| Сводный список медицинской техники, организатором закупа которой выступает ТОО "СК-Фармация" в рамках целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на материально-техническое оснащение медицинских организаций на местном уровне в 2011 году |
| --- |
| № п/п | Наименование | Кол-во | Цена плановая (тыс.тенге) | Сумма плановая (тыс.тенге) | Место поставки | Условия поставки | Срок поставки |
| 1 | Аппарат рентгеновский диагностический стационарный цифровой для районных поликлиник | 7 | 48 391 | 338 737 | поликлиника при "Шортандинская центральная районная больница" Акмолинской области "Жуалынская центральная районная поликлиника" Жамбылской области поликлиника при Джаныбекская центральная районная больница Западно-Казахстанской области поликлиника при Тарановской ЦРБ Костанайской области Кармакшинская районная поликлиника Кызылординской области п.Жосалы Поликлиника при Иртышская центральная районная больница с Иртышск Павлодарской области Арысская районная поликлиника Южно-Казахстанской области | DDP пункт назначения | 120 дней |
| 2 | Маммограф рентгеновский стационарный цифровой для районных поликлиник | 10 | 36 565 | 365 650 | поликлиника при "Аршалинская центральная районная больница" Акмолинской области поликлиника при "Мартукская центральная районная больница" Актюбинской области районная поликлиника при Индерской ЦРБ Атырауской области "Т.Рыскуловская центральная районная поликлиника" Жамбылской области поликлиника при Казталовская центральная районная больница Западно-Казахстанской области Поликлиника "РМО Нуринского района" п.Киевка Карагандинской области поликлиника при Житикаринской ЦРБ Костанайской области Сырдаринская районная поликлиника п. Теренузек Кызылординской области Поликлиника при Железинская центральная районная больница с Железинка Павлодарской области Сарыагашская районнная поликлиника Южно-Казахстанской области | DDP пункт назначения | 120 дней |
| 3 | Маммограф рентгеновский цифровой передвижной для районных поликлиник | 1 | 63 690 | 63 690 | поликлиника при "Медицинское объединение № 1 Жарминского района" Восточно-Казахстанской области | DDP пункт назначения | 120 дней |
| 4 | Аппарат рентгеновский диагностический стационарный на 2 рабочих места для районных поликлиник | 1 | 17 360 | 17 360 | Поликлиника "РМО Шетского района" п.Агадырь Карагандинской области | DDP пункт назначения | 120 дней |
| 5 | Аппарат рентгеновский диагностический стационарный цифровой для городских поликлиник | 2 | 48 391 | 96 782 | поликлиника № 1 г.Атырау Атырауской области Городская поликлиника №4 г.Алматы | DDP пункт назначения | 120 дней |
| 6 | Маммограф рентгеновский стационарный цифровой для городских поликлиник | 2 | 36 565 | 73 130 | Поликлиника №2 г.Темиртау Карагандинской области городская поликлиника № 7 г.Астана | DDP пункт назначения | 120 дней |
| 7 | Аппарат УЗИ с набором датчиков и принтером для городских поликлиник | 1 | 19 452 | 19 452 | "Городская поликлиника" г.Талдыкорган Алматинской области | DDP пункт назначения | 120 дней |
| 8 | Аппарат рентгеновский диагностический стационарный цифровой для противотуберкулезных организаций | 1 | 48 391 | 48 391 | Противотуберкулезный диспансер г.Астана | DDP пункт назначения | 120 дней |
| 9 | Передвижной рентгеновский флюорографический цифровой комплекс для противотуберкулезных организаций | 19 | 28 721 | 545 699 | "Акмолинский областной противотуберкулезный диспансер" Акмолинской области "Актюбинский областной противотуберкулезный диспансер" Актюбинской области, "Иргизская районная туберкулезная больница" Актюбинской области Жалыойская противотуберкулезная больница Атырауской области "Восточно-Казахстанский областной противотуберкулезный диспансер" г.Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области, "Региональный противотуберкулезный диспансер" г.Семей Восточно-Казахстанской области "Областной противотуберкулезный диспансер" г.Тараз Жамбылской области, "Противотуберкулезная больница" Таласского района Жамбылской области Областной противотуберкулезный диспансер Западно-Казахстанской области Противотуберкулезный диспансер г.Сатпаев Карагандинской области, Противотуберкулезный диспансер г.Балхаш Карагандинской области Аркалыкский противотуберкулезный диспансер Костанайской области, Костанайский противотуберкулезный диспансер Костанайской области Областной противотурберкулезный диспансер Кызылординской области Областной противотуберкулезный диспансер Павлодарской области Шымкентский городской противотуберкулезный диспансер Южно-Казахстанской области, Туркестанский противотуберкулезный диспансер Южно-Казахстанской области Городской противотуберкулезный диспансер г.Алматы Противотуберкулезный диспансер г.Астана | DDP пункт назначения | 120 дней |
| 10 | Торакоэндовидеоскопический комплекс для противотуберкулезных организаций | 1 | 18 998 | 18 998 | "Акмолинский областной противотуберкулезный диспансер" Акмолинской области | DDP пункт назначения | 120 дней |
| 11 | Аппарат ИВЛ для противотуберкулезных организаций | 1 | 10 579 | 10 579 | Областной противотуберкулезный диспансер Мангистауской области | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 12 | Аппарат наркозно-дыхательный для противотуберкулезных организаций | 1 | 8 138 | 8 138 | Областной противотуберкулезный диспансер Мангистауской области | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 13 | Аппарат искусственной вентиляции легких для детских организаций | 16 | 5 968 | 95 488 | детское отделение "Центр матери и ребенка" г.Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области - 5 шт. детское отделение "Байзакская ЦРБ" Жамбылской области, детское отделение "Мойынкумская ЦРБ" Жамбылской области Областная детская клиническая больница Карагандинской области – 2 шт. Детское отделение Аулекольской ЦРБ Костанайской области, Детское отделение Лисаковская городская больница Костанайской области Детское отделение Сайрамская центральная районная больница Южно-Казахстанской области - 2 шт, Детское отделение Сарыагашская центральная районная больница Южно-Казахстанской области, Туркестанская городская детская больница Южно-Казахстанской области, Шымкентская городская детская больница № 2 Южно-Казахстанской области | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 14 | Аппарат искусственной вентиляции легких для детских организаций | 2 | 5 968 | 11 936 | Областная детская больница Мангистауской области - 2 шт. | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 15 | Аппарат искусственной вентиляции легких универсальный для детских организаций | 1 | 10 579 | 10 579 | "Городская детская клиническая больница" г.Актобе Актюбинской области | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 16 | Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных стационарный с расширенным мониторнигом ЧСС, ЭКГ, сатурации, температуры для детских организаций | 12 | 14 919 | 179 028 | "Акмолинская областная детская больница" Акмолинской области детское отделение Жалыойская центральная районная больница Атырауской области детское отделение "Центр матери и ребенка" г.Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области - 4 шт. детское отделение "Таласская ЦРБ" Жамбылской области, детское отделение "Мойынкумская ЦРБ" Жамбылской области Областная детская клиническая больница Карагандинской области Детское отделение Костанайской ЦРБ Костанайской области Областная детская больница Павлодарской области Туркестанская городская десткая больница Южно-Казахстанской области | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 17 | Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных стационарный с расширенным мониторнигом ЧСС, ЭКГ, сатурации, температуры для детских организаций | 2 | 14 919 | 29 838 | Областная детская больница Мангистауской области Городская детская больница №1 г.Астана | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 18 | Инкубатор (кювез) для детских организаций | 18 | 5 897 | 106 146 | "Акмолинская областная детская больница" Акмолинской области, детское отделение "Аршалинская центральная районная больница" Акмолинской области детское отделение Жалыойская центральная районная больница Атырауской области, детское отделение Кызылкогинская центральная районная больница Атырауской области, детское отделение Курмангазинская центральная районная больница Атырауской области, детское отделение Индерская центральная районная больница Атырауской области детское отделение "Центр матери и ребенка" г.Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области - 5 шт. детское отделение "Таласская ЦРБ" Жамбылской области, детское отделение "Меркенская ЦРБ" Жамбылской области Детская больница г.Темиртау Карагандинской области Областная детская больница Кызылординской области – 2 ед. детское отделение Сайрамская центральная районная больница Южно-Казахстанской области, детское отделение Ленгерская центральная городская больница Южно-Казахстанской области | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 19 | Инкубатор (кювез) для детских организаций | 1 | 5 897 | 5 897 | Детская городская клиническая больница №1 г.Алматы | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 20 | Инкубатор (кювез) для детских организаций | 2 | 5 897 | 11 794 | Городская детская больница №2 г.Астана - 2 шт | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 21 | Аппарат ультразвуковой диагностики с комплектом датчиков, доплером и принтером для детских организаций | 6 | 18 396 | 110 376 | "Областная детская больница" г.Талдыкорган Алматинской области, "Городская детская поликлиника" г.Талдыкорган Алматинской области детское отделение "Центр матери и ребенка" г.Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области Областная детская клиническая больница Карагандинской области, Детская больница г.Караганды Карагандинской области Областная детская больница Павлодарской области | DDP пункт назначения | 120 дней |
| 22 | Стол реанимации с подогревом для детских организаций | 4 | 3 852 | 15 408 | "Областная детская больница" г.Талдыкорган Алматинской области детское отделение "Центр матери и ребенка" г.Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области - 3 шт. | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 23 | Стол реанимации с подогревом для детских организаций | 1 | 3 852 | 3 852 | "Городская детская клиническая больница" г.Актобе Актюбинской области | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 24 | Стол реанимации с подогревом для детских организаций | 1 | 3 852 | 3 852 | Городская детская больница №1 г.Астана | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 25 | Инкубатор для новорожденных для детских организаций | 3 | 4 611 | 13 833 | детское отделение Кызылкогинская центральная районная больница Атырауской области, детское отделение Курмангазинская центральная районная больница Атырауской области, детское отделение Индерская центральная районная больница Атырауской области | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 26 | Инкубатор для новорожденных для детских организаций | 3 | 4 611 | 13 833 | "Городская детская клиническая больница" г.Актобе Актюбинской области – 3 шт. | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 27 | Наркозно-дыхательный аппарат для детских организаций | 1 | 9 874 | 9 874 | Областная детская клиническая больница Карагандинской области | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 28 | Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных с проведением неинвазивной вентиляции легких для детских организаций | 1 | 9 719 | 9 719 | "Городская детская клиническая больница" г.Актобе Актюбинской области | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 29 | Анализатор кислотно-основного состояния для детских организаций | 2 | 3 505 | 7 010 | Детская больница г.Караганды Карагандинской области, Детская больница г.Темиртау Карагандинской области | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 30 | Аппарат искусственной вентиляции легких переносной для оказания медицинской помощи в экстренных ситуациях для детских организаций | 1 | 306 | 306 | "Акмолинская областная детская больница" Акмолинской области | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 31 | Анализатор кислотно-основного состояния и газового состава крови для детских организаций | 1 | 37 395 | 37 395 | "Акмолинская областная детская больница" Акмолинской области | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 32 | Аппарат искусственной вентиляции легких для детских организаций | 1 | 5 134 | 5 134 | Детская областная больница Северо-Казахстанской области | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 33 | Инкубатор для недоношенных новорожденных с встроенной системой мониторинга для родовспомогательных организаций | 43 | 6 510 | 279 930 | "Перинатальный центр" г.Кокшетау Акмолинской области - 2 шт. родильное отделение Жылыойской ЦРБ Атырауской области, Областной родильный дом Атырауской области "Перинатальный центр" г.Семей Восточно-Казахстанской области - 4 шт., "Городской клинический родильный дом" г.Семей Восточно-Казахстанской области "Областной перинатальный центр" г.Тараз Жамбылской области - 2 шт., "Городской перинатальный центр" г.Тараз Жамбылской области - 2 шт., родильное отделение "Кордайская ЦРБ" Жамбылской области родильное отделение Акжаикская центральная районная больница Западно-Казахстанской области, родильное отделение Чингирлауская центральная районная больница Западно-Казахстанской области, Городской родильный дом г. Уральск Западно-Казахстанской области Областной перинатальный центр Карагандинской области, Родильный дом г.Караганда Карагандинской области, Родильное отделение Областной клинической больницы Карагандинской области, Родильный дом г.Жезказган Карагандинской области Рудненский родильный дом Костанайской области, отделение второго этапа выхаживания Областная детская больница Костанайской области, Аркалыкский родильный дом Костанайской области Родильное отделение при Аральская районная центральная больница Кызылординской области Областной родильный дом Павлодарской области - 2 шт., Областной перинатальный центр Павлодарской области, Родильный дом г.Экибастуз Павлодарской области, Родильное отделение при центральной больнице г.Аксу Павлодарской области Областной перинатальный центр № 1 г. Шымкент Южно-Казахстанской области - 7 шт, Областной перинатальный центр № 2 г. Шымкент Южно-Казахстанской области - 2 шт, Областной перинатальный центр № 3 г. Туркестан Южно-Казахстанской области - 4 шт | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 34 | Инкубатор для недоношенных новорожденных с встроенной системой мониторинга для родовспомогательных организаций | 2 | 6 510 | 13 020 | Областной перинатальный центр Мангистауской области, Актауский городской родильный дом Мангистауской области | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 35 | Инкубатор для недоношенных новорожденных с встроенной системой мониторинга для родовспомогательных организаций | 4 | 6 510 | 26 040 | Родильный дом №1 г.Алматы, Родильный дом №5 г.Алматы, Родильное отделение при городской клинической больнице № 1 г.Алматы, Перинатальный центр г.Алматы | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 36 | Инкубатор для недоношенных новорожденных с встроенной системой мониторинга для родовспомогательных организаций | 3 | 6 510 | 19 530 | Перинатальный центр г.Астана - 3 шт | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 37 | Инкубатор для новорожденных для родовспомогательных организаций | 23 | 4 611 | 106 053 | "Перинатальный центр" г.Кокшетау Акмолинской области родильное отделение при Алматинской многопрофильной клинической больнице г.Талдыкорган Алматинской области, родильный дом г.Есик Алматинской области, родильное отделение при городской больнице г.Капшагай Алматинской области, родильное отделение при сельской больнице с.Нарынколь Алматинской области, родильное отделение при ЦРБ Райымбекского района Алматинской области, родильное отделение при ЦРБ Жамбылского района Алматинской области, родильное отделение при ЦРБ Илийского района Алматинской области, родильное отделение при ЦРБ Каратальского района Алматинской области, родильное отделение при ЦРБ Балхашского района Алматинской области, родильное отделение при СБ с. Каргалы Жамбылского района Алматинской области родильное отделение при "Медицинское объединение Аягозского района" Восточно-Казахстанской области родильное отделение "Городская больница г.Шу" Жамбылской области родильное отделение Бокейординская центральная районная больница Западно-Казахстанской области Областной перинатальный центр Карагандинской области, Родильный дом г.Караганда Карагандинской области, Родильный дом г.Темиртау Карагандинской области, Родильное отделение ЦБ г.Балхаш Карагандинской области, Родильное отделение ЦБ г.Шахтинск Карагандинской области, Родильное отделение ЦБ г. Сатпаев Карагандинской области Родильное отделение Житикаринская ЦРБ Костанайской области Областной перинатальный центр Павлодарской области Областной перинатальный центр № 1 г.Шымкент Южно-Казахстанской области | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 38 | Инкубатор для новорожденных для родовспомогательных организаций | 9 | 4 611 | 41 499 | родильное отделение при "Больница скорой медицинской помощи" г.Актобе Актюбинской области, "Областной перинатальный центр" г.Актобе - 2шт. Актюбинской области, родильное отделение при "Темирская центральная районная больница" п.Шубаркудук Актюбинской области, родильное отделение при "Мугалжарская центральная районная больница" г.Кандыагач Актюбинской области, родильное отделение при "Каргалинская центральная районная больница" Актюбинской области Родильный дом №5 г.Алматы, Перинатальный центр г.Алматы Родильный дом №1 г.Астана | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 39 | Инкубатор для новорожденных для родовспомогательных организаций | 1 | 4 611 | 4 611 | Актауский городской родильный дом Мангистауской области | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 40 | Стол для реанимации новорожденных для родовспомогательных организаций | 21 | 3 852 | 80 892 | родильное отделение "Аршалинская центральная районная больница" Акмолинской области родильное отделение Макатской ЦРБ Атырауской области, родильное отделение Жылыойской ЦРБ Атырауской области, Областной родильный дом Атырауской области "Перинатальный центр" г.Семей Восточно-Казахстанской области, "Городской клинический родильный дом" г.Семей Восточно-Казахстанской области родильное отделение "Т.Рыскуловская ЦРБ" Жамбылской области родильное отделение Акжаикская центральная районная больница Западно-Казахстанской области, Городской родильный дом г.Уральск Западно-Казахстанской области Областной перинатальный центр Карагандинской области, Родильный дом г.Караганда Карагандинской области, Родильное отделение ЦБ г.Балхаш Карагандинской области, Родильный дом г.Жезказган Карагандинской области, Родильное отделение ЦБ г.Шахтинск Карагандинской области Аркалыкский родильный дом Костанайской области, Костанайский родильный дом Костанайской области Родильное отделение при Казалинская центральная районная больница п.Айтеки би Кызылординской области Областной перинатальный центр Павлодарской области, Родильное отделение при центральной больнице г.Аксу Павлодарской области Областной перинатальный центр № 1 г.Шымкент Южно-Казахстанской области, Областной перинатальный центр № 2 г.Шымкент Южно-Казахстанской области | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 41 | Стол для реанимации новорожденных для родовспомогательных организаций | 2 | 3 852 | 7 704 | Областной перинатальный центр Мангистауской области, Актауский городской родильный дом Мангистауской области | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 42 | Стол для реанимации новорожденных для родовспомогательных организаций | 2 | 3 852 | 7 704 | Родильный дом №1 г.Астана, Перинатальный центр г.Астана | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 43 | Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных с проведением неинвазивной вентиляции легких для родовспомогательных организаций | 42 | 9 719 | 408 198 | "Перинатальный центр" г.Кокшетау Акмолинской области, родильное отделение "Аршалинская центральная районная больница" Акмолинской области, родильное отделение "Шортандинская центральная районная больница" Акмолинской области, родильное отделение "Атбасарская центральная районная больница" Акмолинской области, родильное отделение "Бурабайская центральная районная больница" Акмолинской области областной перинатальный центр г.Талдыкорган Алматинской области, родильный дом г.Есик Алматинской области, родильный дом г.Жаркент Алматинской области, родильное отделение при городской больнице г.Текели Алматинской области, родильное отделение при ЦРБ Аксуского района Алматинской области Областной родильный дом Атырауской области родильное отделение при "Центр матери и ребенка" г.Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области, родильное отделение при "Медицинское объединение Шемонаихинского района" Восточно-Казахстанской области, "Перинатальный центр" г.Семей Восточно-Казахстанской области - 2 шт., "Родильный дом № 3" г.Семей Восточно-Казахстанской области, "Городской клинический родильный дом" г.Семей Восточно-Казахстанской области "Областной перинатальный центр" г.Тараз - 2 шт. Жамбылской области, "Городской перинатальный центр" г.Тараз Жамбылской области, родильное отделение "Кордайская ЦРБ" Жамбылской области, родильное отделение "Городская больница г.Шу" Жамбылской области, родильное отделение "Жуалынская ЦРБ" Жамбылской области Рудненский родильный дом Костанайской области, родильное отделение Областной больницы Костанайской области, Костанайский родильный дом Костанайской области Родильное отделение при Сырдаринская центральная районная больница п.Теренузек Кызылординской области, Родильное отделение при Кармакшинская центральная районная больница п.Жосалы Кызылординской области, Родильное отделение при Жалагашская центральная районная больница п.Жалагаш Кызылординской области Областной родильный дом Павлодарской области - 2 шт., Областной перинатальный центр Павлодарской области, Родильный дом г.Экибастуз Павлодарской области, Родильное отделение при центральной больнице г.Аксу Павлодарской области Областной перинатальный центр № 1 г.Шымкент Южно-Казахстанской области - 3 шт, Областной перинатальный центр № 3 г.Туркестан Южно-Казахстанской области - 2 шт, Областной перинатальный центр № 2 г.Шымкент Южно-Казахстанской области - 2 шт, Кентауская центральная городская больница Южно-Казахстанской области | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 44 | Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных с проведением неинвазивной вентиляции легких для родовспомогательных организаций | 1 | 9 719 | 9 719 | Актауский городской родильный дом Мангистауской области | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 45 | Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных с проведением неинвазивной вентиляции легких для родовспомогательных организаций | 4 | 9 719 | 38 876 | Родильный дом №1 г.Алматы, Родильный дом №4 г.Алматы, Родильный дом №5 г.Алматы, Перинатальный центр г.Алматы | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 46 | Аппарат исскуственной вентиляции легких для родовспомогательных организаций | 11 | 9 719 | 106 909 | родильное отделение при "Медицинское объединение № 1 Жарминского района" Восточно-Казахстанской области, родильное отделение при "Медицинское объединение Урджарского района" Восточно-Казахстанской области родильное отделение "Городская больница г.Шу" Жамбылской области, родильное отделение "Т.Рыскуловская ЦРБ" Жамбылской области Городской родильный дом г.Кызылорда Кызылординской области Областной перинатальный центр Павлодарской области, Родильное отделение при центральной больнице г.Аксу Павлодарской области родильное отделение Сайрамская районная больница "Карабулак" Южно-Казахстанской области, родильное отделение Казыртская центральная районная больница Южно-Казахстанской области Перинатальный центр г.Алматы - 2 шт | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 47 | Транспортный инкубатор с аппаратом ИВЛ и мониторингом новорожденных для родовспомогательных организаций | 5 | 13 969 | 69 845 | родильное отделение при ЦРБ Алакольского района Алматинской области, родильное отделение при ЦРБ Илийского района Алматинской области Областной перинатальный центр Карагандинской области, Родильное отделение Областной клинической больницы Карагандинской области, Родильный дом г.Жезказган Карагандинской области | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 48 | Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных стационарный с расширенным мониторингом ЧСС, ЭКГ, сатурации, температуры для родовспомогательных организаций | 40 | 14 919 | 596 760 | "Перинатальный центр" г.Кокшетау Акмолинской области, родильное отделение "Ерейментауская центральная районная больница" Акмолинской области, родильное отделение "Шортандинская центральная районная больница" Акмолинской области областной перинатальный центр г.Талдыкорган Алматинской области, родильный дом г.Жаркент Алматинской области, родильное отделение при городской больнице г.Капшагай Алматинской области, родильное отделение при ЦРБ Алакольского района Алматинской области, родильное отделение при ЦРБ Райымбекского района Алматинской области Областной родильный дом Атырауской области, Городской родильный дом г.Атырау Атырауской области родильное отделение при "Медицинское объединение Зайсанского района" Восточно-Казахстанской области, родильное отделение при "Медицинское объединение № 2 Катон-Карагайского района" Восточно-Казахстанской области, родильное отделение при "Медицинское объединение № 1 Катон-Карагайского района" Восточно-Казахстанской области, родильное отделение при "Медицинское объединение № 2 Курчумского района" Восточно-Казахстанской области, родильное отделение при "Медицинское объединение № 2 Урджарского района" Восточно-Казахстанской области, родильное отделение при "Медицинское объединение Бородулихинского района" Восточно-Казахстанской области, родильное отделение при "Медицинское объединение № 3 Зыряновского района" Восточно-Казахстанской области "Областной перинатальный центр" г.Тараз Жамбылской области - 2 шт., "Городской перинатальный центр" г.Тараз Жамбылской области, родильное отделение "Сарысуская ЦРБ" Жамбылской области родильное отделение Бурлинская центральная районная больница Западно-Казахстанской области, родильное отделение Зеленовская центральная районная больница Западно-Казахстанской области, родильное отделение Казталовская центральная районная больница Западно-Казахстанской области, родильное отделение Чингирлауская центральная районная больница Западно-Казахстанской области Областной перинатальный центр Карагандинской области, Родильный дом г.Жезказган Карагандинской области Аркалыкский родильный дом Костанайской области, отделение реанимации новорожденных Костанайская областная детская больница Костанайской области Родильное отделение при Кармакшинская центральная районная больница п.Жосалы Кызылординской области Областной родильный дом Павлодарской области, Областной перинатальный центр Павлодарской области, Родильный дом г.Экибастуз Павлодарской области, Родильное отделение при центральной больнице г.Аксу Павлодарской области Областной перинатальный центр № 2 г.Шымкент Южно-Казахстанской области - 2 шт, Областной перинатальный центр № 3 г.Туркестан Южно-Казахстанской области - 4 шт | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 49 | Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных стационарный с расширенным мониторингом ЧСС, ЭКГ, сатурации, температуры для родовспомогательных организаций | 6 | 14 919 | 89 514 | Родильный дом №1 г.Алматы, Родильный дом №4 г.Алматы, Родильный дом №5 г.Алматы Родильный дом №1 г.Астана, Перинатальный центр г.Астана - 2 шт | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 50 | Анализатор кислотно-основного состояния и газового состава крови для родовспомогательный организаций | 1 | 37 395 | 37 395 | родильное отделение при ЦРБ Талгарского района Алматинской области | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 51 | Анализатор кислотно-основного состояния и газового состава крови для родовспомогательных организаций | 1 | 37 395 | 37 395 | Областной перинатальный центр № 1 г.Шымкент Южно-Казахстанской области | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 52 | Аппарат УЗИ с набором датчиков и принтером для родовспомогательных организаций | 3 | 18 396 | 55 188 | "Областной перинатальный центр" г.Актобе Актюбинской области Родильный дом №1 г.Алматы Перинатальный центр г.Астана | DDP пункт назначения | 120 дней |
| 53 | Аппарат УЗИ с функциями нейросонографии, эхокардиографии в комплекте с датчиками и пакетом программ для родовспомогательных организаций | 3 | 22 111 | 66 333 | Областной перинатальный центр Карагандинской области, Родильный дом г.Караганды Карагандинской области, Родильный дом г.Жезказган Карагандинской области | DDP пункт назначения | 120 дней |
| 54 | Система дыхательная назальная с активным генератором для новорожденных для родовспомогательных организаций | 14 | 4 500 | 63 000 | Областной перинатальный центр Карагандинской области - 3 шт, Родильный дом г.Темиртау Карагандинской области, Родильный дом г.Караганда Карагандинской области - 2 шт, Родильное отделение Областной клинической больницы Карагандинской области, Родильное отделение ЦБ г.Балхаш Карагандинской области, Родильный дом г.Жезказган Карагандинской области - 3 шт, Родильное отделение ЦБ г.Шахтинск Карагандинской области, Родильное отделение ЦРБ Каркаралинского района Карагандинской области, Родильное отделение ЦРБ Осакаровского района Карагандинской области | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 55 | Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных для родовспомогательных организаций | 1 | 13 000 | 13 000 | Областной перинатальный центр Северо-Казахстанской области | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 56 | Система дыхательная назальная для родовспомогательных организаций | 2 | 4 600 | 9 200 | Областной перинатальный центр Северо-Казахстанской области - 2 шт | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 57 | Аппарат УЗИ с комплектом датчиков для родовспомогательных организаций | 1 | 20 000 | 20 000 | Областной перинатальный центр Северо-Казахстанской области | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 58 | Видеоэндоскопический комплекс для нейрохирургии для городских и областных больниц | 2 | 38 904 | 77 808 | "Городская больница № 1" г.Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области Шымкентская городская больница скорой медицинской помощи Южно-Казахстанской области | DDP пункт назначения | 120 дней |
| 59 | Аппарат рентгеновский диагностический стационарный для городских и областных больниц | 8 | 48 391 | 387 128 | "Степногорская городская больница" Акмолинской области Жылыойская ЦРБ Атырауской области КГП Городская больница №1 г.Караганды Карагандинской области Аркалыкская региональная больница Костанайской области Городская больница г.Кызылорда Кызылординской области Больница скорой медицинской помощи Павлодарской области Областная клиническая больница Южно-Казахстанской области Городская клиническая больница №1 г.Алматы | DDP пункт назначения | 120 дней |
| 60 | Аппарат для ингаляционного наркоза для городских и областных больниц | 6 | 6 482 | 38 892 | "Аккольская центральная районная больница" Акмолинской области Областная больница - 2 шт. Атырауской области, Индерская ЦРБ Атырауской области "Медицинское объединение Глубоковского района" Восточно-Казахстанской области Павлодарская городская больница № 1 Павлодарской области | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 61 | Аппарат УЗИ с комплектом датчиков для городских и областных больниц | 1 | 17 740 | 17 740 | на ПХВ Областная клиническая больница Западно-Казахстанской области | DDP пункт назначения | 120 дней |
| 62 | Аппарат УЗИ с комплектом датчиков для городских и областных больниц | 1 | 19 452 | 19 452 | "Областная клиническая инфекционная больница" г.Актобе Актюбинской области | DDP пункт назначения | 120 дней |
| 63 | Аппарат УЗИ с комплектом датчиков для городских и областных больниц | 1 | 19 452 | 19 452 | Мангыстауская областная больница Мангистауской области | DDP пункт назначения | 120 дней |
| 64 | Цифровая рентгеновская система для городских и областных больниц | 1 | 20 300 | 20 300 | Городская инфекционная больница г.Астана | DDP пункт назначения | 120 дней |
| 65 | Аппарат наркозно-дыхательный для городских и областных больниц | 1 | 8 390 | 8 390 | КГП Городская больница №1 г.Караганды Карагандинской области | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 66 | Аппарат ИВЛ для городских и областных больниц | 1 | 10 850 | 10 850 | Мангыстауская областная больница Мангистауской области | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 67 | Аппарат искусственного кровообращения для городских и областных больниц | 1 | 56 000 | 56 000 | Мангыстауская областная больница Мангистауской области | DDP пункт назначения | 120 дней |
| 68 | Эндоскопическая система для городских и областных больниц | 1 | 44 850 | 44 850 | Северо-Казахстанская областная больница Северо-Казахстанской области | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 69 | Комплект для оснащения центра крови Западно-Казахстанской области | 1 | 121 131 | 121 131 | Областной центр крови Западно-Казахстанской области | DDP пункт назначения | 120 дней |
| 70 | Комплект для оснащения центра крови г.Алматы | 1 | 64 631 | 64 631 | Городской центр крови г.Алматы | DDP пункт назначения | 120 дней |
| 71 | Ангиограф для кардиологической службы | 4 | 239 000 | 956 000 | ГКП "Алматинская многопрофильная клиническая больница" г.Талдыкорган Алматинской области "Восточно-Казахстанское областное медицинское объединение" Восточно-Казахстанской области "Областная больница" г.Тараз Жамбылской области Городской кардиологический центр г.Алматы | DDP пункт назначения | 120 дней |
| 72 | Аппарат искусственного кровообращения с терморелирующим устройством для кардиологического центра (отделения) | 1 | 20 000 | 20 000 | Кардиологический центр Северо-Казахстанской области | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 73 | Транспортный инкубатор с аппаратом искусственной вентиляции легких и мониторингом новорожденных для родовспомогательных организаций | 12 | 12 500 | 150 000 | "Перинатальный центр" г.Кокшетау Акмолинской области "Областной перинатальный центр г.Талдыкорган" Алматинской области "Атырауский областной родильный дом" Атырауской области Перинатальный центр г.Семей Восточно-Казахстанской области "Областной перинатальный центр" г.Тараз Жамбылской области Областной перинатальный центр Западно-Казахстанской области Родильный дом г.Жезказган Карагандинской области Костанайская областная детская больница Костанайской области Городской родильный дом г.Кызылорда Кызылординской области Областной перинатальный центр Павлодарской области Областной перинатальный центр Северо-Казахстанской области Областной перинатальный центр № 3 г.Туркестан Южно-Казахстанской области | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 74 | Транспортный инкубатор с аппаратом искусственной вентиляции легких и мониторингом новорожденных для родовспомогательных организаций | 4 | 12 500 | 50 000 | "Областной перинатальный центр" г.Актобе Актюбинской области Областной перинатальный центр Мангистауской области Городской перинатальный центр г.Алматы Перинатальный центр г.Астана | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 75 | Аппарат для УЗИ сердца и сосудов для медицинских организаций, оказывающих кардиологическую помощь | 58 | 18 396 | 1 066 968 | "Городская поликлиника" г.Кокшетау Акмолинской области, "Степногорская городская поликлиника" Акмолинской области, "Бурабайская районная поликлиника" Акмолинской области "Городская поликлиника №1" г.Актобе Актюбинской области, "Актюбинский областной консультативно-диагностический центр" г.Актобе Актюбинской области, "Городская поликлиника №4" г.Актобе Актюбинской области "Городская поликлиника" г.Талдыкорган Алматинской области, "Районная поликлиника" Карасайского района Алматинской области, "Районная поликлиника" Панфиловского района Алматинской области, "Районная поликлиника" Каратальского района Алматинской области, районная поликлиника при ЦРБ Коксуского района Алматинской области, районная поликлиника при ЦРБ Ескельдинского района Алматинской области поликлиника № 1 г.Атырау Атырауской области, поликлиника № 2 г.Атырау Атырауской области, поликлиника № 4 г.Атырау Атырауской области поликлиника при "Медицинское объединение № 2 Урджарского района" Восточно-Казахстанской области, поликлиника при "Медицинское объединение № 2 Курчумского района" Восточно-Казахстанской области, поликлиника при "Медицинское объединение № 2 Тарбагатайского района" Восточно-Казахстанской области, поликлиника при "Медицинское объединение г.Риддер" Восточно-Казахстанской области, поликлиника при "Медицинское объединение Аягозского района" Восточно-Казахстанской области, поликлиника при "Медицинское объединение Абайского района" Восточно-Казахстанской области "Городская поликлиника № 2" г.Тараз Жамбылской области, "Городская поликлиника № 4" г.Тараз Жамбылской области, "Городская поликлиника № 5" г.Тараз Жамбылской области, "Городская поликлиника № 9" г.Тараз Жамбылской области Городская поликлиника №1 г.Уральск Западно-Казахстанской области, Городская поликлиника №2 г.Уральск Западно-Казахстанской области Поликлиника № 5 г.Караганды Карагандинской области, Поликлиника № 2 г.Темиртау Карагандинской области, Поликлиника № 3 г.Темиртау Карагандинской области, Поликлиника № 1 г.Балхаш Карагандинской области, Поликлиника № 2 г.Балхаш Карагандинской области, Поликлиника при КГП Городская больница №1 г.Караганда Карагандинской области поликлиника №1 г. Костаная Костанайской области; поликлиника №2 г. Костаная Костанайской области; поликлиника №3 г. Костаная Костанайской области Городская поликлиника №1 Кызылординской области, Городская поликлиника №6 Кызылординской области Актауская гродская поликлиника №2 Мангистауской области, Поликлиника №2 г.Павлодар Павлодарской области, Поликлиника №1 г.Экибастуз Павлодарской области Городская поликлиника №1 г.Петропавловск Северо-Казахстанской области, Городская поликлиника №2 г.Петропавловск Северо-Казахстанской области Мактааральская районная поликлиника "Жетысай" Южно-Казахстанской области, Сайрамская районная поликлиника "Аксукент" Южно-Казахстанской области, Туркестанская городская поликлиника Южно-Казахстанской области, Сарыагашская районная поликлиника Южно-Казахстанской области, Байдибекская районная поликлиника Южно-Казахстанской области, Казыртская районная поликлиника Южно-Казахстанской области, Толебийская районная поликлиника Южно-Казахстанской области Городская поликлиника №9 г.Алматы, Городская поликлиника №11 г.Алматы, Городская поликлиника №16 г.Алматы, Городская поликлиника №17 г.Алматы Городская поликлиника №1 г.Астана, Городская поликлиника №2 г.Астана, Городская поликлиника №4 г.Астана, Городская поликлиника №6 г.Астана | DDP пункт назначения | 120 дней |
| 76 | Аппарат для УЗИ сердца и сосудов для медицинских организаций, оказывающих кардиологическую помощь | 1 | 18 396 | 18 396 | Актауская городская поликлиника № 1 Мангистауской области | DDP пункт назначения | 120 дней |
| 77 | Ретинальный томограф для городских поликлиник | 1 | 32 000 | 32 000 | Поликлиника №2 смешанного типа г.Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области | DDP пункт назначения | 120 дней |
| 78 | Портативный неонатальный монитор | 61 | 1 465 | 89 365 | Областной перинатальный центр г.Талдыкорган Алматинской области; родильный дом г.Есик Алматинской области; родильный дом г.Жаркент Алматинской области; родильное отделение ЦРБ Саркандского района Алматинской области; родильное отделение ЦРБ Аксуского района Алматинской области; родильное отделение ЦРБ Карасайского района Алматинской области; родильное отделение Махамбетской ЦРБ Атырауской области; родильное отделение Исатайской ЦРБ Атырауской области; родильное отделение Кызылкогинской ЦРБ Атырауской области; родильное отделение Макатской ЦРБ Атырауской области; областной родильный дом Атырауской области; областной перинатальный центр г. Тараз Жамбылской области 2 ед.; городской перинатальный центр г. Тараз Жамбылской области; родильное отделение Жамбылской ЦРБ Жамбылской области; областной перинатальный центр Карагандинской области 3 ед.; родильный дом г. Темиртау Карагандинской области; родильный дом г. Караганды Карагандинской области 2 ед; родильное отделение областной клинической больницы Карагандинской области 2 ед.; родильное отделение ЦБ г. Балхаш Карагандинской области 2 ед.; родильный дом г. Жезказган Карагандинской области 2 ед.; родильное отделение ЦБ г. Шахтинск Карагандинской области; родильное отделение ЦБ г. Сатпаев Карагандинской области; родильное отделение Жалагашской ЦРБ п. Жалагаш Кызылординской области; областной перинатальный центр №1 г. Шымкент Южно-Казахстанской области 3 ед.; областной перинатальный центр №2 г. Шымкент Южно-Казахстанской области 3 ед.; областной перинатальный центр №3 г. Туркестан Южно-Казахстанской области 2 ед.; родильное отделение больницы скорой медицинской помощи г.Актобе Актюбинской области 2 ед.; областной перинатальный центр г. Актобе Актюбинской области 3 ед.; родильное отделение Алгинской ЦРБ г.Алга Актюбинской области; родильное отделение центральной больницы г.Аксу Павлодарской области; областной родильный дом г. Павлодар Павлодарской области; областной перинатальный центр г.Павлодар Павлодарской области 2 ед.; родильный дом г. Экибастуза Павлодарской области; родильное отделение медицинского объединения №2 Жарминского района Восточно-Казахстанской области; родильное отделение медицинского объединения №1 Жарминского района Восточно-Казахстанской области; родильное отделение медицинского объединения Глубоковского района Восточно-Казахстанской области; родильное отделение медицинского объединения Абайского района Восточно-Казахстанской области; родильное отделение медицинского объединения Аягозского района Восточно-Казахстанской области; родильное отделение медицинского объединения №3 Зыряновского района Восточно-Казахстанской области; родильное отделение городской больницы №1 г.Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области; перинатальный центр г.Семей Восточно-Казахстанской области; родильный дом №3 г.Семей Восточно-Казахстанской области; городской клинический родильный дом г.Семей Восточно-Казахстанской области; родильный дом №3 г. Астаны; родильное отделение Шортандинской ЦРБ Акмолинской области. | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 79 | Портативный неонатальный монитор | 6 | 1 465 | 8 790 | Актауский городской родильный дом Мангистауской области; родильное отделение Мангистауской ЦРБ Мангистауской области; родильное отделение Тупкараганской ЦРБ Мангистауской области; родильный дом №1 г. Астаны; перинатальный центр г. Астаны 2 ед; | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 80 | Монитор для новорожденого с системой чрескожного мониторирования газов крови | 25 | 4 883 | 122 075 | родильное отделение ЦРБ Аксуского района Алматинской области; родильное отделение ЦРБ Жамбылского района Алматинской области; родильное отделение ЦРБ Илийского района Алматинской области; родильное отделение ЦРБ Талгарского района Алматинской области; родильное отделение ГБ г. Текели Алматинской области; родильное отделение Жылыойской ЦРБ Атырауской области; областной родильный дом Атырауской области; областной перинатальный центр г. Тараз Жамбылской области; областной перинатальный центр Карагандинской области; родильное отделение областной клинической больницы Карагандинской области; родильный дом г. Жезказган Карагандинской области; Костанайский родильный дом Костанайской области; областной перинатальный центр №2 г. Шымкент Южно-Казахстанской области; областной перинатальный центр №3 г. Туркестан Южно-Казахстанской области; родильное отделение Мангистауской ЦРБ Мангистауской области; родильное отделение больницы скорой медицинской помощи г. Актобе Актюбинской области; областной перинатальный центр г. Актобе Актюбинской области 2 ед.; родильное отделение Каргалинской ЦРБ п. Бадамша Актюбинской области; родильное отделение Шалкарской ЦРБ г. Шалкар Актюбинской области; родильное отделение Айтекебийской ЦРБ с. Комсомольское Актюбинской области; родильное отделение центральной больницы г. Аксу Павлодарской области; родильное отделение медицинского объединения Аягозского района Восточно-Казахстанской области; перинатальный центр г. Кокшетау Акмолинской области; родильное отделение Целиноградской региональной клинической больницы Акмолинской области. | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 81 | Монитор для новорожденого с системой чрескожного мониторирования газов крови | 2 | 4 883 | 9 766 | Перинатальный центр г. Алматы; перинатальный центр г. Астаны; | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 82 | Центральная станция наблюдения в комплекте с 12 мониторами | 2 | 35 805 | 71 610 | Акмолинская областная больница; городская больница г. Кызылорды Кызылординской области | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 83 | Компьютерный томограф с опцией исследования для кардиохирургии и нейрохирургии | 1 | 180 000 | 180 000 | Жанаозенская центральная городская больница Мангистауской области | DDP пункт назначения | 120 дней |
| 84 | Компьютерный томограф с опцией исследования для кардиохирургии и нейрохирургии | 1 | 180 000 | 180 000 | 3-ая городская больниц а г.Петропавловска Северо-Казахстанской области | DDP пункт назначения | 120 дней |
| 85 | Ретинальный томограф для глаукомных кабинетов | 4 | 32 000 | 128 000 | Поликлиника №2 г. Атырау Атырауской области; городская поликлиника №2 г. Актау Мангистауской области; городская поликлиника №1 г.Шымкент Южно-Казахстанской области; городская поликлиника №4 г.Уральск Западно-Казахстанской области | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 86 | Комбинированная лазерная установка | 4 | 21 000 | 84 000 | Городская поликлиника №6 г. Алматы; городская поликлиника №1 г. Петропавловска Северо-Казахстанской области; городская поликлиника №2 г.Шымкент Южно-Казахстанской области; Актюбинский областной консультативно-диагностический центр Актюбинской области; | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 87 | Система суточного мониторирования электрокардиографии и артериального давления | 59 | 1 085 | 64 015 | Городская поликлиника №9 г. Алматы; городская поликлиника №11 г. Алматы; городская поликлиника №16 г. Алматы; городская поликлиника №17 г. Алматы; городская поликлиника г. Талдыкорган Алматинской области; районная поликлиника Карасайского района Алматинской области; районная поликлиника Панфиловского района Алматинской области; районная поликлиника Каратальского района Алматинской области; районная поликлиника при ЦРБ Коксуского района Алматинской области; районная поликлиника при ЦРБ Ескельдинского района Алматинской области; поликлиника №1 г. Атырау Атырауской области; поликлиника №2 г. Атырау Атырауской области; поликлиника №4 г. Атырау Атырауской области; городская поликлиника №2 г. Тараз Жамбылской области; городская поликлиника №4 г. Тараз Жамбылской области; городская поликлиника №5 г. Тараз Жамбылской области; городская поликлиника №9 г. Тараз Жамбылской области; поликлиника №5 г. Караганды; поликлиника №2 г. Темиртау Карагандинской области; поликлиника №3 г. Темиртау Карагандинской области; поликлиника №1 г. Балхаш Карагандинской области; поликлиника №2 г. Балхаш Карагандинской области; поликлиника при городской больнице №1 г. Караганды; поликлиника №1 г. Костаная Костанайской области; поликлиника №2 г. Костаная Костанайской области; поликлиника №3 г. Костаная Костанайской области; городская поликлиника №1 г. Кызылорды Кызылординской области; городская поликлиника №6 г. Кызылорды Кызылординской области; городская поликлиника №1 г. Петропавловска Северо-Казахстанской области; городская поликлиника №2 г. Петропавловска Северо-Казахстанской области; городская поликлиника №1 г.Уральска Западно-Казахстанской области; городская поликлиника №4 г.Уральска Западно-Казахстанской области; Сайрамкая районная поликлиника «Аксукент» Южно-Казахстанской области; Мактааральская районная поликлиника «Жетысай» Южно-Казахстанской области; Туркестанская городская поликлиника Южно-Казахстанской области; Сарыагашская районная поликлиника Южно-Казахстанской области; Байдибекская районная поликлиника Южно-Казахстанской области; Казыгуртская районная поликлиника Южно-Казахстанской области; Толебийская районная поликлиника Южно-Казахстанской области; городская поликлиника №1 г. Актау Мангистауской области; городская поликлиника №2 г. Актау Мангистауской области; городская поликлиника №1 г. Актобе Актюбинской области; городская поликлиника №4 г. Актобе Актюбинской области; Актюбинский областной консультативно-диагностический центр Актюбинской области; поликлиника №2 г. Павлодара Павлодарской области; поликлиника №1 г. Экибастуза Павлодарской области; поликлиника при медицинском объединении №2 Урджарского района Восточно-Казахстанской области; поликлиника при медицинском объединении №2 Курчумского района Восточно-Казахстанской области; поликлиника при медицинском объединении №2 Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области; поликлиника при медицинском объединении Аягозского района Восточно-Казахстанской области; поликлиника при медицинском объединении г. Риддер Восточно-Казахстанской области; поликлиника при медицинском объединении Абайского района Восточно-Казахстанской области; городская поликлиника №1 г. Астаны; городская поликлиника №2 г. Астаны; городская поликлиника №4 г. Астаны; городская поликлиника №6 г. Астаны; городская поликлиника г. Кокшетау Акмолинской области; Степногорская городская поликлиника Акмолинской области; Бурабайская районная поликлиника Акмолинской области. | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 88 | Тредмил система | 59 | 15 000 | 885 000 | Городская поликлиника №9 г. Алматы; городская поликлиника №11 г. Алматы; городская поликлиника №16 г. Алматы; городская поликлиника №17 г. Алматы; городская поликлиника г. Талдыкорган Алматинской области; районная поликлиника Карасайского района Алматинской области; районная поликлиника Панфиловского района Алматинской области; районная поликлиника Каратальского района Алматинской области; районная поликлиника при ЦРБ Коксуского района Алматинской области; районная поликлиника при ЦРБ Ескельдинского района Алматинской области; поликлиника №1 г. Атырау Атырауской области; поликлиника №2 г. Атырау Атырауской области; поликлиника №4 г. Атырау Атырауской области; городская поликлиника №2 г. Тараз Жамбылской области; городская поликлиника №4 г. Тараз Жамбылской области; городская поликлиника №5 г. Тараз Жамбылской области; городская поликлиника №9 г. Тараз Жамбылской области; поликлиника №5 г. Караганды; поликлиника №2 г. Темиртау Карагандинской области; поликлиника №3 г. Темиртау Карагандинской области; поликлиника №1 г. Балхаш Карагандинской области; поликлиника №2 г. Балхаш Карагандинской области; поликлиника при городской больнице №1 г. Караганды; поликлиника №1 г. Костаная Костанайской области; поликлиника №2 г. Костаная Костанайской области; поликлиника №3 г. Костаная Костанайской области; городская поликлиника №1 г. Кызылорды Кызылординской области; городская поликлиника №6 г. Кызылорды Кызылординской области; городская поликлиника №1 г. Петропавловска Северо-Казахстанской области; городская поликлиника №2 г. Петропавловска Северо-Казахстанской области; городская поликлиника №1 г.Уральска Западно-Казахстанской области; городская поликлиника №5 г.Уральска Западно-Казахстанской области; Сайрамкая районная поликлиника «Аксукент» Южно-Казахстанской области; Мактааральская районная поликлиника «Жетысай» Южно-Казахстанской области; Туркестанская городская поликлиника Южно-Казахстанской области; Сарыагашская районная поликлиника Южно-Казахстанской области; Байдибекская районная поликлиника Южно-Казахстанской области; Казыгуртская районная поликлиника Южно-Казахстанской области; Толебийская районная поликлиника Южно-Казахстанской области; городская поликлиника №1 г. Актау Мангистауской области; городская поликлиника №2 г. Актау Мангистауской области; городская поликлиника №1 г. Актобе Актюбинской области; городская поликлиника №4 г. Актобе Актюбинской области; Актюбинский областной консультативно-диагностический центр Актюбинской области; поликлиника №2 г. Павлодара Павлодарской области; поликлиника №1 г. Экибастуза Павлодарской области; поликлиника при медицинском объединении №2 Урджарского района Восточно-Казахстанской области; поликлиника при медицинском объединении №2 Курчумского района Восточно-Казахстанской области; поликлиника при медицинском объединении №2 Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области; поликлиника при медицинском объединении Аягозского района Восточно-Казахстанской области; поликлиника при медицинском объединении г. Риддер Восточно-Казахстанской области; поликлиника при медицинском объединении Абайского района Восточно-Казахстанской области; ; городская поликлиника №1 г. Астаны; городская поликлиника №2 г. Астаны; городская поликлиника №4 г. Астаны; городская поликлиника №6 г. Астаны; городская поликлиника г. Кокшетау Акмолинской области; Степногорская городская поликлиника Акмолинской области; Бурабайская районная поликлиника Акмолинской области. | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 89 | Передвижной медицинский комплекс | 13 | 86 000 | 1 118 000 | районная поликлиника при Атбасарской ЦРБ Акмолинской области, Целиноградская центральная районная поликлиника Акмолинской области, районная поликлиника при Жылыойской ЦРБ Атырауской области, поликлиника при Курмангазинской ЦРБ Атырауской области, Шуская районная поликлиника Жамбылской области, Таласская районная поликлиника Жамбылской области, поликлиника при Сарымской ЦРБ Западно-Казахстанской области, поликлиника при Казталовской ЦРБ Западно-Казахстанской области Жалагашская районная поликлиника Кызылординской области, Жанакорганская районная поликлиника Кызылординской области, Мактаральсая районная поликлиника «Жетысай» Южно-Казахстанской области, Сарыагашская районная поликлиника Южно-Казахстанской области, Туркестанская городская поликлиника Южно-Казахстанской области | DDP пункт назначения | 150 дней |

| № лота | Наименование | Параметры технических характеристик (технические спецификации) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат рентгеновский диагностический стационарный цифровой для районных поликлиник | Стационарная многофункциональная рентгеновская система, способная обслужить очень большой поток пациентов с разной патологией со стабильно высоким качеством изображения. Цифровая универсальная рентгенографическая система экспертного класса на 2 рабочих места с высокочастотным рентгеновским генератором, c цифровым детектором типа «плоская панель» и трубкой, соединенными при помощи U-образного кронштейна, перемещаемой тележкой для укладки пациента, и станцией управления и получения цифрового изображения. Стационарная многофункциональная цифровая рентгеновская система, способная обслужить очень большой поток пациентов с разной патологией со стабильно высоким качеством изображения. Возможность получения обзорных рентгенограмм органов грудной клетки пациента (включая легочные синусы) в положении стоя. Возможность исследования коленных суставов в положении пациента стоя на полу. Возможность латеральных экспозиций на столе/каталке без перемещения пациента. Возможность рентгенографического исследования на каталке (без перекладывания пациента на стол).. Моторизированные перемещения штатива с выбираемой оператором скоростью перемещения. Моторизированное изменение расстояния «источник – детектор». Двойная (оптическая и контактная) система защиты пациента от столкновений при перемещении системы. Автоматическое перемещение системы в предустановленные позиции для стандартных исследований. Графический интерфейс пользователя. Цифровой твердотельный плоский рентгеновский детектор типа «Плоская панель». Сменная отсеивающая решетка . Размер детектора, см, не менее 43х43. Разрешение активной матрицы детектора, не хуже 3000 x 3000. Глубина квантования, бит, не хуже 14. Размер пикселя, мм, не хуже 0,143. Многофункциональная конструкция U-образного кронштейна: диапазон вертикального перемещения U-кронштейна в горизонтальном положении, см, не менее 140. Управление всеми перемещениями U-кронштейна автоматическое. Максимальное расстояние источник- приемник, см., не менее 200. Вращение детектора, град, не менее 0-90. Наклон детектора в вертикальной плоскости, град, не менее от +45 до -45. Поворот блока рентгеновской трубки, град, не менее от -30 до + 180. Диапазон поворота U-кронштейна, град, не менее от -30 до +120. Вес системы в собранном состоянии с трубкой и детектором, кг, не более 500. Станция управления и получения цифрового изображения: программируемые анатомические протоколы; выбор оптической плотности-наличие; выбор телосложения пациента и фокусного пятна – наличие. Плоскоэкранный жидкокристаллический монитор с диагональю монитора, не менее 19 дюймов Функции стандартной обработки изображений -наличие Оперативная память, не менее 2 ГБ. Возможность сохранять на жестком диске изображений, не менее 6500 изображений- наличие. Одновременная визуализации плотных и мягких тканей в одном изображении. Автоматическая оптимизация параметров контрастности и яркости снимка. Возможность передачи изображений по протоколу DICOM-наличие.. Возможность получения подтверждения сохранения изображения посланного по протоколу DICOM на удаленный сервер- наличие. Возможность вывода на DICOM совместимы принтер, с ручной компоновкой изображений на пленке - наличие Автоматическая запись автономной программы просмотра DICOM на каждом компакт-диске – наличие. Тележка для позиционирования пациентов в комнате исследования: мобильная тележка для пациента с рентгенпрозрачной декой. Коэффициент поглощения рентгенизлучения, декой тележки мм экв. Al не более 1,2. Регулировка высоты тележки в диапазоне, см, не хуже 59-85 Тормозные педали расположены с обеих сторон тележки, позволяющие также управлять функциями стола . Возможность доступа к пациенту с четырех сторон стола -наличие Длина деки стола, см, не менее 220. Ширина деки стола, см, не менее 67. Плавающая дека стола. Поперечное перемещение деки стола в диапазоне не менее ±10 см Предельная нагрузка на стол, не менее 225 кг. Рентгеновская трубка : двухфокусная рентгеновская трубка с вращающимся анодом; размер фокусных пятен, не более, мм 0,6/1,2. Мощность на фокальных пятнах не менее 17/50 кВт. Теплоемкость анода не менее 300 000 тепловых единиц. Теплоемкость блока рентгеновской трубки не мене 1 700 000 тепловых единиц. Скорость вращения анода не менее 3100 оборотов в минуту. Встроенный алюминиевый фильтр толщиной не менее 2 мм . Общая фильтрация не менее 2,6 мм алюминия. Высокочастотное питающее устройство: мощность генератора, кВт, не менее 50. Диапазон изменения анодного напряжения, кВ, не менее 40 -150. Диапазон силы тока трубки, мА, не менее 10 -650. Диапазон мАс, не менее 0,5 – 850. Минимальное время экспозиции, мс не более 1. Минимальное время экспозиции, с не менее 6. Дополнительное оборудование: -переговорное устройство оператор- пациент; -сетевой выключатель, трехфазный, с автоматическим прерывателем остаточного тока и полной защитой сети питания; - автоматический регулятор напряжения не менее 72 кВА; - стекло рентгенозащитное в раме с размером не менее 100Х80 см. и эквивалентом свинца не менее 2.0 мм; - цифровой настольный термографический принтер для быстрого вывода изображений в формате DICOM: Цифровой настольный принтер с технологией прямой термопечати: - Разрешающая способность не менее- 320 dpi. - Интерфейсы: Ethernet 10/100, RS232. - Сетевые протоколы: (TCP/IP) FTP, Telnet, HTTP, SNMP, SMTP, LPD - Производительность: 11”x14” - не менее 86 листов в час 14”x17” – не менее 63 листов в час - Геометрическое разрешение: 11”x14” - не хуже 3418х4352 пикселей 14”x17” - не хуже 4352х5298 пикселей - Русскоязычный интерфейс пользователя. Прочие условия: возможность дистанционной диагностики системы- наличие; возможность интеграции системы с CR- кассетами и устройствами считывания - наличие |
| 2 | Маммограф рентгеновский стационарный цифровой для районных поликлиник | Универсальный маммографический аппарат для высокопроизводительного скрининга, диагностики, выполнения специальных и увеличенных снимков, а так же для стереотаксической биопсии. Система состоит из стойки для исследований с рентгеновской трубкой, двух модулей 18x24 см и 24 х 30 см, смонтированных на вращающемся кронштейне, прижимных устройств и высокочастотного генератора, управляемого микропроцессором, с пультом управления и встроенным защитным экраном. Оригинальная конструкция поворотной решетки, характеризуется двумя устройствами конструкции для быстрого переключения формата с 18x24 см на 24 х 30 см и обратно, автоматической предварительной установкой диафрагмы при смене опорных столиков, ручной заменой опорных столиков стереотаксическим устройством или столиком увеличений. Изоцентрическое вращение штатива от электропривода в диапазоне от +135° до -180° с программируемыми пользователем углами сохраняет точно установленную высоту опорного столика (даже при повороте на -180°) что способствует быстрому позиционированию пациентки. Установка оптической плотности ± 3 с шагом регулировки экспозиции 3%. Цифровой дисплей для отображения информации для пользователя. Светодиодный индикатор, предупреждающий о готовности системы к экспозиции. Компрессия, выполняемая с помощью ножной педали, с оптимизированным сжимающим усилием. Автоматическое управление экспозицией. Выбор: автоматическая установка параметров экспозиции в зависимости от толщины молочной железы и величины сжимающего усилия. Увеличительный столик Автоматическая регулировка усилия сжатия в соответствии с индивидуальной характеристикой молочной железы и автоконтролю над дозой излучения Рентгеновская трубка Специальная высокопроизводительная трубка с молибденово-фольфрамовым вращающимся анодом и фильтром из молибдена и родия. Мощность на малом фокусном пятне, Вт, не менее 3 Мощность на микрофокусе, Вт, не менее 0,6 Охлаждение трубки воздушное Размеры фокусных пятен: не хуже 0,1 и 0,3 Высокочастотный импульсный генератор Мощность, кВт, не менее 4,8 Диапазон напряжение, кВ:23-35 Шаг изменения напряжения, кВ, не более 1 Максимальный перепад напряжения, %, не более±5 Комбинации анод/фильтр: Мо/Мо, Мо/Rh, W/Rh Скорость вращения анода, об/мин, не менее 9000 Произведение ток-время, мАс, не менее560 Ток большого фокусного пятна, мА, не менее 140 Ток малого фокусного пятна, мА, не менее 25 Отклонение тока, %, не более ±10 Время экспозиции: малый фокус: от 10мс до 4с микрофокус: от 10мс до 7с АЭК(автоматическое управление экспозицией) Количество полей обзора детектора - 3 Рентгеновская стойка (Гентри) Диапазон моторизированного перемещения кассетодержателя над уровнем пола, не хуже 65-135см Запрограммированные углы для стандартных позиций Расстояние фокус-плёнка 65 см Автоматическая коллимация для плёночного формата Моторизированный поворот Изоцентическое вращение от +135° до -180° Параметры, отображаемые на цифровом мониторе: - величина компрессии - плотность излучения - оптимальная величина компрессии - угол поворота штатива - готовность к съёмке Компрессия, выполняемая с помощью ножной педали с ручной настройкой. Безопасность - индикатор экспонированной -кассеты - контроль дозы -защитный щиток для лица пациентки Комплект поставки: Универсальный маммографический аппарат – 1шт Держатель для аксессуаров – 1 шт Прижимная пластина 18x24 Высокая – 1шт Прижимная пластина 24х30 Высокая – 1шт Прижимная пластина 24х30 Низкая – 1шт Компрессионная пластина локального сжатия используется с объектным столом размером 18 x 24 cм.– 1шт Сетевой выключатель 16 А, трехфазный – 1шт Система цифровая для получения, обработки, архивирования и передачи медицинских радиологических изображений для исследований в маммографии. Напольный дигитайзер с вертикальным кассетоприёмником. Сканирующая система – дигитайзер. Геометрическая разрешающая способность – 20 пикселей на мм. Контрастное разрешение – 12 бит на пиксель. Программно-аппаратный комплекс полностью совместим с DICOM. Комплекс соответствует требованиям HIPAA. Производительность: 24х30 см – 36 кассета в час, - 18х24 см – 40 кассет в час, Геометрическое разрешение: 24х30 см - 4760 x 5840 пикселей, - 18х24 см - 3560 x 4640 пикселей. Программное обеспечение для обработки маммографических изображений на основе ПК: Функции: - Автоматический и ручной анализ и коррекция получаемых изображений - Специализированное интегрированное Программное Обеспечение для маммографии. - Полная совместимость Программного Обеспечения с международным стандартом DICOM 3.0. - Ручная и автоматизированная обработка рентгенологических изображений. - Настраиваемая фильтрация шумов. - Увеличение резкости изображения. - Инверсия (негатив/позитив). - Настройка параметров изображения (масштабирование, контраст/яркость). - Автоматическая нормализация изображения. - Ручное и автоматическое масштабирование. - Выделение изменений плотности тканей. - Форматы экспортируемых данных - DICOM 3.0, JPEG, XML. - Русскоязычный интерфейс пользователя. Соответствие стандартам: -IHE -DICOM 3.0 -HIPAA Аппаратное обеспечение рабочей станции - управляющий блок базы данных медицинских изображений: - ПК - Intel Core TM 2 Duo - Жесткий диск (HD) – 2 х 500 Gb RAID - ОЗУ - 2 Gb. - Привод 16X CD – RW и DVD – RW. - Встроенная сетевая карта 10/100/1000. - Высокоточная видеокарта с высоким разрешением.- Лицензионная ОС Windows XP - Монитор LCD - 19”. - Поддержка разрешения - 1280 х 1024. Цифровой настольный термографический принтер для быстрого вывода изображений на плёнке в формате DICOM: Цифровой настольный принтер с технологией прямой термопечати: - Разрешающая способность - 508 dpi. - Интерфейсы: Ethernet 10/100, RS232. - Сетевые протоколы: (TCP/IP) FTP, Telnet, HTTP, SNMP, SMTP, LPD - Производительность: 8”x10” - 140 листов в час - 14”x17” – 75 листов в час - Геометрическое разрешение: 8”x10” - 4064х5080 пикселей 14”x17” - 7112х8636 пикселей Русскоязычный интерфейс пользователя. 2 лотка по 100 листов двух размеров в прямом доступе Комплект поставки: Сканирующая система, в комплекте: дигитайзер -1 шт. Рабочая станция -управляющий блок базы данных медицинских изображений в комплекте с монитором 19”, клавиатурой, мышью -1 шт. Устройство ввода данных пациента ID tablet -1 шт. Программное обеспечение – согласно списка выше. Комплект кассет с пластинами 24х30 см – 4 шт, 18х24 – 4 шт. Термографический настольный принтер -1 шт. Стартовый комплект термографической пленки 20х25см 25 листов. |
| 3 | Маммограф рентгеновский цифровой передвижной для районных поликлиник | Автомобиль (Шасси) грузоподъемность, не менее, кг - 6500; тип двигателя дизельный с турбонадувом; мощность двигателя, не менее, кВт (л.с.) - 176 (240); КПП - механическая, десятиступенчатая; топливный бак (л.), дизельный, не менее – 210; Кузов-фургон Назначение: Кузов – фургон, устанавливаемый на шасси грузовых автомобилей, предназначенный для размещения медицинского и другого вида оборудования Кузов должен иметь дверь одностворчатую оснащенную рычажным замком и расположенную на задней панели кузова. Замки и запоры дверей не должны самопроизвольно открываться во время движения кузова Окна кузова должны быть изготовлены из безосколочного стекла, безоткидные. В кузове вентиляция естественная, приточно-вытяжная. Кузов должен сохранять целостность после воздействия транспортной тряски при транспортировке его по дорогам с неусовершенствованным покрытием или без покрытия. Наличие откидной лестничной площадки, для удобства пациентов, размером, не менее, мм, 1000х1000 Аппарат рентгеновский маммографический Аппарат должен обеспечивать следующие технические характеристики: Генератор: Частота не менее 100 kHz Мощность Макс. не менее 2.5 кВт Диапазон напряжения не менее кВ 20-35 кВ погрешность ± 1.5 кВ + погрешность измерительного прибора Диапазон мА: фокус 0.3 мм: 70-100 мА фокус 0.1 мм: 20-30 мА Макс. вых. ток: фокус 0.3 мм: 150 мА фокус 0.1 мм: 45 мА Диапазон мАс: фокус 0.3 мм: 2-500 мАс погрешность: мАс ≤ 40: ± 4 мАс мAC > 40: ± 10 % фокус 0.1mm: 4 - 300 мАс погрешность: мАс ≤ 40: ± 4 мАс мАс > 40: ± 10% Временной диапазон: фокус 0.3 мм: 0.05 - 5 сек. фокус 0.1 мм: 0.05 - 10 сек. с погрешностью ± 0.10 + точность измерительного инструмента. Автоматический контроль экспозиции (АЕС): Полупроводниковый детектор с 15-шаговой регулировкой плотности Диапазон управления: 23 - 35 кВ для большого фокуса 25 - 35 кВ для малого фокуса Номинальное самое короткое время иррадиации -50 мсек. Фильтрация: Молибден – 0.03 мм Позиционирование: Замок рентгеновской трубки - электромагнитный Движения: вращение, не менее +135/-180 град. Вертикальное перемещение не менее - 1200 мм Фокусное расстояние (SID) - 600 мм Регистрирующие системы: Контактный туннель - для пленки 18x24 см и 24x30 см Баки для пленки - 18x24 см и 24x30 см Туннель с увеличением - для пленки 18x24 см с коэф. 1.6, 1.8, 2.0 размер поля облучения 10x24 см Компрессия: Моторизованная и ручная Класс защиты ножной педали-IPX1 Соответствие между рентгеновским полем и областью приема изображения: Со стороны грудной клетки не хуже – 0 …+3 мм С других направлений не хуже - +1...+5 мм Соотношение между освещенным полем и рентгеновским полем - менее 5 мм с любой стороны Поле облучения: Максимальное поле облучения не менее - 24x30 см Отсеивающая решетка: Пар линий - 31 пл/1 см Соотношение решетки-5:1 Рентгеновская трубка: Тип анода - вращающийся двухугловой анод Теплоемкость анода – не менее 300,000 HU Материал антикатода - молибден, покрытый ниобием Скорость вращения анода, не менее - 3000 об/мин. Размеры фокусов - 0.1, 0.3 (IEC60336) Материал фильтра окна - берилий Исходная ось - 42 мм от грудной клетки (угол трубки 4) Максимальное пиковое напряжение - 39 кВ Номинальный размер фокусного пятна, не более: малый - 0.1 мм большой - 0.3 мм Анодный диск - Молибденовый сплав Диаметр анодного диска - 77 мм. Антикатодный угол анодного диска - (LF/SF): 16/10 Теплоемкость анода, не менее - 300 kHU Максимальная интенсивность охлаждения анода – не менее 60,000 HU/мин. Собственная фильтрация, не менее - 0.76 мм Бериллия Система цифровая для получения, обработки, архивирования и передачи медицинских радиологических маммографических изображений Система компьютерной радиографии Высокое разрешение снимков, размер пикселей до 50 микрон. Пространственное разрешение 10 пар линий/мм. Кассеты размером: 18 x 24 см, и 24 x 30 см. Геометрическое разрешение: 24 x 30 см 4760 Х 5840 18 x 24 см 3560 Х 4640 Совместимость - Программно-аппаратный комплекс полностью совместимый с DICOM. 1 рабочая станция лаборанта с монитором 19” Контрастное разрешение – 12 бит на пиксель. Производительность: 24х30 см – 41 кассета в час 18х24 см – 57 кассет в час Программное обеспечение для обработки рентгенологических изображений на основе ПК должно обеспечивать: Функции: - Автоматический и ручной анализ и коррекция получаемых изображений. - Полная совместимость программного обеспечения с международным стандартом DICOM 3.0. - Ручная и автоматизированная обработка рентгенологических изображений. - Автоматическое подавление решетки. - Автоматическое увеличение резкости изображения. - Инверсия (негатив/позитив). - Настройка параметров изображения (масштабирование, контраст/яркость). - Автоматическая нормализация изображения. - Ручное и автоматическое масштабирование. - Выделение изменений плотности тканей. - Объем памяти для хранения базы данных не менее 30 000 исследований (с возможностью расширения) - Форматы экспортируемых и импортируемых данных - DICOM 3.0, JPEG, XML, BMP Система должна соответствовать стандартам: - IHE - DICOM 3.0 Аппаратное обеспечение станции обработки изображений, должно быть не хуже: - Рабочая станция - Процессор - не ниже Intel Core TM 2 Duo Processor E6550 - Жесткий диск (HD) – 2х500 Gb - ОЗУ - 2 Gb. - Привод 16X CD – RW и DVD – RW. - Встроенная сетевая карта 10/100/1000. - Высокоточная видеокарта с высоким разрешением. - Лицензионная ОС - Жидкокристаллический монитор - 19”. - Поддержка разрешения - 1280 х 1024. Цифровой настольный термографический (лазерный) принтер для быстрого вывода изображений на плёнке в формате DICOM: - Разрешающая способность - 508 dpi (50 микрон). - Интерфейсы: Ethernet 10/100. - Сетевые протоколы: (TCP/IP) FTP, Telnet, HTTP, SNMP, SMTP, LPD. - Производительность, не хуже: 8”x10” - 140 листов в час 14”x17” -75 листов в час - Геометрическое разрешение, не хуже: для маммографии 8”x10” - 3828х4958 пикселей 10”x12” - 4892x5810 пикселей для общей рентгенографии 8”x10” - 3852х4880 пикселей 14”x17” - 6992х8368 пикселей - Русскоязычный интерфейс пользователя. Комплект поставки: 1. Сканирующая система, в комплекте: дигитайзер -1 шт., 2. Рабочая станция для управления и обработки рентгенограмм в комплекте с ЖК монитором 19”, клавиатурой, мышью -1 шт. 3. Программное обеспечение согласно требованиям. 4. Настольный принтер -1 шт. 5. Комплект кассет 18х24см – 4 шт. Помимо этого, комплекс должен быть оборудован следующим оборудованием и комплектующими изделиями Стул (кресло); Рундук-кушетка; Рундук-сидение; Шкаф для одежды; Стол-тумба; Стол рабочий; Умывальник с подогревом воды; Вешалка; Огнетушитель; Отопитель жидкостной от радиаторной системы автомобиля; Отопитель электрический; Светильник; Кондиционер; Щиток сетевой; Электровентилятор вытяжной; Стабилизатор напряжения; Комплект инструментов и принадлежностей. |
| 4 | Аппарат рентгеновский диагностический стационарный на 2 рабочих места для районных поликлиник | Экранно-снимочное устройство ЭСУ должно обеспечивать: - продольное и поперечное перемещение панели ЭСУ; - включение просвечивания и снимка; - выполнение прицельных снимков с делением кассеты на 1, 2, 3 частей продольно и на 4 частей поперек; - решетка с отношением 10:1; - задержка между двумя экспозициями 4 с; Продолжительность колебания растра при снимке не менее 5 с. Рентгеновский излучатель Рентгеновская трубка с вращающимся анодом, параметры не хуже: Максимальная допустимая мощность, не менее - 20/ 50 кВт Фокусное пятно, мм - 0,6 / 1,2 Теплоёмкость анода, кНu, не менее – 300 Стол для рентгенографии и томографии должен обеспечивать следующие перемещения: - продольное перемещение деки с пациентом, не менее, от плюс 415 до минус 415 мм; - поперечное перемещение деки с пациентом, не менее, от плюс 115 до минус 115 мм; - горизонтальное перемещение излучателя электроприводом, не менее 1710 мм; - вертикальное перемещение излучателя, не менее 1470 мм; - вертикальное перемещение деки стола моторизованное, в диапазоне, не менее 330 мм; - вращение излучателя вокруг вертикальной оси колонны - ручное, от плюс 180 до минус 180 градусов; - вращение колонны вокруг своей оси - ручное, от плюс 90 до минус 90 градусов; - вращение консоли трубки вокруг своей оси – ручное, от плюс 180 до минус 180 градусов; - размер деки с плоской поверхностью стола, не менее, 2180×700мм; - материал деки стола – пластиковый ламинат; - грузоподъёмность деки стола до 130 кг; - фокусное расстояние до пленки, не менее, от 405 до 1565 мм; - фокусное расстояние до пола, не менее, от 430 до 1900 мм; - фокусное расстояние при томографии 1200 мм; - томографические снимки при углах 5, 20, 30 и 45 градусов с тремя скоростями. Стол для рентгенографии и томографии должен обеспечивать: проведение томографии при четырех углах и трех скоростях, осуществляется за разное время экспозиции: от 0,15 до 2,4 секунды. Томографические снимки с разрешением не менее трех пар линий на 1 мм при угле томографии 40 градусов ( ± 1 градус); Изменение высоты выделяемого слоя при томографии от 0 до 250 мм от плоскости деки; Совместимость светового и рентгеновского пучков лучей. Несовпадение по каждой стороне поля при расстоянии от фокуса рентгеновского излучателя до пленки (1200 +/-5) мм не должно превышать +/- 5 мм; Продолжительность колебания растра решетки - не менее 5 с. Стойка для рентгенографии Стойка для рентгенографии должна обеспечивать следующие перемещения: - диапазон перемещения не менее 910 мм, электромагнитные тормоза; - расстояние от деки опорной стенки до пленки не более 30 мм без применения камеры автоматической экспозиции и не более 50 мм при использовании камеры автоматической экспозиции; - размер кассеты от 13×18 до 35×43 см автоцентрированием; Продолжительность колебания растра, установленного в решетке, не менее 5 с. Высокочастотное питающее устройство При номинальном напряжении питания с сопротивлением сети не более 0,17 Ом и рабочей частотой питающего устройства 200 кГц должно обеспечивать: В режиме рентгенографии установки анодного напряжения 40-150 кВ шаг 1 кВ; В режиме рентгеноскопии плавное изменение анодного напряжения рентгеновской трубки в диапазоне 40–125 кВ шаг 1кВ; При рентгенографии установки анодного тока от - 10 ÷ 630 мА, 19 шагов; Режим падающей нагрузки с плавным изменением анодного тока в пределах допустимых паспортных значений мощности рентгеновской трубки; Отключение анодного напряжения в случае обрыва в цепях накала, а также в цепях разгона анода рентгеновской трубки; Выполнение рентгенографии с органоавтоматикой на всех рабочих местах; Установку параметров снимка с пульта управления при следующих системах установок: - кВ + мА•с; - кВ + мА + с; - автоматическая экспозиция; - органавтоматика; Индикацию: - фактической длительности снимка; - фактического значения кВ; - фактического значения количества; При работе в режиме автоматической экспозиции измерительная полупроводниковая камера обеспечивает отключение питающего устройства при достижении установленной степени почернения пленки; Повторяемость дозы излучения в режиме автоматической экспозиции в диапазоне анодных напряжений от 57 до 150 кВ при периодических испытаниях и 83 кВ при приемо-сдаточных испытаниях должна быть с отклонением не более +/- 1 % при экспозиции не менее 0,04 с; Отношение средних отклонений измеренной дозы излучения к среднему значению дозы при заданных анодном напряжении и количестве электричества не более 0,1; Отклонение от линейности значения дозы не более 0,2; Автоматическую индикацию основных неисправностей; Автоматическая настольная проявочная машина Назначение – проявка, закрепление и сушка рентгенограмм на рентгеновской плёнке. Исполнение - Настольное Технические характеристики: Водоснабжение - автономно от центрального водоснабжения Дренаж отработанных растворов - автономно от централизованной канализации Скорость движения стандартной пленки - 28,5 см/мин. Ёмкость расходных баков для химических реактивов и воды - 5 литров Производительность обработки снимков 24х30 см - 70 шт / час Максимальная ширина обрабатываемой пленки - до 36 см Минимальный размер листовой пленки - 10х10 см Состав комплекса: - устройство рентгеновское питающее (УРП) с пультом управления; - стол для рентгенографии и томографии; - стойка для рентгенографии; - проявочное устройство; - ширма рентгенозащитная малая. |
| 5 | Аппарат рентгеновский диагностический стационарный цифровой для городских поликлиник | Стационарная многофункциональная рентгеновская система, способная обслужить очень большой поток пациентов с разной патологией со стабильно высоким качеством изображения. Цифровая универсальная рентгенографическая система экспертного класса на 2 рабочих места с высокочастотным рентгеновским генератором, c цифровым детектором типа «плоская панель» и трубкой, соединенными при помощи U-образного кронштейна, перемещаемой тележкой для укладки пациента, и станцией управления и получения цифрового изображения. Стационарная многофункциональная цифровая рентгеновская система, способная обслужить очень большой поток пациентов с разной патологией со стабильно высоким качеством изображения. Возможность получения обзорных рентгенограмм органов грудной клетки пациента (включая легочные синусы) в положении стоя. Возможность исследования коленных суставов в положении пациента стоя на полу. Возможность латеральных экспозиций на столе/каталке без перемещения пациента. Возможность рентгенографического исследования на каталке (без перекладывания пациента на стол).. Моторизированные перемещения штатива с выбираемой оператором скоростью перемещения. Моторизированное изменение расстояния «источник – детектор». Двойная (оптическая и контактная) система защиты пациента от столкновений при перемещении системы. Автоматическое перемещение системы в предустановленные позиции для стандартных исследований. Графический интерфейс пользователя. Цифровой твердотельный плоский рентгеновский детектор типа «Плоская панель». Сменная отсеивающая решетка . Размер детектора, см, не менее 43х43. Разрешение активной матрицы детектора, не хуже 3000 x 3000. Глубина квантования, бит, не хуже 14. Размер пикселя, мм, не хуже 0,143. Многофункциональная конструкция U-образного кронштейна: диапазон вертикального перемещения U-кронштейна в горизонтальном положении, см, не менее 140. Управление всеми перемещениями U-кронштейна автоматическое. Максимальное расстояние источник- приемник, см., не менее 200. Вращение детектора, град, не менее 0-90. Наклон детектора в вертикальной плоскости, град, не менее от +45 до -45. Поворот блока рентгеновской трубки, град, не менее от -30 до + 180. Диапазон поворота U-кронштейна, град, не менее от -30 до +120. Вес системы в собранном состоянии с трубкой и детектором, кг, не более 500. Станция управления и получения цифрового изображения: программируемые анатомические протоколы; выбор оптической плотности-наличие; выбор телосложения пациента и фокусного пятна – наличие. Плоскоэкранный жидкокристаллический монитор с диагональю монитора, не менее 19 дюймов Функции стандартной обработки изображений -наличие Оперативная память, не менее 2 ГБ. Возможность сохранять на жестком диске изображений, не менее 6500 изображений- наличие. Одновременная визуализации плотных и мягких тканей в одном изображении. Автоматическая оптимизация параметров контрастности и яркости снимка. Возможность передачи изображений по протоколу DICOM-наличие.. Возможность получения подтверждения сохранения изображения посланного по протоколу DICOM на удаленный сервер- наличие. Возможность вывода на DICOM совместимы принтер, с ручной компоновкой изображений на пленке - наличие Автоматическая запись автономной программы просмотра DICOM на каждом компакт-диске – наличие. Тележка для позиционирования пациентов в комнате исследования: мобильная тележка для пациента с рентгенпрозрачной декой. Коэффициент поглощения рентгенизлучения, декой тележки мм экв. Al не более 1,2. Регулировка высоты тележки в диапазоне, см, не хуже 59-85 Тормозные педали расположены с обеих сторон тележки, позволяющие также управлять функциями стола . Возможность доступа к пациенту с четырех сторон стола -наличие Длина деки стола, см, не менее 220. Ширина деки стола, см, не менее 67. Плавающая дека стола. Поперечное перемещение деки стола в диапазоне не менее ±10 см Предельная нагрузка на стол, не менее 225 кг. Рентгеновская трубка : двухфокусная рентгеновская трубка с вращающимся анодом; размер фокусных пятен, не более, мм 0,6/1,2. Мощность на фокальных пятнах не менее 17/50 кВт. Теплоемкость анода не менее 300 000 тепловых единиц. Теплоемкость блока рентгеновской трубки не мене 1 700 000 тепловых единиц. Скорость вращения анода не менее 3100 оборотов в минуту. Встроенный алюминиевый фильтр толщиной не менее 2 мм . Общая фильтрация не менее 2,6 мм алюминия. Высокочастотное питающее устройство: мощность генератора, кВт, не менее 50. Диапазон изменения анодного напряжения, кВ, не менее 40 -150. Диапазон силы тока трубки, мА, не менее 10 -650. Диапазон мАс, не менее 0,5 – 850. Минимальное время экспозиции, мс не более 1. Минимальное время экспозиции, с не менее 6. Дополнительное оборудование: -переговорное устройство оператор- пациент; -сетевой выключатель, трехфазный, с автоматическим прерывателем остаточного тока и полной защитой сети питания; - автоматический регулятор напряжения не менее 72 кВА; - стекло рентгенозащитное в раме с размером не менее 100Х80 см. и эквивалентом свинца не менее 2.0 мм; - цифровой настольный термографический принтер для быстрого вывода изображений в формате DICOM: Цифровой настольный принтер с технологией прямой термопечати: - Разрешающая способность не менее- 320 dpi. - Интерфейсы: Ethernet 10/100, RS232. - Сетевые протоколы: (TCP/IP) FTP, Telnet, HTTP, SNMP, SMTP, LPD - Производительность: 11”x14” - не менее 86 листов в час 14”x17” – не менее 63 листов в час - Геометрическое разрешение: 11”x14” - не хуже 3418х4352 пикселей 14”x17” - не хуже 4352х5298 пикселей - Русскоязычный интерфейс пользователя. Прочие условия: возможность дистанционной диагностики системы- наличие; возможность интеграции системы с CR- кассетами и устройствами считывания - наличие |
| 6 | Маммограф рентгеновский стационарный цифровой для городских поликлиник | Универсальный маммографический аппарат для высокопроизводительного скрининга, диагностики, выполнения специальных и увеличенных снимков, а так же для стереотаксической биопсии. Система состоит из стойки для исследований с рентгеновской трубкой, двух модулей 18x24 см и 24 х 30 см, смонтированных на вращающемся кронштейне, прижимных устройств и высокочастотного генератора, управляемого микропроцессором, с пультом управления и встроенным защитным экраном. Оригинальная конструкция поворотной решетки, характеризуется двумя устройствами конструкции для быстрого переключения формата с 18x24 см на 24 х 30 см и обратно, автоматической предварительной установкой диафрагмы при смене опорных столиков, ручной заменой опорных столиков стереотаксическим устройством или столиком увеличений. Изоцентрическое вращение штатива от электропривода в диапазоне от +135° до -180° с программируемыми пользователем углами сохраняет точно установленную высоту опорного столика (даже при повороте на -180°) что способствует быстрому позиционированию пациентки. Установка оптической плотности ± 3 с шагом регулировки экспозиции 3%. Цифровой дисплей для отображения информации для пользователя. Светодиодный индикатор, предупреждающий о готовности системы к экспозиции. Компрессия, выполняемая с помощью ножной педали, с оптимизированным сжимающим усилием. Автоматическое управление экспозицией. Выбор: автоматическая установка параметров экспозиции в зависимости от толщины молочной железы и величины сжимающего усилия. Увеличительный столик Автоматическая регулировка усилия сжатия в соответствии с индивидуальной характеристикой молочной железы и автоконтролю над дозой излучения Рентгеновская трубка Специальная высокопроизводительная трубка с молибденово-фольфрамовым вращающимся анодом и фильтром из молибдена и родия. Мощность на малом фокусном пятне, Вт, не менее 3 Мощность на микрофокусе, Вт, не менее 0,6 Охлаждение трубки воздушное Размеры фокусных пятен: не хуже 0,1 и 0,3 Высокочастотный импульсный генератор Мощность, кВт, не менее 4,8 Диапазон напряжение, кВ:23-35 Шаг изменения напряжения, кВ, не более 1 Максимальный перепад напряжения, %, не более±5 Комбинации анод/фильтр: Мо/Мо, Мо/Rh, W/Rh Скорость вращения анода, об/мин, не менее 9000 Произведение ток-время, мАс, не менее560 Ток большого фокусного пятна, мА, не менее 140 Ток малого фокусного пятна, мА, не менее 25 Отклонение тока, %, не более ±10 Время экспозиции: малый фокус: от 10мс до 4с микрофокус: от 10мс до 7с АЭК(автоматическое управление экспозицией) Количество полей обзора детектора - 3 Рентгеновская стойка (Гентри) Диапазон моторизированного перемещения кассетодержателя над уровнем пола, не хуже 65-135см Запрограммированные углы для стандартных позиций Расстояние фокус-плёнка 65 см Автоматическая коллимация для плёночного формата Моторизированный поворот Изоцентическое вращение от +135° до -180° Параметры, отображаемые на цифровом мониторе: - величина компрессии - плотность излучения - оптимальная величина компрессии - угол поворота штатива - готовность к съёмке Компрессия, выполняемая с помощью ножной педали с ручной настройкой. Безопасность - индикатор экспонированной -кассеты - контроль дозы -защитный щиток для лица пациентки Комплект поставки: Универсальный маммографический аппарат – 1шт Держатель для аксессуаров – 1 шт Прижимная пластина 18x24 Высокая – 1шт Прижимная пластина 24х30 Высокая – 1шт Прижимная пластина 24х30 Низкая – 1шт Компрессионная пластина локального сжатия используется с объектным столом размером 18 x 24 cм.– 1шт Сетевой выключатель 16 А, трехфазный – 1шт Система цифровая для получения, обработки, архивирования и передачи медицинских радиологических изображений для исследований в маммографии. Напольный дигитайзер с вертикальным кассетоприёмником. Сканирующая система – дигитайзер. Геометрическая разрешающая способность – 20 пикселей на мм. Контрастное разрешение – 12 бит на пиксель. Программно-аппаратный комплекс полностью совместим с DICOM. Комплекс соответствует требованиям HIPAA. Производительность: 24х30 см – 36 кассета в час, - 18х24 см – 40 кассет в час, Геометрическое разрешение: 24х30 см - 4760 x 5840 пикселей, - 18х24 см - 3560 x 4640 пикселей. Программное обеспечение для обработки маммографических изображений на основе ПК: Функции: - Автоматический и ручной анализ и коррекция получаемых изображений - Специализированное интегрированное Программное Обеспечение для маммографии. - Полная совместимость Программного Обеспечения с международным стандартом DICOM 3.0. - Ручная и автоматизированная обработка рентгенологических изображений. - Настраиваемая фильтрация шумов. - Увеличение резкости изображения. - Инверсия (негатив/позитив). - Настройка параметров изображения (масштабирование, контраст/яркость). - Автоматическая нормализация изображения. - Ручное и автоматическое масштабирование. - Выделение изменений плотности тканей. - Форматы экспортируемых данных - DICOM 3.0, JPEG, XML. - Русскоязычный интерфейс пользователя. Соответствие стандартам: -IHE -DICOM 3.0 -HIPAA Аппаратное обеспечение рабочей станции - управляющий блок базы данных медицинских изображений: - ПК - Intel Core TM 2 Duo - Жесткий диск (HD) – 2 х 500 Gb RAID - ОЗУ - 2 Gb. - Привод 16X CD – RW и DVD – RW. - Встроенная сетевая карта 10/100/1000. - Высокоточная видеокарта с высоким разрешением.- Лицензионная ОС Windows XP - Монитор LCD - 19”. - Поддержка разрешения - 1280 х 1024. Цифровой настольный термографический принтер для быстрого вывода изображений на плёнке в формате DICOM: Цифровой настольный принтер с технологией прямой термопечати: - Разрешающая способность - 508 dpi. - Интерфейсы: Ethernet 10/100, RS232. - Сетевые протоколы: (TCP/IP) FTP, Telnet, HTTP, SNMP, SMTP, LPD - Производительность: 8”x10” - 140 листов в час - 14”x17” – 75 листов в час - Геометрическое разрешение: 8”x10” - 4064х5080 пикселей 14”x17” - 7112х8636 пикселей Русскоязычный интерфейс пользователя. 2 лотка по 100 листов двух размеров в прямом доступе Комплект поставки: Сканирующая система, в комплекте: дигитайзер -1 шт. Рабочая станция -управляющий блок базы данных медицинских изображений в комплекте с монитором 19”, клавиатурой, мышью -1 шт. Устройство ввода данных пациента ID tablet -1 шт. Программное обеспечение – согласно списка выше. Комплект кассет с пластинами 24х30 см – 4 шт, 18х24 – 4 шт. Термографический настольный принтер -1 шт. Стартовый комплект термографической пленки 20х25см 25 листов. |
| 7 | Аппарат УЗИ с набором датчиков и принтером для городских поликлиник | Общие требования: Стационарная цифровая ультразвуковая система высшего класса для общих исследований. Основные области клинического использования: Общие исследования органов брюшной полости, исследование сосудов, контрастная ангиография с применением контрастных веществ с низким механическим индексом, исследования в гинекологии, исследования в урологии, акушерство, исследования в педиатрии, неонатологии, щитовидная железа, молочные железы, мышечный скелет, исследования в кардиологи, стресс-эхокардиография, чрезпищеводные исследования, 3D/4D исследования. Основные режимы работы: М-Режим (с колоризацией серой шкалы), В-Режим (с колоризацией серой шкалы), колоризация В-режима, спектральный Допплер. импульсноволновой Допплер (PW), непрерывноимпульсный Допплер (CW), цветовое допплеровское картирование (CFM), энергетический допплер, направленный энергетический допплер, дуплексное и триплексное объединение режимов в реальном времени, автоматическая оптимизация изображения для B-режима и автоматическое усиление по зонам глубины, автоматическое трассирование допплеровского спектра в реальном времени, автоматический расчет параметров допплеровского спектра в реальном времени, режим расширения апертуры на линейных датчиках (трапецевидное сканирование), режим улучшенной визуализации с помощью технологии комбинирования различных углов сканирования в одном изображении, режим визуализации с использованием второй тканевой гармоники на всех датчиках, не менее трех частот, режим улучшенной визуализации с помощью технологии обработки изображения на уровне пикселя, режим визуализации с увеличением (ZOOM функция). Общие характеристики системы: Цифровое формирование луча, АЦП не менее 16 бит, Шкала серого минимум 256 уровней, Физические цифровые каналы приема-передачи данных не менее 1000, многопроцессинговая обработка данных, частота кадров не менее 700 кадров в сек., наличие коннекторов для подключения электронных датчиков (не учитывая карандашные) не менее трех, динамический диапазон не менее 210 дБ, глубина сканирования не менее 360 мм, диапазон рабочих частот не уже: 0,5-18 МГц, многочастотный диапазон работы датчиков не менее 5-ти частот, количество точек фокуса на передачу не менее 8, коэффициент масштабирования (ZOOM) не менее х32, кинопамять (кинопетля) кадров не менее 400 кадров, встроенная система архивации изображения в форматах (.bmp, .jpeg, .tif, …) совместимых с Windows, встроенная система архивации кинопетли в формате (.avi) совместимым с Windows длина архивирования, которая регулируется от 1 сек. до без ограничения, жидкокристаллический цветной безбликовый монитор, диагональ монитора не менее 19”, монитор крепится на специальном подвижном кронштейне с возможностью регулировки положения монитора во всех направлениях, управление с помощью программных клавиш, подвижная управляющая консоль с возможностью поворота не менее чем на 180 градусов, подвижная управляющая консоль с возможностью регулирования высоты не менее чем на 70 мм, встроенная станция сохранения статических изображений, динамических клипов и протоколов обследования, сохранение результатов диагностики в DICOM формате, объем жесткого диска не менее чем 120 Гб, встроенное DVD/CD устройство для записи и чтения дисков DVD и CD, архивация изображений на флеш-карты USB, передача данных с помощью LAN и ETHERNET соединения, потребляемая мощность, не более 1600 ВА, Вес аппарата не должен превышать 100 кг Измерительные и расчетные возможности системы (наличие): Все кардиологические измерения и расчеты, все измерения и расчеты для исследований сосудов, все измерения и расчеты для исследований органов брюшной полости, все измерения и расчеты для исследований поверхностно расположенных и малых органов, все измерения и расчеты для исследований мышечно-скелетной системы, все измерения и расчеты для исследований в педиатрии и неонатологии, все общие биометрические измерения и расчеты. Типы датчиков, которые могут использоваться системой (опции): Многочастотные широкополостные электронные датчики, конвексные, количество элементов в датчике не менее 192, линейные, количество элементов в датчике не менее 192, фазированные низко и высокочастотные, количество элементов в датчике не менее 128, микроконвексные, количество элементов в датчике не менее 128, эндокавитальные, с углом обзора не менее 195 градусов, количество элементов в датчике не менее 128, биплановый ректальный, количество элементов в датчике не менее 192, специализированные 4 D-Датчики, количество элементов в датчике не менее 192, специализированный трансэзофагеальный (для взрослых), количество элементов в датчике не менее 128, специализированный трансэзофагеальный (педиатрический), количество элементов в датчике не менее 128, специализированный интраоперационный, количество элементов в датчике не менее 192, специализированный лапароскопический, количество элементов в датчике не менее 192, карандашные допплеровские датчики, использование пункционных и биопсийных адаптеров для линейных, конвексных, эндокавитальных и интраоперационных датчиков. Возможности развития системы (опции), как аппаратными так и программными методами: Режим тканевого (цветного и спектрального) Допплера, режим Панорамного сканирования, режим исследования сердца с нагрузкой - стресс-эхокардиография, режим количественной и векторной оценки движений участков сердца, анатомический М-режим, режим 3D изображения, режим 4D изображения, режим визуализации неоднородностей мягких тканей по их сдвиговым упругим характеристикам – Эластография, использования специализированных датчиков: трансэзофагеального (для взрослых и педиатрического), интраоперационного, лапароскопического, режим использования контрастных веществ, режим для исследований в акушерстве-гинекологиии со всеми измерениями и расчетами, режим для исследований в урологии со всеми измерениями и расчетами. Комплектация системы: Стационарная цифровая ультразвуковая система, руководство пользователя на русском и/или казахском языках. Конвексный датчик: диапазон частот не менее 1-8 МГц, радиус апертуры не менее R60, количество элементов в датчике не менее 192. Линейный датчик: диапазон частот не менее 4-13 МГц, апертура не более 50 мм, количество элементов в датчике не менее 192. Фазированный датчик: диапазон частот не менее 1-4 МГц, апертура не более 14х23 мм, количество элементов в датчике не менее 128. Эндокавитальный датчик: диапазон частот не менее 3-9 МГц, радиус апертуры не менее R10, угол обзора не менее 195 градусов, количество элементов в датчике не менее 128. Комплект кабелей для ЭКГ, Черно-белый термопринтер. |
| 8 | Аппарат рентгеновский диагностический стационарный цифровой для противотуберкулезных организаций | Универсальная рентгеноскопическая система с трубкой над столом в описанной ниже конфигурации. Стол для исследования пациента может устанавливаться в положения от вертикального до наклона на 17° в позицию Тренделенбурга. Блок рентгеновской трубки располагается над столом на интегрированной телескопической стойке трубки. Расположенное под столом устройство прицельной съемки для съемки на кассету с усилителем рентгеновского изображения высокого разрешения с полем зрения 23 см и ТВ-камерой с КМОП-матрицей и функцией фиксации последнего изображения. Высокочастотный генератор мощностью 55 кВт для рентгенографии и рентгеноскопии с использованием блока рентгеновской трубки. Конфигурация системы Базовая система с возможностью наклона стойки трубки и перемещения деки стола для исследования пациента в любом направлении. В конструкцию входит наклоняемая телескопическая стойка трубки с функцией продольного перемещения и поворотный блок трубки с автоматическим коллиматором (располагается над столом), а также устройство прицельной съемки на кассеты с усилителем изображения высокого разрешения (находится под столом). Стол для позиционирования пациента - К столу для позиционирования пациента удобный доступ со всех сторон. Возможность наклона на угол от +90° до макс. 17° в позиции Тренделенбурга. - Высота стола в горизонтальном положении составляет 89 см (с установочной пластиной на полу). - Дека стола для позиционирования пациента (210 x 80 см) с моторизованным перемещением в поперечном и продольном направлениях. Съемка может осуществляться во всей рентгенопрозрачной области деки (193 x 55 см). - Полнофункциональная защита от травм и столкновений в диапазоне перемещения подвижного устройства для прицельной съемки. Интегрированная телескопическая стойка трубки - Диапазон перемещения в продольном направлении 135 см. - Угол съемки косой проекции до ±40° во всех положениях системы и возможность выбора положения 0°. - Поворот стойки трубки (с коллиматором) на угол от ±90° до –180°. - Моторизованная регулировка расстояния «источник — изображение» в диапазоне 115—150 см. Эксплуатация - Для управления работой системы или установки используется пульт управления системой с интерфейсом на основе встроенного сенсорного экрана (для управления системой и генератором), а также размещенный на столе пульт управления устройством для прицельной съемки и основным коллиматором. - Педальный блок для управления рентгеноскопией и рентгенографией с пульта управления и из процедурной (приобретается дополнительно). Принадлежности, включенные в состав базовой версии - Рукоятка с возможностью регулировки по оси. - Направляющая для рукоятки с возможностью регулировки по оси. - Направляющая для защиты от попадания рук, для переднего края, съемная. - Опоры для плеч (1 пара), регулировка по трем осям. - Панель для ног, регулировка по оси в диапазоне 44 см, может устанавливаться со стороны переднего или заднего края. Полностью автоматическое мультиформатное устройство для прицельной съемки Полностью автоматическое устройство для прицельной съемки включает в себя следующие компоненты: - Устройство для прицельной съемки на кассеты, обеспечивающее автоматическое определение и быстрое позиционирование кассет с пленкой и (или) фосфорных съемочных кассет. Поддерживаются форматы кассет, соответствующие стандартам IEC, DIN и ANSI, в соответствии с программами для кассет в диапазоне от 18 x 24 см до 35 x 43 см по горизонтали и вертикали. - Разделение кассеты во всех поддерживаемых форматах по горизонтали и вертикали на 2, 3 или 4 части в одном направлении. - Расположенные рядом с кассетой шторки для съемки с разделением кассеты повышают качество изображения за счет снижения уровня рассеянного излучения. - Метод быстрого получения серии — 4 изображения примерно за две секунды. - Ионизационная камера с тремя полями измерения для автоматического управления экспозицией. - Высокоселективный неподвижный (в качестве дополнительной опции, для съемки на пленку) или колебательный (для съемки на фосфорную кассету) прозрачный растр Pb 17/70, с моторным приводом и возможностью дистанционного управления выдвиганием и задвиганием. Отношение растра 17:1, 70 линий/см. Фокусировка растра для расстояния «источник — изображение» 125 см. Прозрачные растры повышают качество изображения, уменьшая уровень рассеянного излучения на пленке при минимальном поглощении основного излучения. Коллиматор с функцией автоматического выбора формата ACSS на стойке трубки С полноформатным световым локализатором и прямоугольной коллимацией с моторизованной регулировкой. - Коллиматор может поворачиваться на угол ±45° вокруг центральной оси пучка — например, для выбора правильного положения объектов при съемке дистальных участков конечности. - Чтобы повысить качество излучения путем снижения дозы мягкой части излучения, можно установить в область основного пучка встроенные медные фильтры. 0,1 мм Cu (экв. 3,5 мм Al); 0,2 мм Cu (экв. 7,1 мм Al); 0,3 мм Cu (экв. 10,8 мм Al). - Блок рентгеновской трубки и коллиматор можно поворачивать на угол от +90° до –180° (например, для получения косых проекций или для съемки на вертикальной стойке). Рентгеновская ТВ-система Рентгеновская ТВ-система с высоким разрешением на основе необслуживаемого износостойкого полноформатного КМОП-датчика в качестве приемника изображения; матрица с разрешением 1 млн пикселов (1024 х 1024). - Шумоподавление путем постоянного взвешенного усреднения. - Создание цифровых изображений. - Сохранение последнего зафиксированного рентгеноскопического изображения (LIH). - Стабильная яркость за счет автоматической регулировки мощности дозы и усиления. - Переворот изображения по обеим осям и круговое маскирование. Усилитель рентгеновского изображения (под столом) Усилитель рентгеновского изображения с полем зрения 23 см; форматы получаемого изображения 23/17/13 см. Усилитель изображения с большим динамическим диапазоном для рентгеноскопии. Благодаря высокой контрастности и превосходным возможностям модуляции удается увидеть мельчайшие детали. - Рентгеновский экран на основе йодида цезия обеспечивает минимальный шум квантования. - Прецизионная электронно-оптическая система с минимальными искажениями в изображении и высоким однородным разрешением по всему полю изображения. - Антибликовое покрытие экрана и защита от рассеянного света. Рентгеновский генератор Высокочастотный рентгеновский генератор с импульсной формой напряжения для процедур диагностической визуализации. Импульсная форма напряжения обеспечивает высокую точность данных, корректность воспроизведения и малое время экспозиции. Технические характеристики генератора Рентгенография: 40—150 кВ; 1—800 мА; 800 мА при 68 кВ; 550 мА при 100 кВ; 100 мс, номинальная мощность 55 кВт (согласно стандарту IEC 60601-2-7); 360 мА при 150 кВ; 0,5—800 мАс (макс. 56 кВт в режиме AEC). Рентгеноскопия: 450 Вт — от 40 кВ/0,2 мА до 110 кВ/4,1 мА. Автоматический режим: Управление по 0 и 1 параметру с непрерывным снижением нагрузки. Управление по 2 и 3 параметрам с постоянной нагрузкой. Минимальное время переключения для управления по 1 параметру: 1 мc при 100 кВ. Управление по 2 параметрам: 2 мc при 100 кВ. Управление по 3 параметрам: 20 мc при 100 кВ. Допуски: Точность показателя кВ ±5%. Точность показателя мАс ±10% (минимум ±0,5 мАс). Точность показателя мА ±10% (минимум ±0,1 мА). Блок рентгеновской трубки Однодорожечная трубка с вращающимся анодом и двумя фокусными пятнами; составной анод (рений-вольфрам, молибден, графит); большая теплоемкость и способность выдерживать большую тепловую нагрузку при малом фокусном пятне. - Номинальное напряжение ±150 кВ. - Номинальная мощность (номинальные размеры фокусного пятна согласно стандарту IEC 336): 40 кВт: малое фокусное пятно 0,6; 80 кВт: большое фокусное пятно 1,0. - Скорость анода ≥ 8500 об./мин, угол наклона анода 12°. - Теплоемкость анода 580 кДж (783 тыс. ТЕ) согласно стандарту IEC 613. - Общая фильтрация (IEC 601-1-3) экв. 2,5 мм Al. Источник питания всей рентгеновской системы Базовая версия: 3 фазы, нейтраль и защитное заземление, ~400 В (±10%) для частоты напряжения питания 50/60 Гц. Опция: 3 фазы, нейтраль и защитное заземление, ~440/480 В (±10%) для частоты напряжения питания 50/60 Гц с использованием предварительного трансформатора. 2 Дозиметрическая камера для определения произведения дозы на площадь. Электронный блок с устройством— дозиметрическая камера, встроенная в корпус коллиматора для рентгенографических и рентгеноскопических систем с генератором. Камера предназначена для определения произведения дозы на площадь и (или) стандартизированной кожной дозы. Отображение измеренного произведения дозы на площадь и расчетной кожной дозы на плоскоэкранном дисплее с использованием камеры. 3 Линейная томография, планиграфия во всех положениях системы. Планиграфия для расстояния «источник — изображение» 115 см, с 6 программами и отображением высоты томографической съемки на пульте дистанционного управления. - Сочетания угла и времени: 8° за 0,4 и 0,8 c; 20° за 0,6 и 1,2 c; 40° за 1,2 и 2,5 c. - Высоту томографической съемки можно регулировать в диапазоне 10—300 мм от деки стола (управление от стола и с помощью дистанционного пульта). - Цифровая индикация высоты томографической съемки и выбор томографических программ на пульте дистанционного управления, шкала и лазерный локализатор на пульте дистанционного управления. - 100 программ для органов для цифровой томографии. 4 Компрессионное устройство с дистанционным управлением и тремя сменными тубусами. Данное компрессионное устройство со съемным тубусом может использоваться для проекций в диапазоне от +30 до –30 градусов. - Усилие сжатия может регулироваться в диапазоне 5—155 Н с небольшим шагом. - Цифровой ЖК-дисплей на панели управления позволяет задать 15 уровней усилия сжатия. - Автоматическая блокировка перемещения системы при усилии сжатия от 50 Н. - Аварийная декомпрессия. Гибкое крепление постоянно удерживает емкость с контрастным веществом в вертикальном положении вне зависимости от положения системы. 5 Тележка для передвижных дисплеев с двумя (2) наклоняемыми плоскоэкранными цветными ЖК-дисплеями с высокой яркостью и увеличенным полем обзора. Плоскоэкранные ЖК-дисплеи с диагональю 19 дюймов обеспечивают очень высокую контрастность изображения даже при очень ярком свете в помещении. Гамма-кривая точно адаптирована к рекомендациям CIE/DICOM и поэтому особенно хорошо подходит для просмотра изображений в оттенках серого. Плоскоэкранный ЖК-дисплей: - Диагональ экрана 19 дюймов (48 см). - Разрешение: 1280 x 1024 пиксела. - Максимальная яркость (типовое значение): 280 кд/м2. - Вывод изображения без мерцания и без искажений. - Антибликовое покрытие экрана. Контроль фоновой подсветки гарантирует стабильность подсветки в течение всего срока службы устройства. 6 вертикальная стойка, левосторонняя 7 поручень пациента для боковых проекций 8 напольное крепление 9 Переговорное устройство 10 Документация пользователя на русском языке 11 Проявочная машина 12 Чехол для проявочной машины 13 Подставка для проявочной машины 14 негатоскоп 15 Рентгенозащитное просвинцованное прозрачное стекло Размер стекла: 100 в ширину - 80 см в высоту Габаритные размеры: 105 в ширину - 85 см в высоту Металлическая рама с цинковым покрытием, оцинкованная и окрашенная. Предназначена для установки в проем стены, после установки требуется заделка. Эквивалент свинца: 2,1 мм 16 Рубильник общего включения 17 Аварийный выключатель 18 Экранированный кабель 5X35 кв.мм. 19 Распределительный шкаф с дверью и замком, крепление к поверхности, защитная изоляция, принадлежности для электропроводки и заземления. Размеры: 1201 мм (высота) 550 мм (ширина) 220 мм (глубина) - 1 экстренный выключатель - 1 контактный блок 1 выключатель «on» 1 выключатель «off» 1 сигнальная лампа 1 лампа 220 В |
| 9 | Передвижной рентгеновский флюорографический цифровой комплекс для противотуберкулезных организаций | Автомобиль (Шасси) грузоподъемность, не менее, кг - 6500; тип двигателя дизельный с турбонадувом; мощность двигателя, не менее, кВт (л.с.) - 176 (240); топливный бак (л.), дизельный, не менее – 210; Кузов-фургон Назначение: Кузов – фургон, устанавливаемый на шасси грузовых автомобилей, предназначенный для размещения медицинского и другого вида оборудованию Кузов должен иметь дверь одностворчатую оснащенную рычажным замком и расположенную на задней панели кузова. Замки и запоры дверей не должны самопроизвольно открываться во время движения кузова Окна кузова должны быть изготовлены из безосколочного стекла, безоткидные. В кузове вентиляция естественная, приточно-вытяжная. Кузов должен сохранять целостность после воздействия транспортной тряски при транспортировке его по дорогам с неусовершенствованным покрытием или без покрытия. Наличие откидной лестничной площадки, для удобства пациентов, размером, не менее, мм, 1000х1000 Аппарат рентгеновский флюорографический Технические характеристики: - размер входного поля, мм, не менее - 390х390 - диапазон изменения анодного напряжения аппарата, с шагом 1 кВ, не уже - 40-125 - диапазон изменения уставок экспозиции, с целью снижения дозовой нагрузки, не шире, мАс – 1- 30 - пространственное разрешение в центре, пар линий на мм, не менее 2,0 по краям не менее1.8 - контрастная чувствительность, не более, % - 1,5 при дозе в плоскости приемника рентгеновского излучения не более, мкГр - 8,7 - динамический диапазон (по методике ВНИИИМТ), крат, не менее - 400 - дисторсия, %, не более - 2 - производительность снимков в час, не менее - 60 - подъемник аппарата должен обеспечивать перемещение пациента массой не более 120 кг по вертикали не менее 420 мм. - цифровая система визуализации рентгеновского изображения на основе ПЗС матрицы Параметры питающего устройства: - способ формирования высокого напряжения - частотная схема преобразования. - наличие накопителя энергии для работы от однофазной сети. Параметры рентгеновского излучателя: - величины фокусов, мм - 1,5 / 1,5 Количество снимков в архиве компьютера, не менее, шт. - 80 000 (с возможностью расширения) Радиационная защита персонала: Свинцовый эквивалент рентгенозащитной кабины, не менее, мм. - 1,3 Комплектация: Автоматизированное рабочее место лаборанта Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога Автоматизированное рабочее место лаборанта (рабочее место рентген – лаборанта) должно иметь характеристики не хуже: Ноутбук: - Intel Pentium IV; - ОЗУ – 1 Гб; - HDD – 144 GB; - Видеокарта – 128 Мб; - CD-ROM RW; - Дисковод 3,5; - Оптическая «мышь»; - Сетевая карта; - Цветной монитор не менее 15 дюймов; Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога должно иметь характеристики не хуже: Системный блок с предустановленным программным обеспечением; - Intel Pentium – 4; - ОЗУ-1 Гб; - HDD – 144 GB; - Видеокарта – 128 Мб; - CD-RW с формулой не менее 24-10-40; - Дисковод 3,5; - Оптическая «мышь», - клавиатура; - Сетевая карта 10/100 MB; - Монитор цветной 19 дюймов; - Модем ADSL; Программное обеспечение предустановленное; - + CD/DVD диск; Программа базы данных: - Ввод и хранение данных о пациентах: ФИО, дата рождения, пол, адрес, серия и № страхового полиса, страховая компания, профессия: вид, дата, время и параметры обследования; Формирование данных обследования с сохранением изображений, даты и названия обследования, автоматически определяемой эффективной дозы, причины обращения, диагноза и рентгенологического заключения; Возможность архивирования данных обследований; Возможность передачи данных обследований с использованием средств телекоммуникаций; Печать изображений и сопровождающей информации; Просмотр изображений из архива, в т.ч. за определенный период; Цифровая рентгенодиагностическая система должна иметь следующие состав и функции: - комплекс аппаратно-программный регистрации, обработки, хранения и передачи медицинских изображений для управления работой флюорографа, получения изображений (флюорограмм): - цифровая технология получения изображений (флюорограмм) органов грудной клетки пациентов при вертикальном положении обследуемого, в прямой и боковой проекциях, в реальном масштабе времени. - электронное формирование медицинских документов, содержащих полученные флюорограммы и сопровождающую их текстовую информацию (данные о пациенте, заключение и пр.) - хранение сформированных документов в базе данных, а также их передача по каналам электросвязи для проведения телемедицинских консультаций и контроля. - измерение линейных размеров (ширина, высота прямоугольной области и длина незамкнутого контура); - площади прямоугольной области; - статистика: среднее, среднеквадратичное отклонение, минимум и максимум по области или контуру; - измерение по гистограмме для области; - программа управления флюорографом Операционная система - Windows XP RUS, лицензионная Помимо этого комплекс должен быть оборудован следующим оборудованием и комплектующими: рентгеновская комната (процедурная): • стол рабочий рентген-лаборанта с компьютером и устройством вывода флюорограммы на печать, • шкаф для одежды, • рундук, • отопительная система, • кондиционер, • стабилизатор напряжения, • потолочные светильники, • система аварийного освещения от аккумулятора, • два окна-стеклопакета, • щиток электрический распределительный, • огнетушитель; тамбур: • входная дверь с замком; • дверь, соединяющая с процедурной, • лестница с перилами и разворачиваемой входной площадкой, • окно – стеклопакет, • вешалка для одежды пациентов, • рундук малый, • тепловая завеса, • потолочный светильник, • система аварийного освещения от аккумулятора; • штырь заземления; • запасной инструмент и принадлежности. подсобное помещение для персонала: • входная дверь для процедурной, • вытяжной вентилятор, • умывальник, • стол для персонала, • потолочный светильник, • система аварийного освещения от аккумулятора. |
| 10 | Торакоэндовидеоскопический комплекс для противотуберкулезных организаций | Оптика передне-бокового видения 45°, крупноформатная, диам. 10 мм, длина 31 cм, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. Цветовой код: черный – 1 шт. Троакар, размер 11 мм, цветовой код зеленый, состоит из: - стилет троакара, тупой; - канюля троакара, гибкая, без клапана, длина 8,5 см – 2 шт. Троакар, размер 6 мм, цветовой код черный, cоcтоит из: - стилет троакара, тупой; - канюля, гиюкая, без клапана, длина 8,5 см – 2 шт. Канюля троакара, гибкая, без клапана, размер 11 мм, длина 8,5 см – 1 шт. Канюля троакара, гибкая, без клапана, размер 6 мм, длина 8,5 см – 1 шт. Паренхиматозные щипцы, атравматичные, прямые бранши, с одной подвижной браншей, размер 5 мм, длина 28 см, состоят из: - металлическая Y-образная рукоятка с 4 фиксирующими положениями; - внешняя трубка с рабочей вставкой – 1 шт. Паренхиматозные щипцы, атравматичные, с загнутыми браншами, с одной подвижной браншей, размер 5 мм, длина 28 см, состоят из: - металлическая Y-образная рукоятка с 4 фиксирующими позициями; - внешняя трубка с рабочей вставкой – 1 шт. Щипцы для легких, атравматичные, окончатые, загнутые бранши, с одной подвижной браншей, размер 5 мм, длина 28 см, состоят из: - металлическая Y-образная рукоятка с 4 фиксирующими положениями; внешняя трубка с рабочей вставкой – 1 шт. Щипцы для захвата легочных узлов, атравматичные, окончатые, загнутые бранши, с одной подвижной браншей, размер 5 мм, длина 28 см, состоят из: - металлическая Y-образная рукоятка с 4 фиксирующими положениями, с фиксатором; - внешняя трубка с рабочей вставкой – 1 шт. Паренхиматозные щипцы, атравматичные, с использования с устройством для наложения скобок, размер 5 мм, длина 28 см, состоят из: - металлическая рукоятка с 4 фиксирующими позициями; - внешняя трубка с рабочей вставкой – 1 шт. Диссекционные щипцы по KELLY, изолированные, с загнутыми браншами, с двумя подвижными браншами, размер 5 мм, длина 28 см, с подсоединением для монополярной коагуляции, состоящие из: - изолированная металлическая Y- образная рукоятка с 4 фиксирующимися положениями; - изолированная внешняя трубка с рабочей вставкой – 1 шт. Ножницы, изолированные, прямые бранши, лезвия ножниц загнуты, с двумя подвижными браншами, размер 5 мм, длина 28 см, с соединением для монополярной коагуляции, состоят из: - изолированная металлическая Y-образная рукоятка с 4 фиксирующими позициями; - изолированная внешняя трубка с рабочей вставкой – 1 шт. Ножницы, изолированные, лезвия ножниц загнуты, лезвия открываются горизонтально, с двумя подвижными браншами, размер 5 мм, длина 28 см, с соединением для монополярной коагуляции, состоят из: - изолированная металлическая Y-образная рукоятка с 4 фиксирующими позициями; - изолированная внешняя трубка с рабочей вставкой – 1 шт. Ножницы, изолированные, лезвии ножниц прямые, открываются параллельно, с одной подвижной браншей, размер 5 мм, длина 28 см, с соединением для монополярной коагуляции, состоят из: - изолированная металлическая Y-образная рукоятка с 4 фиксирующими позициями; - изолированная внешняя трубка с рабочей вставкой – 1 шт. Биопсийные щипцы, изолированные, с одной подвижной браншей, размер 5 мм, длина 28 см, с соединением для монополярной коагуляции, состоят из: - изолированная металлическая Y-образная рукоятка с 4 фиксирующими позициями; - изолированная внешняя трубка с рабочей вставкой – 1 шт. Щипцы для диссекции и захвата, загнутые бранши, с двумя подвижными браншами, размер 5 мм, длина 28 см, состоят из: - металлическая Y-образная рукоятка с 4 фиксирующими положениями; - внешняя трубка с рабочей вставкой – 1 шт. Захватывающие щипцы по MAHNES, бранши типа "кобра", 1 х 2 зубца, прямые бранши, с одной подвижной браншей, размер 5 мм, длина 28 см, состоят из: - металлическая Y-образная рукоятка, имеет 4 фиксирующих положения; - внешняя трубка с рабочей вставкой – 1 шт. Щипцы для диссекции и захватывания, поворотные, с соединением для биполярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с двумя открывающимися браншами, состоят из: - кольцевая рукоятка; - внешняя трубка; - вставка-щипцы – 1 шт. Канюля для отсоса и коагуляции, с соединением для монополярной коагуляции, с соединением с замком LUER, дистальный конец загнут, размер 5 мм, длина 28 см – 1 шт. Рукоятка с цилиндрическим клапаном, для промывания и отсасывания, используется с коагуляционными отсасывающими трубками 5 мм и отсасывающими / промывающими трубками 5 мм, автоклавируемая – 1 шт. Трубка для отсоса и промывания, с боковыми отверстиями, с загнутым дистальным концом, для использования с рукояткой, размер 5 мм, длина 28 см – 1 шт. Двух-ходовой кран, для отсасывания и промывания, используется с коагуляционными и диссекционными электродами 5 мм с каналом, а также с отсасывающими / промывающими трубками, автоклавируемый – 1 шт. Диссекционный электрод, L-образный, с соединением для монополярной коагуляции, с загнутым дистальным концом, размер 5 мм, длина 28 см – 1 шт. Зонд-пальпатор и узлопроталкиватель, дистальный конец загнут, размер 5 мм, длина 28 см – 1 шт. Макроиглодержатель по КОН, эргономичная аксиальная рукоятка с фиксатором, фиксатор открывается справа, прямые бранши, 5 мм, длина 33 см – 1 шт. Оптика прямого видения 0°, крупноформатная, диам. 10 мм, длина 31 см, автоклавируемая, для автофлуоресценции и фотодинамической диагностики, со встроенным стекловолоконным световодом, используется с жидкостным световодом, цветовой код: зеленый – 1 шт. Троакар, размер 11 мм, состоящий из: троакар, тупоконечный; канюля с резьбой, длина 40 мм – 1 шт. Троакар, размер 11 мм, состоящий из: троакар, тупоконечный; канюля с резьбой, длина 60 мм – 1 шт. Расширитель ребер, самоудерживающийся, глубина лезвий 40 мм, ширина лезвий 30 мм – 1 шт. Расширитель ребер, самоудерживающийся, глубина лезвий 60 мм, ширина лезвий 30 мм – 1 шт. Волоконнооптический световод, длина 300 cм, с 3-мя перкутанными портами освещения, каждый 5 мм, длина 5 см – 1 шт. Пинцет, атравматический, штыкообразный, изолированный, длина 220 мм – 1 шт. Пинцет, атравматический, штыкообразный, изолированный, длина 200 мм – 1 шт. Пинцет, с зубцами, штыкообразный, изолированный, длина 220 мм – 1 шт. Зажим для препарирования, самооткрывающийся, с фиксатором, S-образный, длина 330 мм – 1 шт. Зажим для препарирования, самооткрывающийся, с фиксатором, S-образный, длина 280 мм – 1 шт. Захватывающие щипцы, с фиксатором, с окончатыми браншами, S-образные, медиальный сустав, длина 330 мм – 1 шт. Захватывающие щипцы, с фиксатором, с окончатыми браншами, S-образные, медиальный сустав, длина 280 мм – 1 шт. Захватывающие щипцы, с фиксатором, самооткрывающиеся, с окончатыми браншами, загнутые, медиальный сустав, длина 280 мм – 1 шт. Ножницы, трубчатые, S -образные, с одной подвижной браншей, рабочая длина 350 мм – 1 шт. Ножницы для препарирования, S -образные, дистальный конец загнут, медиальный сустав, длина 260 мм – 1 шт. Ножницы для препарирования, S -образные, медиальный сустав, длина 330 мм – 1 шт. Ножницы для препарирования, S -образные, медиальный сустав, длина 280 мм – 1 шт. Ножницы для препарирования, S -образные, дистальный сустав, длина 330 мм – 1 шт. Ножницы для препарирования, S -образные, дистальный сустав, длина 280 мм – 1 шт. Ретрактор, с 3-мя зубцами, S-образный, длина 270 мм - 1 шт. Легочный шпатель, S-образный, рабочая длина 270 мм - 1 шт. Ретрактор, S-образный, ширина лезвия 50 мм, длина 80 мм – 1 шт. Отсасывающая трубка, с цилиндрическим клапаном, загнутая, рабочая длина 250 мм – 1 шт. Электрод, для монополярной коагуляции, ножеобразный, гнущийся, рабочая длина 400 мм – 1 шт. Электрод, для монополярной коагуляции, шариковый, гнущийся, рабочая длина 400 мм – 1 шт. Иглодержатель, S-образный, с фиксатором, длина 270 мм – 1 шт. Нитепроводник, рабочая длина 250 мм - 1 шт. Узлопроталкиватель, для экстракорпорального завязывания узлов, размер 5 мм, длина 36 см – 1 шт. Высокочастотный хирургический аппарат, рабочее напряжение: 200-240 В, 50/60 Гц, монополярное резание 1-200 Вт, 500 Ом, монополярная коагуляция мягкая, стандартная 1-120 Вт, 350 Oм, биполярная коагуляция 1-120 Вт, 125 Ом, спрей коагуляция. Системы безопасности: контроль продолжительности включения, ошибочная дозировка, электронейтральность, самотестирование прибора, в комплект входит: сетевой шнур; переходник для монополярного выхода, 4/5 мм – 1 компл. Двойная педаль для управления коагуляционной и резной функции – 1 шт. Нейтральный электрод из силикона, с фиксирующей резиновой лентой – 1 шт. Соединительный шнур для соединения нейтральных электродов, длина 300 см -1 шт. Монополярный ВЧ шнур с переходником 5 мм, длина 300 см -1 шт. Биполярный ВЧ шнур, длина 300 см -1 шт. Прибор для отсасывания и промывания, давление подачи 400 мм рт ст (53,2 кПа), вакуум аспирация - 0,75атм (-75 кПа), режим постоянной готовности, дополнительная активация не требуется, управление промыванием/аспирацией с инструмента, в комплект входит: прибор; сетевой кабель; ВАКУ сейф-пакет для отсасывания – 1 компл. Банка отсоса, 1.5 л -1 шт. Крышка для банки отсоса - 1 шт. Бутыль для промывающего раствора, 1 л, стерилизуемая -2 шт. Крышка бутыли, стерилизуемая, для бутыли, 1 л, стерилизуемая – 1 шт. Держатель бутыли отсоса, 1.5 л – 2 шт. Набор силиконовых отсасывающих трубок, стерилизуемых - 1 набор. Набор силиконовых промывающих трубок, стерилизуемых -1 набор. Трубка для отсасывания/промывания, с противоотражающей поверхностью, с двух-ходовым краном для работы одной рукой -1 шт. Бактериальный фильтр, не стерильный, 10 шт в упаковке – 1 упак. Источник холодного света, тип лампы: 175 W XENON, включая: 400 A сетевой шнур – 1 шт. Волоконнооптический световод, диам. 4.8 мм, длина 250 см – 1 шт. Блок управления цифровой эндовидеокамерой, цветовая система PAL/NTSC, со встроенным модулем обработки изображения и выходом DV, состоит из: блок управления камерой; сетевой кабель; соединительный кабель BNC, длина 180 см; соединительный кабель S-VHS (Y/C), длина 180 см; 2 соединительных кабеля для подключения видеопринтеров; клавиатура с английским алфавитом; кабель DV, 500 см, 6 pin - 4 pin – 1 компл. Головка цифровой эндовидеокамеры, цветовая система: PAL, со встроенным оптическим парфокальным Zoom объективом, f = 25 - 50 мм – 1 шт. 19" жидкокристаллический медицинский монитор, настольная версия с подставкой, цветовая система PAL/NTSC, разрешение max. 1280 x 1024, входы SDI / HD-SDI, композит, S-видео, RGB, DVI-D и VGA, освещенность: 300 cd/m2, контраст: 600:1 , время реакции 10-16 мс, состоит из: -19" плоский монитор; - блок питания; - сетевой кабель; - подставка – 1 шт. Передвижная стойка LC, состоит из: базовая тележка на 4-х антистатических роликах, 2 из которых с фиксаторами, с 2-мя зафиксированными полками, с 1 ящиком, оснащенным замком, с одним наборами фиксаторов для приборов, с встроенным каналом для шнуров и одним держателем камеры; блок питания с панелью из 12 розеток и из 12 розеток для заземления. |
| 11 | Аппарат ИВЛ для противотуберкулезных организаций | Вентилятор предназначен для обеспечения вспомогательного искусственного дыхания при лечении тяжелобольных новорожденных пациентов и пациентов детского или взрослого возраста с нарушением функции легких. Программно-управляемый вентилятор, снабжен устройством регулирования подачи дыхательной смеси, динамическим уровнем подачи газа, применяемым как для взрослых, так и для детей. Основные характеристики: автоматическая компенсация системы трубок; определение размера пациента; компенсация утечки; податливость дыхательного контура; активное или пассивное увлажнение; коррекция с учетом температуры тела при давлении и влажности; возможность доставки гелиокислородной смеси; возможность измерения эзофагеального и трахеального давления. Общие требования: К аппарату прилагается воздушный компрессор, увлажнитель вдыхаемой смеси, встроенная самозаряжающаяся аккумуляторная батарея, обеспечивающая автономную работу вентилятора не менее 1 часа, память (тревоги, изменения параметров и режимов вентиляции и т.д.), функция "Standby", с сохранением предыдущих параметров вентиляции, возможность получения информации на экране о параметрах, мониторинге и тревогах вентиляции на русском языке, с автоматической компенсацией утечек, с автоматическим самотестированием при каждом запуске аппарата, автоматической калибровкой всех датчиков (потока, кислорода), контур пациента. Режимы вентиляции: IPPV (Intermittent Positive Pressure Ventilation) –искусственная вентиляция легких (ИВЛ) с перемежающимся положительным давлением. IPPV/CPPV (Continuous Positive Pressure Ventilation) ИВЛ при постоянном положительном давлении в дыхательных путях, IPPV/PLV (Pressure Limited Ventilation) ИВЛ с ограничением давления на вдохе при заданном дыхательном объеме. IPPV/AutoFlow для автоматической регулировки потока на вдохе, IPPV/IRV (Inversed Ratio Ventilation) ИВЛ с обратным соотношением времени вдоха и времени выдоха. SIMV (Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation) – синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция для отвыкания пациентов от вентилятора после того, как они начинают дышать самостоятельно. SIMV/PLV (Pressure Limited Ventilation) ИВЛ с ограничением давления на вдохе при заданном дыхательном объеме, SIMV/AutoFlow для автоматической регулировки потока на вдохе. MMV (Mandatory Minute Volume Ventilation) – самостоятельное дыхание с автоматической подстройкой требуемого минутного объема. MMV/PLV (Pressure Limited Ventilation) ИВЛ с ограничением давления на вдохе при заданном дыхательном объеме, MMV/AutoFlow для автоматической регулировки потока на вдохе. SB (Spontaneous Breathing) самостоятельное дыхание под давлением воздуха окружающей среды. CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) – самостоятельное дыхание с постоянным положительным давлением в дыхательных путях. ASB (Assisted Spontaneous Breathing) – самостоятельное дыхание с поддержкой давления на вдохе. BIPAP (Biphasic Positive Airway Pressure) – сочетание самостоятельного дыхания с вентиляцией, управляемой по давлению, во время полного дыхательного цикла, с регулируемой поддержкой давления на уровне CPAP. BIPAPAssist (Biphasic Positive Airway Pressure Assisted) – поддерживающая вентиляция легких с управлением по давлению. APRV (Airway Pressure Release Ventilation) – самостоятельное дыхание с двумя уровнями давления и независимым регулированием времени вдоха и выдоха. Специальные режимы: Вентиляция пpи апноэ – автоматическое переключение на принудительную вентиляцию с управлением по объему при остановке дыхания пациента. Если в течение заданного периода времени (TАпноэ >) дыхательные фазы не регистрируются (апноэ), то аппарат выдает сигнал тревоги и переключается в режим ИВЛ с управлением по объему. NIV – неинвазивная (масочная) вентиляция. Программное обеспечение, адаптированная система тревог, автоматическая компенсация утечек. АТС (automatic Tube Compensation) – дополнительная функция для облегчения процесса дыхания в результате снижения сопртивления трубки. Диапазоны установочных значений: Частота дыхания f от 0 до 100/мин Время вдоха Tinsp от 0,1 до 10 сек. Дыхательный объем Vt: у детей от 0,02 до 0,3 л, у взрослых от 0,1 до 2,0 л. Инспираторный поток: у детей от 6 до 30 л/мин, у взрослых от 6 до 120 л/мин. Давление на вдохе Pinsp от 0 до 80 мбар. Предел давления на вдохе Pmax от 0 до 100 мбар. Концентрация O2 от 21 до 100 об.%. Положительное давление в конце выдоха PEEP или перемежающееся PEEP от 0 до 35 мбар. Чувствительность триггера от 0,3 до 15 л/мин. Давление поддержки PASB от 0 до 80 мбар, время нарастания давления поддержки от 0 до 2 сек. Рабочие характеристики: Принцип работы – с управлением по времени, объему, давлению. Частота перемежающегося PEEP 2 цикла каждые 3 минуты. Медикаментозный распылитель период работы 30 минут. Санация бронхиального дерева: автоматическое обнаружение рассоединения, автоматическое обнаружение восстановления соединения, предварительная оксигенация не более 3 минут, активная фаза санации не более 2 минут, дополнительная оксигенация 2 минуты. Время реакции вентилей T0...90 ≤5 мсек. Система доставки газа для самостоятельного дыхания и ASB: адаптивная система CPAP с высоким начальным потоком, максимальный нормативный поток 2 л/сек в течение 8 мсек, максимальный инспираторный поток 180 л/мин. Комплайнс системы с увлажнителем и системой шлангов для взрослых ≤2 мл/мбар, сопротивление на вдохе ≤2,3 мбар/л/сек, сопротивление на выдохе ≤3,8 мбар/л/сек, Дополнительные функции: Резервный клапан поступления воздуха открывается при падении давления подачи газа (<1,2 бар), обеспечивает возможность самостоятельного дыхания очищенным воздухом окружающей среды. Предохранительный клапан открывает систему при повышении давления до 100 мбар. Отображение измеряемых параметров: Давление в дыхательных путях: максимальное давление в дыхательных путях Ppeak, давление плато Pplat, положительное давление в конце выдоха PEEP, среднее давление в дыхательных путях Pmean, минимальное. давление в дыхательных путях Pmin, диапазон от 0 до 99 мбар, разрешение 1 мбар, степень точности ±2 мбар. Концентрация О2 во вдыхаемой газовой смеси: концентрация О2 на вдохе FiO2, диапазон от 15 до 100 об.%, разрешение 1 об.%, степень точности ±3 об.% . Измерение потока. Минутный объем. Минутный объем самостоятельного дыхания MVспонт.: диапазон от 0 до 99 л/мин, разрешение 0,1 л/мин, при значениях < 1 л/мин: 0,01 л/мин, степень точности ±8 % измеряемого значения, T0...90 прим. 35 сек. Дыхательный объем VTe. Дыхательный объем самостоятельного дыхания VTспонт.: диапазон от 0 до 3999 мл, разрешение 1 мл, степень точности ±8 % измеряемого значения. Объем дыхания VTASB. Объем дыхания на вдохе во время аппаратного вдоха ASB: диапазон от 0 до 3999 мл, разрешение 1 мл, степень точности ±8 % измеряемого значения. Измерение частоты: частота дыхания ftot (общая). Частота самостоятельного дыхания fспонт, диапазон от 0 до 150 /мин, разрешение 1 /мин, степень точности ±1 /мин. T0...90 прим. 35 сек. Измерение температуры вдыхаемого газа: диапазон от 18 до 51 oC, разрешение 1 oC, степень точности ±1 oC. Объем мертвого пространства Vds, диапазон от 0 до 999 мл, разрешение 0,1 мл, степень точности ±10 % измеряемого значения или ±10 мл. Вентиляция мертвого пространства Vds/VT: диапазон от 0 до 99 %, разрешение 1 %, степень точности ±10 % измеряемого значения. Индикация вычисляемых параметров: Комплайнс (податливость) C: диапазон от 0,7 до 200 мл/мбар, разрешение в диапазоне от 0,7 до 99,9 мл/мбар – 0,1мл/мбар, в диапазоне от 100 до 200мл/мбар – 1мл/мбар; степень точности ±20 % измеряемого значения. Резистанс (сопротивляемость) R: диапазон от 0,7 до 200 мл/мбар, разрешение в диапазоне от 3 до 99,9 мбар/л/сек – 0,1 мбар/л/сек; в диапазоне от 100 до 200 мбар/л/сек – 1мбар/л/сек; степень точности ±20 %. Минутный объем утечки MVLeck. Диапазон от 0 до 99 л/мин, разрешение 0,1 л/мин или при значениях < 0,1 л/мин: 0,01 л/мин, степень точности ±18 % измеряемого значения, T0...90 прим. 35 сек. Быстрое поверхностное дыхание RSB. Диапазон от 0 до 9999 1/(мин x л), разрешение 1/(мин x л). Максимальное усилие на вдохе NIF. Диапазон от –45 до 0 мбар, разрешение 1 мбар, степень точности ±2 мбар. Кривые функциональной зависимости (Графики) Давление в дыхательных путях Paw (t) от –10 до 100 мбар, поток (t) от –150 до 180 л/мин, объем V (t) от 0 до 2000 мл. Петли Paw-V, V-Paw, V-V. Давление окклюзии P 0.1 от 0 до 25 мбар Мониторируемые параметры: Минутный объем на выдохе MV. Тревога по верхней границе если измеряемое значение выше верхней границы, диапазон установочных значений от 0,1 до 41 л/мин, при шаге 0,1 л/мин. Тревога по нижней границе если измеряемое значение ниже нижней границы. Диапазон установочных значений от 0,01 до 40 л/мин, при шаге 0,1 л/мин. Давление в дыхательных путях Paw. Тревога по верхней границе если измеряемое значение выше границы "Paw превышена", диапазон установочных значений от 10 до 100 мбар. Тревога по нижней границе если на протяжении 2 аппаратных вдохов подряд значение "PEEP +5 мбар" (в паре с установленным значением РEEР) не пpевышается в течение как минимyм 96 мсек. Концентрация O2 на вдохе FiO2. Тревога по верхней границе если значение FiO2 выше верхней границы тревоги в течение не менее 20 сек. Тревога по нижней границе если значение FiO2 ниже нижней границы тревоги в течение не менее 20 сек. Диапазон установочных значений обе границы тревоги автоматически принимают значения: <60 об.% c ±4 об.% >60 об.% с ±6 об.%. Температура вдыхаемого газа. Тревога по верхней границе при достижении 40 oC (аппарат можно использовать также без датчика температуры, если в момент включения аппарата датчик не подключен). Контроль одышки (тахипноэ) fспонт. Тревога если при самостоятельном дыхании превышена частота самостоятельного дыхания. Диапазон установочных значений от 5 до 120/мин. Мониторинг объема VTi. Тревога по нижней границе если не был доставлен заданный дыхательный объем VT (в паре с установочным значением VT). Тревога по верхней границе если доставляемый дыхательный объем превысил верхнюю границу тревоги, то вдох прерывается и открывается клапан выдоха. Диапазон установочных значений от 21 до 4000 мл. Время тревоги при апноэ TAпноэ. Тревога при обнаружении остановки дыхания. Диапазон установочных значений от 5 до 60 секунд, при шаге 1 сек. Тренды 8 шт. FiO2, MV, VT, f, PEEPi, R, C. Аудио-визуальные тревоги: Максимальное инспираторное давление: Нижний предел 1-120 см.вод.ст.; Верхний предел 1-120 см.вод.ст. ПДКВ: Нижний предел 1-60 см.вод.ст.; Верхний предел 1-60 см.вод.ст. Частота дыхания: Нижний предел 1-160 р/мин.; Верхний предел 1-160 р/мин. Минутный объем: Нижний предел 0,1-99,9 л; Верхний предел 0,1-99,9 л. Время апное, 5-60 с. Низкое давление кислорода в системе газоснабжения. Низкое давление сжатого воздуха в системе газоснабжения. Дисконнекция в дыхательном контуре. Апноэ. Обратное соотношение вдоха и выдоха (только визуально). Отсутствие напряжения в электросети. Низкий заряд батареи. Обструкция клапана выдоха. Неисправность датчика потока. Эксплуатационныеи показатели: Сетевое питание от 100 В до 240 В, 50/60 Гц; Потребление тока максимально 1,3 A; Потребляемая мощность типично прим. 125 Вт; Подача газов: Рабочее давление кислорода (O2) от 3 бар –10 % до 6 бар Разъем для подачи O2 M 12 x 1, внутренняя резьба; Рабочее давление воздуха (Air) от 3 бар –10 % до 6 бар; Разъем для подачи воздуха M 20 x 1,5, внешняя резьба Газы должны быть сухими и очищенными от масла и пыли. Собственное потребление газа системой управления воздух или O2 – прим. 3,5 л/мин; Выход для пневматического медикаментозного распылителя воздух или O2 – макс 2 бар, макс. 10 л/мин; Автоматическое переключение газов при падении давления подачи одного из газов (давление на входе <1,5 бар) аппарат переключается на другой газ; Звуковое давление (отражательная способность пустой комнаты) макс. 47 дБ (A); Габаритные размеры (ширина x высота x глубина) 580 x 1335 x 660 мм; Масса с тележкой не более 69 кг. Комплектация: вентилятор интенсивной терапии на тележке, управляемая микропроцессором база, встроенный смеситель кислород/воздух, встроенные заряжаемые аккумуляторы с автоматической подзарядкой, увлажнитель дыхательной смеси – 1комплект, медикаментозный распылитель (небулайзер) – 1шт., тревоги звуковые, световые и другие, бактериальные фильтры на 24 использования – комплект из 5шт, держатель дыхательного контура пациента – 1шт., набор дыхательных шлангов для взрослых – 1комплект, набор дыхательных шлангов для детей – 1 комплект, тестовое легкое для взрослых – 1шт., тестовое легкое педиатрическое – 1шт, маски для проведения неинвазивной вентиляции – 3шт, размеры S,M,L. шланги для подачи кислорода и воздуха, компрессор медицинского воздуха. |
| 12 | Аппарат наркозно-дыхательный для противотуберкулезных организаций | Аппарат предназначен для введения в наркоз пациентов всех возрастных групп, путем использования средств для ингаляционного наркоза. Возможна работа при низких потоках. Принцип действия - электроприводный вентилятор (может использоваться без компрессора), с управляемой центральной процессорной базой. Информация о режиме, параметрах вентиляции и тревогах выводится на встроенный дисплей. Режимы вентиляции легких: Искусственная вентиляция легких с перемежающимся давлением (IPPV). Проводимая вручную (Man.). Самостоятельное дыхание (Spont.). Самостоятельное дыхание с поддержкой по давлению (PS). Вентиляция с контролем по давлению (PCV). Комбинированный режим: Синхронизированная перемежающая принудительна вентиляция по объему / с поддержкой по давлению (SIMV/ PS). Аппараты производит мониторинг следующих параметров: инспираторный O2, частота дыхания, дыхательный объём, минутный объём, среднее и пиковое давление газа, РЕЕР, Объем вдыхаемого воздуха, давление в дыхательных путях отображаются в виде диаграмм. Дополнительно на дисплей выводятся графики изменения значений параметров в течение времени (тренд), а также журнал регистрации. Функции обеспечения безопасности Трехуровневая система подачи тревоги в зависимости от важности и приоритета: уведомление, предостережение и предупреждение. Звуковую тревогу низкой важности (уведомление, предостережение) можно выключить на 2 минуты, тревогу высокой важности (предупреждение) выключить нельзя. При каждом включении аппарат автоматически проводит самотестирование и калибровки всех систем. Контроль концентрации О2 в подаваемом газе, которая должна быть не меньше 25%. При падении давления подаваемого О2 ниже 1,38 bar на 7 секунд включается звуковой сигнал Система блокировки гарантирует, что в действии находится только один испаритель анестетиков В случае сбоя внешнего электропитания не происходит перебоев в работе аппарата. Автоматически аппарат переходит в режим питания от встроенных аккумуляторов. На дисплей выводится уведомление «Сбой питания». При остаточной емкости аккумулятора 20% выводится уведомление «Батарея разряжена!». При остаточной емкости аккумулятора 10% появляется предостережение «Батарея разряжена!!», ориентировочное время до полного разряда аккумуляторов составляет около 10 минут. В случае нарушения подачи электропитания и разряда батарей возможна ручная вентиляция При полном отсутствии О2 аппарат продолжает вентиляцию воздухом Наличие режима постоянной готовности к работе. Контроль состава свежего газа: Манометры давления газов на входе в аппарат из системы централизованного газоснабжения и баллонов. Регулировка потока осуществляется механическими ротаметрами. Индикация потока газов осуществляется стеклянными измерителями потока. На кислородной линии предусмотрена тревога низкого давления газа – при падении давления кислорода на входе в аппарат ниже 1,4 бар мигает красный светодиод. Тревоги: Регулируемая трехуровневая система тревог (уведомление, предостережение и предупреждение). Настройка тревог как пользователем, так и автоматически. Контролируются следующие параметры: давление в дыхательных путях (верхняя и нижняя границы), минутный объем, апноэ, концентрация кислорода. Технические характеристики: Диапазон давления в системе: от 2,8 до 6 бар Ограничение давления: 15-70 смН2О Дыхательный объем: 20-1400 мл Частота дыхания: 4-60 в мин. Соотношение вдох/выдох: от 4:1 до 1:4 Пауза на вдохе: от 0 до 50% РЕЕР: 0-20 смН2О во всех режимах Давление на вдохе: 5-65 смН2О Ramp: В режиме PCV от 0,2 дo 2 секунд Поток на вдохе: 10-75 л/мин Ротаметр для общего потока: от 0 до 12 л/мин Ротаметры: кислород от 0,05 дo 10.0 л/мин, сжатый воздух от 0.2 до 12 л/мин. Чувствительность триггера: 2-15 л/мин, Индикаторы потока свежего газа: от 0 до 12 л/мин Дисплей: 6,5” (16,5 см) Концентрация кислорода - от 21 дo 100 об. %. При расходе свежего газа ≤250 мл/мин доставляется 100 % O2 (S-ORC). Компактная дыхательная система со встроенным обогревом: Наличие специального клапана APL - байпасс: клапан значительно повышает герметичность дыхательной системы, обеспечивает дополнительную защиту в случае высокого давления в дыхательного путях пациента. Наличие специального адаптера для использования одноразовых адсорберов. Исключает вредное воздействие натронной извести на персонал. Калиброванный Севофлюрановый испаритель. Работает без подогрева. Предназначен для обогащения дыхательной смеси сухих, медицинских газов наркозного аппарата паром жидкого анестетика при точной дозировке его концентрации. Основные особенности: Наличие транспортного режима «T» для транспортировки заполненного испарителя в любом положении. Безопасная система заполнения. Наличие смотрового глазка для контроля уровня наполнения анестетика. Технические характеристики: Предел концентрации – от 0,2 до 8%. Объем заполнения – не менее 360 мл. Скорость газотока – от 0.2 до 15 л/мин., от 0.2 до 10 л/мин при концентрациях >5 об.% Температурный диапазон при эксплуатации не хуже – от 10 до 40°C. Электропитание: От сети: не настраиваемое, 100-240 В~, 50/60 Гц, 0,7 А Перезаряжаемые батареи: 24 В, 3,5 Ач. Время работы от полностью заряженных аккумуляторов: 45 минут, минимум. В зависимости от параметров вентиляции – до 90 минут. Комплектация: встроенный дисплей 6,5” (16 см), управляемая микропроцессором база, встроенный смеситель кислород/воздух, встроенные заряжаемые аккумуляторы с автоматической подзарядкой., тревоги звуковые, световые и другие, датчик кислорода, бактериальные фильтры многоразового использования (1 комп.), набор шлангов пациента для взрослых (1шт.), Мешок Амбу для взрослых. шланги для подачи О2, воздуха, комплект потоковых датчиков, емкости для сорбента, испаритель для Севофлюрана – (1 шт). компрессор медицинского воздуха. |
| 13 | Аппарат искусственной вентиляции легких для детских организаций | Общие требования. Дыхательный аппарат должен применяться как для кратковременной, так и длительной ИВЛ у взрослых, педиатрических и неонатальных пациентов весом от 0.5 кг. Комплектность и описание аппарата. Возможность применения аппарата для транспортной вентиляции внутри больницы. Вес базового блока аппарата – не более 10 кг. Аппарат должен крепиться на устойчивой мобильной транспортной тележке с надежной блокировкой колес. В аппарате должна быть встроенная турбина, обеспечивающая стабильную подачу воздуха под необходимым рабочим давлением, без необходимости подключения аппарата к дополнительному компрессору или центральному источнику медицинского воздуха. Возможность работы аппарата как от источника высокого, так и низкого давления кислорода (поток О2 в пределах 6-15 л/мин). Встроенная система ингалятора-распылителя жидких лекарственных средств. Увлажнитель с встроенным сервоконтролем температуры дыхательной смеси в контуре. Отражение на дисплее увлажнителя (либо аппарата) реальной температуры дыхательной смеси. Система внутреннего проволочного обогревателя инспираторной части дыхательного контура отдельно для взросло-педиатрического и неонатального контуров. Многоразовый дыхательный контур пациента для взрослых Многоразовый дыхательный контур пациента для детей Многоразовый дыхательный контур пациента для новорожденных Держатель дыхательного контура, имеющий не менее 3 колен изгиба. Кислородный шланг длиной не менее 4 м. Встроенная самозаряжающаяся аккумуляторная батарея, обеспечивающая автономную работу вентилятора не менее 3 часов. Возможность установки одновременно 2 акумуляторных батарей. Мониторинг уровня (степени) зарядки батарей. Память не менее чем на 1000 событий вентиляции (тревоги, изменения параметров и режимов вентиляции и т.д.). Функция ожидания "Stand by", с сохранением предыдущих параметров вентиляции. Наличие в аппарате сенсорного цветного дисплея размером не менее 10 дюймов по диагонали, совмещенного с блоком управления. Возможность регулировки яркости экрана в зависимости от дневного/ночного времени суток. Наличие на входе в аппарат специального HEPA-фильтра для тонкой антибактериальной очистки воздуха. Возможность введения после включения аппарата антропометрических данных пациента (пол, рост либо вес), с установкой или автоматическим расчетом идеального веса. Функция «блокировки экрана» для предотвращения случайных (непреднамеренных) изменений параметров. Режимы вентиляции. SCMV+, A/C, SIPPV – синхронизированная принудительная (объемная) вентиляция. SIMV – синхронизированная перемежающая принудительная вентиляция. PCV (P-CMV) – вентиляция с управляемым давлением. P-SIMV – синхронизированная перемежающая вентиляция с контролем по давлению. BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiVent, BiLevel) - двухфазное положительное давление в дыхательных путях. APRV – вентиляция с «высвобождением» давления SPONT – режим спонтанного дыхания с поддержкой давлением на фоне СРАР. Наличие PS (ASB) – вентиляции с поддержкой давлением, комбинируемой с режимами SIMV, P-SIMV, BIPAP (DuoPAP) и Spont. Apnoe vent (Back up vent) – автоматический переход на управляемую вентиляцию при развитии апное во время спонтанного дыхания с обратным автоматическим возвратом в режим спонтанного дыхания при восстановлении самостоятельного дыхания пациента. Режим автоматического поддержания заданного минутного объема вентиляции (MMV, ASV), основанного на учете динамики состояния легочной механики (податливость, сопротивление) и параметров собственного дыхания больного. Функция автоматической компенсации сопротивления эндотрахеальной (трахеостомической) трубки (TRC, ATC). NIV – неинвазивная вентиляция с поддерживающим давлением NIV-ST – неинвазивная вентиляция с управляемым давлением Режим автоматического поддержания заданного дыхательного объема с минимально возможным пиковым давлением в дыхательных путях (APV, AutoFlow, PRVC, VAPS, SVT, VV+). Устанавливаемые управляемые параметры. Время вдоха в пределах не менее 0.1 – 10 сек. Возможность регулировки максимального времени вдоха (Timax) в режиме неинвазивной вентиляции Концентрация кислорода на вдохе 21 – 100%. Инспираторный пиковый поток в пределах не менее 1 – 240 л/мин (может устанавливаться аппаратом автоматически). Управляемое давление Pcontrol в пределах не менее 3 – 60 mbar сверх РЕЕР. Инспираторное давление (Phigh) в режиме BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiLevel, BiVent) в пределах не менее 0 - 60 mbar. Инспираторное время (Thigh) в режиме BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiLevel, BiVent) в пределах не менее 0.1 - 40 секунд. Экспираторное время (Tlow) в режиме BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiLevel, BiVent) в пределах не менее 0.2 - 40 секунд. Дыхательный объем в пределах не менее 2– 2000 мл. Возможность предустановки величины дыхательного объема в мл/кг идеального веса. ПДКВ (РЕЕР)/СРАР в пределах не менее 0 – 35 mbar. Чувствительность потокового триггера в пределах не менее 0.1 – 20 л/мин Чувствительность экспираторного триггера в режиме с поддержкой давлением в пределах не менее 5 - 80% от пикового инспираторного потока. Возможность регулировки скорости нарастания давления (Pramp, Flow Acceleration, Rise Time) Поддерживающее давление в пределах не менее 0 – 60 mbar сверх РЕЕР I:E – от 1:9 до 4:1. Частота управляемой вентиляции в пределах не менее 1 – 150/мин. Базовый поток (bias flow) 4 – 30 л/мин., или автоматическая установка базового потока аппаратом в зависимости от уровня потокового триггера. Экстренная подача 100% кислорода. Время апное в пределах не менее 10 – 60 сек. Ручное управление аппаратным дыханием (“Manual”). Возможность управления параметрами вентиляции как через вращающийся регулятор, так и через дотрагивание до поверхности экрана (система touch screen). Мониторируемые параметры на экране дыхательного мониторинга Цветной экран дыхательного мониторинга размером не менее 10 дюймов по диагонали. Волновые формы в реальном времени: давление в дыхательных путях, поток, дыхательный объем. Возможность одновременного отображения на экране не менее двух волн. 3 вида дыхательных петель: объем-давление, объем-поток, давление-поток. Реальные давления в дыхательных путях: пиковое, среднее, плато, РЕЕР (СРАР). Реальный (выдыхаемый) дыхательный объем (VTE) Подаваемый дыхательный объем (VTI) Реальный минутный объем вентиляции (MV). Минутный объем спонтанного дыхания (MVspont). Объем (степень) утечки из дыхательного контура. Время вдоха. Время выдоха. Соотношение времени вдоха к выдоху (реальное). Общая частота дыхания Частота спонтанного дыхания. Минутный объем спонтанного дыхания. Пиковый инспираторный поток. Пиковый экспираторный поток. Статическая податливость (комплайнс) легких. Инспираторное сопротивление дыхательных путей. АутоПДКВ (autoPEEP). Временная константа выдоха. Окклюзионное давление Р0.1 Индекс частого поверхностного дыхания (RSB, f/VTE). Процент спонтанных дыханий в общем количестве дыхательных циклов (%spont). Реальная концентрация кислорода на вдохе. Тренды всех параметров дыхательного мониторинга с периодом отображения за последние 1, 12, 24 часа вентиляции. Визуальное отображение состояния легочной механики в виде изображения картины легких. Изображение (форма) легких должна меняться при изменении податливости легочной ткани или сопротивления дыхательных путей, а также при появлении у пациента спонтанных вдохов. Визуальное (в виде специального экрана) отображение параметров в графическом виде, характеризующих степень респираторнной поддержки пациента и его готовность к «отучению» от ИВЛ. В данном экране должна быть возможность мониторинга следующих показателей: концентрация кислорода, РЕЕР, инспраторное давление, реальный минутный объем, Р0.1, индекс частого поверхностного дыхания, процент спонтанных вдохов в общем количестве дыхательных циклов. Параметры легочной механики должны измеряться и мониторироваться автоматически, непрерывно, во всех режимах вентиляции, без применения инспираторной или экспираторной паузы. Тревожная звуковая и визуальная сигнализация Высокое/низкое пиковое давление в дыхательных путях. Высокий/низкий минутный объем вентиляции. Высокая/низкая частота дыхания, апное. Утрата централизованного электропитания. Низкое давление (подача) кислорода. Высокая/низкая концентрация кислорода на вдохе. Низкий уровень зарядки батарей (во время работы аппарата от аккумуляторных батарей). Неисправность аппарата с указанием кода технической ошибки. Необходимость калибровки потокового датчика.Выход из строя кислородного датчика. Необходимость калибровки кислородного датчика. Высокое сопротивление (обструкция) выдоху. Разгерметизация контура. Высокая утечка Снижение уровня РЕЕР/СРАР Возможность регулировки громкости звуковой тревоги. |
| 14 | Аппарат искусственной вентиляции легких для детских организаций | Аппарат ИВЛ для взрослых со встроенной турбиной обеспечивает проведение вентиляции в условиях отделений интенсивной терапии и реанимации, послеоперационных палат у пациентов, нуждающихся как в продленной, так и в кратковременной ИВЛ Режимы и методы ИВЛ: (IPPV) Искусственная вентиляция легких с перемежающимся давлением; (IPPV Assist) с триггерной поддержкой; (IRV) искyсственная вентиляция легкиx с обpатным соотношением вpемени вдоxа и выдоxа; (PLV) - искyсственная вентиляция легкиx с огpаничением давления; (SIMV) синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция по объему; (PSV) самостоятельное дыхание с поддержкой давлением; (CPAP) самостоятельное дыхание с постоянным положительным давлением в дыхательных путях; (SB) - самостоятельное дыxание, (ASB) - самостоятельное дыxание с поддеpжкой давления на вдоxе; (Sigh,) вдох-два последовательных дыхательных цикла каждые 3 минуты с повышенным PEEP, AutoFlow - для автоматической pегyлиpовки потока газа на вдоxе, yменьшения давления в дыxательныx пyтяx и для того, чтобы дать пациентy возможность дышать самостоятельно во вpемя полного дыxательного цикла. Параметры вентиляции: I/E соотношения: 11:1 до 1:150, частота дыханий: 2-80 в мин, время вдоха: 0.2 - 10 сек, дыхательный объем: 50-2000 мл, давление на вдохе: 0-100 мбар, PEEP: 0-35 мбар, давление поддержки: 0-35 мбар (выше PEEP), ускорение потока: 5-200 мбар в сек, концентрация кислорода: 21 -100 Об. %, чувствительность триггера: 1-15 л/мин, максимальный поток: 180 л/мин., быстродействие клапана: < 5 мсек., инспираторная пауза: регулируется, устанавливается не напрямую, вздох (SIGH), детекция инспираторной попытки. Другие особенности - функции, управляемые пользователем: режимы и параметры вентиляции, режим санации ТБД, небулайзер. Мониторируемые показатели: давление (P aw), поток (Flow), объем (V), соотношение вдох: выдох (Ti:Texp), сопротивление (R), Комплайнс (C), температура( t), частота дыхания (f ), концентрация кислорода О2. Показания на дисплее: давление в дыхательных путях: пиковое, давл. плато, среднее, PEEP, минутный объем (MV): Общий MV и MV спонтанного дыхания, дыхательный объем (Vt): вдыхаемый и выдыхаемый Vt, концентрация 02 на вдохе: 21-100 об.%, температура вдыхаемой смеси: 18-48 ° С, графики: давления и потока, соотношение вдоха к выдоху: 11:1 - 1:150. Отображаемые графики: давления, потока, объема. Тревоги: давление в дыхательных путях: высокое/низкое, выдыхаемый минутный объем: высокий/низкий, дыхательный объем: высокий/низкий, тревога при апноэ: 15-60 сек., частота самостоятельного дыхания: высокая, концентрация 02 на вдохе: высокая/низкая. Регулируемые тревоги: градация тревог по значимости: тревога, предупреждение, рекомендации, потеря питания, неисправность вентилятора, неприемлемые настройки, высокое давление, тревога дыхательного цикла, слабый заряд батарей, апноэ пациента, нет зарядки батарей, высокий МО, низкий МО, низкое давление, высокая и низкая ЧДД, высокий и низкий %О2. Принцип работы вентилятора: переключение по времени, вентиляция с постоянным объемом, вентиляция по давлению. Безопасность: открытие клапана безопасности: 100 мбар, клапан экстренного вдоха: автоматически открывается при отсутствии 02, автоматическое переключение: на воздух при отсутствии 02, Выход для медикаментозного распылителя: синхронизирован со вдохом. Основной источник питания AC: 100V-240V, 50/60 Hz, DC: 12-24 V, потребляемая мощность: 100Вт, встроенная батарея: минимум 45 мин. Интерфейс: RS232. Подача газов: воздух: турбина, кислород от баллонов: от 3 до 6 бар, кислород от центральной газоразводки: от 3 до 6 бар.Вес аппарата не более: 25 кг. Комплектация: Вентилятор интенсивной терапии на тележке, встроенный цветной дисплей, управляемая микропроцессором база, встроенный смеситель кислород/воздух, встроенные заряжаемые аккумуляторы с автоматической подзарядкой, увлажнитель дыхательной смеси – 1 шт, тревоги звуковые, световые и другие, бактериальные фильтры на 24 использования каждый, (комплект из 5шт.) мешок типа «Амбу» для взрослых - 1 шт, мешок типа «Амбу» для детей - 1 шт, набор шлангов пациента для взрослых (1 шт.), набор щлангов пациента для детей (1шт.) шланг для подачи О2, небулайзер. |
| 15 | Аппарат искусственной вентиляции легких универсальный для детских организаций | Вентилятор должен быть предназначен для проведения продолжительной искусственной вентиляции для недоношенных детей с массой тела от 500г. К аппарату должны прилагаться: воздушный компрессор, увлажнитель с регуляцией степени нагрева вдыхаемой смеси, встроенным сервоконтролем температуры дыхательной смеси в контуре с возможностью проведения высокочастотной вентиляции, память (тревоги, изменения параметров и режимов вентиляции и т.д.), возможность получения информации на экране о параметрах, мониторинге и тревогах вентиляции на русском языке, с автоматической компенсацией утечек, с автоматическим самотестированием при каждом запуске аппарата, автоматической калибровкой всех датчиков (потока, кислорода), универсальный контур с встроенным обогревом для уменьшения образования конденсата для детей и новорожденных (1 шт). Требуемые режимы вентиляции: Искусственная вентиляция легких с перемежающимся давлением с полным замещением дыхательной функции (IPPV IMV); Искусственная вентиляция с заданными дыхательным объемом и частотой, синхронизируемая с самостоятельным дыханием пациента (SIMV); Искусственная вентиляция легких с перемежающимся положительным давлением, синхронизируемая с самостоятельном дыханием больного (SIPPV); Самостоятельное дыхание с постоянным положительным давлением в дыхательных путях (CPAP); Высокочастотная вентиляция для детей весом до 2 кг. (HFV) 300-1200 вдохов/мин. Может использоваться самостоятельно, или комбнироваться с режимами IPPV/IMV или СРАР инвазивный. PSV (Pressure Support Ventilation) – синхронизированная вентиляция с заданным давлением на вдохе или заданным дыхательным объемом. Пациент определяет длительность вдоха и частоту вентиляции. VG (Volume Guarantee) - вентиляция, контролируемая по объему. Аппарат автоматически регулирует давление на вдохе для достижения заданного дыхательного объема. Функция может быть использована в режимах SIPPV, SIMV и PSV. NIV Неинвазивная вентиляция, включая набор неонатальных масок (2 размеров), интраназальных канюль (5 размеров), фиксирующих элементов (5 размеров) для неинвазивной вентиляции. Раздельно регулируемый постоянный поток на фазе выдоха принудительной вентиляции (VIVE). Требуемые функциональные параметры: Интегрированная система синхронизированной вентиляции; независимая подача основного и инспираторного потока; мониторинг дыхательного объема; наличие функции «предел объема»; наличие функции «предел давления»; наличие функции триггерной вентиляции (срабатывающая по сигналу потока в проксимальном отделе дыхательного контура); компенсация утечек; возможность проведения теста работоспособности аппарата в любое время. Регулируемые параметры: Время вдоха – 0,1-2 сек, время выдоха 0,2-30 сек. ; Частота дыхания – до 200 вдохов в минуту (при ВЧ до 300-1200); Дыхательный объем 2-100 мл. ; Поток на вдохе 1-30 л/мин. ; Поток на выдохе 1-30 л/мин. ; Уровень PEEP 0-25 мбар. ; Поддержка по давлению 10-80 мбар. ; Концентрация О2 21-100%. ; Время апноэ – от 5 до 20 сек с интервалом 1 сек.; Чувствительность триггера по потоку 0,02-3 мл. ; Время триггерной задержки – 40-60 мсек. ; Комплайнс системы без увлажнителя - ( 0,6 мл/мбар. ; Сопротивление в системе - ( 20 мбар/л/сек.; Сопротивление на вдохе - ( 12 мбар/л/сек.; Сопротивление на выдохе - ( 8 мбар/л/сек. Измеряемые величины: FiO2, комплайнс респираторной системы, сопротивление, постоянная времени респираторной системы, коэффициент перерастяжения, Мониторинг: Графики давления в дыхательных путях и объема, функция "замораживания" кривых с цифровым анализом точек кривых, числовое отображение давления (пиковое, среднее), РЕЕР(СРАР), объемы: реальный выдыхаемый дыхательный объем, установленный дыхательный объем, минутный объем вентиляции, объем утечки из дыхательного контура, время вдоха, время выдоха, соотношение времени вдоха к выдоху, частота дыхания, частота спонтанного дыхания, пиковый инспираторный поток, пиковый экспираторный поток, комплайнс легких, инспираторное сопротивление дыхательных путей, экспираторное сопротивление дыхательных путей. Реальная концентрация кислорода на вдохе. Аудио-визуальные тревоги: Концентрация кислорода на вдохе (в течение 25 сек FiO2 на 4 об. % выше, нарушение герметичности, высокое давление на вдохе (превышение давление в течение 0,33 сек,), высокое давление СРАР (РЕЕР выше 25 мбар в течение 0,3 сек.), низкое давление СРАР, закупоривание трубки, перегиб вентиляционного шланга, низкий дыхательный объем, низкий или высокий минутный объем,, апоноэ, одышка, низкое давление газов на входе в аппарат. Комплектация: вентилятор интенсивной терапии, тележка для вентилятора интенсивной терапии с возможностью интегрирования в неё медицинского компрессора, управляемая микропроцессором база, встроенный смеситель кислород/воздух, увлажнитель с подогревом – 1 шт, медикаментозный распылитель – 1 шт, тревоги звуковые, световые и другие, набор шлангов пациента (1 шт), набор шлангов пациента для проведения HFV вентиляции (1шт.) компрессор медицинского воздуха, шланги для подачи для О2 и воздуха, Y-переходник с датчиком потока, по 10 назальных масок каждого размера, по 10 обычных масок для СРАР вентиляции в комплекте с фиксирующими элементами. |
| 16 | Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных стационарный с расширенным мониторнигом ЧСС, ЭКГ, сатурации, температуры для детских организаций | Общие требования. Дыхательный аппарат должен применяться как для кратковременной, так и длительной ИВЛ у взрослых, педиатрических и неонатальных пациентов весом от 0.5 кг. Комплектность и описание аппарата. Аппарат должен располагаться на устойчивой мобильной тележке с надежной блокировкой колес. Аппарат должен быть способен работать как от централизованной подачи медицинского воздуха, так и от (при необходимости) прилагаемого компрессора. Встроенная пневматическая система ингалятора-распылителя жидких лекарственных средств. Возможность регулировки времени ингаляции. Увлажнитель с встроенным сервоконтролем температуры дыхательной смеси в контуре. Отражение на дисплее увлажнителя (либо аппарата) реальной температуры дыхательной смеси. Система внутреннего проволочного обогревателя инспираторной части взросло-педиатрического дыхательного контура. Система внутреннего проволочного обогревателя инспираторной части неонатального дыхательного контура. Многоразовый дыхательный контур для взрослых, детей, новорожденных. Кислородный шланг длиной не менее 4 м. Воздушный шланг длиной не менее 4 м. Потоковый датчик взросло-педиатрический, неонатальный Кислородный датчик Встроенная самозаряжающаяся аккумуляторная батарея, обеспечивающая автономную работу вентилятора не менее 1 часа. Компрессор медицинского воздуха Мониторинг уровня (степени) зарядки батарей. Память не менее чем на 1000 событий вентиляции (тревоги, изменения параметров и режимов вентиляции и т.д.). Функция ожидания "Stand by", с сохранением предыдущих параметров вентиляции. Возможность получения информации на экране о параметрах, мониторинге и тревогах вентиляции на русском языке. Наличие в аппарате сенсорного цветного дисплея размером не менее 15 дюймов по диагонали, совмещенного с блоком упраления. Возможность управления аппаратом как при помощи вращающе-нажимного регулятора (или кнопок), так и через сенсорный дисплей (технология тач-скрин, touch-screen). Возможность вращения управляющего блока с экраном в двух проекциях, вертикальной и горизонтальной. Возможность крепления управляющего блока с экраном как сверху базового модуля аппарата, так и с трех сторон возле базового блока (спереди, слева, справа) на встроенном крепежном рельсе. Возможность дистанционного расположения управляющего блока с экраном на расстоянии до 3 м (с креплением на рельсе). Наличие модуля капнографии, встроенного в аппарат. Наличие многоразового капнографического датчика, встраиваемого в дыхательный контур у тройника пациента при помощи многоразового адаптера и определяющего содержание СО2 в основном потоке. Наличие многоразовых взросло-педиатрического и неонатального адаптеров капнографического датчика. Наличие в аппарате опции неонатальной вентиляции. Установка после включения аппарата антропометрических данных пациента (пол, рост либо вес). Функция кратковременного прекращения вентиляции для проведения санации трахеобронхиального дерева, с программированной возможностью подачи 100% кислорода до и после процедуры. Во время процедуры (рассоединения контура) аппарат должен автоматически прекратить вентиляцию, после окончания процедуры и подсоединения контура к пациенту аппарат автоматически должен продолжить вентиляцию. В случае проведения неонатальной вентиляции при включении подачи 100% кислорода реальная концентрация должна увеличиваться только на 25% от текущей. Функция изменения яркости экрана День/Ночь, с возможностью регулировки степени яркости. Функция «блокировки экрана» для предотвращения нежелательных и/или случайных изменений параметров. Возможность тестирования герметичности дыхательного контура. Режимы вентиляции. SCMV, A/C, SIPPV – синхронизированная принудительная (объемная) вентиляция. SIMV – синхронизированная перемежающая принудительная вентиляция. PCV (P-CMV) – вентиляция с управляемым давлением. P-SIMV – синхронизированная перемежающая вентиляция с контролем по давлению. BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiVent, BiLevel) - двухфазное положительное давление в дыхательных путях. APRV – режим с «высвобождением» давления в дыхательных путях SPONT – режим спонтанного дыхания с поддержкой давлением на фоне СРАР. Наличие PS (ASB) – вентиляции с поддержкой давлением, комбинируемой с режимами SIMV, P-SIMV, BIPAP (DuoPAP) и Spont. Apnoe vent (Back up vent) – автоматический переход на управляемую вентиляцию при развитии апное во время спонтанного дыхания с обратным автоматическим возвратом в режим спонтанного дыхания при восстановлении самостоятельного дыхания пациента. Режим автоматического поддержания заданного дыхательного объема с минимально возможным пиковым давлением в дыхательных путях (APV, AutoFlow, PRVC, VAPS, SVT, VV+). Режим автоматического поддержания заданного минутного объема вентиляции (MMV, AutoMode, ASV). ASV - адаптивная поддерживающая вентиляция, Автоматическая непрерывная настройка управляемого или поддерживающего (вспомогательного) давления в дыхательных путях для достижения заданного уровня минутного объема вентиляции, с учетом данных легочной механики и спонтанного дыхания пациента. NIV – неинвазивная вентиляция NIV-ST – неинвазивная вентиляция с возможность применения управляемого давления Функция автоматической компенсации сопротивления эндотрахеальной (трахеостомической) трубки (TRC, ATC, ARC). Устанавливаемые управляемые параметры. Время вдоха в пределах не менее 0.1 – 10 сек. Возможность регулировки максимального времени вдоха (Timax) в режиме неинвазивной вентиляции Время фазы высокого давления в режиме BIPAP в пределах не менее 0.1 - 30 сек. Время фазы низкого давления в режиме APRV в пределах не менее 0.2 - 30 сек. Пауза вдоха 0 – 50% дыхательного цикла (или 0 - 7 сек). Концентрация кислорода на вдохе 21 – 100%. Инспираторный пиковый поток в пределах не менее 1 – 180 л/мин (может устанавливаться аппаратом автоматически). Возможность включения функции ручной регулировки скорости потока в режимах объемной вентиляции. Формы потоковой кривой в режиме с контролем по объему (выбираемые пользователем): прямоугольная, нисходящая 50%, нисходящая 100%, синусоидальная. Управляемое давление в режиме PCV в пределах не менее 5 – 100 mbar сверх РЕЕР. Инспираторное давление в режиме BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiLevel, BiVent) в пределах не менее 5 - 50 mbar. Целевой дыхательный объем в пределах не менее 2 – 2000 мл. ПДКВ (РЕЕР)/СРАР в пределах не менее 0 – 50 mbar. Чувствительность триггера по давлению в пределах не менее 0.1 – 10 mbar Чувствительность потокового триггера в пределах не менее 0.1 – 15 л/мин Чувствительность экспираторного триггера в режиме с поддержкой давлением в пределах не менее 5 - 70% от пикового инспираторного потока. Возможность регулировки скорости нарастания давления (Pramp, Flow Acceleration, Rise Time) Поддерживающее давление в пределах не менее 0 – 100 mbar сверх РЕЕР I:E – от 1:9 до 4:1. Частота управляемой вентиляции в пределах не менее 5 – 150/мин. Частота управляемой вентиляции в режиме SIMV в пределах не менее 1-60/мин. Базовый поток (bias flow) 2 – 30 л/мин., или автоматическая установка базового потока аппаратом в зависимости от уровня потокового триггера. Экстренная подача 100% кислорода. В неонатальной опции концентрация кислорода при включении его экстренной подачи должна автоматически увеличиваться не более чем на 25 % от ранее установленной Время апное в пределах не менее 10 – 60 сек. Ручное управление аппаратным дыханием (“Manual”). Функция задержки вдоха и выдоха. Регулировка установки внутреннего диаметра эндотрахеальной (трахеостомической) трубки при включении функции автоматической компенсации в пределах не менее 3-10 мм. Регулировка степени компенсации трубки в пределах не менее 10-100% с шагом не более 10%. Мониторируемые параметры на экране дыхательного мониторинга Цветной экран дыхательного мониторинга размером не менее 15 дюймов по диагонали. Волновые формы в реальном времени: давление в дыхательных путях, поток, дыхательный объем, капнография. Возможность выбора одновременного отображения на экране всех четырех волн Функция "замораживания" кривых с детальным цифровым анализом точек кривых. 4 вида дыхательных петель: объем-давление, объем-поток, давление-поток, СО2-объем. Возможность одновременного отображения на экране 2 волн и 2 петель Функция «референсной петли»: запоминание и постоянное отображение петли для сравнения с текущей, с указанием даты и времени запоминания референсной петли. Реальные давления в дыхательных путях: пиковое, платовое, среднее, минимальное, РЕЕР (СРАР). Реальный (выдыхаемый) дыхательный объем Подаваемый (вдыхаемый) дыхательный объем Реальный дыхательный объем вспомогательной вентиляции (спонтанного дыхания) Мониторинг дыхательного объема в расчете на килограмм идеального веса Реальный минутный объем вентиляции. Объем (степень) утечки из дыхательного контура. Возможность мониторинга дополнительного давления в дыхательных путях (на уровне трахеи, карины, в главных бронхах при проведении через эндотрахеальную трубку дополнительного катетера). Наличие на экране окна-картинки "Динамическое легкое" позволяет визуально без цифр, оценить состояние лёгочной механики больного. Картинка визуально показывает наличие рестриктивной патологии легочной ткани - в форме угловатых лёгких. А также наличие обструктивной легочной патологии у пациента - изображение трахеобронхиального дерева красным цветом Наличие на экране окна-картинки "Вентиляционный статус" для оценки степени проводимой респираторной поддержки и готовности пациента к «отучению» от ИВЛ. Время вдоха. Время выдоха. Соотношение времени вдоха к выдоху (реальное). Общая частота дыхания Частота спонтанного дыхания. Минутный объем спонтанного дыхания. Пиковый инспираторный поток. Пиковый экспираторный поток. Статическая податливость (комплайнс) легких. Инспираторное сопротивление дыхательных путей. Экспираторное сопротивление дыхательных путей. АутоПДКВ (autoPEEP). Временная константа вдоха. Временная константа выдоха. Окклюзионное давление вдоха Р0.1. Индекс частого поверхностного дыхания (RSB, f/VTE). Процент спонтанных дыханий в общем количестве дыхательных циклов (%spont). Работа дыхания пациента (WOB). Производная давление-время. Реальная концентрация кислорода на вдохе. Парциальное давление СО2 в конце выдоха (РеtСО2) Фракционная концентрация СО2 в выдыхаемом газе (FeCO2) Выделение СО2 в минуту (V'CO2 мл/мин) Степень наклона плато капнографической кривой (slopeCO2) Альвеолярный дыхательный объем (Vtalv) Альвеолярная минутная вентиляция (Vtaln/min) Объем мертвого пространства (Vdaw) Отношение объема мертвого пространства к дыхательному объему (Vdaw/VT) Выдыхаемый объем СО2 (VeCO2) Вдыхаемый объем СО2 (ViCO2) Тренды всех параметров дыхательного мониторинга с периодом отображения за последние 1, 12, 24 часа вентиляции. Функция «замораживания» трендов с цифровым анализом. Параметры легочной механики должны измеряться и мониторироваться автоматически, непрерывно, во всех режимах вентиляции, без применения инспираторной или экспираторной паузы. Тревожная звуковая и визуальная сигнализация Высокое/низкое пиковое давление в дыхательных путях. Низкое ПДКВ/СРАР. Высокий/низкий дыхательный объем. Высоки/низкий минутный объем вентиляции. Высокая/низкая частота дыхания. Апное. Утрата централизованного лектропитания. Низкое давление (подача) кислорода/воздуха. Высокая/низкая концентрация кислорода на вдохе. Низкий уровень зарядки батарей (во время работы аппарата от аккумуляторных батарей). Неисправность аппарата с указанием кода технической ошибки. Необходимость калибровки потокового датчика. Выход из строя кислородного датчика. Необходимость калибровки кислородного датчика. Высокое сопротивление (обструкция) выдоху. Разгерметизация контура. Высокая утечка Требуется калибровка датчика СО2 Высокое/низкое СО2 в конце выдоха Возможность регулировки громкости звуковой тревоги. Монитор пациента. Общие характеристики монитора Группы пациентов Взрослые, дети, новорожденные Транспортная ручка Внутренняя батарея – 2 шт. Работа от внутренней батареи – не менее 5 часов Время заряда батарей Не более 4 часов Интерфейс пользователя Русскоязычный цветной графический интуитивный Модульный дизайн Наличие Устройства ввода информации Встроенное навигационное устройство Наличие Мышь Возможность Трекбол Возможность Дистанционное навигационное устройство Возможность Технические характеристики интерфейсов монитора Сеть Стандарт IEEE 802.3 10_Base-T Разъем RJ45 (8-контактные) Изоляция 1,5 кВ – возможность Параллельный порт принтера Стандарт IEEE 1284-I Разъем DB-25 Изоляция 1,5 кВ - возможность Сдвоенные входы PS/2 Выходное напряжение 5 В ±10 % Выходной ток 250 мА (общий макс.) на подключенные устройства PS/2 – возможность Двойной разъем MIB/RS232 Стандарт IEEE 1073_3.2_2000 Разъемы RJ45 (8_контактные) Режим Программно-управляемый BCC (переход RxD/TxD) или DCC (прямой RxD/TxD) Питание 5 В ±5 %, 100 мА (макс.)Изоляция 1,5 кВ - возможность Рабочие характеристики монитора Требования к питанию Потребляемая мощность< 100 Вт Напряжение сети От 100 до 240 В переменного тока Сила тока От 1,0 до 1.8 А Частота 50/60 Гц Дисплей SVGA Диагональ Не менее 12.1 дюйма Разрешение Не менее 800 x 600 Частота обновления экрана 60 Гц Полезный размер экрана 246 x 184 мм Размер пиксела 0,307 x 0,307 мм Количество одновременно выводимых волновых параметров Не менее 4 Скорости развертки 6,25, 12,5, 25 и 50 мм/с с погрешностью ±5 % Звуковые сигналы Звуковая обратная связь при вводе Наличие Напоминающий сигнал Наличие Сигнал QRS или тон модуляции SpO2 Наличие Четыре различных звуковых сигнала тревоги Наличие Тренды 12, 16, 24 или 32 численных значения с разрешением 12 с, 1 мин, 5 мин. Выбираются различные количества численных значений, разрешения и продолжительности, в зависимости от параметров тренда и области применения. Тренды высокого разрешения Наличие События Информация Условия и время запуска, классификация событий и связанные с ними подробные представления данных эпизода Данные эпизода Настраиваемые; возможные варианты:4-минутный тренд высокого разрешения;20-минутный численный тренд с разрешением 12 с; 15-секундный фрагмент четырех кривых при частоте выборки 125 отсчетов/с (мгновенная выборка),включая все численные значения, сигналы тревоги и сообщения сигналов тревоги по техническим причинам Объем (макс.) 25 или 50 событий в течение 8 или 24 часов Все сигналы тревоги и сообщения сигналов тревоги по техническим причинам, включение и отключение основных сигналов тревоги, отключение звука сигналов тревоги и время наступления событий Объем 100 записей Часы реального времени Диапазон От 1 января 1997 года, 00:00 до 31 декабря 2080 года, 23:59 Погрешность < 2 секунды в день (типичная). Время сохранения Неограниченно при питании от сети переменного тока; в противном случае, не менее 48 часов (обычно > 72 ч) Буферная память Содержимое Активные настройки, тренды, снимки экрана, события, обзоры сигналов тревоги Время сохранения Неограниченно при питании от сети переменного тока; в противном случае, не менее 48 часов (обычно > 72 ч) Поддержка до 6 измерительных модулей одновременно Наличие Сохранение информации о пациенте и данных измерений в измерительном модуле с ее автоматическим сбросом при переключении модуля с одного монитора на другой Наличие Просмотр информации на с другого монитора, подключенного к сети в отдельном окне Наличие Возможность обновления программного обеспечения Наличие возможность работы в обычной (LAN) и беспроводной сети Наличие Возможность использования телеметрии для мониторинга ЭКГ и SpO2 Возможность Функция мониторинга новорожденных - тренды высокого разрешения для определения условий необходимости начала записи мониторирования сигналов и набора кривых для включения в запись. Сигналы записываются на протяжении 4х минут. Возможна конфигурация режимов уведомления о наступлении события (дополнительный экран ОКРГ) Возможность Полный анализ аритмий для несетевого использования монитора наличие Протокол скрининга сепсиса - программное обеспечение для раннего выявления признаков сепсиса и наличие подсказок для дальнейшей диагностики и лечения пациентов, основанных на рекомендациях Общества по выживаемости больных с тяжелым сепсисом возможность Калькулятор введенных лекарственных препаратов возможность Возможность дооснащения модулями измерений Наличие Горизонтальный тренд, показывающий отклонения от сохраненной базовой линии (общую тенденцию параметра к изменению в ту или другую сторону) Наличие приложение ST Map- картирование сегмента ST - графическое представление состояния ST-сегмента по 12 отведениям с отображением динамики изменений в виде 2-х многоосных круговых диаграмм Наличие Мониторируемые параметры ЭКГ Наличие SpO2 Наличие Неинвазивное АД Наличие Инвазивное АД Наличие Температура Наличие Капнография в основном потоке (технология не ниже, чем Капностат 5) Возможность Капнография в боковом потоке Возможность Сердечный выброс методом термодилюции Возможность Непрерывный сердечный выброс методом транспульмональной термодилюции Возможность О2 в вдыхаемом/выдыхаемом воздухе Возможность Ингаляционные анестетики Возможность Чрескожный мониторинг газов крови Возможность ЭЭГ Возможность Биспектральный индекс Возможность Интерфесное устройство для получения измеряемой информации с более чем 100 измерительных приборов Возможность Возможность подключения многопараметрического модуля измерительного сервера со следующими характеристиками -3,5” ЖК TFT дисплей Touch Screen (320х240) QVGA -при нахождении отдельно от основного монитора может работать как отдельный монитор Наличие -3 часа работы на встроенной батарее Наличие -возможность работы в обычной (LAN) и беспроводной сети Наличие -возможность подключения к PC Наличие -отображение до 3 графических каналов Наличие -функция “большие цифры” Наличие -до 48 часов трендов Наличие горизонтальный тренд, показывающий отклонения от сохраненной базовой линии (общую тенденцию параметра к изменению в ту или другую сторону) Наличие преконфигурация в виде заданных профилей и областей применения Наличие -3-х уровневая система тревог Наличие -ручка для переноски Наличие отображение на дисплее монитора 12 отведений ЭКГ в реальном времени с 5-ти электродного кабеля с реконструкцией по методу EASI или с 10 электродов одномоментно Наличие -анализ аритмий Наличие -анализ сегмента ST до 12 отведений Наличие - картирование сегмента ST - графическое представление состояния ST-сегмента по 12 отведениям с отображением динамики изменений в виде 2-х многоосных круговых диаграмм Наличие -анализ сегментов QT/QTc Наличие возможность переноса информации с монитора на монитор с ее последующим воспроизведением Наличие Мониторирование основных параметров жизнедеятельности пациента, а именно – ЭКГ/Дыхание, SPO2/Плетизмограмма пульса, неинвазивное артериальное давление, а так же температура или инвазивное артериальное давление или капнография в основном потоке Наличие Рабочие характеристики при измерении ЭКГ, аритмии и ST-сегмента Кардиотахометр Диапазон Взрослые и дети: от 15 до 300 уд./мин Новорожденные: от 15 до 350 уд./мин Погрешность ±1 % диапазона Разрешение 1 уд./мин Чувствительность ≥200 мкВ (пиковое) Частота ЖЭ Диапазон От 0 до 300 уд./мин Разрешение 1 уд./мин Цифровые значения ST Диапазон От –20 до +20 мм Погрешность ±15 % или 0,5 мм, большее из двух значений Разрешение 0,1 мм Диапазоны измерения синусного и наджелудочкового ритма Брадикардия Взрослые: от 15 до 60 уд./мин Дети: от 15 до 80 уд./мин Новорожденные: от 15 до 90 уд./мин Нормальный Взрослые: от 60 до 100 уд./мин Дети: от 80 до 160 уд./мин Новорожденные: от 90 до 180 уд./мин Тахикардия Взрослые: >100 уд./мин Дети: >160 уд./мин Новорожденные: >180 уд./мин Коэффициент ослабления синфазного сигнала Диагностический режим: >86 дБ (с дисбалансом 51 кОм/47 нФ) Режим фильтрации: >106 дБ (с дисбалансом 51 кОм/47 нФ) Допустимое отклонение разности потенциалов при смещении электрода ±500 мВ Время до подачи сигнала тревоги по тахикардии Желудочковая тахикардия размах 1 мВ, 206 уд./ мин При усилении 0,5: от 6,5 до 8,4 с; среднее значение 7,2 с При усилении 1,0: от 6,1 до 6,9 с; среднее значение 6,5 с При усилении 2,0: от 5,9 до 6,7 с; среднее значение 6,3 с Желудочковая тахикардия размах 2 мВ(размах), 195 уд./мин При усилении 0,5: от 5,4 до 6,2 с; среднее значение 5,8 с При усилении 1,0: от 5,7 до 6,5 с; среднее значение 6,1 с При усилении 2,0: от 5,3 до 6,1 с; среднее значение 5,7 с Возможности подавления высокого Т-зубца первосходит 1,2 мВ Способ усреднения ЧСС Применяются три различных способа: обычно ЧСС вычисляется усреднением последних 12 интервалов RR; для серий ЖЭ при вычислении ЧСС усредняется до 8 интервалов RR; если каждый из 3 последовательных интервалов RR превышает 1200 мс (то есть частота ниже 50 уд./мин), то при вычислении ЧСС усредняются 4 последних интервала RR. Время отклика измерителя ЧСС при изменении ЧСС При изменении ЧСС от 80 до 120 уд./мин: Диапазон: от 6,4 до 7,2 с; среднее значение: 6,8 с При изменении ЧСС от 80 до 40 уд./мин: Диапазон: от 5,6 до 6,4 с; среднее значение: 6,0 с Точность измерения ЧСС и ответ на нарушения ритма Желудочковая бигеминия: 80 уд./мин Медленная альтернирующая желудочковая бигеминия: 60 уд./мин Быстрая альтернирующая желудочковая бигеминия: 120 уд./мин Двунаправленные систолы: 90 уд./мин Количество отведений ЭКГ 3, 5, 12, 12 реконструированных отведений при помощи векторографии Измерение ST Во всех отведениях ЭКГ плюс измерение индекса ST Представление ST в виде карты по всем 12 отведением с отображением динамики изменений Наличие Рабочие характеристики при измерении параметров дыхания Частота дыхания Диапазон Взрослые и дети: от 0 до 120 уд./минНоворожденные: от 0 до 170 уд./мин Погрешность При величине от 0 до 120 уд./мин: ±1 уд./мин; При величине от 120 до 170 уд./мин: ±2 уд./мин. Разрешение 1 уд./мин Ширина полосы От 0,3 до 2,5 Гц (–6 дБ) Шумы Меньше 25 МL(среднеквадратическое значение) относительно входа Рабочие характеристики при измерении SpO2 SpO2 Диапазон от 0 до 100 % Погрешность (SD= среднеквадратическое отклонение) Не более 3% Разрешение 1% Пульс Диапазон От 30 до 300 уд./мин Погрешность ±2% Разрешение 1 уд./мин Датчики Диапазон длин волны: от 500 до 1000 нм Энергия излучаемого света: менее 15 мВт Диапазон калибровки пульсооксиметра От 70 до 100 % Рабочие характеристики при неинвазивном измерении артериального давления Диапазоны измерений Систолическое Взрослые: от 30 до 270 мм рт. ст. (от 4 до 36 кПа) Дети:от 30 до 180 мм рт. ст. (от 4 до 24 кПа) Новорожденные:от 30 до 130 мм рт. ст. (от 4 до 17 кПа) Диастолическое Взрослые: от 10 до 245 мм рт. ст. (от 1,5 до 32 кПа) Дети: от 10 до 150 мм рт. ст. (от 1,5 до 20 кПа) Новорожденные: от 10 до 100 мм рт. ст. (от 1,5 до 13 кПа) Среднее Взрослые: от 20 до 255 мм рт. ст. (от 2,5 до 34 кПа) Дети: от 20 до 160 мм рт. ст. (от 2,5 до 21 кПа) Новорожденные: от 20 до 120 мм рт. ст. (от 2,5 до 16 кПа) Погрешность Максимальное стандартное отклонение: 8 мм рт. ст. (1,1 кПа) Максимальная средняя погрешность: ±5 мм рт. ст. (±0,7 кПа) Диапазон измерения ЧСС От 40 до 300 уд./мин Время измерения Типичное при ЧСС > 60 уд./мин: Автоматический/ручной: 30 с (взрослые)25 с (новорожденные) Режим СТАТ: 20 с Максимальное время: 180 с (взрослые и дети) 90 с (новорожденные) Время надувания манжеты Обычная манжета для взрослых: менее 10 с Обычная манжета для новорожденных: менее 2 с Первоначальное давление надувания манжеты Взрослые:165 ±15 мм рт. ст. Дети:130 ±15 мм рт. ст. Новорожденные:100 ±15 мм рт. ст. Период повторения в автоматическом режиме 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60 или 120 минут Время цикла в режиме СТАТ 5 мин Нагнетание в венепунктурном режиме Наличие Взрослые От 20 до 120 мм рт. ст. (от 3 до 16 кПа) Дети От 20 до 80 мм рт. ст. (от 3 до 11 кПа) Новорожденные От 20 до 50 мм рт. ст. (от 3 до 7 кПа) Автоматическое сдувание манжеты Наличие Взрослые и дети 170 с Новорожденные 85 с Рабочие характеристики при инвазивном измерении давления Диапазон измерений От –40 до 360 мм рт. ст. Частота пульса Диапазон От 25 до 350 уд./мин Погрешность ±1 % от полного диапазона Разрешение 1 уд./мин Чувствительность на входе Чувствительность 5 мкВ/В/мм рт. ст. (37,5 мкВ/В/кПа) Диапазон настройки ±10 % Датчик Импеданс нагрузки: от 200 до 2000L(резистивный). Выходной импеданс:менее 3000L(резистивный) Частотная характеристика От постоянного тока до 12,5 Гц или 40 Гц Настройка нуля Диапазон ±200 мм рт. ст. (±26 кПа) Погрешность ±1 мм рт. ст. (±0,1 кПа) Дрейф Менее чем 0,1 мм рт. ст./°C (0,013 кПа/°C) Погрешность усиления Погрешность ±1% Дрейф Менее 0,05 %/°C Нелинейность и гистерезис Погрешность менее0,4 % полной шкалы (при калибровке 200 мм рт. ст.) Объемное смещение датчика 0,1 мм3 /100 мм рт. ст. Количество одновременных каналов измерения давления Не менее трех Рабочие характеристики при измерении температуры Температура Диапазон От –1 до 45 oC Разрешение 0.1oC Погрешность ±0.1 oC Константа среднего времени Менее 10 с Количество одновременных каналов измерения температуры Не менее трех Рабочие характеристики прибора при измерении концентрации CO2 в основном потоке CO2 Диапазон От 0 до 150 мм рт. ст. (от 0 до 20,0 кПа) Погрешность После 2-минутного прогрева и калибровки: Для значений от 0 до 40 мм рт. ст.: ±2 мм рт. ст. (±0,29 кПа)Для значений от 40 до 76 мм рт. ст.: ±5,5 % от величины показания Разрешение Численные данные: 1,0 мм рт. ст. (0,1 кПа)Кривая: 0,1 мм рт. ст. (0,01 кПа) Стабильность ±0,8 мм рт. ст. за 7Gдневный период ЧДДП (awRR) Диапазон От 0 до 150 вдох/мин Диапазон От 0 до 150 вдох/мин Погрешность ±2 вдох/мин Время разогрева 2 минуты с подключенным датчиком CO2, чтобы обеспечить максимальную точность. Время реакции Менее 60 мс (для шагов от 10 % до 90 %) Рабочие характеристики при измерениях СВ и непрерывном измерении СВ Количество возможных методов измерения СВ Не менее 4-х Поддержка одним модулем СВ непрерывным методом и методом термодилюции Наличие СВ (правые отделы сердца) Диапазон От 0,1 до 20,0 л/мин Погрешность Характеристики прибора (электрические): +3% или 0,1 л/мин Характеристики системы: +5 % или 0,2 л/мин Воспроизводимость Характеристики прибора (электрические): +2 % или 0,1 л/мин Характеристики системы: +3 % или 0,1 л/мин СВ (транспульмональный) Диапазон От 0,1 до 25,0 л/мин Погрешность Характеристики прибора (электрические):+4 % или 0,15 л/мин Характеристики системы:+5 % или 0,2 л/мин Воспроизводимость Характеристики прибора (электрические):+2 % или 0,1 л/мин Характеристики системы:+3 % или 0,1 л/мин ЭВЛЖ (EVLW) Диапазон От 10 до 5 000 мл Среднеквадратическое отклонение 10 % или 1 мл/кг ИВГОК (ITBV) Диапазон От 50 до 6 000 мл Погрешность +10 % или 30 мл Воспроизводимость +5 % или 20 мл НСВ Диапазон От 0,1 до 25,0 л/мин Среднеквадратическое отклонение 10 % или 0,3 л/мин Обновление экрана Номинально каждые 2 с Температура крови Диапазон От 17,0 до 43 °C Температура вводимого раствора Диапазон От –1 до 30 °Принадлежности (1 комплект) бель пациента ЭКГ на 3 отведения 1 Одноразовые неонатальные электроды 60шт Шланг для подключения манжет неивазивного давления 1 Одноразовые неонатальные мажеты для неинвазивного давления 50 Датчик SPO2 неонатальный многоразовый 1 Накожный температурный датчик, одноразовый 1 Аккумуляторная батарея 2 Кабель питания 1 |
| 17 | Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных стационарный с расширенным мониторнигом ЧСС, ЭКГ, сатурации, температуры для детских организаций | Вентилятор предназначен для проведения продолжительной искусственной вентиляции для недоношенных детей с массой тела от 500г. Основные функциональные параметры: Интегрированная система синхронизированной вентиляции; независимая подача основного и инспираторного потока; мониторинг дыхательного объема; наличие функции «предел объема»; наличие функции «предел давления»; наличие функции триггерной вентиляции (срабатывающая по сигналу потока в проксимальном отделе дыхательного контура); компенсация утечек; возможность проведения теста работоспособности аппарата в любое время. К аппарату прилагается воздушный компрессор, увлажнитель с регуляцией степени нагрева вдыхаемой смеси, встроенным сервоконтролем температуры дыхательной смеси в контуре с возможностью проведения высокочастотной вентиляции, память (тревоги, изменения параметров и режимов вентиляции и т.д.), возможность получения информации на экране о параметрах, мониторинге и тревогах вентиляции на русском языке, с автоматической компенсацией утечек, автоматической адаптацией триггера, с автоматическим самотестированием при каждом запуске аппарата, автоматической калибровкой всех датчиков (потока, кислорода), универсальный контур с встроенным обогревом для уменьшения образования конденсата для детей и новорожденных (1 шт). Режимы вентиляции: Искусственная вентиляция легких с перемежающимся давлением с полным замещением дыхательной функции (IPPV IMV); Искусственная вентиляция с заданными дыхательным объемом и частотой, синхронизируемая с самостоятельным дыханием пациента (SIMV); Искусственная вентиляция легких с перемежающимся положительным давлением, синхронизируемая с самостоятельном дыханием больного (SIPPV); Самостоятельное дыхание с постоянным положительным давлением в дыхательных путях (CPAP); Высокочастотная вентиляция для детей весом до 2 кг. (HFV) 300-1200 вдохов/мин. Может использоваться самостоятельно, или комбнироваться с режимами IPPV/IMV или СРАР инвазивный. PSV (Pressure Support Ventilation) – синхронизированная вентиляция с заданным давлением на вдохе или заданным дыхательным объемом. Изменение длительности вдоха и частоты вентиляции происходит автоматически в соответствии с потребностью пациента. VG (Volume Guarantee) - вентиляция, контролируемая по объему. Аппарат автоматически регулирует давление на вдохе для достижения заданного дыхательного объема. Функция может быть использована в режимах SIPPV, SIMV и PSV. NIV Неинвазивная вентиляция, включая набор неонатальных масок (2 размеров), интраназальных канюль (5 размеров), фиксирующих элементов (5 размеров) для неинвазивной вентиляции. Раздельно регулируемый постоянный поток на фазе выдоха принудительной вентиляции (VIVE). Регулируемые параметры: Время вдоха – 0,1-2 сек, время выдоха 0,2-30 сек. ; Частота дыхания – до 200 вдохов в минуту (при ВЧ до 300-1200); Дыхательный объем 2-100 мл.; Поток на вдохе 1-30 л/мин.; Поток на выдохе 1-30 л/мин; Уровень PEEP 0-25 мбар.; Поддержка по давлению 10-80 мбар; Концентрация О2 21-100%; Время апноэ – от 5 до 20 сек с интервалом 1 сек; Чувствительность триггера по потоку 0,02-3 мл; Время триггерной задержки – 40-60 мсек; Комплайнс системы без увлажнителя - ( 0,6 мл/мбар.; Сопротивление в системе - ( 20 мбар/л/сек.; Сопротивление на вдохе - ( 12 мбар/л/сек.; Сопротивление на выдохе - ( 8 мбар/л/сек. Измеряемые величины: FiO2, комплайнс респираторной системы, сопротивление, постоянная времени респираторной системы, коэффициент перерастяжения, Мониторинг: Графики давления в дыхательных путях и объема, функция "замораживания" кривых с цифровым анализом точек кривых, числовое отображение давления (пиковое, среднее), РЕЕР(СРАР), объемы: реальный выдыхаемый дыхательный объем, установленный дыхательный объем, минутный объем вентиляции, объем утечки из дыхательного контура, время вдоха, время выдоха, соотношение времени вдоха к выдоху, частота дыхания, частота спонтанного дыхания, пиковый инспираторный поток, пиковый экспираторный поток, комплайнс легких, инспираторное сопротивление дыхательных путей, экспираторное сопротивление дыхательных путей. Реальная концентрация кислорода на вдохе. Дополнительный цветной дисплей: характеризуется высокой конфигурируемостью, большим объёмом для хранения данных, разнообразием в позиционировании и простотой в использовании. Отображает до трёх вентиляционных кривых одновременно (давление в дыхательных путях, поток и объем). Могут отображаться две петли: давление-поток, объем-давление без необходимости изменения конфигурации дисплея. Графическое отображение вентиляционных параметров за период до 10 дней позволяет проводить ретроспективный анализ проводимой респиратороной терапии. Дисплей может отображать до 10 установленных и контролирумых параметров в нумерном формате. Диcплей монтируется на верхней панели аппарата ИВЛ. Опционально возможна установка на консолях. Диагональ – 12,1” TFT сенсорный дисплей с прямым доступом ко всем параметрам. Яркость – 300 cd/m2 или выше. Аудио-визуальные тревоги: Концентрация кислорода на вдохе (в течение 25 сек FiO2 на 4 об. % выше, нарушение герметичности, высокое давление на вдохе (превышение давление в течение 0,33 сек,), высокое давление СРАР (РЕЕР выше 25 мбар в течение 0,3 сек.), низкое давление СРАР, закупоривание трубки, перегиб вентиляционного шланга, низкий дыхательный объем, низкий или высокий минутный объем, апоноэ, одышка, низкое давление газов на входе в аппарат. Монитор пациента: Монитор пациента обеспечивает мониторинг основных параметров: ЭКГ, базовый анализ аритмий, контроль дыхательных параметров, пульсоксиметрия, кожная температура, артериальное давление (неинвазивный метод измерения) и концентрация углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Монитор сконфигурирован для: новорожденных. ЭКГ: Набор на три (3) электрода: I, II, III. Диапазон измерений от 15 до 300 уд. в мин. Точность: ±5 уд. в мин или ±2% Комплекс QRS. Тревоги – верхняя и нижняя граница устанавливаются пользователем. Отведения для детекции ритма: I, II или III. Интервал между ударами > 30 msec (мсек). Ширина (dp): от 0,1 до 2,0 msec (мсек). Аксессуары (принадлежности) к наборам на 3 электрода. Контроль дыхания. Сенсорное (считывающее) отведение II. Метод измерения – импедансная пневмография. Диапазон измерений от 0 до 155 дых/мин. Точность ±1 дых/мин или ±2%. Тревога по частоте дыхания – верхние и нижние границы устанавливаются пользователем Оксикардиореспирограмма новорожденных: показывает тренд сердцебиений от 3 до 6 мин; SpO2 пульсоксиметрию; tpO2 тренд- чрезкожный анализ насыщения крови кислородом; респираторную динамику, эпизоды апное. Пульсоксиметрия (SpO2). Выводимые параметры: - сатурация/насыщение (Saturation) O2: отношение фракции оксигемоглобина к общему количеству гемоглобина; - пульс: частота и кривая. Метод измерения - абсорбционная спектрофотометрия. Пульс: от 30 до 250 уд. в мин Тревоги: верхние и нижние границы SpO2 и частоты пульса устанавливаются пользователем Температура: Выводимые параметры – абсолютная температура. Диапазон измерений от 0 до 50°C. Точность зонда: ± 0.1°C. Точность системы: ± 0.2°C. Тревоги: верхние и нижние границы устанавливаются пользователем. Неинвазивное АД (NBP). Выводимые параметры: систолическое, среднее и диастолическое давление. Метод измерения – осциллометрическая пошаговая дефляция (выкачивание) воздуха. Режимы работы: Ручное (однократное измерение) или автоматическое с заданным интервалом времени. Интервалы времени: Выкл.; 2; 2,5; 3-15 мин (с приращением в 1мин); 30; 45; 60; 120; 180 и 240 мин. Диапазон измерений (по умолчанию). Новорожденные: ЧСС от 30 до 240 уд. в мин. Систолическое АД: 30 to 130 mmHg. Среднее АД: от 20 до 110 mmHg Диастолическое АД: от 10 до 100 mmHg. Коннектор (блок соединения манжеты с монитором) – саморасцепляющийся (,,Quick-release,,) с одинарным воздуховодом Капнометрия (Выдыхаемый СО2) от 5 до 95 мм. рт. Ст. Отображаемые параметры: Выд СО2, Вд. СО2, Частота дыхания ( ЧД к) Размер кривой СО2: 40, 60, 80 , 100 мм.рт.ст. Метод измерения: Двойная длина волны, недисперсивное поглощение ИК излучения Режим измерения: новорожденный: в основном потоке. Диапазон измерения: Выд СО2: 0-100 мм.рт.ст. Вд.: СО2: 0-10 мм.рт.ст. ЧДк: 5-145 1/мин. Обнаружение апноэ: есть Тех. спецификация дисплея. Тип – тонкопленочный жидко-полупроводниково-кристаллический. Активная матрица TFT-LCD. Размер по диагонали 21 см (8,4 дюйма). Количество каналов - 4 стандартных канала. Площадь обзора 170,9мм x 129,6мм. Разрешающая способность 640 x 480 pixels. Пользовательский интерфейс . Вращаемая ручка управления – для выбора и подтверждения изменений в меню. Удобная для пользователя структура меню и фиксированные кнопки. Три уровня звучания сигналов тревоги: I - Угроза для жизни; II - Внушающее опасение состояние пациента и III – Рекомендательный. Технические параметры: Охлаждение – конвекция (без вентилятора). Управление потоками информации. Хранение данных - 24 часа. Дискретность (разрешение) данных - 60 секунд. Табличные тренды: 1, 5, 15, 30 или 60-ти минутный формат дисплея. Графические тренды 1, 2, 4, 8 или 12-ти часовой формат дисплея. Типы трендов – табличные и графические с возможностью воспроизведения на 10 эпизодов. Приспособлен как для работы в мониторной сети, так и для транспорта; 24 часа графических и табличных трендов для всех параметров. Серийный RS 232 порт для регистратора. Интерфейс для подключения дополнительного монитора. Сетевой кабель: Многофункциональный кабель для монитора: 3 отведения ЭКГ, неонат., импедансное дыхание, SpO2, 2 температуры и FiO2. Кабель-адаптер на 3 отведения для новорожденных к кабелю. Спецификация батареи: тип литиум-ионная батарея; Емкость батареи: минимум 150 минут; Время зарядки: 8 часов при 25°C Комплектация на вентилятор интенсивной терапии: вентилятор интенсивной терапии, тележка для вентилятора интенсивной терапии с возможностью интегрирования в неё медицинского компрессора, управляемая микропроцессором база, дополнительный внешний цветной сенсорный 12” дисплей; встроенный смеситель кислород/воздух, увлажнитель с подогревом – 1 шт, медикаментозный распылитель – 1 шт, тревоги звуковые, световые и другие, набор шлангов пациента (1 шт), набор шлангов пациента для проведения HFV вентиляции (1шт.). компрессор медицинского воздуха, шланги для подачи для О2 и воздуха, Y-переходник с датчиком потока, по 10 назальных масок каждого размера, по 10 обычных масок для СРАР вентиляции в комплекте с фиксирующими элементами. бактериальные фильтры одноразового использования (2 комплекта по 50шт.) Комплектация на монитор пациента: монитор пациента (неонатальная копмлектация); ЭКГ электроды для новорождённых, одноразовые, 300 шт. Модуль монокабеля для одновременного подключения к монитору датчиков ЭКГ, пульсоксиметрии и температуры, Соединительный шланг для измерения неинвазивного давления у новорождённых – 1шт., Манжетка неонатальная №1 10 шт. , окружность 3,1 - 5,7 см. Манжетка неонатальная №3 10 шт. , окружность 5,8 - 10,9 см. Температурный накожный датчик-1шт., Промежуточный кабель для датчиков SpO2 – 1шт., Датчик для SpO2, многоразовый на палец/пятку/ногу для пациентов весом от 1 кг. Фиксаторы для датчиков SpO2 - 100 шт. Комплект для капнометрии у новорожденных (включая капнометрический датчик и неонатальный адаптор). аккумуляторная батарея – 1шт. |
| 18 | Инкубатор (кювез) для детских организаций | Общие требования: Возможность использования для согревания, кислородной терапии и интенсивной терапии новорожденных с массой тела до 5 кг. Функциональные и технические характеристики: центральные световые предупредительные индикаторы тревожных состояний разных цветов. Контролируемые параметры: температура внутренней среды, температура кожи пациента, относительная влажность, концентрация кислорода под колпаком. Возможность интеграции инкубатора в существующую компьютерную сеть для удалённого мониторинга всех контролируемых параметров. Запись и хранение информации, полученной в течение 7 предыдущих суток. Возможность ухода за пациентом двумя медицинскими работниками одновременно. Возможность простой разборки инкубатора (без использования инструмента) мед. персоналом для дезинфекции внутренних воздуховодов. Двухскоростная система внутренней циркуляции воздуха для предотвращения потерь тепла при открытых стенках. Конструктивное исполнение: полностью разборный колпак, съемная верхняя крышка колпака инкубатора, откидывающиеся двойные боковые стенки, секторные мембраны для шлангов и кабелей в количестве 10 шт, дверки в боковых стенках в количестве 4 шт, увлажнитель открытого типа с тефлоновым покрытием, упрощающим процесс обработки, выдвигающееся ложе, рентгеновский лоток. Возможность плавного управления наклоном ложа с помощью сервопривода. Установка наклона ложа по Транделенбургу и анти-Транделенбургу в пределах 0-13 град. Автоматическая остановка ложа в горизонтальном положении. Размеры матраца (Д х Ш х В) 600 ± 5 х 420 ± 5 х 30 ± 5 мм. Материал матраца – полиуретан/хлопок. Транспортировка инкубатора с помощью 4-х колес диаметром не менее 125 мм со стопорами. Боковые ручки для транспортировки в количестве 4 шт. Инфузионная стойка, закрепляемая на основании. Шина для установки дополнительного оборудования сечением 25 х 10 мм (опция). Полка для инструментов (размером 420 ± 10 х 280 ± 10 мм. Максимальная нагрузка на полку 20 кг. Держатель контура пациента. Блок управления цветным графическим дисплеем, расположенный на отдельной стойке: возможность эргономичного расположения блока управления на уровне глаз стоящего человека. Цифровое отображение мониторируемых параметров на цветном графическом дисплее. Отображение всех параметров настроек. Управление настройками с помощью вращающегося манипулятора. Русифицированное меню. Возможность отображения на экране в графическом виде всех мониторируемых параметров. Возможность передачи информации на внешний компьютер для сохранения информации и диагностики состояния аппарата. Управление температурой воздуха: управление температурой воздуха в пределах 28-39 º С, дискретность изменения температуры воздуха 0,1 º С. Встроенные автоматические электронные весы с выводом результатов измерений на дисплей (опция). Диапазон измерения в пределах 300 - 5000 г. Точность измерения: ± 2 г при весе до 2000 г, ± 5 при весе до 5000 г. Измерение температуры кожи пациента: измерение температуры кожи пациента при помощи центрального и периферического датчиков. Измерение температуры кожи пациента в пределах 34-38 º С, дискретность измерения температуры кожи пациента 0,1 º С. Встроенная система подачи кислорода с сервоконтролем. Измерение концентрации кислорода внутри инкубатора при помощи двух кислородных датчиков. Пределы измерения концентрации кислорода в диапазоне 18-99 %. Точность измерения концентрации кислорода ±3 %. Пределы настройки системы сервоконтроля концентрации кислорода инкубатора в диапазоне 21-75 %. Управление влажностью: увлажнитель открытого типа с тефлоновым покрытием. Управление влажностью в диапазоне 30-95 %, дискретность изменения влажности 1 %. Комплектация: Инкубатор неонатальный 1 шт., сменный воздушный фильтр 10 шт. |
| 19 | Инкубатор (кювез) для детских организаций | Терапевтическая система для недоношенных и больных новорожденных должна быть предназначена для обеспечения регулируемого притока тепла, требуемой влажности воздуха и концентрации O2 в среде пациента. Возможности системы должны позволять использовать ее для терапии близнецов, если общий вес обоих не превышает 5 кг. Мониторируемые параметры: температура воздуха, температура кожи, относительная влажность воздуха, концентрация O2, Вес тела. Графически отображает параметры в течение 2, 4, 16, 24 часов. Наличие трендов для ретроспктивного анализа состояния пациента. Суточный тренд кожной температуры, влажности, концентрации кислорода, мощности нагревателя, 7-дневный тренд массы ребенка. Автоблокировка контрольной панели Требуемые возможности терапии и ухода: термотерапия путем регулирования греющей мощности инкубатора по температуре воздуха и температуре кожи пациента. Обеспечение требуемой влажности воздуха, Кислородная терапия путем регулируемого насыщения вдыхаемого воздуха кислородом. Обычный или интенсивный уход через окошки для рук или переднюю откидную дверцу большого размера. Регулирование наклона ложа для придания высокого или низкого положения головы. Возможность рентгендиагностики с помощью выдвижного поддона, при этом нет надобности в открытии инкубатора. Наличие специального режима позволяющего автоматически следить за состоянием ребенка во время его пребывания вне инкубатора (на руках у мамы).При этом сохраняется оптимальный температурный режим в инкубаторе для его возвращения. Требуемые параметры измерения и регулирования: Регулирование греющей мощности по температуре кожи: Принцип измерения отриц. температурный коэффициент. Диапазон измеряемых значений от 13 до 43°C. Погрешность ±0,3°C. Диапазон установочных значений от 34 до 38°C, мин. шаг регулирования 0,1°C.>37°C. Контроль центральной и периферической температуры, их разницы. Функция термомониторинга. Динамический контроль дельты между периферической и центральной температурой для раннего распознавания развития переохлаждения.. Регулирование греющей мощности по температуре воздуха: Принцип измерения - отрицательный температурный коэффициент, 2 датчика. Диапазон измеряемых значений от 13 до 42°C. Погрешность ±0,5°C. Диапазон установочных значений от 20 до 39°C, минимальный шаг регулирования 0,1°C<28°C и >37°C. Контроль скорости нагрева. Сервоконтроль влажности воздуха: Принцип измерения емкостный. Диапазон измеряемых значений от 10 до 99 % отн. влажности воздуха. Погрешность ±5 %. Диапазон установочных значений от 30 до 99 % относительной влажности воздуха, мин. Шаг регулирования 1 % относительной влажности воздуха. Требуемая температура должна не менее чем на 3°C превышать температуру среды. Емкость для дистиллированной воды не менее 2.8 литра. Не менее 24 часов работы при 85 % установленной влажности. Дисплей. Электро - люминисцентный цветной дисплей с раздельным отображением температуры воздуха, температура тела, концентрация кислорода, влажность воздуха, все ребенка уровня мощности нагревателя в %. Дисплей съемный, возможность его фиксации на различных сторонах инкубатора, под различным углом. Легкая трехступенчатая концепция управления: выбор – установка – подтверждение. Ложе. Широкое ложе обеспечивает просторное место для пациента и повышает удобство при прокладке шлангов, при использовании дополнительных опор и подкладок, при терапии обоих близнецов в одном инкубаторе, а также при поворачивании пациента, например, при реинтубации в инкубаторе. Для предотвращения пролежней используется особо мягкий матрац. Должно быть дополнительное оснащение: Сервоконтроль концентрации O2: Принцип измерения электрохимический датчик (капиллярный). Диапазон измеряемых значений от 18 до 99 об.%. Погрешность ±3 об.%. Фактор воздействия: влажность воздуха <1,5 %. Диапазон установочных значений от 21 до 75 об.%, мин. шаг регулирования 1 об.% >40 об.%. При давлении газа 400 кПа достигается фактическая концентрация от 65 до 77 об.%. Весы: Диапазон измеряемых значений макс. 10 кг, мин. 0 г. Погрешность измерения: ± 2 г (от 0 г до 2 кг), ± 5 г (от 2 кг до 10 кг),Разрешение 1 г (от 0 кг до 10 кг). Встроенный ящик: Объем около 25 литров для хранения инструментов и материалов, выдвигается в обе стороны, вне зависимости от наклона инкубатора. Двойная стенка: Легко снимаемая и дезинфицируемая двойная стенка. Стенд с изменяемой высотой: Изменение высоты в пределах от 133 до 152 см. Полка для монитора. Инфузионная стойка, Наличие стартового комплекта принадлежностей: специальное покрывало для колпака инкубатора для уменьшения световых и шумовых раздражителей, с откидным отверстием для проведения фототерапии, набор позиционирующих средств (подушек) для обеспечения физиологически стабильного положения младенца. Тревоги: отклонение температуры ребенка от заданного значения. отклонение температура воздуха от требуемого значения. Перегрев. Неисправность датчика воздуха Неисправность/отсоединение датчика кожи. Нарушение потока воздуха. Окружающая темп: Высокая/Низкая. Потеря датчика. Понижена влажность. Проверьте наличие воды. Требуется калибровка. Весы отсоединены.. Перевес. Неисправность системы: обогрев, кислород, влажность, весы, модуль датчика отсоединен, неисправность модуля датчика, неисправность мотора. Бронхиальный аспиратор эжекторного типа: Диапазон регулирования вакуума: -0,5 – 0 бар (-50 – 0 кПа), максимальная всасываемая способность: 8 л/мин. Две емкости для секрета объемом по 700 мл. шаг градуировки 10 мл. Комплектация: две большие и две маленькие дверцы для доступа к ребенку наличие специального большого порта для выполнения сложных процедур, таких как интубация, без нарушения внутреннего микроклимата. снимающаяся верхняя крышка автоматическое регулирование наклона ложа для придания высокого или низкого положения головы новорожденного 10 больших отдельных подходов-доступов обеспечивают удобное расположение для магистралей встроенный поддон для рентгеновской кассеты встроенные весы встроенный ящик для принадлежностей встроенный распределительный блок, работающий от сети большой графический дисплей центральный сигнал тревоги программа очистки – очистка и стерилизация горячим паром внутренних коммуникации и поверхностей инкубатора, недоступных при обычной очистке медицинским персоналом больницы. специальный режим, позволяющий автоматически следить за состоянием ребенка во время его пребывания вне инкубатора (на руках у мамы). матрац – особо мягкий матрац для предотвращения пролежней датчики температурные. полка для монитора инфузионный держатель. бронхиальный аспиратор. комплект принадлежностей: специальное покрывало для колпака инкубатора, набор позиционирующих средств (подушек). |
| 20 | Инкубатор (кювез) для детских организаций | Терапевтическая система для недоношенных и больных новорожденных для обеспечения регулируемого притока тепла, требуемой влажности воздуха и концентрации O2 в среде пациента. Возможности системы позволяют использовать ее для терапии близнецов, если общий вес обоих не превышает 5 кг. Возможности терапии и ухода: термотерапия путем регулирования греющей мощности инкубатора по температуре воздуха и температуре кожи пациента. Обеспечение требуемой влажности воздуха, Кислородная терапия путем регулируемого насыщения вдыхаемого воздуха кислородом. Обычный или интенсивный уход через окошки для рук или переднюю откидную дверцу большого размера. Регулирование наклона ложа для придания высокого или низкого положения головы. Возможность рентгендиагностики с помощью выдвижного поддона, при этом нет надобности в открытии инкубатора. Наличие специального режима позволяющего автоматически следить за состоянием ребенка во время его пребывания вне инкубатора (на руках у мамы).При этом сохраняется оптимальный температурный режим в инкубаторе для его возвращения. Мониторируемые параметры: температура воздуха, температура кожи, относительная влажность воздуха, концентрация O2, Вес тела. Графически отображает параметры в течение 2, 4, 16, 24 часов. Наличие трендов для ретроспктивного анализа состояния пациента. Суточный тренд кожной температуры, влажности, концентрации кислорода, мощности нагревателя, 7-дневный тренд массы ребенка. Автоблокировка контрольной панели Параметры измерения и регулирования: Регулирование греющей мощности по температуре воздуха: Принцип измерения - отрицательный температурный коэффициент, 2 датчика. Диапазон измеряемых значений от 13 до 42°C. Погрешность ±0,5°C. Диапазон установочных значений от 20 до 39°C, минимальный шаг регулирования 0,1°C<28°C и >37°C. Контроль скорости нагрева. Регулирование греющей мощности по температуре кожи: Принцип измерения отриц. температурный коэффициент. Диапазон измеряемых значений от 13 до 43°C. Погрешность ±0,3°C. Диапазон установочных значений от 34 до 38°C, мин. шаг регулирования 0,1°C.>37°C. Контроль центральной и периферической температуры, их разницы. Функция термомониторинга. Динамический контроль дельты между периферической и центральной температурой для раннего распознавания развития переохлаждения.. Сервоконтроль влажности воздуха: Принцип измерения емкостный. Диапазон измеряемых значений от 10 до 99 % отн. влажности воздуха. Погрешность ±5 %. Диапазон установочных значений от 30 до 99 % относительной влажности воздуха, мин. Шаг регулирования 1 % относительной влажности воздуха. Требуемая температура должна не менее чем на 3°C превышать температуру среды. Емкость для дистиллированной воды не менее 2.8 литра. Не менее 24 часов работы при 85 % установленной влажности. Ложе. Широкое ложе обеспечивает просторное место для пациента и повышает удобство при прокладке шлангов, при использовании дополнительных опор и подкладок, при терапии обоих близнецов в одном инкубаторе, а также при поворачивании пациента, например, при реинтубации в инкубаторе. Для предотвращения пролежней используется особо мягкий матрац. Дисплей. Электро - люминисцентный цветной дисплей с раздельным отображением температуры воздуха, температура тела, концентрация кислорода, влажность воздуха, все ребенка уровня мощности нагревателя в %. Дисплей съемный, возможность его фиксации на различных сторонах инкубатора, под различным углом. Легкая трехступенчатая концепция управления: выбор – установка – подтверждение. Дополнительное оснащение: Сервоконтроль концентрации O2: Принцип измерения электрохимический датчик (капиллярный). Диапазон измеряемых значений от 18 до 99 об.%. Погрешность ±3 об.%. Фактор воздействия: влажность воздуха <1,5 %. Диапазон установочных значений от 21 до 75 об.%, мин. шаг регулирования 1 об.% >40 об.%. При давлении газа 400 кПа достигается фактическая концентрация от 65 до 77 об.%. Весы: Диапазон измеряемых значений макс. 10 кг, мин. 0 г. Погрешность измерения: ± 2 г (от 0 г до 2 кг), ± 5 г (от 2 кг до 10 кг),Разрешение 1 г (от 0 кг до 10 кг). Встроенный ящик: Объем около 25 литров для хранения инструментов и материалов, выдвигается в обе стороны, вне зависимости от наклона инкубатора. Двойная стенка: Легко снимаемая и дезинфицируемая двойная стенка. Стенд с изменяемой высотой: Изменение высоты в пределах от 133 до 152 см. Полка для монитора. Инфузионная стойка, Наличие стартового комплекта принадлежностей: специальное покрывало для колпака инкубатора для уменьшения световых и шумовых раздражителей, с откидным отверстием для проведения фототерапии, набор позиционирующих средств (подушек) для обеспечения физиологически стабильного положения младенца. Тревоги: отклонение температуры ребенка от заданного значения. отклонение температура воздуха от требуемого значения. Перегрев. Неисправность датчика воздуха Неисправность/отсоединение датчика кожи. Нарушение потока воздуха. Окружающая темп: Высокая/Низкая. Потеря датчика. Понижена влажность. Проверьте наличие воды. Требуется калибровка. Весы отсоединены.. Перевес. Неисправность системы: обогрев, кислород, влажность, весы, модуль датчика отсоединен, неисправность модуля датчика, неисправность мотора. Бронхиальный аспиратор эжекторного типа: Диапазон регулирования вакуума: -0,5 – 0 бар (-50 – 0 кПа), максимальная всасываемая способность: 8 л/мин. Две емкости для секрета объемом по 700 мл. шаг градуировки 10 мл. Комплектация: две большие и две маленькие дверцы для доступа к ребенку наличие специального большого порта для выполнения сложных процедур, таких как интубация, без нарушения внутреннего микроклимата. снимающаяся верхняя крышка автоматическое регулирование наклона ложа для придания высокого или низкого положения головы новорожденного 10 больших отдельных подходов-доступов обеспечивают удобное расположение для магистралей встроенный поддон для рентгеновской кассеты встроенные весы встроенный ящик для принадлежностей встроенный распределительный блок, работающий от сети большой графический дисплей центральный сигнал тревоги программа очистки – очистка и стерилизация горячим паром внутренних коммуникации и поверхностей инкубатора, недоступных при обычной очистке медицинским персоналом больницы. специальный режим, позволяющий автоматически следить за состоянием ребенка во время его пребывания вне инкубатора (на руках у мамы). матрац – особо мягкий матрац для предотвращения пролежней датчики температурные. полка для монитора инфузионный держатель. бронхиальный аспиратор. комплект принадлежностей: специальное покрывало для колпака инкубатора, набор позиционирующих средств (подушек).. |
| 21 | Аппарат ультразвуковой диагностики с комплектом датчиков, доплером и принтером для детских организаций | Тип: Стационарная цифровая ультразвуковая система высшего класса для кардиологических исследований в педиатрии. Области клинического применения: общие исследования органов брюшной полости, исследование сосудов, контрастная ангиография с применением контрастных веществ с низким механическим индексом, исследования в гинекологии, исследования в урологии, акушерство, исследования в педиатрии, неонатологии, щитовидная железа, молочные железы, мышечный скелет, исследования в кардиологи, стресс-эхокардиография, чрезпищеводные исследования, 3D/4D исследования. Основные режимы работы: М-Режим (с колоризацией серой шкалы), В-Режим (с колоризацией серой шкалы), колоризация В-режима, спектральный допплер, импульсноволновой допплер (PW), непрерывноимпульсный допплер (CW), цветовое допплеровское картирование (CFM), энергетический допплер, направленный энергетический допплер, дуплексное и триплексное объединение режимов в реальном времени, автоматическая оптимизация изображения для B-режима и автоматическое усиление по зонам глубины, автоматическое трассирование допплеровского спектра в реальном времени, автоматический расчет параметров допплеровского спектра в реальном времени, режим расширения апертуры на линейных датчиках (трапецевидное сканирование), режим улучшенной визуализации с помощью технологии комбинирования различных углов сканирования в одном изображении, режим визуализации с использованием второй тканевой гармоники на всех датчиках, не менее трех частот, режим улучшенной визуализации с помощью технологии обработки изображения на уровне пикселя, режим визуализации с увеличением (ZOOM функция), Общие характеристики системы: цифровое формирование луча, АЦП, не менее 16 бит, шкала серого, минимум 256 уровней, физические цифровые каналы приема-передачи данных не менее 1000, многопроцессинговая обработка данных, частота кадров не менее 700 кадров в сек., наличие не менее трех коннекторов для подключения электронных датчиков (не учитывая карандашные), динамический диапазон не менее 210 дБ, глубина сканирования не менее 360 мм, диапазон рабочих частот не уже: 0,5-18 МГц, многочастотный диапазон работы датчиков не менее 5-ти частот, количество точек фокуса на передачу не менее 8, коэффициент масштабирования (ZOOM) не менее х32, кинопамять (кинопетля), кадров не менее 400 кадров, Встроенная система архивации изображения в форматах (.bmp, .jpeg, .tif, …) совместимых с Windows, встроенная система архивации кинопетли в формате (.avi) совместимым с Windows, тип монитора жидкокристаллический цветной безбликовый, диагональ монитора не менее 19”, монитор крепится на специальном подвижном кронштейне с возможностью регулировки положения монитора во всех направлениях, управление с помощью программных клавиш, подвижная управляющая консоль с возможностью поворота не менее чем на 180 градусов, подвижная управляющая консоль с возможностью регулирования высоты не менее чем на 70 мм, встроенная станция сохранения статических изображений, динамических клипов и протоколов обследования, сохранение результатов диагностики в DICOM формате, объем жесткого диска не менее чем 120 Гб; встроенное DVD/CD устройство для записи и чтения дисков DVD и CD, архивация изображений на флеш-карты USB, передача данных с помощью LAN и ETHERNET соединения, потребляемая мощность, не более 1600 ВА, вес аппарата не должен превышать 100 кг. Измерительные и расчетные возможности системы (наличие): все кардиологические измерения и расчеты, все измерения и расчеты для исследований сосудов, все измерения и расчеты для исследований органов брюшной полости, все измерения и расчеты для исследований поверхностно расположенных и малых органов, все измерения и расчеты для исследований мышечно-скелетной системы, все измерения и расчеты для исследований в педиатрии и неонатологии, все общие биометрические измерения и расчеты. Типы датчиков, которые могут использоваться системой (опции): многочастотные широкополостные электронные датчики, конвексные, количество элементов в датчике не менее 192, линейные, количество элементов в датчике не менее 192, фазированные низко и высокочастотные, количество элементов в датчике не менее 128, микроконвексные, количество элементов в датчике не менее 128, эндокавитальные, с углом обзора не менее 195 градусов, количество элементов в датчике не менее 128, биплановый ректальный, количество элементов в датчике не менее 192, специализированные 4 D-Датчики, количество элементов в датчике не менее 192, специализированный трансэзофагеальный (для взрослых), количество элементов в датчике не менее 128, специализированный трансэзофагеальный (педиатрический), количество элементов в датчике не менее 128, специализированный интраоперационный, количество элементов в датчике не менее 192, специализированный лапароскопический, количество элементов в датчике не менее 192, карандашные допплеровские датчики, использование пункционных и биопсийных адаптеров для линейных, конвексных, эндокавитальных и интраоперационных датчиков. Возможности развития системы (опции), как аппаратными так и программными методами: режим тканевого (цветного и спектрального) допплера, режим панорамного сканирования, режим исследования сердца с нагрузкой - стресс-эхокардиография, режим количественной и векторной оценки движений участков сердца, анатомический М-режим, режим 3D изображения, режим 4D изображения, режим визуализации неоднородностей мягких тканей по их сдвиговым упругим характеристикам – эластография, возможность использование специализированных датчиков: трансэзофагеального (для взрослых и педиатрического), интраоперационного, лапароскопического, режим использования контрастных веществ, режим для исследований в акушерстве-гинекологиии со всеми измерениями и расчетами, режим для исследований в урологии со всеми измерениями и расчетами. Комплектация системы: стационарная цифровая ультразвуковая система, с выше указанными параметрами, руководство пользователя на русском и/или казахском языках, микроконвексный датчик, диапазон частот не менее 3-9 МГц, радиус апертуры не менее R14, количество элементов в датчике не менее 128, конвексный датчик, диапазон частот не менее 1-8 МГц, радиус апертуры не менее R60, количество элементов в датчике не менее 192, линейный датчик, диапазон частот не менее 6-18 МГц, апертура не более 40 мм, количество элементов в датчике не менее 192, фазированный датчик диапазон частот не менее 3-8 МГц, апертура количество элементов в датчике не менее 128, комплект кабелей для ЭКГ, черно-белый термопринтер. |
| 22 | Стол реанимации с подогревом для детских организаций | Открытое реанимационное место предназначено для проведения интенсивной терапии для новорожденных и выхаживания, проведения лечебных мероприятий новорожденным, недоношенным и сильно ослабленным детям в отделениях интенсивной терапии, реанимации, родзалах учреждений родовспоможения. Характеристики и параметры: Микропроцессорное управление обогревом; Ручная и автоматическая коррекция даннях; Обогрев пациента в ручном режиме не более 400С; Возможность поворота нагревательного элемента не менее 180 градусов по горизонту для удобства проведения рентгенографии и т.д.; Наличие дополнительного освещения галогенового/флуоресцентного для использования в темное время суток; Наличие инфракрасного датчика в нагревателе; Наличие многоразового датчика температуры кожи пациента; Диапазон контроля температуры в режиме „воздух/пациент” от 250С до 380С с точностью + 0,2 0С; Наличие таймера по шкале Апгар; Наличие индикаторов мощности нагревания и режимов управления оборудованием; Диапазон контроля температуры кожи пациента от 200С до 450С с точностью + 0,2 0С; Наличие на кроватке пациента матраца 440 х 640 мм и акриловых боковых протекторов с линейкой для измерения пациента (для удобства медперсоналу); Наличие гидравлической системы наклона кроватки пациента возможность выполнять такую операцию одной рукой, придание высоко/низкого положения ложа в пределах + 120; Наличие отделения для рентгеновской кассеты и рентгенпрозрачного ложа пациента; Встроенный аспиратор с вакуометром и контрольным клапаном с емкостью для сбора аспирационных выделений объемом не менее 2 литров; Встроенные электронные весы с ошибкой взвешивания не более + 2 г; Возможность плавного изменения высоты ложа пациента в границах не менее + 100 мм.; Встроенный реанимационный комплект в составе: два расходомера (15л/хвил), увлажнитель, кислородная маска, гнезда для кислорода и сжатого воздуха, кислородного шлема/колпака. Наличие звуковых сигналов о неисправностях: - нарушение электропитания; - неисправность в работе датчика; - неисправность в работе нагревательного элемента; - высокая температура; - низкая температура; Контроль температуры: - дикретность задания температуры 0,1 ° С; - температурная шкала 25,0 – 38,0 ° С; - точность ± 0,2° С; -температура воздуха, при которой разрешается работа встроенного монитора 20,0 – 45,0 ° С -наличие штатива для внутривенных вливаний - наличие полок для дополнительного оборудования не менее 2х с максимальной нагрузкой не менее 7 кг; -наличие промежуточной полки и 2х дополнительных ящиков ниже ложа для принадлежностей и дополнительного оборудования; - наличие в комплекте интубационного гибкого адаптера/держателя для крепления дыхательных трубок - наличие дополнительных гнезд кислорода и сжатого воздуха для подключения дополнительного оборудования: аппарата ИВЛ, систем СРАР-терапии и т.п. Дополнительно: монитор пациента. Общие характеристики монитора Группы пациентов Взрослые, дети, новорожденные Транспортная ручка Внутренняя батарея – 2 шт. Работа от внутренней батареи – не менее 5 часов Время заряда батарей Не более 4 часов Интерфейс пользователя Русскоязычный цветной графический интуитивный Модульный дизайн Наличие Устройства ввода информации Встроенное навигационное устройство Наличие Мышь Возможность Трекбол Возможность Дистанционное навигационное устройство Возможность Технические характеристики интерфейсов монитора Сеть Стандарт IEEE 802.3 10_Base-T Разъем RJ45 (8-контактные) Изоляция 1,5 кВ – возможность Параллельный порт принтера Стандарт IEEE 1284-I Разъем DB-25 Изоляция 1,5 кВ - возможность Сдвоенные входы PS/2 Выходное напряжение 5 В ±10 % Выходной ток 250 мА (общий макс.) на подключенные устройства PS/2 – возможность Двойной разъем MIB/RS232 Стандарт IEEE 1073_3.2_2000 Разъемы RJ45 (8_контактные) Режим Программно-управляемый BCC (переход RxD/TxD) или DCC (прямой RxD/TxD) Питание 5 В ±5 %, 100 мА (макс.)Изоляция 1,5 кВ - возможность Рабочие характеристики монитора Требования к питанию Потребляемая мощность< 100 Вт Напряжение сети От 100 до 240 В переменного тока Сила тока От 1,0 до 1.8 А Частота 50/60 Гц Дисплей SVGA Диагональ Не менее 12.1 дюйма Разрешение Не менее 800 x 600 Частота обновления экрана 60 Гц Полезный размер экрана 246 x 184 мм Размер пиксела 0,307 x 0,307 мм Количество одновременно выводимых волновых параметров Не менее 4 Скорости развертки 6,25, 12,5, 25 и 50 мм/с с погрешностью ±5 % Звуковые сигналы Звуковая обратная связь при вводе Наличие Напоминающий сигнал Наличие Сигнал QRS или тон модуляции SpO2 Наличие Четыре различных звуковых сигнала тревоги Наличие Тренды 12, 16, 24 или 32 численных значения с разрешением 12 с, 1 мин, 5 мин. Выбираются различные количества численных значений, разрешения и продолжительности, в зависимости от параметров тренда и области применения. Тренды высокого разрешения Наличие События Информация Условия и время запуска, классификация событий и связанные с ними подробные представления данных эпизода Данные эпизода Настраиваемые; возможные варианты:4-минутный тренд высокого разрешения;20-минутный численный тренд с разрешением 12 с; 15-секундный фрагмент четырех кривых при частоте выборки 125 отсчетов/с (мгновенная выборка),включая все численные значения, сигналы тревоги и сообщения сигналов тревоги по техническим причинам Объем (макс.) 25 или 50 событий в течение 8 или 24 часов Все сигналы тревоги и сообщения сигналов тревоги по техническим причинам, включение и отключение основных сигналов тревоги, отключение звука сигналов тревоги и время наступления событий Объем 100 записей Часы реального времени Диапазон От 1 января 1997 года, 00:00 до 31 декабря 2080 года, 23:59 Погрешность < 2 секунды в день (типичная). Время сохранения Неограниченно при питании от сети переменного тока; в противном случае, не менее 48 часов (обычно > 72 ч) Буферная память Содержимое Активные настройки, тренды, снимки экрана, события, обзоры сигналов тревоги Время сохранения Неограниченно при питании от сети переменного тока; в противном случае, не менее 48 часов (обычно > 72 ч) Поддержка до 6 измерительных модулей одновременно Наличие Сохранение информации о пациенте и данных измерений в измерительном модуле с ее автоматическим сбросом при переключении модуля с одного монитора на другой Наличие Просмотр информации на с другого монитора, подключенного к сети в отдельном окне Наличие Возможность обновления программного обеспечения Наличие возможность работы в обычной (LAN) и беспроводной сети Наличие Возможность использования телеметрии для мониторинга ЭКГ и SpO2 Возможность Функция мониторинга новорожденных - тренды высокого разрешения для определения условий необходимости начала записи мониторирования сигналов и набора кривых для включения в запись. Сигналы записываются на протяжении 4х минут. Возможна конфигурация режимов уведомления о наступлении события (дополнительный экран ОКРГ) Возможность Полный анализ аритмий для несетевого использования монитора наличие Протокол скрининга сепсиса - программное обеспечение для раннего выявления признаков сепсиса и наличие подсказок для дальнейшей диагностики и лечения пациентов, основанных на рекомендациях Общества по выживаемости больных с тяжелым сепсисом возможность Калькулятор введенных лекарственных препаратов возможность Возможность дооснащения модулями измерений Наличие Горизонтальный тренд, показывающий отклонения от сохраненной базовой линии (общую тенденцию параметра к изменению в ту или другую сторону) Наличие приложение ST Map- картирование сегмента ST - графическое представление состояния ST-сегмента по 12 отведениям с отображением динамики изменений в виде 2-х многоосных круговых диаграмм Наличие Мониторируемые параметры ЭКГ Наличие SpO2 Наличие Неинвазивное АД Наличие Инвазивное АД Наличие Температура Наличие Капнография в основном потоке (технология не ниже, чем Капностат 5) Возможность Капнография в боковом потоке Возможность Сердечный выброс методом термодилюции Возможность Непрерывный сердечный выброс методом транспульмональной термодилюции Возможность О2 в вдыхаемом/выдыхаемом воздухе Возможность Ингаляционные анестетики Возможность Чрескожный мониторинг газов крови Возможность ЭЭГ Возможность Биспектральный индекс Возможность Интерфесное устройство для получения измеряемой информации с более чем 100 измерительных приборов Возможность Возможность подключения многопараметрического модуля измерительного сервера со следующими характеристиками -3,5” ЖК TFT дисплей Touch Screen (320х240) QVGA -при нахождении отдельно от основного монитора может работать как отдельный монитор Наличие -3 часа работы на встроенной батарее Наличие -возможность работы в обычной (LAN) и беспроводной сети Наличие -возможность подключения к PC Наличие -отображение до 3 графических каналов Наличие -функция “большие цифры” Наличие -до 48 часов трендов Наличие горизонтальный тренд, показывающий отклонения от сохраненной базовой линии (общую тенденцию параметра к изменению в ту или другую сторону) Наличие преконфигурация в виде заданных профилей и областей применения Наличие -3-х уровневая система тревог Наличие -ручка для переноски Наличие отображение на дисплее монитора 12 отведений ЭКГ в реальном времени с 5-ти электродного кабеля с реконструкцией по методу EASI или с 10 электродов одномоментно Наличие -анализ аритмий Наличие -анализ сегмента ST до 12 отведений Наличие - картирование сегмента ST - графическое представление состояния ST-сегмента по 12 отведениям с отображением динамики изменений в виде 2-х многоосных круговых диаграмм Наличие -анализ сегментов QT/QTc Наличие возможность переноса информации с монитора на монитор с ее последующим воспроизведением Наличие Мониторирование основных параметров жизнедеятельности пациента, а именно – ЭКГ/Дыхание, SPO2/Плетизмограмма пульса, неинвазивное артериальное давление, а так же температура или инвазивное артериальное давление или капнография в основном потоке Наличие Рабочие характеристики при измерении ЭКГ, аритмии и ST-сегмента Кардиотахометр Диапазон Взрослые и дети: от 15 до 300 уд./мин Новорожденные: от 15 до 350 уд./мин Погрешность ±1 % диапазона Разрешение 1 уд./мин Чувствительность ≥200 мкВ (пиковое) Частота ЖЭ Диапазон От 0 до 300 уд./мин Разрешение 1 уд./мин Цифровые значения ST Диапазон От –20 до +20 мм Погрешность ±15 % или 0,5 мм, большее из двух значений Разрешение 0,1 мм Диапазоны измерения синусного и наджелудочкового ритма Брадикардия Взрослые: от 15 до 60 уд./мин Дети: от 15 до 80 уд./мин Новорожденные: от 15 до 90 уд./мин Нормальный Взрослые: от 60 до 100 уд./мин Дети: от 80 до 160 уд./мин Новорожденные: от 90 до 180 уд./мин Тахикардия Взрослые: >100 уд./мин Дети: >160 уд./мин Новорожденные: >180 уд./мин Коэффициент ослабления синфазного сигнала Диагностический режим: >86 дБ (с дисбалансом 51 кОм/47 нФ) Режим фильтрации: >106 дБ (с дисбалансом 51 кОм/47 нФ) Допустимое отклонение разности потенциалов при смещении электрода ±500 мВ Время до подачи сигнала тревоги по тахикардии Желудочковая тахикардия размах 1 мВ, 206 уд./ мин При усилении 0,5: от 6,5 до 8,4 с; среднее значение 7,2 с При усилении 1,0: от 6,1 до 6,9 с; среднее значение 6,5 с При усилении 2,0: от 5,9 до 6,7 с; среднее значение 6,3 с Желудочковая тахикардия размах 2 мВ(размах), 195 уд./мин При усилении 0,5: от 5,4 до 6,2 с; среднее значение 5,8 с При усилении 1,0: от 5,7 до 6,5 с; среднее значение 6,1 с При усилении 2,0: от 5,3 до 6,1 с; среднее значение 5,7 с Возможности подавления высокого Т-зубца первосходит 1,2 мВ Способ усреднения ЧСС Применяются три различных способа: обычно ЧСС вычисляется усреднением последних 12 интервалов RR; для серий ЖЭ при вычислении ЧСС усредняется до 8 интервалов RR; если каждый из 3 последовательных интервалов RR превышает 1200 мс (то есть частота ниже 50 уд./мин), то при вычислении ЧСС усредняются 4 последних интервала RR. Время отклика измерителя ЧСС при изменении ЧСС При изменении ЧСС от 80 до 120 уд./мин: Диапазон: от 6,4 до 7,2 с; среднее значение: 6,8 с При изменении ЧСС от 80 до 40 уд./мин: Диапазон: от 5,6 до 6,4 с; среднее значение: 6,0 с Точность измерения ЧСС и ответ на нарушения ритма Желудочковая бигеминия: 80 уд./мин Медленная альтернирующая желудочковая бигеминия: 60 уд./мин Быстрая альтернирующая желудочковая бигеминия: 120 уд./мин Двунаправленные систолы: 90 уд./мин Количество отведений ЭКГ 3, 5, 12, 12 реконструированных отведений при помощи векторографии Измерение ST Во всех отведениях ЭКГ плюс измерение индекса ST Представление ST в виде карты по всем 12 отведением с отображением динамики изменений Наличие Рабочие характеристики при измерении параметров дыхания Частота дыхания Диапазон Взрослые и дети: от 0 до 120 уд./минНоворожденные: от 0 до 170 уд./мин Погрешность При величине от 0 до 120 уд./мин: ±1 уд./мин; При величине от 120 до 170 уд./мин: ±2 уд./мин. Разрешение 1 уд./мин Ширина полосы От 0,3 до 2,5 Гц (–6 дБ) Шумы Меньше 25 МL(среднеквадратическое значение) относительно входа Рабочие характеристики при измерении SpO2 SpO2 Диапазон от 0 до 100 % Погрешность (SD= среднеквадратическое отклонение) Не более 3% Разрешение 1% Пульс Диапазон От 30 до 300 уд./мин Погрешность ±2% Разрешение 1 уд./мин Датчики Диапазон длин волны: от 500 до 1000 нм Энергия излучаемого света: менее 15 мВт Диапазон калибровки пульсооксиметра От 70 до 100 % Рабочие характеристики при неинвазивном измерении артериального давления Диапазоны измерений Систолическое Взрослые: от 30 до 270 мм рт. ст. (от 4 до 36 кПа) Дети:от 30 до 180 мм рт. ст. (от 4 до 24 кПа) Новорожденные:от 30 до 130 мм рт. ст. (от 4 до 17 кПа) Диастолическое Взрослые: от 10 до 245 мм рт. ст. (от 1,5 до 32 кПа) Дети: от 10 до 150 мм рт. ст. (от 1,5 до 20 кПа) Новорожденные: от 10 до 100 мм рт. ст. (от 1,5 до 13 кПа) Среднее Взрослые: от 20 до 255 мм рт. ст. (от 2,5 до 34 кПа) Дети: от 20 до 160 мм рт. ст. (от 2,5 до 21 кПа) Новорожденные: от 20 до 120 мм рт. ст. (от 2,5 до 16 кПа) Погрешность Максимальное стандартное отклонение: 8 мм рт. ст. (1,1 кПа) Максимальная средняя погрешность: ±5 мм рт. ст. (±0,7 кПа) Диапазон измерения ЧСС От 40 до 300 уд./мин Время измерения Типичное при ЧСС > 60 уд./мин: Автоматический/ручной: 30 с (взрослые)25 с (новорожденные) Режим СТАТ: 20 с Максимальное время: 180 с (взрослые и дети) 90 с (новорожденные) Время надувания манжеты Обычная манжета для взрослых: менее 10 с Обычная манжета для новорожденных: менее 2 с Первоначальное давление надувания манжеты Взрослые:165 ±15 мм рт. ст. Дети:130 ±15 мм рт. ст. Новорожденные:100 ±15 мм рт. ст. Период повторения в автоматическом режиме 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60 или 120 минут Время цикла в режиме СТАТ 5 мин Нагнетание в венепунктурном режиме Наличие Взрослые От 20 до 120 мм рт. ст. (от 3 до 16 кПа) Дети От 20 до 80 мм рт. ст. (от 3 до 11 кПа) Новорожденные От 20 до 50 мм рт. ст. (от 3 до 7 кПа) Автоматическое сдувание манжеты Наличие Взрослые и дети 170 с Новорожденные 85 с Рабочие характеристики при инвазивном измерении давления Диапазон измерений От –40 до 360 мм рт. ст. Частота пульса Диапазон От 25 до 350 уд./мин Погрешность ±1 % от полного диапазона Разрешение 1 уд./мин Чувствительность на входе Чувствительность 5 мкВ/В/мм рт. ст. (37,5 мкВ/В/кПа) Диапазон настройки ±10 % Датчик Импеданс нагрузки: от 200 до 2000L(резистивный). Выходной импеданс:менее 3000L(резистивный) Частотная характеристика От постоянного тока до 12,5 Гц или 40 Гц Настройка нуля Диапазон ±200 мм рт. ст. (±26 кПа) Погрешность ±1 мм рт. ст. (±0,1 кПа) Дрейф Менее чем 0,1 мм рт. ст./°C (0,013 кПа/°C) Погрешность усиления Погрешность ±1% Дрейф Менее 0,05 %/°C Нелинейность и гистерезис Погрешность менее0,4 % полной шкалы (при калибровке 200 мм рт. ст.) Объемное смещение датчика 0,1 мм3 /100 мм рт. ст. Количество одновременных каналов измерения давления Не менее трех Рабочие характеристики при измерении температуры Температура Диапазон От –1 до 45 oC Разрешение 0.1oC Погрешность ±0.1 oC Константа среднего времени Менее 10 с Количество одновременных каналов измерения температуры Не менее трех Рабочие характеристики прибора при измерении концентрации CO2 в основном потоке CO2 Диапазон От 0 до 150 мм рт. ст. (от 0 до 20,0 кПа) Погрешность После 2-минутного прогрева и калибровки: Для значений от 0 до 40 мм рт. ст.: ±2 мм рт. ст. (±0,29 кПа)Для значений от 40 до 76 мм рт. ст.: ±5,5 % от величины показания Разрешение Численные данные: 1,0 мм рт. ст. (0,1 кПа)Кривая: 0,1 мм рт. ст. (0,01 кПа) Стабильность ±0,8 мм рт. ст. за 7Gдневный период ЧДДП (awRR) Диапазон От 0 до 150 вдох/мин Диапазон От 0 до 150 вдох/мин Погрешность ±2 вдох/мин Время разогрева 2 минуты с подключенным датчиком CO2, чтобы обеспечить максимальную точность. Время реакции Менее 60 мс (для шагов от 10 % до 90 %) Рабочие характеристики при измерениях СВ и непрерывном измерении СВ Количество возможных методов измерения СВ Не менее 4-х Поддержка одним модулем СВ непрерывным методом и методом термодилюции Наличие СВ (правые отделы сердца) Диапазон От 0,1 до 20,0 л/мин Погрешность Характеристики прибора (электрические): +3% или 0,1 л/мин Характеристики системы: +5 % или 0,2 л/мин Воспроизводимость Характеристики прибора (электрические): +2 % или 0,1 л/мин Характеристики системы: +3 % или 0,1 л/мин СВ (транспульмональный) Диапазон От 0,1 до 25,0 л/мин Погрешность Характеристики прибора (электрические):+4 % или 0,15 л/мин Характеристики системы:+5 % или 0,2 л/мин Воспроизводимость Характеристики прибора (электрические):+2 % или 0,1 л/мин Характеристики системы:+3 % или 0,1 л/мин ЭВЛЖ (EVLW) Диапазон От 10 до 5 000 мл Среднеквадратическое отклонение 10 % или 1 мл/кг ИВГОК (ITBV) Диапазон От 50 до 6 000 мл Погрешность +10 % или 30 мл Воспроизводимость +5 % или 20 мл НСВ Диапазон От 0,1 до 25,0 л/мин Среднеквадратическое отклонение 10 % или 0,3 л/мин Обновление экрана Номинально каждые 2 с Температура крови Диапазон От 17,0 до 43 °C Температура вводимого раствора Диапазон От –1 до 30 °Принадлежности (1 комплект) бель пациента ЭКГ на 3 отведения 1 Одноразовые неонатальные электроды 60шт Шланг для подключения манжет неивазивного давления 1 Одноразовые неонатальные мажеты для неинвазивного давления 50 Датчик SPO2 неонатальный многоразовый 1 Накожный температурный датчик, одноразовый 1 Аккумуляторная батарея 2 Кабель питания 1 |
| 23 | Стол реанимации с подогревом для детских организаций | Открытый кювез (реанимационное место) должен быть предназначен для поддержания температурного режима при уходе за недоношенными, нормальными новорожденными и детьми раннего возраста весом до 8 кг. Может использоваться как в родильных залах, так и в акушерских отделениях, отделениях реанимации и интенсивной терапии, а также в палатах для новорожденных. Требуемое оснащение: Боковые прозрачные экранные секции высотой 150 мм, для предотвращения выпадения младенца из ложа. Механизм регулирования высоты с возможностью подъема. Подвесной шкаф с двумя поворотными ящиками, с правой стороны, для хранения принадлежностей Встроенный фототерапевтический блок. Поворотный столик для размещения небольших принадлежностей. Возможность крепления с правой или левой стороны инкубатора. Макс.нагрузка - 3 кг. Площадь поверхности - примерно 28x28 см. Держатель емкости с инфузионным раствором, для крепления на штангу диаметром 38 мм Дозатор кислорода, флоуметр с креплением на рельсе. Подача: до 4 л/мин из системы подачи газов. Кислородный колпак. Блок увлажнения для ингаляционной терапии. Для увлажнения до 100% относительной влажности. Бронхоаспиратор эжекторного типа с регулятором вакуума и двумя емкостями для секрета (700 мл); создаваемое разрежение -0,5 бар. Мешок «Амбу» неонатальный. Набор позиционирующих средств (подушечек) для обеспечения физиологически стабильного положения новорожденного. Основные компоненты системы: Тележка с ложем, система управления, теплоизлучатель, нагревательная система матраца. Блок управления: Блок управления крепится к штативам под теплоизлучателем. Интерфейсом пользователя служит операторский пульт с клавишами, индикаторами и двустрочным алфавитно-цифровым дисплеем (40 знаков в каждой строке). Требуемые возможности: Комбинированная термотерапия при одновременном воздействии теплоизлучателя и гелиевого матраца с подогревом. доставка тепла ребенку на столике постоянно в заданном режиме вне зависимости от положения источника (теплоизлучателя), благодаря системе изменения положения излучающего источника тепла с сохранением фокуса обогрева; встроенный термомониторинг (непрерывное измерение температуры через 2 канала) с соответствующей автоматической корректировкой греющей мощности. регулировка подаваемого тепла c сервоконтролем кожной температуры ребенка, а также в ручном режиме, контроль продолжительности термотерапевтического сеанса при высокой греющей мощности. термостабилизация через матрац с подогревом независимо от теплоизлучателя регулируемое oсвещение (рабочее и ночное); регулирование наклона ложа для придания высокого или низкого положения головы; отучение от инкубатора; кислородотерапия увлажненной кислородно-воздушной смесью. санация бронхиального дерева. фототерапия. Теплоизлучатель: Теплоизлучатель должен иметь два инфракрасных керамических излучательных элемента и 2 лампы для освещения ложа. Освещение ложа должно регулироваться (рабочее и ночное освещение). Высокое качество цветопередачи ламп значительно упрощает диагностику по цвету кожи. Теплоизлучатель работает в двух режимах: с ручным управлением и с автоматическим регулированием греющей мощности по температуре кожи. Диапазон регулирования мощности в ручном режиме ("man.") предусматривает 10 уровней мощности. В автоматическом режиме ("skin") теплоизлучатель обеспечивает приток тепла, необходимый для поддержания заданной температуры кожи. Выходная мощность теплоизлучателя автоматически регулируется в зависимости от состояния пациента. Соответствующий контроль за работой системы в обоих режимах управления обеспечивают тестовые программы и устройства сигнализации. система графического представления данных: Для оптимизации обратной связи и постоянного мониторинга пациента контролируется центральная и периферическая температура. Подключение второго датчика температуры кожи обеспечивает возможность графического представления измеряемых температур. Значения подкожной и периферической температуры кожи отображаются на дисплее блока управления. Матрац с подогревом: Нагревательная система состоит из следующих компонентов: гелиевый матрац, алюминиевая плита накаливания и электронный блок контроля и управления. Преимущества гелиевого матраца: высокая теплопроводность, обладает хорошей аккумуляцией тепла, сохранение стабильности формы, отсутствие раздражения, предотвращение образования пролежней, Режим настройки конфигурации: Режим настройки конфигурации является особым режимом работы блока управления. Он обеспечивает вывод на дисплей информации об используемом программном обеспечении и о зарегистрированных сбоях/неполадках. Предусмотрена возможность программирования режимных параметров: максимально допустимого отклонения от заданной температуры кожи, уровня громкости мягкой тревоги, языка текстовых сообщений и контрастности дисплея. Также может быть выполнена функциональная проверка клавиш управления и вызова медицинской сестры. Технические характеристики: Теплоизлучатель: Греющая мощность на расстоянии (от теплоизлучателя до поверхности ложа) - не менее 80 см. Уровень мощности 3 - 10 мВт/см2, уровень мощности 10 - 30 мВт/см2. Лампы - 120 В/230 В, рабочее освещение 30 Вт, ночное освещение 9 Вт. Мониторинг температуры кожи: 5 кожных температурных датчиков, желтых (измерение центральной температуры), 5 кожных температурных датчиков, белых (измерение периферической температуры), 50 термоизолирующих фиксирующих наклеек для датчиков. Диапазон измеряемых / отображаемых значений от 15 0С до 42 0С, степень точности (датчика) ±0,1 °С. Степень точности измерительной цепи (без датчика): ±0,2°С. Диапазон установочных значений от 35 0С до 37,5 °С. Матрац с подогревом: Мониторинг температур от 5 0С до 45 0С. Степень точности измерения / отображения: ±0.5°С в диапазоне от 20 до 42°С; ±2°С в остальном диапазоне. Диапазон установочных значений от 30 0С до 38,5 0С. Габариты: Длина х ширина: 315x750 мм. Общая высота: 1960 мм. Рабочая высота ложа с механизмом регулирования высоты: от 885 до1180 мм. Размер ложа:750x490 мм. Угол наклона ложа: плавно регулируется. Максимальный угол наклона переднего края 20° вниз, переднего края 15° вверх. Высота боковых стенок: 150 мм. |
| 24 | Стол реанимации с подогревом для детских организаций | Открытый кювез (реанимационное место) предназначен для поддержания температурного режима при уходе за недоношенными, нормальными новорожденными и детьми раннего возраста весом до 8 кг. Может использоваться как в родильных залах, так и в акушерских отделениях, отделениях реанимации и интенсивной терапии, а также в палатах для новорожденных. Может обеспечивать следующие возможности: Комбинированная термотерапия при одновременном воздействии теплоизлучателя и гелиевого матраца с подогревом. доставка тепла ребенку на столике постоянно в заданном режиме вне зависимости от положения источника (теплоизлучателя), благодаря системе изменения положения излучающего источника тепла с сохранением фокуса обогрева; встроенный термомониторинг (непрерывное измерение температуры через 2 канала) с соответствующей автоматической корректировкой греющей мощности. регулировка подаваемого тепла c сервоконтролем кожной температуры ребенка, а также в ручном режиме, контроль продолжительности термотерапевтического сеанса при высокой греющей мощности. термостабилизация через матрац с подогревом независимо от теплоизлучателя регулируемое oсвещение (рабочее и ночное); регулирование наклона ложа для придания высокого или низкого положения головы; отучение от инкубатора; кислородотерапия увлажненной кислородно-воздушной смесью. санация бронхиального дерева. фототерапия. Оснащение: Боковые прозрачные экранные секции высотой 150 мм, для предотвращения выпадения младенца из ложа. Механизм регулирования высоты с возможностью подъема. Подвесной шкаф с двумя поворотными ящиками, с правой стороны, для хранения принадлежностей Встроенный фототерапевтический блок. Поворотный столик для размещения небольших принадлежностей. Возможность крепления с правой или левой стороны инкубатора. Макс.нагрузка - 3 кг. Площадь поверхности - примерно 28x28 см. Держатель емкости с инфузионным раствором, для крепления на штангу диаметром 38 мм Дозатор кислорода, флоуметр с креплением на рельсе. Подача: до 4 л/мин из системы подачи газов. Кислородный колпак. Блок увлажнения для ингаляционной терапии. Для увлажнения до 100% относительной влажности. Бронхоаспиратор эжекторного типа с регулятором вакуума и двумя емкостями для секрета (700 мл); создаваемое разрежение -0,5 бар. Мешок «Амбу» неонатальный. Набор позиционирующих средств (подушечек) для обеспечения физиологически стабильного положения новорожденного. Основные компоненты системы: Тележка с ложем, система управления, теплоизлучатель, нагревательная система матраца. Блок управления: Блок управления крепится к штативам под теплоизлучателем. Интерфейсом пользователя служит операторский пульт с клавишами, индикаторами и двустрочным алфавитно-цифровым дисплеем (40 знаков в каждой строке). Теплоизлучатель: Теплоизлучатель имеет два инфракрасных керамических излучательных элемента и 2 лампы для освещения ложа. Освещение ложа регулируется (рабочее и ночное освещение). Высокое качество цветопередачи ламп значительно упрощает диагностику по цвету кожи. Теплоизлучатель работает в двух режимах: с ручным управлением и с автоматическим регулированием греющей мощности по температуре кожи. Диапазон регулирования мощности в ручном режиме ("man.") предусматривает 10 уровней мощности. В автоматическом режиме ("skin") теплоизлучатель обеспечивает приток тепла, необходимый для поддержания заданной температуры кожи. Выходная мощность теплоизлучателя автоматически регулируется в зависимости от состояния пациента. Соответствующий контроль за работой системы в обоих режимах управления обеспечивают тестовые программы и устройства сигнализации. система графического представления данных: Для оптимизации обратной связи и постоянного мониторинга пациента контролируется центральная и периферическая температура. Подключение второго датчика температуры кожи обеспечивает возможность графического представления измеряемых температур. Значения подкожной и периферической температуры кожи отображаются на дисплее блока управления. Матрац с подогревом: Нагревательная система состоит из следующих компонентов: гелиевый матрац, алюминиевая плита накаливания и электронный блок контроля и управления. Преимущества гелиевого матраца: высокая теплопроводность, обладает хорошей аккумуляцией тепла, сохранение стабильности формы, отсутствие раздражения, предотвращение образования пролежней, Режим настройки конфигурации: Режим настройки конфигурации является особым режимом работы блока управления. Он обеспечивает вывод на дисплей информации об используемом программном обеспечении и о зарегистрированных сбоях/неполадках. Предусмотрена возможность программирования режимных параметров: максимально допустимого отклонения от заданной температуры кожи, уровня громкости мягкой тревоги, языка текстовых сообщений и контрастности дисплея. Также может быть выполнена функциональная проверка клавиш управления и вызова медицинской сестры. Технические характеристики: Теплоизлучатель: Греющая мощность на расстоянии (от теплоизлучателя до поверхности ложа) - не менее 80 см. Уровень мощности 3 - 10 мВт/см2, уровень мощности 10 - 30 мВт/см2. Лампы - 120 В/230 В, рабочее освещение 30 Вт, ночное освещение 9 Вт. Мониторинг температуры кожи: 5 кожных температурных датчиков, желтых (измерение центральной температуры), 5 кожных температурных датчиков, белых (измерение периферической температуры), 50 термоизолирующих фиксирующих наклеек для датчиков. Диапазон измеряемых / отображаемых значений от 15 0С до 42 0С, степень точности (датчика) ±0,1 °С. Степень точности измерительной цепи (без датчика): ±0,2°С. Диапазон установочных значений от 35 0С до 37,5 °С. Матрац с подогревом: Мониторинг температур от 5 0С до 45 0С. Степень точности измерения / отображения: ±0.5°С в диапазоне от 20 до 42°С; ±2°С в остальном диапазоне. Диапазон установочных значений от 30 0С до 38,5 0С. Габариты: Длина х ширина: 315x750 мм. Общая высота: 1960 мм. Рабочая высота ложа с механизмом регулирования высоты: от 885 до1180 мм. Размер ложа:750x490 мм. Угол наклона ложа: плавно регулируется. Максимальный угол наклона переднего края 20° вниз, переднего края 15° вверх. Высота боковых стенок: 150 мм. |
| 25 | Инкубатор для новорожденных для детских организаций | Общие требования: Возможность использования для согревания, кислородной терапии и интенсивной терапии новорожденных с массой тела до 5 кг. Функциональные и технические характеристики: Центральные световые предупредительные индикаторы тревожных состояний разных цветов. Контролируемые параметры: температура внутренней среды, температура кожи пациента, относительная влажность, концентрация кислорода под колпаком. Возможность интеграции инкубатора в существующую компьютерную сеть для удалённого мониторинга всех контролируемых параметров. Запись и хранение информации, полученной в течение 7 предыдущих суток. Возможность ухода за пациентом двумя медицинскими работниками одновременно. Возможность простой разборки инкубатора (без использования инструмента) мед. персоналом для дезинфекции внутренних воздуховодов. Двухскоростная система внутренней циркуляции воздуха для предотвращения потерь тепла при открытых стенках. Конструктивное исполнение: полностью разборный колпак, съемная верхняя крышка колпака инкубатора, откидывающиеся двойные боковые стенки, секторные мембраны для шлангов и кабелей в количестве 10 шт, дверки в боковых стенках в количестве 4 шт, увлажнитель открытого типа с тефлоновым покрытием, упрощающим процесс обработки, выдвигающееся ложе, рентгеновский лоток. Возможность плавного управления наклоном ложа с помощью сервопривода. Установка наклона ложа по Транделенбургу и анти-Транделенбургу в пределах 0-13 град. Автоматическая остановка ложа в горизонтальном положении. Размеры матраца (Д х Ш х В) 600 ± 5 х 420 ± 5 х 30 ± 5 мм. Материал матраца – полиуретан/хлопок. Транспортировка инкубатора с помощью 4-х колес диаметром не менее 125 мм со стопорами. Боковые ручки для транспортировки в количестве 4 шт. Инфузионная стойка, закрепляемая на основании. Шина для установки дополнительного оборудования сечением 25 х 10 мм (опция), полка для инструментов размером 420 ± 10 х 280 ± 10 мм (опция). Максимальная нагрузка на полку 20 кг. Держатель контура пациента (опция). Блок управления цветным графическим дисплеем, расположенный на отдельной стойке: Возможность эргономичного расположения блока управления на уровне глаз стоящего человека. Цифровое отображение мониторируемых параметров на цветном графическом дисплее. Отображение всех параметров настроек. Управление настройками с помощью вращающегося манипулятора. Русифицированное меню. Возможность отображения на экране в графическом виде всех мониторируемых параметров. Возможность передачи информации на внешний компьютер для сохранения информации и диагностики состояния аппарата. Управление температурой воздуха: управление температурой воздуха в пределах 28-39 º С, дискретность изменения температуры воздуха 0,1 º С. Встроенные автоматические электронные весы с выводом результатов измерений на дисплей (опция). Диапазон измерения в пределах 300 -5000 г. Точность измерения, г: ± 2 г при весе до 2000 г., ± 5 г при весе до 5000 г. Измерение температуры кожи пациента (опция). Измерение температуры кожи пациента при помощи центрального и периферического датчиков. Измерение температуры кожи пациента в пределах34-38 º С, дискретность измерения температуры кожи пациента 0,1 º С. Встроенная система подачи кислорода с сервоконтролем. Измерение концентрации кислорода внутри инкубатора при помощи двух кислородных датчиков. Пределы измерения концентрации кислорода в диапазоне 18-99 %, точность измерения концентрации кислорода ±3 %. Пределы настройки системы сервоконтроля концентрации кислорода инкубатора в диапазоне 21-75 %. Управление влажностью: увлажнитель открытого типа с тефлоновым покрытием. Управление влажностью в диапазоне 30-95 %, дискретность изменения влажности 1 %. Комплектация: Инкубатор неонатальный 1 шт, сменный воздушный фильтр 10 шт. |
| 26 | Инкубатор для новорожденных для детских организаций | Модульный инкубатор с сервоконтролем по температуре кожи и воздуха, кислороду и влажности, обеспечивающие микроклимат для оптимального развития детей с критически малым весом (от 500 гр), должен быть предназначен как для реанимационных отделений, так и для отделений выхаживания. Наличие системы управления "Нежное прикосновение" и функционирование тревог в режиме "Повышающегося тона". Инкубатор должен позволять легко перемещать его в помещении, подключать и монтировать на нем дополнительное оборудование и хранить вспомогательные материалы. Технические характеристики: Система влажности: Время срабатывания контроля влажности без повторного наполнения: 24 часа максимум 85% относительной влажности и 36ºС, в воздушном режиме. Емкости резервуара с контролем влажности: 1000 мл. Диапазон контроля влажности: 30% до 95% в 1% увеличении. Точность контроля влажности от 10% до 90%: +/- 6% относительной влажности. Максимальные уровни влажности:> 85% (заданная температура инкубатора 39ºС, с по меньшей мере 30 % относительной влажности окружающей среды). Кислородная система: Диапазон контроля кислорода: 21-65%. Разрешающая способность индикации кислорода: 1% увеличения. Точность контроля кислорода при 100% калибровке: +/- 3%. Точность контроля кислорода при 21 % калибровке: +/- 5 %. Система температуры кожи и воздуха: Режим контроля по воздуху: 20,0 – 37,0 ºС; 37,0 – 39,0º (в реж. допуск>37º) Режим контроля по коже: 34,0 – 37,0 ºС; 37,0 - 38,0 ºС (в реж. допуск>37 ºС). Время нагрева: < 35 мин. Перебор температуры: не более 0,5 ºС. Система взвешивания: Диапазон индикации веса: 0 кг до 7 кг. Разрешающая способность индикации веса 1,0г. Система тревожной звуковой сигнализации, предусматривающая выведение описания неисправности на экран, которое сопровождается визуальным и звуковым сигналом. Пользователь имеет возможность регулировки громкости звукового сигнала тревог и возможность временного подавления сигнала. Блок управления: Многофункциональный цветной LCD дисплей с возможностями мониторинга. Большой дисплей позволяет устанавливать и мониторировать жизненные параметры, с 24-часовыми трендами и вес младенца с отражением изменений за 7 дней. Обеспечивает точное измерение температуры тела ребенка и обеспечивает в куполе заданную температуру, влажность воздуха и процент содержания кислорода. Наличие кнопки блокировки панели управления. Сенсорный модуль: Собирает данные о весе и температуре ребенка, температуре воздуха, влажности воздуха, содержании кислорода, оснащен визуальным сигналом тревоги. Модуль кислорода и влажности: Должен быть предусмотрен сервоконтроль влажности, содержания кислорода, температуры воздуха и тела ребенка, встроен в инкубатор, управляется обратной связью по установленным параметрам. Быстрая калибровка по кислороду и воздуху. Резервуар увлажнителя объемом 1 литр заполняется один раз в день. Стойка со шкафчиком: Встроенный шкафчик на стойке для хранения принадлежностей. Возможность открытия и закрытия дверей шкафчика без помощи рук. Наличие системы бесшумного закрытия. Объем хранения - около 80 литров. Угол открытия дверей - 90º. Колпак инкубатора: Свободный доступ к новорожденному со всех 4-ех сторон. Двойные дверцы доступа спереди и сзади, порты доступа (4 стандартных + 2 ирисовых порта). Выдвижное ложе. Большой матрац с возможностью одновременного нахождения двойни в одном инкубаторе. Наличие системы двойных стен для уменьшения потерь тепла. Уникальный двухсторонний поток воздуха снижает радиационные потери тепла. Наличие системы принудительной циркуляции воздуха. При открытии панелей инкубатора система терморегуляции создает воздушный экран для минимизации понижения температуры воздуха в инкубаторе путем увеличения подачи нагретого воздуха и пропорционального повышения температуры нагрева. Низкий уровень шума – не более 47 дБ. Дополнительные возможности: Изменения положения матраца Тренделенбург плавный до 120. Выдвижной поддон для рентгеновских кассет устанавливаемый снаружи без открытия инкубатора. Встроенные весы. Держатель инфузионных растворов. Полка для дополнительного оборудования. Защитный бампер для предупреждения повреждений при случайных столкновениях аппарата во время его перемещения. Наличие держателя дыхательного контура, выполнен из гибкого материала для обеспечения наиболее удобного расположения дыхательного контура, имеет два хомута для фиксации шлангов вдоха и выдоха, имеет возможность расположения в любом из углов ложа пациента. Тревоги: Температура: отклонения от заданного значения температура ребенка, отклонение от заданного значения температура воздуха. Перегрев. Неисправность датчика воздуха. Неисправность/отсоединение датчика кожи. Нарушение потока воздуха. Окружающая темп: Высокая/Низкая. Потеря датчика. Влажность: Пониженная влажность. Проверьте наличие воды. Кислород: Высокое содержание кислорода %, низкое содержание кислорода %, Требуется калибровка. Весы: Весы отсоединены. Перевес. Система: Неисправность системы: обогрев, кислород, влажность, весы, модуль датчика отсоединения. Неисправность модуля датчика. Неисправность мотора. Физические характеристики: Размеры матраца: не менее 73 х 38 см. Высота панели доступа: 28,0 см. Колесики: 12,7 см поворачивающиеся колесики, 2 колеса запираются, 2 свободно вращаются. |
| 27 | Наркозно-дыхательный аппарат для детских организаций | Общие требования. Наркозно-дыхательный аппарат должен обеспечивать проведение ингаляционной анестезии по полуоткрытому и полузакрытому контуру, включая низкопотоковую и минимальнопотоковую анестезию. Комплектность и описание аппарата. Наркозно-дыхательный аппарат в комплекте на мобильной тележке. Базовый блок с регулировками параметров и мониторным дисплеем. Компактный внешний корпус (изготовленный из Полистирола) лёгкий вес, высокая прочность. Наличие 3-ёх выдвижных ящиков. Дыхательный контур для детей. Встроенный цветной дисплей для отображения газового мониторинга и регулировки параметров вентиляции, размером не менее 15 дюймов по диагонали. Система инжекторной аспирации с регулировкой уровня отрицательного давления. Ёмкость для аспиратора, многоразовая. Держатель дыхательного контура. Шланги для кислорода, воздуха и закиси азота длиной не менее 3 м. Система отвода отработанных наркозных газов. Меню и обозначения дисплея на русском языке. Дополнительные требования. Возможность работы аппарата от централизованной подачи медицинского воздуха под давлением либо от отдельного компрессора (управляющий газ – воздух). Возможность переконфигурации аппарата на управляющий газ – кислород (при отсутствии подачи воздуха). Возможность крепления к аппарату запасных баллонов с кислородом и закисью азота. Возможность работы с помощью управляющей кнопки или сенсорного экрана Наличие дополнительного выхода из аппарата, к которому можно подсоединить дыхательный шланг с целью отдельной (не через дыхательный контур) ингаляции пациенту кислорода через лицевую маску. Аппарат должен иметь систему автоматического самотестирования при включении, указывая величину утечки из контура и величину податливости контура. Автоматическая калибровка всех датчиков во время самотестирования. Возможность установки возрастной категории больных – взрослые либо педиатрические. Встроенный аккумулятор, обеспечивающий автономную работу аппарата в течение не менее 1 часа. В случае отключения центрального электропитания и истощения аккумуляторной батареи – возможность подачи больному смеси кислорода с летучим анестетиком для поддержания анестезии. Наличие режима постоянной готовности к работе (Stand-by). Все компоненты дыхательного контура должны быть легкоразборными и устойчивыми к автоклавированию. Возможность экстренной подачи в дыхательный контур 100% кислорода. Наличие системы электронных флоуметров и электронной системы смешения газов: врач задает желаемый общий поток свежего газа и желаемую концентрацию кислорода в воздушно-кислородной либо закисно-кислородной смеси, и аппарат автоматически поддерживает эту концентрацию вне зависимости от потока. Антигипоксическая система, автоматически поддерживающая не менее чем 25% содержания кислорода в подаваемой закисно-кислородной смеси вне зависимости от общего потока свежего газа. Система разделения свежего газа на вдохе (декаплинг). Возможность поддержания постоянного дыхательного объема, не зависящего от уровня потока свежего газа. Климатизация дыхательной смеси при помощи активного подогрева основания дыхательного контура. Возможность одновременной установки двух испарителей. Режимы вентиляции и параметры: Вентиляция с контролем по объему (IMV); Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция (SIMV); Вентиляция с управляемым давлением (PCV), с возможностью синхронизированной вентиляции (SPCV); Вентиляция с поддержкой давлением (PSV), в том числе автоматическое включение принудительной вентиляции в случае апное (вентиляция апное); Ручная вентиляция резервуарным мешком с возможностью спонтанной вентиляции пациента (Manual/Spont). Клапан APL с регулировкой давления в контуре во время ручной вентиляции в пределах не менее 4 – 90 смН2О. Клапан экстренного соединения с атмосферным воздухом при выходе аппарата из строя либо при слишком активной попытке спонтанного вдоха больного. Максимальное инспираторное давление в контуре во время принудительной вентиляции не более 80 смН2О. Дыхательный объем в пределах не менее 20 – 1600 мл. Частота принудительной вентиляции в пределах не менее 4 – 40 в минуту у взрослых и 14-80 в минуту у детей. Соотношение вдоха к выдоху в пределах не менее 1:4 – 2:1. Возможность инвертированной вентиляции (I:E до 4:1) в режиме PCV. Регулировка инспираторного давления в режиме PCV в пределах не менее 10-60 смН2О. Регулировка поддерживающего давления в пределах не менее 6-60 мбар. Регулировка инспираторной паузы в пределах не менее 10-50% от времени вдоха в объемных режимах и 10-90% в режимах в управляемым давлением. Регулировка времени вдоха в пределах не менее 0.3-10 сек у взрослых и 0.2-2.9 сек у детей в режимах SIMV и SPCV. Регулировка РЕЕР в пределах не менее 4 – 20 смН2О. Возможность выключения РЕЕР. Возможность регулировки чувствительности потокового триггера в режимах SIMV, SPCV и PSV в пределах не менее 0.1-10 л/мин. Дыхательный и газовый мониторинг. Встроенный дисплей дыхательного и газового монитора размером не менее 15 дюймов по диагонали. Графические кривые: давление в дыхательных путях, дыхательный объем, поток, капнограмма. Возможность одновременного отображения по выбору от одной до всех 4 кривых. Дыхательные петли: объем-давление, объем-поток, давление-поток. Цифровой дыхательный мониторинг (не менее): - Дыхательный объем, минутный объем вентиляции, частота дыхания. - Пиковое давление в дыхательных путях, среднее давление в дыхательных путях, давление плато, РЕЕР. - Пиковый инспираторный поток. Параметры легочной механики: динамическая податливость легких, статическая податливость легких, сопротивление дыхательных путей. Графический тренд параметров дыхательного мониторинга. Газовый мониторинг: Концентрация кислорода на вдохе и выдохе. Содержание СО2 на вдохе и выдохе. Капнографическая кривая. Концентрация N2O на вдохе и выдохе. Автоматическое распознавание вида летучего анестетика. - Автоматическая индикация одновременного содержания двух летучих анестетиков в контуре. - Автоматический расчет и отображение МАС. - Отображение на манометрах либо дисплее аппарата давления подаваемых газов (кислород, закись азота) и степени вакуумного разрежения. - Изменение степени яркости экрана. Тревожная сигнализация. Трехприоритетная система тревог (высокоприоритетные тревоги, среднеприорететные и низкоприорететные). Недостаточное давление подаваемого воздуха. Недостаточное давление подаваемого кислорода. Недостаточное давление подаваемой закиси азота. Излишне высокое давление подаваемого на аппарат воздуха. Утрата централизованного электропитания. Разрядка аккумуляторной батареи. Два уровня: значительная разрядка и почти полная разрядка (осталось ее работы на 10-15 минут). Неисправность аккумуляторной батареи. Неправильная установка аккумуляторной батареи. Необходимость замены влагосборника газового монитора. Отсутствие влагосборника газового монитора. Отсутствие емкости абсорбера. Рассоединение (разгерметизация) дыхательного контура. Техническая неисправность аппарата. Неисправность потокового датчика. Отсутствие (неприсоединение) потокового датчика. Необходимость перекалибровки кислородного датчика. Неисправность кислородного датчика.Неисправность газового смесителя. Неисправность газового мониторинга. Не достигается желаемое РЕЕР. Высокое/низкое давление в дыхательных путях. Высокий/Низкий дыхательный объем. Высокий/Низкий минутный объем вентиляции. Высокая/низкая частота дыхания (в режиме ручной/спонтанной вентиляции). Апное (в режиме ручной/спонтанной вентиляции и при поддержке давлением). Высокая/низкая концентрация кислорода на вдохе. Высокое/низкое содержание СО2 в конце выдоха. Высокая/низкая концентрация закиси азота. Высокая/низкая концентрация летучего анестетика. Обнаружение смеси двух летучих анестетиков. Возможность временного отключения звука тревоги. Возможность регулировки громкости тревожного звукового сигнала. Наличие журнала событий тревог с указанием даты и времени их появления. |
| 28 | Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных с проведением неинвазивной вентиляции легких для детских организаций | Вентилятор должен быть предназначен для проведения продолжительной искусственной вентиляции для недоношенных детей с массой тела от 500г. К аппарату должны прилагаться: воздушный компрессор, увлажнитель с регуляцией степени нагрева вдыхаемой смеси, встроенным сервоконтролем температуры дыхательной смеси в контуре, память (тревоги, изменения параметров и режимов вентиляции и т.д.), возможность получения информации на экране о параметрах, мониторинге и тревогах вентиляции на русском языке, с автоматической компенсацией утечек, с автоматическим самотестированием при каждом запуске аппарата, автоматической калибровкой всех датчиков (потока, кислорода), универсальный контур с встроенным обогревом для уменьшения образования конденсата для детей и новорожденных (1 шт). Требуемые режимы вентиляции: Искусственная вентиляция легких с перемежающимся давлением с полным замещением дыхательной функции (IPPV IMV); Искусственная вентиляция с заданными дыхательным объемом и частотой, синхронизируемая с самостоятельным дыханием пациента (SIMV); Искусственная вентиляция легких с перемежающимся положительным давлением, синхронизируемая с самостоятельном дыханием больного (SIPPV); Самостоятельное дыхание с постоянным положительным давлением в дыхательных путях (CPAP); PSV (Pressure Support Ventilation) – синхронизированная вентиляция с заданным давлением на вдохе или заданным дыхательным объемом. Изменение длительности вдоха и частоты вентиляции происходит автоматически в соответствии с потребностью пациента. VG (Volume Guarantee) - вентиляция, контролируемая по объему. Аппарат автоматически регулирует давление на вдохе для достижения заданного дыхательного объема. Функция может быть использована в режимах SIPPV, SIMV и PSV. NIV Неинвазивная вентиляция, включая набор неонатальных масок (2 размеров), интраназальных канюль (5 размеров), фиксирующих элементов (5 размеров) для неинвазивной вентиляции. Раздельно регулируемый постоянный поток на фазе выдоха принудительной вентиляции (VIVE). Основные функциональные параметры: Интегрированная система синхронизированной вентиляции; независимая подача основного и инспираторного потока; наличие функции «предел давления»; наличие функции триггерной вентиляции (срабатывающая по сигналу потока в проксимальном отделе дыхательного контура); мониторинг дыхательного объема; наличие функции «предел объема»; компенсация утечек; возможность проведения теста работоспособности аппарата в любое время. Регулируемые параметры: Поток на вдохе 1-30 л/мин. ; Поток на выдохе 1-30 л/мин. ; Уровень PEEP 0-25 мбар. ; Поддержка по давлению 10-80 мбар. ; Концентрация О2 21-100%. ; Время апноэ – от 5 до 20 сек с интервалом 1 сек.; Чувствительность триггера по потоку 0,02-3 мл. ; Время триггерной задержки – 40-60 мсек. ; Время вдоха – 0,1-2 сек, время выдоха 0,2-30 сек. ; Частота дыхания – до 200 вдохов в минуту; Дыхательный объем 2-100 мл. ; Комплайнс системы без увлажнителя - ( 0,6 мл/мбар. ; Сопротивление в системе - ( 20 мбар/л/сек.; Сопротивление на вдохе - ( 12 мбар/л/сек.; Сопротивление на выдохе - ( 8 мбар/л/сек. Измеряемые величины: FiO2, комплайнс респираторной системы, сопротивление, постоянная времени респираторной системы, коэффициент перерастяжения, Аудио-визуальные тревоги: Концентрация кислорода на вдохе (в течение 25 сек FiO2 на 4 об. % выше, нарушение герметичности, высокое давление на вдохе (превышение давление в течение 0,33 сек,), высокое давление СРАР (РЕЕР выше 25 мбар в течение 0,3 сек.), низкое давление СРАР, закупоривание трубки, перегиб вентиляционного шланга, низкий дыхательный объем, низкий или высокий минутный объем,, апоноэ, одышка, низкое давление газов на входе в аппарат. Мониторинг: Графики давления в дыхательных путях и объема, функция "замораживания" кривых с цифровым анализом точек кривых, числовое отображение давления (пиковое, среднее), РЕЕР(СРАР), объемы: реальный выдыхаемый дыхательный объем, установленный дыхательный объем, минутный объем вентиляции, объем утечки из дыхательного контура, время вдоха, время выдоха, соотношение времени вдоха к выдоху, частота дыхания, частота спонтанного дыхания, пиковый инспираторный поток, пиковый экспираторный поток, комплайнс легких, инспираторное сопротивление дыхательных путей, экспираторное сопротивление дыхательных путей. Реальная концентрация кислорода на вдохе. Комплектация: вентилятор интенсивной терапии, тележка для вентилятора интенсивной терапии с возможностью интегрирования в неё медицинского компрессора, управляемая микропроцессором база, встроенный смеситель кислород/воздух, увлажнитель с подогревом – 1 шт, медикаментозный распылитель – 1 шт, тревоги звуковые, световые и другие, датчик О2 – 1 шт, набор шлангов пациента (1 шт), компрессор медицинского воздуха, шланги для подачи для О2 и воздуха, Y-переходник с датчиком потока, по 10 назальных масок каждого размера, по 10 обычных масок для СРАР вентиляции в комплекте с фиксирующими элементами. |
| 29 | Анализатор кислотно-основного состояния для детских организаций | Автоматический анализатор газов крови, электролитов, и оксиметрии с набором реагентов для определения кислотно-щелочного баланса (газы) и электролитов. Необходимые показатели: рН, рО2, рСО2, Na+, K+, Ca2+, Cl-, оксиметрия, общий гемоглобин (tHb), сатурация кислорода (sO2), гематокрит (Hct),. Необходимые расчетные показатели: H+ , cHCO3– , ctCO2 (P), ctCO2 (B), BE, BEact, BEecf, BB, ctO2, pHst, cHCO3–st, PAO2, RI, nCa2+, Qs/Qt, Qt, P50 (c), sO2 (c), AaDO2, a/AO2, avDO2, AG, MCHC, Osm, OER, Hct (c), P/F Index, PAO2t , RIt, pHt, PCO2t, PO2t, H+t – всего 33 параметра. Время измерения: не более 120 секунд. Объем образца: не более 60 мкл; Исследуемый материал: цельная кровь, сыворотка, плазма, диализные растворы и водные контрольные материалы. Реагенты должны поставляться в контейнерах, устанавливаемых в реагентную камеру анализатора. Контейнеры с реагентами должны заменятся не более двух раз в месяц. Пустые контейнеры из-под промывающего раствора используются как контейнеры для слива отработанной жидкости. Наличие модуля контроля качества для контроля за состоянием систем анализатора и точностью получаемых результатов; Сенсорный экран не менее 5,7 дюйма по диагонали с графическим интерфейсом пользователя. Использование любых устройств без адаптеров: капилляры и пробирки (вакутейнеры) для введения образца в анализатор. Возможность аспирационного введения образцов крови из шприца в анализатор. Результаты отображаются на экране менее чем через одну минуту после ввода пробы и автоматически сохраняются в базе данных прибора. Долгоживущие электроды, не требующие обслуживания. Автоматическое распознавание уровня реагента и каждую смены емкости кодированным радиочастотным транспондером. Введение данных о пациенте во время измерений. Централизованный мониторинг прибора и дистанционное управление. Обеспечение секретности данных. Автоматическая очистка и кондиционирование. Калибровка автоматическая без использования газов, газовые баллоны не требуются. Сканер штрихового кода для введения данных. Встроенный тепловой принтер с резаком для бумаги и устройством для забора рулонов бумаги должен автоматически распечатывать данные, результаты проверки контроля качества и калибровки и может использоваться для печати данных из базы прибора. Наличие 2 COM портов, порты для опциональной клавиатуры и сканера штрихового кода, порт для подключения сервисных устройств, LAN-порт для подключения к сети или лабораторной (госпитальной) информационной сети, а также USB порт. Стабильность реагентов на борту прибора в контейнерах при внешней температуре от 15 до 31°C должна составлять не менее 4 недель, стабильность реагентов при хранении в холодильнике или другом помещении с температурой воздуха от +2 до 25°C должна составлять не менее 18 месяцев для контейнера. Наличие стартового набора реагентов |
| 30 | Аппарат искусственной вентиляции легких переносной для оказания медицинской помощи в экстренных ситуациях для детских организаций | Предназначен для проведения искусственной вентиляции легких с активным вдохом и пассивным выдохом. Применяется в транспортных средствах скорой помощи, а также в амбулаторных и стационарных лечебных заведениях. Имеет 4 фиксированные частоты дыхания и плавно изменяющийся дыхательный объем. Минутная вентиляция при частоте дыхания: 17 мин -1 и 22 мин -1 11,5 л/мин; 30 мин -1 7 л/мин; 50 мин -1 4 л/мин; Дыхательные акты осуществляются по времени, отношение продолжительности вдоха и выдоха 1 : 1,5. Имеет автономное питание от встроенного кислородного баллона и может работать от внешних источников питания. К аппарату прикладывается комплект запасных частей и инструмента, уложенный в отдельный ящик. |
| 31 | Анализатор кислотно-основного состояния и газового состава крови для детских организаций | Автоматический анализатор газов крови, электролитов, метаболитов и оксиметрии Измеряемые параметры: рН, рСО2 , рО2, сCl-, сСа2+ , сК+, сNa+ , сGlucose, cLactate, ctHb, SO2%, FO2Hb, FHHb, FCOHb, FmetHb - 15 параметров Количество расчетных параметров – 45 параметров Отсутствие влияния интерферирующих субстанций на электроды (в том числе ацетаминофена) Объем пробы крови (все параметры): - из шприца 195 мкл, - из капилляра 195 мкл,- микропроба 95 мкл Объем микропробы по отдельным параметрам (метаболиты, оксиметрия) 35 мкл Гибкая конфигурация объема пробы (возможность выполнить выборочно измерение из пробы любого объема) Детекция пузырьков воздуха при заборе крови и ловушка для микротромбов Автоматический забор образца Количество растворов и газов, необходимых для анализа (все параметры): 7 - в анализаторе 6 - вне анализатора 1 Количество калибровочных растворов и газов (все параметры) – 4 Стабильность калибровочных растворов и газов Необслуживаемый оксиметр, проводящий измерение по 128 длинам волн с шагом 1,5 нм Оксиметр, принцип действия - гемолиз ультразвуком в измерительной камере без добавления гемолизирующих растворов; самоочистка камеры при гемолизе Компьютерное обеспечение: Полноценный РС WindowsXP, процессор 733 МНz, операционная система 128 МВ RAM; RW-CD-ROM; жесткий диск 40 GB; Интерфейс RJ45; 2 USB порта, серийный порт RS232 Ethernet порт База данных: - пациенты 2000, - калибровки 1000, - контроли качества 1500, - системные сообщения 5000 Язык программного обеспечения русский Наличие видеоподсказок по обслуживанию анализатора с текстовым сопровождением на русском языке Встроенная программа помощи для устранения неполадок (On Line Help) Возможность дальнейшей модернизации анализатора с увеличением количества измеряемых параметров Встроенный в анализатор блок автоматического контроля качества AutoCheck Встроенный в анализатор сканнер штрихкода Чистящий раствор с добавкой на базе стрептокиназы для предотвращения тромбирования измерительной камеры. Расходное кол-во реагентов - на 1 000 исследований |
| 32 | Аппарат искусственной вентиляции легких для детских организаций | Общие требования. Дыхательный аппарат должен применяться как для кратковременной, так и длительной ИВЛ у взрослых, педиатрических и неонатальных пациентов весом от 0.5 кг. Комплектность и описание аппарата. Возможность применения аппарата для транспортной вентиляции внутри больницы. Вес базового блока аппарата – не более 10 кг. Аппарат должен крепиться на устойчивой мобильной транспортной тележке с надежной блокировкой колес. В аппарате должна быть встроенная турбина, обеспечивающая стабильную подачу воздуха под необходимым рабочим давлением, без необходимости подключения аппарата к дополнительному компрессору или центральному источнику медицинского воздуха. Многоразовый дыхательный контур пациента для взрослых Многоразовый дыхательный контур пациента для детей Многоразовый дыхательный контур пациента для новорожденных Держатель дыхательного контура, имеющий не менее 3 колен изгиба. Кислородный шланг длиной не менее 4 м. Встроенная самозаряжающаяся аккумуляторная батарея, обеспечивающая автономную работу вентилятора не менее 3 часов. Наличие в аппарате сенсорного цветного дисплея размером не менее 10 дюймов по диагонали, совмещенного с блоком управления. Функция «блокировки экрана» для предотвращения случайных (непреднамеренных) изменений параметров. Наличие на входе в аппарат специального HEPA-фильтра для тонкой антибактериальной очистки воздуха. Режимы вентиляции. SCMV+, A/C, SIPPV – синхронизированная принудительная (объемная) вентиляция. SIMV – синхронизированная перемежающая принудительная вентиляция. PCV (P-CMV) – вентиляция с управляемым давлением. P-SIMV – синхронизированная перемежающая вентиляция с контролем по давлению. BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiVent, BiLevel) - двухфазное положительное давление в дыхательных путях. APRV – вентиляция с «высвобождением» давления SPONT – режим спонтанного дыхания с поддержкой давлением на фоне СРАР. Наличие PS (ASB) – вентиляции с поддержкой давлением, комбинируемой с режимами SIMV, P-SIMV, BIPAP (DuoPAP) и Spont. Apnoe vent (Back up vent) – автоматический переход на управляемую вентиляцию при развитии апное во время спонтанного дыхания с обратным автоматическим возвратом в режим спонтанного дыхания при восстановлении самостоятельного дыхания пациента. Режим автоматического поддержания заданного минутного объема вентиляции (MMV, ASV), основанного на учете динамики состояния легочной механики (податливость, сопротивление) и параметров собственного дыхания больного. Функция автоматической компенсации сопротивления эндотрахеальной (трахеостомической) трубки (TRC, ATC). Режим автоматического поддержания заданного дыхательного объема с минимально возможным пиковым давлением в дыхательных путях (APV, AutoFlow, PRVC, VAPS, SVT, VV+). Устанавливаемые управляемые параметры. Время вдоха в пределах не менее 0.1 – 10 сек. Возможность регулировки максимального времени вдоха (Timax) в режиме неинвазивной вентиляции Концентрация кислорода на вдохе 21 – 100%. Инспираторный пиковый поток в пределах не менее 1 – 240 л/мин (может устанавливаться аппаратом автоматически). Управляемое давление Pcontrol в пределах не менее 3 – 60 mbar сверх РЕЕР. Инспираторное давление (Phigh) в режиме BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiLevel, BiVent) в пределах не менее 0 - 60 mbar. Инспираторное время (Thigh) в режиме BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiLevel, BiVent) в пределах не менее 0.1 - 40 секунд. Экспираторное время (Tlow) в режиме BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiLevel, BiVent) в пределах не менее 0.2 - 40 секунд. Дыхательный объем в пределах не менее 2– 2000 мл. ПДКВ (РЕЕР)/СРАР в пределах не менее 0 – 35 mbar. Чувствительность потокового триггера в пределах не менее 0.1 – 20 л/мин Чувствительность экспираторного триггера в режиме с поддержкой давлением в пределах не менее 5 - 80% от пикового инспираторного потока. Возможность регулировки скорости нарастания давления (Pramp, Flow Acceleration, Rise Time) Поддерживающее давление в пределах не менее 0 – 60 mbar сверх РЕЕР I:E – от 1:9 до 4:1. Частота управляемой вентиляции в пределах не менее 1 – 150/мин. Базовый поток (bias flow) 4 – 30 л/мин., или автоматическая установка базового потока аппаратом в зависимости от уровня потокового триггера. Время апное в пределах не менее 10 – 60 сек. Ручное управление аппаратным дыханием (“Manual”). Возможность управления параметрами вентиляции как через вращающийся регулятор, так и через дотрагивание до поверхности экрана (система touch screen). Мониторируемые параметры на экране дыхательного мониторинга Цветной экран дыхательного мониторинга размером не менее 10 дюймов по диагонали. Волновые формы в реальном времени: давление в дыхательных путях, поток, дыхательный объем. Возможность одновременного отображения на экране не менее двух волн. 3 вида дыхательных петель: объем-давление, объем-поток, давление-поток. Реальные давления в дыхательных путях: пиковое, среднее, плато, РЕЕР (СРАР). Реальный (выдыхаемый) дыхательный объем (VTE) Подаваемый дыхательный объем (VTI) Реальный минутный объем вентиляции (MV). Минутный объем спонтанного дыхания (MVspont). Объем (степень) утечки из дыхательного контура. Время вдоха. Время выдоха. Соотношение времени вдоха к выдоху (реальное). Общая частота дыхания Частота спонтанного дыхания. Минутный объем спонтанного дыхания. Пиковый инспираторный поток. Пиковый экспираторный поток. Статическая податливость (комплайнс) легких. Инспираторное сопротивление дыхательных путей. АутоПДКВ (autoPEEP). Временная константа выдоха. Окклюзионное давление Р0.1 Индекс частого поверхностного дыхания (RSB, f/VTE). Процент спонтанных дыханий в общем количестве дыхательных циклов (%spont). Реальная концентрация кислорода на вдохе. Тренды всех параметров дыхательного мониторинга с периодом отображения за последние 1, 12, 24 часа вентиляции. Визуальное отображение состояния легочной механики в виде изображения картины легких. Изображение (форма) легких должна меняться при изменении податливости легочной ткани или сопротивления дыхательных путей, а также при появлении у пациента спонтанных вдохов. Визуальное (в виде специального экрана) отображение параметров в графическом виде, характеризующих степень респираторнной поддержки пациента и его готовность к «отучению» от ИВЛ. В данном экране должна быть возможность мониторинга следующих показателей: концентрация кислорода, РЕЕР, инспраторное давление, реальный минутный объем, Р0.1, индекс частого поверхностного дыхания, процент спонтанных вдохов в общем количестве дыхательных циклов. Параметры легочной механики должны измеряться и мониторироваться автоматически, непрерывно, во всех режимах вентиляции, без применения инспираторной или экспираторной паузы. Тревожная звуковая и визуальная сигнализация Высокое/низкое пиковое давление в дыхательных путях. Высокий/низкий минутный объем вентиляции. Высокая/низкая частота дыхания, апное. Утрата централизованного электропитания. Низкое давление (подача) кислорода. Высокая/низкая концентрация кислорода на вдохе. Низкий уровень зарядки батарей (во время работы аппарата от аккумуляторных батарей). Неисправность аппарата с указанием кода технической ошибки. Необходимость калибровки потокового датчика. Выход из строя кислородного датчика. Необходимость калибровки кислородного датчика. Высокое сопротивление (обструкция) выдоху. Разгерметизация контура. Высокая утечка Снижение уровня РЕЕР/СРАР Возможность регулировки громкости звуковой тревоги. |
| 33 | Инкубатор для недоношенных новорожденных с встроенной системой мониторинга для родовспомогательных организаций | Общие требования: Возможность использования для согревания, кислородной терапии и интенсивной терапии новорожденных с массой тела до 5 кг. Функциональные и технические характеристики: Центральные световые предупредительные индикаторы тревожных состояний разных цветов. Контролируемые параметры: температура внутренней среды, температура кожи пациента, относительная влажность, концентрация кислорода под колпаком. Возможность интеграция инкубатора в существующую компьютерную сеть для удалённого мониторинга всех контролируемых параметров. Запись и хранение информации, полученной в течение 7 предыдущих суток. Возможность ухода за пациентом двумя медицинскими работниками одновременно. Возможность простой разборки инкубатора (без применения инструмента) мед. персоналом для дезинфекции внутренних воздуховодов. Двухскоростная система внутренней циркуляции воздуха для предотвращения потерь тепла при открытых стенках. Конструктивное исполнение: Полностью разборный колпак, съемная верхняя крышка колпака инкубатора, откидывающиеся двойные боковые стенки, секторные мембраны для шлангов и кабелей в количестве 10 шт., дверки в боковых стенках в количестве 4 шт, увлажнитель открытого типа с тефлоновым покрытием, упрощающим процесс обработки, выдвигающееся ложе, рентгеновский лоток, плавное управление наклоном ложа с помощью сервопривода, плавная регулировка высоты ложа с помощью микролифта, управление перемещением по вертикали с помощью ножных педалей, установка наклона ложа по Транделенбургу и анти-Транделенбургу в пределах 0-13 град. Автоматическая остановка ложа в горизонтальном положении. Размеры матраца (Д х Ш х В) 600 ± 5 х 420 ± 5 х 30 ± 5 мм. Материал матраца – полиуретан/хлопок. Транспортировка инкубатора с помощью 4-х колес диаметром не менее 125 мм со стопорами. Боковые ручки для транспортировки в количестве 4 шт. Ящики для принадлежностей, оступные с обеих сторон инкубатора, с конфигурируемым внутренним секционным делением в количестве 2 шт. Объем ящика для принадлежностей 25 л. Инфузионная стойка, закрепляемая на основании. Шина для установки дополнительного оборудования сечением 25 х 10 мм (опция). Полка для инструментов (размером 420 ± 10 х 280 ± 10 мм). Максимальная нагрузка на полку 20 кг. Держатель контура пациента. Блок управления с цветным графическим дисплеем, расположенный на отдельной стойке: эргономичное расположение блока управления на уровне глаз стоящего человека, цифровое отображение мониторируемых параметров на цветном графическом дисплее. Отображение всех параметров настроек. Управление настройками с помощью вращающегося манипулятора. Русифицированное меню. Возможность отображения на экране в графическом виде всех мониторируемых параметров. Возможность передачи информации на внешний компьютер для сохранения информации и диагностики состояния аппарата. Управление температурой воздуха: управление температурой воздуха в пределах 28-39º С, дискретность изменения температуры воздуха 0,1 º С. Встроенные автоматические электронные весы с выводом результатов измерений на дисплей: диапазон измерения в пределах 300-5000 г. Точность измерения: ± 2г при весе до 2000 г., ± 5г при весе до 5000 г. Измерение температуры кожи пациента: Измерение температуры кожи пациента при помощи центрального и периферического датчиков, измерение температуры кожи пациента в пределах34-38º С, Дискретность измерения температуры кожи пациента 0,1 º С. Встроенная система подачи кислорода с сервоконтролем: измерение концентрации кислорода внутри инкубатора при помощи двух кислородных датчиков, пределы измерения концентрации кислорода в диапазоне 18-99%, точность измерения концентрации кислорода ±3%. Пределы настройки системы сервоконтроля концентрации кислорода инкубатора в диапазоне21-75 %. Управление влажностью: Увлажнитель открытого типа с тефлоновым покрытием, управление влажностью в диапазоне 30 -95%, дискретность изменения влажности 1 %. Комплектация: инкубатор неонатальный 1 шт, сменный воздушный фильтр 10 шт. |
| 34 | Инкубатор для недоношенных новорожденных с встроенной системой мониторинга для родовспомогательных организаций | Инкубатор интенсивной терапии предназначен для выхаживания и проведения эффективного лечения недоношенных и ослабленных детей в отделениях патологии новорожденных, реанимационных отделения, палатах интенсивной терапии специализированных медицинских учреждений. Детский колпак с двойными стенками с активным нагревом (воздушный занавес), одноконтактные бесшумные дверцы с прокладками не менее 4-х, порты-отверстия для подведения трубок и систем не менее 8-и, боковые стенки откидываются и снимаются для полного доступа, крышка инкубатора откидывается. Размеры матрасика не менее 48,0 х 66,0 см, возможность выхаживания близнецов, вращающаяся конструкция матрасика с углом поворота на 360°, возможность выдвижения матрасика в обе стороны, встроенный подкассетник для проведения рентгенографии, возможность наклона матраса не менее ±12°. Сервоконтроль (микропроцессорное управление), обеспечивающий оптимальную среду по регулируемому притоку тепла, требуемой влажности воздуха и концентрации кислорода. Диапазон установки температуры в кювезе от 20°С до 39°С, при управлении по датчику температуры кожи от 35.0°С до 37,5°C. Погрешность датчика температуры тела, не более ±0,3°С. Отклонение температуры воздуха в инкубаторе от заданной, не более ±0,5°С. Время прогрева инкубатора не более 35 мин. Уровень шума под колпаком не более 46 дБ. Сервоконтроль увлажнения: емкость для дистиллированной воды не менее 1 литра, регулировка влажности от 30% до 95 %. Не менее 24 часов работы при 85 % установленной влажности. Регулировка кислорода от 21 до 95%, точность измерения ±10 %. Наличие микрофильтра с размерами пор не более 0,5 микрона. Мониторинг: ЖК дисплей с раздельным отображением температуры воздуха, температуры тела, концентрации кислорода, влажности воздуха. Графические тренды параметров до 96 часов. Дополнительный монитор: дисплей: не менее 8,4 дюйма диагональ, высококонтрастный плоский цветной сенсорный LCD-дисплей с активной матрицей, разрешение не менее 800х600 точек на дюйм, отображает до 5 графиков волн и до 6 числовых параметров. Мониторинг параметров: ЭКГ, ЧСС, SpO2, НиАД, температура. Наличие разъема для подачи кислорода из внутрибольничной сети. Стенд с изменяемой высотой не менее 30 см. Полка для инструментов. Ящик для хранения инструментов и материалов. Тревоги: установленная температура ребенка: ±1,5°С; установленная температура воздуха: ±1,5°С; перегрев; неисправность датчика воздуха, неисправность/отсоединение датчика кожи; окружающая температура: высокая/низкая; потеря датчика; понижена влажность; проверьте наличие воды, неисправность системы: обогрев, кислород, влажность, модуль датчика отсоединен, неисправность модуля датчика, неисправность мотора, выход из строя системы воздуходувки. Электропитание: границы вольтажа: 220-240VAC ± 10%, частота: 50/60 Гц, потребление энергии, инкубатор: не более 450 Вт, увлажнитель не более 100 Вт. Комплектность: мобильное основание с плавной регулировкой высоты на 4 колесах с тормозами – 1 комп., детское ложе с механизмом наклона и выдвижным подкассетником – 1 комплект, ящик для принадлежностей – 1 шт., инструментальная полка – 1 шт., дополнительный монитор пациента (1 шт.), датчик температуры пациента, многоразовый – 2 шт., шланг кислородный – 1 шт., фильтр воздушный – 1 шт. |
| 35 | Инкубатор для недоношенных новорожденных с встроенной системой мониторинга для родовспомогательных организаций | Терапевтическая система для недоношенных и больных новорожденных должна быть предназначена для обеспечения регулируемого притока тепла, требуемой влажности воздуха и концентрации O2 в среде пациента. Возможности системы позволяют использовать ее для терапии близнецов, если общий вес обоих не превышает 5 кг. Мониторируемые параметры: температура воздуха, температура кожи, относительная влажность воздуха, концентрация O2, Вес тела. Графически отображает параметры в течение 2, 4, 16, 24 часов. Наличие трендов для ретроспктивного анализа состояния пациента. Суточный тренд кожной температуры, влажности, концентрации кислорода, мощности нагревателя, 7-дневный тренд массы ребенка. Автоблокировка контрольной панели Требуемые возможности терапии и ухода: термотерапия путем регулирования греющей мощности инкубатора по температуре воздуха и температуре кожи пациента. Обеспечение требуемой влажности воздуха, Кислородная терапия путем регулируемого насыщения вдыхаемого воздуха кислородом. Обычный или интенсивный уход через окошки для рук или переднюю откидную дверцу большого размера. Регулирование наклона ложа для придания высокого или низкого положения головы. Возможность рентгендиагностики с помощью выдвижного поддона, при этом нет надобности в открытии инкубатора. Наличие специального режима позволяющего автоматически следить за состоянием ребенка во время его пребывания вне инкубатора (на руках у мамы).При этом сохраняется оптимальный температурный режим в инкубаторе для его возвращения. Параметры измерения и регулирования: Регулирование греющей мощности по температуре кожи: Принцип измерения отриц. температурный коэффициент. Диапазон измеряемых значений от 13 до 43°C. Погрешность ±0,3°C. Диапазон установочных значений от 34 до 38°C, мин. шаг регулирования 0,1°C.>37°C. Контроль центральной и периферической температуры, их разницы. Функция термомониторинга. Динамический контроль дельты между периферической и центральной температурой для раннего распознавания развития переохлаждения.. Регулирование греющей мощности по температуре воздуха: Принцип измерения - отрицательный температурный коэффициент, 2 датчика. Диапазон измеряемых значений от 13 до 42°C. Погрешность ±0,5°C. Диапазон установочных значений от 20 до 39°C, минимальный шаг регулирования 0,1°C<28°C и >37°C. Контроль скорости нагрева. Сервоконтроль влажности воздуха: Принцип измерения емкостный. Диапазон измеряемых значений от 10 до 99 % отн. влажности воздуха. Погрешность ±5 %. Диапазон установочных значений от 30 до 99 % относительной влажности воздуха, мин. Шаг регулирования 1 % относительной влажности воздуха. Требуемая температура должна не менее чем на 3°C превышать температуру среды. Емкость для дистиллированной воды не менее 2.8 литра. Не менее 24 часов работы при 85 % установленной влажности. Дисплей. Электро - люминисцентный цветной дисплей с раздельным отображением температуры воздуха, температура тела, концентрация кислорода, влажность воздуха, все ребенка уровня мощности нагревателя в %. Дисплей съемный, возможность его фиксации на различных сторонах инкубатора, под различным углом. Легкая трехступенчатая концепция управления: выбор – установка – подтверждение. Ложе. Широкое ложе обеспечивает просторное место для пациента и повышает удобство при прокладке шлангов, при использовании дополнительных опор и подкладок, при терапии обоих близнецов в одном инкубаторе, а также при поворачивании пациента, например, при реинтубации в инкубаторе. Для предотвращения пролежней используется особо мягкий матрац. Дополнительное оснащение: Сервоконтроль концентрации O2: Принцип измерения электрохимический датчик (капиллярный). Диапазон измеряемых значений от 18 до 99 об.%. Погрешность ±3 об.%. Фактор воздействия: влажность воздуха <1,5 %. Диапазон установочных значений от 21 до 75 об.%, мин. шаг регулирования 1 об.% >40 об.%. При давлении газа 400 кПа достигается фактическая концентрация от 65 до 77 об.%. Весы: Диапазон измеряемых значений макс. 10 кг, мин. 0 г. Погрешность измерения: ± 2 г (от 0 г до 2 кг), ± 5 г (от 2 кг до 10 кг),Разрешение 1 г (от 0 кг до 10 кг). Встроенный ящик: Объем около 25 литров для хранения инструментов и материалов, выдвигается в обе стороны, вне зависимости от наклона инкубатора. Двойная стенка: Легко снимаемая и дезинфицируемая двойная стенка. Стенд с изменяемой высотой: Изменение высоты в пределах от 133 до 152 см. Полка для монитора. Инфузионная стойка, Наличие стартового комплекта принадлежностей: специальное покрывало для колпака инкубатора для уменьшения световых и шумовых раздражителей, с откидным отверстием для проведения фототерапии, набор позиционирующих средств (подушек) для обеспечения физиологически стабильного положения младенца. Тревоги: отклонение температуры ребенка от заданного значения. отклонение температура воздуха от требуемого значения. Перегрев. Неисправность датчика воздуха Неисправность/отсоединение датчика кожи. Нарушение потока воздуха. Окружающая темп: Высокая/Низкая. Потеря датчика. Понижена влажность. Проверьте наличие воды. Требуется калибровка. Весы отсоединены.. Перевес. Неисправность системы: обогрев, кислород, влажность, весы, модуль датчика отсоединен, неисправность модуля датчика, неисправность мотора. Бронхиальный аспиратор эжекторного типа: Диапазон регулирования вакуума: -0,5 – 0 бар (-50 – 0 кПа), максимальная всасываемая способность: 8 л/мин. Две емкости для секрета объемом по 700 мл. шаг градуировки 10 мл. Комплектация: две большие и две маленькие дверцы для доступа к ребенку наличие специального большого порта для выполнения сложных процедур, таких как интубация, без нарушения внутреннего микроклимата. снимающаяся верхняя крышка автоматическое регулирование наклона ложа для придания высокого или низкого положения головы новорожденного 10 больших отдельных подходов-доступов обеспечивают удобное расположение для магистралей встроенный поддон для рентгеновской кассеты встроенные весы встроенный ящик для принадлежностей встроенный распределительный блок, работающий от сети большой графический дисплей центральный сигнал тревоги программа очистки – очистка и стерилизация горячим паром внутренних коммуникации и поверхностей инкубатора, недоступных при обычной очистке медицинским персоналом больницы. специальный режим, позволяющий автоматически следить за состоянием ребенка во время его пребывания вне инкубатора (на руках у мамы). матрац – особо мягкий матрац для предотвращения пролежней датчики температурные. полка для монитора инфузионный держатель. бронхиальный аспиратор. комплект принадлежностей: специальное покрывало для колпака инкубатора, набор позиционирующих средств (подушек). |
| 36 | Инкубатор для недоношенных новорожденных с встроенной системой мониторинга для родовспомогательных организаций | Терапевтическая система для недоношенных и больных новорожденных для обеспечения регулируемого притока тепла, требуемой влажности воздуха и концентрации O2 в среде пациента. Возможности системы позволяют использовать ее для терапии близнецов, если общий вес обоих не превышает 5 кг. Возможности терапии и ухода: термотерапия путем регулирования греющей мощности инкубатора по температуре воздуха и температуре кожи пациента. Обеспечение требуемой влажности воздуха, Кислородная терапия путем регулируемого насыщения вдыхаемого воздуха кислородом. Обычный или интенсивный уход через окошки для рук или переднюю откидную дверцу большого размера. Регулирование наклона ложа для придания высокого или низкого положения головы. Возможность рентгендиагностики с помощью выдвижного поддона, при этом нет надобности в открытии инкубатора. Наличие специального режима позволяющего автоматически следить за состоянием ребенка во время его пребывания вне инкубатора (на руках у мамы).При этом сохраняется оптимальный температурный режим в инкубаторе для его возвращения. Мониторируемые параметры: температура воздуха, температура кожи, относительная влажность воздуха, концентрация O2, Вес тела. Графически отображает параметры в течение 2, 4, 16, 24 часов. Наличие трендов для ретроспктивного анализа состояния пациента. Суточный тренд кожной температуры, влажности, концентрации кислорода, мощности нагревателя, 7-дневный тренд массы ребенка. Автоблокировка контрольной панели Параметры измерения и регулирования: Регулирование греющей мощности по температуре воздуха: Принцип измерения - отрицательный температурный коэффициент, 2 датчика. Диапазон измеряемых значений от 13 до 42°C. Погрешность ±0,5°C. Диапазон установочных значений от 20 до 39°C, минимальный шаг регулирования 0,1°C<28°C и >37°C. Контроль скорости нагрева. Регулирование греющей мощности по температуре кожи: Принцип измерения отриц. температурный коэффициент. Диапазон измеряемых значений от 13 до 43°C. Погрешность ±0,3°C. Диапазон установочных значений от 34 до 38°C, мин. шаг регулирования 0,1°C.>37°C. Контроль центральной и периферической температуры, их разницы. Функция термомониторинга. Динамический контроль дельты между периферической и центральной температурой для раннего распознавания развития переохлаждения.. Сервоконтроль влажности воздуха: Принцип измерения емкостный. Диапазон измеряемых значений от 10 до 99 % отн. влажности воздуха. Погрешность ±5 %. Диапазон установочных значений от 30 до 99 % относительной влажности воздуха, мин. Шаг регулирования 1 % относительной влажности воздуха. Требуемая температура должна не менее чем на 3°C превышать температуру среды. Емкость для дистиллированной воды не менее 2.8 литра. Не менее 24 часов работы при 85 % установленной влажности. Ложе. Широкое ложе обеспечивает просторное место для пациента и повышает удобство при прокладке шлангов, при использовании дополнительных опор и подкладок, при терапии обоих близнецов в одном инкубаторе, а также при поворачивании пациента, например, при реинтубации в инкубаторе. Для предотвращения пролежней используется особо мягкий матрац. Дисплей. Электро - люминисцентный цветной дисплей с раздельным отображением температуры воздуха, температура тела, концентрация кислорода, влажность воздуха, все ребенка уровня мощности нагревателя в %. Дисплей съемный, возможность его фиксации на различных сторонах инкубатора, под различным углом. Легкая трехступенчатая концепция управления: выбор – установка – подтверждение. Дополнительное оснащение: Сервоконтроль концентрации O2: Принцип измерения электрохимический датчик (капиллярный). Диапазон измеряемых значений от 18 до 99 об.%. Погрешность ±3 об.%. Фактор воздействия: влажность воздуха <1,5 %. Диапазон установочных значений от 21 до 75 об.%, мин. шаг регулирования 1 об.% >40 об.%. При давлении газа 400 кПа достигается фактическая концентрация от 65 до 77 об.%. Весы: Диапазон измеряемых значений макс. 10 кг, мин. 0 г. Погрешность измерения: ± 2 г (от 0 г до 2 кг), ± 5 г (от 2 кг до 10 кг),Разрешение 1 г (от 0 кг до 10 кг). Встроенный ящик: Объем около 25 литров для хранения инструментов и материалов, выдвигается в обе стороны, вне зависимости от наклона инкубатора. Двойная стенка: Легко снимаемая и дезинфицируемая двойная стенка. Стенд с изменяемой высотой: Изменение высоты в пределах от 133 до 152 см. Полка для монитора. Инфузионная стойка, Наличие стартового комплекта принадлежностей: специальное покрывало для колпака инкубатора для уменьшения световых и шумовых раздражителей, с откидным отверстием для проведения фототерапии, набор позиционирующих средств (подушек) для обеспечения физиологически стабильного положения младенца. Тревоги: отклонение температуры ребенка от заданного значения. отклонение температура воздуха от требуемого значения. Перегрев. Неисправность датчика воздуха Неисправность/отсоединение датчика кожи. Нарушение потока воздуха. Окружающая темп: Высокая/Низкая. Потеря датчика. Понижена влажность. Проверьте наличие воды. Требуется калибровка. Весы отсоединены.. Перевес. Неисправность системы: обогрев, кислород, влажность, весы, модуль датчика отсоединен, неисправность модуля датчика, неисправность мотора. Бронхиальный аспиратор эжекторного типа: Диапазон регулирования вакуума: -0,5 – 0 бар (-50 – 0 кПа), максимальная всасываемая способность: 8 л/мин. Две емкости для секрета объемом по 700 мл. шаг градуировки 10 мл. Комплектация: две большие и две маленькие дверцы для доступа к ребенку наличие специального большого порта для выполнения сложных процедур, таких как интубация, без нарушения внутреннего микроклимата. снимающаяся верхняя крышка автоматическое регулирование наклона ложа для придания высокого или низкого положения головы новорожденного 10 больших отдельных подходов-доступов обеспечивают удобное расположение для магистралей встроенный поддон для рентгеновской кассеты встроенные весы встроенный ящик для принадлежностей встроенный распределительный блок, работающий от сети большой графический дисплей центральный сигнал тревоги программа очистки – очистка и стерилизация горячим паром внутренних коммуникации и поверхностей инкубатора, недоступных при обычной очистке медицинским персоналом больницы. специальный режим, позволяющий автоматически следить за состоянием ребенка во время его пребывания вне инкубатора (на руках у мамы). матрац – особо мягкий матрац для предотвращения пролежней датчики температурные. полка для монитора инфузионный держатель. бронхиальный аспиратор. комплект принадлежностей: специальное покрывало для колпака инкубатора, набор позиционирующих средств (подушек). |
| 37 | Инкубатор для новорожденных для родовспомогательных организаций | Общие требования: Возможность использования для согревания, кислородной терапии и интенсивной терапии новорожденных с массой тела до 5 кг. Функциональные и технические характеристики: Центральные световые предупредительные индикаторы тревожных состояний разных цветов. Контролируемые параметры: температура внутренней среды, температура кожи пациента, относительная влажность, концентрация кислорода под колпаком. Возможность интеграции инкубатора в существующую компьютерную сеть для удалённого мониторинга всех контролируемых параметров. Запись и хранение информации, полученной в течение 7 предыдущих суток. Возможность ухода за пациентом двумя медицинскими работниками одновременно. Возможность простой разборки инкубатора (без использования инструмента) мед. персоналом для дезинфекции внутренних воздуховодов. Двухскоростная система внутренней циркуляции воздуха для предотвращения потерь тепла при открытых стенках. Конструктивное исполнение: полностью разборный колпак, съемная верхняя крышка колпака инкубатора, откидывающиеся двойные боковые стенки, секторные мембраны для шлангов и кабелей в количестве 10 шт, дверки в боковых стенках в количестве 4 шт, увлажнитель открытого типа с тефлоновым покрытием, упрощающим процесс обработки, выдвигающееся ложе, рентгеновский лоток. Возможность плавного управления наклоном ложа с помощью сервопривода. Установка наклона ложа по Транделенбургу и анти-Транделенбургу в пределах 0-13 град. Автоматическая остановка ложа в горизонтальном положении. Размеры матраца (Д х Ш х В) 600 ± 5 х 420 ± 5 х 30 ± 5 мм. Материал матраца – полиуретан/хлопок. Транспортировка инкубатора с помощью 4-х колес диаметром не менее 125 мм со стопорами. Боковые ручки для транспортировки в количестве 4 шт. Инфузионная стойка, закрепляемая на основании. Шина для установки дополнительного оборудования сечением 25 х 10 мм (опция), полка для инструментов размером 420 ± 10 х 280 ± 10 мм (опция). Максимальная нагрузка на полку 20 кг. Держатель контура пациента (опция). Блок управления цветным графическим дисплеем, расположенный на отдельной стойке: Возможность эргономичного расположения блока управления на уровне глаз стоящего человека. Цифровое отображение мониторируемых параметров на цветном графическом дисплее. Отображение всех параметров настроек. Управление настройками с помощью вращающегося манипулятора. Русифицированное меню. Возможность отображения на экране в графическом виде всех мониторируемых параметров. Возможность передачи информации на внешний компьютер для сохранения информации и диагностики состояния аппарата. Управление температурой воздуха: управление температурой воздуха в пределах 28-39 º С, дискретность изменения температуры воздуха 0,1 º С. Встроенные автоматические электронные весы с выводом результатов измерений на дисплей (опция). Диапазон измерения в пределах 300 -5000 г. Точность измерения, г: ± 2 г при весе до 2000 г., ± 5 г при весе до 5000 г. Измерение температуры кожи пациента (опция). Измерение температуры кожи пациента при помощи центрального и периферического датчиков. Измерение температуры кожи пациента в пределах34-38 º С, дискретность измерения температуры кожи пациента 0,1 º С. Встроенная система подачи кислорода с сервоконтролем. Измерение концентрации кислорода внутри инкубатора при помощи двух кислородных датчиков. Пределы измерения концентрации кислорода в диапазоне 18-99 %, точность измерения концентрации кислорода ±3 %. Пределы настройки системы сервоконтроля концентрации кислорода инкубатора в диапазоне 21-75 %. Управление влажностью: увлажнитель открытого типа с тефлоновым покрытием. Управление влажностью в диапазоне 30-95 %, дискретность изменения влажности 1 %. Комплектация: Инкубатор неонатальный 1 шт, сменный воздушный фильтр 10 шт. |
| 38 | Инкубатор для новорожденных для родовспомогательных организаций | Модульный инкубатор с сервоконтролем по температуре кожи и воздуха, кислороду и влажности, обеспечивающие микроклимат для оптимального развития детей с критически малым весом (от 500 гр), предназначенный как для реанимационных отделений, так и для отделений выхаживания. Наличие системы управления "Нежное прикосновение" и функционирование тревог в режиме "Повышающегося тона". Инкубатор позволяет легко перемещать его в помещении, подключать и монтировать на нем дополнительное оборудование и хранить вспомогательные материалы. Блок управления: Многофункциональный цветной LCD дисплей с возможностями мониторинга. Большой дисплей позволяет устанавливать и мониторировать жизненные параметры, с 24-часовыми трендами и вес младенца с отражением изменений за 7 дней. Обеспечивает точное измерение температуры тела ребенка и обеспечивает в куполе заданную температуру, влажность воздуха и процент содержания кислорода. Наличие кнопки блокировки панели управления. Сенсорный модуль: Собирает данные о весе и температуре ребенка, температуре воздуха, влажности воздуха, содержании кислорода, оснащен визуальным сигналом тревоги. Модуль кислорода и влажности: Предусмотрен сервоконтроль влажности, содержания кислорода, температуры воздуха и тела ребенка, встроен в инкубатор, управляется обратной связью по установленным параметрам. Быстрая калибровка по кислороду и воздуху. Резервуар увлажнителя объемом 1 литр заполняется один раз в день. Стойка со шкафчиком: Встроенный шкафчик на стойке для хранения принадлежностей. Возможность открытия и закрытия дверей шкафчика без помощи рук. Наличие системы бесшумного закрытия. Объем хранения - около 80 литров. Угол открытия дверей - 90º. Колпак инкубатора: Свободный доступ к новорожденному со всех 4-ех сторон. Двойные дверцы доступа спереди и сзади, порты доступа (4 стандартных + 2 ирисовых порта). Выдвижное ложе. Большой матрац с возможностью одновременного нахождения двойни в одном инкубаторе. Наличие системы двойных стен для уменьшения потерь тепла. Уникальный двухсторонний поток воздуха снижает радиационные потери тепла. Наличие системы принудительной циркуляции воздуха. При открытии панелей инкубатора система терморегуляции создает воздушный экран для минимизации понижения температуры воздуха в инкубаторе путем увеличения подачи нагретого воздуха и пропорционального повышения температуры нагрева. Низкий уровень шума – не более 47 дБ. Дополнительные возможности: Изменения положения матраца Тренделенбург плавный до 120. Выдвижной поддон для рентгеновских кассет устанавливаемый снаружи без открытия инкубатора. Встроенные весы. Держатель инфузионных растворов. Полка для дополнительного оборудования. Защитный бампер для предупреждения повреждений при случайных столкновениях аппарата во время его перемещения. Наличие держателя дыхательного контура, выполнен из гибкого материала для обеспечения наиболее удобного расположения дыхательного контура, имеет два хомута для фиксации шлангов вдоха и выдоха, имеет возможность расположения в любом из углов ложа пациента. Технические характеристики: Система влажности: Время срабатывания контроля влажности без повторного наполнения: 24 часа максимум 85% относительной влажности и 36ºС, в воздушном режиме. Емкости резервуара с контролем влажности: 1000 мл. Диапазон контроля влажности: 30% до 95% в 1% увеличении. Точность контроля влажности от 10% до 90%: +/- 6% относительной влажности. Максимальные уровни влажности:> 85% (заданная температура инкубатора 39ºС, с по меньшей мере 30 % относительной влажности окружающей среды). Кислородная система: Диапазон контроля кислорода: 21-65%. Разрешающая способность индикации кислорода: 1% увеличения. Точность контроля кислорода при 100% калибровке: +/- 3%. Точность контроля кислорода при 21 % калибровке: +/- 5 %. Система температуры кожи и воздуха: Режим контроля по воздуху: 20,0 – 37,0 ºС; 37,0 – 39,0º (в реж. допуск>37º) Режим контроля по коже: 34,0 – 37,0 ºС; 37,0 - 38,0 ºС (в реж. допуск>37 ºС). Время нагрева: < 35 мин. Перебор температуры: не более 0,5 ºС. Система взвешивания: Диапазон индикации веса: 0 кг до 7 кг. Разрешающая способность индикации веса 1,0г. Система тревожной звуковой сигнализации, предусматривающая выведение описания неисправности на экран, которое сопровождается визуальным и звуковым сигналом. Пользователь имеет возможность регулировки громкости звукового сигнала тревог и возможность временного подавления сигнала. Тревоги: Температура: отклонения от заданного значения температура ребенка, отклонение от заданного значения температура воздуха. Перегрев. Неисправность датчика воздуха. Неисправность/отсоединение датчика кожи. Нарушение потока воздуха. Окружающая темп: Высокая/Низкая. Потеря датчика. Влажность: Пониженная влажность. Проверьте наличие воды. Кислород: Высокое содержание кислорода %, низкое содержание кислорода %, Требуется калибровка. Весы: Весы отсоединены. Перевес. Система: Неисправность системы: обогрев, кислород, влажность, весы, модуль датчика отсоединения. Неисправность модуля датчика. Неисправность мотора. Физические характеристики: Размеры матраца: не менее 73 х 38 см. Высота панели доступа: 28,0 см. Колесики: 12,7 см поворачивающиеся колесики, 2 колеса запираются, 2 свободно вращаются. |
| 39 | Инкубатор для новорожденных для родовспомогательных организаций | Инкубатор интенсивной терапии предназначен для выхаживания и проведения эффективного лечения недоношенных и ослабленных детей в отделениях патологии новорожденных, реанимационных отделения, палатах интенсивной терапии специализированных медицинских учреждений. Детский колпак с двойными стенками с активным нагревом (воздушный занавес), одноконтактные бесшумные дверцы с прокладками не менее 4-х, порты-отверстия для подведения трубок и систем не менее 8-и, боковые стенки откидываются и снимаются для полного доступа, крышка инкубатора откидывается. Размеры матрасика не менее 48,0 х 66,0 см, возможность выхаживания близнецов, вращающаяся конструкция матрасика с углом поворота на 360°, возможность выдвижения матрасика в обе стороны, встроенный подкассетник для проведения рентгенографии, возможность наклона матраса не менее ±12°. Сервоконтроль (микропроцессорное управление), обеспечивающий оптимальную среду по регулируемому притоку тепла, требуемой влажности воздуха и концентрации кислорода. Диапазон установки температуры в кювезе от 20°С до 39°С, при управлении по датчику температуры кожи от 35.0°С до 37,5°C. Погрешность датчика температуры тела, не более ±0,3°С. Отклонение температуры воздуха в инкубаторе от заданной, не более ±0,5°С. Время прогрева инкубатора не более 35 мин. Уровень шума под колпаком не более 46 дБ. Сервоконтроль увлажнения: емкость для дистиллированной воды не менее 1 литра, регулировка влажности от 30% до 95 %. Не менее 24 часов работы при 85 % установленной влажности. Регулировка кислорода от 21 до 95%, точность измерения ±10 %. Наличие микрофильтра с размерами пор не более 0,5 микрона. Мониторинг: ЖК дисплей с раздельным отображением температуры воздуха, температуры тела, концентрации кислорода, влажности воздуха. Графические тренды параметров до 96 часов. Дополнительный монитор: дисплей: не менее 8,4 дюйма диагональ, высококонтрастный плоский цветной сенсорный LCD-дисплей с активной матрицей, разрешение не менее 800х600 точек на дюйм, отображает до 5 графиков волн и до 6 числовых параметров. Мониторинг параметров: ЭКГ, ЧСС, SpO2, НиАД, температура. Наличие разъема для подачи кислорода из внутрибольничной сети. Стенд с изменяемой высотой не менее 30 см. Полка для инструментов. Ящик для хранения инструментов и материалов. Тревоги: установленная температура ребенка: ±1,5°С; установленная температура воздуха: ±1,5°С; перегрев; неисправность датчика воздуха, неисправность/отсоединение датчика кожи; окружающая температура: высокая/низкая; потеря датчика; понижена влажность; проверьте наличие воды, неисправность системы: обогрев, кислород, влажность, модуль датчика отсоединен, неисправность модуля датчика, неисправность мотора, выход из строя системы воздуходувки. Электропитание: границы вольтажа: 220-240VAC ± 10%, частота: 50/60 Гц, потребление энергии, инкубатор: не более 450 Вт, увлажнитель не более 100 Вт. Комплектность: мобильное основание с плавной регулировкой высоты на 4 колесах с тормозами – 1 комп., детское ложе с механизмом наклона и выдвижным подкассетником – 1 комплект, ящик для принадлежностей – 1 шт., инструментальная полка – 1 шт., датчик температуры пациента, многоразовый – 2 шт., шланг кислородный – 1 шт., фильтр воздушный – 1 шт. |
| 40 | Стол для реанимации новорожденных для родовспомогательных организаций | Открытое реанимационное место предназначено для проведения интенсивной терапии для новорожденных и выхаживания, проведения лечебных мероприятий новорожденным, недоношенным и сильно ослабленным детям в отделениях интенсивной терапии, реанимации, родзалах учреждений родовспоможения. Характеристики и параметры: Микропроцессорное управление обогревом; Ручная и автоматическая коррекция даннях; Обогрев пациента в ручном режиме не более 400С; Возможность поворота нагревательного элемента не менее 180 градусов по горизонту для удобства проведения рентгенографии и т.д.; Наличие дополнительного освещения галогенового/флуоресцентного для использования в темное время суток; Наличие инфракрасного датчика в нагревателе; Наличие многоразового датчика температуры кожи пациента; Диапазон контроля температуры в режиме „воздух/пациент” от 250С до 380С с точностью + 0,2 0С; Наличие таймера по шкале Апгар; Наличие индикаторов мощности нагревания и режимов управления оборудованием; Диапазон контроля температуры кожи пациента от 200С до 450С с точностью + 0,2 0С; Наличие на кроватке пациента матраца 440 х 640 мм и акриловых боковых протекторов с линейкой для измерения пациента (для удобства медперсоналу); Наличие гидравлической системы наклона кроватки пациента возможность выполнять такую операцию одной рукой , придание высоко/низкого положения ложа в пределах + 120; Наличие отделения для рентгеновской кассеты и рентгенпрозрачного ложа пациента; Встроенный аспиратор с вакуометром и контрольным клапаном с емкостью для сбора аспирационных выделений объемом не менее 2 литров; Встроенные электронные весы с ошибкой взвешивания не более + 2 г; Возможность плавного изменения высоты ложа пациента в границах не менее + 100 мм.; Встроенный реанимационный комплект в составе: два расходомера (15л/хвил), увлажнитель, кислородная маска, гнезда для кислорода и сжатого воздуха, кислородного шлема/колпака. Наличие звуковых сигналов о неисправностях: - нарушение электропитания; - неисправность в работе датчика; - неисправность в работе нагревательного элемента; - высокая температура; - низкая температура; Контроль температуры: - дикретность задания температуры 0,1 ° С; - температурная шкала 25,0 – 38,0 ° С; - точность ± 0,2° С; -температура воздуха, при которой разрешается работа встроенного монитора 20,0 – 45,0 ° С -наличие штатива для внутривенных вливаний - наличие полок для дополнительного оборудования не менее 2х с максимальной нагрузкой не менее 7 кг; -наличие промежуточной полки и 2х дополнительных ящиков ниже ложа для принадлежностей и дополнительного оборудования; - наличие в комплекте интубационного гибкого адаптера/держателя для крепления дыхательных трубок - наличие дополнительных гнезд кислорода и сжатого воздуха для подключения дополнительного оборудования: аппарата ИВЛ, систем СРАР-терапии и т.п. Дополнительно: монитор пациента. Общие характеристики монитора Группы пациентов Взрослые, дети, новорожденные Транспортная ручка Внутренняя батарея – 2 шт. Работа от внутренней батареи – не менее 5 часов Время заряда батарей Не более 4 часов Интерфейс пользователя Русскоязычный цветной графический интуитивный Модульный дизайн Наличие Устройства ввода информации Встроенное навигационное устройство Наличие Мышь Возможность Трекбол Возможность Дистанционное навигационное устройство Возможность Технические характеристики интерфейсов монитора Сеть Стандарт IEEE 802.3 10_Base-T Разъем RJ45 (8-контактные) Изоляция 1,5 кВ – возможность Параллельный порт принтера Стандарт IEEE 1284-I Разъем DB-25 Изоляция 1,5 кВ - возможность Сдвоенные входы PS/2 Выходное напряжение 5 В ±10 % Выходной ток 250 мА (общий макс.) на подключенные устройства PS/2 – возможность Двойной разъем MIB/RS232 Стандарт IEEE 1073_3.2_2000 Разъемы RJ45 (8_контактные) Режим Программно-управляемый BCC (переход RxD/TxD) или DCC (прямой RxD/TxD) Питание 5 В ±5 %, 100 мА (макс.)Изоляция 1,5 кВ - возможность Рабочие характеристики монитора Требования к питанию Потребляемая мощность< 100 Вт Напряжение сети От 100 до 240 В переменного тока Сила тока От 1,0 до 1.8 А Частота 50/60 Гц Дисплей SVGA Диагональ Не менее 12.1 дюйма Разрешение Не менее 800 x 600 Частота обновления экрана 60 Гц Полезный размер экрана 246 x 184 мм Размер пиксела 0,307 x 0,307 мм Количество одновременно выводимых волновых параметров Не менее 4 Скорости развертки 6,25, 12,5, 25 и 50 мм/с с погрешностью ±5 % Звуковые сигналы Звуковая обратная связь при вводе Наличие Напоминающий сигнал Наличие Сигнал QRS или тон модуляции SpO2 Наличие Четыре различных звуковых сигнала тревоги Наличие Тренды 12, 16, 24 или 32 численных значения с разрешением 12 с, 1 мин, 5 мин. Выбираются различные количества численных значений, разрешения и продолжительности, в зависимости от параметров тренда и области применения. Тренды высокого разрешения Наличие События Информация Условия и время запуска, классификация событий и связанные с ними подробные представления данных эпизода Данные эпизода Настраиваемые; возможные варианты:4-минутный тренд высокого разрешения;20-минутный численный тренд с разрешением 12 с; 15-секундный фрагмент четырех кривых при частоте выборки 125 отсчетов/с (мгновенная выборка),включая все численные значения, сигналы тревоги и сообщения сигналов тревоги по техническим причинам Объем (макс.) 25 или 50 событий в течение 8 или 24 часов Все сигналы тревоги и сообщения сигналов тревоги по техническим причинам, включение и отключение основных сигналов тревоги, отключение звука сигналов тревоги и время наступления событий Объем 100 записей Часы реального времени Диапазон От 1 января 1997 года, 00:00 до 31 декабря 2080 года, 23:59 Погрешность < 2 секунды в день (типичная). Время сохранения Неограниченно при питании от сети переменного тока; в противном случае, не менее 48 часов (обычно > 72 ч) Буферная память Содержимое Активные настройки, тренды, снимки экрана, события, обзоры сигналов тревоги Время сохранения Неограниченно при питании от сети переменного тока; в противном случае, не менее 48 часов (обычно > 72 ч) Поддержка до 6 измерительных модулей одновременно Наличие Сохранение информации о пациенте и данных измерений в измерительном модуле с ее автоматическим сбросом при переключении модуля с одного монитора на другой Наличие Просмотр информации на с другого монитора, подключенного к сети в отдельном окне Наличие Возможность обновления программного обеспечения Наличие возможность работы в обычной (LAN) и беспроводной сети Наличие Возможность использования телеметрии для мониторинга ЭКГ и SpO2 Возможность Функция мониторинга новорожденных - тренды высокого разрешения для определения условий необходимости начала записи мониторирования сигналов и набора кривых для включения в запись. Сигналы записываются на протяжении 4х минут. Возможна конфигурация режимов уведомления о наступлении события (дополнительный экран ОКРГ) Возможность Полный анализ аритмий для несетевого использования монитора наличие Протокол скрининга сепсиса - программное обеспечение для раннего выявления признаков сепсиса и наличие подсказок для дальнейшей диагностики и лечения пациентов, основанных на рекомендациях Общества по выживаемости больных с тяжелым сепсисом возможность Калькулятор введенных лекарственных препаратов возможность Возможность дооснащения модулями измерений Наличие Горизонтальный тренд, показывающий отклонения от сохраненной базовой линии (общую тенденцию параметра к изменению в ту или другую сторону) Наличие приложение ST Map- картирование сегмента ST - графическое представление состояния ST-сегмента по 12 отведениям с отображением динамики изменений в виде 2-х многоосных круговых диаграмм Наличие Мониторируемые параметры ЭКГ Наличие SpO2 Наличие Неинвазивное АД Наличие Инвазивное АД Наличие Температура Наличие Капнография в основном потоке (технология не ниже, чем Капностат 5) Возможность Капнография в боковом потоке Возможность Сердечный выброс методом термодилюции Возможность Непрерывный сердечный выброс методом транспульмональной термодилюции Возможность О2 в вдыхаемом/выдыхаемом воздухе Возможность Ингаляционные анестетики Возможность Чрескожный мониторинг газов крови Возможность ЭЭГ Возможность Биспектральный индекс Возможность Интерфесное устройство для получения измеряемой информации с более чем 100 измерительных приборов Возможность Возможность подключения многопараметрического модуля измерительного сервера со следующими характеристиками -3,5” ЖК TFT дисплей Touch Screen (320х240) QVGA -при нахождении отдельно от основного монитора может работать как отдельный монитор Наличие -3 часа работы на встроенной батарее Наличие -возможность работы в обычной (LAN) и беспроводной сети Наличие -возможность подключения к PC Наличие -отображение до 3 графических каналов Наличие -функция “большие цифры” Наличие -до 48 часов трендов Наличие горизонтальный тренд, показывающий отклонения от сохраненной базовой линии (общую тенденцию параметра к изменению в ту или другую сторону) Наличие преконфигурация в виде заданных профилей и областей применения Наличие -3-х уровневая система тревог Наличие -ручка для переноски Наличие отображение на дисплее монитора 12 отведений ЭКГ в реальном времени с 5-ти электродного кабеля с реконструкцией по методу EASI или с 10 электродов одномоментно Наличие -анализ аритмий Наличие -анализ сегмента ST до 12 отведений Наличие - картирование сегмента ST - графическое представление состояния ST-сегмента по 12 отведениям с отображением динамики изменений в виде 2-х многоосных круговых диаграмм Наличие -анализ сегментов QT/QTc Наличие возможность переноса информации с монитора на монитор с ее последующим воспроизведением Наличие Мониторирование основных параметров жизнедеятельности пациента, а именно – ЭКГ/Дыхание, SPO2/Плетизмограмма пульса, неинвазивное артериальное давление, а так же температура или инвазивное артериальное давление или капнография в основном потоке Наличие Рабочие характеристики при измерении ЭКГ, аритмии и ST-сегмента Кардиотахометр Диапазон Взрослые и дети: от 15 до 300 уд./мин Новорожденные: от 15 до 350 уд./мин Погрешность ±1 % диапазона Разрешение 1 уд./мин Чувствительность ≥200 мкВ (пиковое) Частота ЖЭ Диапазон От 0 до 300 уд./мин Разрешение 1 уд./мин Цифровые значения ST Диапазон От –20 до +20 мм Погрешность ±15 % или 0,5 мм, большее из двух значений Разрешение 0,1 мм Диапазоны измерения синусного и наджелудочкового ритма Брадикардия Взрослые: от 15 до 60 уд./мин Дети: от 15 до 80 уд./мин Новорожденные: от 15 до 90 уд./мин Нормальный Взрослые: от 60 до 100 уд./мин Дети: от 80 до 160 уд./мин Новорожденные: от 90 до 180 уд./мин Тахикардия Взрослые: >100 уд./мин Дети: >160 уд./мин Новорожденные: >180 уд./мин Коэффициент ослабления синфазного сигнала Диагностический режим: >86 дБ (с дисбалансом 51 кОм/47 нФ) Режим фильтрации: >106 дБ (с дисбалансом 51 кОм/47 нФ) Допустимое отклонение разности потенциалов при смещении электрода ±500 мВ Время до подачи сигнала тревоги по тахикардии Желудочковая тахикардия размах 1 мВ, 206 уд./ мин При усилении 0,5: от 6,5 до 8,4 с; среднее значение 7,2 с При усилении 1,0: от 6,1 до 6,9 с; среднее значение 6,5 с При усилении 2,0: от 5,9 до 6,7 с; среднее значение 6,3 с Желудочковая тахикардия размах 2 мВ(размах), 195 уд./мин При усилении 0,5: от 5,4 до 6,2 с; среднее значение 5,8 с При усилении 1,0: от 5,7 до 6,5 с; среднее значение 6,1 с При усилении 2,0: от 5,3 до 6,1 с; среднее значение 5,7 с Возможности подавления высокого Т-зубца первосходит 1,2 мВ Способ усреднения ЧСС Применяются три различных способа: обычно ЧСС вычисляется усреднением последних 12 интервалов RR; для серий ЖЭ при вычислении ЧСС усредняется до 8 интервалов RR; если каждый из 3 последовательных интервалов RR превышает 1200 мс (то есть частота ниже 50 уд./мин), то при вычислении ЧСС усредняются 4 последних интервала RR. Время отклика измерителя ЧСС при изменении ЧСС При изменении ЧСС от 80 до 120 уд./мин: Диапазон: от 6,4 до 7,2 с; среднее значение: 6,8 с При изменении ЧСС от 80 до 40 уд./мин: Диапазон: от 5,6 до 6,4 с; среднее значение: 6,0 с Точность измерения ЧСС и ответ на нарушения ритма Желудочковая бигеминия: 80 уд./мин Медленная альтернирующая желудочковая бигеминия: 60 уд./мин Быстрая альтернирующая желудочковая бигеминия: 120 уд./мин Двунаправленные систолы: 90 уд./мин Количество отведений ЭКГ 3, 5, 12, 12 реконструированных отведений при помощи векторографии Измерение ST Во всех отведениях ЭКГ плюс измерение индекса ST Представление ST в виде карты по всем 12 отведением с отображением динамики изменений Наличие Рабочие характеристики при измерении параметров дыхания Частота дыхания Диапазон Взрослые и дети: от 0 до 120 уд./минНоворожденные: от 0 до 170 уд./мин Погрешность При величине от 0 до 120 уд./мин: ±1 уд./мин; При величине от 120 до 170 уд./мин: ±2 уд./мин. Разрешение 1 уд./мин Ширина полосы От 0,3 до 2,5 Гц (–6 дБ) Шумы Меньше 25 МL(среднеквадратическое значение) относительно входа Рабочие характеристики при измерении SpO2 SpO2 Диапазон от 0 до 100 % Погрешность (SD= среднеквадратическое отклонение) Не более 3% Разрешение 1% Пульс Диапазон От 30 до 300 уд./мин Погрешность ±2% Разрешение 1 уд./мин Датчики Диапазон длин волны: от 500 до 1000 нм Энергия излучаемого света: менее 15 мВт Диапазон калибровки пульсооксиметра От 70 до 100 % Рабочие характеристики при неинвазивном измерении артериального давления Диапазоны измерений Систолическое Взрослые: от 30 до 270 мм рт. ст. (от 4 до 36 кПа) Дети:от 30 до 180 мм рт. ст. (от 4 до 24 кПа) Новорожденные:от 30 до 130 мм рт. ст. (от 4 до 17 кПа) Диастолическое Взрослые: от 10 до 245 мм рт. ст. (от 1,5 до 32 кПа) Дети: от 10 до 150 мм рт. ст. (от 1,5 до 20 кПа) Новорожденные: от 10 до 100 мм рт. ст. (от 1,5 до 13 кПа) Среднее Взрослые: от 20 до 255 мм рт. ст. (от 2,5 до 34 кПа) Дети: от 20 до 160 мм рт. ст. (от 2,5 до 21 кПа) Новорожденные: от 20 до 120 мм рт. ст. (от 2,5 до 16 кПа) Погрешность Максимальное стандартное отклонение: 8 мм рт. ст. (1,1 кПа) Максимальная средняя погрешность: ±5 мм рт. ст. (±0,7 кПа) Диапазон измерения ЧСС От 40 до 300 уд./мин Время измерения Типичное при ЧСС > 60 уд./мин: Автоматический/ручной: 30 с (взрослые)25 с (новорожденные) Режим СТАТ: 20 с Максимальное время: 180 с (взрослые и дети) 90 с (новорожденные) Время надувания манжеты Обычная манжета для взрослых: менее 10 с Обычная манжета для новорожденных: менее 2 с Первоначальное давление надувания манжеты Взрослые:165 ±15 мм рт. ст. Дети:130 ±15 мм рт. ст. Новорожденные:100 ±15 мм рт. ст. Период повторения в автоматическом режиме 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60 или 120 минут Время цикла в режиме СТАТ 5 мин Нагнетание в венепунктурном режиме Наличие Взрослые От 20 до 120 мм рт. ст. (от 3 до 16 кПа) Дети От 20 до 80 мм рт. ст. (от 3 до 11 кПа) Новорожденные От 20 до 50 мм рт. ст. (от 3 до 7 кПа) Автоматическое сдувание манжеты Наличие Взрослые и дети 170 с Новорожденные 85 с Рабочие характеристики при инвазивном измерении давления Диапазон измерений От –40 до 360 мм рт. ст. Частота пульса Диапазон От 25 до 350 уд./мин Погрешность ±1 % от полного диапазона Разрешение 1 уд./мин Чувствительность на входе Чувствительность 5 мкВ/В/мм рт. ст. (37,5 мкВ/В/кПа) Диапазон настройки ±10 % Датчик Импеданс нагрузки: от 200 до 2000L(резистивный). Выходной импеданс:менее 3000L(резистивный) Частотная характеристика От постоянного тока до 12,5 Гц или 40 Гц Настройка нуля Диапазон ±200 мм рт. ст. (±26 кПа) Погрешность ±1 мм рт. ст. (±0,1 кПа) Дрейф Менее чем 0,1 мм рт. ст./°C (0,013 кПа/°C) Погрешность усиления Погрешность ±1% Дрейф Менее 0,05 %/°C Нелинейность и гистерезис Погрешность менее0,4 % полной шкалы (при калибровке 200 мм рт. ст.) Объемное смещение датчика 0,1 мм3 /100 мм рт. ст. Количество одновременных каналов измерения давления Не менее трех Рабочие характеристики при измерении температуры Температура Диапазон От –1 до 45 oC Разрешение 0.1oC Погрешность ±0.1 oC Константа среднего времени Менее 10 с Количество одновременных каналов измерения температуры Не менее трех Рабочие характеристики прибора при измерении концентрации CO2 в основном потоке CO2 Диапазон От 0 до 150 мм рт. ст. (от 0 до 20,0 кПа) Погрешность После 2-минутного прогрева и калибровки: Для значений от 0 до 40 мм рт. ст.: ±2 мм рт. ст. (±0,29 кПа)Для значений от 40 до 76 мм рт. ст.: ±5,5 % от величины показания Разрешение Численные данные: 1,0 мм рт. ст. (0,1 кПа)Кривая: 0,1 мм рт. ст. (0,01 кПа) Стабильность ±0,8 мм рт. ст. за 7Gдневный период ЧДДП (awRR) Диапазон От 0 до 150 вдох/мин Диапазон От 0 до 150 вдох/мин Погрешность ±2 вдох/мин Время разогрева 2 минуты с подключенным датчиком CO2, чтобы обеспечить максимальную точность. Время реакции Менее 60 мс (для шагов от 10 % до 90 %) Рабочие характеристики при измерениях СВ и непрерывном измерении СВ Количество возможных методов измерения СВ Не менее 4-х Поддержка одним модулем СВ непрерывным методом и методом термодилюции Наличие СВ (правые отделы сердца) Диапазон От 0,1 до 20,0 л/мин Погрешность Характеристики прибора (электрические): +3% или 0,1 л/мин Характеристики системы: +5 % или 0,2 л/мин Воспроизводимость Характеристики прибора (электрические): +2 % или 0,1 л/мин Характеристики системы: +3 % или 0,1 л/мин СВ (транспульмональный) Диапазон От 0,1 до 25,0 л/мин Погрешность Характеристики прибора (электрические):+4 % или 0,15 л/мин Характеристики системы:+5 % или 0,2 л/мин Воспроизводимость Характеристики прибора (электрические):+2 % или 0,1 л/мин Характеристики системы:+3 % или 0,1 л/мин ЭВЛЖ (EVLW) Диапазон От 10 до 5 000 мл Среднеквадратическое отклонение 10 % или 1 мл/кг ИВГОК (ITBV) Диапазон От 50 до 6 000 мл Погрешность +10 % или 30 мл Воспроизводимость +5 % или 20 мл НСВ Диапазон От 0,1 до 25,0 л/мин Среднеквадратическое отклонение 10 % или 0,3 л/мин Обновление экрана Номинально каждые 2 с Температура крови Диапазон От 17,0 до 43 °C Температура вводимого раствора Диапазон От –1 до 30 °Принадлежности (1 комплект) бель пациента ЭКГ на 3 отведения 1 Одноразовые неонатальные электроды 60шт Шланг для подключения манжет неивазивного давления 1 Одноразовые неонатальные мажеты для неинвазивного давления 50 Датчик SPO2 неонатальный многоразовый 1 Накожный температурный датчик, одноразовый 1 Аккумуляторная батарея 2 Кабель питания 1 |
| 41 | Стол для реанимации новорожденных для родовспомогательных организаций | Открытый кювез (реанимационное место) предназначен для поддержания температурного режима при уходе за недоношенными, нормальными новорожденными и детьми раннего возраста весом до 8 кг. Может использоваться как в родильных залах, так и в акушерских отделениях, отделениях реанимации и интенсивной терапии, а также в палатах для новорожденных. Может обеспечивать следующие возможности: Комбинированная термотерапия при одновременном воздействии теплоизлучателя и гелиевого матраца с подогревом. доставка тепла ребенку на столике постоянно в заданном режиме вне зависимости от положения источника (теплоизлучателя), благодаря системе изменения положения излучающего источника тепла с сохранением фокуса обогрева; встроенный термомониторинг (непрерывное измерение температуры через 2 канала) с соответствующей автоматической корректировкой греющей мощности. регулировка подаваемого тепла c сервоконтролем кожной температуры ребенка, а также в ручном режиме, контроль продолжительности термотерапевтического сеанса при высокой греющей мощности. термостабилизация через матрац с подогревом независимо от теплоизлучателя регулируемое oсвещение (рабочее и ночное); регулирование наклона ложа для придания высокого или низкого положения головы; отучение от инкубатора; кислородотерапия увлажненной кислородно-воздушной смесью. санация бронхиального дерева. фототерапия. Оснащение: Боковые прозрачные экранные секции высотой 150 мм, для предотвращения выпадения младенца из ложа. Механизм регулирования высоты с возможностью подъема. Подвесной шкаф с двумя поворотными ящиками, с правой стороны, для хранения принадлежностей Встроенный фототерапевтический блок. Поворотный столик для размещения небольших принадлежностей. Возможность крепления с правой или левой стороны инкубатора. Макс.нагрузка - 3 кг. Площадь поверхности - примерно 28x28 см. Держатель емкости с инфузионным раствором, для крепления на штангу диаметром 38 мм Дозатор кислорода, флоуметр с креплением на рельсе. Подача: до 4 л/мин из системы подачи газов. Кислородный колпак. Блок увлажнения для ингаляционной терапии. Для увлажнения до 100% относительной влажности. Бронхоаспиратор эжекторного типа с регулятором вакуума и двумя емкостями для секрета (700 мл); создаваемое разрежение -0,5 бар. Мешок «Амбу» неонатальный. Набор позиционирующих средств (подушечек) для обеспечения физиологически стабильного положения новорожденного. Основные компоненты системы: Тележка с ложем, система управления, теплоизлучатель, нагревательная система матраца. Блок управления: Блок управления крепится к штативам под теплоизлучателем. Интерфейсом пользователя служит операторский пульт с клавишами, индикаторами и двустрочным алфавитно-цифровым дисплеем (40 знаков в каждой строке). Теплоизлучатель: Теплоизлучатель имеет два инфракрасных керамических излучательных элемента и 2 лампы для освещения ложа. Освещение ложа регулируется (рабочее и ночное освещение). Высокое качество цветопередачи ламп значительно упрощает диагностику по цвету кожи. Теплоизлучатель работает в двух режимах: с ручным управлением и с автоматическим регулированием греющей мощности по температуре кожи. Диапазон регулирования мощности в ручном режиме ("man.") предусматривает 10 уровней мощности. В автоматическом режиме ("skin") теплоизлучатель обеспечивает приток тепла, необходимый для поддержания заданной температуры кожи. Выходная мощность теплоизлучателя автоматически регулируется в зависимости от состояния пациента. Соответствующий контроль за работой системы в обоих режимах управления обеспечивают тестовые программы и устройства сигнализации. Система графического представления данных: Для оптимизации обратной связи и постоянного мониторинга пациента контролируется центральная и периферическая температура. Подключение второго датчика температуры кожи обеспечивает возможность графического представления измеряемых температур. Значения подкожной и периферической температуры кожи отображаются на дисплее блока управления. Матрац с подогревом: Нагревательная система состоит из следующих компонентов: гелиевый матрац, алюминиевая плита накаливания и электронный блок контроля и управления. Преимущества гелиевого матраца: высокая теплопроводность, обладает хорошей аккумуляцией тепла, сохранение стабильности формы, отсутствие раздражения, предотвращение образования пролежней, Режим настройки конфигурации: Режим настройки конфигурации является особым режимом работы блока управления. Он обеспечивает вывод на дисплей информации об используемом программном обеспечении и о зарегистрированных сбоях/неполадках. Предусмотрена возможность программирования режимных параметров: максимально допустимого отклонения от заданной температуры кожи, уровня громкости мягкой тревоги, языка текстовых сообщений и контрастности дисплея. Также может быть выполнена функциональная проверка клавиш управления и вызова медицинской сестры. Технические характеристики: Теплоизлучатель: Греющая мощность на расстоянии (от теплоизлучателя до поверхности ложа) - не менее 80 см. Уровень мощности 3 - 10 мВт/см2, уровень мощности 10 - 30 мВт/см2. Лампы - 120 В/230 В, рабочее освещение 30 Вт, ночное освещение 9 Вт. Мониторинг температуры кожи: 5 кожных температурных датчиков, желтых (измерение центральной температуры), 5 кожных температурных датчиков, белых (измерение периферической температуры), 50 термоизолирующих фиксирующих наклеек для датчиков. Диапазон измеряемых / отображаемых значений от 15 0С до 42 0С, степень точности (датчика) ±0,1 °С. Степень точности измерительной цепи (без датчика): ±0,2°С. Диапазон установочных значений от 35 0С до 37,5 °С. Матрац с подогревом: Мониторинг температур от 5 0С до 45 0С. Степень точности измерения / отображения: ±0.5°С в диапазоне от 20 до 42°С; ±2°С в остальном диапазоне. Диапазон установочных значений от 30 0С до 38,5 0С. Габариты: Длина х ширина: 315x750 мм. Общая высота: 1960 мм. Рабочая высота ложа с механизмом регулирования высоты: от 885 до1180 мм. Размер ложа:750x490 мм. Угол наклона ложа: плавно регулируется. Максимальный угол наклона переднего края 20° вниз, переднего края 15° вверх. Высота боковых стенок: 150 мм. |
| 42 | Стол для реанимации новорожденных для родовспомогательных организаций | Открытый кювез (реанимационное место) предназначен для поддержания температурного режима при уходе за недоношенными, нормальными новорожденными и детьми раннего возраста весом до 8 кг. Может использоваться как в родильных залах, так и в акушерских отделениях, отделениях реанимации и интенсивной терапии, а также в палатах для новорожденных. Может обеспечивать следующие возможности: Комбинированная термотерапия при одновременном воздействии теплоизлучателя и гелиевого матраца с подогревом. доставка тепла ребенку на столике постоянно в заданном режиме вне зависимости от положения источника (теплоизлучателя), благодаря системе изменения положения излучающего источника тепла с сохранением фокуса обогрева; встроенный термомониторинг (непрерывное измерение температуры через 2 канала) с соответствующей автоматической корректировкой греющей мощности. регулировка подаваемого тепла c сервоконтролем кожной температуры ребенка, а также в ручном режиме, контроль продолжительности термотерапевтического сеанса при высокой греющей мощности. термостабилизация через матрац с подогревом независимо от теплоизлучателя регулируемое oсвещение (рабочее и ночное); регулирование наклона ложа для придания высокого или низкого положения головы; отучение от инкубатора; кислородотерапия увлажненной кислородно-воздушной смесью. санация бронхиального дерева. фототерапия. Оснащение: Боковые прозрачные экранные секции высотой 150 мм, для предотвращения выпадения младенца из ложа. Механизм регулирования высоты с возможностью подъема. Подвесной шкаф с двумя поворотными ящиками, с правой стороны, для хранения принадлежностей Встроенный фототерапевтический блок. Поворотный столик для размещения небольших принадлежностей. Возможность крепления с правой или левой стороны инкубатора. Макс.нагрузка - 3 кг. Площадь поверхности - примерно 28x28 см. Держатель емкости с инфузионным раствором, для крепления на штангу диаметром 38 мм Дозатор кислорода, флоуметр с креплением на рельсе. Подача: до 4 л/мин из системы подачи газов. Кислородный колпак. Блок увлажнения для ингаляционной терапии. Для увлажнения до 100% относительной влажности. Бронхоаспиратор эжекторного типа с регулятором вакуума и двумя емкостями для секрета (700 мл); создаваемое разрежение -0,5 бар. Мешок «Амбу» неонатальный. Набор позиционирующих средств (подушечек) для обеспечения физиологически стабильного положения новорожденного. Основные компоненты системы: Тележка с ложем, система управления, теплоизлучатель, нагревательная система матраца. Блок управления: Блок управления крепится к штативам под теплоизлучателем. Интерфейсом пользователя служит операторский пульт с клавишами, индикаторами и двустрочным алфавитно-цифровым дисплеем (40 знаков в каждой строке). Теплоизлучатель: Теплоизлучатель имеет два инфракрасных керамических излучательных элемента и 2 лампы для освещения ложа. Освещение ложа регулируется (рабочее и ночное освещение). Высокое качество цветопередачи ламп значительно упрощает диагностику по цвету кожи. Теплоизлучатель работает в двух режимах: с ручным управлением и с автоматическим регулированием греющей мощности по температуре кожи. Диапазон регулирования мощности в ручном режиме ("man.") предусматривает 10 уровней мощности. В автоматическом режиме ("skin") теплоизлучатель обеспечивает приток тепла, необходимый для поддержания заданной температуры кожи. Выходная мощность теплоизлучателя автоматически регулируется в зависимости от состояния пациента. Соответствующий контроль за работой системы в обоих режимах управления обеспечивают тестовые программы и устройства сигнализации. Cистема графического представления данных: Для оптимизации обратной связи и постоянного мониторинга пациента контролируется центральная и периферическая температура. Подключение второго датчика температуры кожи обеспечивает возможность графического представления измеряемых температур. Значения подкожной и периферической температуры кожи отображаются на дисплее блока управления. Матрац с подогревом: Нагревательная система состоит из следующих компонентов: гелиевый матрац, алюминиевая плита накаливания и электронный блок контроля и управления. Преимущества гелиевого матраца: высокая теплопроводность, обладает хорошей аккумуляцией тепла, сохранение стабильности формы, отсутствие раздражения, предотвращение образования пролежней, Режим настройки конфигурации: Режим настройки конфигурации является особым режимом работы блока управления. Он обеспечивает вывод на дисплей информации об используемом программном обеспечении и о зарегистрированных сбоях/неполадках. Предусмотрена возможность программирования режимных параметров: максимально допустимого отклонения от заданной температуры кожи, уровня громкости мягкой тревоги, языка текстовых сообщений и контрастности дисплея. Также может быть выполнена функциональная проверка клавиш управления и вызова медицинской сестры. Технические характеристики: Теплоизлучатель: Греющая мощность на расстоянии (от теплоизлучателя до поверхности ложа) - не менее 80 см. Уровень мощности 3 - 10 мВт/см2, уровень мощности 10 - 30 мВт/см2. Лампы - 120 В/230 В, рабочее освещение 30 Вт, ночное освещение 9 Вт. Мониторинг температуры кожи: 5 кожных температурных датчиков, желтых (измерение центральной температуры), 5 кожных температурных датчиков, белых (измерение периферической температуры), 50 термоизолирующих фиксирующих наклеек для датчиков. Диапазон измеряемых / отображаемых значений от 15 0С до 42 0С, степень точности (датчика) ±0,1 °С. Степень точности измерительной цепи (без датчика): ±0,2°С. Диапазон установочных значений от 35 0С до 37,5 °С. Матрац с подогревом: Мониторинг температур от 5 0С до 45 0С. Степень точности измерения / отображения: ±0.5°С в диапазоне от 20 до 42°С; ±2°С в остальном диапазоне. Диапазон установочных значений от 30 0С до 38,5 0С. Габариты: Длина х ширина: 315x750 мм. Общая высота: 1960 мм. Рабочая высота ложа с механизмом регулирования высоты: от 885 до1180 мм. Размер ложа:750x490 мм. Угол наклона ложа: плавно регулируется. Максимальный угол наклона переднего края 20° вниз, переднего края 15° вверх. Высота боковых стенок: 150 мм. |
| 43 | Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных с проведением неинвазивной вентиляции легких для родовспомогательных организаций | Общие требования: аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных, предназначенный для работы с пациентами любой категории сложности. Область применения: проведение продолжительной искусственной вентиляции легких у детей от 500гр. до 20кг. Тип аппарата: стационарный электронный микропроцессорный. Триггерная система: датчик потока пневмотахометрический, длительного пользования, возможность работы триггера по давлению и по потоку. Выдача всех сообщений на экран на русском языке. Газосмесительный узел с электронным управлением, разъемы шлангов NIST. Встроенный жидкокристаллический цветной монитор, размер по диагонали не менее 25 см, с отображением числовых параметров вентиляции, режимов работы, аварийной сигнализации, вывод одновременно 2-х графических форм, респираторные графики давление, объем, поток, респираторные циклы поток-объем, давление-объем, поток-объем, возможность масштабирования, измерения и «замораживания» всех кривых. Встроенный в блок пациента увлажнитель, не требующий дополнительного (отдельного) электропитания, с мониторингом температуры и управлением влажностью, возможность пополнения емкости увлажнителя во время работы.. Подогреваемый многоразовый дыхательный контур, для предотвращения образования конденсата. Облегченное управление меню и настройками вентилятора с помощью поворотного манипулятора. Сохранение информации о параметрах вентиляции не менее 2 предыдущих часов. Возможность работы аппарата без датчика потока c сохранением триггерного режима по давлению. Автоматический выход из апноэ. Автоматическая компенсация утечек. Калибровка сенсоров аппарата в тестовом режиме. Аналоговый порты на количество сигналов: не менее 3-х. Наличие компьютерного порта RS-232. Наличие порта для подключения внешнего принтера. Наличие генератора осцилляторных колебаний, работающего по принципу HFOV, частота колебаний генератора не хуже 500-3000 (8-50Гц); плавная регулировка амплитуды осцилляций; отражение осцилляторных колебаний на графическом дисплее; начало работы с высокочастотным генератором и окончание без замены дыхательного контура. Типы дыхания: принудительное, вспомогательное, спонтанное с мониторингом АПНОЭ и без; возможность проведения неинвазивной вентиляции с помощью назальных канюль. Режимы вентиляции: А/С ассистируемая вентиляция; IMV перемежающаяся принудительная вентиляция (аналог CMV и PCV); SIMV синхронизированная перемежающаяся вентиляция; мониторируемое СРАР с контролем АПНОЭ и функцией BACKUP; не мониторируемое СРАР. Параметры вентиляции: частота дыхательных движений, дыхательных циклов в минуту: 1-300; величина потока на вдохе: 0-20 л/мин ; базовый поток: 0-20 л/мин; дыхательный объем: 0-300 мл; РЕЕР (ПДКВ) в пределах: 0-25 см,Н2О; давление на вдохе(PIP) в пределах: 10-60 см Н2О; возможность подачи единичного ручного вдоха при проведении любого типа вентиляции; содержание кислорода во вдыхаемой смеси %, в пределах: 21-100; триггерная чувствительность, л/мин-мбар: 0,2-2; сигналы тревоги по апноэ, возврат к принудительному дыханию: от 4 до16 сек; возможность подключения небулайзера; минутный объем в пределах 0-10,0 л/мин; время вдоха в пределах 0,1-3,0 сек; время выдоха в пределах 0,1-99,9 сек; отношение I:E в диапазоне 9,9:1-1:99; пик давления на вдохе не более 0-60,0 см Н2О; среднее давление в дыхательных путях: 0-30 см Н2О; РЕЕР в пределах 0-25 см Н2О; температура дыхательной смеси в пределах 30-40 С0. Сигналы тревоги: высокая частота дыхания: световой/звуковой; низкое РЕЕР/СРАР: световой/звуковой; низкое давление на вдохе: световой/звуковой; лимит высокого давления: световой/звуковой; нарушение герметичности контура пациента: световой/звуковой; сбой в дыхательном цикле: световой/звуковой; низкая подача газа: световой/звуковой; апноэ: световой/звуковой; несовместимые установки: световой/звуковой; пролонгированное давление на вдохе: световой/звуковой; неисправность датчика потока: световой/звуковой; низкий заряд аккумулятора: световой/звуковой; неисправность увлажнителя/ отклонение температуры; неисправность аппарата. Комплектность: основной аппарат; блок пациента; передвижной штатив с 4 антистатическими роликами – 1 шт.; устройство для поддерживания контура пациента – 1шт; многоразовый контур пациента – 2шт; датчик потока по принципу пневмотахометрии длительного срока службы – не менее 2 шт; кислородный датчик – 1 шт; температурный датчик – не менее 2 шт; ручной аппарат ИВЛ, педиатрический – 1 шт; комплект расходных материалов для текущего технического обслуживания – 1 шт; педиатрическое тестовое легкое – 1 шт; шланги для подачи воздуха и кислорода к аппарату – 2 шт. Компрессор медицинский: металлический корпус, двойные стенки с дополнительной звукоизоляцией; 4 антистатических колеса; панель управления: таймер, манометр, выключатель, предохранители; электронный блок управления, предохраняющий от заклинивания компрессор при падении напряжения, щадящий режим при понижении напряжения ниже 200 в; производительность: не менее 40 л/мин; наличие выходного ниппеля для сжатого воздуха, самозакрывающегося, с кодированным соединением; уровень шума не более 50 дб; наличие двойной системы удаления конденсата; возможность установки на компрессор штатива для оборудования; режим работы – непрерывный |
| 44 | Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных с проведением неинвазивной вентиляции легких для родовспомогательных организаций | Вентилятор предназначен для проведения продолжительной искусственной вентиляции для недоношенных детей с массой тела от 500г. Основные функциональные параметры: Интегрированная система синхронизированной вентиляции; независимая подача основного и инспираторного потока; мониторинг дыхательного объема; наличие функции «предел объема»; наличие функции «предел давления»; наличие функции триггерной вентиляции (срабатывающая по сигналу потока в проксимальном отделе дыхательного контура); компенсация утечек; возможность проведения теста работоспособности аппарата в любое время. К аппарату прилагается воздушный компрессор, увлажнитель с регуляцией степени нагрева вдыхаемой смеси, встроенным сервоконтролем температуры дыхательной смеси в контуре, память (тревоги, изменения параметров и режимов вентиляции и т.д.), возможность получения информации на экране о параметрах, мониторинге и тревогах вентиляции на русском языке, с автоматической компенсацией утечек, с автоматическим самотестированием при каждом запуске аппарата, автоматической калибровкой всех датчиков (потока, кислорода), универсальный контур с встроенным обогревом для уменьшения образования конденсата для детей и новорожденных (1 шт). Режимы вентиляции: Искусственная вентиляция легких с перемежающимся давлением с полным замещением дыхательной функции (IPPV IMV); Искусственная вентиляция с заданными дыхательным объемом и частотой, синхронизируемая с самостоятельным дыханием пациента (SIMV); Искусственная вентиляция легких с перемежающимся положительным давлением, синхронизируемая с самостоятельном дыханием больного (SIPPV); Самостоятельное дыхание с постоянным положительным давлением в дыхательных путях (CPAP); PSV (Pressure Support Ventilation) – синхронизированная вентиляция с заданным давлением на вдохе или заданным дыхательным объемом. Изменение длительности вдоха и частоты вентиляции происходит автоматически в соответствии с потребностью пациента. VG (Volume Guarantee) - вентиляция, контролируемая по объему. Аппарат автоматически регулирует давление на вдохе для достижения заданного дыхательного объема. Функция может быть использована в режимах SIPPV, SIMV и PSV. NIV Неинвазивная вентиляция, включая набор неонатальных масок (2 размеров), интраназальных канюль (5 размеров), фиксирующих элементов (5 размеров) для неинвазивной вентиляции. (nCPAP/Babyflow) Раздельно регулируемый постоянный поток на фазе выдоха принудительной вентиляции (VIVE). Регулируемые параметры: Время вдоха – 0,1-2 сек, время выдоха 0,2-30 сек. ; Частота дыхания – до 200 вдохов в минуту; Дыхательный объем 2-100 мл. ; Поток на вдохе 1-30 л/мин. ; Поток на выдохе 1-30 л/мин. ; Уровень PEEP 0-25 мбар. ; Поддержка по давлению 10-80 мбар. ; Концентрация О2 21-100%. ; Время апноэ – от 5 до 20 сек с интервалом 1 сек.; Чувствительность триггера по потоку 0,02-3 мл. ; Время триггерной задержки – 40-60 мсек. ; Комплайнс системы без увлажнителя - ( 0,6 мл/мбар. ; Сопротивление в системе - ( 20 мбар/л/сек.; Сопротивление на вдохе - ( 12 мбар/л/сек.; Сопротивление на выдохе - ( 8 мбар/л/сек. Измеряемые величины: FiO2, комплайнс респираторной системы, сопротивление, постоянная времени респираторной системы, коэффициент перерастяжения, Мониторинг: Графики давления в дыхательных путях и объема, функция "замораживания" кривых с цифровым анализом точек кривых, числовое отображение давления (пиковое, среднее), РЕЕР(СРАР), объемы: реальный выдыхаемый дыхательный объем, установленный дыхательный объем, минутный объем вентиляции, объем утечки из дыхательного контура, время вдоха, время выдоха, соотношение времени вдоха к выдоху, частота дыхания, частота спонтанного дыхания, пиковый инспираторный поток, пиковый экспираторный поток, комплайнс легких, инспираторное сопротивление дыхательных путей, экспираторное сопротивление дыхательных путей. Реальная концентрация кислорода на вдохе. Аудио-визуальные тревоги: Концентрация кислорода на вдохе (в течение 25 сек FiO2 на 4 об. % выше, нарушение герметичности, высокое давление на вдохе (превышение давление в течение 0,33 сек,), высокое давление СРАР (РЕЕР выше 25 мбар в течение 0,3 сек.), низкое давление СРАР, закупоривание трубки, перегиб вентиляционного шланга, низкий дыхательный объем, низкий или высокий минутный объем,, апоноэ, одышка, низкое давление газов на входе в аппарат. Комплектация: вентилятор интенсивной терапии, тележка для вентилятора интенсивной терапии с возможностью интегрирования в неё медицинского компрессора, управляемая микропроцессором база, встроенный смеситель кислород/воздух, увлажнитель с подогревом – 1 шт, медикаментозный распылитель – 1 шт, тревоги звуковые, световые и другие, датчик О2 – 1 шт, набор шлангов пациента (1 шт), компрессор медицинского воздуха, шланги для подачи для О2 и воздуха, Y-переходник с датчиком потока, по 10 назальных масок каждого размера, по 10 обычных масок для СРАР вентиляции в комплекте с фиксирующими элементами. |
| 45 | Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных с проведением неинвазивной вентиляции легких для родовспомогательных организаций | Вентилятор должен быть предназначен для проведения продолжительной искусственной вентиляции для недоношенных детей с массой тела от 500г. Режимы вентиляции: Искусственная вентиляция легких с перемежающимся давлением с полным замещением дыхательной функции (IPPV IMV); Искусственная вентиляция с заданными дыхательным объемом и частотой, синхронизируемая с самостоятельным дыханием пациента (SIMV); Искусственная вентиляция легких с перемежающимся положительным давлением, синхронизируемая с самостоятельном дыханием больного (SIPPV); Самостоятельное дыхание с постоянным положительным давлением в дыхательных путях (CPAP); PSV (Pressure Support Ventilation) – синхронизированная вентиляция с заданным давлением на вдохе или заданным дыхательным объемом. Изменение длительности вдоха и частоты вентиляции происходит автоматически в соответствии с потребностью пациента. VG (Volume Guarantee) - вентиляция, контролируемая по объему. Аппарат автоматически регулирует давление на вдохе для достижения заданного дыхательного объема. Функция может быть использована в режимах SIPPV, SIMV и PSV. NIV Неинвазивная вентиляция, включая набор неонатальных масок (2 размеров), интраназальных канюль (5 размеров), фиксирующих элементов (5 размеров) для неинвазивной вентиляции. Раздельно регулируемый постоянный поток на фазе выдоха принудительной вентиляции (VIVE). Основные функциональные параметры: Интегрированная система синхронизированной вентиляции; независимая подача основного и инспираторного потока; мониторинг дыхательного объема; наличие функции «предел объема»; наличие функции «предел давления»; наличие функции триггерной вентиляции (срабатывающая по сигналу потока в проксимальном отделе дыхательного контура); компенсация утечек; возможность проведения теста работоспособности аппарата в любое время. К аппарату прилагается воздушный компрессор, увлажнитель с регуляцией степени нагрева вдыхаемой смеси, встроенным сервоконтролем температуры дыхательной смеси в контуре, память (тревоги, изменения параметров и режимов вентиляции и т.д.), возможность получения информации на экране о параметрах, мониторинге и тревогах вентиляции на русском языке, с автоматической компенсацией утечек, с автоматическим самотестированием при каждом запуске аппарата, автоматической калибровкой всех датчиков (потока, кислорода), универсальный контур с встроенным обогревом для уменьшения образования конденсата для детей и новорожденных (1 шт). Регулируемые параметры: Дыхательный объем 2-100 мл. ; Время вдоха – 0,1-2 сек, время выдоха 0,2-30 сек. ; Частота дыхания – до 200 вдохов в минуту; Поток на вдохе 1-30 л/мин. ; Поток на выдохе 1-30 л/мин. ; Уровень PEEP 0-25 мбар. ; Время апноэ – от 5 до 20 сек с интервалом 1 сек.; Чувствительность триггера по потоку 0,02-3 мл. ; Время триггерной задержки – 40-60 мсек. ; Комплайнс системы без увлажнителя - ( 0,6 мл/мбар. ; Сопротивление в системе - ( 20 мбар/л/сек.; Сопротивление на вдохе - ( 12 мбар/л/сек.; Сопротивление на выдохе - ( 8 мбар/л/сек. Поддержка по давлению 10-80 мбар. ; Концентрация О2 21-100%. ; Мониторинг: Графики давления в дыхательных путях и объема, функция "замораживания" кривых с цифровым анализом точек кривых, числовое отображение давления (пиковое, среднее), РЕЕР(СРАР), объемы: реальный выдыхаемый дыхательный объем, установленный дыхательный объем, минутный объем вентиляции, объем утечки из дыхательного контура, время вдоха, время выдоха, соотношение времени вдоха к выдоху, частота дыхания, частота спонтанного дыхания, пиковый инспираторный поток, пиковый экспираторный поток, комплайнс легких, инспираторное сопротивление дыхательных путей, экспираторное сопротивление дыхательных путей. Реальная концентрация кислорода на вдохе. Измеряемые величины: FiO2, комплайнс респираторной системы, сопротивление, постоянная времени респираторной системы, коэффициент перерастяжения, Аудио-визуальные тревоги: Концентрация кислорода на вдохе (в течение 25 сек FiO2 на 4 об. % выше, нарушение герметичности, высокое давление на вдохе (превышение давление в течение 0,33 сек,), высокое давление СРАР (РЕЕР выше 25 мбар в течение 0,3 сек.), низкое давление СРАР, закупоривание трубки, перегиб вентиляционного шланга, низкий дыхательный объем, низкий или высокий минутный объем,, апоноэ, одышка, низкое давление газов на входе в аппарат. Комплектация: вентилятор интенсивной терапии, тележка для вентилятора интенсивной терапии с возможностью интегрирования в неё медицинского компрессора, управляемая микропроцессором база, встроенный смеситель кислород/воздух, увлажнитель с подогревом – 1 шт, медикаментозный распылитель – 1 шт, тревоги звуковые, световые и другие, датчик О2 – 1 шт, набор шлангов пациента (1 шт), компрессор медицинского воздуха, шланги для подачи для О2 и воздуха, Y-переходник с датчиком потока, по 10 назальных масок каждого размера, по 10 обычных масок для СРАР вентиляции в комплекте с фиксирующими элементами. |
| 46 | Аппарат исскуственной вентиляции легких для родовспомогательных организаций | Общие требования. Дыхательный аппарат должен применяться как для кратковременной, так и длительной ИВЛ у взрослых, педиатрических и неонатальных пациентов весом от 0.5 кг. Комплектность и описание аппарата. Аппарат должен располагаться на устойчивой мобильной тележке с надежной блокировкой колес. Аппарат должен быть способен работать как от централизованной подачи медицинского воздуха, так и от (при необходимости) прилагаемого компрессора. Встроенная пневматическая система ингалятора-распылителя жидких лекарственных средств. Возможность регулировки времени ингаляции. Увлажнитель с встроенным сервоконтролем температуры дыхательной смеси в контуре. Отражение на дисплее увлажнителя (либо аппарата) реальной температуры дыхательной смеси. Система внутреннего проволочного обогревателя инспираторной части взросло-педиатрического дыхательного контура. Система внутреннего проволочного обогревателя инспираторной части неонатального дыхательного контура. Многоразовый дыхательный контур для взрослых, детей, новорожденных. Кислородный шланг длиной не менее 4 м. Воздушный шланг длиной не менее 4 м. Потоковый датчик взросло-педиатрический, неонатальный Кислородный датчик Встроенная самозаряжающаяся аккумуляторная батарея, обеспечивающая автономную работу вентилятора не менее 1 часа. Компрессор медицинского воздуха Мониторинг уровня (степени) зарядки батарей. Память не менее чем на 1000 событий вентиляции (тревоги, изменения параметров и режимов вентиляции и т.д.). Функция ожидания "Stand by", с сохранением предыдущих параметров вентиляции. Возможность получения информации на экране о параметрах, мониторинге и тревогах вентиляции на русском языке. Наличие в аппарате сенсорного цветного дисплея размером не менее 15 дюймов по диагонали, совмещенного с блоком управления. Возможность управления аппаратом как при помощи вращающе-нажимного регулятора (или кнопок), так и через сенсорный дисплей (технология тач-скрин, touch-screen). Возможность вращения управляющего блока с экраном в двух проекциях, вертикальной и горизонтальной. Возможность крепления управляющего блока с экраном как сверху базового модуля аппарата, так и с трех сторон возле базового блока (спереди, слева, справа) на встроенном крепежном рельсе. Возможность дистанционного расположения управляющего блока с экраном на расстоянии до 3 м (с креплением на рельсе). Наличие в аппарате опции неонатальной вентиляции. Установка после включения аппарата антропометрических данных пациента (пол, рост либо вес). Функция кратковременного прекращения вентиляции для проведения санации трахеобронхиального дерева, с программированной возможностью подачи 100% кислорода до и после процедуры. Во время процедуры (рассоединения контура) аппарат должен автоматически прекратить вентиляцию, после окончания процедуры и подсоединения контура к пациенту аппарат автоматически должен продолжить вентиляцию. В случае проведения неонатальной вентиляции при включении подачи 100% кислорода реальная концентрация должна увеличиваться только на 25% от текущей. Функция изменения яркости экрана День/Ночь, с возможностью регулировки степени яркости. Функция «блокировки экрана» для предотвращения нежелательных и/или случайных изменений параметров. Возможность тестирования герметичности дыхательного контура. Режимы вентиляции. SCMV, A/C, SIPPV – синхронизированная принудительная (объемная) вентиляция. SIMV – синхронизированная перемежающая принудительная вентиляция. PCV (P-CMV) – вентиляция с управляемым давлением. P-SIMV – синхронизированная перемежающая вентиляция с контролем по давлению. BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiVent, BiLevel) - двухфазное положительное давление в дыхательных путях. APRV – режим с «высвобождением» давления в дыхательных путях SPONT – режим спонтанного дыхания с поддержкой давлением на фоне СРАР. Наличие PS (ASB) – вентиляции с поддержкой давлением, комбинируемой с режимами SIMV, P-SIMV, BIPAP (DuoPAP) и Spont. Apnoe vent (Back up vent) – автоматический переход на управляемую вентиляцию при развитии апное во время спонтанного дыхания с обратным автоматическим возвратом в режим спонтанного дыхания при восстановлении самостоятельного дыхания пациента. Режим автоматического поддержания заданного дыхательного объема с минимально возможным пиковым давлением в дыхательных путях (APV, AutoFlow, PRVC, VAPS, SVT, VV+). Режим автоматического поддержания заданного минутного объема вентиляции (MMV, AutoMode, ASV). ASV - адаптивная поддерживающая вентиляция, Автоматическая непрерывная настройка управляемого или поддерживающего (вспомогательного) давления в дыхательных путях для достижения заданного уровня минутного объема вентиляции, с учетом данных легочной механики и спонтанного дыхания пациента. NIV – неинвазивная вентиляция NIV-ST – неинвазивная вентиляция с возможность применения управляемого давления Функция автоматической компенсации сопротивления эндотрахеальной (трахеостомической) трубки (TRC, ATC, ARC). Устанавливаемые управляемые параметры. Время вдоха в пределах не менее 0.1 – 10 сек. Возможность регулировки максимального времени вдоха (Timax) в режиме неинвазивной вентиляции Время фазы высокого давления в режиме BIPAP в пределах не менее 0.1 - 30 сек. Время фазы низкого давления в режиме APRV в пределах не менее 0.2 - 30 сек. Пауза вдоха 0 – 50% дыхательного цикла (или 0 - 7 сек). Концентрация кислорода на вдохе 21 – 100%. Инспираторный пиковый поток в пределах не менее 1 – 180 л/мин (может устанавливаться аппаратом автоматически). Возможность включения функции ручной регулировки скорости потока в режимах объемной вентиляции. Формы потоковой кривой в режиме с контролем по объему (выбираемые пользователем): прямоугольная, нисходящая 50%, нисходящая 100%, синусоидальная. Управляемое давление в режиме PCV в пределах не менее 5 – 100 mbar сверх РЕЕР. Инспираторное давление в режиме BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiLevel, BiVent) в пределах не менее 5 - 50 mbar. Целевой дыхательный объем в пределах не менее 2 – 2000 мл. ПДКВ (РЕЕР)/СРАР в пределах не менее 0 – 50 mbar. Чувствительность триггера по давлению в пределах не менее 0.1 – 10 mbar Чувствительность потокового триггера в пределах не менее 0.1 – 15 л/мин Чувствительность экспираторного триггера в режиме с поддержкой давлением в пределах не менее 5 - 70% от пикового инспираторного потока. Возможность регулировки скорости нарастания давления (Pramp, Flow Acceleration, Rise Time) Поддерживающее давление в пределах не менее 0 – 100 mbar сверх РЕЕР I:E – от 1:9 до 4:1. Частота управляемой вентиляции в пределах не менее 5 – 150/мин. Частота управляемой вентиляции в режиме SIMV в пределах не менее 1-60/мин. Базовый поток (bias flow) 2 – 30 л/мин., или автоматическая установка базового потока аппаратом в зависимости от уровня потокового триггера. Экстренная подача 100% кислорода. В неонатальной опции концентрация кислорода при включении его экстренной подачи должна автоматически увеличиваться не более чем на 25 % от ранее установленной Время апное в пределах не менее 10 – 60 сек. Ручное управление аппаратным дыханием (“Manual”). Функция задержки вдоха и выдоха. Регулировка установки внутреннего диаметра эндотрахеальной (трахеостомической) трубки при включении функции автоматической компенсации в пределах не менее 3-10 мм. Регулировка степени компенсации трубки в пределах не менее 10-100% с шагом не более 10%. Мониторируемые параметры на экране дыхательного мониторинга Цветной экран дыхательного мониторинга размером не менее 15 дюймов по диагонали. Волновые формы в реальном времени: давление в дыхательных путях, поток, дыхательный объем, капнография. Возможность выбора одновременного отображения на экране всех четырех волн Функция "замораживания" кривых с детальным цифровым анализом точек кривых. 4 вида дыхательных петель: объем-давление, объем-поток, давление-поток, СО2-объем. Возможность одновременного отображения на экране 2 волн и 2 петель Функция «референсной петли»: запоминание и постоянное отображение петли для сравнения с текущей, с указанием даты и времени запоминания референсной петли. Реальные давления в дыхательных путях: пиковое, платовое, среднее, минимальное, РЕЕР (СРАР). Реальный (выдыхаемый) дыхательный объем Подаваемый (вдыхаемый) дыхательный объем Реальный дыхательный объем вспомогательной вентиляции (спонтанного дыхания) Мониторинг дыхательного объема в расчете на килограмм идеального веса Реальный минутный объем вентиляции. Объем (степень) утечки из дыхательного контура. Возможность мониторинга дополнительного давления в дыхательных путях (на уровне трахеи, карины, в главных бронхах при проведении через эндотрахеальную трубку дополнительного катетера). Наличие на экране окна-картинки "Динамическое легкое" позволяет визуально без цифр, оценить состояние лёгочной механики больного. Картинка визуально показывает наличие рестриктивной патологии легочной ткани - в форме угловатых лёгких. А также наличие обструктивной легочной патологии у пациента - изображение трахеобронхиального дерева красным цветом Наличие на экране окна-картинки "Вентиляционный статус" для оценки степени проводимой респираторной поддержки и готовности пациента к «отучению» от ИВЛ. Время вдоха. Время выдоха. Соотношение времени вдоха к выдоху (реальное). Общая частота дыхания Частота спонтанного дыхания. Минутный объем спонтанного дыхания. Пиковый инспираторный поток. Пиковый экспираторный поток. Статическая податливость (комплайнс) легких. Инспираторное сопротивление дыхательных путей. Экспираторное сопротивление дыхательных путей. АутоПДКВ (autoPEEP). Временная константа вдоха. Временная константа выдоха. Окклюзионное давление вдоха Р0.1. Индекс частого поверхностного дыхания (RSB, f/VTE). Процент спонтанных дыханий в общем количестве дыхательных циклов (%spont). Работа дыхания пациента (WOB). Производная давление-время. Реальная концентрация кислорода на вдохе. Альвеолярный дыхательный объем (Vtalv) Альвеолярная минутная вентиляция (Vtaln/min) Объем мертвого пространства (Vdaw) Отношение объема мертвого пространства к дыхательному объему (Vdaw/VT) Тренды всех параметров дыхательного мониторинга с периодом отображения за последние 1, 12, 24 часа вентиляции. Функция «замораживания» трендов с цифровым анализом. Параметры легочной механики должны измеряться и мониторироваться автоматически, непрерывно, во всех режимах вентиляции, без применения инспираторной или экспираторной паузы. Тревожная звуковая и визуальная сигнализация Высокое/низкое пиковое давление в дыхательных путях. Низкое ПДКВ/СРАР. Высокий/низкий дыхательный объем. Высоки/низкий минутный объем вентиляции. Высокая/низкая частота дыхания. Апное. Утрата централизованного электропитания. Низкое давление (подача) кислорода/воздуха. Высокая/низкая концентрация кислорода на вдохе. Низкий уровень зарядки батарей (во время работы аппарата от аккумуляторных батарей). Неисправность аппарата с указанием кода технической ошибки. Необходимость калибровки потокового датчика. Выход из строя кислородного датчика. Необходимость калибровки кислородного датчика. Высокое сопротивление (обструкция) выдоху. Разгерметизация контура. Высокая утечка Возможность регулировки громкости звуковой тревоги. |
| 47 | Транспортный инкубатор с аппаратом ИВЛ и мониторингом новорожденных для родовспомогательных организаций | Транспортный инкубатор предназначен для транспортировки недоношенных и крайне ослабленных новорождённых или новорождённых с патологиями (внутрибольничные перевозки, оснащение машин скорой неонатальной помощи). Транспортный инкубатор должен соответствовать следующим техническим и качественным характеристикам и параметрам: Транспортный инкубатор должен обеспечивать контроль температуры воздуха, относительной влажности, иметь систему подачи кислорода и обеспечивает изолирование от окружающей среды без потери тепла с функцией компенсации потери тепла. Транспортный инкубатор должен иметь прозрачный акриловый колпак с двойными стенками для обеспечения полного визуального обзора новорожденного, а также эффективной теплоизоляции и поддержки нужного микроклимата без потери тепла в ходе манипуляций с пациентом. Наличие боковых и передних входов для обеспечения полного доступа к новорожденному (пациенту). Кровать новорожденного с матрацем, выдвижная из-под колпака инкубатора, должна обеспечивать доступ к новорожденному с целью проведения отдельных процедур. Эластичное удобное крепление пациента на ложе в период транспортировки. Наличие штатива для инфузий с встроенным амортизатором для гашения колебаний в момент транспортировки. Инкубатор должен иметь дополнительную лампу для освещения пациента в темноте, крепёж для крепления аппарата искусственной вентиляции лёгких, съёмный переходник для автомобилей и переходник для стандартных носилок. Минимальное время зарядки аккумуляторов (при полном разряде)- 30 час., Автономная работа (при полной нагрузке) (минимум) - 90 мин., Ресурс циклов зарядка-разрядка аккумуляторов - 200 циклов, Вес с принадлежностями не более 90 кг, мобильная основа оснащена 4 колесами с тормозами. Техническое описание колпака инкубатора: Входы ирисового типа с эластичными рукавами - 3 шт, Двери доступа - Спереди/с боку, Отверстия для доступа трубок – 2, Размеры матраца не менее 315 мм не более 635 мм - 1, Внутренняя высота от матраца до колпак- не менее 37 см, Высота для прохода матраца/дверей не менее 18 см. Диапазон регуляции температуры: В режиме «по воздуху» - 30,0оС -39,0оС, В режиме «по телу» 34,0оС -38,0оС. Диапазон значений температуры на дисплее: В режиме «по воздуху» (АТС) 20,0оС -45,5оС, В режиме «по телу» (IТС) 25,0 оС-45,5оС. Характеристики системы контроля: Распределительная способность дисплея - 0,1оС, Время набора температуры (при окружающей tº 25˚С)- 45 мин, Перерегулирование температуры- 0,8 оС, Неравномерность температуры не более, - 0,6 оС, Неравномерность температурного фона под колпаком - ±0,2 оС, Концентрация кислорода (О2 %) - 21% - 90 %, Шум внутренний под колпаком, не более - 50Дб. Система тревог: Сигнализация температуры: Высокая температура (При tº воздуха более или равной 1оС относительно настройки), Низкая температура (АТС) (Если tº воздуха под колпаком ниже на 1оС относительно настройки), Высокая температура (АТС) (Если tº воздуха под колпаком на 1оС больше относительно настройки), Высокая температура (IТС) (Если tº тела на 1оС больше относительно настройки), Низкая температура (IТС) (Если tº тела под куполом ниже на 1оС относительно настройки), Неисправность датчика (При отсоединении датчика температуры от пациента или плохом контакте датчика с кожей новорожденного или отрыв датчика от тела). Системные тревоги: Неисправность электропитания- При нарушении электропитания, Нарушение циркуляции воздуха- через 30 – 120 сек после нарушения циркуляции, разряд аккумулятора - При падении заряда до уровня 10,5 В, обратная полярность- показывает обратную полярность внешнего напряжения питания. Комплектуется 2 баллонами для медицинских газов, набором микрофильтров, набором аккумуляторных батарей, широкой полкой для монитора и дополнительного оборудования. Общие требования к аппарату ИВЛ . Дыхательный аппарат должен применяться как для кратковременной, так и длительной ИВЛ у педиатрических и неонатальных пациентов весом от 0.5 кг. Комплектность и описание аппарата. Дыхательный аппарат должен применяться как для кратковременной, так и длительной ИВЛ у педиатрических и неонатальных пациентов весом от 0.5 кг. Возможность применения аппарата для транспортной вентиляции внутри и вне больницы. Вес базового блока аппарата – не более 10 кг. Аппарат должен крепиться на тележке транспортного инкубатора. Крепление аппарата должно предусматривать возможность его легкого и быстрого отсоединения и обратного присоединения к тележке. В аппарате должна быть встроенная турбина, обеспечивающая стабильную подачу воздуха под необходимым рабочим давлением. Увлажнитель с встроенным сервоконтролем температуры дыхательной смеси в контуре. Отражение на дисплее увлажнителя (либо аппарата) реальной температуры дыхательной смеси. Система внутреннего проволочного обогревателя инспираторной части дыхательного контура. Наличие провода-проводника для протягивания обогревателя через инспираторный шланг. Многоразовый дыхательный контур пациента неонатальный – 2 шт. Кислородный шланг длиной не менее 4 м. Встроенная самозаряжающаяся аккумуляторная батарея, обеспечивающая автономную работу вентилятора не менее 3 часов. Мониторинг уровня (степени) зарядки батарей. Память не менее чем на 1000 событий вентиляции (тревоги, изменения параметров и режимов вентиляции и т.д.). Функция ожидания "Stand by", с сохранением предыдущих параметров вентиляции. Клапан экстренного вдоха из атмосферы при выходе аппарата из строя. Наличие в аппарате сенсорного цветного дисплея размером не менее 10 дюймов по диагонали, совмещенного с блоком управления. Наличие на входе в аппарат специального HEPA-фильтра для тонкой антибактериальной очистки воздуха. Функция проверки герметичности дыхательного контура. Функция изменения степени яркости экрана. Функция самопроверки аппарата при его первоначальном включении. Возможность аппарата от электрической сети напряжением 12-24 В. Режимы вентиляции. APV-CMV+, APV-SIMV – принудительная вентиляция c управляемым давлением и целевым дыхательным объемом. PCV (PCV+) – вентиляция с управляемым давлением. P-SIMV (PSIMV+) – синхронизированная перемежающая вентиляция с контролем по давлению. BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiVent, BiLevel) - двухфазное положительное давление в дыхательных путях. APRV – вентиляция с «высвобождением» давления в дыхательных путях. SPONT – режим спонтанного дыхания с поддержкой давлением на фоне СРАР. Apnoe vent (Back up vent) – автоматический переход на управляемую вентиляцию при развитии апное во время спонтанного дыхания с обратным автоматическим возвратом в режим спонтанного дыхания при восстановлении самостоятельного дыхания пациента. Устанавливаемые управляемые параметры. Время вдоха в пределах не менее 0.1 – 12 сек. Концентрация кислорода на вдохе 21 – 100%. Инспираторный пиковый поток в пределах не менее 1 – 240 л/мин (может устанавливаться аппаратом автоматически). Управляемое давление Pcontrol в пределах не менее 3 – 60 mbar сверх РЕЕР. Инспираторное давление в режиме BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiLevel, BiVent) в пределах не менее 5 - 60 mbar. Время удержания высокого положительного давления в режимах DuoPAP/APRV (Thigh) в пределах не менее 0.1-40 сек. Время удержания низкого положительного давления в режимах DuoPAP/APRV (Tlow) в пределах не менее 0.2-40 сек. Дыхательный объем в пределах не менее 2 – 2000 мл. ПДКВ (РЕЕР)/СРАР в пределах не менее 0 – 35 mbar. Чувствительность потокового триггера в пределах не менее 0.1 – 20 л/мин. Чувствительность экспираторного триггера в режиме с поддержкой давлением в пределах не менее 5 - 80% от пикового инспираторного потока. Возможность регулировки скорости нарастания давления (Pramp, Flow Acceleration, Rise Time). Поддерживающее давление в пределах не менее 0 – 60 mbar сверх РЕЕР. I:E – от 1:9 до 4:1. Частота управляемой вентиляции в пределах не менее 1 – 150/мин. Базовый поток (bias flow) 2 – 30 л/мин., или автоматическая установка базового потока аппаратом в зависимости от уровня потокового триггера. Экстренная подача 100% кислорода. Время апное в пределах не менее 10 – 60 сек. Ручное управление аппаратным дыханием (“Manual”). Возможность управления параметрами вентиляции как через вращающийся регулятор, так и через дотрагивание до поверхности экрана (система touch screen). Мониторируемые параметры на экране дыхательного мониторинга. Цветной экран дыхательного мониторинга размером не менее 10 дюймов по диагонали. Волновые формы в реальном времени: давление в дыхательных путях, поток, дыхательный объем. Возможность одновременного отображения на экране двух волн. 3 вида дыхательных петель: объем-давление, объем-поток, давление-поток. Реальные давления в дыхательных путях: пиковое, среднее, плато, РЕЕР (СРАР). Реальный (выдыхаемый) дыхательный объем (VTE). Подаваемый дыхательный объем (VTI). Реальный минутный объем вентиляции (MV). Минутный объем спонтанного дыхания (MVspont). Объем (степень) утечки из дыхательного контура. Время вдоха. Время выдоха. Соотношение времени вдоха к выдоху (реальное). Общая частота дыхания. Частота спонтанного дыхания. Минутный объем спонтанного дыхания. Пиковый инспираторный поток. Пиковый экспираторный поток. Статическая податливость (комплайнс) легких. Инспираторное сопротивление дыхательных путей. АутоПДКВ (autoPEEP). Временная константа выдоха. Тренды всех параметров дыхательного мониторинга с периодом отображения за последние 1, 12, 24 часа вентиляции. Индекс частого поверхностного дыхания (RSB, f/VTE). Реальная концентрация кислорода на вдохе. Тревожная звуковая и визуальная сигнализация. Высокое/низкое пиковое давление в дыхательных путях. Высокий/низкий минутный объем вентиляции. Высокая/низкая частота дыхания, апное. Утрата централизованного электропитания. Низкое давление (подача) кислорода. Высокая/низкая концентрация кислорода на вдохе. Низкий уровень зарядки батарей (во время работы аппарата от аккумуляторных батарей). Неисправность аппарата с указанием кода технической ошибки. Необходимость калибровки потокового датчика. Выход из строя кислородного датчика. Необходимость калибровки кислородного датчика. Высокое сопротивление (обструкция) выдоху. Разгерметизация контура. Высокая утечка. Возможность регулировки громкости звуковой тревоги. Монитор пациента: Общие характеристики монитора Группы пациентов Взрослые, дети, новорожденные Транспортная ручка Внутренняя батарея – 2 шт. Работа от внутренней батареи – не менее 5 часов Время заряда батарей Не более 4 часов Интерфейс пользователя Русскоязычный цветной графический интуитивный Модульный дизайн Наличие Устройства ввода информации Встроенное навигационное устройство Наличие Мышь Возможность Трекбол Возможность Дистанционное навигационное устройство Возможность Технические характеристики интерфейсов монитора Сеть Стандарт IEEE 802.3 10_Base-T Разъем RJ45 (8-контактные) Изоляция 1,5 кВ – возможность Параллельный порт принтера Стандарт IEEE 1284-I Разъем DB-25 Изоляция 1,5 кВ - возможность Сдвоенные входы PS/2 Выходное напряжение 5 В ±10 % Выходной ток 250 мА (общий макс.) на подключенные устройства PS/2 – возможность Двойной разъем MIB/RS232 Стандарт IEEE 1073_3.2_2000 Разъемы RJ45 (8_контактные) Режим Программно-управляемый BCC (переход RxD/TxD) или DCC (прямой RxD/TxD) Питание 5 В ±5 %, 100 мА (макс.)Изоляция 1,5 кВ - возможность Рабочие характеристики монитора Требования к питанию Потребляемая мощность< 100 Вт Напряжение сети От 100 до 240 В переменного тока Сила тока От 1,0 до 1.8 А Частота 50/60 Гц Дисплей SVGA Диагональ Не менее 12.1 дюйма Разрешение Не менее 800 x 600 Частота обновления экрана 60 Гц Полезный размер экрана 246 x 184 мм Размер пиксела 0,307 x 0,307 мм Количество одновременно выводимых волновых параметров Не менее 4 Скорости развертки 6,25, 12,5, 25 и 50 мм/с с погрешностью ±5 % Звуковые сигналы Звуковая обратная связь при вводе Наличие Напоминающий сигнал Наличие Сигнал QRS или тон модуляции SpO2 Наличие Четыре различных звуковых сигнала тревоги Наличие Тренды 12, 16, 24 или 32 численных значения с разрешением 12 с, 1 мин, 5 мин. Выбираются различные количества численных значений, разрешения и продолжительности, в зависимости от параметров тренда и области применения. Тренды высокого разрешения Наличие События Информация Условия и время запуска, классификация событий и связанные с ними подробные представления данных эпизода Данные эпизода Настраиваемые; возможные варианты:4-минутный тренд высокого разрешения;20-минутный численный тренд с разрешением 12 с; 15-секундный фрагмент четырех кривых при частоте выборки 125 отсчетов/с (мгновенная выборка),включая все численные значения, сигналы тревоги и сообщения сигналов тревоги по техническим причинам Объем (макс.) 25 или 50 событий в течение 8 или 24 часов Все сигналы тревоги и сообщения сигналов тревоги по техническим причинам, включение и отключение основных сигналов тревоги, отключение звука сигналов тревоги и время наступления событий Объем 100 записей Часы реального времени Диапазон От 1 января 1997 года, 00:00 до 31 декабря 2080 года, 23:59 Погрешность < 2 секунды в день (типичная). Время сохранения Неограниченно при питании от сети переменного тока; в противном случае, не менее 48 часов (обычно > 72 ч) Буферная память Содержимое Активные настройки, тренды, снимки экрана, события, обзоры сигналов тревоги Время сохранения Неограниченно при питании от сети переменного тока; в противном случае, не менее 48 часов (обычно > 72 ч) Поддержка до 6 измерительных модулей одновременно Наличие Сохранение информации о пациенте и данных измерений в измерительном модуле с ее автоматическим сбросом при переключении модуля с одного монитора на другой Наличие Просмотр информации на с другого монитора, подключенного к сети в отдельном окне Наличие Возможность обновления программного обеспечения Наличие возможность работы в обычной (LAN) и беспроводной сети Наличие Возможность использования телеметрии для мониторинга ЭКГ и SpO2 Возможность Функция мониторинга новорожденных - тренды высокого разрешения для определения условий необходимости начала записи мониторирования сигналов и набора кривых для включения в запись. Сигналы записываются на протяжении 4х минут. Возможна конфигурация режимов уведомления о наступлении события (дополнительный экран ОКРГ) Возможность Полный анализ аритмий для несетевого использования монитора наличие Протокол скрининга сепсиса - программное обеспечение для раннего выявления признаков сепсиса и наличие подсказок для дальнейшей диагностики и лечения пациентов, основанных на рекомендациях Общества по выживаемости больных с тяжелым сепсисом возможность Калькулятор введенных лекарственных препаратов возможность Возможность дооснащения модулями измерений Наличие Горизонтальный тренд, показывающий отклонения от сохраненной базовой линии (общую тенденцию параметра к изменению в ту или другую сторону) Наличие приложение ST Map- картирование сегмента ST - графическое представление состояния ST-сегмента по 12 отведениям с отображением динамики изменений в виде 2-х многоосных круговых диаграмм Наличие Мониторируемые параметры ЭКГ Наличие SpO2 Наличие Неинвазивное АД Наличие Инвазивное АД Наличие Температура Наличие Капнография в основном потоке (технология не ниже, чем Капностат 5) Возможность Капнография в боковом потоке Возможность Сердечный выброс методом термодилюции Возможность Непрерывный сердечный выброс методом транспульмональной термодилюции Возможность О2 в вдыхаемом/выдыхаемом воздухе Возможность Ингаляционные анестетики Возможность Чрескожный мониторинг газов крови Возможность ЭЭГ Возможность Биспектральный индекс Возможность Интерфесное устройство для получения измеряемой информации с более чем 100 измерительных приборов Возможность Возможность подключения многопараметрического модуля измерительного сервера со следующими характеристиками -3,5” ЖК TFT дисплей Touch Screen (320х240) QVGA -при нахождении отдельно от основного монитора может работать как отдельный монитор Наличие -3 часа работы на встроенной батарее Наличие -возможность работы в обычной (LAN) и беспроводной сети Наличие -возможность подключения к PC Наличие -отображение до 3 графических каналов Наличие -функция “большие цифры” Наличие -до 48 часов трендов Наличие горизонтальный тренд, показывающий отклонения от сохраненной базовой линии (общую тенденцию параметра к изменению в ту или другую сторону) Наличие преконфигурация в виде заданных профилей и областей применения Наличие -3-х уровневая система тревог Наличие -ручка для переноски Наличие отображение на дисплее монитора 12 отведений ЭКГ в реальном времени с 5-ти электродного кабеля с реконструкцией по методу EASI или с 10 электродов одномоментно Наличие -анализ аритмий Наличие -анализ сегмента ST до 12 отведений Наличие - картирование сегмента ST - графическое представление состояния ST-сегмента по 12 отведениям с отображением динамики изменений в виде 2-х многоосных круговых диаграмм Наличие -анализ сегментов QT/QTc Наличие возможность переноса информации с монитора на монитор с ее последующим воспроизведением Наличие Мониторирование основных параметров жизнедеятельности пациента, а именно – ЭКГ/Дыхание, SPO2/Плетизмограмма пульса, неинвазивное артериальное давление, а так же температура или инвазивное артериальное давление или капнография в основном потоке Наличие Рабочие характеристики при измерении ЭКГ, аритмии и ST-сегмента Кардиотахометр Диапазон Взрослые и дети: от 15 до 300 уд./мин Новорожденные: от 15 до 350 уд./мин Погрешность ±1 % диапазона Разрешение 1 уд./мин Чувствительность ≥200 мкВ (пиковое) Частота ЖЭ Диапазон От 0 до 300 уд./мин Разрешение 1 уд./мин Цифровые значения ST Диапазон От –20 до +20 мм Погрешность ±15 % или 0,5 мм, большее из двух значений Разрешение 0,1 мм Диапазоны измерения синусного и наджелудочкового ритма Брадикардия Взрослые: от 15 до 60 уд./мин Дети: от 15 до 80 уд./мин Новорожденные: от 15 до 90 уд./мин Нормальный Взрослые: от 60 до 100 уд./мин Дети: от 80 до 160 уд./мин Новорожденные: от 90 до 180 уд./мин Тахикардия Взрослые: >100 уд./мин Дети: >160 уд./мин Новорожденные: >180 уд./мин Коэффициент ослабления синфазного сигнала Диагностический режим: >86 дБ (с дисбалансом 51 кОм/47 нФ) Режим фильтрации: >106 дБ (с дисбалансом 51 кОм/47 нФ) Допустимое отклонение разности потенциалов при смещении электрода ±500 мВ Время до подачи сигнала тревоги по тахикардии Желудочковая тахикардия размах 1 мВ, 206 уд./ мин При усилении 0,5: от 6,5 до 8,4 с; среднее значение 7,2 с При усилении 1,0: от 6,1 до 6,9 с; среднее значение 6,5 с При усилении 2,0: от 5,9 до 6,7 с; среднее значение 6,3 с Желудочковая тахикардия размах 2 мВ(размах), 195 уд./мин При усилении 0,5: от 5,4 до 6,2 с; среднее значение 5,8 с При усилении 1,0: от 5,7 до 6,5 с; среднее значение 6,1 с При усилении 2,0: от 5,3 до 6,1 с; среднее значение 5,7 с Возможности подавления высокого Т-зубца первосходит 1,2 мВ Способ усреднения ЧСС Применяются три различных способа: обычно ЧСС вычисляется усреднением последних 12 интервалов RR; для серий ЖЭ при вычислении ЧСС усредняется до 8 интервалов RR; если каждый из 3 последовательных интервалов RR превышает 1200 мс (то есть частота ниже 50 уд./мин), то при вычислении ЧСС усредняются 4 последних интервала RR. Время отклика измерителя ЧСС при изменении ЧСС При изменении ЧСС от 80 до 120 уд./мин: Диапазон: от 6,4 до 7,2 с; среднее значение: 6,8 с При изменении ЧСС от 80 до 40 уд./мин: Диапазон: от 5,6 до 6,4 с; среднее значение: 6,0 с Точность измерения ЧСС и ответ на нарушения ритма Желудочковая бигеминия: 80 уд./мин Медленная альтернирующая желудочковая бигеминия: 60 уд./мин Быстрая альтернирующая желудочковая бигеминия: 120 уд./мин Двунаправленные систолы: 90 уд./мин Количество отведений ЭКГ 3, 5, 12, 12 реконструированных отведений при помощи векторографии Измерение ST Во всех отведениях ЭКГ плюс измерение индекса ST Представление ST в виде карты по всем 12 отведением с отображением динамики изменений Наличие Рабочие характеристики при измерении параметров дыхания Частота дыхания Диапазон Взрослые и дети: от 0 до 120 уд./минНоворожденные: от 0 до 170 уд./мин Погрешность При величине от 0 до 120 уд./мин: ±1 уд./мин; При величине от 120 до 170 уд./мин: ±2 уд./мин. Разрешение 1 уд./мин Ширина полосы От 0,3 до 2,5 Гц (–6 дБ) Шумы Меньше 25 МL(среднеквадратическое значение) относительно входа Рабочие характеристики при измерении SpO2 SpO2 Диапазон от 0 до 100 % Погрешность (SD= среднеквадратическое отклонение) Не более 3% Разрешение 1% Пульс Диапазон От 30 до 300 уд./мин Погрешность ±2% Разрешение 1 уд./мин Датчики Диапазон длин волны: от 500 до 1000 нм Энергия излучаемого света: менее 15 мВт Диапазон калибровки пульсооксиметра От 70 до 100 % Рабочие характеристики при неинвазивном измерении артериального давления Диапазоны измерений Систолическое Взрослые: от 30 до 270 мм рт. ст. (от 4 до 36 кПа) Дети:от 30 до 180 мм рт. ст. (от 4 до 24 кПа) Новорожденные:от 30 до 130 мм рт. ст. (от 4 до 17 кПа) Диастолическое Взрослые: от 10 до 245 мм рт. ст. (от 1,5 до 32 кПа) Дети: от 10 до 150 мм рт. ст. (от 1,5 до 20 кПа) Новорожденные: от 10 до 100 мм рт. ст. (от 1,5 до 13 кПа) Среднее Взрослые: от 20 до 255 мм рт. ст. (от 2,5 до 34 кПа) Дети: от 20 до 160 мм рт. ст. (от 2,5 до 21 кПа) Новорожденные: от 20 до 120 мм рт. ст. (от 2,5 до 16 кПа) Погрешность Максимальное стандартное отклонение: 8 мм рт. ст. (1,1 кПа) Максимальная средняя погрешность: ±5 мм рт. ст. (±0,7 кПа) Диапазон измерения ЧСС От 40 до 300 уд./мин Время измерения Типичное при ЧСС > 60 уд./мин: Автоматический/ручной: 30 с (взрослые)25 с (новорожденные) Режим СТАТ: 20 с Максимальное время: 180 с (взрослые и дети) 90 с (новорожденные) Время надувания манжеты Обычная манжета для взрослых: менее 10 с Обычная манжета для новорожденных: менее 2 с Первоначальное давление надувания манжеты Взрослые:165 ±15 мм рт. ст. Дети:130 ±15 мм рт. ст. Новорожденные:100 ±15 мм рт. ст. Период повторения в автоматическом режиме 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60 или 120 минут Время цикла в режиме СТАТ 5 мин Нагнетание в венепунктурном режиме Наличие Взрослые От 20 до 120 мм рт. ст. (от 3 до 16 кПа) Дети От 20 до 80 мм рт. ст. (от 3 до 11 кПа) Новорожденные От 20 до 50 мм рт. ст. (от 3 до 7 кПа) Автоматическое сдувание манжеты Наличие Взрослые и дети 170 с Новорожденные 85 с Рабочие характеристики при инвазивном измерении давления Диапазон измерений От –40 до 360 мм рт. ст. Частота пульса Диапазон От 25 до 350 уд./мин Погрешность ±1 % от полного диапазона Разрешение 1 уд./мин Чувствительность на входе Чувствительность 5 мкВ/В/мм рт. ст. (37,5 мкВ/В/кПа) Диапазон настройки ±10 % Датчик Импеданс нагрузки: от 200 до 2000L(резистивный). Выходной импеданс:менее 3000L(резистивный) Частотная характеристика От постоянного тока до 12,5 Гц или 40 Гц Настройка нуля Диапазон ±200 мм рт. ст. (±26 кПа) Погрешность ±1 мм рт. ст. (±0,1 кПа) Дрейф Менее чем 0,1 мм рт. ст./°C (0,013 кПа/°C) Погрешность усиления Погрешность ±1% Дрейф Менее 0,05 %/°C Нелинейность и гистерезис Погрешность менее0,4 % полной шкалы (при калибровке 200 мм рт. ст.) Объемное смещение датчика 0,1 мм3 /100 мм рт. ст. Количество одновременных каналов измерения давления Не менее трех Рабочие характеристики при измерении температуры Температура Диапазон От –1 до 45 oC Разрешение 0.1oC Погрешность ±0.1 oC Константа среднего времени Менее 10 с Количество одновременных каналов измерения температуры Не менее трех Рабочие характеристики прибора при измерении концентрации CO2 в основном потоке CO2 Диапазон От 0 до 150 мм рт. ст. (от 0 до 20,0 кПа) Погрешность После 2-минутного прогрева и калибровки: Для значений от 0 до 40 мм рт. ст.: ±2 мм рт. ст. (±0,29 кПа)Для значений от 40 до 76 мм рт. ст.: ±5,5 % от величины показания Разрешение Численные данные: 1,0 мм рт. ст. (0,1 кПа)Кривая: 0,1 мм рт. ст. (0,01 кПа) Стабильность ±0,8 мм рт. ст. за 7Gдневный период ЧДДП (awRR) Диапазон От 0 до 150 вдох/мин Диапазон От 0 до 150 вдох/мин Погрешность ±2 вдох/мин Время разогрева 2 минуты с подключенным датчиком CO2, чтобы обеспечить максимальную точность. Время реакции Менее 60 мс (для шагов от 10 % до 90 %) Рабочие характеристики при измерениях СВ и непрерывном измерении СВ Количество возможных методов измерения СВ Не менее 4-х Поддержка одним модулем СВ непрерывным методом и методом термодилюции Наличие СВ (правые отделы сердца) Диапазон От 0,1 до 20,0 л/мин Погрешность Характеристики прибора (электрические): +3% или 0,1 л/мин Характеристики системы: +5 % или 0,2 л/мин Воспроизводимость Характеристики прибора (электрические): +2 % или 0,1 л/мин Характеристики системы: +3 % или 0,1 л/мин СВ (транспульмональный) Диапазон От 0,1 до 25,0 л/мин Погрешность Характеристики прибора (электрические):+4 % или 0,15 л/мин Характеристики системы:+5 % или 0,2 л/мин Воспроизводимость Характеристики прибора (электрические):+2 % или 0,1 л/мин Характеристики системы:+3 % или 0,1 л/мин ЭВЛЖ (EVLW) Диапазон От 10 до 5 000 мл Среднеквадратическое отклонение 10 % или 1 мл/кг ИВГОК (ITBV) Диапазон От 50 до 6 000 мл Погрешность +10 % или 30 мл Воспроизводимость +5 % или 20 мл НСВ Диапазон От 0,1 до 25,0 л/мин Среднеквадратическое отклонение 10 % или 0,3 л/мин Обновление экрана Номинально каждые 2 с Температура крови Диапазон От 17,0 до 43 °C Температура вводимого раствора Диапазон От –1 до 30 °Принадлежности (1 комплект) бель пациента ЭКГ на 3 отведения 1 Одноразовые неонатальные электроды 60шт Шланг для подключения манжет неивазивного давления 1 Одноразовые неонатальные мажеты для неинвазивного давления 50 Датчик SPO2 неонатальный многоразовый 1 Накожный температурный датчик, одноразовый 1 Аккумуляторная батарея 2 Кабель питания 1 |
| 48 | Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных стационарный с расширенным мониторингом ЧСС, ЭКГ, сатурации, температуры для родовспомогательных организаций | Общие требования. Дыхательный аппарат должен применяться как для кратковременной, так и длительной ИВЛ у взрослых, педиатрических и неонатальных пациентов весом от 0.5 кг. Комплектность и описание аппарата. Аппарат должен располагаться на устойчивой мобильной тележке с надежной блокировкой колес. Аппарат должен быть способен работать как от централизованной подачи медицинского воздуха, так и от (при необходимости) прилагаемого компрессора. Встроенная пневматическая система ингалятора-распылителя жидких лекарственных средств. Возможность регулировки времени ингаляции. Увлажнитель с встроенным сервоконтролем температуры дыхательной смеси в контуре. Отражение на дисплее увлажнителя (либо аппарата) реальной температуры дыхательной смеси. Система внутреннего проволочного обогревателя инспираторной части взросло-педиатрического дыхательного контура. Система внутреннего проволочного обогревателя инспираторной части неонатального дыхательного контура. Многоразовый дыхательный контур для взрослых, детей, новорожденных. Кислородный шланг длиной не менее 4 м. Воздушный шланг длиной не менее 4 м. Потоковый датчик взросло-педиатрический, неонатальный Кислородный датчик Встроенная самозаряжающаяся аккумуляторная батарея, обеспечивающая автономную работу вентилятора не менее 1 часа. Компрессор медицинского воздуха Мониторинг уровня (степени) зарядки батарей. Память не менее чем на 1000 событий вентиляции (тревоги, изменения параметров и режимов вентиляции и т.д.). Функция ожидания "Stand by", с сохранением предыдущих параметров вентиляции. Возможность получения информации на экране о параметрах, мониторинге и тревогах вентиляции на русском языке. Наличие в аппарате сенсорного цветного дисплея размером не менее 15 дюймов по диагонали, совмещенного с блоком управления. Возможность управления аппаратом как при помощи вращающе-нажимного регулятора (или кнопок), так и через сенсорный дисплей (технология тач-скрин, touch-screen). Возможность вращения управляющего блока с экраном в двух проекциях, вертикальной и горизонтальной. Возможность крепления управляющего блока с экраном как сверху базового модуля аппарата, так и с трех сторон возле базового блока (спереди, слева, справа) на встроенном крепежном рельсе. Возможность дистанционного расположения управляющего блока с экраном на расстоянии до 3 м (с креплением на рельсе). Наличие модуля капнографии, встроенного в аппарат. Наличие многоразового капнографического датчика, встраиваемого в дыхательный контур у тройника пациента при помощи многоразового адаптера и определяющего содержание СО2 в основном потоке. Наличие многоразовых взросло-педиатрического и неонатального адаптеров капнографического датчика. Наличие в аппарате опции неонатальной вентиляции. Установка после включения аппарата антропометрических данных пациента (пол, рост либо вес). Функция кратковременного прекращения вентиляции для проведения санации трахеобронхиального дерева, с программированной возможностью подачи 100% кислорода до и после процедуры. Во время процедуры (рассоединения контура) аппарат должен автоматически прекратить вентиляцию, после окончания процедуры и подсоединения контура к пациенту аппарат автоматически должен продолжить вентиляцию. В случае проведения неонатальной вентиляции при включении подачи 100% кислорода реальная концентрация должна увеличиваться только на 25% от текущей. Функция изменения яркости экрана День/Ночь, с возможностью регулировки степени яркости. Функция «блокировки экрана» для предотвращения нежелательных и/или случайных изменений параметров. Возможность тестирования герметичности дыхательного контура. Режимы вентиляции. SCMV, A/C, SIPPV – синхронизированная принудительная (объемная) вентиляция. SIMV – синхронизированная перемежающая принудительная вентиляция. PCV (P-CMV) – вентиляция с управляемым давлением. P-SIMV – синхронизированная перемежающая вентиляция с контролем по давлению. BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiVent, BiLevel) - двухфазное положительное давление в дыхательных путях. APRV – режим с «высвобождением» давления в дыхательных путях SPONT – режим спонтанного дыхания с поддержкой давлением на фоне СРАР. Наличие PS (ASB) – вентиляции с поддержкой давлением, комбинируемой с режимами SIMV, P-SIMV, BIPAP (DuoPAP) и Spont. Apnoe vent (Back up vent) – автоматический переход на управляемую вентиляцию при развитии апное во время спонтанного дыхания с обратным автоматическим возвратом в режим спонтанного дыхания при восстановлении самостоятельного дыхания пациента. Режим автоматического поддержания заданного дыхательного объема с минимально возможным пиковым давлением в дыхательных путях (APV, AutoFlow, PRVC, VAPS, SVT, VV+). Режим автоматического поддержания заданного минутного объема вентиляции (MMV, AutoMode, ASV). ASV - адаптивная поддерживающая вентиляция, Автоматическая непрерывная настройка управляемого или поддерживающего (вспомогательного) давления в дыхательных путях для достижения заданного уровня минутного объема вентиляции, с учетом данных легочной механики и спонтанного дыхания пациента. NIV – неинвазивная вентиляция NIV-ST – неинвазивная вентиляция с возможность применения управляемого давления Функция автоматической компенсации сопротивления эндотрахеальной (трахеостомической) трубки (TRC, ATC, ARC). Устанавливаемые управляемые параметры. Время вдоха в пределах не менее 0.1 – 10 сек. Возможность регулировки максимального времени вдоха (Timax) в режиме неинвазивной вентиляции Время фазы высокого давления в режиме BIPAP в пределах не менее 0.1 - 30 сек. Время фазы низкого давления в режиме APRV в пределах не менее 0.2 - 30 сек. Пауза вдоха 0 – 50% дыхательного цикла (или 0 - 7 сек). Концентрация кислорода на вдохе 21 – 100%. Инспираторный пиковый поток в пределах не менее 1 – 180 л/мин (может устанавливаться аппаратом автоматически). Возможность включения функции ручной регулировки скорости потока в режимах объемной вентиляции. Формы потоковой кривой в режиме с контролем по объему (выбираемые пользователем): прямоугольная, нисходящая 50%, нисходящая 100%, синусоидальная. Управляемое давление в режиме PCV в пределах не менее 5 – 100 mbar сверх РЕЕР. Инспираторное давление в режиме BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiLevel, BiVent) в пределах не менее 5 - 50 mbar. Целевой дыхательный объем в пределах не менее 2 – 2000 мл. ПДКВ (РЕЕР)/СРАР в пределах не менее 0 – 50 mbar. Чувствительность триггера по давлению в пределах не менее 0.1 – 10 mbar Чувствительность потокового триггера в пределах не менее 0.1 – 15 л/мин Чувствительность экспираторного триггера в режиме с поддержкой давлением в пределах не менее 5 - 70% от пикового инспираторного потока. Возможность регулировки скорости нарастания давления (Pramp, Flow Acceleration, Rise Time) Поддерживающее давление в пределах не менее 0 – 100 mbar сверх РЕЕР I:E – от 1:9 до 4:1. Частота управляемой вентиляции в пределах не менее 5 – 150/мин. Частота управляемой вентиляции в режиме SIMV в пределах не менее 1-60/мин. Базовый поток (bias flow) 2 – 30 л/мин., или автоматическая установка базового потока аппаратом в зависимости от уровня потокового триггера. Экстренная подача 100% кислорода. В неонатальной опции концентрация кислорода при включении его экстренной подачи должна автоматически увеличиваться не более чем на 25 % от ранее установленной Время апное в пределах не менее 10 – 60 сек. Ручное управление аппаратным дыханием (“Manual”). Функция задержки вдоха и выдоха. Регулировка установки внутреннего диаметра эндотрахеальной (трахеостомической) трубки при включении функции автоматической компенсации в пределах не менее 3-10 мм. Регулировка степени компенсации трубки в пределах не менее 10-100% с шагом не более 10%. Мониторируемые параметры на экране дыхательного мониторинга Цветной экран дыхательного мониторинга размером не менее 15 дюймов по диагонали. Волновые формы в реальном времени: давление в дыхательных путях, поток, дыхательный объем, капнография. Возможность выбора одновременного отображения на экране всех четырех волн Функция "замораживания" кривых с детальным цифровым анализом точек кривых. 4 вида дыхательных петель: объем-давление, объем-поток, давление-поток, СО2-объем. Возможность одновременного отображения на экране 2 волн и 2 петель Функция «референсной петли»: запоминание и постоянное отображение петли для сравнения с текущей, с указанием даты и времени запоминания референсной петли. Реальные давления в дыхательных путях: пиковое, платовое, среднее, минимальное, РЕЕР (СРАР). Реальный (выдыхаемый) дыхательный объем Подаваемый (вдыхаемый) дыхательный объем Реальный дыхательный объем вспомогательной вентиляции (спонтанного дыхания) Мониторинг дыхательного объема в расчете на килограмм идеального веса Реальный минутный объем вентиляции. Объем (степень) утечки из дыхательного контура. Возможность мониторинга дополнительного давления в дыхательных путях (на уровне трахеи, карины, в главных бронхах при проведении через эндотрахеальную трубку дополнительного катетера). Наличие на экране окна-картинки "Динамическое легкое" позволяет визуально без цифр, оценить состояние лёгочной механики больного. Картинка визуально показывает наличие рестриктивной патологии легочной ткани - в форме угловатых лёгких. А также наличие обструктивной легочной патологии у пациента - изображение трахеобронхиального дерева красным цветом Наличие на экране окна-картинки "Вентиляционный статус" для оценки степени проводимой респираторной поддержки и готовности пациента к «отучению» от ИВЛ. Время вдоха. Время выдоха. Соотношение времени вдоха к выдоху (реальное). Общая частота дыхания Частота спонтанного дыхания. Минутный объем спонтанного дыхания. Пиковый инспираторный поток. Пиковый экспираторный поток. Статическая податливость (комплайнс) легких. Инспираторное сопротивление дыхательных путей. Экспираторное сопротивление дыхательных путей. АутоПДКВ (autoPEEP). Временная константа вдоха. Временная константа выдоха. Окклюзионное давление вдоха Р0.1. Индекс частого поверхностного дыхания (RSB, f/VTE). Процент спонтанных дыханий в общем количестве дыхательных циклов (%spont). Работа дыхания пациента (WOB). Производная давление-время. Реальная концентрация кислорода на вдохе. Парциальное давление СО2 в конце выдоха (РеtСО2) Фракционная концентрация СО2 в выдыхаемом газе (FeCO2) Выделение СО2 в минуту (V'CO2 мл/мин) Степень наклона плато капнографической кривой (slopeCO2) Альвеолярный дыхательный объем (Vtalv) Альвеолярная минутная вентиляция (Vtaln/min) Объем мертвого пространства (Vdaw) Отношение объема мертвого пространства к дыхательному объему (Vdaw/VT) Выдыхаемый объем СО2 (VeCO2) Вдыхаемый объем СО2 (ViCO2) Тренды всех параметров дыхательного мониторинга с периодом отображения за последние 1, 12, 24 часа вентиляции. Функция «замораживания» трендов с цифровым анализом. Параметры легочной механики должны измеряться и мониторироваться автоматически, непрерывно, во всех режимах вентиляции, без применения инспираторной или экспираторной паузы. Тревожная звуковая и визуальная сигнализация Высокое/низкое пиковое давление в дыхательных путях. Низкое ПДКВ/СРАР. Высокий/низкий дыхательный объем. Высоки/низкий минутный объем вентиляции. Высокая/низкая частота дыхания. Апное. Утрата централизованного электропитания. Низкое давление (подача) кислорода/воздуха. Высокая/низкая концентрация кислорода на вдохе. Низкий уровень зарядки батарей (во время работы аппарата от аккумуляторных батарей). Неисправность аппарата с указанием кода технической ошибки. Необходимость калибровки потокового датчика. Выход из строя кислородного датчика. Необходимость калибровки кислородного датчика. Высокое сопротивление (обструкция) выдоху. Разгерметизация контура. Высокая утечка Требуется калибровка датчика СО2 Высокое/низкое СО2 в конце выдоха Возможность регулировки громкости звуковой тревоги. Монитор пациента. Общие характеристики монитора Группы пациентов Взрослые, дети, новорожденные Физические данные монитора Масса: не более 8,6 кг с внутренней батареей и установленными измерениями Транспортная ручка Внутренняя батарея – 2 шт. Работа от внутренней батареи – не менее 5 часов Время заряда батарей Не более 4 часов Интерфейс пользователя Русскоязычный цветной графический интуитивный Модульный дизайн Наличие Устройства ввода информации Встроенное навигационное устройство Наличие Мышь Возможность Трекбол Возможность Дистанционное навигационное устройство Возможность Технические характеристики интерфейсов монитора Сеть Стандарт IEEE 802.3 10_Base-T Разъем RJ45 (8-контактные) Изоляция 1,5 кВ – возможность Параллельный порт принтера Стандарт IEEE 1284-I Разъем DB-25 Изоляция 1,5 кВ - возможность Сдвоенные входы PS/2 Выходное напряжение 5 В ±10 % Выходной ток 250 мА (общий макс.) на подключенные устройства PS/2 – возможность Двойной разъем MIB/RS232 Стандарт IEEE 1073_3.2_2000 Разъемы RJ45 (8_контактные) Режим Программно-управляемый BCC (переход RxD/TxD) или DCC (прямой RxD/TxD) Питание 5 В ±5 %, 100 мА (макс.)Изоляция 1,5 кВ - возможность Рабочие характеристики монитора Требования к питанию Потребляемая мощность< 100 Вт Напряжение сети От 100 до 240 В переменного тока Сила тока От 1,0 до 1.8 А Частота 50/60 Гц Дисплей SVGA Диагональ Не менее 12.1 дюйма Разрешение Не менее 800 x 600 Частота обновления экрана 60 Гц Полезный размер экрана 246 x 184 мм Размер пиксела 0,307 x 0,307 мм Количество одновременно выводимых волновых параметров Не менее 4 Скорости развертки 6,25, 12,5, 25 и 50 мм/с с погрешностью ±5 % Звуковые сигналы Звуковая обратная связь при вводе Наличие Напоминающий сигнал Наличие Сигнал QRS или тон модуляции SpO2 Наличие Четыре различных звуковых сигнала тревоги Наличие Тренды 12, 16, 24 или 32 численных значения с разрешением 12 с, 1 мин, 5 мин. Выбираются различные количества численных значений, разрешения и продолжительности, в зависимости от параметров тренда и области применения. Тренды высокого разрешения Наличие События Информация Условия и время запуска, классификация событий и связанные с ними подробные представления данных эпизода Данные эпизода Настраиваемые; возможные варианты:4-минутный тренд высокого разрешения;20-минутный численный тренд с разрешением 12 с; 15-секундный фрагмент четырех кривых при частоте выборки 125 отсчетов/с (мгновенная выборка),включая все численные значения, сигналы тревоги и сообщения сигналов тревоги по техническим причинам Объем (макс.) 25 или 50 событий в течение 8 или 24 часов Все сигналы тревоги и сообщения сигналов тревоги по техническим причинам, включение и отключение основных сигналов тревоги, отключение звука сигналов тревоги и время наступления событий Объем 100 записей Часы реального времени Диапазон От 1 января 1997 года, 00:00 до 31 декабря 2080 года, 23:59 Погрешность < 2 секунды в день (типичная). Время сохранения Неограниченно при питании от сети переменного тока; в противном случае, не менее 48 часов (обычно > 72 ч) Буферная память Содержимое Активные настройки, тренды, снимки экрана, события, обзоры сигналов тревоги Время сохранения Неограниченно при питании от сети переменного тока; в противном случае, не менее 48 часов (обычно > 72 ч) Поддержка до 6 измерительных модулей одновременно Наличие Сохранение информации о пациенте и данных измерений в измерительном модуле с ее автоматическим сбросом при переключении модуля с одного монитора на другой Наличие Просмотр информации на с другого монитора, подключенного к сети в отдельном окне Наличие Возможность обновления программного обеспечения Наличие возможность работы в обычной (LAN) и беспроводной сети Наличие Возможность использования телеметрии для мониторинга ЭКГ и SpO2 Возможность Функция мониторинга новорожденных - тренды высокого разрешения для определения условий необходимости начала записи мониторирования сигналов и набора кривых для включения в запись. Сигналы записываются на протяжении 4х минут. Возможна конфигурация режимов уведомления о наступлении события (дополнительный экран ОКРГ) Возможность Полный анализ аритмий для несетевого использования монитора наличие Протокол скрининга сепсиса - программное обеспечение для раннего выявления признаков сепсиса и наличие подсказок для дальнейшей диагностики и лечения пациентов, основанных на рекомендациях Общества по выживаемости больных с тяжелым сепсисом возможность Калькулятор введенных лекарственных препаратов возможность Возможность дооснащения модулями измерений Наличие Горизонтальный тренд, показывающий отклонения от сохраненной базовой линии (общую тенденцию параметра к изменению в ту или другую сторону) Наличие приложение ST Map- картирование сегмента ST - графическое представление состояния ST-сегмента по 12 отведениям с отображением динамики изменений в виде 2-х многоосных круговых диаграмм Наличие Мониторируемые параметры ЭКГ Наличие SpO2 Наличие Неинвазивное АД Наличие Инвазивное АД Наличие Температура Наличие Капнография в основном потоке (технология не ниже, чем Капностат 5) Возможность Капнография в боковом потоке Возможность Сердечный выброс методом термодилюции Возможность Непрерывный сердечный выброс методом транспульмональной термодилюции Возможность О2 в вдыхаемом/выдыхаемом воздухе Возможность Ингаляционные анестетики Возможность Чрескожный мониторинг газов крови Возможность ЭЭГ Возможность Биспектральный индекс Возможность Интерфесное устройство для получения измеряемой информации с более чем 100 измерительных приборов Возможность Возможность подключения многопараметрического модуля измерительного сервера со следующими характеристиками -3,5” ЖК TFT дисплей Touch Screen (320х240) QVGA -при нахождении отдельно от основного монитора может работать как отдельный монитор Наличие -3 часа работы на встроенной батарее Наличие -возможность работы в обычной (LAN) и беспроводной сети Наличие -возможность подключения к PC Наличие -отображение до 3 графических каналов Наличие -функция “большие цифры” Наличие -до 48 часов трендов Наличие горизонтальный тренд, показывающий отклонения от сохраненной базовой линии (общую тенденцию параметра к изменению в ту или другую сторону) Наличие преконфигурация в виде заданных профилей и областей применения Наличие -3-х уровневая система тревог Наличие -ручка для переноски Наличие отображение на дисплее монитора 12 отведений ЭКГ в реальном времени с 5-ти электродного кабеля с реконструкцией по методу EASI или с 10 электродов одномоментно Наличие -анализ аритмий Наличие -анализ сегмента ST до 12 отведений Наличие - картирование сегмента ST - графическое представление состояния ST-сегмента по 12 отведениям с отображением динамики изменений в виде 2-х многоосных круговых диаграмм Наличие -анализ сегментов QT/QTc Наличие возможность переноса информации с монитора на монитор с ее последующим воспроизведением Наличие Мониторирование основных параметров жизнедеятельности пациента, а именно – ЭКГ/Дыхание, SPO2/Плетизмограмма пульса, неинвазивное артериальное давление, а так же температура или инвазивное артериальное давление или капнография в основном потоке Наличие Рабочие характеристики при измерении ЭКГ, аритмии и ST-сегмента Кардиотахометр Диапазон Взрослые и дети: от 15 до 300 уд./мин Новорожденные: от 15 до 350 уд./мин Погрешность ±1 % диапазона Разрешение 1 уд./мин Чувствительность ≥200 мкВ (пиковое) Частота ЖЭ Диапазон От 0 до 300 уд./мин Разрешение 1 уд./мин Цифровые значения ST Диапазон От –20 до +20 мм Погрешность ±15 % или 0,5 мм, большее из двух значений Разрешение 0,1 мм Диапазоны измерения синусного и наджелудочкового ритма Брадикардия Взрослые: от 15 до 60 уд./мин Дети: от 15 до 80 уд./мин Новорожденные: от 15 до 90 уд./мин Нормальный Взрослые: от 60 до 100 уд./мин Дети: от 80 до 160 уд./мин Новорожденные: от 90 до 180 уд./мин Тахикардия Взрослые: >100 уд./мин Дети: >160 уд./мин Новорожденные: >180 уд./мин Коэффициент ослабления синфазного сигнала Диагностический режим: >86 дБ (с дисбалансом 51 кОм/47 нФ) Режим фильтрации: >106 дБ (с дисбалансом 51 кОм/47 нФ) Допустимое отклонение разности потенциалов при смещении электрода ±500 мВ Время до подачи сигнала тревоги по тахикардии Желудочковая тахикардия размах 1 мВ, 206 уд./ мин При усилении 0,5: от 6,5 до 8,4 с; среднее значение 7,2 с При усилении 1,0: от 6,1 до 6,9 с; среднее значение 6,5 с При усилении 2,0: от 5,9 до 6,7 с; среднее значение 6,3 с Желудочковая тахикардия размах 2 мВ(размах), 195 уд./мин При усилении 0,5: от 5,4 до 6,2 с; среднее значение 5,8 с При усилении 1,0: от 5,7 до 6,5 с; среднее значение 6,1 с При усилении 2,0: от 5,3 до 6,1 с; среднее значение 5,7 с Возможности подавления высокого Т-зубца первосходит 1,2 мВ Способ усреднения ЧСС Применяются три различных способа: обычно ЧСС вычисляется усреднением последних 12 интервалов RR; для серий ЖЭ при вычислении ЧСС усредняется до 8 интервалов RR; если каждый из 3 последовательных интервалов RR превышает 1200 мс (то есть частота ниже 50 уд./мин), то при вычислении ЧСС усредняются 4 последних интервала RR. Время отклика измерителя ЧСС при изменении ЧСС При изменении ЧСС от 80 до 120 уд./мин: Диапазон: от 6,4 до 7,2 с; среднее значение: 6,8 с При изменении ЧСС от 80 до 40 уд./мин: Диапазон: от 5,6 до 6,4 с; среднее значение: 6,0 с Точность измерения ЧСС и ответ на нарушения ритма Желудочковая бигеминия: 80 уд./мин Медленная альтернирующая желудочковая бигеминия: 60 уд./мин Быстрая альтернирующая желудочковая бигеминия: 120 уд./мин Двунаправленные систолы: 90 уд./мин Количество отведений ЭКГ 3, 5, 12, 12 реконструированных отведений при помощи векторографии Измерение ST Во всех отведениях ЭКГ плюс измерение индекса ST Представление ST в виде карты по всем 12 отведением с отображением динамики изменений Наличие Рабочие характеристики при измерении параметров дыхания Частота дыхания Диапазон Взрослые и дети: от 0 до 120 уд./минНоворожденные: от 0 до 170 уд./мин Погрешность При величине от 0 до 120 уд./мин: ±1 уд./мин; При величине от 120 до 170 уд./мин: ±2 уд./мин. Разрешение 1 уд./мин Ширина полосы От 0,3 до 2,5 Гц (–6 дБ) Шумы Меньше 25 МL(среднеквадратическое значение) относительно входа Рабочие характеристики при измерении SpO2 SpO2 Диапазон от 0 до 100 % Погрешность (SD= среднеквадратическое отклонение) Не более 3% Разрешение 1% Пульс Диапазон От 30 до 300 уд./мин Погрешность ±2% Разрешение 1 уд./мин Датчики Диапазон длин волны: от 500 до 1000 нм Энергия излучаемого света: менее 15 мВт Диапазон калибровки пульсооксиметра От 70 до 100 % Рабочие характеристики при неинвазивном измерении артериального давления Диапазоны измерений Систолическое Взрослые: от 30 до 270 мм рт. ст. (от 4 до 36 кПа) Дети:от 30 до 180 мм рт. ст. (от 4 до 24 кПа) Новорожденные:от 30 до 130 мм рт. ст. (от 4 до 17 кПа) Диастолическое Взрослые: от 10 до 245 мм рт. ст. (от 1,5 до 32 кПа) Дети: от 10 до 150 мм рт. ст. (от 1,5 до 20 кПа) Новорожденные: от 10 до 100 мм рт. ст. (от 1,5 до 13 кПа) Среднее Взрослые: от 20 до 255 мм рт. ст. (от 2,5 до 34 кПа) Дети: от 20 до 160 мм рт. ст. (от 2,5 до 21 кПа) Новорожденные: от 20 до 120 мм рт. ст. (от 2,5 до 16 кПа) Погрешность Максимальное стандартное отклонение: 8 мм рт. ст. (1,1 кПа) Максимальная средняя погрешность: ±5 мм рт. ст. (±0,7 кПа) Диапазон измерения ЧСС От 40 до 300 уд./мин Время измерения Типичное при ЧСС > 60 уд./мин: Автоматический/ручной: 30 с (взрослые)25 с (новорожденные) Режим СТАТ: 20 с Максимальное время: 180 с (взрослые и дети) 90 с (новорожденные) Время надувания манжеты Обычная манжета для взрослых: менее 10 с Обычная манжета для новорожденных: менее 2 с Первоначальное давление надувания манжеты Взрослые:165 ±15 мм рт. ст. Дети:130 ±15 мм рт. ст. Новорожденные:100 ±15 мм рт. ст. Период повторения в автоматическом режиме 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60 или 120 минут Время цикла в режиме СТАТ 5 мин Нагнетание в венепунктурном режиме Наличие Взрослые От 20 до 120 мм рт. ст. (от 3 до 16 кПа) Дети От 20 до 80 мм рт. ст. (от 3 до 11 кПа) Новорожденные От 20 до 50 мм рт. ст. (от 3 до 7 кПа) Автоматическое сдувание манжеты Наличие Взрослые и дети 170 с Новорожденные 85 с Рабочие характеристики при инвазивном измерении давления Диапазон измерений От –40 до 360 мм рт. ст. Частота пульса Диапазон От 25 до 350 уд./мин Погрешность ±1 % от полного диапазона Разрешение 1 уд./мин Чувствительность на входе Чувствительность 5 мкВ/В/мм рт. ст. (37,5 мкВ/В/кПа) Диапазон настройки ±10 % Датчик Импеданс нагрузки: от 200 до 2000L(резистивный). Выходной импеданс:менее 3000L(резистивный) Частотная характеристика От постоянного тока до 12,5 Гц или 40 Гц Настройка нуля Диапазон ±200 мм рт. ст. (±26 кПа) Погрешность ±1 мм рт. ст. (±0,1 кПа) Дрейф Менее чем 0,1 мм рт. ст./°C (0,013 кПа/°C) Погрешность усиления Погрешность ±1% Дрейф Менее 0,05 %/°C Нелинейность и гистерезис Погрешность менее0,4 % полной шкалы (при калибровке 200 мм рт. ст.) Объемное смещение датчика 0,1 мм3 /100 мм рт. ст. Количество одновременных каналов измерения давления Не менее трех Рабочие характеристики при измерении температуры Температура Диапазон От –1 до 45 oC Разрешение 0.1oC Погрешность ±0.1 oC Константа среднего времени Менее 10 с Количество одновременных каналов измерения температуры Не менее трех Рабочие характеристики прибора при измерении концентрации CO2 в основном потоке CO2 Диапазон От 0 до 150 мм рт. ст. (от 0 до 20,0 кПа) Погрешность После 2-минутного прогрева и калибровки: Для значений от 0 до 40 мм рт. ст.: ±2 мм рт. ст. (±0,29 кПа)Для значений от 40 до 76 мм рт. ст.: ±5,5 % от величины показания Разрешение Численные данные: 1,0 мм рт. ст. (0,1 кПа)Кривая: 0,1 мм рт. ст. (0,01 кПа) Стабильность ±0,8 мм рт. ст. за 7Gдневный период ЧДДП (awRR) Диапазон От 0 до 150 вдох/мин Диапазон От 0 до 150 вдох/мин Погрешность ±2 вдох/мин Время разогрева 2 минуты с подключенным датчиком CO2, чтобы обеспечить максимальную точность. Время реакции Менее 60 мс (для шагов от 10 % до 90 %) Рабочие характеристики при измерениях СВ и непрерывном измерении СВ Количество возможных методов измерения СВ Не менее 4-х Поддержка одним модулем СВ непрерывным методом и методом термодилюции Наличие СВ (правые отделы сердца) Диапазон От 0,1 до 20,0 л/мин Погрешность Характеристики прибора (электрические): +3% или 0,1 л/мин Характеристики системы: +5 % или 0,2 л/мин Воспроизводимость Характеристики прибора (электрические): +2 % или 0,1 л/мин Характеристики системы: +3 % или 0,1 л/мин СВ (транспульмональный) Диапазон От 0,1 до 25,0 л/мин Погрешность Характеристики прибора (электрические):+4 % или 0,15 л/мин Характеристики системы:+5 % или 0,2 л/мин Воспроизводимость Характеристики прибора (электрические):+2 % или 0,1 л/мин Характеристики системы:+3 % или 0,1 л/мин ЭВЛЖ (EVLW) Диапазон От 10 до 5 000 мл Среднеквадратическое отклонение 10 % или 1 мл/кг ИВГОК (ITBV) Диапазон От 50 до 6 000 мл Погрешность +10 % или 30 мл Воспроизводимость +5 % или 20 мл НСВ Диапазон От 0,1 до 25,0 л/мин Среднеквадратическое отклонение 10 % или 0,3 л/мин Обновление экрана Номинально каждые 2 с Температура крови Диапазон От 17,0 до 43 °C Температура вводимого раствора Диапазон От –1 до 30 °Принадлежности (1 комплект) бель пациента ЭКГ на 3 отведения 1 Одноразовые неонатальные электроды 60шт Шланг для подключения манжет неивазивного давления 1 Одноразовые неонатальные мажеты для неинвазивного давления 50 Датчик SPO2 неонатальный многоразовый 1 Накожный температурный датчик, одноразовый 1 Аккумуляторная батарея 2 Кабель питания 1 |
| 49 | Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных стационарный с расширенным мониторингом ЧСС, ЭКГ, сатурации, температуры для родовспомогательных организаций | Вентилятор предназначен для проведения продолжительной искусственной вентиляции для недоношенных детей с массой тела от 500г. Основные функциональные параметры: Интегрированная система синхронизированной вентиляции; независимая подача основного и инспираторного потока; мониторинг дыхательного объема; наличие функции «предел объема»; наличие функции «предел давления»; наличие функции триггерной вентиляции (срабатывающая по сигналу потока в проксимальном отделе дыхательного контура); компенсация утечек; возможность проведения теста работоспособности аппарата в любое время. К аппарату прилагается воздушный компрессор, увлажнитель с регуляцией степени нагрева вдыхаемой смеси, встроенным сервоконтролем температуры дыхательной смеси в контуре с возможностью проведения высокочастотной вентиляции, память (тревоги, изменения параметров и режимов вентиляции и т.д.), возможность получения информации на экране о параметрах, мониторинге и тревогах вентиляции на русском языке, с автоматической компенсацией утечек, автоматической адаптацией триггера, с автоматическим самотестированием при каждом запуске аппарата, автоматической калибровкой всех датчиков (потока, кислорода), универсальный контур с встроенным обогревом для уменьшения образования конденсата для детей и новорожденных (1 шт). Режимы вентиляции: Искусственная вентиляция легких с перемежающимся давлением с полным замещением дыхательной функции (IPPV IMV); Искусственная вентиляция с заданными дыхательным объемом и частотой, синхронизируемая с самостоятельным дыханием пациента (SIMV); Искусственная вентиляция легких с перемежающимся положительным давлением, синхронизируемая с самостоятельном дыханием больного (SIPPV); Самостоятельное дыхание с постоянным положительным давлением в дыхательных путях (CPAP); Высокочастотная вентиляция для детей весом до 2 кг. (HFV) 300-1200 вдохов/мин. Может использоваться самостоятельно, или комбнироваться с режимами IPPV/IMV или СРАР инвазивный. PSV (Pressure Support Ventilation) – синхронизированная вентиляция с заданным давлением на вдохе или заданным дыхательным объемом. Изменение длительности вдоха и частоты вентиляции происходит автоматически в соответствии с потребностью пациента. VG (Volume Guarantee) - вентиляция, контролируемая по объему. Аппарат автоматически регулирует давление на вдохе для достижения заданного дыхательного объема. Функция может быть использована в режимах SIPPV, SIMV и PSV. NIV Неинвазивная вентиляция, включая набор неонатальных масок (2 размеров), интраназальных канюль (5 размеров), фиксирующих элементов (5 размеров) для неинвазивной вентиляции. Раздельно регулируемый постоянный поток на фазе выдоха принудительной вентиляции (VIVE). Регулируемые параметры: Время вдоха – 0,1-2 сек, время выдоха 0,2-30 сек. ; Частота дыхания – до 200 вдохов в минуту (при ВЧ до 300-1200); Дыхательный объем 2-100 мл.; Поток на вдохе 1-30 л/мин.; Поток на выдохе 1-30 л/мин; Уровень PEEP 0-25 мбар.; Поддержка по давлению 10-80 мбар; Концентрация О2 21-100%; Время апноэ – от 5 до 20 сек с интервалом 1 сек; Чувствительность триггера по потоку 0,02-3 мл; Время триггерной задержки – 40-60 мсек; Комплайнс системы без увлажнителя - ( 0,6 мл/мбар.; Сопротивление в системе - ( 20 мбар/л/сек.; Сопротивление на вдохе - ( 12 мбар/л/сек.; Сопротивление на выдохе - ( 8 мбар/л/сек. Измеряемые величины: FiO2, комплайнс респираторной системы, сопротивление, постоянная времени респираторной системы, коэффициент перерастяжения, Мониторинг: Графики давления в дыхательных путях и объема, функция "замораживания" кривых с цифровым анализом точек кривых, числовое отображение давления (пиковое, среднее), РЕЕР(СРАР), объемы: реальный выдыхаемый дыхательный объем, установленный дыхательный объем, минутный объем вентиляции, объем утечки из дыхательного контура, время вдоха, время выдоха, соотношение времени вдоха к выдоху, частота дыхания, частота спонтанного дыхания, пиковый инспираторный поток, пиковый экспираторный поток, комплайнс легких, инспираторное сопротивление дыхательных путей, экспираторное сопротивление дыхательных путей. Реальная концентрация кислорода на вдохе. Дополнительный цветной дисплей: характеризуется высокой конфигурируемостью, большим объёмом для хранения данных, разнообразием в позиционировании и простотой в использовании. Отображает до трёх вентиляционных кривых одновременно (давление в дыхательных путях, поток и объем). Могут отображаться две петли: давление-поток, объем-давление без необходимости изменения конфигурации дисплея. Графическое отображение вентиляционных параметров за период до 10 дней позволяет проводить ретроспективный анализ проводимой респиратороной терапии. Дисплей может отображать до 10 установленных и контролирумых параметров в нумерном формате. Диcплей монтируется на верхней панели аппарата ИВЛ. Опционально возможна установка на консолях. Диагональ – 12,1” TFT сенсорный дисплей с прямым доступом ко всем параметрам. Яркость – 300 cd/m2 или выше. Габариты – 340,5 * 275,0 * 80,0 мм (ширина, высота, глубина). Вес – 4,25 кг. Аудио-визуальные тревоги: Концентрация кислорода на вдохе (в течение 25 сек FiO2 на 4 об. % выше, нарушение герметичности, высокое давление на вдохе (превышение давление в течение 0,33 сек,), высокое давление СРАР (РЕЕР выше 25 мбар в течение 0,3 сек.), низкое давление СРАР, закупоривание трубки, перегиб вентиляционного шланга, низкий дыхательный объем, низкий или высокий минутный объем, апоноэ, одышка, низкое давление газов на входе в аппарат. Монитор пациента: Монитор пациента обеспечивает мониторинг основных параметров: ЭКГ, базовый анализ аритмий, контроль дыхательных параметров, пульсоксиметрия, кожная температура, артериальное давление (неинвазивный метод измерения) и концентрация углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Монитор сконфигурирован для: новорожденных. ЭКГ: Набор на три (3) электрода: I, II, III. Диапазон измерений от 15 до 300 уд. в мин. Точность: ±5 уд. в мин или ±2% Комплекс QRS. Тревоги – верхняя и нижняя граница устанавливаются пользователем. Отведения для детекции ритма: I, II или III. Интервал между ударами > 30 msec (мсек). Ширина (dp): от 0,1 до 2,0 msec (мсек). Аксессуары (принадлежности) к наборам на 3 электрода. Контроль дыхания. Сенсорное (считывающее) отведение II. Метод измерения – импедансная пневмография. Диапазон измерений от 0 до 155 дых/мин. Точность ±1 дых/мин или ±2%. Тревога по частоте дыхания – верхние и нижние границы устанавливаются пользователем Оксикардиореспирограмма новорожденных: показывает тренд сердцебиений от 3 до 6 мин; SpO2 пульсоксиметрию; tpO2 тренд- чрезкожный анализ насыщения крови кислородом; респираторную динамику, эпизоды апное. Пульсоксиметрия (SpO2). Выводимые параметры: - сатурация/насыщение (Saturation) O2: отношение фракции оксигемоглобина к общему количеству гемоглобина; - пульс: частота и кривая. Метод измерения - абсорбционная спектрофотометрия. Пульс: от 30 до 250 уд. в мин Тревоги: верхние и нижние границы SpO2 и частоты пульса устанавливаются пользователем Температура: Выводимые параметры – абсолютная температура. Диапазон измерений от 0 до 50°C. Точность зонда: ± 0.1°C. Точность системы: ± 0.2°C. Тревоги: верхние и нижние границы устанавливаются пользователем. Неинвазивное АД (NBP). Выводимые параметры: систолическое, среднее и диастолическое давление. Метод измерения – осциллометрическая пошаговая дефляция (выкачивание) воздуха. Режимы работы: Ручное (однократное измерение) или автоматическое с заданным интервалом времени. Интервалы времени: Выкл.; 2; 2,5; 3-15 мин (с приращением в 1мин); 30; 45; 60; 120; 180 и 240 мин. Диапазон измерений (по умолчанию). Новорожденные: ЧСС от 30 до 240 уд. в мин. Систолическое АД: 30 to 130 mmHg. Среднее АД: от 20 до 110 mmHg Диастолическое АД: от 10 до 100 mmHg. Коннектор (блок соединения манжеты с монитором) – саморасцепляющийся (,,Quick-release,,) с одинарным воздуховодом Капнометрия (Выдыхаемый СО2) от 5 до 95 мм. рт. Ст. Отображаемые параметры: Выд СО2, Вд. СО2, Частота дыхания ( ЧД к) Размер кривой СО2: 40, 60, 80 , 100 мм.рт.ст. Метод измерения: Двойная длина волны, недисперсивное поглощение ИК излучения Режим измерения: новорожденный: в основном потоке. Диапазон измерения: Выд СО2: 0-100 мм.рт.ст. Вд.: СО2: 0-10 мм.рт.ст. ЧДк: 5-145 1/мин. Обнаружение апноэ: есть Тех. спецификация дисплея. Тип – тонкопленочный жидко-полупроводниково-кристаллический. Активная матрица TFT-LCD. Размер по диагонали 21 см (8,4 дюйма). Количество каналов - 4 стандартных канала. Площадь обзора 170,9мм x 129,6мм. Разрешающая способность 640 x 480 pixels. Пользовательский интерфейс . Вращаемая ручка управления – для выбора и подтверждения изменений в меню. Удобная для пользователя структура меню и фиксированные кнопки. Три уровня звучания сигналов тревоги: I - Угроза для жизни; II - Внушающее опасение состояние пациента и III – Рекомендательный. Технические параметры: Охлаждение – конвекция (без вентилятора). Размеры (В x Ш x Глубина) 215 x 301 x 131мм (8.5 x 11.9 x 5.2 дюйма) Вес 3,32 кг без батареи. Управление потоками информации. Хранение данных - 24 часа. Дискретность (разрешение) данных - 60 секунд. Табличные тренды: 1, 5, 15, 30 или 60-ти минутный формат дисплея. Графические тренды 1, 2, 4, 8 или 12-ти часовой формат дисплея. Типы трендов – табличные и графические с возможностью воспроизведения на 10 эпизодов. Приспособлен как для работы в мониторной сети, так и для транспорта; 24 часа графических и табличных трендов для всех параметров. Серийный RS 232 порт для регистратора. Интерфейс для подключения дополнительного монитора. Сетевой кабель: Многофункциональный кабель для монитора: 3 отведения ЭКГ, неонат., импедансное дыхание, SpO2, 2 температуры и FiO2. Кабель-адаптер на 3 отведения для новорожденных к кабелю. Спецификация батареи: тип литиум-ионная батарея; Емкость батареи: минимум 150 минут; Время зарядки: 8 часов при 25°C Комплектация на вентилятор интенсивной терапии: вентилятор интенсивной терапии, тележка для вентилятора интенсивной терапии с возможностью интегрирования в неё медицинского компрессора, управляемая микропроцессором база, дополнительный внешний цветной сенсорный 12” дисплей; встроенный смеситель кислород/воздух, увлажнитель с подогревом – 1 шт, медикаментозный распылитель – 1 шт, тревоги звуковые, световые и другие, набор шлангов пациента (1 шт), набор шлангов пациента для проведения HFV вентиляции (1шт.). компрессор медицинского воздуха, шланги для подачи для О2 и воздуха, Y-переходник с датчиком потока, по 10 назальных масок каждого размера, по 10 обычных масок для СРАР вентиляции в комплекте с фиксирующими элементами. бактериальные фильтры одноразового использования (2 комплекта по 50шт.) Комплектация на монитор пациента: монитор пациента (неонатальная копмлектация); ЭКГ электроды для новорождённых, одноразовые, 300 шт. Модуль монокабеля для одновременного подключения к монитору датчиков ЭКГ, пульсоксиметрии и температуры, Соединительный шланг для измерения неинвазивного давления у новорождённых – 1шт., Манжетка неонатальная №1 10 шт. , окружность 3,1 - 5,7 см. Манжетка неонатальная №3 10 шт. , окружность 5,8 - 10,9 см. Температурный накожный датчик-1шт., Промежуточный кабель для датчиков SpO2 – 1шт., Датчик для SpO2, многоразовый на палец/пятку/ногу для пациентов весом от 1 кг. Фиксаторы для датчиков SpO2 - 100 шт. Комплект для капнометрии у новорожденных (включая капнометрический датчик и неонатальный адаптор). аккумуляторная батарея – 1шт. |
| 50 | Анализатор кислотно-основного состояния и газового состава крови для родовспомогательный организаций | Автоматический анализатор газов крови, электролитов, метаболитов и оксиметрии Измеряемые параметры: рН, рСО2 , рО2, сCl-, сСа2+ , сК+, сNa+ , сGlucose, cLactate, ctHb, SO2%, FO2Hb, FHHb, FCOHb, FmetHb - 15 параметров Количество расчетных параметров – 45 параметров Отсутствие влияния интерферирующих субстанций на электроды (в том числе ацетаминофена) Объем пробы крови (все параметры): - из шприца 195 мкл, - из капилляра 195 мкл,- микропроба 95 мкл Объем микропробы по отдельным параметрам (метаболиты, оксиметрия) 35 мкл Гибкая конфигурация объема пробы (возможность выполнить выборочно измерение из пробы любого объема) Детекция пузырьков воздуха при заборе крови и ловушка для микротромбов Автоматический забор образца Количество растворов и газов, необходимых для анализа (все параметры): 7 - в анализаторе 6 - вне анализатора 1 Количество калибровочных растворов и газов (все параметры) – 4 Стабильность калибровочных растворов и газов Необслуживаемый оксиметр, проводящий измерение по 128 длинам волн с шагом 1,5 нм Оксиметр, принцип действия - гемолиз ультразвуком в измерительной камере без добавления гемолизирующих растворов; самоочистка камеры при гемолизе Компьютерное обеспечение: Полноценный РС WindowsXP, процессор 733 МНz, операционная система 128 МВ RAM; RW-CD-ROM; жесткий диск 40 GB; Интерфейс RJ45; 2 USB порта, серийный порт RS232 Ethernet порт База данных: - пациенты 2000, - калибровки 1000, - контроли качества 1500, - системные сообщения 5000 Язык программного обеспечения русский Наличие видеоподсказок по обслуживанию анализатора с текстовым сопровождением на русском языке Встроенная программа помощи для устранения неполадок (On Line Help) Возможность дальнейшей модернизации анализатора с увеличением количества измеряемых параметров Встроенный в анализатор блок автоматического контроля качества AutoCheck Встроенный в анализатор сканнер штрихкода Чистящий раствор с добавкой на базе стрептокиназы для предотвращения тромбирования измерительной камеры. Расходное кол-во реагентов - на 1 000 исследований |
| 51 | Анализатор кислотно-основного состояния и газового состава крови для родовспомогательных организаций | Автоматический анализатор газов крови, электролитов, метаболитов и оксиметрии Измеряемые параметры: рН, рСО2 , рО2, сCl-, сСа2+ , сК+, сNa+ , сGlucose, cLactate, ctHb, SO2%, FO2Hb, FHHb, FCOHb, FmetHb - 15 параметров Количество расчетных параметров – 45 параметров Отсутствие влияния интерферирующих субстанций на электроды (в том числе ацетаминофена) Объем пробы крови (все параметры): - из шприца 195 мкл, - из капилляра 195 мкл,- микропроба 95 мкл Объем микропробы по отдельным параметрам (метаболиты, оксиметрия) 35 мкл Гибкая конфигурация объема пробы (возможность выполнить выборочно измерение из пробы любого объема) Детекция пузырьков воздуха при заборе крови и ловушка для микротромбов Автоматический забор образца Количество растворов и газов, необходимых для анализа (все параметры): 7 - в анализаторе 6 - вне анализатора 1 Количество калибровочных растворов и газов (все параметры) – 4 Стабильность калибровочных растворов и газов Необслуживаемый оксиметр, проводящий измерение по 128 длинам волн с шагом 1,5 нм Оксиметр, принцип действия - гемолиз ультразвуком в измерительной камере без добавления гемолизирующих растворов; самоочистка камеры при гемолизе Компьютерное обеспечение: Полноценный РС WindowsXP, процессор 733 МНz, операционная система 128 МВ RAM; RW-CD-ROM; жесткий диск 40 GB; Интерфейс RJ45; 2 USB порта, серийный порт RS232 Ethernet порт База данных: - пациенты 2000, - калибровки 1000, - контроли качества 1500, - системные сообщения 5000 Язык программного обеспечения русский Наличие видеоподсказок по обслуживанию анализатора с текстовым сопровождением на русском языке Встроенная программа помощи для устранения неполадок (On Line Help) Возможность дальнейшей модернизации анализатора с увеличением количества измеряемых параметров Встроенный в анализатор блок автоматического контроля качества AutoCheck Встроенный в анализатор сканнер штрихкода Чистящий раствор с добавкой на базе стрептокиназы для предотвращения тромбирования измерительной камеры. Расходное кол-во реагентов - на 1 000 исследований |
| 52 | Аппарат УЗИ с набором датчиков и принтером для родовспомогательных организаций | Тип: Стационарная цифровая ультразвуковая система высшего класса для кардиологических исследований в педиатрии. Области клинического применения: общие исследования органов брюшной полости, исследование сосудов, контрастная ангиография с применением контрастных веществ с низким механическим индексом, исследования в гинекологии, исследования в урологии, акушерство, исследования в педиатрии, неонатологии, щитовидная железа, молочные железы, мышечный скелет, исследования в кардиологи, стресс-эхокардиография, чрезпищеводные исследования, 3D/4D исследования. Основные режимы работы: М-Режим (с колоризацией серой шкалы), В-Режим (с колоризацией серой шкалы), колоризация В-режима, спектральный допплер, импульсноволновой допплер (PW), непрерывноимпульсный допплер (CW), цветовое допплеровское картирование (CFM), энергетический допплер, направленный энергетический допплер, дуплексное и триплексное объединение режимов в реальном времени, автоматическая оптимизация изображения для B-режима и автоматическое усиление по зонам глубины, автоматическое трассирование допплеровского спектра в реальном времени, автоматический расчет параметров допплеровского спектра в реальном времени, режим расширения апертуры на линейных датчиках (трапецевидное сканирование), режим улучшенной визуализации с помощью технологии комбинирования различных углов сканирования в одном изображении, режим визуализации с использованием второй тканевой гармоники на всех датчиках, не менее трех частот, режим улучшенной визуализации с помощью технологии обработки изображения на уровне пикселя, режим визуализации с увеличением (ZOOM функция), Общие характеристики системы: цифровое формирование луча, АЦП, не менее 16 бит, шкала серого, минимум 256 уровней, физические цифровые каналы приема-передачи данных не менее 1000, многопроцессинговая обработка данных, частота кадров не менее 700 кадров в сек., наличие не менее трех коннекторов для подключения электронных датчиков (не учитывая карандашные), динамический диапазон не менее 210 дБ, глубина сканирования не менее 360 мм, диапазон рабочих частот не уже: 0,5-18 МГц, многочастотный диапазон работы датчиков не менее 5-ти частот, количество точек фокуса на передачу не менее 8, коэффициент масштабирования (ZOOM) не менее х32, кинопамять (кинопетля), кадров не менее 400 кадров, Встроенная система архивации изображения в форматах (.bmp, .jpeg, .tif, …) совместимых с Windows, встроенная система архивации кинопетли в формате (.avi) совместимым с Windows, тип монитора жидкокристаллический цветной безбликовый, диагональ монитора не менее 19”, монитор крепится на специальном подвижном кронштейне с возможностью регулировки положения монитора во всех направлениях, управление с помощью программных клавиш, подвижная управляющая консоль с возможностью поворота не менее чем на 180 градусов, подвижная управляющая консоль с возможностью регулирования высоты не менее чем на 70 мм, встроенная станция сохранения статических изображений, динамических клипов и протоколов обследования, сохранение результатов диагностики в DICOM формате, объем жесткого диска не менее чем 120 Гб; встроенное DVD/CD устройство для записи и чтения дисков DVD и CD, архивация изображений на флеш-карты USB, передача данных с помощью LAN и ETHERNET соединения, потребляемая мощность, не более 1600 ВА, вес аппарата не должен превышать 100 кг. Измерительные и расчетные возможности системы (наличие): все кардиологические измерения и расчеты, все измерения и расчеты для исследований сосудов, все измерения и расчеты для исследований органов брюшной полости, все измерения и расчеты для исследований поверхностно расположенных и малых органов, все измерения и расчеты для исследований мышечно-скелетной системы, все измерения и расчеты для исследований в педиатрии и неонатологии, все общие биометрические измерения и расчеты. Типы датчиков, которые могут использоваться системой (опции): многочастотные широкополостные электронные датчики, конвексные, количество элементов в датчике не менее 192, линейные, количество элементов в датчике не менее 192, фазированные низко и высокочастотные, количество элементов в датчике не менее 128, микроконвексные, количество элементов в датчике не менее 128, эндокавитальные, с углом обзора не менее 195 градусов, количество элементов в датчике не менее 128, биплановый ректальный, количество элементов в датчике не менее 192, специализированные 4 D-Датчики, количество элементов в датчике не менее 192, специализированный трансэзофагеальный (для взрослых), количество элементов в датчике не менее 128, специализированный трансэзофагеальный (педиатрический), количество элементов в датчике не менее 128, специализированный интраоперационный, количество элементов в датчике не менее 192, специализированный лапароскопический, количество элементов в датчике не менее 192, карандашные допплеровские датчики, использование пункционных и биопсийных адаптеров для линейных, конвексных, эндокавитальных и интраоперационных датчиков. Возможности развития системы (опции), как аппаратными так и программными методами: режим тканевого (цветного и спектрального) допплера, режим панорамного сканирования, режим исследования сердца с нагрузкой - стресс-эхокардиография, режим количественной и векторной оценки движений участков сердца, анатомический М-режим, режим 3D изображения, режим 4D изображения, режим визуализации неоднородностей мягких тканей по их сдвиговым упругим характеристикам – эластография, возможность использование специализированных датчиков: трансэзофагеального (для взрослых и педиатрического), интраоперационного, лапароскопического, режим использования контрастных веществ, режим для исследований в акушерстве-гинекологиии со всеми измерениями и расчетами, режим для исследований в урологии со всеми измерениями и расчетами. Комплектация системы: стационарная цифровая ультразвуковая система, с выше указанными параметрами, руководство пользователя на русском и/или казахском языках, микроконвексный датчик, диапазон частот не менее 3-9 МГц, радиус апертуры не менее R14, количество элементов в датчике не менее 128, конвексный датчик, диапазон частот не менее 1-8 МГц, радиус апертуры не менее R60, количество элементов в датчике не менее 192, линейный датчик, диапазон частот не менее 6-18 МГц, апертура не более 40 мм, количество элементов в датчике не менее 192, фазированный датчик диапазон частот не менее 3-8 МГц, апертура количество элементов в датчике не менее 128, комплект кабелей для ЭКГ, черно-белый термопринтер. |
| 53 | Аппарат УЗИ с функциями нейросонографии, эхокардиографии в комплекте с датчиками и пакетом программ для родовспомогательных организаций | Общие требования: Стационарная цифровая ультразвуковая система высшего класса для общих исследований. Основные области клинического использования: Общие исследования органов брюшной полости, исследование сосудов, контрастная ангиография с применением контрастных веществ с низким механическим индексом, исследования в гинекологии, исследования в урологии, акушерство, исследования в педиатрии, неонатологии, щитовидная железа, молочные железы, мышечный скелет, исследования в кардиологи, эхокардиография, стресс-эхокардиография, исследование в нейросонографии, чрезпищеводные исследования, 3D/4D исследования. Основные режимы работы: М-Режим (с колоризацией серой шкалы), В-Режим (с колоризацией серой шкалы), колоризация В-режима, спектральный Допплер. импульсноволновой Допплер (PW), непрерывноимпульсный Допплер (CW), цветовое допплеровское картирование (CFM), энергетический допплер, направленный энергетический допплер, дуплексное и триплексное объединение режимов в реальном времени, автоматическая оптимизация изображения для B-режима и автоматическое усиление по зонам глубины, автоматическое трассирование допплеровского спектра в реальном времени, автоматический расчет параметров допплеровского спектра в реальном времени, режим расширения апертуры на линейных датчиках (трапецевидное сканирование), режим улучшенной визуализации с помощью технологии комбинирования различных углов сканирования в одном изображении, режим визуализации с использованием второй тканевой гармоники на всех датчиках, не менее трех частот, режим улучшенной визуализации с помощью технологии обработки изображения на уровне пикселя, режим визуализации с увеличением (ZOOM функция). Общие характеристики системы: Цифровое формирование луча, АЦП не менее 16 бит, Шкала серого минимум 256 уровней, Физические цифровые каналы приема-передачи данных не менее 1000, многопроцессинговая обработка данных, частота кадров не менее 700 кадров в сек., наличие коннекторов для подключения электронных датчиков (не учитывая карандашные) не менее трех, динамический диапазон не менее 210 дБ, глубина сканирования не менее 360 мм, диапазон рабочих частот не уже: 0,5-18 МГц, многочастотный диапазон работы датчиков не менее 5-ти частот, количество точек фокуса на передачу не менее 8, коэффициент масштабирования (ZOOM) не менее х32, кинопамять (кинопетля) кадров не менее 400 кадров, встроенная система архивации изображения в форматах (.bmp, .jpeg, .tif, …) совместимых с Windows, встроенная система архивации кинопетли в формате (.avi) совместимым с Windows длина архивирования, которая регулируется от 1 сек. до без ограничения, жидкокристаллический цветной безбликовый монитор, диагональ монитора не менее 19”, монитор крепится на специальном подвижном кронштейне с возможностью регулировки положения монитора во всех направлениях, управление с помощью программных клавиш, подвижная управляющая консоль с возможностью поворота не менее чем на 180 градусов, подвижная управляющая консоль с возможностью регулирования высоты не менее чем на 70 мм, встроенная станция сохранения статических изображений, динамических клипов и протоколов обследования, сохранение результатов диагностики в DICOM формате, объем жесткого диска не менее чем 120 Гб, встроенное DVD/CD устройство для записи и чтения дисков DVD и CD, архивация изображений на флеш-карты USB, передача данных с помощью LAN и ETHERNET соединения, потребляемая мощность, не более 1600 ВА, Вес аппарата не должен превышать 100 кг Измерительные и расчетные возможности системы (наличие): Все кардиологические измерения и расчеты, все измерения и расчеты для исследований сосудов, все измерения и расчеты для исследований органов брюшной полости, все измерения и расчеты для исследований поверхностно расположенных и малых органов, все измерения и расчеты для исследований мышечно-скелетной системы, все измерения и расчеты для исследований в педиатрии и неонатологии, все общие биометрические измерения и расчеты. Типы датчиков, которые могут использоваться системой (опции): Многочастотные широкополостные электронные датчики, конвексные, количество элементов в датчике не менее 192, линейные, количество элементов в датчике не менее 192, фазированные низко и высокочастотные, количество элементов в датчике не менее 128, микроконвексные, количество элементов в датчике не менее 128, эндокавитальные, с углом обзора не менее 195 градусов, количество элементов в датчике не менее 128, биплановый ректальный, количество элементов в датчике не менее 192, специализированные 4 D-Датчики, количество элементов в датчике не менее 192, специализированный трансэзофагеальный (для взрослых), количество элементов в датчике не менее 128, специализированный трансэзофагеальный (педиатрический), количество элементов в датчике не менее 128, специализированный интраоперационный, количество элементов в датчике не менее 192, специализированный лапароскопический, количество элементов в датчике не менее 192, карандашные допплеровские датчики, использование пункционных и биопсийных адаптеров для линейных, конвексных, эндокавитальных и интраоперационных датчиков. Возможности развития системы (опции), как аппаратными так и программными методами: Режим тканевого (цветного и спектрального) Допплера, режим Панорамного сканирования, режим исследования сердца с нагрузкой - стресс-эхокардиография, режим нейросонографии, режим количественной и векторной оценки движений участков сердца, анатомический М-режим, режим 3D изображения, режим 4D изображения, режим визуализации неоднородностей мягких тканей по их сдвиговым упругим характеристикам – Эластография, использования специализированных датчиков: трансэзофагеального (для взрослых и педиатрического), интраоперационного, лапароскопического, режим использования контрастных веществ, режим для исследований в акушерстве-гинекологиии со всеми измерениями и расчетами, режим для исследований в урологии со всеми измерениями и расчетами. Комплектация системы: Стационарная цифровая ультразвуковая система, руководство пользователя на русском и/или казахском языках. Конвексный датчик: диапазон частот не менее 1-8 МГц, радиус апертуры не менее R60, количество элементов в датчике не менее 192. Линейный датчик: диапазон частот не менее 4-13 МГц, апертура не более 50 мм, количество элементов в датчике не менее 192. Фазированный датчик: диапазон частот не менее 1-4 МГц, апертура не более 14х23 мм, количество элементов в датчике не менее 128. Эндокавитальный датчик: диапазон частот не менее 3-9 МГц, радиус апертуры не менее R10, угол обзора не менее 195 градусов, количество элементов в датчике не менее 128. Микроконвексный датчик: диапазон частот не менее 3-9 МГц, радиус апертуры, не менее R14, количество элементов в датчике не менее 128. Комплект кабелей для ЭКГ, черно-белый термопринтер. |
| 54 | Система дыхательная назальная с активным генератором для новорожденных для родовспомогательных организаций | Аппарат должен применятся для кратковременного либо длительного поддержания постоянного положительного давления в дыхательных путях через нос (назальное СРАР) у новорожденных, включая недоношенных весом от 0.5 кг. Комплектность и описание аппарата. К аппарату должен прилагаться воздушный компрессор (турбина), обеспечивающий подачу воздуха под давлением не менее 2 бар и потоком не менее 14 л/мин. Возможность работы аппарата как от прилагаемого компрессора, так и от централизованной системы подачи медицинского воздуха. Увлажнитель с сервоконтролем температуры в дыхательном. Возможность крепления увлажнителя на мобильной стойке. Система активного обогрева инспираторной части дыхательного контура проволочным обогревателем. Многоразовая камера увлажнителя неонатальная – 1 шт. Дыхательный контур неонатальный, предназначенный для поддержания назального СРАР Одноразовые назальные канюли для новорожденных 4 размеров – 5 штук каждого размера, совместимые с предлагаемым дыхательным контуром. Шапочки новорожденного для крепления контура к голове 3 размера– 5 штук каждого размера. Кислородный шланг длиной не менее 3 м. Воздушный шланг длиной не менее 3 м. Минимальное рабочее давление кислорода и воздуха не более 2 бар. Технические требования. Аппарат для неинвазивной респираторной поддержки с кислородно-воздушным смесителем, регулятором потока, увлажнителем вдыхаемого газа, предназначенный для новорожденных, включая недоношенных детей. Используемый в аппарате кислородно-воздушный смеситель должен обеспечивать бесступенчатую плавную регулировку концентрации кислорода от 21 до 100%. Аппарат должен обеспечивать непрерывное мониторирование и отображение концентрации кислорода в смеси, подаваемой в контур в пределах от 21 до 100%. В аппарате должна быть предусмотрена тревожная сигнализация по отклонению концентрации кислорода ± 5% от установленной концентрации Автоматический сброс потока, если давление в дыхательном контуре превышает 10 смН2О. Входное рабочее давление сжатого воздуха и О2 от 2 до 5 бар. Тревога газоснабжения. Аппарат должен обеспечивать регулировку потока вдыхаемой смеси в пределах от 1 до 10 л/мин. Аппарат должен обеспечивать мониторирование уровня давления СРАР в контуре пациента на уровне назальной маски, назофарингеальной трубки с непрерывным отображением реального значения параметра. В аппарате должна быть предусмотрена тревожная сигнализация при отклонении уровня СРАР ± 2 мбар от установленного значения. Подогрев вдыхаемой смеси должен происходить с контролем температуры. Расположение нагревательной спирали внутри инспираторной части дыхательного контура. Должна быть предусмотрена автоматическая установка температуры на уровне У-образного тройника дыхательного контура на уровне 370С, относительной влажности на уровне 100% при включении увлажнителя. Мониторируемые параметры на дисплее (дисплеях) аппарата. Реальное постоянное положительное давление в дыхательных путях (СРАР). Реальная концентрация кислорода на вдохе Тревожная звуковая и визуальная сигнализация. Высокое СРАР. Низкое СРАР. Автоматическая блокировка потока к пациенту при увеличении СРАР более 11 мбар. Высокая концентрация кислорода на вдохе (более 5% от заданной). Низкая концентрация кислорода на вдохе (менее 5% от заданной). Возможность временного заглушения звука тревоги (не менее чем на 30 секунд). Тревога низкого давления подаваемых газов (кислорода или воздуха) |
| 55 | Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных для родовспомогательных организаций | Общие требования. Дыхательный аппарат должен применяться как для кратковременной, так и длительной ИВЛ у взрослых, педиатрических и неонатальных пациентов весом от 0.5 кг. Комплектность и описание аппарата. Аппарат должен располагаться на устойчивой мобильной тележке с надежной блокировкой колес. Аппарат должен быть способен работать как от централизованной подачи медицинского воздуха, так и от (при необходимости) прилагаемого компрессора. Встроенная пневматическая система ингалятора-распылителя жидких лекарственных средств. Возможность регулировки времени ингаляции. Увлажнитель с встроенным сервоконтролем температуры дыхательной смеси в контуре. Отражение на дисплее увлажнителя (либо аппарата) реальной температуры дыхательной смеси. Система внутреннего проволочного обогревателя инспираторной части взросло-педиатрического дыхательного контура. Система внутреннего проволочного обогревателя инспираторной части неонатального дыхательного контура. Многоразовый дыхательный контур для взрослых, детей, новорожденных. Кислородный шланг длиной не менее 4 м. Воздушный шланг длиной не менее 4 м. Потоковый датчик взросло-педиатрический, неонатальный Кислородный датчик Встроенная самозаряжающаяся аккумуляторная батарея, обеспечивающая автономную работу вентилятора не менее 1 часа. Компрессор медицинского воздуха Мониторинг уровня (степени) зарядки батарей. Память не менее чем на 1000 событий вентиляции (тревоги, изменения параметров и режимов вентиляции и т.д.). Функция ожидания "Stand by", с сохранением предыдущих параметров вентиляции. Возможность получения информации на экране о параметрах, мониторинге и тревогах вентиляции на русском языке. Наличие в аппарате сенсорного цветного дисплея размером не менее 15 дюймов по диагонали, совмещенного с блоком управления. Возможность управления аппаратом как при помощи вращающе-нажимного регулятора (или кнопок), так и через сенсорный дисплей (технология тач-скрин, touch-screen). Возможность вращения управляющего блока с экраном в двух проекциях, вертикальной и горизонтальной. Возможность крепления управляющего блока с экраном как сверху базового модуля аппарата, так и с трех сторон возле базового блока (спереди, слева, справа) на встроенном крепежном рельсе. Возможность дистанционного расположения управляющего блока с экраном на расстоянии до 3 м (с креплением на рельсе). Наличие модуля капнографии, встроенного в аппарат. Наличие многоразового капнографического датчика, встраиваемого в дыхательный контур у тройника пациента при помощи многоразового адаптера и определяющего содержание СО2 в основном потоке. Наличие многоразовых взросло-педиатрического и неонатального адаптеров капнографического датчика. Наличие в аппарате опции неонатальной вентиляции. Наличие опции коммуникационного интерфейса. Установка после включения аппарата антропометрических данных пациента (пол, рост либо вес). Функция кратковременного прекращения вентиляции для проведения санации трахеобронхиального дерева, с программированной возможностью подачи 100% кислорода до и после процедуры. Во время процедуры (рассоединения контура) аппарат должен автоматически прекратить вентиляцию, после окончания процедуры и подсоединения контура к пациенту аппарат автоматически должен продолжить вентиляцию. В случае проведения неонатальной вентиляции при включении подачи 100% кислорода реальная концентрация должна увеличиваться только на 25% от текущей. Функция изменения яркости экрана День/Ночь, с возможностью регулировки степени яркости. Функция «блокировки экрана» для предотвращения нежелательных и/или случайных изменений параметров. Возможность тестирования герметичности дыхательного контура. Режимы вентиляции. SCMV, A/C, SIPPV – синхронизированная принудительная (объемная) вентиляция. SIMV – синхронизированная перемежающая принудительная вентиляция. PCV (P-CMV) – вентиляция с управляемым давлением. P-SIMV – синхронизированная перемежающая вентиляция с контролем по давлению. BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiVent, BiLevel) - двухфазное положительное давление в дыхательных путях. APRV – режим с «высвобождением» давления в дыхательных путях SPONT – режим спонтанного дыхания с поддержкой давлением на фоне СРАР. Наличие PS (ASB) – вентиляции с поддержкой давлением, комбинируемой с режимами SIMV, P-SIMV, BIPAP (DuoPAP) и Spont. Apnoe vent (Back up vent) – автоматический переход на управляемую вентиляцию при развитии апное во время спонтанного дыхания с обратным автоматическим возвратом в режим спонтанного дыхания при восстановлении самостоятельного дыхания пациента. Режим автоматического поддержания заданного дыхательного объема с минимально возможным пиковым давлением в дыхательных путях (APV, AutoFlow, PRVC, VAPS, SVT, VV+). Режим автоматического поддержания заданного минутного объема вентиляции (MMV, AutoMode, ASV). ASV - адаптивная поддерживающая вентиляция, Автоматическая непрерывная настройка управляемого или поддерживающего (вспомогательного) давления в дыхательных путях для достижения заданного уровня минутного объема вентиляции, с учетом данных легочной механики и спонтанного дыхания пациента. NIV – неинвазивная вентиляция NIV-ST – неинвазивная вентиляция с возможность применения управляемого давления Функция автоматической компенсации сопротивления эндотрахеальной (трахеостомической) трубки (TRC, ATC, ARC). Устанавливаемые управляемые параметры. Время вдоха в пределах не менее 0.1 – 10 сек. Возможность регулировки максимального времени вдоха (Timax) в режиме неинвазивной вентиляции Время фазы высокого давления в режиме BIPAP в пределах не менее 0.1 - 30 сек. Время фазы низкого давления в режиме APRV в пределах не менее 0.2 - 30 сек. Пауза вдоха 0 – 50% дыхательного цикла (или 0 - 7 сек). Концентрация кислорода на вдохе 21 – 100%. Инспираторный пиковый поток в пределах не менее 1 – 180 л/мин (может устанавливаться аппаратом автоматически). Возможность включения функции ручной регулировки скорости потока в режимах объемной вентиляции. Формы потоковой кривой в режиме с контролем по объему (выбираемые пользователем): прямоугольная, нисходящая 50%, нисходящая 100%, синусоидальная. Управляемое давление в режиме PCV в пределах не менее 5 – 100 mbar сверх РЕЕР. Инспираторное давление в режиме BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiLevel, BiVent) в пределах не менее 5 - 50 mbar. Целевой дыхательный объем в пределах не менее 2 – 2000 мл. ПДКВ (РЕЕР)/СРАР в пределах не менее 0 – 50 mbar. Чувствительность триггера по давлению в пределах не менее 0.1 – 10 mbar Чувствительность потокового триггера в пределах не менее 0.1 – 15 л/мин Чувствительность экспираторного триггера в режиме с поддержкой давлением в пределах не менее 5 - 70% от пикового инспираторного потока. Возможность регулировки скорости нарастания давления (Pramp, Flow Acceleration, Rise Time) Поддерживающее давление в пределах не менее 0 – 100 mbar сверх РЕЕР I:E – от 1:9 до 4:1. Частота управляемой вентиляции в пределах не менее 5 – 150/мин. Частота управляемой вентиляции в режиме SIMV в пределах не менее 1-60/мин. Базовый поток (bias flow) 2 – 30 л/мин., или автоматическая установка базового потока аппаратом в зависимости от уровня потокового триггера. Экстренная подача 100% кислорода. В неонатальной опции концентрация кислорода при включении его экстренной подачи должна автоматически увеличиваться не более чем на 25 % от ранее установленной Время апное в пределах не менее 10 – 60 сек. Ручное управление аппаратным дыханием (“Manual”). Функция задержки вдоха и выдоха. Регулировка установки внутреннего диаметра эндотрахеальной (трахеостомической) трубки при включении функции автоматической компенсации в пределах не менее 3-10 мм. Регулировка степени компенсации трубки в пределах не менее 10-100% с шагом не более 10%. Мониторируемые параметры на экране дыхательного мониторинга Цветной экран дыхательного мониторинга размером не менее 15 дюймов по диагонали. Волновые формы в реальном времени: давление в дыхательных путях, поток, дыхательный объем, капнография. Возможность выбора одновременного отображения на экране всех четырех волн Функция "замораживания" кривых с детальным цифровым анализом точек кривых. 4 вида дыхательных петель: объем-давление, объем-поток, давление-поток, СО2-объем. Возможность одновременного отображения на экране 2 волн и 2 петель Функция «референсной петли»: запоминание и постоянное отображение петли для сравнения с текущей, с указанием даты и времени запоминания референсной петли. Реальные давления в дыхательных путях: пиковое, платовое, среднее, минимальное, РЕЕР (СРАР). Реальный (выдыхаемый) дыхательный объем Подаваемый (вдыхаемый) дыхательный объем Реальный дыхательный объем вспомогательной вентиляции (спонтанного дыхания) Мониторинг дыхательного объема в расчете на килограмм идеального веса Реальный минутный объем вентиляции. Объем (степень) утечки из дыхательного контура. Возможность мониторинга дополнительного давления в дыхательных путях (на уровне трахеи, карины, в главных бронхах при проведении через эндотрахеальную трубку дополнительного катетера). Наличие на экране окна-картинки "Динамическое легкое" позволяет визуально без цифр, оценить состояние лёгочной механики больного. Картинка визуально показывает наличие рестриктивной патологии легочной ткани - в форме угловатых лёгких. А также наличие обструктивной легочной патологии у пациента - изображение трахеобронхиального дерева красным цветом Наличие на экране окна-картинки "Вентиляционный статус" для оценки степени проводимой респираторной поддержки и готовности пациента к «отучению» от ИВЛ. Время вдоха. Время выдоха. Соотношение времени вдоха к выдоху (реальное). Общая частота дыхания Частота спонтанного дыхания. Минутный объем спонтанного дыхания. Пиковый инспираторный поток. Пиковый экспираторный поток. Статическая податливость (комплайнс) легких. Инспираторное сопротивление дыхательных путей. Экспираторное сопротивление дыхательных путей. АутоПДКВ (autoPEEP). Временная константа вдоха. Временная константа выдоха. Окклюзионное давление вдоха Р0.1. Индекс частого поверхностного дыхания (RSB, f/VTE). Процент спонтанных дыханий в общем количестве дыхательных циклов (%spont). Работа дыхания пациента (WOB). Производная давление-время. Реальная концентрация кислорода на вдохе. Парциальное давление СО2 в конце выдоха (РеtСО2) Фракционная концентрация СО2 в выдыхаемом газе (FeCO2) Выделение СО2 в минуту (V'CO2 мл/мин) Степень наклона плато капнографической кривой (slopeCO2) Альвеолярный дыхательный объем (Vtalv) Альвеолярная минутная вентиляция (Vtaln/min) Объем мертвого пространства (Vdaw) Отношение объема мертвого пространства к дыхательному объему (Vdaw/VT) Выдыхаемый объем СО2 (VeCO2) Вдыхаемый объем СО2 (ViCO2) Тренды всех параметров дыхательного мониторинга с периодом отображения за последние 1, 12, 24 часа вентиляции. Функция «замораживания» трендов с цифровым анализом. Параметры легочной механики должны измеряться и мониторироваться автоматически, непрерывно, во всех режимах вентиляции, без применения инспираторной или экспираторной паузы. Тревожная звуковая и визуальная сигнализация Высокое/низкое пиковое давление в дыхательных путях. Низкое ПДКВ/СРАР. Высокий/низкий дыхательный объем. Высоки/низкий минутный объем вентиляции. Высокая/низкая частота дыхания. Апное. Утрата централизованного электропитания. Низкое давление (подача) кислорода/воздуха. Высокая/низкая концентрация кислорода на вдохе. Низкий уровень зарядки батарей (во время работы аппарата от аккумуляторных батарей). Неисправность аппарата с указанием кода технической ошибки. Необходимость калибровки потокового датчика. Выход из строя кислородного датчика. Необходимость калибровки кислородного датчика. Высокое сопротивление (обструкция) выдоху. Разгерметизация контура. Высокая утечка Требуется калибровка датчика СО2 Высокое/низкое СО2 в конце выдоха Возможность регулировки громкости звуковой тревоги. |
| 56 | Система дыхательная назальная для родовспомогательных организаций | Аппарат должен применятся для кратковременного либо длительного поддержания постоянного положительного давления в дыхательных путях через нос (назальное СРАР) у новорожденных, включая недоношенных весом от 0.5 кг. Комплектность и описание аппарата. К аппарату должен прилагаться воздушный компрессор (турбина), обеспечивающий подачу воздуха под давлением не менее 2 бар и потоком не менее 14 л/мин. Возможность работы аппарата как от прилагаемого компрессора, так и от централизованной системы подачи медицинского воздуха. Увлажнитель с сервоконтролем температуры в дыхательном. Возможность крепления увлажнителя на мобильной стойке. Система активного обогрева инспираторной части дыхательного контура проволочным обогревателем. Многоразовая камера увлажнителя неонатальная – 1 шт. Дыхательный контур неонатальный, предназначенный для поддержания назального СРАР Одноразовые назальные канюли для новорожденных 4 размеров – 10 штук каждого размера, совместимые с предлагаемым дыхательным контуром. Шапочки новорожденного для крепления контура к голове 3 размера – 10 штук каждого размера. Кислородный шланг длиной не менее 3 м. Воздушный шланг длиной не менее 3 м. Минимальное рабочее давление кислорода и воздуха не более 2 бар. Технические требования. Аппарат для неинвазивной респираторной поддержки с кислородно-воздушным смесителем, регулятором потока, увлажнителем вдыхаемого газа, предназначенный для новорожденных, включая недоношенных детей. Используемый в аппарате кислородно-воздушный смеситель должен обеспечивать бесступенчатую плавную регулировку концентрации кислорода от 21 до 100%. Аппарат должен обеспечивать непрерывное мониторирование и отображение концентрации кислорода в смеси, подаваемой в контур в пределах от 21 до 100%. В аппарате должна быть предусмотрена тревожная сигнализация по отклонению концентрации кислорода ± 5% от установленной концентрации Автоматический сброс потока, если давление в дыхательном контуре превышает 10 смН2О. Входное рабочее давление сжатого воздуха и О2 от 2 до 5 бар. Тревога газоснабжения. Аппарат должен обеспечивать регулировку потока вдыхаемой смеси в пределах от 1 до 10 л/мин. Аппарат должен обеспечивать мониторирование уровня давления СРАР в контуре пациента на уровне назальной маски, назофарингеальной трубки с непрерывным отображением реального значения параметра. В аппарате должна быть предусмотрена тревожная сигнализация при отклонении уровня СРАР ± 2 мбар от установленного значения. Подогрев вдыхаемой смеси должен происходить с контролем температуры. Расположение нагревательной спирали внутри инспираторной части дыхательного контура. Должна быть предусмотрена автоматическая установка температуры на уровне У-образного тройника дыхательного контура на уровне 370С, относительной влажности на уровне 100% при включении увлажнителя. Мониторируемые параметры на дисплее (дисплеях) аппарата. Реальное постоянное положительное давление в дыхательных путях (СРАР). Реальная концентрация кислорода на вдохе Тревожная звуковая и визуальная сигнализация. Высокое СРАР. Низкое СРАР. Автоматическая блокировка потока к пациенту при увеличении СРАР более 11 мбар. Высокая концентрация кислорода на вдохе (более 5% от заданной). Низкая концентрация кислорода на вдохе (менее 5% от заданной). Возможность временного заглушения звука тревоги (не менее чем на 30 секунд). Тревога низкого давления подаваемых газов (кислорода или воздуха) |
| 57 | Аппарат УЗИ с комплектом датчиков для родовспомогательных организаций | Ультразвуковой сканер высокого класса с цветным, двунаправленным энергетическим, тканевым, импульсным и непрерывноволновым допплером, трехмерное УЗИ в реальном времени (3D обычными и 4D объемными датчиками). Высочайшая разрешающая способность, новые технологии формирования трехмерного изображения, мультислайсинг – рекомендация применения в современных диагностических центрах и медицинских исследовательских институтах. Область применения сканера - это акушерство и гинекология, транскраниальная допплерография в педиатрии и неонатолия, абдоминальные исследования и маммология, урология и кардиология, поверхностно расположенные органы и исследования сосудов, мускуло-скелетные исследования. Базовая комплектация: Монитор 17"; встроенные модули: цветного, энергетического, направленного энергетического и импульсного допплера, 2-я гармоника, кинопамять; встроенный дисковод DVD-RW; 8 USB-портов, сенсорная панель управления и встроенная клавиатура с трекболом, флакон геля 250 мл и руководство оператора, датчики. Основные характеристики сканера: Стационарный ультразвуковой сканер экспертного класса с сенсорной панелью управления (touch-screen). Имеет в оснащении встроенный дисковод DVD-RW, 8 USB-портов (для цифрового подключения периферических устройств и внешних дисковых накопителей), разъемы для одновременного подключения до 5 датчиков (4+1 CW), LCD монитор - 17" (40,8 см). Режимы визуализации: B(2D) – двухмерное сканирование в оттенках серой шкалы; М – одномерный режим для исследования сердца; CD – цветное допплеровское картирование; PD – энергетический допплер (в том числе); DPD – направленный энергетический допплер; PW – импульсный допплер; HPRF – высокочастотный импульсный допплер; CW – непрерывноволновой допплер (опция); 3D – трехмерное сканирование в статическом режиме; 4D – трехмерное сканирование в реальном масштабе времени; Двойной режим; Режим четырех изображений; Смешанные режимы (В/М, B/PWD, B/C, B/PD, B/PD/PWD, B/C/PWD); Одновременный режим – одновременное отображение на мониторе двух изображений в режимах B/C, B/PD в реальном масштабе времени; Трапециевидный режим (для линейных датчиков); Масштабирование. Особенности сканирования: Тканевая гармоника (в том числе пульс-инверсная); Автоматический анализ допплеровских кривых; Изменение допплеровского угла в режиме CD и PD; Анатомический М-режим (опция); Цветной М-режим (опция); Тканевой допплер (опция); Стресс-эхо (опция). Особенности 3D/4D: восстановление объемной структуры поверхностей тканей (функции увеличения, вращения и т.д.) при работе с обычными датчиками; работа трехмерными датчиками в статическом режиме в серой шкале и восстановление объемной структуры сосудов в режиме цветного / энергетического допплера; опция: трехмерное УЗИ в реальном времени (4D УЗИ); объемная динамическая визуализация сердца плода в оттенках серой шкалы; возможность одновременного просмотра на экране множественных срезов, полученных при трехмерном сканировании; трехмерная реконструкция изображений в виде куба или трех пересекающихся плоскостей; получение 2D изображения из трехмерного массива в любой произвольной плоскости; технология, использующая объединение трехмерного энергетического допплера и серошкального 3D изображения; автоматический расчет объемов, объемных гистерограмм и сосудистых индексов объемных изображений. 3D опции премиум класса: цветная трехмерная реконструкция или мультиплановое изображение сокращений сердца плода в сочетании с цветным допплером в режиме реального времени; обеспечивает более глубокую оценку сосудистых и кистозных структур, создавая объемный «слепок» области интереса; делает возможной точную сегментацию анатомических структур, расположенных внутри трехмерного объекта исследования; автоматическая навигация внутри трехмерного изображения; функция усиление качества изображения трехмерного объекта за счет удаления зон с неотчетливой визуализацией. Система архивации и дальнейшего просмотра статистических и динамических изображений (база данных изображений). Имеется возможность проведения постобработки и измерений в архиве, копирование изображений на компакт-диски, магнитооптику, передача по сети (DICOM 3.0, DICOM SR). Программа обучения проведению ультразвуковой диагностики (электронный учебник с примерами эхограмм и описанием методики их получения). Инновационные технологии и программное обеспечение: динамический фокус, динамическая апертура, динамическая аподизация, контролируемая синтетическая апертура; ускоренный режим (нажатием одной кнопки) настройки изображения исследуемого органа в В- и D-режиме (настройка оптимальных параметров и фильтров за счет автоматического распознавания исследуемого органа по интеллектуальной базе данных человеческих органов); фильтр подавления шума; многоступенчатый алгоритм получения избирательного контрастирования изображения по всей глубине сканирования; программное уменьшение шума и усиление контуров изображения; детализация изображения и уменьшение артефактов за счет технологии получения изображения с учетом нескольких углов инсонации. Основные измерения: В-режим: расстояние, периметр, угол, площадь, эллипс, окружность, объем. D-режим: скорость, давление, ускорение, замедление. М-режим: время, расстояние, уклон. Пакеты расчетов (измерения и отчеты): Гинекология: матка, левый и правый яичники, левый и правый фолликулы, левая и правая яичниковые артерии, левая и правая маточные артерии, эндометрий, киста, опухоль, объемное образование и др. Акушерство: биометрия плода (плодное яйцо (GS), теменно-копчиковая длина (CRL), бипариетальный размер головки (BPD), лобно-затылочное расстояние (OFD), окружность головы (НС), передне-задний размер живота(APD), поперечный размер живота (ТАD), окружность живота (АС), длина бедра (FL) и др.), длинные кости плода (плечевая - Humerus, локтевая – Ulna, лучевая – Rad, большеберцовая – Tibia, малая берцовая, ключица (Clav) и позвоночник (LV)), краниологическое исследование плода (мозжечок (CEREB), внешнее (OOD) и внутреннее (IOD) межглазничные расстояния, большая цистерна, шейная складка, боковые желудочки, носовая кость), другие показатели плода (ступня, ухо, средняя фаланга, почки, таз), индекс околоплодных вод (AFI), допплерометрия (пупочная артерия, средняя мозговая артерия, маточные артерии, плацентарная артерия, сонные артерии, аорта плода, венозный проток, ЧСС плода); уравнения для оценки веса плода (Хелдок (Hadlock) 1-4, Хансман (Hansmann) и Мерц (Merz)); таблицы, определяемые пользователем. Сонные артерии: автоматическая, полуавтоматическая, ручная трассировка допплеровского спектра; ПСС, КДС, %СтПлощ, %СтДиам, площадь сосуда, диаметр сосуда, средняя толщина интимы, объемный кровоток. Кардиология: в В-режиме вычисляют объем левого желудочка (по Симпсону), по площади и длине, по Буллет, масса левого желудочка и др.; в М-режиме вычисляются значения параметров для левого желудочка, аорты, левого предсердия, митрального клапана и др.; в режиме ЦДК – радиус ПФСМР; в режиме спектрального допплера – выносящий тракт левого желудочка (максимальная скорость, временной интеграл линейной скорости кровотока, время ускорения, время выброса), аортальный клапан (время изоволюметрического расслабления), митральный клапан (E-DT-A, пик Е, пик А, время полуспада градиента давления, время замедления, длительность волны А), трикуспидальный клапан (Q-ТV откр.), легочный клапан (Q-РV закр.), индекс Tei, легочная вена, печеночная вена; оценка кинетики стенок сердца в режиме тканевого допплера, соотношение системного и легочного кровотока. Урология: объем мочевого пузыря, остаточный объем, объем предстательной железы по WG, объем Т-зон, объем почки (методы измерения объема: три расстояния, три расстояния и коэффициент, эллипсоид). Сердце плода: измерения в В-режиме (отношение площади сердца и грудной клетки), измерения в М-режиме (толщина межжелудочковой перегородки в диастолу, конечнодиастолический размер левого желудочка, толщина задней стенки левого желудочка в диастолу, толщина межжелудочковой перегородки в систолу, размер левого желудочка в систолу, толщина задней стенки левого желудочка в систолу, внутренний размер правого желудочка в диастолу), измерения в режиме спектрального допплера (легочный ствол, артериальный проток, нижняя полая вена, венозный проток, восходящая аорта, нисходящая аорта, трансмитральный кровоток, митральная регургитация, трикуспидальный кровоток, трикуспидальная регургитация, индекс преднагрузки, ЧСС). Артерии нижних конечностей: автоматическая, полуавтоматическая, ручная трассировка доплеровского спектра; ПСС, КДС, %СтПлощ, %СтДиам, площадь сосуда, диаметр сосуда, объемный кровоток. Артерии верхних конечностей: автоматическая, полуавтоматическая, ручная трассировка доплеровского спектра; ПСС, КДС, %СтПлощ, %СтДиам, площадь сосуда, диаметр сосуда, объемный кровоток. Вены нижних конечностей: автоматическая, полуавтоматическая, ручная трассировка доплеровского спектра; максимальная скорость, диаметр сосуда. Сосуды брюшной полости: автоматическая, полуавтоматическая, ручная трассировка доплеровского спектра; ПСС, КДС, %СтПлощ, %СтДиам, площадь сосуда, диаметр сосуда, Набор датчиков: Объемный датчик 3D 2-6 МГц – трехмерные абдоминальные исследования, акушерство и гинекология. Объемный датчик 3D 5-9 МГц (ректально-вагинальный) – трехмерные исследования в акушерстве (ранние сроки), гинекология (матка, яичники), урология (предстательная железа). Фазированный датчик P 3-5 МГц – транскраниальные исследования у детей. |
| 58 | Видеоэндоскопический комплекс для нейрохирургии для городских и областных больниц | Головка эндовидеокамеры, 3-чиповая, стандарт изображения HD, разрешение max. 1920 x 1080 пкс, прогрессивное сканирование частота 50 Гц, с двумя свободно программируемыми кнопками, с встроенным оптическим Zoom объективом, фокусное расстояние f = 14 - 30 мм (2x). Для использования с цветовой системой PAL и NTSC – 1 шт. HD центр, блок управления эндовидеокамерой (CCU), для использования с HDTV- и стандартной 1- о и 3-х чиповой головкой камеры , макс. разрешение 1920 x 1080 пикселей, с интегрированным блоком централизованного управления SCB и модулем цифровой обработки изображения. Цветовая система PAL/NTSC. Состоит из: HDTV видеоцентр, сетевой кабель, сетевой кабель, US-Version, BNC-видеокабель, длина 180 см, S-Video кабель, длина 180 см, специальный RGB-кабель, длина 180см, 2 соединительных кабеля для дистанционного управления видеопринтером, SCB-соединительный кабель, длина 100 см, DVI-соединительный кабель, длина 180 см, клавиатура с US-English алфавитом – 1 шт. 26" HD плоско экранный монитор, настольный, Цветовая система PAL/NTSC , разрешение max. 1920 x 1200 SDI / HD-SDI, композит, S-Video RGB, DVI-D и VGA входы. Яркость: 500cd/m2 контраст : 800:1 . Быстродействие: 5-12 ms , функция картинка в картинке. Состоящий из: 26" HD TFT плоский экран, блок питания, сетевой кабель, стенд – 1 шт. Одноразовое покрытие для эндоскопических видеокамер. Используется со всеми эндоскопическими видеокамерами, 13х242 см. Стерильное, 160 шт./уп. – 2 упак. Источник холодного света ксеноновый, тип лампы: 175 W XENON,, включая: 400 A сетевой шнур – 1 компл. Запасная лампа XENON, 175 Вт – 1 шт. Волоконнооптический световод, диам. 3.5 мм, длина 230 см - 1 шт. Высокочастотный хирургический аппарат, монополярное резание 1-200 Вт, 500 Ом, монополярная коагуляция мягкая, стандартная 1-120 Вт, 350 Oм, биполярная коагуляция 1-120 Вт, 125 Ом, спрей коагуляция. Системы безопасности: контроль продолжительности включения, ошибочная дозировка, электронейтральность (не влияет на водитель ритма), самотестирование прибора, в комплект входит: сетевой шнур; переходник для монополярного выхода, 4/5 мм – 1 компл. Двойная педаль для управления коагуляционной и резной функции – 1 шт. Нейтральный электрод, одноразовый, контактная поверхность разделена на 2 части, используется с ВЧ электрохирургическим аппаратом, 50 шт/упак., без соединительного шнура – 2 упак. Соединительный шнур для одноразовых нейтральных электродов, длина 500 см, для использования с ВЧ электрохирургическим аппаратом – 1 шт. Монополярный ВЧ шнур с переходником 5 мм, длина 300 см -1 шт. Биполярный ВЧ шнур, длина 300 см -1 шт. Биполярный ВЧ шнур для биполярных коагуляционных пинцетов, длина 300 см – 1 шт. Моторная система для нейрохирургии с цветным дисплеем, сенсорным экраном, двумя выходами двигателя, с встроенной ирригационной помпой и встроенным модулем коммуникативного управления. состоит из: - моторная система для НЕЙРО с SCB; - сетевой кабель; - ирригационная штанга; - двойная педаль; - набор силиконовых трубок; - набор зажимов; - соединительный кабель SCB. Электронный мотор для использования с моторной системой – 1 шт. Соединительный кабель для соединения моторного блока с ЕС мотором – 1 шт. Наконечник угловой- 1 шт. Универсальный спрей, для чистки и смазки, для наконечников и переходника 6 флаконов и распылитель – 1 упак. Стандартные прямые боры, стальные, длина 12.5 мм, 10 шт./комплект – 1 компл. Алмазные прямые боры, длина 12.5 см, 11 штук в комплекте, размеры 014-070 – 1 компл. Подставка для 36 прямых боров длиной 12,5 см, открывающаяся, стерилизуемая, 22 см х 17 см х 2 см – 1 шт. Интраназальная дрель по STAMMBERGER-SACHSE, для декомпрессии зрительного нерва и тонкого шлифования, используется с микро-мотором с муфтой и бормашиной, состоящая из: 2х-кольцевая скользящая рукоятка с фиксированной рукояткой, для подвода и отвода бора в направляющем тубусе; направляющий тубус, диам. 5 мм, с промывным краном; алмазный шлифующий элемент, тонкошлифующий, сферический, диам. 2.5 мм; алмазный шлифующий элемент, тонкошлифующий, сферический, диам. 3 мм; алмазный шлифующий элемент, конический, диам. 2.5 - 3 мм – 1 шт. Дакриоцисториностомический бор по N. S. JONES, для эндоназальной дакриоцисториностомии, из твердого карбида вольфрама,, диам. 2.7 мм, длина 22 см, используется с интраназальной дрелью – 2 шт. Шейверная рукоятка по STAMMBERGER - CASTELNUOVO , для использования с моторной системой для НЕЙРО – 1 шт. Насадка шейвера "резак-отсос" с встроенной ирригацией для шейверной рукоятки, прямая, с прямоугольным режущим отверстием, диам. 4 мм, длина 12 см, цветовой код сине- синий, стерилизуемая – 1 шт. Насадка шейвера "резак-отсос" с встроенной ирригацией для шейверной рукоятки, прямая, режущая поверхность с зубцами, с прямоугольным режущим отверстием, диам. 4 мм, длина 12 см, цветовой код сине-красный, стерилизуемая – 1 шт. Отсасывающий бор для пазух, для использования с шейверной рукояткой, загнут под углом 15°, алмазный бор с защитной трубкой, режущая головка диам. 3,0 мм, диаметр стержня 4,0 мм, длина 12 см, цветовой код красно-синий, одноразовый, 5 шт./уп., стерильный – 1 упак. Отсасывающий бор для пазух, для использования с шейверной рукояткой, загнут под углом 40°, цилиндрическая режущая головка диам. 3,0 мм, диаметр стержня 4,0 мм, длина 12 см, цветовой код красно-синий, одноразовый, 5 шт./уп., стерильный – 1 упак. Комплект, система для интраоперационного промывания фронтальных линз эндоскопов, состоит из: - промывающая система; - сетевой шнур; - педаль; - набор силиконовых трубок, стерилизуемые – 1 шт. Набор трубок для промывания для промывной системы, стерилизуемые – 2 набора. Аспирационная помпа, состоит из: - аспирационная помпа; - бактериальный фильтр; - бутыль, 2л; - крышка бутыли с ручкой; - соединительные шланги, короткие; - шланг к пациенту; - обратный клапан; - сетевой кабель – 1 шт. Пункционная игла – 1 шт. Передвижная стойка, состоит из: базовая тележка на 4-х антистатических роликах, 2 из которых с фиксаторами, с 2-мя зафиксированными полками, с 1 ящиком, оснащенным замком, с одним наборами фиксаторов для приборов, с встроенным каналом для шнуров и одним держателем камеры; блок питания с панелью из 12 розеток и из 12 розеток для заземления. Размеры стойки: (шхвхг) 700мм х 1280мм х 686мм. Размер полок: (шхг) 630 мм х 480 мм. Диаметр роликов: 125 мм- 1 шт. Пункционная игла, длинная, диаметр 1.7 мм, рабочая длина 18 см, с 1.4 мм отврстием для проволочного проводника – 1 шт. Проволочный проводник , диаметр 1.2 мм, длина 310 мм, нестерильный, 10 шт./упак. – 1 упак. Расширяющая гильза, внеш.диам. 5,2 мм, внутренн.диам. 5,1 мм, градуированная, долина 23 см, цветовой код: белый – 1 шт. Расширяющая гильза, внеш. диам. 8,9 мм, внутренн. диам. 5,3 мм, градуированная, длина 21 см, для использования с троакаром, цветовой код желтый – 1 шт. Расширяющая гильза, внеш. диам. 12,7 мм, внутр. диам. 9,7 мм, градуированная, длина 19 см, для использования с троакаром, цветовой код оранжевый – 1 шт. Расширяющая гильза, внеш. диам. 14,9 мм, внутр. диам. 12,9 мм, градуированная, длина 17 см, для использования с троакаром, цветовой код красный – 1 шт. Расширяющая гильза, внеш. диам. 16,9 мм, внутр. диам. 15,1 мм, градуированная, длина 15 см, для использования с троакаром, цветовой код зеленый – 1 шт. Расширяющая гильза, внеш. диам. 18,9 мм, внутр. диам. 17,1 мм, градуированная, длина 14 см, для использования с троакаром, цветовой код синий – 1 шт. Расширяющая гильза, внеш. диам. 20,9 мм, внутр. диам. 19 мм, градуированная, длина 13 см, для использования с троакаром, цветовой код черный – 1 шт. Вставка, диаметр 15 мм, для использования с троакаром и оптикой – 1 шт. Троакар, диаметр 15 мм , рабочая длина 70 мм, для использования с вставками и соответствующей оптикой – 1 шт. Вставка, диаметр 15 мм , для использования с троакаром и оптикой, вставка перемещается внутри троакара – 1 шт. Специальный троакар , диаметр 19 мм , рабочая длина 74 мм, для использования с перемещаемой по периметру троакара вставкой и соответствующей угловой оптикой – 1 шт. Специальная перемещаемая в тубусе по периметру троакара вставка, диаметр 19 мм , для использования со специальным троакаром и соответствующей угловой оптикой – 1 шт. Вставка, диаметр 19 мм, для использования с троакаром и оптикой, перемещается внутри троакара – 1 шт. Троакар , диаметр 23 мм , рабочая длина 76 мм, для использования с вставкой и соответствующей оптикой – 1 шт. Специальная перемещаемая в тубусе по периметру троакара вставка, диаметр 23 мм , для использования со специальным троакаром и соответствующей угловой оптикой – 1 шт. Вставка, диаметр 23 мм, для использования с троакаром и оптикой перемещается внутри троакара – 1 шт. Тубус оптики, для использования с угловой оптикой – 1 шт. Оптика передне-бокового видения 30°, окуляр под углом 45° , диаметр 4 мм, длина 9.5 cм, для использования с всей системой, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом, цветовой код: красный – 1 шт. Оптика передне-бокового видения 30°, с окуляром под углом 45°, диаметр 4 мм, длина 12 см, для использования со всей системой, автоклавируемая, со встроенный волоконнооптическим световодом, цветовой код: красный – 1 шт. Выкусыватель по KERRISON, 90°, не режущий насквозь, размер 2 мм, рабочая длина 24 см – 1 шт. Выкусыватель по KERRISON, 90°, не режущий насквозь, размер 4 мм, рабочая длина 24 см – 1 шт. Выкусыватель по KERRISON, 40°, не режущий насквозь, размер 2 мм, рабочая длина 24 см – 1 шт. Выкусыватель по KERRISON, 40°, не режущий насквозь, размер 4 мм, рабочая длина 24 см – 1 шт. Ложкообразные щипцы, крупные, овальные, размер ложек 3х10 мм, с одной подвижной браншей, рабочая длина 20 см – 1 шт. Диссектор по MORTINI, штыкообразный, 3 мм, загнут вверх, с круглой рукояткой, рабочая длина 16 см – 1 шт. Скальпель по de DIVITIIS- CAPPABIANCA, с выдвижным лезвием, состоящий из: - рукоятка; - тубус; - микронож, остроконечный – 1 шт. Отсасывающая трубка по KLEINSASSER, диам. 2.5 мм – 1 шт. Носовой пинцет по GRUENWALD, штыкообразный, длина 20 см – 1 шт. Диссектор , дистально суженный, штыкообразно изогнут, рабочая длина 15 см – 1 шт. Крючок для нервов, дистально 3 мм, штыкообразно изогнут, рабочая длина 15 см – 1 шт. Крючок для нервов, дистальный кончик 5 мм, штыковидно изогнутый, рабочая длинна 15 см – 1 шт. Распатор, штыковидный, 6х2 мм, рабочая длина 20 см - 1 шт. Кюретка, маленькая, размер 2,7 х 4 мм, штыковидная, дистальный конец загнут на 45°, рабочая длина 20 см – 1 шт. Кюретка, маленькая, размер 2,7 х 4 мм, штыковидная, рабочая длина 20 см – 1 шт. Выкусыватель, режущий насквозь, загнутый под углом вверх на 15°, ширина разреза 3.4 мм, рабочая длина 13 см – 1 шт. Разборные биполярные щипцы, с тонкими браншами, ширина 1 мм, дистально изогнуты 45°, размер 3.4 мм, рабочая длина 20 см, состоящие из: - рукоятка; - внешняя трубка; - внутренняя трубка; - биполярная вставка – 1 шт. Рабочая вставка, биполярные щипцы, тонкие, 1 мм, дистально угловые 45° , размер 3 мм, длина 20 см – 2 шт. Рабочая вставка, биполярные щипцы, тонкие, 1 мм, дистально угловые 45° , размер 3 мм, длина 20 см – 1 шт. Рабочая вставка-щипцы, биполярные, тонкие, 1 мм, дистально загнутые на 30° - 1 шт. Вставка щипцов биполярная, 2 мм, дистально изогнута на 45°, аксиально закрывающаяся, размер 3 мм, длина 20 см – 1 шт. Держатель эндоскопа, усиленная версия, только, L- образный, с одним механическим центральным шарниром для всех пяти шарнирных функций, длина 48 cм, операционный диапазон 52 cм, с крепежным соединением – 1 шт. Радиальное крепление, для операционного стола - 1 шт. Удерживающая система, автоклавируемая, с быстрозажимным соединением Lock, состоящая из: ротационный цоколь для закрепления к операционному столу, для использования с европейской стандартной рельсой, с латеральным фиксирующим элементом для высотного и углового регулирования сочлененного стенда, сочлененный стенд, усиленная версия, L- образный, с одним механическим центральным шарниром для всех пяти функций сустава, высота 48 cм, операционный диапазон 52 cм, с быстрозажимным соединением Lock захватывающая бранша, металлическая, с аксиальным вставным разъемом для использования с инструментами и телескопическими тубусами , диапазон захвата от 4.8 мм до 12.5 мм с быстрозажимным соединением Lock – 1 шт. Оптика прямого видения 6 °, широкоугольная, с угловым окуляром, автоклавируемая, инструментальным каналом диам. 3 мм, длина 15 см, со встроенным стекловолоконным световодом. Цветовой код: зеленый – 1 шт. Операционный тубус , внешний диаметр. 6.5 мм, рабочая длина 13 cм, с градуированной шкалой, с латеральным краном и выходом для катетера – 1 шт. Обтюратор – 1 шт. Обтюратор для с 2 мм центральным отверстием для стереотаксического позиционирования – 1 шт. Оптика передне-бокового видения 30°, крупноформатная, диам. 4 мм, длина 18 cм, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. Цветовой код: красный – 1 шт. Оптика прямого видения 0°, крупноформатная, диам. 4 мм, длина 18 cм, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. Вставка тубуса, используется с 0° диагностической оптикой через операционный тубус - 1 шт. Вставка тубуса, используется с 30°- 70° - 120° диагностическими оптиками через операционный тубус – 1 шт. Инъекционная канюля, 5 Шр. - 1 шт. Отклоняющий механизм для лазерного световода с кольцевой рукояткой – 1 шт. Захватывающие щипцы, с зубцами, с одной подвижной браншей, диам. 2.7 мм, рабочая длина 28 см, рукоятка с фиксатором – 1 шт. Биопсийные щипцы, с одной подвижной браншей, 2.7 мм, рабочая длина 28 см – 1 шт. Ножницы, остроконечные, с одним подвижным лезвием, диам.2.7 мм, рабочая длина 30 см – 1 шт. Ножницы, остроконечные, со слегка изогнутыми лезвиями, оба лезвия подвижны, диам. 1.7 мм, рабочая длина 30 см – 1 шт. Биопсийные щипцы, 5 Шр. - 1 шт. Щипцы для вентрикулостомии, диам. 1.0 мм, гибкие, рабочая длина 30 см – 1 шт. Коагуляционный электрод, биполярный, 5 Шр. длина 30 см - 1 шт. Промывная трубка, автоклавируемая, с переходником с замком LUER – 1 шт. Коагуляционный электрод, монополярный, 5 Шр. – 1 шт. Адаптор, автоклавируемый, позволяющий производить замену эндоскопа в стерильных условиях – 1 шт. Баллонный катетер, 1.0 мм, длина 40 см, объем 0,20 мл, стерильные, одноразовые, 10 шт./уп. – 2 упак. Захватывающие щипцы для биполярной коагуляции, плоские бранши, размер 2.4 мм, длина 26 см, состоит из: - рабочая вставка, набор из 5-и шт.; - рукоятка; - наружный тубус – 1 шт. Рабочая вставка-щипцы для биполярной коагуляции, 2.4 мм. в упаковке 5 шт., для использования с биполярными щипцами – 1 упак. Титановое зеркало по GAAB, MR-совместимость, с черным напылением, для трансназальных операций, длина 70 мм x 14 мм, может использоваться с кронштейном, состоит из: - титановое зеркало по GAAB; - обтюратор – 1 шт. Титановое зеркало по GAAB, MR-совместимость, с черным напылением, для трансназальных операций, длина 80 мм x 14 мм, может использоваться с кронштейном, состоит из: - титановое зеркало по GAAB; - обтюратор – 1 шт. Титановое зеркало по GAAB, MR-совместимость, с черным напылением, для трансназальных операций, длина 90 мм x 14 мм, может использоваться с кронштейном, состоит из: - титановое зеркало по GAAB; - обтюратор – 1 шт. Носовое зеркало по KILLIAN- STRUYCKEN, длина 15 cм, с рамкой- фиксатором, 55 мм – 1 шт. Носовое зеркало по KILLIAN- STRUYCKEN, длина 15 cм, с рамкой- фиксатором, 65 мм – 1 шт. Носовое зеркало по KILLIAN- STRUYCKEN, длина 15 cм, с рамкой- фиксатором, 75 мм – 1 шт. Оптика прямого видения 0°, диаметр 2.7 мм, рабочая длина 20 см, автоклавируемая, с наклонным окуляром, со встроенным фиброоптический световодом. Цветовой код: зеленый – 1 шт. Телескоп бокового видения 30°, диаметр 2,7 мм, рабочая длина 20 см, с отклоненным окуляром на 45°, со встроенным фиброоптическим световодом. Цветовой код: красный – 1 шт. Ирригационный тубус для использования с оптикой и системой ирригации линз, диаметр 3.8 мм, рабочая длина 20 см – 1 шт. Ирригационный тубус для использования с оптикой и системой ирригации линз, диаметр 3.8 мм, рабочая длина 20 см – 1 шт. Ножницы, малые, очень тонкие, загнутые вверх, рабочая длина 18 см – 1 шт. Ножницы, малые, очень тонкие, прямые, рабочая длина 18 см – 1 шт. Щипцы, с круглыми ложкообразными браншами, диаметр 4 мм, прямые, рабочая длина 18 см – 1 шт. Щипцы, с круглыми ложкообразными браншами, диаметр 2.5 мм, прямые, рабочая длина 18 см – 1 шт. Кюретка, изгибаемая под углом 90°, ложкообразная, размер 4.5 мм, длина 20 см, с переходником, с замком ЛЮЕР для чистки, состоящая из: - металлическая рукоятка, без фиксатора; - пружина для рукоятки; - внешняя трубка с рабочей вставкой – 1 шт. Кюретка, изгибаемая под углом 90°, ложкообразная, размер 3.5 мм, длина 20 см, с переходником, с замком ЛЮЕР для чистки, состоящая из: - металлическая рукоятка, без фиксатора; - пружина; - внешняя трубка с рабочей вставкой – 1 шт. Кольцевая кюретка, круглая, изгибаемая под углом 90°, размер 3.8 мм, длина 20 см, с переходником с замком ЛЮЕР для чистки, состоящая из: - металлическая рукоятка, без фиксатора; - пружина; - внешняя трубка с рабочей вставкой – 1 шт. Кольцевая кюретка, круглая, узгибаемая под углом 90°, размер 4.8 мм, длина 20 см, с переходником с замком ЛЮЕР для чистки, состоящая из: - металлическая рукоятка, без фиксатора; - пружина; - внешняя трубка с рабочей вставкой – 1 шт. Костный выкусыватель КЕРРИСОНА, фиксированный, режущий вперед вверх на 40 °, размер 3 мм, рабочая длина18 см – 1 шт. Костный выкусыватель КЕРРИСОНА, фиксированный, режущий вперед вниз на 40°, размер 3, рабочая длина 18 см – 1 шт. Выкусыватель КЕРРИСОНА, фиксированный, режущий вперед вверх на 40° , размер 2 мм, рабочая длина 18 см – 1 шт. Костный выкусыватель КЕРРИСОНА, фиксированный, режущий вперед вниз на 40°, размер 2, рабочая длина 18 см – 1 шт. Биполярный ВЧ шнур с банановым переходником 2 х 4 мм для коагулятора, длина 300 см – 1 шт. Носовой пинцет по JANSEN, штыковой, длина 16.5 см - 1 шт. Пинцет по YASARGIL, для захватывания тканей и опухолей, бранши круглые и зубчатые, диам. 3 мм, штыкообразный, длина 20 см – 1 шт. Пинцет по YASARGIL, для захватывания тканей и опухолей, бранши круглые и зубчатые, диам. 5 мм, штыкообразный, длина 20 см – 1 шт. Биполярный коагуляционный пинцет с внешней изоляцией, штыкообразный, тупоконечный, ширина кончиков 0.7 мм, длина 23 см, используется с биполярным ВЧ-шнуром - 1 шт. Биполярный коагуляционный пинцет, изолированный, штыкообразный, тупой, кончик 1 мм загнут вверх, рабочая длина 25 см – 1 шт. Кюретка, кольцевая, штыковидная, круглая проволока, диаметр 5 мм, конец загнут под углом 90° вверх, с круглой рукояткой, длина 25 см – 1 шт. Кюретка, кольцевая, штыковидная, круглая проволока, диам. 5 мм, конец загнут под углом 90° вниз, с круглой рукояткой, длина 25 см – 1 шт. Диссектор, штыковидный, острый, круглый шпатель, конец загнут под углом 45° вверх, размер 3 мм, с круглой рукояткой, длина 25 см – 1 шт. Диссектор, штыковидный, острый, круглый шпатель, конец загнут под углом 45° вниз, размер 3 мм, с круглой рукояткой, длина 25 см – 1 шт. Элеватор, острый, плоский длинный шпатель, конец загнут под углом 15° вверх, размер 1,5 мм, с круглой рукояткой, длина 25 см – 1 шт. Элеватор, острый, плоский длинный шпатель, конец загнут под углом 15° вниз, размер 1,5 мм, с круглой рукояткой, длина 25 см – 1 шт. Биполярный электрод, носовой, рабочая длина 10 см – 1 шт. Коагуляционная отсасывающая трубка, рабочая длина 17 см, внешний диаметр 3.5 мм, угловая – 1 шт. Отсасывающая трубка ФЕРГУСОНА-КАСТЕЛЬНУОВО, без отверстия регулировки потока, со стилетом, с замком ЛЮЕР, рабочая длина 15 см, диаметр 2 мм – 1 шт. Биполярный отсасывающий коагулятор, для ларингоскопии/ медиастиноскопии, рабочая длина 26 см, прямой – 1 шт. Отсасывающая трубка, диам. 2 мм, загнутая под углом, гнущаяся, с круглой рукояткой и отверстием регулировки потока, рабочая длина 13 см – 1 шт. Разборные биполярные щипцы, с тонкими браншами, ширина 1 мм, дистально изогнуты 45°, размер 3.4 мм, рабочая длина 20 см, состоящие из: - рукоятка; - внешняя трубка; - внутренняя трубка; - биполярная вставка – 1 шт. Рабочая вставка, биполярные щипцы, тонкие, 1 мм, дистально угловые 45° , размер 3 мм, длина 20 см – 1 шт. Вставка щипцов биполярная, 2 мм, дистально изогнута на 45°, аксиально закрывающаяся, размер 3 мм, длина 20 см – 1 шт. Рабочая вставка-щипцы по ТАN, биполярная, размер 3 мм, длина 20 см – 1 шт. Удерживающая система, автоклавируемая, с быстрозажимным соединением Lock, состоящая из: ротационный цоколь для закрепления к операционному столу, для использования с европейской стандартной рельсой, с латеральным фиксирующим элементом для высотного и углового регулирования сочлененного стенда, сочлененный стенд, усиленная версия, L- образный, с одним механическим центральным щарниром для всех пяти функций сустава, высота 48 cм, операционный диапазон 52 cм, с быстрозажимным соединением Lock захватывающая бранша, металлическая, с аксиальным вставным разъемом для использования с инструментами и телескопическими тубусами, диапазон захвата от 4.8 мм до 12.5 мм с быстрозажимным соединением Lock – 1 шт. Захватывающий зажим держателя, универсальный, захватывающий диапазон от 0 до 18 мм, с быстрым соединением к держателю – 1 шт. Отсасывающая кюретка-решето по CAPPABIANCA- de DIVITIIS, тупая, внутр. диам. 5 мм, с поворотным наконечником для трубки, с замком ЛЮЕР, длина 25 см, со стилетом – 1 шт. Скальпель по de DIVITIIS-CAPPABIANCA с телескопическим лезвием, состоит из: - рукоятка; - внешняя трубка; - микро-нож, серповидный – 1 шт. Скальпель по de DIVITIIS- CAPPABIANCA, с выдвижным лезвием, состоящий из: - рукоятка; - тубус; - микронож, остроконечный – 1 шт. |
| 59 | Аппарат рентгеновский диагностический стационарный для городских и областных больниц | Стационарная многофункциональная рентгеновская система, способная обслужить очень большой поток пациентов с разной патологией со стабильно высоким качеством изображения. Цифровая универсальная рентгенографическая система экспертного класса на 2 рабочих места с высокочастотным рентгеновским генератором, c цифровым детектором типа «плоская панель» и трубкой, соединенными при помощи U-образного кронштейна, перемещаемой тележкой для укладки пациента, и станцией управления и получения цифрового изображения. Стационарная многофункциональная цифровая рентгеновская система, способная обслужить очень большой поток пациентов с разной патологией со стабильно высоким качеством изображения. Возможность получения обзорных рентгенограмм органов грудной клетки пациента (включая легочные синусы) в положении стоя. Возможность исследования коленных суставов в положении пациента стоя на полу. Возможность латеральных экспозиций на столе/каталке без перемещения пациента. Возможность рентгенографического исследования на каталке (без перекладывания пациента на стол).. Моторизированные перемещения штатива с выбираемой оператором скоростью перемещения. Моторизированное изменение расстояния «источник – детектор». Двойная (оптическая и контактная) система защиты пациента от столкновений при перемещении системы. Автоматическое перемещение системы в предустановленные позиции для стандартных исследований. Графический интерфейс пользователя. Цифровой твердотельный плоский рентгеновский детектор типа «Плоская панель». Сменная отсеивающая решетка . Размер детектора, см, не менее 43х43. Разрешение активной матрицы детектора, не хуже 3000 x 3000. Глубина квантования, бит, не хуже 14. Размер пикселя, мм, не хуже 0,143. Многофункциональная конструкция U-образного кронштейна: диапазон вертикального перемещения U-кронштейна в горизонтальном положении, см, не менее 140. Управление всеми перемещениями U-кронштейна автоматическое. Максимальное расстояние источник- приемник, см., не менее 200. Вращение детектора, град, не менее 0-90. Наклон детектора в вертикальной плоскости, град, не менее от +45 до -45. Поворот блока рентгеновской трубки, град, не менее от -30 до + 180. Диапазон поворота U-кронштейна, град, не менее от -30 до +120. Вес системы в собранном состоянии с трубкой и детектором, кг, не более 500. Станция управления и получения цифрового изображения: программируемые анатомические протоколы; выбор оптической плотности-наличие; выбор телосложения пациента и фокусного пятна – наличие. Плоскоэкранный жидкокристаллический монитор с диагональю монитора, не менее 19 дюймов Функции стандартной обработки изображений -наличие Оперативная память, не менее 2 ГБ. Возможность сохранять на жестком диске изображений, не менее 6500 изображений- наличие. Одновременная визуализации плотных и мягких тканей в одном изображении. Автоматическая оптимизация параметров контрастности и яркости снимка. Возможность передачи изображений по протоколу DICOM-наличие.. Возможность получения подтверждения сохранения изображения посланного по протоколу DICOM на удаленный сервер- наличие. Возможность вывода на DICOM совместимы принтер, с ручной компоновкой изображений на пленке - наличие Автоматическая запись автономной программы просмотра DICOM на каждом компакт-диске – наличие. Тележка для позиционирования пациентов в комнате исследования: мобильная тележка для пациента с рентгенпрозрачной декой. Коэффициент поглощения рентгенизлучения, декой тележки мм экв. Al не более 1,2. Регулировка высоты тележки в диапазоне, см, не хуже 59-85 Тормозные педали расположены с обеих сторон тележки, позволяющие также управлять функциями стола . Возможность доступа к пациенту с четырех сторон стола -наличие Длина деки стола, см, не менее 220. Ширина деки стола, см, не менее 67. Плавающая дека стола. Поперечное перемещение деки стола в диапазоне не менее ±10 см Предельная нагрузка на стол, не менее 225 кг. Рентгеновская трубка : двухфокусная рентгеновская трубка с вращающимся анодом; размер фокусных пятен, не более, мм 0,6/1,2. Мощность на фокальных пятнах не менее 17/50 кВт. Теплоемкость анода не менее 300 000 тепловых единиц. Теплоемкость блока рентгеновской трубки не мене 1 700 000 тепловых единиц. Скорость вращения анода не менее 3100 оборотов в минуту. Встроенный алюминиевый фильтр толщиной не менее 2 мм . Общая фильтрация не менее 2,6 мм алюминия. Высокочастотное питающее устройство: мощность генератора, кВт, не менее 50. Диапазон изменения анодного напряжения, кВ, не менее 40 -150. Диапазон силы тока трубки, мА, не менее 10 -650. Диапазон мАс, не менее 0,5 – 850. Минимальное время экспозиции, мс не более 1. Минимальное время экспозиции, с не менее 6. Дополнительное оборудование: -переговорное устройство оператор- пациент; -сетевой выключатель, трехфазный, с автоматическим прерывателем остаточного тока и полной защитой сети питания; - автоматический регулятор напряжения не менее 72 кВА; - стекло рентгенозащитное в раме с размером не менее 100Х80 см. и эквивалентом свинца не менее 2.0 мм; - цифровой настольный термографический принтер для быстрого вывода изображений в формате DICOM: Цифровой настольный принтер с технологией прямой термопечати: - Разрешающая способность не менее- 320 dpi. - Интерфейсы: Ethernet 10/100, RS232. - Сетевые протоколы: (TCP/IP) FTP, Telnet, HTTP, SNMP, SMTP, LPD - Производительность: 11”x14” - не менее 86 листов в час 14”x17” – не менее 63 листов в час - Геометрическое разрешение: 11”x14” - не хуже 3418х4352 пикселей 14”x17” - не хуже 4352х5298 пикселей - Русскоязычный интерфейс пользователя. Прочие условия: возможность дистанционной диагностики системы- наличие; возможность интеграции системы с CR- кассетами и устройствами считывания - наличие |
| 60 | Аппарат для ингаляционного наркоза для городских и областных больниц | Общие требования. Наркозно-дыхательный аппарат должен обеспечивать проведение ингаляционной анестезии по полуоткрытому и полузакрытому контуру, включая низкопотоковую и минимальнопотоковую анестезию. Комплектность и описание аппарата. Наркозно-дыхательный аппарат в комплекте на мобильной тележке. Базовый блок с регулировками параметров и мониторным дисплеем. Компактный внешний корпус (изготовленный из Полистирола) лёгкий вес, высокая прочность. Наличие 3-ёх выдвижных ящиков. Дыхательный контур для взрослых. Встроенный цветной дисплей для отображения газового мониторинга и регулировки параметров вентиляции, размером не менее 15 дюймов по диагонали. Держатель дыхательного контура. Шланги для кислорода, воздуха и закиси азота длиной не менее 3 м. Меню и обозначения дисплея на русском языке. Дополнительные требования. Возможность работы аппарата от централизованной подачи медицинского воздуха под давлением либо от отдельного компрессора (управляющий газ – воздух). Возможность работы с помощью управляющей кнопки или сенсорного экрана. Аппарат должен иметь систему автоматического самотестирования при включении, указывая величину утечки из контура и величину податливости контура. Автоматическая калибровка всех датчиков во время самотестирования. Встроенный аккумулятор, обеспечивающий автономную работу аппарата в течение не менее 1 часа. Наличие режима постоянной готовности к работе (Stand-by). Все компоненты дыхательного контура должны быть легкоразборными и устойчивыми к автоклавированию. Возможность экстренной подачи в дыхательный контур 100% кислорода. Антигипоксическая система, автоматически поддерживающая не менее чем 25% содержания кислорода в подаваемой закисно-кислородной смеси вне зависимости от общего потока свежего газа. Система разделения свежего газа на вдохе (декаплинг). Возможность поддержания постоянного дыхательного объема, не зависящего от уровня потока свежего газа. Климатизация дыхательной смеси при помощи активного подогрева основания дыхательного контура. Режимы вентиляции и параметры: Вентиляция с контролем по объему (IMV); Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция (SIMV); Вентиляция с управляемым давлением (PCV), с возможностью синхронизированной вентиляции (SPCV); Вентиляция с поддержкой давлением (PSV), в том числе автоматическое включение принудительной вентиляции в случае апное (вентиляция апное); Ручная вентиляция резервуарным мешком с возможностью спонтанной вентиляции пациента (Manual/Spont). Клапан APL с регулировкой давления в контуре во время ручной вентиляции в пределах не менее 4 – 90 смН2О. Клапан экстренного соединения с атмосферным воздухом при выходе аппарата из строя либо при слишком активной попытке спонтанного вдоха больного. Максимальное инспираторное давление в контуре во время принудительной вентиляции не более 80 смН2О. Дыхательный объем в пределах не менее 20 – 1600 мл. Частота принудительной вентиляции в пределах не менее 4 – 40 в минуту у взрослых и 14-80 в минуту у детей. Соотношение вдоха к выдоху в пределах не менее 1:4 – 2:1. Возможность инвертированной вентиляции (I:E до 4:1) в режиме PCV. Регулировка инспираторного давления в режиме PCV в пределах не менее 10-60 смН2О. Регулировка поддерживающего давления в пределах не менее 6-60 мбар. Регулировка инспираторной паузы в пределах не менее 10-50% от времени вдоха в объемных режимах и 10-90% в режимах в управляемым давлением. Регулировка времени вдоха в пределах не менее 0.3-10 сек у взрослых и 0.2-2.9 сек у детей в режимах SIMV и SPCV. Регулировка РЕЕР в пределах не менее 4 – 20 смН2О. Возможность выключения РЕЕР. Возможность регулировки чувствительности потокового триггера в режимах SIMV, SPCV и PSV в пределах не менее 0.1-10 л/мин. Дыхательный и газовый мониторинг. Встроенный дисплей дыхательного и газового монитора размером не менее 15 дюймов по диагонали. Графические кривые: давление в дыхательных путях, дыхательный объем, поток, капнограмма. Цифровой дыхательный мониторинг (не менее): - Дыхательный объем, минутный объем вентиляции, частота дыхания. - Пиковое давление в дыхательных путях, среднее давление в дыхательных путях, давление плато, РЕЕР. - Пиковый инспираторный поток. Газовый мониторинг: - Концентрация кислорода на вдохе и выдохе. - Содержание СО2 на вдохе и выдохе. - Концентрация N2O на вдохе и выдохе - Изменение степени яркости экрана. Тревожная сигнализация. Трехприоритетная система тревог (высокоприоритетные тревоги, среднеприорететные и низкоприорететные). Недостаточное давление подаваемого воздуха. Недостаточное давление подаваемого кислорода. Недостаточное давление подаваемой закиси азота. Излишне высокое давление подаваемого на аппарат воздуха. Утрата централизованного электропитания. Разрядка аккумуляторной батареи. Два уровня: значительная разрядка и почти полная разрядка (осталось ее работы на 10-15 минут). Неисправность аккумуляторной батареи. Неправильная установка аккумуляторной батареи. Необходимость замены влагосборника газового монитора. Отсутствие влагосборника газового монитора. Отсутствие емкости абсорбера. Рассоединение (разгерметизация) дыхательного контура. Техническая неисправность аппарата. Неисправность потокового датчика. Отсутствие (неприсоединение) потокового датчика. Необходимость перекалибровки кислородного датчика. Неисправность кислородного датчика. Неисправность газового смесителя. Неисправность газового мониторинга. Не достигается желаемое РЕЕР. Высокое/низкое давление в дыхательных путях. Высокий/Низкий дыхательный объем. Высокий/Низкий минутный объем вентиляции. Высокая/низкая частота дыхания (в режиме ручной/спонтанной вентиляции). Апное (в режиме ручной/спонтанной вентиляции и при поддержке давлением). Высокая/низкая концентрация кислорода на вдохе. Высокое/низкое содержание СО2 в конце выдоха. Высокая/низкая концентрация закиси азота. Высокая/низкая концентрация летучего анестетика. Обнаружение смеси двух летучих анестетиков. Возможность временного отключения звука тревоги. Возможность регулировки громкости тревожного звукового сигнала. Наличие журнала событий тревог с указанием даты и времени их появления. |
| 61 | Аппарат УЗИ с комплектом датчиков для городских и областных больниц | Общие требования: Стационарная цифровая ультразвуковая система высшего класса для общих исследований. Основные области клинического использования: Общие исследования органов брюшной полости, исследование сосудов, контрастная ангиография с применением контрастных веществ с низким механическим индексом, исследования в гинекологии, исследования в урологии, акушерство, исследования в педиатрии, неонатологии, щитовидная железа, молочные железы, мышечный скелет, исследования в кардиологи, стресс-эхокардиография, чрезпищеводные исследования, 3D исследования. Основные режимы работы: М-Режим (с колоризацией серой шкалы), В-Режим (с колоризацией серой шкалы), колоризация В-режима, спектральный Допплер. импульсноволновой Допплер (PW), непрерывноимпульсный Допплер (CW), цветовое допплеровское картирование (CFM), энергетический допплер, направленный энергетический допплер, дуплексное и триплексное объединение режимов в реальном времени, автоматическая оптимизация изображения для B-режима и автоматическое усиление по зонам глубины, автоматическое трассирование допплеровского спектра в реальном времени, автоматический расчет параметров допплеровского спектра в реальном времени, режим расширения апертуры на линейных датчиках (трапецевидное сканирование), режим улучшенной визуализации с помощью технологии комбинирования различных углов сканирования в одном изображении, режим визуализации с использованием второй тканевой гармоники на всех датчиках, не менее трех частот, режим улучшенной визуализации с помощью технологии обработки изображения на уровне пикселя, режим визуализации с увеличением (ZOOM функция). Общие характеристики системы: Цифровое формирование луча, АЦП не менее 16 бит, Шкала серого минимум 256 уровней, Физические цифровые каналы приема-передачи данных не менее 1000, многопроцессинговая обработка данных, частота кадров не менее 700 кадров в сек., наличие коннекторов для подключения электронных датчиков (не учитывая карандашные) не менее трех, динамический диапазон не менее 210 дБ, глубина сканирования не менее 360 мм, диапазон рабочих частот не уже: 0,5-18 МГц, многочастотный диапазон работы датчиков не менее 5-ти частот, количество точек фокуса на передачу не менее 8, коэффициент масштабирования (ZOOM) не менее х32, кинопамять (кинопетля) кадров не менее 400 кадров, встроенная система архивации изображения в форматах (.bmp, .jpeg, .tif, …) совместимых с Windows, встроенная система архивации кинопетли в формате (.avi) совместимым с Windows длина архивирования, которая регулируется от 1 сек. до без ограничения, жидкокристаллический цветной безбликовый монитор, диагональ монитора не менее 19”, монитор крепится на специальном подвижном кронштейне с возможностью регулировки положения монитора во всех направлениях, управление с помощью программных клавиш, подвижная управляющая консоль с возможностью поворота не менее чем на 180 градусов, подвижная управляющая консоль с возможностью регулирования высоты не менее чем на 70 мм, встроенная станция сохранения статических изображений, динамических клипов и протоколов обследования, сохранение результатов диагностики в DICOM формате, объем жесткого диска не менее чем 120 Гб, встроенное DVD/CD устройство для записи и чтения дисков DVD и CD, архивация изображений на флеш-карты USB, передача данных с помощью LAN и ETHERNET соединения, потребляемая мощность, не более 1600 ВА, Вес аппарата не должен превышать 100 кг Измерительные и расчетные возможности системы (наличие): Все кардиологические измерения и расчеты, все измерения и расчеты для исследований сосудов, все измерения и расчеты для исследований органов брюшной полости, все измерения и расчеты для исследований поверхностно расположенных и малых органов, все измерения и расчеты для исследований мышечно-скелетной системы, все измерения и расчеты для исследований в педиатрии и неонатологии, все общие биометрические измерения и расчеты. Типы датчиков, которые могут использоваться системой (опции): Многочастотные широкополостные электронные датчики, конвексные, количество элементов в датчике не менее 192, линейные, количество элементов в датчике не менее 192, фазированные низко и высокочастотные, количество элементов в датчике не менее 128, микроконвексные, количество элементов в датчике не менее 128, эндокавитальные, с углом обзора не менее 195 градусов, количество элементов в датчике не менее 128, биплановый ректальный, количество элементов в датчике не менее 192, специализированные 4 D-Датчики, количество элементов в датчике не менее 192, специализированный трансэзофагеальный (для взрослых), количество элементов в датчике не менее 128, специализированный трансэзофагеальный (педиатрический), количество элементов в датчике не менее 128, специализированный интраоперационный, количество элементов в датчике не менее 192, специализированный лапароскопический, количество элементов в датчике не менее 192, карандашные допплеровские датчики, использование пункционных и биопсийных адаптеров для линейных, конвексных, эндокавитальных и интраоперационных датчиков. Возможности развития системы (опции), как аппаратными так и программными методами: Режим тканевого (цветного и спектрального) Допплера, режим Панорамного сканирования, режим исследования сердца с нагрузкой - стресс-эхокардиография, режим количественной и векторной оценки движений участков сердца, анатомический М-режим, режим 3D изображения, режим 4D изображения, режим визуализации неоднородностей мягких тканей по их сдвиговым упругим характеристикам – Эластография, использования специализированных датчиков: трансэзофагеального (для взрослых и педиатрического), интраоперационного, лапароскопического, режим использования контрастных веществ, режим для исследований в акушерстве-гинекологиии со всеми измерениями и расчетами, режим для исследований в урологии со всеми измерениями и расчетами. Комплектация системы: Стационарная цифровая ультразвуковая система, руководство пользователя на русском и/или казахском языках. Конвексный датчик: диапазон частот не менее 1-8 МГц, радиус апертуры не менее R60, количество элементов в датчике не менее 192. Линейный датчик: диапазон частот не менее 4-13 МГц, апертура не более 50 мм, количество элементов в датчике не менее 192. Фазированный датчик: диапазон частот не менее 1-4 МГц, апертура не более 14х23 мм, количество элементов в датчике не менее 128. Эндокавитальный датчик: диапазон частот не менее 3-9 МГц, радиус апертуры не менее R10, угол обзора не менее 195 градусов, количество элементов в датчике не менее 128. Комплект кабелей для ЭКГ, Черно-белый термопринтер. |
| 62 | Аппарат УЗИ с комплектом датчиков для городских и областных больниц | Общие требования: Стационарная цифровая ультразвуковая система высшего класса для общих исследований. Основные области клинического использования: Общие исследования органов брюшной полости, исследование сосудов, контрастная ангиография с применением контрастных веществ с низким механическим индексом, исследования в гинекологии, исследования в урологии, акушерство, исследования в педиатрии, неонатологии, щитовидная железа, молочные железы, мышечный скелет, исследования в кардиологи, стресс-эхокардиография, чрезпищеводные исследования, 3D/4D исследования. Основные режимы работы: М-Режим (с колоризацией серой шкалы), В-Режим (с колоризацией серой шкалы), колоризация В-режима, спектральный Допплер. импульсноволновой Допплер (PW), непрерывноимпульсный Допплер (CW), цветовое допплеровское картирование (CFM), энергетический допплер, направленный энергетический допплер, дуплексное и триплексное объединение режимов в реальном времени, автоматическая оптимизация изображения для B-режима и автоматическое усиление по зонам глубины, автоматическое трассирование допплеровского спектра в реальном времени, автоматический расчет параметров допплеровского спектра в реальном времени, режим расширения апертуры на линейных датчиках (трапецевидное сканирование), режим улучшенной визуализации с помощью технологии комбинирования различных углов сканирования в одном изображении, режим визуализации с использованием второй тканевой гармоники на всех датчиках, не менее трех частот, режим улучшенной визуализации с помощью технологии обработки изображения на уровне пикселя, режим визуализации с увеличением (ZOOM функция). Общие характеристики системы: Цифровое формирование луча, АЦП не менее 16 бит, Шкала серого минимум 256 уровней, Физические цифровые каналы приема-передачи данных не менее 1000, многопроцессинговая обработка данных, частота кадров не менее 700 кадров в сек., наличие коннекторов для подключения электронных датчиков (не учитывая карандашные) не менее трех, динамический диапазон не менее 210 дБ, глубина сканирования не менее 360 мм, диапазон рабочих частот не уже: 0,5-18 МГц, многочастотный диапазон работы датчиков не менее 5-ти частот, количество точек фокуса на передачу не менее 8, коэффициент масштабирования (ZOOM) не менее х32, кинопамять (кинопетля) кадров не менее 400 кадров, встроенная система архивации изображения в форматах (.bmp, .jpeg, .tif, …) совместимых с Windows, встроенная система архивации кинопетли в формате (.avi) совместимым с Windows длина архивирования, которая регулируется от 1 сек. до без ограничения, жидкокристаллический цветной безбликовый монитор, диагональ монитора не менее 19”, монитор крепится на специальном подвижном кронштейне с возможностью регулировки положения монитора во всех направлениях, управление с помощью программных клавиш, подвижная управляющая консоль с возможностью поворота не менее чем на 180 градусов, подвижная управляющая консоль с возможностью регулирования высоты не менее чем на 70 мм, встроенная станция сохранения статических изображений, динамических клипов и протоколов обследования, сохранение результатов диагностики в DICOM формате, объем жесткого диска не менее чем 120 Гб, встроенное DVD/CD устройство для записи и чтения дисков DVD и CD, архивация изображений на флеш-карты USB, передача данных с помощью LAN и ETHERNET соединения, потребляемая мощность, не более 1600 ВА, Вес аппарата не должен превышать 100 кг Измерительные и расчетные возможности системы (наличие): Все кардиологические измерения и расчеты, все измерения и расчеты для исследований сосудов, все измерения и расчеты для исследований органов брюшной полости, все измерения и расчеты для исследований поверхностно расположенных и малых органов, все измерения и расчеты для исследований мышечно-скелетной системы, все измерения и расчеты для исследований в педиатрии и неонатологии, все общие биометрические измерения и расчеты. Типы датчиков, которые могут использоваться системой (опции): Многочастотные широкополостные электронные датчики, конвексные, количество элементов в датчике не менее 192, линейные, количество элементов в датчике не менее 192, фазированные низко и высокочастотные, количество элементов в датчике не менее 128, микроконвексные, количество элементов в датчике не менее 128, эндокавитальные, с углом обзора не менее 195 градусов, количество элементов в датчике не менее 128, биплановый ректальный, количество элементов в датчике не менее 192, специализированные 4 D-Датчики, количество элементов в датчике не менее 192, специализированный трансэзофагеальный (для взрослых), количество элементов в датчике не менее 128, специализированный трансэзофагеальный (педиатрический), количество элементов в датчике не менее 128, специализированный интраоперационный, количество элементов в датчике не менее 192, специализированный лапароскопический, количество элементов в датчике не менее 192, карандашные допплеровские датчики, использование пункционных и биопсийных адаптеров для линейных, конвексных, эндокавитальных и интраоперационных датчиков. Возможности развития системы (опции), как аппаратными так и программными методами: Режим тканевого (цветного и спектрального) Допплера, режим Панорамного сканирования, режим исследования сердца с нагрузкой - стресс-эхокардиография, режим количественной и векторной оценки движений участков сердца, анатомический М-режим, режим 3D изображения, режим 4D изображения, режим визуализации неоднородностей мягких тканей по их сдвиговым упругим характеристикам – Эластография, использования специализированных датчиков: трансэзофагеального (для взрослых и педиатрического), интраоперационного, лапароскопического, режим использования контрастных веществ, режим для исследований в акушерстве-гинекологиии со всеми измерениями и расчетами, режим для исследований в урологии со всеми измерениями и расчетами. Комплектация системы: Стационарная цифровая ультразвуковая система, руководство пользователя на русском и/или казахском языках. Конвексный датчик: диапазон частот не менее 1-8 МГц, радиус апертуры не менее R60, количество элементов в датчике не менее 192. Линейный датчик: диапазон частот не менее 4-13 МГц, апертура не более 50 мм, количество элементов в датчике не менее 192. Фазированный датчик: диапазон частот не менее 1-4 МГц, апертура не более 14х23 мм, количество элементов в датчике не менее 128. Эндокавитальный датчик: диапазон частот не менее 3-9 МГц, радиус апертуры не менее R10, угол обзора не менее 195 градусов, количество элементов в датчике не менее 128. Комплект кабелей для ЭКГ, Черно-белый термопринтер. |
| 63 | Аппарат УЗИ с комплектом датчиков для городских и областных больниц | Многофункциональная полностью цифровая мобильная ультразвуковая система для общей визуализации с возможностью проведения кардиологических исследований Возможные области применения: кардиология ангиология транскраниальные исследования акушерство-гинекология гастроэнтерология неврология педиатрия неонатология нейросонография эндокринология и исследования молочных желез травматология и ортопедия урология онкология интраоперационные исследования Основной блок: Наличие технологии цифрового формирования УЗ-изображения на основании информации об амплитуде и фазе сигнала Число приемо-передающих каналов, не менее 4400 Динамический диапазон системы, не менее 205 дБ Плотность акустических линий, не менее 512 Время готовности системы с момента включения (из режима ожидания), не более 12 сек Максимальная частота кадров, не менее 1170 кадров в сек Одновременное использование фокусных зон, не менее 4 Увеличение изображения в режиме стоп-кадра, не менее 10 раз Увеличение изображения в реальном времени, не менее 10 раз Количество выбираемых цветовых шкал изображения в B-режиме, не менее 16 Наличие поддержки следующих доплеровских режимов визуализации: импульсно-волнового, непрерывно-волнового, цветового доплеровского картирования (ЦДК), энергетического, направленного энергетического. Наличие импульcно-волнового спектрального доплеровского режима (PW) поддерживается всеми датчиками. Наличие постоянно-волнового доплеровского режима: Количество выбираемых цветовых шкал, не менее 12, Наличие допплеровского режима с понижением частоты излучения и высокой частотой повторения импульсов (PRF) в диапазоне: 1,56 – 34,7 кГц, Шкала скоростей при коррекции угла 0(, не уже ±30 – ±650 см/сек. Количество степеней регулировки фильтра помех, не менее 8, Уровней положения базовой линии, не менее 17. Энергетический доплеровский режим должен поддерживаться всеми датчиками. Возможность представления информации на экране в В-режиме, M-режиме, D-режиме, комбинированных режимах В/В, В/М, В/D, В/С, В/С/D. Наличие следующих вариантов отображения в цветовом и энергетическом доплеровских режимах:2D/C; разделенный 2D-2D/C; двойной 2D/C; 2D/C/D (триплекс), 2D/C/ М. Глубина сканирования в В-режиме не менее300 мм, Наличие следующих форматов сканирования: Формат сканирования – конвексный (угол развертки 15-170() Формат сканирования – линейный с возможностью наклона поля зрения вправо и влево до 15, Формат сканирования – «виртуальный конвексный» на линейном датчике. Наличие цифровой динамической фокусировки сигнала на приеме. Наличие Программно-аппаратного обеспечения для кардиологической визуализации. Наличие Анатомического М-режима с возможностью включения на «живом» зображении, в режиме кинопетли и на сохраненных видеофрагментах. Количество выбираемых карт псевдоокрашивания при работе в М-режиме, не менее 16 Максимальное количество выбираемых пользователем частот сканирования в В-режиме на одном датчике, не менее 7 Количество поддерживаемых частот сканирования на одном датчике в режиме тканевой гармоники, не менее 2: Количество выбираемых пользователем частот сканирования на одном датчике в режиме энергетического и ЦДК, не менее 2: Диапазон частот сканирования, не уже 1,2 – 13,0 МГц Наличие Интегрированной рабочей станция для хранения и дополнительной обработки ультразвуковых изображений. Наличие автоматической трассировки доплеровского спектра с отображением не менее 6 параметров спектральной кривой. Наличие Технологии автоматической оптимизации В-режима, наличие акета технологий 3D/4D + пакет расширенной обработки полученных объемных данных, наличие пакета поддержки акушерско/гинекологической программы с автоматическими расчетами и измерениями Характеристики монитора: Наличие цветного монитора высокого разрешения на шарнирном плече крепления. ЖК-матрица с антибликовым покрытием изготовлена по технологии TFT IPS диагональ 15 дюймов, Режим энергосбережения. Разрешение монитора, не менее 1024 х 768 пикселей, Архивация изображений: Черно-белый видеопринтер, Цифровое устройство потоковой видеозаписи на CD/DVD-R/RWDVD-RAM носители, Максимальная длительность записи динамических клипов, не менее 120 сек, Объем жесткого диска встроенной рабочей станции, не менее 160 Гб, Наличие встроенного привода DVD/R-RW для записи сохраненных данных на носители емкостью до 8,5 Гб. Наличие следующих Видеовыходов: композитный Ч/Б (BNC), композитный цветной (BNC),S-Video Y/C (видеостандарт PAL), RGB (15-контактный),VGA (15-контактный). Датчики: Одновременное подключение датчиков, не менее 3 Типы поддерживаемых датчиков: конвексные; линейные;фазированные; внутриполостные электронные; трансабдоминальные для 4D-визуализации; внутриполостные для 4D-визуализации, чреспищеводные;катетерные для внутрисердечных исследований Наличие в поставке: Конвексн. датчик для абдомин. и акушерско-гинекологич. исследований в режимах 2D,3D и 4D Конвексный датчик для абдоминальных и акушерско-гинекологических исследований, 2,0-5,0 МГц Датчик для трансвагинальных исследований, Диапазон частот: 4.0 - 9.0 МГц Принадлежности и расходные материалы: Контактный гель 250 мл Бумага для ч/б принтера i, 4 рулона Принтер черно/белый Инструкция пользователя на русском языке, бумажный формат Электроды для ЭКГ, 50 шт. |
| 64 | Цифровая рентгеновская система для городских и областных больниц | Рентгеновский стол Растровый стол с низким поглощением излучения, не более 0,7 мм Al при 100 кВ. Высота стола, не более 70 см. Доступ к столу с четырех сторон. Педали управления движением с электромагнитной блокировкой. Размеры деки стола, не менее 210 x 85cм. Плавающая в 4х направлениях дека стола с электромагнитными тормозами. Возможность дальнейшей модернизации рентгеновского аппарата цифровым детектором типа «плоская панель». Возможность использования рентгеновских кассет от 18 х 24 до 35 х 43 см. Автоматическая центровка кассеты при загрузке. Отсеивающая решетка с параметрами, не хуже 75л/см, фокус 100см. Автотрекинг между излучателем и кассето – приемником. Максимальный вес пациента, не менее 180кг. Расстояние от верхней поверхности деки стола до кассеты, не более 55мм. Рентгеновский излучатель Напольное крепление рентгеновского излучателя. Диапазон продольного перемещения излучателя, не хуже 170см. Возможность наклона рентгеновской трубки. Ротация излучателя, не менее +/- 120 град. Вращение колонны с трубкой вокруг вертикальной оси, не менее +/- 180 град. Автоматический контроль экспозиции (АКЭ) Камера АКЭ для стола снимков. Камера АКЭ для стойки снимков. Работа режима АКЭ в диапазоне комбинаций экран пленка, не хуже 100 – 800. Максимальное значение параметра мАс в режиме АКЭ за одну экспозицию, не более 600 мАс. Консоль управления ЖК-монитор с сенсорным управлением. Включение и выключение системы с консоли управления. Программируемые анатомические протоколы. Работа в режиме автоматического управления экспозицией. Выбор оптической плотности. Выбор телосложения пациента и фокусного пятна. Выбор приемника изображения и проекции. Отображение предыдущих параметров экспозиции. Отображение технических параметров съемки (кВ, мАс, мА, мс) и кнопок для их изменения. Индикаторы «экспозиция», «система готова», «прогрев трубки», «блокировка», «питание». Управление подготовкой к съемке и экспозицией с помощью ручного переключателя или кнопки. Стойка для установки консоли. Коллиматор Ручное управление створками прямоугольной диафрагмы. Световая центрация. Высокочастотное питающее устройство Мощность генератора, кВт, не менее 50 кВт. Диапазон плавного изменения анодного напряжения, кВ, не хуже от 40 до 150 кВ. Диапазон силы тока, мА, не хуже от 10 до 630 мА. Диапазон мАс, не менее 0,5 до 630 мАс. Время экспозиции, не хуже от 0,002 до 6,3 сек. Возможность управления размером фокального пятна. Расположение генератора и электроники внутри стола. Рентгеновская трубка Двухфокусная рентгеновская трубка. Размер фокусных пятен, не более 0,6/1,2 мм. Угол анодной мишени, не более 12 градусов. Стойка для снимков Возможность использования рентгеновских кассет от 18 х 24 до 35 х 43 см. Отсеивающая решетка с параметрами, не хуже 75л/см, фокус 180 см. Средства рентгеновской защиты Рентгенозащитное просвинцованное прозрачное стекло с эквивалентом свинца 2 мм, размером не менее, см, 120 х 80. Рама для рентгенозащитного стекла. Фартук для взрослых для защиты яичников и гонад - 1 шт. Закрытый фартук для защиты от рентгеновского излучения при общих исследованиях. Длина: 110см, Ширина: 66см - 1 шт. Комплектация: Оцифровщик рентгеновских снимков – 1шт, принтер – 1 шт, проявочная машина – 1 шт |
| 65 | Аппарат наркозно-дыхательный для городских и областных больниц | Общие требования. Наркозно-дыхательный аппарат должен обеспечивать проведение ингаляционной анестезии по полуоткрытому и полузакрытому контуру, включая низкопотоковую и минимальнопотоковую анестезию. Комплектность и описание аппарата. Наркозно-дыхательный аппарат в комплекте на мобильной тележке. Базовый блок с регулировками параметров и мониторным дисплеем. Компактный внешний корпус (изготовленный из Полистирола) лёгкий вес, высокая прочность. Наличие 3-ёх выдвижных ящиков. Дыхательный контур для взрослых и детей. Встроенный цветной дисплей для отображения газового мониторинга и регулировки параметров вентиляции, размером не менее 15 дюймов по диагонали. Держатель дыхательного контура. Шланги для кислорода, воздуха и закиси азота длиной не менее 3 м. Меню и обозначения дисплея на русском языке. Дополнительные требования. Возможность работы аппарата от централизованной подачи медицинского воздуха под давлением либо от отдельного компрессора (управляющий газ – воздух). Возможность переконфигурации аппарата на управляющий газ – кислород (при отсутствии подачи воздуха). Возможность крепления к аппарату запасных баллонов с кислородом и закисью азота. Возможность работы с помощью управляющей кнопки или сенсорного экрана. Наличие дополнительного выхода из аппарата, к которому можно подсоединить дыхательный шланг с целью отдельной (не через дыхательный контур) ингаляции пациенту кислорода через лицевую маску. Аппарат должен иметь систему автоматического самотестирования при включении, указывая величину утечки из контура и величину податливости контура. Автоматическая калибровка всех датчиков во время самотестирования. Возможность установки возрастной категории больных – взрослые либо педиатрические. Встроенный аккумулятор, обеспечивающий автономную работу аппарата в течение не менее 1 часа. В случае отключения центрального электропитания и истощения аккумуляторной батареи – возможность подачи больному смеси кислорода с летучим анестетиком для поддержания анестезии. Наличие режима постоянной готовности к работе (Stand-by). Все компоненты дыхательного контура должны быть легкоразборными и устойчивыми к автоклавированию. Возможность экстренной подачи в дыхательный контур 100% кислорода. Наличие системы электронных флоуметров и электронной системы смешения газов: врач задает желаемый общий поток свежего газа и желаемую концентрацию кислорода в воздушно-кислородной либо закисно-кислородной смеси, и аппарат автоматически поддерживает эту концентрацию вне зависимости от потока. Антигипоксическая система, автоматически поддерживающая не менее чем 25% содержания кислорода в подаваемой закисно-кислородной смеси вне зависимости от общего потока свежего газа. Система разделения свежего газа на вдохе (декаплинг). Возможность поддержания постоянного дыхательного объема, не зависящего от уровня потока свежего газа. Климатизация дыхательной смеси при помощи активного подогрева основания дыхательного контура. Возможность одновременной установки двух испарителей. Режимы вентиляции и параметры: Вентиляция с контролем по объему (IMV); Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция (SIMV); Вентиляция с управляемым давлением (PCV), с возможностью синхронизированной вентиляции (SPCV); Вентиляция с поддержкой давлением (PSV), в том числе автоматическое включение принудительной вентиляции в случае апное (вентиляция апное); Ручная вентиляция резервуарным мешком с возможностью спонтанной вентиляции пациента (Manual/Spont). Клапан APL с регулировкой давления в контуре во время ручной вентиляции в пределах не менее 4 – 90 смН2О. Клапан экстренного соединения с атмосферным воздухом при выходе аппарата из строя либо при слишком активной попытке спонтанного вдоха больного. Максимальное инспираторное давление в контуре во время принудительной вентиляции не более 80 смН2О. Дыхательный объем в пределах не менее 20 – 1600 мл. Частота принудительной вентиляции в пределах не менее 4 – 40 в минуту у взрослых и 14-80 в минуту у детей. Соотношение вдоха к выдоху в пределах не менее 1:4 – 2:1. Возможность инвертированной вентиляции (I:E до 4:1) в режиме PCV. Регулировка инспираторного давления в режиме PCV в пределах не менее 10-60 смН2О. Регулировка поддерживающего давления в пределах не менее 6-60 мбар. Регулировка инспираторной паузы в пределах не менее 10-50% от времени вдоха в объемных режимах и 10-90% в режимах в управляемым давлением. Регулировка времени вдоха в пределах не менее 0.3-10 сек у взрослых и 0.2-2.9 сек у детей в режимах SIMV и SPCV. Регулировка РЕЕР в пределах не менее 4 – 20 смН2О. Возможность выключения РЕЕР. Возможность регулировки чувствительности потокового триггера в режимах SIMV, SPCV и PSV в пределах не менее 0.1-10 л/мин. Дыхательный и газовый мониторинг. Встроенный дисплей дыхательного и газового монитора размером не менее 15 дюймов по диагонали. Графические кривые: давление в дыхательных путях, дыхательный объем, поток, капнограмма. Возможность одновременного отображения по выбору от одной до всех 4 кривых. Дыхательные петли: объем-давление, объем-поток, давление-поток. Цифровой дыхательный мониторинг (не менее): - Дыхательный объем, минутный объем вентиляции, частота дыхания. - Пиковое давление в дыхательных путях, среднее давление в дыхательных путях, давление плато, РЕЕР. - Пиковый инспираторный поток. Параметры легочной механики: динамическая податливость легких, статическая податливость легких, сопротивление дыхательных путей. Графический тренд параметров дыхательного мониторинга. Газовый мониторинг: - Концентрация кислорода на вдохе и выдохе. - Содержание СО2 на вдохе и выдохе. - Капнографическая кривая. - Концентрация N2O на вдохе и выдохе. - Автоматическое распознавание вида летучего анестетика. - Автоматическая индикация одновременного содержания двух летучих анестетиков в контуре. - Автоматический расчет и отображение МАС. - Отображение на манометрах либо дисплее аппарата давления подаваемых газов (кислород, закись азота) и степени вакуумного разрежения. - Изменение степени яркости экрана. Тревожная сигнализация. Трехприоритетная система тревог (высокоприоритетные тревоги, среднеприорететные и низкоприорететные). Недостаточное давление подаваемого воздуха.Недостаточное давление подаваемого кислорода. Недостаточное давление подаваемой закиси азота. Излишне высокое давление подаваемого на аппарат воздуха. Утрата централизованного электропитания. Разрядка аккумуляторной батареи. Два уровня: значительная разрядка и почти полная разрядка (осталось ее работы на 10-15 минут). Неисправность аккумуляторной батареи. Неправильная установка аккумуляторной батареи. Необходимость замены влагосборника газового монитора. Отсутствие влагосборника газового монитора. Отсутствие емкости абсорбера. Рассоединение (разгерметизация) дыхательного контура. Техническая неисправность аппарата. Неисправность потокового датчика. Отсутствие (неприсоединение) потокового датчика. Необходимость перекалибровки кислородного датчика. Неисправность кислородного датчика. Неисправность газового смесителя. Неисправность газового мониторинга. Не достигается желаемое РЕЕР. Высокое/низкое давление в дыхательных путях. Высокий/Низкий дыхательный объем. Высокий/Низкий минутный объем вентиляции. Высокая/низкая частота дыхания (в режиме ручной/спонтанной вентиляции). Апное (в режиме ручной/спонтанной вентиляции и при поддержке давлением). Высокая/низкая концентрация кислорода на вдохе. Высокое/низкое содержание СО2 в конце выдоха. Высокая/низкая концентрация закиси азота. Высокая/низкая концентрация летучего анестетика. Обнаружение смеси двух летучих анестетиков. Возможность временного отключения звука тревоги. Возможность регулировки громкости тревожного звукового сигнала. Наличие журнала событий тревог с указанием даты и времени их появления. |
| 66 | Аппарат ИВЛ для городских и областных больниц | Вентилятор предназначен для обеспечения вспомогательного искусственного дыхания при лечении тяжелобольных новорожденных пациентов и пациентов детского или взрослого возраста с нарушением функции легких. Программно-управляемый вентилятор, снабжен устройством регулирования подачи дыхательной смеси, динамическим уровнем подачи газа, применяемым как для взрослых, так и для детей. Основные характеристики: автоматическая компенсация системы трубок; определение размера пациента; компенсация утечки; податливость дыхательного контура; активное или пассивное увлажнение; коррекция с учетом температуры тела при давлении и влажности; возможность доставки гелиокислородной смеси; возможность измерения эзофагеального и трахеального давления. Общие требования: К аппарату прилагается воздушный компрессор, увлажнитель вдыхаемой смеси, встроенная самозаряжающаяся аккумуляторная батарея, обеспечивающая автономную работу вентилятора не менее 1 часа, память (тревоги, изменения параметров и режимов вентиляции и т.д.), функция "Standby", с сохранением предыдущих параметров вентиляции, возможность получения информации на экране о параметрах, мониторинге и тревогах вентиляции на русском языке, с автоматической компенсацией утечек, с автоматическим самотестированием при каждом запуске аппарата, автоматической калибровкой всех датчиков (потока, кислорода), контур пациента. Режимы вентиляции: IPPV (Intermittent Positive Pressure Ventilation) –искусственная вентиляция легких (ИВЛ) с перемежающимся положительным давлением. IPPV/CPPV (Continuous Positive Pressure Ventilation) ИВЛ при постоянном положительном давлении в дыхательных путях, IPPV/PLV (Pressure Limited Ventilation) ИВЛ с ограничением давления на вдохе при заданном дыхательном объеме. IPPV/AutoFlow для автоматической регулировки потока на вдохе, IPPV/IRV (Inversed Ratio Ventilation) ИВЛ с обратным соотношением времени вдоха и времени выдоха. SIMV (Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation) – синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция для отвыкания пациентов от вентилятора после того, как они начинают дышать самостоятельно. SIMV/PLV (Pressure Limited Ventilation) ИВЛ с ограничением давления на вдохе при заданном дыхательном объеме, SIMV/AutoFlow® для автоматической регулировки потока на вдохе. MMV (Mandatory Minute Volume Ventilation) – самостоятельное дыхание с автоматической подстройкой требуемого минутного объема. MMV/PLV (Pressure Limited Ventilation) ИВЛ с ограничением давления на вдохе при заданном дыхательном объеме, MMV/AutoFlow® для автоматической регулировки потока на вдохе. SB (Spontaneous Breathing) самостоятельное дыхание под давлением воздуха окружающей среды. CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) – самостоятельное дыхание с постоянным положительным давлением в дыхательных путях. ASB (Assisted Spontaneous Breathing) – самостоятельное дыхание с поддержкой давления на вдохе. BIPAP (Biphasic Positive Airway Pressure) – сочетание самостоятельного дыхания с вентиляцией, управляемой по давлению, во время полного дыхательного цикла, с регулируемой поддержкой давления на уровне CPAP. BIPAPAssist (Biphasic Positive Airway Pressure Assisted) – поддерживающая вентиляция легких с управлением по давлению. APRV (Airway Pressure Release Ventilation) – самостоятельное дыхание с двумя уровнями давления и независимым регулированием времени вдоха и выдоха. Специальные режимы: Вентиляция пpи апноэ – автоматическое переключение на принудительную вентиляцию с управлением по объему при остановке дыхания пациента. Если в течение заданного периода времени (TАпноэ >) дыхательные фазы не регистрируются (апноэ), то аппарат выдает сигнал тревоги и переключается в режим ИВЛ с управлением по объему. NIV – неинвазивная (масочная) вентиляция. Программное обеспечение, адаптированная система тревог, автоматическая компенсация утечек. АТС (automatic Tube Compensation) – дополнительная функция для облегчения процесса дыхания в результате снижения сопртивления трубки. PPS (Proportional Pressure Support mode) пропорциональная поддержка спонтанного дыхания с компенсацией эластичности и сопротивления дыхательной системы. Диапазоны установочных значений: Частота дыхания f от 0 до 100/мин Время вдоха Tinsp от 0,1 до 10 сек. Дыхательный объем Vt: у детей от 0,02 до 0,3 л, у взрослых от 0,1 до 2,0 л. Инспираторный поток: у детей от 6 до 30 л/мин, у взрослых от 6 до 120 л/мин. Давление на вдохе Pinsp от 0 до 80 мбар. Предел давления на вдохе Pmax от 0 до 100 мбар. Концентрация O2 от 21 до 100 об.%. Положительное давление в конце выдоха PEEP или перемежающееся PEEP от 0 до 35 мбар. Чувствительность триггера от 0,3 до 15 л/мин. Давление поддержки PASB от 0 до 80 мбар, время нарастания давления поддержки от 0 до 2 сек. Рабочие характеристики: Принцип работы – с управлением по времени, объему, давлению. Частота перемежающегося PEEP 2 цикла каждые 3 минуты. Медикаментозный распылитель период работы 30 минут. Санация бронхиального дерева: автоматическое обнаружение рассоединения, автоматическое обнаружение восстановления соединения, предварительная оксигенация не более 3 минут, активная фаза санации не более 2 минут, дополнительная оксигенация 2 минуты. Время реакции вентилей T0...90 ≤5 мсек. Система доставки газа для самостоятельного дыхания и ASB: адаптивная система CPAP с высоким начальным потоком, максимальный нормативный поток 2 л/сек в течение 8 мсек, максимальный инспираторный поток 180 л/мин. Комплайнс системы с увлажнителем "Aquapor" и системой шлангов для взрослых ≤2 мл/мбар, сопротивление на вдохе ≤2,3 мбар/л/сек, сопротивление на выдохе ≤3,8 мбар/л/сек, Дополнительные функции: Резервный клапан поступления воздуха открывается при падении давления подачи газа (<1,2 бар), обеспечивает возможность самостоятельного дыхания очищенным воздухом окружающей среды. Предохранительный клапан открывает систему при повышении давления до 100 мбар. Отображение измеряемых параметров: Давление в дыхательных путях: максимальное давление в дыхательных путях Ppeak, давление плато Pplat, положительное давление в конце выдоха PEEP, среднее давление в дыхательных путях Pmean, минимальное. давление в дыхательных путях Pmin, диапазон от 0 до 99 мбар, разрешение 1 мбар, степень точности ±2 мбар. Концентрация О2 во вдыхаемой газовой смеси: концентрация О2 на вдохе FiO2, диапазон от 15 до 100 об.%, разрешение 1 об.%, степень точности ±3 об.% . Измерение потока. Минутный объем. Минутный объем самостоятельного дыхания MVспонт.: диапазон от 0 до 99 л/мин, разрешение 0,1 л/мин, при значениях < 1 л/мин: 0,01 л/мин, степень точности ±8 % измеряемого значения, T0...90 прим. 35 сек. Дыхательный объем VTe. Дыхательный объем самостоятельного дыхания VTспонт.: диапазон от 0 до 3999 мл, разрешение 1 мл, степень точности ±8 % измеряемого значения. Объем дыхания VTASB. Объем дыхания на вдохе во время аппаратного вдоха ASB: диапазон от 0 до 3999 мл, разрешение 1 мл, степень точности ±8 % измеряемого значения. Измерение частоты: частота дыхания ftot (общая). Частота самостоятельного дыхания fспонт, диапазон от 0 до 150 /мин, разрешение 1 /мин, степень точности ±1 /мин. T0...90 прим. 35 сек. Измерение температуры вдыхаемого газа: диапазон от 18 до 51 oC, разрешение 1 oC, степень точности ±1 oC. Объем мертвого пространства Vds, диапазон от 0 до 999 мл, разрешение 0,1 мл, степень точности ±10 % измеряемого значения или ±10 мл. Вентиляция мертвого пространства Vds/VT: диапазон от 0 до 99 %, разрешение 1 %, степень точности ±10 % измеряемого значения. Индикация вычисляемых параметров: Комплайнс (податливость) C: диапазон от 0,7 до 200 мл/мбар, разрешение в диапазоне от 0,7 до 99,9 мл/мбар – 0,1мл/мбар, в диапазоне от 100 до 200мл/мбар – 1мл/мбар; степень точности ±20 % измеряемого значения. Резистанс (сопротивляемость) R: диапазон от 0,7 до 200 мл/мбар, разрешение в диапазоне от 3 до 99,9 мбар/л/сек – 0,1 мбар/л/сек; в диапазоне от 100 до 200 мбар/л/сек – 1мбар/л/сек; степень точности ±20 %. Минутный объем утечки MVLeck. Диапазон от 0 до 99 л/мин, разрешение 0,1 л/мин или при значениях < 0,1 л/мин: 0,01 л/мин, степень точности ±18 % измеряемого значения, T0...90 прим. 35 сек. Быстрое поверхностное дыхание RSB. Диапазон от 0 до 9999 1/(мин x л), разрешение 1/(мин x л). Максимальное усилие на вдохе NIF. Диапазон от –45 до 0 мбар, разрешение 1 мбар, степень точности ±2 мбар. Кривые функциональной зависимости (Графики) Давление в дыхательных путях Paw (t) от –10 до 100 мбар, поток (t) от –150 до 180 л/мин, объем V (t) от 0 до 2000 мл. Петли Paw-V, V-Paw, V-V. Давление окклюзии P 0.1 от 0 до 25 мбар Мониторируемые параметры: Минутный объем на выдохе MV. Тревога по верхней границе если измеряемое значение выше верхней границы, диапазон установочных значений от 0,1 до 41 л/мин, при шаге 0,1 л/мин. Тревога по нижней границе если измеряемое значение ниже нижней границы. Диапазон установочных значений от 0,01 до 40 л/мин, при шаге 0,1 л/мин. Давление в дыхательных путях Paw. Тревога по верхней границе если измеряемое значение выше границы "Paw превышена", диапазон установочных значений от 10 до 100 мбар. Тревога по нижней границе если на протяжении 2 аппаратных вдохов подряд значение "PEEP +5 мбар" (в паре с установленным значением РEEР) не пpевышается в течение как минимyм 96 мсек. Концентрация O2 на вдохе FiO2. Тревога по верхней границе если значение FiO2 выше верхней границы тревоги в течение не менее 20 сек. Тревога по нижней границе если значение FiO2 ниже нижней границы тревоги в течение не менее 20 сек. Диапазон установочных значений обе границы тревоги автоматически принимают значения: <60 об.% c ±4 об.% >60 об.% с ±6 об.%. Температура вдыхаемого газа. Тревога по верхней границе при достижении 40 oC (аппарат можно использовать также без датчика температуры, если в момент включения аппарата датчик не подключен). Контроль одышки (тахипноэ) fспонт. Тревога если при самостоятельном дыхании превышена частота самостоятельного дыхания. Диапазон установочных значений от 5 до 120/мин. Мониторинг объема VTi. Тревога по нижней границе если не был доставлен заданный дыхательный объем VT (в паре с установочным значением VT). Тревога по верхней границе если доставляемый дыхательный объем превысил верхнюю границу тревоги, то вдох прерывается и открывается клапан выдоха. Диапазон установочных значений от 21 до 4000 мл. Время тревоги при апноэ TAпноэ. Тревога при обнаружении остановки дыхания. Диапазон установочных значений от 5 до 60 секунд, при шаге 1 сек. Тренды 8 шт. FiO2, MV, VT, f, PEEPi, R, C. Аудио-визуальные тревоги: Максимальное инспираторное давление: Нижний предел 1-120 см.вод.ст.; Верхний предел 1-120 см.вод.ст. ПДКВ: Нижний предел 1-60 см.вод.ст.; Верхний предел 1-60 см.вод.ст. Частота дыхания: Нижний предел 1-160 р/мин.; Верхний предел 1-160 р/мин. Минутный объем: Нижний предел 0,1-99,9 л; Верхний предел 0,1-99,9 л. Время апное, 5-60 с. Низкое давление кислорода в системе газоснабжения. Низкое давление сжатого воздуха в системе газоснабжения. Дисконнекция в дыхательном контуре. Апноэ. Обратное соотношение вдоха и выдоха (только визуально). Отсутствие напряжения в электросети. Низкий заряд батареи. Обструкция клапана выдоха. Неисправность датчика потока. Эксплуатационныеи показатели: Сетевое питание от 100 В до 240 В, 50/60 Гц; Потребление тока максимально 1,3 A; Потребляемая мощность типично прим. 125 Вт; Подача газов: Рабочее давление кислорода (O2) от 3 бар –10 % до 6 бар Разъем для подачи O2 M 12 x 1, внутренняя резьба; Рабочее давление воздуха (Air) от 3 бар –10 % до 6 бар; Разъем для подачи воздуха M 20 x 1,5, внешняя резьба Газы должны быть сухими и очищенными от масла и пыли. Собственное потребление газа системой управления воздух или O2 – прим. 3,5 л/мин; Выход для пневматического медикаментозного распылителя воздух или O2 – макс 2 бар, макс. 10 л/мин; Автоматическое переключение газов при падении давления подачи одного из газов (давление на входе <1,5 бар) аппарат переключается на другой газ; Звуковое давление (отражательная способность пустой комнаты) макс. 47 дБ (A); Габаритные размеры (ширина x высота x глубина) 580 x 1335 x 660 мм; Масса с тележкой не более 69 кг. Комплектация: вентилятор интенсивной терапии на тележке, управляемая микропроцессором база, встроенный смеситель кислород/воздух, встроенные заряжаемые аккумуляторы с автоматической подзарядкой, увлажнитель дыхательной смеси – 1комплект, медикаментозный распылитель (небулайзер) – 1шт., тревоги звуковые, световые и другие, бактериальные фильтры на 24 использования – комплект из 5шт, держатель дыхательного контура пациента – 1шт., набор дыхательных шлангов для взрослых – 1комплект, тестовое легкое для взрослых – 1шт., маски для проведения неинвазивной вентиляции – 3шт, размеры S,M,L. шланги для подачи кислорода и воздуха, компрессор медицинского воздуха. |
| 67 | Аппарат искусственного кровообращения для городских и областных больниц | аппарат искусственного кровообращения для полной замены насосной функции сердца и газообменной функции легких. • Все контрольные и предупреждающие функции собраны на одной панели. • Единственный регулятор управляет всеми установками, кроме скорости насоса. • Функции насоса определяются его названием, а не местоположением, функция каждого насоса отображается на его передней панели. • Все тревоги и ошибки сопровождаются акустическим сигналом и высвечиваются на объединенном дисплее. Отдельная кнопка отключает все сигналы. Техническая спецификация. Все насосы и модули работают на низком напряжении 24 В, для увеличения безопасности пациента. Каждый насос крепится на штыри на консоли, исключая любые соединительные кабели. Все кабели расположены внутри АИКа. Имеется резервное аккумуляторное питание, которое управляет всей системой. Переключение происходит мгновенно без потери функции насоса или данных Основные блоки аппарата искусственного кровообращения: 1.Четырехнасосная подвижная консоль на 6 насосов - источник электропитания и аккумуляторов с системой автоматического контроля напряжения и переключения и с звуковым и световым предупреждением дефицита питания и обеспечивающий длительность работы при полной рабочей нагрузке артериального насоса 130 минут. Тип консоли – модульный с возможностью быстрой и легкой замены любого модуля. Две мачты с выдвижными инфузионными стойками: одноцилиндровый перистальтический роликовый насос в количестве 4 шт., двойной роликовый насос - 2 шт, максимальная скорость вращения 250 об/мин.; и имеет восемь направляющих для защиты трубок от повреждений. Механизм окклюзии – прецизионный роликовый. Режимы работы: 1- непрерывный, 2- пульсирующий с внутренним управлением, 3- пульсирующий с внешним управлением 4-использованием сигнала ЭКГ от внешнего монитора, кардиоплегии 5- кровяной режим люксации 6- ведомый-ведущий, с обратным направлением потока – отсос, вспомогательный, свободный, режим автоматического возврата к постоянному потоку при превышении частоты пульса 200 уд/мин или если частота меньше чем 30 уд/мин для безопасности пациента; 4 цифровых дисплея для отображения потока и скорости; восемь алфавитно-цифровых дисплея с программируемыми режимами работы для просмотра режима управления, размера трубок и сообщений о состоянии прибора; резервный режим вращения; режим калибровки трубки и памяти калибровки размеров трубки; повышенная безопасность и самонастройка, режим выбора необходимого размера трубки из имеющихся 1/4”, 3/8”, 1/2 “ с толщиной стенки 1/16 “ и 1/32 “или спец.размера; Технические данные насосов: напряжение: +24 вольта; ток: макс.16 ампер; погрешность оборотов заданная: ± 1 об/мин; шаг:1 об/мин; скорость потока: 1/2 “ 0-11,5 л/мин; 3/8 “ 0-66 л/мин; 1/4 “ 0-32 л/мин; точность дисплея потока: ½” 0,1 л/мин; 3/8” 0,1 л мин: ¼” 0,01 л/мин; шаг дисплея потока: 1/2 “0,1 л/мин; 3/8” 0,1 л/мин; 14” 0,01 л/мин; объем кардиоплегийного насоса: 1/4 “: 0..655 литра; 1/2 “или 3/8 “: 0..6553 литра; время: 0..65535 сек (=18 час); максимальная ошибка при неисправности _+10%; максимальный внешний диаметр трубки - 20,6 мм; сдвоенный насос. Идентифицикация каждого насоса на экране и программирование на индивидуальный режим, для предохранения от ошибок включения на один и тот же режим нескольких насосов одновременно. Отсутствие кабелей управления и возможность переустановки насоса на разъемах. Возможность ручного режима управления насосом при неисправности. 2. Пульт управления насосами; 3. Пульт управления системой; 4. Пусковые аксессуары; 5. Венозный зажим; 6. Температурный модуль с индивидуальным показом каждого температурного канала и индивидуальным дисплеем и индикатором для каждого температурного канала. Точность определения температуры ± 0,1 ºС; 7. Блок температурных датчиков; 8.Многоразовый температурный датчик для измерения ректально-эзофагальнойт температуры - 2 шт.; 9. Многоразовый температурный датчик для прямого измерения температуры в оксигенаторах; 10. Температурный датчик для педиатрии; 11. Блок контроля давления с индивидуальным дисплеем и индикатором для каждого канала давления. Модули двойного давления для каналов 1+2 и 3+4, 4+6 12. Преобразователь внешнего давления; 13. Защита от попадания воздуха в систему с комплектом датчиков пузырьков (регистрация пузырька с 300 микрометров и немедленная остановка при размере пузырька в 0,022 см³) и емкостного датчика уровня для защиты от воздуха в экстракорпоральном контуре. Комбинация контроля уровня с детектором пузырьков в одном блоке, индивидуальный модуль на консоли, индивидуальный модуль на дисплее, регуляция скорости насоса в зависимости от уровня крови автоматическая, сигнал тревоги визуальный и акустический. Индикация наличия микропузырьков или их активности визуальная и акустическая. 14.Устройство измерительной системы: плоский высокой фокусировки жидкокристаллический дисплей с широкой зоной просмотра и фильтром отображения кнопки событий для входа событий во время перфузии и записи в Карту памяти: оперативный дисплей кардиограммы, давления насоса, пульсирующего потока и значений кардиоплегии; дисплей информации с данными по пациенту, индидентов, окно с отображением объема кардиоплегии, времени, давления, температуры и т.д. 15. Модуль цифрового входа-выхода с интерфейсом в соответствии с RS232 с применением оптической передачи данных через волоконнооптический кабель для гальванического разделения сигнала с скоростью передачи -9600 Бод с записью данных перфузии через 15 секунд. 16. Модуль мониторинга: диапазон измерения дисплея: от -997…..+997 мм рт ст; разрешение: 1 мм рт. ст.; точность: 1% шкалы; линейность: 1% шкалы; диапазон выравнивания нуля: _+150 мм рт. ст.; диапазон усиления: _+30%; пределы тревоги: вся шкала; рабочая температура: +10 С- +40 С; температура хранения: 0 +50 С. 17. Монитор регистрации событий во время регистрации и клавиатуры управления; 18. Консольная лампа на гибком держателе; 19. Встроенный механический газовый смеситель с высокой точностью электронного измерения газового потока. Измеряемые параметры – воздух кислород, углекислый газ и FiO2. 20.Аппарат для нагревания-охлаждения методом обеспечения водой с контролируемой температурой теплообменников или матов для нагрева и охлаждения пациента во время операции, имеет резервуар емкостью 26 литров и защиту от перегревания при отсутствии воды с световым и звуковыми сигналами при выходе температуры за допустимые пределы. Параметры работы гипотерма отображаются на собственном дисплее и одновременно на мониторе. Возможность независимого регулирования температуры в кардиоплегическом и основном контуре. Два принципа циркуляции, первая большая линия для охлаждения и линия поменьше для нагревателя, гарантирует очень эффективное охлаждение и нагревание. Диапазон регулируемой температуры от 0 до + 40 º С. 21. Мат для охлаждения (для взрослых). 22. Мат для охлаждения (для детей). 23. Комплект соединителей одеяла. В комплекте поставляется система мониторинга параметров крови: 1. аппарат мониторинга параметров крови, который определяет параметры крови непрерывно во время операции и выдает анализ крови (непрерывные измерения и расчеты) 2. лаборатория качества точности 3. легкий в использовании встроенный шунтирующий сенсор 4. цветной ЖК дисплей 5. встроенный принтер 6. автоматическая 2-х целевая калибрация газом. |
| 68 | Эндоскопическая система для городских и областных больниц | Передвижная стойка, состоит из: базовая тележка на 4-х антистатических роликах, 2 из которых с фиксаторами, с 2-мя зафиксированными полками, с 1 ящиком, оснащенным замком, с одним наборами фиксаторов для приборов, с встроенным каналом для шнуров и одним держателем камеры; блок питания с панелью из 12 розеток и из 12 розеток для заземления. Размеры стойки: (шхвхг) 700мм х 1420мм х 686мм, Размер полок: 630 х 480 мм (Ш x Г), Диаметр роликов: 125мм – 1 шт; Источник холодного света ксеноновый, тип лампы: 175 W ксенон, рабочее напряжение: 100-125/220-240 В, 50/60 Гц, включая: сетевой шнур – 1 шт; Блок камеры для использования с HD- и стандартными 1- и 3-чиповыми головками камеры, макс. разрешение 1920 x 1080 пикселей, со встроенным модулем ICM, SDI-модуль, встроенный SCB и встроенный модуль цифровой обработки, цветовая система PAL/NTSC, блок питания: 100-240 VAC, 50/60 Гц, состоит из: Блок управления, шнур питания, 3 BNC-соединительных кабеля, длина 180 см, S-Video (Y/C) соединяющий кабель, длина 180 см, Специальный RGB-соединительный кабель, длина 180 см, 2 соединительных кабеля для удаленного доступа к видеопринтерам, SCB-соединительный кабель, длина 100 см, DVI-соединительный кабель, длина 300 см, клавиатура – 1 шт; головка эндовидеокамеры, 3-чиповая, стандарт изображения HD, разрешение max. 1920 x 1080 пкс, прогрессивное сканирование частота 50 Гц, с двумя свободно программируемыми кнопками, с встроенным оптическим Zoom объективом, фокусное расстояние f = 15 - 31 мм (2x) Для использования с цветовой системой PAL и NTSC – 1 шт; 26" HD плоско экранный монитор, настольный, Цветовая система PAL/NTSC, разрешение max. 1920 x 1200. SDI / HD-SDI, композит, S-Video RGB, DVI-D и VGA входы. Яркость: 500cd/m2 контраст: 800:1. Быстродействие: 5-12 ms, функция картинка в картинке. Сетевое напряжение: 100-240 VAC, 50/60 Hz. Состоящий из: 26" HD TFT плоский экран, блок питания, сетевой кабель, стенд – 1 шт; ВЧ хирургический аппарат, рабочее напряжение: 200-240 В, 50/60 Гц, в комплект входит: сетевой шнур, переходник для монополярного выхода, 4/5 мм – 1 шт; Нейтральный электрод из силикона, с фиксирующей резиновой лентой, площадь = 187 см2 – 1 шт; Шнур высокочастотный для соединения нейтральных электродов, длина 300 см – 1 шт; Двойная педаль, используется с ВЧ аппаратами, для управления коагуляционной и резной функциями – 1 шт; Биполярный ВЧ шнур для коагуляторов, длина 300 см – 2 шт; Монополярный ВЧ шнур с переходником 5 мм для аппаратов длина 300 см – 2 шт; Биполярный ВЧ шнур для коагуляторов и биполярных коагуляционных пинцетов, длина 300 см – 1 шт; Аспирационная помпа, рабочее напряжение 230 В пер. тока, 50/60 Гц, состоит из: аппарат, бактериальный фильтр, бутыль, 2л, крышка бутыли с ручкой, соединительные шланги, короткие, шланг к пациенту, обратный клапан, сетевой кабель – 1 шт; Стерильное покрытие для использования с эндоскопическими видеокамерами, размер 13х242 см, свернут с картонной прокладкой, стерильные, в упаковке 160 шт – 2 шт; Волоконнооптический световод, диам. 3.5 мм, длина 230 см – 2 шт; Моторная система, с цветным дисплеем, сенсорным экраном, двумя выходами двигателя, с встроенной ирригационной помпой и встроенным модулем SCB. Напряжение 100-120 в, 50/60 Гц, состоит из: блок управления, сетевой кабель, ирригационная штанга, двойная педаль, набор силиконовых трубок, набор зажимов, соединительный кабель SCB – 1 шт; Электронный мотор для использования с моторной системой – 1 шт; Соединительный кабель для соединения блока с мотором – 1 шт; Наконечник, угловой, удлиненный, длина 12,5 cм, используется с борами с прямым стержнем , трансмиссия 1:1 (40.000 об/мин), цветовой код: 1 красное кольцо – 1 шт; Универсальный спрей, для чистки и смазки, для наконечников – 1 шт; Стандартные прямые боры, стальные, длина 12.5 мм, 10 шт./комплект, размер 014-070 – 1 шт; Подставка для 36 прямых боров длиной 9,5 см, раскладывающаяся модель, стерилизуемая, размер 22 см х 14 см х 2 см – 1 шт; Алмазные прямые боры, длина 12.5 см, 11 штук в комплекте, размеры 014-070 – 1 шт;Интраназальная дрель, для декомпрессии зрительного нерва и тонкого шлифования, используется с микро-мотором с муфтой и бормашиной, состоящая из: 2х-кольцевая скользящая рукоятка с фиксированной рукояткой, для подвода и отвода бора в направляющем тубусе, направляющий тубус, диам. 5 мм, с промывным краном, алмазный шлифующий элемент, тонкошлифующий, сферический, диам. 2.5 мм, алмазный шлифующий элемент, тонкошлифующий, сферический, диам. 3 мм, алмазный шлифующий элемент, конический, диам. 2.5 - 3 мм – 1 шт; Aлмазный шлифующий элемент, тонкошлифующий, сферический, диам. 2.5 мм – 2 шт; Aлмазный шлифующий элемент, тонкошлифующий, сферический, диам. 3 мм – 2 шт; Алмазный шлифовующий элемент, грубошлифующий, конический, используется с интраназальной дрелью – 2 шт; Оптика передне-бокового видения 30°, окуляр под углом 45°, диаметр 4 мм, укороченная, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом, цветовой код: красный – 1 шт; Оптика передне-бокового видения 30°, с окуляром под углом 45°, диаметр 4 мм, стандартная длина, автоклавируемая, со встроенный волоконнооптическим световодом, цветовой код: красный – 1 шт; Устройство для позиционирования, состоящее из: пункционная игла, длинная, диаметр 1.7 мм, рабочая длина 18 см, с 1.4 мм отверстием для проволочного проводника – 1 шт; Проволочный проводник , диаметр 1.2 мм, длина 310 мм, нестерильный, 10 шт./упак. – 1 шт; Расширяющая гильза, внеш.диам. 5,2 мм, внутренн.диам. 5,1 мм, градуированная, долина 23 см, цветовой код: белый – 1 шт; Расширяющая гильза, внеш. диам. 8,9 мм, внутренн. диам. 5,3 мм, градуированная, длина 21 см, для использования с троакаром, цветовой код желтый – 1 шт; Расширяющая гильза, внеш. диам. 12,7 мм, внутренн. диам. 9,7 мм, градуированная, длина 19 см, для использования с троакаром, цветовой код оранжевый – 1 шт; Расширяющая гильза, внеш. диам. 14,9 мм, внутренн. диам. 12,9 мм, градуированная, длина 17 см, для использования с троакаром, цветовой код красный – 1 шт; Расширяющая гильза, внеш. диам. 16,9 мм, внутренн. диам. 15,1 мм, градуированная, длина 15 см, для использования с троакаром, цветовой код зеленый – 1 шт; Расширяющая гильза, внеш. диам. 18,9 мм, внутренн. диам. 17,1 мм, градуированная, длина 14 см, для использования с троакаром, цветовой код синий – 1 шт; Расширяющая гильза, внеш. диам. 20,9 мм, внутренн. диам. 19 мм, градуированная, длина 13 см, для использования с троакаром, цветовой код черный – 1 шт; вставка, диаметр 15 мм, для использования с трокаром и оптикой – 1 шт; трокар, диаметр 15 мм , рабочая длина 70 мм, для использования с вставками и соответствующей оптикой – 1 шт; вставка, диаметр 15 мм , для использования с трокаром и оптикой, вставка перемещается внутри троакара – 1 шт; специальный трокар, диаметр 19 мм, рабочая длина 74 мм,для использования с перемещаемой по периметру трокара вставкой и соответствующей угловой оптикой – 1 шт; специальная паремещаемая в тубусе по периметру трокара вставка, диаметр 19 мм, для использования со специальным трокаром и соответствующей угловой оптикой – 1 шт; вставка, диаметр 19 мм, для использования с троакаром и оптикой перемещается внутри троакара – 1 шт; трокар, диаметр 23 мм, рабочая длина 76 мм, для использования с вставкой и соответствующей оптикой – 1 шт; специальная паремещаемая в тубусе по перимеру трокара вставка, диаметр 23 мм, для использования со специальным трокаром и соответствующей угловой оптикой – 1 шт; вставка, диаметр 23 мм, для использования с троакаром и оптикой, перемещается внутри троакара – 1 шт; тубус оптики – 1 шт; Манипулятор - выкусыватель по KERRISON, 90°, не режущий насквозь, размер 2 мм, рабочая длина 24 см – 1 шт; Манипулятор - выкусыватель по KERRISON, 90°, не режущий насквозь, размер 4 мм, рабочая длина 24 см – 1 шт; Выкусыватель по KERRISON, 40°, не режущий насквозь, размер 2 мм, рабочая длина 24 см – 1 шт; Манипулятор - выкусыватель по KERRISON, 40°, не режущий насквозь, размер 4 мм, рабочая длина 24 см – 1 шт; Ложкообразные щипцы, крупные, овальные, размер ложек 3х10 мм, с одной подвижной браншей, рабочая длина 20 см – 1 шт; Манипулятор - диссектор по MORTINI, штыкообразный, 3 мм, загнут вверх, с круглой рукояткой, рабочая длина 16 см – 1 шт; Скальпель по de DIVITIIS-CAPPABIANCA, с выдвижным лезвием, состоящий из: рукоятка, тубус, микронож, остроконечный – 1 шт; Отсасывающая трубка по KLEINSASSER, диам. 2.5 мм – 1 шт; Носовой пинцет по GRUENWALD, штыкообразный, длина 20 см – 1 шт; Манипулятор - диссектор, дистально суженный, штыкообразно изогнут, рабочая длина 15 см – 1 шт; Манипулятор - крючок для нервов, дистально 3 мм, штыкообразно изогнут, рабочая длина 15 см – 1 шт; Манипулятор - крючок для нервов, дистальный кончик 5 мм, штыковидно изогнутый, рабочая длинна 15 см – 1 шт; Манипулятор - распатор, штыковидный, 6х2 мм, рабочая длина 20 см – 1 шт; Манипулятор - кюретка, маленькая, размер 2,7 х 4 мм, штыковидная, дистальный конец загнут на 45°, рабочая длина 20 см – 1 шт; Манипулятор - кюретка, маленькая, размер 2,7 х 4 мм, штыковидная, рабочая длина 20 см – 1 шт; Манипулятор - выкусыватель, режущий насквозь, загнутый под углом вверх на 15°, ширина разреза 3.4 мм, рабочая длина 13 см – 1 шт; pазборные биполярные щипцы, с тонкими браншами, ширина 1 мм, дистально изогнуты 45°, рабочая длина 20 см, состоящие из: рукоятка, внешняя трубка, внутренняя трубка, биполярная вставка – 1 шт; Рабочая вставка, биполярные щипцы, тонкие, 1 мм, дистально угловые 45°, размер 3 мм, длина 20 см – 2 шт; Рабочая вставка, биполярные щипцы, тонкие, 1 мм, дистально угловые 45° , размер 3 мм, длина 20 см – 2 шт; Рабочая вставка-щипцы, биполярные, тонкие, 1 мм, дистально загнутые на 30° – 2 шт; Вставка щипцов биполярная, 2 mm, дистально изогнута 45°, аксиально закрывающаяся, размер 3 мм, длина 20 см – 2 шт; Кронштейн крепежный сборный, состоящий из: держатель эндоскопа, усиленная версия, только, L-образный, с одним механичкеским центральным шарниром для всех пати шарнирных функций, длина 48 cм, операционный диапазон 52 cм, с крепежным соединением (female) – 1 шт; Радиальное крепление, для операционного стола – 1 шт; Манипулятор - ретрактор для спинальной хирургии с рамой ретрактора, двумя руками ретрактора, рентгенопрозрачными лезвиями трех различных длинн, проводником света и средством его монтажа на раме, в комплекте: лезвие ретрактора, 70 мм, черное лезвие ретрактора, 30 мм, зеленое лезвие ретрактора, 50 мм, голубое, рука ретрактора, дополнительная рука ретрактора, рамка ретрактора, проводник света, направляющий винт, фиксатор лезвий, отвертка, манипуляционная рукоятка, фиксатор для проводника света – 1 шт; Манипулятор - ретрактор межпозвоночного диска, комплект, с интегрированным освещением холодным светом и сменными лезвиями, состоящий из: ретракторное лезвие, короткое, длина 70 мм, с 2 зубцами, со встроенным световодом, ретракторное лезвие, длинное, длина 85 мм, со встроенным световодом, ретракторная рамка, зубчатая, длина 140 мм, ширина 106 мм, держатель ретрактора, регулируемый, длина 140 мм, поворотная рукоятка – 1 шт; Волоконнооптический световод, размер 2 x 3.5 мм, длина 180 cм, для одновременного подключения двух инструментов – 1 шт; Оптика 0°, рабочая дистанция 25 - 60 см, Кронштейн крепежный сборный, состоящий из: измерительный стержень, фиброоптический световод, поднос для эндоскопа механический держатель изогнутый буквой L, зажимной цилиндр – 1 шт; Осветитель для оптики с Y-световодом , состоящий из: осветитель, световодный кабель для осветителя, Y-образный – 1 шт; Манипулятор - биполярные щипцы, изолированные, штыковидные, тупые, кончики 0,7 мм, рабочая длина 12 см, общая длина 23 см – 1 шт; Биполярные щипцы, изолированные, штыковидные, тупые, кончики 0,7 мм, рабочая длина 14 см, общая длина 25 см – 1 шт; Манипулятор - биполярные щипцы, изолированные, штыковидные, тупые, кончики 0,3 мм, рабочая длина 12 см, общая длина 23 см – 1 шт; Манипулятор - кольцевая кюретка, штыкообразная, загнута на 45° вверх, диаметр 2,5 мм, с круглой рукояткой, длина 16 см – 1 шт; Манипулятор - кольцевая кюретка, штыкообразная, загнута на 45° вверх, , острая, диаметр 5 мм, с круглой рукояткой, длина 16 см – 1 шт; Манипулятор - кольцевая кюретка, штыкообразная, загнута на 45° вверх, острая, 7 мм, с круглой рукояткой, длина 16 см – 1 шт; Манипулятор - диссектор, штыкообразный, 3 мм, загнут вверх, с круглой рукояткой, рабочая длина 16 см – 1 шт; Манипулятор - микроиглодержатель, штыкообразный, 2х6 мм, бранши прямые, рабочая длина 10 см – 1 шт; Манипулятор - зонд-крючок, дистально загнутый под углом 90°, тупой, рабочая длина 20 см – 1 шт; Отсасывающая трубка по KLEINSASSER, диам. 2.5 мм – 1 шт; Аспирационная трубка, диаметр 5.0 мм , рабочая длина 23 см , дистально изогнута – 1 шт; Ложкообразные щипцы, крупные, овальные, размер ложек 3х10 мм, с одной подвижной браншей, рабочая длина 20 см – 1 шт; Манипулятор - выкусыватель по KERRISON, 40°, не режущий насквозь, размер 4 мм, рабочая длина 24 см – 1 шт; Манипулятор - костный выкусыватель, 45°, режущий внакладку прямо вверх, 3 мм, рабочая длина 18 см – 1 шт; Оптика прямого видения 6°, широкоугольная, с угловым окуляром, автоклавируемая, инструментальным каналом диам. 3 мм, со встроенным стекловолоконным световодом. Цветовой код: зеленый – 1 шт; Операционный тубус, с градуированной шкалой, с латеральным краном и выходом для катетера – 1 шт; Обтюратор – 1 шт; Обтюратор с 2 мм центральным отверстием для стереотактического позиционирования – 1 шт; Оптика передне-бокового видения 30°, крупноформатная, диам. 4 мм, длина 18 cм, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. Цветовой код: красный – 1 шт; Оптика прямого видения 0°, крупноформатная, диам. 4 мм, длина 18 cм, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. Цветовой код: зеленый – 1 шт; Вставка тубуса, используется с 0° диагностической оптикой через операционный тубус – 1 шт; Вставка тубуса, используется с 30°- 70° - 120° диагностическими оптиками через операционный тубус – 1 шт; Инъекционная канюля, 5 Шр. – 1 шт; Манипулятор - захватывающие щипцы, с зубцами, с одной подвижной браншей, диам. 2.7 мм, рабочая длина 28 см, рукоятка с фиксатором – 1 шт; Манипулятор - биопсийные щипцы, с одной подвижной браншей, 2.7 мм, рабочая длина 28 см – 1 шт; Манипулятор - ножницы, остроконечные, с одним подвижным лезвием, диам.2.7 мм, рабочая длина 30 см – 1 шт; Манипулятор - ножницы, остроконечные, со слегка изогнутыми лезвиями, оба лезвия подвижны, диам. 1.7 мм, рабочая длина 30 см – 1 шт; Манипулятор - биопсийные щипцы, 5 Шр. – 1 шт; Манипулятор - щипцы для вентрикулостомии, диам. 1.0 мм, гибкие, рабочая длина 30 см – 1 шт; Промывная трубка, автоклавируемая, с переходником с замком LUER – 1 шт; захватывающие щипцы для биполярной коагуляции, плоские бранши, размер 2.4 мм, длина 26 см, состоит из: рабочая вставка, набор из 5-и шт., рукоятка, наружный тубус – 1 шт; Рабочая вставка-щипцы для биполярной коагуляции, 2.4 мм. В упаковке 5 шт., для использования с биполярными щипцами – 1 шт; Баллонный катетер, 1.0 мм, длина 40 см, объем 0,20 мл, стерильные, одноразовые, 10 шт./уп. – 1 шт; телескопическая лупа - адаптор, автоклавируемый, позволяющий производить замену эндоскопа в стерильных условиях – 1 шт; Устройство для позиционирования - удерживающая система, автоклавируемая, с быстрозажимным соединением Lock, состоящая из: ротационный цоколь для закрепления к операционному столу, для использования с европейской стандартной рельсой, с латеральным фиксирующим элементом для высотного и углового регулирования сочлененного стенда, сочлененный стенд, усиленная версия, L-образный, с одним механическим центральным щарниром для всех пяти функций сустава, высота 48 cм, операционный диапазон 52 cм, с быстрозажимным соединением Lock (female) захватывающая бранша, металлическая, с аксиальным вставным разъемом для использования с инструментами и телескопическими тубусами, диапазон захвата от 4.8 мм до 12.5 мм с быстрозажимным соединением Lock (male) – 1 шт; Троакар, размер 6 мм, состоящий из: троакар, тупоконечный, канюля с резьбой, длина 6 см – 2 шт; Пластмассовый троакар, размер 11 мм, состоит из: троакар, тупоконечный, пластмассовая канюля с резьбой, длина 6 см – 2шт; Троакар, размер 13 мм,состоящий из: троакар, тупоконечный, канюля с резьбой, длина 6 см – 2шт; Троакар, гибкий, размер 6 мм, цветовой код: черный, состоящий из: троакар, тупоконечный, канюля троакара, гибкая, с силиконовым лепестковым клапаном, длина 8.5 см – 2шт; Троакар, гибкий, размер 9 мм, состоящий из: троакар тупоконечный канюля, гибкая, с силиконовым лепестковым клапаном, длина 8.5 см – 2шт; Троакар, гибкий, размер 11 мм, цветовой код: зеленый, состоящий из: троакар, тупоконечный, канюля троакара, гибкая, с силиконовым лепестковым клапаном, длина 8.5 см – 2 шт; разборные щипцы по KELLY для препарирования и захватывания, поворотные, для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, длинные, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без фиксатора, внешняя трубка, изолированная, рабочая вставка-щипцы – 1шт; разборные щипцы по REDDICK-OLSEN для препарирования и захватывания, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, усиленные, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без фиксатора, внешняя трубка, изолированная, рабочая вставка-щипцы – 1шт; разборные диссекционные щипцы, поворотные, размер 5 мм, длина 36 см, с соединением для монополярной коагуляции, загнутые вправо, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без фиксатора, внешняя трубка, изолированная, рабочая вставка-щипцы – 1шт; разборные щипцы по MANHES для препарирования и захватывания, поворотные, размер 5 мм, длина 36 см, с соединением для монополярной коагуляции, "нос утки" длиной 10 мм, тупоконечные, с одной подвижной браншей, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без фиксатора, внешняя трубка, изолированная, рабочая вставка-щипцы – 1шт; биполярный отсасывающий коагулятор, с краном, размер 5 мм, рабочая длина 30cm, состоит из трубки и электрода – 1шт; Щипцы для диссекции и захватывания, поворотные, с соединением для биполярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с двумя открывающимися браншами, состоят из: кольцевая рукоятка, внешняя трубка, вставка-щипцы – 1шт; Манипулятор - костный выкусыватель КЕРРИСОНА, 90°, режущий внакладку вверх или вниз, с фиксированием, используется с троакаром 11 мм, рабочая длина 36 см – 1шт; Манипулятор - костный выкусыватель 90 °, 5 мм, режущий вверх, круглый тубус 10 мм, рабочая длина 30 см – 1шт; Манипулятор - костный выкусыватель по Kerrison, 40 °, 5 мм, режущий вверх, круглый тубус 10 мм, рабочая длина 30 см – 1шт; Манипулятор - выкусыватель, бранши 8 мм, круглый тубус 10 мм, рабочая длина 30 см – 1шт; Манипулятор - костный выкусыватель по Kerrison, 40 °, 5 мм, режущий вверх, круглый тубус 10 мм, рабочая длина 30 см – 1шт; Манипулятор - выкусыватель, бранши 8 мм, круглый тубус 10 мм, рабочая длина 30 см – 1шт; Манипулятор - выкусыватель, бранши 5 мм, круглый тубус 10 мм, рабочая длина 30 см – 1шт; Манипулятор - щипцы, ложкообразные, круглые, с одной подвижной браншей, диам. 2 мм, рабочая длина 30 см – 1шт; Манипулятор - биопсийные щипцы, с одной подвижной браншей, 2.7 мм, рабочая длина 28 см – 1шт; Манипулятор - щипцы с ложкообразными браншами, овальные, с одной подвижной браншей, диам. 2 мм, длина 30 см – 1шт; Инструмент для дробления - пестик, тупой, рифленый, для позиционирования костного имплантата, размер 10 мм, рабочая длина 36 см – 1шт; Манипулятор - элеватор, тупой, диссекционный, размер 7 мм, рабочая длина 36 см – 1шт; Манипулятор - кюретка, острая, ложкообразная, овальная, размер 00 – 1шт; Манипулятор - крючок-пальпатор, загнут на 90°, тупоконечный, диам. 5 мм, рабочая длина 36 см – 1шт; Манипулятор - ложкообразная кюретка, острая, 4 х 6 мм, ширина 5 мм, рабочая длина 36, см – 1шт; Манипулятор - ложкообразная кюретка, острая, 3 х 4 мм, ширина 5 мм, рабочая длина 36, см – 1шт; Манипулятор - ложкообразная кюретка, острая, 3 х 4 мм, загнута на 45°, ширина 5 мм, рабочая длина 36 см – 1шт; Манипулятор - элеватор, острый, диам. 5 мм, рабочая длина 36 см – 1шт; Волоконнооптический световод, диам. 4.8 мм, длина 250 см – 1шт; Эндоскоп 30° для кардиоторакальной хирургии, расширенный обзор, диаметр 10 мм, автоклавируемый, встроенный фиброоптический светопроводник, цветовой код: зеленый – 1шт; Эндоскоп 45° для торакальной и кардиохирургии, расширенный обзор, диаметр 10 мм, автоклавируемый, встроенный фиброоптический светопроводник, цветовой код: зеленый – 1шт; |
| 69 | Комплект для оснащения центра крови Западно-Казахстанской области | Автоматический экстрактор компонентов крови Аппарат предназначен для всех типов контейнеров Top and Bottom (TAB) и Top-Top (обычный) со встроенными фильтрами и без них. Программные протоколы для получение эрконцентрата, плазмы обогащенной тромбоцитами, лейкотромбослоя, плазмы обеднённой тромбоцитами, тромбоконцентрата. 11 программ, хранящихся в памяти и базирующихся на 4 основных протоколах, которые легко адаптируются под конкретные требования с помощью различных параметров и подпрограмм. Специальные подпрограммы по удаление воздуха из фильтрованной цельной крови, разбавление лейкотромбослоя, получение аликвот. Возможность отдельной работы, и работы с компьютером или компьютерной сетью. Возможно считывание различных видов штрих-кода – ID-контейнеров для крови, ID- оператора. Позиционирование магистралей и мешков, открытие клапанов-кликтипов и поток жидкости проверяются автоматически. Инструкции отображаются на дисплее. При экстракции отображается трансферт и текущее состояние компонентов и добавочных растворов. Особенности • Система мультидетекторов – обеспечивает правильность положения магистралей и контейнеров согласно выбранному протоколу. • Индикатор оператора – даёт оптический сигнал для оператора находящегося на расстоянии. • Конструкция пресса с детекцией высокого положения угла – обеспечивает высокую стабильность слоёв при экстракции и стандартизацию малого остаточного объёма. • Электронное управление процессом – микропроцессор проводит мониторинг и измерение встроенными весами и сенсорами перетекание и вес компонентов. Конструкция. 1. Для экстракции применяют пневматический пресс, одна из поверхностей которого выполнена в виде прозрачной дверцы. Для повышения стабильности слоев потока пресс имеет радиальную конструкцию с углом, открытым вниз. 2. Наличие регулятора потока. 3. Наличие 5 автоматических головок для пережатия и запаивания магистралей. 4. Наличие весов для контроля за весом лейкоцитарного слоя, плазмы и раствора. 5. Наличие жидкокристаллического дисплея. Технические характеристики Типы контейнеров Top&Top, Top&Bottom Количество весов, шт. 3 Запаивающих\зажимающих головок, шт. 5 Оптических детекторов, шт. 11 Аксессуары Считыватель штрих-кода Интерфейс Порт RS232 для считывателя штрих-кода ВЧ-генератор выход 50W\150Ом, частота 40,680Гц Характеристики компрессора: Давление компрессора 4-6 бар (4 х 10 5 - 6 х 10 5 Па) • объём ресивера 6л • давление 8 bar Изотермический контейнер для транспортировки компонентов крови на 15 л в комплекте с емкостями для хладагентов – 4 шт Термоконтейнер медицинский переносной предназначен для транспортирования и хранения донорской крови и эритроцитной массы, а также кровезаменителей и биопрепаратов и является заключительным звеном холодовой цепи. Термоконтейнер изготовлен из пенополистирола. Наружная поверхность термоконтейнера защищена дерматиновым чехлом, а внутренняя покрыта полистирольной пленкой повышенной прочности. Рабочая (поддерживаемая) температура, "+2...+8 ºС" Количество хладоэлементов: 6 Максимальное время установления рабочей температуры, при температуре окружающего воздуха: +20ºС...+30ºС - 20...30 минут +43ºС - 30минут Время удержания рабочей температуры, при температуре окружающего воздуха: +20ºС...+30ºС - не менее 18 часов +43ºС - не менее 12 часов Объем загрузочной полости, дм3./л/ 15,7 Изотермический контейнер для транспортировки компонентов крови на 22 л в комплекте с емкостями для хладагентов – 5 шт Термоконтейнер медицинский переносной предназначен для транспортирования и хранения донорской крови и эритроцитной массы, а также кровезаменителей и биопрепаратов и является заключительным звеном холодовой цепи. Термоконтейнер изготовлен из пенополистирола. Наружная поверхность термоконтейнера защищена дерматиновым чехлом, а внутренняя покрыта полистирольной пленкой повышенной прочности. Рабочая (поддерживаемая) температура, "+2...+8 ºС" Количество хладоэлементов: 9 Максимальное время установления рабочей температуры, при температуре окружающего воздуха: +20ºС...+30ºС - 20...30 минут +43ºС - 30 минут Удержания рабочей температуры, при температуре окружающего воздуха: +20ºС...+30ºС - не менее 18 часов +43ºС - не менее 12 часов Объем загрузочной полости, дм3./л/ 25,2 Изотермический контейнер для транспортировки компонентов крови на 33 л в комплекте с емкостями для хладагентов – 5 шт Термоконтейнер медицинский переносной предназначен для транспортирования и хранения донорской крови и эритроцитной массы, а также кровезаменителей и биопрепаратов и является заключительным звеном холодовой цепи. Термоконтейнер изготовлен из пенополистирола. Наружная поверхность термоконтейнера защищена дерматиновым чехлом, а внутренняя покрыта полистирольной пленкой повышенной прочности. Рабочая (поддерживаемая) температура, "+2...+8 ºС" Количество хладоэлементов: 11 Максимальное время установления рабочей температуры, при температуре окружающего воздуха: +20ºС...+30ºС - 20...30 минут +43ºС - 30 минут Удержания рабочей температуры, при температуре окружающего воздуха: +20ºС...+30ºС - не менее 18 часов +43ºС - не менее 12 часов Объем загрузочной полости, дм3./л/ 33,1 Изотермический контейнер для транспортировки компонентов крови на 44 л в комплекте с емкостями для хладагентов – 9 шт Термоконтейнер медицинский переносной предназначен для транспортирования и хранения донорской крови и эритроцитной массы, а также кровезаменителей и биопрепаратов и является заключительным звеном холодовой цепи. Термоконтейнер изготовлен из пенополистирола. Наружная поверхность термоконтейнера защищена дерматиновым чехлом, а внутренняя покрыта полистирольной пленкой повышенной прочности. Рабочая (поддерживаемая) температура, "+2...+8 ºС" Количество хладоэлементов: 15 Максимальное время установления рабочей температуры, при температуре окружающего воздуха: +20ºС...+30ºС - 20...30 минут +43ºС - 30 минут Удержания рабочей температуры, при температуре окружающего воздуха: +20ºС...+30ºС - не менее 18 часов +43ºС - не менее 12 часов Объем загрузочной полости, дм3./л/ 52,9 Аппарат для плазмофереза в комплекте с расходным материалом на 300 процедур Назначение: Получение плазмы крови от человека автоматическим методом Принцип действия Прерывисто-поточный Возможность получения высокоочищенной плазмы Тип сепарации Центрифугирование, фильтрация с центрифугированием Камера сепарации Центрифужный колокол Cосудистый доступ Одноигольный Возможность работать как с возмещением плазмы физ. р-ром Режимы проведения процедуры Автоматический/Ручное управление Возможность индивидуального подбора параметров Загрузка Автоматическая загрузка насосов и заполнение магистралей. Виды получаемой плазмы Плазма свежезамороженная, полученная автоматическим аферезом Плазма свежезамороженная, фильтрованная Плазма замороженная Плазма замороженная, фильтрованная Аутоплазма свежезамороженная, полученная автоматическим аферезом Аутоплазма свежезамороженная, фильтрованная Плазма для иммунозаместительной терапии Проведение терапевтического плазмафереза Русифицированный дисплей и панель Объем крови в экстракорпоральном контуре До 275мл Длительность процедуры До 35-40мин Объем собираемой плазмы Программируется до 900мл Обеспечение безопасности донора • Датчик давления в магистрали донора эксфузии и инфузии, • Четыре детектора воздуха в магистралях, • Самотестирование при включении и в процессе работы Возможность изменения параметров программы во время процедуры Отображение полного обработанного объёма крови и собранной плазмы Автоматический контроль качества плазмы Датчик примесей свободного гемоглобина и тромбоцитов в плазме. Обеспечение стерильности Одноразовый комплект сепарации, включающий: • фистульную иглу, • магистраль, • колокол (в том числе колокол фильтрующий), • пластиковые контейнеры для сбора плазмы (1000мл) с возможностью возмещения физиологическим раствором и без этой возможности • р-р антикоагулянта Соотношение антикоагулянт-кровь От 1:8 до 1:16 Качество конечного продукта Соответствует стандартам GMP, определяется оптическими датчиками Получаемая плазма не требует лейкофильтрации Скорость центрифуги От 3000 до 7000 об/мин Скорость насоса крови От 20 до 100 мл/мин Скорость возврата крови От 20 до 120 мл/мин Мобильные заготовки Разрешено использование аппарата на выезде Дополнительное оборудование Твёрдый кейс для перевозки и работы на выезде Столик для проведения процедур Возможность подключения к беспроводной сети Набор расходных материалов к аппарату состоит из магистрали 620, колокола 625B, мешка для плазмы 690 или 692, раствора антикоагулянта 420 и фистульной иглы. Аппарат для плазмоцитофереза в комплекте с расходным материалом для тромбоцитофереза (50) и двойного эритроцитафереза (30) Аферезный аппарат использует принцип центрифугирования прерывистого потока крови в разделительной камере, именуемой колоколом. В нем происходит разделение крови на составляющие под действием сил центрифугирования. Выходящий из колокола поток проходит через оптический датчик, называемый линейным сенсором. Он определяет оптическую плотность и собирает полученные компоненты в соответствующие мешки. Аппарат позволяет автоматически выделять разные составляющие крови: плазму, тромбоциты, эритроциты, лейкоциты , стволовые клетки. Скорость забора и возврата крови постоянно контролируются высокочувствительным датчиком давления. Для оптимизации процедуры афереза имеются настройки под индивидуальные особенности донора/пациента, для облегчения программирования - встроенный гемокалькулятор. Дублированная система безопасности контролирует подачу антикоагулянта, экстракорпоральный объем крови, следит за отсутствием воздуха в магистралях. Аппарат транспортабелен и может использоваться на выезде, в том числе в специализированном транспорте. Характеристики: • Скорость работы насоса: от 20 до 250 мл/мин. • Скорость центрифуги: от 3000 до 7000 об/мин. • Соотношение антикоагулянта: от 1:8 до 1:16. • Одноигольный венозный доступ. Получение тромбоцитов. Получение двух доз эритроцитов донора. Комплект расходного материала для тромбоцитофереза (50) и двойного эритроцитафереза (30) Морозильник для карантинизации компонентов крови (-86) – 3шт Установка должна поддерживать стабильные температурные параметры, иметь устройство для защиты оборудования и сохраняемого биологического материала от неисправностей в электроснабжении, электронную систему управления, систему контроля работоспособности агрегатов с общего пульта. 1. Экономящая место вертикальная конструкция. 2. Новая микропроцессорная система управления и обновленный цифровой дисплей. 3. Повышенная защита от нарушения температурного режима за счет двух внутренних дверок. 4. Применение каскадной системы охлаждения обеспечивает стабильное поддержание низких температур (– 86 0С). 5. Множественные системы обеспечения надежности: аварийные сигналы отключения питания и повышенной температуры, системы аварийного охлаждения (backup systems). 6. Моющийся воздушный фильтр уменьшает загрязнение внутренних элементов морозильника, а, следовательно, снижает потребность в обслуживании. 7. Хладагент и изоляция, не содержащие хлор-фтор-углеродистых соединений Технические характеристики Тип Вертикальный Полезный объём 668 л Внешняя отделка Окрашенная сталь Внутренняя отделка Окрашенная сталь Внешняя дверь 1 Внутренняя дверь 2 Полки нержавеющая стал, 3 полки (регулируемые), нагрузка 50 кг/полку Один цилиндрический замок Изоляция Вспененный жёсткий полиуретан Компрессор Герметичного типа, выход 1100 Вт (Верхний каскад), 1100 Вт (Нижний каскад) Испаритель Встроенный (трубчато-пластинчатый тип) Весы помешиватели с микропроцессорным управлением – 2 шт Контроль скорости и объема кроводачи с постоянным покачиванием для равномерного смешивания крови с консервантом, автоматическое прекращение процедуры забора крови при достижении установленного объема. Особенности: • Микропроцессорное управление • Наличие аккумуляторов • Автоматическое уравновешивание перед началом работы • Ручной или автоматический режим пережатия магистрали • Подходит ко всем существующим контейнерам для крови • Автоматический контроль кровотока и времени донации • Непрерывное отображение на дисплее объема собранной крови, скорости кровотока и времени процедуры • Контролируемое время донации и мягкое помешивание обеспечивают высокое качество получаемой крови (тромбоцитов) • Устанавливаются пределы минимального и максимального кровотока и время сигнализации. • Равномерное смешивание крови с антикоагулянтом • Автоматическое прекращение донации после сбора необходимого объема крови с ежеминутной подачей сигнала и равномерным покачиванием • Возможность использования весов-помешивателей как стационарно, так и на выезде Источник питания Сетевой адаптер, (может использоваться как зарядная батарея и/или внутренняя батарея 12/3,5Ач на 10 часов работы между зарядками) Максимальный объем собранной крови, мл 999 Погрешность измерения объема Менее 1% от max веса Пределы тарирования, гр. 0-600 Скорость помешивания, циклов/мин 16 Запаиватели магистралей с микропроцессорным управлением – 2 шт Назначение: запаивание ПВХ трубок, магистралей пластиковых контейнеров для крови и систем для плазма - и цитафереза. Применение: станции переливания крови, поликлиники, больницы, стационары и другие медицинские учреждения. Аппарат оборудован аккумулятором, и после зарядки работают независимо от питающей сети. Конструкция запаивающего устройства обеспечивает стерильное и герметичное запаивание с разъединением сегментов трубки без усилий. Электроды запаивающей рукоятки легко очищаются, а специальный пластиковый экран защищает от разбрызгивания. Состоит из электронного блока с аккумулятором, генератора ВЧ и микропроцессорного блока управления; выносной запаивающей рукоятки с коаксиальным кабелем длиной 1,9 м; зарядного устройства ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Назначение герметичное запаивание ПВХ трубок, магистралей, систем Тип мобильный Диаметр запаиваемой магистрали, мм (зависит от качества ПВХ и толщины стенок трубки) 3,0 -6,5 Время запаивания магистралей, сек 0,5-5,0 Запаивающее устройство выносная рукоятка автоматическая рукоятка Количество запаиваний от аккумулятора 1000 Морозильник для хранения плазмы (-40) 482 л – 3 шт Установки должны поддерживать определенные температурные параметры, иметь устройство для защиты оборудования и сохраняемого биологического материала от неисправностей в электроснабжении, электронную систему управления, систему контроля работоспособности агрегатов с общего пульта. • Экономящая место вертикальная конструкция с двумя, отдельными дверками для отсеков(камер). • Прочный корпус из гальванизированновой цинком стали, покрытой полиэстером, стоек к внешним воздействиям и легко поддается обработке. • Полезный объем – 482 л, позволяет решать большинство возникающих потребностей в карантинизации препаратов крови. • Мощный, бесшумный компрессор создает стабильную температуру – 40°С. Имеется прямое охлаждение полок. • Точное и надежное электронное регулирование температуры. • Цифровой дисплей с четким отображением обеспечивает точную индикацию температур. Система самодиагностики. Возможность централизованного компьютерного контроля температуры нескольких морозильников • Две дверцы, позволяющие уменьшить температурные колебания внутри камеры при открывании морозильника. • Аварийные сигналы отключения питания и повышенной температуры. • Дистанционный аварийный сигнал. • Хладагент и изоляция не содержат хлор-фтор-углеродистых соединений Технические характеристики Тип Вертикальный Полезный объём 482 л Вместимость 280 контейнеров по 300 мл со свежезамороженной плазмой Внешняя отделка Гальванизированная сталь с полиэстеровым покрытием Внутренняя отделка стирол Дверь Гальванизированная сталь с полиэстеровым покрытием, 2 двери (верхняя и нижняя). 1 дверной замок, блокируемая защелка для каждой двери Изоляция полиуретановая пена, застывшая на месте Полки 4 полки Контейнеры для хранения 6 верхних и 4 нижних Отверстие для контроля Одно диаметром 30мм (на задней стенке) Компрессор Герметичный роторный тип; 350 Вт Охлаждающая система Прямое охлаждение Испаритель Встроенный (трубчато-пластинчатый тип) Конденсатор Встроенный Хладагент Особый смешанный газ, не содержащий хлор-фтор-углеродистых соединений. Источник питания Стандартное напряжение, переменный ток, одна фаза. Контроль температуры Микрокомпьютер Температурный дисплей Цифровой дисплей, панель управления на верхнем уровне Режим охлаждения - 40°С в центре холодильника при температуре окружающей среды +30°С Регулируемый диапазон температур -20°С ~ -40°С Устанавливаемая температура -18°С ~ -45°С Точность контроля температуры ± 1°С Аккумулятор никель-гидрогенный, 6 В, 1100 мАч, автоматическая зарядка Система сигнализации • Лампочка и зуммер сигнализируют об отключении питания или внезапном повышении температуры внутри морозильника на 10°С. В этом случае также включаются контакты дистанционного сигнала. • Комплектуется аккумулятором и контактами дистанционного сигнала. Сохранение программируемых параметров в памяти после отключения питания Комплектация • контейнеры для хранения (10 шт). Миксер донорской крови с считыванием штрих-кодов Назначение - контроль скорости и объема кроводачи с постоянным покачиванием для равномерного смешивания крови с консервантом, автоматическое прекращение процедуры забора крови при достижении установленного объема. • Наличие аккумуляторов • Автоматическое уравновешивание перед началом работы • Ручной или автоматический режим пережатия магистрали • Подходит ко всем существующим контейнерам для крови • Автоматический контроль кровотока и времени донации • Непрерывное отображение на дисплее объема собранной крови, скорости кровотока и времени процедуры • Контролируемое время донации и мягкое помешивание обеспечивают высокое качество получаемой крови (тромбоцитов) • Устанавливаются пределы минимального и максимального кровотока и время сигнализации. • Соединение с сетью для «On-line» регистрации • Регистрация данных считывателем штрих-кода • Равномерное смешивание крови с антикоагулянтом • Автоматическое прекращение донации после сбора необходимого объема крови с ежеминутной подачей сигнала и равномерным покачиванием • Возможность использования весов-помешивателей как стационарно, так и на выезде Максимальный объем собранной крови, мл 800 Погрешность измерения объема Менее 1% от max веса Пределы тарирования, гр. 0-600 Скорость помешивания, циклов/мин 16 Память для хранения данных 32000 символа (100-1000 донаций) Интерфейс RS232, RS485 Подключение считывателя штрих-кода RS232 Асептический коннектор в комплекте с расходным материалом на 770 процедур Устройство, обеспечивает быстрое, стерильное соединение пластикатных трубок использующихся в контейнерах для крови и ее компонентов. Особенности Совместим со всеми стандартными магистралями, работает с внешним диаметром трубок от 3,9 до 4,5 мм и внутренним диаметром 2,9-3,1мм. Рабочее место легко доступно как для сварки, так и для обработки. Индикаторы отслеживают работу аппарата, сообщая вам о любой функциональной неисправности пластин или фиксаторов. Для выполнения цикла сварки требуется 14 секунд после нажатия кнопки START. Сварка магистралей производиться пластинами, рабочая температура пластин 320 С. Это обеспечивает стерильность процесса сварки. Сенсорное управление температурой сварки. Коммуникационный порты RS232 и считыватель штрихкода. Комплект расходного материала на 770 процедур Электронный уравновешиватель центрифужных стаканов – 2 шт Уравновешиватель предназначен для использования в учреждениях службы крови для уравновешивания перед центрифугированием двух стаканов бакет-ротора или двух адаптеров, загруженных контейнерами с кровью или ее компонентами. Основные технические характеристики Индикация дисплея Светодиодная Виды режимов эксплуатации 1.Настройка 2. Работа Допустимая величина неуравновешенности, г до 10 Комплект для транспортировки аппаратов для плазмафереза и цитоплазмафереза – 5 шт Ящик транспортировочный для выездных бригад защищает аппаратыплазмафереза и цитоплазмафереза при перевозке и имеет дополнительное пространство для укладки аксессуаров и документов. Для использования в качестве подставки при проведении процедуры на крышке имеются углубления для установки аппаратов плазмафереза и цитоплазмафереза. Обеспечивает максимальную защиту прибора. Для экономии места имеется возможность складирования ящиков один на другой. Оснащен рукоятками для переноски, выдвижной ручкой и вращающимися колёсиками с тормозными фиксаторами Гематологический анализатор в комплекте с расходным материалом на 5 тыс.исследований ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ WBC количество лейкоцитов (103/mL) RBC количество эритроцитов (103/mL) НGВ гемоглобин ( g/dL) НСТ гематокрит (%) MCV средний объем эритроцита (fL) МСН среднее содержание гемоглобина в эритроците (pg) МСНС средняя концентрация гемоглобина в эритроците (g/gL) PLT количество тромбоцитов (103/mL) RDW-SD ширина распределения эритроцитов - показатель анизоцитоза RDW-CV ширина распределения эритроцитов по объему- коэффициент вариации PDW ширина распределения тромбоцитов по объему (fL) MPV средний объем тромбоцитов (fL) LYM % содержание лимфоцитов в % LYM # содержание лимфоцитов в (103/mL) NEUT % содержание нейтрофилов в % NEUT # содержание нейтрофилов в (103/mL) MXD % содержание средних клеток (моноцитов, базофилов, эозинофилов) % MXD # содержание средних клеток (моноцитов, базофилов, эозинофилов в (103/mL) P-LCR % объема гигантских тромбоцитов к общему объему тромбоцитов ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА Прозводительность: 60 образцов/час Объем образца: 50/mL венозной крови 20 /mL капиллярной крови База данных: Полные результаты по 300 образцам крови с гистограммами Контроль качества: 2 программы контроля качества Система Контроля Качества Обозначение образца: 15 знаков Интерфейс: • Встроенный тепловой принтер (серийный) • Параллельный принтер для распечатки графических и цифровых результатов анализа • Линейный принтер (серийный) • Устройство для чтения штрихового кода (серийное) • Возможность подключения к центральному компьютеру клиники или подключение к сети Реагенты и расходные материалы для анализатора 500 ml x 3 Лизирующий раствор 5 50 ml Очищающий раствор 2 Изотонический разбавитель 15 1,5 ml Контрольная кровь (норма) 1 Трехкомпонентная система для сбора венозной крови (пробирка с ЭДТА, 2 мл+игла+держатель) 5 Автоматизированный комплекс для иммунологических исследований с комплектом реагентов и расходных материалов на 10 тыс. исследований Основные характеристики: высокая пропускная способность до 720 исследований в час (120 ID карт); используемые реагенты - карточки; загрузка до 180 образцов крови; возможность постановки срочных образцов, без прерывания основного потока исследований; возможность замены реагентов, без прерывания основного потока исследований; возможность постановки до 240 ID карт, 28 реагентов (стандартные эритроциты, дилюенты); 2 независимые дозирующие станции; 3 центрифуги; станция распределения ID карт; одновременное использование пробирок разного диаметра; минимальный объем дозирования 100 мкл; легкий в использовании, интуитивный интерфейс, хранение результатов, интеграция в ЛИС; возможна WI-FI передача данных в ЛИС; автоматическое распознавание типов микропробирок; до 6-9 часов автономной работы. Анализатор должен позволять проводить полный спектр иммуногематологических исследований: определение групп крови прямым и обратным методом, включая подгруппу; определение резус-принадлежности и слабых вариантов антигена D; фенотипирование; пробы на совместимость; скрининг и идентификация антител; типирование образцов крови по одиночным антигенам; постановка прямого антиглобулинового теста и др. Технические характеристики: Вместимость 180 образцов 240 ID-карты 28 флаконов реагентов Производительность: ABO / D + перекрестное определение групп крови (A, B, D, CTL, A1, B) ± 52 образцов в час Антитела Скрининг (I, II, III) ± 105 образцов в час Источник бесперебойного питания Не менее 2000 ВА Комплект реагентов и расходных материалов на 10 тыс. исследований Автоматическое промывающее устройство Дисплей Жидкокристаллический дисплей на две строки и 16 знаков Клавиатура Клавиатура из четырех клавиш Количество каналов для подключения 1, 2 или 4 канала Тип гребенки 16-игл для параллельной промывки 16-лунок, Параметры Объем промывки 50 – 3000 мкл, шаг по 50 мкл 50 – 400 мкл шаг дозирования по 50 мкл Погрешность дозирования <= 2% (300 мкл объем дозирования, скорость дозирования: 3, 8-игольный) Равномерность дозирования коэффициент вариабельности вносимого объема буфера: <= 4% (объем дозирования 300мкл, скорость дозирования: 3, 8-игольный) Остаточный объем Перекрестное всасывание: <= 2 мкл на лунку для 96-луночного плоскодонного микропланшета (скорости отбора 3, время отбора 4 сек., скорость движения головы 10 мм/сек, 8-игольный) Диапазон вакуума 150 – 850 мбар абсолютное давление при вакуумной фильтрации Интерфейс USB Шейкирование Линейное шейкирование; высокая, средняя и низкая скорость Холодильник фармацевтический 300 литров – 3 шт Холодильник предназначен для хранения различных биологических образцов при положительных (+2°С …+14°С) температурах (вакцины, сыворотки), реагентов для биохимических исследований, питательных сред, лекарственных веществ и препаратов при строго заданных и контролируемых условиях. Технические характеристики Полезная емкость, л 340 Внешний дизайн Оцинкованная сталь с нанесенным акриловым покрытием Внутренний дизайн Оцинкованная сталь с нанесенным акриловым покрытием Изоляция Полиуретановая пена Двери Раздвижные стеклянные дверцы, двойное остекление с теплоотражающей пленкой Полки Решетчатые, оцинкованная стать, Освещение 20 Вт флюоресцентная лампа ( 1 шт) Температурный диапазон Электронный температурный контроль + 2°С - +14°С Температурный дисплей Цифровой( от 0°С до +15°С) Компрессор, Вт Герметичный, 160 Вт Испаритель Вентилятор, система трубок, принудительная циркуляция Размораживание Циклическое, система детекции температуры испарителя Нагреватель 114 Вт Ролики-подставки 2 Система тревоги высокой температуры Мигающий индикатор, звуковой сигнал (при температуре 15°С), индикаторная лампа высокой температуры (выше 20°С) Система тревоги низкой температуры Мигающий индикатор, звуковой сигнал (при температуре ниже 0°С), индикаторная лампа низкой температуры (ниже -2°С) Настольная охлаждаемая центрифуга в комплекте с ротором с качающимися стаканам – 2 шт Возможности центрифуги позволяют обрабатывать образцы различных объемов:стеклянных и пластиковых пробирок 36 х 7 мл (28 х 15 мл, 12 х 15 мл). Микропроцессорный контроль дает возможность задавать значение скорости вращения или ускорения на выбор, времени центрифугирования, быстрые или мягкие разгон и торможение в любых сочетаниях, а также отключать тормоз во время торможения. Автоматическая система детекции дисбаланса, защита от превышения скорости, функция распознавания ротора, принадлежности для герметичного центрифугирования повышают безопасность работы. Система охлаждения не замораживает образцы и имеет возможность охладить ротор и камеру ротора во время ожидания цикла. Характеристики роторов Ротор с качающимися стаканами с круглым стаканом Максимальная вместимость, мл 4х180 Максимальная скорость, мин-1 4500 Максимальное ускорение, g 3939 Минимальная скорость, мин-1 300 Минимальное ускорение, g 17 Время разгона, с 47 Время торможения, с 50 Максимальный радиус, см 17,4 Технические характеристики центрифуги Макс. ускорение, g 3939 Макс. скорость, мин-1 4500 Мин. скорость, мин-1 300 Макс. емкость, мл 4 х 180 Температурный диапазон, С° 0-40 Мин. температура на макс. скорости, С° 0-4 Профили разгона и торможения Нормальное или «мягкое» Привод Индукционный привод с частотным управлением Время центрифугирования 1 – 99 минут. Непрерывная работа, «Быстрый старт» Программная память В памяти остаются последние введенные данные (даже в случае нарушения питания) Конструкция Шасси из оцинкованной стали с пластиковой передней панелью Защита Замки крышки и блокировка замка, детектор дисбаланса, армированная камера ротора Коагулометр цифровой четырехканальный Принцип регистрации Оптико-механический Открытость системы Турбодиметрия Количество каналов Полностью открытая Механизм перемешивания Не менее двух, четырех Металлические цилиндры Реакционные ячейки Не менее 4 Инкубируемые ячейки Не менее 16 для образцов Ячейки для реагентов Не менее 4 Ячейки для калибровки температуры Не менее одной Объем реакционной кюветы 150-300мкл Автоматический старт после внесения реагента Встроенный принтер Возможность подключения внешнего принтера Характеристики образца Иктеричные и липэмические образцы Сохраняемые тесты Тесты - ПВ, АПТВ, фибриноген g/l, mg/dl, тромбиновое время, внутренний фактор (фактор VIII, IX, XI, XII), внешний фактор (II, V,VII, X); Тестов на образец Не менее 4 Дополнительные тесты На карте памяти Встроенный контроль качества Сохраняемая стандартная кривая (по 9 точкам) Столик для миксера крови – 4 шт Оснащен четырьмя роликами опорными с тормозами, двумя полками сетчатыми и одним выдвижным ящиком для принадлежностей |
| 70 | Комплект для оснащения центра крови г.Алматы | Аппарат для плазмоцитафереза в комплекте с расходным материалом для тромбоцитафереза (50) и двойного эритроцитафереза (30) Аферезный аппарат использует принцип центрифугирования прерывистого потока крови в разделительной камере, именуемой колоколом. В нем происходит разделение крови на составляющие под действием сил центрифугирования. Выходящий из колокола поток проходит через оптический датчик, называемый линейным сенсором. Он определяет оптическую плотность и собирает полученные компоненты в соответствующие мешки. Аппарат позволяет автоматически выделять разные составляющие крови: плазму, тромбоциты, эритроциты, лейкоциты , стволовые клетки. Скорость забора и возврата крови постоянно контролируются высокочувствительным датчиком давления. Для оптимизации процедуры афереза имеются настройки под индивидуальные особенности донора/пациента, для облегчения программирования - встроенный гемокалькулятор. Дублированная система безопасности контролирует подачу антикоагулянта, экстракорпоральный объем крови, следит за отсутствием воздуха в магистралях. Аппарат транспортабелен и может использоваться на выезде, в том числе в специализированном транспорте. Характеристики: Скорость работы насоса: от 20 до 250 мл/мин. Скорость центрифуги: от 3000 до 7000 об/мин. Соотношение антикоагулянта: от 1:8 до 1:16. Одноигольный венозный доступ. Получение тромбоцитов. Получение двух доз эритроцитов донора. Комплект расходного материала для тромбоцитафереза (50) и двойного эритроцитафереза (30) Запаиватель магистралей с микропроцессорным управлением Назначение: запаивание ПВХ трубок, магистралей пластиковых контейнеров для крови и систем для плазма - и цитафереза. Применение: станции переливания крови, поликлиники, больницы, стационары и другие медицинские учреждения. Аппарат оборудован аккумулятором, и после зарядки работают независимо от питающей сети. Конструкция запаивающего устройства обеспечивает стерильное и герметичное запаивание с разъединением сегментов трубки без усилий. Электроды запаивающей рукоятки легко очищаются, а специальный пластиковый экран защищает от разбрызгивания. Состоит из электронного блока с аккумулятором, генератора ВЧ и микропроцессорного блока управления; выносной запаивающей рукоятки с коаксиальным кабелем длиной 1,9 м; зарядного устройства ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Назначение герметичное запаивание ПВХ трубок, магистралей, систем Тип мобильный Диаметр запаиваемой магистрали, мм (зависит от качества ПВХ и толщины стенок трубки) 3,0 -6,5 Время запаивания магистралей, сек 0,5-5,0 Запаивающее устройство выносная рукоятка автоматическая рукоятка Количество запаиваний от аккумулятора 1000 Система хранения тромбоцитов (тромбомиксер +термостат) ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМОСТАТА Термостат для размещения 3-х тромбомиксеров линейных, каждый из которых рассчитан на 24 мешка с тромбоцитами, объемом 300 мл. Назначение – хранение тромбоцитов при оптимальных температурных условиях. Поддержание температуры в камере в пределах 22±1 С Применение: центры крови, отделения гематологии, лечебные учреждения. Особенности Корпус термостата - сдвоенные стальные стенки, покрытые эпоксидной смолой. Термоизоляция – 5 см слой вспененного полиуретана, заключенный между стальными стенками корпуса. Внутренняя отделка - нержавеющая сталь. Дверца – прозрачная, с тройным стеклопакетом в алюминиевой раме. Электронное управление температурой. Поддерживаемая температура - 22±1°С. Точность измерения 0,1°С. Встроенный электронный регистратор температуры с памятью. Алгоритм терморегуляции, снижающий флуктуации температуры при открытии дверцы. Память на последние 12 тревожных сообщений. Порт интерфейса RS-485. Карта памяти SD-Card. Система самотестирования. Наличие тревожной сигнализации отклонения температуры, открытой дверки, неисправного конденсера и испарителя, неисправности датчиков. Количество размещаемых тромбомиксеров линейных – 3 шт., каждый из которых рассчитан на 24 мешка с тромбоцитами, объемом 300 мл. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРОМБОМИКСЕРА Тромбомиксер линейный на 24 мешка с тромбоцитами, объемом 300 мл (3 шт.). Назначение - непрерывное покачивание пластикатных мешков с тромбоцитами, размещённых на специальных выдвижных полках. Особенности: Поддержание тромбоцитов во взвешенном состоянии достигается покачиванием полок с частотой до 70 циклов в минуту. Открытая верхняя полка и прочные выдвижные нижние полки обеспечивают хороший обзор и быстрый доступ к мешкам с тромбоцитами. Специальный ограничитель, препятствующий выпадению мешков. Полки выдвижные, могут быть легко убраны, если требуется дополнительное расстояние. Детали тромбомиксера выполнены из хромированной стали. Низкий уровень шума. Автоматизированный комплекс для иммунологических исследований с комплектом реагентов и расходных материалов на 10 тыс. исследований Полностью автоматизированный анализатор напольного типа Функции, выполняемые автоматически: позитивная идентификация проб, реагентов, карт; автоматическое распознавание типов микропробирок, автоматический пирсинг фольгированной упаковки; автостарт; контроль уровня жидкости реагентов, проб, слива; верификация внесения; автоматическое считывание штрих-кодов; контроль сроков годности реагентов и карт; центрифугирование; инкубация; считывание и сохранение результатов; автопромывка и самотестирование; высокая пропускная способность до 720 исследований в час (120 ID карт); загрузка до 180 образцов крови; возможность постановки срочных образцов, без прерывания основного потока исследований (режим STAT); возможность замены реагентов, без прерывания основного потока исследований; возможность постановки до 240 ID карт, 28 реагентов (стандартные эритроциты, дилюенты); 2 независимые дозирующие станции; 3 центрифуги; станция распределения ID карт; одновременное использование пробирок разного диаметра; минимальный объем дозирования 100 мкл (для исследования образцов в педиатрии); легкий в использовании, интуитивный интерфейс, хранение результатов, интеграция в ЛИС; WI-FI передача данных в ИС центра крови; до 6-9 часов автономной работы. полный спектр иммуногематологических исследований: определение групп крови прямым и обратным методом, включая подгруппу; определение резус-принадлежности и слабых вариантов антигена D; фенотипирование; пробы на совместимость; скрининг и идентификация антител; типирование образцов крови по одиночным антигенам; постановка прямого антиглобулинового теста; обработка единичного образца по заданному протоколу от пробы к пробе (first in – first out); функция автостарта при загрузке образцов и реагентов; функция back up на борту прибора и в полуавтоматическом варианте на имеющемся в лаборатории оборудовании; автоматическая верификация внесения; автоматический сканер штрих-кодов на борту прибора; персональный компьютер с сенсорным экраном на борту прибора; функция автопромывки без остановки работы прибора; набор регаентов на 10 тыс исследований, включающий карты для тестирования по системе АВО прямым и обратным методом, типирование по антигенам системы резус, включая слабые варианты антигена D, пробу Кумбса, вспомогательные реагенты и стандартные панели эритроцитов. Выжиматель многофункциональный – 2 шт Выжимание. Специальная конструкция роликов позволяет выжимать содержимое кровонесущих магистралей-трубок без нарушения герметичности закрытых систем пластиковых мультикомпонентных контейнеров для крови и ее компонентов, сокращая при этом экономические затраты. Пережимание. Специальная конструкция рабочих поверхностей выжимателя и набор алюминиевых колец позволяют легко и герметично пережать кровонесущую магистраль в необходимом месте, исключая при этом смешивание компонентов крови. Разделение. Специальная конструкция режущих кромок выжимателя позволяет без труда пересекать кровонесущую магистраль пластикового контейнера в необходимом месте |
| 71 | Ангиограф для кардиологической службы | Функциональные возможности: Выполнение исследований сосудов различных анатомических областей, включая исследования сосудов сердца и головного мозга. Выполнение процедур внутриартериального селективного тромболизиса, включая артерии сердца и головного мозга. Выполнение внутрисосудистых интервенционных вмешательств (стентирование, ангиопластика и др.), включая артерии сердца и головного мозга. Напольный интегрированный штатив с С-образной дугой. Угол ангуляции C-дуги краниально/каудально, градусов, не менее +185/-120. Возможность изменения расстояния между фокусом и детектором вручную. Возможность моторизованного изменения расстояния между фокусом и детектором. Расстояние от изоцентра до пола, не более 107 см. Расстояние между фокальным пятном и изоцентром, не более 82 см. Стол для пациента: Крепление – напольное. Плавающая дека из углеродного волокна – наличие. Длина деки стола, не менее 319 см. Ширина деки стола, не менее 50 см. Минимальная высота деки стола, не более 79 см. Максимальная высота деки стола, не более 107 см. Возможность поворота стола. Плавающее перемещение деки стола в продольном направлении, не менее 120 см. Плавающее перемещение деки стола в поперечном направлении, не менее 36 см. Расширение диапазона перемещения пациента в продольном направлении не менее 76 см. Максимальная масса пациента, не менее 250 кг. Дополнительный вес для сердечно-легочной реанимации, не менее 500 Н. Возможность проведения сердечно-легочной реанимации в любом положении/ наклоне деки стола, при максимальном весе пациента. Модуль управления геометрией и визуализацией, размещаемые с любой стороны стола или с одной стороны стола, не менее 1 шт. Возможность ангуляции и поворота С-образного штатива с модуля управления геометрией. Возможность регулировки расстояния между источником излучения, пациентом и детектором с модуля управления геометрией. Возможность изменения размера поля детектора с модуля управления визуализацией. Возможность управления параметрами рентгеноскопии с модуля управления визуализацией. Возможность выбора субстракционной рентгеноскопии с модуля управления визуализацией. Возможность управления шторками коллиматора с модуля управления визуализацией. Возможность блокировки/разблокировки включения излучения с модуля управления визуализацией. Возможность сброса звуковой сигнализации рентгеноскопии с модуля управления визуализацией. Высокочастотный генератор с микропроцессорным управлением: Мощность, не менее 100 кВт. Диапазон напряжения, не менее 40-125 кВ. Максимальный ток при 80 кВ, не менее 1250 мА. Минимальное время экспозиции, не более 1 мсек. Минимальная скорость съемки при импульсной рентгеноскопии на матрице 1024х1024, не более 3.75 кадров/сек. Автоматический выбор параметров кВ и мА для минимизации дозы. Максимальная мощность 2 кВт в непрерывном рабочем режиме рентгеноскопии в течение, не менее 480 минут. Максимальная мощность 2,5 кВт в непрерывном рабочем режиме рентгеноскопии в течение, не менее 30 минут. Отображение дозовой нагрузки на мониторах в операционной. Рентгеновская трубка с технологией "жидкого" подшипника для потолочного интегрированного штатива: Технология жидкого подшипника- наличие. Количество фокальных пятен, не менее 2 шт. Размер малого фокального пятна, не более 0,4 мм. Максимальная мощность на аноде при малом фокусном пятне, не менее 30 кВт. Максимальная мощность на аноде при большом фокусном пятне, не менее 65 кВт. Максимальная непрерывная тепловая нагрузка на анод, не менее 3200 Вт. Теплоемкость анода трубки, не менее 2 400 000 ТЕ. Скорость охлаждения анода трубки, не менее 11 (910) KВт (тыс. ТЕдиниц/мин). Теплоемкость трубки, не менее 5 400 000ТЕ. Максимальный ток трубки в режиме пульсационной скопии, не менее 100 мА. Сеточное управление пульсационной скопией. Система фильтрации низкоэнергетического излучения для оптимизации качества изображения и минимизации дозы облучения. Количество медных фильтров, не менее 3 шт.Фильтр 0.2 мм Cu – наличие. Фильтр 0.5 мм Cu- наличие. Фильтр 1,0 мм Cu – наличие. Охлаждение масляное. Прямая скопия мощностью 4500 Вт, не менее 10 мин. Прямая скопия мощностью 3500 Вт, не менее 20 мин. Плоский полупроводниковый детектор для напольного интегрированного штатива: Внешние габаритные размеры детектора, не более 42x52 см. Размеры детектора, не менее 40x30 см. Количество полей обзора детектора, не менее 5 шт. Поле обзора детектора 30x38 см – наличие. Поле обзора детектора 30x30 см – наличие. Поле обзора детектора 22x22 см – наличие. Поле обзора детектора 19x19 см – наличие. Поле обзора детектора 13,5x13,5 см – наличие. Матрица детектора, не менее 2480 х 1920 пикселей. Глубина квантования каждого пикселя, не менее 14 бит. Размер пиксела, не более 154 х 154 мк. Квантовая эффективность детектора, не менее 73%.Технология обнуляющей засветки детектора для удаления паразитных изображений после каждого кадра. Бесконтактная система защиты пациента от касания детектором. Бесконтактная система защиты подходит для всех типов пациентов. Постоянное измерение возможности столкновения, при изменении геометрии пациента. Детектирование возможности столкновения на основании модели пациента – отсутствие. Принцип работы системы защиты пациента основан на измерении объема вокруг детектора и трубки. Система отображения медицинских изображений: Размер по диагонали, не менее 48 см. Матрица отображения, не менее 1280х1024. Автоматическая регулировка яркости в зависимости от освещения. Количество ЖК мониторов в операционной для опорного изображения, не менее - 1. Количество ЖК мониторов в операционной для реального изображения, не менее - 1. Количество ЖК мониторов в пультовой, не менее – 2. Цифровая система комплекса: Максимальное число сохраняемых изображений на матрице 1024 х 1024 , не менее 25 000 шт. Программа цифровой киносъемки длительностью 20 сек. на матрице 1024х1024 с частотой, не менее 30 кадров/сек. Технология гармонизации изображения в реальном режиме времени для визуализации более мелких деталей – наличие. Технология усиления контуров для улучшения качества изображения – наличие. Набор программного обеспечения комплекса: Выбор статического опорного изображения. Печать и передача изображений по протоколу DICOM 3.0. Программное обеспечение для передачи цифровых изображений сосудов и сердца. Высокоскоростной DICOM интерфейс для передачи цифровых изображений сосудов и сердца. Программное обеспечение для постобработки изображений (регулировка контрастности и яркости, панорамирование/ масштабирование, инвертирование изображения, примечание). Программное обеспечение для формирования трёхмерных изображений головного мозга и периферических сосудов. Функция субстракционной погони за болюсом. Возможность ротационной ангиографии. Программное обеспечение для усовершенствования визуализации стентов, введенных в коронарные артерии, позволяющее получить детализированное изображение развернутого стента (полученное путем детектирования и совмещения маркеров стента на серии изображений с последующим усилением рентген-непрозрачных материалов вблизи стента), соотнесенное с просветом сосуда. Программное обеспечение для количественного анализа левого желудочка. Программное обеспечение для кардиологических исследований (количественная оценка коронарных артерий, параметров сердечной деятельности). Пакет программного обеспечения для количественного анализа сосудистого русла. Программное обеспечение для автоматической калибровки исследуемого объекта. Деление листа и возможность произвольной компоновки изображений перед отправкой на DICOM принтер. Отображение на экране монитора внешних источников физиологических сигналов и сохранение кривой вместе с изображением. ДОПОЛНИТЕЛЬНО: - Автоматический инжектор: Автоматический инжектор с возможностью синхронизированного автоматического включения по сигналу рентгеновской съемки. Комплект для шприцев на 150 мл - многоразового использования. Сохранение и считывание до 100 протоколов для выполнения инъекций. - Лазерная камера сухой проявки: Лазерный принтер. Разрешение, не менее 325 dpi. Возможные типоразмеры пленки 35х43/28х35/35х35. Интерфейс DICOM 3. Производительность, не менее 80 пленок/час.- Набор средств защиты пациента и медперсонала: Рентгензащитное стекло с эквивалентом свинца 2.1 мм в раме размером, не менее 100х120 см. Фартук защиты, 120 x 60 см, эквивалент свинца 0.35 мм, 4 шт. Воротник для защиты щитовидной железы, эквивалент свинца 0.5 мм, 4 шт. Вешалки для защитных фартуков, 1 шт. - Набор аксессуаров: Интерком для связи операторской и процедурной. Дополнительный набор документов. - Рабочая станция для записи данных пациентов на оптические носители: Независимая рабочая станция. Цветной монитор с диагональю экрана на менее 19 дюймов к рабочей станции. Возможность записи данных пациентов на компакт диски. |
| 72 | Аппарат искусственного кровообращения с терморелирующим устройством для кардиологического центра (отделения) | аппарат искусственного кровообращения для полной замены насосной функции сердца и газообменной функции легких. • Все контрольные и предупреждающие функции собраны на одной панели. • Единственный регулятор управляет всеми установками, кроме скорости насоса. • Функции Насоса определяются его названием, а не местоположением, функция каждого насоса отображается на его передней панели. • Все тревоги и ошибки сопровождаются акустическим сигналом и высвечиваются на объединенном дисплее. Отдельная кнопка отключает все сигналы. Техническая спецификация. Все насосы и модули работают на низком напряжении 24 В, для увеличения безопасности пациента. Каждый насос крепится на штыри на консоли, исключая любые соединительные кабели. Все кабели расположены внутри АИКа. Имеется резервное аккумуляторное питание, которое управляет всей системой. Переключение происходит мгновенно без потери функции насоса или данных Основные блоки аппарата искусственного кровообращения: 1.Четырехнасосная подвижная консоль на 4 насоса - источник электропитания и аккумуляторов с системой автоматического контроля напряжения и переключения и с звуковым и световым предупреждением дефицита питания и обеспечивающий длительность работы при полной рабочей нагрузке артериального насоса 130 минут. Тип консоли – модульный с возможностью быстрой и легкой замены любого модуля. Две мачты с выдвижными инфузионными стойками: одноцилиндровый перистальтический роликовый насос в количестве 3 шт., двойной роликовый насос -1 шт, максимальная скорость вращения 250 об/мин.; и имеет восемь направляющих для защиты трубок от повреждений. Механизм окклюзии – прецизионный роликовый. Режимы работы: 1- непрерывный, 2- пульсирующий с внутренним управлением, 3- пульсирующий с внешним управлением 4-использованием сигнала ЭКГ от внешнего монитора, кардиоплегии 5- кровяной режим люксации 6- ведомый-ведущий, с обратным направлением потока – отсос, вспомогательный, свободный, режим автоматического возврата к постоянному потоку при превышении частоты пульса 200 уд/мин или если частота меньше чем 30 уд/мин для безопасности пациента; 4 цифровых дисплея для отображения потока и скорости; восемь алфавитно-цифровых дисплея с программируемыми режимами работы для просмотра режима управления, размера трубок и сообщений о состоянии прибора; резервный режим вращения; режим калибровки трубки и памяти калибровки размеров трубки; повышенная безопасность и самонастройка, режим выбора необходимого размера трубки из имеющихся 1/4”, 3/8”, 1/2 “ с толщиной стенки 1/16 “ и 1/32 “или спец.размера; Технические данные насосов: напряжение: +24 вольта; ток: макс.16 ампер; погрешность оборотов заданная: ± 1 об/мин; шаг:1 об/мин; скорость потока: 1/2 “ 0-11,5 л/мин; 3/8 “ 0-66 л/мин; 1/4 “ 0-32 л/мин; точность дисплея потока: ½” 0,1 л/мин; 3/8” 0,1 л мин: ¼” 0,01 л/мин; шаг дисплея потока: 1/2 “0,1 л/мин; 3/8” 0,1 л/мин; 14” 0,01 л/мин; объем кардиоплегийного насоса: 1/4 “: 0..655 литра; 1/2 “или 3/8 “: 0..6553 литра; время: 0..65535 сек (=18 час); максимальная ошибка при неисправности _+10%; максимальный внешний диаметр трубки - 20,6 мм; сдвоенный насос. Идентификация каждого насоса на экране и программирование на индивидуальный режим, для предохранения от ошибок включения на один и тот же режим нескольких насосов одновременно. Отсутствие кабелей управления и возможность переустановки насоса на разъемах. Возможность ручного режима управления насосом при неисправности. 2. Пульт управления насосами; 3. Пульт управления системой; 4. Пусковые аксессуары; 5. Венозный зажим; 6. Температурный модуль с индивидуальным показом каждого температурного канала и индивидуальным дисплеем и индикатором для каждого температурного канала. Точность определения температуры ± 0,1 ºС; 7. Блок температурных датчиков; 8.Многоразовый температурный датчик для измерения ректально-эзофагальнойт температуры - 2 шт.; 9. Многоразовый температурный датчик для прямого измерения температуры в оксигенаторах; 10. Температурный датчик для педиатрии; 11. Блок контроля давления с индивидуальным дисплеем и индикатором для каждого канала давления. Модули двойного давления для каналов 1+2 и 3+4; 12. Преобразователь внешнего давления; 13. Защита от попадания воздуха в систему с комплектом датчиков пузырьков (регистрация пузырька с 300 микрометров и немедленная остановка при размере пузырька в 0,022 см³) и емкостного датчика уровня для защиты от воздуха в экстракорпоральном контуре. Комбинация контроля уровня с детектором пузырьков в одном блоке, индивидуальный модуль на консоли, индивидуальный модуль на дисплее, регуляция скорости насоса в зависимости от уровня крови автоматическая, сигнал тревоги визуальный и акустический. Индикация наличия микропузырьков или их активности визуальная и акустическая. 14.Устройство измерительной системы: плоский высокой фокусировки жидкокристаллический дисплей с широкой зоной просмотра и фильтром отображения кнопки событий для входа событий во время перфузии и записи в Карту памяти: оперативный дисплей кардиограммы, давления насоса, пульсирующего потока и значений кардиоплегии; дисплей информации с данными по пациенту, индидентов, окно с отображением объема кардиоплегии, времени, давления, температуры и т.д. 15. Модуль цифрового входа-выхода с интерфейсом в соответствии с RS232 с применением оптической передачи данных через волоконнооптический кабель для гальванического разделения сигнала с скоростью передачи -9600 Бод с записью данных перфузии через 15 секунд. 16. Модуль мониторинга: диапазон измерения дисплея: от -997…..+997 мм рт ст; разрешение: 1 мм рт. ст.; точность: 1% шкалы; линейность: 1% шкалы; диапазон выравнивания нуля: _+150 мм рт. ст.; диапазон усиления: _+30%; пределы тревоги: вся шкала; рабочая температура: +10 С- +40 С; температура хранения: 0 +50 С. 17. Монитор регистрации событий во время регистрации и клавиатуры управления; 18. Консольная лампа на гибком держателе; 19. Встроенный механический газовый смеситель с высокой точностью электронного измерения газового потока. Измеряемые параметры – воздух кислород, углекислый газ и FiO2. 20.Аппарат для нагревания-охлаждения методом обеспечения водой с контролируемой температурой теплообменников или матов для нагрева и охлаждения пациента во время операции, имеет резервуар емкостью 26 литров и защиту от перегревания при отсутствии воды с световым и звуковыми сигналами при выходе температуры за допустимые пределы. Параметры работы гипотерма отображаются на собственном дисплее и одновременно на мониторе. Возможность независимого регулирования температуры в кардиоплегическом и основном контуре. Два принципа циркуляции, первая большая линия для охлаждения и линия поменьше для нагревателя, гарантирует очень эффективное охлаждение и нагревание. Диапазон регулируемой температуры от 0 до + 40 º С. 21. Мат для охлаждения (для взрослых). 22. Мат для охлаждения (для детей). 23. Комплект соединителей одеяла. |
| 73 | Транспортный инкубатор с аппаратом искусственной вентиляции легких и мониторингом новорожденных для родовспомогательных организаций | Транспортный инкубатор предназначен для транспортировки недоношенных и крайне ослабленных новорождённых или новорождённых с патологиями (внутрибольничные перевозки, оснащение машин скорой неонатальной помощи). Транспортный инкубатор должен соответствовать следующим техническим и качественным характеристикам и параметрам: Транспортный инкубатор должен обеспечивать контроль температуры воздуха, относительной влажности, иметь систему подачи кислорода и обеспечивает изолирование от окружающей среды без потери тепла с функцией компенсации потери тепла. Транспортный инкубатор должен иметь прозрачный акриловый колпак с двойными стенками для обеспечения полного визуального обзора новорожденного, а также эффективной теплоизоляции и поддержки нужного микроклимата без потери тепла в ходе манипуляций с пациентом. Наличие боковых и передних входов для обеспечения полного доступа к новорожденному (пациенту). Кровать новорожденного с матрацем, выдвижная из-под колпака инкубатора, должна обеспечивать доступ к новорожденному с целью проведения отдельных процедур. Эластичное удобное крепление пациента на ложе в период транспортировки. Наличие штатива для инфузий с встроенным амортизатором для гашения колебаний в момент транспортировки. Инкубатор должен иметь дополнительную лампу для освещения пациента в темноте, крепёж для крепления аппарата искусственной вентиляции лёгких, съёмный переходник для автомобилей и переходник для стандартных носилок. Минимальное время зарядки аккумуляторов (при полном разряде)- 30 час., Автономная работа (при полной нагрузке) (минимум) - 90 мин., Ресурс циклов зарядка-разрядка аккумуляторов - 200 циклов, Вес с принадлежностями не более 90 кг, мобильная основа оснащена 4 колесами с тормозами. Техническое описание колпака инкубатора: Входы ирисового типа с эластичными рукавами - 3 шт, Двери доступа - Спереди/с боку, Отверстия для доступа трубок – 2, Размеры матраца не менее 315 мм не более 635 мм - 1, Внутренняя высота от матраца до колпак- не менее 37 см, Высота для прохода матраца/дверей не менее 18 см. Диапазон регуляции температуры: В режиме «по воздуху» - 30,0оС -39,0оС, В режиме «по телу» 34,0оС -38,0оС. Диапазон значений температуры на дисплее: В режиме «по воздуху» (АТС) 20,0оС -45,5оС, В режиме «по телу» (IТС) 25,0 оС-45,5оС. Характеристики системы контроля: Распределительная способность дисплея - 0,1оС, Время набора температуры (при окружающей tº 25˚С)- 45 мин, Перерегулирование температуры- 0,8 оС, Неравномерность температуры не более, - 0,6 оС, Неравномерность температурного фона под колпаком - ±0,2 оС, Концентрация кислорода (О2 %) - 21% - 90 %, Шум внутренний под колпаком, не более - 50Дб. Система тревог: Сигнализация температуры: Высокая температура (При tº воздуха более или равной 1оС относительно настройки), Низкая температура (АТС) (Если tº воздуха под колпаком ниже на 1оС относительно настройки), Высокая температура (АТС) (Если tº воздуха под колпаком на 1оС больше относительно настройки), Высокая температура (IТС) (Если tº тела на 1оС больше относительно настройки), Низкая температура (IТС) (Если tº тела под куполом ниже на 1оС относительно настройки), Неисправность датчика (При отсоединении датчика температуры от пациента или плохом контакте датчика с кожей новорожденного или отрыв датчика от тела). Системные тревоги: Неисправность электропитания- При нарушении электропитания, Нарушение циркуляции воздуха- через 30 – 120 сек после нарушения циркуляции, разряд аккумулятора - При падении заряда до уровня 10,5 В, обратная полярность- показывает обратную полярность внешнего напряжения питания. Комплектуется 2 баллонами для медицинских газов, набором микрофильтров, набором аккумуляторных батарей, широкой полкой для монитора и дополнительного оборудования. Общие требования к аппарату ИВЛ . Комплектность и описание аппарата. Дыхательный аппарат должен применяться как для кратковременной, так и длительной ИВЛ у педиатрических и неонатальных пациентов весом от 0.5 кг. Возможность применения аппарата для транспортной вентиляции внутри и вне больницы. Вес базового блока аппарата – не более 10 кг. Аппарат должен крепиться на тележке транспортного инкубатора. Крепление аппарата должно предусматривать возможность его легкого и быстрого отсоединения и обратного присоединения к тележке. В аппарате должна быть встроенная турбина, обеспечивающая стабильную подачу воздуха под необходимым рабочим давлением. Увлажнитель с встроенным сервоконтролем температуры дыхательной смеси в контуре. Отражение на дисплее увлажнителя (либо аппарата) реальной температуры дыхательной смеси. Система внутреннего проволочного обогревателя инспираторной части дыхательного контура. Наличие провода-проводника для протягивания обогревателя через инспираторный шланг. Многоразовый дыхательный контур пациента неонатальный – 2 шт. Кислородный шланг длиной не менее 4 м. Встроенная самозаряжающаяся аккумуляторная батарея, обеспечивающая автономную работу вентилятора не менее 3 часов. Мониторинг уровня (степени) зарядки батарей. Память не менее чем на 1000 событий вентиляции (тревоги, изменения параметров и режимов вентиляции и т.д.). Функция ожидания "Stand by", с сохранением предыдущих параметров вентиляции. Клапан экстренного вдоха из атмосферы при выходе аппарата из строя. Наличие в аппарате сенсорного цветного дисплея размером не менее 10 дюймов по диагонали, совмещенного с блоком управления. Наличие на входе в аппарат специального HEPA-фильтра для тонкой антибактериальной очистки воздуха. Функция проверки герметичности дыхательного контура. Функция изменения степени яркости экрана. Функция самопроверки аппарата при его первоначальном включении. Возможность аппарата от электрической сети напряжением 12-24 В. Режимы вентиляции. APV-CMV+, APV-SIMV – принудительная вентиляция c управляемым давлением и целевым дыхательным объемом. PCV (PCV+) – вентиляция с управляемым давлением. P-SIMV (PSIMV+) – синхронизированная перемежающая вентиляция с контролем по давлению. BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiVent, BiLevel) - двухфазное положительное давление в дыхательных путях. APRV – вентиляция с «высвобождением» давления в дыхательных путях. SPONT – режим спонтанного дыхания с поддержкой давлением на фоне СРАР. Apnoe vent (Back up vent) – автоматический переход на управляемую вентиляцию при развитии апное во время спонтанного дыхания с обратным автоматическим возвратом в режим спонтанного дыхания при восстановлении самостоятельного дыхания пациента. Устанавливаемые управляемые параметры. Время вдоха в пределах не менее 0.1 – 12 сек. Концентрация кислорода на вдохе 21 – 100%. Инспираторный пиковый поток в пределах не менее 1 – 240 л/мин (может устанавливаться аппаратом автоматически). Управляемое давление Pcontrol в пределах не менее 3 – 60 mbar сверх РЕЕР. Инспираторное давление в режиме BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiLevel, BiVent) в пределах не менее 5 - 60 mbar. Время удержания высокого положительного давления в режимах DuoPAP/APRV (Thigh) в пределах не менее 0.1-40 сек. Время удержания низкого положительного давления в режимах DuoPAP/APRV (Tlow) в пределах не менее 0.2-40 сек. Дыхательный объем в пределах не менее 2 – 2000 мл. ПДКВ (РЕЕР)/СРАР в пределах не менее 0 – 35 mbar. Чувствительность потокового триггера в пределах не менее 0.1 – 20 л/мин. Чувствительность экспираторного триггера в режиме с поддержкой давлением в пределах не менее 5 - 80% от пикового инспираторного потока. Возможность регулировки скорости нарастания давления (Pramp, Flow Acceleration, Rise Time). Поддерживающее давление в пределах не менее 0 – 60 mbar сверх РЕЕР. I:E – от 1:9 до 4:1. Частота управляемой вентиляции в пределах не менее 1 – 150/мин. Базовый поток (bias flow) 2 – 30 л/мин., или автоматическая установка базового потока аппаратом в зависимости от уровня потокового триггера. Экстренная подача 100% кислорода. Время апное в пределах не менее 10 – 60 сек. Ручное управление аппаратным дыханием (“Manual”). Возможность управления параметрами вентиляции как через вращающийся регулятор, так и через дотрагивание до поверхности экрана (система touch screen). Мониторируемые параметры на экране дыхательного мониторинга. Цветной экран дыхательного мониторинга размером не менее 10 дюймов по диагонали. Волновые формы в реальном времени: давление в дыхательных путях, поток, дыхательный объем. Возможность одновременного отображения на экране двух волн. 3 вида дыхательных петель: объем-давление, объем-поток, давление-поток. Реальные давления в дыхательных путях: пиковое, среднее, плато, РЕЕР (СРАР). Реальный (выдыхаемый) дыхательный объем (VTE). Подаваемый дыхательный объем (VTI). Реальный минутный объем вентиляции (MV). Минутный объем спонтанного дыхания (MVspont). Объем (степень) утечки из дыхательного контура. Время вдоха. Время выдоха. Соотношение времени вдоха к выдоху (реальное). Общая частота дыхания. Частота спонтанного дыхания. Минутный объем спонтанного дыхания. Пиковый инспираторный поток. Пиковый экспираторный поток. Статическая податливость (комплайнс) легких. Инспираторное сопротивление дыхательных путей. Ауто ПДКВ (autoPEEP). Временная константа выдоха. Тренды всех параметров дыхательного мониторинга с периодом отображения за последние 1, 12, 24 часа вентиляции. Индекс частого поверхностного дыхания (RSB, f/VTE). Реальная концентрация кислорода на вдохе. Тревожная звуковая и визуальная сигнализация. Высокое/низкое пиковое давление в дыхательных путях. Высокий/низкий минутный объем вентиляции. Высокая/низкая частота дыхания, апное. Утрата централизованного электропитания. Низкое давление (подача) кислорода. Высокая/низкая концентрация кислорода на вдохе. Низкий уровень зарядки батарей (во время работы аппарата от аккумуляторных батарей). Неисправность аппарата с указанием кода технической ошибки. Необходимость калибровки потокового датчика. Выход из строя кислородного датчика. Необходимость калибровки кислородного датчика. Высокое сопротивление (обструкция) выдоху. Разгерметизация контура. Высокая утечка. Возможность регулировки громкости звуковой тревоги. |
| 74 | Транспортный инкубатор с аппаратом искусственной вентиляции легких и мониторингом новорожденных для родовспомогательных организаций | Неонатальная транспортная система с вентилятором, представляет собой закрытую систему для ухода за недоношенными и больными новорожденными весом до 5 кг или ростом до 55 см. Возможности для терапии и ухода: Термотерапия – предусмотрена система нагрева с панельным излучающим нагревателем Кислородная терапия – предусмотрена система регулируемой подачи кислорода для насыщения воздуха в инкубаторе Предусмотрена возможность подключения дополнительного оборудования для интенсивной терапии или реанимации во время транспортировки пациента Транспортный инкубатор обеспечивает транспортировку подверженных высокому риску, недоношенных, с малым весом при рождении и критически больных новорожденных. Он позволяет контролировать температуру воздуха, концентрацию кислорода и относительную влажность. Колпак со сдвоенной стенкой обеспечивает полный обзор, а также эффективную тепловую и звуковую изоляцию от окружающей среды. Отверстия для рук и панели с дверками предоставляют доступ к головке и ножкам, поддон матраца выдвигается со стороны головки для дополнительного доступа к новорожденному. Изолирующие втулки для трубок расположены по обеим сторонам передней панели и у люка головки. Предусмотрен также источник освещения. Источники питания: инкубатор предназначен для работы от источника переменного тока синусоидальной или прямоугольной формы. Кроме того, инкубатор может питаться от внешнего источника постоянного тока напряжением в 12 или 28 В или от встроенного аккумулятора на 12 В постоянного тока. Когда инкубатор подключается к источнику переменного тока и главный выключатель Питание устанавливается в положение ВКЛ-1, аккумуляторы автоматически заряжаются. Сигнализация: в инкубаторе предусмотрена комплексная система визуальной и звуковой сигнализации о неисправностях с функцией тестирования сигнализации, а также индикатор Состояние аккумулятора . Система принудительной циркуляции воздуха позволяет контролировать температуру, влажность и концентрацию кислорода. Крыльчатка с приводом от электродвигателя подает регулируемый объем окружающего воздуха через входной фильтр воздуха/кислорода. Дополнительный кислород, подаваемый через входное соединение для кислорода с левой стороны инкубатора (если смотреть на инкубатор спереди), вытесняет часть комнатного воздуха, и общее поступление газа (включая кислород) остается неизменным. Поскольку крыльчатка с фильтром регулируют объем подаваемого воздуха, а установки расходомера определяют объем кислорода, в инкубаторе можно установить прогнозируемую концентрацию кислорода. Кроме засасывания в инкубатор свежего отфильтрованного воздуха, крыльчатка обеспечивает рециркуляцию значительно большего объема. При работе воздух увлажняется, проходя над увлажняющей губкой. Терморегулирование: Температура в инкубаторе регулируется датчиком температуры, находящимся в потоке рециркулирующего воздуха и схемой пропорционального регулирования, определяющей производительность нагревателя, необходимую для поддержания в инкубаторе желаемой температуры. В инкубаторе можно поддерживать температуру от 21,5ºС (70,7ºF) до 38ºС (100,4ºF); устанавливается она регуляторами на пульте управления. Температура, измеряемая датчиком внутри корпуса, сравнивается с заданным значением. Схема пропорционального регулирования, определяющая необходимую для поддержания заданного значения производительность нагревателя, получает информацию от этого датчика. Показания температуры выводятся на переднюю панель. Заданное значение заранее установлено на 36ºС (96,8ºF) ± 0,15ºС, и, если эта установка не изменялась, инкубатор нагревается до данной температуры. Органы управления уст. темп. на пульте управления позволяют устанавливать заданное значение на предписанную температуру. Дополнительный датчик внутри корпуса является дублирующим, он ограничивает максимальную температуру воздуха в инкубаторе уровнем в 39ºС (102,2ºF) ± 0,5ºС. На дисплей выводятся показатели: заданная температура кожи/воздуха, состояние батареи, источник энергии, заданные уровни тревог высокой температуры, температуры внутри инкубатора, воздушного потока и отсоединения датчика, низкий уровень заряда батареи и отсутствие источника энергии (при отсутствии аккумуляторов), мощность обогревателя. Доступ к пациенту обеспечивается через переднюю панель и с помощью выдвижного ложа с головной стороны инкубатора. Возможность подключения одного или двух аккумуляторов с помощью съемного поддона. Дополнительное оборудование: встроенный бронхоаспиратор, второй дополнительный аккумулятор, DC – адаптер, стойка для внутривенных вливаний, кислородные баллоны – 2 шт. Регулируемые подставки обеспечивают удобство перемещения транспортного инкубатора. Все подставки регулируется на разную высоту. Их конструкция обеспечивает фиксацию к штанге для носилок машины скорой помощи с помощью крепежного устройства. Физические спецификации: скорость воздушного потока над матрацем (средняя скорость циркуляции<20 см/сек, cодержание углекислого газа (СО2) под колпаком потока воздуха и кислорода в зоне матраца, определяемая в пяти точках не более 0,5%, регулируемая концетрация кислорода от 21 до 58 %, уровень шума под колпаком не более 60 дБа при уровне окружающего шума до <50 дБа, источник освещения не менее 376,7 люкс на высоте 10 см над центром матраца, соотношение выведенных на дисплей показателей и фактической температуры в инкубаторе при устойчивой температуре <1°С, тип внутреннего аккумулятора гелевый, вентилируемый, перезаряжаемый, напряжение внутреннего аккумулятора 12В постоянного тока – номинал, емкость 20 часов на каждый аккумулятор, время зарядки внутреннего аккумулятора (после полного разряда) не более 20 ч, ожидаемый срок службы внутреннего аккумулятора 200 полных циклов зарядки и разряда, сигнал низкого заряда батарей за 30 мин до окончания работы компрессора, рабочая температура - поддерживается постоянная разница до 25°С между температурой окружающей среды и заданным значением в течение 90 минут на одном аккумуляторе, рабочий диапазон (нормальный) 10-30°C, заданное значение температуры в инкубаторе должно быть минимум на 3,0°С выше, чем температура окружающей среды, рабочий диапазон относительной влажности (RH) от 0 до 95%, диапазон заданных значений температуры в инкубаторе21.5°С ± 1,5°С - 38,0°С с шагом в 0,1°С, время подъема температуры 30 мин. (номинальное), колебания температуры 1.0°C, отклонения температуры 2.0°С, равномерность температуры 1.0°C. Встроенный аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных с управляемой микропроцессором базой, активной системой увлажнения с подогревом дыхательного контура. Аппарат предназначен для искусственного дыхания в течение непродолжительных промежутков времени и для экстренной вентиляции лёгких недоношенных детей, новорожденных и детей. Аппарат применяется при недостаточности легких у новорожденных детей вследствие либо их недоразвития, либо болезни или отказа респираторной системы. Благодаря своей автономности от любых распределительных источников напряжения аппарат имеет конструкцию, которая способна эксплуатироваться, как часть транспортировочного инкубатора. Работа аппарата ИВЛ осуществляется от встроенного компрессора. Аппарат работает в режиме контроля объема подачи воздуха в единицу времени с постоянным потоком и с ограничением давления для управляемой IMV-контролируемой вентиляции, а также в качестве СРАР-спонтанной вентиляции с постоянным потоком воздуха и с ограничением давления и для ручной вентиляции. Продолжительность вдоха регулируется в пределах от 0,25 до 2 сек., продолжительность выдоха - в пределах от 0,25 до 30 сек. Величина потока регулируется в пределах от 0 до 1 л/мин; респираторное давление регулируется в пределах от 15 до 60 см водяного столба. Индикатор частоты (цифровой) показывает, в соответствии с установленным значением, контролируемую вентиляцию (IMV) частоту дыхания в диапазоне от 2 до 120 вдохов в минуту (ВМ). Перемешивание кислорода и воздуха происходит в присоединенном двойном флоуметре. Концентрация кислорода регулируется в пределах от 21 до 100% О2. Монитор кислорода или О2-монитор, имеющий регулируемую минимальную и максимальную величины, контролирует концентрацию кислорода с подачей визуального и звукового сигналов. Монитор обеспечивает визуальный и звуковой контроль отказов источников питания и подачи газа, а также разрывы соединений и сужение проходов. Так же, как и система автоматического тестирования, электроника респиратора постоянно контролируется системой "сторожевых" устройств. Аппарат оборудован нагревателем для нагрева респираторного газа. Нагреватель состоит из нагревательного картриджа, предназначенного для увлажнения респираторного газа, а также из системы трубопроводов, оборудованных устройствами нагрева, для стабилизации температуры и предотвращения образования конденсата. Нагревательная система может быть включена или выключена. Возможности настроек: Диапазон регулировки длительности вдоха от 0,25 до 2 секунд Диапазон регулировки длительности выдоха от 0,25 до 30 секунд Диапазон регулировки потока О2 (постоянно) от 0 до 10 л/мин Диапазон регулировки потока воздуха (постоянно) от 0 до 10 л/мин Диапазон регулировки концентрации кислорода от 21 до 100% О2 Режимы вентиляции: CPAP, IMV. Диапазон регулировки давления выдоха (РЕЕР-режим вентиляции легких при постоянном положительном давлении в конце выдоха) от 0 до 15 см вод. столба Диапазон регулировки давления вдоха (на плоском участке) от 15 до 60 см вод. столба Увлажнение с нагревом 12В 10 Вт Неонатальный контур пациента – может автоклавироваться. Мониторинг: Разрыв соединений: Визуальный и звуковой тревожный сигнал в случае, если после времени выдоха не достигнут уровня 12 см водяного столба + максимум время вдоха Сужение {прохода):Визуальный и звуковой тревожный сигнал в случае, если давление дыхания не снижается за пределы величины 12 см водяного столба 2,2 секунды после окончания момента вдоха Отказ источника питания: Звуковой тревожный сигнал в течение 120 с. Отказ Реаниматора - эл. часть: Визуальный и звуковой тревожный сигнал вплоть до устранения причины Дистрибутивное напряжение: Индикация фактического дистрибутивного напряжения. Тестовая программа «АВТОТЕСТ»: Тестирование всех индикаторов, сигналов тревоги и клапана Подавление сигнала тревоги: 2-минутное подавление звукового сигнала. Мониторинг кислорода: Цифровой дисплей: от 21 до 99% О2 в респираторном газе. Диапазон макс, регулировки ограничения О2: от 21 до 99% содержания О2, визуальный и звуковой сигнал предупреждения в случае превышения. Диапазон мин регулировки ограничения от 21 до 99% содержания О2, визуальный и звуковой сигнал предупреждения в случае уменьшения ниже нижнего предела. Автоматическая калибровка: Только в случае насыщения сжатым воздухом Индикаторы: Респираторное давление; диапазон измерений – от 10 до 60 мбар. Частота IMV-контролир. вентиляции (цифр) от 2 до 120 дыханий в минуту (ВЬ) Комплектация: Инкубатор транспортный второй дополнительный аккумулятор Поддон для второго аккумулятора DC – адаптер, стойка для внутривенных вливаний, кислородные баллоны – 2 шт. встроенный аппарат ИВЛ Фильтр воздушный бактериальный Полка металлическая для дополнительных принадлежностей Регулируемая подставка встроенный бронхоаспиратор (силовой модуль) регулятор давления и расходомер Адаптер шнура питания для постоянного тока Датчик температурный кожный Встроенный воздушный компрессор Контур (компонент) пациента с элементом подогрева Датчик кислорода |
| 75 | Аппарат для УЗИ сердца и сосудов для медицинских организаций, оказывающих кардиологическую помощь | Общие требования: Стационарная цифровая ультразвуковая система экспертного класса. Области клинического применения: Общие исследования органов брюшной полости, исследование сосудов, контрастная ангиография с применением контрастных веществ с низким механическим индексом, исследования в гинекологии, исследования в урологии, акушерство, исследования в педиатрии, неонатологии, щитовидная железа, молочные железы, мышечный скелет, исследования в кардиологи, стресс-эхокардиография, чрезпищеводные исследования, 3D/4D исследования, малоинвазивная хирургия. Основные режимы работы: М-Режим (с колоризацией серой шкалы), В-Режим (с колоризацией серой шкалы), колоризация В-режима, спектральный Допплер, импульсноволновой Допплер (PW), непрерывноимпульсный Допплер (CW), цветовое допплеровское картирование (CFM), энергетический допплер, направленный энергетический допплер, режим тканевого (цветного и спектрального) Допплера, режим Панорамного сканирования, анатомический М-режим, дуплексное и триплексное объединение режимов в реальном времени, автоматическая оптимизация изображения для B-режима и автоматическое усиление по зонам глубины, автоматическое трассирование допплеровского спектра в реальном времени, автоматический расчет параметров допплеровского спектра в реальном времени, режим расширения апертуры на линейных датчиках (трапецевидное сканирование), режим улучшенной визуализации с помощью технологии комбинирования различных углов сканирования в одном изображении, режим визуализации с использованием второй тканевой гармоники на всех датчиках, не менее трех частот, режим улучшенной визуализации с помощью технологии обработки изображения на уровне пикселя, режим исследования сердца с нагрузкой - стресс-эхокардиография, режим количественной и векторной оценки движений участков сердца, режим визуализации с увеличением (ZOOM функция). Общие характеристики системы: Цифровое формирование луча, АЦП не менее 16 бит, шкала серого минимум 256 уровней, физические цифровые каналы приема-передачи данных не менее 1000, многопроцессинговая обработка данных, частота кадров не менее 700 кадров в сек., наличие коннекторов для подключения электронных датчиков (не учитывая карандашные) не менее трех, динамический диапазон не менее 230 дБ, глубина сканирования не менее 360 мм, диапазон рабочих частот не уже: 0,5-18 МГц, многочастотный диапазон работы датчиков не менее 5-ти частот, количество точек фокуса на передачу не менее 16, коэффициент масштабирования (ZOOM) не менее х32, кинопамять (кинопетля), кадров не менее 10600 кадров, встроенная система архивации изображения в форматах (.bmp, .jpeg, .tif, …) совместимых с Windows, встроенная система архивации кинопетли в формате (.avi) совместимым с Windows длина архивирования, которая регулируется от 1 сек. до без ограничения, жидкокристаллический цветной безбликовый монитор, диагональ монитора не менее 19”, монитор крепится на специальном подвижном кронштейне с возможностью регулировки положения монитора во всех направлениях, управление с помощью программных клавиш, подвижная управляющая консоль с возможностью поворота не менее чем на 180 градусов, подвижная управляющая консоль с возможностью регулирования высоты не менее чем на 70 мм, встроенная станция сохранения статических изображений, динамических клипов и протоколов обследования, сохранение результатов диагностики в DICOM формате, объем жесткого диска не менее чем 500 Гб, встроенное DVD/CD устройство для записи и чтения дисков DVD и CD, архивация изображений на флеш-карты USB, передача данных с помощью LAN и ETHERNET соединения, потребляемая мощность, не более 1200 ВА, Вес аппарата не должен превышать 100 кг. Измерительные и расчетные возможности системы (наличие): Все кардиологические измерения и расчеты, все измерения и расчеты для исследований сосудов, все измерения и расчеты для исследований органов брюшной полости, все измерения и расчеты для исследований в урологии, все измерения и расчеты для исследований поверхностно расположенных и малых органов, все измерения и расчеты для исследований мышечно-скелетной системы, все измерения и расчеты для исследований в педиатрии и неонатологии, все общие биометрические измерения и расчеты. Типы датчиков, которые могут использоваться системой (опции): Многочастотные широкополостные электронные датчики, конвексные, количество элементов в датчике не менее 192, линейные, количество элементов в датчике не менее 192, фазированные низко и высокочастотные, количество элементов в датчике не менее 128, микроконвексные, количество элементов в датчике не менее 128, эндокавитальные, с углом обзора не менее 195 градусов, количество элементов в датчике не менее 128, биплановый ректальный, количество элементов в датчике не менее 192, специализированные 4 D-Датчики, количество элементов в датчике не менее 192, специализированный трансэзофагеальный (для взрослых), количество элементов в датчике не менее 128, специализированный трансэзофагеальный (педиатрический), количество элементов в датчике не менее 128, специализированный интраоперационный, количество элементов в датчике не менее 192, специализированный лапароскопический, количество элементов в датчике не менее 192, карандашные допплеровские датчики, использование пункционных и биопсийных адаптеров для линейных, конвексных, эндокавитальных и интраоперационных датчиков. Возможности развития системы (опции), как аппаратными так и программными методами: Режим 3D изображения, режим 4D изображения, режим визуализации неоднородностей мягких тканей по их сдвиговым упругим характеристикам – Эластография, использования специализированных датчиков: трансэзофагеального (для взрослых и педиатрического), интраоперационного, лапароскопического, режим использования контрастных веществ, режим для исследований в акушерстве-гинекологиии со всеми измерениями и расчетами, режим для исследований в урологии со всеми измерениями и расчетами, возможность установки модуля/режима совместной визуализации УЗ изображения с КТ/МРТ томографическим изображением в реальном времени, возможность установки модуля/режима для проведения малоинвазивной терапии (абляции) по ранее полученному томографическому изображению. Комплектация системы: Стационарная цифровая ультразвуковая система экспертного класса, руководство пользователя на русском и казахском языках. Конвексный датчик: диапазон частот не менее 1-8 МГц, радиус апертуры не менее R60, количество элементов в датчике не менее 192. Линейный датчик: диапазон частот не менее 3-11 МГц, апертура не более 33 мм, количество элементов в датчике не менее 192. Фазированный датчик: диапазон частот не менее 1-4 МГц, апертура не более 14х23 мм, количество элементов в датчике не менее 128. Комплект кабелей для ЭКГ, черно-белый термопринтер. |
| 76 | Аппарат для УЗИ сердца и сосудов для медицинских организаций, оказывающих кардиологическую помощь | Общие требования Универсальная цветовая ультразвуковая диагностическая система с полностью цифровой программируемой архитектурой с возможностями работы с высокой частотой кадров для проведения ультразвуковых исследований сердца и сосудов с экспертной диагностической точностью. Области применения - кардиология - ангиология -транскраниальные исследования структур и сосудов головного мозга - близко расположенные органы и поверхностные структуры - органы брюшной полости - акушерство, гинекология - скелетно-мышечная система - урология - педиатрия - неонаталогия Основной блок Характеристики получения изображения Операционная система Widows XP Формирование ультразвукового луча - полностью цифровое Технология широкополосного формирования ультразвукового луча 12-бит A/D конвертеры на физический канал Количество приемо-передающих каналов - более 49 150 Параллельная обработка данных по 4 каналам Динамический диапазон - не менее 232 Дб Многочастотное сканирование с возможностью выбора центральной частоты - от 1 до 13,3 МHz Независимое переключение частот между режимами: 2D, ЦДК и спектральный допплер Динамическая аподизация Динамическая апертура Динамическая фокусировка Количество зон фокусировки, зависит от датчика и режима работы - не менее 8 Многолучевое сложносоставное сканирование (лучевой компаундинг) Интеллектуальные тканеспецифичные программы Отображаемые градации серого - не менее 256 Технология кодированного излучения Динамическая автоматическая оптимизация изображения на основе анализа типов тканей в поле изображения. Технология третьего поколения кодированной тканевой гармоники - Количество базовых частот - не менее 4 - Количество гармонических частот не менее 5 Режимы сканирования: В-режим: - Возможность углового смещения изображения - Количество зон фокусировки - не менее 8 - Максимальная глубина сканирования - до 30 см - Максимальная частота кадров - не менее 750/ с. - Композитное изображение - Функция улучшения пространственного разрешения изображения в регионе Zoom, High-Resolution (HR) Zoom - Технология "пересекающихся лучей" - Технология автоматического подавления артефактов - Технология двойного фокуса на секторных датчиках М-режим - Цветовой М-режим - Совмещение с режимами ЦДК, тканевого ЦДК и стресс-эхо (при наличии этих опций) PW – импульсно-волновой допплер: - Коррекция угла, диапазон, не менее +/- 80 гр. - Коррекция угла, шаг, не более 1 гр. - Размер контрольного объема 1 – 15 мм - Режим HPRF PW - Максимальная глубина расположения контрольного объема не менее 30 см - Возможность независимой коррекции частоты допплера - Автоматическое оконтуривание доплеровского спектра в режиме реального времени и в режиме последующей обработки CW – постоянно-волновой допплер - Возможность независимой коррекции частоты допплера CFM - цветовое допплеровское картирование по скорости: -Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании - Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса CFM -Независимое от В-режима изменение частоты сканирования - Максимальная частота кадров - не менее 300/ с. PD - цветовое допплеровское картирование по энергии: - Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании - Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса CFM Недопплеровская технология точной визуализации потока крови в сосудах Недопплеровское цветовое кодирование направления потока крови в сосудах Триплексный режим в реальном масштабе времени: - В+CFM+PW/CW - B+PD+PW Выведение до пяти физиологических кривых на экран монитора Спектральный тканевой допплер Технология виртуального конвекса Выведение на экран до 12 синхронизированных изображений Совместимость со стандартом DICOM 3 Подключение к сети через ETHERNET Интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений и кинопетель - Создание архивов пациентов, SQL профессиональная база данных - Сохранение изображений и кинопетель в оригинальном качестве, без потерь пространственного и временного разрешения, «сырые» данные - Опция поиска пациента/ов по нескольким (до пяти) заданным критериям Создание групп пациентов, отвечающих определенным критериям - Экспорт исследований на сменные носители CD-R, DVD-R в формате DICOM «сырые» данные - Доступ к ранее сохраненным необработанным «сырым» данным для их дальнейшей обработки. Настройка и регулировка следующих параметров на ранее сохраненных изображениях: - В-режим: усиление, подавление артефактов, выбор цветовой гаммы и карт псевдоокрашивания, отсечение, персистенс - PW-режим: усиление, изменение угла, смещение базовой линии, выбор скорости прокрутки, выбор формата отображения, цветовой гаммы и карты псевдоокрашивания - Режим кинопетли: активация анатомического М-режима Автоматическое создание отчетов Включение в отчеты изображений Редактор отчетов Измерения и анализ Проведение измерений и расчетов, сохранение результатов анализа в общую структурированную редактируемую таблицу Сохранение изображений и кинопетель в стандартных РС форматах: jpg, avi, mpeg Пакеты расчетов и суммарные заключения для кардиологии, взрослой и детской Пакеты расчетов и суммарные заключения для ангиологии Пакеты расчетов и суммарные заключения для урологии Пакеты расчетов и суммарные заключения для исследований почек Программные и аппаратные функции, обеспечивающие возможность дистанционной диагностики аппарата Кинопамять: - Стандартная - Не менее 300 с. - Режим выведения на экран монитора информации о настройках прибора, иконок сохраненных изображений и кинопетель - Регулировка скорости прокрутки кинопетли не менее 8 позиций Устройства для сохранения и чтения информации: Встроенный DVD-RW-дисковод Встроенный HDD - не менее 160 Гб Сохранение на USB Flash Card USB-2 порты не менее 4 - Видео выход: DVA/VGA Интерфейс пользователя Консоль управления - Интерактивный жидкокристаллический экран с клавиатурой на панели - Интерактивная подсветка клавиатуры Профессиональный монитор, жидкокристаллический, антибликовый, высокого разрешения, диагональ 17” - Регулировка по вертикали и горизонтали - Наклон экрана в горизонтальное положение для хранения и безопасной перевозки - Разрешение не менее 1280 x 960 пик. Количество активных портов для подключения датчиков не менее 3 (не считая порт для карандашного датчика) Размеры и вес Глубина не более 70 см Ширина не более 55 см Высота не более 145 см Вес не более 70 кг Дополнительные принадлежности Модуль ЭКГ в комплекте с кабелями на 3 отведения Педиатрический ЭКГ кабель Датчики Типы датчиков: Многочастотные, широкополосные, высокоплотные электронные датчики Программируемые режимы работы датчиков Секторный фазированный датчик для кардиологии для кардиологии Диапазон частот 2-5 МГц Число элементов не менее 96 Угол сканирования не менее 90 гр Конвексный датчик для абдоминальных, неонатальных исследований Диапазон частот 1.8-6.0 МГц Число элементов Не менее 128 Линейный датчик для исследования поверхностных органов и структур и периферических сосудов, неонатальных исследований, педиатрии Диапазон частот 3,5-10 Мгц Число элементов не менее 192 Дополнительные принадлежности Цифровой черно-белый термопринтер Бумага для черно-белого термопринтера Источник бесперебойного питания |
| 77 | Ретинальный томограф для городских поликлиник | Оптический ретинальный когерентный томограф с высоким разрешением для получения кросс-секционного изображения структур заднего и переднего отрезка глаза, с программным обеспечением. Источник светового сигнала: суперлюминесцентный диод, 840 нм. Ширина спектра сканирующего луча, 50 нм. Оптическая мощность на роговице < 725 мкВт. Линейное разрешение сканирования (в ткани): продольное (аксиальное) 5 мкм, поперечное 15 мкм. Диапазон цифрового разрешения сканирования: от 1024 пикселей продольно на 128 пикселей поперечно до 1024 пикселей продольно на 768 пикселей поперечнорегулируемое. Скорость сканирования, А-сканов 27 000 в сек. Глубина А- сканирования в ткани, 2 мм. Количество информационных точек на А-скане 1024. Максимальное число А-сканов в 1 В-скане 4096. Формат трёхмерного скана, пикселей : 200х200х1024 ; 512х128х1024. Возможность автоматической регулировки плоскости поляризации диагностического луча. Угловой размер изображения, град: 36 х 22. Внутренняя светодиодная метка для контроля положения изменения точки взора в момент обследования. Наружная фиксационная метка - мигающая диодная лампа. Компенсация аметропии, (диапазон настройки фокуса), Д : От – 20 до + 20. Минимальный диаметр зрачка, мм, не более 2,0. Время получения В-скана, сек, не более 0,15. Время получения 3Д-скана, сек, не более 2,2. Возможность построения виртуальных С-сканов с регулировкой плоскости сечения по толщине сетчатки. Устройство визуализации глазного дна и радужной оболочки: Поперечное разрешение в ткани, мкм, не менее 25. Частота кадров, Гц, не менее > 20. Источник светового сигнала: суперлюминесцентный диод, 750 нм. Оптическая мощность на роговице, мВт: < 1,5. Возможность передачи «живого» изображения радужной оболочки. Устройство наведения на центр зрачка с помощью кнопки мыши. Автоматическое распознавание правого и левого глаза. Автоматическое позиционирование глаза по центру зрачка. Программы анализа оптических когерентных томограмм: Программа анализа толщины сетчатки и сопоставление с нормативной базой данных. Программа построения трёхмерного изображения слоёв сетчатки. Программа наложения последовательных изображений глазного дна и томограмм. Программа анализа толщины слоя нервных волокон и сопоставление с нормативной базой данных. Возможность наложения карт толщины сетчатки, толщины внутренних и наружных слоев сетчатки на фундус изображение сетчатки. Компьютерное и программное обеспечение: компьютер и монитор, интегрированные в едином корпусе с томографическим устройством. Процессор: Intel Pentium Core 2 Duo высокомощный многоядерный процессор (3,6 ГГц). Оперативная память: 2 ГБ. Операционная система: Windows XP. Память, кол-во сканов: 120 000. Емкость жесткого диска: 750 ГБ. Хранение и экспорт данных: CD/DVD, USB-флеш, сеть. Встроенный плоский экран 15”. Дополнительная комплектация: приборный стол асимметричный, с электроприводом. |
| 78 | Портативный неонатальный монитор | Переносной, компактный и эргономичный монитор пациента, предназначенный для длительного наблюдения и записи различных физиологических параметров пациентов любого возраста (включая новорожденных) в стационаре и во время транспортировки. Интуитивно понятный интерфейс цветной графический интерфейс пользователя. Русскоязычные меню и руководство пользователя. Быстрый доступ ко всем основным задачам мониторинга. Числовые параметры и кривые обозначаются цветом. Переход от режима прикроватного монитора к транспортному без отсоединения кабелей пациента и изменения настроек монитора. Масса монитора не более 5,8 кг. Время работы с питанием от аккумулятора до 5 часов. Измерение температуры и давления; в том числе инвазивное измерение давления, температуры и сердечного выброса. Точное измерение даже в случаях малой перфузии. Управление данными пациента с табличными и графическими трендами. Вычисление параметров легочной вентиляции, гемодинамики и оксигенации. Автоматическая установка пределов сигналов тревоги. ЭКГ мониторинг через 3-х жильный кабель, возможность подключения 5-и и/или 10-жильных кабелей; отображение до 12 кривых ЭКГ в реальном масштабе времени с полосой записи ритма и всеми значениями ST-сегмента. Выбор отведения: все 12 отведений (при подключении 10-ти жильного кабеля); диагностически значимое качество ЭКГ-кривой на экране (как на экране электрокардиографа); фильтры: диагностический 0,06 – 150 Гц, мониторинговый 1– 40 Гц с защитой от электромагнитных воздействий, артефактный - сочетание диагностического и мониторингового фильтров. Диапазон ЧСС 15 – 350 уд/мин; предел допускаемой погрешности ЧСС + 1 уд\мин или 1% от ЧСС изм;одновременное отображение на экране - не менее 3 отведений; наличие функции определения пейсмекера; наличие защиты от дефибрилляции. Скорости развертки: 6,25, 12,5, 25 и 50 мм/с с погрешностью ±5 %. Дыхание: источник - ЭКГ (импедансный метод); диапазон: 0-170 вдох/мин, скорость: 6.25, 12.5, 25, 50 мм/с; Апноэ. SpO2: с новым алгоритмом устранения помех FAST / Плетизмограмма пульс. диапазон: 0-100%; разрешение не более 1%; точность 70-100% (± 2 ед); скорость развертки 12.5, 25, 50 мм/с; диапазон измерений частоты пульса -30-300 уд\мин;наличие защиты от дефибрилляции. Неинвазивное артериальное давление: метод измерения осциллометрический; средний диапазон измерений у новорожденных 20 – 120 мм рт. ст.; предел допускаемой погрешности + 5 мм. рт.ст;скорость дефляции 3-9 мм рт. ст.; интервал измерения 2-60 мин; наличие цифрового отображения значений, трендов. Температура: метод измерения ректально-эзофагеальный; диапазон измерений от 0- 45° С; точность ± 0,1° С; частота измерения 1р в секунду. Тренды: 12, 16, 24 или 32 численных значения с разрешением 12 с, 1 мин, 5 мин. Несколько вариантов цифровых значений, разрешения и продолжительности в зависимости от области применения. Память трендов - все параметры не менее 24 ч; отображение - графическое, цифровое. Индикация тревоги: звуковая, визуальная. Опционально дополнительные возможности: измерение CO2 по микроструйной технологии Microstream, инвазивное измерение артериального давления, температуры, измерения непрерывного сердечного выброса, калькулятора лекарств. 10,4-дюймовый цветной TFT-дисплей с плоскопанельным экраном и разрешением SVGA, широкий угол обзора, отображение крупных цифр, постоянно видимые пределы сигналов тревоги; максимальное количество кривых не менее 6; скорость кривых 6.25, 12.5, 25, 50 мм/с. Разрешение 800 x 600. Размер пиксела 0,264 x 0,264 мм. Дисплей, блок обработки данных и источник питания в одном устройстве. Предоставление данных измерений электрокардиограммы (ЭКГ) и аритмии, дыхания, насыщения артериальной крови кислородом (SpO2), неинвазивного измерения артериального давления (нАД), инвазивного измерения артериального давления и измерения температуры. Источник питания: возможность работы от сети и встроенного аккумулятора; работа от аккумулятора не менее 5 ч. Комплектация: монитор в неонатальной конфигурации, 2 литиево-ионные батареи, программное обеспечение для работы монитора от батареи, многопараметрический модуль,соединительный кабель, набор принадлежностей для новорожденных: 1м кабель ЭКГ и 60 неонатальных электродов ЭКГ с проводами отведений, 50 одноразовых неонатальных манжет и 1.5 м трубка, многоразовый неонатальный SpO2 датчик, накожный температурный датчик, многоразовый. |
| 79 | Портативный неонатальный монитор | Прикроватный монитор пациента должен обеспечивать мониторинг основных жизненно важных параметров: электрокардиографию ЭКГ, импедансный контроль дыхания по II стандартному отведению, базовый анализ аритмий, SpO2 пульсоксиметрию, определение кожной температуры, неинвазивное измерение АД. Так же, с целью обеспечения надежности работы, монитор должен иметь встроенную литиум-ионную батарею на 2,5 часа (150 минут) автономной работы и обладать опцией объединения в беспроводную сеть Wi-Fi с учетом развития новых технологий и перспектив развития локальной сети мониторирования пациентов. Монитор сконфигурирован для: новорожденных ЭКГ: Набор на три (3) электрода: I, II, III. Диапазон измерений от 15 до 300 уд. В мин. Точность: ±5 уд. В мин или ±2% Комплекс QRS: Тревоги – три типа сигнала тревог (предупреждающий, рекомендательный и угрожающий для жизни); верхняя и нижняя граница устанавливаются пользователем. Отведения для детекции ритма: I, II или III. Интервал между ударами > 30 msec (мсек). Ширина (dp): от 0,1 до 2,0 msec (мсек). Аксессуары (принадлежности) к наборам на 3 электрода. Контроль дыхания: Сенсорное (считывающее) отведение II. Метод измерения – импедансная пневмография. Диапазон измерений от 0 до 155 дых/мин. Точность ±1 дых/мин или ±2%. Тревога по частоте дыхания – верхние и нижние границы устанавливаются пользователем Пульсоксиметрия (SpO2): Выводимые параметры: - сатурация/насыщение (Saturation) O2: отношение фракции оксигемоглобина к общему количеству гемоглобина; - пульс: частота и кривая. Метод измерения – абсорбционная спектрофотометрия. Пульс: от 30 до 250 уд. В мин Тревоги: верхние и нижние границы SpO2 и частоты пульса устанавливаются пользователем Температура: Выводимые параметры – абсолютная температура. Диапазон измерений от 0 до 50°C. Точность зонда: ± 0.1°C. Точность системы: ± 0.2°C. Тревоги: верхние и нижние границы устанавливаются пользователем. Неинвазивное АД (NBP): Выводимые параметры: систолическое, среднее и диастолическое давление. Метод измерения – осциллометрическая пошаговая дефляция (выкачивание) воздуха. Режимы работы: Ручное (однократное измерение) или автоматическое с заданным интервалом времени. Интервалы времени: Выкл.; 2; 2,5; 3; 5 мин (с приращением в 5мин); 30; 45; 60; 120; 240 мин. Диапазон измерений (по умолчанию). Новорожденные: ЧСС от 30 до 240 уд. В мин. Систолическое АД: от 30 до 130 ммHg. Среднее АД: от 20 до 110 ммHg. Диастолическое АД: от 10 до 100 ммHg. Коннектор (блок соединения манжеты с монитором) – саморасцепляющийся (,,Quick-release,,) с одинарным воздуховодом. Тех. Спецификация дисплея: Тип – тонкопленочный жидко-полупроводниково-кристаллический. Активная матрица TFT-LCD. Размер по диагонали 21 см (8,4 дюйма). Количество каналов – 4 стандартных канала. Площадь обзора 170,9мм x 129,6мм. Разрешающая способность 640 x 480 pixels. Пользовательский интерфейс . Вращаемая ручка управления – для выбора и подтверждения изменений в меню. Удобная для пользователя структура меню и фиксированные кнопки. Три уровня звучания сигналов тревоги: I – Угроза для жизни; II – Внушающее опасение состояние пациента и III – Рекомендательный. Технические параметры: Охлаждение – конвекция (без вентилятора). Размеры (В x Ш x Глубина) 215 x 301 x 131мм (8.5 x 11.9 x 5.2 дюйма); Вес 3,32 кг без батареи. Управление потоками информации. Хранение данных – 24 часа. Дискретность (разрешение) данных – 60 секунд. Табличные тренды: 1, 5, 15, 30 или 60-ти минутный формат дисплея. Графические тренды 1, 2, 4, 8 или 12-ти часовой формат дисплея. Типы трендов – табличные и графические с возможностью воспроизведения на 10 эпизодов. Электрическая спецификация монитора: Входное напряжение от 11 до 14V DC, 2,5 A; Потребляемая мощность ≤52 Watt (при полной нагрузке); Утечка потока на пациента ≤10μA; Класс защиты – со встроенным силовым приводом (согласно IEC 60601-1); Адаптор источника питания: Требования к электропитанию: от 100 до 120V AC, 0,8 A; от 200 до 240V AC, 0,4 A; Частота от 50 до 60 Hz; Утечка на корпус <500μA при 220V AC и 50 Hz; Спецификация батарей: Встроенная батарея: тип литиум-ионная батарея; Емкость батареи: минимум 150 минут; Время зарядки: 8 часов при 25°C Комплектация: Монитор пациента для новорожденных; ЭКГ электроды для новорождённых, одноразовые, 300 шт. Модуль монокабеля ЭКГ для одновременного подключения к монитору датчиков ЭКГ, пульсоксиметрии и температуры, Соединительный шланг для измерения неинвазивного давления у новорождённых-1шт., Манжетка неонатальная 10 шт. Температурный. Накожный датчик, Промежуточный кабель для датчиков SpO2, Датчик для SpO2, многоразовый на палец/пятку/ногу., для пациентов весом от 1 кг. Фиксаторы для датчиков SpO2 – 100 шт. аккумуляторная батарея – 1шт.. |
| 80 | Монитор для новорожденого с системой чрескожного мониторирования газов крови | Область применения: неонатология, педиатрия, анестезиология и реанимотология. Компактный, легкий, портативный, прост в использовании. Наличие электрода для мониторирования рО2/ pCO2, наличие датчика SpO2 для измерения пульсоксиметрии у глубоконедоношенных детей с очень низкой и экстремально низкой массой тела от 500 грамм. Измеряемые параметры (диапазон): транскутанное напряжение рО2 – 0–800 мм.рт.ст. (0-99.9 кПа) транскутанное напряжение pCO2 – 5–100 мм.рт.ст. (0.7-26.7 кПа) сатурация гемоглобина кислородом SpO2 – 70–100% частота пульса – 20–250 уд./мин Электрохимический принцип измерения - комбинированный электрод Кларка/Северингхауза Плавная регулировка температуры комбинированного датчика позволяющая, при необходимости, использовать данный монитор у глубоконедоношенных детей с очень низкой и экстремально низкой массой тела от 500 грамм Встроенный блок пульс-оксиметрии Встроенный барометр – 375-825 мм.рт.ст Встроенный калибровочный блок - автоматическая калибровка по газу (7,5% CO2, 20,9% O2, остальное N2)- (всегда готов к работе) Программное обеспечение: на русском языке видео инструкции на экране операционная система Windows CE хранение данных, полученных за 48 ч Цветной сенсорный дисплей VGA 6,5” жидкокристаллическая матрица удобная сенсорная технология возможность записи результатов в виде файлов Windows интерфейс для большинства систем мониторинга пациента возможность распечатки результатов в виде таблиц и графиков Системные значения Подключение внешних устройств: передача информации на принтер через параллельный порт передача информации на РС через порт RS232 Наличие следующих режимов: - позволяет поддерживать монитор в режиме готовности измерения - позволяет ускорить стабилизацию показателей кислорода и углекислого газа - повышает стабильность измерений Общие характеристики: Наличие аккумуляторной батареи (свинцовый аккумулятор) для автономной работы – 1 час в режиме работы или от источника переменного тока. Вес монитора: не более 5 кг Комплектация: баллон с калибровочным газом 0,2 л. баллон с калибровочным газом 1 л. нулевой водный раствор 1 уп. - 30 ампул (3мл.) адаптер для калибровочного газа 1 л. набор мембран 1 уп. - 12 шт. фиксационный набор 1 уп. электролитный раствор 1 бут. комплект расходных материалов. |
| 81 | Монитор для новорожденого с системой чрескожного мониторирования газов крови | Монитор пациента со специальным программным обеспечением и размером дисплея 26,4 см (10,4" дюйма) должен относиться к модульным мониторам высокого класса и предназначаться для больных, находящихся в состоянии любой степени тяжести, включая критическое. В настоящей комплектации монитор предложен для новорожденных с полным набором стандартных параметров и расширенным параметром чрескожного измерения газов крови tpO2/tpCO2. Стандартные параметры включают: ЭКГ; импедансный контроль дыхания по I или II стандартному отведению ЭКГ; SpO2 – пульсоксиметрию; контроль Tº; неинвазивный метод измерения АД. Монитор сконфигурирован - для новорожденных. Функциональные возможности монитора пациента следующие: ЭКГ - комплекс QRS: тревоги – верхняя и нижняя граница устанавливаются пользователем; амплитуда: от 0,5 до 5 mV; продолжительность: от 70 до 120 мсек. Отведения для детекции ритма: I, II или III (взрослые и дети); амплитуда: от ±2 до ±700 mV; ширина (dp): от 0,2 до 2,0 msec (мсек). Анализ нарушений ритма: монитор предложен с основным (базовым) анализом аритмий ARR (стандартный режим): асистолия; фибрилляция желудочков; вентрикулярная тахикардия и определение артефактов (ложно возникающих дефектов). В случае обнаружения эпизода нарушения ритма на мониторе появляется маркировка ,,ARR,,. Неинвазивное АД (NBP). В комплектацию входят одноразовые неонатологические манжеты для неинвазивного измерения АД двух размеров. Выводимые параметры: систолическое, среднее и диастолическое давление; метод измерения – осциллометрическая пошаговая дефляция (выкачивание) воздуха. Режимы работы: ручное (однократное измерение); продолжительное (5 мин) или автоматическое с заданным интервалом времени: 1; 2; 2,5; 3; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 45; 60; 120 и 240 мин; диапазон измерений (по умолчанию). Новорожденные: ЧСС от 30 до 240 уд. в мин; систолическое АД: от 30 до 130 mmHg; среднее АД: от 20 до 110 mmHg; диастолическое АД: от 10 до 100 mmHg. Давление манжеты - давление нагнетания, установленное по умолчанию или технически установленное после сигнала. Новорожденные: 110 mmHg ±10 mmHg Управление потоками информации: Хранение данных - 24 часа в трендовых параметрах; дискретность (разрешение) данных - 30 секунд; табличные тренды: 1, 5, 15, 30 или 60-ти минутный формат дисплея; графические тренды 1, 2, 4, 8, 12 или 24-х часовой формат дисплея. Типы трендов – табличные и графические с возможностью воспроизведения на 10 эпизодов. Мониторинг дыхания осуществляется по I или II (по выбору пользователя) отведению; метод измерения – импедансная пневмография; дополнительный поток ≤10μA для любого активного электрода; пороговая величина от 0,15 Ω до 4,0Ω при ручном режиме (устанавливается пользователем); при автоматическом режиме – от 0,2Ω до 1,5Ω (установлено автоматически); диапазон измерений от 0 до 155 дых/мин; точность ±1 дых/мин или ±2%; детекция ,,Апноэ,, - возможна для детей и взрослых; тревога по частоте дыхания – верхние и нижние границы устанавливаются пользователем. Пульсоксиметрия (SpO2) – технология получения сигнала Masimo с сенсором (датчиком) LNOP. Выводимые параметры: - сатурация/насыщение (Saturation) O2: отношение фракции оксигемоглобина к общему количеству гемоглобина; пульс:частота и кривая; метод измерения - трансмиссионная спектрофотометрия; диапазон измерений SpO2: от 1 до 100%; частота пульса: от 30 до 250 уд. в мин. Точность измерений: сатурации SpO2: от 0 до 69% без точных технических установок; при точных установках от 70% до 100% ± 2%; точность измерения пульса: ± 3 уд. в мин или ± 3%. Тревоги: верхние и нижние границы SpO2 и частоты пульса устанавливаются пользователем. Температура: выводимые параметры – абсолютная температура и дельта Delta (Δ) температура; диапазон измерений: абсолютная температура: от -5° C до 50° C; ΔDelta: от 0° C до 55° C; разрешение: 0,1° C; точность: абсолютная температура ±0,1° C; ΔDelta: ±0,2° C. Тревоги: верхние и нижние границы устанавливаются пользователем для абсолютной и Delta (Δ) температур. Модуль монокабель для одновременного подключения к монитору датчиков ЭКГ, пульсоксиметрии и температуры. Дисплей монитора: тип – тонкопленочный жидко-полупроводниково-кристаллический; активная матрица TFT-LCD; размер по диагонали 26,4 см (10.4" дюйма); количество каналов - 5 стандартных канала; 6 каналов и 8 каналов – опция; площадь обзора 211 x 158 мм; Разрешающая способность 640 x 480 pixels; Пользовательский интерфейс: вращаемая ручка управления – для выбора и подтверждения изменений в меню; удобная для пользователя структура меню и фиксированные кнопки; три уровня звучания сигналов тревоги: I (Высокий) Угроза для жизни; II (Средний) Внушающее опасение состояние пациента и III (Низкий) Рекомендательный. Тон звучания сигналов тревоги по выбору клиента. Размеры и вес монитора: охлаждение – конвекция (без вентилятора); размеры (В x Ш x Глубина) 253 x 365 x 190 мм; Спецификация батареи Встроенная батарея: тип литиум-ионная; время автономной работы 180 минут, время зарядки: 6,5 часов при 25°C. В комплекте с монитором идет модуль tpO2/tpCO2 – транскутанного определения газов крови: Модуль чрескожного измерения газов крови O2 и CO2 (tpO2, tpCO2) по парциальному давлению имеет небольшой вес и легко крепится на близком расстоянии от инкубатора. Под включает: соединительный кабель, 1 м; универсальное крепление для подов; tpO2+ tpCO2 транзисторный электрод для соединения tpO2 /tpCO2-картриджа к ПОДУ tpO2/CO2; D280 набор для tpO2 /tpCO2 электрода, включающий: один флакон электролита для tpO2 /tpCO2; 12 мембран зеленого цвета; один ключ для снятия O-кольца и очищающие салфетки; D282 набор фиксаторов для электрода. Возможность дооснащения новыми дополнительными возможностями и версиями программного обеспечения при помощи карты памяти. Монитор всегда открыт для подключения и работы с различных дополнительными модулями при их наличии – PiCCO, etCO2, EEG, Trident (NMT), BISx, CNAP. Комплектация: - ЭКГ электроды для новорождённых, одноразовые, 300 шт. - Многофункциональный кабель NEOMED 2,5м для одновременного подключения к монитору датчиков ЭКГ, пульсоксиметрии и температуры, - Соединительный шланг для измерения неинвазивного АД у новорождённых. - Манжетка неонатальная одноразовая №1 - 10 шт.. - Манжетка неонатальная одноразовая №3 - 10 шт.. - Температурный. накожный датчик 1,5м. - Датчик для SpO2, многоразовый на палец/пятку/ногу. - Фиксаторы для датчиков SpO2. - Модуль tpO2/tpCO2 – транскутанного определения газов крови |
| 82 | Центральная станция наблюдения в комплекте с 12 мониторами | Центральная мониторная станция должна быть не менее чем на 12 пациентов. Подключение не менее 12 мониторов - одновременное отображение кривых: не менее 16. Управление настройками мониторов с центральной станции. Телеметрическая связь мониторов с центральной станцией (при наличии дополнительных опций). Цветной ЖК дисплей с размером: не менее 19“. Табличные и графические тренды: не менее 72 часа. Программное обеспечение : Операционная система Windows . Поддержка не менее 24 часов трендов. Сохранение не менее 150 эпизодов тревог для каждого пациента. Запись и сохранение в течение не менее 24 часов. Поддержка системы телеметрии при наличии дополнительных опций. Обзор табличных трендов - представление усредненных данных физиологических параметров в виде таблицы. Многоуровневая цветовая и звуковая кодировка сигнала тревоги в зависимости от ее состояния и приоритетности. Настройка параметров создания и печати плановых отчетов о мониторируемых показателях. Анализ аритмии с определением не менее чем 22 аритмий. Мониторирование и анализ изменений сегмента ST. Дисплей. Диагональ не менее 19 дюймов . Разрешение экрана не менее 1280х/1024. Клавиатура, компьютерная мышь. Характеристики сети 10/100 Mbit UTP. Техническая характеристика монитора: Монитор имеет цветной ЖК дисплей типа TFT. Размер экрана: диагональ 26 см (10,4 дюйма). Полностью сенсорный дисплей. Запоминание личных данных пациента. Возможность настройки параметров различных групп пациентов: взрослые, дети, новорожденные. Режим демо/помощь. Одновременное отображение на экране, не менее 5 кривых (12-ти цветов), в т.ч.: - ЭКГ – 2; - Дыхание – 1; - IBP или CO2 – 1.; SpO2 – 1; Отображаемые числовые данные: - ЧСС; - частота VPC; - уровень ST; - частота дыхания; - IBP (систолическое, диастолическое, среднее); - NIBP (систолическое, диастолическое, среднее); - SPO2; - частота пульса; - температура; - ETCO2. Запоминание: графическое отображение 1,2, 4, 8 или 24 часов трендов каждого параметра; «Длинные» 24-часовые тренды с разрешением 5-минут и «короткие» 8-часовые тренды с разрешением 2 минуты. Запоминание по тревоге или вручную до 16 клинических событий. Длительность не менее 5 сек. Наличие мультипараметрических коннекторов. Передача данных аритмий в сеть или на ЦС; Возможность подключать модуль Masimo. Наличие не менее 3-х настраиваемых функциональных кнопок. ЭКГ: Диапазон расчета ЧСС: 12 – 300 уд./мин. Цикл обновления отображения ЧСС: Каждые 3 с или при генерировании тревоги. Анализ аритмии: Метод анализа: сравнение по образцу. Число каналов: Не менее одного. Подсчет частоты VPC: 0 – 99 VPC/мин. Сообщения аритмии: не менее 10 видов. Защита от дефибриляции: Защита входа ЭКГ от 400 J Отведения: по 3-электродам; по 6-электродам; Параметры тревоги: не менее 3 видов; измерении ST; установка границ тревоги по сегменту ST: + 2.0 mV; Возможность установки параметров ЭКГ и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея. Дыхание: Метод измерения: Импедансный, термисторный; Диапазон расчета частоты дыхания: 0 – 150 дых./мин. Апноэ, 5 – 40 с. SpO2. Диапазон измерения: 50 – 100 %. Диапазон измерения пульса: 30 – 300 уд./мин. Неинвазивное измерение кровяного давления (НИАД). Метод измерения: Осциллометрический. Диапазон отображения давления: 0 – +300 мм рт. ст. Режим измерений: - Ручной, - Непрерывный, - периодический (интервалы: 2, 2.5, 5, 10, 15, 30 мин., 1, 2, 4, 8 ч., PWTT). Инвазивное измерение кровяного давления (IBP). Встроенный модуль измерения ИАД-1 канал. Диапазон измерения давления: -50 – +300 мм.рт.ст. . (при наличии дополнтельного расходного материала). Температура. Встроенный модуль термометрии. Диапазон измерения: 0 – 450С. Давление выдыхаемого углекислого газа. (при наличии дополнительного расходного материала). Метод измерения: По основному потоку. Измерение анестезиологических газов. Встроенный модуль. (при наличии дополнительных опций и расходного материала). Каждый монитор снабжен ручкой переносной. Вес: Не более 4,7 кг (без принадлежностей) Питание от сети переменного тока с сетевым фильтром; Встроенная батарея: 10,8 – 15,0 В. Индикация уровня заряда батареи. Время работы батареи не менее: 3 часов. Комплект станции мониторинга: Станция обработки и сбора информации о пациентах с прикроватных мониторов, на 12 пациентов в том числе: Монитор ЖК 19" – 1 шт Принтер лазерный - 1 шт Коммутатор LAN (HUB) – 1 шт Патч-корды – 1 шт Монитор прикроватный с принадлежностями, с сенсорным 10,4'' дисплеем с одним смартконнектором – 12 шт. Набор принадлежностей: Шнур сетевой – 12 шт Манжета АД для взрослых (Ш-13 см, окр. руки 21-30 см) – 12 шт Манжета АД для взрослых (Ш-10 см, окр. руки 15-23 см) – 12 шт Шланг воздушный для взрослых и детей, 3.5 м – 12 шт Датчик пульсоксиметрический пальцевой многоразовый – 12 шт Кабель для пульсоксиметрии, 2.5 м – 12 шт Электроды ЭКГ одноразовые, Для взрослых, общего использования 30x5 шт (150 шт) – 12 уп Кабель ЭКГ, на 3/6 электродов, 3 м – 12 шт Кабель ЭКГ пациента на 3 отведения (3 отведения) – 12 шт Термодатчик дисковидный – 12 шт Датчик пульсоксиметрический универсальный, многоразовый – 12 шт Батарея аккумуляторная, для мониторов – 12 шт |
| 83 | Компьютерный томограф с опцией исследования для кардиохирургии и нейрохирургии | Детектор Прямое преобразование сигнала в цифровую форму. Материал детектора – твердотельный. Максимальное количество одновременно получаемых срезов - не менее 16. Ширина детектора по оси Z не менее 20мм. Количество активных элементов линейки детектора не менее 700. Максимальная пространственная разрешающая способность не менее 15 п.л./см. Низкоконтрастная разрешающая способность с 0,3% при 120кВ, 250 мА: не более 5мм. Гентри Диаметр туннеля не менее 70 см. Наклон гентри: от -30 до +30 град. Максимальное поле обзора сканирования не менее 500 мм. Минимальное поле обзора сканирования не более 250 мм. Максимальная коллимация среза не менее 5 мм. Минимальная коллимация среза не более 0,625 мм. Сканирование с полным или частичным углом. Минимальная продолжительность сканирования с полным оборотом 360 градусов не более 0,5 сек. Возможность выбора произвольного значения питча оператором. Максимальное время непрерывного сканирования не менее 120 сек. Стол для пациента Сканируемый диапазон не менее 170см. Точность позиционирования не более 0,25мм. Диапазон вертикального перемещения не менее 50см. Максимальная грузоподъемность стола при максимальной точности позиционирования не менее 200 кг. Комплект аксессуаров для позиционирования пациента. Рентгеновский генератор Высокочастотный, с микропроцессорным управлением. Максимальная мощность не менее 60 кВт. Минимальное значение анодного напряжения не более 85 кВ. Максимальное значение анодного напряжения не менее 135 кВ. Максимальное значение тока не менее 400 мА. Рентгеновская трубка Количество фокусных пятен - не менее 2. Теплоемкость анода - не менее 6 млн. ТЕ. Размер малого фокального пятна, ШхД, мм - не более 0,8 x 0,8. Размер большого фокального пятна, мм - не более 1,1 x 1,1. Протоколы оптимизации дозовой нагрузки. Параметры сканирования Аксиальное сканирование: - Режимы объединения для реконструкции толстых срезов из данных тонких срезов без искажений, вносимых за счет частичного объема. Спиральное сканирование: - Сбор данных одновременно во множественных смежных срезах при непрерывном перемещении стола между сканами; - Сбор данных во множестве срезов в двух направлениях; - Максимальное поле обзора реконструкции не менее 500мм. Обзорное сканирование: - Длина скана не менее 1600мм. Питч спирального сканирования: - Минимальный спиральный питч (Минимальный шаг сканирования) - не более 0,6:1. Цифровая система хранения и обработки изображений Максимальная матрица реконструкции: не менее 512 * 512 пикс. Скорость реконструкции (матрица не менее 512 * 512) - не менее 16 изображений/сек. Объем оперативной памяти - не менее 8 Гб. Количество сохраняемых на жестком диске несжатых изображений (не менее 512 * 512) - не менее 200 000. Устройство записи изображений DVD-RAM. Количество физической памяти для сохранения результатов исследований не менее 500 Гб. Полная функциональность коммуникаций DICOM. Поддержка сети Ethernet 10/100/1000. Цветной ЖК монитор: - Количество не менее 2; - Размер дисплея по диагонали не менее 18 ''. Консоль оператора Программно-аппаратное обеспечение консоли оператора. Алгоритм трехмерной реконструкции конусовидного пучка: - Многоплоскостное реформатирование; - Многоплоскостное реформатирование с криволинейными секущими; - Сопоставление аксиального изображения с реконструированным объемом; - Проекции максимальной и минимальной интенсивности; - Объемная реконструкция с одновременным отображением различных тканей; - Управление прозрачностью в реальном времени при объемной реконструкции; - Автоматическое управление усилением/сглаживанием изображения одновременно для нескольких плотностных диапазонов; - Визуализация с усилением структур мягких тканей в областях неоднородной плотности; - Мониторинг уровня контрастного усиления в области интереса. Количественный анализ изображений (расстояния, углы, плотность и т.д.); текстовые аннотации на изображениях: - Специализированные режимы (протоколы) обследования детей; - Анализ интенсивности пикселей для оценки перфузии или захвата контраста во времени. Независимая рабочая станция Аппаратное обеспечение: - 2-процессорная архитектура; - Объем оперативной памяти - не менее 4 Гб; - Объем жесткого диска - не менее 140 Гб; - Устройство записи на CD; - Цветной ЖК монитор с диагональю не менее 18 '' - не менее 2; - Полная функциональность коммуникаций DICOM; - Устройство архивации на DVD. Поддержка сети Ethernet 10/100/1000. Программное обеспечение: - Многоплоскостное реформатирование; - Многоплоскостное реформатирование с криволинейными секущими; - Проекции максимальной и минимальной интенсивности; - Количественный анализ изображений (расстояния, углы, плотность и т.д.); текстовые аннотации на изображениях; - Программное обеспечение для сопоставления аксиального изображения с реконструированным объемом; - Объемная реконструкция с одновременным отображением различных тканей; - Количественный анализ малых объемов (узелков, опухолей) и оценка скорости их роста в трехмерных приложениях; - Количественный анализ анатомических и патологических структур кровеносных сосудов. Принадлежности Автоматический инъектор контрастных препаратов с набором сопряжения со сканером. Комплект одноразовых шприцев для инъектора - не менее 50 шт. Окно радиационной защиты: - Ориентировочные размеры: не менее 100 * 80 см; - Pb эквивалент - не менее 2 мм. Источник бесперебойного питания для консоли оператора. Портативный ультразвуковой модуль для сосудистого и кардиологического скрининга. Принтер сухой печати. |
| 84 | Компьютерный томограф с опцией исследования для кардиохирургии и нейрохирургии | Рентгеновский компьютерный томограф (КТ) для всех видов обследований, включая специализированные обследования в области кардиологии. Основные характеристики. Мультисрезовая спиральная технология сканирования с непрерывным сбором не менее шестнадцати (16) срезов при наименьшей 500 мсек длительности полного (360() скана, с пространственным разрешением не более 0,6 мм для четкой визуализации тонких анатомических структур, при обеспечении диагностического качества медицинских изображений, технологию управления лучевой нагрузкой на пациента, эффективную технологию управления рабочим потоком и интерактивной обработки данных объемного сканирования, мультимодальную платформу программного обеспечения, расширенный набор клинических приложений, непрерывное обновление программных и компьютерных модулей. КТ система должна состоять из: гентри с высоковольтным рентгеновским генератором, стола пациента, консоли управления и оценки исследования, компьютерной системы, пользовательского интерфейса, сетевого модуля. Комплектация. Гентри. Наклон гентри: - угол наклона гентри, не менее +/-30°; наличие дистанционного управления с консоли оператора; апертура гентри не менее 700 мм; наличие интегрированного в гентри монитора, отображающего основные параметры сканирования, координаты стола, угол наклона гентри; кнопки управления с передней стороны гентри, латерального и сагиттального лазерного маркера для позиционирования пациента на столе. Расстояние от плоскости скана до передней панели гентри не более 265 мм; размер поля сканирования не менее 700 мм. Толщина гентри не более 690 мм. Наличие на корпусе гентри индикатора для задержки дыхания. Наличие двух программируемых кнопок на гентри, позволяющих автоматически позиционировать пациента в заданном положении. Вес гентри не более 1200 кг. Детекторная система. Наличие детекторной системы с использованием керамических композитных детекторных материалов. Количество срезов за одно вращение, не менее 16; количество активных детекторных элементов, не менее 17664; количество активных детекторных каналов в одной линейке не менее 1470, количество детекторных линеек не менее 24, количество проекций за 360-градусное вращение, не менее 1250; расстояние между фокусом и изоцентром не более 550 мм; длительность затухания послесвечения, не более 0,003 мсек. Генератор. Минимальное значение киловольтажа не более 80 кВ, максимальное значение киловольтажа не более 130 кВ, минимальное значение тока на трубке не более 20 мА, максимальное значение тока на трубке не менее 345 мА, номинальная выходная мощность генератора не менее 50 кВт. Рентгеновская трубка. Теплоемкость анода, млн. тепловых единиц, не менее 5 MHU; максимальная скорость охлаждения анода, килоТепловых единиц/мин, не менее 810; фильтрация рентгеновского излучения, эквивалентная толщине алюминия не менее 5,5 мм, минимальный размер фокального пятна (IEC 336/93), не более 0.8 х 0.5 мм, Максимальный размер фокального пятна (IEC 336/93), не более 0.8 х 0.7 мм, компьютерный мониторинг температуры анода. Стол пациента. Максимальный вес пациента при спиральном сканировании не менее 200 кг; скорость продольного перемещения стола не менее 1-100 мм/сек, Сканируемый диапазон стола без металлических включений не менее 153 см, нижнее положение стола не более 45 см. Расстояние между гентри и столом пациента не более 37 см. Компьютерная система сканера (консоль оператора). Наличие: мультимодального интуитивного интерфейса пользователя; цветного плоскоэкранного безбликового монитора консоли с диагональю не менее 48 см (19’’) и матрицы отображения монитора не менее 1280 х 1024; общей оперативной памяти консоли не менее 4 ГБ; временной памяти хранения изображений не менее 146 ГБ 260 000 несжатых изображений. Архивирование: наличие дисковода для записи на компакт-диски, емкость архивирования несжатых изображений в матрице 512х512 / не менее 1100 или 650 МБ. Наличие DICOM сопряжения: DICOM Send/Receive, DICOM Query/Retrive, DICOM Storage, DICOM Basic Print. Спиральное сканирование. Минимальная длительность полного 360°-го скана не более 0.5 сек.; максимальная длительность одного 360°-го скана не более 1,5 сек; максимальная длительность одной спирали не менее 100 сек.; размер поля сканирования не менее 70 см; минимальная коллимированная толщина среза не более 0.6 мм; диапазон толщин срезов при спиральном сканировании не хуже 0.6 – 10 мм; минимальный шаг реконструкции изображений из спиральных данных не более 0.1 мм. Минимальное значение винтового шага не более 0.4; максимальное значение винтового шага 1,5; наличие произвольного выбора винтового шага для обеспечения полного качества изображения; независимости толщины реконструируемого среза/изображения от выбираемого винтового шага; независимости шума в изображении от выбираемого винтового шага; возможности максимального наклона гентри +/-30° в режиме спирального сканирования; дистанционного управления гентри с консоли оператора. Скорость реконструкции изображения (матрица 512х512) параллельно сканированию при максимальном поле сканирования не менее 16 изображений в секунду. Качество изображения. Спецификация низкоконтрастного разрешения (НКР) для Спирального сканирования при минимальной длительности полного скана: разрешение на фантоме диаметром 16 см не более 3 мм; контраст на фантоме диаметром 16 см не более 3 ед. Хаунсфилда; доза на фантоме диаметром 16 см не более 21,5 мГр; размер поля сканирования не менее 50 см; толщина среза не менее 10 мм; напряжение на трубке не менее 130 кВ. Спецификация высококонтрастного разрешения (ВКР) при Спиральном сканировании и минимальной длительности полного скана: разрешение: при 0% передаточной функции не менее 17,5 пар линий на см; при 2% передаточной функции не менее 24 пар линий на см . Ток на трубке не более 160 мА; минимальная длительность полного скана не более 1.0 сек; напряжение на трубке не более 130 кВ; размер поля сканирования не менее 50 см; толщина среза не более 2,4 мм. Клинические пакеты и приложения. Модуляция тока на трубке для дополнительного снижения лучевой нагрузки: наличие технологии автоматической пространственной адаптации тока на трубке в реальном масштабе времени к анатомическим особенностям пациента по коэффициенту поглощения рентгеновского излучения. Отсутствие требования получения двух топограмм для вычисления амплитуды модуляции тока на трубке. Наличие возможности регулировки глубины модуляции тока на трубке в соответствии с весом пациента и медицинскими показаниями; максимальный процент снижения дозы облучения не менее 65%. Программа для трехмерного представления васкулярных структур и бронхиального дерева; программы для трехмерного отображения поверхности объекта; программа фильтрациия изображения для снижения артефактов ужесточения пучка рентгеновского излучения (оптимизации визуализации в области заднечерепной ямки); программа оценки динамических исследований и анализа циркуляции контрастного болюса в заданной области интереса; программа автоматического запуска спирального сканирования, синхронизированного с прибытием контрастного вещества; программа прямого создания реконструированных изображений из «сырых» данных непосредственно в процессе сканирования; программа для сканирования и оценки перфузионных нарушений головного мозга; программа для проведения субтракционной КТ-ангиографии головного мозга; программа для анализа сосудов; программа для проведения проспективного кардиосканирования с редактированием данных ЭКГ; программа оценки кальцификации коронарных сосудов установленная на консоли оператора и на рабочей станции врача. Рабочая станция врача. Наличие мультимодального интуитивного интерфейса пользователя; цветного плоскоэкранного безбликового монитора консоли с диагональю не менее 21 дюйма, процессор четырехядерный с частотой не менее 2,66 ГГц; общая оперативная память не менее 2 ГБ; жесткий диск не менее 250 Гб; Наличие безколбового инжектора для автоматического введения контрастного вещества при исследованиях с контрастным усилением. Прочие условия. Наличие: монтажного материала, включая распределительный электрощит, рубильника аварийного выключения и рубильника общего включения, силового кабеля внутренней кабинетной разводки и пр.; проявочной машины со стартовым набором; системы бесперебойного электроснабжения для всей КТ-системы; полного комплекта аксессуаров и средств для укладки пациента. |
| 85 | Ретинальный томограф для глаукомных кабинетов | Оптический ретинальный когерентный томограф с высоким разрешением для получения кросс-секционного изображения структур заднего и переднего отрезка глаза, с программным обеспечением. Источник светового сигнала: суперлюминесцентный диод, 840 нм. Ширина спектра сканирующего луча, 50 нм. Оптическая мощность на роговице < 725 мкВт. Линейное разрешение сканирования (в ткани): продольное (аксиальное) 5 мкм, поперечное 15 мкм. Диапазон цифрового разрешения сканирования: от 1024 пикселей продольно на 128 пикселей поперечно до 1024 пикселей продольно на 768 пикселей поперечнорегулируемое. Скорость сканирования, А-сканов 27 000 в сек. Глубина А- сканирования в ткани, 2 мм. Количество информационных точек на А-скане 1024. Максимальное число А-сканов в 1 В-скане 4096. Формат трёхмерного скана, пикселей : 200х200х1024 ; 512х128х1024. Возможность автоматической регулировки плоскости поляризации диагностического луча. Угловой размер изображения, град: 36 х 22. Внутренняя светодиодная метка для контроля положения изменения точки взора в момент обследования. Наружная фиксационная метка - мигающая диодная лампа. Компенсация аметропии, (диапазон настройки фокуса), Д : От – 20 до + 20. Минимальный диаметр зрачка, мм, не более 2,0. Время получения В-скана, сек, не более 0,15. Время получения 3Д-скана, сек, не более 2,2. Возможность построения виртуальных С-сканов с регулировкой плоскости сечения по толщине сетчатки. Устройство визуализации глазного дна и радужной оболочки: Поперечное разрешение в ткани, мкм, не менее 25. Частота кадров, Гц, не менее > 20. Источник светового сигнала: суперлюминесцентный диод, 750 нм. Оптическая мощность на роговице, мВт: < 1,5. Возможность передачи «живого» изображения радужной оболочки. Устройство наведения на центр зрачка с помощью кнопки мыши. Автоматическое распознавание правого и левого глаза. Автоматическое позиционирование глаза по центру зрачка. Программы анализа оптических когерентных томограмм: Программа анализа толщины сетчатки и сопоставление с нормативной базой данных. Программа построения трёхмерного изображения слоёв сетчатки. Программа наложения последовательных изображений глазного дна и томограмм. Программа анализа толщины слоя нервных волокон и сопоставление с нормативной базой данных. Возможность наложения карт толщины сетчатки, толщины внутренних и наружных слоев сетчатки на фундус изображение сетчатки. Компьютерное и программное обеспечение: компьютер и монитор, интегрированные в едином корпусе с томографическим устройством. Процессор: Intel Pentium Core 2 Duo высокомощный многоядерный процессор (3,6 ГГц). Оперативная память: 2 ГБ. Операционная система: Windows XP. Память, кол-во сканов: 120 000. Емкость жесткого диска: 750 ГБ. Хранение и экспорт данных: CD/DVD, USB-флеш, сеть. Встроенный плоский экран 15”. Дополнительная комплектация: приборный стол асимметричный, с электроприводом. |
| 86 | Комбинированная лазерная установка | офтальмологическая лазерная система, объединяющая в себе два лазера: для лечения открытоугольной глаукомы методом селективной лазерной трабекулопластики и фотоперфоратор для задней капсулотомии и иридотомии. Два лазера объединены и полностью интегрированы в одной щелевой лампе. Технические характеристики: Лазер для лечения открытоугольной глаукомы методом селективной лазерной трабекулопластики Длина волны: 1064 нм Класс зашиты: Класс ЗВ Длительность импульса: не более 4 нс Режим следования импульсов: Одиночный импульс 2.3Гц, Двойной импульс 1.8 Гц Тройной импульс 1.6 Гц. Селектор мощности: от 0.3 до 10.0 мДж, одиночный импульс (плавное бесступенчатое изменение). Режим работы: основной, ограниченная дифракция. Размер пятна: не более 8 мкм. Диапазон смещения фокуса: от 100 до 350 мкм (плавное бесступенчатое изменение). Прицельный луч: Полупроводниковый лазерный диод, непрерывное излучение с длинойволны 6З5нм, двойное пятно. Лазер фотоперфоратор для задней капсулотомии и иридотомии Длина волны: 532 нм Класс зашиты: Класс ЗВ Длительность импульса: не более 3 нс Режим следования импульсов: Только одиночный импульс Селектор мощности: от 0.3 до 2.6 мДж, одиночный импульс (плавное бесступенчатое изменение) Режим работы: Основной, ограниченная дифракция Размер пятна: не менее 400 мкм Частота повторения: не менее 3.0 Гц Прицельный луч: Полупроводниковый лазерный диод, непрерывное излучение с длиной волны 6З5нм Оптическая система: Единая щелевая лампа со стереоскопическим Галилеевым микроскопом настроенная для работы на переднем отрезке. Лазерные блоки должны быть полностью интегрированы в щелевую лампу для уменьшения оптических искажений. Запуск лечебного луча с помощью кнопки на джойстике. Пульт управления с LCD экраном с отображением параметров лечебного луча должен располагаться как справа, так и слева от врача Увеличение щелевой лампы: Трехступенчатый регулятор:10х 16х 28х Защитный фильтр: Встроенный цветокорректирующий светофильтр 1064нм и 532нм, сбалансированный Обязательно наличие линзы для проведения процедуры открытоугольной глаукомы методом селективной лазерной трабекулопластики Обязательно наличие линзы для иридотомии |
| 87 | Система суточного мониторирования электрокардиографии и артериального давления | Анализ данных суточного мониторирования ЭКГ Стандартный анализ аритмий с построением трендов, текстовых отчетов и таблиц Стандартный анализ изменений уровня и наклона сегмента «ST» с построением трендов, текстовых отчетов и таблиц Работа с регистраторами 12 отведений – дополнительная возможность Анализ ЭКГ-высокого разрешения, регистрация и анализ поздних желудочковых потенциалов с использованием 3-х и 12-и канальных регистраторов Анализ вариабельности ритма сердца по временным параметрам. Анализ вариабельности ритма сердца по спектральным параметрам. Частотный анализ нарушений ритма Анализ мерцательной аритмии. Регистрация и анализ поздних предсердных потенциалов с использованием 3-х и 12-и канальных регистраторов с P-синхронизацией при усреднении Встроенная в Базу данных ПО удаленного (Internet) анализа данных суточного мониторирования Функциональные возможности Автоматическое определение: изолированные СВЭ и ЖЭ куплет СВЭ и ЖЭ групповые СВЭ и ЖЭ бигеминия ЖЭ блокады ножек ПГ интерполированные экстрасистолы желудочковые тахикардия предсердная тахикардия Брадикардия Паузы Установки параметров анализа сегмента ST Установка положения точки измерения ST относительно значения точки J Установки параметров просмотра фрагментов ЭКГ Выбор исходного или “сглаженного спектра” при анализе вариабельности сердечного ритма Построение интервальной гистограммы RR интервалов. Расчет триангулярного индекса. Построение скатерограммы Вычисление показателей по скатерограмме Построение трендов по основным параметрам вариабельности сердечного ритма Построение шаблонов с выделением нормальных, эктопических, аберрантных, индуцированных кардиостимулятором и сливных комплексов. Возможность создания нового шаблона по заданному образцу Установка разрешающей способности при построении шаблонов Настройка детекции по вольтажу ЭКГ Автоматическое формирование подписей к фрагментам ЭКГ, отмеченным для печати. Возможность ручного формирование и редактирования подписей к фрагментам ЭКГ, отмеченным для печати Анализ вариабельности ритма сердца по временным параметрам за сутки, за день и за ночь. Анализ вариабельности ритма сердца по временным параметрам за каждый час наблюдения. Анализ вариабельности ритма сердца по временным параметрам за произвольный 5-и минутный интервал Анализ вариабельности ритма сердца по спектральным параметрам с использованием преобразования Фурье за сутки, за день и за ночь. Анализ вариабельности ритма сердца по спектральным параметрам с использованием преобразования Фурье за каждый час наблюдения Анализ вариабельности ритма сердца по спектральным параметрам с использованием преобразования Фурье за произвольный 5-и минутный интервал. Анализ вариабельности ритма сердца по спектральным параметрам с использованием авторегрессионного анализа за произвольный 5-и минутный интервал. Трехмерный спектральный анализ вариабельности ритма Расчет продолжительности депрессии и элевации сегмента ST Возможность удаления фрагментов записи ЭКГ из анализа Редактирование шаблонов и отдельных комплексов на различных этапах анализа суточной записи ЭКГ с автоматическим пересчетом таблиц, отчетов и трендов Просмотр полной суточной записи ЭКГ и быстрый просмотр с помощью суперимпозиции в различных режимах Анализ работы двухкамерных стимуляторов с построением таблицы и выделением следующих видов стимуляции: Предсердная стимуляция Предсердно-желудочковая стимуляция P-управляемая стимуляция Стимулы на предсердия на фоне MA Стимулы на желудочки на фоне МА Реанализ холтеровской записи с измененными параметрами ПО удаленного (Internet) анализа данных суточного мониторирования должна обеспечивать: Автоматизированный обмен данными: передача полного суточного или многосуточного исследования; передача больших (200 Мб и более) записей в «фоновом» режиме; однозначная идентификация записей с помощью уникальных дескрипторов; возможность распределять нагрузку между экспертами, независимая одновременная работа большого числа экспертов между пользователем и экспертом через Internet используя специализированный почтовый сервер производителя Обеспечение за целостности отправленных и полученных данных с помощью хэш-функций. Дублированное хранение (архивирование) отправленных записей на специальном архивном Internet почтовом сервере, включая отчеты анализа данных экспертом Возможность контроля работы экспертной группы внешним Администратором Система автоматических уведомлений по e-mail пользователя и эксперта о поступлении данных о состоянии процесса анализа. Требования к программе анализа АД Наглядное представление результатов в виде таблиц, графиков и гистограмм Работа в программе на русском языке Редактирование данных пациента, результатов, графиков и комментариев Расчет основных статистических показателей мониторинга АД: средние значения САД, ДАД, СрАД, ЧСС за сутки, день, ночь, индексы времени, индексы площади, вариабельность АД Просмотр “колокола измерения”, исходных кривых пульсовых волн и тонов Короткова на экране Просмотр исходных кривых пульсовых волн и тонов Короткова синхронно с ЭКГ Возможность исключения ошибочных измерений из анализа с автоматической коррекцией всех результатов анализа Возможность включения в анализ измерений, ошибочно исключенных ранее Свободное формирование заключительного отчета: врачебное заключение на русском языке, таблица всех измерений, тренды, таблицы с статистическими данными, таблицы с показателями нагрузки давлением. Разбиение многосуточной записи на суточные и расчет показателей АД для каждых суток Сохранение результатов измерений с целью расширенного математического и статистического анализа Сохранение данных регистрации Ведение базы данных Цифровой регистратор 3 канальный – не менее 5 шт. Запись на регистраторы - непрерывная, без компрессии Носитель памяти: встроенная флеш-карта Количество регистрируемых каналов – не менее 3 Период регистрации - до 240 часов Возможность работы от перезаряжаемых батарей Вес не более 105 г Комплектация каждого регистратора: 7-ми проводной кабель ЭКГ - 1шт Чехол для регистратора - 1шт Компьютерная база системы Программное обеспечение Процессор не ниже Pentium IV , не менее 3ГГц Оперативная память не менее 1 ГБ Жесткий диск не менее 80 ГБ Архивирующее устройство: CD/DVD RW Дисплей: цветной, не менее 17” Принтер лазерный Суточное мониторирование АД Характеристики программного обеспечения: Русскоязычное программное обеспечение, с правом неограниченного количества инсталляций, (без ключей и кодов) обеспечивающее управление регистраторами, анализ результатов СМАД с вычислением основных общепринятых параметров и индексов Оценка достоверности измерений при мониторировании и обоснованной выбраковки подозрительных на артефакты данных путем просмотра осциллограмм соответствующего измерения давления Оценка динамики 2-х исследований одного пациента с автоматическим подсчетом соответствующих параметров. Характеристики регистратора АД: Вес регистратора не более: 180 гр. Хранение осциллограмм каждого измерения для обеспечения оценки достоверности измерения и обоснованной выбраковки подозрительных на артефакты данных путем просмотра осциллограмм соответствующего измерения давления Класс электробезопасности c защитой от разряда дефибриллятора В изделии должны быть предусмотрены средства защиты от воздействия разряда кардиодефибриллятора; изделие должно иметь несмываемую маркировку о том, что такая защита встроена, и это должно быть подтверждено в эксплуатационных документах» Паспортная (номинальная) производительность компрессора в литрах в минутах не менее: 1,8л/мин Состав одного набора АД Регистратор АД в чехле с плечевым и поясным ремнями: 5 шт. Манжета (24-32 см): 5 шт. Манжета (28-40 см): 5 шт. Кабель связи с ПК: 2 шт. Зарядное устройство и 2 комплекта аккумуляторов: 5 шт. СД диск с программным обеспечением: 1 шт. |
| 88 | Тредмил система | Характеристики стресс-системы Кардиологическая стресс-система с возможностью регистрации ЭКГ по 12 и 15 отведениям и конфигурируемыми отведениям, основанная на ПК, и с возможностью архивации данных на жестком диске или в локальной информационной сети. Технические требования параметров функционирования аппаратного обеспечения Частота дискретизации аналого-цифрового преобразователя не менее чем 4000 Гц/канал по всем каналам Частота дискретизации анализа ЭКГ не менее чем 500 Гц Разрешение аналого-цифрового преобразователя не более чем 4,88 мкВ/разряд при частоте дискретизации 500 Гц Полоса пропускания не хуже чем 0,01-150 Гц (-3дБ), шум на уровне менее 15 мкВ Высокочастотный фильтр 0.01 Гц (или 0,05 Гц для специального использования) Низкочастотный фильтр 20 Гц, 40 Гц, 100 Гц и 150 Гц по выбору Линейный фильтр 50 Гц или 60 Гц (по выбору) Коррекция изолинии по кубическому (3-х мерному) алгоритму Коррекция артефактов по разностному пределу алгоритму Подавление синфазной помехи не менее чем 140 дБ (123 дБ с выключенным фильтром сети переменного тока) Входное сопротивление не менее 100 МОм при 10 Гц Ток утечки не более 10 мкА Определение кардиостимулятора ортогонально LA, LL и V6; амплитуда 750 мкВ, продолжительность 50 мкс Технические требования параметров функционирования программного обеспечения Прием, измерения и интерпретация ЭКГ покоя не менее чем по 12-ти отведениям. Векторкардиография При проведении анализа и интерпретации учитываются следующие характеристики ЭКГ комплекса: длительность PR, QRS, PD, P’D, QD, RD, SD, QT, амплитуда PA, P’A, QA, RA, SA, STJ, STM, STE, TA Анализ проводится с использованием репрезентативных медианных комплексов Алгоритм анализа ЭКГ покоя клинически верифицирован по данным не менее чем 150 000 ЭКГ Алгоритм расчета вероятности развития ОИМ Анализ ST-сегмента: амплитуды, наклона, интеграла, индекса, ST/ЧСС наклона, ST/ЧСС петли, ST/ЧСС индекса по 12 или 15-ти отведениям E, J и пост-J точки: по выбору вручную или автоматически Автоматическая интепретация стресс-теста (заключение, обоснование заключения) Суммарная таблица измерений стресс-теста Скорость восстановления ЧСС Расчет достигнутого предела ЧСС Построение гистерезиса ST/ЧСС по каждому отведению Подсчет частоты ЖЭ в 1 минуту фазы восстановления Технология обработки сигнала: изменение постепенно нарастающих медиан Определение QRS и анализ: по отведениям выбранным автоматически или вручную ЧСС: автоматическое определение аритмий, документирование и сообщение Полная развертка ЭКГ: запись полной ЭКГ с маркером событий Повторный анализ: пост-тест медиан с повторным измерением выбранных E, J и пост-J точек Тестирование качества сигнала по следующим параметрам: определение отсоединения или закарачивания отведений, определение излишней помехи сети переменного тока, определение отклонения изолинии, сообщения о мышечном треморе, определение импеданса электродов. Программа стресс-анализа ЭКГ по 12 и 15 отведениям Двухмерный каскад развертки ЭКГ с цветовым кодированием Визуализация отведений во время теста: 3 отведения, 3 отведения + усредненные комплексы, 3 отведения + тренды, 6 отведений, 4 x 2.5 + 1 отведение ритма, 2 x 6 Отображение усредненного комплекса в режиме суперимпозиции, с динамическим обновлением кривой текущего комплекса по сравнению с референтным. Автоматический или интерактивный выбор отведения ЭКГ с максимальными изменениями сегмента ST, усреднение и увеличение комплекса в выбранном отведении Память - не менее 1000 полных исследований Возможность архивации данных Все стандартные протоколы стресс-анализа ЭКГ Возможность создания не менее 20 вариантов индивидуальных протоколов пользователя Не менее 4 вариантов итогового отчета, Встроенная программа имитации данных пациента Возможности передачи данных: Интерфейс для беговой дорожки. Интерфейс для подключения измерителя неинвазивного давления Система аппликации электродов Система вакуумной аппликации электродов на 10 отведений со встроенной вакуумной помпой Комплектация: · Диск с ПО – 1 шт · Модуль сбора данных с помпой – 1 шт · Транспортная тележка – 1 шт · Крепление для системы– 1 шт · Электрод для системы - 10 шт · Адаптер для одноразовых электродов или электродов для конечностей – 10 шт · Электроды одноразовые, для стресс-теста - 300 шт. · Комплект отведений– 1 шт · Диски для электродов– 100 шт · Контактный спрей для электродов системы по 200 мл – 10 шт · Инструкция по эксплуатации – 1 шт Характеристики тредмила: Плавная регулировка скорости движения ленты в диапазоне не менее 0 – 22,5 км/ч Отклонения скорости не более +0,16 км/ч Ускорение 0,8 км/с Мощность мотора горизонтального движения не менее 3 л.с. Плавная регулировка угла наклона в диапазоне не менее 0 – 25 град. Мощность мотора углового отклонения 0,13 л.с. Максимальная нагрузка по весу не менее 200 кг Размеры ленты не менее 45 х 152 см Вес не более 182 кг |
| 89 | Передвижной медицинский комплекс | Мобильный медицинский комплекс предназначен для работы в автономных условиях во всех климатических зонах в любое время года и суток. Продолжительность автономной работы без дозаправки топливных баков не менее 72 часов. Оборудование и инвентарь кузовов-фургонов должен фиксироваться и жестко крепиться в транспортном положении. 1 Внешний вид Кабина тягача – белая Кузов-фургон - белый По бокам надпись и логотип Спереди и сзади кузов-фургона – красный крест размерами 50 х 50 см На крыше каждого кузова-фургона – красный крест размерами не менее 125 на 125 см 2 Автомобильное шасси грузоподъемность, не менее, кг – 14 000; тип двигателя дизельный с турбонадувом; мощность двигателя, не менее, кВт (л.с.) - 180 (245); расположение и число цилиндров V – образное – 8; рабочий объем (л.), не менее - 10,85 л; КПП - механическая, десятиступенчатая; сцепление фрикционное, сухое, двухдисковое; топливный бак (л.), дизельный, не менее – 210; тормозная система – пневматическая Колесная формула 6х4 Разрешенная максимальная скорость в снаряженном состоянии – 60 км/ч. В кабине автомобиля установлена система навигации GPS Количество: 1шт. 3 Прицеп Трехосная платформа; Подвеска: Передняя – рессорная, Задняя рессорная, балансирная Погрузочная высота 1300 мм Рама Сварная, с двумя лонжеронами из двутавров переменного сечения, изготовленных из высокопрочной стали Разрешенная максимальная скорость в снаряженном состоянии, не более, км/ч – 60 Количество: 1шт. 4 Кузов-фургон. Медицинское оборудование мобильного комплекса должно быть смонтировано в 2-ух герметичных изотермических кузовах-фургонах. Цвет кузова – белый Габаритные размеры (Д х Ш х В) каждого кузова фургона не более 7950х2550х2500мм; Кузов-фургон термо- шумоизолирован. Напольное покрытие – антистатический противоскользящий линолеум с гидроизоляцией швов Окна - изготовлены из безосколочного автомобильного стекла, тонированные, открывающиеся, размер проема окна не менее 450х600мм, должны быть установлены в каждом из рабочих отсеков и коридоре, одновременно служить аварийными выходами при возникновении пожара. Все окна оборудуются светозащитными шторками. Двери - распашные, оснащены замками и защелками. Над входными дверями во время работы устанавливаются козырьки, выполненные из тентовой ткани, обеспечивающие защиту входящих/выходящих людей от атмосферных осадков. Внешнее освещение - должно соответствовать правилам безопасности дорожного движения и мировым стандартам, обеспечивать безопасную эксплуатацию мобильного комплекса на дорогах общественного пользования. Над входными дверями (внутри фургона) должны быть установлены плафоны освещения боковых дверей. Медицинская мебель - металлическая сейфового типа с порошковым покрытием, устойчивая к воздействию моющих средств и дезинфекторов. Все элементы мебели должны надежно крепиться к полу и к стенам кузовов – фургонов. Средний срок эксплуатации кузова-фургона не менее 10 лет. Внутреннее пространство кузова-фургона должно быть поделено перегородками на 4 отсека. Все отсеки мобильного комплекса, соединены между собой посредством дверей через тамбур. Состав помещений кузова-фургона на базе автомобильного шасси должен быть следующий: • Тамбур; • Кабинет общего приема и функциональной диагностики; • Кабинет гинеколога; • Кабинет рентгенографии; Состав помещений кузова-фургона на базе кузова – фургона на базе прицепа должен быть следующий: • Тамбур; • Кабинет хирурга (офтальмолога, оториноларинголога); • Кабинет стоматолога; • Кабинет лабораторной диагностики; Общее количество кузовов-фургонов: 2шт. 4.1. Модуль жизнеобеспечения Каждый кузов фургон должен имеет независимый модуль жизнеобеспечения. Каждый кузов фургон имеет свой электрогенератор и емкость для сбора отработанной воды, расположенные вне полезной площади кузова фургона, при этом емкость для чистой воды находится внутри кузова-фургона. Отсеки системы жизнеобеспечения должны быть закреплены снизу кузовов-фургонов. Первый отсек предназначен для транспортировки бензинового электрогенератора, мощностью не менее 5 кВА. Во втором отсеке каждого фургона должна быть емкость, объемом не менее 200 л для сбора отработанной воды (ёмкость предназначена для работы при плюсовой температуре). Третий предназначен для транспортировки инструмента. Ёмкость с запасом чистой воды объёмом не менее 100 литров находится внутри каждого фургона. 4.2. Трапы и площадка Мобильный медицинский комплекс должен быть оборудован комплектом трапов: Все ступени трапов и площадка крыльца быть обклеены обклеены резиной, исключающей обледенение в холодное время года. Наличие выдвижной лестничной площадки для удобства обслуживающего персонала и пациентов габаритом не менее 800х900мм 4.3. Система энергоснабжения в составе 1. Электрогенератор предназначен для питания электрооборудования мобильного комплекса. Электрогенератор подключается к системе энергоснабжения мобильного комплекса. Корпус электрогенератора имеет защитное заземление. Технические характеристики, не хуже: • Мощность - не менее 5 кВА, 1 фаза, 220В; • Двигатель - бензиновый; • Время работ при полном баке - не менее 10 ч; 2. Щит питания, предназначен для включения/выключения электропитания медицинского салона; 3. Щит автоматической защиты - комплекс устройств защитного отключения при перегрузке электропроводки или замыкании в цепи; 4. Дополнительные аккумуляторные батареи (2 шт.) емкостью 190 А/ч, для питания оборудования и освещения салона; 5. Преобразователь напряжения 24/220В, 1,5 кВт предназначен для аварийного питания оборудования в условиях временного отключения электрогенератора. 6. Преобразователь напряжения 220/24В, 1 кВт предназначен для питания встроенного оборудования (освещение, вентиляция, и т.д.) мобильной клиники от сети переменного тока. 7. Зарядное устройство для аккумуляторов, ток заряда не менее 30А. Система энергоснабжения мобильного комплекса должна обеспечивать: 1. электропитание специального оборудования автономного источника электроэнергии, входящего в состав комплекса, или от внешних однофазных стационарных сетей (напряжение переменного тока 220 В, частота 50 Гц); 2. Наличие оборудования для защиты медицинского оборудования от изменения входного напряжения (стабилизатора напряжения); 3. защиту персонала от поражения электрическим током; Вся система энергоснабжения комплекса разделена на составные части: 1. распределительная система напряжения 220В; 2. распределительная система электропитания; 3. система электропитания 24В; 4. система защитного заземления; 5. розетки; 6. система аварийного электропитания; 7. система освещения. Распределительная система напряжения 220В должна включать в себя вводной щит, щит питания и автоматической защиты, который обеспечивает прием электроэнергии от внешнего источника, распределение по потребителям, защиту отходящих линий, защиту от поражения электрическим током. В щите питания и автоматической защиты устанавливается комплекс устройств защитного отключения от проявлений воздействия атмосферного напряжения, аппараты защиты отходящих линий, от поражения людей электрическим током, аппараты защиты розеточных групп. Распределительная система электропитания потребителей трех проводная, представляет собой кабельную сеть с двойной изоляцией, сечением кабельных жил не менее 6мм2, с отдельной жилой заземления. Питающие кабели - многожильные силовые кабели, с медной токопроводящей жилой, устойчивые к повышенным вибрационным нагрузкам. Кабельные линии проложены в пожаробезопасных кабельных каналах и гофротрубах из самозатухающего пластика. Разделение проводников начинается на разъеме для подключения питающего кабеля. Система электропитания 24В предназначена для электроснабжения потребителей постоянного тока 24В, предусмотрена установка выпрямителя и блоков предохранителей отходящих линий, устройство аварийного отключения "Выключатель массы". Защитное заземление обеспечивает защиту людей от поражения электрическим током при прикосновении к металлическим нетоковедущим частям, которые могут оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции. Защитное заземление выполнить преднамеренным электрическим соединением металлических частей электроустановок с землей (заземляющим устройством). Заземление осуществляется однопроводным многожильным кабелем суммарным поперечным сечением не менее 6 мм2, закрепляемым с одной стороны к металлической конструкции кузова закладным болтом, и подсоединенным с другой стороны к Т-образному колышку длиной от 500 до 1000 мм диаметром не менее 12 мм. Розетки предназначенные для питания технологического оборудования и бытовые розетки (~220В) оборудованы заземляющими контактами, получают питание с щита питания и автоматической защиты через комплекс защитных автоматов. Розетки технологического оборудования 24В получают питание от выпрямительных блоков и аккумуляторов кузова-фургона, через комплекс защитных предохранителей. Система аварийного электропитания обеспечивает подачу электроэнергии потребителям 220В от сети 24В в условиях отсутствия напряжения во внешней сети или остановки работы электрогенератора. Питание потребителей происходит из резервных аккумуляторов емкостью 190А/ч - 2 шт., и преобразователь 24/220В. Аварийным электропитанием обеспечивается освещение, холодильник, ряд розеток предназначенных для приборов, работа которых связана с выполнением непрерывных программ. Переключение потребителей на работу от резервного источника производится в ручном режиме. Время подачи электроэнергии в аварийном режиме не менее 30 минут. Система освещения должна состоять из: 1. Светильников дневного света 220В; 2. Светильником дежурного освещения 24В; 3. Светильники направленного света 220В; 4. Бактерицидных облучателей, для обеззараживания воздуха медицинского салона. В каждом из отсеков мобильного комплекса, помимо естественного освещения через окна, должно быть предусмотрено искусственное освещение с помощью дежурных светильников 24В, в количестве от 2-х до 6-и в зависимости от объема отсека, а так же люминесцентное освещение 220В светильниками в коридоре, в лабораторном отсеке, кабинете общего приема, кабинете репродуктивного здоровья, кабинете хирурга, кабинете стоматолога. Над рабочими столами установлены лампы освещения 220В. Помимо искусственного освещения в салоне мобильного комплекса должно быть предусмотрено естественное освещение через окна, которые располагаются в непосредственной близости от рабочих столов. 4.4. Система водоснабжения. Система водоснабжения – предназначена для обеспечения автономной работы мобильного медицинского комплекса, должна состоять из: • Емкость для запаса чистой воды из нержавеющей стали не менее 100 л – 2 шт. Емкость для запаса чистой воды оборудована заливной горловиной, закрывающаяся герметичной пробкой. • Система подогрева воды – электроводонагреватель накопительного типа не меннее 10л – 6шт. Электроводонагреватели оборудованы встроенными термостатами, предотвращающими их перегрев, внутренние емкости электроводонагревателей изготовлены из нержавеющей стали, что обеспечивает ух устойчивость к вибрациям во время перемещений комплекса и долговечность работы. • Система канализации – в каждом кабинете предусмотрен слив сточных вод, который осуществляется во внутреннюю емкость, объемом не менее 200 л. 4.5. Система вентиляции Система вентиляции мобильного комплекса должна реализоваться двумя способами: 1. естественная вентиляция; 2. искусственная вентиляция. 4.6. Система кондиционирования Система кондиционирования предназначена для создания комфортных условий работы персонала в условиях жаркого климата. 4.7. Система отопления В каждом из отсеков должны быть установлены электрические нагревательные панели настенного крепления, панели не занимают полезной площади отсеков, оборудованы системами поддержания постоянной температуры и защиты от перегрева, мощность каждой обогревательной панели – не менее 1кВт. Центральный вход комплекса должен быть оборудован тепловой завесой, мощностью 3кВт, что обеспечивает сохранение тепла внутри помещений комплекса при работе в холодное время года. 4.8. Система противопожарной защиты Каждый кабинет, включая тамбур, комплекса, должен быть оборудован дымовым пожарным датчиком. При возникновении пожароопасной ситуации происходит срабатывание сирен всех датчиков. Для тушения очагов возгорания в каждом отсеке должен быть установлен огнетушитель объемом не менее 3л. Эвакуация производится через двери и окна, створки которых открываются наружу и служат одновременно аварийными выходами. 4.9. Система передачи данных: Система передачи данных должна обеспечивать: Выход в INTERNET, приём и передачу данных по радиомодему (Wi-Fi канал) Связь со стационарными учреждениями здравоохранения (ADSL-модем). Кабинет общего приема и функциональной диагностики 1 УЗИ – цветной портативный сканер Технические и потребительские характеристики не хуже: 1. 15” LCD жидкокристаллический монитор; 2. Наличие модуля реконструкции трехмерного изображения; 3. Тип устройства: Многофункциональный переносной ультразвуковой сканер; 4. Режимы работы: 2D, M, PW (импульсно-волновой доплер), CW (постоянно-волновой доплер), HPRF (доплер на высоких скоростях потока), Color (цветовое доплеровское картирование), Power (энергетический доплер), DirPower (направленный доплер); 5. Наличие технологии формирования тканевой гармоники 6. Наличие автоматической оптимизации изображения 7. Должен быть реализован режим расширения апертуры 8. Возможность подключения двух датчиков одновременно; 9. Встроенный аккумулятор, два порта USB; 10. Мультиязыковая поддержка (8 языков) с интерфейсом на русском языке; 11. Мультичастотные датчики, диапазон частот не хуже: 2-12 МГц 12. Встроенная батарея для продолжительной работы; 13. Возможность подключения ЭКГ модуля 14. Внешний DVD-RW 15. DICOM 3.0 16. Электорпитание:100~240V AC, 50/60 Hz 17. Размеры, не более: 75мм х 361мм х 357мм 18. Вес, не более: 6кг Количество: 1шт. В комплект поставки должны входить 4 датчика: 1. Конвексный датчик (2.5/3.5/5.0/H5.0/H6.0MHz) - для абдомиальных, гинекологических/урологических исследований, исследований почек. 2. Линейный датчик (5.0/7.5/10.0MHz) - для исследования малых органов, и кардио исследований. 3. Интравагинальный датчик (5.0/6.5/8.0MHz) - для гинекологических/урологических исследований 4. Фазированный датчик (2.0/2.5/3.0/H3.5/H4.0MHz) - для абдомиальных, кардио исследований. 2 Электрокардиограф Характеристики не хуже 1. 12-канальный ЭКГ с цветным сенсорным экраном для одновременной записи и печати по 12 отведениям 2. Цветной сенсорный экран 8.4" (171x128мм) показывающий 3, 4, 6 или 12 отведений 3. Резолюция экрана (точки), не менее: 640x480 4. Должна быть комбинированная буквенно-цифровая и функциональнная клавиатура и кнопки сенсорного экрана 5. Должна быть реализована индикация контакта каждого электрода 6. Ширина бумаги: 210мм / A4 7. Вид бумаги: рулон, факсовая или пачка термальной A5 бумаги 8. Вид печати: тепловое / внешний лазер или чернильный принтер 9. Прямое соединение ЭКГ с компьютером (через USB, без использования компьютера, печать на бумаге А4) 10. Чувствительность: 2.5, 5, 10, 20мм/мВ 11. Скорость подачи бумаги: 5, 10, 25, 50мм/с 12. Адаптивный, сетевой фильтр: 50-60Гц 13. Фильтр мышечных артефактов (тремора): 25, 35Гц 14. Фильтры базовой линии: 0.05 (3.2с), 0.11 (1.5с), 0.25 (0.6с), 0.50 (0.3с), 1.50 (0.1с), сплайны 15. Автоматические фильтры: авто выбор 16. Количество отведений: 3, 4, 6, 12, 3x4+1, 3x4+2, 3x4+3, 4x3+1, 6x2+1, 6x2+2 17. Должен сохранять не менее 100 записей ЭКГ (10-секундный интервал) 18. Должна быть реализована настройка всех параметров под каждого пользователя 19. Должен быть реализован ручной и автоматический режим работы 20. Длинные записи ЭКГ 21. Синхронная передача в реальном времени в автоматическом режиме работы 22. Настраиваемая синхронизация ЭКГ записи 23. Защита от дефибрилляции 24. Определение кардиостимулятора 25. Встроенный аккумулятор 26. Питание от сети или аккумулятора 27. ЭКГ анализ и интерпретация словами (прибор со встроенным комплексом «Диагностика») 28. Усреднение ЭКГ- кривых (прибор со встроенным комплексом «Диагностика») 29. Включает: набор электродов, кабель пациента для эргометрии, кабель, гель, рулон бумаги 210мм / 25м и пачка бумаги А5 333 шт, чехол, диагностический модуль 30. Гель ЭКГ, 1 л 31. Программное обеспечение от производителя 32. Тележка для ЭКГ Количество: 1шт. 3 Тонометр Количество: 1 шт. 4 Весы-ростомер для взрослых Характеристики не хуже 1. Наибольший предел взвешивания, кг, не менее - 250 2. Дискретность, г - 50 3. Функции тарирования, удержание, вычисление индекса массы тела BMI, переключение кг/фунт 4. Ролики для перемещения весов есть 5. Питание: сеть/адаптер 6. Размеры, мм (ШхВхД): 360х1330х686 7. Размеры платформы, мм (ШхВхД): 350х84х360 8. Масса, кг, не более - 21 9. Ростомер: Диапазон измерения, 110-200 мм 10. Дискретность 1 мм Количество: 1шт. 5 Стол и стулья Количество: 1 комплект. 6 Персональный компьютер с принтером Ноутбук: Тип процессора - двухъядерный; Наличие установленной лицензионной операционной системы; Стандартное ОЗУ - не меньше 3 Гб; Жесткий диск - не меньше 320 Гб; Оптические приводы - DVD-RW; Дисплей - 15". Принтер: Лазерный; Черно-белый; Формат - А4; В комплекте интерфейсный кабель USB. Количество: 1шт. 7 Кушетка Количество: 1шт. 8 Стеллажи для хранения документации Количество: 1шт. Кабинет гинеколога 9 Кресло гинекологическое Комплектация не хуже: 1. гинекологическое кресло 2. упоры для рук 3. держатель для санитарной бумаги для сиденья 4. санитарная бумага 5. ёмкость для промывных вод из нержавеющей стали 6. ножной переключатель (пульт управления) 7. держатели для ног 8. отделяемая ступенька Технические характеристики не хуже: 1. Высота 80 см 2. Стандартная ширина 60 см 3. Длина спинки 90 см 4. Длина сиденья 40 см 5. Стандартный угол спинки 30° 6. Стандартный угол сиденья 0° 7. Нагрузочная способность не хуже 180кг 8. Вес 70кг 9. Сеть питания 230V/50-60Гц Количество: 1шт. 10 Видеокольпоскоп Технические характеристики не хуже: 1. Штатив Напольный на колесах с консольным расположением видеокамеры 2. Рабочее расстояние 300 мм 3. Эффективная разрешающая прибора 640х480 при скорости обновления изображения не менее , чем 30 fps 4. Изменение увеличения Плавное изменение увеличения. Диапазон изменения увеличения не менее 4 5. Интерфейс передачи данных - Наличие выхода подключения для компьютера 6. Наличие возможности записи цифровой фотографии на съемный носитель без подключения к компьютеру 7. Осветитель встроенный в корпус головки кольпоскопа светодиодный 8. Источник света ультра - белый светодиодный свет 9. Тип освещения Направленный 10. Освещенность не менее 2200 люкс 11. Фильтр для проведения хромоскопии Встроенный электронный зеленый фильтр для хромоскопии 12. Видеокамера встроенная в корпус головки кольпоскопа цветная цифровая оптикоэлектронная 13. Наличие встроенного устройства видеозахвата 14. Наличие функции «Стоп» кадр («заморозка» изображения) 15. Возможность подключения к компьютеру По USB интерфейсу 16. Возможность подключения к внешнему монитору По аналоговому интерфейсу (BNC, SVHS или аналогу) 17. Время непрерывной работы Не менее 8 ч 18. Возможность автономного питания прибора 19. Номинальное рабочее напряжение питания 220 В, 50 Гц Программное обеспечение – наличие следующих параметров не хуже: 1. Ключ защиты (USB) 2. Упаковка данных в ZIP архив 3. Экспорт и импорт изображений (отдельные файлы и обследования) 4. Запись на CD 5. Трансформации изображения 6. Измерения (расстояния, углы, площади) 7. Режим сравнения изображений (синхронная лупа, синхронные измерения) 8. Создание индексного изображения по видеофрагменту 9. Создание серии изображений из видеофрагмента 10. Добавление метаданных на изображение (логотип, произвольный текст, данные о пациенте) 11. Захват видео без сжатия 12. Захват видео со сжатием 13. Поддержка устройств ввода VRMagic 14. Сжатие клипов 15. Аннотация данных 16. Ввод изображений со сканера 17. Ввод изображений с ЦФК 18. Печать текстовых отчётов 19. Печать изображений 20. Автоматизация составления протоколов (шаблоны) 21. Встроенный справочник МКБ - 10 22. Отображение файлов в формате DICOM 3.0 23. Импорт DICOMDIR 24. Запись видео со звуком 25. Запись звуковых комментариев к обследованиям 26. Создание справочной библиотеки изображений (локальной) 27. Стойка медицинская приборная: 28. Стойка приборная, передвижная 3 полки, 4 колеса Количество: 1шт. 11 Весы-ростомер для взрослых Характеристики не хуже 11. Наибольший предел взвешивания, кг, не менее - 250 12. Дискретность, г - 50 13. Функции тарирования, удержание, вычисление индекса массы тела BMI, переключение кг/фунт 14. Ролики для перемещения весов есть 15. Питание: сеть/адаптер 16. Размеры, мм (ШхВхД): 360х1330х686 17. Размеры платформы, мм (ШхВхД): 350х84х360 18. Масса, кг, не более - 21 19. Ростомер: Диапазон измерения, 110-200 мм 20. Дискретность 1 мм Количество: 1шт. 12 Набор инструментов для экстренной акушерско-гинекологической помощи в комплекте Всего наборов: 1 шт. Комплектация каждого набора должна быть следующей: 1. Кипятильник дезинфекционный П-40-1, – 2 шт. 2. Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубый зубчатый прямой №2, –10 шт. 3. Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой №1, – 12 шт 4. Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой №2, – 10 шт 5. Зажим с кремальерой для операционного белья, –4 шт 6. Зажим с кремальерой для прикрепления белья к брюшине, –10 шт 7. Зажим кишечный эластичный для взрослых изогнутый 235 мм – 2 шт. 8. Зажим кишечный эластичный для взрослых прямой 240 мм – 2 шт. 9. Катетер уретральный металлический изогнутый женский № 14, № 17 – по 1 шт. 10. Корнцанг изогнутый – 5 шт 11. Корнцанг прямой – 4 шт 12. Ножницы для пересечения пуповины горизонтально-изогнутые 150 мм – 1 шт. 13. Ножницы для рассечения мягких тканей в глубоких полостях вертикально-изогнутые 240 – 1 шт. 14. Ножницы для рассечения плода вертикально-изогнутые 240 мм – 1 шт. 15. Ножницы с узкими закругленными лезвиями вертикально-изогнутые, 175 мм – 2 шт. 16. Ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые ,170 мм Нтви-«МИЗ-В» – 1 шт. 17. Ножницы тупоконечные прямые 170 мм – 1 шт. 18. Штопор для захватывания фибромиом – 1 шт. 19. Щипцы маточные 2-х зубые прямые №1 (малые) и №2 (большие) – по 1 шт. 20. Щипцы однозубые для оттягивания матки (пулевые) – 2 шт. 21. Щипцы 2-х зубые острые– 2 шт. 22. Щипцы для удаления плодного яйца прямые с шириной губок 14 мм – 1 шт. 23. Зонд хирургический желобоватый 170 мм – 1 шт. 24. Зонд хирургический пуговчатый с ушком – 1 шт. 25. Иглы инъекционные многократного применения размерами: 0,6х30 – 1шт., 0,8х40– 2шт., 1,0х60– 1шт. 26. Игла лигатурная тупая левая № 3 и правая №3 – по 1шт. 27. Игла хирургическая 4В1(0,6х20), 4В1(1,0х45), 4В1(1,2х55) - по 10шт. 28. Иглодержатели сосудистые 160 мм – 2 шт. и 200 мм – 4 шт. 29. Игольник – 1 шт. 30. Крючок хирургический 4-х зубый острый № 2 и тупой № 4 – по 2 шт. 31. Перфоратор копьевидный,– 1 шт 32. Пинцет анатомический общего назначения Па 250х2,5,– 4 шт. 33. Пинцет для наложения и снятия скобок металлических,– 1 шт 34. Пинцеты хирургические общего назначения ПХ 150х2,5 – 4 шт, ПХ 200х2,5 – 4 шт,, ПХ 250х2,5 – 4 шт 35. Пластина для оттеснения внутренностей, – 1 шт 36. Шпатель для языка двухсторонний прямой по 1 шт. 37. Кюретка гинекологическая острая – 1 шт. 38. Кюретка для выскабливания слизистой оболочки матки острая №2, №6 – по 1 шт. 39. Кюретка для удаления остатков плодного яйца и плацентарной ткани №2, №4, №6 – по 1 шт. 40. Зеркала влагалищные по Симсу, – 1 комплект. 41. Зеркало-подъемник влагалищное желобоватое №1, №3 – по 1 шт. 42. Зеркало-подъемник влагалищное по Отто №2 – 1шт. 43. рефлектор лобный РМО-2 или РЖО-2 - 1 шт; 44. скальпель брюшистый средний Сб 150x40 - 2 шт; 45. скальпель остроконечный средний Со 150x40 - 1 шт; 46. шприц А-10 и А-2 - по 1 шт.; 47. щетка гигиеническая - 4 шт; 48. зеркало влагалищное по Дуайэну – 1 комплект; 49. зеркало для брюшной стенки 60 мм и 100 мм - по 1 шт; 50. краниокласт - 1 шт; 51. крючок декапитационный – 2 шт; 52. тазик почкообразный - 2 шт; 53. ранорасширитель с кремальерой 3-х створчатый - 1 шт; 54. щипцы акушерские изогнутые по Симсу-Брауну - 1 шт; 55. зонд маточный с делениями, прямой и изогнутый - по 1 шт.; 56. ложка гинекологическая двухсторонняя - 1 шт Количество наборов: 1шт. 13 Стол и стулья Количество: 1 комплект; 14 Персональный компьютер с принтером Ноутбук: Тип процессора - двухъядерный; Наличие установленной лицензионной операционной системы; Стандартное ОЗУ - не меньше 3 Гб; Жесткий диск - не меньше 320 Гб; Оптические приводы - DVD-RW; Дисплей - 15". Принтер: Лазерный; Черно-белый; Формат - А4; В комплекте интерфейсный кабель USB. Количество: 1шт. 15 Кушетка Количество: 1шт. Кабинет хирурга (офтальмолога, оториноларинголога) 16 Галогенный прямой офтальмоскоп Характеристики не хуже: Корректирующие линзы от -36 до +35 Диоптрий Запасная лампочка в стандартном комплекте поставки. Индикатор силы – наличие Встроенные поляризационные светофильтры – наличие Количество: 1шт. 17 Бесконтактный компьютерный тонометр для измерения глазного давления Технические характеристики не хуже: 1. Диапазон измерения 0 - 30 мм.рт.ст 2. 0 - 60 мм.рт.ст 3. Время измерения 3 мсек 4. Рабочее расстояние 11 мм 5. Распечатка данных Встроенный термопринтер 6. Режим измерения Ручной / автоматический 7. Фокусировка С помощью встроенного экрана 8. Электропитание и потребляемая мощность 220В, 80Вт 9. Размеры и вес 272х505х430 мм., 18 кг Количество: 1шт. 18 Набор инструментов поликлинический в комплекте Набор должен состоять из: 1. зажим кровоостанавливающий 1х2 зубчатый прямой №2 – 4 шт; 2. зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый №1 – 16 шт; 3. зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой № 1 – 6 шт; 4. зажим кровоостанавливающий типа «Москит», изогнутый по плоскости – 2 шт; 5. зажим с кремальерой для операционного белья – 10 шт; 6. зеркало влагалищное двухстворчатое по Куско №1– 1 шт; 7. зеркало ректальное двухстворчатое операционное – 1шт; 8. зонд хирургический желобоватый -170 мм – 2 шт; 9. зонд хирургический односторонний желобоватый с пуговкой (проктологический), 215 мм – 2шт; 10. зонд хирургический пуговчатый двухсторонний – 2 шт; 11. иглы хирургические: 3В1 (0,6x20), ЗВ1 (0,7x28), 3В1 (1,1x50), 3В1 (1,2x55); 4В1 (0,6x20), 4В1(1,0х45), 4В1 (1,2x55) – по 10 шт; 12. иглодержатели сосудистые 160 мм и 200 мм – по 5 шт; 13. катетеры уретральные металлические мужские изогнутые № 14 и № 17– по 1 шт; 14. корнцанги изогнутый и прямой – по 1 шт; 15. крючок трахеотомический острый – 2 шт; 16. крючок хирургический острый двухзубый № 2 – 2 шт; 17. крючки хирургические трехзубые острые № 1 и № 2 – по 1 шт; 18. крючок пластинчатый по Фарабефу – 1 комплект из 3-х шт; 19. кусачки костные для операций на позвоночнике типа Листона с удлиненными ручками – 1 шт; 20. ложка костная двухсторонняя острая – 2 шт; 21. ножницы для перевязочного материала или ножницы санитарные прямые – 1 шт; 22. ножницы для разрезания гипсовых повязок – 1 шт; 23. ножницы для разрезания повязок с пуговкой горизонтально-изогнутые, 185 мм – 2 шт; 24. ножницы с одним острым концом, прямые, 140 мм, или те же армированные твердым сплавом – 5 шт; 25. ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые, 140 мм – 4 шт; 26. ножницы тупоконечные прямые, 140 мм, или те же армированные твердым сплавом – 5 шт; 27. пила для разрезания гипсовых повязок – 1 шт; 28. пила проволочная витая – 20 шт; 29. ручки к проволочным пилам – 2 шт; 30. пинцет анатомический общего назначения ПА 150x2,5 – 10 шт; 31. пинцет анатомический общего назначения ПА 200x2,5 – 4 шт; 32. пинцет зубчатолапчатый ПХ 200x18 – 1 шт; 33. пинцет хирургический общего назначения ПХ 150x2,5 – 10 шт; 34. распатор изогнутый малый – 1 шт; 35. расширитель трахеотомический – 1 шт; 36. роторасширитель с кремальерой большой, 190мм – 1 шт; 37. скальпель брюшистый средний Сб 150x40 – 2 шт; 38. скальпель остроконечный средний Со 150х40 – 6 шт; 39. тазик почкообразный – 3 шт; 40. троакары медицинские – 1 комплект; 41. трубки трахеотомические № 1, 3, 5 из пластмассы, или те же титановые для взрослых 1 комплект; 42. шпатель для языка прямой плоский – 2 шт; 43. щипцы-кусачки костные с круглыми губками изогнутые – 2 шт; 44. языкодержатель для взрослых – 1 шт; Количество наборов: 1шт. 19 Набор оториноларингологический хирургический большой выездной в комплекте Должен иметь следующий состав инструментов: 1. аденотомы № 1, 3, 5 - по 1 шт; 2. воронки ушные никелированные № 1,2,3,4 - по 1 шт; 3. долото с рифленой ручкой желобоватое 4 мм - 1 шт; 4. долото с рифленой ручкой желобоватое 6 мм - 2 шт; 5. долото с рифленой ручкой плоское 4 мм - 1 шт; 6. долото с рифленой ручкой плоское 6 мм - 1 шт; 7. зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой № 2 длиной 198 мм ЗКп-«МИЗ-В» - 2 шт; 8. зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой №1 - 2 шт; 9. зеркала гортанные диаметром 15 мм с ручкой и диаметром 22 мм с ручкой - по 2 шт; 10. зеркало носоглоточное диаметром 8 мм с ручкой - 1 шт; 11. зеркало носовое с длиной губок 40 мм - 1 шт; 12. зонд носовой Воячека пуговчатый -3 шт; 13. зонд ушной Воячека пуговчатый - 3 шт; 14. зонд с навивкой диаметром 2мм - 3 шт; 15. игла Куликовского для прокола гайморовой полости - 1 шт; 16. катетеры ушные металлические КУ-2 и КУ-3 - по 1 шт; 17. конхотом с щелевидным отверстием № 1 или № 2 - 1 шт; 18. ложка ушная острая большая жесткая - 1 шт; 19. ложка ушная острая малая жесткая - 1 шт; 20. крючок трахеотомический острый -1 шт; 21. молоток хирургический деревянный – 1шт. 22. ножницы хирургические тупоконечные прямые, длиной 140 мм, Нхтп/140 «МИЗ-В» - 1 шт; 23. ножницы для резекции носовых раковин, горизонтально-изогнутые, 160 мм - 1 шт; 24. петли полипные ушные - 1 комплект; 25. петли полипные носовые - 1 комплект; 26. пинцет анатомический общего назначения Па 150x2,5- 2 шт; 27. плоскогубцы технические никелированные - 1 шт; 28. проволока для петель ушных и носовых – по 3 мотка; 29. ранорасширитель трахеотомический - 1 шт; 30. тонзиллэктом – 1 комплект; 31. трубки трахеотомические пластмассовые № 1, 3, 5- по 2 шт; 32. шпатель для языка двухсторонний прямой - 5 шт; 33. щипцы гортанные для извлечения инородных тел - 1 шт; 34. щипцы для операций на носовой перегородке - 1 шт; 35. щипцы тампонные носовые - 1 шт; 36. щипцы тампонные ушные № 2 - 1 шт; 37. щипцы-кусачки костные прямые - 1 шт; 38. щипцы-кусачки костные изогнутые - 1 шт; 39. шипцы-кусачки костные с круглыми губками прямые - 1 шт; 40. элеватор для миндалин - 1 шт; 41. элеватор односторонний для отделения надхрящницы и надкостницы носовой перегородки - 1 шт; 42. крючок хирургический трехзубый №1 острый - 2 шт; 43. крючок для оттягивания крыльев носа – 2 шт. 44. крючки для удаления инородных тел из носа и уха – по 1 шт; 45. рефлектор лобный - 1 шт; 46. скальпель брюшистый средний СБ 150х40 – 1 шт; 47. скальпель остроконечный средний Со 150х40 – 1 шт; 48. нож (игла) парацентезный штыкообразный НК 175х 4 – 1 шт; 49. шприц для промывания полостей с двойной шкалой – 1 шт; 50. шприц для внутригортанных вливаний и промывания миндалин объемом 2 см3 - 2 комплекта Количество наборов: 1шт. 20 Ректоскоп смотровой Количество 1 шт. 21 Щелевая лампа Технические характеристики не хуже 1. Бинокулярный стереоскопический микроскоп 2. Револьверный тип увеличителя 3. Объектив 1х и 1.6х 4. Окуляры 10х и 16х 5. Регулировка увеличения: 10-х, 16-х, 25,6-х* 6. Поля зрения 18, 14.5, 11.25, 9 7. Регулировка межзрачкового расстояния от 55 до 75 мм 8. Диоптрийная компенсация от -5D до +3D Щелевое освещение: 1. Увеличение проекции щели до 1.23-х 2. Ширина щели плавно изменяется от 0 до 14 мм 3. Длина щели: до 14, 10, 8, 5, 3, 2, 1 мм 4. Диаметр апертуры: до 14, 10, 8, 5, 3, 2, 1 мм 5. Угол поворота щели плавно меняется от 00 до 900 6. Фильтры: кобальто-синий, бескрасный Электрические параметры: 1. Электросеть: переменное напряжение 100, 120, 220 или 240 V, 50/60Hz 2. Тип источника света: галогеновая лампа 6 Вольт, 20 Ватт 3. Входное напряжение переменное 5.5 и 6.3 4. Потребляемая мощность не более 30Вт Основание прибора: 1. Диапазон продольного перемещения, не менее, мм – 80 2. Диапазон поперечного перемещения, не менее, мм – 100 3. Диапазон точного перемещения, не менее, мм – 12 4. Диапазон вертикального перемещения, не менее, мм – 30 Подбородник: 1. Диапазон вертикального перемещения, не менее, мм – 80 Размер и вес, не более: 2. 560х350 мм, 18 кг. Комплектность: 1. Сетевой кабель 2. стерильные салфетки для подбородника 3. тестовая модель глаза 4. запасная лампа осветителя 5. запасной предохранитель 6. щетка 7. пылезащитный чехол 8. документация на русском и казахском языках 9. коробка для принадлежностей 10. отвертка 11. ключ 12. устройство для фиксации глаза пациента 13. электроподъемный стол Количество: 1шт. 22 Перевязочный стол Количество: 1шт. 23 Рефлектор лобный с подсветкой Количество: 1шт. 24 Набор пробных очковых линз Количество: 1шт. 25 Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения Количество: 1шт. 26 Персональный компьютер с принтером Ноутбук: Тип процессора - двухъядерный; Наличие установленной лицензионной операционной системы; Стандартное ОЗУ - не меньше 3 Гб; Жесткий диск - не меньше 320 Гб; Оптические приводы - DVD-RW; Дисплей - 15". Принтер: Лазерный; Черно-белый; Формат - А4; В комплекте интерфейсный кабель USB. Количество: 1шт. 27 Кушетка Количество: 1шт. 28 Стол и стулья Количество: 1 комплект. Кабинет лабораторной диагностики 29 Гематологический анализатор Характеристики не хуже: 1. Количество измеряемых параметров - не менее 18 параметров (включая частичную дифференцировку лейкоцитов на 3 субпопуляции) 2. Тип насосов - перистальтические насосы (не требуется внешний пневматический модуль) 3. Принцип измерения клеток - импедансный метод измерения 4. Принцип измерения гемоглобина - фотометрический метод CV < 1.5 % 5. Производительность - не менее 61 анализа в час 6. Готовность к работе не более одной минуты после включения 7. Тип реагентов - открытая реагентная система 8. Объем образца - цельная кровь – 30 мкл 9. Педиатрический режим - объем образца – 10 мкл 10. Микро режим - объем образца – 5 мкл 11. Макро режим - объем образца – 50 мкл 12. Диаметр апертуры 80 мкм (RBC), 100 мкм (WBC) 13. Вывод результатов, гистограмм и контрольных графиков на встроенный цветной жидкокристаллический сенсорный дисплей с тонкопленочной технологией с разрешением 240х320 пикселей 14. Управление анализатором - с помощью цветного сенсорного дисплея (типа тач-скрин) 15. Контроль за состоянием реагентов - автоматический с помощью сенсоров, вывод на экран пиктограмм состояния 16. CV для основных параметров - WBC < 2%, RBC < 1.5%, MCV<1%, PLT < 4% 17. Изменяемый диапазон физиологических норм для каждого параметра. 18. Результаты выдаются с флагами при выходе за установленные нормы. 19. Пределы измерения - WBC – до 600 тыс/мкл (в автоматическом режиме без предварительного разведения) HGB< 30 г/л 20. Очистка апертуры гидравлическая и электрическая (HV-разряд). 21. Апертура полностью экранирована от внешних воздействий 22. Встроенная система для контроля состояния апертуры 23. Автоматическая очистка апертуры после каждого анализа 24. Калибровка - автоматическая (по калибратору), по факторам (ручная) 25. Контроль качества - 3-уровневый контроль на основе графиков Леви-Дженнингса и программы контроля качества для калибровки WBC, RBC, PLT, HGB, HCT (MCV), RDW и MPV, вычисления среднего значения и коэффициента вариаций, а также контроля качества X -R, L & J, XB, XD⋅CV 26. Архив результатов - не менее 400 образцов и гистограмм для 50 образцов в памяти прибора 27. Рабочее меню на русском языке 28. Компьютерный интерфейс - двухсторонний интерфейс по USB-порту 29. Питание - до 240 Вольт ± 10% переменный ток, 50/60 Гц 30. Потребляемая мощность - до 120 Вт 31. Рабочая температура от 15 до 30 С 32. Рабочая влажность от 30 до 85% ( не конденсированная) 33. Размеры – 40 х 25 х 45 см Наличие руководства по эксплуатации на казахском, русском и английском языке Количество: 1шт. 30 Полуавтоматический биохимический анализатор Характеристики не хуже: Диапазон длин волн: 330-800 нм Стандартные фильтры: 340, 405, 500, 510, 546, 578, 630 и 670 нм (2 свободные позиции для фильтров любой длигы волны) Источник света: галогеновая лампа 20 Вт Стабильность: менее 0,005 OD/час Линейность: (0,5%) Фотометрическая точность <0,3 % Измерения адсорбция (ABS), концентрация (CONC), кинетика (KIN), двухточечная кинетика (FxT), соотношение (COC), дифференцировка (DIF) и мультистандарты (MSTD) (конечная точка, мульти-стандарт, двойная длина волны, 2 точки, кинетика, стандарт по ферменту, абсорбция, бланк образца) Емкость памяти не менее 100 анализов, 1000 результатов тестов) Дисплей буквенно-цифровой, жидкокристаллический Сенсорный , жидкокристолический Диапазон измерений: 0-3000 OD Полностью программируемый с сенсорного дисплея Объём реагента (200мкл минимум ,1 мл мах). Принтер: Наличие встроенного термопринтера Питание: (150-260 В 50 Гц Вес не более: 7кг Список тестов, которые должен позволять проводить анализатор должен быть не хуже: Ферменты: Холинестераза липаза кислая фосфатаза щелочная фосфатаза альфа-амилаза альфа-амилаза панкреатическая креатинкиназа, креатинкиназа (MB-фракция) аланинаминотрансфераза (АлАТ) аспартатаминотрансфераза (АсАТ) лактатдегидрогеназа (ЛДГ) глутаматдегидрогеназа гамма-глутамилтрансфераза Субстраты: альбумин билирубин общий билирубин прямой общий белок мочевина мочевая кислота креатинин глюкоза лактат холестерин триглицериды фосфолипиды Электролиты и микроэлементы: 1. Хлор 2. Кальций 3. Магний 4. Железо 5. Фосфор Количество: 1шт. 31 Биохимический экспресс-анализатор Характеристики не хуже: 1. Принцип измерений основан на изменении цвета тест-полос 2. Время получения результата не более: 2-3 минуты 3. Количество тестов в минуту не менее - 18-30 4. Диапазон измерений: от 2.5 % до 90% изменения отражательной способности стрипов 5. Температура измерений: 37.0°C, 25°C, 30°C; 6. Условия окружающей среды: Температура: от +15°C до +34°C, относительная влажность макс. 95% 7. Электропитание: 230 V AC (± 20%), от 47 Гц дo 63 Гц, опционально – использование автомобильных аккумуляторов 10-30 В. 8. Размеры не более: 300 х350 x 210 мм. 9. Вес не более: 5.3 кг 10. Дисплей: Буквенно-цифровой: 2 линии, 24 знака в каждой 11. Интерфейс: разъем для соединения с клавиатурой, серийный порт, разъем для передачи данных на внешний компьютер 12. Встроенный принтер: наличие; 13. Хранение данных о пациенте: До 60 результатов анализов с датой, временем проведения анализа, данными о пациенте и образце, энергонезависимое хранение 14. Программное обеспечение: Расчет опасности инфаркта, расчет LDL, соотношение CHOL/HDL, расчет креатинина Количество: 1шт. 32 Глюкометр Характеристики не хуже: 1. 10 тест-полосок, 10 стерильных ланцетов и автоматическая ручка для прокалывания в комплекте. 2. Память не менее 350 результатов с регистрацией даты и времени. 3. Автоматический подсчет среднего результата за 7, 14 и 30 дней. 4. Должна быть реализована возможность выбора места прокола - палец, предплечье, плечо, ладонь в области большого пальца, бедра или икры. 5. Должен быть в наличии инфракрасный порт для связи с компьютером. 6. Крупный дисплей. 7. Ёмкость батарейки на 1000 измерений. 8. Должен быть футляр для хранения и переноски глюкометра Количество: 1шт. 33 Анализатор мочи Характеристики не хуже: 1. Исследуемые параметры: Уробилиноген, Билирубин, Кетоновые тела, Кровь, Белок, Нитрите, Лейкоциты, Глюкоза, Удельный вес, скорбиновая кислота, рН 2. Длина монохроматического света: 557 нм, 620нм, 656нм 3. Принцип измерения: фотометрический 4. Тестовые полоски: 10 параметров, 11 параметров 5. Производительность: 120 образцов/час или 60 образцов/час 6. Экран: большой сенсорный РК — дисплей, распределительная способность 240х128 7. Память, не менее: 1000 результатов 8. Принтер: встроенный термо-принтер, ширина бумаги 57 мм. 9. Интерфейс: стандартный RS232 порт 10. Окружающая среда: Температура 5°С~40°С Влажность 30%~85% 11. Источник питания: AC 220V÷10%; 50Гц AC 110V÷10%; 50Гц 12. Мощность: 40 ВА 13. Размеры не более: 100мм х 360мм х 300мм (Д×Ш×В) 14. Вес не более: 3,8 кг Количество: 1шт. 34 Центрифуга лабораторная настольная Технические характеристики не хуже: 1. Номинальный объем центрифугата, см3 (не менее): 100; 2. Количество мест в роторе: 10; 3. Скорость вращения ротора центрифуги от 500 до 2700 об/мин с шагом 100 об мин.; 4. Точность поддержания скорости вращения ротора центрифуги, об/мин 100; 5. Диапазон установки задатчика интервала времени работы от 1 до 99 минут с шагом 1 минута; 6. Применяемые пробирки стандартные, цилиндрические и конические диаметром до 17мм, высотой до 150 мм; 7. Питание от сети переменного тока (50±0,5) Гц; (220±22) В; 8. Потребляемая мощность, не более, Вт 200; 9. Масса центрифуги с комплектом запасных частей и принадлежностей, не более, кг 11; 10. Габаритные размеры центрифуги, не более, мм 462х407х271; Количество: 1шт. 35 Холодильник для хранения реагентов Количество: 1шт. 36 Персональный компьютер с принтером Ноутбук: Тип процессора - двухъядерный; Наличие установленной лицензионной операционной системы; Стандартное ОЗУ - не меньше 3 Гб; Жесткий диск - не меньше 320 Гб; Оптические приводы - DVD-RW; Дисплей - 15". Принтер: Лазерный; Черно-белый; Формат - А4; В комплекте интерфейсный кабель USB. Количество: 1шт. 37 Кушетка Количество: 1шт. 38 Стол и стулья Количество: 1 комплект. Кабинет рентгенографии 39 Кабинет рентгеновский диагностический Кабинет рентгеновский диагностический должен, в части обеспечения защиты пациентов и персонала смежных помещений, соответствовать требованиям нормативных документов РК по рентгеновской безопасности Рентгенографический аппарат переносной для проведения рентгенографии общего назначения, в т.ч. дентальной рентгенографии. Параметры питающего устройства: 1. мощность питающего устройства, кВт, не менеe -3 2. частота формирования высокого напряжения, кГц, не менее - 100 3. диапазон количества электричества, мАс, не уже - 1-150 4. диапазон изменения напряжения, кВ, не уже 40-120 5. время снимка: 6. при большом фокусе, сек., не менее - 0.1-10 7. При малом фокусе, сек., не менее - 0.15-4 8. количество программ органавтоматики (базовое / с расширением), не менее - 60/760 9. время готовности к снимку из транспортного положения, мин, не более 5 10. Параметры рентгеновской трубки в моноблоке: 11. размер большого фокуса, мм, не более - 0.6х06 12. размер малого фокусов, мм, не более - 1.4х1.4 Система компьютерной радиографии с характеристиками не хуже: Сканирующая система - дигитайзер Геометрическая разрешающая способность, не менее – 10 пикс./мм. Контрастное разрешение, не менее, бит на пиксель – 12. Совместимость - Программно-аппаратный комплекс полностью совместим с DICOM. Производительность, не менее: 1. 35х43 см - 60 кассет в час 2. 24х30 см – 71 кассета в час 3. 18х24 см – 76 кассет в час Геометрическое разрешение, не хуже: 1. 35х43 см - 3480x4248 пикселей 2. 24х30 см - 2328x2928 пикселей 3. 18х24 см - 1728x2328 пикселей Программное обеспечение для обработки рентгенологических изображений на основе ПК. Система должна обеспечивать следующие функции: 1. Автоматический и ручной анализ и коррекция получаемых изображений. 2. Полная совместимость программного обеспечения с международным стандартом DICOM 3.0. 3. Ручная и автоматизированная обработка рентгенологических изображений. 4. Настраиваемая фильтрация шумов. 5. Автоматическое подавление решетки. 6. Увеличение резкости изображения. 7. Инверсия (негатив/позитив). 8. Настройка параметров изображения (масштабирование, контраст/яркость). 9. Автоматическая нормализация изображения. 10. Ручное и автоматическое масштабирование. 11. Выделение изменений плотности тканей. 12. Возможность просмотра и аналитической обработки рентгенограмм с дополнительной рабочей станции 13. Возможность печати снимков разных пациентов на одном листе плёнки 14. Форматы экспортируемых и импортируемых данных - DICOM 3.0, BMP, JPEG. 15. Русскоязычный интерфейс пользователя. Соответствие стандартам: 1. IHE 2. DICOM 3.0 Аппаратное обеспечение станции обработки изображений, не хуже: 1. ПК 2. Жесткий диск (HD) - 250 Gb 3. ОЗУ - 2 Gb. 4. Привод 16X CD – RW и DVD – RW. 5. Дисковод 3.5” 6. Встроенная сетевая карта 10/100/1000. 7. Высокоточная видеокарта с высоким разрешением. 8. Лицензионная ОС 9. Монитор LCD - 19”. 10. Поддержка разрешения - 1280 х 1024. Цифровой настольный термографический (лазерный) принтер для быстрого вывода изображений в формате DICOM: Цифровой настольный принтер для печати радиологических изображений должен обеспечивать характеристики не хуже: 1. Разрешающая способность - 320 dpi. 2. Интерфейсы: Ethernet 10/100. 3. Сетевые протоколы: (TCP/IP) FTP, Telnet, HTTP, SNMP, SMTP, LPD 4. Производительность: 11”x14” - 80 листов в час 14”x17” – 60 листов в час 5. Геометрическое разрешение: 11”x14” - 3300х4256 пикселей 14”x17” - 4256х5174 пикселей 6. Русскоязычный интерфейс пользователя. 7. Питание: 220 V (50 - 60 Hz) 40 Негатоскоп Количество: 1шт. Кабинет стоматолога 41 Стоматологическая установка Установка должна состоять из следующих составных частей: 1. Блок плевательницы с возможность установки стеклянной или керамической чашки плевательницы ; 2. Бестеневой светильник; 3. Cтолик врача со шлангами и наконечниками; 4. Кресло пациента; 5. Стул врача; 6. Компрессор; 7. Турбинный наконечник со скоростью вращения не менее 350 000 об./мин; 8. Микромотор электрический, скорость вращения не менее 40 000 об./мин регулируемый в любых диапозонах с угловым наконечником, с прямым наконечником 9. Пистолет вода/воздух; 10. Установка должна иметь возможность оснащения столика врача до пяти инструментов одновременно с нижней подачей шлангов, с возможностью подключения до четырех микромоторов, из которых два могут быть бесколлекторными и стериализуемыми. Управление инструментами осуществляется посредством мембранной или стеклянной сенсорной клавиатурой. Существует возможность дополнения дальнейшего инструмента, например , полимеризационной лампы, стоматологического шприца ассистента или внутриротовой камеры. ; Стоматологическая установка: 1. Технические характеристики 2. Номинальное напряжение/частота: 230В10%/50Гц2%; 3. Входное давление воздуха 0,450,6 МПА; 4. Входное давление воды: 0,350,6 МПА; 5. Вес установки не более: 74 kg ± 5 kg ; 6. Тип защиты от поражения эл.током: Прибор класса 1; 7. Температура воды для стакана 365 С; 8. Максимальная загруженность столика для откладывания инструментов не менее: 3 кг; 9. Окружающая среда: Соответственно стандарту STN EN 60 601- 1; 10. Диапазон температуры окружающей среды не хуже с+10С по +40С; 11. Диапазон относительной влажности не хуже с 40% по 75%; 12. Диапазон атмосферного давления с 700 hPa по 1060 hPa; Кресло стоматологическое: 1. Технические характеристики 2. Номинальное напряжение/частота 230В10%/50Гц2%; 3. Максимальная потребляемая мощность 800 Вт; 4. Вес не более: 150 кг; Стул стоматолога: 1. Технические характеристики: 2. Допустимая нагрузка в середине сиденья массой не менее 120кг; 3. Масса стула не более 11 кг; 4. Минимальная высота сиденья стула не менее: 5605 мм; 5. Подъем стула не менее: 190 мм; 6. Высота спинки в отношении сиденья изменятся в пределах 0-240 мм; Компрессор: 1. Технические характеристики: 2. Номинальное напряжение/частота: 230 В+6%/-10%/50 Гц/ 60Гц; 3. Ток: 3,4 А (230 В, 50 Гц); 4. 4,3 А (230В, 60 Гц); 5. 8,6 А (110В, 60 Гц); 6. Рабочее давление компрессора: не хуже 0,45-0,6 МПа +/-10%; 7. Предохр. клапан – открыв. давл: 0,8 МПа; 8. Объем ресивера не менее:- 10 л; 9. Вес компрессора не более: 44 кг; 10. Габаритные размеры не более: 420*525*620; Турбина: 1. Технические характеристики: 2. Турбина с непосредственным присоединением; 3. Скорость вращения не менее 350 000 об./мин; 4. Наличие стальных подшипников; 5. канальный распылитель с отдельным выходом для воздуха/воды; 6. Наличие кнопочного зажима; Угловой наконечник: 1. Технические характеристики: 2. Наличие непосредственного привода; 3. Скорость вращения не менее 1:1; 4. Наличие 3-х отдельных распылителей для воздуха/воды; 5. Наличие обратного клапана для воды; 6. Наличие кнопочного зажима; 7. Хвостовик О 2,35 мм; Прямой наконечник: 1. Технические характеристики: 2. Наличие непосредственного привода; 3. Скорость вращения 1:1; 4. Без подсветки; 5. Наличие зажима поворотным кольцом; 6. Хвостовик О2,35 мм; 7. Подшипники с предварительным натягом; Микромотор 1. Технические характеристики: 2. Электромотор с нормальным моментом вращения; 3. Соединение типа Е в соответствии с нормами ISO 3964; 4. Внутренний подвод охлаждающей среды; 5. Электрические контакты встроены в мотор; 6. Диапазон скорости вращения не уже 60 - 40 000 об/мин; Количество: 1 шт. 42 Стерильная камера для инструментов Количество: 1 шт. 43 Набор хирургических инструментов для лечения и удаления зубов Комплект набора не хуже: 1. Зеркало стоматологическое с ручкой. 2. Зонд зубной изогнутый. 3. Пинцет зубной, изогнутый с насечкой. 4. Штопфер- гладилка №1 5. Штопфер- гладилка №2 6. Экскаватор №1 7. Экскаватор №2 8. Шпатель для цемента 9. Гладилка серповидная 10. Гладилка шаровидная 11. Бокс для хранения инструментов. Количество наборов: 10шт. Дополнительное оборудование комплекса 44 Электротермометр Количество: 5 шт. 45 Обклейка фирменная Количество: 2шт. |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220 В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта должен быть не менее 24 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 45 дней с момента официального уведомления конечного получателя. К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр СИ Республики Казахстан, либо поставщик принимает на себя обязательства по внесению товаров в данный реестр к моменту поставки с представлением соответствующих подтверждающих документов. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см, высота 200 см). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.