Приложение 1

к приказу и.о. Председателя Правления

ТОО «СК-Фармация»

от «_____ »  ноябрь 2013 года № _______

Сводный список медицинской техники на 2013 год (16 лотов), организатором закупа которой выступает ТОО "СК-Фармация" в 2013 году

| № лота | Наименование | Кол-во | Цена плановая (тенге) | Сумма плановая (тенге) | Место поставки | Условия поставки | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализатор автоматический исследования гемостаза | 1 | 16 844 640,60 | 16 844 640,60 | КГКП «Областная клиническая больница» акимата Южно-Казахстанской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 2 | Ультразвуковой диагностический сканер | 1 | 16 000 000 | 16 000 000 | РГКП «Научный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний» Министерства здравоохранения Республики Казахстан | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 3 | Система диагностическая ультразвуковая стационарная | 1 | 48 829 400 | 48 829 400 | ГКП на ПХВ «Алматинский региональный онкологический диспансер» ГУ «Управления здравоохранения Алматинской области» акимата Алматинской области | DDP пункт назначения | 60 календарных дней |
| 4 | Система ультразвуковая | 1 | 19 300 000 | 19 300 000 | ГКП на ПХВ «Городская детская больница №1» акимата города Астана | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 5 | Анализатор автоматический гематологический в комплекте | 1 | 7 466 560 | 7 466 560 | ГККП «Шымкентская городская больница скорой медицинской помощи» Управления здравоохранения Южно-Казахстанской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 6 | Система рентгеновская мобильная | 1 | 5 666 045 | 5 666 045 | ГКП на ПХВ «Аккольская центральная районная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области | DDP пункт назначения | 60 календарных дней |
| 7 | Система диагностическая ультразвуковая стационарная | 1 | 25 576 974 | 25 576 974 | ГКП на ПХВ «Кызылординская городская больница» управления здравоохранения Кызылординской области | DDP пункт назначения | 60 календарных дней |
| 8 | Система диагностическая ультразвуковая | 1 | 48 687 000 | 48 687 000 | РГКП «Научный центр педиатрии и детской хирургии» Министерства здравоохранения Республики Казахстан | DDP пункт назначения | 75 календарных дней |
| 9 | Система рентгенографическая цифровая | 1 | 43 000 000 | 43 000 000 | РГП на ПХВ «Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» Министерства здравоохранения Республики Казахстан | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 10 | Аппарат исскуственной вентиляции легких | 1 | 11 478 560 | 11 478 560 | КГП «Центральная районная больница Абайского района» Управления здравоохранения Карагандинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 11 | Микроскоп медицинский прямой для лабораторных исследований, с принадлежностями | 1 | 5 892 911 | 5 892 911 | КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №2» Управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 12 | Система офтальмологическая | 1 | 46 240 000 | 46 240 000 | АО «Казахский ордена «Знак почета» Научно-исследовательский институт глазных болезней» | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 13 | Система диагностическая ультразвуковая | 1 | 49 115 000 | 49 115 000 | АО «Национальный научный кардиохирургический центр» | DDP пункт назначения | 75 календарных дней |
| 14 | Микроскоп медицинский прямой для лабораторных исследований, с принадлежностями | 1 | 5 892 911 | 5 892 911 | КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №1» Управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 15 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская портативная в комплекте | 1 | 18 823 503 | 18 823 503 | ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» Управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области | DDP пункт назначения | 45 календарных дней |
| 16 | Автоматический биохимический анализатор | 1 | 10 222 860 | 10 222 860 | ГКП на ПХВ «Кардиологический центр» акимат СКО МЗ РК | DDP пункт назначения | 45 календарных дней |

Техническая спецификация

Лот №1

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Анализатор автоматический исследования гемостаза в комплекте с принадлежностями и реагентами |
| 2 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Измеряемые параметры: РТ (протромбиновое время) • АРТТ (АЧТВ) • Fbg (фибриноген по методу Clauss) • ТТ (тромбиновое время) Факторы свертывания (внешние и внутренние) • AT-III (антитромбин) • PLG (плазминоген) • Protein С (белок С) • Protein S (белок S) • Heparin • волчаночный антикоагулянт • АРС чувствительность • D-Dimer и др. Производительность: - 120 тестов/ час |
| 3 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Полностью автоматический анализатор для исследования гемостаза. Три метода измерения: клоттинговый (РТ, АРТТ, Fbg, )Хромогенный (AT-III, PLG, a2AP,PC и др.) - Иммунологический (FWb, D-Dimer). Анализатор осуществляет произвольный доступ одновременно по 15 выбранным параметрам с автоматическим построением калибровочных кривых и контрольных исследований. Прибор предоставляет пять позиций для срочных образцов. Автоматическое предварительное разведение образцов (согласно протоколу), автоматическое разведение при превышении пределов измерений. Возможна постановка на борт анализатора до трех флаконов одного реагента, что удобно при больших объемах исследований. Интеллектуальные возможности программного обеспечения позволяют анализатору исследовать патологические образцы по специальному протоколу, согласно которому при определенных результатах анализатор автоматически проводит уточняющие тесты. 20 файлов для контроля качества. Современный метод контроля качества, основанный на правилах Westgard. Полностью автоматизированный протокол для мульти разведений при поддержке графического дисплея, работающего в специальном параллельном режиме, обеспечивает высокую точность результатов для определения факторов и идентификации ингибирующей активности. Работа с обычными пробирками или с вакутейнерами считывание штрих- кодов, получение данных из внешней лабораторной сети. Автоподача: - Рабочий штатив на 10 образцов. Автоматически пополняется из внутреннего бункера. Возможность загрузки 5 штативов подряд. Контроль качества - Графики <х>, Levy-Jennings, Мониторинг многопараметровый (Westgard Rule) - 540 точек х 20 файлов по 25 параметрам Архив результатов - 1000 образцов (15000 тестов) с коагуляционными кривыми. |
| 4 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |
|  |  | 1. | Базовый блок | Производительность: - 120 тестов/ час. внешний считыватель штрих кодов. | 1шт. |
|  |  | 2. | Программное обеспечение | Встроенная специализированная информационная программа для анализатора. | 1шт. |
|  |  | 3. | Карусель для штативов | Для автоматической подачи штатива с пробирками. | 1шт |
|  |  | 4. | Штатив для образцов | Приспособление для пробирок с образцами плазмы крови . | 1шт |
|  |  | 5. | Монитор | Сенсорный встроенный монитор. | 1шт |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | 1. | Источник бесперебойного питания | Для предохранения аппарата от перегрузок и скачков напряжения 1500 VA (со стабилизатором напряжения и фильтром питания) | 1шт. |
|  |  | 2. | Принтер | черно- белый для распечатки результатов. | 1 шт |
|  |  | 3. | Набор сервисных аксессуаров | Для проведения сервисных работ включает: Сетевой шнур, предохранитель 250В, 5А, сборный поплавковый переключатель №17, для промывочного контейнера М20, указательная метка №678, Контейнер М20 (20л), держатели № 93,97,98,99,110 галогеновая лампа JCR/M (6В 10 Вт) Н20-3L, Полиуретановая туба [внутр. диам - 4 мм] х [внешн. диам. 6 мм], Сборный планшет образца №402 (5 шт./упак.)и т.д | 1-комплект. |
| 5 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Конические чашки для образцов 4.0 мл | Пластиковая чашка для образца коническая на 4мл - 1х100шт. | 1уп. |
|  |  | 2. | Реагент для определения протробинового времени | Thromborel S человеческий тромбопластин содержащий кальций. уп.(10 x 4 мл) | 1уп. |
|  |  | 3. | Реагент для определения АЧТВ | Актин® FSL реагент, предназначенный для использования при определении АЧТВ: уп.(10 x 2.0 мл/ 400 тестов) | 1уп. |
|  |  | 4. | Реагент для определения тромбинового времени | Test Thrombin раствор, представляющий собой лиофилизированный бычий тромбин - 10х5мл. | 1уп. |
|  |  | 5. | Реагент для определения антитромбин III | Berichrom AT III антитромбин III является плазматическим ингибитором тромбина и активированного фактора Х, | 1уп. |
|  |  | 6. | Реагент для определения D-DIMER | D-DIMER набор предназначен для качественного определения деградации перекрестного соединения продуктов фибрина уп (150 тестов) | 1уп. |
|  |  | 7. | Реагент для определения фибриногена | Тромбина 100 I. U. раствор, представляющий собой лиофилизированный бычий тромбин - 10х5мл. | 1уп. |
|  |  | 8. | Плазма дефицитная по Фактору II | Реагент для определения активности фактора свертывания II (протромбин), в человеческой плазме коагулометрическими методами при диагностике in vitro | 1уп. |
|  |  | 9 | Плазма дефицитная по Фактору V | Реагент для определения активности фактора свертывания V, в человеческой плазме коагулометрическими методами при диагностике in vitro. | 1уп |
|  |  | 10. | Плазма дефицитная по Фактору VII | Реагент для определения активности фактора свертывания VII, в человеческой плазме коагулометрическими методами при диагностике in vitro | 1уп. |
|  |  | 11. | Плазма дефицитная по Фактору Х | Реагент, хроматографически очищенный фактор свертывания крови человека. уп. (3 x 1.0 мл/ 60 тестов) | 1уп. |
|  |  | 12. | Калибратор для определения протромбинового времени | PT –multi calibrator Набор калибраторов, представляющий собой лиофилизированную человеческую плазму уп. (6 x 1 мл) | 1уп. |
|  |  | 13. | Стандарт для Фибриногена | Раствор, представляющий собой лиофилизированную плазму отобранных здоровых доноров, разбавленную сухим человеческим фибриногеном и стабилизированную раствором гепес буфера уп.(6х1мл) | 1уп. |
|  |  | 14. | Стандартная плазма | Стандартная человеческая плазма для калибровки параметров: ПВ, АЧТВ, фибриноген, факторов II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, батроксомбиновое время, анититромбин III, Протеин С, Протеин S, плазминоген, фактор Виллебрандауп.(10 x 1.0 мл) | 1уп. |
|  |  | 15. | Контрольная плазма N | Control Plasma N контрольная плазма N (норма) - аттестована по параметрам: ПВ, АЧТВ, ТВ, фиброноген, факторы II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, BT, анититромбин III, Протеин С, Протеин S, ProC Global/FV, ProC Ac R, альфа-2-антиплазмин, плазминоген, общая функция комплемента, С1-ингибитор, волчаночные антикоагулянты, фактор Виллебранда, | 1уп. |
|  |  | 16. | Контрольная плазма P | Control Plasma контрольная плазма P ( патология) (аттестована по параметрам: ПВ, АЧТВ, фиброноген, факторы II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, BT, анититромбин III, Протеин С, Протеин S, ProC Global/FV, ProC Ac R, альфа-2-антиплазмин, плазминоген, общая функция комплемента, С1-ингибитор, фактор Виллебранда) уп. (10 x 1.0 мл) | 1уп. |
|  |  | 17. | Контроль D-DIMER | Контрольная плазма норма и патология для аттестована по параметру D-DIMERуп(2 x 5 x 1 мл) | 1уп. |
|  |  | 18. | Буфер Оурена вероналовый | Раствор OVB, предназначен для разведений плазмы, представляющий собой смесь барбитала натрия (0.6%), хлорида натрия (0.7%), амилового спирта (10%), гидроксида натрия (11%) в воде, для определения барбитала в моче - 10х15мл | 1уп. |
|  |  | 19. | Хлорид кальция 0,025 моль/л. | Раствор, который инициирует реакцию коагуляции в методиках гемостаза. уп.(10х15мл) | 1уп. |
|  |  | 20 | Раствор чистящий I | CA Clean раствор, представляющий собой гипохлорит натрия в воде - 1х50мл. | 1уп. |
|  |  | 21. | Раствор II | промывочный CA Clean предназначен для промывания иглы пробозаборника аппарата. Фасовка: уп. (1 x 500 мл) | 1уп. |
|  |  | 22. | Набор пустых флаконов для реагентов | Пустые флаконы для реагентов. уп.(45х5мл) | 1уп. |
|  |  | 23. | Набор пустых флаконов для реагентов | Пустые флаконы для реагентов. уп.(45х15мл) | 1уп. |
|  |  | 24. | Кюветы | Реакционные пробирки, представляющие собой одноразовые пластиковые пробирки на 1мл - 1х3000шт. | 1уп. |
|  |  | 25. | Поднос для образцов | Планшет для проведения разведений плазмы в анализаторе. 50 шт в упаковке | 1уп. |
|  |  | 26. | Набор чашек для плазмы (1.5 мл). | Пластиковые чашки одноразовые для плазмы на 1,5 мл. | 1уп. |
|  |  | 27. | Набор чашек для плазмы (3.5 мл). | Пластиковые чашки одноразовые для плазмы на 3,5 мл. | 1уп. |

Лот № 2

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Ультразвуковой диагностический сканер. |
| 2. | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | - Исследование органов брюшной полости; - Урология; - Гинекология ; - Акушерство и исследование сердце плода; - Педиатрия; - Неонатология; - Периферические сосуды; - Цереброваскулярные исследование; - Транскраниальные сосуды; - Расширенная мышечноскелетные структуры; - Расширенное изображение поверхостно расположенных и мелких органов; - Расширенное изображение простаты; - Общая кардиология; - Кардиология в педиатрии; - Кардиология в неонатологии; - Расширенное изображение для биопсии; - Диагностика и терапия печени (термоаблация); - Трансэзофагеаьные исследования; - Интраоперационные исследования; - Лапароскопические исследования; - Стесс-эхокардиография. |
| 3 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Архитектура должна позволять не ограничивать решения в модульности. Наличие расширенного формирователя луча. Формирователь луча должен позволять управлять формой волны сигнала во всех режимах, включая стандартное и гармоническое отображение. Расширенные высокие частоты. Расширенные пределы полосы пропускания на линейном датчике (до 18 МГц). Очень детальное и точное отображение даже при сверх-поверхностных обследованиях. Мультичастотность датчиков должна позволять исследовать также и более глубокие структуры. Полностью цифровой формирователь луча. - Не менее 1024 физических цифровых каналов; - Параллельная обработка сигнала; - Динамический диапазон не менее 230 дБ; - Операционная система предпочтительно Windows; - Полная алфавитно-цифровая клавиатура; - TFT антибликовый монитор не менее 19” - Не менее четырех портов для датчиков (три для электронных + один для карандашных); - Не менее 256 градаций серого; - Независимая цифровая задержка; - Динамическая апертура при приеме; - Динамический фильтр при приеме; - Не менее 16 фокусных зон передачи; - Одновременное использование не менее 8 фокусов на передаче; - Рабочий спектр частот должен быть от 0,5 до 18 МГц; - Автоматическая трассировка допплеровского спектра и расчет параметров в реальном времени; - Отображение теплового и механического индексов в реальном времени; - Кино петля не менее 500 кадров (регулируется в режимах В/М от 1 сек. до безграничной); - Глубина сканирования: до 362 мм; - Увеличение ZOOM не менее ×32; - Мультичастотность на всех датчиках – не менее 5 частот; - Регулировка высоты и угла поворота консоли. Типы поддерживаемых датчиков: - Электронная линейная решетка; - Электронная конвексная решетка; - Микроконвексная решетка; - Электронная фазированная решетка; - Мультиплановый транспищеводные Режимы сканирования должны быть: - В-режим (2D); - М-режим; - Импульсноволновой допплер ( PW); - Постоянноволновой допплер (CW); - Колоризация 2D, М-режим, PW/CW; - Цветной допплер (CFM); - Энергетический допплер (PowerD); - Направленоэнергетический допплер с выбором топографических и направленных карт (VeloPowerD); - Вторая тканевая гармоника (TEI); - Синхронизация с ЭКГ (должен быть программный пакет для исследований в кардиологий). Режимы монитора должны быть: - Ориентация Лево/Право, Верх/Низ; - Триплекс в реальном времени с использованием всех датчиков; - 2D и 2D+2D ( включая CFM) + TEI; - 2D+M-режим- live + TEI; - 2D+M-режим + CFM (модернизация или триплекс в реальном времени) + TEI; - 2D+PW/CW (модернизация или триплекс в реальном времени) + TEI; - 2D+PW/CW+ CFM (модернизация или триплекс в реальном времени) + TEI; - 2D+Power/Velopower + TEI; - 2D+Power/Velopower + PW/CW + TEI (модернизация или триплекс в реальном времени); - 2D+TVM+TEI; - 2D+TVM+(M-режим или PW) +TEI; - Колоризация и все комбинации. B-режим: - Цифровые динамические фильтры; - Преобработка: - Динамический диапозон не менее 12 уровней (кривых); - Усиление контура не менее 3 уровней; - SCC (чувствительность) не менее 8 уровней; - Пост Обработка: - не менее 5 кривых + обратный видеосигнал; - не менее 6 кривых для колоризации; М-режим: - Запись кино петли; - Вывод на целый экран; - Колоризация; - Выбор скорости. Спектральный допплер (PW/CW): - PW и управляемый CW; - Независимое формирование луча для Спектрального допплера; - Чувствительность фильтров 50-1800 Гц; - PRF: 2,6– 33,3 кГц; - Контрольный объём не менее 1- 24 мм. Цветной допплер (CFM). Энергетический допплер (Power). Направленоэнергетический допплер (VeloPower) Цветные карты: - Скоростные красные/синие карты; - Чувствительность фильтров 50-1800 Гц; - PRF: 300 Гц– 11,1 кГц; - Обработка Параметров: - Постоянное; - Сглаживание; - Подавление движения; - Динамический Уровень; - Пост обработка параметров: - Корреляция; - Отклонение; - Насыщение; - Инвертированное CFM. Отчеты: - стандартные отчеты измерений и программируемые отчеты пользователем: - все отчеты автоматически сохраняется в файле пациента; - все отчеты могут распечатываться на стандартном РС принтере. Архивная станция: - Встроенный жесткий диск с возможностью записи изображений, кино петель или отчетов; - CD-RW/DVD-RWc объёмом 700MB/4,7GB; - USB накопитель; - Автоматическая база данных пациента с легким поиском; - Автоматическое сохранения в форматах Windows или DICOM 3.0. Возможные соединения: - Связность с WINDOWS и DICOM 3.0 ; - LAN и ETHERNET соединение; - ПО для отправления изображений через ETHERNET или Internet. Интерфейс для периферии: - Composite Video (IN/OUT); - S-VHS (IN/OUT); - ParallelPort; - SerialPort; - USB; - S-VGA; - Ethernet порт. Устройство для печати: Черно-белый термопринтер. Интерфейс для внешних устройств: - S-VHS видео, полный видеосигнал, стерео-аудио, параллельный порт, серийные порты; - сетевой и USB-порты. |
| 4 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Основной блок. | Универсальная многоцелевая комбинированная консоль/цифровая платформа должна включать в себя следующие лицензии: Лицензия улучшения визуализации ткани (Вторая гармоника) - использование технологии второй гармоники при исследовании “технически-сложных” пациентов создает идеальную контрастность и высокое разрешение, очень точную визуализацию морфологических структур предоставляет неограниченные диагностические возможности. Архивация клипов - расширенные возможности сохранения видеоряда в формате AVI длительностью не менее 5 минут с возможностью последующего анализа. Цветной доплер лицензия - выделение на эхограмме цветом (цветное картирование) характера кровотока в области интереса, применяется для исследования кровотока в сосудах. Допплеровская лицензия включает в себя: Спектральный допплер; Постоянно-волновой допплер; Импульсно-волновой; Энергетический допплер. Импульсно-волновой допплер с высокой частотой повторения импульсов. Режим сканирования в В-режиме с регулируемым отклонением угла для линейных датчиков. Технология по улучшению качества ультразвуковых изображений путем устранения акустических теней, артефактов, бликов. Импульсы под разным углом должны формировать одно конечное изображение высокого качества для улучшения визуализации края и поверхности тканей. Динамическое улучшение качества визуализации, обработка каждого кадра изображения на уровне пикселя должна устранять зернистость и шумовые эффекты – томографическое качество изображения. Автоматическая оптимизация серошкального изображения. Режимы работы: B-Mode - Двухмерный режим; M-Mode - Одномерный режим; Doppler Mode - Допплеровский режим; CFM Mode - Цветное допплеровское картирование; Power Doppler - Энергетический допплер; Directional Power Doppler (Velopower) - Энергетический направленный допплер. Управление двухмерным изображения на линейном датчике. Автоматическая оптимизация серошкального изображения. Картирование движения тканей. Трапециевидное сканирование. Автоматическое усиление и Тригерные усилители. Расширенный программный пакет для исследований в кардиологии. Должны оцениваться размеры сердца и его отдельных структур (желудочки, предсердия, межжелудочковая перегородка, толщина миокарда желудочков, предсердий и т. д.), наличие и объем жидкости в перикарде, состояние клапанов сердца. Эхокардиография должна позволять определить массу сердца, сократительную способность сердца - фракцию выброса. Ангиология – сосуды. Должна позволять исследовать сосуд в режиме реального времени, увидеть просвет сосуда, оценить и измерить параметры кровотока, определить клапанную недостаточность вен. Расширенный программный пакет для общих исследований включая абдоминальные исследования, урологические исследования, исследования молочной и щитовидной желез, мышечно-скелетной системы и малых органов (включая неонатология, педиатрия) Расширенный программный пакет включающий несколько стандартных протоколов для исследований в акушерстве и гинекологии. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Монитор. | TFT, LCD монитор, не менее 19 дюймовый, с высоким разрешением. 1280×1024 пик. | 1 шт. |
|  |  | 3. | Секторный фазированный датчик. | Апертура 14×23 мм. Глубина сканирования до 36 см. Угол обзора должен быть 15°-90°. Диапазон частот должен быть 4-1 МГц. Для кардиологических, сосудистых и нейросонографических исследований. | 1 шт. |
|  |  | 4. | Линейный датчик. | Апертура 33 мм. Глубина сканирования до 12см. Диапазон частот должен быть 11-3 MГц. Для исследований поверхностно-расположенных органов, мышечно-скелетных исследований, исследований сосудов. | 1 шт. |
|  |  | 5. | Линейный датчик. | Апертура 50 мм. Глубина сканирования до 12 см. Диапазон частот должен быть 13-4 МГц. Для исследований щитовидной и молочных желез, мышечно-скелетных исследований, исследований сосудов. Должен поддерживать биопсийные адаптеры. | 1 шт. |
|  |  | 6. | Конвексный датчик. | Радиус апертуры 60 мм. Глубина сканирования до 36 см. Угол обзора должен быть 30°-60°. Диапазон частот должен быть 8-1 МГц. Для абдоминальных, акушерско-гинекологических исследований и исследований сосудов, должен поддерживать биопсийные адаптеры. | 1 шт. |
|  |  | 7. | Внутреполосной датчик. | Датчик с осевым лучем. Радиус апертуры10 мм. Глубина сканирования до 17 см. Угол обзора должен быть 195°. Диапазон частот должен быть 9-3 МГц. Для эндовагинальных, эндоректальных исследований, поддерживает биопсийные адаптеры. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | 1. | Принтер. | Черно-белый термопринтер. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Источник бесперебойного питания | Для стабилизации напряжения, не менее 2 кВт. |  |
| 5 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № п/п | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Гель для УЗИ. | Объем не менее 250 мл. | 1 флакон. |
|  |  | 2. | Термобумага для принтера. | Бумага должна быть размером 110мм × 20 м. | 1 рулон. |

Лот № 3

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Система диагностическая ультразвуковая стационарная. |
| 2. | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Области применения: - Абдоминальные исследования; - Акушерские исследования; - Ранние акушерские исследования; - Гинекологические исследования; - Небольшие участки (молочная железа, щитовидная железа); - Почечные исследования; - Педиатрические/Неонатальные исследования; - Урология; - Молочные железы; - Мускуло-скелетные исследования; - Кардиология взрослых; - Детская кардиология; - Транскраниальная допплерография (ТКДГ); - Сосудистая система. |
| 3. | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Стационарный ультразвуковой сканер экспертного класса с сенсорной панелью управления. Консоль: Высота: регулируемая, не менее 180 мм; Вращение: регулируемое, не менее +/- 30° от центра; Не менее 5 активных портов датчиков (включая непрерывно-волновой датчик); Не менее 4 поворотных/фиксирующихся колеса (диаметр колеса: 121 мм); Не менее 256 оттенков серого цвета, 8 бит; Конфигурация аппаратной кнопки для общей визуализации; Наличие встроенной алфавитно-цифровой клавиатуры QWERTY с задней подсветкой и виртуальный экран алфавитно-цифровой клавиатуры QWERTY на сенсорной панели; Наличие встроенных кнопок «запись» для дистанционного управления периферийным оборудованием или устройствами DICOM; Число каналов прием/передача, не менее 129 124 Характеристики монитора: Цветной LED (светодиодный жидкокристаллический) плоский дисплей, диагональ не менее 21.5 дюймов; Дисплей с высокой разрешающей способностью, не чересстрочная развертка; Высота: регулируемая, 1,415 ~ 1,760 мм; Движение вперед/назад: регулируемое, не менее ~ 339.4 мм; Наклон: регулируемый, не менее +45° / - 15° от центра; Поворот: регулируемый, не менее +/- 50° от центра, прочее +/- 130° от центра; Цифровая регулировка яркости и контраста; Характеристики сенсорного монитора: Сенсорный LED (ЖК монитор со светодиодной подсветкой), экран диагональ не менее 9 дюймов. Дисплей меню интерактивных динамических виртуальных кнопок. Разрешение дисплея, не менее 800 х 480 х 24 бит. Дополнительно: Возможность визуализации посредством пространственного компаудинга Наличие программы эластографии (качественная оценка) для исследований щитовидной железы, молочной железы у женщин и предстательной железы у мужчин. Наличие программы количественной оценки эластичности тканей (индекс контраста эластичности). Режимы сканирования должны быть: 2D РЕЖИМ: Усреднение кадров 0- 15 шагов; Динамический диапазон 50- 200 дБ; Шкала оттенков серого цвета 1~13 шагов; Улучшение края: -3~+3 шага; Коэффициент контрастности (высокий, средний, слабый, отключен) 4 режима; Частота кадров (медленная, нормальная, быстрая) 3 шага; Способ сохранения (временной, ручной) 2 режима; М РЕЖИМ: Усреднение кадров 0- 15 шагов; Динамический диапазон 50- 200 дБ; Шкала оттенков серого цвета1- 13 шагов; Частота кадров (медленная, нормальная, быстрая) 3 шага; Скорость развертки 60, 120, 180, 240, 300, 360 Гц; Коэффициент контрастности (высокий, средний, слабый, отключен) 4 режима; Способ сохранения (только временной способ сохранения); РЕЖИМ ЦВЕТНОЙ ДОППЛЕРОГРАФИИ: Шкала цветности 256 цветов; Шкала оттенков серого цвета: 1- 13 шагов; Динамический диапазон 50- 200 дБ; Частота повторения импульсов 0.1- 18.4 КГц; Область сканирования 40- 100; Размер 2D изображения 50- 100; Изображение полного спектра 1- 3 шага; Улучшение края -3~3 шага; РЕЖИМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ДОППЛЕРОГРАФИИ: Шкала цветов: 256 цветов; Частота повторения импульсов: 0.1- 18.4 КГц; Динамический диапазон 50- 200 дБ; Минимальная скорость: 2.25 см/сек; Максимальная скорость: 5.6 м/с; Шкала оттенков серого цвета: 1- 13 шагов; Частота кадров: 2- 30 Гц; Масштаб чтения: 120- 400; Область сканирования 40- 100; Размер 2D изображения 50- 100; Изображение полного спектра 1- 3 шага; ИМПУЛЬСНЫЙ ДОППЛЕРОВСКИЙ РЕЖИМ: Частота повторения импульсов: 1- 23 КГц; Размер кинопетли: 8192 кадров; Динамический диапазон: 50- 200 Дб; Шкала оттенков серого цвета: 1- 13 шагов; ПОСТОЯННО-ВОЛНОВОЙ РЕЖИМ: Частота повторения импульсов: 1- 23 КГц; Размер кинопетли: 8192 кадров; Шкала оттенков серого цвета: 1- 13 шагов; Стабильная радиочастота: 1- 3; Динамический диапазон: 50- 200 дБ; РЕЖИМЫ ДИСПЛЕЯ должны быть: - Одновременная возможность: B+M, B+PW, B+C, B+PD, B+DPD, B+PPI, B+TD, B+CW, B+C+PW, B+PD+PW, B+DPD+PW, B+PPI+PW, B+TD+PW, B+C+M, двойной B, двойной B+C, двойной B+PD, B+E; -Выбираемые смешанные режимы: B/M, B/PW, B/CW, B+C/PW, B+PD/PW, B+DPD/PW, B+TD/PW, B+C/M, B+C/CW, B+PD/CW; - Цветное изображение: цветной B, цветной M, цветной D, цветной 3D; - Двойной (B, B/C, B/PD, B/TD, B/PPI, B/PD); - Квадратный (B, B/C, B/PD, B/TD, B/PPI, B/PD); Архив изображений: Формат архивации: DICOM; Возможность экспорта в другой формат; Устройства архива: Хранение изображений на жестком диске; Хранение изображений на диске CD-RW, хранение изображений на диске DVD-RW; Карта памяти USB; Память для хранения изображений/кинопетли: Память для хранения кинопетли: максимум не менее 12700 кадров; Память кинопетли: максимум не менее 8192 линий. |
| 4. | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |
|  |  | 1. | Консоль. | Встроенная выдвижная клавиатура с трекболом. Стандартное QWERTY размещение клавиш с добавлением специальных функциональных клавиш и вложенной цифровой клавиатуры для интенсивного ввода цифровых данных, с задней подсветкой. Панель управления, регулируемая по высоте и поворотная Число каналов прием/передача, не менее 129 124. Жесткий диск объемом не менее 500 Гб. Наличие интегрированного DVD-RW привода; Динамический диапазон: 50~200 дБ; Не менее 5 (включая непрерывно-волновой датчик) портов для подключения датчиков; Наличие следующих вспомогательных функции: Функция полным изображения спектра улучшения изображения по всей площади картинки; Функция тканевой (2-й) гармоники; Функция инверсной тканевой гармоники; Функция автоматической настройки изображения; Трапециевидное изображением для линейных датчиков; Функция улучшения цветного допплера; Автоматическая трассировка в режиме допплера; Автоматические расчеты в режиме реального времени; Функция настройки сохраненного изображения; Проведение измерений сохраненных изображений; Функция Вокал: автоматический расчет размеров внутренних органов; Программа архивация данных по пациентам. Частота кадров: не менее 1000 Память для хранения кинопетли: максимум не менее 12700 кадров; | 1 шт. |
|  |  | 2. | Монитор. | Не менее 21,5 дюймовый светодиодный LED монитор с возможностью отображения трехмерных изображений. Монитор должен быть регулируемый по высоте / поворотный /наклоняемый. Разрешение не менее1920 x 1080 x 24 бит. | 1 шт. |
|  |  | 3. | Модуль. | Модуль эластографии + Индекс контраста эластичности. Программы эластографии (качественная и количественная оценка) для исследований щитовидной железы, молочной железы у женщин и предстательной железы у мужчин Область применения: гинекологические исследования, абдоминальные исследования, небольшие участки (молочная железа, щитовидная железа, и т.д.), урологические исследования. Позволяет выявить очаги злокачественных образований и диффузных заболеваний. | 1 шт. |
|  |  | 4. | Модуль. | Модуль объемной динамической визуализации сердца плода. Технология получения объемного изображения сердца плода, учитывающая пространственно-временную корреляцию изображений. Область применения: гинекологические исследования, акушерские исследования. | 1 шт. |
|  |  | 5. | Модуль. | Модуль визуализации изображения. Детализация изображения и уменьшение артефактов за счет технологии получения изображения с учетом нескольких углов инсонации. Область применения: небольшие участки (молочная железа, щитовидная железа), мускуло-скелетные исследования, сосудистая система Уменьшение спекла лишних шумов улучшение визуализации изображения. | 1 шт. |
|  |  | 6. | Модуль. | Модуль измерения полуавтоматический, толщины воротникового пространства. Полуавтоматическое измерение толщины воротникового пространства (маркер синдрома Дауна) и интракраниального пространства (четвертый желудочек, маркер спина бифида) в объемном изображении. Область применения: акушерские исследования. Технология, позволяющая автоматически находить в массиве данных трехмерной эхограммы истинную срединно-сагиттальную плоскость для автоматического измерения толщины воротникового пространства (ТВП) и последующей оценки риска развития генетических врожденных аномалий плода. | 1 шт. |
|  |  | 7. | Модуль. | Модуль объемного изображения. В модуль трехмерного изображения должны входить: Система трехмерного сканирование объемными датчиками в реальном масштабе времени; Пакет опции объемной ультразвуковой томографии,; Пакет опции мульти-объемной ультразвуковой томографии (программа одновременного просмотра на экране множественных срезов, полученных при трехмерном сканировании); Инновационная трехмерная технология, которая должна убирать лишние данные в пространстве, заслоняющие детали лица плода: - возможность увидеть реалистичный точный образ. - возможность удалить любой объект, который скрывает желаемый участок в трехмерном изображении; Технология четкого изображения инструмент настройки трехмерного изображения. Данная функция должна убирать лишние шумы, что позволяет повысить четкость. Реалистичная трехмерная визуализация инновационная трехмерная технология визуализации, которая должна позволять увидеть более реалистичный, точный образ, Технология плавного удаления объектов должен удалять любой объект, который скрывает желаемый участок в трехмерном изображении Области применения: гинекологические исследования, абдоминальные исследования, акушерские исследования. Трехмерное сканирование в реальном масштабе времени. Программа позволяющая получать ультразвуковым исследованием множественные срезы путем трехмерного сканирования (технология КТ, МРТ). Фильтр должен позволять получить объемное изображение высокого качества в считанные секунды. | 1 шт. |
|  |  | 8. | Датчик конвексный. | Области применения: Акушерские исследования (плод, сердце плода), гинекология (матка, яичники), абдоминальные исследования (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, глубокие сосуды), почки. Изогнутый линейный датчик; Диапазон частот: 2-6 МГц Центральная частота: 4.0 МГц; Радиус кривизны: 60 мм; Область просмотра: 58.120; Число элементов: 192; Возможность использования биопсийного набора. | 1 шт. |
|  |  | 9. | Биопсийный набор для датчиков. | Биопсийная насадка для конвексного датчика 2-6 МГц, (дополнительно наличие крепления и направляющей.) | 1 комплект. |
|  |  | 10.. | Датчик конвексный (ректо-вагинальный). | Области применения: Акушерские исследования (ранние сроки), гинекология (матка, яичники). Диапазон частот: 4-9 МГц. Центральная частота: 6.5 МГц. Радиус кривизны: 10 мм. Область просмотра: 1500. Число элементов: 192. Возможность использования биопсийного набора | 1 шт. |
|  |  | 11. | Биопсийный набор для датчиков. | Биопсийная насадка для ректо-вагинального датчика 4-9 МГц (дополнительно наличие направляющего крепления). | 1 комплект. |
|  |  | 12. | Датчик линейный. | Области применения: Поверхностные структуры (щитовидная железа, молочная железа, лимфоузлы), мускулоскелетные исследования (суставы, мышцы, подкожные структуры), периферические сосуды. Диапазон частот: 5-13 МГц. Центральная частота: 8.0 МГц. Радиус кривизны: плоский. Область просмотра: 38.4 мм. Число элементов: 192. Возможность использования биопсийного набора. | 1 шт. |
|  |  | 13. | Биопсийный набор для датчиков. | Биопсийная насадка для линейного датчика 5-13 МГц (дополнительно наличие крепления и направляющей.) | 1 комплект. |
|  |  | 14. | Датчик объемный (конвексный). | Области применения: Трехмерные абдоминальные исследования, акушерство (трехмерное УЗИ плода) и гинекология. Диапазон частот: 4-8 МГц. Центральная частота: 6.0 МГц. Радиус кривизны: 39,1. Область просмотра: 76,8мм. Число элементов: 198. Возможность использования биопсийного набора. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | 1. | Видеопринтер медицинский. | Возможность получения графического изображения на бумаге. Цифровой черно-белый видеопринтер. Скорость печати не более 3,9 сек. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Источник бесперебойного питания. | Мощность не менее 3 кВт. С выпрямителем тока функцией стабилизации напряжения и фильтрации помех аварийного питания. | 1 шт. |
| 5. | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № п/п | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Бумага для видеопринтера. | Термочувствительная бумага для печати ультразвукового видео изображения, 110 мм×21 метр в рулоне; 1 уп – 5 рулонов. | 1 упаковка. |
|  |  | 2. | Гель. | Гель для ультразвуковых исследовании, должен иметь среднюю вязкость и синий цвет, по не менее 5 литров в канистре. | 1 канистра. |

Лот № 4

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее - МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Система ультразвуковая. |
| 2. | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Области применения: Педиатрия; Неонатология; Кардиология; Ангиология; Транскраниальные исследования; Акушерство-гинекология; Гастроэнтерология; Неврология; Нейросонография; Эндокринология и исследования молочных желез; Травматология и ортопедия; Урология; Онкология; Интраоперационные исследования. |
| 3. | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Основной блок: Наличие технологии цифрового формирования УЗ-изображения на основании информации об амплитуде и фазе сигнала. Число приемо-передающих каналов, не менее 22 560. Динамический диапазон системы, не менее 206 дБ. Наличие плотность акустических линий, не менее 512 Время готовности системы с момента включения (из режима ожидания), не более 12 секунд. Максимальная частота кадров в В-режиме, не менее 1172 кадров/сек. Наличие одновременного использования фокусных зон, не менее 4. Увеличение изображения в режиме стоп-кадра, не менее 10 раз. Увеличение изображения в реальном времени, не менее 10 раз. Количество выбираемых цветовых шкал изображения в B-режиме, не менее 16. Наличие поддержки доплеровских режимов визуализации: импульсно-волнового; непрерывно-волнового; цветового доплеровского картирования (ЦДК); энергетического; направленного энергетического тканевая доплерография. Наличие импульcно-волнового, спектрального и доплеровского режимов (PW) поддерживающихся всеми датчиками. Наличие постоянно-волнового доплеровского режима: Количество выбираемых цветовых шкал, не менее 12. Наличие допплеровского режима с понижением частоты излучения и высокой частотой повторения импульсов (PRF) в диапазоне: 1,56 – 34,7 кГц. Шкала скоростей при коррекции угла 0(, не уже +/- 30 - +/- 650 см/сек. Количество степеней регулировки фильтра помех, не менее 8. Уровней положения базовой линии, не менее 18. Наличие энергетического доплеровского режима поддерживающегося всеми датчиками. Наличие представления информации на экране в В-режиме, M-режиме, D-режиме, комбинированных режимах В/В, В/М, В/D, В/С, В/С/D. Наличие варианта отображения в цветовом и энергетическом доплеровских режимах: 2D/C; разделенный 2D-2D/C; двойной 2D/C; 2D/C/D (триплекс); 2D/C/М. Глубина сканирования в В-режиме, не менее 300 мм. Наличие триплексного режима в реальном масштабе времени: - В+CFM+PW/CW - B+PD+PW/CW Наличие формата сканирования – «виртуальный конвексный» на линейном датчике. Наличие цифровой динамической фокусировки сигнала на приеме. Наличие программно-аппаратного обеспечения для кардиологической визуализации. Наличие анатомического М-режима с возможностью включения на «живом» изображении, в режиме кинопетли и на сохраненных видеофрагментах. Количество выбираемых карт псевдоокрашивания при работе в М-режиме, не менее 16. Диапазон частот сканирования должен быть 1,0 – 13,0 МГц. Наличие интегрированной рабочей станции для хранения и дополнительной обработки ультразвуковых изображений. Наличие автоматической трассировки доплеровского спектра с отображением не менее 6 параметров спектральной кривой. Наличие технологии тканевого гармонического изображения с инверсией фазы (на всех типах датчиков). Наличие комплекта кабелей для снятия сигнала ЭКГ. Дополнительные возможности системы: Наличие технологии автоматической оптимизации параметров серошкального изображения нажатием одной клавиши. Наличие технологии многолучевого сложносоставного сканирования (композитное изображение). Наличие технологии адаптивной динамической коррекции контрастности изображения. Наличие режима спектральной тканевой доплерографии. Наличие одновременного отображения сохраненных ультразвуковых изображений в формате 1, 4, 9, 16, 25 кадров на экране монитора. Кинопамять, не менее 2729 кадров. Наличие модуля ЭКГ в комплекте с кабелями на 3 отведения. Одновременное подключение датчиков, не менее 3 (не считая порт для карандашного датчика). Архивация изображений: Наличие встроенного привода DVD/R-RW, CD-R/RW для записи сохраненных данных. Максимальная стандартная память кинопетли, не менее 2729 кадров. Наличие интегрированной в аппарат компьютерной рабочей станции для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений и кинопетель: Объем жесткого диска встроенной рабочей станции, не менее 160 Гб, Наличие создания архивов пациентов, SQL профессиональная база данных. Наличие сохранения изображений и кинопетель в оригинальном качестве. Наличие доступа к ранее сохраненным необработанным «сырым» данным для их дальнейшей обработки. Дополнительное оборудование и аксессуары: Наличие комплекта расходных материалов (бумага для принтера не менее 4х рулонов, гель для проведения ультразвуковых исследований не менее 1 тубы 5 литров). Наличие комплекта одноразовых электродов для ЭКГ, не менее 50 штук. Наличие видеовыходов: композитный Ч/Б (BNC), композитный цветной (BNC), S-Video Y/C (видеостандарт PAL), RGB (15-контактный), VGA (15-контактный). USB 2.0, не менее 2-х. Наличие руководства пользователя на русском и казахском языках. |
| 4. | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |
|  |  | 1. | Базовый блок. | Число приемо-передающих каналов, не менее 22 560. Динамический диапазон системы, не менее 206 дБ. Наличие плотность акустических линий, не менее 512. Максимальная частота кадров в В-режиме, не менее 1172 кадров/сек. Наличие одновременного использования фокусных зон, не менее 4. Увеличение изображения в режиме стоп-кадра, не менее 10 раз. Увеличение изображения в реальном времени, не менее 10 раз. Количество выбираемых цветовых шкал изображения в B-режиме, не менее 16. Глубина сканирования, не менее 30 см | 1 шт. |
|  |  | 2. | Конвексный датчик. | Для исследования органов брюшной полости и забрюшинного пространства, нейросонографических исследований у новорожденных детей. Частотный диапазон 5,0 – 8,0 МГц. | 1 шт. |
|  |  | 3. | Фазированный датчик. | Для кардиологических, транскраниальных и радиологических исследований у взрослых. Частотный диапазон 1,0 – 5,0 МГц. | 1 шт. |
|  |  | 4. | Педиатрический фазированный датчик. | Для кардиологических, транскраниальных и радиологических исследований у детей и новорожденных. Частотный диапазон 4,0 – 9,0 МГц. | 1 шт. |
|  |  | 5. | Линейный высокочастотный датчик. | Для исследования сосудов, поверхностно расположенных органов и структур. Наличие поддержки «виртуального конвексного» формата сканирования. Частотный диапазон 5,0 – 13,0 МГц. | 1 шт. |
|  |  | 6. | Программное обеспечение. | Пакет технологий для кардиовизуализаций, в который должны входить: Тканевой допплер- 1 шт. Автооптимизация 2D изображения- 1 шт. Динамическая стабилизация изображения- 1 шт. | 1 комплект |
|  |  | 7. | Программное обеспечение. | Технология многолучевого сложносоставного сканирования (компаундинг). | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | 1. | Принтер. | Формата А6. Размер печати: максимум 320х100мм, минимум 94x71мм. Композитный видеовход (BNC). Термоголовка не менее 1280 точек, 256 градаций. Время печати: предпочтительно 3,3с. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Кабель сетевой для ЭКГ. | Для подключения к модулю ЭКГ. | 1 шт. |
|  |  | 3. | ЭКГ отведения. | Кабель на 3 отведения. | 1 комплект |
|  |  | 4. | Модуль ЭКГ и физиологических сигналов. | Модуль ЭКГ на 3 отведения. | 1 шт. |
|  |  | 5. | Источник бесперебойного питания | Не менее 1,5 кВт с выпрямителем тока и с функцией стабилизации напряжения, фильтрация помех аварийного питания. | 1 шт. |
| 5. | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № п/п | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Контактный гель | 1 туба, не менее 5 литров. | 1 туба. |
|  |  | 2. | Бумага для принтера | Бумага А6 0,1*20,0 м в рулонах, 4 рулона в 1 упаковке. | 1 уп. |
|  |  | 3. | ЭКГ электроды, одноразовые | Электроды на тканевой основе с основанием на клею, не менее 50 шт. | 1 комплект. |

Лот № 5

| № пп | Критерии. | Описание. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ). | Анализатор автоматический гематологический в комплекте |
| 2. | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности.). | Количество измеряемых параметров - 22 параметров (включая полную дифференцировку лейкоцитов на 5 субпопуляции, включая эозинофилы и базофилы). Тип насосов: перистальтические насосы (не требуется внешний пневматический модуль). Принцип измерения клеток – импедансный метод измерения. Принцип дифференцировки лейкоцитов – проточная цитометрия на основе запатентованного лазерного модуля дифференцировки лейкоцитов. Производительность: не менее 50 анализов в час. Определяемые параметры (22) + гистограммы: Эритроциты (RBC); Средний объем эритроцита (MCV); Распределение эритроцитов (RDW); Лейкоциты (WBC); Лимфоциты (LYM) -относительное содержание; Тромбоциты (PLT - относительное содержание; Моноциты (MON) - относительное содержание; Нейтрофилы (NEU) - относительное содержание; Эозинофилы (EOS) - относительное содержание; Базофилы (BAS)- относительное содержание; Лимфоциты (LYM) –абсолютное содержание; Моноциты (MON) - абсолютное содержание; Нейтрофилы (NEU) - абсолютное содержание; Эозинофилы (EOS) - абсолютное содержание; Базофилы (BAS) - абсолютное содержание; Гемоглобин (HGB); Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH); Гематокрит (HCT); Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах (MCHC); Распределение тромбоцитов (PDW); Тромбокрит (PCT); Средний объем тромбоцита (MPV). Гистограммы:гистограммы распределения тромбоцитов/эритроцитов по объему (PLT/RBC Histogram) гистограммы распределения лейкоцитов по объему (WBC Histogram). Дополнительно анализатор выдает следующие диагностические сообщения: Лейкоцитоз; Лейкопения; Нейтрофилия; Нейтропения; Лимфоцитоз; Лимфопения; Моноцитоз; Базофилия; Эозинофилия; Бластные клетки; Незрелый гранулоциты; Сдвиг влево; Атипичные лимфоциты; Анемия; Анизоцитоз; Микроцитоз; Гипохромия; Тромбоцитоз; Тромбопения. Пределы измерения - WBC – не менее 300 тыс/мкл (в автоматическом режиме без предварительного разведения). HGB< 299г/л. |
| 3. | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам). | Возможность выбора режима измерения СВС (8 параметров) или СВС+WBC (22 параметра). Готовность к работе в течение одной минуты после включения. Тип реагентов: открытая реагентная система. Объем образца – цельная венозная кровь – 55 мкл. Капиллярный режим образца – 20 мкл. Педиатрический режим - объем образца – 10 мкл. Микро режим – объем образца – 10 мкл. Макро режим – объем образца – 55 мкл. Диаметр апертуры 80 мкм (RBC),100 мкм (WBC). Вывод результатов, гистограмм и контрольных графиков на встроенный жидкокристаллический сенсорный дисплей с тонкопленочной технологией с разрешением 320(240 пикселей. Управление анализатором: с помощью жидкокристаллического дисплея (LCD) 5.5 дюймов, с лампой подсветки и кнопками сенсорного экрана. Флаг эозинофилов - специальное сообщение для повышенных эозинофилов. CV для основных параметров - WBC < 2%, RBC < 1.5%, MCV<1%, PLT < 4%. Изменяемый диапазон физиологических норм для каждого параметра. Результаты выдаются с флагами при выходе за установленные нормы. Возможность установки дополнительных критических значений. Очистка апертуры гидравлическая и электрическая (HV-разряд). Апертура полностью экранирована от внешних воздействий. Встроенная система для контроля состояния апертуры. Автоматическая очистка апертуры после каждого анализа. Калибровка: автоматическая (по калибратору), по факторам (ручная). Контроль качества - 3-уровневый контроль на основе графиков Леви-Дженнингса и программы контроля качества для калибровки WBC, RBC, PLT, HGB, HCT (MCV), RDW и MPV, вычисления среднего значения и коэффициента вариаций, а также контроля качества X-R (норма, высокие и низкие), L & J, XB, XD(CV, X10(CV. Архив результатов - не менее 400 образцов и гистограмм для 50 образцов в памяти прибора. Анализатор удаляет протеины крови или частички пыли из проема крышек для предотвращения затора после каждого подсчета. Даже при возникновении затора, анализатор автоматически удаляет затор и проводит повторный подсчет образца. Компьютерный интерфейс - двухсторонний интерфейс по USB-порту. Встроенный термопринтер. |
| 4. | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений). | № пп | Наименование комплектующегок МТ (в соответствии с государственным реестром МТ). | Техническая характеристика комплектующего к МТ. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения). |
|  |  | Основные комплектующие: |
|  |  | 1. | Анализатор автоматический гематологический | Основой блок располагает специальным лазерным модулем и встроенным программным алгоритмом ,для анализа распределение лейкоцитов по трем параметрам, четко разделяя на пять основных субпопуляций ,встроенный принтер, встроенной системой для контроля состояния апертуры. Шнур питания в комплекте с заземляющим проводом, предохранителем 3.0A с задержкой срабатывания и предохранителем 1.6 A. | 1-комплект |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | 1 | Источник бесперебойного питания со стабилизатором напряжения. | Для предохранения аппарата от перегрузок и скачков напряжения1500 ВА (со стабилизатором напряжения и фильтром питания). | 1 шт. |
|  |  | 2 | Трубка разбавителя (маркировка голубым цветом). | Силиконовая трубка для проводимости жидкостей в анализаторе. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Трубка детергента (маркировка зеленым цветом). | Силиконовая трубка для проводимости жидкостей в анализаторе. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Трубка для отходов (маркировка красным цветом). | Силиконовая трубка для удаления отходов из анализатора в контейнер слива. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Комплект трубок сборка | Комплект силиконовых трубок для перистальтического насоса в анализатор.(2 шт\комплект). | 1 комплект |
|  |  | 6 | Трубка (маркировка белого цвета). | Комплект силиконовых трубок для проводимости жидкостей в анализаторе. | 1 шт. |
|  |  | 7 | Контейнер для отходов | Пластиковый контейнер(10л).для сбора отходов силиконовая трубка для проводимости жидкостей в анализаторе. | 1 шт. |
|  |  | 8 | Комплект трубок (маркировка желтого цвета). | Силиконовая трубка для удаления отходов из анализатора. | 1 комплект. |
|  |  | 9 | Комплект трубок (маркировка черного цвета). | Комплект силиконовых трубок для проводимости жидкостей в анализаторе. | 1 комплект |
|  |  | 10 | Игла для забора крови. | Игла для забора крови из пробирки. | 1 шт. |
| 5. | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам. (с указанием единиц измерения). | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла. (в соответствии с государственным реестром МТ). | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Комплект фильтров | Комплект фильтров предназначен для фильтрации от сгустков крови (1 комплект- 2 шт.). | 1 комплект |
|  |  | 2 | Изотонический раствор красный. | Раствор для разведения клеток крови. Буферный раствор с фиксированными параметрами рН, электропроводности и осмолярности. Канистра - 20л. | 3 кан. |
|  |  | 3 | Промывающий р-р зеленый. | Раствор для промывки жидкостных магистралей, клапанов, шприцов, датчиков, насосов и трубочек прибора. Предотвращает осадки на апертурах и внутренних поверхностях, обеспечивает стабильность аналитических характеристик анализаторов. 1 бут. - 5л. | 1 бут. |
|  |  | 4 | Лизирующий р-р синий. | Раствор для дифференцировки лейкоцитов, эритроцитов и гемоглобина.при добавлении в разведение крови приводит к лизису эритроцитов и в то же время сохраняет лейкоциты. 1 бут. - 5л. | 1 бут. |
|  |  | 5 | Чистящий р-р желтый. | Раствор для жесткой отчистки в случае засора и дезинфекции а также для очистки анализатора адсорбированные на стенках гидравлической системы от белков и других веществ Применяется для очистки счетных апертур. 1 бут. - 1л. | 1 бут. |
|  |  | 6 | Контрольная кровь гематология (высокий,нормальный, низкий). | Суспензия с взвешенными форменными элементами, для контроля качества анализа крови в гематологических анализаторах на 3 субпопуляции. | 1 уп. |
|  |  | 7 | Гемолинак. | Раствор для подсчета субпопуляции лейкоцитов. Флакон - 500мл. | 1 фл. |
|  |  | 8 | Бумага. | Бумага предназначена для распечатки результатов анализа, 10 рулонов/1 уп. | 1 уп. |
|  |  | 9 | Пробирка. | Пластиковая, с уменьшенным содержанием вакуума, с пробкой, (К2ЭДТА (3,6mg), 2,0 мл, 75х13мм, сиреневая полупрозрачная крышка. Наличие знаков стерильности, одноразового использования на этикетке (1 упаковка- 1000 шт.). | 1уп. |

Лот № 6

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Система рентгеновская мобильная. |
| 2. | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Области применения: Интенсивная терапия; Реанимация; Неонатологии; Ортопедии; Педиатрия; Урология; Гинекология; Травматология; Экстренная помощь. |
| 3. | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Электрические свойства: Максимальная номинальная мощность – не менее 3,2 кВт. Максимальная выходная мощность – не менее 30 мА/100 кВ:50 мА/100 кВ. Аккумулятор: Тип - предпочтительно гелиевый. Емкость: 4 A, 12 В×24 шт. Вход аккумулятора: АС 220 В. Выходное напряжение: 310 В постоянного тока. Генератор: Тип: предпочтительно высокочастотный инвертер. Частота: не менее 80 кГц. Зарядное устройство: Вход зарядного устройства: переменный 220 В, 50/60 Гц. Выходное напряжение: постоянный 54 В. Рентгеновская трубка: Диапазон кВ трубки: не менее 30 ~ 100 кВ. Диапазон мА-с трубки: не менее 0.6 ~ 60 мА-с. Анодный тепло аккумулятор: не менее 40 кДж. Способ охлаждения: воздушный (естественная конвекция воздухом). Интенсивность охлаждения: не менее 380 Вт. Угол цели: не менее 19°. Фокальное пятно: 2,2 мм. Угол вращения трубки: не менее ± 90°. Угол наклона трубки: не менее +90°~ -30°. Коллиматор: Тип- ручной. Размер поля рентгеновского излучения: не менее 5 см × 5 см не более 35 см × 35 см. Лампа: галогеновая не менее 150 Вт. Наклон колонки: не менее +45°/- 70°. Вращение колонки: не менее ± 45°. Физические параметры: Наклон колонки: не менее +45°/- 70°. Вращение колонки: не менее ± 45°. |
| 4. | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Основное устройство с 4 колесами и рентгенографическим контролером. | Металлический каркас со скользящими элементами. и автоматическим контролем излучения. Максимальная номинальная мощность: не менее 3,2 кВт, Максимальная выходная мощность: не менее 30 мА/100 кВ: 50 мА/100 кВ. Генератор: тип- высокочастотный, инвертор. Частота: не менее 80 Гц. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Стойка моноблока. | Металлическая. Высота не менее 1440 см. | 1 шт. |
|  |  | 3. | Рычаг моноблока. | Металлическая. Угол вращения рычага +80°~ -45°. | 1 шт. |
|  |  | 4. | Моноблок (включая внутренний и высоковольтный резервуар). | Высокочастотный инвертор (трансформатор), мощностью не менее 3,2 кВт | 1 шт. |
|  |  | 5. | Коллиматор с рукояткой. | Тип: ручной. Размер поля рентгеновского излучения: не менее 5 см х 5 см, не более 35см х 35см. Лампа: галогеновая, не менее 150 Вт. | 1 шт. |
|  |  | 6. | Блок питания. | Импульсный: постоянный 54 В, 220-230В. | 1 шт. |
|  |  | 7. | Кабель. | Сетевой кабель, не менее 10 метров. | 1 шт. |
|  |  | 8. | Газовый амортизатор. | Внешний радиус R-7,5мм, внутренний радиус R-4 мм. Размеры колес –предпочтительно 30 см. | 1 шт. |
|  |  | 9. | Аккумулятор. | Тип: гелиевая Емкость: 4 A, 12 В×24 шт. | 1 шт. |

Лот № 7

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Система диагностическая ультразвуковая стационарная |
| 2. | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Области применения: Ультразвуковое исследование брюшной полости Ультразвуковое исследование почек и надпочечников Ультразвуковое исследование сердца Ультразвуковое исследование сосудов (допплерография, транскраниальная допплерография ТКДГ) Ультразвуковое исследование женских половых органов Ультразвуковое исследование плода Ультразвуковое исследование мочевого пузыря Ультразвуковое исследование щитовидной железы Ультразвуковое исследование лимфатических узлов Ультразвуковое исследование молочных желез Ультразвуковое исследование плевральной полости |
| 3. | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Общие требования: Консоль: Стационарная ультразвуковая диагностическая система экспертного класса с полностью цифровой программируемой архитектурой для проведения ультразвуковых исследований в кардиологии, ангиологии, акушерстве, гинекологии, урологии, абдоминальных исследованиях, педиатрии, поверхностно расположенных органах, исследованиях костно-мышечной системы. Каналов 2D серошкального изображения в реальном времени с получением мульти-луча не менее 129 024. Активных портов для одновременного подключения датчиков (включая карандашный датчик) не менее 4. Вращающаяся контрольная панель: вращение не менее 60° ±30°. Перемещение консоли: не менее +180 мм (от 808 мм до 988 мм). Функции измерений и отчетов: Базовые измерения: расстояние, площадь, длина окружности, объем. Поддержка различных функции измерений в зависимости от выбранных программ. В отчетах данные измерений должны быть представлены в упорядоченном виде. Модуль эластографии. Технология улучшения визуализации неоднородностей мягких тканей по их сдвиговым упругим характеристикам; Программы эластографии (качественная и количественная оценка). Возможность подключения периферийных устройств и дополнительных приборов в том числе видеомагнитофона и принтера, не менее 4 задних USB порта (для цифрового соединения периферийных устройств), 2 передних USB порта (для используемой памяти и соединения внешних устройств). Монитор: Не менее 19’’ ЖК цветной монитор с высоким разрешением; Разрешение: не менее 1280*1024*8 бит; Настраиваемая высота монитора: не менее +260мм ( от 1340мм до 1600мм); Контрольная панель: 808-988 мм; Контроль вращения монитора: ± 50° от центра; Настраиваемый угол наклона: +45°до -15° от центра; Уровень дисплея: Серый: 256 градаций (8 бит); Цвета: 16 777 216 цветов, 8 бит для каждого RGB компонента. Параметры изображения: 2D режим; Серая шкала: максимум 256 (8 бит); Линия сканирования: максимум 1024 линий; Динамический диапазон: 50- 200 дБ, с шагом 1 дБ; Отказ: 1-32, 1- шаг; Карта серого: 13 шагов, с шагом 1; Карта цвета: 1-14 тип; Усиление: 0-100, с шагом 1%; Средний кадр: 0-15, с шагом 1; Плотность линии: Высокая/средняя/низкая; Улучшение края: -3 – +3, с шагом 1; TGC (компенсация усиления времени): 8 слайдов. Режимы сканирования: B-режим (2D); М-режим обычный, цветной и анатомический-режим просмотра миокарда; Цветной допплер; Энергетический допплер PD; Направленный энергетический допплер (DPD); Импульсно-волновой допплер (PW); Высокочастотный импульсно-волновой (HPRF); Модуль непрерывноволнового доплера (CW) – применяется для количественной оценки кровотока в сосудах c высокоскоростными потоками. 2D режим; Серая шкала: максимум 256 (8 бит); Линия сканирования: максимум 1024 линий; Частота кадров: 0 – 15, 1 шаг; Динамический диапазон: до 230 дБ, с шагом 1 дБ; Отказ: 1-32, 1 шаг; Четкость переходов на изображении: -3 – +3, 1 шаг; Область сканирования: 40-100%, 2% шаг; Линейная плотность: Высокая/Средняя/Низкая; Ткань: кистовидная/плотная/нормальная/жировая; Карта серого: 13 шагов, с шагом 1; Цветовая карта: 1-14 тип; Усиление: 0-100, с шагом 1%; Мощность: 10-100%, с шагом 5%; Глубина: - Линейное сканирование: 2 – 8.5 см; - Фазированное сканирование: 6 - 30 см; - Конвексное сканирование: 6 - 30 см; - Ректо-вагинальное сканирование: 3 - 18 см; TGC (компенсация усиления времени): 8 слайдов; Увеличение изображения ZOOM: Дисплей с одновременным воспроизведением на экране изображений от одной, двух, и четырех видеокамер. - ZOOM при чтении: 100-400%; - ZOOM при записи: 100-400%; Биопсия: Вкл/Выкл; Угол обзора: 30-180 градусов; THI (Гармоническая Визуализация Тканей): Вкл./Выкл. (Только для фазированного датчика и опции Cardiac); Управление ориентацией: 0°/90°/180°/270°; DMR (Dynamic like Magnetic Resonance) - фильтр ультразвукового изображения с алгоритмом подобным: Вкл/Выкл; - Шаг: 1/2/3/4/5; DMR Plus (Dynamic like Magnetic Resonance): Вкл/Выкл; - Шаг: 1/2/3/4/5; ЭКГ: Вкл/Выкл. -Фазированный датчик; Позиция ЭКГ: 0-90. FSI (Full Spectrum Imaging) - многоступенчатый алгоритм получения избирательного контрастирования изображения по всей глубине сканирования : 1/2/3 шага; SCI (Spatial Compound Imaging) - детализация изображения и уменьшение артефактов за счет технологии получения изображения с учетом нескольких углов инсонации : Вкл/Выкл. 1/2/3 шага; SRF (Speckle Reduction Filter) - фильтр подавления шума : Вкл/Выкл. Низкий/Средний/Высокий шаг; Использование передающих фокусных зон: Макс. 4 зоны. В-режим: Динамический диапазон максимум не менее 230 дБ; с шагом 1 дБ; Средний кадр: 0 – 15, с шагом 1; Усиление: 0–100%; Гармоника; Многоступенчатый алгоритм получения избирательного контрастирования изображения по всей глубине сканирования. Постобработка в 2D (постобработка шума/программное уменьшение шума и усиление контуров изображения). М-режим: Структура: точка М1/М2; - Только для фазированного Датчика и опции Cardiac; Динамический диапазон: 50-200 дБ, с шагом 1 дБ; Шкала серого: 256 уровней (8 бит); Скорость поворота (2D и цветной): 60/120/180/240/300/360 Гц, 6 шагов; Глубина: от 2 до 30 см; - Конвексное сканирование: 6 – 30 см; - Линейное сканирование: 2-8.5 см; - Фазированное сканирование: 6 – 30 см; Карта серого: 0-13, 1 шаг; Карта шкалы серого: 13 шагов; Измерение времени: - Толстая отметина на шкале: 1 сек; - Тонкая отметина на шкале: 0.1-0.5 сек; Частота: Ручка, данные, резерв; Отказ: 1-32, 1 шаг; Четкость переходов на изображении М: -3 – + 3 (7 шагов); Колоризация М:16-ти цветная карта; Максимальная частота повторения следования импульсов (ЧПСИ): 1.5 кГц - 14 кГц; TDI (Тканевая Допплеровская Визуализация) Вкл./Выкл. (Только для фазированного датчика и опции Cardiac); Размер кинопетли: не менее 8192 кадров; Импульсно-волновой допплеровский режим(PW): Корректировка угла: -70° – 70°; Громкость аудио: 0-100%; Беззвучный режим: Вкл./Выкл. Оптимизация спектрального круга: 1 – 4, 1 шаг; Тип спектрального круга: 1-3; Карта серого: 1-13; Карта шкалы серого: 10 шагов; ЧПСИ: 1-23 кГц; Размер объемного образца: 0,5-15 мм; Скорость поворота импульсно-волновая: 60/120/180/240/300/360 6 шагов, 13,2 сек/экран, 6,6 сек/экран, 4,4 сек/экран, 3,3 сек/экран, 2,6 сек/экран); Диапазон шкалы скорости: 0°, макс диапазон нулевого смещения: 5 см/с – 3,4 м/с; 60°, макс диапазон нулевого смещения: 10 см/с – 6,81 м/с; TDI(Тканевая Допплеровская Визуализация) Вкл./Выкл. (Только для фазированного датчика и опции Cardiac); Формат дисплея: верх/дно, сторона/сторона; Спектр преобразования: вкл/выкл; Авто калькулятор: вкл/выкл; Размер кинопетли: не менее 8192 кадров; Максимальная скорость: -не менее 6.81м/с (Шкала 23 ГГц, FO 2.6 МГц, угол 60°); Минимальная скорость: - не более 5.00м/с (Шкала 1 ГГц, FO 07.7 МГц, угол 0°); Мощность ультразвука:10-100, с шагом 5%; Цветной допплеровский режим: Смешивание по альфа- каналу: Вкл/Выкл; Баланс: 1-16; Базовая линия: 16 шагов; Цветная карта: 14 карт; Шкала цвета: 256 (8 бит); Усиление: 0-100%; Фильтр: 0- 3; Диапазон частоты: ручка, данные (зависит от датчика); Частота кадров: 2-186 ГГц; ЧПСИ: 600 Гц-14 кГц; Диапазон шкалы скорости: 2,4 см/с – 3,325 м/с; Мин не более 2.4 см/сек; Макс не менее 3.325 см/сек; Угол поворота: ±20°; Режим дисплея: Цветной + Ч/Б, только Ч/Б; Совокупность: 8-31, с шагом 1; Чувствительность: 8-31; Линейная плотность: Низкая/Средняя 1/Средняя 2/Высокая; Мощность (ультразвука): 10-100, с шагом 5%; Средний кадр: 0-9 уровень; Максимальная управляемость угла: +/-20°; Режим цветного дисплея: скорость, мощность, вариация, скорость + вариация; Режим триплекс в реальном режиме: B+CD/PW на любой глубине; TDI(Тканевая Допплеровская Визуализация) Вкл./Выкл. (Только для фазированного датчика и опции Cardiac) Увеличение изображения ZOOM: Дисплей с одновременным воспроизведением на экране изображений от одной, двух, и четырех видеокамер. - ZOOM при чтении: 100-400%; - ZOOM при записи: 100-400%. Режим энергетического допплера (PD): Смешивание по альфа-каналу: Вкл/Выкл; Цветовая карта: 1-8 карт; Баланс: 1-16; Режим дисплея: Цветной + Ч/Б, только Ч/Б. Совокупность: 8-31, с шагом 1; Фильтр: 0-3 уровень Шкала цвета: 256 (8 бит) Усиление: 1-100%; Диапазон частоты: ручка, данные (зависит от датчика); ВЧПСИ: Вкл./Выкл. Динамический диапазон: 50-200 дБ; с шагом 1 дБ; Диапазон шкалы скорости: 2,4 см/с – 3,325 м/с; Минимальная скорость: 2,4 см/с; Максимальная скорость: 3,325 м/с; Набор: 8-31, с шагом 1; TDI (Тканевая Допплеровская Визуализация) Вкл./Выкл. (Только для фазированного датчика и опции Cardiac); Средний кадр: 0-9,1 шаг; Частота кадра: 2-162 Ггц; Чувствительность: 8-31; Непрерывно-волновой допплер (CW): Громкость аудио: 0-100%; Беззвучный режим: Вкл./Выкл. Базовая линия: 8 шагов; Серая шкала: 1-13 шагов; Цветовая карта: 16 шагов; Динамический диапазон: мин. 36 дБ (1-4 уровень); Усиление: 1-100%; Чувствительность: 8-31; ЧПСИ: 1,5-43 кГц; Диапазон шкалы скорости: 19,25 см/с – 8,23 м/с; Формат дисплея: верх/дно 3 типа, сторона/сторона; Спектр преобразования; Quick Scan; Размер кинопетли: не менее 8192 кадров; Максимальная скорость: - не менее 8,2775 м/с. (Шкала 43 ГГц, FO 2.0 ГГц) Минимальная скорость: - не более 19,25 м/с. (Шкала 1.5 ГГц, FO 2.0 ГГц); Мощность ультразвука:10-100, с шагом 5%; Одновременные режимы должны быть: B+M, B+PW, B+C, B+PD, B+DPD, B+ TDI, B+CW, B+C+PW, B+PD+PW, B+DPD+PW, B+TDI+PW, B+C+M, Dual B+C, Dual B+PD Альтернативные режимы на выбор должны быть: B/M, B/PW, B/CW, B+C/PW, B+ PD/PW, B+ DPD/PW, B+TDI/PW, B+C/M, B+C/CW, B+PD/CW Основные измерения: измерения расстояния, окружности, площади, объема; измерение тазобедренного сустава; измерение расстояния в M-режиме; измерение скорости в спектральном допплеровском режиме и др. Пакет гинекологических исследований: матка, левый и правый яичники, левый и правый фолликулы, левая и правая яичниковые артерии, левая и правая маточные артерии, эндометрий, киста, опухоль, объемное образование и др. Пакет акушерских исследований: биометрия плода (плодное яйцо (GS), теменно-копчиковая длина (CRL), бипариетальный размер головки (BPD), лобно-затылочное расстояние (OFD), окружности головы (НC), передне-задний размер живота (APD), поперечный размер живота (TAD), окружность живота (AC), длина бедра (FL) и др.), длинные кости плода (плечевая (Humerus), локтевая (Ulna), лучевая (Rad), большеберцовая (Tibia), малая берцовая, ключица (Clav) и позвоночник (LV), краниологическое исследование плода (мозжечок (CEREB), внешнее (OOD) и внутреннее (IOD) межглазничные расстояния, большая цистерна, шейная складка, боковые желудочки, носовая кость), другие показатели плода (ступня, ухо, средняя фаланга, почки, таз), индекс околоплодных вод (AFI), допплерометрия (пупочная артерия, средняя мозговая артерия, маточные артерии, плацентарная артерия, сонные артерии, аорта плода, венозный проток, ЧСС плода); уравнения для оценки веса плода (Хедлок (Hadlock) 1-4, Хансман (Hansmann) и Мерц (Merz)); таблицы, определяемые пользователем. Пакет исследования сонных артерий: автоматическая, полуавтоматическая, ручная трассировка доплеровского спектра; ПСС, КДС, %СтПлощ, %Ст Диам, площадь сосуда, диаметр сосуда, средняя толщина интимы, объемный кровоток. Пакет кардиологических исследований: в В-режиме вычисляют объем левого желудочка (по Симпсону (Simpson), по площади и длине, по Буллет (Bullet)), масса левого желудочка и др.; в M-режиме вычисляются значения параметров для левого желудочка, аорты, левого предсердия, митрального клапана и др.; в режиме ЦДК - радиус ПФСМР (PISA), PISA - скорость наложения; в режиме спектрального допплера - выносящий тракт левого желудочка (максимальная скорость, временной интеграл линейной скорости кровотока, время ускорения, время выброса), аортальный клапан (время изоволюметрического расслабления), митральный клапан (E - DT - A, пик Е, пик А, время полуспада градиента давления, время замедления, длительность волны А), трикуспидальный клапан (Q - TV откр.), легочный клапан (Q - PV закр.), индекс Tei, легочная вена, печеночная вена; оценка кинетики стенок сердца в режиме тканевого допплера, соотношение системного и легочного кровотока. Пакет урологических расчетов: объем мочевого пузыря, остаточный объем, объем предстательной железы по WG, объем Т-зон, объем почки (методы измерения объема: три расстояния, три расстояния и коэффициент, эллипсоид). Артерии нижних конечностей: автоматическая, полуавтоматическая, ручная трассировка доплеровского спектра; ПСС, КДС, %СтПлощ, %Ст Диам, площадь сосуда, диаметр сосуда, объемный кровоток Артерии верхних конечностей: автоматическая, полуавтоматическая, ручная трассировка доплеровского спектра; ПСС, КДС, %СтПлощ, %Ст Диам, площадь сосуда, диаметр сосуда, объемный кровоток. Вены нижних конечностей: автоматическая, полуавтоматическая, ручная трассировка доплеровского спектра; максимальная скорость, диаметр сосуда. Сосуды брюшной полости: автоматическая, полуавтоматическая, ручная трассировка доплеровского спектра; ПСС, КДС, %СтПлощ, %Ст Диам, площадь сосуда, диаметр сосуда, объемный кровоток. |
| 4. | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Консоль. | Система ультразвуковая диагностическая стационарная. Глубина проникновения: максимум не менее 30 см. Процессор: не хуже Intel Core2Duo процессор 2 ГГц. Жесткий диск: 500 GB (SATA). Оперативная память: DDR2 SDRAM 2GB Видеокарта: не хуже GeForce GT630 1GB DDR3 V/D/HDMI. Частота кадров: максимум 397 кадров в сек (в зависимости от датчика, глубины обзора и угла обзора). Память для хранения кинопетли: от 5,400 до 8,192 рамки. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Встроенная клавиатура. | Стандартное QWERTY размещение клавиш с добавлением специальных функциональных клавиш и вложенной цифровой клавиатуры для интенсивного ввода цифровых данных, с задней подсветкой. | 1 шт. |
|  |  | 3. | Специальный жидкокристаллический монитор | Не менее 19’’ ЖК цветной монитор с высоким разрешением; Разрешение: не менее 1280*1024*8 бит; | 1 шт. |
|  |  | 4. | Модуль | Система улучшения изображения. Детализация изображения и уменьшение артефактов за счет технологии получения изображения с учетом нескольких углов инсонации. Система улучшения изображения путем сканирования под разными углами. | 1 шт. |
|  |  | 5. | Mодуль | Программа для выполнения расчетов показателей и параметров работы сердца и его деятельности. Модуль для выполнения расчетов показателей и параметров работы сердца и его деятельности. | 1 шт. |
|  |  | 6. | Модуль | Модуль эластографии. Технология улучшения визуализации неоднородностей мягких тканей по их сдвиговым упругим характеристикам. Программы эластографии (качественная и количественная оценка) для исследований щитовидной железы, молочной железы у женщин и предстательной железы у мужчин Должен позволять выявить очаги злокачественных образований и диффузных заболеваний. Области применения: гинекологические исследования, абдоминальные исследования, небольшие участки (молочная железа, щитовидная железа, и т.д.), урологические исследования. | 1 шт. |
|  |  | 7. | Модуль панорамного изображения. | Способ реструктуризации экрана с помощью компьютерной обработки изображения для достижения изображений с большим диапазоном Реструктурирует изображения крупных органов для того, чтобы отобразить их на одном экране при сканировании в реальном времени и понять анатомические характеристики повреждения. В клинической практике: Отображает более широкую зону, нежели традиционное ультразвуковое изображение, помогает в понимании анатомической связи с другими органами, пользователь может получить точный результат измерения органов и повреждений. Применим к линейным изображениям молочной железы, костно-мышечной системы, щитовидной железы, сосудов и других органов. Если сканируемая сторона мала, либо если изображения органов слишком велики для одного экрана | 1 комплект. |
|  |  | 8. | Датчик конвексный. | Области применения: Акушерские исследования (плод, сердце плода), гинекология (матка, яичники), абдоминальные исследования (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, глубокие сосуды), почки. Изогнутый линейный датчик; Диапазон частот: 2-6 МГц Центральная частота: 4.0 МГц; Радиус кривизны: 60 мм; Область просмотра: 58.12°; Число элементов: 192; Возможность использования биопсийного набора. | 1 шт. |
|  |  | 9. | Датчик конвексный (ректо-вагинальный). | Области применения: Акушерские исследования (ранние сроки), гинекология (матка, яичники). Диапазон частот: 4-9 МГц. Центральная частота: 6.5 МГц. Радиус кривизны: 10 мм. Область просмотра: 15.0°. Число элементов: 192. Область обзора: 148° Возможность использования биопсийного набора. | 1 шт. |
|  |  | 10. | Датчик линейный. | Области применения: Поверхностные структуры (щитовидная железа, молочная железа, лимфоузлы), мускулоскелетные исследования (суставы, мышцы, подкожные структуры), периферические сосуды. Диапазон частот: 5-13 МГц. Центральная частота: 8.0 МГц. Радиус кривизны: плоский. Область просмотра: 38.4 мм. Число элементов: 192. Угол поворота: ± 20° Возможность использования биопсийного набора. | 1 шт. |
|  |  | 11. | Фазированный датчик. | Область применения: Кардиология взрослых, дуга аорты (хрящевые дуги плода в области затылка), детская кардиология, почки, аорта, ТЦЗ. Диапазон частот: 2-4 МГц Центральная частота: 2.7 МГц; Число элементов: 80; Радиус кривизны: плоский; Область обзора: 90°; Биопсийные насадки не доступны. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. | Видеопринтер медицинский | Возможность получения графического изображения на бумаге. Цифровой черно-белый видеопринтер. Скорость печати не более 3,9 сек. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Источник бесперебойного питания | Мощность 3 кВт. С выпрямителем тока функцией стабилизации напряжения и фильтрации помех аварийного питания. | 1 шт. |
| 5. | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № п/п | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Бумага для видеопринтера. | Термочувствительная бумага для печати ультразвукового видео изображения, 110мм* 21 метр в рулоне; 1 уп – 5 рулонов. | 1 упаковка. |
|  |  | 2. | Гель. | Гель для ультразвуковых исследований со средней вязкостью синим цветом, 1 канистра 5 литров. | 1 канистра. |

Лот № 8

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Система диагностическая ультразвуковая. |
| 2. | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Области применения: Эхокардиография пациентов любого возраста; Стресс-эхокардиография, исследования сосудов; Чрезпещеводная эхокардиография взрослы и детей; Контрастная эхокардиография; Эпикрдиальная эхокардиография; Интраоперационное применение. |
| 3. | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Эргономика: Панель управления на шарнирной опоре, с регулируемой высотой, поворотом и выдвижением. Наличие коннекторов для датчиков и встроенного отсека для хранения кабелей. Наличие цифрового стерео аудио модуля с не менее 8 динамиками. Наличие встроенной ножной подставки. Автоматизация: Интеллектуальная оптимизация одной кнопкой для адаптивной компенсации усиления. Интеллектуальная опция фокусировки для оптимизации одной кнопкой положения фокусного диапазона. Интеллектуальная оптимизация одной кнопкой для автоматической адаптации характеристик системы к: Различным размерам пациентов; Различным состояниям кровотока. Автоматизированный анализ Допплеровских спектров. Интеллектуальная тканеспецифичная визуализация. Ультразвуковая система должна являться полностью цифровой системой, работающей в следующих режимах: 2D режим; xPlane в реальном времени (одновременное отображение двух плоскостей изображения в режиме реального времени); Live 3D Echo; М-режим, цветное допплеровское картирование кровотока; энергетическое доплеровское картирование кровотока; спектральный допплер; режим импульсного и непрерывноволнового допплера; трехмерный режим в реальном времени; дуплексное, триплексное, биплановое сканирование. Система должна поддерживать широкий спектр датчиков. Широкополостной частотный диапазон сканирования 1 МГц-15 МГц. Диаметр плоскости сканирования от 7,63мм до 39мм, 60°-90°. Частота кадров в 2D-режиме - не менее 500 кадров/сек. Максимальная глубина исследований не менее 38 см. Динамический диапазон не менее 180 дБ. Увеличение ZOOM: максимум не менее 16 раз. Количество портов для одновременного подключения датчиков: не менее 3. 256 (8 бит) дискретных уровней шкалы серого цвета. Максимальное отклонение угла сканирования: +/- 20о. Количество углов сканирования: 3 угла. Наличие клинического пакета опций производительности, которая должна иметь следующие характеристики: Клинические опции для исследований детей, взрослых и сосудов: Клиническая опция для эхографии детей: Программное обеспечение тканеспецифичной визуализации для специальных датчиков, используемое при ультразвуковых исследованиях сердца у детей.; Программное обеспечение оптимизации отображения с предустановками тканеспецифичной визуализации для визуализации и допплерографии сердца у детей; Пакет аналитического программного обеспечения включает специальные протоколы для визуализации сердца у детей и опцию составления отчетов, а также анализа фетальных эхограмм. Клиническая опция для эхографии взрослых: Программное обеспечение тканеспецифичной визуализации для специальных датчиков, используемое при ультразвуковых исследованиях сердца у взрослых; Программное обеспечение оптимизации отображения с предустановками тканеспецифичной визуализации для визуализации и допплерографии сердца у взрослых; Аналитический пакет включает протокол визуализации сердца и опцию составления отчетов. Клиническая опция для исследований сосудов: Программное обеспечение Тканеспецифичной визуализации для применения специальных датчиков, используемое при ультразвуковых исследованиях сосудов; Программное обеспечение оптимизации отображения с предустановками тканеспецифичной визуализации для визуализации и допплерографии сосудов, включая TCD (Transcranial Doppler) и чрезглазничные исследования; Аналитический программный пакет включает протокол визуализации сосудов и составления отчета. Наличие опции панорамной визуализации. Опция составной визуализации в масштабе реального времени с расширенным полем обзора. Наличие вставного модуля количественного анализа митрального клапана. Вставной модуль количественного анализа данных митрального клапана добавляет функции точного количественного 2D и 3D анализа анатомии митрального клапана и ассоциированных структур; для анализа используются данные, полученные с применением трансэзофагеального датчика. Наличие программного обеспечения прямой визуализации 3D. Новое поколение функциональности должна позволять выполнять визуализацию с истинной 3D реконструкцией объема в масштабе реального времени, биплановую визуализацию и визуализацию с использованием поддерживаемых матричных датчиков. Должна включать множественные видео установки для улучшения разрешения изображений и увеличения глубины восприятия. Должна содержать новые усовершенствования, направленные на усиление рабочего процесса и возможностей клинического применения - опции для сбора данных за одно сердечное сокращение. Максимальная гибкость для достижения компромисса между размером объема, частотой кадров и разрешением. Захват длинных петель позволяет осуществлять непрерывный сбор данных для ретроспективного выбора предпочтительного сердечного сокращения(й). Должна включать усиленные протоколы 2D Стресс Эхо. Наличие Live 3D Stress. Сканирование 3D объема должна интегрироваться в стандартные протоколы 2D стресс-эхо с применением при обзоре функции для создания четырех стандартных 2D проекций. Гибкие режимы сканирования объема в процессе исследования стресс-эхо должны включать опции "живого" (Live) объема, 1, 2 и 4 сокращения; возможность для выбора нужной проекции 3D объема для исключения/сведения к минимуму ракурса. Отсроченный выбор 3D изображений в процессе сканирования для ускорения рабочей процедуры. Автоматизированные протоколы для визуализации парастернальной и апикальной областей. 3D стресс-эхо интегрирован в протоколы с обзором подготовительных и заключительных эхограмм. Выбираемые пользователем схемы нарезки срезов. Наличие Усовершенствованного пакета количественного анализа 3D. Должна включать вставные модули: Базовый и Усовершенствованный. Базовый модуль Количественного Анализа 3D изображений сердца. Предоставляются функции просмотра, обрезки, нарезки срезов и количественного анализа, включая измерения расстояния, вычисления площади, объема ЛЖ по двум проекциям, фракции выброса (EF) и массы ЛЖ; Модуль 3DQ предоставляет также проекции Многоплоскостной реконструкции (MPR) для получения неограниченного числа анатомических проекций 3D объема. Усовершенствованный модуль функции анализа сердца. Предоставляет функции отображения и манипулирования динамической трехмерной реконструкцией и объемами левого желудочка (LV); Полные реконструкции объемов 3D в градациях серой шкалы или с усовершенствованной колоризацией (карта H); Проекции многоплоскостной реконструкции (MPR) с неограниченным числом анатомических плоскостей из объема 3D Опция должна устанавливаться в приложении просмотра 3D и быть совместимой с любыми сериями данных Live 3D, включая цветные данные; предоставляет чрезвычайно гибкий инструмент нарезки срезов по поперечной и продольной осям и отображает до 4x4 равноотстоящих проекций MPR. Измерения эндокардиальных объемов, ударного объема (SV) и истинной 3D фракции выброса (EF) левого желудочка с применением полуавтоматического метода определения границ в 3D пространстве. Вычисляет глобальные и региональные объемы ЛЖ с применением 17-сегментной модели ACC. Отображает кривые изменения глобального объема ЛЖ и предоставляет выборочный дисплей кривых изменения 17 региональных объемов. Предоставляет возможность оценить временную синхронизацию для каждого из 17 минимальных региональных объемов, определить индекс синхронизации для всех сегментов объема или выбранных пользователем групп сегментов объема. Предоставляет полный отчет с приведением индексов синхронизации и отображает параметрические изображения региональной синхронизации и радиальной экскурсии в виде круговой диаграммы ("Бычий глаз"). Наличие усовершенствованного пакета количественного анализа 2D Должен включать: Вставной модуль количественного анализа ROI: Предназначен для повышения согласованности и надежности акустических измерений, при этом уменьшает усилия, требуемые для успешного выполнения анализа ROI при выполнении контрастной визуализации, тканевом анализе и ЦДК. На базе совместимых файлов вычисляет среднее и стандартное отклонение в режиме ЦДК, среднее и стандартное отклонение в режиме эхографии, VI, FI, VFI(индексы кровотока). Позволяет пользователю применять алгоритм компенсации движения. Вставной модуль вычисления толщины внутренних оболочек: Обеспечивает автоматизированные измерения толщины внутренней оболочки сонных артерий и других поверхностных сосудов; Исключает трудоемкий процесс ручного позиционирования курсоров, минимизируя время, нужное для завершения исследования IMT. Вставной модуль Количественного Анализа Сокращений/Механики сердца: Основанный на технологии 2D спекл-смещений, предоставляет метод оценки глобальной и регионарной функции сердца. Модуль предоставляет комплекс измерений и параметрических дисплеев для анализа транс-миокардиальной механики без ограничений, накладываемых угловой зависимостью, присущей методу Тканевого Допплера. Модуль, в котором используется 17-сегментная модель левого желудочка ASE, предоставляет дополнительную информацию при проведении многих клинических исследований, таких как исследования сократительной функции стенки желудочка и оценка механической синхронности. Вставной модуль количественного анализа деформаций: Используется для оценки региональной функции миокарда; Выполняет измерения серии данных скорости сокращений миокарда и на основании этих данных вычисляет смещение, напряжение и степень деформации вдоль заданных пользователем M-линий; Включает возможность наложения открытия и закрытия аортального и митрального клапанов на кривые SQ для оценки механических событий левого желудочка. Возможность подключения внешних периферийных устройств через USB порт и хранение информации на внешних цифровых носителях. |
| 4. | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Монитор плоский жидкокристаллический | Безбликовый, не менее 20-дюйм. плоский дисплей высокого разрешения (1280 х 1024 пикселей) на четырехходовом шарнирном соединении с регулировкой высоты в диапазоне от 140 до 155 см. Боковая регулировка из стороны в сторону. Регулировка поворота и наклона. Две жидкокристаллические сенсорные панели управления («touch-screen»). | 1 шт. |
|  |  | 2. | Устройство обработки данных | Динамически масштабируемые цифровые каналы, не менее 144 000. Цифровые контуры должны позволять повысить динамический диапазон системы до не менее 180 дБ. Наличие опции адаптивной широкополосной визуализации потока, которая должна автоматически регулировать частотную полосу для оптимизации чувствительности к потоку и разрешения. Наличие усовершенствованной адаптивной обработки изображений для снижения шума и артефактов для улучшения различимости тканей. Полностью независимое многорежимное триплексное управление. Объем жесткого диска не менее 160 гигабайт Система должна иметь в наличии дисковод и поддерживает стандартные DVD и компакт диски. | 1 шт. |
|  |  | 3. | Датчик линейный. | Линейный датчик с расширенным рабочим частотным диапазоном от 3 до 11 МГц для общей визуализации, визуализации сосудов и поверхностной визуализации. | 1 шт. |
|  |  | 4. | Датчик конвексный. | Конвексный монокристальный датчик с расширенным рабочим частотным диапазоном от 1 до 5 МГц, который должен обеспечивать высокую производительность при акушерских, гинекологических, абдоминальных и интервенционных исследованиях. | 1 шт. |
|  |  | 5. | Датчик секторный. | Высокочастотный фазированный трансэзофагеальный датчик для визуализации сердца детей с расширенным рабочим частотным диапазоном от 3 до 7 МГц. Должны входить в комплектацию ванночка для дезинфекции, футляр для хранения трансэзофагиального датчика | 1 комплект. |
|  |  | 6. | Датчик секторный. | Высокочастотный фазированный датчик с расширенным рабочим частотным диапазоном от 4 МГц до 12 МГц для применения при исследованиях сердца детей и новорожденных. Возможность применять с клинической опцией для исследования взрослых и с интраоперационными приложениями системы | 1 шт. |
|  |  | 7. | Датчик конвексный. | Конвексный датчик с расширенным рабочим частотным диапазоном от 5 до 8 МГц для абдоминальных исследований детей, исследований сосудов и области головного мозга у новорожденных через родничок. | 1 шт. |
|  |  | 8. | Датчик с матрицей. | Матричный, монокристальный датчик с расширенным рабочим частотным диапазоном от 2 до 7 МГц для детской кардиологии и исследований эпикарда в режимах 2D, Live xPlane и Live 3D. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. | Устройство записи данных. | Встроенный дисковод DVD-RW. | 1шт. |
|  |  | 2. | Специальный принтер. | Встроенный черно-белый термопринтер медицинского типа для печати изображений. | 1шт. |
|  |  | 3. | Преобразователь электрический. | Не менее 3 кВт. Должен иметь предохранитель 1,5 А. работает от сети 220В. | 1 шт. |
| 5. | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № п/п | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Специальная термическая бумага. | Для черно-белого принтера, 110мм x 20м. 226 распечаток в рулоне. | 5 рулонов. |
|  |  | 2. | Гель для пациента. | Не менее 250 мл. | 5 флаконов. |

Лот № 9

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Система рентгенографическая цифровая. |
| 2 | Требования к функциональности (с указанием видов манипуляций, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Многофункциональная рентгеновская система, предназначенная для рентгенографии пациентов в положении лежа, сидя или стоя, включая такие специальные области, как травматология и педиатрия. Система предназначена для прямой визуализации с применением встроенного детектора. |
| 3 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Универсальная рентгенографическая система с плоским цифровым детектором и специальной тележкой пациента – наличие. Возможность получения обзорных рентгенограмм органов грудной клетки пациента в положении стоя – наличие. |
| 4 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих) | № п/п | Наименование комплектующих к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующих к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Рентгеновская трубка | Размер фокусных пятен – не более 0,6/1,0 мм. Мощность на малом/большом фокусе – не менее 25/50 кВт. Максимальная скорость вращения анода – не менее 10 000 об./мин. Угол анода – не менее 15°. Теплоемкость анода – не менее 300 кТЕ. Теплоемкость блока трубки – не менее 1700 кТЕ. Защита трубки от перегрузки – наличие. Встроенный фильтр – не менее 2 мм Al. Суммарная фильтрация – не менее 2,6 мм Al. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Плоский цифровой детектор | Плоский цифровой полупроводниковый детектор – наличие. Размеры детектора – не менее 35 х 43 см. Размер матрицы изображений – не менее 1920 х 2350 пикселей. Размер пикселя – не более 182 микрон. Глубина пикселя – не менее 14 бит. Использование оптических линз в конструкции приемного детектора – отсутствие. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Рентгеновский высоковольтный генератор | Высокочастотный генератор с микропроцессорным управлением – наличие. Номинальная мощность – не менее 50 кВт. Максимальное анодное напряжение – не менее 150 кВ. Максимальный ток трубки – не менее 650 мА. Минимальное время экспозиции – не более 1 мс. Максимальное время экспозиции – не менее 6 с. Диапазон мАс – не хуже 0,5-850. Защита трубки от перегрузки – наличие. Автоматический контроль экспозиции – наличие. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Рабочая станция для обработки, хранения, реконструкции, архивирования, записи и передачи радиологических изображений | Жесткий диск – не менее 116 Гб. CD-R для резервного копирования и восстановления конфигурации системы – наличие. Емкость памяти, типовых снимков – не менее 6500. Объем ОЗУ – не менее 2 Гб. Программируемые анатомические протоколы – наличие. Выбор оптической плотности – наличие. Выбор телосложения пациента и фокусного пятна – наличие. Функции стандартной обработки изображений – наличие. Одновременная визуализации плотных и мягких тканей в одном изображении – наличие. Автоматическая оптимизация параметров контрастности и яркости снимка – наличие. Опция печати DICOM – 1 шт. Возможность вывода на DICOM совместимый принтер, с ручной компоновкой изображений на пленке – наличие. Автоматическая распечатка изображений на пленке с предустановленным форматом размещения, в соответствии с исследованием – наличие. Ручная компоновка изображений на пленке с предустановленным форматом размещения или размещение изображений с произвольной компоновкой формата – наличие. Опция сохранения в формате DICOM – 1 шт. Возможность сохранения изображений на CD в формате DICOM – наличие. Функция передачи изображений в формате DICOM – наличие. Опция носителя записи в формате DICOM – 1 шт. Возможность записи всех изображений пациента, исследований и отдельных изображений на компакт-диски – наличие. Защитное просвинцованное стекло – 1 шт. Для установки между процедурной и операторской для наблюдения за пациентом. Размер 80х100 см. Эквивалент – 2.1 Pb. С внутренней и наружной рамками. Сетевой выключатель – 1 шт. Сетевой выключатель, трехфазный, с автоматическим прерывателем остаточного тока и полной защитой сети питания. Источник бесперебойного питания – 1 шт. Источник бесперебойного питания для рабочего места. Для обеспечения стабильных параметров электропитания и обеспечения времени для сохранения полученных данных и штатного выключения компьютера рабочего места оператора в случае перебоев во внешней сети. Мощность – не менее 3000 ВА. Резервное время – не менее 8 минут. Верхняя рукоятка для вертикальной стойки – 1 шт. Улучшает условия проведения исследования и повышает уровень комфорта пациента. Регулируемые ремни – 1 комплект. Два ремня с застежками-липучками, закрепляемые с помощью зажимов, улучшают условия проведения исследования и повышают уровень комфорта пациента. Настольный термопринтер – 1 шт. Для печати на пленке получаемых изображений. Производительность: 11x14 дюйм – не менее 80 листов/час; 14x17 дюйм – не менее 60 листов/час. Геометрическое разрешение – не хуже 320 точек/дюйм. Контрастное разрешение – не хуже 12 бит. | 1 к-т |
|  |  | 5 | Специальный ЖК-монитор | Специальный ЖК-монитор высокого разрешения для рабочей станции. Диагональ монитора – не менее 19 дюйм. Разрешение экрана – не менее 1280 x 1024 пикс. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Отсеивающая решетка | Отсеивающая решетка 36/12/180 для повышения контрастности рентгеновского изображения. | 1 шт. |
|  |  | 7 | Многофункциональная стойка | Напольная стойка с U-образным штативом, несущим блоки трубки и детектора – наличие. Управление всеми перемещениями U-образного штатива вручную – наличие. Вертикальное перемещение U-образного кронштейна – не менее 130 см. Минимальное расстояние от фокусной оси до пола – не более 35 см. Максимальное расстояние от фокусной оси до пола – не менее 160 см. Диапазон наклона детектора – не менее +/-45°. Поворот рентгеновской трубки – не менее +/-180°. Минимальное расстояние «источник-детектор» – не более 110 см. Максимальное расстояние «источник-детектор» – не менее 200 см. Вес стойки в собранном состоянии с трубкой и детектором – не более 300 кг. | 1 шт. |
|  |  | 8 | Стол для транспортировки пациентов | Стол предназначен для транспортировки и позиционирования пациента. Дека стола с регулировкой высоты, включая положение Тренделенбурга – наличие. Минимальная высота деки стола – не более 72 см. Максимальная высота деки стола – не менее 106 см. Размеры деки (ДхШ) – не менее 195 х 55 см. Максимальный вес пациента – не менее 135 кг. | 1 шт. |
|  |  | 9 | Устройство переговорное | Для связи врача, проводящего обследование, с пациентом. | 1 шт. |
| 5 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Требование к расходным материалам, изнашиваемым узлам | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |  |
|  |  |  | Плёнка | Пленка термографическая для настольного принтера (25 листов в 1 упаковке). | 2 уп. |  |

Лот № 10

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Аппарат искусственной вентиляции легких |
| 2. | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Комплектность и описание аппарата. Аппарат располагается на устойчивой мобильной тележке с надежной блокировкой колес. Аппарат работает как от централизованной подачи медицинского воздуха, так и от (при необходимости) прилагаемого компрессора. Встроенная система ингалятора-распылителя жидких лекарственных средств. Увлажнитель с встроенным сервоконтролем температуры дыхательной смеси в контуре. Отражение на дисплее увлажнителя (либо аппарата) реальной температуры дыхательной смеси. Система внутреннего проволочного обогревателя инспираторной части дыхательного контура. провода-проводника для протягивания обогревателя через инспираторный шланг. Многоразовый дыхательный контур для взрослых, детей, новорожденных. Многоразовая камера увлажнителя Кислородный шланг длиной 4 м. Воздушный шланг длиной 4 м. Тест-мешок 2 л и 0.5 л Потоковый датчик взросло-педиатрический, неонатальный Кислородный датчик Встроенная самозаряжающаяся аккумуляторная батарея, обеспечивающая автономную работу вентилятора 1 час. Компрессор медицинского воздуха Мониторинг уровня (степени) зарядки батарей. Память на 1000 событий вентиляции (тревоги, изменения параметров и режимов вентиляции и т.д.). Функция ожидания "Stand by", с сохранением предыдущих параметров вентиляции. Клапан экстренного вдоха из атмосферы при выходе аппарата из строя Получение информации на экране о параметрах, мониторинге и тревогах вентиляции на русском языке. в аппарате сенсорного цветного дисплея размером 15 дюймов по диагонали, совмещенного с блоком упраления. Управление аппаратом как при помощи вращающе-нажимного регулятора (или кнопок), так и через сенсорный дисплей (технология тач-скрин, touch-screen). Вращение управляющего блока с экраном в двух проекциях, вертикальной и горизонтальной. Крепление управляющего блока с экраном как сверху базового модуля аппарата, так и с трех сторон возле базового блока (спереди, слева, справа) на встроенном крепежном рельсе. Дистанционное расположения управляющего блока с экраном на расстоянии до 3 м (с креплением на рельсе). модуля капнографии. многоразового капнографического датчика, встраиваемого в дыхательный контур у тройника пациента при помощи многоразового адаптера и определяющего содержание СО2 в основном потоке. опции неонатальной вентиляции. Установка после включения аппарата антропометрических данных пациента (пол, рост либо вес). Тестирование герметичности дыхательного контура. Режимы вентиляции. SCMV, A/C, SIPPV – синхронизированная принудительная (объемная) вентиляция. SIMV – синхронизированная перемежающая принудительная вентиляция. PCV (P-CMV) – вентиляция с управляемым давлением. P-SIMV – синхронизированная перемежающая вентиляция с контролем по давлению. BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiVent, BiLevel) - двухфазное положительное давление в дыхательных путях. APRV – режим с «высвобождением» давления в дыхательных путях SPONT – режим спонтанного дыхания с поддержкой давлением на фоне СРАР. PS (ASB) – вентиляции с поддержкой давлением, комбинируемой с режимами SIMV, P-SIMV, BIPAP (DuoPAP) и Spont. Apnoe vent (Back up vent) – автоматический переход на управляемую вентиляцию при развитии апное во время спонтанного дыхания с обратным автоматическим возвратом в режим спонтанного дыхания при восстановлении самостоятельного дыхания пациента. Режим автоматического поддержания заданного дыхательного объема с минимально возможным пиковым давлением в дыхательных путях (APV, AutoFlow, PRVC, VAPS, SVT, VV+). Режим автоматического поддержания заданного минутного объема вентиляции (MMV, AutoMode, ASV). ASV - адаптивная поддерживающая вентиляция, Автоматическая непрерывная настройка управляемого или поддерживающего (вспомогательного) давления в дыхательных путях для достижения заданного уровня минутного объема вентиляции, с учетом данных легочной механики и спонтанного дыхания пациента NIV – неинвазивная вентиляция Функция автоматической компенсации сопротивления эндотрахеальной (трахеостомической) трубки (TRC, ATC). Устанавливаемые управляемые параметры. Время вдоха в пределах 0.1 – 10 сек. Регулировка максимального времени вдоха (Timax) в режиме неинвазивной вентиляции Время фазы высокого давления в режиме BIPAP в пределах 0.1 - 30 сек. Время фазы низкого давления в режиме APRV в пределах 0.2 - 30 сек. Пауза вдоха 0 – 50% дыхательного цикла (или 0 - 7 сек). Концентрация кислорода на вдохе 21 – 100%.z Инспираторный пиковый поток в пределах 2 – 180 л/мин (может устанавливаться аппаратом автоматически). Включение функции ручной регулировки скорости потока в режимах объемной вентиляции. Формы потоковой кривой в режиме с контролем по объему (выбираемые пользователем): прямоугольная, нисходящая, синусоидальная. Управляемое давление в режиме PCV в пределах 5 – 100 mbar сверх РЕЕР. Инспираторное давление в режиме BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiLevel, BiVent) в пределах 5 - 50 mbar. Нижняя граница целевого дыхательного объема в неонатальной опции – от 2 мл. ПДКВ (РЕЕР)/СРАР в пределах 0 – 50 mbar. Чувствительность триггера по давлению в пределах 0.5 – 10 mbar Нижняя граница триггера по давлению в неонатальной опции – от 0.1 mbar Чувствительность потокового триггера в пределах 0.5 – 10 л/мин Нижняя граница потокового триггера в неонатальной опции – от 0.1 л/мин Чувствительность экспираторного триггера в режиме с поддержкой давлением в пределах 5 - 70% от пикового инспираторного потока. Регулировка скорости нарастания давления (Pramp, Flow Acceleration, Rise Time) Поддерживающее давление в пределах 0 – 100 mbar сверх РЕЕР I:E – от 1:9 до 4:1. Частота управляемой вентиляции в пределах 5 – 100/мин. Верхняя граница частоты вентиляции при включении неонатальной опции – до 150 в минуту. Частота управляемой вентиляции в режиме SIMV в пределах 1-60/мин. Базовый поток (bias flow) 4 – 30 л/мин., или автоматическая установка базового потока аппаратом в зависимости от уровня потокового триггера. Экстренная подача 100% кислорода. В неонатальной опции концентрация кислорода при включении его экстренной подачи автоматически увеличивается на 25 % от ранее установленной Время апное в пределах 10 – 60 сек. Ручное управление аппаратным дыханием (“Manual”). Функция задержки вдоха и выдоха (в пределах 10 сек). Регулировка установки внутреннего диаметра эндотрахеальной (трахеостомической) трубки при включении функции автоматической компенсации в пределах 3-10 мм. Регулировка степени компенсации трубки в пределах 10-100% с шагом 10%. Мониторируемые параметры на экране дыхательного мониторинга Цветной экран дыхательного мониторинга размером 15 дюймов по диагонали. Волновые формы в реальном времени: давление в дыхательных путях, поток, дыхательный объем, капнография. Выбор одновременного отображения на экране всех четырех волн Функция "замораживания" кривых с детальным цифровым анализом точек кривых. 4 вида дыхательных петель: объем-давление, объем-поток, давление-поток, СО2-объем. Одновременное отображение на экране 2 волн и 2 петель Реальные давления в дыхательных путях: пиковое, платовое, среднее, минимальное, РЕЕР (СРАР). Реальный (выдыхаемый) дыхательный объем Реальный минутный объем вентиляции. Объем (степень) утечки из дыхательного контура. Мониторинг дополнительного давления в дыхательных путях (на уровне трахеи, карины, в главных бронхах при проведении через эндотрахеальную трубку дополнительного катетера). на экране окна-картинки "Динамическое легкое" позволяет визуально без цифр, оценить состояние лёгочной механики больного. Картинка визуально показывает наличии пневмонии - в форме угловатых лёгких. А также бронхиальной Астмы у пациента - изображение трахеобронхиального дерева красным цветом на экране окна-картинки "Вентиляционный статус" для оценки степени проводимой респираторной поддержки и готовности пациента к «отучению» от ИВЛ. Время вдоха. Время выдоха. Соотношение времени вдоха к выдоху (реальное). Общая частота дыхания Частота спонтанного дыхания. Минутный объем спонтанного дыхания. Пиковый инспираторный поток. Пиковый экспираторный поток. Статическая податливость (комплайнс) легких. Инспираторное сопротивление дыхательных путей. Экспираторное сопротивление дыхательных путей. АутоПДКВ (autoPEEP). Временная константа вдоха. Временная константа выдоха. Тренды всех параметров дыхательного мониторинга с периодом отображения за последние 1, 12, 24 часа вентиляции. Функция «замораживания» трендов с цифровым анализом. Окклюзионное давление вдоха Р0.1. Индекс частого поверхностного дыхания (RSB, f/VTE). Процент спонтанных дыханий в общем количестве дыхательных циклов (%spont). Работа дыхания пациента (WOB). Производная давление-время. Реальная концентрация кислорода на вдохе. Парциальное давление СО2 в конце выдоха (РеtСО2) Фракционная концентрация СО2 в выдыхаемом газе (FeCO2) Выделение СО2 в минуту (V'CO2 мл/мин) Степень наклона плато капнографической кривой (slopeCO2) Альвеолярный дыхательный объем (Vtalv) Альвеолярная минутная вентиляция (Vtaln/min) Объем мертвого пространства (Vdaw) Отношение объема мертвого пространства к дыхательному объему (Vdaw/VT) Выдыхаемый объем СО2 (VeCO2) Вдыхаемый объем СО2 (ViCO2) Параметры легочной механики измеряются и мониторируются автоматически, непрерывно, во всех режимах вентиляции, без применения инспираторной или экспираторной паузы. Тревожная звуковая и визуальная сигнализация Высокое/низкое пиковое давление в дыхательных путях. Низкое ПДКВ/СРАР. Высокий/низкий дыхательный объем. Высоки/низкий минутный объем вентиляции. Высокая/низкая частота дыхания, апное. Утрата централизованного электропитания. Низкое давление (подача) кислорода/воздуха. Высокая/низкая концентрация кислорода на вдохе. Низкий уровень зарядки батарей (во время работы аппарата от аккумуляторных батарей). Неисправность аппарата с указанием кода технической ошибки. Необходимость калибровки потокового датчика. Выход из строя кислородного датчика. Необходимость калибровки кислородного датчика. Высокое сопротивление (обструкция) выдоху. Разгерметизация контура. Высокая утечка Требуется калибровка датчика СО2 Высокое/низкое СО2 в конце выдоха Регулировка громкости звуковой тревоги. Монитор прикроватный реаниматолога. Регистрация следующих параметров: сердечная деятельность (ЭКГ/ЧСС) - . Пульсоксиметрия периферического кровообращения (ФПГ) и оксигенации артериальной крови (SpO2); частота пульса (ЧП) - . Неинвазивное артериальное давление (НИАД), три параметра - . Температура (Т): кожная и центральная, не менее двух каналов - . Дыхание по импедансу (ЧД/Респирограмма) - . Степень гипоксии (ишемии) миокарда (анализ ST-сегмента) - . Режимы работы: взрослый (детский), неонатальный – . Встроенный аккумулятор – . Заряд аккумулятора – автоматическая. Время работы от внутреннего аккумулятора - не менее 2 часов. Индикатор заряда, тревога по уровню заряда: звуковая, визуальная и текстовое сообщение на русском языке – . Проведение монтажных и пусконаладочных работ – . Инструкция пользователя и сервисная документация на русском языке – . Канал ЭКГ 6 каналов - . Регистрируемые отведения I, II, III, aVL, aVR, aVF – . Одновременное отображение 3-х волн ЭКГ – . Выбор комбинации мониторируемых отведений ЭКГпользователем – . Выбор коэффициентов усиления кардиосигнала – ручной. Диапазон измерения кардиокомплексов - 15-320 комплексов (QRS) в минуту. Отображение величины смещения ST-сегмента относительно изолинии - цифровое, по всем отведениям. Скорость отображения кардиокомплекса - 12.5, 25, 50мм/сек. Защита от помех электрохирургического инструмента – . Применение вместе с дефибриллятором. Отображение цифровых параметров: ЧСС, смещение ST-сегмента, порогов тревог по ЧСС – . Запись 30 фрагментов кривых по 10 секунд, режим записи автоматический и ручной – . Коррекция ЧСС при определении импульсов водителя ритма – автоматическая. Канал пульсоксиметрии – . Отображение частоты пульса, перфузии, SpO2 и порогов тревог – цифровое. Фотоплетизмограмма – . Масштабирование ФПГ – автоматическое. Диапазон измерения SpO2 - от 60% до 100%. Диапазон измерения частоты пульса (PR) - от 15 до 320 уд/мин. Точность измерения частоты пульса - не более 1%. Пределы абсолютной погрешности при измерении SpО2 - 60-89% не более ±3 90-100% не более ±2. Пределы погрешности при измерении ЧП - 15-99 не более ±1 уд/мин 100-240 не более ±2 уд/мин 241-320 не более ±3 уд/мин. Канал термометрии – 2 канала – кожная и центральная. Метод измерения – терморезисторный. Отображение температуры - цифровое, в том числе разность по 2 каналам. Диапазон измерений - 0-50 градусов С. Ошибка измерения, в диапазоне 20-43 градуса С, не более - + 0,1 градуса С. Типы датчиков: поверхностный, полостной, эзофагеальный – . Канал тонометрии (измерения неинвазивного артериального давления) – . Технология НИАД, устойчивая к двигательным артефактам (защита результатов измерений от двигательной активности пациента) – . Метод измерения - Комбинированный, осциллометрический с предварительным измерением на фазе компрессии. Цифровое отображение артериального давления - систолическое, диастолическое, среднее. Диапазон измерения давления - 0-300 мм.рт.ст. Абсолютная погрешность измерения - не более ±3 мм.рт.ст. Время измерения, среднее - взрослый режим: не более 30сек. детский режим: не более 25 сек. Регулируемое время цикла измерения - от 1 до 99 мин., с шагом регулировки 1 мин. Периодичность измерений, по выбору пользователя - от 1 мин. Режим измерений - детский, взрослый; цикл автоматический, по выбору пользователя, разовый. Канал ННИАД: непрерывного неинвазивного измерения А/Д – . ННИАД позволяет: немедленно регистрировать изменение среднего АД (оценивается среднее АД по каждой пульсовой волне) – ; своевременно оповещать персонал об изменении АД – ; снизить частоту измерения АД осциллометрическим методом – ; не требует дополнительных датчиков – . Периодическая калибровка осциллометрическим методом, обеспечивающая точность измерения у конкретного пациента – . Автоматический запуск измерения НИАД в случае выхода ср.АД из допустимых пределов и оповещение персонала – . Диапазон измерения: 0-300 мм.рт.ст. Настаиваемая тревога по величине ср.АД (нижний и верхний порог) – . Канал измерения параметров дыхания – . Метод измерения импедансный – . Отображение респирограммы – . Диапазон измерения частоты дыхания - 5-160 1/мин. Отображение кривой дыхания в диапазоне - 0-200 1/мин. Интерфейс пользователя. Цветной сенсорный TFT дисплей – . Размеры дисплея - 10,4 дюйма. Одновременное отображение на дисплее, кривых - 5, одновременно. Режим «большие цифры» - . Разрешение дисплея - 640х480 пикселей. Звуковая индикация - частоты пульса. Комплексная трехуровневая система тревожной сигнализации, визуальная звуковая – . Экспертная система : интеллектуальные текстовые сообщения и помощь – . Манипулятор - типа «шаттл». подключение к локальной сети, до 32 приборов мониторинга. Просматривание сохраненные тренды и волновые формы и выводить их на печать – . Запись фрагментов кривых в память монитора, с интерфейсом печати - не менее 30 фрагментов. Сигналы тревоги. 3-х уровневая звуковая и визуальная тревожная сигнализация разных цветов по измеряемым параметрам – . Фоновая подсветка цветом, зависимым от приоритета тревоги по всем измеряемым параметрам – . Регулирование громкости звуковой тревоги - не менее 10 градаций. Выключение подачи звукового сигнала на 2 минуты – . Интеллектуальная система текстовых сообщений пользователю о тревожном событии, на русском языке – . Регулируемые сигналы тревог - ЧСС, SpO2, SysAD, DiaAD, MedAD, ЧД, смещение ST-сегмента, EtCO2, FiCO2. Нерегулируемые сигналы тревог - асистолия, ошибка измерения давления, не установлен датчик SpO2, ЭКГ, Т, неисправен датчик SpO2, не подстыкован разъем SpO2, низкий вольтаж ЭКГ, слабый сигнал NIBP, нет дыхания, линия не подключена, сброшен электрод. Хранение данных. Фиксируемые тренды:ЧСС, ЧП, SpO2%, артериальное давление, температура (2 канала, разность температур), периферийное кровенаполнение, ЧД, величина смещения ST-сегмента – . Отображение трендов - в виде отдельных графиков тенденций разных цветов для каждого параметра и для тревог. Отображение всех графиков - в едином поле с привязкой к действительному времени. Набор графиков - определяется пользователем. Отображение графических трендов в интервалах - 1,5; 3; 6; 12; 24часов. Отображение трендовых данных с дискретностью - 15 сек или 1 минута. Базовый объем памяти регистрации, не менее - 240 часов. Режим запоминания - автоматический |
| 3. | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Базовый блок аппарата ИВЛ с управляющим и мониторирующим экраном, опция неонатальной вентиляции | основной блок в котором находится всё программное обеспечение, а также датчики, монитор жидкокристалический Размер:1024х768 пикселей, 15 дюймов/381 мм по диагонали | 1 шт |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 2. | Потоковый датчик взросло-педиатрический (упаковка 10шт.) | Представляет собой датчик потока дыхательной смеси | 1 упаковка |
|  |  | 3. | Потоковый датчик неонатальный, (упаковка 10 штук) | Представляет собой датчик потока дыхательной смеси для новорожденных | 1 упаковка |
|  |  | 4. | Датчик СО2 | Работает по принципу асорбции инфракрасного излучения, устанавливается в дыхательный контур через специальный адаптер, присоединяемый к эндотрахеальной(трахеостамическое) трубке | 1 шт |
|  |  | 5. | Кислородный датчик | Гальванический кислородный датчик генерирует электрический ток, сила которого пропорциональна парцианальному давлению кислорода во вдыхаемой дыхательной смеси | 1 шт |
|  |  | 6. | Увлажнитель | Состоит из камеры увлажнителя и непосредственно увлажнителя | 1 шт |
|  |  | 7. | Дыхательный контур пациента с одним или двумя влагосборниками для взрослых | Силиконовый дыхательный контур пациента | 1 шт |
|  |  | 8. | Дыхательный контур пациента с одним или двумя влагосборниками для детей | Силиконовый дыхательный контур пациента | 1 шт |
|  |  | 9. | Дыхательный контур пациента с одним или двумя влагосборниками для новорождённых | Силиконовый дыхательный контур пациента | 1 шт |
|  |  | 10. | Держатель дыхательного контура | Представляет собой устройство фиксирующее дыхательный контур в нужном положении | 1 шт |
|  |  | 11. | Мобильная тележка | Мобильная тележка с 4 колёсами с блокировкой | 1 шт |
|  |  | 12. | Компрессор медицинского воздуха с фильтром и адаптером | Компрессор медицинского воздуха с фильтром и адаптером | 1 шт |
|  |  | 13. | Боковой держатель и крепёжный рельс базового блока | металлический крепежный рельс из лёгкого сплава | 1 шт |
|  |  | 14. | Адаптер датчика СО2 неонатальный многоразовый | Представляет собой деталь позволяющую закрепить датчик капнографии на дыхательном контуре | 1 шт |
| 4. | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Потоковый датчик взросло-педиатрический, многоразовый /уп.-10 шт / | Потоковый датчик представляет собой тонкую мембрану треугольной формы, расположенную в специальном корпусе, от которого отходят две трубочки для измерения градиента давлений. Гибкая мембрана позволяет потоку свободно поступать через датчик в обе стороны через вариабельное отверстие, образующееся при сдвиге мембраны | 1 упаковка |
|  |  | 2. | Потоковый датчик неонатальный, одноразовый /уп.-10 шт | Потоковый датчик представляет собой тонкую мембрану треугольной формы, расположенную в специальном корпусе, от которого отходят две трубочки для измерения градиента давлений. Гибкая мембрана позволяет потоку свободно поступать через датчик в обе стороны через вариабельное отверстие, образующееся при сдвиге мембраны | 1 упаковка |
|  |  | 3. | Кислородный датчик | Тип: Гальванический датчик Место измерения: Инспираторная пневматика Измерение: 18-105% кислорода Время ответа: 20 сек Время от включения до готовности к работе: < 40 сек | 1 шт. |
|  |  | 4. | Дыхательный контур пациента с одним влагосборником д/взрослых /многоразовый | Силиконизированый дыхательный контур пациента | 1 шт. |
|  |  | 5. | Дыхательный контур пациента с одним влагосборником д/детей /многоразовый | Силиконизированый дыхательный контур пациента | 1 шт. |
|  |  |  |  |  | 1шт. |
|  |  | 6. | Дыхательный контур пациента с одним влагосборником д/новорожденных /многоразовый | Силиконизированый дыхательный контур пациента |  |
|  |  | 7. | Увлажнитель | Увлажнитель производства Fisher & Paykel MR850 активный увлажнитель с возможностью потока до 120 л/мин Тепловлагообменник | 1 шт. |
|  |  | 8. | Набор увлажнителя для новорожденных многоразовый | активный увлажнитель с возможностью потока до 120 л/мин Тепловлагообменник | 1 шт. |
|  |  | 9. | Набор увлажнителя для взрослых и детей многоразовый | активный увлажнитель с возможностью потока до 120 л/мин Тепловлагообменник | 1 шт. |

Лот № 11

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) | Микроскоп медицинский прямой для лабораторных исследований с принадлежностями |
| 2 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Область применения: Клиника-диагностическая лаборатория: подсчет лейкоцитарной формулы, анализ мочи по Нечипоренко, общий анализ мокроты, микроскопия мазка (гинекологические), обнаружение плазмодиума малярии/малярийные паразиты, общий анализ ликвора, подсчет лейкоконцентрата венозной крови на LE клетки, ретикулоциты, подсчет тромбоцитов, подсчет миелограммы, подсчет лейкоцитарной формулы больного лейкозом. |
| 3 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Микроскоп –используется для исследований в светлом поле, темном поле, фазовом контрасте, с использованием флуоресценции, а также для наблюдений в поляризованном свете. Оптическая система: UIS2 (Universal Infinity System) (скорректированная на бесконечность) Объективы: Объектив :универсальный план флюорит. Увеличение: 4х, 10х, 20х, 40х,100х масляная иммерсия. Освещение: Встроенный осветитель света 12 В 100 Вт. корпус галогеновой лампы 12 В/100 Вт, прецентрированная галогеновая лампа 100 Вт. Столик: Масляный механический предметный столик антиатгезивным покрытием, поворачиваемый на 250°, с управлением правой рукой, низкорасположенными рукоятками управления перемещением и регулировкой усилия перемещения по осям X и Y, диапазон перемещения 76х52 мм. Окуляры: Увеличение 10х,поле зрения F.N. 22, противогрибковое покрытие. Визуальная насадка: Тринокулярный тубус с углом наклона окулярных трубок 30 градусов, регулировка межзрачкового расстояния от 50 до 76 мм., с диоптрийной подстройкой для левого окуляра (+/- 5 диоптрий). Револьверная головка с наклоном вперед: 7-позиционная оснащена портом для анализатора или ДИК слайдера. Конденсор: Ахроматический /апланатический конденсор с числовой апертурой NA 1,4. Камера : 17,28 мегапиксельный CCD, цветная камера , с CCD режиме Adobe RGB ©оказание поддержки цветового пространства, захват каждой детали использованием "Fine Detail Processing"технологии, приложений с помощью флуоресценции, обычный монохромный режим. |
| 4 | Требования к комплектации (с указанием наименований и количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего МТ | Техническая характеристика комплектующего МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |
|  |  | 1. | Микроскоп медицинский прямой | Рама микроскопа для проходящего света и отраженного света со встроенным осветителем света 12 В 100 Вт, ЖК индикатор интенсивности освещения на фронтальной панели, коаксиальные ручки грубой/тонкой фокусировки, ограничитель верхнего предела подъема столика, перемещение столика по вертикали 25 мм, тонкая фокусировка 100 мкм на оборот с шагом 1 мкм. | 1шт. |
|  |  | 2. | Тубус тринокулярный | Тубус тринокулярный с углом наклона 30° и регулировкой межзрачкового расстояния от 50 до 76 мм. Регулировка диоптрий +/-5 для левого окуляра, распределение светового потока окуляры/фотовыход(100/0, 20/80, 0/100), поле зрения 22. | 1шт. |
|  |  | 3. | Револьверная головка и головка для крепления объективов и приспособлений | 7-позиционная кодируемый для светлопольных объективов, блок управления для кодируемых модулей, дистанционное управление для захвата камеры , консоль для крепления револьвера объективов. | 1шт. |
|  |  | 4. | Столик предметный | Компактный масляный механический предметный столик антиатгезивным покрытием, поворачиваемый на 250°, с управлением правой рукой, низкорасположенными рукоятками управления перемещением и регулировкой усилия перемещения по осям X и Y, диапазон перемещения 76х52 мм, эргономичные насадки на рукоятки управления перемещения предметного столика (толщиной 1мм). | 1шт. |
|  |  | 5. | Окуляр | Увеличение 10х,поле зрения F.N. 22, противогрибковое покрытие | 1шт. |
|  |  | 6. | Окуляр | Увеличение 10х,поле зрения F.N. 22, противогрибковое покрытие | 1шт. |
|  |  | 7. | Объектив | Объектив Универсальный План Флюорит 4х | 1шт. |
|  |  | 8. | Объектив | Объектив Универсальный План Флюорит 10х | 1шт. |
|  |  | 9. | Объектив | Объектив Универсальный План Флюорит 20х | 1шт. |
|  |  | 10. | Объектив | Объектив Универсальный План Флюорит 40х | 1шт. |
|  |  | 11. | Объектив | Объектив Универсальный План Флюорит 100х | 1шт. |
|  |  | 12. | Держатель образца | Держатель препаратов на 1 или 2 предметных стекла с левосторонним пружинным зажимом | 1шт. |
|  |  | 13. | Конденсор | Конденсор с откидной верхней линзой, числовая апертура 0,9 - 0,17 | 1шт. |
|  |  | 14. | Домик лампы | Корпус галогеновой лампы 12в/100вт | 1шт. |
|  |  | 15. | Сетевой кабель | Кабель предназначенный для включения/отключения оборудования | 1шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | 1. | Камера цифровая | 17,28 мегапиксельный, цветная камера,превосходная цветопередача, с CCD режиме Adobe RGB ©оказание поддержки цветового пространства, захват каждой детали использованием "Fine Detail Processing"технологии, приложений с помощью флуоресценции, обычный монохромный режим. | 1шт. |
|  |  | 2. | Программное обеспечение | Программное обеспечение для базовых операций управления камерой, обработка слоев изображений, объединение нескольких RGB изображений в одно. Расчет проекций изображений, рисование и редактирование, текстовые аннотации и рисование. Дополнительно: TWAIN, timelapse, расширенные функции обработки изображений (вращение, отзеркаливание и т.д.), конвертация изображений. Управление микроскопами, поддержка любых камер, измерение расстояний, углов. окружносстей. Экспорт данных в Excel. Создание отчетов. Интерфейс и полная справка на русском языке. | 1шт. |
|  |  | 3. | Адаптер C-mount | Адаптер для камеры увеличение 0,63х | 1шт. |
|  |  | 4. | Адаптер для цифровой камеры | Адаптер для камеры увеличение 1х | 1шт. |
|  |  | 5. | Пылезащитный чехол | Пылезащитный чехол предназначен для защиты микроскопа от внешних загрязнений. | 1шт. |
| 5 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам. | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество |
|  |  | 1. | Лампа галогеновая | Прецентрированная галогеновая лампа 100 Вт. | 1 шт. |

Лот № 12

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ)(в соответствии с государственным реестром МТ) | Система офтальмологическая |
| 2 | Требования к функциональности (с указанием видов манипуляций, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Медицинская хирургическая витректомическая система для функционирования в сочетании с различными зондами и рукоятками (20Gа, 23Gа и 25Gа), возможность производить иссечение стекловидного тела и тканей (витректомия), удаление хрусталиковой массы методом ультразвуковой факоэмульсификации, комбинированные операции, освещение заднего отрезка глаза, возможность произведения диатермии для остановки кровотечения, осуществление Инфузии /ирригации непосредственно в глазу при помощи канюли или рукоятки, осуществление замещения внутриглазной жидкости. |
| 3 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Основные функции: Ультразвуковая факоэмульсификация, ирригация (инфузия), система обмена, жидкость/газ, микроножницы, экструзия, управление вязкими жидкостями (вискоэластиками, силиконовым маслом, и др.), рефлюкс, витректомия, автоматический контроль давления инфузии при тампонаде сетчатки, диатермия (интраокулярное и экстраокулярное применение). Освещение : два независимых ксеноновых источника света повышенной яркости. Режим: автоматической самоочистки. Расширенные возможности для витректомии – не менее 5000 резов в минуту. Улучшенный контроль внутриглазного давления. Встроенный лазер с длиной волны 532 нм. Сканер баркодов. Интегрированная VGFI (система принудительной инфузии). Технические характеристики ДАВЛЕНИЕ ИРРИГАЦИИ ПРИ 0 М НАД УРОВНЕМ МОРЯ: пределы: от 0° до 120° мм рт. ст., точность: ±2%. Поток: 0 - 20 см3/мин. для инфузии (20 Ga). 0 - 60 см3/мин. для ирригации. Время отклика: 500 мсек. Максимум. КОНТРОЛЬ ВГД ИРРИГАЦИЕЙ: Пределы: от 0° до 120° мм рт. ст., Точность: ± 2 мм рт. ст., Время отклика: не более 500 ms (20 GA). АСПИРАЦИЯ ПРИ 0 М НАД УРОВНЕМ МОРЯ: Тип: стандартная и уменьшенная. Давление: 0-650 мм рт. ст. Точность: ±2%. Поток: работа на заднем отрезке: 0-20 см3/мин. работа на переднем отрезкеs: 0-60 см3/мин. Время отклика: 10-90% набор максимума:300 мсек. максимум. 90-10% падение на минимум: 300 мсек. максимум. ВАКУУМ ПРИ 0 М НАД УРОВНЕМ МОРЯ: Витректомия: от 0 до 650 мм рт. ст. Фрагментация: от 0 до 650 мм рт. ст. Экструзия: от 0 до 650 мм рт. ст. Экстракция: от 0 до 650 мм рт. ст. Ирригация/Аспирация: от 0 до 650 мм рт. ст. Факоэмульсификация: от 0 до 650 мм рт. ст. ВИТРЕКТОМИЯ ЗАДНЯЯ: Подрежимы: трехмерная, моментальная, с точным вакуумом, жидкостная. Скорость ножа: от 100 до 5000 резов в мин. ДИАТЕРМИЯ: Частота: не менее 1.5 МГц ± 10%. Форма сигнала: Синусоидальная. Выходная мощность: не менее 10 Ватт при 100%. ОСВЕЩЕНИЕ: Яркость светового пучка при 20GA Эндозонд: 0-200 часов: 16 ± 6 Люмен при 115%. 201-400 часов:16 ± 6 Люмен при 115% . Яркость светового пучка при 23Ga Эндозонд: 0-200 часов: 23 ± 13 Люмен при 115%. 201-400 часов: 23 ± 13 Люмен при 115%. Яркость светового пучка при 25Ga Эндозонд: 0-200 часов: 18 ± 8 Люмен при 115%. 201-400 часов: 18 ± 8 Люмен при 115%. ФРАГМЕНТАЦИЯ: Подрежимы: линейный, фиксированный, моментальный. Амплитуда колебания наконечника при 100%: 0,08 ± 0.0127 мм при 100% мощности. Резонансная частота: 43.5 ± 3.0 КГц . Регулировка частоты импульсов: 0 – 100 в секунду. НОЖНИЦЫ: Подрежимы: пропорциональный, множественная резка Пропорциональное давление: 0-50 psi на уровне моря Частота надрезов: От одиночного надреза до 450 р/мин. ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ РЕФЛЮКС при 0 м над уровнем моря: Давление Пределы: от 0 до 120 мм рт. ст. Точность: ±2%. МИКРОРЕФЛЮКС: Давление пределы: 100 ± 50 мм рт. ст. Объём: 15 ± 10 мкл. КОНТРОЛЬ ОБМЕНА ВИСКО/ЖИДКОСТЬ Подрежимы: инфузия, экструзия. Давление: от 0 до 551.6 кПа. Вакуум экстракции при 0 м над уровнем моря: от 0 до 650 мм рт. ст. АВТОЗАПОЛНЕНИЕ ГАЗОМ: Максимальное давление газа: 0,689 бар. Чистота заполнения: 97.1% концентрированного газа (минимум). АВТОКЛАПАН: Время срабатывания: не более 0.5 сек. Давление (жидкости): от 0 до 120 мм рт.ст. Скорость потока (жидкость): 20 см3/мин. Давление: от 0 до 20 мм рт. ст. ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИЯ: Подрежимы: вспышка, пульс, непрерывный. Амплитуда колебания наконечника при 100%: 0.09 ± 0.0127 мм. Резонансная частота: 38.0 ± 2.5 кГц. Регулировка частоты импульсов: 0-100 импульсов в сек. Длинна вспышки: 2.5 сек – пользовательская настройка. Длинна вспышки при импульсном включении: 5 мсек .- 500 мсек. ТОРСИОННАЯ ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИЯ: Частота колебаний: 43.5 ± 3.0 кГц Частота торсионных колебаний: 32.0 ± 2.0 кГц. Регулировка частоты импульсов: 0-100 импульсов в минуту. Длинна Вспышки: 5 - 500 мсек. Длинна вспышки при торсионном включении: 2 - 500 мсек. ПЕРЕДНЕКАМЕРНАЯ ВИТРЕКТОМИЯ: Субрежимы: Влажный, Сухой Частота разрезов: от 0 до максимума зонда ЛАЗЕР: Основной луч: Класс: IV Мощность: 30 мВт - 2 Вт (максимум). Длина волны: 532 нм. Луч прицеливания: Класс: II Мощность: менее 1 мВт. Длина волны: 635 нм ± 5 нм. ТАЙМЕР Пределы: 0 - 99:99:99. Шаг: 1 сек. ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ: ТИП: Инфракрасный . Количество каналов: 4. ПЕДАЛЬ: Многофункциональная, проводная, влагонепроницаемая. |
| 4 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество с указанием единиц измерения |
|  |  | Основные комплектующие: |
|  |  | 1 | Блок. | Ультразвуковая факоэмульсификация, система обмена, жидкость/газ, управление вязкими жидкостями автоматический контроль давления инфузии. Освещение два независимых ксеноновых источника света повышенной яркости. Режим автоматической самоочистки. Расширенные возможности для витректомии – не менее 5000 резов в минуту. Контроль внутриглазного давления. Встроенный лазер с длиной волны 532 нм. Сканер баркодов. Интегрированная VGFI (система принудительной инфузии). | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | 1 | Педаль. | Ножной переключатель для управления системой. | 1шт. |
|  |  | 2 | Педаль управления лазером. | Ножной переключатель для управления встроенным лазером. | 1шт. |
|  |  | 3 | Пульт дистанционного управления. | метод – инфракрасный, кол-во каналов – 4. | 1шт. |
|  |  | 4 | Рукоятка ультразвуковая. | Усовершенствованная комбинированная ультразвуковая рукоятка, сочетающая высокоскоростное механическое воздействие соосное с рукояткой, с частотой не менее 43 кГц и качательные “торсионные” колебания, с частотой не менее 32 кГц. технология «Интеллектуальной факоэмульсификации», позволяющая автоматическое мгновенное подключение комбинированных колебаний наконечника. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Рукоятка для фрагментации. | Подрежимы: линейный, фиксированный, моментальный Амплитуда колебания наконечника при 100%: 0,08 ± 0.0127 мм при 100% мощности. Резонансная частота: 43.5 ± 3.0 КГц Регулировка частоты импульсов: 0 – 100 в секунду. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Рукоятка: ирригации/ аспирации. | Многоразовая рукоятка для удаления мягких остатков кортикальных масс хрусталика без воздействия ультразвука. | 1 шт. |
| 5 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество |
|  |  | 1 | Фильтр для микроскопа. | Для отсечения лазерного излучения с длиной волны 532 нм | 1 шт. |
|  |  | 2 | Кассета для фрагментации. | Модульного типа коннекторы струйной автоматики в форме конструктива одноразовой кассеты, (1 коробка 6 кассет). | 1 коробка. |
|  |  | 3 | Инструмент для ввода вязких жидкостей для фрагматома, для микроножниц. | Система для замещения жидкостей в заднем отрезке глаза, (1 коробка - 6 кассет). | 1 коробка. |
|  |  | 4 | Кассета для витректомии. | Модульного типа коннекторы струйной автоматики в форме конструктива одноразовой касеты (1 коробка- 6 кассет). | 1 коробка. |
|  |  | 5. | Рукоятки эндолазерные. | Одноразовые проводники лазерного луча в задний отрезок глаза, (1- коробка - 6 шт) . | 1 коробка |

Лот № 13

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Система диагностическая ультразвуковая. |
| 2. | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Области применения: Эхокардиография пациентов любого возраста; Стресс-эхокардиография, исследования сосудов; Чрезпищеводная эхокардиография взрослы и детей; Контрастная эхокардиография; Эпикардиальная эхокардиография; Интраоперационное применение. |
| 3. | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Эргономика: Панель управления на шарнирной опоре, с регулируемой высотой, поворотом и выдвижением. Наличие коннекторов для датчиков и встроенного отсека для хранения кабелей. Наличие цифрового стерео аудио модуля с не менее 8 динамиками. Наличие встроенной ножной подставки. Автоматизация: Интеллектуальная оптимизация одной кнопкой для адаптивной компенсации усиления. Интеллектуальная опция фокусировки для оптимизации одной кнопкой положения фокусного диапазона. Интеллектуальная оптимизация одной кнопкой для автоматической адаптации характеристик системы к: Различным размерам пациентов; Различным состояниям кровотока. Автоматизированный анализ Допплеровских спектров. Интеллектуальная тканеспецифичная визуализация. Ультразвуковая система должна являться полностью цифровой системой, работающей в следующих режимах: 2D режим; xPlane в реальном времени (одновременное отображение двух плоскостей изображения в режиме реального времени); Live 3D Echo; М-режим; Цветное допплеровское картирование кровотока; Энергетическое доплеровское картирование кровотока; Спектральный допплер; Режим импульсного и непрерывноволнового допплера; Трехмерный режим в реальном времени; Дуплексное, триплексное, биплановое сканирование. Система должна поддерживать широкий спектр датчиков. Широкополостной частотный диапазон сканирования 1 МГц-15 МГц. Диаметр плоскости сканирования от 7,63мм до 39мм, 60°-90°. Частота кадров в 2D-режиме - не менее 500 кадров/сек. Максимальная глубина исследований не менее 38 см. Динамический диапазон не менее 180 дБ. Увеличение ZOOM: не менее 16 раз. Количество портов для одновременного подключения датчиков: не менее 3. 256 (8 бит) дискретных уровней шкалы серого цвета. Максимальное отклонение угла сканирования: +/- 20о. Количество углов сканирования: 3 угла. Наличие клинического пакета опций производительности, которая должна иметь следующие характеристики: Клинические опции для исследований детей, взрослых и сосудов: Клиническая опция для эхографии детей: Программное обеспечение тканеспецифичной визуализации для специальных датчиков, используемое при ультразвуковых исследованиях сердца у детей.; Программное обеспечение оптимизации отображения с предустановками тканеспецифичной визуализации для визуализации и допплерографии сердца у детей; Пакет аналитического программного обеспечения включает специальные протоколы для визуализации сердца у детей и опцию составления отчетов, а также анализа фетальных эхограмм. Клиническая опция для эхографии взрослых: Программное обеспечение тканеспецифичной визуализации для специальных датчиков, используемое при ультразвуковых исследованиях сердца у взрослых; Программное обеспечение оптимизации отображения с предустановками тканеспецифичной визуализации для визуализации и допплерографии сердца у взрослых; Аналитический пакет включает протокол визуализации сердца и опцию составления отчетов. Клиническая опция для исследований сосудов: Программное обеспечение Тканеспецифичной визуализации для применения специальных датчиков, используемое при ультразвуковых исследованиях сосудов; Программное обеспечение оптимизации отображения с предустановками тканеспецифичной визуализации для визуализации и допплерографии сосудов, включая TCD (Transcranial Doppler) и чрезглазничные исследования; Аналитический программный пакет включает протокол визуализации сосудов и составления отчета. Наличие вставного модуля количественного анализа митрального клапана. Вставной модуль количественного анализа данных митрального клапана добавляет функции точного количественного 2D и 3D анализа анатомии митрального клапана и ассоциированных структур; для анализа используются данные, полученные с применением трансэзофагеального датчика. Наличие программного обеспечения прямой визуализации 3D. Новое поколение функциональности должна позволять выполнять визуализацию с истинной 3D реконструкцией объема в масштабе реального времени, биплановую визуализацию и визуализацию с использованием поддерживаемых матричных датчиков. Должна включать множественные видео установки для улучшения разрешения изображений и увеличения глубины восприятия. Должна содержать новые усовершенствования, направленные на усиление рабочего процесса и возможностей клинического применения - опции для сбора данных за одно сердечное сокращение. Максимальная гибкость для достижения компромисса между размером объема, частотой кадров и разрешением. Захват длинных петель позволяет осуществлять непрерывный сбор данных для ретроспективного выбора предпочтительного сердечного сокращения(й). Должна включать усиленные протоколы 2D Стресс Эхо. Наличие Усовершенствованного пакета количественного анализа 3D. Должен включать вставные модули: Базовый и Усовершенствованный. Базовый модуль Количественного Анализа 3D изображений сердца. Предоставляются функции просмотра, обрезки, нарезки срезов и количественного анализа, включая измерения расстояния, вычисления площади, объема ЛЖ по двум проекциям, фракции выброса (EF) и массы ЛЖ; Модуль 3DQ предоставляет также проекции Многоплоскостной реконструкции (MPR) для получения неограниченного числа анатомических проекций 3D объема. Усовершенствованный модуль функции анализа сердца. Предоставляет функции отображения и манипулирования динамической трехмерной реконструкцией и объемами левого желудочка (LV); Полные реконструкции объемов 3D в градациях серой шкалы или с усовершенствованной колоризацией (карта H); Проекции многоплоскостной реконструкции (MPR) с неограниченным числом анатомических плоскостей из объема 3D Опция должна устанавливаться в приложении просмотра 3D и быть совместимой с любыми сериями данных Live 3D, включая цветные данные; предоставляет чрезвычайно гибкий инструмент нарезки срезов по поперечной и продольной осям и отображает до 4x4 равноотстоящих проекций MPR. Измерения эндокардиальных объемов, ударного объема (SV) и истинной 3D фракции выброса (EF) левого желудочка с применением полуавтоматического метода определения границ в 3D пространстве. Вычисляет глобальные и региональные объемы ЛЖ с применением 17-сегментной модели ACC. Отображает кривые изменения глобального объема ЛЖ и предоставляет выборочный дисплей кривых изменения 17 региональных объемов. Предоставляет возможность оценить временную синхронизацию для каждого из 17 минимальных региональных объемов, определить индекс синхронизации для всех сегментов объема или выбранных пользователем групп сегментов объема. Предоставляет полный отчет с приведением индексов синхронизации и отображает параметрические изображения региональной синхронизации и радиальной экскурсии в виде круговой диаграммы ("Бычий глаз"). Наличие усовершенствованного пакета количественного анализа 2D. Должен включать: Вставной модуль количественного анализа ROI: Предназначен для повышения согласованности и надежности акустических измерений, при этом уменьшает усилия, требуемые для успешного выполнения анализа ROI при выполнении контрастной визуализации, тканевом анализе и ЦДК. На базе совместимых файлов вычисляет среднее и стандартное отклонение в режиме ЦДК, среднее и стандартное отклонение в режиме эхографии, VI, FI, VFI(индексы кровотока). Позволяет пользователю применять алгоритм компенсации движения. Вставной модуль вычисления толщины внутренних оболочек: Обеспечивает автоматизированные измерения толщины внутренней оболочки сонных артерий и других поверхностных сосудов; Исключает трудоемкий процесс ручного позиционирования курсоров, минимизируя время, нужное для завершения исследования IMT. Вставной модуль Количественного Анализа Сокращений/Механики сердца: Основанный на технологии 2D спекл-смещений, предоставляет метод оценки глобальной и регионарной функции сердца. Модуль предоставляет комплекс измерений и параметрических дисплеев для анализа транс-миокардиальной механики без ограничений, накладываемых угловой зависимостью, присущей методу Тканевого Допплера. Модуль, в котором используется 17-сегментная модель левого желудочка ASE, предоставляет дополнительную информацию при проведении многих клинических исследований, таких как исследования сократительной функции стенки желудочка и оценка механической синхронности. Вставной модуль количественного анализа деформаций: Используется для оценки региональной функции миокарда; Выполняет измерения серии данных скорости сокращений миокарда и на основании этих данных вычисляет смещение, напряжение и степень деформации вдоль заданных пользователем M-линий; Включает возможность наложения открытия и закрытия аортального и митрального клапанов на кривые SQ для оценки механических событий левого желудочка. Возможность подключения внешних периферийных устройств через USB порт и хранение информации на внешних цифровых носителях. Наличие вставного модуля Количественного Анализа Сокращений/Механики сердца при Стресс-исследовании. Предназначен для более объективных результатов чтения/обзора данных стресс эхо. Вставной модуль включает уникальную комбинацию изображений, следующее поколение технологии 2D спекл-смещений и пользовательский интерфейс, предназначенный специально для стресс эхо исследований и для пользователей стресс эхо. Пользовательский интерфейс автоматически адаптирует протокол стресс исследования, что облегчает навигацию и рабочую процедуру. Предоставляется возможность создания полной итоговой страницы, на которой параллельно отображаются диаграммы типа "бычий глаз" 17-сегментн. ЛЖ для каждой стадии стресс исследования. |
| 4. | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Монитор плоский жидкокристаллический | Безбликовый, не менее 20-дюйм. плоский дисплей высокого разрешения (не менее 1280×1024 пикселей) на четырехходовом шарнирном соединении с регулировкой высоты в диапазоне от 140 до 155 см. Боковая регулировка из стороны в сторону. Регулировка поворота и наклона. Не менее двух жидкокристаллических сенсорных панелей управления («touch-screen»). | 1 шт. |
|  |  | 2. | Устройство обработки данных | Динамически масштабируемые цифровые каналы, не менее 144 000. Цифровые контуры должны позволять повысить динамический диапазон системы до не менее 180 дБ. Наличие опции адаптивной широкополосной визуализации потока, которая должна автоматически регулировать частотную полосу для оптимизации чувствительности к потоку и разрешения. Наличие усовершенствованной адаптивной обработки изображений для снижения шума и артефактов для улучшения различимости тканей. Полностью независимое многорежимное триплексное управление. Объем жесткого диска не менее 160 гигабайт Система должна иметь в наличии дисковод и поддерживает стандартные DVD и компакт диски. | 1 шт. |
|  |  | 3. | Датчик конвексный. | Конвексный датчик монокристальный с расширенным рабочим частотным диапазоном от 1 до 5 МГц, который должен обеспечивать высокую производительность при акушерско-гинекологических, абдоминальных и интервенционных исследованиях. Датчик должен обеспечивать исключительную клиническую производительность при исследовании пациентов самых разных типов, включая пациентов, страдающих ожирением, и технически трудных пациентов. | 1 шт. |
|  |  | 4. | Датчик с матрицей. | Трансэзофагеальный секторный датчик с матричной технологией монокристалла. Датчик с полной функциональностью с расширенным рабочим частотным диапазоном от 2 до 7 МГц для визуализации в режимах 2D, Live xPlane, Live 3D, 3D Zoom, Full Volume и 3D цветном. Должен включать опции: M-режим, импульсный Допплер, непрерывный Допплер, визуализация гармоник, истинное подавление электрокаутера и адаптивное автоохлаждение. Включает интерфейсный ЭКГ кабель, ванночку для дезинфекции и 1 одноразовый защитный колпачок. 1 футляр для хранения трансэзофагиального датчика. | 1 комплект. |
|  |  | 5. | Датчик с матрицей. | Датчик последнего поколения с монокристальной технологией. Датчик матричный с расширенным рабочим частотным диапазоном от 1 МГц до 5 для исследований сердца взрослых в режимах 2D, биплановом и "живом" 3D. Высоко функциональный эргономичный дизайн датчика должен позволять работать в любых стандартных режимах визуализации, включая тем самым эти режимы в рутинную практику. | 1 шт. |
|  |  | 6. | Датчик секторный. | Высокочастотный фазированный трансэзофагеальный датчик для визуализации сердца детей с расширенным рабочим частотным диапазоном от 3 до 7 МГц. Включает ванночку для дезинфекции. Футляр для хранения трансэзофагиального датчика. | 1 комплект. |
|  |  | 7. | Датчик с матрицей. | Матричный, монокристальный датчик с расширенным рабочим частотным диапазоном от 2 до 7 МГц для детской кардиологии и исследований эпикарда в режимах 2D, Live xPlane и Live 3D. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. | Устройство записи данных. | Встроенный дисковод DVD-RW. | 1шт. |
|  |  | 2. | Специальный принтер. | Встроенный черно-белый термопринтер медицинского типа для печати изображений. | 1шт. |
|  |  | 3. | Преобразователь электрический. | Не менее 3 кВт. Должен иметь предохранитель 1,5 А. работает от сети 220В. | 1 шт. |
| 5. | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № п/п | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Специальная термическая бумага. | Для черно-белого принтера, 110мм x 20м. 226 распечаток в рулоне. | 5 рулонов. |
|  |  | 2. | Гель для пациента. | Не менее 250 мл. | 5 флаконов. |

Лот № 14

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) | Микроскоп медицинский прямой для лабораторных исследований с принадлежностями |
| 2 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Область применения: Клиника-диагностическая лаборатория: подсчет лейкоцитарной формулы, анализ мочи по Нечипоренко, общий анализ мокроты, микроскопия мазка (гинекологические), обнаружение плазмодиума малярии/малярийные паразиты, общий анализ ликвора, подсчет лейкоконцентрата венозной крови на LE клетки, ретикулоциты, подсчет тромбоцитов, подсчет миелограммы, подсчет лейкоцитарной формулы больного лейкозом. |
| 3 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Микроскоп –используется для исследований в светлом поле, темном поле, фазовом контрасте, с использованием флуоресценции, а также для наблюдений в поляризованном свете. Оптическая система: UIS2 (Universal Infinity System) (скорректированная на бесконечность) Объективы: Объектив :универсальный план флюорит. Увеличение: 4х, 10х, 20х, 40х,100х масляная иммерсия. Освещение: Встроенный осветитель света 12 В 100 Вт. корпус галогеновой лампы 12 В/100 Вт, прецентрированная галогеновая лампа 100 Вт. Столик: Масляный механический предметный столик антиатгезивным покрытием, поворачиваемый на 250°, с управлением правой рукой, низкорасположенными рукоятками управления перемещением и регулировкой усилия перемещения по осям X и Y, диапазон перемещения 76х52 мм. Окуляры: Увеличение 10х,поле зрения F.N. 22, противогрибковое покрытие. Визуальная насадка: Тринокулярный тубус с углом наклона окулярных трубок 30 градусов, регулировка межзрачкового расстояния от 50 до 76 мм., с диоптрийной подстройкой для левого окуляра (+/- 5 диоптрий). Револьверная головка с наклоном вперед: 7-позиционная оснащена портом для анализатора или ДИК слайдера. Конденсор: Ахроматический /апланатический конденсор с числовой апертурой NA 1,4. Камера : 17,28 мегапиксельный CCD, цветная камера , с CCD режиме Adobe RGB ©оказание поддержки цветового пространства, захват каждой детали использованием "Fine Detail Processing"технологии, приложений с помощью флуоресценции, обычный монохромный режим. |
| 4 | Требования к комплектации (с указанием наименований и количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего МТ | Техническая характеристика комплектующего МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |
|  |  | 1. | Микроскоп медицинский прямой | Рама микроскопа для проходящего света и отраженного света со встроенным осветителем света 12 В 100 Вт, ЖК индикатор интенсивности освещения на фронтальной панели, коаксиальные ручки грубой/тонкой фокусировки, ограничитель верхнего предела подъема столика, перемещение столика по вертикали 25 мм, тонкая фокусировка 100 мкм на оборот с шагом 1 мкм. | 1шт. |
|  |  | 2. | Тубус тринокулярный | Тубус тринокулярный с углом наклона 30° и регулировкой межзрачкового расстояния от 50 до 76 мм. Регулировка диоптрий +/-5 для левого окуляра, распределение светового потока окуляры/фотовыход(100/0, 20/80, 0/100), поле зрения 22. | 1шт. |
|  |  | 3. | Револьверная головка и головка для крепления объективов и приспособлений | 7-позиционная кодируемый для светлопольных объективов, блок управления для кодируемых модулей, дистанционное управление для захвата камеры , консоль для крепления револьвера объективов. | 1шт. |
|  |  | 4. | Столик предметный | Компактный масляный механический предметный столик антиатгезивным покрытием, поворачиваемый на 250°, с управлением правой рукой, низкорасположенными рукоятками управления перемещением и регулировкой усилия перемещения по осям X и Y, диапазон перемещения 76х52 мм, эргономичные насадки на рукоятки управления перемещения предметного столика (толщиной 1мм). | 1шт. |
|  |  | 5. | Окуляр | Увеличение 10х,поле зрения F.N. 22, противогрибковое покрытие | 1шт. |
|  |  | 6. | Окуляр | Увеличение 10х,поле зрения F.N. 22, противогрибковое покрытие | 1шт. |
|  |  | 7. | Объектив | Объектив Универсальный План Флюорит 4х | 1шт. |
|  |  | 8. | Объектив | Объектив Универсальный План Флюорит 10х | 1шт. |
|  |  | 9. | Объектив | Объектив Универсальный План Флюорит 20х | 1шт. |
|  |  | 10. | Объектив | Объектив Универсальный План Флюорит 40х | 1шт. |
|  |  | 11. | Объектив | Объектив Универсальный План Флюорит 100х | 1шт. |
|  |  | 12. | Держатель образца | Держатель препаратов на 1 или 2 предметных стекла с левосторонним пружинным зажимом | 1шт. |
|  |  | 13. | Конденсор | Конденсор с откидной верхней линзой, числовая апертура 0,9 - 0,17 | 1шт. |
|  |  | 14. | Домик лампы | Корпус галогеновой лампы 12в/100вт | 1шт. |
|  |  | 15. | Сетевой кабель | Кабель предназначенный для включения/отключения оборудования | 1шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | 1. | Камера цифровая | 17,28 мегапиксельный, цветная камера,превосходная цветопередача, с CCD режиме Adobe RGB ©оказание поддержки цветового пространства, захват каждой детали использованием "Fine Detail Processing"технологии, приложений с помощью флуоресценции, обычный монохромный режим. | 1шт. |
|  |  | 2. | Программное обеспечение | Программное обеспечение для базовых операций управления камерой, обработка слоев изображений, объединение нескольких RGB изображений в одно. Расчет проекций изображений, рисование и редактирование, текстовые аннотации и рисование. Дополнительно: TWAIN, timelapse, расширенные функции обработки изображений (вращение, отзеркаливание и т.д.), конвертация изображений. Управление микроскопами, поддержка любых камер, измерение расстояний, углов. окружносстей. Экспорт данных в Excel. Создание отчетов. Интерфейс и полная справка на русском языке. | 1шт. |
|  |  | 3. | Адаптер C-mount | Адаптер для камеры увеличение 0,63х | 1шт. |
|  |  | 4. | Адаптер для цифровой камеры | Адаптер для камеры увеличение 1х | 1шт. |
|  |  | 5. | Пылезащитный чехол | Пылезащитный чехол предназначен для защиты микроскопа от внешних загрязнений. | 1шт. |
| 5 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам. | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество |
|  |  | 1. | Лампа галогеновая | Прецентрированная галогеновая лампа 100 Вт. | 1 шт. |

Лот № 15

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Система ультразвуковая диагностическая медицинская портативная в комплекте |
| 2. | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Область применения: кардиология ангиология транскраниальные исследования структур и сосудов головного мозга близко расположенные органы и поверхностные структуры органы брюшной полости акушерство гинекология скелетно-мышечная система урология педиатрия неонатология интраоперационные исследования чреспищеводные исследования внутрисердечные исследования |
| 3. | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Универсальная цветовая ультразвуковая диагностическая система должна быть полностью цифровой программируемой архитектурой с возможностями работы с высокой частотой кадров. Предназначена для проведения ультразвуковых исследований сердца, сосудов и внутренних органов взрослых и детей с экспертной диагностической точностью Программное обеспечение на русском языке. Системный блок; Цветная сенсорная панель управления; Интерактивная подсветка клавиатуры; Частотный диапазон работы системы с возможностью настройки частоты сканирования от 1.5 до 13.3 МГц; Формирование ультразвукового луча- полностью цифровое; Количество активных портов (не CW) для подключения датчиков- 2; Динамический диапазон не менее 260 дБ; Цифровых процессинговых каналов приема-передачи не менее 59 800; Максимальная частота кадров в секунду не менее 750; Максимальная глубина проникновения УЗ луча не менее 30 см; Встроенный HHD не менее 160GB. Кинопамять: Режим выведения на экран монитора информации о настройках прибора, иконок сохраненных изображений и кинопетель; Регулировка скорости прокрутки кинопетли не менее 8. Программное обеспечение: Интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений и кинопетель. Создание архивов пациентов, SQL профессиональная база данных; Сохранение изображений и кинопетель в оригинальном качестве, без потерь пространственного и временного разрешения, «сырые» данные; Опция поиска пациента/ов по нескольким (до пяти) заданным критериям Создание групп пациентов, отвечающих определенным критериям. Экспорт исследований на сменные носители CD-R, DVD-R, DVD+R в формате DICOM «сырые» данные; Доступ к ранее сохраненным необработанным «сырым» данным для их дальнейшей обработки. Настройка и регулировка следующих параметров на ранее сохраненных изображениях: - В-режим: усиление, подавление артефактов, выбор цветовой гаммы и карт , псевдоокрашивания, отсечение, персистенс; - PW-режим: усиление, изменение угла, смещение базовой линии, выбор скорости прокрутки, выбор формата отображения, цветовой гаммы и карты псевдоокрашивания; - Режим кинопетли: активация анатомического М-режима. Автоматическое создание отчетов. Включение в отчеты изображений. Редактор отчетов. Проведение измерений и расчетов, сохранение результатов анализа в общую структурированную редактируемую таблицу. Сохранение изображений и кинопетель в стандартных РС форматах: jpg, avi, mpeg. Пакеты расчетов и суммарные заключения для кардиологии, взрослой и детской. Пакеты расчетов и суммарные заключения для ангиологии. Пакеты расчетов и суммарные заключения для урологии. Пакеты расчетов и суммарные заключения для исследований почек. Программные и аппаратные функции, обеспечивающие возможность дистанционной диагностики аппарата. Режимы сканирования: В режим- наличие: Возможность углового смещения изображения; Количество зон фокусировки не менее 8; Максимальная глубина сканирования не менее 30см. Композитное изображение; Функция улучшения пространственного разрешения изображения в регионе Zoom; Технология "пересекающихся лучей"; Технология автоматического подавления артефактов; Технология двойного фокуса на секторных датчиках; Технология автоматической оптимизации 2D-изображения; Технология «виртуальной верхушки», расширение ближнего поля визуализации на секторном датчике; Технология непрерывной оптимизации поперечной и радиальной равномерности изображения, а также яркости изображения ткани. М-режим- наличие: Цветовой М-режим; Анатомический линейный М-режим в реальном масштабе времени; Анатомический нелинейный М-режим в реальном масштабе времени; Активация анатомического М-режимов на сохраненных кинопетлях; Импульсно-волновой допплер- наличие: Коррекция угла, диапазон, не менее +/- 80(; Коррекция угла, шаг, не более 1(; Автоматическое оконтуривание доплеровского спектра в режиме реального времени и в режиме последующей обработки; PRF От 250 Гц до 26 кГц. Постоянно-волновой допплер - наличие: Возможность независимой коррекции частоты допплера; Минимальная регистрируемая скорость CW - 1. 0.01 м/с; Максимальная регистрируемая скорость CW - Более 74 м/с. Автоматическая оптимизация изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей – наличие. Автоматическая оптимизация допплеровского спектра – наличие. Автоматическая корректировка базовой линии – наличие. Автоматическая корректировка шкалы– наличие. CFM - цветовое допплеровское картирование по скорости – наличие: Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании; Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса цветового допплера; Независимое от В-режима изменение частоты сканирования; Максимальная частота кадров - Не менее 300/с. Цветовое допплеровское картирование по энергии – наличие: Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании; Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса цветового допплера. Недопплеровская цифровая технология точной визуализации потока крови в сосудах в реальном масштабе времени – наличие. Недопплеровское цветовое кодирование направления потока крови в сосудах в реальном масштабе времени– наличие. Триплексный режим в реальном масштабе времени – наличие: В+CFM+PW; B+PD+PW. Выведение до пяти физиологических кривых на экран монитора – наличие. Спектральный тканевой допплер – наличие. Панорамное сканирование – наличие. Технология виртуального конвекса, конусовидное расширение дистального поля при работе с линейным датчиком – наличие. |
| 4. | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Системный блок | Частотный диапазон работы системы с возможностью настройки частоты сканирования от 1.5 до 13.3 МГц; Формирование ультразвукового луча- полностью цифровое; Количество активных портов (не CW) для подключения датчиков- 2; Динамический диапазон не менее 260 дБ; Цифровых процессинговых каналов приема-передачи не менее 59 800; Максимальная частота кадров в секунду не менее 750; Максимальная глубина проникновения УЗ луча не менее 30 см; Встроенный HHD не менее 160GB. | 1шт. |
|  |  | 2. | Монитор | Жидкокристаллический монитор. Размер экрана по диагонали не менее 15“. Диапазон угла наклона не менее 180° Разрешение - Не менее 1600 x 1200 пик. Возможность подключения внешнего монитора, SVGA | 1шт. |
|  |  | 3. | Датчик секторный фазированный мультичастотный для исследования сердца, сосудов, внутренних органов | Для кардиологии и транскраниальных исследований. Диапазон частот 1.3-4.0 МГц; Угол сканирования не менее 90(; Количество элементов не менее 96. Контактная поверхность 18 х 24 мм | 1шт. |
|  |  | 4. | Датчик конвексный мультичастотный для исследования сердца, сосудов, внутренних органов | Для абдоминальных исследований. Диапазон частот 1,8 - 6 МГц; Угол сканирования не менее 58(; Количество элементов не менее 128; Контактная поверхность 17 х 65 мм | 1шт. |
|  |  | 5. | Датчик линейный мультичастотный для исследования сердца, сосудов, внутренних органов | Для поверхностных органов и структур и периферических сосудов, неонатальных исследований, педиатрии. Диапазон частот 3,5 –10 МГц; Ширина сканируемого участка, не менее 44мм; Количество элементов не менее 192; Контактная поверхность 14 х 53 мм | 1шт. |
|  |  | 6. | Датчик карандашный допплеровский для исследования сердца, сосудов, внутренних органов | Для кардиоисследований. Диапазон частот 6 МГц; | 1шт. |
|  |  | 7. | Устройство системного блока для проведения сосудистых исследований | Сосудистое приложение | 1шт. |
|  |  | 8. | Устройство системного блока для проведения научно-практических исследований, автоматической оценки глобальной сократительной функции сердца | Модуль автоматического определения фракции выброса ЛЖ | 1шт. |
|  |  | 9. | Устройство системного блока для проведения высокоточных сосудистых исследований, представляет собой программный модуль | Недопплеровская оценка кровотока в сосудах | 1шт. |
|  |  | 10. | Тележка | Тележка для перевозки и хранения прибора | 1шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. | Принтер черно-белый | Аналоговый видеопринтер с печатью на термобумаге размером 110х2000мм (рулонный). | 1шт. |
| 5. | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Бумага для принтеров | 110х2000мм, рулонный. | 1 (упаковка) 10 рулонов. |
|  |  | 2. | Гель для ультразвуковых исследований | 250 мл. | 1 |

Лот № 16

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Автоматический биохимический анализатор |
| 2. | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Для исследовании субстратов, ферментов, электролитов и иммунотурбидиметрических тестов. Для лаборатории с небольшим количеством исследований. Программируемые тесты или вычисляемые параметры – без ограничения. а-Амилаза, Апанинаминотрансфераза, Аспартатаминотрансфераза, Гамма-глютамилтрансфераза, Креатинкиназа, Креатинкиназа - MB , Лактатдегидрогеназа, Холестерин, Триглицериды, Альбумин, Глюкоза, Мочевина, Мочеваякислота, Общийбелок, Билирубинпрямой, Билирубинобщий, Креатинин, Железо, Кальций, Фосфор, Щелочнаяфосфотаза, Магний. |
| 3. | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Тип системы настольное исполнение с произвольным доступом и встроенным холодильным блоком. Длины волн не менее 340,405,450,505,546,578,660 и 700 нм (моно и бихроматические). Объем реагентов: Реагент 1:50-300 мкл. Реагент2: 10-200мкл. Производительность: 360 тестов/час для монореагентов; 200/тестов/час для 2-компонент тестов. Принцип измерения: Колориметрия (отношение/конечная точка) Турбидиметрический анализ: Образцы: образцы могут располагаться на любом месте карусели, STAT образцы исследуется в первую очередь, даже во время выполнений рутинных исследований. Программируемые параметры: Программируемые тесты или вычисляемые параметры без ограничения. Иидентификация штрих-кода: Считыватель штрих-кодов, Автоматическое сканирование штрих-кода для реагентов и образцов при запуске. Калибровка: линейная, нелинейная, многоточечная. Карусель для проб: 30 позиции для образцов со штрих-кодами включая STAT пробы. 9 позиций для холостых проб. Объем образца 2 – 70мкл Объем реакционной смеси 180 – 550 мкл. Образец: сыворотка, плазма, моча, СМЖ, цельная кровь. Разведение образца: Степень разведения от 2 до 150 раз. Объем реагентов «на борту» 30 разных методов в охлаждаемых штрих-кодированных моно- или двойных контейнерах одновременной загрузки без адаптера. Пипетирование реагента: Реагент 1:50-300 мкл. Реагент 2: 10-200 мкл. Температура реакции 37 ± 0,2 °C. Время реакции: Зависит от теста и количества используемых реагентов Для моно-компонентных тестов (используя R1) – 648 сек (10 мин 48 сек) для цикла в 18 сек. Для двух-компонентных тестов (используя R1+R2) – 1-я реакция – 306 сек (5 мин 6 сек) + 2-я реакция – 324 сек (5 мин 24 сек) для цикла в 18 сек. Выбор метода: Настройка тестов один за другим или при помощи клавиши для каждого образца. Возможность ввода в групповом порядке. Установка с компьютера (через интерфейс – опция). Настройка согласно данных штрих-кода на контейнере с образцом. Реакционный блок: Вращающийся лоток (карусель), с температурным контролем, с 45 многоразовыми кюветами из кварцевого стекла (37 ± 0,2 °C). Фотометрия: 8 длин волн: 340, 405, 450, 505, 546, 578, 660, 700, нм (моно- и бихроматические) Линейность и разрешение: Линейность: 0 – 2.5 OD; Разрешение: 0.0001 OD Расход водыдо 7,5 л/час. Используется дистиллированная вода. Время прогрева и запуска системы 5 мин. Уровень шума менее 65 дБ. Системный интерфейс: Анализатор - ПК: двунаправленное USB-подключение; ЦП: Pentium IV или выше. Питание/энергопотребление: AC 220 В ± 10 %, 50 ± 1 Гц . Наличие считывателя штрих-кодов. Опции: автоматический нагнетатель дистиллированной воды от внешнего блока. |
| 4 |  | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения ) |
|  |  | Основные комплектующие: |
|  |  | 1. | Анализатор. | Настольный биохимический анализатор с произвольным доступом и считывателем штрих кодов.Встроенный холодильный блок. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Компьютер | ПК должен включать специфичное программное обеспечение (Windows 7, специализированная программа адаптированная для анализатора) Процессор: Intel x86 или другой совместимый процессор, минимум класса Pentium IV. RAM: от 2 Гб и выше. Видео карта: минимальное разрешение 1024х768 пикселей. Свободное место на жестком диске: минимум 500 Мб на жестком диске.Порты USB 2.0: не менее 3 порта для компьютерной мыши, принтера и анализатора Подключение к сети: у ПК не должно быть подключения к ПО WLAN либо Bluetooth. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | 1. | Источник бесперебойного питания. | Источник бесперебойного питания со стабилизатором напряжения 2000 Вт. | 1 шт. |
| 5. | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения). | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Определение креатинкиназы МВ – автомат | 4фл х120 определений | 1 уп. |
|  |  | 2. | Определение общего холестерина – автомат | 4фл х200 определений | 1 уп. |
|  |  | 3. | Определение глюкозы – автомат | 4фл х200 определений | 1 уп. |
|  |  | 4. | Определение общего билирубина – автомат | 4фл х200 определений | 1 уп. |
|  |  | 5. | Определение общего белка - автомат | 4фл х200 определений | 1 уп. |
|  |  | 6. | Определение мочевины– автомат | 4фл х200 определений | 1 уп. |
|  |  | 7. | Определение щелочной фосфатазы– автомат | 4фл х200 определений | 1 уп. |
|  |  | 8. | Определение триглицеридов– автомат | 4фл х200 определений | 1 уп. |
|  |  | 9. | Определение мочевой кислоты– автомат | 4фл х200 определений | 1 уп. |
|  |  | 10. | Определение прямого билирубина – автомат | 4фл х200 определений | 1 уп. |
|  |  | 11. | Определение фосфора – автомат | 4фл х200 определений | 1 уп. |
|  |  | 12. | Определение железа – автомат | 4фл х120 определений | 1 уп. |
|  |  | 13. | Определение креатинина – автомат | 4фл х200 определений | 1 уп. |
|  |  | 14. | Определение АлТ – автомат | 4фл х200 определений | 1 уп. |
|  |  | 15. | Определение АсТ – автомат | 4фл х200 определений | 1 уп. |
|  |  | 16. | Определение амилазы – автомат | 4фл х120 определений | 1 уп. |
|  |  | 17. | Определение кальция – автомат | 4фл х200 определений | 1 уп. |
|  |  | 18. | Определение Магния – автомат | 4фл х120 определений | 1 уп. |
|  |  | 19. | Определение гамма-глютамилтрансферазы - автомат | 4фл х200 определений | 1 уп. |
|  |  | 20. | Контрольная человеческая сыворотка (норма) | 6фл х5 мл. | 1уп. |
|  |  | 21. | Контрольная человеческая сыворотка (патология) | 6фл х5 мл. | 1уп. |
|  |  | 22. | Мультикалибратор (россыпь) | 5фл х3 мл. | 1уп. |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта должен быть не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 30 дней с момента официального уведомления конечного получателя. Сервисное обслуживание в течение гарантийного срока обслуживания должно осуществляться квалифицированным специалистом поставщика не реже 1 раза в квартал. К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.