Протокол заседания тендерной комиссии по допуску

потенциальных поставщиков к процедуре определения наименьшей цены в тендере с использованием двухэтапных процедур по закупу медицинской техники

г. Астана 		                       		                                         23 - 24 апреля 2014 года

- Тендерная комиссия в следующем составе:

| Басенко А.Ф. | - Управляющий директор - член Правления ТОО «СК-Фармация», председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Тулеев Е.М. | - заместитель Председателя Правления АО «КазМедТех», заместитель председателя комиссии. |
| Члены комиссии: Амангалиев С.В. Сагинаева А.Д. Елеусизов К.И. Ешмаханова Г.Б. | - начальник отдела стратегического развития и мониторинга медицинской техники ТОО «СК-Фармация»; - начальник отдела закупа и оснащения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация»; - главный менеджер департамента технической экспертизы АО «КазМедТех»; - главный менеджер отдела финансового анализа ТОО «СК-Фармация». |
| Акуев А.А. Секретарь комиссии: Укубаева Ж.А. | - главный юрист отдела правового обеспечения ТОО «СК-Фармация»; - главный менеджер отдела закупа и оснащения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация». |

23 апреля 2014 года в 15 часов 30 минут в конференц-зале, расположенном по адресу:             г. Астана, пр. Туран, 18, Бизнес-центр «Туран 18», произвела процедуру вскрытия конвертов с дополнениями к тендерным заявкам, представленным для участия в тендере по закупу медицинской техники в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее - Правила).

- Ввиду предоставления потенциальными поставщиками дополнений к тендерным заявкам до истечения окончательного срока их предоставления возврат не производился.

- Дополнения к тендерным заявкам в установленные сроки до истечения окончательного срока представления дополнений к тендерным заявкам представили следующие потенциальные поставщики:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Адрес потенциального поставщика | № лота | Дата и время предоставления дополнения к заявкам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Арыстан Холдинг» | г. Костанай, ул. Уральская, 14 | 9 | 22.04.2014 г. 12:13 |
| 2 | ТОО «Алтынмед» | г. Астана, ул. Петрова, 18/1, оф. 2 | 3 | 22.04.2014 г. 12:50 |
| 3 | ТОО «Альянс» | г. Усть-Каменогорск, ул. Красина, 12/2 | 10, 12, 17 | 22.04.2014 г. 16:45 |
| 4 | ТОО «Диагаль» | г. Астана, Юго-Восток, мкр. 19, ул. Жанкент, 88 | 3 | 23.04.2014 г. 09:07 |
| 5 | ТОО «Стомаркет» | г. Костанай, ул.Пушкина, 54А | 9 | 23.04.2014 г. 09:12 |
| 6 | ТОО «Медео-Фарм» | г. Алматы, ул. Желтоксан, 37А | 14 | 23.04.2014 г. 09:26 |
| 7 | АО «Медтехника» | г. Алматы, ул. Ратушного, 64-а | 1, 2, 6, 7 | 23.04.2014 г. 10:50 |
| 8 | ТОО «IVD Holding» | г. Алматы, ул. Шарипова, 63 | 5 | 23.04.2014 г. 11:00 |
| 9 | ТОО «Промикс.KZ» | г. Астана, ул. Окжетпес, 41 | 1 | 23.04.2014 г. 11:55 |
| 10 | ТОО «Юмгискор Холдинг» | г. Астана, пр.Сары-Арка, 15, БЦ «Іскер», 14 этаж | 1 | 23.04.2014 г. 11:56 |
| 11 | ТОО «КаусарМЕД» | г. Алматы, ул. Желтоксан, 37 | 4 | 23.04.2014 г. 12:22 |
| 12 | ТОО «Фирма «МедСистем» | г. Алматы, ул. Муратбаева, 164 - 29 | 8, 11 | 23.04.2014 г. 13:50 |

4.     Изменений потенциальными поставщиками дополнений к тендерным заявкам с момента сдачи до момента вскрытия не было.

5.   Дополнения к заявкам потенциальных поставщиков на участие в тендере, представленные после окончательного срока их представления, отсутствуют.

6.   При процедуре вскрытия конвертов с дополнениями к тендерным заявкам представители потенциальных поставщиков отсутствовали.

7.       Наименование потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки с указанием номеров лотов, по которым принимает участие каждый из потенциальных поставщиков:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Номера лотов |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Алма-Мед» | 10 |
| 2 | ТОО «Стомаркет» | 9 |
| 3 | ТОО «Арыстан Холдинг» | 9 |
| 4 | ТОО «Диагаль» | 3 |
| 5 | ТОО «Фирма «МедСистем» | 8, 11 |
| 6 | ТОО «Медео-Фарм» | 14 |
| 7 | ТОО «IVD Holding» | 5 |
| 8 | АО «Медтехника» | 1, 2, 6, 7 |
| 9 | ТОО «КаусарМЕД» | 4 |
| 10 | ТОО «Промикс.KZ» | 1 |
| 11 | ТОО «Юмгискор Холдинг» | 1 |
| 12 | ТОО «Альянс» | 10, 12, 17 |
| 13 | ТОО «Алтынмед» | 3 |

- Тендерные заявки потенциальных поставщиков содержат документы, отраженные в приложении 1 к Протоколу заседаний тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками потенциальных поставщиков на участие в тендере с использованием двухэтапных процедур по закупу медицинской техники 07 - 18 апреля 2014 года, которые оглашены всем присутствующим при вскрытии тендерных заявок.

- Дополнения к тендерным заявкам потенциальных поставщиков содержат документы, отраженные в приложении 1 к настоящему протоколу.

- Потенциальный поставщик, тендерная заявка которого не требует дополнений или изменений: ТОО «Алма-Мед» (лот № 10).

11.     Потенциальные поставщики, к заявкам на участие в тендере которых имелись замечания, а также информация о представлении дополнений к заявкам:

ТОО «Стомаркет» (лот № 9):

представлена нотариально заверенная копия письма от производителя «Karl Storz GmbH&Co, KG»13.04.2011 года.

ТОО «Арыстан Холдинг» (лот № 9):

представлена нотариально заверенная копия письма от производителя «Karl Storz GmbH&Co, KG»13.04.2011 года.

ТОО «Диагаль» (лот № 3):

представлен документ, подтверждающий внесения в реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК на:

- установку анестезии Primus Infinity Emprowered;

- наркозно-дыхательный аппарат Primus – рабочее место анестезиолога в комплекте (пп.7) п.39 и пп.4) п.13 Правил).

ТОО «Фирма «МедСистем» (лоты № 8, 11):

по лоту № 8 представлены изменения в техническую спецификацию на усилитель рентгеновского изображения трехпольный в соответствии с регистрационным удостоверением заявленной медицинской техники;

по лоту № 8 представлены изменения в техническую спецификацию на сканирующее устройство дигитайзер REGIUS SIGMA производства KONICA MINOLTA, камеру лазерного принтера DRYPRO, модель 832;

по лотам № 8, 11 представлен нотариально заверенный договор с приложением №1, где указан предмет закупаемой техники, что подтверждает право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники (пп.7) п.39, пп.7) п.8, п.40-1 Правил);

по лоту № 11 представлены изменения в техническую спецификацию на камеру лазерного принтера DRYPRO, модель 832;

по лоту № 11 представлены изменения в техническую спецификацию на настольную мобильную проявочную систему СР 1000 производства «Agfa Healthcare» (Бельгия);

по лоту № 11 представлены изменения в техническую спецификацию на пленку типа SD-Q и SD-P производства KONICA MINOLTA;

по лоту № 11 представлены изменения в техническую спецификацию на проявитель и фиксаж.

ТОО «Медео-Фарм» (лот №14):

представлены изменения технической спецификации в соответствии с заявленным регистрационным удостоверением медицинской техники.

ТОО «IVD Holding» (лот № 5):

представлен оригинал справки об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, соответствующей требованиям пп.2) п.39 Правил.

представлены нотариально заверенная копия доверенности и контракт с подтверждением права компании «Kurt ve Kurt Inc.» (Kurt ve Kurt Ithalat Ihracat ve Mumessilik A.S. AHL Serbest Bolgesi Subesi) на выдачу авторизаций, доверенностей и заключению договора от имени производителя «Hitachi Medical Corporation» (пп.7) п.8, п.40-1 Правил).

АО «Медтехника» (лоты № 1, 2, 6, 7):

представлены нотариально заверенная копия доверенности и контракт, подтверждающие право потенциального поставщика АО «Медтехника» на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя «OLYMPUS Medical System Corporation» (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);

по лоту № 1 подтверждена регистрация предложенного оборудования:

- гастроинтестинальный видеоскоп;

таким образом,  подтверждают  регистрацию  предложенного оборудования с соответствующими характеристиками.

по лоту № 2 представлен документ, подтверждающий внесения в реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК (пп.7) п.39 и пп.4) п.13 Правил).

ТОО «КаусарМЕД» (лот № 4):

представлены нотариально заверенная копия доверенности и контракт, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя (пп.7) п.8, п.40-1 Правил), в частности на коагулятор электрохирургический серии VIO 300D от производителя «ERBE Elektromedizin GmbH» (Германия).

ТОО «Промикс.KZ» (лот № 1):

по лоту № 1 подтверждена регистрация предложенного оборудования:

- гастроинтестинальный видеоскоп;

таким образом,  подтверждают  регистрацию  предложенного оборудования с соответствующими характеристиками.

ТОО «Юмгискор Холдинг» (лот № 1):

по лоту № 1 подтверждена регистрация предложенного оборудования:

- гастроинтестинальный видеоскоп;

таким образом,  подтверждают  регистрацию  предложенного оборудования с соответствующими характеристиками.

ТОО «Альянс» (лоты № 10, 12, 17):

по лотам № 12, 17 представлено дополнительное  регистрационное удостоверение РК-МТ-7№011908 подтверждающею регистрацию:

- чёрно/белый видео принтер;

- бумага для черно-белого видео принтера 110х2000мм;

- гель для ультразвуковых исследований,

таким образом,  подтверждают  регистрацию  предложенного оборудования с соответствующими характеристиками.

по лотам № 12, 17 согласно представленому описанию типа средств измерений, выданным РГП «КазИнметр» наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечния единства измерений Республики Казахстан идентично наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил);

ТОО «Алтынмед» (лот № 3):

представлен документ, подтверждающий внесения в реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК на:

- установку анестезии Primus Infinity Emprowered;

- наркозно-дыхательный аппарат Primus – рабочее место анестезиолога в комплекте (пп.7) п.39 и пп.4) п.13 Правил);

представлен нотариально заверенный договор с приложением №1, где указаны комплектующие к закупаемой медицинской технике производства Drager Medical GmbH, Германия, а именно:

- установка анестезии Primus Infinity Emprowered;

- установка анестестезии  Fabius Plus;

- вентилятор Evita XL для интенсивной терапии;

что подтверждает право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники (пп.7) п.39, пп.7) п.8, п.40-1 Правил);

12.    Тендерные заявки следующих потенциальных поставщиков отклонены, как не соответствующие требованиям тендерной документации:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Причина отклонения согласно Правилам | Номера лотов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Медео-Фарм» | пп.7) п.119 Правил | 14 |
| 2 | ТОО «Фирма МедСистем» | пп.7) п.119 Правил | 8 |

13.    На основании пункта 100 Правил в соответствии с приказом Председателя Правления  № 09/ 31 от 17 марта 2014 года в качестве экспертов привлечены:

Эксперты по оборудованию для компьютерной томографии и лучевой диагностики  (по лотам № 8, 10, 11):

Грушин Ю.В. – к.м.н., врач-рентгенолог высшей категории, эксперт                                      РГП «Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники», Президент Ассоциации специалистов КТ и МРТ, заведующий отделением КТ и МРТ ГКП на ПХВ «Региональный диагностический центр»                   г. Алматы;

Жолдыбай Ж.Ж. – заведующая отделением лучевой диагностики РГП на ПХВ «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии»;

Абишев Б.Х. – д.м.н., профессор, руководитель отдела интервенционной радиологии, АО «Национальный научный центр материнства и детства».

Эксперты по оборудованию для ультразвуковой и функциональной диагностики (по лотам № 5, 12, 17):

Садырбекова Б.М. – к.м.н., заведующая отделением УЗИ диагностики                                    АО «Национальный научный центр материнства и детства» г. Астана;

Бажикова С. Г. -  к.м.н., врач отделения функциональной диагностики РГП на ПХВ ЦКБ МЦ УДП РК.

Эксперты по реанимационному, наркозно-дыхательному и мониторинговому оборудованию (по лотам № 2, 3, 14, 16, 19):

Сергиенко А.В. - врач высшей категории, врач анестезиолог-реаниматолог ГКП на ПХВ «Городская  больница №1» г. Астана;

Конкаев А. К. – д.м.н. профессор, заведующий отделением анестезиологии и реаниматологии и интенсивной терапии НИИ травматологии и ортопедии, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии факультета непрерывного профессионального развития дополнительного образования  АО «Медицинский университет Астаны»;

Разумов С.А. – к.м.н., врач высшей категории, доцент кафедры анестезиологии и реанимации, АО «Медицинский Университет Астана».

Эксперты по лабораторному оборудованию (по лотам № 13, 15, 18):

Абильдинова Г. Ж. – д.м.н., заведующая лабораторией медицинской генетики                        АО «Национальный научный центр материнства и детства», г. Астана;

Тихонова Т. А. - заведующая лабораторией цитологии ГКП «Областной онкологический диспансер»  г. Шымкент;

Турсынова С. К. - заведующая лабораторией ГККП «Городская клиническая больница № 5» г. Алматы,  главный внештатный специалист лабораторной службы ГУ «Управление здравоохранения г. Алматы.

Эксперты по оборудованию для эндоскопии, эндоскопической хирургии (по лотам № 1, 4, 6, 7, 9):

Шакеев К.Т. - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой хирургических болезней №1 РГП на ПХВ «Карагандинский Государственный Медицинский Университет» г. Караганда;

Котлобовский В.И. - д.м.н., профессор кафедры эндоскопической хирургии ФНПРиДО АО «Медицинский Университет Астана», заведующий отделением эндоскопической хирургии ГКП на ПХВ «Областная детская клиническая больница» г. Актобе;

Укыбасова Т. М. - д.м.н., профессор, заместитель медицинского директора по акушерству и гинекологии, АО «Национальный научный центр материнства и детства»,              г. Астана,

которые представили экспертные заключения по соответствию представленной потенциальными поставщиками на тендер медицинской техники требованиям параметров технических характеристик (технических спецификаций) Сводного списка медицинской техники, организатором закупа которой выступает ТОО "СК-Фармация" (прилагаются).

14.    Тендерные заявки следующих потенциальных поставщиков отклонены, как не соответствующие требованиям параметров технических характеристик (технических спецификаций) на основании подпункта 7) пункта 119 Правил:

- ТОО «Медео-Фарм» (лот № 14);

- ТОО «Фирма МедСистем» (лот № 8).

15.   Тендерная комиссия по результатам рассмотрения тендерных заявок потенциальных поставщиков и дополнений к ним путем открытого голосования в соответствии с Правилами РЕШИЛА:

1) допустить к участию в процедуре определения наименьшей цены следующих потенциальных поставщиков по соответствующим лотам:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Номера лотов |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Алма-Мед» | 10 |
| 2 | ТОО «Стомаркет» | 9 |
| 3 | ТОО «Арыстан Холдинг» | 9 |
| 4 | ТОО «Диагаль» | 3 |
| 5 | ТОО «Фирма МедСистем» | 11 |
| 6 | ТОО «IVD Holding» | 5 |
| 7 | АО «Медтехника» | 1, 2, 6, 7 |
| 8 | ТОО «КаусарМЕД» | 4 |
| 9 | ТОО «Промикс.KZ» | 1 |
| 10 | ТОО «Юмгискор Холдинг» | 1 |
| 11 | ТОО «Альянс» | 10, 12, 17 |
| 12 | ТОО «Алтынмед» | 3 |

Заявки на участие в тендере от отечественных  товаропроизводителей не поступали.

2) временем начала приема ценовых предложений потенциальных поставщиков, допущенных к участию в процедуре определения наименьшей цены, определить 10 часов 00 минут 25 апреля 2014 года.

За данное решение проголосовали:

ЗА – единогласно;

ПРОТИВ – нет.

Председатель комиссии                                                                    Басенко А.Ф

Заместитель

председателя комиссии                                                                     Тулеев Е.М.

Члены комиссии:                                                                               Сагинаева А.Д.

Амангалиев С.В.

Елеусизов К.И.

Ешмаханова Г.Б.

Акуев А.А.

Секретарь комиссии:                                                                        Укубаева Ж.А.