Протокол заседания тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками потенциальных поставщиков на участие в тендере с использованием  двухэтапных процедур по закупу медицинской техники

г. Астана 		                                                          29 октября – 11 ноября 2014 года

- Тендерная комиссия в следующем составе:

| Басенко А.Ф. | - Управляющий директор - член Правления ТОО «СК-Фармация», председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Елеусизов К.И. | - главный менеджер Департамента технической экспертизы АО «КазМедТех», заместитель председателя комиссии. |

Члены комиссии:

| Амангалиев С.В. Акуев А.А. Алибаев Д.Г. | - и.о. начальника отдела мониторинга медицинской техники ТОО «СК-Фармация»; - главный юрист отдела правового обеспечения ТОО «СК-Фармация»; - главный менеджер отдела финансового анализа ТОО «СК-Фармация». |
| --- | --- |
| Секретарь комиссии Сагинаева А.Д. | - начальник отдела закупа и оснащения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация». |

29 октября 2014 года в 11-00 часов в конференц-зале, расположенном по адресу:                 г. Астана, пр. Туран, 18, бизнес-центр «Туран 18», произвела процедуру вскрытия конвертов с тендерными заявками, представленными для участия в тендере по закупу медицинской техники в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее - Правила).

2. Ввиду предоставления потенциальными поставщиками тендерных заявок до истечения окончательного срока предоставления тендерных заявок возврат тендерных заявок не производился.

3. Заявки на участие в тендере в установленные сроки до истечения окончательного срока представления тендерных заявок представили следующие потенциальные поставщики:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Адрес потенциального поставщика | Дата и время предоставления заявки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Альянс» | г. Усть-Каменогорск, ул. Красина, 12/2 | 24.10.2014г. 15:07 |
| 2 | ТОО «Ордамед» | г. Алматы, ул. Дуйсенова 25, пом. 202 | 24.10.2014г. 16:48 |
| 3 | ТОО «Surgicare Kazahstan» («Серджикея Казахстан») | г. Алматы, ул. Дуйсенова, 25 пом.202 | 24.10.2014г. 16:49 |
| 4 | ТОО «Ордамед Казахстан» | г. Алматы, ул. Айтиева, 44А | 27.10.2014г. 11:00 |
| 5 | ТОО «IVD Holding» | г. Алматы, мкр. Астана д. 38, ул. Шарипова, 63 | 27.10.2014г. 11:09 |
| 6 | ТОО «TND» | г. Алматы, пр. Райымбека 169/1, 4 этаж | 27.10.2014г. 11:17 |
| 7 | ТОО «Аrkau Innovations» | г. Алматы, пр. Райымбека 169/1, 4 этаж | 27.10.2014г. 11:18 |
| 8 | ТОО «Алма-Мед» | г. Алматы, ул. Пятницкого, 52 | 27.10.2014г. 15:58 |
| 9 | ТОО «Фирма «МедСистем» | г. Алматы, ул. Муратбаева, дом 164, кв. 29 | 27.10.2014г. 15:59 |
| 10 | ТОО «Медоника» | г. Алматы, ул. Шевченко, 50 | 28.10.2014г. 09:33 |
| 11 | АО «Медтехника» | г. Алматы, ул. Ю. Ратушного 64А | 28.10.2014г. 11:12 |
| 12 | ТОО «NOVIRS» | г. Алматы, ул. Жубанова 1, офис 36 | 28.10.2014г. 11:14 |
| 13 | АО «Интерфарма-К» | г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 17 | 28.10.2014г. 11:22 |
| 14 | АО «Актюбрентген» | г. Актобе, пр-т Санкибай батыра, 24К | 28.10.2014г. 14:30 |
| 15 | ТОО «Доктор Вита» | г. Астана, ул. Омарова 166 | 28.10.2014г. 14:54 |
| 16 | ТОО «Алтынмед» | г. Астана, ул. Петрова 18/1, оф.2 | 28.10.2014г. 16:09 |
| 17 | ТОО «Стомаркет» | г. Костанай, ул. Пушкина, 54А | 28.10.2014г. 16:20 |
| 18 | ТОО «Стомед» | г. Костанай, ул. Уральская, 14 | 28.10.2014г. 17:18 |
| 19 | ТОО «L-GROUP» | г. Алматы, ул. Найманбаева 67А | 29.10.2014г. 09:03 |
| 20 | ТОО «A.N.P.» | г. Алматы, ул. Земнухова, 19А | 29.10.2014г. 09:05 |
| 21 | ТОО «Медикус Евразия» | г. Алматы, ул.Наурызбай батыра, 17 | 29.10.2014г. 09:13 |
| 22 | ТОО «ATB trade» | г. Алматы, мкр-н Орбита-3, д. 36, кВ. 13 | 29.10.2014г. 09:31 |

4. Изменений потенциальными поставщиками тендерных заявок с момента сдачи до момента вскрытия не было.

5. При процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками присутствовали следующие представители потенциальных поставщиков:

| № пп | Наименование потенциального поставщика | Адрес | Ф.И.О. представителя потенциального поставщика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «Медтехника» | г. Алматы, ул. Ю. Ратушного 64А | Перфирьева Н.А. |
| 2 | ТОО «Стомаркет» | г. Костанай, ул. Пушкина, 54А | Чичкина Н.А. |
| 3 | ТОО «Медикус Евразия» | г. Алматы, ул.Наурызбай батыра, 17 оф. 211 | Ахмадиев Е.Е. |
| 4 | ТОО «Доктор Вита» | г. Астана, ул. Омарова 166 | Исмагамбетов Н.Ж. |
| 5 | ТОО «L-GROUP» | г. Алматы, ул. Найманбаева 67А | Абикенова А.Н. |
| 6 | ТОО «Альянс» | г. Усть-Каменогорск, ул. Красина, 12/2 | Кондрашов А.П. |

6. Наименование потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки с указанием номеров лотов, по которым принимает участие каждый из потенциальных поставщиков:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Номера лотов |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Альянс» | 16 |
| 2 | ТОО «Ордамед» | 9, 10, 24 |
| 3 | ТОО «Surgicare Kazahstan» («Серджикея Казахстан») | 17 |
| 4 | ТОО «Ордамед Казахстан» | 7, 8 |
| 5 | ТОО «IVD Holding» | 2 |
| 6 | ТОО «TND» | 6 |
| 7 | ТОО «Аrkau Innovations» | 6 |
| 8 | ТОО «Алма-Мед» | 16 |
| 9 | ТОО «Фирма «МедСистем» | 14 |
| 10 | ТОО «Медоника» | 9, 10, 15, 17, 24 |
| 11 | АО «Медтехника» | 4, 5, 11, 13, 18 |
| 12 | ТОО «NOVIRS» | 5, 11, 13, 18 |
| 13 | АО «Интерфарма-К» | 5, 11, 13, 18 |
| 14 | АО «Актюбрентген» | 21 |
| 15 | ТОО «Доктор Вита» | 1, 12 |
| 16 | ТОО «Алтынмед» | 1, 12 |
| 17 | ТОО «Стомаркет» | 19, 22 |
| 18 | ТОО «Стомед» | 19, 22 |
| 19 | ТОО «L-GROUP» | 20 |
| 20 | ТОО «A.N.P.» | 2, 4, 19, 22 |
| 21 | ТОО «Медикус Евразия» | 4 |
| 22 | ТОО «ATB trade» | 23 |

7. Тендерные заявки потенциальных поставщиков содержат документы, отраженные в приложении 1 к настоящему протоколу, которые оглашены всем присутствующим при вскрытии тендерных заявок.

8.   Замечаний у потенциальных поставщиков по вопросам содержания тендерных заявок и процедуре вскрытия не было.

9.   Следующие потенциальные поставщики, тендерные заявки, которых не требуют дополнений или изменений:

- ТОО «TND», лот № 6;

- ТОО «Аrkau Innovations», лот № 6;

- ТОО «Доктор Вита», лоты № 1, 12;

- ТОО «Алтынмед», лоты № 1, 12;

- ТОО «Ордамед», лоты № 9, 10, 24.

10.  Замечания к заявкам потенциальных поставщиков на участие в тендере:

ТОО «Альянс» (лот № 16):

Согласно регистрационному удостоверению отсутствуют:

- декой стола с устройством Буки;

- колонной снимков;

- УРИ с ЖК монитором 17 дюймов;

- ПО, компрессионным устройством;

- рентгеновской трубкой.

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил), а также техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует комплектации, указанной в регистрационном удостоверении (пп.9) п.119 Правил).

ТОО «Surgicare Kazahstan» («Серджикея Казахстан») (лот № 17):

Оригинал справки филиала АО «Темірбанк» в г. Алматы об отсутствии просроченной задолженности потенциального поставщика не соответствует установленной форме (приложение 4 и пп.2) п.39 Правил);

Согласно представленному письму-авторизации оно выдано от «Medec Benelux sv», однако согласно  регистрационному удостоверению производителем является «Medec Benelux n.v.».

Кроме того, в подтверждение права на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники потенциальным поставщиком представлен нотариально заверенный перевод договора с «Medec Benelux n.v.», однако отсутствует оригинал или нотариально засвидетельствованная копия самого договора.

Таким образом, отсутствует договор или иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);

Отсутствуют точные параметры технической характеристики (пп.4) п.39 Правил):

- Электронный/механический, обеспечивает содержание кислорода в дыхательной смеси не менее 25 %;

- Тесты: Короткий – при каждом включении аппарата, не менее 2 мин.;

- Абсорбер углекислого газа: Объем не менее 1.5 л, встроенный в систему рециркуляции;

- Выдвижные ящики, встроенные в тележку: Не менее трех;

- Количество испарителей не менее 3.;

- Дисплей не менее 6 дм. монохромный экран + ротационная кнопка.

ТОО «Ордамед Казахстан» (лоты № 7, 8):

По лоту № 7 отсутствуют точные параметры технической характеристики (пп.4) п.39 Правил):

- Длины волн  не менее 340,405,450,505,546,578,660 и 700 нм (моно и бихроматические);

- Уровень шума менее 65 дБ.;

- Порты USB 2.0: не менее 3 порта для компьютерной мыши, принтера и анализатора;

- Максимальная скорость печати  не менее 18 страниц минуту;

## Согласно представленному письму от ДККМиФД по г. Алматы указано: Компьютер –Intel*86 Pentium4. Принтер: Canon I – SenSys LBP – 6020 B, не подлежат государственной регистрации, однако в представленной технической спецификации  от потенциального поставщика указано: Компьютер, Принтер без указания наименования.

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил), а также техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует комплектации, указанной в регистрационном удостоверении (пп.9) п.119 Правил).

По лоту № 8 отсутствуют точные параметры технической характеристики (пп.4) п.39 Правил):

- Производительность  анализатора – не менее 60 исследований в час;

- Количество реагентов – не более 3.;

## - Память - не менее 100 000 проб, включая гистограммы и скетограммы.

ТОО «IVD Holding» (лот № 2):

Согласно регистрационному удостоверению отсутствуют:

- Режимы: D-режиме, В/В, В/М, В/D, В/С, В/С/D. D/P/D.

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил), а также техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике, указанной в регистрационном удостоверении (пп.9) п.119 Правил).

ТОО «Алма-Мед» (лот № 16):

Согласно регистрационному удостоверению отсутствуют:

- декой стола с устройством Буки;

- колонной снимков;

- УРИ с ЖК монитором 17 дюймов;

- ПО, компрессионным устройством;

- рентгеновской трубкой.

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил), а также техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует комплектации, указанной в регистрационном удостоверении (пп.9) п.119 Правил).

ТОО «Фирма «МедСистем» (лот № 14):

Отсутствуют точные параметры технической характеристики (пп.4) п.39 Правил):

- сопротивление сети не более- 0,15 Ом.;

- разрядность цифрового видеовыхода, не менее 12 бит;

- Контрастное разрешение (количество оттенков серого цвета), не менее 12бит/пиксел;

- Пространственная разрешающая способность:

-35х43см при высокой разрешающей способности, не менее 10пиксел/мм;

-35х35см при высокой разрешающей способности, не менее 10пиксел/мм;

-24х30см при высокой разрешающей способности, не менее 10пиксел/мм;

-18х24см при высокой разрешающей способности, не менее 10пиксел/мм;

-15х30см при высокой разрешающей способности, не менее 10пиксел/мм;

- Пропускная способность, кассет в час (не менее):

- 35х43см — до 60 кассет в час;

- 24х30см — до 65 кассет в час;

- 18х24см — до 68 кассет в час;

- Время доступа к оцифрованному и обработанному изображению, секунд, не более:

- на кассете формат 35х43см через 13 секунд;

- на кассете формат 24х30см через 13 секунд;

- на кассете формат 18х24см через 13 секунд;

- Количество поддерживаемых форматов пленок, не менее 5;

- Минимальный размер пикселя, не более 80 мкм;

- Разрешающая способность при печати, не менее 320

- Время ожидания выхода первого снимка для форматов пленок 14”х17” (35x43см), 14”х14”   (35x35см), 11”х14”(28x35см), 10”х12” (25x30см), 8”х10”(20x25см), для каждого формата не более 60 с.

ТОО «Медоника» (лоты № 9, 10, 15, 17, 24):

## По лоту № 15 согласно регистрационному удостоверению отсутствуют:

- Опора трубки;

- Стабилизатор;

- Оцифровщик рентгеновских снимков.

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил), а также техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует комплектации, указанной в регистрационном удостоверении (пп.9) п.119 Правил).

По лоту № 17 отсутствуют точные параметры технической характеристики (пп.4) п.39 Правил):

- Электронный/механический, обеспечивает содержание кислорода в дыхательной смеси не менее 25 %;

- Тесты: Короткий – при каждом включении аппарата, не менее 2 мин.;

- Абсорбер углекислого газа: Объем не менее 1.5 л, встроенный в систему рециркуляции;

- Выдвижные ящики, встроенные в тележку: Не менее трех;

- Количество испарителей не менее 3;

- Дисплей не менее 6 дм. монохромный экран + ротационная кнопка.

АО «Медтехника» (лоты № 4, 5, 11, 13, 18):

По лоту № 4 согласно регистрационному удостоверению отсутствуют:

- Режимы: D-режиме, В/В, В/М, В/D, В/С, В/С/D. D/P/D.

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил), а также техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике, указанной в регистрационном удостоверении (пп.9 п.119).

По лоту № 4 отсутствуют договор или иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);

По лоту № 5 согласно регистрационному удостоверению отсутствует:

- Электрод, коагулирующий.

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил), а также техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует комплектации, указанной в регистрационном удостоверении (пп.9) п.119 Правил).

По лоту № 11 согласно представленному регистрационнаму удостоверению указано:  Блок управления камеры  TELECAM SL II, однако в представленной технической характеристики от потенциального поставщика указано: Блок управления камеры  TELECAM SL II FI. Таким образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике, указанной в регистрационном удостоверении (пп.9) п.119 Правил);

Согласно регистрационному удостоверению отсутствует:

- Аппликатор клипс разборный, диам. 10мм.

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил), а также техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует комплектации, указанной в регистрационном удостоверении (пп.9) п.119 Правил).

По лоту № 13 соглатно регистрационному удостоверению указано: Стойка: 730 х 1450 х 660мм,  однако в представленной технической характеристике от потенциального поставщика указано: Стойка:830х1474х730мм.

Таким образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике, указанной в регистрационном удостоверении (пп.9) п.119 Правил);

Согласно регистрационному удостоверению указано: Полка: 630х480мм,  однако в представленной технической характеристике от потенциального поставщика указано: Полка: 630 х 25 х 510мм.

Таким образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике, указанной в регистрационном удостоверении (пп.9) п.119 Правил);

Согласно регистрационному удостоверению указано: диаметр роликов 125мм,  однако в представленной технической характеристике от потенциального поставщика указано: диаметр колеса: 150мм.

Таким образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике, указанной в регистрационном удостоверении (пп.9) п.119 Правил);

Согласно регистрационному удостоверению отсутствует:

- Щипцы, длина 2300мм;

- Игла: диам.иглы 0,7мм; длина 6мм;

- Корзинчатый захват: диам. 2.2м.

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил), а также техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует комплектации, указанной в регистрационном удостоверении (пп.9) п.119 Правил).

По лоту № 18 согласно представленному регистрационнаму удостоверению указано: Видео выходы: DVI, S-Video, Composite,  однако в представленной технической характеристике от потенциального поставщика указано: Видео выходы: DVI,  VGA, S-Video, Composite.

Таким образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике, указанной в регистрационном удостоверении (пп.9) п.119 Правил);

Согласно регистрационному удостоверению отсутствует:

- Аппликатор клипс разборный, диам. 10мм.

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил), а также техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует комплектации, указанной в регистрационном удостоверении (пп.9) п.119 Правил).

ТОО «NOVIRS» (лоты № 5, 11, 13, 18):

По лоту № 5 согласно регистрационному удостоверению отсутствует:

- Электрод, коагулирующий.

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил), а также техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует комплектации, указанной в регистрационном удостоверении (пп.9) п.119 Правил).

По лоту № 11 согласно регистрационному удостоверению указано:  Блок управления камеры  TELECAM SL II, однако в представленной технической характеристике от потенциального поставщика указано: Блок управления камеры  TELECAM SL II FI.

Таким образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике, указанной в регистрационном удостоверении (пп.9) п.119 Правил);

Согласно представленному регистрационному удостоверению отсутствует:

- Аппликатор клипс разборный, диам. 10мм.

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил), а также техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует комплектации, указанной в регистрационном удостоверении (пп.9) п.119 Правил).

По лоту № 13 согласно регистрационному удостоверению указано: Стойка: 730 х 1450 х 660мм,  однако в представленной технической характеристике от потенциального поставщика указано: Стойка: 830х1474х730мм.

Таким образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике, указанной в регистрационном удостоверении (пп.9) п.119 Правил);

Согласно регистрационнаму удостоверению указано: Полка: 630х480мм,  однако в представленной технической характеристике от потенциального поставщика указано: Полка: 630 х 25 х 510мм.

Таким образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике, указанной в регистрационном удостоверении (пп.9) п.119 Правил);

Согласно регистрационнаму удостоверению указано: диаметр роликов 125мм,  однако в представленной технической характеристике от потенциального поставщика указано: диаметр колеса: 150мм.

Таким образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике, указанной в регистрационном удостоверении (пп.9) п.119 Правил);

Согласно регистрационному удостоверению отсутствует:

- Щипцы, длина 2300мм

- Игла: диам.иглы 0,7мм; длина 6мм;

- Корзинчатый захват: диам. 2.2м.

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил), а также техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует комплектации, указанной в регистрационном удостоверении (пп.9) п.119 Правил).

По лоту № 18 согласно регистрационному удостоверению указано: Видео выходы: DVI, S-Video, Composite, однако в представленной технической характеристике от потенциального поставщика указано: Видео выходы: DVI,  VGA, S-Video, Composite.

Таким образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике, указанной в регистрационном удостоверении (пп.9) п.119 Правил);

Согласно регистрационному удостоверению отсутствует:

- Аппликатор клипс разборный, диам. 10мм.

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил), а также техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует комплектации, указанной в регистрационном удостоверении (пп.9) п.119 Правил).

АО «Интерфарма-К» (лоты № 5, 11, 13, 18):

По лоту № 5 согласно регистрационному удостоверению отсутствует:

- Электрод, коагулирующий.

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил), а также техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует комплектации, указанной в регистрационном удостоверении (пп.9) п.119 Правил).

По лоту № 11 согласно регистрационному удостоверению указано:  Блок управления камеры  TELECAM SL II, однако в представленной технической характеристике от потенциального поставщика указано: Блок управления камеры  TELECAM SL II FI.

Таким образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике, указанной в регистрационном удостоверении (пп.9) п.119 Правил);

Согласно регистрационному удостоверению отсутствует:

- Аппликатор клипс разборный, диам. 10мм.

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил), а также техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует комплектации, указанной в регистрационном удостоверении (пп.9) п.119 Правил).

По лоту № 13 согласно регистрационному удостоверению указано: Стойка: 730 х 1450 х 660мм,  однако в представленной технической характеристике от потенциального поставщика указано: Стойка:830х1474х730мм.

Таким образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике, указанной в регистрационном удостоверении (пп.9) п.119 Правил);

Согласно регистрационному удостоверению указано: Полка: 630х480мм,  однако в представленной технической характеристики от потенциального поставщика указано: Полка: 630 х 25 х 510мм.

Таким образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике, указанной в регистрационном удостоверении (пп.9) п.119 Правил);

Согласно регистрационному удостоверению указано: диаметр роликов 125мм,  однако в представленной технической характеристики от потенциального поставщика указано: диаметр колеса: 150мм.

Таким образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике, указанной в регистрационном удостоверении (пп.9) п.119 Правил);

Согласно регистрационному удостоверению отсутствуют:

- Щипцы, длина 2300мм;

- Игла: диам.иглы 0,7мм; длина 6мм;

- Корзинчатый захват: диам. 2.2м.

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил), а также техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует комплектации, указанной в регистрационном удостоверении (пп.9) п.119 Правил).

По лоту № 18 согласно регистрационнаму удостоверению указано: Видео выходы: DVI, S-Video, Composite,  однако в представленной технической характеристике от потенциального поставщика указано: Видео выходы: DVI,  VGA, S-Video, Composite.

Таким образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике, указанной в регистрационном удостоверении (пп.9 п.119 Правил);

Согласно регистрационному удостоверению отсутствует:

- Аппликатор клипс разборный, диам. 10мм.

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил), а также техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует комплектации, указанной в регистрационном удостоверении (пп.9) п.119 Правил).

АО «Актюбрентген» (лот № 21):

Отсутствуют точные параметры технической характеристики (пп.4) п.39 Правил):

Устройство рентгеновское питающее (УРП) с пультом управления:

- максимальная допустимая мощность, не менее - 20/ 50 кВт;

- теплоёмкость анода не менее – 300 кНu.

Стол томографический:

- размер деки стола не менее 2180х750 мм;

- максимальная масса пациента, не менее 200 кг.;

- поперечное перемещение деки с пациентом, не менее 230 мм.;

- продольное перемещение деки с пациентом, не менее 870 мм.

- горизонтальное  перемещение  колоны с излучателем электроприводом, не менее 1710 мм;

- вертикальное перемещение излучателя, не менее 1470 мм;

- фокусное расстояние до пленки, не менее, от 405 до 1235 мм;

- фокусное расстояние до пола, не менее, от 430 до 1900 мм;

- фокусное расстояние при томографии не менее 1200 мм;

- диапазон изменения высоты томографического слоя, не менее от 0 до 250 мм.

Стойка для снимков вертикальная:

- диапазон вертикального перемещения кассетоприемника, не менее 1500 мм.;

- расстояние пациент-пленка, не более - 42,5 мм;

Рабочая станция для оценки качества медицинских радиологических изображений

ЖК монитор, диагональ не менее 19”;

- Максимальный спектр люминесценции, не менее 400 нм;

- Сохранение  изображения не менее 70%  через 2 часа после облучения;

- Сохранение  изображения не менее 45% через 24 часа после облучения;

Пластины гибкие запоминающие для медицинских радиологических изображений

- Максимальный спектр люминесценции, не менее 400 нм;

- Сохранение  изображения не менее 70%  через 2 часа после облучения;

- Сохранение  изображения не менее 45% через 24 часа после облучения;

- Максимальный спектр люминесценции, не менее 400 нм;

- Сохранение  изображения не менее 70%  через 2 часа после облучения;

- Сохранение  изображения не менее 45% через 24 часа после облучения;

## Согласно регистрационному удостоверению отсутствуют:

- Рабочая станция для оценки качества медицинских радиологических изображений на базе персонального компьютера – 1 комплект;

- Монитор специализированный медицинский для рабочей станции – 1 шт;

- Стол для цифровой системы (оцифровщика);

- Пластины гибкие запоминающие для медицинских радиологических изображений, Кассеты для запоминающих пластин 18*24 см – 1 шт;

- Пластины гибкие запоминающие для медицинских радиологических изображений, Кассеты для запоминающих пластин 24*30 см. – 1 шт;

- Пластины гибкие запоминающие для медицинских радиологических изображений, Кассеты для запоминающих пластин 35*43 см. – 1 шт .

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил), а также техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует комплектации, указанной в регистрационном удостоверении (пп.9) п.119 Правил).

ТОО «Стомаркет» (лоты № 19, 22):

по лоту № 19 согласно регистрационному удостоверению отсутствуют:

- Режимы: D-режиме, В/В, В/М, В/D, В/С, В/С/D. D/P/D.

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил), а также техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике, указанной в регистрационном удостоверении (пп.9) п.119 Правил).

по лоту № 22 согласно регистрационному удостоверению отсутствуют:

- Режимы: D-режиме, В/В, В/М, В/D, В/С, В/С/D. D/P/D.

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил), а также техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике, указанной в регистрационном удостоверении (пп.9) п.119 Правил).

ТОО «Стомед» (лоты № 19, 22):

по лоту № 19 согласно регистрационному удостоверению отсутствуют:

- Режимы: D-режиме, В/В, В/М, В/D, В/С, В/С/D. D/P/D.

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил), а также техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике, указанной в регистрационном удостоверении (пп.9) п.119 Правил).

по лоту № 22 согласно регистрационному удостоверению отсутствуют:

- Режимы: D-режиме, В/В, В/М, В/D, В/С, В/С/D. D/P/D.

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил), а также техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике указанной в регистрационном удостоверении (пп.9) п.119 Правил).

ТОО «L-GROUP» (лот № 20):

отсутствуют договор или иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);

размер гарантийного обеспечения в виде банковской гарантии менее установленного размера 3% (п. 47 и п.106 Правил);

отсутствует обязательство (пп.5) п.39 Правил):

- крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.);

## Согласно регистрационному удостоверению отсутствует:

- Датчик 4D конвексный мультичастотный Диапазон частот - 2 – 8 МГц.

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил), а также техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует комплектации, указанной в регистрационном удостоверении (пп.9) п.119 Правил).

В технической спецификации в графе «описание» отсутствует наименование и модель предлагаемой к поставке медицинской техники.

ТОО «A.N.P.» (лоты № 2, 4, 19, 22):

По лоту № 2 отсутствуют точные параметры технической характеристики (пп.4) п.39 Правил):

-Глубина визуализации: не менее 30см.;

-Кинопамять (кинопетля): не менее 3600 кадров, не менее 750.;

-Габариты:

Высота не более 1848мм;

Ширина не более 580мм;

Глубина не более 895 мм.

Вес не более 100 кг;

-Число приемо-передающих цифровых каналов, не менее 28672, полностью цифровой преобразователь (бит), не менее 12, динамический диапазон (дБ), не менее 250, глубина визуализации, см, не более 30 см, одновременное использование передающих фокусных зон, не менее 8;

-динамический фильтр - наличие, увеличение изображения в режиме реального времени и стоп-кадра, не менее 8, максимальная частота кадров, не менее 752 кадр/сек.;

-Количество одновременно подключаемых датчиков, не менее 3;

-Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, МГц, не менее 1,0-6,0;

-Количество элементов, не менее 256;

-Радиус кривизны, мм, не более 60;

-Угол сканирования, град, не менее 60 градусов;

-Количество центральных частот В–режима, отображаемых на экране, не менее 4;

-Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, МГц, не менее 3,0 – 10,0;

-Количество элементов, не менее 256;

-Радиус кривизны, мм, не более 10;

-Угол сканирования, град, не менее 150;

-Количество центральных частот В–режима, отображаемых на экране, не менее 3;.

-Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, МГц, не менее 1,0 – 5,0;

-Количество элементов, не менее 128;

-Угол сканирования, град, не менее 90;

-Максимальный размер сканирующей поверхности, мм, не более 16;

-Количество центральных гармонических частот, отображаемых на экране, не менее 5;

-Количество центральных допплеровских частот, отображаемых на экране, не менее 5;

-Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, МГц, не менее 3,0 – 12,0;

-Количество элементов, не менее 384;

-Ширина сканируемого участка, мм, не более 40;

-Количество центральных частот В–режима, отображаемых на экране, не менее 3;

-С раздельными контурами, не менее 2 кВт;

-Требования по электрообеспечению.

Макс. потребление: не более 0,750 Квт.

-Бумага для устройства (1 рулон – не менее 10 метров).

Согласно регистрационному удостоверению отсутствуют:

- D-режиме, В/В, В/М, В/С, В/С/D, В/P/D, Триплексный режим;

- Датчики микроконвексные серии Е;

- Датчики секторные фазированные серии S;

- Устройство для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме стресс-эхо;

- Устройство для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме – панораммное сканирование;

- Устройство для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме М-режима;

- Устройство для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме соноэластографии;

- Устройство для автоматического измерения толщины комплекса интима-медиа;

- Бумага для устройства, печатающего черно-белые ультразвуковые изображения

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил), а также техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике и/или комплектации, указанной в регистрационном удостоверении пп.9) п.119 Правил).

Согласно регистрационному удостоверению указано: Максимальная частота кадров системы в секунду: не менее 750, однако в представленной технической спецификации  от потенциального поставщика указано: Максимальная частота кадров системы в секунду: не менее 752.

Таким образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике, указанной в регистрационном удостоверении (пп.9) п.119 Правил);

По лоту № 4 отсутствуют точные параметры технической характеристики (пп.4) п.39 Правил):

- Размер экрана по диагонали, не менее  19”

- Экранная матрица, пикселов, не менее 1366х768

- Количество градаций серого не менее 256

В–режим:

- Количество карт серой шкалы, не менее 14

- Количество карт псевдоокрашивания не менее 13

- Максимальная частота кадров, кадр/сек, не менее 750

М–режим:

- Количество карт серой шкалы, не менее23

- Количество карт псевдоокрашивания не менее10

- Максимальное отклонение угла сканирования, не менее±15°

- Количество углов сканирования, не менее 5

- Коррекция угла сканирования, шаг±90°, шаг 1°

- CFM – цветовое допплеровское картирование по скорости:

- Количество карт окрашивания, не менее20

- Максимальное отклонение угла сканирования, не менее±20°

- Максимальная частота кадров, кадр/сек, не менее300

- Количество карт окрашивания, не менее13

- Максимальное отклонение угла сканирования, не менее±15°

- Максимальная частота кадров, кадр/сек, не менее300

Архивация изображений

- Кинопетля, кадров не менее 3600

- Кинопетля, секунд, не менее360

- Объем жесткого диска не менее 500 Гб

- Количество встроенных USB-портов, не менее 8

- Количество отображаемых параметров, не менее 14

Габариты:

- Высота не более 1570 мм,

- Ширина не более 590 мм,

- Глубина не более 830 мм.

- Вес не более 90 кг

Системный блок:

- Число приемо-передающих цифровых каналов, не менее120000

- Полностью цифровой преобразователь (бит), не менее12

- Динамический диапазон (дБ), не менее 250

- Глубина визуализации, см, не менее30

- Одновременное использование передающих фокусных зон, не менее8

- Увеличение изображения, крат, не менее х 8

- Максимальная частота кадров, кадр/сек, не менее 750

Датчики конвексные:

- Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, МГц, не менее 1,0 – 6,0

- Количество элементов, не менее192

- Радиус кривизны, мм, не более60

- Угол сканирования, град, не менее 60

- Количество центральных частот В–режима, отображаемых на экране, не менее4

Датчики микроконвексные

- Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, МГц, не менее 3,0 – 10,0

- Количество элементов, не менее 192

- Радиус кривизны, мм, не более 10

- Угол сканирования, град, не менее 150

- Количество центральных частот В–режима, отображаемых на экране, не менее3

Датчики секторные фазированные

- Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, МГц, не менее1,0– 5,0

- Количество элементов, не менее 96

- Угол сканирования, град, не менее90

- Максимальный размер сканирующей поверхности, мм, не более16

- Количество центральных гармонических частот, отображаемых на экране, не менее5

- Количество центральных допплеровских частот, отображаемых на экране, не менее5

Датчики линейные

- Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, МГц, не менее 3,0 – 12,0

- Количество элементов, не менее192

- Ширина сканируемого участка, мм, не более39

- Количество центральных частот В–режима, отображаемых на экране, не менее3

- Максимально потребляемая мощность (ВА, не более)750.

Согласно регистрационному удостоверению отсутствуют:

- В–режим:

- D-режиме, В/В, В/М, В/С, В/С/D, В/P/D; Триплексный режим.

- Датчики микроконвексные

- Датчики секторные фазированные

- Накладки на клавиатуру

- Гель для ультразвуковых исследования.

- Бумага для  принтеров.

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил), а также техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике и/или комплектации, указанной в регистрационном удостоверении (пп.9) п.119 Правил).

По лоту № 19 отсутствуют точные параметры технической характеристики (пп.4) п.39 Правил):

Габариты:

Высота не более 1848мм,

Ширина не более 580мм,

Глубина не более 895 мм.

Вес не более 100 кг

Число приемо-передающих каналов, не менее 229 000.

Динамический диапазон системы, не менее 250 дБ.

Максимальная частота кадров в В-режиме, не менее 750 кадров в сек.

Одновременное использование фокусных зон, не менее 8

Увеличение изображения в режиме стоп-кадра, не менее 8 раз.

Увеличение изображения в реальном времени, не менее 8 раз

Количество выбираемых цветовых шкал изображения в B-режиме, не менее 14

2D/C/М Глубина сканирования в В-режиме не менее 300 мм

Количество выбираемых карт псевдоокрашивания при работе в М-режиме, не менее 10.		Количество выбираемых пользователем частот сканирования на одном датчике в режиме энергетического и ЦДК, не менее 4.

Кинопамять, не менее 3600 кадров.

Одновременное подключение датчиков, не менее 3

Максимальная стандартная память кинопетли не менее 3600 кадров

Объем жесткого диска встроенной рабочей станции, не менее 500 Гб.

Согласно регистрационному удостоверению отсутствуют:

- Режимы: D-режиме, В/В, В/М, В/D, В/С, В/С/D.

Фазированный датчик

Внутриполостной датчик

Принтер

ЭКГ-отведения

Принтер

ЭКГ-отведения

Источник питания

Бумага для принтера

Контактный гель

ЭКГ-электроды.

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил), а также техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике и/или комплектации, указанной в регистрационном удостоверении пп.9 п.119).

По лоту № 22 отсутствуют точные параметры технической характеристики (пп.4) п.39 Правил):

Габариты:

Высота не более 1848мм,

Ширина не более 580мм,

Глубина не более 895 мм.

Вес не более 100 кг

Число приемо-передающих каналов, не менее 229 000.

Динамический диапазон системы, не менее 250 дБ.

Максимальная частота кадров в В-режиме, не менее 750 кадров в сек.

Одновременное использование фокусных зон, не менее 8

Увеличение изображения в режиме стоп-кадра, не менее 8 раз.

Увеличение изображения в реальном времени, не менее 8 раз

Количество выбираемых цветовых шкал изображения в B-режиме, не менее 14

2D/C/М Глубина сканирования в В-режиме не менее 300 мм

Количество выбираемых карт псевдоокрашивания при работе в М-режиме, не менее 10.		Количество выбираемых пользователем частот сканирования на одном датчике в режиме энергетического и ЦДК, не менее 4.

Кинопамять, не менее 3600 кадров.

Одновременное подключение датчиков, не менее 3

Максимальная стандартная память кинопетли не менее 3600 кадров

Объем жесткого диска встроенной рабочей станции, не менее 500 Гб.

Согласно регистрационному удостоверению отсутствуют:

- Режимы: D-режиме, В/В, В/М, В/D, В/С, В/С/D.

Фазированный датчик

Внутриполостной датчик

Принтер

ЭКГ-отведения

Принтер

ЭКГ-отведения

Источник питания

Бумага для принтера

Контактный гель

ЭКГ-электроды.

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил), а также техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике и/или комплектации, указанной в регистрационном удостоверении (пп.9) п.119 Правил).

ТОО «Медикус Евразия» (лот № 4):

Согласно регистрационному удостоверению отсутствуют:

- Режимы: D-режиме, В/В, В/М, В/D, В/С, В/С/D. D/P/D.

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил), техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике указанной в регистрационном удостоверении (пп.9) п.119 Правил).

ТОО «ATB trade» (лот № 23):

Отсутствуют сведения о стаже работы специалистов потенциального поставщика по специальности (пп.2) п.39 Правил);

Оригинал справки Алматинского филиала АО «Казкоммерцбанк» об отсутствии просроченной задолженности потенциального поставщика не соответствует установленной форме (приложение 4 и пп.2) п.39 Правил);

- Представлено менее двух тендерных заявок по лотам № 7, 8, 14, 15, 20, 21, 23.

- По лоту № 3 тендерные заявки не поступали.

- Заявка на участие в тендере от отечественного товаропроизводителя поступила по лоту № 21 АО «Актюбрентген».

- Срок предоставления потенциальными поставщиками дополнений к тендерным заявкам для устранения замечаний, указанных тендерной комиссией, составляет до 15 часов 00 минут «14» ноября 2014 года (после устранения замечаний измененная тендерная заявка в виде дополнений оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми при подаче самой тендерной заявки).

- Вскрытие конвертов с дополнениями к тендерным заявкам будет осуществляться                   в 15 часов 30 минут «14» ноября 2014 года.

| Председатель комиссии | Басенко А. Ф |
| --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии | Елеусизов К.И. |
| Члены комиссии: | Амангалиев С.В. |
|  | Акуев А.А. |
|  | Алибаев Д.Г. |
| Секретарь комиссии | Сагинаева А.Д. |