Приложение 1

к приказу Председателя Правления

ТОО «СК-Фармация»

от «06»  июня 2014 года № 09/62

Сводный список медицинской техники на 2014 год (16 лотов), организатором закупа которой выступает ТОО "СК-Фармация"

| № лота | Наименование | Кол-во | Цена плановая (тенге) | Сумма плановая (тенге) | Срок поставки | Место поставки | Условия поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цифровой маммограф со стереотаксической приставкой для биопсии | 2 | 113 300 000 | 226 600 000 | 120 дней, не позднее 15 сентября 2014 года | КГКП "Региональный онкологический диспансер" г. Семей Восточно-Казахстанской области - 1 ед; ГККП " Онкологический диспансер" г. Астана - 1 ед; | DDP до места поставки |
| 2 | Компьютерный томограф не менее 64 срезов | 4 | 320 000 000 | 1 280 000 000 | 120 дней, не позднее 15 сентября 2014 года | Алматинский онкологический диспансер г. Алматы - 1 ед; КГП "Костанайский областной онкологический диспансер" Костанайской области -1 ед; КГП на ПХВ "Атырауский областной онкологический диспансер" Атырауской области - 1 ед; Областной онкологический диспансер г.Талдыкорган Алматинской области - 1 ед; | DDP до места поставки |
| 3 | Компьютерный томограф не менее 64 срезов | 1 | 309 000 000 | 309 000 000 | 120 дней, не позднее 15 сентября 2014 года | КГП на ПХВ "Консультативно-диагностический центр г. Семей" Восточно-Казахстанской области - 1 ед; | DDP до места поставки |
| 4 | Компьютерный томограф не менее 64 срезов | 1 | 309 000 000 | 309 000 000 | 120 дней, не позднее 15 сентября 2014 года | ГКП на ПХВ "Областная детская многопрофильная больница Западно-Казахстанской области - 1 ед; | DDP до места поставки |
| 5 | Магнитно-резонансный томограф не менее 1,5 Тесла | 2 | 500 000 000 | 1 000 000 000 | 120 дней, не позднее 15 сентября 2014 года | КГКП "Региональный онкологический диспансер" г. Семей Восточно-Казахстанской области - 1 ед; КГП "Областной онкологический диспансер" Карагандинской области - 1 ед; | DDP до места поставки |
| 6 | Цитофлуориметр | 1 | 50 050 000 | 50 050 000 | 80 дней, не позднее 31 июля 2014 года. | РГКП "Национальный центр педиатрии и детской хирургии" – 1 ед. | DDP до места поставки |
| 7 | Магнитно-резонансный томограф не менее 3 Тесла | 1 | 745 000 000 | 745 000 000 | 120 дней, не позднее 15 сентября 2014 года | РГП на ПХВ "КазНИИ онкологии и радиологии" – 1 ед. | DDP до места поставки |
| 8 | Аппарат рентгеновский ангиографический | 1 | 248 000 000 | 248 000 000 | 120 дней, не позднее 15 сентября 2014 года | РГП на ПХВ "Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова" – 1 ед; | DDP до места поставки |
| 9 | Магнитно-резонансный томограф не менее 1,5 Тесла | 1 | 500 000 000 | 500 000 000 | 120 дней, не позднее 15 сентября 2014 года | РГП на ПХВ "Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова" – 1 ед; | DDP до места поставки |
| 10 | Компьютерный томограф с системой виртуальной симуляции с апертурой не менее 80 см. | 1 | 365 000 000 | 365 000 000 | 120 дней, не позднее 15 сентября 2014 года | РГП на ПХВ "Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова" – 1 ед; | DDP до места поставки |
| 11 | Компьютерный томограф не менее 64 срезов с системой виртуальной симмуляции и пакетом программ для онкологии | 1 | 365 000 000 | 365 000 000 | 120 дней, не позднее 15 сентября 2014 года | КГП на ПХВ " Онкологический диспансер" г. Астана - 1 ед; | DDP до места поставки |
| 12 | Реанимобиль для службы скорой медицинской помощи | 35 | 23 500 000 | 822 500 000 | 120 дней, не позднее 1 октября 2014 года | ГКП "ЦРБ Коксуского р-на" Алматинская область - 1 ед; ГКП "ЦРБ Алакольского района" Алматинской области - 1 ед; ГКП на ПХВ "ЦР Карасайского района" Алматинской области - 1 ед; ГККП "ЦРБ Панфиловского района" Алматинской области - 1 ед; ГКП "ЦРБ Илийского района" Алматинской области - 1 ед; ГККП "Городская станция скорой и неотложной медицинской помощи г.Талдыкорган" Алматинской области - 1 ед; КГКП "Городская станция скорой медицинской помощи" г. Тараз Жамбылской области - 2 ед; ГКП "Кызылординская городская скорая медицинская помощь" г. Кызылорда - 5 ед; Отделение скорой медицинской помощи при ГКП "Аральская районная поликлиника" на ПХВ г. Аральск Кызылординская область - 1 ед; Отделение скорой медицинской помощи при ГКП "Кармакшинская районная поликлиника" на ПХВ пос. Кармакчи Кызылординская область - 1 ед; Отделение скорой медицинской помощи при ГКП "Жанакорганская районная поликлиника" на ПХВ п. Жанакорган Кызылординская область - 1 ед; ССМП г. Актау Мангистауской области - 2 ед; ССМП г. Жанаозен Мангистауской области - 2 ед; отделение СМП ГККП "Тюлькубасская районная поликлиника " Южно-Казахстанской области - 1 ед; отделение СМП ГККП "Сайрамская районная поликлиника Аксукент" Южно-Казахстанской области - 2 ед; отделение СМП ГККП "Ордабасинская районная поликлиника" Южно-Казахстанской области - 1 ед; отделение СМП ГККП "Казыгуртская районная поликлиника" Южно-Казахстанской области - 1 ед; отделение СМП ГККП "Кентауская городская поликлиника" Южно-Казахстанской области - 1 ед; ГККП "Туркестан" ССМП" Южно-Казахстанской области - 1 ед; ГККП "Шымкент ССМП" Южно-Казахстанской области - 2 ед; отделение СМП ГККП "Арысская районная поликлиника" Южно-Казахстанской области - 1 ед; Станция скорой медицинской помощи г.Алматы - 5 ед; | DDP до места поставки |
| 13 | Реанимобиль для службы скорой медицинской помощи | 34 | 17 500 000 | 595 000 000 | 120 дней, не позднее 1 октября 2014 года | Отделение скорой медицинской помощи при ГКП на ПХВ Целиноградской РП Акмолинской области - 1 ед; Отделение скорой медицинской помощи при ГКП на ПХВ Бурабайской РП Акмолинской области - 1 ед; ОСМП при ГКП "Темирская ЦРБ" на ПХВ Актюбинской области - 1 ед; ОСМП при ГКП "Алгинская ЦРБ" на ПХВ Актюбинской области - 1 ед; ОСМП при ГКП "Кобдинская ЦРБ" на ПХВ Актюбинской области - 1 ед; Отделение скорой медицинской помощи при Индерская ЦРБ Атырауской области - 1 ед; Отделение скорой медицинской помощи при Макатская ЦРБ Атырауской области - 1 ед; Отделение скорой медицинской помощи при Исатайской ЦРБ Атырауской области - 1 ед; КГКП "ССНМП г.Семей" Восточно-Казахстанской области - 1 ед; Отделение СНМП при КГКП "Медицинское объединение Шемонайхинского района" Восточно-Казахстанской области - 1 ед; Отделение СНМП при КГП на ПХВ "ЦРБ Зыряновского р-на" Восточно-Казахстанской области - 1 ед; Отделение СНМП при КГКП "Медицинское объединение г.Риддер" Восточно-Казахстанской области - 1 ед; Отделение СНМП при КГКП "МО №2 Тарбагатайского р-на" Восточно-Казахстанской области - 1 ед; Отделение СНМП при КГП на ПХВ "ЦРБ Глубоковского района" Восточно-Казахстанской области - 1 ед; КГКП "Станция скорой медицинской помощи г Темиртау Карагандинской области - 2 ед; Отделение скорой медицинской помощи при КГП Алтынсаринской ЦРБ Костанайской области - 1 ед; КГКП "Станция скорой и неотложной мединской помощи г. Экибастуз" Павлодарской области - 2 ед; КГКП "Станция скорой и неотложной мединской помощи г. Аксу" Павлодарской области - 1 ед; отделение СМП "КГП на ПХВ "ЦРБ Айыртауского района" Северо-Казахстанской области - 1 ед; отделение СМП "КГП на ПХВ "ЦРБ Акжарского района" Северо-Казахстанской области - 1 ед; отделение СМП "КГП на ПХВ "ЦРБ Аккайынского района" Северо-Казахстанской области - 1 ед; отделение СМП "КГП на ПХВ "ЦРБ Есильского района" Северо-Казахстанской области - 1 ед; отделение СМП "КГП на ПХВ "ЦРБ М. Жумабаева района" Северо-Казахстанской области - 1 ед; отделение СМП "КГП на ПХВ "ЦРБ Жамбылского района" Северо-Казахстанской области - 1 ед; отделение СМП "КГП на ПХВ "ЦРБ Кызылжарского района" Северо-Казахстанской области - 1 ед; отделение СМП "КГП на ПХВ "ЦРБ Мамлютского района" Северо-Казахстанской области - 1 ед; отделение СМП "КГП на ПХВ "ЦРБ Г. Мусрепова района" Северо-Казахстанской области - 1 ед; отделение СМП "КГП на ПХВ "ЦРБ Тайыншинского района" Северо-Казахстанской области - 2 ед; отделение СМП "КГП на ПХВ "ЦРБ Тимирязевского района" Северо-Казахстанской области - 1 ед; отделение СМП "КГП на ПХВ "ЦРБ Уалихановского района" Северо-Казахстанской области - 1 ед; отделение СМП "КГП на ПХВ "ЦРБ Шал акына района" Северо-Казахстанской области - 1 ед; | DDP до места поставки |
| 14 | Автомобиль скорой медицинской помощи для линейных бригад | 21 | 19 000 000 | 399 000 000 | 90 дней, не позднее 1 сентября 2014 года | КГКП "Городская станция скорой медицинской помощи" г. Тараз Жамбылской области - 2 ед; Отделение скорой медицинской помощи при КГП на ПХВ ЦРБ Мойынкумского района Жамбылской области - 1 ед; Отделение скорой медицинской помощи при КГП на ПХВ ЦРБ Кордайского района Жамбылской области - 1 ед; ГКП "Кызылординская городская скорая медицинская помощь" г. Кызылорда Кызылординской области - 1 ед; Отделение скорой медицинской помощи при ГКП "Аральская районная поликлиника" на ПХВ г. Аральск Кызылординской области - 1 ед; Отделение скорой медицинской помощи при ГКП "Казалинская районная поликлиника" на ПХВ пос. Айтеке би Кызылординской области - 1 ед; Отделение скорой медицинской помощи при ГКП "Кармакшинская районная поликлиника" на ПХВ пос. Кармакчи Кызылординской области - 1 ед; Отделение скорой медицинской помощи при ГКП "Жалагашская районная поликлиника" на ПХВ пос. Жалагаш Кызылординской области - 1 ед; Отделение скорой медицинской помощи при ГКП "Сырдарийнская районная поликлиника" на ПХВ п. Теренузяк Кызылординской области - 1 ед; Отделение скорой медицинской помощи при ГКП "Шиелийская районная поликлиника" на ПХВ п. Шиели Кызылординской области - 1 ед; Отделение скорой медицинской помощи при ГКП "Жанакорганская районная поликлиника" на ПХВ п. Жанакорган Кызылординской области - 1 ед; отделение скорой медицинской помощи Бейнеуской ЦРБ Мангистауской области - 1 ед; отделение скорой медицинской помощи Мунайлинской ЦРБ Мангистауской области - 1 ед; Станция скорой медицинской помощи г.Алматы - 7 ед; | DDP до места поставки |
| 15 | Автомобиль скорой медицинской помощи для линейных бригад | 50 | 13 000 000 | 650 000 000 | 90 дней, не позднее 1 сентября 2014 года | ГКП на ПХВ "Станция скорой медицинской помощи г. Кокшетау" Акмолинской области - 1 ед; ОСМП ГКП на ПХВ "Атбасарская центральная районная больница" Акмолинской области - 1 ед; СМП "ГКП на ПХВ "Шортандинская ЦРБ Акмолинской области - 1 ед; ООСМП ГКП на ПХВ "Аккольская центральная районная больница" Акмолинской области - 1 ед; ОСМП ГКП на ПХВ "Степногорская городская поликлиника" Акмолинской области - 1 ед; отделение СМП " ГКП "Уилская ЦРБ" на ПХВ Актюбинской области - 1 ед; отделение СМП " ГКП "Байганинская ЦРБ" на ПХВ Актюбинской области - 1 ед; отделение СМП " ГКП "Иргизская ЦРБ" на ПХВ Актюбинской области - 1 ед; отделение СМП " ГКП "Каргалинская ЦРБ" на ПХВ Актюбинской области - 1 ед; отделение СМП " ГКП "Айтекебийская ЦРБ" на ПХВ Актюбинской области - 1 ед; Отделение СМП КГП на ПХВ "Макатская ЦРБ" Атырауской области - 1 ед; Отделение СМП КГП на ПХВ "Исатайская ЦРБ" Атырауской области - 1 ед; Отделение СМП КГП на ПХВ "Жылойская ЦРБ" Атырауской области - 1 ед; Отделение СМП КГП на ПХВ "Индерская ЦРБ" Атырауской области - 1 ед; Отделение СМП КГП на ПХВ "Курмангазинская ЦРБ" Атырауской области - 1 ед; Отделение СНМП при КГП на ПХВ "Курчумская ЦРБ" Восточно-Казахстанской области - 1 ед; КГКП "ССНМП г.Семей" Восточно-Казахстанской области - 5 ед; Отделение СНМП при КГП на ПХВ "Зайсанская ЦРБ" Восточно-Казахстанской области - 1 ед; ГКП на ПХВ "Акжаикская центральная районная больница", (отделения скорой медицинской помощи) Западно-Казахстанской области - 1 ед; ГККП "Акжаикская районная больница" (отделения скорой медицинской помощи) Западно-Казахстанской области - 1 ед; ГККП "Бокейординская центральная районная больница", (отделения скорой медицинской помощи) Западно-Казахстанской области - 1 ед; ГКП на ПХВ "Бурлинская центральная районная больница" (отделения скорой медицинской помощи) Западно-Казахстанской области - 1 ед; ГККП "Джангалинская центральная районная больница" (отделения скорой медицинской помощи) Западно-Казахстанской области - 1 ед; ГКП на ПХВ "Жанибекская центральная районная больница" (отделения скорой медицинской помощи) Западно-Казахстанской области - 1 ед; ГКП на ПХВ " Зеленовская центральная районная больница (отделения скорой медицинской помощи) Западно-Казахстанской области - 1 ед; ГКП на ПХВ "Зеленовская районная больница" (отделения скорой медицинской помощи) Западно-Казахстанской области - 1 ед; ГККП "Казталовская районная больница" (отделения скорой медицинской помощи) Западно-Казахстанской области - 1 ед; ГККП "Каратобинская центральная районная больница"(отделения скорой медицинской помощи) Западно-Казахстанской области - 1 ед; ГКП на ПХВ "Сырымская центральная районная больница" (отделения скорой медицинской помощи) Западно-Казахстанской области - 1 ед; ГКП на ПХВ "Таскалинская центральная районная больница" (отделения скорой медицинской помощи) Западно-Казахстанской области - 2 ед; ГКП на ПХВ "Теректинская центральная районная больница" (отделения скорой медицинской помощи) Западно-Казахстанской области - 1 ед; ГКП на ПХВ "Теректинская районная больница"(отделения скорой медицинской помощи) Западно-Казахстанской области - 1 ед; ГККП "Чингирлауская центральная районая больница" (отделения скорой медицинской помощи) Западно-Казахстанской области - 1 ед; ГКП на ПХВ "Казталовская центральная районная больница" (отделения скорой медицинской помощи) Западно-Казахстанской области - 1 ед; отделение скорой медицинской помощи при КГКП ЦРБ "Нуринского района" Карагандинской области - 1 ед; отделение скорой медицинской помощи при КГКП "ЦРБ Улытауского района" Карагандинской области - 1 ед; отделение скорой медицинской помощи при КГКП "ЦРБ Актогайского района" Карагандинской области - 1 ед; отделение скорой медицинской помощи КГКП "ЦРБ Бухар-Жырауского района Карагандинской области - 2 ед; КГКП "Станция скорой медицинской помощи г Темиртау Карагандинской области - 2 ед; отделение скорой медицинской помощи при КГКП ЦРБ Шетского района" Карагандинской области - 1 ед; КГКП "Станция скорой и неотложной мединской помощи г. Экибастуз" Павлодарской области - 2 ед; КГКП "Станция скорой и неотложной мединской помощи г. Аксу" Павлодарской области - 1 ед; |  |
| 16 | Магнитно-резонансный томограф не менее 1,5 Тесла | 1 | 390 000 000 | 390 000 000 | 120 дней, не позднее 1 октября 2014 года | Городская клиническая больница №1 г. Алматы – 1 ед; | DDP до места поставки |

Лот № 1

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Установка маммографическая |
| 2. | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Назначение: Для проведения диагностической маммографии, стереотактической биопсии Область применения: Маммографические исследования, массовый скрининг, стереотактическая биопсия, обследование молочной железы |
| 3. | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Универсальная рентгеновская диагностическая система должна состоять из: Блок базовый Стойка с вращающимся маммографическим штативом, цифровым детектором, кожухом Генератор с панелью управления и защитной ширмой Рентгеновская трубка: Mo/W Гибкая компрессионная пластина формата 18х24 см Компрессионная пластина формата 18х24 см с высотой края 7 см Компрессионная пластина формата 18х24 см с высотой края 4 см Гибкая компрессионная пластина формата 24х30 см Компрессионная пластина формата 24х30 см с высотой края 7 см Компрессионная пластина формата 24х30 см с высотой края 4 см Компрессионная пластина для выполнения аксиллярных проекций с диафрагмой 8х20 Компрессионная пластина для выполнения прицельных снимков с диафрагмой 9х9 см Столик увеличительный Держатель компрессионных пластин, настенный Приставка для биопсии Стереотактовое устройство для биопсии Иглодержатели разных размеров Стартовый комплект игл Рабочая станция : системный блок, клавиатура, мышь, стол оператора Рабочее место : блок системный, монитор, клавиатура, мышь, рабочий стол Мониторы: один цветной 19", два плоских монитора с высоким разрешением 21" Пульт управления Кнопка аварийной остановки Выключатель экспозиции ножной/ручной Педали управления Блок базовый Стойка с вращающимся маммографическим штативом, цифровым детектором, кожухом Наличие моторизованного компрессионного устройства Система автоматической оптимизации силы компрессии для минимизации дискомфорта пациентки без ущерба качеству изображения - Наличие Автоматическая декомпрессия - Наличие Расстояние фокус-детектор, мм, не менее 650 Наличие автоматической коллимации до любого необходимого поля излучения Наличие подсветки коллиматора Наличие цифрового твердотельного детектора на основе аморфного селена Размер цифрового детектора, см, не менее 24х30 Размер пикселя детектора, мкм, не более 85 Матрица изображения (18х24 см), пикс., не менее 2016х2816 Матрица изображения (23х29 см), пикс., не менее 2816х3584 Глубина преобразования, бит, не менее 14 Наличие моторизованного вращения штатива Диапазон углов поворота штатива, град., не хуже +180 / -180 Наличие функции предварительного программирования оператором углов остановки штатива при вращении Наличие изоцентрического вращения штатива Наличие моторизованного вертикального перемещения штатива Диапазон вертикального перемещения штатива над уровнем пола, см, не менее 65 – 153 Генератор с панелью управления и защитной ширмой Наличие генератора с панелью управления и защитной ширмой Свинцовый эквивалент рентгенозащитной ширмы, мм Pb, не менее 0,3 Максимальная выходная мощность генератора, кВт, не менее 5 Диапазон изменения напряжения экспозиции, кВ, не хуже 23-35 Шаг изменения напряжения экспозиции, кВ, не более 1 Рентгеновская трубка: Mo/W Рентгеновская трубка: материал молибден/вольфрам, с вращающимся анодом c бериллиевым окном Наличие двух материалов анода: молибден (Mo) и вольфрам (W) Наличие четырех фокальных пятен Размер малых фокальных пятен, мм 0,1х0,1, время экспозиции не хуже 60 мс - 6 с Размер больших фокальных пятен, мм 0,3х0,3, времена экспозиции не хуже 10 мс - 4 с Диапазон изменения мАс (молибденовый анод, 25 кВ, максимальная мощность), не хуже 2-450 Диапазон изменения мАс (вольфрамовый анод, 25 кВ, максимальная мощность), не хуже 2-560 Наличие Молибденового (Mo) фильтра Наличие Родиевого (Rh) фильтра Общая теплоёмкость трубки, миллион тепловых единиц, не менее 2,43 Наличие Ручного режима (оператор выбирает комбинацию анод/фильтр, кВ и мАс) Наличие Режима автоматического контроля экспозиции (AEC) (оператор выбирает комбинацию анод/фильтр и кВ, автоматический выбор мАс) Наличие Режима автоматического выбора оптимальной комбинаци анод/фильтр кВ и мА в зависимости от индивидуальной плотности и компрессионной толщины молочной железы с целью минимизации дозовой нагрузки Наличие компрессионных пластин: Гибкая компрессионная пластина формата 18х24 см Компрессионная пластина формата 18х24 см с высотой края 7 см Компрессионная пластина формата 18х24 см с высотой края 4 см Гибкая компрессионная пластина формата 24х30 см Компрессионная пластина формата 24х30 см с высотой края 7 см Компрессионная пластина формата 24х30 см с высотой края 4 см Компрессионная пластина для выполнения аксиллярных проекций с диафрагмой 8х20 см Компрессионная пластина для выполнения прицельных снимков с диафрагмой 9х9 см Столик увеличительный Фактор увеличения увеличительной приставки, не менее 1,8х Педаль управления Педали управления, шт. 2 Держатель компрессионных пластин, настенный Наличие настенного держателя компрессионных пластин Приставка для биопсии Наличие приставки для биопсии Стереотактовое устройство для биопсии Наличие устроиства для стереотаксической биопсии Точность позиционирования иглы, мм, не хуже 0,1 Возможность использования игл с длинами в диапазоне, мм, не менее 30 - 175 Иглодержатели разных размеров Многоразовые стерилизуемые иглодержатели для игл калибра 22G, пара, не менее 1 Многоразовые стерилизуемые иглодержатели для игл калибра 20G, пара, не менее 1 Многоразовые стерилизуемые иглодержатели для игл калибра 18G, пара, не менее 1 Многоразовые стерилизуемые иглодержатели для игл калибра 16G, пара, не менее1 Многоразовые стерилизуемые иглодержатели для игл калибра 14G, пара, не менее 1 Многоразовые раскрывающиеся металлические стерилизуемые иглодержатели для игл калибра 18G, пара, не менее 1 Наличие автоматического биопсийного пистолета Стартовый комплект игл Стартовый комплект игл к биопсийному пистолету, не менее 20 шт Пульт управления Пульт управления должен быть интегрирован с рабочей станцией лаборанта Рабочая станция: системный блок, клавиатура, мышь, стол оператора Наличие станции получения изображения Архитектура ПК рабочей станции, не хуже: процессор Intel Duo Core E 6700, 2,66 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, интерфейсные платы для рентгеновской системы; операционная система Windows XP Достаточное место на жестком диске для хранения цифровых маммограмм (3328x 4084, 14 бит), шт., не менее 24700 Цветной TFT-монитор с диагональю не менее 19 дюймов и 1280x1024. Функции изменения контрастности и яркости, подчеркивание контуров, электронные шторки, увеличение с фиксированным коэффициентом, интерактивное масштабирование и панорамирование, разделение экрана (4/9/16 в 1), инверсия шкалы оттенков серого, измерение углов, определение границы молочной железы, управление динамическим диапазоном, шумоподавление. Наличие Функции маркировки, добавления аннотаций и примечаний в изображениях, установки меток, ориентации изображений Наличие Функции предварительного выбора ориентации пациентки для автоматической установки ориентации изображений. Пользовательские программы с редактируемыми шаблонами параметров. Наличие Ввод сведений о пациентках (ФИО, уникальный номер, дата рождения и т. п.), поиск карт пациенток или прямой доступ через рабочий список в формате DICOM. Наличие Сохранение данных в формате DICOM (отправка и получение) интерфейс DICOM для обмена изображениями с больничной сетью (системой PACS) на основе стандарта DICOM 3. Отправка и получение изображений. Запрос и получение данных в формате DICOM. Загрузка изображений из цифрового архива, с рабочей станции или с других визуализационных систем. Подтверждение сохранения данных в формате DICOM. Подтверждение сохранения в архиве изображений. Наличие Вывод на печать в формате DICOM. Подключение к DICOM-совместимой камере или DICOM-совместимому принтеру. Наличие Управление рабочими списками в формате DICOM. Наличие Запись изображений в формате DICOM на компакт-диски и DVD (многосеансная). Наличие Стол для рабочей станции с моторизованной регулировкой деки по высоте и встроенным рентгенозащитным экраном Наличие Рабочее место: блок системный, монитор, клавиатура, мышь, рабочий стол Процессор, не хуже 2 x Dual-Core Xeon 5130, 2 ГГц Дополнительная мини-клавиатура с клавишами, настраиваемыми пользователем на наиболее часто используемые функции Поддержка следующих стандартов DICOM 3.0: DICOM Storage (Send/Receive) as SCU/SCP DICOM Query/ DICOM Storage Commitment DICOM Basic Print Наличие Поддерживаемые типы изображений: DICOM Secondary Capture (SC) DICOM Computed radiography (CR) DICOM Ultrasound (US) DICOM Mammography (MG) DICOM Computed tomography (CT) DICOM Digital X-ray (DX) DICOM X-ray Angiography or Fluoroscopy (AX) DICOM Nuclear medicine (NM) Отображение снимков, наличие: Интуитивный графический интерфейс с универсальными syngo-пиктограммами Произвольная разметка экрана для одновременного отображения нескольких снимков Вертикальное или горизонтальное расположение снимков Наличие функции прокрутки: исследований, страниц, изображений Наличие регулировки мышью яркости и контраста, добавления текстовых комментариев Наличие работы с изображением: Измерение расстояний Функция увеличительного стекла Вращение и переворот изображения Инверсия изображения Инверсия изображения в режиме увеличительного стекла Наличие администрирования: идентификация пользователей, разграничение прав доступа, сохранение индивидуальных настроек, интерактивный контроль свободного места на жестком диске Наличие программы автоматического анализа изображений (CAD) Мониторы: один цветной 19", два плоских монитора с высоким разрешением 21" - Один цветной TFT-монитор с диагональю не менее 19 дюймов и 1280x1024 для рабочей станции лаборанта - Два высококонтрастных ЖК-монитора 5МП (2.5 x 2K) для рабочего места врача, не хуже: диагональ 54 см 2560 x 2048 пикс. (5MP) Размер пикселя 150 мкм Максимальная яркость 600 кд./кв.м. Автоматический контроль контраста Горизонтальный / Вертикальный углы обзора: 170° / 170° Кнопка аварийной остановки Выключатель экспозиции ножной/ручной Монтажный материал Поставка в комплекте со всеми необходимыми монтажными материалами, кабелями, переходниками Принтер сухой печати Наличие маммографического принтера сухой печати Напряжение и частота питающей сети 220 В, 50 Гц Гарантия на всю систему, включая цифровой детектор и рентгеновскую трубку, лет, не менее 1 Проведение монтажных и пусконаладочных работ Обучение пользователей работе на маммографическом комплексе Инструкция пользователя на русском языке |
| 4. | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Блок базовый | Наличие | 1 шт. |
|  |  | 2 | Стойка с вращающимся маммографическим штативом, цифровым детектором, кожухом | Наличие моторизованного компрессионного устройства Система автоматической оптимизации силы компрессии для минимизации дискомфорта пациентки без ущерба качеству изображения - Наличие Автоматическая декомпрессия - Наличие Расстояние фокус-детектор, мм, не менее 650 Наличие автоматической коллимации до любого необходимого поля излучения Наличие подсветки коллиматора Наличие цифрового твердотельного детектора на основе аморфного селена Размер цифрового детектора, см, не менее 24х30 Размер пикселя детектора, мкм, не более 85 Матрица изображения (18х24 см), пикс., не менее 2016х2816 Матрица изображения (23х29 см), пикс., не менее 2816х3584 Глубина преобразования, бит, не менее 14 Наличие моторизованного вращения штатива Диапазон углов поворота штатива, град., не хуже +180 / -180 Наличие функции предварительного программирования оператором углов остановки штатива при вращении Наличие изоцентрического вращения штатива Наличие моторизованного вертикального перемещения штатива Диапазон вертикального перемещения штатива над уровнем пола, см, не менее 65 - 153 | 1 шт. |
|  |  | 3 | Генератор с панелью управления и защитной ширмой | Наличие генератора с панелью управления и защитной ширмой Свинцовый эквивалент рентгенозащитной ширмы, мм Pb, не менее 0,3 Максимальная выходная мощность генератора, кВт, не менее 7,5 Диапазон изменения напряжения экспозиции, кВ, не хуже 23-35 Шаг изменения напряжения экспозиции, кВ, не более 1 | 1 шт. |
|  |  | 4 | Рентгеновская трубка: Mo/W | Рентгеновская трубка: материал молибден/вольфрам, с вращающимся анодом c бериллиевым окном Наличие двух материалов анода: молибден (Mo) и вольфрам (W) Наличие четырех фокальных пятен Размер малых фокальных пятен, мм 0,1х0,1, время экспозиции не хуже 60 мс - 6 с Размер больших фокальных пятен, мм 0,3х0,3, времена экспозиции не хуже 10 мс - 4 с Диапазон изменения мАс (молибденовый анод, 25 кВ, максимальная мощность), не хуже 2-450 Диапазон изменения мАс (вольфрамовый анод, 25 кВ, максимальная мощность), не хуже 2-560 Наличие Молибденового (Mo) фильтра Наличие Родиевого (Rh) фильтра Общая теплоёмкость трубки, миллион тепловых единиц, не менее 2,43 Наличие Ручного режима (оператор выбирает комбинацию анод/фильтр, кВ и мАс) Наличие Режима автоматического контроля экспозиции (AEC) (оператор выбирает комбинацию анод/фильтр и кВ, автоматический выбор мАс) Наличие Режима автоматического выбора оптимальной комбинаци анод/фильтр кВ и мА в зависимости от индивидуальной плотности и компрессионной толщины молочной железы с целью минимизации дозовой нагрузки | 1 шт. |
|  |  | 5 | Гибкая компрессионная пластина формата 18х24 см | Гибкая компрессионная пластина формата 18х24 см | 1 шт. |
|  |  | 6 | Компрессионная пластина формата 18х24 см с высотой края 7 см | Компрессионная пластина формата 18х24 см с высотой края 7 см | 1 шт. |
|  |  | 7 | Компрессионная пластина формата 18х24 см с высотой края 4 см | Компрессионная пластина формата 18х24 см с высотой края 4 см | 1 шт. |
|  |  | 8 | Гибкая компрессионная пластина формата 24х30 см | Гибкая компрессионная пластина формата 24х30 см | 1 шт. |
|  |  | 9 | Компрессионная пластина формата 24х30 см с высотой края 7 см | Компрессионная пластина формата 24х30 см с высотой края 7 см | 1 шт. |
|  |  | 10 | Компрессионная пластина формата 24х30 см с высотой края 4 см | Компрессионная пластина формата 24х30 см с высотой края 4 см | 1 шт. |
|  |  | 11 | Компрессионная пластина для выполнения аксиллярных проекций с диафрагмой 8х20 | Компрессионная пластина для выполнения аксиллярных проекций с диафрагмой 8х20 см | 1 шт. |
|  |  | 12 | Компрессионная пластина для выполнения прицельных снимков с диафрагмой 9х9 см | Компрессионная пластина для выполнения прицельных снимков с диафрагмой 9х9 см | 1 шт. |
|  |  | 13 | Столик увеличительный | Наличие | 1 шт. |
|  |  | 14 | Держатель компрессионных пластин, настенный | Наличие настенного держателя компрессионных пластин | 1 шт. |
|  |  | 15 | Приставка для биопсии | Наличие | 1 шт. |
|  |  | 16 | Стереотактовое устройство для биопсии | Наличие устройства для стереотаксической биопсии Точность позиционирования иглы, мм, не хуже 0,1 Возможность использования игл с длинами в диапазоне, мм, не менее 30 - 175 | 1 шт. |
|  |  | 17 | Иглодержатели разных размеров | Многоразовые стерилизуемые иглодержатели для игл калибра 22G, пара, не менее 1 Многоразовые стерилизуемые иглодержатели для игл калибра 20G, пара, не менее 1 Многоразовые стерилизуемые иглодержатели для игл калибра 18G, пара, не менее 1 Многоразовые стерилизуемые иглодержатели для игл калибра 16G, пара, не менее1 Многоразовые стерилизуемые иглодержатели для игл калибра 14G, пара, не менее 1 Многоразовые раскрывающиеся металлические стерилизуемые иглодержатели для игл калибра 18G, пара, не менее 1 Наличие автоматического биопсийного пистолета | 1 шт. |
|  |  | 18 | Стартовый комплект игл | Стартовый комплект игл к биопсийному пистолету, не менее 20 шт | 1 к-т |
|  |  | 19 | Рабочая станция: системный блок, клавиатура, мышь, стол оператора | Наличие станции получения изображения Архитектура ПК рабочей станции, не хуже: процессор Intel Duo Core E 6700, 2,66 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, интерфейсные платы для рентгеновской системы; операционная система Windows XP Достаточное место на жестком диске для хранения цифровых маммограмм (3328x 4084, 14 бит), шт., не менее 24700 Цветной TFT-монитор с диагональю не менее 19 дюймов и 1280x1024. Функции изменения контрастности и яркости, подчеркивание контуров, электронные шторки, увеличение с фиксированным коэффициентом, интерактивное масштабирование и панорамирование, разделение экрана (4/9/16 в 1), инверсия шкалы оттенков серого, измерение углов, определение границы молочной железы, управление динамическим диапазоном, шумоподавление. Наличие Функции маркировки, добавления аннотаций и примечаний в изображениях, установки меток, ориентации изображений Наличие Функции предварительного выбора ориентации пациентки для автоматической установки ориентации изображений. Пользовательские программы с редактируемыми шаблонами параметров. Наличие Ввод сведений о пациентках (ФИО, уникальный номер, дата рождения и т. п.), поиск карт пациенток или прямой доступ через рабочий список в формате DICOM. Наличие Сохранение данных в формате DICOM (отправка и получение) интерфейс DICOM для обмена изображениями с больничной сетью (системой PACS) на основе стандарта DICOM 3. Отправка и получение изображений. Запрос и получение данных в формате DICOM. Загрузка изображений из цифрового архива, с рабочей станции или с других визуализационных систем. Подтверждение сохранения данных в формате DICOM. Подтверждение сохранения в архиве изображений. Наличие Вывод на печать в формате DICOM. Подключение к DICOM-совместимой камере или DICOM-совместимому принтеру. Наличие Управление рабочими списками в формате DICOM. Наличие Запись изображений в формате DICOM на компакт-диски и DVD (многосеансная). Наличие Стол для рабочей станции с моторизованной регулировкой деки по высоте и встроенным рентгенозащитным экраном Наличие | 1 шт. |
|  |  | 20 | Рабочее место : блок системный, монитор, клавиатура, мышь, рабочий стол | Процессор, не хуже 2 x Dual-Core Xeon 5130, 2 ГГц Дополнительная мини-клавиатура с клавишами, настраиваемыми пользователем на наиболее часто используемые функции Поддержка следующих стандартов DICOM 3.0: DICOM Storage (Send/Receive) as SCU/SCP DICOM Query/ DICOM Storage Commitment DICOM Basic Print Наличие Поддерживаемые типы изображений: DICOM Secondary Capture (SC) DICOM Computed radiography (CR) DICOM Ultrasound (US) DICOM Mammography (MG) DICOM Computed tomography (CT) DICOM Digital X-ray (DX) DICOM X-ray Angiography or Fluoroscopy (AX) DICOM Nuclear medicine (NM) Отображение снимков, наличие: Интуитивный графический интерфейс с универсальными syngo-пиктограммами Произвольная разметка экрана для одновременного отображения нескольких снимков Вертикальное или горизонтальное расположение снимков Наличие функции прокрутки: исследований, страниц, изображений Наличие регулировки мышью яркости и контраста, добавления текстовых комментариев Наличие работы с изображением: Измерение расстояний Функция увеличительного стекла Вращение и переворот изображения Инверсия изображения Инверсия изображения в режиме увеличительного стекла Наличие администрирования: идентификация пользователей, разграничение прав доступа, сохранение индивидуальных настроек, интерактивный контроль свободного места на жестком диске Наличие программы автоматического анализа изображений (CAD) | 1 шт. |
|  |  | 21 | Мониторы: один цветной 19", два плоских монитора с высоким разрешением 21" | Один цветной TFT-монитор с диагональю не менее 19 дюймов и 1280x1024 для рабочей станции лаборанта - Два высококонтрастных ЖК-монитора 5МП (2.5 x 2K) для рабочего места врача, не хуже: диагональ 54 см 2560 x 2048 пикс. (5MP) Размер пикселя 150 мкм Максимальная яркость 600 кд./кв.м. Автоматический контроль контраста Горизонтальный / Вертикальный углы обзора: 170° / 170° | 3 шт. |
|  |  | 22 | Пульт управления | Пульт управления должен быть интегрирован с рабочей станцией лаборанта | 1 шт. |
|  |  | 23 | Кнопка аварийной остановки | Наличие | 1 шт. |
|  |  | 24 | Выключатель экспозиции ножной/ ручной | Наличие | 1 шт. |
|  |  | 25 | Педаль управления | Педали управления | 2 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | Монтажный материал | Поставка в комплекте со всеми необходимыми монтажными материалами, кабелями, переходниками | 1 шт. |
|  |  | 2 | Принтер сухой печати | Размеры в распакованном виде: ширина 72,8 , длина 71,5 , высота 53,6 см Вес в распакованном виде: 90 кг. Стандартное оснащение: емкость жесткого диска 18 Гбайт, оперативная память (ОЗУ) 512 Мб, внешнее запоминающее устройство - флэш-карта формата CF, 64 Мб. Питание: рабочее напряжение 100-120 В; 220-240 В; переменный ток. Сетевые предохранители: 220-240 В (рабочее напряжение); 16/15 А макс., медленно перегорающий предохранитель 100-120 В (рабочее напряжение); 16/15 Л макс., медленно перегорающий предохранитель. Частота сети питания 50/60 Гц. Потребляемая мощность: во время работы 250 Вт, максимум 530 Вт, в режиме ожидания 70 Вт. Защита: против удара электрическим током Класс 1 (заземлен), поступления воды. Связь с сетевым окружением: Ethernet/соединители витая пара RJ45 для 10/100Base-TX; последовательный интерфейс/кабель RS232. Сетевые протоколы: (TCP/IP) FTP, Telnet, HTTP, SNMP, SMTP, LPD. Условия окружающей среды (рабочие): температура комнаты между +10°С и -30°С,- относительная влажность 20-75% без конденсации влаги Общий уровень акустического шума по шкале А: во время работы 62 дБ, в ждущем режиме 53 дБ. Условия окружающей среды (транспортировка и хранение): температура от - 25°С до + 55°С (хранение), от - 25°С до + 70°С (транспортировка), относительная влажность 20-75%. Примечание: увлажнение пленок не допускается! Атмосферное давление 70 к11а - 106 кПа Форматы изображений: DICOM (встроенный) Технологии печати: прямая термсирафическая печать (DDI: Direct Digital Imaging) | 1 шт. |
| 5. | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | 1. Площади помещений: Процедурная – 15 м2 2. Силовое питание. Должно быть выполнено индивидуальным медным многожильным кабелем, не имеющим других потребителей. Напряжение – 230В, 1ф+0+земля Частота тока – 50 Гц. Потребляемая мощность – 4,6 кВА (стандарт) 3. Вес аппарата ≈ 285 кг |
| 6. | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество |
|  |  | 1 | Пленка термографическая | Маммографическая термографическая пленка | 1 уп. |
| 7. | Другие требования и условия |  |

Лот № 2

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ. | Томограф компьютерный |
| 2. | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Рентгеновская компьютерная томография (КТ) является рентгенологической методикой (методом), способной оценить морфологические изменения органов и тканей, что, в свою очередь, способствует постановке клинического диагноза. Традиционная компьютерная томография является «золотым стандартом» рентгенологического исследования пациентов многопрофильной больницы. КТ головного мозга нативная, КТ головного мозга с внутривенным усилением, КТ-ангиография головного мозга, КТ височной кости, КТ-цистернография внутреннего слухового прохода, КТ носа и околоносовых пазух, КТ-гайморография, КТ орбит, КТ щитовидной железы, КТ гортани, КТ мягких тканей шеи, КТ лёгких традиционная, КТ лёгких спиральная , КТ грудной клетки спиральная, КТ паренхиматозных органов живота, Виртуальная эндоскопия, КТ-ангиография живота спиральная, КТ органов малого таза, КТ суставов, КТ бедренной, плечевой костей, предплечья, голени, КТ позвоночника, КТ в педиатрии.КТ в педиатрии. |
| 3. | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Детектор рентгеновского излучения - Ширина детектора по оси Z не менее 40 мм. - Количество элементов линейки детектора не менее 888. - Максимальная пространственная разрешающая способность в сосудистых исследованиях не менее 19.7 п.л./см. - Низкоконтрастная разрешающая способность с 0,3% при 120 кВ, 250 мА не более 3 мм. Гентри для сканирования - Диаметр туннеля не менее 70 см. - Наклон гентри при сканировании От -30 до +30 град. - Максимальное поле обзора при сканировании не менее 500 мм. - Максимальная коллимация среза не менее 10 мм. - Минимальная коллимация среза при сканировании не более 0,625 мм. - Минимальное врем оборота гентри на 360 градусов во время сканирования не более 0,4 сек. Стол для укладки пациента - Сканируемый диапазон не менее 170 см. - Точность позиционирования не более 0,25 мм. - Диапазон вертикального перемещения не менее 43÷99 см. - Максимальная грузоподъемность стола при максимальной точности позиционирования не менее 227 кг. - Комплект аксессуаров для позиционирования пациента, карбоновая люлька Генератор рентгеновский высоковольтный - Максимальная мощность не менее 72 кВт. - Минимальное значение анодного напряжения не более 80 кВ. - Максимальное значение анодного напряжения не менее 140 кВ. - Максимальное значение тока не менее 600 мА. Трубка рентгеновская - Количество фокусных пятен не менее 2 - Теплоемкость анода не менее 6 млн. ТЕ. - Размер малого фокального пятна, ШхД, стандарт IEC 60336/1993, мм не более 0.7 x 0.6. - Размер большого фокального пятна, стандарт IEC 60336/1993, мм не более 0.9 x 0.9. - Протоколы оптимизации дозовой нагрузки Устройство сканирования - Аксиальное сканирование. - Режимы объединения для реконструкции толстых срезов из данных тонких срезов без искажений, вносимых за счет частичного объема. - Максимальное количество одновременно получаемых срезов в аксиальном режиме не менее 64. - Спиральное сканирование. - Сбор данных одновременно во множественных смежных срезах при непрерывном перемещении стола между сканами. - Максимальное количество одновременно получаемых срезов в спиральном режиме не менее 64 . - Максимальное поле обзора при реконструкции не менее 500 мм. - Обзорное сканирование. - Максимальное значение спирального питча (Максимальный шаг сканирования) не менее 1,5:1. Блок сканирования и преобразования сигнала - Максимальная матрица реконструкции не менее 512 * 512 пикс. - Скорость реконструкции изображений не менее 35 изображений/сек. - Объем оперативной памяти не менее 24 Гб. - Устройство записи изображений DVD-RAM - Количество физической памяти для сохранения результатов исследований не менее 1500 Гб. - Полная функциональность коммуникаций DICOM - Поддержка сети Ethernet 10/100/1000 - Количество ЖК мониторов не менее 2. - Размер дисплея по диагонали ЖК мониторов не менее 19 дюймов. Пульт управления оператора - Возможность перемещения аппаратного блока консоли. - Алгоритм трехмерной реконструкции конусовидного пучка. - Многоплоскостное реформатирование. - Многоплоскостное реформатирование с криволинейными секущими. - Сопоставление аксиального изображения с реконструированным объемом. - Проекции максимальной и минимальной интенсивности. - Объемная реконструкция с одновременным отображением различных тканей. - Управление прозрачностью в реальном времени при объемной реконструкции. - Автоматическое управление усилением/сглаживанием изображения одновременно для нескольких плотностных диапазонов. - Визуализация с усилением структур мягких тканей в областях неоднородной плотности. - Мониторинг уровня контрастного усиления в области интереса. - Количественный анализ изображений (расстояния, углы, плотность и т.д.); текстовые аннотации на изображениях. - Анализ интенсивности пикселей для оценки перфузии или захвата контраста во времени. - Специализированные режимы (протоколы) обследования детей. - Возможность автоматического выбора подходящего цикла вращения гентри в зависимости от частоты сердечных сокращений. Рабочая станция для работы с функциональными изображениями Аппаратное обеспечение - 2-процессорная архитектура. - Объем оперативной памяти не менее 24 Гб. - Объем жесткого диска не менее 600 Гб. - Устройство записи на CD/DVD/USB. - Цветной ЖК монитор с диагональю 19 дюймов – не менее 2. - Полная функциональность коммуникаций DICOM. - Поддержка сети Ethernet 10/100/1000. Программное обеспечение - Многоплоскостное реформатирование. - Многоплоскостное реформатирование с криволинейными секущими. - Проекции максимальной и минимальной интенсивности. - Количественный анализ изображений (расстояния, углы, плотность и т.д.); текстовые аннотации на изображениях. - Программное обеспечение для сопоставления аксиального изображения с реконструированным объемом. - Объемная реконструкция с одновременным отображением различных тканей. - Количественный анализ анатомических и патологических структур кровеносных сосудов. - Мультипланарная реконструкция по произвольной изогнутой плоскости (криволинейное реформатирование). - Мультипланарная реконструкция по произвольной изогнутой плоскости (криволинейное реформатирование) с протоколом пакетной обработки данных. - Пакетная обработка данных в любой плоскости реформатирования. - Экспорт в графические форматы (jpeg, png, avi) с возможностью сохранения на USB 2.0-совместимом носителе. Виртуальная эндоскопия Автоматическое продвижение по полому органу без выхода за пределы стенок с разрешениями матрицы 256х256 и 512х512. Возможность регистрации результатов в виде фильма результатов эндоскопического осмотра. Выполнение проекции максимальной / минимальной интенсивности / усреднения при многоплоскостном и объемном реформатировании. Функция автоматического удаления стола при реконструкции объемов. Точка, поставленная на область интереса, фиксирует свою позицию во всех режимах отображения (срез, слой, эндо, объём). Возможность одновременного параллельного отображения нескольких серий одного исследования или различных исследований для сравнения и оценки изменений в динамике с возможностью параллельного представления изображений в горизонтальной, фронтальной и саггитальной плоскостях, а также многоплоскостного реформатирования. Функция удаления костных структур Автоматическое удаление изображения стола. Автоматическое выделение костных структур и кальцификатов с построением трехмерных проекций максимальной интенсивности (3D MIP) или объемной реконструкции сосудов. Возможность представления объемной реконструкции сосудов на фоне полупрозрачных костных структур. Протокол автоматического выделение костных структур и кальцификатов с построением трехмерных проекций максимальной интенсивности (3D MIP) или объемной реконструкции сосудов для всего тела. Программное обеспечение для анализа сосудов: Автоматическое определение средней линии сосудов с возможностью мануальной коррекции. Разворачивание сосуда вдоль его средней линии. Возможность удаления костных структур, затеняющих сосудистые структуры. Возможность использования "виртуального контрастирования "для сегментации сосуда. Автоматическое измерение площадей поперечного сечения сосуда, измерение размеров и степени стеноза с возможностью мануальной коррекции и выводом результатов в табличной форме. Програмное обеспечение для одновременного совмещения и постобработки изображений полученных различными методами (КТ, МРТ, ПЭТ, ОФЭКТ, рентген) Програмный комплекс для автоматического поиска и анализа патологических образований в легких Функция автоматического динамического сравнения найденных патологических образований Виртуальная колоноскопия Функция автоматического удаления содержимого кишечника Функция автоматического поиска и выделения полипов кишесника Функция виртуальной биопсии Принадлежности: Защитное просвинцованое стекло: - Ориентировочные размеры не менее 120 * 100 см - Pb эквивалент не менее 2 мм. Источник бесперебойного питания всей системы не менее 120 кВА. Кабели силовые увеличенной длины. |
| 4. | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |
|  |  | 1. | Гентри для сканирования | Диаметр туннеля не менее 70 см; Наклон гентри при сканировании От -30 до +30 град.; Максимальное поле обзора при сканировании не менее 500 мм; Максимальная коллимация среза не менее 10 мм; Минимальная коллимация среза при сканировании не менее 0,625 мм; Минимальное врем оборота гентри на 360 градусов во время сканирования не более 0,4 сек | 1 шт. |
|  |  | 2. | Стол для укладки пациента | Сканируемый диапазон не менее 170 см; Точность позиционирования не более 0,25 мм; Диапазон вертикального перемещения не менее 43÷99 см; Максимальная грузоподъемность стола при максимальной точности позиционирования не менее 227 кг; Комплект аксессуаров для позиционирования пациента, плоская карбоновая накладка на стол | 1 шт. |
|  |  | 3. | Генератор рентгеновский высоковольтный | Максимальная мощность не менее 72 кВт; Минимальное значение анодного напряжения не более 80 кВ; Максимальное значение анодного напряжения не менее 140 кВ; Максимальное значение тока не менее 600 мА | 1 шт. |
|  |  | 4. | Пульт управления оператора | Возможность перемещения аппаратного блока консоли - Алгоритм трехмерной реконструкции конусовидного пучка - Многоплоскостное реформатирование - Многоплоскостное реформатирование с криволинейными секущими - Сопоставление аксиального изображения с реконструированным объемом - Проекции максимальной и минимальной интенсивности - Объемная реконструкция с одновременным отображением различных тканей - Управление прозрачностью в реальном времени при объемной реконструкции - Автоматическое управление усилением/сглаживанием изображения одновременно для нескольких плотностных диапазонов - Визуализация с усилением структур мягких тканей в областях неоднородной плотности - Мониторинг уровня контрастного усиления в области интереса - Количественный анализ изображений (расстояния, углы, плотность и т.д.); текстовые аннотации на изображениях - Анализ интенсивности пикселей для оценки перфузии или захвата контраста во времени - Специализированные режимы (протоколы) обследования детей - Возможность автоматического выбора подходящего цикла вращения гентри в зависимости от частоты сердечных сокращений | 1 шт. |
|  |  | 5. | Трубка рентгеновская. | Количество фокусных пятен не менее 2; Теплоемкость анода не менее 6 млн. ТЕ; Размер малого фокального пятна, ШхД, стандарт IEC 60336/1993, мм не более 0.7 x 0.6; Размер большого фокального пятна, стандарт IEC 60336/1993, мм не более 0.9 x 0.9; Протоколы оптимизации дозовой нагрузки | 1 шт. |
|  |  | 6. | Детектор рентгеновского излучения | Ширина детектора по оси Z не менее 40 мм. Количество элементов линейки детектора не менее 888. Максимальная пространственная разрешающая способность в сосудистых исследованиях не менее 19.7 п.л./см. - Низкоконтрастная разрешающая способность с 0,3% при 120 кВ, 250 мА не более 3 мм. | 1 шт. |
|  |  | 7. | Источник бесперебойного питания | Источник бесперебойного питания для всей системы мощностью не менее 120кВА. | 1 шт. |
|  |  | 8. | Блок сканирования и преобразования сигнала | Максимальная матрица реконструкции Не менее 512 * 512 пикс.; Скорость реконструкции изображений Не менее 35 изображений/сек; Объем оперативной памяти Не менее 24 Гб; Устройство записи изображений DVD-RAM; Количество физической памяти для сохранения результатов исследований Не менее 1500 Гб; Полная функциональность коммуникаций DICOM; Поддержка сети Ethernet 10/100/1000; Количество ЖК мониторов не менее 2; Размер дисплея по диагонали ЖК мониторов Не менее 19 '' | 1 шт. |
|  |  | 9 | Устройство сканирования | Аксиальное сканирование Наличие; Режимы объединения для реконструкции толстых срезов из данных тонких срезов без искажений, вносимых за счет частичного объема Наличие; Максимальное количество одновременно получаемых срезов в аксиальном режиме Не менее 64; Спиральное сканирование: Наличие; Сбор данных одновременно во множественных смежных срезах при непрерывном перемещении стола между сканами Наличие; Максимальное количество одновременно получаемых срезов в спиральном режиме Не менее 64 ; Максимальное поле обзора при реконструкции Не менее 500 мм ; Обзорное сканирование Наличие; Максимальное значение спирального питча (Максимальный шаг сканирования) Не менее 1,5:1 | 1 шт. |
|  |  | 10 | Рабочая станция для работы с функциональными изображениями | Аппаратное обеспечение: - 2-процессорная архитектура ;Объем оперативной памяти Не менее 24 Гб; Объем жесткого диска Не менее 600 Гб; Устройство записи на CD/DVD/USB Наличие; Цветной ЖК монитор с диагональю Не менее 19` не менее 2 шт; Полная функциональность коммуникаций DICOM Наличие; Поддержка сети Ethernet 10/100/1000 Наличие Программное обеспечение - Многоплоскостное реформатирование - Многоплоскостное реформатирование с криволинейными секущими - Проекции максимальной и минимальной интенсивности - Количественный анализ изображений (расстояния, углы, плотность и т.д.); текстовые аннотации на изображениях - Программное обеспечение для сопоставления аксиального изображения с реконструированным объемом - Объемная реконструкция с одновременным отображением различных тканей - Количественный анализ анатомических и патологических структур кровеносных сосудов Мультипланарная реконструкция по произвольной изогнутой плоскости (криволинейное реформатирование) Мультипланарная реконструкция по произвольной изогнутой плоскости (криволинейное реформатирование) с протоколом пакетной обработки данных. Пакетная обработка данных в любой плоскости реформатирования Экспорт в графические форматы (jpeg, png, avi) с возможностью сохранения на USB 2.0-совместимом носителе Виртуальная эндоскопия автоматическое продвижение по полому органу без выхода за пределы стенок с разрешениями матрицы 256 х 256 и 512х512 Возможность регистрации результатов в виде фильма результатов эндоскопического осмотра Выполнение проекции максимальной / минимальной интенсивности / усреднения при многоплоскостном и объемном реформатировании Функция автоматического удаления стола при реконструкции объемов Точка, поставленная на область интереса, фиксирует свою позицию во всех режимах отображения (срез, слой, эндо, объём) Возможность одновременного параллельного отображения нескольких серий одного исследования или различных исследований для сравнения и оценки изменений в динамике с возможностью параллельного представления изображений в горизонтальной, фронтальной и саггитальной плоскостях, а также многоплоскостного реформатирования. Функция удаления костных структур Автоматическое удаление изображения стола Автоматическое выделение костных структур и кальцификатов с построением трехмерных проекций максимальной интенсивности (3D MIP) или объемной реконструкции сосудов. Возможность представления объемной реконструкции сосудов на фоне полупрозрачных костных структур. Протокол автоматического выделение костных структур и кальцификатов с построением трехмерных проекций максимальной интенсивности (3D MIP) или объемной реконструкции сосудов для всего тела. Программное обеспечение для анализа сосудов: Автоматическое определение средней линии сосудов с возможностью мануальной коррекции Разворачивание сосуда вдоль его средней линии Возможность удаления костных структур, затеняющих сосудистые структуры Возможность использования "виртуального контрастирования "для сегментации сосуда Автоматическое измерение площадей поперечного сечения сосуда, измерение размеров и степени стеноза с возможностью мануальной коррекции и выводом результатов в табличной форме Программное обеспечение для одновременного совмещения и постобработки изображений полученных различными методами (КТ, МРТ, ПЭТ, ОФЭКТ, рентген) Програмный комплекс для автоматического поиска и анализа патологических образований в легких Функция автоматического динамического сравнения найденых патологических образований Виртуальная колоноскопия Функция автоматического удаления содержимого кишечника Функция автоматического поиска и выделения полипов кишесника Функция виртуальной биопсии | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | 1. | Рентгенозащитное просвинцованое стекло | Ориентировочные размеры не менее 120 * 100 см. Pb эквивалент не менее 2мм. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Безколбовый инжектор | Для автоматического введения контрастного вещества при исследованиях с контрастным усилением Скорость потока: 0.2 - 8 мл/сек, шаг 0.1 мл/сек; Число операций: макс.6 в программе инъекции; Время паузы: 0 - 999 сек, шаг 1 сек; Задержка запуска: 0 - 999 сек; Таймер: 0 - 999 сек, вперёд/назад; Функция "Открытая вена": 3 мл/мин, каждые 20 сек 1 мл; Чувствительность заслонки воздуха: макс. 1 мл/пациент; Макс. отклонение объёма 5%; Допустимое Макс. Нагрузка подноса 1кг. Номинальное напряжение Вход: Диапазон ном.напряжения - 100-240 ВАС; Частота - 50-60 Гц; Ток 6.3 A. Размеры аппарата: 76 x 52 x 167 см. Вес 61 кг. | 1 шт. |
|  |  | 3. | Принтер сухой печати | Габариты: 70 x 80 x 35 см (ширина x длина x высота) Потребляемая мощность: 100 – 240 В, 50/60 Hz в режиме печати: 250 Вт в режимеstandby: 70 Вт Условия эксплуатации: температура: 10 - 30 °C влажность: 20 - 80% Тепловое рассеяние: в режимеstandby: 100 Вт / 360 кДж/ч средняя мощность: 300 Вт / 1080 кДж/ч максимальная мощность: 530 Вт / 1908 кДж/ч Соответствие международным стандартам по безопасности: IEC 601-1, UL2601, CSA 222 Nr. 601.1-M90, VDE 0750, DOH, TÜV Вместимость лотка подачи пленки: 100 листов. Подключение: DICOM 3.0, прямое подключение любого устройства через LINX Paxport | 1 шт. |
| 5. | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Размеры помещения. Минимальная высота помещения - 230 см. Требуемая высота помещения при использовании потолочной системы КТ CARE Vision (ONDAL с 2010г.) составляет от 263 до 342 см. Во избежание вибрации гентри и стол пациента могут быть помещены или установлены только на бетонный пол (бетон марки C20/25-C50/60), составной (многослойный) пол либо с надлежащей монтажной рамой. Амплитуда динамической нагрузки на пол (гентри-вращение) составляет: Амплитуда динамической нагрузки на пол (гентри-вращение) составляет ± 600 Н (каждая) на точку A и точку D и ± 500 Н (каждая) на точку B и точку C. Площадь опорной поверхности составляет 50.27 см² на регулируемую ножку. Диаметр регулируемой ножки составляет 80 мм. Требования к электропитанию для всех типов Линия электропередач 3/Н/PE, перем. ток 50/60 Гц( 2Гц Сетевое напряжение 400 В ( 10 % Полное сопротивление контура с плавким предохранителем 125 A 120 м( Значение соединения на шкаф на генератор Сетевое напряжение [В] x 125 A x 1.73 Поперечное сечение кабеля определяется расчетом Макс. размер вывода соединителя - 25 - 95 мм². Н, PE (защитное заземление) имеющийся вывод адаптера - 16 мм². Водоснабжение Контур охлаждения гентри Температура воды 4 - 12 °C Температурный градиент 1 K / мин Давление воды Номинально 2-6 бар макс. 10 бар Качество воды Питьевая вода антифриз –отношение смеси 40 % Минимальный расход без антифриза 750 - 2450 л / ч Минимальный расход с антифризом 1500 - 4225 л / ч Дифференциальное давление без антифриза 7 - 62 кПа Дифференциальное давление с антифризом 30 - 210 кПа Максимальная охлаждающая способность составляет 15 кВт. Защита от рентгеновского излучения Защита строений от рентгеновского излучения конструкции зависит от расположения оборудования и назначения соседних помещений. Расчет и план защиты от рентгеновского излучения разрабатывается специализированной организацией и входит в состав технологической части проекта. Рекомендации по размещению оборудования Максимальное расстояние между выводами кабеля в м. Шкаф PDC - Гентри 25м. Шкаф PDC- IRS 25 м. Шкаф PDC- Консоль управления 25 м. Гентри- IRS 25м. Гентри- Консоль управления 25м. В соответствии с немецким стандартом (DIN 6812) между пациентом и оператором должна быть обеспечена взаимная видимость и речевая связь. Освещение помещения Общее освещение в помещениях, в которых осуществляется диагностика на устройствах воспроизведения изображения на экранах (мониторах), должно удовлетворять следующим требованиям: - Неослепляющий, регулируемый свет, воспроизводимая настройка интенсивности освещения (например, регулятор света (диммер) со шкалой). - Отсутствие отражения от окон, ламп и наблюдательных боксов в обычном рабочем положении мониторов. В отношении освещения помещений, используемых для проведения диагностического получения изображений и лечебных процедур, интенсивность освещения в целом зависит от типа процедуры. При исключительно рентгеновской экспозиции (облучении) применяются требования к освещению для диагностического получения изображений с электронно-оптическими усилителями изображения (50 люкс). При отображении изображений на мониторах должна быть предусмотрена возможность снижения общей интенсивности освещения (30 люкс; при необходимости до 1 люкс). Не допускаются отражения и блики на экране (DIN 5035-3; EN 12464). Как правило, в процедурных помещениях требуется наличие общего освещения с номинальной интенсивностью освещения 300 люкс. Это относится и к помещениям, в которых пациенты подвергаются физическим, радиологическим и электромедицинским процедурам. Сеть Рекомендуется использование переключаемого Gigabit Ethernet с коммутаторами Autosense Ethernet (1 Гбит/с в магистральной линии и 100 Mбит/с на мощных рабочих станциях передачи информации для обзора и распределения изображения AP). Autosense означает то, что активный элемент сети (переключатель) автоматически обнаруживает, подключено ли оконечное устройство при 10 Mбит/с, 100 Mбит/с или 1 Гбит/с. Должны быть предусмотрены необходимые сетевые кабели (минимум категории 5), а также сетевые элементы и соединительные гнезда. |
| 6. | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Трубка насоса для инжектора | В одной упаковке 10 трубок | 5 упаковок |
|  |  | 2. | Пленка термографическая | Термографическая пленка для сухой печати предназначена для распечатки цифровых рентгеновских изображений на принтерах, 35*43. | 1 упаковка |
|  |  | 3. | Трубка пациента для инжектора | В одной упаковке 100 трубок | 1 упаковка |
| 7. | Другие требования и условия | Монтажный материал, включая распределительный электрощит, рубильника аварийного выключения и рубильника общего включения, силового кабеля внутренней кабинетной разводки и пр.; полного комплекта аксессуаров и средств для укладки пациента; системы охлаждения, работающей по схеме теплоотвода вода/вода; монтажа и пуско-наладочных работ; инструкции по эксплуатации на русском языке. |

Лот № 3

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Томограф компьютерный |
| 2. | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Рентгеновский компьютерный томограф (КТ) для всех видов обследований, включая специализированные обследования в области кардиологии. Основные характеристики. Многосрезовая спиральная технология сканирования с непрерывным сбором данных с не менее шестидесяти четырьмя (64) срезами при наименьшей 330 мсек длительности полного (360() скана, с пространственным разрешением не более 0,33 мм для четкой визуализации тонких анатомических структур. Технология управления лучевой нагрузкой на пациента с использованием модуляции дозы в реальном масштабе времени. Технология экранирования рентгеновского излучения в начале и в конце спирального сканирования. Эффективная технология управления рабочим потоком и интерактивной обработки данных объемного сканирования, мультимодальная платформа программного обеспечения, расширенный набор клинических приложений (указать название). КТ система должна быть составлена из: гентри с высоковольтным рентгеновским генератором, стола пациента, консоли управления и оценки исследования, компьютерной системы, охлаждающей системы, пользовательского интерфейса, сетевого модуля. |
| 3. | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Устройство сканирования (гентри) с кожухом. Наклон гентри: - угол наклона гентри, не менее +/-30° при обеспечении спирального сканирования с углом наклона гентри; наличие дистанционного управления с консоли оператора; апертура гентри не менее 780 мм; наличие интегрированного в гентри монитора, отображающего основные параметры сканирования, координаты стола, угол наклона гентри; наличие кнопок управления с передней стороны гентри, наличие латерального и сагиттального лазерного маркера для позиционирования пациента на столе. Расстояние от плоскости скана до передней панели гентри не более 350 мм; размер поля сканирования (FOV) не менее 500 мм со свободным выбором поля сканирования от 5 до 50 мм. Вес гентри не более 2300 кг. Вес гентри со столом не более 2800 кг. Наличие детекторной системы с использованием керамических композитных детекторных материалов. Количество срезов за одно вращение, не менее 64; количество активных детекторных элементов, не менее 23552; количество проекций за 360-градусное вращение, не менее 4 608; расстояние между фокусом трубки и изоцентром не более 595 мм. Время затухания послесвечения материалов детектора, не более 0,003 мсек. Наличие технологии считывания двух проекций с каждого детекторного элемента без увеличения лучевой нагрузки на пациента (указать название технологии). Генератор. Номинальная выходная мощность не менее 80 кВт; диапазон изменения киловольтажа не менее от 70 до 140 кВ; диапазон изменения тока на трубке от 20 до 666 мА. Рентгеновская трубка. Эквивалентная теплоемкость анода, млн. тепловых единиц, не менее 30 MHU. Скорость охлаждения анода, мегаТепловых единиц/мин, не менее 7,3 МHU/min. Система фильтрации рентгеновского излучения, эквивалентная толщине алюминия не менее 6,8 мм. Наличие электромагнитной отклоняющей системы для формирования электронного пучка не менее 4608 раз в секунду, наличие компьютерного мониторинга температуры анода. Размер фокального пятна не более 0,7х0,7 мм/7°, 0,9х1,1 мм/7° Стол пациента с пультами управления и системой телескопического выдвижения. Максимальный вес пациента при спиральном сканировании не менее 212 кг, без ограничений в движении стола; точность позиционирования стола не более 0,25 мм; диапазон скорости продольного перемещения стола не хуже 2 – 200 мм/сек; сканируемый диапазон стола (без металлических включений) не менее 160 см. Консоль оператора с переговорным устройством, компьютерным блоком, цветным монитором/мониторами, клавиатурой, электронной мышью, столом и тумбой. Наличие мультимодального интуитивного интерфейса пользователя; двух цветных плоскоэкранных безбликовых мониторов консоли с диагональю не менее 48 см (19’’) и матрицы отображения монитора не менее 1280 х 1024; общей оперативной памяти консоли не менее 8 ГБ; временной памяти хранения изображений не менее 146 ГБ 260 000 несжатых изображений; временной памяти для хранения наборов проекционных данных не менее 300 ГБ. Архивирование: наличие дисковода для записи на компакт-диски. Емкость архивирования несжатых изображений в матрице 512х512 / не менее 1100 или 650 МБ. Наличие протоколов сканирования для всех возрастов, включая специальные протоколы сканирования детей с параметрами трубки 70 kV. Наличие программы для проведения виртуальной эндоскопии на консоли оператора. Наличие DICOM сопряжения: DICOM Send/Receive, DICOM Query/Retrive, DICOM Storage, DICOM Basic Print. Спиральное сканирование. Коллимация спирального сканирования должна быть 64 x 0,6 мм, 32 x 0.6 мм, 20 x 0.6 мм, 10 x 0.6 мм, 16 x 1.2 мм, 32 x 1.2 мм. Минимальная длительность полного 360°-го скана не более 0.33 сек.; максимальная длительность одной спирали при специфицированном низкоконтрастном разрешении и минимальной длительности скана менее 100 сек.; размер поля сканирования не менее 50 см со свободным выбором поля сканирования между 5 и 50 см; минимальная коллимированная толщина среза не более 0.6 мм; диапазон толщин срезов при спиральном сканировании не хуже 0.6 – 10 мм; минимальный шаг реконструкции изображений из спиральных данных не более 0.1 мм. Наличие возможности описания различных протоколов реконструкции изображений. Минимальное значение винтового шага не более 0.35; максимальное значение винтового шага 1,5; наличие произвольного выбора винтового шага для обеспечения полного качества изображения; независимости толщины реконструируемого среза/изображения от выбираемого винтового шага; независимости шума в изображении от выбираемого винтового шага; возможности максимального наклона гентри +/-30° в режиме Спирального сканирования; дистанционного управления гентри с консоли оператора. Скорость реконструкции изображения (матрица 512х512) параллельно сканированию при максимальном поле сканирования не менее 40 изображений в секунду. Качество изображения. Спецификация низкоконтрастного разрешения (НКР) для cпирального сканирования при минимальной длительности полного скана: разрешение на фантоме диаметром 20 см не более 5 мм; контраст на фантоме диаметром 20 см не более 3 ед. Хаунсфилда; доза на фантоме диаметром 20 см не более 13 мГр; размер поля сканирования не менее 50 см; толщина среза не менее 10 мм; напряжение на трубке не менее 120 кВ. Спецификация высококонтрастного разрешения (ВКР) при Спиральном сканировании и минимальной длительности полного скана: разрешение: при 0% передаточной функции не менее 30 пар линий на см; при 2% передаточной функции не менее 24 пар линий на см. Ток на трубке не более 160 мА; минимальная длительность полного скана не более 1.0 сек; напряжение на трубке не более 120 кВ; размер поля сканирования не менее 50 см; толщина среза не более 1.0 мм. Прикладное программное обеспечение. Модуляция тока на трубке для дополнительного снижения лучевой нагрузки: наличие технологии автоматической пространственной адаптации тока на трубке в реальном масштабе времени к анатомическим особенностям пациента по коэффициенту поглощения рентгеновского излучения (указать название). Отсутствие требования получения двух топограмм для вычисления амплитуды модуляции тока на трубке (указать название). Наличие возможности регулировки глубины модуляции тока на трубке в соответствии с весом пациента и медицинскими показаниями (указать название); общий процент снижения дозы облучения не менее 65%. Программа определения различий в дозе в зависимости от параметров топограммы (указать название). Программа отображения параметров снижения дозы для каждого выбранного протокола сканирования (указать название). Специализированные протоколы сканирования для детей со сниженным напряжением на трубке до 70 kV (указать название). Пакет сканирования с высоким изотропным разрешением 0,33 мм (наличие). Программа для оценки динамических исследований (указать название); объемных измерений (указать название); программа автоматического запуска спирального сканирования, программа синхронизированного с прибытием контрастного вещества (указать название). Рабочая станция для обработки данных с компьютерным блоком, цветным монитором/мониторами, клавиатурой, электронной мышью, столом, тумбой. Рабочая станция должна быть на основе серверной технологии для обработки и возможностью распределения изображений. Характеристики сервера: процессор, оперативная память не менее 24 Гб, RAID массив не менее 500 Гб, клавиатура и мышь. Графический ускоритель – два не хуже чем 2 NVIDIA. Наличие не менее двух мониторов диагональю не менее 21 дюйма. Наличие программного обеспечения на основе клиент-серверной технологии. Наличие специализированного программного обеспечения для обработки стандартных КТ-изображений, включая обработку кардио-васкулярных, ортопедических, неврологических, абдоминальных изображений. Наличие программы для расширенной 3D обработки медицинских диагностических изображений. Наличие программы для автоматического удаления элементов стола пациента из массива изображений. Наличие программы для автоматического удаления костных структур из массива изображений. Наличие навигатора находок, автоматически сохраняющего все измерения и отметки, сделанные пользователем. Наличие интерактивного регулирования толщины среза изображения. Наличие реформатирования изображений в проекциях MPR, MIP, thick MPR, CPR, thin MIP, thick MIP, VRT. Возможность просмотра и сохранения изображений в виде «снимков с экрана» и в виде кинопетли. Наличие функции настройки интерфейса индивидуально для каждого пользователя. Наличие функции настройки специфичных для каждого пользователя меню функций быстрого доступа. Прочие условия. Наличие: монтажного материала, включая распределительный электрощит, рубильника аварийного выключения и рубильника общего включения, силового кабеля для подключения к системе питания. Наличие принтера сухой печати. Наличие полного комплекта аксессуаров и средств для укладки пациента. Наличие комплекта для укладки новорожденных и детей первого года жизни. Наличие системы охлаждения компьютерного томографа, работающей по схеме теплоотвода вода/вода. Наличие бесколбового инжектора с одним комплектом одноразовых расходных материалов для инжектора. Наличие источника бесперебойного питания для всей КТ-установки мощностью не менее 160 кВа. Наличие диагностического рентгензащитного окна размерами не менее 100x80 см. Монтаж аппарата и пуско-наладочные работы. Инструкция по эксплуатации на русском языке. Обучение персонала работе на КТ-сканере в течение 8 рабочих дней |
| 4. | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Устройство сканирования (гентри) с кожухом | Наклон гентри: - угол наклона гентри, не менее +/-30° при обеспечении спирального сканирования с углом наклона гентри; наличие дистанционного управления с консоли оператора; апертура гентри не менее 780 мм; наличие интегрированного в гентри монитора, отображающего основные параметры сканирования, координаты стола, угол наклона гентри; наличие кнопок управления с передней стороны гентри, наличие латерального и сагиттального лазерного маркера для позиционирования пациента на столе. Расстояние от плоскости скана до передней панели гентри не более 350 мм; размер поля сканирования (FOV) не менее 500 мм со свободным выбором поля сканирования от 5 до 50 мм. Вес гентри не более 2300 кг. Вес гентри со столом не более 2800 кг. Наличие детекторной системы с использованием керамических композитных детекторных материалов. Количество срезов за одно вращение, не менее 64; количество активных детекторных элементов, не менее 23552; количество проекций за 360-градусное вращение, не менее 4 608; расстояние между фокусом трубки и изоцентром не более 595 мм. Время затухания послесвечения материалов детектора, не более 0,003 мсек. Наличие технологии считывания двух проекций с каждого детекторного элемента без увеличения лучевой нагрузки на пациента (указать название технологии). | 1 шт. |
|  |  | 2. | Генератор | Номинальная выходная мощность не менее 80 кВт; диапазон изменения киловольтажа не менее от 70 до 140 кВ; диапазон изменения тока на трубке от 20 до 666 мА. | 1 шт. |
|  |  | 3. | Рентгеновская трубка | Эквивалентная теплоемкость анода, млн. тепловых единиц, не менее 30 MHU. Скорость охлаждения анода, мегаТепловых единиц/мин, не менее 7,3 МHU/min. Система фильтрации рентгеновского излучения, эквивалентная толщине алюминия не менее 6,8 мм. Наличие электромагнитной отклоняющей системы для формирования электронного пучка не менее 4608 раз в секунду, наличие компьютерного мониторинга температуры анода. Размер фокального пятна не более 0,7х0,7 мм/7°, 0,9х1,1 мм/7°. | 1 шт. |
|  |  | 4. | Стол пациента с пультами управления и системой телескопического выдвижения | Максимальный вес пациента при спиральном сканировании не менее 212 кг, без ограничений в движении стола; точность позиционирования стола не более 0,25 мм; диапазон скорости продольного перемещения стола не хуже 2 – 200 мм/сек; сканируемый диапазон стола (без металлических включений) не менее 160 см. | 1 шт. |
|  |  | 5. | Консоль оператора с переговорным устройством, компьютерным блоком, цветным монитором/мониторами, клавиатурой, электронной мышью, столом и тумбой | Наличие мультимодального интуитивного интерфейса пользователя; двух цветных плоскоэкранных безбликовых мониторов консоли с диагональю не менее 48 см (19’’) и матрицы отображения монитора не менее 1280 х 1024; общей оперативной памяти консоли не менее 8 ГБ; временной памяти хранения изображений не менее 146 ГБ 260 000 несжатых изображений; временной памяти для хранения наборов проекционных данных не менее 300 ГБ. Архивирование: наличие дисковода для записи на компакт-диски. Емкость архивирования несжатых изображений в матрице 512х512 / не менее 1100 или 650 МБ. Наличие протоколов сканирования для всех возрастов, включая специальные протоколы сканирования детей с параметрами трубки 70 kV. Наличие программы для проведения виртуальной эндоскопии на консоли оператора (указать название). | 1 шт. |
|  |  | 6. | Прикладное программное обеспечение | Модуляция тока на трубке для дополнительного снижения лучевой нагрузки: наличие технологии автоматической пространственной адаптации тока на трубке в реальном масштабе времени к анатомическим особенностям пациента по коэффициенту поглощения рентгеновского излучения (указать название). Отсутствие требования получения двух топограмм для вычисления амплитуды модуляции тока на трубке (указать название). Наличие возможности регулировки глубины модуляции тока на трубке в соответствии с весом пациента и медицинскими показаниями (указать название); общий процент снижения дозы облучения не менее 65%. Программа определения различий в дозе в зависимости от параметров топограммы (указать название). Программа отображения параметров снижения дозы для каждого выбранного протокола сканирования (указать название). Специализированные протоколы сканирования для детей со сниженным напряжением на трубке до 70 kV (указать название). Пакет сканирования с высоким изотропным разрешением 0,33 мм (наличие). Программа для оценки динамических исследований (указать название); объемных измерений (указать название); программа автоматического запуска спирального сканирования, программа синхронизированного с прибытием контрастного вещества (указать название). | 1 шт. |
|  |  | 7. | Рабочая станция для обработки данных с компьютерным блоком, цветным монитором/мониторами, клавиатурой, электронной мышью, столом, тумбой | Рабочая станция на основе серверной технологии для обработки и возможностью распределения изображений. Характеристики сервера: процессор, оперативная память не менее 24 Гб, RAID массив не менее 500 Гб, клавиатура и мышь. Графический ускоритель – два не хуже чем 2 NVIDIA. Наличие не менее двух мониторов диагональю не менее 21 дюйма. Наличие программного обеспечения на основе клиент-серверной технологии. Наличие специализированного программного обеспечения для обработки стандартных КТ-изображений, включая обработку кардио-васкулярных, ортопедических, неврологических, абдоминальных изображений. Наличие программы для расширенной 3D обработки медицинских диагностических изображений. Наличие программы для автоматического удаления элементов стола пациента из массива изображений. Наличие программы для автоматического удаления костных структур из массива изображений. Наличие навигатора находок, автоматически сохраняющего все измерения и отметки, сделанные пользователем. Наличие интерактивного регулирования толщины среза изображения. Наличие реформатирования изображений в проекциях MPR, MIP, thick MPR, CPR, thin MIP, thick MIP, VRT. Возможность просмотра и сохранения изображений в виде «снимков с экрана» и в виде кинопетли. Наличие функции настройки интерфейса индивидуально для каждого пользователя. Наличие функции настройки специфичных для каждого пользователя меню функций быстрого доступа. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. | Принтер сухой печати | Потребляемая мощность: 100 – 240 В, 50/60 Hz в режиме печати: 250 Вт в режиме standby: 70 Вт Условия эксплуатации: температура: 10 - 30 °C влажность: 20 - 80% Тепловое рассеяние: в режимеstandby: 100 Вт / 360 кДж/ч средняя мощность: 300 Вт / 1080 кДж/ч максимальная мощность: 530 Вт / 1908 кДж/ч Соответствие международным стандартам по безопасности: IEC 601-1, UL2601, CSA 222 Nr. 601.1-M90, VDE 0750, DOH, TÜV Вместимость лотка подачи пленки: 100 листов Подключение: DICOM 3.0, прямое подключение любого устройства через LINX Paxport | 1 шт. |
|  |  | 2. | Безколбовый инжектор | Для автоматического введения контрастного вещества Скорость потока: 0.2 - 8 мл/сек, шаг 0.1 мл/сек; Число операций: макс.6 в программе инъекции; Время паузы: 0 - 999 сек, шаг 1 сек; Задержка запуска: 0 - 999 сек; Таймер: 0 - 999 сек, вперёд/назад; Функция "Открытая вена": 3 мл/мин, каждые 20 сек 1 мл; Чувствительность заслонки воздуха: макс. 1 мл/пациент; Макс. отклонение объёма 5%; Допустимая макс. нагрузка подноса 1 кг.. Номинальное напряжение Вход: Диапазон ном.напряжения - 100-240 VAC; Частота - 50-60 Гц; Ток 6.3 A. Размеры аппарата: 76 x 52 x 167 см. Вес 61 кг. | 1 шт. |
|  |  | 3. | Комплект аксессуаров и средств для укладки пациента | Матрас, защита на матрас, подголовник с подушкой и фиксаторами, подголовник с фиксацией рук над головой, ремни для фиксации тела пациента, подушка под голову, удлинитель стола пациента, подколенник. Наличие комплекта для укладки новорожденных и детей первого года жизни. | 1 комплект |
|  |  | 4. | Диагностическое рентгенозащитное окно | Размер не менее 100x80 см | 1 шт. |
|  |  | 5. | Источник бесперебойного питания для всей КТ-установки | мощность не менее 160 кВа | 1 шт. |
| 5. | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Площади помещений. Процедурная КТ- 20.0 м2 Комната управления - 12.0 м2 Техническая комната - 10.0 м2 Высота процедурной КТ - мин. 2400 мм, при использовании потолочного штатива Care Vision – мин. 2650 мм. 2. Силовое питание. Должно быть выполнено индивидуальным медным многожильным кабелем, не имеющих других потребителей. Напряжение - 380 В, 3ф+нейтраль+земля Частота тока - 50 Гц Потребляемая мощность - 80 кВА (стандарт) - 100 кВА (опция) Сопротивление сети - не более 0.09 Ом (стандарт) - не более 0.08 Ом (опция). 3. Охлаждение гентри (вода/воздух-сплит). Охлаждающая способность воды - 12.0 кВт Температура воды - 4 - 12°С 4. Вес оборудования. Гентри ≈ 2200 кг |
| 6. | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Пленка термографическая | Термографическая пленка для су-хой печати предназначена для распечатки цифровых рентгеновских изображений на принтерах. | 1 шт. |

Лот № 4

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Томограф компьютерный |
| 2. | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Рентгеновский компьютерный томограф (КТ) для всех видов обследований, включая специализированные обследования в области кардиологии. Основные характеристики. Многосрезовая спиральная технология сканирования с непрерывным сбором данных с не менее шестидесяти четырьмя (64) срезами при наименьшей 330 мсек длительности полного (360() скана, с пространственным разрешением не более 0,33 мм для четкой визуализации тонких анатомических структур. Технология управления лучевой нагрузкой на пациента с использованием модуляции дозы в реальном масштабе времени. Технология экранирования рентгеновского излучения в начале и в конце спирального сканирования. Эффективная технология управления рабочим потоком и интерактивной обработки данных объемного сканирования, мультимодальная платформа программного обеспечения, расширенный набор клинических приложений (указать название). КТ система должна быть составлена из: гентри с высоковольтным рентгеновским генератором, стола пациента, консоли управления и оценки исследования, компьютерной системы, охлаждающей системы, пользовательского интерфейса, сетевого модуля. |
| 3. | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Устройство сканирования (гентри) с кожухом. Наклон гентри: - угол наклона гентри, не менее +/-30° при обеспечении спирального сканирования с углом наклона гентри; наличие дистанционного управления с консоли оператора; апертура гентри не менее 780 мм; наличие интегрированного в гентри монитора, отображающего основные параметры сканирования, координаты стола, угол наклона гентри; наличие кнопок управления с передней стороны гентри, наличие латерального и сагиттального лазерного маркера для позиционирования пациента на столе. Расстояние от плоскости скана до передней панели гентри не более 350 мм; размер поля сканирования (FOV) не менее 500 мм со свободным выбором поля сканирования от 5 до 50 мм. Вес гентри не более 2300 кг. Вес гентри со столом не более 2800 кг. Наличие детекторной системы с использованием керамических композитных детекторных материалов. Количество срезов за одно вращение, не менее 64; количество активных детекторных элементов, не менее 23552; количество проекций за 360-градусное вращение, не менее 4 608; расстояние между фокусом трубки и изоцентром не более 595 мм. Время затухания послесвечения материалов детектора, не более 0,003 мсек. Наличие технологии считывания двух проекций с каждого детекторного элемента без увеличения лучевой нагрузки на пациента (указать название технологии). Генератор. Номинальная выходная мощность не менее 80 кВт; диапазон изменения киловольтажа не менее от 70 до 140 кВ; диапазон изменения тока на трубке от 20 до 666 мА. Рентгеновская трубка. Эквивалентная теплоемкость анода, млн. тепловых единиц, не менее 30 MHU. Скорость охлаждения анода, мегаТепловых единиц/мин, не менее 7,3 МHU/min. Система фильтрации рентгеновского излучения, эквивалентная толщине алюминия не менее 6,8 мм. Наличие электромагнитной отклоняющей системы для формирования электронного пучка не менее 4608 раз в секунду, наличие компьютерного мониторинга температуры анода. Размер фокального пятна не более 0,7х0,7 мм/7°, 0,9х1,1 мм/7° Стол пациента с пультами управления и системой телескопического выдвижения. Максимальный вес пациента при спиральном сканировании не менее 227 кг, без ограничений в движении стола; точность позиционирования стола не более 0,25 мм; диапазон скорости продольного перемещения стола не хуже 2 – 200 мм/сек; сканируемый диапазон стола (без металлических включений) не менее 200 см. Консоль оператора с переговорным устройством, компьютерным блоком, цветным монитором/мониторами, клавиатурой, электронной мышью, столом и тумбой). Наличие мультимодального интуитивного интерфейса пользователя; двух цветных плоскоэкранных безбликовых мониторов консоли с диагональю не менее 48 см (19’’) и матрицы отображения монитора не менее 1280 х 1024; общей оперативной памяти консоли не менее 8 ГБ; временной памяти хранения изображений не менее 146 ГБ 260 000 несжатых изображений; временной памяти для хранения наборов проекционных данных не менее 300 ГБ. Архивирование: наличие дисковода для записи на компакт-диски. Емкость архивирования несжатых изображений в матрице 512х512 / не менее 1100 или 650 МБ. Наличие протоколов сканирования для всех возрастов, включая специальные протоколы сканирования детей с параметрами трубки 70 kV. Наличие DICOM сопряжения: DICOM Send/Receive, DICOM Query/Retrive, DICOM Storage, DICOM Basic Print. Спиральное сканирование. Коллимация спирального сканирования должна быть 64 x 0,6 мм, 32 x 0.6 мм, 20 x 0.6 мм, 10 x 0.6 мм, 16 x 1.2 мм, 32 x 1.2 мм. Минимальная длительность полного 360°-го скана не более 0.33 сек.; максимальная длительность одной спирали при специфицированном низкоконтрастном разрешении и минимальной длительности скана менее 100 сек.; размер поля сканирования не менее 50 см со свободным выбором поля сканирования между 5 и 50 см; минимальная коллимированная толщина среза не более 0.6 мм; диапазон толщин срезов при спиральном сканировании не хуже 0.6 – 10 мм; минимальный шаг реконструкции изображений из спиральных данных не более 0.1 мм. Наличие возможности описания различных протоколов реконструкции изображений. Минимальное значение винтового шага не более 0.35; максимальное значение винтового шага 1,5; наличие произвольного выбора винтового шага для обеспечения полного качества изображения; независимости толщины реконструируемого среза/изображения от выбираемого винтового шага; независимости шума в изображении от выбираемого винтового шага; возможности максимального наклона гентри +/-30° в режиме Спирального сканирования; дистанционного управления гентри с консоли оператора. Скорость реконструкции изображения (матрица 512х512) параллельно сканированию при максимальном поле сканирования не менее 40 изображений в секунду. Качество изображения. Спецификация низкоконтрастного разрешения (НКР) для cпирального сканирования при минимальной длительности полного скана: разрешение на фантоме диаметром 20 см не более 5 мм; контраст на фантоме диаметром 20 см не более 3 ед. Хаунсфилда; доза на фантоме диаметром 20 см не более 13 мГр; размер поля сканирования не менее 50 см; толщина среза не менее 10 мм; напряжение на трубке не менее 120 кВ. Спецификация высококонтрастного разрешения (ВКР) при Спиральном сканировании и минимальной длительности полного скана: разрешение: при 0% передаточной функции не менее 30 пар линий на см; при 2% передаточной функции не менее 24 пар линий на см. Ток на трубке не более 160 мА; минимальная длительность полного скана не более 1.0 сек; напряжение на трубке не более 120 кВ; размер поля сканирования не менее 50 см; толщина среза не более 1.0 мм. Прикладное программное обеспечение. Модуляция тока на трубке для дополнительного снижения лучевой нагрузки: наличие технологии автоматической пространственной адаптации тока на трубке в реальном масштабе времени к анатомическим особенностям пациента по коэффициенту поглощения рентгеновского излучения (указать название). Отсутствие требования получения двух топограмм для вычисления амплитуды модуляции тока на трубке (указать название). Наличие возможности регулировки глубины модуляции тока на трубке в соответствии с весом пациента и медицинскими показаниями (указать название); общий процент снижения дозы облучения не менее 65%. Программа определения различий в дозе в зависимости от параметров топограммы (указать название). Программа отображения параметров снижения дозы для каждого выбранного протокола сканирования (указать название). Специализированные протоколы сканирования для детей со сниженным напряжением на трубке до 70 kV (указать название). Пакет сканирования с высоким изотропным разрешением 0,33 мм (наличие). Программа для оценки динамических исследований (указать название); объемных измерений (указать название); программа автоматического запуска спирального сканирования, программа синхронизированного с прибытием контрастного вещества (указать название). Рабочая станция для обработки данных с компьютерным блоком, цветным монитором/мониторами, клавиатурой, электронной мышью, столом, тумбой. Рабочая станция на основе серверной технологии для обработки и возможностью распределения изображений. Характеристики сервера: процессор, оперативная память 24 Гб, RAID массив 500 Гб, клавиатура и мышь. Графический ускоритель – два не хуже чем 2 NVIDIA. Наличие не менее двух мониторов диагональю не менее 21 дюйма. Наличие программного обеспечения на основе клиент-серверной технологии. Наличие специализированного программного обеспечения для обработки стандартных КТ-изображений, включая обработку кардио-васкулярных, ортопедических, неврологических, абдоминальных изображений. Наличие программы для расширенной 3D обработки медицинских диагностических изображений. Наличие программы для автоматического удаления элементов стола пациента из массива изображений. Наличие программы для автоматического удаления костных структур из массива изображений. Наличие навигатора находок, автоматически сохраняющего все измерения и отметки, сделанные пользователем. Наличие интерактивного регулирования толщины среза изображения. Наличие реформатирования изображений в проекциях MPR, MIP, thick MPR, CPR, thin MIP, thick MIP, VRT. Возможность просмотра и сохранения изображений в виде «снимков с экрана» и в виде кинопетли. Наличие функции настройки интерфейса индивидуально для каждого пользователя. Наличие функции настройки специфичных для каждого пользователя меню функций быстрого доступа. Прочие условия. Наличие: монтажного материала, включая распределительный электрощит, рубильника аварийного выключения и рубильника общего включения, силового кабеля для подключения к системе питания. Наличие принтера сухой печати. Наличие полного комплекта аксессуаров и средств для укладки пациента. Наличие системы охлаждения компьютерного томографа, работающей по схеме теплоотвода вода/вода. Наличие бесколбового инжектора с одним комплектом одноразовых расходных материалов для инжектора. Наличие источника бесперебойного питания для всей КТ-установки мощностью не менее 160 кВа. Наличие диагностического рентгензащитного окна размерами не менее 100x80 см. Монтаж аппарата и пуско-наладочные работы. Инструкция по эксплуатации на русском языке. Обучение персонала работе на КТ-сканере в течение 8 рабочих дней. |
| 4. | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Устройство сканирования (гентри) с кожухом | Наклон гентри: - угол наклона гентри, не менее +/-30° при обеспечении спирального сканирования с углом наклона гентри; наличие дистанционного управления с консоли оператора; апертура гентри не менее 780 мм; наличие интегрированного в гентри монитора, отображающего основные параметры сканирования, координаты стола, угол наклона гентри; наличие кнопок управления с передней стороны гентри, наличие латерального и сагиттального лазерного маркера для позиционирования пациента на столе. Расстояние от плоскости скана до передней панели гентри не более 350 мм; размер поля сканирования (FOV) не менее 500 мм со свободным выбором поля сканирования от 5 до 50 мм. Вес гентри не более 2300 кг. Вес гентри со столом не более 2800 кг. Наличие детекторной системы с использованием керамических композитных детекторных материалов. Количество срезов за одно вращение, не менее 64; количество активных детекторных элементов, не менее 23552; количество проекций за 360-градусное вращение, не менее 4 608; расстояние между фокусом трубки и изоцентром не более 595 мм. Время затухания послесвечения материалов детектора, не более 0,003 мсек. Наличие технологии считывания двух проекций с каждого детекторного элемента без увеличения лучевой нагрузки на пациента (указать название технологии). | 1 шт. |
|  |  | 2. | Генератор | Номинальная выходная мощность не менее 80 кВт; диапазон изменения киловольтажа не менее от 70 до 140 кВ; диапазон изменения тока на трубке от 20 до 666 мА. | 1 шт. |
|  |  | 3. | Рентгеновская трубка | Эквивалентная теплоемкость анода, млн. тепловых единиц, не менее 30 MHU. Скорость охлаждения анода, мегаТепловых единиц/мин, не менее 7,3 МHU/min. Система фильтрации рентгеновского излучения, эквивалентная толщине алюминия не менее 6,8 мм. Наличие электромагнитной отклоняющей системы для формирования электронного пучка не менее 4608 раз в секунду, наличие компьютерного мониторинга температуры анода. Размер фокального пятна не более 0,7х0,7 мм/7°, 0,9х1,1 мм/7°. | 1 шт. |
|  |  | 4. | Стол пациента с пультами управления и системой телескопического выдвижения | Максимальный вес пациента при спиральном сканировании не менее 227 кг, без ограничений в движении стола; точность позиционирования стола не более 0,25 мм; диапазон скорости продольного перемещения стола не хуже 2 – 200 мм/сек; сканируемый диапазон стола (без металлических включений) не менее 200 см. | 1 шт. |
|  |  | 5. | Консоль оператора с переговорным устройством, компьютерным блоком, цветным монитором/мониторами, клавиатурой, электронной мышью, столом и тумбой | ). Наличие мультимодального интуитивного интерфейса пользователя; двух цветных плоскоэкранных безбликовых мониторов консоли с диагональю не менее 48 см (19’’) и матрицы отображения монитора не менее 1280 х 1024; общей оперативной памяти консоли не менее 8 ГБ; временной памяти хранения изображений не менее 146 ГБ 260 000 несжатых изображений; временной памяти для хранения наборов проекционных данных не менее 300 ГБ. Архивирование: наличие дисковода для записи на компакт-диски. Емкость архивирования несжатых изображений в матрице 512х512 / не менее 1100 или 650 МБ. Наличие протоколов сканирования для всех возрастов, включая специальные протоколы сканирования детей с параметрами трубки 70 kV. Наличие DICOM сопряжения: DICOM Send/Receive, DICOM Query/Retrive, DICOM Storage, DICOM Basic Print. | 1 шт. |
|  |  | 6. | Прикладное программное обеспечение | Модуляция тока на трубке для дополнительного снижения лучевой нагрузки: наличие технологии автоматической пространственной адаптации тока на трубке в реальном масштабе времени к анатомическим особенностям пациента по коэффициенту поглощения рентгеновского излучения (указать название). Отсутствие требования получения двух топограмм для вычисления амплитуды модуляции тока на трубке (указать название). Наличие возможности регулировки глубины модуляции тока на трубке в соответствии с весом пациента и медицинскими показаниями (указать название); общий процент снижения дозы облучения не менее 65%. Программа определения различий в дозе в зависимости от параметров топограммы (указать название). Программа отображения параметров снижения дозы для каждого выбранного протокола сканирования (указать название). Специализированные протоколы сканирования для детей со сниженным напряжением на трубке до 70 kV (указать название). Пакет сканирования с высоким изотропным разрешением 0,33 мм (наличие). Программа для оценки динамических исследований (указать название); объемных измерений (указать название); программа автоматического запуска спирального сканирования, программа синхронизированного с прибытием контрастного вещества (указать название). | 1 шт. |
|  |  | 7. | Рабочая станция для обработки данных с компьютерным блоком, цветным монитором/мониторами, клавиатурой, электронной мышью, столом, тумбой | Рабочая станция на основе серверной технологии для обработки и возможностью распределения изображений. Характеристики сервера: процессор, оперативная память не менее 24 Гб, RAID массив не менее 500 Гб, клавиатура и мышь. Графический ускоритель – два не хуже чем 2 NVIDIA. Наличие не менее двух мониторов диагональю не менее 21 дюйма.. Наличие программного обеспечения на основе клиент-серверной технологии. Наличие специализированного программного обеспечения для обработки стандартных КТ-изображений, включая обработку кардио-васкулярных, ортопедических, неврологических, абдоминальных изображений. Наличие программы для расширенной 3D обработки медицинских диагностических изображений. Наличие программы для автоматического удаления элементов стола пациента из массива изображений. Наличие программы для автоматического удаления костных структур из массива изображений. Наличие навигатора находок, автоматически сохраняющего все измерения и отметки, сделанные пользователем. Наличие интерактивного регулирования толщины среза изображения. Наличие реформатирования изображений в проекциях MPR, MIP, thick MPR, CPR, thin MIP, thick MIP, VRT. Возможность просмотра и сохранения изображений в виде «снимков с экрана» и в виде кинопетли. Наличие функции настройки интерфейса индивидуально для каждого пользователя. Наличие функции настройки специфичных для каждого пользователя меню функций быстрого доступа. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. | Принтер сухой печати | Потребляемая мощность: 100 – 240 В, 50/60 Hz в режиме печати: 250 Вт в режимеstandby: 70 Вт Условия эксплуатации: температура: 10 - 30 °C влажность: 20 - 80% Тепловое рассеяние: в режимеstandby: 100 Вт / 360 кДж/ч средняя мощность: 300 Вт / 1080 кДж/ч максимальная мощность: 530 Вт / 1908 кДж/ч Соответствие международным стандартам по безопасности: IEC 601-1, UL2601, CSA 222 Nr. 601.1-M90, VDE 0750, DOH, TÜV Вместимость лотка подачи пленки: 100 листов Подключение: DICOM 3.0, прямое подключение любого устройства через LINX Paxport | 1 шт. |
|  |  | 2. | Безколбовый инжектор | Для автоматического введения контрастного вещества Скорость потока: 0.2 - 8 мл/сек, шаг 0.1 мл/сек; Число операций: макс.6 в программе инъекции; Время паузы: 0 - 999 сек, шаг 1 сек; Задержка запуска: 0 - 999 сек; Таймер: 0 - 999 сек, вперёд/назад; Функция "Открытая вена": 3 мл/мин, каждые 20 сек 1 мл; Чувствительность заслонки воздуха: макс. 1 мл/пациент; Макс. отклонение объёма 5%; Допустимая макс. нагрузка подноса 1 кг.. Номинальное напряжение Вход: Диапазон ном.напряжения - 100-240 VAC; Частота - 50-60 Гц; Ток 6.3 A. Размеры аппарата: 76 x 52 x 167 см. Вес 61 кг. | 1 шт. |
|  |  | 3. | Комплект аксессуаров и средств для укладки пациента | Матрас, защита на матрас, подголовник с подушкой и фиксаторами, подголовник с фиксацией рук над головой, ремни для фиксации тела пациента, подушка под голову, удлинитель стола пациента, подколенник. | 1 комплект |
|  |  | 4. | Диагностическое рентгенозащитное окно | Размер не менее100x80 см | 1 шт. |
|  |  | 5. | Источник бесперебойного питания для всей КТ-установки | мощность не менее 160 кВа | 1 шт. |
| 5 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Площади помещений. Процедурная КТ- 20.0 м2 Комната управления - 12.0 м2 Техническая комната - 10.0 м2 Высота процедурной КТ - мин. 2400 мм, при использовании потолочного штатива Care Vision – мин. 2650 мм. 2. Силовое питание. Должно быть выполнено индивидуальным медным многожильным кабелем, не имеющих других потребителей. Напряжение - 380 В, 3ф+нейтраль+земля Частота тока - 50 Гц Потребляемая мощность - 80 кВА (стандарт) - 100 кВА (опция) Сопротивление сети - не более 0.09 Ом (стандарт) - не более 0.08 Ом (опция). 3. Охлаждение гентри (вода/воздух-сплит). Охлаждающая способность воды - 12.0 кВт Температура воды - 4 - 12°С 4. Вес оборудования. Гентри ≈ 2200 кг |
| 6 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Пленка термографическая | Термографическая пленка для сухой печати предназначена для распечатки цифровых рентгеновских изображений на принтерах. | 1 шт. |

Лот № 5

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Томограф магнитно-резонансный |
| 2 | Требования к функциональности (с указанием видов манипуляций, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Начало формы Начало формы Магнитно-резонансный диагностический аппарат, который создает томографические изображения любой ориентации, которые представляют внутреннее строение тела/головы пациентаКонец формы |
| 3 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Магнит с кожухом Тип магнита сверхпроводящий с напряженность поля не менее 1,5 Тл. Магнит из нержавеющей стали для снижения влияния вихревых токов. Скорость испарения гелия не более, литров в час, 0,01. Периодичность дозаправки магнита при нормальной работе, не чаще чем, 1 раз в 10 лет. Длина магнита без кожухов, не более, см, 120. Длина магнита, включая кожухи, не более, см, 125. Наличие системы защиты от внешних магнитных возмущений. Внутренний диаметр туннеля магнита на всем протяжении с учетом кожуха, см, не менее 70 см. Длина туннеля магнита c диаметром 70 см, не более 120 см. Длина туннеля магнита, см, не более 125. Общая длина туннеля магнита, включая кожухи, см, не более 125. Активное экранирование магнита (граница линии 5 Гаусс от изоцентра магнита): - по х-оси и по y-оси, метров, не более 2,5; - по z-оси, метров, не более 4,0. Однородность магнитного поля в ниже приведенных сферах с указанием метода измерения, количества планов и точек в плане, млн часть (ррм) (типовое значение): использование метода объемного среднеквадратического отклонения (VRMS); количество планов, не менее, 24; - количество точек в каждом плане, не менее, 20; в сфере 10 см, ppm, не более, 0,01; в сфере 20 см, ppm, не более, 0,08; в сфере 30 см, ppm, не более, 0,8; в объеме 40х40х30 см3 , ppm, не более, 1,2; в объеме 45х45х30, ppm, не более, 2,8. Количество установленных катушек для активного шиммирования, не менее, 20. Наличие системы шиммирования высокого порядка для дополнительной тонкой настройки гомогенности магнитного поля при введении пациента в туннель магнита. Длительность автоматического объемного шиммирования в соответствии с анатомическими особенностями пациента, сек, не более, 20. Система градиентная Наличие активно-экранированных градиентных катушек. Наличие водяного охлаждения градиентных катушек. Наличие водяного охлаждения градиентного усилителя. Количество градиентных катушек не менее 13. Напряженность градиентного поля по каждой из осей x-, y- и z-, мТл/м , не менее, 33. Эффективная напряженность градиентного поля (векторная сумма) по осям x-, y- и z-, мТл/м, не менее, 57. Скорость нарастания градиентного поля по каждой из x-, y- и z-осей, Тл/м/с, не менее, 170. Эффективная скорость нарастания градиентного поля (векторная сумма) по осям x-, y- и z-, Тл/м/с, не менее, 293. Минимальная длительность нарастания градиента с 0 до максимального значения, мкс, не более, 330. Рабочий цикл градиентов для всех импульсных последовательностей, %, не менее, 100. Максимальное поле обзора, см, не менее, 45х45х35. Радиочастотная система приемо-передающая с радиочастотным усилителем Цифровая система обработки сигналов использует цифровую фильтрацию, цифровую квадратурную демодуляцию и цифровое управление для радиочастотной стабилизации амплитуды с целью добиться высокого разрешения и превосходного качества изображения. Мощность усилителя радиочастотного передатчика, кВт, не более, 15. Полоса пропускания канала приемника, кГц, не менее, 1000. Полоса пропускания каждого дополнительного канала приемника, кГц, не менее, 1000. Количество одновременно используемых независимых радиочастотных каналов, не менее, 32. Количество одновременно подключаемых катушек, не менее, 10. Количество одновременно подключаемых элементов катушек, не менее, 76. катушки пациентов В комплект должен входить полный набор поверхностных фазированных катушек с возможностью их сочетанного одновременного использования, в том числе: Наличие 24-ти элементной изоцентрической матричной ненастраиваемой, интегрированной в магнит катушки для спины с 24 интегрированными предусилителями, с возможностью объединения с элементами катушек для головы, шеи, тела и гибких катушек. Наличие 12-ти элементной катушки для головы с 12-тью встроенными предусилителями, с возможностью объединения с элементами катушек для шеи, позвоночника, тела и гибких катушек. Наличие 4-х элементной катушки для шеи с 4-мя встроенными предусилителями, с возможностью объединения с элементами катушек для головы, позвоночника, тела и гибких катушек. Наличие двух легковесных гибких многофункциональных 4-х элементных катушек для исследования верхних и нижних конечностей, большой и малой. Наличие 4-х элементной ненастраиваемой катушки для исследования левого или правого плечевого сустава с 4-мя предусилителями. Наличие двух 6-ти элементных, с 6-ью предусилителями, ненастраиваемых катушек для исследования тела, с возможностью одновременного подключения, с возможностью объединения с элементами катушек для головы, шеи, позвоночника, другими катушками для тела, гибких катушек. Наличие катушки для суставов нижних конечностей, с возможностью объединения с элементами катушек позвоночника, другими катушками для тела, гибких катушек. Наличие комплекта из большой и малой катушек для исследования плечевого сустава, с 4 предусилителями, с возможностью одновременного подключения, с возможностью объединения с элементами катушек позвоночника, другими катушками для тела, гибких катушек. Количество одновременно используемых катушек при сканировании, не менее 10. Количество одновременно используемых элементов при сканировании из разных катушек, не менее 76. Наличие системы автоматического обнаружения подключенных катушек. Наличие одновременного использования элементов из различных фазированных катушек для формирования диагностически требуемого поля обзора. Наличие методов параллельной визуализации с имеющимися катушками без ограничений. Наличие специальной тележки для хранения катушек. Стол пациента с пультами управления и системой телескопического выдвижения Наличие стола пациента балконного типа с оптимизированным доступом персонала. Максимальный вес пациента для вертикальных и горизонтальных перемещений стола, кг, не менее 250. Максимальный диапазон сканирования без повторной укладки пациента и без повторной установки катушек, см, не менее 205. Позиционирование стола в изоцентр магнита нажатием одной клавиши. Максимальная скорость передвижения стола, см/сек, не менее 20. Автоматическое перемещение стола в положение парковки нажатием одной клавиши. Наличие регулируемой вентиляции в туннеле магнита. Наличие регулируемого освещения в туннеле магнита. Наличие блока синхронизации исследований с физиологическими параметрами (ЭКГ, дыхание и пульс) с беспроводным подключением. Наличие системы подачи сигнала тревоги пациентом. Наличие системы двусторонней связи оператора с пациентом. Наличие запуска сканирования и его остановка с пульта (пультов) управления, размещенных на кожухе магнита. Наличие системы удаленного управления перемещением стола пациента с консоли оператора для планирования серий сканирования и удаленного выбора катушек и их элементов. Наличие системы визуального видеонаблюдения за пациентом. Наличие устройства измерения основных физиологических данных с демонстрацией ЭКГ, дыхания и пульса на главной консоли. Консоль оператора с компьютерным блоком, цветным монитором, клавиатурой, электронной мышью, переговорным устройством, столом, контейнером для системных блоков; Наличие мультимодального интерфейса управления, универсального (единого) для всех систем медицинской визуализации (КТ, МРТ, Рентген, Ангиография, рабочие станции и т.д.). Наличие возможности получения изображения с других систем медицинской визуализации (рентген, КТ, рабочие станции и др.) и манипулирования ими в процессе МРТ сканирования. Конфигурирование сетевых станций, неограниченный выбор станций DICOM: индустриальный стандарт для передачи информации между DICOM-совместимыми системами, в том числе различных производителей DICOM функции: прием, передача, запрос, просмотр выборки, базовая печать. Наличие возможности подключения к сервисному центру производителя для дистационного контроля состояния МРТ –системы при наличии специальной выделенной линии. Двух-компьютерная архитектура основной рабочей консоли: компьютер управления и компьютер реконструкции МР изображений. Компьютер управления основной рабочей консоли с использованием двух двух-ядерных процессоров. Наличие оперативной памяти компьютера управления основной консоли, ГБ, не менее, 4. Наличие емкости хранения системной информации и изображений управляющего компьютера, ГБ, не менее, 219. Компьютер реконструкции МР изображений с использованием двух двух-ядерных процессоров. Наличие оперативной памяти компьютера реконструкции основной консоли, ГБ, не менее, 8. Наличие режима параллельного сканирования и реконструкции изображений. Количество одновременно реконструируемых потоков данных в процессе сканирования, не менее, 8. Количество реконструкций в секунду, матрица 256х256 без интерполяции и 100% поле обзора, не менее, 7324. Количество реконструкций в секунду, матрица 256х256 без интерполяции и 25% поле обзора, не менее, 27776. Наличие архивирования изображений на CD/DVD диски. Наличие создания видеороликов в формате AVI. Возможность подготовки следующего скана во время сканирования (мультизадачный режим). Максимальное количество отображаемых окон локализатора на мониторе, не менее, 3. Наличие автоматической субтракции изображений в реальном масштабе времени с реконструкцией по методу проекций максимальных интенсивностей. Наличие интерактивных построений стандартных карт девиации при фазо-контрастной МР ангиографии для четкой визуализации артерий и вен. Наличие технологии передачи готовых программ сканирования между различными сканерами с возможностью точного воспроизведения МР исследования на другом МР сканере с автоматической адаптацией всех параметров. Основные параметры последовательностей и приложений: Максимальная неинтерполированная матрица изображения, не менее, 1024х1024. Минимальная толщина среза при двумерном сборе данных, мм, не более, 0,1. Минимальная толщина среза при трехмерном сборе данных, мм, не более, 0,05. Минимальное диагностическое поле обзора, мм, не более, 5. Максимальное диагностическое поле обзора, мм, не менее, 450. Независимость максимального поля обзора от мощности градиентов. Одновременный сбор нескольких срезов при различных углах отклонения спинов. Технология проспективной двумерной коррекции смещений в процессе сбора данных для синхронизации сбора данных с дыханием и устранением артефактов сдвига при множественных задержках дыхания пациента. Метод ультраскоростного параллельного сбора данных - использование без ограничений с поставляемым набором катушек и технологией их сочетанного использования. Использование трех направленного (голова-ноги, право-лево, верх-низ) метода параллельного сбора данных с оптимизацией с учетом анатомических особенностей обследуемой области. Алгоритм реконструкции по канальным изображениям при параллельной визуализации. Алгоритм реконструкции по канальным к-пространствам при параллельной визуализации. Программные пакеты: Клинические программы проведения обследований: Пакет протоколов нейровизуализации для исследования головы и позвоночника. Пакет готовых клинически ориентированные протоколов сканирования для каждого вида исследований. Протоколы с сокращенным временем сканирования и высоким разрешением для конфликтных и неконтактных пациентов. Эхо-планарная визуализация головного мозга. Визуализация диффузии и перфузии. 2D и 3D протоколы исследования отделов позвоночника для Т2-взвешенной визуализации с подавлением артефактов пульсации СМЖ в шейном отделе позвоночника. Трехмерная миелография с высокой анатомической детализацией. Трехмерная объемная визуализация с изотропным суб-мм пространственным разрешением. Т2-взвешенная визуализация с высоким разрешением для исследований внутреннего уха. Обследования всего позвоночника в режиме перистеппинга с использованием программно-управляемого перемещения стола пациента. Прецизионные фильтры для достижения высочайшего пространственного разрешения для интраоперационной визуализации и планирования стереотаксических вмешательств. Пакет протоколов для МР ангиографии артерий и вен, как с контрастным усилением, так и без использования контрастного вещества. МР ангиография и венография без контрастного усиления. Двумерная и трехмерная время-пролетная ангиография для обследования вилизиева круга, сонных артерий, сосудов шеи и сосудов абдоминальной области. Протоколы МР ангиографии для проведения обследований на задержке дыхания. Протоколы двумерной и трехмерной фазоконтрастной МР ангиографии. Трехмерные протоколы времяпролетной ангиографии с возбуждением сигналов от воды для лучшего подавления жировой ткани, особенно жировой ткани в орбитах. Протоколы трехмерной МР ангиографии с контрастным усилением для сосудов головы, шеи, торакальной и абдоминальной зон, а также периферических сосудов с разделением артериальной и венозной фаз. Пакет протоколов для кардиовизуализации. Наличие программ протоколов для кардиовизуализации, включая изучение морфологии, функции, контрастирование миокарда.Протоколы с задержкой дыхания для сильного разделения контраста крови и сосудов (режим «темной крови») с целью оценки сосудов сердца и легких, а также клапанов сердца. Кино-режим для оценки функции клапанов сердца с ретроспективным выбором фазы сокращения сердца. Автоматическая настройка окна сбора данных для подстройки к текущей частоте сердечных сокращений пациента. Ультраскоростные протоколы для динамической визуализации, например, 4 произвольно ориентированных среза на один кардиоцикл. Полное анатомическое покрытие миокарда. Пакет протоколов для визуализации абдоминальной и тазовой областей. МР колонография. МР холангио-панкреатография. Динамические обследования почек. МР урография. Протоколы с эффективным подавлением сигнала жировой ткани. Динамические протоколы для оценки фокальных поражений с высоким пространственным и временным разрешением. Протоколы для получения Т2-взвешенных изображений с высочайшим пространственным разрешением для оценки образований предстательной железы и шейки матки. Двумерная коррекция смещений в процессе сбора данных для исследований без необходимости задержки дыхания. Пакет протоколов для ортопедии. Протоколы 2D и 3D исследований с высоким пространственным разрешением для получения тонких срезов при экспертных исследованиях суставов. МР артрография (колено, плечевой сустав, бедро). Протоколы для возбуждения сигнала воды с получением изотропных данных с высоким разрешением для точной трехмерной реконструкции структур суставов. Протоколы для исследования всего позвоночника. Протоколы для высокоэффективного подавления сигнала жировой ткани на анатомических зонах вне изоцентра магнита, например, для плечевого сустава. Протоколы динамической визуализации нижневисочного челюстного сустава или подвздошно-крестцовой области. Протоколы для борьбы с артефактами магнитной чувствительности с целью визуализации в случае наличия протезов. Пакет протоколов для онкологии, вплоть до скрининга метастазов. Протоколы с селективным подавлением специфичной ткани, например, сигналов жира или воды.Трехмерные протоколы с визуализацией в синфазном и противофазном режиме для достижения высокой чувствительности при поиске метастазов. Протоколы динамической визуализации для оценки кинетического поведения при визуализации образований и их характеризации. Количественная оценка и быстрый анализ онкологических образований по цвето-кодированным картам вымывания контраста и динамическим кривым, получаемых в реальном масштабе времени. Пакет протоколов для педиатрии, специально адаптированных для детей различного возраста, особенно для нейро обследований.Протоколы для исследований головы ребенка с минимальным временем сбора данных и превосходным качеством визуализации. Протоколы с адаптацией времени задержки дыхания для педиатрических исследований. Педиатрические протоколы визуализации опухолей. Педиатрические протоколы для МР ангиографии с контрастным усилением. Протоколы для детей с разбивкой по диапазонам возрастов.Клинические программные пакеты сбора данных и специализированных МР исследований. Пакет мультипланарной реконструкции для построения диагностических срезов в произвольной ориентации. Пакет трехмерного отображения поверхности объекта. Пакет построения проекций максимальных и минимальных интенсивностей для трехмерного отображения васкулярных структур. Пакет для просмотра и анализа динамических серий (кино) и больших объемов МР данных при кардиологических и прочих обследованиях. Программа для использования технологии параллельной визуализации одновременно в двух направлениях – в направлении фазового и частотного кодирования для ускорения трехмерных МР исследований. Максимальный PAT-фактор ускорения сбора данных, не менее, Программное обеспечение для компенсации непроизвольных движений пациента головой при неврологических расстройствах и для педиатрических МР исследований. Компенсация сдвигов анатомии на голове, шее, абдоминальной и тазовой зонах, суставах нижних конечностей. Компенсация сдвигов анатомии в любой ориентации среза (трансверсальная, сагиттальная, коронарная). Совместимость с технологией двумерной проспективной коррекции смещений для исследований без задержки дыхания. Пакет трехмерной визуализации со сверх-высоким разрешением для экспертных ортопедических и неврологических исследований. Программа оптимизации использования контрастного вещества для трассировки болюса с целью автоматического запуска объемного сбора данных в момент оптимального насыщения зоны интереса. Визуализация в реальном масштабе времени на экране монитора поступления контрастного вещества в заданную зону интереса. Автоматический переход по достижению заданного порога контрастирования от двумерной последовательности слежения за поступлением контраста к трехмерной последовательности МР ангиографии. Возможность перехода вручную к трехмерной последовательности МР ангиографии до достижения заданного порога контрастирования. Рабочая станция мультимодальная для обработки диагностических изображений Рабочая станция на основе серверной технологии для обработки и возможностью распределения изображений. Характеристики сервера: процессор, оперативная память 24 Гб, RAID массив 500 Гб, клавиатура и мышь. Графический ускоритель – не хуже чем NVIDIA. Два 24-дюймовых плоских монитора. Наличие программного обеспечения на основе клиент-серверной технологии. Программа обеспечивает один графический пользовательский интерфейс для подготовки и считывания изображений с различных модальностей: изображения компьютерной томографии, изображения магнитного резонанса, изображения позитронно-эмиссионной томографии, изображения компьютерной рентгенографии, цифровые рентгеновские изображения, рентгеновские ангиографические изображения, радио рентгеноскопические изображения, ультразвуковые двумерные изображения, изображения вторичной фиксации, инкапсулированные форматы PDF. Наличие стандартных функций считывания, таких как: функциональные возможности браузера для быстрого доступа к пациентам и данным; навигатор по случаям заболеваний для легкой и быстрой навигации случаев заболеваний; автоматическая обработка изображений; автоматическая загрузка и отображение изображений в специфических для пользователей компоновках, множественных компоновках для двумерных, трехмерных диагнозов; специальное, для данной конкретной цели изменения последовательности выполняемых действий для гибкого обращения с приложениями; прокрутка по изображениям (например, режим фильма, быстрая прокрутка мышью, синхронизированная прокрутка); функция зеркало, повернуть, инвертировать, организация многооконного интерфейса, панорамирование/изменение масштаба, аннотации, измерение расстояния и угла, пиксельная лупа, оценка ROI / VOI; навигатор по полученным данным – быстро создать, собрать, передвигаться и представить полученные данные; коррелированный курсор; синхронизация серии для панорамирования/изменения масштаба, организации многооконного интерфейса, изменения LUT, прокрутки; фиксированная навигация для различных типов модальности (например, магнитный резонанс/компьютерная томография); определяемое пользователем контекстное меню; моментальные изображения в качестве вторичной фиксации; экспорт в режиме кинопетли. Наличие в программном обеспечении рабочей станции интегрированных трехмерных инструментов, таких как: изменения формата: VRT, MIP, MIPthin, MinIP, MPRthin / thick, интерактивное изменение толщины среза; перфоратор VRT, галерея VRT; клиповая плоскость и клиповая коробка; автоудаление кости и элементов стола пациента для быстрой сегментации; слияние и регистрация MPR/MPR; параллельный и лучевой диапазон срезов; двумерные и трехмерные оси координат, трехмерная опорная точка; интерактивная сегментация анатомических структур.Наличие интеллектуальных функций программы: автоматическая маркировка позвоночника; автоматическая регистрация анатомических точек для точного позиционирования, синхронизации и сравнения различных по времени исследований. Программа для автоматического расчета оптимизированных по контрасту изображений, а также возможность рассчитывать моно энергетические изображения для диапазона 40 - 190 кэВ, использование данных о специфической для материала разница в затухании позволяет выполнять легкую классификацию элементарного химического состава со сканированной ткани (указать название программы). Специализированные функции обработки для магнитного резонанса: просмотр магнитно-резонансных изображений; сравнение между двумя моментами времени; манипулирование повторным сканированием; сбор повторных сканов в один архив, что обеспечивает общую компоновку для выбора наилучшего повторного скана для считывания; настройка и создание последовательности выполняемых действий по необходимым требованиям; контекстно-специфическое считывание. Наличие программы для базовой обработки изображений, полученных на МРТ: в радиологии - предустановленные режимы отображения для сканов головы, шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника, всего позвоночника, молочной железы, простаты, брюшной полости, тазобедренных суставов, коленных суставов и композиций изображений; в кардиологии: исследование сердца, ангиография, оценка данных МРТ – субтракция, кривая накопления контраста, фильтрация изображения, 2D/3D коррекция искажений. Прочие условия. Наличие монтажного материала, включая распределительный электрощит, рубильника аварийного выключения и рубильника общего включения, силового кабеля для подключения к системе питания. Наличие принтера сухой печати. Наличие полного комплекта аксессуаров и средств для укладки пациента. Наличие системы охлаждения магнитно-резонансного томографа и системы вентиляции кабины и технической комнаты. Наличие бесколбового инжектора с одним комплектом одноразовых расходных материалов для инжектора. Наличие источника бесперебойного питания для всей КТ-установки мощностью не менее 160 кВа. Наличие радиочастотной кабины. Монтаж аппарата и пуско-наладочные работы. Инструкция по эксплуатации на русском и государственном языках. |
| 4 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Магнит с кожухом | Тип магнита сверхпроводящий с напряженность поля не менее 1,5 Тл. Магнит из нержавеющей стали для снижения влияния вихревых токов. Скорость испарения гелия не более, литров в час, 0,01. Периодичность дозаправки магнита при нормальной работе, не чаще чем, 1 раз в 10 лет. Длина магнита без кожухов, не более, см, 120. Длина магнита, включая кожухи, не более, см, 125. Наличие системы защиты от внешних магнитных возмущений. Внутренний диаметр туннеля магнита на всем протяжении с учетом кожуха, см, не менее 70 см. Длина туннеля магнита c диаметром 70 см, не более 120 см. Длина туннеля магнита, см, не более 125. Общая длина туннеля магнита, включая кожухи, см, не более 125. Активное экранирование магнита (граница линии 5 Гаусс от изоцентра магнита): - по х-оси и по y-оси, метров, не более 2,5; - по z-оси, метров, не более 4,0. Однородность магнитного поля в ниже приведенных сферах с указанием метода измерения, количества планов и точек в плане, млн часть (ррм) (типовое значение): использование метода объемного среднеквадратического отклонения (VRMS); количество планов, не менее, 24; - количество точек в каждом плане, не менее, 20; в сфере 10 см, ppm, не более, 0,01; в сфере 20 см, ppm, не более, 0,08; в сфере 30 см, ppm, не более, 0,8; в объеме 40х40х30 см3 , ppm, не более, 1,2; в объеме 45х45х30, ppm, не более, 2,8. Количество установленных катушек для активного шиммирования, не менее, 20. Наличие системы шиммирования высокого порядка для дополнительной тонкой настройки гомогенности магнитного поля при введении пациента в туннель магнита. Длительность автоматического объемного шиммирования в соответствии с анатомическими особенностями пациента, сек, не более, 20. | 1. |
|  |  | 2. | Система градиентная | Наличие активно-экранированных градиентных катушек. Наличие водяного охлаждения градиентных катушек. Наличие водяного охлаждения градиентного усилителя. Количество градиентных катушек не менее 13. Напряженность градиентного поля по каждой из осей x-, y- и z-, мТл/м , не менее, 33. Эффективная напряженность градиентного поля (векторная сумма) по осям x-, y- и z-, мТл/м, не менее, 57. Скорость нарастания градиентного поля по каждой из x-, y- и z-осей, Тл/м/с, не менее, 170. Эффективная скорость нарастания градиентного поля (векторная сумма) по осям x-, y- и z-, Тл/м/с, не менее, 293. Минимальная длительность нарастания градиента с 0 до максимального значения, мкс, не более, 330. Рабочий цикл градиентов для всех импульсных последовательностей, %, не менее, 100. Максимальное поле обзора, см, не менее, 45х45х35. | 1. |
|  |  | 3. | Радиочастотная система приемо-передающая с радиочастотным усилителем | Цифровая система обработки сигналов использует цифровую фильтрацию, цифровую квадратурную демодуляцию и цифровое управление для радиочастотной стабилизации амплитуды с целью добиться высокого разрешения и превосходного качества изображения. Мощность усилителя радиочастотного передатчика, кВт, не более, 15. Полоса пропускания канала приемника, кГц, не менее, 1000. Полоса пропускания каждого дополнительного канала приемника, кГц, не менее, 1000. Количество одновременно используемых независимых радиочастотных каналов, не менее, 32. Количество одновременно подключаемых катушек, не менее, 10. Количество одновременно подключаемых элементов катушек, не менее, 76. | 1. |
|  |  | 4. | катушки пациентов | В комплект должен входить полный набор поверхностных фазированных катушек с возможностью их сочетанного одновременного использования, в том числе: Наличие 24-ти элементной изоцентрической матричной ненастраиваемой, интегрированной в магнит катушки для спины с 24 интегрированными предусилителями, с возможностью объединения с элементами катушек для головы, шеи, тела и гибких катушек. Наличие 12-ти элементной катушки для головы с 12-тью встроенными предусилителями, с возможностью объединения с элементами катушек для шеи, позвоночника, тела и гибких катушек.Наличие 4-х элементной катушки для шеи с 4-мя встроенными предусилителями, с возможностью объединения с элементами катушек для головы, позвоночника, тела и гибких катушек.Наличие двух легковесных гибких многофункциональных 4-х элементных катушек для исследования верхних и нижних конечностей, большой и малой.Наличие 4-х элементной ненастраиваемой катушки для исследования левого или правого плечевого сустава с 4-мя предусилителями.Наличие двух 6-ти элементных, с 6-ью предусилителями, ненастраиваемых катушек для исследования тела, с возможностью одновременного подключения, с возможностью объединения с элементами катушек для головы, шеи, позвоночника, другими катушками для тела, гибких катушек. Наличие катушки для суставов нижних конечностей, с возможностью объединения с элементами катушек позвоночника, другими катушками для тела, гибких катушек. Наличие комплекта из большой и малой катушек для исследования плечевого сустава, с 4 предусилителями, с возможностью одновременного подключения, с возможностью объединения с элементами катушек позвоночника, другими катушками для тела, гибких катушек. Количество одновременно используемых катушек при сканировании, не менее 10.Количество одновременно используемых элементов при сканировании из разных катушек, не менее 76. Наличие системы автоматического обнаружения подключенных катушек. Наличие одновременного использования элементов из различных фазированных катушек для формирования диагностически требуемого поля обзора. Наличие методов параллельной визуализации с имеющимися катушками без ограничений. Наличие специальной тележки для хранения катушек. | 1. |
|  |  | 5. | Стол пациента с пультами управления и системой телескопического выдвижения | Наличие стола пациента балконного типа с оптимизированным доступом персонала. Максимальный вес пациента для вертикальных и горизонтальных перемещений стола, кг, не менее 250. Максимальный диапазон сканирования без повторной укладки пациента и без повторной установки катушек, см, не менее 205. Позиционирование стола в изоцентр магнита нажатием одной клавиши. Максимальная скорость передвижения стола, см/сек, не менее 20. Автоматическое перемещение стола в положение парковки нажатием одной клавиши. Наличие регулируемой вентиляции в туннеле магнита. Наличие регулируемого освещения в туннеле магнита. Наличие блока синхронизации исследований с физиологическими параметрами (ЭКГ, дыхание и пульс) с беспроводным подключением. Наличие системы подачи сигнала тревоги пациентом. Наличие системы двусторонней связи оператора с пациентом. Наличие запуска сканирования и его остановка с пульта (пультов) управления, размещенных на кожухе магнита. Наличие системы удаленного управления перемещением стола пациента с консоли оператора для планирования серий сканирования и удаленного выбора катушек и их элементов. Наличие системы визуального наблюдения за пациентом. Наличие устройства измерения основных физиологических данных с демонстрацией ЭКГ, дыхания и пульса на главной консоли | 1. |
|  |  | 6. | Консоль оператора с компьютерным блоком, цветным монитором, клавиатурой, электронной мышью, переговорным устройством, столом, контейнером для системных блоков | Наличие мультимодального интерфейса управления, универсального (единого) для всех систем медицинской визуализации (КТ, МРТ, Рентген, Ангиография, рабочие станции и т.д.). Наличие возможности получения изображения с других систем медицинской визуализации (рентген, КТ, рабочие станции и др.) и манипулирования ими в процессе МРТ сканирования. Конфигурирование сетевых станций, неограниченный выбор станций DICOM: индустриальный стандарт для передачи информации между DICOM-совместимыми системами, в том числе различных производителей DICOM функции: прием, передача, запрос, просмотр выборки, базовая печать. Наличие возможности подключения к сервисному центру производителя для дистационного контроля состояния МРТ –системы при наличии специальной выделенной линии. Двух-компьютерная архитектура основной рабочей консоли: компьютер управления и компьютер реконструкции МР изображений. Компьютер управления основной рабочей консоли с использованием двух двух-ядерных процессоров. Наличие оперативной памяти компьютера управления основной консоли, ГБ, не менее, 4. Наличие емкости хранения системной информации и изображений управляющего компьютера, ГБ, не менее, 219. Компьютер реконструкции МР изображений с использованием двух двух-ядерных процессоров. Наличие оперативной памяти компьютера реконструкции основной консоли, ГБ, не менее, 8. Наличие режима параллельного сканирования и реконструкции изображений. Количество одновременно реконструируемых потоков данных в процессе сканирования, не менее, 8. Количество реконструкций в секунду, матрица 256х256 без интерполяции и 100% поле обзора, не менее, 7324. Количество реконструкций в секунду, матрица 256х256 без интерполяции и 25% поле обзора, не менее, 27776. Наличие архивирования изображений на CD/DVD диски. Наличие создания видеороликов в формате AVI. Возможность подготовки следующего скана во время сканирования (мультизадачный режим). Максимальное количество отображаемых окон локализатора на мониторе, не менее, 3. Наличие автоматической субтракции изображений в реальном масштабе времени с реконструкцией по методу проекций максимальных интенсивностей. Наличие интерактивных построений стандартных карт девиации при фазо-контрастной МР ангиографии для четкой визуализации артерий и вен. Наличие технологии передачи готовых программ сканирования между различными сканерами с возможностью точного воспроизведения МР исследования на другом МР сканере с автоматической адаптацией всех параметров. | 1. |
|  |  | 7. | Программный пакет | Клинические программы проведения обследований: Пакет протоколов нейровизуализации для исследования головы и позвоночника. Пакет готовых клинически ориентированные протоколов сканирования для каждого вида исследований. Протоколы с сокращенным временем сканирования и высоким разрешением для конфликтных и неконтактных пациентов. Эхо-планарная визуализация головного мозга. Визуализация диффузии и перфузии. 2D и 3D протоколы исследования отделов позвоночника для Т2-взвешенной визуализации с подавлением артефактов пульсации СМЖ в шейном отделе позвоночника. Трехмерная миелография с высокой анатомической детализацией. Трехмерная объемная визуализация с изотропным суб-мм пространственным разрешением. Т2-взвешенная визуализация с высоким разрешением для исследований внутреннего уха. Обследования всего позвоночника в режиме перистеппинга с использованием программно-управляемого перемещения стола пациента. Прецизионные фильтры для достижения высочайшего пространственного разрешения для интраоперационной визуализации и планирования стереотаксических вмешательств. Пакет протоколов для МР ангиографии артерий и вен, как с контрастным усилением, так и без использования контрастного вещества. МР ангиография и венография без контрастного усиления. Двумерная и трехмерная время-пролетная ангиография для обследования вилизиева круга, сонных артерий, сосудов шеи и сосудов абдоминальной области. Протоколы МР ангиографии для проведения обследований на задержке дыхания. Протоколы двумерной и трехмерной фазоконтрастной МР ангиографии. Трехмерные протоколы времяпролетной ангиографии с возбуждением сигналов от воды для лучшего подавления жировой ткани, особенно жировой ткани в орбитах. Протоколы трехмерной МР ангиографии с контрастным усилением для сосудов головы, шеи, торакальной и абдоминальной зон, а также периферических сосудов с разделением артериальной и венозной фаз. Пакет протоколов для кардиовизуализации. Наличие программ протоколов для кардиовизуализации, включая изучение морфологии, функции, контрастирование миокарда. Протоколы с задержкой дыхания для сильного разделения контраста крови и сосудов (режим «темной крови») с целью оценки сосудов сердца и легких, а также клапанов сердца. Кино-режим для оценки функции клапанов сердца с ретроспективным выбором фазы сокращения сердца. Автоматическая настройка окна сбора данных для подстройки к текущей частоте сердечных сокращений пациента. Ультраскоростные протоколы для динамической визуализации, например, 4 произвольно ориентированных среза на один кардиоцикл. Полное анатомическое покрытие миокарда. Пакет протоколов для визуализации абдоминальной и тазовой областей. МР колонография. МР холангио-панкреатография. Динамические обследования почек. МР урография. Протоколы с эффективным подавлением сигнала жировой ткани. Динамические протоколы для оценки фокальных поражений с высоким пространственным и временным разрешением. Протоколы для получения Т2-взвешенных изображений с высочайшим пространственным разрешением для оценки образований предстательной железы и шейки матки. Двумерная коррекция смещений в процессе сбора данных для исследований без необходимости задержки дыхания. Пакет протоколов для ортопедии. Протоколы 2D и 3D исследований с высоким пространственным разрешением для получения тонких срезов при экспертных исследованиях суставов. МР артрография (колено, плечевой сустав, бедро). Протоколы для возбуждения сигнала воды с получением изотропных данных с высоким разрешением для точной трехмерной реконструкции структур суставов. Протоколы для исследования всего позвоночника. Протоколы для высокоэффективного подавления сигнала жировой ткани на анатомических зонах вне изоцентра магнита, например, для плечевого сустава. Протоколы динамической визуализации нижневисочного челюстного сустава или подвздошно-крестцовой области. Протоколы для борьбы с артефактами магнитной чувствительности с целью визуализации в случае наличия протезов. Пакет протоколов для онкологии, вплоть до скрининга метастазов. Протоколы с селективным подавлением специфичной ткани, например, сигналов жира или воды.Трехмерные протоколы с визуализацией в синфазном и противофазном режиме для достижения высокой чувствительности при поиске метастазов. Протоколы динамической визуализации для оценки кинетического поведения при визуализации образований и их характеризации. Количественная оценка и быстрый анализ онкологических образований по цвето-кодированным картам вымывания контраста и динамическим кривым, получаемых в реальном масштабе времени. Пакет протоколов для педиатрии, специально адаптированных для детей различного возраста, особенно для нейро обследований.Протоколы для исследований головы ребенка с минимальным временем сбора данных и превосходным качеством визуализации. Протоколы с адаптацией времени задержки дыхания для педиатрических исследований. Педиатрические протоколы визуализации опухолей. Педиатрические протоколы для МР ангиографии с контрастным усилением. Протоколы для детей с разбивкой по диапазонам возрастов.Клинические программные пакеты сбора данных и специализированных МР исследований. Пакет мультипланарной реконструкции для построения диагностических срезов в произвольной ориентации. Пакет трехмерного отображения поверхности объекта. Пакет построения проекций максимальных и минимальных интенсивностей для трехмерного отображения васкулярных структур. Пакет для просмотра и анализа динамических серий (кино) и больших объемов МР данных при кардиологических и прочих обследованиях. Программа для использования технологии параллельной визуализации одновременно в двух направлениях – в направлении фазового и частотного кодирования для ускорения трехмерных МР исследований. Максимальный PAT-фактор ускорения сбора данных, не менее, Программное обеспечение для компенсации непроизвольных движений пациента головой при неврологических расстройствах и для педиатрических МР исследований. Компенсация сдвигов анатомии на голове, шее, абдоминальной и тазовой зонах, суставах нижних конечностей. Компенсация сдвигов анатомии в любой ориентации среза (трансверсальная, сагиттальная, коронарная). Совместимость с технологией двумерной проспективной коррекции смещений для исследований без задержки дыхания. Пакет трехмерной визуализации со сверх-высоким разрешением для экспертных ортопедических и неврологических исследований. Программа оптимизации использования контрастного вещества для трассировки болюса с целью автоматического запуска объемного сбора данных в момент оптимального насыщения зоны интереса. Визуализация в реальном масштабе времени на экране монитора поступления контрастного вещества в заданную зону интереса. Автоматический переход по достижению заданного порога контрастирования от двумерной последовательности слежения за поступлением контраста к трехмерной последовательности МР ангиографии. Возможность перехода вручную к трехмерной последовательности МР ангиографии до достижения заданного порога контрастирования. | 1. |
|  |  | 8. | Рабочая станция мультимодальная для обработки диагностических изображений | Рабочая станция на основе серверной технологии для обработки и возможностью распределения изображений. Характеристики сервера: процессор, оперативная память 24 Гб, RAID массив 500 Гб, клавиатура и мышь. Графический ускоритель – не хуже чем NVIDIA. Два 24-дюймовых плоских монитора. Наличие программного обеспечения на основе клиент-серверной технологии. Программа обеспечивает один графический пользовательский интерфейс для подготовки и считывания изображений с различных модальностей: изображения компьютерной томографии, изображения магнитного резонанса, изображения позитронно-эмиссионной томографии, изображения компьютерной рентгенографии, цифровые рентгеновские изображения, рентгеновские ангиографические изображения, радио рентгеноскопические изображения, ультразвуковые двумерные изображения, изображения вторичной фиксации, инкапсулированные форматы PDF. Наличие стандартных функций считывания, таких как: функциональные возможности браузера для быстрого доступа к пациентам и данным; навигатор по случаям заболеваний для легкой и быстрой навигации случаев заболеваний; автоматическая обработка изображений; автоматическая загрузка и отображение изображений в специфических для пользователей компоновках, множественных компоновках для двумерных, трехмерных диагнозов; специальное, для данной конкретной цели изменения последовательности выполняемых действий для гибкого обращения с приложениями; прокрутка по изображениям (например, режим фильма, быстрая прокрутка мышью, синхронизированная прокрутка); функция зеркало, повернуть, инвертировать, организация многооконного интерфейса, панорамирование/изменение масштаба, аннотации, измерение расстояния и угла, пиксельная лупа, оценка ROI / VOI; навигатор по полученным данным – быстро создать, собрать, передвигаться и представить полученные данные; коррелированный курсор; синхронизация серии для панорамирования/изменения масштаба, организации многооконного интерфейса, изменения LUT, прокрутки; фиксированная навигация для различных типов модальности (например, магнитный резонанс/компьютерная томография); определяемое пользователем контекстное меню; моментальные изображения в качестве вторичной фиксации; экспорт в режиме кинопетли. Наличие в программном обеспечении рабочей станции интегрированных трехмерных инструментов, таких как: изменения формата: VRT, MIP, MIPthin, MinIP, MPRthin / thick, интерактивное изменение толщины среза; перфоратор VRT, галерея VRT; клиповая плоскость и клиповая коробка; автоудаление кости и элементов стола пациента для быстрой сегментации; слияние и регистрация MPR/MPR; параллельный и лучевой диапазон срезов; двумерные и трехмерные оси координат, трехмерная опорная точка; интерактивная сегментация анатомических структур.Наличие интеллектуальных функций программы: автоматическая маркировка позвоночника; автоматическая регистрация анатомических точек для точного позиционирования, синхронизации и сравнения различных по времени исследований. Программа для автоматического расчета оптимизированных по контрасту изображений, а также возможность рассчитывать моно энергетические изображения для диапазона 40 - 190 кэВ, использование данных о специфической для материала разница в затухании позволяет выполнять легкую классификацию элементарного химического состава со сканированной ткани (указать название программы). Специализированные функции обработки для магнитного резонанса: просмотр магнитно-резонансных изображений; сравнение между двумя моментами времени; манипулирование повторным сканированием; сбор повторных сканов в один архив, что обеспечивает общую компоновку для выбора наилучшего повторного скана для считывания; настройка и создание последовательности выполняемых действий по необходимым требованиям; контекстно-специфическое считывание. Наличие программы для базовой обработки изображений, полученных на МРТ: в радиологии - предустановленные режимы отображения для сканов головы, шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника, всего позвоночника, молочной железы, простаты, брюшной полости, тазобедренных суставов, коленных суставов и композиций изображений; в кардиологии: исследование сердца, ангиография, оценка данных МРТ – субтракция, кривая накопления контраста, фильтрация изображения, 2D/3D коррекция искажений | 1. |
|  |  | 9. | Кабина радиочастотная в комплекте с трансформатором, шкафом для фильтров, брусьями и специальной внутренней отделкой | Кабина радиочастотная в комплекте с трансформатором, шкафом для фильтров, брусьями и специальной внутренней отделкой | 1. |
|  |  | 10 | Устройства охлаждения и кондиционирования | Cистема охлаждения магнитно-резонансного томографа и системы вентиляции кабины и технической комнаты | 1. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. | Принтер | Габариты: 70 x 80 x 35 см (ширина x длина x высота) Потребляемая мощность: 100 – 240 В, 50/60 Hz в режиме печати: 250 Вт в режимеstandby: 70 Вт Условия эксплуатации: температура: 10 - 30 °C влажность: 20 - 80% Тепловое рассеяние: в режимеstandby: 100 Вт / 360 кДж/ч средняя мощность: 300 Вт / 1080 кДж/ч максимальная мощность: 530 Вт / 1908 кДж/ч Соответствие международным стандартам по безопасности: IEC 601-1, UL2601, CSA 222 Nr. 601.1-M90, VDE 0750, DOH, TÜV Вместимость лотка подачи пленки: 100 листов. Подключение: DICOM 3.0, прямое подключение любого устройства через LINX Paxport | 1. |
|  |  | 2. | Комплект аксессуаров для укладки и позиционирования пациента | Комплект аксессуаров для укладки и позиционирования пациента | 1. |
|  |  | 3. | Безколбовый инжектор | Скорость потока:0.2 - 8 мл/сек, шаг of 0.1 мл/сек; Число операций: макс.6 в программе инъекции; Время паузы: 0 - 999 сек, шаг 1 сек; Задержка запуска: 0 - 999 сек; Таймер: 0 - 999 сек, вперёд/назад; Функция "Открытая вена": 3 мл/мин, каждые 20 сек 1 мл; Чувствительность заслонки воздуха: макс. 1 мл/пациент; Макс. отклонение объёма 5%; Макс. отклонение потока: поток 0,4 - 8,0 мл/сек 5%, поток 0,3 мл/сек 8%, поток 0,2 мл/сек 23%; Макс. подача объёма при одной ошибке 1 - 20 мл+ 12%, 21 - 400 мл + 45%; Макс. отклонение потока при 1 ошибке 20%; Макс. давление системы: 13 бар (188.5 psi) при регулировании давления во время инъекции 16 бар (232 psi) при окклюзии. Номинальное напряжение Вход: Диапазон ном.напряжения 24 VDC; Ток 9,4 A (Peak). Размеры аппарата: 76 x 52 x 167 см. Вес 54 кг | 1. |
|  |  | 4. | Устройство бесперебойного питания | источник бесперебойного питания для всей КТ-установки мощностью не менее 160 кВа. | 1. |
|  |  | 5. | Монтажный материал | Распределительный электрощит, рубильник аварийного выключения и рубильник общего включения, силовой кабель для подключения к системе питания | 1. |
| 5 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Размеры помещения: Длина х Ширина 7,5м х 5м Высота 3,3м Требования к источнику питания Макс.мощность 160 кВА Средняя мощность (при сканировании) 48 кВ Частота и напряжение сети 50-60 Гц ± 0,5 Гц, 380/415В ± 10% Упаковка ящика магнита томографа Длина 366см Ширина 237см Высота 272см Масса (нетто+упаковка) 11500+1000кг Хранение Температура от -34С до +60С Относительная влажность макс.90% |
| 6 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество |
|  |  | 1. | Пленка термографическая | Термографическая пленка для су-хой печати предназначена для распечатки цифровых рентгеновских изображений на принтерах. | 1 уп. |

Лот № 6

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее – МТ) | Цитофлуориметр проточный |
| 2. | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Цитофлуориметр проточный должен использоваться для идентификации и подсчета подтипов лимфоцитов в крови человека, определение параметров клеточного иммунитета (иммунофенотипирование), определение функционального состояния клеток иммунной системы (внутриклеточной и внеклеточной форм цитокинов, фагоцитарной функции клеток), подсчет абсолютного количества клеток различных субпопуляций, онкогематологические исследования, мониторинг иммунодефицитных состояний, подсчет ретикулоцитов, типирование опухолей (в т.ч. и солидных) с использованием тканеспецифичных маркеров, анализ пролиферативного статуса клеток, анализ клеточного цикла и плоидности клеток, анализ апоптоза, исследования динамики внутриклеточного кальция, определение аналитов (цитокинов, маркеров апоптоза и др.) в биологических средах являющейся альтернативой методу иммуноферментного анализа, комбинированные молекулярно-биологические и цитометрические исследования (анализ экспрессии GFP, анализ результатов in situ гибридизации методом проточной цитометрии. Предназначен для клинико-иммунологических лабораторий. |
| 4. | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Конфигурация оптической системы должна иметь не менее 3 лазера (твердотельный лазер 488 нм, мощность 20 мВт, гелий-неоновый лазер, не менее 633 нм, мощность 17 мВт, твердотельный диодный UV лазер на 405 нм, 30 мВт, система детекторов c 2 ФЭУ), 8 детекторов флуоресценции. Чувствительность прибора: менее 100 эквивалентов ; менее 50 эквивалентов. Независимые системы детекторов c круговым расположением детекторов для каждого лазера. Используемые флуорохромы: FITC, PE, PerCP или PerCP-Cy5.5, PE-Cy7 (525, 575, 678 или 695, 785 нм), APC, Alexa Fluor 647 (660 нм) APC-Cy7, APC-H7 (785 нм), AmCyan, Pacific Blue (510, 450 нм). Скорость потока образца в диапазоне от 10 до 120 мкл/мин. Скорость регистрации 10 000 событий в секунду. Настройка и калибровка автоматические. Поддержка цветовой компенсации до 6 цветовых параметров одновременно при использовании любых сочетаний флуорохромов FITC, PE, PerCP или PE-Cy5, PE-Cy7, APC, APC-Cy7. Управляющий компьютер на базе операционной среды. |
| 5. | Требования к комплектации (с указанием наименований и количества комплектующих с указанием единиц измерения) |  | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующих к МТ | Требуемое количество |
|  |  | 1. | Рабочая станция | Анализатор для забора пробы и проведения флуоресцентного анализа, включает пробозаборник, оптическую систему и проточную систему, состоящую из трубок и насосов; персональный компьютер; монитор; принтер. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Программное обеспечение | Набор программных инструментов для обработки цитометрических данных и база готовых протоколов исследований для определения параметров клеточного иммунитета | 1 шт. |
|  |  | 3. | Стойка для вспомогательных растворов | Стойка для сервисных растворов с датчиками уровня | 1 шт. |
|  |  | 4. | Набор для профилактического обслуживания | Должен содержать запасные части, необходимые для 1 года работы прибора. Должен иметь сменный фильтр для проточной жидкости с уплотнителем, воздушные фильтры, комплект трубок гидросистемы прибора, уплотнители порта подачи пробы (для пробирки и иглы подачи пробы), ремонтный комплект воздушного насоса, прокладки резервуаров проточной жидкости и слива. | 1 комплект |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | Стартовый набор реагентов | Набор реагентов BD FACSFlow, 20L -1 упак, Набор реагентов BD FACSRinse,5L-1 упак, BD CellWash, 5L- 1 упак, BD FACSClean, 5L-1 упак | 1 комплект |
|  |  | 2 | Источник бесперебойного питания | Автономное средство стабилизации питающей сети 2200 VA | 1 шт. |

Лот № 7

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Томограф магнитно-резонансный 3,0 Тс в комплекте с инжектором ангиографическим для компьютерной и магнитно-резонансной томографии |
| 2. | Требования к функциональности (с указанием видов манипуляций, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Универсальная система магнитно-резонансной визуализации экспертного класса с напряженностью магнитного поля 3.0 тесла для широкого выбора клинических диагностических задач в следующих областях: - абдоминальная визуализация, - неврология, - ангиография, - кардиология, - онкология, - ортопедия, - педиатрия, - широкий туннель с внутренним диаметром не менее 70 см. |
| 3. | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Магнит c активным экранированием Тип магнита – Cверхпроводящий Магнит должен быть из нержавеющей стали для снижения влияния вихревых токов Рабочая напряженность основного магнитного поля, Тесла, не менее 3,0 Должна быть технология «нулевого» испарения жидкого гелия Наличие активной системы шиммирования Расстояние линии 5 Гаусс от изоцентра магнита, м, не более: по осям Х и У – 3,0 по оси Z – 5,3 Вес магнита в сборе с градиентной катушкой и залитым криогенным веществом, не более, кг 7200 Внутренний диаметр туннеля магнита с учетом кожуха, см, не менее 70 Наличие регулируемой системы вентиляции и освещения туннеля Наличие специализированной технологии шумопоглощения Наличие двустороннего переговорного устройства Наличие интерактивной консоли на корпусе МР-томографа Возможность визуализации параметров синхронизации с ЭКГ и дыханием на консоли на корпусе МР-томографа Наличие независимого отсоединяемого стола пациента Возможность сканирование всего тела с использованием стандартной деки стола Должна быть совместимость системы с программно-аппаратным комплексом неинвазивной ультразвуковой абляции миом матки под контролем МРТ Возможность позиционирования пациента с обеих сторон стола Возможность проведения исследования любой анатомической области (симметричное сканирование) с размещением пациента головой вперед и ногами вперед для максимального комфорта пациента и снижения риска развития клаустрофобии Должно быть перемещение деки стола во всем диапазоне с консоли оператора Наличие специализированных прокладок стола пациента с регулируемым уровнем жесткости и антигрибковым покрытием для обеспечения максимального комфорта и безопасности исследования Максимальный диапазон продольного перемещения деки стола, см, не менее 270 Максимальный диапазон сканирования, см, не менее 200 Точность позиционирования, мм, не хуже 0,5 Максимальный вес пациента, кг, не менее 225 Наличие комплексной технологии организации МР-исследования, которая упрощает и ускоряет позиционирования и центрирования пациента, определение активной катушки, запуск сканирования, сбора, обработки и пересылки изображений Наличие автоматизированных голосовых инструкций для пациента во время сканирования Наличие ЖК монитора, интегрированного в кожух магнита, для отображения физиологических параметров (ЭКГ, пульс и дыхание) и для интерактивных подсказок оператору с демонстрацией правильных действий Должна быть сенсорная панель по обеим сторонам деки стола для быстрого позиционирования пациента без использования лазерных маркеров Возможность синхронизации сканирования с ЭКГ Возможность синхронизации сканирования с дыханием пациента Градиентный усилитель Максимальная напряженность градиентного поля по каждой из ортогональных плоскостей, мТ/м, не менее 44 Максимальная скорость нарастания градиентного поля, Т/м/с, не менее 200 Рабочий цикл градиентов, %, не менее 100 Максимальное полезное поле обзора во всех направлениях, см, не менее 50х50х50 Минимальная толщина среза при 2D сканировании, мм, не более 0,2 Минимальная толщина среза при 3D сканировании, мм, не более 0,1 Максимальная матрица изображения без интерполяции, не менее 1024 Блок радиочастотных усилителей Наличие радиочастотной системы на основе оптико-волоконной технологии передачи цифрового РЧ-сигнала Расположение РЧ-приемников и оцифровка РЧ-сигнала должно быть непосредственно на магнитной системе внутри экранированной процедурной для изолирования от внешних источников помех Должна быть передача оцифрованного РЧ-сигнала с использованием оптико-волоконных кабелей для улучшения соотношения сигнал/шум Количество одновременно используемых независимых радиочастотных каналов, не менее 32 Число аналогово-цифровых преобразователей, не менее 32 Возможное дополнительное расширение по количеству независимых радиочастотных каналов, не менее 125 Максимально возможное количество одновременно подключаемых элементов катушек при однократной укладке пациента и без переустановки катушек, не менее 100 Потенциальное кол-во одновременно подключаемых элементов при наличии соответствующих катушек, не менее 140 Максимальная мощность РЧ передатчика, кВт, не более 30 Катушки для исследований Наличие интегрированной в градиентный модуль РЧ катушки для исследования туловища Наличие интегрированой в стол пациента многоканальной катушки Возможность исследования шейного, грудного, поясничного отделов позвоночника, головы, органов малого таза, всего тела с помощью интегрированной в стол катушки Возможность проведения исследования всего тела без переукладки пациента и без смены катушек Должна быть различная архитектура элементов встроенной в стол катушки для обеспечения различной плотности МР-сигнала Должна быть автоматическая селективная активация элементов интегрированной в стол катушки в зависимости от заданного поля обзора Количество геометрических типов элементов встроенной в стол катушки, не менее 2 Возможность выполнения методик параллельной визуализации с помощью встроенной в стол катушки Возможность cовместимости всех имеющихся катушек с методами параллельной визуализации без ограничений по типам импульсных последовательностей Наличие автоматического обнаружение системой подключенных катушек Наличие катушки для головы и шеи: - количество элементов катушки, не менее 21 - возможность объединения с элементами катушек для позвоночника, тела - съемная верхняя часть катушки для удобства позиционирования пациента - возможность сканирования только с нижней частью катушки, интегрированной в стол, для клаустрофобных пациентов - возможность визуализации: головы, шеи, всей нейроваскулярной зоны, височно-нижнечелюстного сустава -специализированный модуль комфорта пациента с возможностью регулирования угла подъема шейного отдела позвоночника к плоскости стола пациента - диапазон регулирования угла наклона шейного отдела позвоночни, градусов, не менее 15 - возможность сочетания с другими катушками (с катушками для исследования органов брюшной полости, позвоночника, сосудов нижних конечностей Наличие катушки для позвоночника: - количество элементов катушки, не менее 40 - возможность интегрировать катушки в стол пациента - возможность объединения с элементами катушек для головы/шеи, тела - возможность визуализации: любых отделов позвоночника и различных зон с помощью комбинирования с элементами других катушек Наличие катушки для тела: - количество каналов катушки, не менее 32 - возможность объединения с элементами катушек для головы/шеи, позвоночника, другими катушками для тела (для увеличения покрытия), гибких катушек - возможность визуализации: торакальной, абдоминальной, тазобедренной зон, также для васкулярных применений Наличие катушки для тела малой: - количество каналов катушки, не менее 16 Наличие катушек гибких многофункциональных: - количество катушек различного размера, шт., не менее 3 - количество каналов каждой катушки, не менее 16 - наличие интерфейса подключения гибких катушек - возможность визуализации больших и малых суставов, таких как плечо, тазобедренный сустав, колено, кисть, локоть, лодыжка Наличие катушки для исследования молочных желез: -количество каналов катушки, не менее 8 Эндоректальный датчик для исследования предстательной железы: Наличие катушки для визуализации сосудов нижних конечностей: - количество каналов катушки, не менее 32 - возможность сочетания с другими катушками системы Консоль управления томографом Оперативная память главного компьютера, Гб, не менее 8 Наличие архивации на CD/DVD дисках Емкость жестких дисков, ГБ, не менее 430 Наличие цветной широкоформатный ЖК монитор с диагональю, дюймов, не менее 24 Разрешение монитора, точек, не менее 1920x1200 Возможность документирование изображений с сетевой печатью по стандарту DICOM Возможность реконструкции изображений Временная память, специально выделенная для хранения данных к-пространства («сырые» данные), ГБ, не менее 550 Скорость реконструкции изображений с матрицей 256х256 и 100% полем обзора, изображений в секунду, не менее 13000 Программы импульсной последовательности (ИП) и программы для исследований Наличие ИП спин эхо Наличие ИП быстрое спин-эхо Наличие ИП быстрое спин-эхо с быстрым восстановлением Наличие ИП быстрое спин-эхо с инверсионным восстановлением Наличие ИП быстрое спиновое эхо с однократным сбором данных Наличие ИП градиентное эхо Наличие ИП быстрое градиентное эхо Наличие ИП градиентное эхо с очищением Наличие ИП быстрое градиентное эхо с очищением Наличие спектральной инверсии липидов Наличие ИП инверсионного восстановления с Т1 контрастированием Наличие ИП инверсионного восстановления с Т2 контрастированием Наличие ИП инверсионного восстановления с подавлением сигнала воды и Т1 контрастированием Наличие ИП инверсионного восстановления с подавлением сигнала воды и Т2 контрастированием Наличие ИП эхопланарная визуализация (EPI) Наличие ИП эхопланарная визуализация (EPI) с инверсионным подавлением сигнала воды Наличие Диффузионно-взвешенной эхопланарной визуализации в том числе с различными значениями B-фактора Максимальный b-фактор при диффузионно-взвешенной эхопланарной визуализации, с/мм2, не менее 10000 Наличие ИП быстрого градиентного эхо с синхронизацией по ЭКГ Наличие ИП быстрого градиентного эхо для сканирования в кино-режиме Наличие ИП градиентного эхо с двумя эхо-сигналами Наличие Методики градиентного эхо с получением множественных зхо-сигналов для лучшего контраста между серым и белым веществом в T2 взвешенном изображении спинного мозга Наличие ИП рекомбинированного градиентного эхо с несколькими эхо-сигналами Наличие ИП двойной инверсии-восстановления Наличие ИП тройная инверсия-восстановление Наличие ИП 2D времяпролетной визуализации Наличие ИП 3D времяпролетной визуализации Наличие ИП 2D синхронизированной времяпролетной визуализации Наличие ИП усиленной 3D времяпролетной визуализации Наличие Программного пакета сбалансированного градиентного эхо для усиления контраста анатомических структур с высоким соотношением Т2/Т1 в режиме 2D Наличие Программного пакета сбалансированного градиентного эхо для усиления контраста анатомических структур с высоким соотношением Т2/Т1 в режиме 3D Наличие Программного пакета для МР ангиографии с контрастным усилением и автоматической детекцией болюса для синхронизации сканирования Наличие Программного пакета для периферической МР ангиографии с отслеживанием болюса, автоматическим продвижением стола и переключением катушек Наличие сканирования в кино-режиме с ЭКГ синхронизацией для исследований сердца в режиме «черная кровь» и «белая кровь» Наличие Программного пакета для трехмерного динамического исследования брюшной полости с контрастным усилением и получением 3D срезов с полным охватом брюшной полости за одну задержку дыхания Наличие Программного пакета для ускоренного получения объемного изображения абдоминальной области от печени до таза с высоким разрешением за одну задержку дыхания с использованием технологии параллельной визуализации 2D и 3D МР холангиопанкреатография Наличие Программного пакета двойного инверсионного восстановления Наличие Программного пакета тройного инверсионного восстановления Наличие Программного пакета интерактивной визуализации сосудов Наличие возможности шагового перемещения стола во время МР ангиографического исследования, позволяющая проводить сканирование на большом протяжении Наличие проекция максимальной интенсивности (MIP) Наличие методики параллельного сканирования Наличие Мульти-планарной реконструкция (MPR) Наличие Мульти-планарной объемной реконструкция (MPVR) Наличие Программного пакета для ускоренного получения объемного изображения печени Наличие методики трехмерного градиентного эхо с инверсионным восстановлением для получения изотропного изображения всего головного мозга с величиной воксела, мм х мм х мм, не более 1 х 1 х 1 Наличие Программного пакета для перфузионного исследования головного мозга Наличие методики 2D визуализации, ускоряющая получение данных одновременно в направлении фазового кодирования и в срезоселективном направлении Наличие автоматической системы получения данных о пациенте и типе сканирования напрямую из DICOM сервера Возможность использования предустановленных протоколов исследования и создания пользовательских Возможность наложения нескольких изображений друг на друга Наличие прямого интегрированного МР-томографа с системой Image Management Systems (IMS), Picture Archival Computerized System (PACS), Hospital Information System (HIS) и Radiology Information System (RIS). Наличие Программного пакета для связи аппарата с единой больничной информационной сетью Hospital Information System (HIS) и / или Radiology Information System (RIS) в формате DICOM 3.0. Должна быть поддержка серверного класса рабочего списка DICOM на консоли оператора Наличие программного приложения, позволяющего объединять двумерные и трехмерные изображения, полученных в ходе разных сеансов сбора данных, с последующим реформатированием и вычислением параметрических и спектроскопических карт Наличие программного пакета для сканирования в реальном масштабе времени, позволяющий изменять параметры контрастирования и направление фазового и частотного кодирования Наличие программного пакета для улучшенной визуализации нервных корешков и межпозвонковых дисков Наличие программного пакета контрастной МР ангиографии для контроля в реальном времени поступления контрастного вещества в зону исследования Наличие программного пакета для выполнения МР ангиографии с высоким пространственный и временным разрешением для получения разрешенных по времени 3D изображений кровеносных сосудов с возможностью захвата пиков артериальных фаз с минимальной венозной составляющей Наличие Программного пакета для автоматизированного сбора данных в нескольких положениях, предназначенное для оценки состояния дерева сосудов Технология трехмерного сбора данных высокой четкости, которая позволяет просматривать изображения в любой плоскости без потери качества Возможность получения единого трехмерного объема с данными высокого разрешения вместо нескольких независимых двумерных наборов данных для получения более качественных изображений при меньшей длительности исследования Возможность реформатирования изотропных наборов данных в любую плоскость без промежутков и с тем же разрешением, что и в исходной плоскости Наличие программного пакета центрально ориентированного заполнения матрицы сырых данных для получения безартефактных изображений независимо от движений пациента Возможность сохранения разрешающей способности и отсутствие увеличения времени сканирования при выполнении безартефактного сканирования с центрально ориентированным заполнением матрицы сырых данных Возможность использования безартефактного сканирования с центрально ориентированным заполнением матрицы сырых данных для получения Т2 изображений во всех проекциях сканирования Возможность использования безартефактного сканирования с центрально ориентированным заполнением матрицы сырых данных для получения Т2 изображений с инверсионным подавлением сигнала воды во всех проекциях сканирования Возможность использования безартефактного сканирования с центрально ориентированным заполнением матрицы сырых данных для получения Т1 изображений с инверсионным подавлением сигнала воды во всех проекциях сканирования Возможность использования безартефактного сканирования с центрально ориентированным заполнением матрицы сырых данных для получения диффузионно-взвешенных изображений Возможность использования безартефактного сканирования с центрально ориентированным заполнением матрицы сырых данных для получения изображений, взвешенных по протоннной плотности во всех проекциях сканирования Наличие программного пакета для исследования направленной диффузии (диффузионный тензор) Максимальное число направлений диффузионного тензора, не менее 150 Наличие технологии подавления сигналов от жира в самых сложных анатомических структурах Возможность создавать наборы данных с сигналом только для воды, с сигналом только для жира, в фазе и вне фазы для четкой различимости тканей в рамках единой серии Возможность устранения артефактов восприимчивости, неполное или неточное насыщение сигнала от жира, а также химический сдвиг Наличие импульсной последовательности для объемного сбора множественных эхо-сигналов с различным временем эхо для выделения участков с увеличенным временем T2* Наличие специализированной ИП для визуализации сосудов головного мозга и почечных артерий с подавлением сигнала от подлежащих тканей, которое комбинирует объемное 3D фазово-контрастное исследование, совместимое с технологией параллельной визуализации и возможностью респираторного триггирования Наличие программного пакета, совместимый с технологией параллельной визуализации, для ангиографического исследования артерий с прямым током крови в систолическую фазу с подавлением сигнала от жировой ткани и фоновых артефактов и периферической синхронизацией Наличие программного пакета для ускоренного получения изотропных диффузионно-взвешенных изображений головного мозга и печени с высоким отношением сигнал/шум с с расчетом карт эффективного коэффициента диффузии (ADC) Наличие программного пакета изотропной 3D визуализации с повышенным отношением сигнал/шум с использованием методики меченых спинов с возможностью реконструкции в аксиальные, сагиттальные, корональные или косые проекции и создания карт перфузии с высокой магнитной восприимчивостью Наличие программного пакета для получения изотропных 3D изображений, взвешенных по протонной плотности, T1-, T2- взвешенных изображений, Т2 FLAIR с применением технологии трехмерного сбора данных высокой четкости, которая позволяет просматривать изображения в любой плоскости без потери качества Наличие программного пакета для получения 3D изображений молочных желез при проведении динамического контрастирования Наличие Программного пакета для проведения спектроскопии молочных желез для неинвазивной оценки относительных концентраций метаболиитов invivo. Наличие Программного пакета для анализа на консоли оператора данных исследования направленной диффузии с целью создания трехмерных карт (трактов) белого вещества головного мозга Наличие программного пакета для просмотра и визуализации каналов белого вещества и тканей с высокой частичной анизотропией Наличие программного пакета для создания двумерных цветовых карт ориентации, двумерных карт собственного вектора и трехмерных карт трактографии на основе данных картирования тензора диффузии Наличие Программного пакета для автоматического создания параметрических карт для кровотока, объема крови, среднего времени прохождения и времени до максимальной интенсивности сигнала для неврологических исследований Наличие программного пакета для измерения жесткости ткани печени Наличие программного пакета на консоли оператора для анализа данных, получаемых при оценке жесткости ткани печени, с возможностью построения цветовых карт Наличие программного пакета для получения T2*-взвешенных изображений печени и карт содержания триглицеридов в жировой ткани. Возможность проведения количественного анализа жира для оценки диффузных заболеваний печени Наличие технологии трехмерного сбора данных высокой четкости, которая позволяет просматривать изображения в любой плоскости без потери качества Возможность получения единого трехмерного объема с данными высокого разрешения вместо нескольких независимых двумерных наборов данных для получения более качественных изображений при меньшей длительности исследования Возможность реформатирования изотропных наборов данных в любую плоскость без промежутков и с тем же разрешением, что и в исходной плоскости Наличие программного пакета одновоксельной и мультивоксельной спектроскопии для неинвазивной оценки относительных концентраций метаболиитов invivo. Наличие программного пакета 2D визуализации химического сдвига Наличие программного пакета 3D визуализации химического сдвига Наличие программного пакета для проведения автоматического сканирования головного мозга с автоматической закладкой срезов Специальная компьютерная рабочая станция для создания парадигм для функциональной МРТ Наличие многопользовательской, многозадачной операционной системы Архитектура, бит, не менее 64 Тактовая частота процессора, ГГц, не менее 3 Оперативная память, Гб, не менее 8 Наличие клавиатуры, мышы Программный пакет управления данными пациентов в формате DICOM и PACS Возможность создания нескольких учетных записей Возможность экспорта мультимедийных данных в формате DICOM в файлы pdf, html, jpeg, mpeg, avi Наличие двух мониторов с диагональю, дюймов, не менее 19 Жесткий диск для ОС и приложений, Гб, не менее 300 Жесткий диск для хранения изображений, Гб, не менее 600 Наличие программных средств создания прямоугольных, эллиптических и произвольных областей интереса при анализе данных Наличие специальных средств разметки для совмещения изображений Наличие программного пакета для 3D реконструкции, включая выделение поверхностей объектов Возможность анализа и обработки результатов диффузионных и перфузионных исследований Наличие программного пакета для анализа данных исследования диффузии, включая реконструкцию изображений по коэффициенту диффузии и диффузионному тензору Наличие программного пакета для обработки данных исследования направленной диффузии с целью создания трехмерных карт (трактов) белого вещества головного мозга Наличие программного пакета позволяющего автоматически анализировать значения церебрального кровотока, церебрального объема крови, среднего времени прохождения и времени до максимальной интенсивности сигнала Наличие программного пакета для постобработки экспертных клинических приложений для исследований головного мозга Наличие программного пакета для "склеивания" изображений различных анатомических "этажей" для получения единого изображения при проведении сканирования всего тела Наличие программного пакета для оценки изменения в динамике размера патологических образований, для применения критериев проведения исследований и представления результатов в табличном виде Возможность экспорта мультимедийных данных в формате DICOM в файлы pdf, html, jpeg, mpeg, avi Дополнительные устройства Возможность дистанционной сервисной диагностики Наличие устройства для размещения и фиксации пациента: Наличие набора для позиционирования и фиксации пациента в специальной транспортабельной коробке Наличие каталки для пациента не магнитной: Наличие немагнитной каталки на колесах, оснащенная боковыми поручнями, регулируемой спинкой, системой тормозов и системой регулирования высоты для удобной и безопасной транспортировки пациентов. Наличие портативного металлодетектора: Устройство для обнаружения металлических предметов с 3-позиционным переключателем визуальных или слуховых сигналов и регулируемой чувствительностью, весом не более 0.5 кг Наличие шкафа для хранения катушек Источник бесперебойного питания с мощностью, кВа, не менее 160 Наличие бесколбового инжектора Наличие принтера сухой печати Установка и запуск системы Наличие устройства для защитного экранирования помещения (клетка Фарадея) Наличие системы прецизионного воздушного кондиционирования технической комнаты и МР-томографа |
| 4. | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Магнит с активным экранированием | Тип магнита – Cверхпроводящий Магнит из нержавеющей стали для снижения влияния вихревых токов Рабочая напряженность основного магнитного поля, Тесла, не менее 3,0 Технология «нулевого» испарения жидкого гелия Активная система шиммирования Расстояние линии 5 Гаусс от изоцентра магнита, м, не более: по осям Х и У – 3,0 по оси Z – 5,3 Вес магнита в сборе с градиентной катушкой и залитым криогенным веществом, не более, кг 7200 Внутренний диаметр туннеля магнита с учетом кожуха, см, не менее 70 Регулируемая система вентиляции и освещения туннеля Специализированная технология шумопоглощения Двустороннее переговорное устройство Интерактивная консоль на корпусе МР-томографа Возможность визуализации параметров синхронизации с ЭКГ и дыханием на консоли на корпусе МР-томографа Независимый отсоединяемый стол пациента Возможность сканирование всего тела с использованием стандартной деки стола Совместимость системы с программно-аппаратным комплексом неинвазивной ультразвуковой абляции миом матки под контролем МРТ Возможность позиционирования пациента с обеих сторон стола Возможность проведения исследования любой анатомической области (симметричное сканирование) с размещением пациента головой вперед и ногами вперед для максимального комфорта пациента и снижения риска развития клаустрофобии Перемещение деки стола во всем диапазоне с консоли оператора Специализированные прокладки стола пациента с регулируемым уровнем жесткости и антигрибковым покрытием для обеспечения максимального комфорта и безопасности исследования Максимальный диапазон продольного перемещения деки стола, см, не менее 270 Максимальный диапазон сканирования, см, не менее 200 Точность позиционирования, мм, не хуже 0,5 Максимальный вес пациента, кг, не менее 225 Комплексная технология организации МР-исследования, которая упрощает и ускоряет позиционирования и центрирования пациента, определение активной катушки, запуск сканирования, сбора, обработки и пересылки изображений Автоматизированные голосовые инструкции для пациента во время сканирования ЖК монитор, интегрированный в кожух магнита, для отображения физиологических параметров (ЭКГ, пульс и дыхание) и для интерактивных подсказок оператору с демонстрацией правильных действий Сенсорная панель по обеим сторонам деки стола для быстрого позиционирования пациента без использования лазерных маркеров Возможность синхронизации сканирования с ЭКГ Возможность синхронизации сканирования с дыханием пациента | 1 шт. |
|  |  | 2 | Градиентный усилитель | Максимальная напряженность градиентного поля по каждой из ортогональных плоскостей, мТ/м, не менее 44 Максимальная скорость нарастания градиентного поля, Т/м/с, не менее 200 Рабочий цикл градиентов, %, не менее 100 Максимальное полезное поле обзора во всех направлениях, см, не менее 50х50х50 Минимальная толщина среза при 2D сканировании, мм, не более 0,2 Минимальная толщина среза при 3D сканировании, мм, не более 0,1 Максимальная матрица изображения без интерполяции, не менее 1024 | 1 шт. |
|  |  | 3 | Блок радиочастотных усилителей | Радиочастотная система на основе оптико-волоконной технологии передачи цифрового РЧ-сигнала Расположение РЧ-приемников и оцифровка РЧ-сигнала непосредственно на магнитной системе внутри экранированной процедурной для изолирования от внешних источников помех Передача оцифрованного РЧ-сигнала с использованием оптико-волоконных кабелей для улучшения соотношения сигнал/шум Количество одновременно используемых независимых радиочастотных каналов, не менее 32 Число аналогово-цифровых преобразователей, не менее 32 Возможное дополнительное расширение по количеству независимых радиочастотных каналов, не менее 125 Максимально возможное количество одновременно подключаемых элементов катушек при однократной укладке пациента и без переустановки катушек, не менее 100 Потенциальное кол-во одновременно подключаемых элементов при наличии соответствующих катушек, не менее 140 Максимальная мощность РЧ передатчика, кВт, не более 30 | 1 шт. |
|  |  | 4 | Катушки для исследований | Радиочастотные катушки Интегрированная в градиентный модуль РЧ катушка для исследования туловища Интегрированная в стол пациента многоканальная катушка Возможность исследования шейного, грудного, поясничного отделов позвоночника, головы, органов малого таза, всего тела с помощью интегрированной в стол катушки Возможность проведения исследования всего тела без переукладки пациента и без смены катушек Различная архитектура элементов встроенной в стол катушки для обеспечения различной плотности МР-сигнала Автомвтическая селективная активация элементов интегрированной в стол катушки в зависимости от заданного поля обзора Количество геометрических типов элементов встроенной в стол катушки, не менее 2 Возможность выполнения методик параллельной визуализации с помощью встроенной в стол катушки Совместимость всех имеющихся катушек с методами параллельной визуализации без ограничений по типам импульсных последовательностей Автоматическое обнаружение системой подключенных катушек Катушка для головы и шеи: - количество элементов катушки, не менее 21 - возможность объединения с элементами катушек для позвоночника, тела - съемная верхняя часть катушки для удобства позиционирования пациента - возможность сканирования только с нижней частью катушки, интегрированной в стол, для клаустрофобных пациентов - возможность визуализации: головы, шеи, всей нейроваскулярной зоны, височно-нижнечелюстного сустава -специализированный модуль комфорта пациента с возможностью регулирования угла подъема шейного отдела позвоночника к плоскости стола пациента - диапазон регулирования угла наклона шейного отдела позвоночни, градусов, не менее 15 - возможность сочетания с другими катушками (с катушками для исследования органов брюшной полости, позвоночника, сосудов нижних конечностей Катушка для позвоночника: - количество элементов катушки, не менее 40 - интегрированность катушки в стол пациента - возможность объединения с элементами катушек для головы/шеи, тела - возможность визуализации: любых отделов позвоночника и различных зон с помощью комбинирования с элементами других катушек Катушка для тела: - количество каналов катушки, не менее 32 - возможность объединения с элементами катушек для головы/шеи, позвоночника, другими катушками для тела (для увеличения покрытия), гибких катушек - возможность визуализации: торакальной, абдоминальной, тазобедренной зон, также для васкулярных применений Катушка для тела малая: - количество каналов катушки, не менее 16 Катушки гибкие многофункциональные: - количество катушек различного размера, шт., не менее 3 - количество каналов каждой катушки, не менее 16 - интерфейс подключения гибких катушек - возможность визуализации больших и малых суставов, таких как плечо, тазобедренный сустав, колено, кисть, локоть, лодыжка Катушка для исследования молочных желез: -количество каналов катушки, не менее 8 Эндоректальный датчик для исследования предстательной железы: Катушка для визуализации сосудов нижних конечностей: - количество каналов катушки, не менее 32 - возможность сочетания с другими катушками системы | 1 шт. |
|  |  | 5 | Консоль управления томографом | Оперативная память главного компьютера, Гб, не менее 8 Архивация на CD/DVD дисках Емкость жестких дисков, ГБ, не менее 430 Цветной широкоформатный ЖК монитор с диагональю, дюймов, не менее 24 Разрешение монитора, точек, не менее 1920x1200 Документирование изображений с сетевой печатью по стандарту DICOM Реконструкция изображений Временная память, специально выделенная для хранения данных к-пространства («сырые» данные), ГБ, не менее 550 Скорость реконструкции изображений с матрицей 256х256 и 100% полем обзора, изображений в секунду, не менее 13000 | 1 шт. |
|  |  | 6 | Программы импульсной последовательности (ИП) и программы для исследований | ИП спин эхо ИП быстрое спин-эхо ИП быстрое спин-эхо с быстрым восстановлением ИП быстрое спин-эхо с инверсионным восстановлением ИП быстрое спиновое эхо с однократным сбором данных ИП градиентное эхо ИП быстрое градиентное эхо ИП градиентное эхо с очищением ИП быстрое градиентное эхо с очищением Спектральная инверсия липидов ИП инверсионного восстановления с Т1 контрастированием ИП инверсионного восстановления с Т2 контрастированием ИП инверсионного восстановления с подавлением сигнала воды и Т1 контрастированием ИП инверсионного восстановления с подавлением сигнала воды и Т2 контрастированием ИП эхопланарная визуализация (EPI) ИП эхопланарная визуализация (EPI) с инверсионным подавлением сигнала воды Диффузионно-взвешенная эхопланарная визуализация в том числе с различными значениями B-фактора Максимальный b-фактор при диффузионно-взвешенной эхопланарной визуализации, с/мм2, не менее 10000 ИП быстрое градиентное эхо с синхронизацией по ЭКГ ИП быстрое градиентное эхо для сканирования в кино-режиме ИП градиентное эхо с двумя эхо-сигналами Методика градиентного эхо с получением множественных зхо-сигналов для лучшего контраста между серым и белым веществом в T2 взвешенном изображении спинного мозга ИП рекомбинированное градиентное эхо с несколькими эхо-сигналами ИП двойная инверсия-восстановление ИП тройная инверсия-восстановление ИП 2D времяпролетная визуализация ИП 3D времяпролетная визуализация ИП 2D синхронизированная времяпролетная визуализация ИП усиленная 3D времяпролетная визуализация Программный пакет сбалансированного градиентного эхо для усиления контраста анатомических структур с высоким соотношением Т2/Т1 в режиме 2D Программный пакет сбалансированного градиентного эхо для усиления контраста анатомических структур с высоким соотношением Т2/Т1 в режиме 3D Программный пакет для МР ангиографии с контрастным усилением и автоматической детекцией болюса для синхронизации сканирования Программный пакет для периферической МР ангиографии с отслеживанием болюса, автоматическим продвижением стола и переключением катушек Сканирование в кино-режиме с ЭКГ синхронизацией для исследований сердца в режиме «черная кровь» и «белая кровь» Программный пакет для трехмерного динамического исследования брюшной полости с контрастным усилением и получением 3D срезов с полным охватом брюшной полости за одну задержку дыхания Программный пакет для ускоренного получения объемного изображения абдоминальной области от печени до таза с высоким разрешением за одну задержку дыхания с использованием технологии параллельной визуализации 2D и 3D МР холангиопанкреатография Программный пакет двойного инверсионного восстановления Программный пакет тройного инверсионного восстановления Программный пакет интерактивной визуализации сосудов Возможность шагового перемещения стола во время МР ангиографического исследования, позволяющая проводить сканирование на большом протяжении Проекция максимальной интенсивности (MIP) Методики параллельного сканирования Мульти-планарная реконструкция (MPR) Мульти-планарная объемная реконструкция (MPVR) Программный пакет для ускоренного получения объемного изображения печени Методика трехмерного градиентного эхо с инверсионным восстановлением для получения изотропного изображения всего головного мозга с величиной воксела, мм х мм х мм, не более 1 х 1 х 1 Программный пакет для перфузионного исследования головного мозга Методика 2D визуализации, ускоряющая получение данных одновременно в направлении фазового кодирования и в срезоселективном направлении Автоматическая система получения данных о пациенте и типе сканирования напрямую из DICOM сервера Возможность использования предустановленных протоколов исследования и создания пользовательских Возможность наложения нескольких изображений друг на друга Прямое интегрирование МР-томографа с системой Image Management Systems (IMS), Picture Archival Computerized System (PACS), Hospital Information System (HIS) и Radiology Information System (RIS). Программный пакет для связи аппарата с единой больничной информационной сетью Hospital Information System (HIS) и / или Radiology Information System (RIS) в формате DICOM 3.0. Поддержка серверного класса рабочего списка DICOM на консоли оператора Программное приложение, позволяющее объединять двумерные и трехмерные изображения, полученных в ходе разных сеансов сбора данных, с последующим реформатированием и вычислением параметрических и спектроскопических карт Программный пакет для сканирования в реальном масштабе времени, позволяющий изменять параметры контрастирования и направление фазового и частотного кодирования Программный пакет для улучшенной визуализации нервных корешков и межпозвонковых дисков Программный пакет контрастной МР ангиографии для контроля в реальном времени поступления контрастного вещества в зону исследования Программный пакет для выполнения МР ангиографии с высоким пространственный и временным разрешением для получения разрешенных по времени 3D изображений кровеносных сосудов с возможностью захвата пиков артериальных фаз с минимальной венозной составляющей Программный пакет для автоматизированного сбора данных в нескольких положениях, предназначенное для оценки состояния дерева сосудов Технология трехмерного сбора данных высокой четкости, которая позволяет просматривать изображения в любой плоскости без потери качества Возможность получения единого трехмерного объема с данными высокого разрешения вместо нескольких независимых двумерных наборов данных для получения более качественных изображений при меньшей длительности исследования Возможность реформатирования изотропных наборов данных в любую плоскость без промежутков и с тем же разрешением, что и в исходной плоскости Программный пакет центрально ориентированного заполнения матрицы сырых данных для получения безартефактных изображений независимо от движений пациента Сохранение разрешающей способности и отсутствие увеличения времени сканирования при выполнении безартефактного сканирования с центрально ориентированным заполнением матрицы сырых данных Возможность использования безартефактного сканирования с центрально ориентированным заполнением матрицы сырых данных для получения Т2 изображений во всех проекциях сканирования Возможность использования безартефактного сканирования с центрально ориентированным заполнением матрицы сырых данных для получения Т2 изображений с инверсионным подавлением сигнала воды во всех проекциях сканирования Возможность использования безартефактного сканирования с центрально ориентированным заполнением матрицы сырых данных для получения Т1 изображений с инверсионным подавлением сигнала воды во всех проекциях сканирования Возможность использования безартефактного сканирования с центрально ориентированным заполнением матрицы сырых данных для получения диффузионно-взвешенных изображений Возможность использования безартефактного сканирования с центрально ориентированным заполнением матрицы сырых данных для получения изображений, взвешенных по протоннной плотности во всех проекциях сканирования Программный пакет для исследования направленной диффузии (диффузионный тензор) Максимальное число направлений диффузионного тензора, не менее 150 Технология подавления сигналов от жира в самых сложных анатомических структурах Возможность создавать наборы данных с сигналом только для воды, с сигналом только для жира, в фазе и вне фазы для четкой различимости тканей в рамках единой серии Возможность устранения артефактов восприимчивости, неполное или неточное насыщение сигнала от жира, а также химический сдвиг Импульсная последовательность для объемного сбора множественных эхо-сигналов с различным временем эхо для выделения участков с увеличенным временем T2* Специализированная ИП для визуализации сосудов головного мозга и почечных артерий с подавлением сигнала от подлежащих тканей, которое комбинирует объемное 3D фазово-контрастное исследование, совместимое с технологией параллельной визуализации и возможностью респираторного триггирования Программный пакет, совместимый с технологией параллельной визуализации, для ангиографического исследования артерий с прямым током крови в систолическую фазу с подавлением сигнала от жировой ткани и фоновых артефактов и периферической синхронизацией Программный пакет для ускоренного получения изотропных диффузионно-взвешенных изображений головного мозга и печени с высоким отношением сигнал/шум с с расчетом карт эффективного коэффициента диффузии (ADC) Программный пакет изотропной 3D визуализации с повышенным отношением сигнал/шум с использованием методики меченых спинов с возможностью реконструкции в аксиальные, сагиттальные, корональные или косые проекции и создания карт перфузии с высокой магнитной восприимчивостью Программный пакет для получения изотропных 3D изображений, взвешенных по протонной плотности, T1-, T2- взвешенных изображений, Т2 FLAIR с применением технологии трехмерного сбора данных высокой четкости, которая позволяет просматривать изображения в любой плоскости без потери качества Программный пакет для получения 3D изображений молочных желез при проведении динамического контрастирования Программный пакет для проведения спектроскопии молочных желез для неинвазивной оценки относительных концентраций метаболиитов invivo. Программный пакет для анализа на консоли оператора данных исследования направленной диффузии с целью создания трехмерных карт (трактов) белого вещества головного мозга Программный пакет для просмотра и визуализации каналов белого вещества и тканей с высокой частичной анизотропией Программный пакет для создания двумерных цветовых карт ориентации, двумерных карт собственного вектора и трехмерных карт трактографии на основе данных картирования тензора диффузии Програмный пакет для автоматического создания параметрических карт для кровотока, объема крови, среднего времени прохождения и времени до максимальной интенсивности сигнала для неврологических исследований Программный пакет для измерения жесткости ткани печени Программынй пакет на консоли оператора для анализа данных, получаемых при оценке жесткости ткани печени, с возможностью построения цветовых карт Программный пакет для получения T2*-взвешенных изображений печени и карт содержания триглицеридов в жировой ткани. Возможность проведения количественного анализа жира для оценки диффузных заболеваний печени Технология трехмерного сбора данных высокой четкости, которая позволяет просматривать изображения в любой плоскости без потери качества Возможность получения единого трехмерного объема с данными высокого разрешения вместо нескольких независимых двумерных наборов данных для получения более качественных изображений при меньшей длительности исследования Возможность реформатирования изотропных наборов данных в любую плоскость без промежутков и с тем же разрешением, что и в исходной плоскости Программный пакет одновоксельной и мультивоксельной спектроскопии для неинвазивной оценки относительных концентраций метаболиитов invivo. Программный пакет 2D визуализации химического сдвига Программный пакет 3D визуализации химического сдвига Программный пакет для проведения автоматического сканирования головного мозга с автоматической закладкой срезов | 1 шт. |
|  |  | 7 | Специальная компьютерная рабочая станция для создания парадигм для функциональной МРТ | Независимая рабочая станция врача Многопользовательская, многозадачная операционная система Архитектура, бит, не менее 64 Тактовая частота процессора, ГГц, не менее 3 Оперативная память, Гб, не менее 8 Клавиатура, мышь Программный пакет управления данными пациентов в формате DICOM и PACS Возможность создания нескольких учетных записей Возможность экспорта мультимедийных данных в формате DICOM в файлы pdf, html, jpeg, mpeg, avi Два монитора с диагональю, дюймов, не менее 19 Жесткий диск для ОС и приложений, Гб, не менее 300 Жесткий диск для хранения изображений, Гб, не менее 600 Программные средства создания прямоугольных, эллиптических и произвольных областей интереса при анализе данных Специальные средства разметки для совмещения изображений Пакет программ для 3D реконструкции, включая выделение поверхностей объектов Возможность анализа и обработки результатов диффузионных и перфузионных исследований Программный пакет для анализа данных исследования диффузии, включая реконструкцию изображений по коэффициенту диффузии и диффузионному тензору Программный пакет для обработки данных исследования направленной диффузии с целью создания трехмерных карт (трактов) белого вещества головного мозга Программное приложение, позволяющее автоматически анализировать значения церебрального кровотока, церебрального объема крови, среднего времени прохождения и времени до максимальной интенсивности сигнала Программный пакет для постобработки экспертных клинических приложений для исследований головного мозга Программный пакет для "склеивания" изображений различных анатомических "этажей" для получения единого изображения при проведении сканирования всего тела Программный пакет для оценки изменения в динамике размера патологических образований, для применения критериев проведения исследований и представления результатов в табличном виде Возможность экспорта мультимедийных данных в формате DICOM в файлы pdf, html, jpeg, mpeg, avi | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | Безколбовый инжектор | Скорость потока:0.2 - 8 мл/сек, шаг of 0.1 мл/сек; Число операций: макс.6 в программе инъекции; Время паузы: 0 - 999 сек, шаг 1 сек; Задержка запуска: 0 - 999 сек; Таймер: 0 - 999 сек, вперёд/назад; Функция "Открытая вена": 3 мл/мин, каждые 20 сек 1 мл; Чувствительность заслонки воздуха: макс. 1 мл/пациент; Макс. отклонение объёма 5%; Макс. отклонение потока: поток 0,4 - 8,0 мл/сек 5%, поток 0,3 мл/сек 8%, поток 0,2 мл/сек 23%; Макс. подача объёма при одной ошибке 1 - 20 мл+ 12%, 21 - 400 мл + 45%; Макс. отклонение потока при 1 ошибке 20%; Макс. давление системы: 13 бар (188.5 psi) при регулировании давления во время инъекции 16 бар (232 psi) при окклюзии. Номинальное напряжение Вход: Диапазон ном.напряжения 24 VDC; Ток 9,4 A (Peak). Размеры аппарата: 76 x 52 x 167 см. Вес 54 кг | 1 шт. |
|  |  | 2 | Принтер сухой печати | Габариты: 70 x 80 x 35 см (ширина x длина x высота) Потребляемая мощность: 100 – 240 В, 50/60 Hz в режиме печати: 250 Вт в режимеstandby: 70 Вт Условия эксплуатации: температура: 10 - 30 °C влажность: 20 - 80% Тепловое рассеяние: в режимеstandby: 100 Вт / 360 кДж/ч средняя мощность: 300 Вт / 1080 кДж/ч максимальная мощность: 530 Вт / 1908 кДж/ч Соответствие международным стандартам по безопасности: IEC 601-1, UL2601, CSA 222 Nr. 601.1-M90, VDE 0750, DOH, TÜV Вместимость лотка подачи пленки: 100 листов Подключение: DICOM 3.0, прямое подключение любого устройства через LINX Paxport Пропускная способность – 60 пленок в час | 1 шт. |
|  |  | 3 | Шкаф для хранения катушек | Легкая немагнитная каталка на колесах, оснащенная боковыми поручнями, регулируемой спинкой, системой тормозов и системой регулирования высоты для удобной и безопасной транспортировки пациентов. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Каталка для пациента не магнитная: | Портативный металлодетектор: Устройство для обнаружения металлических предметов с 3-позиционным переключателем визуальных или слуховых сигналов и регулируемой чувствительностью, весом не более 0.5 кг | 1 шт. |
|  |  | 5 | Источник бесперебойного питания | мощность, кВа, не менее 160 | 1 шт. |
|  |  | 6 | Устройства для размещения и фиксации пациента | Набор для позиционирования и фиксации пациента в специальной транспортабельной коробке | 1 шт. |
| 5. | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Размеры помещения: Процедурная: Длина х Ширина 8м х 5м Техническое помещение: Длина х Ширина 6м х 4м Пультовая комната: Длина х Ширина 5м х 3м Высота 3,3м Масса: - Магнит: 7187 кг Расхождение в высоте пола ≤ 5 мм между высшими и низшими точками на всей поверхности, предназначенной для установки магнита Требования к источнику питания Макс.мощность 120кВА Средняя мощность (при сканировании) 80 кВ Частота и напряжение сети 50-60 Гц ± 0,5 Гц, 380/415В ± 10% Хранение Температура от -34С до +60С Относительная влажность макс.60% ОГРАНИЧЕНИЯ НА СОДЕРЖАНИЕ МЕТАЛЛА В СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ Наличие ферромагнитных материалов в строительных конструкциях вблизи магнита может вызвать нарушение однородности магнитного поля и ухудшение качества изображения. Заказчик должен предоставить полную информацию о расположении и массе всех стационарных металлических предметов (балок, арматуры, водопроводных и канализационных труб и т.п.) в радиусе 2,5м от изоцентра магнита. Упаковка магнита Длина 366 cм Ширина 237 cм Высота 272 cм Масса (нетто + упаковка) 7484+998 кг Минимальный размер проема 2,60 м в высоту и 2,60 м в ширину в стене, в случае доставки магнита через крышу минимальный размер отверстия 3,00 х 3,00 м. |
| 6. | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество |
|  |  | 1. | Пленка термографическая 35*43 | Термографическая пленка для сухой печати предназначена для распечатки цифровых рентгеновских изображений на принтерах. | 1 упаковка |

Лот № 8

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Аппарат рентгеновский ангиографический с С-дугой для интервенционной радиологии |
| 2. | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности | Одноплановая ангиографическая система с напольным креплением С-дуги должна быть универсальной и предназначена для всех возможных диагностических ангиографичиских исследований сердечно - сосудистой системы, лимфатической системы и рентгенэндоваскулярных (интервенционных) хирургических вмешательств. |
| 3. | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Полное управление С-дугой, ангиографическим столом, шторками коллиматора и выбор программ рентгенографии должно осуществляться непосредственно у операционного стола в стерильных условиях, а просмотр, постобработка, архивирование полученных данных и конфигурация – в пультовой с помощью консоли оператора. Наличие полностью цифровой цепи формирования, обработки изображения и режимов цифровой флюороскопии с частотой от 0,5 до 30 импульсов в секунду с матрицей 1024/12 бит, цифровой рентгенографии с частотой от 0,5 до 7,5 кадров в секунду с матрицей 2048/14 бит, цифровой субтракционной ангиографии с частотой от 0,5 до 7,5 кадров в секунду с матрицей 2048/14 бит. При обработке данных субтракционной ангиографии наличие автоматического и ручного сдвига пикселей, повторное применение маски, получение изображений с максимальным насыщением для контрастных веществ, добавление анатомического фона с коэффициентом смешивания не хуже от 0 до 100 %. При обработке ангиографических данных необходима возможность просмотра позитивных и негативных изображений, настройки контрастности и яркости, панорамирования, масштабирования, измерения длины и углов. Наличие приложений по снижению лучевой нагрузки: выполнение рентгеноскопии с изменяемой частотой кадров, регулировка коллиматора и полупрозрачных фильтров без включения излучения; позиционирование объекта без включения источника излучения, система предварительных медных фильтров, автоматически выбирающая нужный фильтр с учетом телосложения пациента, специальный протокол сбора данных, отображение произведения дозы на площадь и мощность дозы в контрольной точке на мониторе «живого» изображения в процедурной и пультовой. Наличие дополнительных принадлежностей: лотки для рук пациента, катетеровов и инструментов, фиксатор головы, подголовник. Наличие возможности вывода живого и референсного изображений для телеконференций. Консоль оператора: Объем базовой памяти на жестком диске с матрицей 1024/12 бит должен быть не менее 50 000 изображений. Наличие устройства записи на компакт-диск, интерфейса и программного обеспечения для передачи медико-диагностической информации в стандарте DICOM 3.0, а также между DICOM-совместимыми системами разных производителей. Высококонтрастный дисплей не менее 19 дюймов для живых изображений в диспетчерской, с монохромным изображение, технологии TFT с высокой яркостью и расширенным углом обзора. Технические характеристики монитора: - диагональ не менее 19 дюймов (48 см). - Разрешение не менее 1280 х 1024 (пиксель). - Гарантированная яркость в течение всего срока службы не менее 400 кд / м ² при контрастности 500:1. - Без мерцания и искажения изображений. - Датчик внешней освещенности для оптимальной адаптации к освещенности помещения. Клавиатура, мышь. Напольный штатив с С-дугой: Наличие C-образного штатива (С-дуги) напольного крепления, единого джойстика для управления С-дугой и движениями плоского детектора, встроенной программы предотвращения столкновений между движущимися частями ангиографа и пациентом/окружающими объектами. Количество рабочих позиций системы не менее 5, количество дополнительных позиций системы, программируемых пользователем не хуже от 45 до 55, не менее 3 позиций быстрого доступа. Наличие оптимального уровня доступа к пациенту. Максимальный диапазон обследования при периферических процедурах без необходимости перемещения пациента не менее 185 см. Внутренний радиус С-дуги не менее 92 см. Моторизованный поворот штатива в диапазоне не хуже 0-35°. Угол наклона С-дуги в левой (LAO) /правой (RAO) передней косой проекции не менее ±130° со скоростью не менее 25°/с и краниальной (CRAN) /каудальной (CAUD) проекции не менее +55/-45° со скоростью не менее 18°/с. Возможность регулировки расстояния между трубкой и детектором от 90 до 120 см. со скоростью не менее 8см/с. Расстояние от изоцентра до пола не менее 106 см. Расстояние от фокуса до изоцентра не более 75 см. Для оптимального доступа к пациенту необходимо наличие возможности произвольного позиционирования С-дуги и стола по отношению друг к другу под углом не менее 30° относительно продольной оси тела пациента для получения LAO/ RAO не хуже +58/-65° и CRAN/CAUD не хуже+45/-45° и под углом 90° относительно продольной оси тела пациента для получения LAO/ RAO +50/-45° и CRAN/CAUD +40/-45°. Генератор: Наличие высокочастотного генератора с контролем дозы для рентгеноскопии и рентгенографии. Мощность в режиме съемки при напряжении 100 кВ - не менее 100 кВт. Напряжение при рентгенографии не более 150 кВ, напряжение при рентгеноскопии не более 125 кВ. Рентгеновская трубка: Наличие высококачественной трехфокусной рентгеновской трубки для ангиографии. Максимальное напряжение не менее 125кВ. Максимальная мощность не менее 20-40-80 кВт. Значение фокусных пятен не хуже 0.3/0.6/1.0. Угол анода не менее 12 град. Максимальная теплоемкость анода не менее 2500000 Дж (3375000 ТЕ), максимальная теплоемкость рентгеновского излучателя не менее 3600000 Дж (4900000 ТЕ). Коллиматор: Наличие вращающегося мультилепесткового коллиматора с прямоугольной диафрагмой и полупрозрачными пальцевидными фильтрами для ангиографических исследований. Наличие независимого вращения и сдвига фильтров. Наличие пятиступенчатой префильтрации медными фильтрами для снижения накожной дозы в режиме просвечивания и съемки. Толщина фильтров не хуже от 0,1 до 0,9 мм. Наличие автоматического выбора фильтра в зависимости от поглощения излучения объектом. Наличие автоматического синхронного вращения детектора и коллиматора для компенсации поворота изображения в различных рабочих положениях. Плоский детектор: Наличие динамического плоского поворотного детектора не менее 30х40см с высоким разрешением с матрицей не менее 2480х1920. Размер пиксела не хуже 154 мкм и глубиной отцифровки 14бит. Пространственное разрешение не менее 3,25 пар линий/мм. Используемые форматы изображения: 30x40см; размер матрицы – 2480x1920. Наличие увеличения 1 – 30x30см, не хуже 42см по диагонали; размер матрицы – не менее 1920x1920. Наличие увеличения 2 – 22x22см, не хуже 32см по диагонали; размер матрицы – не менее 1440x1440. Наличие увеличения 3 – 16x16см, не хуже 22см по диагонали; размер матрицы – не менее 1024x1024. Наличие увеличения 4 – 11x11см, не хуже 16см по диагонали; размер матрицы – не менее 720x720. Наличие увеличения 5 – 8x8см, не хуже11см по диагонали; размер матрицы – не менее 512x512. Наличие съемной отсеивающей решетки с наличием свинца не менее(pb) 15/80. Детектор должен быть с моторизованным вращением для обеспечения более комфортной визуализации. Стол пациента с матрацем: Наличие стандартного стола с напольным креплением на телескопической платформе с моторизованной регулировкой положения по высоте. Длина деки стола с принадлежностями должна быть не более 281.5см. Диапазон движения деки стола в продольном направлении не менее 124см. Диапазон движения деки стола в поперечном направлении не более ±16,5см. Диапазон перемещения стола по высоте не хуже от 77,5 до 110 см. Диапазон поворота стола в горизонтальной плоскости не менее ±120º. Макс. вес пациента не менее 250кг. Дополнительно возможная нагрузка для аксессуаров не менее 40кг. Максимальная нагрузка на стол при кардиореанимациях не менее 390 кг. Система подвески мониторов: Наличие система подвески дисплеев для трех плоских ЖК мониторов не менее, чем с двумя установленными черно-белыми плоскими мониторами для живого и рефферентного изображения диагональю не менее 19 дюймов. Система подвески дожна быть с возможностью наклона, поворота и настраиваемая по высоте с возможностью продольного перемещения. Одно места должно быть подготовлено для установки дополнительного дисплея. На мониторах в операционной должно отображаться: время съемки, плоскость, угол наклонов RAO/LAO/CRAN/CAUD, расстояние между источником излучения и плоским детектором (SID), формат увеличения, режим/программа, частота кадров, продолжительность сцены, фокус, общая доза на единицу площади, время флюороскопии. Мониторы черно-белые и цветные: Наличие высококонтрастного черно-белого дисплея для отображения активных и референтных изображений без мерцания и искажений при рентгеновской диагностике диагональю не менее 19 дюймов, а также при интервенционных терапевтических процедурах. Диагональ экрана не менее 19 дюймов (48см), разрешение изображения не менее 1280x1024, с максимальной яркостью 1000 кд/м2, наличие сенсоров для адаптации яркости монитора к освещению. Наличие 19-дюймового цветного дисплея для просмотра цветных изображений в пультовой с датчиком освещенности помещения. Диагональ экрана не менее 19 дюймов (48см), разрешение изображения не менее 1280x1024, с максимальной яркостью 280 кд/м2. Пакеты программ: Наличие программного обеспечения для постпроцессинга, в т.ч. режимы автоматического или ручного измерения углов и расстояний с возможностью аннотаций; наличие измерительной программы анализа периферических, коронарных сосудов и измерительная программа для оценки левого желудочка; Ручной и автоматической калибровки; возможность подключение к госпитальным, радиологическим и кардиологическим компьютерным сетям в режиме on line, архивация рентген-изображений, в т.ч. на CD, DVD. Наличие дополнительных видеовыходов основного и референтного изображения для телеконференций. Наличие системы контроля гемодинамических параметров. Информационно-регистрационная система должна быть предназначена для любых гемодинамических исследований сердца, проводимых в интервенционных отделениях. Система должна собирать, обрабатывать, распечатывать и отображать на мониторе данные ЭКГ с 12 отведениями, показатели насыщения артериальной крови кислородом (SpoO2), неинвазивного артериального давления и до 4х показателей инвазивного давления. Наличие встроенной базы данных для просмотра, редактирования и долговременного хранения результатов обследования пациентов. Регистрационная система дожна поддерживать формат DICOM3 и интегрировать с госпитальной сетью, с документацией на лазерном принтере и архивацией на компакт-дисках в формате DICOM3, наличие защиты от разрядов дефибриллятора. Наличие комплекта принадлежностей, включая набор переходников, неинвазивного давления. Наличие комплекта принадлежностей для подключения датчиков инвазивного давления. Датчик неинвазивного давления, не менее 1. Наличие рентгенопрозрачных отведений для снятия ЭКГ. Наличие программного обеспечения интерфейса передачи данных между ангиографической системой и системой гемодинамики. Наличие плоского цветного монитора для параметров гемодинамики и электрофизиологии в операционной и двух плоских цветных монитора для пультовой. Размер монитора по диагонали не менее 48см. Разрешение, пикселов, не менее 1280х1024. ИБП для системы гемодинамики в пультовой. Дополнительное и периферическое оборудование: Наличие кабельной педали включения в операционной и ручное управление режимами съемки в пультовой. Наличие защиты от облучения верхней и нижней части тела оператора. Наличие операционной лампы потолочного крепления с гибкой регулировкой. Наличие переговорного устройства. Наличие стола для пультовой. Наличие не менее 5 рентгенозащитных фартука. Наличие вешалки для фартуков. Наличие защиты для щитовидной железы не менее 5. Наличие распределительного шкафа. Наличие просмотрового окна. Наличие источника бесперебойного питания не менее160 KVA. Наличие инъектора ангиографического. |
|  | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество |
|  |  | 1. | Консоль оператора | Объем базовой памяти на жестком диске с матрицей 1024/12 бит должен быть не менее 50 000 изображений. Наличие устройства записи на компакт-диск, интерфейса и программного обеспечения для передачи медико-диагностической информации в стандарте DICOM 3.0, а также между DICOM-совместимыми системами разных производителей. | 1 |
|  |  | 2. | Напольный штатив с С-дугой | C-образный штатив (С-дуги) напольного крепления, единый джойстик для управления С-дугой и движениями плоского детектора, встроенной программы предотвращения столкновений между движущимися частями ангиографа и пациентом/окружающими объектами. Количество рабочих позиций системы до 5, количество дополнительных позиций системы, программируемых пользователем от 45 до 55, не менее 3 позиций быстрого доступа. Оптимальный уровень доступа к пациенту. Максимальный диапазон обследования при периферических процедурах без необходимости перемещения пациента не менее 185 см. Внутренний радиус С-дуги не менее 92 см. Моторизованный поворот штатива в диапазоне 0-35°. Угол наклона С-дуги в левой (LAO) /правой (RAO) передней косой проекции не менее ±130° со скоростью не менее 25°/с и краниальной (CRAN) /каудальной (CAUD) проекции не менее +55/-45° со скоростью не менее 18°/с. Возможность регулировки расстояния между трубкой и детектором от 90 до 120 см. со скоростью не менее 8см/с. Расстояние от изоцентра до пола не менее 106 см. Расстояние от фокуса до изоцентра 75 см. Для оптимального доступа к пациенту необходимо наличие возможности произвольного позиционирования С-дуги и стола по отношению друг к другу под углом 30° относительно продольной оси тела пациента для получения LAO/ RAO +58/-65° и CRAN/CAUD +45/-45° и под углом 90° относительно продольной оси тела пациента для получения LAO/ RAO +50/-45° и CRAN/CAUD +40/-45°. | 1 |
|  |  | 3. | Генератор | Высокочастотный генератор с контролем дозы для рентгеноскопии и рентгенографии. Мощность в режиме съемки при напряжении 100 кВ - не менее 100 кВт. Напряжение при рентгенографии не более 150 кВ, напряжение при рентгеноскопии не более 125 кВ. | 1 |
|  |  | 4. | Рентгеновская трубка | Высококачественная трехфокусная рентгеновская трубка для ангиографии. Максимальное напряжение не менее 125кВ. Максимальная мощность не менее 20-40-80 кВт. Значение фокусных пятен не хуже 0.3/0.6/1.0. Угол анода не менее 12 град. Максимальная теплоемкость анода не менее 2500000 Дж (3375000 ТЕ), максимальная теплоемкость рентгеновского излучателя не менее 3600000 Дж (4900000 ТЕ). | 1 |
|  |  | 5. | Коллиматор | Вращающийся мультилепестковый коллиматор с прямоугольной диафрагмой и полупрозрачными пальцевидными фильтрами для ангиографических исследований. Независимое вращение и сдвиг фильтров. Пятиступенчатая префильтрация медными фильтрами для снижения накожной дозы в режиме просвечивания и съемки. Толщина фильтров от 0,1 до 0,9 мм. Автоматический выбор фильтра в зависимости от поглощения излучения объектом. Автоматическое синхронное вращение детектора и коллиматора для компенсации поворота изображения в различных рабочих положениях. | 1 |
|  |  | 6. | Плоский детектор | Динамический плоский поворотный детектор 30х40см высокого разрешения с матрицей 2480х1920. Размер пиксела не хуже 154 мкм и глубиной отцифровки 14бит. Пространственное разрешение не менее 3,25 пар линий/мм. Используемые форматы изображения: 30x40см; размер матрицы – 2480x1920. Увеличение 1 – 30x30см, 42см по диагонали; размер матрицы – не менее 1920x1920. Увеличение 2 – 22x22см, 32см по диагонали; размер матрицы – не менее 1440x1440. Увеличение 3 – 16x16см, 22см по диагонали; размер матрицы – не менее 1024x1024. Увеличение 4 – 11x11см, 16см по диагонали; размер матрицы – не менее 720x720. Увеличение 5 – 8x8см, 11см по диагонали; размер матрицы не менее 512x512. Съемная отсеивающая решетка с наличием свинца (pb) 15/80. Детектор должен быть с моторизованным вращением для обеспечения более комфортной визуализации. | 1 |
|  |  | 7. | Стол пациента с матрацем | Стандартный стол с напольным креплением на телескопической платформе с моторизованной регулировкой положения по высоте. Длина деки стола с принадлежностями должна быть не более 281.5см. Диапазон движения деки стола в продольном направлении не менее 124см. Диапазон движения деки стола в поперечном направлении не более ±16,5см. Диапазон перемещения стола по высоте от 77,5 до 110см. Диапазон поворота стола в горизонтальной плоскости не менее ±120º. Макс. вес пациента не менее 250кг. Дополнительно возможная нагрузка для аксессуаров 40кг. Максимальная нагрузка на стол при кардиореанимациях не менее 390 кг. | 1 |
|  |  | 8. | Система подвески мониторов | Наличие система подвески дисплеев для трех плоских ЖК мониторов не менее, чем с двумя установленными черно-белыми плоскими мониторами для живого и рефферентного изображения диагональю не менее 19 дюймов. Система подвески дожна быть с возможностью наклона, поворота и настраиваемая по высоте с возможностью продольного перемещения. Одно места должно быть подготовлено для установки дополнительного дисплея. На мониторах в операционной должно отображаться: время съемки, плоскость, угол наклонов RAO/LAO/CRAN/CAUD, расстояние между источником излучения и плоским детектором (SID), формат увеличения, режим/программа, частота кадров, продолжительность сцены, фокус, общая доза на единицу площади, время флюороскопии. | 1 |
|  |  | 9. | Мониторы черно-белые и цветные | Высококонтрастный черно-белый дисплей для отображения активных и референтных изображений без мерцания и искажений при рентгеновской диагностике диагональю не менее 19 дюймов, а также при интервенционных терапевтических процедурах. Диагональ экрана не менее 19 дюймов (48см), разрешение изображения не менее 1280x1024, с максимальной яркостью 1000кд/м2, наличие сенсоров для адаптации яркости монитора к освещению. 19-дюймовый цветной дисплей для просмотра цветных изображений в пультовой с датчиком освещенности помещения. Диагональ экрана не менее 19 дюймов (48см), разрешение изображения не менее 1280x1024, с максимальной яркостью 280кд/м2. | 1 |
|  |  | 10. | Пакеты программ | Система должна имеет программное обеспечение для постпроцессинга, в т.ч. режимы автоматического или ручного измерения углов и расстояний с возможностью аннотаций; наличие измерительной программы анализа периферических, коронарных сосудов и измерительная программа для оценки левого желудочка; необходимо наличие ручной и автоматической калибровки; должна быть возможность подключение к госпитальным, радиологическим и кардиологическим компьютерным сетям в режиме on line, а также возможность архивации рентген-изображений, в т.ч. на CD, DVD. Дополнительные видеовыходы основного и референтного изображения для телеконференций. Система контроля гемодинамических параметров Информационно-регистрационная система должна быть предназначена для любых гемодинамических исследований сердца, проводимых в интервенционных отделениях. Система должна собирать, обрабатывать, распечатывать и отображать на мониторе данные ЭКГ с 12 отведениями, показатели насыщения артериальной крови кислородом (SpoO2), неинвазивного артериального давления и до 4х показателей инвазивного давления. Встроенная база данных для просмотра, редактирования и долговременного хранения результатов обследования пациентов. Регистрационная система дожна поддерживать формат DICOM3 и интегрировать с госпитальной сетью, с документацией на лазерном принтере и архивацией на компакт-дисках в формате DICOM3, защита от разрядов дефибриллятора. Комплект принадлежностей, включая набор переходников, неинвазивного давления. Комплект принадлежностей для подключения датчиков инвазивного давления. Датчик неинвазивного давления, не менее 1. Рентгенопрозрачные отведения для снятия ЭКГ. Программное обеспечение интерфейса передачи данных между ангиографической системой и системой гемодинамики. Плоский цветной монитор для параметров гемодинамики и электрофизиологии в операционной и двух плоских цветных монитора для пультовой. Размер монитора по диагонали не менее 48см. Разрешение, пикселов, не менее 1280х1024. ИБП для системы гемодинамики в пультовой. | 1 |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. | Педальный переключатель. | Кабельная педаль включения в операционной и ручное управление режимами съемки в пультовой. | 1 |
|  |  | 2. | Операционная лампа потолочного крепления с гибкой регулировкой. | Операционная лампа монтируется на адаптере устройства защит от излучения верхней части тела с помощью отдельного опорного кронштейна. Ручная регулировка яркости и луча. | 1 |
|  |  | 3. | Переговорное устройство. | Переговорное устройство используется для аудиосвязи между пациентом и оператором при работе с Artis zee в аппаратной. | 1 |
|  |  | 4. | Наличие стола для пультовой. | Стол для размещения мониторов и модулей управления в пультовой (диспетчерской). | 1 |
|  |  | 5. | Рентгензащитная одежда | Наличие не менее 5 рентгенозащитного фартука. Наличие вешалки для фартуков. Наличие защиты для щитовидной железы не менее 5. | 1 |
|  |  | 6. | Шкафы электроники | Распределительный шкаф с дверью и замком, крепление к поверхности, защитная изоляция, принадлежности для электропроводки и заземления. Размеры: 125 см (высота) 105 см (ширина) 21 см (глубина) | 1 |
|  |  | 7. | Устройство бесперебойного питания для всей системы | Источник бесперебойного питания не менее160 KVA. | 1 |
|  |  | 8. | Специальное рентгенозащитное стекло | Размер не менее 120х100 см | 1 |
|  |  | 9. | Комплект защиты от рентгеновского излучения для нижней части тела, комплект защиты от рентгеновского излучения для верхней части тела | Неподвижная часть устройства защиты от излучения нижней части тела с направляющей крепится на основании стола пациента. | 1 |
|  |  | 10. | Инъектор ангиографический | Начало формы Предназначен для инъекций пациентам контрастного вещества Конец формы Габаритные размеры: Инъектор: 1370 х 590 х 500 мм / 1220 х 440 х 610 мм Дистанционное управление: 290 х 270 х 55 мм / 252 х 285 х 298 мм Масса: Инъектор: 48 кг / 41 кг Дистанционное управление: 5,1 кг / 2,6 кг Максимальное рабочее давление: 21 бар (режим КТ); 83 бара (режим ангиографии) Скорость введения: 0,1 - 10 мл/сек (режим КТ); 0,3 - 30 мл/сек (режим ангиографии), шаг настройки 0,1 мл/сек Инъекционные профили: 80 Инъекционные фазы: 1- 3 Задержка фазы: 1-255 сек Аккумуляторы: 24 В, 12 А.-ч. Варьируемый инъекционный объем: 1-200 мл, шаг настройки 1 мл Время работы аккумуляторов при полной зарядке: 100 инъекций по 30 мл (скорость 2 мл/сек | 1 |
|  | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Площади помещений. Процедурная - 48.0 м2 Комната управления - 12.0 м2 Техническая комната - 15.0 м2 Высота процедурной КТ - мин. 2900 мм, 5. Силовое питание. Должно быть выполнено индивидуальным медным многожильным кабелем, не имеющих других потребителей. Напряжение - 380 В, 3ф+нейтраль+земля Частота тока - 50 Гц Потребляемая мощность - 160 кВА (стандарт) - 100 кВА (опция) Сопротивление сети - не более 0.09 Ом (стандарт) - не более 0.08 Ом (опция). Охлаждающая способность воды - 12.0 кВт Температура воды - 4 - 12°С 6. Вес оборудования. С-дуга ≈ 1200 кг |
|  | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Шприц-колба | ELS 200мл. | 1уп. |
|  |  | 2. | Шланг всасывающий HSD525 | HSD525 | 1уп. |
|  |  | 3. | Линия соединительная для пациента | HP 120 RA | 1уп. |

Лот № 9

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Томограф магнитно-резонансный |
| 2 | Требования к функциональности (с указанием видов манипуляций, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Начало формы Начало формы Магнитно-резонансный диагностический аппарат, который создает томографические изображения любой ориентации, которые представляют внутреннее строение тела/головы пациентаКонец формы |
| 3 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Магнит с кожухом Тип магнита сверхпроводящий с напряженность поля не менее 1,5 Тл. Магнит из нержавеющей стали для снижения влияния вихревых токов. Скорость испарения гелия не более, литров в час, 0,01. Периодичность дозаправки магнита при нормальной работе, не чаще чем, 1 раз в 10 лет. Длина магнита без кожухов, не более, см, 120. Длина магнита, включая кожухи, не более, см, 125. Наличие системы защиты от внешних магнитных возмущений. Внутренний диаметр туннеля магнита на всем протяжении с учетом кожуха, см, не менее 70 см. Длина туннеля магнита c диаметром 70 см, не более 120 см. Длина туннеля магнита, см, не более 125. Общая длина туннеля магнита, включая кожухи, см, не более 125. Активное экранирование магнита (граница линии 5 Гаусс от изоцентра магнита): - по х-оси и по y-оси, метров, не более 2,5; - по z-оси, метров, не более 4,0. Однородность магнитного поля в ниже приведенных сферах с указанием метода измерения, количества планов и точек в плане, млн часть (ррм) (типовое значение): использование метода объемного среднеквадратического отклонения (VRMS); количество планов, не менее, 24; - количество точек в каждом плане, не менее, 20; в сфере 10 см, ppm, не более, 0,01; в сфере 20 см, ppm, не более, 0,08; в сфере 30 см, ppm, не более, 0,8; в объеме 40х40х30 см3 , ppm, не более, 1,2; в объеме 45х45х30, ppm, не более, 2,8. Количество установленных катушек для активного шиммирования, не менее, 20. Наличие системы шиммирования высокого порядка для дополнительной тонкой настройки гомогенности магнитного поля при введении пациента в туннель магнита. Длительность автоматического объемного шиммирования в соответствии с анатомическими особенностями пациента, сек, не более, 20. Система градиентная Наличие активно-экранированных градиентных катушек. Наличие водяного охлаждения градиентных катушек. Наличие водяного охлаждения градиентного усилителя. Количество градиентных катушек не менее 13. Напряженность градиентного поля по каждой из осей x-, y- и z-, мТл/м , не менее, 33. Эффективная напряженность градиентного поля (векторная сумма) по осям x-, y- и z-, мТл/м, не менее, 57. Скорость нарастания градиентного поля по каждой из x-, y- и z-осей, Тл/м/с, не менее, 170. Эффективная скорость нарастания градиентного поля (векторная сумма) по осям x-, y- и z-, Тл/м/с, не менее, 293. Минимальная длительность нарастания градиента с 0 до максимального значения, мкс, не более, 330. Рабочий цикл градиентов для всех импульсных последовательностей, %, не менее, 100. Максимальное поле обзора, см, не менее, 45х45х35. Радиочастотная система приемо-передающая с радиочастотным усилителем Цифровая система обработки сигналов использует цифровую фильтрацию, цифровую квадратурную демодуляцию и цифровое управление для радиочастотной стабилизации амплитуды с целью добиться высокого разрешения и превосходного качества изображения. Мощность усилителя радиочастотного передатчика, кВт, не более, 15. Полоса пропускания канала приемника, кГц, не менее, 1000. Полоса пропускания каждого дополнительного канала приемника, кГц, не менее, 1000. Количество одновременно используемых независимых радиочастотных каналов, не менее, 32. Количество одновременно подключаемых катушек, не менее, 10. Количество одновременно подключаемых элементов катушек, не менее, 76. катушки пациентов В комплект должен входить полный набор поверхностных фазированных катушек с возможностью их сочетанного одновременного использования, в том числе: Наличие 24-ти элементной изоцентрической матричной ненастраиваемой, интегрированной в магнит катушки для спины с 24 интегрированными предусилителями, с возможностью объединения с элементами катушек для головы, шеи, тела и гибких катушек. Наличие 12-ти элементной катушки для головы с 12-тью встроенными предусилителями, с возможностью объединения с элементами катушек для шеи, позвоночника, тела и гибких катушек. Наличие 4-х элементной катушки для шеи с 4-мя встроенными предусилителями, с возможностью объединения с элементами катушек для головы, позвоночника, тела и гибких катушек. Наличие двух легковесных гибких многофункциональных 4-х элементных катушек для исследования верхних и нижних конечностей, большой и малой. Наличие 4-х элементной ненастраиваемой катушки для исследования левого или правого плечевого сустава с 4-мя предусилителями. Наличие двух 6-ти элементных, с 6-ью предусилителями, ненастраиваемых катушек для исследования тела, с возможностью одновременного подключения, с возможностью объединения с элементами катушек для головы, шеи, позвоночника, другими катушками для тела, гибких катушек. Наличие катушки для суставов нижних конечностей, с возможностью объединения с элементами катушек позвоночника, другими катушками для тела, гибких катушек. Наличие комплекта из большой и малой катушек для исследования плечевого сустава, с 4 предусилителями, с возможностью одновременного подключения, с возможностью объединения с элементами катушек позвоночника, другими катушками для тела, гибких катушек. Количество одновременно используемых катушек при сканировании, не менее 10. Количество одновременно используемых элементов при сканировании из разных катушек, не менее 76. Наличие системы автоматического обнаружения подключенных катушек. Наличие одновременного использования элементов из различных фазированных катушек для формирования диагностически требуемого поля обзора. Наличие методов параллельной визуализации с имеющимися катушками без ограничений. Наличие специальной тележки для хранения катушек. Стол пациента с пультами управления и системой телескопического выдвижения Наличие стола пациента балконного типа с оптимизированным доступом персонала. Максимальный вес пациента для вертикальных и горизонтальных перемещений стола, кг, не менее 250. Максимальный диапазон сканирования без повторной укладки пациента и без повторной установки катушек, см, не менее 205. Позиционирование стола в изоцентр магнита нажатием одной клавиши. Максимальная скорость передвижения стола, см/сек, не менее 20. Автоматическое перемещение стола в положение парковки нажатием одной клавиши. Наличие регулируемой вентиляции в туннеле магнита. Наличие регулируемого освещения в туннеле магнита. Наличие блока синхронизации исследований с физиологическими параметрами (ЭКГ, дыхание и пульс) с беспроводным подключением. Наличие системы подачи сигнала тревоги пациентом. Наличие системы двусторонней связи оператора с пациентом. Наличие запуска сканирования и его остановка с пульта (пультов) управления, размещенных на кожухе магнита. Наличие системы удаленного управления перемещением стола пациента с консоли оператора для планирования серий сканирования и удаленного выбора катушек и их элементов. Наличие системы визуального видеонаблюдения за пациентом. Наличие устройства измерения основных физиологических данных с демонстрацией ЭКГ, дыхания и пульса на главной консоли. Консоль оператора с компьютерным блоком, цветным монитором, клавиатурой, электронной мышью, переговорным устройством, столом, контейнером для системных блоков; Наличие мультимодального интерфейса управления, универсального (единого) для всех систем медицинской визуализации (КТ, МРТ, Рентген, Ангиография, рабочие станции и т.д.). Наличие возможности получения изображения с других систем медицинской визуализации (рентген, КТ, рабочие станции и др.) и манипулирования ими в процессе МРТ сканирования. Конфигурирование сетевых станций, неограниченный выбор станций DICOM: индустриальный стандарт для передачи информации между DICOM-совместимыми системами, в том числе различных производителей DICOM функции: прием, передача, запрос, просмотр выборки, базовая печать. Наличие возможности подключения к сервисному центру производителя для дистационного контроля состояния МРТ –системы при наличии специальной выделенной линии. Двух-компьютерная архитектура основной рабочей консоли: компьютер управления и компьютер реконструкции МР изображений. Компьютер управления основной рабочей консоли с использованием двух двух-ядерных процессоров. Наличие оперативной памяти компьютера управления основной консоли, ГБ, не менее, 4. Наличие емкости хранения системной информации и изображений управляющего компьютера, ГБ, не менее, 219. Компьютер реконструкции МР изображений с использованием двух двух-ядерных процессоров. Наличие оперативной памяти компьютера реконструкции основной консоли, ГБ, не менее, 8. Наличие режима параллельного сканирования и реконструкции изображений. Количество одновременно реконструируемых потоков данных в процессе сканирования, не менее, 8. Количество реконструкций в секунду, матрица 256х256 без интерполяции и 100% поле обзора, не менее, 7324. Количество реконструкций в секунду, матрица 256х256 без интерполяции и 25% поле обзора, не менее, 27776. Наличие архивирования изображений на CD/DVD диски. Наличие создания видеороликов в формате AVI. Возможность подготовки следующего скана во время сканирования (мультизадачный режим). Максимальное количество отображаемых окон локализатора на мониторе, не менее, 3. Наличие автоматической субтракции изображений в реальном масштабе времени с реконструкцией по методу проекций максимальных интенсивностей. Наличие интерактивных построений стандартных карт девиации при фазо-контрастной МР ангиографии для четкой визуализации артерий и вен. Наличие технологии передачи готовых программ сканирования между различными сканерами с возможностью точного воспроизведения МР исследования на другом МР сканере с автоматической адаптацией всех параметров. Основные параметры последовательностей и приложений: Максимальная неинтерполированная матрица изображения, не менее, 1024х1024. Минимальная толщина среза при двумерном сборе данных, мм, не более, 0,1. Минимальная толщина среза при трехмерном сборе данных, мм, не более, 0,05. Минимальное диагностическое поле обзора, мм, не более, 5. Максимальное диагностическое поле обзора, мм, не менее, 450. Независимость максимального поля обзора от мощности градиентов. Одновременный сбор нескольких срезов при различных углах отклонения спинов. Технология проспективной двумерной коррекции смещений в процессе сбора данных для синхронизации сбора данных с дыханием и устранением артефактов сдвига при множественных задержках дыхания пациента. Метод ультраскоростного параллельного сбора данных - использование без ограничений с поставляемым набором катушек и технологией их сочетанного использования. Использование трех направленного (голова-ноги, право-лево, верх-низ) метода параллельного сбора данных с оптимизацией с учетом анатомических особенностей обследуемой области. Алгоритм реконструкции по канальным изображениям при параллельной визуализации. Алгоритм реконструкции по канальным к-пространствам при параллельной визуализации. Программные пакеты: Клинические программы проведения обследований: Пакет протоколов нейровизуализации для исследования головы и позвоночника. Пакет готовых клинически ориентированные протоколов сканирования для каждого вида исследований. Протоколы с сокращенным временем сканирования и высоким разрешением для конфликтных и неконтактных пациентов. Эхо-планарная визуализация головного мозга. Визуализация диффузии и перфузии. 2D и 3D протоколы исследования отделов позвоночника для Т2-взвешенной визуализации с подавлением артефактов пульсации СМЖ в шейном отделе позвоночника. Трехмерная миелография с высокой анатомической детализацией. Трехмерная объемная визуализация с изотропным суб-мм пространственным разрешением. Т2-взвешенная визуализация с высоким разрешением для исследований внутреннего уха. Обследования всего позвоночника в режиме перистеппинга с использованием программно-управляемого перемещения стола пациента. Прецизионные фильтры для достижения высочайшего пространственного разрешения для интраоперационной визуализации и планирования стереотаксических вмешательств. Пакет протоколов для МР ангиографии артерий и вен, как с контрастным усилением, так и без использования контрастного вещества. МР ангиография и венография без контрастного усиления. Двумерная и трехмерная время-пролетная ангиография для обследования вилизиева круга, сонных артерий, сосудов шеи и сосудов абдоминальной области. Протоколы МР ангиографии для проведения обследований на задержке дыхания. Протоколы двумерной и трехмерной фазоконтрастной МР ангиографии. Трехмерные протоколы времяпролетной ангиографии с возбуждением сигналов от воды для лучшего подавления жировой ткани, особенно жировой ткани в орбитах. Протоколы трехмерной МР ангиографии с контрастным усилением для сосудов головы, шеи, торакальной и абдоминальной зон, а также периферических сосудов с разделением артериальной и венозной фаз. Пакет протоколов для кардиовизуализации. Наличие программ протоколов для кардиовизуализации, включая изучение морфологии, функции, контрастирование миокарда.Протоколы с задержкой дыхания для сильного разделения контраста крови и сосудов (режим «темной крови») с целью оценки сосудов сердца и легких, а также клапанов сердца. Кино-режим для оценки функции клапанов сердца с ретроспективным выбором фазы сокращения сердца. Автоматическая настройка окна сбора данных для подстройки к текущей частоте сердечных сокращений пациента. Ультраскоростные протоколы для динамической визуализации, например, 4 произвольно ориентированных среза на один кардиоцикл. Полное анатомическое покрытие миокарда. Пакет протоколов для визуализации абдоминальной и тазовой областей. МР колонография. МР холангио-панкреатография. Динамические обследования почек. МР урография. Протоколы с эффективным подавлением сигнала жировой ткани. Динамические протоколы для оценки фокальных поражений с высоким пространственным и временным разрешением. Протоколы для получения Т2-взвешенных изображений с высочайшим пространственным разрешением для оценки образований предстательной железы и шейки матки. Двумерная коррекция смещений в процессе сбора данных для исследований без необходимости задержки дыхания. Пакет протоколов для ортопедии. Протоколы 2D и 3D исследований с высоким пространственным разрешением для получения тонких срезов при экспертных исследованиях суставов. МР артрография (колено, плечевой сустав, бедро). Протоколы для возбуждения сигнала воды с получением изотропных данных с высоким разрешением для точной трехмерной реконструкции структур суставов. Протоколы для исследования всего позвоночника. Протоколы для высокоэффективного подавления сигнала жировой ткани на анатомических зонах вне изоцентра магнита, например, для плечевого сустава. Протоколы динамической визуализации нижневисочного челюстного сустава или подвздошно-крестцовой области. Протоколы для борьбы с артефактами магнитной чувствительности с целью визуализации в случае наличия протезов. Пакет протоколов для онкологии, вплоть до скрининга метастазов. Протоколы с селективным подавлением специфичной ткани, например, сигналов жира или воды.Трехмерные протоколы с визуализацией в синфазном и противофазном режиме для достижения высокой чувствительности при поиске метастазов. Протоколы динамической визуализации для оценки кинетического поведения при визуализации образований и их характеризации. Количественная оценка и быстрый анализ онкологических образований по цвето-кодированным картам вымывания контраста и динамическим кривым, получаемых в реальном масштабе времени. Пакет протоколов для педиатрии, специально адаптированных для детей различного возраста, особенно для нейро обследований.Протоколы для исследований головы ребенка с минимальным временем сбора данных и превосходным качеством визуализации. Протоколы с адаптацией времени задержки дыхания для педиатрических исследований. Педиатрические протоколы визуализации опухолей. Педиатрические протоколы для МР ангиографии с контрастным усилением. Протоколы для детей с разбивкой по диапазонам возрастов.Клинические программные пакеты сбора данных и специализированных МР исследований. Пакет мультипланарной реконструкции для построения диагностических срезов в произвольной ориентации. Пакет трехмерного отображения поверхности объекта. Пакет построения проекций максимальных и минимальных интенсивностей для трехмерного отображения васкулярных структур. Пакет для просмотра и анализа динамических серий (кино) и больших объемов МР данных при кардиологических и прочих обследованиях. Программа для использования технологии параллельной визуализации одновременно в двух направлениях – в направлении фазового и частотного кодирования для ускорения трехмерных МР исследований. Максимальный PAT-фактор ускорения сбора данных, не менее, Программное обеспечение для компенсации непроизвольных движений пациента головой при неврологических расстройствах и для педиатрических МР исследований. Компенсация сдвигов анатомии на голове, шее, абдоминальной и тазовой зонах, суставах нижних конечностей. Компенсация сдвигов анатомии в любой ориентации среза (трансверсальная, сагиттальная, коронарная). Совместимость с технологией двумерной проспективной коррекции смещений для исследований без задержки дыхания. Пакет трехмерной визуализации со сверх-высоким разрешением для экспертных ортопедических и неврологических исследований. Программа оптимизации использования контрастного вещества для трассировки болюса с целью автоматического запуска объемного сбора данных в момент оптимального насыщения зоны интереса. Визуализация в реальном масштабе времени на экране монитора поступления контрастного вещества в заданную зону интереса. Автоматический переход по достижению заданного порога контрастирования от двумерной последовательности слежения за поступлением контраста к трехмерной последовательности МР ангиографии. Возможность перехода вручную к трехмерной последовательности МР ангиографии до достижения заданного порога контрастирования. Рабочая станция мультимодальная для обработки диагностических изображений Рабочая станция на основе серверной технологии для обработки и возможностью распределения изображений. Характеристики сервера: процессор, оперативная память 24 Гб, RAID массив 500 Гб, клавиатура и мышь. Графический ускоритель – не хуже чем NVIDIA. Два 24-дюймовых плоских монитора. Наличие программного обеспечения на основе клиент-серверной технологии. Программа обеспечивает один графический пользовательский интерфейс для подготовки и считывания изображений с различных модальностей: изображения компьютерной томографии, изображения магнитного резонанса, изображения позитронно-эмиссионной томографии, изображения компьютерной рентгенографии, цифровые рентгеновские изображения, рентгеновские ангиографические изображения, радио рентгеноскопические изображения, ультразвуковые двумерные изображения, изображения вторичной фиксации, инкапсулированные форматы PDF. Наличие стандартных функций считывания, таких как: функциональные возможности браузера для быстрого доступа к пациентам и данным; навигатор по случаям заболеваний для легкой и быстрой навигации случаев заболеваний; автоматическая обработка изображений; автоматическая загрузка и отображение изображений в специфических для пользователей компоновках, множественных компоновках для двумерных, трехмерных диагнозов; специальное, для данной конкретной цели изменения последовательности выполняемых действий для гибкого обращения с приложениями; прокрутка по изображениям (например, режим фильма, быстрая прокрутка мышью, синхронизированная прокрутка); функция зеркало, повернуть, инвертировать, организация многооконного интерфейса, панорамирование/изменение масштаба, аннотации, измерение расстояния и угла, пиксельная лупа, оценка ROI / VOI; навигатор по полученным данным – быстро создать, собрать, передвигаться и представить полученные данные; коррелированный курсор; синхронизация серии для панорамирования/изменения масштаба, организации многооконного интерфейса, изменения LUT, прокрутки; фиксированная навигация для различных типов модальности (например, магнитный резонанс/компьютерная томография); определяемое пользователем контекстное меню; моментальные изображения в качестве вторичной фиксации; экспорт в режиме кинопетли. Наличие в программном обеспечении рабочей станции интегрированных трехмерных инструментов, таких как: изменения формата: VRT, MIP, MIPthin, MinIP, MPRthin / thick, интерактивное изменение толщины среза; перфоратор VRT, галерея VRT; клиповая плоскость и клиповая коробка; автоудаление кости и элементов стола пациента для быстрой сегментации; слияние и регистрация MPR/MPR; параллельный и лучевой диапазон срезов; двумерные и трехмерные оси координат, трехмерная опорная точка; интерактивная сегментация анатомических структур.Наличие интеллектуальных функций программы: автоматическая маркировка позвоночника; автоматическая регистрация анатомических точек для точного позиционирования, синхронизации и сравнения различных по времени исследований. Программа для автоматического расчета оптимизированных по контрасту изображений, а также возможность рассчитывать моно энергетические изображения для диапазона 40 - 190 кэВ, использование данных о специфической для материала разница в затухании позволяет выполнять легкую классификацию элементарного химического состава со сканированной ткани (указать название программы). Специализированные функции обработки для магнитного резонанса: просмотр магнитно-резонансных изображений; сравнение между двумя моментами времени; манипулирование повторным сканированием; сбор повторных сканов в один архив, что обеспечивает общую компоновку для выбора наилучшего повторного скана для считывания; настройка и создание последовательности выполняемых действий по необходимым требованиям; контекстно-специфическое считывание. Наличие программы для базовой обработки изображений, полученных на МРТ: в радиологии - предустановленные режимы отображения для сканов головы, шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника, всего позвоночника, молочной железы, простаты, брюшной полости, тазобедренных суставов, коленных суставов и композиций изображений; в кардиологии: исследование сердца, ангиография, оценка данных МРТ – субтракция, кривая накопления контраста, фильтрация изображения, 2D/3D коррекция искажений. Прочие условия. Наличие монтажного материала, включая распределительный электрощит, рубильника аварийного выключения и рубильника общего включения, силового кабеля для подключения к системе питания. Наличие принтера сухой печати. Наличие полного комплекта аксессуаров и средств для укладки пациента. Наличие системы охлаждения магнитно-резонансного томографа и системы вентиляции кабины и технической комнаты. Наличие бесколбового инжектора с одним комплектом одноразовых расходных материалов для инжектора. Наличие источника бесперебойного питания для всей КТ-установки мощностью не менее 160 кВа. Наличие радиочастотной кабины. Монтаж аппарата и пуско-наладочные работы. Инструкция по эксплуатации на русском и государственном языках. |
| 4 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Магнит с кожухом | Тип магнита сверхпроводящий с напряженность поля не менее 1,5 Тл. Магнит из нержавеющей стали для снижения влияния вихревых токов. Скорость испарения гелия не более, литров в час, 0,01. Периодичность дозаправки магнита при нормальной работе, не чаще чем, 1 раз в 10 лет. Длина магнита без кожухов, не более, см, 120. Длина магнита, включая кожухи, не более, см, 125. Наличие системы защиты от внешних магнитных возмущений. Внутренний диаметр туннеля магнита на всем протяжении с учетом кожуха, см, не менее 70 см. Длина туннеля магнита c диаметром 70 см, не более 120 см. Длина туннеля магнита, см, не более 125. Общая длина туннеля магнита, включая кожухи, см, не более 125. Активное экранирование магнита (граница линии 5 Гаусс от изоцентра магнита): - по х-оси и по y-оси, метров, не более 2,5; - по z-оси, метров, не более 4,0. Однородность магнитного поля в ниже приведенных сферах с указанием метода измерения, количества планов и точек в плане, млн часть (ррм) (типовое значение): использование метода объемного среднеквадратического отклонения (VRMS); количество планов, не менее, 24; - количество точек в каждом плане, не менее, 20; в сфере 10 см, ppm, не более, 0,01; в сфере 20 см, ppm, не более, 0,08; в сфере 30 см, ppm, не более, 0,8; в объеме 40х40х30 см3 , ppm, не более, 1,2; в объеме 45х45х30, ppm, не более, 2,8. Количество установленных катушек для активного шиммирования, не менее, 20. Наличие системы шиммирования высокого порядка для дополнительной тонкой настройки гомогенности магнитного поля при введении пациента в туннель магнита. Длительность автоматического объемного шиммирования в соответствии с анатомическими особенностями пациента, сек, не более, 20. | 1. |
|  |  | 2. | Система градиентная | Наличие активно-экранированных градиентных катушек. Наличие водяного охлаждения градиентных катушек. Наличие водяного охлаждения градиентного усилителя. Количество градиентных катушек не менее 13. Напряженность градиентного поля по каждой из осей x-, y- и z-, мТл/м , не менее, 33. Эффективная напряженность градиентного поля (векторная сумма) по осям x-, y- и z-, мТл/м, не менее, 57. Скорость нарастания градиентного поля по каждой из x-, y- и z-осей, Тл/м/с, не менее, 170. Эффективная скорость нарастания градиентного поля (векторная сумма) по осям x-, y- и z-, Тл/м/с, не менее, 293. Минимальная длительность нарастания градиента с 0 до максимального значения, мкс, не более, 330. Рабочий цикл градиентов для всех импульсных последовательностей, %, не менее, 100. Максимальное поле обзора, см, не менее, 45х45х35. | 1. |
|  |  | 3. | Радиочастотная система приемо-передающая с радиочастотным усилителем | Цифровая система обработки сигналов использует цифровую фильтрацию, цифровую квадратурную демодуляцию и цифровое управление для радиочастотной стабилизации амплитуды с целью добиться высокого разрешения и превосходного качества изображения. Мощность усилителя радиочастотного передатчика, кВт, не более, 15. Полоса пропускания канала приемника, кГц, не менее, 1000. Полоса пропускания каждого дополнительного канала приемника, кГц, не менее, 1000. Количество одновременно используемых независимых радиочастотных каналов, не менее, 32. Количество одновременно подключаемых катушек, не менее, 10. Количество одновременно подключаемых элементов катушек, не менее, 76. | 1. |
|  |  | 4. | катушки пациентов | В комплект должен входить полный набор поверхностных фазированных катушек с возможностью их сочетанного одновременного использования, в том числе: Наличие 24-ти элементной изоцентрической матричной ненастраиваемой, интегрированной в магнит катушки для спины с 24 интегрированными предусилителями, с возможностью объединения с элементами катушек для головы, шеи, тела и гибких катушек. Наличие 12-ти элементной катушки для головы с 12-тью встроенными предусилителями, с возможностью объединения с элементами катушек для шеи, позвоночника, тела и гибких катушек.Наличие 4-х элементной катушки для шеи с 4-мя встроенными предусилителями, с возможностью объединения с элементами катушек для головы, позвоночника, тела и гибких катушек.Наличие двух легковесных гибких многофункциональных 4-х элементных катушек для исследования верхних и нижних конечностей, большой и малой.Наличие 4-х элементной ненастраиваемой катушки для исследования левого или правого плечевого сустава с 4-мя предусилителями.Наличие двух 6-ти элементных, с 6-ью предусилителями, ненастраиваемых катушек для исследования тела, с возможностью одновременного подключения, с возможностью объединения с элементами катушек для головы, шеи, позвоночника, другими катушками для тела, гибких катушек. Наличие катушки для суставов нижних конечностей, с возможностью объединения с элементами катушек позвоночника, другими катушками для тела, гибких катушек. Наличие комплекта из большой и малой катушек для исследования плечевого сустава, с 4 предусилителями, с возможностью одновременного подключения, с возможностью объединения с элементами катушек позвоночника, другими катушками для тела, гибких катушек. Количество одновременно используемых катушек при сканировании, не менее 10.Количество одновременно используемых элементов при сканировании из разных катушек, не менее 76. Наличие системы автоматического обнаружения подключенных катушек. Наличие одновременного использования элементов из различных фазированных катушек для формирования диагностически требуемого поля обзора. Наличие методов параллельной визуализации с имеющимися катушками без ограничений. Наличие специальной тележки для хранения катушек. | 1. |
|  |  | 5. | Стол пациента с пультами управления и системой телескопического выдвижения | Наличие стола пациента балконного типа с оптимизированным доступом персонала. Максимальный вес пациента для вертикальных и горизонтальных перемещений стола, кг, не менее 250. Максимальный диапазон сканирования без повторной укладки пациента и без повторной установки катушек, см, не менее 205. Позиционирование стола в изоцентр магнита нажатием одной клавиши. Максимальная скорость передвижения стола, см/сек, не менее 20. Автоматическое перемещение стола в положение парковки нажатием одной клавиши. Наличие регулируемой вентиляции в туннеле магнита. Наличие регулируемого освещения в туннеле магнита. Наличие блока синхронизации исследований с физиологическими параметрами (ЭКГ, дыхание и пульс) с беспроводным подключением. Наличие системы подачи сигнала тревоги пациентом. Наличие системы двусторонней связи оператора с пациентом. Наличие запуска сканирования и его остановка с пульта (пультов) управления, размещенных на кожухе магнита. Наличие системы удаленного управления перемещением стола пациента с консоли оператора для планирования серий сканирования и удаленного выбора катушек и их элементов. Наличие системы визуального наблюдения за пациентом. Наличие устройства измерения основных физиологических данных с демонстрацией ЭКГ, дыхания и пульса на главной консоли | 1. |
|  |  | 6. | Консоль оператора с компьютерным блоком, цветным монитором, клавиатурой, электронной мышью, переговорным устройством, столом, контейнером для системных блоков | Наличие мультимодального интерфейса управления, универсального (единого) для всех систем медицинской визуализации (КТ, МРТ, Рентген, Ангиография, рабочие станции и т.д.). Наличие возможности получения изображения с других систем медицинской визуализации (рентген, КТ, рабочие станции и др.) и манипулирования ими в процессе МРТ сканирования. Конфигурирование сетевых станций, неограниченный выбор станций DICOM: индустриальный стандарт для передачи информации между DICOM-совместимыми системами, в том числе различных производителей DICOM функции: прием, передача, запрос, просмотр выборки, базовая печать. Наличие возможности подключения к сервисному центру производителя для дистационного контроля состояния МРТ –системы при наличии специальной выделенной линии. Двух-компьютерная архитектура основной рабочей консоли: компьютер управления и компьютер реконструкции МР изображений. Компьютер управления основной рабочей консоли с использованием двух двух-ядерных процессоров. Наличие оперативной памяти компьютера управления основной консоли, ГБ, не менее, 4. Наличие емкости хранения системной информации и изображений управляющего компьютера, ГБ, не менее, 219. Компьютер реконструкции МР изображений с использованием двух двух-ядерных процессоров. Наличие оперативной памяти компьютера реконструкции основной консоли, ГБ, не менее, 8. Наличие режима параллельного сканирования и реконструкции изображений. Количество одновременно реконструируемых потоков данных в процессе сканирования, не менее, 8. Количество реконструкций в секунду, матрица 256х256 без интерполяции и 100% поле обзора, не менее, 7324. Количество реконструкций в секунду, матрица 256х256 без интерполяции и 25% поле обзора, не менее, 27776. Наличие архивирования изображений на CD/DVD диски. Наличие создания видеороликов в формате AVI. Возможность подготовки следующего скана во время сканирования (мультизадачный режим). Максимальное количество отображаемых окон локализатора на мониторе, не менее, 3. Наличие автоматической субтракции изображений в реальном масштабе времени с реконструкцией по методу проекций максимальных интенсивностей. Наличие интерактивных построений стандартных карт девиации при фазо-контрастной МР ангиографии для четкой визуализации артерий и вен. Наличие технологии передачи готовых программ сканирования между различными сканерами с возможностью точного воспроизведения МР исследования на другом МР сканере с автоматической адаптацией всех параметров. | 1. |
|  |  | 7. | Программный пакет | Клинические программы проведения обследований: Пакет протоколов нейровизуализации для исследования головы и позвоночника. Пакет готовых клинически ориентированные протоколов сканирования для каждого вида исследований. Протоколы с сокращенным временем сканирования и высоким разрешением для конфликтных и неконтактных пациентов. Эхо-планарная визуализация головного мозга. Визуализация диффузии и перфузии. 2D и 3D протоколы исследования отделов позвоночника для Т2-взвешенной визуализации с подавлением артефактов пульсации СМЖ в шейном отделе позвоночника. Трехмерная миелография с высокой анатомической детализацией. Трехмерная объемная визуализация с изотропным суб-мм пространственным разрешением. Т2-взвешенная визуализация с высоким разрешением для исследований внутреннего уха. Обследования всего позвоночника в режиме перистеппинга с использованием программно-управляемого перемещения стола пациента. Прецизионные фильтры для достижения высочайшего пространственного разрешения для интраоперационной визуализации и планирования стереотаксических вмешательств. Пакет протоколов для МР ангиографии артерий и вен, как с контрастным усилением, так и без использования контрастного вещества. МР ангиография и венография без контрастного усиления. Двумерная и трехмерная время-пролетная ангиография для обследования вилизиева круга, сонных артерий, сосудов шеи и сосудов абдоминальной области. Протоколы МР ангиографии для проведения обследований на задержке дыхания. Протоколы двумерной и трехмерной фазоконтрастной МР ангиографии. Трехмерные протоколы времяпролетной ангиографии с возбуждением сигналов от воды для лучшего подавления жировой ткани, особенно жировой ткани в орбитах. Протоколы трехмерной МР ангиографии с контрастным усилением для сосудов головы, шеи, торакальной и абдоминальной зон, а также периферических сосудов с разделением артериальной и венозной фаз. Пакет протоколов для кардиовизуализации. Наличие программ протоколов для кардиовизуализации, включая изучение морфологии, функции, контрастирование миокарда. Протоколы с задержкой дыхания для сильного разделения контраста крови и сосудов (режим «темной крови») с целью оценки сосудов сердца и легких, а также клапанов сердца. Кино-режим для оценки функции клапанов сердца с ретроспективным выбором фазы сокращения сердца. Автоматическая настройка окна сбора данных для подстройки к текущей частоте сердечных сокращений пациента. Ультраскоростные протоколы для динамической визуализации, например, 4 произвольно ориентированных среза на один кардиоцикл. Полное анатомическое покрытие миокарда. Пакет протоколов для визуализации абдоминальной и тазовой областей. МР колонография. МР холангио-панкреатография. Динамические обследования почек. МР урография. Протоколы с эффективным подавлением сигнала жировой ткани. Динамические протоколы для оценки фокальных поражений с высоким пространственным и временным разрешением. Протоколы для получения Т2-взвешенных изображений с высочайшим пространственным разрешением для оценки образований предстательной железы и шейки матки. Двумерная коррекция смещений в процессе сбора данных для исследований без необходимости задержки дыхания. Пакет протоколов для ортопедии. Протоколы 2D и 3D исследований с высоким пространственным разрешением для получения тонких срезов при экспертных исследованиях суставов. МР артрография (колено, плечевой сустав, бедро). Протоколы для возбуждения сигнала воды с получением изотропных данных с высоким разрешением для точной трехмерной реконструкции структур суставов. Протоколы для исследования всего позвоночника. Протоколы для высокоэффективного подавления сигнала жировой ткани на анатомических зонах вне изоцентра магнита, например, для плечевого сустава. Протоколы динамической визуализации нижневисочного челюстного сустава или подвздошно-крестцовой области. Протоколы для борьбы с артефактами магнитной чувствительности с целью визуализации в случае наличия протезов. Пакет протоколов для онкологии, вплоть до скрининга метастазов. Протоколы с селективным подавлением специфичной ткани, например, сигналов жира или воды.Трехмерные протоколы с визуализацией в синфазном и противофазном режиме для достижения высокой чувствительности при поиске метастазов. Протоколы динамической визуализации для оценки кинетического поведения при визуализации образований и их характеризации. Количественная оценка и быстрый анализ онкологических образований по цвето-кодированным картам вымывания контраста и динамическим кривым, получаемых в реальном масштабе времени. Пакет протоколов для педиатрии, специально адаптированных для детей различного возраста, особенно для нейро обследований.Протоколы для исследований головы ребенка с минимальным временем сбора данных и превосходным качеством визуализации. Протоколы с адаптацией времени задержки дыхания для педиатрических исследований. Педиатрические протоколы визуализации опухолей. Педиатрические протоколы для МР ангиографии с контрастным усилением. Протоколы для детей с разбивкой по диапазонам возрастов.Клинические программные пакеты сбора данных и специализированных МР исследований. Пакет мультипланарной реконструкции для построения диагностических срезов в произвольной ориентации. Пакет трехмерного отображения поверхности объекта. Пакет построения проекций максимальных и минимальных интенсивностей для трехмерного отображения васкулярных структур. Пакет для просмотра и анализа динамических серий (кино) и больших объемов МР данных при кардиологических и прочих обследованиях. Программа для использования технологии параллельной визуализации одновременно в двух направлениях – в направлении фазового и частотного кодирования для ускорения трехмерных МР исследований. Максимальный PAT-фактор ускорения сбора данных, не менее, Программное обеспечение для компенсации непроизвольных движений пациента головой при неврологических расстройствах и для педиатрических МР исследований. Компенсация сдвигов анатомии на голове, шее, абдоминальной и тазовой зонах, суставах нижних конечностей. Компенсация сдвигов анатомии в любой ориентации среза (трансверсальная, сагиттальная, коронарная). Совместимость с технологией двумерной проспективной коррекции смещений для исследований без задержки дыхания. Пакет трехмерной визуализации со сверх-высоким разрешением для экспертных ортопедических и неврологических исследований. Программа оптимизации использования контрастного вещества для трассировки болюса с целью автоматического запуска объемного сбора данных в момент оптимального насыщения зоны интереса. Визуализация в реальном масштабе времени на экране монитора поступления контрастного вещества в заданную зону интереса. Автоматический переход по достижению заданного порога контрастирования от двумерной последовательности слежения за поступлением контраста к трехмерной последовательности МР ангиографии. Возможность перехода вручную к трехмерной последовательности МР ангиографии до достижения заданного порога контрастирования. | 1. |
|  |  | 8. | Рабочая станция мультимодальная для обработки диагностических изображений | Рабочая станция на основе серверной технологии для обработки и возможностью распределения изображений. Характеристики сервера: процессор, оперативная память 24 Гб, RAID массив 500 Гб, клавиатура и мышь. Графический ускоритель – не хуже чем NVIDIA. Два 24-дюймовых плоских монитора. Наличие программного обеспечения на основе клиент-серверной технологии. Программа обеспечивает один графический пользовательский интерфейс для подготовки и считывания изображений с различных модальностей: изображения компьютерной томографии, изображения магнитного резонанса, изображения позитронно-эмиссионной томографии, изображения компьютерной рентгенографии, цифровые рентгеновские изображения, рентгеновские ангиографические изображения, радио рентгеноскопические изображения, ультразвуковые двумерные изображения, изображения вторичной фиксации, инкапсулированные форматы PDF. Наличие стандартных функций считывания, таких как: функциональные возможности браузера для быстрого доступа к пациентам и данным; навигатор по случаям заболеваний для легкой и быстрой навигации случаев заболеваний; автоматическая обработка изображений; автоматическая загрузка и отображение изображений в специфических для пользователей компоновках, множественных компоновках для двумерных, трехмерных диагнозов; специальное, для данной конкретной цели изменения последовательности выполняемых действий для гибкого обращения с приложениями; прокрутка по изображениям (например, режим фильма, быстрая прокрутка мышью, синхронизированная прокрутка); функция зеркало, повернуть, инвертировать, организация многооконного интерфейса, панорамирование/изменение масштаба, аннотации, измерение расстояния и угла, пиксельная лупа, оценка ROI / VOI; навигатор по полученным данным – быстро создать, собрать, передвигаться и представить полученные данные; коррелированный курсор; синхронизация серии для панорамирования/изменения масштаба, организации многооконного интерфейса, изменения LUT, прокрутки; фиксированная навигация для различных типов модальности (например, магнитный резонанс/компьютерная томография); определяемое пользователем контекстное меню; моментальные изображения в качестве вторичной фиксации; экспорт в режиме кинопетли. Наличие в программном обеспечении рабочей станции интегрированных трехмерных инструментов, таких как: изменения формата: VRT, MIP, MIPthin, MinIP, MPRthin / thick, интерактивное изменение толщины среза; перфоратор VRT, галерея VRT; клиповая плоскость и клиповая коробка; автоудаление кости и элементов стола пациента для быстрой сегментации; слияние и регистрация MPR/MPR; параллельный и лучевой диапазон срезов; двумерные и трехмерные оси координат, трехмерная опорная точка; интерактивная сегментация анатомических структур.Наличие интеллектуальных функций программы: автоматическая маркировка позвоночника; автоматическая регистрация анатомических точек для точного позиционирования, синхронизации и сравнения различных по времени исследований. Программа для автоматического расчета оптимизированных по контрасту изображений, а также возможность рассчитывать моно энергетические изображения для диапазона 40 - 190 кэВ, использование данных о специфической для материала разница в затухании позволяет выполнять легкую классификацию элементарного химического состава со сканированной ткани (указать название программы). Специализированные функции обработки для магнитного резонанса: просмотр магнитно-резонансных изображений; сравнение между двумя моментами времени; манипулирование повторным сканированием; сбор повторных сканов в один архив, что обеспечивает общую компоновку для выбора наилучшего повторного скана для считывания; настройка и создание последовательности выполняемых действий по необходимым требованиям; контекстно-специфическое считывание. Наличие программы для базовой обработки изображений, полученных на МРТ: в радиологии - предустановленные режимы отображения для сканов головы, шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника, всего позвоночника, молочной железы, простаты, брюшной полости, тазобедренных суставов, коленных суставов и композиций изображений; в кардиологии: исследование сердца, ангиография, оценка данных МРТ – субтракция, кривая накопления контраста, фильтрация изображения, 2D/3D коррекция искажений | 1. |
|  |  | 9. | Кабина радиочастотная в комплекте с трансформатором, шкафом для фильтров, брусьями и специальной внутренней отделкой | Кабина радиочастотная в комплекте с трансформатором, шкафом для фильтров, брусьями и специальной внутренней отделкой | 1. |
|  |  | 10 | Устройства охлаждения и кондиционирования | Cистема охлаждения магнитно-резонансного томографа и системы вентиляции кабины и технической комнаты | 1. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. | Принтер | Габариты: 70 x 80 x 35 см (ширина x длина x высота) Потребляемая мощность: 100 – 240 В, 50/60 Hz в режиме печати: 250 Вт в режимеstandby: 70 Вт Условия эксплуатации: температура: 10 - 30 °C влажность: 20 - 80% Тепловое рассеяние: в режимеstandby: 100 Вт / 360 кДж/ч средняя мощность: 300 Вт / 1080 кДж/ч максимальная мощность: 530 Вт / 1908 кДж/ч Соответствие международным стандартам по безопасности: IEC 601-1, UL2601, CSA 222 Nr. 601.1-M90, VDE 0750, DOH, TÜV Вместимость лотка подачи пленки: 100 листов. Подключение: DICOM 3.0, прямое подключение любого устройства через LINX Paxport | 1. |
|  |  | 2. | Комплект аксессуаров для укладки и позиционирования пациента | Комплект аксессуаров для укладки и позиционирования пациента | 1. |
|  |  | 3. | Безколбовый инжектор | Скорость потока:0.2 - 8 мл/сек, шаг of 0.1 мл/сек; Число операций: макс.6 в программе инъекции; Время паузы: 0 - 999 сек, шаг 1 сек; Задержка запуска: 0 - 999 сек; Таймер: 0 - 999 сек, вперёд/назад; Функция "Открытая вена": 3 мл/мин, каждые 20 сек 1 мл; Чувствительность заслонки воздуха: макс. 1 мл/пациент; Макс. отклонение объёма 5%; Макс. отклонение потока: поток 0,4 - 8,0 мл/сек 5%, поток 0,3 мл/сек 8%, поток 0,2 мл/сек 23%; Макс. подача объёма при одной ошибке 1 - 20 мл+ 12%, 21 - 400 мл + 45%; Макс. отклонение потока при 1 ошибке 20%; Макс. давление системы: 13 бар (188.5 psi) при регулировании давления во время инъекции 16 бар (232 psi) при окклюзии. Номинальное напряжение Вход: Диапазон ном.напряжения 24 VDC; Ток 9,4 A (Peak). Размеры аппарата: 76 x 52 x 167 см. Вес 54 кг | 1. |
|  |  | 4. | Устройство бесперебойного питания | источник бесперебойного питания для всей КТ-установки мощностью не менее 160 кВа. | 1. |
|  |  | 5. | Монтажный материал | Распределительный электрощит, рубильник аварийного выключения и рубильник общего включения, силовой кабель для подключения к системе питания | 1. |
| 5 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Размеры помещения: Длина х Ширина 7,5м х 5м Высота 3,3м Требования к источнику питания Макс.мощность 160 кВА Средняя мощность (при сканировании) 48 кВ Частота и напряжение сети 50-60 Гц ± 0,5 Гц, 380/415В ± 10% Упаковка ящика магнита томографа Длина 366см Ширина 237см Высота 272см Масса (нетто+упаковка) 11500+1000кг Хранение Температура от -34С до +60С Относительная влажность макс.90% |
| 6 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество |
|  |  | 1. | Пленка термографическая | Термографическая пленка для су-хой печати предназначена для распечатки цифровых рентгеновских изображений на принтерах. | 1 уп. |

Лот №  10

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ). | Компьютерный томограф с системой виртуальной симуляции |
| 2 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности). | Специализированный спиральный компьютерный томограф со скоростью оборота гентри до 0,3 секунды и апертурой 80 см. для диагностики в онкологии и планирования лучевой терапии. А так же для КТ-исследования неотложных случаев, в том числе при политравме, проведение интервенционных процедур под контролем КТ и исследование тучных пациентов. Благодаря уникальному полю обзора сканера 78 см КТ позволяет комфортно позиционировать пациентов в любом положении. Широкая апертура сводит к минимуму беспокойство пациента в случаях клаустрофобии и туннелефобии, и делает чрезвычайно удобным доступ врача в случае инвазивных вмешательств под контролем КТ в трехмерном представлении. |
| 3 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам). | Рентгеновская трубка оснащена контуром прямого масляного охлаждения анода, который устраняет необходимость обеспечивать большие значения теплоемкости для трубки (0 MHU). Скорость теплоотвода 7,3 MHU в минуту (5 400 кДж в мин). Скорость вращения 0,33 сек за один оборот 360 градусов. Изотропное пространственное разрешение при всех режимах сканирования, независимо от поля обзора – менее 0,33 мм. Диапазон тока: один излучатель 20-800 мА. Размер фокального пятна в соответствие со стандартом IEC 60336 0.7 x 0.7 мм/7° и 0.9 x 1.1 мм/7°. Управляемый компьютером мониторинг температуры анода. Диаметр апертуры 80 см, Подача высокого напряжения через токосъемники. Скорость вращения гентри: время вращения 0,33 сек. Система сканирования: на основе ультраскоростных материалов на керамических композитах c 23552 элементами, 64 срезов детекторных электронных каналов? использующие сбор данных в 64 срезах за одно вращение и 1,472 измерительных канала за один срез. Детектор: количество проекций - до 4608 Режим спирального сканирования: 64x0.6 mm, 32x0.6, 16x0.3, 40 x 0.6 мм, 40 x 0.6 мм, 8 x 0.6 мм, 16 x 1.2 мм. Режим пошагового сканирования: 64x0.6 мм, 32x0.6 мм, 30x0.6 мм, 40x0.6 мм, 20x0.6 мм, 8x0.6 мм (UHR), 2x1 мм, 6x1.2 мм, 16x1.2 мм, 12x1.2 мм, 1x5 мм, 1x10 мм. Наличие лазерных маркеров: горизонтальный, сагиттальный и вертикальный лазерный свет, указывающий изоцентр позиции плоскости сканирования. Многофункциональный стол специально сконструирован для многопланового использования. Обеспечивает диапазон горизонтального сканирования 200 см, с шагом 0,5 мм и точностью 0,25 мм. Диапазон скорости движения стола составляет 2 – 200 мм/с. Расстояние между передней панелью гентри и основанием стола составляет 35 см. Высота поднятия стола: минимальное значение составляет 55 см, максимальное – 92 см. Поднятие стола: автоматизированное или (в случаях экстренного отключения питания) в ручном режиме посредством 4 ножных педалей, а также пациент может быть вручую выдвинут из гентри. Максимальная загрузка стола 300 кг. Средства позиционирования пациента: мат позиционирования, поддержка головы и рук пациента, подголовник с набором вкладышей для комфортного и безопасного позиционирования головы пациента, набор мягких ремней для аккуратной фиксации пациента на столе. Имеются опциональные дополнительные средства позиционирования пациента. Карбоновая крышка специально сконструирована для рентген-терапии шириной 530 мм и полностью соответствует рекомендациям TG-66 с отклоненем <5mm. Она позволяет использовать для РТП систему распознавания позиции и эквивалентов HU, систему индексирования. Набор для планирования лучевой терапии: Обеспечение точности положения гентри. Ортогональное выравнивание гентри и стола пациента с использованием лазеров и дополнительного оборудования. Ориентация плоскости стола (вдоль поперечного сечения) для нивелирования отклонения передней части крышки стола. Ориентация плоскости стола (вдоль продольного направления) для исключения бокового отклонения передней части крышки стола верификация параллельной и ортогональной ориентации плоскости сканирования и плоскостей лазера во время инсталляции и ежедневной проверки качества Микропроцессорный управляемый низкошумящий высокочастотный генератор с интегрированной автоматической самотестирующейся системой для непрерывного мониторирования. Параметры: диапазон высокого напряжения не менее: 80, 100, 120, 140 кВ. Компьютерная система и хранение изображений: Наличие компьютера реконструкции для постобработки и реконструкции КТ-данных. Наличие консоли для планирования и выполнения КТ-исследований, включая оценку и управление КТ-изображениями. Компьютер реконструкции имеет в своём составе кластер высокопроизводительных процессоров для выполнения препроцессинга и реконструкции КТ данных. Стандартная память данных с ёмкостью 300 ГБ. Консоль включает высокопроизводительную двухпроцессорную систему на базе 3.6 ГГц Xeon, оперативную память ёмкостью 2 ГБ и память для хранения 260000 изображений в стандартной версии. Консоль оснащена дисководом для записи на компакт-диски: многофункциональный дисковод для хранения и архивирования изображений и проекционных данных на сменных компакт-дисках емкостью 700 МБ с автоматическим запуском программы просмотра в формате DICOM при просмотре на ПК. Матрица реконструкции 512х512, основная память 1 500 000 изображений. Программное обеспечения пользователя. Наличие карты исследования. Наличие карты просмотра. Наличие карты фильмования. Наличие карты трехмерной постобработки. Наличие реконструкции вторичных срезов. Наличие программного обеспечения для трехмерного отображения поверхности объекта на основе последовательности смежных срезов. Используется для отображения и анализа сложных анатомических структур (например, внутреннюю поверхность черепа, тазовую и бедренную области) в целях планирования хирургических вмешательств. Наличие карты измерения объема: вычисление объема тканей и органов на основе использования алгоритма проращивания областей и интерактивного описания областей интереса. Наличие карты оценки динамических исследований. Наличие расширенного трехмерного приложения для объемного отображения анатомических структур в цвете. Независимое управление параметрами: цветом, прозрачностью, затененностью. Наличие режима записи и редактирования видео-файлов. Наличие топограммы: длина поля сканирования не хуже 128 – 1574 мм, ширина поля сканирования не менее 512 мм, длительность скана не менее 1.5 – 16 с. Топограмма может быть остановлена вручную в любое время по желанию оператора. Наличие томограммы: размер поля сканирования не менее 50 см. Стандартные длительности скана не хуже: 0.33, 0.5 и 1 сек. Отображение в реальном масштабе времени. Мгновенная реконструкция и отображение изображения без временной задержки при одновременном сборе данных с матрицей 512х512. Наличие мультискана (спиральное сканирование без перемещения стола). Наличие асинхронной реконструкции. Длительность реконструкции изображения при полном разрешении (512х512) 40 изображений в сек. Возможность задавать в протоколе исследования до 8-ми вариантов реконструкций на один сканируемый диапазон. Отображение изображений: Матрица отображения: 1024 х 1024; расщепление экрана монитора: до 64 сегментов отображения изображений; шкала КТ-чисел для настройки окна отображения изображений: от -1024 до +3071. Для объектов с повышенной рентгеновской плотностью (например, для подавления артефактов от металла) шкала КТ-чисел должна расширятся до диапазона от -10240 до +30710. Наличие поддержки стандарта DICOM. Наличие технологии низкодозного сканирования. Наличие специальных педиатрических протоколов сканирования с киловольтажем 70 кВ и широким регулируемым диапазоном мАс для оптимальной адаптации рентгеновского излучения в соответствии с возрастом и весом детей-пациентов. Наличие автоматического управления дозой в реальном масштабе времени для всех режимов сканирования. Наличие комплекса сервисов удаленного доступа, повышающие работоспособность и эффективность системы. В случае возникновения неисправности/некорректной работы системы, служба технической поддержки имеет возможность напрямую связаться со сканером для быстрой идентификации проблемы. Наличие технологии которая позволяет преодолевать ограничение традиционной технологии с фиксированной шириной детектора и обеспечивает покрытие, превышающее размер детектора. При этом используется непрерывное движение стола в оба направления, обеспечивающее плавное перемещение пациента в гентри и из гентри. Технология позволяет получать информацию не только ограниченного участка, но и всего головного мозга; обеспечивает достоверную оценку вида и степени нарушений кровотока головного мозга; разрешает проводить перфузионные исследования диапазона, превышающего физический размер детектора, как головы, так и тела; делает возможной оценку всего объема и степени заболевания и визуализацию потенциальных метастазов. Мультимодальная рабочая станция - один графический пользовательский интерфейс для подготовки и считывания изображений с различных модальностей. Рабочая станция на основе серверной технологии для обработки и возможностью распределения изображений. Монитор для рабочей станции врача с диагональю экрана 21 дюйм – 2 шт. Клавиатура для рабочей станции врача. Наличие онкологических программ. Система для обнаружения и измерения онкологических процессов. Поддерживает автоматический поиск объемных образований в печени, легких, лимфатических узлах. Отслеживание нескольких наборов данных с различным временным промежутком. 3D измерение объемных образований. Одно нажатие клавиши для автоматического поиска объемных образований. Автоматическое измерение по стандартам RECIST 1.0, WHO, объем. Автоматических запрос предыдущего исследования из базы данных. Сравнение наборов данных PET, CT, MR. Автоматическое измерение размеров опухолей и роста опухоли. Неинвазивная виртуальная колонография базируется на наборах данных высокого разрешения при использовании низкодозных протоколов сканирования для визуализации и количественной оценки новообразований в толстом кишечнике. Одновременное отображение в режиме реального времени двух серий изображений (в положении «на спине», «на животе» или до и после ввода контрастного вещества). Автоматическое обновление видов – эндоскопия, аксиальных срезов, общего отображения. Автоматическое удаление тонкого кишечника. Автоматическое измерение полипов. Автоматическое измерение расстояния от заднего прохода. Автоматическая маркировка невидимых областей. Просмотр эндоскопии в реальном времени в лучшем качестве, используя высокопроизводительные техники воспроизведения. Отсутствие надобности в предварительном планировании и автоматическое нахождение пути по средней линии. Отображение всей толстой кишки позволяет пользователю легко видеть путь. Обзор сегментов, включая путь полета и маркировку найденных патологии. Цветное кодирование отмеченных фекальных остатков позволяет пользователю определить потенциальные полипы. Панорамное развернутое эндоскопическое отображение толстой кишки позволяет пользователю визуализировать кишку в обоих направлениях, включая визуализацию за изгибами во время полета в одном направлении. Расширенное поле обзора не менее 78 см. Рабочая станция для планирования радиотерапии: Рабочая станция должна содержать следующие функции и программы: Навигация и исследование 2D и 3D КТ изображений (или мультимодальных изображений), с полным набором редакторов контура, полная DICOM совместимость, с функцией локализации списка целей и критических структур, функция управления референсными точками и передачей координат на лазерную систему планирования, функция моделирования размещения пучка и оптимизации характеристик пучка, возможность использования нескольких вариантов визуализации, 3D графическое представление и визуализация всех соответствующих объектов, функция получения одного контура, позволяющая получить 3D контур органа всего за одну линию вокруг объекта, функция определения контура по контрольным точкам, функция редактора контуров в 2D и 3D режимах. Функция моделирования контуров для простаты, мочевого пузыря, прямой кишки и головок бедренных костей, функция виртуальной эндоскопии, функция слияния изображений. Монитор, компьютерный блок, клавиатура и мышь. Наличие системы лазеров для виртуальной симуляции радиотерапии и маркирования пациента. Характеристики системы: Лазеры красного цвета. Один движущийся саггитальный лазер (X-ось), один фиксированный лазер для трансверзальной плоскости (yY-ось), двух движущихся вертикальных лазера на стойке (Za ось и Zb ось), один фиксированный лазер для трансверзальной плоскости (Y-ось). Фантом Wilke для тестов контроля качества. Негатоскоп. Принтер сухой печати: Габариты: 70х80х35см (ширина х длина х высота) Максимальная потребляемая мощность 250Вт Размеры пленок: 11х14 и 14х17 дюймов Вместимость лотка подачи 100 листов Скорость печати: 11х14 – 80 пленок в час, 14х17 – 60 пленок в час Разрешение при печати: 11х14 – 3418х4352 пикселя 14х17 – 4352х5298 Геометрическое разрешение 320 dpi. Лазерный принтер для печати текста на бумагу. |
| 4 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество |
|  |  | Основные комплектующие: |
|  |  | 1. | Устройство сканирования (гентри) с кожухом | Диаметр апертуры 80 см, Подача высокого напряжения через токосъемники. Скорость вращения гентри: время вращения 0,33 сек. Система сканирования: на основе ультраскоростных материалов на керамических композитах c 23552 элементами, 64 срезов детекторных электронных каналов? использующие сбор данных в 64 срезах за одно вращение и 1,472 измерительных канала за один срез. Детектор: количество проекций - до 4608 Режим спирального сканирования: 64x0.6 mm, 32x0.6, 16x0.3, 40 x 0.6 мм, 40 x 0.6 мм, 8 x 0.6 мм, 16 x 1.2 мм. Режим пошагового сканирования: 64x0.6 мм, 32x0.6 мм, 30x0.6 мм, 40x0.6 мм, 20x0.6 мм, 8x0.6 мм (UHR), 2x1 мм, 6x1.2 мм, 16x1.2 мм, 12x1.2 мм, 1x5 мм, 1x10 мм. | 1 |
|  |  | 2. | Рентгеновская трубка | Рентгеновская трубка оснащена контуром прямого масляного охлаждения анода, который устраняет необходимость обеспечивать большие значения теплоемкости для трубки (0 MHU). Скорость теплоотвода 7,3 MHU в минуту (5 400 кДж в мин). Скорость вращения 0,33 сек за один оборот 360 градусов. Изотропное пространственное разрешение при всех режимах сканирования, независимо от поля обзора – менее 0,33 мм. Диапазон тока: один излучатель 20-800 мА. Размер фокального пятна в соответствие со стандартом IEC 60336 0.7 x 0.7 мм/7° и 0.9 x 1.1 мм/7°. Управляемый компьютером мониторинг температуры анода. | 1 |
|  |  | 3 | Стол пациента с пультами управления и системой телескопического выдвижения | стол специально сконструирован для многопланового использования. Обеспечивает диапазон горизонтального сканирования 200 см, с шагом 0,5 мм и точностью 0,25 мм. Диапазон скорости движения стола составляет 2 – 200 мм/с. Расстояние между передней панелью гентри и основанием стола составляет 35 см. Высота поднятия стола: минимальное значение составляет 55 см, максимальное – 92 см. Поднятие стола: автоматизированное или (в случаях экстренного отключения питания) в ручном режиме посредством 4 ножных педалей, а также пациент может быть вручую выдвинут из гентри. Максимальная загрузка стола 300 кг. | 1 |
|  |  | 4 | Консоль оператора | Высокопроизводительный компьютер с процессором. Плоский безбликовый жидкокристалический монитор высокого разрешения 1280х1024, диагональю 19’’ (48 см) – 2 шт. Клавиатура, мышь, 8 ГБ оперативной памяти. Емкость жесткого диска для хранения изображения 146 ГБ или 260 000 несжатых изображений. Архивирование на CD-R диски 700 МБ (1 100 изображений), на оптический носитель DVD 4,7 ГБ для 8 400 DICOM изображений. Возможно подключение внешних устройств USB 2.0. | 1 |
|  |  | 5 | Устройство бесперебойного питания | 160 кВА с выпрямителем тока и с функцией стабилизации напряжения, фильтрация помех аварийного питания. | 1 |
|  |  | 6 | Генератор | Микропроцессорный управляемый низкошумящий высокочастотный генератор с интегрированной автоматической самотестирующейся системой для непрерывного мониторирования. Параметры: диапазон высокого напряжения не менее: 80, 100, 120, 140 кВ. | 1 |
|  |  | 7 | Компьютерная система | Модули управления сканированием, реконструкции и анализа изображения, дисководы для хранения и архивирования медицинских изображений. Реконструкция для постобработки и реконструкции КТ-данных. Наличие карты исследования. Наличие карты просмотра. Наличие карты фильмования. Наличие карты трехмерной постобработки. Наличие реконструкции вторичных срезов. Наличие программного обеспечения для трехмерного отображения поверхности объекта на основе последовательности смежных срезов. Наличие карты измерения объема: Наличие карты оценки динамических исследований. Наличие расширенного трехмерного приложения для объемного отображения анатомических структур в цвете. | 1 |
|  |  | 8 | Рабочая станция для обработки данных | Мультимодальная рабочая станция - Монитор для рабочей станции врача с диагональю экрана 21 дюйм – 2 шт. Клавиатура для рабочей станции врача. Наличие онкологических программ. Планирование радиотерапии. | 1 |
|  |  | 9 | Средства позиционирования и укладки пациентов | Мат позиционирования, поддержка головы и рук пациента, подголовник с набором вкладышей для комфортного и безопасного позиционирования головы пациента, набор мягких ремней для аккуратной фиксации пациента на столе. Имеются опциональные дополнительные средства позиционирования пациента. | 1 |
|  |  | 10 | Специальное рентгенозащитное стекло | 100x80 см. | 1 |
|  |  | 11 | Устройство охлаждения гентри | Теплообменник вода-вода для рассевания тепла, выделяемым гентри. Оптимизирует работоспособность системы независимо от внешних условии. Температура функционирования системы: 18 – 28 градусов Цельсия, 18 – 75 % отн. влажности. (без конденсата). | 1 |
|  |  | 12 | Прикладное программное обеспечение | Клинические пакеты иприложения. Модуляция тока на трубке для дополнительногоснижения лучевой нагрузки: наличие технологии автоматической пространственной адаптации тока на трубке в реальном масштабе времени к анатомическим особенностям пациента по коэффициенту поглощения рентгеновскогоизлучения. Без требования получения двух топограмм для вычисления амплитуды модуляции тока на трубке. Наличие возможности регулировки глубины модуляции тока на трубке в соответствии с весом пациента и медицинскими показаниями; общий процент снижения дозы облучения не менее 65%. Программа определения различий в дозе в зависимости от параметров топограммы. Программа отображение параметров снижения дозы для каждого выбранного протокола сканирования. Специализированные протоколы сканирования для детей со сниженным напряжением на трубке до 70 kV. Пакет сканирования с высоким изотропным разрешением 0,33 мм (наличие). Программы для трехмерного отображения поверхности объекта; программы цветного объемного представления анатомических структур; оценки динамических исследований; объемных измерений; программа автоматического запуска спирального сканирования, синхронизированного с прибытием контрастного вещества. Наличие программного обеспечения на основе клиент- серверной технологии. Наличие специализированного программного обеспечения для обработки стандартных КТ- изображений, включаяобработку кардио-васкулярных, ортопедических, неврологических, абдоминальных изображений. Наличие программного пакета для расширенной диагностики в онкологии. Плавающая лицензия для одного пользователя системы. Обеспечивает поиск узелковых образований в легких в автоматическом режиме компьютерной системой с последующим измерением и документированием. Приложение обеспечивает дополнительный поиск образований в фоновом режиме для увеличения диагностической точности, а также делает рабочий диагностический поток более эффективным. Наличие приложения, созданного как второй просмоторщик для визуализации поражении, пропущенных при основном просмотре. Результаты обрабатываются автоматически в автономном режиме, когда данные отправлены на систему экспертного постпроцессинга. Наличие колонографии, котороая автоматически отображает и синхронизирует исследования, полученные в положении на спине и на животе. Все полученные результаты представляются в специальном окошке, где они могут быть просмотрены и задокументированы. Наличие программы для визуализации полипов: различные КТ-величины представляются различными цветами для дифференцировки, например между полипами и остаточными каловыми массами, липомами и другими структурами. Наличие программы для сравнения результатов исследований пациентов, полученные в разные моменты времени (до 8 моментов) благодаря автоматическому совмещению и отображению ПЭТ и КТ- изображений. | 1 |
|  |  | 13 | Система для точного позиционирования пациента на столе с лазерными маркерами потолочного или напольного исполнения и компьютерной системой контроля с монитором, системным блоком, клавиатурой, мышью | Лазеры красного цвета. Один движущийся саггитальный лазер (X-ось), один фиксированный лазер для трансверзальной плоскости (yY-ось), двух движущихся вертикальных лазера на стойке (Za ось и Zb ось), один фиксированный лазер для трансверзальной плоскости (Y-ось). Фантом Wilke для тестов контроля качества. | 1 |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | 1 | Безколбовый инжектор для автоматического введения контрастного вещества | Скорость потока: 0.2 - 8 мл/сек, шаг 0.1 мл/сек; Число операций: макс.6 в программе инъекции; Время паузы: 0 - 999 сек, шаг 1 сек; Задержка запуска: 0 - 999 сек; Таймер: 0 - 999 сек, вперёд/назад; Функция "Открытая вена": 3 мл/мин, каждые 20 сек 1 мл; Чувствительность заслонки воздуха: макс. 1 мл/пациент; Макс. отклонение объёма 5%; Допустимая макс. нагрузка подноса 1 кг.. Номинальное напряжение Вход: Диапазон ном.напряжения - 100-240 VAC; Частота - 50-60 Гц; Ток 6.3 A. Размеры аппарата: 76 x 52 x 167 см. Вес 61 кг. | 1 |
| 5 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Размерыпомещения Минимальная высота помещения - 240 см. Во избежание вибрации гентри и стол пациента могут быть помещены или установлены только на бетонный пол (бетон марки C20/25-C50/60), составной (многослойный) пол либо с надлежащей монтажной рамой. Можно закрепить гентри к полу, но необходимо это сделать исключительно в странах, предрасположенных к землетрясениям, либо в соответствии с местными правилами. Прикрепление к полу стола пациента является обязательным. Амплитуда динамической нагрузки на пол (гентри-вращение) составляет: Амплитуда динамической нагрузки на пол (гентри-вращение) составляет ± 600 Н (каждая) на точку A и точку D и ± 500 Н (каждая) на точку B и точку C. Площадь опорной поверхности составляет 50.27 см² на регулируемую ножку. Диаметр регулируемой ножки составляет 80 мм. Вибрации пола и здания Вибрации пола и здания могут снизить качество изображения! Источниками, создающими вибрации, могут быть, к примеру: Железнодорожные пути, метро, дороги, дорожные работы и строительные площадки, больничные энергоустановки, шахты, открытые разработки, карьеры (взрывы), причалы парома и другие источники ударных вибраций. Переходные вибрации должны быть менее 0.5 м/с² от пика к пику во временном интервале. Вибрации следует измерять с интенсивностью замеров 1000. Требования к электропитанию для всех типов Линия электропередач 3/Н/PE, перем. ток 50/60 Гц( 2Гц Сетевое напряжение 400 В ( 10 % Полное сопротивление контура с плавким предохранителем 125 A 120 м( Значение соединения на шкаф на генератор Сетевое напряжение [В] x 125 A x 1.73 Поперечное сечение кабеля определяется расчетом Макс. размер вывода соединителя - 25 - 95 мм². Н, PE (защитное заземление) имеющийся вывод адаптера - 16 мм². Водоснабжение Контур охлаждения гентри Температура воды Температурный градиент Давление воды Качество воды антифриз –отношение смеси 4 - 12 °C 1 K / мин Номинально 2-6 бар макс. 10 бар Питьевая вода 40 % Минимальный расход без антифриза Минимальный расход с антифризом Дифференциальное давление без антифриза Дифференциальное давление с антифризом 750 - 2450 л / ч 1500 - 4225 л / ч 7 - 62 кПа 30 - 210 кПа Максимальная охлаждающая способность составляет 15 кВт. Защита от рентгеновского излучения Защита строений от рентгеновского излучения конструкции зависит от расположения оборудования и назначения соседних помещений. Расчет и план защиты от рентгеновского излучения разрабатывается специализи-рованной организацией и входит в состав технологической части проекта. Рекомендации по размещению оборудования Максимальное расстояние между выводами кабеля в м Гентри IRS Консоль управления Шкаф PDC 25 25 25 Гентри 25 25 В соответствии с немецким стандартом (DIN 6812) между пациентом и оператором должна быть обеспечена взаимная видимость и речевая связь. Освещение помещения Общее освещение в помещениях, в которых осуществляется диагностика на устройствах воспроизведения изображения на экранах (мониторах), должно удовлетворять следующим требованиям: - Неослепляющий, регулируемый свет, воспроизводимая настройка интенсивности освещения (например, регулятор света (диммер) со шкалой). - Отсутствие отражения от окон, ламп и наблюдательных боксов в обычном рабочем положении мониторов. Это немецкая спецификация DIN 6868-57, которая должна соблюдаться и в пределах всех других стран. В отношении освещения помещений, используемых для проведения диагностического получения изображений и лечебных процедур, интенсивность освещения в целом зависит от типа процедуры. При исключительно рентгеновской экспозиции (облучении) применяются требования к освещению для диагностического получения изображений с электронно-оптическими усилителями изображения (50 люкс). При отображении изображений на мониторах должна быть предусмотрена возможность снижения общей интенсивности освещения (30 люкс; при необходимости до 1 люкс). Не допускаются отражения и блики на экране (DIN 5035-3; EN 12464). Как правило, в процедурных помещениях требуется наличие общего освещения с номинальной интенсивностью освещения 300 люкс. Это относится и к помещениям, в которых пациенты подвергаются физическим, радиологическим и электромедицинским процедурам. Сеть Рекомендуется использование переключаемого GigabitEthernet с коммутаторами AutosenseEthernet (1 Гбит/с в магистральной линии и 100 Mбит/с на мощных рабочих станциях передачи информации для обзора и распределения изображения AP). Autosense означает то, что активный элемент сети (переключатель) автоматически обнаруживает, подключено ли оконечное устройство при 10 Mбит/с, 100 Mбит/с или 1 Гбит/с. Происходит автоматический выбор максимально высокой пропускной способности. Следует заметить, что со стороны заказчика должны быть предусмотрены необходимые сетевые кабели (минимум категории 5), а также сетевые элементы и соединительные гнезда. |
| 6 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Трубка насоса для инжектора | В одной упаковке 10 трубок | 5 упаковок |
|  |  | 2. | Трубка пациента для инжектора | В одной упаковке 100 трубок | 1 упаковка |

Лот № 11

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ). | Компьютерный томограф с системой виртуальной симуляции |
| 2 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности). | Специализированный спиральный компьютерный томограф со скоростью оборота гентри до 0,3 секунды и апертурой 80 см. для диагностики в онкологии и планирования лучевой терапии. А так же для КТ-исследования неотложных случаев, в том числе при политравме, проведение интервенционных процедур под контролем КТ и исследование тучных пациентов. Благодаря уникальному полю обзора сканера 78 см КТ позволяет комфортно позиционировать пациентов в любом положении. Широкая апертура сводит к минимуму беспокойство пациента в случаях клаустрофобии и туннелефобии, и делает чрезвычайно удобным доступ врача в случае инвазивных вмешательств под контролем КТ в трехмерном представлении. |
| 3 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам). | Рентгеновская трубка оснащена контуром прямого масляного охлаждения анода, который устраняет необходимость обеспечивать большие значения теплоемкости для трубки (0 MHU). Скорость теплоотвода 7,3 MHU в минуту (5 400 кДж в мин). Скорость вращения 0,33 сек за один оборот 360 градусов. Изотропное пространственное разрешение при всех режимах сканирования, независимо от поля обзора – менее 0,33 мм. Диапазон тока: один излучатель 20-800 мА. Размер фокального пятна в соответствие со стандартом IEC 60336 0.7 x 0.7 мм/7° и 0.9 x 1.1 мм/7°. Управляемый компьютером мониторинг температуры анода. Диаметр апертуры 80 см, Подача высокого напряжения через токосъемники. Скорость вращения гентри: время вращения 0,33 сек. Система сканирования: на основе ультраскоростных материалов на керамических композитах c 23552 элементами, 64 срезов детекторных электронных каналов? использующие сбор данных в 64 срезах за одно вращение и 1,472 измерительных канала за один срез. Детектор: количество проекций - до 4608 Режим спирального сканирования: 64x0.6 mm, 32x0.6, 16x0.3, 40 x 0.6 мм, 40 x 0.6 мм, 8 x 0.6 мм, 16 x 1.2 мм. Режим пошагового сканирования: 64x0.6 мм, 32x0.6 мм, 30x0.6 мм, 40x0.6 мм, 20x0.6 мм, 8x0.6 мм (UHR), 2x1 мм, 6x1.2 мм, 16x1.2 мм, 12x1.2 мм, 1x5 мм, 1x10 мм. Наличие лазерных маркеров: горизонтальный, сагиттальный и вертикальный лазерный свет, указывающий изоцентр позиции плоскости сканирования. Многофункциональный стол специально сконструирован для многопланового использования. Обеспечивает диапазон горизонтального сканирования 200 см, с шагом 0,5 мм и точностью 0,25 мм. Диапазон скорости движения стола составляет 2 – 200 мм/с. Расстояние между передней панелью гентри и основанием стола составляет 35 см. Высота поднятия стола: минимальное значение составляет 55 см, максимальное – 92 см. Поднятие стола: автоматизированное или (в случаях экстренного отключения питания) в ручном режиме посредством 4 ножных педалей, а также пациент может быть вручую выдвинут из гентри. Максимальная загрузка стола 300 кг. Средства позиционирования пациента: мат позиционирования, поддержка головы и рук пациента, подголовник с набором вкладышей для комфортного и безопасного позиционирования головы пациента, набор мягких ремней для аккуратной фиксации пациента на столе. Имеются опциональные дополнительные средства позиционирования пациента. Карбоновая крышка специально сконструирована для рентген-терапии шириной 530 мм и полностью соответствует рекомендациям TG-66 с отклоненем <5mm. Она позволяет использовать для РТП систему распознавания позиции и эквивалентов HU, систему индексирования. Набор для планирования лучевой терапии: Обеспечение точности положения гентри. Ортогональное выравнивание гентри и стола пациента с использованием лазеров и дополнительного оборудования. Ориентация плоскости стола (вдоль поперечного сечения) для нивелирования отклонения передней части крышки стола. Ориентация плоскости стола (вдоль продольного направления) для исключения бокового отклонения передней части крышки стола верификация параллельной и ортогональной ориентации плоскости сканирования и плоскостей лазера во время инсталляции и ежедневной проверки качества Микропроцессорный управляемый низкошумящий высокочастотный генератор с интегрированной автоматической самотестирующейся системой для непрерывного мониторирования. Параметры: диапазон высокого напряжения не менее: 80, 100, 120, 140 кВ. Компьютерная система и хранение изображений: Наличие компьютера реконструкции для постобработки и реконструкции КТ-данных. Наличие консоли для планирования и выполнения КТ-исследований, включая оценку и управление КТ-изображениями. Компьютер реконструкции имеет в своём составе кластер высокопроизводительных процессоров для выполнения препроцессинга и реконструкции КТ данных. Стандартная память данных с ёмкостью 300 ГБ. Консоль включает высокопроизводительную двухпроцессорную систему на базе 3.6 ГГц Xeon, оперативную память ёмкостью 2 ГБ и память для хранения 260000 изображений в стандартной версии. Консоль оснащена дисководом для записи на компакт-диски: многофункциональный дисковод для хранения и архивирования изображений и проекционных данных на сменных компакт-дисках емкостью 700 МБ с автоматическим запуском программы просмотра в формате DICOM при просмотре на ПК. Матрица реконструкции 512х512, основная память 1 500 000 изображений. Программное обеспечения пользователя. Наличие карты исследования. Наличие карты просмотра. Наличие карты фильмования. Наличие карты трехмерной постобработки. Наличие реконструкции вторичных срезов. Наличие программного обеспечения для трехмерного отображения поверхности объекта на основе последовательности смежных срезов. Используется для отображения и анализа сложных анатомических структур (например, внутреннюю поверхность черепа, тазовую и бедренную области) в целях планирования хирургических вмешательств. Наличие карты измерения объема: вычисление объема тканей и органов на основе использования алгоритма проращивания областей и интерактивного описания областей интереса. Наличие карты оценки динамических исследований. Наличие расширенного трехмерного приложения для объемного отображения анатомических структур в цвете. Независимое управление параметрами: цветом, прозрачностью, затененностью. Наличие режима записи и редактирования видео-файлов. Наличие топограммы: длина поля сканирования не хуже 128 – 1574 мм, ширина поля сканирования не менее 512 мм, длительность скана не менее 1.5 – 16 с. Топограмма может быть остановлена вручную в любое время по желанию оператора. Наличие томограммы: размер поля сканирования не менее 50 см. Стандартные длительности скана не хуже: 0.33, 0.5 и 1 сек. Отображение в реальном масштабе времени. Мгновенная реконструкция и отображение изображения без временной задержки при одновременном сборе данных с матрицей 512х512. Наличие мультискана (спиральное сканирование без перемещения стола). Наличие асинхронной реконструкции. Длительность реконструкции изображения при полном разрешении (512х512) 40 изображений в сек. Возможность задавать в протоколе исследования до 8-ми вариантов реконструкций на один сканируемый диапазон. Отображение изображений: Матрица отображения: 1024 х 1024; расщепление экрана монитора: до 64 сегментов отображения изображений; шкала КТ-чисел для настройки окна отображения изображений: от -1024 до +3071. Для объектов с повышенной рентгеновской плотностью (например, для подавления артефактов от металла) шкала КТ-чисел должна расширятся до диапазона от -10240 до +30710. Наличие поддержки стандарта DICOM. Наличие технологии низкодозного сканирования. Наличие специальных педиатрических протоколов сканирования с киловольтажем 70 кВ и широким регулируемым диапазоном мАс для оптимальной адаптации рентгеновского излучения в соответствии с возрастом и весом детей-пациентов. Наличие автоматического управления дозой в реальном масштабе времени для всех режимов сканирования. Наличие комплекса сервисов удаленного доступа, повышающие работоспособность и эффективность системы. В случае возникновения неисправности/некорректной работы системы, служба технической поддержки имеет возможность напрямую связаться со сканером для быстрой идентификации проблемы. Наличие технологии которая позволяет преодолевать ограничение традиционной технологии с фиксированной шириной детектора и обеспечивает покрытие, превышающее размер детектора. При этом используется непрерывное движение стола в оба направления, обеспечивающее плавное перемещение пациента в гентри и из гентри. Технология позволяет получать информацию не только ограниченного участка, но и всего головного мозга; обеспечивает достоверную оценку вида и степени нарушений кровотока головного мозга; разрешает проводить перфузионные исследования диапазона, превышающего физический размер детектора, как головы, так и тела; делает возможной оценку всего объема и степени заболевания и визуализацию потенциальных метастазов. Мультимодальная рабочая станция - один графический пользовательский интерфейс для подготовки и считывания изображений с различных модальностей. Рабочая станция на основе серверной технологии для обработки и возможностью распределения изображений. Монитор для рабочей станции врача с диагональю экрана 21 дюйм – 2 шт. Клавиатура для рабочей станции врача. Наличие онкологических программ. Система для обнаружения и измерения онкологических процессов. Поддерживает автоматический поиск объемных образований в печени, легких, лимфатических узлах. Отслеживание нескольких наборов данных с различным временным промежутком. 3D измерение объемных образований. Одно нажатие клавиши для автоматического поиска объемных образований. Автоматическое измерение по стандартам RECIST 1.0, WHO, объем. Автоматических запрос предыдущего исследования из базы данных. Сравнение наборов данных PET, CT, MR. Автоматическое измерение размеров опухолей и роста опухоли. Неинвазивная виртуальная колонография базируется на наборах данных высокого разрешения при использовании низкодозных протоколов сканирования для визуализации и количественной оценки новообразований в толстом кишечнике. Одновременное отображение в режиме реального времени двух серий изображений (в положении «на спине», «на животе» или до и после ввода контрастного вещества). Автоматическое обновление видов – эндоскопия, аксиальных срезов, общего отображения. Автоматическое удаление тонкого кишечника. Автоматическое измерение полипов. Автоматическое измерение расстояния от заднего прохода. Автоматическая маркировка невидимых областей. Просмотр эндоскопии в реальном времени в лучшем качестве, используя высокопроизводительные техники воспроизведения. Отсутствие надобности в предварительном планировании и автоматическое нахождение пути по средней линии. Отображение всей толстой кишки позволяет пользователю легко видеть путь. Обзор сегментов, включая путь полета и маркировку найденных патологии. Цветное кодирование отмеченных фекальных остатков позволяет пользователю определить потенциальные полипы. Панорамное развернутое эндоскопическое отображение толстой кишки позволяет пользователю визуализировать кишку в обоих направлениях, включая визуализацию за изгибами во время полета в одном направлении. Расширенное поле обзора не менее 78 см. Рабочая станция для планирования радиотерапии: Рабочая станция должна содержать следующие функции и программы: Навигация и исследование 2D и 3D КТ изображений (или мультимодальных изображений), с полным набором редакторов контура, полная DICOM совместимость, с функцией локализации списка целей и критических структур, функция управления референсными точками и передачей координат на лазерную систему планирования, функция моделирования размещения пучка и оптимизации характеристик пучка, возможность использования нескольких вариантов визуализации, 3D графическое представление и визуализация всех соответствующих объектов, функция получения одного контура, позволяющая получить 3D контур органа всего за одну линию вокруг объекта, функция определения контура по контрольным точкам, функция редактора контуров в 2D и 3D режимах. Функция моделирования контуров для простаты, мочевого пузыря, прямой кишки и головок бедренных костей, функция виртуальной эндоскопии, функция слияния изображений. Монитор, компьютерный блок, клавиатура и мышь. Наличие системы лазеров для виртуальной симуляции радиотерапии и маркирования пациента. Характеристики системы: Лазеры красного цвета. Один движущийся саггитальный лазер (X-ось), один фиксированный лазер для трансверзальной плоскости (yY-ось), двух движущихся вертикальных лазера на стойке (Za ось и Zb ось), один фиксированный лазер для трансверзальной плоскости (Y-ось). Фантом Wilke для тестов контроля качества. Негатоскоп. Принтер сухой печати: Габариты: 70х80х35см (ширина х длина х высота) Максимальная потребляемая мощность 250Вт Размеры пленок: 11х14 и 14х17 дюймов Вместимость лотка подачи 100 листов Скорость печати: 11х14 – 80 пленок в час, 14х17 – 60 пленок в час Разрешение при печати: 11х14 – 3418х4352 пикселя 14х17 – 4352х5298 Геометрическое разрешение 320 dpi. Лазерный принтер для печати текста на бумагу. |
| 4 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество |
|  |  | Основные комплектующие: |
|  |  | 1. | Устройство сканирования (гентри) с кожухом | Диаметр апертуры 80 см, Подача высокого напряжения через токосъемники. Скорость вращения гентри: время вращения 0,33 сек. Система сканирования: на основе ультраскоростных материалов на керамических композитах c 23552 элементами, 64 срезов детекторных электронных каналов? использующие сбор данных в 64 срезах за одно вращение и 1,472 измерительных канала за один срез. Детектор: количество проекций - до 4608 Режим спирального сканирования: 64x0.6 mm, 32x0.6, 16x0.3, 40 x 0.6 мм, 40 x 0.6 мм, 8 x 0.6 мм, 16 x 1.2 мм. Режим пошагового сканирования: 64x0.6 мм, 32x0.6 мм, 30x0.6 мм, 40x0.6 мм, 20x0.6 мм, 8x0.6 мм (UHR), 2x1 мм, 6x1.2 мм, 16x1.2 мм, 12x1.2 мм, 1x5 мм, 1x10 мм. | 1 |
|  |  | 2. | Рентгеновская трубка | Рентгеновская трубка оснащена контуром прямого масляного охлаждения анода, который устраняет необходимость обеспечивать большие значения теплоемкости для трубки (0 MHU). Скорость теплоотвода 7,3 MHU в минуту (5 400 кДж в мин). Скорость вращения 0,33 сек за один оборот 360 градусов. Изотропное пространственное разрешение при всех режимах сканирования, независимо от поля обзора – менее 0,33 мм. Диапазон тока: один излучатель 20-800 мА. Размер фокального пятна в соответствие со стандартом IEC 60336 0.7 x 0.7 мм/7° и 0.9 x 1.1 мм/7°. Управляемый компьютером мониторинг температуры анода. | 1 |
|  |  | 3 | Стол пациента с пультами управления и системой телескопического выдвижения | стол специально сконструирован для многопланового использования. Обеспечивает диапазон горизонтального сканирования 200 см, с шагом 0,5 мм и точностью 0,25 мм. Диапазон скорости движения стола составляет 2 – 200 мм/с. Расстояние между передней панелью гентри и основанием стола составляет 35 см. Высота поднятия стола: минимальное значение составляет 55 см, максимальное – 92 см. Поднятие стола: автоматизированное или (в случаях экстренного отключения питания) в ручном режиме посредством 4 ножных педалей, а также пациент может быть вручую выдвинут из гентри. Максимальная загрузка стола 300 кг. | 1 |
|  |  | 4 | Консоль оператора | Высокопроизводительный компьютер с процессором. Плоский безбликовый жидкокристалический монитор высокого разрешения 1280х1024, диагональю 19’’ (48 см) – 2 шт. Клавиатура, мышь, 8 ГБ оперативной памяти. Емкость жесткого диска для хранения изображения 146 ГБ или 260 000 несжатых изображений. Архивирование на CD-R диски 700 МБ (1 100 изображений), на оптический носитель DVD 4,7 ГБ для 8 400 DICOM изображений. Возможно подключение внешних устройств USB 2.0. | 1 |
|  |  | 5 | Устройство бесперебойного питания | 160 кВА с выпрямителем тока и с функцией стабилизации напряжения, фильтрация помех аварийного питания. | 1 |
|  |  | 6 | Генератор | Микропроцессорный управляемый низкошумящий высокочастотный генератор с интегрированной автоматической самотестирующейся системой для непрерывного мониторирования. Параметры: диапазон высокого напряжения не менее: 80, 100, 120, 140 кВ. | 1 |
|  |  | 7 | Компьютерная система | Модули управления сканированием, реконструкции и анализа изображения, дисководы для хранения и архивирования медицинских изображений. Реконструкция для постобработки и реконструкции КТ-данных. Наличие карты исследования. Наличие карты просмотра. Наличие карты фильмования. Наличие карты трехмерной постобработки. Наличие реконструкции вторичных срезов. Наличие программного обеспечения для трехмерного отображения поверхности объекта на основе последовательности смежных срезов. Наличие карты измерения объема: Наличие карты оценки динамических исследований. Наличие расширенного трехмерного приложения для объемного отображения анатомических структур в цвете. | 1 |
|  |  | 8 | Рабочая станция для обработки данных | Мультимодальная рабочая станция - Монитор для рабочей станции врача с диагональю экрана 21 дюйм – 2 шт. Клавиатура для рабочей станции врача. Наличие онкологических программ. Планирование радиотерапии. | 1 |
|  |  | 9 | Средства позиционирования и укладки пациентов | Мат позиционирования, поддержка головы и рук пациента, подголовник с набором вкладышей для комфортного и безопасного позиционирования головы пациента, набор мягких ремней для аккуратной фиксации пациента на столе. Имеются опциональные дополнительные средства позиционирования пациента. | 1 |
|  |  | 10 | Специальное рентгенозащитное стекло | 100x80 см. | 1 |
|  |  | 11 | Устройство охлаждения гентри | Теплообменник вода-вода для рассевания тепла, выделяемым гентри. Оптимизирует работоспособность системы независимо от внешних условии. Температура функционирования системы: 18 – 28 градусов Цельсия, 18 – 75 % отн. влажности. (без конденсата). | 1 |
|  |  | 12 | Прикладное программное обеспечение | Клинические пакеты иприложения. Модуляция тока на трубке для дополнительногоснижения лучевой нагрузки: наличие технологии автоматической пространственной адаптации тока на трубке в реальном масштабе времени к анатомическим особенностям пациента по коэффициенту поглощения рентгеновскогоизлучения. Без требования получения двух топограмм для вычисления амплитуды модуляции тока на трубке. Наличие возможности регулировки глубины модуляции тока на трубке в соответствии с весом пациента и медицинскими показаниями; общий процент снижения дозы облучения не менее 65%. Программа определения различий в дозе в зависимости от параметров топограммы. Программа отображение параметров снижения дозы для каждого выбранного протокола сканирования. Специализированные протоколы сканирования для детей со сниженным напряжением на трубке до 70 kV. Пакет сканирования с высоким изотропным разрешением 0,33 мм (наличие). Программы для трехмерного отображения поверхности объекта; программы цветного объемного представления анатомических структур; оценки динамических исследований; объемных измерений; программа автоматического запуска спирального сканирования, синхронизированного с прибытием контрастного вещества. Наличие программного обеспечения на основе клиент- серверной технологии. Наличие специализированного программного обеспечения для обработки стандартных КТ- изображений, включаяобработку кардио-васкулярных, ортопедических, неврологических, абдоминальных изображений. Наличие программного пакета для расширенной диагностики в онкологии. Плавающая лицензия для одного пользователя системы. Обеспечивает поиск узелковых образований в легких в автоматическом режиме компьютерной системой с последующим измерением и документированием. Приложение обеспечивает дополнительный поиск образований в фоновом режиме для увеличения диагностической точности, а также делает рабочий диагностический поток более эффективным. Наличие приложения, созданного как второй просмоторщик для визуализации поражении, пропущенных при основном просмотре. Результаты обрабатываются автоматически в автономном режиме, когда данные отправлены на систему экспертного постпроцессинга. Наличие колонографии, котороая автоматически отображает и синхронизирует исследования, полученные в положении на спине и на животе. Все полученные результаты представляются в специальном окошке, где они могут быть просмотрены и задокументированы. Наличие программы для визуализации полипов: различные КТ-величины представляются различными цветами для дифференцировки, например между полипами и остаточными каловыми массами, липомами и другими структурами. Наличие программы для сравнения результатов исследований пациентов, полученные в разные моменты времени (до 8 моментов) благодаря автоматическому совмещению и отображению ПЭТ и КТ- изображений. | 1 |
|  |  | 13 | Система для точного позиционирования пациента на столе с лазерными маркерами потолочного или напольного исполнения и компьютерной системой контроля с монитором, системным блоком, клавиатурой, мышью | Лазеры красного цвета. Один движущийся саггитальный лазер (X-ось), один фиксированный лазер для трансверзальной плоскости (yY-ось), двух движущихся вертикальных лазера на стойке (Za ось и Zb ось), один фиксированный лазер для трансверзальной плоскости (Y-ось). Фантом Wilke для тестов контроля качества. | 1 |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | 1 | Безколбовый инжектор для автоматического введения контрастного вещества | Скорость потока: 0.2 - 8 мл/сек, шаг 0.1 мл/сек; Число операций: макс.6 в программе инъекции; Время паузы: 0 - 999 сек, шаг 1 сек; Задержка запуска: 0 - 999 сек; Таймер: 0 - 999 сек, вперёд/назад; Функция "Открытая вена": 3 мл/мин, каждые 20 сек 1 мл; Чувствительность заслонки воздуха: макс. 1 мл/пациент; Макс. отклонение объёма 5%; Допустимая макс. нагрузка подноса 1 кг.. Номинальное напряжение Вход: Диапазон ном.напряжения - 100-240 VAC; Частота - 50-60 Гц; Ток 6.3 A. Размеры аппарата: 76 x 52 x 167 см. Вес 61 кг. | 1 |
| 5 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Размерыпомещения Минимальная высота помещения - 240 см. Во избежание вибрации гентри и стол пациента могут быть помещены или установлены только на бетонный пол (бетон марки C20/25-C50/60), составной (многослойный) пол либо с надлежащей монтажной рамой. Можно закрепить гентри к полу, но необходимо это сделать исключительно в странах, предрасположенных к землетрясениям, либо в соответствии с местными правилами. Прикрепление к полу стола пациента является обязательным. Амплитуда динамической нагрузки на пол (гентри-вращение) составляет: Амплитуда динамической нагрузки на пол (гентри-вращение) составляет ± 600 Н (каждая) на точку A и точку D и ± 500 Н (каждая) на точку B и точку C. Площадь опорной поверхности составляет 50.27 см² на регулируемую ножку. Диаметр регулируемой ножки составляет 80 мм. Вибрации пола и здания Вибрации пола и здания могут снизить качество изображения! Источниками, создающими вибрации, могут быть, к примеру: Железнодорожные пути, метро, дороги, дорожные работы и строительные площадки, больничные энергоустановки, шахты, открытые разработки, карьеры (взрывы), причалы парома и другие источники ударных вибраций. Переходные вибрации должны быть менее 0.5 м/с² от пика к пику во временном интервале. Вибрации следует измерять с интенсивностью замеров 1000. Требования к электропитанию для всех типов Линия электропередач 3/Н/PE, перем. ток 50/60 Гц( 2Гц Сетевое напряжение 400 В ( 10 % Полное сопротивление контура с плавким предохранителем 125 A 120 м( Значение соединения на шкаф на генератор Сетевое напряжение [В] x 125 A x 1.73 Поперечное сечение кабеля определяется расчетом Макс. размер вывода соединителя - 25 - 95 мм². Н, PE (защитное заземление) имеющийся вывод адаптера - 16 мм². Водоснабжение Контур охлаждения гентри Температура воды Температурный градиент Давление воды Качество воды антифриз –отношение смеси 4 - 12 °C 1 K / мин Номинально 2-6 бар макс. 10 бар Питьевая вода 40 % Минимальный расход без антифриза Минимальный расход с антифризом Дифференциальное давление без антифриза Дифференциальное давление с антифризом 750 - 2450 л / ч 1500 - 4225 л / ч 7 - 62 кПа 30 - 210 кПа Максимальная охлаждающая способность составляет 15 кВт. Защита от рентгеновского излучения Защита строений от рентгеновского излучения конструкции зависит от расположения оборудования и назначения соседних помещений. Расчет и план защиты от рентгеновского излучения разрабатывается специализи-рованной организацией и входит в состав технологической части проекта. Рекомендации по размещению оборудования Максимальное расстояние между выводами кабеля в м Гентри IRS Консоль управления Шкаф PDC 25 25 25 Гентри 25 25 В соответствии с немецким стандартом (DIN 6812) между пациентом и оператором должна быть обеспечена взаимная видимость и речевая связь. Освещение помещения Общее освещение в помещениях, в которых осуществляется диагностика на устройствах воспроизведения изображения на экранах (мониторах), должно удовлетворять следующим требованиям: - Неослепляющий, регулируемый свет, воспроизводимая настройка интенсивности освещения (например, регулятор света (диммер) со шкалой). - Отсутствие отражения от окон, ламп и наблюдательных боксов в обычном рабочем положении мониторов. Это немецкая спецификация DIN 6868-57, которая должна соблюдаться и в пределах всех других стран. В отношении освещения помещений, используемых для проведения диагностического получения изображений и лечебных процедур, интенсивность освещения в целом зависит от типа процедуры. При исключительно рентгеновской экспозиции (облучении) применяются требования к освещению для диагностического получения изображений с электронно-оптическими усилителями изображения (50 люкс). При отображении изображений на мониторах должна быть предусмотрена возможность снижения общей интенсивности освещения (30 люкс; при необходимости до 1 люкс). Не допускаются отражения и блики на экране (DIN 5035-3; EN 12464). Как правило, в процедурных помещениях требуется наличие общего освещения с номинальной интенсивностью освещения 300 люкс. Это относится и к помещениям, в которых пациенты подвергаются физическим, радиологическим и электромедицинским процедурам. Сеть Рекомендуется использование переключаемого GigabitEthernet с коммутаторами AutosenseEthernet (1 Гбит/с в магистральной линии и 100 Mбит/с на мощных рабочих станциях передачи информации для обзора и распределения изображения AP). Autosense означает то, что активный элемент сети (переключатель) автоматически обнаруживает, подключено ли оконечное устройство при 10 Mбит/с, 100 Mбит/с или 1 Гбит/с. Происходит автоматический выбор максимально высокой пропускной способности. Следует заметить, что со стороны заказчика должны быть предусмотрены необходимые сетевые кабели (минимум категории 5), а также сетевые элементы и соединительные гнезда. |
| 6 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Трубка насоса для инжектора | В одной упаковке 10 трубок | 5 упаковок |
|  |  | 2. | Трубка пациента для инжектора | В одной упаковке 100 трубок | 1 упаковка |

Лот № 12

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Реанимобиль для службы скорой медицинской помощи (Автомобиль скорой медицинской помощи «Для реанимационных и кардио-реанимационных бригад») |
| 2. | Требования к функциональности (с указанием видов манипуляций, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Автомобиль скорой медицинской помощи, предназначенный для проведения лечебных мероприятий скорой медицинской помощи силами врачебной (фельдшерской) бригады, транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе. |
| 3. | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Автомобиль скорой медицинской помощи "Для реанимационных и кардио-реанимационных бригад" Автомобиль должен быть с высокой крышей, колесной базой не менее 3310 мм, дизельным двигателем с турбонаддувом, объемом не менее 2798 см3 и мощностью не менее кВт/л.с. - 85/ 126,5, грузоподъемностью не менее 1670кг. Автомобиль должен быть оснащен 5-ти ступенчатой механической коробкой передач, рулевым управлением с усилителем привода, в кабине автомобиля (водительском отсеке) должны быть места для двух пассажиров. Максимальный крутящий момент не менее 269 Нм при 1800 об/мин. Привод - задний, с двойным скатом. Колесная формула - 4Х2. Габариты: длина не более 5990 мм, ширина не менее 2000 мм, высота не менее 2800 мм. Размеры медицинского отсека длина не менее 3465 мм, ширина не менее 1650 мм, высота не менее 1900мм. Объем медицинского отсека не менее 11,5 м3, средний расход топлива 8,7-11 л/100км (городской режим). Диаметр разворота автомобиля не более12,9 (м). Конструкция кузова должна быть рамная, что должно обеспечивать высокую структурную прочность. Автомобиль должен комплектоваться подогревателями электрическими накладными (бандажные) для системы топливоподачи и предпусковым подогревателем дизельного двигателя. Медицинский салон оснащен: - теплоизоляцией и отоплением, внутренняя отделка должна обеспечивать водонепроницаемость, антистатичность, а также иметь нескользящее напольное покрытие; покрытие пола должно полностью покрывать всю рабочую поверхность отделения, единой цельной деталью; - отделка боковых панелей и потолка медицинского салона должна быть ABS-пластиком (устойчивым к воздействию лекарственных препаратов и моюще-дезинфицирующих средств, имеющим гладкую поверхность, не впитывающим запахи); материалы покрытия внутренней поверхности блока пациента должны быть гигиеничные, легко моющиеся, белого цвета, прочное стекловолоконное покрытие. Стыки герметичные; - подножкой задних дверей; - механической выдвижной подножкой из перфорированной нержавеющей стали под боковую дверь для медперсонала; - бордюром по нижней части боковых панелей, гидроизоляцию швов; - армирование кузова для крепления приборов и медицинского оборудования; - ребра жесткости для усиления несущего каркаса кузова фургона из нержавеющей стали толщиной не менее 2 мм; - умывальником с подогревом; - перегородкой между кабиной и медицинским салоном со сдвижным окном оборудованным шторкой; перегородка должна оснащаться окошком, размером достаточным для визуального и слухового контроля за ситуацией в блоке пациента; - окно должно обеспечивать визуальный контакт и возможность непосредственного общения с водителем; площадь окна должна быть не менее 0,1 кв. м.; конструкция окон должна исключать возможность их непроизвольного открывания; матирование должно быть на 2/3 высоты окон внешних дверей медицинского салона; - балкой свето-акустической (импульсная) с пультом управления и системой внешней трансляции речи; - оснащаться внутренней переговорной системой между отделениями водителя и пациента; - поручнем сдвижной двери; - поручнем задних дверей; - потолочным леер-поручнем вдоль приемного устройства с двумя кронштейнами крепления инфузионной системы; - потолочным люком в медицинском салоне с возможностью использования в качестве аварийного выхода; - потолочным приточно-вытяжным вентилятором; система вентиляции должна работать в режиме принудительного притока и вытяжки с помощью потолочного инфузионного блока, - стояночным электрообогревателем медицинского салона 220 V c регулятором температуры; - автономным жидкостным отопителем медицинского салона с возможностью запуска с панели управления; - кондиционером; система кондиционирования в моноблоке должна предусматривать систему каналов для охлаждения блока пациента и кабины водителя. Иметь индикатор температуры и автоматический термостат, для регулировки температуры в блоке пациента; - светильником освещения прилегающей территории сдвижной двери, светильником освещения прилегающей территории задней двери; - точечным светильником над поверхностью носилок; освещение основных носилок. На потолке должно располагаться не менее 6 единиц светодиодных софитов с регулируемым направлением освещения, с возможностью освещения носилок полностью; - дополнительной аккумуляторной батареей (при отсутствии в шасси); электрической розеткой 12V для питания медицинского оборудования (2 шт); электрической розеткой 220V для питания медицинского оборудования (2 шт); электрической розеткой 220V для питания стояночного электрообогревателя медицинского салона; преобразователем напряжения 220/12V (12/220V) с функцией подзарядки аккумуляторных батарей на стоянке от внешней сети; вилкой ввода электропитания внешней сети 220V в передней части автомобиля; кабелем ввода электропитания внешней сети 220V (не менее 15 метров); - цифровой панелью управления (все контроллеры, включатели и инструменты в блоке для пациента должны монтироваться на панели); - переносным аккумуляторным фонарем 12V; - газовыми трубопроводами под обшивкой медицинского салона; - кислородными розетками с быстро разъёмным соединением (не менее 2 шт); - откидным креслом с ремнем безопасности (не менее 1 шт); - банкетка правого борта c поясничной и подголовной подушками (снабжается ремнем безопасности) (1 шт); - шкаф медицинский левого борта в области перегородки с секциями для медицинских укладок и принадлежностей 1 шт ;(отделка торцов мебели салона мебельным кантом должна быть травмобезопасным); - полка подпотолочная левого борта с двумя секциями со сдвижными, прозрачными створками дверей; - стойка для крепления медицинского оборудования левого борта - шкафом для кислородных баллонов; - огнетушителем 2л в кабине водителя; - огнетушителем 2л в салоне; - интеркомом (внутренняя связь с водителем); - регистратором DVR, камерой и системой передачи видеоданных в формате 3G; - камерой заднего вида с монитором; - мусоросборником контейнером; - необходимым медицинским оборудованием согласно нормативов оснащенности для данной категории автотранспорта; - запасными инструментами и принадлежностями к автомобилю; - автомобильной УКВ радиостанцией (диапазон частот 136-174 МГц; 1024 каналов), работающая в аналоговом, цифровом, транковом режимах, (шаг сетки частот - 12.5, 20, 25 кГц и т.д.); - GPS навигатором, с разрешением дисплея не менее 480 x 272, внешним питанием от аккумулятора, с загруженными картами Республики Казахстан; - регулятором кислородного давления; - расходомером с увлажнителем кислорода; - системой всасывающего вакуумного аспиратора окси тип Вентури, работающего на расходе кислорода; - аппаратом сирены и оповещения, напряжением 12 вольт питается с аккумулятора транспортного средства, работающего при напряжении от 10.5 вольт до 15 вольт. Включение аппарата сирены, объявление анонсов, управление верхними сигнальными лампами, внешний вой сирены и другие сигналы (рация, радио и т.п.) должны иметь возможность транслироваться в громкоговоритель. Аппарат выдает не менее 5 видов звукового сигнала; - громкоговорителем пневматического типа, минимум 11 Ом, минимальная мощность 100 Вт; - верхними светодиодными сигнальными лампами на крыше транспортного средства; - верхними задними светодиодными мерцающими сигнальными лампами, на задней части крыши транспортного средства; - боковыми светодиодными мерцающими сигнальными лампами; - передними лампами оповещения с обрешеткой; - задними дверными лампами оповещения; Цвет, покраска: внешний цвет транспортного средства – белый. Логотипы и обозначения: Для логотипов и обозначений должен использоваться светоотражающий материал красного света. Логотипы и обозначения должны соответствовать параметрам указанным в договоре с Заказчиком. По обеим сторонам должна располагаться надпись «жедел медициналық жәрдем» или «скорая медицинская помощь» и логотип красного креста или полумесяца. В передней части транспортного средства на капоте мотора должна располагаться надпись ‘’AMBULANCE’’ в зеркальном отражении, в верхней части над стеклом надпись ’AMBULANCE’’. На стёклах задней двери должны располагаться логотипы красного креста или полумесяца. По всем сторонам транспортного средства за исключением передней должна проходить светоотражающая голубая лента шириной 15 см. Предупреждающие надписи: Модель транспортного средства, год выпуска, серийный номер и любые другие необходимые предупреждения и оповещения по оснащению, опознавательные знаки должны быть установлены так, чтобы надписи бросались в глаза. |
| 4. | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 3 | Аппарат искусственной вентиляции легких для скорой помощи и экстренных ситуаций | Портативный аппарат искусственной вентиляции легких для машин скорой медицинской помощи и экстренных ситуаций – предназначен для использования вентиляции легких в экстренной медицине, первой медицинской помощи в отделениях реанимации, палатах интенсивной терапии.Основные характеристики. Пневматический привод с электронным управлением; Соотношение системы аппарата: ≤4мл/100Па. .Шум, издаваемый аппаратом: ≤65дБ(A).Электрическая безопасность: Отвечает требованиям к оборудованию Класса II. 4. Мощность: ≤2 A.Внутреннее потребление аппарата: примерно 1.0л/мин. Газоснабжение O2, 0.28-0.6MPa. Электропитание AC110-240V, 50Hz/60Hz, 65VA. Режимы вентилляции: A/C (IPPV＋SIPPV), SIGH, SIMV, SPONT, Ручной режим. Возможности вентиляции: Дыхательный объем: 0 to 1200мл,точность: ±30мл (ниже200мл); ±15% .A/C частота дыхания: 4 –99вдохов в мин，точность: ±15%; другой±1вдохов в мин. SIMV частота дыхания: 4 –40 вдохов в ми，точность: ±15%.Отношение I:E: 2:1 – 1:4,6 точность: ±15%. Концентрация кислорода: 48 – 100%.Чувствительность триггера: -2 – 0кПа, точность: ±50Па (выше-0.5кПа); ±10% . Система для пациента состоит из дыхательного клапана и 1.1м шланга с резьбовым соединением. Параметры: 10мл/кПа, и сопротивление при выдохе: ≤0.6кПа/л/сек. ., (Для взрослых применить интенсивность потока 60л/мин, для детей 30л/мин) трубка 12мл. Возможности монитора: Монитор жидкокристаллический. Давление: Максимальное давление в дыхательных путях пациента во время дыхания.(0-60смH2O.точность ±10％). Общая частота дыхания: 4вдоха в мин. – 99вдохов в мин. ( Диапазон ≤40вдохов в мин., точность±1вдох в мин, другойr ±5％). Индикация триггера пациента и внешнего питания.Требование окружающей среды эксплуатации: Температура - 0 до 40℃; Относительная влажность -≤ 85% Атмосферное давление 70кПа-110кПа. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Редуктор кислородный с баллоном. | Предназначен для понижения и регулирования давления газа - кислорода, поступающего из баллона, и автоматического поддержания постоянным заданного рабочего давления газа -3,2-литр. | 2 шт. |
|  |  | 5 | Баллон с вентилем под кислород объемом 10 л. | не менее 10 л. | 2шт. |
|  |  | 6 | Дефибриллятор - монитор | Прибор предназначен для использования в больницах и внебольничной обстановке медицинским персоналом со специальной квалификацией, т.е. тех, кто обучался работе на базовых или усовершенствованных системах жизнеобеспечения или с любыми официально признанными сертификатами на разрешение работать в условиях экстренной ситуации. Аппарат должен производить дефибриляционный разряд с помощью двухфазного усеченного экспоненты импульса пульса. Цветной жидкокристаллический дисплей с диагональю не менее 115 х 86 мм, с разрешением 320х240 пиксель (1/4 VGA). Контроль дефибриллятора и принтера от электродов. Встроенные педиатрические утюжки. Синхронизированная кардиоверсия. Монитор: В режиме наблюдения дефибриллятор может проводить сигнал через 4, 5 или 10 отведений кабели пациента или с помощью внешних одноразовых пластин для взрослых или детей или через одноразовые многофункциональные электроды (ЭКГ); Скорость ЭКГ на дисплее 25 мм/сек; ЧСС (частота сердечных сокращений) 30-300 имп/мин. ± 10 % показно на дисплее прибора; Сигналы тревоги: максимальная и минимальная ЧСС - VT/VF тревога для полуавтоматической дефибрилляции; Дефибриллятор: Фаза сигнала - двухфазный усеченный экспоненциальный, с компенсацией энергии согласно сопротивлению пациента impedance. Ручной режим: выходная энергия внутренних пластин -50Дж., и энергия внешних пластин - 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 9 - 10 - 15 - 20 - 30 - 50 - 70 - 100 - 125 - 150 - 200 Дж. Время зарядки: менее 5 сек при 200 J с новой и полностью заряженной батареей NiMH при 25 ° C.; менее 10 сек без батареи, подключено к энергии вольтажу при 90-100 % от номинального значения; менее 10 сек с новой и полностью заряженной NiMH батареей, с проведенными 15 разрядами на 200 Дж при 25 0C. Полуавтоматическая дефибрилляция: CPR время 2 - 120 сек. Последовательные разряды -1. Время детектора асистолии.-5 мин. Аудиозапись. Уровни энергии - 200-200-200 Дж.; Кардиостимулятор: Фаза сигнала - непрерывная прямолинейная форма; Частота -70 удар./мин Амплитуда - от 0 до 150 mA с шагом в 5 mA; Скорость - от 30 до 180 удар/мин. с шагом в 5 удар/мин.Режимы работы – фиксированный и по необходимости;Хранения данных: Тип памяти - карта памяти; Объем памяти - минимум 16 MB, что равно 4 часам непрерывной записи сигналов ЭКГ и аудиозаписи. Эти данные включают ЭКГ пациента, события, действия, происходившие во время использования прибора и аудиосигналы а также фоновый шум. У прибора есть рекордер высокого разрешения, который может конфигурировать пользователь, можно распечатывать формы волн и режимы работы. Батарея перезаряжаемая NiMH, которые можно подзаряжать, и должен подключиться к сети переменного тока ил+и к автомобильному аккумулятору. | 1 шт. |
|  |  | 7 | Тележка-каталка со съёмными носилками. | Тележка - каталка со съемными носилками предназначена для перемещения пациентов к транспортным средствам экстренной медицинской помощи. В условиях чрезвычайных ситуаций тележка может использоваться в качестве кровати, перевязочного стола с установкой носилок с необходимой высотой и наклонами панели, с возможностью закрепления стойки для капельницы, дыхательной и реанимационной аппаратуры. Вес не более 42кг.; высота не менее 500-800 мм; ширина не менее 550мм; длина не менее 1950 мм; диаметр колеса не менее 125 мм; Номинальная нагрузка не менее 181 кг. | 1 шт. |
|  |  | 8 | Приёмное устройство с поперечным и продольным перемещением. | Устройство приемное предназначено для загрузки-выгрузки, перемещений в автомашине. Устройство должно обеспечивать плавность загрузки-выгрузки тележки в транспортное средство независимо от высоты пола салона. Приемное устройство с поперечным ±260мм, вертикальным угловым ±12 град. и продольным перемещениями амортизированной панели из нержавеющей стали (вертикальное и угловое от электропривода 12 В). | 1 шт. |
|  |  |  | Носилки медицинские бескаркасные | Назначение: бескаркасные носилки используются для транспортировки пациента при работе в тесном помещении и ограниченном пространстве - там, где по габаритам не входят обычные "жесткие" носилки. Требуемая комплектация: 4 пары ручек из трубки ПВХ. Усиленную конструкцию (40 мм ширина стропы, усиленные двойные швы в местах максимальной нагрузки; должна быть предусмотрена возможность транспортировки пациента в сидячем положении; должны быть предусмотрены стропы для фиксации пациента на носилках; носилки должны быть упакованы в прочный и удобный чехол, должны быть выполнены из прочной ПВХ ткани. Должны иметь также металлические отверстия (люверсы) для сушки носилок после обработки в вертикальном положении. Технические характеристики: габаритные размеры носилок, не менее 1800х750 мм; габаритные размеры носилок в чехле, мм 170х50х380; Масса, не более 1,0 кг. Номинальная нагрузка, не менее 150 кг. | 1 шт. |
|  |  |  | Комплект шин транспортные складные | Комплект иммобилизационно – универсальных шин. Назначение: для иммобилизации и транспортировки пострадавших с травмами верхних / нижних конечностей или шейного отдела позвоночника. Описание: шины представляют собой пластины специальной формы из пластика (многоразовые) с продольной и поперечной перфорацией для легкого моделирования любого размера шины по конечности. Крепление шин производиться с помощью резин. Многофункциональные шины, для левой и правой конечности рук и ног. Комплект включает в себя шину для ноги взрослого человека, шину для руки взрослого, шину для руки и плеча ребёнка, шину для ноги ребёнка и талии, компрессионные ремни. | 1 шт. |
|  |  |  | Комплект шин полимерных иммобилизационных пневматических для взрослых в комплекте | Шины предназначены для транспортной иммобилизации поврежденных в результате травм конечностей, а также могут использоваться для остановки кровотечения. Комплектация: шина для иммобилизации переломов костей стопы, голени и повреждений коленного сустава - сапог длинный, шина для иммобилизации переломов костей стопы, голени и повреждений коленного сустава - сапог короткий, шина для иммобилизации переломов костей кисти, предплечья и повреждений локтевого сустава. чехол, устройство для накачивания шин. Размеры в сложенном состоянии: не более 370 х 370 х 50 мм. Вес: не более 2,15 кг. | 1 шт. |
|  |  |  | Штатив разборный для вливаний с кронштейнами. | Штатив разборный для вливаний для проведения инфузионной терапии в условиях скорой помощи, в полевых условиях и на дому. Особенности: c помощью струбцины может крепиться к кровати, носилкам и т.п. Материал: алюминиевая трубка. Состав комплекта: стойки, опора, держатель с крючками, струбцина, сумка-чехол. | 1 шт. |
|  |  |  | Прибор для измерения артериального давления. | Должен состоять из мембранного манометра диаметром не более 50мм в металлическом корпусе, компрессионные манжеты размерами 45х10,5см, 50х14см, 64х18см с металлической фиксирующей рамкой и двумя соединительными трубками, пневматического нагнетателя; в комплект прибора должен входить медицинский стетоскоп. Технические характеристики: диапазон показаний - 0-300мм рт. ст., диапазон измерений - 60/300мм рт. ст., цена деления - 2мм рт. ст., пределы допускаемой основной абсолютной погрешности при температуре окружающей среды 20±5°С в мм рт. ст. в диапазоне измерений от 60 до 240мм рт. ст. - ±3, в диапазоне измерений от 240 до 300мм рт. ст. - ±4, дополнительная погрешность измерений прибора при температуре окружающей среды, отличной от (20 ± 5)°С в диапазоне рабочих температур от +5°С до +45°С, % от верхнего предела измерений не более ± kx (t20-t1), где: k - температурный коэффициент, равный 0,06%°С; t20 - температура окружающего воздуха, равная (20±5)°С; t1 - любое значение температуры, соответствующее условиям эксплуатации, скорость снижения давления воздуха в пневматической системе, мм рт. ст. - 3±2. | 1 шт. |
|  |  |  | Стетоскоп медицинский. | Применяется для выслушивания тонов сердца, артерий и вен и других внутренних органов. | 1 шт. |
|  |  |  | Термоодеяло покрывало спасательное изотермическое. | Термоодеяло покрывало должно защищать человека и от переохлаждения, и от перегрева. 2 шт. предпочтительные размеры 160Х210см | 2 шт. |
|  |  |  | Электрокардиограф 6/12 канальный | Электрокардиограф с сенсорным ЖК-дисплеем 8.0 дюймов, представляет собой 12-канальный электрокардиограф, одновременно принимающий ЭКГ сигналы от 12 отведений и распечатывающий волновые формы ЭКГ на термопринтере. Режимы: запись и отображение волновых форм ЭКГ в автоматическом и в ручном режиме, автоматическое измерение и автоматическая диагностика параметров волновых форм ЭКГ. Сообщения-подсказки об откреплении отведений и отсутствии бумаги, выбор языка меню (Русский, Казахский), питание от переменного или постоянного тока, выбор отведения ритма для своевременного выявления аномальной ЧСС, управление базой данных и т.д. Термочувствительный принтер с высоким разрешением (8 точек /мм), не требующая настройки, амплитудно-частотная характеристика до 150 Гц. Прибор может в реальном времени записывать и получать волновые формы ЭКГ по 12 каналам и непрерывно их анализировать. Анализ включает: знак отведения, чувствительность, скорость бумаги, тип фильтра и т.д. В автоматическом режиме запись завершается нажатием одной кнопки. К источнику питания относятся постоянный и переменный ток. Прибор оснащен встроенной литиевой перезаряжаемой батареей, автоматической цепью защиты, можно установить автоматическое отключение. Распечатка и сохранение осуществляется при помощи одной клавиши. Прибор оснащен функцией регулярного автоматического измерения параметров волновых форм ЭКГ, автоматического анализа и автоматической диагностики, что облегчает труд врача и увеличивает эффективность работы.Прибор получает ЭКГ сигналы от двенадцати отведений одновременно, а затем анализирует запись в режиме 12 х 1, 6 х 2 +1, 6 х 2, ряд кривой 12, ряд 10, ряд 8, ряд 6 и т.д., а также выдает отчет в множестве форматов. | 1 шт. |
|  |  |  | Прибор для индикации эффективности (устройство контроля качества) непрямого массажа сердца и координации последовательности действий при выполнении мероприятий сердечно-легочной реанимации | Назначения. Прибор - устройство контроля качества проведения непрямого массажа сердца с голосовыми подсказками при проведении сердечно-легочной реанимации. Предназначен для индикации эффективности НМС, координации последовательности действий (алгоритма действий) и темпа компрессионных нажатий при выполнении сердечно-легочной реанимации. Частота задаваемых компрессий не менее 1/мин100. Соотношение НМС / ИВЛ 30 / 2. Диапазоны индикации качества НМС: - участок недостаточной компрессии (4 светодиода) цвет желтый; - участок оптимальной компрессии (3 светодиода), цвет зеленый; - участок чрезмерной компрессии (2 светодиода), цвет красный. Основная абсолютная погрешность индикации: - глубины компрессионных нажатий, не более, 5 мм; - задаваемой частоты компрессий, 1/мин ± 2; Диапазон частот измеряемых компрессий, 1/мин от 40 до 150; Электропитание: - литиевая батарея типа номиналом, 3В; Время непрерывной работы от новой батареи, не менее, 6 часов; Время установления рабочего режима, с 0.2; Время удержания кнопки ВКЛ для выключения, 2с; Комплектация прибора включает в себя: Прибор с установленным элементом питания- 1 шт. Краткое руководство пользователя / паспорт - 1 шт. Полная версия.. | 1 шт. |
|  |  |  | Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный. | Диапазон измерений 0,6-33,3 моль/л (10-600 мг/дл). Объем крови 1-2 мкл (1 микролитр = 1 тысячная миллилитра). Время измерения - около 5 секунд, если при нанесении крови тест-полоска находится в приборе (в зависимости от концентрации), около 10 секунд, если при нанесении крови тест-полоска находится вне прибора (в зависимости от концентрации). Питание - 1 батарейка. Срок службы батарейки - около 1000 измерений или около 1 года. Автоматическое отключение через 30 или 90 секунд, в зависимости от режима работы. Объем памяти на не менее 350 результатов измерений, включая время и дату, средние значения за 7, 14 и 30 дней. | 1 шт. |
|  |  |  | Портативный компрессорный небулайзер (ингалятор). | Предназначен для лечения и профилактики острых и хронических заболеваний верхних и нижних дыхательных путей. Технические характеристики. Средний размер микрочастиц лекарства MMAD приблизительно -3 мкм; емкость резервуара для лекарственных средств -7 мл; необходимое количество лекарственного средства 2-7 мл; Остаточный объем лекарственного вещества в небулайзерной камере после ингаляции 0,7 мл; емкость резервуара для лекарства 2-7 мл; процент частиц менее 5 мкм в производимом аэрозоле -76 %; уровень шума (на расстоянии 1 м) 60 дБ; уровень распыления - 0,4 мл/мин (при потере веса); подача аэрозоля 0,4 мл (2 мл, 1%NaF); скорость подачи аэрозоля - 0,06 мл/мин (2 мл, 1% NaF). Комплектность: компрессор, небулайзерная камера, воздуховодная трубка (ПВХ, 207 см),. съемных фильтров (5 шт), загубник, маска для взрослых (ПВХ), маска для детей (ПВХ), насадка для носа, сумка для переноски, руководство по эксплуатации. | 1 шт. |
|  |  |  | Щит иммобилизационный с фиксатором головы и ремнями с петлями. | Предназначен для транспортировки пострадавших с подозрениями на спинальную травму. Должен иметь повышенную прочность. С возможностью использования при спасении на воде, в горах, в помещении. Комплект поставки: щит спинальный, 4 ремня крепления с карабинами или петлями, устройство для крепления головы. В комплекте должен быть фиксирующий воротник для пострадавших с подозрением на повреждение шейного отдела позвоночника.Габариты: (ДхШхВ) не менее 184х46х5 см. Вес: не более 8 кг. Номинальная нагрузка - не менее 50 кг | 1 шт. |
|  |  |  | Укладка для скорой медицинской помощи. | Назначение: для хранения и транспортирования набора лекарственных средств, медицинских инструментов, перевязочного материала и других изделий медицинского назначения, используемых при оказании экстренной помощи бригадами скорой медицинской помощи. Технические характеристики: материал высокопрочный холодо- и теплостойкий пищевой пластик.(без вложении) | 1 шт. |
|  |  |  | Набор реанимационный для скорой медицинской помощи. | Чемодан - укладка для экстренной медицинской помощи для реанимационных бригад: корпус чемодана должен быть выполнен из анодированного алюминия, пластик ABS, в конструкции чемодана должны быть предусмотрены: - передвижные внутренние перегородки; переносной кислородный баллон. Материал корпуса: алюминиевый корпус, пластик ABS, изотермическая сумка (полиэстер); в комплектацию чемодана должны входить: ручной аппарат ИВЛ 9 (взрослый) (Мешок АМБУ); стетоскоп; прибор для измерения артериального давления и частоты пульса; неврологический молоток; ножной механический отсос; роторасширитель; языкодержатель; комплект ларингоскопа; зажим кровоостанавливающий (прямой, изогнутый); ножницы бытовые; ножницы медицинские; фонарик ручка; пинцет металлический анатомический; жгут кровоостанавливающий; термометр медицинский ртутный; термоодеяло. 1 набор. | 1 шт. |
|  |  |  | Носилки продольно и поперечно складные на жестких опорах. | Носилки должны складываться в продольно-поперечном направлении в чехол. Каркас носилок должен быть изготовлен из сплава алюминия высокой прочности. Должны быть оборудованы четырьмя опорами, полотно из специальной ткани, для легкой дезынфекции. Габариты в развернутом состоянии, не менее (ДхШхВ) 221х53х15 см, в собранном состоянии не менее (ДхШхВ) 110х18х11 см; вес не более 5 кг; номинальная нагрузка – не менее 160 кг. | 1 шт. |
|  |  |  | Пульсоксиметр портативный. | Предназначен для неинвазивного непрерывного определения насыщения (сатурации) кислородом гемоглобина артериальной крови (SpO2) и частоты пульса (PR). Технические характеристики. Формат дисплея цифровой. Измерение SpO2: диапазон: 0%-100％. Точность: ±2% в диапазоне 70-100% SpO2. Измерение частоты пульса в диапазоне 30-250 ударов в мин. Точность: ±2 удара в мин (большая величина). Рабочее напряжение: 3.6 -4.2 В, должен иметь перезаряжаемую литиевая батарейка. Должен иметь светочувствительный датчик. Красный свет (длина волны – 660 нм，6.65 МВт). Инфракрасный луч (длина волны – 880 нм, 6.75 МВт). Регулируемый диапазон звукового сигнала тревоги:SpO2:0%-100%. Частота пульса: вмин0- 254 удар в мин. Пульсовое насыщение кислородом（SpO2). | 1 шт. |
|  |  |  | Отсасыватель медицинский портативный. | Технические характеристики: напряжение АС220В ±10% 50Гц±2%, DC12В. Максимальный вакуум не менее 0.08 МРа. Производительность не менее 20 л/мин. Накопительная емкость не менее 1000 мл. Шум не более 55дБ (А). Комплектность: основной блок-1шт.; накопительная емкость 1000 мл-1шт. Крышка накопительной емкости-1шт. Фильтр - 1шт. Трубка для нетоксичных газов 2м - 1шт. Сетевой кабель-1шт. Предохранитель Ф5х20/2А-2шт. Аспирационная трубка-1шт. | 1 шт. |
|  |  |  | Инфузионный шприцевой насос | Инфузионный шприцевой насос - предназначен для точного введения жидких препаратов внутривенно (IV) или через эпидуральные пути в лечебных и / или диагностических целях. Потребляемая мощность:< 20 вА ; Тип экрана: ЖК. Питание: Постоянный ток100V240V, 50Hz/60Hz Внутренняя батарея: Переменный ток 9.6V, аккумуляторные Ni-MH батареи, работает более 5 часов после того, как полностью заряжены (при 25 мл / ч, 20 "C) Внешний источник питания постоянного тока: DC12. Производительность: Точность инфузии (рекомендуемая вливания): ±5% Расход - диапазон настройки: 1,0 мл / ч - 49.9мл / ч за 0,1 мл / ч приращения; 50 мл / ч - 1200 мл / ч в 1 мл / ч приращение Болюсы. - диапазон настройки: 100 - 900 мл / ч, точность ± 5% Рейтинг KVO: 3мл / ч при OFF или скорость инфузии> 10 м / ч; 1 мл / ч при скорости инфузии <10 мл / ч Накопление инфузии: 1 мл до 9999 мл (шаг 1 мл / ч) Чувствительность детектора : объем пузыря > 30 х10-3 мл | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  |  | Руководства по эксплуатации | - Комплект эксплуатационной документации; - VIN номер завода-изготовителя. | 1 шт. |
|  |  |  | Подогреватели электрические накладные (бандажные) для системы топливоподачи. | Предназначены для предпускового и маршевого подогрева фильтра тонкой очистки двигателя автомобиля при температурах окружающей среды от минус 40 до плюс 5⁰С с целью обеспечения пропускной способности фильтра за счет снижения вязкости подогретого дизельного топлива и растворения образовавшихся в нем при отрицательных температурах нефтяных парафинов. Подогреватели применяются для подогрева автомобильного дизельного топлива по ГОСТ 305б ГОСТ Р 52368, СТБ 1658, а также дизельного топлива, выпускаемого по другим ТНПА. Подогреватели должны монтироваться на корпусе топливного фильтра и подключаются к бортовой электросети автомобиля. | 1 шт. |
|  |  |  | Предпусковой подогреватель дизельного двигателя. | Подогреватели предназначены для предпускового разогрева двигателя автомобилей с жидкостной системой охлаждения с объёмом двигателей до 3,5 литров при температуре окружающего воздуха до минус 40°С. Подогреватель должен быть автономным устройством и выполнять следующие функции: - Разогрев двигателя при низких температурах для надежного запуска; - Дополнительный подогрев двигателя и салона при работающем двигателе в условиях сильных морозов; - Подогрев салона и лобового стекла при низких минусовых температурах (для удаления обледенения) при неработающем двигателе; - Включение помпы при неработающем подогревателе, для улучшения циркуляции охлаждающей жидкости | 1 шт. |
| 5. | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Автомобиль скорой медицинской помощи "Для реанимационных и кардио-реанимационных бригад" |
| 6. | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество |
|  |  |  | Хладоэлемент многоразовый | Хладоэлемент многоразовый | 1шт |
|  |  |  | Набор коникотомический | Позволяет в течение нескольких секунд произвести коникотомию пациентам, находящимся в состоянии асфиксии.1. Готовое коникотомическое устройство: пластиковая канюля (внутр.диам. 2,0/4,0 мм, коннектор 15 мм по наружному диаметру) с фиксирующим фланцами шейной лентой); ограничитель введения иглы; коническая коникотомическая игла из нержавеющей стали. Силиконовая соединительная трубка к дыхательному контуру. Скальпель – 1 шт. Одноразовый шприц – 1 шт. | 1 набор. |
|  |  |  | Набор акушерский. | Комплект белья для рожениц из нетканого материала одноразовый стерильный: простыня ламинированная 140х70 см с карманом - 1шт, простыня впитывающая влагонепроницаемая 200х140 см - 1шт, простыня впитывающая влагонепроницаемая 200х70 см – 1шт, пеленка впитывающая 60х90 см – 1 шт, пеленка впитывающая 60х60 см – 1шт, простыня влагонепроницаемая 140х80 см – 1шт, салфетка влагонепроницаемая 80х70 см – 1шт, рубашка для роженицы – 1шт, бахилы – 1 пара. Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой – 2шт. Ножницы для пересечения пуповины горизонтально-изогнутые – 1шт. Зажим пупочный – 1шт. | 1 набор. |
|  |  |  | Тесты для определения кардиомаркеров | Набор реагентов «Одноэтапный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения сердечного тропонина I и миоглобина в сыворотке, плазме или цельной крови человека» не менее 25 тестов. Тест-кассеты в индивидуальной упаковке. Комботест для быстрого бесприборного раздельного определения тропонина I и миоглобина в сыворотке, плазме или цельной крови. Метод - иммунохроматография. Время анализа – не более 15 минут. | 1 набор. |
|  |  |  | Набор для аппарата ИВЛ | Дыхательный контур многоразовый –силиконовый. Набор масок для неинвазивной вентиляции – 3 шт. Кислородня трубка 2м -1шт. | 1набор. |
|  |  |  | Набор для аппарата дефибриллятора | Контактный гель для дефибриллятора. тюбик 1шт. Отведение кабеля пациента 4,5,10.-3шт. Одноразовые дефибрилляционные электроды с коннектором -1упак. Кронштейн для -1шт. Сумка для транспортировки -1шт. | 1набор. |
|  |  |  | Набор ожоговый | Бинт марлевый стерильный 5м х10см – 3 шт., бинт марлевый стерильный 7м х14см – 3 шт., бинты эластичные трубчатые № 1, 3, 6 – 3 уп., гель противоожоговый 20 гр. – 3 тубы, ножницы для перевязок с «пуговкой» - 1 шт., повязка гелевая противоожоговая 10 см х 10 см – 15 шт., повязка гелевая противоожоговая 20 см х 30 см – 6 шт. | 1набор. |
|  |  |  | Набор для промывания желудка | Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный 150 мл с наконечником типа "ЛУЕР" и с наконечником для катетерной насадки. Номинальный объем -150мл, габаритные размеры 210х60х45, присоединительный конус "луер-лок" (конусность 6:100), цена деления шкалы-10 мл., стерилизация - этилена окисью. Детали шприцев изготовлены из следующих материалов: цилиндр из полипропилена, шток из полиэтилена низкого давления, поршень из специальной резины. Количество 5 шт. Зонд желудочный длиной (см) 40, 80, 120; размеры СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Стерильный однократного применения. Количество не менее 5 шт. Воронка из полипропилена. Для переливания и фильтрования жидкостей. Подлежит автоклавированию. Количество 5 шт. | 1набор. |
|  |  |  | Набор для прибора определения глюкозы в крови | Тест-полоски для контроля уровня сахара в крови 2 упаковки. Ланцеты 1 упаковка. | 1 набор. |
|  |  |  | Расходные материалы; Набор реанимационный для скорой медицинской помощи. - Чемодан-укладка для экстренной медицинской помощи | Расходные материалы; Чемодан-укладка для экстренной медицинской помощи. Комплект анестезиологических масок – 1 комплект. Кислородная маска с трубкой для взрослых – 1 комплект. Назальные канюли для взрослых – 1 комплект. Комплект аспирационных катетеров – 1 комплект. Шпатель для языка – 10 шт. Комплект эндотрахеальных катетеров – 1 комплект. Лейкопластырь – 5 шт. Комплект воздуховодов – 1 комплект. | 1комплект. |
|  |  |  | Набор для небулайзера ингалятор | Маска для взрослых (ПВХ)- 1шт. Маска для взрослых (ПВХ)- 2шт. | 1 набор. |
|  |  |  | Электроды | Электроды одноразовые -20шт. (для электрокардиограф 12-канальный) | 1упак. |
|  |  | 1. | Бумага для термопринтера | Размеры 210мм х 20м. -10рулонов (для электрокардиограф 12-канальный) | 1упак. |

Лот № 13

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Автомобиль скорой медицинской помощи для реанимационных (кардиореанимационных) бригад и бригад интенсивной терапии (реанимобиль) |
| 2. | Требования к функциональности (с указанием видов манипуляций, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Автомобиль скорой медицинской помощи для реанимационных (кардиореанимационных) бригад и бригад интенсивной терапии (реанимобиль) предназначен для оказания экстренной медицинской помощи, транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе реанимационной бригадой (бригадой интенсивной терапии) СМП. |
| 3. | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Автомобиль скорой медицинской помощи "Для реанимационных и кардио-реанимационных бригад" Автомобиль будет с высокой крышей, колесной базой не менее 2900 мм с бензиновым двигателем, объемом не менее 2890 см3 и мощностью не менее 106,5 л.с., грузоподъемностью не менее 1350кг. Автомобиль оснащен 5-ти ступенчатой механической коробкой передач, рулевым управлением с гидроусилителем, в кабине автомобиля (водительском отсеке) будут места для двух пассажиров. Максимальный крутящий момент не менее 220,5 Нм при 2500 об/мин. Привод полный с двойным скатом. Колесная формула 4Х4. Габариты должны быть: длина не менее 5475 мм, ширина не менее 2075 мм, высота не более 2595 мм. Размеры медицинского отсека должны быть: длина не менее 3140 мм, ширина не более 1830 мм, высота не менее 1800 мм. Объем медицинского отсека не менее 9 м3. Диаметр разворота автомобиля не более 7,5 (м). Конструкция кузова будет каркасная, цельнометаллическая, что должно обеспечивать высокую структурную прочность. Медицинский салон оснащен: - теплоизоляция и отопление, внутренняя отделка будет обеспечивать водонепроницаемость, антистатичность, а также иметь нескользящее напольное покрытие; покрытие пола должно полностью покрывать всю рабочую поверхность отделения, единой цельной деталью; - отделка боковых панелей и потолка медицинского салона будет стеклопластиковая (устойчивой к воздействию лекарственных препаратов и моющее - дезинфицирующих средств, имеющим гладкую поверхность, не впитывающим запахи); материалы покрытия внутренней поверхности блока пациента должны быть гигиеничные, легко моющиеся, белого цвета, прочное стекловолоконное покрытие, стыки герметичные; - подножка задних дверей; - подножка боковых дверей; - бордюра по нижней части боковых панелей из алюминия, гидроизоляцию швов; - умывальник; - перегородка между кабиной и медицинским салоном со сдвижным окном оборудованным шторкой; перегородка будет оснащаться окошком размером достаточным для визуального и слухового контроля за ситуацией в блоке пациента; - окно должно обеспечивать визуальный контакт и возможность непосредственного общения с водителем; площадь окна будет не менее 0,1 кв.м.; конструкция окон будет исключать возможность их непроизвольного открывания; матирование должно быть на 2/3 высоты окон внешних дверей медицинского салона; - балка свето-акустическая (импульсная) с пультом управления сирены и оповещения. Включение аппарата сирены, объявление анонсов, управление верхними сигнальными лампами, внешний вой сирены и другие сигналы (рация и т.п.) должны иметь возможность транслироваться в громкоговоритель, пневматического типа не менее 11 Ом, минимальная мощность 100 Вт; аппарат будет выдавать не менее 5 видов звукового сигнала; - поручень сдвижной двери; - поручень задних дверей; - потолочный леер-поручнем; - потолочный люком в медицинском салоне; - потолочный приточно-вытяжным вентилятором (активируется потолочным регулятором); - автономный жидкостный отопитель медицинского салона с возможностью запуска с панели управления; - кондиционер; - лампа для освещения салона; - светильник освещения прилегающей территории сдвижной двери; - светильник освещения прилегающей территории задней двери; - точечным светильником над поверхностью носилок; освещение основных носилок. - дополнительная аккумуляторная батарея (при отсутствии в шасси); электрическая розетка 12V для питания медицинского оборудования (2 шт); электрическая розеткой 220V для питания медицинского оборудования (2 шт); преобразователь напряжения 220/12V (12/220V) с функцией подзарядки аккумуляторных батарей на стоянке от внешней сети; вилка ввода электропитания внешней сети 220V в передней части автомобиля; кабель ввода электропитания внешней сети 220V (не менее 15 метров); - переносной аккумуляторный фонарь 12V; - газовые трубопроводы под обшивкой медицинского салона; - кислородными розетками с быстро разъёмным соединением (2 шт); - откидное кресло с ремнем безопасности (не менее 1 шт); - банкетка правого борта c поясничной и подголовной подушками (снабжается ремнем безопасности) (1 шт); - система шкафов расположенная в передней части кабины в блоке пациента; шкаф медицинский левого борта в области перегородки с секциями для медицинских укладок и принадлежностей; - стойка для крепления медицинского оборудования левого борта; - шкаф для кислородных баллонов; - огнетушитель не менее 2л в кабине водителя; - огнетушитель не менее 2л в салоне; - интерком (внутренняя связь с водителем); - мусоросборник с контейнером; - необходимым медицинским оборудованием согласно нормативов оснащенности для данной категории автотранспорта; - запасные инструменты и принадлежности к автомобилю; - GPS навигатором, внешним питанием от аккумулятора, с загруженными картами Республики Казахстан; - регулятором кислородного давления; - расходомером с увлажнителем кислорода; - комплект эксплуатационной документации; - VIN номер завода-изготовителя. Цвет, покраска: - внешний цвет транспортного средства – белый. Логотипы и обозначения будут: - для логотипов и обозначений будут использоваться светоотражающий материал красного света. - логотипы и обозначения должны соответствовать параметрам указанным в договоре с Заказчиком. По обеим сторонам будет располагаться надпись «жедел медициналық жәрдем» или «скорая медицинская помощь» и логотип красного креста или полумесяца. - в передней части транспортного средства на капоте мотора будет располагаться надпись ‘’AMBULANCE’’ в зеркальном отражении, в верхней части над стеклом надпись ’AMBULANCE’’. - на стёклах задней двери должны располагаться логотипы красного креста или полумесяца. - по всем сторонам транспортного средства за исключением передней будет проходить светоотражающая голубая лента шириной 15 см. Предупреждающие надписи: Модель транспортного средства, год выпуска, серийный номер и любые другие необходимые предупреждения и оповещения по оснащению, опознавательные знаки должны быть установлены так, чтобы надписи бросались в глаза. |
| 4. | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 3 | Аппарат искусственной вентиляции легких для скорой помощи и экстренных ситуаций | Портативный аппарат искусственной вентиляции легких для машин скорой медицинской помощи и экстренных ситуаций – предназначен для использования вентиляции легких в экстренной медицине, первой медицинской помощи в отделениях реанимации, палатах интенсивной терапии.Основные характеристики. Пневматический привод с электронным управлением; Соотношение системы аппарата: ≤4мл/100Па. .Шум, издаваемый аппаратом: ≤65дБ(A).Электрическая безопасность: Отвечает требованиям к оборудованию Класса II. 4. Мощность: ≤2 A.Внутреннее потребление аппарата: примерно 1.0л/мин. Газоснабжение O2, 0.28-0.6MPa. Электропитание AC110-240V, 50Hz/60Hz, 65VA. Режимы вентилляции: A/C (IPPV＋SIPPV), SIGH, SIMV, SPONT, Ручной режим. Возможности вентиляции: Дыхательный объем: 0 to 1200мл,точность: ±30мл (ниже200мл); ±15% .A/C частота дыхания: 4 –99вдохов в мин，точность: ±15%; другой±1вдохов в мин. SIMV частота дыхания: 4 –40 вдохов в ми，точность: ±15%.Отношение I:E: 2:1 – 1:4,6 точность: ±15%. Концентрация кислорода: 48 – 100%.Чувствительность триггера: -2 – 0кПа, точность: ±50Па (выше-0.5кПа); ±10% . Система для пациента состоит из дыхательного клапана и 1.1м шланга с резьбовым соединением. Параметры: 10мл/кПа, и сопротивление при выдохе: ≤0.6кПа/л/сек. ., (Для взрослых применить интенсивность потока 60л/мин, для детей 30л/мин) трубка 12мл. Возможности монитора: Монитор жидкокристаллический. Давление: Максимальное давление в дыхательных путях пациента во время дыхания.(0-60смH2O.точность ±10％). Общая частота дыхания: 4вдоха в мин. – 99вдохов в мин. ( Диапазон ≤40вдохов в мин., точность±1вдох в мин, другойr ±5％). Индикация триггера пациента и внешнего питания.Требование окружающей среды эксплуатации: Температура - 0 до 40℃; Относительная влажность -≤ 85% Атмосферное давление 70кПа-110кПа. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Редуктор-ингалятор кислородный с 2- литровым баллоном. | Ингалятор работоспособен:-при давлении кислорода в баллоне от 19,6 до 1,0 МПа (от 200 до 10 кгс/см²);/ -в интервале температур от минус 20 до + 40 °С;/ -в условиях относительной влажности при температуре + 25 °С до 100%.Давление на выходе регулятора (без расхода) не более 0,6 МПа (6 кгс/см²). | 2 шт. |
|  |  | 5 | Баллон с вентилем под кислород объемом 10 л. | не менее 10 л. | 2шт. |
|  |  | 6 | Дефибриллятор-монитор со встроенным кардиостимулятором, c режимом sinc –синхронизации для кардиверсии, пульсоксиметрией, неинвазивным измерителем артериального давления, капнография | Система с монитором и дефибриллятором, которая обеспечивает расширенные функции мониторинга и процедур во время острого сердечного приступа с использованием модулей для работы: встроенным кардиостимулятором, c режимом sinc –синхронизации для кардиоверсии (12-каналов ЭКГ), пульсоксиметрией, неинвазивным измерителем артериального давления, капнография, ручная и полуавтоматический дефибрилляция и кардиостимулятор. Цветной TFT дисплей с диагональю не менее 8,4”, с разрешением 800х600 пиксель. Контроль дефибриллятора и принтера от электродов. Синхронизированная кардиоверсия. Портативный биполярный дефибриллятор (до 360Дж) должен производить дефибриляционный двухфазный усеченный экспоненциальный импульс в ручном режиме дефибрилляции. Время зарядки: менее 5 сек при 200 Дж, при наличии полной заряда батареи; менее 7 секунд при 360 Дж, при наличии новой батареиРучной режим. Выходная энергия: 1-10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 и 360 Дж. Режим автоматической внешней дефибрилляции. Выходная энергия: 150, 175, 200, 250, 300 и 360 Дж. ЭКГ Монитор: В режиме наблюдения дефибриллятор может проводить сигнал через 4, 5 или 10 отведений кабели пациента или с помощью внешних одноразовых пластин для взрослых или детей или через одноразовые многофункциональные электроды (ЭКГ); Скорость развертки: 25 мм / с для ЭКГ и для SpO2 сигналы; 6,25 или 12,5 мм / с для капнографии. Термопринтер – ширина бумаги 50мм. Скорость: 10, 25 и 50 мм/с с точностью ± 5 %. Режимы работы: ручной режим - сигналы выводятся вместе с их событиями и измерениями с использованием принтера кнопки пуска / остановка на передней панели; Автоматический режим: Оборудование может быть настроено для автоматической распечатки, когда введен маркер, когда находится в разряженном состоянии; Затяжной: Сигналы выводятся с задержкой в 8 секунд по отношению к информации, Пульсоксиметрия. ЧСС (частота сердечных сокращений) 25-2400 имп/мин. ±10 %; диапазон: от 0 до 100%; Неинвазивное артериальное давление: диапазон - систолический: 40 - 260 мм рт.ст., диастолический: 20 - 200 мм рт.ст. Частота импульсов: от 30 до 220 имп/мин.Капнография. Диапазон: от 0 до 99 мм рт.ст.; Разрешение: 1 мм рт.ст. (0,1 кПа). Точность: В диапазоне от 0 до 38 мм: ± 2 мм рт.ст. От 39 до 99 мм: ± 5% от показания + 0,08% каждый 1 мм ртутного столба (выше 4 мм ртутного столба). Калибрация: ежегодно или после 4000 часов работы. Хранения данных: Тип памяти - карта памяти; Объем памяти - минимум 16 MB, что равно 4 часам непрерывной записи сигналов ЭКГ и аудиозаписи. Эти данные должны включить - ЭКГ пациента, события, действия, происходившие во время использования прибора и аудиосигналы а также фоновый шум. У прибора есть рекордер высокого разрешения, который может конфигурировать пользователь, можно распечатывать формы волн и режимы работы. Батарея перезаряжаемая, которые можно подзаряжать, и должен подключиться к сети переменного тока или к автомобильному аккумулятору. | 1 шт. |
|  |  |  | Прибор для индикации эффективности (устройство контроля качества) непрямого массажа сердца и координации последовательности действий при выполнении мероприятий сердечно-легочной реанимации | Назначения. Прибор - устройство контроля качества проведения непрямого массажа сердца с голосовыми подсказками при проведении сердечно-легочной реанимации. Предназначен для индикации эффективности НМС, координации последовательности действий (алгоритма действий) и темпа компрессионных нажатий при выполнении сердечно-легочной реанимации. Частота задаваемых компрессий не менее 1/мин100. Соотношение НМС / ИВЛ 30 / 2. Диапазоны индикации качества НМС: - участок недостаточной компрессии (4 светодиода) цвет желтый; - участок оптимальной компрессии (3 светодиода), цвет зеленый; - участок чрезмерной компрессии (2 светодиода), цвет красный. Основная абсолютная погрешность индикации: - глубины компрессионных нажатий, не более, 5 мм; - задаваемой частоты компрессий, 1/мин ± 2; Диапазон частот измеряемых компрессий, 1/мин от 40 до 150; Электропитание: - литиевая батарея типа номиналом, 3В; Время непрерывной работы от новой батареи, не менее, 6 часов; Время установления рабочего режима, с 0.2; Время удержания кнопки ВКЛ для выключения, 2с; Комплектация прибора включает в себя: Прибор с установленным элементом питания- 1 шт. Краткое руководство пользователя / паспорт - 1 шт. Полная версия.. | 1шт. |
|  |  | 7 | Тележка-каталка со съёмными носилками. | Тележка - каталка со съемными носилками предназначена для перемещения пациентов к транспортным средствам экстренной медицинской помощи. В условиях чрезвычайных ситуаций тележка может использоваться в качестве кровати, перевязочного стола с установкой носилок с необходимой высотой и наклонами панели, с возможностью закрепления стойки для капельницы, дыхательной и реанимационной аппаратуры. Вес не более 42кг.; высота не менее 500-800 мм; ширина не менее 550мм; длина не менее 1950 мм; диаметр колеса не менее 125 мм; Номинальная нагрузка не менее 181 кг. | 1 шт. |
|  |  | 8 | Приёмное устройство с поперечным и продольным перемещением. | Устройство приемное предназначено для загрузки-выгрузки, перемещений в автомашине. Устройство должно обеспечивать плавность загрузки-выгрузки тележки в транспортное средство независимо от высоты пола салона. Приемное устройство с поперечным ±260мм, вертикальным угловым ±12 град. и продольным перемещениями амортизированной панели из нержавеющей стали (вертикальное и угловое от электропривода 12 В). | 1 шт. |
|  |  |  | Носилки медицинские бескаркасные | Назначение: бескаркасные носилки используются для транспортировки пациента при работе в тесном помещении и ограниченном пространстве - там, где по габаритам не входят обычные "жесткие" носилки. Требуемая комплектация: 4 пары ручек из трубки ПВХ. Усиленную конструкцию (40 мм ширина стропы, усиленные двойные швы в местах максимальной нагрузки; должна быть предусмотрена возможность транспортировки пациента в сидячем положении; должны быть предусмотрены стропы для фиксации пациента на носилках; носилки должны быть упакованы в прочный и удобный чехол, должны быть выполнены из прочной ПВХ ткани. Должны иметь также металлические отверстия (люверсы) для сушки носилок после обработки в вертикальном положении. Технические характеристики: габаритные размеры носилок, не менее 1800х750 мм; габаритные размеры носилок в чехле, мм 170х50х380; Масса, не более 1,0 кг. Номинальная нагрузка, не менее 150 кг. | 1 шт. |
|  |  |  | Комплект шин транспортные складные | Комплект иммобилизационно – универсальных шин. Назначение: для иммобилизации и транспортировки пострадавших с травмами верхних / нижних конечностей или шейного отдела позвоночника. Описание: шины представляют собой пластины специальной формы из пластика (многоразовые) с продольной и поперечной перфорацией для легкого моделирования любого размера шины по конечности. Крепление шин производиться с помощью резин. Многофункциональные шины, для левой и правой конечности рук и ног. Комплект включает в себя шину для ноги взрослого человека, шину для руки взрослого, шину для руки и плеча ребёнка, шину для ноги ребёнка и талии, компрессионные ремни. | 1 шт. |
|  |  |  | Шейный воротник для взрослых | Шейный воротник для взрослых . Должен иметь удобный вырез для установки и последующей обслуживания трахеотомии, ортопедический воротник исполнен из противоаллергенного материала, фиксирующая липучка застёжка. Размеры S/M/L | 1шт. |
|  |  |  | Комплект шин полимерных иммобилизационных пневматических для взрослых в комплекте | Шины предназначены для транспортной иммобилизации поврежденных в результате травм конечностей, а также могут использоваться для остановки кровотечения. Комплектация: шина для иммобилизации переломов костей стопы, голени и повреждений коленного сустава - сапог длинный, шина для иммобилизации переломов костей стопы, голени и повреждений коленного сустава - сапог короткий, шина для иммобилизации переломов костей кисти, предплечья и повреждений локтевого сустава. чехол, устройство для накачивания шин. Размеры в сложенном состоянии: не более 370 х 370 х 50 мм. Вес: не более 2,15 кг. | 1 шт. |
|  |  |  | Штатив разборный для вливаний с кронштейнами. | Штатив разборный для вливаний для проведения инфузионной терапии в условиях скорой помощи, в полевых условиях и на дому. Особенности: c помощью струбцины может крепиться к кровати, носилкам и т.п. Материал: алюминиевая трубка. Состав комплекта: стойки, опора, держатель с крючками, струбцина, сумка-чехол. | 1 шт. |
|  |  |  | Тонометр | Должен состоять из мембранного манометра диаметром не более 50мм в металлическом корпусе, компрессионные манжеты размерами 45х10,5см, 50х14см, 64х18см с металлической фиксирующей рамкой и двумя соединительными трубками, пневматического нагнетателя; в комплект прибора должен входить медицинский стетоскоп. Технические характеристики: диапазон показаний - 0-300мм рт. ст., диапазон измерений - 60/300мм рт. ст., цена деления - 2мм рт. ст., пределы допускаемой основной абсолютной погрешности при температуре окружающей среды 20±5°С в мм рт. ст. в диапазоне измерений от 60 до 240мм рт. ст. - ±3, в диапазоне измерений от 240 до 300мм рт. ст. - ±4, дополнительная погрешность измерений прибора при температуре окружающей среды, отличной от (20 ± 5)°С в диапазоне рабочих температур от +5°С до +45°С, % от верхнего предела измерений не более ± kx (t20-t1), где: k - температурный коэффициент, равный 0,06%°С; t20 - температура окружающего воздуха, равная (20±5)°С; t1 - любое значение температуры, соответствующее условиям эксплуатации, скорость снижения давления воздуха в пневматической системе, мм рт. ст. - 3±2. | 1 шт. |
|  |  |  | Стетоскоп медицинский (Фонендоскоп) | Применяется для выслушивания тонов сердца, артерий и вен и других внутренних органов. | 1 шт. |
|  |  |  | Термоодеяло покрывало спасательное изотермическое. | Термоодеяло покрывало должно защищать человека и от переохлаждения, и от перегрева. 2 шт. предпочтительные размеры 160Х210см | 2 шт. |
|  |  |  | Электрокардиограф 6/12 канальный | Электрокардиограф с сенсорным ЖК-дисплеем 8.0 дюймов, представляет собой 12-канальный электрокардиограф, одновременно принимающий ЭКГ сигналы от 12 отведений и распечатывающий волновые формы ЭКГ на термопринтере. Режимы: запись и отображение волновых форм ЭКГ в автоматическом и в ручном режиме, автоматическое измерение и автоматическая диагностика параметров волновых форм ЭКГ. Сообщения-подсказки об откреплении отведений и отсутствии бумаги, выбор языка меню (Русский, Казахский), питание от переменного или постоянного тока, выбор отведения ритма для своевременного выявления аномальной ЧСС, управление базой данных и т.д. Термочувствительный принтер с высоким разрешением (8 точек /мм), не требующая настройки, амплитудно-частотная характеристика до 150 Гц. Прибор может в реальном времени записывать и получать волновые формы ЭКГ по 12 каналам и непрерывно их анализировать. Анализ включает: знак отведения, чувствительность, скорость бумаги, тип фильтра и т.д. В автоматическом режиме запись завершается нажатием одной кнопки. К источнику питания относятся постоянный и переменный ток. Прибор оснащен встроенной литиевой перезаряжаемой батареей, автоматической цепью защиты, можно установить автоматическое отключение. Распечатка и сохранение осуществляется при помощи одной клавиши. Прибор оснащен функцией регулярного автоматического измерения параметров волновых форм ЭКГ, автоматического анализа и автоматической диагностики, что облегчает труд врача и увеличивает эффективность работы.Прибор получает ЭКГ сигналы от двенадцати отведений одновременно, а затем анализирует запись в режиме 12 х 1, 6 х 2 +1, 6 х 2, ряд кривой 12, ряд 10, ряд 8, ряд 6 и т.д., а также выдает отчет в множестве форматов. | 1 шт. |
|  |  |  | Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный. | Диапазон измерений 0,6-33,3 моль/л (10-600 мг/дл). Объем крови 1-2 мкл (1 микролитр = 1 тысячная миллилитра). Время измерения - около 5 секунд, если при нанесении крови тест-полоска находится в приборе (в зависимости от концентрации), около 10 секунд, если при нанесении крови тест-полоска находится вне прибора (в зависимости от концентрации). Питание - 1 батарейка. Срок службы батарейки - около 1000 измерений или около 1 года. Автоматическое отключение через 30 или 90 секунд, в зависимости от режима работы. Объем памяти на не менее 350 результатов измерений, включая время и дату, средние значения за 7, 14 и 30 дней. | 1 шт. |
|  |  |  | Портативный компрессорный небулайзер (ингалятор). | Предназначен для лечения и профилактики острых и хронических заболеваний верхних и нижних дыхательных путей. Технические характеристики. Средний размер микрочастиц лекарства MMAD приблизительно -3 мкм; емкость резервуара для лекарственных средств -7 мл; необходимое количество лекарственного средства 2-7 мл; Остаточный объем лекарственного вещества в небулайзерной камере после ингаляции 0,7 мл; емкость резервуара для лекарства 2-7 мл; процент частиц менее 5 мкм в производимом аэрозоле -76 %; уровень шума (на расстоянии 1 м) 60 дБ; уровень распыления - 0,4 мл/мин (при потере веса); подача аэрозоля 0,4 мл (2 мл, 1%NaF); скорость подачи аэрозоля - 0,06 мл/мин (2 мл, 1% NaF). Комплектность: компрессор, небулайзерная камера, воздуховодная трубка (ПВХ, 207 см),. съемных фильтров (5 шт), загубник, маска для взрослых (ПВХ), маска для детей (ПВХ), насадка для носа, сумка для переноски, руководство по эксплуатации. | 1 шт. |
|  |  |  | Щит иммобилизационный с фиксатором головы и ремнями с петлями. | Предназначен для транспортировки пострадавших с подозрениями на спинальную травму. Должен иметь повышенную прочность. С возможностью использования при спасении на воде, в горах, в помещении. Комплект поставки: щит спинальный, 4 ремня крепления с карабинами или петлями, устройство для крепления головы. В комплекте должен быть фиксирующий воротник для пострадавших с подозрением на повреждение шейного отдела позвоночника.Габариты: (ДхШхВ) не менее 184х46х5 см. Вес: не более 8 кг. Номинальная нагрузка - не менее 50 кг | 1 шт. |
|  |  |  | Укладка для скорой медицинской помощи. | Назначение: для хранения и транспортирования набора лекарственных средств, медицинских инструментов, перевязочного материала и других изделий медицинского назначения, используемых при оказании экстренной помощи бригадами скорой медицинской помощи. Технические характеристики: материал высокопрочный холодо- и теплостойкий пищевой пластик.(без вложении) | 1 шт. |
|  |  |  | Набор реанимационный для скорой медицинской помощи. | Чемодан - укладка для экстренной медицинской помощи для реанимационных бригад содержит перечень необходимых медицинских изделий для оказания неотложной помощи. Корпус чемодана должен быть выполнен из анодированного алюминия, пластик ABS, в конструкции чемодана должны быть предусмотрены: - передвижные внутренние перегородки. Материал корпуса: алюминиевый корпус, пластик ABS. | 1 шт. |
|  |  |  | Носилки продольно и поперечно складные на жестких опорах. | Носилки должны складываться в продольно-поперечном направлении в чехол. Каркас носилок должен быть изготовлен из сплава алюминия высокой прочности. Должны быть оборудованы четырьмя опорами, полотно из специальной ткани, для легкой дезынфекции. Габариты в развернутом состоянии, не менее (ДхШхВ) 221х53х15 см, в собранном состоянии не менее (ДхШхВ) 110х18х11 см; вес не более 5 кг; номинальная нагрузка – не менее 160 кг. | 1 шт. |
|  |  |  | Отсасыватель медицинский портативный. | Технические характеристики: напряжение АС220В ±10% 50Гц±2%, DC12В. Максимальный вакуум не менее 0.08 МРа. Производительность не менее 20 л/мин. Накопительная емкость не менее 1000 мл. Шум не более 55дБ (А). Комплектность: основной блок-1шт.; накопительная емкость 1000 мл-1шт. Крышка накопительной емкости-1шт. Фильтр - 1шт. Трубка для нетоксичных газов 2м - 1шт. Сетевой кабель-1шт. Предохранитель Ф5х20/2А-2шт. Аспирационная трубка-1шт. | 1 шт. |
|  |  |  | Инфузионный шприцевой насос | Инфузионный шприцевой насос - предназначен для точного введения жидких препаратов внутривенно (IV) или через эпидуральные пути в лечебных и / или диагностических целях. Потребляемая мощность:< 20 вА ; Тип экрана: ЖК. Питание: Постоянный ток100V240V, 50Hz/60Hz Внутренняя батарея: Переменный ток 9.6V, аккумуляторные Ni-MH батареи, работает более 5 часов после того, как полностью заряжены (при 25 мл / ч, 20 "C) Внешний источник питания постоянного тока: DC12. Производительность: Точность инфузии (рекомендуемая вливания): ±5% Расход - диапазон настройки: 1,0 мл / ч - 49.9мл / ч за 0,1 мл / ч приращения; 50 мл / ч - 1200 мл / ч в 1 мл / ч приращение Болюсы. - диапазон настройки: 100 - 900 мл / ч, точность ± 5% Рейтинг KVO: 3мл / ч при OFF или скорость инфузии> 10 м / ч; 1 мл / ч при скорости инфузии <10 мл / ч Накопление инфузии: 1 мл до 9999 мл (шаг 1 мл / ч) Чувствительность детектора : объем пузыря > 30 х10-3 мл | 1 шт. |
|  |  |  | Набор травматологический для скорой медицинской помощи | Чемоданы-укладка для экстренной медицинской помощи, травматологический набор предназначен для оказания скорой травматологической медицинской помощи на догоспитальном этапе в условиях транспортирования. Содержит перечень необходимых медицинских изделий для оказания неотложной помощи при ранениях, ушибах, переломах и прочих травмах. Корпус чемодана должен быть выполнен из анодированного алюминия, пластик ABS, в конструкции чемодана должны быть предусмотрены: - передвижные внутренние перегородки. Материал корпуса: алюминиевый корпус, пластик ABS. | 1 шт. |
|  |  |  | Редуктор кислородный | Предназначен для понижения и регулирования давления газа - кислорода, поступающего из баллона, и автоматического поддержания постоянным заданного рабочего давления газа. | 2 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  |  | Руководства по эксплуатации | - Комплект эксплуатационной документации; - VIN номер завода-изготовителя. | 1 шт. |
| 5. | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Автомобиль скорой медицинской помощи "Для реанимационных и кардио-реанимационных бригад" |
| 6. | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество |
|  |  |  | Набор для промывания желудка | Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный 150 мл с наконечником типа "ЛУЕР" и с наконечником для катетерной насадки. Номинальный объем -150мл, габаритные размеры 210х60х45, присоединительный конус "луер-лок" (конусность 6:100), цена деления шкалы-10 мл., стерилизация - этилена окисью. Детали шприцев изготовлены из следующих материалов: цилиндр из полипропилена, шток из полиэтилена низкого давления, поршень из специальной резины. Количество 5 шт. Зонд желудочный длиной (см) 40, 80, 120; размеры СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Стерильный однократного применения. Количество не менее 5 шт. Воронка из полипропилена. Для переливания и фильтрования жидкостей. Подлежит автоклавированию. Количество 5 шт. | 1набор. |
|  |  |  | Набор акушерский. | Комплект белья для рожениц из нетканого материала одноразовый стерильный: простыня ламинированная 140х70 см с карманом - 1шт, простыня впитывающая влагонепроницаемая 200х140 см - 1шт, простыня впитывающая влагонепроницаемая 200х70 см – 1шт, пеленка впитывающая 60х90 см – 1 шт, пеленка впитывающая 60х60 см – 1шт, простыня влагонепроницаемая 140х80 см – 1шт, салфетка влагонепроницаемая 80х70 см – 1шт, рубашка для роженицы – 1шт, бахилы – 1 пара. Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой – 2шт. Ножницы для пересечения пуповины горизонтально-изогнутые – 1шт. Зажим пупочный – 1шт. | 1 набор. |
|  |  |  | Набор ожоговый | Бинт марлевый стерильный 5м х10см – 3 шт., бинт марлевый стерильный 7м х14см – 3 шт., бинты эластичные трубчатые № 1, 3, 6 – 3 уп., гель противоожоговый 20 гр. – 3 тубы, ножницы для перевязок с «пуговкой» - 1 шт., повязка гелевая противоожоговая 10 см х 10 см – 15 шт., повязка гелевая противоожоговая 20 см х 30 см – 6 шт. | 1набор. |
|  |  |  | Хладоэлемент многоразовый | Хладоэлемент многоразовый | 1шт |
|  |  |  | Набор коникотомический | Позволяет в течение нескольких секунд произвести коникотомию пациентам, находящимся в состоянии асфиксии.1. Готовое коникотомическое устройство: пластиковая канюля (внутр.диам. 2,0/4,0 мм, коннектор 15 мм по наружному диаметру) с фиксирующим фланцами шейной лентой); ограничитель введения иглы; коническая коникотомическая игла из нержавеющей стали. Силиконовая соединительная трубка к дыхательному контуру. Скальпель – 1 шт. Одноразовый шприц – 1 шт. | 1 набор. |
|  |  |  | Тесты для определения кардиомаркеров | Набор реагентов «Одноэтапный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения сердечного тропонина I и миоглобина в сыворотке, плазме или цельной крови человека» не менее 25 тестов. Тест-кассеты в индивидуальной упаковке. Комботест для быстрого бесприборного раздельного определения тропонина I и миоглобина в сыворотке, плазме или цельной крови. Метод - иммунохроматография. Время анализа – не более 15 минут. | 1 набор. |
|  |  |  | Набор подключичный | Для длительных внутривенных инфузий, адаптированы к системе ЛУЕР-РЕКОРД. Предназначены для катетеризации подключичной вены, используются для проведения инфузионной, трансфузионной терапии, для введения больших количеств крови, кровезаменителей и других растворов в течении длительного времени в стационарных условиях. Размеры 0,6 мм; 1,0 мм; 1,4 мм; | 1набор. |
|  |  |  | Набор катетеров периферических, игл-бабочек | Катетер внутривенный периферический с инъекционным клапаном однократного применения стерильный, размерами: 14G, 16G, 18G, 20G, 20G, 22G, 24G. Состоит из трубки иглы трубки катетера канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, закглушки. | 1набор. |
|  |  |  | Набор для аппарата ИВЛ | Дыхательный контур многоразовый –силиконовый. Набор масок для неинвазивной вентиляции – 3 шт. Кислородня трубка 2м -1шт. | 1набор. |
|  |  |  | Набор для аппарата дефибриллятора | Многоразовые электроды наружные для взрослых Многоразовые электроды наружные для детей Многоразовые электроды внутренние для взрослых Многоразовые электроды внутренние для детей Одноразовые многофункциональные электроды (для автоматической дефибрилляции) Контактный гель для дефибриллятора. Манжеты для НИАД Набор манжеты (взрослые, дети, неонатальные) Датчик на палец (пульсоксиметрия - взрослых/детей) Комплект для интубации взрослый Кабель для пациента на 10 отведении Сумка для транспортировки -1шт. Рулон бумаги для принтера | 1набор. |
|  |  |  | Набор для прибора определения глюкозы в крови | Тест-полоски для контроля уровня сахара в крови 2 упаковки. Ланцеты 1 упаковка. | 1 набор. |
|  |  |  | Расходные материалы; Набор реанимационный для скорой медицинской помощи. - Чемодан-укладка для экстренной медицинской помощи | Расходные материалы; Чемодан-укладка для экстренной медицинской помощи. Комплект анестезиологических масок – 1 комплект. Кислородная маска с трубкой для взрослых – 1 комплект. Назальные канюли для взрослых – 1 комплект. Комплект аспирационных катетеров – 1 комплект. Шпатель для языка – 10 шт. Комплект эндотрахеальных катетеров – 1 комплект. Лейкопластырь – 5 шт. Комплект воздуховодов – 1 комплект. | 1комплект. |
|  |  |  | Набор для небулайзера ингалятор | Маска для взрослых (ПВХ)- 1шт. Маска для взрослых (ПВХ)- 2шт. | 1 набор. |
|  |  |  | Электроды | Электроды одноразовые -20шт. (для электрокардиограф 12-канальный) | 1упак. |
|  |  |  | Бумага для термопринтера | Размеры 210мм х 20м. -10рулонов (для электрокардиограф 12-канальный) | 1упак. |

Лот № 14

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Автомобиль скорой медицинской помощи для линейных бригад |
| 2. | Требования к функциональности (с указанием видов манипуляций, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Автомобиль скорой медицинской помощи для линейных бригад, предназначенный для проведения лечебных мероприятий скорой медицинской помощи силами фельдшерской бригады, транспортировки пациентов, не являющихся экстренными пациентами, в сопровождении медицинского персонала |
| 3. | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Автомобиль скорой медицинской помощи для линейных бригад. Автомобиль должен быть с высокой крышей, колесной базой не менее 3310 мм, дизельным двигателем с турбонаддувом, объемом не менее 2798 см3 и мощностью не менее кВт/л.с. - 85/ 126,5, грузоподъемностью не менее 1670кг. Автомобиль должен быть оснащен 5-ти ступенчатой механической коробкой передач, рулевым управлением с усилителем привода, в кабине автомобиля (водительском отсеке) должны быть места для двух пассажиров. Максимальный крутящий момент не менее 269 Нм при 1800 об/мин. Привод - задний, с двойным скатом. Колесная формула - 4Х2. Габариты: длина не более 5990 мм, ширина не менее 2000 мм, высота не менее 2800 мм. Размеры медицинского отсека длина не менее 3465 мм, ширина не менее 1650 мм, высота не менее 1900мм. Объем медицинского отсека не менее 11,5 м3, средний расход топлива 8,7-11 л/100км (городской режим). Диаметр разворота автомобиля не более12,9 (м). Конструкция кузова должна быть рамная, что должно обеспечивать высокую структурную прочность. Автомобиль должен комплектоваться подогревателями электрическими накладными (бандажные) для системы топливоподачи и предпусковым подогревателем дизельного двигателя. Медицинский салон оснащен: - теплоизоляцией и отоплением, внутренняя отделка должна обеспечивать водонепроницаемость, антистатичность, а также иметь нескользящее напольное покрытие; покрытие пола должно полностью покрывать всю рабочую поверхность отделения, единой цельной деталью; - отделка боковых панелей и потолка медицинского салона должна быть ABS-пластиком (устойчивым к воздействию лекарственных препаратов и моюще-дезинфицирующих средств, имеющим гладкую поверхность, не впитывающим запахи); материалы покрытия внутренней поверхности блока пациента должны быть гигиеничные, легко моющиеся, белого цвета, прочное стекловолоконное покрытие. Стыки герметичные; - подножкой задних дверей; - механической выдвижной подножкой из перфорированной нержавеющей стали под боковую дверь для медперсонала; - бордюром по нижней части боковых панелей, гидроизоляцию швов; - армирование кузова для крепления приборов и медицинского оборудования; - ребра жесткости для усиления несущего каркаса кузова фургона из нержавеющей стали толщиной не менее 2 мм; - умывальником с подогревом; - перегородкой между кабиной и медицинским салоном со сдвижным окном оборудованным шторкой; перегородка должна оснащаться окошком, размером достаточным для визуального и слухового контроля за ситуацией в блоке пациента; - окно должно обеспечивать визуальный контакт и возможность непосредственного общения с водителем; площадь окна должна быть не менее 0,1 кв. м.; конструкция окон должна исключать возможность их непроизвольного открывания; матирование должно быть на 2/3 высоты окон внешних дверей медицинского салона; - балкой свето-акустической (импульсная) с пультом управления и системой внешней трансляции речи; - оснащаться внутренней переговорной системой между отделениями водителя и пациента; - поручнем сдвижной двери; - поручнем задних дверей; - потолочным леер-поручнем вдоль приемного устройства с двумя кронштейнами крепления инфузионной системы; - потолочным люком в медицинском салоне с возможностью использования в качестве аварийного выхода; - потолочным приточно-вытяжным вентилятором; система вентиляции должна работать в режиме принудительного притока и вытяжки с помощью потолочного инфузионного блока, - стояночным электрообогревателем медицинского салона 220 V c регулятором температуры; - автономным жидкостным отопителем медицинского салона с возможностью запуска с панели управления; - кондиционером; система кондиционирования в моноблоке должна предусматривать систему каналов для охлаждения блока пациента и кабины водителя. Иметь индикатор температуры и автоматический термостат, для регулировки температуры в блоке пациента; - светильником освещения прилегающей территории сдвижной двери, светильником освещения прилегающей территории задней двери; - точечным светильником над поверхностью носилок; освещение основных носилок. На потолке должно располагаться не менее 6 единиц светодиодных софитов с регулируемым направлением освещения, с возможностью освещения носилок полностью; - дополнительной аккумуляторной батареей (при отсутствии в шасси); электрической розеткой 12V для питания медицинского оборудования (2 шт); электрической розеткой 220V для питания медицинского оборудования (2 шт); электрической розеткой 220V для питания стояночного электрообогревателя медицинского салона; преобразователем напряжения 220/12V (12/220V) с функцией подзарядки аккумуляторных батарей на стоянке от внешней сети; вилкой ввода электропитания внешней сети 220V в передней части автомобиля; кабелем ввода электропитания внешней сети 220V (не менее 15 метров); - цифровой панелью управления (все контроллеры, включатели и инструменты в блоке для пациента должны монтироваться на панели); - переносным аккумуляторным фонарем 12V; - газовыми трубопроводами под обшивкой медицинского салона; - кислородными розетками с быстро разъёмным соединением (не менее 2 шт); - откидным креслом с ремнем безопасности (не менее 1 шт); - банкетка правого борта c поясничной и подголовной подушками (снабжается ремнем безопасности) (1 шт); - шкаф медицинский левого борта в области перегородки с секциями для медицинских укладок и принадлежностей 1 шт ;(отделка торцов мебели салона мебельным кантом должна быть травмобезопасным); - полка подпотолочная левого борта с двумя секциями со сдвижными, прозрачными створками дверей; - стойка для крепления медицинского оборудования левого борта - шкафом для кислородных баллонов; - огнетушителем 2л в кабине водителя; - огнетушителем 2л в салоне; - интеркомом (внутренняя связь с водителем); - регистратором DVR, камерой и системой передачи видеоданных в формате 3G; - камерой заднего вида с монитором; - мусоросборником контейнером; - необходимым медицинским оборудованием согласно нормативов оснащенности для данной категории автотранспорта; - запасными инструментами и принадлежностями к автомобилю; - автомобильной УКВ радиостанцией (диапазон частот 136-174 МГц; 1024 каналов), работающая в аналоговом, цифровом, транковом режимах, (шаг сетки частот - 12.5, 20, 25 кГц и т.д.); - GPS навигатором, с разрешением дисплея не менее 480 x 272, внешним питанием от аккумулятора, с загруженными картами Республики Казахстан; - регулятором кислородного давления; - расходомером с увлажнителем кислорода; - системой всасывающего вакуумного аспиратора окси тип Вентури, работающего на расходе кислорода; - аппаратом сирены и оповещения, напряжением 12 вольт питается с аккумулятора транспортного средства, работающего при напряжении от 10.5 вольт до 15 вольт. Включение аппарата сирены, объявление анонсов, управление верхними сигнальными лампами, внешний вой сирены и другие сигналы (рация, радио и т.п.) должны иметь возможность транслироваться в громкоговоритель. Аппарат выдает не менее 5 видов звукового сигнала; - громкоговорителем пневматического типа, минимум 11 Ом, минимальная мощность 100 Вт; - верхними светодиодными сигнальными лампами на крыше транспортного средства; - верхними задними светодиодными мерцающими сигнальными лампами, на задней части крыши транспортного средства; - боковыми светодиодными мерцающими сигнальными лампами; - передними лампами оповещения с обрешеткой; - задними дверными лампами оповещения; Цвет, покраска: внешний цвет транспортного средства – белый. Логотипы и обозначения: Для логотипов и обозначений должен использоваться светоотражающий материал красного света. Логотипы и обозначения должны соответствовать параметрам указанным в договоре с Заказчиком. По обеим сторонам должна располагаться надпись «жедел медициналық жәрдем» или «скорая медицинская помощь» и логотип красного креста или полумесяца. В передней части транспортного средства на капоте мотора должна располагаться надпись ‘’AMBULANCE’’ в зеркальном отражении, в верхней части над стеклом надпись ’AMBULANCE’’. На стёклах задней двери должны располагаться логотипы красного креста или полумесяца. По всем сторонам транспортного средства за исключением передней должна проходить светоотражающая голубая лента шириной 15 см. Предупреждающие надписи: Модель транспортного средства, год выпуска, серийный номер и любые другие необходимые предупреждения и оповещения по оснащению, опознавательные знаки должны быть установлены так, чтобы надписи бросались в глаза. |
| 4. | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 3 | Аппарат искусственной вентиляции легких для скорой помощи и экстренных ситуаций | Портативный аппарат искусственной вентиляции легких для машин скорой медицинской помощи и экстренных ситуаций – предназначен для использования вентиляции легких в экстренной медицине, первой медицинской помощи в отделениях реанимации, палатах интенсивной терапии.Основные характеристики. Пневматический привод с электронным управлением; Соотношение системы аппарата: ≤4мл/100Па. .Шум, издаваемый аппаратом: ≤65дБ(A).Электрическая безопасность: Отвечает требованиям к оборудованию Класса II. 4. Мощность: ≤2 A.Внутреннее потребление аппарата: примерно 1.0л/мин. Газоснабжение O2, 0.28-0.6MPa. Электропитание AC110-240V, 50Hz/60Hz, 65VA. Режимы вентилляции: A/C (IPPV＋SIPPV), SIGH, SIMV, SPONT, Ручной режим. Возможности вентиляции: Дыхательный объем: 0 to 1200мл,точность: ±30мл (ниже200мл); ±15% .A/C частота дыхания: 4 –99вдохов в мин，точность: ±15%; другой±1вдохов в мин. SIMV частота дыхания: 4 –40 вдохов в ми，точность: ±15%.Отношение I:E: 2:1 – 1:4,6 точность: ±15%. Концентрация кислорода: 48 – 100%.Чувствительность триггера: -2 – 0кПа, точность: ±50Па (выше-0.5кПа); ±10% . Система для пациента состоит из дыхательного клапана и 1.1м шланга с резьбовым соединением. Параметры: 10мл/кПа, и сопротивление при выдохе: ≤0.6кПа/л/сек. ., (Для взрослых применить интенсивность потока 60л/мин, для детей 30л/мин) трубка 12мл. Возможности монитора: Монитор жидкокристаллический. Давление: Максимальное давление в дыхательных путях пациента во время дыхания.(0-60смH2O.точность ±10％). Общая частота дыхания: 4вдоха в мин. – 99вдохов в мин. ( Диапазон ≤40вдохов в мин., точность±1вдох в мин, другойr ±5％). Индикация триггера пациента и внешнего питания.Требование окружающей среды эксплуатации: Температура - 0 до 40℃; Относительная влажность -≤ 85% Атмосферное давление 70кПа-110кПа. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Редуктор кислородный с баллоном. | Предназначен для понижения и регулирования давления газа - кислорода, поступающего из баллона, и автоматического поддержания постоянным заданного рабочего давления газа -3,2-литр. | 2 шт. |
|  |  | 5 | Баллон с вентилем под кислород объемом 10 л. | не менее 10 л. | 2шт. |
|  |  | 6 | Дефибриллятор портативный, автоматический | Прибор предназначен для использования в больницах и внебольничной обстановке медицинским персоналом со специальной квалификацией, т.е. тех, кто обучался работе на базовых или усовершенствованных системах жизнеобеспечения или с любыми официально признанными сертификатами на разрешение работать в условиях экстренной ситуации. Аппарат должен производить дефибриляционный разряд с помощью двухфазного усеченного экспоненты импульса пульса. Цветной TFT дисплей Размер 5.7 " с разрешением 640 х 480 пикселей (VGA). Монитор: В режиме наблюдения дефибриллятор может проводить сигнал через 3 отведений кабели пациента или с помощью внешних одноразовых пластин для взрослых или детей или через одноразовые многофункциональные электроды (ЭКГ); Скорость ЭКГ на дисплее 25 мм/сек; ЧСС (частота сердечных сокращений) - для взрослых от 30 до 300 уд/мин; для детей от 30 до 350 уд/мин.; Дефибриллятор: Фаза сигнала - двухфазный усеченный экспоненциальный, с компенсацией энергии согласно сопротивлению пациента impedance. Ручной режим: выходная энергия электроды для взрослых -150 - 175 - 200 - 250 - 300 - 360 Дж., и энергия электроды для детей - 40 - 45 - 50 - 65 - 75 - 90 Дж. Время зарядки: Менее чем за 5 секунд при 200 Дж с новой, полностью заряженной литий-ионной аккумуляторной батареи при 25 ° C.; Меньше чем за 7 секунд при 360 Дж с новой, полностью заряженной литий-ионной аккумуляторной батареи при 25 ° C.;Менее 10 секунд с новой, полностью заряженной литий-ионный аккумулятор, пустой после доставки 15 разрядов в 360 Дж до 25 ° C. Автоматическая дефибрилляция: для взрослых 150-360 Дж 15 %; для детей 40-90 Дж 15 %.; Батареи: перезаряжаемая:270 разрядов при 360 Дж и прим. 280 минут мониторирования ЭКГ. Батарея перезаряжаемая NiMH, которые можно подзаряжать, и должен подключиться к сети переменного тока или к автомобильному аккумулятору. | 1 шт. |
|  |  | 7 | Тележка-каталка со съёмными носилками. | Тележка - каталка со съемными носилками предназначена для перемещения пациентов к транспортным средствам экстренной медицинской помощи. В условиях чрезвычайных ситуаций тележка может использоваться в качестве кровати, перевязочного стола с установкой носилок с необходимой высотой и наклонами панели, с возможностью закрепления стойки для капельницы, дыхательной и реанимационной аппаратуры. Вес не более 42кг.; высота не менее 500-800 мм; ширина не менее 550мм; длина не менее 1950 мм; диаметр колеса не менее 125 мм; Номинальная нагрузка не менее 181 кг. | 1 шт. |
|  |  | 8 | Приёмное устройство с поперечным и продольным перемещением. | Устройство приемное предназначено для загрузки-выгрузки, перемещений в автомашине. Устройство должно обеспечивать плавность загрузки-выгрузки тележки в транспортное средство независимо от высоты пола салона. Приемное устройство с поперечным ±260мм, вертикальным угловым ±12 град. и продольным перемещениями амортизированной панели из нержавеющей стали (вертикальное и угловое от электропривода 12 В). | 1 шт. |
|  |  |  | Носилки медицинские бескаркасные | Назначение: бескаркасные носилки используются для транспортировки пациента при работе в тесном помещении и ограниченном пространстве - там, где по габаритам не входят обычные "жесткие" носилки. Требуемая комплектация: 4 пары ручек из трубки ПВХ. Усиленную конструкцию (40 мм ширина стропы, усиленные двойные швы в местах максимальной нагрузки; должна быть предусмотрена возможность транспортировки пациента в сидячем положении; должны быть предусмотрены стропы для фиксации пациента на носилках; носилки должны быть упакованы в прочный и удобный чехол, должны быть выполнены из прочной ПВХ ткани. Должны иметь также металлические отверстия (люверсы) для сушки носилок после обработки в вертикальном положении. Технические характеристики: габаритные размеры носилок, не менее 1800х750 мм; габаритные размеры носилок в чехле, мм 170х50х380; Масса, не более 1,0 кг. Номинальная нагрузка, не менее 150 кг. | 1 шт. |
|  |  |  | Комплект шин транспортные складные | Комплект иммобилизационно – универсальных шин. Назначение: для иммобилизации и транспортировки пострадавших с травмами верхних / нижних конечностей или шейного отдела позвоночника. Описание: шины представляют собой пластины специальной формы из пластика (многоразовые) с продольной и поперечной перфорацией для легкого моделирования любого размера шины по конечности. Крепление шин производиться с помощью резин. Многофункциональные шины, для левой и правой конечности рук и ног. Комплект включает в себя шину для ноги взрослого человека, шину для руки взрослого, шину для руки и плеча ребёнка, шину для ноги ребёнка и талии, компрессионные ремни. | 1 шт. |
|  |  |  | Комплект шин полимерных иммобилизационных пневматических для взрослых в комплекте | Шины предназначены для транспортной иммобилизации поврежденных в результате травм конечностей, а также могут использоваться для остановки кровотечения. Комплектация: шина для иммобилизации переломов костей стопы, голени и повреждений коленного сустава - сапог длинный, шина для иммобилизации переломов костей стопы, голени и повреждений коленного сустава - сапог короткий, шина для иммобилизации переломов костей кисти, предплечья и повреждений локтевого сустава. чехол, устройство для накачивания шин. Размеры в сложенном состоянии: не более 370 х 370 х 50 мм. Вес: не более 2,15 кг. | 1 шт. |
|  |  |  | Штатив разборный для вливаний с кронштейнами. | Штатив разборный для вливаний для проведения инфузионной терапии в условиях скорой помощи, в полевых условиях и на дому. Особенности: c помощью струбцины может крепиться к кровати, носилкам и т.п. Материал: алюминиевая трубка. Состав комплекта: стойки, опора, держатель с крючками, струбцина, сумка-чехол. | 1 шт. |
|  |  |  | Прибор для измерения артериального давления. | Должен состоять из мембранного манометра диаметром не более 50мм в металлическом корпусе, компрессионные манжеты размерами 45х10,5см, 50х14см, 64х18см с металлической фиксирующей рамкой и двумя соединительными трубками, пневматического нагнетателя; в комплект прибора должен входить медицинский стетоскоп. Технические характеристики: диапазон показаний - 0-300мм рт. ст., диапазон измерений - 60/300мм рт. ст., цена деления - 2мм рт. ст., пределы допускаемой основной абсолютной погрешности при температуре окружающей среды 20±5°С в мм рт. ст. в диапазоне измерений от 60 до 240мм рт. ст. - ±3, в диапазоне измерений от 240 до 300мм рт. ст. - ±4, дополнительная погрешность измерений прибора при температуре окружающей среды, отличной от (20 ± 5)°С в диапазоне рабочих температур от +5°С до +45°С, % от верхнего предела измерений не более ± kx (t20-t1), где: k - температурный коэффициент, равный 0,06%°С; t20 - температура окружающего воздуха, равная (20±5)°С; t1 - любое значение температуры, соответствующее условиям эксплуатации, скорость снижения давления воздуха в пневматической системе, мм рт. ст. - 3±2. | 1 шт. |
|  |  |  | Стетоскоп медицинский. | Применяется для выслушивания тонов сердца, артерий и вен и других внутренних органов. | 1 шт. |
|  |  |  | Термоодеяло покрывало спасательное изотермическое. | Термоодеяло покрывало должно защищать человека и от переохлаждения, и от перегрева. 2 шт. предпочтительные размеры 160Х210см | 2 шт. |
|  |  |  | Укладка для скорой медицинской помощи. | Назначение: для хранения и транспортирования набора лекарственных средств, медицинских инструментов, перевязочного материала и других изделий медицинского назначения, используемых при оказании экстренной помощи бригадами скорой медицинской помощи. Технические характеристики: материал высокопрочный холодо- и теплостойкий пищевой пластик.(без вложении) | 1 шт. |
|  |  |  | Контейнер термоизоляционный с автоматическим подогревом и поддержанием температуры инфузионных растворов | Термоконтейнер должен быть выполнен из влагостойкой тентовой ткани с термоизоляционным каркасом, внутренний объем которого должен быть разделен на два отсека - большой (на 4 флаконов) и малый (на 2 флакона), каждый из которых должен быть оборудован собственным нагревательным элементом и вентилятором. Алгоритм работы термоконтейнера должен обеспечивать поочередной нагрев обоих отсеков, так, что оба отсека начинают прогреваться, но приоритет скорейшего достижения рабочей температуры (33° С) сохраняется за малым отсеком. Для удобного размещения и избежания взаимного контакта флаконов контейнер оснащен съемными вкладышами-разделителями. Для удобства работы контейнер имеет плечевой ремень и ручку для извлечения из транспортировочной ячейки автомобиля. Питание термоконтейнера происходит от бортовой сети автомобиля. При падении напряжения на источнике питания ниже 12,8 В контейнер автоматически отключается, что позволяет не отключать его во избежание разрядки аккумулятора каждый раз при простое АСМП. | 1 шт. |
|  |  |  | Ручной аппарат искусственной вентиляции легких (мешок Амбу) | Мешки ручные легочные реанимационные дыхательные неонатальные, детские и педиатрические (мешок типа Амбу). Назначения: неонатальный, детский, взрослый. Диапазон массы тела: до 10 кг; 10-40 кг; –40 кг и больше. Циклы вентиляции, дыханий в минуту от 35-40; 14-20; 12-15; Объем дыхательного мешка / сжатого дыхательного мешка, мл: 280/100, 550/350, 1500/1200; Объем кислородного резервуара, мл: 600,1000, 1000; Диапазон давления подачи, см вод. ст.: -5 – +40, -5 – +40, -10 – +60; Средний срок службы, месяц, не менее 12 месяц. Комплектация: мешок дыхательный, 1шт., маска, 6шт., единичный нереверсивный клапан,1 шт., кислородная трубка, 1шт.,резервный мешок, 1шт., руководство по эксплуатации 1шт. | 1 шт. |
|  |  |  | Отсасыватель медицинский портативный. | Технические характеристики: напряжение АС220В ±10% 50Гц±2%, DC12В. Максимальный вакуум не менее 0.08 МРа. Производительность не менее 20 л/мин. Накопительная емкость не менее 1000 мл. Шум не более 55дБ (А). Комплектность: основной блок-1шт.; накопительная емкость 1000 мл-1шт. Крышка накопительной емкости-1шт. Фильтр - 1шт. Трубка для нетоксичных газов 2м - 1шт. Сетевой кабель-1шт. Предохранитель Ф5х20/2А-2шт. Аспирационная трубка-1шт. | 1 шт. |
|  |  |  | Монитор пациента, портативный с сенсорным управлением. | Должен предназначен для непрерывного мониторинга параметров жизнедеятельности пациентов и должен регистрировать следующие параметры: сердечная деятельность электрокардиограмма (ЭКГ), частоты сердечных сокращении (ЧСС); пульсоксиметрия: периферическое кровообращение (ФПГ), оксигенация артериальной крови(SpO2), частота пульса (ЧП); неинвазивное артериальное давление (НИАД); температура (Т): кожная и центральная (2 канала); частоты дыхания (ЧД / Респирограмма); Общая характеристика: Цветной TFT дисплей не менее 7,0 дюймов. Должен иметь сенсорный экран. Отображение до 3 кривых (волновых форм). Стандартные параметры – ЭКГ 3/5 отведении, дыхание, НИАД, пульсоксиметрия (SpO2), температура. Должен иметь визуальную и звуковую сигнализацию, регулируемую. Мониторинг взрослых, детей и новорожденных. Должен иметь калькулятор расчета доз препаратов. Наличие ручки для переноски. Должен выполнять Анализ аритмий, S-T сегмента по всем отведениям. Возможность графических и табличных трендов сохранения. Должен иметь встроенную память или карты памяти Mini SD. Программное обеспечение и инструкция пользователя должна быть на русском и казахском языке. Защита от электрохирургических аппаратов и дефибрилляторов. Перезаряжаемая Li-ion батарея, время автономной работы 120 минут (при полном заряде). | 1 шт. |
|  |  |  | Электрокардиограф 1/3 канальный | Специальный медицинский прибор, основное предназначение которого — проведение исследований и диагностики в области электрокардиографии. Дисплей ЖК- не менее 3,5 дюйма. Скорость регистрации: Автоматическая запись: 25 мм/с, 50 мм/с, погрешность ±5%. Запись кривых: 25 мм/с, 50 мм/с, погрешность ±5%. Ручная запись: 5 мм/с, 6.25 мм/с, 10 мм/с, 12.5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с, погрешность ±5%. Термальный принтер высокого разрешения (8 точек/мм). Описание бумаги для регистрации: Рулон термочувствительной бумаги, размер бумаги не менее 80 мм х 20 м. Каналы регистрации 3/1 канальный. Отведения ЭКГ 12 стандартных отведений: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Режим работы автоматический и ручной. Индикация: наличие бумаги, состояния батареи, контроль контакта электродов. Автовыключение:1минута/3минуты/5минут/10минут/15минут/30минут/60минут. Режим демонстрации. Питание ACAC 100-240 В, 50/60 Гц. Литиевая перезаряжаемая батарея 7.4 В пост. тока, 3700 мА. Прибор должен печатать 90 минут без перерыва и работать 4 часа без распечатки после полной зарядки батареи. Предохранитель 2шт, Ø 5 х 20 мм задержка пер. тока: Т1.6А/250В. Ввод данных ID, возраст, имя пациента, и т.д. Версии языков должны быть: Английский, Русский, Казахский. Чувствительность 2.5, 5, 10, 20, 40 мм/мВ, погрешность ±5%. Стандартная чувствительность – 10 мм/мВ ±0.2 мм/мВ. Частотная характеристика - без фильтра 0,05~150Гц с фильтром 0.5~30Гц. Комплектация: Кабель пациента - 1шт. Кабель питания – 1шт. Кабель заземления - 1шт. Руководства пользователя– 1шт. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  |  | Руководства по эксплуатации | - Комплект эксплуатационной документации; - VIN номер завода-изготовителя. | 1 шт. |
|  |  |  | Подогреватели электрические накладные (бандажные) для системы топливоподачи. | Предназначены для предпускового и маршевого подогрева фильтра тонкой очистки двигателя автомобиля при температурах окружающей среды от минус 40 до плюс 5⁰С с целью обеспечения пропускной способности фильтра за счет снижения вязкости подогретого дизельного топлива и растворения образовавшихся в нем при отрицательных температурах нефтяных парафинов. Подогреватели применяются для подогрева автомобильного дизельного топлива по ГОСТ 305б ГОСТ Р 52368, СТБ 1658, а также дизельного топлива, выпускаемого по другим ТНПА. Подогреватели должны монтироваться на корпусе топливного фильтра и подключаются к бортовой электросети автомобиля. | 1 шт. |
|  |  |  | Предпусковой подогреватель дизельного двигателя. | Подогреватели предназначены для предпускового разогрева двигателя автомобилей с жидкостной системой охлаждения с объёмом двигателей до 3,5 литров при температуре окружающего воздуха до минус 40°С. Подогреватель должен быть автономным устройством и выполнять следующие функции: - Разогрев двигателя при низких температурах для надежного запуска; - Дополнительный подогрев двигателя и салона при работающем двигателе в условиях сильных морозов; - Подогрев салона и лобового стекла при низких минусовых температурах (для удаления обледенения) при неработающем двигателе; - Включение помпы при неработающем подогревателе, для улучшения циркуляции охлаждающей жидкости | 1 шт. |
| 5. | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Автомобиль скорой медицинской помощи "Для реанимационных и кардио-реанимационных бригад" |
| 6. | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество |
|  |  |  | Набор для промывания желудка | Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный 150 мл с наконечником типа "ЛУЕР" и с наконечником для катетерной насадки. Номинальный объем -150мл, габаритные размеры 210х60х45, присоединительный конус "луер-лок" (конусность 6:100), цена деления шкалы-10 мл., стерилизация - этилена окисью. Детали шприцев изготовлены из следующих материалов: цилиндр из полипропилена, шток из полиэтилена низкого давления, поршень из специальной резины. Количество 5 шт. | 1 набор. |
|  |  |  | Набор акушерский. | Комплект белья для рожениц из нетканого материала одноразовый стерильный: простыня ламинированная 140х70 см с карманом - 1шт, простыня впитывающая влагонепроницаемая 200х140 см - 1шт, простыня впитывающая влагонепроницаемая 200х70 см – 1шт, пеленка впитывающая 60х90 см – 1 шт, пеленка впитывающая 60х60 см – 1шт, простыня влагонепроницаемая 140х80 см – 1шт, салфетка влагонепроницаемая 80х70 см – 1шт, рубашка для роженицы – 1шт, бахилы – 1 пара. Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой – 2шт. Ножницы для пересечения пуповины горизонтально-изогнутые – 1шт. Зажим пупочный – 1шт. | 1 набор. |
|  |  |  | Набор ожоговый | Бинт марлевый стерильный 5м х10см – 3шт., бинт марлевый стерильный 7м х14см – 3 шт., бинты эластичные трубчатые № 1, 3, 6 – 3уп., гель противоожоговый 20 гр. – 3 тубы, ножницы для перевязок с «пуговкой» - 1 шт., повязка гелевая противоожоговая 10 см х 10 см – 15 шт., повязка гелевая противоожоговая 20 см х 30 см – 6 шт. | 1набор. |
|  |  |  | Набор воздуховодов | Набор воздуховодов (детские, взрослые). Воздуховоды нестерильные однократного применения, размерами (см): 3.5; 5.0; 5.5; 6.5; 8.0; 9.0; 10.0; 12.0. Воздуховоды представляют собой прозрачные воздуховоды, изготовленные из поливинилхлорида. Воздуховоды используются в реанимации и палатах интенсивной терапии, для обеспечения проходимости верхних дыхательных путей пациента. Воздуховоды в зависимости от размера должны быть окрашены в цвета в соответствии с международной цветовой размерной ротацией: розовый, синий, серый, белый, черный, зеленый, оранжевый, красный, сиреневый. |  |
|  |  |  | Хладоэлемент многоразовый | Хладоэлемент многоразовый | 1шт. |
|  |  |  | Набор для аппарата ИВЛ | Дыхательный контур многоразовый –силиконовый. Набор масок для неинвазивной вентиляции – 3 шт. Кислородня трубка 2м -1шт. | 1набор. |
|  |  |  | Набор для аппарата дефибриллятора | Контактный гель для дефибриллятора. тюбик 1шт. Отведение кабеля пациента 3. -3шт. Одноразовые дефибрилляционные электроды -1упак. Сумка для транспортировки -1шт. | 1набор. |
|  |  |  | Электроды | Электроды для ЭКГ(монитор пациента) 20 шт. | 1упак. |
|  |  |  | Электроды | Электроды одноразовые для новорожденных (Электрокардиограф 1/3 канальный).-20шт | 1упак. |
|  |  |  | Бумага для термопринтера | Термобумага. Размеры 80мм х 20м. – не менее 10рулонов | 1упак. |

Лот № 15

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Автомобиль скорой медицинской помощи для линейных бригад |
| 2. | Требования к функциональности (с указанием видов манипуляций, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Автомобиль скорой медицинской помощи для линейных бригад, предназначенный для проведения лечебных мероприятий скорой медицинской помощи силами фельдшерской бригады, транспортировки пациентов, не являющихся экстренными пациентами, в сопровождении медицинского персонала |
| 3. | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Автомобиль скорой медицинской помощи для линейных бригад Автомобиль будет с высокой крышей, колесной базой не менее 2900 мм с бензиновым двигателем, объемом не менее 2890 см3 и мощностью не менее 106,5 л.с., грузоподъемностью не менее 1350кг. Автомобиль оснащен 5-ти ступенчатой механической коробкой передач, рулевым управлением с гидроусилителем, в кабине автомобиля (водительском отсеке) будут места для двух пассажиров. Максимальный крутящий момент не менее 220,5 Нм при 2500 об/мин. Привод полный с двойным скатом. Колесная формула 4Х4. Габариты должны быть: длина не менее 5475 мм, ширина не менее 2075 мм, высота не более 2595 мм. Размеры медицинского отсека должны быть: длина не менее 3140 мм, ширина не более 1830 мм, высота не менее 1800 мм. Объем медицинского отсека не менее 9 м3. Диаметр разворота автомобиля не более 7,5 (м). Конструкция кузова будет каркасная, цельнометаллическая, что должно обеспечивать высокую структурную прочность. Медицинский салон оснащен: - теплоизоляция и отопление, внутренняя отделка будет обеспечивать водонепроницаемость, антистатичность, а также иметь нескользящее напольное покрытие; покрытие пола должно полностью покрывать всю рабочую поверхность отделения, единой цельной деталью; - отделка боковых панелей и потолка медицинского салона будет стеклопластиковая (устойчивой к воздействию лекарственных препаратов и моющее - дезинфицирующих средств, имеющим гладкую поверхность, не впитывающим запахи); материалы покрытия внутренней поверхности блока пациента должны быть гигиеничные, легко моющиеся, белого цвета, прочное стекловолоконное покрытие, стыки герметичные; - подножка задних дверей; - подножка боковых дверей; - бордюра по нижней части боковых панелей из алюминия, гидроизоляцию швов; - умывальник; - перегородка между кабиной и медицинским салоном со сдвижным окном оборудованным шторкой; перегородка будет оснащаться окошком размером достаточным для визуального и слухового контроля за ситуацией в блоке пациента; - окно должно обеспечивать визуальный контакт и возможность непосредственного общения с водителем; площадь окна будет не менее 0,1 кв.м.; конструкция окон будет исключать возможность их непроизвольного открывания; матирование должно быть на 2/3 высоты окон внешних дверей медицинского салона; - балка свето-акустическая (импульсная) с пультом управления сирены и оповещения. Включение аппарата сирены, объявление анонсов, управление верхними сигнальными лампами, внешний вой сирены и другие сигналы (рация и т.п.) должны иметь возможность транслироваться в громкоговоритель, пневматического типа не менее 11 Ом, минимальная мощность 100 Вт; аппарат будет выдавать не менее 5 видов звукового сигнала; - поручень сдвижной двери; - поручень задних дверей; - потолочный леер-поручнем; - потолочный люком в медицинском салоне; - потолочный приточно-вытяжным вентилятором (активируется потолочным регулятором); - автономный жидкостный отопитель медицинского салона с возможностью запуска с панели управления; - кондиционер; - лампа для освещения салона; - светильник освещения прилегающей территории сдвижной двери; - светильник освещения прилегающей территории задней двери; - точечным светильником над поверхностью носилок; освещение основных носилок. - дополнительная аккумуляторная батарея (при отсутствии в шасси); электрическая розетка 12V для питания медицинского оборудования (2 шт); электрическая розеткой 220V для питания медицинского оборудования (2 шт); преобразователь напряжения 220/12V (12/220V) с функцией подзарядки аккумуляторных батарей на стоянке от внешней сети; вилка ввода электропитания внешней сети 220V в передней части автомобиля; кабель ввода электропитания внешней сети 220V (не менее 15 метров); - переносной аккумуляторный фонарь 12V; - газовые трубопроводы под обшивкой медицинского салона; - кислородными розетками с быстро разъёмным соединением (2 шт); - откидное кресло с ремнем безопасности (не менее 1 шт); - банкетка правого борта c поясничной и подголовной подушками (снабжается ремнем безопасности) (1 шт); - система шкафов расположенная в передней части кабины в блоке пациента; шкаф медицинский левого борта в области перегородки с секциями для медицинских укладок и принадлежностей; - стойка для крепления медицинского оборудования левого борта; - шкаф для кислородных баллонов; - огнетушитель не менее 2л в кабине водителя; - огнетушитель не менее 2л в салоне; - интерком (внутренняя связь с водителем); - мусоросборник с контейнером; - необходимым медицинским оборудованием согласно нормативов оснащенности для данной категории автотранспорта; - запасные инструменты и принадлежности к автомобилю; - GPS навигатором, внешним питанием от аккумулятора, с загруженными картами Республики Казахстан; - регулятором кислородного давления; - расходомером с увлажнителем кислорода; - комплект эксплуатационной документации; - VIN номер завода-изготовителя. Цвет, покраска: - внешний цвет транспортного средства – белый. Логотипы и обозначения будут: - для логотипов и обозначений будут использоваться светоотражающий материал красного света. - логотипы и обозначения должны соответствовать параметрам указанным в договоре с Заказчиком. По обеим сторонам будет располагаться надпись «жедел медициналық жәрдем» или «скорая медицинская помощь» и логотип красного креста или полумесяца. - в передней части транспортного средства на капоте мотора будет располагаться надпись ‘’AMBULANCE’’ в зеркальном отражении, в верхней части над стеклом надпись ’AMBULANCE’’. - на стёклах задней двери должны располагаться логотипы красного креста или полумесяца. - по всем сторонам транспортного средства за исключением передней будет проходить светоотражающая голубая лента шириной 15 см. Предупреждающие надписи: Модель транспортного средства, год выпуска, серийный номер и любые другие необходимые предупреждения и оповещения по оснащению, опознавательные знаки должны быть установлены так, чтобы надписи бросались в глаза. |
| 4. | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 3 | Аппарат искусственной вентиляции легких для скорой помощи и экстренных ситуаций | Портативный аппарат искусственной вентиляции легких для машин скорой медицинской помощи и экстренных ситуаций – предназначен для использования вентиляции легких в экстренной медицине, первой медицинской помощи в отделениях реанимации, палатах интенсивной терапии.Основные характеристики. Пневматический привод с электронным управлением; Соотношение системы аппарата: ≤4мл/100Па. .Шум, издаваемый аппаратом: ≤65дБ(A).Электрическая безопасность: Отвечает требованиям к оборудованию Класса II. 4. Мощность: ≤2 A.Внутреннее потребление аппарата: примерно 1.0л/мин. Газоснабжение O2, 0.28-0.6MPa. Электропитание AC110-240V, 50Hz/60Hz, 65VA. Режимы вентилляции: A/C (IPPV＋SIPPV), SIGH, SIMV, SPONT, Ручной режим. Возможности вентиляции: Дыхательный объем: 0 to 1200мл,точность: ±30мл (ниже200мл); ±15%. A/C частота дыхания: 4 –99вдохов в мин，точность: ±15%; другой±1вдохов в мин. SIMV частота дыхания: 4 –40 вдохов в ми，точность: ±15%.Отношение I:E: 2:1 – 1:4,6 точность: ±15%. Концентрация кислорода: 48 – 100%.Чувствительность триггера: -2 – 0кПа, точность: ±50Па (выше-0.5кПа); ±10% . Система для пациента состоит из дыхательного клапана и 1.1м шланга с резьбовым соединением. Параметры: 10мл/кПа, и сопротивление при выдохе: ≤0.6кПа/л/сек. ., (Для взрослых применить интенсивность потока 60л/мин, для детей 30л/мин) трубка 12мл. Возможности монитора: Монитор жидкокристаллический. Давление: Максимальное давление в дыхательных путях пациента во время дыхания.(0-60смH2O.точность ±10％). Общая частота дыхания: 4вдоха в мин. – 99вдохов в мин. ( Диапазон ≤40вдохов в мин., точность±1вдох в мин, другойr ±5％). Индикация триггера пациента и внешнего питания.Требование окружающей среды эксплуатации: Температура - 0 до 40℃; Относительная влажность -≤ 85% Атмосферное давление 70кПа-110кПа. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Редуктор кислородный с 2 – х литровым баллоном. | Предназначен для понижения и регулирования давления газа - кислорода, поступающего из баллона, и автоматического поддержания постоянным заданного рабочего давления газа 2-литр. | 2 шт. |
|  |  | 5 | Баллон с вентилем под кислород объемом 10 л. | не менее 10 л. | 2шт. |
|  |  | 6 | Дефибриллятор - монитор с универсальным питанием | Прибор предназначен для использования в больницах и внебольничной обстановке медицинским персоналом со специальной квалификацией, т.е. тех, кто обучался работе на базовых или усовершенствованных системах жизнеобеспечения или с любыми официально признанными сертификатами на разрешение работать в условиях экстренной ситуации. Аппарат должен производить дефибриляционный разряд с помощью двухфазного усеченного экспоненты импульса пульса. Цветной жидкокристаллический дисплей с диагональю не менее 115 х 86 мм, с разрешением 320х240 пиксель (1/4 VGA). Контроль дефибриллятора и принтера от электродов. Встроенные педиатрические утюжки. Синхронизированная кардиоверсия. Монитор: В режиме наблюдения дефибриллятор может проводить сигнал через 4, 5 или 10 отведений кабели пациента или с помощью внешних одноразовых пластин для взрослых или детей или через одноразовые многофункциональные электроды (ЭКГ); Скорость ЭКГ на дисплее 25 мм/сек; ЧСС (частота сердечных сокращений) 30-300 имп/мин. ± 10 % показано на дисплее прибора; Сигналы тревоги: максимальная и минимальная ЧСС - VT/VF тревога для полуавтоматической дефибрилляции; Дефибриллятор: Фаза сигнала - двухфазный усеченный экспоненциальный, с компенсацией энергии согласно сопротивлению пациента impedance. Ручной режим: выходная энергия внутренних пластин -50Дж., и энергия внешних пластин - 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 9 - 10 - 15 - 20 - 30 - 50 - 70 - 100 - 125 - 150 - 200 Дж. Время зарядки: менее 5 сек при 200 J с новой и полностью заряженной батареей NiMH при 25 0C.; менее 10 сек без батареи, подключено к энергии вольтажу при 90-100 % от номинального значения; менее 10 сек с новой и полностью заряженной NiMH батареей, с проведенными 15 разрядами на 200 Дж при 25 0C. Полуавтоматическая дефибрилляция: CPR время 2 - 120 сек. Последовательные разряды -1. Время детектора асистолии.-5 мин. Аудиозапись. Уровни энергии - 200-200-200 Дж.; Кардиостимулятор: Фаза сигнала - непрерывная прямолинейная форма; Частота -70 удар./мин Амплитуда - от 0 до 150 mA с шагом в 5 mA; Скорость - от 30 до 180 удар/мин. с шагом в 5 удар/мин.Режимы работы – фиксированный и по необходимости; Хранения данных: Тип памяти - карта памяти; Объем памяти - минимум 16 MB, что равно 4 часам непрерывной записи сигналов ЭКГ и аудиозаписи. Эти данные включают ЭКГ пациента, события, действия, происходившие во время использования прибора и аудиосигналы а также фоновый шум. У прибора есть рекордер высокого разрешения, который может конфигурировать пользователь, можно распечатывать формы волн и режимы работы. Батарея перезаряжаемая NiMH, которые можно подзаряжать, и должен подключиться к сети переменного тока или к автомобильному аккумулятору. | 1 шт. |
|  |  |  | Прибор для индикации эффективности (устройство контроля качества) непрямого массажа сердца и координации последовательности действий при выполнении мероприятий сердечно-легочной реанимации | Назначения. Прибор - устройство контроля качества проведения непрямого массажа сердца с голосовыми подсказками при проведении сердечно-легочной реанимации. Предназначен для индикации эффективности НМС, координации последовательности действий (алгоритма действий) и темпа компрессионных нажатий при выполнении сердечно-легочной реанимации. Частота задаваемых компрессий не менее 1/мин100. Соотношение НМС / ИВЛ 30 / 2. Диапазоны индикации качества НМС: - участок недостаточной компрессии (4 светодиода) цвет желтый; - участок оптимальной компрессии (3 светодиода), цвет зеленый; - участок чрезмерной компрессии (2 светодиода), цвет красный. Основная абсолютная погрешность индикации: - глубины компрессионных нажатий, не более, 5 мм; - задаваемой частоты компрессий, 1/мин ± 2; Диапазон частот измеряемых компрессий, 1/мин от 40 до 150; Электропитание: - литиевая батарея типа номиналом, 3В; Время непрерывной работы от новой батареи, не менее, 6 часов; Время установления рабочего режима, с 0.2; Время удержания кнопки ВКЛ для выключения, 2с; Комплектация прибора включает в себя: Прибор с установленным элементом питания- 1 шт. Краткое руководство пользователя / паспорт - 1 шт. Полная версия.. | 1шт. |
|  |  |  | Мешки ручные легочные реанимационные дыхательные неонатальные, детские, педиатрические, для взрослых (типа Амбу) | Мешки ручные легочные реанимационные дыхательные неонатальные, детские и педиатрические (мешок типа Амбу). Назначения: неонатальный, детский, взрослый. Диапазон массы тела: до 10 кг; 10-40 кг; –40 кг и больше. Циклы вентиляции, дыханий в минуту от 35-40; 14-20; 12-15; Объем дыхательного мешка / сжатого дыхательного мешка, мл: 280/100, 550/350, 1500/1200; Объем кислородного резервуара, мл: 600,1000, 1000; Диапазон давления подачи, см вод. ст.: -5 – +40, -5 – +40, -10 – +60; Средний срок службы, месяц, не менее 12 месяц. Комплектация: мешок дыхательный, 1шт., маска, 6шт., единичный нереверсивный клапан,1 шт., кислородная трубка, 1шт.,резервный мешок, 1шт., руководство по эксплуатации 1шт. | 1компл. |
|  |  | 7 | Тележка-каталка со съёмными носилками. | Тележка - каталка со съемными носилками предназначена для перемещения пациентов к транспортным средствам экстренной медицинской помощи. В условиях чрезвычайных ситуаций тележка может использоваться в качестве кровати, перевязочного стола с установкой носилок с необходимой высотой и наклонами панели, с возможностью закрепления стойки для капельницы, дыхательной и реанимационной аппаратуры. Вес не более 42кг.; высота не менее 500-800 мм; ширина не менее 550мм; длина не менее 1950 мм; диаметр колеса не менее 125 мм; Номинальная нагрузка не менее 181 кг. | 1 шт. |
|  |  | 8 | Приёмное устройство с поперечным и продольным перемещением. | Устройство приемное предназначено для загрузки-выгрузки, перемещений в автомашине. Устройство должно обеспечивать плавность загрузки-выгрузки тележки в транспортное средство независимо от высоты пола салона. Приемное устройство с поперечным ±260мм, вертикальным угловым ±12 град. и продольным перемещениями амортизированной панели из нержавеющей стали (вертикальное и угловое от электропривода 12 В) | 1 шт. |
|  |  |  | Носилки медицинские бескаркасные | Назначение: бескаркасные носилки используются для транспортировки пациента при работе в тесном помещении и ограниченном пространстве - там, где по габаритам не входят обычные "жесткие" носилки. Требуемая комплектация: 4 пары ручек из трубки ПВХ. Усиленную конструкцию (40 мм ширина стропы, усиленные двойные швы в местах максимальной нагрузки; должна быть предусмотрена возможность транспортировки пациента в сидячем положении; должны быть предусмотрены стропы для фиксации пациента на носилках; носилки должны быть упакованы в прочный и удобный чехол, должны быть выполнены из прочной ПВХ ткани. Должны иметь также металлические отверстия (люверсы) для сушки носилок после обработки в вертикальном положении. Технические характеристики: габаритные размеры носилок, не менее 1800х750 мм; габаритные размеры носилок в чехле, мм 170х50х380; Масса, не более 1,0 кг. Номинальная нагрузка, не менее 150 кг. | 1 шт. |
|  |  |  | Комплект иммобилизационно – универсальных шин (Комплект шин транспортные складные) | Комплект иммобилизационно – универсальных шин. Назначение: для иммобилизации и транспортировки пострадавших с травмами верхних / нижних конечностей или шейного отдела позвоночника. Описание: шины представляют собой пластины специальной формы из пластика (многоразовые) с продольной и поперечной перфорацией для легкого моделирования любого размера шины по конечности. Крепление шин производиться с помощью резин. Многофункциональные шины, для левой и правой конечности рук и ног. Комплект включает в себя шину для ноги взрослого человека, шину для руки взрослого, шину для руки и плеча ребёнка, шину для ноги ребёнка и талии, компрессионные ремни. | 1 шт. |
|  |  |  | Шейный воротник для взрослых | Шейный воротник для взрослых. Должен иметь удобный вырез для установки и последующей обслуживания трахеотомии, ортопедический воротник исполнен из противоаллергенного материала, фиксирующая липучка застёжка. Размеры S/M/L | 1шт |
|  |  |  | Комплект шин полимерных иммобилизационных пневматических для взрослых в комплекте | Шины предназначены для транспортной иммобилизации поврежденных в результате травм конечностей, а также могут использоваться для остановки кровотечения. Комплектация: шина для иммобилизации переломов костей стопы, голени и повреждений коленного сустава - сапог длинный, шина для иммобилизации переломов костей стопы, голени и повреждений коленного сустава - сапог короткий, шина для иммобилизации переломов костей кисти, предплечья и повреждений локтевого сустава. чехол, устройство для накачивания шин. Размеры в сложенном состоянии: не более 370 х 370 х 50 мм. Вес: не более 2,15 кг. | 1 шт. |
|  |  |  | Штатив разборный для вливаний с кронштейнами. | Штатив разборный для вливаний для проведения инфузионной терапии в условиях скорой помощи, в полевых условиях и на дому. Особенности: c помощью струбцины может крепиться к кровати, носилкам и т.п. Материал: алюминиевая трубка. Состав комплекта: стойки, опора, держатель с крючками, струбцина, сумка-чехол. | 1 шт. |
|  |  |  | Тонометр | Должен состоять из мембранного манометра диаметром не более 50мм в металлическом корпусе, компрессионные манжеты размерами 45х10,5см, 50х14см, 64х18см с металлической фиксирующей рамкой и двумя соединительными трубками, пневматического нагнетателя; в комплект прибора должен входить медицинский стетоскоп. Технические характеристики: диапазон показаний - 0-300мм рт. ст., диапазон измерений - 60/300мм рт. ст., цена деления - 2мм рт. ст., пределы допускаемой основной абсолютной погрешности при температуре окружающей среды 20±5°С в мм рт. ст. в диапазоне измерений от 60 до 240мм рт. ст. - ±3, в диапазоне измерений от 240 до 300мм рт. ст. - ±4, дополнительная погрешность измерений прибора при температуре окружающей среды, отличной от (20 ± 5)°С в диапазоне рабочих температур от +5°С до +45°С, % от верхнего предела измерений не более ± kx (t20-t1), где: k - температурный коэффициент, равный 0,06%°С; t20 - температура окружающего воздуха, равная (20±5)°С; t1 - любое значение температуры, соответствующее условиям эксплуатации, скорость снижения давления воздуха в пневматической системе, мм рт. ст. - 3±2. | 1 шт. |
|  |  |  | Стетоскоп медицинский. | Применяется для выслушивания тонов сердца, артерий и вен и других внутренних органов. | 1 шт. |
|  |  |  | Термоодеяло покрывало спасательное изотермическое. | Термоодеяло покрывало должно защищать человека и от переохлаждения, и от перегрева. 2 шт. предпочтительные размеры 160Х210см | 2 шт. |
|  |  |  | Электрокардиограф 6/12 канальный | Электрокардиограф с сенсорным ЖК-дисплеем 8.0 дюймов, представляет собой 12-канальный электрокардиограф, одновременно принимающий ЭКГ сигналы от 12 отведений и распечатывающий волновые формы ЭКГ на термопринтере. Режимы: запись и отображение волновых форм ЭКГ в автоматическом и в ручном режиме, автоматическое измерение и автоматическая диагностика параметров волновых форм ЭКГ. Сообщения-подсказки об откреплении отведений и отсутствии бумаги, выбор языка меню (Русский, Казахский), питание от переменного или постоянного тока, выбор отведения ритма для своевременного выявления аномальной ЧСС, управление базой данных и т.д. Термочувствительный принтер с высоким разрешением (8 точек /мм), не требующая настройки, амплитудно-частотная характеристика до 150 Гц. Прибор может в реальном времени записывать и получать волновые формы ЭКГ по 12 каналам и непрерывно их анализировать. Анализ включает: знак отведения, чувствительность, скорость бумаги, тип фильтра и т.д. В автоматическом режиме запись завершается нажатием одной кнопки. К источнику питания относятся постоянный и переменный ток. Прибор оснащен встроенной литиевой перезаряжаемой батареей, автоматической цепью защиты, можно установить автоматическое отключение. Распечатка и сохранение осуществляется при помощи одной клавиши. Прибор оснащен функцией регулярного автоматического измерения параметров волновых форм ЭКГ, автоматического анализа и автоматической диагностики, что облегчает труд врача и увеличивает эффективность работы.Прибор получает ЭКГ сигналы от двенадцати отведений одновременно, а затем анализирует запись в режиме 12 х 1, 6 х 2 +1, 6 х 2, ряд кривой 12, ряд 10, ряд 8, ряд 6 и т.д., а также выдает отчет в множестве форматов. | 1 шт. |
|  |  |  | Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный. | Диапазон измерений 0,6-33,3 моль/л (10-600 мг/дл). Объем крови 1-2 мкл (1 микролитр = 1 тысячная миллилитра). Время измерения - около 5 секунд, если при нанесении крови тест-полоска находится в приборе (в зависимости от концентрации), около 10 секунд, если при нанесении крови тест-полоска находится вне прибора (в зависимости от концентрации). Питание - 1 батарейка. Срок службы батарейки - около 1000 измерений или около 1 года. Автоматическое отключение через 30 или 90 секунд, в зависимости от режима работы. Объем памяти на не менее 350 результатов измерений, включая время и дату, средние значения за 7, 14 и 30 дней. | 1 шт. |
|  |  |  | Портативный компрессорный небулайзер (ингалятор). | Предназначен для лечения и профилактики острых и хронических заболеваний верхних и нижних дыхательных путей. Технические характеристики. Средний размер микрочастиц лекарства MMAD приблизительно -3 мкм; емкость резервуара для лекарственных средств -7 мл; необходимое количество лекарственного средства 2-7 мл; Остаточный объем лекарственного вещества в небулайзерной камере после ингаляции 0,7 мл; емкость резервуара для лекарства 2-7 мл; процент частиц менее 5 мкм в производимом аэрозоле -76 %; уровень шума (на расстоянии 1 м) 60 дБ; уровень распыления - 0,4 мл/мин (при потере веса); подача аэрозоля 0,4 мл (2 мл, 1%NaF); скорость подачи аэрозоля - 0,06 мл/мин (2 мл, 1% NaF). Комплектность: компрессор, небулайзерная камера, воздуховодная трубка (ПВХ, 207 см),. съемных фильтров (5 шт), загубник, маска для взрослых (ПВХ), маска для детей (ПВХ), насадка для носа, сумка для переноски, руководство по эксплуатации. | 1 шт. |
|  |  |  | Щит иммобилизационный с фиксатором головы и ремнями с петлями. | Предназначен для транспортировки пострадавших с подозрениями на спинальную травму. Должен иметь повышенную прочность. С возможностью использования при спасении на воде, в горах, в помещении. Комплект поставки: щит спинальный, 4 ремня крепления с карабинами или петлями, устройство для крепления головы. В комплекте должен быть фиксирующий воротник для пострадавших с подозрением на повреждение шейного отдела позвоночника.Габариты: (ДхШхВ) не менее 184х46х5 см. Вес: не более 8 кг. Номинальная нагрузка - не менее 50 кг | 1 шт. |
|  |  |  | Укладка для скорой медицинской помощи. | Назначение: для хранения и транспортирования набора лекарственных средств, медицинских инструментов, перевязочного материала и других изделий медицинского назначения, используемых при оказании экстренной помощи бригадами скорой медицинской помощи. Технические характеристики: материал высокопрочный холодо- и теплостойкий пищевой пластик.(без вложении) | 1 шт. |
|  |  |  | Набор реанимационный для скорой медицинской помощи. | Чемодан - укладка для экстренной медицинской помощи для реанимационных бригад содержит перечень необходимых медицинских изделий для оказания неотложной помощи. Корпус чемодана должен быть выполнен из анодированного алюминия, пластик ABS, в конструкции чемодана должны быть предусмотрены: - передвижные внутренние перегородки. Материал корпуса: алюминиевый корпус, пластик ABS. | 1 шт. |
|  |  |  | Носилки продольно и поперечно складные на жестких опорах. | Носилки должны складываться в продольно-поперечном направлении в чехол. Каркас носилок должен быть изготовлен из сплава алюминия высокой прочности. Должны быть оборудованы четырьмя опорами, полотно из специальной ткани, для легкой дезынфекции. Габариты в развернутом состоянии, не менее (ДхШхВ) 221х53х15 см, в собранном состоянии не менее (ДхШхВ) 110х18х11 см; вес не более 5 кг; номинальная нагрузка – не менее 160 кг. | 1 шт. |
|  |  |  | Пульсоксиметр портативный | Предназначен для неинвазивного непрерывного определения насыщения (сатурации) кислородом гемоглобина артериальной крови (SpO2) и частоты пульса (PR). Технические характеристики. Формат дисплея цифровой. Измерение SpO2: диапазон: 0%-100％. Точность: ±2% в диапазоне 70-100% SpO2. Измерение частоты пульса в диапазоне 30-250 ударов в мин. Точность: ±2 удара в мин (большая величина). Рабочее напряжение: 3.6 -4.2 В, перезаряжаемая литиевая батарейка. Светочувствительный датчик. Красный свет (длина волны – 660 нм，6.65 МВт). Инфракрасный луч (длина волны – 880 нм, 6.75 МВт). Регулируемый диапазон звукового сигнала тревоги:SpO2:0%-100%. Частота пульса: вмин0- 254 удар в мин. Пульсовое насыщение кислородом（SpO2). | 1шт. |
|  |  |  | Отсасыватель медицинский портативный. | Технические характеристики: напряжение АС220В ±10% 50Гц±2%, DC12В. Максимальный вакуум не менее 0.08 МРа. Производительность не менее 20 л/мин. Накопительная емкость не менее 1000 мл. Шум не более 55дБ (А). Комплектность: основной блок-1шт.; накопительная емкость 1000 мл-1шт. Крышка накопительной емкости-1шт. Фильтр - 1шт. Трубка для нетоксичных газов 2м - 1шт. Сетевой кабель-1шт. Предохранитель Ф5х20/2А-2шт. Аспирационная трубка-1шт. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  |  | Руководства по эксплуатации | - Комплект эксплуатационной документации; - VIN номер завода-изготовителя. | 1 шт. |
| 5. | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Автомобиль скорой медицинской помощи "Для реанимационных и кардио-реанимационных бригад" |
| 6. | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество |
|  |  | 1. | Набор для промывания желудка | Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный 150 мл с наконечником типа "ЛУЕР" и с наконечником для катетерной насадки. Номинальный объем -150мл, габаритные размеры 210х60х45, присоединительный конус "луер-лок" (конусность 6:100), цена деления шкалы-10 мл., стерилизация - этилена окисью. Детали шприцев изготовлены из следующих материалов: цилиндр из полипропилена, шток из полиэтилена низкого давления, поршень из специальной резины. Количество 5 шт. | 1 набор. |
|  |  | 2. | Набор акушерский. | Комплект белья для рожениц из нетканого материала одноразовый стерильный: простыня ламинированная 140х70 см с карманом - 1шт, простыня впитывающая влагонепроницаемая 200х140 см - 1шт, простыня впитывающая влагонепроницаемая 200х70 см – 1шт, пеленка впитывающая 60х90 см – 1 шт, пеленка впитывающая 60х60 см – 1шт, простыня влагонепроницаемая 140х80 см – 1шт, салфетка влагонепроницаемая 80х70 см – 1шт, рубашка для роженицы – 1шт, бахилы – 1 пара. Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой – 2шт. Ножницы для пересечения пуповины горизонтально-изогнутые – 1шт. Зажим пупочный – 1шт. | 1 набор. |
|  |  | 3. | Набор ожоговый | Бинт марлевый стерильный 5м х10см – 3шт., бинт марлевый стерильный 7м х14см – 3 шт., бинты эластичные трубчатые № 1, 3, 6 – 3уп., гель противоожоговый 20 гр. – 3 тубы, ножницы для перевязок с «пуговкой» - 1 шт., повязка гелевая противоожоговая 10 см х 10 см – 15 шт., повязка гелевая противоожоговая 20 см х 30 см – 6 шт. | 1набор. |
|  |  | 4. | Хладоэлемент многоразовый | Хладоэлемент многоразовый | 1шт. |
|  |  | 5. | Набор кониотомический | Позволяет в течение нескольких секунд произвести коникотомию пациентам, находящимся в состоянии асфиксии.1. Готовое коникотомическое устройство: пластиковая канюля (внутр.диам. 2,0/4,0 мм, коннектор 15 мм по наружному диаметру) с фиксирующим фланцами шейной лентой); ограничитель введения иглы; коническая коникотомическая игла из нержавеющей стали. Силиконовая соединительная трубка к дыхательному контуру. Скальпель – 1 шт. Одноразовый шприц – 1 шт. | 1 набор. |
|  |  | 6. | Тесты для определения кардиомаркеров | Набор реагентов - одноэтапный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения сердечного тропонина I и миоглобина в сыворотке, плазме или цельной крови человека» не менее 25 тестов. Тест-кассеты в индивидуальной упаковке. Комботест для быстрого бесприборного раздельного определения тропонина I и миоглобина в сыворотке, плазме или цельной крови. Метод - иммунохроматография. Время анализа – не более 15 минут. | 1 набор. |
|  |  | 7. | Набор для аппарата ИВЛ | Дыхательный контур многоразовый –силиконовый. Набор масок для неинвазивной вентиляции – 3 шт. Кислородня трубка 2м -1шт. | 1набор. |
|  |  | 8. | Набор для аппарата дефибриллятора | Одноразовые многофункциональные электроды (для автоматической дефибрилляции) – 1упак. Кабель для пациента на 10 отведении - 1шт Контактный гель для дефибриллятора. тюбик 1шт. Сумка для транспортировки -1шт. | 1набор. |
|  |  | 9. | Набор для прибора определения глюкозы в крови | Тест-полоски для контроля уровня сахара в крови 2 упаковки. Ланцеты 1 упаковка. | 1 набор. |
|  |  | 10. | Набор для небулайзера- ингалятор | Маска для взрослых (ПВХ)- 1шт. Маска для взрослых (ПВХ)- 2шт. | 1 набор. |
|  |  | 11. | Электроды | Электроды для ЭКГ(монитор пациента) 20 шт. | 1упак. |
|  |  | 12. | Термобумага для ЭКГ | Термобумага. Размеры 80мм х 20м. – не менее 10рулонов | 1упак. |

Лот № 16

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Томограф магнитно-резонансный |
| 2 | Требования к функциональности (с указанием видов манипуляций, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Начало формы Медицинский аппарат для создания томографических изображений органов пациента в диагностических целях с помощью метода магнитно-резонансной томографии. Область применения: хирургия, ангиология, кардиология, нейрология, ортопедия, педиатрия, нейрохирургия, внутренние болезни. Конец формы |
| 3 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Магнит с кожухом Тип магнита сверхпроводящий, ультракороткий, с активной системой экранирования. Напряженность магнитного поля не менее 1,5 Тл. Магнит из нержавеющей стали для снижения влияния вихревых токов. Длина магнита не более 131 см, длина магнита с кожухами 147 см. Диаметр тоннеля магнита с кожухами, градиентной катушкой и системой шиммирования не менее 60 см. Активное экранирование магнита (граница линии 0,5 миллитесла от изоцентра магнита), по х-оси не более 2,5 метров, по y-оси не более 2,5 метров, по z-оси не более 4,0 метров. Наличие активной системы защиты от внешних магнитных возмущений. Количество активно защищенных катушек магнита не менее 11. Однородность магнитного поля в сферах (с указанием метода измерения, количества планов и точек в плане), млн. часть (ррm): количество планов, не менее 24, количество точек в плане, не менее 20. Стабильность магнитного поля по времени не более 0,1 ppm в час. Cкорость испарения гелия (литров в час) 0 литров в час, указать технологию сохранения гелия в системе. Система градиентная Наличие активно-экранированных градиентных катушек. Наличие водяного охлаждения градиентных катушек. Наличие водяного охлаждения градиентного усилителя. Максимальная амплитуда градиентов по каждой из осей, не менее 30 мТл/м. Эффективная амплитуда градиентов, не менее 52 мТл/м. Скорость нарастания градиентного поля по каждой из x-, y- и z-осей, не менее 100 Тл/м/с. Эффективная скорость нарастания градиентного поля диагонально к осям x-, y- и z не менее 173 Тл/м/с. Минимальная длительность нарастания градиента с 0 до максимального значения, не более 300 мксек. Рабочий цикл градиентов для всех импульсных последовательностей, не менее 100%. Радиочастотная система приемо-передающая с радиочастотным усилителем Полностью цифровая, интегрированная в магнит приемно-передающая радиочастотная технология. Мощность радиочастотного передатчика не менее 15 kW. Полоса пропускания канала приемника, не менее 1 МГц. Приемная радиочастотная система должна одновременно поддерживать не менее 25 независимых элементов катушек и не менее 8 независимых радиочастотных каналов. Радиочастотные катушки пациентов В комплект должен входить полный набор поверхностных фазированных катушек с возможностью их сочетанного одновременного использования, в том числе: Наличие 6-ти элементной катушки для головы с 6-тью встроенными предусилителями. Наличие 4-х элементной катушки для шеи с 4-мя встроенными предусилителями. Наличие встроенной в тоннель магнита 9-ти элементной, катушки для спины с 9-тью встроенными предусилителями. Наличие двух 6–ти элементных катушек для тела с 6-тью встроенными предусилителями. Наличие циркулярно-поляризованной гибкой 4-элементной катушки для исследования верхних и нижних конечностей, размером не хуже 21х52 см. Наличие циркулярно-поляризованной гибкой 4-элементной катушки для исследования верхних и нижних конечностей, размером не хуже 17х36 см. Количество одновременно используемых катушек не менее 4. Количество одновременно используемых элементов при сканировании из разных катушек, не менее 25. Наличие системы автоматического обнаружения подключенных катушек. Наличие одновременного использования элементов из различных фазированных катушек для формирования диагностически требуемого поля обзора. Наличие методов параллельной визуализации с имеющимися катушками без ограничений. Наличие специальной немагнитной тележки для хранения катушек. Стол пациента с пультами управления и системой телескопического выдвижения Наличие возможности позиционирования пациента как головой в магнит, так и ногами в магнит для большинства клинических приложений. Наличие стола пациента «балконного типа» с оптимизированным доступом персонала. Максимальный вес пациента для вертикальных и горизонтальных перемещений стола, кг, не менее 200. Диапазон перемещения деки стола не менее 140 см. Позиционирование стола в изоцентр магнита нажатием одной клавиши. Автоматическое перемещение стола в положение парковки нажатием одной клавиши. Минимальная высота стола не более 55 см. Наличие регулируемой вентиляции в туннеле магнита. Максимальный диапазон сканирования без повторной укладки пациента и без повторной установки катушек, см, не менее 140 см. Точностью позиционирования стола не менее +/- 0,8 мм. Наличие регулируемого освещения в туннеле магнита. Наличие блока синхронизации исследований с физиологическими параметрами (ЭКГ, дыхание и пульс) с беспроводным подключением. Наличие системы подачи сигнала тревоги пациентом. Наличие системы двусторонней связи оператора с пациентом. Наличие системы удаленного управления перемещением стола пациента с консоли оператора для планирования серий сканирования и удаленного выбора катушек и их элементов. Наличие устройства измерения основных физиологических данных с демонстрацией ЭКГ, дыхания и пульса на главной консоли. Технология управления МРТ исследованиями Наличие мультимодального интерфейса управления, универсального (единого) для всех систем медицинской визуализации. Наличие возможности получения изображения с других систем медицинской визуализации (рентген, КТ, рабочие станции и др.) и манипулирования ими в процессе МРТ сканирования. Количество реконструкций в секунду не менее 8968 при матрице 256х256 без интерполяции и 25% поле обзора. Максимальное количество срезов при одном 2 D измерении (при матрице сбора данных 256х256), не менее 65536. Количество одновременно реконструируемых потоков данных, не менее 8 Консоль оператора с компьютерным блоком, цветным монитором, клавиатурой, электронной мышью, переговорным устройством, столом, контейнером для системных блоков; Компьютер реконструкции изображения: процессор с частотой не менее 3,0 Ггц каждый, основной оперативной памятью не менее 12 Гб, объемом памяти для сырых данных не менее 500 Гб. Компьютер контроля: процессор с частотой не менее 2,6 Ггц, основной оперативной памятью не менее 6 Гб, объемом памяти для базы данных не менее 300 Гб, объемом памяти для системного ПО не менее 300 Гб, объемом памяти для изображений не менее 300 Гб, наличие возможности записи изображений на DVD-R или CD-R диски. Возможность подготовки следующего скана во время сканирования (мультизадачный режим). Максимальное количество отображаемых окон локализатора на мониторе, не менее 3. Наличие встроенной и настраиваемой обработки данных непосредственно в процессе их сбора. Наличие встроенной технологии генерации протоколов сканирования на основе использования только DICOM-изображений, полученных с других сканеров. Программные пакеты: Минимальное поле обзора не более 5 мм. Максимальное поле обзора не менее 450 мм. Минимальная толщина среза в 2D последовательностях не более 0,1 мм. Минимальная толщина среза в 3D последовательностях не более 0,05 мм. Максимальная неинтерполированная матрица сканирования, не менее 1024х1024. Максимальное разрешение в плане изображения не более 16 мкм. Независимость максимального поля обзора от мощности градиентов. Наличие одновременного сбора нескольких срезов при различных углах отклонения спинов. Наличие проспективной двумерной коррекции смещений в процессе сбора данных. Наличие метода ультраскоростного параллельного сбора данных: наличие использования без ограничений с поставляемым набором катушек и технологией их сочетанного использования. Наличие автоматической калибровки катушек перед сбором данных. Отсутствие необходимости повторной калибровки при перемещении стола с пациентом. Наличие автокалибровки с использованием импульсной последовательности, которая будет использоваться при последующем сборе данных. Максимальный фактор ускорения, не менее 4. Использование трехнаправленного (голова-ноги, право-лево, верх-низ) метода параллельного сбора данных с оптимизацией с учетом анатомических особенностей обследуемой области. Наличие алгоритма реконструкции по канальным изображениям при параллельной визуализации, указать название. Наличие алгоритма реконструкции по канальным к-пространствам при параллельной визуализации, указать название. Наличие программ протоколов для нейровизуализации для исследования головы и позвоночника. Наличие технологии, обеспечивающей уникальное специально разработанное и оптимизированное сканирование, которое настраивается в зависимости от состояния пациента или клинической задачи (указать название). Наличие программы, персонализирующей процесс обследования пациента, руководство для пользователя и автоматизированный производственный процесс, а также, настраивающейся пользователем, таким образом чтобы эта технология соответствовала различным клиническим потребностям и стандартам оказания медицинской помощи (указать название). Наличие технологии упрощающей стандартное обследование головного мозга благодаря наглядности и автоматизации рабочего процесса, специально нацеленного на решение конкретной клинической задачи (указать название). Данное клиническое приложение помогает пользователю получать одинаково хорошее качество изображения при упрощении работы и сокращении времени проведения исследования. Наличие программы, позволяющей проводить автоматическое позиционирование и представление анатомических структур головы в сагиттальном, корональном, аксиальном направлении срезов, с использованием картирования (указать название). Готовые клинически ориентированные протоколы сканирования для каждого вида исследований. Протоколы с сокращенным временем сканирования и высоким разрешением для конфликтных и неконтактных пациентов. Эхо-планарная визуализация головного мозга. Визуализациия диффузии. 2D и 3D протоколы исследования отделов позвоночника для Т2-взвешенной визуализации с подавлением артефактов пульсации СМЖ в шейном отделе позвоночника. Трехмерная миелография с высокой анатомической детализацией. Трехмерная объемная визуализация с изотропным суб-мм пространственным разрешением. Наличие программ протоколов для ангиографии, включая как метод с контрастным усилением, так и без него. МР ангиография и венография без контрастного усиления. Двумерная и трехмерная время-пролетная ангиография для обследования вилизиева круга, сонных артерий, сосудов шеи. Протоколы двумерной и трехмерной фазоконтрастной МР ангиографии. Протоколы трехмерной МР ангиографии с контрастным усилением для сосудов головы, шеи, торакальной и абдоминальной зон, а также периферических сосудов с разделением артериальной и венозной фаз. Наличие программ протоколов для кардиовизуализации, включая изучение морфологии, функции, контрастирование миокарда.Протоколы с задержкой дыхания для сильного разделения контраста крови и сосудов (режим «темной крови») с целью оценки сосудов сердца и легких, а также клапанов сердца. Кино-режим для оценки функции клапанов сердца с ретроспективным выбором фазы сокращения сердца. Автоматическая настройка окна сбора данных для подстройки к текущей частоте сердечных сокращений пациента. Ультраскоростные протоколы для динамической визуализации, например, 4 произвольно ориентированных среза на один кардиоцикл. Полное анатомическое покрытие миокарда. Наличие программ протоколов для визуализации тела (абдоминальной и тазовой областей), включая также МР-холангиографию и МР- урографию с двумерной коррекцией смещений в процессе сбора данных. Динамические обследования почек. Протоколы с эффективным подавлением сигнала жировой ткани. Динамические протоколы для оценки фокальных поражений с высоким пространственным и временным разрешением. Протоколы для получения Т2-взвешенных изображений с высочайшим пространственным разрешением для оценки образований предстательной железы и шейки матки. Двумерная коррекция смещений в процессе сбора данных для исследований без необходимости задержки дыхания. Наличие программ протоколов для ортопедии. Протоколы 2D и 3D исследований с высоким пространственным разрешением для получения тонких срезов при экспертных исследованиях суставов. МР артрография (колено, плечевой сустав, бедро). Протоколы для возбуждения сигнала воды с получением изотропных данных с высоким разрешением для точной трехмерной реконструкции структур суставов. Протоколы для высокоэффективного подавления сигнала жировой ткани на анатомических зонах вне изоцентра магнита, например, для плечевого сустава. Протоколы динамической визуализации нижневисочного челюстного сустава или подвздошно-крестцовой области. Наличие программ протоколов для педиатрии, специально адаптированных для детей различного возраста, особенно для нейрообследований. Протоколы для исследований головы ребенка с минимальным временем сбора данных и превосходным качеством визуализации. Протоколы с адаптацией времени задержки дыхания для педиатрических исследований. Педиатрические протоколы визуализации опухолей. Пакет для просмотра и анализа динамических серий (кино) и больших объемов МР данных при кардиологических и прочих обследованиях. Наличие программного обеспечения постобработки для снижения шумовых составляющих в уже полученных МРТ-изображениях. Программа оптимизации использования контрастного вещества для трассировки болюса с целью автоматического запуска объемного сбора данных в момент оптимального насыщения зоны интереса. Сетевой модуль: для подключения к сети Ethernet (сетевые принтеры, диагностические и терапевтические станции, радиологическая информационная система, маршрутизаторы телерадиологии). Конфигурирование сетевых станций, неограниченный выбор станций DICOM: индустриальный стандарт для передачи информации между DICOM-совместимыми системами, в том числе различных производителей DICOM функции: прием, передача, запрос, просмотр выборки, базовая печать. Наличие возможности подключения к сервисному центру производителя для дистационного контроля состояния МРТ –системы при наличии специальной выделенной линии. Рабочая станция мультимодальная для обработки диагностических изображений Рабочая станция на основе серверной технологии для обработки и возможностью распределения изображений. Характеристики сервера: процессор, оперативная память 32 Гб, RAID массив 500 Гб, клавиатура и мышь. Графический ускоритель – не хуже чем NVIDIA. Два 24-дюймовых плоских монитора. Наличие программного обеспечения на основе клиент-серверной технологии. Программа обеспечивает один графический пользовательский интерфейс для подготовки и считывания изображений с различных модальностей: изображения компьютерной томографии, изображения магнитного резонанса, изображения позитронно-эмиссионной томографии, изображения компьютерной рентгенографии, цифровые рентгеновские изображения, рентгеновские ангиографические изображения, радио рентгеноскопические изображения, ультразвуковые двумерные изображения, изображения вторичной фиксации, инкапсулированные форматы PDF. Наличие стандартных функций считывания, таких как: функциональные возможности браузера для быстрого доступа к пациентам и данным; навигатор по случаям заболеваний для легкой и быстрой навигации случаев заболеваний; автоматическая обработка изображений; автоматическая загрузка и отображение изображений в специфических для пользователей компоновках, множественных компоновках для двумерных, трехмерных диагнозов; специальное, для данной конкретной цели изменения последовательности выполняемых действий для гибкого обращения с приложениями; прокрутка по изображениям (например, режим фильма, быстрая прокрутка мышью, синхронизированная прокрутка); функция зеркало, повернуть, инвертировать, организация многооконного интерфейса, панорамирование/изменение масштаба, аннотации, измерение расстояния и угла, пиксельная лупа, оценка ROI / VOI; навигатор по полученным данным – быстро создать, собрать, передвигаться и представить полученные данные; коррелированный курсор; синхронизация серии для панорамирования/изменения масштаба, организации многооконного интерфейса, изменения LUT, прокрутки; фиксированная навигация для различных типов модальности (например, магнитный резонанс/компьютерная томография); определяемое пользователем контекстное меню; моментальные изображения в качестве вторичной фиксации; экспорт в режиме кинопетли. Наличие в программном обеспечении рабочей станции интегрированных трехмерных инструментов, таких как: изменения формата: VRT, MIP, MIPthin, MinIP, MPRthin / thick, интерактивное изменение толщины среза; перфоратор VRT, галерея VRT; клиповая плоскость и клиповая коробка; автоудаление кости и элементов стола пациента для быстрой сегментации; слияние и регистрация MPR/MPR; параллельный и лучевой диапазон срезов; двумерные и трехмерные оси координат, трехмерная опорная точка; интерактивная сегментация анатомических структур.Наличие интеллектуальных функций программы: автоматическая маркировка позвоночника; автоматическая регистрация анатомических точек для точного позиционирования, синхронизации и сравнения различных по времени исследований. Программа для автоматического расчета оптимизированных по контрасту изображений, а также возможность рассчитывать моно энергетические изображения для диапазона 40 - 190 кэВ, использование данных о специфической для материала разница в затухании позволяет выполнять легкую классификацию элементарного химического состава со сканированной ткани (указать название программы). Специализированные функции обработки для магнитного резонанса: просмотр магнитно-резонансных изображений; сравнение между двумя моментами времени; манипулирование повторным сканированием; сбор повторных сканов в один архив, что обеспечивает общую компоновку для выбора наилучшего повторного скана для считывания; настройка и создание последовательности выполняемых действий по необходимым требованиям; контекстно-специфическое считывание. Наличие программы для базовой обработки изображений, полученных на МРТ: в радиологии - предустановленные режимы отображения для сканов головы, шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника, всего позвоночника, молочной железы, простаты, брюшной полости, тазобедренных суставов, коленных суставов и композиций изображений; в кардиологии: исследование сердца, ангиография, оценка данных МРТ – субтракция, кривая накопления контраста, фильтрация изображения, 2D/3D коррекция искажений. Прочие условия. Монтажный материал, включая распределительный электрощит, рубильника аварийного выключения и рубильника общего включения, силового кабеля для подключения к системе питания. Принтер сухой печати. Комплект аксессуаров и средств для укладки пациента. Система охлаждения магнитно-резонансного томографа и системы вентиляции кабины и технической комнаты. Бесколбовый инжектор с одним комплектом одноразовых расходных материалов для инжектора. Источник бесперебойного питания для всей КТ-установки мощностью не менее 160 кВа. Наличие радиочастотной кабины. Инструкция по эксплуатации на русском языке. |
| 4 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Магнит с кожухом | Тип магнита сверхпроводящий, ультракороткий, с активной системой экранирования. Напряженность магнитного поля не менее 1,5 Тл. Магнит из нержавеющей стали для снижения влияния вихревых токов. Длина магнита не более 131 см, длина магнита с кожухами 147 см. Диаметр тоннеля магнита с кожухами, градиентной катушкой и системой шиммирования не менее 60 см. Активное экранирование магнита (граница линии 0,5 миллитесла от изоцентра магнита), по х-оси не более 2,5 метров, по y-оси не более 2,5 метров, по z-оси не более 4,0 метров. Наличие активной системы защиты от внешних магнитных возмущений. Количество активно защищенных катушек магнита не менее 11. Однородность магнитного поля в сферах (с указанием метода измерения, количества планов и точек в плане), млн. часть (ррm): количество планов, не менее 24, количество точек в плане, не менее 20. Стабильность магнитного поля по времени не более 0,1 ppm в час. Cкорость испарения гелия (литров в час) 0 литров в час, указать технологию сохранения гелия в системе. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Система градиентная | Наличие активно-экранированных градиентных катушек. Наличие водяного охлаждения градиентных катушек. Наличие водяного охлаждения градиентного усилителя. Максимальная амплитуда градиентов по каждой из осей, не менее 30 мТл/м. Эффективная амплитуда градиентов, не менее 52 мТл/м. Скорость нарастания градиентного поля по каждой из x-, y- и z-осей, не менее 100 Тл/м/с. Эффективная скорость нарастания градиентного поля диагонально к осям x-, y- и z не менее 173 Тл/м/с. Минимальная длительность нарастания градиента с 0 до максимального значения, не более 300 мксек. Рабочий цикл градиентов для всех импульсных последовательностей, не менее 100%. | 1 |
|  |  | 3. | Радиочастотная система приемо-передающая с радиочастотным усилителем | Полностью цифровая, интегрированная в магнит приемно-передающая радиочастотная технология. Мощность радиочастотного передатчика не менее 15 kW. Полоса пропускания канала приемника, не менее 1 МГц. Приемная радиочастотная система должна одновременно поддерживать не менее 25 независимых элементов катушек и не менее 8 независимых радиочастотных каналов. | 1 |
|  |  | 4. | Катушки пациентов | В комплект должен входить полный набор поверхностных фазированных катушек с возможностью их сочетанного одновременного использования, в том числе: Наличие 6-ти элементной катушки для головы с 6-тью встроенными предусилителями. Наличие 4-х элементной катушки для шеи с 4-мя встроенными предусилителями. Наличие встроенной в тоннель магнита 9-ти элементной, катушки для спины с 9-ю встроенными предусилителями. Наличие двух 6–ти элементных катушек для тела с 6-тью встроенными предусилителями. Наличие циркулярно-поляризованной гибкой 4-элементной катушки для исследования верхних и нижних конечностей, размером не хуже 21х52 см. Наличие циркулярно-поляризованной гибкой 4-элементной катушки для исследования верхних и нижних конечностей, размером не хуже 17х36 см. Количество одновременно используемых катушек не менее 4. Количество одновременно используемых элементов при сканировании из разных катушек, не менее 25. Наличие системы автоматического обнаружения подключенных катушек. Наличие одновременного использования элементов из различных фазированных катушек для формирования диагностически требуемого поля обзора. Наличие методов параллельной визуализации с имеющимися катушками без ограничений. Наличие специальной немагнитной тележки для хранения катушек. | 1 |
|  |  | 5. | Стол пациента с пультами управления и системой телескопического выдвижения | Наличие возможности позиционирования пациента как головой в магнит, так и ногами в магнит для большинства клинических приложений. Наличие стола пациента «балконного типа» с оптимизированным доступом персонала. Максимальный вес пациента для вертикальных и горизонтальных перемещений стола, кг, не менее 200. Диапазон перемещения деки стола не менее 140 см. Позиционирование стола в изоцентр магнита нажатием одной клавиши. Автоматическое перемещение стола в положение парковки нажатием одной клавиши. Минимальная высота стола не более 55 см. Наличие регулируемой вентиляции в туннеле магнита. Максимальный диапазон сканирования без повторной укладки пациента и без повторной установки катушек, см, не менее 140 см. Точностью позиционирования стола не менее +/- 0,8 мм. Наличие регулируемого освещения в туннеле магнита. Наличие блока синхронизации исследований с физиологическими параметрами (ЭКГ, дыхание и пульс) с беспроводным подключением. Наличие системы подачи сигнала тревоги пациентом. Наличие системы двусторонней связи оператора с пациентом. Наличие системы удаленного управления перемещением стола пациента с консоли оператора для планирования серий сканирования и удаленного выбора катушек и их элементов. Наличие устройства измерения основных физиологических данных с демонстрацией ЭКГ, дыхания и пульса на главной консоли. | 1 |
|  |  | 6. | Консоль оператора с компьютерным блоком, цветным монитором, клавиатурой, электронной мышью, переговорным устройством, столом, контейнером для системных блоков | Компьютер реконструкции изображения: процессор с частотой не менее 3,0 Гц каждый, основной оперативной памятью не менее 12 Гб, объемом памяти для сырых данных не менее 500 Гб. Компьютер контроля: процессор с частотой не менее 2,6 Гц, основной оперативной памятью не менее 6 Гб, объемом памяти для базы данных не менее 300 Гб, объемом памяти для системного ПО не менее 300 Гб, объемом памяти для изображений не менее 300 Гб, наличие возможности записи изображений на DVD-R или CD-R диски. Возможность подготовки следующего скана во время сканирования (мультизадачный режим). Максимальное количество отображаемых окон локализатора на мониторе, не менее 3. Наличие встроенной и настраиваемой обработки данных непосредственно в процессе их сбора. Наличие встроенной технологии генерации протоколов сканирования на основе использования только DICOM-изображений, полученных с других сканеров. | 1 |
|  |  | 7. | Программные пакеты | Минимальное поле обзора не более 5 мм. Максимальное поле обзора не менее 450 мм. Минимальная толщина среза в 2D последовательностях не более 0,1 мм. Минимальная толщина среза в 3D последовательностях не более 0,05 мм. Максимальная неинтерполированная матрица сканирования, не менее 1024х1024. Максимальное разрешение в плане изображения не более 16 мкм. Независимость максимального поля обзора от мощности градиентов. Наличие одновременного сбора нескольких срезов при различных углах отклонения спинов. Наличие проспективной двумерной коррекции смещений в процессе сбора данных. Наличие метода ультраскоростного параллельного сбора данных: наличие использования без ограничений с поставляемым набором катушек и технологией их сочетанного использования. Наличие автоматической калибровки катушек перед сбором данных. Отсутствие необходимости повторной калибровки при перемещении стола с пациентом. Наличие автокалибровки с использованием импульсной последовательности, которая будет использоваться при последующем сборе данных. Максимальный фактор ускорения, не менее 4. Использование трехнаправленного (голова-ноги, право-лево, верх-низ) метода параллельного сбора данных с оптимизацией с учетом анатомических особенностей обследуемой области. Наличие алгоритма реконструкции по канальным изображениям при параллельной визуализации, указать название. Наличие алгоритма реконструкции по канальным к-пространствам при параллельной визуализации, указать название. Наличие программ протоколов для нейровизуализации для исследования головы и позвоночника. Наличие технологии, обеспечивающей уникальное специально разработанное и оптимизированное сканирование, которое настраивается в зависимости от состояния пациента или клинической задачи (указать название). Наличие программы, персонализирующей процесс обследования пациента, руководство для пользователя и автоматизированный производственный процесс, а также, настраивающейся пользователем, таким образом чтобы эта технология соответствовала различным клиническим потребностям и стандартам оказания медицинской помощи (указать название). Наличие технологии упрощающей стандартное обследование головного мозга благодаря наглядности и автоматизации рабочего процесса, специально нацеленного на решение конкретной клинической задачи (указать название). Данное клиническое приложение помогает пользователю получать одинаково хорошее качество изображения при упрощении работы и сокращении времени проведения исследования. Наличие программы, позволяющей проводить автоматическое позиционирование и представление анатомических структур головы в сагиттальном, корональном, аксиальном направлении срезов, с использованием картирования (указать название). Готовые клинически ориентированные протоколы сканирования для каждого вида исследований. Протоколы с сокращенным временем сканирования и высоким разрешением для конфликтных и неконтактных пациентов. Эхо-планарная визуализация головного мозга. Визуализациия диффузии. 2D и 3D протоколы исследования отделов позвоночника для Т2-взвешенной визуализации с подавлением артефактов пульсации СМЖ в шейном отделе позвоночника. Трехмерная миелография с высокой анатомической детализацией. Трехмерная объемная визуализация с изотропным суб-мм пространственным разрешением. Наличие программ протоколов для ангиографии, включая как метод с контрастным усилением, так и без него. МР ангиография и венография без контрастного усиления. Двумерная и трехмерная время-пролетная ангиография для обследования вилизиева круга, сонных артерий, сосудов шеи. Протоколы двумерной и трехмерной фазоконтрастной МР ангиографии. Протоколы трехмерной МР ангиографии с контрастным усилением для сосудов головы, шеи, торакальной и абдоминальной зон, а также периферических сосудов с разделением артериальной и венозной фаз. Наличие программ протоколов для кардиовизуализации, включая изучение морфологии, функции, контрастирование миокарда.Протоколы с задержкой дыхания для сильного разделения контраста крови и сосудов (режим «темной крови») с целью оценки сосудов сердца и легких, а также клапанов сердца. Кино-режим для оценки функции клапанов сердца с ретроспективным выбором фазы сокращения сердца. Автоматическая настройка окна сбора данных для подстройки к текущей частоте сердечных сокращений пациента. Ультраскоростные протоколы для динамической визуализации, например, 4 произвольно ориентированных среза на один кардиоцикл. Полное анатомическое покрытие миокарда. Наличие программ протоколов для визуализации тела (абдоминальной и тазовой областей), включая также МР-холангиографию и МР- урографию с двумерной коррекцией смещений в процессе сбора данных. Динамические обследования почек. Протоколы с эффективным подавлением сигнала жировой ткани. Динамические протоколы для оценки фокальных поражений с высоким пространственным и временным разрешением. Протоколы для получения Т2-взвешенных изображений с высочайшим пространственным разрешением для оценки образований предстательной железы и шейки матки. Двумерная коррекция смещений в процессе сбора данных для исследований без необходимости задержки дыхания. Наличие программ протоколов для ортопедии. Протоколы 2D и 3D исследований с высоким пространственным разрешением для получения тонких срезов при экспертных исследованиях суставов. МР артрография (колено, плечевой сустав, бедро). Протоколы для возбуждения сигнала воды с получением изотропных данных с высоким разрешением для точной трехмерной реконструкции структур суставов. Протоколы для высокоэффективного подавления сигнала жировой ткани на анатомических зонах вне изоцентра магнита, например, для плечевого сустава. Протоколы динамической визуализации нижневисочного челюстного сустава или подвздошно-крестцовой области. Наличие программ протоколов для педиатрии, специально адаптированных для детей различного возраста, особенно для нейрообследований. Протоколы для исследований головы ребенка с минимальным временем сбора данных и превосходным качеством визуализации. Протоколы с адаптацией времени задержки дыхания для педиатрических исследований. Педиатрические протоколы визуализации опухолей. Пакет для просмотра и анализа динамических серий (кино) и больших объемов МР данных при кардиологических и прочих обследованиях. Наличие программного обеспечения постобработки для снижения шумовых составляющих в уже полученных МРТ-изображениях. Программа оптимизации использования контрастного вещества для трассировки болюса с целью автоматического запуска объемного сбора данных в момент оптимального насыщения зоны интереса. Сетевой модуль: для подключения к сети Ethernet (сетевые принтеры, диагностические и терапевтические станции, радиологическая информационная система, маршрутизаторы телерадиологии). Конфигурирование сетевых станций, неограниченный выбор станций DICOM: индустриальный стандарт для передачи информации между DICOM-совместимыми системами, в том числе различных производителей DICOM функции: прием, передача, запрос, просмотр выборки, базовая печать. Наличие возможности подключения к сервисному центру производителя для дистационного контроля состояния МРТ –системы при наличии специальной выделенной линии. |  |
|  |  | 8. | Рабочая станция мультимодальная для обработки диагностических изображений | Рабочая станция на основе серверной технологии для обработки и возможностью распределения изображений. Характеристики сервера: процессор, оперативная память 32 Гб, RAID массив 500 Гб, клавиатура и мышь. Графический ускоритель – не хуже чем NVIDIA. Два 24-дюймовых плоских монитора. Наличие программного обеспечения на основе клиент-серверной технологии. Программа обеспечивает один графический пользовательский интерфейс для подготовки и считывания изображений с различных модальностей: изображения компьютерной томографии, изображения магнитного резонанса, изображения позитронно-эмиссионной томографии, изображения компьютерной рентгенографии, цифровые рентгеновские изображения, рентгеновские ангиографические изображения, радио рентгеноскопические изображения, ультразвуковые двумерные изображения, изображения вторичной фиксации, инкапсулированные форматы PDF. Наличие стандартных функций считывания, таких как: функциональные возможности браузера для быстрого доступа к пациентам и данным; навигатор по случаям заболеваний для легкой и быстрой навигации случаев заболеваний; автоматическая обработка изображений; автоматическая загрузка и отображение изображений в специфических для пользователей компоновках, множественных компоновках для двумерных, трехмерных диагнозов; специальное, для данной конкретной цели изменения последовательности выполняемых действий для гибкого обращения с приложениями; прокрутка по изображениям (например, режим фильма, быстрая прокрутка мышью, синхронизированная прокрутка); функция зеркало, повернуть, инвертировать, организация многооконного интерфейса, панорамирование/изменение масштаба, аннотации, измерение расстояния и угла, пиксельная лупа, оценка ROI / VOI; навигатор по полученным данным – быстро создать, собрать, передвигаться и представить полученные данные; коррелированный курсор; синхронизация серии для панорамирования/изменения масштаба, организации многооконного интерфейса, изменения LUT, прокрутки; фиксированная навигация для различных типов модальности (например, магнитный резонанс/компьютерная томография); определяемое пользователем контекстное меню; моментальные изображения в качестве вторичной фиксации; экспорт в режиме кинопетли. Наличие в программном обеспечении рабочей станции интегрированных трехмерных инструментов, таких как: изменения формата: VRT, MIP, MIPthin, MinIP, MPRthin / thick, интерактивное изменение толщины среза; перфоратор VRT, галерея VRT; клиповая плоскость и клиповая коробка; автоудаление кости и элементов стола пациента для быстрой сегментации; слияние и регистрация MPR/MPR; параллельный и лучевой диапазон срезов; двумерные и трехмерные оси координат, трехмерная опорная точка; интерактивная сегментация анатомических структур.Наличие интеллектуальных функций программы: автоматическая маркировка позвоночника; автоматическая регистрация анатомических точек для точного позиционирования, синхронизации и сравнения различных по времени исследований. Программа для автоматического расчета оптимизированных по контрасту изображений, а также возможность рассчитывать моно энергетические изображения для диапазона 40 - 190 кэВ, использование данных о специфической для материала разница в затухании позволяет выполнять легкую классификацию элементарного химического состава со сканированной ткани (указать название программы). Специализированные функции обработки для магнитного резонанса: просмотр магнитно-резонансных изображений; сравнение между двумя моментами времени; манипулирование повторным сканированием; сбор повторных сканов в один архив, что обеспечивает общую компоновку для выбора наилучшего повторного скана для считывания; настройка и создание последовательности выполняемых действий по необходимым требованиям; контекстно-специфическое считывание. Наличие программы для базовой обработки изображений, полученных на МРТ: в радиологии - предустановленные режимы отображения для сканов головы, шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника, всего позвоночника, молочной железы, простаты, брюшной полости, тазобедренных суставов, коленных суставов и композиций изображений; в кардиологии: исследование сердца, ангиография, оценка данных МРТ – субтракция, кривая накопления контраста, фильтрация изображения, 2D/3D коррекция искажений. | 1 |
|  |  | 9. | Кабина радиочастотная в комплекте с трансформатором, шкафом для фильтров, брусьями и специальной внутренней отделкой | Кабина радиочастотная в комплекте с трансформатором, шкафом для фильтров, брусьями и специальной внутренней отделкой | 1 |
|  |  | 10. | Устройства охлаждения и кондиционирования | Cистема охлаждения магнитно-резонансного томографа и системы вентиляции кабины и технической комнаты | 1 |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. | Принтер сухой печати | Габариты: 70 x 80 x 35 см (ширина x длина x высота) Потребляемая мощность: 100 – 240 В, 50/60 Hz в режиме печати: 250 Вт в режимеstandby: 70 Вт Условия эксплуатации: температура: 10 - 30 °C влажность: 20 - 80% Тепловое рассеяние: в режимеstandby: 100 Вт / 360 кДж/ч средняя мощность: 300 Вт / 1080 кДж/ч максимальная мощность: 530 Вт / 1908 кДж/ч Соответствие международным стандартам по безопасности: IEC 601-1, UL2601, CSA 222 Nr. 601.1-M90, VDE 0750, DOH, TÜV Вместимость лотка подачи пленки: 100 листов. Подключение: DICOM 3.0, прямое подключение любого устройства через LINX Paxport | 1 |
|  |  | 2. | Комплект аксессуаров для укладки и позиционирования пациента | Комплект аксессуаров для укладки и позиционирования пациента | 1 |
|  |  | 3. | Безколбовый Инжектор | Скорость потока:0.2 - 8 мл/сек, шаг of 0.1 мл/сек; Число операций: макс.6 в программе инъекции; Время паузы: 0 - 999 сек, шаг 1 сек; Задержка запуска: 0 - 999 сек; Таймер: 0 - 999 сек, вперёд/назад; Функция "Открытая вена": 3 мл/мин, каждые 20 сек 1 мл; Чувствительность заслонки воздуха: макс. 1 мл/пациент; Макс. отклонение объёма 5%; Макс. отклонение потока: поток 0,4 - 8,0 мл/сек 5%, поток 0,3 мл/сек 8%, поток 0,2 мл/сек 23%; Макс. подача объёма при одной ошибке 1 - 20 мл+ 12%, 21 - 400 мл + 45%; Макс. отклонение потока при 1 ошибке 20%; Макс. давление системы: 13 бар (188.5 psi) при регулировании давления во время инъекции 16 бар (232 psi) при окклюзии. Номинальное напряжение Вход: Диапазон ном.напряжения 24 VDC; Ток 9,4 A (Peak). Размеры аппарата: 76 x 52 x 167 см. Вес 54 кг | 1 |
|  |  | 4. | Устройство бесперебойного питания | Источник бесперебойного питания для всей КТ-установки мощностью не менее 160 кВа. | 1 |
|  |  | 5. | Монтажный материал | Распределительный электрощит, рубильник аварийного выключения и рубильник общего включения, силовой кабель для подключения к системе питания | 1 |
| 5 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Размеры помещения: Длина х Ширина 7,5м х 5м Высота 3,3м Требования к источнику питания Макс.мощность 160 кВА Средняя мощность (при сканировании) 48 кВ Частота и напряжение сети 50-60 Гц ± 0,5 Гц, 380/415В ± 10% Упаковка ящика магнита томографа Длина 366см Ширина 237см Высота 272см Масса (нетто+упаковка) 11500+1000кг Хранение Температура от -34С до +60С Относительная влажность макс.90% |
| 6 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество |
|  |  | 1. | Пленка термографическая | Термографическая пленка для су-хой печати предназначена для распечатки цифровых рентгеновских изображений на принтерах. | 1 |
| 7 | Другие требования и условия |  |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта должен быть не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 30 дней с момента официального уведомления конечного получателя. Сервисное обслуживание в течение гарантийного срока обслуживания должно осуществляться квалифицированным специалистом поставщика не реже 1 раза в квартал. К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.