Приложение 1

к приказу Председателя Правления

ТОО «СК-Фармация»

от «09» сентября  2013 года № 09/114

Сводный список медицинской техники на 2013 год (18 лотов), организатором закупа которой выступает ТОО "СК-Фармация" в 2013 году

| № лота | Наименование | Кол-во | Цена плановая (тенге) | Сумма плановая (тенге) | Место поставки | Условия поставки | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Микроскоп операционный для микрохирургии | 1 | 32 000 000 | 32 000 000 | ГКП на ПХВ «Акмолинская областная больница» управления здравоохранения Акмолинской области, акимата Акмолинской области | DDP пункт назначения | 45 календарных дней |
| 2 | Анализатор автоматический биохимический и иммуноферментный в комплекте с принадлежностями | 1 | 5 500 000 | 5 500 000 | РГКП «Научно-исследовательский институт радиационной медицины и экологии» Министерства здравоохранения Республики Казахстан – 1 ед. | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 3 | Цифровой цветной ультразвуковой диагностический сканер | 1 | 6 380 200 | 6 380 200 | Филиал АО «Железнодорожные госпитали медицины катастроф» - «Актюбинская железнодорожная больница» - 1 ед. | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 4 | Радиографическая рентгеновская система | 1 | 21 640 300 | 21 640 300 | РГП на ПХВ «Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии» Министерства здравоохранения Республики Казахстан | DDP пункт назначения | 60 календарных дней |
| 5 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская | 1 | 29 866 000 | 29 866 000 | ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 6 | Эндовидеостойка с колоноскопом в комплекте с установкой для обработки гибких эндоскопов | 1 | 18 550 000 | 18 550 000 | ГККП «Областной онкологический диспансер акимата Южно-Казахстанской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 7 | Система ультразвуковая | 1 | 18 000 000 | 18 000 000 | ГКП «Городская детская клиническая больница» на ПХВ ГУ Управления здравоохранения Актюбинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 8 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская | 2 | 22 235 000 | 44 470 000 | ГКП на ПХВ «Областной медицинский центр» управления здравоохранения Кызылординской области – 1 ед.; ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ Управления здравоохранения Актюбинской области – 1 ед. | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 9 | Аппарат рентгеновский мобильный с С-дугой для флюороскопии | 1 | 30 395 000 | 30 395 000 | КГП «Костанайская областная детская больница» управления здравоохранения акимата Костанайской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 10 | Комплекс аппаратно-программный носимый с цифровой записью одно-, двух-, трехсуточного мониторирования ЭКГ и АД (по Холтеру) | 1 | 5 485 420 | 5 485 420 | КГП на ПХВ «Центр матери и ребенка» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата | DDP пункт назначения | 60 календарных дней |
| 11 | Инкубатор для новорожденных в комплекте | 1 | 6 106 269 | 6 106 269 | ГККП «Алматинская региональная детская больница» Управления здравоохранения Алматинской области, акимата Алматинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 12 | Инкубатор для новорожденных в комплекте с монитором пациента | 1 | 8 031 965 | 8 031 965 | ГКП на ПХВ «Областная детская больница» Управления здравоохранения акимата Мангистауской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 13 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская | 1 | 17 617 860 | 17 617 860 | КГП «Костанайская областная детская больница» управления здравоохранения акимата Костанайской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 14 | Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте | 2 | 8 430 510 | 16 861 020 | ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ Управления здравоохранения Актюбинской области – 1 ед.; ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ Управления здравоохранения Актюбинской области – 1 ед. | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 15 | Комплекс рентгеновский диагностический. Система цифровая радиологическая | 1 | 41 970 630 | 41 970 630 | ГКП «Городская клиническая больница №7» на ПХВ Управления здравоохранения г.Алматы | DDP пункт назначения | 120 календарных дней |
| 16 | Установка анестезии | 1 | 7 893 917 | 7 893 917 | ГККП «Казыгуртская центральная районная больница» Управления здравоохранения акимата Южно-Казахстанской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 17 | Комплекс рентгеновский диагностический. Система цифровая радиологическая | 1 | 23 729 330 | 23 729 330 | ГККП «Сельская больница с.Нарынкол Райымбекского района» Управления здравоохранения Алматинской области, акимата Алматинской области | DDP пункт назначения | 120 календарных дней |
| 18 | Система видеоэндоскопическая с установкой моечной для промывки эндоскопов | 1 | 22 550 000 | 22 550 000 | ГККП «Кызылординский областной онкологический центр» Управления здравоохранения Кызылординской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |

Техническая спецификация

| № лота | Наименование | Параметры технических характеристик (технические спецификации) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Микроскоп операционный для микрохирургии | Требования к функциональности: Для проведения всех видов офтальмологических операций, включая катаракту и витреоретинальную хирургию. Требования к техническим характеристикам: Микроскоп офтальмологический должен быть: Принцип построения оптической системы модульный в виде подключаемых модулей реализовано: бинокулярный тубус хирурга с регулируемым углом наклона в диапазоне от не менее 10 до не более 50 град., ультранизкий и бинокулярный тубус ассистента с регулируемым углом наклона в диапазоне от не менее 10 до не более 50 град. Живучесть системы в случае выхода из строя любого из указанных модулей оптический блок микроскопа остается работоспособным и не требует замены, в случае изъятия любого из указанных модулей из оптической системы для ремонта/замены микроскоп остается работоспособным и не требует парковки на время ремонта/замены, возможность технического улучшения системы за счет замены модулей и дополнения в период всего времени эксплуатации без необходимости замены оптического блока и парковки на время замены. Диапазон увеличения (Zoom) от не менее 3,63х до не более 21,79х с объективом не менее 200мм и окулярами 10х. Смена увеличения плавная не менее 6:1 моторизованная. Объектив должен быть: - апохроматический не менее f=200мм. - фокусное расстояние (f) не менее 200 мм. - окуляры широкопольные 10х не менее 2шт. - коррекция в диапазоне от +5 до -5 дптр. - окуляры широкопольные 8,33х не менее 2шт. - коррекция в диапазоне от +5 до -5 дптр. - диаметр поле зрения от не менее 9,6 до не менее 57,8мм с объективом не менее 200мм и окулярами 10х. - фокусировкамоторизованная, ход не менее 54мм, с автоматическим возвратом в исходное положение. - моторизованный наклон оптического блока: от не менее +15 до не менее -50 град., асептический имеется моторизованное XY-устройство: перемещение минимум 50х50мм, с регулируемой скоростью перемещения, автоматическая установка в положение «0» при включении системы с дополнительной возможностью установки «0» с помощью кнопки. - возможность регулирования скорости перемещения пользователем во время операции. - возможно управление с ручек микроскопа не менее 6шт. - тип основания микроскопа напольный, подвижный с не менее 4-мя электромагнитными фиксаторами имеется блок управления с сенсорным цветным LCDЖК дисплеем двойного назначения, который работает как пульт управления микроскопом и как монитор при видеосъемке система автодиагностики, сохранение пользовательских параметров настройки микроскопа. - максимальный вынос несущей штанги не менее 1492мм. - диапазон вертикального перемещения оптического блока не менее 846мм. Аксессуары для оптического блока облегченные. - нагрузка на оптический блок максимального комплекта аксессуаров не превышает 12,2 кг. - вес микроскопа не менее 330 кг. - наличие пылезащитный чехол. - стерилизуемые насадки для элементов управления не менее 12 шт. Освещение должно быть: - устройство для быстрой смены лампы имеет две галлогеновые лампы не менее 12В/50Вт. Источник света должен быть: - коаксиальный, прямой, с равномерным полем, с двумя независимыми источниками света с галогенной лампой не менее 21В/50Вт, регулировка яркости с блока управления или ножной педали управления. - имеется ИК-фильтр и УФ-фильтр. - свободные порты для опциональных фильтров не менее 2 шт. - педаль управления программируемая, количество функций не менее 16. наличие аккумуляторов для педали. Видеосистема должна быть: - зум видеоадаптер DXC-C33P 3CCD видео камера 1/3"/C-Mount. - кабель для блока управления камерой. - система цифровой записи 2-го поколения, формата PAL. Держатель на штативе. - крепление для монитора - монитор не менее 19". - кабель питания не менее 2м, не менее 3шт. - имеется инструкция по эксплуатации и обслуживанию на русском языке. Требования к комплектации: Основные комплектующие: Микроскоп операционный для микрохирургии – 1 шт. Микроскоп офтальмологический должен быть: Принцип построения оптической системы модульный в виде подключаемых модулей реализовано: бинокулярный тубус хирурга с регулируемым углом наклона в диапазоне от не менее 10 до не более 50 град., ультранизкий и бинокулярный тубус ассистента с регулируемым углом наклона в диапазоне от не менее 10 до не более 50 град. Живучесть системы в случае выхода из строя любого из указанных модулей оптический блок микроскопа остается работоспособным и не требует замены, в случае изъятия любого из указанных модулей из оптической системы для ремонта/замены микроскоп остается работоспособным и не требует парковки на время ремонта/замены, возможность технического улучшения системы за счет замены модулей и дополнения в период всего времени эксплуатации без необходимости замены оптического блока и парковки на время замены. Диапазон увеличения (Zoom) от не менее 3,63х до не более 21,79х с объективом 200мм и окулярами 10х. Смена увеличения плавная не менее 6:1 моторизованная. Корпус тип – 1 шт. Штатив напольный. Блок дистанционного управления – 1 шт. Ножная педаль не менее 16 функций, тип В. Объективы – 1 шт. Объектив апохромат не менее200мм. Широкопольные окулярыс регулировкой диоптрийности – 2 шт. не менее 10х/21В, Тип II, для хирурга и ассистента. Широкопольные окулярыс регулировкой диоптрийности – 2 шт. не менее 8.33х/22В, Тип II, для хирурга и ассистента. Бинокулярный тубус – 1 шт. Тубус с углом наклона 10º-50º, тип II, для хирурга. Бинокулярный тубус – 1 шт. Тубус с углом наклона 10º-50º, тип II, для ассистента. Дополнительные комплектующие: Видеокамеры и комплектующие – 1 шт. Камера видео камера 1/3"/ C-Mount; Кабель для блока управления камерой; Монитор не менее 19, крепление для монитора. Видеокамеры и комплектующие – 1 шт. zoomвидео-адаптер. DVD системы записи – 1 шт. Система цифровой записи. Система цифровой записи 2-ого поколения, формата PAL; Держатель; Кабель питания не менее 2м не менее 3шт. Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам: Галогеновая лампа – 1 шт. Галогеновая лампа не менее 12В-50В. |
| 2 | Анализатор автоматический биохимический и иммуноферментный в комплекте с принадлежностями | Требования к функциональности: Предварительное разведение проб, диспенсирование одного или нескольких реагентов, перемешивание, инкубация, промывка, измерение и расчет результатов; автоматический повтор проб вне пределов линейности или нормы (по выбору). Требования к техническим характеристикам: Общие требования: Аппарат должен применяться в клинико-диагностических лабораториях, биохимические исследования, определение гормонов, онкомаркеров, специфических протеинов, диагностика инфекций и т.д. Полностью автоматический биохимический и иммуноферментный анализатор. Открытая система для работы с любыми методиками и реактивами. Производительность аппарата не менее 200 реакций по конечной точке в час или 170 кинетических реакций в час. Калибровка одно- или многоточечная, сохранение калибровок. Объем реакционной смеси не менее 200 мкл. Программное обеспечение должно быть: Неограниченный архив тестов, данных пациентов, результатов измерений, сохранение двух последних калибровок для каждого теста, выбор и редактирование калибровок, построение графика кинетической реакции, выбираемый и редактируемый пользователем формат отчетов, возможность подключения к ЛИС, экспорт результатов в Мs Excel и Word. Автоматический мониторинг всех функций. Насосы – два шприцевых дозатора объемом не менее 50 мкл и 2,5 мл. Пробоотборник – нержавеющая сталь не менее 316 , максимальная совместимость с реагентами, датчик уровня. Минимальные и максимальные объемы не менее 1 мкл – 2,5 мл Точность дозирования предпочтительно для 2 мкл CV <3%, для объемов >10 мкл CV <1% Максимальное количество проб (включая калибраторы и контроли) не менее 96 Количество реагентов на борту не менее 27 (максимальное количество не менее 44 со специальным штативом). Реакционные емкости: стандартные микролунки, стрипы, планшеты. Флаконы прибора должны быть: - не менее 2л Wash с датчиком низкого уровня. - не менее 1 л Rinse с датчиком низкого уровня. - не менее 2 л Waste с датчиком наполнения. - не менее 1 л Priming флакон. - инкубационный, временной и температурный контроль - иммуноферментный режим: контроль времени инкубации по стрипу из 8 лунок - биохимический режим: контроль группы из 4 лунок. - встроенный термостат, контроль температуры для планшета и пробоотборника: комнатная не менее 25, 37ºС . - 8-ми канальное промывающее устройство, создание и редактирование протокола промывки, выбор реагента для промывки. - оптическая конструкция: измерение абсорбции одновременно в 4 каналах, калибровка оптики, выбираемые пользователем результаты на одном или двух фильтрах. - измерение 4-х канальный фотометрический модуль. - 8-позиционное колесо фильтров, скорость вращении 3 об./с. - Фильтры интерференционные с устойчивым ионным напылением предпочтительно 340, 405, 450, 505, 545, 600, 630, 700 нм или по выбору. - детекторы не менее 4 фотодиода. - ширина полосы полупропускания предпочтительно 10 нм ±2 нм. - стабильность дрейф ноля не менее 0,005А/8часов. - диапазон линейности не менее от – 0,20 до 3,0 А. -точность фотометра ±1%. - источник света не менее 4 ксеноновых лампы, 6В, с долгим сроком службы. - время прогрева ламп не менее 45с. - программное обеспечение на русском языке. - формат носителя не менее 1 компакт диск. - операционная система - процессор не менее 256 Mb RAM, не менее 80 Mb свободного места HD, дисплей, CD-ROM, принтер. Методы: Биохимия: по конечной точке: абсорбция, по одному стандарту, по фактору, многоточечная калибровка: кусочно-линейная, линейная регрессия, кубический сплайн; кинетика: по стандарту, по фактору, по фиксированному времени, многоточечная калибровка: кусочно-линейная, линейная регрессия, кубический сплайн. ИФА: абсорбция по точке отсечения: Cut-Off расчетная, Cut-Off по стандарту; многоточечная калибровка: кусочно-линейная, линейная регрессия, кубический сплайн, дозовая зависимость, полиномы 2-го, 3-го и 4-го порядка Контроль качества QC: неограниченное сохранение данных контроля качества, по бланку, стандартам, контрольным материалам, построение, редактирование, печать графиков, расчет среднего, SD, CV для подключения к внешнему компьютеру. Отсутствие необходимости подключения к стационарным источникам воды. Отсутствие необходимости подключения к стационарной канализации. Блок охлаждения реагентов. Хладагент: антифриз 10 -50% диэтиленгликоль в дистиллированной воде. Охлаждение контейнеров с реагентами на 15ºС ниже окружающей среды. Электропитание: -возможность работы в широком диапазоне напряжений: - диапазон напряжения 100-250 В AC. - диапазон частоты 50-60 Гц. - мощность 160 Ватт. - категория установки CAT II. - температура предпочтительно 18 – 35ºС, влажность не менее 85 %. - источник бесперебойного питания. - ИБП - мощность 1000 -1500 ВА (700-1100 Вт) должен обеспечить питание прибора и компьютера в течение 10-15мин. - деионизатор воды (опция) Требования к комплектации: Основные комплектующие: Основной блок - 1 шт. Аппарат должен применяться в клинико-диагностических лабораториях, биохимические исследования, определение гормонов, онкомаркеров, специфических протеинов, диагностика инфекций и т.д. Полностью автоматический биохимический и иммуноферментный анализатор. Открытая система для работы с любыми методиками и реактивами. Производительность аппарата не менее 200 реакций по конечной точке в час или 170 кинетических реакций в час. Калибровка одно- или многоточечная, сохранение калибровок. Объем реакционной смеси не менее 200 мкл. Функции предварительное разведение, диспенсирование, перемешивание, инкубация, промывка, измерение и расчет результатов Кинетика полноценная кинетика с построением графика реакции Мониторинг автоматический мониторинг всех функций Два шприцевых насоса не менее 50 мкл и 2.5 мл Пробоотборник нержавеющая сталь с датчиком уровня Мин./макс. объем пробы 1 мкл (минимальный) / 1.95 мл (максимальный) Точность дозирования коэффициент вариации < 1% Штатив проб 96 проб Реагенты не менее 44 (количество одновременно используемых реагентов) Реакционные емкости стандартные микролунки, стрипы и планшеты Емкости - не менее 2 л промывающая бутыль с датчиком низкого уровня - не менее 1 л ополаскивающая бутыль с датчиком низкого уровня - не менее 2 л бутыль для отходов с датчиком наполнения - не менее 1 л бутыль для заполнения шприцов Инкубационный, временной и температурный контроль ИФА контроль времени инкубации по стрипу Биохимия контроль группы из 4 лунок Термоконтроль термостат для планшета и пробоотборника 25°С, 37°С Промывка Вошер 8-ми канальное промывающее устройство Программа создание протокола промывки Измерение Оптический модуль 4-х канальный 8 фильтров 340, 405, 450, 505, 545, 600, 630, 700 нм Стабильность дрейф ноля не более 0,005 А / 8 часов Диапазон линейности от -0.20 до 3.0 А Точность фотометра + 1 % Программное обеспечение Формат носителя 1 компакт диск (CD) Операционная система Минимальные требования к системе: не менее 16MB оперативной памяти, не менее 20Mb свободного места на жестком диске, дисплей, CDROM. Электропитание 100-250 В AC, 50/60 Гц, 160 Ватт, CAT II Температура, влажность предпочтительно 15 - 35°С, влажность менее чем 85%. Сетевой шнур – 1 шт. 220В, 3х-контактный сетевой кабель. Серийный кабель или USB-кабель – 1 шт. USB 2.0 типа B. Программа на 1 CD – 1 шт. Программное обеспечение: Формат носителя: 1 компакт диск (CD) Операционная система, 16MB оперативной памяти, не менее 20Mb свободного места на жестком диске, CDROM. Трубка для отходов – 1 шт. Полая силиконовая трубка. Набор бутылей (для моющего буфера, для отходов, промывающая) – 1 шт. не менее 2 л промывающая бутыль с датчиком низкого уровня - не менее 1 л ополаскивающая бутыль с датчиком низкого уровня - не менее 2 л бутыль для отходов с датчиком наполнения - 1 л бутыль для заполнения шприцов. Крышки для бутылей в сборе – 1 шт. Наличие внутренней резьбы для посадки на бутыли, наличие электрических датчиков и гидравлических трубок подачи жидкости. Бутыль заполнения с крышкой 1 шт. Пластиковый бутыль, объем не менее 1л. Запасной наконечник пробоотборника – 1 шт. Химически неактивный сплав металлов для дозирования жидкостей. Штатив для проб – 1 шт. не менее 96 ячеек для проб. Штатив для реагентов – 1 шт. не менее 27 позиций для реагентов. Рамка для микролунок – 1 шт. металлическая на 8 стрипов. Крышка реакционного планшета – 1 шт. пластиковая крышка, защищающая от попадания прямых солнечных лучей и обеспечивающая сохранение стабильности объема реакционной смеси. Набор для промывки / ополаскивания – 1 шт. 1 флакон (25 мл) концентрата (80х) промывочного раствора для ИФА: - гидрофосфат натрия 3,3 г/л - ПАВ (Tween 20), 0.01%. Набор для выполнения проверки – 1 шт. не менее 2 флакона (100 и 30 мл) раствора для бланка: 0,5N раствор гидроксида натрия (NaOH); 1 флакон (10 мл) раствора p-нитрофенола. Пробирка коническая с крышкой – 50 шт. не менее 2 мл. Флакон круглый – 12 шт. не менее 15 мл. Флакон круглый – 12 шт. не менее 30 мл. Микролуночные стрипы, коробка – 1 шт. не менее 320 шт. 12-луночных стрипов. Набор фитингов – 1 шт. Фитинги для крепления трубок гидравлической системы не менее 3 шт. Набор предохранителей – 1 шт. Запасные предохранители: тип T, 1,5 A, 250 В, 2 шт. Аэрозольный фильтр – 1 шт. Запасной защитный фильтр вакуумной помпы. Держатели трубки – 2 шт. Клипсы для фиксирования трубки отходов. Белая акриловая лента, 3” – 1 шт. Запасная лента (7,6 см) для осушения трубок промывающей головки. Пластиковые ремешки для кабелей – 10 шт. Запасные ремешки для крепления пучков кабелей. Набор винтов, гаек и шайб – 1 шт. Набор запасных винтов, гаек, шайб, прокладок, не менее 76 шт. Запасная ксеноновая лампа фотометра – 1 шт. 6 В. Запасная лампа подсветки – 1 шт. 12 В. Приспособление для очистки диспенсирующих трубок промывающей головки – 1 шт. Г-образный инструмент из стальной проволоки. Приспособление для очистки аспирирующих трубок промывающей головки – 1 шт. Г-образный инструмент из стальной проволоки. Шестигранные ключи – 6 шт. 1/16”, 0.035”, 3/32”, 0.050”, 5/64”, 1/8”. Смазывающее средство – 1 шт. 1 флакон с капельницей, состав жидкая силиконовая смазка. Блок охлаждения растворов RCA – 1 шт. Блок насоса и охлаждения планшета реагентов с набором трубок, кабелей. Серийный кабель – 1 шт. USB кабель для подключения прибора к компьютеру, 3 м. Дополнительные комплектующие: Принтер – 1 шт. Лазерный, монохромный бумага А4, с USB кабелем и кабелем питания. ИБП – 1 шт. не менее 1000 ВА, для подключения 3-х устройств. Компьютер – 1 шт. Процессор не менее 256 Mb RAM, не менее 80 Mb свободного места HD, SVGA дисплей, CD-ROM, серийный порт RS232. Требования к расходным материалам: Микролуночные стрипы, коробка – 1 уп. (320шт. 12-луночных стрипов). Мочевина - Urea test, полный тестовый набор – 1 набор. Mini 50 опр- 60мл. Общий белок - Total protein test, полный тестовый набор – 1 набор. С- реактивный белок - 1 набор. Mini 50 опр- 60мл. АЛТ - GPT ALAT IFCC Test, полный тестовый набор – 1 набор. Mini 50 опр- 60мл. АСТ - GOT ASAT IFCC test, полный тестовый набор – 1 набор. Mini 50 опр- 60мл. Глюкоза, полный тестовый набор – 1 набор. Mini 50 опр- 60мл. Холестерин по конечной точке, Cholesterol liquicolor, полный тестовый набор – 1 набор. Mini 50 опр- 60мл. Билирубин прямой (авто) – 1 набор. Mini 50 опр- 60мл. Мочевая кислота – 1 набор. Mini 50 опр- 60мл. Триглицериды - Triglycerides Standard, стандарт – 1 набор. Mini 50 опр- 60мл. Щелочная фосфатаза, Alkaline Phosphatase Test, полный тестовый набор – 1 набор. Mini 50 опр- 60мл. Кальций, Calcium Test, полный тестовый набор – 1 набор. Mini 50 опр- 60мл. Фосфор - Phosphorus liquicolor test, полный тестовый набор – 1 набор. Mini 50 опр- 60мл. Альфа амилаза, Alpha-Amylase Test, полный тестовый набор – 1 набор. Mini 50 опр- 60мл. Билирубин общий – 1 набор. Mini 50 опр- 60мл. Креатинин – 1 набор. Mini 50 опр- 60мл. Холестерин ЛПВП – 1 набор. Mini 50 опр- 60мл. Холестерин ЛНП – 1 набор. Mini 50 опр- 60мл. Ревматоидный фактор – 1 набор. Mini 50 опр- 60мл. Антистриптолизин О – 1 набор. Mini 50 опр- 60мл. Сывороточное железо – 1 набор. Mini 50 опр- 60мл. |
| 3 | Цифровой цветной ультразвуковой диагностический сканер | Требования к функциональности: Область применения: - акушерство и гинекология - нейросонография - кардиология - транскраниальные исследования - брюшная полость - периферические сосуды - поверхностно расположенные органы и структуры - педиатрия - неонатология. Требования к техническим характеристикам: Цифровая многоцелевая ультразвуковая система должна быть: - расстояние площади окружности и объема - число приемо-передающих цифровых каналов не менее 512 - цифровой преобразователь не менее 12 бит - динамический диапазон не менее 164 дБ - глубина визуализации не менее 30 см - одновременное использование передающих фокусных зон не менее 8, регулируемый диапазон межфокусного расстояния - динамическая апертура - динамический фильтр - динамическая фокусировка на приём и передачу - увеличение изображения акустическое предпочтительно13,4 раза, цифровое х3 раза, ZOOM х 40 уровней - максимальная частота кадров не менее 600 кадр/сек - минимальное сканирование в глубину не менее 34 см - приемник полоса пропускания широкополосная система не менее 1 МГц к 15 МГц - передатчик полоса пропускания: широкополосная система не менее 1 МГц к 15 МГц, автоматическая подстройка - программное обеспечение на русском языке - русифицированная, буквенно-цифровая клавиатура - количество одновременно подключаемых датчиков 3 (не включая порт для CW-датчика) Технологии сканирования должны быть: - технология мультиуглового отображения доступное на всех преобразователях и для всех видов исследований - технология изображения увеличивающее временное разрешение и частоту кадров в реальном времени - технология помех повышает отношение сигнал-шум, способствующему четкому отображению границ тканей - технология гармоники выражается в расширении гармоники сигнала с сохранением первоначальной формы волны увеличивающее разрешение изображения, боковые лепестки повышают пространственное и временнόе разрешение. - технология аподизированного излучения снижает помехи в ближней зоне и формируя четкий звуковой луч позволяет получать изображения более высокого качества. - технология объемных изображений органов и тканей и (3-х мерная) структура сосудов. Стандартные режимы работы должны быть: B (2D-режим) Формирование луча цифровой, мультилуч, параллельный, многочастотный, широкополосный. Сосредоточение: - динамическое многочастотное сосредоточение - вторая обратная гармоника - трапециевидный просмотр - акустическое усиление - градации шкалы яркости не менее 256 - М –одномерный - СMM-цветной М-режим - В/М (горизонтальное или вертикальное разделение), размер петли не менее (10 - 80) с. - CF- режим 2-мерный режим изображения и цветное картирование способы отображения: B+CF, B/B+CF (в реальном времени), B+CF/PW - цветовая градация: 256, цветовая плотность луча – низкая/ высокая - частота повторения импульса не менее 150 Гц к 12 кГц - фильтры подавления пульсаций стенок сосудов, сглаживания - максимальная скорость показа без совмещения не менее 2.7 мс - минимальная скорость показа не менее 2 см/с - PF-режим (Двухмерное изображение и цветное энергетическое картирование), способы отображения: B+PF, B/B+PF (в реальном времени). - B+PF/PW. - цветовая градация не менее 256. - цветовая палитра не менее 5 - фильтры подавления движения, сглаживания, пульсации стенок сосудов - MAX скорость показа не менее 1.3 мс - МIN скорость показа не менее 1 мм/с -TD-режим (Тканевый Doppler) - цветовая градации не менее 256 - цвет палитры не менее 5 - цветная инверсия - частота повторения импульса не менее 150 гц к 12 кГц - PW-режим (Импульсно-волновой спектральный Doppler) - частота повторения импульсов (PRF) не менее 4.46 к 25 кГц - длина строба (контрольный объем) предпочтительно 0.5 к 20 или 1 - 30 мм - коррекция поворота допплера предпочтительно 0 ° к ± 89 ° с шагом 1° - диапазон измерений допплера не менее 200 Гц к 25 кГц - спектральный анализ быстрое преобразование Фурье не менее 256 - 1024 канала частоты - время спектрограммы не менее 1, 2, 4 и 8 с. инверсия спектра - контроль за чувствительностью - автоматическое сканирование сердечных сокращений не менее 30 - 240 ударов в минуту - автоматические параметры потока не менее 10 циклов (в среднем от целого кол-ва сердечных циклов) - комбинированный живой B/PW-mode (дуплекс просмотр) - комбинированный живой B+CF/PW, B+PF/PW просмотр триплекса - CW-режим (Непрерывно волновой спектральный Допплер) - PRF не менее 4.46 к 62,5 кГц - фильтр сокращения стенок сосудов полоса пропускания не менее 50 - 800 Гц - спектральный анализ - быстро преобразование Фурье не менее 256 - 1024 канала частоты - спектрограмма во времени не менее 1, 2, 4 и 8 с - число спектральных линий во времени не менее 512 - число каналов частоты на спектральной линии не менее 256 - спектрограмма динамический контроль за диапазоном не менее 9 - 45 децибел - размер петли не менее 10 - 80 s - скоростная шкала под углом 0 ° при перемещении основной линии не более 24 мс - инверсия спектра - автоматическое сканирование сердечных сокращений не менее 30 - 240 ударов в минуту - слышимый признак кровотока с разделением направлений не менее 2 канала Стандартные параметры должны быть: - жесткий диск не менее 160Гб - кинопамяти не менее 80 сек - триплексный режим дуплексный - автоматическая тканевая оптимизация - автоматическая оптимизация спектра - система шумоподавления - режимы кодированной тканевой гармоники и инверсной гармоники - режим виртуального конвекса - программы для создания базы данных пациентов - возможность архивации изображения на HDD и DVD формате - программы сосудистых расчетов - программы кардиологических расчетов - программы расчетов для акушерства и гинекологии - программы расчетов для урологии - автоматический обсчёт допплеровского спектра в реальном триплексном режиме - подавление зернистости - режим многолучевого составного сканирования - кардиологический пакет программ и расчётов. Требования к комплектации: Основные комплектующие: Основной блок системы – 1 шт. Основной блок системы должен иметь специальные разъёмы для подключения датчиков. Система производит обработку сигнала с помощью программ и специализированных модулей. Система должна получать ультразвуковые проекции органов и тканей человека, а также наблюдать за функциональностью органов в динамике. Система должна сохранять и записывать изображения на жёсткий диск, а также экспортировать их на съёмные носители данных. Основной блок системы должен иметь измерительные программы и позволяет производить измерения и вычисления на полученных изображениях. Микроконвексный многочастотный внутриполостной датчик – 1 шт. Область применения: - акушерство 1 триместр, - гинекология, - урология. - частота не менее 4.0/6.5/9.0MГц. - количество элементов не менее 128. - центральная частота не менее 6.5MГц. - угол сканирования не менее 148 °. - радиус кривизны не менее 10мм. Конвексный многочастотный датчик – 1 шт. Область применения: - акушерство 1 триместр - гинекология - урология - брюшная полость - органы малого таза - частота не менее2-10MГц. - количество элементов не менее 128. - центральная частота не менее 3.5MГц. - угол сканирования не менее 58,7 °. - радиус кривизны не менее 59,4 мм. Микроконвексный многочастотный кардиологический датчик – 1 шт. Область применения: - кардиология - OB/GYN - транскраниальные - брюшная полость - органы малого таза - неонатология и педиатрия - частота не менее 2.0/2.4/4.0MГц - количество элементов не менее 64 - центральная частота не менее 2.5MГц - угол сканирования предпочтительно 90 °. Линейный многочастотный датчик – 1 шт. Область применения: - молочная железа - сосуды ГМ - скелет, мускулатура - периферические сосуды - яички - щитовидная железа - частота не менее 2.0/3.5/5.0MГц - количество элементов не менее 128 - центральная частота не менее 7.5MГц - ширина сектора сканирования не менее 38,7 мм. - поддержка псевдоконвексного сканирования. 15 дюймовый цветной LCD дисплей – 1 шт. Размер экрана по диагонали не менее 15 дюймов жидкокристаллический монитор высокого разрешения, вращающийся и наклоняющийся на свободно перемещающемся кронштейне. Экранная матрица не менее 1024х768 пикселей. Количество градаций серого не менее 256. Возможность наклона монитора предпочтительно 11° поворот +90°. Дополнительные комплектующие: Струйный принтер – 1 шт. Цифровой черно-белый видеопринтер формата А6. Вход USB, размер печати не менее 320х100 мм, 94х71 мм. Время печатине более 3,3 сек. Источник бесперебойного питания – 1 шт. не менее 1500 ВА с выпрямителем тока и с функцией стабилизации напряжения, фильтрация помех аварийного питания. Требования к расходным материалам: Гель для УЗ исследований – 12 шт. Канистра не менее 5,0 л. Бумага для принтера – 28 шт. рулон не менее 0,11х20м. |
| 4 | Радиографическая рентгеновская система | Требования к функциональности: Область применения: - гинекология, - акушерство, - педиатрия, - травматология, - экстренная помощь. Области сканирования: снимок черепа, снимок скуловой кости, снимок носовой кости, снимок височной кости, снимок нижней челюсти, снимок плечевого сустава, снимок локтевого сустава, снимок предплечья, снимок запястья, снимок кисти, снимок тазобедренного сустава, снимок бедренной кости, снимок коленного сустава, снимок ноги, снимок галеностопного сустава, снимок стопы, снимок шейного отдела позвоночника, снимок грудного отдела позвоночника, снимок копчика, снимок поясничного отдела позвоночника, снимок таза. Рентгеновский аппарат на два рабочих места. Требования к техническим характеристикам: Требования к комплектации: Радиографическая рентгеновская система должна иметь операционные режимы: - рентгенография, - радиография. Высокая и стабильная мощность рентгеновского излучения. Контроллер рентгеновского излучения должен быть: - настройка пикового напряжения в киловольтах 40-125 кВ, - настройка предпочтительно мА 50, 100, 200, 300, 400, 500 мА, - настройка таймера предпочтительно 1/120 ` 6,0 с., - размеры не менее 510х380х905 мм; Генератор с трансформатором высокого напряжения должен быть: - тип выпрямителя однофазный, двухполупериодное выпрямление. - выходная мощность 500 мА – 80 кВ/300 мА – 125 кВ. - входная мощность 220 ВА (переменный ток). - частота не менее 50/60 Гц. - выходное напряжение 40 кВ. Рентгеновская трубка: - вращающийся анод - фокальные пятна не менее 1,0/ 2,0 мм - емкость нагрева анода не менее 140 кДж - собственная фильтрация не менее 0,8 мм. - напряжение в сети: 220В, 50 Гц / 60 Гц однофазное - полное сопротивление линии 0,12 Ом - потребляемая мощность 3 кВт - высокоскоростное приспособление для прицельной рентгенографии, быстрая система выявления ошибок. - точный регулятор силы тока (мА) и пикового напряжение (в кВ) 500 видов (максимум) анатомических частей для оптимальной радиографии - полный доступ к пациенту - удобная в работе консоль и дисплей данных - прибор имеет встроенный стабилизатор напряжения для бесперебойного питания нити накала рентгеновской трубки мощностью 380 В, 50 кВт. - мягкая и бесшумная работа - рабочая станция. Коллиматор – 1 шт. Тип: ручной; - максимальный размер поля не менее 35х35 см., при источник изображение 65 см; - минимальный размер поля не менее 5х5 см при расстоянии источник-изображение 100 см ; - световая мощность 160 люксов; - собственная фильтрация 12 мм; Стол Букки, 6 направлений – 1 шт. не менее 6 путей направлений; материал верхней поверхности стола: меламин или акрил; Тип привода электромотор; Отсеивающий растр: соотношение отсеивания 8:1, 103 линий/дм; Размер кассет: от 18x24 до 35x43; Продольное расстояние скольжения стола: 420±5 мм; Боковое расстояние скольжения стола не менее 120±5 мм; Вертикальное расстояние до верха стола не менее 300±5 мм; Расстояние от верха стола до пола не менее 689 (880) мм; Размеры: не менее 2000х750х680 мм. Кабель высокого напряжения – 1 шт. Длина не менее 6 м; - Максимальное напряжение: постоянный ток 75 кВ; - 3 линии сердечников. Решетка Букки – 1 шт. Устройство, предназначенное для повышения контрастности рентгеновского изображения за счет поглощения рассеянного телом человека рентгеновского излучения. Опора трубки – 1 шт. Тип: рельс от пола до потолка; - продольное перемещение не менее 2550 мм; - вертикальное перемещение не менее 1600 мм; - вращение рентгеновской трубки предпочтительно ±180°; - электромагнитная фиксация вручную; - размер (ШхДхВ) не менее 3660х1000х2900 мм. Дополнительные комплектующие: Оцифровщик рентгеновских снимков – 1 шт. - шкала серого-16 бит, - оптическая плотность не менее 0-3.4d, - пространственное разрешение-40,800 пикс/стр, - размер пленки не менее 5’’*7’’~14’’*17’’, - скорость сканирования не менее (14’’*17’’ 300точек/дюйм) 16 сек, - операционная система - аппаратный интерфейс USB 2.0, - детектор, профессиональная микро оптическая CCD камера, - электропитание 110-220В. Стойка рентгеновской трубки – 1 шт. Тип потолочный. - потолочные рельсы. - продольное перемещение не менее 2800 мм. - вертикальное перемещение не менее 1200 мм. - вращение рентгеновской трубки ±180°. - электромагнитная фиксация вручную. Стабилизатор 1 шт. - входной 1 фаза 220, - выходной: 370V ± 6%, - вместимость: 12В, 12А, 50кВт. Стойка Букки – 1 шт. Вертикальное перемещение 1000 мм; - передняя панель для пленки не менее 32мм; - самое нижнее положение 200 мм; - размер (ШхДхВ) не менее 1935х770х500мм; - размер кассет от 18х24 до 35х43. Негатоскоп – 1 шт. - яркость не менее 4000 lux, 90%. равномерности. - анти-ультрафиолетовое излучение. - толщина не менее 45мм. Рабочая станция – 2 шт. - системный блок, процессор IntelCorei5-3470 3,2 Ghz (6 Mb) (1333 Mhz) BOX2 шт. - блок питания 450W2 шт. - жесткийдиск1000 Gb2 шт.Монитордиагональ18,5 дюйма 2 шт. - мышка 2 шт. - клавиатура 2 шт. - цветной принтер струйный 2 шт. Фартук – 1 комплект. Фартук 0.5 мм PB 1 комплект -2шт. Меры предосторожности при установке должны быть: Данное оборудование работает от электричества, и использует высокое напряжение. Поэтому принимайте специальные меры предосторожности при его инсталляции и не устанавливайте оборудование при следующих условиях: - влажное или сырое помещение, помещение с повышенной влажностью (температура: 5 ~ 35°С, влажность: 30 ~ 85%), - прямые лучи солнца, - резкие изменения температуры, - запыленность, - отсутствие вентиляции, - засоленность, - воздействие химических веществ и газов. Для нормальной работы условия должны быть: - при хранении: температура: -10 ~ 40°С, влажность: 5 ~ 90%, - при использовании: температура: 5 ~ 35°С, влажность: 30 ~ 85%, - оптимальные условия использования: температура: 17 ~ 25°С, влажность: 40 ~ 60%. Условия по напряжению должны быть: - входное напряжение: одна фаза, 220 В, - максимальное потребление электроэнергии: 40 кВА, - частота не менее 50/60 Гц. Требования к расходным материалам: Рентген кассеты – 3 шт. Размеры: - 13х18 см 1 шт. - 25х30 см 1 шт. - 30х40 см 1 шт. Рентген пленка – 3 уп. Размеры: - 13х18 см 1уп. (1 уп.-100 листов) - 25х30 см 1уп. (1 уп.-100 листов) - 30х40 см 1уп. (1 уп.-100 листов). |
| 5 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская | Требования к функциональности: Область применения: - кардиология; - ангиология; - транскраниальные исследования структур и сосудов головного мозга; - близко расположенные органы и поверхностные структуры; - органы брюшной полости; Акушерство, гинекология; - скелетно-мышечная система; - урология; - педиатрия; - неонатология; - интраоперационные исследования; - чреспищеводные исследования. Требования к техническим характеристикам: Универсальная многоцелевая цветовая ультразвуковая диагностическая система экспертного класса должна быть полностью цифровой программируемой архитектурой с возможностью работы высокой частотой кадров для проведения экспертных ультразвуковых исследований сердца, сосудов и внутренних органов взрослых и детей, c возможностью четырехмерной реконструкции и многоплановой визуализации сердца в реальном масштабе времени. - операционная система; - полностью цифровое формирование ультразвукового луча; - технология трехмерного широкополосного формирования ультразвукового луча; - комбинация технологий матричного и монокристального датчика; - 12-бит A/D конвертеры на физический канал; - число цифровых приемо-передающих каналов не менее 1461000; - параллельная обработка данных по 4 каналам; - динамический диапазон не менее 281 дБ; - многочастотное сканирование с возможностью выбора центральной частоты от 1.5 до 14.0 МГц; - независимое переключение частот между режимами: - 2D, ЦДК и спектральный допплер; - динамическая аподизация; - динамическая апертура; - динамическая фокусировка; - количество зон фокусировки, зависит от датчика и режима работы не менее 8; - многолучевое сложносоставное сканирование (лучевой компаундинг); - интеллектуальные тканеспецифичные программы; - отображаемые градации серого не менее 256; -технология кодированного излучения; - динамическая автоматическая оптимизация изображения на основе анализа типов тканей в поле изображения; - технология третьего поколения кодированной тканевой гармоники; - количество базовых частот - не менее 4; - количество гармонических частот не менее 5. Система ультразвуковая диагностическая медицинская должна иметь режимы сканирования: В-режим: - возможность углового смещения изображения; - количество зон фокусировки - не менее 8; - максимальная глубина сканирования не менее 30 см; - максимальная частота кадров не менее 1000/с.; - композитное изображение; - функция улучшения пространственного разрешения изображения в регионе Zoom, High-Resolution (HR) Zoom; - технология "пересекающихся лучей"; - технология автоматического подавления артефактов; - технология автоматической оптимизации 2D-изображения; - технология «виртуальной верхушки», расширение ближнего поля визуализации на секторном датчике; - технология непрерывной оптимизации поперечной и радиальной равномерности изображения, а также яркости изображения ткани. М-режим: - цветовой М-режим; - анатомический линейный М-режим в реальном масштабе времени; - анатомический нелинейный М-режим в реальном масштабе времени; - активация анатомического М-режимов на сохраненных кинопетлях; - совмещение с режимами цветового допплера, тканевого цветового допплера и стресс-эхо (при наличии этих опций). Импульсно-волновой допплер: - коррекция угла диапазон не менее +/- 80 гр.; - коррекция угла шаг не более 1 градуса; - режим HPRFPW; PRF-250 Гц – 26 кГц; - минимальная регистрируемая скорость PW-0.01 м/с; - максимальная регистрируемая скорость PW-более 31 м/с; - максимальная глубина расположения контрольного объема не менее 30 см; - возможность независимой коррекции частоты допплера; - автоматическое оконтуривание доплеровского спектра в режиме реального времени и в режиме последующей обработки. Постоянно-волновой допплер: - возможность независимой коррекции частоты допплера; - минимальная регистрируемая скорость CW-0.01 м/с; - максимальная регистрируемая скорость CW-более 74 м/с; - автоматическая оптимизация изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей; - автоматическая оптимизация допплеровского спектра: автоматическая корректировка базовой линии, автоматическая корректировка шкалы. CFM - цветовое допплеровское картирование по скорости: - алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании; - автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса CFM; - независимое от В-режима изменение частоты сканирования; - максимальная частота кадров не менее 695/с. Цветовое допплеровское картирование энергии должно быть: - алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании; - автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса цветового допплера. - недопплеровская цифровая технология точной визуализации потока крови в сосудах в реальном масштабе времени. - недопплеровское цветовое кодирование направления потока крови в сосудах в реальном масштабе времени. - триплексный режим в реальном масштабе времени: В+CFM+PW/CW; B+PD+PW; - выведение до пяти физиологических кривых на экран монитора. Спектральный тканевой допплер. - автоматическая оценка амплитуды смещения миокарда в реальном масштабе времени: - кодирование амплитуды смещения миокарда в реальном масштабе времени цветом; - выведение на экран не менее 12 синхронизированных изображений. - панорамная визуализация: Зона охвата не менее 60см; - проведение измерений. - совместимость со стандартом DICOM 3; - подключение к сети через ETHERNET; - интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений и кинопетель; - создание архивов пациентов, SQL профессиональная база данных; - сохранение изображений и кинопетель в оригинальном качестве, без потерь пространственного и временного разрешения, «сырые» данные; - опция поиска пациента/ов по нескольким (до пяти) заданным критериям; Создание групп пациентов, отвечающих определенным критериям; - экспорт исследований на сменные носители CD-R, DVD-R в формате DICOM, «сырые» данные; - доступ к ранее сохраненным, необработанным «сырым» данным для их дальнейшей обработки. Настройка и регулировка следующих параметров на ранее сохраненных изображениях: -В-режим: усиление, подавление артефактов, выбор цветовой гаммы и карт псевдоокрашивания, отсечение, персистенс; - PW-режим: усиление, изменение угла, смещение базовой линии, выбор скорости прокрутки, выбор формата отображения, цветовой гаммы и карты псевдоокрашивания; - режим кинопетли: активация анатомического М-режима (если установлена соответствующая опция); - автоматическое создание отчетов; - включение в отчеты изображений; - экспорт текстовой и цифровой информации в формате совместимом с MS Excel; - редактор отчетов. Измерения и анализ: - проведение измерений и расчетов, сохранение результатов анализа в общую структурированную редактируемую таблицу; - сохранение изображений и кинопетель в стандартных РС форматах: jpg, avi, mpeg, VolDICOM, DICOM; - пакеты расчетов и суммарные заключения для кардиологии, взрослой и детской, ангиологии, акушерства и гинекологии, урологии, исследований почек; - программные и аппаратные функции, обеспечивающие возможность дистанционной диагностики аппарата. Кинопамять должна быть: - стандартная не менее 300 с. - режим выведения на экран монитора информации о настройках прибора, иконок сохраненных изображений и кинопетель. Регулировка скорости прокрутки кинопетли не менее 8 позиций. Устройства для сохранения и чтения информации должны быть: - встроенный DVD-RW-дисковод ; Встроенный HDD не менее 160 Гб; - сохранение на USB FlashCard; USB-2 порты не менее 2. Консоль управления должна быть: - интерактивный жидкокристаллический цветной экран высокого разрешения, с интерактивным меню, управляемый касанием, с управляемой фоновой подсветкой, размеры экрана не менее 10“; «Плавающая» регулировка положения консоли управления, электромеханический привод; - настраиваемая высота консоли управления - диапазон не менее от 70см до 90см от пола; - вращение консоли управления - выдвижение консоли управления вперед не менее 30 см; - встроенная акустическая система; - полноразмерная алфавитно-цифровая клавиатура; - держатели для геля и для датчиков с двух сторон; - возможность программирования пользователем настроек датчиков и приложений; - программируемые пользователем часто используемые клавиши быстрого доступа. Требования к комплектации: Основные комплектующие: Системный блок – 1 шт. Основной блок ультразвуковой системы. Монитор – 1 шт. Профессиональный монитор, жидкокристаллический, антибликовый, высокого разрешения. Наличие механизма крепления, предусматривающий перемещение, наклон и поворот монитора в пространстве; Возможность подключения внешнего монитора, DVI; Размер экрана по диагонали 19“; Разрешение 1280 x 1024 пикселей. Матричный монокристальный секторный фазированный датчик – 1 шт. Диапазон частот не менее 1.5-4.6 МГц; Число элементов не менее 280; Угол сканирования не менее 120 гр; Контактная поверхность не менее 17 х 28 мм. Конвексный датчик – 1 шт. Диапазон частот не менее 1.6-6.0 МГц; Число элементов не менее 128; Угол сканирования не менее 58 гр; Контактная поверхность не менее 18 х 62 мм. Матричный линейный датчик - 1 шт. Диапазон частот не менее 4.5-15.0 МГц; Число элементов не менее 1000; Область визуализации не менее 50 мм; Контактная поверхность 13 х 58 мм. Линейный датчик – 1 шт. Диапазон частот не менее 2.4-10.0 МГц; Число элементов не менее 192; Область визуализации не менее 45 мм; Контактная поверхность 14 х 53 мм. Модуль ЭКГ – 1 шт. в комплекте с кабелями на 3 отведения. Дополнительные комплектующие: Цифровой черно-белый принтер – 1 шт. Источник бесперебойного питания – 1 шт. Требования к расходным материалам: Гель – 5 флаконов. Гель для ультразвуковой диагностики. Бумага для принтера – 10 рулонов. Бумага для принтера в рулонах. |
| 6 | Эндовидеостойка с колоноскопом в комплекте с установкой для обработки гибких эндоскопов | Требования к функциональности: - видеоэндоскопическая система класса HD для гибких эндоскопов. - видеоколоноскоп. - установка для обработки гибких эндоскопов. - данное оборудование предназначено для эндоскопии. Требования к техническим характеристикам: Эндовидеостойка с колоноскопом в комплекте с установкой для обработки гибких эндоскопов должна быть: - стандарт видеосигнала HD - полноэкранное видео, стоп-кадр - влагозащищенная панель управления видеопроцессором - видеовыходы: RGB, Y/C, VGA, DVI, VIDEOOUT (композитный) - возможность подключения внешних мониторов через DVI выход - улучшенное качество изображения цифровая обработка - поддержка технологии регулировка уровня улучшения, выделение поверхности, улучшение контраста, подавление видео шумов матрицы - индивидуализация настроек видеопроцессора, не менее 3-х программируемых кнопок - микропроцессорное управление диафрагмой - видеопроцессор совместим с видеоэндоскопами высокого разрешения серии, а также сериями видеоэндоскопов стандартного разрешения - источник света ксеноновый - мощность встроенного ксенонового источника света 300 Ватт - ручной и автоматический контроль яркости - отдельный выключатель для сети и для лампы, что позволяет выключать лампу между процедурами - баланс белого происходит за одно нажатие - управление с эндоскопа, программируемое - возможность сохранения изображений на жестком диске персонального компьютера при нажатии на кнопку сохранение кадра (которая имеется у видеоэндоскопа) - подача воды встроенным насосом - питание от сети 220 В, 50 Гц - тип электрозащиты: класс 1, тройная защита - степень электрозащиты: тип BF, пациент изолирован. Требования к комплектации: Основные комплектующие: Видеопроцессор – 1 шт. Встроенный ксеноновый источник света, регулятор баланса белого света, кабели (BNC-BNC, DVI) бутылка для воды, клавиатура. Передвижная стойка – 1 шт. - держатель эндоскопа, стабилизатор напряжения - 21” цветной плоский ЖК монитор высокой плотности с разрешением 1920*1080 FullHD - цветной видеопринтер, формата А6 - набор для печати на 240 листов - рабочая станция (АРМ врача эндоскописта) - программное обеспечение для ведения базы данных и захвата и передачи снимка с экрана системы в базу данных (язык русский) - эндоскопический отсасыватель. Видеоколоноскоп – 1 шт. - модель с ПЗС матрицей HD разрешения имеет 13,2 мм вводимую трубку в сочетаии с 3,8 мм инструментальным каналом. - угол зрения 140° - глубина резкости 4-100 мм - диоптрии +2~ -8D - изгиб дистального конца: - Вверх/Вниз 180°/180° - Вправо/Влево 160°/160° - диаметр вводимой трубки 13,2 мм - диаметр рабочего (инструментального) канала 3,8 мм - рабочая длина вводимой трубки 1700 мм - общая длина не менее 2023 мм. Биопсийные щипцы – 1 шт. Резиновый клапан биопсийного канала – 1 шт. Ирригационная трубка – 1 шт. Набор колец – 1 шт. Набор колец – 1 шт. Установка для обработки гибких эндоскопов – 1 шт. Дополнительные комплектующие: Щетка для очистки – 2 шт. Силиконовое масло – 1 шт. Адаптер для очистки канала воздуха/воды – 1 шт. Крышка газового клапана – 1 шт. Крышка для замачивания – 1 шт. Тестер для проверки на герметичность – 1 шт. Требования к расходным материалам: Фильтр – 2 шт. фильтр для очистки дез. Средств. Фильтр – 2 шт. фильтр воздушный. |
| 7 | Система ультразвуковая | Области применения: - кардиология - ангиология - транскраниальные исследования - брюшная полость - акушерство-гинекология - гастроэнтерология - неврология - педиатрия - неонатология, нейросонография - эндокринология и исследования молочных желез - травматология и ортопедия - урология - онкология Основной блок: - наличие технологии цифрового формирования УЗ-изображения на основании информации об амплитуде и фазе сигнала - число приемо-передающих каналов, не менее 22 560 - динамический диапазон системы, не менее 205 дБ - время готовности системы с момента включения (из режима ожидания), не более 12 сек - максимальная частота кадров в В-режиме, не менее 1172 кадров в сек - одновременное использование фокусных зон, не менее 4 - увеличение изображения в режиме стоп-кадра, не менее 10 раз - увеличение изображения в реальном времени, не менее 10 раз - количество выбираемых цветовых шкал изображения в B-режиме, не менее 16 Наличие поддержки доплеровских режимов визуализации: - импульсно-волнового; - непрерывно-волнового; - цветового доплеровского картирования (ЦДК); - энергетического; - направленного энергетического - тканевая доплерография. - импульcно-волновой спектральный доплеровский режим (PW) должен поддерживаться всеми датчиками - наличие постоянно-волнового доплеровского режима: - энергетический доплеровский режим должен поддерживаться всеми датчиками - наличие представления информации на экране в В-режиме, M-режиме, D-режиме, комбинированных режимах В/В, В/М, В/D, В/С, В/С/D Варианты отображения в цветовом и энергетическом доплеровских режимах: - 2D/C; - разделенный 2D-2D/C; - двойной 2D/C; - 2D/C/D (триплекс), - 2D/C/М - Глубина сканирования в В-режиме не менее 300 мм Наличие триплексного режима в реальном масштабе времени: - В+CFM+PW/CW - B+PD+PW/CW - наличие формата сканирования – «виртуальный конвексный» на линейном датчике - наличие цифровой динамической фокусировки сигнала на приеме - наличие программно-аппаратного обеспечения для кардиологической визуализации - наличие анатомического М-режима с возможностью включения на «живом» изображении, в режиме кинопетли и на сохраненных видеофрагментах - количество выбираемых карт псевдоокрашивания при работе в М-режиме, не менее 16 - максимальное количество выбираемых пользователем частот сканирования в В-режиме на одном датчике, не менее 7 - количество поддерживаемых частот сканирования на одном датчике в режиме тканевой гармоники, \ не менее 5: - количество выбираемых пользователем частот сканирования на одном датчике в режиме энергетического и ЦДК, не менее 4: - диапазон частот сканирования, не уже 1,0 – 13,0 МГц - наличие интегрированной рабочей станции для хранения и дополнительной обработки ультразвуковых изображений - наличие автоматической трассировки доплеровского спектра с отображением не менее 6 параметров спектральной кривой - наличие технологии тканевого гармонического изображения с инверсией фазы (на всех типах датчиков) - наличие комплекта кабелей для снятия сигнала ЭКГ Дополнительные возможности системы: - наличие технологии полуавтоматического расчета параметров центральной гемодинамики на основании указываемых пользователем ориентиров эндокарда левого желудочка. Расчет фракции выброса, КДО, КСО, МО, УО и других параметров. - наличие режима тканевой доплерографии - наличие технологии многолучевого сложносоставного сканирования (композитное изображение) - вес системы не более 100 кг - энергопотребление не более 600 Вт Датчики: - одновременное подключение датчиков, не менее 3 ( не считая порт для карандашного датчика) Типы поддерживаемых датчиков: - конвексные; - линейные; - фазированные; - внутриполостные электронные; - трансабдоминальные для 4D-визуализации; внутриполостные для 4D-визуализации, чреспищеводные; - катетерные для внутрисердечных исследований. Характеристики монитора: - цветной монитор высокого разрешения на шарнирном плече крепления. - ЖК-матрица с антибликовым покрытием изготовлена по технологии TFT IPS диагональ не менее17 дюймов - режим энергосбережения - разрешение монитора, не менее 1024 х 768 пикселей - свободная регулировка положения монитора относительно базового блока. - наличие регулировки высоты контрольной панели Архивация изображений: - наличие черно-белого видеопринтера - наличие встроенного привода DVD/R-RW, CD-R/RW для записи сохраненных данных - максимальная стандартная память кинопетли не менее 2 729 кадров - наличие интегрированной в аппарат компьютерной рабочей станции для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений и кинопетель: - объем жесткого диска встроенной рабочей станции, не менее 160 Гб - возможность создания архивов пациентов, SQL профессиональная база данных, - возможность сохранения изображений и кинопетель в оригинальном качестве - наличие доступа к ранее сохраненным необработанным «сырым» данным для их дальнейшей обработки. - наличие комплекта расходных материалов (бумага, гель) - комплект одноразовых электродов для ЭКГ не менее 50 шт. Наличие нидеовыходов: - композитный Ч/Б (BNC), - композитный цветной (BNC), - S-Video Y/C (видеостандарт PAL), - RGB (15-контактный), - VGA (15-контактный). - USB 2.0, не менее 2-х - руководство пользователя на русском и казахском языках Основные комплектующие Базовый блок Технологии цифрового формирования УЗ-изображения на основании информации об амплитуде и фазе сигнала Число приемо-передающих каналов, не менее 22 560 Динамический диапазон системы, не менее 205 дБ Время готовности системы с момента включения (из режима ожидания), не более 12 сек Максимальная частота кадров в В-режиме, не менее 1172 кадров в сек Одновременное использование фокусных зон, не менее 4 Увеличение изображения в режиме стоп-кадра, не менее 10 раз Увеличение изображения в реальном времени, не менее 10 раз Количество выбираемых цветовых шкал изображения в B-режиме, не менее 16. Фазированный датчик Электронный датчик для кардиологических, транскраниальных и радиологических исследований у взрослых. Поддержка режимов визуализации: Серошкальное двумерное изображение 2D (B) ЦДК (С); энергетический режим; импульсно-волновой спектральный доплеровский режим (PW). непрерывно-волновой спектральный доплеровский режим (СW). М-режим; тканевая доплерография. Частотный диапазон не уже, МГц 1,0 – 5,0 МГц Апертура не более 15,4 мм Фазированный педиатрический датчик Для кардиологических, транскраниальных и радиологических исследований у детей и новорожденных. Поддержка режимов визуализации: Серошкальное двумерное изображение 2D (B) ЦДК (С); энергетический режим; импульсно-волновой спектральный доплеровский режим (PW). непрерывно-волновой спектральный доплеровский режим (СW). М-режим; тканевая доплерография. Частотный диапазон не уже 4,0-9,0 МГц Апертура не хуже 12 ммДля кардиологических, транскраниальных и радиологических исследований у детей и новорожденных. Поддержка режимов визуализации: Серошкальное двумерное изображение 2D (B) ЦДК (С); энергетический режим; импульсно-волновой спектральный доплеровский режим (PW). непрерывно-волновой спектральный доплеровский режим (СW). М-режим; тканевая доплерография. Частотный диапазон не уже 4,0-9,0 МГц Апертура не хуже 12 мм Конвексный датчик Для исследования органов брюшной полости и забрюшинного пространства, нейросонографических исследований у новорожденных и детей. Поддержка режимов визуализации: Серошкальное двумерное изображение 2D (B) ЦДК (С); энергетический режим; импульсно-волновой спектральный доплеровский режим (PW). М-режим; Частотный диапазон, не уже 5,0 – 8,0 МГц: Угол обзора не менее 109° Апертура не уже 25,6 мм Программное обеспечение Режим тканевой доплерографии Технология полуавтоматического расчета параметров центральной гемодинамики на основании указываемых пользователем ориентиров эндокарда левого желудочка. Расчет фракции выброса, КДО, КСО, МО, УО и других параметров. Технология тканевого гармонического изображения с инверсией фазы (на всех типах датчиков) Программное обеспечение Технология многолучевого сложносоставного сканирования (композитное изображение) Дополнительные комплектующие Принтер Черно-белый видеопринтер Кабель сетевой для ЭКГ Источник бесперебойного питания Мощность не менее 2 кВТ . Мощность не менее 2 кВТ .. |
| 8 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская | Область применения: кардиология; ангиология; транскраниальные исследования структур и сосудов головного мозга; близко расположенные органы и поверхностные структуры; органы брюшной полости; акушерство; гинекология; скелетно-мышечная система; урология; педиатрия; неонатология; интраоперационные исследования; чреспищеводные исследования; внутрисердечные исследования. Универсальная цветовая ультразвуковая диагностическая система с полностью цифровой программируемой архитектурой с возможностями работы с высокой частотой кадров для проведения ультразвуковых исследований сердца, сосудов и внутренних органов взрослых и детей с экспертной диагностической точностью. Программное обеспечение должно быть на русском языке. Системный блок; Наличие операционной системы Widows XP Формирование ультразвукового луча должно быть полностью цифровое Наличие технологии широкополосного формирования ультразвукового луча Наличие 12-бит A/D конвертеры на физический канал Количество приемо-передающих каналов более 59 800 Наличие параллельной обработки данных по 4 каналам Динамический диапазон не менее 260 дБ Многочастотное сканирование должно быть с возможностью выбора центральной частоты от 1.5 до 13.3 МГц Наличие независимого переключения частот между режимами: 2D, цветового допплера и спектрального допплера Наличие динамической аподизации Наличие динамической апертуры Наличие динамической фокусировки Количество зон фокусировки, зависит от датчика и режима работы не менее 8 Наличие многолучевого сложносоставного сканирования (лучевой компаундинг) Наличие интеллектуальных тканеспецифичных программ Отображаемые градации серого не менее 256 Наличие технологии кодированного излучения Наличие динамической автоматической оптимизации изображения на основе анализа типов тканей в поле изображения. Наличие технологии третьего поколения кодированной тканевой гармоники Количество базовых частот не менее 4 Количество гармонических частот не менее 5 Режимы сканирования: В-режим: Возможность углового смещения изображения Количество зон фокусировки не менее 8 Максимальная глубина сканирования до 30 см Максимальная частота кадров не менее 750/с Наличие композитного изображения Наличие функции улучшения пространственного разрешения изображения в регионе Zoom Наличие технологии "пересекающихся лучей" Наличие технологии автоматического подавления артефактов Наличие технологии двойного фокуса на секторных датчиках Наличие технологии автоматической оптимизации 2D-изображения Наличие технологии «виртуальной верхушки», расширение ближнего поля визуализации на секторном датчике Наличие технологии непрерывной оптимизации поперечной и радиальной равномерности изображения, а также яркости изображения ткани М-режим Наличие цветового М-режима Наличие анатомического линейного М-режима в реальном масштабе времени Наличие анатомического нелинейного М-режима в реальном масштабе времени Наличие активации анатомического М-режимов на сохраненных кинопетлях Наличие совмещения с режимами цветового допплера, тканевого цветового допплера и стресс-эхо (при наличии этих опций) Импульсно-волновой допплер: Коррекция угла, диапазон, не менее +/- 80 гр. Коррекция угла, шаг, не более 1 гр. Размер контрольного объема не хуже 1 – 15 мм Наличие режима HPRF PW PRF не хуже 250 Гц – 26 кГц Минимальная регистрируемая скорость PW не хуже 0.01 м/с Максимальная регистрируемая скорость PW более 31 м/с Максимальная глубина расположения контрольного объема не менее 30 см Возможность независимой коррекции частоты допплера Наличие автоматического оконтуривания доплеровского спектра в режиме реального времени и в режиме последующей обработки Постоянно-волновой допплер Возможность независимой коррекции частоты допплера Минимальная регистрируемая скорость CW не хуже 0.01 м/с Максимальная регистрируемая скорость CW более 74 м/с Наличие автоматической оптимизации изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей Наличие автоматической оптимизации допплеровского спектра: Наличие автоматической корректировки базовой линии Наличие автоматической корректировки шкалы CFM - цветовое допплеровское картирование по скорости: Наличие алгоритма подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании Наличие автоматической привязки зоны фокусировки к окну зоны интереса цветового допплера Наличие независимого от В-режима изменение частоты сканирования Максимальная частота кадров не менее 300/с Цветовое допплеровское картирование по энергии: Наличие алгоритма подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании Наличие автоматической привязки зоны фокусировки к окну зоны интереса цветового допплера Наличие недопплеровской цифровой технологии точной визуализации потока крови в сосудах в реальном масштабе времени Наличие недопплеровского цветового кодирования направления потока крови в сосудах в реальном масштабе времени Триплексный режим в реальном масштабе времени: Наличие В+CFM+PW Наличие B+PD+PW Выведение до пяти физиологических кривых на экран монитора Спектральный тканевой допплер Наличие режима СтрессЭхоКГ сохранение индивидуальных параметров сканирования для каждого сечения сердца, воспроизведение их на каждом этапе исследования не менее 17 выведение референсного изображения каждого сечения, начиная с нагрузочной стадии исследования произвольное выведение одного, двух и четырех синхронных изображений на экран для анализа не менее 10 стандартных протоколов Стресс-ЭхоКГ наличие редактора протоколов Cтресс-ЭхоКГ возможность записи длительной кинопетли (не менее 2 минут) Наличие автоматического формирования отчетов стресс-ЭхоКГ, включающих изображения «бычьего глаза» и отдельных сечений сердца, с указанием состояния региональной сократительной функции левого желудочка на разных этапах нагрузки, а также автоматическим вычислением интегрированного индекса асинергии и процента нормального миокарда Выведение на экран до 12 синхронизированных изображений Наличие технологии автоматического оконтуривания комплекса интима – медия и вычисления его средней толщины, диапазона толщин и стандартного отклонения измерений Наличие панарамного сканирование Наличие технологии виртуального конвекса, конусовидное расширение дистального поля при работе с линейным датчиком Совместимость со стандартом DICOM 3 Запись данных на CD/DVD в формате DICOM 3 Наличие технологии экспорта исследований на USB Рабочая станция для сохранения и анализа данных Возможность создания архивов пациентов, SQL профессиональная база данных Возможность сохранения изображений и кинопетель в оригинальном качестве, без потерь пространственного и временного разрешения, «сырые» данные Наличие опции поиска пациента/ов по нескольким (до пяти) заданным критериям. Создание групп пациентов, отвечающих определенным критериям Возможность экспорта исследований на сменные носители CD-R, DVD-R, DVD+R в формате DICOM «сырые» данные Наличие доступа к ранее сохраненным необработанным «сырым» данным для их дальнейшей обработки Настройка и регулировка следующих параметров на ранее сохраненных изображениях: - В-режим: усиление, подавление артефактов, выбор цветовой гаммы и карт псевдоокрашивания, отсечение, персистенс - PW-режим: усиление, изменение угла, смещение базовой линии, выбор скорости прокрутки, выбор формата отображения, цветовой гаммы и карты псевдоокрашивания - Режим кинопетли: активация анатомического М-режима Возможность автоматического создание отчетов Возможность включения в отчеты изображений Наличие редактора отчетов Измерения и анализ Возможность проведения измерений и расчетов, сохранение результатов анализа в общую структурированную редактируемую таблицу Возможность сохранения изображений и кинопетель в стандартных РС форматах: jpg, avi, mpeg Наличие пакетов расчетов и суммарные заключения для кардиологии, взрослой и детской Наличие пакетов расчетов и суммарные заключения для ангиологии Наличие пакетов расчетов и суммарные заключения для урологии Наличие пакетов расчетов и суммарные заключения для исследований почек Программные и аппаратные функции, обеспечивающие возможность дистанционной диагностики аппарата Кинопамять Стандартная не менее 300 с Наличие режима выведения на экран монитора информации о настройках прибора, иконок сохраненных изображений и кинопетель Регулировка скорости прокрутки кинопетли не менее 8 позиций Наличие внешнего DVD-RW-дисковод Наличие встроенного HDD не менее 160 Гб Возможность сохранения на USB Flash Card USB-2.0 порты не менее 2 Наличие видео выхода: DVI/VGA Панель управления Наличие ннтерактивной подсветки клавиатуры Наличие встроенной акустической системы Полноразмерная алфавитно-цифровая клавиатура Возможность программирования пользователем настроек датчиков и приложений Наличие программируемых пользователем часто используемые клавиши быстрого доступа Монитор жидкокристаллический, антибликовый, высокого разрешения, диагональ не менее 15” Отображение цвета (Кол-во цветов) (M) не менее 16.7 Диапазон угла наклона не менее 0–180 Разрешение не менее 1600 x 1200 пик. Возможность подключения внешнего монитора, SVGA Количество активных портов для подключения датчиков не менее 2 Габариты: Высота- не более 60мм. Ширина- не более 360мм. Глубина- не более 315мм Вес (без аккумулятора) - не более 5кг. Системный блок Наличие операционной системы Widows XP Формирование ультразвукового луча должно быть полностью цифровое Наличие технологии широкополосного формирования ультразвукового луча Наличие 12-бит A/D конвертеры на физический канал Количество приемо-передающих каналов более 59 800 Наличие параллельной обработки данных по 4 каналам Динамический диапазон не менее 260 дБ Многочастотное сканирование с возможностью выбора центральной частоты от 1.5 до 13.3 МГц Наличие независимого переключения частот между режимами: 2D, цветового допплера и спектрального допплера Наличие динамической аподизации Наличие динамической апертуры Наличие динамической фокусировки Количество зон фокусировки, зависит от датчика и режима работы не менее 8 Наличие многолучевого сложносоставного сканирования (лучевой компаундинг) Наличие интеллектуальных тканеспецифичных программ Отображаемые градации серого не менее 256 Наличие технологии кодированного излучения Наличие динамической автоматической оптимизации изображения на основе анализа типов тканей в поле изображения. Наличие технологии третьего поколения кодированной тканевой гармоники Количество базовых частот не менее 4 Количество гармонических частот не менее 5 Монитор жидкокристаллический, антибликовый, высокого разрешения, диагональ не менее 15” Отображение цвета (Кол-во цветов) (M) не менее 16.7 Диапазон угла наклона не менее 0–180 Разрешение не менее 1600 x 1200 пик. Возможность подключения внешнего монитора, SVGA Количество активных портов для подключения датчиков не менее 2 Датчик секторный фазированный мультичастотный для исследования сердца, сосудов, внутренних органов Для кардиологии и транскраниальных исследований. Диапазон частот не хуже 1.5-3.6 МГц Число элементов не менее 192 Угол сканирования не менее 90 гр Контактная поверхность 20 х 28 мм Датчик конвексный мультичастотный для исследования сердца, сосудов, внутренних органов Для абдоминальных исследований. Диапазон частот не хуже 1,8 - 6 МГц Число элементов, не менее 128 Угол сканирования, не менее 58 гр Размер линзы 17 х 65 мм Датчик линейный мультичастотный для исследования сердца, сосудов, внутренних органов Для поверхностных органов и структур и периферических сосудов, неонатальных исследований, педиатрии. Диапазон частот 3,5 –10 МГц; Количество элементов, не менее 192; Область визуализации, не менее 44мм; Контактная поверхность 14 х 53 мм. Датчик карандашный допплеровский для исследования сердца, сосудов, внутренних органов Для кардиоисследований. Диапазон частот 6 МГц; Программное обеспечение для системы ультразвуковой диагностической медицинской Наличие технологии третьего поколения кодированной тканевой гармоники Программное обеспечение для системы ультразвуковой диагностической медицинской Наличие технологии автоматического оконтуривания комплекса интима – медия и вычисления его средней толщины, диапазона толщин и стандартного отклонения измерений Наличие технологии автоматического оконтуривания комплекса интима – медия и вычисления его средней толщины, диапазона толщин и стандартного отклонения измерений Программное обеспечение для системы ультразвуковой диагностической медицинской Наличие технологии виртуального конвекса, конусовидное расширение дистального поля при работе с линейным датчиком Дополнительные комплектующие Черно белый термопринтер Черно белый термопринтер Струйное устройство для печати изображений и текстов. Аналоговый видео принтер с печатью на термобумаге. Тележка. Тележка для перевозки и хранения прибора. Источник бесперебойного питания 2.0 кВт с выпрямителем тока и с функцией стабилизации напряжения, фильтрации помех аварийного питания. |
| 9 | Аппарат рентгеновский мобильный с С-дугой для флюроскопии | Область применения: Хирургия; Травматологические центры; Эндоскопия; Амбулаторное обследование пациентов Аппарат рентгеновский должен быть мобильным с С-дугой и системой изображения 1К. Должен иметь высоковольтный генератор, для просвечивания, мощностью – от 2 до 2,5 кВт. Аппарат должен выполнять следующие режимы работ: Цифровая радиография от 40 до110 кВ (0.2 - 23 мА); Непрерывная скопия от 40 до 110 кВ (0.2– 15.2 мА) при не менее 30 кадров/с /1K2 / 12 бит; Импульсная скопия от 40 до 110 кВ до 23 мА 0.5 - 8 кадров/с /1K2 / 12 бит при минимальной длительности импульса 7 мс. Наличие импульсной скопии до - 8 кадров/сек. Наличие дуги и интерфейса пользователя для работы в операционной. Наличие жесткого диска для хранения изображений и устройство записи/чтения компакт дисков, включая запись в формате DICOM, до - 20 GB (10 000 изображений). Наличие усилителя изображения не более 23 см с телевизионной системой высокого разрешения на необслуживаемой ПЗС матрице 1024х1024. Наличие цезий-йодного экрана. Наличие антибликового экрана со световыми «ловушками» для предотвращения рассеяния света. Расстояние от изоцентра до С-дуги, не менее 73 см. Свободное пространство, не менее 78 см. Орбитальное движение не менее 130°. Ангуляция, в пределах ( 190°. Поворот дуги относительно вертикальной оси ( 12,5°. Вертикальное перемещение, не менее 45 см. Горизонтальное перемещение, не менее 20 см. Расстояние трубка - УРИ: 100 см. Моторный привод-наличие. Фиксаторы положения дуги с цветной кодировкой и шкалы на дуге для позиционирования - наличие. Наличие защиты от кабелей на всех колесах. Наличие ручки на усилителе изображения для позиционирования дуги, не касаясь стерильной зоны и не ограничивая доступ к пациенту. Наличие мембранной клавиатуры на базовом блоке С-дуги с элементами управления, сгруппированными в функциональные блоки. Основные комплектующие Базовый блок с С-дугой Цифровая радиография от 40 до110 кВ (0.2 - 23 мА); Непрерывная скопия от 40 до 110 кВ (0.2– 15.2 мА); при 30 кадров/с /1K2 / 12 бит; Импульсная скопия от 40 до 110 кВ до 23 мА; 0.5 - 8 кадров/с /1K2 / 12 бит при минимальной длительности импульса 7 мс., дозиметрическая камера, символьная маркировка органов управления, возможность измерения углов и расстояний. Цифровая радиография от 40 до110 кВ (0.2 - 23 мА); Непрерывная скопия от 40 до 110 кВ (0.2– 15.2 мА); при 30 кадров/с /1K2 / 12 бит; Импульсная скопия от 40 до 110 кВ до 23 мА; 0.5 - 8 кадров/с /1K2 / 12 бит при минимальной длительности импульса 7 мс., дозиметрическая камера, символьная маркировка органов управления, возможность измерения углов и расстояний. Генератор с R-трубкой Усилитель изображения 23 см с лазерным указателем, с телевизионной системой высокого разрешения на необслуживаемой ПЗС матрице 1024 х 1024. Мониторы жидкокристаллические 19 дюймов на тележке. Два монитора с диагональю 48 см (по 19 дюймов), обеспечивают угол обзора 170º/170º. Дополнительные комплектующие Термопринтер. Печать изображений на термобумаге. Стерилизуемые чехлы С-дуги. Использование С-дуги в стерильных условиях. Зажимы чехлов. Фиксация стерилизуемых чехлов. Руководство пользователя. Руководство пользователя на русском языке. Клавиатура, английская. Клавиатура для ввода данных пациента (Английская). Наличие рентгензащитных фартуков Средства индивидуальной защиты Наличие рентгензащитных юбок Средства индивидуальной защиты Наличие рентгензащитных воротников Средства индивидуальной защиты |
| 10 | Комплекс аппаратно-программный носимый с цифровой записью одно-, двух-, трехсуточного мониторирования ЭКГ и АД (по Холтеру). | Предназначен для полной суточной записи 12/3 (по выбору) отведений ЭКГ, пневмограммы, двигательной активности и измерение артериального давления комбинацией двух методов: акустического и осциллометрического Характеристики носимых регистраторов. 1) Носимый регистратор должен производить измерение артериального давления комбинацией двух методов: акустического и осциллометрического, и полную суточную запись 1-го отведения ЭКГ. Длительность записи не менее 48 часов. Канал периодического измерения и записи артериального давления (АД). Возможность измерения АД по тонам Короткова. Осциллометрический метод измерения АД. Возможность измерения АД с синхронизацией по ЭКГ. Возможность установки индивидуальных режимов измерения АД в заданные интервалы времени («ночной» режим и т.д.). Возможность автоматического внеочередного измерения АД по параметрам ЭКГ (при тахикардии и/или брадикардии). Должно быть плавное бесступенчатое регулирование давления в манжете с целью уменьшения среднего времени измерения и увеличения комфорта пациента. Возможность одновременного использования двух методов измерения АД с целью верификации измерений. Возможность автоматического выбора метода измерения в процессе мониторирования АД: - только по осциллометрическому методу при шуме в канале микрофона или - только по методу Короткова при колебаниях давления в манжете, например, вследствие физической активности пациента. Возможность внеочередного запуска измерения АД пациентом (по кнопке). Время накачки манжеты не более (для манжеты объемом 300 см3) – 15 секунд. Индикация результатов на встроенном дисплее: АД систолическое, АД диастолическое, ЧСС, время суток, время до очередного измерения. Возможность отключения индикации результатов измерения. Индивидуальная настройка регистратора на пациента. Программирование аускультативного метода по IV или V фазе тонов Короткова. Возможность измерения АД без измерения ЭКГ. Число измерений АД не менее – 600 раз. Диапазон измерения давления – 0- 300 мм. рт.ст. Уровень шумов в канале измерения давления, не более – 0,2 мм. рт. ст. Для обеспечения безопасности пациента конструкция регистратора должна предусматривать контроль максимального давления в манжете на двух уровнях: «взрослый» режим, не более – 280 мм. рт. ст «детский» режим, не более – 180 мм. рт. ст. Погрешность измерения давления не более – 2 мм. рт. ст. Количество отведений ЭКГ – 1 отведение. Диапазон регистрируемых входных напряжений – 0,03- 300 мВ. Частота квантования – 256, 512, 1024 Гц. Полоса пропускания –0- 65 Гц. Уровень внутренних шумов, приведенных ко входу не более 20 мкВ. Коэффициент ослабления синфазных сигналов не менее 100 дБ. Возможность записи ЭКГ без потери информации. Наличие канала непрерывной регистрации двигательной активности и положения тела пациента. Диапазон измерения ЧСС 30- 240 уд/мин. Тип памяти регистратора должен быть твердотельным энергонезависимым. Объем памяти не менее 256 Мб. Формат записи должен быть цифровым. Возможность обновления встроенного программного обеспечения регистратора. Электропитание – от аккумуляторов или одноразовых батарей типа АА емкостью 2500 mAh. 2) Носимый регистратор должен производить запись 3 отведений ЭКГ. Наличие канала непрерывной регистрации двигательной активности и положения тела пациента. Длительность записи со штатными аккумуляторами 72 часа, с аккумуляторами повышенной мощности 168 часов. Тип памяти регистратора должен быть твердотельным энергонезависимым. Объем памяти не менее 256 Мб. Формат записи должен быть цифровым. Диапазон измерения ЧСС 30-240 уд/мин. Параметры канала ЭКГ: - диапазон регистрируемых напряжений 0,03- 5 мВ. - дискретность АЦП – 19 разр. - вес младшего значащего разряда LSB – 1,9 мкВ. - частота квантования 256/512/1024 Гц. - полоса пропускания – 0- 65 Гц. - уровень внутренних шумов, приведенных ко входу не более 20 мкВ. - коэффициент ослабления синфазных сигналов не менее 100 дБ. - возможность записи ЭКГ без потери информации. Наличие дисплея. Возможность обновления встроенного программного обеспечения регистратора. Электропитание – от аккумуляторов или одноразовых батарей типа АА. 3) Регистратор носимый должен производить измерения 12 или 3 отведений ЭКГ, должно быть выбрано при каждом обследовании. Длительность записи не менее 48 часов. Выделение импульсов стимулятора. Канал непрерывной регистрации реопневмограммы в одном отведении. Канал непрерывной регистрации двигательной активности и положения тела пациента. Тип памяти регистратора должен быть твердотельным энергонезависимым. Объем памяти не менее 512 Мб. Формат записи должен быть цифровым. Диапазон измерения ЧСС 30-240 уд/мин. Параметры канала ЭКГ: - диапазон регистрируемых напряжений 0,03- 5 мВ. - дискретность АЦП – 19 разр. - вес младшего значащего разряда LSB – 1,2 мкВ. - частота квантования 256/512/1024 Гц. - полоса пропускания – 0- 65 Гц. - уровень внутренних шумов, приведенных ко входу не более 20 мкВ. - коэффициент ослабления синфазных сигналов не более 100 дБ. - запись ЭКГ без потери информации. Возможность обновления встроенного программного обеспечения регистратора. Электропитание – от аккумуляторов или одноразовых батарей типа АА. 4) Носимый регистратор должен производить полную суточную запись 12/3 (по выбору) отведений ЭКГ, пневмограммы, двигательной активности и измерение артериального давления комбинацией двух методов: акустического и осциллометрического. Длительность записи должен быть не менее 48 час. Канал периодического измерения и записи артериального давления (АД). Возможность измерения АД по тонам Короткова. Осциллометрический метод измерения АД. Возможность измерения АД с синхронизацией по ЭКГ. Возможность установки индивидуальных режимов измерения АД в заданные интервалы времени («ночной» режим и т.д.). Возможность автоматического внеочередного измерения АД по параметрам ЭКГ (при тахикардии и/или брадикардии). Должно быть плавное бесступенчатое регулирование давления в манжете с целью уменьшения среднего времени измерения и увеличения комфорта пациента. Возможность одновременного использования двух методов измерения АД с целью верификации измерений. Возможность автоматического выбора метода измерения в процессе мониторирования АД: - только по осциллометрическому методу при шуме в канале микрофона или - только по методу Короткова при колебаниях давления в манжете, например, вследствие физической активности пациента. Возможность внеочередного запуска измерения АД пациентом (по кнопке). Время накачки манжеты не более (для манжеты объемом 300см3) – 15 секунд. Индикация результатов на встроенном дисплее: АД систолическое, АД диастолическое, ЧСС, время суток, время до очередного измерения. Возможность отключения индикации результатов измерения. Индивидуальная настройка регистратора на пациента. Программирование аускультативного метода по IV или V фазе тонов Короткова. Возможность измерения АД без измерения ЭКГ. Число измерений АД не менее – 600 раз. Диапазон измерения давления – 0- 300 мм рт. ст. Уровень шумов в канале измерения давления не более – 0,2 мм рт. ст. Для обеспечения безопасности пациента конструкция регистратора должен предусматривать контроль максимального давления в манжете на двух уровнях: «взрослый» режим, не более – 280 мм рт. ст. «детский» режим, не более – 180 мм рт. ст. Погрешность измерения давления не более – 2 мм рт. ст. Канал непрерывной регистрации реопневмограммы в одном отведении. Канал непрерывной регистрации двигательной активности и положения тела пациента. Количество отведений ЭКГ – 12/3 (по выбору). Параметры канала ЭКГ: - диапазон регистрируемых напряжений 0,03- 5 мВ. - дискретность АЦП – 19 разр. - вес младшего значащего разряда LSB – 1,2 мкВ. - частота квантования 256/512/1024 Гц. - полоса пропускания – 0- 250 Гц. - уровень внутренних шумов, приведенных ко входу, не более 20 мкВ. - коэффициент ослабления синфазных сигналов, не более 100 дБ. - запись ЭКГ без потери информации. Диапазон измерения ЧСС 30-240 уд/мин. Возможность проведения измерений ЭКГ без канала АД. Возможность обновления встроенного программного обеспечения регистратора. Тип памяти регистратора должен быть твердотельным энергонезависимым. Объем памяти не менее 256 Мб. Формат записи должен быть цифровым. Электропитание – от аккумуляторов или одноразовых батарей типа АА. Характеристики программного обеспечения. Язык интерфейса программного обеспечения – русский. Операционная система предпочтительно WINDOWS. Обработка результатов измерений АД: - статистические характеристики АД, включая средние величины АД днем и ночью, - вариабельность АД, - циркадный индекс, - результаты косинорного анализа суточного ритма, - индексы нагрузки давлением, - индексы гипотензии, - комментарии полученных величин применительно к нормативам, - индивидуальная настройка при расчете АД, - верификация любого измерения АД, - взаимосвязь ЧСС, аритмий, смещения ST и АД, Обработка результатов измерений ЭКГ: - оценка стимулятора с выделением нарушений, - оценка аритмий с учетом фонового ритма, - оценка смещения и наклона сегмента ST, - выявление эпизодов смещения ST с расчетом их характеристик, - оценка локализации ишемических изменений, - расчет физических нагрузок, - расчет вариабельности RR-интервалов, - оценка интервала QT, - выявление сонного “Апноэ” и расчет частоты дыхания. База врачебных диагнозов. Генерация «клинического» заключения с возможностью корректировки и редактирования врачом. Ведение базы данных пациентов. Возможность включения комментариев выявленных изменений. Экспорт данных в другие форматы с целью обработки результатов с использованием других программ. Программные средства, обеспечивающие возможность интеграции аппаратно- программного комплекса в состав информационной системы лечебного учреждения. Обмен данными регистратор – компьютер, в том числе: - ввод в регистратор индивидуальных данных пациента, - проверка качества подключения электродов ЭКГ, - передача данных из регистратора в ПК за время не более 2 мин. Подключение регистраторов к компьютеру должен осуществляться через блок USB-адаптера с гальванической развязкой, обеспечивающей электробезопасность по классу BF. Основные комплектующие: Регистратор носимый. Измерение артериального давления комбинацией двух методов: акустического и осциллометрического, полная суточная запись 1-го отведения ЭКГ. Регистратор носимый. Полная многосуточная запись 3х отведений ЭКГ и двигательной активности . Регистратор носимый. Полная суточная запись 12/3 отведений ЭКГ (по выбору), пневмограммы и двигательной активности . Регистратор носимый. Полная суточная запись 12/3 (по выбору) отведений ЭКГ, пневмограммы , двигательной активности и измерение артериального давления комбинацией двух методов: акустического и осциллометрического. Элементы питания. Батарея аккумуляторная 2700 mAh для питания регистраторов носимых. Тип батарей АА. Элементы питания. Литиевые батарейки для питания регистраторов носимых. Зарядное устройство. Зарядное устройство для зарядки аккумуляторов. Кабель соединительный для подключения ЭКГ электродов электрокардиографических: трехэлектродный одноканальный. Кабель для соединения одноразовых электродов с носимым регистратором. Кабель соединительный для подключения ЭКГ электродов электрокардиографических: пятиэлектродный трехканальный. Кабель для соединения одноразовых электродов с носимым регистратором. Кабель соединительный для подключения ЭКГ электродов электрокардиографических: семиэлектродный трехканальный. Кабель для соединения одноразовых электродов с носимым регистратором: - семиэлектродный трехканальный (10 pin)-4 шт.; - семиэлектродный трехканальный (12 pin INT)-4 шт. Кабель соединительный для подключения ЭКГ электродов электрокардиографических: десятиэлектродный двенадцатиканальный. Кабель для соединения одноразовых электродов с носимым регистратором. Датчик тонов Короткова. Применяется для регистрации тонов Короткова. Манжета большая. Манжета компрессионная для измерения АД. Манжета средняя. Манжета компрессионная для измерения АД. Манжета малая. Манжета компрессионная для измерения АД. Программное обеспечение. Программа обработки результатов. Адаптер связи USB-совместимый и кабель соединительный для подключения регистраторов к ПК. Для соединения носимых регистраторов с ПК. Персональный компьютер. Цветной LCD- дисплей- 2 шт. Монитор не менее 20 дюймов. Служит для ввода, обработки, хранения результатов обследования. Процессор –не хуже Core 2 Duo- 2 шт. Мышь- оптическая- 2 шт. Клавиатура – PS/2- 2 шт. Операционная система- предпочтительно Windows 7- 2 шт. DVD-привод- 2 шт. Видео-карта-интегрированная- 2 шт. Операционная память-не менее 2 Гб- 2 шт. Принтер. Лазерный, для вывода на печать результатов обследования |
| 11 | Инкубатор для новорожденных в комплекте | Терапевтическая система для недоношенных и больных новорожденных весом до 5 кг или ростом до 55 см для обеспечения регулируемого притока тепла, требуемой влажности воздуха и концентрации O2 в среде пациента. Может применяться для терапии близнецов, если общий вес обоих детей не превышает 5 кг. Требования к основным компонентам системы: Стойка с подъемным механизмом для регулирования высоты ложа: Высота подъема должна быть не менее 300 мм. Педали механизма регулирования высоты должны быть расположены с обеих сторон аппарата. Все четыре колеса должны быть снабжены тормозным механизмом. Наличие встроенного ящика для хранения принадлежностей: объемом не менее 25 литров, выдвигающийся в обе стороны, вне зависимости от наклона инкубатора. Колпак инкубатора: Конструктивное исполнение должно быть: Разборный колпак должен сниматься и дезинфицироваться. Должна быть предусмотрена система двойных стен для уменьшения потери тепла. Верхняя крышка инкубатора должна сниматься без специального инструмента. Свободный доступ к младенцу должен быть со всех 4-ех сторон инкубатора. Должны быть две большие и две маленькие дверцы для доступа к ребенку. Наличие специального большого порта для выполнения сложных процедур, таких как интубация, без нарушения внутреннего микроклимата. Должно быть не менее 12 отдельных подходов-доступов обеспечивающих удобное расположение для магистралей. Купол инкубатора должен быть адаптирован для совместной работы с неонатальным аппаратом ИВЛ в режиме высокочастотной вентиляции. Ложе должно: обеспечивать просторное место для пациента и повышать удобство при прокладке шлангов, при использовании дополнительных опор и подкладок, при терапии обоих близнецов в одном инкубаторе. Размер матраца не менее 650 х 500 мм. Для предотвращения пролежней инкубатор оснащается особо мягким матрацем. Материал изготовления матраца: вискоэластик (полимерная пена), изготовленный на основе натуральных ингредиентов без применения хлорофторуглеродов. Биосовместим, гипоаллергенен. При нагревании не выделяет газов. Содержит «открытые поры» обеспечивающие хорошую воздухопроницаемость. Ложе должно выдвигаться для удобства проведения различных процедур. Ложе пациента может изменять угол наклона (Тренделенбург 13 градусов в обе стороны) вместе с куполом, не изменяя тем самым циркуляцию воздуха под куполом. Держатель дыхательного контура должен быть выполнен из гибкого материала для обеспечения наиболее удобного расположения дыхательного контура, располагать двумя хомутами для фиксации шлангов вдоха и выдоха иметь возможность расположения в любом из 4 –ех углов ложа пациента. Встроенный лоток для рентгенкассеты: возможность выдвижения лотка без открытия фронтальной дверцы или купола инкубатора. Дисплей должен быть: Цветной, с раздельным отображением температуры воздуха, температура тела, концентрация кислорода, влажность воздуха, веса ребенка, уровня мощности нагревателя в %. Дисплей съемный, возможность его фиксации на различных сторонах инкубатора, под различным углом. Легкая трехступенчатая концепция управления: выбор – установка – подтверждение. Другие требования к инкубатору: Скорость нагрева инкубатора: с 20° до 31°С не более чем за 20 минут. Время увеличения концентрации кислорода с 21 до 60 об % менее чем за 10 минут. Скорость циркуляции воздуха над ложем: менее 8 см/сек. Скорость притока свежего воздуха: до 30 л/мин. Максимально допустимая концентрация СО2 в инкубаторе должна составлять не более 0.5 %. Уровень шума под колпаком не более 48 дБ. Программа для безопасного извлечения ребенка: специальный режим, позволяющий автоматически следить за состоянием ребенка во время его пребывания вне инкубатора (например на руках у мамы). При этом сохраняется оптимальный температурный режим в инкубаторе для его возвращения. Программа самоочистки – очистка и стерилизация горячим паром внутренних коммуникации и поверхностей инкубатора, недоступных при обычной очистке медицинским персоналом больницы. Освобождает от необходимости извлечения (или демонтажа) системы увлажнения для её стерилизации. Встроенная панель электрических розеток. Наличие не менее 4 –ех розеток для подключения дополнительного оборудования (например инфузионных насосов). Требования к параметрам измерения и регулирования: Регулирование греющей мощности по температуре кожи: Принцип измерения отриц. температурный коэффициент. Диапазон измеряемых значений от 13 до 43°C. Погрешность ±0,3°C. Диапазон установочных значений от 34 до 38°C, мин. шаг регулирования 0,1°C.>37°C. Контроль центральной и периферической температуры, их разницы. Функция термомониторинга. Динамический контроль дельты между периферической и центральной температурой для раннего распознавания развития переохлаждения. Регулирование греющей мощности по температуре воздуха: Принцип измерения - отрицательный температурный коэффициент, 2 датчика. Диапазон измеряемых значений от 13 до 42°C. Погрешность ±0,5°C. Диапазон установочных значений от 20 до 39°C, минимальный шаг регулирования 0,1°C<28°C и >37°C. Контроль скорости нагрева. Мониторируемые параметры: температура воздуха, температура кожи, относительная влажность воздуха, концентрация O2, Вес тела. Графически отображает параметры в течение 2, 4, 16, 24 часов. Наличие трендов для ретроспективного анализа состояния пациента. Суточный тренд кожной температуры, влажности, концентрации кислорода, мощности нагревателя, 7-дневный тренд массы ребенка. Автоблокировка контрольной панели. Тревоги. срабатывание тревог при: отклонение температуры ребенка от заданного значения. отклонение температура воздуха от требуемого значения. Перегрев. Неисправность датчика воздуха Неисправность/отсоединение датчика кожи. Нарушение потока воздуха. Окружающая темп: Высокая/Низкая. Потеря датчика. Понижена влажность. Проверьте наличие воды. Требуется калибровка. Весы отсоединены. Перевес. Неисправность системы: обогрев, кислород, влажность, весы, модуль датчика отсоединен, неисправность модуля датчика, неисправность мотора. Наличие лампы центральной сигнализации Основные комплектующие Инкубатор для новорожденных (базовый блок) инкубатор; противо-пролежневый матрац; 2 большие и 2 маленькие дверцы для доступа к младенцу; не менее 10 портов доступа для магистралей; автоматическая программа сомоочистки; программа сохранения температурного режима в инкубаторе при извлечении младенца; встроенный поддон для рентген кассет; вращающийся внешний графический дисплей; возможность нахождения двойни в одном инкубаторе Опорная стойка c подъемным механизмом для регулирования высоты ложа Диапазон изменения высоты инкубатора не менее не менее 1320 не более 1520мм. Тип работы электродвигателя – повторно-кратковременный Колпак с двойными стенками Материал: прозрачный пластик. Колпак имеет закругленные края, облегчающие сан. обработку Штативная труба 38/600 Вертикальная труба для крепления дополнительного оборудования. Максимально допустимая нагрузка – не более 10кг Шланг O2 для централизованного снабжения Шланг: длина 5м, разъём NIST Дополнительные комплектующие Модуль регулирования подачи O2 Принцип измерения электрохимический датчик (капиллярный). Диапазон измеряемых значений от 18 до 99 об.%. Погрешность ±3 об.%. Фактор воздействия влажность воздуха <1,5 %. Диапазон установочных значений от 21 до 75 об.%, мин. шаг регулирования 1 об.% >40 об.%. При давлении газа 400 кПа достигается фактическая концентрация от 65 до 77 об.% Модуль регулирования влажности воздуха со встроенным датчиком Блок увлажнителя: безпоплавковая система с электронным датчиком уровня и магнитным клапаном. Принцип измерения емкостный. Диапазон измеряемых значений от 10 до 99 % отн. влажности воздуха. Погрешность ±10 %. Диапазон установочных значений от 30 до 99 % относительной влажности воздуха, мин. Шаг регулирования 1 % относительной влажности воздуха. Требуемая температура должна не менее чем на 3 0C превышать температуру среды. Емкость для дистиллированной воды не менее 1 литра. Не менее 24 часов работы при 85 % установленной влажности Встроенные весы Диапазон измеряемых значений макс. 10 кг, мин. 250 г с тарированием, мин. 0 г без тарирования. Погрешность измерения: С тарированием. 2 г (не менее 250 гр. Не более 2,5 кг), 5 г (не менее 2,5 кг не более 10 кг) Без тарирования. 5 г (не менее 0 гр. не более 2,5 кг) 10 г (не менее 2,5 кг не более 10 кг) Разрешение 1 г (не менее 0 кг не более 10 кг) Аспирационный блок – 0,5 бар в сборе Состоит из емкости для сбора секреции, эжекторного регулятора с манометром, шланга для подключения к системе медицинских газов, бактериального фильтра. 2 емкости вместимостью не менее 700 мл каждая. Шаг градуировки не менее 10 мл. Привод аспиратора от кислородно-воздушного эжектора; создаваемое разрежение не менее -0.5 бар с возможностью регулировки; максимальная скорость всасывания не менее 8 л/мин. Все узлы и детали аспиратора должны быть легкоразборными, ударопрочными, устойчивыми к дезинфекции и обработке при температуре 134°С Шланг AIR 5м для централизованного снабжения Шланг: длина не менее 5м, разъём NIST Адаптор Air / O2 Переходник для подсоединения резьем NIST-DIN Поворотный столик (для принадлежностей) Для мелких принадлежностей; крепится на штативную трубу 38мм, максимальная нагрузка – 3кг Выдвижной ящик для принадлежностей Объем около 25 литров для хранения инструментов и материалов, доступный с обеих сторон Держатель для инфузионных растворов Максимальная нагрузка на 1 крючок держателя инфузионных растворов – не более 3 кг. Опорная стойка адаптирована для штативных труб Ø38мм. Подставка для монитора Служит для размещения монитора либо ИВЛ, крепится на две штативные трубы 38мм, макс. Нагрузка 20кг Держатель дыхательных шлангов Может быть установлен на любом из 4 углов ложа инкубатора. Имеет 2 хомутика для фиксации дыхательных шлангов Комплект подушечек для пациента; Покрывало на инкубатор Включает набор подушечек разных форм, которые обеспечивают физиологически комфортное положение новорожденного, а так же покрывало на колпак инкубатора для дополнительной звуко и термоизоляции |
| 12 | Инкубатор для новорожденных в комплекте с монитором пациента | Терапевтическая система для недоношенных и больных новорожденных весом не более 5 кг или ростом не более 55 см для обеспечения регулируемого притока тепла, требуемой влажности воздуха и концентрации O2 в среде пациента. Может применяться для терапии близнецов, если общий вес обоих детей не более 5 кг. Требования к основным компонентам системы: Стойка с подъемным механизмом для регулирования высоты ложа: Высота подъема должна быть не менее 300 мм. Педали механизма регулирования высоты должны быть расположены с обеих сторон аппарата. Все четыре колеса должны быть снабжены тормозным механизмом. Наличие встроенного ящика для хранения принадлежностей: объемом не менее 25 литров, выдвигающийся в обе стороны, вне зависимости от наклона инкубатора. Колпак инкубатора: Конструктивное исполнение должно быть: Разборный колпак, должен сниматься и дезинфицироваться. Должна быть предусмотрена система двойных стен для уменьшения потери тепла. Верхняя крышка инкубатора должна сниматься без специального инструмента. Свободный доступ к младенцу должен быть со всех 4-ех сторон инкубатора. Должны быть две большие и две маленькие дверцы для доступа к ребенку. Наличие специального большого порта для выполнения сложных процедур, таких как интубация, без нарушения внутреннего микроклимата. Должно быть не менее 12 отдельных подходов-доступов обеспечивающих удобное расположение для магистралей. Купол инкубатора должен быть адаптирован для совместной работы с неонатальным аппаратом ИВЛ в режиме высокочастотной вентиляции. Ложе должно: обеспечивать просторное место для пациента и повышать удобство при прокладке шлангов, при использовании дополнительных опор и подкладок, при терапии обоих близнецов в одном инкубаторе. Размер матраца не менее 650 х 500 мм. Для предотвращения пролежней инкубатор оснащается особо мягким матрацем. Материал изготовления матраца: вискоэластик (полимерная пена), изготовленный на основе натуральных ингредиентов без применения хлорофторуглеродов. Биосовместим, гипоаллергенен. При нагревании не выделяет газов. Содержит «открытые поры» обеспечивающие хорошую воздухопроницаемость. Ложе должно выдвигаться для удобства проведения различных процедур. Ложе пациента может изменять угол наклона (Тренделенбург 13 градусов в обе стороны) вместе с куполом, не изменяя тем самым циркуляцию воздуха под куполом. Держатель дыхательного контура должен быть выполнен из гибкого материала для обеспечения наиболее удобного расположения дыхательного контура, располагать двумя хомутами для фиксации шлангов вдоха и выдоха иметь возможность расположения в любом из 4 –ех углов ложа пациента. Встроенный лоток для рентгенкассеты: возможность выдвижения лотка без открытия фронтальной дверцы или купола инкубатора. Дисплей должен быть: Цветной, с раздельным отображением температуры воздуха, температура тела, концентрация кислорода, влажность воздуха, веса ребенка, уровня мощности нагревателя в %. Дисплей съемный, возможность его фиксации на различных сторонах инкубатора, под различным углом. Легкая трехступенчатая концепция управления: выбор – установка – подтверждение. Другие требования к инкубатору: Скорость нагрева инкубатора: с 20° до 31°С не более чем за 20 минут. Время увеличения концентрации кислорода с 21 до 60 об % менее чем за 10 минут. Скорость циркуляции воздуха над ложем: менее 8 см/сек. Скорость притока свежего воздуха: до 30 л/мин. Максимально допустимая концентрация СО2 в инкубаторе должна составлять не более 0.5 %. Уровень шума под колпаком не более 48 дБ. Программа для безопасного извлечения ребенка: специальный режим, позволяющий автоматически следить за состоянием ребенка во время его пребывания вне инкубатора (например на руках у мамы). При этом сохраняется оптимальный температурный режим в инкубаторе для его возвращения. Программа самоочистки – очистка и стерилизация горячим паром внутренних коммуникации и поверхностей инкубатора, недоступных при обычной очистке медицинским персоналом больницы. Освобождает от необходимости извлечения (или демонтажа) системы увлажнения для её стерилизации. Встроенная панель электрических розеток. Наличие не менее 4 –ех розеток для подключения дополнительного оборудования (например инфузионных насосов). Требования к параметрам измерения и регулирования: Регулирование греющей мощности по температуре кожи: Принцип измерения отриц. температурный коэффициент. Диапазон измеряемых значений от 13 до 43°C. Погрешность ±0,3°C. Диапазон установочных значений от 34 до 38°C, мин. шаг регулирования 0,1°C.>37°C. Контроль центральной и периферической температуры, их разницы. Функция термомониторинга. Динамический контроль дельты между периферической и центральной температурой для раннего распознавания развития переохлаждения. Регулирование греющей мощности по температуре воздуха: Принцип измерения - отрицательный температурный коэффициент, 2 датчика. Диапазон измеряемых значений от 13 до 42°C. Погрешность ±0,5°C. Диапазон установочных значений не менее 20 не более 39°C, минимальный шаг регулирования 0,1°C<28°C и >37°C. Контроль скорости нагрева. Мониторируемые параметры: температура воздуха, температура кожи, относительная влажность воздуха, концентрация O2, Вес тела. Графически отображает параметры в течение 2, 4, 16, 24 часов. Наличие трендов для ретроспективного анализа состояния пациента. Суточный тренд кожной температуры, влажности, концентрации кислорода, мощности нагревателя, 7-дневный тренд массы ребенка. Автоблокировка контрольной панели. Тревоги: Срабатывание тревог при: отклонение температуры ребенка от заданного значения. отклонение температура воздуха от требуемого значения. Перегрев. Неисправность датчика воздуха Неисправность/отсоединение датчика кожи. Нарушение потока воздуха. Окружающая темп: Высокая/Низкая. Потеря датчика. Понижена влажность. Проверьте наличие воды. Требуется калибровка. Весы отсоединены. Перевес. Неисправность системы: обогрев, кислород, влажность, весы, модуль датчика отсоединен, неисправность модуля датчика, неисправность мотора. Наличие лампы центральной сигнализации. Габариты: (Д х Ш х В): 1167 х 687 х 1520 мм. Вес в базовом оснащении не более 130 кг. В максимальном – не более 230 кг. Монитор пациента: Стандартная конфигурация включает 4-х канальный дисплей с выводом наиболее важных жизненных параметров и базовый анализ аритмий. Сконфигурирован для новорожденных. ЭКГ: Набор на три (3) отведения: I, II, III; Диапазон измерений от 15 до 300 уд. в одну минуту; Точность измерений ± 5 уд. в мин или ± 2%; Диапазон частот (±3 db) не менее 0,5 Hz не более 28 Hz (50 Hz); не менее 0,5 Hz не более 40 Hz (60 Hz); Частотный фильтр не менее 50 не более 60 Hz; Комплекс QRS: Тревоги: верхние и нижние пределы устанавливаются пользователем; Отведения для детекции ритма: I и II; Амплитуда: ± 5 до ± 700 mV; Интервал между ударами: ≥30 msec (мсек); Ширина: не менее 0.1 не более 2.0 msec (мсек); Аксессуары (принадлежности) к наборам на 3 отведений Контроль дыхания: Сенсорное отведение II; Метод измерения – импедансная пневмография Дополнительный поток ≤10μA для любого активного электрода; Пороговая величина детекции в ручном режиме: не менее 0,20 Ω не более 4,0 Ω (устанавливается пользователем); в авто-режиме не менее 0,20 Ω не более 1,5 Ω (установлено автоматически). Диапазон измерений: от 0 до 155 дых/мин; Точность ± 1 л/мин или ± 2%. Тревоги: верхние и нижние границы частоты дыхания устанавливаются пользователем Пульсоксиметрия (SpO2). Выводимые параметры: - сатурация/насыщение (Saturation) O2: отношение фракции оксигемоглобина к общему количеству гемоглобина; - пульс: частота и кривая; Метод измерения - абсорбционная спектрофотометрия; Пульс: от 30 до 250 уд. в мин Температура. Выводимые параметры – абсолютная температура; Диапазон измерений от 0 до 50°C; Точность зонда: ± 0.1°C; Точность системы: ± 0.2°C; Тревоги: верхние и нижние границы устанавливаются пользователем. Наличие многофункционального кабеля для монитора, обеспечивающего подключение 3 отведений ЭКГ, датчика SpO2, датчика температуры. Неинвазивное АД (NBP). Выводимые параметры: систолическое, среднее и диастолическое давление. Метод измерения – осциллометрическая пошаговая дефляция (выкачивание) воздуха Режимы работы: Ручное (однократное измерение) или автоматическое с заданным интервалом времени. Интервалы времени: Выкл.; 2; 2,5; 3; 5 мин (с приращением в 5мин), 30; 45; 60; 120; 240 мин. Диапазон измерений (по умолчанию): (max 140 mmHg); ЧСС не менее 30 не более 240 уд. в мин; Систолическое АД: 30 to 130 mmHg; Среднее АД: не менее 20 не более 110 mmHg; Диастолическое АД: не менее 10 не более 100 mmHg. Сила давления манжеты. Давление нагнетания установленное по умолчанию: 110 mmHg ±10 mmHg. Давление нагнетания после калибровочного (правильного или истинного) измерения: Систолическое +30 mmHg ±10 mmHg; Максимальное давление нагнетания: 142 mmHg ±10 mmHg; Мин. давление нагнетания: 70 mmHg ±10 mmHg. Тех. спецификация дисплея. Тип – тонкопленочный жидко-полупроводниково-кристаллический. Активная матрица TFT-LCD; Количество каналов 4 стандартных канала. Пользовательский интерфейс: Вращаемая ручка управления – для выбора и подтверждения изменений в меню; Удобная для пользователя структура меню и фиксированные кнопки Три уровня звучания сигналов тревоги: I Угроза для жизни; II Внушающее опасение состояние пациента и III Рекомендательный. Технические параметры: Охлаждение – конвекция (без вентилятора) Управление потоками информации: Хранение данных - 24 часа; Дискретность (разрешение) данных - 60 секунд. Табличные тренды: 1; 5; 15; 30 или 60-ти минутный формат дисплея; Графические тренды 1; 2; 4; 8 или 12-ти часовой формат дисплея. Типы трендов – табличные и графические с возможностью воспроизведения на 10 эпизодов. Инкубатор для новорожденных (базовый блок) Инкубатор; противо-пролежневый матрац; 2 большие и 2 маленькие дверцы для доступа к младенцу; 10 портов доступа для магистралей; автоматическая программа сомоочистки; программа сохранения температурного режима в инкубаторе при извлечении младенца; встроенный поддон для рентген кассет; вращающийся внешний графический дисплей; возможность нахождения двойни в одном инкубаторе. Опорная стойка c подъемным механизмом для регулирования высоты ложа Диапазон изменения высоты инкубатора не менее 1320 не более 1520мм. Тип работы электродвигателя – повторно-кратковременный Колпак с двойными стенками Материал: прозрачный пластик. Колпак имеет закругленные края, облегчающие санитарную обработку Штативная труба 38/600 Вертикальная труба для крепления дополнительного оборудования. Максимально допустимая нагрузка – 10кг. Шланг O2 для централизованного снабжения Шланг: длина не менее 5м, разъём NIST. Монитор пациента (базовый блок) Мониторируемые параметры: ЭКГ, ЧСС, Температура, Неинвазивное артериальное давление, Пульсоксиметрия. Батарея (ионно-литиевая); Спецификация батареи: Литиум-ионная батарея; Емкость батареи: минимум 180 минут; Время зарядки: 8ч. при 25°C адаптор ЭКГ для новорожденных Адаптор обеспечивает подключение 3-х электродов ЭКГ к монитору. кабель-удлинитель (неонатальный) Обеспечивает подключение датчика пульсоксиметрии к монитору SpO2. Шланг соединительный (для неонатальных манжет) Шланг имеет разъём обеспечивающий быстрое снятие и подсоединение манжет. Модуль регулирования подачи O2 Принцип измерения электрохимический датчик (капиллярный). Диапазон измеряемых значений от 18 до 99 об.%. Погрешность ±3 об.%. Фактор воздействия влажность воздуха <1,5 %. Диапазон установочных значений от 21 до 75 об.%, мин. шаг регулирования 1 об.% >40 об.%. При давлении газа 400 кПа достигается фактическая концентрация от 65 до 77 об.%. Модуль регулирования влажности воздуха со встроенным датчиком Блок увлажнителя: безпоплавковая система с электронным датчиком уровня и магнитным клапаном. Принцип измерения емкостный. Диапазон измеряемых значений от 10 до 99 % отн. влажности воздуха. Погрешность ±10 %. Диапазон установочных значений от 30 до 99 % относительной влажности воздуха, мин. Шаг регулирования 1 % относительной влажности воздуха. Требуемая температура должна не менее чем на 3 0C превышать температуру среды. Емкость для дистиллированной воды не менее 1 литра. Не менее 24 часов работы при 85 % установленной влажности. Встроенные весы Диапазон измеряемых значений макс. 10 кг, мин. 250 г с тарированием, мин. 0 г без тарирования. Погрешность измерения: С тарированием. 2 г (от 250 г до 2,5 кг),5 г (от 2,5 кг до 10 кг). Без тарирования. 5 г (от 0 г до 2,5 кг), 10 г (от 2,5 кг до 10 кг),Разрешение 1 г (от 0 кг до 10 кг). Аспирационный блок – 0,5 бар в сборе Состоит из емкости для сбора секреции, эжекторного регулятора с манометром, шланга для подключения к системе медицинских газов, бактериального фильтра. 2 емкости вместимостью не менее 700 мл каждая. Шаг градуировки 10 мл. Привод аспиратора от кислородно-воздушного эжектора; создаваемое разрежение не менее -0.5 бар с возможностью регулировки; максимальная скорость всасывания не менее 8 л/мин. Все узлы и детали аспиратора должны быть легкоразборными, ударопрочными, устойчивыми к дезинфекции и обработке при температуре 134°С. Шланг AIR 5м для централизованного снабжения Шланг: длина не менее 5м, разъём NIST. Адаптор Air / O2 Переходник для подсоединения резьем NIST-DIN Поворотный столик (для принадлежностей) Для мелких принадлежностей; крепится на штативную трубу 38мм Выдвижной ящик для принадлежностей Объем около 25 литров для хранения инструментов и материалов, доступный с обеих сторон. Держатель для инфузионных растворов Максимальная нагрузка на 1 крючок держателя инфузионных растворов – 3 кг. Опорная стойка адаптирована для штативных труб Ø38мм. Подставка для монитора (или иного оборудования) Служит для размещения монитора либо ИВЛ, крепится на две штативные трубы 38мм, макс. Нагрузка 20кг. Держатель дыхательных шлангов Может быть установлен на любом из 4 углов ложа инкубатора. Имеет 2 хомутика для фиксации дыхательных шлангов. Комплект подушечек для пациента; Покрывало на инкубатор Включает набор подушечек разных форм, которые обеспечивают физиологически комфортное положение новорожденного, а так же покрывало на колпак инкубатора для дополнительной звуко и термоизоляции. Опция "оксикардиореспирограмма" Оксикардиореспирограмма новорожденных: показывает тренд сердцебиений от 3 до 6 мин; SpO2 пульсоксиметрию; tpO2 тренд- чрезкожный анализ насыщения крови кислородом; респираторную динамику, эпизоды апное. |
| 13 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская | Универсальная цветовая ультразвуковая диагностическая система с полностью цифровой программируемой архитектурой, с возможностями работы с высокой частотой кадров для проведения ультразвуковых исследований сердца, сосудов и внутренних органов взрослых и детей с высокой диагностической точностью. Области применения: - кардиология. - ангиология. -транскраниальные исследования структур и сосудов головного мозга. - близко расположенные органы и поверхностные структуры. - органы брюшной полости. - акушерство. - гинекология. - скелетно-мышечная система. - урология. - педиатрия. - неонатология. Основной блок. Характеристики получения изображения: Операционная система Windows XP. Программное обеспечение на русском языке. Формирование ультразвукового луча: полностью цифровое. Технология широкополосного формирования ультразвукового луча. 12-бит A/D конвертеры на физический канал. Количество приемо-передающих каналов: более 59 800. Параллельная обработка данных по 4 каналам . Динамический диапазон: не менее 260 дБ. Многочастотное сканирование с возможностью выбора центральной частоты: от 1.5 до 13.3 МГц. Независимое переключение частот между режимами: 2D, цветового допплера и спектрального допплера. Динамическая аподизация. Динамическая апертура. Динамическая фокусировка. Количество зон фокусировки, зависит от датчика и режима работы: не менее 8. Многолучевое сложносоставное сканирование (лучевой компаундинг). Интеллектуальные тканеспецифичные программы. Отображаемые градации серого: не менее 256. Технология кодированного излучения. Динамическая автоматическая оптимизация изображения на основе анализа типов тканей в поле изображения. Технология третьего поколения кодированной тканевой гармоники: - Количество базовых частот: не менее 4. - Количество гармонических частот: не менее 5. Режимы сканирования: В-режим: - Возможность углового смещения изображения . - Количество зон фокусировки: не менее 8. - Максимальная глубина сканирования: до 30 см. - Максимальная частота кадров: не менее 750/с. - Композитное изображение. - Функция улучшения пространственного разрешения изображения в регионе Zoom. - Технология "пересекающихся лучей". - Технология автоматического подавления артефактов. - Технология двойного фокуса на секторных датчиках. - Технология автоматической оптимизации 2D-изображения. Технология «виртуальной верхушки», расширение ближнего поля визуализации на секторном датчике. - Технология непрерывной оптимизации поперечной и радиальной равномерности изображения, а также яркости изображения ткани. М-режим: - Цветовой М-режим. - Анатомический линейный М-режим в реальном масштабе времени. - Анатомический нелинейный М-режим в реальном масштабе времени. - Активация анатомического М-режимов на сохраненных кинопетлях. - Совмещение с режимами цветового допплера, тканевого цветового допплера и стресс-эхо (при наличии этих опций). Импульсно-волновой допплер: - Коррекция угла, диапазон, не менее +/- 80 град. - Коррекция угла, шаг, не более 1 град. - Размер контрольного объема 1 – 15 мм. - Режим HPRF PW. - PRF 250 Гц – 26 кГц. - Минимальная регистрируемая скорость PW 0.01 м/с. - Максимальная регистрируемая скорость PW: более 31 м/с. - Максимальная глубина расположения контрольного объема: не менее 30 см. - Возможность независимой коррекции частоты допплера. - Автоматическое оконтуривание доплеровского спектра в режиме реального времени и в режиме последующей обработки. Постоянно-волновой допплер: - Возможность независимой коррекции частоты допплера. - Минимальная регистрируемая скорость CW: 0.01 м/с. - Максимальная регистрируемая скорость CW: более 74 м/с. Автоматическая оптимизация изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей. Автоматическая оптимизация допплеровского спектра: - Автоматическая корректировка базовой линии. - Автоматическая корректировка шкалы. CFM - цветовое допплеровское картирование по скорости: -Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании. - Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса цветового допплера. -Независимое от В-режима изменение частоты сканирования. - Максимальная частота кадров: не менее 300/с. Цветовое допплеровское картирование по энергии: - Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании. - Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса цветового допплера. Недопплеровская цифровая технология точной визуализации потока крови в сосудах в реальном масштабе времени. Недопплеровское цветовое кодирование направления потока крови в сосудах в реальном масштабе времени. Триплексный режим в реальном масштабе времени: - В+CFM+PW. - B+PD+PW. Выведение до пяти физиологических кривых на экран монитора. Выведение на экран до 12 синхронизированных изображений. Панорамное сканирование. Технология виртуального конвекса, конусовидное расширение дистального поля при работе с линейным датчиком. Совместимость со стандартом DICOM 3. Запись данных на CD/DVD в формате DICOM 3. Подключение к сети через ETHERNET. Технология экспорта исследований на USB. Интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений и кинопетель: - Создание архивов пациентов, SQL профессиональная база данных. - Сохранение изображений и кинопетель в оригинальном качестве, без потерь пространственного и временного разрешения, «сырые» данные. - Опция поиска пациента/ов по нескольким (до пяти) заданным критериям. Создание групп пациентов, отвечающих определенным критериям. - Экспорт исследований на сменные носители CD-R, DVD-R в формате DICOM «сырые» данные. - Доступ к ранее сохраненным необработанным «сырым» данным для их дальнейшей обработки. Настройка и регулировка следующих параметров на ранее сохраненных изображениях: - В-режим: усиление, подавление артефактов, выбор цветовой гаммы и карт псевдоокрашивания, отсечение, персистенс. - PW-режим: усиление, изменение угла, смещение базовой линии, выбор скорости прокрутки, выбор формата отображения, цветовой гаммы и карты псевдоокрашивания. - Режим кинопетли: активация анатомического М-режима. Автоматическое создание отчетов. Включение в отчеты изображений. Редактор отчетов. Измерения и анализ: Проведение измерений и расчетов, сохранение результатов анализа в общую структурированную редактируемую таблицу. Сохранение изображений и кинопетель в стандартных РС форматах: jpg, avi, mpeg. Пакеты расчетов и суммарные заключения для кардиологии, взрослой и детской. Пакеты расчетов и суммарные заключения для ангиологии. Пакеты расчетов и суммарные заключения для урологии. Пакеты расчетов и суммарные заключения для исследований почек. Программные и аппаратные функции, обеспечивающие возможность дистанционной диагностики аппарата. Кинопамять: - Стандартная: не менее 300 с. - Режим выведения на экран монитора информации о настройках прибора, иконок сохраненных изображений и кинопетель . - Регулировка скорости прокрутки кинопетли: не менее 8 позиций. Устройства для сохранения и чтения информации: Встроенный DVD-RW-дисковод. Встроенный HDD: не менее 160 Гб. Сохранение на USB Flash Card. USB-2.0 порты: не менее 4. Видео выход: DVI/VGA. Интерфейс пользователя: Панель управления: - Регулировка перемещения панели управления по высоте, не менее 25 см. - Регулировка перемещения панели управления в горизонтальной плоскости. - Интерактивная подсветка клавиатуры. - Встроенная акустическая система. - Полноразмерная алфавитно-цифровая клавиатура. - Держатели для геля и для датчиков с двух сторон. - Возможность программирования пользователем настроек датчиков и приложений. - Программируемые пользователем часто используемые клавиши быстрого доступа. Профессиональный монитор, жидкокристаллический, антибликовый, высокого разрешения, диагональ 17’’: - Отображение цвета (Кол-во цветов) (M): не менее 16,7. - Регулировка по вертикали и горизонтали. - Наклон экрана в горизонтальное положение для хранения и безопасной перевозки. - Разрешение: не менее 1280 х 960 пикселей. - Возможность подключения внешнего монитора, DVI. Количество активных портов для подключения датчиков: не менее 3 (не считая порт для карандашного датчика). Системный блок Операционная система Windows XP. Программное обеспечение на русском языке. Формирование ультразвукового луча: полностью цифровое. Технология широкополосного формирования ультразвукового луча. 12-бит A/D конвертеры на физический канал. Количество приемо-передающих каналов: более 59 800. Параллельная обработка данных по 4 каналам . Динамический диапазон: не менее 260 дБ. Многочастотное сканирование с возможностью выбора центральной частоты: от 1.5 до 13.3 МГц. Монитор Профессиональный монитор, жидкокристаллический, антибликовый, высокого разрешения, диагональ 17’’: - Отображение цвета (Кол-во цветов) (M): не менее 16,7. - Регулировка по вертикали и горизонтали. - Наклон экрана в горизонтальное положение для хранения и безопасной перевозки. - Разрешение: не менее 1280 х 960 пик. Датчик секторный фазитронный мультичастотный для исследования сердца, сосудов, внутренних органов Диапазон частот: 1.3-4.0 МГц. Число элементов: не менее 96 Угол сканирования: не менее 90 гр. Контактная поверхность: 18 х 24 мм. Датчик секторный фазитронный мультичастотный для исследования сердца, сосудов, внутренних органов Диапазон частот: 2.7-8.0 МГц. Число элементов: не менее 96 Угол сканирования: не менее 90 гр. Контактная поверхность: 17 х 23 мм. Датчик конвексный мультичастотный для исследования сердца, сосудов, внутренних органов Диапазон частот: 4.0–11.0 МГц. Число элементов: не менее 128 Угол обзора: не менее 133 гр. Размер линзы: 17 х 21 мм. Датчик линейный мультичастотный для исследования сердца, сосудов, внутренних органов Диапазон частот: 3.5-10.0 МГц. Число элементов: не менее 192. Область визуализации: 44 мм. Контактная поверхность: 14 х 53 мм. Датчик конвексный мультичастотный для исследования сердца, сосудов, внутренних органов Диапазон частот: 1.8-6.0 МГц. Число элементов: не менее 128 Угол обзора: не менее 57 гр. Размер линзы: 17 х 65 мм. Устройство системного блока для проведения сосудистых исследований Анатомический М-режим Устройство системного блока для проведения высокоточных сосудистых исследований Недопплеровская визуализация кровотока в сосудах Дополнительные комплектующие Устройство, печатающее черно-белые ультразвуковые изображения в комплекте с кабелями для подключения Для печати УЗ изображений Источник бесперебойного питания 2.0 кВТ с выпрямителем тока и с функцией стабилизации напряжения, фильтрация помех аварийного питания. Педиатрический ЭКГ кабель Для внешнего соединения ЭКГ кабель для внешних соединений Для внешнего соединения |
| 14 | Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте | Устройство должно быть предназначено для продолжительной вентиляции легких пациента с дыхательным объемом от 50 мл. Аппарат должен работать в режимах принудительной вентиляции и поддержки самостоятельного дыхания, а также обеспечивать мониторинг дыхательных путей. Аппарат ИВЛ должен быть предназначен для использования в отделениях интенсивной терапии и в перечисленных ниже условиях: В отделениях интенсивной терапии, послеоперационных палатах и других отделениях медицинских учреждений; Во время транспортировки пациентов в пределах стационара; При последующей транспортировке из одного медицинского учреждения в другое; Во время перелетов Общие требования: Аппарат должен работать от встроенной турбины с возможностью обеспечения потока до 250 л/мин. и инспираторного давления до 99 мбар; При прекращении подачи кислорода аппарат должен автоматически обеспечивать вентиляцию окружающим фильтрованным воздухом без уменьшения минутного объёма вентиляции; Цикл тестирования аппарата должен выполняться автоматически после включения электропитания аппарата без участия медперсонала, время проведения тестирования не должно превышать 60 секунд; Выполнение как предварительной, так и текущей калибровки всех датчиков аппарата должно быть осуществимо без рассоединения контура, прерывания электропитания и прерывания ИВЛ; Датчик потока должен быть термоанемометрический без мертвого пространства; наличие интегрированного измерителя температуры дыхательной смеси; Панель управления аппарата и клавиатура должны быть герметизированы с возможностью обработки общепринятыми дезинфектантами; У пациента должна быть возможность дышать самостоятельно в любой момент, при любых режима вентиляции, контролируемых по объёму и по давлению; Подключение пациента к аппарату должно быть возможно как с левой, так и с правой стороны. Наличие следующих режимов и методов ИВЛ: Принудительная вентиляция с контролем по объему; Принудительно - вспомогательная вентиляция с контролем по объему и определенным количеством гарантированных дыхательных циклов; Искyсственная вентиляция легкиx с огpаничением давления посредством установки Pmax (максимальное давление на вдохе); Перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по объему и возможностью самостоятельного дыхания в фазе выдоха; Перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по объему и возможностью самостоятельного дыхания в фазе выдоха c поддержкой по давлению; Самостоятельное дыхание на фоне положительного давления; Самостоятельное дыхание на фоне положительного давления с поддержкой по давлению; Вентиляция пpи апноэ – наличие автоматического пеpеключения на пpинyдительнyю вентиляцию с yпpавлением по объемy пpи остановке дыxания пациента; Функция «Вздох»: два последовательных дыхательных цикла должны повторяться каждые 3 минуты с настраиваемым перемежающимся ПДКВ, Наличие возможности спонтанного дыхания (самостоятельного дыхания пациента) при всех режимах вентиляции, контролируемых по давлению и контролируемых по объёму. Функция «Удержание вдоха» - запуск и удерживание вдоха в ручном режиме с продолжительностью до 15 сек. Наличие возможности активации во всех режимах вентиляции. Параметры запускаемого вручную вдоха должны соответствовать параметрам вентиляции заданного режима автоматической вентиляции. Параметры вентиляции: I/E соотношения: от 150:1 до 1:150 частота дыханий: от 2 до 80 в мин время вдоха: от 0.2 до 10 сек дыхательный объем: от 50 до 2000 мл давление на вдохе: от 0 до 99 мбар PEEP: от 0 до 35 мбар давление поддержки: от 0 35 мбар (выше ПДКВ) ускорение потока: от 5 до 200 мбар в сек концентрация кислорода: от 21 до 100 Об. % чувствительность триггера: от 1 до 15 л/мин максимальный поток: до 180 л/мин быстродействие клапана: до 5 мсек инспираторная пауза: регулируется от 10 до 50% по отношению к общей длительности вдоха, устанавливается не напрямую, вздох, детекция инспираторной попытки. Режим санации трахеобронхиального дерева: аппаpат должен пpоводить искyсственнyю вентиляцию легкиx в yстановленном pежиме (фаза пpедваpительного насыщения легкиx кислоpодом, длящаяся 180 секyнд) с подачей 100% кислоpода. Для пpоведения санации бpонxиального деpева аппаpат должен автоматически пpеpвать пpоцесс искyсственной вентиляции легкиx. Обнаружение разъединения: должно происходить автоматически; На то вpемя, пока пpоводится санация, тpевожная сигнализация должна отключаться, чтобы не мешать пpоцессy санации. По окончании санации бpонxов и автоматического pаспознавания соединения аппаpат должен пpоводить в течение 120 секyнд искyсственнyю вентиляцию легкиx с подачей 100% кислоpода. Наличие следующих отображаемых измеряемых значений: Измерение давления в дыхательных путях (резистивный датчик относительного давления): Максимальное давление в дыхательных путях; Давление плато; Положительное давление в конце выдоха; Среднее давление в дыхательных путях; Диапазон от 0 до 99 mbar; Разрешение: не более 1 mbar; Измерение O2 (на вдохе) (наличие электрохимического датчика, не требующего сервиса); Концентрация O2 во вдыхаемом газе; Диапазон от 18 до 100 об.%; Разрешение: не более 1 об.% O2 Измерение потока: Пиковый инспираторный поток; Диапазон от 0 до 196 л/мин; Разрешение: не более 1 л/мин Измерения минутного объема: Минутный объем; Диапазон от 0 до 99 л/мин; Разрешение не более 0,1 л/мин Минутный объем утечки исходя из минутного объема вдоха (в режиме неинвазивной вентиляции); Диапазон от 0 до 100 %; Разрешение 1 % Измеряемый дыхательный объем на выдохе; Диапазон от 0 до 3999 мл; Разрешение не более 1 мл Дыхательный объем с компенсацией утечки, измеренный на вдохе (в режиме неинвазивной вентиляции); Диапазон от 0 до 3999 мл; Разрешение не более 1 мл; Измерение частоты дыхания: Составляющая самостоятельного дыхания в общей частоте; Общая частота дыхания: Диапазон от 0 до 150/мин; Разрешение не более 1/мин; Коэффициент соотношения времени вдоха и времени выдоха: Диапазон от 1:150 до 150:1; Разрешение не более 0,1; Время вдоxа: Диапазон от 0 до 15 сек.; Разрешение не более 0,1 сек; Время плато: Диапазон от 0 до 10 сек; Разрешение не более 0,1 сек; Сопротивление: Диапазон от 3 до 100 мбар/л/сек; Разрешение не более 1 мбар/л/сек; Комплайнс (податливость): Диапазон от 3 до 200 мл/мбар; Разрешение не более 1 мл/мбар; Измерение температуры дыхательной смеси (наличие интегрированного датчика с отрицательным температурным коэффициентом): Диапазон не менее 18 не более 48 °C; Разрешение не более 1 °C; Отображение кривой: Давление в дыхательных путях: от 5 до 100 мбар; Поток: от 200 до 200 л/мин; Дыхательный объем: от 0 до 2 л. Наличие мониторинга следующих параметров; Объем выдыхаемого в минуту газа: Наличие сигнала тревоги, если превышена верхняя граница показателя, диапазон которой от 41 до 2 л/мин с интервалом не более 0,1 л/мин Наличие сигнала тревоги, если значение упало ниже нижней границы показателя, диапазон которой от 0,5 до 40 л/мин, с интервалом не более 0,1 л/мин; Наличие отключения сигнала тревоги: после включения устройства и в течение следующих 2 минут; при выходе из режима ожидания и в течение следующих 2 минут; после выключения мониторинга потока и в течение следующих 2 минут; при обнаружении отсоединения и в течение 2 минут после повторного соединения Давление в дыхательных путях: Наличие сигнала тревоги, если превышена верхняя граница с диапазоном от 10 до 100 mbar; Нижний предел сигнала тревоги должен быть когда значение «PEEP + 5 mbar (в сочетании с установленным значением PEEP) не превышается, по крайней мере, на 0,1 s в течение двух последовательных принудительных вдохов; Давление в дыхательных путях должно измеряться без дополнительных линий. Время задержки для тревожного сообщения «Низкое давление в дых. путях» (режиме работы неинвазивная вентиляция) должно быть: от 0 до 60 сек. Концентрация O2 во вдыхаемом газе (режим подачи О2 под высоким давлением); наличие сигнала тревоги, если верхний предел срабатывания сигнала превышается в течение по крайней мере 20 секунд; наличие сигнала тревоги, если значение находится за нижним пределом срабатывания сигнала в течение по крайней мере 20 секунд; Частота дыхания: наличие сигнала при превышении частоты дыхания (во время самостоятельного или принудительного дыхания); Диапазон для установки от 10 до 120/мин. Время тревоги по апноэ: наличие сигнала при обнаружении отсутствия дыхательной активности; Диапазон от 15 до 60 сек; регулируется с шагом не более 1 сек; Дыхательный объем на вдохе: наличие аварийного сигнала если получаемый дыхательный объем превышает предел срабатывания тревожного сигнала; Диапазон от 0,06 до 4,0 л Наличие возможности отключения сигнала тревоги: – после включения устройства и в течение следующих 15 сек; – при выходе из режима ожидания и в течение следующих 15 сек; – при обнаружении отсоединения и в течение 15 сек после повторного соединения; Приоритетность тревог: Тревожные сигналы должны классифицироваться по приоритету: уведомление, предостережение, предупреждение. Параметр, вызвавший тревожный сигнал, должен высвечиваться на дисплее аппарата. Интерфейс: наличие цветного сенсорного дисплея, диагональю не менее 12”. Наличие возможности одновременного отображения трёх кривых в реальном времени (давление, поток, объём). Кривые должны быть заполнены, что облегчает визуализацию. Наличие одновременного отображения пяти вентиляционных параметров на выбор пользователя. Наличие возможности конфигурирования ассортимента параметров. Наличие вращающегося манипулятора управления с функцией настройки параметра (вращение) и его подтверждения (нажатие). Выбор самого параметра должен осуществляться с сенсорного дисплея. Наличие возможности защиты настройки параметров от потенциально опасных изменений. Принцип работы вентилятора должен быть: цикличный по времени, с постоянным объемом, с контролем давления Безопасность: клапан безопасности должен открываться при 120 мбар, клапан экстренного вдоха: должен автоматически открываться при отсутствии О2; наличие автоматического переключения на воздух при отсутствии О2; Наличие выхода для медикаментозного распылителя: должен быть синхронизирован со вдохом. Основной источник питания AC: не хуже 100V-240В, 50/60 Гц, DC: 24 В, потребляемый ток: до 1,3 А; встроенная батарея: автономная работа не менее 45 мин. Встроенная и внешняя батарея вместе обеспечивают не менее 5 часов автономной работы. Наличие интерфейса: RS232. Подача газов: воздух должен подаваться от турбины, кислород от баллонов: от 3 до 6 бар, кислород от центральной газоразводки: от 3 до 6 бар. Основные комплектующие Вентилятор для интенсивной терапии (базовый блок) Наличие встроенного цветного дисплея – не менее 12”, Наличие режимов вентиляции, стандартных: Принудительная вентиляция с контролем по объему; Принудительно - вспомогательная вентиляция с контролем по объему и определенным количеством гарантированных дыхательных циклов; Искyсственная вентиляция легкиx с огpаничением давления посредством установки Pmax (максимальное давление на вдохе); Перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по объему и возможностью самостоятельного дыхания в фазе выдоха; Перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по объему и возможностью самостоятельного дыхания в фазе выдоха c поддержкой по давлению; Самостоятельное дыхание на фоне положительного давления; Самостоятельное дыхание на фоне положительного давления с поддержкой по давлению; Вентиляция пpи апноэ Шланги подачи О2 (NIST) под давлением (L= 5 м) Длина не менее 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) Клапан вдоха и выдоха Наличие клапана выдоха многоразового использования, пластиковый, стерилизуемый Тележка на колесах На 4 колесах, с возможностью блокировки 2 колес Базовый блок увлажнителя Энергопотребление должно быть в пределах 150 Вт. Устанавливаемая температура в дыхательном контуре должна быть от 35 до 40 0 С. Время разогрева – до 30 мин. Наличие звуковой и визуальной тревог при превышении t 0 С в дых. контуре более 43 0 С Пневматический распылитель медикаментов Должен быть пневматический, синхронизирован с вдохом. Период работы 30 мин., аппаpат должен yчитывать поток для pаспылителя и деpжать минyтный объем постоянным Тестовое легкое (взрослое) Служит для тестирования СРАР функции аппарата. (СРАР – постоянное положительное давление в дыхательных путях) Внешняя аккумуляторная батарея Должна обеспечивать до 4 часов автономной работы при типичных режимах вентиляции Автоматическая регулировка потока на вдохе. Аппарат должен обеспечивать вентиляцию с замедляемым потоком во избежание пиковых значений давления. Аппарат должен определять давление, необходимое для поддержания заданного дыхательного объема, учитывая состояние легких (растяжимость, сопротивление) и потребность пациента в самостоятельном дыхании. PC-BIPAP PC-BIPAP (Pressure Control-Biphasic Positive Airway Pressure, BIPAP, PCV, DuoPAP, BiVent, Bilevel) - Вентиляция с двумя фазами давления в дыхательных путях (высокого и низкого давления), синхронизацией вдоха и выдоха и возможностью самостоятельного дыхания в любой стадии дыхательного цикла; NIV - неинвазивная (масочная) вентиляция. NIV - неинвазивная вентиляция, должна быть совместима со всеми режимами вентиляции: с контролем по давлению, с контролем по объёму, в режимах с поддержкой давлением. Максимальная компенсация утечек до 250 л/мин в режимах с контролем по давлению и с поддержкой давлением. Дыхательный объём, поступающий пациенту, должен быть компенсирован по утечкам до 100% от установленного показателя дыхательного объёма (Vt) во всех дыхательных режимах. Инспираторный триггер должен автоматически адаптироваться к измеряемой утечке для предотвращения автоматического срабатывания триггера вследствие задания слишком малого значения для триггера по потоку и увеличения продолжительности вдохов VC-MMV VC-MMV - Принудительная вентиляция с контролем минутного объема Капнометрия в основном потоке (включает кювету капнографическую, многоразовую, взрослую) Капнометрия в основном потоке: измерения должны быть доступны в диапазоне от 0 до 100 мм.рт.ст. (или от 0 до 13,2 % по объёму). CO2 Капнометрия в основном потоке: наличие тревожных сообщений при высоком или низком содержании СО2 |
| 15 | Комплекс рентгеновский диагностический. Система цифровая радиологическая | Предназначен для проведения всех видов исследований, в том числе: линейная томография, обследование кишечника, черепа, костей скелета, урографию, миелографию, обследование сосудов и легких, бронхографию Назначение: аппарат предназначен для рентгенодиагностики больных в стационарных условиях. Применение: отделение рентгенодиагностики лечебного учреждения. Питание комплекса от трехфазной сети общего назначения номинальным напряжением 380 В (действующее значение напряжения) с отклонениями напряжения, не связанными с работой комплекса, от плюс 10 % до минус 10 % и частотой (50 ( 1) Гц. Состав комплекса: - телеуправляемый поворотный стол-штатив; - усилитель яркости рентгеновского изображения 9”; - высокочастотное питающее устройство; - излучатель с рентгеновской трубкой ; - система цифровая для получения, обработки, архивирования и передачи медицинских радиологических изображений, в комплекте с рабочей станцией врача-рентгенолога с монитором 21’ и рабочей станцией рентген-лаборанта с монитором 19’, программным обеспечением, настольным термографическим принтером и набором из 11-ти рентгенологических кассет; - растр отсеивающий; - диафрагма; - поручни; - рама для равномерного распределения веса рентгеновского аппарата; - стекло рентгенозащитное (100 х 80 см) - стабилизатор напряжения 100 кВА Устройство рентгеновское питающее с пультом управления Рабочая частота, кГц - не менее 400 Мощность, кВт, не менее – 50 Диапазон напряжения, с шагом 1 кВ: - при рентгенографии, кВ - 40 – 150 - при рентгеноскопии, кВ - 40 – 125 Диапазон силы тока, - графия; мА - 10 – 630 - скопия; мА - 0,5-10 Время экспозиции: - при рентгенографии, мс - 1 – 6300 - при рентгеноскопии, мин. - 0 - 10 Диапазон количества электричества, не хуже мАс - 0,1 – 1000 Программирование анатомических программ управления, шт. – 1024 Режим установки параметров рентгеноскопии - автоматический и ручной Выбор размера фокуса рентгеновской трубки - автоматический и ручной Наличие автоматической самокалибровки при каждой экспозиции Телеуправляемый поворотный стол-штатив Телеуправляемый поворотный стол–штатив должен обладать техническими характеристиками не хуже: Диапазон наклона стола с изменяемой скоростью движения, град. - +90 / -30 Скорость изменения наклона стола, град. в сек., не менее – 6 Автоматическая остановка стола, град. - в положении «0º» Размеры подвижной деки стола, мм, не менее - 2100x740 Размеры рентгенопрозрачной площади стола, мм, не менее - 1958x556 Вращение рентгеновской трубки, не менее, град.: – 90/+180 Диапазон плавного изменения фокусного расстояния источник-приёмник, мм., не менее - 1000-1500 Расстояние пациент – плёнка, мм, не более – 75 Расстояние пациент – УРИ, мм. не более – 97 Диапазон поперечного перемещения деки стола с автоцентрированием, не менее, мм – 350, со скоростью 50 мм/сек. Диапазон продольного перемещения колонны с излучателем и ЭСУ, не менее, мм – 1344 Наличие режима плавного старта и остановки движения деки стола, для комфорта пациента Наличие возможности управления всеми перемещениями комплекса непосредственно с консоли управления, расположенной на столе Наличие возможности сохранения в памяти до трех положений стола для различных видов исследований Грузоподъёмность деки стола, не менее, кг., без ограничений передвижений- 200 Угол наклона колонны, (со скоростью градусов/сек - 11,2), град., не менее: ± 40 Наличие возможности получения косых проекций на обоих краях стола Зона охвата пациента без его репозиционирования, не менее, мм - 1774 Компрессия - моторизованная, с регулируемой степенью нагрузки, кг - 3-15 с шагом 0,5 Наличие томографии без механической тяги Проведение томографии в любом положении стола Количество углов/скоростей при томографии - 4 угла; 4 скорости Томографические снимки при углах, градусов - 7, 20, 30, 45 Диапазон плавного изменения томографического слоя, не менее, мм - 0-350 с шагом, не более, 1 Наличие режима автоматического увеличения томографического слоя Фокусное расстояние при томографии, не менее, мм. - 1140 Наличие возможности получения томографического и обычного снимка на одном и том же листе плёнки Тип дисплея пульта управления столом – цветной графический Экранно-снимочное устройство Формат применяемых кассет, см - от 13х18 до 35х43 Продольное и поперечное центрирование и определение формата кассеты – автоматическое Формат деления плёнки - 1 / 2 / 3 / 4 продольно Режим быстрой последовательности снимков, не хуже - 2 изображения за 1 сек. Наличие режима парковки отсеивающей решётки Наличие режима парковки компрессионного устройства Излучатель с рентгеновской трубкой Рентгеновская трубка с вращающимся анодом, параметры не хуже: Максимальная допустимая мощность, не менее - 20/ 50 кВт Фокусное пятно, мм - 0,6 / 1,2 Теплоёмкость анода, кНu, не менее – 300 Усилитель рентгеновского изображения с телевизионной камерой ЭОП с номинальным размером входного поля, дюйм, не менее - 9” Диаметр полей УРИ, дюйм, не хуже - 9”/6”/4” Разрядность А/Ц конвертора CCD камеры, бит, не хуже – 10 Функция запоминания последнего кадра - наличие ССD матрица, пикселей, не хуже - 752×582 Диагностический монитор, размер, дюйм, не менее – 17” Тип дисплея монитора - ЖК, монохром Растр отсеивающий Решетка с отношением 10:1 Диафрагма Прямоугольная, источник света галогеновая лампа, фильтрация 0.5 mm Al eq @ 100 kV Комплект кабелей Комплект кабелей достаточный для подключения всех узлов аппарата Сканирующее устройство - дигитайзер Система цифровая радиологическая (Дигитайзер- оцифровщик) Назначение: Система для цифровой рентгенографии предназначена для проведения оцифровки рентгеновских снимков, полученных на кассетах с запоминающим люминофором и игольчатыми кристаллами, в формате DICOM и возможностью интерактивной обработки, архивации на CD, распечатки диагностических изображений на пленке. Контрастное разрешение (количество оттенков серого цвета), не менее 16 бит/пиксел Динамический диапазон 11 650:1 Пространственная разрешающая способность: - 35x43 см при высокой разрешающей способности, не менее 10 пиксел/мм - 35x35 см при высокой разрешающей способности, не менее 10 пиксел/мм - 24x30 см при высокой разрешающей способности, не менее 10 пиксел/мм - 18x24 см при высокой разрешающей способности, не менее 10 пиксел/мм - 15x30 см при высокой разрешающей способности, не менее 10 пиксел/мм Пропускная способность, кассет в час (не менее) - 35 x 43 см - 83 кассет в час - 24 x 30 см - 85 кассет в час - 18 x 24 см - 93 кассет в час Время доступа к оцифрованному и обработанному изображению, секунд, не более - на кассете формата 35 x 43 см через 13 секунд - на кассете формата 24 x 30 см через 13 секунд - на кассете формата 18 х 24 см через 13 секунд - Дигитайзер оборудован жестким диском для сохранения оцифрованных изображений на случай потери связи с сервером - Наличие у дигитайзера двух кассетных буферов (вход/выход) вместимостью не менее 5 кассет любых форматов каждый для считывания и оцифровки рентгенограмм экспонированных на кассеты с запоминающими люминофорами. - Поддержка дигитайзером пластин на основе аморфного порошкового фосфора - Поддержка дигитайзером пластин на основе игольчатых кристаллов бромида цезия, CsBr:Eu (детекторы) - Возможность обработки дигитайзером двух типов пластин одновременно (на основе порошкового фосфора и игольчатых кристаллов фосфора), независимо от формата - Время готовности к работе после включения (холодный старт), не более 3 минут - Высокоскоростное соединение дигитайзера с сервером по протоколу Ethernet 10/100 - Возможность установить дигитайзер непосредственно в кабинете с источником рентгеновского излучения - Считывание информации с встроенного в кассету радио чипа дигитайзером без участия персонала - Защита от удара электрическим током - Класс 1 - Соответствие международным стандартам безопасности TüV, UL, cUL, CE - Функция стирания кассет, доступ к функции с панели управления - Оцифровка кассет любого размера и в любой последовательности помещенных в буфер - Наличие индикатора статуса работы, отображает свободный и занятый статус - Функция звукового сигнала для предупреждения оператора - Поддержка дигитайзером минимального разрешения 10 пикселей на 1 мм для всех форматов кассет, включая 35x43 - Удаленный доступ по сети для диагностики и сервисного вмешательства Сервер с клавиатурой, мышью и кабелями (рабочее место лаборанта) Аппаратное обеспечение сервера, не хуже: - ПК - 2.33 GHz/1333 MHz/4MB - ОЗУ RAM 2.0 GB DDRII Non-ECC SDRAM - Высокоточная видеокарта с высоким разрешением - Жесткий диск (HD) SATA - 2 x 500 GB Mirrored disc (7200 rpm); - Сетевая карта 10/100/1000 Мб/сек. - Хранение не более 30 000 изображений - Наличие станции ввода идентификационных данных - Возможность расположения станции ввода идентификационных данных отдельно от устройства считывания и оцифровки рентгенограмм. Монитор сервера с кабелями: - Монитор LCD - 19” - Поддержка разрешения – не менее 1280 х 1024 Программное обеспечение рабочего места лаборанта, не хуже: - Русифицированный интерфейс пользователя станции лаборанта - Наличие функции ввода идентификационных данных на русском языке - Полная DICOM совместимость станции и соответствие стандарту DICOM 3.0 - Количество одновременно открытых сессий для работы - 18 - Наличие функции записи и передачи данных на кассеты - Наличие функции обработки изображений, включая ПО оптимизации контраста - Наличие функции подавления рисунка отсеивающей решетки - Экспорт исследований в формате Jpeg, Raw - Быстрый доступ к маркировке снимков: нанесение буквы латеральности, геометрические повороты, зеркальное отражение по вертикали/горизонтали, отбраковка изображения - Набор дополнительных инструментов оператора: изменение яркости/контрастности изображения, увеличение/перемещение, выжигание, прямоугольная коллимация, полигональная коллимация, инвертирование коллимированной области, сохранение изображения как новой копии, режим работы в печатном модуле (с выбором принтеров и форматов, шаблонов печати) - Специализированная интеллектуальная обработка изображений для оптимизации контраста изображений с применением дополнительных алгоритмов подчеркивания краев объекта изображения, подавления шумов и компрессии динамического диапазона - Рабочие списки текущих и закрытых исследований - Функция поиска в рабочих списках текущих и закрытых исследований - Использование критериев поиска: ФИО пациента, номер пациента, номер исследования, дата исследования, вид исследования - Возможность предварительного просмотра изображения при сканировании кассеты Рабочая станция с клавиатурой, мышью и кабелями (рабочее место врача) Аппаратное обеспечение рабочей станции, не хуже: - ПК - 2.33 GHz/1333 MHz/4MB - ОЗУ RAM 2.0 GB DDRII Non-ECC SDRAM - Высокоточная видеокарта с высоким разрешением - Жесткий диск (HD) SATA 2 x 500 GB Mirrored disc (7200 rpm); - Сетевая карта 10/100/1000 Мб/сек. - Наличие станции ввода идентификационных данных - Возможность расположения станции ввода идентификационных данных отдельно от устройства считывания и оцифровки рентгенограмм. Монитор рабочей станции с кабелями: - Монитор LCD – не менее 21”. - Поддержка разрешения – не менее 1280 х 1024 Программное обеспечение рабочего места врача, не хуже: - Русифицированный интерфейс пользователя станции лаборанта - Наличие функции ввода идентификационных данных на русском языке - Полная DICOM совместимость станции и соответствие стандарту DICOM 3.0 - Количество одновременно открытых сессий для работы – не менее 18 - Наличие функции записи и передачи данных на кассеты - Наличие функции обработки изображений, включая ПО оптимизации контраста - Наличие функции подавления рисунка отсеивающей решетки - Экспорт исследований в формате Jpeg, Raw - Быстрый доступ к маркировке снимков: нанесение буквы латеральности, геометрические повороты, зеркальное отражение по вертикали/горизонтали, отбраковка изображения - Набор дополнительных инструментов оператора: изменение яркости/контрастности изображения, увеличение/перемещение, выжигание, прямоугольная коллимация, полигональная коллимация, инвертирование коллимированной области, сохранение изображения как новой копии, режим работы в печатном модуле (с выбором принтеров и форматов, шаблонов печати) - Специализированная интеллектуальная обработка изображений для оптимизации контраста изображений с применением дополнительных алгоритмов подчеркивания краев объекта изображения, подавления шумов и компрессии динамического диапазона - Рабочие списки текущих и закрытых исследований - Функция поиска в рабочих списках текущих и закрытых исследований - Использование критериев поиска: ФИО пациента, номер пациента, номер исследования, дата исследования, вид исследования - Возможность предварительного просмотра изображения при сканировании кассеты Стекло рентгенозащитное Размер стекла 1000*800мм Свинцовый эквивалент 3.2 мм Ширма рентгенозащитная Ширма рентгенозащитная малая Свинцовый эквивалент не менее 1,0 мм (при напряжении на трубке 100кВ) Масса изделия 30,0 кг Стол для системы цифровой радиологической с отверстиями под кабели Деревянный стол с отверстиями под кабеля, для установки цифровой радиологической системы Защитные гофро-кабели Длина достаточная для укрывания всех наружных кабелей РДК Стабилизатор напряжения Стабилизатор напряжения для стабилизации питания подаваемого на весь комплекс Тип стабилизатора: трехфазный Мощность: 100 кВА Комплект принадлежностей Комплект запасных изнашиваемых частей, в составе: Краска для подкраски аппарата (не менее 20 гр.) комплект предохранителей – 1 комплект лампа для диафрагмы 24В – 1 шт упаковка смазки – 1шт набор ключей – 1 шт набор отверток – 1 шт потенциометр многооборотный – 1шт Термографический принтер Термографический принтер сухой печати Цифровой настольный термографический принтер для быстрого вывода изображений в формате DICOM: Цифровой настольный принтер для печати радиологических изображений должен обеспечивать характеристики не хуже: - Разрешающая способность - 320 dpi - Интерфейсы: Ethernet 10/100 - Сетевые протоколы: (TCP/IP) FTP, Telnet, HTTP, SNMP, SMTP, LPD Производительность: Не менее 11”x14” - 80 листов в час Не менее 14”x17” – 60 листов в час Геометрическое разрешение: Не менее 11”x14” - 3300х4256 пикселей Не менее 14”x17” - 4256х5174 пикселей Русскоязычный интерфейс пользователя. Питание: 220 V (50 - 60 Hz) Кассета рентгенологическая Кассета с порошковыми пластинами для рутинных исследований 18x24 см – 1 шт Кассета с порошковыми пластинами для рутинных исследований 24x30 см – 3 шт Кассета с порошковыми пластинами для рутинных исследований 35x43 см – 3 шт Технические характеристики: Специальные кассеты с сигнальными пластинами на основе запоминающих люминофоров Совместимость со всеми рентгеновскими столами и стойками (в т.ч. баки-стойками); - Фосфорный слой на основе BaSrFBrI:Eu (люминофор) -Спектр люминесценции пластины - обычная люминесценция Eu2+ - Максимальный спектр люминесценции, не менее 400 нм - Сохранение изображения не менее 70% через 2 часа после облучения - Сохранение изображения не менее 45% через 24 часа после облучения |
| 16 | Установка анестезии | Аппарат должен быть адаптирован для введения в наркоз взрослых пациентов, детей и новорожденных с проведением автоматической вентиляции легких, вентиляции вручную или при самостоятельном дыхании. Аппарат должен быть предназначен для введения в наркоз пациентов всех возрастных групп, путем использования средств для ингаляционного наркоза с возможностью работы при низких потоках. Тип вентилятора должен быть: электронно управляемый электроприводный поршневой вентилятор, адаптированный к любой группе пациентов без необходимости замены частей вентилятора. Принцип работы должен быть: контроль по времени с постоянным объёмом. Изменение настроек подачи свежего газа не должны влиять на дозировку дыхательного объёма. Должна быть предусмотрена возможность продолжения вентиляции при экстренном отключении подачи сжатого воздуха. При отключении подачи сжатого О2 вентиляция должна продолжаться атмосферным воздухом Время срабатывания триггера – в пределах 20 миллисекунд Наличие системы автоматического самотестирования и калибровки сенсоров перед началом работы и во время эксплуатации с постоянным контролем герметичности в контуре Принцип управления аппарата должен быть: вращающийся манипулятор, с трехшаговой концепцией управления – «выбор – установка – подтверждение» Наличие электронного контроля работы вентилятора с поддержанием постоянного дыхательного объема, независимо от потока свежего газа Наличие флоуметров для О2, Air с регулировкой общего потока свежего газа Наличие следующих режимов вентиляции легких: Искусственная вентиляция легких с перемежающимся давлением (IPPV) Проводимая вручную (Man.) Самостоятельное дыхание (Spont.) Аппарат должен производить мониторинг следующих параметров: инспираторный O2, частота дыхания, дыхательный объём, минутный объём, среднее и пиковое давление газа, РЕЕР. Объем вдыхаемого воздуха, давление в дыхательных путях должны отображаться в виде диаграмм. Дополнительно на дисплей должны выводиться графики изменения значений параметров в течение времени (тренд), а также журнал регистрации. Функции обеспечения безопасности: наличие трехуровневой система подачи тревоги в зависимости от важности и приоритета: уведомление, предостережение и предупреждение. Наличие возможности отключения звуковой тревоги низкой важности (уведомление, предостережение) на 2 минуты, тревогу высокой важности (предупреждение) выключить нельзя.; При каждом включении аппарат должен автоматически проводить самотестирование и калибровку всех систем.; Контроль концентрации О2 в подаваемом газе, которая должна быть не меньше 25%.; При падении давления подаваемого О2 ниже 1,38 bar на 7 секунд должен включаться звуковой сигнал; Система блокировки должна гарантировать, что в действии находится только один испаритель анестетиков; В случае сбоя внешнего электропитания не должно происходить перебоев в работе аппарата. Автоматически аппарат должен переходить в режим питания от встроенных аккумуляторов. На дисплей должно выводиться уведомление «Сбой питания». При остаточной емкости аккумулятора 20% должно выводиться уведомление «Батарея разряжена!». При остаточной емкости аккумулятора 10% должно появляться предостережение «Батарея разряжена!!», ориентировочное время до полного разряда аккумуляторов составляет не менее 10 минут.; В случае нарушения подачи электропитания и разряда батарей – наличие возможности ручной вентиляции; При полном отсутствии О2 аппарат должен продолжать вентиляцию воздухом; наличие автоматического переключения на подачу О2 в случае перебоев с подачей сжатого воздуха. Наличие режима постоянной готовности к работе. Контроль состава свежего газа: Наличие манометров давления газов на входе в аппарат из системы централизованного газоснабжения или баллонов; Регулировка потока должна осуществляться механическими ротаметрами.; Индикация потока газов должна осуществляться стеклянными измерителями потока.; На кислородной линии должна быть предусмотрена тревога низкого давления газа – при падении давления кислорода на входе в аппарат ниже 1,4 бар должен мигать красный светодиод Тревоги: Наличие регулируемой трехуровневой системы тревог (уведомление, предостережение и предупреждение). Возможность настройки тревог как пользователем, так и автоматически. Должны коонтролироваться следующие параметры: давление в дыхательных путях (верхняя и нижняя границы), минутный объем, апноэ, концентрация кислорода Технические характеристики: Диапазон давления в системе не хуже: от 2,8 до 6 бар Ограничение давления: от 15 до 70 смН2О Дыхательный объем: от 20 мл до 1400 мл Частота дыхания: от 4 до 60 в мин Соотношение вдох/выдох: от 4:1 до 1:4 Пауза на вдохе: от 0 до 50% РЕЕР: от 0 до 20 смН2О во всех режимах; Давление на вдохе: от 5 до 65 смН2О Поток на вдохе: от 10 до 75 л/мин Ротаметр для общего потока: от 0 до 12 л/мин Ротаметры: кислород от 0,05 до 10.0 л/мин сжатый воздух от 0.2 до 12 л/мин Чувствительность триггера: от 2 до 15 л/мин Индикаторы потока свежего газа: от 0 до 12 л/мин Дисплей: не менее 6,5” (16,5 см) Концентрация кислорода - от 21 до 100 об. %. При расходе свежего газа ≤250 мл/мин должен доставляться 100 % O2 (S-ORC) Компактная дыхательная система: Наличие специального клапана - байпасс: клапан значительно повышает герметичность дыхательной системы, обеспечивает дополнительную защиту в случае высокого давления в дыхательного путях пациента Электропитание: От сети: не настраиваемое, не хуже: 100-240 В~, 50/60 Гц, 0,7 А; Перезаряжаемые батареи, не хуже: 24 В, 3,5 Ач.; Время работы от полностью заряженных аккумуляторов: не менее 45 минут, минимум, в зависимости от параметров вентиляции – до 90 минут Другие требования: Аппарат должен располагать 3-мя встроенными выдвижными ящиками для хранения принадлежностей, выдвижной письменной подставкой для удобства работы медицинского персонала, боковыми держателями для удобства перемещения аппарата, встроенными боковыми направляющими вертикальными рельсами для крепления различного дополнительного оборудования с обеих сторон. Объем емкости для заполнения сорбента не менее 1,5 литра Аппарат должен иметь RS 232 х 1 - коммуникационный интерфейс для передачи данных Установка анестезии базовая комплектация: версия на 2 газа - кислород и сжатый воздух. Режимы вентиляции: IPPV, ручной, спонтанный. Тележка Компактная дыхательная система Аккумуляторные батареи Испаритель анестетиков с креплением Работает без подогрева. Предназначен для обогащения дыхательной смеси сухих, медицинских газов наркозного аппарата паром жидкого анестетика при точной дозировке его концентрации. Основные особенности: Наличие транспортного режима «T» для транспортировки заполненного испарителя в любом положении. Безопасная система заполнения. Наличие смотрового глазка для контроля уровня наполнения анестетика. Технические характеристики: Предел концентрации – от 0,2 до 8% Объем заполнения – не менее 360 мл. Скорость газотока – от 0.2 до 15 л/мин., от 0.2 до 10 л/мин при концентрациях >5 об.% Температурный диапазон при эксплуатации не хуже – от 10 до 40°C. Шланг кислородный Длина не менее 5м (от центрального газообеспечения или баллонов) Шланг сжатого воздуха Длина не менее 5м (от центрального газообеспечения или баллонов) Имитатор легких пациента (взрослый) Тестовое лёгкое, применяется для тестирования функции СРАР вентилятора. Имитатор легких пациента: (педиатрический) Тестовое лёгкое, применяется для тестирования функции СРАР вентилятора. Компрессор медицинского воздуха с тележкой Компрессор безмаслянный сжатого медицинского воздуха. Энергопотребление 150 Вт. Вентиляция с контролем по давлению Режим принудительной вентиляции с полным замещением дыхательной функции пациента, характеризуется поддержанием постоянного заданного давления в дыхательных путях на вдохе (PCV). Самостоятельное дыхание с поддержкой по давлению Триггерный режим вентиляции с аппаратной поддержкой самостоятельного дыхания пациента по давлению(PS). Комбинированный режим: Синхронизированная перемежающая принудительна вентиляция по объему / с поддержкой по давлению Сочетание триггерной пациент-индуцированной вентиляции с принудительными аппаратными вдохами (с управлением по объёму) с поддержкой спонтанного дыхания по давлению (SIMV/ PS). |
| 17 | Комплекс рентгеновский диагностический. Система цифровая радиологическая. | Предназначен для получения прицельных снимков и снимков при проведении общей рентгенографии, цифровой рентгенографии, и продольной горизонтальной цифровой томографии. Возможность проведения горизонтальных снимков на столе и у рентгенографической стойки. Состав комплекса: Устройство рентгеновское питающее (УРП) с пультом управления: - частота формирования высокого напряжения 400 кГц; - установки анодного напряжения в режиме рентгенографии: 40-150 кВ с шагом 1 кВ; - установки анодного тока в режиме рентгенографии: 10 ÷ 630 мА, 19 шагов. Стол для рентгенографии и томографии: - размер деки стола не менее 2180х750 мм; - максимальная масса пациента не менее 200 кг.; - поперечное перемещение деки с пациентом не менее 230 мм.; - продольное перемещение деки с пациентом не менее 870 мм.; - горизонтальное перемещение колоны с излучателем электроприводом не менее 1710 мм; - вертикальное перемещение излучателя не менее 1470 мм; - вращение колонны вокруг своей оси – ручное, от плюс 90 до минус 90 градусов; - вращение консоли трубки вокруг своей оси – ручное, от плюс 180 до минус 180 градусов; - материал деки стола предпочтительно пластиковый ламинат; - фокусное расстояние до пленки должно быть от 405 до 1235 мм; - фокусное расстояние до пола должно быть от 430 до 1900 мм; - фокусное расстояние при томографии не менее 1200 мм; - диапазон изменения высоты томографического слоя от 0 до 250 мм. - проведение томографии при четырех углах (5°, 20°, 30°, 45°) и трех скоростях, проводимой за разное время экспозиции предпочтительно от 0,15 до 2,4 секунды. Стойка для рентгенографии: - размер кассеты предпочтительно от 13×18 до 35×43 см; - диапазон вертикального перемещения кассетоприемника, не менее 1500 мм. - расстояние пациент-пленка должно быть не более - 42,5 мм; - отсеивающий растр с отношением предпочтительно 10:1; 34 лин/см. Стабилизатор напряжения: -тип стабилизатора – трехфазный, мощность не менее 100 кВА; Система цифровая радиологическая (дигитайзер): Для получения, обработки, архивирования и передачи медицинских радиологических изображений. - Геометрическая разрешающая способность не менее 10 пикс./мм. - Контрастное разрешение не менее 12 бит на пиксель. - Совместимость - Программно-аппаратный комплекс полностью совместим с DICOM. - Производительность: 35х43 см - не менее 60 кассет в час; 24х30 см – не менее 71 кассет в час; 18х24 см – не менее 76 кассет в час; 15х30 см – не менее 82 кассет в час; - Геометрическое разрешение: 35х43 см – не менее 3480x4248 пикселей; 24х30 см – не менее 2328x2928 пикселей; 18х24 см – не менее 1728x2328 пикселей; 15x30 см – не менее 1440 x 2928 пикселей. Программное обеспечение: Для обработки рентгенологических изображений на основе ПК. Система должна обеспечивать следующие функции: Автоматический и ручной анализ и коррекция получаемых изображений; Полная совместимость программного обеспечения с международным стандартом. Ручная и автоматизированная обработка рентгенологических изображений; Настраиваемая фильтрация шумов; Автоматическое подавление решетки; Увеличение резкости изображения; Инверсия (негатив/позитив); Настройка параметров изображения (масштабирование, контраст/яркость); Автоматическая нормализация изображения; Ручное и автоматическое масштабирование; Выделение изменений плотности тканей; Возможность просмотра и аналитической обработки рентгенограмм с дополнительной рабочей станции; Возможность печати снимков разных пациентов на одном листе плёнки; Форматы экспортируемых и импортируемых данных DICOM 3.0, BMP, JPEG; Русскоязычный интерфейс пользователя; Соответствие стандартам: IHE, DICOM 3.0. Термографический принтер: Цифровой настольный принтер для печати радиологических изображений должен обеспечивать характеристики не хуже: - Разрешающая способность – 320 dpi. Производительность: 11x14 (28 х 35 см.) – не менее 80 листов в час; 14x17 (35 х 43 см.) – не менее 60 листов в час. - Геометрическое разрешение: 11x14 (28 х 35 см.) – не менее 3300х4256 пикселей; 14x17 (35 х 43 см.) – не менее 4256х5174 пикселей. - Русскоязычный интерфейс пользователя. Основные комплектующие Устройство рентгеновское питающее с пультом управления. - частота формирования высокого напряжения 400 кГц; - установки анодного напряжения в режиме рентгенографии: 40-150 кВ с шагом 1 кВ; - установки анодного тока в режиме рентгенографии: 10 ÷ 630 мА, 19 шагов; - наличие режима падающей нагрузки с плавным изменением анодного тока в пределах допустимых паспортных значений мощности рентгеновской трубки; - отключение анодного напряжения в случае обрыва в цепях накала, а также в цепях разгона анода рентгеновской трубки; - возможность выполнение рентгенографии с органоавтоматикой на всех рабочих местах; - возможность установки параметров снимка с пульта управления при следующих системах уставок: кВ + мАс; кВ + мА + с; автоматическая экспозиция; орган автоматика; индикация: фактической длительности снимка; фактического значения кВ; фактического значения количества. Излучатель с рентгеновской трубкой. - максимальная допустимая мощность не менее - 20/ 50 кВт - фокусное пятно, мм - 0,6 / 1,2 - теплоёмкость анода, кНu, не менее – 300. Стол томографический (с кассетодержателем). - размер деки стола не менее 2180х750 мм; - максимальная масса пациента не менее 200 кг.; - поперечное перемещение деки с пациентом не менее 230 мм.; - продольное перемещение деки с пациентом не менее 870 мм.; - горизонтальное перемещение колоны с излучателем электроприводом не менее 1710 мм; - вертикальное перемещение излучателя не менее 1470 мм; - вращение колонны вокруг своей оси - ручное, не менее от плюс 90 до минус 90 градусов; - вращение консоли трубки вокруг своей оси – ручное, не менее от плюс 180 до минус 180 градусов; - материал деки стола предпочтительно пластиковый ламинат; - фокусное расстояние до пленки должно быть от 405 до 1235 мм; - фокусное расстояние до пола должно быть от 430 до 1900 мм; - фокусное расстояние при томографии не менее 1200 мм; - диапазон изменения высоты томографического слоя должно быть от 0 до 250 мм. Стол для рентгенографии и томографии должен обеспечивать: - проведение томографии при четырех углах предпочтительно (5°, 20°, 30°, 45°) и трех скоростях, проводимой за разное время экспозиции: от 0,15 до 2,4 секунды. Кассетодержатель: - размер кассет предпочтительно от 13х18 до 35х43; - продольное перемещение не менее 540 мм с электромагнитной блокировкой; - центрирование кассет – полуавтоматическое; - отсеивающий растр с отношением предпочтительно 10:1; 34 лин/см. Стойка для снимков вертикальная (с кассетодержателем). - размер кассеты предпочтительно от 13×18 до 35×43 см; - диапазон вертикального перемещения кассетоприемника не менее 1500 мм. - расстояние пациент-пленка должно быть не более - 42,5 мм; - отсеивающий растр с отношением предпочтительно 10:1; 34 лин/см. Комплект кабелей. Состав и комплектность достаточная для подключения всех узлов комплекса рентген диагностического; Рабочая станция для оценки качества медицинских радиологических изображений. Управляющий блок базы данных медицинских радиологических изображений на сервере на базе персонального компьютера- 1 шт. Аппаратное обеспечение станции обработки изображений, не хуже: - ПК - Intel Core TM 2 Duo Processor E6550; - Жесткий диск (HD) – 2х250 Gb; - ОЗУ - 2 Gb; - Привод 16X CD – RW и DVD – RW; - Встроенная сетевая карта 10/100/1000; - Высокоточная видеокарта с высоким разрешением; - Лицензионная ОС; - Поддержка разрешения - 1280 х 1024; - Клавиатура; - Мышь; Программное обеспечение рабочей станции для обработки медицинских радиологических изображений- 1 шт. Программное обеспечение для обработки рентгенологических изображений на основе ПК. Система должна обеспечивать следующие функции: - Автоматический и ручной анализ и коррекция получаемых изображений. - Полная совместимость программного обеспечения с международным стандартом DICOM 3.0. - Ручная и автоматизированная обработка рентгенологических изображений. - Настраиваемая фильтрация шумов. - Автоматическое подавление решетки. - Увеличение резкости изображения. - Инверсия (негатив/позитив). - Настройка параметров изображения (масштабирование, контраст/яркость). - Автоматическая нормализация изображения. - Ручное и автоматическое масштабирование. - Выделение изменений плотности тканей. - Возможность просмотра и аналитической обработки рентгенограмм с дополнительной рабочей станции - Возможность печати снимков разных пациентов на одном листе плёнки - Форматы экспортируемых и импортируемых данных - DICOM 3.0, BMP, JPEG. - Русскоязычный интерфейс пользователя. Соответствие стандартам: - IHE - DICOM 3.0. Монитор специализированный медицинский для рабочей станции. ЖК монитор, диагональ не менее 19”, разрешение не хуже 1280х1024 пикселей, количество цветов –не менее 16,8 мил., угол обзора 178 градусов, максимальная яркость не менее 300 кд/кв.м., калиброванная яркость DICOM не менее 180 кд/кв.м., потребляемая мощность не более 45 Вт. Сканирующее устройство – дигитайзер. Сканирующая система – дигитайзер. Геометрическая разрешающая способность – 10 пикс./мм. Контрастное разрешение, не менее, бит на пиксель – 12. Совместимость - Программно-аппаратный комплекс полностью совместим с DICOM. Производительность: 35х43 см - не менее 60 кассет в час; 24х30 см – не менее 71 кассет в час; 18х24 см – не менее76 кассет в час; 15х30 см – не менее 82 кассет в час; Геометрическое разрешение: 35х43 см – не менее 3480x4248 пикселей; 24х30 см – не менее 2328x2928 пикселей; 18х24 см – не менее 1728x2328 пикселей; 15x30 см – не менее 1440 x 2928 пикселей. Термографический принтер. Цифровой настольный термографический принтер для быстрого вывода изображений в формате DICOM: Цифровой настольный принтер для печати радиологических изображений должен обеспечивать характеристики не хуже: Разрешающая способность – 320 dpi; Производительность: 11”x14” (28 х 35 см.) - не менее 80 листов в час; 14”x17” (35 х 43 см.) – не менее 60 листов в час. Геометрическое разрешение: 11”x14” (28 х 35 см.) - не менее 3300х4256 пикселей; 14”x17” (35 х 43 см.) - не менее 4256х5174 пикселей. Русскоязычный интерфейс пользователя. Питание: 220 В (50 - 60 Гц). Стекло рентгенозащитное. Размер стекла должен быть 1000*800мм; Свинцовый эквивалент не менее 3.2 мм. Стол для цифровой системы (оцифровщика). Деревянный стол с отверстиями под кабеля, для установки цифровой радиологической системы. Стабилизатор напряжения. Стабилизатор напряжения для стабилизации питания подаваемого на весь комплекс. Тип стабилизатора: трехфазный; Мощность: не менее 100 кВА. Рентгенологические кассеты. Комплект кассет с пластинами с порошковым покрытием для рутинных исследований: 35х43 см – 1 шт; 24х30 см – 1 шт; 18х24 см – 1шт. Специальные кассеты с сигнальными пластинами на основе запоминающих люминофоров; Совместимость со всеми рентгеновскими столами и стойками (в т.ч. баки-стойками); - Фосфорный слой на основе BaSrFBrI:Eu (люминофор); -Спектр люминесценции пластины - обычная люминесценция Eu2+; - Максимальный спектр люминесценции, не менее 400 нм; - Сохранение изображения не менее 70% через 2 часа после облучения; - Сохранение изображения не менее 45% через 24 часа после облучения; |
| 18 | Система видеоэндоскопическая c установкой моечной для промывки эндоскопов | Область применения: - колоноскопия Основные комплектующие Видеоцентр Электронный блок для подключения видеоэндоскопов должен иметь функции: - диагностические для взрослых и детей; терапевтические; широко-канальные; двух-канальные (гастроскопы, колоноскопы с изменяемой жесткостью, дуоденоскопы, бронхоскопы, ультразвуковые эндоскопы, цистоскопы, рино-ларингоскопы, торакоскопы, лапароскопы, а также не менее 12 разновидностей головок для подключения фиброскопов и оптики различного назначения). - поддержка стандарта HDTV для вывода изображения на монитор с возможностью подключения HD-эндоскопов (с матрицей сверхвысокого разрешения). - обработка изображения в специальном спектре освещения для выделения структуры капилляров и других изменений слизистой оболочки. - наличие двух типов изменения структурной детализации изображения: для крупных и мелких структур (4 уровня для каждого режима). - наличие функции усиления границ переходов (краевое усиление) не менее 4 уровня. - наличие функции усиления контраста не менее 3 уровня. - регулировка баланса белого цвета кнопкой на передней панели. - регулировка экспозиции кнопками на передней панели. - наличие электронного увеличения изображения не менее 1.2 и 1.5 раза, а также наличие функции увеличения полученной картинки на мониторе. - наличие функции заморозки изображения. - регулировка красного, синего и насыщенности цвета не менее 17 положений для каждого. - два режима регулировки освещенности – автоматический и по пиковому значению. - наличие функции автоматического усиления освещенности в случае удаления от исследуемого объекта. - типы видеовыходов: HD/SD SDI, RGBs, YPbPr, Y/C, BNC. - наличие цифрового видеовыхода с функцией дистанционного управления записью. - наличие двух видеовходов для получения «картинки-в-картинке». - наличие слота для карты памяти (xD-PictureCard, SmartMedia) для сохранения изображений в электронном виде (TIFF, JPEG различной компрессии). - наличие встроенной функции идентификации подключаемого эндоскопа с отображением информации о модели, серийном номере, количестве подключений и восстановлении баланса белого цвета. -наличие памяти для ввода информации не менее 40 пациентах (код, имя пациента, пол и возраст, дата рождения, дата и время исследования, имя доктора). - отображаемая на экране информация: код пациента, имя, пол и возраст, дата рождения, дата и время исследования, нумерация кадров, тип видеозаписи, установки изображения, имя доктора, комментарии. - возможность выбора изображения с помощью кнопки на передней панели от различных источников (Эндоскоп, VCR/DVD, PC, принтер, видеовход). - наличие кнопки сброса настроек следующих режимов: пользовательские настройки, источник сигнала, настройка цвета, «заморозка», индекс печати, увеличение, специальное освещение, курсор, секундомер, символы на экране, экспозиция, «картинка-в-картинке». - наличие возможности сопряжения с ультразвуковой системой для использования ультразвуковых видеоэндоскопов и датчиков, а также совместного управления с единой консоли ультразвукового центра. - возможность работы в комплексе эндохирургичекского оборудования с управлением всем комплексом с единой консоли. - наличие в комплекте клавиатуры с мини-джойстиком. - потребление электричества – 150 VA (220-240В). Источник света - ксеноновый источник света с лампой 300 Вт (более 500 ч непрерывной работы лампы). - наличие встроенной помпы типа «диафрагма» для подачи воздуха и воды с 4 режимами работы. - подача воды осуществляется за счет нагнетания давления в контейнер с водой. - наличие специального фильтра для системы, обработка изображения в специальном спектре освещения для выделения структуры капилляров и других изменений слизистой оболочки. - автоматическая регулировка яркости с помощью серво-диафрагмы (17 положений). - автоматическая и ручная регулировка яркости (17 положений). - наличие функции транс иллюминации для кратковременной засветки при освещении труднодоступных областей. - наличие запасной галогенной лампы 12В, 35Вт. - наличие функции отключения при простое. - наличие принудительной вентиляции для охлаждения. - наличие специального фильтра для Фото. - динамической диагностики - размеры источника света не менее 383х162х536 мм. - потребление электричества – 500 VA (220-240В). Видеоколоноскоп Видеоколоноскоп с матрицей высокого разрешения должен быть: - встроенная цветная ПЗС матрица высокого разрешения в дистальном конце. - стандарт передаваемого изображения HDTV. - поддержка системы - обработка изображения в специальном спектре освещения для выделения структуры капилляров и других изменений слизистой оболочки. - направление обзора предпочтительно 0о (прямой обзор) - угол поля зрения предпочтительно 170о - глубина резкости не менее 2-100 мм - диаметр дистального конца не менее 13,9 мм - диаметр вводимой трубки не менее 12,8 мм - диаметр внутреннего канала не менее 3.7 мм - наличие дополнительного канала подачи воды - наличие не менее 3х отдельных пучка оптического волокна для передачи светового потока - углы изгиба рабочей части предпочтительно 180о вверх/вниз, 160о влево/вправо - длина рабочей части не менее 1680 мм - общая длина не менее 2005 мм - минимально видимое расстояние от дистального конца не менее 3 мм - наличие функции изменения жесткости вводимой части с рукоятки эндоскопа - возможность автоклавирования клапанов вода/воздух и аспирации - наличие специального разъема (заземления) на эндоскопе для работы с электрохирургическим инструментарием - наличие 4х программируемых кнопок на рукоятке эндоскопа для дистанционного управления - поддержка функции идентификации эндоскопа с отображением информации о модели, серийном номере, количестве подключений и восстановлении баланса белого цвета Монитор - цветной жидкокристаллический плоский монитор с диагональю не менее 1920x1080 (Full HD) Входы S-Video, RGB, композитный BNC, внешн. синхр., подставка - опционально Отсос эндоскопический. Габариты: - высота не менее 220 мм., - ширина не менее 475 мм., - длинна не менее 225 мм. Передвижная рабочая станция Передвижная рабочая станция должна быть: - компактная тележка из высокопрочного пластика - наличие 4х антистатических колес со стопорами - наличие трансформатора на 12 розеток 220В с общим тумблером - максимальная нагрузка 1800 VA - максимальное потребление 1900 VA Держатель монитора - наличие держателя для жидкокристаллического монитора Держатель клавиатуры - наличие выдвижной полки для клавиатуры Держатель для оборудования - наличие 4х полок для оборудования Течеискатель - течеискатель Загубник - загубник Автоматический репроцессор Автоматический репроцессор на два эндоскопа должен иметь автоматическую одновременную обработку не менее 2-х гибких эндоскопов и должно обеспечивать окончательную очистку, дезинфекцию высокого уровня, споласкивание и сушку эндоскопов в одном цикле обработки. - функция промывки поверхности эндоскопов, внутренних каналов и клапанов проточной жидкостью с обработкой ультразвуком - функция орошения каналов эндоскопов спиртом. - устанавливаемое время промывки эндоскопов от 1 до 10 мин. - устанавливаемое время дезинфекции эндоскопов не менее 0 - 60 мин. - возможность подогрева жидкости предпочтительно от 200С до 300С - функция принудительного слива жидкости - встроенная проверка на герметичность эндоскопов - функция идентификации эндоскопов - функция идентификации персонала - встроенный принтер, выдающий распечатку результатов обработки - система фильтрации воды и воздуха - возможность дезинфекции высокого уровня и стерилизации с использованием 875 мг картриджей. - требования к поступлению воды не менее 17 л/мин, от 0.1 МПа до 0.5 МПа, не более 25о - емкость моечной ванны не менее 12л - емкость бака для дезинфектанта не менее 17,5л - наличие колес для транспортировки |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта должен быть не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 30 дней с момента официального уведомления конечного получателя. Сервисное обслуживание в течение гарантийного срока обслуживания должно осуществляться квалифицированным специалистом поставщика не реже 1 раза в квартал. К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр СИ Республики Казахстан, либо поставщик принимает на себя обязательства по внесению товаров в данный реестр к моменту поставки с представлением соответствующих подтверждающих документов. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.