**Протокол заседания тендерной комиссии по допуску**

**потенциальных поставщиков к процедуре определения наименьшей цены в тендере с использованием двухэтапных процедур по закупу медицинской техники**

г. Астана 23-24 сентября 2014 года

1. Тендерная комиссия в следующем составе:

|  |  |
| --- | --- |
| Басенко А.Ф. | - Управляющий директор - член Правления ТОО «СК-Фармация», председатель комиссии; |
| Омаров Д.Е. | -  Директор департамента технической экспертизы АО «КазМедТех», заместитель председателя комиссии. |
| Члены комиссии:  Идинов М.Т.  Нурбеков Б.Б.  Савхатова А.Д. | - главный инженер-радиолог инженерно-радиологической службы КГП на ПХВ «Региональный онкологический диспансер г. Семей» Восточно-Казахстанской области;  -  заместитель главного врача по экономическим вопросам ГКП на ПХВ «Онкологический диспансер» г. Астана;  - заведующая отделением лучевой терапии РГП на ПХВ «КазНИИ онкологии и радиологии» МЗ РК; |
| Байзаков Б.Т.  Медеулова А.Р.  Амангалиев С.В.  Акуев А.А.  **Секретарь комиссии:**  Каверина М.В. | -заведующий отделением радиологии РГП на ПХВ «ЗКГМУ им. М. Оспанова» с наблюдательным советом МЗ РК;  - руководитель центра отолорингологии и сурдологии университетской клиники «Аксай» РГП на ПХВ КазНМУ имени «С.Д. Асфендиярова»;  - начальник отдела стратегического развития и мониторинга медицинской техники ТОО «СК-Фармация»;  - главный юрист отдела правового обеспечения ТОО «СК-Фармация»;  - главный менеджер отдела закупа мониторинга медицинской техники |

23 сентября 2014 года в 15 часов 30 минут в конференц-зале, расположенном по адресу: г. Астана, пр. Туран, 18, Бизнес-центр «Туран 18», произвела процедуру вскрытия конвертов с дополнениями к тендерным заявкам, представленным для участия в тендере по закупу медицинской техники в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее - Правила).

2. Ввиду предоставления потенциальными поставщиками дополнений к тендерным заявкам до истечения окончательного срока их предоставления возврат не производился.

3. Дополнения к тендерным заявкам в установленные сроки до истечения окончательного срока представления дополнений к тендерным заявкам представили следующие потенциальные поставщики:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование потенциального поставщика** | **Адрес потенциального**  **поставщика** | **Дата и время предоставления дополнения к заявкам** |
| 1 | АО «Медтехника» | г. Алматы, ул. Ю. Ратушного, 64А | 23.09.2014г. 10:00 |
| 2 | ТОО «Казахстан Дарілері» | г. Алматы, мкр-н 4, Орбита-2, д.10 | 23.09.2014г. 11:00 |
| 3 | ТОО «НаноФарм» | г. Алматы, Ауэзовский р-н,  ул.Джандосова, д.98, оф.405 | 23.09.2014г.10:55 |

4. Изменений потенциальными поставщиками дополнений к тендерным заявкам с момента сдачи до момента вскрытия не было.

5. Дополнения к заявкам потенциальных поставщиков на участие в тендере, представленные после окончательного срока их представления, отсутствуют.

6. При процедуре вскрытия конвертов с дополнениями к тендерным заявкам представители потенциальных поставщиков отсутствуют.

7. Наименование потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки с указанием номеров лотов, по которым принимает участие каждый из потенциальных поставщиков:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование потенциального поставщика** | **Номера лотов** |
| 1 | АО «Медтехника» | 1,2 |
| 2 | ТОО «Казахстан Дарілері» | 3 |
| 3 | ТОО «НаноФарм» | 3 |

8. Тендерные заявки потенциальных поставщиков содержат документы, отраженные в приложении 1 к Протоколу заседаний тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками потенциальных поставщиков на участие в тендере с использованием двухэтапных процедур по закупу медицинской техники 05 – 18 сентября 2014 года, которые оглашены всем присутствующим при вскрытии тендерных заявок.

9. Дополнения к тендерным заявкам потенциальных поставщиков содержат документы, отраженные в приложении 1 к настоящему протоколу.

10. Потенциальные поставщики, тендерные заявки которых не требуют дополнений или изменений - **отсутствуют.**

11. Потенциальные поставщики, к заявкам на участие в тендере которых имелись замечания, а также информация о представлении дополнений к заявкам:

**АО «Медтехника» (по лотам № 1,2)**

**по лоту № 1**

представлены изменения в технической спецификации с указанием точных параметров представленных технических характеристик.

таким образом, техническая спецификация приведена в соответствие с **пп.4) п.39 Правил);**

представлен документ подтверждающий регистрацию предлагаемой медицинской техники в соответствии с пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил;

**по лоту № 2**

представлены изменения в технической спецификации с указанием точных параметров представленных технических характеристик.

таким образом, техническая спецификация приведена в соответствие с **пп.4) п.39 Правил);**

представлен документ подтверждающий регистрацию предлагаемой медицинской техники в соответствии с пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил;

**ТОО «Нано Фарм» по** **лоту (№3)**

представленная банковская гарантия, соответствует установленной форме;

**ТОО «Казахстан Дарілері» по** **лоту (№3)**

**-** представлена заявка на участие в тендере, а также техническая спецификация в соответствии с требованиями Правил.

- представленная банковская гарантия соответствует установленной форме;

Представлены обязательства, что:

**-** в случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел);

-крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.);

-сервисное обслуживание в течение гарантийного срока обслуживания должно осуществляться квалифицированным специалистом поставщика не реже 1 раза в квартал;

- не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования;

-электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов;

-программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя;

12. Тендерные заявки следующих потенциальных поставщиков отклонены, как не соответствующие требованиям тендерной документации, отсутствуют.

13. На основании пункта 100 Правил в соответствии с приказом Председателя Правления

№ 09/ 104 от 15 августа 2014 года в качестве экспертов привлечены:

**Эксперты по лучевой диагностики (по лотам № 1, 2):**

**Грушин Ю.В.** – к.м.н., врач-рентгенолог высшей категории, эксперт РГП «Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники», Президент Ассоциации специалистов КТ и МРТ, заведующий отделением КТ и МРТ ГКП на ПХВ «Региональный диагностический центр» г. Алматы (по согласованию);

**Жолдыбай Ж.Ж.** – заведующая отделением лучевой диагностики РГП на ПХВ «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» (по согласованию);

**Абишев Б.Х.** – д.м.н., профессор, руководитель отдела интервенционной радиологии, АО «Национальный научный центр материнства и детства» (по согласованию).

**Эксперты по микроскопу (по лоту № 3):**

**Калиев Е.Н.** – заведующий отделением нейрохирургии ГКП на ПХВ «Городская больница №1» г. Астана (по согласованию);

**Танкачеев Р.Ш.** – врач-нейрохирург, ординатор отделения общей нейрохирургии АО «Республиканский научный центр нейрохирургии» г. Астана (по согласованию);

**Махамбетов Е.Т.** – заведующий сосудистым отделением АО «Республиканский Научный Центр нейрохирургии» г. Астана (по согласованию).

представили экспертные заключения по соответствию представленной потенциальными поставщиками на тендер медицинской техники требованиям параметров технических характеристик (технических спецификаций) Сводного списка медицинской техники, организатором закупа которой выступает ТОО "СК-Фармация" (прилагаются).

14. Тендерная комиссия по результатам рассмотрения тендерных заявок потенциальных поставщиков и дополнений к ним путем открытого голосования в соответствии с Правилами **РЕШИЛА:**

1) допустить к участию в процедуре определения наименьшей цены следующих потенциальных поставщиков по соответствующим лотам:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование потенциального поставщика** | **Номера лотов** |
| 1 | АО «Медтехника» | 1,2 |
| 2 | ТОО «Казахстан Дарілері» | 3 |
| 3 | ТОО «НаноФарм» | 3 |

Заявки на участие в тендере от отечественных товаропроизводителей не поступали.

2) временем начала приема ценовых предложений потенциальных поставщиков, допущенных к участию в процедуре определения наименьшей цены, определить 10 часов 00 минут 25 сентября 2014 года.

За данное решение проголосовали:

ЗА – единогласно;

ПРОТИВ – нет.

**Председатель комиссии** Басенко А.Ф

**Заместитель**

**председателя комиссии** Омаров Д.Е.

**Члены комиссии:** Идинов М.Т.

Нурбеков Б.Б.

Савхатова А.Д.

Байзаков Б.Т.

Медеулова А.Р.

Амангалиев С.В.

Акуев А.А.

Каверина М.В.

**Секретарь комиссии:**