Протокол заседания тендерной комиссии по

вскрытию конвертов с заявками потенциальных поставщиков на участие в тендере с использованием двухэтапных процедур по закупу медицинской техники на 2011 год

г. Астана 							5-7 октября  2011 года

1. Тендерная комиссия в следующем составе:

| Ясылов Е.А. - управляющий директор – член Правления ТОО «СК-Фармация», председатель комиссии; Баймагамбетова Э.Ш. - начальник отдела закупа и оснащения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация», заместитель председателя комиссии; Члены комиссии: Кимадиева Г.К. - главный специалист отдела капитального ремонта и государственных закупок Управления здравоохранения Алматинской области (по согласованию); Джексембаев А.К. - главный врач ГККП «Городская инфекционная больница» г. Астана (по согласованию); Жакешева А.К. - заместитель главного врача ГККП «Актауская городская поликлиника №2» (по согласованию); Мукушева А.Х. - заведующий централизованной цитологической лабораторией КГКП «Павлодарский областной онкологический диспансер» (по согласованию); Грамматикопуло А.А. - заведующий отделением лаборатории областного перинатального центра №1 Южно-Казахстанской области (по согласованию); Ныганова А.Х. Иванова Е.Ю. Макеева Ж.Ж. Михайленко В.А. Ахметов К.Ж. Жалмуханов С.С. Давлетова А.Ш. Мирзабеков К.Б. Каменев В.В. -врач лаборант ГККП «Областной онкологический диспансер» Акмолинской области (по согласованию); - врач анастезиолог-реаниматолог ГКП на ПХВ «Акмолинская областная детская больница» Акмолинской области (по согласованию); - начальник административного отдела Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области (по согласованию); - главный врач областного наркологического диспансера Костанайской области (по согласованию); - заместитель главного врача по экономическим вопросам КГП на ПХВ «Тайыншинская центральная районная больница» Северо-Казахстанской области (по согласованию); - директор ГУ «Областной центр крови» Западно-Казахстанской области (по согласованию); - начальник отдела государственного закупа и инвестиционных проектов управления здравоохранения Атырауской области (по согласованию); - заместитель начальника управления здравоохранения акимата Жамбылской области (по согласованию); - директор ГКП «Детская больница города Караганды» (по согласованию); Касаткин М.Е. - начальник отдела стратегического развития и мониторинга медицинской техники ТОО «СК-Фармация»; Клещевников А.В. - главный менеджер отдела стратегического развития и мониторинга медицинской техники ТОО «СК-Фармация»; Адылканов Р.А. - менеджер отдела стратегического развития и мониторинга медицинской техники ТОО «СК-Фармация»; Секретарь комиссии: Болтаева К.С. - главный менеджер отдела закупа и оснащения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация». |  |
| --- | --- |

5 октября 2011 года в 11-00 часов в конференц-зале, расположенном по адресу г.Астана, проспект Туран 18, бизнес-центр «Туран 18», произвела процедуру вскрытия конвертов с тендерными заявками, представленными для участия в тендере по закупу медицинской техники в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденными Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее - Правила).

2. Заявки потенциальных поставщиков на участие в тендере, представленные после окончательного срока представления заявок:

ТОО «ВИКАМБ» - г. Алматы, ул. Толе би, 101; 06.10.2011 09:30.

3. Заявки на участие в тендере в установленные сроки до истечения окончательного срока представления тендерных заявок представили следующие потенциальные поставщики:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Адрес потенциального поставщика | Дата и время предоставления заявки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Промикс.KZ» | г. Астана, ул. Окжетпес, 41 | 04.10.2011 г.09:55 |
| 2 | ТОО «Тарлан Инт» | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 2/1, оф. 15 | 12:20 |
| 3 | ТОО «TND» | г. Алматы, ул. Райымбека, 169/1 4 этаж | 04.10.2011 г.14:05 |
| 4 | ТОО «ГИЗА-ФАРМ» | г. Алматы, пр.Райымбека, 516 | 04.10.211 г. 16:30 |
|  | ТОО «Оздоровительный центр Масимова» | г. Алматы, ул. Барибаева, 3 | 04.10.2011 г. 16.55 |
|  | ТОО «BioVitrum»Astana» | г. Астана, ул. Московская, 40, оф.111 | 05.10.2011 г. 09:04 |
|  | ТОО «Askin & Co Kazakstan» | г. Алматы, мкр. Аксай-3, д. 10А, кв. 28 | 05.10.2011 г. 09:12 |
|  | ТОО «Казбайлык Астана» | г. Астана, пер. Ташенова-1, д.4/2, оф.9 | 05.10.2011 г. 09:15 |
|  | ТОО «ЮмгискорХолдинг» | Г. Павлодар, ул. Короленко, д. 99 | 05.10.2011 г. 09:16 |
|  | ТОО «Жеті Шанырақ» | г. Астана , р-н Сарыарка, ул. 103, д. 8, кв. 232 | 05.10.2011 г. 09:17 |
|  | ТОО «ЮнитехГрупп» | г. Алматы, ул. Радостовца, 152/6 | 05.10.2011 г. 09:26 |
|  | ТОО «Оптоник» | г.Астана, пр. Тауелсиздик, 31 | 05.10.2011 г. 09:28 |
|  | ТОО «ЭКО-Барс» | Г. Шымкент, ул. Тверская, 2 | 05.10.2011 г. 09:29 |
|  | ТОО «Казмедприбор» | г.Шымкент, ул.Тверская, 2 | 05.10.2011 г. 09:30 |
|  | ТОО «Алтынмед» | г. Астана, ул.Петрова, 18/1 оф. 2 | 05.10.2011 г. 09:39 |
|  | ТОО «Medical Equipment for life» | г. Алматы, ул. Толеби, 184-12 | 05.10.2011 г. 09:48 |

4. Изменений потенциальными поставщиками тендерных заявок с момента сдачи до момента вскрытия не было.

5. При процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками присутствовали следующие представители потенциальных поставщиков:

| № пп | Наименование потенциального поставщика | Адрес | Ф.И.О. представителя потенциального поставщика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Промикс.KZ» | г. Астана, ул. Окжетпес, 41 | Кадыров Д.Е. |
| 2 | ТОО «Алтынмед» | г. Астана, ул.Петрова, 18/1 оф. 2 | Демихова О.Г. |
| 3 | ТОО «Оздоровительный центр Масимова» | г. Алматы, ул. Барибаева, 3 | Уразалиева С.М. |
| 4 | ТОО «Medical Equipment for life» | г. Алматы, ул. Толеби, 184-12 | Солтанмуратов М.Ж. |
| 5 | ТОО «BioVitrum»Astana» | г. Астана, ул. Московская, 40, оф.111 | Кравченко Л.С. |
| 6 | ТОО «Оптоник» | г.Астана, пр. Тауелсиздик, 31 | Абдрахманов |
| 7 | ТОО «Казбайлык Астана» | г. Астана, пер. Ташенова-1, д.4/2, оф.9 |  |
| 8 | ТОО «ЮмгискорХолдинг» | Г. Павлодар, ул. Короленко, д. 99 | Омарбекова А.С. |
| 9 | ТОО «Казмедприбор» | г.Шымкент, ул.Тверская, 2 | Амирсеитов А.А. |
| 10 | ТОО «ЭКО-Барс» | Г. Шымкент, ул. Тверская, 2 | Конысбаев С.Д. |
| 11 | ТОО «ЮнитехГрупп» | г. Алматы, ул. Радостовца, 152/6 | Тулебекова А.С. |

6. Наименование потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки с указанием номеров лотов, по которым принимает участие каждый из потенциальных поставщиков:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Номера лотов |
| --- | --- | --- |
|  | ТОО «Промикс.KZ» | 3,4 |
|  | ТОО «Тарлан Инт» | 9,10 |
|  | ТОО «TND» | 7 |
|  | ТОО «ГИЗА-ФАРМ» | 7 |
|  | ТОО «Оздоровительный центр Масимова» | 8 |
|  | ТОО «BioVitrum»Astana» | 8 |
|  | ТОО «Askin & Co Kazakstan» | 9, 10, 11 |
|  | ТОО «Казбайлык Астана» | 5 |
|  | ТОО «ЮмгискорХолдинг» | 3, 4 |
|  | ТОО «Жеті Шанырақ» | 5,12 |
|  | ТОО «ЮнитехГрупп» | 5 |
|  | ТОО «Оптоник» | 9,10 |
|  | ТОО «ЭКО-Барс» | 12 |
|  | ТОО «Казмедприбор» | 12 |
|  | ТОО «Алтынмед» | 7 |
|  | ТОО «Medical Equipment for life» | 7,8 |

7. Тендерные заявки потенциальных поставщиков содержат документы, отраженные в приложении 1 к настоящему протоколу, которые оглашены всем присутствующим при вскрытии тендерных заявок.

8. Замечаний у потенциальных поставщиков по вопросам содержания тендерных заявок и процедуре вскрытия не было.

9. Заявки потенциальных поставщиков на участие в тендере, которые не требуют дополнений или изменений отсутствуют.

10. Замечания к заявкам потенциальных поставщиков на участие в тендере:

ТОО «Промикс.KZ»:

отсутствует техническая спецификация по лотам № 3, 4 в электронном виде формате doc* (пп.4 п. 39 Правил);

обеспечение тендерной заявки не соответствует установленной форме (приложение 6-1 Правил), а также дата приказа № 09/78 указана не верно (необходимо указать 12 сентября 2011 года);

ТОО «TND»:

отсутствует техническая спецификация по лоту №7 в электронном виде в формате doc* (пп.4 п. 39 Правил);

обеспечение тендерной заявки не соответствует установленной форме (приложение 6-1 Правил);

ТОО «ЮнитехГрупп»:

отсутствует техническая спецификация по лоту № 5 в электронном виде в формате doc* (пп.4 п. 39 Правил);

обеспечение тендерной заявки не соответствует установленной форме (приложение 6-1 Правил), также не указан объем товара;

обязательную финансовую отчетность за 2010 год необходимо представить по состоянию на 1 января 2011 года (Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»);

в обязательной финансовой отчетности отсутствует подпись главного бухгалтера (Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»);

в справке банка АО «АТФ Банк» об отсутствии просроченной задолженности потенциального поставщика отсутствует подпись главного бухгалтера (пункт 39 Правил);

в сведениях о наличии и количестве специалистов не указан стаж работы по специальности (пункт 39 Правил);

отсутствует оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус производителя либо официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники по лоту № 5 (пункт 40-1 Правил).

отсутствует обязательство по предоставлению Комплекта поставки с указанием точных технических характеристик и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования).

ТОО «Оздоровительный центр Масимова»:

отсутствует опись прилагаемых к заявке документов по форме согласно приложению 3 к Правилам на электронном носителе (пункт 39 Правил);

отсутствует техническая спецификация по лоту № 8 в электронном виде в формате doc* (пп.4 п. 39 Правил);

обеспечение тендерной заявки не соответствует установленной форме (приложение 6-1 Правил), также не указан объем товара;

заявка на участие в тендере оформлена не верно, не заполнена строка по внесению обеспечения исполнения договора;

отсутствует документ, подтверждающий наличие опыта работы на фармацевтическом рынке более одного года;

обязательная финансовая отчетность за 2010 год не в полном объеме (Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»);

в сведениях о наличии и количестве специалистов не указан стаж работы по специальности и квалификация (пункт 39 Правил);

потенциальный поставщик не обладает трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения договора о закупках (отсутствуют сервисные инженера);

отсутствуют обязательства:

- поставляемая медицинская техника будет новой и ранее не использованной;

- предоставление Комплекта технической и эксплуатационной документации (на государственном или русском языке);

- ввоз в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

- предоставление Комплекта поставки с указанием точных технических характеристик и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования);

- электрическое питание 220 В без дополнительных переходников или трансформаторов;

- программное обеспечение совместимо с ПО установленного оборудования получателя;

- срок гарантийного сервисного и технического обслуживания не менее 24 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 45 дней;

- товары внесены в реестр СИ РК, либо принимаются обязательства по внесению в данный реестр к моменту поставки с представлением подтверждающих документов;

- за 40 календарных дней до инсталляции оборудования уведомление конечного потребителя о прединсталляционных требованиях;

- крупное оборудование должно проходить в стандартные двери (ширина 80 см, высота 200 см);

- доставка, разгрузка, распаковка, установка, наладка и запуск приборов, проверку их характеристик;

- проведение обучения персонала;

ТОО «Askin & Co Kazakstan»:

обязательную финансовую отчетность за 2010 год необходимо представить по состоянию на 1 января 2011 года (Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»);

ТОО «Алтынмед»:

отсутствует техническая спецификация по лоту № 7 в электронном виде в формате doc* (пп.4 п. 39 Правил);

обеспечение тендерной заявки не соответствует установленной форме (приложение 6-1 Правил);

ТОО «Казбайлык Астана»:

обеспечение тендерной заявки не соответствует установленной форме (приложение 6-1 Правил);

отсутствует обязательство по ввозу медицинской техники в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

в сопутствующих услугах отсутствует обязательство по гарантийному  сервисному обслуживанию в период в течение 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию;

отсутствует оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус производителя либо официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники по лоту № 5 (пункт 40-1 Правил);

ТОО «ЮмгискорХолдинг»:

отсутствует техническая спецификация по лотам №3, 4 в электронном виде в формате doc* (пп.4 п. 39 Правил);

обеспечение тендерной заявки не соответствует установленной форме (приложение 6-1 Правил), а также дата приказа № 09/78 указана не верно, необходимо указать 12 сентября 2011 года;

ТОО «Оптоник»:

отсутствует техническая спецификация по лотам №9, 10 в электронном виде в формате doc* (пп.4 п. 39 Правил);

потенциальный поставщик не обладает трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения договора о закупках (отсутствуют сервисные инженера);

ТОО «ГИЗА-ФАРМ»:

отсутствует техническая спецификация по лоту №7 в электронном виде в формате doc* (пп.4 п. 39 Правил);

обеспечение тендерной заявки не соответствует установленной форме (приложение 6-1 Правил);

отсутствует документ, подтверждающий регистрацию на автоматический инъектор, входящий в комплект оборудования по лоту №7;

отсутствует оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус производителя либо официального представителя производителя автоматического инъектора, входящего в комплект оборудования по лоту №7 (пункт 40-1 Правил);

ТОО «Тарлант-Инт»:

отсутствует техническая спецификация по лотам №9, 10 в электронном виде в формате doc* (пп.4 п. 39 Правил);

обеспечение тендерной заявки не соответствует установленной форме (приложение 6-1 Правил);

ТОО «Medical Equipment for life»:

заявка на участие в тендере оформлена не верно, сумму обеспечения исполнения договора необходимо исключить;

обеспечение тендерной заявки не соответствует установленной форме (приложение 6-1 Правил);

обязательную финансовую отчетность за 2010 год необходимо представить по состоянию на 1 января 2011 года (Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»);

обязательная финансовая отчетность за 2010 год не в полном объеме (Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»);

справка с банка АО «Банк Центркредит» не подписана главным бухгалтером;

в сведениях о наличии и количестве специалистов не указан стаж работы по специальности и квалификация (пункт 39 Правил);

отсутствует лицензия на реализацию рентгеновского оборудования, на предоставление услуг в области использования атомной энергии (техническое обслуживание, монтаж, ремонт приборов и установок ионизирующего излучения);

отсутствуют технические спецификации по лотам №№ 7;

отсутствует документ, подтверждающий регистрацию товара в РК по лотам №7,8;

отсутствует оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус производителя либо официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники по лотам № 7,8 (пункт 40-1 Правил).

отсутствуют обязательства:

- ввоз в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

- предоставление Комплекта поставки с указанием точных технических характеристик и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования);

- электрическое питание 220 В без дополнительных переходников или трансформаторов;

- программное обеспечение совместимо с ПО установленного оборудования получателя;

- срок гарантийного сервисного и технического обслуживания не менее 24 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 45 дней;

- товары внесены в реестр СИ РК, либо принимаются обязательства по внесению в данный реестр к моменту поставки с представлением подтверждающих документов;

- за 40 календарных дней до инсталляции оборудования уведомление конечного потребителя о прединсталляционных требованиях;

- крупное оборудование должно проходить в стандартные двери (ширина 80 см, высота 200 см);

- проведение обучения персонала;

ТОО «BioVitrum»Astana»:

отсутствует техническая спецификация по лоту №8 в электронном виде в формате doc* (пп.4 п. 39 Правил);

в обеспечении тендерной заявки не указан объем товара (приложение 6-1 Правил);

обязательную финансовую отчетность за 2010 год необходимо представить по состоянию на 1 января 2011 года (Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»);

обязательная финансовая отчетность за 2010 год представлена не в полном объеме (Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»);

отсутствуют сведения о наличии и количестве специалистов с указанием  стажа работы по специальности и квалификации (пункт 39 Правил);

отсутствуют обязательства:

- ввоз в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

- предоставление Комплекта поставки с указанием точных технических характеристик и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования);

- электрическое питание 220 В без дополнительных переходников или трансформаторов;

- программное обеспечение совместимо с ПО установленного оборудования получателя;

- крупное оборудование должно проходить в стандартные двери (ширина 80 см, высота 200 см);

- доставка, разгрузка, распаковка, установка, наладка и запуск приборов, проверку их характеристик;

отсутствует документ, подтверждающий регистрацию товара в Республике Казахстан по лоту №8;

ТОО «ЭКО-Барс»:

обеспечение тендерной заявки не соответствует установленной форме (приложение 6-1 Правил);

срок действия  гарантийного обеспечения тендерной заявки  менее срока действия тендерной заявки;

отсутствует лицензия на предоставление услуг в области использования атомной энергии (техническое обслуживание, монтаж, ремонт приборов и установок ионизирующего излучения);

отсутствует обязательство по ввозу медицинской техники в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

отсутствует оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус производителя либо официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники по лоту № 12 (пункт 40-1 Правил) по следующим оборудованиям:

глюкометр - Accu-Check Active, ROCHE DIAGNOSTICS, ГЕРМАНИЯ; устр-во для прокалывания пальца Accu-Check Softclics, ROCHE DIAGNOSTICS, ГЕРМАНИЯ;

облучатель бактерицидный - СН1112-130 в комплекте, ZHEJIANG CH LIGHTING CO, КИТАЙ;

дозаторы - 5-50 мкл – 1 шт, 100-1000 мкл – 1шт, с наконечниками - 1000 шт, ЗАО ТЕРМО ФИШЕР САЕНТИФИК, РОССИЯ;

весы для взрослых с ростомером электронные -  Seca 763, ГЕРМАНИЯ;

тонометр  – 2 шт.- LITTLE DOCTOR модель  LD 71A, SHANGHAI LITTLE DOCTOR, КИТАЙ;

фонендоскоп - 3M LITTMANN CLASSIC II, 3M HEALTH CARE, США;

электротермометр  – 5 шт - BIOTHERM flexible, NINGBO GREETMED INT., КИТАЙ;

кушетка - КАЗМЕДПРИБОР, КАЗАХСТАН

кресло гинекологическое электромеханическое - КГР КМП, КАЗМЕДПРИБОР, КАЗАХСТАН;

стетоскоп - 3M LITTMANN CLASSIC II S.E., 3M HEALTH CARE, США;

инструментальный столик- КАЗМЕДПРИБОР, КАЗАХСТАН;

стерильная камера для инструментов - КБ-02-«Я»-ФП, Ферропласт Медикал, РОССИЯ;

негатоскоп - КАЗМЕДПРИБОР, КАЗАХСТАН;

таблицы для исследования остроты зрения - КАЗМЕДПРИБОР, КАЗАХСТАН;

система цифровая для получения, обработки, архивирования и передачи медицинских радиологических изображений для исследований  в маммографии - AGFA CR-35X, AGFA-GEVAERT HEALTH CARE, ГЕРМАНИЯ ДЛЯ AGFA HEALTH CARE, БЕЛЬГИЯ;

отсутствует документ, подтверждающий регистрацию товара в Республике Казахстан по лоту № 12  на следующие оборудования, входящие в комплект ПМК:

набор лабораторной посуды - МиниМедПром, РОССИЯ;

набор пробных очковых линз - НС-124-01-«УОМЗ» в составе, УОМЗ ПО ФГУП, РОССИЯ;

ТОО «Казмедприбор»:

обеспечение тендерной заявки не соответствует установленной форме (приложение 6-1 Правил);

срок действия  гарантийного обеспечения тендерной заявки  менее срока действия тендерной заявки;

отсутствует обязательство по ввозу медицинской техники в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

отсутствует оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус производителя либо официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники по лоту № 12 (пункт 40-1 Правил) по следующим оборудованиям:

глюкометр - Accu-Check Active, ROCHE DIAGNOSTICS, ГЕРМАНИЯ; устр-во для прокалывания пальца Accu-Check Softclics, ROCHE DIAGNOSTICS, ГЕРМАНИЯ;

облучатель бактерицидный - СН1112-130 в комплекте, ZHEJIANG CH LIGHTING CO, КИТАЙ;

дозаторы - 5-50 мкл – 1 шт, 100-1000 мкл – 1шт, с наконечниками - 1000 шт, ЗАО ТЕРМО ФИШЕР САЕНТИФИК, РОССИЯ;

весы для взрослых с ростомером электронные -  Seca 763, ГЕРМАНИЯ;

тонометр  – 2 шт.- LITTLE DOCTOR модель  LD 71A, SHANGHAI LITTLE DOCTOR, КИТАЙ;

фонендоскоп - 3M LITTMANN CLASSIC II, 3M HEALTH CARE, США;

электротермометр  – 5 шт - BIOTHERM flexible, NINGBO GREETMED INT., КИТАЙ;

стетоскоп - 3M LITTMANN CLASSIC II S.E., 3M HEALTH CARE, США;

стерильная камера для инструментов - КБ-02-«Я»-ФП, Ферропласт Медикал, РОССИЯ;

система цифровая для получения, обработки, архивирования и передачи медицинских радиологических изображений для исследований  в маммографии - AGFA CR-35X, AGFA-GEVAERT HEALTH CARE, ГЕРМАНИЯ ДЛЯ AGFA HEALTH CARE, БЕЛЬГИЯ.

отсутствует документ, подтверждающий регистрацию товара в Республике Казахстан по лоту № 12  по следующему оборудованию:

набор лабораторной посуды - МиниМедПром, РОССИЯ;

набор пробных очковых линз - НС-124-01-«УОМЗ» в составе, УОМЗ ПО ФГУП, РОССИЯ.

ТОО «Жети шанырак»:

обеспечение тендерной заявки не соответствует установленной форме (приложение 6-1 Правил);

в сопутствующих услугах отсутствует обязательство по гарантийному  сервисному обслуживанию в период 24 месяцев;

отсутствует оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус производителя либо официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники по лоту № 5 и по  № 12 (пункт 40-1 Правил) на всю медицинскую технику, входящую в комплект.

по лоту № 12 по оборудованиям, входящим в комплект ПМК: «Набор лабораторной посуды»- 1 комплект, Шпатель одноразовый – 1000 шт,  Кушетка,  Инструментальный столик, Негатоскоп, Набор пробных очковых линз,  отсутствуют данные на оборудование;

отсутствует документ, подтверждающий регистрацию товара в Республике Казахстан по лоту № 12  на следующее оборудование, входящее в комплект ПМК:

дозаторы - 5-50 мкл – 1 шт, 100-1000 мкл – 1шт, с наконечниками - 1000 шт;

шпатель одноразовый – 1000 шт - 1000 шт;

инструментальный столик;

негатоскоп;

набор врача оториноларинголога - Набор инструментов оториноларингологический поликлинический НИЛОРп-«МТ» - Медтехника, ПТО ООО, РОССИЯ;

столик инструментальный;

набор пробных очковых линз – УОМЗ;

система цифровая для получения, обработки, архивирования и передачи медицинских радиологических изображений для исследований  в маммографии- AGFA CR-35X, AGFA-GEVAERT HEALTH CARE, ГЕРМАНИЯ ДЛЯ AGFA HEALTH CARE, БЕЛЬГИЯ.

11. Сопоставление и оценка заявок потенциальных поставщиков по лотам №№ 1, 2, 6 на соответствие требованиям Правил не проводились, так как на участие в тендере представлено менее двух заявок потенциальных поставщиков, соответственно, решение о дополнении, изменении, указании замечаний к заявкам потенциальных поставщиков по данным лотам не принималось.

12. Заявки на участие в тендере от отечественного товаропроизводителя не поступали.

13. Срок предоставления дополнений к тендерным заявкам для устранения замечаний, указанных тендерной комиссией, потенциальными поставщиками составляет до 15 часов 00 минут 12 октября  2011 года.

14. Вскрытие конвертов с дополнениями к тендерным заявкам будет осуществляться в 15 часов 30 минут 12 октября  2011 года.

| Председатель комиссии Заместитель председателя комиссии Члены комиссии: |  | Ясылов Е.А. Баймагамбетова Э.Ш. Кимадиева Г.К. Джексембаев А.К. Жакешева А.К. Мукушева А.Х. Грамматикопуло А.А. Ныганова А.Х. Иванова Е.Ю. Макеева Ж.Ж. Михайленко В.А. Ахметов К.Ж. Жалмуханов С.С. Давлетова А.Ш. Мирзабеков К.Б. Каменев В.В. Касаткин М.Е. Клещевников А.В. Адылканов Р.А. |
| --- | --- | --- |

Секретарь комиссии:							Болтаева К.С.