Протокол заседания тендерной комиссии

по допуску потенциальных поставщиков на участие в тендере с использованием двухэтапных процедур по закупу медицинской техники на 2011 год

г. Астана                                                                                       11-00 часов 22 августа 2011 года

1. Тендерная комиссия в следующем составе:

| Ясылов Е.А. - управляющий директор – член Правления ТОО «СК-Фармация», председатель комиссии; Баймагамбетова Э.Ш. - начальник отдела закупа и оснащения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация», заместитель председателя комиссии; Члены комиссии: Нурпеисов Д.К. - ведущий специалист отдела материально-технического обеспечения, капитального ремонта, строительства и государственных закупок Управления здравоохранения Акмолинской области; Ермагамбетов А.А. - начальник отдела государственных закупок управления здравоохранения Актюбинской области (по согласованию); Иманбекова Г.М. - начальник отдела капитального ремонта и государственных закупок управления здравоохранения Алматинской области (по согласованию); Давлетова А. Ш. - начальник отдела государственного закупа и лекарственного обеспечения управления здравоохранения Атырауской области (по согласованию); Аргынгазина С.Н. - начальник отдела государственных закупок, материально-технического обеспечения, строительства и медицинского оборудования управления здравоохранения Восточно – Казахстанской области (по согласованию); Мирзабеков К.Б. - заместитель начальника управления здравоохранения акимата Жамбылской области(по согласованию); Джалмуханов С.С. - директор ГУ "Областной центр крови " Западно-Казахстанской области (по согласованию); Туякова А.Б. - начальник отдела экономического планирования Управления здравоохранения Карагандинской области (по согласованию); Михайленко В.А. - главный врач Областного наркологического диспансера Костанайской области (по согласованию); Шорабаев Я.К. - начальник отдела государственных закупок и лекарственного обеспечения управления здравоохранения Кызылординской области(по согласованию); КушекбаевК.Е. - заместитель главного врача Мангистауской областной больницы (по согласованию); Жабагина Р.М. - начальник отдела лицензирования и лекарственного обеспечения управления здравоохранения Павлодарской области (по согласованию); Маутова Ж.К. -главный врач КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр» Северо-Казахстанской области (по согласованию)) Байходжаев М.Б. Утелиева Багила - неанотолог-реаниматолог областного перинатального центра № 1 Южно-Казахстанской области (по согласованию); - главный врач центральной районной поликлиники г. Жетысай, Махтаральского района Южно-Казахстанской области (по согласованию); Данияров Е.К. - главный врач ГККП «Городская поликлиника №6» г. Астаны; (по согласованию); Кузембаев Т.М. - главный специалист отдела лекарственных средств, государственных закупок и материально-технического обеспечения управления здравоохранения г.Алматы (по согласованию); Касаткин М.Е. - начальник отдела стратегического развития и мониторинга медицинской техники ТОО «СК-Фармация»; Адылканов Р.А. - менеджер отдела стратегического развития и мониторинга медицинской техники ТОО «СК-Фармация»; |  |
| --- | --- |
| Секретарь комиссии: Болтаева К.С. - главный менеджер отдела закупа и оснащения медицинской техники ТОО «СК-Фармация», |  |

18 августа  2011 года в 15 часов 30 минут в конференц-зале, расположенном по адресу г.Астана, проспект Туран 18, бизнес-центр «Туран 18»,  произвела процедуру вскрытия конвертов с дополнениями к тендерным заявкам, представленным для участия в тендере по закупу медицинской техники в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее - Правила).

2. Ввиду предоставления потенциальными поставщиками дополнений к тендерным заявкам до истечения окончательного срока их предоставления возврат не производился.

3. Дополнения  к  тендерным  заявкам  в  установленные  сроки до истечения окончательного срока представления дополнений к тендерным заявкам представили следующие потенциальные поставщики:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Адрес потенциального поставщика | Дата и время предоставления заявки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТОО «TND» | г. Алматы, ул. Райымбека, 169/1 4 этаж | 17.08.2011 г. 12:06 |
|  | ТОО «Фирма Азия-Мед» | г. Алматы, ул. Сауранбаева, д. 6 | 17.08.2011 г. 09:45 |
|  | ТОО «ГИЗА-ФАРМ» | г. Алматы, пр.Райымбека, 516 | 17.08.211 г. 13:00 |
|  | ТОО «Вест Трейдинг» | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Питерских коммунаров, 1/1 | 18.08.2011 г. 11:53 |
|  | ТОО «Викамб» | г. Алматы, ул. Толе би, 101 | 17.08.2011 г. 15:25 |
|  | ТОО «НПФ Медиленд» | г. Алматы, пр.Райымбека, уг. Саина, дом 512-512/2А | 17.08.2011 г. 15:30 |
|  | ТОО «Medical Company Suncar» | г. Алматы, мкр. Аксай-4, д. 117 | 18.08.2011 г. 14:15 |
|  | АО «Медтехника» | г.Алматы, ул. Ю.Ратушного, д.64А | 17.08.2011 г. 16:10 |
|  | АО «Интерфарма-К» | г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 17 | 18.08.2011 г. 10:26 |
|  | ТОО «SLК-ASIA TRADE» | г. Алматы, ул. Ю.Ратушного, 64А | 18.08.2011 г. 10:25 |
|  | ТОО «Ост-фарм» | г.Алматы, пр. Сейфулина, 404, 67/9, офис 103 | 18.08.2011 г. 10:55 |
|  | ТОО «Казбайлык Астана» | г. Астана, пер. Ташенова-1, д.4/2, оф.9 | 17.08.2011 г. 15:55 |
|  | АО «Актюбрентген» | г.Актобе, пр. Санкибай батыра, 24 к | 18.08.2011 г. 10:30 |
|  | ТОО «ВизаМедПлюс» | г. Алматы, ул. Маркова, 71, п/а г. Алматы, ул.Темрязева, 42, пав. 15/109, оф. 400 | 18.08.2011 г. 11:10 |
|  | ТОО «Коныс Б» | г. Тараз, ул. Айтеке би, 86 | 18.08.2011 г. 12:45 |
|  | ТОО «Диагаль» | г. Астана, р-н Алматы, мкр. Юго-Восток, мкр. 19, ул. Жанкент, д. 88 | 18.08.2011 г. 11:00 |
|  | ТОО «Тарлан Инт» | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 2/1, оф. 15 | 18.08.2011 г. 12:20 |
|  | ТОО «Dana Estrella» | г. Астана, Алмалинский р-н, ул.Гоголя, 89а | 18.08.2011 г. 14:10 |
|  | ТОО «Медикус Евразия» | г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Наурызбай батыра, д. 17 | 18.08.2011 г. 10:00 |
|  | ТОО «Оптоник» | г.Астана, пр. Тауелсиздик, 31 | 17.08.2011 г. 14:40 |
|  | ТОО «Askin & Co Kazakstan» | г. Алматы, мкр. Аксай-3, д. 10А, кв. 28 | 17.08.2011 г. 10:35 |
|  | ТОО «Жеті Шанырақ» | г. Астана , р-н Сарыарка, ул. 103, д. 8, кв. 232 | 17.08.2011 г. 15:50 |
|  | ТОО «Техномедика-РК» | г. Астана, пер. Шынтас, 2/1 | 16.08.2011 г. 14:12 |
|  | ТОО «Дельрус РК» | г. Астана, ул. Желтоксан, 38 | 16.08.2011 г. 14:11 |
|  | ТОО «Juldyz Kenan Co Ltd» | г. Алматы, ул. Суюнбая, 43 б. | 18.08.2011 г. 10:45 |
|  | ТОО «Элтем-ПВ» | г. Павлодар, ул. Бакинская, 1/1 | 18.08.2011 г. 13:58 |
|  | ТОО «Промикс.KZ» | г. Астана, ул. Окжетпес, 41 | 17.08.2011 г. 12:15 |
|  | ТОО «Юмгискор холдинг» | г. Павлодар, ул. Короленко, 99 | 17.08.2011 г. 12:05 |

4. Изменений потенциальными поставщиками дополнений к тендерным заявкам с момента сдачи до момента вскрытия не было.

5. Дополнения к заявкам потенциальных поставщиков на участие в тендере, представленные после окончательного срока их представления, отсутствуют.

6. При процедуре вскрытия конвертов с дополнениями к тендерным заявкам присутствовали следующие представители потенциальных поставщиков:

| № пп | Наименование потенциального поставщика | Адрес | Ф.И.О. представителя потенциального поставщика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Ост-фарм» | г.Алматы, пр. Сейфулина, 404, 67/9, офис 103 | Тульникова С.В. |
| 2 | ТОО «Диагаль» | г. Астана, р-н Алматы, мкр. Юго-Восток, мкр. 19, ул. Жанкент, д. 88 | Мамыналиева И.У. |
| 3 | ТОО «Элтем-ПВ» | г. Павлодар, ул. Бакинская, 1/1 | Сыздыков С.М. |
| 4 | ТОО «Медикус Евразия» | г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Наурызбай батыра, д. 17 | Хандуев А.Ц. |
| 5 | АО «Актюбрентген» | г.Актобе, пр. Санкибай батыра, 24 к | Чакушин Р.Г. |
| 6 | ТОО «Askin & Co Kazakstan» | г. Алматы, мкр. Аксай-3, д. 10А, кв. 28 | Тарноградский А.С. |
| 7 | ТОО «Medical Company Suncar» | г. Алматы, мкр. Аксай-4, д. 117 | Капанова Ж.Т. Абдикаримова Г.К. |

7. Наименование потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки с указанием номеров лотов, по которым принимает участие каждый из потенциальных поставщиков:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Номера лотов |
| --- | --- | --- |
|  | ТОО «TND» | 1,2, 5,6,59, 71,78,82 |
|  | ТОО «Фирма Азия-Мед» | 13,14,15,16,17,66 |
|  | ТОО «ГИЗА-ФАРМ» | 64,78,79,83,84 |
|  | ТОО «Вест Трейдинг» | 11,12,14,18,20,27,33,34,36,37,43,44,65,66 |
|  | ТОО «Викамб» | 64,78,79,83,84 |
|  | ТОО «НПФ Медиленд» | 29 |
|  | ТОО «Medical Company Suncar» | 1,2,5,6,12,14,22,23,24,27,40,41,42,59,64,65,87,88 |
|  | АО «Медтехника» | 1,2,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,26,27,28,32,34,35,36,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,65,66,68,71,73,74,75,78,82,84,87,88 |
|  | АО «Интерфарма-К» | 10,13,16,22,27,32,40,46,47,48,54,55,56,58,60,65,68,73, |
|  | ТОО «SLК-ASIA TRADE» | 10,22,40,47,58,68,73 |
|  | ТОО «Ост-фарм» | 87 |
|  | ТОО «Казбайлык Астана» | 11,12,14,15,17,18,19,20,23,24,26,28,33,35,36,38,41,42,44,45,47,49,63,66,73,74,76,79,81, 89 |
|  | АО «Актюбрентген» | 3,4,8,9,89 |
|  | ТОО «ВизаМедПлюс» | 1,5,11,13,14,15,16,17,28,32,43,44,45,46,48,49,55,59,66, 88 |
|  | ТОО «Коныс Б» | 43 |
|  | ТОО «Диагаль» | 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,55,60,63,65,66,73,74,76,78,79,80,81,82 |
|  | ТОО «Тарлан Инт» | 7,18,21,25,33,37,43,52,53,54,56,61,62,75,77,85,86 |
|  | ТОО «Dana Estrella» | 18,20,23,24,25,26,33,35,36,37,38,41,42,47,57,63,67,73,74,76 |
|  | ТОО «Медикус Евразия» | 2,6,7,8,34,53,57,62,63,67,71,75,76,84,87,88 |
|  | ТОО «Оптоник» | 18,77,85,86 |
|  | ТОО «Askin & Co Kazakstan» | 77,85 |
|  | ТОО «Жеті Шанырақ» | 1,5,16,22,25,37,43,47,48,55,59,63,73,74,76 |
|  | ТОО «Техномедика-РК» | 82 |
|  | ТОО «Дельрус РК» | 69,70,82 |
|  | ТОО «Juldyz Kenan Co Ltd» | 12,13,14,15,16,17,18,19,20,25,26,27,28,32,33,35,36,37,38,39,43,44,45,46,47,48,49,55,60,65,73,74,78,79,80,81,82 |
|  | ТОО «Медконсалтсервис» | 43 |
|  | ТОО «AUM+» | 25,29,33,37,54,56,69,70 |
|  | ТОО «Лорика» | 43 |
|  | ТОО «Элтем-ПВ» | 15,25,26,28,38,39 |
|  | ТОО «Промикс.KZ» | 31,50,51,67,72,80,81 |
|  | ТОО «Алмас-Х» | 7,52,53,61,62,78 |
|  | ТОО «Юмгискор холдинг» | 31,50,51,67,72,80,81 |

8. Тендерные заявки потенциальных поставщиков содержат документы, отраженные в приложении 1 к Протоколу заседаний тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками потенциальных поставщиков на участие в тендере с использованием двухэтапных процедур по закупу медицинской техники на 2011 год от 10-15 августа 2011 года, которые оглашены всем присутствующим при вскрытии тендерных заявок.

9. Замечаний у потенциальных поставщиков по вопросам содержания дополнений к тендерным заявкам и процедуре их вскрытия не было.

10. Заявки потенциальных поставщиков на участие в тендере, которые не требуют дополнений или изменений:

ТОО «Аум+»;

ТОО «Алмас-Х».

ТОО «Медконсалтсервис»;

ТОО «Лорика».

11. Потенциальные поставщики, к заявкам на участие в тендере которых имелись замечания, а также информация о представлении дополнений к заявкам:

ТОО «TND»:

представлено письмо о сопутствующих услугах, где гарантируется обязательство по предоставлению комплекта поставляемого оборудования с указанием точных технических характеристик и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования).

ТОО «Фирма Азия-Мед»:

в обязательной финансовой отчетности за 2010 год ссылка на приказ Министра финансов Республики Казахстан от 23 мая 2007 года № 184 исключена;

в сведениях о наличии и количестве специалистов указан стаж работы по специальности;

представлено письмо обязательство по предоставлению комплекта поставляемых оборудований с указанием точных технических характеристик и всей комплектации отдельно для каждого пункта.

ТОО «ГИЗА-ФАРМ»:

представлена нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники по лотам № 64, 78, 79, 83;

представлено письмо о сопутствующих услугах, в котором отражено  обязательства о:

- предоставлении комплекта поставляемого оборудования с указанием точных технических характеристик и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования);

- крупное оборудование будет проходить в стандартные двери (ширина 80 см, высота 200 см).

ТОО «Вест Трейдинг»:

в заявке на участие в тендере  указан лот 66;

в заявке на участие в тендере сумма обеспечения исполнения договора указана верно;

в заявке на участие в тендере  указана дата заполнения;

представлен документ, подтверждающий наличие опыта работы на фармацевтическом рынке Республики Казахстан более года;

обязательная финансовая отчетность за 2010 год представлена по состоянию на 1 января 2011 года;

в сведениях о наличии и количестве специалистов указан общий трудовой стаж работы (отсутствует стаж работы по специальности);

представлены документы, подтверждающие изменения юридического адреса 17 февраля 2011 года;

представлен документ с гарантийным обязательством по предоставлению комплекта поставляемого оборудования с указанием точных технических характеристик и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования).

ТОО «Викамб»:

в бухгалтерском балансе сумма актива на конец отчетного периода (168 836 153 тенге) соответствует сумме пассива (168 836 153 тенге);

представлена нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус производителя либо официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники по лотам № 64, 78, 79, 83.

ТОО «НПФ Медиленд»:

обязательная финансовая отчетность за 2010 год представлена по состоянию на 1 января 2011 года, ссылка на приказ Министра финансов Республики Казахстан от 20 августа 2010 года № 422 исключена;

в справке банка АО «Банкцентркредит» об отсутствии просроченной задолженности потенциального поставщика имеется подпись главного бухгалтера;

в сведениях о наличии и количестве специалистов указан стаж работы (отсутствует стаж работы по специальности);

ТОО «Medical Company Suncar»:

не представлена лицензия на предоставление услуг в области использования атомной энергии (техническое обслуживание, монтаж, ремонт приборов и установок ионизирующего излучения);

обязательная финансовая отчетность за 2010 год представлена по состоянию на 1 января 2011 года, ссылка на приказ Министра финансов Республики Казахстан от 20 августа 2010 года № 422 исключена;

в обязательной финансовой отчетности приложена пояснительная записка;

в справке банка АО «Банкцентркредит» об отсутствии просроченной задолженности потенциального поставщика имеется подпись главного бухгалтера;

в сведениях о наличии и количестве специалистов указан стаж работы по специальности;

в заявке на участие в тендере срок завершения поставки товара по лотам 12,14,22,23,24,27,40,41,42,65,87,88 соответствует требованиям заказчиков;

АО «Медтехника»:

в обязательной финансовой отчетности за 2010 год ссылка на приказ Министра финансов Республики Казахстан от 23 мая 2007 года № 184 исключена;

АО «Интерфарма-К»:

в заявке на участие в тендере срок действия заявки указан 45 календарных дней;

в справке банка АО «АльфаБанк» об отсутствии просроченной задолженности потенциального поставщика имеется  подпись главного бухгалтера;

в справке банка АО «Народный Банк» об отсутствии просроченной задолженности потенциального поставщика имеется подпись главного бухгалтера;

в заявке на участие в тендере срок завершения поставки товара по лотам 13,16,22,27,32,40,46,47,48,54,55,56,60,65,68,73  соответствует требованиям заказчиков;

ТОО «SLК-ASIA TRADE»:

обязательная финансовая отчетность за 2010 год представлена по состоянию на 1 января 2011 года, ссылка на приказ Министра финансов Республики Казахстан от 23 мая 2007 года № 184 исключена;

в пояснительной записке к бухгалтерскому балансу за 2010 год:

- представлены основные показатели бухгалтерского баланса;

-указана информация об учредителях по состоянию на 31.12.2010 года.

представлено дополнение №1 от 16.08.2011 г. к гарантийному обязательству № 2011/41500 от 05.08.2011 года с указанием  объемов товаров по лотам;

ТОО «Ост-фарм»:

в сведениях о наличии и количестве специалистов указан стаж работы по специальности;

представлена нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники по лоту 87;

представлен документ с гарантийным обязательством:

- электрическое питание 220 В без дополнительных переходников или трансформаторов;

- программное обеспечение совместимо с ПО установленного оборудования получателя.

ТОО «Казбайлык Астана»:

представлена пояснительная записка к обязательной финансовой отчетности за 2010 год по состоянию на 01.01.2011 г;

в справке банка АО «Банкцентркредит» об отсутствии просроченной задолженности потенциального поставщика имеется подпись главного бухгалтера;

не представлена лицензия на предоставление услуг в области использования атомной энергии (техническое обслуживание, монтаж, ремонт приборов и установок ионизирующего излучения) по лоту №89;

представлен документ с гарантийным обязательством на выполнение следующих сопутствующих услуг:

- предоставление комплекта поставляемого оборудования с указанием точных технических характеристик и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования);

- электрическое питание 220 В без дополнительных переходников или трансформаторов;

- за 40 календарных дней до инсталляции оборудования уведомление конечного потребителя о прединсталляционных требованиях (кроме лота №89);

- крупное оборудование должно проходить в стандартные двери (ширина 80 см, высота 200 см);

- обучение персонала.

АО «Актюбрентген»:

в заявке на участие в тендере по лоту 89 срок завершения поставки соответствует требованиям заказчиков;

в справке банка АО «Банкцентркредит» об отсутствии просроченной задолженности потенциального поставщика имеется подпись главного бухгалтера;

представлен документ с гарантийным обязательством выполнения требования, что крупное оборудование должно проходить в стандартные двери (ширина 80 см, высота 200 см);

в обязательной финансовой отчетности ссылка на приказ Министра финансов Республики Казахстан от 20 августа 2010 года № 422 исключена;

в сведениях о наличии и количестве специалистов указан стаж работы по специальности;

представлена нотариально засвидетельствованная копия лицензии на производство медицинской техники по лоту 89;

представлена  техническая спецификация по лоту 89.

ТОО «ВизаМедПлюс»:

в банковской гарантии верно указана дата Правил;

представлена справка с АО «Народный Банк» об отсутствии просроченной задолженности потенциального поставщика с  подписью заместителя директора;

представлены письма с АО «Народный Банк» об отсутствии в штатном расписании должности главного бухгалтера

представлена финансовая отчетность с содержанием краткосрочных обязательств с поставщиками.

ТОО «Коныс Б»:

представлено письмо с АО «Народный Банк» от 15.08.2011 г. № 2/3-18-4147 о том, что должность главного бухгалтера упразднена;

в заявке на участие в тендере срок завершения поставки товара по лоту № 43 соответствует требованиям заказчика;

в обязательной финансовой отчетности за 2010 год ссылка на приказ Министра финансов Республики Казахстан от 23 мая 2007 года № 184 исключена;

представлено письмо с гарантийным обязательством:

- за 40 календарных дней до инсталляции оборудования уведомление конечного потребителя о прединсталляционных требованиях;

- крупное оборудование должно проходить в стандартные двери (ширина 80 см, высота 200 см);

представлено дополнение к гарантийному письму №5 с гарантийным обязательством, что  срок гарантийного сервисного и технического обслуживания не менее 24 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 45 дней.

ТОО «Диагаль»:

представлено гарантийное обязательство №2011/41897, лот №16 указан верно;

представлен документ с гарантийным обязательством по предоставлению комплекта поставляемого оборудования с указанием точных технических характеристик и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования);

ТОО «Тарлан Инт»:

представлена нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники по лотам № 77, 85 (пункт 40-1 Правил);

в обязательной финансовой отчетности ссылка на приказ Министра финансов Республики Казахстан от 20 августа 2010 года № 422 исключена;

представлен документ с гарантийным обязательством, что:

- за 40 календарных дней до инсталляции оборудования уведомление конечного потребителя о прединсталляционных требованиях;

- крупное оборудование должно проходить в стандартные двери (ширина 80 см, высота 200 см);

по лотам №№ 21, 52, 53, 61, 62 и 75 представлены  следующие обязательства:

- ввоз в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

- предоставление комплекта поставляемого оборудования с указанием точных технических характеристик и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования);

- электрическое питание 220 В без дополнительных переходников или трансформаторов;

- программное обеспечение совместимо с ПО установленного оборудования получателя;

- срок гарантийного сервисного и технического обслуживания не менее 24 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 45 дней.

ТОО «Dana Estrella»:

в заявке на участие в тендере срок завершения поставки товара по лотам 20,23,24,25,26,33,35,36,37,38,41,42,47,57,73,74 соответствует требованиям заказчиков;

ТОО «Медикус Евразия»:

представлена нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники по лоту № 67 (пункт 40-1 Правил);

по лоту 87 представлено письмо от 18.08.2011 г. с гарантийным обязательством  по внесению поставляемого оборудования в реестр СИ;

по лоту 71 имеется  регистрационное удостоверение;

представлен документ с гарантийным обязательством по предоставлению комплекта поставляемого оборудования с указанием точных технических характеристик и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования);

ТОО «Оптоник»:

представлена нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники по лотам № 77, 85;

ТОО «Askin & Co Kazakstan»:

представлена нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники по лотам № 77, 85;

ТОО «Жеті Шанырақ»:

в обязательной финансовой отчетности за 2010 год ссылка на приказ Министра финансов Республики Казахстан от 23 мая 2007 года № 184  исключена;

имеется пояснительная записка к обязательной финансовой отчетности;

в справке банка АО «Банкцентркредит» об отсутствии просроченной задолженности потенциального поставщика имеются  подпись главного бухгалтера и телефон поставщика;

в банковской гарантии объем товаров указан по лотам;

представлен документ с гарантийным обязательством по выполнению следующих сопутствующих услуг:

- предоставление комплекта поставляемого оборудования с указанием точных технических характеристик и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования);

- электрическое питание 220 В без дополнительных переходников или трансформаторов;

- за 40 календарных дней до инсталляции оборудования уведомление конечного потребителя о прединсталляционных требованиях;

- крупное оборудование должно проходить в стандартные двери (ширина 80 см, высота 200 см);

- обучение персонала.

ТОО «Техномедика-РК»:

в представленной справке банка АО «Банкцентркредит» об отсутствии просроченной задолженности потенциального поставщика отсутствует подпись главного бухгалтера;

не представлена обязательная финансовая отчетность за год, заканчивающийся 31 декабря 2010 года;

ТОО «Дельрус РК»:

в обязательной финансовой отчетности ссылка на приказ Министра финансов Республики Казахстан от 20 августа 2010 года № 422 исключена;

ТОО «Juldyz Kenan Co Ltd»:

в заявке на участие в тендере указана дата заполнения, указан срок завершения поставки товара;

ТОО «Элтем-ПВ»:

представлены сведения о наличии и квалификации специалистов;

в обязательной финансовой отчетности ссылка на приказ Министра финансов Республики Казахстан от 20 августа 2010 года № 422 исключена;

в заявке на участие в тендере срок завершения поставки товара по лотам 15,28 соответствует требованиям заказчиков;

представлен документ с гарантийным обязательством по:

- предоставлению комплекта поставляемого оборудования с указанием точных технических характеристик и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования);

- за 40 календарных дней до инсталляции оборудования уведомлению конечного потребителя о прединсталляционных требованиях.

ТОО «Юмгискор холдинг»:

справка налогового органа подписана начальником налогового управления;

по лотам 31,50,51,80,81 имеется документ уполномоченного органа, подтверждающий ввоз предлагаемой к поставке медицинской техники до истечения срока регистрации;

ТОО «Промикс.KZ»:

по лотам 31,50,51,80,81 имеется документ уполномоченного органа, подтверждающий ввоз предлагаемой к поставке медицинской техники до истечения срока регистрации.

12. После изучения представленных изменений и дополнений тендерные заявки следующих потенциальных поставщиков отклонены от участия в тендере по закупу медицинской техники на основании подпункта 2) пункта 119 Правил:

ТОО «Вест Трейдинг»:

в сведениях о наличии и количестве специалистов отсутствует стаж работы по специальности;

ТОО «НПФ Медиленд»:

в сведениях о наличии и количестве специалистов отсутствует стаж работы по специальности;

ТОО «Medical Company Sunyncar»:

по лотам 1,2,5,6,59,64 не представлена лицензия на предоставление услуг в области использования атомной энергии (техническое обслуживание, монтаж, ремонт приборов и установок ионизирующего излучения);

по лотам № 40,42 потенциальным поставщиком предложено оборудование, которое в данной комплектации с указанными техническими характеристиками не имеет государственной регистрации в Республике Казахстан.

ТОО «Казбайлык Астана»:

по лоту 89 не представлена лицензия на предоставление услуг в области использования атомной энергии (техническое обслуживание, монтаж, ремонт приборов и установок ионизирующего излучения);

ТОО «ВизаМедПлюс»:

по лоту № 88 потенциальным поставщиком предложено оборудование, которое в данной комплектации с указанными техническими характеристиками не имеет государственной регистрации в Республике Казахстан.

ТОО «Техномедика-РК»:

в представленной справке банка АО «Банкцентркредит» об отсутствии просроченной задолженности потенциального поставщика отсутствует подпись главного бухгалтера;

не представлена обязательная финансовая отчетность за год, заканчивающийся 31 декабря 2010 года;

ТОО «Медикус Евразия»:

по лотам № 2, 6, 71 потенциальным поставщиком предложено оборудование, которое в данной комплектации с указанными техническими характеристиками не имеет государственной регистрации в Республике Казахстан.

ТОО «ГИЗА-ФАРМ»:

по лоту № 83 потенциальным поставщиком предложено оборудование, которое в данной комплектации с указанными техническими характеристиками не имеет государственной регистрации в Республике Казахстан.

ТОО «Викамб»:

по лоту № 83 потенциальным поставщиком предложено оборудование, которое в данной комплектации с указанными техническими характеристиками не имеет государственной регистрации в Республике Казахстан.

ТОО «Алмас-Х»:

по лоту № 7,52,53,61,62 потенциальным поставщиком предложено оборудование, которое в данной комплектации с указанными техническими характеристиками не имеет государственной регистрации в Республике Казахстан.

ТОО «AUM+»:

по лоту № 29 потенциальным поставщиком предложено оборудование, которое в данной комплектации с указанными техническими характеристиками не имеет государственной регистрации в Республике Казахстан.

13. На основании пункта 100 Правил в соответствии с приказом и.о. Председателя Правления  от 15 июля  2011 года № 09/59 в качестве экспертов привлечены:

Эксперты по оборудованию для рентгенологии, маммографии и флюорографии (по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 59, 64):

Грушин Ю.В. – к.м.н., врач-рентгенолог высшей категории, эксперт РГП «Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники», Президент Ассоциации специалистов КТ и МРТ, заведующий отделением КТ и МРТ регионального диагностического центра (по согласованию);

Байтурлин Ж.Г. - к.м.н., врач высшей категории, заведующий отделением лучевой диагностики АО «Республиканский диагностический центр» (по согласованию);

Рахимжанова Р.И. – д.м.н., профессор, Президент Ассоциации маммологов Казахстана, заведующая кафедрой радиологии № 1 АО «Медицинский университет г.Астана» (по согласованию);

Эксперты по реанимационному, наркозно-дыхательному и мониторинговому оборудованию (по лотам №№ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 54, 55, 56, 60, 65, 66, 73, 74, 78, 79, 80, 81, 82):

Жакупов Р.К. – д.м.н., заведующий кафедрой анестезиологии-реаниматологии и скорой медицинской помощи АО «Медицинский университет г.Астана», главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения Республики Казахстан (по согласованию);

Чувакова Т.К. - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой неонатологии АО «Медицинский университет г.Астана», председатель ассоциации неонатологов (по согласованию);

Разумов С.А. – к.м.н., заведующий курсом детской анестезиологии АО «Медицинский университет г.Астана» (по согласованию);

Эксперты по оборудованию для эндоскопии и эндоскопической хирургии (по лотам №№ 10, 58, 68):

Алдангарова Г.А. – д.м.н., главный научный сотрудник АО «Научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова» (по согласованию);

Малих А.М. – д.м.н, профессор, Член Ассоциации урологов Европы и мира, заведующий отделом мочекаменной болезни и эндоурологии АО «Национальный центр урологии им. Б.У. Джарбусынова» (по согласованию);

Котлобовский В.И. – д.м.н., профессор, заведующий отделением Областной детской больницы г.Актобе (по согласованию);

Эксперты по оборудованию для лабораторной диагностики и оснащения центров крови (по лотам №№ 29, 31, 50, 51, 69, 70):

Попова Н.В. - д.м.н., руководитель Центра лабораторных исследований АО «Национального научно-медицинского центра» (по согласованию);

Буркитбаев Ж.К. – к.м.н., главный внештатный трансфузиолог Министерства здравоохранения Республики Казахстан, директор  РГП «Научно-производственный центр трансфузиологии» (по согласованию);

Лебедев А.С. - к.м.н., заведующий клинико-диагностической лабораторией Больницы Управления делами Президента Республики Казахстан (по согласованию);

Эксперты по оборудованию для ультразвуковой и функциональной диагностики (по лотам №№ 7, 21, 52, 53, 57, 61, 62, 63, 75, 76, 87, 88):

Кожахметова Ж.Ж. – к.м.н., врач высшей категории, заведующая отделением ультразвуковой и функциональной диагностики Городской больницы № 2 г.Астана (по согласованию);

Исабеков А.Б. - врач высшей категории, заместитель генерального директора ТОО "Авторская Медицина" (по согласованию);

Бажикова С.Г. – к.м.н., заведующая функциональным отделением ТОО «Клиника «Жан», врач высшей категории по функциональной диагностике (по согласованию);

Эксперты по оборудованию для офтальмологии (по лотам №№ 77, 85, 86):

Кожакбаева М.Ж. - д.м.н., руководитель отдела микрохирургии глаза АО «Национальный научный медицинский центр»;

Урих К.А. - к.м.н., заведующий отделением микрохирургии глаза Городской больницы №2 г.Астана;

Ахмедьянова З.У. - к.м.н., заведующая курсом глазных болезней АО «Медицинский университет г.Астана»;

Эксперты по оборудованию для кардиохирургии (по лотам №№ 67, 72):

Сейдалин А.А. – д.м.н., профессор, заведующий отделением кардиохирургии АО «Научный центр хирургии им. А.Н.Сызганова;

Касымов Б.Ж. - врач высшей категории, заведующий кардиохирургическим отделением медицинского центра при Западно-Казахстанском Медицинском Университете им. Марата Оспанова, г. Актобе;

Айтмуханов А.А. – врач высшей категории, заведующий отделением кардиохирургии Городского кардиологического центра г. Алматы;

Эксперты по оборудованию для ангиографии и компьютерной томографии (по лотам №№ 71, 83, 84):

Хамзабаев Ж.Х. - д.м.н., профессор, Президент ассоциации радиологов Казахстана, заведующий кафедрой радиологии № 2 АО «Медицинский университет г. Астана» (по согласованию);

Грушин Ю.В. – к.м.н., врач-рентгенолог высшей категории, эксперт РГП «Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники», Президент Ассоциации специалистов КТ и МРТ, заведующий отделением КТ и МРТ регионального диагностического центра (по согласованию);

Даутов Т.Б. – д.м.н., заведующий отделением лучевой диагностики Больницы Управления делами Президента Республики Казахстан (по согласованию);

Эксперты по передвижным медицинским комплексам (по лоту № 89):

Грушин Ю.В. – к.м.н., врач-рентгенолог высшей категории, эксперт АО «Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники», Президент Ассоциации специалистов КТ и МРТ, заведующий отделением КТ и МРТ регионального диагностического центра (по согласованию);

Разумов С.А. – к.м.н., заведующий курсом детской анестезиологии АО «Медицинский университет г.Астана» (по согласованию);

Еслямгалиева А.М. – к.м.н., заведующая кафедрой ортопедической и детской стоматологии АО «Медицинский университет г.Астана» (по согласованию);

Алдангарова Г.А. – д.м.н., главный научный сотрудник АО «Научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова» (по согласованию);

Лебедев А.С. - к.м.н., заведующий клинико-диагностической лабораторией Больницы Управления делами Президента Республики Казахстан (по согласованию);

Бажикова С.Г. – к.м.н., заведующая функциональным отделением ТОО «Клиника «Жан», врач высшей категории по функциональной диагностике (по согласованию);

Кожакбаева М.Ж. - д.м.н., руководитель отдела микрохирургии глаза АО «Национальный научный медицинский центр» (по согласованию),

которые представили экспертные заключения по соответствию представленной потенциальными поставщиками на тендер медицинской техники требованиям параметров технических характеристик (технических спецификаций) Сводного списка медицинской техники, организатором закупа которой выступает ТОО "СК-Фармация" (прилагаются).

14. Тендерные заявки следующих потенциальных поставщиков не допущены к участию в процедуре определения наименьшей цены, как не соответствующие требованиям параметров технических характеристик (технических спецификаций) на основании пункта 101 Правил:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Номера лотов |
| --- | --- | --- |
|  | ТОО «Фирма Азия-Мед» | 13,14,15,16,17,66 |
|  | ТОО «ГИЗА-ФАРМ» | 64,78,79,84 |
|  | ТОО «Вест Трейдинг» | 11,12,14,18,20,27,33,34,36,37,43,44,65,66 |
|  | ТОО «Викамб» | 64,78,79,84 |
|  | ТОО «НПФ Медиленд» | 29 |
|  | ТОО «Medical Company Suncar» | 1,2,5,6,12,14,22,23,24,27,40,41,59,64,65,87,88 |
|  | АО «Медтехника» | 11,12,14,15,17,19,20,23,24,26,28,35,36,38,39,41,42,44,45,49,66,74 |
|  | ТОО «Ост-фарм» | 87 |
|  | ТОО «Казбайлык Астана» | 18,33,47,73, 76 |
|  | АО «Актюбрентген» | 8 |
|  | ТОО «ВизаМедПлюс» | 1,5,11,13,14,15,16,17,28,32,43,44,45,46,48,49,55,59,66 |
|  | ТОО «Диагаль» | 13,16,18,22,25,27,32,33,34,37,40,43,46,47,48,55,60,65,73,76,78,80,82 |
|  | ТОО «Тарлан Инт» | 54,56 |
|  | ТОО «Dana Estrella» | 18,20,23,24,25,26,33,35,36,37,38,41,42,47,57,63,67,73,74 |
|  | ТОО «Медикус Евразия» | 7,53,57,62,63,67,71,75 |
|  | ТОО «Askin & Co Kazakstan» | 77,85 |
|  | ТОО «Жеті Шанырақ» | 1,5,16,22,25,37,43,47,48,55,59, 73,76 |
|  | ТОО «Техномедика-РК» | 82 |
|  | ТОО «Дельрус РК» | 82 |
|  | ТОО «Juldyz Kenan Co Ltd» | 13,16,18,25,27,32,33,37,43,46,47,48,55,60,65,73,78,80,82 |
|  | ТОО «Медконсалтсервис» | 43 |
|  | ТОО «AUM+» | 54,56 |
|  | ТОО «Лорика» | 43 |
|  | ТОО «Элтем-ПВ» | 15,25,26,28,38,39 |
|  | ТОО «Промикс.KZ» | 31,50,51,81 |
|  | ТОО «Алмас-Х» | 7,53,61,62,78 |
|  | ТОО «Юмгискор холдинг» | 31,50,51,81 |

15. Заявка на участие в тендере от отечественного товаропроизводителя поступила по лотам 3,4,8,9,89, в том числе соответствующая требованиям Правил и параметрам технических характеристик (технических спецификаций) по лотам 3,4,9,89.

16. Тендерная заявка ТОО «Казбайлык Астана» отклонена по лоту № 89 от участия в тендере по закупу медицинской техники на основании подпункта 4) пункта 119 Правил.

17. Сопоставление и оценка заявок потенциальных поставщиков по лоту № 30 на соответствие требованиям Правил не проводились, так как на участие в тендере представлено менее двух заявок потенциальных поставщиков, соответственно, решение о дополнении, изменении, указании замечаний к заявкам потенциальных поставщиков по данным лотам не принималось.

18. Тендерная комиссия по результатам рассмотрения тендерных заявок потенциальных поставщиков и дополнений к ним путем открытого голосования в соответствии с Правилами РЕШИЛА:

1) Допустить к участию в процедуре определения наименьшей цены следующих потенциальных поставщиков по соответствующим лотам:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Номера лотов |
| --- | --- | --- |
|  | ТОО «TND» | 1,2, 5,6,59, 71,78,82 |
|  | АО «Медтехника» | 1,2,5,6,7,8,10,13,16,21,22,27,32,34,40,46,47,48,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,65,68,71,73,75,78,82,84,87,88 |
|  | АО «Интерфарма-К» | 10,13,16,22,27,32,40,46,47,48,54,55,56,58,60,65,68,73 |
|  | ТОО «SLК-ASIA TRADE» | 10,22,40,47,58,68,73 |
|  | ТОО «Казбайлык Астана» | 11,12,14,15,17,19,20,23,24,26,28,35,36,38,41,42,44,45,49,63,66,74,79,81 |
|  | АО «Актюбрентген» | 3,4,9,89 |
|  | ТОО «Коныс Б» | 43 |
|  | ТОО «Диагаль» | 11,12,14,15,17,19,20,23,24,26,28,35,36,38,39,41,42,44,45, 49,63,66,74,79,81 |
|  | ТОО «Тарлан Инт» | 7,18,21,25,33,37,43,52,53,61,62,75,77,85,86 |
|  | ТОО «Dana Estrella» | 76 |
|  | ТОО «Медикус Евразия» | 8,34,76,84,87,88 |
|  | ТОО «Оптоник» | 18,77,85,86 |
|  | ТОО «Жеті Шанырақ» | 63,74 |
|  | ТОО «Дельрус РК» | 69,70 |
|  | ТОО «Juldyz Kenan Co Ltd» | 12,14,15,17,19,20,26,28,35,36,38,39,44,45,49,74,79,81 |
|  | ТОО «AUM+» | 25,33,37,69,70 |
|  | ТОО «Промикс.KZ» | 67,72,80 |
|  | ТОО «Юмгискор холдинг» | 67,72,80 |

2) Временем начала приема ценовых предложений потенциальных поставщиков, допущенных к участию в процедуре определения наименьшей цены, определить 10 часов 00 минут 23 августа 2011 года.

За данное решение проголосовали:

ЗА – единогласно;

ПРОТИВ – нет.

| Председатель комиссии |  | Ясылов Е.А. |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии |  | Баймагамбетова Э.Ш. |
|  |  | Нурпеисов Д.К. |
|  |  | Ермагамбетов А.А. |
|  |  | Иманбекова Г.М. |
|  |  | Давлетова А. Ш. |
|  |  | Аргынгазина С.Н. |
|  |  | Мирзабеков К.Б. |
|  |  | Джалмуханов С.С. |
|  |  | Туякова А.Б. |
|  |  | Михайленко В.А. |
|  |  | Шорабаев Я.К. |
|  |  | КушекбаевК.Е. |
|  |  | Жабагина Р.М. |
|  |  | Маутова Ж.К. |
|  |  | Байходжаев М.Б. Утелиева Багила |
|  |  | Данияров Е.К. |
|  |  | Кузембаев Т.М. |
|  |  | Касаткин М.Е. |
|  |  | Адылканов Р.А. |
| Секретарь: |  | Болтаева К.С. |