Протокол заседания тендерной комиссии по допуску

потенциальных поставщиков к процедуре определения наименьшей цены в тендере с использованием двухэтапных процедур по закупу медицинской техники на 2013 год

г. Астана 		                   			   15-30 часов  28 октября 2013 года

- Тендерная комиссия в следующем составе:

| Басенко А.Ф. | - Управляющий директор - член Правления ТОО «СК-Фармация», председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Тулеев Е.М. | - заместитель Председателя Правления АО «КазМедТех», заместитель председателя комиссии. |

Члены комиссии:

| Сагинаева А.Д. Амангалиев С.В. | - начальник отдела закупа и оснащения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация»; - начальник отдела стратегического развития и мониторинга медицинской техники ТОО «СК-Фармация»; |
| --- | --- |
| Елеусизов К.И. Турсынбаева Ж.Т. Онгарбаева А.А. | - главный менеджер департамента технической экспертизы АО «КазМедТех» (по согласованию); - главный юрист отдела правового обеспечения ТОО «СК-Фармация»; - главный менеджер отдела фмнансового анализа ТОО «СК-Фармация». |
| Секретарь комиссии: Болтаева К.С. | - главный менеджер отдела стратегического развития и мониторинга медицинской техники ТОО «СК-Фармация». |

28 октября 2013 года в 15 часов 30 минут в конференц-зале, расположенном по адресу г. Астана, пр.Туран, 18, Бизнес-центр «Туран 18», произвела процедуру вскрытия конвертов с дополнениями к тендерным заявкам, представленным для участия в тендере по закупу медицинской техники в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее - Правила).

2.      Ввиду предоставления потенциальными поставщиками дополнений к тендерным заявкам до истечения окончательного срока их предоставления возврат не производился.

3.  Дополнения к тендерным заявкам в установленные сроки до истечения окончательного срока представления дополнений к тендерным заявкам представили следующие потенциальные поставщики:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Адрес потенциального поставщика | Дата и время предоставления заявки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТОО «Диагаль» | г. Астана, Юго-Восток, мкр. 19, ул. Жанкент, 88 | 24.10.2013 г. 17:42 |
|  | ТОО «Алтынмед» | г. Астана, ул. Петрова, 18/1, оф.2 | 25.10.2013 г. 11:21 |
|  | ТОО "Алма-Мед" | г. Алматы, ул. Пятницкого, 52 | 25.10.2013 г. 11:53 |
|  | ТОО "A.N.P" | г. Алматы, ул. Земнухова, 19А | 28.10.2013 г. 09:20 |
|  | ТОО "Euromed.KZ" | г. Астана, ул. Габдуллина, 12/1, оф.9 | 28.10.2013 г. 11:05 |
|  | ТОО «УЗИ Medical» | г. Алматы, ул. Утеген батыра, 73, оф.301 | 28.10.2013 г. 11:06 |
|  | ТОО «ЛПУ «Авиценна» | г. Кокшетау, ул. Абая, 161-а | 28.10.2013 г. 11:15 |
|  | ТОО "Медлайн» | г. Кокшетау, ул. Абая, 161-а | 28.10.2013 г. 11:16 |
|  | ТОО «Альянс» | г. Усть-Каменогорск, ул. Красина, 12/2 | 28.10.2013 г. 11:50 |
|  | ТОО "Ұждаң МD" | г. Караганда, ул. Н.Абдирова, 43 | 28.10.2013 г. 12:30 |
|  | ТОО "Медоника" | г. Алматы, ул. Шевченко, 50 | 28.10.2013 г. 14:00 |
|  | ТОО «Ордамед Центральная Азия» | г. Алматы, ул. Дуйсенова, 25.202 | 28.10.2013 г. 14:25 |
|  | ТОО «Юмгискор Холдинг» | г. Астана, пр.Сары-Арка, 15 БЦ «Iскер», 14 этаж | 28.10.2013 г. 14:25 |
|  | ТОО «Промикс. KZ» | г. Астана, ул.Окжетпес, 41 | 28.10.2013 г. 14:30 |

4.     Изменений потенциальными поставщиками дополнений к тендерным заявкам с момента сдачи до момента вскрытия не было.

5.   Дополнения к заявкам потенциальных поставщиков на участие в тендере, представленные после окончательного срока их представления, отсутствуют.

6.   При процедуре вскрытия конвертов с дополнениями к тендерным заявкам не присутствовали представители потенциальных поставщиков.

7.       Наименование потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки с указанием номеров лотов, по которым принимает участие каждый из потенциальных поставщиков:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Номера лотов |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТОО "Медоника" | 7 |
| 2 | ТОО "Алма-Мед" | 9, 19 |
| 3 | АО «Медтехника» | 5, 11, 16, 17, 18 |
| 4 | ТОО «Ордамед Центральная Азия» | 6, 8 |
| 5 | ТОО «MedConcept.KZ» | 10, 13, 14, 21 |
| 6 | ТОО «ЛПУ «Авиценна» | 1, 20 |
| 7 | ТОО "Медлайн» | 1, 20 |
| 8 | ТОО «Альянс» | 9, 19 |
| 9 | ТОО «Интермедика-НС» | 4 |
| 10 | ТОО «Диагаль» | 2, 3 |
| 11 | АО "Интерфарма-К" | 5, 11, 17, 18 |
| 12 | ТОО "Ұждаң МD" | 6, 8 |
| 13 | ТОО «УЗИ Medical» | 25 |
| 14 | ТОО "Euromed.KZ" | 25 |
| 15 | ТОО «Юмгискор Холдинг» | 16, 22, 23, 24 |
| 16 | ТОО «Промикс. KZ» | 16, 22, 23, 24 |
| 17 | ТОО «Алтынмед» | 2, 3 |
| 18 | ТОО «Med Import Central Asia» | 10, 13, 14, 21 |
| 19 | ТОО "A.N.P" | 2, 8, 13, 15 |

- Тендерные заявки потенциальных поставщиков содержат документы, отраженные в приложении 1 к Протоколу заседаний тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками потенциальных поставщиков на участие в тендере с использованием двухэтапных процедур по закупу медицинской техники на 2013 год от 10 - 23 октября 2013 года, которые оглашены всем присутствующим при вскрытии тендерных заявок.

- Дополнения к тендерным заявкам потенциальных поставщиков содержат документы, отраженные в приложении 1 к настоящему протоколу.

- Следующие потенциальные поставщики, тендерные заявки, которых не требуют дополнений или изменений: АО «Медтехника», ТОО «MedConcept.KZ»,                                       ТОО «Интермедика-НС», АО "Интерфарма-К", ТОО «Med Import Central Asia».

- Замечания к заявкам потенциальных поставщиков на участие в тендере:

ТОО «Meдоника» (лот № 7):

документы представлены: опись документов, контракт, заявка и сопроводительное письмо прошиты, пронумерованы и скреплены печатью, что соответствует пункту 43 Правил;

ТОО «Алма-Мед» (лоты № 9, 19):

представлено письмо об отсутствии необходимости предоставления регистрации рентгенозащитных фартуков;

ТОО «Ордамед Центральная Азия» (лоты № 6, 8):

заявка представлена заново и скреплена печатью, что соответствует пункту 43 Правил, однако отсутствует оригинал справки филиала АО «АТФ Банк» г. Алматы (представлена заверенная банком копия) согласно пп.2) п. 39 Правил;

представлена нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники (п.40-1 Правил), в частности от производителя «Mecall SRL», Италия для «Primax International» Франция (представлено письмо о назначении дистрибьютора «Primax International» Франция от производителя «Mecall SRL», Италия, с предоставлением права выдавать авторизации, доверенности от производителя третьим лицам);

по лоту № 6:

в представленной технической  спецификации  лазерного   принтера указана его модификация (модель);

в представленной технической  спецификации указано рентгенозащитное  стекло;

согласно  регистрационному  удостоверению  предложенного оборудования отсутствуют   область применения ТОМОГРАФИЯ, таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п. 13 и пп.7) п.39 Правил).

по лоту № 8:

в представленной технической  спецификации указан модуль улучшения изображения.

ТОО «ЛПУ «Авиценна» (лоты № 1, 20):

представлено обязательство  о маркировке;

представлены сведения о стаже работы специалистов потенциального поставщика по специальности (пп.2) п.39 Правил);

представлен нотариально засвидетельствованный талон уполномоченного органа в области здравоохранения о приеме уведомления на оптовую реализацию медицинской техники (пп.1 п. 8 Правил, пп.2) п.39 Правил).

ТОО «Медлайн» (лоты № 1, 20):

представлены сведения о стаже работы специалистов потенциального поставщика по специальности (пп.2) п.39 Правил);

представлено обязательство о маркировке.

ТОО «Альянс» (лоты № 9, 19):

в представленной заявке указано платежное поручение, приведено в соответствие.

представлено письмо об отсутствии необходимости предоставления регистрации рентгенозащитных фартуков.

ТОО «Диагаль» (лоты № 2, 3):

представлена нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники (п.40-1 Правил), в частности на монитор пациента Infinity Gamma XL от производителя «Draeger Medical Systems, Inc США» (представлена доверенность от производителя Draeger Medical Systems, Inc, США).

ТОО «Ұждаң MD» (лоты № 6, 8):

представлена нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники (п.40-1 Правил), в частности от производителя «Mecall SRL», Италия для «Primax International» Франция (представлено письмо о назначении дистрибьютора «Primax International» Франция от производителя «Mecall SRL», Италия, с предоставлением права выдавать авторизации, доверенности от производителя третьим лицам);

по лоту № 6 представлена лицензия на предоставление услуг в области использования атомной энергии, подвид: ремонт техническое обслуживание, монтаж демонтаж, зарядка перезарядка приборов, включая медицинские, содержащие радиоизотопные источники ионизированного излучения (рентген);

по лоту № 6:

в представленной технической  спецификации  лазерного   принтера указана его модификация (модель);

в представленной технической  спецификации указано рентгенозащитное  стекло;

согласно  регистрационному  удостоверению  предложенного оборудования отсутствуют   область применения ТОМОГРАФИЯ, таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п. 13, пп.7) п.39 Правил).

по лоту № 8:

в представленной технической спецификации указан модуль улучшения изображения.

ТОО «УЗИ Medical» (лот № 25):

представлена опись и техническая спецификация в электронном виде в формате doc*;

представлены сведения о стаже работы специалистов потенциального поставщика по специальности (пп.2) п.39 Правил);

представлено обязательство о маркировке,

отсутствует лицензия на занятие фармацевтической деятельности и (или) талон уполномоченного органа в области здравоохранения о приеме уведомления или копия уведомления с отметкой о приеме центром обслуживания населения, или талон в форме электронного документа на оптовую реализацию медицинской техники (пп.1 п. 8 Правил, пп.2) п.39 Правил).

представлен оригинал бухгалтерского баланса, однако отсутствует подпись главного бухгалтера Не П. согласно пп.2) п.39 Правил.

ТОО «Euromed-KZ» (лот № 25):

В представленных дополнениях с учетом выставленных замечаний в заявке отсутствуют документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к потенциальному поставщику согласно пп.2) п. 39 Правил:

нотариально засвидетельствованные копии лицензий, подтверждающих право потенциального поставщика на производство и/или оптовую, розничную реализацию лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники;

нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

нотариально засвидетельствованную копию Устава для юридического лица (в случае, если в Уставе не указан состав учредителей, участников из акционеров, также предоставляется выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или нотариально засвидетельствованная копия учредительного договора);

оригинал справки об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, социальным отчислениям по Республике Казахстан более чем за три месяца, выданной не позднее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с тендерный заявками, за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан, заверяется подписью руководителя, либо заместителя руководителя и печатью данного налогового органа;

оригинал справки банка (банков) об отсутствии просроченной задолженности потенциального поставщика, выданной не позднее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с тендерными заявками, перед банком (банками) (в случае, если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков второго уровня или филиалов, а также иностранного банка, данная справка представляется от каждого из таких банков) за подписью первого руководителя или при наличии соответствующего подтверждения лица, его замещающего, и главного бухгалтера с печатью банка (банков) в соответствии с приложением 4 к Правилам;

документ, подтверждающий регистрацию предлагаемой медицинской техники согласно пп.1) п. 13 и пп.7) п. 39 Правил;

отсутствует оригинал или нотариально засвидетельствованную копию документа, подтверждающего статус производителя либо официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники согласно пп.7) п.8 и п.40-1 Правил

представлены оригиналы бухгалтерского баланса с пояснительной запиской за последний финансовый год (пп.2) п. 39 Правил);

представлены сведения о стаже работы специалистов потенциального поставщика по специальности (пп.2) п.39 Правил);

в представленной технической  спецификации  указаны:

- датчик конвексный ультразвуковой низкочастотный акушерский C362, 1,5-7 МГц, 60мм;

- датчик линейный ультразвуковой высокочастотный для обследований поверхностных органов L743, 3-16 МГц, 50 мм;

- датчик микроконвексный ректовагинальный ультразвуковой 6V3, 3-11 МГц, 10мм;

- датчик секторный фазированный ультразвуковой низкочастотный 2P1, 1-5 МГц, 19 мм.

ТОО «Юмгискор Холдинг» (лоты № 16, 22, 23, 24):

представлена банковская гарантия, соответствующая установленной форме (приложение 6 и пп.2) п.48 Правил);

представлена нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники (п.40-1 Правил), в частности доверенность Beckman Coulter Inc., США.

ТОО «Промикс.KZ» (лоты № 16, 22, 23, 24):

представлена банковская гарантия, соответствующая установленной форме (приложение 6 и пп.2) п.48 Правил);

представлена нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники (п.40-1 Правил), в частности доверенность Beckman Coulter Inc., США.

ТОО «Алтынмед» (лоты № 2, 3):

представлена нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники (п.40-1 Правил), в частности на монитор пациента Infinity Gamma XL от производителя «Draeger Medical Systems, Inc США» (представлена доверенность от производителя Draeger Medical Systems, Inc, США).

ТОО «A.N.P.» (лоты № 2, 8, 13, 15):

представлен приказ о назначении директора ТОО;

по лоту № 2:

в представленной технической  спецификации  указаны следующие  основные комплектующие:

- шланг кислородный;

- шланг сжатого воздуха;

- батарея (ионно-литиевая);

- кабель ЭКГ;

- кабель-удлинитель SpO2;

- шланг соединительный (для манжет);

- стыковочное устройство;

- компрессор медицинского воздуха с тележкой;

- газоанализатор.

Согласно  регистрационному удостоверению  предложенного монитора отсутствуют базовый анализ аритмии, а также время работы батареи согласно регистрационному удостоверению 2 часа, однако в представленной технической  спецификации заявлено 3 часа. Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13 и пп.7) п.39 Правил).

по лоту № 15:

в представленной технической  спецификации  указаны следующие  основные комплектующие:

- шланг кислородный;

- шланг сжатого воздуха;

- компрессор медицинского воздуха с тележкой.

Согласно  регистрационному удостоверению  предложенного монитора   отсутствуют базовый анализ аритмии, а также время работы батареи согласно регистрационному удостоверению 2 часа, однако в представленной технической  спецификации заявлено 3 часа. Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13 и пп.7) п.39 Правил).

по лоту № 13:

в представленной технической  спецификации  указаны следующие  основные комплектующие:

- шланг кислородный;

- шланг сжатого воздуха;

- компрессор медицинского воздуха с тележкой.

Согласно  регистрационному удостоверению  предложенного монитора   отсутствуют базовый анализ аритмии, а также время работы батареи согласно регистрационному удостоверению 2 часа, однако в представленной технической  спецификации заявлено 3 часа. Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13 и пп.7) п.39 Правил).

по лоту № 8:

в представленной технической  спецификации  указаны следующие  комплектующие:

- видеопринтер медицинский, (указана модель и производитель);

- модуль улучшения изображения.

- Тендерные заявки следующих потенциальных поставщиков отклонены, как не соответствующие требованиям тендерной документации:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Причина отклонения согласно Правил | Номера лотов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТОО «Ордамед Центральная Азия» | пп.3) п.119 Правил (пп.1) п.13, пп.2, пп.7) п. 39 Правил) | 6, 8 |
|  | ТОО «Ұждаң MD» | пп.3) п.119 Правил (пп.1) п.13, пп.7) п. 39 Правил) | 6 |
|  | ТОО «УЗИ Medical» | пп.2), пп.3), пп.6) п.119 Правил (пп.1) п.8, пп.2) п.39 Правил) | 25 |
|  | ТОО «Euromed-KZ» | пп.3), пп.6) п.119 Правил (пп.7) п.8, пп.1), пп.2), пп.7) п. 13, пп.2), пп.7) п. 39, п.40-1 Правил) | 25 |
|  | ТОО «A.N.P.» | пп.3) п.119 Правил (пп.1) п.13, пп.7) п. 39 Правил) | 2, 13, 15 |

13.    На основании пункта 100 Правил в соответствии с приказом Председателя Правления  № 09/123 от  18 сентября 2013 года в качестве экспертов привлечены:

Эксперты по оборудованию для компьютерной томографии и лучевой диагностики         (по лотам № 6, 7, 9, 19):

Грушин Ю.В. – к.м.н., врач-рентгенолог высшей категории, эксперт                                    РГП «Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники», Президент Ассоциации специалистов КТ и МРТ, заведующий отделением КТ и МРТ ГКП на ПХВ «Региональный диагностический центр»                  г. Алматы;

Жолдыбай Ж.Ж. – заведующая отделением лучевой диагностики РГП на ПХВ «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии»;

Абишев Б.Х. – д.м.н., профессор, руководитель отдела интервенционной радиологии              АО «Национальный научный центр материнства и детства».

Эксперты по оборудованию для эндоскопии, эндоскопической хирургии                                      (по лотам № 5, 11, 16, 17, 18):

Шакеев К.Т. - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой хирургических болезней №1  РГП на ПХВ «Карагандинский Государственный Медицинский Университет» г. Караганда;

Котлобовский В.И. - д.м.н., профессор кафедры эндоскопической хирургии ФНПРиДО АО «Медицинский Университет Астана», заведующий отделением эндоскопической хирургии ГКП на ПХВ «Областная детская клиническая больница» г. Актобе;

Укыбасова Т. М. - д.м.н., профессор, заместитель медицинского директора по акушерству и гинекологии, АО «Национальный научный центр материнства и детства»,                 г. Астана.

Эксперты по оборудованию для ультразвуковой и функциональной диагностики                 (по лотам № 4, 8, 12, 25):

Костырева Н. А. – к.м.н., доцент кафедры ультразвуковой диагностики РГП на ПХВ «КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова»;

Садырбекова Б.М. – к.м.н., заведующая отделением УЗИ диагностики                                    АО «Национальный научный центр материнства и детства» г. Астана;

Бажикова С. Г. -  к.м.н., врач отделения функциональной диагностики РГП на ПХВ ЦКБ МЦ УДП РК;

Эксперты по реанимационному, наркозно-дыхательному и мониторинговому оборудованию (по лотам № 1, 2, 3, 10, 13, 14, 15, 20, 21):

Сергиенко А.В. - врач высшей категории, врач анестезиолог-реаниматолог ГКП на ПХВ «Городская  больница №1» г. Астана;

Ким И. А. - врач высшей категории, ГКП на ПХВ «Городская  больница №1»                       г. Астана, врач анестезиолог- реаниматолог;

Разумов С.А. – к.м.н., врач высшей категории, доцент кафедры анестезиологии и реанимации, АО «Медицинский Университет Астана».

Эксперты по лабораторному оборудованию (по лотам № 22, 23, 24):

Абильдинова Г. Ж. – д.м.н., заведующая лабораторией медицинской генетики                            АО «Национальный научный центр материнства и детства», г. Астана;

Тихонова Т. А. - заведующая лабораторией цитологии ГКП «Областной онкологический диспансер»  г. Шымкент;

Турсынова С. К. - заведующая лабораторией ГККП «Городская клиническая больница № 5» г. Алматы,  главный лаборант ГУ «Управление здравоохранения г. Алматы,

которые представили экспертные заключения по соответствию представленной потенциальными поставщиками на тендер медицинской техники требованиям параметров технических характеристик (технических спецификаций) Сводного списка медицинской техники, организатором закупа которой выступает ТОО "СК-Фармация" (прилагаются).

- Тендерная заявка следующего потенциального поставщика отклонена, как не соответствующая требованиям параметров технических характеристик (технических спецификаций) на основании подпункта 7) пункта 119 Правил:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Номера лотов |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «A.N.P» | 2, 8, 13, 15 |

15.   Тендерная комиссия по результатам рассмотрения тендерных заявок потенциальных поставщиков и дополнений к ним путем открытого голосования в соответствии с Правилами РЕШИЛА:

1) допустить к участию в процедуре определения наименьшей цены следующих потенциальных поставщиков по соответствующим лотам:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Номера лотов |
| --- | --- | --- |
| 1 | АО «Медтехника» | 5,11,16,17,18 |
| 2 | ТОО «MedConcept.KZ», | 10,13,14,21 |
| 3 | ТОО «Интермедика-НС» | 4 |
| 4 | АО "Интерфарма-К" | 5,11,17,18 |
| 5 | ТОО «Med Import Central Asia» | 10,13,14,21 |
| 6 | ТОО "Медоника" | 7 |
| 7 | ТОО "Алма-Мед" | 9, 19 |
| 8 | ТОО «ЛПУ «Авиценна» | 1, 20 |
| 9 | ТОО "Медлайн» | 1, 20 |
| 10 | ТОО «Альянс» | 9, 19 |
| 11 | ТОО «Диагаль» | 2, 3 |
| 12 | ТОО "Ұждаң МD" | 8 |
| 13 | ТОО «Юмгискор Холдинг» | 16,22,23,24 |
| 14 | ТОО «Промикс. KZ» | 16,22,23,24 |
| 15 | ТОО «Алтынмед» | 2, 3 |

2) временем начала приема ценовых предложений потенциальных поставщиков, допущенных к участию в процедуре определения наименьшей цены, определить 10 часов 00 минут 30 октября 2013 года.

За данное решение проголосовали:

ЗА – единогласно;

ПРОТИВ – нет.

Председатель комиссии                                                                        Басенко А.Ф

Заместитель

председателя комиссии                                                                         Тулеев Е.М.

Члены комиссии:                                                                                   Сагинаева А.Д.

Елеусизов К.И.

Турсынбаева Ж.Т.

Амангалиев С.В.

Онгарбаева А.А.

Секретарь комиссии:                                                                            Болтаева К.С.