Протокол заседания тендерной комиссии по допуску

потенциальных поставщиков к процедуре определения наименьшей цены в тендере с использованием двухэтапных процедур по закупу медицинской техники

г. Астана 		                       		                                         26 – 27 мая 2014 года

- Тендерная комиссия в следующем составе:

| Басенко А.Ф. | - Управляющий директор - член Правления ТОО «СК-Фармация», председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Тулеев Е.М. | - заместитель Председателя Правления АО «КазМедТех», заместитель председателя комиссии. |
| Члены комиссии: |  |
| Шатковская О.В. | - заместитель главного врача по организационно-методическим вопросам ГКП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» г. Алматы (по согласованию); |
| Жиеналин Е.Ш. | – руководитель юридического отдела РГП на ПХВ «ЗКГМУ им. М. Оспанова» МЗ РК (по согласованию); |
| Тюлегенова Ж.Б. | - начальник отдела государственных закупок РГКП «Центр судебной медицины» МЗ РК (по согласованию); |
| Савхатова А.Д. | - заведующая отделением лучевой терапии РГП на ПХВ «КазНИИ онкологии и радиологии» МЗ РК (по согласованию); |
| Уразалиева Н.Т. | - врач лаборатории иммунологии, РГКП «Научный центр педиатрии и детской хирургии» МЗ РК (по согласованию); |
| Садыков С.Ж. | - врач - эндоскопист РГКП «Национальный центр проблем туберкулеза» МЗ РК (по согласованию); |
| Идинов М.Т. | - главный инженер-радиолог инженерно-радиологической службы КГП на ПХВ «Региональный онкологический диспансер г.Семей» Восточно-Казахстанской области (по согласованию); |
| Болсынбекова С.О. | - заведующая отделением патоморфологии КГП на ПХВ «Региональный онкологический диспансер г.Семей» Восточно-Казахстанской области (по согласованию); |
| Ауталипова Л.Г. | - руководитель отдела государственных закупок и правовой работы УЗ Акмолинской области (по согласованию); |
| Адиева С.М. | - инженер по стандартизации оборудования ГКП на ПХВ «Онкологический диспансер» Западно-Казахстанской области (по согласованию); |
| Джаманбаев М.Г | - врач-онколог КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер» Павлодарской области (по согласованию); |
| Мирзабеков К.Б. | - заместитель директора по вопросам финансов и экономики ГУ «Управление здравоохранения Жамбылской области» (по согласованию); |
| Есимханова С.Н. | - заместитель директора ГКП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» г. Талдыкорган Алматинской области» (по согласованию); |
| Бупежанов Д.М. | - заместитель главного врача по экономическим вопросам КГП «Костанайский областной онкологический диспансер» Костанайской области (по согласованию); |
| Гаряга О.Б. | - заместитель главного врача ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1» г. Астана (по согласованию); |
| Абдрахманова Ж.С. | - заведующая отделением лучевой диагностики ГКП на ПХВ «Онкологический диспансер» г.Астана (по согласованию); |
| Иксанова Е.И. | - врач-эндоскопист КГП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» Северо-Казахстанской области (по согласованию); |
| Шерстов С.Ю. | - заместитель директора по лечебной работе КГП «Областной онкологический диспансер» Карагандинской области (по согласованию); |
| Киреев Б.К. | - врач-эндоскопист ГКП на ПХВ "Областной онкологический диспансер» Мангыстауской области (по согласованию); |
| Шаришев С.З. | - заведующий отделением функциональной диагностики ГКП на ПХВ "Мангыстауская областная больница" Мангыстауской области (по согласованию); |
| Кадырбеков Б.И. | - врач-эндоскопист ГККП «Областной онкологический центр» Южно-Казахстанской области (по согласованию); |
| Аблайханұлы А. | - начальник отдела государственных закупок ГУ «Управление здравоохранения Кызылординской области» (по согласованию); |
| Жакиев Ж.А. | - заместитель главного врача ГКП на ПХВ «Кобдинская ЦРБ» Актюбинской области (по согласованию); |
| Нсанов Ж.К. | - главный врач КГП на ПХВ "Атырауский областной онкологический диспансер" Атырауской области (по согласованию); |
| Утегенов К.Д. | - главный врач КГП на ПХВ «Жылыойская ЦРБ» Атырауской области (по согласованию); |
| Омаров Д.Е. | - директор департамента технической экспертизы АО «КазМедТех» (по согласованию); |
| Сагинаева А.Д. | - начальник отдела закупа и оснащения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация»; |
| Алибаев Д.Г. | - главный менеджер отдела финансового анализа ТОО «СК-Фармация»; |
| Амангалиев С.В. | - начальник отдела стратегического развития и мониторинга медицинской техники ТОО «СК-Фармация»; |
| Каверина М.В. | - главный менеджер отдела стратегического развития и мониторинга медицинской техники ТОО «СК-Фармация»; |
| Акуев А.А. | - главный юрист отдела правового обеспечения ТОО «СК-Фармация»; |
| Секретарь комиссии: |  |
| Укубаева Ж.А. | - главный менеджер отдела закупа и оснащения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация». |

26 мая 2014 года в 15 часов 30 минут в конференц-зале, расположенном по адресу:             г. Астана, пр. Туран, 18, Бизнес-центр «Туран 18», произвела процедуру вскрытия конвертов с дополнениями к тендерным заявкам, представленным для участия в тендере по закупу медицинской техники в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее - Правила).

- Ввиду предоставления потенциальными поставщиками дополнений к тендерным заявкам до истечения окончательного срока их предоставления возврат не производился.

- Дополнения к тендерным заявкам в установленные сроки до истечения окончательного срока представления дополнений к тендерным заявкам представили следующие потенциальные поставщики:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Адрес потенциального поставщика | № лота | Дата и время предоставления дополнения к заявкам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Алмалы Гарант» | г. Алматы, пр. Абая, 150/230, корп.879, бл. 12, оф.3 | 3 | 23.05.2014 г. 14:20 |
| 2 | АО «Медтехника» | г. Алматы, ул.Ю.Ратушного, 64-а | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32 | 26.05.2014 г. 08:54 |
| 3 | АО «Интерфарма-К» | г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 17 | 8, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 | 26.05.2014 г. 09:41 |
| 4 | ТОО «Медикус Евразия» | г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 17 оф. 211 | 5, 6, 7, 29, 31, 32 | 26.05.2014 г. 10:00 |
| 5 | ТОО «НПФ «Медилэнд» | г. Алматы, пр. Райымбека, 417-а | 25 | 26.05.2014 г. 11:25 |
| 6 | ТОО «Тех-Фарма» | г. Петропавловск, ул. Я.Гашека, 26 | 25 | 26.05.2014 г. 11:26 |
| 7 | ТОО «RC Medical» | г.Алматы, ул. Омарова, 88-а | 22 | 26.05.2014 г. 11:35 |
| 8 | ТОО «Гиза-Фарм» | г. Алматы, ул. Луганского, 54/1, лит.В | 22 | 26.05.2014 г. 11:45 |
| 9 | ТОО «Алтынмед» | г. Астана, ул. Петрова, 18/1, оф. 2 | 33 | 26.05.2014 г. 11:56 |
| 10 | ТОО «Доктор Вита» | г. Астана, ул. Омарова, 66 | 33 | 26.05.2014 г. 12:02 |
| 11 | АО «Актюбрентген» | г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 24/К | 12, 13, 14 | 26.05.2014 г. 14:30 |

4.     Изменений потенциальными поставщиками дополнений к тендерным заявкам с момента сдачи до момента вскрытия не было.

5.   Дополнения к заявкам потенциальных поставщиков на участие в тендере, представленные после окончательного срока их представления, отсутствуют.

6.   При процедуре вскрытия конвертов с дополнениями к тендерным заявкам присутствовали следующие представители потенциальных поставщиков:

| № пп | Наименование потенциального поставщика | Адрес | Ф.И.О. представителя потенциального поставщика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «RC Medical» | г.Алматы, ул. Омарова, 88-а | Ахмеджанова С.Д. Кудабаева Н.С. |
| 2 | ТОО «Тарлан-Инт» | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 2/1 оф. 15 | Даулетов А.С. |
| 3 | ТОО «Медикус Евразия» | г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 17 оф. 211 | Ахмадиев Е.Е. |

7.       Наименование потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки с указанием номеров лотов, по которым принимает участие каждый из потенциальных поставщиков:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Номера лотов |
| --- | --- | --- |
| 1 | АО «Актюбрентген» | 12, 13, 14 |
| 2 | ТОО «НПФ «Медилэнд» | 25 |
| 3 | ТОО «Тех-Фарма» | 25 |
| 4 | ТОО «Доктор Вита» | 33 |
| 5 | ТОО «RC Medical» | 22 |
| 6 | ТОО «Гиза-Фарм» | 22 |
| 7 | ТОО «Medicus-M» | 1, 2 |
| 8 | ТОО «Тарлан-Инт» | 9 |
| 9 | АО «Интерфарма-К» | 8, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 |
| 15 | ТОО «TND» | 4 |
| 11 | ТОО «Arkau Innovations» | 5, 6 |
| 12 | ТОО «Медикус Евразия» | 5, 6, 7, 29, 31, 32 |
| 13 | ТОО «Аstana Services Management Group» /»Астана Сервисез Менеджмент Групп»/ | 15, 28 |
| 14 | АО «Медтехника» | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32 |
| 15 | ТОО «Алтынмед» | 33 |
| 16 | ТОО «Алмалы Гарант» | 3 |
| 17 | ТОО «Медицина Әлемы» | 9 |

- Тендерные заявки потенциальных поставщиков содержат документы, отраженные в приложении 1 к Протоколу заседаний тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками потенциальных поставщиков на участие в тендере с использованием двухэтапных процедур по закупу медицинской техники 06 - 21 мая 2014 года, которые оглашены всем присутствующим при вскрытии тендерных заявок.

- Дополнения к тендерным заявкам потенциальных поставщиков содержат документы, отраженные в приложении 1 к настоящему протоколу.

10. Потенциальные поставщики, тендерные заявки которых не требуют дополнений или изменений:

- ТОО «Тарлан-Инт» (лот № 9);

- ТОО «Медицина Әлемы» (лот № 9).

11.     Потенциальные поставщики, к заявкам на участие в тендере которых имелись замечания, а также информация о представлении дополнений к заявкам:

АО «Актюбрентген» (лоты № 12, 13, 14):

по лотам № 12, 13, 14 срок действия регистрационных удостоверений РК-МТ-5№006223, РК-МТ-5№006169, истек 27.03.2014 года и 30.03.2014 года;

таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил).

ТОО «НПФ «Медилэнд» (лот № 25):

отсутствует подтверждение права компании «Becton Dickinson B.V.» представлять интересы производителя «Becton Dickinson and Company» (США);

таким образом, отсутствуют договор и иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);

согласно представленному дополнительному  регистрационному удостоверению отсутствует:

- Набор реагентов BD FACSClean, 5L - 1 упаковка.

- Автономное средство стабилизации питающей сети 2200 VA.

- Рабочая станция для цитофлюориметра BD FACSCanto™ II проточного .

- Стойка для вспомогательных растворов.

- Набор для профилактического обслуживания.

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил).

ТОО «Тех-Фарма» (лот № 25):

представлена банковская гарантия, соответствующая установленной форме (приложение 6-1 и пп.2) п.48 Правил) с указанием количества предлагаемой к закупу медицинской техники; однако она прошита вместе с заявкой, что не соответствует п. 43 Правил;

отсутствует подтверждение права компании «Becton Dickinson B.V.» представлять интересы производителя «Becton Dickinson and Company» (США);

таким образом, отсутствуют договор и иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);

представлены сведения о стаже работы специалистов потенциального поставщика по специальности (пп.2) п.39 Правил);

представлено письмо с РГП «КазИнМетр» о том, что загрузчик пробирок для анализатора Проточный цитофлуориметр BD FACSCanto II, не является средством измерений и не подлежит внесению в реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК (пп.7) п.39 и пп.4) п.13 Правил);

согласно представленному дополнительному  регистрационному удостоверению отсутствует:

- Набор реагентов BD FACSClean, 5L - 1 упаковка.

- Автономное средство стабилизации питающей сети 2200 VA.

- Рабочая станция для цитофлюориметра BD FACSCanto™ II проточного .

- Стойка для вспомогательных растворов.

- Набор для профилактического обслуживания.

таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил).

ТОО «Доктор Вита» (лот № 33):

согласно представленным дополнениям по замечаниям в регистрационном удостоверении  на «Прибор детектирования продуктов полимеразной цепной реакции (ПЦР) в реальном времени, модель 7500» за №  РК-МТ-7№012963 от 15.05.2014, указан «источник возбуждения флуоресценции: вольфрамово-галогенная лампа (срок службы - 2000 часов)», однако в представленной технической спецификации указано: «источник возбуждения флуоресценции вольфрамово-галогенная лампа, срок службы источника возбуждения  2000-3000 ч.»;

таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил);

представлен оригинал авторизации от производителя «Hitachi High-Technologies Corporation» (Япония) с подтверждением права Московского представительства компании «Applied Biosystems International Inc.» представлять интересы производителя «Hitachi High-Technologies Corporation» (Япония) (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);

представлен нотариально засвидетельствованный договор, подтверждающий право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);

представлена нотариально заверенная копия письма с «Департамент комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности по г. Астане», подтверждающего регистрацию предложенного оборудования «Прибор детектирования продуктов полимеразной цепной реакции (ПЦР) в реальном времени, модель 7500, производства  «Life Technologiеs Holding Pte. Ltd» (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил);

представлен оригинал авторизации от производителя «Life Technologiеs Holding Pte. Ltd» на «Прибор детектирования продуктов полимеразной цепной реакции (ПЦР) в реальном времени, модель 7500»;

представлено письмо ГУ «Департамент комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности по г. Алматы» о том, что морозильник «Свияга-156-1» (Беларусь) не подлежит регистрации (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил).

ТОО «RC Medical» (лот № 22):

представлен оригинал документа, подтверждающего внесение обеспечения тендерной заявки (платежное поручение);

представлена нотариально засвидетельствованная авторизация от производителя-  компании «Dako North America, Inc.» (США) (пп.7) п.8, п.40-1 Правил) на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники.

ТОО «Гиза-Фарм» (лоты № 22):

представлена банковская гарантия, соответствующая установленной форме (приложение 6-1 и пп.2) п.48 Правил);

представлена нотариально засвидетельствованная авторизация от производителя-  компании «Dako North America, Inc.» (США) (пп.7) п.8, п.40-1 Правил) на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники.

АО Интерфарма-К» (лоты № 8, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23):

по лоту № 16 согласно представленным дополнениям по замечаниям подтверждена регистрация  (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил) по следующим позициям:

- термографический настольный принтер Drystar Axys;

- термографическая плёнка Agfa DT-2 Mammo 20.3 x 25.4см;

представлены нотариально заверенные доверенности и договор, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя на термографический настольный принтер Drystar Axys и на термографическая плёнка Agfa DT-2 Mammo 20.3 x 25.4см;

представлено письмо с РГП «КазИнМетр» о том, что система цифровая радиологическая CR 30-Xm и цифровой термографический настольный принтер для печати радиологических изображений Drystar Axys не является средством измерений и не подлежит внесению в реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК (пп.7) п.39 и пп.4) п.13 Правил).

ТОО «Медикус Евразия» (лоты № 5, 6, 7, 29, 31, 32):

по лотам № 5, 6 согласно регистрационному удостоверению указана теплоемкость анода трубки 0 MHU, однако в представленной технической спецификации указана эквивалентная теплоемкость анода, млн. тепловых единиц - 30 MHU;

таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил).

по лотам № 5, 6 согласно регистрационному удостоверению отсутствуют:

- программное обеспечение: Care Dose, Dyn Eva;

- комплект аксессуаров и средств для укладки пациента;

- пленка термографическая;

таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил).

по лоту № 7 согласно представленным дополнениям по замечаниям подтверждена регистрация (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил) по следующим позициям:

- пленка термографическая;

по лоту № 29 представлены разъяснения в соответствии с регистрационным удостоверением на высокочастотный генератор с контролем дозы для рентгеноскопии и рентгенографии с мощностью в режиме съемки при напряжении 100 кВ - 100 кВт, с напряжением при рентгенографии 150 кВ, с напряжением при рентгеноскопии - 125 кВ (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил);

по лоту № 29 согласно представленным дополнениям по замечаниям подтверждена регистрация (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил) по следующим позициям:

-  шприц-колба;

-  шланг всасывающий;

- линия соединительная для пациента;

по лоту № 31 согласно представленным  дополнениям по замечаниям подтверждена регистрация (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил) по следующим позициям:

- радиочастотные катушки для пациентов (стандартные);

- принтер сухой печати;

- безколбовый инжектор;

- программные пакеты (Neuro Suite, Angio Suite, Cardiac Suite, Body Suite, Onco Suite, Breast Suite, Ortho Suite);

по лоту № 32 согласно регистрационному удостоверению отсутствуют:

-  программное обеспечение: Care Dose 4D, Dose Map, Dyn Eva;

-  трубка насоса для инжектора;

-  трубка пациента для инжектора;

таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил);

по лоту № 29 отсутствует подтверждение права корпорации «Mallinckrodt AG» выдавать авторизации и  заключать договора от имени производителя медицинской техники «Liebel-Flarsheim Company (Mallinckrodt Inc.) LLC» (США);

таким образом, отсутствуют договор и иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);

представлено письмо, подтверждение права компании «Menges Medizintechnik GmbH» (Австрия) заключать договора от имени производителя медицинской техники «Ulrich GmbH & Co.KG» (Германия);

представлен оригинал информационного письма, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники, а также наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя от «Siemens AG Medical Solutions» (Германия) (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);

представлено подтверждение права компании «AGFA Healthcare N.V.» (Бельгия) представлять интересы производителя «Agfa-Gevaert HealthCare GmbH» (Германия) (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);

по лотам № 5, 6, 7, 31, 32 наименование медицинской техники в регистрационном удостоверении не идентично наименованию указанному в сертификате об утверждении типа средств измерений (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил).

АО «Медтехника» (лоты № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32):

представлена техническая спецификация в электронном виде в формате doc* по лоту № 31;

по лотам № 17, 18, 19, 20, 21 согласно представленным дополнениям по замечаниям представлено регистрационное удостоверение РК-МТ-7№011126 производителем медицинской техники является «Olympus Medical Systems Corporation» (Япония), однако в представленной тендерной заявке отсутствуют документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);

по лотам № 4, 5, 6, 32 согласно представленному приложению к государственной лицензии  на предоставление услуг в области использования атомной энергии, подвид: ремонт техническое обслуживание, монтаж демонтаж, зарядка перезарядка приборов, включая медицинские, содержащие радиоизотопные источники ионизированного излучения, отсутствует право на выполнение технического обслуживания и монтажа медицинских компьютерных рентгеновских томографов;

по лоту № 1 согласно представленным дополнениям по замечаниям подтверждена регистрация (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил) по следующим позициям:

-  ножной выключатель экспозиции;

-  вставка для компрессионной пластины;

-  увеличительное устройство;

-  компрессионная пластина 16х20 см;

-  гибкая компрессионная пластина формата 24х30 см;

- биопсийная приставка для автоматизированной стереотаксической биопсии на системе Mammomat Inspiration;

-  компрессионная пластина  96х100 мм с окном для стереотаксической  биопсии 52х42 мм;

-  дополнительная пластиковая вставка для компрессионной пластины  96х100 мм;

-  иглодержатель 22 G, 16G, 18G;

-  дополнительное рабочее место;

-  монитор 24 дюймов;

по лоту № 1 согласно регистрационному удостоверению отсутствует:

- стартовый комплект игл;

таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил);

по лоту № 4 согласно представленным дополнениям по замечаниям подтверждена регистрация (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил) по следующей позиции:

- безколбовый инжектор;

по лоту № 4 согласно представленному регистрационному удостоверению отсутствует:

- источник бесперебойного питания;

таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил);

по лотам № 5, 6 согласно представленным дополнениям по замечаниям подтверждена регистрация (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил) по следующим позициям:

-  Gantry tilt incl. tilted spiral (система наклона гентри);

-  Standard IRS;

-  WorkStream 4D (оптимизации клинического рабочего потока);

-  DoseMAP (набор приложений для контроля и учета дозы облучения);

-  Siemens Remote Service(комплекс сервисов удаленного доступа);

# -  CARE Solutions (технологии низкодозного сканирования);

# -  динамические исследования, программа;

-  режим пошагового сканирования;

-  принтер сухой печати;

-  безколбовый инжектор;

-  окно просмотровое рентгензащитное, размером 100x80 см;

- прикладное программное обеспечение: Care Dose, Dose Map, Dyn Eva, syngo.Lung  CAD;

по лоту № 32 согласно представленным дополнениям по замечаниям подтверждена регистрация (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил) по следующим позициям:

-  Gantry tilt incl. tilted spiral (система наклона гентри);

-  Standard IRS;

-  WorkStream 4D (оптимизации клинического рабочего потока);

-  DoseMAP (набор приложений для контроля и учета дозы облучения);

-  Siemens Remote Service(комплекс сервисов удаленного доступа);

# -  CARE Solutions (технологии низкодозного сканирования);

# -  динамические исследования, программа;

-  режим пошагового сканирования;

-  принтер сухой печати;

-  безколбовый инжектор;

-  окно просмотровое рентгензащитное, размером 100x80 см;

- прикладное программное обеспечение: Dose Map,

по лоту № 32 согласно регистрационному удостоверению отсутствуют:

-  пакет для сканирования с высоким изотропным разрешением 0,33 мм.

- программное обеспечение: Care Dose, Dyn Eva, GARE Bolus.

таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил);

по лотам № 7, 31 согласно представленным дополнениям по замечаниям подтверждена регистрация (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил) по следующим позициям:

- радиочастотные катушки для пациентов (стандартные);

- принтер сухой печати;

- безколбовый инжектор;

- программные пакеты (Neuro Suite, Angio Suite, Cardiac Suite, Body Suite, Onco Suite, Breast Suite, Ortho Suite);

по лотам № 10, 24 согласно представленным дополнениям по замечаниям представлена измененная техническая спецификация с указанием генератора R-излучения POLYDOROS F-65;

по лотам №  10, 24 согласно представленным дополнениям по замечаниям подтверждена регистрация  (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил) по следующим позициям;

- Last Image Hold (отображение и сохранение последнего кадра скопии на экране монитора);

- отображение дозы облучения на консоли аппарата;

- единичные и серийные изображения  - цифровая рентгенография;

- режим серийной съемки (max. 8 кадров/сек) с изменяемой частотой кадров в три шага (в матрице 1К²/12-бит);

- Mob. control console f. exam. room (пульт дистанционного управления генератором  на тележке с джойстиком и сенсорным экраном для управления рентгеновским генератором);

- Compression unit  (дистанционно управляемое устройство для компрессии);

- Planigraphy / Tomo (электронное томографическое устройство);

- Foot switch C, FL and exposure;

- Intercom System Basic;

- Patient positioning mattress (матрац пациента);

по лоту № 16 согласно представленным дополнениям по замечаниям подтверждена  регистрация: (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил) по следующим позициям:

- термографический настольный принтер Drystar Axys;

- термографическая плёнка Agfa DT-2 Mammo 20.3 x 25.4см;

представлены нотариально заверенные доверенности и договор, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя на термографический настольный принтер Drystar Axys и на термографическая плёнка Agfa DT-2 Mammo 20.3 x 25.4см;

представлено письмо с РГП «КазИнМетр» о том, что система цифровая радиологическая CR 30-Xm и цифровой термографический настольный принтер для печати радиологических изображений Drystar Axys не является средством измерений и не подлежит внесению в реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК (пп.7) п.39 и пп.4) п.13 Правил);

по лотам № 17, 18, 19, 20 согласно представленным дополнениям по замечаниям подтверждена регистрация (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил) по следующим позициям:

- монитор;

## - компактная передвижная рабочая станция;

- отсос эндоскопический;

по лоту № 21 согласно представленным дополнениям  по замечаниям подтверждена регистрация (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил) по следующим позициям:

- передвижная рабочая станция;

- течеискатель;

по лоту № 26 согласно представленным дополнениям  по замечаниям подтверждена регистрация (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил) по следующим позициям:

- стол для исследования пациента GEM Express с технологией IntelliTouch;

- набор GEM Flex Suite;

- катушка для коленного сустава;

- пакеты ScanTools и Essential Tools;

- 3D BRAVO;

- 3D Cube;

- 2D & 3D MERGE;

- 2D & 3D MERGE;

- пакет фазоконтрастной МР-ангиографии: 2D PC, 3D PC, Cine PC;

- SmartPrep – автоматическое обнаружение болюса контрастного вещества;

- Fluoro-Trigger MRA – мониторинг перемещения болюса контрастного вещества в режиме реального времени;

- QuickSTEP автоматическая реконструкция и сбор данных в нескольких  положениях;

-  iDrive Pro интерактивная;

-  монитор кислорода Systech EC96;

-  набор для позиционирования пациента;

-  безколбовый инжектор;

-  принтер сухой печати;

по лоту № 29 согласно регистрационному удостоверению отсутствует регистрация по следующим позициям:

- системное программное обеспечение, включая DSA/DR;

- операционный стол;

- дека стола;

- педаль включения;

- видеоинтерфейс для вывода живого и референсного изображений;

- интерфейс ЭКГ;

- датчик инвазивного давления Memscap 844 (N);

- лазерный принтер HP;

- инъектор ангиографический;

таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил);

по лотам № 2, 27, 30 согласно представленным дополнениям  по замечаниям подтверждена регистрация (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил) по следующим позициям:

- моторизованное изоцентрическое гентри;

- плоскопанельный детектор 24х31 см;

- опора укладки молочной железы с решеткой;

- рентгенозащитный экран;

- консоль;

- ИБП для консоли;

- пара сдвоенных педалей;

- защитный экран для лица;

- сдвижная компрессионная ложка 19 x 23;

- сдвижная гибкая компрессионная ложка 19 x 23;

- сдвижная квадратная компрессионная ложка для прицельной съемки;

- увеличительная платформа для коэффициента 1,5 со специализированными компрессионными ложками;

- увеличительная платформа для коэффициента 1,8 со специализированными компрессионными ложками;

- компрессионная ложка 19 х 23 см для съемок с увеличением;

- квадратная компрессионная ложка 7 х 7 см для прицельной съемки с увеличением;

- круглая компрессионная ложка для прицельной съемки с увеличением;

- модем для подключения к системе InSite;

- набор средств для контроля качества;

- фартук рентгенозащитный двусторонний OPTIMA 0,50;

- защита  щитовой  железы  и область шеи персонала и пациентов;

-  негатоскоп маммографический;

по лотам № 5, 6, 7, 29, 31, 32 представлены нотариально заверенное информационное письмо и договор, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя от «Siemens AG Medical Solutions» (Германия) (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);

по лоту № 1 представлено нотариально заверенное информационное письмо, подтверждающее право компании «Siеmens AG, Healthcare Sektor» представлять интересы производителя «Siеmens AG» (Германия) (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);

по лотам № 10, 24 представлены нотариально заверенное информационное письмо и договор, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя от «Siemens Shanghai Medical Equipment Ltd» (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);

по лотам № 4, 5, 6, 7, 26, 31, 32 наименование медицинской техники в регистрационном удостоверении не идентично наименованию указанному в сертификате об утверждении типа средств измерений (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил).

ТОО «Алтынмед» (лот № 33):

согласно представленным дополнениям по замечаниям в регистрационном удостоверении  на «Прибор детектирования продуктов полимеразной цепной реакции (ПЦР) в реальном времени, модель 7500» за №  РК-МТ-7№012963 от 15.05.2014, указан «источник возбуждения флуоресценции: вольфрамово-галогенная лампа (срок службы - 2000 часов)», однако в представленной технической спецификации указано: «источник возбуждения флуоресценции вольфрамово-галогенная лампа, срок службы источника возбуждения  2000-3000 ч.»;

таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил);

представлен оригинал авторизации от производителя «Hitachi High-Technologies Corporation» (Япония) с подтверждением права Московского представительства компании «Applied Biosystems International Inc.» представлять интересы производителя «Hitachi High-Technologies Corporation» (Япония) (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);

представлен нотариально засвидетельствованный договор, подтверждающий право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);

представлена нотариально заверенная копия письма с «Департамент комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности по г. Астане», подтверждающего регистрацию предложенного оборудования «Прибор детектирования продуктов полимеразной цепной реакции (ПЦР) в реальном времени, модель 7500, производства  «Life Technologiеs Holding Pte. Ltd» (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил);

представлен оригинал авторизации от производителя «Life Technologiеs Holding Pte. Ltd» на «Прибор детектирования продуктов полимеразной цепной реакции (ПЦР) в реальном времени, модель 7500»;

представлено письмо ГУ «Департамент комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности по г. Алматы» о том, что морозильник «Свияга-156-1» (Беларусь) не подлежит регистрации (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил).

ТОО «Алмалы Гарант» (лот № 3):

представлена банковская гарантия, соответствующая установленной форме (приложение 6-1 и пп.2) п.48 Правил).

Не представлены дополнения к заявке следующими поставщиками и ранее представленные замечания остаются в неизменном виде:

ТОО «Меdicus-M» (лоты № 1, 2):

по лотам № 1, 2 согласно регистрационному удостоверению отсутствуют:

-  автоматический режим (автоматич. выбор кВ и мАс);

-  полуавтоматический (ручной выбор кВ, автоматич. выбор мАс);

-  ручной режим (ручной выбор кВ и мАс);

-  автоматический контроль экспозиции (AEC);

-  штатив;

-  компрессионная система;

-  диагностическая рабочая станция;

таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил).

ТОО «Astana Services Management Group» /«Астана Сервисез Менеджмент Групп»/ (лоты № 15, 28):

отсутствует документ, подтверждающий опыт работы на фармацевтическом рынке Республики Казахстан не менее года (пп.2) п.8 Правил) (представлен талон о приеме уведомления о начале осуществления деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения и медицинской техники от 24.04.2014 года);

отсутствует лицензия на предоставление услуг в области использования атомной энергии, подвид: техническое обслуживание, монтаж демонтаж, зарядка, перезарядка, ремонт приборов, и установок, включая медицинские, содержащих радиоизотопные источники ионизирующего излучения или генерирующих ионизирующее излучение:

- медицинских ускорителей заряженных частиц;

отсутствует подтверждение внесения в реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК по дозиметрическим приборам (пп.7) п.39 и пп.4) п.13 Правил);

по лотам № 15, 28 в регистрационном удостоверении указано «Дека лечебного стола КюФикс кюВуе; Дека  лечебного стола», однако в представленной технической спецификации указано «Дека лечебного стола PERFECTPITCH»;

таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил);

ТОО «TND» (лот № 4):

согласно представленному приложению к государственной лицензии  на предоставление услуг в области использования атомной энергии, подвид: ремонт техническое обслуживание, монтаж демонтаж, зарядка перезарядка приборов, включая медицинские, содержащие радиоизотопные источники ионизированного излучения, отсутствует право на выполнение технического обслуживания и монтажа  медицинских компьютерных рентгеновских томографов;

отсутствует подтверждение права компании «Philips Medical Systems (Cleveland), Inc.»/ «Филипс Медикал Системс (Клевелэнд), Инк.» (США) заключать договора от имени компании «Philips Medical Systems B.V.» (США);

таким образом, отсутствует договор, подтверждающий право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);

отсутствует подтверждение права компании «AGFA Healthcare N.V.» (Бельгия) представлять интересы производителя «Agfa-Gevaert HealthCare GmbH» (Германия) (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);

таким образом, отсутствуют договор и иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);

согласно представленному регистрационному удостоверению: максимальная нагрузка на стол пациента 204 кг, однако в технической спецификации указана максимальная нагрузка на стол пациента 295 кг;

согласно регистрационному удостоверению отсутствуют:

- блок сканирования и преобразования сигнала;

- устройства сканирования;

- пленка термографическая;

таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил);

наименование медицинской техники в регистрационном удостоверении «инжектор ангиографический для компьютерной и магнитно-резонансной томографии поколения XD 200X, модель КТ-инжектор missouri XD 2001 в комплекте» не идентично указанному в сертификате об утверждении типа средств измерений - «инжектор ангиографический для компьютерной и магнитно-резонансной томографии модель missouri XD 2001 в комплекте, отсутствуют слова «поколения XD 200X» «КТ-инжектор» (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил).

ТОО «Arkau Innovations» (лоты № 5, 6):

согласно представленному приложению к государственной лицензии  на предоставление услуг в области использования атомной энергии, подвид: ремонт техническое обслуживание, монтаж демонтаж, зарядка перезарядка приборов, включая медицинские, содержащие радиоизотопные источники ионизированного излучения, отсутствует право на выполнение технического обслуживания и монтажа медицинских компьютерных рентгеновских томографов;

отсутствует подтверждение права компании «Philips Medical Systems (Cleveland), Inc.»/ «Филипс Медикал Системс (Клевелэнд), Инк.» (США) заключать договора от имени компании «Philips Medical Systems B.V.» (США);

таким образом, отсутствует договор, подтверждающий право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);

отсутствует подтверждение права компании «AGFA Healthcare N.V.» (Бельгия) представлять интересы производителя «Agfa-Gevaert HealthCare GmbH» (Германия) (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);

таким образом, отсутствуют договор и иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);

по лотам № 5, 6 согласно представленному регистрационному удостоверению: максимальная нагрузка на стол пациента 204 кг, однако в технической спецификации указана максимальная нагрузка на стол пациента 295 кг;

согласно регистрационному удостоверению отсутствуют:

- консоль оператора с переговорным устройством (компьютерный блок, цветной монитор);

- рабочая станция;

- пленка термографическая;

таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил);

наименование медицинской техники в регистрационном удостоверении «инжектор ангиографический для компьютерной и магнитно-резонансной томографии поколения XD 200X, модель КТ-инжектор missouri XD 2001 в комплекте» не идентично указанному в сертификате об утверждении типа средств измерений - «инжектор ангиографический для компьютерной и магнитно-резонансной томографии модель missouri XD 2001 в комплекте, отсутствуют слова «поколения XD 200X» «КТ-инжектор» (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил).

12.    Тендерные заявки следующих потенциальных поставщиков отклонены, как не соответствующие требованиям тендерной документации:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Причина отклонения согласно Правилам | Номера лотов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «Актюбрентген» | пп.3), пп.6) п.119 Правил (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил) | 12, 13, 14 |
| 2 | ТОО «НПФ «Медилэнд» | пп.2), пп.3), пп.6) п.119 Правил (пп.7) п.8, пп.1) п.13, пп.7) п.39, п.40-1 Правил) | 25 |
| 3 | ТОО «Тех-Фарма» | пп.2), пп.3), пп.6) п.119 Правил (пп.7) п.8, пп.1) п.13, пп.7) п.39 п. 43 Правил) | 25 |
| 4 | ТОО «Доктор Вита» | пп.3), пп.6) п.119 Правил (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил) | 33 |
| 5 | ТОО «Медикус Евразия» | пп.2), пп.3), пп.6) п.119 Правил (пп.7) п.8, пп.1), пп.4) п.13, пп.7) п.39, п.40-1 Правил) | 5, 6, 7, 29, 31, 32 |
| 6 | АО «Медтехника» | пп.2), пп.3), пп.6), пп.7) п.119 Правил (пп.7) п.8, пп.1), пп.4) п.13, пп.7) п.39, п.40-1 Правил) | 1, 4, 5, 6, 7, 17 ,18, 19, 20, 21, 26, 29, 31, 32 |
| 7 | ТОО «Алтынмед» | пп.3), пп.6), пп.7) п.119 Правил (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил) | 33 |
| 8 | ТОО «Меdicus-M» | пп.3), пп.6), пп.7) п.119 Правил (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил) | 1, 2 |
| 9 | ТОО «Arkau Innovations» | пп.2), пп.3), пп.6), пп.7) п.119 Правил (пп.7) п.8,пп.1), пп.4) п.13, пп.7) п.39, п.40-1 Правил) | 5, 6 |
| 10 | ТОО «Astana Services Management Group» /«Астана Сервисез Менеджмент Групп»/ | пп.2), пп.3), пп.6) п.119 Правил (пп.2) п.8, пп.1), пп.4) п.13, п. 7) п.39 Правил) | 15, 28 |
| 11 | ТОО «TND» | пп.2), пп.3), пп.6), пп.7) п.119 Правил (пп.7) п.8, пп.1), пп.4) п.13, пп.7) п.39, п.40-1 Правил) | 4 |

13.    На основании пункта 100 Правил в соответствии с приказом Председателя Правления  № 09/ 43 от 15 апреля 2014 года в качестве экспертов привлечены:

Эксперты по оборудованию для компьютерной томографии, рентгенологии, флюорографии и лучевой диагностики (по лотам № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32):

Грушин Ю.В. – к.м.н., врач-рентгенолог высшей категории, эксперт  РГП «Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники», Президент Ассоциации специалистов КТ и МРТ, заведующий отделением КТ и МРТ ГКП на ПХВ «Региональный диагностический центр» г. Алматы;

Жолдыбай Ж.Ж. – заведующая отделением лучевой диагностики РГП на ПХВ «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии»;

Абишев Б.Х. – д.м.н., профессор, руководитель отдела интервенционной радиологии, АО «Национальный научный центр материнства и детства».

Эксперты по навигационной системе с принадлежностями (по лоту 3):

Калиев Е.Н. – заведующий отделением нейрохирургии ГКП на ПХВ «Городская больница №1» г. Астана;

Танкачеев Р.Ш. – врач-нейрохирург, ординатор отделения общей нейрохирургии, АО «Республиканский научный центр нейрохирургии»  г. Астана;

Махамбетов Е.Т. – заведующий сосудистым отделением АО «Республиканский Научный Центр нейрохирургии» г. Астана.

Эксперты по лабораторному оборудованию и оборудованию для геномной лаборатории (по лотам № 22, 25, 33):

Абильдинова Г. Ж. – д.м.н., заведующая лабораторией медицинской генетики АО «Национальный научный центр материнства и детства», г. Астана;

Тихонова Т. А. - заведующая лабораторией цитологии ГКП «Областной онкологический диспансер»  г. Шымкент;

Турсынова С. К. - заведующая лабораторией ГККП «Городская клиническая больница № 5» г. Алматы,  главный внештатный специалист лабораторной службы ГУ «Управление здравоохранения г. Алматы.

Эксперты по оборудованию для эндоскопии, эндоскопической хирургии (по лотам № 11, 17, 18, 19, 20, 21, 23):

Шакеев К.Т. - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой хирургических болезней №1 РГП на ПХВ «Карагандинский Государственный Медицинский Университет» г. Караганда;

Котлобовский В.И. - д.м.н., профессор кафедры эндоскопической хирургии ФНПРиДО АО «Медицинский Университет Астана», заведующий отделением эндоскопической хирургии ГКП на ПХВ «Областная детская клиническая больница» г. Актобе;

Укыбасова Т. М. - д.м.н., профессор, заместитель медицинского директора по акушерству и гинекологии, АО «Национальный научный центр материнства и детства», г. Астана.

Эксперты по оборудованию для ультразвуковой и функциональной диагностики (по лотам № 8, 9):

Садырбекова Б.М. – к.м.н., заведующая отделением УЗИ диагностики АО «Национальный научный центр материнства и детства» г. Астана;

Бажикова С. Г. -  к.м.н., врач отделения функциональной диагностики РГП на ПХВ ЦКБ МЦ УДП РК;

Иманкулов С.Б. – д.м.н., профессор, руководитель отдела ультразвуковой диагностики АО «Национальный научный медицинский центр»,

которые представили экспертные заключения по соответствию представленной потенциальными поставщиками на тендер медицинской техники требованиям параметров технических характеристик (технических спецификаций) Сводного списка медицинской техники, организатором закупа которой выступает ТОО "СК-Фармация" (прилагаются).

14.    Тендерные заявки следующих потенциальных поставщиков отклонены, как не соответствующие требованиям параметров технических характеристик (технических спецификаций) на основании подпункта 7) пункта 119 Правил:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Номера лотов |
| --- | --- | --- |
| 1 | АО «Медтехника» | 17, 18, 19, 20, 21 |
| 2 | ТОО «Алтынмед» | 33 |
| 3 | ТОО «Medicus-M» | 1, 2 |
| 4 | ТОО «TND» | 4 |
| 5 | ТОО «Arkau Innovations» | 5, 6 |

15.   Тендерная комиссия по результатам рассмотрения тендерных заявок потенциальных поставщиков и дополнений к ним путем открытого голосования в соответствии с Правилами РЕШИЛА:

1) допустить к участию в процедуре определения наименьшей цены следующих потенциальных поставщиков по соответствующим лотам:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Номера лотов |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Тарлан-Инт» | 9 |
| 2 | ТОО «Медицина Әлемы» | 9 |
| 3 | ТОО «RC Medical» | 22 |
| 4 | ТОО «Гиза-Фарм» | 22 |
| 5 | АО «Интерфарма-К» | 8, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 |
| 6 | АО «Медтехника» | 2, 8, 10, 11, 16, 23, 24, 27, 30 |
| 7 | ТОО «Алмалы Гарант» | 3 |

Заявка на участие в тендере от отечественного товаропроизводителя поступила по лотам № 12, 13, 14 (АО «Актюбрентген»).

2) временем начала приема ценовых предложений потенциальных поставщиков, допущенных к участию в процедуре определения наименьшей цены, определить 10 часов 00 минут 28 мая 2014 года.

За данное решение проголосовали:

ЗА – единогласно;

ПРОТИВ – нет.

| Председатель комиссии | Басенко А. Ф |
| --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии | Тулеев Е. М. |
| Члены комиссии: | Шатковская О.В. |
|  | Жиеналин Е.Ш. |
|  | Тюлегенова Ж.Б. |
|  | Савхатова А.Д |
|  | Уразалиева Н.Т. |
|  | Садыков С.Ж. |
|  | Идинов М.Т. |
|  | Болсынбекова С.О. |
|  | Ауталипова Л.Г. |
|  | Адиева С.М. |
|  | Джаманбаев М.Г. |
|  | Мирзабеков К.Б. |
|  | Есимханова С.Н. |
|  | Бупежанов Д.М. |
|  | Гаряга О.В. |
|  | Абдрахманова Ж.С. |
|  | Иксанова Е.И. |
|  | Шерстов С.Ю, |
|  | Киреев Б.К. |
|  | Шаришев С.З. |
|  | Кадырбеков Б.И. |
|  | Аблайханұлы А. |
|  | Жакиев Ж.А. |
|  | Нсанов Ж.К. |
|  | Утегенов К.Д. |
|  | Омаров Д.Е. |
|  | Сагинаева А.Д. |
|  | Алибаев Д.Г. |
|  | Амангалиев С.В. |
|  | Каверина М.В. |
|  | Акуев А. А |
| Секретарь комиссии: | Укубаева Ж. А. |