Протокол заседания тендерной комиссии по допуску

потенциальных поставщиков к процедуре определения наименьшей цены в тендере с использованием двухэтапных процедур по закупу медицинской техники

г. Астана 		                       		                                         21 – 22 мая 2014 года

- Тендерная комиссия в следующем составе:

| Басенко А.Ф. | - Управляющий директор - член Правления ТОО «СК-Фармация», председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Тулеев Е.М. | - заместитель Председателя Правления АО «КазМедТех», заместитель председателя комиссии. |
| Члены комиссии: Амангалиев С.В. Сагинаева А.Д. Елеусизов К.И. Ешмаханова Г.Б. | - начальник отдела стратегического развития и мониторинга медицинской техники ТОО «СК-Фармация»; - начальник отдела закупа и оснащения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация»; - главный менеджер департамента технической экспертизы АО «КазМедТех»; - главный менеджер отдела финансового анализа ТОО «СК-Фармация». |
| Акуев А.А. Секретарь комиссии: Укубаева Ж.А. | - главный юрист отдела правового обеспечения ТОО «СК-Фармация»; - главный менеджер отдела закупа и оснащения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация». |

21 мая 2014 года в 15 часов 30 минут в конференц-зале, расположенном по адресу:             г. Астана, пр. Туран, 18, Бизнес-центр «Туран 18», произвела процедуру вскрытия конвертов с дополнениями к тендерным заявкам, представленным для участия в тендере по закупу медицинской техники в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее - Правила).

- Ввиду предоставления потенциальными поставщиками дополнений к тендерным заявкам до истечения окончательного срока их предоставления возврат не производился.

- Дополнения к тендерным заявкам в установленные сроки до истечения окончательного срока представления дополнений к тендерным заявкам представили следующие потенциальные поставщики:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Адрес потенциального поставщика | № лота | Дата и время предоставления дополнения к заявкам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «Медтехника» | г. Алматы, ул. Ратушного, 64-а | 16 | 21.05.2014 г. 11:11 |
| 2 | ТОО «IVD Holding» | г. Алматы, ул. Шарипова, 63 | 6 | 21.05.2014 г. 11:25 |
| 3 | ТОО «КаусарМЕД» | г. Алматы, ул. Желтоксан, 37 | 14, 17 | 21.05.2014 г. 11:44 |
| 4 | ТОО «Медоника» | г. Алматы, ул.Шевченко, 50 | 7 | 21.05.2014 г. 12:01 |
| 5 | ТОО «Флебомед» | г. Алматы, мкр.Коктем-1, д.23 кв.27 | 17 | 21.05.2014 г. 12:02 |
| 6 | ТОО «НПФ Медилэнд» | г. Алматы, пр. Райымбека, 417а | 1 | 21.05.2014 г. 12:52 |
| 7 | ТОО «Юмгискор Холдинг» | г. Астана, пр.Сары-Арка, 15, БЦ «Іскер», 14 этаж | 3, 4, 5, 9, 11, 12 | 21.05.2014 г. 14:45 |
| 8 | ТОО «Surgicare Kazahstan» («Серджикея Казахстан») | г. Алматы, ул. Дуйсенова, 25 пом.202 | 15 | 21.05.2014 г. 14:58 |

4.     Изменений потенциальными поставщиками дополнений к тендерным заявкам с момента сдачи до момента вскрытия не было.

5.   Дополнения к заявкам потенциальных поставщиков на участие в тендере, представленные после окончательного срока их представления, отсутствуют.

6.   При процедуре вскрытия конвертов с дополнениями к тендерным заявкам представители потенциальных поставщиков отсутствовали.

7.       Наименование потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки с указанием номеров лотов, по которым принимает участие каждый из потенциальных поставщиков:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Номера лотов |
| --- | --- | --- |
| 1 | АО «Медтехника» | 16 |
| 2 | ТОО «Ордамед» | 15 |
| 3 | ТОО «КаусарМЕД» | 14, 17 |
| 4 | ТОО «Медоника» | 7 |
| 5 | ТОО «Флебомед» | 17 |
| 6 | ТОО «IVD Holding» | 6 |
| 7 | ТОО «Стомаркет» | 13 |
| 8 | ТОО «Арыстан Холдинг» | 13 |
| 9 | ТОО «Surgicare Kazahstan» («Серджикея Казахстан») | 15 |
| 10 | ТОО «НПФ Медилэнд» | 1 |
| 11 | ТОО «Юмгискор Холдинг» | 3, 4, 5, 9, 11, 12 |

- Тендерные заявки потенциальных поставщиков содержат документы, отраженные в приложении 1 к Протоколу заседаний тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками потенциальных поставщиков на участие в тендере с использованием двухэтапных процедур по закупу медицинской техники 30 апреля – 16 мая 2014 года, которые оглашены всем присутствующим при вскрытии тендерных заявок.

- Дополнения к тендерным заявкам потенциальных поставщиков содержат документы, отраженные в приложении 1 к настоящему протоколу.

10.      Потенциальные поставщики, тендерные заявки которых не требуют дополнений или изменений:

- ТОО «Ордамед» (лот № 15);

- ТОО «Арыстан Холдинг» (лот № 13);

- ТОО «Стомаркет» (лот № 13).

11.     Потенциальные поставщики, к заявкам на участие в тендере которых имелись замечания, а также информация о представлении дополнений к заявкам:

АО «Медтехника» (лот № 16):

представлено письмо ГУ «ККМФД по г. Алматы» № 04/7336 от 20.05.2014 года с подтверждением регистрации предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил);

представлено подтверждение внесения в реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК в виде сертификата СИ № 7675 от 29.11.2011 года, а также письма РГП на ПХВ «КазИнМетр» № 21-01-10-1-2-2/16300 от 04.04.2014 года (пп.7) п.39 и пп.4) п.13 Правил) по следующим позициям:

- система острого диализа multiFiltrate;

- набор MultiFiltrate Kit 16 MPS P2;

- набор MultiFiltrate Kit 4;

- набор MultiFiltrate Kit 8;

- комплект двухпросветного катетера  для диализа TD 1115;

- принадлежности для гемодиализа Filtrate Bag 10 L, нестерильные;

отсутствует подтверждение права компании «Fresenius Medical Care AG & Co KGaA» Германия выдавать авторизацию и заключать договора на реализацию комплектующих (принадлежности для гемодиализа Filtrate Bag 10 L, нестерильные) от имени производителя «SIS-TER S.p.A» Италия (пп.7) п.8, п.40-1 Правил),

таким образом, отсутствуют договор и иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);

отсутствует подтверждение права компании «Fresenius Medical Care AG & Co KGaA» Германия выдавать авторизацию и заключать договора на реализацию комплектующих (принадлежности для гемодиализа HF Female-Spike Adapter, стерильные) от имени производителя «Fresenius Medical Deutschland GmbH» Германия (пп.7) п.8, п.40-1 Правил),

таким образом, отсутствуют договор и иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя (пп.7) п.8, п.40-1 Правил).

ТОО «КаусарМЕД» (лоты № 14, 17):

по лоту № 14 представлены регистрационные удостоверения предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил):

- аппарат высокочастотной электрохирургии с холодно-плазменной коагуляцией СРС модель 3000/4000;

- ультразвуковой диссектор Sonoca 300/400 комплекте с инструментами и принадлежностями.

ТОО «Медоника» (лот № 7):

представлена справка Алматинского филиала АО «Казкоммерцбанк» об отсутствии просроченной задолженности потенциального поставщика, соответствующая установленной форме (приложение 4 и пп.2) п.39 Правил);

представлено регистрационное удостоверение РК-МТ-5№008137 от 21.02.2011 года, подтверждающее регистрацию  радиографической рентгеновской системы RFM-525 HF (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил);

регистрационные удостоверения на  рентгеновский усиливающий экран и медицинскую рентгеновскую зеленочуствительнную пленку представлены с истекшим сроком действия, таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил);

отсутствует подтверждение права компании «Agfa HealthCare N.V.» представлять интересы производителя «Agfa-Gevaert HealthCare GmbH» (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);

таким образом, отсутствуют договор и иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя (пп.7) п.8, п.40-1 Правил).

ТОО «Флебомед» (лот №17):

представлена справка филиала АО «АТФБанк» в г. Алматы об отсутствии просроченной задолженности потенциального поставщика, соответствующая установленной форме (приложение 4 и пп.2) п.39 Правил);

представлена техническая спецификация с правильным указанием лота № 17;

представлен оригинал документа, подтверждающего внесение обеспечения тендерной заявки с указанием количества предлагаемой к закупу медицинской техники, соответствующей установленной формы согласно п. 48 и приложению 6-1 Правил;

в представленном договоре отсутствует приложение к договору, подтверждающее право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники (пп.8) п.39, пп.7) п.8, п.40-1 Правил),

таким образом, отсутствует документ, подтверждающий право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники (пп.7) п.8, п.40-1 Правил).

ТОО «IVD Holding» (лот № 6):

представлено подтверждение регистрации предложенного оборудования:

- картридж;

- депротеинизирующий раствор;

- электрод, глюкоза;

- электрод, лактат;

- раствор для электродов референсный;

- контроль качества;

согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования  отсутствуют:

- реагент  HIGH G/L;

- набор для автоматического контроля качества;

- набор капилляров 140 мкл;

таким образом, отсутствует документ,   подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил).

ТОО «Surgicare Kazakhstan» («Серджикея Казахстан») (лот № 15):

представлена справка филиала АО «АТФБанк» в г. Алматы об отсутствии просроченной задолженности потенциального поставщика, соответствующая установленной форме (приложение 4 и пп.2) п.39 Правил);

представлены обязательства в полном виде:

- комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы;

- срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта должен быть не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 30 дней с момента официального уведомления конечного получателя;

представлены обязательства:

- если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя;

- поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара;

- к технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых товаров;

- не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования;

- крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см;

- обучение персонала осуществляет поставщик;

не представлена нотариально заверенная копия договора, представлен нотариально заверенный перевод договора, таким образом, отсутствует договор, подтверждающий право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники (пп.7) п.8, п.40-1 Правил).

ТОО «НПФ Медилэнд» (лот № 1):

не представлено обязательство:

- комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы;

представлено подтверждение права ТОО «Optec/(Оптек)» Республика Казахстан представлять интересы производителя «Carl Zeiss Microscopy GmbH» (Германия) (пп.7) п.8, п.40-1 Правил).

представлен договор намерений, подтверждающий право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники (пп.7) п.8, п.40-1 Правил).

ТОО «Юмгискор Холдинг» (лоты № 3, 4, 5, 9, 11, 12):

по лотам № 3, 9, 11, 12 наименование медицинской техники в регистрационном удостоверении не идентично указанному в сертификате об утверждении типа средств измерений: отсутствуют слова «в комплекте» (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил);

по лоту №4 представлено письмо ГУ «ККМФД по г. Алматы» № 04/7018 от 15.05.2014 года, о том, что компьютер и принтер не подлежит государственной регистрации в РК (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил);

по лотам № 4, 5 представлена исправленная техническая спецификация.

12.    Тендерные заявки следующих потенциальных поставщиков отклонены, как не соответствующие требованиям тендерной документации:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Причина отклонения согласно Правилам | Номера лотов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Юмгискор Холдинг» | пп.3), пп.6) п.119 Правил (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил) | 3, 9, 11, 12 |
| 2 | ТОО «НПФ «Медилэнд» | пп.7) п.119 Правил | 1 |
| 3 | ТОО «Surgicare Kazakhstan» («Серджикея Казахстан») | пп.2), пп.6) п.119 Правил (пп.7) п.8, п.40-1 Правил) | 15 |
| 4 | ТОО «IVD Holding» | пп.3), пп.6) п.119 Правил (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил) | 6 |
| 5 | ТОО «Флебомед» | пп.2), пп.6) п.119 Правил (пп.7) п.8, пп.8) п.39, п.40-1 Правил) | 17 |
| 6 | ТОО «Медоника» | пп.2), пп.3), пп.6) п.119 Правил (пп.7) п.8, пп.1) п.13, пп.7) п.39, п.40-1 Правил) | 7 |
| 7 | АО «Медтехника» | пп.2), пп.6) п.119 Правил (пп.7) п.8, п.40-1 Правил) | 16 |

13.    На основании пункта 100 Правил в соответствии с приказом Председателя Правления  № 09/ 41 от 09 апреля 2014 года в качестве экспертов привлечены:

Эксперты по оборудованию для компьютерной томографии и лучевой диагностики  (по лоту № 7):

Грушин Ю.В. – к.м.н., врач-рентгенолог высшей категории, эксперт                                     РГП «Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники», Президент Ассоциации специалистов КТ и МРТ, заведующий отделением КТ и МРТ ГКП на ПХВ «Региональный диагностический центр» г. Алматы;

Жолдыбай Ж.Ж. – заведующая отделением лучевой диагностики РГП на ПХВ «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии»;

Абишев Б.Х. – д.м.н., профессор, руководитель отдела интервенционной радиологии, АО «Национальный научный центр материнства и детства».

Эксперты по системе острого диализа (по лоту № 16):

Аушакимов К.С. – заведующий отделением гемодиализа, ГКП на ПХВ «Городская  больница №1» г. Астана;

Авакян Е.С. -  врач отделения гемодиализа, ГКП на ПХВ «Городская  больница №1»              г. Астана.

Эксперты по лабораторному оборудованию (по лотам  № 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12):

Абильдинова Г. Ж. – д.м.н., заведующая лабораторией медицинской генетики                      АО «Национальный научный центр материнства и детства», г. Астана;

Тихонова Т. А. - заведующая лабораторией цитологии ГКП «Областной онкологический диспансер»  г. Шымкент;

Турсынова С. К. - заведующая лабораторией ГККП «Городская клиническая больница № 5» г. Алматы,  главный внештатный специалист лабораторной службы ГУ «Управление здравоохранения г. Алматы.

Эксперты по оборудованию для эндоскопии, эндоскопической хирургии (по лотам № 8, 13):

Шакеев К.Т. - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой хирургических болезней №1 РГП на ПХВ «Карагандинский Государственный Медицинский Университет» г. Караганда;

Котлобовский В.И. - д.м.н., профессор кафедры эндоскопической хирургии ФНПРиДО АО «Медицинский Университет Астана», заведующий отделением эндоскопической хирургии ГКП на ПХВ «Областная детская клиническая больница» г. Актобе;

Укыбасова Т. М. - д.м.н., профессор, заместитель медицинского директора по акушерству и гинекологии, АО «Национальный научный центр материнства и детства»,            г. Астана.

Эксперты по хирургическому оборудованию (по лотам № 14, 17):

Токсанбаев Д. С. - к.м.н., заведующий отделением гепатопанкреатобилиарной хирургии и трансплантации печени, врач-хирург высшей категории, АО «Национальный научный центр им. А.Н. Сызганова», г. Алматы;

Досханов М.О. – врач-хирург отделения гепатопанкреатобилиарной хирургии и трансплантации печени, АО «Национальный научный центр им. А.Н. Сызганова», г. Алматы.

Эксперты по оборудованию для ультразвуковой и функциональной диагностики (по лотам № 2, 15):

Садырбекова Б.М. – к.м.н., заведующая отделением УЗИ диагностики                                    АО «Национальный научный центр материнства и детства» г. Астана;

Бажикова С. Г. -  к.м.н., врач отделения функциональной диагностики РГП на ПХВ ЦКБ МЦ УДП РК,

которые представили экспертные заключения по соответствию представленной потенциальными поставщиками на тендер медицинской техники требованиям параметров технических характеристик (технических спецификаций) Сводного списка медицинской техники, организатором закупа которой выступает ТОО "СК-Фармация" (прилагаются).

14.    Тендерная заявка следующего потенциального поставщика отклонена, как не соответствующая требованиям параметров технических характеристик (технических спецификаций) на основании подпункта 7) пункта 119 Правил:

- ТОО «НПФ «Медилэнд» (лот № 1).

15.   Тендерная комиссия по результатам рассмотрения тендерных заявок потенциальных поставщиков и дополнений к ним путем открытого голосования в соответствии с Правилами РЕШИЛА:

1) допустить к участию в процедуре определения наименьшей цены следующих потенциальных поставщиков по соответствующим лотам:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Номера лотов |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Ордамед» | 15 |
| 2 | ТОО «Арыстан Холдинг» | 13 |
| 3 | ТОО «Стомаркет» | 13 |
| 4 | ТОО «КаусарМЕД» | 14, 17 |
| 5 | ТОО «Юмгискор Холдинг» | 4, 5 |

Заявки на участие в тендере от отечественных  товаропроизводителей не поступали.

2) временем начала приема ценовых предложений потенциальных поставщиков, допущенных к участию в процедуре определения наименьшей цены, определить 10 часов 00 минут 23 мая 2014 года.

За данное решение проголосовали:

ЗА – единогласно;

ПРОТИВ – нет.

Председатель комиссии                                                                    Басенко А.Ф

Заместитель

председателя комиссии                                                                     Тулеев Е.М.

Члены комиссии:                                                                               Сагинаева А.Д.

Амангалиев С.В.

Елеусизов К.И.

Ешмаханова Г.Б.

Акуев А.А.

Секретарь комиссии:                                                                        Укубаева Ж.А.