Приложение 1

к приказу Председателя Правления

ТОО «СК-Фармация»

от « 19»  ноября  2013 года № 09/153

Сводный список медицинской техники на 2013 год (2 лота), организатором закупа которой выступает ТОО "СК-Фармация" в 2013 году

| № лота | Наименование | Кол-во | Цена плановая (тенге) | Сумма плановая (тенге) | Место поставки | Условия поставки | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка цифровая рентгенодиагностическая мобильная | 1 | 50 499 546 | 50 499 546 | РГП на ПХВ «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» МЗ РК | DDP пункт назначения | 30 календарных дней |
| 2 | Система мониторная комбинированная (гемодинамическая и электрофизиологическая) | 1 | 83 000 000 | 83 000 000 | РГП на ПХВ «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» МЗ РК | DDP пункт назначения | 30 календарных дней |

Техническая спецификация

Лот №1

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) ), номер, дата и срок регистрационного удостоверения | Установка цифровая рентгенодиагностическая мобильная |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Цифровая мобильная система с C-дугой для использования в ЭФИ лаборатории. Рентгеновские скопческие изображения используются в режиме реального времени для контроля за проведением радиочастотной абляции. Легко транспортировать в любое отделение больницы. Открытая конструкция C-дуги позволяет оптимально использовать пространство помещения, обеспечивает удобный доступ к пациенту на столе, а также увеличивает рабочее пространство для хирурга и медсестер. |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | С-образный рентгеновский аппарат Противовесная конструкция с ручной регулировкой поворота в орбитальном и краниокаудальном направлениях, наклона и горизонтального перемещения. Углом поворота не менее 180°/90°. Две панели управления C-дугой с функцией подсветки. Свободное пространство не менее 787 мм. Пространство по глубине в дуге 771 мм. Угол поворота в орбитальном направлении не менее 115°, с заходом в нерабочую область на угол до 25°. Вращение в диапазоне 360° (180°/180°). Наклон на 20° (10°/10°). Перемещение в горизонтальном направлении на 203 мм. Моторизованное перемещение по вертикали на 457 мм. Регулируемые фрикционные фиксаторы C-дуги. Направляющие для кабелей. Электронно-оптический преобразователь Усилитель изображения с тремя режимами: 12, 9 и 6 дюймов (31, 23 и 15 см). Минимальное разрешение в центре (у монитора): 12 дюймов (31 см): 1,6 пар лин./мм; 9 дюймов (23 см): 2.2 пар лин./мм; 6 дюймов (15 см): 2,6 пар лин./мм. DQE (квантовая эффективность): 65% (типовая). Рентгеновская трубка аппарата Рентгеновская рубка с вращающимся анодом. Фокусные пятна не более 0,3 и 0,6 мм. Теплоаккумулирующая способность анода: не менее 300 000 ТЕ (согласно стандарту IEC 60613). Скорость охлаждения анода: 85 000 ТЕ/мин. Теплоаккумулирующая способность кожуха: 1 600 000 ТЕ. Стандартная скорость охлаждения кожуха: 22 500 ТЕ/мин. Монитор для просмотра медицинских изображений Два плоскопанельных ЖК-монитора с антибликовым покрытием и диагональю 18 дюймов (46 см), смонтированные на шарнирном креплении. Диапазон перемещения по горизонтали 56 см. Наклон вверх на угол 7° и вниз на угол 10°. Возможность наблюдать за изображением на мониторах со всех четырех сторон рабочей станции. Угол обзора по горизонтали и вертикали 170°. Рабочая станция для обработки и хранения медицинских изображений. Алгоритм управления динамическим диапазоном для работы с изображениями. Шесть готовых профилей визуализации для оптимизированной съемки различных участков тела. конфигурирование рабочей станции. Конфигурирование базовой системы. Конфигурирование сведений о пациенте. Установка даты и времени. Конфигурирование интерфейса DICOM. Фиксация последнего изображения. Сохранение 1000 изображений. Устройство записи компакт-дисков и DVD с программой для просмотра DICOM-изображений на персональных компьютерах: 512 x 512 или 1024 x 1024. Интегрированный интерфейс DICOM (сохранение, печать, рабочие списки, запрос-получение). Блок питания ЭОП Высокая частота - 60 кГц. Мощность не менее 15 кВт. Напряжение до 120 кВ. Анодный ток до 75 мА для рентгенографической съемки на пленку. Анодный ток до 20 мА в непрерывном режиме рентгеноскопии с высоким уровнем дозы. Анодный ток до 75 мА при прицельной цифровой съемке. Питание полностью осуществляется от стандартных розеток (20 А). Режим рентгеноскопии. Диапазон высокого напряжения (кВ): 40-120. Диапазон анодного тока (мА): 0,2-10; 1,0-20 в режиме HLF (рентгеноскопия с высокой дозой). Автоматический и ручной режимы рентгеноскопии. Функция автоматической стабилизации яркости регулирует анодный ток, напряжение и усиление в камере. Режим импульсной рентгеноскопии. Диапазон высокого напряжения (кВ): 40-120. Диапазон анодного тока (мА): 0.2-10. Частота импульсов: 1, 2, 4, 8. Длительность импульса: 25 или 50 мс. Функция автоматической стабилизации яркости регулирует анодный ток, напряжение и усиление в камере. Снижение лучевой нагрузки на пациента и оператора. Импульсная рентгеноскопия с высокой дозой. Диапазон высокого напряжения (кВ): 40-120. Диапазон анодного тока (мА): 1-40. Частота импульсов: 1, 2, 4, 8. Длительность импульса: 25 или 50 мс. Функция автоматической стабилизации яркости регулирует анодный ток, напряжение и усиление в камере. Цифровая киносъемка в импульсном режиме. Диапазон высокого напряжения (кВ): 40-120. Диапазон анодного тока (мА): до 150. Частота импульсов: 15 или 30 импульсов/с при 60 Гц, 12 или 25 импульсов/с при 50 Гц. Длительность импульса: 10 мс. Функция автоматической стабилизации яркости регулирует анодный ток, напряжение и усиление в камере. Режим цифровой прицельной съемки. Диапазон высокого напряжения (кВ): 40-120. Диапазон анодного тока (мА): до 75. Автоматическое прекращение экспозиции и автоматическое сохранение изображения. Режим рентгенографии. Диапазон анодного тока (мА): до 75. Диапазон мАс: до 300. Компьютерный контроль продолжительности экспозиции. Программное обеспечение аппарата Цифровая регулировка изображения на экране. Автоматическое обновление изображений. Поворот изображений. Отражение изображений по горизонтали. Отражение изображений по вертикали. Позиционирование изображений без дополнительного включения излучения. Предварительный просмотр положения коллиматора. Индикация положения коллиматора на экране. Предварительный просмотр положения коллиматора с ирисовой диафрагмой. Коллиматор с одной криволинейной створкой. Возможность настройки коллиматоров без рентгеновской экспозиции. Автоматически находит анатомическую область в поле изображения и автоматически выбирает оптимальную методику визуализации. Автоматически адаптирует систему к размеру и положению анатомического участка. Обеспечивает однородное качество по всей площади изображения. Упрощает работу. Качество изображений. Динамически определяет положение коллиматора и автоматически корректирует яркость и контрастность для получения изображений высокого качества. Позволяет пользователям изменять уровень чувствительность к металлу при автоматической регулировке яркости и контрастности. Обеспечивает оптимальное качество изображений даже при наличии металлических предметов в поле зрения. Вольфрамовый коллиматор: увеличенная плотность коллиматора ограничивает область воздействия рентгеновского излучения. Снижение уровня рассеянного излучения. Повышение детализации изображений. ПЗС камера для ЭОП Видеокамера. Камера высокого разрешения с ПЗС-матрицей 1024 х 1024 пиксела. Полноформатное получение изображений. Моторизованный поворот. Экранный индикатор положения (обратная связь в реальном времени без использования рентгеноскопии). Переворот изображений по горизонтали. Переворот изображений по вертикали |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |
|  |  | 1. | С-образный рентгеновский аппарат | Противовесная конструкция с ручной регулировкой поворота в орбитальном и краниокаудальном направлениях, наклона и горизонтального перемещения. Углом поворота не менее 180°/90°. Две панели управления C-дугой с функцией подсветки. Свободное пространство не менее 787 мм. Пространство по глубине в дуге 771 мм. Угол поворота в орбитальном направлении не менее 115°, с заходом в нерабочую область на угол до 25°. Вращение в диапазоне 360° (180°/180°). Наклон на 20° (10°/10°). Перемещение в горизонтальном направлении на 203 мм. Моторизованное перемещение по вертикали на 457 мм. Регулируемые фрикционные фиксаторы C-дуги. Направляющие для кабелей. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Электронно-оптический преобразователь | Усилитель изображения с тремя режимами: 12, 9 и 6 дюймов (31, 23 и 15 см). Минимальное разрешение в центре (у монитора): 12 дюймов (31 см): 1,6 пар лин./мм; 9 дюймов (23 см): 2.2 пар лин./мм; 6 дюймов (15 см): 2,6 пар лин./мм. DQE (квантовая эффективность): 65% (типовая). | 1 шт. |
|  |  | 3 | Рентгеновская трубка аппарата | Рентгеновская рубка с вращающимся анодом. Фокусные пятна не более 0,3 и 0,6 мм. Теплоаккумулирующая способность анода: не менее 300 000 ТЕ (согласно стандарту IEC 60613). Скорость охлаждения анода: 85 000 ТЕ/мин. Теплоаккумулирующая способность кожуха: 1 600 000 ТЕ. Стандартная скорость охлаждения кожуха: 22 500 ТЕ/мин. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Монитор для просмотра медицинских изображений | Два плоскопанельных ЖК-монитора с антибликовым покрытием и диагональю 18 дюймов (46 см), смонтированные на шарнирном креплении. Диапазон перемещения по горизонтали 56 см. Наклон вверх на угол 7° и вниз на угол 10°. Возможность наблюдать за изображением на мониторах со всех четырех сторон рабочей станции. Угол обзора по горизонтали и вертикали 170°. | 1 комплект. |
|  |  | 5 | Рабочая станция для обработки и хранения медицинских изображений. | Алгоритм управления динамическим диапазоном для работы с изображениями. Шесть готовых профилей визуализации для оптимизированной съемки различных участков тела. конфигурирование рабочей станции. Конфигурирование базовой системы. Конфигурирование сведений о пациенте. Установка даты и времени. Конфигурирование интерфейса DICOM. Фиксация последнего изображения. Сохранение 1000 изображений. Устройство записи компакт-дисков и DVD с программой для просмотра DICOM-изображений на персональных компьютерах: 512 x 512 или 1024 x 1024. Интегрированный интерфейс DICOM (сохранение, печать, рабочие списки, запрос-получение). | 1 шт. |
|  |  | 6 | Блок питания ЭОП | Высокая частота - 60 кГц. Мощность не менее 15 кВт. Напряжение до 120 кВ. Анодный ток до 75 мА для рентгенографической съемки на пленку. Анодный ток до 20 мА в непрерывном режиме рентгеноскопии с высоким уровнем дозы. Анодный ток до 75 мА при прицельной цифровой съемке. Питание полностью осуществляется от стандартных розеток (20 А). Режим рентгеноскопии. Диапазон высокого напряжения (кВ): 40-120. Диапазон анодного тока (мА): 0,2-10; 1,0-20 в режиме HLF (рентгеноскопия с высокой дозой). Автоматический и ручной режимы рентгеноскопии. Функция автоматической стабилизации яркости регулирует анодный ток, напряжение и усиление в камере. Режим импульсной рентгеноскопии. Диапазон высокого напряжения (кВ): 40-120. Диапазон анодного тока (мА): 0.2-10. Частота импульсов: 1, 2, 4, 8. Длительность импульса: 25 или 50 мс. Функция автоматической стабилизации яркости регулирует анодный ток, напряжение и усиление в камере. Снижение лучевой нагрузки на пациента и оператора. Импульсная рентгеноскопия с высокой дозой. Диапазон высокого напряжения (кВ): 40-120. Диапазон анодного тока (мА): 1-40. Частота импульсов: 1, 2, 4, 8. Длительность импульса: 25 или 50 мс. Функция автоматической стабилизации яркости регулирует анодный ток, напряжение и усиление в камере. Цифровая киносъемка в импульсном режиме. Диапазон высокого напряжения (кВ): 40-120. Диапазон анодного тока (мА): до 150. Частота импульсов: 15 или 30 импульсов/с при 60 Гц, 12 или 25 импульсов/с при 50 Гц. Длительность импульса: 10 мс. Функция автоматической стабилизации яркости регулирует анодный ток, напряжение и усиление в камере. Режим цифровой прицельной съемки. Диапазон высокого напряжения (кВ): 40-120. Диапазон анодного тока (мА): до 75. Автоматическое прекращение экспозиции и автоматическое сохранение изображения. Режим рентгенографии. Диапазон анодного тока (мА): до 75. Диапазон мАс: до 300. Компьютерный контроль продолжительности экспозиции. | 1 шт. |
|  |  | 7 | Программное обеспечение аппарата | Цифровая регулировка изображения на экране. Автоматическое обновление изображений. Поворот изображений. Отражение изображений по горизонтали. Отражение изображений по вертикали. Позиционирование изображений без дополнительного включения излучения. Предварительный просмотр положения коллиматора. Индикация положения коллиматора на экране. Предварительный просмотр положения коллиматора с ирисовой диафрагмой. Коллиматор с одной криволинейной створкой. Возможность настройки коллиматоров без рентгеновской экспозиции. Автоматически находит анатомическую область в поле изображения и автоматически выбирает оптимальную методику визуализации. Автоматически адаптирует систему к размеру и положению анатомического участка. Обеспечивает однородное качество по всей площади изображения. Упрощает работу. Качество изображений. Динамически определяет положение коллиматора и автоматически корректирует яркость и контрастность для получения изображений высокого качества. Позволяет пользователям изменять уровень чувствительность к металлу при автоматической регулировке яркости и контрастности. Обеспечивает оптимальное качество изображений даже при наличии металлических предметов в поле зрения. Вольфрамовый коллиматор: увеличенная плотность коллиматора ограничивает область воздействия рентгеновского излучения. Снижение уровня рассеянного излучения. Повышение детализации изображений. | 1 шт. |
|  |  | 8 | ПЗС камера для ЭОП | Видеокамера. Камера высокого разрешения с ПЗС-матрицей 1024 х 1024 пиксела. Полноформатное получение изображений. Моторизованный поворот. Экранный индикатор положения (обратная связь в реальном времени без использования рентгеноскопии). Переворот изображений по горизонтали. Переворот изображений по вертикали. | 1 шт. |

Лот № 2

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ), номер, дата и срок регистрационного удостоверения | Система мониторная комбинированная (гемодинамическая и электрофизиологическая) |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Cистема применяется для регистрации, измерения и вычисления, отображения, записи, распечатки и сохранения биофизических данных пациентов. Совмещает в одной системе преимущества системы гемодинамического и электрофизиологического мониторинга. Является эффективным решение для проведения мониторирования в полном объеме как гемодинамических, так и электрофизиологических параметров. Единая база данных системы позволяет документировать оба вида исследований, а также обеспечивает быстрый доступ к данным, что увеличивает продуктивность и удобство работы. |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Система комбинированного электрофизиологического и гемодинамического мониторинга Сетевой доступ - тип сети Ethernet, протокол TCP/IP, скорость не менее 100 МБ/с Наличие интерфейса к радиочастотным и криоабляторам с возможностью передачей информации о температуре, мощности абляции, импедансе, продолжительности Программное обеспечение на базе Windows XP, с приложением MicrosoftOffice XP Professional Наличие программы создания автоматизированного протокола исследования Возможность подключения многоканального аналогового ввода-вывода для подключения дополнительного оборудования Наличие программно-аппаратного модуля захвата и обработки рентгеновских изображений с включением последних в общий клинический отчет Наличие программы 2-х мерного картирования сердца с построением изохрональных и изопотенциальных карт Наличие программы расширенного анализа ST-сегмента в отдельном окне Наличие программы построения диаграммы коронарного русла с включением последней в общий клинический отчет Наличие программы анализа по Холтеру Наличие программы просмотра в режиме реального времени (представление данных в реальном масштабе времени в режиме скроллинга (вперед и назад) и стирания) Возможность установки программно-аппаратных модулей мониторинга концентрации СО2, анестезиологических газов Наличие программно-аппаратного модуля мониторинга SpO2, сердечного выброса, инвазивного АД Наличие программы автоматического расчета потока на шунте Наличие программы автоматического расчета градиентов и площадей поверхности клапанов Наличие программы оценки фракционного резерва коронарного и периферического кровотока Наличие программно-аппаратного интерфейса с 3-х мерными нефлюороскопическими системами навигации с возможностью передачи данных пациента, 3-х мерных карт с включением в общий отчет. Возможность установки программно-аппаратного модуля для проведения эндокардиальных (внутрисердечных) УЗ исследований Мониторируемые параметры гемолинамики: ЭКГ Стандартные отведения не менее 12-ти: I, II, III, c V1 по V6, aVR, aVL и aVF Одновременный анализ не менее 4-х отведений: I, II, III и V в режиме с несколькими отведениями Отказ отведений – возможность определения неисправных электродов и переключение на исправные Ток распознавания отказа отведения - активные электроды: < 25 нА на каждом, контрольный электрод: <200 нА Формат изображения при отображении кривой: 0,46 с/мВ (амплитуда = 12 мм/мВ, длина = 26 мм/с) для скорости развертки 25 мм/с, отображаемой на дисплее с диагональю 17" Диапазон обнаружения QRS от не хуже 0,5 до ±5 мВ Длительность комплекса в диапазоне от 40 до 120 мс (от Q до S) Диапазон частот сердечных сокращений в диапазоне от 30 до 300 уд./мин Ослабление синфазного сигнала минимум 90 дБ при частоте 60 Гц Точность усиления не более ±3% Отклонение от линейности не более ±3% Шумы <30 В (относительно входа) Усреднение частоты сердечных сокращений не более чем по 8 ударам Интервал обновления экрана не более 2 с Время отклика < 6 с (согласно AAMI EC13) Предельная задержка сигнала тревоги < 10 с после нарушения пределов сигнала тревоги Диапазон сигнала тревоги по частоте сердечных сокращений: -1 до 300 уд./мин, верхний предел > нижнего предела Анализ аритмии в диапазоне не хуже от 1 до 100 ПЖС/мин Метод определения аритмий: классификация морфологии QRS и синхронизация на основе анализа одного или нескольких отведений Категории сигналов тревоги по аритмии: полная, только летальная или отсутствие аритмии Диапазон пределов сигналов тревоги по ПЖС в диапазоне не хуже от 1 до 100 ПЖС/мин Описание измерения сегмента ST: для всех используемых отведений должно измеряться и выводиться на экран отклонение сегмента ST Отображение ST: для всех используемых отведений должна выводиться метка отведения, отклонение ST, текущий комплекс, наложенный на эталонный комплекс, индикатор J-точки и мини-тренды продолжительностью 15 минут Точка измерения: Измерения в выбранных пользователем точках (0, 30, 40, 50, 60 и 80 мс), следующих за точкой J Диапазон измерений от -12,0 до +12,0 мм Разрешение экрана не хуже 0,1 мм Усреднение измерений ST не более чем по 16 ударам Интервал обновления экрана не более 2 с Пределы сигналов тревоги ST в диапазоне ±12 мм, верхний предел > нижнего предела, для любого события внутри группы отведений (нижнее, боковое или переднее), выходящего за пределы сигналов тревоги для этой группы Дыхание Диапазон частоты дыхания не хуже, чем от 1 до 200 вдох/мин Диапазон импеданса от 100 до 1000 Ом при частоте 52,6 кГц Диапазон чувствительности: разброс импеданса в диапазоне не хуже, чем от 0,4 до 10 Ом Диапазон сигналов тревоги по частоте дыхания не хуже, чем от 1 до 200 вдох/мин Диапазон сигналов тревоги по апноэ от 3 до 30 с Диапазон отображения кривой от 0,05 до 2,5 Гц (-3 дБ) Инвазивное давление крови Число каналов не менее 4-х Анатомическое месторасположение датчика, название по анатомическому месторасположению и отображаемые значения Артериальное (ART) - систолическое, диастолическое и среднее Бедренная артерия (FEM) - систолическое, диастолическое и среднее В легочной артерии (PA) - систолическое, диастолическое и среднее Центральное венозное давление (CVP) - среднее В левом предсердии (LA) - среднее; В правом предсердии (RA) - среднее; Внутричерепное давление (ICP) - среднее В пупочной артерии (UAC) - систолическое, диастолическое и среднее В пупочной вене (UVC) - среднее Специальное давление (SP) - среднее Напряжение возбуждения датчика ±2,5 В постоянного тока ±0,1% Выходной сигнал датчика 50 мкВ /В/см рт. ст. Диапазон на входе от -25 до 300 мм рт. ст. Смещение на входе ±150 мм рт. ст. Усиление на выходе 976 ±1% Частотная характеристика на выходе в диапазоне от 0 до 50 Гц (+0/-3 дБ) Стабильность усиления <±0,1%/°C и <±0,1% за любые 24 часа Диапазон баланса нуля ±150 мм рт. ст. Точность баланса нуля ±1 мм рт. ст. Дрейф баланса нуля ±1 мм рт. ст. за 24 часа Ослабление синфазного сигнала >60 дБ при частоте 60 Гц Шумы <5 мВ (размах) при частоте от 0 до 30 Гц Точность ±2% или ±1 мм рт. ст., в зависимости от того, что больше (кроме преобразователя) Отображаемая частотная характеристика: от 0 до 12 Гц или от 0 до 40 Гц (-3 дБ) по выбору пользователя Выбор шкалы экрана: 0-30, 0-40, 0-60, 0-100, 0-160, 0-200, 0-300 мм рт. ст. Аналоговый выход 1 В / 100 мм рт. ст. Сигналы тревоги: выбираемые пользователем верхние и нижние пределы для систолического, диастолического и среднего давления; диапазон от -99 до 350 мм рт. ст. Неинвазивное артериальное давление (НАД) Метод измерения - Осциллометрический Обязательные выводимые параметры: систолическое, диастолическое и среднее давление с временной меткой Систолическое давление в диапазоне не хуже, чем от 30 до 250 мм рт. ст. Диастолическое давление в диапазоне не хуже, чем от 15 до 250 мм рт. ст. Частота сердечных сокращений в диапазоне от 30 до 300 уд./мин Наличие режимов измерения: Ручной, автоматический и срочный Диапазон измерения частоты сердечных сокращений не хуже, чем от 30 до 300 уд./мин Общая продолжительность цикла в диапазоне от 20 до 40 с (в зависимости от частоты сердечных сокращений и артефактов движения) Максимальное давление в манжете не более 300 мм рт. ст. (для взрослых), 250 мм рт. ст. (для детей), 150 мм рт. ст. (для новорожденных) Автоматическая периодичность циклов в диапазоне от 0 до 24 часов Автоматическая установка нуля - Использование нулевого опорного давления перед каждым накачиванием манжеты Сигналы тревоги: возможность выбрать пользователем верхние и нижние пределы для систолического, диастолического и среднего давления Пульсоксиметрия Контролируемые параметры: сатурация артериальной крови (SpO2) и частота пульса на периферических сосудах (PPR) Типы датчиков Nellcor Диапазон не хуже, чем от 0 до 100% Периферические сосуды (PPR) в диапазоне от 20 до 300 уд./мин (±3 уд./мин) Точность в диапазоне от 90 до 100% SpO2 не хуже 1,5% (от всего диапазона) Точность в диапазоне от 80 до 89,9% SpO2 не хуже 2,1% Точность в диапазоне от 60 до 79,9% SpO2 не хуже 2,4% Точность периферические сосуды (PPR) не хуже ±1,7% от текущих показаний (в предположении, что частота пульса постоянная) Диапазон пределов сигнала тревоги: в диапазоне SpO2: от 0 до 105%; PPR: от 0 до 350 уд./мин Сердечный выброс (СВ) Метод Тепловое разбавление Диапазон измерения сердечного выброса от 0,2 до 15 л/мин Диапазон измерения температуры крови от 30 до 42 °C Диапазон измерения температуры вводимого раствора от 0 до 30 °C Частотная характеристика отображаемой кривой от 0 до 10 Гц (-3 дБ) Выдаваемые параметры: сердечный выброс, температура крови, температура вводимого раствора, кривая сердечного выброса в реальном масштабе времени Напряжение питания 100/240В, частота 50-60Гц, ток 0,5/2,0А Анализ сердечного выброса - принимает или отменяет отдельные результаты измерений и сохраняет среднее значение Размеры катетера 5; 6; 7; 7,5; 8; French Выбор объема вводимого раствора: 3, 5, 10 куб. см Усилитель физиологических сигналов Общее число каналов не менее 96-х биполярных Число каналов ЭКГ не менее 12-ти Число интракардиальных каналов не менее 76-х биполярных или 152-ми монополярных Число каналов инвазивного давления не менее 4-х Число каналов кардиостимулятора не менее 4-х Число катетерных входов не менее 160-ти Число катетерных модулей не менее 5-х Регулируемая частота дискретизации сигналов: 1000, 2000, 4000 Гц Динамический диапазон не менее 100 дБ по всем каналам Входное сопротивление не менее 1000 МОм Ток утечки не более 10 мкА Возможность выбора фильтров при мониторинге ЭКГ: высокочастотные 0,05 Гц, 0,5 Гц, 5,0 Гц; низкочастотный 100 Гц; усиление 50 - 10000 с количеством установок не менее 8 Возможность выбора фильтров при мониторинге интракардиального ЭКГ: высокочастотные 0,05 Гц, 0,5 Гц, 5,0 Гц, 30 Гц, 100 Гц; низкочастотный 150 Гц, 500 Гц, 1000 Гц; усиление 50 - 10000 с количеством установок не менее 8 Коэффициент преобразования при мониторинге инвазивного давления: 5 мкВ/В/мм. рт. ст. Диапазон мониторинга инвазивного давления от - 400 - до +400 мм. рт. ст. Модуль электрокардиостимуляции программируемый Блок управления Управление с собственного персонального компьютера: процессорIntelPentium IV Xeon или выше; Операционная система RTOS (система реального времени) Электропитание - Однофазная сеть переменного тока 110 В/ 220-240 В/ 3.0 A (макс), посредством изолирующего трансформатора 400 Вт Монитор Тип дисплея - плоский цветной ЖК дисплей с функцией TouchScreen Размер диагонали не менее 15 дюймов Разрешение не менее 1024 х 768 точек Количество не менее 1-го Мультиплексер Электропитание основное: Однофазная сеть переменного тока 120 В/ 220-240 В// 14,5 В, посредством понижающего трансформатора 750 мА Электропитание запасное: 12 В 2.1 А/ч, свинцово-кислый аккумулятор Электропитание резервное: 9 В LiMnO2i PP3 батарея, не менее 10 лет службы Потребляемая мощность не более 800 мА во время работы Число изолированных каналов: Общее число каналов - не менее 4-х, предсердный (1), желудочковый (2), аварийный (3), задающий ритм желудочков (электростимуляция) Диапазон токов импульсов стимуляции не менее 0,1-25 мА Шаг установки импульсов стимуляции не более 0,1 мА Точность импульсов стимуляции не хуже ± 2% или ± 0,2 мА, в зависимости от того, что больше Длительность импульсов стимуляции: регулируемая 0,5 мс, 1 -10 мс шаг установки от 1 мс Точность длительности не хуже ± 0,15 мс Полное сопротивление нагрузки не более 700Oм при максимальной силе тока Максимальное выходное напряжение не более 27 В Интерстимуляционный интервал: диапазон S1 не хуже, чем 180 - 9990 мс (электростимуляция)/30 - 9990 мс (предельная электростимуляция) Интерстимуляционный интервал: стабильность: Кварцевые часы (комп.) ± 30 имп/мин при 25° C Интерстимуляционный интервал: экстра-стимулы 6 макс., S2-S7, независимые Интерстимуляционный интервал: соединение интервалов не хуже, чем 30-9990 мс Интерстимуляционный интервал: точность не хуже ± 1 мс или 0.1%, в зависимости от того, что больше Общее число предварительно запрограммированных протоколов не менее 14 протоколов Обязательные типы предварительно запрограммированных протоколов: Порог стимуляции; Антероградный/Ретроградный; ВВФСУ; Время проведения по СУ; Сверхчастая стимуляция; Антитахикардическая стимуляция; Периодика Венкебаха; Программируемая стимуляция желудочков; Пакетная стимуляция; Стимуляция с автоматическим снижением интервала сцепления; Последовательное ПЖ стимуляция; Индукция предсердной/желудочковой тахикардии Общее число автоматизированных протоколов - не менее 7 протоколов Обязательные типы автоматизированных протоколов: Авто увеличение и уменьшение экстрастимулов; Время восстановления ФСУ и подсчет времени и интервала ВВФСУ S1; Автостимуляция и отслеживание-выбор точки в протоколе; Подсчет времени экстрастимула, совпадающего с пучком Гиса; Подсчет интервала АТС-S1 в % от общей продолжительности цикла; Триггерный выход экстрасистолии Источник питания ручной стимуляции 12 В 2.1 А/ч, свинцово-кислый аккумулятор Диапазон токов ручной стимуляции не хуже 0,1-25 мА Точность ручной стимуляции не более ± 2% или ± 0,2 мА, в зависимости от того, что больше Длительность импульса ручной стимуляции 2.0 мс, фиксированная Интервал импульса ручной стимуляции не хуже 100 - 1400 мс, точность не хуже ±1% ЭКГ триггер Количество входов внешней ЭКГ не менее 2-х входа: Внешняя ЭКГ (1), внешняя ЭКГ (2) Соединение внешней ЭКГ 15-ти пиновый разъем-розетка / 6,5 мм ФОНО Входной диапазон внешней ЭКГ не менее 1,6 В и 2 В Максимальный выходной сигнал внешней ЭКГ не менее 2 В, пик/пик Частотный диапазон внешней ЭКГ 0,2 - 30 Гц, типичный Число каналов ЭКГ с наконечника электростимулирующего катетера не менее 2 каналов, предсердный (1), желудочковый (2) Входной диапазон ЭКГ с наконечника электростимулирующего катетера не хуже 2 мВ - 36 мВ, 4 усиления Частотный диапазон ЭКГ с наконечника электростимулирующего катетера 30 - 250 Гц, типичный Порог ЭКГ триггера от других источников: Автоматическое определение сигнала с максимальной амплитудой (аппаратно) Время блокировки ЭКГ триггера от других источников 50 - 1000 мс (программно) Задержка синхронизации ЭКГ триггера от других источников 50 - 5000 мс (программно) Частота дискретизации/глубина оцифровки ЭКГ триггера от других источников не менее 250 Гц, 8 Бит Вспомогательная синхронизация выхода: Три разъема синхронизации выхода ,15-ти пиновый разъем-розетка Вспомогательная синхронизация выхода S1 & S2 6,5 мм ФОНО-разъем Расчет времени вспомогательной синхронизации выхода S1 & S2: при любых дополнительных импульсах, при половине длительности, при экстра- R-синхронизированных S2 Импульс вспомогательной синхронизации выхода S1 & S2 +5 В, 50 мс Расчет времени вспомогательной синхронизации выхода S3 на каждый импульс Импульс вспомогательной синхронизации выхода S3 +5 В, 20 мс Вспомогательная синхронизация входа: два разъема синхронизации входа, 15-ти пиновый разъем-розетка Действие вспомогательной синхронизации входа: программируемая инициация кардиостимуляции Импульс вспомогательной синхронизации входа +5 В, 10 мс Источник питания аварийного запасного электростимулятора 9 В Li-Mg PP3 батарея, 10 лет работы Импульс кардиостимуляции аварийного запасного электростимулятора 5 мА ±1,0 мА, 2мс ±0,5 мс, 100 имп/мин Выход аварийного резервного электростимулятора: отдельный 4-х пиновый разъем Контроль аварийного резервного электростимулятора: кардиостимуляция активируется посредством соединения с нагрузкой <1MОм, т.e. включением переключателя, соединенного с пациентом. |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Модуль управления и обработки | Сетевой доступ - тип сети Ethernet, протокол TCP/IP, скорость не менее 100 МБ/с Наличие интерфейса к радиочастотным и криоабляторам с возможностью передачей информации о температуре, мощности абляции, импедансе, продолжительности Программное обеспечение на базе Windows XP, с приложением MicrosoftOffice XP Professional Наличие программы создания автоматизированного протокола исследования Возможность подключения многоканального аналогового ввода-вывода для подключения дополнительного оборудования Наличие программно-аппаратного модуля захвата рентгеновских изображений (кадров) с включением последних в общий клинический отчет Наличие программно-аппаратного модуля захвата и обработки рентгеновских изображений с включением последних в общий клинический отчет Наличие программы 2-х мерного картирования сердца с построением изохрональных и изопотенциальных карт Наличие программы расширенного анализа ST-сегмента в отдельном окне Наличие программы построения диаграммы коронарного русла с включением последней в общий клинический отчет Наличие программы анализа по Холтеру Наличие программы просмотра в режиме реального времени (представление данных в реальном масштабе времени в режиме скроллинга (вперед и назад) и стирания) Возможность установки программно-аппаратных модулей мониторинга концентрации СО2, анестезиологических газов Наличие программно-аппаратного модуля мониторинга SpO2, сердечного выброса, инвазивного АД Наличие программы автоматического расчета потока на шунте Наличие программы автоматического расчета градиентов и площадей поверхности клапанов Наличие программы оценки фракционного резерва коронарного и периферического кровотока Наличие программно-аппаратного интерфейса с 3-х мерными нефлюороскопическими системами навигации с возможностью передачи данных пациента, 3-х мерных карт с включением в общий отчет. Возможность установки программно-аппаратного модуля для проведения эндокардиальных (внутрисердечных) УЗ исследований | 1 комплект |
|  |  | 2 | Место мобильное рабочее для крепления системы | Стол для крепления системы | 2 шт. |
|  |  | 3 | Мониторы плоскопанельные для аппаратной | Тип дисплея - плоский цветной ЖК дисплей Размер диагонали не менее 20 дюймов Разрешение не менее 1200 х 1600 точек | 3 шт. |
|  |  | 4 | Мониторы плоскопанельные для операционной | Тип дисплея - плоский цветной ЖК дисплей Размер диагонали не менее 20 дюймов Разрешение не менее 1200 х 1600 точек | 2 шт. |
|  |  | 4 | Усилитель физиологических сигналов | Общее число каналов не менее 96-х биполярных Число каналов ЭКГ не менее 12-ти Число интракардиальных каналов не менее 76-х биполярных или 152-ми монополярных Число каналов инвазивного давления не менее 4-х Число каналов кардиостимулятора не менее 4-х Число катетерных входов не менее 160-ти Число катетерных модулей не менее 5-х Регулируемая частота дискретизации сигналов: 1000, 2000, 4000 Гц Динамический диапазон не менее 100 дБ по всем каналам Входное сопротивление не менее 1000 МОм Ток утечки не более 10 мкА Возможность выбора фильтров при мониторинге ЭКГ: высокочастотные 0,05 Гц, 0,5 Гц, 5,0 Гц; низкочастотный 100 Гц; усиление 50 - 10000 с количеством установок не менее 8 Возможность выбора фильтров при мониторинге интракардиального ЭКГ: высокочастотные 0,05 Гц, 0,5 Гц, 5,0 Гц, 30 Гц, 100 Гц; низкочастотный 150 Гц, 500 Гц, 1000 Гц; усиление 50 - 10000 с количеством установок не менее 8 Коэффициент преобразования при мониторинге инвазивного давления: 5 мкВ/В/мм. рт. ст. Диапазон мониторинга инвазивного давления от - 400 - до +400 мм. рт. ст. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Модуль электрокардиостимуляции программируемый | Блок управления Управление с собственного персонального компьютера: процессорIntelPentium IV Xeon или выше; Операционная система RTOS (система реального времени) Электропитание - Однофазная сеть переменного тока 110 В/ 220-240 В/ 3.0 A (макс), посредством изолирующего трансформатора 400 Вт | 1 шт. |
|  |  | 6 | Электроды ЭКГ | Для регистрации электрических импульсов | 1800 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. | Лазерный принтер | Тип принтера - Лазерный цветной Оперативная память не менее 32 МБ Производительность не менее 25 стр/мин Вместимость не менее 350 листов | 1 шт. |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Электроды ЭКГ | Для регистрации электрических импульсов | 1800 шт. |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта должен быть не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 30 дней с момента официального уведомления конечного получателя. Сервисное обслуживание в течение гарантийного срока обслуживания должно осуществляться квалифицированным специалистом поставщика не реже 1 раза в квартал. К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.