Приложение 1

к приказу Председателя Правления

ТОО «СК-Фармация»

от « 08 » октября  2014 года №  09/130

Сводный список медицинской техники (24 лота), организатором закупа которой выступает ТОО "СК-Фармация"

| № лота | Наименование | Кол-во | Цена плановая (тенге) | Сумма плановая (тенге) | Место поставки | Условия поставки | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте. Монитор пациента. | 3 | 11 061 348 | 33 184 044 | КГП на ПХВ «Кардиологический центр» акимата Северо-Казахстанской области Министерства здравоохранения Республики Казахстан – 1 ед; ГКП на ПХВ «Тайыншинская центральная районная больница» акимата Северо-Казахстанской области Министерства здравоохранения Республики Казахстан – 2 ед. | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 2 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская | 1 | 25 361 114 | 25 361 114 | ГКП на ПХВ «Карасайская центральная районная больница» государственного учреждения «Управления здравоохранения Алматинской области» акимата Алматинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 3 | Система оториноларингологическая модульная(лор комбайн). Видеоэндоскопический комплекс для проведения ЛОР операций. Эндоскопические инструменты для лор хирургии. Видеокомплекс для эндоскопической хирургии. | 1 | 27 450 120 | 27 450 120 | ГКП «Хромтауская центральная районная больница» на ПХВ государственного учреждения «Управление здравоохранения Актюбинской области» | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 4 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская | 1 | 15 564 675 | 15 564 675 | ГКП на ПХВ «Есильская центральная районная больница» при Управлении здравоохранения Акмолинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 5 | Видеокомплекс для эндоскопической хирургии с видеогастроскопом и видеоколоноскопом | 1 | 31 837 617 | 31 837 617 | ГКП «Хромтауская центральная районная больница» на ПХВ государственного учреждения «Управления здравоохранения Актюбинской области» | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 6 | Ультразвуковая диагностическая система | 1 | 20 874 580 | 20 874 580 | ГКП «Кобдинская центральная районная больница» на ПХВ государственного учреждения «Управления здравоохранения Актюбинской области» | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 7 | Автоматический биохимический анализатор | 1 | 10 018 060 | 10 018 060 | КГП «Родильный дом города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 8 | Гематологический анализатор | 1 | 9 623 130 | 9 623 130 | КГП «Родильный дом города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 9 | Система диагностическая ультразвуковая стационарная | 1 | 44 473 157 | 44 473 157 | ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 10 | Система диагностическая ультразвуковая портативная | 1 | 5 893 664 | 5 893 664 | ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 11 | Видеокомплекс для эндоскопической хирургии и инструменты для лапароскопических операций | 1 | 24 795 700 | 24 795 700 | КГП «Центральная районная больница Бухар-Жырауского района» управления здравоохранения Карагандинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 12 | Вентилятор для интенсивной терапиив комплекте. Монитор пациента | 3 | 11 061 348 | 33 184 044 | КГП на ПХВ «3-я городская больница» акимата Северо-Казахстанской области Управления здравоохранения Северо-Казахстанской области – 3 ед. | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 13 | Видеокомплекс для эндоскопической хирургии с видеогастроскопом и видеоколоноскопом в комплекте с инструментами для внутрипросветнойхирургии | 1 | 29 772 943 | 29 772 943 | КГП на ПХВ «Кардиологический центр» акимата Северо-Казахстанской области Министерства здравоохранения Республики Казахстан | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 14 | Комплекс рентгеновский диагностический для рентгеноскопии, рентгенографии и томографии в автоматическом/ручном режимах на три рабочих места | 1 | 45 959 394 | 45 959 394 | ГКП на ПХВ «Центральная городская клиническая больница» управления здравоохранения г.Алматы | DDP пункт назначения | 30 календарных дней |
| 15 | Радиографическая рентгеновская система | 1 | 21 640 300 | 21 640 300 | г. Алматы Национальный Центр Акушерства Гинекологии и Перинатологии, | DDP пункт назначения | 60 календарных дней |
| 16 | система рентгендиагностическая в комплекте | 1 | 25 280 000 | 25 280 000 | КГП "Поликлиника №1 города Темиртау" управления здравоохранения Карагандинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 17 | Аппарат наркозно-дыхательный в комплекте | 5 | 13 581 932 | 67 909 660 | ГКП на ПХВ "Центральная городская клиническая больница" УЗ г. Алматы – 3 ед; ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" ГУ УЗ акима Алматинской области акимата Алматинской области – 2 ед. | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 18 | Видеокомплекс для эндоскопической хирургии с инструментами для лапароскопических операций | 1 | 47 926 791 | 47 926 791 | ГКП «Областная детская клиническая больница» на ПХВ ГУ «УЗ Актюбинской области» | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 19 | Система ультразвуковая | 1 | 21 409 789 | 21 409 789 | ГКП на ПХВ "Уйгурская ЦРБ" ГУ "УЗ Алматинской области" | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 20 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская | 1 | 40 275 777 | 40 275 777 | ГКП "Городской перинатальный центр"на ПХВ УЗ г. Алматы | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 21 | Комплекс рентгеновский диагностический. Система цифровая радиологическая. | 1 | 24 275 546 | 24 275 546 | ГКП на ПХВ "Жамбылская ЦРБ" ГУ "УЗ Алматинской области" акимата Алматинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 22 | Система ультразвуковая | 1 | 25 906 984 | 25 906 984 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Урджарского района" Управления Здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 23 | Микроскоп операционный с принадлежностями | 1 | 9 243 200 | 9 243 200 | ГКП «Областная детская клиническая больница» на ПХВ ГУ «УЗ Актюбинской области» | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 24 | Система диагностическая ультразвуковая стационарная | 1 | 41 412 407 | 41 412 407 | КГП Родильный дом г.Темиртау управления здравоохранения Карагандинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |

Техническая спецификация

Лот № 1

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте Монитор пациента. |
| 2 | Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке (наименование МТ, относящейся к средствам измерения) | Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте Монитор пациента. |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Устройство должно быть предназначено для продолжительной вентиляции легких пациента с дыхательным объемом от 50 mL. Аппарат должен работать в режимах принудительной вентиляции и поддержки самостоятельного дыхания, а также обеспечивать мониторинг дыхательных путей. Аппарат ИВЛ должен быть предназначен для использования в отделениях интенсивной терапии и в перечисленных ниже условиях: В отделениях интенсивной терапии, послеоперационных палатах и других отделениях медицинских учреждений; Во время транспортировки пациентов в пределах стационара; При последующей транспортировке из одного медицинского учреждения в другое; Во время перелетов; |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Общие требования: Аппарат должен работать от встроенной турбины с возможностью обеспечения потока до 250 л/мин. и инспираторного давления до 99 мбар; При прекращении подачи кислорода аппарат должен автоматически обеспечивать вентиляцию окружающим фильтрованным воздухом без уменьшения минутного объёма вентиляции; Цикл тестирования аппарата должен выполняться автоматически после включения электропитания аппарата без участия медперсонала, время проведения тестирования не должно превышать 60 секунд; Выполнение как предварительной, так и текущей калибровки всех датчиков аппарата должно быть осуществимо без рассоединения контура, прерывания электропитания и прерывания ИВЛ; Датчик потока должен быть термоанемометрический без мертвого пространства; наличие интегрированного измерителя температуры дыхательной смеси; Панель управления аппарата, и клавиатура должны быть герметизированы с возможностью обработки общепринятыми дезинфектантами; У пациента должна быть возможность дышать самостоятельно в любой момент, при любых режима вентиляции, контролируемых по объёму и по давлению; Подключение пациента к аппарату должно быть возможно, как с левой, так и с правой стороны. Наличие следующих режимов и методов ИВЛ: VC-CMV -Принудительная вентиляция с контролем по объему; VC-AC – Принудительно - вспомогательная вентиляция с контролем по объему и определенным количеством гарантированных дыхательных циклов; PLV - искусственная вентиляция лёгких с ограничением давления посредством установки Pmax (максимальное давление на вдохе); VC-SIMV - Перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по объему и возможностью самостоятельного дыхания в фазе выдоха; VC-SIMV-PS - Перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по объему и возможностью самостоятельного дыхания в фазе выдоха c поддержкой по давлению; SPN-CPAP - Самостоятельное дыхание на фоне положительного давления; SPN-CPAP-PS - Самостоятельное дыхание на фоне положительного давления с поддержкой по давлению; Вентиляция пpи апноэ – наличие автоматического пеpеключения на пpинyдительнyю вентиляцию с yпpавлением по объемy пpи остановке дыxания пациента; Функция «Вздох» (Sigh,) два последовательных дыхательных цикла должны повторяться каждые 3 минуты с настраиваемым перемежающимся PEEP, Наличие возможности спонтанного дыхания (самостоятельного дыхания пациента) при всех режимах вентиляции, контролируемых по давлению и контролируемых по объёму. Функция «Удержание вдоха» - запуск и удерживание вдоха в ручном режиме с продолжительностью до 15 сек. Наличие возможности активации во всех режимах вентиляции. Параметры запускаемого вручную вдоха должны соответствовать параметрам вентиляции заданного режима автоматической вентиляции. Параметры вентиляции: I/E соотношения: от 150:1 до 1:150, частота дыханий: от 2 до 80 в мин, время вдоха: от 0.2 до 10 сек, дыхательный объем: от 50 до 2000 мл, давление на вдохе: от 0 до 99 мбар, PEEP: от 0 до 35 мбар, давление поддержки: от 0 до 35 мбар (выше PEEP), ускорение потока: от 5 до 200 мбар в сек, концентрация кислорода: от 21 до 100 Об. %, чувствительность триггера: от 1 до 15 л/мин, максимальный поток: до 180 л/мин., быстродействие клапана: до 5 мсек., инспираторная пауза: регулируется от 10 до 50% по отношению к общей длительности вдоха, устанавливается не напрямую, вздох (SIGH), детекция инспираторной попытки. Режим санации трахеобронхиального дерева: Аппаpат должен пpоводить искyсственнyю вентиляцию легкиx в yстановленном pежиме (фаза пpедваpительного насыщения легкиx кислоpодом, длящаяся 180 секyнд) с подачей 100% кислоpода. Для пpоведения санации бpонxиального деpева аппаpат должен автоматически пpеpвать пpоцесс искyсственной вентиляции легкиx. Обнаружение разъединения: должно происходить автоматически; На то вpемя, пока пpоводится санация, тpевожная сигнализация должна отключаться, чтобы не мешать пpоцессy санации. По окончании санации бpонxов и автоматического pаспознавания соединения аппаpат должен пpоводить в течение 120 секyнд искyсственнyю вентиляцию легкиx с подачей 100% кислоpода. Наличие следующих отображаемых измеряемых значений: Измерение давления в дыхательных путях (резистивный датчик относительного давления): Pмax- Максимальное давление в дыхательных путях; Pплато -Давление плато; PEEP- Положительное давление в конце выдоха; Pсред. - Среднее давление в дыхательных путях; Диапазон не менее 0 не более 99 mbar; Разрешение: 1 mbar; Измерение O2 (на вдохе) (наличие электрохимического датчика, не требующего сервиса); FiO2- Концентрация O2 во вдыхаемом газе; Диапазон от 18 до 100 об. %; Разрешение: 1 об. % O2 Измерение потока: Поток пик. Пиковый инспираторный поток; Диапазон не менее 0 не более 196 L/min; Разрешение: 1 L/min Измерения минутного объема: MV Минутный объем; Диапазон от 0 до 99 L/min BTPS; Разрешение 0,1 L/min MV утечка -Минутный объем утечки исходя из минутного объема вдоха (в режиме NIV); Диапазон от 0 до 100 %; Разрешение 1 % VTe -Измеряемый дыхательный объем на выдохе; Диапазон от 0 до 3999 mL, BTPS; Разрешение: 1 mL VTпац. -Дыхательный объем с компенсацией утечки, измеренный на вдохе (в режиме NIV); Диапазон от 0 до до 3999 mL, BTPS; Разрешение не менее 1 mL; Измерение частоты дыхания: ЧДспонт. Составляющая самостоятельного дыхания в общей частоте; ЧД -Общая частота дыхания: Диапазон от 0 до 150/min; Разрешение не более 1/min; I: E - Коэффициент соотношения времени вдоха и времени выдоха: Диапазон от 1:150 до 150:1; Разрешение: 0,1; Ti -Время вдоxа: Диапазон От 0 до 15 s; Разрешение 0,1 s; T плато -Время плато: Диапазон от 0 до 10 s; Разрешение 0,1 s; R Resistance, сопротивление: Диапазон от 3 до 100 mbar/L/s; Разрешение 1 mbar/L/s; C Compliance, комплайнс: Диапазон от 3 до 200 mL/mbar; Разрешение не менее 1 mL/mbar; T0C Измерение температуры дыхательной смеси (наличие интегрированного датчика с отрицательным температурным коэффициентом): Диапазон от 18 до 48 °C; Разрешение не менее 1 °C; Отображение кривой: Давление в дыхательных путях Paw (t) – от 5 до 100 mbar; Поток (t) –от 20 до 200 L/min; Дыхательный объем VT от 0 до 2 L. Наличие мониторинга следующих параметров; MV Объем выдыхаемого в минуту газа: Наличие сигнала тревоги, если превышена верхняя граница показателя, диапазон которой от 41 до 2 L/min с интервалом не менее 0,1 L/min Наличие сигнала тревоги, если значение упало ниже нижней границы показателя, диапазон которой от 0,5 до 40 L/min, с интервалом не менее 0,1 L/min; Наличие отключения сигнала тревоги: после включения устройства и в течение следующих 2 минут; при выходе из режима ожидания и в течение следующих 2 минут; после выключения мониторинга потока и в течение следующих 2 минут; при обнаружении отсоединения и в течение 2 минут после повторного соединения Paw Давление в дыхательных путях: Наличие сигнала тревоги, если превышена верхняя граница с диапазоном от 10 до 100 mbar; Нижний предел сигнала тревоги должен быть, когда значение «PEEP + 5 mbar (в сочетании с установленным значением PEEP) не превышается, по крайней мере, на 0,1 s в течение двух последовательных принудительных вдохов; Давление в дыхательных путях должно измеряться без дополнительных линий. T отсоедин. Время задержки для тревожного сообщения «Низкое давление в дых. путях» (режиме работы NIV) должно быть: от не более 0 до не менее 60 s FiO2 Концентрация O2 во вдыхаемом газе (режим подачи О2 под высоким давлением); наличие сигнала тревоги, если верхний предел срабатывания сигнала превышается в течение по крайней мере 20 секунд; наличие сигнала тревоги, если значение находится за нижним пределом срабатывания сигнала в течение по крайней мере 20 секунд; ЧД Частота дыхания: наличие сигнала при превышении частоты дыхания (во время самостоятельного или принудительного дыхания); Диапазон для установки от 10 до 120/min Tапноэ время тревоги по апноэ: наличие сигнала при обнаружении отсутствия дыхательной активности; Диапазон от 15 до 60 s; регулируется с шагом не менее 1 s; VTi Дыхательный объем на вдохе: наличие аварийного сигнала если получаемый дыхательный объем VT превышает предел срабатывания тревожного сигнала; Диапазон от 0,06 до 4,0 L Наличие возможности отключения сигнала тревоги: – после включения устройства и в течение следующих 15 s; – при выходе из режима ожидания и в течение следующих 15 s; – при обнаружении отсоединения и в течение 15 s после повторного соединения; Приоритетность тревог: Тревожные сигналы должны классифицироваться по приоритету: уведомление, предостережение, предупреждение. Параметр, вызвавший тревожный сигнал, должен высвечиваться на дисплее аппарата. Интерфейс: наличие цветного сенсорного дисплея, диагональю не менее 12”. Наличие возможности одновременного отображения трёх кривых в реальном времени (давление, поток, объём). Кривые должны быть заполнены, что облегчает визуализацию. Наличие одновременного отображения пяти вентиляционных параметров на выбор пользователя. Наличие возможности конфигурирования ассортимента параметров. Наличие вращающегося манипулятора управления с функцией настройки параметра (вращение) и его подтверждения (нажатие). Выбор самого параметра должен осуществляться с сенсорного дисплея. Наличие возможности защиты настройки параметров от потенциально опасных изменений. Принцип работы вентилятора должен быть: цикличный по времени, с постоянным объемом, с контролем давления Безопасность: клапан безопасности должен открываться при 120 мбар, клапан экстренного вдоха: должен автоматически открываться при отсутствии О2; наличие автоматического переключения на воздух при отсутствии О2; Наличие выхода для медикаментозного распылителя: должен быть синхронизирован со вдохом. Основной источник питания AC: не хуже 100V-240V, 50/60 Hz, DC: 24 V, потребляемый ток: до 1,3 А; встроенная батарея: автономная работа не менее 45 мин. Встроенная и внешняя батарея вместе обеспечивают до 5 часов автономной работы. Наличие интерфейса: RS232. Подача газов: воздух должен подаваться от турбины, кислород от баллонов: от 3 до 6 бар, кислород от центральной газоразводки: от 3 до 6 бар. Вес аппарата не более: 26 кг. Монитор пациента должен обеспечивать контроль стандартных параметров жизнедеятельности: ЭКГ, ЧДД, SpO2, НИАД, температура. Монитор должен быть адаптирован для любых групп пациентов: взрослых, детей, новорожденных, и может применяться во всех отделениях лечебного учреждения, в т.ч. во время транспортировки внутри лечебного учреждения. Монитор должен быть укомплектован 15” сенсорным 8-канальным цветным дисплеем и вращаемым манипулятором, обеспечивающим удобство управления и визуализации данных. Для распечатки данных должен быть предусмотрен встроенный термопринтер. В предлагаемой комплектации монитор должен содержать аксессуары для взрослых и детей. Параметры мониторинга: ЭКГ: Режим отведения Кабель на 3 электрода: I, II, III Кабель на 5 электродов: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V Графики Кабель на 3 электрода: 1-канальный график Кабель на 5 электродов: 2-канальный график, макс. 7 отображаемых отведений Чувствительность дисплея: 1,25 мм/мВ (×0,125), 2,5 мм/мВ (×0,25), 5 мм/мВ (×0,5), 10 мм/мВ (×1), 20 мм/мВ (×2), автоматический режим. Скорость развертки: 12,5, 25, 50 мм/с; Аналоговый выход ЭКГ: Встроенный Ширина полосы (–3 дБ) доступна в трех режимах: Диагностика: от 0,05 до 150 Гц; Монитор: от 0,5 до 40 Гц; Хирургия: от 1 до 20 Гц; Коэффициент ослабления синфазного сигнала: Диагностика:> 95 дБ (узкополосный режекторный фильтр выключен); Монитор: > 105 дБ (узкополосный режекторный фильтр включен); Хирургия: > 105 дБ (узкополосный режекторный фильтр включен). Узкополосный режекторный фильтр: 50 Гц/60 Гц (узкополосный режекторный фильтр выбирается вручную); Сопротивление дифференциального входа: > 5 MОм; Допустимый потенциал напряжения смещения электрода: ±500 мВ Вспомогательный ток (Обнаружение отсутствия контакта): Активный электрод: < 100 нА Контрольный (референтный) электрод: < 900 нА Входной ток смещения: ≤ 0,1 мкА; Время восстановления после дефибрилляции: < 5 сек; Ток утечки пациента: < 10 мкA; Защита от электрохирургических аппаратов (ЭХА): Режим разреза: 300 Вт; Режим коагуляции: 100 Вт; Время восстановления: ≤ 10 с. При использовании монитора в условиях операционной фильтр позволяет уменьшить артефакты и помехи от высокочастотного электрохирургического оборудования. Импульс водителя ритма: Индикатор импульса: Импульсы отмечаются в случае удовлетворения стандартным требованиям: Амплитуда: от ±2 до ±700 мВ; Ширина: от 0,1 до 2 мс; Время нарастания: от 10 до 100 мкс. Частота пульса: Диапазон (взрослые): от 15 до 300 уд./мин; дети / новорожденные : от 15 до 350 уд./мин Точность (погрешность): ±1% или ±1 уд./мин - действительно большее значение; Разрешение: 1 уд./мин; Экстрасистолия: Диапазон (взрослые): от 0 до 300 экстрасистол/мин. Дети / новорожденные: от 0 до 350 экстрасистол/мин. Разрешение: 1 экстрасистол/мин. Значение ST (у новорожденных не применяется): Возможен анализ ST сегмента по всем мониторируемым отведениям. Возможно отображение значений ST сегмента вместе с кривыми ЭКГ. Диапазон: от –2,0 до 2,0 мВ Точность (погрешность): Максимум ±0,02 мВ или 10 % (от –0,8 до 0,8 мВ); Разрешение: 0,01 мВ Тревоги по сегменту ST могут настраиваться пользователем. Метод усреднения сердечного ритма (ЧСС): Метод 1: Обычно сердечный ритм вычисляется усреднением 12 последних кардиоинтервалов. Метод 2: Если длительность каждого из трех последовательных RR интервалов превышают значение 1200 мс, то сердечный ритм вычисляется усреднением последних четырех кардиоинтервалов. Диапазон синусового или наджелудочкового (супервентрикулярного) ритма Тахикардия (взрослые): от 120 до 300 уд./мин; дети / новорожденные : от 160 до 350 уд./мин Нормальный (взрослые): от 41 до 119 уд./мин; дети / новорожденные : от 61 до 159 уд./мин Брадикардия (взрослые): от 15 до 40 уд./мин; дети / новорожденные : от 15 до 60 уд./мин Диапазон желудочкового (вентрикулярного) ритма: Желудочковая тахикардия: Длительность каждого из 5 последовательных желудочковых комплексов менее 600 мс; Вентрикулярный ритм: Длительность каждого из 5 последовательных желудочковых комплексов находится в диапазоне 600—1000 мс; Желудочковая брадикардия: Длительность каждого из 5 последовательных желудочковых комплексов более 1000 мс Время до сигнала тревоги по тахикардии: Желудочковая тахикардия 1 мВ 206 уд./мин: Усиление 1,0: 3с; Усиление 0,5: 6с; Усиление 2,0: 3с Желудочковая тахикардия 2 мВ 195 уд./мин: Усиление 1,0: 3с; Усиление 0,5: 6с; Усиление 2,0: 3с Время реакции измерителя ЧСС на изменение величины ЧСС: Диапазон значений сердечного ритма: от 80 до 120 уд./мин; Диапазон: от 7 до 8 сек, среднее 7,5 сек Диапазон значений сердечного ритма: от 80 до 40 уд./мин; Диапазон: от 7 до 8 сек, среднее 7,5 сек Подавление высокого зубца T: Превышает минимальную рекомендуемую амплитуду зубца Т 1,2 мВ Точность измерителя ЧСС и отклик на нерегулярный ритм: Значения сердечного ритма по прошествии 20 сек: Желудочковая бигеминия: 80 уд./мин ±1 уд./мин Медленная альтернирующая желудочковая бигеминия: 60 уд./мин ±1 уд./мин Быстрая альтернирующая желудочковая бигеминия: 120 уд./мин Двунаправленные систолы: 90 дых/мин ±1 уд./мин Анализ 16 различных аритмий: Пациент без кардиостимулятора: Асистолия; Желудочковая фибрилляция / Желудочковая тахикардия; Парная желудочковая экстрасистола; ЖТ>2 (3 ≤ число ЖЭ группы < 5); Бигимения, Тригимения, Нерегулярный ритм, R на T (следующий зубец R наползает на предыдущий зубец T); Желудочковая экстрасистола, Тахикардия, Брадикардия, Пропущенное сокращение, Желудочковый ритм, Желудочковая брадикардия; Пациент с кардиостимулятором: Асистолия; Тахикардия; Брадикардия; нет кардиостимулятора; кардиостимулятор не эффективен. Дыхание (Респирация): Метод: Импеданс между RA-LL, RA-LA Диапазон импеданса изолинии: от 200 до 2500 Ом (сопротивление кабеля = 0 kОм); от 2200 до 4500 Ом (сопротивление кабеля = 1 kОм); Чувствительность измерения: 0,3 Ом (исходное сопротивление = 1 kОм) Шум < 0,1 Ом (мониторинг по кабелю с 3/5 электродами); Макс. динамический диапазон: 500 Ом сопротивление, 3 Ом переменное сопротивление, без ограничения; Ширина полосы кривой (графика): от 0,2 до 2,5 Гц (-3 дБ) Диапазон измерения ЧД (RR): Взрослые: от 0 до 120 вд/мин; Новорожденные / Дети: от 0 до 150 вд/мин Разрешение: 1 вд/мин; Точность (погрешность): ±2 вд/мин. Выбор усиления: ×0,25, ×0,5, ×1, ×2, ×3, ×4, ×5 Неинвазивное кровяное давление (NIBP), нАД: Метод: Осциллометрический; Режим: Ручной, Автоматический, Непрерывный Интервал измерений в автоматическом режиме: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 240 и 480 мин Непрерывный 5 мин, интервал 5 с; Тип измерения: Систолическое (СИС), диастолическое (ДИА), среднее (СРД) Тип сигнализации: СИС (SYS), ДИА (DIA), СРД (MAP) Диапазон измерения и срабатывания тревоги Режим взрослого пациента: (СИС): от 40 до 270 мм рт.ст.; (ДИА): от 10 до 215 мм рт.ст.; (СРД): от 20 до 235 мм рт.ст. Педиатрический режим: (СИС): от 40 до 200 мм рт.ст.; (ДИА): от 10 до 150 мм рт.ст.; (СРД): от 20 до 165 мм рт.ст. Неонатальный режим: (СИС): от 40 до 135 мм рт.ст.; (ДИА): от 10 до 100 мм рт.ст.; (СРД): от 20 до 110 мм рт.ст. Диапазон измерения давления в манжете: от 0 до 300 мм рт.ст. Разрешение давления Максимальное: 1 мм рт.ст.; Стандартное отклонение: 8 мм рт.ст. Максимальный период измерения: Взрослые/Дети 120 с; новорожденные: 90с. Типичный период измерения: от 30 до 45 сек (в зависимости от ЧСС/помех от движений пациента) Защита от превышения давления: Взрослые 297 ±3 мм рт.ст; Дети 240 ±3 мм рт.ст; Новорожденные: 147 ±3 мм рт.ст. Частота пульса: Диапазон измерения от 40 до 240 уд. /мин Точность (погрешность): ±3 уд/мин или 3,5 %, действительно большее значение SpO2: Диапазон измерения: от 0 до 100 % Диапазон активизации тревоги: от 0 до 100 % Разрешение: 1 %; Точность (погрешность): Взрослые (а также дети): ±2 % (от 70 до 100 % SpO2); новорожденные: ±3 % (от 70 до 100 % SpO2); Частота пульса: Диапазон измерения частоты пульса: от 25 до 300 уд. /мин; Диапазон активизации тревоги: от 30 до 300 уд. /мин; Точность (погрешность): ± 2 дых/мин; Период обновления данных: 1 с. Темпеpатypа: Каналы: 2; Диапазон измерения и срабатывания тревоги: от 0 до 50 °C; Диапазон активизации тревоги: от 0 до 50 °C; Разрешение: ±0,1 °C; Точность (без датчика): ±0,1 °C; Интервал обновления: от 1 до 2 сек Расчеты доз препаратов: возможен расчет доз до 15 препаратов. 5 из них могут быть определены пользователем. Анализ динамики (трендов): Кратковременный: 1 час, разрешение 1 сек; Долговременный: 120 часов (отображение мониторируемых параметров в табличном и графическом формате), разрешение 1 мин; Возможность сохранения до 1200 результатов измерения NIBP; Возможность сохранения до 60 событий, включая кривые и параметры. Пользователь может «заморозить» то или иное приложение просмотра трендов и одновременно иметь доступ к текущей мониторируемой информации. Печатающее устройства (термопринтер): Ширина записи: ±48 mm (1,9 дюйма); Скорость бумаги: 25, 50 мм/с. Запись (печатать): до 3 графиков; Типы записи (печати): 8-секундная запись в режиме реального времени; 8-секундная автоматическая запись; запись по тревоге параметра; запись динамики (печать трендов); запись расчетов медикаментов и таблицы титрования; запись общего обзора. Запись может быть запущена вручную, по тревоге или в заданный временной интервал. Пользовательский интерфейс: Экран дисплея (диагональ): 380 мм (15 дюймов) цветной TFT Разрешение: 1024 × 768; Максимальное количество графиков: 11; Светодиодные индикаторы: 1 питание, 2 тревоги, 1 зарядка; Цвет и позиционирование кривых или параметров могут настраиваться пользователем; Возможен быстрый доступ к наиболее часто используемым функциям. Электрические характеристики: Электропитание 100 В-240 В~, 50 Гц/60 Гц; Pmax 110 ВА; предохранитель T 1,6 AL, 250 В Классификация: Степень защиты от поражения электрическим током: Оборудование класса I, оборудование со встроенный блоком питания; Тип электромагнитной совместимости: группа I, класс А Степень защиты от поражения электрическим током CF: ЭКГ (ДЫХАНИЕ), ТЕМПЕРАТУРА, ИД (IBP); BF: SpO2, нАД (NIBP), CO2. Класс защиты от проникновения жидкости: IPX1 Система работы: непрерывно работающее оборудование |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Вентилятор для интенсивной терапии | Базовый блок с встроенным цветным дисплеем – не менее 12”, Режимы вентиляции, стандартные: VC-CMV; VC-AC; PLV; VC-SIMV; VC-SIMV-PS; SPN-CPAP; SPN-CPAP-PS; Вентиляция пpи апноэ. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Шланги подачи О2 под давлением | Длина не менее 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) | 1 шт. |
|  |  | 3 | Клапан вдоха и выдоха | Клапан выдоха многоразового использования, пластиковый, стерилизуемый. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Монитор пациента | Измеряемые параметры: ЭКГ, ЧСС, Температура, Неинвазивное артериальное давление, Пульсоксиметрия. Анализ 16 аритмий, анализ ST-сегмента, сенсорный дисплей не менее 15", термопринтер. | 1шт. |
|  |  | 5 | Батарея аккумуляторная литий-ионная для монитора пациента | Тип: аккумуляторная литий-ионная; Емкость: 4,2 Ач; Время работы: не менее 120 мин (при 25 °C, при постоянном измерении SpO2 и в режиме автоматического измерения NIBP); Время зарядки: не более 320 мин (при включенном мониторе) | 1шт. |
|  |  | 6 | Магистральный кабель для ЭКГ на 5 электродов, с защитой от дефибрилляции | Предназначен для подсоединения соединяющих проводов от электродов ЭКГ к монитору пациента по не менее 5 отведениям. Многоразового использования. Не менее 2,6 м | 1шт. |
|  |  | 7 | Провода на 5 электродов ЭКГ с защелкой | Обеспечивают подсоединение электродов ЭКГ к монитору пациента через магистральный кабель по не менее 5 отведениям. Многоразового использования. Не менее 0,9 м | 1шт. |
|  |  | 8 | Удлинительный кабель для датчика SpO2 | Предназначен для подсоединения датчика пульсоксиметрии к монитору пациента, длина не менее 2м | 1шт. |
|  |  | 9 | Трубка (шланг) для измерения нАД у детей и взрослых | Предназначен для подсоединения манжет для неинвазивного измерения АД к монитору пациента, длина не менее 3 м | 1шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | Тележка на колесах | На 4 колесах, с возможностью блокировки 2 колес. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Базовый блок увлажнителя | Энергопотребление 150 Вт. Устанавливаемая температура в дыхательном контуре 35-40 0 С. Время разогрева – в пределах 30 мин. Звуковая и визуальная тревога при превышении t 0 С в дых. контуре более 43 0 С. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Пневматический распылитель медикаментов | Пневматический, синхронизирован с вдохом. Период работы 30 мин., аппарат учитывает поток для распылителя и держит минутный объем постоянным. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Пластиковый имитатор легких | Для взрослых. Служит для тестирования СРАР функции аппарата | 1 шт. |
|  |  | 5 | Опция | Поток на вдохе пациента регулируется автоматически (AutoFlow) | 1 шт. |
|  |  | 6 | Опция | PC-BIPAP (Pressure Control-Biphasic Positive Airway Pressure, BIPAP, PCV, DuoPAP, BiVent, Bilevel) - Вентиляция с двумя фазами давления в дыхательных путях (высокого и низкого давления), синхронизацией вдоха и выдоха и возможностью самостоятельного дыхания в любой стадии дыхательного цикла; | 1 шт. |
|  |  | 7 | Опция | NIV - неинвазивная вентиляция, совместима со всеми режимами вентиляции: с контролем по давлению, с контролем по объёму, в режимах с поддержкой давлением. Максимальная компенсация утечек до 250 л/мин в режимах с контролем по давлению и с поддержкой давлением. Дыхательный объём, поступающий пациенту, компенсирован по утечкам до 100% от установленного показателя дыхательного объёма (Vt) во всех дыхательных режимах. Инспираторный триггер автоматически адаптируется к измеряемой утечке, что позволяет предотвратить автоматическое срабатывание триггера вследствие задания слишком малого значения для триггера по потоку и увеличения продолжительности вдохов. | 1 шт. |
|  |  | 8 | Опция: Мониторинг СО2 | Капнометрия в основном потоке, включая кювету капнографическую взрослую. Капнометрия в основном потоке: диапазон от 0 до 100 мм.рт.ст. (или от 0 до 13,2 % по объёму). CO2 Капнометрия в основном потоке: тревога при высоком или низком содержании СО2. | 1 шт. |
|  |  | 9 | Кронштейн монитора | Кронштейн на аппарате ИВЛ для фиксации монитора. | 1 шт. |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Требования к окружающей среде: температура: от 5 до 400С; Влажность: от 5 до 95% относительной влажности без конденсации. Атмосферное давление 700 – 1060 ГПа; Давление подачи О2, на входе – 2,7-6 бар. Электропитание: 100 - 240 В, 45/65 Гц, Макс. энергопотребление ≈ 299 B*A. Качество энергии сети должно соответствовать типичным коммерческим или больничным условиям. Электромагнитная среда: Пол должен быть деревянным, бетонным или покрытым керамической плиткой. В случае пола, покрытого синтетическим материалом, относительная влажность должна быть не менее 30%. |
| 7 |  | № п/п | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1 | Камера для увлажнителя (для взрослых пациентов) | Многоразовая. Температура в камере лимитирована до 66 0С. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Дыхательный контур пациента для взрослых | Многоразовый силиконовый спиральный дыхательный контур с влагоуловителем. Стерилизуемый. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Фильтры бумажные для увлажнителя | Используются для фильтрации воды в увлажнителе. Одноразовые. Взрослые. 1 комплект из 100 шт. | 1 комплект |
|  |  | 4 | Маски для неинвазивной вентиляции | Маска многоразовая для неинвазивной вентиляции с гелиевым ободком для наиболее комфортного прилегания. Размеры: S, M, L. 1комплект из 3 шт. | 1комплект |
|  |  | 5 | Бактериальный фильтр | Противомикробный и противовирусный фильтр одноразового использования для дыхательных объёмов от 100 до 1500 мл. Бактериальная фильтрация 99,999; вирусная фильтрация 99,99. Объём мертвого пространства – 30мл. Макс. время использования – 24часа. 1 комплект из 50 шт. | 1 комплект |
|  |  | 6 | Датчик потока | Датчик потока термоанемометрический, многоразовый 1 комплект из 5 шт. | 1 комплект |
|  |  | 7 | Датчик кислорода | Датчик О2. Принцип работы: гальваническая ячейка. | 2 шт. |
|  |  | 8 | Микрофильтр | Применяется для более тонкой очистки поступающего в аппарат воздуха. | 1 шт. |
|  |  | 9 | Пылевой фильтр | Применяется для очистки поступающего в аппарат воздуха от пылевых частиц. | 1 шт. |
|  |  | 10 | Электроды для ЭКГ, для взрослых, одноразовые: | Служат для снятия ЭКГ у взрослых по 3-5 отведениям, одноразового использования 1 комплект из 100 шт. | 1 комплект |
|  |  | 11 | Датчик SpO2 на палец, для взрослых | Датчик для снятия параметров пульсоксиметрии, многоразовый, для взрослых | 1шт |
|  |  | 12 | Силиконовый датчик SpO2 с мягким наконечником, для взрослых и для детей | для снятия параметров пульсоксиметрии, многоразовый, для взрослых и детей | 1шт. |
|  |  | 13 | Манжета для измерения нАД, для взрослых крупного телосложения, многоразовая | Манжета многоразовая для взрослых крупного телосложения, 33 -47 см | 1шт. |
|  |  | 14 | Манжета для измерения нАД, для взрослых, многоразовая | Манжета многоразовая для взрослых, 25 -35 см | 1шт. |
|  |  | 15 | Манжета для измерения нАД, для детей, многоразовая | Манжета многоразовая для детей, 18- 26 см, | 1шт. |
|  |  | 15 | Датчик температуры накожный, для взрослых, многоразовый | Датчик накожный, многоразового использованияне, длина менее 3 м | 1шт. |
|  |  | 17 | Датчик температуры, ректальный/ эзофагальный, многоразовый | Датчик полостной, многоразового использования, длина менее 3 м | 1шт. |
|  |  | 18 | Бумага для самописца (термопринтера) монитора пациента | термобумага для встроенного термопринтера в рулонах. Комплект из 4 рулонов. | 1 комплект |

Лот № 2

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок регистрационного удостоверения (в соответствии с государственным реестром МТ) | Система ультразвуковая диагностическая медицинская |
| 2. | Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке (наименование МТ, относящейся к средствам измерения, номер, дата и срок документа) | Система ультразвуковая диагностическая медицинская |
| 3. | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Измерительные и расчетные возможности системы должны быть: - измерения и расчеты для исследований сосудов, - измерения и расчеты для исследований органов брюшной полости, - измерения и расчеты для исследований поверхностно расположенных и малых органов, - измерения и расчеты для исследований мышечно-скелетной системы, - общие биометрические измерения и расчеты. |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Основные режимы работы должны быть: В–режим, М–режим, PW – Импульсно-волновой допплер с отклонением угла, CW – Постоянно-волновой допплер с отклонением угла, CFM – цветовое допплеровское картирование по скорости, PD – Энергетический допплер, Направленный энергетический допплер, Режим виртуального конвекса для линейных, абдоминальных конвексных (в том числе 4D) и секторных датчиков, Тканевая (вторая) кодированная гармоника, Гармоника с фазовой инверсией, Недопплеровская цифровая технология точной визуализации потока крови в сосудах в реальном масштабе времени, Режим многолучевого составного сканирования для конвексных, микроконвексных и линейных датчиков, Органоспецифический алгоритм получения изображений на основе адаптивного алгоритма для всех визуализирующих датчиков, Программа автоматической оптимизации изображений в В–режиме, Программа автоматической оптимизации изображений в режиме спектрального допплера, Программа автоматической оптимизации изображений в режиме ЦДК и энергетического допплера, Программа автоматического расчета комплекса интима-медиа, Программа панорамного сканирования, Режим эластографии с качественной оценкой эластичности тканей, Представление информации в В-режиме, М-режиме, D-режиме, В/В, В/М, В/С, В/С/D, В/P/D, Триплексный режим. Монитор должен быть Жидкокристаллический монитор высокого разрешения вращающийся и наклоняющийся на свободно перемещающемся кронштейне, диагональ монитора не менее 17 дюймов; Экранная матрица, пикселов, не менее 1024х768, Возможность вертикального перемещения монитора Система архивации изображений: Кинопамять (кинопетля): не менее 1000 кадров, в секунду не менее 300. Встроенная программа для просмотра архивированных статических изображений и кинопетель на внешней рабочей станции в формате Windows Объем жесткого диска объемом не менее чем 250 Гб, Наличие встроенного DVD дисковода для записи и чтения дисков DVD (DVD-R,CD-R) Архивация изображений на флеш-карты USB, Возможность подключения цветного (черно-белого) медицинского принтера, стандартного ПК принтера. Программное обеспечение на основе ОС Windows Наличие обогревателя для геля нагревательный элемент отсутствует. Видео выходы: S–Video, Analog, VGA, Композитный, RGB. |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Системный блок | Полностью цифровая многоцелевая мобильная ультразвуковая система высокого класса. Число приемо-передающих цифровых каналов, не менее 7168, полностью цифровой преобразователь (бит), не менее 12, динамический диапазон (дБ), не менее 197, глубина визуализации, см, не более 30 см, одновременное использование передающих фокусных зон, не менее 8, динамическая апертура – наличие, динамический фильтр - наличие, увеличение изображения в режиме реального времени и стоп-кадра, не менее х 16, максимальная частота кадров, не менее 1652 кадр/сек. Количество одновременно подключаемых датчиков, не менее 3 (не включая порт для CW-датчика), программное обеспечение на русском языке - наличие, русифицированная буквенно-цифровая клавиатура- наличие. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Датчики конвексные серии С | Датчик для абдоминальных исследований, акушерства, гинекологии, урологии и сосудистых исследований Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, МГц, не менее 2,0 – 5,5 Количество элементов, не менее 128, Радиус кривизны, мм, не более 60, Угол сканирования, град, не менее 75 градусов. Количество центральных частот В–режима, отображаемых на экране, не менее 4. | 1 шт. |
|  |  | 3. | Датчики микроконвексные серии Е | Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, МГц, не менее 4,0 – 10,0 Количество элементов, не менее 128 Радиус кривизны, мм, не более 9 Угол сканирования, град, не менее 170 Количество центральных частот В–режима, отображаемых на экране, не менее 3. Датчик для гинекологии, акушерства, урологии. | 1 шт. |
|  |  | 4. | Датчики секторные фазированные серии S | Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, МГц, не менее 1,8 – 5,5 Количество элементов, не менее 64 Угол сканирования, град, не менее 90 Максимальный размер сканирующей поверхности, мм, не более 16 Количество центральных гармонических частот, отображаемых на экране, не менее 5 Количество центральных допплеровских частот, отображаемых на экране, не менее 5 Используется для кардиологиических, транскраниальных и абдоминальных исследований. | 1 шт. |
|  |  | 5. | Датчики линейные серии L | Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, МГц, не менее 5,0 – 13,0 Количество элементов, не менее 192 Ширина сканируемого участка, мм, не более 39 Количество центральных частот В–режима, отображаемых на экране, не менее 3 Изменение угла сканирования, град ±5, ±10, ±15, ±20 датчик для поверхностных органов и структур, периферических сосудов, неонатологии и педиатрии. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. | Устройство для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме стресс-эхо | Позволяет подключать ЭКГ отведения к борту аппарата. Блок ЭКГ (c кабелями) (Echo Stress) | 1 шт. |
|  |  | 2. | Устройство для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме – панораммное сканирование. | Дополнительное программное обеспечения для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме – панораммного сканирования | 1 шт. |
|  |  | 3. | Устройство для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме М-режима | Дополнительное программное обеспечение в M-режим используется для оценки размеров и сократительной функции сердца, работы клапанного аппарата. (Anatomical M-Mode) | 1 шт. |
|  |  | 4. | Устройство для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме соноэластографии | Дополнительное программное обеспечение к модулю соноэластографии должен позволять проводить более детальную соноэластографию в необходимой области иследования . (Elastography) | 1 шт. |
|  |  | 5. | Устройство для автоматического измерения толщины комплекса интима-медиа | Дополнительное программное обеспечения к модулю автоматического изменения толщины комплекса интим-медиа и определения толщины бляшки. (Auto IMT) | 1 шт. |
|  |  | 6. | Устройство для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме постоянно-волнового допплера. | Предназначена для оценки кровотока в относительно крупных сосудах и камерах сердца. (CW Doppler.) | 1 шт. |
|  |  | 7. | Устройство, печатающее черно-белые ультразвуковые изображения | Должен позволять распечатывать сохраненные изображения в бумажном виде. | 1 шт. |
|  |  | 8. | Источник бесперебойного питания | С раздельными контурами, не менее 2 кВт. Должен позволять продолжить работу на УЗ аппарате при отключении электроэнергии. Время работы от 1,5 до 4 часов, в зависимости от режима эксплуатации УЗ аппарата | 1 шт. |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Требования по электрообеспечению. Напряжение:220В Частота: 50/60 Гц. Макс. потребление: не более 0,750 Квт. Силовой кабель: 3-фазный кабель, включая заземление. Условия эксплуатации. Температура воздуха при эксплуатации +10 / +35 °С Относительная влажность 30-80% без допущения возможности образования конденсата. |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1 | Бумага для устройства, печатающего черно-белые ультразвуковые изображения | 1 рулон – не менее 10 метров | 10 рулонов |

Лот № 3

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок регистрационного удостоверения (в соответствии с государственным реестром МТ) | Система оториноларингологическая модульная (лор комбайн) Видеоэндоскопический комплекс для проведения ЛОР операций Эндоскопические инструменты для ЛОР хирургии Видеокомплекс для эндоскопической хирургии |
| 2 | Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке(наименование МТ, относящейся к средствам измерения, номер, дата и срок документа) | Не относится к средствам измерения |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Область применения: Оториноларингология. Проведение процедур с помощью избыточного давления и вакуума: промывание ушных полостей, слуховых проходов, пазух носа, лечение с помощью распыления жидких и сухих лекарственных препаратов, проведения диагностики при помощи эндоскопической системы наблюдения, проведение осмотров, хранение инструментария. Аденотомия. Пункция гайморовой пазухи. Промывание гайморовой пазухи. Продувание евстахиевой трубы. Катетеризация евстахиевой трубы. Удаление серной пробки. Вскрытие фурункула ЛОР органов. Инстилляция лекарственных веществ (ЛОР). Передняя тампонада носа. Задняя тампонада носа. Взятие мазка на бактериологический анализ (ЛОР). Внутригортанное вливание. Туалет уха с введением турунды. Промывание лакун небных миндалин. Анемизация слизистой носа. Коагуляция кровоточащего участка в полости носа (диатермическая и лазерная). Риноскопия диагностическая. Парацентез барабанной перепонки. Удаление грануляции и полипов из барабанной полости. |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Система оториноларингологическая модульная (ЛОР комбайн) должна быть: Лечебно-диагностический ЛОР кабинет со столешницей из Термопала Цвет передней панели: серебристый металлик Передние панели выпуклой формы Терапевтическая секция из металла, вращающаяся для удобного позиционирования рукояток инструментов в держателях. 2 больших выдвижных лотка из нержавеющей стали с делениями для инструментов (под верхней столешницей), с подсветкой. 2 ящика с делениями для инструментов из акрила (Perspex). 1 ящик с отверстием для используемых инструментов и твердых отходов. 6 держателей для рукояток инструментов с инфракрасными датчиками. ЖК-дисплей с подсветкой. Отсек для укладки кабеля и шланга. Установки компонентов на съемные стальные рамы. Встроенный микропроцессор с возможностью подключения к ПК. Диагностика неисправностей системы. Предупреждение о необходимости сервисного обслуживания. Настройка режима энергосбережения. 10 кнопок для внешнего оборудования, поддерживаемые центральным микропроцессором и встроенным программным обеспечением. Комплектация должна быть: 1.Электрическим разъемом низкого напряжения (0-6V) для подключения очков Френцеля, транс иллюминатора или другого инструмента, требующего питания от сети низкого напряжения.Напряжение регулируется и отображается на дисплее. 2.Разъемом для подключения насадок электрокаутера на передней панели.Напряжение регулируется и отображается на дисплее. 3.Системой предварительной очистки воды. В комплекте: 1. Электроаспиратор без емкости для сбора секрета. Поставляется в комплекте с рукояткой и трубками. Производительность: 0 -70 л/мин. Разряжение: до -0.80 bar 2. Система подачи теплой воды для спринцевания уха и калориметрических проб. Температурные режимы: 30°C / 37°C / 44°C Точность подогрева воды в пределах 0.5°C Проточная система (без резервуара), предотвращающая рост бактерий. Поставляется с комплектом шлангов, одной прямой и одной изогнутой канюлями. 3. Система подачи сжатого воздуха с рукояткой распылителя, трубками и тремя бутылочками для медикаментов форсунка для распыления порошка и одна для распыления жидкости (форсунки съемные) Три бутылочки для медикаментов Регулировка давления с помощью клапана Автоматически активируется в момент снятия рукоятки распылителя с держателя Производительность: не менее 25 л/мин Максимальное давление не менее: 2.5 bar 4. Кресло пациента с электроподъемным механизмом : полностью автоматизированное кресло пациента для осмотра и терапии. Одновременная регулировка спинки и подножки. Стильный дизайн. Электрический ножной контроль. Изменения высоты кресла. Очень устойчивое кресло. Съемные подлокотники. Легко чистить (обивка без швов). Наклон спинки кресла благодаря газовой пружине регулируется в пределах 180°; - кресло вращается на 360° и снабжено фиксатором положения 5. Стул для врача. Пневматический. На пяти роликах. Спинка регулируемая.Газ лифт Минимальная высота: 41 cm Максимальная высота 54 cm Вращение 360° Наклоняемое сидение Анатомический дизайн 6. Модуль оториноларингологический компьютерный: оснащён ОС Windows. Полная интеграция со встроенным в кабинет микропроцессором. Слайд-шоу для пациента, возможность сохранения изображений, адаптированный super VHS кабель, педаль для фиксации и сохранения изображений. 7. Модуль компьютерный для синусэхографии: ультразвуковое исследование околоносовых пазух, в большинстве случаев, может заменить рентген, что особенно безопасно для беременных женщин и детей, а так же для контроля диагностики и лечения. Результаты исследований отображаются на мониторе и сохраняются в памяти компьютера. Возможность доукомплектования: -Модуль компьютерный для тимпанометрии -Модуль компьютерный для ринопневмометрии -Модуль холодноплазменной лор-хирургии -Блок радиочастотной хирургии Видеоэндоскопический комплекс для проведения ЛОР операций должна быть: Блок управления камерой Цветовая система PAL/NTSC Рабочее напряжение 100-240 В, 50/60 Гц, со встроенным модулем обработки изображения и выходом DV 20213020 - блок управления камерой 400А - сетевой кабель 536МК - соединительный кабель BNC, длина 180 см 547S - соединительный кабель S-VHS (Y/C), длина 180 см 20221070 - 2 соединительных кабеля для подключения видеопринтеров 20200130U - клавиатура с английским алфавитом 20040082 - кабель DV, 500 см, 6 pin - 4 pin Одночиповая головка камеры с двумя программируемыми кнопками, цветовая система PAL, с интегрированнымпарфокальным зумом f = 25 - 50 mm (2x) Отличительные признаки: - автоматическая установка экспозиции для достижения наилучшего качества изображения; - фильтр Anti-moire; - более высокая светочувствительность (в 60 раз) благодаря встроенному модулю цифровой обработки; - запатентованный парфокальный объектив с переменным фокусным расстоянием (Parfocal-Zoom); - цифровой выход DV; - электронная настройка фокусного расстояния (4 ступени); - цифровые фильтры для улучшения качества изображения; - автоматическая корректировка баланса белого света; - горизонтальное разрешение более 450 линий; - программируемые функциональные клавиши на головке камеры для управления 4 функциями камеры или периферийными устройствами; - функция FREEZE (замораживание) для фиксирования изображений для документации врачебного анализа. |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Система оториноларингологическая модульная (лор-комбайн) | ЛОР-комбайн с интегрированным микропроцессором с возможностью подключения к ПК. Встраиваемый держатель гибкоголарингофарингоскопа. Выполнен из автоклавируемого материала Крепление для держателя эндоскопа. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Электроотсос вакуумный. | Электроаспиратор без емкости для сбора секрета. Поставляется в комплекте с рукояткой и трубками. Необслуживаемым бактериальным фильтром. Производительность: 0 -70 л/мин. Разряжение: до -0.80 bar Автоматическая система удаления аспирационного содержимого в канализацию, предотвращающая контаминацию и образование запахов. Требует подключения к дренажной системе Регулятор мощности электроаспиратора. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Раковина стальная малая. | Маленькая стальная раковина с ирригацией и сливом для промывки трубок отсоса при их блокировке секретом. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Чаша почкообразная для промывания уха. | Почкообразная воронка для промывания ушных раковин, соединенная со шлангом аспиратора. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Система подогрева воды и ирригации. | Система подачи теплой воды для спринцевания уха и калориметрических проб.Температурные режимы: 30°C / 37°C / 44°C. Точность подогрева воды в пределах 0.5°C. Проточная система (без резервуара), предотвращающая рост бактерий. Поставляется с комплектом шлангов. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Канюля прямая и изогнутая | Насадка для впрыскивания воды прямая-2 шт. Насадка для впрыскивания воды изогнутая-2шт. | 4 шт. |
|  |  | 7 | Система подачи сжатого воздуха. | Система подачи сжатого воздуха с рукояткой распылителя трубками Производительность: 25 л/мин Максимальное давление: 2.5 bar | 1 шт. |
|  |  | 8 | Компрессор сжатого воздуха | со съёмными форсунками | 1 шт. |
|  |  | 9 | Рукоятка компрессора | Рукоятка компрессора | 1 шт. |
|  |  | 10 | Бутылочки стеклянные | Бутылочки стеклянные для медикаментов | 3шт |
|  |  | 11 | Спрей наконечники для жидкости и порошка | спрей-наконечник для порошка-2шт. спрей-наконечник для жидкости-2шт. | 4 шт. |
|  |  | 12 | Олива металлическая | Оливы-наконечники металлические носовые | 6 шт. |
|  |  | 13 | Подставка для спекулы | Подставка для хранения ушныхспекул | 1 шт. |
|  |  | 14 | Подогреватель зеркал моментальный и/или предварительный | Встроенный фен для моментального подогрева зеркал. Автоматическое отключение. Подогрев зеркала за 3 сек. | 1 шт. |
|  |  | 15 | Осветитель головной беспроводной | Беспроводной светодиодный налобный осветитель. | 1 шт. |
|  |  | 16 | Устройство зарядное | Интергированное в кабинет зарядное устройство с держателем для светодиодного осветителя | 1 шт. |
|  |  | 17 | Подогреваемая стойка для эндоскопов | Подогреваемый порт для жесткого эндоскопа, 4mm. Выполнен из автоклавируемого материала | 4 шт. |
|  |  | 18 | Источник света 150 Вт | ( галоген 150 W) для фиброоптическогосветовода совместимый с эндоскопами Активируется сенсором держателя рукоятки | 1 шт. |
|  |  | 19 | Гальванокаутер. Рукоятка каутера | Рукоятка электрокаутера с кабелем | 1 шт. |
|  |  | 20 | Кресло пациента | Кресло пациента с электроподъемным механизмом : полностью автоматизированное кресло пациента для осмотра и терапии. Одновременная регулировка спинки и подножки. Стильный дизайн. Электрический ножной контроль. Изменения высоты кресла. Очень устойчивое кресло. Съемные подлокотники. Легко чистить (обивка без швов). Наклон спинки кресла благодаря газовой пружине регулируется в пределах 180°; - кресло вращается на 360° и снабжено фиксатором положения. | 1 компл.. |
|  |  | 21 | Стул врача | Стул для врача. Пневматический. На пяти роликах. Спинка регулируемая. Газ лифт. Минимальная высота: 41 cm. Максимальная высота 54 cm. Вращение 360° Наклоняемое сидение. Анатомический дизайн | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | 1 | Модуль оториноларингологический компьютерный | Программное обеспечение позволяет сохранять фото и видео изображения от камеры эндоскопа, обрабатывать их и вести базу данных пациентов. Слайд-шоу для пациента, возможность сохранения изображений, адаптированный superVHS кабель, педаль для фиксации и сохранения изображений.Полная интеграция со встроенным в кабинет микропроцессором.В комплект модуля входит моноблок, мышь, клавиатура, ОС Windows. Подключение ЛОР-комбайна к больничной компьютерной сети (PACS, HIS) через HL7 интерфейс, совместимость с DICOM. Интеграция с помощью DVD-записывающего устройства и USB интерфейса | 1 компл. |
|  |  | 2 | Модуль компьютерный для синусэхографии | Ультразвуковое исследование околоносовых пазух, в большинстве случаев, может заменить рентген, что особенно безопасно для беременных женщин и детей, а так же для контроля диагностики и лечения синуситов. ЭХО-сигнал формируется при изменении сопротивления на стыке кости и ткани, кости и жидкости, а также между всеми твердыми и жидкими материалами и воздуха. Результаты исследований отображаются на мониторе и сохраняются в памяти компьютера с помощью Модуля оториноларингологического компьютерного. Система: Микропроцессорное управление Метод: А-режим Фокусное расстояние: диаметр 14 мм Частота: 3,5 МГц Импульс частота: 120 Гц Общее усиление: 80 дБ Усиление глубины: 20 дБ Диапазон глубины: синус лобной - 3,5 см Гайморова пазуха - 7,5 см Все необходимые «переключения» для анализа изображения можно выполнить ножным переключателем. | 1 компл. |
|  |  | 3 | Блок управления камеры | Цветовая система PAL/NTSC, рабочее напряжение 100-240 В, 50/60 Гц, со встроенным модулем обработки изображения и выходом DV 20213020 - блок управления камерой 400А - сетевой кабель 536МК - соединительный кабель BNC, длина 180 см 547S - соединительный кабель S-VHS (Y/C), длина 180 см 20221070 - 2 соединительных кабеля для подключения видеопринтеров 20200130U - клавиатура с английским алфавитом 20040082 - кабель DV, 500 см, 6 pin - 4 pin | 1 шт. |
|  |  | 4 | Головка камеры | Одночиповая,с двумя программируемыми кнопками, цветовая система PAL, с интегрированным парфокальным зумом f = 25 - 50 mm (2x) | 1шт. |
|  |  | 5 | Световод | Диаметр 3,5 мм, длиной 180см. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Медицинский плоскоэкран-ный жидкокристаллический монитор | плоскоэкранный жидкокристаллический монитор размером 19 дюймов | 1шт. |
|  |  | 7 | Оптика 0o | угол зрения (градусы) 0, диаметр (мм) 4 | 1шт. |
|  |  | 8 | Оптика 30 o | угол зрения (градусы) 30, диаметр (мм) 4 | 1шт. |
|  |  | 9 | Оптика 0o | угол зрения (градусы) 0, диаметр (мм) 2.7 | 1шт. |
|  |  | 10 | Оптика 30o | угол зрения (градусы) 30, диаметр (мм) 2.7 | 1шт. |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Требования к помещениям для установки: Требования к помещению: наличие холодного водоснабжения с давлением в системе не менее 2 bar и наличие дренажной системы (слива в канализацию). 1 – Канализация Ø 40мм (уклон по ходу стока воды 30мм. на 1м). Максимальная высота стока от пола = 150 мм. 2 – Холодная вода Ø ⅜" с вентилем с внешней резьбой и бытовым фильтром очистки от крупных примесей. Максимальная высота от пола = 300 мм. 3 – Евророзетки 5 шт (220 Вт., автомат на 16А) на уровне 50-70 см от пола. При заказе секции с негатоскопами, усиление стены в случае отделки помещения гипсокартоном на высоте 160см-200см для шкафов. Ширина усиливающего бруса 150-200 мм. Учесть, что кресло пациента должно располагаться слева от лор-комбайна и расстояние за спинкой кресла должно быть не менее 1м (кресло раскладывается, вес кресла 140-180 кг.) Комбайн должен располагаться на той стене, где есть подводка воды и вывод канализации. Дверной проем, ширина не менее 80 см. Ровный пол (бетонная стяжка, уклон 1°±1°). Дневное (или аналогичное электрическое) освещение в помещении. Оборудование должно находиться у входа в кабинет (не распаковано). Холодная вода должна иметь несколько степеней очистки. Соответственно необходимо установить фильтры грубой и жесткой очистки воды, которая подается в ЛОР-комбайн. Наличие канализационной пластиковой трубы (2шт.длина = 1м, Ø 40мм) Пластиковые уголки 90° (2шт.), 45° (2 шт.) Ø 40мм. Минимальное расстояние от стены справа = 250 мм (налобный осветитель (5). |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1 | Комплект шлангов | Ниппель для промывки шланга аспиратора, рукоятка, резиновый наконечник, трубки(2 м) | 1 компл. |
|  |  | 2 | Фильтр водяной | Проточный фильтр (5микрон) для системы подачи теплой воды с устройством предотвращения известковых отложений. Необходим для предохранения системы подачи теплой воды от повреждения. Все необходимые адаптеры включены | 1 шт. |
|  |  | 3 | Электроды универсальные | Электрод "петля" | 1 шт. |
|  |  | 4 | Электроды универсальные | Электрод "нож" | 1 шт. |
|  |  | 5 | Электроды универсальные | Электрод "шар" | 1 шт. |
|  |  | 6 | Электроды универсальные | Электрод "игла" | 1 шт. |

Лот № 4

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок регистрационного удостоверения (в соответствии с государственным реестром МТ) | Cистема ультразвуковая диагностическая медицинская |
| 2 | Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке(наименование МТ, относящейся к средствам измерения, номер, дата и срок документа) | Cистема ультразвуковая диагностическая медицинская |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Области применения: Абдоминальные исследования Акушерство и гинекология Кардиология Неврология Травматология и ортопедия Урология Эндокринология Ангиология Педиатрия Неонатология Транскраниальные исследования |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | ультразвуковая система высокого класса должна бытьполностью цифровой, многоцелевой, мобильной с возможностью автоматического трехмерного сканирования в режиме реального времени с использованием специализированных датчиков Программное обеспечение на русском языке Должна быть русифицированная буквенно-цифровая клавиатура Количество одновременно подключаемых датчиков, не менее3 (не включая порт для CW-датчика) Характеристики монитора: Размер экрана по диагонали, не менее15” Жидкокристаллический монитор должен быть высокого разрешения вращающийся и наклоняющийся на свободно перемещающемся кронштейне Экранная матрица, пикселов, не менее1024х768 Количество градаций серого не менее256 Возможность вертикального перемещения монитора до, мм60 Режимы сканирования В–режим: Количество карт серой шкалы, не менее23 Количество карт псевдоокрашивания не менее10 Максимальная частота кадров, кадр/сек, не менее1600 М–режим: Количество карт серой шкалы, не менее23 Количество карт псевдоокрашивания не менее10 Цветной М–режим CW – Постоянно-волновой допплер с отклонением угла: Автоматические расчеты и оконтуривание допплеровского спектра Шкала скоростей5 см/с – 10 м/с PRF1000 – 50000 Гц Максимальное отклонение угла сканирования, не менее±20° Количество углов сканирования, не менее 5 Коррекция угла сканирования, шаг±90°, шаг 1° CFM – цветовое допплеровское картирование по скорости: Количество карт окрашивания, не менее20 Шкала скоростей5 см/с – 3,8 м/с PRF280 – 19600 Гц Максимальное отклонение угла сканирования, не менее±20° Максимальная частота кадров, кадр/сек, не менее300 Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании PD – Энергетический допплер: Количество карт окрашивания, не менее13 PRF280 – 19600 Гц Максимальное отклонение угла сканирования, не менее±20° Максимальная частота кадров, кадр/сек, не менее300 Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании Направленный энергетический допплер Режим виртуального конвекса для линейных, абдоминальных конвексных (в том числе 4D) и секторных датчиков Тканевая (вторая) кодированная гармоника Гармоника с фазовой инверсией Поддержка линейных и интраоперационных датчиков Режим многолучевого составного сканирования для конвексных, микроконвексных и линейных датчиков: Число лучей на передачу, не менее7 Число лучей на прием, не менее7 Органоспецифический алгоритм получения изображений на основе адаптивного алгоритма для всех визуализирующих датчиков Программа автоматической оптимизации изображений в В–режиме Программа автоматической оптимизации изображений в режиме спектрального допплера Программа автоматической оптимизации изображений в режиме ЦДК и энергетического допплера Представление информации в В-режиме, М-режиме, D-режиме, В/В, В/М, В/С, В/С/D, В/P/D Триплексный режим Конвексные Микроконвексные Секторные электронные Линейные Комбинированные ректовагинальные Датчик типа «карандаш» для отображения постоянно-волнового допплеровского спектра для кардиологии Специализированные 4D–датчики Монокристальные датчики Гастро/эндоскопический датчик для исследования органов верхнего этажа брюшной полости Архивация изображений Кинопетля, кадров не менее100 000 Кинопетля, секунд, не менее360 Объем жесткого диска не менее250 Гб Встроенный DVD-дисковод Количество встроенных USB-портов, не менее6 Запись статических изображений на DVD в формате jpeg Запись динамических клипов на DVD в формате AVI Программные и аппаратные функции, обеспечивающие доступ и архивацию необработанных ультразвуковых данных для дальнейшей оптимизации и постобработки изображения Настройка и регулировка следующих параметров на ранее сохраненных изображениях: В-режим: усиление, динамический диапазон, подавление, выбор цветовой гаммы и карт псевдоокрашивания, активация М-режима СFM/PDI-режим: включение/выключение режима, усиление, регулировка баланса, выбор цветовой гаммы PW-режим: усиление, динамический диапазон, изменение угла, смещение базовой линии, выбор скорости прокрутки, выбор формата отображения, цветовой гаммы и карты псевдоокрашивания Режим кинопетли: активация анатомического М-режима (если установлена соответствующая опция), трехмерная реконструкция на основе динамической последовательности 2D изображений (если установлена соответствующая опция). Встроенная программа для просмотра архивированных статических изображений и кинопетель на внешней рабочей станции в формате Windows Программирование последовательности часто выполняемых действий с присвоением соответствующей клавиши Программные и аппаратные функции, обеспечивающие возможность дистанционной диагностики аппарата Измерение в В-режиме Расстояние Площадь Объем Угол Измерение в В-режиме Расстояние Скорость Временной интервал Частота сердечных сокращений Измерение в D-режиме Линейная скорость Средняя скорость Временные интервалы Индекс резистентности Пульсационный индекс Градиент давления Степень стеноза Частота сердечных сокращений Автоматический расчет параметров кривых скоростей кровотока Количество отображаемых параметров, не менее 14 Пакеты расчетов и суммарные заключения для кардиологии Пакеты расчетов и суммарные заключения для ангиологии Пакеты расчетов и суммарные заключения для акушерства и гинекологии: Протокол отслеживания внутриутробного развития плода Программы расчетов для мультиплодовой беременности Программы расчетов для суставной дисплазии Пакеты расчетов и суммарные заключения для урологии Пакеты расчетов и суммарные заключения для исследований почек S–VHS Видеостандарт PAL Analog VGA |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Системный блок | Число приемо-передающих цифровых каналов, не менее2560 Полностью цифровой преобразователь (бит), не менее12 Динамический диапазон (дБ), не менее197 Глубина визуализации, см, не менее30 Одновременное использование передающих фокусных зон, не менее8 Динамическая апертура Динамический фильтр Увеличение изображения, крат, не менее х 16 Максимальная частота кадров, кадр/сек, не менее1600 | 1 шт. |
|  |  | 2. | Датчики конвексные | - Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, МГц, не менее2,0 – 5,5 Количество элементов, не менее128 Радиус кривизны, мм, не более60 Угол сканирования, град, не менее75 Количество центральных частот В–режима, отображаемых на экране, не менее4 | 1 шт. |
|  |  | 3 | Датчики микроконвексные | Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, МГц, не менее4,0 – 10,0 Количество элементов, не менее128 Радиус кривизны, мм, не более9 Угол сканирования, град, не менее170 Количество центральных частот В–режима, отображаемых на экране, не менее3 | 1 шт. |
|  |  | 4 | Датчики секторные фазированные | Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, МГц, не менее1,8 – 5,5 Количество элементов, не менее64 Угол сканирования, град, не менее90 Максимальный размер сканирующей поверхности, мм, не более16 Количество центральных гармонических частот, отображаемых на экране, не менее5 Количество центральных допплеровских частот, отображаемых на экране, не менее5 | 1 шт. |
|  |  | 5 | Датчики линейные | Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, МГц, не менее5,0 – 13,0 Количество элементов, не менее192 Ширина сканируемого участка, мм, не более39 Количество центральных частот В–режима, отображаемых на экране, не менее3 Изменение угла сканирования, град±5, ±10, ±15, ±20- | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. | Термопринтер. | Формата А6. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Накладки на клавиатуру |  | 1 шт. |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Напряжение 220 В / 50 Гц Максимально потребляемая мощность (ВА, не более)750 |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Гель для ультразвуковых исследования. | Пластиковые флакон объемом 250 мл. | 1 флакон |
|  |  | 2. | Бумага для принтеров. | 110х2000мм, рулонный. | 1уп. |

Лот № 5

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок регистрационного удостоверения (в соответствии с государственным реестром МТ) | Видеокомплекс для эндоскопической хирургии с видеогастрокопом и видеоколоноскопом |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения, номер, дата и срок документа (Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке) | Не относиться к средствам измерения |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Должен позволять выполнять малоинвазивные внутри просветной хирургии Наличие возможности проводить диагностические и оперативные вмешательства Наличие возможности расширения комплекса путем подключения дополнительных инструментов |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Электрическая сеть 220В, мощность 2,5 кВт Водоснабжение: не требуется Канализация: не требуется Площадь помещения: не менее 10 кв. м. |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Блок управления камеры | Блок управления камерой HD формата должен быть предназначен для использования с видеоэндоскопами, разрешение не менее 1920 x 1080 пиксель , со встроенным блоком централизованного управления и встроенным блоком цифровой обработки изображения, цветовая система PAL/NTSC, сетевое напряжение: 100-240 VAC, 50/60 Hz состоящая из: - блок управления камерой, - сетевой кабель, - адаптер к видеоэндоскопам, - DVI-D соединительный кабель, - BNC/BNC Видео кабель - S-Video (Y/C) соединительный кабель, - соединительный кабель для дополнительных приборов, - SCB соединительный кабель, - силиконовая клавиатура, - PS/2 для использования с видеоэндоскопами. - Расширенная опция по обработке изображения - SPIEs (узкоспектральное изображение, включает 3 различных спектра) | 1 |
|  |  | 2 | Медицинский плоскоэкранный монитор жидкокристаллический | Монитор медицинский с диагональю не менее 26"HD, алюминиевый герметичный корпус для влажной дезинфекции, Разрешение: не менее 1920 x 1080 Входы: DVI, VGA, S-Video, Composite Видео выходы: DVI, S-Video, Composite Включая: - DVI-D Кабель - BNC/BNC видео кабель. - Монитор, - Блок питания | 1 |
|  |  | 3 | Медицинский источник холодного света | Источник света должен быть с встроенным SCB-блоком , с встроенной инсуфляционной помпой , для использования с видеоэндоскопами. Напряжение сети : 100-240VAC, 50/60Hz Состоящий из : - источник холодного света XENON 100 SCB, - сетевой кабель, - бутыль для воды, - держатель бутыли , | 1 |
|  |  | 4 | Медицинская передвижная приборная стойка | Стойка мобильная должна быть предназначена для эндоскопического оборудования, передвижение на 4 двойных антистатических роликах, 2 из которых оборудованы фиксирующим тормозом, 2 фиксированные полки, одна с рукояткой, главный выключатель на вертикальной стойке, интегрированный кабельный канал в обеих вертикальных стойках, Выдвижной ящик с замком, 2 горизонтальных кабельных канала, один с кабельной намоткой, 1 набор фиксаторов для установки приборов, 1 выдвижная секция для клавиатуры, фронтальная, 4 горизонтальные рельсы для вспомогательного оборудования, 1 регулируемый держатель видеоэндоскопа , 1 держатель соединительной части видеоэндоскопа , 1 держатель тубуса эндоскопа, 1 держатель трубок, 1 держатель монитора - VESA 75/100 , 6x силовых кабелей (3x 200cм, 3x 100cм), разделительный трансформатор 230VAC (50/60 Гц)/ 1200VA с 6 розетками и заземлением. | 1 |
|  |  | 5 | Адаптер автоклавируемый | Переходник должен быть предназначен для соединения стандартного световода с источником света | 1 |
|  |  | 6 | Медицинская система для отсасывания и промывания | Помпа эндоскопическая аспирационная, рабочее напряжение 230 В пер. тока, 50/60 Гц, состоит из: - помпа эндоскопическая - бактериальный фильтр - бутыль, 2л - крышка бутыли с ручкой - соединительные шланги, короткие - шланг к пациенту - обратный клапан - сетевой кабель | 1 |
|  |  | 7 | Крепления для аспирационного насоса | Держатель помпы, для крепления помпы на мобильную приборную стойку или для крепления к направляющим рельсам, для монтажа необходимо 2-е направляющие рельсы | 1 |
|  |  | 8 | Держатель | Держатель соединительного видеокабеля | 1 |
|  |  | 9 | Видеогастроскоп | Видеогастроскоп, цветовая система PAL Рабочий канал Ø 2.8 мм Дистальный диаметр 9.3 мм Рабочая длина 1100 мм Отклонение вверх 210° Вниз 100° влево/вправо 120°/120° В комплекте: 1x чемодан для транспортировки 1x защитный колпачок 1 x клапан аспирации 1 x клапан вода-воздух 1x тестер герметичности 1x колпачок для биопсийного канала (10 pcs.) 1x трубка для промывания 1x Y-образная трубка для промывания 1x загубник (одноразовый) 1x биопсийные щипцы (одноразовые) 1x чистящая щетка (одноразовая) 1x щетка для клапанов 1x покрытие для транспортировки видеоэндоскопа | 1 |
|  |  | 10 | Выкусыватель | Выкусыватель биопсийный, овальный, гибкий, диам. 1.8 мм, длина 160 см | 1 |
|  |  | 11 | Щипцы | Зажим 2 х 3 зубца, гибкий, 1.7 мм, длина 160 cм | 1 |
|  |  | 12 | Электрод монополярный | Электрод, коагулирующий, монополярный, длина 160 см, диам. 1.8 мм | 1 |
|  |  | 13 | Видеоколоноскоп | Видеоколоноскоп, цветовая система PAL Рабочий канал Ø 3.8 мм Канал для подачи воды 1,2 мм Диаметр 12.9 мм Рабочая длина 1600 мм Отклонение вверх 180° вниз180° влево/вправо 160°/160° В комплекте: 1x чемодан для транспортировки 2x ключа для чемодана 1x защитный колпачок 1x тестер герметичности 1x колпачок для биопсийного канала (10 pcs.) 1x трубка для промывания 1x Y - образная трубка для промывания 1x трубка для промывания канала для подачи воды 1x биопсийные щипцы (одноразовые) 3x щетка для чистки рабочего канала (одноразовая) 3x щетки для чистки канала для подачи воды (одноразовые) 1x щетка для клапанов 1x покрытие для транспортировки видеоэндоскопа 1x клапан для чистки 1x масло для смазки, 50 мл, 1x инструкция по использованию | 1 |
|  |  | 14 | Щипцы | Щипцы, ложкообразные, рифленые, гибкие, рабочая длина 200 см, диам. 2.2 мм | 1 |
|  |  | 15 | Щипцы | Щипцы, захватывающие, гибкие, с 3 подпружинными захватами, острые, рабочая длина 230 см, диаметр 2,5 мм с соединением для чистки, для рабочих каналов размеров от 2,8 мм | 1 |
|  |  | 16 | Петля для полипэктомий | Петля, полипэктомическая, комплект с рукояткой,ассиметричная, 40 мм, длина 200 см, диам. 2.4 мм | 1 |
|  |  | 17 | Корзинчатыйзахват | Экстрактор, "корзинка", с 4 проволками, комплект с рукояткой, длина 200 см, диам. 2.2 мм | 1 |
|  |  | 18 | Ёрш для цитологии | Щетка, для цитологии с рукояткой и трубкой, длина 200 см, диам. 2.2 мм | 1 |
|  |  | 19 | Электрод монополярный | Электрод, коагулирующий, монополярный, длина 200 см, диам. 1.8 мм | 1 |
|  |  | 20 | Электрод биполярный | Электрод, коагулирующий, биполярный, длина 200 см, диам. 2.2 мм, используется с ВЧ шнуром | 1 |
|  |  | 21 | Биполярный ВЧ кабель | Шнур высокочастотный, биполярный, длина 300 см | 1 |
|  |  | 22 | Адаптер для промывания | Адаптер для промывания | 1 |
|  |  | 23 | Медицинский высокочастотный хирургический аппарат | Электрокоагулятор - прибор для электро хирургии, напряжение 200-240 VAC, 50/60 Гц, состоит из: -электрокоагулятор - сетевой кабель | 1 |
|  |  | 24 | Двухпедальный переключатель | Педаль управления ножная, двойная педаль для ВЧ генераторов | 1 |
|  |  | 25 | Соединительный кабель | Кабель соединительный, для соединения нейтральных электродов, длина 300 см | 1 |
|  |  | 26 | Нейтральный электрод | Электрод нейтральный, из силикона, с фиксирующей резиновой лентой, A=187 см2 | 1 |
|  |  | 27 | Монополярный ВЧ кабель | Шнур высокочастотный, монополярный, длина 300 см | 2 |
|  |  | 28 | Биполярный ВЧ кабель | Шнур высокочастотный, биполярный, длина 300 см | 2 |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  |  |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Электрическая сеть 220В, мощность 2,5 кВт Водоснабжение: не требуется Канализация: не требуется Площадь помещения: не менее 10 кв. м. |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1 | Загубник | Загубник, темно-зеленый, с резиновой лентой. Нестерильный, 100 штук в упаковке | 1 |

Лот № 6

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок регистрационного удостоверения (в соответствии с государственным реестром МТ) | Ультразвуковая диагностическая система |
| 2 | Наименование МТотносящейся к средствам измерения – (Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке) | Ультразвуковая диагностическая система |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Ультразвуковая диагностическая система предназначена для получения ультразвуковых исследований в следующих областях: - абдоминальные исследования, - исследования поверхностно-расположенных органов, - педиатрия, - включая неонатологию, - костно-мышечная система, - акушерство, - гинекология, - урология, - кардиология детей и взрослых, - транскраниальная доплерография, - ангиология. |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Системадолжна быть смонтирована на стойке-тележке на колесиках со стопорными устройствами. Конфигурация системыдолжна обеспечивать подключение не менее чем до 5-ти датчиков (не включая пальчиковых). Режимы сканирования должны быть: - В–режим: Сканирование в В-режиме преобразует амплитудные характеристики в изображение путем использования серошкального конвертера - М-режим: одномерная яркостная эхограмма с разверткой во времени - Анатомический М-режим: Активация в реальном времени и из сохраненных кинопетель - Цветной анатомический M-режим: совмещение М-режима и режима ЦДК, при котором на графике М-режима цветокодированная составляющая изображения отображается в дополнение к серошкальной, что заметно упрощает временную оценку регургитации или рефлюкса. Тканевой доплер. Адаптивный доплер: усиление слабых сигналов для улучшения видимости спектра, а также импульсно-волновых звуковых сигналов для более точной оценки кровотока PW – импульсно-волновой допплер с отклонением угла, с высокой частотой повторения импульсов: Шкала скоростей 0,03 см/с – 21 м/с, PRF 700–26000 Гц. CW – постоянно-волновой допплер с отклонением угла: Шкала скоростей, 0,07 см/с – 110 м/с, PRF 1953–93000 Гц. CFM – цветовое допплеровское картирование по скорости: PRF 75 – 12000 Гц, алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании. PD – Энергетический допплер: Направленный энергетический допплер. Автоматическая трассировка спектральных допплерографических кривых с выведением на дисплее в реальном времени не менее 8 показателей оценки кровотока (в т.ч. показателя объемного кровотока) в реальном времени и режиме «стоп-кадра». Автоматизированный анализ Допплеровских спектров. Режим виртуального конвекса на линейных датчиках. Режим гармонической визуализации с инверсией импульса. Программа адаптивной автоматической оптимизации изображений в В–режиме. Программа автоматической оптимизации изображений в режиме спектральногодопплера. Программа автоматической оптимизации изображений в режиме ЦДК. Композитное изображение в В-режиме и режиме гармонической визуализации, получаемое путем пошагового изменения угла отклонения ультразвуковых лучей с не менее 9 положениями луча при формировании композитного изображения на один кадр. Функция латерального усиления. Функция масштабирования не менее 8 крат. Дуплексный режим. Триплексный режим. Функция свободные руки 3D. 3D в режиме реального времени. Многоплоскостная реконструкция 3D изображений. Система поддерживает: - секторные датчики, - конвексные датчики, - линейные датчики, - импульсно-волновые датчики, - оснащенные технологией кристаллов. Возможность подключения к системе PACS в формате DICOM. Технические характеристики: Максимальная частота кадров в 2D режиме не менее 785 кадров в секунду, Кинопетля– не менее 1000 кадров. Полностью цифровое формирование луча на прием и передачу. Свободно вращающийся и наклоняющийся монитор с разрешением не хуже 1280х1040 при частоте 60Гц. Вращение панели управления не менее 340 градусов. Регулировки панели по высоте. Формирование 2D-изображения в диапазоне от 1 до 15 МГц, максимальная глубина сканирования не менее30 см. Наличие интегрированного модуля для стресс-эхографии. Видео форматы NTSC или PAL. . |
|  | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |
|  |  | 1. | Базовый блок | Количество цифровых приемо-передающих каналов: не менее 9 216 каналов цифровой обработки данных Динамический диапазон: не менее 232 Дб ZOOM:– увеличение в реальном времени без потери качества изображения | 1шт |
|  |  | 2. | Монитор плоский жидкокристаллический | Не менее 17-дюймов, плоский дисплей высокого разрешения на шарнирном кронштейне. | 1шт |
|  |  | 3. | Устройство записи данных | Встроенный жесткий диск объемом не менее 250 Гб. Наличие встроенного дисковода DVD-R/RW, поддержка флэш накопителей USB. | 1шт |
|  |  | 4. | Устройство обработки данных | Составная визуализация в масштабе реального времени с девятью направлениями зрения. Адаптивная обработка изображений для снижения шума и подавления артефактов. Пакет визуализации тканевых гармоник. Режимы Адаптивный ЦДК, Энергетический Допплер, Непрерывный/Импульсный, Допплеровская визуализация тканей. Интеллектуальная тканеспецифичная визуализация для автоматизированной оптимизации датчика к определенному типу исследований. Опция интеллектуальной оптимизации с помощью одной кнопки в режимах 2D, Допплера и ЦДК Автоматизированный анализ Допплеровских спектров. Анатомический M-режим и цветной анатомический M-режим. Обзор изображений в режиме кинопетли, обзор эхограмм и спектров Допплера. | 1шт |
|  |  | 5. | Преобразователи электрические | необходимы для коммуницирования питания энергопотребляющих блоков в УЗИ аппарате | 1шт |
|  |  | 6. | Спектральный доплеровский блок | Энергетический Допплер. Непрерывный/Импульсный. Допплеровская визуализация тканей Допплера и ЦДК. Автоматизированный анализ Допплеровских спектров. Обзор эхограмм и спектров Допплера | 1шт |
|  |  | 7. | Пакеты клинических программ на электронных носителях | Программное. приложение для Акушерства/Гинекологии Предустановки эхографии для акушерских, гинекологических, эндовагинальных и фетальных исследований. | 1шт |
|  |  | 8. | Пакеты количественного и качественного анализа данных на электронных носителях | Составная визуализация в масштабе реального времени с девятью направлениями зрения Адаптивная обработка изображений для снижения шума и подавления артефактов Пакет визуализации тканевых гармоник Режимы Адаптивный ЦДК, Энергетический Допплер, Непрерывный/Импульсный, Допплеровская визуализация тканей Интеллектуальная тканеспецифичная визуализация для автоматизированной оптимизации датчика к определенному типу исследований Опция интеллектуальной оптимизации с помощью одной кнопки в режимах 2D, Допплера и ЦДК Автоматизированный анализ Допплеровских спектров. Анатомический M-режим и цветной анатомический M-режим Обзор изображений в режиме кинопетли, обзор эхограмм и спектров Допплера. Модуль 2DQ. Усовершенствованный пакет кол.анализа 2D. Включает: вставные модули ROI, IMT, CMQ, Strain (Деформации). Вставной модуль количественного анализа ROI (RegionofInterest (ROI) Quantification) | 1шт |
|  |  | 9. | Пакет DICOM | Стандарт DICOM, должен позволять создавать, хранить, передавать и печатать отдельные кадры изображения, серии кадров, информацию о пациенте, исследовании, оборудовании, учреждениях, медицинском персонале, производящем обследование. | 1шт |
|  |  | 10. | Датчик широкополосный конвексный | Эндовагинальный конвексный датчик с возможностями работы в режимах Допплера, цветном и энергетическом режимах, с диапазоном частоты 4- 8МГц. Исследования: Акушерское на раннем сроке, общее акушерское, эхография плода. Гинекологическое: таз, фертильность | 1шт. |
|  |  | 11. | Датчик широкополосный линейный | Линейный датчик с расширенным рабочим частотным диапазоном от 3 до 12 МГц для общей визуализации, визуализации сосудов и поверхностной визуализации. Исследования васкулярные: сонная артерия, артериальное, венозное. Педиатрия: брюшная полость, т/б сустав. Малые органы: поверхностные, щитовидная железа, яичко, молочная железа. Скелетно-мышечные исследования: поверхностное, общее. | 1шт. |
|  |  | 12. | Датчик широкополосный секторный | Фазированный датчик с расширенным рабочим частотным диапазоном от 2 до 4 МГц для исследований сердца взрослых. Поддерживает также приложения для контрастных исследований, апробированных для визуализации сердца. | 1шт. |
|  |  | 13. | Датчик широкополосный конвексный | Конвексный датчик с расширенной частотной полосой от 2 до 5 МГц для общих, абдоминальных, акушерских и гинекологических исследований | 1 шт. |
|  |  | 14. | Датчик широкополосный секторный | с высокой разрешающей способностью и расширенным рабочим диапазоном от 4 до 14 МГц для кардиологических исследований взрослых, глубокие абдоминальные исследования; транскраниальная доплерография. |  |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | 1. | Блок бесперебойного питания | Не менее 2000 Вт | 1шт. |
|  |  | 2. | Термопринтер | медицинского типа с дистанционным управлением и высокой разрешающей способностью длядокументирования изображений | 1 шт |

Лот № 7

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ)(в соответствии с государственным реестром МТ) | Автоматический биохимический анализатор |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения (Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке) | Автоматический биохимический анализатор |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Автоматический биохимический анализатор предназначен для исследовании субстратов, ферментов, электролитов и иммунотурбидиметрических тестов. Для лаборатории с небольшим количеством исследований. Программируемые тесты или вычисляемые параметры – без ограничения. а-Амилаза, Апанинаминотрансфераза, Аспартатаминотрансфераза, Гамма-глютамилтрансфераза, Креатинкиназа, Креатинкиназа - MB , Лактатдегидрогеназа, Холестерин, Триглицериды, Альбумин, Глюкоза, Мочевина, Мочеваякислота, Общийбелок, Билирубинпрямой, Билирубинобщий, Креатинин, Железо, Кальций, Фосфор, Щелочнаяфосфотаза, Магний. |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Тип системы настольное исполнение с произвольным доступом и встроенным холодильным блоком. Длины волн не менее 340,405,450,505,546,578,660 и 700 нм (моно и бихроматические). Объем реагентов: Реагент 1:50-300 мкл. Реагент2: 10-200 мкл. Производительность: 360 тестов/час для монореагентов; 200/тестов/час для 2-компонент тестов. Принцип измерения: Колориметрия (отношение/конечная точка) Турбидиметрический анализ: Образцы: образцы могут располагаться на любом месте карусели, STAT образцы исследуется в первую очередь, даже во время выполнений рутинных исследований. Программируемые параметры: Программируемые тесты или вычисляемые параметры без ограничения. Иидентификация штрих-кода: Считыватель штрих-кодов, Автоматическое сканирование штрих-кода для реагентов и образцов при запуске. Калибровка: линейная, нелинейная, многоточечная. Карусель для проб: 30 позиции для образцов со штрих-кодами включая STAT пробы. 9 позиций для холостых проб. Объем образца 2 – 70 мкл Объем реакционной смеси 180 – 550 мкл. Образец Сыворотка, плазма, моча, СМЖ, цельная кровь Разведение образца: степень разведения от 2 до 150 раз Объем реагентов «на борту» 30 разных методов в охлаждаемых штрих-кодированных моно- или двойных контейнерах одновременной загрузки без адаптера. Пипетирование реагента Реагент 1:50-300 мкл. Реагент 2: 10-200 мкл. Температура реакции 37 ± 0,2 °C. Время реакции Зависит от теста и количества используемых реагентов Для моно-компонентных тестов (используя R1) – 648 сек (10 мин 48 сек) для цикла в 18 сек. Для двух-компонентных тестов (используя R1+R2) – 1-я реакция – 306 сек (5 мин 6 сек) + 2-я реакция – 324 сек (5 мин 24 сек) для цикла в 18 сек. Выбор метода: Настройка тестов один за другим или при помощи клавиши для каждого образца. Возможность ввода в групповом порядке. Установка с компьютера (через интерфейс – опция). Настройка согласно данных штрих-кода на контейнере с образцом Реакционный блок: Вращающийся лоток (карусель), с температурным контролем, с 45 многоразовыми кюветами из кварцевого стекла (37 ± 0,2 °C). Фотометрия: 8 длин волн: 340, 405, 450, 505, 546, 578, 660, 700, нм (моно- и бихроматические) Линейность и разрешение: Линейность: 0 – 2.5 OD; Разрешение: 0.0001 OD Расход воды до 7,5 л/час используется дистиллированная вода Время прогрева и запуска системы 5 мин. Уровень шума менее 65 дБ. Системный интерфейс Анализатор - ПК: двунаправленное USB-подключение; ЦП: Pentium IV или выше. Питание/энергопотребление AC 220 В ± 10 %, 50 ± 1 Гц или AC 110 В ± 10 %, 60 ± 1 Гц ; 600 В (кроме ПК/принтера/монитора). Наличие считывателя штрих-кодов. Опции: автоматический нагнетатель дистиллированной воды от внешнего блока. |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Анализатор | Настольный биохимический анализатор с произвольным доступом и считывателем штрих-кодов. Встроенный холодильный блок – 1 шт. Компьютер ПК включает специфичное программное обеспечение. Монитор диагональю не менее 18,5дм. Процессор: Intel x86 или другой совместимый процессор, минимум класса Pentium IV. RAM: от 2 Гб и выше. Видео карта: минимальное разрешение 1024х768 пикселей. Свободное место на жестком диске: не менее 500 Мб на жестком диске. Порты USB 2.0: не менее 3 порта для компьютерной мыши, принтера и анализатора - 1 компл. Принтер лазерный для распечатки результатов анализов. Максимальная скорость печати не менее 18 страниц минуту – 1шт. | 1компл. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. | Источник бесперебойного питания со стабилизатором напряжения | Источник бесперебойного питания со стабилизатором напряжения 2000 Вт. | 1 шт. |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Доступ к лицевой панели анализатора должен быть всегда открытым. Следует предусмотреть по 15 см дополнительного пространства с каждой стороны анализатора. Пространство слева необходимо при работе со STAT-отсеком. Питание/энергопотребление: AC 220 В ± 10 %, 50 ± 1 Гц или AC 110 В ± 10 %, 60 ± 1 Гц; 600 В (кроме ПК/принтера/монитора). Линейность и разрешение – Линейность: 0 – 2.5 OD. Разрешение: 0.0001 OD. Системный интерфейс - Анализатор - ПК: двунаправленное USB-подключение. Уровень шума при работе устройства не превышает 65 дБ. Никаких особых мер предосторожности соблюдать не следует. Использовать только в помещении. Высота над уровнем моря: < 2000 м. Комнатная температура: 15 - 30°C. Относительная влажность: 10 - 80%. Уровень загрязнения: 2. Требования к вентиляции: нет Следует избегать наклонов, вибрации, ударов (в т.ч. в ходе транспортировки) и т.д. Анализатор не следует располагать в непосредственной близости к хранилищу реагентов, источнику любого газа или возле источников электромагнитных помех (мониторов, мобильных телефонов или неисправных неоновых ламп). Доступ к лицевой панели анализатора должен быть всегда открытым. Следует предусмотреть по 20 см дополнительного пространства с каждой стороны анализатора. Пространство слева необходимо при работе со STAT-отсеком. Пространство справа предназначено для обеспечения в случае необходимости свободного доступа к разъему сетевого питания. |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | (-Амилаза кинетический | 4(120 определений | 1 набор |
|  |  | 2. | Аланинаминотрансфераза кинетический | 4(200 определений | 1 набор |
|  |  | 3. | Аспартатаминотрансфераза кинетический | 4(200 определений | 1 набор |
|  |  | 4. | Холестерин 5 минут, ферментативный, конечная точка | 4(200 определений | 1 набор |
|  |  | 5. | Глюкоза (5 минут) Триндера, конечная точка, глюкозооксидазный, МОНОРЕАК-В | 4(200 определений | 1 набор |
|  |  | 6. | Мочевина уреазная-глутаматдегидрогеназная, УФ, ферментативная, кинетическая | 4(200 определений | 1 набор |
|  |  | 7. | Общий белок Биуретовый, БИРЕАКТИВ | 4(200 определений | 1 набор |
|  |  | 8. | Билирубин общий 2,4-дихлоранилином, колориметрический, БИРЕАКТИВ | 4(200 определений | 1 набор |
|  |  | 9. | Креатинин Яффе, колориметрический, кинетика по двум точкам, БИРЕАКТИВ | 4(200 определений | 1 набор |
|  |  | 10. | Кальций колориметрический, конечная точка, МОНОРЕАКТИВ | 4×200 определений | 1 набор |
|  |  | 11. | Магний Ксилидиловым синим | 4×120 определений | 1 набор |
|  |  | 12. | С-реактивный белок | 4(200 определений | 1 набор |
|  |  | 13. | Контрольная человеческая сыворотка, норма | 6х5 мл | 1 набор |
|  |  | 14. | Контрольная человеческая сыворотка, патология. | 6х5 мл | 1 набор |
|  |  | 15. | Мультикалибратор | 20х3 мл | 1 набор |
|  |  | 16. | Турбодиметрия | Для калибровки реагента С-реактивного белка 10 мл ( 5х2 мл) | 1 набор |
|  |  | 17. | С-реактивный белок (уровень 1) контрольная человеческая сыворотка | 3x2 мл | 1 набор |
|  |  | 18. | С-реактивный белок (уровень 2) контрольная человеческая сыворотка | 3x2 мл | 1 набор |
|  |  | 19. | Протеин (белок) (уровень 1) | 3x1 мл | 1 набор |
|  |  | 20. | Протеин (белок) (уровень 2) | 3x1 мл | 1 набор |

Лот № 8

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Гематологический анализатор |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения (Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке) | Не относится к средствам измерения |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Производительность анализатора – не менее 60 исследований в час; Принцип подсчета эритроциты, тромбоциты, лейкоциты – кондуктометрический; Принцип измерения гемоглобин - фотометрический бесцианидный метод Принцип дифференциации лейкоцитов на 5 популяций – оптический (лазерный) Определяемые параметры (24 параметра + 3 гистограммы + 2 скетограммы): эритроциты; гемоглобин; гематокрит; средний объем эритроцитов; среднее содержание гемоглобина в эритроците; средняя концентрация гемоглобина в эритроците; ширина распределения эритроцитов (абсолютное и относительное значение); лейкоциты; содержание нейтрофилов (абсолютное и относительное значение); содержание моноцитов (абсолютное и относительное значение); содержание лимфоцитов (абсолютное и относительное значение); содержание базофилов (абсолютное и относительное значение); содержание эозинофилов (абсолютное и относительное значение); тромбоциты; средний объем тромбоцитов; тромбокрит; ширина распределения тромбоцитов (абсолютное и относительное значение); гистограммы распределения эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов по объему; скетограмма распределения 5 Diff (эозинофилы, базофилов, нейтрофилы, лимфоциты, моноциты) Режимы работы - открытая и закрытая пробирка с цельной кровью. Автоматически подаваемая закрытая пробирка с венозной кровью. Объем крови – не менее 100 мкл – при работе с пробирками с цельной кровью. Количество реагентов – не более 3. Встроенная программа контроля качества. Автоподатчик пробирок - 100 пробирок с автоматической подачей образца для анализа и с одновременным сканированием идентификационного номера образца. Возможность подачи экстренного образца. Дисплей - цветной, графический сенсорный экран 800*600 строк, с возможностью отображения результата исследования, а также отображения гистограмм и скетограмм, возможность отображения флагов предупреждения при отклонения параметров. Язык меню - русский, английский Автоматическое отслеживание текущей даты Память - не менее 100 000 проб, включая гистограммы и скетограммы Автоматический контроль состояния узлов и агрегатов прибора. Программы калибровки по отдельным параметрам и режимам: автоматический и ручной режимы. «Спящий» режим. Возможность автоматического вычитания фона реагентов. Автоматическая промывка после каждой пробы. Диапазон измерений лейкоциты -0.0 – 119,9х109/l эритроциты - 0,00 –14,00х1012/l средний объем эритроцитов - 15.0 – 250.0 fl тромбоциты - 0 – 1999 x 109/l гемоглобин - 0 – 35.0 g/dl Воспроизводимость лейкоциты - < 3.0 % эритроциты - < 1.5 % средний объем эритроцитов - < 1.0 % тромбоциты - < 5.0 % гемоглобин - < 1.5 % Вывод результатов измерения, гистограмм распределения и комментариев по результатам измерения на принтер Вывод результатов измерения, гистограмм распределения и комментариев по результатам измерения на принтер. Вывод гистограмм распределения клеток на дисплей. Система флагирования параметров счета. Хранение данных: Windows® XP® встроенная Принтер: Внешний, поддержка любых типов принтеров, совместимых с WindowsXP. Возможность подключения к компьютеру. Обновление программного обеспечения через USB порт. Возможность подключения клавиатуры через USB порт или через PS/2. Встроенный сканер штрих кодов. Автоматическая индикация низкого уровня реагентов в емкостях. Автоматическая ежедневная очистка. Представление и обработка контрольных данных. |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Потребляемая энергия - max 400 Вт, Напряжение - 100-240, Источник питания расположен снаружи прибора и предназначен для использования в помещении. Источник питания устойчив к кратковременным перепадам напряжения согласно требованиям Прибор следует подключать к заземленному источнику питания. Игнорирование данного требования может привести к травме, угрозе жизни или неправильным результатам измерения. |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Анализатор | Настольный гематологический анализатор предназначенный для диагностики in-vitroпроб крови пациентов в условиях лаборатории | 1шт |
|  |  | 2. | Автоподатчик проб | С помощью автозагрузчика можно проводить анализ проб только в закрытых пробирках. Автозагрузчик оснащен встроенным детектором для распознавания крышки и типа пробирки. | 1шт |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. | Источник бесперебойного питания со стабилизатором напряжения | Источник бесперебойного питания со стабилизатором напряжения 2000 Вт. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Принтер лазерный | Принтер лазерный для распечатки результатов анализов. Максимальная скорость печати 18 страниц минуту | 1 шт. |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Расположите прибор на чистой горизонтальной поверхности. - Не поднимайте прибор за переднюю крышку. - Избегайте попадания прямых солнечных лучей. - Обеспечьте достаточное пространство для надлежащей вентиляции прибора. - С обеих сторон прибора и над ним должно быть не менее 20 см свободного пространства. - За задней стенкой анализатора должно быть не менее 15 см свободного пространства. - Пространство перед прибором должно позволять открыть переднюю панель и обеспечивать удобный доступ к прибору. - Использовать только внутри помещения - Температура от +15 до +30 ºC - Оптимальная рабочая температура +25 ºC - Относительная влажность < 80 % - Электропитание с заземлением Внимание - Использование прибора при температуре более +32 °C приводит к необходимости более частого сервисного обслуживания, а также к снижению точности измерений. - Не рекомендуется эксплуатировать прибор на высоте более 3 000 м над уровнем моря. - Не размещайте прибор вблизи устройств, которые могут создавать помехи, излучая радиочастотные волны (например, радио- или телеприемники, радары, центрифуги, рентгеновские устройства, вентиляторы и др.). - После включения питания подождите 15 минут, пока прибор и его внутренние компоненты достигнут оптимальной температуры рабочего диапазона. |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Изотонический разбавитель | 20л х 370 иссл | 1 канистра |
|  |  | 2. | Лизирующий раствор | 5л х 700 иссл | 1 канистра |
|  |  | 3. | Стоп реагент | 1л х 1000 иссл | 1 канистра |
|  |  | 4. | Контрольная кровь | (состоит из трех уровней High, Low, Normal)3*3 мл | 1 набор |
|  |  | 5. | Очищающий раствор | 3*450 мл | 1 набор |

Лот № 9

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок регистрационного удостоверения (в соответствии с государственным реестром МТ) | Система диагностическая ультразвуковая стационарная |
| 2. | Наименование МТ (относящейся к средствам измерения) Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке | Система диагностическая ультразвуковая стационарная |
| 3. | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Области применения: - Абдоминальные исследования - Акушерские исследования - Ранние акушерские исследования - Гинекологические исследования - Небольшие участки (молочная железа, щитовидная железа, и т.д.) - Почечные исследования - Педиатрические/Неонатальные исследования - Урология - Молочные железы - Мускуло-скелетные исследования - Кардиология взрослых - Детская кардиология - Транскраниальная допплерография (ТКДГ) - Сосудистая система |
| 4. | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Стационарный ультразвуковой сканер экспертного класса с сенсорной панелью управления должен быть: Консоль: Высота: регулируемая, не менее 180 мм; Вращение: регулируемое, не менее +/- 30° от центра; Не менее 5 активных портов датчиков (включая непрерывно-волновой датчик); Не менее 4 поворотных/фиксирующихся колеса (диаметр колеса: 121 мм); Не менее 256 оттенков серого цвета; Конфигурация аппаратной кнопки для общей визуализации; Наличие встроенной алфавитно-цифровой клавиатуры QWERTY с задней подсветкой и виртуальный экран алфавитно-цифровой клавиатуры QWERTY на сенсорной панели; Наличие встроенных кнопок «запись» для дистанционного управления периферийным оборудованием или устройствами DICOM; Число каналов прием/передача не менее 129 124 Монитор: Цветной LED (светодиодный жидкокристаллический) плоский дисплей, диагональ не менее 21.5 дюймов; Разрешение: не менее 1920 x 1080 x 24 бит Дисплей с высокой разрешающей способностью, не чересстрочная развертка; Высота: регулируемая, 1,415 ~ 1,760 мм; Движение вперед/назад: регулируемое, не менее ~ 339.4 мм; Наклон: регулируемый, не менее +45° / - 15° от центра; Поворот: регулируемый, не менее +/- 50° от центра, прочее +/- 130° от центра; Цифровая регулировка яркости и контраста; Сенсорный монитор: Сенсорный LED (жидкокристаллический монитор с светодиодной подсветкой) экран диагональ не менее 10,1”. Дисплей меню интерактивных динамических виртуальных кнопок. Разрешение дисплея: не менее 800 х 480 х 24 бит. Дополнительные возможности модернизации ультразвуковой системы: - Программы эластографии (качественная и количественная оценка) для исследований щитовидной железы, молочной железы у женщин и предстательной железы у мужчин. Позволяет выявить очаги злокачественных образований и диффузных заболеваний; - Модуль для "реалистичной" визуализации плода; - Модуль панорамного сканирования; - Программа одновременного просмотра на экране множественных срезов, полученных при трехмерном сканировании; программа объемной ультразвуковой компьютерной томографии; программа получение фрагмента трехмерного изображения (в виде нескольких полупрозрачных сканов, последовательно наложенных один на другой) в направлении произвольного косого среза трехмерного объекта исследования; 4D технология получения объемного изображения сердца плода, учитывающая пространственно-временную корреляцию изображений, который позволяет "извлекать " и сохранять данные о сердце плода с последующим просмотром как в виде динамической последовательности как двухмерных, так и трехмерных изображений (4D кино-петля); - Аппаратно-программный комплекс, позволяющий проводить трехмерное УЗИ в режиме реального времени (4D) - Программа позволяющая одновременный просмотр на экране нескольких объемных срезов трехмерного объекта исследования; режим отображения трехмерного объекта исследования, при котором одновременно представлены трехмерные изображения спереди, слева, справа и сверху; одновременный просмотр на экране нескольких изображений полученных из трехмерного объекта исследования; помощь в пространственной ориентации датчика относительно срезов трехмерного объекта исследования; - Модуль измерения полуавтоматический, толщины воротникового пространства. Полуавтоматическое измерение толщины воротникового пространства (маркер синдрома Дауна) и интракраниального пространства (четвертый желудочек, маркер спина бифида) в объемном изображении. Технология, позволяющая автоматически находить в массиве данных трехмерной эхограммы истинную срединно-сагиттальную плоскость для автоматического измерения толщины воротникового пространства (ТВП) и последующей оценки риска развития генетических врожденных аномалий плода; - Модуль повышающий четкость изображения границ тканей с разной эхо-плотностью (диагностика тонких повреждений тканей, дефектов мозга плода, стенок и клапанов сердца плода) - Программа записи исследования на DVD в режиме реального времени; - Программа детализации изображения и уменьшение артефактов за счет технологии получения изображения с учетом нескольких углов инсонации; - Модуль автоматической вычислении комплекса интима-медиа общей сонной артерии. Данная оценка имеет большое значение для ранней диагностики атеросклероза и оценки риска развития инсульта и инфаркта миокарда; - Модуль для выполнения расчетов показателей и параметров работы сердца и его деятельности; - Возможность сетевой интеграции с PACS-системами; Режимы сканирования должны быть: 2D РЕЖИМ: Усреднение кадров 0~15 шагов; Динамический диапазон 50~200 дБ; Шкала оттенков серого цвета 1~13 шагов; Улучшение края: -3~+3 шага; Коэффициент контрастности (высокий, средний, слабый, отключен) 4 режима; Частота кадров (медленная, нормальная, быстрая) 3 шага; Способ сохранения (временной, ручной) 2 режима; М РЕЖИМ: Усреднение кадров 0~15 шагов; Динамический диапазон 50~200 дБ; Шкала оттенков серого цвета1~13 шагов; Частота кадров (медленная, нормальная, быстрая) 3 шага; Скорость развертки 60, 120, 180, 240, 300, 360 Гц; Коэффициент контрастности (высокий, средний, слабый, отключен) 4 режима; Способ сохранения (только временной способ сохранения); РЕЖИМ ЦВЕТНОЙ ДОППЛЕРОГРАФИИ: Шкала цветности 256 цветов; Шкала оттенков серого цвета: 1~13 шагов; Динамический диапазон 50~200 дБ; Частота повторения импульсов 0.1~18.4 КГц; Область сканирования 40~100; Размер 2D изображения 50~100; Изображение полного спектра 1~3 шага; Улучшение края -3~3 шага; РЕЖИМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ДОППЛЕРОГРАФИИ: Шкала цветов: 256 цветов; Частота повторения импульсов: 0.1~18.4 КГц; Динамический диапазон 50~200 дБ; Минимальная скорость: 2.25 см/сек; Максимальная скорость: 5.6 м/с; Шкала оттенков серого цвета: 1~13 шагов; Частота кадров: 2~30 Гц; Масштаб чтения: 120~400; Область сканирования 40~100; Размер 2D изображения 50~100; Изображение полного спектра 1~3 шага; ИМПУЛЬСНЫЙ ДОППЛЕРОВСКИЙ РЕЖИМ: Частота повторения импульсов: 1~23 КГц; Размер кинопетли: 8192 кадров; Динамический диапазон: 50~200 Дб; Шкала оттенков серого цвета: 1~13 шагов; ПОСТОЯННО-ВОЛНОВОЙ РЕЖИМ: Частота повторения импульсов: 1~23 КГц; Размер кинопетли: 8192 кадров; Шкала оттенков серого цвета: 1~13 шагов; Стабильная радиочастота: 1~3; Динамический диапазон: 50~200 дБ; РЕЖИМЫ ДИСПЛЕЯ должны быть: - Одновременная возможность: B+M, B+PW, B+C, B+PD, B+DPD, B+PPI, B+TD, B+CW, B+C+PW, B+PD+PW, B+DPD+PW, B+PPI+PW, B+TD+PW, B+C+M, двойной B, двойной B+C, двойной B+PD, B+E -Выбираемые смешанные режимы: B/M, B/PW, B/CW, B+C/PW, B+PD/PW, B+DPD/PW, B+TD/PW, B+C/M, B+C/CW, B+PD/CW - Цветное изображение: цветной B, цветной M, цветной D, цветной 3D - Двойной (B, B/C, B/PD, B/TD, B/PPI, B/PD) - Квадратный (B, B/C, B/PD, B/TD, B/PPI, B/PD) Архив изображений: Формат архивации: DICOM; Возможность экспорта в другой формат; Устройства архива: Хранение изображений на жестком диске; Хранение изображений на диске CD-RW, хранение изображений на диске DVD-RW; Карта памяти USB; Память для хранения изображений/кинопетли: Память для хранения кинопетли: максимум не менее 12700 кадров; Память кинопетли: максимум не менее 8192 линий. |
| 5. | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |
|  |  | 1. | Консоль | Встроенная выдвежная клавиатура с трекболом. Стандартное QWERTY размещение клавиш с добавлением специальных функциональных клавиш и вложенной цифровой клавиатуры для интенсивного ввода цифровых данных, с задней подсветкой. Панель управления, регулируемая по высоте и поворотная Число каналов прием/передача, не менее 129 124. Жесткий диск объемом не менее 500 Гб. Наличие интегрированного DVD-RW привода; Динамический диапазон: 50~200 дБ; Не менее 5 (включая непрерывно-волновой датчик) портов для подключения датчиков; Вспомогательные функции: Функция полным изображения спектра улучшения изображения по всей площади картинки. Функция тканевой (2-й) гармоники. Функция инверсной тканевой гармоники. QuickScan Функция автоматической настройки изображения. Трапециевидное изображением для линейных датчиков. ColorEdge Функция улучшения цветного допплера. Автоматическая трассировка в режиме допплера. Автоматические расчеты в режиме реального времени. Функция настройки сохраненного изображения. Проведение измерений сохраненных изображений. Функция Вокал:. автоматический расчет размеров внутренних органов. Программа архивация данных по пациентам. Частота кадров: не менее 1000 Память для хранения изображений/кинопетли: Память для хранения кинопетли: максимум не менее 12700 кадров; Память кинопетли: максимум не менее 8192 линий. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Монитор | Монитор: Не менее 21,5 дюймовый светодиодный LED монитор с возможностью отображения трехмерных изображений. Монитор, регулируемый по высоте / поворотный /наклоняемый Разрешение: не менее 1920 x 1080 x 24 бит Сенсорный монитор: Сенсорный LED (жидкокристаллический монитор с светодиодной подсветкой) экран диагональ не менее 10,1”. Дисплей меню интерактивных динамических виртуальных кнопок. Разрешение дисплея: не менее 800 х 480 х 24 бит. | 1 шт. |
|  |  | 3. | Модуль | Модуль объемной динамической визуализации сердца плода. Технология получения объемного изображения сердца плода, учитывающая пространственно-временную корреляцию изображений. Область применения: гинекологические исследования, акушерские исследования. | 1 шт. |
|  |  | 4. | Модуль | Модуль объемного изображения. Система трехмерного сканирование объемными датчиками в реальном масштабе времени; Области применения: гинекологические исследования, абдоминальные исследования, акушерские исследования. Трехмерное сканирование в реальном масштабе времени. | 1 шт. |
|  |  | 5. | Модуль | Модуль интеграции передовых технологий по обработке данных, система представления трехмерного ультразвукового изображения: Программа одновременного просмотра на экране множественных срезов, полученных при трехмерном сканировании (технология КТ, МРТ). Объемная ультразвуковая компьютерная томография. Получение фрагмента трехмерного изображения (в виде нескольких полупрозрачных сканов, последовательно наложенных один на другой) в направлении произвольного косого среза трехмерного объекта исследования | 1 шт. |
|  |  | 6. | Датчик конвексный 2-6 МГц | Акушерские исследования (плод, сердце плода), гинекология (матка, яичники), абдоминальные исследования (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, глубокие сосуды), почки. Диапазон частот: 2-6 МГц Центральная частота: 4.0 МГц; Радиус кривизны: 60 мм; Область просмотра: 58.120; Число элементов: 192; Возможность использования биопсийного набора. Класс безопасности: BF. | 1 шт. |
|  |  | 7. | Датчик микроконвексный5 – 8 МГц | Педиатрия, сосуды. Диапазон частот: 5 – 8 МГц Центральная частота: 6.5 МГц; Радиус кривизны: 14 мм; Область просмотра: 920; Число элементов: 128; Класс безопасности: BF. | 1 шт. |
|  |  |  | Датчик конвексный (ректо-вагинальный) 4-9 МГц | Акушерские исследования (ранние сроки), гинекология (матка, яичники), урология Диапазон частот: 4-9 МГц Центральная частота: 6.5 МГц; Радиус кривизны: 10 мм; Область просмотра: 1500; Число элементов: 192; Возможность использования биопсийного набора. Класс безопасности: BF. | 1 шт. |
|  |  | 8. | Датчик линейный 7-16 МГц | Поверхностные структуры (щитовидная железа, молочная железа, лимфоузлы), мускулоскелетные исследования (суставы, мышцы, подкожные структуры), периферические сосуды. Диапазон частот: 7-16 МГц Центральная частота: 12.0 МГц; Радиус кривизны: 38.4 мм; Область просмотра: плоский Число элементов: 192; Возможность использования биопсийного набора; Класс безопасности: BF. | 1 шт. |
|  |  | 9. | Датчик объемный (конвексный) 4-8 МГц | Брюшная полость, акушерство, гинекология Диапазон частот: 4-8 МГц Центральная частота: 6 МГц Радиус кривизны: 39,1мм Область обзора: 76,8° Число элементов: 198 Возможность использования биопсийного набора; Класс безопасности: BF | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  | Центральная частота: 3,8 МГц |
|  |  | 1. | Видеопринтер медицинский | Возможность получения графического изображения на бумаге. Цифровой черно-белый видеопринтер. Скорость печати не более 3,9 сек. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Источник бесперебойного питания | Мощность не менее 3 кВт. С выпрямителем тока функцией стабилизации напряжения и фильтрации помех аварийного питания. | 1 шт. |
| 6. | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Требования к помещению: Площадь: 10-15 кв метров Электричество: 100-120В/200-240В 10А,50-60Гц Температура: При работе: 10 ~ 35 °С Хранение и транспортировка: -25 ~ 60 °С Относительная влажность: до 75% без конденсации Давление: При работе: 700 гПа - 1060 гПа При хранении:700 гПа - 1060 гПа Влажность: При работе: от 30 % до 75 % Хранение и транспортировка: от 20 % до 90 % Уровень безопасности: применения в присутствии легковоспламеняющихся анестетических материалов с воздухом или с кислородом, или с оксидом азота: оборудование не подходит для использования в присутствии легковоспламеняющихся анестетических материалов с воздухом или с кислородом, или с оксидом азота. |  | Область обзора: 69° |
| 7. | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Гель | Гель для ультразвуковых исследовании, должен иметь среднюю вязкость и синий цвет. (не менее 5 литров в канистре). | 1 канистра. |

Лот № 10

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок регистрационного удостоверения (в соответствии с государственным реестром МТ) | Система диагностическая ультразвуковая портативная |
| 2 | Наименование МТ (относящейся к средствам измерения) Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке | Система диагностическая ультразвуковая портативная |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Области применения: - Абдоминальные исследования - Акушерские исследования - Ранние акушерские исследования - Гинекологические исследования - Небольшие участки (молочная железа, щитовидная железа, и.т.д.) - Педиатрические исследования - Урология - Сосудистая система |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Портативная цифровая цветная ультразвуковая система с высоким качеством изображения должна быть: Консоль: Ручка должна быть удобной для транспортировки, тележка с 4-мя вращающимся колесами. Не менее 2 активных портов датчиков; Не менее 3 USB портов; Наличие встроенной алфавитно-цифровой клавиатуры QWERTY с задней подсветкой; Не менее 256 оттенков серого цвета, 8 бит; Наличие встроенных кнопок «запись» для дистанционного управления периферийным оборудованием или устройствами DICOM; Характеристики монитора: Цветной, жидкокристаллический дисплей с диагональю не менее 15 дюймов; Встроенные стереодинамики; Разрешение монитора не хуже 1024 х 768 пикселей. Высокий уровень контрастности и яркости. Особенности сканирования: - дуплексный и триплексный режим; - трапециевидный режим сканирования для линейных датчиков; - тканевая гармоника (регистрация 2-й гармоники эхосигнала, в том числе с помощью инверсивной технологии); - увеличение в реальном масштабе времени; - автоматический анализ допплеровских кривых; - глубина сканирования до 30 см; - возможность изменения допплеровского угла в режимах CFM и PD; - дуплексный и триплексный режим. Режимы сканирования: B, 2B, M, B+M, 4B; - CFM - цветное допплеровское картирование; - PD - энергетический допплер; - PW - импульсный допплер; - HPRF - высокочастотный импульсный допплер. Режимы сканирования должны быть: 2D РЕЖИМ: Динамический диапазон 50-180 дБ; Карты псевдо окрашивания не менее 8; Не менее 4-х фокусов; Не менее 8 зон фокусировки; Максимальная глубина сканирования не менее 30 см; М РЕЖИМ: Динамический диапазон 50-180 дБ; Отказ: 1-32, 32 шага; Скорость поворота: 60/120/180/240/300Гц; Колоризация М: 8 карт; Максимальная глубина сканирования не менее 30 см; РЕЖИМ ЦВЕТНОЙ ДОППЛЕРОГРАФИИ: Цветная карта: 8 карт; Диапазон шкалы скорости: 4.0 см/с – 4.0 м/с; ЧПСИ: 600 Гц – 12 кГц; Динамический диапазон 50-180 дБ; Чувствительность: 8-31, с шагом 1; Шкала цветности не менее 256 цветов; РЕЖИМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ДОППЛЕРОГРАФИИ: Цветная карта: 8 карт; Диапазон шкалы скорости: 2.0 см/с – 4.0 м/с; ЧПСИ: 600 Гц – 12 кГц; Чувствительность: 8-31, с шагом 1; ИМПУЛЬСНЫЙ ДОППЛЕРОВСКИЙ РЕЖИМ: Серая карта: 5 карт; Скорость поворота: 60/120/180/240/300 Гц; ЧПСИ: 1 – 23 кГц; Диапазон шкалы скорости: 2.0 см/с – 4.0 м/с; Архив изображений: Формат архивации: DICOM; Возможность экспорта в другой формат BMP, JPEG; Хранение изображений на жестком диске BMP, JPEG, TIF, DICOM; Хранение изображений на диске DVD-RW; Карта памяти USB; Жесткий диск: не менее 500 Гб. Память для хранения изображений/кинопетли: Память кинопетли: максимум не менее 511 линий. Основные измерения: измерения расстояния, окружности, площади, объема; измерение тазобедренного сустава; измерение скорости в спектральном допплеровском режиме и др. Пакеты ультразвуковых диагностических программ: Расчет возраста плода с помощью различных измерений: бипариетального диаметра, длины бедренной кости, копчико-теменного размера, диаметра околоплодного мешка, окружности головы, окружности живота и диаметра живота - возможность оценки возраста плода от 4 недель до родов. Расчет веса плода. Расчет предполагаемой даты родов по последней менструации. Автоматическое построение графиков роста и веса плода. Просмотр и изменение таблиц возраста плода. Кардиологические измерительные программы: оценка митрального и аортального клапанов; оценка левого желудочка. |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |
|  |  | 1 | Консоль | Встроенная выдвежная клавиатура с трекболом. Стандартное QWERTY размещение клавиш с добавлением специальных функциональных клавиш и вложенной цифровой клавиатуры для интенсивного ввода цифровых данных, с задней подсветкой. Жесткий диск объемом не менее 500 Гб. Наличие интегрированного DVD-RW привода; Динамический диапазон: не уже 50-180 дБ; Периферийные устройства, контролируемые системной клавиатурой (клавиатура с подсветкой/многоязычная клавиатура) Высококачественная стерео аудио голосовая система Контроль аудио громкости Кнопка ON/OFF для доступа к включению/отключению системы Тележка приборная Разветвитель датчиков | 1 шт. |
|  |  | 2 | Монитор | Цветной, жидкокристаллический дисплей с диагональю не менее 15 дюймов; Встроенные стереодинамики; Разрешение монитора не хуже 1024 х 768 пикселей. Высокий уровень контрастности и яркости. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Модуль цветного доплеровского картирования | Модуль цветного доплеровского картирования используется для выделение на эхограмме цветом (цветное картирование) характера кровотока в области интереса | 1 шт. |
|  |  | 4 | Модуль импульсного доплера | Модуль импульсного доплера применяется для количественной оценки кровотока в сосудах | 1 шт. |
|  |  | 5 | Датчик конвексный (микроконвексный) | Брюшная полость, кардиология. Микро изогнутый линейный датчик; Диапазон частот: 2 – 4 МГц Центральная частота: 3.0 МГц; Область просмотра: 900; Число элементов: 80; Класс безопасности: BF. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Датчик конвексный | Акушерские исследования (плод, сердце плода) гинекология (матка, яичники), абдоминальные Исследования (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, глубокие сосуды). Изогнутый линейный Диапазон частот: 2-8 МГц Центральная частота: 3,5 МГц Число элементов: 80 Область обзора: 90° Класс безопасности: BF | 1 шт. |
|  |  | 7 | Датчик конвексный (ректо-вагинальный) | Акушерство, гинекология, урология Изогнутый линейный Диапазон частот: 4-9 Мгц Центральная частота: 6,5 МГц Число элементов: 96 Область обзора: 150° Класс безопасности: BF | 1 шт. |
|  |  | 8 | Датчик конвексный (неонатальный) | Неонатальные исследования, педиатрия, сосуды. Микро изогнутый линейный датчик Диапазон частот: 4 – 9 МГц Центральная частота: 6.5 МГц Число элементов: 96 Область просмотра: 1500 Класс безопасности: BF | 1 шт. |
|  |  | 9 | Тележка приборная | Мобильная приборная тележка с изменяемой высотой | 1шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  | Центральная частота: 3,8 МГц |
|  |  | 1 | Видеопринтер медицинский | Возможность получения графического изображения на бумаге. Цифровой черно-белый видеопринтер. Скорость печати не более 3,9 сек. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Источник бесперебойного питания | Мощность не менее 3 кВт. С выпрямителем тока функцией стабилизации напряжения и фильтрации помех аварийного питания. | 1 шт. |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Требования к помещению: Площадь: 10-15 кв метров Электричество: 100-120В/200-240В 10А,50-60Гц Температура: При работе: 10 ~ 35 °С Хранение и транспортировка: -25 ~ 60 °С Относительная влажность: до 75% без конденсации Давление: При работе: 700 гПа - 1060 гПа При хранении:700 гПа - 1060 гПа Влажность: При работе: от 30 % до 75 % Хранение и транспортировка: от 20 % до 90 % Уровень безопасности: применения в присутствии легковоспламеняющихся анестетических материалов с воздухом или с кислородом, или с оксидом азота: оборудование не подходит для использования в присутствии легковоспламеняющихся анестетических материалов с воздухом или с кислородом, или с оксидом азота. |  | Область обзора: 69° |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1 | Бумага для видеопринтера | Термочувствительная бумага для печати ультразвукового видео изображения, 110мм* 21 метр в рулоне; 1 уп – 5 рулонов; | 1 упаковка. |
|  |  | 2 | Гель | Гель для ультразвуковых исследований, должен иметь среднюю вязкость и синий цвет, не менее 5 литров. | 1 канистра. |

Лот № 11

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок регистрационного удостоверения (в соответствии с государственным реестром МТ) | Видеокомплекс для эндоскопической хирургии и инструменты для лапароскопических операций |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения, номер, дата и срок документа(Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке) | Не является средством измерения |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Должен позволять выполнять малоинвазивные вмешательства в лапароскопии, включая реконструктивно-восстановительные операции Наличие возможности проводить диагностические и оперативные вмешательства Наличие возможности расширения комплекса путем подключения дополнительных инструментов |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Электрическая сеть 220В, мощность 2,5 кВт Водоснабжение: не требуется Канализация: не требуется Площадь помещения: не менее 10 кв. м. |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Головка камеры | Видеоголовка эндоскопическая должна быть с двумя программируемыми кнопками, цветовая система PAL с интегрированным парфокальным зумом f = 25 - 50 mm (2x) | 1шт. |
|  |  | 2 | Блок управления камеры | Электронный блок управления камеры должен быть с 1-чиповойкамерой (CCU), с режимом флюоресцентной диагностики PDD/AF, c интегрированным блоком централизованного управления и IPM модулем цифровой обработки изображения, цветовая система PAL/NTSC, параметры сети : 100-240 Вольт , 50/60 Гц. Состоящая из : блок камеры, сетевой кабель, BNC-кабель длина 180 см, S-Video (Y/C) кабель длина 180 см, RGB-кабель длина 180 см, кабеля для дистанционного управления видео принтерами, SCB-кабель длина 180 см, клавиатура с US-английским алфавитом. | 1шт. |
|  |  | 3 | Медицинский плоскоэкранный жидкокристаллический монитор | Жидкокристаллический медицинский монитор с диагональю не менее 19", настольная версия с подставкой, цветовая система PAL/NTSC, разрешение max. 1280 x 1024, входы SDI / HD-SDI, композит, S-видео, RGB, DVI-D и VGA, освещенность: 300 cd/m2, контраст: 600:1 , время реакции 10-16 мс, сетевое напряжение: 100-240 VAC, 50/60 Гц, состоит из: 19" плоский монитор, блок питания, сетевой кабель, подставка. | 1шт. |
|  |  | 4 | Медицинский источник света | Источник света эндоскопический должен иметь высокомощный источник холодного света LED светодиодной технологии, питание 100 - 240 VAC, 50/60 Hz Включая: Сетевой кабель | 1шт. |
|  |  | 5 | Световод | Световодволоконнооптический диаметр 4.8 мм., длина 250 см. | 1шт. |
|  |  | 6 | Медицинский инсуффлятор | Насос эндоскопический, рабочее напряжение 100-240 В пер.тока, 50/60 Гц, в комплект входит: электронный эндофлятор с интегрированным модулем, сетевой кабель, набор силиконовых трубок, стерилизуемые, универсальный ключ, стерильный фильтр, 10 шт,/уп. | 1шт. |
|  |  | 7 | Шланг высокого давления | Шланг высокого давления с соединением по американскому стандарту и соединением по немецкому стандарту, длина 55 см | 1шт. |
|  |  | 8 | Медицинский высокочастотный хирургический аппарат | Электрокоагулятор - прибор для электро хирургии, напряжение 200-240 VAC, 50/60 Гц, состоит из: электрокоагулятор, сетевой кабель | 1шт. |
|  |  | 9 | Двухпедальный переключатель | Педаль управления ножная, двойная педаль для ВЧ генераторов | 1шт. |
|  |  | 10 | Биполярный ВЧ кабель | Шнур высокочастотный, биполярный, для коагуляторов, длина 300 см | 1шт. |
|  |  | 11 | Монополярный ВЧ кабель | Шнур высокочастотный, монополярный, с штекером 5 мм для медицинского высокочастотного хирургического аппарата, длина 300 см | 1шт. |
|  |  | 12 | Соединительный кабель | Кабель соединительный, для соединения нейтральных электродов, длина 300 см | 1шт. |
|  |  | 13 | Нейтральный электрод | Электрод нейтральный, из силикона, с 2-мя резиновыми полосками для фиксации, используется с медицинским высокочастотным хирургическим аппаратам A= 500 cm² площадь, для соединения необходим соединительный шнур | 1шт. |
|  |  | 14 | Медицинская система для отсасывания и промывания | Помпа эндоскопическая, для отсасывания и промывания, рабочее напряжение: 100/120/230/240 В, 50/60 Гц, в комплект входит: помпа эндоскопическая сетевой кабель | 1шт. |
|  |  | 15 | Банка отсоса | Бутыль аспирационная, банка отсоса, 1.5 л | 1шт. |
|  |  | 16 | Крышка для банки отсоса | Крышка бутыли аспирационной/ирригационной, для банки отсоса, 1,5 и 5 литровой, стерилизуемая | 1шт. |
|  |  | 17 | Бутыль для промывающего раствора | Бутыль ирригационная, для промывающего раствора, 1 л, стерилизуемая | 1шт. |
|  |  | 18 | Крышка бутыли | Крышка бутыли аспирационной/ирригационной, для бутыли 1 л стерилизуемая, и бутылей со стерильным раствором 1 л / 1.5 л, стерильных (круглого и квадратного сечения) | 1шт. |
|  |  | 19 | Подставка для банки отсоса | Держатель для бутыли, 1.5 л | 2шт. |
|  |  | 20 | Набор силиконовых трубок | Трубка соединит от помпы к аспирационной бутыли, набор силиконовых трубок, отсасывающих, стерилизуемых. Две трубки -для соединения аспирационной бутыли объемом 5 л и помпы эндоскопической и аспирационного инструмента с бутылью. | 1шт. |
|  |  | 21 | Набор силиконовых трубок | Трубка соединительная от помпы к эндоинструменту, набор силиконовых трубок, ирригационных, стерилизуемых. Для подсоединения ирригационной бутыли объемом 1 литр и помпы эндоскопической | 1шт. |
|  |  | 22 | Трубка для отсасывания и промывания | Канюля, для ирригации/аспирации, с противоотражающей поверхностью, с двух-ходовым краном для работы одной рукой, диаметр 5 мм, длина 36 см | 1шт. |
|  |  | 23 | Медицинская передвижная приборная стойка | Стойка мобильная для эндоскопического оборудования, на 4-х антистатических роликах, 2 из которых с фиксаторами, с 2-мя фиксированными полками, 1 полка с ящиком оснащенным замком, с одним набором фиксаторов для приборов, с встроенным кабельным каналом в каждой вертикальной балке, одним держателем камеры и одной цокольной полкой с блоком питания с панелью из 12 розеток и из 12 розеток для заземления. Габариты стойки: 730 x 1450 x 660 мм (шхвхг), полки 630 x 480 мм (шхг), диаметр роликов 125 мм. | 1шт. |
|  |  | 24 | Оптика | Оптика жесткая со стеклянными линзами, 30°, крупноформатная, диаметр 10 мм, длина 31 cм, автоклавируемая, со встроенным оптоволоконным световодом. | 1шт. |
|  |  | 25 | Игла ВЕРЕША | Эндоигла, для пневмоперитонеума, с пружинящим тупым стилетом, с замком ЛЮЕР, длина 13 см | 1шт. |
|  |  | 26 | Игла ВЕРЕША | Эндоигла, длина 15 см. с пружинным тупым стилетом | 1шт. |
|  |  | 27 | Троакар | Троакар, диаметр 11 мм, состоит из: стилет троакара пирамидальный, канюля без клапана, с краном для инсуффляции, длина 10.5 см, многофункциональный клапан, диаметр 11 мм | 2шт. |
|  |  | 28 | Троакар | Троакар, диаметр 11 мм, состоящий из: стилет троакара, конический, канюля с краном для инсуффляции и резьбой, длина 10.5 см, силиконовый клапан | 1шт. |
|  |  | 29 | Троакар | Троакар, диаметр 6 мм. Состоит из: стилет троакара, пирамидальный, канюля троакара без клапана с краном для инсуффляции, длина 10,5 см, мультифункциональный клапан | 4шт. |
|  |  | 30 | Троакар | Троакар, диаметр 6 мм, состоящий из: троакар пирамидальный, канюля с резьбой, с силиконовым лепестковым клапаном, длина 10.5 см | 1шт. |
|  |  | 31 | Редукционные гильза | Гильза, редукционная, многоразовая, диаметр инструментов 5 мм, внешний диаметр троакарной гильзы 11 мм, | 1шт. |
|  |  | 32 | Переходник | Переходник накидной с креплением к клапану трокара, 11/5 мм | 1шт. |
|  |  | 33 | Редукционные гильза | Гильза редукционная, многоразовая, диаметр инструмента 3 мм, канюля троакара диаметром 6 мм. | 1шт. |
|  |  | 34 | Инструмент монополярный | Щипцы для диссекции и захвата, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, диаметр 5 мм, длина 36 см, длинные бранши, две бранши подвижны. Состоят из: пластиковая рукоятка без кремальеры с увеличенной площадью контактной поверхности колец, внешний тубус изолированный, вставка-щипцы | 1шт. |
|  |  | 35 | Инструмент монополярный | Щипцы захватывающие, ротационные, с соединением для монополярной коагуляции, диаметр 5 мм, длина 36 см, бранши с мульти-зубцами, ширина бранш 4,8 мм, одна бранша подвижна. Состоят из: пластиковая рукоятка с кремальерой с увеличенной контактной поверхностью колец для пальцев, внешний тубус изолированный, вставка-щипцы | 1шт. |
|  |  | 36 | Инструмент монополярный | Щипцы захватывающие, роатционные, с соединением для монополярной коагуляции, диаметр 5 мм, длина 36 см, атравматичныебранши, окончатые, одна бранша активна. Состоят из: пластиковая рукоятка с кремальерой с увеличенной контактной поверхностью колец для пальцев, внешний металлический тубус, вставка-щипцы | 1шт. |
|  |  | 37 | Инструмент монополярный | Щипцы захватывающие, ротационные, с соединением для монополярной коагуляции, диаметр 5 мм, длина 36 см, атравматичные, окончатыебранши, две бранши активны. Состоят из:пластиковая рукоятка с кремальерой с увеличенной контактной поверхноостью колец для пальцев, внешний тубус изолированный, вставка-щипцы | 1шт. |
|  |  | 38 | Инструмент монополярный | Щипцы захватывающие, ротационные, с соединением для монополярной коагуляции, диаметр 5 мм, длина 36 см, атравматичные, ложко-образные бранши. Состоят из: пластиковая рукоятка с кремальерой с увеличенной контактной поверхностью колец для пальцев, внешний тубус изолированный, вставка-щипцы | 1шт. |
|  |  | 39 | Инструмент монополярный | Щипцы захватывающие, ротационные, с соединением для монополярной коагуляции, диаметр 5 мм, длина 36 см, атравматичные, одна бранша подвижна. Состоят из: пластиковая рукоятка без кремальеры с увеличенной конатктной поверхностью колец для пальцев, внешний тубус изолированный, вставка-щипцы | 1шт. |
|  |  | 40 | Инструмент монополярный | Щипцы захватывающие, бранши "коготь", ротационные, с соединением для монополярной коагуляции, зубцы 2х3, диаметр 5 мм, длина 36 см, одна бранша активна, состоят из: пластиковая рукоятка с кремальерой с увеличенной контактной поверхностью колец для пальцев, внешний тубус изолированный, вставка щипцы | 1шт. |
|  |  | 41 | Инструмент монополярный | Щипцы захватывающие, ротационные, с соединением для монополярной коагуляции, диаметр 5 мм, длина 36 см, бранши "зуб тинра", 2х4 зубца, одна бранша активна. Состоят из: пластиковая рукоятка с кремальерой с увеличенной контактной поверхностью колец для пальцев, внешний тубус изолированный, вставка-щипцы | 1шт. |
|  |  | 42 | Инструмент монополярный | Щипцы захватывающие, ротационные, с соединением для монополярной коагуляции, диаметр 5 мм, длина 36 см, атравматичные, окончатыебранши, изогнутые, одна бранша активна. Состоят из: пластиковая рукоятка с кремальерой, с увеличенной контактной поверхностью колец для пальцев, внешний тубус изолированный, вставка-щипцы | 1шт. |
|  |  | 43 | Инструмент монополярный | Щипцы для захвата и диссекции, ротационные, с соединением для монополярной коагуляции, диаметр 5 мм, длина 36 см, атравматичныебранши, две бранши активны. Состоят из: пластиковая рукоятка без кремальеры с увеличенной контактной поверхностью колец для пальцев, внешний тубус изолированный, вставка-щипцы | 1шт. |
|  |  | 44 | Щипцы | Щипцы разборные, захватывающие, поворотные, когтевой, с зубцами 2 х 3, размер 10 мм, длина 36 см, с одной подвижной браншей, состоящие из: металлическая рукоятка c фиксатором, внешняя трубка изолированная, рабочая вставка-щипцы | 1шт. |
|  |  | 45 | Ножницы | Ножницы разборные, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, диаметр 5 мм, длина 36 см, зубчатые, ложкообразные, длина бранш 17 мм, с 2-мя подвижнымибраншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка без фиксатора, внешний тубус изолированный, рабочая вставка-ножницы | 1шт. |
|  |  | 46 | Инструмент монополярный | Ножницы ротационные, разборные, изолированные, с соединением для монополярной коагуляции, с замком LUER для чистки, две бранши активны, изогнутые лезвия, длина лезвий 15 мм, диаметр 5 мм, длина 36 см. Состоят из: пластиковая рукоятка, изолированная без кремальеры, металлический внешний тубус изолированный, вставка-ножницы, для использования с троакарами, диаметром 6 мм. | 1шт. |
|  |  | 47 | Рабочая вставка - ножницы | Ножницы, рабочая вставка | 1шт. |
|  |  | 48 | Инструмент биполярный | Щипцы диссекторные и захватывающие, ротационные, разборные, с соединением для биполярной коагуляции, диаметр 5 мм, длина 36 см, широкие бранши, для диссекци, захвата и биполярной коагуляции больших сосудов и крупных тканей, одна бранша активна. Состоят из: пластмассовая рукоятка без кремальеры, внешний тубус, вставка-щипцы | 1шт. |
|  |  | 49 | Инструмент биполярный | Щипцы для захвата, вращающиеся, разборные, с соединением для биполярной коагуляции, две бранши активны, специально разработаны для диссекции, диаметр 5 мм, длина 36 см. Состоят из: рукоятка без кремальеры, внешний тубус, рабочая вставка-щипцы | 1шт. |
|  |  | 50 | Коагуляционный и диссекционный электрод | Электрод для диссекции и коагуляции, L-образный, диаметр 5 мм, длина 36 см, с соединением для монополярной коагуляции | 1шт. |
|  |  | 51 | Коагуляционный и диссекционный электрод | Электрод для диссекции и коагуляции, тупой шпатель, с соединением для монополярной коагуляции, диаметр 5 мм, рабочая длина 36 см | 1шт. |
|  |  | 52 | Аппликатор клипс разборный | Аппликатор для использования с титановыми клипсам, разборный, ротационный, с кремальерой для фиксации бранш при удержании клипсы, диаметр 10 мм, длина 36 см. Состоит из: металлическая рукоятка с кремальерой, металлический внешний тубус, вставка | 1шт. |
|  |  | 53 | Иглодержатель | Иглодержатель, с карбид-вольфрамовой вставкой, эргономическая пистолетная рукоятка с фиксатором, фиксатор размыкается с левой стороны, бранши загнуты влево, внешний диаметр 5 мм, длина 33 см. | 1шт. |
|  |  | 54 | Иглодержатель | Иглодержатель, эргономическая пистолетная рукоятка с фиксатором, фиксатор размыкается с правой стороны, бранши загнуты вправо, карбид-вольфрамовая вставка, внеш. диам. 5 мм, длина 33 см | 1шт. |
|  |  | 55 | Толкатель узлов | Узлопроталкиватель для экстракорпорального вязания узлов, диаметр 5 мм, длина 36 см | 1шт. |
|  |  | 56 | Ретрактор | Ретрактор разборный, веерообразный, расширяющийся, пятилепестковый, диаметр 5 мм, длина 36 см | 1шт. |
|  |  | 57 | Шовный инструмент | Инструмент шовный для закрытия троакарных ран и выполнения лигатуры подкожно, диаметр 2,8 мм, длина 17 см | 1шт. |
|  |  | 58 | Внутриматочный зонд | Зонд внутриматочный, с большим и малым конусом, с пружинным приспособлением для использования с крючкообразными щипцами, c переходником с замком ЛЮЕР для чистки | 1шт. |
|  |  | 59 | Крючко образные щипцы | Щипцы крючкообразные, длина 22 см | 1шт. |
|  |  | 60 | Пункционная игла | Эндоигла пункционная, с замком ЛЮЕР, диаметр 1.6 мм, размер 5 мм, длина 36 см | 1шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  |  |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Электрическая сеть 220В, мощность 2,5 кВт. Водоснабжение: не требуется. Канализация: не требуется. Площадь помещения: не менее 10 кв. |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Газовый фильтр | Фильтр CO2\N2O газовый, одноразовый, для использования с инсуффляционными приборами со коростью потока газа 30 л\мин. Апробирован и подтвержден для использования с электроннымэндофлятором, стерильно, 25 шт в упаковке. | 1уп. |
|  |  | 2. | Бактериальный фильтр | Фильтр, антибактериальный, для использования с помпой эндоскопической, одноразовый, нестерильный, 10 шт. в упаковке. | 1уп. |
|  |  | 3 | Титановые клипсы | Клипсы титановые, средне-большие, стерильные, 16 картриджей по 10 клипс, для использования с аппликатором | 1уп. |
|  |  | 4 | Лигатурная петля | Петля одноразовая с рассасывающейся синтетической нитью, в стерильной упак., 12 шт., длина 33 см | 1уп. |
|  |  | 5 | Экстрактор | Пакет экстракционный, одноразовый, общий объем 260 мл, наполняемый объем 62 мл, раскрытие пакета 10 см, длина контейнерной секции 35 см, для использования с троакарами размера 10 мм, наличие нитиноловой лески с памятью формы. Стерильные, в упаковке 5 шт. | 1уп. |
|  |  | 6 | Стерильное покрытие | Одноразовое эластичное покрытие для видеокамеры. Для использования с видеокамерами,так же как и со всеми эндоскопическими видеокамерами. Телескопическая складка с бумажным приспособлением для ввода. Липкая лента для крепления. Стерильные, в упаковке 40 шт. | 1уп. |

Лот № 12

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ)(в соответствии с государственным реестром МТ) | Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте Монитор пациента |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения(Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке) | Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте Монитор пациента |
| 3 | Требования к функциональности(с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Устройство должно быть предназначено для продолжительной вентиляции легких пациента с дыхательным объемом от 50 mL. Аппарат должен работать в режимах принудительной вентиляции и поддержки самостоятельного дыхания, а также обеспечивать мониторинг дыхательных путей. Аппарат ИВЛ должен использоваться в отделениях интенсивной терапии и в перечисленных ниже условиях: В отделениях интенсивной терапии, послеоперационных палатах и других отделениях медицинских учреждений; Во время транспортировки пациентов в пределах стационара; При последующей транспортировке из одного медицинского учреждения в другое; Во время перелетов; |
| 4 | Требования к техническим характеристикам(с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Общие требования: Аппарат должен работать от встроенной турбины с возможностью обеспечения потока до 250 л/мин. и инспираторного давления до 99 мбар; При прекращении подачи кислорода аппарат должен автоматически обеспечивать вентиляцию окружающим фильтрованным воздухом без уменьшения минутного объёма вентиляции; Цикл тестирования аппарата должен выполняться автоматически после включения электропитания аппарата без участия медперсонала, время проведения тестирования не должно превышать 60 секунд; Выполнение как предварительной, так и текущей калибровки всех датчиков аппарата должно быть осуществимо без рассоединения контура, прерывания электропитания и прерывания ИВЛ; Датчик потока должен быть термоанемометрический без мертвого пространства; наличие интегрированного измерителя температуры дыхательной смеси; Панель управления аппарата, и клавиатура должны быть герметизированы с возможностью обработки общепринятыми дезинфектантами; У пациента должна быть возможность дышать самостоятельно в любой момент, при любых режима вентиляции, контролируемых по объёму и по давлению; Подключение пациента к аппарату должно быть возможно, как с левой, так и с правой стороны. Наличие следующих режимов и методов ИВЛ: VC-CMV -Принудительная вентиляция с контролем по объему; VC-AC – Принудительно - вспомогательная вентиляция с контролем по объему и определенным количеством гарантированных дыхательных циклов; PLV - искусственная вентиляция лёгких с ограничением давления посредством установки Pmax (максимальное давление на вдохе); VC-SIMV - Перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по объему и возможностью самостоятельного дыхания в фазе выдоха; VC-SIMV-PS - Перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по объему и возможностью самостоятельного дыхания в фазе выдоха c поддержкой по давлению; SPN-CPAP - Самостоятельное дыхание на фоне положительного давления; SPN-CPAP-PS - Самостоятельное дыхание на фоне положительного давления с поддержкой по давлению; Вентиляция пpи апноэ – наличие автоматического пеpеключения на пpинyдительнyю вентиляцию с yпpавлением по объемyпpи остановке дыxания пациента; Функция «Вздох» (Sigh,) два последовательных дыхательных цикла должны повторяться каждые 3 минуты с настраиваемым перемежающимся PEEP, Наличие возможности спонтанного дыхания (самостоятельного дыхания пациента) при всех режимах вентиляции, контролируемых по давлению и контролируемых по объёму. Функция «Удержание вдоха» - запуск и удерживание вдоха в ручном режиме с продолжительностью до 15 сек. Наличие возможности активации во всех режимах вентиляции. Параметры запускаемого вручную вдоха должны соответствовать параметрам вентиляции заданного режима автоматической вентиляции. Параметры вентиляции: I/E соотношения: от 150:1 до 1:150, частота дыханий: от 2 до 80 в мин, время вдоха: от 0.2 до 10 сек, дыхательный объем: от 50 до 2000 мл, давление на вдохе: от 0 до 99 мбар, PEEP: от 0 до 35 мбар, давление поддержки: от 0 до 35 мбар (выше PEEP), ускорение потока: от 5 до 200 мбар в сек, концентрация кислорода: от 21 до 100 Об. %, чувствительность триггера: от 1 до 15 л/мин, максимальный поток: до 180 л/мин., быстродействие клапана: до 5 мсек., инспираторная пауза: регулируется от 10 до 50% по отношению к общей длительности вдоха, устанавливается не напрямую, вздох (SIGH), детекция инспираторной попытки. Режим санации трахеобронхиального дерева: Аппаpат должен пpоводитьискyсственнyю вентиляцию легкиx в yстановленномpежиме (фаза пpедваpительногонасыщения легкиxкислоpодом, длящаяся 180 секyнд) с подачей 100% кислоpода. Для пpоведения санации бpонxиальногодеpевааппаpат должен автоматически пpеpватьпpоцессискyсственной вентиляции легкиx. Обнаружение разъединения: должно происходить автоматически; На то вpемя, пока пpоводится санация, тpевожная сигнализация должна отключаться, чтобы не мешать пpоцессy санации. По окончании санации бpонxов и автоматического pаспознавания соединения аппаpат должен пpоводить в течение 120 секyндискyсственнyю вентиляцию легкиx с подачей 100% кислоpода. Наличие следующих отображаемых измеряемых значений: Измерение давления в дыхательных путях (резистивный датчик относительного давления): Pмax- Максимальное давление в дыхательных путях; Pплато-Давление плато; PEEP- Положительное давление в конце выдоха; Pсред. -Среднее давление в дыхательных путях; Диапазон не менее 0 не более 99 mbar; Разрешение: 1 mbar; Измерение O2 (на вдохе) (наличие электрохимического датчика, не требующего сервиса); FiO2-Концентрация O2 во вдыхаемом газе; Диапазон от 18 до 100 об. %; Разрешение: 1 об. % O2 Измерение потока: Поток пик. Пиковый инспираторный поток; Диапазон не менее 0 не более 196 L/min; Разрешение: 1 L/min Измерения минутного объема: MV Минутный объем; Диапазон от 0 до 99 L/min BTPS; Разрешение 0,1 L/min MV утечка-Минутный объем утечки исходя из минутного объема вдоха (в режиме NIV); Диапазон от 0 до 100 %; Разрешение 1 % VTe-Измеряемый дыхательный объем на выдохе; Диапазон от 0 до 3999 mL, BTPS; Разрешение: 1 mL VTпац. -Дыхательный объем с компенсацией утечки, измеренный на вдохе (в режиме NIV); Диапазон от 0 до до 3999 mL, BTPS; Разрешение не менее 1 mL; Измерение частоты дыхания: ЧДспонт. Составляющая самостоятельного дыхания в общей частоте; ЧД-Общая частота дыхания: Диапазон от 0 до 150/min; Разрешение не более 1/min; I: E- Коэффициент соотношения времени вдоха и времени выдоха: Диапазон от 1:150 до 150:1; Разрешение: 0,1; Ti-Время вдоxа: Диапазон От 0 до 15 s; Разрешение 0,1 s; T плато-Время плато: Диапазон от 0 до 10 s; Разрешение 0,1 s; R Resistance, сопротивление: Диапазон от 3 до 100 mbar/L/s; Разрешение 1 mbar/L/s; C Compliance, комплайнс: Диапазон от 3 до 200 mL/mbar; Разрешение не менее 1 mL/mbar; T0CИзмерение температуры дыхательной смеси (наличие интегрированного датчика с отрицательным температурным коэффициентом): Диапазон от 18 до 48 °C; Разрешение не менее 1 °C; Отображение кривой: Давление в дыхательных путях Paw (t) – от 5 до 100 mbar; Поток (t) –от 20 до 200 L/min; Дыхательный объем VT от 0 до 2 L. Наличие мониторинга следующих параметров; MV Объем выдыхаемого в минуту газа: Наличие сигнала тревоги, если превышена верхняя граница показателя, диапазон которой от 41 до 2 L/min с интервалом не менее 0,1 L/min Наличие сигнала тревоги, если значение упало ниже нижней границы показателя, диапазон которой от 0,5 до 40 L/min, с интервалом не менее 0,1 L/min; Наличие отключения сигнала тревоги: после включения устройства и в течение следующих 2 минут; при выходе из режима ожидания и в течение следующих 2 минут; после выключения мониторинга потока и в течение следующих 2 минут; при обнаружении отсоединения и в течение 2 минут после повторного соединения Paw Давление в дыхательных путях: Наличие сигнала тревоги, если превышена верхняя граница с диапазоном от 10 до 100 mbar; Нижний предел сигнала тревоги должен быть, когда значение «PEEP + 5 mbar (в сочетании с установленным значением PEEP) не превышается, по крайней мере, на 0,1 s в течение двух последовательных принудительных вдохов; Давление в дыхательных путях должно измеряться без дополнительных линий. T отсоедин. Время задержки для тревожного сообщения «Низкое давление в дых. путях»(режиме работы NIV) должно быть: от не более 0 до не менее 60 s FiO2 Концентрация O2 во вдыхаемом газе (режим подачи О2 под высоким давлением); наличие сигнала тревоги, если верхний предел срабатывания сигнала превышается в течение по крайней мере 20 секунд; наличие сигнала тревоги, если значение находится за нижним пределом срабатывания сигнала в течение по крайней мере 20 секунд; ЧД Частота дыхания: наличие сигнала при превышении частоты дыхания (во время самостоятельного или принудительного дыхания); Диапазон для установки от 10 до 120/min Tапноэ время тревоги по апноэ: наличие сигнала при обнаружении отсутствия дыхательной активности; Диапазон от 15 до 60 s; регулируется с шагом не менее 1 s; VTi Дыхательный объем на вдохе: наличие аварийного сигнала если получаемый дыхательный объем VT превышает предел срабатывания тревожного сигнала; Диапазон от 0,06 до 4,0 L Наличие возможности отключения сигнала тревоги: – после включения устройства и в течение следующих 15 s; – при выходе из режима ожидания и в течение следующих 15 s; – при обнаружении отсоединения и в течение 15 s после повторного соединения; Приоритетность тревог: Тревожные сигналы должны классифицироваться по приоритету: уведомление, предостережение, предупреждение. Параметр, вызвавший тревожный сигнал, должен высвечиваться на дисплее аппарата. Интерфейс: наличиецветного сенсорного дисплея, диагональю не менее 12”. Наличие возможности одновременного отображения трёх кривых в реальном времени (давление, поток, объём). Кривые должны быть заполнены, что облегчает визуализацию. Наличие одновременного отображения пяти вентиляционных параметров на выбор пользователя. Наличие возможности конфигурирования ассортимента параметров. Наличие вращающегося манипулятора управления с функцией настройки параметра (вращение) и его подтверждения (нажатие). Выбор самого параметра должен осуществляться с сенсорного дисплея. Наличие возможности защиты настройки параметров от потенциально опасных изменений. Принцип работы вентилятора должен быть: цикличный по времени, с постоянным объемом, с контролем давления Безопасность: клапан безопасности должен открываться при 120 мбар, клапан экстренного вдоха: должен автоматически открываться при отсутствии О2; наличие автоматического переключения на воздух при отсутствии О2; Наличие выхода для медикаментозного распылителя: должен быть синхронизирован со вдохом. Основной источник питания AC: не хуже 100V-240V, 50/60 Hz, DC: 24 V, потребляемый ток: до 1,3 А; встроенная батарея: автономная работа не менее 45 мин. Встроенная и внешняя батарея вместе обеспечивают до 5 часов автономной работы. Наличие интерфейса: RS232. Подача газов: воздух должен подаваться от турбины, кислород от баллонов: от 3 до 6 бар, кислород от центральной газоразводки: от 3 до 6 бар. Вес аппарата не более: 26 кг. Монитор пациента должен обеспечивать контроль стандартных параметров жизнедеятельности: ЭКГ, ЧДД, SpO2, НИАД, температура. Монитор должен быть адаптирован для любых групп пациентов: взрослых, детей, новорожденных, и может применяться во всех отделениях лечебного учреждения, в т.ч. во время транспортировки внутри лечебного учреждения. Монитор должен быть укомплектован 15” сенсорным 8-канальным цветным дисплеем и вращаемым манипулятором, обеспечивающим удобство управления и визуализации данных. Для распечатки данных должен быть предусмотрен встроенный термопринтер. В предлагаемой комплектации монитор должен содержать аксессуары для взрослых и детей. Параметры мониторинга: ЭКГ: Режим отведения Кабель на 3 электрода: I, II, III Кабель на 5 электродов: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V Графики Кабель на 3 электрода: 1-канальный график Кабель на 5 электродов: 2-канальный график, макс. 7 отображаемых отведений Чувствительность дисплея: 1,25 мм/мВ (×0,125), 2,5 мм/мВ (×0,25), 5 мм/мВ (×0,5), 10 мм/мВ (×1), 20 мм/мВ (×2), автоматический режим. Скорость развертки: 12,5, 25, 50 мм/с; Аналоговый выход ЭКГ: Встроенный Ширина полосы (–3 дБ) доступна в трех режимах: Диагностика: от 0,05 до 150 Гц; Монитор: от 0,5 до 40 Гц; Хирургия: от 1 до 20 Гц; Коэффициент ослабления синфазного сигнала: Диагностика:> 95 дБ (узкополосный режекторный фильтр выключен); Монитор: > 105 дБ (узкополосный режекторный фильтр включен); Хирургия: > 105 дБ (узкополосный режекторный фильтр включен). Узкополосный режекторныйфильтр: 50 Гц/60 Гц (узкополосный режекторный фильтр выбирается вручную); Сопротивление дифференциального входа: > 5 MОм; Допустимый потенциал напряжения смещения электрода: ±500 мВ Вспомогательный ток (Обнаружение отсутствия контакта): Активный электрод: < 100 нА Контрольный (референтный) электрод: < 900 нА Входной ток смещения: ≤ 0,1 мкА; Время восстановления после дефибрилляции: < 5 сек; Ток утечки пациента: <10мкA; Защита от электрохирургических аппаратов (ЭХА): Режим разреза: 300 Вт; Режим коагуляции: 100 Вт; Время восстановления: ≤ 10 с. При использовании монитора в условиях операционной фильтр позволяет уменьшить артефакты и помехи от высокочастотного электрохирургического оборудования. Импульс водителя ритма: Индикатор импульса: Импульсы отмечаются в случае удовлетворения стандартным требованиям: Амплитуда: от ±2 до ±700 мВ; Ширина: от 0,1 до 2 мс; Время нарастания: от 10 до 100 мкс. Частота пульса: Диапазон (взрослые): от 15 до 300 уд. /мин; дети / новорожденные: от 15 до 350 уд. /мин Точность (погрешность): ±1% или ±1 уд. /мин - действительно большее значение; Разрешение: 1уд. /мин; Экстрасистолия: Диапазон (взрослые): от 0 до 300 экстрасистол/мин. Дети / новорожденные: от 0 до 350 экстрасистол/мин. Разрешение: 1 экстрасистол/мин. Значение ST (у новорожденных не применяется): Возможен анализ ST сегмента по всем мониторируемым отведениям. Возможно отображение значений ST сегмента вместе с кривыми ЭКГ. Диапазон: от –2,0 до 2,0 мВ Точность (погрешность): Максимум ±0,02 мВ или 10 % (от –0,8 до 0,8 мВ); Разрешение: 0,01 мВ Тревоги по сегменту ST могут настраиваться пользователем. Метод усреднения сердечного ритма (ЧСС): Метод 1: Обычно сердечный ритм вычисляется усреднением 12 последних кардиоинтервалов. Метод 2: Если длительность каждого из трех последовательных RR интервалов превышают значение 1200 мс, то сердечный ритм вычисляется усреднением последних четырех кардиоинтервалов. Диапазон синусового или наджелудочкового (супервентрикулярного) ритма Тахикардия (взрослые): от 120 до 300 уд./мин; дети / новорожденные : от 160 до 350 уд./мин Нормальный (взрослые): от 41 до 119 уд./мин; дети / новорожденные : от 61 до 159 уд./мин Брадикардия (взрослые): от 15 до 40 уд./мин; дети / новорожденные : от 15 до 60 уд./мин Диапазон желудочкового (вентрикулярного) ритма: Желудочковая тахикардия: Длительность каждого из 5 последовательных желудочковых комплексов менее 600 мс; Вентрикулярный ритм: Длительность каждого из 5 последовательных желудочковых комплексов находится в диапазоне 600—1000 мс; Желудочковая брадикардия: Длительность каждого из 5 последовательных желудочковых комплексов более 1000 мс Время до сигнала тревоги по тахикардии: Желудочковая тахикардия 1 мВ 206 уд./мин: Усиление 1,0: 3с; Усиление 0,5: 6с; Усиление 2,0: 3с Желудочковая тахикардия 2 мВ 195 уд./мин: Усиление 1,0: 3с; Усиление 0,5: 6с; Усиление 2,0: 3с Время реакции измерителя ЧСС на изменение величины ЧСС: Диапазон значений сердечного ритма: от 80 до 120 уд./мин; Диапазон: от 7 до 8 сек, среднее 7,5 сек Диапазон значений сердечного ритма: от 80 до 40 уд./мин; Диапазон: от 7 до 8 сек, среднее 7,5 сек Подавление высокого зубца T: Превышает минимальную рекомендуемую амплитуду зубца Т 1,2 мВ Точность измерителя ЧСС и отклик на нерегулярный ритм: Значения сердечного ритма по прошествии 20 сек: Желудочковаябигеминия: 80 уд./мин ±1 уд./мин Медленная альтернирующая желудочковая бигеминия: 60уд./мин ±1 уд./мин Быстрая альтернирующая желудочковая бигеминия: 120 уд./мин Двунаправленные систолы: 90 дых/мин ±1 уд./мин Анализ 16 различных аритмий: Пациент без кардиостимулятора: Асистолия; Желудочковая фибрилляция / Желудочковая тахикардия; Парная желудочковая экстрасистола; ЖТ>2 (3 ≤ число ЖЭ группы < 5); Бигимения, Тригимения, Нерегулярный ритм, R на T(следующий зубец R наползает на предыдущий зубец T); Желудочковая экстрасистола, Тахикардия, Брадикардия, Пропущенное сокращение, Желудочковый ритм, Желудочковая брадикардия; Пациент с кардиостимулятором: Асистолия; Тахикардия; Брадикардия; нет кардиостимулятора; кардиостимулятор не эффективен. Дыхание (Респирация): Метод: Импеданс между RA-LL, RA-LA Диапазон импеданса изолинии: от 200 до 2500 Ом (сопротивление кабеля = 0 kОм); от 2200 до 4500 Ом (сопротивление кабеля = 1 kОм); Чувствительность измерения: 0,3 Ом (исходное сопротивление = 1 kОм) Шум < 0,1 Ом (мониторинг по кабелю с 3/5 электродами); Макс. динамический диапазон: 500 Ом сопротивление, 3 Ом переменное сопротивление, без ограничения; Ширина полосы кривой (графика): от 0,2 до 2,5 Гц (-3 дБ) Диапазон измерения ЧД (RR): Взрослые: от 0 до 120 вд/мин; Новорожденные / Дети: от 0 до 150 вд/мин Разрешение: 1вд/мин; Точность (погрешность): ±2 вд/мин. Выбор усиления: ×0,25, ×0,5, ×1, ×2, ×3, ×4, ×5 Неинвазивное кровяное давление (NIBP), нАД: Метод: Осциллометрический; Режим: Ручной, Автоматический, Непрерывный Интервал измерений в автоматическом режиме: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 240 и 480 мин Непрерывный 5 мин, интервал 5 с; Тип измерения: Систолическое (СИС), диастолическое (ДИА), среднее (СРД) Тип сигнализации: СИС (SYS), ДИА (DIA), СРД (MAP) Диапазон измерения и срабатывания тревоги Режим взрослого пациента: (СИС): от 40 до 270 ммрт.ст.; (ДИА): от 10 до 215 ммрт.ст.; (СРД): от 20 до 235 ммрт.ст. Педиатрический режим: (СИС): от 40 до 200 ммрт.ст.; (ДИА): от 10 до 150 ммрт.ст.; (СРД): от 20 до 165 ммрт.ст. Неонатальный режим: (СИС): от 40 до 135 ммрт.ст.; (ДИА): от 10 до 100 ммрт.ст.; (СРД): от 20 до 110 ммрт.ст. Диапазон измерения давления в манжете: от 0 до 300 ммрт.ст. Разрешение давления Максимальное: 1 ммрт.ст.; Стандартное отклонение: 8 ммрт.ст. Максимальный период измерения: Взрослые/Дети 120 с; новорожденные: 90с. Типичный период измерения: от 30 до 45 сек (в зависимости от ЧСС/помех от движений пациента) Защита от превышения давления: Взрослые 297 ±3 ммрт.ст; Дети 240 ±3 ммрт.ст; Новорожденные: 147 ±3 ммрт.ст. Частота пульса: Диапазон измерения от 40 до 240 уд. /мин Точность (погрешность): ±3 уд/мин или 3,5 %, действительно большее значение SpO2: Диапазон измерения: от 0 до 100 % Диапазон активизации тревоги: от 0 до 100 % Разрешение: 1 %; Точность (погрешность): Взрослые (а также дети): ±2 % (от 70 до 100 % SpO2); новорожденные: ±3 % (от 70 до 100 % SpO2); Частота пульса: Диапазон измерения частоты пульса: от 25 до 300 уд. /мин; Диапазон активизации тревоги: от 30 до 300 уд. /мин; Точность (погрешность): ± 2 дых/мин; Период обновления данных: 1 с. Темпеpатypа: Каналы: 2; Диапазон измерения и срабатывания тревоги: от 0 до 50 °C; Диапазон активизации тревоги: от 0 до 50 °C; Разрешение: ±0,1 °C; Точность (без датчика): ±0,1 °C; Интервалобновления: от 1 до 2 сек Расчеты доз препаратов: возможен расчет доз до 15 препаратов. 5 из них могут быть определены пользователем. Анализ динамики (трендов): Кратковременный: 1 час, разрешение 1 сек; Долговременный: 120 часов (отображение мониторируемых параметров в табличном и графическом формате), разрешение 1 мин; Возможность сохранения до 1200 результатов измерения NIBP; Возможность сохранения до 60 событий, включая кривые и параметры. Пользователь может «заморозить» то или иное приложение просмотра трендов и одновременно иметь доступ к текущей мониторируемой информации. Печатающее устройства (термопринтер): Ширина записи: ±48 mm (1,9 дюйма); Скорость бумаги: 25, 50 мм/с. Запись (печатать): до 3 графиков; Типы записи (печати): 8-секундная запись в режиме реального времени; 8-секундная автоматическая запись; запись по тревоге параметра; запись динамики (печать трендов); запись расчетов медикаментов и таблицы титрования; запись общего обзора. Запись может быть запущена вручную, по тревоге или в заданный временной интервал. Пользовательский интерфейс: Экран дисплея (диагональ): 380 мм (15 дюймов) цветной TFT Разрешение: 1024 × 768; Максимальное количество графиков: 11; Светодиодные индикаторы: 1 питание, 2 тревоги, 1 зарядка; Цвет и позиционирование кривых или параметров могут настраиваться пользователем; Возможен быстрый доступ к наиболее часто используемым функциям. Электрические характеристики: Электропитание 100 В-240 В~, 50 Гц/60 Гц; Pmax 110 ВА; предохранитель T 1,6 AL, 250 В Классификация: Степень защиты от поражения электрическим током: Оборудование класса I, оборудование со встроенный блоком питания; Тип электромагнитной совместимости: группаI, класс А Степень защиты от поражения электрическим током CF: ЭКГ (ДЫХАНИЕ), ТЕМПЕРАТУРА, ИД (IBP); BF: SpO2, нАД (NIBP), CO2. Класс защиты от проникновения жидкости: IPX1 Система работы: непрерывно работающее оборудование |
| 5 | Требования к комплектации(с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Вентилятор для интенсивной терапии | Базовый блок с встроенным цветным дисплеем–не менее 12”, Режимы вентиляции, стандартные: VC-CMV; VC-AC; PLV; VC-SIMV; VC-SIMV-PS; SPN-CPAP; SPN-CPAP-PS; Вентиляция пpи апноэ. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Шланги подачи О2 под давлением | Длина не менее 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) | 1 шт. |
|  |  | 3 | Клапан вдоха и выдоха | Клапан выдоха многоразового использования, пластиковый, стерилизуемый. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Монитор пациента | Измеряемые параметры: ЭКГ, ЧСС, Температура, Неинвазивное артериальное давление, Пульсоксиметрия. Анализ 16 аритмий, анализ ST-сегмента, сенсорный дисплей не менее 15", термопринтер. | 1шт. |
|  |  | 5 | Батарея аккумуляторная литий-ионная для монитора пациента | Тип: аккумуляторная литий-ионная; Емкость: 4,2 Ач; Время работы: не менее 120 мин (при 25 °C, при постоянном измерении SpO2 и в режиме автоматического измерения NIBP); Время зарядки: не более 320 мин (при включенном мониторе) | 1шт. |
|  |  | 6 | Магистральный кабель для ЭКГ на 5 электродов, с защитой от дефибрилляции | Предназначен для подсоединения соединяющих проводов от электродов ЭКГ к монитору пациента по не менее 5 отведениям. Многоразового использования. Не менее 2,6 м | 1шт. |
|  |  | 7 | Провода на 5 электродов ЭКГ с защелкой | Обеспечивают подсоединение электродов ЭКГ к монитору пациента через магистральный кабель по не менее 5 отведениям. Многоразового использования. Не менее 0,9 м | 1шт. |
|  |  | 8 | Удлинительный кабель для датчика | Удлинительный кабель для датчика SpO2Предназначен для подсоединения датчика пульсоксиметрии к монитору пациента, длина не менее 2м | 1шт. |
|  |  | 9 | Трубка (шланг) для измерения нАД у детей и взрослых | Предназначен для подсоединения манжет для неинвазивного измерения АД к монитору пациента, длина не менее 3 м | 1шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | Тележка на колесах | На 4 колесах, с возможностью блокировки 2 колес. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Базовый блок увлажнителя | Энергопотребление 150 Вт. Устанавливаемая температура в дыхательном контуре 35-40 0 С. Время разогрева – в пределах 30 мин. Звуковая и визуальная тревога при превышении t 0 С в дых. контуре более 43 0 С. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Пневматический распылитель медикаментов | Пневматический, синхронизирован с вдохом. Период работы 30 мин., аппарат учитывает поток для распылителя и держит минутный объем постоянным. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Пластиковый имитатор легких | Для взрослых. Служит для тестирования СРАР функции аппарата | 1 шт. |
|  |  | 5 | Опция | Поток на вдохе пациента регулируется автоматически | 1 шт. |
|  |  | 6 | Опция | PC-BIPAP (PressureControl-BiphasicPositiveAirwayPressure, BIPAP, PCV, DuoPAP, BiVent, Bilevel) - Вентиляция с двумя фазами давления в дыхательных путях (высокого и низкого давления), синхронизацией вдоха и выдоха и возможностью самостоятельного дыхания в любой стадии дыхательного цикла; | 1 шт. |
|  |  | 7 | Опция | NIV - неинвазивная вентиляция, совместима со всеми режимами вентиляции: с контролем по давлению, с контролем по объёму, в режимах с поддержкой давлением. Максимальная компенсация утечек до 250 л/мин в режимах с контролем по давлению и с поддержкой давлением. Дыхательный объём, поступающий пациенту, компенсирован по утечкам до 100% от установленного показателя дыхательного объёма (Vt) во всех дыхательных режимах. Инспираторный триггер автоматически адаптируется к измеряемой утечке, что позволяет предотвратить автоматическое срабатывание триггера вследствие задания слишком малого значения для триггера по потоку и увеличения продолжительности вдохов. | 1 шт. |
|  |  | 8 | Опция:Мониторинг СО2 | Капнометрия в основном потоке, включая кювету капнографическую взрослую. Капнометрия в основном потоке: диапазон от 0 до 100 мм.рт.ст. (или от 0 до 13,2 % по объёму). CO2 Капнометрия в основном потоке:тревога привысоком или низком содержании СО2. | 1 шт. |
|  |  | 9 | Кронштейн монитора | Кронштейн на аппарате ИВЛ для фиксации монитора. | 1 шт. |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Требования к окружающей среде: температура: от 5 до 400С; Влажность: от 5 до 95% относительной влажности без конденсации. Атмосферное давление 700 – 1060 ГПа; Давление подачи О2, на входе – 2,7-6 бар. Электропитание: 100 - 240 В, 45/65 Гц, Макс.энергопотребление ≈ 299B*A. Качество энергии сети должно соответствовать типичным коммерческим или больничным условиям. Электромагнитная среда: Пол должен быть деревянным, бетонным или покрытым керамической плиткой. В случае пола, покрытого синтетическим материалом, относительная влажность должна быть не менее 30%. |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № п/п | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1 | Камера для увлажнителя (для взрослых пациентов) | Многоразовая. Температура в камере лимитирована до 66 0С. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Дыхательный контур пациента для взрослых | Многоразовый силиконовый спиральный дыхательный контур с влагоуловителем. Стерилизуемый. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Фильтры бумажные для увлажнителя | Используются для фильтрации воды в увлажнителе. Одноразовые. Взрослые. 1 комплект из 100 шт. | 1 комплект |
|  |  | 4 | Маски для неинвазивной вентиляции | Маска многоразовая для неинвазивной вентиляции с гелиевым ободком для наиболее комфортного прилегания. Размеры: S, M, L. 1комплект из 3 шт. | 1комплект |
|  |  | 5 | Бактериальный фильтр | Противомикробный и противовирусный фильтр одноразового использования для дыхательных объёмов от 100 до 1500 мл. Бактериальная фильтрация 99,999; вирусная фильтрация 99,99. Объём мертвого пространства – 30мл. Макс. время использования – 24часа. 1 комплект из 50 шт. | 1 комплект |
|  |  | 6 | Датчик потока | Датчик потока термоанемометрический, многоразовый 1 комплект из 5 шт. | 1 комплект |
|  |  | 7 | Датчик кислорода | Датчик О2. Принцип работы: гальваническая ячейка. | 2 шт. |
|  |  | 8 | Микрофильтр | Применяется для более тонкой очистки поступающего в аппарат воздуха. | 1 шт. |
|  |  | 9 | Пылевой фильтр | Применяется для очистки поступающего в аппарат воздуха от пылевых частиц. | 1 шт. |
|  |  | 10 | Электроды для ЭКГ, для взрослых, одноразовые: | Служат для снятия ЭКГ у взрослых по 3-5 отведениям, одноразового использования 1 комплект из 100 шт. | 1 комплект |
|  |  | 11 | Датчик SpO2 на палец, для взрослых | Датчик для снятия параметров пульсоксиметрии, многоразовый, для взрослых | 1шт |
|  |  | 12 | Силиконовый датчик с мягким наконечником, для взрослых и для детей | Силиконовый датчик SpO2 для снятия параметров пульсоксиметрии, многоразовый, для взрослых и детей | 1шт. |
|  |  | 13 | Манжета для измерения нАД, для взрослых крупного телосложения, многоразовая | Манжета многоразовая для взрослых крупного телосложения, 33 -47 см | 1шт. |
|  |  | 14 | Манжета для измерения нАД, для взрослых, многоразовая | Манжета многоразовая для взрослых, 25 -35 см | 1шт. |
|  |  | 15 | Манжета для измерения нАД, для детей, многоразовая | Манжета многоразовая для детей, 18- 26 см, | 1шт. |
|  |  | 15 | Датчик температуры накожный, для взрослых, многоразовый | Датчик накожный, многоразового использованияне, длина менее 3 м | 1шт. |
|  |  | 17 | Датчик температуры, ректальный/ эзофагальный, многоразовый | Датчик полостной, многоразового использования, длина менее 3 м | 1шт. |
|  |  | 18 | Бумага для самописца (термопринтера) монитора пациента | термобумага для встроенного термопринтера в рулонах. Комплект из 4 рулонов. | 1 комплект |

Лот № 13

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ)(в соответствии с государственным реестром МТ) | Видеокомплекс для эндоскопической хирургии с видеогастроскопом и видеоколоноскопом в комплекте с инструментами для внутрипросветной хирургии |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения (Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке) | Не относится к средствам измерения |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Должен выполнять диагностические и оперативные манипуляции в внутрипросветной хирургии, включая реконструктивно-восстановительные операции Наличие возможности проводить диагностические и оперативные вмешательства Наличие возможности расширения комплекса путем подключения дополнительных инструментов |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Электрическая сеть 220В, мощность 2,5 кВт Водоснабжение: не требуется Канализация: не требуется Площадь помещения: не менее 10 кв. м. |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Монитор | Монитор медицинский с диагональю не менее 26" FullHD, алюминиевый герметичный корпус для влажной дезинфекции, Разрешение: не менее 1920x1080. Входы: DVI, VGA, S-Video, Composite. Видеовыходы: DVI, S-Video, Composite Включая: - монитор, - блок питания - DVI-D соединительный кабель - BNC/BNCVideo кабель | 1 |
|  |  | 2 | Медицинская эндоскопическая видеокамера | Блок управления камерой HD форматадолжен быть предназначен для использования с видеоэндоскопами, разрешение не менее 1920x1080Pixel, со встроенным блоком централизованного управления и встроенным блоком цифровой обработки изображения, цветовая система PAL/NTSC, сетевое напряжение: 100-240VAC, 50/60Hz состоящая из: - HD блок управления, - сетевой кабель, - адаптер к видеоэндоскопам, - DVI-D соединительный кабель, - BNC/BNC Видео кабель - S-Video (Y/C) соединительный кабель, - соединительный кабель для дополнительных приборов, - SCB соединительный кабель, - силиконовая клавиатура, для использования с видеоэндоскопами. Расширенная опция по обработке изображения (узкоспектральное изображение, включает 3 различных спектра) | 1 |
|  |  | 3 | Медицинский источник холодного света | Источник света должен быть с встроенным SCB-блоком, со встроенной инсуфляционной помпой, для использования с видеоэндоскопами, одна ксеноновая лампа 100Вт, напряжение сети: 100-240VAC, 50/60Hz Состоящий из: - источник холодного света - сетевой кабель - бутыль для воды - держатель бутыли - промывающий адаптер | 1 |
|  |  | 4 | Держатель | Держатель соединительного видеокабеля | 1 |
|  |  | 5 | Стойка мобильная для эндоскопического оборудования | Стойка мобильная должна быть предназначена для эндоскопического оборудования, передвижение на 4 двойных антистатических роликах, 2 из которых оборудованы фиксирующим тормозом, 2 фиксированные полки, одна с рукояткой, главный выключатель на вертикальной стойке, интегрированный кабельный канал в обеих вертикальных стойках, выдвижной ящик с замком, 2 горизонтальных кабельных канала, один с кабельной намоткой, 1 набор фиксаторов для установки приборов, 1 выдвижная секция для клавиатуры, фронтальная, 4 горизонтальные рельсы для вспомогательного оборудования, 1 регулируемый держатель видеоэндоскопа, 1 держатель соединительной части видеоэндоскопа, 1 держатель тубуса эндоскопа, 1 держатель трубок, 1 держатель монитора - VESA 75/100, 6x силовых кабелей (3x 200cм, 3x 100cм), разделительный трансформатор 230VAC (50/60Гц)/ 1200VA с 6 розетками и заземлением. Размеры: видеостойки 530x1200x645мм (ШxВxГ), полки 430x480мм (ШxГ), диаметр роликов 125мм | 1 |
|  |  | 6 | Видеогастроскоп | Видеогастроскоп, цветовая система PAL. Рабочий канал Ø 2.8мм. Дистальный диаметр 9.3мм. Рабочая длина 1100мм. Отклонение вверх 210°, вниз 100°, влево/вправо 120°/120°. Глубина резкости 2-200мм. В комплекте: - чемодан для транспортировки - защитный колпачок - клапан аспирации - клапан вода-воздух - тестер герметичности - колпачок для биопсийного канала (10pcs.) - трубка для промывания - Y-образная трубка для промывания - загубник (одноразовый) - биопсийные щипцы (одноразовые) - чистящая щетка (одноразовая) - щетка для клапанов - покрытие для транспортировки видеоэндоскопа | 1 |
|  |  | 7 | Щипцы | Щипцы, биопсийные, овальные, гибкие, рабочая длина 200см, диаметр 2.3мм | 1 |
|  |  | 8 | Щипцы | Щипцы, захватывающие, 1х2 зубца, гибкие, рабочая длина 200см, диам. 2.2мм | 1 |
|  |  | 10 | Выкусыватель | Выкусывательбиопсийный, овальный, гибкий, с иглой, рабочая длина 160см, диам. 2.3мм | 1 |
|  |  | 9 | Щипцы | Щипцы, горячие биопсийные гибкие, диаметр 2,3мм, длина 2300мм, состоят из: - рукоятка - щипцы | 1 |
|  |  | 11 | Петля для полипэктомии | Петля, полипэктомическая, для полипов, диам. 2.3мм, длина 250см, большая, с рукояткой | 1 |
|  |  | 12 | Щипцы | Щипцы, биопсийные, овальные, с иглой, гибкие, рабочая длина 200см, диам. 2.3мм | 1 |
|  |  | 13 | Петля для полипэктомии | Петля, полипэктомическая, для полипов, диам. 2.3мм, длина 250см, малая, с рукояткой | 1 |
|  |  | 14 | Чистящая щетка | Щетка, для рабочего канала, 5мм, длина 230см | 2 |
|  |  | 15 | Видеоколоноскоп | Видеоколоноскоп должен иметь цветовая система PAL. Рабочий канал Ø 3.8мм, канал для подачи воды 1,2мм, диаметр 12.9мм, рабочая длина 1600мм. Отклонение вверх 180°, вниз180°, влево/вправо 160°/160°. В комплекте: - 1x чемодан для транспортировки - 2x ключа для чемодана для транспортировки - 1x защитный колпачок - 1x тестер герметичности - 1x колпачок для биопсийного канала (10pcs.) - 1x трубка для промывания - 1x Y-образная трубка для промывания - 1x трубка для промывания канала для подачи воды - 1x биопсийные щипцы (одноразовые) - 3x щетка для чистки рабочего канала (одноразовая) - 3x щетки для чистки канала для подачи воды (одноразовые) - 1x щетка для клапанов - 1x покрытие для транспортировки видеоэндоскопа - 1x клапан для чистки - 1x масло для смазки, 50мл. - 1x инструкция по использованию | 1 |
|  |  | 16 | Щетка для чистки канала | Щетка, для рабочего канала, диам. 3мм, длина 180см | 2 |
|  |  | 17 | Медицинский высокочастотный хирургический аппарат | Электрокоагулятор. ВЧ прибор для хирургии. Напряжение 100 - 240В переменного тока, 50/60Гц. Состоит из: -медицинский ВЧ хирургический аппарат - сетевой кабель | 1 |
|  |  | 18 | Адаптер | Адаптер должен иметь комплект для чистки и дезинфекции видеоэндоскопов в гастроэнтерологии. Набор содержит: - двухклапанный канальный распределитель - адаптер клапана утечки - адаптер аспирационного порта - A/W входной адаптер - чистящая трубка, многоразовая, для рабочего канала гибких видео эндоскопов | 1 |
|  |  | 19 | Двухпедальный переключатель | Педаль управления ножная должна быть двойная, цифровая, одноступенчатая, для работы с медицинским ВЧ хирургическим аппаратом | 1 |
|  |  | 20 | Биполярный ВЧ кабель | Шнур высокочастотный, биполярный должен быть предназначен для коагуляторов, длина 300см | 1 |
|  |  | 21 | Нейтральный электрод | Электрод нейтральный, из силикона, с фиксирующей резиновой лентой, A=187см2 | 1 |
|  |  | 22 | Соединительный кабель | Кабель соединительный, для соединения нейтральных электродов, длина 300см | 1 |
|  |  | 23 | Монополярный ВЧ кабель | Шнур высокочастотный, монополярный, со штекером 5мм для коагуляторов, длина 300см | 1 |
|  |  | 24 | Петля для полипэктомии | Петля, запасная полипэктомическая, многоразовая, ассиметричная, 60мм, длина 200см | 1 |
|  |  | 25 | Петля для полипэктомии | Петля, запасная полипэктомическая, многоразовая, ассиметричная, 40мм, длина 200см | 1 |
|  |  | 26 | Петля для полипэктомии | Петля, запасная полипэктомическая, многоразовая, ассиметричная, 25мм, длина 200см | 1 |
|  |  | 27 | Корзинчатый захват | Экстрактор, "корзинка", с 4 проволками, комплект с рукояткой, длина 200см, диаметр 2.2мм | 1 |
|  |  | 28 | Держатель для крепления | Держатель помпы, для крепления на мобильную приборную стойку для крепления к направляющим рельсам | 1 |
|  |  | 29 | Медицинская система для отсасывания и промывания | Помпа эндоскопическая, аспирационная, рабочее напряжение 230 В пер. тока, 50/60 Гц, состоит из: - помпа эндоскопическая - бактериальный фильтр - бутыль, 2л - крышка бутыли с ручкой - соединительные шланги, короткие - шланг к пациенту - обратный клапан - сетевой кабель | 1 |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  |  |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Электрическая сеть 220В, мощность 2,5 кВт Водоснабжение: не требуется Канализация: не требуется Площадь помещения: не менее 10 кв. м. |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1 | Игла | Эндоигла, инъекционная в пластмассовом тубусе, диаметр иглы 0,7мм, длина 6мм, для рабочих каналов диаметром от 2,6мм, рабочая длина 230см. Стерильная, 10 штук в упаковке | 1 |
|  |  | 2 |  |  |  |

Лот № 14

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ)(в соответствии с государственным реестром МТ) | Комплекс рентгеновский диагностический для рентгеноскопии, рентгенографии и томографии в автоматическом/ручном режимах на три рабочих места |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения(Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке) | Не относится к средствам измерения |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Комплекс рентгеновский диагностический для рентгеноскопии, рентгенографии и томографии в автоматическом/ручном режимах на три рабочих местаприменяется в следующих областях: - гастроэнтерология, - педиатрия, - урология, - гинекология, - травматология, - экстренная помощь. Рутинная диагностика в области пищеварительного тракта, органов грудной клетки, а также скелета и черепа. Специальные исследования в гинекологии, урологии и других областях. Рентгеноскопия с усилителем рентгеновского изображения большого диаметра, оснащенным цифровой камерой высокого разрешения. Возможность выполнять цифровые снимки с УРИ с последующей обработкой изображения. Цифровой архив снимков. Рентгенография и линейная томография костно-суставной системы, органов грудной клетки и брюшной полости с использованием стандартных и цифровых кассет формата от 18х24 см до 35х43 см. Стол снимков должен быть оснащен лифтом, позволяющим изменять высоту деки в диапазоне от 50 см до 90 см от пола, что позволяет подстраивать деку под высоту каталки. Выбор условий рентгеноскопии и рентгенографии (томографии) должен производится на сенсорном пульте, и обеспечивается автоматически в режиме орган-автоматики (до 2000 анатомических программ, включая программы пользователя, и наглядный атлас укладок). Возможен автоматический выбор условий рентгенографии при помощи рентгеноэкспонометра или же ручная установка режимов кВ и мАс. После каждого снимкана дисплее фиксируется эффективная эквивалентная доза пациента (в мкЗв). |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Операционные режимы: рентгенография, томография, рентгеноскопия. Томография: Двунаправленная линейная, выполняется в любом положении стола; Углы томографии (8º - 20º - 30º - 40º -45º) Высота томографического слоя от 0 до 250 мм с шагом 0,1 мм; Цифровая и лазерная индикация высоты среза позволяет производить томографию внутренних органов под заданными углами 8; 20; 304 40 45, а так же программировать от 0 до 45 град. Две скорости движения (позволяет уменьшить дозовую нагрузку при выборе скоростей), чем меньше скорость, тем меньше дозовая нагрузка. Возможность получения томографического и обычного снимка на одном и том же листе плёнки. Интегрированный дисплей управления столом и генератором – позволяет рентген-лаборанту производить выбор режима «автоматический или ручной» и выбрать программу снимка той или иной части тела или органа. Встроенное программное обеспечение полноценной функциональности. Наличие встроенных анатомических программ: 2000 программ – выбор программ производиться на интегрированном дисплее(TouchScreen) 15" Наличие автоматического управления экспозицией позволяет уменьшить дозовую нагрузку; Наличие автоматической регулировки рентгеноскопии позволяет уменьшить дозовую нагрузку; Наличие защиты: от перегрузки по току (встроенный стабилизатор напряжения– что в свою очередь позволяет не проводить дополнительных затрат на установку добавочного внешнего стабилизатора Встроенный стабилизатор позволяет регулировать при падении напряжения на фазе от 180 Вт до 260Вт, Контроль наличия вращения анода и температуры анода, самокалибровка по току при каждой экспозиции – защищает рентген трубку от перегрева и короткого замыкания. Так же позволяет снизить дозовую нагрузку на пациента при проведении снимка. Наличие экспонометра. Электропитание: Напряжение питания-380В±10%; чистота питающей сети- 50 Гц±1%; максимальная потребляемая мощность- 65кВт кратковременно; сопротивление сети не более- 0,15 Ом. Растр отсеивающий - это устройство, предназначенное для повышения контрастности рентгеновского изображения за счет поглощения рассеянного телом человека рентгеновского излучения и позволяющее делать более контрастный снимок. |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Стол-штатив рентгеновский поворотный с регулируемым наклоном | наклон с электроприводом, с +90° до –15°, с автоматической остановкой 0 о (в горизонтальном положении) размеры деки 2100x770 мм продольное движение с электроприводом, 600 мм (голова) / 400 мм (ноги) поперечное движение с электроприводом ± 100 мм высота деки стола в горизонтальном положении 880 мм дека стола произведена из углепластика поглощение деки стола -0,8 ммAl макс. допустимый вес пациента 180 кг Высота (в вертикальном положении стола) 2800 мм Длина (в горизонтальном положении стола) 3100 мм Ширина 2000 мм электронное ЭСУ с алфавитно-цифровым дисплеем, отображающим информацию о снимке загрузка кассеты - спереди с самоцентрирующейся системой формат кассеты: от 18x24 до 35x35 см вертикальное деление снимка в ЭСУ на 1/2/3/4 части, в сочетании с горизонтальным делением на 1/2 части высокоскоростная съемка возможна для всех делений прицельной рентгенографии продольное движение с электроприводом, 950 мм, во всех положениях стола, от вертикального до положенияТренделенбурга поперечное движение: ручное, 250 мм, блокируется тормозами компрессия с электроприводом, диапазон компрессии 300 мм сила сжатия: два доступных значения: 3 кг и 5 кг диапазон расстояния от ЭСУ до поверхности деки стола максимум 500 мм, минимум 200 мм отсеивающий растр R12, L36, F90 трехпольная ионизационная камера с предусилителем для рентгеноэкспонометра | 1 |
|  |  | 2. | Cтол рентгеновский | линейная прецизионная томография с углами качания 40°, 30°, 20°, 8°; две скорости для каждого угла возможность выбора слоя томографического обследования с шагом 1 мм в диапазоне от 0 до 25 см расстояние дека-пленка 7 см кассетодержатель для работы с кассетами от 13х18 см до 35х43 см максимальное расстояние фокус-пленка 105 см дека стола произведена из углепластика с низким уровнем поглощения рентгеновского излучения – 0,9 ммAl решетка Букки отсеивающий растр R12,F100,L40 компрессионный пояс панель управления всеми функциями стола и штатива рентгеновского излучателя с цифровой индикацией режимов размещена на кожухе рентгеновской трубки штатив (колонна) рентгеновского излучателя с напольным креплением, поворот вокруг вертикальной оси на 180° (± 90°) механическое совмещение центра кассеты и фокуса рентгеновской трубки при проведении прямых и косых снимков в зоне стола трёхпольная ионизационная камера с предусилителем для рентгеноэкспонометра салфавитно-цифровым дисплеем, отображающим информацию о снимке и загрузке кассеты спереди с самоцентрирующейся системой. В связи с этим значительнорасширяется перечень областей обследования и качество снимка. | 1 |
|  |  | 3. | Стойка снимков Bucky | Общее вертикальное перемещение кассетодержателя 1400мм Максимальная высота центра кассетодержателя от пола 1900мм Нижнее положение центра снимка от пола 400мм отсеивающий растр R12,F100,L40 Встроенная моторная рентгеновская решетка для кассет стандартных размеров | 1 |
|  |  | 4. | Устройство рентгеновское питающее (РПУ) микропроцессорное с автоматической индикацией дозы на пациента и системой само диагностики для работы с двумя высоковольтными генераторами напряжения | орган-автоматика более 2000 программ. Возможность ручной коррекции режимов орган-автоматики мощность 65 кВт рабочая частота инвертора 55 кГц. Частота пульсаций до 200 кГц диапазон анодного напряжения при рентгенографии, 40 - 150 кВ шаг изменения анодного напряжения, 1 кВ или в соответствии со стандартным рядом диапазон тока рентгеновской трубки при рентгеноскопии 0,5 – 10 мА диапазон тока рентгеновской трубки при рентгенографии, 10 - 800 мА (возможно до 1000 мА) диапазон количества электричества, 1 – 1000 мАс минимальное время экспозиции 1 мсек. индикация дозы излучения в мкЗв (в режиме орган-автоматики) система автокалибровки режимов рентгенографии гибкая многопроцессорная система микропроцессорная система управления. язык индикации параметров и маркировки органов управления – русский комплектация: блок управления с высоковольтным модулем пульт управления на базе сенсорного экрана (TouchScreen) 15", с выносной кнопкой экспонирования высоковольтные кабели 12 м с наконечниками (4 шт.) рентгенэкспонометр, Дозиметр с двумя измерительными камерами Комплект индивидуальных поливинилхлоридносвинцовых средств защиты пациентов и медицинского персонала от рентгеновского излучения: - фартук рентгенозащитный односторонний -0,35 - воротник рентгенозащитный -0,5 - передник рентгенозащитный -0,35 - шапочка рентгенозащитная -0,35 - набор рентгенозащитных пластин (7 предметов) -1,0 - очки рентгенозащитные (0,5 Pb) - перчатки рентгенозащитные 0,25 (пара) |  |
|  |  | 5. | Излучатель рентгеновский | рентгеновский излучатель для 1-го рабочего места: (Угол анода - 16о,9000 об./мин., максимальное рабочее напряжение 125 кВ, фокусные пятна 0,6х0,6 мм (18 кВт) и 1,0х1,0 мм (50 кВт), теплоемкость не менее 340 kHU) рентгеновский излучатель для 2-го и 3-го рабочего места: рентгеновский излучатель (Угол анода - 16 о, 9000 об./мин., максимальное рабочее напряжение 150 кВ, фокусные пятна 0,6х0,6 мм (25 кВт) и 1,2х1,2 мм (75 кВт), теплоемкость не менее 300 kHU) | 1 |
|  |  | 6. | Усилитель рентгеновского изображения трёхпольный | три рабочих поля (216 мм/ 160 мм/ 120 мм) автоматическая система шумоподавления и стабилизации яркости рентгеновского изображения телевизионный цифровой канал на основе CCD-камеры высокого разрешения 1024х1024 элементов цифровой видеовыход разрядность цифрового видеовыхода, не менее 12 бит динамический диапазон ТВ-системы, типичный 60 дБ автоматическая калибровка фокусировки и чувствительности для всех полей УРИ автоматическая коррекция дефектов сенсора ТВ-системы режим непрерывной рентгеноскопии с системой ССЯ(система стабилизации изображения и яркости) управление чувствительностью системы при помощи моторизованной диафрагмы компьютерный LCD монитор 19” тележка под монитор запоминание последнего кадра изображения (стоп-кадр) возможность цифровой записи рентгеноскопии и рентгенографии (в том числе серийной) в базу данных с последующей обработкой изображения при помощи программного обеспечения | 1 |
|  |  | 7. | Комплект ЗИП | Комплект высоковольтных кабелей: длина 12м | 1 |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. | Сканирующие устройство дигитайзер Печатающее устройство | Назначение: Система для цифровой рентгенографии предназначена для проведения оцифровки рентгеновских снимков, полученных на кассетах с запоминающим люминифором, в формате DICOM и возможностью интерактивной обработки, архивации на СD, распечатки диагностических изображений на пленке. Контрастное разрешение (количество оттенков серого цвета ), не менее 12бит/пиксел Пространственная разрешающая способность: -35х43см при высокой разрешающей способности, не менее 10пиксел/мм -35х35см при высокой разрешающей способности, не менее 10пиксел/мм -24х30см при высокой разрешающей способности, не менее 10пиксел/мм -18х24см при высокой разрешающей способности, не менее 10пиксел/мм -15х30см при высокой разрешающей способности, не менее 10пиксел/мм Пропускная способность, кассет в час (не менее) 35х43см — до 60 кассет в час 24х30см — до 65 кассет в час 18х24см — до 68 кассет в час Время доступа к оцифрованному и обработанному изображению, секунд, не более на кассете формат 35х43см через 13 секунд на кассете формат 24х30см через 13 секунд на кассете формат 18х24см через 13 секунд Технология получения изображения – лазерное экспонирование, термический процесс проявки без хим. растворов - полное соответствие Количество поддерживаемых форматов пленок, не менее 5 Поддерживаемые форматы пленок – 14”х17” (35x43см), 14”х14” (35x35см), 11”х14”(28x35см), 10”х12” (25x30см), 8”х10” (20x25см) - полное соответствие Количество встроенных в печатающее устройство отдельных независимых лотков для подачи пленки, не менее 1 Возможность расширения системы за счет установки дополнительного лотка автоматической подачи пленки Минимальный размер пикселя, не более 80 мкм Разрешающая способность при печати, не менее 320 точек/дюйм Экспонирующее устройство - полупроводниковый лазер Время ожидания выхода первого снимка для форматов пленок 14”х17” (35x43см), 14”х14” (35x35см), 11”х14”(28x35см), 10”х12” (25x30см), 8”х10”(20x25см), для каждого формата не более 60 с. Производительность для форматов пленок 14”х17” (35x43см), 14”х14” (35x35см), 11”х14”(28x35см), 10”х12” (25x30см), 8”х10”(20x25см), для каждого формата не менее 90 пленок/час Возможность программной модернизации системы для достижения производительности для форматов пленок 14”х17” (35x43см), 14”х14” (35x35см), 11”х14”(28x35см), 10”х12” (25x30см), 8”х10”(20x25см), для каждого формата не менее 180 пленок/час, возможность Градация изображения по шкале серого, не менее 14 бит (16384 градаций) Наличие DICOM интерфейс Панель отображения текущего состояния и основных параметров камеры Тип печатающего устройства по способу установки – настольный Срок гарантированного хранения экспонированных пленок при температуре не более 300С (допускается изменение оптической плотности в течение срока хранения не более 10% при измерении в области средней оптической плотности изображения), не менее 50 лет. |  |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Система рентгенодиагностическая в комплекте: Двери процедурной, и пультовой должны иметь рентген защиту с эквивалентом не менее 1мм свинца с перекрытием стыков на 3см. Ширина полотен дверей: пультовой 0,9м, процедурной-1,2м, двупольная, высотой-2м. Стены процедурной рентген кабинета должны иметь защиту от ионизирующего излучения эквивалентную 2мм свинца, пол и потолок (если под или над имеются помещения) –эквивалентную 2,5мм и 1,5мм свинца соответственно. Окна процедурной рентген кабинета экранируются защитными ставнями на высоту не менее- 2м от уровня чистого пола. Высота от чистого пола до потолкадолжна быть не менее- 3000мм. Электропитание: Напряжение питания-380В±10%; чистота питающей сети- 50 Гц±1%; максимальная потребляемая мощность- 65 кВт кратковременно; сопротивление сети не более- 0,15 Ом. |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Пленка для принтера сухой обработки | 10х12 дюймов 14 x 17 дюймов | 2 упаковки |

Лот № 15

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок регистрационного удостоверения (в соответствии с государственным реестром МТ) | Радиографическая рентгеновская система |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения (Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке) | Не относится к средствам измерения |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Рентгеновский аппарат на два рабочих места. Область применения: гинекология, акушерство, педиатрия, травматология, экстренная помощь. Области сканирования: снимок черепа, снимок скуловой кости, снимок носовой кости, снимок височной кости, снимок нижней челюсти, снимок плечевого сустава, снимок локтевого сустава, снимок предплечья, снимок запястья, снимок кисти, снимок тазобедренного сустава, снимок бедренной кости, снимок коленного сустава, снимок ноги, снимок галеностопного сустава, снимок стопы, снимок шейного отдела позвоночника, снимок грудного отдела позвоночника, снимок копчика, снимок поясничного отдела позвоночника, снимок таза. |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Операционные режимы: рентгенография, радиография. Высокая и стабильная мощность рентгеновского излучения. Контроллер рентгеновского излучения: - настройка пикового напряжения в киловольтах 40-125 кВ, - настройка мА 50, 100, 200, 300, 400, 500 мА, - настройка таймера 1/120 ` 6,0 с., Генератор с трансформатором высокого напряжения: - тип выпрямителя однофазный, двухполупериодное выпрямление. - выходная мощность 500 мА – 80 кВ/300 мА – 125 кВ. - входная мощность 220 ВА (переменный ток). - частота 50/60 Гц. - выходное напряжение 40 кВ. - размеры 475*395*410 мм. Рентгеновская трубка: - вращающийся анод; - фокальные пятна: 1,0/ 2,0 мм; - емкость нагрева анода: 140 кДж; - собственная фильтрация: 0,8 мм., - напряжение в сети: 220В, 50 Гц / 60 Гц однофазное, - полное сопротивление линии 0,12 Ом, - потребляемая мощность 3 кВт. Высокоскоростное приспособление для прицельной рентгенографии. Быстрая система выявления ошибок. Точный регулятор силы тока (мА) и пикового напряжение (в кВ). 500 видов (максимум) анатомических частей для оптимальной радиографии. Полный доступ к пациенту. Удобная в работе консоль и дисплей данных. Прибор имеет встроенный стабилизатор напряжения для бесперебойного питания нити накала рентгеновской трубки мощностью 380 В, 50 кВт. Мягкая и бесшумная работа. Рабочая станция |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Контроллер рентгеновского излучения | - Настройка пикового напряжения в киловольтах: 40 ̴125 кВ; - Настройка мА: 50, 100, 200, 300, 400, 500 мА; - Настройка таймера: 1/120 ̴6,0 с; | 1шт. |
|  |  | 2 | Трансформатор высокого напряжения | - Тип выпрямителя: однофазный; двухполупериодное выпрямление; - Частота: 50 Гц/ 60 Гц; - Выходное напряжение: 40 кВ | 1шт. |
|  |  | 3 | Рентгеновская трубка | Тип: вращающийся анод; - Фокальные пятна: 1,0/ 2,0 мм; - Емкость нагрева анода: 140 кДж; - Собственная фильтрация: 0,8 мм; | 1шт. |
|  |  | 4 | Коллиматор | Тип: ручной; - Максимальный размер поля 35х35 см., при источник изображение 65 см; - Минимальный размер поля 5х5 см при расстоянии источник-изображение 100 см ; - Световая мощность 160 люксов; - Собственная фильтрация 12 мм; | 1шт. |
|  |  | 5 | Стол Букки, 6 направлений | 6 путей направлений; материал верхней поверхности стола: меламин или акрил; Тип привода электромотор; Отсеивающий растр: соотношение отсеивания 8:1, 103 линий/дм; Размер кассет: от 18x24 до 35x43; Продольное расстояние скольжения стола: 420±5 мм; Боковое расстояние скольжения стола: 120±5 мм; Вертикальное расстояние до верха стола: 300±5 мм; Расстояние от верха стола до пола: 689 (880) мм. | 1шт. |
|  |  | 6 | Кабель высокого напряжения | Длина: 6 м; - Максимальное напряжение: постоянный ток 75 кВ; - 3 линии сердечников; | 1шт. |
|  |  | 7 | Решетка Букки | Устройство, предназначенное для повышения контрастности рентгеновского изображения за счет поглощения рассеянного телом человека рентгеновского излучения. | 1 шт. |
|  |  | 8 | Опора трубки | Тип: рельс от пола до потолка; Продольное перемещение 2550 мм; Вертикальное перемещение 1600 мм; Вращение рентгеновской трубки: ±180°; Электромагнитная фиксация вручную; | 1шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | Оцифровщик рентгеновских снимков | - Шкала серого-16 бит, - Оптическая плотность-0-3.4d, - Пространственное разрешение-40,800 пикс/стр, - Размер пленки-5’’*7’’~14’’*17’’, - Скорость сканирования- (14’’*17’’ 300точек/дюйм) 16 сек, - Операционная система- Windows XP/Vista, - Аппаратный интерфейс- USB 2.0, - Детектор- Профессиональная микро оптическая CCD камера, - Электропитание-110-220В, | 1шт. |
|  |  | 2 | Стойка рентгеновской трубки | Тип потолочный. Потолочные рельсы. Продольное перемещение 2800 мм. Вертикальное перемещение 1200 мм. Вращение рентгеновской трубки ±180°. Электромагнитная фиксация вручную. Вес: 130кг. | 1шт. |
|  |  | 3 | Стабилизатор | - Входной: 1 фаза 220, - Выходной: 370V ± 6%, - Вместимость: 12В, 12А, 50кВт. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Стойка Букки | Вертикальное перемещение 1000 мм; Передняя панель для пленки 32мм; Самое нижнее положение 200 мм; Размер кассет: от 18х24 до 30х40. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Негатоскоп | Яркость – 4000 lux, 90%. равномерности. Анти-ультрафиолетовое излучение. Толщина 45мм. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Рабочая станция | Системный блок процессор LGA-1155 Intel Core i5-3470 3,2 Ghz (6 Mb) (1333 Mhz) BOX 2 шт. Блок питания, 450W 2 шт. Жесткий диск 1000 Gb 2 шт. Монитор диагональ 18,5 дюйма 2 шт. Мышка 2 шт. Клавиатура 2 шт. Цветной принтер струйный 2 шт. | 2 шт. |
|  |  | 7 | Свинцовое стекло | Размер 400х400 мм. | 1 шт. |
|  |  | 8 | Фартук | Фартук 0.5 мм PB 1 комплект -2шт. | 1 комплект |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | 1. Основание и потолок в процедурном кабинете под установку рентген аппарата; должно быть, горизонтально ровным и прочным. Для обеспечения прочной фиксации конструкций рентген аппарата. 2. Для монтажа смотрового окна, а так же кабеля для пульта управления из пультовой в процедурный кабинет необходимо, 2-ва внутристенных сквозных отверстия. (размер смотрового окна 40*40) .(отверстие под кабель 100Ø) В помещении под фотолабораторию (инженерную) для постоянного оттока и притока воздуха и его циркуляции необходимо установить вытяжку. (также рекомендуем поставить раковину с подведенной к ней водой). Для подключения оборудования (рентген генератора) требуется 3-х проводная схема электропитания: фаза, нейтраль глухозаземленная, заземление. 1. Напряжение питания 220 Вольт. 2. Допустимые колебания напряжения +/- 10% 3. Частота питания 50 Гц 4. Максимальная потребляемая мощность рентген аппарата 50 кВт. кратковременно. 5. Сопротивление не более 0,15 Ом. Меры предосторожности при установке: Данное оборудование работает от электричества, и использует высокое напряжение. Поэтому принимайте специальные меры предосторожности при его инсталляции и не устанавливайте оборудование при следующих условиях: - влажное или сырое помещение, помещение с повышенной влажностью (температура: 5 ~ 35°С, влажность: 30 ~ 85%), - прямые лучи солнца, - резкие изменения температуры, - запыленность, - отсутствие вентиляции, - засоленность, - воздействие химических веществ и газов. Для нормальной работы условия должны быть следующими. - при хранении: температура: -10 ~ 40°С, влажность: 5 ~ 90%, - при использовании: температура: 5 ~ 35°С, влажность: 30 ~ 85%, - оптимальные условия использования: температура: 17 ~ 25°С, влажность: 40 ~ 60%. Условия по напряжению - входное напряжение: одна фаза, 220 В, - максимальное потребление электроэнергии: 40 кВА, - частота: 50/60 Гц. |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1 | Рентген кассеты Размеры: | - 18х24 см 2 шт. - 30х40 см 1 шт. | 3 шт. |
|  |  | 2 | Рентген пленка Размеры: | - 18х24 см 2 уп. (1 уп.-100 листов) - 30х40 см 1 уп. (1 уп.-100 листов) | 3 уп. |

Лот № 16

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Система рентгенодиагностическая в комплекте |
| 2 | Наименование МТ (относящейся к средствам измерения) Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке | Не относится к средствам измерения |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) |  |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Система рентгенодиагностическая состоит из: Дистанционно управляемый стол: Диапазон наклона стола, не хуже +90°/-30°. Диапазон поперечного перемещения деки стола с автоматической центровкой, не менее 34 см. Размеры деки стола/рентгенпрозрачной области, не хуже 210х74см / 194х50 см. Максимальная скорость движения при наклоне, не менее 6°/сек. Наличие автоматической остановки стола в горизонтальном положении. Возможность одновременного наклона стола, продольного перемещения колонны с Экранно Снимочным Устройством (ЭСУ), движения деки стола и наклона колонны..Фокусное расстояние с постоянной подстройкой, изменяемое в пределах 115÷150 см, Расстояние «дека стола -пол», не более 86 см. Грузоподъёмность деки стола не менее 180 кг. Диапазон наклона колонны с автоматическим центрированием на объекте исследования, не хуже ±40º. Минимальное расстояние от центра излучения до краёв стола не более 43 см. Минимальное расстояние «фокус-плёнка» не более 78 мм. Поворот трубки не менее 270º. Формат применяемых кассет от 18*24см до 35*43 см. Формат деления плёнки на 1-2-3-4 продольно. Режим быстрой последовательности снимков, не менее 2 изображения в сек. Время переключения с режима скопии в режиме графии не более 1 сек Загрузка кассеты фронтальная, загрузка и выгрузка с полной автоматической центровкой и выравниванием кассеты. Отсеивающая решётка подвижная, с синхронизацией начала рентген излучения, с режимом парковки. Компрессионное устройство дистанционно-управляемое моторизованное с автопарковкой. Регулирование усилия от 50 до 200 N. Усилитель рентгеновского изображенияс монитором: Номинальный размер входного поля: не менее 9 дюймов, Номинальный диаметр полей 9-6-4 дюймов. Автоматическая регулировка усиления видеосигнала. Динамический рекурсивный фильтр. Инверсия изображения удержание последнего кадра. ЖК монохромный монитор, размер по диагонали не менее 17”, разрешением не хуже 1280х1024, 350 кДм². Рентгеновский излучатель: Рентгеновская трубка с вращающимся анодом, параметры не хуже: Размер фокусных пятен 0,6/1,2мм; Мощность 20/50 кВт; Напряжение на аноде 150кВ. Теплоемкость анода 300 кНu Рентгеновский генератор: Мощность, не менее 50 кВт; Частота напряжения, не менее 200 кГц; Диапазон мАс, не хуже 0,1-1000 мАс Диапазон выходного напряжения, не хуже: --рентгенография 40-150 кВ с шагом 1 кВ. --рентгеноскопия 40-125 кВ с шагом 1 кВ. Диапазон силы тока, не хуже: --рентгенография 10-600 мА. --рентгеноскопия 0,5-10 мА. Время экспозиции при рентгенографии, не хуже 0, 001-6,3 сек; Время экспозиции при рентгеноскопии, не хуже 0-5-10 мин; Техника съёмки 0,1,2,3. Наличие автоматического управления экспозицией; Наличие автоматической регулировки рентгеноскопии; Наличие защиты: от перегрузки по току, напряжению, контроль наличия вращения анода и температуры анода; Самокалибровка по току при каждой экспозиции; Наличие экспонометра. Пульт управления: наличие Принадлежности: Комплект высоковольтных кабелей, поручни, моторизованная подножка для поворота пациента во время рентгеноскопии, упор для плеч, рама для равномерного распределения веса аппарата. Инструкция по эксплуатации на русском и казахском языке. Рентгенозащитное стекло: 100х80см, 2,8 мм Pb. Автоматический проявочный процессор Формат обрабатываемой плёнки от 7*15 см до 35*43 см. Диапазон регулировки длительности цикла, не хуже от 90 до 160 сек. Диапазон регулировки времени проявления, не хуже от 25 до 45 сек. Производительность снимков: 24*30 см-не менее 129 сн/ч; 35*43 см- не менее 70 сн/ч. Ёмкости (проявочный, фиксажный, промывочный) -не менее 5 литров каждая. Диапазон регулировки температуры проявителя, не хуже от 20 до 40º С. Диапазон регулировки температуры сушки, не хуже от 45 до 65ºС. Антикристаллизационный цикл. Диапазон регулировки расхода растворов, не хуже от 20 до 200 мл/ 0,5 кв.м. Расход воды не более 2 л/мин во время обработки плёнки; 0 л/мин в режиме ожидания. В комплекте: подставка под процессор- 1 шт. и фильтр для очистки воды- 1 шт. |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Дистанционно управляемый стол | Диапазон наклона стола, не хуже +90°/-30°. Диапазон поперечного перемещения деки стола с автоматической центровкой, не менее 34 см. Размеры деки стола/рентгенпрозрачной области, не хуже 210х74см / 194х50 см. Максимальная скорость движения при наклоне, не менее 6°/сек. Наличие автоматической остановки стола в горизонтальном положении. Возможность одновременного наклона стола, продольного перемещения колонны с Экранно Снимочным Устройством (ЭСУ), движения деки стола и наклона колонны.Фокусное расстояние с постоянной подстройкой, изменяемое в пределах 115÷150 см, Расстояние «дека стола -пол», не более 86 см. Грузоподъёмность деки стола не менее 180 кг. Диапазон наклона колонны с автоматическим центрированием на объекте исследования, не хуже ±40º. Минимальное расстояние от центра излучения до краёв стола не более 43 см. Минимальное расстояние «фокус-плёнка» не более 78 мм. Поворот трубки не менее 270º. Формат применяемых кассет от 18*24см до 35*43 см. Формат деления плёнки на 1-2-3-4 продольно. Режим быстрой последовательности снимков, не менее 2 изображения в сек. Время переключения с режима скопии в режиме графии не более 1 сек Загрузка кассеты фронтальная, загрузка и выгрузка с полной автоматической центровкой и выравниванием кассеты. Отсеивающая решётка подвижная, с синхронизацией начала рентген излучения, с режимом парковки. Компрессионное устройство дистанционно-управляемое моторизованное с автопарковкой. Регулирование усилия от 50 до 200 N. | 1шт |
|  |  | 2 | Усилитель рентгеновского изображенияс монитором | Номинальный размер входного поля: не менее 9 дюймов, Номинальный диаметр полей 9-6-4 дюймов. Автоматическая регулировка усиления видеосигнала. Динамический рекурсивный фильтр. Инверсия изображения удержание последнего кадра. ЖК монохромный монитор, размер по диагонали не менее 17”, разрешением не хуже 1280х1024, 350 кДм². | 1шт |
|  |  | 3 | Рентгеновский излучатель | Рентгеновская трубка с вращающимся анодом, параметры не хуже: Размер фокусных пятен 0,6/1,2мм; Мощность 20/50 кВт; Напряжение на аноде 150кВ. Теплоемкость анода 300 кНu | 1шт |
|  |  | 4 | Рентгеновский генератор | Мощность, не менее 50 кВт; Частота напряжения, не менее 200 кГц; Диапазон мАс, не хуже 0,1-1000 мАс Диапазон выходного напряжения, не хуже: --рентгенография 40-150 кВ с шагом 1 кВ. --рентгеноскопия 40-125 кВ с шагом 1 кВ. Диапазон силы тока, не хуже: --рентгенография 10-600 мА. --рентгеноскопия 0,5-10 мА. Время экспозиции при рентгенографии, не хуже 0, 001-6,3 сек; Время экспозиции при рентгеноскопии, не хуже 0-5-10 мин; Техника съёмки 0,1,2,3. Наличие автоматического управления экспозицией; Наличие автоматической регулировки рентгеноскопии; Наличие защиты: от перегрузки по току, напряжению, контроль наличия вращения анода и температуры анода; Самокалибровка по току при каждой экспозиции; Наличие экспонометра. Пульт управления: наличие | 1шт |
|  |  | 5 | Принадлежности: | Комплект высоковольтных кабелей, поручни, моторизованная подножка для поворота пациента во время рентгеноскопии, упор для плеч, рама для равномерного распределения веса аппарата. Инструкция по эксплуатации на русском и казахском языке. | 1шт |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | Рентгенозащитное стекло | 100х80см, 2,8 мм Pb. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Автоматический проявочный процессор | Формат обрабатываемой плёнки от 7*15 см до 35*43 см. Диапазон регулировки длительности цикла, не хуже от 90 до 160 сек. Диапазон регулировки времени проявления, не хуже от 25 до 45 сек. Производительность снимков: 24*30 см-не менее 129 сн/ч; 35*43 см- не менее 70 сн/ч. Ёмкости (проявочный, фиксажный, промывочный) -не менее 5 литров каждая. Диапазон регулировки температуры проявителя, не хуже от 20 до 40º С. Диапазон регулировки температуры сушки, не хуже от 45 до 65ºС. Антикристаллизационный цикл. Диапазон регулировки расхода растворов, не хуже от 20 до 200 мл/ 0,5 кв.м. Расход воды не более 2 л/мин во время обработки плёнки; 0 л/мин в режиме ожидания. В комплекте: подставка под процессор- 1 шт. и фильтр для очистки воды- 1 шт. | 1 шт. |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Напряжение питания-380В±10%; чистота питающей сети- 50 Гц±1%; максимальная потребляемая мощность- 50 кВт кратковременно; сопротивление сети не более- 0,15 Ом. Система рентгенодиагностическая в комплекте: Двери процедурной, и пультовой должны иметь рентген защиту с эквивалентом не менее 1мм свинца с перекрытием стыков на 3см. Ширина полотен дверей: пультовой-0,9м, процедурной-1,2м, двупольная, высотой-2м. Стены процедурной рентген кабинета должны иметь защиту от ионизирующего излучения эквивалентную 2мм свинца, пол и потолок (если под или над имеются помещения) –эквивалентную 2,5мм и 1,5мм свинца соответственно. Окна процедурной рентген кабинета экранируются защитными ставнями на высоту не менее- 2м от уровня чистого пола. Высота от чистого пола до потолка должна быть не менее- 3000мм. 5-ти проводная схема электропитания - 3 фазы, нейтральглухозаземленная, заземление (вводной кабель по мощности генератора, но не менее 4x35+1x25 м2 меди). Напряжение питания - 380 Вольт Максимальная потребляемая мощность 50 кВт кратковременно Частота питающей сети 50 Гц +\-1%. Допустимые колебания напряжения - +\-10%. Сопротивление сети не более 0,15 Ом. . Длина свободного конца кабеля не менее 2 м. Проявочный процессор для автоматической обработки рентгеновских снимков: Площадь помещения фотолаборатории должна составлять не менее-8м²; напряжение питания-220-240В, 16А; Токопроводящая линия должна быть оснащена автоматом защитного отключения с номинальным током повреждения-25А/30мА; место подключения в сети водоснабжения с запорным краном 3/4дюйма, допустимый диапазон давления -2-10 бар, температура воды-5-25°С; подключение к канализационной системе- пластмассовая труба диаметром 50мм с сифоном; канализация должна быть оснащена стоком или приёмным резервуаром для использованного проявителя, фиксажа; Помещение фотолаборатории должно быть оснащено принудительной вентиляцией. |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1 | Проявитель | На 20 литров готового раствора для проявки рентгеновской пленки. | 1 комплект |
|  |  | 2 | Фиксаж | На 20 литров готового раствора для проявки рентгеновской пленки. | 1 комплект |

Лот № 17

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Аппарат наркозно-дыхательный в комплекте |
| 2 | Наименование МТ (относящейся к средствам измерения) Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке | Аппарат наркозно-дыхательный в комплекте |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Аппарат должен иметь количество газов: Трех-газовая модель - кислород, воздух, закись азота Контур циркуляции дыхательного газа: Полуоткрытый, полузакрытый, закрытый Выбор контура циркуляции дыхательного газа: Автоматический, в зависимости от потока свежего газа Потоки: Высокий поток, низкий поток, минимальный поток Блок флоуметров: Всего четыре, два для кислорода, по одному на закись азота, воздух Контроллер кислорода: Электронный/механический, обеспечивает содержание кислорода в дыхательной смеси не менее 25 % Защита от гипоксии: Электронная и пневматическая, с визуальной и звуковой тревогой. Тесты: Короткий – при каждом включении аппарата, не менее 2 мин. Полный (сервисный) тест Крепление испарителей: на 3 испарителя по выбору пользователя Абсорбер углекислого газа: Объем не менее 1.5 л, встроенный в систему рециркуляции Выдвижные ящики, встроенные в тележку: Не менее трех. Колеса тележки: Не менее четырех, антистатические, передние колеса оборудованы тормозами. Аспирационная система: Встроенная в тележку аппарата, автоклавируемая, с клапаном сброса избыточного давления. Принцип работы аспирационной системы: инжекторный. Магистрали высокого давления 4 штуки – кислород, воздух, закись азота, вакуум. Коннекторы Система эвакуации отработанных газов: Встроенная в тележку Вентилятор Управление: Электронное, Микропроцессор Привод: Воздух/кислород, горизонтальное расположение для всех групп пациентов. Дезинфекция: Контур дыхательный аппарата многоразовый, съемный, автоклавируемый Компрессор: Портативный, встроенный в тележку аппарата. Дисплей: Тип EL screen, монохромный, интегрированный в вентилятор Управление Поворотная ручка, клавиши. Отображаемые параметры -Показания барографа: -объем выдыхаемого воздуха (Tidal Exp. vol.) в мл. -доставленный/минутный объем (Minute vol.) в мл. -максимальное давление вдоха (PEAK) – mbar -высокое давление (PLATEAU) – mbar -среднее давление (MEAN) – mbar -ПДКВ (PEEP) – mbar - изменение объёма лёгких при колебаниях давления (COMPL.) – ml/mbar -Дата, время -Индикатор сети/заряда батареи -Индикатор отключения сигнализации с обратным отсчетом -% содержание О2 в вдыхаемой смеси- макс., мин., и текущее значение. -Верхний и нижний уровни давления -Значение PEEP -Триггер по давлению -Доставленный объем -Частота дыхания -Соотношение вдох/выдох -Пауза вдоха -Сигнализатор остановки дыхания (APNEA): Параметры ИВЛ -режим спонтанной/ручной вентиляции. -режим вентиляции при спонтанном дыхании -режим управляемой принудительной вентиляции/контролируемая искусственная вентиляция -режим вентиляции с контролем давления -режим синхронизированной перемежающейся принудительной вентиляции –положительное давление в конце выдоха. Диапазон значений – от 0 до 20 мбар. -ассистируемо-управляемая вентиляция -режим Поддержки по Давлению.Регулируемые параметры режима управляемой принудительной вентиляции/контролируемая искусственная вентиляция - положительное давление в конце выдоха. Диапазон значений – от 0 до 20 мбар - Доставленный объем:От 10 до1500 мл. с шагом 5мл. - Частота дыхания:От 4 до 60 /мин. - Соотношение вдох/выдох: 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 2:1, 3:1 - Пауза вдоха:От 0 до 50%, шаг регулировки 5% - Регулировка триггера по давлению OFF/2/20 mbar. - Регулировка давления (Max. и Min.) - Регулировка минимального и максимального процентного содержания кислорода в подаваемой смеси: Мин: 18%, Макс: 99% - Вздох (SIGH):Вкл/Выкл. Объем вздоха 1,5 x доставленный объем каждые 64 вдоха. Регулируемые параметры режима SIMV - Аналогичны регулировкам режима CMV + Регулировка триггера по давлению от -2 до -20 mbar. Регулировка триггера по потоку от -1 до -10 л/мин. Аппаратно регулируемые параметры режима - Регулировка минимального и максимального процентного содержания кислорода в подаваемой смеси: Мин: 18%, Макс:99% - Сигнализатор остановки дыхания (APNEA): Вкл./Выкл. Регулируемые параметры режима PCV - PEEP:От 0 до 20 mbar - Частота дыхания: От 4 до 80 /мин. - Соотношение вдох/выдох: 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 2:1, 3:1 - Регулировка давления (Min.) - Предельное давление (PEAK): От 5 до 60 mbar. - Регулировка минимального и максимального процентного содержания кислорода в подаваемой смеси: Мин: 18%, Макс: 99% - Регулировка триггера по давлению OFF/2/20 mbar. Форма кривой потока: Нисходящая Регулировка скорости потока: Автоматическая Безопасность пациента: Регулировки уровня высокого давления: От 8 до 98 мбар Регулировки уровня кислорода: 20 – 99% Регулировки уровня низкого давления: От 2 мбар до 92 мбар (VCV) От 2 мбар до 66 мар (PCV) Предупреждение баротравмы: Программное обеспечение «Антибаротравма» Предупреждение волютравмы: Программное обеспечение «Антиволютравма» Компенсации: Утечек из дыхательного контура, комплайнса, сопротивления. Экстренная подача: О2 при максимальном давлении: 4.8 бар -50 л/мин; 3.4 бар -35 л/ мин Дыхательный контур пациента: Многоразовый, автоклавируемый Датчик потока: Встроенный в линию выдоха контура аппарата Расположение: В контуре выдоха аппарата Принцип измерения: в ламинарном потоке. Гарантированное производителем время работы: До 10 - ти лет при соблюдении условий эксплуатации Клапаны вдоха и выдоха: Вертикальные, полимерные Датчик кислорода: Гальванический Батарея 1 батарея, встроенная, герметичная, свинцовая. Тип батарей: Аккумуляторная, подзаряжаемая. Время зарядки полностью разраженной батареи: До 6-ти час. Время работы аппарата при полностью заряженной батарее: До 3-х час. Абсорбер: Расположение: В линии вдоха дыхательного контура аппарата Крепление абсорбера к аппарату: Типа «Струбцина» Стерилизация: Автоклавирование (температура до 130°С) Сбор конденсата: Водяная ловушка под клапаном выдоха Канистра абсорбера: Емкость: 1.5 литра Крепление к абсорберу: Типа «Защелка» Заполнение: Верхнее Материал: Прозрачное стекло, устойчивое к действию ультрафиолетового излучения Предохранительный клапан утечки: Позволяет проводить съем канистры абсорбера и смену натронной извести во время искусственной вентиляции легких Герметизация крышки канистры абсорбера: Типа «Байонет» Тревоги: Звуковые и визуальные Установки тревог: Низкое давление кислорода/воздуха/закиси азота; АПНОЭ; Низкое содержание О2; Превышение/снижение установленных лимитов; Дисконнекция/разгерметизация контура пациента; Ошибки установок оператора; Системная ошибка. Технические характеристики: Питание 100-240 В, 50-60 Hz |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Температура эксплуатации: 10-50 градусов цельсия. Температура хранения: 5-50 градусов цельсия. Атмосферное давление: 570 - 1060 гПа. Относительная влажность: 10-95%. Электромагнитная совместимость: соответствует всем требованиям EN 6060-1-1-2. |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Аппарат наркозно-дыхательный (базовый блок) | Все группы пациентов (новорожденные, дети, взрослые). Три газа (N2O/0/Air). Конфигурация на мобильной тележке. Количество испарителей не менее 3. Ротаметры механические. Компрессор встроенный. Вентилятор. Принцип работы – горизонтальный для всех групп пациентов. Привод - сжатый воздух, сжатый кислород. -Режим спонтанной/ручной вентиляции. -Режим вентиляции при спонтанном дыхании -Режим вентиляции с контролем давления -Режим синхронизированной перемежающейся принудительной вентиляции –Положительное давление в конце выдоха. Диапазон значений – от 0 до 20 мбар. -ассистируемо-управляемая вентиляция -Режим Поддержки по Давлению Дисплей не менее 6 дм. монохромный экран + ротационная кнопка. ДО - 10.00 -1600,00 мл. Частота дыхания в пределах от 4 до80 в мин. Пауза вдоха не более 50%. Форма кривой потока нисходящая. Соотношение Вдох/Выдох - 1:1; 1:1,5; 1:2; 1:3; 1:4; 1:5; 1:6; 2:1; 3:1; 4:1. Регулировка скорости потока автоматическая. Безопасность пациента - программное обеспечение "Антиволютравма», программное обеспечение "Антибаротравма". Датчик потока расположен в линии выдоха контура аппарата. Дыхательные контуры пациента автоклавируемые, дыхательный контур аппарата автоклавируемый. | 1 комплект |
|  |  | 2 | Тележка | Тележка оснащена 2 передними колесами и 2 задними колесами. Антистатические, передние колеса оборудованы тормозами. Тележка имеет три встроенных выдвижных ящика, выдвигающуюся полку для записей и встроенную в верхнюю полку подсветку. | 1комплект |
|  |  | 3 | Встроенный компрессор (электрический привод) | Трех-газовая модель - кислород, воздух, закись азота. Контур циркуляции дыхательного газа. . Блок флоуметров: Всего четыре, два для кислорода, по одному на закись азота, воздух. Цветовая маркировка флоуметров. Тактильная маркировка кислородного флоуметра. | 1шт. |
|  |  | 4 | Переключатель для блока ротаметров O2 - N20 // 02 – воздух | Защита от гипоксии: Электронная и пневматическая, с визуальной и звуковой тревогой. Тест при каждом включении аппарата; Короткий – при каждом включении аппарата- 2 мин. Полный (сервисный) тест. | 1шт. |
|  |  | 5 | Абсорбер CO2 | Абсорбер углекислого газа объемом не менее 1.5 л, встроенная в систему рециркуляции, система автоматической герметизации контура пациента при замене абсорбента. Расположение абсорбера в контуре вдоха пациента. | 1шт. |
|  |  | 6 | Держатель для установки 3 испарителей газовых анестетиков | Крепление испарителей на 3 испарителя. | 1шт. |
|  |  | 7 | Держатель для трубок | Для защелки на крепление типа "Рельс", размеры 40х12/25х10/30х10/40х10; 77. | 1комплект |
|  |  | 8 | APL кронштейн с разъемом (проверка утечек) и рычагом | Ручной кронштейн с калибровкой APL клапана и очисткой портов | 1шт. |
|  |  | 9 | Набор для измерения кислорода | Контроллер кислорода: Электронный/механический, обеспечивает содержание кислорода в дыхательной смеси не менее 25 % | 1шт. |
|  |  | 10 | Дыхательный мешок 2 л, многоразовый, безлатексный (внутренний) | Дыхательный контур пациента многоразовый, силиконовый, автоклавируемый без латекса. | 1шт. |
|  |  | 11 | Банка сбора 1000cc | Накопительная фляга | 1шт. |
|  |  | 12 | Встроенная инжекторная система | Активная система всасывания со встроенным инжектором (воздух/ O2/управляющий газ) | 1шт. |
|  |  | 13 | Встроенная система эвакуации газов | Очистка активного газа, взаимодействует через интерфейс со встроенным эжектером (воздух/ O2/управляющий газ) | 1шт. |
|  |  | 14 | Шнуры питания (евростандарт), | Доступны все международные шнуры питания | 1шт. |
|  |  | 15 | Руководство по эксплуатации | Инструкция по правильному применению. | 1шт. |
|  |  | 16 | Шланги высокого давления для кислорода/N2O/воздух/вакуума | Магистралии высокого давления 4 штуки – кислород, воздух, закись азота, вакуум. | 1комплект |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | Испаритель для газовых анестетиков Севофлюран | Емкость для подачи летучего анестетика Севофлюрана. | 1шт. |
|  |  | 2 | Компрессор медицинский | Компрессор медицинский, для подачи сжатого воздуха для дыхания, внешний для вентиляторов/респираторов | 1шт. |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Рабочее напряжение от 100 дo 240 В (+10% - 95%), от 50 дo 60 Гц, Расход энергии <100VA Температура эксплуатации: 10-50 градусов цельсия. Температура хранения: 5-50 градусов цельсия. Атмосферное давление: 570 - 1060 гПа. Относительная влажность: 10-95%. Электромагнитная совместимость: соответствует всем требованиям EN 6060-1-1-2. Особых условий по вентиляции, канализации, водоснабжению и отоплению не требует. |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1 | Натронная известь | Для поглощения углекислого газа (CO2), в том числе системах дыхания, замкнутого или полузамкнутого контура 4.5кг. | 1шт. |
|  |  | 2 | Полная круговая система (многоразовое использование LF - 22mm) | Многоразовый, силиконовый, автоклавируемый контур без латекса взрослый – 1 шт, Переходник У-образный – 1шт, силиконовая трубка 150 см, Ø-22мм - 2шт, Соединительная муфта 22мм – 2шт | 1комплект |

Лот № 18

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок регистрационного удостоверения (в соответствии с государственным реестром МТ) | Видеокомплекс для эндоскопической хирургии с инструментами для лапароскопических операций |
| 2 | Наименование МТ, (относящейся к средствам измерения) Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке) | Не относиться к средствам измерения |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Должен позволять выполнять малоинвазивные диагностические и оперативные манипуляции в лапароскопической хирургии, включая реконструктивно-восстановительные операции Наличие возможности проводить диагностические и оперативные вмешательства Наличие возможности расширения комплекса путем подключения дополнительных инструментов |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Электрическая сеть 220В, мощность 2,5 кВт Водоснабжение: не требуется Канализация: не требуется Площадь помещения: не менее 10 кв. м. |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Блок управления камеры | Блок управления камеры должен иметь соединительный модуль с подключением до 3 модулей, разрешение 1920 х 1080 пикселей, со встроенным SCB модулем и цифровым модулем обработки изображения, блок питания 50/60 Гц, 200 - 240 В переменного тока , 50/60 Гц, состоящий из: - Сетевой шнур, длина 300 см - DVI сигнальный кабель, длина 300 см - SCB соединительный кабель, длина 100 см - USB Flash Drive, 32 ГБ | 1 |
|  |  | 2 | Блок управления камеры | Блок управления камеры должен иметь соединительный модуль для использования с 3х-чиповыми головками камер, питание 100 - 120 VAC/200 - 240 VAC, 50/60 Hz включает: - Сетевой шнур, длина 300 cm - Соединительный кабель, длина 20 cm | 1 |
|  |  | 3 | Головка камеры | Головка камеры 3-хчиповая FULL HD разрешение не менее 1920x 1080 пиксель, прогрессивное сканирование, замачиваемая, газ- и плазма-стерилизуемая, с парафокальным Zoom , фокус f = 15 - 31 mm (2x), 2 свободно програмируемые кнопки, для использования блоком управления камеры | 1 |
|  |  | 4 | Монитор | Монитор с диагональю не менее 27" Full HD медицинский, стенового крепления с VESA 100, цветовая система PAL/NTSC. Разрешение: 1920 x 1080 пкс, формат изображения 16:9, Входы: DVI, VGA, S-Video, Composite, Видео выходы: DVI, VGA, S-Video, Composite в алюминиевом корпусе для влажной дезинфекции. Включая: - Mонитор, - Блок питания монитора, - DVI-D соединительный кабель, - VGA кабель, -S-Video кабель | 1 |
|  |  | 5 | Подставка | Штатив для монитора со встроенным кабельным каналом, для использования с 26", 27" и 19" HD мониторами | 1 |
|  |  | 6 | Медицинский источник света | Источник света. Блок источника света должен быть с интегрированным SCB-модулем и анти смоговой помпой, рабочее напряжение: 100-125/220-240В пер. тока, 50/60 Гц | 1 |
|  |  | 7 | Световод | Световод, волоконнооптический, с прямым соединением со стороны источника света, особо термостойкий, диаметр 4.8мм, длина 250см | 1 |
|  |  | 8 | Световод | Световод, волоконнооптический, диаметр 3.5мм, длина 230см | 1 |
|  |  | 9 | Медицинский инсуффлятор | Насос эндоскопический, с SCB, рабочее напряжение 100-240В пер. тока, 50/60 Гц, в комплект входит: - насос эндоскопический с интегрированным модулем SCB - сетевой кабель - набор силиконовых трубок, стерилизуемые - универсальный ключ - соединительный кабель SCB - стерильный фильтр, 10 шт/уп. | 1 |
|  |  | 10 | Шланг низкого давления | Шланг низкого давления, для подключения к центральной разводке СО2 газа, длина 300см | 1 |
|  |  | 11 | Набор силиконовых трубок | Трубка соединительная от помпы к аспирационной бутыли, набор силиконовых трубок, отсасывающих, стерилизуемых. Две трубки, для соединения аспирационной бутыли объемом 5л и помпы, и аспирационного инструмента с бутылью | 2 |
|  |  | 12 | Набор силиконовых трубок | Трубка соединительная от помпы к эндоинструменту, набор силиконовых трубок, ирригационных, стерилизуемых. Для подсоединения ирригационной бутыли объемом 1 литр и помпы | 2 |
|  |  | 13 | Медицинская передвижная приборная стойка | Стойка мобильная должна быть предназначена для эндоскопического оборудования на 4-х антистатических роликах, 2 из которых с фиксаторами, с 2-мя фиксированными полками, 1 полка с ящиком, оснащенным замком, с одним набором фиксаторов для приборов, со встроенным кабельным каналом в каждой вертикальной балке, одним держателем камеры и одной цокольной полкой, с блоком питания, с панелью из 12 розеток и из 12 розеток для заземления. полки 630 x 480 мм (шхг), диаметр роликов 125мм. В комплекте: - базовая стойка - блок питания | 1 |
|  |  | 14 | Оптика | Оптика жесткая со стеклянными линзами, 30°, крупноформатная, диаметр 10мм, длина 31cм, автоклавируемая, со встроенным оптоволоконным световодом | 1 |
|  |  | 15 | Переходник | Адаптер, автоклавируемый, позволяет производить замену эндоскопа во время операции в стерильных условиях | 1 |
|  |  | 16 | Игла ВЕРЕША | Эндоигла, для пневмоперитонеума с пружинящим тупым стилетом, с замком, длина 10см | 2 |
|  |  | 17 | Игла ВЕРЕША | Эндоигла для пневмоперитонеума, с пружинящим тупым стилетом, с замком, длина 13см | 2 |
|  |  | 18 | Троакар | Троакар, диаметр 11мм. Состоит из: - стилет троакара пирамидальный - канюля без клапана, с краном для инсуффляции, длина 10.5см - многофункциональный клапан, диаметр 11мм | 4 |
|  |  | 19 | Троакар | Троакар, диаметр 6 мм. Состоит из: - стилет троакара, пирамидальный - канюля троакара, без клапана, с краном для инсуффляции, длина 10,5см - мультифункциональный клапан | 2 |
|  |  | 20 | Троакар | Троакар, металлический, размер 6мм, состоящий из: - троакар пирамидальный - канюля с силиконовым лепестковым клапаном, с краном для инсуффляции и резьбой, длина 10.5см | 4 |
|  |  | 21 | Лепестковый клапан | Клапан, силиконовый лепестковый, размер 6мм | 1 |
|  |  | 22 | Троакар | Троакар, пирамидальный, с инсуффляционным краном, диаметр 22мм, рабочая длина 12см. Состоит из: - канюля троакара - стилет троакара - автоматический клапан | 1 |
|  |  | 23 | Редукционная гильза | Гильза, редукционная, многоразовая, диам. инструмента 5мм, канюли троакара 22мм | 1 |
|  |  | 24 | Редукционная гильза | Гильза, редукционная, многоразовая, диам. инструмента 10мм, канюля троакара 22мм | 1 |
|  |  | 25 | Переходник | Адаптер, переходник накидной с креплением к клапану троакара, 11/5мм | 3 |
|  |  | 26 | Редукционная гильза | Гильза, редукционная, многоразовая, диаметр инструментов 5мм, внешний диаметр троакарной гильзы 11мм | 1 |
|  |  | 27 | Инструмент монополярный | Щипцы, разборные для диссекции и захвата, поворотные, разборные, с соединением для монополярной коагуляции, с соединением для чистки, обе бранши подвижны, удлиненные, диаметр 5мм, длина 36см, состоящие из: - пластмассовая рукоятка, без кремальеры - внешний тубус, изолированный - рабочая вставка-щипцы | 1 |
|  |  | 28 | Инструмент монополярный | Щипцы, разборные, ложкообразные, поворотные, диаметр 10мм, длина 36см, с одной подвижной браншей, состоящие из: - металлическая рукоятка, без фиксатора - внешний тубус, изолированный - рабочая вставка-ножницы | 1 |
|  |  | 29 | Инструмент монополярный | Щипцы, захватывающие, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5мм, длина 36см, атравматические, окончатые, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: - пластмассовая рукоятка, с фиксатором - внешняя трубка, изолированная - рабочая вставка-щипцы | 1 |
|  |  | 30 | Инструмент монополярный | Щипцы, разборные для препарирования и захватывания, поворотные, размер 5мм, длина 36см, с соединением для монополярной коагуляции, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: - пластмассовая рукоятка, с фиксатором - внешняя трубка, изолированная - рабочая вставка-щипцы | 1 |
|  |  | 31 | Инструмент монополярный | Щипцы, разборные для препарирования и захватывания поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5мм, длина 36см, усиленные, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: - пластмассовая рукоятка, с фиксатором - внешняя трубка, изолированная - рабочая вставка-щипцы | 1 |
|  |  | 32 | Инструмент монополярный | Щипцы, разборные захватывающие, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5мм, длина 36см, атравматические, с одной подвижной браншей, состоящие из: - пластмассовая рукоятка, с фиксатором - внешняя трубка, изолированная - рабочая вставка-щипцы | 1 |
|  |  | 33 | Инструмент монополярный | Щипцы, разборные захватывающие, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5мм, длина 36см, многозубчатые, с одной подвижной браншей, состоящие из: - пластмассовая рукоятка, с фиксатором - внешний тубус, изолированный - рабочая вставка-щипцы | 1 |
|  |  | 34 | Инструмент монополярный | Ножницы, ротационные, разборные, изолированные, с соединением для монополярной коагуляции, с замком для чистки, две бранши активны, изогнутые лезвия, длина лезвий 15мм, диаметр 5мм, длина 36см. Состоят из: - пластиковая рукоятка, изолированная, без кремальеры - металлический, внешний тубус, изолированный - вставка-ножницы, для использования с троакарами диаметром 6мм | 1 |
|  |  | 35 | Инструмент монополярный | Ножницы, разборные, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, диаметр 5мм, длина 36см, зубчатые, ложкообразные, длина бранш 17мм, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: - пластмассовая рукоятка, без фиксатора - внешний тубус, изолированный - рабочая вставка-ножницы | 1 |
|  |  | 36 | Щипцы | Щипцы, разборные захватывающие, поворотные, лапчатые, с зубцами 2 х 3, размер 10мм, длина 36см, с одной подвижной браншей, состоящие из: - металлическая рукоятка, без фиксатора - внешняя трубка, изолированная - рабочая вставка-щипцы | 1 |
|  |  | 37 | Щипцы | Щипцы, зажим, ротационный, диаметр 10мм, длина 36см, две бранши активны. Состоят из: - металлическая рукоятка, без кремальеры, с увеличенной контактной поверхностью колец для пальцев - внешний тубус - вставка-щипцы | 1 |
|  |  | 38 | Рабочая вставка | Вставка рабочая, щипцы, диссекционная и захватывающая, тонкая, атравматичная, окончатая, одна бранша подвижна, размер 5мм, длина 36см | 1 |
|  |  | 39 | Щипцы | Щипцы, разборные захватывающие, поворотные, когтевые, с зубцами 2 х 3, размер 10мм, длина 36см, с одной подвижной браншей, состоящие из: - металлическая рукоятка, с фиксатором - внешняя трубка, изолированная - рабочая вставка-щипцы | 1 |
|  |  | 40 | Ретрактор | Ретрактор, для гастро-бандажирования, размер 5мм, длина 36см | 1 |
|  |  | 41 | Инструмент биполярный | Щипцы, для захвата, вращающиеся, разборные, с соединением для биполярной коагуляции, две бранши активны, для диссекции, диаметр 5мм, длина 36см. Состоят из: - рукоятка, без кремальеры - внешний тубус - рабочая вставка-щипцы | 1 |
|  |  | 42 | Рабочая вставка | Вставка рабочая, для диссекции, две бранши активны, диаметр 5мм, длина 36см | 1 |
|  |  | 43 | Рабочая вставка | Вставка рабочая, ножницы, загнутые | 1 |
|  |  | 44 | Инструмент биполярный | Ножницы ротационные, разборные, с соединением для биполярной коагуляции, размер 5мм, длина 36см, изогнутые лезвия, обе бранши подвижны. Состоят из: - пластмассовая рукоятка, без фиксатора - внешний тубус - рабочая вставка-ножницы | 1 |
|  |  | 45 | Коагуляционный и диссекционный электрод | Электрод, изгибаемый, монополярный, образный, изгибаемый до 15°, диаметр 5мм, длина 36см | 1 |
|  |  | 46 | Ретрактор | Ретрактор,для печени, размер 5мм, длина 36см | 1 |
|  |  | 47 | Трубка для отсасывания и промывания | Канюля, для ирригации/аспирации, с противоотражающей поверхностью, с двухходовым краном для работы одной рукой, диаметр 5мм, длина 36см | 2 |
|  |  | 48 | Макроиглодержатель | Макроиглодержатель, эргономическая пистолетная рукоятка с фиксатором, фиксатор размыкается с левой стороны, прямые бранши, внешний диаметр 5мм, длина 33см | 1 |
|  |  | 49 | Макроиглодержатель | Иглодержатель, макро, с карбид-вольфрамовой вставкой, эргономическая пистолетная рукоятка с фиксатором, фиксатор размыкается с левой стороны, бранши загнуты влево, внешний диаметр 5мм, длина 33см. Для шовных материалов 0/0 до 7/0 и игл размеров BV, SH или CT-1 | 1 |
|  |  | 50 | Толкатель узлов | Узлопроталкиватель, для экстракорпорального вязания узлов, диаметр 5мм, длина 36см | 1 |
|  |  | 51 | Фиксирующие щипцы | Щипцы, для холангиографии, фиксирующие, с каналом для катетера, 6Фр, диаметр 5мм, рабочая длина 27см | 1 |
|  |  | 52 | Шовный инструмент | Эндоигла, инструмент шовный, для закрытия троакарных ран и выполнения лигатуры подкожно, диам.2,8мм, длина 17см | 1 |
|  |  | 53 | Аппликатор клипс | Аппликатор, для использования с титановыми клипсами (средне большой размер), разборный, ротационный, с кремальерой для фиксации бранш при удержании клипсы, диам. 10мм, длина 36см. Состоит из: - металлическая рукоятка, с кремальерой - металлический внешний тубус - вставка | 1 |
|  |  | 54 | Ретрактор | Ретрактор, для печени, размер 10мм, стандартная опорная поверхность | 1 |
|  |  | 55 | Инъекционная канюля | Эндоигла, инъекционная, с замком, диаметр 1.2мм, размер 5мм, длина 36см | 1 |
|  |  | 56 | Пункционная игла | Эндоигла, пункционная, с замком, диаметр 1.6мм, размер 5мм, длина 36см | 1 |
|  |  | 57 | Коагуляционный и диссекционный электрод | Электрод, для диссекции и коагуляции, L-образный, диаметр 5мм, длина 36см, с соединением для монополярной коагуляции | 2 |
|  |  | 58 | Коагуляционный и диссекционный электрод | Электрод, для диссекции и коагуляции, тупой шпатель, с соединением для монополярной коагуляции, диаметр 5мм, рабочая длина 36см | 1 |
|  |  | 59 | Оптика | Оптика жесткая, со стеклянными линзами, передне-бокового видения 30°, крупноформатная, диаметр 3.3мм, длина 25cм, автоклавируемая, со встроенным оптоволоконным световодом. | 1 |
|  |  | 60 | Троакар | Троакар, диаметр 3.5мм, состоящий из: - троакар пирамидальный - канюля с силиконовым лепестковым клапаном, длина 5см - силиконовый лепестковый клапан | 5 |
|  |  | 61 | Инструмент монополярный | Щипцы, разборные захватывающие поворотные, диаметр 3мм, длина 20см, с соединением для монополярной коагуляции, с 2-мя подвижными браншами, с переходником, с замком для чистки, состоящие из: - пластмассовая рукоятка, без фиксатора - внешний тубус, с рабочей вставкой, изолированный | 1 |
|  |  | 62 | Инструмент монополярный | Щипцы, разборные, захватывающие, поворотные, диаметр 3мм, длина 20см, усиленные, с соединением для монополярной коагуляции, с 2-мя подвижными браншами, с переходником, с замком для чистки, состоящие из: - пластмассовая рукоятка с фиксатором - внешний тубус, с рабочей вставкой, изолированный | 1 |
|  |  | 63 | Инструмент монополярный | Ножницы, разборные, крючкообразные, микро, поворотные, размер 3мм, длина 20см, с соединением для монополярной коагуляции, с одной подвижной браншей, с переходником, с замком для чистки, состоящие из: - пластмассовая рукоятка, без фиксатора - внешняя трубка с рабочей вставкой, изолированная | 1 |
|  |  | 64 | Пилоротом | Щипцы, пилоротом регулируемый, диаметр 3мм, длина 20см | 1 |
|  |  | 65 | Щипцы | Щипцы, для пилоруса, поворотные, диаметр 3мм, длина 20см, состоящие из: - металлическая рукоятка без фиксатора - внешняя трубка с рабочим элементом | 1 |
|  |  | 66 | Коагуляционный и диссекционный электрод | Электрод, диссекционный-крючок, L-образный, для монополярной коагуляции, размер 3мм, длина 20см | 1 |
|  |  | 67 | Инструмент биполярный | Щипцы, захватывающие, с соединением для биполярной коагуляции, для диссекции, две бранши активны, диаметр 3,5мм, длина 20см. Состоят из: - пластиковая рукоятка - вставка-щипцы, с внешним тубусом | 1 |
|  |  | 68 | Инструмент биполярный | Щипцы, разборные поворотные биполярные коагуляционные, диаметр 3мм, длина 20см, ширина браншей 1мм, состоящие из: - кольцевая рукоятка - внешний тубус - рабочая вставка-щипцы | 1 |
|  |  | 69 | Инструмент биполярный | Щипцы, биполярные захватывающие, окончатые, диаметр 3мм, длина 20cм, кольцевая рукоятка | 1 |
|  |  | 70 | Ультрамикроиглодержатель | Иглодержатель, ультрамикро, с прямой рукояткой с фиксатором, бранши с карбидной вставкой, бранши слегка загнуты влево, диаметр 3мм, длина 20см. Для работы с шовным материалом 7/0, 8/0 и иглой размера BV 175-6 | 2 |
|  |  | 71 | Толкатель узлов | Узлопроталкиватель, для экстракорпорального узловязания, размер 3мм, длина 20см | 1 |
|  |  | 72 | Трубка для отсасывания и промывания | Канюля, для аспирации и ирригации, диаметр 3мм, длина 20см, используется с двухходовым краном или рукоятками для ирригации/аспирации | 1 |
|  |  | 73 | Двухходовой кран | Насадка, двухходовой кран для ирригации и аспирации, для использования с канюлями | 1 |
|  |  | 74 | Трубка для инсуфляции | Трубка пациента, набор силиконовых трубок, стерилизуемых, для инсуфляции, используется с медицинским инсуффлятором | 1 |
|  |  | 75 | Лепестковый клапан | Клапан, силиконовый лепестковый | 30 |
|  |  | 76 | Лепестковый клапан | Клапан, силиконовый лепестковый | 50 |
|  |  | 77 | Устройство промывное | Устройство промывное, чистящий пистолет, набор для промывки и просушки инструментов, подключается к стандартному больничному водопроводному или воздушному крану ¾", с гибким шлангом и промывающими насадками | 1 |
|  |  | 78 | Масленка | Масленка, с маслом для смазки инструментов, бутылочка 50мл | 8 |
|  |  | 79 | Специальное средство смазочное для кранов | Средство смазочное, специальное для кранов | 5 |
|  |  | 80 | Щетка | Щетка, чистящая, длина 50см, внешний диаметр 11мм | 10 |
|  |  | 81 | Щетка | Щетка, чистящая, длина 50см, внешний диаметр 7 мм | 10 |
|  |  | 82 | Щетка | Щетка, чистящая, длина 50см, внешний диаметр 2.5мм | 10 |
|  |  | 83 | Щетка | Щетка, чистящая, для трубок лапароинструмента, рабочая длина 50см, диаметр 2.5мм | 10 |
|  |  | 84 | Щетка | Щетка, чистящая, для острых браншей | 10 |
|  |  | 85 | Медицинский высокочастотный хирургический аппарат | Медицинский высокочастотный хирургический аппарат. Электрокоагулятор. Прибор, для электрохирургии, напряжение 200-240VAC, 50/60Гц, состоит из: - электрокоагулятор - сетевой кабель | 1 |
|  |  | 86 | Нейтральный электрод | Электрод нейтральный, из силикона, с 2-мя резиновыми полосками для фиксации, используется с электрокоагулятором, A= 500cm² площадь | 1 |
|  |  | 87 | Соединительный кабель | Кабель соединительный, для соединения нейтральных электродов, длина 300см | 1 |
|  |  | 88 | Монополярный ВЧ кабель | Шнур высокочастотный, монополярный, со штекером 5мм, для коагуляторов, длина 300см | 2 |
|  |  | 89 | Биполярный ВЧ кабель | Шнур высокочастотный, биполярный, для коагуляторов, длина 300см | 2 |
|  |  | 90 | Двухпедальный переключатель | Педаль управления ножная. Двойная педаль для ВЧ генераторов | 1 |
|  |  | 91 | Медицинская система для отсасывания и промывания | Помпа эндоскопическая, для отсасывания и промывания, рабочее напряжение: 100/120/230/240В, 50/60Гц, в комплект входит: - помпа эндоскопическая - сетевой кабель - пакет для отсасывания | 1 |
|  |  | 92 | Банка отсоса | Бутыль аспирационная, банка отсоса, 1.5л | 1 |
|  |  | 93 | Крышка бутыли | Крышка бутыли аспирационной/ирригационной, для банки отсоса 1,5л и 5л, стерилизуемая | 1 |
|  |  | 94 | Банка для промывания | Бутыль ирригационная, для промывающего раствора, 1л, стерилизуемая | 1 |
|  |  | 95 | Крышка бутыли | Крышка бутыли аспирационной/ирригационной, ирригационной, стерилизуемая, для бутыли 1л, стерилизуемая, и бутылей со стерильным раствором 1л /1.5л, стерильных (круглого и квадратного сечения) | 1 |
|  |  | 96 | Подставка для банки отсоса | Держатель для бутыли, 1.5л | 2 |
|  |  | 97 | Набор силиконовых трубок | Трубка соединительная от помпы к аспирационной бутыли, набор силиконовых трубок, отсасывающих, стерилизуемых. Две трубки для соединения аспирационной бутыли объемом 5л и помпы и аспирационного инструмента с бутылью | 2 |
|  |  | 98 | Набор силиконовых трубок | Трубка соединительная от помпы к эндоинструменту, набор силиконовых трубок, ирригационных, стерилизуемых. Для подсоединения ирригационной бутыли объемом 1 литр и помпы | 2 |
|  |  | 99 | Медицинская моторная система | Аппарат универсальный электромеханический хирургический. Моторная система , напряжение 100 - 120/230 - 240VAC, 50/60Hz, состоит из: - Аппарат универсальный электромеханический хирургический с SCB - сетевой шнур - педаль ножного переключателя, двухступенчатая, с пропорциональной функцией и функцией включения насоса - SCB соединительный кабель, длина 100см. | 1 |
|  |  | 100 | Электромеханический морцеллятор | Морцеллятор, электромеханический хирургический универсальный. Диаметр ножа 12/15мм, для лапараскопического доступа, состоит из: - мотор с полым валом - тупоконечный обтуратор 12мм - тупоконечный обтуратор 15мм - канюля троакара 12мм, скошенная - канюля троакара 15мм, скошенная - рукоятка - нож лапароскопический 12мм - нож лапароскопический 15мм - клапан мотора 12мм - клапан мотора 15мм - уплотнительный колпачок, одноразовый 10шт - щипцы, 12мм - щипцы, 15мм - набор дистанционных пластинок, 5шт, для использования с медицинской моторной системой. | 1 |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  |  |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Электрическая сеть 220В, мощность 2,5 кВт Водоснабжение: не требуется Канализация: не требуется Площадь помещения: не менее 10 кв. м. |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1 | Газовый фильтр | Фильтр, CO2\N2O газовый, одноразовый, для использования с инсуффляционными приборами со скоростью потока газа 30л\мин., стерильно, 25шт в упаковке | 1 |
|  |  | 2 | Титановые клипсы | Клипсы, титановые, средне-большие, стерильные, 16 картриджей по 10 клипс, для использования с аппликатором | 1 |
|  |  | 3 | Пакет | Пакет экстракционный, одноразовый, общий объем 260мл, наполняемый объем 62мл, раскрытие пакета 10см, длина контейнерной секции 35см, для использования с троакарами размера 10мм, наличие нитиноловой лески с памятью формы. Стерильные, в упаковке 5шт. | 1 |
|  |  | 4 | Пакет | Пакет экстракционный, диаметр отверстия 10см, объём 800мл. Для использования с троакарами размером 10мм. Стерильный, 5шт./уп. | 1 |
|  |  | 5 | Пакет | Пакет экстракционный, диаметр отверстия 10см, объём 800мл. Для использования с троакарами размером 10мм. Стерильный, 5шт./уп. | 1 |
|  |  | 6 | Бактериальный фильтр | Фильтр, антибактериальный, для использования с медицинской системой для отсасывания и промывания, одноразовый, нестерильный, 10шт. в упаковке | 1 |

Лот № 19

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ)(в соответствии с государственным реестром МТ) | Система ультразвуковая |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения (Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке ) | Система ультразвуковая |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Области применения: Брюшная полость, сосуды брюшной полости, сосуды периферические/ транскраниальные, Акушерство/Гинекология, Кардиология, Чреспищеводные исследования,Нефрология/Урология, Педиатрия/Неонатология,Перинатальная эхокардиография,Поверхностные органы и системы,Травматология/Ортопедия,Интраоперационные исследования,Внутрисердечные исследования. |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Система ультразвуковая должна иметь режимы: Режимы: В,2D, М-режимы.Импульсно-волновой допплеровский режим, непрерывно-волновой CW/спектрально-доплеровский режим, цветной допплеровский и энергетической допплеровской режимы.Тканевая гармоника триплексные режимы. Четырехмерная визуалиазация. Диапазон частот сканирования-1,0 -13,0 МГц; Интегрированная рабочая станция: -СD дисковод с возможностью записи изображении на компакт диске. Монитор: цветной не менее 18 дюймов. Шкала серого: не менее 256 уровней; Технология датчиков: диапазон частоты: 1,0-13,0 МГц. Широкополостная многочастотное визуализация; Технология датчика с линзами, Видеовыходы: композитный Ч/Б(BNC) композитный цветной(BNC), S-Video Y/С (видеостандарт PAL), RGB (15-контактный) VGA (15-контактный) |
| 4 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Базовый блок ультразвуковой системы | Технологии цифрового формирования УЗ-изображения на основании информации об амплитуде и фазе сигнала Число приемо-передающих каналов, не менее 22 560. Динамический диапазон системы, не менее 205 дБ. Максимальная частота кадров в В-режиме, не менее 1172 кадров в сек. Одновременное использование фокусных зон, не менее 4 Увеличение изображения в режиме стоп-кадра, не менее 10 раз. Увеличение изображения в реальном времени, не менее 10 раз Количество выбираемых цветовых шкал изображения в B-режиме, не менее 16 Поддержка доплеровских режимов визуализации: импульсно-волнового; непрерывно-волнового; цветового доплеровского картирования (ЦДК); энергетического; направленного энергетического тканевая доплерография. Импульcно-волновой спектральный доплеровский режим (PW) поддерживается всеми датчиками Наличие постоянно-волнового доплеровского режима: Энергетический доплеровский режим должен поддерживаться всеми датчиками Представление информации на экране в В-режиме, M-режиме, D-режиме, комбинированных режимах В/В, В/М, В/D, В/С, В/С/D Варианты отображения в цветовом и энергетическом доплеровских режимах: 2 D/C; разделенный 2D-2D/C; двойной 2D/C; 2D/C/D (триплекс),. 2D/C/М Глубина сканирования в В-режиме не менее 300 мм Триплексный режим в реальном масштабе времени: - В+CFM+PW/CW, - B+PD+PW/CW. Формат сканирования – «виртуальный конвексный» на линейном датчике. Цифровая динамическая фокусировка сигнала на приеме.Программно-аппаратное обеспечение для кардиологической визуализации. Анатомический М-режим, с возможностью включения на «живом» изображении, в режиме кинопетли и на сохраненных видеофрагментах. Количество выбираемых карт псевдоокрашивания при работе в М-режиме, не менее 16. Количество выбираемых пользователем частот сканирования на одном датчике в режиме энергетического и ЦДК, не менее 4. Диапазон частот сканирования должен быть 1,0 – 13,0 МГц. Интегрированная рабочая станция для хранения и дополнительной обработки ультразвуковых изображений.Наличие автоматической трассировки доплеровского спектра с отображением не менее 6 параметров спектральной кривой. Технология тканевого гармонического изображения с инверсией фазы (на всех типах датчиков). Наличие комплекта кабелей для снятия сигнала ЭКГ. Технология многолучевого сложносоставного сканирования (композитное изображение). Технология автоматической оптимизации параметров серошкального изображения нажатием одной клавиши. Технология адаптивной динамической коррекции контрастности изображения. Режим тканевой доплерографии. Режим многолучевого компаудинга. Программное обеспечение для кардиологии, Спектральный тканевой допплер. Анатомический М-режим с возможностью включения на «живом» изображении, в режиме кинопетли и на сохраненных видеофрагментах. Одновременное отображение сохраненных ультразвуковых изображений в формате 1, 4, 9, 16, 25 кадров на экране монитора. Кинопамять, не менее 2729 кадров . Модуль ЭКГ в комплекте с кабелями на 3 отведения. Датчики: Одновременное подключение датчиков, не менее 3 (не считая порт для карандашного датчика) Типы поддерживаемых датчиков: конвексные; линейные; фазированные; внутриполостные электронные; объемные.карандашные. Характеристики монитора: Цветной монитор высокого разрешения на шарнирном плече крепления. ЖК-матрица с антибликовым покрытием изготовлена по технологии TFT IPS, диагональ не менее 18 дюймов. Режим энергосбережения Разрешение монитора, не менее, пикселей 1024 х 768. Свободная регулировка положения монитора относительно базового блока. Регулировка высоты контрольной панели Архивация изображений: Черно-белый видеопринтер. Встроенный привод DVD/R-RW, CD-R/RW для записи сохраненных данных Максимальная стандартная память кинопетли не менее 2 729 кадров. Интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений и кинопетель Объем жесткого диска встроенной рабочей станции, не менее 160 Гб. Создание архивов пациентов, SQL профессиональная база данных, Сохранение изображений и кинопетель в оригинальном качестве Доступ к ранее сохраненным необработанным «сырым» данным для их дальнейшей обработки. Совместимость DICOM, | 1 шт. |
|  |  | 2 | Программное обеспечение | Программное обеспечение многолучевого сложносоставного сканирования (компаундинг) | 1шт. |
|  |  | 3 | Программное обеспечение | Пакет рассчетов и измерений для эхо-кг: поддержка кардиодатчиков, CW-допплер, цветовой м-режим, тканевой спектральный допплер) | 1шт. |
|  |  | 4 | Программное обеспечение | Пакет технологий для общей радиологии: Тканевой доплер. Динамическая стабилизация изображения. Автоматизация 2D изображения. | 1шт. |
|  |  | 6 | Фазированный датчик | Для кардиологических, транскраниальных и радиологических исследований у взрослых. Частотный диапазон 1,0 – 5,0 МГц. Апертура 15,4 мм. Угол обзора 90 ° | 1 шт. |
|  |  | 7 | Линейный датчик | Высокочастотный датчик для исследования сосудов, поверхностно расположенных органов и структур. Поддержка «виртуального конвексного» формата сканирования. Частотный диапазон 5,0 – 13,0 МГц. Апертура 38,4 мм | 1 шт. |
|  |  | 8 | Конвексный датчик | Для абдоминальных и акушерско-гинекологических исследований, урологических исследований Диапазон частот 2.0-6.0 МГц, Апертура 73 мм, Количество пьезоэлементов не менее 192 | 1 шт |
|  |  | 9 | Конвексный датчик | Датчик для исследования органов брюшной полостии забрюшинного пространства, нейросонографических исследований у новорожденных и детей. Диапазон частот 5,0-8,0 МГц апертура 25,6 мм. Угол обзора 109º | 1 шт |
|  |  | 10 | Внутриполостной датчик | Для акушерско-гинекологических и урологических исследований; Диапазон частот 4,0-9,0 МГц, Апертура 26,2 мм; Угол обзора 126 °. | 1 шт |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |
|  |  | 1 | Принтер | Цифровой, черно-белый для печати ультразвуковых изображений | 1шт. |
|  |  | 2. | ЭКГ-отведения | Для кардиологических исследований | 1шт. |
|  |  | 2. | Источник питания | Выходная мощность не менее 2200 ВА | 1шт. |
|  |  | Расходные материалы |
|  |  | 1. | Бумага для принтера | 110х2000 мм рулонная | 1шт. |
|  |  | 2. | Контактный гель | Пластиковая канистра по 5 л | 1 шт. |
|  |  | 3. | ЭКГ-электроды | Одноразовые 50шт.в упаковке | 1 упаковка |

Лот № 20

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ)(в соответствии с государственным реестром МТ) | Система ультразвуковая диагностическая медицинская |
| 2 | Наименование МТ, (относящейся к средствам измерения) Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке | Система ультразвуковая диагностическая медицинская |
| 3 | Требования к функциональности(с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Полностью цифровая многоцелевая ультразвуковая система экспертного класса с возможностью автоматического трехмерного сканирования в режиме реального времени с использованием специализированных датчиков. Предоставляемые услуги: УЗДГ сосудов плода УЗДГ сосудов печени УЗДГ сосудов селезенки УЗДГ брюшного отдела аорты и ее ветвей УЗИ гепатобилиопанкреатической области (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) УЗИ печени, желчного пузыря УЗИ селезенки УЗИ поджелудочной железы УЗИ почек и надпочечников Ультразвуковая диагностика комплексная (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почек) УЗИ региональных лимфоузлов УЗИ плевральной полости УЗИ мягких тканей УЗИ забрюшинного пространства УЗИ гинекологическое (трансабдоминальное) УЗИ гинекологическое (трансвагинальное) УЗИ акушерское в 1 триместре беременности УЗИ акушерское во 2 - 3 триместре беременности УЗИ в 3-4 D режиме Интраоперационные ультразвуковые исследования Области применения : акушерство гинекология aбдоминальные исследования скелетно-мышечная система ангиология кардиология урология поверхностно расположенные структуры педиатрия неонаталогия ортопедия неврология Интерфейс пользователя: Консоль управления с подсвечиваемой клавиатурой, регулируемая в горизонтальном положении Поворот панели управления-не менее 80º Движение панели управления по высоте-Не менее 20 см Движение панели управления по глубине-Не менее 20 см Электронный механизм изменения высоты панели нажатием комбинации клавиш Полностью русифицированное программное обеспечение Русифицированная клавиатура Режимы сканирования: В режим: - Карты серой шкалы - Не менее 21 - Максимальная глубина сканирования не менее-36 см М-режим Цветной М-режим Карты псевдоокрашивания в B-, M-режиме-Не менее 16 PW – импульсно-волновой допплер: - Автоматическое оконтуривание допплеровского спектра в режиме реального времени; PRF- От 0,9 до 22 kГц Диапазон скоростей- От 1 см/с до 16 м/с Изменение угла сканирования, макс. - +/- 85град Коррекция угла, шаг, не более-1 град. Наличие режима HPRF Цветовое допплеровское картирование (ЦДК) по скорости: - Количество карт окрашивания - не менее 8 - Изменение угла сканирования, макс. +/- 25град. - PRF -От 150Гц до 20,5 kГц - Диапазон скоростей-0.3 см/с до 4.2 м/с -Независимо регулируемое усиление для B и ЦДК режима -Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса ЦДК Энергетический допплер (ЭД): - Количество карт окрашивания -не менее 8 - Изменение угла сканирования, макс.- +/- 25град. - PRF- От 150Гц до 20,5 kГц -Независимо регулируемое усиление для B и ЭД режима -Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса Направленный энергетический допплер (НЭД): - Количество карт окрашивания не менее- 8 - Изменение угла сканирования, макс.- +/- 25град. - PRF- От 150Гц до 20,5 kГц Тканевой допплер (ТД) - Количество карт окрашивания-Не менее 4-х - PRF- От 150Гц до 20,5 kГц - Независимо регулируемое усиление для B и ТД режима - Триплексный режим Триплексный режим: - В+ЦДК+PW - B+ЭД+PW - B+НЭД+PW - B+ТД+PW Недопплеровский режим отображения кровотока Количество шкал серого не менее 21 Цветной недопплеровский режим отображения кровотока - карт окрашивания не менее 15 Совместимость недопплеровского режима отображения кровотока с 3D/4D Совместимость недопплеровского режима отображения кровотока с программой STIC Панорамное сканирование Режим виртуального конвексного сканирования на линейных и датчиках Режим кодированной тканевой гармоники - Количество базовых частот не менее 3 3D – автоматическое трехмерное сканирование c использованием специализированных датчиков - Статическое 3D сканирование в В-режиме - Статическое 3D сканирование в режиме ЦДК - Статическое 3D сканирование в режиме ЭД - Статическое 3D сканирование в режиме направленного энергетического доплера Режим инверсии Автоматическое трехмерное сканирование в режиме реального времени с использованием специализированных датчиков 4D - Скорость объемной реконструкции, объемных изображений в сек., макс.-не менее 47 - Кинопетля, объемных изображений- не менее 400 Автоматическое трехмерное сканирование в режиме реального времени с использованием специализированных датчиков 4D Скорость объемной реконструкции, объемных изображений в сек., макс.- не менее 47 Кинопетля, объемных изображений не менее 400 Программа определения контуров объекта с последующим расчетом его объема на основе данных автоматического трехмерного сканирования Отображение объекта на сенсорной панели управления. Проведение трассировки контуров объекта рукой оператора по сенсорной панели управления. Специальний режим для анализа сердца плода (STIC) в трех плоскостях (включая объемную реконструкцию) с использованием автоматического объемного сканирования в режимах: B недопплеровском режиме визуализации кровотока цветного допплера энергетического допплера совмещение с режимом многолучевого сканирования Программа STIC с М-режимом Специальний режим STIC для онкологии Режим объёмного изображения с повышенной контрастностью за счет сканирования в нескольких смежных срезах (суммарная толщина от 3 до 20 мм) с использованием специализированных датчиков для получения объемных изображений Режим объёмного изображения с повышенной контрастностью в режиме реального времени. Отображение коронарного срезав реальном времени. Одновременное отображение на экране трех плоскостей, полученных по трем произвольным линиям. Режим ультразвуковой томографии с одновременным просмотром контрольного изображения и 15 срезов в режиме кинопетли и в реальном времени - совместимость с режимом подавления артефактов - совместимость с STIC Режим объемного отображения плода по типу «виртуальной амниоскопии» Режим перемещаемого виртуального источника освещения Схематическое отображение позиций виртуального источника освещения на сенсорной панели управления Вариантов расположения источника освещения, выбираемых пользователем , не менее 8. Программное обеспечение для снижения количества артефактов при формировании объемного изображения Полуавтоматическая программа с быстрым доступом к стандартным плоскостям сканирования (рекомендации ISUOG) для исследования сердца плода в режиме 4D пресетов не менее 5 Режим многолучевого сложносоставного сканирования (одновременная обработка до 9 лучей, отклоненных к центру изображения методом электронного раскачивания) - совместимость с ЦДК - совместимость с STIC - совместимость с 3D, 4D - одновременное отображение с неизменённым изображением в реальном времени Пошаговое изменение степени применения многолучевого сложносоставного сканирования, степеней не менее 7 Адаптивный органоспецифичный алгоритм подавления артефактов/шумов - совместимость с ЦДК - совместимость с STIC - совместимость с 3D - одновременное отображение с неизменённым изображением в реальном времени Пошаговое изменение степени применения адаптивного органоспецифичного режима, степеней не менее 6 Программа для протоколирования этапов сосудистого ультразвукового исследования Автоматический выбор следующего этапа исследования с автоматическим включением необходимых режимов сканирования Программа для протоколирования этапов акушерского ультразвукового исследования Монитор Жидкокристаллический Размер экрана по диагонали, дюймов не менее-19“ Наклон монитора не менее-130 градусов Поворот в горизонтальной плоскости не менее -230 градусов Интерфейс пользователя Консоль управления с подсвечиваемой клавиатурой, регулируемая в горизонтальном положении. Цветная сенсорная панель управления- Не менее 10,4 дюйма Диапазон частот сканирования системы- от 1 до 18 МГц Частота кадров в секунду не менее-700 Формирование ультразвукового луча- Полностью цифровое Количество активных портов для подключения датчиков не менее -3 Динамический диапазон- не менее 274 Дб Количество каналов - Не менее 2010000 Характеристики получения изображения - Динамическая аподизация - Динамическая аппертура - Динамическая фокусировка - Одновременное формирование лучей в В режиме- Не менее 2-х - Одновременное формирование лучей в режиме ЦДК - Не менее 4-х - Количество зон фокусировки- Не менее 5 - Одновременное использование двух различных частот передатчика (низкой для увеличения глубины сканирования и высокой для сохранения высокого разрешения изображения) и двух диапазонов фокусировки Отображаемые градации серого- Не менее 256 Программируемые режимы работы датчиков- не менее 40 на каждый датчик Кинопамять: - Мб не менее -512 - Изображений не менее - 4000 - Кинопетля в режиме 4D, - длина не менее 400 обьемов - Одновременное отображение на экране кинопетель, не менее 4 - Регулировка скорости прокрутки кинопетли, позиций не менее 4 Устройство для сохранения и чтения информации: - Встроенный DVD+/-RW/CD-RW-дисковод - Встроенный жесткий диск не менее-500Гб Программное обеспечение Возможность проведения биопсии в режиме объемного сканирования в режиме реального времени Автоматическая оптимизация изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей Автоматическая оптимизация допплеровского спектра: - Автоматическая корректировка базовой линии - Автоматическая корректировка PRF - Автоматическая корректировка угла - Автоматическое инвертирование спектра (при необходимости) Программные и аппаратные функции, обеспечивающие доступ к необработанным объемным ультразвуковым данным для дальнейшей обработки и настройки. Интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений - Составление архивов пациентов; - Проведение измерений и расчетов - Вывод отчётов об исследованиях - Сохранение ультразвуковых изображений на сменных CD, DVD, USB устройствах - Сохранение статических и динамических изображений в стандартных форматах- Наличие: bmp, tiff, jpg, avi Пакеты расчетов и суммарные заключения для акушерства и гинекологии Специализированная программа оценки опухолевых образований яичников (в соответствии с рекомендациями IOTA) - Протокол отслеживания внутриутробного развития плода - Программы расчетов для многоплодной беременности Программа автоматического расчета толщины воротникового пространства Программа автоматического расчета размера четвертого желудочка Программа автоматического измерения основных фетометрических показателей (БПР, ОГ, ОЖ, ДБ) Встроенный пакет рассчетов российских нормативов фетометрии (по Медведеву) Пакеты расчетов и суммарные заключения для исследования органов брюшной полости Пакеты расчетов и суммарные заключения для ангиологии Пакеты расчетов и суммарные заключения для кардиологии Обеспечение, во время монтажа прибора, для дистанционной сервисной диагностики, на время гарантийного периода, через интернет прямой связи с сервером завода-изготовителя Регистрации прибора на сервере завода изготовителя. Подтверждение регистрации на сервере завода-изготовителя в on-line режиме. Наличие в комплекте источника бесперебойного питания. |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Рабочее место для аппарата составляет 10 м2, с доступом к электросети, номинальное напряжение питания 100-230В, рабочая температура 10-35 градусов Цельсия, влажность 30-85%, частота 50/60 Гц |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Системный блок | изменение положения панели управления, цветной ЖК монитор 19" с высоким разрешением и построчной разверткой, цветной сенсорный экран с диагональю 10,4 дюйма, три активных разъема для датчиков (+ 1 порт для СW датчика), встроенный жесткий диск 500 ГБ, пишущий дисковод DVD+/-R(W), система управления данными пациентов и программируемые пользователем готовые наборы параметров настройки, автоматическая оптимизация изображения во всех режимах сканирования, тканевой допплер, высокочувствительный допплер , панорамное сканирование , многолучевое сложносоставное сканирование, органоспецифичный режим подавления артефактов, программа объемной визуализации плода программа 3D и режим инверсии (при наличии специализированных датчиков), кодированная посылка импульса, многофокусная обработка сигнала, программы расчетов и отчетов, визуализация кровотока в B-режиме | 1 шт |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 2. | Устройство для получения объемных медицинских ультразвуковых изображений в реальном масштабе времени | Автоматическое трехмерное сканирование в режиме реального времени с использованием специализированных датчиков 4D Скорость объемной реконструкции, объемных изображений в сек., макс. Не менее 47 Кинопетля, объемных изображений не мене 400 | 1шт |
|  |  | 3 | Программа оптимизации изображения | Программное обеспечение для снижения количества артефактов при формировании объемного изображения | 1шт |
|  |  | 4 | Программа дополнительного объемного контрастного изображения | Режим объёмного изображения с повышенной контрастностью за счет сканирования в нескольких смежных срезах (суммарная толщина от 3 до 20 мм) с использованием специализированных датчиков для получения объемных изображений | 1шт |
|  |  | 5 | Программа регистрации работы сердца плода в режиме 4D | Специальныйрежим для анализа сердца плода в трех плоскостях (включая объемную реконструкцию) с использованием автоматического объемного сканирования в режимах: Bнедопплеровском режиме визуализации кровотока, цветного допплера, энергетического допплера совмещение с режимом многолучевого сканирования | 1шт |
|  |  | 6 | Программа полуавтоматического расчета объема в режиме 4D | Полуавтоматическая программа с быстрым доступом к стандартным плоскостям сканирования для исследования сердца плода в режиме 4D | 1шт |
|  |  | 7 | Датчик линейный | 4-10 МГц линейный датчик для исследования поверхностно расположенных органов и структур, скелетно-мышечного аппарата, периферических сосудов, педиатрии Контактная поверхность не более 40 мм Количество элементов не менее 192 Отклонение луча, макс, град не менее 25 Глубина не менее 11 см | 1шт |
|  |  | 8 | Датчик микроконвексный внутриполостной | Датчик 4-9 МГц мультичастотный внутриполостной датчик для акушерства, гинекологии и урологии Угол сканирования, 2D, град. – не менее 179, Количество элементов – не менее 192 Глубина – 16 см | 1шт |
|  |  | 9 | Датчик фазированный мультичастотный | Секторный фазированный датчик для кардиологии, транскраниальных и абдоминальных исследований, акушерства, педиатрии Диапазон частот - 1 – 5 МГц Угол сканирования - Не менее 90 град Количество элементов - Не менее 64 Глубина - Не менее 24см |  |
|  |  | 10 | Датчик 4D конвексныймультичастотный | Конвексный датчик (2D/3D/4D) для акушерско-гинекологических исследований, абдоминальных, педиатрии. Уменьшенные эргономичные габариты и вес. Диапазон частот - 2 – 8 МГц Количество частот второй гармоники - не менее 3х Количество допплеровских частот - не менее 3х Угол сканирования 2D, град. - не менее 90 Количество элементов - не менее 192 Угол объемного сканирования, град. - не менее 90x85 Глубина - не менее 26см | 1 шт |
|  |  | 11 | Устройство, печатающее черно-белые ультразвуковые изображения в комплекте с кабелями для подключения | Черно-белый термопринтер с комплектом кабелей для монтажа | 1шт |
|  |  | 12 | Источник бесперебойного питания | Источник бесперебойного питания используется как резервное устройство для поддержания работоспособности аппарата во время сбоев. | 1 шт |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Рабочая температура 10-35 С гр, влажность 30-85 %, номинальное напряжение питания 100-230 В, частота 50/60 Гц |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1 | Бумага для принтеров | Тeрмобумага | 10рул |
|  |  | 2 | Гель | Гель для узи исследований, 250 мл во флаконе | 1 фл |

Лот № 21

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Комплекс рентгеновский диагностический Система цифровая радиологическая |
| 2 | Наименование МТ, (относящейся к средствам измерения) Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке. | Не относится к средствам измерений |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Комплекс предназначен для получения прицельных снимков и снимков при проведении общей рентгенографии, цифровой рентгенографии, и продольной горизонтальной цифровой томографии. Возможность проведения горизонтальных снимков на столе и у рентгенографической стойки. |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Комплекс состоит из: Устройство рентгеновское питающее (УРП) с пультом управления: - частота формирования высокого напряжения 400 кГц; - уставки анодного напряжения в режиме рентгенографии: 40-150 кВ с шагом 1 кВ; - уставки анодного тока в режиме рентгенографии: 10 ÷ 630 мА, 19 шагов. Излучатель с рентгеновской трубкой: - максимальная допустимая мощность, не менее - 20/ 50 кВт - фокусное пятно, мм - 0,6 / 1,2 - теплоёмкость анода не менее – 300 кНu. Стол томографический: - размер деки стола не менее 2180х750 мм; - максимальная масса пациента, не менее 200 кг. - поперечное перемещение деки с пациентом, не менее 230 мм.; - продольное перемещение деки с пациентом, не менее 870 мм. - горизонтальное перемещение колоны с излучателем электроприводом, не менее 1710 мм; - вертикальное перемещение излучателя, не менее 1470 мм; - вращение колонны вокруг своей оси - ручное, от плюс 90 до минус 90 градусов; - вращение консоли трубки вокруг своей оси – ручное, от плюс 180 до минус 180 градусов; - материал деки стола пластиковый ламинат; - фокусное расстояние до пленки, не менее, от 405 до 1235 мм; - фокусное расстояние до пола, не менее, от 430 до 1900 мм; - фокусное расстояние при томографии не менее 1200 мм; - диапазон изменения высоты томографического слоя, не менее от 0 до 250 мм. - проведение томографии при четырех углах (5°, 20°, 30°, 45°) и трех скоростях, проводимой за разное время экспозиции предпочтительно от 0,15 до 2,4 секунды. Кассетодержатель: - размер кассет от 13х18 до 35х43; - продольное перемещение 540 мм с электромагнитной блокировкой; - центрирование кассет – полуавтоматическое; - отсеивающий растр с отношением 10:1; 34 лин/см. Стойка для снимков вертикальная: - размер кассеты предпочтительно от 13×18 до 35×43 см; - диапазон вертикального перемещения кассетоприемника, не менее 1500 мм. - расстояние пациент-пленка, не более - 42,5 мм; - отсеивающий растр с отношением 10:1; 34 лин/см. Комплект кабелей: Состав и комплектность достаточная для подключения всех узлов комплекса рентген диагностического; - потенциометр многооборотный -1 шт - гал.лампа 24 кв -1 шт - набор ключей рожковых -1 шт - набор ключей шестигранных -1 шт - отвертка фигурно-крестовая силовая -1 шт - отвертка фигурно-крестовая малая-1 шт - устройство защитное -1 шт - тележка под палеты гидравлическая - 2 шт - автоматический выключатель - 3 шт - коробка-щиток под автомат. выкл. (наружн.) -1 шт - наклейка - 1 шт - наклейка – Логотип -1 шт - табличка - 1 шт - сетевой коммутатор - 1 шт - фильтр сетевой 6 розеток -1 шт Рабочая станция для оценки качества медицинских радиологических изображений Управляющий блок базы данных медицинских радиологических изображений на сервере на базе персонального компьютера- 1 шт. Аппаратное обеспечение станции обработки изображений, не хуже: - ПК - Intel Core TM 2 Duo Processor E6550; - Жесткий диск (HD) – 2х250 Gb; - ОЗУ - 2 Gb; - Привод 16X CD – RW и DVD – RW; - Встроенная сетевая карта 10/100/1000; - Высокоточная видеокарта с высоким разрешением; - Лицензионная операционная система; - Поддержка разрешения - 1280 х 1024 или более; - Клавиатура; - Мышь; Программное обеспечение рабочей станции для обработки медицинских радиологических изображений- 1 шт. Программное обеспечение для обработки рентгенологических изображений на основе ПК. Система должна обеспечивать следующие функции: - Автоматический и ручной анализ и коррекция получаемых изображений. - Полная совместимость программного обеспечения с международным стандартом DICOM 3.0. - Ручная и автоматизированная обработка рентгенологических изображений. - Настраиваемая фильтрация шумов. - Автоматическое подавление решетки. - Увеличение резкости изображения. - Инверсия (негатив/позитив). - Настройка параметров изображения (масштабирование, контраст/яркость). - Автоматическая нормализация изображения. - Ручное и автоматическое масштабирование. - Выделение изменений плотности тканей. - Возможность просмотра и аналитической обработки рентгенограмм с дополнительной рабочей станции - Возможность печати снимков разных пациентов на одном листе плёнки - Форматы экспортируемых и импортируемых данных - DICOM 3.0, BMP, JPEG. - Русскоязычный интерфейс пользователя. Соответствие стандартам: - IHE - DICOM 3.0. Монитор специализированный медицинский для рабочей станции ЖК монитор, диагональ не менее 19”, разрешение 1280х1024 пикселей, кол-во цветов – 16.8 мил., угол обзора 178 градусов, максимальная яркость 300 кд/кв.м., калиброванная яркость DICOM 180кд/кв.м., напряжение питающей сети 100-240В, потребляемая мощность 45Вт. Сканирующее устройство- дигитайзер для получения медицинских радиологических изображений: Сканирующая система - дигитайзер Геометрическая разрешающая способность – 10 пикс./мм. Контрастное разрешение, не менее, бит на пиксель – 16. Совместимость - Программно-аппаратный комплекс полностью совместим с DICOM. Производительность, не хуже: 35х43 см - 60 кассет в час; 24х30 см – 71 кассета в час; 18х24 см – 76 кассет в час; Геометрическое разрешение, не хуже: 35х43 см - 3480x4248 пикселей; 24х30 см - 2328x2928 пикселей; 18х24 см - 1728x2328 пикселей Цифровой термографический принтер для печати радиологических изоброжений: Цифровой настольный принтер для печати радиологических изображений должен обеспечивать характеристики не хуже: - Разрешающая способность – 320 dpi. Производительность не хуже: 11”x14” - 80 листов в час; 14”x17” – 60 листов в час. - Геометрическое разрешение не менее: 11”x14” - 3418х4352 пикселей; 14”x17”- 4352х5298 пикселей. - Русскоязычный интерфейс пользователя. - Питание: 220 В (50 - 60 Гц) Стекло рентгенозащитное Размер стекла 1000*800мм; Свинцовый эквивалент 3.2 мм. Стол для цифровой системы Деревянный стол с отверстиями под кабеля, для установки цифровой радиологической системы. Стабилизатор напряжения Стабилизатор напряжения для стабилизации питания подаваемого на весь комплекс. Тип стабилизатора: трехфазный; Мощность: 100 кВА. Пластины гибкие запоминающие для медицинских радиологических изображений Кассеты для запоминающих пластин 18*24 см. Кассета с порошковыми пластинами для рутинных исследований 18x24 см Специальные кассеты с сигнальными пластинами на основе запоминающих люминофоров; Совместимость со всеми рентгеновскими столами и стойками (в т.ч. баки-стойками); - Фосфорный слой на основе BaSrFBrI:Eu (люминофор) ; -Спектр люминесценции пластины - обычная люминесценция Eu2+; - Максимальный спектр люминесценции, не менее 400 нм; - Сохранение изображения не менее 70% через 2 часа после облучения; - Сохранение изображения не менее 45% через 24 часа после облучения; Пластины гибкие запоминающие для медицинских радиологических изображений Кассеты для запоминающих пластин 24*30 см. Кассета с порошковыми пластинами для рутинных исследований 24x30 см Специальные кассеты с сигнальными пластинами на основе запоминающих люминофоров; Совместимость со всеми рентгеновскими столами и стойками (в т.ч. баки-стойками); - Фосфорный слой на основе BaSrFBrI:Eu (люминофор) ; -Спектр люминесценции пластины - обычная люминесценция Eu2+; - Максимальный спектр люминесценции, не менее 400 нм; - Сохранение изображения не менее 70% через 2 часа после облучения; - Сохранение изображения не менее 45% через 24 часа после облучения; Пластины гибкие запоминающие для медицинских радиологических изображений Кассеты для запоминающих пластин 35*43 см. Кассета с порошковыми пластинами для рутинных исследований 35x43 см Специальные кассеты с сигнальными пластинами на основе запоминающих люминофоров; Совместимость со всеми рентгеновскими столами и стойками (в т.ч. баки-стойками); - Фосфорный слой на основе BaSrFBrI:Eu (люминофор) ; -Спектр люминесценции пластины - обычная люминесценция Eu2+; - Максимальный спектр люминесценции, не менее 400 нм; - Сохранение изображения не менее 70% через 2 часа после облучения; - Сохранение изображения не менее 45% через 24 часа после облучения; |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Устройство рентгеновское питающее с пультом управления | - частота формирования высокого напряжения 400 кГц; - уставки анодного напряжения в режиме рентгенографии: 40-150 кВ с шагом 1 кВ; - уставки анодного тока в режиме рентгенографии: 10 ÷ 630 мА, 19 шагов; - наличие режима падающей нагрузки с плавным изменением анодного тока в пределах допустимых паспортных значений мощности рентгеновской трубки; - отключение анодного напряжения в случае обрыва в цепях накала, а также в цепях разгона анода рентгеновской трубки; - возможность выполнение рентгенографии с органоавтоматикой на всех рабочих местах; - возможность установки параметров снимка с пульта управления при следующих системах уставок: кВ + мАс; кВ + мА + с; автоматическая экспозиция; органоавтоматика; индикация: фактической длительности снимка; фактического значения кВ; фактического значения количества. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Излучатель с рентгеновской трубкой | - максимальная допустимая мощность, не менее - 20/ 50 кВт - фокусное пятно, мм - 0,6 / 1,2 - теплоёмкость анода, кНu, не менее – 300. | 1 шт. |
|  |  | 3. | Стол томографический | Стол томографический : - размер деки стола, не менее 2180х750 мм; - максимальная масса пациента, не менее 200 кг.; - поперечное перемещение деки с пациентом, не менее 230 мм.; - продольное перемещение деки с пациентом, не менее 870 мм.; - горизонтальное перемещение колоны с излучателем электроприводом, не менее 1710 мм; - вертикальное перемещение излучателя, не менее 1470 мм; - вращение колонны вокруг своей оси - ручное, не менее от плюс 90 до минус 90 градусов; - вращение консоли трубки вокруг своей оси – ручное, не менее от плюс 180 до минус 180 градусов; - материал деки стола пластиковый ламинат; - фокусное расстояние до пленки, не менее, от 405 до 1235 мм; - фокусное расстояние до пола, не менее, от 430 до 1900 мм; - фокусное расстояние при томографии не менее 1200 мм; - диапазон изменения высоты томографического слоя, не менее от 0 до 250 мм. Стол для рентгенографии и томографии должен обеспечивать: - проведение томографии при четырех углах предпочтительно (5°, 20°, 30°, 45°) и трех скоростях, проводимой за разное время экспозиции: не менее от 0,15 до 2,4 секунды. Кассетодержатель: - размер кассет от 13х18 до 35х43; - продольное перемещение 540 мм с электромагнитной блокировкой; - центрирование кассет – полуавтоматическое; - отсеивающий растр с отношением 10:1; 34 лин/см. | 1 шт. |
|  |  | 4. | Стойка для снимков вертикальная | Стойка для снимков вертикальная: - размер кассеты предпочтительно от 13×18 до 35×43 см; - диапазон вертикального перемещения кассетоприемника, не менее 1500 мм. - расстояние пациент-пленка, не более - 42,5 мм; - отсеивающий растр с отношением 10:1; 34 лин/см. | 1 шт. |
|  |  | 5. | Комплект кабелей | Состав и комплектность достаточная для подключения всех узлов комплекса рентген диагностического; - потенциометр многооборотный -1 шт - гал.лампа 24 кв -1 шт - набор ключей рожковых -1 шт - набор ключей шестигранных -1 шт - отвертка фигурно-крестовая силовая -1 шт - отвертка фигурно-крестовая малая-1 шт - устройство защитное -1 шт - тележка под палеты гидравлическая - 2 шт - автоматический выключатель - 3 шт - коробка-щиток под автомат. выкл. (наружн.) -1 шт - наклейка - 1 шт - наклейка – Логотип -1 шт - табличка - 1 шт - сетевой коммутатор - 1 шт - фильтр сетевой 6 розеток -1 шт | 1 комплект |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. | Рабочая станция для оценки качества медицинских радиологических изображений на базе персонального компьютера | Управляющий блок базы данных медицинских радиологических изображений на сервере на базе персонального компьютера- 1 шт. Аппаратное обеспечение станции обработки изображений, не хуже: - ПК - Intel Core TM 2 Duo Processor E6550; - Жесткий диск (HD) – 2х250 Gb; - ОЗУ - 2 Gb; - Привод 16X CD – RW и DVD – RW; - Встроенная сетевая карта 10/100/1000; - Высокоточная видеокарта с высоким разрешением; - Лицензионная операционная система; - Поддержка разрешения - 1280 х 1024; - Клавиатура; - Мышь; Программное обеспечение рабочей станции для обработки медицинских радиологических изображений- 1 шт. Программное обеспечение для обработки рентгенологических изображений на основе ПК. Система должна обеспечивать следующие функции: - Автоматический и ручной анализ и коррекция получаемых изображений. - Полная совместимость программного обеспечения с международным стандартом DICOM 3.0. - Ручная и автоматизированная обработка рентгенологических изображений. - Настраиваемая фильтрация шумов. - Автоматическое подавление решетки. - Увеличение резкости изображения. - Инверсия (негатив/позитив). - Настройка параметров изображения (масштабирование, контраст/яркость). - Автоматическая нормализация изображения. - Ручное и автоматическое масштабирование. - Выделение изменений плотности тканей. - Возможность просмотра и аналитической обработки рентгенограмм с дополнительной рабочей станции - Возможность печати снимков разных пациентов на одном листе плёнки - Форматы экспортируемых и импортируемых данных - DICOM 3.0, BMP, JPEG. - Русскоязычный интерфейс пользователя. Соответствие стандартам: - IHE - DICOM 3.0. | 1 комплект |
|  |  | 2. | Монитор специализированный медицинский для рабочей станции | ЖК монитор, диагональ не менее 19”, разрешение 1280х1024 пикселей, кол-во цветов – 16.8 мил., угол обзора 178 градусов, максимальная яркость 300 кд/кв.м., калиброванная яркость DICOM 180кд/кв.м., напряжение питающей сети 100-240В, потребляемая мощность 45Вт. | 1 шт. |
|  |  | 3. | Сканирующее устройство- дигитайзер для получения медицинских радиологических изображений | Сканирующая система - дигитайзер Геометрическая разрешающая способность – 10 пикс./мм. Контрастное разрешение, не менее, бит на пиксель – 16. Совместимость - Программно-аппаратный комплекс полностью совместим с DICOM. Производительность, не хуже: 35х43 см - 60 кассет в час; 24х30 см – 71 кассета в час; 18х24 см – 76 кассет в час; Геометрическое разрешение, не хуже: 35х43 см - 3480x4248 пикселей; 24х30 см - 2328x2928 пикселей; 18х24 см - 1728x2328 пикселей; | 1 шт. |
|  |  | 4. | Цифровой термографический принтер для печати радиологических изображений | Цифровой настольный термографический принтер для быстрого вывода изображений в формате DICOM: Цифровой настольный принтер для печати радиологических изображений должен обеспечивать характеристики не хуже: Разрешающая способность – 320 dpi; Производительность, не хуже: 11”x14” - 80 листов в час; 14”x17” – 60 листов в час. Геометрическое разрешение не хуже: 11”x14” - 3418х4352 пикселей; 14”x17”- 4352х5298 пикселей. Русскоязычный интерфейс пользователя. Питание: 220 В (50 - 60 Гц). | 1 шт. |
|  |  | 5. | Стекло рентгенозащитное | Размер стекла 1000*800мм; Свинцовый эквивалент 3.2 мм. | 1шт. |
|  |  | 6. | Стол для цифровой системы (оцифровщика) | Деревянный стол с отверстиями под кабеля, для установки цифровой радиологической системы. | 1 шт. |
|  |  | 7. | Стабилизатор напряжения | Стабилизатор напряжения для стабилизации питания подаваемого на весь комплекс. Тип стабилизатора: трехфазный; Мощность: 100 кВА. | 1 шт. |
|  |  | 8. | Пластины гибкие запоминающие для медицинских радиологических изображений Кассеты для запоминающих пластин 18*24 см. | Кассета с порошковыми пластинами для рутинных исследований 18x24 см Специальные кассеты с сигнальными пластинами на основе запоминающих люминофоров; Совместимость со всеми рентгеновскими столами и стойками (в т.ч. баки-стойками); - Фосфорный слой на основе BaSrFBrI:Eu (люминофор) ; -Спектр люминесценции пластины - обычная люминесценция Eu2+; - Максимальный спектр люминесценции, не менее 400 нм; - Сохранение изображения не менее 70% через 2 часа после облучения; - Сохранение изображения не менее 45% через 24 часа после облучения; | 1 шт. |
|  |  | 9. | Пластины гибкие запоминающие для медицинских радиологических изображений Кассеты для запоминающих пластин 24*30 см. | Кассета с порошковыми пластинами для рутинных исследований 24x30 см Специальные кассеты с сигнальными пластинами на основе запоминающих люминофоров; Совместимость со всеми рентгеновскими столами и стойками (в т.ч. баки-стойками); - Фосфорный слой на основе BaSrFBrI:Eu (люминофор) ; -Спектр люминесценции пластины - обычная люминесценция Eu2+; - Максимальный спектр люминесценции, не менее 400 нм; - Сохранение изображения не менее 70% через 2 часа после облучения; - Сохранение изображения не менее 45% через 24 часа после облучения; | 1 шт. |
|  |  | 10. | Пластины гибкие запоминающие для медицинских радиологических изображений Кассеты для запоминающих пластин 35*43 см. | Кассета с порошковыми пластинами для рутинных исследований 35x43 см Специальные кассеты с сигнальными пластинами на основе запоминающих люминофоров; Совместимость со всеми рентгеновскими столами и стойками (в т.ч. баки-стойками); - Фосфорный слой на основе BaSrFBrI:Eu (люминофор) ; -Спектр люминесценции пластины - обычная люминесценция Eu2+; - Максимальный спектр люминесценции, не менее 400 нм; - Сохранение изображения не менее 70% через 2 часа после облучения; - Сохранение изображения не менее 45% через 24 часа после облучения; | 1 шт. |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Трехфазная сеть общего назначения номинальным напряжением 380 В от плюс 5 % до минус 5 % и частотой (50 ± 1) Гц, сопротивление сети, не более 0,17 Ом. Требуемая площадь помещения – не менее 26 кв.м. Пол в помещении – бетонный, не допускается образование конденсата. Вентиляция – согласно утвержденного СанПиН. |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Термографическая медицинская плёнка для рентгенографии размерами (см): 20,3х25,4; 25,4х30,5; 28х35; 35х43; 35х35, в упаковке 100 штук | Термографическая медицинская пленка для рентгенографии. Размер 11*14" (28*35 см.) Количество листов в упаковке - 100 | 1 упаковка |
|  |  | 2. | Термографическая медицинская плёнка для рентгенографии размерами (см): 20,3х25,4; 25,4х30,5; 28х35; 35х43; 35х35, в упаковке 100 штук | Термографическая медицинская пленка для рентгенографии. Размер 14*17" (35*43 см.) Количество листов в упаковке - 100 | 1 упаковка |

Лот № 22

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ)(в соответствии с государственным реестром МТ) | Система ультразвуковая |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения (Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке) | Система ультразвуковая |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Области применения: Брюшная полость, сосуды брюшной полости, сосуды периферические/транскраниальные, Акушерство/ Гинекология, Кардиология, Эхокардиография, Нефрология/ Урология, Поверхностные органы и системы, Травматология/ ортопедия, Интраоперационные исследования, Акушерские исследования новорожденных в формате 3D и 4D. |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Система ультразвуковая должна иметь режимы: Режимы: В, 2D, М-режимы. Импульсно-волновой допплеровской режим, непрерывно-волновой CW / спектральной допплеровской режим, цветной допплеровский и энергетической допплеровской режимы. Тканевая гармоника, Триплексные режимы. Четырехмерная визуализация. Диапазон частот сканирования - 1,0 -13,0 МГц; Интегрированная рабочая станция: - СD дисковод с возможностью записи изображений на компакт-диски. Монитор: цветной не менее 17-дюймов; Шкала серого: не менее 256 уровней; Технология датчиков: Диапазон частоты: 1,0 - 13,0 МГц. Широкополосная многочастотная визуализация; Технология датчика с линзами. Видеовыходы: композитный Ч/Б (BNC), композитный цветной (BNC), S-Video Y/C (видеостандарт PAL), RGB (15-контактный), VGA (15-контактный). |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Базовый блок ультразвуковой системы | Технологии цифрового формирования УЗ-изображения на основании информации об амплитуде и фазе сигнала Число приемо-передающих каналов не менее 22 560. Динамический диапазон системы не менее 205 дБ. Максимальная частота кадров в В-режиме не менее 1172 кадров в сек. Одновременное использование не менее 4 фокусных зон. Увеличение изображения в режиме стоп-кадра не менее 10 раз. Увеличение изображения в реальном времени не менее 10 раз Количество выбираемых цветовых шкал изображения в B-режиме не менее 16. . Поддержка доплеровских режимов визуализации: импульсно-волнового; непрерывно-волнового; цветового доплеровского картирования (ЦДК); энергетического; направленного энергетического тканевая доплерография. Импульcно-волновой спектральный доплеровский режим (PW) должен поддерживаться всеми датчиками. Наличие постоянно-волнового доплеровского режима: Энергетический доплеровский режим должен поддерживаться всеми датчиками Представление информации на экране в В-режиме, M-режиме, D-режиме, комбинированных режимах В/В, В/М, В/D, В/С, В/С/D Варианты отображения в цветовом и энергетическом доплеровских режимах: 2 D/C; разделенный 2D-2D/C; двойной 2D/C; 2D/C/D (триплекс),.2D/C/М Глубина сканирования в В-режиме не менее 300 мм Триплексный режим в реальном масштабе времени: - В+CFM+PW/CW, - B+PD+PW/CW. Формат сканирования – «виртуальный конвексный» на линейном датчике. Цифровая динамическая фокусировка сигнала на приеме. Программно-аппаратное обеспечение для кардиологической визуализации . Анатомический М-режим, с возможностью включения на «живом» изображении, в режиме кинопетли и на сохраненных видеофрагментах. Количество выбираемых карт псевдоокрашивания при работе в М-режиме - не менее 16. Количество выбираемых пользователем частот сканирования на одном датчике в режиме энергетического и ЦДК не менее 4. Диапазон частот сканирования должен быть 1,0 – 13,0 МГц. Интегрированная рабочая станция для хранения и дополнительной обработки ультразвуковых изображений. Наличие автоматической трассировки доплеровского спектра с отображением не менее 6 параметров спектральной кривой. Технология тканевого гармонического изображения с инверсией фазы (на всех типах датчиков). Наличие комплекта кабелей для снятия сигнала ЭКГ. Технология автоматической оптимизации параметров серошкального изображения нажатием одной клавиши. Технология адаптивной динамической коррекции контрастности изображения. Режим тканевой доплерографии. Режим многолучевого компаудинга. Программное обеспечение для кардиологии, Спектральный тканевой допплер. Анатомический М-режим с возможностью включения на «живом» изображении, в режиме кинопетли и на сохраненных видеофрагментах. Одновременное отображение сохраненных ультразвуковых изображений в формате 1, 4, 9, 16, 25 кадров на экране монитора. Кинопамять не менее 2729 кадров. Модуль ЭКГ в комплекте с кабелями на не менее 3 отведений. Датчики: Одновременное подключение не менее 3 датчиков (не считая порта для карандашного датчика) Типы поддерживаемых датчиков: конвексные; линейные; фазированные; внутриполостные электронные; объемные, карандашные. Характеристики монитора: Цветной монитор высокого разрешения на шарнирном плече крепления. ЖК-матрица с антибликовым покрытием изготовлена по технологии TFT IPS, диагональ не менее 17 дюймов. Режим энергосбережения Разрешение монитора, не менее, пикселей 1024 х 768. Свободная регулировка положения монитора относительно базового блока. Регулировка высоты контрольной панели Архивация изображений: Черно-белый видеопринтер. Встроенный привод DVD/R-RW , CD-R/RW для записи сохраненных данных Максимальная стандартная память кинопетли не менее 2 729 кадров. Интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений и кинопетель Объем жесткого диска встроенной рабочей станции, не менее 160 Гб. Создание архивов пациентов, SQL профессиональная база данных, Сохранение изображений и кинопетель в оригинальном качестве Доступ к ранее сохраненным необработанным «сырым» данным для их дальнейшей обработки. Совместимость DICOM | 1 шт. |
|  |  | 2 | Программное обеспечение | Программное обеспечение многолучевого сложносоставного сканирования (компаундинг) | 1шт. |
|  |  | 3 | Программное обеспечение | Пакет рассчетов и измерений для эхо-кг: поддержка кардиодатчиков, CW-допплер, цветовой м-режим, тканевой спектральный лопплер допплер) | 1шт. |
|  |  | 4 | Программное обеспечение | Пакет технологий для общей радиологии: Тканевой доплер. Динамическая стабилизация изображения. Автоматизация 2D изображения. | 1шт. |
|  |  | 5 | Программное обеспечение | ПО для 3Dреконструкции в режиме «свободной руки» и 4D визуализации в реальном масштабе времени | 1шт. |
|  |  | 6 | Датчик внутриполостной | Внутриполостной универсальный микроконвексный датчик для акушерско-гинекологических и урологических исследований; Диапазон частот 4,0-9,0 МГц, Апертура 26,2 мм; Угол обзора 126 °. | 1 шт. |
|  |  | 7 | Линейный датчик | Линейный высокочастотный датчик для исследования сосудов, поверхностно расположенных органов и структур. Поддержка «виртуального конвексного» формата сканирования. Частотный диапазон 5,0 – 13,0 МГц. Апертура 38,4 мм | 1 шт. |
|  |  | 8 | Фазированный датчик | Для кардиологических, транскраниальных и радиологических исследований у взрослых. Частотный диапазон 1,0 – 5,0 МГц. Апертура 15,4 мм. Угол обзора 90 ° | 1 шт |
|  |  | 9 | Конвексный датчик | Для абдоминальных и акушерско-гинекологических исследований, урологических исследований Диапазон частот 2.0-6.0 МГц, Апертура 73 мм, Количество пьезоэлементов не менее 192 | 1 шт |
|  |  | 10 | Конвексный датчик | Конвексный объемный датчик для акушерско- гинекологических исследований для акушерско- гинекологических исследований в режимах 2D,3D и 4D 2.0-7.0 мГц | 1 шт |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |
|  |  | 11 | Принтер | Цифровой,черно-белый для печати ульразвуковых изображений | 1шт. |
|  |  | 12 | ЭКГ-отведения | Для кардиологических исследований | 1шт. |
|  |  | 13 | Источник питания | Выходная мощность не менее 2200 ВА | 1 шт. |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Требуемые условия Площадь - не менее 10 кв.метров Электроснабжение – напряжение 100-230 В Вентиляция- проветриваемое помещение с окнами, наличие кондиционера Водоснабжение- наличие раковины |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № п/п | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 14 | Контактный гель | Пластиковая канистра не менее 5 л | 1 шт. |
|  |  | 15 | Бумага для принтера | 110х2000 мм рулонная | 1 шт. |
|  |  | 16 | ЭКГ-электроды | одноразовые50 шт. в упаковке | 1упаковка |

Лот № 23

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок регистрационного удостоверения (в соответствии с государственным реестром МТ) | Операционный микроскоп с принадлежностями |
| 2 | Наименование МТ(относящейся к средствам измерения)Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке | Не относится к средствам измерений |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Микроскоп должен быть предназначен для проведения микрохирургических манипуляций/операций в области оториноларингологии. |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Оптика: АПОхроматическая оптика. Качественное стереоизображение высокой контрастности. Увеличение: Пятиступенчатое, с факторами: 0,4/0,6/1,0/1,6/2,5. Степень увеличения: 2,7х; 4,1х;6,8х;10,9х;17х. Диаметр поля зрения/мм: 76, 50, 30,19,12. Высота штатива должна быть не менее 1730 мм. Движение оптической головки вверх/вниз должна быть не менее 1470 мм. Возможность вращения плеча микроскопа на 150 градусов. Штатив на основании с блокируемыми колесами, повышенной подвижности.Наличие встроенного вариоскопа, позволяющего менять фокусное расстояние не менее 250 мм не более 300мм – без смены объектива.Линза объектива: Объектив для рабочего расстояния F=400 мм, диаметр должен быть не менее 48 мм. (для оперативных вмешательств на гортани). Освещение: Освещение Светодиодное (LED). Регулятор яркости освещения расположен непосредственно на тубусе микроскопа. Ресурс работы осветителя должен быть не менее 25 000 часов, что делает микроскоп очень экономичным в эксплуатации – не требует замены ламп. Яркость светодиодного освещения превышает диапазон яркости галогеновых ламп. Тубус для основного хирурга - Прямой бинокулярный тубус f=170 мм. Наличие настройки с учетом индивидуального расстояния между зрачками.Наличие эндопорта (специальная насадка) для микроскопа, для подсоединения оборудования др. производителей. Штатив: Передвижной, напольный. Основа должна быть не менее 600ммх600мм. Поворот консоли должна быть ±150°. Движение оптической головки должна быть в пределах ±300 мм. Эргономика: Внутренняя прокладка кабелей и световодов, полностью закрытые поверхности конструкции Возможность дальнейшей модернизации для визуализации операционных процессов. |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Операционный микроскоп с магнификатором увеличения | АПОхроматическая оптика. Качественное стереоизображение высокой контрастности. Увеличение: Пятиступенчатое, с факторами: 0,4/0,6/1,0/1,6/2,5. Степень увеличения: 2,7х; 4,1х;6,8х;10,9х;17х. Диаметр поля зрения/мм: 76, 50, 30,19,12. Высота штатива должна быть не менее 1730 мм. Движение оптической головки вверх/вниз должна быть не менее 1470 мм. Возможность вращения плеча микроскопа на 150 градусов. Штатив на основании с блокируемыми колесами, повышенной подвижности. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Светодиодное освещение | Регулятор яркости освещения расположен непосредственно на микроскопе. Ресурс работы осветителя должен быть не менее 25 000 часов, что делает микроскоп очень экономичным в эксплуатации – не требует замены ламп. Яркость светодиодного освещения превышает диапазон яркости галогеновых ламп. | 1 шт. |
|  |  | 3. | Широкоугольные окуляры(10x) | Широкоугольные 10x с полем обзора должен быть не менее 21мм – 2шт. С диоптрийной регулировкой для максимального зрительного комфорта от +5/-8. | 2 шт. |
|  |  | 4. | Насадка для микроскопа | Эндопорт. Встраивается в оптическую головку и позволяет использовать внешние камеры (эндоскопические камеры со скоростным затвором) от других приборов и производителей, что делает применение микроскопа многофункциональным в сочетании с др. диагностическим эндоскопическим и операционным оборудованием. Диагональ видеоизображения соответствует 75% поля зрения для окуляров 10х. | 1 шт. |
|  |  | 5. | Вариоскоп | Наличие вариоскопа, позволяет менять фокусное расстояние не менее 250 мм не более 300мм – без смены объектива | 1 шт. |
|  |  | 6. | Линза объектива | Фокусное расстояние должен быть не менее 400 мм | 1 шт. |
|  |  | 7. | Прямой бинокулярный тубус | Прямой бинокулярный тубус f=170 мм. Наличие настройки с учетом индивидуального расстояния между зрачками. | 1 шт. |
|  |  | 8. | Муфта поворотная | Позволяет изменить угол наклона оптической части микроскопа на 120° для дополнительного перемещения в бок и вперед-назад – особенно удобна для обследования/манипуляций пациентов в положении лежа. | 1 шт. |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Помещение, в котором предполагается размещение и установка должно соответствовать следующим требованиям: Наличие отдельного источника электропитания (розетка стандарта EURO на напряжение 220 В с заземленным средним выводом; Наличие в операционном блоке свободного пространства размером не менее 2 х 2 метра вдали от окон и нагревательных приборов в помещении, выделенном для установки прибора не должно быть источников, которые могут вызвать вибрацию, дополнительный нагрев прибора. Пол должен быть из дерева, цемента или покрыт керамической плиткой. По месту установки прибора не должно быть источников выброса химически агрессивных веществ Необходимо организовать стабильную температуру окружающего воздуха должно быть не менее +15°C не более + 25 °C Относительная влажность воздуха в помещении должна быть не более 30% без конденсации. Портативные и мобильные средства радиосвязи связи не должны использоваться рядом с операционным микроскопом. |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |

Лот № 24

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Система диагностическая ультразвуковая стационарная |
| 2 | Наименование МТ (относящейся к средствам измерения) Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке | Система диагностическая ультразвуковая стационарная |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Области применения: - Абдоминальные исследования - Акушерские исследования - Ранние акушерские исследования - Гинекологические исследования - Небольшие участки (молочная железа, щитовидная железа, и т.д.) - Почечные исследования - Педиатрические/Неонатальные исследования - Урология - Молочные железы - Мускуло-скелетные исследования - Кардиология взрослых - Детская кардиология - Транскраниальная допплерография (ТКДГ) - Сосудистая система |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Стационарный ультразвуковой сканер экспертного класса с сенсорной панелью управления. Консоль: Высота: регулируемая, не менее 180 мм; Вращение: регулируемое, не менее +/- 30° от центра; Не менее 5 активных портов датчиков (включая непрерывно-волновой датчик); Не менее 4 поворотных/фиксирующихся колеса Не менее 256 оттенков серого цвета; Конфигурация аппаратной кнопки для общей визуализации; Наличие встроенной алфавитно-цифровой клавиатуры QWERTY с задней подсветкой и виртуальный экран алфавитно-цифровой клавиатуры QWERTY на сенсорной панели; Наличие встроенных кнопок «запись» для дистанционного управления периферийным оборудованием или устройствами DICOM; Число каналов прием/передача не менее 129 124 Характеристики монитора: Цветной LED (светодиодный жидкокристаллический) плоский дисплей, диагональ не менее 21.5 дюймов; Разрешение: не менее 1920 x 1080 x 24 бит Дисплей с высокой разрешающей способностью, не чересстрочная развертка; Высота: регулируемая от 1,415 ~ 1,760 мм; Движение вперед/назад: регулируемое, не менее ~ 339.4 мм; Наклон: регулируемый, не менее +45° / - 15° от центра; Поворот: регулируемый, не менее +/- 50° от центра, прочее +/- 130° от центра; Цифровая регулировка яркости и контраста; Характеристики сенсорного монитора: Сенсорный LED (жидкокристаллический монитор с светодиодной подсветкой) экран диагональ не менее 10,1”. Дисплей меню интерактивных динамических виртуальных кнопок. Разрешение дисплея: не менее 800 х 480 х 24 бит. Дополнительные возможности модернизации ультразвуковой системы: - Программы эластографии (качественная и количественная оценка) для исследований щитовидной железы, молочной железы у женщин и предстательной железы у мужчин. Позволяет выявить очаги злокачественных образований и диффузных заболеваний; - Модуль для "реалистичной" визуализации плода; - Модуль панорамного сканирования; - Программа одновременного просмотра на экране множественных срезов, полученных при трехмерном сканировании; программа объемной ультразвуковой компьютерной томографии; программа получение фрагмента трехмерного изображения (в виде нескольких полупрозрачных сканов, последовательно наложенных один на другой) в направлении произвольного косого среза трехмерного объекта исследования; 4D технология получения объемного изображения сердца плода, учитывающая пространственно-временную корреляцию изображений, который позволяет "извлекать " и сохранять данные о сердце плода с последующим просмотром как в виде динамической последовательности как двухмерных, так и трехмерных изображений (4D кино-петля); - Аппаратно-программный комплекс, позволяющий проводить трехмерное УЗИ в режиме реального времени (4D) - Программа позволяющая одновременный просмотр на экране нескольких объемных срезов трехмерного объекта исследования; режим отображения трехмерного объекта исследования, при котором одновременно представлены трехмерные изображения спереди, слева, справа и сверху; одновременный просмотр на экране нескольких изображений, полученных из трехмерного объекта исследования; помощь в пространственной ориентации датчика относительно срезов трехмерного объекта исследования; - Модуль измерения полуавтоматический, толщины воротникового пространства. Полуавтоматическое измерение толщины воротникового пространства (маркер синдрома Дауна) и интракраниального пространства (четвертый желудочек, маркер спина бифида) в объемном изображении. Технология, позволяющая автоматически находить в массиве данных трехмерной эхограммы истинную срединно-сагиттальную плоскость для автоматического измерения толщины воротникового пространства (ТВП) и последующей оценки риска развития генетических врожденных аномалий плода; - Модуль повышающий четкость изображения границ тканей с разной эхо-плотностью (диагностика тонких повреждений тканей, дефектов мозга плода, стенок и клапанов сердца плода) - Программа записи исследования на DVD в режиме реального времени; - Программа детализации изображения и уменьшение артефактов за счет технологии получения изображения с учетом нескольких углов инсонации; - Модуль автоматической вычислении комплекса интима-медиа общей сонной артерии. Данная оценка имеет большое значение для ранней диагностики атеросклероза и оценки риска развития инсульта и инфаркта миокарда; - Модуль для выполнения расчетов показателей и параметров работы сердца и его деятельности; - Возможность сетевой интеграции с PACS-системами; Режимы сканирования должны быть: 2D РЕЖИМ: Усреднение кадров 0~15 шагов; Динамический диапазон 50~200 дБ; Шкала оттенков серого цвета 1~13 шагов; Улучшение края: -3~+3 шага; Коэффициент контрастности (высокий, средний, слабый, отключен) 4 режима; Частота кадров (медленная, нормальная, быстрая) 3 шага; Способ сохранения (временной, ручной) 2 режима; М РЕЖИМ: Усреднение кадров 0~15 шагов; Динамический диапазон 50~200 дБ; Шкала оттенков серого цвета1~13 шагов; Частота кадров (медленная, нормальная, быстрая) 3 шага; Скорость развертки 60, 120, 180, 240, 300, 360 Гц; Коэффициент контрастности (высокий, средний, слабый, отключен) 4 режима; Способ сохранения (только временной способ сохранения); РЕЖИМ ЦВЕТНОЙ ДОППЛЕРОГРАФИИ: Шкала цветности не менее 256 цветов; Шкала оттенков серого цвета: 1~13 шагов; Динамический диапазон 50~200 дБ; Частота повторения импульсов 0.1~18.4 КГц; Область сканирования 40~100; Размер 2D изображения 50~100; Изображение полного спектра 1~3 шага; Улучшение края -3~3 шага; РЕЖИМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ДОППЛЕРОГРАФИИ: Шкала цветов: не менее 256 цветов; Частота повторения импульсов: 0.1~18.4 КГц; Динамический диапазон 50~200 дБ; Минимальная скорость: 2.25 см/сек; Максимальная скорость: 5.6 м/с; Шкала оттенков серого цвета: 1~13 шагов; Частота кадров: 2~30 Гц; Масштаб чтения: 120~400; Область сканирования 40~100; Размер 2D изображения 50~100; Изображение полного спектра 1~3 шага; ИМПУЛЬСНЫЙ ДОППЛЕРОВСКИЙ РЕЖИМ: Частота повторения импульсов: 1~23 КГц; Размер кинопетли: не менее 8192 кадров; Динамический диапазон: 50~200 Дб; Шкала оттенков серого цвета: 1~13 шагов; ПОСТОЯННО-ВОЛНОВОЙ РЕЖИМ: Частота повторения импульсов: 1~23 КГц; Размер кинопетли: не менее 8192 кадров; Шкала оттенков серого цвета: 1~13 шагов; Стабильная радиочастота: 1~3; Динамический диапазон: 50~200 дБ; РЕЖИМЫ ДИСПЛЕЯ должны быть: - Одновременная возможность: B+M, B+PW, B+C, B+PD, B+DPD, B+PPI, B+TD, B+CW, B+C+PW, B+PD+PW, B+DPD+PW, B+PPI+PW, B+TD+PW, B+C+M, двойной B, двойной B+C, двойной B+PD, B+E -Выбираемые смешанные режимы: B/M, B/PW, B/CW, B+C/PW, B+PD/PW, B+DPD/PW, B+TD/PW, B+C/M, B+C/CW, B+PD/CW - Цветное изображение: цветной B, цветной M, цветной D, цветной 3D - Двойной (B, B/C, B/PD, B/TD, B/PPI, B/PD) - Квадратный (B, B/C, B/PD, B/TD, B/PPI, B/PD) Архив изображений: Формат архивации: DICOM; Возможность экспорта в другой формат; Устройства архива: Хранение изображений на жестком диске; Хранение изображений на диске CD-RW, хранение изображений на диске DVD-RW; Карта памяти USB; Память для хранения изображений/кинопетли: Память для хранения кинопетли: максимум не менее 12700 кадров; Память кинопетли: максимум не менее 8192 линий. |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |
|  |  | 1. | Консоль. | Встроенная выдвежная клавиатура с трекболом. Стандартное QWERTY размещение клавиш с добавлением специальных функциональных клавиш и вложенной цифровой клавиатуры для интенсивного ввода цифровых данных, с задней подсветкой. Панель управления, регулируемая по высоте и поворотная Число каналов прием/передача не менее 129 124. Жесткий диск объемом не менее 500 Гб. Наличие интегрированного DVD-RW привода; Динамический диапазон: 50~200 дБ; Не менее 5 (включая непрерывно-волновой датчик) портов для подключения датчиков; Вспомогательные функции: Функция полным изображения спектра улучшения изображения по всей площади картинки. Функция тканевой (2-й) гармоники. Функция инверсной тканевой гармоники. Функция автоматической настройки изображения. Трапециевидное изображением для линейных датчиков. Функция улучшения цветного допплера. Автоматическая трассировка в режиме допплера. Автоматические расчеты в режиме реального времени. Функция настройки сохраненного изображения. Проведение измерений сохраненных изображений. Функция Вокал:. автоматический расчет размеров внутренних органов. Программа архивация данных по пациентам. Частота кадров: не менее 1000 Память для хранения изображений/кинопетли: Память для хранения кинопетли: максимум не менее 12700 кадров; Память кинопетли: максимум не менее 8192 линий. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Монитор. | Не менее 21,5 дюймовый светодиодный LED монитор с возможностью отображения трехмерных изображений. Монитор, регулируемый по высоте / поворотный /наклоняемый Разрешение: не менее1920 x 1080 x 24 бит Характеристики сенсорного монитора: Сенсорный LED (жидкокристаллический монитор с светодиодной подсветкой) экран диагональ не менее 10,1”. Дисплей меню интерактивных динамических виртуальных кнопок. Разрешение дисплея: не менее 800 х 480 х 24 бит. | 1 шт. |
|  |  | 3. | Модуль | Модуль объемного изображения. Система трехмерного сканирование объемными датчиками в реальном масштабе времени; Области применения: гинекологические исследования, абдоминальные исследования, акушерские исследования. Трехмерное сканирование в реальном масштабе времени. | 1 шт. |
|  |  | 5. | Модуль | Модуль для детализации изображения и уменьшения артефактов за счет технологии получения изображения с учетом нескольких углов инсонации | 1 шт. |
|  |  | 6. | Датчик конвексный | Акушерские исследования (плод, сердце плода), гинекология (матка, яичники), абдоминальные исследования (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, глубокие сосуды), почки. Диапазон частот: 2-6 МГц Центральная частота: 4.0 МГц; Радиус кривизны: 60 мм; Область просмотра: 58.120; Число элементов: не менее 192; Возможность использования биопсийного набора. Класс безопасности: BF. | 1 шт. |
|  |  | 7. | Датчик микроконвексный | Педиатрия, сосуды. Диапазон частот: 5 – 8 МГц Центральная частота: 6.5 МГц; Радиус кривизны: 14 мм; Область просмотра: 920; Число элементов: не менее 128; Класс безопасности: BF. | 1 шт. |
|  |  |  | Датчик конвексный (ректо-вагинальный) | Акушерские исследования (ранние сроки), гинекология (матка, яичники), урология Диапазон частот: 5-9 МГц Центральная частота: 7 МГц; Радиус кривизны: 10 мм; Область просмотра: 150,30; Число элементов: не менее 192; Возможность использования биопсийного набора. Класс безопасности: BF. | 1 шт. |
|  |  | 8. | Датчик линейный | Поверхностные структуры (щитовидная железа, молочная железа, лимфоузлы), мускулоскелетные исследования (суставы, мышцы, подкожные структуры), периферические сосуды. Диапазон частот: 7-16 МГц Центральная частота: 12.0 МГц; Радиус кривизны: 38.4 мм; Область просмотра: плоский Число элементов: не менее 192; Возможность использования биопсийного набора; Класс безопасности: BF. | 1 шт. |
|  |  | 9. | Датчик объемный (абдоминальный) | Брюшная полость, акушерство, гинекология Диапазон частот: 2-6 МГц Центральная частота: 4 МГц Радиус кривизны: 39,1мм Область обзора: 87,1° Число элементов: не менее 192 Возможность использования биопсийного набора; Класс безопасности: BF | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  | Центральная частота: 3,8 МГц |
|  |  | 1. | Видеопринтер медицинский | Возможность получения графического изображения на бумаге. Цифровой черно-белый видеопринтер. Скорость печати не более 3,9 сек. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Источник бесперебойного питания | Мощность не менее 3 кВт. С выпрямителем тока функцией стабилизации напряжения и фильтрации помех аварийного питания. | 1 шт. |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Требования к помещению: Площадь: 10-15 кв метров Электричество: 100-120В/200-240В 10А,50-60Гц Температура: При работе: 10 ~ 35 °С Хранение и транспортировка: -25 ~ 60 °С Относительная влажность: до 75% без конденсации Давление: При работе: 700 гПа - 1060 гПа При хранении:700 гПа - 1060 гПа Влажность: При работе: от 30 % до 75 % Хранение и транспортировка: от 20 % до 90 % Уровень безопасности: применения в присутствии легковоспламеняющихся анестетических материалов с воздухом или с кислородом или с оксидом азота: оборудование не подходит для использования в присутствии легковоспламеняющихся анестетических материалов с воздухом или с кислородом или с оксидом азота. |  | Область обзора: 69° |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № п/п | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Гель. | Гель для ультразвуковых исследовании, должен иметь среднюю вязкость и синий цвет. (не менее 5 литров в канистре). | 1 канистра. |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта должен быть не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). Сервисное обслуживание в течение гарантийного срока обслуживания должно осуществляться квалифицированным специалистом поставщика не реже 1 раза в квартал. К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.