Протокол заседания тендерной комиссии

по допуску потенциальных поставщиков к процедуре определения наименьшей цены в тендере с использованием двухэтапных процедур по закупу медицинской техники

на 2012 год

г. Астана 							         16-00 часов 8 ноября 2012 года

1. Тендерная комиссия в следующем составе:

| Бейсен Н.Е. Касаткин М.Е. - Председатель Правления ТОО «СК-Фармация», председатель комиссии; - член Правления - управляющий директор ТОО «СК-Фармация», заместитель председателя комиссии; Члены комиссии: Адылканов Р.А. Болтаева К.С. Клещевников А.В. Айдын А.А. Туспеков М.А. Востриков А.Б. Кайсинов Ж.К. - начальник отдела стратегического развития и мониторинга медицинской техники ТОО «СК-Фармация»; - начальник отдела закупа и оснащения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация»; - главный менеджер отдела стратегического развития и мониторинга медицинской техники ТОО «СК-Фармация»; - менеджер отдела бухгалтерского учета ТОО «СК-Фармация»; - заместитель директора по ОЭР РГКП «Национальный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний» МЗ РК (по согласованию); - начальник отдела закупок РГП на ПХВ «Казахский НИИ онкологии и радиологии» МЗ РК (по согласованию); - заведующий отделом маркетинга и государственных закупок РГКП «Республиканский центр крови» МЗ РК (по согласованию); Ахметжанов Д.Б. Сейхо В.П. Махаев А.Б. Ермагамбетов А.А. - специалист по медицинскому оборудованию Управления здравоохранения г.Алматы (по согласованию); - главный менеджер Департамента технической экспертизы АО «КазМедТех» (по согласованию); - главный менеджер Юридического департамента АО"КазМедТех" (по согласованию); - начальник отдела по государственным закупкам и лицензированию Управления здравоохранения Актюбинской области (по согласованию). Секретарь комиссии: Укубаева Ж.А. - главный менеджер отдела стратегического развития и мониторинга медицинской техники ТОО «СК-Фармация». |  |
| --- | --- |

7 ноября 2012 года в 15 часов 30 минут в конференц-зале, расположенном по адресу г.Астана, пр.Туран, 18, бизнес-центр «Туран 18», произвела процедуру вскрытия конвертов с дополнениями к тендерным заявкам, представленным для участия в тендере по закупу медицинской техники в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее - Правила).

2. Ввиду предоставления потенциальными поставщиками дополнений к тендерным заявкам до истечения окончательного срока их предоставления возврат не производился.

3. Дополнения к тендерным заявкам в установленные сроки до истечения окончательного срока представления дополнений к тендерным заявкам представили следующие потенциальные поставщики:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Адрес потенциального поставщика | Дата и время предоставления заявки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТОО «INKAR» | г. Алматы, ул. Маметовой, 67 | 06.11.2012 г. 11:26 |
|  | ТОО «Медоника» | г. Алматы, ул. Розыбакиева, 37Б, 3 этаж | 06.11.2012 г. 11:45 |
|  | ТОО «Алма-Мед» | г. Алматы, ул. Пятницкого, 52 | 06.11.2012 г. 12:20 |
|  | ТОО «Тарлан-Инт» | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 2/1 оф. 15 | 06.11.2012 г. 14:24 |
|  | ТОО «АМП «Алматы Медикал Продукт» | г. Алматы, ул.Пушкина, 13, 3 этаж | 06.11.2012 г. 14:40 |
|  | ТОО «Гранд Атлас» | г. Алматы, ул. Пушкина, 13 | 06.11.2012 г. 16:15 |
|  | ТОО «А.N.P” | г. Алматы, ул. Земнухова, 19А | 07.11.2012 г. 09:10 |
|  | ТОО «Medicus-M» | Алматинская обл., п.Отеген батыра, ул.Калинина, 2 | 07.11.2012 г. 09:26 |
|  | АО «Медтехника» | г. Алматы, ул. Ратушного, 64А | 07.11.2012 г. 09:30 |
|  | ТОО «НПФ «Vitas» | г. Алматы, ул.Айманова, 193 оф. 61 | 07.11.2012 г. 09:40 |
|  | ТОО «НПФ «Медилэнд» | г. Алматы, пр. Райымбека- ул.Саина, 510-512/12А | 07.11.2012 г. 11:17 |
|  | ТОО «Medical Engineering» | г. Алматы, ул.Кабанбай батыра, 109/37 | 07.11.2012 г. 11:45 |
|  | ТОО «Дельрус-Алматы» | г. Алматы, ул. Бродского, 37А, оф.115 | 07.11.2012 г. 11:57 |
|  | ТОО «Чернобылец» | г.Костанай, ул. Наримановская, 54 | 07.11.2012 г. 12:05 |
|  | ТОО «TND» | г. Алматы, пр. Райымбека, 169/1 | 07.11.2012 г. 12:17 |
|  | ТОО «Arkau Innovations” | г. Алматы, ул. Маметовой, 67Б | 07.11.2012 г. 12:18 |
|  | ТОО «Dana Estrella” | г. Алматы, Гоголя, 89А оф.101 | 07.11.2012 г. 12:40 |
|  | ТОО «Медикус Евразия» | г. Алматы, ул.Наурызбай батыра, 2 эт, оф.211 | 07.11.2012 г. 12:41 |
|  | ТОО «ТЦ Мастер» | г. Кокшетау, Северная промзона, У-76 | 07.11.2012 г. 12:57 |
|  | ТОО «Ордамед Центральная Азия» | г. Алматы, ул. Дуйсенова, 25/70 | 07.11.2012 г. 14:53 |

4. Изменений потенциальными поставщиками дополнений к тендерным заявкам с момента сдачи до момента вскрытия не было.

5. Дополнения к заявкам потенциальных поставщиков на участие в тендере, представленные после окончательного срока их представления, отсутствуют.

6. При процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками присутствовали следующие представители потенциальных поставщиков:

| № пп | Наименование потенциального поставщика | Адрес | Ф.И.О. представителя потенциального поставщика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Медикус Евразия» | г. Алматы, ул.Наурызбай батыра, 2 эт, оф.211 | Ахмадиев Е. |
| 2 | ТОО «Гранд Атлас» | г. Алматы, ул. Пушкина, 13 | Писарев Н. |
| 3 | ТОО «АМП «Алматы Медикал Продукт» | г. Алматы, ул.Пушкина, 13, 3 этаж | Тимощук Е.В. |

7. Наименование потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки с указанием номеров лотов, по которым принимает участие каждый из потенциальных поставщиков:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Номера лотов |
| --- | --- | --- |
|  | ТОО «Дельрус-Алматы» | 1 |
|  | ТОО «Медоника» | 3,18,36,40 |
|  | ТОО «АлтынМед» | 25 |
|  | ТОО «Алма-Мед» | 15,23 |
|  | ТОО «Альянс» | 15,23 |
|  | АО «Актюбрентген» | 27 |
|  | ТОО «АМП «Алматы Медикал Продукт» | 38 |
|  | АО «Интерфарма-К» | 28,31 |
|  | ТОО «Arkau Innovations” | 20 |
|  | ТОО «Medical Engineering» | 32 |
|  | ТОО «Гранд Атлас» | 38 |
|  | АО «Медтехника» | 6,7,11,14,19,28,31,35,39,41 |
|  | ТОО «Арыстан Холдинг» | 13,16,17 |
|  | ТОО «Чернобылец» | 16 |
|  | ТОО «MedConcept.KZ» (Мед Концепт.КЗ) | 34 |
|  | ТОО «НПФ «Медилэнд» | 8,9,10,12 |
|  | ТОО «Ордамед Центральная Азия» | 32,33 |
|  | ТОО «ТЦ Мастер» | 9,12 |
|  | ТОО «Диагаль» | 25 |
|  | ТОО «Medicus M» | 13,14,17,34 |
|  | ТОО «Medical Company Suncar» | 3,13,17,18,22,23,36,37,40 |
|  | ТОО «Inkar» | 5,19,32,33,35,37,38,41 |
|  | ТОО «А.N.P” | 10,11,12,19,20,26,33,41 |
|  | ТОО «НПФ «Vitas» | 6,7 |
|  | ТОО «Мединтех» | 32,33 |
|  | ТОО «AUM+» | 5 |
|  | ТОО «Тарлан-Инт» | 5 |
|  | ТОО «Медикус Евразия» | 14,19,21,35,39,41 |
|  | ТОО «TND» | 20 |
|  | ТОО «Dana Estrella” | 21 |
|  | ТОО «Юмгискор Холдинг» | 6,7,24,26,29,30 |
|  | ТОО «Промикс.KZ» | 6,7,24,26,29,30 |

8. Дополнения к тендерным заявкам потенциальных поставщиков содержат документы, отраженные в приложении 1 к настоящему протоколу.

9. Заявки потенциальных поставщиков на участие в тендере, которые не требуют дополнений или изменений:

ТОО «АлтынМед»;

ТОО «Альянс»;

АО «Актюбрентген»;

ТОО «Диагаль»;

АО «Интерфарма-К»;

ТОО «Арыстан Холдинг»;

ТОО «MedConcept.KZ» (Мед Концепт.КЗ);

ТОО «AUM+»;

ТОО «Юмгискор Холдинг»;

ТОО «Промикс.KZ».

- Потенциальные поставщики, к заявкам на участие в тендере которых имелись замечания, а также информация о представлении дополнений к заявкам:

ТОО «Дельрус-Алматы»:

представлена справка с БТА Банка об отсутствии задолженности;

по лоту № 1 представлен документ, подтверждающий полномочие представительства производителя;

ТОО «Медоника»:

представлена заявка на участие в тендере с датой завершения поставки;

ТОО «Алма-Мед»:

представлено разъяснение с подтверждающими документами по указанным кредиторским и  дебиторским задолженностям перед ТОО «Альянс»;

ТОО «АМП «Алматы Медикал Продукт»:

представлено разъяснение по поводу суммы обеспечения исполнения договора;

представлена справка с АО «БанкЦентрКредит» об отсутствии задолженности с подписью главного бухгалтера;

представлены сведения о наличии и количестве специалистов с указанием стажа работы по специальности, сервисного инженера;

представлены обязательства:

-оборудование новое, ранее не использованное;

- предоставление Комплекта поставки с указанием точных технических характеристик и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования);

- электрическое питание 220 В без дополнительных переходников или трансформаторов;

- программное обеспечение совместимо с ПО установленного оборудования получателя;

- проведение ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 30 дней с момента официального уведомления конечного получателя;

- уведомление конечного потребителя о прединсталляционных требованиях за 40 календарных дней до инсталляции оборудования;

- крупное оборудование должно проходить в стандартные двери (ширина 80 см, высота 200 см);

- сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара;

- при осуществлении поставки товара поставщик обязан предоставить заказчику все сервис-коды для доступа  к программному обеспечению товара;

- по соответствию маркировки законодательству РК;

представлено  письмо РГП «КазИнМетр» о том, что оборудование не относится к средствам измерений и не подлежит внесению в реестр государственной систем обеспечения единства измерений РК;

ТОО «Arkau Innovations”:

представлено обеспечение тендерной заявки с верным указанием номера лота;

представлен нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус производителя либо официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники по лоту №20;

представлены обязательства:

- крупное оборудование должно проходить в стандартные двери (ширина 80 см, высота 200 см);

- уведомление конечного потребителя о прединсталляционных требованиях за 40 календарных дней до инсталляции оборудования;

- электрическое питание 220 В без дополнительных переходников или трансформаторов;

ТОО «Medical Engineering»:

представлена справка с банка АО «Казкоммерцбанк» об отсутствии задолженности с подписью заместителя главного бухгалтера;

представлена обязательная финансовая отчетность по состоянию на 1 января 2012 года;

представлены обязательства:

- при осуществлении поставки товара поставщик обязан предоставить заказчику все сервис-коды для доступа  к программному обеспечению товара;

не представлен оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус производителя либо официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники по лоту №32;

ТОО «Гранд Атлас»:

представлено разъяснение по поводу суммы обеспечения исполнения договора;

представлены сведения о наличии и количестве работников с указанием стажа работы по специальности;

не представлен оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус производителя либо официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники по лоту №38;

представлены обязательства:

-оборудование новое, ранее не использованное;

- предоставление Комплекта поставки с указанием точных технических характеристик и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования);

- электрическое питание 220 В без дополнительных переходников или трансформаторов;

- программное обеспечение совместимо с ПО установленного оборудования получателя;

- проведение ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 30 дней с момента официального уведомления конечного получателя;

- уведомление конечного потребителя о прединсталляционных требованиях за 40 календарных дней до инсталляции оборудования;

- крупное оборудование должно проходить в стандартные двери (ширина 80 см, высота 200 см);

- сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара;

- при осуществлении поставки товара поставщик обязан предоставить заказчику все сервис-коды для доступа  к программному обеспечению товара;

- обязательство по соответствию маркировки законодательству РК;

АО «Медтехника»:

представлена техническая спецификация с указанием количества поставляемого шприцев на 150 мл, входящих в комплект для автоматического инжектора по лоту № 14;

ТОО «Чернобылец»:

представлена справка с банка АО «БТА Банк» об отсутствии задолженности с печатью банка;

ТОО «НПФ «Медилэнд»:

представлено обеспечение тендерной заявки с указанием  наименования лотов;

ТОО «Ордамед Центральная Азия»:

представлена справка с банка «Казкоммерцбанк» об отсутствии задолженности с подписью главного бухгалтера;

представлена доверенность с банка «Евразийский банк», подтверждающий полномочие заместителя директора  департамента;

ТОО «ТЦ Мастер»:

представлены дополнения в обеспечение тендерной заявки с указанием объема товара;

представлена финансовая отчетность за 2011 год, составленная верно;

представлен оригинал засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус производителя либо официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники по лотам №9,12;

ТОО «Medicus M»:

представлена справка с банка «БанкЦентрКредит» об отсутствии задолженности с подписью главного бухгалтера;

представлено указание количества поставляемого шприцев на 150 мл, входящих в комплект для автоматического инжектора по лоту № 14;

ТОО «Medical Company Suncar»:

дополнения к тендерной заявки в установленный срок не представлены;

ТОО «Inkar»:

представлена техническая спецификация по лоту № 5 с указанием модели оборудования,  страны происхождения;

по лоту № 37  представлен документ, подтверждающий полномочие представительства производителя;

ТОО «А.N.P”:

представлено изменение в обеспечение тендерной заявки, которое не обеспечивает полный объем, номера лотов не соответствует заявке на участие в тендере;

представлена пояснительная записка к обязательной финансовой отчетности с подписью главного бухгалтера;

по лоту № 11 не представлен документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования в РК или документ выданный уполномоченным органом о том, что предлагаемое оборудование не подлежит государственной регистрации;

не представлен  оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус производителя либо официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники по лоту №11,12;

ТОО «НПФ «Vitas»:

в представленной финансовой отчетности за 2011 год замечания по расхождению между формами не устранены;

не представлен  оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус производителя либо официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники по лоту №6;

ТОО «Мединтех»:

дополнения к тендерной заявки в установленный срок не представлены;

ТОО «Тарлан-Инт»:

представлена финансовая отчетность за 2011 год, составленная верно;

ТОО «Медикус Евразия»:

представлен оригинал документа, подтверждающего статус производителя либо официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники по лоту №21;

представлена техническая спецификация с указанием количества поставляемого шприцев на 150 мл, входящих в комплект для автоматического инжектора по лоту № 14;

ТОО «TND»:

представлен документ, подтверждающий полномочие на подписание справки банка «БанкЦентрКредит» об отсутствии задолженности;

ТОО «Dana Estrella”:

представлена обязательная финансовая отчетность за 2011 год по состоянию на 1 января 2012 года;

представлен оригинал документа, подтверждающего статус производителя либо официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники по лоту №21.

11. После изучения представленных изменений и дополнений тендерные заявки следующих потенциальных поставщиков отклонены от участия в тендере по закупу медицинской техники на основании пункта 119  Правил:

ТОО «Medical Engineering»:

в справке с банка АО «Казкоммерцбанк» об отсутствии задолженности отсутствует подпись главного бухгалтера;

отсутствует оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус производителя либо официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники по лоту №32;

ТОО «Гранд Атлас»:

отсутствует оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус производителя либо официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники по лоту №38;

ТОО «Medical Company Suncar»:

в обеспечении тендерной заявки не указан объем товара, не соответствует установленной форме, а также сумма обеспечения тендерной заявки менее требуемого (приложение 6-1 и пункт 39 Правил);

в заявке на участие в тендере сумма внесения обеспечения исполнения договора указано неверно, а также не указаны сроки завершения поставки;

отсутствует лицензия на предоставление услуг в области использования атомной энергии;

в справке с банка «БанкЦентрКредит» об отсутствии задолженности отсутствует подпись главного бухгалтера, а также имеется ссудная задолженность;

отсутствует оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус производителя либо официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники по лотам №3,13,17,18,22,23,36,37,40;

в технической спецификации по лоту № 13,17,23 не указаны модель оборудования,  страна происхождения;

ТОО «А.N.P”:

обеспечение тендерной заявки не в полном объеме, номера лотов не соответствует заявке на участие в тендере;

по лоту № 11 отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования в РК или документ выданный уполномоченным органом о том, что предлагаемое оборудование не подлежит государственной регистрации;

отсутствует  оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус производителя либо официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники по лоту №11,12;

ТОО «НПФ «Vitas»:

финансовая отчетность за 2011 год составлена неверно;

отсутствует  оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус производителя либо официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники по лоту №6;

ТОО «Мединтех»:

форма № 4 в представленной финансовой отчетности  составлена неверно

в обеспечении тендерной заявки не указан объем товара, а также названия лотов не соответствуют сводному списку;

в справке с банка «БТА Банк» об отсутствии задолженности отсутствует подпись главного бухгалтера;

справка об отсутствии налоговой задолженности представлено позднее одного месяца до вскрытия тендерных заявок;

12. На основании пункта 100 Правил в соответствии с приказом Председателя Правления  4 октября 2012  года № 09/92 в качестве экспертов привлечены:

Эксперты по оборудованию для рентгенологии (по лотам № 12, 14, 16, 22, 26, 38):

Грушин Ю.В. – к.м.н., врач-рентгенолог высшей категории, эксперт РГП «Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники», Президент Ассоциации специалистов КТ и МРТ, заведующий отделением КТ и МРТ регионального диагностического центра (по согласованию);

Байтурлин Ж.Г. - к.м.н., врач высшей категории, заведующий отделением лучевой диагностики Медицинского Центра Управления делами Президента Республики Казахстан (по согласованию);

Рахимжанова Р.И. – д.м.н., профессор, Президент Ассоциации маммологов Казахстана, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Республики Казахстан по лучевой диагностике, заведующая кафедрой радиологии № 1 АО «Медицинский университет Астана» (по согласованию);

Эксперты по оборудованию для эндоскопии, хирургии, литотрипсии и ЛОР (по лотам № 3, 17, 20, 27, 28, 29, 30, 35, 39):

Алдангарова Г.А. – д.м.н., главный научный сотрудник АО «Национальный научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова» (по согласованию);

Укыбасова Т.М. – д.м.н., профессор, руководитель акушерско- гинекологического  отделения  АО «Национальный научный центр материнства и детства» (по согласованию);

Котлобовский В.И. – д.м.н., профессор, заведующий отделением Областной детской больницы г.Актобе (по согласованию);

Эксперты по оборудованию для лабораторной диагностики и гемодиализа (по лотам № 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 25, 36):

Попова Н.В. - д.м.н., руководитель Центра научно-исследовательских лабораторий АО «Национальный научный медицинский центр» (по согласованию);

Буркитбаев Ж.К. – к.м.н., главный внештатный трансфузиолог Министерства здравоохранения Республики Казахстан, главный врач РГП «Научно-производственный центр трансфузиологии» (по согласованию);

Лебедев А.С. - к.м.н., заведующий клинико-диагностической лабораторией РГП «Больница Управления делами Президента Республики Казахстан» (по согласованию);

Эксперты по оборудованию для ультразвуковой и функциональной диагностики (по лотам № 5, 18, 19, 21, 31, 32, 34, 40):

Кожахметова Ж.Ж. – к.м.н., врач высшей категории, заведующая отделением ультразвуковой и функциональной диагностики второй городской больницы г.Астана (по согласованию);

Бадигова Е.А. – к.м.н., врач высшей категории, главный внештатный специалист по перинатальной диагностике Управления здравоохранения по г.Астана, заведующая отделением ультразвуковой диагностики родильного дома № 1 г.Астана (по согласованию);

Душняк Л.В. – к.м.н., врач высшей категории, сотрудник кафедры радиологии № 2  АО «Медицинский университет Астана» (по согласованию);

Эксперты по реанимационному, наркозно-дыхательному и мониторинговому оборудованию (по лотам № 15, 23, 24, 33):

Жакупов Р.К. – д.м.н., заведующий кафедрой анестезиологии-реаниматологии и скорой медицинской помощи АО «Медицинский университет Астана», главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения Республики Казахстан (по согласованию);

Чувакова Т.К. - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой неонатологии АО «Медицинский университет Астана», председатель ассоциации неонатологов (по согласованию);

Разумов С.А. – к.м.н., заведующий курсом детской анестезиологии АО «Медицинский университет Астана» (по согласованию);

Эксперты по оборудованию для офтальмологии (по лотам № 37):

Кожакбаева М.Ж. - д.м.н., руководитель отдела микрохирургии глаза Национального научного медицинского центра (по согласованию);

Урих К.А. - к.м.н., заведующий отделением микрохирургии глаза Городской больницы №2 г.Астана (по согласованию);

Ахмедьянова З.У. - к.м.н., заведующая курсом глазных болезней АО «Медицинский университет г.Астана» (по согласованию);

Эксперты по оборудованию для ангиографии (по лотам № 13):

Хамзабаев Ж.Х. - д.м.н., профессор, Президент ассоциации радиологов Казахстана, заведующий кафедрой радиологии № 2 АО «Медицинский университет Астана» (по согласованию);

Грушин Ю.В. – к.м.н., врач-рентгенолог высшей категории, эксперт РГП «Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники», Президент Ассоциации специалистов КТ и МРТ, заведующий отделением КТ и МРТ регионального диагностического центра (по согласованию);

Даутов Т.Б. – д.м.н., заведующий отделением радиологии и ядерной медицины АО «Национального научного кардиохирургического центра», главный рентгенолог управления здравоохранения г.Астана (по согласованию),

которые представили экспертные заключения по соответствию представленной потенциальными поставщиками на тендер медицинской техники требованиям параметров технических характеристик (технических спецификаций) Сводного списка медицинской техники, организатором закупа которой выступает ТОО "СК-Фармация" (прилагаются).

13. Тендерные заявки следующих потенциальных поставщиков отклонены, как не соответствующие требованиям параметров технических характеристик (технических спецификаций) на основании подпункта 7) пункта 119 Правил:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Номера лотов |
| --- | --- | --- |
|  | ТОО «Medical Engineering» | 32 |
|  | ТОО «Гранд Атлас» | 38 |
|  | АО «Медтехника» | 7 |
|  | ТОО «НПФ «Медилэнд» | 10 |
|  | ТОО «Medical Company Suncar» | 3,13,17,18,22,23,36,37,40 |
|  | ТОО «Inkar» | 5,19,32,33,35,41 |
|  | ТОО «А.N.P” | 10,11,19,20,26,33,41 |
|  | ТОО «Юмгискор Холдинг» | 6,7 |
|  | ТОО «Промикс.KZ» | 6,7 |

14. Заявка на участие в тендере, соответствующая требованиям Правил и параметрам технических характеристик (технических спецификаций), от отечественного товаропроизводителя поступила по лоту №27.

15. Тендерная комиссия по результатам рассмотрения тендерных заявок потенциальных поставщиков и дополнений к ним путем открытого голосования в соответствии с Правилами РЕШИЛА:

1) допустить к участию в процедуре определения наименьшей цены следующих потенциальных поставщиков по соответствующим лотам:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Номера лотов |
| --- | --- | --- |
|  | ТОО «Дельрус-Алматы» | 1 |
|  | ТОО «Медоника» | 3,18,36,40 |
|  | ТОО «АлтынМед» | 25 |
|  | ТОО «Алма-Мед» | 15,23 |
|  | ТОО «Альянс» | 15,23 |
|  | АО «Актюбрентген» | 27 |
|  | ТОО «АМП «Алматы Медикал Продукт» | 38 |
|  | АО «Интерфарма-К» | 28,31 |
|  | ТОО «Arkau Innovations” | 20 |
|  | АО «Медтехника» | 6,11,14,19,28,31,35,39,41 |
|  | ТОО «Арыстан Холдинг» | 13,16,17 |
|  | ТОО «Чернобылец» | 16 |
|  | ТОО «MedConcept.KZ» (Мед Концепт.КЗ) | 34 |
|  | ТОО «НПФ «Медилэнд» | 8,9,12 |
|  | ТОО «Ордамед Центральная Азия» | 32,33 |
|  | ТОО «ТЦ Мастер» | 9,12 |
|  | ТОО «Диагаль» | 25 |
|  | ТОО «Medicus M» | 13,14,17,34 |
|  | ТОО «Inkar» | 37,38 |
|  | ТОО «AUM+» | 5 |
|  | ТОО «Тарлан-Инт» | 5 |
|  | ТОО «Медикус Евразия» | 14,19,21,35,39,41 |
|  | ТОО «TND» | 20 |
|  | ТОО «Dana Estrella” | 21 |
|  | ТОО «Юмгискор Холдинг» | 24,26,29,30 |
|  | ТОО «Промикс.KZ» | 24,26,29,30 |

2) временем начала приема ценовых предложений потенциальных поставщиков, допущенных к участию в процедуре определения наименьшей цены, определить 10 часов 00 минут 9 ноября 2012 года.

За данное решение проголосовали:

ЗА – единогласно;

ПРОТИВ – нет.

| Председатель комиссии Заместитель председателя комиссии Члены комиссии: Секретарь комиссии: |  | Бейсен Н.Е. Касаткин М. Е.. Болтаева К.С. Адылканов Р.А. Клещевников А.В. Айдын А.А. Туспеков М.А. Востриков А.Б. Кайсинов Ж.К. Ахметжанов Д.Б. Сейхо В.П. Махаев А.Б. Ермагамбетов А.А. Укубаева Ж.А. |
| --- | --- | --- |