Приложение 1

к приказу Председателя Правления

ТОО «СК-Фармация»

от «_____ »  октября  2013 года № _______

Сводный список медицинской техники на 2013 год (23 лота), организатором закупа которой выступает ТОО "СК-Фармация" в 2013 году

| № лота | Наименование | Кол-во | Цена плановая (тенге) | Сумма плановая (тенге) | Место поставки | Условия поставки | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализатор автоматический биохимический и иммуноферментный в комплекте с принадлежностями | 1 | 5 500 000 | 5 500 000 | РГКП «Научно-исследовательский институт радиационной медицины и экологии» Министерства здравоохранения Республики Казахстан – 1 ед. | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 2 | Цифровой цветной ультразвуковой диагностический сканер | 1 | 6 380 200 | 6 380 200 | Филиал АО «Железнодорожные госпитали медицины катастроф» - «Актюбинская железнодорожная больница» - 1 ед. | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 3 | Радиографическая рентгеновская система | 1 | 21 640 300 | 21 640 300 | РГП на ПХВ «Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии» Министерства здравоохранения Республики Казахстан | DDP пункт назначения | 60 календарных дней |
| 4 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская | 1 | 29 866 000 | 29 866 000 | ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 5 | Эндовидеостойка с колоноскопом в комплекте с установкой для обработки гибких эндоскопов | 1 | 18 550 000 | 18 550 000 | ГККП «Областной онкологический диспансер акимата Южно-Казахстанской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 6 | Система ультразвуковая | 1 | 18 000 000 | 18 000 000 | ГКП «Городская детская клиническая больница» на ПХВ ГУ Управления здравоохранения Актюбинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 7 | Комплекс рентгеновский диагностический. Система цифровая радиологическая | 1 | 41 970 630 | 41 970 630 | ГКП «Городская клиническая больница №7» на ПХВ Управления здравоохранения г.Алматы | DDP пункт назначения | 120 календарных дней |
| 8 | Комплекс рентгеновский диагностический. Система цифровая радиологическая | 1 | 23 729 330 | 23 729 330 | ГККП «Сельская больница с.Нарынкол Райымбекского района» Управления здравоохранения Алматинской области, акимата Алматинской области | DDP пункт назначения | 120 календарных дней |
| 9 | Универсальная рентгеновская система | 1 | 46 987 500 | 46 987 500 | ГКП на ПХВ «Карасайская центральная районная больница» ГУ «Управления здравоохранения Алматинской области», акимата Алматинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 10 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская | 1 | 33 022 900 | 33 022 900 | ГКП «Областная детская клиническая больница» на ПХВ ГУ Управления здравоохранения Актюбинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 11 | Установка анестезии | 1 | 10 280 756 | 10 280 756 | ГКП на ПХВ «Областная детская многопрофильная больница» Управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 12 | Диагностический ультразвуковой аппарат в комплекте | 1 | 8 547 000 | 8 547 000 | ГКП на ПХВ «Городская больница №2» УЗ акимата Жамбылской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 13 | Система видеоэндоскопическая | 1 | 36 120 838 | 36 120 838 | КГКП на ПХВ «Областная больница» акимата Северо-Казахстанской области Министерства Здравоохранения Республики Казахстан | DDP пункт назначения | 70 календарных дней |
| 14 | Микроскоп операционный в комплекте | 2 | 13 436 000 | 26 872 000 | ГКП «Городская клиническая больница №5» на ПХВ управления здравоохранения г.Алматы | DDP пункт назначения | 60 календарных дней |
| 15 | Передвижной рентгеновский аппарат. Проявочный процессор. | 1 | 6 089 000 | 6 089 000 | КГП на ПХВ «Тайыншинская центральная районная больница» акимата Северо-Казахстанской области Министерства здравоохранения Республики Казахстан | DDP пункт назначения | 120 календарных дней |
| 16 | Видеокомплекс для эндоскопической хирургии с инструментами для внутрипросветной хирургии | 1 | 22 822 029 | 22 822 029 | КГП на ПХВ «Центр матери и ребенка» управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 17 | Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте | 2 | 7 198 296 | 14 396 592 | ГКП на ПХВ «Кызылординская городская больница» управления здравоохранения Кызылординской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 18 | Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте | 2 | 10 054 217 | 20 108 434 | КГП «Костанайская областная больница» управления здравоохранения Костанайской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 19 | Видеокомплекс для эндоскопической хирургии | 1 | 29 272 236 | 29 272 236 | КГП «Городская больница №1 г.Караганды» управления здравоохранения Карагандинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 20 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская | 1 | 35 268 551 | 35 268 551 | ГККП «Шымкентская городская больница скорой медицинской помощи» акимата Южно-Казахстанской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 21 | Видеокомплекс для эндоскопической хирургии с инструментами для лапароскопических операций и инструментами для торакальной хирургии | 1 | 42 890 231 | 42 890 231 | ГККП «Шымкентская городская больница скорой медицинской помощи» акимата Южно-Казахстанской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 22 | Видеоэндоскопический комплекс для общехирургических (операций) вмешательств в комплекте и принадлежностями, комплекс видеоэндоскопический для гинекологии | 1 | 48 400 716 | 48 400 716 | ГККП «Областная клиническая больница» акимата Южно-Казахстанской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 23 | Микроскоп медицинский прямой для лабораторных исследований, с принадлежностями | 1 | 5 892 911 | 5 892 911 | КГП на ПХВ «Павлодарская областная детская больница» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |

Техническая спецификация

| № лота | Наименование | Параметры технических характеристик (технические спецификации) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Анализатор автоматический биохимический и иммуноферментный в комплекте с принадлежностями | Требования к функциональности: Предварительное разведение проб, диспенсирование одного или нескольких реагентов, перемешивание, инкубация, промывка, измерение и расчет результатов; автоматический повтор проб вне пределов линейности или нормы (по выбору). Требования к техническим характеристикам: Общие требования: Аппарат должен применяться в клинико-диагностических лабораториях, биохимические исследования, определение гормонов, онкомаркеров, специфических протеинов, диагностика инфекций и т.д. Полностью автоматический биохимический и иммуноферментный анализатор. Открытая система для работы с любыми методиками и реактивами. Производительность аппарата не менее 200 реакций по конечной точке в час или 170 кинетических реакций в час. Калибровка одно- или многоточечная, сохранение калибровок. Объем реакционной смеси не менее 200 мкл. Программное обеспечение должно быть: Неограниченный архив тестов, данных пациентов, результатов измерений, сохранение двух последних калибровок для каждого теста, выбор и редактирование калибровок, построение графика кинетической реакции, выбираемый и редактируемый пользователем формат отчетов, возможность подключения к ЛИС, экспорт результатов в Мs Excel и Word. Автоматический мониторинг всех функций. Насосы – два шприцевых дозатора объемом не менее 50 мкл и 2,5 мл. Пробоотборник – нержавеющая сталь не менее 316 , максимальная совместимость с реагентами, датчик уровня. Минимальные и максимальные объемы не менее 1 мкл – 2,5 мл Точность дозирования предпочтительно для 2 мкл CV <3%, для объемов >10 мкл CV <1% Максимальное количество проб (включая калибраторы и контроли) не менее 96 Количество реагентов на борту не менее 27 (максимальное количество не менее 44 со специальным штативом). Реакционные емкости: стандартные микролунки, стрипы, планшеты. Флаконы прибора должны быть: - не менее 2л Wash с датчиком низкого уровня. - не менее 1 л Rinse с датчиком низкого уровня. - не менее 2 л Waste с датчиком наполнения. - не менее 1 л Priming флакон. - инкубационный, временной и температурный контроль - иммуноферментный режим: контроль времени инкубации по стрипу из 8 лунок - биохимический режим: контроль группы из 4 лунок. - встроенный термостат, контроль температуры для планшета и пробоотборника: комнатная не менее 25, 37ºС . - 8-ми канальное промывающее устройство, создание и редактирование протокола промывки, выбор реагента для промывки. - оптическая конструкция: измерение абсорбции одновременно в 4 каналах, калибровка оптики, выбираемые пользователем результаты на одном или двух фильтрах. - измерение 4-х канальный фотометрический модуль. - 8-позиционное колесо фильтров, скорость вращении 3 об./с. - Фильтры интерференционные с устойчивым ионным напылением предпочтительно 340, 405, 450, 505, 545, 600, 630, 700 нм или по выбору. - детекторы не менее 4 фотодиода. - ширина полосы полупропускания предпочтительно 10 нм ±2 нм. - стабильность дрейф ноля не менее 0,005А/8часов. - диапазон линейности не менее от – 0,20 до 3,0 А. -точность фотометра ±1%. - источник света не менее 4 ксеноновых лампы, 6В, с долгим сроком службы. - время прогрева ламп не менее 45с. - программное обеспечение на русском языке. - формат носителя не менее 1 компакт диск. - операционная система - процессор не менее 256 Mb RAM, не менее 80 Mb свободного места HD, дисплей, CD-ROM, принтер. Методы: Биохимия: по конечной точке: абсорбция, по одному стандарту, по фактору, многоточечная калибровка: кусочно-линейная, линейная регрессия, кубический сплайн; кинетика: по стандарту, по фактору, по фиксированному времени, многоточечная калибровка: кусочно-линейная, линейная регрессия, кубический сплайн. ИФА: абсорбция по точке отсечения: Cut-Off расчетная, Cut-Off по стандарту; многоточечная калибровка: кусочно-линейная, линейная регрессия, кубический сплайн, дозовая зависимость, полиномы 2-го, 3-го и 4-го порядка Контроль качества QC: неограниченное сохранение данных контроля качества, по бланку, стандартам, контрольным материалам, построение, редактирование, печать графиков, расчет среднего, SD, CV для подключения к внешнему компьютеру. Отсутствие необходимости подключения к стационарным источникам воды. Отсутствие необходимости подключения к стационарной канализации. Блок охлаждения реагентов. Хладагент: антифриз 10 -50% диэтиленгликоль в дистиллированной воде. Охлаждение контейнеров с реагентами на 15ºС ниже окружающей среды. Электропитание: -возможность работы в широком диапазоне напряжений: - диапазон напряжения 100-250 В AC. - диапазон частоты 50-60 Гц. - мощность 160 Ватт. - категория установки CAT II. - температура предпочтительно 18 – 35ºС, влажность не менее 85 %. - источник бесперебойного питания. - ИБП - мощность 1000 -1500 ВА (700-1100 Вт) должен обеспечить питание прибора и компьютера в течение 10-15мин. - деионизатор воды (опция) Требования к комплектации: Основные комплектующие: Основной блок - 1 шт. Аппарат должен применяться в клинико-диагностических лабораториях, биохимические исследования, определение гормонов, онкомаркеров, специфических протеинов, диагностика инфекций и т.д. Полностью автоматический биохимический и иммуноферментный анализатор. Открытая система для работы с любыми методиками и реактивами. Производительность аппарата не менее 200 реакций по конечной точке в час или 170 кинетических реакций в час. Калибровка одно- или многоточечная, сохранение калибровок. Объем реакционной смеси не менее 200 мкл. Функции предварительное разведение, диспенсирование, перемешивание, инкубация, промывка, измерение и расчет результатов Кинетика полноценная кинетика с построением графика реакции Мониторинг автоматический мониторинг всех функций Два шприцевых насоса не менее 50 мкл и 2.5 мл Пробоотборник нержавеющая сталь с датчиком уровня Мин./макс. объем пробы 1 мкл (минимальный) / 1.95 мл (максимальный) Точность дозирования коэффициент вариации < 1% Штатив проб 96 проб Реагенты не менее 44 (количество одновременно используемых реагентов) Реакционные емкости стандартные микролунки, стрипы и планшеты Емкости - не менее 2 л промывающая бутыль с датчиком низкого уровня - не менее 1 л ополаскивающая бутыль с датчиком низкого уровня - не менее 2 л бутыль для отходов с датчиком наполнения - не менее 1 л бутыль для заполнения шприцов Инкубационный, временной и температурный контроль ИФА контроль времени инкубации по стрипу Биохимия контроль группы из 4 лунок Термоконтроль термостат для планшета и пробоотборника 25°С, 37°С Промывка Вошер 8-ми канальное промывающее устройство Программа создание протокола промывки Измерение Оптический модуль 4-х канальный 8 фильтров 340, 405, 450, 505, 545, 600, 630, 700 нм Стабильность дрейф ноля не более 0,005 А / 8 часов Диапазон линейности от -0.20 до 3.0 А Точность фотометра + 1 % Программное обеспечение Формат носителя 1 компакт диск (CD) Операционная система Минимальные требования к системе: не менее 16MB оперативной памяти, не менее 20Mb свободного места на жестком диске, дисплей, CDROM. Электропитание 100-250 В AC, 50/60 Гц, 160 Ватт, CAT II Температура, влажность предпочтительно 15 - 35°С, влажность менее чем 85%. Сетевой шнур – 1 шт. 220В, 3х-контактный сетевой кабель. Серийный кабель или USB-кабель – 1 шт. USB 2.0 типа B. Программа на 1 CD – 1 шт. Программное обеспечение: Формат носителя: 1 компакт диск (CD) Операционная система, 16MB оперативной памяти, не менее 20Mb свободного места на жестком диске, CDROM. Трубка для отходов – 1 шт. Полая силиконовая трубка. Набор бутылей (для моющего буфера, для отходов, промывающая) – 1 шт. не менее 2 л промывающая бутыль с датчиком низкого уровня - не менее 1 л ополаскивающая бутыль с датчиком низкого уровня - не менее 2 л бутыль для отходов с датчиком наполнения - 1 л бутыль для заполнения шприцов. Крышки для бутылей в сборе – 1 шт. Наличие внутренней резьбы для посадки на бутыли, наличие электрических датчиков и гидравлических трубок подачи жидкости. Бутыль заполнения с крышкой 1 шт. Пластиковый бутыль, объем не менее 1л. Запасной наконечник пробоотборника – 1 шт. Химически неактивный сплав металлов для дозирования жидкостей. Штатив для проб – 1 шт. не менее 96 ячеек для проб. Штатив для реагентов – 1 шт. не менее 27 позиций для реагентов. Рамка для микролунок – 1 шт. металлическая на 8 стрипов. Крышка реакционного планшета – 1 шт. пластиковая крышка, защищающая от попадания прямых солнечных лучей и обеспечивающая сохранение стабильности объема реакционной смеси. Набор для промывки / ополаскивания – 1 шт. 1 флакон (25 мл) концентрата (80х) промывочного раствора для ИФА: - гидрофосфат натрия 3,3 г/л - ПАВ (Tween 20), 0.01%. Набор для выполнения проверки – 1 шт. не менее 2 флакона (100 и 30 мл) раствора для бланка: 0,5N раствор гидроксида натрия (NaOH); 1 флакон (10 мл) раствора p-нитрофенола. Пробирка коническая с крышкой – 50 шт. не менее 2 мл. Флакон круглый – 12 шт. не менее 15 мл. Флакон круглый – 12 шт. не менее 30 мл. Микролуночные стрипы, коробка – 1 шт. не менее 320 шт. 12-луночных стрипов. Набор фитингов – 1 шт. Фитинги для крепления трубок гидравлической системы не менее 3 шт. Набор предохранителей – 1 шт. Запасные предохранители: тип T, 1,5 A, 250 В, 2 шт. Аэрозольный фильтр – 1 шт. Запасной защитный фильтр вакуумной помпы. Держатели трубки – 2 шт. Клипсы для фиксирования трубки отходов. Белая акриловая лента, 3” – 1 шт. Запасная лента (7,6 см) для осушения трубок промывающей головки. Пластиковые ремешки для кабелей – 10 шт. Запасные ремешки для крепления пучков кабелей. Набор винтов, гаек и шайб – 1 шт. Набор запасных винтов, гаек, шайб, прокладок, не менее 76 шт. Запасная ксеноновая лампа фотометра – 1 шт. 6 В. Запасная лампа подсветки – 1 шт. 12 В. Приспособление для очистки диспенсирующих трубок промывающей головки – 1 шт. Г-образный инструмент из стальной проволоки. Приспособление для очистки аспирирующих трубок промывающей головки – 1 шт. Г-образный инструмент из стальной проволоки. Шестигранные ключи – 6 шт. 1/16”, 0.035”, 3/32”, 0.050”, 5/64”, 1/8”. Смазывающее средство – 1 шт. 1 флакон с капельницей, состав жидкая силиконовая смазка. Блок охлаждения растворов RCA – 1 шт. Блок насоса и охлаждения планшета реагентов с набором трубок, кабелей. Серийный кабель – 1 шт. USB кабель для подключения прибора к компьютеру, 3 м. Дополнительные комплектующие: Принтер – 1 шт. Лазерный, монохромный бумага А4, с USB кабелем и кабелем питания. ИБП – 1 шт. не менее 1000 ВА, для подключения 3-х устройств. Компьютер – 1 шт. Процессор не менее 256 Mb RAM, не менее 80 Mb свободного места HD, SVGA дисплей, CD-ROM, серийный порт RS232. Требования к расходным материалам: Микролуночные стрипы, коробка – 1 уп. (320шт. 12-луночных стрипов). Мочевина - Urea test, полный тестовый набор – 1 набор. Mini 50 опр- 60мл. Общий белок - Total protein test, полный тестовый набор – 1 набор. С- реактивный белок - 1 набор. Mini 50 опр- 60мл. АЛТ - GPT ALAT IFCC Test, полный тестовый набор – 1 набор. Mini 50 опр- 60мл. АСТ - GOT ASAT IFCC test, полный тестовый набор – 1 набор. Mini 50 опр- 60мл. Глюкоза, полный тестовый набор – 1 набор. Mini 50 опр- 60мл. Холестерин по конечной точке, Cholesterol liquicolor, полный тестовый набор – 1 набор. Mini 50 опр- 60мл. Билирубин прямой (авто) – 1 набор. Mini 50 опр- 60мл. Мочевая кислота – 1 набор. Mini 50 опр- 60мл. Триглицериды - Triglycerides Standard, стандарт – 1 набор. Mini 50 опр- 60мл. Щелочная фосфатаза, Alkaline Phosphatase Test, полный тестовый набор – 1 набор. Mini 50 опр- 60мл. Кальций, Calcium Test, полный тестовый набор – 1 набор. Mini 50 опр- 60мл. Фосфор - Phosphorus liquicolor test, полный тестовый набор – 1 набор. Mini 50 опр- 60мл. Альфа амилаза, Alpha-Amylase Test, полный тестовый набор – 1 набор. Mini 50 опр- 60мл. Билирубин общий – 1 набор. Mini 50 опр- 60мл. Креатинин – 1 набор. Mini 50 опр- 60мл. Холестерин ЛПВП – 1 набор. Mini 50 опр- 60мл. Холестерин ЛНП – 1 набор. Mini 50 опр- 60мл. Ревматоидный фактор – 1 набор. Mini 50 опр- 60мл. Антистриптолизин О – 1 набор. Mini 50 опр- 60мл. Сывороточное железо – 1 набор. Mini 50 опр- 60мл. |
| 2 | Цифровой цветной ультразвуковой диагностический сканер | Требования к функциональности: Область применения: - акушерство и гинекология - нейросонография - кардиология - транскраниальные исследования - брюшная полость - периферические сосуды - поверхностно расположенные органы и структуры - педиатрия - неонатология. Требования к техническим характеристикам: Цифровая многоцелевая ультразвуковая система должна быть: - расстояние площади окружности и объема - число приемо-передающих цифровых каналов не менее 512 - цифровой преобразователь не менее 12 бит - динамический диапазон не менее 164 дБ - глубина визуализации не менее 30 см - одновременное использование передающих фокусных зон не менее 8, регулируемый диапазон межфокусного расстояния - динамическая апертура - динамический фильтр - динамическая фокусировка на приём и передачу - увеличение изображения акустическое предпочтительно13,4 раза, цифровое х3 раза, ZOOM х 40 уровней - максимальная частота кадров не менее 600 кадр/сек - минимальное сканирование в глубину не менее 34 см - приемник полоса пропускания широкополосная система не менее 1 МГц к 15 МГц - передатчик полоса пропускания: широкополосная система не менее 1 МГц к 15 МГц, автоматическая подстройка - программное обеспечение на русском языке - русифицированная, буквенно-цифровая клавиатура - количество одновременно подключаемых датчиков 3 (не включая порт для CW-датчика) Технологии сканирования должны быть: - технология мультиуглового отображения доступное на всех преобразователях и для всех видов исследований - технология изображения увеличивающее временное разрешение и частоту кадров в реальном времени - технология помех повышает отношение сигнал-шум, способствующему четкому отображению границ тканей - технология гармоники выражается в расширении гармоники сигнала с сохранением первоначальной формы волны увеличивающее разрешение изображения, боковые лепестки повышают пространственное и временнόе разрешение. - технология аподизированного излучения снижает помехи в ближней зоне и формируя четкий звуковой луч позволяет получать изображения более высокого качества. - технология объемных изображений органов и тканей и (3-х мерная) структура сосудов. Стандартные режимы работы должны быть: B (2D-режим) Формирование луча цифровой, мультилуч, параллельный, многочастотный, широкополосный. Сосредоточение: - динамическое многочастотное сосредоточение - вторая обратная гармоника - трапециевидный просмотр - акустическое усиление - градации шкалы яркости не менее 256 - М –одномерный - СMM-цветной М-режим - В/М (горизонтальное или вертикальное разделение), размер петли не менее (10 - 80) с. - CF- режим 2-мерный режим изображения и цветное картирование способы отображения: B+CF, B/B+CF (в реальном времени), B+CF/PW - цветовая градация: 256, цветовая плотность луча – низкая/ высокая - частота повторения импульса не менее 150 Гц к 12 кГц - фильтры подавления пульсаций стенок сосудов, сглаживания - максимальная скорость показа без совмещения не менее 2.7 мс - минимальная скорость показа не менее 2 см/с - PF-режим (Двухмерное изображение и цветное энергетическое картирование), способы отображения: B+PF, B/B+PF (в реальном времени). - B+PF/PW. - цветовая градация не менее 256. - цветовая палитра не менее 5 - фильтры подавления движения, сглаживания, пульсации стенок сосудов - MAX скорость показа не менее 1.3 мс - МIN скорость показа не менее 1 мм/с -TD-режим (Тканевый Doppler) - цветовая градации не менее 256 - цвет палитры не менее 5 - цветная инверсия - частота повторения импульса не менее 150 гц к 12 кГц - PW-режим (Импульсно-волновой спектральный Doppler) - частота повторения импульсов (PRF) не менее 4.46 к 25 кГц - длина строба (контрольный объем) предпочтительно 0.5 к 20 или 1 - 30 мм - коррекция поворота допплера предпочтительно 0 ° к ± 89 ° с шагом 1° - диапазон измерений допплера не менее 200 Гц к 25 кГц - спектральный анализ быстрое преобразование Фурье не менее 256 - 1024 канала частоты - время спектрограммы не менее 1, 2, 4 и 8 с. инверсия спектра - контроль за чувствительностью - автоматическое сканирование сердечных сокращений не менее 30 - 240 ударов в минуту - автоматические параметры потока не менее 10 циклов (в среднем от целого кол-ва сердечных циклов) - комбинированный живой B/PW-mode (дуплекс просмотр) - комбинированный живой B+CF/PW, B+PF/PW просмотр триплекса - CW-режим (Непрерывно волновой спектральный Допплер) - PRF не менее 4.46 к 62,5 кГц - фильтр сокращения стенок сосудов полоса пропускания не менее 50 - 800 Гц - спектральный анализ - быстро преобразование Фурье не менее 256 - 1024 канала частоты - спектрограмма во времени не менее 1, 2, 4 и 8 с - число спектральных линий во времени не менее 512 - число каналов частоты на спектральной линии не менее 256 - спектрограмма динамический контроль за диапазоном не менее 9 - 45 децибел - размер петли не менее 10 - 80 s - скоростная шкала под углом 0 ° при перемещении основной линии не более 24 мс - инверсия спектра - автоматическое сканирование сердечных сокращений не менее 30 - 240 ударов в минуту - слышимый признак кровотока с разделением направлений не менее 2 канала Стандартные параметры должны быть: - жесткий диск не менее 160Гб - кинопамяти не менее 80 сек - триплексный режим дуплексный - автоматическая тканевая оптимизация - автоматическая оптимизация спектра - система шумоподавления - режимы кодированной тканевой гармоники и инверсной гармоники - режим виртуального конвекса - программы для создания базы данных пациентов - возможность архивации изображения на HDD и DVD формате - программы сосудистых расчетов - программы кардиологических расчетов - программы расчетов для акушерства и гинекологии - программы расчетов для урологии - автоматический обсчёт допплеровского спектра в реальном триплексном режиме - подавление зернистости - режим многолучевого составного сканирования - кардиологический пакет программ и расчётов. Требования к комплектации: Основные комплектующие: Основной блок системы – 1 шт. Основной блок системы должен иметь специальные разъёмы для подключения датчиков. Система производит обработку сигнала с помощью программ и специализированных модулей. Система должна получать ультразвуковые проекции органов и тканей человека, а также наблюдать за функциональностью органов в динамике. Система должна сохранять и записывать изображения на жёсткий диск, а также экспортировать их на съёмные носители данных. Основной блок системы должен иметь измерительные программы и позволяет производить измерения и вычисления на полученных изображениях. Микроконвексный многочастотный внутриполостной датчик – 1 шт. Область применения: - акушерство 1 триместр, - гинекология, - урология. - частота не менее 4.0/6.5/9.0MГц. - количество элементов не менее 128. - центральная частота не менее 6.5MГц. - угол сканирования не менее 148 °. - радиус кривизны не менее 10мм. Конвексный многочастотный датчик – 1 шт. Область применения: - акушерство 1 триместр - гинекология - урология - брюшная полость - органы малого таза - частота не менее2-10MГц. - количество элементов не менее 128. - центральная частота не менее 3.5MГц. - угол сканирования не менее 58,7 °. - радиус кривизны не менее 59,4 мм. Микроконвексный многочастотный кардиологический датчик – 1 шт. Область применения: - кардиология - OB/GYN - транскраниальные - брюшная полость - органы малого таза - неонатология и педиатрия - частота не менее 2.0/2.4/4.0MГц - количество элементов не менее 64 - центральная частота не менее 2.5MГц - угол сканирования предпочтительно 90 °. Линейный многочастотный датчик – 1 шт. Область применения: - молочная железа - сосуды ГМ - скелет, мускулатура - периферические сосуды - яички - щитовидная железа - частота не менее 2.0/3.5/5.0MГц - количество элементов не менее 128 - центральная частота не менее 7.5MГц - ширина сектора сканирования не менее 38,7 мм. - поддержка псевдоконвексного сканирования. 15 дюймовый цветной LCD дисплей – 1 шт. Размер экрана по диагонали не менее 15 дюймов жидкокристаллический монитор высокого разрешения, вращающийся и наклоняющийся на свободно перемещающемся кронштейне. Экранная матрица не менее 1024х768 пикселей. Количество градаций серого не менее 256. Возможность наклона монитора предпочтительно 11° поворот +90°. Дополнительные комплектующие: Струйный принтер – 1 шт. Цифровой черно-белый видеопринтер формата А6. Вход USB, размер печати не менее 320х100 мм, 94х71 мм. Время печатине более 3,3 сек. Источник бесперебойного питания – 1 шт. не менее 1500 ВА с выпрямителем тока и с функцией стабилизации напряжения, фильтрация помех аварийного питания. Требования к расходным материалам: Гель для УЗ исследований – 12 шт. Канистра не менее 5,0 л. Бумага для принтера – 28 шт. рулон не менее 0,11х20м. |
| 3 | Радиографическая рентгеновская система | Требования к функциональности: Область применения: - гинекология, - акушерство, - педиатрия, - травматология, - экстренная помощь. Области сканирования: снимок черепа, снимок скуловой кости, снимок носовой кости, снимок височной кости, снимок нижней челюсти, снимок плечевого сустава, снимок локтевого сустава, снимок предплечья, снимок запястья, снимок кисти, снимок тазобедренного сустава, снимок бедренной кости, снимок коленного сустава, снимок ноги, снимок галеностопного сустава, снимок стопы, снимок шейного отдела позвоночника, снимок грудного отдела позвоночника, снимок копчика, снимок поясничного отдела позвоночника, снимок таза. Рентгеновский аппарат на два рабочих места. Требования к техническим характеристикам: Требования к комплектации: Радиографическая рентгеновская система должна иметь операционные режимы: - рентгенография, - радиография. Высокая и стабильная мощность рентгеновского излучения. Контроллер рентгеновского излучения должен быть: - настройка пикового напряжения в киловольтах 40-125 кВ, - настройка предпочтительно мА 50, 100, 200, 300, 400, 500 мА, - настройка таймера предпочтительно 1/120 ` 6,0 с., - размеры не менее 510х380х905 мм; Генератор с трансформатором высокого напряжения должен быть: - тип выпрямителя однофазный, двухполупериодное выпрямление. - выходная мощность 500 мА – 80 кВ/300 мА – 125 кВ. - входная мощность 220 ВА (переменный ток). - частота не менее 50/60 Гц. - выходное напряжение 40 кВ. Рентгеновская трубка: - вращающийся анод - фокальные пятна не менее 1,0/ 2,0 мм - емкость нагрева анода не менее 140 кДж - собственная фильтрация не менее 0,8 мм. - напряжение в сети: 220В, 50 Гц / 60 Гц однофазное - полное сопротивление линии 0,12 Ом - потребляемая мощность 3 кВт - высокоскоростное приспособление для прицельной рентгенографии, быстрая система выявления ошибок. - точный регулятор силы тока (мА) и пикового напряжение (в кВ) 500 видов (максимум) анатомических частей для оптимальной радиографии - полный доступ к пациенту - удобная в работе консоль и дисплей данных - прибор имеет встроенный стабилизатор напряжения для бесперебойного питания нити накала рентгеновской трубки мощностью 380 В, 50 кВт. - мягкая и бесшумная работа - рабочая станция. Коллиматор – 1 шт. Тип: ручной; - максимальный размер поля не менее 35х35 см., при источник изображение 65 см; - минимальный размер поля не менее 5х5 см при расстоянии источник-изображение 100 см ; - световая мощность 160 люксов; - собственная фильтрация 12 мм; Стол Букки, 6 направлений – 1 шт. не менее 6 путей направлений; материал верхней поверхности стола: меламин или акрил; Тип привода электромотор; Отсеивающий растр: соотношение отсеивания 8:1, 103 линий/дм; Размер кассет: от 18x24 до 35x43; Продольное расстояние скольжения стола: 420±5 мм; Боковое расстояние скольжения стола не менее 120±5 мм; Вертикальное расстояние до верха стола не менее 300±5 мм; Расстояние от верха стола до пола не менее 689 (880) мм; Размеры: не менее 2000х750х680 мм. Кабель высокого напряжения – 1 шт. Длина не менее 6 м; - Максимальное напряжение: постоянный ток 75 кВ; - 3 линии сердечников. Решетка Букки – 1 шт. Устройство, предназначенное для повышения контрастности рентгеновского изображения за счет поглощения рассеянного телом человека рентгеновского излучения. Опора трубки – 1 шт. Тип: рельс от пола до потолка; - продольное перемещение не менее 2550 мм; - вертикальное перемещение не менее 1600 мм; - вращение рентгеновской трубки предпочтительно ±180°; - электромагнитная фиксация вручную; - размер (ШхДхВ) не менее 3660х1000х2900 мм. Дополнительные комплектующие: Оцифровщик рентгеновских снимков – 1 шт. - шкала серого-16 бит, - оптическая плотность не менее 0-3.4d, - пространственное разрешение-40,800 пикс/стр, - размер пленки не менее 5’’*7’’~14’’*17’’, - скорость сканирования не менее (14’’*17’’ 300точек/дюйм) 16 сек, - операционная система - аппаратный интерфейс USB 2.0, - детектор, профессиональная микро оптическая CCD камера, - электропитание 110-220В. Стойка рентгеновской трубки – 1 шт. Тип потолочный. - потолочные рельсы. - продольное перемещение не менее 2800 мм. - вертикальное перемещение не менее 1200 мм. - вращение рентгеновской трубки ±180°. - электромагнитная фиксация вручную. Стабилизатор 1 шт. - входной 1 фаза 220, - выходной: 370V ± 6%, - вместимость: 12В, 12А, 50кВт. Стойка Букки – 1 шт. Вертикальное перемещение 1000 мм; - передняя панель для пленки не менее 32мм; - самое нижнее положение 200 мм; - размер (ШхДхВ) не менее 1935х770х500мм; - размер кассет от 18х24 до 35х43. Негатоскоп – 1 шт. - яркость не менее 4000 lux, 90%. равномерности. - анти-ультрафиолетовое излучение. - толщина не менее 45мм. Рабочая станция – 2 шт. - системный блок, процессор IntelCorei5-3470 3,2 Ghz (6 Mb) (1333 Mhz) BOX2 шт. - блок питания 450W2 шт. - жесткийдиск1000 Gb2 шт.Монитордиагональ18,5 дюйма 2 шт. - мышка 2 шт. - клавиатура 2 шт. - цветной принтер струйный 2 шт. Фартук – 1 комплект. Фартук 0.5 мм PB 1 комплект -2шт. Меры предосторожности при установке должны быть: Данное оборудование работает от электричества, и использует высокое напряжение. Поэтому принимайте специальные меры предосторожности при его инсталляции и не устанавливайте оборудование при следующих условиях: - влажное или сырое помещение, помещение с повышенной влажностью (температура: 5 ~ 35°С, влажность: 30 ~ 85%), - прямые лучи солнца, - резкие изменения температуры, - запыленность, - отсутствие вентиляции, - засоленность, - воздействие химических веществ и газов. Для нормальной работы условия должны быть: - при хранении: температура: -10 ~ 40°С, влажность: 5 ~ 90%, - при использовании: температура: 5 ~ 35°С, влажность: 30 ~ 85%, - оптимальные условия использования: температура: 17 ~ 25°С, влажность: 40 ~ 60%. Условия по напряжению должны быть: - входное напряжение: одна фаза, 220 В, - максимальное потребление электроэнергии: 40 кВА, - частота не менее 50/60 Гц. Требования к расходным материалам: Рентген кассеты – 3 шт. Размеры: - 13х18 см 1 шт. - 25х30 см 1 шт. - 30х40 см 1 шт. Рентген пленка – 3 уп. Размеры: - 13х18 см 1уп. (1 уп.-100 листов) - 25х30 см 1уп. (1 уп.-100 листов) - 30х40 см 1уп. (1 уп.-100 листов). |
| 4 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская | Требования к функциональности: Область применения: - кардиология; - ангиология; - транскраниальные исследования структур и сосудов головного мозга; - близко расположенные органы и поверхностные структуры; - органы брюшной полости; Акушерство, гинекология; - скелетно-мышечная система; - урология; - педиатрия; - неонатология; - интраоперационные исследования; - чреспищеводные исследования. Требования к техническим характеристикам: Универсальная многоцелевая цветовая ультразвуковая диагностическая система экспертного класса должна быть полностью цифровой программируемой архитектурой с возможностью работы высокой частотой кадров для проведения экспертных ультразвуковых исследований сердца, сосудов и внутренних органов взрослых и детей, c возможностью четырехмерной реконструкции и многоплановой визуализации сердца в реальном масштабе времени. - операционная система; - полностью цифровое формирование ультразвукового луча; - технология трехмерного широкополосного формирования ультразвукового луча; - комбинация технологий матричного и монокристального датчика; - 12-бит A/D конвертеры на физический канал; - число цифровых приемо-передающих каналов не менее 1461000; - параллельная обработка данных по 4 каналам; - динамический диапазон не менее 281 дБ; - многочастотное сканирование с возможностью выбора центральной частоты от 1.5 до 14.0 МГц; - независимое переключение частот между режимами: - 2D, ЦДК и спектральный допплер; - динамическая аподизация; - динамическая апертура; - динамическая фокусировка; - количество зон фокусировки, зависит от датчика и режима работы не менее 8; - многолучевое сложносоставное сканирование (лучевой компаундинг); - интеллектуальные тканеспецифичные программы; - отображаемые градации серого не менее 256; -технология кодированного излучения; - динамическая автоматическая оптимизация изображения на основе анализа типов тканей в поле изображения; - технология третьего поколения кодированной тканевой гармоники; - количество базовых частот - не менее 4; - количество гармонических частот не менее 5. Система ультразвуковая диагностическая медицинская должна иметь режимы сканирования: В-режим: - возможность углового смещения изображения; - количество зон фокусировки - не менее 8; - максимальная глубина сканирования не менее 30 см; - максимальная частота кадров не менее 1000/с.; - композитное изображение; - функция улучшения пространственного разрешения изображения в регионе Zoom, High-Resolution (HR) Zoom; - технология "пересекающихся лучей"; - технология автоматического подавления артефактов; - технология автоматической оптимизации 2D-изображения; - технология «виртуальной верхушки», расширение ближнего поля визуализации на секторном датчике; - технология непрерывной оптимизации поперечной и радиальной равномерности изображения, а также яркости изображения ткани. М-режим: - цветовой М-режим; - анатомический линейный М-режим в реальном масштабе времени; - анатомический нелинейный М-режим в реальном масштабе времени; - активация анатомического М-режимов на сохраненных кинопетлях; - совмещение с режимами цветового допплера, тканевого цветового допплера и стресс-эхо (при наличии этих опций). Импульсно-волновой допплер: - коррекция угла диапазон не менее +/- 80 гр.; - коррекция угла шаг не более 1 градуса; - режим HPRFPW; PRF-250 Гц – 26 кГц; - минимальная регистрируемая скорость PW-0.01 м/с; - максимальная регистрируемая скорость PW-более 31 м/с; - максимальная глубина расположения контрольного объема не менее 30 см; - возможность независимой коррекции частоты допплера; - автоматическое оконтуривание доплеровского спектра в режиме реального времени и в режиме последующей обработки. Постоянно-волновой допплер: - возможность независимой коррекции частоты допплера; - минимальная регистрируемая скорость CW-0.01 м/с; - максимальная регистрируемая скорость CW-более 74 м/с; - автоматическая оптимизация изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей; - автоматическая оптимизация допплеровского спектра: автоматическая корректировка базовой линии, автоматическая корректировка шкалы. CFM - цветовое допплеровское картирование по скорости: - алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании; - автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса CFM; - независимое от В-режима изменение частоты сканирования; - максимальная частота кадров не менее 695/с. Цветовое допплеровское картирование энергии должно быть: - алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании; - автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса цветового допплера. - недопплеровская цифровая технология точной визуализации потока крови в сосудах в реальном масштабе времени. - недопплеровское цветовое кодирование направления потока крови в сосудах в реальном масштабе времени. - триплексный режим в реальном масштабе времени: В+CFM+PW/CW; B+PD+PW; - выведение до пяти физиологических кривых на экран монитора. Спектральный тканевой допплер. - автоматическая оценка амплитуды смещения миокарда в реальном масштабе времени: - кодирование амплитуды смещения миокарда в реальном масштабе времени цветом; - выведение на экран не менее 12 синхронизированных изображений. - панорамная визуализация: Зона охвата не менее 60см; - проведение измерений. - совместимость со стандартом DICOM 3; - подключение к сети через ETHERNET; - интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений и кинопетель; - создание архивов пациентов, SQL профессиональная база данных; - сохранение изображений и кинопетель в оригинальном качестве, без потерь пространственного и временного разрешения, «сырые» данные; - опция поиска пациента/ов по нескольким (до пяти) заданным критериям; Создание групп пациентов, отвечающих определенным критериям; - экспорт исследований на сменные носители CD-R, DVD-R в формате DICOM, «сырые» данные; - доступ к ранее сохраненным, необработанным «сырым» данным для их дальнейшей обработки. Настройка и регулировка следующих параметров на ранее сохраненных изображениях: -В-режим: усиление, подавление артефактов, выбор цветовой гаммы и карт псевдоокрашивания, отсечение, персистенс; - PW-режим: усиление, изменение угла, смещение базовой линии, выбор скорости прокрутки, выбор формата отображения, цветовой гаммы и карты псевдоокрашивания; - режим кинопетли: активация анатомического М-режима (если установлена соответствующая опция); - автоматическое создание отчетов; - включение в отчеты изображений; - экспорт текстовой и цифровой информации в формате совместимом с MS Excel; - редактор отчетов. Измерения и анализ: - проведение измерений и расчетов, сохранение результатов анализа в общую структурированную редактируемую таблицу; - сохранение изображений и кинопетель в стандартных РС форматах: jpg, avi, mpeg, VolDICOM, DICOM; - пакеты расчетов и суммарные заключения для кардиологии, взрослой и детской, ангиологии, акушерства и гинекологии, урологии, исследований почек; - программные и аппаратные функции, обеспечивающие возможность дистанционной диагностики аппарата. Кинопамять должна быть: - стандартная не менее 300 с. - режим выведения на экран монитора информации о настройках прибора, иконок сохраненных изображений и кинопетель. Регулировка скорости прокрутки кинопетли не менее 8 позиций. Устройства для сохранения и чтения информации должны быть: - встроенный DVD-RW-дисковод ; Встроенный HDD не менее 160 Гб; - сохранение на USB FlashCard; USB-2 порты не менее 2. Консоль управления должна быть: - интерактивный жидкокристаллический цветной экран высокого разрешения, с интерактивным меню, управляемый касанием, с управляемой фоновой подсветкой, размеры экрана не менее 10“; «Плавающая» регулировка положения консоли управления, электромеханический привод; - настраиваемая высота консоли управления - диапазон не менее от 70см до 90см от пола; - вращение консоли управления - выдвижение консоли управления вперед не менее 30 см; - встроенная акустическая система; - полноразмерная алфавитно-цифровая клавиатура; - держатели для геля и для датчиков с двух сторон; - возможность программирования пользователем настроек датчиков и приложений; - программируемые пользователем часто используемые клавиши быстрого доступа. Требования к комплектации: Основные комплектующие: Системный блок – 1 шт. Основной блок ультразвуковой системы. Монитор – 1 шт. Профессиональный монитор, жидкокристаллический, антибликовый, высокого разрешения. Наличие механизма крепления, предусматривающий перемещение, наклон и поворот монитора в пространстве; Возможность подключения внешнего монитора, DVI; Размер экрана по диагонали 19“; Разрешение 1280 x 1024 пикселей. Матричный монокристальный секторный фазированный датчик – 1 шт. Диапазон частот не менее 1.5-4.6 МГц; Число элементов не менее 280; Угол сканирования не менее 120 гр; Контактная поверхность не менее 17 х 28 мм. Конвексный датчик – 1 шт. Диапазон частот не менее 1.6-6.0 МГц; Число элементов не менее 128; Угол сканирования не менее 58 гр; Контактная поверхность не менее 18 х 62 мм. Матричный линейный датчик - 1 шт. Диапазон частот не менее 4.5-15.0 МГц; Число элементов не менее 1000; Область визуализации не менее 50 мм; Контактная поверхность 13 х 58 мм. Линейный датчик – 1 шт. Диапазон частот не менее 2.4-10.0 МГц; Число элементов не менее 192; Область визуализации не менее 45 мм; Контактная поверхность 14 х 53 мм. Модуль ЭКГ – 1 шт. в комплекте с кабелями на 3 отведения. Дополнительные комплектующие: Цифровой черно-белый принтер – 1 шт. Источник бесперебойного питания – 1 шт. Требования к расходным материалам: Гель – 5 флаконов. Гель для ультразвуковой диагностики. Бумага для принтера – 10 рулонов. Бумага для принтера в рулонах. |
| 5 | Эндовидеостойка с колоноскопом в комплекте с установкой для обработки гибких эндоскопов | Требования к функциональности: - видеоэндоскопическая система класса HD для гибких эндоскопов. - видеоколоноскоп. - установка для обработки гибких эндоскопов. - данное оборудование предназначено для эндоскопии. Требования к техническим характеристикам: Эндовидеостойка с колоноскопом в комплекте с установкой для обработки гибких эндоскопов должна быть: - стандарт видеосигнала HD - полноэкранное видео, стоп-кадр - влагозащищенная панель управления видеопроцессором - видеовыходы: RGB, Y/C, VGA, DVI, VIDEOOUT (композитный) - возможность подключения внешних мониторов через DVI выход - улучшенное качество изображения цифровая обработка - поддержка технологии регулировка уровня улучшения, выделение поверхности, улучшение контраста, подавление видео шумов матрицы - индивидуализация настроек видеопроцессора, не менее 3-х программируемых кнопок - микропроцессорное управление диафрагмой - видеопроцессор совместим с видеоэндоскопами высокого разрешения серии, а также сериями видеоэндоскопов стандартного разрешения - источник света ксеноновый - мощность встроенного ксенонового источника света 300 Ватт - ручной и автоматический контроль яркости - отдельный выключатель для сети и для лампы, что позволяет выключать лампу между процедурами - баланс белого происходит за одно нажатие - управление с эндоскопа, программируемое - возможность сохранения изображений на жестком диске персонального компьютера при нажатии на кнопку сохранение кадра (которая имеется у видеоэндоскопа) - подача воды встроенным насосом - питание от сети 220 В, 50 Гц - тип электрозащиты: класс 1, тройная защита - степень электрозащиты: тип BF, пациент изолирован. Требования к комплектации: Основные комплектующие: Видеопроцессор – 1 шт. Встроенный ксеноновый источник света, регулятор баланса белого света, кабели (BNC-BNC, DVI) бутылка для воды, клавиатура. Передвижная стойка – 1 шт. - держатель эндоскопа, стабилизатор напряжения - 21” цветной плоский ЖК монитор высокой плотности с разрешением 1920*1080 FullHD - цветной видеопринтер, формата А6 - набор для печати на 240 листов - рабочая станция (АРМ врача эндоскописта) - программное обеспечение для ведения базы данных и захвата и передачи снимка с экрана системы в базу данных (язык русский) - эндоскопический отсасыватель. Видеоколоноскоп – 1 шт. - модель с ПЗС матрицей HD разрешения имеет 13,2 мм вводимую трубку в сочетаии с 3,8 мм инструментальным каналом. - угол зрения 140° - глубина резкости 4-100 мм - диоптрии +2~ -8D - изгиб дистального конца: - Вверх/Вниз 180°/180° - Вправо/Влево 160°/160° - диаметр вводимой трубки 13,2 мм - диаметр рабочего (инструментального) канала 3,8 мм - рабочая длина вводимой трубки 1700 мм - общая длина не менее 2023 мм. Биопсийные щипцы – 1 шт. Резиновый клапан биопсийного канала – 1 шт. Ирригационная трубка – 1 шт. Набор колец – 1 шт. Набор колец – 1 шт. Установка для обработки гибких эндоскопов – 1 шт. Дополнительные комплектующие: Щетка для очистки – 2 шт. Силиконовое масло – 1 шт. Адаптер для очистки канала воздуха/воды – 1 шт. Крышка газового клапана – 1 шт. Крышка для замачивания – 1 шт. Тестер для проверки на герметичность – 1 шт. Требования к расходным материалам: Фильтр – 2 шт. фильтр для очистки дез. Средств. Фильтр – 2 шт. фильтр воздушный. |
| 6 | Система ультразвуковая | Области применения: - кардиология - ангиология - транскраниальные исследования - брюшная полость - акушерство-гинекология - гастроэнтерология - неврология - педиатрия - неонатология, нейросонография - эндокринология и исследования молочных желез - травматология и ортопедия - урология - онкология Основной блок: - наличие технологии цифрового формирования УЗ-изображения на основании информации об амплитуде и фазе сигнала - число приемо-передающих каналов, не менее 22 560 - динамический диапазон системы, не менее 205 дБ - время готовности системы с момента включения (из режима ожидания), не более 12 сек - максимальная частота кадров в В-режиме, не менее 1172 кадров в сек - одновременное использование фокусных зон, не менее 4 - увеличение изображения в режиме стоп-кадра, не менее 10 раз - увеличение изображения в реальном времени, не менее 10 раз - количество выбираемых цветовых шкал изображения в B-режиме, не менее 16 Наличие поддержки доплеровских режимов визуализации: - импульсно-волнового; - непрерывно-волнового; - цветового доплеровского картирования (ЦДК); - энергетического; - направленного энергетического - тканевая доплерография. - импульcно-волновой спектральный доплеровский режим (PW) должен поддерживаться всеми датчиками - наличие постоянно-волнового доплеровского режима: - энергетический доплеровский режим должен поддерживаться всеми датчиками - наличие представления информации на экране в В-режиме, M-режиме, D-режиме, комбинированных режимах В/В, В/М, В/D, В/С, В/С/D Варианты отображения в цветовом и энергетическом доплеровских режимах: - 2D/C; - разделенный 2D-2D/C; - двойной 2D/C; - 2D/C/D (триплекс), - 2D/C/М - Глубина сканирования в В-режиме не менее 300 мм Наличие триплексного режима в реальном масштабе времени: - В+CFM+PW/CW - B+PD+PW/CW - наличие формата сканирования – «виртуальный конвексный» на линейном датчике - наличие цифровой динамической фокусировки сигнала на приеме - наличие программно-аппаратного обеспечения для кардиологической визуализации - наличие анатомического М-режима с возможностью включения на «живом» изображении, в режиме кинопетли и на сохраненных видеофрагментах - количество выбираемых карт псевдоокрашивания при работе в М-режиме, не менее 16 - максимальное количество выбираемых пользователем частот сканирования в В-режиме на одном датчике, не менее 7 - количество поддерживаемых частот сканирования на одном датчике в режиме тканевой гармоники, \ не менее 5: - количество выбираемых пользователем частот сканирования на одном датчике в режиме энергетического и ЦДК, не менее 4: - диапазон частот сканирования, не уже 1,0 – 13,0 МГц - наличие интегрированной рабочей станции для хранения и дополнительной обработки ультразвуковых изображений - наличие автоматической трассировки доплеровского спектра с отображением не менее 6 параметров спектральной кривой - наличие технологии тканевого гармонического изображения с инверсией фазы (на всех типах датчиков) - наличие комплекта кабелей для снятия сигнала ЭКГ Дополнительные возможности системы: - наличие технологии полуавтоматического расчета параметров центральной гемодинамики на основании указываемых пользователем ориентиров эндокарда левого желудочка. Расчет фракции выброса, КДО, КСО, МО, УО и других параметров. - наличие режима тканевой доплерографии - наличие технологии многолучевого сложносоставного сканирования (композитное изображение) - вес системы не более 100 кг - энергопотребление не более 600 Вт Датчики: - одновременное подключение датчиков, не менее 3 ( не считая порт для карандашного датчика) Типы поддерживаемых датчиков: - конвексные; - линейные; - фазированные; - внутриполостные электронные; - трансабдоминальные для 4D-визуализации; внутриполостные для 4D-визуализации, чреспищеводные; - катетерные для внутрисердечных исследований. Характеристики монитора: - цветной монитор высокого разрешения на шарнирном плече крепления. - ЖК-матрица с антибликовым покрытием изготовлена по технологии TFT IPS диагональ не менее17 дюймов - режим энергосбережения - разрешение монитора, не менее 1024 х 768 пикселей - свободная регулировка положения монитора относительно базового блока. - наличие регулировки высоты контрольной панели Архивация изображений: - наличие черно-белого видеопринтера - наличие встроенного привода DVD/R-RW, CD-R/RW для записи сохраненных данных - максимальная стандартная память кинопетли не менее 2 729 кадров - наличие интегрированной в аппарат компьютерной рабочей станции для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений и кинопетель: - объем жесткого диска встроенной рабочей станции, не менее 160 Гб - возможность создания архивов пациентов, SQL профессиональная база данных, - возможность сохранения изображений и кинопетель в оригинальном качестве - наличие доступа к ранее сохраненным необработанным «сырым» данным для их дальнейшей обработки. - наличие комплекта расходных материалов (бумага, гель) - комплект одноразовых электродов для ЭКГ не менее 50 шт. Наличие нидеовыходов: - композитный Ч/Б (BNC), - композитный цветной (BNC), - S-Video Y/C (видеостандарт PAL), - RGB (15-контактный), - VGA (15-контактный). - USB 2.0, не менее 2-х - руководство пользователя на русском и казахском языках Основные комплектующие Базовый блок Технологии цифрового формирования УЗ-изображения на основании информации об амплитуде и фазе сигнала Число приемо-передающих каналов, не менее 22 560 Динамический диапазон системы, не менее 205 дБ Время готовности системы с момента включения (из режима ожидания), не более 12 сек Максимальная частота кадров в В-режиме, не менее 1172 кадров в сек Одновременное использование фокусных зон, не менее 4 Увеличение изображения в режиме стоп-кадра, не менее 10 раз Увеличение изображения в реальном времени, не менее 10 раз Количество выбираемых цветовых шкал изображения в B-режиме, не менее 16. Фазированный датчик Электронный датчик для кардиологических, транскраниальных и радиологических исследований у взрослых. Поддержка режимов визуализации: Серошкальное двумерное изображение 2D (B) ЦДК (С); энергетический режим; импульсно-волновой спектральный доплеровский режим (PW). непрерывно-волновой спектральный доплеровский режим (СW). М-режим; тканевая доплерография. Частотный диапазон не уже, МГц 1,0 – 5,0 МГц Апертура не более 15,4 мм Фазированный педиатрический датчик Для кардиологических, транскраниальных и радиологических исследований у детей и новорожденных. Поддержка режимов визуализации: Серошкальное двумерное изображение 2D (B) ЦДК (С); энергетический режим; импульсно-волновой спектральный доплеровский режим (PW). непрерывно-волновой спектральный доплеровский режим (СW). М-режим; тканевая доплерография. Частотный диапазон не уже 4,0-9,0 МГц Апертура не хуже 12 ммДля кардиологических, транскраниальных и радиологических исследований у детей и новорожденных. Поддержка режимов визуализации: Серошкальное двумерное изображение 2D (B) ЦДК (С); энергетический режим; импульсно-волновой спектральный доплеровский режим (PW). непрерывно-волновой спектральный доплеровский режим (СW). М-режим; тканевая доплерография. Частотный диапазон не уже 4,0-9,0 МГц Апертура не хуже 12 мм Конвексный датчик Для исследования органов брюшной полости и забрюшинного пространства, нейросонографических исследований у новорожденных и детей. Поддержка режимов визуализации: Серошкальное двумерное изображение 2D (B) ЦДК (С); энергетический режим; импульсно-волновой спектральный доплеровский режим (PW). М-режим; Частотный диапазон, не уже 5,0 – 8,0 МГц: Угол обзора не менее 109° Апертура не уже 25,6 мм Программное обеспечение Режим тканевой доплерографии Технология полуавтоматического расчета параметров центральной гемодинамики на основании указываемых пользователем ориентиров эндокарда левого желудочка. Расчет фракции выброса, КДО, КСО, МО, УО и других параметров. Технология тканевого гармонического изображения с инверсией фазы (на всех типах датчиков) Программное обеспечение Технология многолучевого сложносоставного сканирования (композитное изображение) Дополнительные комплектующие Принтер Черно-белый видеопринтер Кабель сетевой для ЭКГ Источник бесперебойного питания Мощность не менее 2 кВТ . Мощность не менее 2 кВТ .. |
| 7 | Комплекс рентгеновский диагностический. Система цифровая радиологическая | Предназначен для проведения всех видов исследований, в том числе: линейная томография, обследование кишечника, черепа, костей скелета, урографию, миелографию, обследование сосудов и легких, бронхографию Назначение: аппарат предназначен для рентгенодиагностики больных в стационарных условиях. Применение: отделение рентгенодиагностики лечебного учреждения. Питание комплекса от трехфазной сети общего назначения номинальным напряжением 380 В (действующее значение напряжения) с отклонениями напряжения, не связанными с работой комплекса, от плюс 10 % до минус 10 % и частотой (50 ( 1) Гц. Состав комплекса: - телеуправляемый поворотный стол-штатив; - усилитель яркости рентгеновского изображения 9”; - высокочастотное питающее устройство; - излучатель с рентгеновской трубкой ; - система цифровая для получения, обработки, архивирования и передачи медицинских радиологических изображений, в комплекте с рабочей станцией врача-рентгенолога с монитором 21’ и рабочей станцией рентген-лаборанта с монитором 19’, программным обеспечением, настольным термографическим принтером и набором из 11-ти рентгенологических кассет; - растр отсеивающий; - диафрагма; - поручни; - рама для равномерного распределения веса рентгеновского аппарата; - стекло рентгенозащитное (100 х 80 см) - стабилизатор напряжения 100 кВА Устройство рентгеновское питающее с пультом управления Рабочая частота, кГц - не менее 400 Мощность, кВт, не менее – 50 Диапазон напряжения, с шагом 1 кВ: - при рентгенографии, кВ - 40 – 150 - при рентгеноскопии, кВ - 40 – 125 Диапазон силы тока, - графия; мА - 10 – 630 - скопия; мА - 0,5-10 Время экспозиции: - при рентгенографии, мс - 1 – 6300 - при рентгеноскопии, мин. - 0 - 10 Диапазон количества электричества, не хуже мАс - 0,1 – 1000 Программирование анатомических программ управления, шт. – 1024 Режим установки параметров рентгеноскопии - автоматический и ручной Выбор размера фокуса рентгеновской трубки - автоматический и ручной Наличие автоматической самокалибровки при каждой экспозиции Телеуправляемый поворотный стол-штатив Телеуправляемый поворотный стол–штатив должен обладать техническими характеристиками не хуже: Диапазон наклона стола с изменяемой скоростью движения, град. - +90 / -30 Скорость изменения наклона стола, град. в сек., не менее – 6 Автоматическая остановка стола, град. - в положении «0º» Размеры подвижной деки стола, мм, не менее - 2100x740 Размеры рентгенопрозрачной площади стола, мм, не менее - 1958x556 Вращение рентгеновской трубки, не менее, град.: – 90/+180 Диапазон плавного изменения фокусного расстояния источник-приёмник, мм., не менее - 1000-1500 Расстояние пациент – плёнка, мм, не более – 75 Расстояние пациент – УРИ, мм. не более – 97 Диапазон поперечного перемещения деки стола с автоцентрированием, не менее, мм – 350, со скоростью 50 мм/сек. Диапазон продольного перемещения колонны с излучателем и ЭСУ, не менее, мм – 1344 Наличие режима плавного старта и остановки движения деки стола, для комфорта пациента Наличие возможности управления всеми перемещениями комплекса непосредственно с консоли управления, расположенной на столе Наличие возможности сохранения в памяти до трех положений стола для различных видов исследований Грузоподъёмность деки стола, не менее, кг., без ограничений передвижений- 200 Угол наклона колонны, (со скоростью градусов/сек - 11,2), град., не менее: ± 40 Наличие возможности получения косых проекций на обоих краях стола Зона охвата пациента без его репозиционирования, не менее, мм - 1774 Компрессия - моторизованная, с регулируемой степенью нагрузки, кг - 3-15 с шагом 0,5 Наличие томографии без механической тяги Проведение томографии в любом положении стола Количество углов/скоростей при томографии - 4 угла; 4 скорости Томографические снимки при углах, градусов - 7, 20, 30, 45 Диапазон плавного изменения томографического слоя, не менее, мм - 0-350 с шагом, не более, 1 Наличие режима автоматического увеличения томографического слоя Фокусное расстояние при томографии, не менее, мм. - 1140 Наличие возможности получения томографического и обычного снимка на одном и том же листе плёнки Тип дисплея пульта управления столом – цветной графический Экранно-снимочное устройство Формат применяемых кассет, см - от 13х18 до 35х43 Продольное и поперечное центрирование и определение формата кассеты – автоматическое Формат деления плёнки - 1 / 2 / 3 / 4 продольно Режим быстрой последовательности снимков, не хуже - 2 изображения за 1 сек. Наличие режима парковки отсеивающей решётки Наличие режима парковки компрессионного устройства Излучатель с рентгеновской трубкой Рентгеновская трубка с вращающимся анодом, параметры не хуже: Максимальная допустимая мощность, не менее - 20/ 50 кВт Фокусное пятно, мм - 0,6 / 1,2 Теплоёмкость анода, кНu, не менее – 300 Усилитель рентгеновского изображения с телевизионной камерой ЭОП с номинальным размером входного поля, дюйм, не менее - 9” Диаметр полей УРИ, дюйм, не хуже - 9”/6”/4” Разрядность А/Ц конвертора CCD камеры, бит, не хуже – 10 Функция запоминания последнего кадра - наличие ССD матрица, пикселей, не хуже - 752×582 Диагностический монитор, размер, дюйм, не менее – 17” Тип дисплея монитора - ЖК, монохром Растр отсеивающий Решетка с отношением 10:1 Диафрагма Прямоугольная, источник света галогеновая лампа, фильтрация 0.5 mm Al eq @ 100 kV Комплект кабелей Комплект кабелей достаточный для подключения всех узлов аппарата Сканирующее устройство - дигитайзер Система цифровая радиологическая (Дигитайзер- оцифровщик) Назначение: Система для цифровой рентгенографии предназначена для проведения оцифровки рентгеновских снимков, полученных на кассетах с запоминающим люминофором и игольчатыми кристаллами, в формате DICOM и возможностью интерактивной обработки, архивации на CD, распечатки диагностических изображений на пленке. Контрастное разрешение (количество оттенков серого цвета), не менее 16 бит/пиксел Динамический диапазон 11 650:1 Пространственная разрешающая способность: - 35x43 см при высокой разрешающей способности, не менее 10 пиксел/мм - 35x35 см при высокой разрешающей способности, не менее 10 пиксел/мм - 24x30 см при высокой разрешающей способности, не менее 10 пиксел/мм - 18x24 см при высокой разрешающей способности, не менее 10 пиксел/мм - 15x30 см при высокой разрешающей способности, не менее 10 пиксел/мм Пропускная способность, кассет в час (не менее) - 35 x 43 см - 83 кассет в час - 24 x 30 см - 85 кассет в час - 18 x 24 см - 93 кассет в час Время доступа к оцифрованному и обработанному изображению, секунд, не более - на кассете формата 35 x 43 см через 13 секунд - на кассете формата 24 x 30 см через 13 секунд - на кассете формата 18 х 24 см через 13 секунд - Дигитайзер оборудован жестким диском для сохранения оцифрованных изображений на случай потери связи с сервером - Наличие у дигитайзера двух кассетных буферов (вход/выход) вместимостью не менее 5 кассет любых форматов каждый для считывания и оцифровки рентгенограмм экспонированных на кассеты с запоминающими люминофорами. - Поддержка дигитайзером пластин на основе аморфного порошкового фосфора - Поддержка дигитайзером пластин на основе игольчатых кристаллов бромида цезия, CsBr:Eu (детекторы) - Возможность обработки дигитайзером двух типов пластин одновременно (на основе порошкового фосфора и игольчатых кристаллов фосфора), независимо от формата - Время готовности к работе после включения (холодный старт), не более 3 минут - Высокоскоростное соединение дигитайзера с сервером по протоколу Ethernet 10/100 - Возможность установить дигитайзер непосредственно в кабинете с источником рентгеновского излучения - Считывание информации с встроенного в кассету радио чипа дигитайзером без участия персонала - Защита от удара электрическим током - Класс 1 - Соответствие международным стандартам безопасности TüV, UL, cUL, CE - Функция стирания кассет, доступ к функции с панели управления - Оцифровка кассет любого размера и в любой последовательности помещенных в буфер - Наличие индикатора статуса работы, отображает свободный и занятый статус - Функция звукового сигнала для предупреждения оператора - Поддержка дигитайзером минимального разрешения 10 пикселей на 1 мм для всех форматов кассет, включая 35x43 - Удаленный доступ по сети для диагностики и сервисного вмешательства Сервер с клавиатурой, мышью и кабелями (рабочее место лаборанта) Аппаратное обеспечение сервера, не хуже: - ПК - 2.33 GHz/1333 MHz/4MB - ОЗУ RAM 2.0 GB DDRII Non-ECC SDRAM - Высокоточная видеокарта с высоким разрешением - Жесткий диск (HD) SATA - 2 x 500 GB Mirrored disc (7200 rpm); - Сетевая карта 10/100/1000 Мб/сек. - Хранение не более 30 000 изображений - Наличие станции ввода идентификационных данных - Возможность расположения станции ввода идентификационных данных отдельно от устройства считывания и оцифровки рентгенограмм. Монитор сервера с кабелями: - Монитор LCD - 19” - Поддержка разрешения – не менее 1280 х 1024 Программное обеспечение рабочего места лаборанта, не хуже: - Русифицированный интерфейс пользователя станции лаборанта - Наличие функции ввода идентификационных данных на русском языке - Полная DICOM совместимость станции и соответствие стандарту DICOM 3.0 - Количество одновременно открытых сессий для работы - 18 - Наличие функции записи и передачи данных на кассеты - Наличие функции обработки изображений, включая ПО оптимизации контраста - Наличие функции подавления рисунка отсеивающей решетки - Экспорт исследований в формате Jpeg, Raw - Быстрый доступ к маркировке снимков: нанесение буквы латеральности, геометрические повороты, зеркальное отражение по вертикали/горизонтали, отбраковка изображения - Набор дополнительных инструментов оператора: изменение яркости/контрастности изображения, увеличение/перемещение, выжигание, прямоугольная коллимация, полигональная коллимация, инвертирование коллимированной области, сохранение изображения как новой копии, режим работы в печатном модуле (с выбором принтеров и форматов, шаблонов печати) - Специализированная интеллектуальная обработка изображений для оптимизации контраста изображений с применением дополнительных алгоритмов подчеркивания краев объекта изображения, подавления шумов и компрессии динамического диапазона - Рабочие списки текущих и закрытых исследований - Функция поиска в рабочих списках текущих и закрытых исследований - Использование критериев поиска: ФИО пациента, номер пациента, номер исследования, дата исследования, вид исследования - Возможность предварительного просмотра изображения при сканировании кассеты Рабочая станция с клавиатурой, мышью и кабелями (рабочее место врача) Аппаратное обеспечение рабочей станции, не хуже: - ПК - 2.33 GHz/1333 MHz/4MB - ОЗУ RAM 2.0 GB DDRII Non-ECC SDRAM - Высокоточная видеокарта с высоким разрешением - Жесткий диск (HD) SATA 2 x 500 GB Mirrored disc (7200 rpm); - Сетевая карта 10/100/1000 Мб/сек. - Наличие станции ввода идентификационных данных - Возможность расположения станции ввода идентификационных данных отдельно от устройства считывания и оцифровки рентгенограмм. Монитор рабочей станции с кабелями: - Монитор LCD – не менее 21”. - Поддержка разрешения – не менее 1280 х 1024 Программное обеспечение рабочего места врача, не хуже: - Русифицированный интерфейс пользователя станции лаборанта - Наличие функции ввода идентификационных данных на русском языке - Полная DICOM совместимость станции и соответствие стандарту DICOM 3.0 - Количество одновременно открытых сессий для работы – не менее 18 - Наличие функции записи и передачи данных на кассеты - Наличие функции обработки изображений, включая ПО оптимизации контраста - Наличие функции подавления рисунка отсеивающей решетки - Экспорт исследований в формате Jpeg, Raw - Быстрый доступ к маркировке снимков: нанесение буквы латеральности, геометрические повороты, зеркальное отражение по вертикали/горизонтали, отбраковка изображения - Набор дополнительных инструментов оператора: изменение яркости/контрастности изображения, увеличение/перемещение, выжигание, прямоугольная коллимация, полигональная коллимация, инвертирование коллимированной области, сохранение изображения как новой копии, режим работы в печатном модуле (с выбором принтеров и форматов, шаблонов печати) - Специализированная интеллектуальная обработка изображений для оптимизации контраста изображений с применением дополнительных алгоритмов подчеркивания краев объекта изображения, подавления шумов и компрессии динамического диапазона - Рабочие списки текущих и закрытых исследований - Функция поиска в рабочих списках текущих и закрытых исследований - Использование критериев поиска: ФИО пациента, номер пациента, номер исследования, дата исследования, вид исследования - Возможность предварительного просмотра изображения при сканировании кассеты Стекло рентгенозащитное Размер стекла 1000*800мм Свинцовый эквивалент 3.2 мм Ширма рентгенозащитная Ширма рентгенозащитная малая Свинцовый эквивалент не менее 1,0 мм (при напряжении на трубке 100кВ) Масса изделия 30,0 кг Стол для системы цифровой радиологической с отверстиями под кабели Деревянный стол с отверстиями под кабеля, для установки цифровой радиологической системы Защитные гофро-кабели Длина достаточная для укрывания всех наружных кабелей РДК Стабилизатор напряжения Стабилизатор напряжения для стабилизации питания подаваемого на весь комплекс Тип стабилизатора: трехфазный Мощность: 100 кВА Комплект принадлежностей Комплект запасных изнашиваемых частей, в составе: Краска для подкраски аппарата (не менее 20 гр.) комплект предохранителей – 1 комплект лампа для диафрагмы 24В – 1 шт упаковка смазки – 1шт набор ключей – 1 шт набор отверток – 1 шт потенциометр многооборотный – 1шт Термографический принтер Термографический принтер сухой печати Цифровой настольный термографический принтер для быстрого вывода изображений в формате DICOM: Цифровой настольный принтер для печати радиологических изображений должен обеспечивать характеристики не хуже: - Разрешающая способность - 320 dpi - Интерфейсы: Ethernet 10/100 - Сетевые протоколы: (TCP/IP) FTP, Telnet, HTTP, SNMP, SMTP, LPD Производительность: Не менее 11”x14” - 80 листов в час Не менее 14”x17” – 60 листов в час Геометрическое разрешение: Не менее 11”x14” - 3300х4256 пикселей Не менее 14”x17” - 4256х5174 пикселей Русскоязычный интерфейс пользователя. Питание: 220 V (50 - 60 Hz) Кассета рентгенологическая Кассета с порошковыми пластинами для рутинных исследований 18x24 см – 1 шт Кассета с порошковыми пластинами для рутинных исследований 24x30 см – 3 шт Кассета с порошковыми пластинами для рутинных исследований 35x43 см – 3 шт Технические характеристики: Специальные кассеты с сигнальными пластинами на основе запоминающих люминофоров Совместимость со всеми рентгеновскими столами и стойками (в т.ч. баки-стойками); - Фосфорный слой на основе BaSrFBrI:Eu (люминофор) -Спектр люминесценции пластины - обычная люминесценция Eu2+ - Максимальный спектр люминесценции, не менее 400 нм - Сохранение изображения не менее 70% через 2 часа после облучения - Сохранение изображения не менее 45% через 24 часа после облучения |
| 8 | Комплекс рентгеновский диагностический. Система цифровая радиологическая. | Предназначен для получения прицельных снимков и снимков при проведении общей рентгенографии, цифровой рентгенографии, и продольной горизонтальной цифровой томографии. Возможность проведения горизонтальных снимков на столе и у рентгенографической стойки. Состав комплекса: Устройство рентгеновское питающее (УРП) с пультом управления: - частота формирования высокого напряжения 400 кГц; - установки анодного напряжения в режиме рентгенографии: 40-150 кВ с шагом 1 кВ; - установки анодного тока в режиме рентгенографии: 10 ÷ 630 мА, 19 шагов. Стол для рентгенографии и томографии: - размер деки стола не менее 2180х750 мм; - максимальная масса пациента не менее 200 кг.; - поперечное перемещение деки с пациентом не менее 230 мм.; - продольное перемещение деки с пациентом не менее 870 мм.; - горизонтальное перемещение колоны с излучателем электроприводом не менее 1710 мм; - вертикальное перемещение излучателя не менее 1470 мм; - вращение колонны вокруг своей оси – ручное, от плюс 90 до минус 90 градусов; - вращение консоли трубки вокруг своей оси – ручное, от плюс 180 до минус 180 градусов; - материал деки стола предпочтительно пластиковый ламинат; - фокусное расстояние до пленки должно быть от 405 до 1235 мм; - фокусное расстояние до пола должно быть от 430 до 1900 мм; - фокусное расстояние при томографии не менее 1200 мм; - диапазон изменения высоты томографического слоя от 0 до 250 мм. - проведение томографии при четырех углах (5°, 20°, 30°, 45°) и трех скоростях, проводимой за разное время экспозиции предпочтительно от 0,15 до 2,4 секунды. Стойка для рентгенографии: - размер кассеты предпочтительно от 13×18 до 35×43 см; - диапазон вертикального перемещения кассетоприемника, не менее 1500 мм. - расстояние пациент-пленка должно быть не более - 42,5 мм; - отсеивающий растр с отношением предпочтительно 10:1; 34 лин/см. Стабилизатор напряжения: -тип стабилизатора – трехфазный, мощность не менее 100 кВА; Система цифровая радиологическая (дигитайзер): Для получения, обработки, архивирования и передачи медицинских радиологических изображений. - Геометрическая разрешающая способность не менее 10 пикс./мм. - Контрастное разрешение не менее 12 бит на пиксель. - Совместимость - Программно-аппаратный комплекс полностью совместим с DICOM. - Производительность: 35х43 см - не менее 60 кассет в час; 24х30 см – не менее 71 кассет в час; 18х24 см – не менее 76 кассет в час; 15х30 см – не менее 82 кассет в час; - Геометрическое разрешение: 35х43 см – не менее 3480x4248 пикселей; 24х30 см – не менее 2328x2928 пикселей; 18х24 см – не менее 1728x2328 пикселей; 15x30 см – не менее 1440 x 2928 пикселей. Программное обеспечение: Для обработки рентгенологических изображений на основе ПК. Система должна обеспечивать следующие функции: Автоматический и ручной анализ и коррекция получаемых изображений; Полная совместимость программного обеспечения с международным стандартом. Ручная и автоматизированная обработка рентгенологических изображений; Настраиваемая фильтрация шумов; Автоматическое подавление решетки; Увеличение резкости изображения; Инверсия (негатив/позитив); Настройка параметров изображения (масштабирование, контраст/яркость); Автоматическая нормализация изображения; Ручное и автоматическое масштабирование; Выделение изменений плотности тканей; Возможность просмотра и аналитической обработки рентгенограмм с дополнительной рабочей станции; Возможность печати снимков разных пациентов на одном листе плёнки; Форматы экспортируемых и импортируемых данных DICOM 3.0, BMP, JPEG; Русскоязычный интерфейс пользователя; Соответствие стандартам: IHE, DICOM 3.0. Термографический принтер: Цифровой настольный принтер для печати радиологических изображений должен обеспечивать характеристики не хуже: - Разрешающая способность – 320 dpi. Производительность: 11x14 (28 х 35 см.) – не менее 80 листов в час; 14x17 (35 х 43 см.) – не менее 60 листов в час. - Геометрическое разрешение: 11x14 (28 х 35 см.) – не менее 3300х4256 пикселей; 14x17 (35 х 43 см.) – не менее 4256х5174 пикселей. - Русскоязычный интерфейс пользователя. Основные комплектующие Устройство рентгеновское питающее с пультом управления. - частота формирования высокого напряжения 400 кГц; - установки анодного напряжения в режиме рентгенографии: 40-150 кВ с шагом 1 кВ; - установки анодного тока в режиме рентгенографии: 10 ÷ 630 мА, 19 шагов; - наличие режима падающей нагрузки с плавным изменением анодного тока в пределах допустимых паспортных значений мощности рентгеновской трубки; - отключение анодного напряжения в случае обрыва в цепях накала, а также в цепях разгона анода рентгеновской трубки; - возможность выполнение рентгенографии с органоавтоматикой на всех рабочих местах; - возможность установки параметров снимка с пульта управления при следующих системах уставок: кВ + мАс; кВ + мА + с; автоматическая экспозиция; орган автоматика; индикация: фактической длительности снимка; фактического значения кВ; фактического значения количества. Излучатель с рентгеновской трубкой. - максимальная допустимая мощность не менее - 20/ 50 кВт - фокусное пятно, мм - 0,6 / 1,2 - теплоёмкость анода, кНu, не менее – 300. Стол томографический (с кассетодержателем). - размер деки стола не менее 2180х750 мм; - максимальная масса пациента не менее 200 кг.; - поперечное перемещение деки с пациентом не менее 230 мм.; - продольное перемещение деки с пациентом не менее 870 мм.; - горизонтальное перемещение колоны с излучателем электроприводом не менее 1710 мм; - вертикальное перемещение излучателя не менее 1470 мм; - вращение колонны вокруг своей оси - ручное, не менее от плюс 90 до минус 90 градусов; - вращение консоли трубки вокруг своей оси – ручное, не менее от плюс 180 до минус 180 градусов; - материал деки стола предпочтительно пластиковый ламинат; - фокусное расстояние до пленки должно быть от 405 до 1235 мм; - фокусное расстояние до пола должно быть от 430 до 1900 мм; - фокусное расстояние при томографии не менее 1200 мм; - диапазон изменения высоты томографического слоя должно быть от 0 до 250 мм. Стол для рентгенографии и томографии должен обеспечивать: - проведение томографии при четырех углах предпочтительно (5°, 20°, 30°, 45°) и трех скоростях, проводимой за разное время экспозиции: от 0,15 до 2,4 секунды. Кассетодержатель: - размер кассет предпочтительно от 13х18 до 35х43; - продольное перемещение не менее 540 мм с электромагнитной блокировкой; - центрирование кассет – полуавтоматическое; - отсеивающий растр с отношением предпочтительно 10:1; 34 лин/см. Стойка для снимков вертикальная (с кассетодержателем). - размер кассеты предпочтительно от 13×18 до 35×43 см; - диапазон вертикального перемещения кассетоприемника не менее 1500 мм. - расстояние пациент-пленка должно быть не более - 42,5 мм; - отсеивающий растр с отношением предпочтительно 10:1; 34 лин/см. Комплект кабелей. Состав и комплектность достаточная для подключения всех узлов комплекса рентген диагностического; Рабочая станция для оценки качества медицинских радиологических изображений. Управляющий блок базы данных медицинских радиологических изображений на сервере на базе персонального компьютера- 1 шт. Аппаратное обеспечение станции обработки изображений, не хуже: - ПК - Intel Core TM 2 Duo Processor E6550; - Жесткий диск (HD) – 2х250 Gb; - ОЗУ - 2 Gb; - Привод 16X CD – RW и DVD – RW; - Встроенная сетевая карта 10/100/1000; - Высокоточная видеокарта с высоким разрешением; - Лицензионная ОС; - Поддержка разрешения - 1280 х 1024; - Клавиатура; - Мышь; Программное обеспечение рабочей станции для обработки медицинских радиологических изображений- 1 шт. Программное обеспечение для обработки рентгенологических изображений на основе ПК. Система должна обеспечивать следующие функции: - Автоматический и ручной анализ и коррекция получаемых изображений. - Полная совместимость программного обеспечения с международным стандартом DICOM 3.0. - Ручная и автоматизированная обработка рентгенологических изображений. - Настраиваемая фильтрация шумов. - Автоматическое подавление решетки. - Увеличение резкости изображения. - Инверсия (негатив/позитив). - Настройка параметров изображения (масштабирование, контраст/яркость). - Автоматическая нормализация изображения. - Ручное и автоматическое масштабирование. - Выделение изменений плотности тканей. - Возможность просмотра и аналитической обработки рентгенограмм с дополнительной рабочей станции - Возможность печати снимков разных пациентов на одном листе плёнки - Форматы экспортируемых и импортируемых данных - DICOM 3.0, BMP, JPEG. - Русскоязычный интерфейс пользователя. Соответствие стандартам: - IHE - DICOM 3.0. Монитор специализированный медицинский для рабочей станции. ЖК монитор, диагональ не менее 19”, разрешение не хуже 1280х1024 пикселей, количество цветов –не менее 16,8 мил., угол обзора 178 градусов, максимальная яркость не менее 300 кд/кв.м., калиброванная яркость DICOM не менее 180 кд/кв.м., потребляемая мощность не более 45 Вт. Сканирующее устройство – дигитайзер. Сканирующая система – дигитайзер. Геометрическая разрешающая способность – 10 пикс./мм. Контрастное разрешение, не менее, бит на пиксель – 12. Совместимость - Программно-аппаратный комплекс полностью совместим с DICOM. Производительность: 35х43 см - не менее 60 кассет в час; 24х30 см – не менее 71 кассет в час; 18х24 см – не менее76 кассет в час; 15х30 см – не менее 82 кассет в час; Геометрическое разрешение: 35х43 см – не менее 3480x4248 пикселей; 24х30 см – не менее 2328x2928 пикселей; 18х24 см – не менее 1728x2328 пикселей; 15x30 см – не менее 1440 x 2928 пикселей. Термографический принтер. Цифровой настольный термографический принтер для быстрого вывода изображений в формате DICOM: Цифровой настольный принтер для печати радиологических изображений должен обеспечивать характеристики не хуже: Разрешающая способность – 320 dpi; Производительность: 11”x14” (28 х 35 см.) - не менее 80 листов в час; 14”x17” (35 х 43 см.) – не менее 60 листов в час. Геометрическое разрешение: 11”x14” (28 х 35 см.) - не менее 3300х4256 пикселей; 14”x17” (35 х 43 см.) - не менее 4256х5174 пикселей. Русскоязычный интерфейс пользователя. Питание: 220 В (50 - 60 Гц). Стекло рентгенозащитное. Размер стекла должен быть 1000*800мм; Свинцовый эквивалент не менее 3.2 мм. Стол для цифровой системы (оцифровщика). Деревянный стол с отверстиями под кабеля, для установки цифровой радиологической системы. Стабилизатор напряжения. Стабилизатор напряжения для стабилизации питания подаваемого на весь комплекс. Тип стабилизатора: трехфазный; Мощность: не менее 100 кВА. Рентгенологические кассеты. Комплект кассет с пластинами с порошковым покрытием для рутинных исследований: 35х43 см – 1 шт; 24х30 см – 1 шт; 18х24 см – 1шт. Специальные кассеты с сигнальными пластинами на основе запоминающих люминофоров; Совместимость со всеми рентгеновскими столами и стойками (в т.ч. баки-стойками); - Фосфорный слой на основе BaSrFBrI:Eu (люминофор); -Спектр люминесценции пластины - обычная люминесценция Eu2+; - Максимальный спектр люминесценции, не менее 400 нм; - Сохранение изображения не менее 70% через 2 часа после облучения; - Сохранение изображения не менее 45% через 24 часа после облучения; |
| 9 | Универсальная рентгеновская система | Область применения - все виды рентгенографических и рентгеноскопических исследований, как рутинные, так и специализированные. Применение в урологии, педиатрии, ортопедии, гинекологии, травматологии. Наличие линейной томографии. Универсальная рентгеновская система (телеуправляемый поворотный стол–штатив): Диапазон наклона стола с изменяемой скоростью движения, град. –не менее +90/-20 Скорость изменения наклона стола, град. в сек., не менее - 4,5 Размеры деки стола, мм – не менее 2280 х 810 Вес системы (без пациента) не более 1350 кг Рентген прозрачная зона деки стола, мм – не менее 2100 х 600 Фильтрация деки стола, мм в алюм. эквиваленте – не менее 1,2 Диапазон плавного изменения фокусного расстояния источник-приёмник, 115-180 см Диапазон продольного перемещения излучателя, не менее - 1800 мм Диапазон продольного перемещения излучателя с приемником изображения, не менее - 1605 мм Наличие режима плавного старта и остановки движения деки стола Высота деки стола, см – не менее 86 Поперечное движение деки стола, см –не менее +15 / -15 Наличие возможности управления всеми перемещениями комплекса непосредственно с консоли управления, расположенной на столе Тип дисплея пульта управления столом – консоль с джойстиком/кнопками и с ЖК дисплеем Грузоподъёмность деки стола, не менее, кг. – не менее 150 Угол наклона колонны, не менее, град. –не менее ± 40 Вращение рентгеновской трубки, град – не менее 180 Автоматический коллиматор с квадратными шторками, площадь покрытия поля при фокусном расстоянии в 100 см, не хуже - 35x43 см в обоих направлениях Компрессия - моторизованная Диапазон перемещения компрессионного устройства, не менее, см - 30 Максимальное усилие компрессии, кг - 10 Наличие томографии без механической тяги Проведение томографии слева – направо или справа – налево - в любом положении стола Количество углов при томографии, не менее - 4 Диапазон плавного изменения томографического слоя, 0-300 мм Наличие режима автоматического увеличения томографического слоя Наличие функции программирования последовательностей томографических исследований Скорости томографии, сек., не более: 8° - < 0.4 20° - < 1.0 30° - < 1.5 40° - < 2.0 Экранно-снимочное устройство, формат применяемых кассет, см - от 18х24 до 35х43 Продольное и поперечное центрирование и определение формата кассеты – автоматическое Формат деления плёнки - 1 / 2 / 3 / 4 / 5 Режим быстрой последовательности снимков, не хуже - 2 изображения за 1 сек. Подвижная решетка: Соотоношение - 12:1, 36 лин./см Рентгеновский излучатель, рентгеновская трубка с вращающимся анодом, параметры не хуже: Максимальная допустимая мощность, не менее - 40/100 кВт Фокусное пятно, мм - 0,6 / 1,2 Теплоёмкость анода, кНu, не менее – 600 Скорость вращения анода, об./мин., не менее - 9000 Усилитель яркости рентгеновского изображения с номинальным размером входного поля, дюйм, не менее - 12” Разрядность А/Ц конвертора CCD камеры, бит, не меньше – 12 ССD матрица, пикселей, не менее - 1024Ч1024 ССD камера, разрешение, Мп, не менее – 1,4 Диагностический монитор, размер, дюйм, не менее – 19” Тип дисплея монитора - ЖК, цветной Высокочастотное питающее устройство с микропроцессорным управлением и цифровым дисплеем Мощность, кВт, не менее – 65 Диапазон напряжения, с шагом 1 кВ: - при рентгенографии, кВ - 40 – 150 - при рентгеноскопии, кВ - 40 – 120 Диапазон силы тока, - графия, мА - 10 – 800 - скопия непрерывная, мА - 0,5-5 - скопия импульсная, мА - 40 - 120 Минимальное время экспозиции при рентгенографии, мс - 1 Система цифровая для получения, обработки, архивирования и передачи медицинских радиологических изображений Совместимость программного обеспечения с международным стандартом DICOM 3.0. Программное обеспечение для обработки рентгенологических изображений на основе ПК. Система должна обеспечивать следующие функции: - Автоматический и ручной анализ и коррекция получаемых изображений. - Ручная и автоматизированная обработка рентгенологических изображений. - Автоматическое и ручное кадрирование (контраст, уровень) - Инверсия шкалы серого - Автоматический контроль яркости и экспозиции - Динамические фильтры уменьшения шума в флюороскопии (детекция движения и рекурсивная) - Гориз. / Верт. реверсирование изображение, 90° поворот - Инверсия шкалы серого - Автоматическое и ручное кадрирование (контраст, уровень) - Автоматическое сохранение изображений - Пространственный фильтр (резкость, ядро, края) - Гармонизация Аппаратное обеспечение станции обработки изображений, не хуже: - Процессор Жесткий диск – не менее 160 Гб Основные комплектующие Задний столб поддержки наклона деки с пациентом Дистанционно управляемый стол с поворотным механизмом, моторизированный компрессор с автоматической остановкой, опорное основание и монтажные элементы Держатель рентгеновской трубки Штатив рентгеновской трубки, рентгеновская трубка: 100 кВт - 150 кВ - 600 kHU (kHU - единица измерения теплоёмкости), высоковольтные кабели длиной не менее 16 м (1 пара) Автоматический коллиматор Максимальный показатель кВ - 150 кВп (пик напряжения), Площадь покрытия поля на фокусное расстояние = 100см - 35 x 43 см (в обоих направлениях) Панель дистанционного управления Консоль с джойстиком/кнопками и с жидкокристаллическим дисплеем ЭСУ с детектором Автоматическое устройство для прицельной рентгенографии, усилитель изображения не менее 12”; Не менее 1,4 мегапикселя, CCD TV камера, разрешение: не менее 1024х1024, цифровая система обработки изображения в реальном времени, один не менее 19 дюймовый LCD/TFT цветной монитор, процессор, жесткий диск не менее 160 Гб, ОС: предпочтительно Windows XP Pro, пакет подключения DICOM Рентгеновский генератор Для рентгенографии и рентгеноскопии – соединение с одной трубкой Максимальная входная мощность – не менее 65 вВт - 150 кВ– 800 мА Стартер высокой скорости (не менее 9000 оборотов в минуту) Автоматический контроль экспозиции Опора для ног Материал: алюминиевый сплав Держатель для рук Материал: алюминиевый сплав Внутренний держатель для рук Материал: алюминиевый сплав Педаль ножного переключения экспозиции / рентгеноскопии в сборе для операционной комнаты Материал: железо/АБС-пластик (АБС - акрилонитрил бутадиен и стирол) Компрессионный ремень с храповиком Материал: пластик Дополнительные комплектующие: лазерный принтер Лазерный мультиформатный принтер для печати медицинских изображений: Технология: лазерное экспонирование Качество лазерного изображения: Не менее 325 пикселей на дюйм, пиксел 78 микрон, шкала серого 14-бит, производительность: до 45 пленок в час - 14 x 17 дюймов (35 x 43 см) Рентгензащитное стекло Размер не менее 100х80 см Рентгензащитный фартук Свинцовый эквивалент не менее 0.35 мм Pb Источник бесперебойного питания Не менее 4 кВт |
| 10 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская. | Система ультразвуковая диагностическая медицинская. Кардиология; Ангиология; Транскраниальные исследования структур и сосудов головного мозга; Близко расположенные органы и поверхностные структуры; Органы брюшной полости; Акушерство, гинекология; Скелетно-мышечная система; Урология; Педиатрия; Неонатология; Интраоперационные исследования; Чреспищеводные исследования. Должна быть универсальная многоцелевая цветовая ультразвуковая диагностическая система с полностью цифровой программируемой архитектурой с возможностью работы с высокой частотой кадров для проведения экспертных ультразвуковых исследований сердца, сосудов и внутренних органов взрослых и детей, c возможностью четырехмерной реконструкции и многоплановой визуализации сердца в реальном масштабе времени. Основной блок: Операционная система не хуже Windows XP. Формирование ультразвукового луча должно быть полностью цифровым. Наличие технологии трехмерного широкополосного формирования ультразвукового луча. Комбинация технологий матричного и монокристального датчика. 12-бит A/D конвертеры на физический канал. Число цифровых приемо-передающих каналов не менее 1461000. Параллельная обработка данных по не менее 4 каналам. Динамический диапазон не менее 281 дБ. Многочастотное сканирование с возможностью выбора центральной частоты от 1.5 до 14.0 МГц. Возможность независимого переключения частот между режимами: 2D, ЦДК и спектральный допплер. Динамическая аподизация. Динамическая апертура. Динамическая фокусировка. Количество зон фокусировки, зависит от датчика и режима работы, не менее 8. Возможность многолучевого сложносоставного сканирования (лучевой компаундинг). Наличие интеллектуальных тканеспецифичных программ. Отображаемые градации серого не менее 256. Наличие технологии кодированного излучения. Динамическая автоматическая оптимизация изображения на основе анализа типов тканей в поле изображения. Технология третьего поколения кодированной тканевой гармоники. Количество базовых частот не менее 4. Количество гармонических частот не менее 5. Режимы сканирования: В-режим: Возможность углового смещения изображения, количество зон фокусировки не менее 8, максимальная глубина сканирования не более 30 см, максимальная частота кадров не менее 1000/ с. Композитное изображение. Функция улучшения пространственного разрешения изображения. Технология "пересекающихся лучей". Технология автоматического подавления артефактов. Технология автоматической оптимизации 2D-изображения. Технология «виртуальной верхушки», расширение ближнего поля визуализации на секторном датчике. Технология непрерывной оптимизации поперечной и радиальной равномерности изображения, а также яркости изображения ткани. М-режим. Цветовой М-режим, анатомический линейный М-режим в реальном масштабе времени анатомический нелинейный М-режим в реальном масштабе времени ,активация анатомического М-режимов на сохраненных кинопетлях, совмещение с режимами цветового допплера, тканевого цветового допплера и стресс-эхо (при наличии этих опций) ,Импульсно-волновой допплер: Коррекция угла, диапазон, не менее +/- 80 гр. Коррекция угла, шаг, не более 1 гр. Размер контрольного объема не менее 1 мм, не более 16 мм. Режим HPRF PW. PRF не менее 250 Гц, не более 26 кГц. Минимальная регистрируемая скорость PW не более 0.01 м/с. Максимальная регистрируемая скорость PW не менее 31 м/с. Максимальная глубина расположения контрольного объема не менее 30 см. Возможность независимой коррекции частоты допплера. Автоматическое оконтуривание доплеровского спектра в режиме реального времени и в режиме последующей обработки. Постоянно-волновой допплер. Возможность независимой коррекции частоты допплера. Минимальная регистрируемая скорость CW не более 0.01 м/с. Максимальная регистрируемая скорость CW не менее 74 м/с. Автоматическая оптимизация изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей. Автоматическая оптимизация допплеровского спектра: Автоматическая корректировка базовой линии. Автоматическая корректировка шкалы. CFM - цветовое допплеровское картирование по скорости: Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании. Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса CFM. Независимое от В-режима изменение частоты сканирования. Максимальная частота кадров не менее 695/ с. Цветовое допплеровское картирование по энергии: Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании. Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса цветового допплера. Недопплеровская цифровая технология точной визуализации потока крови в сосудах в реальном масштабе времени. Недопплеровское цветовое кодирование направления потока крови в сосудах в реальном масштабе времени. Триплексный режим в реальном масштабе времени: В+CFM+PW/CW, B+PD+PW. Выведение не менее пяти физиологических кривых на экран монитора. Спектральный тканевой допплер. Режим цветового тканевого допплера. Возможность работы в «теневом» режиме. Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании. Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса CFM. Независимое от В режима изменение частоты сканирования. Комбинированное использование с анатомическим М-режимом (линейным и нелинейным) в режиме реального времени и в режиме последующей обработки. Максимальная частота кадров не менее 620/ сек. Автоматическая оценка амплитуды смещения миокарда в реальном масштабе времени. Кодирование амплитуды смещения миокарда в реальном масштабе времени цветом. Автоматическая оценка синхронности сокращения левого желудочка в реальном масштабе времени и на сохраненных кинопетлях: Цветовое кодирование асинхронных участков левого желудочка в реальном масштабе времени и на сохраненных кинопетлях. Количественная оценка степени асинхронии левого желудочка в реальном масштабе времени и на сохраненных кинопетлях Сочетание с триплановой визуализацией в реальном масштабе времени (при наличии соответствующих опций) Специализированный отчет по результатам оценки синхронности сокращения левого желудочка Автоматическое вычисление времени асинхронности для сегментов левого желудочка Автоматическая презентация результатов анализа в виде «бычьего глаза» Максимальная частота кадров Максимальная частота кадров в комбинации с трехплановой визуализацией в реальном масштабе времени (при наличии соответствующих опций). Комбинированное использование со стандартным и анатомическим М-режимом (линейным и нелинейным) в режиме реального времени и в режиме последующей обработки. Режим СтрессЭхоКГ. Сохранение индивидуальных параметров сканирования для каждого сечения сердца, воспроизведение их на каждом этапе исследования не менее 17. Выведение референсного изображения каждого сечения, начиная с нагрузочной стадии исследования. Произвольное выведение одного, двух и четырех синхронных изображений на экран для анализа Не менее 10 стандартных протоколов Стресс-ЭхоКГ. Наличие редактора протоколов Cтресс-ЭхоКГ. Возможность записи длительной кинопетли (не менее 2 минут). Одновременная «теневая» запись информации тканевого допплера, скорость, амплитуда смещения, деформация, скорость деформации, мощность рассеяния УЗ (при наличии соответствующих опций). Комбинация стресс-протокола с многоплановой визуализацией и объемной реконструкцией Автоматическое формирование отчетов стресс-ЭхоКГ, включающих изображения «бычьего глаза» и отдельных сечений сердца, с указанием состояния региональной сократительной функции левого желудочка на разных этапах нагрузки, а также автоматическим вычислением интегрированного индекса асинергии и процента нормального миокарда. Выведение на экран до 12 синхронизированных изображений. Технология автоматического оконтуривания комплекса интима – медия и вычисления его средней толщины, диапазона толщин и стандартного отклонения измерений. Панорамная визуализация: Зона охвата не менее 60 см. Проведение измерений. Совместимость со стандартом DICOM 3. Доступ к списку пациентов, хранящемуся в архиве аппарата с удаленного сервера. Возможность печати на DICOM принтере. Подключение к сети через ETHERNET. Интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений и кинопетель. Создание архивов пациентов, SQL профессиональная база данных. Сохранение изображений и кинопетель в оригинальном качестве, без потерь пространственного и временного разрешения, «сырые» данные. Опция поиска пациента/ов по нескольким (не менее пяти) заданным критериям. Создание групп пациентов, отвечающих определенным критериям. Экспорт исследований на сменные носители CD-R, DVD-R в формате DICOM «сырые» данные. Доступ к ранее сохраненным необработанным «сырым» данным для их дальнейшей обработки. Настройка и регулировка следующих параметров на ранее сохраненных изображениях: В-режим: усиление, подавление артефактов, выбор цветовой гаммы и карт псевдоокрашивания, отсечение, персистенс. PW-режим: усиление, изменение угла, смещение базовой линии, выбор скорости прокрутки, выбор формата отображения, цветовой гаммы и карты псевдоокрашивания. Режим кинопетли: активация анатомического М-режима. Автоматическое создание отчетов. Включение в отчеты изображений. Экспорт текстовой и цифровой информации в формате совместимом с MS Excel редактор отчетов. Измерения и анализ. Проведение измерений и расчетов, сохранение результатов анализа в общую структурированную редактируемую таблицу. Сохранение изображений и кинопетель в стандартных РС форматах: jpg, avi, mpeg, VolDICOM, DICOM. Пакеты расчетов и суммарные заключения для кардиологии, взрослой и детской. Пакеты расчетов и суммарные заключения для ангиологии. Пакеты расчетов и суммарные заключения для акушерства и гинекологии. Пакеты расчетов и суммарные заключения для урологии. Пакеты расчетов и суммарные заключения для исследований почек. Программные и аппаратные функции, обеспечивающие возможность дистанционной диагностики аппарата. Кинопамять: Стандартная не менее 300 с. Режим выведения на экран монитора информации о настройках прибора, иконок сохраненных изображений и кинопетель. Регулировка скорости прокрутки кинопетли не менее 8 позиций. Устройства для сохранения и чтения информации: Встроенный DVD-RW-дисковод. Встроенный HDD не менее 160 Гб. Интерфейс пользователя. Консоль управления. Интерактивный жидкокристаллический цветной экран высокого разрешения, с интерактивным меню, управляемый касанием, с управляемой фоновой подсветкой Размеры экрана не менее 10. «Плавающая» регулировка положения консоли управления, электромеханический привод. Настраиваемая высота консоли управления диапазон не менее от 70 см до 90 см от пола Вращение консоли управления не менее 75 гр. Выдвижение консоли управления вперед не менее 30 см. Интерактивная подсветка клавиатуры. Встроенная акустическая система. Полноразмерная алфавитно-цифровая клавиатура. Держатели для геля и для датчиков с двух сторон. Возможность программирования пользователем настроек датчиков и приложений. Программируемые пользователем часто используемые клавиши быстрого доступа. Количество активных портов для подключения датчиков не менее 4 (не включая порт для карандашного датчика). Программируемые режимы работы датчиков не менее 40 на каждый датчик. Основные комплектующие Системный блок. Операционная система не хуже Windows XP. Число цифровых приемо-передающих каналов не менее 1461000. Устройства для сохранения и чтения информации: Встроенный DVD-RW-дисковод Встроенный HDD не менее 160 Гб «Плавающая» регулировка положения консоли управления, электромеханический привод. Настраиваемая высота консоли управления диапазон не менее от 70 см до 90 см от пола. Вращение консоли управления не менее 75 гр. Выдвижение консоли управления вперед не менее 30 см. Интерактивная подсветка клавиатуры. Встроенная акустическая система. Полноразмерная алфавитно-цифровая клавиатура. Держатели для геля и для датчиков с двух сторон. Количество активных портов для подключения датчиков не менее 4 (не включая порт для карандашного датчика). Программируемые режимы работы датчиков не менее 40 на каждый датчик. Монитор. Профессиональный монитор, жидкокристаллический, антибликовый, высокого разрешения. Наличие механизма крепления, предусматривающий перемещение, наклон и поворот монитора в пространстве; Возможность подключения внешнего монитора, DVI; Размер экрана по диагонали не менее 19“; Разрешение не хуже 1280 x 1024 пикселей. Матриксный секторный фазированный датчик. Диапазон частот 1.5-4.5 МГц. Число элементов не менее 280. Угол сканирования не менее 120 гр. Контактная поверхность 17 х 28 мм. Датчик секторный фазированный мультичастотный. Диапазон частот 4.0-12.0 МГц. Число элементов не менее 96. Угол сканирования не менее 105 гр. Контактная поверхность 15 х 12 мм. Линейный датчик . Диапазон частот 4.5-15.0 МГц. Число элементов не менее 1000. Область визуализации не менее 50 мм. Контактная поверхность 13 х 58 мм. Линейный датчик. Диапазон частот 2.4-10.0 МГц Число элементов не менее 192 Область визуализации не менее 45 мм. Контактная поверхность 14 х 53 мм. Датчик линейный интраоперационный мультичастотный. Диапазон частот 5.9-14.1 МГц Число элементов не менее 96. Дополнительные опций Технология цветового кодирования деформации и скорости деформации миокарда в реальном масштабе времени; Функция контроля синхронности сокращения сердца; Технология автоматического оконтуривания комплекса интима- медия и вычисления его средней толщины. Устройство системного блока для проведения Стресс Эхо КГ. Модуль программ для проведения стресс- эхо исследований. Источник бесперебойного питания Мощностью не менее 2 кВт Цифровой черно-белый принтер. Максимальное разрешение печати – не хуже 325 dpi (12,8 точек/мм, печатающая головка не менее 1280 элементов). Передача полутонов – не менее 256 градаций серого Формат отпечатков – не более 100x320 мм (1280x4096 точек). Время вывода – не менее 3,9 с на отпечаток. ЭКГ кабель для внешних соединений. Модуль ЭКГ в комплекте с кабелями на 3 отведения. |
| 11 | Установка анестезии | Аппарат должен быть адаптирован для введения в наркоз взрослых пациентов, детей и новорожденных с проведением автоматической вентиляции легких, вентиляции вручную или при самостоятельном дыхании. Аппарат должен быть предназначен для введения в наркоз пациентов всех возрастных групп, путем использования средств для ингаляционного наркоза с возможностью работы при низких потоках. Тип вентилятора должен быть: электронно управляемый электроприводный поршневой вентилятор, адаптированный к любой группе пациентов без необходимости замены частей вентилятора. Принцип работы должен быть: контроль по времени с постоянным объёмом. Изменение настроек подачи свежего газа не должны влиять на дозировку дыхательного объёма. Должна быть предусмотрена возможность продолжения вентиляции при экстренном отключении подачи сжатого воздуха. При отключении подачи сжатого О2 вентиляция должна продолжаться атмосферным воздухом. Время срабатывания триггера – в пределах 20 миллисекунд. Наличие системы автоматического самотестирования и калибровки сенсоров перед началом работы и во время эксплуатации с постоянным контролем герметичности в контуре. Принцип управления аппарата должен быть: вращающийся манипулятор, с трехшаговой концепцией управления – «выбор – установка – подтверждение». Наличие электронного контроля работы вентилятора с поддержанием постоянного дыхательного объема, независимо от потока свежего газа. Наличие флоуметров для О2, Air с регулировкой общего потока свежего газа. Наличие следующих режимов вентиляции легких: Искусственная вентиляция легких с перемежающимся давлением (IPPV). Проводимая вручную (Man.). Самостоятельное дыхание (Spont.). Аппарат должен производить мониторинг следующих параметров: инспираторный O2, частота дыхания, дыхательный объём, минутный объём, среднее и пиковое давление газа, РЕЕР. Объем вдыхаемого воздуха, давление в дыхательных путях должны отображаться в виде диаграмм. Дополнительно на дисплей должны выводиться графики изменения значений параметров в течение времени (тренд), а также журнал регистрации. Функции обеспечения безопасности: наличие трехуровневой система подачи тревоги в зависимости от важности и приоритета: уведомление, предостережение и предупреждение. Наличие возможности отключения звуковой тревоги низкой важности (уведомление, предостережение) на 2 минуты, тревогу высокой важности (предупреждение) выключить нельзя.; При каждом включении аппарат должен автоматически проводить самотестирование и калибровку всех систем.; Контроль концентрации О2 в подаваемом газе, которая должна быть не меньше 25%.; При падении давления подаваемого О2 ниже 1,38 bar на 7 секунд должен включаться звуковой сигнал; Система блокировки должна гарантировать, что в действии находится только один испаритель анестетиков; В случае сбоя внешнего электропитания не должно происходить перебоев в работе аппарата. Автоматически аппарат должен переходить в режим питания от встроенных аккумуляторов. На дисплей должно выводиться уведомление «Сбой питания». При остаточной емкости аккумулятора 20% должно выводиться уведомление «Батарея разряжена!». При остаточной емкости аккумулятора 10% должно появляться предостережение «Батарея разряжена!!», ориентировочное время до полного разряда аккумуляторов составляет не менее 10 минут.; В случае нарушения подачи электропитания и разряда батарей – наличие возможности ручной вентиляции; При полном отсутствии О2 аппарат должен продолжать вентиляцию воздухом; наличие автоматического переключения на подачу О2 в случае перебоев с подачей сжатого воздуха. Наличие режима постоянной готовности к работе. Контроль состава свежего газа: Наличие манометров давления газов на входе в аппарат из системы централизованного газоснабжения или баллонов.; Регулировка потока должна осуществляться механическими ротаметрами.; Индикация потока газов должна осуществляться стеклянными измерителями потока.; На кислородной линии должна быть предусмотрена тревога низкого давления газа – при падении давления кислорода на входе в аппарат ниже 1,4 бар должен мигать красный светодиод. Тревоги: Наличие регулируемой трехуровневой системы тревог (уведомление, предостережение и предупреждение). Возможность настройки тревог как пользователем, так и автоматически. Должны коонтролироваться следующие параметры: давление в дыхательных путях (верхняя и нижняя границы), минутный объем, апноэ, концентрация кислорода. Технические характеристики: Технические характеристики: Диапазон давления в системе не хуже: от 2,8 до 6 бар Ограничение давления: от 15 до 70 смН2О Дыхательный объем: от 20 мл до 1400 мл Частота дыхания: от 4 до 60 в мин Соотношение вдох/выдох: от 4:1 до 1:4 Пауза на вдохе: от 0 до 50% РЕЕР: от 0 до 20 смН2О во всех режимах; Давление на вдохе: от 5 до 65 смН2О Поток на вдохе: от 10 до 75 л/мин Ротаметр для общего потока: от 0 до 12 л/мин Ротаметры: кислород от 0,05 до 10.0 л/мин сжатый воздух от 0.2 до 12 л/мин Чувствительность триггера: от 2 до 15 л/мин Индикаторы потока свежего газа: от 0 до 12 л/мин Дисплей: не менее 6,5” (16,5 см) Концентрация кислорода - от 21 до 100 об. %. При расходе свежего газа ≤250 мл/мин должен доставляться 100 % O2 (S-ORC) Компактная дыхательная система: Наличие специального клапана - байпасс: клапан значительно повышает герметичность дыхательной системы, обеспечивает дополнительную защиту в случае высокого давления в дыхательного путях пациента. Электропитание: От сети: не настраиваемое, не хуже: 100-240 В~, 50/60 Гц, 0,7 А; Перезаряжаемые батареи, не хуже: 24 В, 3,5 Ач.; Время работы от полностью заряженных аккумуляторов: не менее 45 минут, минимум, в зависимости от параметров вентиляции – до 90 минут. Другие требования: Аппарат должен располагать 3-мя встроенными выдвижными ящиками для хранения принадлежностей, выдвижной письменной подставкой для удобства работы медицинского персонала, боковыми держателями для удобства перемещения аппарата, встроенными боковыми направляющими вертикальными рельсами для крепления различного дополнительного оборудования с обеих сторон. Объем емкости для заполнения сорбента не менее 1,5 литра Аппарат должен иметь RS 232 х 1 - коммуникационный интерфейс для передачи данных. Основные комплектующие Установка анестезии базовая комплектация: версия на 2 газа - кислород и сжатый воздух. Режимы вентиляции: IPPV, ручной, спонтанный. Тележка Компактная дыхательная система Аккумуляторные батареи Испаритель анестетиков с креплением Работает без подогрева. Предназначен для обогащения дыхательной смеси сухих, медицинских газов наркозного аппарата паром жидкого анестетика при точной дозировке его концентрации. Основные особенности: Наличие транспортного режима «T» для транспортировки заполненного испарителя в любом положении. Безопасная система заполнения. Наличие смотрового глазка для контроля уровня наполнения анестетика. Технические характеристики: Предел концентрации – от 0,2 до 8% Объем заполнения – не менее 360 мл. Скорость газотока – от 0.2 до 15 л/мин., от 0.2 до 10 л/мин при концентрациях >5 об.% Температурный диапазон при эксплуатации не хуже – от 10 до 40°C. Шланг кислородный Длина не менее 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) Шланг сжатого воздуха Длина не менее 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) Дополнительные комплектующие Имитатор легких пациента (взрослый) Тестовое лёгкое, должно применяться для тестирования функции СРАР вентилятора. Имитатор легких пациента: (педиатрический) Тестовое лёгкое, должно применяться для тестирования функции СРАР вентилятора. Компрессор медицинского воздуха с тележкой Компрессор безмаслянный сжатого медицинского воздуха. Энергопотребление 150 Вт. Комплект обогрева дыхательного модуля; Комплект для уменьшения влажности в дыхательном контуре Должен обеспечивать подогрев дыхательной смеси и уменьшения уровня влажности в дыхательном контуре. Вентиляция с контролем по давлению Режим принудительной вентиляции с полным замещением дыхательной функции пациента, характеризуется поддержанием постоянного заданного давления в дыхательных путях на вдохе (PCV). Самостоятельное дыхание с поддержкой по давлению (PS); Триггерный режим вентиляции с аппаратной поддержкой самостоятельного дыхания пациента по давлению(PS). Комбинированный режим: Синхронизированная перемежающая принудительна вентиляция по объему / с поддержкой по давлению Сочетание триггерной пациент-индуцированной вентиляции с принудительными аппаратными вдохами (с управлением по объёму) с поддержкой спонтанного дыхания по давлению (SIMV/ PS). Монитор для измерения концентрации газообразного анестетика, многофункциональный Газоанализатор – должен быть предназначен для измерения и мониторинга концентрации СО2, концентрации и летучих анестетиков: фторотана, энфлурана, изофлурана, севофлурана, дезфлурана. Наличие автоматической идентификации анестетика. Технические характеристики: Рабочие параметры: наличие мониторинга CO2, 5 летучих анестетиков. Принцип измерения должен быть: на основе инфракрасного излучения с использованием быстродействующего датчика нового поколения, точность измерения: должна соответствовать стандартам ISO 11196/EN 864. Скорость забора проб: не более 150 мл/мин. Диапазон измерения СО2 от не более 0 до не менее 10 объемн %, точность не более ±0,5 объемн. % или ±12% отн., время срабатывания - менее 500 мсек. Диапазон индикации анестетиков: Фторотаны - от не более 0 до не менее 8,5 объемн. %, Изофлураны - от 0 до 8,5 объемн. %, Дезфлураны - от 0 до 22 объемн. %; Энфлураны - от 0 до 10 объемн. %. Точность индикации анестетиков до ±0,15 объемн.% или +15% отн., разрешение – до 0,1% объемн. Дисплей должен быть: высококонтрастный обзорный жидкокристаллический дисплей. Размер рабочей поверхности: не менее 108 х 58 мм. Графическое изображение должно быть: параметры СО2 в реальном масштабе времени (t). Цифровые значения должны быть: минимальная вдыхаемая (Fi) и выдыхаемая (Fet). Концентрация СО2, и рабочего анестетика Рабочие xаpактеpистики: Время автономной работы от аккумулятора не менее 1,5 часов Газоанализатор крепиться на кронштейне, на боковой панели наркозного аппарата, высвобождая пространство на верхней панели для размещения дополнительного оборудования (например, монитора пациента). |
| 12 | Диагностический ультразвуковой аппарат в комплекте. | Брюшная полость Гинекология Акушерство Урология Щитовидная железа Молочная железа Суставы Сосуды Кардиология Транскраниальные исследования Нейрохиругия Ветеринария Педиатрия Неонатология Нейросонография Инвазивные процедуры Хирургия Ортопедия Поверхностно расположенные органы Режимы сканирования: В, М, В/М, В/В, 4В Тканевая гармоника Цветной, энергетический, направленный энергетический,импульсно-волновой, постоянно-волновой, тканевой доплер Цветной М-режим, Многосрезовый анатомический М-режим, Панорамное сканирование Дуплексный, триплексный режимы Compound Imaging (режим раскачки УЗ-луча) FreeHand 3D – режим поверхностной трехмерной реконструкции Live 3D/4D – режим трехмерной реконструкции в реальном времени Трапециидальное сканирование на линейных датчиках Технология подавления спекл-шума Цифровая рабочая станция: Жесткий диск, USB 2.0, Ethernet, DICOM 3.0 Расчеты для акушерства, гинекологии, кардиологии, ангиологии, урологии, ортопедии, неонатологии, возможность оценки кардио-сосудистой системы, головного мозга плода, вывода кривых роста плода Составление и экспорт отчетов с возможностью добавления изображений в отчет (формат отчета PC совместимый) Ведение БД пациентов, возможность сохранения и поиска изображений, клипов, 3D-образов по различным полям базы данных Возможность создания пользовательских настроек изображения Возможность создания пользовательских списков расчетов Простой, интуитивно понятный интерфейс пользователя Бесплатное обновление программного обеспечения с добавлением новых режимов и расчетов Технические характеристики: Большой цветной ЖК-дисплей с диагональю 15” 2 активных порта для подключения датчиков Динамический диапазон: 225 дБ Диапазон рабочих частот: 1-15 МГц Увеличение изображения в режиме реального времени и стоп-кадра Возможность одновременного использования до 9 фокусных зон Автоматическая оптимизация серошкального изображения и доплеровских режимов нажатием одной кнопки Вес 8,8 кг. Габаритные размеры: 398х168х360мм Основные комплектующие Корпус базового блока диагностический ультразвуковой аппарат в комплекте Режимы: В, В/В, М, В/М, THI, CDI, PDI, DPDI, PW, CW, TDI, Free-Hand 3D, Live 3D, функция MicroScan, Цветной М-режим, Многосрезовый анатомический М-режим, ЖКИ-монитор 15”, 2 электронных порта Датчик конвексный низкочастотный акушерский. Клиническое применение: Брюшная полость, Акушерство и гинекология, Урология. 7-2MHz, 60мм. Датчик линейный высокочастотный Клиническое применение: Близкие области, Сосуды, Педиатрия 12-5MHz, 50мм. Датчик микроконвексный ректовагинальный Клиническое применение: Трансректальные и Трансвагинальные исследования 9-4MHz, 10мм. Датчик секторный фазированный, низкочастотный Клиническое применение: Кардиология, Транскраниальные исследования 4-2MHz Дополнительные комплектующие Мобильная тележка для ультразвукового сканера. Устройство для крепления узи аппарата, для удобства работы врача Устройство для печати ультразвуковых изображений. Термопринтер. Устройство для вывода на печать снимков узи методом термального воздействия |
| 13 | Система видеоэндоскопическая | ЛПУ (эндоскопия,хирургия, пульмонология, проктология, торакальная хирургия,онкология). Основные комплектующие Монитор. 21" цветной видео ЖК монитор 1920x1080 (Full HD) Входы S-Video, RGB, композитный BNC, внешняя синхронизация. 1шт. Системный видеоцентр. Наличие встроенного галогенного источника света 150 Ватт с запасной лампой (на случай перегорания основной) и с цифровой регулировкой яркости, регулировка уровня красного и синего цветов от –7 до +7 уровней, наличие электронной диафрагмы, наличие электронного увеличения 1 - 1,2 - 1,5 х (пошаговое), регулировка освещенности по пиковому и по среднему значению, автоматическая установка баланса белого цвета (функция идентификации эндоскопа), три уровня контурнойдетализации изображения, пять уровней структурной детализации, управление 13 функциями с 4 кнопок на эндоскопе (программируется пользователем), девять полей для ввода данных об исследованиях с прилагающейся клавиатуры, возможность ввода и сохранения данных о 50-ти пациентах; наличие отключаемой помпы, видеовыходы: BNC, Y/C, RGB, XGA (D-Sub), наличие цифрового видеовыхода i.Link IEEE1394. 1шт. Тележка. Тележка металлическая для эндоскопического оборудования. Наличие 3х полок для оборудования. Наличие 4х антистатических колес со стопорами. Наличие выдвижной полки для клавиатуры. Наличие держателя для гибких эндоскопов. Размеры тележки (ШхДхВ, мм): 563х650х1205 (без монитора) Вес тележки – 33 кг. 1шт. Держатель. Держатель для монитора. 1шт. Гастровидеоскоп. Направление обзора – 0˚ (прямой обзор); угол поля зрения – 140˚; глубина резкости – 3-100 мм диаметр; дистального конца – 9,2 мм диаметр; вводимой трубки – 9,2 мм диаметр; внутреннего канала – 2.8 мм; углы изгиба рабочей части – 210˚ вверх, 90˚ вниз, 100˚ влево/вправо длина рабочей части – 1030 мм общая длина – 1345 мм; минимально видимое расстояние от дистального конца – 3 мм; возможность автоклавирования клапанов вода/воздух и аспирации наличие специального разъема (заземления) на эндоскопе для работы с электрохирургическим инструментарием; наличие 4х программируемых кнопок на рукоятке эндоскопа для дистанционного управления; поддержка функции идентификации эндоскопа с отображением информации о модели, серийном номере, количестве подключений и восстановлении баланса белого цвета. 1шт. Колоновидеоскоп. Направление обзора - 0˚ (прямой обзор), угол поля зрения - 140˚; глубина резкости - 3-100 мм,; диаметр дистального конца - 12,8 мм,; диаметр вводимой трубки - 12,8 мм,; диаметр внутреннего канала - 3.7 мм;, углы изгиба рабочей части - 180˚ вверх/вниз, 160˚ влево/вправо, длина рабочей части - 1680 мм, общая длина - 2000 мм, минимально видимое расстояние от дистального конца - 5 мм,; наличие автоклавируемых клапанов вода/воздух и аспирации, наличие специального разъема (заземления) на эндоскопе для работы с электрохирургическим инструментарием; наличие 4х программируемых кнопок на рукоятке эндоскопа для дистанционного управления; наличие функции поддержки функции идентификации эндоскопа с отображением информации о модели, серийном номере, количестве подключений и восстановлении баланса белого цвета. 1шт. Дуоденовидеоскоп. Угол поля зрения - 100°; обзор боковой - 95° задний диагональный; глубина резкости - 5-60 мм; наружный диаметр дистального конца - 13,2 мм; наружный диаметр вводимой гибкой трубки - 12,5 мм; изгиб дистальной части: вверх - 120° вниз - 90°, вправо - 110°, влево - 90°, длина общая (рабочая) - 1555 мм (1240 мм), инструментальный канал - 4,2 мм, минимальное видимое расстояние - 10 мм от дистального .конца, наличие автоклавируемых клапанов вода/воздух и аспирации; наличие специального разъема (заземления) на эндоскопе для работы с электрохирургическим инструментарием наличие 4х программируемых кнопок на рукоятке эндоскопа для дистанционного управления наличие функции поддержки функции идентификации эндоскопа с отображением информации о модели, серийном номере, количестве подключений и восстановлении баланса белого цвета. 1шт. Отсос эндоскопический. Эндоскопический отсос: тип насоса – электровибрационный насос; емкость сосуда – не менее 1.5 л; давление – до –85 кПа (-0.85 бар); вес прибора – до 5.2 кг. Электросеть: 220-240 В Частота: 50/60 Гц. 1шт. Установка электрохирургическая. Установка электрохирургическая: два возможных типа вмешательств: монополярный, биполярный; режимы работы монополярного режима: резка (120 Вт), коагуляция (COAG1 – макс. 50Вт, COAG2 – макс.120Вт, SPRAY – макс.120Вт); режимы работы биполярного режима: резка (PURE – макс.120Вт), коагуляция (SOFT1 – макс.120Вт, SOFT2 – макс.40Вт); базовая частота работы – 330 - 380 кГц; управление с помощью педали; возможно одновременное управление другими режимами с помощью отдельной педали; наличие в комплекте одноразового нейтрального электрода и всех необходимых кабелей и адаптеров; вес – в пределах 6,5 кг. 1шт. P-кабель. К установке электрохирургической. 1шт. Пластина пассивного электрода. Одноразовая, для использования с установкой электрохирургической. 5шт. А-кабель. К установке электрохирургической. 1шт. Биопсийные щипцы. Канал 2,8 мм, длина 1550 мм. 1шт. Петля электрохирургическая. овальная, раскрытие - 25мм, d=0.47мм (канал - 2.8мм, L=1650мм), комплект: оболочка -2шт., петля -2шт. 1уп. Биопсийные щипцы. Канал 2,8 мм, длина 2300 мм 1шт. Инъекционная игла. (канал 2,8 мм, длина 1650 мм, длина иглы 4 мм, диаметр 21G = 0,8 мм) 5 шт. 1уп. Биопсийные щипцы. Канал 2,8 мм, длина 2300 мм 1шт. Папиллотом. (канал 2,8 мм, рабочая длина 1950 мм, длина дистального конца 7 мм, струна с изоляцией 25 мм, диаметр дистального конца 4,5 Fr., под проводник 0,035) уп-2 шт. 1уп. Корзинка. (канал 2,8 мм, длина 1950 мм, диаметр корзины 22 мм). 1шт. Корзинка. (канал 2,8 мм, длина 1950 мм, диаметр корзины 22 мм). 1шт. Ручка. Ручка для папиллотомов. 1шт. Ручка. Ручка для петель. 1шт. Дистальный колпачок. (диаметр 13,5 мм) уп-5 шт. 1уп. Дистальный колпачок. (диаметр 13,9 мм) уп-5 шт. 1уп. Механический литотриптор. (канал 3,2 мм, рабочая длина 1950 мм, диаметр корзины 30 мм). 1шт. Рукоятка для литотрипторов. Рукоятка для литотрипторов. 1шт. Папиллотом натяжной. (канал 2,2 мм, рабочая длина 1950 мм, длина дистального конца 7 мм, струна с изоляцией 20 мм) уп-2 шт.; 1уп. Захватывающие щипцы. (канал 2,8 мм, длина 2300 мм, раскрытие 4,7 мм). 1шт. Дополнительные комплектующие Стабилизатор напряжения.- 1шт Расходные материалы. Пластина пассивного электрода. Одноразовая, для использования с установкой электрохирургической. 1 пластина на 1 операцию Галогеновая лампа. Замена после 50 часов непрерывной работы. 1шт. |
| 14 | Микроскоп операционный в комплекте | Назначение – для проведения отоларингологических операций, проведение простых операций, хирургия уха, носа, гортани, микрохирургия среднего уха, удаление новообразований в гортани, проведение оперативных вмешательств с использованием лазера, протезирование слухового аппарата. Комплектация: хирург + ассистент Основа микроскопа не более 640х640 мм. Штатив передвижной напольный: - высокоманевренный - Высота штатива не более 1730 мм - Кронштейн: длина - не более 450 мм, угол поворота не менее 360( - Пружинная консоль: длина - 860 мм, угол поворота не менее 305( Максимально допустимая нагрузка не менее 14 кг (для аксессуаров) Источник холодного света: Галогеновая лампа не менее 100 Ватт, с автоматической заменой лампы в случае выхода из строя основной. Фокусировка: плавная, механическая - через встроенный вариоскоп с помощью поворотной кнопки. Диапазон фокусировки от 200 мм. до 415 мм. Наличие встроенного вариоскопа с плавным изменением рабочего расстояния от 200 до 415 мм без смены объектива. Изменение увеличения пятиступенчатое в диапазоне 0,4х, 0,6х, 1,0х, 1,6х, 2,5х. Общее увеличение с окулярами 10х: мин. не менее 3х макс. не менее 18,2х при рабочем расстоянии 200 мм; мин. не менее 1,9х макс. не менее 10,9х при рабочем расстоянии 415 мм. Возможный минимальный световой пучок не менее 11мм. Максимальный размер светового пучка не менее 141 мм. Поле обзора от 11 мм до 141 мм. АПОхроматическая оптика, с многослойным антирефлексным покрытием. Бинокулярный основной тубус - для хирурга. Бинокулярный прямой тубус - для ассистента. Широкопольные окуляры 10х, настраиваемые по диоптриям от +5/-8 для операторов в очках. Адаптер для подключения лазерного микроманипулятора СО2 Делитель луча 50/50. Встроенная видеокамера: Фокусное расстояние видеосистемы – 48 мм. с датчиком изображения. 1 / 4” CCD оптическое разделение 80% / 20% камера. Оптическое разделение: 80% наблюдатель/ 20% камера. Датчик изображения: 1 / 4” Interline Transfer CCD датчик изображения с 768 (H) x 494 (V) пикселями. Горизонтальное разрешение: 480 линий (при 768 пикселях). Отношение сигнал/ шум: 50 dB (при Y/C-сигнале). Система сканирования: Чересстрочная развертка 2:1, 525 строк, 60 полу-изображений/ сек., 30 полных изображений/сек. Видеовыходы : FBAS/VBS: 1,0 V p-p/75( ТЕЫС Composite Y/C: 1,0 V p-p/75( Luminanz, 0,429 V p-p/75( Chrominanz. Основные комплектующие: Тубус основной бинокулярный. Бинокулярный прямой тубус с фокусным расстоянием 170 мм для основного хирурга Тубус бинокулярный для ассистента. Бинокулярный прямой тубус с фокусным расстоянием 170 мм для ассистента Окуляры. Широкопольные окуляры 10х, настраиваемые по диоптриям от +5/-8 для операторов в очках. Делитель луча. Делитель луча (светового потока) 50/50 Штатив напольный. Штатив передвижной напольный: - высокоманевренный - Высота штатива не более 1730 мм. - Кронштейн: длина - не более 450 мм, угол поворота не менее 360(. - Пружинная консоль: длина - 860 мм, угол поворота не менее 305( . Максимально допустимая нагрузка не менее 14 кг (для аксессуаров). Фокусировка: плавная, механическая - через встроенный вариоскоп с помощью поворотной кнопки. Диапазон фокусировки от 200 мм. до 415 мм. без смены объектива. Изменение увеличения пятиступенчатое в диапазоне 0,4х, 0,6х, 1,0х, 1,6х, 2,5х. Общее увеличение с окулярами 10х: мин. не менее 3х макс. не менее 18,2х при рабочем расстояний 200 мм; мин. не менее 1,9х макс. не менее 10,9х при рабочем расстояний 415 мм. Видеокамера специальная. Видеокамера специальная, встроенная. Фокусное расстояние видеосистемы - 48 мм с датчиком изображения 1/4” CCD оптическое разделение 80% / 20% камера Оптическое разделение: 80% наблюдатель/ 20% камера Датчик изображения: 1 / 4” Interline Transfer CCD датчик изображения с 768 (H) x 494 (V) пикселями Горизонтальное разрешение: 480 линий (при 768 пикселях) Отношение сигнал/ шум: 50 dB (при Y/C-сигнале) Система сканирования: Чересстрочная развертка 2:1, 525 строк, 60 полу-изображений/ сек., 30 полных изображений/сек. Видеовыходы :FBAS/VBS: 1,0 V p-p/75( ТЕЫС Composite Y/C: 1,0 V p-p/75( Luminanz, 0,429 V p-p/75( Chrominanz Дополнительные комплектующие: Адаптер для подключения лазерного микроманипулятора. СО2-1шт. Расходный материал Лапа галогеновая 12 Вольт 100 Ватт- 2шт. |
| 15 | Передвижной рентгеновский аппарат. Проявочный процессор. | Передвижной рентгеновский аппарат для приемных отделений, травмпунктов, операционных. Предназначен для получения снимков при проведений общей рентгенографии. Возможность проведения снимков в различных положениях пациента – стоя, сидя, лежа на столе каталке. Аппарат должен быть оборудован колесами большого диаметра. Наличие тормозной системы для надежной неподвижности аппарата. Наличие встроенного кассетодержателя для транспортировки не менее четырех кассет, максимальным размером 35х43см. При съемке должны применяться кассеты форматом от 13х18 см до 35х43 см. Сохранения параметров экспозиции- не менее 500 исследований, режим ручной установки параметров при рентгенографии – двухточечный (кВ, мА·с), интерфейс пользователя- сенсорный дисплей управления с отображением установленных параметров и длительности экспозиции, язык интерфейса пользователя –русский, наличие интегрированной системой управления базой данных пациента, возможность сохранения не менее 600 программ, возможность подключения дозиметра с отображением информации непосредственно на дисплее аппарата, возможность подключения внешнего буки с отсевающей решеткой. Возможность микропроцессорной самодиагностики аппарата: Контроль максимального времени экспозиции; Контроль за температурой разогрева моноблока; Контроль минимальных и максимальных значений напряжений и силы тока рентгеновской трубки; Контроль наличия вращения анода; Контроль цепи высокого напряжения. Механические характеристики штативного устройства: Максимальная длина плеча: не менее 1118 мм; Минимальное расстояние источник – приемник: не более 382 мм; Максимальное расстояние источник-приемник: не менее 2012 мм. Латеральное вращение моноблока: не менее ±180°. Основные комплектующие: Генератор. Мощность: не менее 30кВт; Максимальный анодный ток: не менее 425мА; Диапазон напряжения, с шагом 1кВ: 40÷125кВ; Диапазон мАс: не хуже 0,5÷200мАс 1 шт. Рентгеновская трубка. Тип анода – вращающийся; Скорость вращения анода не менее 3000 об/мин; Размер фокусных пятен 0,6/1,3 мм; Номинальная мощность анода не менее 32 кВт; Максимальная теплоемкость анода не менее 107 КДж. 1 шт. Коллиматор. Управление диафрагмой- ручное. Тип диафрагмы- прямоугольная, регулируемая, с подсветкой (галогенная лампа) 1 шт. Дополнительные комплектующие: Проявочный процессор для автоматической обработки рентгеновских снимков. Формат обрабатываемой плёнки от 7*15 см до 35*43 см. Диапазон регулировки длительности цикла от 90 до 160 сек. Диапазон регулировки времени проявления от 25 до 45 сек. Производительность снимков: 24*30 см-не менее 129 сн/ч ; 35*43 см- не менее 70 сн/ч. Ёмкости (проявочный, фиксажный, промывочный)-не менее 5 литров каждая. Диапазон регулировки температуры проявителя от 20 до 40º С. Диапазон регулировки температуры сушки от 45 до 65ºС. Антикристаллизационный цикл. Диапазон регулировки расхода растворов от 20 до 200 мл/ 0,5 кв.м. Расход воды не более 2 л/мин во время обработки плёнки; 0 л/мин в режиме ожидания. В комплекте с подставкой под процессор- 1 шт. и фильтром для очистки воды- 1 шт. 1 комплект. Расходный материал Проявитель. На 20 литров готового раствора для проявки рентгеновской пленки. 1 комплект. Фиксаж. На 20 литров готового раствора для фиксирования изображения рентгеновской пленки. 1 комплект. Медицинская рентгеновская пленка 30х40 см – 1 уп. (100 л); 24х30 см – 1 уп. (100 л); 18х24 см – 1 уп. (100 л). 1 комплект |
| 16 | Видеокомплекс для эндоскопической хирургии с инструментами для внутрипросветной хирургии | - должен позволять выполнять малоинвазивные вмешательства во внутриматочной хирургии практически любой сложности, включая реконструктивно-восстановительные операции - наличие возможности проводить диагностические и оперативные вмешательства - наличие расширения возможностей комплекса путем подключения дополнительных инструментов. Электрохирургический аппарат с максимальной мощностью не менее 370 Вт. Медицинская эндоскопическая видеокамера Контрольный блок должен быть для использования с эндо видео головкой HD или стандартной цифровой 1- и 3-чиповой головкой камеры, Максимальное разрешение не менее 1920х1080р пкс. Соотношение шум/сигнал 60 Дб. Наличие модуля централизованного управления из стерильной зоны для возможности адаптирования в интегрированную операционную. Видеовыходы: BNC- cигнал, S-видео (Y/C), RGB-видео, DVI сигнал, DVI-D. В комплекте: HD видеоцентр, BNC-видеокабель длина не менее 180 cм, S-Video кабель длина не менее 180 cм, специальный RGB-кабель, длина не менее 180cм, не менее 2 соединительных кабеля для дистанционного управления, соединительный кабель длина не менее 100 cм, DVI-соединительный кабель, длина не менее 180cм, клавиатура с US-English алфавитом 1 шт. Головка камеры Головка камеры: 3-чиповая , стандарт изображения fullHD, разрешение не менее 1920 x 1080 пкс, прогрессивное сканирование частота 50 Гц, с двумя свободно программируемыми кнопками, с встроенным оптическим Zoom объективом, фокусное расстояние f = 15 - 31 мм (2x) Для использования с цветовой системой PAL и NTSC 1шт. Медицинский плоскоэкранный жидкокристаллический монитор Монитор плоскоэкранный жидкокристаллический с диагональю не менее 26" дюйм HD, алюминиевый герметичный корпус для влажной дезинфекции, видео входы: 2x DVI-D, 2x VGA, 2x S-Video, 2x композит, Видео выходы: DVI-D, S-Video, композит, интерфейс: RS232, Ethernet Состоящий из: PS блок питания, DVI-D соединительный кабель, BNC/BNC видео кабель 1 шт. Подставка Подставка монитора с встроенным кабельным каналом для использования с 26" HD монитором и 19" HD монитором 1 шт. Медицинский источник света Высокомощный источник холодного света LED светодиодной технологии, с интегрированным модулем централизованного управления, с одной лампой и одним выходом для световода, рабочее напряжение: 100-240 В, 50/60 Гц в комплект входит: сетевой шнур, соединительный шнур не менее 100 см 1 шт. Волоконнооптический световод Волоконнооптический световод, диаметр не менее 3.5 мм, длина не менее 230 см 1 шт. Медицинская система для отсасывания и промывания Универсальная роликовая помпа для аспирации и иррригации с режимами для гинекологии и лапароскопии. Со встроенным модулем централизованного управления из стерильной зоны для возможности адаптации в интегрированной операционной. Диапазон регулировки давления ирригации в режиме гистеро: 0-200 мм рт ст, диапазон регулировки давления ирригации в режиме лапаро: 0-400 мм рт ст, диапазон регулировки потока жидкости в режиме гистеро: 0-500 мл/мин, диапазон регулировки потока жидкости в режиме лапаро: 0-1000 мл/мин. 1 шт. Набор силиконовых трубок Набор силиконовых трубок, стерилизуемых. Две трубки- для соединения аспирационной бутыли объемом 5 л, помпы и аспирационного инструмента с бутылью 1 шт. Банка отсоса Банка отсоса, 5 л 2 шт. Крышка для банки отсоса Крышка для банки отсоса, 1,5 и 5 литровой, стерилизуемая 2 шт. Подставка для банки отсоса Подставка для банки отсоса 2 шт. Держатель для подставки банки Держатель подставки для бутылей 1 шт. Одинарная педаль Одинарная педаль, одноступенчатая, дискретная 1 шт. Набор трубок для гистероскопии Набор трубок для гистероскопии для универсальной роликовой помпы, многоразовые, стерилизуемые 1 шт. Медицинский высокочастотный хирургический аппарат Основное устройство: высокочастотный электрохирургический аппарат для моно и биполярных режимов коагуляции, резания , вапоризации моно и биполярной резектоскопии в физиологическом растворе, при эндоскопических операциях, с дополнительным модулем. Со встроенным блоком централизованного управления из стерильной зоны для возможности адаптации в интегрированную операционную. Максимальная мощность аппарата 370 Вт, мощность в монополярном режиме:300 Вт, мощность в биполярном режиме:370 Вт. Цифровая индикация диапазонов регулирования и выходных параметров на сенсорном цветном дисплее. Наличие возможности введения и сохранения индивидуальных параметров пользовательских процедур: Биполярый режим резания. Биполярный мультифункциональный режим резания Биполярный мультифункциональный режим коагуляции Монополярный режим резания Монополярный режим коагуляции 1 шт. Трехпедальный переключатель Трехпедальный переключатель для ВЧ генераторов 1 шт. Монополярный ВЧ кабель Монополярный ВЧ кабель с переходником 5 мм для ВЧ аппаратов, длина 300 см 1 шт. Биполярный ВЧ кабель Биполярный ВЧ кабель для ВЧ коагуляторов, длина 300 см 1 шт. Биполярный кабель для резектоскопа Биполярный кабель для резектоскопа, длина 3 м, для ВЧ-аппаратов с разъемом Bi-MF 1 шт. Нейтральный электрод Нейтральный электрод: из силикона, с двумя резиновыми полосками для фиксации, используется с ВЧ аппаратом, A = 500 кв.см, для соединения необходим соединительный шнур 1 шт. Соединительный кабель для нейтрального электрода Кабель высокочастотный для соединения нейтральных электродов, длина 300 см 1 шт. Медицинская передвижная приборная стойка Стойка мобильная для эндоскопического оборудования, с двумя задними дверями, перемещение на 4-х антистатических двойных роликах, 2 из которых оборудованы фиксируемыми тормозами (передние), Размеры: стойки: 530x1455x645 мм (w x h x d), полки: 430x480 мм (w x d), ролики диаметр : 125 мм фиксированные полки—3шт, полка с рукоятками, главный выключатель на вертикальной балке—1шт, ящик с замком—1шт , встроенные кабельные каналы в обеих вертикальных балках , набор противоскольжения для оборудования—1шт, двойная задняя панель со встроенным электрическим распределителем на 12 розеток, держатель для блоков питания, соединения для заземления и кабельная катушка на задней сстороне. держатель камеры—1шт, рельсы для дополнительного оборудования—2шт, боковые рукоятки—2шт. 1 шт. Оптика со встроенным стекловолоконным световодом Оптика, передне-бокового видения 30°, крупноформатная, диам. 4 мм, длина 30 см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом 1 шт. Оптика Оптика, 12°, крупноформатная, диам. 4 мм, длина 30 см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом 1 шт. Рабочий элемент Биполярный рабочий элемент, комплект, состоит из: Рабочий элемент, биполярный—1шт, режущая петля, биполярная—2шт, коагуляционный электрод, биполярный—1шт, коагуляционный электрод, биполярный—1шт, ВЧ биполярный шнур—1шт, защитный тубус—1шт. Двигается при помощи пружины. Подвижная опора под большой палец. В нерабочей позиции электрод внутри тубуса. 1 шт. Тубус Операционный тубус, размер 5,4 мм, с каналом 5 Шр. для операционных инструментов, с запорным краном и переходником с замком, для использования в качестве внутреннего тубуса 1 шт. Тубус Операционный тубус с постоянным промыванием, размер 6 мм, с запорным краном и переходником с замком, для использования в качестве внешнего тубуса 1 шт. Тубус Тубус резектоскопа , включая соединительные трубки для аспирации и ирригации , размер 26 Шр., скошенный наконечник, внутренний тубус с керамической изоляцией , быстроразъемное соединение, для использования с рабочим элементом резектоскопа 1 шт. Ножницы Ножницы, остроконечные, 5 Шр., длина 40 см, с одной подвижной браншей, полужесткие 1 шт. Ножницы Ножницы, тупоконечные, 5 Шр., длина 40 см, с одной подвижной браншей 1 шт. Щипцы Биопсийные и захватывающие щипцы, 5 Шр., длина 34 см, с 2-мя подвижными браншами 1 шт. Щипцы Биопсийные щипцы, 5 Шр., длина 34 см, с одной подвижной браншей, длина 34 см 1 шт. Электрод Биполярный вапоризационный электрод, полужесткие, 5 Шарр., длина 36 см 1 шт. Электрод Биполярный шариковый электрод, полужесткий, 5 Шр., длина 36 см 1 шт. Зонд- пальпатор Зонд- пальпатор, градуированный, полужесткий, 5 Шр., длина 34 см 1 шт. Обтуратор Обтуратор для использования с тубусами 1 шт. Расходный материал Стерильное покрытие для медицинской эндоскопической видеокамеры Одноразовое покрытие для видеокамер. Должно использоваться со всеми эндоскопическими видеокамерами. Тип сложения реверсивный. Липкая лента для фиксации. Размеры не менее 13х242 см. Стерильное, 40 шт./уп. 1 уп. Бактериальный фильтр Бактериальный фильтр для использования с медицинской системой для отсасывания и промывания, не стерильно 10 шт в упаковке 1 уп. Режущая петля Режущая петля биполярная 24 Шр., для использования с оптикой 12 градусов 2 шт. Режущая петля Режущая петля биполярная, малая 24 Шр., Используется с оптикой 12 градусов 2 шт. Коагуляционный электрод Коагуляционный электрод биполярный, шарик 24 Шр., для использования с оптикой 12 и 30 градусов, цветовой код: желтый 2 шт. Режущая петля Режущая петля биполярная 24 Шр., используется с оптикой 30 градусов 2 шт. Режущая петля Режущая петля размер 24 Fr. Прямая прямоугольная, для использования с биполярными рабочими элементами 2 шт. |
| 17 | Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте | Устройство должно быть предназначено для продолжительной вентиляции легких пациента с дыхательным объемом от 50 mL. Аппарат должен работать в режимах принудительной вентиляции и поддержки самостоятельного дыхания, а также обеспечивать мониторинг дыхательных путей. Аппарат ИВЛ должен быть предназначен для использования в отделениях интенсивной терапии и в перечисленных ниже условиях: В отделениях интенсивной терапии, послеоперационных палатах и других отделениях медицинских учреждений; Во время транспортировки пациентов в пределах стационара; При последующей транспортировке из одного медицинского учреждения в другое; Во время перелетов; Общие требования: Аппарат должен работать от встроенной турбины с возможностью обеспечения потока до 250 л/мин. и инспираторного давления до 99 мбар; При прекращении подачи кислорода аппарат должен автоматически обеспечивать вентиляцию окружающим фильтрованным воздухом без уменьшения минутного объёма вентиляции; Цикл тестирования аппарата должен выполняться автоматически после включения электропитания аппарата без участия медперсонала, время проведения тестирования не должно превышать 60 секунд; Выполнение как предварительной, так и текущей калибровки всех датчиков аппарата должно быть осуществимо без рассоединения контура, прерывания электропитания и прерывания ИВЛ; Датчик потока должен быть термоанемометрический без мертвого пространства; наличие интегрированного измерителя температуры дыхательной смеси; Панель управления аппарата и клавиатура должны быть герметизированы с возможностью обработки общепринятыми дезинфектантами; У пациента должна быть возможность дышать самостоятельно в любой момент, при любых режима вентиляции, контролируемых по объёму и по давлению; Подключение пациента к аппарату должно быть возможно как с левой, так и с правой стороны. Наличие следующих режимов и методов ИВЛ: VC-CMV (Volume Control-Continuous Mandatory Ventilation) -Принудительная вентиляция с контролем по объему; VC-AC (Volume Control-Assist Control) – Принудительно - вспомогательная вентиляция с контролем по объему и определенным количеством гарантированных дыхательных циклов; PLV - искyсственная вентиляция легкиx с огpаничением давления посредством установки Pmax (максимальное давление на вдохе); VC-SIMV (Volume Control-Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation) - Перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по объему и возможностью самостоятельного дыхания в фазе выдоха; VC-SIMV-PS (Volume Control-Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation-Pressure Support) - Перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по объему и возможностью самостоятельного дыхания в фазе выдоха c поддержкой по давлению; SPN-CPAP (Spontaneous-Continuous Positive Airway Pressure) - Самостоятельное дыхание на фоне положительного давления; SPN-CPAP-PS (Spontaneous-Continuous Positive Airway Pressure) - Самостоятельное дыхание на фоне положительного давления с поддержкой по давлению; Вентиляция пpи апноэ – наличие автоматического пеpеключения на пpинyдительнyю вентиляцию с yпpавлением по объемy пpи остановке дыxания пациента; Функция «Вздох» (Sigh,) два последовательных дыхательных цикла должны повторяться каждые 3 минуты с настраиваемым перемежающимся PEEP, Наличие возможности спонтанного дыхания (самостоятельного дыхания пациента) при всех режимах вентиляции, контролируемых по давлению и контролируемых по объёму. Функция «Удержание вдоха» - запуск и удерживание вдоха в ручном режиме с продолжительностью до 15 сек. Наличие возможности активации во всех режимах вентиляции. Параметры запускаемого вручную вдоха должны соответствовать параметрам вентиляции заданного режима автоматической вентиляции. Параметры вентиляции: I/E соотношения: от не менее 150:1 до не более 1:150, частота дыханий: от не более 2 до не менее 80 в мин, время вдоха: от не более 0.2 до не менее 10 сек, дыхательный объем: от не более 50 до не менее 2000 мл, давление на вдохе: от не более 0 до не менее 99 мбар, PEEP: от не более 0 до не менее 35 мбар, давление поддержки: от не более 0 до не менее 35 мбар (выше PEEP), ускорение потока: от не более 5 до не менее 200 мбар в сек, концентрация кислорода: от не более 21 до не менее 100 Об. %, чувствительность триггера: от не более 1 до не менее 15 л/мин, максимальный поток: не менее 180 л/мин., быстродействие клапана: до 5 мсек., инспираторная пауза: регулируется от от не более 10 до 50% по отношению к общей длительности вдоха, устанавливается не напрямую, вздох (SIGH), детекция инспираторной попытки. Режим санации трахеобронхиального дерева: аппаpат должен пpоводить искyсственнyю вентиляцию легкиx в yстановленном pежиме (фаза пpедваpительного насыщения легкиx кислоpодом, длящаяся 180 секyнд) с подачей 100% кислоpода. Для пpоведения санации бpонxиального деpева аппаpат должен автоматически пpеpвать пpоцесс искyсственной вентиляции легкиx. Обнаружение разъединения: должно происходить автоматически; На то вpемя, пока пpоводится санация, тpевожная сигнализация должна отключаться, чтобы не мешать пpоцессy санации. По окончании санации бpонxов и автоматического pаспознавания соединения аппаpат должен пpоводить в течение 120 секyнд искyсственнyю вентиляцию легкиx с подачей 100% кислоpода. Наличие следующих отображаемых измеряемых значений: Измерение давления в дыхательных путях (резистивный датчик относительного давления): Pмax Максимальное давление в дыхательных путях; Pплато Давление плато; PEEP Положительное давление в конце выдоха; Pсред. Среднее давление в дыхательных путях; Диапазон от не более 0 до не менее 99 mbar; Разрешение: не более 1 mbar; Измерение O2 (на вдохе) (наличие электрохимического датчика, не требующего сервиса); FiO2 Концентрация O2 во вдыхаемом газе; Диапазон от не более 18 до не менее100 об.%; Разрешение: не боле 1 об.% O2 Измерение потока: Поток пик. Пиковый инспираторный поток; Диапазон от не более 0 до не менее 196 L/min; Разрешение: не более 1 L/min Измерения минутного объема: MV Минутный объем; Диапазон от не более 0 до не менее 99 L/min BTPS; Разрешение не более 0,1 L/min MV утечка Минутный объем утечки исходя из минутного объема вдоха (в режиме NIV); Диапазон от не более 0 до не менее 100 %; Разрешение 1 % VTe Измеряемый дыхательный объем на выдохе; Диапазон От не более 0 до не менее 3999 mL, BTPS; Разрешение не более 1 mL VTпац.Дыхательный объем с компенсацией утечки, измеренный на вдохе (в режиме NIV ); Диапазон От не более 0 до не менее 3999 mL, BTPS; Разрешение не более 1 mL; Измерение частоты дыхания: ЧДспонт. Составляющая самостоятельного дыхания в общей частоте; ЧД Общая частота дыхания: Диапазон От не более 0 до не менее 150/min; Разрешение не более 1/min; I:E Коэффициент соотношения времени вдоха и времени выдоха: Диапазон от не более 1:150 до не менее 150:1; Разрешение не более 0,1; Ti Время вдоxа: Диапазон От не более 0 до не менее 15 s; Разрешение не более 0,1 s; T плато Время плато: Диапазон От не более 0 до не менее 10 s; Разрешение не более 0,1 s; R Resistance, сопротивление: Диапазон От не более 3 до не менее 100 mbar/L/s; Разрешение не более 1 mbar/L/s; C Compliance, комплайнс: Диапазон От не более 3 до не менее 200 mL/mbar; Разрешение не более 1 mL/mbar; T0C Измерение температуры дыхательной смеси (наличие интегрированного датчика с отрицательным температурным коэффициентом): Диапазон от не более 18 до не менее 48 °C; Разрешение не более 1 °C; Отображение кривой: Давление в дыхательных путях Paw (t) – От не более 5 до не менее 100 mbar; Поток (t) –От не более 200 до не менее 200 L/min; Дыхательный объем VT От не более 0 до не менее 2 L. Наличие мониторинга следующих параметров; MV Объем выдыхаемого в минуту газа: Наличие сигнала тревоги, если превышена верхняя граница показателя, диапазон которой от не более 41 до не менее 2 L/min с интервалом не более 0,1 L/min Наличие сигнала тревоги, если значение упало ниже нижней границы показателя, диапазон которой от не более 0,5 до не менее 40 L/min, с интервалом не более 0,1 L/min; Наличие отключения сигнала тревоги: после включения устройства и в течение следующих 2 минут; при выходе из режима ожидания и в течение следующих 2 минут; после выключения мониторинга потока и в течение следующих 2 минут; при обнаружении отсоединения и в течение 2 минут после повторного соединения Paw Давление в дыхательных путях: Наличие сигнала тревоги, если превышена верхняя граница с диапазоном от не более 10 до не менее 100 mbar; Нижний предел сигнала тревоги должен быть когда значение «PEEP + 5 mbar (в сочетании с установленным значением PEEP) не превышается, по крайней мере, на 0,1 s в течение двух последовательных принудительных вдохов; Давление в дыхательных путях должно измеряться без дополнительных линий. T отсоедин. Время задержки для тревожного сообщения «Низкое давление в дых. путях» (режиме работы NIV)должно быть: от не более 0 до не менее 60 s FiO2 Концентрация O2 во вдыхаемом газе (режим подачи О2 под высоким давлением); наличие сигнала тревоги, если верхний предел срабатывания сигнала превышается в течение по крайней мере 20 секунд; наличие сигнала тревоги, если значение находится за нижним пределом срабатывания сигнала в течение по крайней мере 20 секунд; ЧД Частота дыхания: наличие сигнала при превышении частоты дыхания (во время самостоятельного или принудительного дыхания); Диапазон для установки От не более 10 до не менее 120/min Tапноэ время тревоги по апноэ: наличие сигнала при обнаружении отсутствия дыхательной активности; Диапазон От не более 15 до не менее 60 s; регулируется с шагом не более 1 s; VTi Дыхательный объем на вдохе: наличие аварийного сигнала если получаемый дыхательный объем VT превышает предел срабатывания тревожного сигнала; Диапазон От не более 0,06 до не менее 4,0 L Наличие возможности отключения сигнала тревоги: – после включения устройства и в течение следующих 15 s; – при выходе из режима ожидания и в течение следующих 15 s; – при обнаружении отсоединения и в течение 15 s после повторного соединения; Приоритетность тревог: Тревожные сигналы должны классифицироваться по приоритету: уведомление, предостережение, предупреждение. Параметр, вызвавший тревожный сигнал, должен высвечиваться на дисплее аппарата. Интерфейс: наличие цветного сенсорного дисплея, диагональю не менее 12”. Наличие возможности одновременного отображения трёх кривых в реальном времени (давление, поток, объём). Кривые должны быть заполнены, что облегчает визуализацию. Наличие одновременного отображения пяти вентиляционных параметров на выбор пользователя. Наличие возможности конфигурирования ассортимента параметров. Наличие вращающегося манипулятора управления с функцией настройки параметра (вращение) и его подтверждения (нажатие). Выбор самого параметра должен осуществляться с сенсорного дисплея. Наличие возможности защиты настройки параметров от потенциально опасных изменений. Принцип работы вентилятора должен быть: цикличный по времени, с постоянным объемом, с контролем давления Безопасность: клапан безопасности должен открываться при 120 мбар, клапан экстренного вдоха: должен автоматически открываться при отсутствии О2; наличие автоматического переключения на воздух при отсутствии О2; Наличие выхода для медикаментозного распылителя: должен быть синхронизирован со вдохом. Основной источник питания AC: не хуже 100V-240V, 50/60 Hz, DC: 24 V, потребляемый ток: до 1,3 А; встроенная батарея: автономная работа не менее 45 мин. Встроенная и внешняя батарея вместе обеспечивают не менее 5 часов автономной работы. Наличие интерфейса: RS232. Подача газов: воздух должен подаваться от турбины, кислород от баллонов: от 3 до 6 бар, кислород от центральной газоразводки: от 3 до 6 бар. Основные комплектующие: Вентилятор для интенсивной терапии (базовый блок) Наличие встроенного цветного дисплея – не менее 12”, Наличие режимов вентиляции, стандартных: VC-CMV; VC-AC; PLV; VC-SIMV; VC-SIMV-PS; SPN-CPAP; SPN-CPAP-PS; Вентиляция пpи апноэ. 1 шт. Шланги подачи О2 (NIST) под давлением (L= 5 м) Длина не менее 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) 1 шт. Клапан вдоха и выдоха Наличие клапана выдоха многоразового использования, пластиковый, стерилизуемый. 1 шт. Дополнительные комплектующие: Тележка на колесах На 4 колесах, с возможностью блокировки 2 колес. 1 шт. Увлажнитель вдыхаемого газа Должен состоять из нагревателя и ёмкости для воды. Мощность нагревателя должна регулироваться. Должен быть соединен посредством кабеля с аппаратом ИВЛ для выведения на экран последнего значений температуры дыхательной смеси. 1 шт. Пневматический распылитель медикаментов Должен быть пневматический, синхронизирован с вдохом. Период работы 30 мин., аппаpат должен yчитывать поток для pаспылителя и деpжать минyтный объем постоянным. 1 шт. Тестовое легкое (взрослое) Служит для тестирования СРАР функции аппарата 1 шт. Автоматическая регулировка потока на вдохе. Аппарат должен обеспечивать вентиляцию с замедляемым потоком во избежание пиковых значений давления. Аппарат должен определять давление, необходимое для поддержания заданного дыхательного объема, учитывая состояние легких (растяжимость, сопротивление) и потребность пациента в самостоятельном дыхании. 1 шт. PC-BIPAP PC-BIPAP (Pressure Control-Biphasic Positive Airway Pressure, BIPAP, PCV, DuoPAP, BiVent, Bilevel) - Вентиляция с двумя фазами давления в дыхательных путях (высокого и низкого давления), синхронизацией вдоха и выдоха и возможностью самостоятельного дыхания в любой стадии дыхательного цикла; 1 шт. NIV - неинвазивная (масочная) вентиляция. NIV - неинвазивная вентиляция, должна быть совместима со всеми режимами вентиляции: с контролем по давлению, с контролем по объёму, в режимах с поддержкой давлением. Максимальная компенсация утечек до 250 л/мин в режимах с контролем по давлению и с поддержкой давлением. Дыхательный объём, поступающий пациенту, должен быть компенсирован по утечкам до 100% от установленного показателя дыхательного объёма (Vt) во всех дыхательных режимах. Инспираторный триггер должен автоматически адаптироваться к измеряемой утечке для предотвращения автоматического срабатывания триггера вследствие задания слишком малого значения для триггера по потоку и увеличения продолжительности вдохов. 1 шт. Расходный материал Контур пациента (для взрослых) Должен быть: многоразовый силиконовый спиральный дыхательный контур с влагоуловителем. Стерилизуемый. 1 шт. Маски для неинвазивной вентиляции Должна быть: маска для неинвазивной вентиляции с гелевым ободком для наиболее комфортного прилегания. Многоразовые. 3 шт. Бактериальный фильтр Противомикробный и противовирусный фильтр должен быть одноразового использования для дыхательных объёмов от не более 100 до не менее 1500 мл. Бактериальная фильтрация не менее 99,999; вирусная фильтрация не менее 99,99. Объём мертвого пространства не более 30мл. Макс. время использования не менее 24ч. 1 комплект из 50 шт. Датчик потока Датчик потока должен быть термоанемометрический, многоразовый 1 комплект из 5 шт. Датчик O2 Датчик О2. должен иметь принцип работы: гальваническая ячейка. Многоразовый. 2 шт. Микрофильтр Применяется для более тонкой очистки поступающего в аппарат воздуха. Замена – раз в год. 1 шт. Пылевой фильтр Применяется для очистки поступающего в аппарат воздуха от пылевых частиц. Замена - раз в год. 1 шт. |
| 18 | Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте | Устройство должно быть предназначено для продолжительной вентиляции легких пациента с дыхательным объемом от 50 mL. Аппарат должен работать в режимах принудительной вентиляции и поддержки самостоятельного дыхания, а также обеспечивать мониторинг дыхательных путей. Аппарат ИВЛ должен быть предназначен для использования в отделениях интенсивной терапии и в перечисленных ниже условиях: В отделениях интенсивной терапии, послеоперационных палатах и других отделениях медицинских учреждений; Во время транспортировки пациентов в пределах стационара; При последующей транспортировке из одного медицинского учреждения в другое; Во время перелетов; Общие требования: Аппарат должен работать от встроенной турбины с возможностью обеспечения потока до 250 л/мин. и инспираторного давления до 99 мбар; При прекращении подачи кислорода аппарат должен автоматически обеспечивать вентиляцию окружающим фильтрованным воздухом без уменьшения минутного объёма вентиляции; Цикл тестирования аппарата должен выполняться автоматически после включения электропитания аппарата без участия медперсонала, время проведения тестирования не должно превышать 60 секунд; Выполнение как предварительной, так и текущей калибровки всех датчиков аппарата должно быть осуществимо без рассоединения контура, прерывания электропитания и прерывания ИВЛ; Датчик потока должен быть термоанемометрический без мертвого пространства; наличие интегрированного измерителя температуры дыхательной смеси; Панель управления аппарата и клавиатура должны быть герметизированы с возможностью обработки общепринятыми дезинфектантами; У пациента должна быть возможность дышать самостоятельно в любой момент, при любых режима вентиляции, контролируемых по объёму и по давлению; Подключение пациента к аппарату должно быть возможно как с левой, так и с правой стороны. Наличие следующих режимов и методов ИВЛ: VC-CMV (Volume Control-Continuous Mandatory Ventilation) -Принудительная вентиляция с контролем по объему; VC-AC (Volume Control-Assist Control) – Принудительно - вспомогательная вентиляция с контролем по объему и определенным количеством гарантированных дыхательных циклов; PLV - искyсственная вентиляция легкиx с огpаничением давления посредством установки Pmax (максимальное давление на вдохе); VC-SIMV (Volume Control-Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation) - Перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по объему и возможностью самостоятельного дыхания в фазе выдоха; VC-SIMV-PS (Volume Control-Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation-Pressure Support) - Перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по объему и возможностью самостоятельного дыхания в фазе выдоха c поддержкой по давлению; SPN-CPAP (Spontaneous-Continuous Positive Airway Pressure) - Самостоятельное дыхание на фоне положительного давления; SPN-CPAP-PS (Spontaneous-Continuous Positive Airway Pressure) - Самостоятельное дыхание на фоне положительного давления с поддержкой по давлению; Вентиляция пpи апноэ – наличие автоматического пеpеключения на пpинyдительнyю вентиляцию с yпpавлением по объемy пpи остановке дыxания пациента; Функция «Вздох» (Sigh,) два последовательных дыхательных цикла должны повторяться каждые 3 минуты с настраиваемым перемежающимся PEEP, Наличие возможности спонтанного дыхания (самостоятельного дыхания пациента) при всех режимах вентиляции, контролируемых по давлению и контролируемых по объёму. Функция «Удержание вдоха» - запуск и удерживание вдоха в ручном режиме с продолжительностью до 15 сек. Наличие возможности активации во всех режимах вентиляции. Параметры запускаемого вручную вдоха должны соответствовать параметрам вентиляции заданного режима автоматической вентиляции. Параметры вентиляции: I/E соотношения: от 150:1 до 1:150, частота дыханий: от 2 до 80 в мин, время вдоха: от 0.2 до 10 сек, дыхательный объем: от 50 до 2000 мл, давление на вдохе: от 0 до 99 мбар, PEEP: от 0 до 35 мбар, давление поддержки: от 0 до 35 мбар (выше PEEP), ускорение потока: от 5 до 200 мбар в сек, концентрация кислорода: от 21 до 100 Об. %, чувствительность триггера: от 1 до 15 л/мин, максимальный поток: до 180 л/мин., быстродействие клапана: до 5 мсек., инспираторная пауза: регулируется от 10 до 50% по отношению к общей длительности вдоха, устанавливается не напрямую, вздох (SIGH), детекция инспираторной попытки. Режим санации трахеобронхиального дерева: аппаpат должен пpоводить искyсственнyю вентиляцию легкиx в yстановленном pежиме (фаза пpедваpительного насыщения легкиx кислоpодом, длящаяся 180 секyнд) с подачей 100% кислоpода. Для пpоведения санации бpонxиального деpева аппаpат должен автоматически пpеpвать пpоцесс искyсственной вентиляции легкиx. Обнаружение разъединения: должно происходить автоматически; На то вpемя, пока пpоводится санация, тpевожная сигнализация должна отключаться, чтобы не мешать пpоцессy санации. По окончании санации бpонxов и автоматического pаспознавания соединения аппаpат должен пpоводить в течение 120 секyнд искyсственнyю вентиляцию легкиx с подачей 100% кислоpода. Наличие следующих отображаемых измеряемых значений: Измерение давления в дыхательных путях (резистивный датчик относительного давления): Pмax Максимальное давление в дыхательных путях; Pплато Давление плато; PEEP Положительное давление в конце выдоха; Pсред. Среднее давление в дыхательных путях; Диапазон не менее 0 не более 99 mbar; Разрешение: 1 mbar; Измерение O2 (на вдохе) (наличие электрохимического датчика, не требующего сервиса); FiO2 Концентрация O2 во вдыхаемом газе; Диапазон от 18 до 100 об.%; Разрешение: 1 об.% O2 Измерение потока: Поток пик. Пиковый инспираторный поток; Диапазон не менее 0 не более 196 L/min; Разрешение: 1 L/min Измерения минутного объема: MV Минутный объем; Диапазон от 0 до 99 L/min BTPS; Разрешение 0,1 L/min MV утечка Минутный объем утечки исходя из минутного объема вдоха (в режиме NIV); Диапазон от 0 до 100 %; Разрешение 1 % VTe Измеряемый дыхательный объем на выдохе; Диапазон от 0 до 3999 mL, BTPS; Разрешение: 1 mL VTпац. Дыхательный объем с компенсацией утечки, измеренный на вдохе (в режиме NIV ); Диапазон от 0 до до 3999 mL, BTPS; Разрешение не менее 1 mL; Измерение частоты дыхания: ЧДспонт. Составляющая самостоятельного дыхания в общей частоте; ЧД Общая частота дыхания: Диапазон от 0 до 150/min; Разрешение не более 1/min; I:E Коэффициент соотношения времени вдоха и времени выдоха: Диапазон от 1:150 до 150:1; Разрешение: 0,1; Ti Время вдоxа: Диапазон От 0 до 15 s; Разрешение 0,1 s; T плато Время плато: Диапазон от 0 до 10 s; Разрешение 0,1 s; R Resistance, сопротивление: Диапазон от 3 до 100 mbar/L/s; Разрешение 1 mbar/L/s; C Compliance, комплайнс: Диапазон от 3 до 200 mL/mbar; Разрешение не менее 1 mL/mbar; T0C Измерение температуры дыхательной смеси (наличие интегрированного датчика с отрицательным температурным коэффициентом): Диапазон от 18 до 48 °C; Разрешение не менее 1 °C; Отображение кривой: Давление в дыхательных путях Paw (t) – от 5 до 100 mbar; Поток (t) –от 20 до 200 L/min; Дыхательный объем VT от 0 до 2 L. Наличие мониторинга следующих параметров; MV Объем выдыхаемого в минуту газа: Наличие сигнала тревоги, если превышена верхняя граница показателя, диапазон которой от 41 до 2 L/min с интервалом не менее 0,1 L/min Наличие сигнала тревоги, если значение упало ниже нижней границы показателя, диапазон которой от 0,5 до 40 L/min, с интервалом не менее 0,1 L/min; Наличие отключения сигнала тревоги: после включения устройства и в течение следующих 2 минут; при выходе из режима ожидания и в течение следующих 2 минут; после выключения мониторинга потока и в течение следующих 2 минут; при обнаружении отсоединения и в течение 2 минут после повторного соединения Paw Давление в дыхательных путях: Наличие сигнала тревоги, если превышена верхняя граница с диапазоном от 10 до 100 mbar; Нижний предел сигнала тревоги должен быть когда значение «PEEP + 5 mbar (в сочетании с установленным значением PEEP) не превышается, по крайней мере, на 0,1 s в течение двух последовательных принудительных вдохов; Давление в дыхательных путях должно измеряться без дополнительных линий. T отсоедин. Время задержки для тревожного сообщения «Низкое давление в дых. путях» (режиме работы NIV)должно быть: от не более 0 до не менее 60 s FiO2 Концентрация O2 во вдыхаемом газе (режим подачи О2 под высоким давлением); наличие сигнала тревоги, если верхний предел срабатывания сигнала превышается в течение по крайней мере 20 секунд; наличие сигнала тревоги, если значение находится за нижним пределом срабатывания сигнала в течение по крайней мере 20 секунд; ЧД Частота дыхания: наличие сигнала при превышении частоты дыхания (во время самостоятельного или принудительного дыхания); Диапазон для установки от 10 до 120/min Tапноэ время тревоги по апноэ: наличие сигнала при обнаружении отсутствия дыхательной активности; Диапазон от 15 до 60 s; регулируется с шагом не менее 1 s; VTi Дыхательный объем на вдохе: наличие аварийного сигнала если получаемый дыхательный объем VT превышает предел срабатывания тревожного сигнала; Диапазон от 0,06 до 4,0 L Наличие возможности отключения сигнала тревоги: – после включения устройства и в течение следующих 15 s; – при выходе из режима ожидания и в течение следующих 15 s; – при обнаружении отсоединения и в течение 15 s после повторного соединения; Приоритетность тревог: Тревожные сигналы должны классифицироваться по приоритету: уведомление, предостережение, предупреждение. Параметр, вызвавший тревожный сигнал, должен высвечиваться на дисплее аппарата. Интерфейс: наличие цветного сенсорного дисплея, диагональю не менее 12”. Наличие возможности одновременного отображения трёх кривых в реальном времени (давление, поток, объём). Кривые должны быть заполнены, что облегчает визуализацию. Наличие одновременного отображения пяти вентиляционных параметров на выбор пользователя. Наличие возможности конфигурирования ассортимента параметров. Наличие вращающегося манипулятора управления с функцией настройки параметра (вращение) и его подтверждения (нажатие). Выбор самого параметра должен осуществляться с сенсорного дисплея. Наличие возможности защиты настройки параметров от потенциально опасных изменений. Принцип работы вентилятора должен быть: цикличный по времени, с постоянным объемом, с контролем давления Безопасность: клапан безопасности должен открываться при 120 мбар, клапан экстренного вдоха: должен автоматически открываться при отсутствии О2; наличие автоматического переключения на воздух при отсутствии О2; Наличие выхода для медикаментозного распылителя: должен быть синхронизирован со вдохом. Основной источник питания AC: не хуже 100V-240V, 50/60 Hz, DC: 24 V, потребляемый ток: до 1,3 А; встроенная батарея: автономная работа не менее 45 мин. Встроенная и внешняя батарея вместе обеспечивают до 5 часов автономной работы. Наличие интерфейса: RS232. Подача газов: воздух должен подаваться от турбины, кислород от баллонов: от 3 до 6 бар, кислород от центральной газоразводки: от 3 до 6 бар. Основные комплектующие: Вентилятор для интенсивной терапии (базовый блок) Наличие встроенного цветного дисплея – не менее 12”, Наличие режимов вентиляции, стандартных: VC-CMV; VC-AC; PLV; VC-SIMV; VC-SIMV-PS; SPN-CPAP; SPN-CPAP-PS; Вентиляция пpи апноэ. 1 шт. Шланги подачи О2 (NIST) под давлением (L= 5 м) Длина не менее 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) 1 шт. Клапан вдоха и выдоха Наличие клапана выдоха многоразового использования, пластиковый, стерилизуемый. 1 шт. Дополнительные комплектующие: Тележка на колесах На 4 колесах, с возможностью блокировки 2 колес. 1 шт. Базовый блок увлажнителя Энергопотребление должно быть в пределах 150 Вт. Устанавливаемая температура в дыхательном контуре должна быть от 35 до 40 0 С. Время разогрева – до 30 мин. Наличие звуковой и визуальной тревог при превышении t 0 С в дых. контуре более 43 0 С. 1 шт. Пневматический распылитель медикаментов Должен быть пневматический, синхронизирован с вдохом. Период работы 30 мин., аппаpат должен yчитывать поток для pаспылителя и деpжать минyтный объем постоянным. 1 шт. Внешняя аккумуляторная батарея Должна обеспечивать до 4 часов автономной работы при типичных режимах вентиляции 1 шт. Автоматическая регулировка потока на вдохе. Аппарат должен обеспечивать вентиляцию с замедляемым потоком во избежание пиковых значений давления. Аппарат должен определять давление, необходимое для поддержания заданного дыхательного объема, учитывая состояние легких (растяжимость, сопротивление) и потребность пациента в самостоятельном дыхании. 1 шт. Вентиляция с двумя фазами давления в дыхательных путях Вентиляция с двумя фазами давления в дыхательных путях (высокого и низкого давления), синхронизацией вдоха и выдоха и возможностью самостоятельного дыхания в любой стадии дыхательного цикла; 1 шт. неинвазивная (масочная) вентиляция. неинвазивная вентиляция, должна быть совместима со всеми режимами вентиляции: с контролем по давлению, с контролем по объёму, в режимах с поддержкой давлением. Максимальная компенсация утечек до 250 л/мин в режимах с контролем по давлению и с поддержкой давлением. Дыхательный объём, поступающий пациенту, должен быть компенсирован по утечкам до 100% от установленного показателя дыхательного объёма (Vt) во всех дыхательных режимах. Инспираторный триггер должен автоматически адаптироваться к измеряемой утечке для предотвращения автоматического срабатывания триггера вследствие задания слишком малого значения для триггера по потоку и увеличения продолжительности вдохов. 1 шт. Принудительная вентиляция Принудительная вентиляция с контролем минутного объема 1 шт. Капнометрия в основном потоке (должна включать кювету капнографическую, многоразовую, взрослую) Капнометрия в основном потоке: измерения должны быть доступны в диапазоне от 0 до 100 мм.рт.ст. (или от 0 до 13,2 % по объёму). CO2 Капнометрия в основном потоке: наличие тревожных сообщений при высоком или низком содержании СО2. 1 шт. Вентиляция с контролем давления Вентиляция с контролем давления и сбросом давления в дыхательных путях. 1 шт. Специальные маневры: Специальные маневры: определение истинного ПДКВ и задержанного в легких дыхательного объёма при неполном выдохе, включает: Мониторинг неполного выдоха (гиперинфляции или патологическая задержка воздуха в легких) при ХОБЛ (хронических обструктивных болезнях легких) или Респираторном дистресс синдроме; Задержка выдоха на уровне давления акта выдоха (ПДКВ или PEEP). 1 шт. Принудительная вентиляция Принудительная вентиляция с триггерной поддержкой и контролем давления. 1 шт. Опция дозировки опция дозировки Vt от 20 мл 1 шт. Расширенные возможности мониторинга аппарат анализирует и сохраняет данные о статусе пациента в журнале событий. Отображение петель: возможно отображение одновременно двух петель и одного графика. Возможно отображение одной петли в большем масштабе с большим разрешением. Отображение трендов: табличные тренды могут настраиваться по усмотрению пользователя по любому из мониторируемых параметров. 1 шт. Возможность работы от источника низкого давления кислорода Возможность работы от источника низкого давления кислорода - например концентратора кислородного 1 шт. Расходный материал Камера увлажнителя (для взрослых пациентов) Должна быть многоразовой. Температура в камере должна быть лимитирована до 66 0С. 1 шт. Дыхательный контур для взрослых Должен быть: многоразовый силиконовый спиральный дыхательный контур с влагоуловителем. Стерилизуемый. 1 шт. Фильтры бумажные для увлажнителя Должны быть: одноразовые. Должны предназначаться для фильтрации воды в увлажнителе. 1 комплект из 100 шт. Маски для неинвазивной вентиляции Должна быть: маска для неинвазивной вентиляции с гелевым ободком для наиболее комфортного прилегания. Многоразовые. 3 шт. Бактериальный фильтр Противомикробный и противовирусный фильтр должен быть одноразового использования для дыхательных объёмов от не более 100 до не менее 1500 мл. Бактериальная фильтрация не менее 99,999; вирусная фильтрация не менее 99,99. Объём мертвого пространства не более 30мл. Макс. время использования не менее 24ч. 1 комплект из 50 шт. Датчик потока Датчик потока должен быть термоанемометрический, многоразовый 1 комплект из 5 шт. Датчик O2 Датчик О2. должен иметь принцип работы: гальваническая ячейка. Многоразовый. 2 шт. Микрофильтр Применяется для более тонкой очистки поступающего в аппарат воздуха. Замена – раз в год. 1 шт. Пылевой фильтр Применяется для очистки поступающего в аппарат воздуха от пылевых частиц. Замена - раз в год. 1 шт. |
| 19 | Видеокомплекс для эндоскопической хирургии | Должно позволять выполнять малоинвазивные вмешательства в лапароскопической хирургии практически любой сложности (холецистэктомия, аппендэктомия, лапароскопическое вмешательство в варикоцеле, удаление кист почки, пластика паховых грыж, пластика вентральных грыж, ликвидация острой кишечной непроходимости, удаление кист яичника, операции по бесплодию, операции трубной беременности и др.) Наличие возможности проводить диагностические и оперативные вмешательства Наличие возможности расширения возможностей комплекса путем подключения дополнительных инструментов. Электрическая сеть 220В, мощность 2,5 кВт, Центральная или местная подача С02 Основные комплектующие: Головка камеры Головка эндовидеокамеры должна быть 3-чиповая , стандарт изображения fullHD, разрешение не менее 1920 x 1080 пкс, прогрессивное сканирование частота 50 Гц, с двумя свободно программируемыми кнопками, с встроенным оптическим Zoom объективом, фокусное расстояние f = 15 - 31 мм (2x) Для использования с цветовой системой PAL и NTSC 1шт. Блок управления камеры Блок управления для использования с HD стандартными 1- и 3-чиповой головками камер, максимальное разрешение не менее 1920 x 1080 пкс, с интегрированным модулем централизованного управления и интегрированным модулем обработки изображения, цветовая система PAL/NTSC, сеть : 100-240 VAC, 50/60 Hz, состоит из : блок камеры ,сетевой кабель , BNC-видеокабель длина не менее 180 cм, S-Video (Y/C) видеокабель длина не менее 180 cм, специальный RGB-видеокабель длина не менее 180cм, 2 соединительных кабеля для дистанционного управления видео принтером, соединительный кабель, длина не менее 100 cм, DVI соединительный кабель длина не менее 300 cм, клавиатура 1шт. Медицинский плоскоэкранный монитор жидкокристаллический Монитор плоскоэкранный жидкокристаллический с диагональю не менее 26" дюйм HD, алюминиевый герметичный корпус для влажной дезинфекции, видео входы: 2x DVI-D, 2x VGA, 2x S-Video, 2x композит, Видео выходы: DVI-D, S-Video, композит, интерфейс: RS232, Ethernet Состоящий из: PS блок питания, DVI-D соединительный кабель, BNC/BNC видео кабель 1шт. Кронштейн для крепления мониторов Держатель монитора, с высотной регулировкой, поворотный и наклоняемый, для центрального монтажа , радиус поворота предпочтительно 210°, нагрузочная способность не менее 18 кг, с адаптором , для передвижных приборных стоек 1шт. Медицинский источник света Источник света, с интегрированным модулем централизованного управления , и помпой с одной лампой и одним выходом для световода ,рабочее напряжение: 100-240 В, 50/60 Гц в комплект входит: сетевой шнур, набор силиконовых трубок, длина 2.5 м , соединительный шнур не менее 100 см. 1шт. Световод Световод , волоконнооптический диаметр 4.8 мм, длина 300 см 1шт. Оптика Оптика жесткая, стержне-линзовая, 30°, крупноформатная, диаметр 10 мм, длина 31 cм, автоклавируемая, со встроенным оптоволоконным световодом. 1шт. Медицинская система для отсасывания и промывания Помпа эндоскопическая, для отсасывания и промывания, рабочее напряжение: 100/120/230/240 В, 50/60 Гц, в комплект входит: помпа, сетевой кабель, пакет для отсасывания 1шт. Банка отсоса Банка отсоса, 1.5 л 1шт. Крышка для банки отсоса Крышка для банки отсоса, 1,5 и 5 литровой, стерилизуемая 1шт. Бутыль для промывающего раствора Бутыль ирригационная, для промывающего раствора, 1 л, стерилизуемая 1шт. Крышка бутыли Крышка бутыли ирригационной, стерилизуемая, для бутыли, 1 л, стерилизуемая, и бутылей со стерильным раствором 1 л / 1.5 л, терильных (круглого и квадратного сечения) 1шт. Держатель бутыли Держатель для бутыли, 1.5 л 2 шт. Набор силиконовых трубок для отсасывания Трубка соединительная, набор силиконовых трубок, отсасывающих, стерилизуемых. Две трубки -для соединения аспирационной бутыли объемом 5 л, помпы и аспирационного инструмента с бутылью 1шт. Набор силиконовых трубок для промывания Трубка соединительная, набор силиконовых трубок,ирригационных, стерилизуемых. Для подсоединения ирригационной бутыли объемом 1 литр и помпы 1шт. Трубка для отсасывания и промывания Канюля, для ирригации/аспирации, с противоотражающей поверхностью, с двух-ходовым краном для работы одной рукой, диаметр 5 мм, длина 36 см 1шт. Медицинский высокочастотный хирургический аппарат Прибор для электро хирургии, напряжение 200-240 VAC, 50/60 Гц, состоит из: электрокоагулятор,сетевой кабель 1шт. Двухпедальный переключатель Педаль управления ножная. Двойная педаль для ВЧ генераторов 1шт. Монополярный ВЧ кабель Шнур высокочастотный, монополярный, с штекером 5 мм для коагуляторов ,длина 300 см 1шт Биполярный ВЧ кабель Шнур высокочастотный, биполярный, для коагуляторов , длина 300 см 1шт Нейтральный электрод Электрод нейтральный, из силикона, с 2-мя резиновыми полосками для фиксации, используется с коагуляторами, A= 500 cm² площадь, для соединения необходим соединительный шнур 1шт Соединительный кабель Кабель соединительный, для соединения нейтральных электродов, длина 300 см 1шт Медицинский инсуффлятор Инсуфлятор, с интегрированным модулем централизованного управления ,рабочее напряжение 100-240 В пер.тока, 50/60 Гц, в комплект входит: исуффлятор, сетевой кабель, набор силиконовых трубок, стерилизуемые, универсальный ключ, соединительный кабель, стерильный фильтр, 10 шт,/уп. 1шт Шланг низкого давления Шланг низкого давления, для подключения к центральной разводке СО2 газа, длина 300 см 1шт Медицинская передвижная приборная стойка Стойка мобильная для эндоскопического оборудования, перемещение на 4 антистатических двойных роликах, 2 оборудованы с фиксируемыми тормозами (задние), 3 фиксированные полки, 1 полка с рукоятками , главный выключатель на боковой балке, 1 ящик с замком, встроенные кабельные каналы в обеих боковых балках, 1 набор противоскольжения для оборудования, двойная задняя панель с встроенным электрическим распределителем на 12 розеток, держатель для блоков питания, соединители для заземления и кабельный держатель на задней стороне. 1 держатель камеры , 2 боковые рельсы для дополнительного оборудования,Размеры: мобильная стойка: 730 x 1490 x 716 мм (w x h x d), полка: 630 x 480 мм (w x d), диаметр роликов: 150 мм 1шт Дополнительные комплектующие: Игла Эндоигла, для пневмоперитонеума, с пружинящим тупым стилетом, с замком , длина 10 см 1шт Игла Игла для пневмоперитонеума, с пружинящим тупым стилетом, с замком , длина 13 см 1шт Игла Эндоигла, длина 15 см. с пружинным тупым стилетом 1шт Троакар Троакар, диаметр 11 мм, Состоит из: стилет троакара пирамидальный, канюля без клапана, с краном для инсуффляции, длина 10.5 см, многофункциональный клапан, диаметр 11 мм 2 шт Троакар Троакар, диаметр 6 мм. Состоит из: стилет троакара, пирамидальный, канюля троакара, без клапана, с краном для инсуффляции, длина 10,5 см, мультифункциональный клапан 3 шт Троакар Троакар, диаметр 11 мм, состоящий из: стилет троакара, конический, канюля с краном для инсуффляции и резьбой, длина 10.5 см, силиконовый клапан 1 шт Троакар Троакар, диаметр 6 мм, состоящий из: троакар пирамидальный, канюля с резьбой, с силиконовым лепестковым клапаном, длина 10.5 см, силиконовый лепестковый клапан 1шт Переходник Адаптер, переходник накидной с креплением к клапану трокара, 11/5 мм 1шт Редукционная гильза Гильза, редукционная, многоразовая, диаметр инструментов 5 мм, внешний диаметр троакарной гильзы 11 мм, 1 шт Коагуляционный электрод Коагулирующий и диссекторный электрод, L-образный, с см-маркировкой, с соединителем для монополярной коагуляции, диаметр 5 мм, длина 36 см 1 шт Коагуляционный электрод Электрод, для диссекции и коагуляции, тупой шпатель, с соединением для монополярной коагуляции, диаметр 5 мм, рабочая длина 36 см 1 шт Коагуляционный и диссекционный электрод Электрод, для диссекции и коагуляции, L-образный, диаметр 5 мм, длина 36 см, с соединением для монополярной коагуляции 1 шт Инструмент монополярный Щипцы, для диссекции и захвата, вращающиеся, диаметр 5 мм, длина 36 см, бранши загнуты вправо, однабранша подвижна. Состоят из: металлическая рукоятка, без кремальеры, с увеличенной контактной поверхностью колец для пальцев, внешний тубус, изолированный, вставка-щипцы 1 шт Инструмент монополярный Щипцы, захватывающие, поворотные, разборные, с соединением для биполярной коагуляции, обе бранши подвижны, окончатые бранши с тонким атравматичным сечением, диаметр 5 мм, длина 36 см. Состоят из: рукоятка с кремальерой, с увиличенной контактной поверхностью колец, внешний тубус, вставка-щипцы 1шт Инструмент монополярный Щипцы для захвата, вращающиеся, разборные, с соединением для биполярной коагуляции, две бранши активны, специально разработаны для диссекции, диаметр 5 мм, длина 36 см. Состоят из: рукоятка, без кремальеры, с большей площадью контактной поверхности для колец, внешний тубус, вставка-щипцы 1 шт Инструмент монополярный Щипцы для захвата и диссекции, вращающиеся, с разъемом для монополярной коагуляции, диаметр 5 мм, длина 36 см, две бранши активны. Состоят из: пластиковая рукоятка без кремальеры, с большей площадью контактной поверхностью колец для пальцев, внешний тубус, изолированный, вставка-щипцы 1 шт Инструмент монополярный Щипцы, разборные захватывающие, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, атравматические, с 2-мя подвижными раншами,состоящие из:металлическая рукоятка, без фиксатора, изолированная,внешняя трубка, изолированнаярабочая вставка-щипцы 1 шт Инструмент монополярный Щипцы, для захвата и диссекции, вращающиеся, с соединением для монополярной коагуляции, диаметр 5 мм, длина 36 см, усиленные бранши, обе бранши подвижны. Состоят из: пластиковая рукоятка, с кремальерой для гемостаза, с увеличенной площадью контактной поверхности для пальцев,внешний тубус, изолированный, вставка-щипцы 1 шт Инструмент монополярный Ножницы, поворотные, с разъемом для монополярной коагуляции, диаметр 5 мм, длина 36 см, загнутые лезвия, две бранши подвижны, длина лезвий 15 мм. Состоят из: пластиковая рукоятка, без кремальеры, с большой контактной поверхностью для пальцев, внешний тубус, изолированный, рабочая вставка 1 шт Инструмент монополярный крючкообразные ножницы, вращающиеся, ссоединением для монополярной коагуляции, диаметр 5 мм, длина 36 см, одна бранша подвижна. Состоят из: пластиковая рукоятка, без кремальеры, с увеличенной площадью контактной поверхности для пальцев,внешний тубус, изолированный, вставка-ножницы 1 шт Инструмент монополярный разборные ножницы, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, диаметр 5 мм, длина 36 см, зубчатые, ложкообразные, длина бранш 17 мм, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без фиксатора, внешний тубус, изолированный, рабочая вставка-ножницы 1шт Инструмент монополярный разборные щипцы для диссекции и захвата, поворотные, разборные, с соединением для монополярной коагуляции, с соединением для чистки, обе бранши подвижны, удлиненнные, диаметр 5 мм, длина 36 см, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без кремальеры, внешний тубус, изолированный, рабочая вставка-щипцы 1шт Инструмент монополярный разборные захватывающие щипцы, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с окончатыми браншами, загнутые, с одной подвижной браншей, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором ,внешняя трубка, изолированная, рабочая вставка-щипцы 1шт Инструмент монополярный Щипцы, разборные захватывающие, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, атравматические, многозубчатые, ложкообразные, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором, внешняя трубка, изолированная, рабочая вставка-щипцы 1шт Инструмент монополярный разборные захватывающие щипцы, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, атравматические, с одной подвижной браншей,состоящие из:пластмассовая рукоятка, с фиксатором, внешняя трубка, изолированная, рабочая вставка-щипцы 1шт Инструмент монополярный захватывающие щипцы, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм,длина 36 см, атравматические, окончатые, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором, внешняя трубка, изолированная, рабочая вставка-щипцы 1шт Инструмент монополярный разборные щипцы для препарирования и захватывания , поворотные, размер 5 мм,длина 36 см, с соединением для монополярной коагуляции, длина бранш 15 мм, конические, тупоконечные, с одной подвижной браншей, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором, внешняя трубка, изолированная, рабочая вставка-щипцы 1шт Инструмент монополярный Ножницы, микро для диссекции, вращающиеся,диаметр 5 мм, длина 36 см, одна бранша подвижна, тонкие лезвия. Состоят из: металлическая рукоятка, без кремальеры, с увеличенной площадью контактнойповерхности колец, изолированный внешний тубус, вставка 1шт Редукционная гильза Редукционная гильза, многоразовая, диаметр инструмента 3 мм, канюля троакара диаметром 6 мм, 1шт Ретрактор Ретрактор для гастро-бандажирования, размер 5 мм, длина 36 см, используется регулируемой гастро-бандажной системой 1шт Ретрактор Ретрактор, разборный веерообразный, расширяющийся, пятилепестковый, диаметр 5 мм, длина 36 см 1шт Аппликатор клипс Аппликатор для использования с титановыми клипсам (средне большой размер), разборный, ротационный, с кремальерой для фиксации бранш при удержании клипсы, диаметр 10 мм, длина 36 см. Состоит из: металлическая рукоятка, с кремальерой, металлический внешний тубус, вставка 1шт Макроиглодержатель Макроиглодержатель, эргономичная аксиальная рукоятка с фиксатором, фиксатор открывается справа, прямые бранши, карбид-волфрамовая вставка, 5 мм, длина 33 см 1шт Макроиглодержатель Макроиглодержатель, эргономичная аксиальная рукоятка с фиксатором, фиксатор открывается справа, бранши загнуты вправо, диаметр 5 мм, длина 33 см 1шт Толкатель узлов узлопроталкиватель, для экстракорпорального вязания узлов, диаметр 5 мм, длина 36 см 1шт Шовный инструмент Инструмент шовный, для закрытия троакарных ран и выполнения лигатуры подкожно, диаметр 2,8 мм, длина 17 см 1шт Фиксирующие щипцы для холангиографии Фиксирующие щипцы для холангиографии, с 1 каналом для катетера, 6 Фр., диаметр 5 мм, рабочая длина 27 см 1шт Двухходовой кран 2-ходовой кран для контрастной среды и раствора 1шт Адаптер для фиброскопов Гибкий соединитель с замком 1шт Холедохофиброскоп Холедохо-фиброскоп, управляемый, инструментальный канал: 3.6 Шр. угол зрения: 0° угловая апертура: 90° рабочая длина: 50 см внешний диаметр: 7.5 Шр. угловой изгиб вверх/вниз: 160°/120° В комплект входит: чемодан, захватывающие щипцы, гибкие, 3 Шр., длина 75 см,биопсийные щипцы, гибкие, 3 Шр., длина 75 см, корзинчатый захват для камней, стерильный, одноразовый, 3 Шр., длина 115 см, аппликатор и направляющий тубус дляиспользования с троакарами размером 6 м,клапан для выпуска воздуха, прибор проверки герметичности, чистящая щетка 1шт Пластмассовый контейнер Пластмассовый контейнер для стерилизации и хранения, внешние размеры 532 x 254 x 165 мм, со вставками для стерилизации до 6 троакаров и 12 инструментов от 2,5 до 10 мм 1шт Корзина Корзинка-решето, средняя, для чистки, стерилизации и хранения двух эндоскопов и одного световодного кабеля. 487х125х54 мм для жестких эндоскопов до 10 мм диаметра и до 32 см рабочей длины. 1шт Расходный материал Стерильное покрытие Покрытия защитные стерильные, для использования с эндоскопическими идеокамерами, размер 17х242 см,стерильные, в упаковке 60 шт. 1 уп. Бактериальный фильтр Фильтр, антибактериальный, нестерильный, 10 шт. в упаковке. Газовый фильтр Фильтр, CO2\N2O газовый, одноразовый, для использования с инсуффляционными приборами со коростью потока газа 30 л\мин. стерильно, 25 шт в упаковке. 1 уп. Клипсы титановые Клипсы, титановые, средне-большие, стерильные, 16 картриджей по 10 клипс, для использования с аппликатором 1 уп. Лигатурная петля Лигатурная петля, одноразовая, с рассасывающейся синтетической нитью, в стерильной упак., 12 шт., USP 0, длина 33 см 1 уп. Экстрактор Пакет экстракционный одноразовый, общий объем 260 мл, наполняемый объем 62 мл, раскрытие пакета 10 см, длина контейнерной секции 35 см, для использования с троакарами размера 10 мм, наличие нитиноловой лески с памятью формы. Стерильные, в упаковке 5 шт. 1 уп. Экстрактор Экстракционный пакет, диаметр отверстия 10 см, объём 800 мл. Для использования с троакарами размером 10 мм. Стерильный, 5 шт./уп. 1 уп. Расходный материал |
| 20 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская. | Области применения: Абдоминальные исследования. Акушерство. Гинекология. Кардиология. Скелетно-мышечная система. Ангиология. Урология. Поверхностно расположенные органы и структуры педиатрия. Неонаталогия. Ортопедия. Онкология. Транскраниальные исследования. Чреспищеводные исследования. Должна быть полностью цифровая многоцелевая ультразвуковая диагностическая система экспертного класса с импульсноволновым, цветовым и энергетическим допплерами. Количество цифровых приемо-передающих каналов должно быть не менее 1 950 000. Режимы сканирования: В-режим: Карт серой шкалы должно быть не менее 7. Карт псевдоокрашивания должно быть не менее 9. Количество поддерживаемых зон фокусировки при передаче должно быть не менее 8. Максимальная глубина сканирования не менее 36 см. Наличие поддержки технологии широкого угла сканирования (до 120() на секторном датчике. Частота кадров в секунду в B-режиме должна быть не менее 4700. М-режим: Карт псевдоокрашивания должно быть не менее 9. Анатомический линейный М-режим в реальном масштабе времени. Анатомический нелинейный М-режим в реальном масштабе времени. Активация анатомического М-режима на сохраненных кинопетлях. Совместимость с режимами цветового допплера, тканевого цветового допплера. Импульсно-волновой допплер: Автоматическое оконтуривание допплеровского спектра в режиме реального времени и режиме пост-обработки. Количество карт должно быть не менее 14. Диапазон PRF должен быть от 0,4 до 27,9 кГц. Диапазон регистрируемых скоростей должен быть 0,3 см/с – 20 м/с. Диапазон изменения угла сканирования не менее +/- 30(. Коррекция угла, диапазон, должен быть +/- 90(. Коррекция угла, шаг, не более 1(. Максимальное количество допплеровских частот на одном датчике должно быть не менее 7. Непрерывно-волновой допплер: Автоматическое оконтуривание допплеровского спектра в режиме реального времени и режиме пост-обработки. Диапазон регистрируемых скоростей должен быть 0,5 см/с – 22 м/с. Коррекция угла, диапазон, не менее +/- 90(. Коррекция угла, шаг, не более 1(. CFM - цветовое допплеровское картирование по скорости: Количество карт окрашивания должно быть не менее 14. Диапазон PRF должен быть 0,1 до 23,6 кГц. Диапазон регистрируемых скоростей должен быть 0,5 см/с – 3,8 м/с. Наличие алгоритма подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании. Частота кадров в секунду в режиме ЦДК должна быть не менее 850. Максимальное количество частот ЦДК на одном датчике должно быть не менее 6. Цветовое допплеровское картирование по энергии: Диапазон PRF должен быть 0,1 до 23,6 кГц. Частота кадров в секунду в режиме ЦДК должна быть не менее 850. Направленный энергетический допплер: Аккумуляция в режиме ЦДК и ЭД (накопление цвета за выбираемый пользователем промежуток времени). Триплексный режим в реальном масштабе времени: - В+CFM+PW. - B+PD+PW. - B+TVI+PW. - Частота кадров в секунду в триплексном режиме должна быть не менее 130. Режим трапециевидного сканирования Режим кодированной тканевой гармоники: Поддержка 2D и 4D датчиками. Максимальное количество базовых частот на одном датчике должно быть не менее 6. Максимальное количество гармонических частот на одном датчике должно быть не менее 8. Гармоника фазовой инверсии. Режим непрерывной оптимизации поперечной и радиальной равномерности изображения, а также яркости изображения ткани. Режим поверхностной объемной реконструкции в режиме 2D: Поддержка всеми датчиками. 3D реконструкция из сохраненной ранее 2D кинопетли. Расширенная программа построения трехмерных изображений: Мультиплановый анализ. Отображение любого наклонного среза в пределах отсканированного объема. Отображение коронарного сечения. Совмещение с режимами ЦДК и ЭД. Поддержка всеми датчиками. Режимы 3D реконструкции: Поверхность. Максимальная интенсивность. Минимальная интенсивность. Средняя интенсивность. Полупрозрачность (одновременное отображение цветной и серошкальной объемной информации. Режим формирования УЗ изображения за счет многолучевого составного сканирования: Число одновременно передаваемых лучей должно быть не менее 9. Число одновременно принимаемых лучей должно быть не менее 9. Одновременное отображение с фундаментальным изображением. Совместимость с режимом кодированной гармоникой. Совместимость с органоспецифичным режимом. Совместимость с режимами ЦДК, ЭД и импульсно-волнового допплера. Органоспецифичный режим получения изображения на основе адаптивного алгоритма: Совмещение с режимом многолучевого сканирования и кодированной гармоникой. Одновременное отображение обработанного и фундаментального изображений. Совместим со всеми типами датчиков. Совместим со всеми режимами. Монитор: Жидкокристаллический антибликовый монитор должен размещаться на свободно перемещаемом кронштейне. Размер экрана по диагонали не менее 19. Разрешение монитора не менее 1280 х 1024. Регулировка угла наклона монитора вперед/назад не менее 90(/30(. Поворот в горизонтальной плоскости не менее 360(. Полная регулировка монитора по высоте не менее 30 см. Интерфейс пользователя: Регулируемая в трех направлениях консоль управления. Вертикальная регулировка консоли управления с электроприводом. Угол вращения консоли управления не менее 90(. Выдвижение консоли управления вперед не менее 30 см. Наличие интегрированных в консоль динамиков. Цветная сенсорная панель управления не менее 10,4 дюйма. Органы управления на основе многофункциональных регуляторов, имеющих до четырех степеней свободы. Наличие полноразмерной алфавитно-цифровой клавиатуры. Наличие интерактивной подсветки клавиатуры. Наличие встроенного подогревателя геля. Наличие специализированных отсеков для принтера и DVD-привода на передней стороне корпуса. Полный частотный диапазон работы системы от 0,7 до 18,7 МГц. Формирование ультразвукового луча должно быть цифровым. Технология широкополосного формирования ультразвукового луча. Количество активных портов (не CW) для подключения датчиков не менее 4. Бесштырьковые коннекторы датчиков. Динамический диапазон должен быть 290 дБ. Количество заводских предустановочных программ не менее 600. Количество определяемых пользователем предустановочных программ на 1 датчик не менее 60. Кинопамять: Режим хранения непосредственно на экране монитора ультразвуковых изображений и кино-петель из цифровой памяти изображений. Регулировка скорости прокрутки кинопетли не менее 9 позиций. Максимальная длительность кинопетли кадров не менее 20 000. Максимальная длительность кинопетли не менее 1200 сек. Программное обеспечение: Программные и аппаратные функции, обеспечивающие возможность осуществлять сканирование датчиками с активной матричной решеткой. Автоматическая оптимизация изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей. Автоматическая оптимизация изображения в режиме цветового картирования. Автоматическая оптимизация TGC изображения. Автоматическая оптимизация допплеровского спектра: Автоматическая корректировка базовой линии. Автоматическая корректировка PRF. Автоматическая корректировка угла. Автоматическое инвертирование спектра. Автоматический обсчёт допплеровского спектра в реальном триплексном режиме. Количество отображаемых параметров должно быть не менее 14. Программные и аппаратные функции, обеспечивающие доступ к необработанным «сырым» ультразвуковым данным для дальнейшей оптимизации изображения. Настройка и регулировка следующих параметров на ранее сохраненных изображениях: В-режим: усиление, динамический диапазон, подавление, выбор цветовой гаммы и карт псевдоокрашивания, активация М-режима. СFM/PDI-режим: включение/выключение режима, усиление, регулировка баланса, выбор цветовой гаммы. PW-режим: включение/выключение режима, усиление, динамический диапазон, изменение угла, смещение базовой линии, выбор скорости прокрутки, выбор формата отображения, цветовой гаммы и карты псевдоокрашивания, автоматические измерения. Режим кинопетли: скорость прокрутки кинопетли, активация анатомического М-режима, трехмерная реконструкция на основе динамической последовательности 2D изображений. Интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений: Составление архивов пациентов. Сохранение статических и динамических изображений в формате Raw DICOM «сырые» данные. Пост-процессинговая обработка ранее сохраненных изображений. Проведение измерений и расчетов. Вывод отчётов об исследованиях. Сохранение ультразвуковых изображений на сменных CD/DVD, USB HD, MemoryStick в форматах jpg, avi, wmv. Сохранение статических и динамических изображений в стандартных форматах. Встроенная программа для просмотра архивированных статических изображений и кинопетель на внешней рабочей станции в формате Windows. Программирование последовательности часто выполняемых действий с присвоением соответствующей клавиши. Встроенные предустановки для визуализации пациентов с нормальным и ухудшенным акустическим окном. Пакеты расчетов и суммарные заключения для ангиологии. Пакеты расчетов и суммарные заключения для кардиологии. Пакеты расчетов и суммарные заключения для акушерства и гинекологии. Протокол отслеживания внутриутробного развития плода. Программы расчетов для многоплодной беременности. Программы расчетов для суставной дисплазии. Пакеты расчетов и суммарные заключения для урологии. Пакеты расчетов и суммарные заключения для исследований почек. Типы поддерживаемых датчиков: Конвексные. Микроконвексные. Секторные электронные. Линейные. Комбинированные ректовагинальные. Матричные конвексного, линейного и секторного типа. Монокристальные. Специализированные 4D–датчики, в том числе и внутриполостные. Датчик типа «карандаш» для отображения постоянно-волнового допплеровского спектра для кардиологии. Датчик конвексный для абдоминальных исследований, акушерства, гинекологии: Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот должен быть 1,8 - 5 МГц. Количество частот второй гармоники не менее 5. Угол сканирования не менее 70(. Количество элементов не менее 192. Радиус кривизны, не менее 60 мм. Поддержка анатомического, криволинейного анатомического, цветного М-режима. Поддержка эластографии. Биопсийная насадка. Датчик микроконвексный универсальный внутриполостной для акушерства, гинекологии, урологии: Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот должен быть 3,6 – 9 МГц. Количество частот второй гармоники не менее 3. Угол сканирования не менее 145(. Количество элементов не менее 192. Поддержка анатомического, криволинейного анатомического, цветного М-режима. Поддержка эластографии. Биопсийная насадка. Датчик линейный для периферических сосудов, поверхностно расположенных органов и структур, педиатрии: Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот должен быть 3,1 – 9 МГц. Количество опорных частот в B-режиме не менее 5. Ширина сканируемого участка не менее 44 мм. Количество элементов не менее 192. Отклонение луча максимальное не менее 30(. Поддержка технологии недопплеровской визуализации кровотока. Поддержка эластографии. Биопсийная насадка. Датчик матричный монокристальный секторный фазированный для транскраниальных исследований и кардиологии: Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот должно быть 1,7 - 4,6 МГц. Количество частот второй гармоники не менее 8. Контактная поверхность не более 28 мм. Угол сканирования не менее 120(. Количество элементов не менее 280. Максимальная частота кадров не менее 900. Поддержка анатомического, криволинейного анатомического, цветного М-режима. Основные комплектующие: Системный блок. Интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений: Составление архивов пациентов. Сохранение статических и динамических изображений в формате Raw DICOM «сырые» данные. Пост-процессинговая обработка ранее сохраненных изображений. Проведение измерений и расчетов. Вывод отчётов об исследованиях. Сохранение ультразвуковых изображений на сменных CD/DVD, USB HD, MemoryStick в форматах jpg, avi, wmv. Автоматическая оптимизация изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей. Автоматическая оптимизация изображения в режиме цветового картирования. Автоматическая оптимизация TGC изображения. Автоматическая оптимизация допплеровского спектра: Автоматическая корректировка базовой линии. Автоматическая корректировка PRF. Автоматическая корректировка угла. Автоматическое инвертирование спектра. Автоматический обсчёт допплеровского спектра в реальном триплексном режиме. Количество цифровых премо-передающих каналов не менее 1 950 000. Наличие программных и аппаратных функции, обеспечивающих возможность дистанционной диагностики аппарата. Монитор. Размер экрана по диагонали не менее 19. Разрешение монитора не менее 1280х1024. Регулировка угла наклона монитора вперед/назад не менее 90(/30(. Поворот в горизонтальной плоскости не менее 360(. Полная регулировка монитора по высоте не менее 30 см. Датчик секторный фазированный матричный. Датчик матричный монокристальный секторный фазированный для транскраниальных исследований и кардиологии. Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот должен быть 1,7 - 4,6 МГц. Количество частот второй гармоники не менее 8. Контактная поверхность не более 28 мм. Угол сканирования не менее 120(. Количество элементов не менее 280. Максимальная частота кадров не менее 900. Поддержка анатомического, криволинейного анатомического, цветного М-режима. Датчик конвексный. Датчик конвексный для абдоминальных исследований, акушерства, гинекологии . Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот должен быть 1,8 - 5 МГц. Количество частот второй гармоники не менее 5. Угол сканирования не менее 70(. Количество элементов не менее 192. Радиус кривизны не менее 60 мм. Поддержка анатомического, криволинейного анатомического, цветного М-режима. Поддержка эластографии. Датчик микроконвексный. Датчик микроконвексный универсальный внутриполостной для акушерства, гинекологии, урологии Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот должен быть 3,6 – 9 МГц. Количество частот второй гармоники не менее 3. Угол сканирования не менее 145(. Количество элементов не менее 192. Поддержка анатомического, криволинейного анатомического, цветного М-режима. Поддержка эластографии. Датчик линейный. Датчик линейный для периферических сосудов, поверхностно расположенных органов и структур, педиатрии. Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот должен быть 3,1 – 9 МГц. Количество опорных частот в B-режиме не менее 5. Ширина сканируемого участка, не менее 44 мм. Количество элементов не менее 192. Отклонение луча макс. не менее 30(. Поддержка технологии недопплеровской визуализации кровотока. Поддержка эластографии. Биопсийная насадка и биопсийный набор для конвексного датчика. Биопсийная насадка и биопсийный набор для конвексного датчика. Биопсийная насадка и биопсийный набор для микроконвексного датчика. Биопсийная насадка и биопсийный набор для микроконвексного датчика. Начальный многоугловой и одноугловой набор для биопии для линейного датчика. Начальный многоугловой и одноугловой набор для биопсии для линейного датчика. В многоугловой набор для биопсии должно входить: Многоугловая биопсийная насадка (три положения угла); Пять стерильных наборов для биопсии. В одно угловой набор для биопсии входит: Одноугловая биопсийная насадка (одно положение угла) плюс пять стерильных наборов для биопсии. Стерильный набор должен состоять из: - пластиковой рамки со вкладышами под все диаметры игл; - стерильного ультразвукового геля; - стерильного латексного чехла для изоляции датчика. Дополнительные комплектующие: Принтер черно-белый. Цифровой черно-белый термопринтер, наличие USB интерфейса. 1 шт. Блок питания с источником бесперебойного питания. Мощность не менее 2 кВт. 1 шт. Расходный материал Бумага для принтера. Размеры должны быть 111 мм×20 м. 1 рулон. Гель для ультразвуковых исследований. Макромолекулярный гель на водной основе, используемый как трансмиссионный материал при проведении ультразвуковых исследований, 1 флакон- 250 мл. 1 флакон. |
| 21 | Видеокомплекс для эндоскопической хирургии с инструментами для лапароскопических операций и инструментами для торакальной хирургии. | Должен выполнять малоинвазивные вмешательства в лапароскопической и торакоскопической хирургии практически любой сложности, включая реконструктивно-восстановительные операции - наличие возможности проводить диагностические и оперативные вмешательства - наличие возможность расширения возможностей комплекса путем подключения дополнительных инструментов. Видеосистема с разрешением не менее 1920 x 1080р пкс Высокомощный источник холодного света LED светодиодной технологии, срок службы светодиода не менее 30 000 часов Монитор HD, размер не менее 26" Наличие медицинской архивирующей системы для записи фото и видео во время оперативных вмешательств в формате HD (720p) Наличие медицинского инсуффлятора с функцией подогрева газа Наличие ВЧ аппарата с мощностью не менее 370 Вт Наличие дополнительного HD монитора для ассистента Основные комплектующие: Головка камеры Головка эндовидеокамеры должна быть 3-чиповая, стандарт изображения fullHD, разрешение не менее 1920 x 1080 пкс, прогрессивное сканирование частота 50 Гц, с двумя свободно программируемыми кнопками, с встроенным оптическим Zoom объективом, фокусное расстояние f = 15 - 31 мм (2x) Для использования с цветовой системой PAL и NTSC 1шт. Блок управления камеры Видеокамера эндоскопическая с блоком управления камеры должна быть для использования с HD 1- и 3-чиповой головками камер, максимальное разрешение не мене 1920 x 1080 пкс, с интегрированным модулем централизованного управления и интегрированным модулем обработки изображения, цветовая система PAL/NTSC, сеть : 100-240 VAC, 50/60 Hz, состоит из : блок камеры , сетевой кабель , BNC-видеокабель длина 180 cм, S-Video (Y/C) видеокабель длина 180 cм, специальный RGB-видеокабель длина не менее 180cм, не менее 2 соединительных кабеля для дистанционного управления видео принтером, соединительный кабель длина не менее 100 cм, DVI соединительный кабель длина не менее 300 cм, клавиатура 1шт. Медицинский плоскоэкранный жидкокристаллический монитор Монитор плоскоэкранный жидкокристаллический с диагональю не менее 26" дюйм HD, алюминиевый герметичный корпус для влажной дезинфекции, Разрешение: 1920 x 1080 Входы: DVI, VGA, S-Video, Composite Видео выходы: DVI, S-Video, Composite Включая: монитор, блок питания, DVI-D соединительный кабель, BNC/BNC Video кабель Подставка Штатив, для монитора с встроенным кабельным каналом, для использования с 26" HD монитором 1шт. Медицинская цифровая архивирующая система Медицинская цифровая архивирующая система для цифрового хранения изображений, видео и аудиофайлов при эндоскопических вмешательствах , разрешенная к применению в операционном зале . Архивируемый стандарт изображения HD (720p). Совместимость с видеосистемами и интегрированными операционными. Русская комплектация Питание: 115/230 VAC, 50/60 Hz 1шт. Медицинский плоскоэкранный жидкокристаллический монитор Монитор сенсорный с диагональю не менее 19"дюйм, 24В, стенового крепления, VGA, DVI-D, разрешение не менее 1280 x 1024 "SXGA mode", включая 3 покрытия для сенсорного экрана, сеть 100 VAC - 240 VAC, 50/60 Гц 1 шт. Кронштейн для крепления мониторов Крепление монитора (кронштейн) для монтажа на вертикальной стойке, с регулировкой веса, наклоняемый, монтируется на вертикальной балке слева или справа, радиус поворота предпочтительно 190°, величина вылета 300 мм, нагрузочная способность макс 15 кг, VESA 75/100- адаптор , для мобильных видеостоек 1 шт. Медицинский источник света Источник света эндоскопический, высокомощный источник холодного света LED светодиодной технологии, срок службы светодиода не менее 30 000 часов, питание 100 - 240 VAC, 50/60 Hz Включая: - Сетевой кабель - SCB кабель 1шт. Световод Световод , волоконнооптический диаметр не менее 4.8 мм., длина не менее 250 см. 1шт. Медицинский инсуффлятор Медицинский инсуффлятор с функцией подогрева газа, рабочее напряжение: 100-240 В, 50/60 Гц, в комплект входят: инсуффлятор нагревательный элементсетевой шнур набор силиконовых трубок, стерилизуемые универсальный ключ соединительный кабель - стерильный фильтр, 10 шт./уп. 1шт. Шланг высокого давления Шланг высокого давления, с соединением по американскому стандарту и соединением по немецкому стандарту, длина 55 см 1шт. Троакар Троакар, размер 13 мм, , состоящий из: троакар пирамидальный канюля без клапана, с соединением для инсуффляции, длина 11.5 см многофункциональный клапан, размер 13 мм переходник 13/10 мм 1шт. Медицинский высокочастотный хирургический аппарат Электрокоагулятор, ВЧ коагулятор с встроенным модулем. Максимальная мощность 370 Вт, напряжение питания: 230 Вольт, 50/60 Гц. HF-выходные разъемы: Биполярная коагуляция: Биполяр стандарт, Монополярная коагуляция: Нейтральный электрод: комбинация 6,3 мм разъем и 2-штырька 1шт. Двойная педаль Педаль управления ножная, двойная педаль для ВЧ генераторов 1шт. Монополярный ВЧ кабель Шнур высокочастотный, монополярный, , длина 300 см 3шт. Биполярный ВЧ кабель Шнур высокочастотный, биполярный, для коагуляторов, длина 300 см 3шт. Нейтральный электрод Электрод нейтральный, из силикона, с 2-мя резиновыми полосками для фиксации, A= 500 cm² площадь 1 шт. Соединительный кабель Кабель соединительный, для соединения нейтральных электродо, длина 300 см 2 шт. Однопедальный переключатель Педаль управления ножная, одинарная для HF-коагулятора, 1 шт. Медицинская передвижная приборная стойка Стойка мобильная , для эндоскопического оборудования, на 4-х антистатических роликах, 2 из которых с фиксаторами, с 2-мя фиксированными полками, 1 полка с ящиком, оснащенным замком, с одним набором фиксаторов для приборов, с встроенным кабельным каналом в каждой вертикальной балке, одним держателем камеры и одной цокольной полкой с блоком питания с панелью из 12 розеток и из 12 розеток для заземления. Габариты стойки: 730 x 1450 x 660 мм (шхвхг), полки 630 x 480 мм (шхг), диаметр роликов 125 мм. 1 шт. Оптика Оптика жесткая со стеклянными линзами, HOPKINS II, 30°, крупноформатная, диаметр 10 мм, длина 31 cм, автоклавируемая, со встроенным оптоволоконным световодом. 1 шт. Игла Эндоигла, по VERESS, для пневмоперитонеума, с пружинящим тупым стилетом, с замком ЛЮЕР, длина 13 см 3 шт. Игла Эндоигла, по VERESS, длина 15 см. с пружинным тупым стилетом 1 шт. Троакар Троакар, диаметр 11 мм. Состоит из: стилет троакара пирамидальный, канюля без клапана, с краном для инсуффляции, длина 10.5 см, многофункциональный клапан, диаметр 11 мм 4 шт. Троакар Троакар, диаметр 11 мм, состоящий из: стилет троакара, конический, канюля с краном для инсуффляции и резьбой, длина 10.5 см, силиконовый клапан 1 шт. Троакар Троакар, диаметр 6 мм. Состоит из: стилет троакара, пирамидальный, канюля троакара, без клапана, с краном для инсуффляции, длина 10,5 см, мультифункциональный клапан 7 шт. Троакар Троакар, диаметр 6 мм состоящий из: троакар пирамидальный канюля с резьбой, с силиконовым лепестковым клапаном, длина 10.5 см силиконовый лепестковый клапан 2 шт. Редукционная гильза Гильза, редукционная, многоразовая, диаметр инструментов 5 мм, внешний диаметр троакарной гильзы 11 мм 1 шт. Переходник Адаптер, переходник накидной с креплением к клапану трокара, 11/5 мм 2 шт. Переходник Адаптер, двойной переходник, 13/10 мм и 13/5 мм 1 шт. Инструмент момнополярный Щипцы, разборные по KELLY для диссекции и захвата, поворотные, разборные, с соединением для монополярной коагуляции, с соединением для чистки, обе бранши подвижны, удлиненнные, диаметр 5 мм, длина 36 см, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без кремальеры, внешний тубус, изолированный, рабочая вставка-щипцы 2 шт. Инструмент момнополярный Щипцы, разборные для препарирования и захватывания, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, усиленные, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором внешняя трубка, изолированная рабочая вставка-щипцы Инструмент момнополярный Щипцы, разборные захватывающие, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, атравматические, с одной подвижной браншей, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором внешняя трубка, изолированная рабочая вставка-щипцы 1 шт. Инструмент момнополярный Щипцы, разборные захватывающие, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, атравматические, многозубчатые, ложкообразные, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором внешняя трубка, изолированная рабочая вставка-щипцы 1 шт. Инструмент момнополярный Щипцы, разборные захватывающие, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с окончатыми браншами, загнутые, с одной подвижной браншей, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором внешняя трубка, изолированная рабочая вставка-щипцы 2 шт. Инструмент момнополярный Щипцы, захватывающие, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, атравматические, окончатые, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором внешняя трубка, изолированная рабочая вставка-щипцы 1 шт. Инструмент момнополярный Щипцы, захватывающие, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, атравматические, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором внешняя трубка, изолированная рабочая вставка-щипцы 1 шт. Инструмент момнополярный Щипцы, разборные захватывающие, поворотные, диаметр 5 мм, длина 36 см, с соединением для монополярной коагуляции, "зев тигра", с зубцами 2 х 4, с одной подвижной браншей, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором внешний тубус, изолированный рабочая вставка-щипцы 1 шт. Инструмент момнополярный Щипцы, разборные захватывающие, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, многозубчатые, с одной подвижной браншей, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором внешний тубус, изолирвоанный рабочая вставка-щипцы 1 шт. Инструмент момнополярный Щипцы, разборные захватывающие, поворотные, когтевые, с соединением для монополярной коагуляции, диаметр 5 мм, длина 36 см, с зубцами 2 х 3, с одной подвижной браншей, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором внешний тубус, изолированный рабочая вставка-щипцы 1 шт. Инструмент момнополярный Щипцы, разборные диссекционные, поворотные, диаметр 5 мм, длина 36 см, с соединением для монополярной коагуляции, загнутые вправо под прямым углом, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без фиксатора внешний тубус, изолированный рабочая вставка-щипцы 1 шт. Инструмент момнополярный Щипцы, разборные захватывающие, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с зубцами 2 х 4, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором внешняя трубка, изолированная рабочая вставка-щипцы 1 шт. Инструмент момнополярный Ножницы, разборные, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, диаметр 5 мм, длина 36 см, зубчатые, ложкообразные, длина бранш 17 мм, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без фиксатора внешний тубус, изолированный рабочая вставка-ножницы 1 шт. Инструмент момнополярный Вставка рабочая, ножницы, с тонкими браншами 1 шт. Инструмент момнополярный Ножницы, ротационные, разборные, изолированные, с соединением для монополярной коагуляции, с замком для чистки, две бранши активны, изогнутые лезвия, длина лезвий 15 мм, диаметр 5 мм, длина 36 см. Состоят из: пластиковая рукоятка, изолированная, без кремальеры, металлический, внешний тубус, изолированный, вставка-ножницы, для использования с троакарами, диаметром 6 мм. 1 шт. Инструмент момнополярный Ножницы, разборные крючкообразные, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с одной подвижной браншей, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без фиксатора внешняя трубка, изолированная рабочая вставка-ножницы 1 шт. Щипцы Щипцы, разборные захватывающие, поворотные, когтевой, с зубцами 2 х 3, размер 10 мм, длина 36 см, с одной подвижной браншей, состоящие из: металлическая рукоятка, c фиксатором внешняя трубка, изолированная рабочая вставка-щипцы 1 шт. Щипцы Щипцы, зажим, разборный, поворотный, размер 10 мм, длина 36 см, с 2-мя подвижными браншами, состоящий из: металлическая рукоятка, c фиксатором внешняя трубка, изолированная рабочая вставка-щипцы 1 шт. Щипцы Щипцы, для захвата, вращающиеся, разборные, с соединением для биполярной коагуляции, две бранши активны, специально разработаны для диссекции, диаметр 5 мм, длина 36 см. Состоят из: рукоятка , без кремальеры, внешний тубус, рабочая вставка-щипцы 1 шт. Щипцы Щипцы, с двумя подвижными браншами, размер 5 мм, длина 36 см, состоят из: пластмассовая рукоятка, без кремальеры, внешний тубус рабочая вставка-щипцы 1 шт. Щипцы Щипцы, захватывающие, поворотные, разборные, с соединением для биполярной коагуляции, обе бранши подвижны, окончатые бранши с тонким атравматичным сечением, диаметр 5 мм, длина 36 см. Состоят из: 3рукоятка, без кремальеры, внешний тубус, рабочая вставка-щипцы 1 шт. Коагуляционный и диссекционный электрод Электрод, для диссекции и коагуляции, L-образный, диаметр 5 мм, длина 36 см, с соединением для монополярной коагуляции 3 шт. Коагуляционный и диссекционный электрод Электрод, для диссекции и коагуляции, тупой шпатель, с соединением для монополярной коагуляции, диаметр 5 мм, рабочая длина 36 см 1 шт. Макроиглодержатель Иглодержатель, макро по КОН, с эргономичной аксиальной рукояткой с отключаемым фиксатором, фиксатор включается сверху, прямые бранши, с вольфрамо-карбиднами вставками, для использования с шовным материалом 0/0-7/0, размер. 5 мм, длина 33 cм 1 шт. Макроиглодержатель Иглодержатель, макро по KOH, с карбид-вольфрамовой вставкой, эргономическая пистолетная рукоятка с фиксатором, фиксатор размыкается с левой стороны, бранши загнуты влево, внешний диаметр 5 мм, длина 33 см. Для шовных материалов 0/0 до 7/0 и игл размеров BV, SH или CT-1 1 шт. Пункционная канюля Эндоигла, пункционная, с замком , диаметр 1.6 мм, размер 5 мм, длина 36 см 1 шт. Толкатель узлов Узлопроталкиватель, для экстракорпорального вязания узлов, диаметр 5 мм, длина 36 см 1 шт Аппликатор клипс Аппликатор, для использования с титановыми клипсами, разборный, ротационный, с кремальерой для фиксации бранш при удержании клипсы, диаметр 10 мм, длина 36 см. Состоит из: металлическая рукоятка, с кремальерой, металлический внешний тубус, вставка 2 шт Ретрактор Ретрактор, разборный веерообразный, расширяющийся, пятилепестковый, диаметр 5 мм, длина 36 см 1 шт. Ретрактор Ретрактор, разборный веерообразный, расширяющийся, диаметр 10 мм, длина 36 см 1 шт. Шовный инструмент Инструмент шовный, для закрытия троакарных ран и выполнения лигатуры подкожно, диаметр 2,8 мм, длина 17 см 1 шт Оптика Оптика жесткая со стеклянными линзами, передне-бокового видения, 45° для торакальной, широкоформатная, диаметр 10 мм, длина 29 см, автоклавируемая, со встроенным фиброоптическим световодом, 1 шт. Оптика Оптика жесткая со стеклянными линзами, расширенный обзор, диаметр 5 мм, длина 29 см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом, 1 шт. Троакар Троакар, торакопорт, размер 6 мм, длина 6 см, состоящий из: - троакар, тупоконечный; канюля с резьбой, длина 6 см 1 шт. Троакар Троакар, торакопорт, размер 11 мм, рабочая длина 6 см, состоящий из: троакар, тупоконечный канюля с резьбой, длина 60 мм 1 шт. Троакар Троакар, тупоконечный, с гибкой канюлей, автоклавируемый, размер 6 мм, рабочая длина 8,5 см, cоcтоит из: стилет троакара, тупой; канюля, гибкая, без клапана, длина 8,5 см 3 шт. Троакар Троакар, тупоконечный, с гибкой канюлей, автоклавируемый, размер 11 мм, рабочая длина 8,5 см, состоит из:стилет троакара, тупой канюля троакара, гибкая, без клапана, длина 8,5 см 3 шт. Паренхимный зажим Зажим, паренхимный, разборный, бранши прямые атравматичные, одна бранша подвижна, длина бранш 66 мм, диаметр тубуса 5 мм, рабочая длина 28 см, состоит из: металлическая Y-образная рукоятка, с механизмом предотвращения пережатия, аксиальная, фиксация рабочей части в 4 различных положениях, с увеличенной контактной поверхностью для пальца; рабочая вставка с внешним тубусом. 1 шт. Щипцы Щипцы, легочные, разборные, бранши изогнутые атравматичные, одна бранша подвижна, длина бранш 50 мм, диаметр тубуса 5 мм, рабочая длина 28 см, состоят из: металлическая Y-образная рукоятка, с механизмом предотвращения пережатия, аксиальная, фиксация рабочей части в 4 различных положениях, с увеличенной контактной поверхностью для пальца; рабочая вставка с внешним тубусом. 1 шт. Паренхимный зажим Зажим, паренхимный, разборный, атравматичный, бранши дважды загнуты, одна бранша подвижна, длина бранш 53 мм, диаметр рабочей части 5 мм, рабочая длина 28 см, состоит из: металлическая Y-образная рукоятка, аксиальная, с 4-мя возможными положениями фиксации рабочей части инструмента, с увеличенной контактной поверхностью для пальца; внешний тубус с рабочей вставкой 1 шт. Щипцы Щипцы, легочные, разборные, атравматичные, с изогнутыми браншами, бранши окончатые, одна бранша подвижна, длина бранш 47 мм, диаметр рабочей части 5 мм, рабочая длина 28 см, состоит из: металлическая Y-образная рукоятка, аксиальная, с 4-мя возможными положениями фиксации рабочей части инструмента, с увеличенной контактной поверхностью для пальца; внешний тубус с рабочей вставкой. 1 шт. Щипцы Щипцы, легочные, разборные, атравматичные, с изогнутыми браншами, бранши крупноокончатые, одна бранша подвижна, длина бранш 42 мм, диаметр рабочей части 5 мм, рабочая длина 28 см, состоит из: металлическая Y-образная рукоятка, аксиальная, с 4-мя возможными положениями фиксации рабочей части инструмента, с увеличенной контактной поверхностью для пальца; внешний тубус с рабочей вставкой. 1 шт. Паренхимный зажим Зажим, паренхимный, разборный, атравматичный, дистальный конец бранш загнут, одна бранша подвижна, длина бранш 64 мм, диаметр рабочей части 5 мм, рабочая длина 28 см, для использованая с линейным степлером, состоит из: - металлическая рукоятка, с 4-мя возможными положениями фиксации рабочей части инструмента, кнопка фиксации положения рабочей части расположена на боковой поверхности, с увеличенной контактной поверхностью для пальца; внешний тубус с рабочей вставкой. 1 шт. Щипцы Щипцы, для захвата и диссекции по KELLY, разборные, бранши изогнуты, обе бранши подвижны, длина бранш 21 мм, диаметр рабочей части 5 мм, рабочая длина 28 см, состоят из: металлическая Y-образная рукоятка, аксиальная, с 4-мя возможными положениями фиксации рабочей части инструмента, с увеличенной контактной поверхностью для пальцавнешний тубус с рабочей вставкой. 1 шт. Щипцы Щипцы, для захвата, разборные, бранши прямые, одна бранша подвижна, длина бранш 24 мм, диаметр рабочей части 5 мм, рабочая длина 28 см, состоят из: металлическая Y-образная рукоятка, аксиальная, с 4-мя возможными положениями фиксации рабочей части инструмента, с увеличенной контактной поверхностью для пальца; внешний тубус с рабочей вставкой. 1 шт. Кюретка Кюретка, для плевральной абразии с дистально изогнутым тубусом, острым ложкообразным окончанием, размер 10 мм, длина 28 см 1 шт. Зонд Зонд, пальпатор и узлопроталкиватель, дистальный конец загнут, размер 5 мм, длина 28 см 1 шт. Иглодержатель Иглодержатель, макро по КОН, эргономичная аксиальная рукоятка с фиксатором, фиксатор открывается справа, прямые бранши, карбид-волфрамовая вставка, 5 мм, длина 33 см 1 шт. Щипцы Щипцы, для диссекции по KELLY, разборные, с оединением для монополярной коагуляции, бранши изогнуты, обе бранши подвижны, размер 5 мм, длина 28 cм, coстоят из: изолированная металлическая Y-образная рукоятка, аксиальная, с 4-мя возможными положениями фиксации рабочей части инструмента, с соединением для монополярной коагуляции; изолированный внешний тубус с рабочей вставкой 1 шт. Ножницы Ножницы, разборные, изолированные, с соединением для монополярной коагуляции, лезвия ножниц изогнуты, оба лезвия подвижны, размер 5 мм, длина 28 см, состоят из: - изолированная металлическая Y-образная рукоятка, аксиальная, с 4-мя возможными положениями фиксации рабочей части инструмента, с соединением для монополярной коагуляции; изолированный внешний тубус с рабочей вставкой 1 шт. Ножницы Ножницы, разборные, изолированные, с соединением для монополярной коагуляции, тубус дистально загнут, лезвия ножниц загнуты, лезвия открываются горизонтально, оба лезвия подвижны, размер 5 мм, длина 28 см, состоят из: - изолированная металлическая Y-образная рукоятка с 4 фиксирующими позициями; изолированная внешняя трубка с рабочей вставкой 1 шт. Ножницы Ножницы, разборные, изолированные, с соединением для монополярной коагуляции, тубус дистально загнут, лезвия ножниц прямые, с зубчиками, открываются вертикально, одно лезвие подвижно, размер 5 мм, длина 28 см, состоят из: изолированная металлическая Y-образная рукоятка с 4 фиксирующими позициями; изолироанная внешняя трубка с рабочей вставкой 1 шт. Щипцы Щипцы, для биопсии, разборные, изолированные, с соединением для монополярной коагуляции, внешний тубус дистально загнут, с одной подвижной браншей, размер 5 мм, длина 28 см, состоят из: изолированная металлическая Y-образная рукоятка с 4 фиксирующими позициями; изолированная внешняя трубка с рабочей вставкой 1 шт. Щипцы Щипцы, захватывающие , разборные, с соединением для монополярной коагуляции, бранши круглые, длинные , двойного действия, размер 10 мм, длина 30 cм, в комплекте: металлическая Y-образная рукоятка, изолированная , аксиальная, с 4 фиксированными позициями, металлический внешний тубус изолированный вставка 1 шт. Коагуляционный и диссекционный электрод Электрод, диссекционный, L-образный, с соединением для монополярной коагуляции, с загнутым дистальным концом, размер 5 мм, длина 28 см 1 шт. Щипцы Щипцы, диссекционные по KELLY, поворотные, разборные, изолированные, с соединением для биполярной коагуляции, тубус дистально изогнут, обе бранши подвижны, изогнуты, размер 5 мм, длина 28 cм, в комплекте: кольцевая рукоятка, с увеличенной зоной контакта на колцах для пальца внешний тубус с вставкой 1 шт. Ножницы Ножницы, вращающиеся, разборные, с соединением для биполярной коагуляции, внешний тубус дистально загнут, оба лезвия подвижны, изогнуты, лезвия ножниц открываются вертикально, длина лезвий 20 мм, диаметр тубуса 5 мм, рабочая длина 28 см, состоят из: кольцевая рукоятка, с возможностью вращения рабочей вставки на 360°, с увеличенной зоной контакта для пальца, внешний тубус с ножницами-вставкой, изолированный 1 шт. Рукоятка Рукоятка, с цилиндрическим клапаном, для аспирации и ирригации, используется с коагуляционными/аспирационными трубками диаметром 5 мм, автоклавируемая 1 шт. Канюля Канюля, для аспирации и коагуляции, с соединением для монополярной коагуляции, с соединением, дистальный конец загнут, размер 5 мм, длина 28 см для использования с рукояткой 3 1 шт. Канюля Канюля, для аспирации и ирригации с боковыми отверстиями, диаметр 5 мм, длина 30 см, используется с рукоятками для ирригации и аспирации 1 шт. Канюля Канюля, для аспирации и коагуляции, с соединением для биполярной коагуляции, тубус дистально загнут, размер 5 мм, длина 28 см, для использования с рукояткой 1 шт. Канюля Канюля, для аспирации и ирригации, с боковыми отверстиями, с загнутым дистальным концом, размер 5 мм, длина 28 см, для использования с рукояткой 1 шт. Медицинская система для отсасывания и промывания Помпа эндоскопическая, для отсасывания и промывания, рабочее напряжение: 100/120/230/240 В, 50/60 Гц, 1 шт. Банка отсоса Бутыль аспирационная, банка отсоса, 1.5 л 1 шт. Крышка банки отсоса Крышка бутыли аспирационной/ирригационной, для банки отсоса, 1,5 и 5 литровой, стерилизуемая 1 шт. Бутыль для промывания Бутыль ирригационная, для промывающего раствора, 1 л, стерилизуемая 1 шт. Крышка бутыли Крышка бутыли аспирационной/ирригационной, ирригационной, стерилизуемая, для бутыли, 1 л, стерилизуемая, и бутылей со стерильным раствором 1 л / 1.5 л, стерильных 1 шт. Держатель бутыли Держатель для бутыли, 1.5 л 2 шт. Набор трубок набор силиконовых трубок, отсасывающих, стерилизуемых. Две трубки -для соединения аспирационной бутыли объемом 5 л и помпы и аспирационного инструмента с бутылью. 2 шт. Набор трубок набор силиконовых трубок, ирригационных, стерилизуемых. Для подсоединения ирригационной бутыли объемом 1 литр и помпы 2 шт. Трубка для отсасывания и промывания Канюля, для ирригации/аспирации, с противоотражающей поверхностью, с двух-ходовым краном для работы одной рукой, диаметр 5 мм, длина 36 см 2 шт. Канюля Канюля, пластиковая, автоклавируемая, для гибких троакаров, диаметр 6 мм, 5 шт./упак. 2 уп. Канюля Канюля, пластиковая, автоклавируемая, для гибких троакаров, диаметр 11 мм, 5 шт./упак 2 уп. Дополнительные комплектующие: Система беспроводной передачи видеосигнала Передающий модуль для конвертирования с источником питания, набор для бескабельной передачи видеосигнала, для использования с блоком камеры с DVI выходом, поддерживаемый диапазон данных 1080пкс, 50/60Гц 1 шт. Медицинская передвижная приборная стойка Стойка мобильная , для эндоскопического оборудования, , перемещается на 4 -х антистатических двойных роликах, 2 из них оборудованы тормозами, для монтажа монитора с VESA 75/100 адаптером, встроенным кабельным каналом в вертикальной стойке, включая полку и кабельную намотку, макс. нагрузка для монитора 15 кг, размеры : передвижная стойка 670 x 1600 x 670 мм (ш x в x г), полка: 455 x 350 мм (ш x г), диаметр роликов: 100 мм. 1 шт. Медицинский плоскоэкранный жидкокристаллический монитор Монитор 26"HD, медицинский, размер диагонали 26" HD, алюминиевый герметичный корпус для влажной дезинфекции, видео входы: 2x DVI-D, 2x VGA, 2x S-Video, 2x композит, Видео выходы: DVI-D, S-Video, композит, интерфейс: RS232, Ethernet Состоящий из: блок питания, DVI-D соединительный кабель, BNC/BNC видео кабель 1 шт. Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) Требование к расходным материалам, изнашиваемым узлам Требуемое количество Титановые клипсы Клипсы, титановые, средне-большие, стерильные, 16 картриджей по 10 клипс, для использования с аппликатором 1 уп. Бактериальный фильтр Фильтр, антибактериальный, для использования с помпой, одноразовый, нестерильный, 10 шт. в упаковке. 1уп. Газовый фильтр Фильтр, CO2\N2O газовый, одноразовый, для использования с инсуффляционными приборами со скоростью потока газа 30 л\мин, стерильно, 25 шт в упаковке. 1уп. Расходный материал |
| 22 | Видеоэндоскопический комплекс для для общехирургтческих вмешательств (операций) вмешательств в комплекте с инструментами и принадлежностями, комплекс видеоэндоскопический для гинекологии. | Область применения: лапароскопические манипуляции Основные комплектующие: Видеоцентр - Вывод изображения на монитор с поддержкой телевизионного стандарта высокой четкости не менее 1080i (HDTV); - Электронный блок для подключения видеоторакоскопов, видеолапароскопов, а также видеоголовок для подключения оптики различного назначения, в том числе и фиброскопов; - Возможность работы с изображением при освещении светом в узком диапазоне частот для выделения структуры капилляров и других изменений слизистой оболочки; - Наличие функции структурной детализации изображения: Ø усиление всех структур – 4 уровня, Ø усиление мелких структур - 4 уровня; - Наличие функции усиления границ переходов (краевое усиление) – 4 уровня; - Наличие функции усиления контраста – 3 уровня; - Регулировка баланса белого цвета кнопкой на передней панели; - Регулировка экспозиции уровня освещенности кнопками на передней панели; - Наличие электронного увеличения изображения в 1.2 и 1.5 раза; - Наличие функции заморозки изображения; - Регулировка красного, синего и насыщенности цвета – по 17 положений для каждого; - Два режима автоматической регулировки освещенности – по пиковому и по среднему значению; - Наличие функции автоматического усиления освещенности в случае удаления от исследуемого объекта; - Типы видеовыходов: HD/SD SDI, RGBs, YPbPr, Y/C, BNC; - Наличие цифрового видеовыхода IEEE 1394 с функцией дистанционного управления записью; - Наличие двух видеовходов для получения «картинки-в-картинке»; - Наличие слота для карты памяти (xD-Picture Card, SmartMedia) для сохранения изображений в электронном виде (TIFF, JPEG различной компрессии); - Наличие встроенной функции идентификации подключаемого эндоскопа с отображением информации о модели, серийном номере, количестве подключений и восстановлении баланса белого цвета; - Наличие памяти для ввода информации о 40 пациентах (код, имя пациента, пол и возраст, дата рождения, дата и время исследования, имя доктора); - Отображаемая на экране информация: код пациента, имя, пол и возраст, дата рождения, дата и время исследования, нумерация кадров, тип видеозаписи, установки изображения, имя доктора, комментарии; - Возможность выбора изображения с помощью кнопки на передней панели от различных источников (Эндоскоп, VCR/DVD, PC, принтер, видеовход); - Возможность работы в комплексе эндохирургичекского оборудования с управлением всем комплексом с единой консоли; - Наличие в комплекте клавиатуры с мини-джойстиком - Потребление электричества – 150 VA (220-240В) Головка камеры - Головка камеры для видеоцентра с интегрированным адаптером - Одночиповая система; - Разрешение – до 1080 линий (в центре); - Соотношение сигнал/шум – более 49 дБ; - Компактные размеры: 35 х 124 мм; - Размеры кабеля – Ø 6,8 мм х 4м; - Наличие 3х кнопок дистанционного управления; - Наличие фильтра от муара; - Наличие зажимного механизма на окуляр с увеличением в 1.2 раза; - Возможность полного погружения в дезинфицирующий раствор; - Возможность стерилизации с помощью оксида этилена - Возможность автоклавирования; 1 шт. Световой кабель, - Размер M, plug type, 3 m 1 шт. ЖК Монитор - Жидко-кристалический монитор с диагональю 21 дюйм, стандарт HDTV 1 шт. Источник света - Тип – ксеноновый 300 Ватт - Срок службы лампы – более 500ч - Наличие автоматической и ручной регулировки яркости (17 уровней) - Наличие функции «Stand By» 1 шт. LG-адаптер - Световод для телескопов 1 шт. Передвижная рабочая станция - Компактная тележка из высокопрочного пластика - Наличие 4х полок для оборудования - Наличие 4х антистатических колес со стопорами - Наличие выдвижной полки для клавиатуры - Наличие держателя для ЖК монитора - Наличие трансформатора на 12 розеток 220В с общим тумблером - Максимальная загрузка тележки: 113 кг (без учета веса тележки) - Максимальная нагрузка – 1800 VA - Максимальное потребление – 1900 VA 1 шт. Электpохиpуpгический блок - Блок электрохирургический. -3 возможных типа вмешательств: монополярный, биполярный, воздействие в физрастворе. - Режимы работы монополярного режима: резка (PURE – макс.300В, -BLEND – макс.250В, URO – макс.300В), коагуляция (COAG1 – макс.120В, COAG2 – макс.120В, SPRAY – макс.120В). - Режимы работы биполярного режима: резка (PURE – макс.90В), коагуляция (SOFT1 – макс.90В, SOFT2 – макс.90В, HARD – макс.80В, 120В и 160В). - Режимы воздействия в физрастворе: резка (PURE – макс.320В, BLEND – макс.320В), коагуляция (COAG1 – макс.200В, COAG2 – макс.80В). - Базовая частота работы – 350 кГц (1 МГц для режима SPRAY). Управление с помощью педали. - Возможно одновременное управление другими режимами с помощью отдельной педалию - Наличие в комплекте нейтрального электрода и всех необходимых кабелей. 1 шт. Плата - P-плата для PSD-30/60 одноразовые 10 уп. Кабель - P-кабель для PSD-30 1 шт. Адаптеp - А-адаптеp для ВЧ-кабеля 1 шт. Инструменты для Лапароскопии Телескоп - Телескоп 10 мм, 30°, автоклавируемый, наличие съемного окуляра для быстрого соединения с головкой камеры, лазерная сварка защитной линзы на дистальном конце, оптическая система высокой разрешающей способности (HD) 1 шт. Троакарная трубка -Троакарная трубка, 5.5мм, с краником 3 шт. Троакарная стилет, -Троакарный стилет, 5.5мм, треугольный 1 шт. Троакарная трубка -Трубка троакарная, 11мм, длинная 2 шт. Троакарная стилет -Троакар, 11мм, длинный, с треуг.наконеч. 1 шт. Трубка -Трубка переходная, 10-5мм, изолир. 1 шт. щипцы - Захватывающие щипцы HiQ+, 5 x 330 мм, с кремальерой 1 шт. щипцы - Захватывающие щипцы "HiQ+", 5 x 330 mm, по Manhes, Ergo, с кремальерой 1 шт. Захватывающие щипцы - Захватывающие щипцы "HiQ+", 5 x 330 mm, по Manhes, Ergo, с кремальерой 2 шт. Захватывающие щипцы - Захватывающие щипцы "HiQ+", 5 x 330 mm, Johann, одноразовые, Ergo 1 шт. Щипцы для препарации - Щипцы для диссекции "HiQ+", 5 x 330 mm, Maryland fine, зубчатые, Ergo 1 шт. Щипцы для препарации - Щипцы для препарации, HiQ+, 5 x 330 мм, прямые 1 шт. Ножницы - Ножницы, HiQ+, 5 x 330 мм, монополярные, Minimetzenbaum 2 шт. Ножницы - Ножницы крючковидные HiQ+, 5 x 330 мм 1 шт. Захватывающие щипцы - Биполярные захватывающие щипцы HiQ+, 5x330 мм 2 шт. Захватывающие щипцы - Биполярные щипцы для препараций HiQ+, 5x330 мм 1 шт. Захватывающие щипцы - Биполярные захватывающие щипцы HiQ+, 5x330 мм 1 шт. Захватывающие щипцы - Захватывающие щипцы "HiQ+", 5 x 330 mm, иглодержатель, изогнутые, прямые A 1 шт. Захватывающие щипцы - Захватывающие щипцы, иглодержатель, 5 x 300 mm, с фиксатором 1 шт. трубка - Ручка, для промывочной трубки 2 шт. трубка - Промывочная трубка, 10 мм, для A5796 1 шт. трубка - Промывочная трубка, 5 мм, для A5796 2 шт. ВЧ электрод - ВЧ электрод, "крючок", 5x330мм, канал 2 шт. Инсуффлятоp - Используемый газ – СО2 - Регулируемое давление в пределах 3-25 мм Р.ст. с шагом 1 мм Р.ст. - Возможность сохранение настроек - Скорость потока – от 0.5 до 35 л/мин - Наличие цифровой индикации - Наличие педали для управления газообменом 1 шт. Фильтр - Фильтр стерильный д/инсуфляции, 10шт. 1 шт. Шланг -Шланг высокого давления (DIN) для Инсуффлятора 1 шт. Кабель -А-адаптеp для ВЧ-кабеля OLYMPUS 3 шт. Кабель -ВЧ кабель, биполярный, 4 м, с резектоскопа 1 шт. Кабель -ВЧ, 3.5м, монополярный 2 шт. Гистерезектоскоп Телескоп -Телескоп, 4 мм, 12°, автоклавируемый, наличие съемного окуляра для быстрого соединения с головкой камеры, лазерная сварка защитной линзы на дистальном конце 1 шт. Тубус -Тубус для резекции, 8 мм, для 8.5 мм/26 Фр. внешнего тубуса, ABS 1 шт. Внешний тубус, - 8.5 мм, 2 запорных крана, вращающийся 1 шт. Рабочий элемент - Рабочий элемент резектоскопа, пассивный, монополярный 1 шт. ВЧ-электрод - HF-электрод, цилиндр, шипами, 22,5 Fr., в стерильной упаковке, одноразовый, 12 шт. 1 шт. ВЧ-электрод - ВЧ-электрод, петля, 24 Fr., 0.2 ширина, средний, 12°, в стерильной упаковке, одноразовый, 12 шт, дл 1 шт. Тубус - постоянного потока, 6.5мм 1 шт. Щипцы - Щипцы для биопсии, 5Фр, полугибкие 1 шт. Щипцы - Захватывающие щипцы, 5Фр, полугибкие 1 шт. Ножницы - Ножницы, 5Фр, полугибкие 1 шт. Ультразвуковой скальпель - Ультразвуковой генератор должен быть: - Возможность рассечения тканей и сосудов (до 4мм в диаметре) с одновременным гемостазом - Использование многоразовых, разборных, автоклавируемых инструментов 5 и 10 мм в диаметре и различной длины (ножницы, крючок) - Рабочая частота генератора – 47 кГц для 5 мм инструментов и 23.5 кГц для 10 мм инструментов - Максимальная выходная мощность – 150 Ватт (100 Ватт при продолжительном воздействии) - Возможность сопряжения ультразвукового генератора с инсуфлятором для процедуры замены газа во время воздействия - Возможность использования инструмента «крючок» с электрохирургическим блоком - Управление с помощью педали в двух режимах – максимально возможный и установленный - Потребляемая мощность электросети – до 3А 1 шт. Трансдьюсер -Трансдьюсер для ультразвукового генератора - Возможность автоклавирования 1 шт. Ножницы -Ножницы 5мм для ультразвукового генератора, длинные, с пистолетной рукояткой, многоразовые, разборные, автоклавируемые 1 шт. Дополнительные комплектующие: Газовый адаптер -Газовый адаптер 1 шт. Газовый адаптер для инсуфлятора -Газовый адаптер для инсуфлятора 1 шт. Расходный материал Галогеновая лампа 150Ватт, 24В Замена после 300 часов непрерывного использования. 1 шт. |
| 23 | Микроскоп медицинский прямой для лабораторных исследований с принадлежностями | Область применения: Клиника-диагностическая лаборатория: подсчет лейкоцитарной формулы, анализ мочи по Нечипоренко, общий анализ мокроты, микроскопия мазка (гинекологические), обнаружение плазмодиума малярии/малярийные паразиты, общий анализ ликвора, подсчет лейкоконцентрата венозной крови на LE клетки, ретикулоциты, подсчет тромбоцитов, подсчет миелограммы, подсчет лейкоцитарной формулы больного лейкозом. Микроскоп –для исследований в светлом поле, темном поле, фазовом контрасте, с использованием флуоресценции, а также для наблюдений в поляризованном свете. Оптическая система: UIS2 (Universal Infinity System) (скорректированная на бесконечность) Объективы: Объектив :универсальный план флюорит. Увеличение: 4х, 10х, 20х, 40х,100х масляная иммерсия. Освещение: Встроенный осветитель света 12 В 100 Вт. корпус галогеновой лампы 12 В/100 Вт, прецентрированная галогеновая лампа не менее 100 Вт. Столик: Масляный механический предметный столик антиатгезивным покрытием, поворачиваемый на 250°, с управлением правой рукой, низкорасположенными рукоятками управления перемещением и регулировкой усилия перемещения по осям X и Y, диапазон перемещения не менее 76х52 мм. Окуляры: Увеличение 10х,поле зрения F.N. 22, противогрибковое покрытие. Визуальная насадка: Тринокулярный тубус с углом наклона окулярных трубок не менее 30 градусов, регулировка межзрачкового расстояния от 50 до 76 мм., с диоптрийной подстройкой для левого окуляра (+/- 5 диоптрий). Револьверная головка с наклоном вперед: Не менее 7-позиционная оснащена портом для анализатора или ДИК слайдера. Конденсор: Ахроматический /апланатический конденсор с числовой апертурой NA 1,4. Камера : Не менее 17,28 мегапиксельный CCD, цветная камера , с CCD режиме Adobe RGB ©оказание поддержки цветового пространства, захват каждой детали использованием "Fine Detail Processing"технологии, приложений с помощью флуоресценции, обычный монохромный режим. Основные комплектующие: Микроскоп медицинский прямой Рама микроскопа для проходящего света и отраженного света со встроенным осветителем света 12 В 100 Вт, ЖК индикатор интенсивности освещения на фронтальной панели, коаксиальные ручки грубой/тонкой фокусировки, ограничитель верхнего предела подъема столика, перемещение столика по вертикали 25 мм, тонкая фокусировка 100 мкм на оборот с шагом 1 мкм. 1шт. Тубус тринокулярный Тубус тринокулярный с углом наклона не менее 30° и регулировкой межзрачкового расстояния не мене от 50 до 76 мм. Регулировка диоптрий +/-5 для левого окуляра, распределение светового потока окуляры/фотовыход(100/0, 20/80, 0/100), поле зрения 22. 1шт. Револьверная головка и головка для крепления объективов и приспособлений Не менее 7-позиционная кодируемый для светлопольных объективов, блок управления для кодируемых модулей, дистанционное управление для захвата камеры , консоль для крепления револьвера объективов. 1шт. Столик предметный Компактный масляный механический предметный столик антиатгезивным покрытием, поворачиваемый на 250°, с управлением правой рукой, низкорасположенными рукоятками управления перемещением и регулировкой усилия перемещения по осям X и Y, диапазон перемещения 76х52 мм, эргономичные насадки на рукоятки управления перемещения предметного столика (толщиной 1мм). 1шт. Окуляр Увеличение 10х,поле зрения F.N. 22, противогрибковое покрытие 1шт. Окуляр Увеличение 10х,поле зрения F.N. 22, противогрибковое покрытие 1шт. Объектив Объектив Универсальный План Флюорит 4х 1шт. Объектив Объектив Универсальный План Флюорит 10х 1шт. Объектив Объектив Универсальный План Флюорит 20х 1шт. Объектив Объектив Универсальный План Флюорит 40х 1шт. Объектив Объектив Универсальный План Флюорит 100х 1шт. Держатель образца Держатель препаратов на 1 или 2 предметных стекла с левосторонним пружинным зажимом 1шт. Конденсор Конденсор с откидной верхней линзой, числовая апертура 0,9 - 0,17 1шт. Домик лампы Корпус галогеновой лампы 12в/100вт 1шт. Сетевой кабель Кабель предназначенный для включения/отключения оборудования 1шт. Дополнительные комплектующие: Камера цифровая Не менее 17,28 мегапиксельный, цветная камера,превосходная цветопередача, с CCD режиме Adobe RGB ©оказание поддержки цветового пространства,захват каждой детали использованием "Fine Detail Processing"технологии, приложений с помощью флуоресценции, обычный монохромный режим. Программное обеспечение Программное обеспечение для базовых операций управления камерой, обработка слоев изображений, объединение нескольких RGB изображений в одно. Расчет проекций изображений, рисование и редактирование, текстовые аннотации и рисование. Дополнительно: TWAIN, timelapse, расширенные функции обработки изображений (вращение, отзеркаливание и т.д.), конвертация изображений. Управление микроскопами, поддержка любых камер, измерение расстояний, углов. окружносстей. Экспорт данных в Excel. Создание отчетов. Интерфейс и полная справка на русском языке. 1шт. Адаптер C-mount Адаптер для камеры увеличение 0,63х 1шт. Адаптер для цифровой камеры Адаптер для камеры увеличение 1х 1шт. Пылезащитный чехол Пылезащитный чехол предназначен для защиты микроскопа от внешних загрязнений. 1шт. 1шт. Расходный материал Лампа галогеновая Прецентрированная галогеновая лампа 100 Вт. 1 шт. |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта должен быть не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 30 дней с момента официального уведомления конечного получателя. Сервисное обслуживание в течение гарантийного срока обслуживания должно осуществляться квалифицированным специалистом поставщика не реже 1 раза в квартал. К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.