Протокол заседания тендерной комиссии по допуску

потенциальных поставщиков к процедуре определения наименьшей цены в тендере с использованием двухэтапных процедур по закупу медицинской техники на 2013 год

г. Астана 		                       		                                       20-21 ноября 2013 года

- Тендерная комиссия в следующем составе:

| Басенко А.Ф. | - Управляющий директор - член Правления ТОО «СК-Фармация», председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Тулеев Е.М. | - заместитель Председателя Правления АО «КазМедТех», заместитель председателя комиссии. |
| Члены комиссии: Амангалиев С.В. Сагинаева А.Д. | - начальник отдела стратегического развития и мониторинга медицинской техники ТОО «СК-Фармация»; - начальник отдела закупа и оснащения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация»; |
| Елеусизов К.И. Турсынбаева Ж.Т. Макишева К.К. | - главный менеджер департамента технической экспертизы АО «КазМедТех» (по согласованию); - главный юрист отдела правового обеспечения ТОО «СК-Фармация»; - главный менеджер отдела бухгалтерского учета ТОО «СК-Фармация». |
| Секретарь комиссии: Укубаева Ж.А. | - главный менеджер отдела закупа и оснащения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация». |

20 ноября 2013 года в 15 часов 30 минут в конференц-зале, расположенном по адресу г. Астана, пр.Туран, 18, Бизнес-центр «Туран 18», произвела процедуру вскрытия конвертов с дополнениями к тендерным заявкам, представленным для участия в тендере по закупу медицинской техники в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее - Правила).

2.      Ввиду предоставления потенциальными поставщиками дополнений к тендерным заявкам до истечения окончательного срока их предоставления возврат не производился.

3. Дополнения к тендерным заявкам в установленные сроки до истечения окончательного срока представления дополнений к тендерным заявкам представили следующие потенциальные поставщики:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Адрес потенциального поставщика | Дата и время предоставления заявки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «Актюбрентген» | г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 24/ К | 20.11.2013 г. 09:58 |
| 2 | ТОО «Medical Company Suncar» | г. Алматы, мкр. Аксай-4, д. 117 | 20.11.2013 г. 10:19 |
| 3 | ТОО «Стомаркет» | г. Костанай, ул. Пушкина, 54А | 20.11.2013 г. 10:22 |
| 4 | ТОО «Арыстан Холдинг» | г. Костанай, ул. Уральская, 14 | 20.11.2013 г. 10:24 |
| 5 | ТОО «Алма-Мед» | г. Алматы, ул. Пятницкого, 52 | 20.11.2013 г. 10:44 |
| 6 | ТОО «Альянс» | г. Усть-Каменогорск, ул. Красина, 12/2 | 20.11.2013 г. 11:37 |
| 7 | ТОО «Алтай НТР» | г. Алматы, пл. Республики, 15 оф. 349 | 20.11.2013 г. 11:50 |
| 8 | ТОО «ОрдаМед Казахстан» | г. Алматы, ул. Ауэзова, 14А, БЦ «Берекет», 6 этаж | 20.11.2013 г. 11:54 |
| 9 | ТОО «Ордамед Центральная Азия» | г. Алматы, ул. Дуйсенова, 25.202 | 20.11.2013 г. 11:55 |
| 10 | ТОО «TND» | г. Алматы, пр.Райымбека, 169/1 | 20.11.2013 г. 12:10 |
| 11 | ТОО «ОралМед Регион» | г. Уральск, р-н ТЭЦ-16 | 20.11.2013 г. 13:48 |
| 12 | ТОО «Юмгискор Холдинг» | г. Астана, пр. Сары-Арка, 15 БЦ «Iскер», 14 этаж | 20.11.2013 г. 14:20 |
| 13 | ТОО «Промикс. KZ» | г. Астана, ул. Окжетпес, 41 | 20.11.2013 г. 14:44 |

4.     Изменений потенциальными поставщиками дополнений к тендерным заявкам с момента сдачи до момента вскрытия не было.

5.   Дополнения к заявкам потенциальных поставщиков на участие в тендере, представленные после окончательного срока их представления, отсутствуют.

6.   При процедуре вскрытия конвертов с дополнениями к тендерным заявкам  присутствовал следующий представитель потенциального поставщика:

| № пп | Наименование потенциального поставщика | Адрес | Ф.И.О. представителя потенциального поставщика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «ОралМед Регион» | г. Уральск, р-н ТЭЦ-16 | Лебедева А.В. |

7.       Наименование потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки с указанием номеров лотов, по которым принимает участие каждый из потенциальных поставщиков:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Номера лотов |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Medical Company Suncar» | 5, 11 |
| 2 | ТОО «ОрдаМед Казахстан» | 1 |
| 3 | ТОО «ОралМед Регион» | 3 |
| 4 | ТОО «Алтай НТР» | 7 |
| 5 | ТОО «Ұждаң МD» | 12 |
| 6 | ТОО «Арыстан Холдинг» | 13 |
| 7 | ТОО «Алма-Мед» | 6, 8, 9 |
| 8 | ТОО «TND» | 4 |
| 9 | ТОО «Стомаркет» | 13 |
| 10 | ТОО «Альянс» | 6, 8, 9 |
| 11 | АО «Актюбрентген» | 5 |
| 12 | ТОО «A.N.P» | 2, 11, 12 |
| 13 | АО «Медтехника» | 14, 15 |
| 14 | ТОО «Промикс. KZ» | 10, 14, 15 |
| 15 | ТОО «Юмгискор Холдинг» | 10, 14, 15 |
| 16 | ТОО «Ордамед Центральная Азия» | 12 |

- Тендерные заявки потенциальных поставщиков содержат документы, отраженные в приложении 1 к Протоколу заседаний тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками потенциальных поставщиков на участие в тендере с использованием двухэтапных процедур по закупу медицинской техники на 2013 год от 04 – 15 ноября 2013 года, которые оглашены всем присутствующим при вскрытии тендерных заявок.

- Дополнения к тендерным заявкам потенциальных поставщиков содержат документы, отраженные в приложении 1 к настоящему протоколу.

- Потенциальный поставщик, тендерная заявка которого не требует дополнений или изменений: АО «Медтехника».

- Потенциальные поставщики, к заявкам на участие в тендере которых имелись замечания, а также информация о представлении дополнений к заявкам:

ТОО «Medical Company Suncar» (лоты № 5, 11):

не представлена банковская гарантия, соответствующая установленной форме (приложение 6-1, пп.2) п.48, п.106 Правил);

срок поставки по лоту № 11 в заявке не соответствует сроку, указанному в сводном списке;

не представлен оригинал справки банка АО «БанкЦентрКредит» об отсутствии просроченной задолженности потенциального поставщика, соответствующая установленной форме (приложение 4 и пп.2) п.39 Правил);

по лоту № 5 представлена лицензия на предоставление услуг в области использования атомной энергии (пп.1 п. 8 Правил, пп.2) п.39 Правил);

по лоту № 11 отсутствует договор, подтверждающий право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники  (пп.7) п.39, пп.7) п.8, п.40-1 Правил). Представлен контракт с производителем Dixion Vetrieb Medizinischer Gerate GmbH нотариально не заверенный;

по лоту № 5:

указанный в технической спецификации гарантийный сервисный срок обслуживания соответствует требуемому гарантийному сроку;

приведено в соответствие: согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования размер изображения равен 43х43 см и в технической характеристике указан 43х 43 см;

согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования отсутствуют следующие комплектующие:

- прицельное устройство рентгеновской трубки;

- моторизованная рельсовая стойка для рентген-трубы с кабельным рукавом, синхронизированная;

- моторизованная стойка для детектора с кабельным рукавом, синхронизированная;

- принтер  Epson;

таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.7) п.39 и пп.1) п.13 Правил).

ТОО «ОрдаМед Казахстан» (лот № 1):

представлен оригинал справки банка филиала АО «АТФБанк» об отсутствии просроченной задолженности потенциального поставщика, соответствующая установленной форме (приложение 4 и пп.2) п.39 Правил);

согласно представленному регистрационному удостоверению предложенного оборудования производительность составляет 200 тестов/час с циклом 18 секунд для монореагентов и 360 тестов/час для 2-х компонентных тестов. Однако в технической характеристике производительность указана 150 тестов/час для монореагентов, 100 тестов/час для 2-х компонентных тестов;

таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.7) п.39 и пп.1) п.13 Правил).

ТОО «ОралМед Регион» (лот № 3):

представлено платежное поручение (пп.1) п.48, п.106 Правил);

представлен договор, подтверждающий право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники (пп.7) п.39, пп.7) п.8, п.40-1 Правил);

отсутствует оригинал справки банка (приложение 4 и пп.2) п.39 Правил), представлена справка  банка Западно-Казахстанского филиала АО «ЦеснаБанк» об отсутствии просроченной задолженности потенциального поставщика выданный 18.11.2013г, который не соответствует установленной форме;

представлены сведения о стаже работы специалистов потенциального поставщика по специальности (пп.2) п.39 Правил);

представлено обязательство о том, что товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки (пп.3) п. 13, пп.5) п.39 Правил);

указанный срок поставки в гарантийном письме соответствует сроку, указанному в заявке потенциального поставщика.

ТОО «Алтай НТР» (лот № 7):

представлена банковская гарантия, соответствующая установленной форме (приложение 6-1, пп.2) п.48, п.106 Правил);

отсутствует оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники, в частности, отсутствует подтверждение права ООО «Джи Хелскеа» на выдачу авторизации, доверенности третьим лицам от имени производителя                         «Datex-Оhmeda, Inc.” (США) (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);

отсутствует договор, подтверждающий право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники (пп.7) п.39, пп.7) п.8, п.40-1 Правил);

представлено обязательство о том, что товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки (пп.5) п.39 Правил);

представлено обязательство о комплекте поставки отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы (пп.5) п.39, пп.4) п.13 Правил);

согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования  представлено письмо на:

- датчик потока газовой смеси;

- фильтр с увлажнителем;

- устройство для крепления трубок контура пациента;

- шланги для подключения к газовым магистралям;

- устройство для впрыска медикаментов многократного использования;

согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования, в частности на фильтр с увлажнителем, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.7) п.39 и пп.1) п.13 Правил).

ТОО «Арыстан Холдинг» (лот № 13):

в сертификате об утверждении типа средств измерений наименование предлагаемой к закупу медицинской техники не идентично указанному в регистрационном удостоверении, отсутствуют слова «в комплекте» (пп.7) п.39 и пп.4) п.13 Правил).

ТОО «Алма-Мед» (лоты № 6, 8, 9):

по лотам № 8, 9 наименование медицинской техники в регистрационном удостоверении не идентично наименованию, прописанному в сертификате об утверждении типа средств измерений (пп.7) п.39 и пп.4) п.13 Правил); согласно регистрационному удостоверению предлагается «система цифровой ультразвуковой диагностики», однако в сертификате об утверждении типа средств измерений указан «ультразвуковой диагностический сканер»;

по лоту № 8:

представлен черно-белый видеопринтер (аналоговый видеопринтер с печатью на термобумаге, рулонный) согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования;

по лоту № 9:

согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования представлены:

- чёрно-белый видеопринтер (аналоговый видеопринтер с печатью на термобумаге, рулонный).

- гель для проведения ультразвуковых исследований     пластиковый флакон ёмкостью 250мл;

ТОО «TND» (лот № 4):

представлено обязательство о том, что товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки (пп.3) п.13, пп.5) п.39 Правил);

представлено письмо РГП «Казахстанский институт метрологии» о том, что рентгеновская медицинская BV Endura в комплекте не является медицинской техникой, являющейся средством измерения (пп.7) п.39 и пп.4) п.13 Правил).

отсутствуют договор, подтверждающий право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники (пп.7) п.39, пп.7) п.8, п.40-1 Правил), представлены две страницы договора нотариально не заверенные, которые не подтверждают право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники;

согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования отсутствуют:

- плотный защитный фартук;

- защитный воротник;

- рентгеновские перчатки;

-  рентгенозащитные очки;

таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.7) п.39 и пп.1) п.13 Правил).

ТОО «Стомаркет» (лот № 13):

в сертификате об утверждении типа средств измерений наименование предлагаемой к закупу медицинской техники не идентично указанному в регистрационном удостоверении, отсутствуют слова «в комплекте» (пп.7) п.39 и пп.4) п.13 Правил);

согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования отсутствуют:

- фазированный широкополосный электронный датчик – 1 шт.

- конвексный  датчик – 1 шт

- внутриполостной  вагинально-ректальный мультичастотный электронный датчик –        1 шт.

- аппаратно-программное обеспечение – 1 шт.

- технология трехмерной реконструкции – 1 шт.

- технология автоматической оптимизации параметров изображения в В-режиме  1 шт.

- технология многолучевого сложносоставного сканирования – 1 шт;

таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.7) п.39 и пп.1) п.13 Правил).

представлен конвексный мультичастотный электронный датчик – 1 шт. согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования.

ТОО «Альянс» (лоты № 6, 8, 9):

по лотам № 8, 9 наименование медицинской техники в регистрационном удостоверении не идентично наименованию, прописанному в сертификате об утверждении типа средств измерений (пп.7) п.39 и пп.4) п.13 Правил); согласно регистрационному удостоверению предлагается «система цифровой ультразвуковой диагностики», однако в сертификате об утверждении типа средств измерений указан «ультразвуковой диагностический сканер»;

по лоту № 8:

представлен черно-белый видеопринтер (аналоговый видеопринтер с печатью на термобумаге, рулонный) согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования;

по лоту № 9:

согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования представлены:

- чёрно-белый видеопринтер (аналоговый видеопринтер с печатью на термобумаге, рулонный).

- гель для проведения ультразвуковых исследований     пластиковый флакон ёмкостью 250мл.

АО «Актюбрентген» (лот № 5):

банковская гарантия соответствует установленной форме (приложение 6-1 и пп.2) п.48, п.106 Правил);

представлено обязательство о том, что товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки (пп.3) п.13, пп.5) п.39 Правил);

ТОО «Промикс. KZ» (лоты № 10, 14, 15):

по лотам № 14, 15 отсутствуют договор с производителем Компания «OLYMPUS CORPORATION» либо с его официальным представителем либо с его официальным дистрибьютором, подтверждающий право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники  (пп.7) п.39, пп.7) п.8, п.40-1 Правил);

по лоту № 10 наименование медицинской техники в регистрационном удостоверении не идентично указанному в сертификате об утверждении типа средств измерений (пп.7) п.39 и пп.4) п.13 Правил); отсутствуют слова «и газового состава крови» и «в комплекте с принадлежностями».

ТОО «Юмгискор Холдинг» (лоты № 10, 14, 15):

по лотам № 14, 15 отсутствуют договор с производителем Компания «OLYMPUS CORPORATION» либо с его официальным представителем либо с его официальным дистрибьютором, подтверждающий право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники  (пп.7) п.39, пп.7) п.8, п.40-1 Правил);

по лоту № 10 наименование медицинской техники в регистрационном удостоверении не идентично указанному в сертификате об утверждении типа средств измерений (пп.7) п.39 и пп.4) п.13 Правил); отсутствуют слова «и газового состава крови» и «в комплекте с принадлежностями».

ТОО «Ордамед Центральная Азия» (лот №12):

наименование медицинской техники в регистрационном удостоверении не идентично наименованию, прописанному в сертификате об утверждении типа средств измерений (пп.7) п.39 и пп.4) п.13 Правил); согласно регистрационному удостоверению предлагается «система цифровой ультразвуковой диагностики», однако в сертификате об утверждении типа средств измерений указан «ультразвуковой диагностический сканер».

Не представлены дополнения к заявке следующим поставщиком и ранее представленные замечания остаются в неизменном виде:

ТОО «Ұждаң МD» (лот № 12):

банковская гарантия не соответствует установленной форме (приложение 6-1 и пп.2) п.48, п.106 Правил);

наименование медицинской техники в регистрационном удостоверении не идентично наименованию, прописанному в сертификате об утверждении типа средств измерений               (пп.7) п.39 и пп.4) п.13 Правил); согласно регистрационному удостоверению предлагается «система цифровой ультразвуковой диагностики», однако в сертификате об утверждении типа средств измерений указан «ультразвуковой диагностический сканер»;

ТОО «A.N.P.»  (лоты № 2, 11, 12):

банковская гарантия не соответствует установленной форме (приложение 6-1 и пп.2) п.48 Правил);

обязательство о том, что товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, представлено в неполном виде: отсутствуют слова «при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки» (пп.3) п.13, пп.5) п.39 Правил);

отсутствует оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники, а также отсутствуют договора, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники (пп.7) п.39, пп.7) п.8, п.40-1 Правил); предоставлены копии авторизационных писем от производителей;

по лотам № 2, 11 отсутствует подтверждение внесения в реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК (пп.7) п.39 и пп.4) п.13 Правил);

по лоту № 12 наименование медицинской техники в регистрационном удостоверении не идентично наименованию, прописанному в сертификате об утверждении типа средств измерений (пп.7) п.39 и пп.4) п.13 Правил); согласно регистрационному удостоверению предлагается «система цифровой ультразвуковой диагностики», однако в сертификате об утверждении типа средств измерений указан «ультразвуковой диагностический сканер»;

по лоту № 2:

согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования объем пробы 3-45 мкл,  однако в технической характеристике указан объем проб: 2 – 45 мкл (точность: 0,1 мкл);

согласно регистрационному удостоверению объем реакционной смеси 180-500 мкл,  однако в технической характеристике  указан объем реакционной смеси 150 – 500мкл;

согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования:

- объем реагента R1: 180-450 мкл с шагом 1 мкл. R2: 30-450 мкл с шагом 1 мкл, однако в технической характеристике  указан - реагент R1: объем реагента 10 – 350 мкл, точность – 1 мкл; реагент R2: объем реагента 10 – 350 мкл, точность – 1 мкл; согласно регистрационному удостоверению отсутствуют следующий комплектующий набор реагентов:

- определение общего холестерина – автомат – 1 уп;

- определение глюкозы – автомат – 1уп;

- определение общего билирубина – автомат – 1 уп;

- определение общего белка – автомат – 1 уп;

- определение мочевины– автомат – 1 уп;

- определение креатинина – автомат – 1 уп;

- определение АлТ – автомат – 1 уп;

- определение АсТ – автомат – 1 уп;

- определение мочевой кислоты – 1 уп;

- определение щелочной  фосфатазы – автомат – 1 уп;

- определение прямого билирубина – 1 уп;

- определение триглицеридов – автомат – 1 уп;

- определение лактатдегидрогеназы – автомат – 1 уп;

- определение креатининкеназы СК - автомат – 1 уп;

- определение креатининкеназы МВ - автомат – 1 уп;

- определение сывороточного железа – автомат – 1 уп;

- определение магния - автомат – 1 уп;

- определение кальция – автомат – 1 уп;

- контрольная человеческая сыворотка (норма) – 1 уп;

- контрольная человеческая сыворотка (патология) – 1 уп;

- мультикалибратор (россыпь) – 1 уп;

- очищающий раствор – 1 уп;

- автоматический нагнетатель дистиллированной воды от внешнего блока – 1 шт;

таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.7) п.39 и пп.1) п.13 Правил).

по лоту № 11:

согласно информации, размещенной на сайте www.dari.kz, временно приостановлено действие регистрационного удостоверения РК-МТ-7№007650 согласно приказу за №519 от 10.07.2012 года, в связи с чем, отсутствует регистрация предложенного оборудования;

кроме того согласно регистрационному удостоверению представленной медицинской техники монитор 12,0 дюймов, однако в технической характеристике  указан дисплей TFT 10.4 дюймов (10.4 inch screen, TFT)

согласно регистрационному удостоверению отсутствуют следующие комплектующие:

- компрессор медицинского воздуха;

- испаритель;

- блок дыхательной системы с абсорбером;

- блок дыхательного меха;

- шланг подачи кислорода;

- шланг подачи закиси азота;

- шланг подачи воздуха;

- блок абсорбера:

- тройник датчика кислорода;

- система активной эвакуации отработанных газов;

таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.7) п.39 и пп.1) п.13 Правил).

по лоту № 12:

согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования отсутствуют следующие комплектующие:

- консоль;

- конвексный датчик (вагинальный);

- линейный датчик

- конвексный датчик (неонатальный);

- видеопринтер медицинский;.

таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.7) п.39 и пп.1) п.13 Правил).

- Тендерные заявки следующих потенциальных поставщиков отклонены, как не соответствующие требованиям тендерной документации:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Причина отклонения согласно Правил | Номера лотов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Medical Company Suncar» | пп.1), пп.2), пп.3), пп.6), пп.7) п.119 Правил (приложение 4 и пп.2) п.39, приложение 6-1, пп.2) п.48, п.106, пп.7) п.8), пп.1) п.13, пп.7) п.39, п.40-1 Правил) | 5, 11 |
| 2 | ТОО «ОрдаМед Казахстан» | пп.3), пп.6) п.119 Правил ( пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил) | 1 |
| 3 | ТОО «ОралМед Регион» | пп.6) п.119 Правил ( пп.2 п.39 Правил) | 3 |
| 4 | ТОО «Алтай НТР» | пп.2), пп.3), пп.6) п.119 Правил (пп.7) п.8, пп.1) п. 13, пп.7) п.39, п.40-1 Правил) | 7 |
| 5 | ТОО «Ұждаң MD» | пп.1), пп.3), пп.6) п.119 Правил (пп.4) п.13, пп.7) п.39, приложение 6-1, пп.2) п.48, п.106 Правил) | 12 |
| 6 | ТОО «Арыстан Холдинг» | пп.3), пп.6) п.119 Правил (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил) | 13 |
| 7 | ТОО «Алма-Мед» | пп.3), пп.6) п.119 Правил (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил) | 8, 9 |
| 8 | ТОО «TND» | пп.2), пп.3), пп.6) п.119 Правил (пп.7) п.8, пп.1) п.13, пп.7) п.39, п.40-1 Правил) | 4 |
| 9 | ТОО «Стомаркет» | пп.3), пп.6) п.119 Правил ( пп.1), пп.4) п. 13, пп.7) п. 39 Правил) | 13 |
| 10 | ТОО «Альянс» | пп.3), пп.6) п.119 Правил (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил) | 8, 9 |
| 11 | ТОО «A.N.P» | пп.1), пп.2), пп.3), пп.6), пп.7) п.119 Правил (приложение 6-1, пп.2) п.48, п.106, пп.7) п.8), пп.1), пп.3), п.4) п.13, пп.5), пп.7) п.39, п.40-1 Правил) | 2, 11, 12 |
| 12 | ТОО «Промикс. KZ» | пп.2), пп.3), пп.6) п.119 Правил ( пп.7) п.8), п.4) п.13, пп.7) п.39, п.40-1 Правил) | 10, 14, 15 |
| 13 | ТОО «Юмгискор Холдинг» | пп.2), пп.3), пп.6) п.119 Правил ( пп.7) п.8), п.4) п.13, пп.7) п.39, п.40-1 Правил) | 10, 14, 15 |
| 14 | ТОО «Ордамед Центральная Азия» | пп.3), пп.6) п.119 Правил (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил) | 12 |

13.    На основании пункта 100 Правил в соответствии с приказом Председателя Правления  № 09/133 от 12 октября 2013 года в качестве экспертов привлечены:

Эксперты по оборудованию для компьютерной томографии и лучевой диагностики  (по лотам № 4, 5, 6):

Грушин Ю.В. – к.м.н., врач-рентгенолог высшей категории, эксперт  РГП «Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники», Президент Ассоциации специалистов КТ и МРТ, заведующий отделением КТ и МРТ ГКП на ПХВ «Региональный диагностический центр»                г. Алматы;

Жолдыбай Ж.Ж. – заведующая отделением лучевой диагностики РГП на ПХВ «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии»;

Абишев Б.Х. – д.м.н., профессор, руководитель отдела интервенционной радиологии, АО «Национальный научный центр материнства и детства».

Эксперты по оборудованию для эндоскопии, эндоскопической хирургии (по лотам № 14, 15):

Шакеев К.Т. - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой хирургических болезней №1 РГП на ПХВ «Карагандинский Государственный Медицинский Университет» г. Караганда;

Котлобовский В.И. - д.м.н., профессор кафедры эндоскопической хирургии ФНПРиДО АО «Медицинский Университет Астана», заведующий отделением эндоскопической хирургии ГКП на ПХВ «Областная детская клиническая больница»                       г. Актобе;

Укыбасова Т. М. - д.м.н., профессор, заместитель медицинского директора по акушерству и гинекологии, АО «Национальный научный центр материнства и детства», г. Астана.

Эксперты по оборудованию для ультразвуковой и функциональной диагностики (по лотам № 8, 9, 12, 13):

Садырбекова Б.М. – к.м.н., заведующая отделением УЗИ диагностики                      АО «Национальный научный центр материнства и детства» г. Астана;

Бажикова С. Г. -  к.м.н., врач отделения функциональной диагностики РГП на ПХВ ЦКБ МЦ УДП РК.

Эксперты по реанимационному и наркозно-дыхательному оборудованию (по лотам № 3, 7, 11, 16):

Сергиенко А.В. - врач высшей категории, врач анестезиолог-реаниматолог ГКП на ПХВ «Городская  больница №1» г. Астана;

Конкаев А. К. – д.м.н. профессор, заведующий отделением анестезиологии и реаниматологии и интенсивной терапии НИИ травматологии и ортопедии, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии факультета непрерывного профессионального развития доп. Образования  АО «Медицинский университет Астаны»;

Разумов С.А. – к.м.н., врач высшей категории, доцент кафедры анестезиологии и реанимации, АО «Медицинский Университет Астана».

Эксперты по лабораторному оборудованию (по лотам № 1, 2, 10):

Абильдинова Г. Ж. – д.м.н., заведующая лабораторией медицинской генетики АО «Национальный научный центр материнства и детства», г. Астана;

Тихонова Т. А. - заведующая лабораторией цитологии ГКП «Областной онкологический диспансер»  г. Шымкент;

Турсынова С. К. - заведующая лабораторией ГККП «Городская клиническая больница № 5» г. Алматы,  главный внештатный специалист лабораторной службы ГУ «Управление здравоохранения г. Алматы.

которые представили экспертные заключения по соответствию представленной потенциальными поставщиками на тендер медицинской техники требованиям параметров технических характеристик (технических спецификаций) Сводного списка медицинской техники, организатором закупа которой выступает ТОО "СК-Фармация" (прилагаются).

- Тендерная заявка следующего потенциального поставщика отклонена, как не соответствующая требованиям параметров технических характеристик (технических спецификаций) на основании подпункта 7) пункта 119 Правил:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Номера лотов |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «A.N.P» | 2, 11, 12 |
| 2 | ТОО «Medical Company Suncar» | 5 |

15. Заявка на участие в тендере от отечественного товаропроизводителя                              АО "Актюбрентген" поступила по лоту №  5.

16. Тендерная комиссия по результатам рассмотрения тендерных заявок потенциальных поставщиков и дополнений к ним путем открытого голосования в соответствии с Правилами РЕШИЛА:

1) допустить к участию в процедуре определения наименьшей цены следующих потенциальных поставщиков по соответствующим лотам:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Номера лотов |
| --- | --- | --- |
| 11 | АО «Актюбрентген» | 5 |
| 22 | АО «Медтехника» | 14, 15 |
| 33 | ТОО «Алма-Мед» | 6 |
| 44 | ТОО «Альянс» | 6 |

2) временем начала приема ценовых предложений потенциальных поставщиков, допущенных к участию в процедуре определения наименьшей цены, определить 10 часов 00 минут 22 ноября 2013 года.

За данное решение проголосовали:

ЗА – единогласно;

ПРОТИВ – нет.

Председатель комиссии                                                                           Басенко А.Ф

Заместитель

председателя комиссии                                                                           Тулеев Е.М.

Члены комиссии:

Амангалиев С.В.

Сагинаева А.Д.

Елеусизов К.И.

Турсынбаева Ж.Т.

Макишева К.К.

Секретарь комиссии:                                                                            Укубаева Ж.А.