Приложение 1

к приказу Председателя Правления

ТОО «СК-Фармация»

от «22»  апреля 2014 года № 09/45

Сводный список медицинской техники на 2014 год (9 лотов), организатором закупа которой выступает ТОО "СК-Фармация"

| № лота | Наименование | Кол-во | Цена плановая (тенге) | Сумма плановая (тенге) | Срок поставки | Место поставки | Условия поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эндовидеостойка с колоноскопом | 1 | 11 490 000 | 11 490 000 | 90 дней, не позднее 15 августа 2014 года | КГКП "Региональный онкологический диспансер" г. Семей Восточно-Казахстанской области - 1 ед; | DDP до места поставки |
| 2 | Эндовидеостойка с бронхоскопом | 1 | 11 490 000 | 11 490 000 | 90 дней, не позднее 15 августа 2014 года | КГКП "Региональный онкологический диспансер" г. Семей Восточно-Казахстанской области - 1 ед; | DDP до места поставки |
| 3 | Компьютерный томограф не менее 64 срезов с системой виртуальной симмуляции и пакетом программ для онкологии | 1 | 365 000 000 | 365 000 000 | 120 дней, не позднее 15 сентября 2014 года | КГП на ПХВ " Онкологический диспансер" г. Астана - 1 ед; | DDP до места поставки |
| 4 | Реанимобиль для службы скорой медицинской помощи | 35 | 23 500 000 | 822 500 000 | 120 дней, не позднее 1 октября 2014 года | ГКП "ЦРБ Коксуского р-на" Алматинская область - 1 ед; ГКП "ЦРБ Алакольского района" Алматинской области - 1 ед; ГКП на ПХВ "ЦР Карасайского района" Алматинской области - 1 ед; ГККП "ЦРБ Панфиловского района" Алматинской области - 1 ед; ГКП "ЦРБ Илийского района" Алматинской области - 1 ед; ГККП "Городская станция скорой и неотложной медицинской помощи г.Талдыкорган" Алматинской области - 1 ед; КГКП "Городская станция скорой медицинской помощи" г. Тараз Жамбылской области - 2 ед; ГКП "Кызылординская городская скорая медицинская помощь" г. Кызылорда - 5 ед; Отделение скорой медицинской помощи при ГКП "Аральская районная поликлиника" на ПХВ г. Аральск Кызылординская область - 1 ед; Отделение скорой медицинской помощи при ГКП "Кармакшинская районная поликлиника" на ПХВ пос. Кармакчи Кызылординская область - 1 ед; Отделение скорой медицинской помощи при ГКП "Жанакорганская районная поликлиника" на ПХВ п. Жанакорган Кызылординская область - 1 ед; ССМП г. Актау Мангистауской области - 2 ед; ССМП г. Жанаозен Мангистауской области - 2 ед; отделение СМП ГККП "Тюлькубасская районная поликлиника " Южно-Казахстанской области - 1 ед; отделение СМП ГККП "Сайрамская районная поликлиника Аксукент" Южно-Казахстанской области - 2 ед; отделение СМП ГККП "Ордабасинская районная поликлиника" Южно-Казахстанской области - 1 ед; отделение СМП ГККП "Казыгуртская районная поликлиника" Южно-Казахстанской области - 1 ед; отделение СМП ГККП "Кентауская городская поликлиника" Южно-Казахстанской области - 1 ед; ГККП "Туркестан" ССМП" Южно-Казахстанской области - 1 ед; ГККП "Шымкент ССМП" Южно-Казахстанской области - 2 ед; отделение СМП ГККП "Арысская районная поликлиника" Южно-Казахстанской области - 1 ед; Станция скорой медицинской помощи г.Алматы - 5 ед; | DDP до места поставки |
| 5 | Реанимобиль для службы скорой медицинской помощи | 34 | 17 500 000 | 595 000 000 | 120 дней, не позднее 1 октября 2014 года | Отделение скорой медицинской помощи при ГКП на ПХВ Целиноградской РП Акмолинской области - 1 ед; Отделение скорой медицинской помощи при ГКП на ПХВ Бурабайской РП Акмолинской области - 1 ед; ОСМП при ГКП "Темирская ЦРБ" на ПХВ Актюбинской области - 1 ед; ОСМП при ГКП "Алгинская ЦРБ" на ПХВ Актюбинской области - 1 ед; ОСМП при ГКП "Кобдинская ЦРБ" на ПХВ Актюбинской области - 1 ед; Отделение скорой медицинской помощи при Индерская ЦРБ Атырауской области - 1 ед; Отделение скорой медицинской помощи при Макатская ЦРБ Атырауской области - 1 ед; Отделение скорой медицинской помощи при Исатайской ЦРБ Атырауской области - 1 ед; КГКП "ССНМП г.Семей" Восточно-Казахстанской области - 1 ед; Отделение СНМП при КГКП "Медицинское объединение Шемонайхинского района" Восточно-Казахстанской области - 1 ед; Отделение СНМП при КГП на ПХВ "ЦРБ Зыряновского р-на" Восточно-Казахстанской области - 1 ед; Отделение СНМП при КГКП "Медицинское объединение г.Риддер" Восточно-Казахстанской области - 1 ед; Отделение СНМП при КГКП "МО №2 Тарбагатайского р-на" Восточно-Казахстанской области - 1 ед; Отделение СНМП при КГП на ПХВ "ЦРБ Глубоковского района" Восточно-Казахстанской области - 1 ед; КГКП "Станция скорой медицинской помощи г Темиртау Карагандинской области - 2 ед; Отделение скорой медицинской помощи при КГП Алтынсаринской ЦРБ Костанайской области - 1 ед; КГКП "Станция скорой и неотложной мединской помощи г. Экибастуз" Павлодарской области - 2 ед; КГКП "Станция скорой и неотложной мединской помощи г. Аксу" Павлодарской области - 1 ед; отделение СМП "КГП на ПХВ "ЦРБ Айыртауского района" Северо-Казахстанской области - 1 ед; отделение СМП "КГП на ПХВ "ЦРБ Акжарского района" Северо-Казахстанской области - 1 ед; отделение СМП "КГП на ПХВ "ЦРБ Аккайынского района" Северо-Казахстанской области - 1 ед; отделение СМП "КГП на ПХВ "ЦРБ Есильского района" Северо-Казахстанской области - 1 ед; отделение СМП "КГП на ПХВ "ЦРБ М. Жумабаева района" Северо-Казахстанской области - 1 ед; отделение СМП "КГП на ПХВ "ЦРБ Жамбылского района" Северо-Казахстанской области - 1 ед; отделение СМП "КГП на ПХВ "ЦРБ Кызылжарского района" Северо-Казахстанской области - 1 ед; отделение СМП "КГП на ПХВ "ЦРБ Мамлютского района" Северо-Казахстанской области - 1 ед; отделение СМП "КГП на ПХВ "ЦРБ Г. Мусрепова района" Северо-Казахстанской области - 1 ед; отделение СМП "КГП на ПХВ "ЦРБ Тайыншинского района" Северо-Казахстанской области - 2 ед; отделение СМП "КГП на ПХВ "ЦРБ Тимирязевского района" Северо-Казахстанской области - 1 ед; отделение СМП "КГП на ПХВ "ЦРБ Уалихановского района" Северо-Казахстанской области - 1 ед; отделение СМП "КГП на ПХВ "ЦРБ Шал акына района" Северо-Казахстанской области - 1 ед; | DDP до места поставки |
| 6 | Автомобиль скорой медицинской помощи для линейных бригад | 21 | 19 000 000 | 399 000 000 | 90 дней, не позднее 1 сентября 2014 года | КГКП "Городская станция скорой медицинской помощи" г. Тараз Жамбылской области - 2 ед; Отделение скорой медицинской помощи при КГП на ПХВ ЦРБ Мойынкумского района Жамбылской области - 1 ед; Отделение скорой медицинской помощи при КГП на ПХВ ЦРБ Кордайского района Жамбылской области - 1 ед; ГКП "Кызылординская городская скорая медицинская помощь" г. Кызылорда Кызылординской области - 1 ед; Отделение скорой медицинской помощи при ГКП "Аральская районная поликлиника" на ПХВ г. Аральск Кызылординской области - 1 ед; Отделение скорой медицинской помощи при ГКП "Казалинская районная поликлиника" на ПХВ пос. Айтеке би Кызылординской области - 1 ед; Отделение скорой медицинской помощи при ГКП "Кармакшинская районная поликлиника" на ПХВ пос. Кармакчи Кызылординской области - 1 ед; Отделение скорой медицинской помощи при ГКП "Жалагашская районная поликлиника" на ПХВ пос. Жалагаш Кызылординской области - 1 ед; Отделение скорой медицинской помощи при ГКП "Сырдарийнская районная поликлиника" на ПХВ п. Теренузяк Кызылординской области - 1 ед; Отделение скорой медицинской помощи при ГКП "Шиелийская районная поликлиника" на ПХВ п. Шиели Кызылординской области - 1 ед; Отделение скорой медицинской помощи при ГКП "Жанакорганская районная поликлиника" на ПХВ п. Жанакорган Кызылординской области - 1 ед; отделение скорой медицинской помощи Бейнеуской ЦРБ Мангистауской области - 1 ед; отделение скорой медицинской помощи Мунайлинской ЦРБ Мангистауской области - 1 ед; Станция скорой медицинской помощи г.Алматы - 7 ед; | DDP до места поставки |
| 7 | Автомобиль скорой медицинской помощи для линейных бригад | 50 | 13 000 000 | 650 000 000 | 90 дней, не позднее 1 сентября 2014 года | ГКП на ПХВ "Станция скорой медицинской помощи г. Кокшетау" Акмолинской области - 1 ед; ОСМП ГКП на ПХВ "Атбасарская центральная районная больница" Акмолинской области - 1 ед; СМП "ГКП на ПХВ "Шортандинская ЦРБ Акмолинской области - 1 ед; ООСМП ГКП на ПХВ "Аккольская центральная районная больница" Акмолинской области - 1 ед; ОСМП ГКП на ПХВ "Степногорская городская поликлиника" Акмолинской области - 1 ед; отделение СМП " ГКП "Уилская ЦРБ" на ПХВ Актюбинской области - 1 ед; отделение СМП " ГКП "Байганинская ЦРБ" на ПХВ Актюбинской области - 1 ед; отделение СМП " ГКП "Иргизская ЦРБ" на ПХВ Актюбинской области - 1 ед; отделение СМП " ГКП "Каргалинская ЦРБ" на ПХВ Актюбинской области - 1 ед; отделение СМП " ГКП "Айтекебийская ЦРБ" на ПХВ Актюбинской области - 1 ед; Отделение СМП КГП на ПХВ "Макатская ЦРБ" Атырауской области - 1 ед; Отделение СМП КГП на ПХВ "Исатайская ЦРБ" Атырауской области - 1 ед; Отделение СМП КГП на ПХВ "Жылойская ЦРБ" Атырауской области - 1 ед; Отделение СМП КГП на ПХВ "Индерская ЦРБ" Атырауской области - 1 ед; Отделение СМП КГП на ПХВ "Курмангазинская ЦРБ" Атырауской области - 1 ед; Отделение СНМП при КГП на ПХВ "Курчумская ЦРБ" Восточно-Казахстанской области - 1 ед; КГКП "ССНМП г.Семей" Восточно-Казахстанской области - 5 ед; Отделение СНМП при КГП на ПХВ "Зайсанская ЦРБ" Восточно-Казахстанской области - 1 ед; ГКП на ПХВ "Акжаикская центральная районная больница", (отделения скорой медицинской помощи) Западно-Казахстанской области - 1 ед; ГККП "Акжаикская районная больница" (отделения скорой медицинской помощи) Западно-Казахстанской области - 1 ед; ГККП "Бокейординская центральная районная больница", (отделения скорой медицинской помощи) Западно-Казахстанской области - 1 ед; ГКП на ПХВ "Бурлинская центральная районная больница" (отделения скорой медицинской помощи) Западно-Казахстанской области - 1 ед; ГККП "Джангалинская центральная районная больница" (отделения скорой медицинской помощи) Западно-Казахстанской области - 1 ед; ГКП на ПХВ "Жанибекская центральная районная больница" (отделения скорой медицинской помощи) Западно-Казахстанской области - 1 ед; ГКП на ПХВ " Зеленовская центральная районная больница (отделения скорой медицинской помощи) Западно-Казахстанской области - 1 ед; ГКП на ПХВ "Зеленовская районная больница" (отделения скорой медицинской помощи) Западно-Казахстанской области - 1 ед; ГККП "Казталовская районная больница" (отделения скорой медицинской помощи) Западно-Казахстанской области - 1 ед; ГККП "Каратобинская центральная районная больница"(отделения скорой медицинской помощи) Западно-Казахстанской области - 1 ед; ГКП на ПХВ "Сырымская центральная районная больница" (отделения скорой медицинской помощи) Западно-Казахстанской области - 1 ед; ГКП на ПХВ "Таскалинская центральная районная больница" (отделения скорой медицинской помощи) Западно-Казахстанской области - 2 ед; ГКП на ПХВ "Теректинская центральная районная больница" (отделения скорой медицинской помощи) Западно-Казахстанской области - 1 ед; ГКП на ПХВ "Теректинская районная больница"(отделения скорой медицинской помощи) Западно-Казахстанской области - 1 ед; ГККП "Чингирлауская центральная районая больница" (отделения скорой медицинской помощи) Западно-Казахстанской области - 1 ед; ГКП на ПХВ "Казталовская центральная районная больница" (отделения скорой медицинской помощи) Западно-Казахстанской области - 1 ед; отделение скорой медицинской помощи при КГКП ЦРБ "Нуринского района" Карагандинской области - 1 ед; отделение скорой медицинской помощи при КГКП "ЦРБ Улытауского района" Карагандинской области - 1 ед; отделение скорой медицинской помощи при КГКП "ЦРБ Актогайского района" Карагандинской области - 1 ед; отделение скорой медицинской помощи КГКП "ЦРБ Бухар-Жырауского района Карагандинской области - 2 ед; КГКП "Станция скорой медицинской помощи г Темиртау Карагандинской области - 2 ед; отделение скорой медицинской помощи при КГКП ЦРБ Шетского района" Карагандинской области - 1 ед; КГКП "Станция скорой и неотложной мединской помощи г. Экибастуз" Павлодарской области - 2 ед; КГКП "Станция скорой и неотложной мединской помощи г. Аксу" Павлодарской области - 1 ед; |  |
| 8 | Аппарат рентгеновский флюорографический стационарный цифровой | 1 | 18 300 000 | 18 300 000 | 120 дней, не позднее 1 октября 2014 года | Районная поликлиника при КГП на ПХВ "Глубоковская ЦРБ" Восточно-Казахстанской области - 1 ед; | DDP до места поставки |
| 9 | Магнитно-резонансный томограф не менее 1,5 Тесла | 1 | 390 000 000 | 390 000 000 | 120 дней, не позднее 1 октября 2014 года | Городская клиническая больница №1 г. Алматы – 1 ед; | DDP до места поставки |

Лот № 1

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Видеокомплекс для эндоскопической хирургии с видеоколоноскопом |
| 2. | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | 1) Позволяет выполнять малоинвазивные вмешательства в колоноскопии различной сложности; 2) Есть возможность проводить диагностические и оперативные вмешательства; 3) Есть возможность расширения возможностей комплекса путем подключения дополнительных инструментов. |
| 3. | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Блок управления камерой с разрешающей способностью не менее 1920Х1080p Наличие функции не менее чем 2-х кратного электронного увеличения в блоке камеры Возможность фиксации видео и фото через USB Drive Наличие функции виртуальной хроматографии Наличие не менее чем 8-кратного увеличения в колоноскопе Диаметр дистального конца колоноскопа не более 12,9 мм Диаметр инструментального канала колоноскопа не менее 3,8 мм Канал для подачи воды не менее 1,2 мм с возможностью очистки щеткой Диапазон изгиба рабочей части вверх/вниз, не менее 180 градусов Диапазон изгиба рабочей части вправо/влево, не менее 160 градусов Монитор HD, размер не менее 26" |
| 4. | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Видеоколоноскоп | Видеоколоноскоп, Цветовая система PAL Рабочий канал Ø не менее 3.8 мм Канал для подачи воды не менее 1,2 мм Диаметр не более 12.9 мм Рабочая длина не менее 1600 мм Отклонение вверх не менее 180° вниз не менее 180° влево/вправо не менее 160°/160° В комплекте: 1x чемодан для транспортировки 2x ключа для чемодана для транспортировки 1x защитный колпачок 1x тестер герметичности 1x колпачок для биопсийного канала (10 pcs.) 1x трубка для промывания 1x Y - образная трубка для промывания 1x трубка для промывания канала для подачи воды 1x биопсийные щипцы (одноразовые) 3x щетка для чистки рабочего канала (одноразовая) 3x щетки для чистки канала для подачи воды (одноразовые) 1x щетка для клапанов 1x покрытие для транспортировки видеоэндоскопа 1x клапан для чистки 1x масло для смазки, 50 мл, 1x инструкция по использованию | 1 шт. |
|  |  | 2. | Медицинская эндоскопическая видеокамера | Блок управления камерой HD формата для использования с видеоэндоскопами, максимальное разрешение не менее 1920 x 1080 пкс, тип развертки должен быть: прогрессивный, построчный, с встроенным модулем захвата изображения (фото и видео) и встроеннным модулем централизованного управления из стерильной зоны, наличие функции узкоспектральной обработки изображения (не менее 3х режимов), USB-вход на передней панели, сеть 100 - 240 VAC, 50/60 Гц, в комплекте : блок камеры, адаптер видеоэндоскопа, сетевой кабель, видеокабель, видеокабель, S-Video (Y/C) видеокабель, соединительный кабель для периферийного оборудования, силиконовая клавиатура | 1 шт. |
|  |  | 3. | Медицинский плоскоэкранный жидкокристаллический монитор | Монитор, размер диагонали не менее 26", HD, должен быть выполнен из аллюминиевого герметичного корпуса для влажной дезинфекции, Разрешение: не менее 1920 x 1024 с наличием видео входов: DVI, VGA, S-Video, Composite Video видео выходов: DVI, S-Video, Composite. С сенсорным управлением через круговой слайдер. Включая: Блок питания, DVI-D кабель, BNC/BNC кабель | 1 шт. |
|  |  | 4. | Подставка | Штатив, для монитора с встроенным кабельным каналом, для использования с 26" HD монитором и 19" HD монитором | 1 шт. |
|  |  | 5. | Медицинский источник света | Источник холодного света с встроенным блоком централизованного управления из стерильной зоны для возможности адаптирования в интегрированной операционной, с встроенной инсуфляционной помпой, для использования с видеоэндоскопами, наличие одной ксеноновой лампы мощностью не более 100 Вт , Напряжение сети : 100-240VAC, 50/60Hz Состоящий из: источник холодного света, сетевой кабель, бутыль для воды, держатель бутыли , промывающий адаптер | 1 шт. |
|  |  | 6. | Медицинская система для отсасывания | Портативная универсальная аспирационная помпа, для эндоскопического применения в медицинских помещениях, производительность аспирации не менее 30 л/мин. Установка значений вакуума аспирации плавная в диапазоне не менее -75-640 мм. рт. ст. Возможность контроля значений вакуума как в мм. рт.ст. так и в кПа. Габаритные размеры не более 350х250х285 мм. В комплекте: аспирационная помпа, бактериальный фильтр, бутыль, объем не менее 2л, крышка бутыли с ручкой, соединительные шланги, короткие, шланг к пациенту, обратный клапан | 1 шт. |
|  |  | 7. | Медицинская передвижная приборная стойка | Стойка мобильная для эндоскопического оборудования, на 4-х антистатических роликах, 2 из которых должны быть с фиксаторами, с 2-мя фиксированными полками, 1 полка должна быть с ящиком, оснащенным замком, с одним набором фиксаторов для приборов, с встроенным кабельным каналом в каждой вертикальной балке, одним держателем камеры и одной цокольной полкой с блоком питания с панелью из не менее 12 розеток и из 12 розеток для заземления. Габариты стойки: не более 730 x 1450 x 660 мм (шхвхг), полки не более 630 x 480 мм (шхг), диаметр роликов не менее 125 мм. В комплекте: базовая стойка, блок питания | 1 шт. |
|  |  | 8. | Крепление | Держатель видеоэндоскопа для монтажа должен быть на двух стандартных рельсах, который должен состоять из держателя видеоэндоскопа включая тубус с держателями | 1 шт. |
|  |  | 9. | Cтандартная шина | Направляющая рельса, для бокового монтажа к мобильной приборной стойке | 2 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  |  |
| 5. | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) |  |
| 6. | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  |  |
| 7. | Другие требования и условия |  |

Лот № 2

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Видеокомплекс для эндоскопической хирургии с видеобронхоскопом |
| 2. | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | - позволяет выполнять малоинвазивные вмешательства в бронхоскопии и трахеоскопии различной сложности - есть возможность проводить диагностические и оперативные вмешательства - есть возможность расширения возможностей комплекса путем подключения дополнительных инструментов |
| 3. | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | - блок управления камерой с разрешающей способностью не менее 1920Х1080 - наличие функции 2-х кратного электронного увеличения в блоке камеры - возможность фиксации видео и фото через USB Drive - наличие функции виртуальной хроматографии - диаметр дистального конца бронхоскоп не более 6.2 мм - диаметр инструментального канала бронхоскопа не менее 2,3 мм - диапазон изгиба рабочей части вверх/вниз не менее 180/100 градусов - глубина обзора не менее 3-50 мм - рабочая длина бронхоскопа не менее 610мм - монитор HD |
| 4. | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Видеобронхоскоп | - видеобронхоскоп должен иметь цветовую систему PAL включая устройство для аспирации. - инструментальный канал: не менее 2,3 мм. - угол зрения: 0° . - угловая апертура: не менее 120° . - отклонение вверх не менее 180° , вниз не менее 100° . - глубина обзора не менее 3-50 мм. - рабочая длина: не менее 610 мм. - внешний диаметр не более 6.2 мм. - в комплект входят: чемодан, соединительный кабель видеоэндоскопа, биопсийные щипцы, овальные,с двумя подвижными браншами не менее1,8 мм, длина не менее 120 см, прибор проверки герметичности, с грушей и манометром, клапан выпуска воздуха, используется для вентиляции во время газовой стерилизации, рабочая длина не менее 100 см, ирригационная трубка для инструментального канала | 1шт. |
|  |  | 2. | Медицинская эндоскопическая видеокамера | - блок управления камерой HD формата для использования с видеоэндоскопами. - разрешение не менее 1920 x 1080 пкс, тип развертки: прогрессивный, построчный, с встроенным модулем захвата изображения и встроеннным модулем централизованного управления из стерильной зоны, наличие функции узкоспектральной обработки изображения (3 режима), USB-вход на передней панели для фиксации фото и видео, сеть 100 - 240 VAC, 50/60 Гц, в комплекте : блок камеры, адаптер видеоэндоскопа, сетевой кабель, видеокабель, видеокабель, S-Video (Y/C) видеокабель, соединительный кабель для периферийного оборудования, силиконовая клавиатура | 1 шт. |
|  |  | 3 | Медицинский плоскоэкранный жидкокристаллический монитор | - монитор HD, аллюминиевый герметичный корпус для влажной дезинфекции. - разрешение: не менее 1280 x 1024 Видео входы: DVI, VGA, S-Video, Composite Video - видео выходы: DVI, S-Video, Composite. Управление сенсорное через круговой слайдер. Включая: Блок питания, DVI-D кабель, BNC/BNC кабель | 1 шт. |
|  |  | 4 | Подставка | - штатив для монитора с встроенным кабельным каналом, для использования не менее 26" HD монитором и не менее 19" HD монитором | 1шт. |
|  |  | 5 | Медицинский источник холодного света | - источник холодного света с встроенным блоком централизованного управления из стерильной зоны для возможности адаптирования в интегрированной операционной, с встроенной инсуфляционной помпой, для использования с видеоэндоскопами, одна ксеноновая лампа не более100 Вт - напряжение сети : 100-240VAC, 50/60Hz - состоящий из : источник холодного света, сетевой кабель, бутыль для воды, держатель бутыли , промывающий адаптер | 1шт. |
|  |  | 6 | Медицинская система для отсасывания | - портативная универсальная аспирационная помпа для эндоскопического применения в медицинских помещениях, производительность аспирации не менее 30 л/мин. - установка значений вакуума аспирации плавная в диапазоне не менее 75-640 мм. - возможность контроля значений вакуума как в мм. рт.ст. так и в кПа. - в комплекте: аспирационная помпа, бактериальный фильтр, бутыль, объем не менее 2л, крышка бутыли с ручкой, соединительные шланги, короткие, шланг к пациенту, обратный клапан | 1шт. |
|  |  | 7 | Медицинская передвижная приборная стойка | - стойка мобильная для эндоскопического оборудования, на 4-х антистатических роликах, 2 из которых с фиксаторами, с 2-мя фиксированными полками, 1 полка с ящиком, оснащенным замком, с одним набором фиксаторов для приборов, с встроенным кабельным каналом в каждой вертикальной балке, одним держателем камеры и одной цокольной полкой с блоком питания с панелью из 12 розеток и из 12 розеток для заземления. | 1шт. |
|  |  | 8 | Крепление для видеоэндоскопов | - держатель видеоэндоскопа для монтажа на двух стандартных рельсах, состоящий из держателя видеоэндоскопа включая тубус с держателями | 1шт. |
|  |  | 9 | Cтандартная шина | - направляющая рельса, для бокового монтажа к мобильной приборной стойке | 2шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
| 5. | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) |  |
| 6. | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |

Лот № 3

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ). | Компьютерный томограф с системой виртуальной симуляции |
| 2 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности). | Специализированный спиральный компьютерный томограф со скоростью оборота гентри до 0,3 секунды и апертурой 80 см. для диагностики в онкологии и планирования лучевой терапии. А так же для КТ-исследования неотложных случаев, в том числе при политравме, проведение интервенционных процедур под контролем КТ и исследование тучных пациентов. Благодаря уникальному полю обзора сканера 78 см КТ позволяет комфортно позиционировать пациентов в любом положении. Широкая апертура сводит к минимуму беспокойство пациента в случаях клаустрофобии и туннелефобии, и делает чрезвычайно удобным доступ врача в случае инвазивных вмешательств под контролем КТ в трехмерном представлении. |
| 3 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам). | Рентгеновская трубка оснащена контуром прямого масляного охлаждения анода, который устраняет необходимость обеспечивать большие значения теплоемкости для трубки (0 MHU). Скорость теплоотвода 7,3 MHU в минуту (5 400 кДж в мин). Скорость вращения 0,33 сек за один оборот 360 градусов. Изотропное пространственное разрешение при всех режимах сканирования, независимо от поля обзора – менее 0,33 мм. Диапазон тока: один излучатель 20-800 мА. Размер фокального пятна в соответствие со стандартом IEC 60336 0.7 x 0.7 мм/7° и 0.9 x 1.1 мм/7°. Управляемый компьютером мониторинг температуры анода. Диаметр апертуры 80 см, Подача высокого напряжения через токосъемники. Скорость вращения гентри: время вращения 0,33 сек. Система сканирования: на основе ультраскоростных материалов на керамических композитах c 23552 элементами, 64 срезов детекторных электронных каналов? использующие сбор данных в 64 срезах за одно вращение и 1,472 измерительных канала за один срез. Детектор: количество проекций - до 4608 Режим спирального сканирования: 64x0.6 mm, 32x0.6, 16x0.3, 40 x 0.6 мм, 40 x 0.6 мм, 8 x 0.6 мм, 16 x 1.2 мм. Режим пошагового сканирования: 64x0.6 мм, 32x0.6 мм, 30x0.6 мм, 40x0.6 мм, 20x0.6 мм, 8x0.6 мм (UHR), 2x1 мм, 6x1.2 мм, 16x1.2 мм, 12x1.2 мм, 1x5 мм, 1x10 мм. Наличие лазерных маркеров: горизонтальный, сагиттальный и вертикальный лазерный свет, указывающий изоцентр позиции плоскости сканирования. Многофункциональный стол специально сконструирован для многопланового использования. Обеспечивает диапазон горизонтального сканирования 200 см, с шагом 0,5 мм и точностью 0,25 мм. Диапазон скорости движения стола составляет 2 – 200 мм/с. Расстояние между передней панелью гентри и основанием стола составляет 35 см. Высота поднятия стола: минимальное значение составляет 55 см, максимальное – 92 см. Поднятие стола: автоматизированное или (в случаях экстренного отключения питания) в ручном режиме посредством 4 ножных педалей, а также пациент может быть вручую выдвинут из гентри. Максимальная загрузка стола 300 кг. Средства позиционирования пациента: мат позиционирования, поддержка головы и рук пациента, подголовник с набором вкладышей для комфортного и безопасного позиционирования головы пациента, набор мягких ремней для аккуратной фиксации пациента на столе. Имеются опциональные дополнительные средства позиционирования пациента. Карбоновая крышка специально сконструирована для рентген-терапии шириной 530 мм и полностью соответствует рекомендациям TG-66 с отклоненем <5mm. Она позволяет использовать для РТП систему распознавания позиции и эквивалентов HU, систему индексирования. Набор для планирования лучевой терапии: Обеспечение точности положения гентри. Ортогональное выравнивание гентри и стола пациента с использованием лазеров и дополнительного оборудования. Ориентация плоскости стола (вдоль поперечного сечения) для нивелирования отклонения передней части крышки стола. Ориентация плоскости стола (вдоль продольного направления) для исключения бокового отклонения передней части крышки стола верификация параллельной и ортогональной ориентации плоскости сканирования и плоскостей лазера во время инсталляции и ежедневной проверки качества Микропроцессорный управляемый низкошумящий высокочастотный генератор с интегрированной автоматической самотестирующейся системой для непрерывного мониторирования. Параметры: диапазон высокого напряжения не менее: 80, 100, 120, 140 кВ. Компьютерная система и хранение изображений: Наличие компьютера реконструкции для постобработки и реконструкции КТ-данных. Наличие консоли для планирования и выполнения КТ-исследований, включая оценку и управление КТ-изображениями. Компьютер реконструкции имеет в своём составе кластер высокопроизводительных процессоров для выполнения препроцессинга и реконструкции КТ данных. Стандартная память данных с ёмкостью 300 ГБ. Консоль включает высокопроизводительную двухпроцессорную систему на базе 3.6 ГГц Xeon, оперативную память ёмкостью 2 ГБ и память для хранения 260000 изображений в стандартной версии. Консоль оснащена дисководом для записи на компакт-диски: многофункциональный дисковод для хранения и архивирования изображений и проекционных данных на сменных компакт-дисках емкостью 700 МБ с автоматическим запуском программы просмотра в формате DICOM при просмотре на ПК. Матрица реконструкции 512х512, основная память 1 500 000 изображений. Программное обеспечения пользователя. Наличие карты исследования. Наличие карты просмотра. Наличие карты фильмования. Наличие карты трехмерной постобработки. Наличие реконструкции вторичных срезов. Наличие программного обеспечения для трехмерного отображения поверхности объекта на основе последовательности смежных срезов. Используется для отображения и анализа сложных анатомических структур (например, внутреннюю поверхность черепа, тазовую и бедренную области) в целях планирования хирургических вмешательств. Наличие карты измерения объема: вычисление объема тканей и органов на основе использования алгоритма проращивания областей и интерактивного описания областей интереса. Наличие карты оценки динамических исследований. Наличие расширенного трехмерного приложения для объемного отображения анатомических структур в цвете. Независимое управление параметрами: цветом, прозрачностью, затененностью. Наличие режима записи и редактирования видео-файлов. Наличие топограммы: длина поля сканирования не хуже 128 – 1574 мм, ширина поля сканирования не менее 512 мм, длительность скана не менее 1.5 – 16 с. Топограмма может быть остановлена вручную в любое время по желанию оператора. Наличие томограммы: размер поля сканирования не менее 50 см. Стандартные длительности скана не хуже: 0.33, 0.5 и 1 сек. Отображение в реальном масштабе времени. Мгновенная реконструкция и отображение изображения без временной задержки при одновременном сборе данных с матрицей 512х512. Наличие мультискана (спиральное сканирование без перемещения стола). Наличие асинхронной реконструкции. Длительность реконструкции изображения при полном разрешении (512х512) 40 изображений в сек. Возможность задавать в протоколе исследования до 8-ми вариантов реконструкций на один сканируемый диапазон. Отображение изображений: Матрица отображения: 1024 х 1024; расщепление экрана монитора: до 64 сегментов отображения изображений; шкала КТ-чисел для настройки окна отображения изображений: от -1024 до +3071. Для объектов с повышенной рентгеновской плотностью (например, для подавления артефактов от металла) шкала КТ-чисел должна расширятся до диапазона от -10240 до +30710. Наличие поддержки стандарта DICOM. Наличие технологии низкодозного сканирования. Наличие специальных педиатрических протоколов сканирования с киловольтажем 70 кВ и широким регулируемым диапазоном мАс для оптимальной адаптации рентгеновского излучения в соответствии с возрастом и весом детей-пациентов. Наличие автоматического управления дозой в реальном масштабе времени для всех режимов сканирования. Наличие комплекса сервисов удаленного доступа, повышающие работоспособность и эффективность системы. В случае возникновения неисправности/некорректной работы системы, служба технической поддержки имеет возможность напрямую связаться со сканером для быстрой идентификации проблемы. Наличие технологии которая позволяет преодолевать ограничение традиционной технологии с фиксированной шириной детектора и обеспечивает покрытие, превышающее размер детектора. При этом используется непрерывное движение стола в оба направления, обеспечивающее плавное перемещение пациента в гентри и из гентри. Технология позволяет получать информацию не только ограниченного участка, но и всего головного мозга; обеспечивает достоверную оценку вида и степени нарушений кровотока головного мозга; разрешает проводить перфузионные исследования диапазона, превышающего физический размер детектора, как головы, так и тела; делает возможной оценку всего объема и степени заболевания и визуализацию потенциальных метастазов. Мультимодальная рабочая станция - один графический пользовательский интерфейс для подготовки и считывания изображений с различных модальностей. Рабочая станция на основе серверной технологии для обработки и возможностью распределения изображений. Монитор для рабочей станции врача с диагональю экрана 21 дюйм – 2 шт. Клавиатура для рабочей станции врача. Наличие онкологических программ. Система для обнаружения и измерения онкологических процессов. Поддерживает автоматический поиск объемных образований в печени, легких, лимфатических узлах. Отслеживание нескольких наборов данных с различным временным промежутком. 3D измерение объемных образований. Одно нажатие клавиши для автоматического поиска объемных образований. Автоматическое измерение по стандартам RECIST 1.0, WHO, объем. Автоматических запрос предыдущего исследования из базы данных. Сравнение наборов данных PET, CT, MR. Автоматическое измерение размеров опухолей и роста опухоли. Неинвазивная виртуальная колонография базируется на наборах данных высокого разрешения при использовании низкодозных протоколов сканирования для визуализации и количественной оценки новообразований в толстом кишечнике. Одновременное отображение в режиме реального времени двух серий изображений (в положении «на спине», «на животе» или до и после ввода контрастного вещества). Автоматическое обновление видов – эндоскопия, аксиальных срезов, общего отображения. Автоматическое удаление тонкого кишечника. Автоматическое измерение полипов. Автоматическое измерение расстояния от заднего прохода. Автоматическая маркировка невидимых областей. Просмотр эндоскопии в реальном времени в лучшем качестве, используя высокопроизводительные техники воспроизведения. Отсутствие надобности в предварительном планировании и автоматическое нахождение пути по средней линии. Отображение всей толстой кишки позволяет пользователю легко видеть путь. Обзор сегментов, включая путь полета и маркировку найденных патологии. Цветное кодирование отмеченных фекальных остатков позволяет пользователю определить потенциальные полипы. Панорамное развернутое эндоскопическое отображение толстой кишки позволяет пользователю визуализировать кишку в обоих направлениях, включая визуализацию за изгибами во время полета в одном направлении. Расширенное поле обзора не менее 78 см. Рабочая станция для планирования радиотерапии: Рабочая станция должна содержать следующие функции и программы: Навигация и исследование 2D и 3D КТ изображений (или мультимодальных изображений), с полным набором редакторов контура, полная DICOM совместимость, с функцией локализации списка целей и критических структур, функция управления референсными точками и передачей координат на лазерную систему планирования, функция моделирования размещения пучка и оптимизации характеристик пучка, возможность использования нескольких вариантов визуализации, 3D графическое представление и визуализация всех соответствующих объектов, функция получения одного контура, позволяющая получить 3D контур органа всего за одну линию вокруг объекта, функция определения контура по контрольным точкам, функция редактора контуров в 2D и 3D режимах. Функция моделирования контуров для простаты, мочевого пузыря, прямой кишки и головок бедренных костей, функция виртуальной эндоскопии, функция слияния изображений. Монитор, компьютерный блок, клавиатура и мышь. Наличие системы лазеров для виртуальной симуляции радиотерапии и маркирования пациента. Характеристики системы: Лазеры красного цвета. Один движущийся саггитальный лазер (X-ось), один фиксированный лазер для трансверзальной плоскости (yY-ось), двух движущихся вертикальных лазера на стойке (Za ось и Zb ось), один фиксированный лазер для трансверзальной плоскости (Y-ось). Фантом Wilke для тестов контроля качества. Негатоскоп. Принтер сухой печати: Габариты: 70х80х35см (ширина х длина х высота) Максимальная потребляемая мощность 250Вт Размеры пленок: 11х14 и 14х17 дюймов Вместимость лотка подачи 100 листов Скорость печати: 11х14 – 80 пленок в час, 14х17 – 60 пленок в час Разрешение при печати: 11х14 – 3418х4352 пикселя 14х17 – 4352х5298 Геометрическое разрешение 320 dpi. Лазерный принтер для печати текста на бумагу. |
| 4 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество |
|  |  | Основные комплектующие: |
|  |  | 1. | Устройство сканирования (гентри) с кожухом | Диаметр апертуры 80 см, Подача высокого напряжения через токосъемники. Скорость вращения гентри: время вращения 0,33 сек. Система сканирования: на основе ультраскоростных материалов на керамических композитах c 23552 элементами, 64 срезов детекторных электронных каналов? использующие сбор данных в 64 срезах за одно вращение и 1,472 измерительных канала за один срез. Детектор: количество проекций - до 4608 Режим спирального сканирования: 64x0.6 mm, 32x0.6, 16x0.3, 40 x 0.6 мм, 40 x 0.6 мм, 8 x 0.6 мм, 16 x 1.2 мм. Режим пошагового сканирования: 64x0.6 мм, 32x0.6 мм, 30x0.6 мм, 40x0.6 мм, 20x0.6 мм, 8x0.6 мм (UHR), 2x1 мм, 6x1.2 мм, 16x1.2 мм, 12x1.2 мм, 1x5 мм, 1x10 мм. | 1 |
|  |  | 2. | Рентгеновская трубка | Рентгеновская трубка оснащена контуром прямого масляного охлаждения анода, который устраняет необходимость обеспечивать большие значения теплоемкости для трубки (0 MHU). Скорость теплоотвода 7,3 MHU в минуту (5 400 кДж в мин). Скорость вращения 0,33 сек за один оборот 360 градусов. Изотропное пространственное разрешение при всех режимах сканирования, независимо от поля обзора – менее 0,33 мм. Диапазон тока: один излучатель 20-800 мА. Размер фокального пятна в соответствие со стандартом IEC 60336 0.7 x 0.7 мм/7° и 0.9 x 1.1 мм/7°. Управляемый компьютером мониторинг температуры анода. | 1 |
|  |  | 3 | Стол пациента с пультами управления и системой телескопического выдвижения | стол специально сконструирован для многопланового использования. Обеспечивает диапазон горизонтального сканирования 200 см, с шагом 0,5 мм и точностью 0,25 мм. Диапазон скорости движения стола составляет 2 – 200 мм/с. Расстояние между передней панелью гентри и основанием стола составляет 35 см. Высота поднятия стола: минимальное значение составляет 55 см, максимальное – 92 см. Поднятие стола: автоматизированное или (в случаях экстренного отключения питания) в ручном режиме посредством 4 ножных педалей, а также пациент может быть вручую выдвинут из гентри. Максимальная загрузка стола 300 кг. | 1 |
|  |  | 4 | Консоль оператора | Высокопроизводительный компьютер с процессором. Плоский безбликовый жидкокристалический монитор высокого разрешения 1280х1024, диагональю 19’’ (48 см) – 2 шт. Клавиатура, мышь, 8 ГБ оперативной памяти. Емкость жесткого диска для хранения изображения 146 ГБ или 260 000 несжатых изображений. Архивирование на CD-R диски 700 МБ (1 100 изображений), на оптический носитель DVD 4,7 ГБ для 8 400 DICOM изображений. Возможно подключение внешних устройств USB 2.0. | 1 |
|  |  | 5 | Устройство бесперебойного питания | 160 кВА с выпрямителем тока и с функцией стабилизации напряжения, фильтрация помех аварийного питания. | 1 |
|  |  | 6 | Генератор | Микропроцессорный управляемый низкошумящий высокочастотный генератор с интегрированной автоматической самотестирующейся системой для непрерывного мониторирования. Параметры: диапазон высокого напряжения не менее: 80, 100, 120, 140 кВ. | 1 |
|  |  | 7 | Компьютерная система | Модули управления сканированием, реконструкции и анализа изображения, дисководы для хранения и архивирования медицинских изображений. Реконструкция для постобработки и реконструкции КТ-данных. Наличие карты исследования. Наличие карты просмотра. Наличие карты фильмования. Наличие карты трехмерной постобработки. Наличие реконструкции вторичных срезов. Наличие программного обеспечения для трехмерного отображения поверхности объекта на основе последовательности смежных срезов. Наличие карты измерения объема: Наличие карты оценки динамических исследований. Наличие расширенного трехмерного приложения для объемного отображения анатомических структур в цвете. | 1 |
|  |  | 8 | Рабочая станция для обработки данных | Мультимодальная рабочая станция - Монитор для рабочей станции врача с диагональю экрана 21 дюйм – 2 шт. Клавиатура для рабочей станции врача. Наличие онкологических программ. Планирование радиотерапии. | 1 |
|  |  | 9 | Средства позиционирования и укладки пациентов | Мат позиционирования, поддержка головы и рук пациента, подголовник с набором вкладышей для комфортного и безопасного позиционирования головы пациента, набор мягких ремней для аккуратной фиксации пациента на столе. Имеются опциональные дополнительные средства позиционирования пациента. | 1 |
|  |  | 10 | Специальное рентгенозащитное стекло | 100x80 см. | 1 |
|  |  | 11 | Устройство охлаждения гентри | Теплообменник вода-вода для рассевания тепла, выделяемым гентри. Оптимизирует работоспособность системы независимо от внешних условии. Температура функционирования системы: 18 – 28 градусов Цельсия, 18 – 75 % отн. влажности. (без конденсата). | 1 |
|  |  | 12 | Прикладное программное обеспечение | Клинические пакеты иприложения. Модуляция тока на трубке для дополнительногоснижения лучевой нагрузки: наличие технологии автоматической пространственной адаптации тока на трубке в реальном масштабе времени к анатомическим особенностям пациента по коэффициенту поглощения рентгеновскогоизлучения. Без требования получения двух топограмм для вычисления амплитуды модуляции тока на трубке. Наличие возможности регулировки глубины модуляции тока на трубке в соответствии с весом пациента и медицинскими показаниями; общий процент снижения дозы облучения не менее 65%. Программа определения различий в дозе в зависимости от параметров топограммы. Программа отображение параметров снижения дозы для каждого выбранного протокола сканирования. Специализированные протоколы сканирования для детей со сниженным напряжением на трубке до 70 kV. Пакет сканирования с высоким изотропным разрешением 0,33 мм (наличие). Программы для трехмерного отображения поверхности объекта; программы цветного объемного представления анатомических структур; оценки динамических исследований; объемных измерений; программа автоматического запуска спирального сканирования, синхронизированного с прибытием контрастного вещества. Наличие программного обеспечения на основе клиент- серверной технологии. Наличие специализированного программного обеспечения для обработки стандартных КТ- изображений, включаяобработку кардио-васкулярных, ортопедических, неврологических, абдоминальных изображений. Наличие программного пакета для расширенной диагностики в онкологии. Плавающая лицензия для одного пользователя системы. Обеспечивает поиск узелковых образований в легких в автоматическом режиме компьютерной системой с последующим измерением и документированием. Приложение обеспечивает дополнительный поиск образований в фоновом режиме для увеличения диагностической точности, а также делает рабочий диагностический поток более эффективным. Наличие приложения, созданного как второй просмоторщик для визуализации поражении, пропущенных при основном просмотре. Результаты обрабатываются автоматически в автономном режиме, когда данные отправлены на систему экспертного постпроцессинга. Наличие колонографии, котороая автоматически отображает и синхронизирует исследования, полученные в положении на спине и на животе. Все полученные результаты представляются в специальном окошке, где они могут быть просмотрены и задокументированы. Наличие программы для визуализации полипов: различные КТ-величины представляются различными цветами для дифференцировки, например между полипами и остаточными каловыми массами, липомами и другими структурами. Наличие программы для сравнения результатов исследований пациентов, полученные в разные моменты времени (до 8 моментов) благодаря автоматическому совмещению и отображению ПЭТ и КТ- изображений. | 1 |
|  |  | 13 | Система для точного позиционирования пациента на столе с лазерными маркерами потолочного или напольного исполнения и компьютерной системой контроля с монитором, системным блоком, клавиатурой, мышью | Лазеры красного цвета. Один движущийся саггитальный лазер (X-ось), один фиксированный лазер для трансверзальной плоскости (yY-ось), двух движущихся вертикальных лазера на стойке (Za ось и Zb ось), один фиксированный лазер для трансверзальной плоскости (Y-ось). Фантом Wilke для тестов контроля качества. | 1 |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | 1 | Безколбовый инжектор для автоматического введения контрастного вещества | Скорость потока: 0.2 - 8 мл/сек, шаг 0.1 мл/сек; Число операций: макс.6 в программе инъекции; Время паузы: 0 - 999 сек, шаг 1 сек; Задержка запуска: 0 - 999 сек; Таймер: 0 - 999 сек, вперёд/назад; Функция "Открытая вена": 3 мл/мин, каждые 20 сек 1 мл; Чувствительность заслонки воздуха: макс. 1 мл/пациент; Макс. отклонение объёма 5%; Допустимая макс. нагрузка подноса 1 кг.. Номинальное напряжение Вход: Диапазон ном.напряжения - 100-240 VAC; Частота - 50-60 Гц; Ток 6.3 A. Размеры аппарата: 76 x 52 x 167 см. Вес 61 кг. | 1 |
| 5 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Размерыпомещения Минимальная высота помещения - 240 см. Во избежание вибрации гентри и стол пациента могут быть помещены или установлены только на бетонный пол (бетон марки C20/25-C50/60), составной (многослойный) пол либо с надлежащей монтажной рамой. Можно закрепить гентри к полу, но необходимо это сделать исключительно в странах, предрасположенных к землетрясениям, либо в соответствии с местными правилами. Прикрепление к полу стола пациента является обязательным. Амплитуда динамической нагрузки на пол (гентри-вращение) составляет: Амплитуда динамической нагрузки на пол (гентри-вращение) составляет ± 600 Н (каждая) на точку A и точку D и ± 500 Н (каждая) на точку B и точку C. Площадь опорной поверхности составляет 50.27 см² на регулируемую ножку. Диаметр регулируемой ножки составляет 80 мм. Вибрации пола и здания Вибрации пола и здания могут снизить качество изображения! Источниками, создающими вибрации, могут быть, к примеру: Железнодорожные пути, метро, дороги, дорожные работы и строительные площадки, больничные энергоустановки, шахты, открытые разработки, карьеры (взрывы), причалы парома и другие источники ударных вибраций. Переходные вибрации должны быть менее 0.5 м/с² от пика к пику во временном интервале. Вибрации следует измерять с интенсивностью замеров 1000. Требования к электропитанию для всех типов Линия электропередач 3/Н/PE, перем. ток 50/60 Гц 2Гц Сетевое напряжение 400 В 10 % Полное сопротивление контура с плавким предохранителем 125 A 120 м Значение соединения на шкаф на генератор Сетевое напряжение [В] x 125 A x 1.73 Поперечное сечение кабеля определяется расчетом Макс. размер вывода соединителя - 25 - 95 мм². Н, PE (защитное заземление) имеющийся вывод адаптера - 16 мм². Водоснабжение Контур охлаждения гентри Температура воды Температурный градиент Давление воды Качество воды антифриз –отношение смеси 4 - 12 °C 1 K / мин Номинально 2-6 бар макс. 10 бар Питьевая вода 40 % Минимальный расход без антифриза Минимальный расход с антифризом Дифференциальное давление без антифриза Дифференциальное давление с антифризом 750 - 2450 л / ч 1500 - 4225 л / ч 7 - 62 кПа 30 - 210 кПа Максимальная охлаждающая способность составляет 15 кВт. Защита от рентгеновского излучения Защита строений от рентгеновского излучения конструкции зависит от расположения оборудования и назначения соседних помещений. Расчет и план защиты от рентгеновского излучения разрабатывается специализи-рованной организацией и входит в состав технологической части проекта. Рекомендации по размещению оборудования Максимальное расстояние между выводами кабеля в м Гентри IRS Консоль управления Шкаф PDC 25 25 25 Гентри 25 25 В соответствии с немецким стандартом (DIN 6812) между пациентом и оператором должна быть обеспечена взаимная видимость и речевая связь. Освещение помещения Общее освещение в помещениях, в которых осуществляется диагностика на устройствах воспроизведения изображения на экранах (мониторах), должно удовлетворять следующим требованиям: - Неослепляющий, регулируемый свет, воспроизводимая настройка интенсивности освещения (например, регулятор света (диммер) со шкалой). - Отсутствие отражения от окон, ламп и наблюдательных боксов в обычном рабочем положении мониторов. Это немецкая спецификация DIN 6868-57, которая должна соблюдаться и в пределах всех других стран. В отношении освещения помещений, используемых для проведения диагностического получения изображений и лечебных процедур, интенсивность освещения в целом зависит от типа процедуры. При исключительно рентгеновской экспозиции (облучении) применяются требования к освещению для диагностического получения изображений с электронно-оптическими усилителями изображения (50 люкс). При отображении изображений на мониторах должна быть предусмотрена возможность снижения общей интенсивности освещения (30 люкс; при необходимости до 1 люкс). Не допускаются отражения и блики на экране (DIN 5035-3; EN 12464). Как правило, в процедурных помещениях требуется наличие общего освещения с номинальной интенсивностью освещения 300 люкс. Это относится и к помещениям, в которых пациенты подвергаются физическим, радиологическим и электромедицинским процедурам. Сеть Рекомендуется использование переключаемого GigabitEthernet с коммутаторами AutosenseEthernet (1 Гбит/с в магистральной линии и 100 Mбит/с на мощных рабочих станциях передачи информации для обзора и распределения изображения AP). Autosense означает то, что активный элемент сети (переключатель) автоматически обнаруживает, подключено ли оконечное устройство при 10 Mбит/с, 100 Mбит/с или 1 Гбит/с. Происходит автоматический выбор максимально высокой пропускной способности. Следует заметить, что со стороны заказчика должны быть предусмотрены необходимые сетевые кабели (минимум категории 5), а также сетевые элементы и соединительные гнезда. |
| 6 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Трубка насоса для инжектора | В одной упаковке 10 трубок | 5 упаковок |
|  |  | 2. | Трубка пациента для инжектора | В одной упаковке 100 трубок | 1 упаковка |

Лот № 4

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Реанимобиль для службы скорой медицинской помощи (Автомобиль скорой медицинской помощи «Для реанимационных и кардио-реанимационных бригад») |
| 2. | Требования к функциональности (с указанием видов манипуляций, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Автомобиль скорой медицинской помощи, предназначенный для проведения лечебных мероприятий скорой медицинской помощи силами врачебной (фельдшерской) бригады, транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе. |
| 3. | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Автомобиль скорой медицинской помощи "Для реанимационных и кардио-реанимационных бригад" Автомобиль должен быть с высокой крышей, колесной базой не менее 3310 мм, дизельным двигателем с турбонаддувом, объемом не менее 2798 см3 и мощностью не менее кВт/л.с. - 85/ 126,5, грузоподъемностью не менее 1670кг. Автомобиль должен быть оснащен 5-ти ступенчатой механической коробкой передач, рулевым управлением с усилителем привода, в кабине автомобиля (водительском отсеке) должны быть места для двух пассажиров. Максимальный крутящий момент не менее 269 Нм при 1800 об/мин. Привод - задний, с двойным скатом. Колесная формула - 4Х2. Габариты: длина не более 5990 мм, ширина не менее 2000 мм, высота не менее 2800 мм. Размеры медицинского отсека длина не менее 3465 мм, ширина не менее 1650 мм, высота не менее 1900мм. Объем медицинского отсека не менее 11,5 м3, средний расход топлива 8,7-11 л/100км (городской режим). Диаметр разворота автомобиля не более12,9 (м). Конструкция кузова должна быть рамная, что должно обеспечивать высокую структурную прочность. Автомобиль должен комплектоваться подогревателями электрическими накладными (бандажные) для системы топливоподачи и предпусковым подогревателем дизельного двигателя. Медицинский салон оснащен: - теплоизоляцией и отоплением, внутренняя отделка должна обеспечивать водонепроницаемость, антистатичность, а также иметь нескользящее напольное покрытие; покрытие пола должно полностью покрывать всю рабочую поверхность отделения, единой цельной деталью; - отделка боковых панелей и потолка медицинского салона должна быть ABS-пластиком (устойчивым к воздействию лекарственных препаратов и моюще-дезинфицирующих средств, имеющим гладкую поверхность, не впитывающим запахи); материалы покрытия внутренней поверхности блока пациента должны быть гигиеничные, легко моющиеся, белого цвета, прочное стекловолоконное покрытие. Стыки герметичные; - подножкой задних дверей; - механической выдвижной подножкой из перфорированной нержавеющей стали под боковую дверь для медперсонала; - бордюром по нижней части боковых панелей, гидроизоляцию швов; - армирование кузова для крепления приборов и медицинского оборудования; - ребра жесткости для усиления несущего каркаса кузова фургона из нержавеющей стали толщиной не менее 2 мм; - умывальником с подогревом; - перегородкой между кабиной и медицинским салоном со сдвижным окном оборудованным шторкой; перегородка должна оснащаться окошком, размером достаточным для визуального и слухового контроля за ситуацией в блоке пациента; - окно должно обеспечивать визуальный контакт и возможность непосредственного общения с водителем; площадь окна должна быть не менее 0,1 кв. м.; конструкция окон должна исключать возможность их непроизвольного открывания; матирование должно быть на 2/3 высоты окон внешних дверей медицинского салона; - балкой свето-акустической (импульсная) с пультом управления и системой внешней трансляции речи; - оснащаться внутренней переговорной системой между отделениями водителя и пациента; - поручнем сдвижной двери; - поручнем задних дверей; - потолочным леер-поручнем вдоль приемного устройства с двумя кронштейнами крепления инфузионной системы; - потолочным люком в медицинском салоне с возможностью использования в качестве аварийного выхода; - потолочным приточно-вытяжным вентилятором; система вентиляции должна работать в режиме принудительного притока и вытяжки с помощью потолочного инфузионного блока, - стояночным электрообогревателем медицинского салона 220 V c регулятором температуры; - автономным жидкостным отопителем медицинского салона с возможностью запуска с панели управления; - кондиционером; система кондиционирования в моноблоке должна предусматривать систему каналов для охлаждения блока пациента и кабины водителя. Иметь индикатор температуры и автоматический термостат, для регулировки температуры в блоке пациента; - светильником освещения прилегающей территории сдвижной двери, светильником освещения прилегающей территории задней двери; - точечным светильником над поверхностью носилок; освещение основных носилок. На потолке должно располагаться не менее 6 единиц светодиодных софитов с регулируемым направлением освещения, с возможностью освещения носилок полностью; - дополнительной аккумуляторной батареей (при отсутствии в шасси); электрической розеткой 12V для питания медицинского оборудования (2 шт); электрической розеткой 220V для питания медицинского оборудования (2 шт); электрической розеткой 220V для питания стояночного электрообогревателя медицинского салона; преобразователем напряжения 220/12V (12/220V) с функцией подзарядки аккумуляторных батарей на стоянке от внешней сети; вилкой ввода электропитания внешней сети 220V в передней части автомобиля; кабелем ввода электропитания внешней сети 220V (не менее 15 метров); - цифровой панелью управления (все контроллеры, включатели и инструменты в блоке для пациента должны монтироваться на панели); - переносным аккумуляторным фонарем 12V; - газовыми трубопроводами под обшивкой медицинского салона; - кислородными розетками с быстро разъёмным соединением (не менее 2 шт); - откидным креслом с ремнем безопасности (не менее 1 шт); - банкетка правого борта c поясничной и подголовной подушками (снабжается ремнем безопасности) (1 шт); - шкаф медицинский левого борта в области перегородки с секциями для медицинских укладок и принадлежностей 1 шт ;(отделка торцов мебели салона мебельным кантом должна быть травмобезопасным); - полка подпотолочная левого борта с двумя секциями со сдвижными, прозрачными створками дверей; - стойка для крепления медицинского оборудования левого борта - шкафом для кислородных баллонов; - огнетушителем 2л в кабине водителя; - огнетушителем 2л в салоне; - интеркомом (внутренняя связь с водителем); - регистратором DVR, камерой и системой передачи видеоданных в формате 3G; - камерой заднего вида с монитором; - мусоросборником контейнером; - необходимым медицинским оборудованием согласно нормативов оснащенности для данной категории автотранспорта; - запасными инструментами и принадлежностями к автомобилю; - автомобильной УКВ радиостанцией (диапазон частот 136-174 МГц; 1024 каналов), работающая в аналоговом, цифровом, транковом режимах, (шаг сетки частот - 12.5, 20, 25 кГц и т.д.); - GPS навигатором, с разрешением дисплея не менее 480 x 272, внешним питанием от аккумулятора, с загруженными картами Республики Казахстан; - регулятором кислородного давления; - расходомером с увлажнителем кислорода; - системой всасывающего вакуумного аспиратора окси тип Вентури, работающего на расходе кислорода; - аппаратом сирены и оповещения, напряжением 12 вольт питается с аккумулятора транспортного средства, работающего при напряжении от 10.5 вольт до 15 вольт. Включение аппарата сирены, объявление анонсов, управление верхними сигнальными лампами, внешний вой сирены и другие сигналы (рация, радио и т.п.) должны иметь возможность транслироваться в громкоговоритель. Аппарат выдает не менее 5 видов звукового сигнала; - громкоговорителем пневматического типа, минимум 11 Ом, минимальная мощность 100 Вт; - верхними светодиодными сигнальными лампами на крыше транспортного средства; - верхними задними светодиодными мерцающими сигнальными лампами, на задней части крыши транспортного средства; - боковыми светодиодными мерцающими сигнальными лампами; - передними лампами оповещения с обрешеткой; - задними дверными лампами оповещения; Цвет, покраска: внешний цвет транспортного средства – белый. Логотипы и обозначения: Для логотипов и обозначений должен использоваться светоотражающий материал красного света. Логотипы и обозначения должны соответствовать параметрам указанным в договоре с Заказчиком. По обеим сторонам должна располагаться надпись «жедел медициналық жәрдем» или «скорая медицинская помощь» и логотип красного креста или полумесяца. В передней части транспортного средства на капоте мотора должна располагаться надпись ‘’AMBULANCE’’ в зеркальном отражении, в верхней части над стеклом надпись ’AMBULANCE’’. На стёклах задней двери должны располагаться логотипы красного креста или полумесяца. По всем сторонам транспортного средства за исключением передней должна проходить светоотражающая голубая лента шириной 15 см. Предупреждающие надписи: Модель транспортного средства, год выпуска, серийный номер и любые другие необходимые предупреждения и оповещения по оснащению, опознавательные знаки должны быть установлены так, чтобы надписи бросались в глаза. |
| 4. | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 3 | Аппарат искусственной вентиляции легких для скорой помощи и экстренных ситуаций | Портативный аппарат искусственной вентиляции легких для машин скорой медицинской помощи и экстренных ситуаций – предназначен для использования вентиляции легких в экстренной медицине, первой медицинской помощи в отделениях реанимации, палатах интенсивной терапии.Основные характеристики. Пневматический привод с электронным управлением; Соотношение системы аппарата: ≤4мл/100Па. .Шум, издаваемый аппаратом: ≤65дБ(A).Электрическая безопасность: Отвечает требованиям к оборудованию Класса II. 4. Мощность: ≤2 A.Внутреннее потребление аппарата: примерно 1.0л/мин. Газоснабжение O2, 0.28-0.6MPa. Электропитание AC110-240V, 50Hz/60Hz, 65VA. Режимы вентилляции: A/C (IPPV＋SIPPV), SIGH, SIMV, SPONT, Ручной режим. Возможности вентиляции: Дыхательный объем: 0 to 1200мл,точность: ±30мл (ниже200мл); ±15% .A/C частота дыхания: 4 –99вдохов в мин，точность: ±15%; другой±1вдохов в мин. SIMV частота дыхания: 4 –40 вдохов в ми，точность: ±15%.Отношение I:E: 2:1 – 1:4,6 точность: ±15%. Концентрация кислорода: 48 – 100%.Чувствительность триггера: -2 – 0кПа, точность: ±50Па (выше-0.5кПа); ±10% . Система для пациента состоит из дыхательного клапана и 1.1м шланга с резьбовым соединением. Параметры: 10мл/кПа, и сопротивление при выдохе: ≤0.6кПа/л/сек. ., (Для взрослых применить интенсивность потока 60л/мин, для детей 30л/мин) трубка 12мл. Возможности монитора: Монитор жидкокристаллический. Давление: Максимальное давление в дыхательных путях пациента во время дыхания.(0-60смH2O.точность ±10％). Общая частота дыхания: 4вдоха в мин. – 99вдохов в мин. ( Диапазон ≤40вдохов в мин., точность±1вдох в мин, другойr ±5％). Индикация триггера пациента и внешнего питания.Требование окружающей среды эксплуатации: Температура - 0 до 40℃; Относительная влажность -≤ 85% Атмосферное давление 70кПа-110кПа. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Редуктор кислородный с баллоном. | Предназначен для понижения и регулирования давления газа - кислорода, поступающего из баллона, и автоматического поддержания постоянным заданного рабочего давления газа -3,2-литр. | 2 шт. |
|  |  | 5 | Баллон с вентилем под кислород объемом 10 л. | не менее 10 л. | 2шт. |
|  |  | 6 | Дефибриллятор - монитор | Прибор предназначен для использования в больницах и внебольничной обстановке медицинским персоналом со специальной квалификацией, т.е. тех, кто обучался работе на базовых или усовершенствованных системах жизнеобеспечения или с любыми официально признанными сертификатами на разрешение работать в условиях экстренной ситуации. Аппарат должен производить дефибриляционный разряд с помощью двухфазного усеченного экспоненты импульса пульса. Цветной жидкокристаллический дисплей с диагональю не менее 115 х 86 мм, с разрешением 320х240 пиксель (1/4 VGA). Контроль дефибриллятора и принтера от электродов. Встроенные педиатрические утюжки. Синхронизированная кардиоверсия. Монитор: В режиме наблюдения дефибриллятор может проводить сигнал через 4, 5 или 10 отведений кабели пациента или с помощью внешних одноразовых пластин для взрослых или детей или через одноразовые многофункциональные электроды (ЭКГ); Скорость ЭКГ на дисплее 25 мм/сек; ЧСС (частота сердечных сокращений) 30-300 имп/мин. ± 10 % показно на дисплее прибора; Сигналы тревоги: максимальная и минимальная ЧСС - VT/VF тревога для полуавтоматической дефибрилляции; Дефибриллятор: Фаза сигнала - двухфазный усеченный экспоненциальный, с компенсацией энергии согласно сопротивлению пациента impedance. Ручной режим: выходная энергия внутренних пластин -50Дж., и энергия внешних пластин - 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 9 - 10 - 15 - 20 - 30 - 50 - 70 - 100 - 125 - 150 - 200 Дж. Время зарядки: менее 5 сек при 200 J с новой и полностью заряженной батареей NiMH при 25 ° C.; менее 10 сек без батареи, подключено к энергии вольтажу при 90-100 % от номинального значения; менее 10 сек с новой и полностью заряженной NiMH батареей, с проведенными 15 разрядами на 200 Дж при 25 0C. Полуавтоматическая дефибрилляция: CPR время 2 - 120 сек. Последовательные разряды -1. Время детектора асистолии.-5 мин. Аудиозапись. Уровни энергии - 200-200-200 Дж.; Кардиостимулятор: Фаза сигнала - непрерывная прямолинейная форма; Частота -70 удар./мин Амплитуда - от 0 до 150 mA с шагом в 5 mA; Скорость - от 30 до 180 удар/мин. с шагом в 5 удар/мин.Режимы работы – фиксированный и по необходимости;Хранения данных: Тип памяти - карта памяти; Объем памяти - минимум 16 MB, что равно 4 часам непрерывной записи сигналов ЭКГ и аудиозаписи. Эти данные включают ЭКГ пациента, события, действия, происходившие во время использования прибора и аудиосигналы а также фоновый шум. У прибора есть рекордер высокого разрешения, который может конфигурировать пользователь, можно распечатывать формы волн и режимы работы. Батарея перезаряжаемая NiMH, которые можно подзаряжать, и должен подключиться к сети переменного тока ил+и к автомобильному аккумулятору. | 1 шт. |
|  |  | 7 | Тележка-каталка со съёмными носилками. | Тележка - каталка со съемными носилками предназначена для перемещения пациентов к транспортным средствам экстренной медицинской помощи. В условиях чрезвычайных ситуаций тележка может использоваться в качестве кровати, перевязочного стола с установкой носилок с необходимой высотой и наклонами панели, с возможностью закрепления стойки для капельницы, дыхательной и реанимационной аппаратуры. Вес не более 42кг.; высота не менее 500-800 мм; ширина не менее 550мм; длина не менее 1950 мм; диаметр колеса не менее 125 мм; Номинальная нагрузка не менее 181 кг. | 1 шт. |
|  |  | 8 | Приёмное устройство с поперечным и продольным перемещением. | Устройство приемное предназначено для загрузки-выгрузки, перемещений в автомашине. Устройство должно обеспечивать плавность загрузки-выгрузки тележки в транспортное средство независимо от высоты пола салона. Приемное устройство с поперечным ±260мм, вертикальным угловым ±12 град. и продольным перемещениями амортизированной панели из нержавеющей стали (вертикальное и угловое от электропривода 12 В). | 1 шт. |
|  |  |  | Носилки медицинские бескаркасные | Назначение: бескаркасные носилки используются для транспортировки пациента при работе в тесном помещении и ограниченном пространстве - там, где по габаритам не входят обычные "жесткие" носилки. Требуемая комплектация: 4 пары ручек из трубки ПВХ. Усиленную конструкцию (40 мм ширина стропы, усиленные двойные швы в местах максимальной нагрузки; должна быть предусмотрена возможность транспортировки пациента в сидячем положении; должны быть предусмотрены стропы для фиксации пациента на носилках; носилки должны быть упакованы в прочный и удобный чехол, должны быть выполнены из прочной ПВХ ткани. Должны иметь также металлические отверстия (люверсы) для сушки носилок после обработки в вертикальном положении. Технические характеристики: габаритные размеры носилок, не менее 1800х750 мм; габаритные размеры носилок в чехле, мм 170х50х380; Масса, не более 1,0 кг. Номинальная нагрузка, не менее 150 кг. | 1 шт. |
|  |  |  | Комплект шин транспортные складные | Комплект иммобилизационно – универсальных шин. Назначение: для иммобилизации и транспортировки пострадавших с травмами верхних / нижних конечностей или шейного отдела позвоночника. Описание: шины представляют собой пластины специальной формы из пластика (многоразовые) с продольной и поперечной перфорацией для легкого моделирования любого размера шины по конечности. Крепление шин производиться с помощью резин. Многофункциональные шины, для левой и правой конечности рук и ног. Комплект включает в себя шину для ноги взрослого человека, шину для руки взрослого, шину для руки и плеча ребёнка, шину для ноги ребёнка и талии, компрессионные ремни. | 1 шт. |
|  |  |  | Комплект шин полимерных иммобилизационных пневматических для взрослых в комплекте | Шины предназначены для транспортной иммобилизации поврежденных в результате травм конечностей, а также могут использоваться для остановки кровотечения. Комплектация: шина для иммобилизации переломов костей стопы, голени и повреждений коленного сустава - сапог длинный, шина для иммобилизации переломов костей стопы, голени и повреждений коленного сустава - сапог короткий, шина для иммобилизации переломов костей кисти, предплечья и повреждений локтевого сустава. чехол, устройство для накачивания шин. Размеры в сложенном состоянии: не более 370 х 370 х 50 мм. Вес: не более 2,15 кг. | 1 шт. |
|  |  |  | Штатив разборный для вливаний с кронштейнами. | Штатив разборный для вливаний для проведения инфузионной терапии в условиях скорой помощи, в полевых условиях и на дому. Особенности: c помощью струбцины может крепиться к кровати, носилкам и т.п. Материал: алюминиевая трубка. Состав комплекта: стойки, опора, держатель с крючками, струбцина, сумка-чехол. | 1 шт. |
|  |  |  | Прибор для измерения артериального давления. | Должен состоять из мембранного манометра диаметром не более 50мм в металлическом корпусе, компрессионные манжеты размерами 45х10,5см, 50х14см, 64х18см с металлической фиксирующей рамкой и двумя соединительными трубками, пневматического нагнетателя; в комплект прибора должен входить медицинский стетоскоп. Технические характеристики: диапазон показаний - 0-300мм рт. ст., диапазон измерений - 60/300мм рт. ст., цена деления - 2мм рт. ст., пределы допускаемой основной абсолютной погрешности при температуре окружающей среды 20±5°С в мм рт. ст. в диапазоне измерений от 60 до 240мм рт. ст. - ±3, в диапазоне измерений от 240 до 300мм рт. ст. - ±4, дополнительная погрешность измерений прибора при температуре окружающей среды, отличной от (20 ± 5)°С в диапазоне рабочих температур от +5°С до +45°С, % от верхнего предела измерений не более ± kx (t20-t1), где: k - температурный коэффициент, равный 0,06%°С; t20 - температура окружающего воздуха, равная (20±5)°С; t1 - любое значение температуры, соответствующее условиям эксплуатации, скорость снижения давления воздуха в пневматической системе, мм рт. ст. - 3±2. | 1 шт. |
|  |  |  | Стетоскоп медицинский. | Применяется для выслушивания тонов сердца, артерий и вен и других внутренних органов. | 1 шт. |
|  |  |  | Термоодеяло покрывало спасательное изотермическое. | Термоодеяло покрывало должно защищать человека и от переохлаждения, и от перегрева. 2 шт. предпочтительные размеры 160Х210см | 2 шт. |
|  |  |  | Электрокардиограф 6/12 канальный | Электрокардиограф с сенсорным ЖК-дисплеем 8.0 дюймов, представляет собой 12-канальный электрокардиограф, одновременно принимающий ЭКГ сигналы от 12 отведений и распечатывающий волновые формы ЭКГ на термопринтере. Режимы: запись и отображение волновых форм ЭКГ в автоматическом и в ручном режиме, автоматическое измерение и автоматическая диагностика параметров волновых форм ЭКГ. Сообщения-подсказки об откреплении отведений и отсутствии бумаги, выбор языка меню (Русский, Казахский), питание от переменного или постоянного тока, выбор отведения ритма для своевременного выявления аномальной ЧСС, управление базой данных и т.д. Термочувствительный принтер с высоким разрешением (8 точек /мм), не требующая настройки, амплитудно-частотная характеристика до 150 Гц. Прибор может в реальном времени записывать и получать волновые формы ЭКГ по 12 каналам и непрерывно их анализировать. Анализ включает: знак отведения, чувствительность, скорость бумаги, тип фильтра и т.д. В автоматическом режиме запись завершается нажатием одной кнопки. К источнику питания относятся постоянный и переменный ток. Прибор оснащен встроенной литиевой перезаряжаемой батареей, автоматической цепью защиты, можно установить автоматическое отключение. Распечатка и сохранение осуществляется при помощи одной клавиши. Прибор оснащен функцией регулярного автоматического измерения параметров волновых форм ЭКГ, автоматического анализа и автоматической диагностики, что облегчает труд врача и увеличивает эффективность работы.Прибор получает ЭКГ сигналы от двенадцати отведений одновременно, а затем анализирует запись в режиме 12 х 1, 6 х 2 +1, 6 х 2, ряд кривой 12, ряд 10, ряд 8, ряд 6 и т.д., а также выдает отчет в множестве форматов. | 1 шт. |
|  |  |  | Прибор для индикации эффективности (устройство контроля качества) непрямого массажа сердца и координации последовательности действий при выполнении мероприятий сердечно-легочной реанимации | Назначения. Прибор - устройство контроля качества проведения непрямого массажа сердца с голосовыми подсказками при проведении сердечно-легочной реанимации. Предназначен для индикации эффективности НМС, координации последовательности действий (алгоритма действий) и темпа компрессионных нажатий при выполнении сердечно-легочной реанимации. Частота задаваемых компрессий не менее 1/мин100. Соотношение НМС / ИВЛ 30 / 2. Диапазоны индикации качества НМС: - участок недостаточной компрессии (4 светодиода) цвет желтый; - участок оптимальной компрессии (3 светодиода), цвет зеленый; - участок чрезмерной компрессии (2 светодиода), цвет красный. Основная абсолютная погрешность индикации: - глубины компрессионных нажатий, не более, 5 мм; - задаваемой частоты компрессий, 1/мин ± 2; Диапазон частот измеряемых компрессий, 1/мин от 40 до 150; Электропитание: - литиевая батарея типа номиналом, 3В; Время непрерывной работы от новой батареи, не менее, 6 часов; Время установления рабочего режима, с 0.2; Время удержания кнопки ВКЛ для выключения, 2с; Комплектация прибора включает в себя: Прибор с установленным элементом питания- 1 шт. Краткое руководство пользователя / паспорт - 1 шт. Полная версия.. | 1 шт. |
|  |  |  | Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный. | Диапазон измерений 0,6-33,3 моль/л (10-600 мг/дл). Объем крови 1-2 мкл (1 микролитр = 1 тысячная миллилитра). Время измерения - около 5 секунд, если при нанесении крови тест-полоска находится в приборе (в зависимости от концентрации), около 10 секунд, если при нанесении крови тест-полоска находится вне прибора (в зависимости от концентрации). Питание - 1 батарейка. Срок службы батарейки - около 1000 измерений или около 1 года. Автоматическое отключение через 30 или 90 секунд, в зависимости от режима работы. Объем памяти на не менее 350 результатов измерений, включая время и дату, средние значения за 7, 14 и 30 дней. | 1 шт. |
|  |  |  | Портативный компрессорный небулайзер (ингалятор). | Предназначен для лечения и профилактики острых и хронических заболеваний верхних и нижних дыхательных путей. Технические характеристики. Средний размер микрочастиц лекарства MMAD приблизительно -3 мкм; емкость резервуара для лекарственных средств -7 мл; необходимое количество лекарственного средства 2-7 мл; Остаточный объем лекарственного вещества в небулайзерной камере после ингаляции 0,7 мл; емкость резервуара для лекарства 2-7 мл; процент частиц менее 5 мкм в производимом аэрозоле -76 %; уровень шума (на расстоянии 1 м) 60 дБ; уровень распыления - 0,4 мл/мин (при потере веса); подача аэрозоля 0,4 мл (2 мл, 1%NaF); скорость подачи аэрозоля - 0,06 мл/мин (2 мл, 1% NaF). Комплектность: компрессор, небулайзерная камера, воздуховодная трубка (ПВХ, 207 см),. съемных фильтров (5 шт), загубник, маска для взрослых (ПВХ), маска для детей (ПВХ), насадка для носа, сумка для переноски, руководство по эксплуатации. | 1 шт. |
|  |  |  | Щит иммобилизационный с фиксатором головы и ремнями с петлями. | Предназначен для транспортировки пострадавших с подозрениями на спинальную травму. Должен иметь повышенную прочность. С возможностью использования при спасении на воде, в горах, в помещении. Комплект поставки: щит спинальный, 4 ремня крепления с карабинами или петлями, устройство для крепления головы. В комплекте должен быть фиксирующий воротник для пострадавших с подозрением на повреждение шейного отдела позвоночника.Габариты: (ДхШхВ) не менее 184х46х5 см. Вес: не более 8 кг. Номинальная нагрузка - не менее 50 кг | 1 шт. |
|  |  |  | Укладка для скорой медицинской помощи. | Назначение: для хранения и транспортирования набора лекарственных средств, медицинских инструментов, перевязочного материала и других изделий медицинского назначения, используемых при оказании экстренной помощи бригадами скорой медицинской помощи. Технические характеристики: материал высокопрочный холодо- и теплостойкий пищевой пластик.(без вложении) | 1 шт. |
|  |  |  | Набор реанимационный для скорой медицинской помощи. | Чемодан - укладка для экстренной медицинской помощи для реанимационных бригад: корпус чемодана должен быть выполнен из анодированного алюминия, пластик ABS, в конструкции чемодана должны быть предусмотрены: - передвижные внутренние перегородки; переносной кислородный баллон. Материал корпуса: алюминиевый корпус, пластик ABS, изотермическая сумка (полиэстер); в комплектацию чемодана должны входить: ручной аппарат ИВЛ 9 (взрослый) (Мешок АМБУ); стетоскоп; прибор для измерения артериального давления и частоты пульса; неврологический молоток; ножной механический отсос; роторасширитель; языкодержатель; комплект ларингоскопа; зажим кровоостанавливающий (прямой, изогнутый); ножницы бытовые; ножницы медицинские; фонарик ручка; пинцет металлический анатомический; жгут кровоостанавливающий; термометр медицинский ртутный; термоодеяло. 1 набор. | 1 шт. |
|  |  |  | Носилки продольно и поперечно складные на жестких опорах. | Носилки должны складываться в продольно-поперечном направлении в чехол. Каркас носилок должен быть изготовлен из сплава алюминия высокой прочности. Должны быть оборудованы четырьмя опорами, полотно из специальной ткани, для легкой дезынфекции. Габариты в развернутом состоянии, не менее (ДхШхВ) 221х53х15 см, в собранном состоянии не менее (ДхШхВ) 110х18х11 см; вес не более 5 кг; номинальная нагрузка – не менее 160 кг. | 1 шт. |
|  |  |  | Пульсоксиметр портативный. | Предназначен для неинвазивного непрерывного определения насыщения (сатурации) кислородом гемоглобина артериальной крови (SpO2) и частоты пульса (PR). Технические характеристики. Формат дисплея цифровой. Измерение SpO2: диапазон: 0%-100％. Точность: ±2% в диапазоне 70-100% SpO2. Измерение частоты пульса в диапазоне 30-250 ударов в мин. Точность: ±2 удара в мин (большая величина). Рабочее напряжение: 3.6 -4.2 В, должен иметь перезаряжаемую литиевая батарейка. Должен иметь светочувствительный датчик. Красный свет (длина волны – 660 нм，6.65 МВт). Инфракрасный луч (длина волны – 880 нм, 6.75 МВт). Регулируемый диапазон звукового сигнала тревоги:SpO2:0%-100%. Частота пульса: вмин0- 254 удар в мин. Пульсовое насыщение кислородом（SpO2). | 1 шт. |
|  |  |  | Отсасыватель медицинский портативный. | Технические характеристики: напряжение АС220В ±10% 50Гц±2%, DC12В. Максимальный вакуум не менее 0.08 МРа. Производительность не менее 20 л/мин. Накопительная емкость не менее 1000 мл. Шум не более 55дБ (А). Комплектность: основной блок-1шт.; накопительная емкость 1000 мл-1шт. Крышка накопительной емкости-1шт. Фильтр - 1шт. Трубка для нетоксичных газов 2м - 1шт. Сетевой кабель-1шт. Предохранитель Ф5х20/2А-2шт. Аспирационная трубка-1шт. | 1 шт. |
|  |  |  | Инфузионный шприцевой насос | Инфузионный шприцевой насос - предназначен для точного введения жидких препаратов внутривенно (IV) или через эпидуральные пути в лечебных и / или диагностических целях. Потребляемая мощность:< 20 вА ; Тип экрана: ЖК. Питание: Постоянный ток100V240V, 50Hz/60Hz Внутренняя батарея: Переменный ток 9.6V, аккумуляторные Ni-MH батареи, работает более 5 часов после того, как полностью заряжены (при 25 мл / ч, 20 "C) Внешний источник питания постоянного тока: DC12. Производительность: Точность инфузии (рекомендуемая вливания): ±5% Расход - диапазон настройки: 1,0 мл / ч - 49.9мл / ч за 0,1 мл / ч приращения; 50 мл / ч - 1200 мл / ч в 1 мл / ч приращение Болюсы. - диапазон настройки: 100 - 900 мл / ч, точность ± 5% Рейтинг KVO: 3мл / ч при OFF или скорость инфузии> 10 м / ч; 1 мл / ч при скорости инфузии <10 мл / ч Накопление инфузии: 1 мл до 9999 мл (шаг 1 мл / ч) Чувствительность детектора : объем пузыря > 30 х10-3 мл | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  |  | Руководства по эксплуатации | - Комплект эксплуатационной документации; - VIN номер завода-изготовителя. | 1 шт. |
|  |  |  | Подогреватели электрические накладные (бандажные) для системы топливоподачи. | Предназначены для предпускового и маршевого подогрева фильтра тонкой очистки двигателя автомобиля при температурах окружающей среды от минус 40 до плюс 5⁰С с целью обеспечения пропускной способности фильтра за счет снижения вязкости подогретого дизельного топлива и растворения образовавшихся в нем при отрицательных температурах нефтяных парафинов. Подогреватели применяются для подогрева автомобильного дизельного топлива по ГОСТ 305б ГОСТ Р 52368, СТБ 1658, а также дизельного топлива, выпускаемого по другим ТНПА. Подогреватели должны монтироваться на корпусе топливного фильтра и подключаются к бортовой электросети автомобиля. | 1 шт. |
|  |  |  | Предпусковой подогреватель дизельного двигателя. | Подогреватели предназначены для предпускового разогрева двигателя автомобилей с жидкостной системой охлаждения с объёмом двигателей до 3,5 литров при температуре окружающего воздуха до минус 40°С. Подогреватель должен быть автономным устройством и выполнять следующие функции: - Разогрев двигателя при низких температурах для надежного запуска; - Дополнительный подогрев двигателя и салона при работающем двигателе в условиях сильных морозов; - Подогрев салона и лобового стекла при низких минусовых температурах (для удаления обледенения) при неработающем двигателе; - Включение помпы при неработающем подогревателе, для улучшения циркуляции охлаждающей жидкости | 1 шт. |
| 5. | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Автомобиль скорой медицинской помощи "Для реанимационных и кардио-реанимационных бригад" |
| 6. | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество |
|  |  |  | Хладоэлемент многоразовый | Хладоэлемент многоразовый | 1шт |
|  |  |  | Набор коникотомический | Позволяет в течение нескольких секунд произвести коникотомию пациентам, находящимся в состоянии асфиксии.1. Готовое коникотомическое устройство: пластиковая канюля (внутр.диам. 2,0/4,0 мм, коннектор 15 мм по наружному диаметру) с фиксирующим фланцами шейной лентой); ограничитель введения иглы; коническая коникотомическая игла из нержавеющей стали. Силиконовая соединительная трубка к дыхательному контуру. Скальпель – 1 шт. Одноразовый шприц – 1 шт. | 1 набор. |
|  |  |  | Набор акушерский. | Комплект белья для рожениц из нетканого материала одноразовый стерильный: простыня ламинированная 140х70 см с карманом - 1шт, простыня впитывающая влагонепроницаемая 200х140 см - 1шт, простыня впитывающая влагонепроницаемая 200х70 см – 1шт, пеленка впитывающая 60х90 см – 1 шт, пеленка впитывающая 60х60 см – 1шт, простыня влагонепроницаемая 140х80 см – 1шт, салфетка влагонепроницаемая 80х70 см – 1шт, рубашка для роженицы – 1шт, бахилы – 1 пара. Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой – 2шт. Ножницы для пересечения пуповины горизонтально-изогнутые – 1шт. Зажим пупочный – 1шт. | 1 набор. |
|  |  |  | Тесты для определения кардиомаркеров | Набор реагентов «Одноэтапный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения сердечного тропонина I и миоглобина в сыворотке, плазме или цельной крови человека» не менее 25 тестов. Тест-кассеты в индивидуальной упаковке. Комботест для быстрого бесприборного раздельного определения тропонина I и миоглобина в сыворотке, плазме или цельной крови. Метод - иммунохроматография. Время анализа – не более 15 минут. | 1 набор. |
|  |  |  | Набор для аппарата ИВЛ | Дыхательный контур многоразовый –силиконовый. Набор масок для неинвазивной вентиляции – 3 шт. Кислородня трубка 2м -1шт. | 1набор. |
|  |  |  | Набор для аппарата дефибриллятора | Контактный гель для дефибриллятора. тюбик 1шт. Отведение кабеля пациента 4,5,10.-3шт. Одноразовые дефибрилляционные электроды с коннектором -1упак. Кронштейн для -1шт. Сумка для транспортировки -1шт. | 1набор. |
|  |  |  | Набор ожоговый | Бинт марлевый стерильный 5м х10см – 3 шт., бинт марлевый стерильный 7м х14см – 3 шт., бинты эластичные трубчатые № 1, 3, 6 – 3 уп., гель противоожоговый 20 гр. – 3 тубы, ножницы для перевязок с «пуговкой» - 1 шт., повязка гелевая противоожоговая 10 см х 10 см – 15 шт., повязка гелевая противоожоговая 20 см х 30 см – 6 шт. | 1набор. |
|  |  |  | Набор для промывания желудка | Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный 150 мл с наконечником типа "ЛУЕР" и с наконечником для катетерной насадки. Номинальный объем -150мл, габаритные размеры 210х60х45, присоединительный конус "луер-лок" (конусность 6:100), цена деления шкалы-10 мл., стерилизация - этилена окисью. Детали шприцев изготовлены из следующих материалов: цилиндр из полипропилена, шток из полиэтилена низкого давления, поршень из специальной резины. Количество 5 шт. Зонд желудочный длиной (см) 40, 80, 120; размеры СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Стерильный однократного применения. Количество не менее 5 шт. Воронка из полипропилена. Для переливания и фильтрования жидкостей. Подлежит автоклавированию. Количество 5 шт. | 1набор. |
|  |  |  | Набор для прибора определения глюкозы в крови | Тест-полоски для контроля уровня сахара в крови 2 упаковки. Ланцеты 1 упаковка. | 1 набор. |
|  |  |  | Расходные материалы; Набор реанимационный для скорой медицинской помощи. - Чемодан-укладка для экстренной медицинской помощи | Расходные материалы; Чемодан-укладка для экстренной медицинской помощи. Комплект анестезиологических масок – 1 комплект. Кислородная маска с трубкой для взрослых – 1 комплект. Назальные канюли для взрослых – 1 комплект. Комплект аспирационных катетеров – 1 комплект. Шпатель для языка – 10 шт. Комплект эндотрахеальных катетеров – 1 комплект. Лейкопластырь – 5 шт. Комплект воздуховодов – 1 комплект. | 1комплект. |
|  |  |  | Набор для небулайзера ингалятор | Маска для взрослых (ПВХ)- 1шт. Маска для взрослых (ПВХ)- 2шт. | 1 набор. |
|  |  |  | Электроды | Электроды одноразовые -20шт. (для электрокардиограф 12-канальный) | 1упак. |
|  |  | 1. | Бумага для термопринтера | Размеры 210мм х 20м. -10рулонов (для электрокардиограф 12-канальный) | 1упак. |

Лот № 5

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Автомобиль скорой медицинской помощи для реанимационных (кардиореанимационных) бригад и бригад интенсивной терапии (реанимобиль) |
| 2. | Требования к функциональности (с указанием видов манипуляций, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Автомобиль скорой медицинской помощи для реанимационных (кардиореанимационных) бригад и бригад интенсивной терапии (реанимобиль) предназначен для оказания экстренной медицинской помощи, транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе реанимационной бригадой (бригадой интенсивной терапии) СМП. |
| 3. | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Автомобиль скорой медицинской помощи "Для реанимационных и кардио-реанимационных бригад" Автомобиль будет с высокой крышей, колесной базой не менее 2900 мм с бензиновым двигателем, объемом не менее 2890 см3 и мощностью не менее 106,5 л.с., грузоподъемностью не менее 1350кг. Автомобиль оснащен 5-ти ступенчатой механической коробкой передач, рулевым управлением с гидроусилителем, в кабине автомобиля (водительском отсеке) будут места для двух пассажиров. Максимальный крутящий момент не менее 220,5 Нм при 2500 об/мин. Привод полный с двойным скатом. Колесная формула 4Х4. Габариты должны быть: длина не менее 5475 мм, ширина не менее 2075 мм, высота не более 2595 мм. Размеры медицинского отсека должны быть: длина не менее 3140 мм, ширина не более 1830 мм, высота не менее 1800 мм. Объем медицинского отсека не менее 9 м3. Диаметр разворота автомобиля не более 7,5 (м). Конструкция кузова будет каркасная, цельнометаллическая, что должно обеспечивать высокую структурную прочность. Медицинский салон оснащен: - теплоизоляция и отопление, внутренняя отделка будет обеспечивать водонепроницаемость, антистатичность, а также иметь нескользящее напольное покрытие; покрытие пола должно полностью покрывать всю рабочую поверхность отделения, единой цельной деталью; - отделка боковых панелей и потолка медицинского салона будет стеклопластиковая (устойчивой к воздействию лекарственных препаратов и моющее - дезинфицирующих средств, имеющим гладкую поверхность, не впитывающим запахи); материалы покрытия внутренней поверхности блока пациента должны быть гигиеничные, легко моющиеся, белого цвета, прочное стекловолоконное покрытие, стыки герметичные; - подножка задних дверей; - подножка боковых дверей; - бордюра по нижней части боковых панелей из алюминия, гидроизоляцию швов; - умывальник; - перегородка между кабиной и медицинским салоном со сдвижным окном оборудованным шторкой; перегородка будет оснащаться окошком размером достаточным для визуального и слухового контроля за ситуацией в блоке пациента; - окно должно обеспечивать визуальный контакт и возможность непосредственного общения с водителем; площадь окна будет не менее 0,1 кв.м.; конструкция окон будет исключать возможность их непроизвольного открывания; матирование должно быть на 2/3 высоты окон внешних дверей медицинского салона; - балка свето-акустическая (импульсная) с пультом управления сирены и оповещения. Включение аппарата сирены, объявление анонсов, управление верхними сигнальными лампами, внешний вой сирены и другие сигналы (рация и т.п.) должны иметь возможность транслироваться в громкоговоритель, пневматического типа не менее 11 Ом, минимальная мощность 100 Вт; аппарат будет выдавать не менее 5 видов звукового сигнала; - поручень сдвижной двери; - поручень задних дверей; - потолочный леер-поручнем; - потолочный люком в медицинском салоне; - потолочный приточно-вытяжным вентилятором (активируется потолочным регулятором); - автономный жидкостный отопитель медицинского салона с возможностью запуска с панели управления; - кондиционер; - лампа для освещения салона; - светильник освещения прилегающей территории сдвижной двери; - светильник освещения прилегающей территории задней двери; - точечным светильником над поверхностью носилок; освещение основных носилок. - дополнительная аккумуляторная батарея (при отсутствии в шасси); электрическая розетка 12V для питания медицинского оборудования (2 шт); электрическая розеткой 220V для питания медицинского оборудования (2 шт); преобразователь напряжения 220/12V (12/220V) с функцией подзарядки аккумуляторных батарей на стоянке от внешней сети; вилка ввода электропитания внешней сети 220V в передней части автомобиля; кабель ввода электропитания внешней сети 220V (не менее 15 метров); - переносной аккумуляторный фонарь 12V; - газовые трубопроводы под обшивкой медицинского салона; - кислородными розетками с быстро разъёмным соединением (2 шт); - откидное кресло с ремнем безопасности (не менее 1 шт); - банкетка правого борта c поясничной и подголовной подушками (снабжается ремнем безопасности) (1 шт); - система шкафов расположенная в передней части кабины в блоке пациента; шкаф медицинский левого борта в области перегородки с секциями для медицинских укладок и принадлежностей; - стойка для крепления медицинского оборудования левого борта; - шкаф для кислородных баллонов; - огнетушитель не менее 2л в кабине водителя; - огнетушитель не менее 2л в салоне; - интерком (внутренняя связь с водителем); - мусоросборник с контейнером; - необходимым медицинским оборудованием согласно нормативов оснащенности для данной категории автотранспорта; - запасные инструменты и принадлежности к автомобилю; - GPS навигатором, внешним питанием от аккумулятора, с загруженными картами Республики Казахстан; - регулятором кислородного давления; - расходомером с увлажнителем кислорода; - комплект эксплуатационной документации; - VIN номер завода-изготовителя. Цвет, покраска: - внешний цвет транспортного средства – белый. Логотипы и обозначения будут: - для логотипов и обозначений будут использоваться светоотражающий материал красного света. - логотипы и обозначения должны соответствовать параметрам указанным в договоре с Заказчиком. По обеим сторонам будет располагаться надпись «жедел медициналық жәрдем» или «скорая медицинская помощь» и логотип красного креста или полумесяца. - в передней части транспортного средства на капоте мотора будет располагаться надпись ‘’AMBULANCE’’ в зеркальном отражении, в верхней части над стеклом надпись ’AMBULANCE’’. - на стёклах задней двери должны располагаться логотипы красного креста или полумесяца. - по всем сторонам транспортного средства за исключением передней будет проходить светоотражающая голубая лента шириной 15 см. Предупреждающие надписи: Модель транспортного средства, год выпуска, серийный номер и любые другие необходимые предупреждения и оповещения по оснащению, опознавательные знаки должны быть установлены так, чтобы надписи бросались в глаза. |
| 4. | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 3 | Аппарат искусственной вентиляции легких для скорой помощи и экстренных ситуаций | Портативный аппарат искусственной вентиляции легких для машин скорой медицинской помощи и экстренных ситуаций – предназначен для использования вентиляции легких в экстренной медицине, первой медицинской помощи в отделениях реанимации, палатах интенсивной терапии.Основные характеристики. Пневматический привод с электронным управлением; Соотношение системы аппарата: ≤4мл/100Па. .Шум, издаваемый аппаратом: ≤65дБ(A).Электрическая безопасность: Отвечает требованиям к оборудованию Класса II. 4. Мощность: ≤2 A.Внутреннее потребление аппарата: примерно 1.0л/мин. Газоснабжение O2, 0.28-0.6MPa. Электропитание AC110-240V, 50Hz/60Hz, 65VA. Режимы вентилляции: A/C (IPPV＋SIPPV), SIGH, SIMV, SPONT, Ручной режим. Возможности вентиляции: Дыхательный объем: 0 to 1200мл,точность: ±30мл (ниже200мл); ±15% .A/C частота дыхания: 4 –99вдохов в мин，точность: ±15%; другой±1вдохов в мин. SIMV частота дыхания: 4 –40 вдохов в ми，точность: ±15%.Отношение I:E: 2:1 – 1:4,6 точность: ±15%. Концентрация кислорода: 48 – 100%.Чувствительность триггера: -2 – 0кПа, точность: ±50Па (выше-0.5кПа); ±10% . Система для пациента состоит из дыхательного клапана и 1.1м шланга с резьбовым соединением. Параметры: 10мл/кПа, и сопротивление при выдохе: ≤0.6кПа/л/сек. ., (Для взрослых применить интенсивность потока 60л/мин, для детей 30л/мин) трубка 12мл. Возможности монитора: Монитор жидкокристаллический. Давление: Максимальное давление в дыхательных путях пациента во время дыхания.(0-60смH2O.точность ±10％). Общая частота дыхания: 4вдоха в мин. – 99вдохов в мин. ( Диапазон ≤40вдохов в мин., точность±1вдох в мин, другойr ±5％). Индикация триггера пациента и внешнего питания.Требование окружающей среды эксплуатации: Температура - 0 до 40℃; Относительная влажность -≤ 85% Атмосферное давление 70кПа-110кПа. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Редуктор-ингалятор кислородный с 2- литровым баллоном. | Ингалятор работоспособен:-при давлении кислорода в баллоне от 19,6 до 1,0 МПа (от 200 до 10 кгс/см²);/ -в интервале температур от минус 20 до + 40 °С;/ -в условиях относительной влажности при температуре + 25 °С до 100%.Давление на выходе регулятора (без расхода) не более 0,6 МПа (6 кгс/см²). | 2 шт. |
|  |  | 5 | Баллон с вентилем под кислород объемом 10 л. | не менее 10 л. | 2шт. |
|  |  | 6 | Дефибриллятор-монитор со встроенным кардиостимулятором, c режимом sinc –синхронизации для кардиверсии, пульсоксиметрией, неинвазивным измерителем артериального давления, капнография | Система с монитором и дефибриллятором, которая обеспечивает расширенные функции мониторинга и процедур во время острого сердечного приступа с использованием модулей для работы: встроенным кардиостимулятором, c режимом sinc –синхронизации для кардиоверсии (12-каналов ЭКГ), пульсоксиметрией, неинвазивным измерителем артериального давления, капнография, ручная и полуавтоматический дефибрилляция и кардиостимулятор. Цветной TFT дисплей с диагональю не менее 8,4”, с разрешением 800х600 пиксель. Контроль дефибриллятора и принтера от электродов. Синхронизированная кардиоверсия. Портативный биполярный дефибриллятор (до 360Дж) должен производить дефибриляционный двухфазный усеченный экспоненциальный импульс в ручном режиме дефибрилляции. Время зарядки: менее 5 сек при 200 Дж, при наличии полной заряда батареи; менее 7 секунд при 360 Дж, при наличии новой батареиРучной режим. Выходная энергия: 1-10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 и 360 Дж. Режим автоматической внешней дефибрилляции. Выходная энергия: 150, 175, 200, 250, 300 и 360 Дж. ЭКГ Монитор: В режиме наблюдения дефибриллятор может проводить сигнал через 4, 5 или 10 отведений кабели пациента или с помощью внешних одноразовых пластин для взрослых или детей или через одноразовые многофункциональные электроды (ЭКГ); Скорость развертки: 25 мм / с для ЭКГ и для SpO2 сигналы; 6,25 или 12,5 мм / с для капнографии. Термопринтер – ширина бумаги 50мм. Скорость: 10, 25 и 50 мм/с с точностью ± 5 %. Режимы работы: ручной режим - сигналы выводятся вместе с их событиями и измерениями с использованием принтера кнопки пуска / остановка на передней панели; Автоматический режим: Оборудование может быть настроено для автоматической распечатки, когда введен маркер, когда находится в разряженном состоянии; Затяжной: Сигналы выводятся с задержкой в 8 секунд по отношению к информации, Пульсоксиметрия. ЧСС (частота сердечных сокращений) 25-2400 имп/мин. ±10 %; диапазон: от 0 до 100%; Неинвазивное артериальное давление: диапазон - систолический: 40 - 260 мм рт.ст., диастолический: 20 - 200 мм рт.ст. Частота импульсов: от 30 до 220 имп/мин.Капнография. Диапазон: от 0 до 99 мм рт.ст.; Разрешение: 1 мм рт.ст. (0,1 кПа). Точность: В диапазоне от 0 до 38 мм: ± 2 мм рт.ст. От 39 до 99 мм: ± 5% от показания + 0,08% каждый 1 мм ртутного столба (выше 4 мм ртутного столба). Калибрация: ежегодно или после 4000 часов работы. Хранения данных: Тип памяти - карта памяти; Объем памяти - минимум 16 MB, что равно 4 часам непрерывной записи сигналов ЭКГ и аудиозаписи. Эти данные должны включить - ЭКГ пациента, события, действия, происходившие во время использования прибора и аудиосигналы а также фоновый шум. У прибора есть рекордер высокого разрешения, который может конфигурировать пользователь, можно распечатывать формы волн и режимы работы. Батарея перезаряжаемая, которые можно подзаряжать, и должен подключиться к сети переменного тока или к автомобильному аккумулятору. | 1 шт. |
|  |  |  | Прибор для индикации эффективности (устройство контроля качества) непрямого массажа сердца и координации последовательности действий при выполнении мероприятий сердечно-легочной реанимации | Назначения. Прибор - устройство контроля качества проведения непрямого массажа сердца с голосовыми подсказками при проведении сердечно-легочной реанимации. Предназначен для индикации эффективности НМС, координации последовательности действий (алгоритма действий) и темпа компрессионных нажатий при выполнении сердечно-легочной реанимации. Частота задаваемых компрессий не менее 1/мин100. Соотношение НМС / ИВЛ 30 / 2. Диапазоны индикации качества НМС: - участок недостаточной компрессии (4 светодиода) цвет желтый; - участок оптимальной компрессии (3 светодиода), цвет зеленый; - участок чрезмерной компрессии (2 светодиода), цвет красный. Основная абсолютная погрешность индикации: - глубины компрессионных нажатий, не более, 5 мм; - задаваемой частоты компрессий, 1/мин ± 2; Диапазон частот измеряемых компрессий, 1/мин от 40 до 150; Электропитание: - литиевая батарея типа номиналом, 3В; Время непрерывной работы от новой батареи, не менее, 6 часов; Время установления рабочего режима, с 0.2; Время удержания кнопки ВКЛ для выключения, 2с; Комплектация прибора включает в себя: Прибор с установленным элементом питания- 1 шт. Краткое руководство пользователя / паспорт - 1 шт. Полная версия.. | 1шт. |
|  |  | 7 | Тележка-каталка со съёмными носилками. | Тележка - каталка со съемными носилками предназначена для перемещения пациентов к транспортным средствам экстренной медицинской помощи. В условиях чрезвычайных ситуаций тележка может использоваться в качестве кровати, перевязочного стола с установкой носилок с необходимой высотой и наклонами панели, с возможностью закрепления стойки для капельницы, дыхательной и реанимационной аппаратуры. Вес не более 42кг.; высота не менее 500-800 мм; ширина не менее 550мм; длина не менее 1950 мм; диаметр колеса не менее 125 мм; Номинальная нагрузка не менее 181 кг. | 1 шт. |
|  |  | 8 | Приёмное устройство с поперечным и продольным перемещением. | Устройство приемное предназначено для загрузки-выгрузки, перемещений в автомашине. Устройство должно обеспечивать плавность загрузки-выгрузки тележки в транспортное средство независимо от высоты пола салона. Приемное устройство с поперечным ±260мм, вертикальным угловым ±12 град. и продольным перемещениями амортизированной панели из нержавеющей стали (вертикальное и угловое от электропривода 12 В). | 1 шт. |
|  |  |  | Носилки медицинские бескаркасные | Назначение: бескаркасные носилки используются для транспортировки пациента при работе в тесном помещении и ограниченном пространстве - там, где по габаритам не входят обычные "жесткие" носилки. Требуемая комплектация: 4 пары ручек из трубки ПВХ. Усиленную конструкцию (40 мм ширина стропы, усиленные двойные швы в местах максимальной нагрузки; должна быть предусмотрена возможность транспортировки пациента в сидячем положении; должны быть предусмотрены стропы для фиксации пациента на носилках; носилки должны быть упакованы в прочный и удобный чехол, должны быть выполнены из прочной ПВХ ткани. Должны иметь также металлические отверстия (люверсы) для сушки носилок после обработки в вертикальном положении. Технические характеристики: габаритные размеры носилок, не менее 1800х750 мм; габаритные размеры носилок в чехле, мм 170х50х380; Масса, не более 1,0 кг. Номинальная нагрузка, не менее 150 кг. | 1 шт. |
|  |  |  | Комплект шин транспортные складные | Комплект иммобилизационно – универсальных шин. Назначение: для иммобилизации и транспортировки пострадавших с травмами верхних / нижних конечностей или шейного отдела позвоночника. Описание: шины представляют собой пластины специальной формы из пластика (многоразовые) с продольной и поперечной перфорацией для легкого моделирования любого размера шины по конечности. Крепление шин производиться с помощью резин. Многофункциональные шины, для левой и правой конечности рук и ног. Комплект включает в себя шину для ноги взрослого человека, шину для руки взрослого, шину для руки и плеча ребёнка, шину для ноги ребёнка и талии, компрессионные ремни. | 1 шт. |
|  |  |  | Шейный воротник для взрослых | Шейный воротник для взрослых . Должен иметь удобный вырез для установки и последующей обслуживания трахеотомии, ортопедический воротник исполнен из противоаллергенного материала, фиксирующая липучка застёжка. Размеры S/M/L | 1шт. |
|  |  |  | Комплект шин полимерных иммобилизационных пневматических для взрослых в комплекте | Шины предназначены для транспортной иммобилизации поврежденных в результате травм конечностей, а также могут использоваться для остановки кровотечения. Комплектация: шина для иммобилизации переломов костей стопы, голени и повреждений коленного сустава - сапог длинный, шина для иммобилизации переломов костей стопы, голени и повреждений коленного сустава - сапог короткий, шина для иммобилизации переломов костей кисти, предплечья и повреждений локтевого сустава. чехол, устройство для накачивания шин. Размеры в сложенном состоянии: не более 370 х 370 х 50 мм. Вес: не более 2,15 кг. | 1 шт. |
|  |  |  | Штатив разборный для вливаний с кронштейнами. | Штатив разборный для вливаний для проведения инфузионной терапии в условиях скорой помощи, в полевых условиях и на дому. Особенности: c помощью струбцины может крепиться к кровати, носилкам и т.п. Материал: алюминиевая трубка. Состав комплекта: стойки, опора, держатель с крючками, струбцина, сумка-чехол. | 1 шт. |
|  |  |  | Тонометр | Должен состоять из мембранного манометра диаметром не более 50мм в металлическом корпусе, компрессионные манжеты размерами 45х10,5см, 50х14см, 64х18см с металлической фиксирующей рамкой и двумя соединительными трубками, пневматического нагнетателя; в комплект прибора должен входить медицинский стетоскоп. Технические характеристики: диапазон показаний - 0-300мм рт. ст., диапазон измерений - 60/300мм рт. ст., цена деления - 2мм рт. ст., пределы допускаемой основной абсолютной погрешности при температуре окружающей среды 20±5°С в мм рт. ст. в диапазоне измерений от 60 до 240мм рт. ст. - ±3, в диапазоне измерений от 240 до 300мм рт. ст. - ±4, дополнительная погрешность измерений прибора при температуре окружающей среды, отличной от (20 ± 5)°С в диапазоне рабочих температур от +5°С до +45°С, % от верхнего предела измерений не более ± kx (t20-t1), где: k - температурный коэффициент, равный 0,06%°С; t20 - температура окружающего воздуха, равная (20±5)°С; t1 - любое значение температуры, соответствующее условиям эксплуатации, скорость снижения давления воздуха в пневматической системе, мм рт. ст. - 3±2. | 1 шт. |
|  |  |  | Стетоскоп медицинский (Фонендоскоп) | Применяется для выслушивания тонов сердца, артерий и вен и других внутренних органов. | 1 шт. |
|  |  |  | Термоодеяло покрывало спасательное изотермическое. | Термоодеяло покрывало должно защищать человека и от переохлаждения, и от перегрева. 2 шт. предпочтительные размеры 160Х210см | 2 шт. |
|  |  |  | Электрокардиограф 6/12 канальный | Электрокардиограф с сенсорным ЖК-дисплеем 8.0 дюймов, представляет собой 12-канальный электрокардиограф, одновременно принимающий ЭКГ сигналы от 12 отведений и распечатывающий волновые формы ЭКГ на термопринтере. Режимы: запись и отображение волновых форм ЭКГ в автоматическом и в ручном режиме, автоматическое измерение и автоматическая диагностика параметров волновых форм ЭКГ. Сообщения-подсказки об откреплении отведений и отсутствии бумаги, выбор языка меню (Русский, Казахский), питание от переменного или постоянного тока, выбор отведения ритма для своевременного выявления аномальной ЧСС, управление базой данных и т.д. Термочувствительный принтер с высоким разрешением (8 точек /мм), не требующая настройки, амплитудно-частотная характеристика до 150 Гц. Прибор может в реальном времени записывать и получать волновые формы ЭКГ по 12 каналам и непрерывно их анализировать. Анализ включает: знак отведения, чувствительность, скорость бумаги, тип фильтра и т.д. В автоматическом режиме запись завершается нажатием одной кнопки. К источнику питания относятся постоянный и переменный ток. Прибор оснащен встроенной литиевой перезаряжаемой батареей, автоматической цепью защиты, можно установить автоматическое отключение. Распечатка и сохранение осуществляется при помощи одной клавиши. Прибор оснащен функцией регулярного автоматического измерения параметров волновых форм ЭКГ, автоматического анализа и автоматической диагностики, что облегчает труд врача и увеличивает эффективность работы.Прибор получает ЭКГ сигналы от двенадцати отведений одновременно, а затем анализирует запись в режиме 12 х 1, 6 х 2 +1, 6 х 2, ряд кривой 12, ряд 10, ряд 8, ряд 6 и т.д., а также выдает отчет в множестве форматов. | 1 шт. |
|  |  |  | Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный. | Диапазон измерений 0,6-33,3 моль/л (10-600 мг/дл). Объем крови 1-2 мкл (1 микролитр = 1 тысячная миллилитра). Время измерения - около 5 секунд, если при нанесении крови тест-полоска находится в приборе (в зависимости от концентрации), около 10 секунд, если при нанесении крови тест-полоска находится вне прибора (в зависимости от концентрации). Питание - 1 батарейка. Срок службы батарейки - около 1000 измерений или около 1 года. Автоматическое отключение через 30 или 90 секунд, в зависимости от режима работы. Объем памяти на не менее 350 результатов измерений, включая время и дату, средние значения за 7, 14 и 30 дней. | 1 шт. |
|  |  |  | Портативный компрессорный небулайзер (ингалятор). | Предназначен для лечения и профилактики острых и хронических заболеваний верхних и нижних дыхательных путей. Технические характеристики. Средний размер микрочастиц лекарства MMAD приблизительно -3 мкм; емкость резервуара для лекарственных средств -7 мл; необходимое количество лекарственного средства 2-7 мл; Остаточный объем лекарственного вещества в небулайзерной камере после ингаляции 0,7 мл; емкость резервуара для лекарства 2-7 мл; процент частиц менее 5 мкм в производимом аэрозоле -76 %; уровень шума (на расстоянии 1 м) 60 дБ; уровень распыления - 0,4 мл/мин (при потере веса); подача аэрозоля 0,4 мл (2 мл, 1%NaF); скорость подачи аэрозоля - 0,06 мл/мин (2 мл, 1% NaF). Комплектность: компрессор, небулайзерная камера, воздуховодная трубка (ПВХ, 207 см),. съемных фильтров (5 шт), загубник, маска для взрослых (ПВХ), маска для детей (ПВХ), насадка для носа, сумка для переноски, руководство по эксплуатации. | 1 шт. |
|  |  |  | Щит иммобилизационный с фиксатором головы и ремнями с петлями. | Предназначен для транспортировки пострадавших с подозрениями на спинальную травму. Должен иметь повышенную прочность. С возможностью использования при спасении на воде, в горах, в помещении. Комплект поставки: щит спинальный, 4 ремня крепления с карабинами или петлями, устройство для крепления головы. В комплекте должен быть фиксирующий воротник для пострадавших с подозрением на повреждение шейного отдела позвоночника.Габариты: (ДхШхВ) не менее 184х46х5 см. Вес: не более 8 кг. Номинальная нагрузка - не менее 50 кг | 1 шт. |
|  |  |  | Укладка для скорой медицинской помощи. | Назначение: для хранения и транспортирования набора лекарственных средств, медицинских инструментов, перевязочного материала и других изделий медицинского назначения, используемых при оказании экстренной помощи бригадами скорой медицинской помощи. Технические характеристики: материал высокопрочный холодо- и теплостойкий пищевой пластик.(без вложении) | 1 шт. |
|  |  |  | Набор реанимационный для скорой медицинской помощи. | Чемодан - укладка для экстренной медицинской помощи для реанимационных бригад содержит перечень необходимых медицинских изделий для оказания неотложной помощи. Корпус чемодана должен быть выполнен из анодированного алюминия, пластик ABS, в конструкции чемодана должны быть предусмотрены: - передвижные внутренние перегородки. Материал корпуса: алюминиевый корпус, пластик ABS. | 1 шт. |
|  |  |  | Носилки продольно и поперечно складные на жестких опорах. | Носилки должны складываться в продольно-поперечном направлении в чехол. Каркас носилок должен быть изготовлен из сплава алюминия высокой прочности. Должны быть оборудованы четырьмя опорами, полотно из специальной ткани, для легкой дезынфекции. Габариты в развернутом состоянии, не менее (ДхШхВ) 221х53х15 см, в собранном состоянии не менее (ДхШхВ) 110х18х11 см; вес не более 5 кг; номинальная нагрузка – не менее 160 кг. | 1 шт. |
|  |  |  | Отсасыватель медицинский портативный. | Технические характеристики: напряжение АС220В ±10% 50Гц±2%, DC12В. Максимальный вакуум не менее 0.08 МРа. Производительность не менее 20 л/мин. Накопительная емкость не менее 1000 мл. Шум не более 55дБ (А). Комплектность: основной блок-1шт.; накопительная емкость 1000 мл-1шт. Крышка накопительной емкости-1шт. Фильтр - 1шт. Трубка для нетоксичных газов 2м - 1шт. Сетевой кабель-1шт. Предохранитель Ф5х20/2А-2шт. Аспирационная трубка-1шт. | 1 шт. |
|  |  |  | Инфузионный шприцевой насос | Инфузионный шприцевой насос - предназначен для точного введения жидких препаратов внутривенно (IV) или через эпидуральные пути в лечебных и / или диагностических целях. Потребляемая мощность:< 20 вА ; Тип экрана: ЖК. Питание: Постоянный ток100V240V, 50Hz/60Hz Внутренняя батарея: Переменный ток 9.6V, аккумуляторные Ni-MH батареи, работает более 5 часов после того, как полностью заряжены (при 25 мл / ч, 20 "C) Внешний источник питания постоянного тока: DC12. Производительность: Точность инфузии (рекомендуемая вливания): ±5% Расход - диапазон настройки: 1,0 мл / ч - 49.9мл / ч за 0,1 мл / ч приращения; 50 мл / ч - 1200 мл / ч в 1 мл / ч приращение Болюсы. - диапазон настройки: 100 - 900 мл / ч, точность ± 5% Рейтинг KVO: 3мл / ч при OFF или скорость инфузии> 10 м / ч; 1 мл / ч при скорости инфузии <10 мл / ч Накопление инфузии: 1 мл до 9999 мл (шаг 1 мл / ч) Чувствительность детектора : объем пузыря > 30 х10-3 мл | 1 шт. |
|  |  |  | Набор травматологический для скорой медицинской помощи | Чемоданы-укладка для экстренной медицинской помощи, травматологический набор предназначен для оказания скорой травматологической медицинской помощи на догоспитальном этапе в условиях транспортирования. Содержит перечень необходимых медицинских изделий для оказания неотложной помощи при ранениях, ушибах, переломах и прочих травмах. Корпус чемодана должен быть выполнен из анодированного алюминия, пластик ABS, в конструкции чемодана должны быть предусмотрены: - передвижные внутренние перегородки. Материал корпуса: алюминиевый корпус, пластик ABS. | 1 шт. |
|  |  |  | Редуктор кислородный | Предназначен для понижения и регулирования давления газа - кислорода, поступающего из баллона, и автоматического поддержания постоянным заданного рабочего давления газа. | 2 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  |  | Руководства по эксплуатации | - Комплект эксплуатационной документации; - VIN номер завода-изготовителя. | 1 шт. |
| 5. | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Автомобиль скорой медицинской помощи "Для реанимационных и кардио-реанимационных бригад" |
| 6. | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество |
|  |  |  | Набор для промывания желудка | Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный 150 мл с наконечником типа "ЛУЕР" и с наконечником для катетерной насадки. Номинальный объем -150мл, габаритные размеры 210х60х45, присоединительный конус "луер-лок" (конусность 6:100), цена деления шкалы-10 мл., стерилизация - этилена окисью. Детали шприцев изготовлены из следующих материалов: цилиндр из полипропилена, шток из полиэтилена низкого давления, поршень из специальной резины. Количество 5 шт. Зонд желудочный длиной (см) 40, 80, 120; размеры СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Стерильный однократного применения. Количество не менее 5 шт. Воронка из полипропилена. Для переливания и фильтрования жидкостей. Подлежит автоклавированию. Количество 5 шт. | 1набор. |
|  |  |  | Набор акушерский. | Комплект белья для рожениц из нетканого материала одноразовый стерильный: простыня ламинированная 140х70 см с карманом - 1шт, простыня впитывающая влагонепроницаемая 200х140 см - 1шт, простыня впитывающая влагонепроницаемая 200х70 см – 1шт, пеленка впитывающая 60х90 см – 1 шт, пеленка впитывающая 60х60 см – 1шт, простыня влагонепроницаемая 140х80 см – 1шт, салфетка влагонепроницаемая 80х70 см – 1шт, рубашка для роженицы – 1шт, бахилы – 1 пара. Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой – 2шт. Ножницы для пересечения пуповины горизонтально-изогнутые – 1шт. Зажим пупочный – 1шт. | 1 набор. |
|  |  |  | Набор ожоговый | Бинт марлевый стерильный 5м х10см – 3 шт., бинт марлевый стерильный 7м х14см – 3 шт., бинты эластичные трубчатые № 1, 3, 6 – 3 уп., гель противоожоговый 20 гр. – 3 тубы, ножницы для перевязок с «пуговкой» - 1 шт., повязка гелевая противоожоговая 10 см х 10 см – 15 шт., повязка гелевая противоожоговая 20 см х 30 см – 6 шт. | 1набор. |
|  |  |  | Хладоэлемент многоразовый | Хладоэлемент многоразовый | 1шт |
|  |  |  | Набор коникотомический | Позволяет в течение нескольких секунд произвести коникотомию пациентам, находящимся в состоянии асфиксии.1. Готовое коникотомическое устройство: пластиковая канюля (внутр.диам. 2,0/4,0 мм, коннектор 15 мм по наружному диаметру) с фиксирующим фланцами шейной лентой); ограничитель введения иглы; коническая коникотомическая игла из нержавеющей стали. Силиконовая соединительная трубка к дыхательному контуру. Скальпель – 1 шт. Одноразовый шприц – 1 шт. | 1 набор. |
|  |  |  | Тесты для определения кардиомаркеров | Набор реагентов «Одноэтапный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения сердечного тропонина I и миоглобина в сыворотке, плазме или цельной крови человека» не менее 25 тестов. Тест-кассеты в индивидуальной упаковке. Комботест для быстрого бесприборного раздельного определения тропонина I и миоглобина в сыворотке, плазме или цельной крови. Метод - иммунохроматография. Время анализа – не более 15 минут. | 1 набор. |
|  |  |  | Набор подключичный | Для длительных внутривенных инфузий, адаптированы к системе ЛУЕР-РЕКОРД. Предназначены для катетеризации подключичной вены, используются для проведения инфузионной, трансфузионной терапии, для введения больших количеств крови, кровезаменителей и других растворов в течении длительного времени в стационарных условиях. Размеры 0,6 мм; 1,0 мм; 1,4 мм; | 1набор. |
|  |  |  | Набор катетеров периферических, игл-бабочек | Катетер внутривенный периферический с инъекционным клапаном однократного применения стерильный, размерами: 14G, 16G, 18G, 20G, 20G, 22G, 24G. Состоит из трубки иглы трубки катетера канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, закглушки. | 1набор. |
|  |  |  | Набор для аппарата ИВЛ | Дыхательный контур многоразовый –силиконовый. Набор масок для неинвазивной вентиляции – 3 шт. Кислородня трубка 2м -1шт. | 1набор. |
|  |  |  | Набор для аппарата дефибриллятора | Многоразовые электроды наружные для взрослых Многоразовые электроды наружные для детей Многоразовые электроды внутренние для взрослых Многоразовые электроды внутренние для детей Одноразовые многофункциональные электроды (для автоматической дефибрилляции) Контактный гель для дефибриллятора. Манжеты для НИАД Набор манжеты (взрослые, дети, неонатальные) Датчик на палец (пульсоксиметрия - взрослых/детей) Комплект для интубации взрослый Кабель для пациента на 10 отведении Сумка для транспортировки -1шт. Рулон бумаги для принтера | 1набор. |
|  |  |  | Набор для прибора определения глюкозы в крови | Тест-полоски для контроля уровня сахара в крови 2 упаковки. Ланцеты 1 упаковка. | 1 набор. |
|  |  |  | Расходные материалы; Набор реанимационный для скорой медицинской помощи. - Чемодан-укладка для экстренной медицинской помощи | Расходные материалы; Чемодан-укладка для экстренной медицинской помощи. Комплект анестезиологических масок – 1 комплект. Кислородная маска с трубкой для взрослых – 1 комплект. Назальные канюли для взрослых – 1 комплект. Комплект аспирационных катетеров – 1 комплект. Шпатель для языка – 10 шт. Комплект эндотрахеальных катетеров – 1 комплект. Лейкопластырь – 5 шт. Комплект воздуховодов – 1 комплект. | 1комплект. |
|  |  |  | Набор для небулайзера ингалятор | Маска для взрослых (ПВХ)- 1шт. Маска для взрослых (ПВХ)- 2шт. | 1 набор. |
|  |  |  | Электроды | Электроды одноразовые -20шт. (для электрокардиограф 12-канальный) | 1упак. |
|  |  |  | Бумага для термопринтера | Размеры 210мм х 20м. -10рулонов (для электрокардиограф 12-канальный) | 1упак. |

Лот № 6

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Автомобиль скорой медицинской помощи для линейных бригад |
| 2. | Требования к функциональности (с указанием видов манипуляций, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Автомобиль скорой медицинской помощи для линейных бригад, предназначенный для проведения лечебных мероприятий скорой медицинской помощи силами фельдшерской бригады, транспортировки пациентов, не являющихся экстренными пациентами, в сопровождении медицинского персонала |
| 3. | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Автомобиль скорой медицинской помощи для линейных бригад. Автомобиль должен быть с высокой крышей, колесной базой не менее 3310 мм, дизельным двигателем с турбонаддувом, объемом не менее 2798 см3 и мощностью не менее кВт/л.с. - 85/ 126,5, грузоподъемностью не менее 1670кг. Автомобиль должен быть оснащен 5-ти ступенчатой механической коробкой передач, рулевым управлением с усилителем привода, в кабине автомобиля (водительском отсеке) должны быть места для двух пассажиров. Максимальный крутящий момент не менее 269 Нм при 1800 об/мин. Привод - задний, с двойным скатом. Колесная формула - 4Х2. Габариты: длина не более 5990 мм, ширина не менее 2000 мм, высота не менее 2800 мм. Размеры медицинского отсека длина не менее 3465 мм, ширина не менее 1650 мм, высота не менее 1900мм. Объем медицинского отсека не менее 11,5 м3, средний расход топлива 8,7-11 л/100км (городской режим). Диаметр разворота автомобиля не более12,9 (м). Конструкция кузова должна быть рамная, что должно обеспечивать высокую структурную прочность. Автомобиль должен комплектоваться подогревателями электрическими накладными (бандажные) для системы топливоподачи и предпусковым подогревателем дизельного двигателя. Медицинский салон оснащен: - теплоизоляцией и отоплением, внутренняя отделка должна обеспечивать водонепроницаемость, антистатичность, а также иметь нескользящее напольное покрытие; покрытие пола должно полностью покрывать всю рабочую поверхность отделения, единой цельной деталью; - отделка боковых панелей и потолка медицинского салона должна быть ABS-пластиком (устойчивым к воздействию лекарственных препаратов и моюще-дезинфицирующих средств, имеющим гладкую поверхность, не впитывающим запахи); материалы покрытия внутренней поверхности блока пациента должны быть гигиеничные, легко моющиеся, белого цвета, прочное стекловолоконное покрытие. Стыки герметичные; - подножкой задних дверей; - механической выдвижной подножкой из перфорированной нержавеющей стали под боковую дверь для медперсонала; - бордюром по нижней части боковых панелей, гидроизоляцию швов; - армирование кузова для крепления приборов и медицинского оборудования; - ребра жесткости для усиления несущего каркаса кузова фургона из нержавеющей стали толщиной не менее 2 мм; - умывальником с подогревом; - перегородкой между кабиной и медицинским салоном со сдвижным окном оборудованным шторкой; перегородка должна оснащаться окошком, размером достаточным для визуального и слухового контроля за ситуацией в блоке пациента; - окно должно обеспечивать визуальный контакт и возможность непосредственного общения с водителем; площадь окна должна быть не менее 0,1 кв. м.; конструкция окон должна исключать возможность их непроизвольного открывания; матирование должно быть на 2/3 высоты окон внешних дверей медицинского салона; - балкой свето-акустической (импульсная) с пультом управления и системой внешней трансляции речи; - оснащаться внутренней переговорной системой между отделениями водителя и пациента; - поручнем сдвижной двери; - поручнем задних дверей; - потолочным леер-поручнем вдоль приемного устройства с двумя кронштейнами крепления инфузионной системы; - потолочным люком в медицинском салоне с возможностью использования в качестве аварийного выхода; - потолочным приточно-вытяжным вентилятором; система вентиляции должна работать в режиме принудительного притока и вытяжки с помощью потолочного инфузионного блока, - стояночным электрообогревателем медицинского салона 220 V c регулятором температуры; - автономным жидкостным отопителем медицинского салона с возможностью запуска с панели управления; - кондиционером; система кондиционирования в моноблоке должна предусматривать систему каналов для охлаждения блока пациента и кабины водителя. Иметь индикатор температуры и автоматический термостат, для регулировки температуры в блоке пациента; - светильником освещения прилегающей территории сдвижной двери, светильником освещения прилегающей территории задней двери; - точечным светильником над поверхностью носилок; освещение основных носилок. На потолке должно располагаться не менее 6 единиц светодиодных софитов с регулируемым направлением освещения, с возможностью освещения носилок полностью; - дополнительной аккумуляторной батареей (при отсутствии в шасси); электрической розеткой 12V для питания медицинского оборудования (2 шт); электрической розеткой 220V для питания медицинского оборудования (2 шт); электрической розеткой 220V для питания стояночного электрообогревателя медицинского салона; преобразователем напряжения 220/12V (12/220V) с функцией подзарядки аккумуляторных батарей на стоянке от внешней сети; вилкой ввода электропитания внешней сети 220V в передней части автомобиля; кабелем ввода электропитания внешней сети 220V (не менее 15 метров); - цифровой панелью управления (все контроллеры, включатели и инструменты в блоке для пациента должны монтироваться на панели); - переносным аккумуляторным фонарем 12V; - газовыми трубопроводами под обшивкой медицинского салона; - кислородными розетками с быстро разъёмным соединением (не менее 2 шт); - откидным креслом с ремнем безопасности (не менее 1 шт); - банкетка правого борта c поясничной и подголовной подушками (снабжается ремнем безопасности) (1 шт); - шкаф медицинский левого борта в области перегородки с секциями для медицинских укладок и принадлежностей 1 шт ;(отделка торцов мебели салона мебельным кантом должна быть травмобезопасным); - полка подпотолочная левого борта с двумя секциями со сдвижными, прозрачными створками дверей; - стойка для крепления медицинского оборудования левого борта - шкафом для кислородных баллонов; - огнетушителем 2л в кабине водителя; - огнетушителем 2л в салоне; - интеркомом (внутренняя связь с водителем); - регистратором DVR, камерой и системой передачи видеоданных в формате 3G; - камерой заднего вида с монитором; - мусоросборником контейнером; - необходимым медицинским оборудованием согласно нормативов оснащенности для данной категории автотранспорта; - запасными инструментами и принадлежностями к автомобилю; - автомобильной УКВ радиостанцией (диапазон частот 136-174 МГц; 1024 каналов), работающая в аналоговом, цифровом, транковом режимах, (шаг сетки частот - 12.5, 20, 25 кГц и т.д.); - GPS навигатором, с разрешением дисплея не менее 480 x 272, внешним питанием от аккумулятора, с загруженными картами Республики Казахстан; - регулятором кислородного давления; - расходомером с увлажнителем кислорода; - системой всасывающего вакуумного аспиратора окси тип Вентури, работающего на расходе кислорода; - аппаратом сирены и оповещения, напряжением 12 вольт питается с аккумулятора транспортного средства, работающего при напряжении от 10.5 вольт до 15 вольт. Включение аппарата сирены, объявление анонсов, управление верхними сигнальными лампами, внешний вой сирены и другие сигналы (рация, радио и т.п.) должны иметь возможность транслироваться в громкоговоритель. Аппарат выдает не менее 5 видов звукового сигнала; - громкоговорителем пневматического типа, минимум 11 Ом, минимальная мощность 100 Вт; - верхними светодиодными сигнальными лампами на крыше транспортного средства; - верхними задними светодиодными мерцающими сигнальными лампами, на задней части крыши транспортного средства; - боковыми светодиодными мерцающими сигнальными лампами; - передними лампами оповещения с обрешеткой; - задними дверными лампами оповещения; Цвет, покраска: внешний цвет транспортного средства – белый. Логотипы и обозначения: Для логотипов и обозначений должен использоваться светоотражающий материал красного света. Логотипы и обозначения должны соответствовать параметрам указанным в договоре с Заказчиком. По обеим сторонам должна располагаться надпись «жедел медициналық жәрдем» или «скорая медицинская помощь» и логотип красного креста или полумесяца. В передней части транспортного средства на капоте мотора должна располагаться надпись ‘’AMBULANCE’’ в зеркальном отражении, в верхней части над стеклом надпись ’AMBULANCE’’. На стёклах задней двери должны располагаться логотипы красного креста или полумесяца. По всем сторонам транспортного средства за исключением передней должна проходить светоотражающая голубая лента шириной 15 см. Предупреждающие надписи: Модель транспортного средства, год выпуска, серийный номер и любые другие необходимые предупреждения и оповещения по оснащению, опознавательные знаки должны быть установлены так, чтобы надписи бросались в глаза. |
| 4. | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 3 | Аппарат искусственной вентиляции легких для скорой помощи и экстренных ситуаций | Портативный аппарат искусственной вентиляции легких для машин скорой медицинской помощи и экстренных ситуаций – предназначен для использования вентиляции легких в экстренной медицине, первой медицинской помощи в отделениях реанимации, палатах интенсивной терапии.Основные характеристики. Пневматический привод с электронным управлением; Соотношение системы аппарата: ≤4мл/100Па. .Шум, издаваемый аппаратом: ≤65дБ(A).Электрическая безопасность: Отвечает требованиям к оборудованию Класса II. 4. Мощность: ≤2 A.Внутреннее потребление аппарата: примерно 1.0л/мин. Газоснабжение O2, 0.28-0.6MPa. Электропитание AC110-240V, 50Hz/60Hz, 65VA. Режимы вентилляции: A/C (IPPV＋SIPPV), SIGH, SIMV, SPONT, Ручной режим. Возможности вентиляции: Дыхательный объем: 0 to 1200мл,точность: ±30мл (ниже200мл); ±15% .A/C частота дыхания: 4 –99вдохов в мин，точность: ±15%; другой±1вдохов в мин. SIMV частота дыхания: 4 –40 вдохов в ми，точность: ±15%.Отношение I:E: 2:1 – 1:4,6 точность: ±15%. Концентрация кислорода: 48 – 100%.Чувствительность триггера: -2 – 0кПа, точность: ±50Па (выше-0.5кПа); ±10% . Система для пациента состоит из дыхательного клапана и 1.1м шланга с резьбовым соединением. Параметры: 10мл/кПа, и сопротивление при выдохе: ≤0.6кПа/л/сек. ., (Для взрослых применить интенсивность потока 60л/мин, для детей 30л/мин) трубка 12мл. Возможности монитора: Монитор жидкокристаллический. Давление: Максимальное давление в дыхательных путях пациента во время дыхания.(0-60смH2O.точность ±10％). Общая частота дыхания: 4вдоха в мин. – 99вдохов в мин. ( Диапазон ≤40вдохов в мин., точность±1вдох в мин, другойr ±5％). Индикация триггера пациента и внешнего питания.Требование окружающей среды эксплуатации: Температура - 0 до 40℃; Относительная влажность -≤ 85% Атмосферное давление 70кПа-110кПа. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Редуктор кислородный с баллоном. | Предназначен для понижения и регулирования давления газа - кислорода, поступающего из баллона, и автоматического поддержания постоянным заданного рабочего давления газа -3,2-литр. | 2 шт. |
|  |  | 5 | Баллон с вентилем под кислород объемом 10 л. | не менее 10 л. | 2шт. |
|  |  | 6 | Дефибриллятор портативный, автоматический | Прибор предназначен для использования в больницах и внебольничной обстановке медицинским персоналом со специальной квалификацией, т.е. тех, кто обучался работе на базовых или усовершенствованных системах жизнеобеспечения или с любыми официально признанными сертификатами на разрешение работать в условиях экстренной ситуации. Аппарат должен производить дефибриляционный разряд с помощью двухфазного усеченного экспоненты импульса пульса. Цветной TFT дисплей Размер 5.7 " с разрешением 640 х 480 пикселей (VGA). Монитор: В режиме наблюдения дефибриллятор может проводить сигнал через 3 отведений кабели пациента или с помощью внешних одноразовых пластин для взрослых или детей или через одноразовые многофункциональные электроды (ЭКГ); Скорость ЭКГ на дисплее 25 мм/сек; ЧСС (частота сердечных сокращений) - для взрослых от 30 до 300 уд/мин; для детей от 30 до 350 уд/мин.; Дефибриллятор: Фаза сигнала - двухфазный усеченный экспоненциальный, с компенсацией энергии согласно сопротивлению пациента impedance. Ручной режим: выходная энергия электроды для взрослых -150 - 175 - 200 - 250 - 300 - 360 Дж., и энергия электроды для детей - 40 - 45 - 50 - 65 - 75 - 90 Дж. Время зарядки: Менее чем за 5 секунд при 200 Дж с новой, полностью заряженной литий-ионной аккумуляторной батареи при 25 ° C.; Меньше чем за 7 секунд при 360 Дж с новой, полностью заряженной литий-ионной аккумуляторной батареи при 25 ° C.;Менее 10 секунд с новой, полностью заряженной литий-ионный аккумулятор, пустой после доставки 15 разрядов в 360 Дж до 25 ° C. Автоматическая дефибрилляция: для взрослых 150-360 Дж 15 %; для детей 40-90 Дж 15 %.; Батареи: перезаряжаемая:270 разрядов при 360 Дж и прим. 280 минут мониторирования ЭКГ. Батарея перезаряжаемая NiMH, которые можно подзаряжать, и должен подключиться к сети переменного тока или к автомобильному аккумулятору. | 1 шт. |
|  |  | 7 | Тележка-каталка со съёмными носилками. | Тележка - каталка со съемными носилками предназначена для перемещения пациентов к транспортным средствам экстренной медицинской помощи. В условиях чрезвычайных ситуаций тележка может использоваться в качестве кровати, перевязочного стола с установкой носилок с необходимой высотой и наклонами панели, с возможностью закрепления стойки для капельницы, дыхательной и реанимационной аппаратуры. Вес не более 42кг.; высота не менее 500-800 мм; ширина не менее 550мм; длина не менее 1950 мм; диаметр колеса не менее 125 мм; Номинальная нагрузка не менее 181 кг. | 1 шт. |
|  |  | 8 | Приёмное устройство с поперечным и продольным перемещением. | Устройство приемное предназначено для загрузки-выгрузки, перемещений в автомашине. Устройство должно обеспечивать плавность загрузки-выгрузки тележки в транспортное средство независимо от высоты пола салона. Приемное устройство с поперечным ±260мм, вертикальным угловым ±12 град. и продольным перемещениями амортизированной панели из нержавеющей стали (вертикальное и угловое от электропривода 12 В). | 1 шт. |
|  |  |  | Носилки медицинские бескаркасные | Назначение: бескаркасные носилки используются для транспортировки пациента при работе в тесном помещении и ограниченном пространстве - там, где по габаритам не входят обычные "жесткие" носилки. Требуемая комплектация: 4 пары ручек из трубки ПВХ. Усиленную конструкцию (40 мм ширина стропы, усиленные двойные швы в местах максимальной нагрузки; должна быть предусмотрена возможность транспортировки пациента в сидячем положении; должны быть предусмотрены стропы для фиксации пациента на носилках; носилки должны быть упакованы в прочный и удобный чехол, должны быть выполнены из прочной ПВХ ткани. Должны иметь также металлические отверстия (люверсы) для сушки носилок после обработки в вертикальном положении. Технические характеристики: габаритные размеры носилок, не менее 1800х750 мм; габаритные размеры носилок в чехле, мм 170х50х380; Масса, не более 1,0 кг. Номинальная нагрузка, не менее 150 кг. | 1 шт. |
|  |  |  | Комплект шин транспортные складные | Комплект иммобилизационно – универсальных шин. Назначение: для иммобилизации и транспортировки пострадавших с травмами верхних / нижних конечностей или шейного отдела позвоночника. Описание: шины представляют собой пластины специальной формы из пластика (многоразовые) с продольной и поперечной перфорацией для легкого моделирования любого размера шины по конечности. Крепление шин производиться с помощью резин. Многофункциональные шины, для левой и правой конечности рук и ног. Комплект включает в себя шину для ноги взрослого человека, шину для руки взрослого, шину для руки и плеча ребёнка, шину для ноги ребёнка и талии, компрессионные ремни. | 1 шт. |
|  |  |  | Комплект шин полимерных иммобилизационных пневматических для взрослых в комплекте | Шины предназначены для транспортной иммобилизации поврежденных в результате травм конечностей, а также могут использоваться для остановки кровотечения. Комплектация: шина для иммобилизации переломов костей стопы, голени и повреждений коленного сустава - сапог длинный, шина для иммобилизации переломов костей стопы, голени и повреждений коленного сустава - сапог короткий, шина для иммобилизации переломов костей кисти, предплечья и повреждений локтевого сустава. чехол, устройство для накачивания шин. Размеры в сложенном состоянии: не более 370 х 370 х 50 мм. Вес: не более 2,15 кг. | 1 шт. |
|  |  |  | Штатив разборный для вливаний с кронштейнами. | Штатив разборный для вливаний для проведения инфузионной терапии в условиях скорой помощи, в полевых условиях и на дому. Особенности: c помощью струбцины может крепиться к кровати, носилкам и т.п. Материал: алюминиевая трубка. Состав комплекта: стойки, опора, держатель с крючками, струбцина, сумка-чехол. | 1 шт. |
|  |  |  | Прибор для измерения артериального давления. | Должен состоять из мембранного манометра диаметром не более 50мм в металлическом корпусе, компрессионные манжеты размерами 45х10,5см, 50х14см, 64х18см с металлической фиксирующей рамкой и двумя соединительными трубками, пневматического нагнетателя; в комплект прибора должен входить медицинский стетоскоп. Технические характеристики: диапазон показаний - 0-300мм рт. ст., диапазон измерений - 60/300мм рт. ст., цена деления - 2мм рт. ст., пределы допускаемой основной абсолютной погрешности при температуре окружающей среды 20±5°С в мм рт. ст. в диапазоне измерений от 60 до 240мм рт. ст. - ±3, в диапазоне измерений от 240 до 300мм рт. ст. - ±4, дополнительная погрешность измерений прибора при температуре окружающей среды, отличной от (20 ± 5)°С в диапазоне рабочих температур от +5°С до +45°С, % от верхнего предела измерений не более ± kx (t20-t1), где: k - температурный коэффициент, равный 0,06%°С; t20 - температура окружающего воздуха, равная (20±5)°С; t1 - любое значение температуры, соответствующее условиям эксплуатации, скорость снижения давления воздуха в пневматической системе, мм рт. ст. - 3±2. | 1 шт. |
|  |  |  | Стетоскоп медицинский. | Применяется для выслушивания тонов сердца, артерий и вен и других внутренних органов. | 1 шт. |
|  |  |  | Термоодеяло покрывало спасательное изотермическое. | Термоодеяло покрывало должно защищать человека и от переохлаждения, и от перегрева. 2 шт. предпочтительные размеры 160Х210см | 2 шт. |
|  |  |  | Укладка для скорой медицинской помощи. | Назначение: для хранения и транспортирования набора лекарственных средств, медицинских инструментов, перевязочного материала и других изделий медицинского назначения, используемых при оказании экстренной помощи бригадами скорой медицинской помощи. Технические характеристики: материал высокопрочный холодо- и теплостойкий пищевой пластик.(без вложении) | 1 шт. |
|  |  |  | Контейнер термоизоляционный с автоматическим подогревом и поддержанием температуры инфузионных растворов | Термоконтейнер должен быть выполнен из влагостойкой тентовой ткани с термоизоляционным каркасом, внутренний объем которого должен быть разделен на два отсека - большой (на 4 флаконов) и малый (на 2 флакона), каждый из которых должен быть оборудован собственным нагревательным элементом и вентилятором. Алгоритм работы термоконтейнера должен обеспечивать поочередной нагрев обоих отсеков, так, что оба отсека начинают прогреваться, но приоритет скорейшего достижения рабочей температуры (33° С) сохраняется за малым отсеком. Для удобного размещения и избежания взаимного контакта флаконов контейнер оснащен съемными вкладышами-разделителями. Для удобства работы контейнер имеет плечевой ремень и ручку для извлечения из транспортировочной ячейки автомобиля. Питание термоконтейнера происходит от бортовой сети автомобиля. При падении напряжения на источнике питания ниже 12,8 В контейнер автоматически отключается, что позволяет не отключать его во избежание разрядки аккумулятора каждый раз при простое АСМП. | 1 шт. |
|  |  |  | Ручной аппарат искусственной вентиляции легких (мешок Амбу) | Мешки ручные легочные реанимационные дыхательные неонатальные, детские и педиатрические (мешок типа Амбу). Назначения: неонатальный, детский, взрослый. Диапазон массы тела: до 10 кг; 10-40 кг; –40 кг и больше. Циклы вентиляции, дыханий в минуту от 35-40; 14-20; 12-15; Объем дыхательного мешка / сжатого дыхательного мешка, мл: 280/100, 550/350, 1500/1200; Объем кислородного резервуара, мл: 600,1000, 1000; Диапазон давления подачи, см вод. ст.: -5 – +40, -5 – +40, -10 – +60; Средний срок службы, месяц, не менее 12 месяц. Комплектация: мешок дыхательный, 1шт., маска, 6шт., единичный нереверсивный клапан,1 шт., кислородная трубка, 1шт.,резервный мешок, 1шт., руководство по эксплуатации 1шт. | 1 шт. |
|  |  |  | Отсасыватель медицинский портативный. | Технические характеристики: напряжение АС220В ±10% 50Гц±2%, DC12В. Максимальный вакуум не менее 0.08 МРа. Производительность не менее 20 л/мин. Накопительная емкость не менее 1000 мл. Шум не более 55дБ (А). Комплектность: основной блок-1шт.; накопительная емкость 1000 мл-1шт. Крышка накопительной емкости-1шт. Фильтр - 1шт. Трубка для нетоксичных газов 2м - 1шт. Сетевой кабель-1шт. Предохранитель Ф5х20/2А-2шт. Аспирационная трубка-1шт. | 1 шт. |
|  |  |  | Монитор пациента, портативный с сенсорным управлением. | Должен предназначен для непрерывного мониторинга параметров жизнедеятельности пациентов и должен регистрировать следующие параметры: сердечная деятельность электрокардиограмма (ЭКГ), частоты сердечных сокращении (ЧСС); пульсоксиметрия: периферическое кровообращение (ФПГ), оксигенация артериальной крови(SpO2), частота пульса (ЧП); неинвазивное артериальное давление (НИАД); температура (Т): кожная и центральная (2 канала); частоты дыхания (ЧД / Респирограмма); Общая характеристика: Цветной TFT дисплей не менее 7,0 дюймов. Должен иметь сенсорный экран. Отображение до 3 кривых (волновых форм). Стандартные параметры – ЭКГ 3/5 отведении, дыхание, НИАД, пульсоксиметрия (SpO2), температура. Должен иметь визуальную и звуковую сигнализацию, регулируемую. Мониторинг взрослых, детей и новорожденных. Должен иметь калькулятор расчета доз препаратов. Наличие ручки для переноски. Должен выполнять Анализ аритмий, S-T сегмента по всем отведениям. Возможность графических и табличных трендов сохранения. Должен иметь встроенную память или карты памяти Mini SD. Программное обеспечение и инструкция пользователя должна быть на русском и казахском языке. Защита от электрохирургических аппаратов и дефибрилляторов. Перезаряжаемая Li-ion батарея, время автономной работы 120 минут (при полном заряде). | 1 шт. |
|  |  |  | Электрокардиограф 1/3 канальный | Специальный медицинский прибор, основное предназначение которого — проведение исследований и диагностики в области электрокардиографии. Дисплей ЖК- не менее 3,5 дюйма. Скорость регистрации: Автоматическая запись: 25 мм/с, 50 мм/с, погрешность ±5%. Запись кривых: 25 мм/с, 50 мм/с, погрешность ±5%. Ручная запись: 5 мм/с, 6.25 мм/с, 10 мм/с, 12.5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с, погрешность ±5%. Термальный принтер высокого разрешения (8 точек/мм). Описание бумаги для регистрации: Рулон термочувствительной бумаги, размер бумаги не менее 80 мм х 20 м. Каналы регистрации 3/1 канальный. Отведения ЭКГ 12 стандартных отведений: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Режим работы автоматический и ручной. Индикация: наличие бумаги, состояния батареи, контроль контакта электродов. Автовыключение:1минута/3минуты/5минут/10минут/15минут/30минут/60минут. Режим демонстрации. Питание ACAC 100-240 В, 50/60 Гц. Литиевая перезаряжаемая батарея 7.4 В пост. тока, 3700 мА. Прибор должен печатать 90 минут без перерыва и работать 4 часа без распечатки после полной зарядки батареи. Предохранитель 2шт, Ø 5 х 20 мм задержка пер. тока: Т1.6А/250В. Ввод данных ID, возраст, имя пациента, и т.д. Версии языков должны быть: Английский, Русский, Казахский. Чувствительность 2.5, 5, 10, 20, 40 мм/мВ, погрешность ±5%. Стандартная чувствительность – 10 мм/мВ ±0.2 мм/мВ. Частотная характеристика - без фильтра 0,05~150Гц с фильтром 0.5~30Гц. Комплектация: Кабель пациента - 1шт. Кабель питания – 1шт. Кабель заземления - 1шт. Руководства пользователя– 1шт. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  |  | Руководства по эксплуатации | - Комплект эксплуатационной документации; - VIN номер завода-изготовителя. | 1 шт. |
|  |  |  | Подогреватели электрические накладные (бандажные) для системы топливоподачи. | Предназначены для предпускового и маршевого подогрева фильтра тонкой очистки двигателя автомобиля при температурах окружающей среды от минус 40 до плюс 5⁰С с целью обеспечения пропускной способности фильтра за счет снижения вязкости подогретого дизельного топлива и растворения образовавшихся в нем при отрицательных температурах нефтяных парафинов. Подогреватели применяются для подогрева автомобильного дизельного топлива по ГОСТ 305б ГОСТ Р 52368, СТБ 1658, а также дизельного топлива, выпускаемого по другим ТНПА. Подогреватели должны монтироваться на корпусе топливного фильтра и подключаются к бортовой электросети автомобиля. | 1 шт. |
|  |  |  | Предпусковой подогреватель дизельного двигателя. | Подогреватели предназначены для предпускового разогрева двигателя автомобилей с жидкостной системой охлаждения с объёмом двигателей до 3,5 литров при температуре окружающего воздуха до минус 40°С. Подогреватель должен быть автономным устройством и выполнять следующие функции: - Разогрев двигателя при низких температурах для надежного запуска; - Дополнительный подогрев двигателя и салона при работающем двигателе в условиях сильных морозов; - Подогрев салона и лобового стекла при низких минусовых температурах (для удаления обледенения) при неработающем двигателе; - Включение помпы при неработающем подогревателе, для улучшения циркуляции охлаждающей жидкости | 1 шт. |
| 5. | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Автомобиль скорой медицинской помощи "Для реанимационных и кардио-реанимационных бригад" |
| 6. | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество |
|  |  |  | Набор для промывания желудка | Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный 150 мл с наконечником типа "ЛУЕР" и с наконечником для катетерной насадки. Номинальный объем -150мл, габаритные размеры 210х60х45, присоединительный конус "луер-лок" (конусность 6:100), цена деления шкалы-10 мл., стерилизация - этилена окисью. Детали шприцев изготовлены из следующих материалов: цилиндр из полипропилена, шток из полиэтилена низкого давления, поршень из специальной резины. Количество 5 шт. | 1 набор. |
|  |  |  | Набор акушерский. | Комплект белья для рожениц из нетканого материала одноразовый стерильный: простыня ламинированная 140х70 см с карманом - 1шт, простыня впитывающая влагонепроницаемая 200х140 см - 1шт, простыня впитывающая влагонепроницаемая 200х70 см – 1шт, пеленка впитывающая 60х90 см – 1 шт, пеленка впитывающая 60х60 см – 1шт, простыня влагонепроницаемая 140х80 см – 1шт, салфетка влагонепроницаемая 80х70 см – 1шт, рубашка для роженицы – 1шт, бахилы – 1 пара. Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой – 2шт. Ножницы для пересечения пуповины горизонтально-изогнутые – 1шт. Зажим пупочный – 1шт. | 1 набор. |
|  |  |  | Набор ожоговый | Бинт марлевый стерильный 5м х10см – 3шт., бинт марлевый стерильный 7м х14см – 3 шт., бинты эластичные трубчатые № 1, 3, 6 – 3уп., гель противоожоговый 20 гр. – 3 тубы, ножницы для перевязок с «пуговкой» - 1 шт., повязка гелевая противоожоговая 10 см х 10 см – 15 шт., повязка гелевая противоожоговая 20 см х 30 см – 6 шт. | 1набор. |
|  |  |  | Набор воздуховодов | Набор воздуховодов (детские, взрослые). Воздуховоды нестерильные однократного применения, размерами (см): 3.5; 5.0; 5.5; 6.5; 8.0; 9.0; 10.0; 12.0. Воздуховоды представляют собой прозрачные воздуховоды, изготовленные из поливинилхлорида. Воздуховоды используются в реанимации и палатах интенсивной терапии, для обеспечения проходимости верхних дыхательных путей пациента. Воздуховоды в зависимости от размера должны быть окрашены в цвета в соответствии с международной цветовой размерной ротацией: розовый, синий, серый, белый, черный, зеленый, оранжевый, красный, сиреневый. |  |
|  |  |  | Хладоэлемент многоразовый | Хладоэлемент многоразовый | 1шт. |
|  |  |  | Набор для аппарата ИВЛ | Дыхательный контур многоразовый –силиконовый. Набор масок для неинвазивной вентиляции – 3 шт. Кислородня трубка 2м -1шт. | 1набор. |
|  |  |  | Набор для аппарата дефибриллятора | Контактный гель для дефибриллятора. тюбик 1шт. Отведение кабеля пациента 3. -3шт. Одноразовые дефибрилляционные электроды -1упак. Сумка для транспортировки -1шт. | 1набор. |
|  |  |  | Электроды | Электроды для ЭКГ(монитор пациента) 20 шт. | 1упак. |
|  |  |  | Электроды | Электроды одноразовые для новорожденных (Электрокардиограф 1/3 канальный).-20шт | 1упак. |
|  |  |  | Бумага для термопринтера | Термобумага. Размеры 80мм х 20м. – не менее 10рулонов | 1упак. |

Лот № 7

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Автомобиль скорой медицинской помощи для линейных бригад |
| 2. | Требования к функциональности (с указанием видов манипуляций, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Автомобиль скорой медицинской помощи для линейных бригад, предназначенный для проведения лечебных мероприятий скорой медицинской помощи силами фельдшерской бригады, транспортировки пациентов, не являющихся экстренными пациентами, в сопровождении медицинского персонала |
| 3. | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Автомобиль скорой медицинской помощи для линейных бригад Автомобиль будет с высокой крышей, колесной базой не менее 2900 мм с бензиновым двигателем, объемом не менее 2890 см3 и мощностью не менее 106,5 л.с., грузоподъемностью не менее 1350кг. Автомобиль оснащен 5-ти ступенчатой механической коробкой передач, рулевым управлением с гидроусилителем, в кабине автомобиля (водительском отсеке) будут места для двух пассажиров. Максимальный крутящий момент не менее 220,5 Нм при 2500 об/мин. Привод полный с двойным скатом. Колесная формула 4Х4. Габариты должны быть: длина не менее 5475 мм, ширина не менее 2075 мм, высота не более 2595 мм. Размеры медицинского отсека должны быть: длина не менее 3140 мм, ширина не более 1830 мм, высота не менее 1800 мм. Объем медицинского отсека не менее 9 м3. Диаметр разворота автомобиля не более 7,5 (м). Конструкция кузова будет каркасная, цельнометаллическая, что должно обеспечивать высокую структурную прочность. Медицинский салон оснащен: - теплоизоляция и отопление, внутренняя отделка будет обеспечивать водонепроницаемость, антистатичность, а также иметь нескользящее напольное покрытие; покрытие пола должно полностью покрывать всю рабочую поверхность отделения, единой цельной деталью; - отделка боковых панелей и потолка медицинского салона будет стеклопластиковая (устойчивой к воздействию лекарственных препаратов и моющее - дезинфицирующих средств, имеющим гладкую поверхность, не впитывающим запахи); материалы покрытия внутренней поверхности блока пациента должны быть гигиеничные, легко моющиеся, белого цвета, прочное стекловолоконное покрытие, стыки герметичные; - подножка задних дверей; - подножка боковых дверей; - бордюра по нижней части боковых панелей из алюминия, гидроизоляцию швов; - умывальник; - перегородка между кабиной и медицинским салоном со сдвижным окном оборудованным шторкой; перегородка будет оснащаться окошком размером достаточным для визуального и слухового контроля за ситуацией в блоке пациента; - окно должно обеспечивать визуальный контакт и возможность непосредственного общения с водителем; площадь окна будет не менее 0,1 кв.м.; конструкция окон будет исключать возможность их непроизвольного открывания; матирование должно быть на 2/3 высоты окон внешних дверей медицинского салона; - балка свето-акустическая (импульсная) с пультом управления сирены и оповещения. Включение аппарата сирены, объявление анонсов, управление верхними сигнальными лампами, внешний вой сирены и другие сигналы (рация и т.п.) должны иметь возможность транслироваться в громкоговоритель, пневматического типа не менее 11 Ом, минимальная мощность 100 Вт; аппарат будет выдавать не менее 5 видов звукового сигнала; - поручень сдвижной двери; - поручень задних дверей; - потолочный леер-поручнем; - потолочный люком в медицинском салоне; - потолочный приточно-вытяжным вентилятором (активируется потолочным регулятором); - автономный жидкостный отопитель медицинского салона с возможностью запуска с панели управления; - кондиционер; - лампа для освещения салона; - светильник освещения прилегающей территории сдвижной двери; - светильник освещения прилегающей территории задней двери; - точечным светильником над поверхностью носилок; освещение основных носилок. - дополнительная аккумуляторная батарея (при отсутствии в шасси); электрическая розетка 12V для питания медицинского оборудования (2 шт); электрическая розеткой 220V для питания медицинского оборудования (2 шт); преобразователь напряжения 220/12V (12/220V) с функцией подзарядки аккумуляторных батарей на стоянке от внешней сети; вилка ввода электропитания внешней сети 220V в передней части автомобиля; кабель ввода электропитания внешней сети 220V (не менее 15 метров); - переносной аккумуляторный фонарь 12V; - газовые трубопроводы под обшивкой медицинского салона; - кислородными розетками с быстро разъёмным соединением (2 шт); - откидное кресло с ремнем безопасности (не менее 1 шт); - банкетка правого борта c поясничной и подголовной подушками (снабжается ремнем безопасности) (1 шт); - система шкафов расположенная в передней части кабины в блоке пациента; шкаф медицинский левого борта в области перегородки с секциями для медицинских укладок и принадлежностей; - стойка для крепления медицинского оборудования левого борта; - шкаф для кислородных баллонов; - огнетушитель не менее 2л в кабине водителя; - огнетушитель не менее 2л в салоне; - интерком (внутренняя связь с водителем); - мусоросборник с контейнером; - необходимым медицинским оборудованием согласно нормативов оснащенности для данной категории автотранспорта; - запасные инструменты и принадлежности к автомобилю; - GPS навигатором, внешним питанием от аккумулятора, с загруженными картами Республики Казахстан; - регулятором кислородного давления; - расходомером с увлажнителем кислорода; - комплект эксплуатационной документации; - VIN номер завода-изготовителя. Цвет, покраска: - внешний цвет транспортного средства – белый. Логотипы и обозначения будут: - для логотипов и обозначений будут использоваться светоотражающий материал красного света. - логотипы и обозначения должны соответствовать параметрам указанным в договоре с Заказчиком. По обеим сторонам будет располагаться надпись «жедел медициналық жәрдем» или «скорая медицинская помощь» и логотип красного креста или полумесяца. - в передней части транспортного средства на капоте мотора будет располагаться надпись ‘’AMBULANCE’’ в зеркальном отражении, в верхней части над стеклом надпись ’AMBULANCE’’. - на стёклах задней двери должны располагаться логотипы красного креста или полумесяца. - по всем сторонам транспортного средства за исключением передней будет проходить светоотражающая голубая лента шириной 15 см. Предупреждающие надписи: Модель транспортного средства, год выпуска, серийный номер и любые другие необходимые предупреждения и оповещения по оснащению, опознавательные знаки должны быть установлены так, чтобы надписи бросались в глаза. |
| 4. | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 3 | Аппарат искусственной вентиляции легких для скорой помощи и экстренных ситуаций | Портативный аппарат искусственной вентиляции легких для машин скорой медицинской помощи и экстренных ситуаций – предназначен для использования вентиляции легких в экстренной медицине, первой медицинской помощи в отделениях реанимации, палатах интенсивной терапии.Основные характеристики. Пневматический привод с электронным управлением; Соотношение системы аппарата: ≤4мл/100Па. .Шум, издаваемый аппаратом: ≤65дБ(A).Электрическая безопасность: Отвечает требованиям к оборудованию Класса II. 4. Мощность: ≤2 A.Внутреннее потребление аппарата: примерно 1.0л/мин. Газоснабжение O2, 0.28-0.6MPa. Электропитание AC110-240V, 50Hz/60Hz, 65VA. Режимы вентилляции: A/C (IPPV＋SIPPV), SIGH, SIMV, SPONT, Ручной режим. Возможности вентиляции: Дыхательный объем: 0 to 1200мл,точность: ±30мл (ниже200мл); ±15%. A/C частота дыхания: 4 –99вдохов в мин，точность: ±15%; другой±1вдохов в мин. SIMV частота дыхания: 4 –40 вдохов в ми，точность: ±15%.Отношение I:E: 2:1 – 1:4,6 точность: ±15%. Концентрация кислорода: 48 – 100%.Чувствительность триггера: -2 – 0кПа, точность: ±50Па (выше-0.5кПа); ±10% . Система для пациента состоит из дыхательного клапана и 1.1м шланга с резьбовым соединением. Параметры: 10мл/кПа, и сопротивление при выдохе: ≤0.6кПа/л/сек. ., (Для взрослых применить интенсивность потока 60л/мин, для детей 30л/мин) трубка 12мл. Возможности монитора: Монитор жидкокристаллический. Давление: Максимальное давление в дыхательных путях пациента во время дыхания.(0-60смH2O.точность ±10％). Общая частота дыхания: 4вдоха в мин. – 99вдохов в мин. ( Диапазон ≤40вдохов в мин., точность±1вдох в мин, другойr ±5％). Индикация триггера пациента и внешнего питания.Требование окружающей среды эксплуатации: Температура - 0 до 40℃; Относительная влажность -≤ 85% Атмосферное давление 70кПа-110кПа. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Редуктор кислородный с 2 – х литровым баллоном. | Предназначен для понижения и регулирования давления газа - кислорода, поступающего из баллона, и автоматического поддержания постоянным заданного рабочего давления газа 2-литр. | 2 шт. |
|  |  | 5 | Баллон с вентилем под кислород объемом 10 л. | не менее 10 л. | 2шт. |
|  |  | 6 | Дефибриллятор - монитор с универсальным питанием | Прибор предназначен для использования в больницах и внебольничной обстановке медицинским персоналом со специальной квалификацией, т.е. тех, кто обучался работе на базовых или усовершенствованных системах жизнеобеспечения или с любыми официально признанными сертификатами на разрешение работать в условиях экстренной ситуации. Аппарат должен производить дефибриляционный разряд с помощью двухфазного усеченного экспоненты импульса пульса. Цветной жидкокристаллический дисплей с диагональю не менее 115 х 86 мм, с разрешением 320х240 пиксель (1/4 VGA). Контроль дефибриллятора и принтера от электродов. Встроенные педиатрические утюжки. Синхронизированная кардиоверсия. Монитор: В режиме наблюдения дефибриллятор может проводить сигнал через 4, 5 или 10 отведений кабели пациента или с помощью внешних одноразовых пластин для взрослых или детей или через одноразовые многофункциональные электроды (ЭКГ); Скорость ЭКГ на дисплее 25 мм/сек; ЧСС (частота сердечных сокращений) 30-300 имп/мин. ± 10 % показано на дисплее прибора; Сигналы тревоги: максимальная и минимальная ЧСС - VT/VF тревога для полуавтоматической дефибрилляции; Дефибриллятор: Фаза сигнала - двухфазный усеченный экспоненциальный, с компенсацией энергии согласно сопротивлению пациента impedance. Ручной режим: выходная энергия внутренних пластин -50Дж., и энергия внешних пластин - 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 9 - 10 - 15 - 20 - 30 - 50 - 70 - 100 - 125 - 150 - 200 Дж. Время зарядки: менее 5 сек при 200 J с новой и полностью заряженной батареей NiMH при 25 0C.; менее 10 сек без батареи, подключено к энергии вольтажу при 90-100 % от номинального значения; менее 10 сек с новой и полностью заряженной NiMH батареей, с проведенными 15 разрядами на 200 Дж при 25 0C. Полуавтоматическая дефибрилляция: CPR время 2 - 120 сек. Последовательные разряды -1. Время детектора асистолии.-5 мин. Аудиозапись. Уровни энергии - 200-200-200 Дж.; Кардиостимулятор: Фаза сигнала - непрерывная прямолинейная форма; Частота -70 удар./мин Амплитуда - от 0 до 150 mA с шагом в 5 mA; Скорость - от 30 до 180 удар/мин. с шагом в 5 удар/мин.Режимы работы – фиксированный и по необходимости; Хранения данных: Тип памяти - карта памяти; Объем памяти - минимум 16 MB, что равно 4 часам непрерывной записи сигналов ЭКГ и аудиозаписи. Эти данные включают ЭКГ пациента, события, действия, происходившие во время использования прибора и аудиосигналы а также фоновый шум. У прибора есть рекордер высокого разрешения, который может конфигурировать пользователь, можно распечатывать формы волн и режимы работы. Батарея перезаряжаемая NiMH, которые можно подзаряжать, и должен подключиться к сети переменного тока или к автомобильному аккумулятору. | 1 шт. |
|  |  |  | Прибор для индикации эффективности (устройство контроля качества) непрямого массажа сердца и координации последовательности действий при выполнении мероприятий сердечно-легочной реанимации | Назначения. Прибор - устройство контроля качества проведения непрямого массажа сердца с голосовыми подсказками при проведении сердечно-легочной реанимации. Предназначен для индикации эффективности НМС, координации последовательности действий (алгоритма действий) и темпа компрессионных нажатий при выполнении сердечно-легочной реанимации. Частота задаваемых компрессий не менее 1/мин100. Соотношение НМС / ИВЛ 30 / 2. Диапазоны индикации качества НМС: - участок недостаточной компрессии (4 светодиода) цвет желтый; - участок оптимальной компрессии (3 светодиода), цвет зеленый; - участок чрезмерной компрессии (2 светодиода), цвет красный. Основная абсолютная погрешность индикации: - глубины компрессионных нажатий, не более, 5 мм; - задаваемой частоты компрессий, 1/мин ± 2; Диапазон частот измеряемых компрессий, 1/мин от 40 до 150; Электропитание: - литиевая батарея типа номиналом, 3В; Время непрерывной работы от новой батареи, не менее, 6 часов; Время установления рабочего режима, с 0.2; Время удержания кнопки ВКЛ для выключения, 2с; Комплектация прибора включает в себя: Прибор с установленным элементом питания- 1 шт. Краткое руководство пользователя / паспорт - 1 шт. Полная версия.. | 1шт. |
|  |  |  | Мешки ручные легочные реанимационные дыхательные неонатальные, детские, педиатрические, для взрослых (типа Амбу) | Мешки ручные легочные реанимационные дыхательные неонатальные, детские и педиатрические (мешок типа Амбу). Назначения: неонатальный, детский, взрослый. Диапазон массы тела: до 10 кг; 10-40 кг; –40 кг и больше. Циклы вентиляции, дыханий в минуту от 35-40; 14-20; 12-15; Объем дыхательного мешка / сжатого дыхательного мешка, мл: 280/100, 550/350, 1500/1200; Объем кислородного резервуара, мл: 600,1000, 1000; Диапазон давления подачи, см вод. ст.: -5 – +40, -5 – +40, -10 – +60; Средний срок службы, месяц, не менее 12 месяц. Комплектация: мешок дыхательный, 1шт., маска, 6шт., единичный нереверсивный клапан,1 шт., кислородная трубка, 1шт.,резервный мешок, 1шт., руководство по эксплуатации 1шт. | 1компл. |
|  |  | 7 | Тележка-каталка со съёмными носилками. | Тележка - каталка со съемными носилками предназначена для перемещения пациентов к транспортным средствам экстренной медицинской помощи. В условиях чрезвычайных ситуаций тележка может использоваться в качестве кровати, перевязочного стола с установкой носилок с необходимой высотой и наклонами панели, с возможностью закрепления стойки для капельницы, дыхательной и реанимационной аппаратуры. Вес не более 42кг.; высота не менее 500-800 мм; ширина не менее 550мм; длина не менее 1950 мм; диаметр колеса не менее 125 мм; Номинальная нагрузка не менее 181 кг. | 1 шт. |
|  |  | 8 | Приёмное устройство с поперечным и продольным перемещением. | Устройство приемное предназначено для загрузки-выгрузки, перемещений в автомашине. Устройство должно обеспечивать плавность загрузки-выгрузки тележки в транспортное средство независимо от высоты пола салона. Приемное устройство с поперечным ±260мм, вертикальным угловым ±12 град. и продольным перемещениями амортизированной панели из нержавеющей стали (вертикальное и угловое от электропривода 12 В) | 1 шт. |
|  |  |  | Носилки медицинские бескаркасные | Назначение: бескаркасные носилки используются для транспортировки пациента при работе в тесном помещении и ограниченном пространстве - там, где по габаритам не входят обычные "жесткие" носилки. Требуемая комплектация: 4 пары ручек из трубки ПВХ. Усиленную конструкцию (40 мм ширина стропы, усиленные двойные швы в местах максимальной нагрузки; должна быть предусмотрена возможность транспортировки пациента в сидячем положении; должны быть предусмотрены стропы для фиксации пациента на носилках; носилки должны быть упакованы в прочный и удобный чехол, должны быть выполнены из прочной ПВХ ткани. Должны иметь также металлические отверстия (люверсы) для сушки носилок после обработки в вертикальном положении. Технические характеристики: габаритные размеры носилок, не менее 1800х750 мм; габаритные размеры носилок в чехле, мм 170х50х380; Масса, не более 1,0 кг. Номинальная нагрузка, не менее 150 кг. | 1 шт. |
|  |  |  | Комплект иммобилизационно – универсальных шин (Комплект шин транспортные складные) | Комплект иммобилизационно – универсальных шин. Назначение: для иммобилизации и транспортировки пострадавших с травмами верхних / нижних конечностей или шейного отдела позвоночника. Описание: шины представляют собой пластины специальной формы из пластика (многоразовые) с продольной и поперечной перфорацией для легкого моделирования любого размера шины по конечности. Крепление шин производиться с помощью резин. Многофункциональные шины, для левой и правой конечности рук и ног. Комплект включает в себя шину для ноги взрослого человека, шину для руки взрослого, шину для руки и плеча ребёнка, шину для ноги ребёнка и талии, компрессионные ремни. | 1 шт. |
|  |  |  | Шейный воротник для взрослых | Шейный воротник для взрослых. Должен иметь удобный вырез для установки и последующей обслуживания трахеотомии, ортопедический воротник исполнен из противоаллергенного материала, фиксирующая липучка застёжка. Размеры S/M/L | 1шт |
|  |  |  | Комплект шин полимерных иммобилизационных пневматических для взрослых в комплекте | Шины предназначены для транспортной иммобилизации поврежденных в результате травм конечностей, а также могут использоваться для остановки кровотечения. Комплектация: шина для иммобилизации переломов костей стопы, голени и повреждений коленного сустава - сапог длинный, шина для иммобилизации переломов костей стопы, голени и повреждений коленного сустава - сапог короткий, шина для иммобилизации переломов костей кисти, предплечья и повреждений локтевого сустава. чехол, устройство для накачивания шин. Размеры в сложенном состоянии: не более 370 х 370 х 50 мм. Вес: не более 2,15 кг. | 1 шт. |
|  |  |  | Штатив разборный для вливаний с кронштейнами. | Штатив разборный для вливаний для проведения инфузионной терапии в условиях скорой помощи, в полевых условиях и на дому. Особенности: c помощью струбцины может крепиться к кровати, носилкам и т.п. Материал: алюминиевая трубка. Состав комплекта: стойки, опора, держатель с крючками, струбцина, сумка-чехол. | 1 шт. |
|  |  |  | Тонометр | Должен состоять из мембранного манометра диаметром не более 50мм в металлическом корпусе, компрессионные манжеты размерами 45х10,5см, 50х14см, 64х18см с металлической фиксирующей рамкой и двумя соединительными трубками, пневматического нагнетателя; в комплект прибора должен входить медицинский стетоскоп. Технические характеристики: диапазон показаний - 0-300мм рт. ст., диапазон измерений - 60/300мм рт. ст., цена деления - 2мм рт. ст., пределы допускаемой основной абсолютной погрешности при температуре окружающей среды 20±5°С в мм рт. ст. в диапазоне измерений от 60 до 240мм рт. ст. - ±3, в диапазоне измерений от 240 до 300мм рт. ст. - ±4, дополнительная погрешность измерений прибора при температуре окружающей среды, отличной от (20 ± 5)°С в диапазоне рабочих температур от +5°С до +45°С, % от верхнего предела измерений не более ± kx (t20-t1), где: k - температурный коэффициент, равный 0,06%°С; t20 - температура окружающего воздуха, равная (20±5)°С; t1 - любое значение температуры, соответствующее условиям эксплуатации, скорость снижения давления воздуха в пневматической системе, мм рт. ст. - 3±2. | 1 шт. |
|  |  |  | Стетоскоп медицинский. | Применяется для выслушивания тонов сердца, артерий и вен и других внутренних органов. | 1 шт. |
|  |  |  | Термоодеяло покрывало спасательное изотермическое. | Термоодеяло покрывало должно защищать человека и от переохлаждения, и от перегрева. 2 шт. предпочтительные размеры 160Х210см | 2 шт. |
|  |  |  | Электрокардиограф 6/12 канальный | Электрокардиограф с сенсорным ЖК-дисплеем 8.0 дюймов, представляет собой 12-канальный электрокардиограф, одновременно принимающий ЭКГ сигналы от 12 отведений и распечатывающий волновые формы ЭКГ на термопринтере. Режимы: запись и отображение волновых форм ЭКГ в автоматическом и в ручном режиме, автоматическое измерение и автоматическая диагностика параметров волновых форм ЭКГ. Сообщения-подсказки об откреплении отведений и отсутствии бумаги, выбор языка меню (Русский, Казахский), питание от переменного или постоянного тока, выбор отведения ритма для своевременного выявления аномальной ЧСС, управление базой данных и т.д. Термочувствительный принтер с высоким разрешением (8 точек /мм), не требующая настройки, амплитудно-частотная характеристика до 150 Гц. Прибор может в реальном времени записывать и получать волновые формы ЭКГ по 12 каналам и непрерывно их анализировать. Анализ включает: знак отведения, чувствительность, скорость бумаги, тип фильтра и т.д. В автоматическом режиме запись завершается нажатием одной кнопки. К источнику питания относятся постоянный и переменный ток. Прибор оснащен встроенной литиевой перезаряжаемой батареей, автоматической цепью защиты, можно установить автоматическое отключение. Распечатка и сохранение осуществляется при помощи одной клавиши. Прибор оснащен функцией регулярного автоматического измерения параметров волновых форм ЭКГ, автоматического анализа и автоматической диагностики, что облегчает труд врача и увеличивает эффективность работы.Прибор получает ЭКГ сигналы от двенадцати отведений одновременно, а затем анализирует запись в режиме 12 х 1, 6 х 2 +1, 6 х 2, ряд кривой 12, ряд 10, ряд 8, ряд 6 и т.д., а также выдает отчет в множестве форматов. | 1 шт. |
|  |  |  | Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный. | Диапазон измерений 0,6-33,3 моль/л (10-600 мг/дл). Объем крови 1-2 мкл (1 микролитр = 1 тысячная миллилитра). Время измерения - около 5 секунд, если при нанесении крови тест-полоска находится в приборе (в зависимости от концентрации), около 10 секунд, если при нанесении крови тест-полоска находится вне прибора (в зависимости от концентрации). Питание - 1 батарейка. Срок службы батарейки - около 1000 измерений или около 1 года. Автоматическое отключение через 30 или 90 секунд, в зависимости от режима работы. Объем памяти на не менее 350 результатов измерений, включая время и дату, средние значения за 7, 14 и 30 дней. | 1 шт. |
|  |  |  | Портативный компрессорный небулайзер (ингалятор). | Предназначен для лечения и профилактики острых и хронических заболеваний верхних и нижних дыхательных путей. Технические характеристики. Средний размер микрочастиц лекарства MMAD приблизительно -3 мкм; емкость резервуара для лекарственных средств -7 мл; необходимое количество лекарственного средства 2-7 мл; Остаточный объем лекарственного вещества в небулайзерной камере после ингаляции 0,7 мл; емкость резервуара для лекарства 2-7 мл; процент частиц менее 5 мкм в производимом аэрозоле -76 %; уровень шума (на расстоянии 1 м) 60 дБ; уровень распыления - 0,4 мл/мин (при потере веса); подача аэрозоля 0,4 мл (2 мл, 1%NaF); скорость подачи аэрозоля - 0,06 мл/мин (2 мл, 1% NaF). Комплектность: компрессор, небулайзерная камера, воздуховодная трубка (ПВХ, 207 см),. съемных фильтров (5 шт), загубник, маска для взрослых (ПВХ), маска для детей (ПВХ), насадка для носа, сумка для переноски, руководство по эксплуатации. | 1 шт. |
|  |  |  | Щит иммобилизационный с фиксатором головы и ремнями с петлями. | Предназначен для транспортировки пострадавших с подозрениями на спинальную травму. Должен иметь повышенную прочность. С возможностью использования при спасении на воде, в горах, в помещении. Комплект поставки: щит спинальный, 4 ремня крепления с карабинами или петлями, устройство для крепления головы. В комплекте должен быть фиксирующий воротник для пострадавших с подозрением на повреждение шейного отдела позвоночника.Габариты: (ДхШхВ) не менее 184х46х5 см. Вес: не более 8 кг. Номинальная нагрузка - не менее 50 кг | 1 шт. |
|  |  |  | Укладка для скорой медицинской помощи. | Назначение: для хранения и транспортирования набора лекарственных средств, медицинских инструментов, перевязочного материала и других изделий медицинского назначения, используемых при оказании экстренной помощи бригадами скорой медицинской помощи. Технические характеристики: материал высокопрочный холодо- и теплостойкий пищевой пластик.(без вложении) | 1 шт. |
|  |  |  | Набор реанимационный для скорой медицинской помощи. | Чемодан - укладка для экстренной медицинской помощи для реанимационных бригад содержит перечень необходимых медицинских изделий для оказания неотложной помощи. Корпус чемодана должен быть выполнен из анодированного алюминия, пластик ABS, в конструкции чемодана должны быть предусмотрены: - передвижные внутренние перегородки. Материал корпуса: алюминиевый корпус, пластик ABS. | 1 шт. |
|  |  |  | Носилки продольно и поперечно складные на жестких опорах. | Носилки должны складываться в продольно-поперечном направлении в чехол. Каркас носилок должен быть изготовлен из сплава алюминия высокой прочности. Должны быть оборудованы четырьмя опорами, полотно из специальной ткани, для легкой дезынфекции. Габариты в развернутом состоянии, не менее (ДхШхВ) 221х53х15 см, в собранном состоянии не менее (ДхШхВ) 110х18х11 см; вес не более 5 кг; номинальная нагрузка – не менее 160 кг. | 1 шт. |
|  |  |  | Пульсоксиметр портативный | Предназначен для неинвазивного непрерывного определения насыщения (сатурации) кислородом гемоглобина артериальной крови (SpO2) и частоты пульса (PR). Технические характеристики. Формат дисплея цифровой. Измерение SpO2: диапазон: 0%-100％. Точность: ±2% в диапазоне 70-100% SpO2. Измерение частоты пульса в диапазоне 30-250 ударов в мин. Точность: ±2 удара в мин (большая величина). Рабочее напряжение: 3.6 -4.2 В, перезаряжаемая литиевая батарейка. Светочувствительный датчик. Красный свет (длина волны – 660 нм，6.65 МВт). Инфракрасный луч (длина волны – 880 нм, 6.75 МВт). Регулируемый диапазон звукового сигнала тревоги:SpO2:0%-100%. Частота пульса: вмин0- 254 удар в мин. Пульсовое насыщение кислородом（SpO2). | 1шт. |
|  |  |  | Отсасыватель медицинский портативный. | Технические характеристики: напряжение АС220В ±10% 50Гц±2%, DC12В. Максимальный вакуум не менее 0.08 МРа. Производительность не менее 20 л/мин. Накопительная емкость не менее 1000 мл. Шум не более 55дБ (А). Комплектность: основной блок-1шт.; накопительная емкость 1000 мл-1шт. Крышка накопительной емкости-1шт. Фильтр - 1шт. Трубка для нетоксичных газов 2м - 1шт. Сетевой кабель-1шт. Предохранитель Ф5х20/2А-2шт. Аспирационная трубка-1шт. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  |  | Руководства по эксплуатации | - Комплект эксплуатационной документации; - VIN номер завода-изготовителя. | 1 шт. |
| 5. | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Автомобиль скорой медицинской помощи "Для реанимационных и кардио-реанимационных бригад" |
| 6. | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество |
|  |  | 1. | Набор для промывания желудка | Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный 150 мл с наконечником типа "ЛУЕР" и с наконечником для катетерной насадки. Номинальный объем -150мл, габаритные размеры 210х60х45, присоединительный конус "луер-лок" (конусность 6:100), цена деления шкалы-10 мл., стерилизация - этилена окисью. Детали шприцев изготовлены из следующих материалов: цилиндр из полипропилена, шток из полиэтилена низкого давления, поршень из специальной резины. Количество 5 шт. | 1 набор. |
|  |  | 2. | Набор акушерский. | Комплект белья для рожениц из нетканого материала одноразовый стерильный: простыня ламинированная 140х70 см с карманом - 1шт, простыня впитывающая влагонепроницаемая 200х140 см - 1шт, простыня впитывающая влагонепроницаемая 200х70 см – 1шт, пеленка впитывающая 60х90 см – 1 шт, пеленка впитывающая 60х60 см – 1шт, простыня влагонепроницаемая 140х80 см – 1шт, салфетка влагонепроницаемая 80х70 см – 1шт, рубашка для роженицы – 1шт, бахилы – 1 пара. Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой – 2шт. Ножницы для пересечения пуповины горизонтально-изогнутые – 1шт. Зажим пупочный – 1шт. | 1 набор. |
|  |  | 3. | Набор ожоговый | Бинт марлевый стерильный 5м х10см – 3шт., бинт марлевый стерильный 7м х14см – 3 шт., бинты эластичные трубчатые № 1, 3, 6 – 3уп., гель противоожоговый 20 гр. – 3 тубы, ножницы для перевязок с «пуговкой» - 1 шт., повязка гелевая противоожоговая 10 см х 10 см – 15 шт., повязка гелевая противоожоговая 20 см х 30 см – 6 шт. | 1набор. |
|  |  | 4. | Хладоэлемент многоразовый | Хладоэлемент многоразовый | 1шт. |
|  |  | 5. | Набор кониотомический | Позволяет в течение нескольких секунд произвести коникотомию пациентам, находящимся в состоянии асфиксии.1. Готовое коникотомическое устройство: пластиковая канюля (внутр.диам. 2,0/4,0 мм, коннектор 15 мм по наружному диаметру) с фиксирующим фланцами шейной лентой); ограничитель введения иглы; коническая коникотомическая игла из нержавеющей стали. Силиконовая соединительная трубка к дыхательному контуру. Скальпель – 1 шт. Одноразовый шприц – 1 шт. | 1 набор. |
|  |  | 6. | Тесты для определения кардиомаркеров | Набор реагентов - одноэтапный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения сердечного тропонина I и миоглобина в сыворотке, плазме или цельной крови человека» не менее 25 тестов. Тест-кассеты в индивидуальной упаковке. Комботест для быстрого бесприборного раздельного определения тропонина I и миоглобина в сыворотке, плазме или цельной крови. Метод - иммунохроматография. Время анализа – не более 15 минут. | 1 набор. |
|  |  | 7. | Набор для аппарата ИВЛ | Дыхательный контур многоразовый –силиконовый. Набор масок для неинвазивной вентиляции – 3 шт. Кислородня трубка 2м -1шт. | 1набор. |
|  |  | 8. | Набор для аппарата дефибриллятора | Одноразовые многофункциональные электроды (для автоматической дефибрилляции) – 1упак. Кабель для пациента на 10 отведении - 1шт Контактный гель для дефибриллятора. тюбик 1шт. Сумка для транспортировки -1шт. | 1набор. |
|  |  | 9. | Набор для прибора определения глюкозы в крови | Тест-полоски для контроля уровня сахара в крови 2 упаковки. Ланцеты 1 упаковка. | 1 набор. |
|  |  | 10. | Набор для небулайзера- ингалятор | Маска для взрослых (ПВХ)- 1шт. Маска для взрослых (ПВХ)- 2шт. | 1 набор. |
|  |  | 11. | Электроды | Электроды для ЭКГ(монитор пациента) 20 шт. | 1упак. |
|  |  | 12. | Термобумага для ЭКГ | Термобумага. Размеры 80мм х 20м. – не менее 10рулонов | 1упак. |

Лот № 8

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Аппарат рентгеновский флюорографический стационарный цифровой |
| 2 | Требования к функциональности (с указанием видов манипуляций, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Предназначен для проведения массовых рентгеновских обследований населения без применения плёнки |
| 3 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Комплектность аппарата: - рентгенозащитная кабина с просмотровым окном, подъёмником и дверью с электроприводом, диафрагмой со световым центратором; - цифровая рентгенодиагностическая система визуализации с ПЗС-матрицей 2048х2048 пикселей а также рентгеновский гадолиниевый экран; - устройство рентгеновское питающее частотное; - рентгеновская трубка с размером фокуса 1,5 мм х 1,5 мм; - рабочая станция (АРМ 1 / рабочее место рентген-лаборанта) / просмотровая рабочая станция (АРМ 2 / рабочее место врача-рентгенолога). - комплект эксплуатационной документации на флюорограф. АРМ обеспечивают – Управление работой флюорографа, получение изображений в реальном масштабе времени, электронное формирование сопровождающей их текстовой информации, архивирование, получение твёрдых копий и передача изображения и соответствующих медицинских документов по компьютерным сетям; Технические характеристики: - размер входного поля, мм, не менее - 390х390 - диапазон изменения анодного напряжения аппарата, с шагом 1 кВ, не хуже - 40-125 - диапазон изменения уставок экспозиции, с целью снижения дозовой нагрузки, не шире, мАс – 1- 30 - пространственное разрешение, пар линий на мм, не менее: в центре-2.0 по краю-1.8 в отдельных углах-1.6 - контрастная чувствительность, не более, % - 1,5 при дозе в плоскости приемника рентгеновского излучения не более, мкГр - 8,7 - динамический диапазон (по методике ВНИИИМТ), крат, не менее - 400 - дисторсия, %, не более - 2 - производительность снимков в час, не менее - 60 - подъемник аппарата обеспечивает перемещение пациента массой не более 120 кг по вертикали не менее 420 мм. - цифровая система визуализации рентгеновского изображения на основе ПЗС матрицы - масса аппарата рентгеновского флюорографического, нетто, не более, кг. – 600 - полный средний срок службы аппарата рентгеновского флюорографического, не менее, лет – 12 - срок гарантийного обслуживания аппарата рентгеновского флюорографического, не менее, месяцев - 12. Параметры питающего устройства: - способ формирования высокого напряжения - частотная схема преобразования. Параметры рентгеновского излучателя: - величины фокусов, мм, не более - 1,5 / 1,5 Количество снимков в архиве компьютера, не менее, шт. - 80 000 (с возможностью расширения) Радиационная защита персонала: Свинцовый эквивалент рентгенозащитной кабины, не менее, мм. - 1,3 Условия применения изделия: - напряжение сети, частота – трёхфазная электрическая сеть 380 (±10%)В, 50(±1)Гц Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога имеет характеристики не хуже: Системный блок с предустановленным программным обеспечением; - ОЗУ-1 Гб; - HDD – 144 GB; - Видеокарта – 128 Мб - CD-RW с формулой не менее 24-10-40; - ADSL модем; - Оптическая «мышь», - клавиатура; - Сетевая карта 10/100 MB; - Монитор цветной не менее 19 дюймов; Программное обеспечение предустановленное; - + CD/DVD диск; - Программа базы данных: - Ввод и хранение данных о пациентах: ФИО, дата рождения, пол, адрес, серия и № страхового полиса, страховая компания, вид, дата, время и параметры обсследования; формирование данных обследования с сохранением изображений, даты и названия обследования, автоматически определяемой эффективной дозы, причины обращения, диагноза и рентгенологического заключения; возможность архивирования данных обследований; возможность передачи данных обследований с использованием средств телекоммуникаций; печать изображений и сопровождающей информации; просмотр изображений из архива, в т.ч. за определенный период; формирование данных обследования пациента; Цифровая рентгенодиагностическая система имеет следующие состав и функции: - комплекс аппаратно-программный регистрации, обработки, хранения и передачи медицинских изображений для управления работой флюорографа, получения изображений (флюорограмм): - цифровая технология получения изображений (флюорограмм) органов грудной клетки пациентов при вертикальном положении обследуемого, в прямой и боковой проекциях, в реальном масштабе времени. - электронное формирование медицинских документов, содержащих полученные флюорограммы и сопровождающую их текстовую информацию (данные о пациенте, заключение и пр.) - хранение сформированных документов в базе данных, а также их передача по каналам электросвязи для проведения телемедицинских консультаций и контроля. - измерение линейных размеров (ширина, высота прямоугольной области и длина незамкнутого контура); - площади прямоугольной области; - статистика: среднее, среднеквадратичное отклонение, минимум и максимум по области или контуру; - измерение по гистограмме для области; - программа управления флюорографом Операционная система - лицензионная |
| 4 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Устройство генераторное | Параметры питающего устройства - устройство рентгеновское питающее частотное; - диапазон изменения анодного напряжения аппарата, с шагом 1 кВ, не уже - 40-125 - способ формирования высокого напряжения - частотная схема преобразования. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Излучатель с рентгеновской трубкой (с кабелем) | - величины фокусов рентгеновской трубки, мм, не более - 1,5 / 1,5 | 1 шт. |
|  |  | 3 | Приемник Приз | Приемник рентгеновского изображения: - цифровая система визуализации рентгеновского изображения на основе ПЗС матрицы - цифровая рентгенодиагностическая система визуализации с ПЗС-матрицей 2048х2048 пикселей а также рентгеновский гадолиниевый экран; - размер входного поля, мм, не менее - 390х390 - пространственное разрешение, пар линий на мм, не менее: в центре-2.0 по краю-1.8 в отдельных углах-1.6 - контрастная чувствительность, не более, % - 1,5 при дозе в плоскости приемника рентгеновского излучения не более, мкГр - 8,7 - динамический диапазон (по методике ВНИИИМТ), крат, не менее - 400 - дисторсия, %, не более – 2. Кабина рентгенозащитная 1 шт. Комплектность: подставка, стенка задняя, стенка, боковина передняя, стенка передняя, боковина с приводом двери, боковина задняя, рама верхняя, рама основания, кронштейны, труба, дверь. Рентгенозащитная кабина с просмотровым окном, подъёмником и дверью с электроприводом, диафрагмой со световым центратором; Подъемник аппарата должен обеспечивать перемещение пациента массой не более 120 кг, по вертикали не менее 420 мм. Радиационная защита персонала: Свинцовый эквивалент рентгенозащитной кабины, не менее, мм. - 1,3. Стабилизатор напряжения - номинальная мощность, менее, ВА - 30 000 - Количество фаз: трех-фазный | 1 шт. |
|  |  | 4 | Блок силовой | - диапазон изменения уставок экспозиции, с целью снижения дозовой нагрузки, не шире, мАс – 1- 30 | 1 шт. |
|  |  | 5 | Блок стыковки | Должен осуществлять согласование сигналов, поступающих от компьютера к питающему устройству и обратно. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Комплект кабелей | Высоковольтные кабели обеспечивают подвод высокого напряжения и напряжения накала от генераторного устройста устройства к рентгеновскому излучателю | 1 к-т. |
|  |  | 7 | Компьютер: системный блок, монитор (АРМ врача) | АРМ обеспечивают – Управление работой флюорографа, получение изображений в реальном масштабе времени, электронное формирование сопровождающей их текстовой информации, архивирование, получение твёрдых копий и передача изображения и соответствующих медицинских документов по компьютерным сетям; Технические характеристики: Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога должно иметь характеристики не хуже: Системный блок с предустановленным программным обеспечением; - ОЗУ-1 Гб; - HDD – 144 GB; - Видеокарта – 128 Мб - CD-RW с формулой не менее 24-10-40; - ADSL модем; - Оптическая «мышь», - клавиатура; - Сетевая карта 10/100 MB; - Монитор цветной не менее 19 дюймов; Программное обеспечение предустановленное; - + CD/DVD диск; - Программа базы данных: - Ввод и хранение данных о пациентах: ФИО, дата рождения, пол, адрес, серия и № страхового полиса, страховая компания, вид, дата, время и параметры обследования; формирование данных обследования с сохранением изображений, даты и названия обследования, автоматически определяемой эффективной дозы, причины обращения, диагноза и рентгенологического заключения; возможность архивирования данных обследований; возможность передачи данных обследований с использованием средств телекоммуникаций; печать изображений и сопровождающей информации; просмотр изображений из архива, в т.ч. за определенный период; формирование данных обследования пациента; Операционная система - лицензионная | 1 шт. |
|  |  | 8 | Компьютер: системный блок, монитор (АРМ оператора) | Цифровая рентгенодиагностическая система должна иметь следующие состав и функции: - комплекс аппаратно-программный регистрации, обработки, хранения и передачи медицинских изображений для управления работой флюорографа, получения изображений (флюорограмм): - цифровая технология получения изображений (флюорограмм) органов грудной клетки пациентов при вертикальном положении обследуемого, в прямой и боковой проекциях, в реальном масштабе времени. - электронное формирование медицинских документов, содержащих полученные флюорограммы и сопровождающую их текстовую информацию (данные о пациенте, заключение и пр.) - хранение сформированных документов в базе данных, а также их передача по каналам электросвязи для проведения телемедицинских консультаций и контроля. - измерение линейных размеров (ширина, высота прямоугольной области и длина незамкнутого контура); - площади прямоугольной области; - статистика: среднее, среднеквадратичное отклонение, минимум и максимум по области или контуру; - измерение по гистограмме для области; - программа управления флюорографом | 1 шт. |
|  |  | 9 | Блок бесперебойного питания | Номинальная мощность, не менее, VA - 500 | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | 1 | Принтер | Рулонный цифровой принтер черно-белой печати: - комплект эксплуатационной документации на флюорограф. - упаковка аппарата, крепления, инструменты - Рулонный цифровой принтер черно-белой печати, с характеристиками: ● Используемый метод формирования изображения - термальная печать ● Максимальное разрешение печати - 325 dpi (12,8 точек/мм, 1280 точек x 608 линий) ● Передача полутонов - 256 градаций серого ● Формат отпечатков - до 320x100 мм (до 4096x1280 пикселей) ● Время вывода - от 2 с на отпечаток ● Напряжение питания - ~ 100-240 В ● Потребляемая мощность (макс.) - 120 Вт ● Диапазон рабочих температур - 5-35 градусов C ● Диапазон рабочей влажности - 20-80% | 1 шт. |
| 5 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Требование к помещению: Размеры помещения для размещения стационарного аппарата не менее 14 кв.м., минимальная высота помещения 2150 мм; во взрывобезопасном помещении при температуре от +10°С до +35°С, атмосферном давлении 840-1066 гПа (630-800 мм рт. ст.) и относительной влажности до 80% при температуре +25°С. Требование к электропитанию: наличие трёхфазной электрической сети переменного тока с номинальным напряжением 380(±10%)В и частотой 50(±1)Гц для стационарного аппарата на расстоянии не более 10 метров от стационарного рентгеновского аппарата должен быть электрощит (фаза, ноль, земля) с устройством для экстренного отключения питания. Вентиляция в помещении: Приточно-вытяжная вентиляция или кондиционер Водоснабжение: Согласно требованиям санитарных правил. |
| 6 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество |
|  |  | 1 | Термобумага | Рулон бумаги для термальной печати (длина рулона 21 м., ширина 110 мм) | 5 рулонов |
| 7 | Другие требования и условия |

Лот № 9

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Томограф магнитно-резонансный |
| 2 | Требования к функциональности (с указанием видов манипуляций, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Начало формы Медицинский аппарат для создания томографических изображений органов пациента в диагностических целях с помощью метода магнитно-резонансной томографии. Область применения: хирургия, ангиология, кардиология, нейрология, ортопедия, педиатрия, нейрохирургия, внутренние болезни. Конец формы |
| 3 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Магнит с кожухом Тип магнита сверхпроводящий, ультракороткий, с активной системой экранирования. Напряженность магнитного поля не менее 1,5 Тл. Магнит из нержавеющей стали для снижения влияния вихревых токов. Длина магнита не более 131 см, длина магнита с кожухами 147 см. Диаметр тоннеля магнита с кожухами, градиентной катушкой и системой шиммирования не менее 60 см. Активное экранирование магнита (граница линии 0,5 миллитесла от изоцентра магнита), по х-оси не более 2,5 метров, по y-оси не более 2,5 метров, по z-оси не более 4,0 метров. Наличие активной системы защиты от внешних магнитных возмущений. Количество активно защищенных катушек магнита не менее 11. Однородность магнитного поля в сферах (с указанием метода измерения, количества планов и точек в плане), млн. часть (ррm): количество планов, не менее 24, количество точек в плане, не менее 20. Стабильность магнитного поля по времени не более 0,1 ppm в час. Cкорость испарения гелия (литров в час) 0 литров в час, указать технологию сохранения гелия в системе. Система градиентная Наличие активно-экранированных градиентных катушек. Наличие водяного охлаждения градиентных катушек. Наличие водяного охлаждения градиентного усилителя. Максимальная амплитуда градиентов по каждой из осей, не менее 30 мТл/м. Эффективная амплитуда градиентов, не менее 52 мТл/м. Скорость нарастания градиентного поля по каждой из x-, y- и z-осей, не менее 100 Тл/м/с. Эффективная скорость нарастания градиентного поля диагонально к осям x-, y- и z не менее 173 Тл/м/с. Минимальная длительность нарастания градиента с 0 до максимального значения, не более 300 мксек. Рабочий цикл градиентов для всех импульсных последовательностей, не менее 100%. Радиочастотная система приемо-передающая с радиочастотным усилителем Полностью цифровая, интегрированная в магнит приемно-передающая радиочастотная технология. Мощность радиочастотного передатчика не менее 15 kW. Полоса пропускания канала приемника, не менее 1 МГц. Приемная радиочастотная система должна одновременно поддерживать не менее 25 независимых элементов катушек и не менее 8 независимых радиочастотных каналов. Радиочастотные катушки пациентов В комплект должен входить полный набор поверхностных фазированных катушек с возможностью их сочетанного одновременного использования, в том числе: Наличие 6-ти элементной катушки для головы с 6-тью встроенными предусилителями. Наличие 4-х элементной катушки для шеи с 4-мя встроенными предусилителями. Наличие встроенной в тоннель магнита 9-ти элементной, катушки для спины с 9-тью встроенными предусилителями. Наличие двух 6–ти элементных катушек для тела с 6-тью встроенными предусилителями. Наличие циркулярно-поляризованной гибкой 4-элементной катушки для исследования верхних и нижних конечностей, размером не хуже 21х52 см. Наличие циркулярно-поляризованной гибкой 4-элементной катушки для исследования верхних и нижних конечностей, размером не хуже 17х36 см. Количество одновременно используемых катушек не менее 4. Количество одновременно используемых элементов при сканировании из разных катушек, не менее 25. Наличие системы автоматического обнаружения подключенных катушек. Наличие одновременного использования элементов из различных фазированных катушек для формирования диагностически требуемого поля обзора. Наличие методов параллельной визуализации с имеющимися катушками без ограничений. Наличие специальной немагнитной тележки для хранения катушек. Стол пациента с пультами управления и системой телескопического выдвижения Наличие возможности позиционирования пациента как головой в магнит, так и ногами в магнит для большинства клинических приложений. Наличие стола пациента «балконного типа» с оптимизированным доступом персонала. Максимальный вес пациента для вертикальных и горизонтальных перемещений стола, кг, не менее 200. Диапазон перемещения деки стола не менее 140 см. Позиционирование стола в изоцентр магнита нажатием одной клавиши. Автоматическое перемещение стола в положение парковки нажатием одной клавиши. Минимальная высота стола не более 55 см. Наличие регулируемой вентиляции в туннеле магнита. Максимальный диапазон сканирования без повторной укладки пациента и без повторной установки катушек, см, не менее 140 см. Точностью позиционирования стола не менее +/- 0,8 мм. Наличие регулируемого освещения в туннеле магнита. Наличие блока синхронизации исследований с физиологическими параметрами (ЭКГ, дыхание и пульс) с беспроводным подключением. Наличие системы подачи сигнала тревоги пациентом. Наличие системы двусторонней связи оператора с пациентом. Наличие системы удаленного управления перемещением стола пациента с консоли оператора для планирования серий сканирования и удаленного выбора катушек и их элементов. Наличие устройства измерения основных физиологических данных с демонстрацией ЭКГ, дыхания и пульса на главной консоли. Технология управления МРТ исследованиями Наличие мультимодального интерфейса управления, универсального (единого) для всех систем медицинской визуализации. Наличие возможности получения изображения с других систем медицинской визуализации (рентген, КТ, рабочие станции и др.) и манипулирования ими в процессе МРТ сканирования. Количество реконструкций в секунду не менее 8968 при матрице 256х256 без интерполяции и 25% поле обзора. Максимальное количество срезов при одном 2 D измерении (при матрице сбора данных 256х256), не менее 65536. Количество одновременно реконструируемых потоков данных, не менее 8 Консоль оператора с компьютерным блоком, цветным монитором, клавиатурой, электронной мышью, переговорным устройством, столом, контейнером для системных блоков; Компьютер реконструкции изображения: процессор с частотой не менее 3,0 Ггц каждый, основной оперативной памятью не менее 12 Гб, объемом памяти для сырых данных не менее 500 Гб. Компьютер контроля: процессор с частотой не менее 2,6 Ггц, основной оперативной памятью не менее 6 Гб, объемом памяти для базы данных не менее 300 Гб, объемом памяти для системного ПО не менее 300 Гб, объемом памяти для изображений не менее 300 Гб, наличие возможности записи изображений на DVD-R или CD-R диски. Возможность подготовки следующего скана во время сканирования (мультизадачный режим). Максимальное количество отображаемых окон локализатора на мониторе, не менее 3. Наличие встроенной и настраиваемой обработки данных непосредственно в процессе их сбора. Наличие встроенной технологии генерации протоколов сканирования на основе использования только DICOM-изображений, полученных с других сканеров. Программные пакеты: Минимальное поле обзора не более 5 мм. Максимальное поле обзора не менее 450 мм. Минимальная толщина среза в 2D последовательностях не более 0,1 мм. Минимальная толщина среза в 3D последовательностях не более 0,05 мм. Максимальная неинтерполированная матрица сканирования, не менее 1024х1024. Максимальное разрешение в плане изображения не более 16 мкм. Независимость максимального поля обзора от мощности градиентов. Наличие одновременного сбора нескольких срезов при различных углах отклонения спинов. Наличие проспективной двумерной коррекции смещений в процессе сбора данных. Наличие метода ультраскоростного параллельного сбора данных: наличие использования без ограничений с поставляемым набором катушек и технологией их сочетанного использования. Наличие автоматической калибровки катушек перед сбором данных. Отсутствие необходимости повторной калибровки при перемещении стола с пациентом. Наличие автокалибровки с использованием импульсной последовательности, которая будет использоваться при последующем сборе данных. Максимальный фактор ускорения, не менее 4. Использование трехнаправленного (голова-ноги, право-лево, верх-низ) метода параллельного сбора данных с оптимизацией с учетом анатомических особенностей обследуемой области. Наличие алгоритма реконструкции по канальным изображениям при параллельной визуализации, указать название. Наличие алгоритма реконструкции по канальным к-пространствам при параллельной визуализации, указать название. Наличие программ протоколов для нейровизуализации для исследования головы и позвоночника. Наличие технологии, обеспечивающей уникальное специально разработанное и оптимизированное сканирование, которое настраивается в зависимости от состояния пациента или клинической задачи (указать название). Наличие программы, персонализирующей процесс обследования пациента, руководство для пользователя и автоматизированный производственный процесс, а также, настраивающейся пользователем, таким образом чтобы эта технология соответствовала различным клиническим потребностям и стандартам оказания медицинской помощи (указать название). Наличие технологии упрощающей стандартное обследование головного мозга благодаря наглядности и автоматизации рабочего процесса, специально нацеленного на решение конкретной клинической задачи (указать название). Данное клиническое приложение помогает пользователю получать одинаково хорошее качество изображения при упрощении работы и сокращении времени проведения исследования. Наличие программы, позволяющей проводить автоматическое позиционирование и представление анатомических структур головы в сагиттальном, корональном, аксиальном направлении срезов, с использованием картирования (указать название). Готовые клинически ориентированные протоколы сканирования для каждого вида исследований. Протоколы с сокращенным временем сканирования и высоким разрешением для конфликтных и неконтактных пациентов. Эхо-планарная визуализация головного мозга. Визуализациия диффузии. 2D и 3D протоколы исследования отделов позвоночника для Т2-взвешенной визуализации с подавлением артефактов пульсации СМЖ в шейном отделе позвоночника. Трехмерная миелография с высокой анатомической детализацией. Трехмерная объемная визуализация с изотропным суб-мм пространственным разрешением. Наличие программ протоколов для ангиографии, включая как метод с контрастным усилением, так и без него. МР ангиография и венография без контрастного усиления. Двумерная и трехмерная время-пролетная ангиография для обследования вилизиева круга, сонных артерий, сосудов шеи. Протоколы двумерной и трехмерной фазоконтрастной МР ангиографии. Протоколы трехмерной МР ангиографии с контрастным усилением для сосудов головы, шеи, торакальной и абдоминальной зон, а также периферических сосудов с разделением артериальной и венозной фаз. Наличие программ протоколов для кардиовизуализации, включая изучение морфологии, функции, контрастирование миокарда.Протоколы с задержкой дыхания для сильного разделения контраста крови и сосудов (режим «темной крови») с целью оценки сосудов сердца и легких, а также клапанов сердца. Кино-режим для оценки функции клапанов сердца с ретроспективным выбором фазы сокращения сердца. Автоматическая настройка окна сбора данных для подстройки к текущей частоте сердечных сокращений пациента. Ультраскоростные протоколы для динамической визуализации, например, 4 произвольно ориентированных среза на один кардиоцикл. Полное анатомическое покрытие миокарда. Наличие программ протоколов для визуализации тела (абдоминальной и тазовой областей), включая также МР-холангиографию и МР- урографию с двумерной коррекцией смещений в процессе сбора данных. Динамические обследования почек. Протоколы с эффективным подавлением сигнала жировой ткани. Динамические протоколы для оценки фокальных поражений с высоким пространственным и временным разрешением. Протоколы для получения Т2-взвешенных изображений с высочайшим пространственным разрешением для оценки образований предстательной железы и шейки матки. Двумерная коррекция смещений в процессе сбора данных для исследований без необходимости задержки дыхания. Наличие программ протоколов для ортопедии. Протоколы 2D и 3D исследований с высоким пространственным разрешением для получения тонких срезов при экспертных исследованиях суставов. МР артрография (колено, плечевой сустав, бедро). Протоколы для возбуждения сигнала воды с получением изотропных данных с высоким разрешением для точной трехмерной реконструкции структур суставов. Протоколы для высокоэффективного подавления сигнала жировой ткани на анатомических зонах вне изоцентра магнита, например, для плечевого сустава. Протоколы динамической визуализации нижневисочного челюстного сустава или подвздошно-крестцовой области. Наличие программ протоколов для педиатрии, специально адаптированных для детей различного возраста, особенно для нейрообследований. Протоколы для исследований головы ребенка с минимальным временем сбора данных и превосходным качеством визуализации. Протоколы с адаптацией времени задержки дыхания для педиатрических исследований. Педиатрические протоколы визуализации опухолей. Пакет для просмотра и анализа динамических серий (кино) и больших объемов МР данных при кардиологических и прочих обследованиях. Наличие программного обеспечения постобработки для снижения шумовых составляющих в уже полученных МРТ-изображениях. Программа оптимизации использования контрастного вещества для трассировки болюса с целью автоматического запуска объемного сбора данных в момент оптимального насыщения зоны интереса. Сетевой модуль: для подключения к сети Ethernet (сетевые принтеры, диагностические и терапевтические станции, радиологическая информационная система, маршрутизаторы телерадиологии). Конфигурирование сетевых станций, неограниченный выбор станций DICOM: индустриальный стандарт для передачи информации между DICOM-совместимыми системами, в том числе различных производителей DICOM функции: прием, передача, запрос, просмотр выборки, базовая печать. Наличие возможности подключения к сервисному центру производителя для дистационного контроля состояния МРТ –системы при наличии специальной выделенной линии. Рабочая станция мультимодальная для обработки диагностических изображений Рабочая станция на основе серверной технологии для обработки и возможностью распределения изображений. Характеристики сервера: процессор, оперативная память 32 Гб, RAID массив 500 Гб, клавиатура и мышь. Графический ускоритель – не хуже чем NVIDIA. Два 24-дюймовых плоских монитора. Наличие программного обеспечения на основе клиент-серверной технологии. Программа обеспечивает один графический пользовательский интерфейс для подготовки и считывания изображений с различных модальностей: изображения компьютерной томографии, изображения магнитного резонанса, изображения позитронно-эмиссионной томографии, изображения компьютерной рентгенографии, цифровые рентгеновские изображения, рентгеновские ангиографические изображения, радио рентгеноскопические изображения, ультразвуковые двумерные изображения, изображения вторичной фиксации, инкапсулированные форматы PDF. Наличие стандартных функций считывания, таких как: функциональные возможности браузера для быстрого доступа к пациентам и данным; навигатор по случаям заболеваний для легкой и быстрой навигации случаев заболеваний; автоматическая обработка изображений; автоматическая загрузка и отображение изображений в специфических для пользователей компоновках, множественных компоновках для двумерных, трехмерных диагнозов; специальное, для данной конкретной цели изменения последовательности выполняемых действий для гибкого обращения с приложениями; прокрутка по изображениям (например, режим фильма, быстрая прокрутка мышью, синхронизированная прокрутка); функция зеркало, повернуть, инвертировать, организация многооконного интерфейса, панорамирование/изменение масштаба, аннотации, измерение расстояния и угла, пиксельная лупа, оценка ROI / VOI; навигатор по полученным данным – быстро создать, собрать, передвигаться и представить полученные данные; коррелированный курсор; синхронизация серии для панорамирования/изменения масштаба, организации многооконного интерфейса, изменения LUT, прокрутки; фиксированная навигация для различных типов модальности (например, магнитный резонанс/компьютерная томография); определяемое пользователем контекстное меню; моментальные изображения в качестве вторичной фиксации; экспорт в режиме кинопетли. Наличие в программном обеспечении рабочей станции интегрированных трехмерных инструментов, таких как: изменения формата: VRT, MIP, MIPthin, MinIP, MPRthin / thick, интерактивное изменение толщины среза; перфоратор VRT, галерея VRT; клиповая плоскость и клиповая коробка; автоудаление кости и элементов стола пациента для быстрой сегментации; слияние и регистрация MPR/MPR; параллельный и лучевой диапазон срезов; двумерные и трехмерные оси координат, трехмерная опорная точка; интерактивная сегментация анатомических структур.Наличие интеллектуальных функций программы: автоматическая маркировка позвоночника; автоматическая регистрация анатомических точек для точного позиционирования, синхронизации и сравнения различных по времени исследований. Программа для автоматического расчета оптимизированных по контрасту изображений, а также возможность рассчитывать моно энергетические изображения для диапазона 40 - 190 кэВ, использование данных о специфической для материала разница в затухании позволяет выполнять легкую классификацию элементарного химического состава со сканированной ткани (указать название программы). Специализированные функции обработки для магнитного резонанса: просмотр магнитно-резонансных изображений; сравнение между двумя моментами времени; манипулирование повторным сканированием; сбор повторных сканов в один архив, что обеспечивает общую компоновку для выбора наилучшего повторного скана для считывания; настройка и создание последовательности выполняемых действий по необходимым требованиям; контекстно-специфическое считывание. Наличие программы для базовой обработки изображений, полученных на МРТ: в радиологии - предустановленные режимы отображения для сканов головы, шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника, всего позвоночника, молочной железы, простаты, брюшной полости, тазобедренных суставов, коленных суставов и композиций изображений; в кардиологии: исследование сердца, ангиография, оценка данных МРТ – субтракция, кривая накопления контраста, фильтрация изображения, 2D/3D коррекция искажений. Прочие условия. Монтажный материал, включая распределительный электрощит, рубильника аварийного выключения и рубильника общего включения, силового кабеля для подключения к системе питания. Принтер сухой печати. Комплект аксессуаров и средств для укладки пациента. Система охлаждения магнитно-резонансного томографа и системы вентиляции кабины и технической комнаты. Бесколбовый инжектор с одним комплектом одноразовых расходных материалов для инжектора. Источник бесперебойного питания для всей КТ-установки мощностью не менее 160 кВа. Наличие радиочастотной кабины. Инструкция по эксплуатации на русском языке. |
| 4 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Магнит с кожухом | Тип магнита сверхпроводящий, ультракороткий, с активной системой экранирования. Напряженность магнитного поля не менее 1,5 Тл. Магнит из нержавеющей стали для снижения влияния вихревых токов. Длина магнита не более 131 см, длина магнита с кожухами 147 см. Диаметр тоннеля магнита с кожухами, градиентной катушкой и системой шиммирования не менее 60 см. Активное экранирование магнита (граница линии 0,5 миллитесла от изоцентра магнита), по х-оси не более 2,5 метров, по y-оси не более 2,5 метров, по z-оси не более 4,0 метров. Наличие активной системы защиты от внешних магнитных возмущений. Количество активно защищенных катушек магнита не менее 11. Однородность магнитного поля в сферах (с указанием метода измерения, количества планов и точек в плане), млн. часть (ррm): количество планов, не менее 24, количество точек в плане, не менее 20. Стабильность магнитного поля по времени не более 0,1 ppm в час. Cкорость испарения гелия (литров в час) 0 литров в час, указать технологию сохранения гелия в системе. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Система градиентная | Наличие активно-экранированных градиентных катушек. Наличие водяного охлаждения градиентных катушек. Наличие водяного охлаждения градиентного усилителя. Максимальная амплитуда градиентов по каждой из осей, не менее 30 мТл/м. Эффективная амплитуда градиентов, не менее 52 мТл/м. Скорость нарастания градиентного поля по каждой из x-, y- и z-осей, не менее 100 Тл/м/с. Эффективная скорость нарастания градиентного поля диагонально к осям x-, y- и z не менее 173 Тл/м/с. Минимальная длительность нарастания градиента с 0 до максимального значения, не более 300 мксек. Рабочий цикл градиентов для всех импульсных последовательностей, не менее 100%. | 1 |
|  |  | 3. | Радиочастотная система приемо-передающая с радиочастотным усилителем | Полностью цифровая, интегрированная в магнит приемно-передающая радиочастотная технология. Мощность радиочастотного передатчика не менее 15 kW. Полоса пропускания канала приемника, не менее 1 МГц. Приемная радиочастотная система должна одновременно поддерживать не менее 25 независимых элементов катушек и не менее 8 независимых радиочастотных каналов. | 1 |
|  |  | 4. | Катушки пациентов | В комплект должен входить полный набор поверхностных фазированных катушек с возможностью их сочетанного одновременного использования, в том числе: Наличие 6-ти элементной катушки для головы с 6-тью встроенными предусилителями. Наличие 4-х элементной катушки для шеи с 4-мя встроенными предусилителями. Наличие встроенной в тоннель магнита 9-ти элементной, катушки для спины с 9-ю встроенными предусилителями. Наличие двух 6–ти элементных катушек для тела с 6-тью встроенными предусилителями. Наличие циркулярно-поляризованной гибкой 4-элементной катушки для исследования верхних и нижних конечностей, размером не хуже 21х52 см. Наличие циркулярно-поляризованной гибкой 4-элементной катушки для исследования верхних и нижних конечностей, размером не хуже 17х36 см. Количество одновременно используемых катушек не менее 4. Количество одновременно используемых элементов при сканировании из разных катушек, не менее 25. Наличие системы автоматического обнаружения подключенных катушек. Наличие одновременного использования элементов из различных фазированных катушек для формирования диагностически требуемого поля обзора. Наличие методов параллельной визуализации с имеющимися катушками без ограничений. Наличие специальной немагнитной тележки для хранения катушек. | 1 |
|  |  | 5. | Стол пациента с пультами управления и системой телескопического выдвижения | Наличие возможности позиционирования пациента как головой в магнит, так и ногами в магнит для большинства клинических приложений. Наличие стола пациента «балконного типа» с оптимизированным доступом персонала. Максимальный вес пациента для вертикальных и горизонтальных перемещений стола, кг, не менее 200. Диапазон перемещения деки стола не менее 140 см. Позиционирование стола в изоцентр магнита нажатием одной клавиши. Автоматическое перемещение стола в положение парковки нажатием одной клавиши. Минимальная высота стола не более 55 см. Наличие регулируемой вентиляции в туннеле магнита. Максимальный диапазон сканирования без повторной укладки пациента и без повторной установки катушек, см, не менее 140 см. Точностью позиционирования стола не менее +/- 0,8 мм. Наличие регулируемого освещения в туннеле магнита. Наличие блока синхронизации исследований с физиологическими параметрами (ЭКГ, дыхание и пульс) с беспроводным подключением. Наличие системы подачи сигнала тревоги пациентом. Наличие системы двусторонней связи оператора с пациентом. Наличие системы удаленного управления перемещением стола пациента с консоли оператора для планирования серий сканирования и удаленного выбора катушек и их элементов. Наличие устройства измерения основных физиологических данных с демонстрацией ЭКГ, дыхания и пульса на главной консоли. | 1 |
|  |  | 6. | Консоль оператора с компьютерным блоком, цветным монитором, клавиатурой, электронной мышью, переговорным устройством, столом, контейнером для системных блоков | Компьютер реконструкции изображения: процессор с частотой не менее 3,0 Гц каждый, основной оперативной памятью не менее 12 Гб, объемом памяти для сырых данных не менее 500 Гб. Компьютер контроля: процессор с частотой не менее 2,6 Гц, основной оперативной памятью не менее 6 Гб, объемом памяти для базы данных не менее 300 Гб, объемом памяти для системного ПО не менее 300 Гб, объемом памяти для изображений не менее 300 Гб, наличие возможности записи изображений на DVD-R или CD-R диски. Возможность подготовки следующего скана во время сканирования (мультизадачный режим). Максимальное количество отображаемых окон локализатора на мониторе, не менее 3. Наличие встроенной и настраиваемой обработки данных непосредственно в процессе их сбора. Наличие встроенной технологии генерации протоколов сканирования на основе использования только DICOM-изображений, полученных с других сканеров. | 1 |
|  |  | 7. | Программные пакеты | Минимальное поле обзора не более 5 мм. Максимальное поле обзора не менее 450 мм. Минимальная толщина среза в 2D последовательностях не более 0,1 мм. Минимальная толщина среза в 3D последовательностях не более 0,05 мм. Максимальная неинтерполированная матрица сканирования, не менее 1024х1024. Максимальное разрешение в плане изображения не более 16 мкм. Независимость максимального поля обзора от мощности градиентов. Наличие одновременного сбора нескольких срезов при различных углах отклонения спинов. Наличие проспективной двумерной коррекции смещений в процессе сбора данных. Наличие метода ультраскоростного параллельного сбора данных: наличие использования без ограничений с поставляемым набором катушек и технологией их сочетанного использования. Наличие автоматической калибровки катушек перед сбором данных. Отсутствие необходимости повторной калибровки при перемещении стола с пациентом. Наличие автокалибровки с использованием импульсной последовательности, которая будет использоваться при последующем сборе данных. Максимальный фактор ускорения, не менее 4. Использование трехнаправленного (голова-ноги, право-лево, верх-низ) метода параллельного сбора данных с оптимизацией с учетом анатомических особенностей обследуемой области. Наличие алгоритма реконструкции по канальным изображениям при параллельной визуализации, указать название. Наличие алгоритма реконструкции по канальным к-пространствам при параллельной визуализации, указать название. Наличие программ протоколов для нейровизуализации для исследования головы и позвоночника. Наличие технологии, обеспечивающей уникальное специально разработанное и оптимизированное сканирование, которое настраивается в зависимости от состояния пациента или клинической задачи (указать название). Наличие программы, персонализирующей процесс обследования пациента, руководство для пользователя и автоматизированный производственный процесс, а также, настраивающейся пользователем, таким образом чтобы эта технология соответствовала различным клиническим потребностям и стандартам оказания медицинской помощи (указать название). Наличие технологии упрощающей стандартное обследование головного мозга благодаря наглядности и автоматизации рабочего процесса, специально нацеленного на решение конкретной клинической задачи (указать название). Данное клиническое приложение помогает пользователю получать одинаково хорошее качество изображения при упрощении работы и сокращении времени проведения исследования. Наличие программы, позволяющей проводить автоматическое позиционирование и представление анатомических структур головы в сагиттальном, корональном, аксиальном направлении срезов, с использованием картирования (указать название). Готовые клинически ориентированные протоколы сканирования для каждого вида исследований. Протоколы с сокращенным временем сканирования и высоким разрешением для конфликтных и неконтактных пациентов. Эхо-планарная визуализация головного мозга. Визуализациия диффузии. 2D и 3D протоколы исследования отделов позвоночника для Т2-взвешенной визуализации с подавлением артефактов пульсации СМЖ в шейном отделе позвоночника. Трехмерная миелография с высокой анатомической детализацией. Трехмерная объемная визуализация с изотропным суб-мм пространственным разрешением. Наличие программ протоколов для ангиографии, включая как метод с контрастным усилением, так и без него. МР ангиография и венография без контрастного усиления. Двумерная и трехмерная время-пролетная ангиография для обследования вилизиева круга, сонных артерий, сосудов шеи. Протоколы двумерной и трехмерной фазоконтрастной МР ангиографии. Протоколы трехмерной МР ангиографии с контрастным усилением для сосудов головы, шеи, торакальной и абдоминальной зон, а также периферических сосудов с разделением артериальной и венозной фаз. Наличие программ протоколов для кардиовизуализации, включая изучение морфологии, функции, контрастирование миокарда.Протоколы с задержкой дыхания для сильного разделения контраста крови и сосудов (режим «темной крови») с целью оценки сосудов сердца и легких, а также клапанов сердца. Кино-режим для оценки функции клапанов сердца с ретроспективным выбором фазы сокращения сердца. Автоматическая настройка окна сбора данных для подстройки к текущей частоте сердечных сокращений пациента. Ультраскоростные протоколы для динамической визуализации, например, 4 произвольно ориентированных среза на один кардиоцикл. Полное анатомическое покрытие миокарда. Наличие программ протоколов для визуализации тела (абдоминальной и тазовой областей), включая также МР-холангиографию и МР- урографию с двумерной коррекцией смещений в процессе сбора данных. Динамические обследования почек. Протоколы с эффективным подавлением сигнала жировой ткани. Динамические протоколы для оценки фокальных поражений с высоким пространственным и временным разрешением. Протоколы для получения Т2-взвешенных изображений с высочайшим пространственным разрешением для оценки образований предстательной железы и шейки матки. Двумерная коррекция смещений в процессе сбора данных для исследований без необходимости задержки дыхания. Наличие программ протоколов для ортопедии. Протоколы 2D и 3D исследований с высоким пространственным разрешением для получения тонких срезов при экспертных исследованиях суставов. МР артрография (колено, плечевой сустав, бедро). Протоколы для возбуждения сигнала воды с получением изотропных данных с высоким разрешением для точной трехмерной реконструкции структур суставов. Протоколы для высокоэффективного подавления сигнала жировой ткани на анатомических зонах вне изоцентра магнита, например, для плечевого сустава. Протоколы динамической визуализации нижневисочного челюстного сустава или подвздошно-крестцовой области. Наличие программ протоколов для педиатрии, специально адаптированных для детей различного возраста, особенно для нейрообследований. Протоколы для исследований головы ребенка с минимальным временем сбора данных и превосходным качеством визуализации. Протоколы с адаптацией времени задержки дыхания для педиатрических исследований. Педиатрические протоколы визуализации опухолей. Пакет для просмотра и анализа динамических серий (кино) и больших объемов МР данных при кардиологических и прочих обследованиях. Наличие программного обеспечения постобработки для снижения шумовых составляющих в уже полученных МРТ-изображениях. Программа оптимизации использования контрастного вещества для трассировки болюса с целью автоматического запуска объемного сбора данных в момент оптимального насыщения зоны интереса. Сетевой модуль: для подключения к сети Ethernet (сетевые принтеры, диагностические и терапевтические станции, радиологическая информационная система, маршрутизаторы телерадиологии). Конфигурирование сетевых станций, неограниченный выбор станций DICOM: индустриальный стандарт для передачи информации между DICOM-совместимыми системами, в том числе различных производителей DICOM функции: прием, передача, запрос, просмотр выборки, базовая печать. Наличие возможности подключения к сервисному центру производителя для дистационного контроля состояния МРТ –системы при наличии специальной выделенной линии. |  |
|  |  | 8. | Рабочая станция мультимодальная для обработки диагностических изображений | Рабочая станция на основе серверной технологии для обработки и возможностью распределения изображений. Характеристики сервера: процессор, оперативная память 32 Гб, RAID массив 500 Гб, клавиатура и мышь. Графический ускоритель – не хуже чем NVIDIA. Два 24-дюймовых плоских монитора. Наличие программного обеспечения на основе клиент-серверной технологии. Программа обеспечивает один графический пользовательский интерфейс для подготовки и считывания изображений с различных модальностей: изображения компьютерной томографии, изображения магнитного резонанса, изображения позитронно-эмиссионной томографии, изображения компьютерной рентгенографии, цифровые рентгеновские изображения, рентгеновские ангиографические изображения, радио рентгеноскопические изображения, ультразвуковые двумерные изображения, изображения вторичной фиксации, инкапсулированные форматы PDF. Наличие стандартных функций считывания, таких как: функциональные возможности браузера для быстрого доступа к пациентам и данным; навигатор по случаям заболеваний для легкой и быстрой навигации случаев заболеваний; автоматическая обработка изображений; автоматическая загрузка и отображение изображений в специфических для пользователей компоновках, множественных компоновках для двумерных, трехмерных диагнозов; специальное, для данной конкретной цели изменения последовательности выполняемых действий для гибкого обращения с приложениями; прокрутка по изображениям (например, режим фильма, быстрая прокрутка мышью, синхронизированная прокрутка); функция зеркало, повернуть, инвертировать, организация многооконного интерфейса, панорамирование/изменение масштаба, аннотации, измерение расстояния и угла, пиксельная лупа, оценка ROI / VOI; навигатор по полученным данным – быстро создать, собрать, передвигаться и представить полученные данные; коррелированный курсор; синхронизация серии для панорамирования/изменения масштаба, организации многооконного интерфейса, изменения LUT, прокрутки; фиксированная навигация для различных типов модальности (например, магнитный резонанс/компьютерная томография); определяемое пользователем контекстное меню; моментальные изображения в качестве вторичной фиксации; экспорт в режиме кинопетли. Наличие в программном обеспечении рабочей станции интегрированных трехмерных инструментов, таких как: изменения формата: VRT, MIP, MIPthin, MinIP, MPRthin / thick, интерактивное изменение толщины среза; перфоратор VRT, галерея VRT; клиповая плоскость и клиповая коробка; автоудаление кости и элементов стола пациента для быстрой сегментации; слияние и регистрация MPR/MPR; параллельный и лучевой диапазон срезов; двумерные и трехмерные оси координат, трехмерная опорная точка; интерактивная сегментация анатомических структур.Наличие интеллектуальных функций программы: автоматическая маркировка позвоночника; автоматическая регистрация анатомических точек для точного позиционирования, синхронизации и сравнения различных по времени исследований. Программа для автоматического расчета оптимизированных по контрасту изображений, а также возможность рассчитывать моно энергетические изображения для диапазона 40 - 190 кэВ, использование данных о специфической для материала разница в затухании позволяет выполнять легкую классификацию элементарного химического состава со сканированной ткани (указать название программы). Специализированные функции обработки для магнитного резонанса: просмотр магнитно-резонансных изображений; сравнение между двумя моментами времени; манипулирование повторным сканированием; сбор повторных сканов в один архив, что обеспечивает общую компоновку для выбора наилучшего повторного скана для считывания; настройка и создание последовательности выполняемых действий по необходимым требованиям; контекстно-специфическое считывание. Наличие программы для базовой обработки изображений, полученных на МРТ: в радиологии - предустановленные режимы отображения для сканов головы, шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника, всего позвоночника, молочной железы, простаты, брюшной полости, тазобедренных суставов, коленных суставов и композиций изображений; в кардиологии: исследование сердца, ангиография, оценка данных МРТ – субтракция, кривая накопления контраста, фильтрация изображения, 2D/3D коррекция искажений. | 1 |
|  |  | 9. | Кабина радиочастотная в комплекте с трансформатором, шкафом для фильтров, брусьями и специальной внутренней отделкой | Кабина радиочастотная в комплекте с трансформатором, шкафом для фильтров, брусьями и специальной внутренней отделкой | 1 |
|  |  | 10. | Устройства охлаждения и кондиционирования | Cистема охлаждения магнитно-резонансного томографа и системы вентиляции кабины и технической комнаты | 1 |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. | Принтер сухой печати | Габариты: 70 x 80 x 35 см (ширина x длина x высота) Потребляемая мощность: 100 – 240 В, 50/60 Hz в режиме печати: 250 Вт в режимеstandby: 70 Вт Условия эксплуатации: температура: 10 - 30 °C влажность: 20 - 80% Тепловое рассеяние: в режимеstandby: 100 Вт / 360 кДж/ч средняя мощность: 300 Вт / 1080 кДж/ч максимальная мощность: 530 Вт / 1908 кДж/ч Соответствие международным стандартам по безопасности: IEC 601-1, UL2601, CSA 222 Nr. 601.1-M90, VDE 0750, DOH, TÜV Вместимость лотка подачи пленки: 100 листов. Подключение: DICOM 3.0, прямое подключение любого устройства через LINX Paxport | 1 |
|  |  | 2. | Комплект аксессуаров для укладки и позиционирования пациента | Комплект аксессуаров для укладки и позиционирования пациента | 1 |
|  |  | 3. | Безколбовый Инжектор | Скорость потока:0.2 - 8 мл/сек, шаг of 0.1 мл/сек; Число операций: макс.6 в программе инъекции; Время паузы: 0 - 999 сек, шаг 1 сек; Задержка запуска: 0 - 999 сек; Таймер: 0 - 999 сек, вперёд/назад; Функция "Открытая вена": 3 мл/мин, каждые 20 сек 1 мл; Чувствительность заслонки воздуха: макс. 1 мл/пациент; Макс. отклонение объёма 5%; Макс. отклонение потока: поток 0,4 - 8,0 мл/сек 5%, поток 0,3 мл/сек 8%, поток 0,2 мл/сек 23%; Макс. подача объёма при одной ошибке 1 - 20 мл+ 12%, 21 - 400 мл + 45%; Макс. отклонение потока при 1 ошибке 20%; Макс. давление системы: 13 бар (188.5 psi) при регулировании давления во время инъекции 16 бар (232 psi) при окклюзии. Номинальное напряжение Вход: Диапазон ном.напряжения 24 VDC; Ток 9,4 A (Peak). Размеры аппарата: 76 x 52 x 167 см. Вес 54 кг | 1 |
|  |  | 4. | Устройство бесперебойного питания | Источник бесперебойного питания для всей КТ-установки мощностью не менее 160 кВа. | 1 |
|  |  | 5. | Монтажный материал | Распределительный электрощит, рубильник аварийного выключения и рубильник общего включения, силовой кабель для подключения к системе питания | 1 |
| 5 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Размеры помещения: Длина х Ширина 7,5м х 5м Высота 3,3м Требования к источнику питания Макс.мощность 160 кВА Средняя мощность (при сканировании) 48 кВ Частота и напряжение сети 50-60 Гц ± 0,5 Гц, 380/415В ± 10% Упаковка ящика магнита томографа Длина 366см Ширина 237см Высота 272см Масса (нетто+упаковка) 11500+1000кг Хранение Температура от -34С до +60С Относительная влажность макс.90% |
| 6 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество |
|  |  | 1. | Пленка термографическая | Термографическая пленка для су-хой печати предназначена для распечатки цифровых рентгеновских изображений на принтерах. | 1 |
| 7 | Другие требования и условия |  |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта должен быть не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 30 дней с момента официального уведомления конечного получателя. Сервисное обслуживание в течение гарантийного срока обслуживания должно осуществляться квалифицированным специалистом поставщика не реже 1 раза в квартал. К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.