Протокол заседания тендерной комиссии по  вскрытию конвертов с заявками потенциальных поставщиков на участие в тендере с использованием  двухэтапных процедур по закупу медицинской техники

г. Астана 		                                                                30 апреля – 16 мая  2014 года

- Тендерная комиссия в следующем составе:

| Басенко А.Ф. - Управляющий директор - член Правления ТОО «СК-Фармация», председатель комиссии; Тулеев Е.М. - заместитель Председателя Правления АО «КазМедТех», заместитель председателя комиссии. Члены комиссии: Сагинаева А.Д. Амангалиев С.В. Елеусизов К. И. Ешмаханова Г.Б. - начальник отдела закупа и оснащения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация»; - начальник отдела стратегического развития и мониторинга медицинской техники ТОО «СК-Фармация»; - главный менеджер департамента технической экспертизы АО «КазМедТех» (по согласованию); - главный менеджер отдела бухгалтерского учета ТОО «СК-Фармация»; Акуев А. А. Секретарь комиссии: Укубаева Ж.А. - главный юрист отдела правового обеспечения ТОО «СК-Фармация»; - главный менеджер отдела закупа и оснащения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация». 30 апреля 2014 года в 11-00 часов в конференц-зале, расположенном по адресу: г. Астана, пр. Туран, 18, бизнес-центр «Туран 18», произвела процедуру вскрытия конвертов с тендерными заявками, представленными для участия в тендере по закупу медицинской техники в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее - Правила). 2. Ввиду предоставления потенциальными поставщиками тендерных заявок до истечения окончательного срока предоставления тендерных заявок возврат тендерных заявок не производился. 3. Заявки на участие в тендере в установленные сроки до истечения окончательного срока представления тендерных заявок представили следующие потенциальные поставщики: № п/п Наименование потенциального поставщика Адрес потенциального поставщика Дата и время предоставления заявки 1 АО «Медтехника» г. Алматы, ул. Ратушного, 64-а 23.04.2014 г. 10:51 2 ТОО «Ордамед» г. Алматы, ул. Дуйсенова, 25 пом.202 28.04.2014 г. 10:32 3 ТОО «КаусарМЕД» г. Алматы, ул. Желтоксан, 37 29.04.2014 г. 11:50 4 ТОО «Медоника» г. Алматы, ул.Шевченко, 50 29.04.2014 г. 14:40 5 ТОО «Флебомед» г. Алматы, мкр.Коктем-1, д.23 кв.27 29.04.2014 г. 15:25 6 ТОО «IVD Holding» г. Алматы, ул. Шарипова, 63 29.04.2014 г. 15:40 7 ТОО «Стомаркет» г. Костанай, ул. Пушкина, 54А 29.04.2014 г. 15:50 8 ТОО «Арыстан Холдинг» г. Костанай, ул. Уральская, 14 29.04.2014 г. 15:55 9 ТОО «Surgicare Kazahstan» («Серджикея Казахстан») г. Алматы, ул. Дуйсенова, 25 пом.202 30.04.2014 г. 09:02 15 ТОО «НПФ Медилэнд» г. Алматы, пр. Райымбека, 417а 30.04.2014 г. 09:31 11 ТОО «Юмгискор Холдинг» г. Астана, пр.Сары-Арка, 15, БЦ «Іскер», 14 этаж 30.04.2014 г. 09:35 4. Изменений потенциальными поставщиками тендерных заявок с момента сдачи до момента вскрытия не было. 5. При процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками присутствовали следующие представители потенциальных поставщиков: № пп Наименование потенциального поставщика Адрес Ф.И.О. представителя потенциального поставщика 1 АО «Медтехника» г. Алматы, ул.Ю.Ратушного, 64-а Исаинова А.Г. 2 ТОО «Стомаркет» г. Костанай, ул.Пушкина, 54А Дамбаулов Т.Б. 3 ТОО «Юмгискор Холдинг» г. Астана, пр.Сары-Арка, 15, БЦ «Іскер», 14 этаж Смагулова Г.Р. 4 ТОО «Флебомед» г. Алматы, мкр. Коктем-1, д.23, кв. 27 Асембаев Т.Б. 6. Наименование потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки с указанием номеров лотов, по которым принимает участие каждый из потенциальных поставщиков: № п/п Наименование потенциального поставщика Номера лотов 1 АО «Медтехника» 16 2 ТОО «Ордамед» 15 3 ТОО «КаусарМЕД» 14, 17 4 ТОО «Медоника» 7 5 ТОО «Флебомед» 17 6 ТОО «IVD Holding» 6 7 ТОО «Стомаркет» 13 8 ТОО «Арыстан Холдинг» 13 9 ТОО «Surgicare Kazahstan» («Серджикея Казахстан») 15 10 ТОО «НПФ Медилэнд» 1 11 ТОО «Юмгискор Холдинг» 3, 4, 5, 9, 11, 12 7. Тендерные заявки потенциальных поставщиков содержат документы, отраженные в приложении 1 к настоящему протоколу, которые оглашены всем присутствующим при вскрытии тендерных заявок. 8. Замечаний у потенциальных поставщиков по вопросам содержания тендерных заявок и процедуре вскрытия не было. 9. Потенциальные поставщики, тендерные заявки которых не требуют дополнений или изменений: - ТОО «Ордамед» (лот № 15); - ТОО «Арыстан Холдинг» (лот № 13); - ТОО «Стомаркет» (лот № 13). 10. Замечания к заявкам потенциальных поставщиков на участие в тендере: АО «Медтехника» (лот № 16): срок регистрационного удостоверения РК-МТ-5№006254 истек 30.03.2014 года; таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил); отсутствует подтверждение внесения в реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК (пп.7) п.39 и пп.4) п.13 Правил) по следующим позициям: - система острого диализа multiFiltrate; - набор MultiFiltrate Kit 16 MPS P2; - набор MultiFiltrate Kit 4; - набор MultiFiltrate Kit 8; - комплект двухпросветного катетера для диализа TD 1115; - принадлежности для гемодиализа Filtrate Bag 10 L, нестерильные; отсутствует подтверждение права компании «Fresenius Medical Care AG & Co KGaA» Германия выдавать авторизацию и заключать договора на реализацию комплектующих (принадлежности для гемодиализа Filtrate Bag 10 L, нестерильные) от имени производителя «SIS-TER S.p.A» Италия (пп.7) п.8, п.40-1 Правил). Таким образом, отсутствуют договор и иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя (пп.7) п.8, п.40-1 Правил); отсутствует подтверждение права компании «Fresenius Medical Care AG & Co KGaA» Германия выдавать авторизацию и заключать договора на реализацию комплектующих (принадлежности для гемодиализа HF Female-Spike Adapter, стерильные) от имени производителя «Fresenius Medical Deutschland GmbH» Германия (пп.7) п.8, п.40-1 Правил). Таким образом, отсутствуют договор и иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя (пп.7) п.8, п.40-1 Правил). ТОО «КаусарМЕД» (лоты № 14, 17): по лоту № 14 согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования отсутствуют: - высокочастотный электрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляции ARCO, серии 1000, 2000, 3000; - ультразвуковой диссектор Sonoca, варианты исполнения: Sonoca-180; Sonoca-185; Sonoca-190; Sonoca-195; Sonoca-300; Sonoca-400 в комплекте с принадлежностями; таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил). ТОО «Медоника» (лот № 7): оригинал справки Алматинского филиала АО «Казкоммерцбанк» об отсутствии просроченной задолженности потенциального поставщика не соответствует установленной форме (приложение 4 и пп.2) п.39 Правил); отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками, а именно на радиографическую рентгеновскую систему RFM-525 HF (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил); согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования отсутствуют: - рентгеновский усиливающий экран; - медицинская рентгеновская зеленочуствительнная пленка; таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил); отсутствуют договор и иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя«Agfa-Gevaert HealthCare GmbH» (пп.7) п.8, п.40-1 Правил). ТОО «Флебомед» (лот №17): оригинал справки филиала АО «АТФБанк» в г. Алматы об отсутствии просроченной задолженности потенциального поставщика не соответствует установленной форме (приложение 4 и пп.2) п.39 Правил); в технической спецификации указан лот № 17, однако в таблице в графе «лот» указан лот № 27; в представленном оригинале документа, подтверждающего внесение обеспечения тендерной заявки, не указано количество предлагаемой к закупу медицинской техники, что не соответствует установленной форме согласно п. 48 и приложению 6-1 Правил; в представленном договоре отсутствует подтверждение права потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники (пп.7) п.39, пп.7) п.8, п.40-1 Правил). Таким образом, отсутствуют договор, подтверждающий право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники (пп.7) п.8, п.40-1 Правил). ТОО «IVD Holding» (лот № 6): согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования отсутствуют: - картридж; - депротеинизирующий раствор; - электрод, глюкоза; - электрод, лактат; - раствор для электродов референсный; - контроль качества; - контроль качества; - контроль качества; - реагент HIGH G/L; - набор для автоматического контроля качества; - набор капилляров 140 мкл; таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил). ТОО «Surgicare Kazakhstan» («Серджикея Казахстан») (лот № 15): оригинал справки филиала АО «АТФБанк» в г. Алматы об отсутствии просроченной задолженности потенциального поставщика не соответствует установленной форме (приложение 4 и пп.2) п.39 Правил); обязательства представлены в неполном виде (пп.3) п.13, пп.5) и пп.7) п.39 Правил): - комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы; - срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта должен быть не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 30 дней с момента официального уведомления конечного получателя; отсутствуют обязательства (пп.3) п.13, пп.5) и пп.7) п.39 Правил): - если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя; - поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара; - к технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых товаров; - не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования; - крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см; - обучение персонала осуществляет поставщик; представлен нотариально не заверенный договор, таким образом, отсутствует договор, подтверждающий право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники (пп.7) п.8, п.40-1 Правил). ТОО «НПФ Медилэнд» (лот № 1): обязательство представлено в неполном виде: - комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы (пп.3) п.13, пп.5) и пп.7) п.39 Правил); представлена не нотариально заверенная копия доверенности от ТОО «Optec (Оптек)» Республика Казахстан, кроме того отсутствует подтверждение права ТОО «Optec (Оптек)» Республика Казахстан представлять интересы производителя «Carl Zeiss Microscopy GmbH» (Германия) (пп.7) п.8, п.40-1 Правил). отсутствует договор, подтверждающий право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники (пп.7) п.8, п.40-1 Правил) от производителя «Carl Zeiss Microscopy GmbH» (Германия); таким образом, отсутствуют договор и иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя (пп.7) п.8, п.40-1 Правил). ТОО «Юмгискор Холдинг» (лоты № 3, 4, 5, 9, 11, 12): по лотам № 3, 9, 11, 12 наименование медицинской техники в регистрационном удостоверении не идентично указанному в сертификате об утверждении типа средств измерений: отсутствуют слова «в комплекте» (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил); по лоту №4 согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования отсутствуют: - компьютер; - принтер; таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил); по лотам № 4, 5 согласно представленному письму №01-1-06/08-012-15522 от 18.12.2013 года Департамента ККМФД по г. Алматы комплексная система среднего формата для обеспечения водой анализаторов «TKE LAB Tower 40 AFT» в комплекте с расходным материалом производства ThermoElectronLEDGmbH (Германия) не подлежит регистрации, однако в представленной технической спецификации указана модель «Анализатор автоматический биохимический в комплекте RХ Imola», производителем которого является компания «Randox Laboratories Ltd» (Великобритания); таким образом, вышеуказанное письмо не подтверждает то, что «система водоочистки и расходные материалы к системе водоочистки не подлежит регистрации. Представлено менее двух тендерных заявок по лотам № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16. По лотам № 2, 8, 10 заявки от потенциальных поставщиков не поступали. Заявки на участие в тендере от отечественных товаропроизводителей не поступали. Срок предоставления потенциальными поставщиками дополнений к тендерным заявкам для устранения замечаний, указанных тендерной комиссией, составляет до 15 часов 00 минут 21 мая 2014 года (после устранения замечаний измененная тендерная заявка в виде дополнений оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми при подаче самой тендерной заявки). Вскрытие конвертов с дополнениями к тендерным заявкам будет осуществляться в 15 часов 30 минут 21 мая 2014 года. Председатель комиссии Басенко А. Ф Заместитель председателя комиссии Тулеев Е. М. Члены комиссии: Амангалиев С. В. Сагинаева А. Д. Елеусизов К. И. Ешмаханова Г.Б. Акуев А. А Секретарь комиссии: Укубаева Ж. А. |  |
| --- | --- |