Приложение 1

к приказу Председателя Правления

ТОО «СК-Фармация»

от «18» сентября  2013 года № 09/122

Изменения в сводный список медицинской техники на 2013 год (18 лотов) по срокам поставки, организатором закупа которой выступает ТОО "СК-Фармация" в 2013 году

| № лота | Наименование | Кол-во | Цена плановая (тенге) | Сумма плановая (тенге) | Место поставки | Условия поставки | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Микроскоп операционный для микрохирургии | 1 | 32 000 000 | 32 000 000 | ГКП на ПХВ «Акмолинская областная больница» управления здравоохранения Акмолинской области, акимата Акмолинской области | DDP пункт назначения | 15 декабря 2013 года |
| 2 | Анализатор автоматический биохимический и иммуноферментный в комплекте с принадлежностями | 1 | 5 500 000 | 5 500 000 | РГКП «Научно-исследовательский институт радиационной медицины и экологии» Министерства здравоохранения Республики Казахстан – 1 ед. | DDP пункт назначения | 15 декабря 2013 года |
| 3 | Цифровой цветной ультразвуковой диагностический сканер | 1 | 6 380 200 | 6 380 200 | Филиал АО «Железнодорожные госпитали медицины катастроф» - «Актюбинская железнодорожная больница» - 1 ед. | DDP пункт назначения | 15 декабря 2013 года |
| 4 | Радиографическая рентгеновская система | 1 | 21 640 300 | 21 640 300 | РГП на ПХВ «Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии» Министерства здравоохранения Республики Казахстан | DDP пункт назначения | 15 декабря 2013 года |
| 5 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская | 1 | 29 866 000 | 29 866 000 | ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области | DDP пункт назначения | 15 декабря 2013 года |
| 6 | Эндовидеостойка с колоноскопом в комплекте с установкой для обработки гибких эндоскопов | 1 | 18 550 000 | 18 550 000 | ГККП «Областной онкологический диспансер акимата Южно-Казахстанской области | DDP пункт назначения | 15 декабря 2013 года |
| 7 | Система ультразвуковая | 1 | 18 000 000 | 18 000 000 | ГКП «Городская детская клиническая больница» на ПХВ ГУ Управления здравоохранения Актюбинской области | DDP пункт назначения | 15 декабря 2013 года |
| 8 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская | 2 | 22 235 000 | 44 470 000 | ГКП на ПХВ «Областной медицинский центр» управления здравоохранения Кызылординской области – 1 ед.; ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ Управления здравоохранения Актюбинской области – 1 ед. | DDP пункт назначения | 15 декабря 2013 года |
| 9 | Аппарат рентгеновский мобильный с С-дугой для флюороскопии | 1 | 30 395 000 | 30 395 000 | КГП «Костанайская областная детская больница» управления здравоохранения акимата Костанайской области | DDP пункт назначения | 15 декабря 2013 года |
| 10 | Комплекс аппаратно-программный носимый с цифровой записью одно-, двух-, трехсуточного мониторирования ЭКГ и АД (по Холтеру) | 1 | 5 485 420 | 5 485 420 | КГП на ПХВ «Центр матери и ребенка» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата | DDP пункт назначения | 15 декабря 2013 года |
| 11 | Инкубатор для новорожденных в комплекте | 1 | 6 106 269 | 6 106 269 | ГККП «Алматинская региональная детская больница» Управления здравоохранения Алматинской области, акимата Алматинской области | DDP пункт назначения | 15 декабря 2013 года |
| 12 | Инкубатор для новорожденных в комплекте с монитором пациента | 1 | 8 031 965 | 8 031 965 | ГКП на ПХВ «Областная детская больница» Управления здравоохранения акимата Мангистауской области | DDP пункт назначения | 15 декабря 2013 года |
| 13 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская | 1 | 17 617 860 | 17 617 860 | КГП «Костанайская областная детская больница» управления здравоохранения акимата Костанайской области | DDP пункт назначения | 15 декабря 2013 года |
| 14 | Вентилятор для интенсивной терапии в комплекте | 2 | 8 430 510 | 16 861 020 | ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ Управления здравоохранения Актюбинской области – 1 ед.; ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ Управления здравоохранения Актюбинской области – 1 ед. | DDP пункт назначения | 15 декабря 2013 года |
| 15 | Комплекс рентгеновский диагностический. Система цифровая радиологическая | 1 | 41 970 630 | 41 970 630 | ГКП «Городская клиническая больница №7» на ПХВ Управления здравоохранения г.Алматы | DDP пункт назначения | 15 декабря 2013 года |
| 16 | Установка анестезии | 1 | 7 893 917 | 7 893 917 | ГККП «Казыгуртская центральная районная больница» Управления здравоохранения акимата Южно-Казахстанской области | DDP пункт назначения | 15 декабря 2013 года |
| 17 | Комплекс рентгеновский диагностический. Система цифровая радиологическая | 1 | 23 729 330 | 23 729 330 | ГККП «Сельская больница с.Нарынкол Райымбекского района» Управления здравоохранения Алматинской области, акимата Алматинской области | DDP пункт назначения | 15 декабря 2013 года |
| 18 | Система видеоэндоскопическая с установкой моечной для промывки эндоскопов | 1 | 22 550 000 | 22 550 000 | ГККП «Кызылординский областной онкологический центр» Управления здравоохранения Кызылординской области | DDP пункт назначения | 15 декабря 2013 года |

Изменения и дополнения в технические спецификации по лотам №№ 7, 10

| № лота | Наименование | Параметры технических характеристик (технические спецификации) |
| --- | --- | --- |
| 7 | Система ультразвуковая | Области применения: - кардиология - ангиология - транскраниальные исследования - брюшная полость - акушерство-гинекология - гастроэнтерология - неврология - педиатрия - неонатология, нейросонография - эндокринология и исследования молочных желез - травматология и ортопедия - урология - онкология Основной блок: - наличие технологии цифрового формирования УЗ-изображения на основании информации об амплитуде и фазе сигнала - число приемо-передающих каналов, не менее 22 560 - динамический диапазон системы, не менее 205 дБ - время готовности системы с момента включения (из режима ожидания), не более 12 сек - максимальная частота кадров в В-режиме, не менее 1172 кадров в сек - одновременное использование фокусных зон, не менее 4 - увеличение изображения в режиме стоп-кадра, не менее 10 раз - увеличение изображения в реальном времени, не менее 10 раз - количество выбираемых цветовых шкал изображения в B-режиме, не менее 16 Наличие поддержки доплеровских режимов визуализации: - импульсно-волнового; - непрерывно-волнового; - цветового доплеровского картирования (ЦДК); - энергетического; - направленного энергетического - тканевая доплерография. - импульcно-волновой спектральный доплеровский режим (PW) должен поддерживаться всеми датчиками - наличие постоянно-волнового доплеровского режима: - энергетический доплеровский режим должен поддерживаться всеми датчиками - наличие представления информации на экране в В-режиме, M-режиме, D-режиме, комбинированных режимах В/В, В/М, В/D, В/С, В/С/D Варианты отображения в цветовом и энергетическом доплеровских режимах: - 2D/C; - разделенный 2D-2D/C; - двойной 2D/C; - 2D/C/D (триплекс), - 2D/C/М - Глубина сканирования в В-режиме не менее 300 мм Наличие триплексного режима в реальном масштабе времени: - В+CFM+PW/CW - B+PD+PW/CW - наличие формата сканирования – «виртуальный конвексный» на линейном датчике - наличие цифровой динамической фокусировки сигнала на приеме - наличие программно-аппаратного обеспечения для кардиологической визуализации - наличие анатомического М-режима с возможностью включения на «живом» изображении, в режиме кинопетли и на сохраненных видеофрагментах - количество выбираемых карт псевдоокрашивания при работе в М-режиме, не менее 16 - максимальное количество выбираемых пользователем частот сканирования в В-режиме на одном датчике, не менее 7 - количество поддерживаемых частот сканирования на одном датчике в режиме тканевой гармоники, не менее 5: - количество выбираемых пользователем частот сканирования на одном датчике в режиме энергетического и ЦДК, не менее 4: - диапазон частот сканирования, не уже 1,0 – 13,0 МГц - наличие интегрированной рабочей станции для хранения и дополнительной обработки ультразвуковых изображений - наличие автоматической трассировки доплеровского спектра с отображением не менее 6 параметров спектральной кривой - наличие технологии тканевого гармонического изображения с инверсией фазы (на всех типах датчиков) - наличие комплекта кабелей для снятия сигнала ЭКГ Дополнительные возможности системы: - наличие технологии полуавтоматического расчета параметров центральной гемодинамики на основании указываемых пользователем ориентиров эндокарда левого желудочка. Расчет фракции выброса, КДО, КСО, МО, УО и других параметров. - наличие режима тканевой доплерографии - наличие технологии многолучевого сложносоставного сканирования (композитное изображение) - вес системы не более 100 кг - энергопотребление не более 600 Вт Датчики: - одновременное подключение датчиков, не менее 3 ( не считая порт для карандашного датчика) Типы поддерживаемых датчиков: - конвексные; - линейные; - фазированные; - внутриполостные электронные; - трансабдоминальные для 4D-визуализации; внутриполостные для 4D-визуализации, чреспищеводные; - катетерные для внутрисердечных исследований. Характеристики монитора: - цветной монитор высокого разрешения на шарнирном плече крепления. - ЖК-матрица с антибликовым покрытием изготовлена по технологии TFT IPS диагональ не менее17 дюймов - режим энергосбережения - разрешение монитора, не менее 1024 х 768 пикселей - свободная регулировка положения монитора относительно базового блока. - наличие регулировки высоты контрольной панели Архивация изображений: - наличие черно-белого видеопринтера - наличие встроенного привода DVD/R-RW, CD-R/RW для записи сохраненных данных - максимальная стандартная память кинопетли не менее 2 729 кадров - наличие интегрированной в аппарат компьютерной рабочей станции для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений и кинопетель: - объем жесткого диска встроенной рабочей станции, не менее 160 Гб - возможность создания архивов пациентов, SQL профессиональная база данных, - возможность сохранения изображений и кинопетель в оригинальном качестве - наличие доступа к ранее сохраненным необработанным «сырым» данным для их дальнейшей обработки. - наличие комплекта расходных материалов (бумага, гель) - комплект одноразовых электродов для ЭКГ не менее 50 шт. Наличие нидеовыходов: - композитный Ч/Б (BNC), - композитный цветной (BNC), - S-Video Y/C (видеостандарт PAL), - RGB (15-контактный), - VGA (15-контактный). - USB 2.0, не менее 2-х - руководство пользователя на русском и казахском языках - наличие сервисной службы компании-производителя на территории РК Основные комплектующие Базовый блок Технологии цифрового формирования УЗ-изображения на основании информации об амплитуде и фазе сигнала Число приемо-передающих каналов, не менее 22 560 Динамический диапазон системы, не менее 205 дБ Время готовности системы с момента включения (из режима ожидания), не более 12 сек Максимальная частота кадров в В-режиме, не менее 1172 кадров в сек Одновременное использование фокусных зон, не менее 4 Увеличение изображения в режиме стоп-кадра, не менее 10 раз Увеличение изображения в реальном времени, не менее 10 раз Количество выбираемых цветовых шкал изображения в B-режиме, не менее 16. Фазированный датчик Электронный датчик для кардиологических, транскраниальных и радиологических исследований у взрослых. Поддержка режимов визуализации: Серошкальное двумерное изображение 2D (B) ЦДК (С); энергетический режим; импульсно-волновой спектральный доплеровский режим (PW). непрерывно-волновой спектральный доплеровский режим (СW). М-режим; тканевая доплерография. Частотный диапазон не уже, МГц 1,0 – 5,0 МГц Апертура не более 15,4 мм Фазированный педиатрический датчик Для кардиологических, транскраниальных и радиологических исследований у детей и новорожденных. Поддержка режимов визуализации: Серошкальное двумерное изображение 2D (B) ЦДК (С); энергетический режим; импульсно-волновой спектральный доплеровский режим (PW). непрерывно-волновой спектральный доплеровский режим (СW). М-режим; тканевая доплерография. Частотный диапазон не уже 4,0-9,0 МГц Апертура не хуже 12 мм Конвексный датчик Для исследования органов брюшной полости и забрюшинного пространства, нейросонографических исследований у новорожденных и детей. Поддержка режимов визуализации: Серошкальное двумерное изображение 2D (B) ЦДК (С); энергетический режим; импульсно-волновой спектральный доплеровский режим (PW). М-режим; Частотный диапазон, не уже 5,0 – 8,0 МГц: Угол обзора не менее 109° Апертура не уже 25,6 мм Программное обеспечение Режим тканевой доплерографии Технология полуавтоматического расчета параметров центральной гемодинамики на основании указываемых пользователем ориентиров эндокарда левого желудочка. Расчет фракции выброса, КДО, КСО, МО, УО и других параметров. Технология тканевого гармонического изображения с инверсией фазы (на всех типах датчиков) Программное обеспечение Технология многолучевого сложносоставного сканирования (композитное изображение) Дополнительные комплектующие Принтер Черно-белый видеопринтер Кабель сетевой для ЭКГ Комплект кабелей для снятия сигнала ЭКГ Источник бесперебойного питания Мощность не менее 2 кВТ |
| 10 | Комплекс аппаратно-программный носимый с цифровой записью одно-, двух-, трехсуточного мониторирования ЭКГ и АД (по Холтеру). | Предназначен для полной суточной записи 12/3 (по выбору) отведений ЭКГ, пневмограммы, двигательной активности и измерение артериального давления комбинацией двух методов: акустического и осциллометрического. Характеристики носимых регистраторов. 1) Носимый регистратор должен производить измерение артериального давления комбинацией двух методов: акустического и осциллометрического, и полную суточную запись 1-го отведения ЭКГ. Длительность записи не менее 48 часов. Канал периодического измерения и записи артериального давления (АД). Возможность измерения АД по тонам Короткова. Осциллометрический метод измерения АД. Возможность измерения АД с синхронизацией по ЭКГ. Возможность установки индивидуальных режимов измерения АД в заданные интервалы времени («ночной» режим и т.д.). Возможность автоматического внеочередного измерения АД по параметрам ЭКГ (при тахикардии и/или брадикардии). Должно быть плавное бесступенчатое регулирование давления в манжете с целью уменьшения среднего времени измерения и увеличения комфорта пациента. Возможность одновременного использования двух методов измерения АД с целью верификации измерений. Возможность автоматического выбора метода измерения в процессе мониторирования АД: - только по осциллометрическому методу при шуме в канале микрофона или - только по методу Короткова при колебаниях давления в манжете, например, вследствие физической активности пациента. Возможность внеочередного запуска измерения АД пациентом (по кнопке). Время накачки манжеты не более (для манжеты объемом 300 см3) – 15 секунд. Индикация результатов на встроенном дисплее: АД систолическое, АД диастолическое, ЧСС, время суток, время до очередного измерения. Возможность отключения индикации результатов измерения. Индивидуальная настройка регистратора на пациента. Программирование аускультативного метода по IV или V фазе тонов Короткова. Возможность измерения АД без измерения ЭКГ. Число измерений АД не менее – 600 раз. Диапазон измерения давления – 0- 300 мм. рт.ст. Уровень шумов в канале измерения давления, не более – 0,2 мм. рт. ст. Для обеспечения безопасности пациента конструкция регистратора должна предусматривать контроль максимального давления в манжете на двух уровнях: «взрослый» режим, не более – 280 мм. рт. ст «детский» режим, не более – 180 мм. рт. ст. Погрешность измерения давления не более – 2 мм. рт. ст. Количество отведений ЭКГ – 1 отведение. Диапазон регистрируемых входных напряжений – 0,03- 300 мВ. Частота квантования – 256, 512, 1024 Гц. Полоса пропускания –0- 65 Гц. Уровень внутренних шумов, приведенных ко входу не более 20 мкВ. Коэффициент ослабления синфазных сигналов не менее 100 дБ. Возможность записи ЭКГ без потери информации. Наличие канала непрерывной регистрации двигательной активности и положения тела пациента. Диапазон измерения ЧСС 30- 240 уд/мин. Тип памяти регистратора должен быть твердотельным энергонезависимым. Объем памяти не менее 256 Мб. Формат записи должен быть цифровым. Возможность обновления встроенного программного обеспечения регистратора. Электропитание – от аккумуляторов или одноразовых батарей типа АА емкостью 2500 mAh. 2) Носимый регистратор должен производить запись 3 отведений ЭКГ. Наличие канала непрерывной регистрации двигательной активности и положения тела пациента. Длительность записи со штатными аккумуляторами 72 часа, с аккумуляторами повышенной мощности 168 часов. Тип памяти регистратора должен быть твердотельным энергонезависимым. Объем памяти не менее 256 Мб. Формат записи должен быть цифровым. Диапазон измерения ЧСС 30-240 уд/мин. Параметры канала ЭКГ: - диапазон регистрируемых напряжений 0,03- 5 мВ. - дискретность АЦП – 19 разр. - вес младшего значащего разряда LSB – 1,9 мкВ. - частота квантования 256/512/1024 Гц. - полоса пропускания – 0- 65 Гц. - уровень внутренних шумов, приведенных ко входу не более 20 мкВ. - коэффициент ослабления синфазных сигналов не менее 100 дБ. - возможность записи ЭКГ без потери информации. Наличие дисплея. Возможность обновления встроенного программного обеспечения регистратора. Электропитание – от аккумуляторов или одноразовых батарей типа АА. 3) Регистратор носимый должен производить измерения 12 или 3 отведений ЭКГ, должно быть выбрано при каждом обследовании. Длительность записи не менее 48 часов. Выделение импульсов стимулятора. Канал непрерывной регистрации реопневмограммы в одном отведении. Канал непрерывной регистрации двигательной активности и положения тела пациента. Тип памяти регистратора должен быть твердотельным энергонезависимым. Объем памяти не менее 512 Мб. Формат записи должен быть цифровым. Диапазон измерения ЧСС 30-240 уд/мин. Параметры канала ЭКГ: - диапазон регистрируемых напряжений 0,03- 5 мВ. - дискретность АЦП – 19 разр. - вес младшего значащего разряда LSB – 1,2 мкВ. - частота квантования 256/512/1024 Гц. - полоса пропускания – 0- 65 Гц. - уровень внутренних шумов, приведенных ко входу не более 20 мкВ. - коэффициент ослабления синфазных сигналов не более 100 дБ. - запись ЭКГ без потери информации. Возможность обновления встроенного программного обеспечения регистратора. Электропитание – от аккумуляторов или одноразовых батарей типа АА. 4) Носимый регистратор должен производить полную суточную запись 12/3 (по выбору) отведений ЭКГ, пневмограммы, двигательной активности и измерение артериального давления комбинацией двух методов: акустического и осциллометрического. Длительность записи должен быть не менее 48 час. Канал периодического измерения и записи артериального давления (АД). Возможность измерения АД по тонам Короткова. Осциллометрический метод измерения АД. Возможность измерения АД с синхронизацией по ЭКГ. Возможность установки индивидуальных режимов измерения АД в заданные интервалы времени («ночной» режим и т.д.). Возможность автоматического внеочередного измерения АД по параметрам ЭКГ (при тахикардии и/или брадикардии). Должно быть плавное бесступенчатое регулирование давления в манжете с целью уменьшения среднего времени измерения и увеличения комфорта пациента. Возможность одновременного использования двух методов измерения АД с целью верификации измерений. Возможность автоматического выбора метода измерения в процессе мониторирования АД: - только по осциллометрическому методу при шуме в канале микрофона или - только по методу Короткова при колебаниях давления в манжете, например, вследствие физической активности пациента. Возможность внеочередного запуска измерения АД пациентом (по кнопке). Время накачки манжеты не более (для манжеты объемом 300см3) – 15 секунд. Индикация результатов на встроенном дисплее: АД систолическое, АД диастолическое, ЧСС, время суток, время до очередного измерения. Возможность отключения индикации результатов измерения. Индивидуальная настройка регистратора на пациента. Программирование аускультативного метода по IV или V фазе тонов Короткова. Возможность измерения АД без измерения ЭКГ. Число измерений АД не менее – 600 раз. Диапазон измерения давления – 0- 300 мм рт. ст. Уровень шумов в канале измерения давления не более – 0,2 мм рт. ст. Для обеспечения безопасности пациента конструкция регистратора должен предусматривать контроль максимального давления в манжете на двух уровнях: «взрослый» режим, не более – 280 мм рт. ст. «детский» режим, не более – 180 мм рт. ст. Погрешность измерения давления не более – 2 мм рт. ст. Канал непрерывной регистрации реопневмограммы в одном отведении. Канал непрерывной регистрации двигательной активности и положения тела пациента. Количество отведений ЭКГ – 12/3 (по выбору). Параметры канала ЭКГ: - диапазон регистрируемых напряжений 0,03- 5 мВ. - дискретность АЦП – 19 разр. - вес младшего значащего разряда LSB – 1,2 мкВ. - частота квантования 256/512/1024 Гц. - полоса пропускания – 0- 250 Гц. - уровень внутренних шумов, приведенных ко входу, не более 20 мкВ. - коэффициент ослабления синфазных сигналов, не более 100 дБ. - запись ЭКГ без потери информации. Диапазон измерения ЧСС 30-240 уд/мин. Возможность проведения измерений ЭКГ без канала АД. Возможность обновления встроенного программного обеспечения регистратора. Тип памяти регистратора должен быть твердотельным энергонезависимым. Объем памяти не менее 256 Мб. Формат записи должен быть цифровым. Электропитание – от аккумуляторов или одноразовых батарей типа АА. Характеристики программного обеспечения. Язык интерфейса программного обеспечения – русский. Операционная система предпочтительно WINDOWS. Обработка результатов измерений АД: - статистические характеристики АД, включая средние величины АД днем и ночью, - вариабельность АД, - циркадный индекс, - результаты косинорного анализа суточного ритма, - индексы нагрузки давлением, - индексы гипотензии, - комментарии полученных величин применительно к нормативам, - индивидуальная настройка при расчете АД, - верификация любого измерения АД, - взаимосвязь ЧСС, аритмий, смещения ST и АД, Обработка результатов измерений ЭКГ: - оценка стимулятора с выделением нарушений, - оценка аритмий с учетом фонового ритма, - оценка смещения и наклона сегмента ST, - выявление эпизодов смещения ST с расчетом их характеристик, - оценка локализации ишемических изменений, - расчет физических нагрузок, - расчет вариабельности RR-интервалов, - оценка интервала QT, - выявление сонного “Апноэ” и расчет частоты дыхания. База врачебных диагнозов. Генерация «клинического» заключения с возможностью корректировки и редактирования врачом. Ведение базы данных пациентов. Возможность включения комментариев выявленных изменений. Экспорт данных в другие форматы с целью обработки результатов с использованием других программ. Программные средства, обеспечивающие возможность интеграции аппаратно- программного комплекса в состав информационной системы лечебного учреждения. Обмен данными регистратор – компьютер, в том числе: - ввод в регистратор индивидуальных данных пациента, - проверка качества подключения электродов ЭКГ, - передача данных из регистратора в ПК за время не более 2 мин. Подключение регистраторов к компьютеру должен осуществляться через блок USB-адаптера с гальванической развязкой, обеспечивающей электробезопасность по классу BF. Основные комплектующие: Регистратор носимый. Измерение артериального давления комбинацией двух методов: акустического и осциллометрического, полная суточная запись 1-го отведения ЭКГ. Регистратор носимый. Полная многосуточная запись 3х отведений ЭКГ и двигательной активности . Регистратор носимый. Полная суточная запись 12/3 отведений ЭКГ (по выбору), пневмограммы и двигательной активности . Регистратор носимый. Полная суточная запись 12/3 (по выбору) отведений ЭКГ, пневмограммы , двигательной активности и измерение артериального давления комбинацией двух методов: акустического и осциллометрического. Элементы питания. Батарея аккумуляторная 2700 mAh для питания регистраторов носимых. Тип батарей АА. Элементы питания. Литиевые батарейки для питания регистраторов носимых. Зарядное устройство. Зарядное устройство для зарядки аккумуляторов. Кабель соединительный для подключения ЭКГ электродов электрокардиографических: трехэлектродный одноканальный. Кабель для соединения одноразовых электродов с носимым регистратором. Кабель соединительный для подключения ЭКГ электродов электрокардиографических: пятиэлектродный трехканальный. Кабель для соединения одноразовых электродов с носимым регистратором. Кабель соединительный для подключения ЭКГ электродов электрокардиографических: семиэлектродный трехканальный. Кабель для соединения одноразовых электродов с носимым регистратором: - семиэлектродный трехканальный (10 pin)-4 шт.; - семиэлектродный трехканальный (12 pin INT)-4 шт. Кабель соединительный для подключения ЭКГ электродов электрокардиографических: десятиэлектродный двенадцатиканальный. Кабель для соединения одноразовых электродов с носимым регистратором. Датчик тонов Короткова. Применяется для регистрации тонов Короткова. Манжета большая. Манжета компрессионная для измерения АД. Манжета средняя. Манжета компрессионная для измерения АД. Манжета малая. Манжета компрессионная для измерения АД. Программное обеспечение. Программа обработки результатов. Адаптер связи USB-совместимый и кабель соединительный для подключения регистраторов к ПК. Для соединения носимых регистраторов с ПК. Персональный компьютер. Цветной LCD- дисплей- 2 шт. Монитор не менее 20 дюймов. Служит для ввода, обработки, хранения результатов обследования. Процессор –не хуже Core 2 Duo- 2 шт. Мышь- оптическая- 2 шт. Клавиатура – PS/2- 2 шт. Операционная система- предпочтительно Windows 7- 2 шт. DVD-привод- 2 шт. Видео-карта-интегрированная- 2 шт. Операционная память-не менее 2 Гб- 2 шт. Принтер. Лазерный, для вывода на печать результатов обследования. |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта должен быть не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 30 дней с момента официального уведомления конечного получателя. Сервисное обслуживание в течение гарантийного срока обслуживания должно осуществляться квалифицированным специалистом поставщика не реже 1 раза в квартал. К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр СИ Республики Казахстан, либо поставщик принимает на себя обязательства по внесению товаров в данный реестр к моменту поставки с представлением соответствующих подтверждающих документов. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.