Протокол заседания тендерной комиссии по допуску

потенциальных поставщиков к процедуре определения наименьшей цены в тендере с использованием двухэтапных процедур по закупу медицинской техники

г. Астана 		                       		                                         02 - 03 сентября 2014 года

- Тендерная комиссия в следующем составе:

| Басенко А.Ф. | - Управляющий директор - член Правления ТОО «СК-Фармация», председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Елеусизов К.И. | - главный менеджер Департамента технической экспертизы АО «КазМедТех», заместитель председателя комиссии. |

Члены комиссии:

| Амангалиев С.В. Нурпеисова А.Р. Елжасаров К.Д. | - и.о. начальника отдела мониторинга медицинской техники ТОО «СК-Фармация»; - главный юрист отдела правового обеспечения ТОО «СК-Фармация»; - начальник отдела финансового анализа ТОО «СК-Фармация»; |
| --- | --- |
| Секретарь комиссии Сагинаева А.Д. | - начальник отдела закупа и оснащения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация»; |

02 сентября 2014 года в 15 часов 30 минут в конференц-зале, расположенном по адресу:  г. Астана, пр. Туран, 18, Бизнес-центр «Туран 18», произвела процедуру вскрытия конвертов с дополнениями к тендерным заявкам, представленным для участия в тендере по закупу медицинской техники в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее - Правила).

- Ввиду предоставления потенциальными поставщиками дополнений к тендерным заявкам до истечения окончательного срока их предоставления возврат не производился.

- Дополнения к тендерным заявкам в установленные сроки до истечения окончательного срока представления дополнений к тендерным заявкам представили следующие потенциальные поставщики:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Адрес потенциального поставщика | Дата и время предоставления дополнения к заявкам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Астана Медикал Продукт» | г. Астана, ул. Достык 5/1 | 28.08.14г. 11:15 |
| 2 | ТОО «Арех Со» | г. Алматы, ул. Сатпаева 30Б | 02.09.14г. 10:15 |
| 3 | ТОО «Флебомед» | г. Алматы, пр. Аль-Фараби 53, блок «Б» | 02.09.14г. 10:16 |
| 4 | ТОО «Медикус Евразия» | г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 17 | 02.09.14г. 10:17 |
| 5 | ТОО «А-37» | г. Алматы, ул. Басенова, 27 | 02.09.14г. 10:50 |
| 6 | ТОО «Стомаркет» | г. Костанай, ул. Пушкина, 54А | 02.09.14г. 11:10 |
| 7 | ТОО «Стомед» | г. Костанай, ул. Уральская, 14 | 02.09.14г. 11:20 |
| 8 | ТОО «Диагаль» | г. Астана, мкр. Юго-Восток, мкр 19, ул. Жанкент д.88 | 02.09.14г. 12:15 |
| 9 | ТОО «Алтынмед» | г. Астана, ул. Петрова 18/1, оф.2 | 02.09.14г. 12:31 |

4.     Изменений потенциальными поставщиками дополнений к тендерным заявкам с момента сдачи до момента вскрытия не было.

5.   Дополнения к заявкам потенциальных поставщиков на участие в тендере, представленные после окончательного срока их представления, отсутствуют.

6.   При процедуре вскрытия конвертов с дополнениями к тендерным заявкам представители потенциальных поставщиков отсутствовали.

7.       Наименование потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки с указанием номеров лотов, по которым принимает участие каждый из потенциальных поставщиков:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Номера лотов |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Диагаль» | 5 |
| 2 | ТОО «Арех Со» | 7 |
| 3 | ТОО «А-37» | 7 |
| 4 | ТОО «Алтынмед» | 5 |
| 5 | ТОО «Медикус Евразия» | 6 |
| 6 | ТОО «Астана Медикал Продукт» | 2 |
| 7 | ТОО «Стомаркет» | 3, 10 |
| 8 | ТОО «Стомед» | 3, 10 |
| 9 | АО «Медтехника» | 4, 6, 8 |
| 10 | ТОО «Флебомед» | 1, 9 |
| 11 | АО «Интерфарма-К» | 4, 8 |

- Тендерные заявки потенциальных поставщиков содержат документы, отраженные в приложении 1 к Протоколу заседаний тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками потенциальных поставщиков на участие в тендере с использованием двухэтапных процедур по закупу медицинской техники 14 августа – 27 августа 2014 года, которые оглашены всем присутствующим при вскрытии тендерных заявок.

- Дополнения к тендерным заявкам потенциальных поставщиков содержат документы, отраженные в приложении 1 к настоящему протоколу.

10.      Потенциальные поставщики, тендерные заявки, которые не требуют дополнений или изменений:

- АО «Медтехника», лоты № 4, 6, 8;

- АО «Интерфарма-К», лоты № 4, 8.

11.       Замечания к заявкам потенциальных поставщиков на участие в тендере:

ТОО «Диагаль» (лот № 5):

представлена нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающее наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя «Edan Instruments.Inc»;

представлено подтверждение внесения в реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК на установку анестезии Fabius plus;

представлен документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками на установку анестезии Fabius plus.

ТОО «Арех Со» (лот № 7):

в представленной заявке срок поставки товаров соответствует сроку поставки согласно сводному списку;

представлены сведения о стаже работы специалистов потенциального поставщика по специальности;

отсутствует подтверждение внесения в реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК на систему для поддержки функции сердца и легких Deltastream c дополнительными принадлежностями и датчиками (пп.7) п.39 и пп.4) п.13 Правил).

ТОО «А-37» (лот № 7):

в представленной заявке срок поставки товаров соответствует сроку поставки согласно сводному списку;

отсутствуют сведения о стаже работы специалистов потенциального поставщика по специальности (пп.2) п.39 Правил);

отсутствует подтверждение внесения в реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК на систему для поддержки функции сердца и легких Deltastream c дополнительными принадлежностями и датчиками (пп.7) п.39 и пп.4) п.13 Правил);

представленные дополнения к тендерной заявке не прошиты, не пронумерованы страницы, и не скреплены печатью, что не соответствует пункту 43 Правил (в соответствии с подпунктом 6 пункта 119 Правил).

ТОО «Алтынмед» (лот № 5):

представлена нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающее наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя «Edan Instruments.Inc»;

представлено подтверждение внесения в реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК на установку анестезии Fabius plus;

представлен документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками на установку анестезии Fabius plus;

банковская гарантия не соответствует установленной форме (общая сумма прописью указана не полностью) (приложение 6-1, пп.2) п.48 Правил).

ТОО «Медикус Евразия» (лот № 6):

представлена нотариально заверенная копия  авторизационного письма от компании «GE Medical Systems Ltd.» (Великобритания), выданное 29.08.14г., подтверждающего статус официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники;

представлено письмо разъяснение касательно печати от GE HEALTHCARE GE MEDICAL SYSTEMS LTD. UK.

ТОО «Астана Медикал Продукт» (лот № 2):

представлено обязательство:

- поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел).

ТОО «Стомаркет» (лоты № 3, 10):

представлен оригинал документа, подтверждающего внесение обеспечения тендерной заявки в виде банковской гарантии;

по лоту № 10 представлено подтверждение регистрации на Адаптер DISS для гелиево-кислородной смеси.

по лоту № 10 согласно регистрационному удостоверению отсутствует:

-  APV (AutoFlow, PRVC, VAPS, SVT, VV+), Функция PS (ASB);

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил).

ТОО «Стомед» (лоты № 3, 10):

представлен оригинал документа, подтверждающего внесение обеспечения тендерной заявки в виде банковской гарантии;

представлены сведения о стаже работы специалистов потенциального поставщика по специальности (пп.2) п.39 Правил);

по лоту № 10 представлено подтверждение регистрации на Адаптер DISS для гелиево-кислородной смеси.

по лоту № 10 согласно регистрационному удостоверению отсутствует:

-  APV (AutoFlow, PRVC, VAPS, SVT, VV+), Функция PS (ASB);

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил).

ТОО «Флебомед» (лоты № 1, 9):

представленная заявка на участие в тендере скреплена печатью, что соответствует пункту 43 Правил.

12. Тендерные заявки следующих потенциальных поставщиков отклонены, как не соответствующие требованиям тендерной документации:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Причина отклонения согласно Правилам | Номера лотов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Арех Со» | пп.3), пп.6) п.119 Правил (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил) | 7 |
| 2 | ТОО «А-37» | пп.3), пп.6) п.119 Правил (пп.4) п.13, пп.2), пп.7) п.39, п.43 Правил) | 7 |
| 3 | ТОО «Алтынмед» | пп.1) п.119 Правил (приложение 6-1, пп.2) п.48 Правил) | 5 |
| 4 | ТОО «Стомаркет» | пп.3), пп.6) п.119 Правил (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил) | 10 |
| 5 | ТОО «Стомед» | пп.3), пп.6) п.119 Правил (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил) | 10 |

13.    На основании пункта 100 Правил в соответствии с приказом Председателя Правления                № 09/86 от 24 июля 2014 года в качестве экспертов привлечены:

Эксперты по хирургическому оборудованию (по лотам № 1, 9):

Токсанбаев Д.С. – к.м.н. заведующий отделением гепатопанкреатобилиарной хирургии и трансплантации печени, врач-хирург высшей категории АО «Национальный научный центр им. А.Н. Сызганова» г. Алматы (по согласованию);

Досханов М.О. - врач-хирург отделения гепатопанкреатобилиарной хирургии и трансплантации печени, АО «Национальный научный центр им. А.Н. Сызганова» г. Алматы (по согласованию).

Эксперты по офтальмологии (по лоту № 2):

Ботабекова Т.К. - генеральный директор НИИ глазных болезней, член – корреспондент НАН РК профессор, д.м.н, президент ассоциации офтальмологов, главный внештатный офтальмолог МЗ            (по согласованию);

Булгакова А.А. – к.м.н. директор филиала НИИ глазных болезней, врач офтальмолог, микрохирург высшей категории (по согласованию);

Урих К.А. - заведующий отделением микрохирургии глаза  Городской больницы №2 г. Астана (по согласованию).

Эксперты по оборудованию для ультразвуковой и функциональной диагностики (по лотам № 3, 6):

Садырбекова Б.М. – к.м.н., заведующая отделением УЗИ диагностики АО «Национальный научный центр материнства и детства» г. Астана (по согласованию);

Иманкулов С.Б. - д.м.н., профессор, руководитель отдела ультразвуковой диагностики           АО «Национальный научный центр материнства и детства» г. Астана (по согласованию).

Эксперты по оборудованию для эндоскопии, эндоскопической хирургии (по лотам № 4, 8):

Котлобовский В.И. - д.м.н., профессор кафедры эндоскопической хирургии ФНПРиДО АО «Медицинский Университет Астана», заведующий отделением эндоскопической хирургии ГКП на ПХВ «Областная детская клиническая больница» г. Актобе (по согласованию);

Укыбасова Т. М. - д.м.н., профессор, заместитель медицинского директора по акушерству и гинекологии, АО «Национальный научный центр материнства и детства», г. Астана (по согласованию).

Эксперты по реанимационному, наркозно-дыхательному и мониторинговому оборудованию (по лотам № 5, 10):

Сергиенко А.В. - врач высшей категории, врач анестезиолог-реаниматолог ГКП на ПХВ «Городская  больница №1» г. Астана (по согласованию);

Конкаев А. К. – д.м.н. профессор, заведующий отделением анестезиологии и реаниматологии и интенсивной терапии НИИ травматологии и ортопедии, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии факультета непрерывного профессионального развития дополнительного образования  АО «Медицинский университет Астаны» (по согласованию);

Разумов С.А. – к.м.н., врач высшей категории, доцент кафедры анестезиологии и реанимации, АО «Медицинский Университет Астана» (по согласованию).

Эксперты по кардиологии (по лоту № 7):

Бекбосынов С.Т – заведующий кардиохирургии №2 врач кардиохирург, АО «Национальный научный кардиохирургический центр» (по согласованию);

Калиев Р.Б – заведующий операционным отделением, лаборатории вспомогательного кровообращения (по согласованию), которые представили экспертные заключения по соответствию представленной потенциальными поставщиками на тендер медицинской техники требованиям параметров технических характеристик (технических спецификаций) Сводного списка медицинской техники, организатором закупа которой выступает ТОО "СК-Фармация" (прилагаются).

14.    Отклоненных тендерных заявок потенциальных поставщиков, не соответствующих требованиям параметров технических характеристик (технических спецификаций) на основании подпункта 7) пункта 119 Правил, отсутствуют.

15.     Тендерная комиссия по результатам рассмотрения тендерных заявок потенциальных поставщиков и дополнений к ним путем открытого голосования в соответствии с Правилами РЕШИЛА:

1) допустить к участию в процедуре определения наименьшей цены следующих потенциальных поставщиков по соответствующим лотам:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Номера лотов |
| --- | --- | --- |
| 1 | АО «Медтехника» | 4, 6, 8 |
| 2 | АО «Интерфарма-К» | 4, 8 |
| 3 | ТОО «Диагаль» | 5 |
| 4 | ТОО «Медикус Евразия» | 6 |
| 5 | ТОО «Астана Медикал Продукт» | 2 |
| 6 | ТОО «Стомаркет» | 3 |
| 7 | ТОО «Стомед» | 3 |
| 8 | ТОО «Флебомед» | 1, 9 |

Заявки на участие в тендере от отечественных товаропроизводителей отсутствуют.

2) временем начала приема ценовых предложений потенциальных поставщиков, допущенных к участию в процедуре определения наименьшей цены, определить 10 часов 00 минут 04 сентября 2014 года.

За данное решение проголосовали:

ЗА – единогласно;

ПРОТИВ – нет.

| Председатель комиссии | Басенко А. Ф |
| --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии | Елеусизов К.И. |
| Члены комиссии: | Амангалиев С.В. |
|  | Нурпеисова А.Р. |
|  | Елжасаров К.Д. |
| Секретарь комиссии | Сагинаева А.Д. |