Протокол заседания тендерной комиссии

по допуску потенциальных поставщиков на участие в тендере с использованием двухэтапных процедур по закупу медицинской техники на 2011 год

г. Астана                                                                                       11-00 часов 9 сентября  2011 года

1. Тендерная комиссия в следующем составе:

| Ясылов Е.А. - управляющий директор – член Правления ТОО «СК-Фармация», председатель комиссии; Баймагамбетова Э.Ш. - начальник отдела закупа и оснащения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация», заместитель председателя комиссии; Члены комиссии: Сатывалдеев Р.К. - заместитель директора по экстренной работе РГКП «Центр судебной медицины» Министерства здравоохранения Республики Казахстан (по согласованию); Садовникова Т.А. - заместитель директора по медицинской части РГКП «Республиканский центр реабилитации для детей и подростков» Министерства здравоохранения Республики Казахстан (по согласованию); Валиев Р.К. - заведующий лабораторией ЭКО РГП «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии» Министерства здравоохранения Республики Казахстан (по согласованию); Вуйко И.В. - и.о. заведующего лабораторией иммунологии РГП на ПХВ «Научно-исследовательский кожно-венерологический институт» Министерства здравоохранения Республики Казахстан (по согласованию); Абрахманова А.К. - заместитель начальника по лечебной работе РГКП «Республиканский клинический госпиталь для инвалидов Отечественной войны» Министерства здравоохранения Республики Казахстан (по согласованию); Матчанова Г.Д. - юрист РГП на ПХВ «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» Министерства здравоохранения Республики Казахстан (по согласованию); Жолдыбай Ж.Ж. Ким О.Г. Шантиева Г.А. Туспеков М.А. - заведующая отделением лучевой диагностики РГП "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии" Министерства здравоохранения Республики Казахстан (по согласованию); - начальник отдела маркетинга и государственных закупок РГКП «Республиканский центр крови» Министерства здравоохранения Республики Казахстан (по согласованию); - и.о. заведующего отделом по государственным закупкам РГП на ПХВ «Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии»; - и.о. директора РГКП «Научный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний»; Касаткин М.Е. - начальник отдела стратегического развития и мониторинга медицинской техники ТОО «СК-Фармация»; Клещевников А.В. - главный менеджер отдела стратегического развития и мониторинга медицинской техники ТОО «СК-Фармация»; Адылканов Р.А. - менеджер отдела стратегического развития и мониторинга медицинской техники ТОО «СК-Фармация»; |  |
| --- | --- |
| Секретарь комиссии: Болтаева К.С. - главный менеджер отдела закупа и оснащения медицинской техники ТОО «СК-Фармация», |  |

7 сентября  2011 года в 15 часов 30 минут в конференц-зале, расположенном по адресу г.Астана, проспект Туран 18, бизнес-центр «Туран 18»,  произвела процедуру вскрытия конвертов с дополнениями к тендерным заявкам, представленным для участия в тендере по закупу медицинской техники в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее - Правила).

2. Ввиду предоставления потенциальными поставщиками дополнений к тендерным заявкам до истечения окончательного срока их предоставления возврат не производился.

3. Дополнения  к  тендерным  заявкам  в  установленные  сроки до истечения окончательного срока представления дополнений к тендерным заявкам представили следующие потенциальные поставщики:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Адрес потенциального поставщика | Дата и время предоставления заявки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТОО «НПФ Медиленд» | г.Алматы, пр. Райымбека/Саина, дом 510/512/2 А | 06.09.2011 г. 16:06 |
|  | ТОО «Мерлис» | г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 157 | 07.09.2011 г. 10:43 |
|  | ТОО НПФ «Vitas» | г. Алматы, ул. Айманова 193 офис 61 | 07.09.2011 г. 12:31 |
|  | ТОО «TND» | г. Алматы, пр. Райымбека, 169/1 | 06.09.2011 г. 10:40 |
|  | ТОО «Арыстан-холдинг» | г. Костанай, ул. Уральская, 14 | 07.09.2011 г. 14:06 |
|  | АО «Актюбрентген» | г. Актобе, пр. Санкибай быатыра, 24К | 07.09.2011 г. 10:36 |
|  | ТОО «ПрофМедикал» | г.Алматы, мкр. Таугуль, д.13/101 | 07.09.2011 г. 14:02 |
|  | ТОО «ГИЗА-ФАРМ» | г.Алматы, пр. Райымбека, 516 | 07.09.2011 г. 09:00 |
|  | ТОО «Викамб» | г.Алматы, ул. Толеби, 101 | 06.09.2011 г. 12:13 |
|  | ТОО «Чернобылец» | г.Костанай, ул. Наримановская, 54 | 07.09.2011 г. 14:04 |
|  | ТОО « Альянс» | г. Усть-Каменогорск, ул. Красина, 12/2ра | 06.09.2011 г. 15:43 |
|  | ТОО «Диагаль» | г. Астана, мкр. Юго-Восток, прав сторона, мкр. 19, ул. Жанкент, 88 | 06.09.2011 г. 15:52 |
|  | ТОО «Тарлан Инт» | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 2/1 оф. 15 | 07.09.2011 г. 14:39 |
|  | АО «Интерфарма-К» | г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 17 | 07.09.2011 г. 09:55 |
|  | АО «Медтехника» | г. Алматы, ул.Ратушного, 64А | 07.09.2011 г. 09:56 |
|  | ТОО «DanaEstrella» | г.Алматы, ул. Гоголя, 89 А | 07.09.2011 г. 11:05 |
|  | ТОО «Промикс.kz» | г.Астана, ул. Окжетпес, 41 | 07.09.2011 г. 14:37 |
|  | ТОО «Казмедприбор» | ЮКО, г. Шымкент, ул. Тверская 2 | 07.09.2011 г. 09:51 |
|  | ТОО «Казбайлык Астана» | г. Астана, пер. Ташенова-1, д. 4/2 оф. 9 | 06.09.2011 г. 15:53 |
|  | ТОО «Юмгискор холдинг» | г. Астана, ул. Сарыарка, 15 | 07.09.2011 г. 14:58 |
|  | ТОО «Алтынмед» | г.Астана, ул. Петрова, 18/1, оф. 2 | 07.09.2011 г. 10:09 |
|  | ТОО «Оптоник» | г.Астана. пр.Тауелсиздик, 31 | 07.09.2011 г. 14:24 |
|  | ТОО «АUM+» | г. Астана, ул. Арай, 25 | 07.09.2011 г. 12:18 |
|  | ТОО «MedicalCompanySuncar» | г. Алматы, мкр. Аксай-4, дом117 | 07.09.2011 г. 12:50 |

4. Изменений потенциальными поставщиками дополнений к тендерным заявкам с момента сдачи до момента вскрытия не было.

5. Дополнения к заявкам потенциальных поставщиков на участие в тендере, представленные после окончательного срока их представления, отсутствуют.

6. При процедуре вскрытия конвертов с дополнениями к тендерным заявкам присутствовали следующие представители потенциальных поставщиков:

| № пп | Наименование потенциального поставщика | Адрес | Ф.И.О. представителя потенциального поставщика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Тарлан Инт» | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 2/1 оф. 15 | Цай В.Т. |
| 2 | ТОО «Диагаль» | г. Астана, р-н Алматы, мкр. Юго-Восток, мкр. 19, ул. Жанкент, д. 88 | Мамыналиева И.У. |
| 3 | ТОО «Юмгискор холдинг» | г. Астана, ул. Сарыарка, 15 | Бижанов Ж.А. |
| 4 | ТОО «Медикус Евразия» | г. Алматы, Алмалинский р-н, ул. Наурызбай батыра, д. 17 | Хандуев А.Ц. |
| 5 | ТОО «Казмедприбор» | ЮКО, г. Шымкент, ул. Тверская 2 | Крюков И.В. |

7. Наименование потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки с указанием номеров лотов, по которым принимает участие каждый из потенциальных поставщиков:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Номера лотов |
| --- | --- | --- |
|  | ТОО «НПФ Медиленд» | 30,32,44,66,72 |
|  | ТОО «Мерлис» | 79,82 |
|  | ТОО НПФ «Vitas» | 62,63,83,102 |
|  | ТОО «TND» | 4,34,35,100 |
|  | ТОО «Арыстан-холдинг» | 20,28,29,36 |
|  | АО «Актюбрентген» | 57,58,59 |
|  | ТОО «ПрофМедикал» | 31,41,44,51,65,70, |
|  | ТОО «ГИЗА-ФАРМ» | 3,4,34,35,57,100 |
|  | ТОО «Викамб» | 3,100 |
|  | ТОО «Чернобылец» | 20,28,29,36 |
|  | ТОО « Альянс» | 46,58,81 |
|  | ТОО «Диагаль» | 21,22,23,24,38,39,40 |
|  | ТОО «Тарлан Инт» | 4,57,62,63,64,67,90,105 |
|  | АО «Интерфарма-К» | 5,6,10,11,15,16,18,19,25,32,33,41,42,43,45,46,52,61,68,87,92,93,95,96,97,99,101,102,103,104,105,106,107,108 |
|  | АО «Медтехника» | 4,5,6,10,11,15,16,18,19,25,32,33,41,42,43,45,46,52,57,61,68,87,92,93,95,96,97,99,101,102,103,104,105,106,107,108 |
|  | ТОО «Медицина әлемі» | 6,25,26,37,93,96,98,99 |
|  | ТОО «DanaEstrella» | 93,96,98,100 |
|  | ТОО «Медикус Евразия» | 25,26,37,99,100 |
|  | ТОО «Промикс.kz» | 8,9 |
|  | ТОО «Казмедприбор» | 11,20,77,95,99 |
|  | ТОО «Казбайлык Астана» | 21,22,23,24,38,39,40 |
|  | ТОО «Юмгискор холдинг» | 8,9,100 |
|  | ТОО «Алтынмед» | 34,35 |
|  | ТОО «Оптоник» | 30,62,63,64,67,73,74,75,77,78,79,81,82,83,84,87,105 |
|  | ТОО «АUM+» | 30,44,73,74,77,78,79,81,82,83,84,87,90 |
|  | ТОО «MedicalCompanySuncar» | 2,28,45,49,50,52,56,92,93,96,97,107 |

8. Тендерные заявки потенциальных поставщиков содержат документы, отраженные в приложении 1 к Протоколу заседаний тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками потенциальных поставщиков на участие в тендере с использованием двухэтапных процедур по закупу медицинской техники на 2011 год от 31 августа – 2 сентября 2011 года, которые оглашены всем присутствующим при вскрытии тендерных заявок.

9. Замечание по вопросам содержания дополнений к тендерным заявкам и процедуре их вскрытия поступило от ТОО «Медикус Евразия».

10. Заявки потенциальных поставщиков на участие в тендере, которые не требуют дополнений или изменений:

ТОО «Медицина әлемі»;

ТОО «Медикус Евразия».

11. Потенциальные поставщики, к заявкам на участие в тендере которых имелись замечания, а также информация о представлении дополнений к заявкам:

ТОО «НПФ Медиленд»:

в представленной  заявке на участие в тендере сроки завершения поставки товаров по лотам 30,32,44 и 72  соответствуют требованиям заказчиков;

представлена обязательная финансовая отчетность с пояснительной запиской;

представлен оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус производителя либо официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники по лоту № 30;

не представлен оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус производителя либо официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники по лоту №  32;

по лоту 72 представлен  документ, подтверждающий регистрацию товара в РК;

ТОО «Мерлис»:

представлен нотариально засвидетельствованный перевод с английского языка  документа, подтверждающего статуса официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники по лоту № 79;

представлен оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус производителя либо официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники по лоту № 82;

представлен документ от уполномоченного органа подтверждающий, что товары по лотам 79,82 не подлежат регистрации в Реестре ЛС, ИМН и МТ;

пердставлена справка Филиала АО «Альянс Банк» от 22.08.11г. № 19-6-03/5183, соответствующая приложению 4 Правил;

ТОО НПФ «Vitas»:

обязательная финансовая отчетность за 2010 год представлена не  в полном объеме (Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности») (отсутствует отчет об изменениях в капитале);

в справке банка АО «БТА Банк» об отсутствии просроченной задолженности потенциального поставщика имеется подпись главного бухгалтера;

в представленных сведениях о наличии и количестве специалистов не указан стаж работы по специальности;

не представлен оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус производителя либо официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники по лотам №83,102;

отсутствуют документы, подтверждающие регистрацию предлагаемых к закупу товаров в Реестре ЛС, ИМН и МТ;

представлены обязательства по:

- обучению персонала;

- по поставке программного обеспечения совместимого с ПО установленного оборудования получателя;

не представлены обязательства по  предоставлению комплекта поставки с указанием точных технических характеристик и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования);

ТОО «TND»:

представлен документ о наличии и количестве специалистов, подписанный и  заверенный  печатью;

в представленной заявке на участие в тендере сроки завершения поставки товаров по лотам 4, 34, 35, 100  соответствуют требованиям заказчиков;

ТОО «Арыстан-холдинг»:

не представлен оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус производителя либо официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники по лотам № 28, 29, 36  (пункт 40-1 Правил);

АО «Актюбрентген»:

представлена справка банка АО «БТА Банк» об отсутствии просроченной задолженности потенциального поставщика с подписью заместителя  главного бухгалтера, также представлен приказ банка о возложении в период с 16 августа по 15 сентября 2011 года обязанности главного бухгалтера на заместителя главного бухгалтера;

представлена справка Филиала АО «Темир Банк» от 05.09.11г. №4141 соответствующая требованиям приложения 4 Правил;

ТОО «ПрофМедикал»:

представлены сведения о наличии и количестве специалистов с  указанием стажа работы по специальности;

не представлен  оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус производителя либо официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники по лотам № 41,65,70 (пункт 40-1 Правил);

представлены обязательства по:

- предоставлению  комплекта  поставки  с  указанием  точных  технических характеристик и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования).

- внесению в реестр  СИ по лоту  №70;

ТОО «ГИЗА-ФАРМ»:

по лоту 3 не представлена лицензия на предоставление услуг в области атомной энергии (техническое обслуживание, монтаж, демонтаж, зарядка, перезарядка, ремонт приборов и установок, включая медицинские, содержащих радиоизотопные источники ионизирующего излучения или генерирующих ионизирующее излучение);

отсутствует оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус производителя либо официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники по лоту  №34 (пункт 40-1 Правил);

представлен оригинал документа, подтверждающего статус производителя либо официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники по лоту №35 на входящий в комплект операционный стол компании «Medifa-hess GmbH & Co.KG»;

ТОО «Викамб»:

по лоту №3 не представлена  лицензия на предоставление услуг в области атомной энергии (техническое обслуживание, монтаж, демонтаж, зарядка, перезарядка, ремонт приборов и установок, включая медицинские, содержащих радиоизотопные источники ионизирующего излучения или генерирующих ионизирующее излучение);

ТОО «Чернобылец»:

не представлен оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус производителя либо официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники по лотам № 28, 29, 36  (пункт 40-1 Правил);

ТОО « Альянс»:

представлено обязательство по предоставлению комплекта поставки с указанием точных технических характеристик и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования);

ТОО «Диагаль»:

представлено обязательство по внесению предлагаемого оборудования в государственный реестр СИ по лоту №40;

ТОО «Тарлан Инт»:

по лотам № 4,57 отсутствует лицензия на предоставление услуг в области использования атомной энергии (техническое обслуживание, монтаж, ремонт приборов и установок, генерирующих ионизирующее излучение);

представлен документ, подтверждающий, что регистрация товара в РК по лоту  №90 не требуется;

отсутствует документ, подтверждающий регистрацию товаров в РК по лотам №67, 105;

АО «Интерфарма-К»:

представлен документ, подтверждающий внесение обеспечения тендерной заявки, отвечающее требованиям Правил;

по лоту № 42 представлен  документ, подтверждающий регистрацию предлагаемого к закупу товара в Реестре ЛС, ИМН и МТ;

отсутствует техническая спецификация по лоту №102;

отсутствует документ, подтверждающий регистрацию товара в РК, по лоту №102;

представлен оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус производителя либо официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники по лоту № 46;

отсутствует оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус производителя либо официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники по лоту № 106 (пункт 40-1 Правил);

АО «Медтехника»:

представлена техническая спецификация по лоту №57;

не представлена  техническая спецификация по лоту №4;

представлены регистрационное удостоверение и техническая спецификация по лоту № 42 с указанием модификации;

представлен документ, подтверждающий, что не подлежит  регистрации в РК по лоту №108;

не представлен  документ, подтверждающий регистрацию товара в РК по лотам №102;

представлен оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус производителя либо официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники по лоту № 46;

отсутствует оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус производителя либо официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники по лоту № 106 (пункт 40-1 Правил);

ТОО «DanaEstrella»:

представлена обязательная финансовая отчетность за 2010 год по состоянию на 1 января 2011 года;

в представленной справке банка АО «Евразийский Банк» об отсутствии просроченной задолженности потенциального поставщика имеется подпись главного бухгалтера;

ТОО «Промикс.kz»:

представлен оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус производителя либо официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники по лотам № 8, 9;

ТОО «Казмедприбор»:

представлена обязательная финансовая отчетность за 2010 год  по состоянию на 1 января 2011 года;

в сведениях о наличии и количестве специалистов  указан стаж работы по специальности;

представленный документ, подтверждающий статус отечественного товаропроизводителя  по лоту №95, не соответствует предмету закупа;

представлен оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус отечественного производителя по лоту №11 (пункт 40-1 Правил);

представлены обязательства по:

- предоставлению комплекта технической и эксплуатационной документации (на государственном или русском языке);

- предоставлению комплекта поставки с указанием точных технических характеристик и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования);

- соответствию электрического питания 220 В без дополнительных переходников или трансформаторов;

- поставке программного обеспечения совместимого с ПО установленного оборудования получателя;

- уведомлению конечного потребителя о прединсталляционных требованиях за 40 календарных дней до инсталляции оборудования;

- обеспечению прохода крупного оборудования в стандартные двери (ширина 80 см, высота 200 см);

ТОО «Казбайлык Астана»:

представлено обязательство по предоставлению комплекта поставки с указанием точных технических характеристик и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования);

ТОО «Юмгискор холдинг»:

представлена нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус производителя либо официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники по лотам № 8, 9; 100;

не представлен документ, подтверждающий регистрацию товара в РК по лоту №100;

ТОО «Алтынмед»:

представлена справка налогового органа, подписанная заместителем начальника;

ТОО «Оптоник»:

представлен  документ, подтверждающий регистрацию товара в РК по лотам  №73, 74, 75, 77, 78, 79, 82, 83;

не представлен  документ, подтверждающий регистрацию товара в РК по лотам  №67,81,105;

не представлен  оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус производителя либо официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники по лотам № 79,83 и 87  (пункт 40-1 Правил);

представлен  оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус производителя либо официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники по лотам № 81;

в представленном документе, подтверждающем статус официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники по лоту № 30, отсутствует нотариально  засвидетельствованный перевод с английского языка  (пункт 40-1 Правил);

ТОО «AUM+»:

представлен документ, подтверждающий регистрацию товара в Реестре ЛС, ИМН и МТ, по лотам №82;

отсутствует документ, подтверждающий регистрацию товара в Реестре ЛС, ИМН и МТ, по лотам №81;

отсутствует оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус производителя либо официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники по лоту № 79, 83, 87  (пункт 40-1 Правил);

не представлен нотариально не засвидетельствованный перевод с английского языка  документа, подтверждающего статуса официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники по лоту № 30;

ТОО «MedicalCоmpanySuncar»:

представлен  документ о наличии и количестве специалистов с указанием квалификации и  стажа работы по специальности;

в перечне закупаемых товаров срок поставки товаров по лоту №28 не соответствует требованиям заказчиков;

не представлен   документ, подтверждающий регистрацию товаров в Реестре ЛС, ИМН и МТ по лотам №№49, 50, 52, 93, 96, 97, 107;

представлен документ, подтверждающий регистрацию товаров в Реестре ЛС, ИМН и МТ по лоту №№45;

представлен оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус производителя либо официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники по лотам №2,28 (пункт 40-1 Правил);

отсутствует оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус производителя либо официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники по лотам №45,49,50,52,56, 92,96,97 (пункт 40-1 Правил);

представлена банковская гарантия соответствующая форме, утвержденной Правилами.

12. После изучения представленных изменений и дополнений тендерные заявки следующих потенциальных поставщиков отклонены от участия в тендере по закупу медицинской техники на основании подпункта 2) пункта 119 Правил:

ТОО НПФ «Vitas»:

обязательная финансовая отчетность за 2010 год представлена не  в полном объеме (Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»);

в представленных сведениях о наличии и количестве специалистов не указан стаж работы по специальности;

не представлен оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус производителя либо официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники по лотам №83,102;

отсутствуют документы, подтверждающие регистрацию предлагаемых к закупу товаров в Реестре ЛС, ИМН и МТ;

не представлены обязательства по  предоставлению комплекта поставки с указанием точных технических характеристик и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования);

12-1. После изучения представленных изменений и дополнений тендерные заявки следующих потенциальных поставщиков отклонены от участия в тендере по закупу медицинской техники на основании подпункта 2) пункта 119 Правил по лотам:

ТОО «НПФ Медиленд»:

не представлен оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус производителя либо официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники по лоту №  32;

ТОО «Арыстан-холдинг»:

отсутствует оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус производителя либо официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники по лотам № 28, 29, 36  (пункт 40-1 Правил);

ТОО «ПрофМедикал»:

не представлен  оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус производителя либо официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники по лотам № 41,65,70 (пункт 40-1 Правил);

ТОО «ГИЗА-ФАРМ»:

по лоту № 3 не представлена лицензия на предоставление услуг в области атомной энергии (техническое обслуживание, монтаж, демонтаж, зарядка, перезарядка, ремонт приборов и установок, включая медицинские, содержащих радиоизотопные источники ионизирующего излучения или генерирующих ионизирующее излучение);

отсутствует оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус производителя либо официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники по лоту  №34 (пункт 40-1 Правил);

ТОО «Викамб»:

по лоту № 3 не представлена лицензия на предоставление услуг в области атомной энергии (техническое обслуживание, монтаж, демонтаж, зарядка, перезарядка, ремонт приборов и установок, включая медицинские, содержащих радиоизотопные источники ионизирующего излучения или генерирующих ионизирующее излучение);

ТОО «Чернобылец»:

не представлен оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус производителя либо официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники по лотам № 28, 29, 36  (пункт 40-1 Правил);

ТОО «Тарлан Инт»:

отсутствует лицензия на предоставление услуг в области использования атомной энергии (техническое обслуживание, монтаж, ремонт приборов и установок, генерирующих ионизирующее излучение) по лотам 4,57;

отсутствует документ, подтверждающий регистрацию товаров в РК по лотам №67, 105;

АО «Интерфарма-К»:

отсутствует техническая спецификация по лоту №102;

отсутствует документ, подтверждающий регистрацию товара в РК, по лоту №102;

отсутствует оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус производителя либо официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники по лоту № 106 (пункт 40-1 Правил);

по лоту № 41 потенциальным поставщиком предложено оборудование, которое в данной комплектации с указанными техническими характеристиками не имеет государственной регистрации в Республике Казахстан.

АО «Медтехника»:

отсутствует техническая спецификация по лоту №4;

не представлен  документ, подтверждающий регистрацию товара в РК по лотам №102;

отсутствует оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус производителя либо официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники по лоту № 106 (пункт 40-1 Правил);

по лоту № 41 потенциальным поставщиком предложено оборудование, которое в данной комплектации с указанными техническими характеристиками не имеет государственной регистрации в Республике Казахстан.

ТОО «Оптоник»:

не представлен  документ, подтверждающий регистрацию товара в РК по лотам  №67,81,105;

не представлен  оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус производителя либо официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники по лотам № 79,83 и 87  (пункт 40-1 Правил);

в представленном документе, подтверждающем статус официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники по лоту № 30, отсутствует нотариально засвидетельствованный перевод с английского языка  (пункт 40-1 Правил);

по лоту №30 потенциальным поставщиком предложено оборудование, которое в данной комплектации с указанными техническими характеристиками не имеет государственной регистрации в Республике Казахстан.

ТОО «AUM+»:

отсутствует документ, подтверждающий регистрацию товара в Реестре ЛС, ИМН и МТ, по лотам №81;

отсутствует оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус производителя либо официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники по лоту № 79, 83, 87  (пункт 40-1 Правил);

не представлен нотариально не засвидетельствованный перевод с английского языка  документа, подтверждающего статуса официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники по лоту № 30;

по лоту № 30 потенциальным поставщиком предложено оборудование, которое в данной комплектации с указанными техническими характеристиками не имеет государственной регистрации в Республике Казахстан.

ТОО «MedicalCоmpanySuncar»:

в перечне закупаемых товаров срок поставки товаров по лоту №28 не соответствует требованиям заказчиков;

не представлен   документ, подтверждающий регистрацию товаров в Реестре ЛС, ИМН и МТ по лотам №№49, 50, 52, 93, 96, 97, 107;

отсутствует оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус производителя либо официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники по лотам №45,49,50,52,56, 92,96,97 (пункт 40-1 Правил);

ТОО «Медицина әлемі»:

по лоту № 96 потенциальным поставщиком предложено оборудование, которое в данной комплектации с указанными техническими характеристиками не имеет государственной регистрации в Республике Казахстан.

ТОО «DanaEstrella»:

по лоту № 96 потенциальным поставщиком предложено оборудование, которое в данной комплектации с указанными техническими характеристиками не имеет государственной регистрации в Республике Казахстан.

ТОО «Юмгискор холдинг»:

не представлен документ, подтверждающий регистрацию товара в РК по лоту №100;

13. На основании пункта 100 Правил в соответствии с приказом и.о. Председателя Правления  от 5 августа 2011 года № 09/63 в качестве экспертов привлечены:

Эксперты по оборудованию для рентгенологии и флюорографии (по лотам № 34, 35, 57, 58, 59, 94):

Грушин Ю.В. – к.м.н., врач-рентгенолог высшей категории, эксперт РГП «Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники», Президент Ассоциации специалистов КТ и МРТ, заведующий отделением КТ и МРТ регионального диагностического центра (по согласованию);

Байтурлин Ж.Г. - к.м.н., врач высшей категории, заведующий отделением лучевой диагностики АО «Республиканский диагностический центр» (по согласованию);

Рахимжанова Р.И. – д.м.н., профессор, Президент Ассоциации маммологов Казахстана, заведующая кафедрой радиологии № 1 АО «Медицинский университет Астана» (по согласованию);

Эксперты по реанимационному, наркозно-дыхательному и мониторинговому оборудованию (по лотам № 1, 21, 22, 23, 24, 38, 39, 40):

Жакупов Р.К. – д.м.н., заведующий кафедрой анестезиологии-реаниматологии и скорой медицинской помощи АО «Медицинский университет Астана», главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения Республики Казахстан (по согласованию);

Чувакова Т.К. - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой неонатологии АО «Медицинский университет Астана», председатель ассоциации неонатологов (по согласованию);

Разумов С.А. – к.м.н., заведующий курсом детской анестезиологии АО «Медицинский университет Астана» (по согласованию);

Эксперты по оборудованию для эндоскопии и эндоскопической хирургии (по лотам № 8, 9, 29, 36):

Алдангарова Г.А. – д.м.н., главный научный сотрудник АО «Национальный научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова» (по согласованию);

Котлобовский В.И. – д.м.н., профессор, заведующий отделением Областной детской больницы г.Актобе (по согласованию);

Укыбасова Т.М. – д.м.н., профессора, руководителя акушерско- гинекологического  отделения  АО «Национальный научный центр материнства и детства» (по согласованию);

Эксперты по оборудованию для лабораторной диагностики и оснащения центра крови (по лотам № 2, 12, 30, 31, 32, 33, 44, 45, 46, 47, 48, 62, 63, 64, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108):

Попова Н.В. - д.м.н., руководитель Центра научно-исследовательских лабораторий АО «Национальный научный медицинский центр» (по согласованию);

Буркитбаев Ж.К. – к.м.н., главный внештатный трансфузиолог Министерства здравоохранения Республики Казахстан, главный врач РГП «Научно-производственный центр трансфузиологии» (по согласованию);

Лебедев А.С. - к.м.н., заведующий клинико-диагностической лабораторией РГП «Больница Управления делами Президента Республики Казахстан» (по согласованию);

Эксперты по оборудованию для ультразвуковой и функциональной диагностики (по лотам № 41, 42, 43, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 65, 66, 69, 70, 92, 93, 96, 97, 98, 109, 110, 111):

Кожахметова Ж.Ж. – к.м.н., врач высшей категории, заведующая отделением ультразвуковой и функциональной диагностики второй городской больницы г.Астана (по согласованию);

Мухамеджанов И.Х. – д.м.н., профессора, врача отделения лучевой диагностики РГП «Больница Управления делами Президента Республики Казахстан»  (по согласованию);

Бажикова С.Г. – к.м.н., заведующая функциональным отделением ТОО «Клиника «Жан», врач высшей категории по функциональной диагностике (по согласованию);

Эксперты по оборудованию для хирургии (по лотам № 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 37):

Сейдалин А.А. – д.м.н., профессор, заведующий отделением кардиохирургии «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова» (по согласованию);

Оспанов К.Т. – заместитель директора по научно работе РГП на ПХВ «Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» (по согласованию);

Айтмуханов А.А. – врач высшей категории, заведующий отделением кардиохирургии Городского кардиологического центра г. Алматы (по согласованию);

Эксперты по оборудованию для лучевой диагностики и компьютерной томографии (по лотам № 3, 4, 100):

Хамзабаев Ж.Х. - д.м.н., профессор, Президент ассоциации радиологов Казахстана, заведующий кафедрой радиологии № 2 АО «Медицинский университет Астана» (по согласованию);

Грушин Ю.В. – к.м.н., врач-рентгенолог высшей категории, эксперт РГП «Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники», Президент Ассоциации специалистов КТ и МРТ, заведующий отделением КТ и МРТ регионального диагностического центра (по согласованию);

Даутов Т.Б. – д.м.н., заведующий отделением лучевой диагностики РГП «Больница Управления делами Президента Республики Казахстан» (по согласованию);

Эксперты по оборудованию общемедицинского назначения (по лотам № 10, 11, 20, 28, 95, 99):

Котлобовский В.И. – д.м.н., профессор, заведующий отделением Областной детской больницы г.Актобе (по согласованию);

Байтурлин Ж.Г. - к.м.н., врач высшей категории, заведующий отделением лучевой диагностики АО Республиканский диагностический центр» (по согласованию);

Кожахметова Ж.Ж. – к.м.н., врач высшей категории, заведующая отделением ультразвуковой и функциональной диагностики второй городской больницы г.Астана (по согласованию).

которые представили экспертные заключения по соответствию представленной потенциальными поставщиками на тендер медицинской техники требованиям параметров технических характеристик (технических спецификаций) Сводного списка медицинской техники, организатором закупа которой выступает ТОО "СК-Фармация" (прилагаются).

14. Тендерные заявки следующих потенциальных поставщиков не допущены к участию в процедуре определения наименьшей цены, как не соответствующие требованиям параметров технических характеристик (технических спецификаций) на основании пункта 101 Правил:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Номера лотов |
| --- | --- | --- |
|  | ТОО «НПФ Медиленд» | 66 |
|  | ТОО «Мерлис» | 79,82 |
|  | ТОО НПФ «Vitas» | 62,63,102 |
|  | ТОО «TND» | 4,100 |
|  | АО «Актюбрентген» | 57,58 |
|  | ТОО «ПрофМедикал» | 41 |
|  | ТОО «ГИЗА-ФАРМ» | 4,34,35,57,100 |
|  | ТОО «Викамб» | 100 |
|  | ТОО « Альянс» | 46,81 |
|  | АО «Интерфарма-К» | 32,33,41,45,46,93,96,99,102,105 |
|  | АО «Медтехника» | 4,32,33,41,45,46,93,96,99,102,105 |
|  | ТОО «Медицина әлемі» | 6,26,96 |
|  | ТОО «DanaEstrella» | 96 |
|  | ТОО «Медикус Евразия» | 26 |
|  | ТОО «Казмедприбор» | 20,77,99 |
|  | ТОО «Оптоник» | 30 |
|  | ТОО «АUM+» | 30 |
|  | ТОО «MedicalCompanySuncar» | 2,28,45,52,56,92,93,96,97 |

15. Заявка на участие в тендере от отечественного товаропроизводителя поступила по лотам 11,20,57,58,59,77,99 в том числе соответствующая требованиям Правил и параметрам технических характеристик (технических спецификаций) по лоту 11,59.

16. Тендерные заявки, отклоненные от участия в тендере по закупу медицинской техники на основании подпункта 4) пункта 119 Правил по лоту №11:

АО «Интерфарма-К»;

АО «Медтехника».

17. Сопоставление и оценка заявок потенциальных поставщиков по лотам № 1,7,12,13,14,17,27,47,48,53,54,55,60,69,71,76,80,85,86,88,89,91,94,109,110,111  на соответствие требованиям Правил не проводились, так как на участие в тендере представлено менее двух заявок потенциальных поставщиков, соответственно, решение о дополнении, изменении, указании замечаний к заявкам потенциальных поставщиков по данным лотам не принималось.

18. Тендерная комиссия по результатам рассмотрения тендерных заявок потенциальных поставщиков и дополнений к ним путем открытого голосования в соответствии с Правилами РЕШИЛА:

1) Допустить к участию в процедуре определения наименьшей цены следующих потенциальных поставщиков по соответствующим лотам:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Номера лотов |
| --- | --- | --- |
|  | ТОО «НПФ Медиленд» | 30,44,72 |
|  | ТОО «TND» | 34,35 |
|  | ТОО «Арыстан-холдинг» | 20 |
|  | ТОО «ПрофМедикал» | 31,44,51 |
|  | ТОО «Чернобылец» | 20 |
|  | ТОО « Альянс» | 58 |
|  | ТОО «Диагаль» | 21,22,23,24,38,39,40 |
|  | ТОО «Тарлан Инт» | 62,63,64,90 |
|  | АО «Интерфарма-К» | 5,6,10,15,16,18,19,25,42,43,52,61,68,87,92,95,97,101,103,104,107,108 |
|  | АО «Медтехника» | 5,6,10,15,16,18,19,25,42,43,52,57,61,68,87,92,95,97,101,103,104,107,108 |
|  | ТОО «Медицина әлемі» | 25,37,93,98,99 |
|  | ТОО «DanaEstrella» | 93,98,100 |
|  | ТОО «Медикус Евразия» | 25,37,99,100 |
|  | ТОО «Промикс.kz» | 8,9 |
|  | ТОО «Казмедприбор» | 95 |
|  | ТОО «Казбайлык Астана» | 21,22,23,24,38,39,40 |
|  | ТОО «Юмгискор холдинг» | 8,9 |
|  | ТОО «Алтынмед» | 34,35 |
|  | ТОО «Оптоник» | 62,63,64,73,74,75,77,78,82,84 |
|  | ТОО «АUM+» | 44,73,74,77,78,82,84,90,75 |

2) Временем начала приема ценовых предложений потенциальных поставщиков, допущенных к участию в процедуре определения наименьшей цены, определить 10 часов 00 минут 12 сентября  2011 года.

За данное решение проголосовали:

ЗА – единогласно;

ПРОТИВ – нет.

| Председатель комиссии |  | Ясылов Е.А. |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии |  | Баймагамбетова Э.Ш. |
| Члены комиссии: |  | Сатывалдеев Р.К. |
|  |  | Садовникова Т.А. |
|  |  | Валиев Р.К. |
|  |  | Вуйко И.В. |
|  |  | Абрахманова А.К. |
|  |  | Матчанова Г.Д. |
|  |  | Жолдыбай Ж.Ж. Ким О.Г. Шантиева Г.А. Туспеков М.А. |
|  |  | Касаткин М.Е. |
|  |  | Клещевников А.В. |
|  |  | Адылканов Р.А. |
| Секретарь: |  | Болтаева К.С. |