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Протокол заседания тендерной комиссии по допуску 
потенциальных поставщиков к процедуре определения наименьшей цены в тендере с использованием двухэтапных процедур по закупу медицинской техники на 2013 год

г. Астана 

                   


   15-30 часов  24 октября 2013 года

1. Тендерная комиссия в следующем составе:
	Басенко А.Ф. 


	- Управляющий директор - член Правления ТОО «СК-Фармация», председатель комиссии;

	Амангалиев С.В.



	- начальник отдела стратегического развития и мониторинга медицинской техники ТОО «СК-Фармация», заместитель председателя комиссии; 


Члены комиссии:
Тулеев Е.М.                                                  - заместитель Председателя Правления АО                                                        

                                                                      «КазМедТех» (по согласованию);
	Сагинаева А.Д.


	- начальник отдела закупа и оснащения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация»;

	            Елеусизов К.И.

Турсынбаева Ж.Т.

Макишева К.К.


	- главный менеджер департамента технической экспертизы АО «КазМедТех» (по согласованию);
- главный юрист отдела правового обеспечения ТОО «СК-Фармация»
-  главный менеджер отдела бухгалтерского учета ТОО «СК-Фармация»;



	Секретарь комиссии:
Укубаева Ж.А.

	- главный менеджер отдела закупа и оснащения медицинской техникой                     ТОО «СК-Фармация».


24 октября 2013 года в 15 часов 30 минут в конференц-зале, расположенном по адресу г. Астана, пр.Туран, 18, Бизнес-центр «Туран 18», произвела процедуру вскрытия конвертов с дополнениями к тендерным заявкам, представленным для участия в тендере по закупу медицинской техники в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее - Правила).

2.      Ввиду предоставления потенциальными поставщиками дополнений к тендерным заявкам до истечения окончательного срока их предоставления возврат не производился.

3.  Дополнения к тендерным заявкам в установленные сроки до истечения окончательного срока представления дополнений к тендерным заявкам представили следующие потенциальные поставщики: 
	№ 

п/п
	Наименование потенциального поставщика
	Адрес потенциального

поставщика
	Дата и время предоставления заявки

	1
	ТОО "A.N.P"
	г. Алматы, ул. Земнухова, 19А
	 24.10.2013 г. 09:03

	2
	ТОО «Жолдау»
	г. Алматы,                                                                                                                                                                                                                                           пр. Аль-Фараби, 19, 2Б, оф, 404
	24.10.2013 г. 09:19

	3
	ТОО «Альянс Medica»
	г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 27
	24.10.2013 г. 09:22

	4
	ТОО «Юмгискор Холдинг»
	г. Астана, пр.Сары-Арка, 15 БЦ «Iскер», 14 этаж
	24.10.2013 г. 10:59

	5
	ТОО «Промикс. KZ»
	г. Астана, ул.Окжетпес, 41
	24.10.2013 г. 11:00

	6
	ТОО «Медикус Евразия»
	г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 17
	24.10.2013 г. 11:03

	7
	ТОО «Dana Estrella»
	г. Алматы, ул. Гоголя, 89А
	24.10.2013 г. 11:05

	8
	ТОО «Гиза-Фарм»
	г.Алматы, ул.Луганского, 54/1 лит.В
	24.10.2013 г. 11:34

	9
	ТОО «ВизаМедПлюс»
	г. Алматы, ул.Тимирязеа, 42, пав.15/109 оф.400
	24.10.2013 г. 11:36

	10
	ТОО «Medicus-M»
	Алматинская область, п. Отеген батыра, ул. Калинина, 2
	24.10.2013 г. 12:16

	11
	ТОО «Medical Company Suncar»
	г. Алматы, мкр. Аксай-4, д.117
	24.10.2013 г. 12:34

	12
	ТОО «КРЕЙТ ЭлектронСервис»
	г. Астана, ул. Громовой, 1
	24.10.2013 г. 14:22


Следующими потенциальными поставщиками не были представлены дополнения:

	№ 

п/п
	Наименование потенциального поставщика
	Адрес потенциального

поставщика

	1
	ТОО "Диаком Химтэко"
	г. Семей, пер.Международный, 1/1

	2
	ТОО "Медоника"
	г. Алматы, ул. Шевченко, 50

	3
	ТОО "Медико-Фармацевтический Центр"
	г. Алматы, ул. Айманова, 208А

	4
	ТОО "Техмедсервис"
	г. Петропавловск, ул. Г.Мусрепова, 23


4.     Изменений потенциальными поставщиками дополнений к тендерным заявкам с момента сдачи до момента вскрытия не было.

5.   Дополнения к заявкам потенциальных поставщиков на участие в тендере, представленные после окончательного срока их представления, отсутствуют.

6.   При процедуре вскрытия конвертов с дополнениями к тендерным заявкам присутствовал следующий представитель потенциального поставщика:
	№ 

п/п
	Наименование потенциального поставщика
	Адрес потенциального

поставщика
	ФИО представителя

	1
	ТОО «КРЕЙТ ЭлектронСервис»
	г. Астана, ул. Громовой, 1
	Чучалова В.И.


7.       Наименование потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки с указанием номеров лотов, по которым принимает участие каждый из потенциальных поставщиков:
	№ п/п
	Наименование потенциального поставщика
	Номера лотов

	1
	ТОО «Medical Company Suncar»
	3

	2
	ТОО «Медикус Евразия»
	7, 9, 13

	3
	ТОО «Dana Estrella»
	7, 9

	4
	ТОО  «Торговый Дом Алатау»
	1, 11

	5
	ТОО «Фирма Азия-Мед»
	1, 11

	6
	ТОО «Альянс Medica»
	10

	7
	ТОО "Диаком Химтэко"
	2

	8
	ТОО «Medicus-M»
	12, 14, 16

	9
	ТОО «MedConcept.KZ»
	12, 14, 16

	10
	ТОО «КРЕЙТ ЭлектронСервис»
	10

	11
	ТОО "Техмедсервис"
	10

	12
	ТОО «Гиза-Фарм»
	5

	13
	ТОО «ВизаМедПлюс»
	5

	14
	ТОО "Медико-Фармацевтический Центр"
	6

	15
	ТОО "Медоника"
	4

	16
	АО «Медтехника»
	1, 8, 18

	17
	ТОО "A.N.P"
	2, 3, 7, 14

	18
	ТОО «Жолдау»
	3, 7

	19
	ТОО «Юмгискор Холдинг»
	18

	20
	ТОО «Промикс. KZ»
	18


8. Тендерные заявки потенциальных поставщиков содержат документы, отраженные в приложении 1 к Протоколу заседаний тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками потенциальных поставщиков на участие в тендере с использованием двухэтапных процедур по закупу медицинской техники на 2013 год от 08 - 21 октября 2013 года, которые оглашены всем присутствующим при вскрытии тендерных заявок.
9. Дополнения к тендерным заявкам потенциальных поставщиков содержат документы, отраженные в приложении 1 к настоящему протоколу.
10. Следующие потенциальные поставщики, тендерные заявки, которых не требуют дополнений или изменений: 
- ТОО «Фирма Азия-Мед»
- ТОО  «Торговый Дом Алатау»
- ТОО «MedConcept.KZ»
- АО «Медтехника»
11. Поставщики, к заявкам на участие в тендере которых имелись замечания, а также информация о представлении дополнений к заявкам:

ТОО «Medical Company Suncar» (лот № 3):

в заявке срок поставки товаров не соответствует сроку поставки согласно сводному списку;

в графике поставки, представленный письмом от 22.10.2013 года, срок поставки не соответствует сроку поставки согласно Сводному списку;

оригинал справки банка Алматинского городского филиала АО «БанкЦентрКредит» об отсутствии просроченной задолженности потенциального поставщика не соответствует установленной форме (приложение 4 и пп.2) п.39 Правил);
представлены обязательства;

- каждый комплект товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке;

- электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов;

- программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя;

- срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта должен быть не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 30 дней с момента официального уведомления конечного получателя;

- не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования;

- крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.);

- сервисное обслуживание в течение гарантийного срока обслуживания должно осуществляться квалифицированным специалистом поставщика не реже 1 раза в квартал (согласно пп.5) п.39 Правил и сводному списку медицинской техники); 

отсутствует оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники (пп.7) п.8, п.40-1 Правил), в частности от производителя Shenzhen Landwind Industry Co., Ltd (представленный нотариально заверенный сертификат от  Shenzhen Landwind Industry Co., Ltd без подтверждения его права представлять интересы производителя).

ТОО «Медикус Евразия» (лоты № 7, 9, 13):

по лоту № 7:

представлено подтверждение регистрации  цветного монитора;

не предоставлены дополнения по замечаниям:

- согласно  регистрационному удостоверению  предложенного оборудования указан  диапазон частот сканирования - 2,0 -13,0 МГц, однако в представленной технической спецификации потенциального поставщика указан диапазон частот сканирования - 1,0 -13,0 МГц;
- согласно  регистрационному удостоверению  предложенного оборудования указан    педиатрический фазированный Р9-4 (9-8 МГц), однако в представленной технической спецификации потенциального поставщика указан  педиатрический фазированный 4,0-9,0 МГц,
таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного  оборудования с вышеуказанными режимами (пп.1 п. 13, пп.7) п. 39 Правил).

ТОО «Dana Estrella» (лоты № 7, 9):

 по лоту №7:

представлено подтверждение регистрации  цветного монитора; 
не предоставлены дополнения по замечаниям:

- согласно  регистрационному удостоверению  предложенного оборудования указан    диапазон частот сканирования - 2,0 -13,0 МГц, однако в представленной технической спецификации потенциального поставщика указан  - Диапазон частот сканирования - 1,0 -13,0 МГц;
- согласно  регистрационному удостоверению  предложенного оборудования указан    педиатрический фазированный Р9-4 (9-8 МГц), однако в представленной технической спецификации потенциального поставщика   указан  -   педиатрический фазированный 4,0-9,0 МГц), 

таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с вышеуказанными режимами (пп.1 п. 13, пп.7) п. 39 Правил).

ТОО «Альянс-Medica» (лот № 10):

в представленной заявке срок поставки товаров соответствует сроку поставки согласно сводному списку;

представлены обязательства;

- каждый комплект товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке;

- срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта в гарантийном письме не соответствует требуемому сроку, который должен быть не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 30 дней с момента официального уведомления конечного получателя;

представлена банковская гарантия согласно установленной форме (приложение 6 и пп.2) п.48 Правил).

представлен оригинал документа, подтверждающего статус официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники.
ТОО «Medicus-M» (лоты № 12, 14, 16):

представлена банковская гарантия соответствующая установленной форме (приложение 6 и пп.2) п.48 Правил);
представлено решение единственного участника ТОО «Medicus-M» и приказ о назначении директора.
ТОО «КРЕЙТ ЭлектронСервис» (лот № 10):

представлен документ, подтверждающий опыт работы на фармацевтическом рынке Республики Казахстан не менее года;

представлены сведения о стаже работы специалистов потенциального поставщика по специальности (пп.2) п.39 Правил); 

представлены обязательства:

- каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке;

- комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов;

- программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя;

- товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр СИ Республики Казахстан, либо поставщик принимает на себя обязательства по внесению товаров в данный реестр к моменту поставки с представлением соответствующих подтверждающих документов;

- не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования;

- крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.);

в представленной технической спецификации срок поставки товаров соответствует сроку поставки согласно сводному списку;

представлен оригинал документа, подтверждающего статус официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники;

ТОО «Гиза-Фарм» (лот № 5):
отсутствует оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники (пп.7) п.8, п.40-1 Правил), в частности от производителя «GE Vingmed Ultrasound AS», Норвегия (представлено информационное письмо от производителя «GE Vingmed Ultrasound AS», Норвегия, которым он подтверждает, что компания GE Medical Systems Ltd. имеет право и полномочие давать гарантии, продавать и поставлять продукцию, произведенную компанией GE Vingmed Ultrasound AS, а также все необходимые в этом отношении права. Однако в информационном письме отсутствует подтверждение права GE Medical Systems Ltd  передоверять вышеуказанные права третьим лицам).
ТОО «ВизаМедПлюс» (лот № 5):
отсутствует оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники (пп.7) п.8, п.40-1 Правил), в частности от производителя «GE Vingmed Ultrasound AS», Норвегия (представлено информационное письмо от производителя «GE Vingmed Ultrasound AS», Норвегия, которым он подтверждает, что компания GE Medical Systems Ltd. имеет право и полномочие давать гарантии, продавать и поставлять продукцию, произведенную компанией GE Vingmed Ultrasound AS, а также все необходимые в этом отношении права. Однако в информационном письме отсутствует подтверждение права GE Medical Systems Ltd  передоверять вышеуказанные права третьим лицам).
ТОО «A.N.P» (лоты № 2, 3, 7, 14):

в представленной заявке срок поставки товаров соответствует сроку поставки согласно сводному списку;

по лоту № 2:

отсутствует регистрационное удостоверение  на принтер лазерный, монохромный, бумага А4, с USB кабелем и кабелем питания. Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1 п. 13, пп.7) п. 39 Правил).
по лоту № 3: 

отсутствует регистрационное удостоверение  на  струйный принтер;

отсутствует регистрационное удостоверение  на  гель для УЗИ исследований. 

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1 п. 13, пп.7) п. 39 Правил).
по лоту №  7:

в  представленной технической спецификации потенциального поставщика указано число каналов на прием/передачу: не менее 28672;
 отсутствует регистрационное удостоверение  на принтер черно-белый видеопринтер, таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками(пп.1 п. 13, пп.7) п. 39 Правил).
по лоту №  14: 

подтверждена регистрация:

- вентилятор для интенсивной терапии (базовый блок);
 - базовый блок увлажнителя; 

- тележка  на колесах; 
- тестовое легкое (взрослое); 
- NIV - неинвазивная (масочная) вентиляция;

- капнометрия в основном потоке.

отсутствуют регистрационные удостоверения:

- клапан вдоха; 

- встроенный аккумулятор;

- автоматическая регулировка потока на вдохе.
ТОО «Жолдау» (лоты № 3, 7):
в заявке указаны номера лотов;
в представленной заявке срок поставки товаров соответствует сроку поставки согласно сводному списку 
в заявке указан срок поставки на лоты № 3, 7;

представлены сведения о стаже работы специалистов потенциального поставщика по специальности (пп.2) п.39 Правил); 

отсутствует оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники (пп.7) п.8, п.40-1 Правил), в частности:

1) по лоту № 3 от производителя GE Medical Systems China Co., Ltd, Китай (представлен нотариально заверенный перевод информационного письма от GE Medical Systems China Co., Ltd, Китай,  которым подтверждают, что компания GE Medical Systems Ltd. имеет право и полномочия предоставлять гарантии, продавать и поставлять продукцию, произведенную компанией Medical Systems China Co., Ltd, Китай и в этом отношении имеет все необходимые права. Однако в информационном письме отсутствует право передоверия третьим лицам).
2) по лоту № 7 от  производителя GE Medical Systems  Israel Ltd (представлен нотариально заверенный перевод информационного письма от GE Medical Systems  Israel Ltd, которым подтверждают, что компания GE Medical Systems Ltd. имеет право и полномочия предоставлять гарантии, продавать и поставлять продукцию, произведенную компанией GE Medical Systems  Israel Ltd (Израиль) и в этом отношении имеет все необходимые права. Однако в информационном письме отсутствует право передоверия третьим лицам).

по лоту № 3: 

в  представленной технической спецификации потенциального поставщика указаны датчики конвексные серии С: 4C-RC (2,0 – 5,2 МГц);

в  представленной технической спецификации потенциального поставщика указаны датчики секторные фазированные серии S: 3S-RC (1,5 – 3,6 МГц);
представлено регистрационное удостоверение на термопринтер Ч/Б. 

по лоту № 7: 

отсутствуют регистрационное удостоверение:  

- цифровой черно-белый термопринтер, таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1 п. 13, пп.7) п. 39 Правил).

представлены регистрационные удостоверения на:
- термопринтер Ч/Б;

- секторный фазированный датчик для  кардиологии и транскраниальных исследований;

- секторный фазированный датчик для детской неонатальной  кардиологии;

- конвексный датчик для абдоминальных  и неонатальных исследований; 
дополнения к тендерной заявке не прошиты, не пронумерованы страницы, и не скреплены печатью, что не соответствует пункту 43 Правил (в соответствии с подпунктом 6 пункта 119 Правил).

ТОО «Юмгискор Холдинг» (лот №18):

представлена банковская гарантия, соответствующая установленной форме (приложение 6 и пп.2) п.48 Правил).

ТОО «Промикс.KZ» (лот № 18):

представлена банковская гарантия, соответствующая установленной форме (приложение 6 и пп.2) п.48 Правил).

Не представлены дополнения к заявке следующим поставщиком и ранее представленные замечания остаются в неизменном виде:

ТОО «Медоника» (лот № 4):

  часть представленных документов в тендерной заявке (опись документов и контракт) не прошиты, не пронумерованы  и не скреплены печатью, что не соответствует пункту 43 Правил;

в заявке срок поставки товаров не соответствует сроку  поставки согласно сводному списку;

в представленном графике поставки срок поставки не соответствует сроку  поставки согласно сводному списку;

отсутствует оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники (пп.7) п.8, п.40-1 Правил), в частности от производителя «Philips Medical Systems DMC GmbH» Германия;

отсутствует документ, подтверждающий регистрацию медицинской техники в Республике Казахстан. Представлено регистрационное удостоверение с истекшим сроком (срок действия РУ до 15.10.2013г.) (пп. 1) п. 13, пп.7) п.39 Правил);

- согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования указано настройка мА: 320, однако в  технической спецификации потенциального поставщика указано настройка мА, 300;
- согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования указано настройка таймера: 0.001сек ~ 10сек; однако в  технической спецификации потенциального поставщика указано настройка таймера 1/120 ` 6,0 с.;

- отсутствует в заявленной  технической спецификации  модификация оцифровщика рентгеновских снимков;
 - согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования отсутствуют    следующие  комплектующие: стойка рентгеновской трубки, рабочая станция, рентген кассеты.

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1 п. 13, пп.7) п. 39 Правил).
ТОО «Медико-Фармацевтический Центр» (лот № 6):

оригинал справки банка АО «БанкЦентрКредит» об отсутствии просроченной задолженности потенциального поставщика не соответствует установленной форме (приложение 4 и пп.2) п.39 Правил);

в заявке срок поставки товаров не соответствует сроку  поставки согласно сводному списку;

отсутствуют сведения о стаже работы специалистов потенциального поставщика по специальности;

отсутствуют обязательства:

- каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке;

- ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

- комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов;

- программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя;

- поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара; 

- срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта должен быть не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 30 дней с момента официального уведомления конечного получателя;

- сервисное обслуживание в течение гарантийного срока обслуживания должно осуществляться квалифицированным специалистом поставщика не реже 1 раза в квартал;

- к технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров;

- товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр СИ Республики Казахстан, либо поставщик принимает на себя обязательства по внесению товаров в данный реестр к моменту поставки с представлением соответствующих подтверждающих документов;

- не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования;

- крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.);

- доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.);

 - о маркировке товара (согласно пп. 2) п. 13, пп.5) п.39 Правил и сводному списку);

отсутствует оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус производителя предлагаемой к закупу медицинской техники (пп.7) п.8, п.40-1 Правил), в частности:

1) от производителя HOYA Corporation, Япония (представлена нотариально засвидетельствованная копия доверенности от PENTAX Europe CmbH-европейского филиала HOYA Corporation, Япония без подтверждения права представлять интересы производителя HOYA Corporation, Япония.);

2) от производителя Minntech Corporation, США/Medivators Inc., США, представлена доверенность от Medivators Inc, США, однако печать Medivator BV, Нидерланды;

отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования в РК на «Видеколоноскоп Pentax модель ЕС- 3890Li в комплекте» (пп.7) п.39 и пп.1) п.13 Правил).

ТОО «Техмедсервис» (лот № 10):

оригинал справки банка филиала АО «БанкЦентрКредит» г. Петропавловск об отсутствии просроченной задолженности потенциального поставщика не соответствует установленной форме (приложение 4 и пп.2) п.39 Правил);

отсутствуют сведения о стаже работы специалистов потенциального поставщика по специальности;
в технической спецификации срок поставки не соответствует сроку поставки согласно Сводному списку;

отсутствуют обязательства:

- комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов;

- программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя;

- товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр СИ Республики Казахстан, либо поставщик принимает на себя обязательства по внесению товаров в данный реестр к моменту поставки с представлением соответствующих подтверждающих документов; 

- не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования;

- крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.);

- о маркировке товара (согласно пп.2) п.13, пп.5) п.39 Правил и сводному списку);

отсутствует лицензия на занятие фармацевтической деятельности и (или) талон уполномоченного органа в области здравоохранения о приеме уведомления или копию уведомления с отметкой о приеме центром обслуживания населения, или талон в форме электронного документа на оптовую, розничную реализацию медицинской техники и изделий медицинского назначения  (пп.1 п.8 Правил, пп.2) п.39 Правил).

ТОО «Диаком Химтэко» (лот № 2):

 в заявке срок поставки товаров не соответствует сроку поставки согласно сводному списку;

отсутствуют сведения о стаже работы специалистов потенциального поставщика по специальности и их квалификация (пп.2) п.39 Правил); 

оригинал справки банка c филиала «Семей» АО «БТА Банк» об отсутствии просроченной задолженности потенциального поставщика не соответствует установленной форме (приложение 4 и пп.2) п.39 Правил);

нотариально засвидетельствованный перевод документа, подтверждающего статус производителя либо официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники, не соответствует тексту оригинала документа в части подписания уполномоченным лицом (в тексте на английском языке подписывает Aljona Schmid без указания должности, в тексте перевода на русский язык подписывающим лицом документа является Динара Абдуллина, менеджер по продажам) (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);

отсутствуют обязательства:

- товары должны быть новыми и ранее неиспользованными;

- каждый комплект товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке;

- ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

- комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов;

- программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя;

- поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара; 

- срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта должен быть не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 30 дней с момента официального уведомления конечного получателя; 

- сервисное обслуживание в течение гарантийного срока обслуживания должно осуществляться квалифицированным специалистом поставщика не реже 1 раза в квартал;

- к технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров;

-товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр СИ Республики Казахстан, либо поставщик принимает на себя обязательства по внесению товаров в данный реестр к моменту поставки с представлением соответствующих подтверждающих документов; 

- не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования;

- крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.);

- доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.);

- по обучению персонала;

 - о маркировке товара (согласно пп. 2 п. 13, пп.5) п.39 Правил и сводному списку);

отсутствует документ, подтверждающий опыт работы на фармацевтическом рынке Республики Казахстан не менее года (пп.2) п.8 Правил) (представлен талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий от 26 ноября 2012 года);
согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования отсутствуют следующие  комплектующие: принтер лазерный (монохромный, бумага А4, с USB кабелем и кабелем питания). Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с вышеуказанными режимами (пп.1 п. 13, пп.7) п. 39 Правил).

12. Тендерные заявки следующих потенциальных поставщиков отклонены, как не соответствующие требованиям тендерной документации:
	№ 

п/п
	Наименование потенциального поставщика
	Причина отклонения
согласно Правил
	Номера лотов

	1. 
	ТОО «Medical Company Suncar»
	пп.6) п.119 Правил
(пп.7) п.8,  пп.2) п.39 п.40-1 Правил)
	3

	2. 
	ТОО «Медикус Евразия» 
	пп.3) п.119 Правил
(пп.1)  п.13, пп.7) п. 39 Правил)
	7

	3. 
	ТОО «Dana Estrella»
	пп.3) п.119 Правил
(пп.1)  п.13, пп.7) п. 39 Правил)
	7

	4. 
	ТОО «Диаком Химтэко»
	пп.2), пп.3), пп.6) п.119 Правил 
(пп.2) п.8, пп.1), пп.2) п. 13, пп.2), 5), 7) п.39 Правил)
	2

	5. 
	ТОО «Техмедсервис»
	пп.2), пп.3), пп.6) п.119 Правил
(пп.1) п.8, пп.2) п. 13, пп.2), 5) п.39 Правил)
	10

	6. 
	ТОО «Гиза-Фарм»
	пп.2), пп.6) п.119 Правил
(пп.7) п.8, п.40-1 Правил)
	5

	7. 
	ТОО «ВизаМедПлюс»
	пп.2), пп.6) п.119 Правил
(пп.7) п.8, п.40-1 Правил)
	5

	8. 
	ТОО «Медико-Фармацевтический Центр»
	пп.2), пп.3), пп.6) п.119 Правил
(пп1) и .7) п.8, пп.1), пп.2) п. 13, пп.2), 5), 7)  п.39 Правил)
	6

	9. 
	ТОО «Медоника» 
	пп.2), пп.3), пп.6) п.119 Правил (пп.7) п.8, пп.1) п.13, пп.7) п.39, п. 43 Правил)
	4

	10. 
	ТОО «A.N.P»
	пп.3) п.119 Правил
(пп.1) п.13,  пп.7) п.39 Правил)
	2, 3, 7

	11. 
	ТОО «Жолдау»
	пп.2), пп.3), пп.6) п.119 Правил (пп.7) п.8,пп.1) п.13, пп.2) п.39, п.40-1, п.431 Правил)
	3, 7


13.    На основании пункта 100 Правил в соответствии с приказом Председателя Правления  № 09/114 от  09 сентября 2013 года в качестве экспертов привлечены:
Эксперты по оборудованию для компьютерной томографии и лучевой диагностики  (по лотам № 4, 9, 15, 17):

Грушин Ю.В. – к.м.н., врач-рентгенолог высшей категории, эксперт РГП «Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники», Президент Ассоциации специалистов КТ и МРТ, заведующий отделением КТ и МРТ ГКП на ПХВ «Региональный диагностический центр» г. Алматы;

Жолдыбай Ж.Ж. – заведующая отделением лучевой диагностики РГП на ПХВ «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии»;

Абишев Б.Х. – д.м.н., профессор, руководитель отдела интервенционной радиологии АО «Национальный научный центр материнства и детства».

Эксперты по оборудованию для эндоскопии, эндоскопической хирургии (по лотам № 6, 18):     

Шакеев К.Т. - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой хирургических болезней №1 РГП на ПХВ «Карагандинский Государственный Медицинский Университет» г. Караганда;

Котлобовский В.И. - д.м.н., профессор кафедры эндоскопической хирургии ФНПРиДО АО «Медицинский Университет Астана», заведующий отделением эндоскопической хирургии ГКП на ПХВ «Областная детская клиническая больница» г. Актобе;

Укыбасова Т. М. - д.м.н., профессор, заместитель медицинского директора по акушерству и гинекологии, АО «Национальный научный центр материнства и детства», г. Астана.

Эксперты по оборудованию для ультразвуковой и функциональной диагностики (по лотам № 3, 5, 7, 8. 13):

Костырева Н. А. – к.м.н., доцент кафедры ультразвуковой диагностики РГП на ПХВ «КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова»;

Садырбекова Б.М. – к.м.н., заведующая отделением УЗИ диагностики АО «Национальный научный центр материнства и детства» г. Астана;

         Бажикова С. Г. -  к.м.н., врач отделения функциональной диагностики РГП на ПХВ ЦКБ МЦ УДП РК.
Эксперты по реанимационному, наркозно-дыхательному и мониторинговому оборудованию (по лотам № 10, 11, 12, 14, 16):

Сергиенко А.В. - врач высшей категории, врач анестезиолог-реаниматолог ГКП на ПХВ «Городская  больница №1» г. Астана;

Ким И. А. - врач высшей категории, ГКП на ПХВ «Городская  больница №1»  г. Астана, врач анестезиолог- реаниматолог;

Разумов С.А. – к.м.н., врач высшей категории, доцент кафедры анестезиологии и реанимации, АО «Медицинский Университет Астана».

Эксперты по микроскопам (по лоту № 1):
Ботабекова Т.К. -  д.м.н., член корреспондент НАН РК, генеральный директор АО «Казахский Ордена «Знака Почета» НИИ глазных болезней», профессор, президент ассоциации офтальмологов, главный внештатный офтальмолог МЗ РК;    

Булгакова А.А. – к.м.н., директор филиала АО «Казахский Ордена «Знака Почета» НИИ глазных болезней» г. Астана;

Урих К.А. – к.м.н., заведующий отделением микрохирургии глаза ГКП на ПХВ «Городская больница № 2» г. Астана.

Эксперты по лабораторному оборудованию (по лоту № 2):

Абильдинова Г. Ж. – д.м.н., заведующая лабораторией медицинской генетики АО «Национальный научный центр материнства и детства», г. Астана;
Тихонова Т. А. - заведующая лабораторией цитологии ГКП «Областной онкологический диспансер»  г. Шымкент;

Турсынова С. К. - заведующая лабораторией ГККП «Городская клиническая больница № 5» г. Алматы,  главный лаборант ГУ «Управление здравоохранения  г. Алматы,
которые представили экспертные заключения по соответствию представленной потенциальными поставщиками на тендер медицинской техники требованиям параметров технических характеристик (технических спецификаций) Сводного списка медицинской техники, организатором закупа которой выступает ТОО "СК-Фармация" (прилагаются).

14. Тендерная заявка следующего потенциального поставщика отклонена, как не соответствующая требованиям параметров технических характеристик (технических спецификаций) на основании подпункта 7) пункта 119 Правил:
	№ 

п/п
	Наименование потенциального поставщика
	Номера лотов

	1
	АО «Медтехника»
	1

	2
	ТОО «A.N.P»
	2, 3, 7, 14

	3
	ТОО «Жолдау»
	3, 7


15. Тендерная комиссия по результатам рассмотрения тендерных заявок потенциальных поставщиков и дополнений к ним путем открытого голосования в соответствии с Правилами РЕШИЛА: 

1) допустить к участию в процедуре определения наименьшей цены следующих потенциальных поставщиков по соответствующим лотам: 
	№ 

п/п
	Наименование потенциального поставщика
	Номера лотов

	1
	ТОО «Фирма Азия-Мед»


	1, 11

	2
	ТОО  «Торговый Дом Алатау»
	1, 11

	3
	ТОО «MedConcept.KZ»
	12, 14, 16

	4
	АО «Медтехника»
	8, 18

	5
	ТОО «Альянс Medica»
	10

	6
	ТОО «Medicus-M»
	12, 14, 16

	7
	ТОО «КРЕЙТ ЭлектронСервис»
	10

	8
	ТОО «Юмгискор Холдинг»
	18

	9
	ТОО «Промикс. KZ»
	18

	10
	ТОО «Медикус Евразия»
	9, 13

	11
	ТОО «Dana Estrella»
	9


2) временем начала приема ценовых предложений потенциальных поставщиков, допущенных к участию в процедуре определения наименьшей цены, определить 10 часов 00 минут 28 октября 2013 года.

За данное решение проголосовали: 

ЗА – единогласно;
ПРОТИВ – нет.

Председатель комиссии                                                                         Басенко А.Ф

Заместитель 

председателя комиссии                                                                          Амангалиев С.В.

Члены комиссии:                                                                                    Тулеев Е.М.

                                                                                                                                Елеусизов К.И.
                                                                                                                                Турсынбаева Ж.Т.
                                                                                                                                Сагинаева А.Д.                                                                                                                  

                                                                                                                          Макишева К.К.
Секретарь комиссии:                                                                             Укубаева Ж.А..
