Протокол заседания тендерной комиссии по

вскрытию конвертов с заявками потенциальных поставщиков на участие в тендере с использованием двухэтапных процедур по закупу медицинской техники на 2011 год

г. Астана 							                      1-8  февраля  2012 года

1. Тендерная комиссия в следующем составе:

| Ясылов Е.А. Бакеш Е.С. - управляющий директор – член Правления ТОО «СК-Фармация», председатель комиссии; - директор Юридического департамента АО «КазМедТех», заместитель председателя комиссии (по согласованию); Члены комиссии: Баймагамбетова Э.Ш. Мусин Д.С. - начальник отдела закупа и оснащения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация»; - заместитель начальника управления здравоохранения Павлодарской области (по согласованию); Касаткин М.Е. - начальник отдела стратегического развития и мониторинга медицинской техники ТОО «СК-Фармация»; Клещевников А.В. - главный менеджер отдела стратегического развития и мониторинга медицинской техники ТОО «СК-Фармация»; Адылканов Р.А. - менеджер отдела стратегического развития и мониторинга медицинской техники ТОО «СК-Фармация»; Секретарь комиссии: Болтаева К.С. - главный менеджер отдела закупа и оснащения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация». |  |
| --- | --- |

1 февраля 2012 года в 11-00 часов в конференц-зале, расположенном по адресу г.Астана, проспект Туран 18, бизнес-центр «Туран 18», произвела процедуру  вскрытия конвертов с тендерными заявками, представленными для участия в тендере по закупу медицинской техники в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее - Правила).

2. Ввиду предоставления потенциальными поставщиками тендерных заявок до истечения окончательного срока предоставления тендерных заявок возврат тендерных заявок не производился.

3. Заявки на участие в тендере в установленные сроки до истечения окончательного срока представления тендерных заявок представили следующие потенциальные поставщики:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Адрес потенциального поставщика | Дата и время предоставления заявки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТОО «Алма-Мед» | г. Алматы, ул. Пятницкого, 52 | 30.01.2012 г. 10:58 |
|  | ТОО «Мелиор LTD» | г. Павлодар, ул.Дуйсенова, 4 | 30.01.2012 г. 11:56 |
|  | ТОО «Medicus-М» | Алматинская область, п. Отеген батыра, ул. Калинина, 2 | 30.01.2012 г. 15:08 |
|  | ТОО "Distrilab"(Дистрилаб) | г.Алматы, мкр. Самал-2, д.58, оф. 9 | 30.01.2012 г. 16:07 |
|  | ТОО «Альянс» | г. Усть-Каменогорск, ул. Красина, 12/2 | 30.01.2012 г. 16:33 |
|  | ТОО «ОрдаМедЦентральная Азия» | г. Алматы, ул.Дуйсенова, 25/701, уг. Ул. Аренского | 31.01.2012 г. 10:50 |
|  | ТОО «Медилюкс» | г. Алматы, ул. Курмангазы, 48а, оф. 407,409 | 31.01.2012 г. 10:55 |
|  | ТОО «Техномедика-РК» | г.Астана, пер. Шынтас, 2/1 | 31.01.2012 г. 12:45 |
|  | ТОО «Дельрус РК» | г. Астана,пер. Шынтас, 2/1 | 31.01.2012 г. 12:17 |
|  | ТОО «Диагаль» | г.Астана. мкр. Юго-Восток, ул. Жанкент, 88 | 31.01.2012 г. 14:07 |
|  | ТОО «Med Concept KZ» | г. Алматы, ул. Искендирова, 52/54, оф. 1 | 31.01.2012 г. 14:11 |
|  | АО «Медтехника» | г. Алматы, ул. Ю. Ратушного, 64А | 31.01.2012 г. 15:44 |
|  | ТОО «Арыстан Холдинг» | г. Костанай, ул. Уральская, 14 | 31.01.2012 г. 16:30 |
|  | ТОО «Чернобылец» | г. Костанай, ул. Наримановская, 54 | 31.01.2012 г. 16:30 |
|  | ТОО «ABM Medicus» | г. Астана, ул. Ж.Тархана 4, 507 | 31.01.2012 г. 17:03 |
|  | ТОО «Жети Шанырак» | г. Астана, р-н Сарыарка, ул. 103, д.8, кв.252 | 31.01.2012 г. 17:18 |
|  | АО «Интерфарма-К» | г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 17 | 01.02.2012 г. 09:05 |
|  | ТОО «Профмедикал» | г. Алматы, мкр Таугуль, 13/101 | 01.02.2012 г. 09:10 |
|  | ТОО «КВКА» | г. Алматы, ул. Масанчи, д.98Б, В. 129 | 01.02.2012 г. 09:11 |
|  | ТОО «Мединтех» | г. Караганда, ул. Гастелло, 13 | 01.02.2012 г. 09:20 |
|  | ТОО «Юмгискор Холдинг» | г. Павлодар, ул. Короленко, 99 | 01.02.2012 г. 09:25 |
|  | ТОО «Промик КZ» | г. Астана, ул. Окжетпес, 41,8 | 01.02.2012 г. 09:27 |
|  | ТОО «МедКонсалСервис» | г. Талдыкорган, Восточная Промзона, 11 | 01.02.2012 г. 09:30 |
|  | ТОО «ВизаМедПлюс» | г. Алматы, ул. Темирязева, 42, повильон 15/109 оф. 400 | 01.02.2012 г. 09:32 |
|  | ТОО «DanaEstrella» | г. Алматы, ул. Гоголя 89 А, оф 101 | 01.02.2012 г. 09:35 |
|  | ТОО «Medicus Евразия» | г. Алматы, ул. Наурызбай Батыра, 17 оф. 211 | 01.02.2012 г. 09:37 |
| ТО | ТОО «Лорика» | Алматинская обл. Карасайский район, с. Ерменсай, квартал Жасыл Белес, 1№8 | 01.02.2012 г. 09:39 |
|  | ТОО «Euromed-KZ» | г. Астана, пр. Абая, 95/1 кв. 25 | 01.02.2012 г. 09:48 |

4. Изменений потенциальными поставщиками тендерных заявок с момента сдачи до момента вскрытия не было.

5. При процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками присутствовали следующие представители потенциальных поставщиков:

| № пп | Наименование потенциального поставщика | Адрес | Ф.И.О. представителя потенциального поставщика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «Медтехника» | г. Алматы, ул. Ю. Ратушного, 64А | Базеков А.Ж Перфирьева Н.А. |
| 2 | ТОО «Мединтех» | г. Караганда, ул. Гастелло, 13 | Касымов А.М. |
| 3 | ТОО «Euromed-KZ» | г. Астана, пр. Абая, 95/1 кв. 25 | Ниязов А.К. |
| 4 | ТОО «Альянс» | г. Усть-Каменогорск, ул. Красина, 12/2 | Кондрашов А.П. |
| 5 | ТОО «ВизаМедПлюс» | г. Алматы, ул. Темирязева, 42, повильон 15/109 оф. 400 | Хаматьянов |
| 6 | ТОО «DanaEstrella» | г. Алматы, ул. Гоголя 89 А, оф 101 | Байлинова А.Т. |
| 7 | ТОО «Medicus Евразия» | г. Алматы, ул. Наурызбай Батыра, 17 оф. 211 | Хандуев А.Ц. |
| 8 | ТОО «Юмгискор Холдинг» | г. Павлодар, ул. Короленко, 99 | Амиртемирова Г.Р. |
| 9 | ТОО «Лорика» | Алматинская обл. Карасайский район, с. Ерменсай, квартал Жасыл Белес, 1№8 | Турдакынова Г.А, |
| 10 | ТОО «Диагаль» | г.Астана. мкр. Юго-Восток, ул. Жанкент, 88 | Момыналиева И. |
| 11 | ТОО «Профмедикал» | г. Алматы, мкр Таугуль, 13/101 | Ашенов М.А. |
| 12 | ТОО "Distrilab"(Дистрилаб) | г.Алматы, мкр. Самал-2, д.58, оф. 9 | Нарекешова Ж.М. |
| 13 | ТОО «ABM Medicus» | г. Астана, ул. Ж.Тархана 4, 507 | Козловская Н.А. |
| 14 | ТОО «Дельрус РК» | г. Астана,пер. Шынтас, 2/1 | Минджасарова А.Ж. |

6. Наименование потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки с указанием номеров лотов, по которым принимает участие каждый из потенциальных поставщиков:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Номера лотов |
| --- | --- | --- |
|  | ТОО «Алма-Мед» | 3, 15, 23 |
|  | ТОО «Мелиор LTD» | 13 |
|  | ТОО «Medicus-М» | 7, 14, 17, 22 |
|  | ТОО "Distrilab"(Дистрилаб) | 10 |
|  | ТОО «Альянс» | 3, 4, 15, 23 |
|  | ТОО «ОрдаМедЦентральная Азия» | в заявке не указаны лоты, по которым участвует потенциальный поставщик |
|  | ТОО «Медилюкс» | 11,12,14,15,17,18,20 |
|  | ТОО «Техномедика-РК» | 24 |
|  | ТОО «Дельрус РК» | 13,24 |
|  | ТОО «Диагаль» | 6,25 |
|  | ТОО «Med Concept KZ» | 7,14,17,22 |
|  | АО «Медтехника» | 1,2,21 |
|  | ТОО «Арыстан Холдинг» | 16,18 |
|  | ТОО «Чернобылец» | 16,18 |
|  | ТОО «ABM Medicus» | 27,28 |
|  | ТОО «Жети Шанырак» | 27,28 |
|  | АО «Интерфарма-К» | 1, 2, 21 |
|  | ТОО «Профмедикал» | 6,8,25 |
|  | ТОО «КВКА» | 10 |
|  | ТОО «Мединтех» | 4 |
|  | ТОО «Юмгискор Холдинг» | 5 |
|  | ТОО «Промикс КZ» | 5 |
|  | ТОО «МедКонсалСервис» | 11 |
|  | ТОО «ВизаМедПлюс» | 1,2,21,25,26,27,28 |
|  | ТОО «DanaEstrella» | 12,26 |
|  | ТОО «Medicus Евразия» | 12,26 |
|  | ТОО «Лорика» | 11 |
|  | ТОО «Euromed-KZ» | 4,15,18,20,23 |

7. Тендерные заявки потенциальных поставщиков содержат документы, отраженные в приложении 1 к настоящему протоколу, которые оглашены всем присутствующим при вскрытии тендерных заявок.

8. Замечаний у потенциальных поставщиков по вопросам содержания тендерных заявок и процедуре вскрытия не было.

- Заявки потенциальных поставщиков на участие в тендере, которые не требуют дополнений или изменений:

ТОО «Алма-Мед»;

АО «Медтехника»;

ТОО «Арыстан Холдинг»;

ТОО «Чернобылец»;

АО «Интерфарма-К»;

ТОО «Юмгискор Холдинг»;

ТОО «Промикс КZ».

- Замечания к заявкам потенциальных поставщиков на участие в тендере:

ТОО «Мелиор LTD»:

обеспечение тендерной заявки оформлено неверно, не указан объем товара (приложение 6-1 и пункт 39 Правил);

обязательная  финансовая отчетность за 2010 год представлена не в полном объеме (пункт 39 Правил);

отсутствует техническая спецификация по лоту № 13 в электронном виде формате doc* (пп.4 п. 39 Правил).

по лоту №13 отсутствует документ, подтверждающий регистрацию товара в РК;

в справке АО «Народный Банк Казахстана» отсутствует подпись главного бухгалтера;

потенциальный поставщик не обладает трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения договора о закупках (отсутствуют сервисные инженера) (пункт 8 Правил);

в сведениях о наличии и количестве работников не указан стаж работы по специальности;

отсутствуют обязательства:

- предоставление комплекта технической и эксплуатационной документации (на государственном и русском языках);

- ввоз в соответствии с законодательством РК;

- предоставление Комплекта поставки с указанием точных технических характеристик и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования);

- по лотам №13 электрическое питание 220 В без дополнительных переходников или трансформаторов, предложено оборудование работающее от 380 В;

- программное обеспечение совместимо с ПО установленного оборудования получателя;

- крупное оборудование должно проходить в стандартные двери (ширина 80 см, высота 200 см);

- уведомление конечного потребителя о прединсталляционных требованиях за 40 календарных дней до инсталляции оборудования;

- доставка, разгрузка, распаковка, установка, наладка и запуск приборов, проверка их характеристик;

- сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара;

- предоставление заказчику всех сервис-кодов  для доступа к программному обеспечению товара;

- осуществление сервисного обслуживания в течение гарантийного срока обслуживания квалифицированным специалистом поставщика не реже 1 раза в квартал;

ТОО «Medicus-М»:

в сведениях о наличии и количестве работников не указан стаж работы по специальности;

ТОО "Distrilab" (Дистрилаб):

обеспечение тендерной заявки не соответствует установленной форме (приложение 6-1), а также не указан объем товара (пункт 39 Правил);

отсутствует лицензия на оптовую реализацию медицинской техники;

обязательная финансовая отчетность за 2010 год представлена не в полном объеме, а также необходимо представить по состоянию на 1 января 2011 года;

в справке АО «БанкЦентрКредит» об отсутствии задолженности потенциального поставщика отсутствует подпись главного бухгалтера;

в сведениях о наличии и количестве работников не указан стаж работы по специальности;

по лоту №10 отсутствует документ, подтверждающий регистрацию товара в РК;

в технической спецификации не указана модель оборудования;

отсутствует на электронном носителе опись прилагаемых к заявке документов по форме согласно приложению 3 к Правилам (пункт 39 Правил);

отсутствуют обязательства:

-электрическое питание 220 В без дополнительных переходников или трансформаторов, предложено оборудование работающее от 380 В;

- товары внесены в реестр СИ РК, либо принимаются обязательства по внесению в данный реестр к моменту поставки с представлением подтверждающих документов;

- уведомление конечного потребителя о прединсталляционных требованиях за 40 календарных дней до инсталляции оборудования;

- доставка, разгрузка, распаковка, установка, наладка и запуск приборов, проверка их характеристик;

- крупное оборудование должно проходить в стандартные двери (ширина 80 см, высота 200 см);

в заявке не указан срок поставки;

ТОО «Альянс»:

отсутствует оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус производителя либо официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники по лоту №4;

ТОО «ОрдаМедЦентральная Азия»:

форма тендерной заявки не соответствует требованиям приложения 2 к Правилам, кроме того не указаны лоты, по которым потенциальный поставщик изъявил желание участвовать;

отсутствует оригинал документа, подтверждающего внесение обеспечения тендерной заявки (пункт 39 Правил);

отсутствуют сведения о наличии и количестве специалистов с указанием их квалификации, стажа работы по специальности

отсутствует  	 оригинал или нотариально засвидетельствованная копия обязательной финансовой отчетности за 2010 год в соответствии с Законом Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» (пункт 39 Правил);

отсутствует оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус производителя либо официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники;

отсутствует оригинал справки об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, социальным отчислениям по Республике Казахстан более чем за три месяца, выданной не позднее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с тендерный заявками, за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан, заверяется подписью руководителя, либо заместителя руководителя и печатью данного налогового органа;

отсутствует техническая спецификация в бумажном и в электронном виде формате doc* (пп.4 п. 39 Правил);

отсутствует на электронном носителе опись прилагаемых к заявке документов по форме согласно приложению 3 к Правилам (пункт 39 Правил);

отсутствуют обязательства:

- поставляемая медицинская техника будет новой и ранее не использованной;

- предоставление Комплекта технической и эксплуатационной документации (на государственном или русском языке);

- ввоз в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

- предоставление Комплекта поставки с указанием точных технических характеристик и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования);

- электрическое питание 220 В без дополнительных переходников или трансформаторов;

- программное обеспечение совместимо с ПО установленного оборудования получателя;

- срок гарантийного сервисного и технического обслуживания не менее 24 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 30 дней;

- товары внесены в реестр СИ РК, либо принимаются обязательства по внесению в данный реестр к моменту поставки с представлением подтверждающих документов;

- за 40 календарных дней до инсталляции оборудования уведомление конечного потребителя о прединсталляционных требованиях;

- крупное оборудование должно проходить в стандартные двери (ширина 80 см, высота 200 см);

- доставка, разгрузка, распаковка, установка, наладка и запуск приборов, проверку их характеристик;

- проведение обучения персонала;

- сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара;

- предоставление заказчику всех сервис-кодов  для доступа к программному обеспечению товара;

- осуществление сервисного обслуживания в течение гарантийного срока обслуживания квалифицированным специалистом поставщика не реже 1 раза в квартал;

ТОО «Медилюкс»:

срок действия обеспечения тендерной заявки менее срока действия тендерной заявки  (пункт 49 Правил),  а также обеспечение  тендерной заявки не соответствует установленной форме (приложение 6-1 к Правилам);

отсутствует техническая спецификация по лотам №№ 11,12,14,15,17,18,20 в электронном виде формате doc* (пп.4 п. 39 Правил);

отсутствуют обязательства:

- предоставление Комплекта поставки с указанием точных технических характеристик и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования);

ТОО «Техномедика-РК»:

обеспечение тендерной заявки не соответствует установленной форме (приложение 6-1 к Правилам);

обязательную финансовую отчетность за 2010 год необходимо представить  по состоянию на 1 января 2011 года (Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»), также отсутствует подпись бухгалтера;

в справке АО «БанкЦентрКредит» об отсутствии задолженности потенциального поставщика отсутствует подпись главного бухгалтера;

по лоту №24 отсутствует документ, подтверждающий регистрацию товара в РК;

ТОО «Дельрус РК»:

обеспечение тендерной заявки не соответствует установленной форме (приложение 6-1 к Правилам);

в справке АО «БанкЦентрКредит» об отсутствии задолженности потенциального поставщика отсутствует подпись главного бухгалтера;

ТОО «Диагаль»:

отсутствуют обязательства:

- сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара;

- предоставление заказчику всех сервис-кодов  для доступа к программному обеспечению товара;

- осуществление сервисного обслуживания в течение гарантийного срока обслуживания квалифицированным специалистом поставщика не реже 1 раза в квартал;

ТОО «Med Concept KZ»:

отсутствуют обязательства:

- предоставление Комплекта технической и эксплуатационной документации (на государственном или русском языке);

- ввоз в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

- сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара;

- предоставление заказчику всех сервис-кодов  для доступа к программному обеспечению товара;

- осуществление сервисного обслуживания в течение гарантийного срока обслуживания квалифицированным специалистом поставщика не реже 1 раза в квартал;

ТОО «ABM Medicus»:

в заявке на участие в тендере название тендера указано не верно;

отсутствуют обязательства:

- предоставление Комплекта технической и эксплуатационной документации (на государственном или русском языке);

- ввоз в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

- электрическое питание 220 В без дополнительных переходников или трансформаторов;

- программное обеспечение совместимо с ПО установленного оборудования получателя;

- срок гарантийного сервисного и технического обслуживания не менее 24 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 30 дней;

- за 40 календарных дней до инсталляции оборудования уведомление конечного потребителя о прединсталляционных требованиях;

- крупное оборудование должно проходить в стандартные двери (ширина 80 см, высота 200 см);

ТОО «Жети Шанырак»:

отсутствует оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус производителя либо официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники по лотам № 27,28;

отсутствуют обязательства:

- предоставление Комплекта технической и эксплуатационной документации (на государственном или русском языке);

- ввоз в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

- электрическое питание 220 В без дополнительных переходников или трансформаторов;

- программное обеспечение совместимо с ПО установленного оборудования получателя;

- срок гарантийного сервисного и технического обслуживания не менее 24 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 30 дней;

- за 40 календарных дней до инсталляции оборудования уведомление конечного потребителя о прединсталляционных требованиях;

- крупное оборудование должно проходить в стандартные двери (ширина 80 см, высота 200 см);

- товары внесены в реестр СИ РК, либо принимаются обязательства по внесению в данный реестр к моменту поставки с представлением подтверждающих документов;

- сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара;

- предоставление заказчику всех сервис-кодов  для доступа к программному обеспечению товара;

- осуществление сервисного обслуживания в течение гарантийного срока обслуживания квалифицированным специалистом поставщика не реже 1 раза в квартал;

ТОО «КВКА»:

в сведениях о наличии и количестве работников не указан стаж работы по специальности;

отсутствуют обязательства:

- сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара;

- предоставление заказчику всех сервис-кодов  для доступа к программному обеспечению товара;

- осуществление сервисного обслуживания в течение гарантийного срока обслуживания квалифицированным специалистом поставщика не реже 1 раза в квартал;

ТОО «Профмедикал»:

срок действия обеспечения тендерной заявки менее срока действия тендерной заявки  (пункт 49 Правил);

отсутствует техническая спецификация по лотам №№ 6,8,25 в электронном виде формате doc* (пп.4 п. 39 Правил);

ТОО «Мединтех»:

обязательная финансовая отчетность за 2010 год представлена не в полном объеме, (Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»);

отсутствует оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус производителя либо официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники по лоту №4;

отсутствуют обязательства:

- предоставление Комплекта поставки с указанием точных технических характеристик и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования);

ТОО «МедКонсалтСервис»:

отсутствует техническая спецификация по лоту № 11 в электронном виде формате doc* (пп.4 п. 39 Правил);

в сведениях о наличии специалистов указаны неверные данные по Бажиевой А.А.;

отсутствуют обязательства:

- предоставление Комплекта технической и эксплуатационной документации (на государственном или русском языке);

- ввоз в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

- предоставление Комплекта поставки с указанием точных технических характеристик и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования);

- программное обеспечение совместимо с ПО установленного оборудования получателя;

- за 40 календарных дней до инсталляции оборудования уведомление конечного потребителя о прединсталляционных требованиях;

- крупное оборудование должно проходить в стандартные двери (ширина 80 см, высота 200 см);

- доставка, разгрузка, распаковка, установка, наладка и запуск приборов, проверку их характеристик;

- сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара;

- предоставление заказчику всех сервис-кодов  для доступа к программному обеспечению товара;

- осуществление сервисного обслуживания в течение гарантийного срока обслуживания квалифицированным специалистом поставщика не реже 1 раза в квартал;

ТОО «ВизаМедПлюс»:

в обеспечении тендерной заявки неверно указано наименование тендера;

ТОО «DanaEstrella»:

обязательную финансовую отчетность за 2010 год необходимо представить  по состоянию на 1 января 2011 года (Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»);

отсутствует оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус производителя либо официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники по лоту №26;

отсутствует обязательство по осуществлению сервисного обслуживания в течение гарантийного срока обслуживания квалифицированным специалистом поставщика не реже 1 раза в квартал;

ТОО «Medicus Евразия»:

отсутствует оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус производителя либо официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники по лоту №26;

ТОО «Лорика»:

отсутствует техническая спецификация по лоту № 11 в электронном виде формате doc* (пп.4 п. 39 Правил);

ТОО «Euromed-KZ»:

обеспечение тендерной заявки не соответствует установленной форме (приложение 6-1 к Правилам);

обязательную финансовую отчетность за 2010 год необходимо представить  по состоянию на 1 января 2011 года (Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»);

в сведениях о наличии и количестве работников не указан стаж работы по специальности;

отсутствует оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус производителя либо официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники по лотам № 4,15,18,20,23;

отсутствуют обязательства:

- поставляемая медицинская техника будет новой и ранее не использованной;

- предоставление Комплекта технической и эксплуатационной документации (на государственном или русском языке);

- ввоз в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

- электрическое питание 220 В без дополнительных переходников или трансформаторов;

- программное обеспечение совместимо с ПО установленного оборудования получателя;

- срок гарантийного сервисного и технического обслуживания не менее 24 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 30 дней;

- товары внесены в реестр СИ РК, либо принимаются обязательства по внесению в данный реестр к моменту поставки с представлением подтверждающих документов;

- за 40 календарных дней до инсталляции оборудования уведомление конечного потребителя о прединсталляционных требованиях;

- крупное оборудование должно проходить в стандартные двери (ширина 80 см, высота 200 см);

11. Заявки на участие в тендере от отечественных товаропроизводителей не поступали.

12. Срок предоставления потенциальными поставщиками дополнений к тендерным заявкам для устранения замечаний, указанных тендерной комиссией, составляет до 15 часов 00 минут 13 февраля 2012 года (после устранения замечаний, измененная тендерная заявка в виде дополнений, оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми при подаче самой тендерной заявки).

13. Вскрытие конвертов с дополнениями к тендерным заявкам будет осуществляться в 15 часов 30 минут 13 февраля 2012 года.

| Председатель комиссии Заместитель председателя комиссии Члены комиссии: |  | Ясылов Е.А. Бакеш Е.С. Баймагамбетова Э.Ш. Мусин Д.С. Касаткин М.Е. Клещевников А.В. Адылканов Р.А. |
| --- | --- | --- |

Секретарь комиссии:							Болтаева К.С.