| Сводный список медицинской техники на 2012 год, организатором закупа которой выступает ТОО "СК-Фармация" |
| --- |
| № лота | Наименование | Кол-во | Цена плановая (тенге) | Сумма плановая (тенге) | Место поставки | Условия поставки | Срок поставки |
| 1 | Аппарат автоматического донорского плазмафереза в комплекте | 1 | 5610000 | 5610000 | ТОО «Региональный акушерско-гинекологический центр» Юридический адрес: г.Караганда, Октябрьский район ул.Щорса, 53 | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 2 | Система цифровой ультразвуковой диагностики | 1 | 13150000 | 13150000 | Филиал акционерного общества «Железнодорожные госпитали медицины катастроф» - Алматинская железнодорожная больница» . Юридический адрес: г.Алматы, ул.Акан Серы, 36 | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 3 | Установка анестезии | 1 | 9341000 | 9341000 | ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ государственного учреждения «Управление здравоохранения Актюбинской области». Юридический адрес: Актюбинская область, г.Актобе, ул.Пацаева, 7 | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 4 | Аппарат наркозно-дыхательный | 1 | 6480000 | 6480000 | КГКП «Центральная районная больница Жуалынского района Управления здравоохранения акимата Жамбылской области». Юридический адрес: Жамбылская область, Жуалынский район, село Б.Момышулы, улица Больничная, дом №1 | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 5 | Сканер ультразвуковой диагностический | 1 | 15350000 | 15350000 | КГКП «Центральная районная больница Жуалынского района Управления здравоохранения акимата Жамбылской области». Юридический адрес: Жамбылская область, Жуалынский район, село Б.Момышулы, улица Больничная, дом №1 | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 6 | Видеоэндоскопический комплекс для общехирургических вмешательств в комплекте | 1 | 24732225 | 24732225 | ГКП на ПХВ «Кокшетауская городская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области. Юридический адрес: Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Сатпаева, д85 | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 7 | Система цифровой ультразвуковой диагностики | 1 | 11450000 | 11450000 | КГКП «Медицинское объединение Бородулихинского района» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата. Юридический адрес: Восточно-Казахстанская область, Бородулихинский район, село Бородулиха, ул.Ф.Середина, 66 | DDP пункт назначения | 60 дней |
| 8 | Видеоэндоскопический комплекс для общехирургических и гинекологических вмешательств в комплекте | 1 | 20435220 | 20435220 | КГКП «Медицинское объединение Бородулихинского района» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата. Юридический адрес: Восточно-Казахстанская область, Бородулихинский район, село Бородулиха, ул.Ф.Середина, 66 | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 9 | Передвижной рентгеновский аппарат в комплекте. | 1 | 6090000 | 6090000 | ГКП на ПХВ «Городская больница №2 управления здравоохранения акимата Жамбылской области». Юридический адрес: Жамбылская область, г.Тараз, ул.Рысбек батыра, 13 | DDP пункт назначения | 120 дней |
| 10 | Видеоэндоскопический комплекс для проведения общехирургических вмешательств в комплекте | 1 | 17840125 | 17840125 | КГП на ПХВ «Городская больница №2» Управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области. Юридический адрес: Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Луначарского, 1 | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 11 | Аппарат рентгеновский хирургический передвижной | 1 | 13491000 | 13491000 | КГКП «Центральная больница г.Балхаш» акимата Карагандинской области управления здравоохранения Карагандинской области. Юридический адрес: Карагандинская область, г.Балхаш, Больничный городок. | DDP пункт назначения | 120 дней |
| 12 | Аппарат ультразвуковой диагностический | 1 | 29606000 | 29606000 | ГККП «Актауский городской родильный дом» управления здравоохранения Мангистауской области. Юридический адрес: Мангистауская область, г.Актау, 1 микрорайон, 1 больничный городок. | DDP пункт назначения | 45 дней |
| 13 | Анализатор автоматический биохимический | 1 | 9700000 | 9700000 | КГП на ПХВ «Павлодарская областная детская больница» Управления здравоохранения Павлодарской области акимата Павлодарской области. Юридический адрес: Павлодарская область, г.Павлодар, ул.2-я Южная, 51 | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 14 | Аппарат электрохирургический (коагулятор монополярный, биполярный и электролигирующий, с системами слежения) в комплекте с блоком подачи аргона и дымоэвакуатором. | 1 | 14150822 | 14150822 | КГП на ПХВ «Областная клиническая больница» акимата Карагандинской области управления здравоохранения Карагандинской области. Юридический адрес: Карагандинская область, г.Караганда, район имени Казыбек Би, ул.Ерубаева, 15 | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 15 | Аппарат ультразвуковой диагностический | 1 | 28650000 | 28650000 | КГКП «Аксуская центральная больница» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области. Юридический адрес: Павлодарская область, г.Аксу, ул.Камзина,53 | DDP пункт назначения | 40 дней |
| 16 | Аппарат рентгеновский мобильный в комплекте. | 1 | 8516000 | 8516000 | КГКП «Центральная районная больница Жуалынского района Управления здравоохранения акимата Жамбылской области». Юридический адрес: Жамбылская область, Жуалынский район, с.Б.Момышулы, ул. Больничная, 1. | DDP пункт назначения | 60 дней |
| 17 | Анализатор автоматизированный гематологический в комплекте | 1 | 5313000 | 5313000 | ГКП на ПХВ «Городская детская больница №1 управления здравоохранения акимата Жамбылской области». Юридический адрес: г. Тараз, ул. Ленина, 99 | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 18 | Аппарат ультразвуковой диагностический | 1 | 14922500 | 14922500 | КГКП «Экибастузская городская больница» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области. Юридический адрес: Павлодарская область, г. Экибастуз, ул. Торайгырова, 32 | DDP пункт назначения | 60 дней |
| 19 | Аппарат ультразвуковой диагностический | 1 | 24105000 | 24105000 | ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области. Юридический адрес: Мангистауская область, г. Актау, 24 микрорайон, больничный городок № 2. | DDP пункт назначения | 80 дней |
| 20 | Аппарат ультразвуковой диагностический | 1 | 17651300 | 17651300 | ГКП на ПХВ "Капшагайская городская больница" государственного учреждения «Управление здравоохранения Алматинской области» акимата Алматинской области. Юридический адрес: Алматинская область, г.Капшагай, мкр. 5, д. 5а | DDP пункт назначения | 45 дней |
| 21 | Аппарат ультразвуковой диагностический | 1 | 18000000 | 18000000 | ГКП "Центральная районная больница Илийского района". Юридический адрес: Алматинская область, Илийский район, п.Отеген батыра, ул.Титова, 30 | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 22 | Наркозно-дыхательный аппарат - рабочее место анестезиолога в комплекте | 1 | 13769000 | 13769000 | КГП на ПХВ «Городская больница №2» Управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области. Юридический адрес: Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Луначарского, 1 | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 23 | Вентилятор для интенсивной терапии новорожденных | 3 | 8400000 | 25200000 | ГКП «Обдастной перинатальный центр» на ПХВ государственного учреждения «Управления здравоохранения Актюбинской области» Юридический адрес: Актюбинская область, г.Актобе, ул.Алтынсарина, 3-а | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 24 | Система холтеровского мониторинга ЭКГ/АД и обработки данных с регистраторами ЭКГ и регистраторами АД в комплекте | 1 | 6300000 | 6300000 | РГП на ПХВ «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Юридический адрес: г.Алматы, ул.Айтеке би, 120 | DDP пункт назначения | 75 дней |
| 25 | Лазер офтальмологический комбинированный SLT/YAG на мобильном стенде с принадлежностями | 1 | 20580000 | 20580000 | КГП на ПХВ «Атырауская областная офтальмологическая больница» Управления здравоохранения Атырауской области. Юридический адрес: Атырауская область, г.Атырау, ул.Кужакаева,19Б. | DDP пункт назначения | 90 дней |

| № лота | Наименование | Параметры технических характеристик (технические спецификации) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат автоматического донорского плазмафереза в комплекте | Аппарат автоматического донорского плазмафереза используется для получения от донора плазмы, обедненной тромбоцитами, с возмещением или без возмещения ее физраствором в зависимости от объема забираемой крови, а также для проведения лечебного плазмафереза. Размеры аппарата: длина -430мм, ширина-330мм, высота-300мм. Вес оборудования -25кг. Принцип действия: прерывисто-поточный, центрифужный метод сепарации, одноигольный сосудистый доступ, режим проведения процедуры – автоматический/ручной, имеется адаптация в зависимости от гемодинамики пациента, автоматическая загрузка насосов и заполнение магистралей, русскоязычный интерфейс, дисплей с возможностью отображения текущего состояния процедурыи задействованных технических параметров аппарата. Непрерывное отображение процесса, возможность выбора языка, электромагнитная совместимость. Обеспечение безопасности пациента: четыре детектора воздуха (контроль герметичности) во всех магистралях, самотестирование при включении и в процессе работы, звуковая и световая индикация тревожных состояний, возможность экстренного прерывания процедуры. Полное обеспечение стерильности. Комплектация: Донорская манжета: для взрослых, ширина 15 см, используется для контроля артериального давления при проведении процедуры, многоразового использования - 1шт. Сетевой шнур: используется для подключения аппарата к сети напряжением 220В, 50/60Гц - 1шт. Стол-подставка передвижной – 1 шт: оснащен четыремя роликами опорными с тормозами, двумя полками сетчатыми и одним выдвижным ящиком для принадлежностей. Аппараты крепятся на столешнице винтами через два технологических отверстия. Габариты: Вес-13,2 кг, высота-96см, ширина-57см, глубина-67см. Комплект расходных материалов к аппарату (Раствор цитрата натрия 4% 250мл, Магистраль для сбора плазмы, Центрифужный колокол, Контейнер (мешок) для сбора плазмы, адаптированный к восполнению физиологическим раствором, игла фистульная 16G) : комплект расходных материалов стерильный, однократного применения - 20 шт. |
| 2 | Система цифровой ультразвуковой диагностики | Область применения: Абдоминальные исследования (взрослые, дети, новорожденные). Кардиологические исследования (взрослые, дети, новорожденные). Исследования «трудных», тучных пациентов. Гинекологические исследования, акушерство (I,II, III триместры). Кардиологические исследования плода. Педиатрия. Урологические исследования. Ортопедия. Исследования периферических сосудов. Транскраниальные допплеровские исследования. Исследования малых органов. Неврология. Мускулатура. Стационарная ультразвуковая диагностическая система с цветным допплером и 4D для профессиональных исследований. Допплер Color (цветовой), Power (энергетический), DirD, PW, TD (тканевой допплер). Режимы В, М, анатом. М, цветной М, расширение апертуры для линейных датчиков, тканевая гармоника, 4D, панорамное отображение, дуплекс, триплекс. Вторая гармоника. Режимы: В-режим (2В/4В). М-режим (В+М). Цветовое допплеровское картирование. Направленный допплер. Импульсный допплер для высоких скоростей потока. Трапецеидальный режим. Формирование тканевой гармоники. 4D (трехмерная реконструкция в режиме реального времени). 3D-реконструкции методом свободной руки. Тканевая допплерография. Применение контрастных агентов. Анатомический М-режим. Цветной М-режим. Постоянно-волновой допплер. Панорамное отображение. Одновременно ч/б и цветной режимы отображения на дисплее. Дуплексный режим (одновременно В и спектральный допплер). Триплексный режим (одновременно В, цветной/энергетический и спектральный). Платформа управления информацией о пациенте; Настройка пользовательских функций и режимов. Жидкокристаллический дисплей, диагональ -17 дюймов. Сенсорный дисплей управления. Встроенный жесткий диск на 320 Гб. DVD-R/W. USB-порты. Основная консоль ультразвукового сканера: 17-дюймовый жидкокристаллический монитор высокого разрешения с антиотражающим покрытием вращающийся и наклоняющийся на свободно перемещающемся кронштейне. Интерактивный жидкокристаллический сенсорный дисплей управления. Импульсно-волновой допплер . Импульсный допплер для высоких скоростей потока . Цветной допплер. Энергетический допплер. Направленный. Подавляющая помехи (артефакты) и обеспечивающая получений четких ультразвуковых изображений высокого разрешения для 2D-режима. Пульсово-реверсивная тканевая гармоника. Пространственно-составное изображение. Трапецеидальное изображение. Оптимизация изображения одной кнопкой. Автоматическая трассировка (оконтуривание) и расчеты в PW и CW режимах. Модули формирования изображения: Модуль постоянно-волнового допплера (CW) для карандашного датчика CW2. Анатомический М-режим. Модуль получения панорамного изображения. Получение трехмерного (3D) ультразвукового изображения методом свободной руки без использования объемных датчиков. Измерения и анализ толщины комплекса интима-медии сонной артерии. Модуль физио-сигналов – электрокардиограмма, фонокардиограмма и другие физические сигналы. Пакеты программ: Режимы обследований, аннотации, метки тела и пакеты измерений для абдоминальных исследований. Режимы обследований, аннотации, метки тела и пакеты измерений для акушерства. Режимы обследований, аннотации, метки тела и пакеты измерений для гинекологических исследований. Режимы обследований, аннотации, метки тела и пакеты измерений для кардиологических исследований. Режимы обследований, аннотации, метки тела и пакеты измерений для исследования малых органов. Режимы обследований, аннотации, метки тела и пакеты измерений для урологии. Режимы обследований, аннотации, метки тела и пакеты измерений для педиатрии. Режимы обследований, аннотации, метки тела и пакеты измерений для исследований периферических сосудов. Пакет программ, включающий все прикладные пакеты. Специфические отчеты для реанимационной медицины. Автоматические исследования в акушерстве. 4D- режим. 3D-режим (режим трехмерной реконструкции) в реальном времени с использованием объемных датчиков. Тканевая допплерография : Получение ультразвукового изображения в режиме тканевого допплера. Цветной тканевый допплер. Энергетический тканевый допплер. Импульсно-волновой допплер. М-режим. Получение изображение с использованием контрастных веществ для абдоминальных исследований. Хранение и распечатка изображений и комментариев в формате DICOM. Габариты: Высота- 1580мм Ширина- 500мм Глубина- 850мм. Вес: 120кг. Комплектация: Базовый модуль (консоль): стационарный УЗИ-сканер с цветным, энергетическим, направленным, тканевым, импульсно-волновым и постоянно-волновым режимами допплера и возможностью 3D/4D. Шарнирное крепление, обеспечивающее сдвиг вперед, назад и вбок монитора. Режимы исследования: Тканевая инверсная гармоника. Увеличения пространственного разрешения изображения без изменения частоты кадров. Трапецеидальный режим для линейных датчиков. Автоматическая оптимизация ультразвукового изображения в В-режиме и в режиме спектрального допплера - 1шт. Конвексный датчик: рабочие частоты: 3,8/4,5/5,0 МГц. Абдоминальные, акушерские и гинекологические исследования, периферийные сосуды - 1шт. Внутриполостной датчик: рабочие частоты: 4,0/5,0/6,5/8,0 МГц. Радиус 10 мм, 160 градусов. Акушерские, гинекологические и урологические исследования - 1шт. Фазированный датчик: рабочие частоты: 2,0/2,5/3,0/3,5 МГц. 90 градусов. Взрослая и детская кардиология, транскраниальные и абдоминальные исследования у взрослых - 1шт. Объемный датчик: рабочие частоты: 3,2/4,0/4,5/5,0 МГц. Радиус 40 мм. Абдоминальные, акушерские и гинекологические исследования (необходим дополнительный блок 4D) - 1шт. Линейный датчик: рабочие частоты: 3.0/4.5/6.0/7.0 МГц. Периферийные сосуды, грудная железа, скелетно-мышечная система (общее исследование), брюшная полость детей, нервы - 1шт. Модуль постоянно-волнового допплера: просмотр кровотока на высоких/низких скоростях - 1шт. Система 3D: трёхмерная реконструкция - 1шт. Система 4D: трёхмерная визуализация в реальном времени - 1шт. Система послойного сканирования (мультислайсинг): послойное сканирование (функция МРТ) - 1шт. Кардиологический пакет: допплер постоянно-волновой, секторно-фазированный датчик - 1шт. Программа для получения панорамного изображения: получение и просмотр изображения в полном объёме - 1шт. Чёрно/белый видеопринтер: аналоговый видеопринтер с печатью на термобумаге размером 110х2000мм (рулонный) - 1шт. Источник бесперебойного питания: 1 кВт, с выпрямителем тока и с функцией стабилизации напряжения, фильтрация помех аварийного питания - 1шт. Гель для УЗИ: пластиковый флакон ёмкостью 250мл - 1флакон. Гель для УЗИ: пластиковая канистра по 5л - 1 канистра. Бумага для термопринтера: 110х2000мм, рулонный - 5 рулонов. |
| 3 | Установка анестезии | Аппарат предназначен для введения в наркоз новорожденных, детей и взрослых путем использования средств для ингаляционного наркоза при расходе свежего газа от 0,02 до 12 л/мин, включая низкие потоки, с электроприводным вентилятором, с управляемой центральной процессорной базой, с встроенным дисплеем. Режимы вентиляции легких: Искусственная вентиляция легких с перемежающимся давлением (IPPV); Проводимая вручную (Man.); Самостоятельное дыхание (Spont.), PCV, SIMV, PSV. Поток свежего газа обеспечивается механическими ротаметрами: кислород от 0,05 дo 10.0 л/мин, сжатый воздух от 0.2 до 12 л/мин. Манометр в линии подачи газов от центральной системы. Концентрация кислорода - от 21 дo 100 об. %. (при N2O в качестве газа-переносчика мин. 25 об.%. или 250 мл/мин. При расходе свежего газа ≤250 мл/мин доставляется 100 % O2 (S-ORC). Расход свежего газа - от 0,05 до 18 л/мин объем потока. Подача кислорода с помощью кнопки O2 flush - >20 л/мин. Аварийная подача O2 - от 0 дo 12 л/мин. Ограничение давления Рmax 15-70 см Н2О Дыхательный объем Vt - от 20 дo 1400 мл. Частота вентиляции Freq. - от 4 дo 60/мин. TINSP - от 0,3 дo 4,0 секунд. Соотношение продолжительности вдоха/выдоха - TINSP : TE 1:4-4:1. Пауза между вдохами Tip : Ti - от 0 дo 50 %. PEEP: в режимах IPPV, SIMV от 0 дo 20 см Н2О. Давление на вдохе (P insp) - PEEP + от 5 до 65 см Н2О Tриггер - от 2 дo 15 л/мин. На дисплей выводятся значения следующих параметров: Измерение и вывод на экран следующих параметров вентиляции: инспираторный SpO2, частота дыхания, дыхательный объём, минутный объём, среднее и пиковое давление газа, РЕЕР, поток газа на виртуальных флоуметрах. В виде диаграмм изображаются: объем вдыхаемого воздуха, волюмометр, давление. Дополнительно к этому на дисплей выводятся графики изменения значений параметров в течение времени (тренд), а также журнал регистрации. Мониторинг с помощью регулируемых границ тревоги, которые можно автоматически изменять в зависимости от конкретной ситуации. Контролируются следующие параметры: давление в дыхательных путях Paw (верхняя и нижняя граница), минутный объем на выдохе MV, апноэ. Безопасность: система контроля доставки кислорода - S-ORC (минимум 25% кислорода в потоке свежего газа) при блокировке подачи закиси азота; сигнал о недостаточном поступлении кислорода; экстренная подача О2. Компактная дыхательная система : Наличие специального клапана APL - байпасс: клапан значительно повышает герметичность дыхательной системы, обеспечивает возможность более эффективной работы основного APL клапана, повышает эффективность работы системы адсорбции, обеспечивает дополнительную защиту в случае высокого давления в дыхательных путях пациента. Калиброванный испаритель. Работает без подогрева. Предназначен для обогащения дыхательной смеси сухих, медицинских газов наркозного аппарата паром жидкого анестетика при точной дозировке его концентрации. Основные особенности: Наличие транспортного режима «T» для транспортировки заполненного испарителя в любом положении. Безопасная система заполнения. Наличие смотрового глазка для контроля уровня наполнения анестетика. Технические характеристики: Предел концентрации – от 0,2 до 6%. Объем заполнения – не менее 360 мл. Скорость газотока – от 0.2 до 15 л/мин., от 0.2 до 10 л/мин при концентрациях >5 об.% Температурный диапазон при эксплуатации не хуже – от 10 до 40°C. Все программное обеспечение необходимое для полноценной работы аппарата поставляется в комплекте. Габариты: 82х140х80 см. Вес: 100 кг. Испаритель анестетиков с креплением: необходим для обеспечения ингаляционным анестетиком в ходе проведения дыхательной анестезии -1шт. Бактериальные фильтры: фильтры многоразового использования, антибактериальные, в комплекте по 5 шт, каждый рассчитанный на 24 цикла стерилизации - 1 комп. Контур пациента взрослый: шланги (контур пациента) для соединения аппарата с пациентом и обеспечения дыхательной поддержки - 1шт. Датчик потока: датчики потока в комплекте по 5 штук, каждый рассчитанный на 3 месяца работы - 1 комп. Датчик кислородный: датчик для измерения концентрации кислорода рассчитанный на 12 месяцев работы - 1шт. Адсорбент СО2: канистры по 5 л, содержащие натронную известь для поглащения углекислого газа - 2шт. Маски наркозные: многоразовые маски 3-ех размеров - 1 комп. Компрессор медицинского воздуха с тележкой: необходим для бесперебойной подачи сжатого воздуха для привода вентилятора.1шт Шланг для удаления отработанных анестетиков: длина 5м - 1шт. Абсорбер СО2 (баллон 5 л): натронная известь в гранулах - 2шт. Датчик потока: датчик потока термоанемометрический - 5шт. Датчик O2: датчик О2 парамагнитный - 1шт. Бактериальный фильтр: бактериальный фильтр на 24 цикла стерилизации при 1340С - 5шт. Влагосборник: влагосборник для осушения проб дыхательной смеси, поступающих во встроенный газоанализатор - 12шт. Маска, размер 1, 2, 3: маски многоразового использования. Для более комфортного и герметичного прилегания к лицу пациента маски имеют надувной контур с возможностью регулирования его жесткости - 1 комплект. Комплект набора шлангов дыхательного контура пациента - 2шт: шланги гофрированные силиконовые многоразовые. |
| 4 | Аппарат наркозно-дыхательный | Область применения: Отделения хирургии. Родильное отделение. Реанимация. Проведение ингаляционного наркоза у взрослых, детей и новорожденных. Газовое обеспечение: Газовая магистраль О2, AIR, N2O. Давление источника газового питания От 0.28 до 0.6 mPa. Манометры на каждый газ. Подача газов при отсутствии электропитания. Основной питающий газ, приводящий в работу аппарат, даже при отсутствии электропитания - Воздух Входные соединители трубопроводов Фитинги с резьбой (NIST) для О2, N2O, AIR. Система защиты пациента от гипоксии минимум 25%О2 в смеси. Линии подачи сжатых газов не менее 3 метров, цветовая кодировка, армированные, NIST. Дыхательный контур пациента взрослый- многоразовый, автоклавируемый. Ротаметры: Электронные на 3 газа. Механический ротаметр на смешанный свежий газ. Диапазон -Воздух: 0-10л/мин. О2: 0-10 л/мин. N2O: 0-10л/мин Режимы и методы ИВЛ: Режим вентиляции VCV. Режим вентиляции PCV. Ручная. Stand-by. Автоматическая компенсация притока свежего газа. Экстренная подача О2 до 75 л/мин. Система удаления выдыхаемого газа и анестетика. Параметры вентиляции: Дыхательный объем (VCV) 20-1500 мл. Дыхательный объем (PCV) 5-1500 мл. Частота дыханий от 4 до 100/мин. Диапазон давления 10-100 см Н2О. Инспираторная пауза выкл, 5-60%. Время вдоха 0,4-5 сек. PEEP электронный выкл, 4 - 30 см Н2О. I/E соотношение от 4:1 до 1:8. Максимальный поток до 100 л/мин. Контур: Объём контура, не более 2.6л. Стерилизация целого контура до 134 С. Возможность демонтирования целого контура. Встроенный подогреватель контура пациента для предотвращения конденсации влаги. Влагоуловитель. Датчик потока на вдохе и на выдохе. Клапан сброса избыточного давления. Клапан безопасности. Регулируемое давление открытия клапана (APL) От 1 до 75 см Н2О Абсорбер СО2: Канистра для извести- автоклавируемая, многоразовая. Емкость не менее 1,5 л. Выбор ручной/аппаратной вентиляции. CO2 Bypass. Испарители: Встроенное крепление испарителей на 2 испарителя. Для Севофлюрана. Ёмкость испарителя не менее 350 мл. Собирание отработанных газов: Система удаления анестетика. Мониторируемые параметры: Дыхательный объем. Минутный объем. Пиковое давление. Среднее давление. Соотношение I/E. Концентрация О2. PEEP. ЧДД. Комплайнс. Капнометрия ЕТСО2, FiCO2. Оксиметрия FiO2, ETO2. Концентрация N2O (FiN2O, ETN2O). Концентрация ингаляционного анестетика (автоматическое определение анестетика). Мониторинг глубины анестезии. Регулируемые тревоги: Потеря питания. Низкий заряд батареи. низкая концентрация О2. Высокое давление. Низкое давление. АПНОЭ пациента. Высокий ДО. Низкий ДО. Высокий МО. Низкий МО. При недостаточной подаче свежих газов. Концентрация СО2. Концентрация летучих анестетиков. Установки модуля глубины анестезии. Графический дисплей: Цветной дисплей LCD. Размер экрана не менее 10.4 дюймов Разрешение экрана не менее 800х600 пикселей. Отображение на экране: Графическое отображение показателей электронных ротаметров. Параметры и режимы вентиляции. Мониторируемые показатели. Кривые мониторинга дыхательных функций- 3 кривых. Тревог. Таймер длительности анестезии. Тренды. Длительность 24 часа по: ТVe, Ppeak, MV, Pplate, PEEP, Pmean, Rate, FiO2, EtCO2. Разрешение: 30 сек, 1 мин, 5 мин, 30 мин. Выдвижной ящик не менее 2-х ящиков. Выдвижная письменная доска анестезиолога. Антистатические колеса со стопорами. Анестетики. Метод: инфракрасная абсорбция. Диапазон измерений: N2O 0 – 100%. Enf, Iso, Hal0 – 5%. Sev0 – 8%. Des0 – 18%. Показания на дисплее Fi и ЕТ, МАС значения. Модуль глубины анестезии. Метод Биспектрального анализа ЭЭГ. Диапазон измерений 0-100 (коэфицент глубины седации). Расчетные параметры SQI, EMG, SR, SEF, TP. Аккумуляторная батарея: Литиево- ионный аккумулятор. Длительность работы от аккумулятора до 60 мин. Время полной зарядки до 8 часов. Встроенные электрические розетки для подключения дополнительного оборудования. Количество розеток- 3шт. Габариты: Высота-1355 мм. Ширина-900 мм. Длинна-610 мм. Вес-120 кг. Цветной дисплей LCD: диагональ не менее 10.4 дюймов. Разрешение 800*600 пикселей. Регулируемая яркость - 1шт. Трубки высокого давления (О2, N2O, воздух): длина трубки 5 метров - 3 шт. Силиконовая трубка: с разъемом для бочка - 3шт. Дыхательный мешок: объемом 3 литра - 3шт. Испаритель газа: севофлюран - 1шт. Гофрированный шланг для отведения использованного наркозного газа : диаметр 22 мм. Длина 1,3 и 1,8 м - 1шт. Измеритель кислорода: оксиметр (анализатор кислорода) определяет концентрацию растворенного кислорода - 1шт. Литиевая аккумуляторная батарея: 60 минут работы - 1шт. Переключатель для подачи газовой смеси: переключение в ручном режиме - 1шт. Абсорбер СО2: многоразовый автоклавируемый - 1шт. Набор мониторинга O2: датчик О2 с кабелем - 1шт. Датчик потока: многоразовый - 1шт. Маска взрослая большая силиконовая: диаметр 22 мм многоразовая -1шт. Дыхательный контур: многоразовый автоклавируемый - 1шт. Источник бесперебойного питания: 1.5 кВт с выпрямителем тока и с функцией стабилизации напряжения, фильтрация помех аварийного питания - 1шт. Медицинский компрессор: не менее 8 Бар - 1шт. Многоразовый набор взрослый: включающий датчик потока, дыхательный контур силиконовый взрослый, 1000мм, адаптер угловой, 22F, 22/15 mm, дыхательный мешок силиконовый, 3л, 22F, маска взрослая большая силиконовая, 22 mm - 1набор. Расходный анестетик: севофлюран (500мл) - 1флакон. Многоразовый набор детский: включающий датчик потока, дыхательный контур силиконовый детский, 1000мм, адаптер угловой, 22/15 mm, дыхательный мешок силиконовый, 1л, маска детская - 1набор. |
| 5 | Сканер ультразвуковой диагностический | Область применения: Акушерство. Гинекология. Урология. Кардиология. Ангиология. Педиатрия. Неонатология. Абдоминальные и гастроскопические исследования. Транскраниальные и интраоперационные исследования. Брахитерапия. Диапазон рабочих частот датчиков от 1,8 до18 МГц. Цифровой приемник и формирователь УЗ луча. Параллельная обработка четырех лучей. 5120 каналов обработки. Виды допплера: Импульсно-волновой. Управляемый (диапазон изменения угла сканирования ± 20(). Энергетический. Направленный энергетический. Цветовое допплеровское картирование. Скошенное цветовое доплеровское сканирование. Допплеровское сканирование без необходимости подстройки угла. Наличие указателя направления кровотока на изображении сосуда. Автоматический расчет и отображение в реальном времени результатов доплеровских измерений. 3D Professional дополнительная возможность. Одновременное отображение в реальном времени двух изображений: в B режиме и режиме CFM. Режим тканевой гармоники. Триплексный режим отображения. Многоуровневое подавление пиксельного шума. Мультидирекционное (ангулярное) составное изображение. Трапецеидальное изображение. Отображение всех параметров исследования на мониторе и их регулировка через трэкболл без входа в меню и прерывания обследования. Настраиваемая по высоте консоль управления. Герметичная (пылевлагонепроницаемая) панель управления. Селективное увеличение неподвижного изображения не менее х5. Скорость развертки в М режиме от 2 до 14 сек/экр (1-9 см/сек). 25 фокусных зон на передачу. 8 композитных фокусов. Частота кадров 600 к/сек. Емкость кинопамяти: 3000 кадров, в режиме допплера 20 минут, общая длительность видеоклипов 8 часов. ЖК монитор 19 дюймов. Графика 1024x1280 пикселей. Ультразвуковое изображение 800x780 пикселей. Запись/воспроизведение/проведение измерений на записанных изображениях на: жестком диске, встроенном DVD-RW, USB flash. 3000 сохраняемых изображений на жестком диске. Программа записи и просмотра видеоклипов. Русифицированный интерфейс. Наличие управления режимами сканера и периферийных устройств непосредственно с датчика (программируется пользователем). Дезинфекционная обработка датчика, кабеля и разъема полным погружением в дезинфицирующий раствор. Габариты: Высота-745-1055мм; Ширина-510мм; Глубина-610мм; Вес-49кг (не включая датчики и принадлежности). Конвексный датчик: частота сканирования: 2,0-6,0 МГц. Область применения: абдоминальные исследования, гинекология, акушерство, урология -1шт. Линейный датчик: частота сканирования: 4,0-12,0 МГц. Область применения: исследование поверхностных органов (молочная и щитовидная железа), сосуды - 1шт. Фазированный секторный датчик: частота сканирования: 2,0-4,0 МГц. Область применения: кардиологические и транскраниальные исследования - 1шт. Микроконвексный нейрохирургический датчик: частота сканирования: 5,0-8,0 МГц. Область применения: педиатрические, интраоперационные и нейрохирургические исследования - 1шт. Ректально-вагинальный микроконвексный датчик: частота сканирования: 5,0-9,0 МГц. Область применения: гинекологические исследования, акушерство (I триместр), простата - 1шт. Принтер черно-белый: цифровой черно-белый видеопринтер -1шт. Источник бесперебойного питания (UPS): 1000 ВА, с выпрямителем тока и с функцией стабилизации напряжения, фильтрация помех аварийного питания - 1шт. Гель для проведения ультразвуковых исследований: флакон 250 мл - 5шт. Бумага для черно-белого видеопринтера: бумага для принтера УЗИ - 5шт. |
| 6 | Видеоэндоскопический комплекс для общехирургических вмешательств в комплекте | Электронный Эндофлятор: - Электронный эндофлятор – 1шт: с SCB, рабочее напряжение 100-240 В пер.тока, 50/60 Гц, в комплект входит: электронный эндофлятор с сетевой кабель набор силиконовых трубок, стерилизуемые универсальный ключ соединительный кабель SCB стерильный фильтр, 10 шт,/уп. - Шланг низкого давления, для подключения к центральной разводке СО2 газа, длина 300 см. 1шт - Одноразовый фильтр с инсуфляционной трубкой длинной 3 метра для использования со всем инсуфляционным оборудованием с потоком газа до 30 л/мин. Стерильно,10 шт в упаковке.10 упаковок. ВЧ-хирургический блок: - Прибор для высокочастотной хирургии, напряжение 200-240 VAC, 50/60 Гц, состоит из: прибор сетевой кабель. 1шт - Соединительный шнур для одноразовых нейтральных электродов, длина 500 см. 2шт - Нейтральный электрод, одноразовый, контактная поверхность разделена на 2 части, площадь = 169 кв. см, 50 шт/упак., без соединительного шнура. 4уп - Двойная педаль для ВЧ генераторов. 1шт - Монополярный ВЧ шнур с переходником 5 мм для ВЧ аппаратов, длина 300 см. 2шт - Биполярный ВЧ шнур для коагуляторов длина 300 см. 2шт Аквапуратор: - Аквапуратор - прибор для отсасывания и промывания, рабочее напряжение: 100/120/230/240 В, 50/60 Гц, в комплект входит: прибор сетевой кабель пакет для отсасывания. 1шт - Банка отсоса, 1.5 л. 1шт - Крышка для банки отсоса, 1, 5 и 5 литровой, стерилизуемая. 1шт - Бутыль для промывающего раствора, 1 л, стерилизуемая. 1шт - Крышка бутыли, стерилизуемая, для бутыли, 1 л, стерилизуемая, и бутылей со стерильным раствором 1 л / 1.5 л, стерильных. 1шт - Держатель бутыли отсоса, 1.5 л. 2шт - Набор силиконовых отсасывающих трубок, стерилизуемых. Две трубки - для соединения аспирационной бутыли объемом 5 л и помпы и аспирационного инструмента с бутылью. 2 набора. - Набор силиконовых промывающих трубок, стерилизуемых. Для подсоединения ирригационной бутыли объемом 1 литр и помпы. 2 набора. Канюля: канюля для отсоса/промывания, биполярная, размер 5 мм, длина 30 см, для использования с рукоятками для отсоса и промывания - 1шт. Рукоятка: рукоятка, для отсасывания и промывания, используется с коагуляционными отсасывающими трубками 5 мм и отсасывающими/промывающимии трубками 5 мм, автоклавируемая - 1шт. Набор трубок: набор силиконовых трубок, автоклавируемый, используется с рукояткой - 2шт. Фильтр: бактериальный фильтр для использования с помпой, не стерильно, 10 шт в упаковке - 3уп. Источник света: источник света ксеноновый, тип лампы: 175 W XENON, рабочее напряжение: 100-125/220-240 В, 50/60 Гц, включая: сетевой шнур - 1шт. Световод: волоконнооптический световод, диам. 4.8 мм, длина 250 см - 2шт. Камера: - Блок управления камерой, цветовая система PAL/NTSC, рабочее напряжение 100-240 В, 50/60 Гц, со встроенным модулем обработки изображения и выходом DV блок управления камерой сетевой кабель соединительный кабель BNC, длина 180 см соединительный кабель S-VHS (Y/C), длина 180 см 2 соединительных кабеля для подключения видеопринтеров клавиатура кабель DV, 500 см, 6 pin - 4 pin - 1шт. - Одночиповая головка камеры с двумя программируемыми кнопками, цветовая система PAL, с интегрированным парфокальным зумом f = 25 - 50 mm (2x) - 1шт. Защитная пленка: одноразовое покрытие для использования с эндоскопическими видеокамерами. Тип сложения телескопический. Липкая лента для фиксации. Размер 13х242 см, стерильные, в упаковке 200 шт. - 4уп. Монитор: 19" HD Монитор, алюминиевый герметичный корпус для влажной дезинфекции, Разрешение: 1280 x 1024 Видео входы: DVI, VGA, S-Video, Composite Video Видео выходы: DVI, S-Video, Composite. Управление сенсорное через круговой слайдер. Включая: Блок питания DVI-D кабель BNC/BNC кабель - 1шт. Передвижная стойка: передвижная приборная стойка, передвижение на 4 антистатических двойных роликах, 2 из которых оборудованы фиксирующим тормозом, 3 фиксированные полки , одна с рукояткой , главный выключатель на вертикальной стойке , интегрированный кабельный канал в обеих вертикальных стойках , выдвижной ящик с замком, 3 горизонтальных кабельных канала , один с кабельной намоткой , два с 4- кратным электрическим распределителем , 1 набор фиксаторов для установки приборов, 1 TFT- кронштейн монитора (VESA 75/100), 1 держатель камеры , 8 сетевых кабелей (50cм), 2 горизонтальные рельсы для вспомогательного оборудования , 1 держатель баллона , макс. диаметр 155мм, разделительный трансформатор 230VAC (50/60Hz) с 8 розетками и заземлением и контролем тока утечки (2000VA), Размеры : Видеостойки 730 x 1470 x 716мм (Ш x В x Г), полки : 630 x 480 mm (Ш x Г), диаметр роликов : 150мм - 1шт. Оптика: оптика передне-бокового видения 30°, крупноформатная, диам. 10 мм, длина 31 cм, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. Цветовой код: красный - 1шт. Оптика: оптика передне-бокового видения 30°, диаметр 5 mm, длина 29 cm, автоклавируемая - 1шт. Игла, для пневмоперитонеума, с пружинящим тупым стилетом, с замком ЛЮЕР, длина 13 см - 3шт. Троакар: троакар, размер 11 мм, цветовой код: зеленый, состоящий из: троакар пирамидальный канюля без клапана, с краном для инсуффляции, длина 10.5 см многофункциональный клапан, размер 11 мм - 2шт. Троакар: металлический троакар, размер 11 мм, состоящий из: троакар конический канюля с силиконовым лепестковым клапаном, с краном для инсуффляции и резьбой, длина 10.5 см - 3шт. Троакар: троакар, размер 6 мм, цветовой код: черный, состоящий из: троакар пирамидальный канюля с резьбой, с силиконовым лепестковым клапаном, длина 10.5 см - 3шт. Троакар: троакар, размер 6 мм, цветовой код: черный, состоящий из: троакар пирамидальный канюля без клапана, с краном для инсуффляции, длина 10.5 см многофункциональный клапан, размер 6 мм - 3шт. Троакар: переходник накидной с креплением к клапану трокара, 11/5 мм - 2шт. Щипцы: щипцы для препарирования и захватывания, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, атравматические, окончатые, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка с отключаемым фиксатором внешняя трубка, изолированная, с переходником для чистки рабочая вставка-щипцы - 1шт. Щипцы: разборные щипцы для препарирования и захватывания, поворотные, размер 5 мм, длина 36 см, с соединением для монополярной коагуляции, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка с отключаемым фиксатором внешняя трубка, изолированная, с переходником для чистки рабочая вставка-щипцы - 1шт. Щипцы: разборные щипцы для препарирования и захватывания, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, усиленные, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка с отключаемым фиксатором внешняя трубка, изолированная, с переходником для чистки рабочая вставка-щипцы - 1шт. Щипцы: разборные захватывающие щипцы поворотные, с с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, окончатыми браншами, загнутые, с одной подвижной браншей, состоящие из: пластмассовая рукоятка с отключаемым фиксатором внешняя трубка, изолированная, с переходником для чистки рабочая вставка-щипцы - 1шт. Щипцы: щипцы для диссекции и захватывания, поворотные, с соединением для биполярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с двумя открывающимися браншами, состоят из: кольцевая рукоятка внешняя трубка вставка-щипцы -1шт. Щипцы: щипцы для захвата, поворотные, с соединением для биполярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с особенно тонкими атравматическими зубцами, с окончатыми браншами, ,с двумя подвижными браншами, состоят из:кольцевая рукоятка внешняя трубка вставка-щипцы - 1шт. Щипцы: разборные щипцы для препарирования и захватывания, поворотные, для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, длинные, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без фиксатора внешняя трубка, изолированная рабочая вставка-щипцы - 1шт. Щипцы: разборные диссекционные щипцы, поворотные, размер 5 мм, длина 36 см, с соединением для монополярной коагуляции, загнутые вправо, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без фиксатора внешняя трубка, изолированная рабочая вставка-щипцы - 1шт. Щипцы: разборные захватывающие кишечные щипцы, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, окончатые, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка с отключаемым фиксатором внешняя трубка, изолированная, с переходником для чистки рабочая вставка-щипцы -1шт. Щипцы: разборные захватывающие щипцы, поворотные, размер 5 мм, длина 36 см, с зубцами 2 х 4, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: металлическая рукоятка, c фиксатором внешняя трубка, изолированная рабочая вставка-щипцы - 1шт. Щипцы: разборные захватывающие щипцы, для ткани, поворотные, размер 10 мм, длина 36 см, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: металлическая рукоятка, с фиксатором внешняя трубка, изолированная рабочая вставка-щипцы - 1шт. Ножницы: разборные ножницы, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, зубчатые, ложкообразные, длина бранш 17 мм, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без фиксатора внешняя трубка, изолированная рабочая вставка-ножницы - 1шт. Ножницы: разборные ножницы поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, c загнутыми лезвиями, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без фиксатора внешняя трубка, изолированная рабочая вставка-ножницы - 1шт. Ножницы: рабочая вставка, ножницы, зубчатые, ложкообразные, загнутые, длина браншей 17 мм, 12 шт./упак - 1упаковка. Иглодержатель: макро-иглодержатель, эргономическая пистолетная рукоятка с фиксатором, фиксатор размыкается с левой стороны, прямые бранши, внеш. диам. 5 мм, длина 33 см -1шт. Иглодержатель: макро-иглодержатель, эргономическая пистолетная рукоятка с фиксатором, фиксатор размыкается с левой стороны, бранши загнуты вправо, внеш. диам. 5 мм, длина 33 см -1шт. Клипаппликатор: аппликатор для лигатурных клипс (средне-больших), разборный, поворотный, с фиксатором для фиксирования браншей, состоящий из: металлическая рукоятка, с фиксатором металлическая внешня трубка рабочая вставка-щипцы -2шт. Клипсы титановые: титановые клипсы, средне-большие, стерильные, 16 картриджей по 10 клипс, для использования с аппликатором - 5уп. Устройство для вдевания нити: шовный инструмент, для подкожного закрытия фасции разрезов троакара, размер 2,8 мм, длина 17см - 1шт. Экстрактор: экстракционный пакет, диаметр отверстия 10 см, объем 800 мл. Для использования с троакарами размером 10 мм. Стерильный, 5 шт./уп. - 5уп. Узлодержатель: эндо-петля, одноразовая, с рассасывающейся синтетической нитью, в стерильной упак., 12 шт., USP 0. - 5уп. Аппликатор: аппликатор, для эндолигатуры кровеносный сосудов и для аппликации, для иглодержателя 3 мм в трокаре размером 6 мм, цветовой код: черный - 1шт. Троакар: троакар, полный набор, Состоит из: 23020 Р порт-троакар, размер 25 мм, состоящий из: двух полуконусов насадка с 4-мя портами для инструментов 5 мм и 1-м портом для инструментов 5-13 мм, переходник 13/5 мм и 11/5 мм, Замок- переходник LUER c краном для инсуффляции и десуффляции - 1шт. Насадка троакара. Состоит из: 1 х насадка, 2 х интродьюсер, 1 х интродьюсер, 4 х герметичные колпачки, с прорезным отверстием, 1 х инструкция по очистке и промыванию, 1 х гофрированный герметичный колпачок размер 5 мм, 1 х гофрированный герметичный колпачок размер 10 мм, 1 х гофрированный герметичный колпачок размер 12 мм - 2шт. Оптика: оптика, передне-бокового видения, 30°, диаметр 5.5 мм, длина 50 cм, автоклавируемая. со встроеным оптоволоконным световодом. Цветовой код красный - 1шт. Щипцы: захватывающие щипцы, поворотные, разборные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 43 см, загнутые вниз, атравматичные, обе бранши подвижны, состоит из: металлическая рукоятка, с отсоединяемым фиксатором Наружная трубка с рабочей вставкой - 1шт. Щипцы: щипцы для захвата и диссекции, обе бранши подвижны, с соединением для монополярной коагуляции, изгиб тубуса, размер 5 мм, длина прямой части 40 см, состоит из: металлическая Y-рукоятка, изолированная, без фиксатора, с 4мя позициями запирания, Наружная трубка с рабочей вставкой -1шт. Щипцы: захватывающие щипцы, с особо малыми атравматичными зубчиками, окончатые бранши, одна бранша подвижна, с соединением для монополярной коагуляции, изгиб тубуса, для левой руки, размер 5 мм, длина прямой части 40 см, состоит из: металлическая рукоятка, изолированная, без фиксатора, с 4мя позициями запирания, Наружный тубус с рабочей вставкой -1шт. Щипцы: щипцы для захвата и диссекции, поворотные, длинные, обе бранши подвижны, с соединением для монополярной коагуляции, изгиб тубуса, размер 5 мм, длина прямой части 40 см, состоит из: металлическая Y-рукоятка, изолированная, без фиксатора, с 4мя позициями запирания, наружный тубус с рабочей вставкой -1шт. Электрод: электрод для коагуляции и диссекции, L-образный, изгиб тубуса, размер 5 мм, длина при натяжении 40 см - 1шт. Канюля: - Канюля для аспирации и ирригации, с латеральными отверстиями, изогнутая, диаметр 5 мм, длина прямой части 40 см - 1шт. - Двух-ходовой кран, для аспирации и ирригации, используется с коагуляционными и диссекционными электродами 5 мм с каналом, а также с трубками для ирригации и аспирации, автоклавируемый - 1шт. Световод: переходник световода, диаметр 4,8 мм, загнутый на 90°, свободно вращается, для соединения со стандартной оптикой - 1шт. Масленка - 1шт. Масло: масло для смазки инструментов, бутылочка 50 мл - 3шт. Смазка: специальная смазка для кранов - 10шт. Чистящее средство: чистящее средство для дистальных и проксимальных линз и волоконнооптических поверхностей эндоскопов, тюбик 5 г. - 5шт. Полирующее средство: полирующее средство - 2шт. Чистящий пистолет: чистящий пистолет, подключается к водопроводному крану, с гибким шлангом и насадками -1шт. Щипцы: щипцы с резиновыми браншами, для инструментов -2шт. Шомпол: шомпол для ваты, рабочая длина 50 cм - 1шт. Чистящая щетка: чистящая щетка, длина 50 см, внешний диам. 11 мм. - 5шт. Чистящая щетка: чистящая щетка, длина 50 см, внешний диам. 7 мм. - 5шт. Чистящая щетка: чистящая щетка, длина 50 см, внешний диам. 2.5 мм. 5шт. Чистящая щетка: чистящая щетка, для трубок лапароинструмента , рабочая длина 50 см - 5шт. Чистящая щетка: чистящая щетка для острых браншей - 1шт. Адаптер: адаптер для ручной или механической чистки инструментов без отверстия для промывания диаметром от 5 до 8 мм - 1шт. Контейнер: емкость для замачивания инструментов: 1. Емкость пластмассовая, 2. Перфорированный лоток, 3. Крышка Внутренние размеры: 705 x 220 x 95 mm - 2шт. Контейнер: контейнер для стерилизации и стерильного хранения с Microstop, 600 x 300 x 210 мм, состоит из: Емкость контейнера, Крышка контейнера Антимикробный диск (MicroStop) Внутренние размеры, мм (ш x г x в) 548 x 267 x 186 - 1шт. Адаптер: адаптер для чистки пистолетом для простой и быстрой ручной чистки и сушки полого мотора - 1шт. |
| 7 | Система цифровой ультразвуковой диагностики | Область применения: Абдоминальные исследования (взрослые, дети, новорожденные). Кардиологические исследования (взрослые, дети, новорожденные). Исследования «трудных», тучных пациентов. Гинекологические исследования, акушерство (I,II, III триместры). Кардиологические исследования плода. Педиатрия. Урологические исследования. Ортопедия. Исследования периферических сосудов. Транскраниальные допплеровские исследования. Неврология. Стационарная ультразвуковая диагностическая система с цветным допплером и 4D для профессиональных исследований. Допплер Color (цветовой), Power (энергетический), DirD, PW, TD (тканевой допплер). Режимы В, М, анатом. М, цветной М, расширение апертуры для линейных датчиков, тканевая гармоника, 4D, панорамное отображение, дуплекс, триплекс. Вторая гармоника. Режимы: В-режим (2В/4В). М-режим (В+М). Цветовое допплеровское картирование. Направленный допплер. Импульсный допплер для высоких скоростей потока. Трапецеидальный режим. Формирование тканевой гармоники. 4D (трехмерная реконструкция в режиме реального времени). 3D-реконструкции методом свободной руки. Тканевая допплерография. Применение контрастных агентов. Анатомический М-режим. Цветной М-режим. Постоянно-волновой допплер. Панорамное отображение. Одновременно ч/б и цветной режимы отображения на дисплее. Дуплексный режим (одновременно В и спектральный допплер). Триплексный режим (одновременно В, цветной/энергетический и спектральный). Платформа управления информацией о пациенте; Настройка пользовательских функций и режимов. Жидкокристаллический дисплей, диагональ -17 дюймов. Сенсорный дисплей управления. Встроенный жесткий диск на 320 Гб. DVD-R/W. USB-порты. Основная консоль ультразвукового сканера: 17-дюймовый жидкокристаллический монитор высокого разрешения с антиотражающим покрытием вращающийся и наклоняющийся на свободно перемещающемся кронштейне. Интерактивный жидкокристаллический сенсорный дисплей управления. Импульсно-волновой допплер . Импульсный допплер для высоких скоростей потока . Цветной допплер. Энергетический допплер. Направленный. Подавляющая помехи (артефакты) и обеспечивающая получений четких ультразвуковых изображений высокого разрешения для 2D-режима. Пульсово-реверсивная тканевая гармоника. Пространственно-составное изображение. Трапецеидальное изображение. Оптимизация изображения одной кнопкой. Автоматическая трассировка (оконтуривание) и расчеты в PW и CW режимах. Модули формирования изображения: Модуль постоянно-волнового допплера (CW) для карандашного датчика CW2. Анатомический М-режим. Модуль получения панорамного изображения. Получение трехмерного (3D) ультразвукового изображения методом свободной руки без использования объемных датчиков. Измерения и анализ толщины комплекса интима-медии сонной артерии. Модуль физио-сигналов – электрокардиограмма, фонокардиограмма и другие физические сигналы. Пакеты программ: Режимы обследований, аннотации, метки тела и пакеты измерений для абдоминальных исследований. Режимы обследований, аннотации, метки тела и пакеты измерений для акушерства. Режимы обследований, аннотации, метки тела и пакеты измерений для гинекологических исследований. Режимы обследований, аннотации, метки тела и пакеты измерений для кардиологических исследований. Режимы обследований, аннотации, метки тела и пакеты измерений для исследования малых органов. Режимы обследований, аннотации, метки тела и пакеты измерений для урологии. Режимы обследований, аннотации, метки тела и пакеты измерений для педиатрии. Режимы обследований, аннотации, метки тела и пакеты измерений для исследований периферических сосудов. Пакет программ, включающий все прикладные пакеты. Специфические отчеты для реанимационной медицины. Автоматические исследования в акушерстве. 4D- режим. 3D-режим (режим трехмерной реконструкции) в реальном времени с использованием объемных датчиков. Тканевая допплерография : Получение ультразвукового изображения в режиме тканевого допплера. Цветной тканевый допплер. Энергетический тканевый допплер. Импульсно-волновой допплер. М-режим. Получение изображение с использованием контрастных веществ для абдоминальных исследований. Хранение и распечатка изображений и комментариев в формате DICOM. Габариты: Высота- 1580мм. Ширина- 500мм. Глубина- 850мм. Вес: 120кг. Внутриполостной датчик: рабочие частоты: 3.6-10 МГц. Акушерские, гинекологические и урологические исследования. Абдоминальные, акушерские и гинекологические исследования, периферийные сосуды - 1 шт. Линейный датчик: рабочие частоты: 3.0-13 МГц. Периферийные сосуды, грудная железа, скелетно-мышечная система (общее исследование), брюшная полость детей, нервы - 1 шт. Фазированный датчик: рабочие частоты: 2.0-4.0 МГц. Взрослая и детская кардиология, транскраниальные и абдоминальные исследования у взрослых - 1шт. Объемный датчик: рабочие частоты: 1.5-7.0 МГц. Абдоминальные, акушерские и гинекологические исследования (необходим дополнительный блок 4D) - 1шт. Модуль постоянно-волнового допплера: просмотр кровотока на высоких/низких скоростях - 1шт. Система 3D: трёхмерная реконструкция - 1шт. Система 4D: трёхмерная визуализация в реальном времени -1шт. Автоматические исследования в акушерстве: навигация в проведении исследований и измерений - 1шт. Кардиологический пакет: допплер постоянно-волновой, секторно-фазированный датчик -1шт. Чёрно/белый видеопринтер: аналоговый видеопринтер с печатью на термобумаге размером 110х2000мм (рулонный) -1шт. Источник бесперебойного питания: 1.5 кВт, с выпрямителем тока и с функцией стабилизации напряжения, фильтрация помех аварийного питания -1шт. Гель для УЗИ: пластиковый флакон ёмкостью 250мл -1флакон. Гель для УЗИ: пластиковая канистра по 5л -1 канистра. Бумага для термопринтера: 110х2000мм, рулонный - 5шт. |
| 8 | Видеоэндоскопический комплекс для общехирургических и гинекологических вмешательств в комплекте | Для выполнения малоинвазивных вмешательств в лапароскопической гинекологии и хирургии - с возможностью проводить диагностические и оперативные вмешательства - с возможностью расширения возможностей комплекса путем подключения дополнительных инструментов. Габариты не более 700ммх1420мм х686мм, масса не более 125 кг Электромеханический морцеллятор со скоростью вращения ножа в диапазоне 500 - 1200 об./мин Электрохирургический аппарат с максимальной мощностью не менее 220 Вт. Оптика: жесткая стержне-линзовая оптика , переднее бокового видения 30°, диаметр 10 мм, рабочая длина 31 см, крупноформатная, расширенное поле зрения, угол обзора не менее: 90° - 1шт. Игла Вереша: игла по VERESS для пневмоперитонеума. Пружинный механизм стилета. Тупой дистальный конец стилета. Диаметр 2 мм, длина 13 см - 1шт. Троакар: троакар, в комплекте: стилет троакара конический, материал медицинская сталь марки 1.4031, канюля без клапана, с краном для инсуффляции, многофункциональный клапан. Размер 11 мм, длина 10,5 см - 1шт. Троакар – 1шт.: металлический троакар, в комплекте: - троакар конический - канюля с силиконовым лепестковым клапаном, с краном для инсуффляции и резьбой, Размер11 мм, длина 10.5 см. Троакар: металлический троакар, в комплекте: троакар конический, канюля с резьбой, с силиконовым лепестковым клапаном, длина 10.5 см, размер 6 мм - 1шт. Троакар: троакар, разборный в комплекте : стилет троакара пирамидальный, канюля троакара без клапана с краном для инсуффляции, многофункциональный клапан, диаметр 6 мм. Диаметр троакара 6 мм, рабочая длина 10,5 см - 3шт. Редукционная гильза: редукционная гильза, многоразовая, внешний диаметр троакарной гильзы 11 мм, диаметр инструментов 5 мм- 1шт. Переходник: переходник накидной быстросменный с креплением к клапану трокара, Переход от диаметра 5 мм до11 мм.1шт Щипцы: щипцы по KELLY, разборные, Поворотные. Бранши для препарирования и захватывания, две бранши подвижные , длинные, диаметр 5 мм, длина 36 см. Разъем для монополярной коагуляции размещен на верхней части, по диагонали. Пластмассовая рукоятка, без фиксатора, возможность соединения тубуса и рабочей вставки со всеми быстросъемными рукоятками - 1шт. Щипцы: разборные щипцы для препарирования и захватывания по REDDICK-OLSEN, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, усиленные, с 2-мя подвижными браншами, диаметр 5 мм, длина 36 см -1шт. Щипцы: захватывающие щипцы, поворотные, атравматические, окончатые, с 2-мя подвижными браншами, диаметр 5 мм, длина 36 см. С соединением для монополярной коагуляции, пластмассовая рукоятка, с фиксатором по MANHES - 1шт. Щипцы: разборные щипцы для препарирования и захватывания по MAHNES, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, атравматические, с одной подвижной браншей, диаметр 5 мм, длина 36 см. Пластмассовая рукоятка, с фиксатором по MANHES - 1шт. Щипцы: разборные захватывающие щипцы, поворотные, когтевые, с зубцами 2 х 3, диаметр 5 мм, длина 36 см. С соединением для монополярной коагуляции, пластмассовая рукоятка, с фиксатором по MANHES - 1шт. щипцы Разборные захватывающие щипцы, поворотные, когтевой, с зубцами 2 х 3, с одной подвижной браншей, диаметр 10 мм, длина 36 см. С соединением для монополярной коагуляции, пластмассовая рукоятка, с фиксатором по MANHES - 1шт. Щипцы: разборные захватывающие щипцы по CROCE-OLMI, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с окончатыми браншами, загнутые, с одной подвижной браншей, пластмассовая рукоятка, с фиксатором по MAHNES - 1шт. Биполярные щипцы: биполярные усиленные щипцы для захвата, с особенно тонкими атравматическими зубцами, с окончатыми браншами, с двумя подвижными браншами, модель по CLERMONT-FERRAND, поворотные, с соединением для биполярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см -1шт. Ножницы: разборные ножницы по METZENBAUM, поворотные, пластмассовая рукоятка, без фиксатора, c загнутыми лезвиями, с 2-мя подвижными браншами, диаметр 5 мм, длина 36 см. С соединением для монополярной коагуляции - 1шт. Электрод для коагуляции и диссекции: коагулирующий и диссекционный электрод, L-образный, размер 5 мм, длина 36 см - 2шт. Ретрактор: ретрактор по CUSCHIERI для печени, специально предназачен для атравматичной ретракции печени в течение продолжительного времени, дистальный конец ретрактора активируется вращением проксимальной части рукоятки, размер 5 мм, длина 36 см - 1шт. Иглодержатель: макро-иглодержатель по KOH, эргономическая пистолетная рукоятка с фиксатором, фиксатор размыкается с левой стороны, бранши загнуты вправо, размер 5 мм, длина 33 см - 1шт. Иглодержатель: макроиглодержатель по КОН, эргономичная аксиальная рукоятка с фиксатором, фиксатор открывается слева, прямые бранши, внешний диаметр 5мм длина 33см - 1шт. Узлопроталкиватель: узлопроталкиватель по CICE, модель по CLERMONT-FERRAND, для экстракорпорального завязывания узлов, размер 5 мм, длина 36 см - 1шт. Держатель: инструментальный держатель с корзиной для ящика и проволочной корзины, для хранения инструментов включая 2 стойки с силиконовыми держателями. Внешние размеры (шx г x в): 463 x 238 x 125 мм - 1шт. Титановые клипсы: титановые клипсы, средне-большие, стерильные, размер 8 мм для использования с клипп-аппликатором, в упаковке 16 картриджей по 10 штук. 2упаковки. Аппликатор для лигатурных клипс: аппликатор для лигатурных клипс, применяется для средне-больших клипс, размера 8мм, материал медицинская сталь марки 1.4031, разборный, поворотный - 1шт. Эндопетля по ROEDER: эндо-петля по ROEDER, одноразовая, с рассасывающейся синтетической нитью, стерильно UPS 0, 12 шт/упак. - 2 уп. Редукционная гильза: редукционная гильза аппликатор, многоразовая, диаметр инструмента 3 мм, диаметр троакара 6 мм. - 1шт. Внутриматочный зонд: внутриматочный зонд по COHEN, с большим и малым конусом, с пружинным приспособлением для использования с крючкообразными щипцами, c переходником с замком ЛЮЕР для чистки - 1шт. Крючкообразные щипцы: крючкообразные щипцы, длина 22 см -1шт. Маточный манипулятор: маточный манипулятор по TINTARA, для лапароскопической хирургии придатков и пертубации, возможность подъема матки для идентификации заднего свода и задней стенки влагалища. Наличие ступенчатой маркировки для определения положения матки. Шейка матки удерживается с помощью пружинного фиксатора для зажима -1шт. Моторная система – 1 шт: моторная система управления прямоточного безредукторного морцеллятора для применения в хирургии и гинекологии для удаления массивных полипных масс и миом. Имеется встроенный модуль централизованного управления из стерильной зоны для возмлжности адаптации в интегрированную операционную. Макс. число оборотов 40 000 об/мин, крутящий момент: макс, 16 Нсм. Усилие на режущей кромке : при диаметре ножа 15 мм не менее:16 H. Усилие на режущей кромке : при диаметре ножа 12 мм не менее:20 Н. Наличие автоматического процессорного режима регулировки мощности мотора при любых оборотах. Диапазон плавной регулировки числа оборотов 330 - 1.000 об/мин. Электромеханический морцеллятор – 1 шт: морцеллятор с полностью автоклавируемой высокоэргономичной рукояткой, для прямоточного безредукторного морцеллирования для лапароскопического применения, диаметр ножей 12 и 15 мм. Максимальны вращающий момент мотора 0.56 Нм. скорость вращения ножа , плавно устанавливаемая , диапазон 500 - 1200 об./мин. В комплекте : мотор с полым ротором, обтюратор тупой , диаметр 12 мм, обтюратор тупой диаметр 15 мм . трокар с косым срезом, диаметр 12 мм . трокар с косым срезом , диаметр 15 мм, рукоятка , лапароскопический нож , диаметр 12 мм , лапароскопический нож, диаметр 15 мм . защитный колпачок диаметр 12 мм . защитный колпачок диаметр 15 мм . моторный клапан диаметр 12 мм . 1x моторный клапан диаметр 15 мм . уплотнительный колпачок одноразовый , захватывающие щипцы , диаметр 12 мм захватывающие щипцы диаметр 15 мм, ограничитель высоты. Шовный инструмент: шовный инструмент по BERCI, для подкожного закрытия фасции разрезов троакара, размер 2.8 мм, длина 17 см - 1шт. Электронный эндофлятор – 1шт: электронный эндофлятор, с встроенным блоком централизованного управления из стерильной зоны, для возможности адаптации в интегрированной операционной. Диапазон регулировки давления, 0 - 30 мм.рт.ст. Встроенная автоматическая система безопасности постоянного контроля интра-абдоминального давления, избыточное давление автоматически сбрасывается. Внутибрюшное давление инсуфляции. в диапазоне : 0 -50 мм. рт.ст. Фактический поток газа, в диапазоне : 0-20 л/мин. Габариты 310х165х235 мм В комплекте: - электронный эндофлятор с встроенным блоком, - сетевой кабель - набор силиконовых трубок, стерилизуемые - универсальный ключ - соединительный кабель - стерильный фильтр. Шланг высокого давления: шланг высокого давления с резьбовым соединением по немецкому стандарту, длина 55 см - 1шт. Баллон: баллон для СО2, пустой, с соединением по немецкому стандарту - 1шт. Газовый фильтр: CO2\N2O газовый фильтр для использования с эндофлятором, стерильно, 25 шт/упак. - 2уп. Электрохирургический аппарат – 1 шт: высокочастотный электрохирургический аппарат, для моно и биполярных режимов коагуляции, резания, встроенный сенсорный цветной монитор, наличие автоматической системы безопасности, отключающей коагулятор при превыщении параметров безопасности, одновременно с предупреждающими оптическим и звуковым сигналами, автоматический контроль выходного напряжения, режим импульсной модуляции выходного напряжения, ВЧ номинальная мощность резание монополярное 220Вт при 500 Ом, ВЧ номинальная мощность коагуляция биполярная 120 Вт при 120 Ом, ВЧ номинальная мощность мягкая коагуляция монополярная 120 Вт при 125 Ом, ВЧ номинальная мощность форсированная коагуляция 120 Вт при 350 Ом. габариты 410х165х380 мм. Двух педальный переключатель: двойная педаль для HF коагулятора - 1шт. Монополярный ВЧ шнур: монополярный ВЧ шнур для аппаратов - 1шт. Биполярный ВЧ шнур: биполярный ВЧ шнур для коагуляторов - 1шт. Соединительный шнур: соединительный шнур для соединения нейтральных электродов - 1шт. Нейтральный электрод: нейтральный электрод из силикона, с 2-мя резиновыми полосками для фиксации, используется с коагулятором, для соединения необходим соединительный шнур. Контактная поверхность 187 кв.см - 1шт. Универсальная помпа: универсальная помпа, для аспирации и ирригации, макс. давление ирригации 400 мм рт ст, макс давление аспирации -0.75 Бар, размеры 310х110х270мм (ШхВхГ). Мощность аспирации 3.5 л/мин, мощность ирригации 3.5 л/мин - 1шт. Набор силиконовых отсасывающих трубок: набор силиконовых отсасывающих трубок, стерилизуемых. В наборе две трубки. Для соединения аспирационной бутыли объемом до 5 л с помпой и аспирационного инструмента с бутылью - 2 набора. Набор силиконовых промывающих трубок: набор силиконовых промывающих трубок, стерилизуемых. В наборе две трубки. Для соединения ирригационной бутыли объемом до 1 литра с помпой и с ирригационным инструментом - 2 набора. Трубка для отсасывания/промывания: трубка для отсасывания/промывания, с противоотражающей поверхностью, с двух-ходовым краном для работы одной рукой, размер 5 мм, длина 36 см - 1шт. Крышка для банки отсоса: крышка для банки отсоса 1, 5 и 5 литровой, стерилизуемая с защитой от перелива - 1шт. Банка отсоса: банка отсоса, обьем 1.5 л - 1шт. Бутыль для промывающего раствора: бутыль для промывающего раствора, стерилизуемая, объем 1л. - 1шт. Крышка бутыли: крышка бутыли, стерилизуемая, для бутыли объемом 1 л. - 1шт. Держатель: держатель для бутыли отсоса, 1.5 л. - 2шт. Бактериальный фильтр: бактериальный фильтр для использования с жидкостными помпами, не стерильно, 10 шт в упаковке - 2 упаковки. Запасная лампа: запасная лампа ксенонового типа, мощность 175 Вт. 1шт Источник холодного света: источник холодного света ксеноновый, дна лампа с одним выходом для световода, мощность лампы: 175 Вт, рабочее напряжение: 100-125 В/ 220-240 В пер. тока; 50/60 Гц. Световая температура не менее 6000К - 1шт. Волоконнооптический световод: волоконнооптический световод, длина 250см, диаметр 4.8 мм -1шт. Блок управления эндовидеокамерой – 1 шт: блок управления эндовидеокамерой со встроенным модулем цифровой обработки сигнала , одночиповый, цветовая система PAL/NTSC, цифровой видео выход DV, S-видео, BNC, технология IPM цифровой обработки видеосигнала микропроцессором, горизонтальное разрешение 450 линий. В комплекте: - блок управления камерой - сетевой кабель - соединительный кабель BNC, - соединительный кабель S-VHS (Y/C), - 2 соединительных кабеля для подключения видеопринтеров - клавиатура с английским алфавитом - кабель DV. Головка эндовидеокамеры: головка эндовидеокамеры одночиповая, датчик изображения 1/2" CCD чип. количество пикселей : 752 х 582пкс, разрешение, количество линий горизонтально: 450 линий, диапазон автоматической установки экспозиции: -1/50 сек - 1/10000 сек, встроенный парфокальный объектив, диапазон изменения фокусного расстояния :25-50 мм - 1шт. Медицинский монитор: жидкокристаллический медицинский монитор, настольная версия с подставкой, размер экрана 19", разрешение max. 1280 x 1024пкс, освещенность:не менее 300 cd/m2, контраст 600:1 - 1шт. Мобильная стойка для оборудования: передвижная аппаратная стойка, на 4-х антистатических роликах, 2 из которых с фиксаторами, с 2-мя зафиксированными полками, с 1 ящиком, оснащенным замком, с одним наборами фиксаторов для приборов, с встроенным каналом для шнуров и одним держателем камеры -блок питания с панелью из 12 розеток и из 12 розеток для заземления. Размеры стойки: (шхвхг) 700мм х 1420мм х 686м м Размер полок: 630 х 480 мм (Ш x Г) Диаметр роликов: 125мм - 1шт. Бактериальный фильтр: бактериальный фильтр для использования с жидкостными помпами, не стерильно, 10 шт в упаковке. -2 уп. Газовый фильтр: CO2\N2O газовый фильтр для использования с эндофлятором , стерильно, 25 шт/упак. - 2 уп. Титановые клипсы: титановые клипсы, средне-большие, стерильные, размер 8 мм для использования с клипп-аппликатором, в упаковке 16 картриджей по 10 штук. - 2 уп. Запасная лампа: запасная лампа ксенонового типа мощностью 175 Вт - 1шт. |
| 9 | Передвижной рентгеновский аппарат в комплекте. | Область применения: Приёмные отделения, травпункты, операционные и т.д. Возможность проведения диагностических исследований пациента в различных положениях ( сидя, стоя, лёжа, на столе каталке). Сенсорная панель управления электроникой. Кассетодержатель вмещает в себя до четырёх кассет максимальным размером 35×43 см. Анатомическое программирование-600 программ. Сохранение параметров экспозиции-500 исследований. Режим ручной установки параметров при рентгенографии- двухточечный (кВ, мА·с). Интерфейс пользователя - сенсорный дисплей управления, с отображением установленных параметров и длительности экспозиции. Интегрированная система управления базой данных пациента. Встроенное программное обеспечение полноценной функциональности. Интерфейс пользователя на русском языке. Наличие защиты: от перегрузки по току, напряжению. Полная фильтрация 2,7 мм AI. Габариты: Высота- 1467мм. Ширина-730мм. Длина-1212мм. Вес- 191кг Генератор: Мощность: 30 кВт. Рабочая частота напряжения- 100 кГц. Анодный ток- 425 мА. Диапазон напряжения с шагом 1кВ: 40÷125 кВ. Диапазон мАс: 0,2÷200 мА·с. Длительность экспозиции (большой фокус)-0,001÷0,5 с; (малый фокус)-0,003÷1,3 с - 1шт. R-моноблок с R- трубкой: Рентген моноблок с рентген трубкой. Номинальная мощность анода: 11/32 кВт. Тип анода р.трубки: вращающийся. Размер фокусного пятна: 0,6-1,3мм. Напряжение на аноде кВ: 130. Теплоемкость моноблока/ анода: 500/107 кHU. Скорость вращения анода 3000 оборотов/мин. Угол наклона мишени 15º. Коллиматор: Тип диафрагмы : прямоугольная, регулируемая, с подсветкой (лампа галогеновая ) - 1шт. Основной блок аппарата R-аппарата: Штативное устройство максимальная длина плеча: 1091мм. Минимальное расстояние источник – приемник: 489мм.Максимальное расстояние источник-приёмник: 1997 мм. Минимальный радиус поворота: 977 мм - 1шт. Проявочный процессор для автоматической обработки рентгеновских снимков: Формат обрабатываемой плёнки от 7*15 см до 35*43 см. Диапазон регулировки длительности цикла от 90 до 160 сек. Диапазон регулировки времени проявления от 25 до 45 сек. Производительность снимков: 24*30 см-129 сн/ч ; 35*43 см- 70 сн/ч. Ёмкости (проявочный, фиксажный, промывочный)-5 литров каждая. Диапазон регулировки температуры проявителя от 20 до 40º С. Диапазон регулировки температуры сушки от 45 до 65ºС. Антикристаллизационный цикл. Диапазон регулировки расхода растворов от 20 до 200 мл/ 0,5 кв.м. Расход воды 2 л/мин во время обработки плёнки; 0 л/мин в режиме ожидания. Подставка под процессор. Фильтр для очистки воды - 1шт. Рентген плёнка размеры: 30×40см - 1 упаковка (100 шт). 24×30см - 1 упаковка (100шт). 18×24см - 1 упаковка (100шт). Проявитель на 20л: жидкий - 1канистра. Фиксаж на 20л: жидкий - 1 канистра. |
| 10 | Видеоэндоскопический комплекс для проведения общехирургических вмешательств в комплекте | Видеоэндоскопический комплекс для проведения общехирургических вмешательств. Электрическая сеть 220B, 2500Вт. Основные комплектующие: Эндофлятор: - электронный эндофлятор – 1 шт: с SCB, рабочее напряжение 100-240 В пер.тока, 50/60 Гц, в комплект входит: электронный эндофлятор с сетевой кабель набор силиконовых трубок, стерилизуемые универсальный ключ соединительный кабель SCB стерильный фильтр, 10 шт,/уп. - Шланг низкого давления, для подключения к центральной разводке СО2 газа, длина 300 см - 1шт. - Одноразовый фильтр с инсуфляционной трубкой длинной 3 метра для использования со всем инсуфляционным оборудованием с потоком газа до 30 л/мин. Стерильно,10 шт в упаковке - 5уп. ВЧ-хирургический аппарат: - прибор для высокочастотной хирургии – 1 шт: напряжение 200-240 VAC, 50/60 Гц, состоит из: ВЧ-аппарат сетевой кабель. - Соединительный шнур для одноразовых нейтральных электродов, длина 500 см - 1шт. - Нейтральный электрод, одноразовый, контактная поверхность разделена на 2 части, площадь = 169 кв.см, 50 шт/упак., без соединительного шнура - 4уп. - Двойная педаль для ВЧ генераторов - 1шт. - Монополярный ВЧ шнур с переходником 5 мм для ВЧ-аппаратов, длина 300 см - 1шт. - Биполярный ВЧ шнур для коагуляторов, длина 300 см - 1шт. Аквапуратор: - аквапуратор – 1 шт: прибор, для отсасывания и промывания, рабочее напряжение: 100/120/230/240 В, 50/60 Гц, в комплект входит: аквапуратор сетевой кабель пакет для отсасывания. - Банка отсоса, 1.5 л - 1шт. - Крышка для банки отсоса, 1, 5 и 5 литровой, стерилизуемая - 1шт. - Бутыль для промывающего раствора, 1 л, стерилизуемая - 1шт. - Крышка бутыли, стерилизуемая, для бутыли, 1 л, стерилизуемая, и бутылей со стерильным раствором 1 л / 1.5 л, стерильных - 1шт. - Держатель бутыли отсоса, 1.5 л - 2шт. - Набор силиконовых отсасывающих трубок, стерилизуемых. Две трубки -для соединения аспирационной бутыли объемом 5 л и помпы и аспирационного инструмента с бутылью - 2набора. - Набор силиконовых промывающих трубок, стерилизуемых. Для подсоединения ирригационной бутыли объемом 1 литр и помпы - 2 набора. - Канюля для отсоса/промывания биполярная, размер 5 мм, длина 36 см, для использования с рукоятками для отсоса и промывания - 1шт. - Рукоятка, для отсасывания и промывания, используется с коагуляционными отсасывающими трубками 5 мм и отсасывающими/промывающимии трубками 5 мм, автоклавируемая -1шт. - Набор силиконовых трубок, автоклавируемый, используется с рукояткой - 1набор. - Бактериальный фильтр для использования помпой, не стерильно, 10 шт в упаковке - 3 упаковки. Источник света: источник света ксеноновый, тип лампы: 175 W XENON, рабочее напряжение: 100-125/220-240 В, 50/60 Гц, включая: сетевой шнур - 1шт. Световод волоконнооптический: волоконнооптический световод, диам. 4.8 мм, длина 250 см - 1шт. Камера – 1 шт.: блок управления камерой, цветовая система PAL/NTSC, рабочее напряжение 100-240 В, 50/60 Гц, со встроенным модулем обработки изображения и выходом DV блок управления камерой сетевой кабель соединительный кабель BNC, длина 180 см соединительный кабель S-VHS (Y/C), длина 180 см 2 соединительных кабеля для подключения видеопринтеров клавиатура с английским алфавитом кабель DV, 500 см, 6 pin - 4 pin Камера- 1 шт.: одночиповая головка камеры с двумя программируемыми кнопками, цветовая система PAL, с интегрированным парфокальным зумом f = 25 - 50 mm (2x). 1шт Защитная пленка: стерильное покрытие для использования с эндоскопическими видеокамерами, размер 17х242 см, стерильные, в упаковке 15 шт - 4уп. Монитор – 1 шт: 19" HD Монитор, алюминиевый герметичный корпус для влажной дезинфекции, Разрешение: 1280 x 1024 Видео входы: DVI, VGA, S-Video, Composite Video Видео выходы: DVI, S-Video, Composite. Управление сенсорное через круговой слайдер. Включая: Блок питания DVI-D кабель BNC/BNC кабель Передвижная стойка – 1шт: передвижная приборная стойка, передвижение на 4 антистатических двойных роликах, 2 из которых оборудованы фиксирующим тормозом, 3 фиксированные полки, одна с рукояткой, главный выключатель на вертикальной стойке, интегрированный кабельный канал в обеих вертикальных стойках, выдвижной ящик с замком, 3 горизонтальных кабельных канала, один с кабельной намоткой, два с 4- кратным электрическим распределителем , 1 набор фиксаторов для установки приборов, 1 TFT- кронштейн монитора (VESA 75/100), 1 держатель камеры , 8 сетевых кабелей (50cм), 2 горизонтальные рельсы для вспомогательного оборудования , 1 CO2- держатель баллона , макс. диаметр 155мм, разделительный трансформатор 230VAC (50/60Hz) с 8 розетками и заземлением и контролем тока утечки (2000VA), Размеры : Видеостойки 730 x 1470 x 716мм (Ш x В x Г), полки : 630 x 480 mm (Ш x Г), диаметр роликов : 150мм. Оптика: оптика передне-бокового видения 45°, диам. 5 мм, длина 29 см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом, цветовой код: черный - 1шт. Адаптер: адаптор для чистки, для использования с эндоскопическим венным ретрактором, эндоскопическим артериальным ретрактором -1шт. Ретрактор: эндоскопический ретрактор артерии для забора артерии radialis,дистальная ширина 20 мм, рабочая длина 27.5 cм, с встроенным U-образным каналом проводки инструмента, с встроенным каналом для удаления дыма, с встроенным каналом в рукоятке для использования с фиброоптическим стекловолоконным световодом , автоклавируемый, для использования с оптикой - 1шт. Диссектор: артериальный диссектор, тупой, дистально изогнут влево, размер 3 мм, рабочая длина 41 см, автоклавируемый - 1шт. Диссектор: артериальный диссектор, тупой, дистально изогнут вправо, размер 3 мм, рабочая длина 41 см, автоклавируемый - 1шт. Ретрактор: эндоскопический ретрактор вен, модель с каналом инсуффляции, дистальная ширина 25 мм, рабочая длина 27 см, со встроенным проводником в рукоятке, для использования с фиброволоконным световодом и инсуффляционной трубкой, автоклавируемый, для использования с оптикой - 1шт. Диссектор: венный диссектор, тупой, дистально загнутый влево, размер 3 мм, рабочая длина 41 см - 1шт. Диссектор: венный диссектор, тупой, дистально загнутый вправо, размер 3 мм, рабочая длина 41 см - 1шт. Ножницы: разборные ножницы, поворотные, размер 5 мм, длина 43 см, зубчатые, ложкообразные, длина бранш 17 мм, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без фиксатора внешняя трубка, изолированная рабочая вставка-ножницы - 1шт. Щипцы: разборные щипцы для препарирования и захватывания, поворотные, для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 43 см, длинные, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без фиксатора внешняя трубка, изолированная рабочая вставка-щипцы - 1шт. Аппликатор клипс: клипапликатор, изогнутые бранши, диаметр 5 мм, рабочая длина 43 см, для использования с клипсами - 1шт. Клипсы: титановые клипсы, средние, 36 картриджей по 6 шт., стерильные - 3уп. Щипцы: вставка для щипцов, ширина 2 мм, угол 45°, для захвата и коагуляции сосудов, с двумя подвижными браншами, диаметр 5 мм, длина 43 см - 2шт. Щипцы: изолированная металлическая внешняя трубка, с переходником с замком ЛЮЕР для чистки, размер 5 мм, длина 43 см -1шт. Щипцы: рукоятка, без фиксатора , с увеличенной зоной контакта в кольцах для пальца, с соединителем для монополярной коагуляции -1шт. Щипцы: разборные щипцы для препарирования и захватывания, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 43 см, длина бранш 15 мм, конические, тупоконечные, с одной подвижной браншей, состоящие из: пластмассовая рукоятка с отключаемым фиксатором внешняя трубка, изолированная, с переходником для чистки рабочая вставка-щипцы - 1шт. Щипцы: разборные захватывающие щипцы поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 43 см, с изогнутыми и тонкими браншами, атравматические, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором внешняя трубка, изолированная рабочая вставка-щипцы - 1шт. Щипцы: разборные захватывающие щипцы поворотные, размер 5 мм, длина 43 см, атравматические, с одной подвижной браншей, состоящие из: металлическая рукоятка с отключаемым фиксатором внешняя трубка, изолированная рабочая вставка-щипцы - 1шт. Электрод: коагулирующий и диссекционный электрод, L-образный, размер 5 мм, длина 36 см - 2шт. Электрод: коагулирующий и диссекционный электрод, тупой шпатель, размер 5 мм, длина 36 см - 1шт. Троакар: троакар, размер 11 мм, цветовой код зеленый, состоит из: стилет троакара, тупой канюля троакара, гибкая, без клапана, длина 8,5 см. 1шт. Троакар: троакар, размер 6 мм, цветовой код черный, состоит из: стилет троакара, тупой канюля, гибкая, без клапана, длина 8,5 см.2шт Троакар: канюля троакара, гибкая, без клапана, размер 11 мм, длина 8,5 см - 1шт. Троакар: канюля троакара, гибкая, без клапана, размер 6 мм, длина 8,5 см - 2шт. Троакар: редукционная гильза, многоразовая, диаметр инструментов 5 мм, внешний диаметр троакарной гильзой 11 мм, цветовой код: зеленый - 1шт. |
| 11 | Аппарат рентгеновский хирургический передвижной | Область применения: Травматология, ортопедия, сосудистая хирургия, эндоскопия, урология, радиология, нейрохирургия, пункты первой медицинской помощи, педиатрии, пульмонологии, реаниматологии, общей хирургии Режимы работы: рентгенография, рентгеноскопия, импульсная флюороскопия, высококонтрастная рентгеноскопия. Режим снижения дозы в период рентгеноскопии. Программа самодиагностики. Наглядное отображение параметров экспозиции и параметров самодиагностики на дисплее. Моторизованное управление ТВ камерой. Автоматическое регулирование яркости и контрастности. Отображение последнего изображения на дисплее. Инверсия изображения. Телевизионная система высокой чёткости. Встроенное программное обеспечение полноценной функциональности. Защита рентгеновской трубки от перегрузки. Система автоматического управления дозой (кВ-мА). Цифровой фильтр шумоподавления. Габариты: Длина- 179см, ширина-78см, высота- 172см, вес- 293кг Рентгеновский моноблок с рентген трубками: Тип анода рентген трубки: вращающийся. Скорость вращения анода: 3000 оборотов/мин. Размер фокусов: 0,3/0,6 мм. Номинальная мощность анода малый/большой фокус: 5/17 кВт. Теплоёмкость анода: 200 kHU - 1шт. Полипозиционный штатив: моторизованное перемещение по вертикали: 45см. Горизонтальное перемещение: 21 см. Угол поворота плеча вокруг горизонтальной оси: ±270º. Орбитальное перемещение: 115º. Угол поворота вокруг вертикальной оси: ±12º. фокусное расстояние: 92см. Глубина: 67 см - 1 шт. Усилитель рентгеновского изображения: номинальный размер входного поля: 9 ". Количество входных полей: 3 поля для 9 " - 1шт. Диагностические мониторы: ЖК мониторы: 19" на передвижной стойке - 2шт. Приборная стойка (тележка): передвижная тележка с подставкой под два монитора -1шт. Система цифровой обработки изображения: параметры преобразования: 576×576×8 бит. Оперативная память- 32изображения -1шт. Коллиматор: щелевая, круглая моторизованная - 1шт. Отсеивающая решетка. Наличие -1шт. Питающие устройства: генератор: Мощность: 5 кВт. Диапазон напряжения: 40-120 кВ. Диапазон мАс: 1-250 мАс. Графия: 75 мА. Скопия: 5,5 мА - 1шт. Принадлежности: многофункциональная ножная педаль для выполнения рентгеноскопии. Кассетодержатель для кассеты 24×30. Силовой питающий кабель - 1шт. Кассета 24х30: зеленочувствительная - 2шт. Р-пленка 24х30: зеленочувствительная - 2шт. |
| 12 | Аппарат ультразвуковой диагностический | Область применения: акушерство и гинекология, абдоминальные исследования и маммология, урология и кардиология, поверхностно расположенные органы и исследования сосудов, мускуло-скелетные исследования, транскраниальная допплерография у взрослых, педиатрия и неонаталогия. Ультразвуковой диагностический аппарат в комплекте: для применения в медицинских центрах, женских консультациях, больницах и поликлиниках. Основные технические характеристики: габариты: высота- 1350 мм. (с монитором), ширина - 580 мм., глубина - 1050 мм., вес - более 120,3 кг (с монитором). Серая шкала-256 градаций (8 бит). Монитор-17 дюймовый. 5 разъемов для подключения датчиков (включая один разъем для подключения непрерывно волнового датчика). Трехмерное объемное ультразвуковое исследование в реальном времени. Технология мультислайсинг, позволяющая просматривать одновременно несколько двухмерных срезов. С функцией тестирования, СтрессЭхо. Система ультразвуковая диагностическая: Базовый модуль Стационарный (консоль) - 1 шт. Панель управления: многофункциональная сенсорная панель. Клавиатура с трекболом - 1 шт. Встроенные модули допплеровского картирования, энергетического допплера, 2–я гармоника – 1 шт: - Режим цветного допплеровского картирования. Режим энергетического допплера. - Режим визуализации с инверсией силовых импульсов. - Режим импульсно-волнового допплера, спектрального допплера. - Режим непрерывно-волнового, спектрального допплера. - Двойной режим. - Режим четырех изображений. - Смешанные режимы. Одновременный режим. - Масштабирование. - Серая шкала-256 градаций(8 бит). - Фокусировка: максимум 8 точек (четыре точки выбираются одновременно), цифровой динамический фокус получения (постоянный). Жидкокристаллический монитор 17” дюймовой диагональю: цветной жидкокристаллический монитор 17”дюймовой диагональю - 1 шт. Жесткий диск объемом 250 ГБ: хранение информации в цифровом формате в аппарате непосредственно -1 шт. Программное обеспечение: система (объемная визуализация сердца) Объемная динамическая визуализация сердца плода в оттенках серой шкалы - 1 шт. Программное обеспечение: система для произведения объемного изображения в реальном времени. Статическое трехмерное исследование в реальном времени - 1 шт. Программное обеспечение: система программа для кардиологических расчетов у детей - 1 шт. Программное обеспечение: программа для улучшения визуализация неоднорости мягких тканей по их сдвиговым упругим характеристикам - 1 шт. Программное обеспечение: программа для улучшения четкости и контрастности и контуризации изображения .Фильтрация шумов и артефактов в реальном времени - 1 шт. Программное обеспечение: программа для архивации и дальнейшего просмотра статических и ультразвуковых эхограмм - 1 шт. Программное обеспечение: программа применяющая пространственную составляющую сигнала, отраженного под разным углом сканирования - 1шт. Программное обеспечение: программа одновременного просмотра на экране множественных срезов, полученных при трехмерном сканировании (технология КТ, МРТ) - 1шт. Конвексный датчик 3-7МГц 50мм 770 : акушерские исследования (плод, сердце плода) гинекология (матка, яичники), абдоминальные Исследования (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, глубокие сосуды) - 1 шт. Абдоминальный Объемный датчик 4-8МГц 40мм 840 : трехмерные абдоминальные исследования, акушерство и гинекология в реальном времени - 1 шт. Эндо-кавитальный датчик 4-9 МГц 10мм 1500: акушерские исследовании (ранние сроки),гинекология(матка, яичники),урология (предстательная железа) исследование прямой кишки - 1 шт. Линейный датчик 5-13Мгц/40мм : поверхностные структуры (щитовидная железа, молочная железа, лимфоузлы), мускуло-скелетные исследования (суставы, мышцы, подкожные структуры) периферические сосуды - 1 шт. Фазированный(секторный) датчик 3-5МГц : кардиологические исследования (сердце,сосуды) объем левого желудочка (, по площади и длине), масса левого желудочка и др у детей - 1шт. Черно-белый видеопринтер (цифровой с интерфейсом USB2.0): Нормальный режим: 3,7 секунды (Продольный режим: 22.5 секунды Максимальное разрешение: 1280 точек Возможность получения графического изображения на бумаге - 1 шт. Допплеровский датчик 4.0 МГц: транскраниальные исследования, сосуды у детей - 1 шт. Источник бесперебойного питания: 2 кВт. С выпрямителем тока функцией стабилизации напряжения и фильтрации помех аварийного питания - 1 шт. Гель для узи: средней вязкости по 5 литров в канистре - 1 шт. Термобумага к видеопринтеру: 21 метр в рулоне, размер 110 мм 100-120 снимков в 1 упаковке 4 рулона - 1 упаковка. |
| 13 | Анализатор автоматический биохимический | Анализатор состава и свойств биологических жидкостей, медицинский. Ферменты: Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Щелочная фосфотаза , Кислая фосфотаза, Гамма-глютамилтрансфераза (ГГТ), Амилазa, Панкреатическая амилаза, Холинэстераза, Липаза, Лактатдегидрогеназа, Креатининфосфокиназа, Креатининфосфокиназа – МВ Белки: Альфа-1-антитрипсин, Кислый альфа-1-гликопротеин, Альбумин, Альбумин (турбодиметрический, определение микроальбуминурии), Преальбумин, Белок общий, Белок общий в моче/ликворе, Ревматоидный фактор, Антистрептолизин О, С-реактивный белок, Церуплазмин, Гаптоглобин Метаболиты: Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота, Аммиак, Двуокись углерода (СО2) Липиды: Аполипопротеин А-1, Аполипопротеин В, Липопротеин А, Триглицериды, Холестерин, Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) Пигменты: Билирубин общий, Билирубин прямой Углеводы и продукты их обмена: Глюкоза, Фруктозамин, Гликолизированный гемоглобин, Молочная кислота Сердечные маркеры: Дигоксин, Диготоксин, Миоглобин Метаболизм железа: Железо, Трансферин, Рецептор трансферина растворимый, Ферритин, Общая железосвязывающая способность сыворотки Иммунологические показатели: Комплемент С3с, Комплемент С4, Иммуноглобулин А (Ig A), Иммуноглобулин М (Ig M), Иммуноглобулин G (Ig G) Показатели гемостаза: Д-димер, Антитромбин ІІІ Микроэлементы: Кальций, Магний, Фосфор неорганический Лекарственный мониторинг: Ацетаминофен, N-ацетил-прокаинамид, Амикацин, Опиаты, Амфетамин, Фенциклидин, Барбитураты, Фенобарбитал, Бензодиазепин, Дефинин свободный/общий, Карбамазепин, Примидон, Кокаин, Прокаинамид, Циклоспорин, Квинидин, Дигоксин, Салицилат, Диготоксин, Каннабиноид, Этанол, Теофиллин, Гентамицин, Тобрамицин, Лидокаин, Пропоксифен, ЛСД, Вальпроевая кислота свобод./общ, Метадон, Ванкомицин Единовременная загрузка до 90 пробирок на борту прибора. Выполнение срочных анализов. Одновременное количество тестов - до 32. Объем пробы: 2-10 мкл\тест. Реакционные кюветы – одноразовые. Охлаждаемые позиции для реагентов, контролей и калибраторов. Автоматическое разведение и концентрирование образца. Внутренний контроль качества и периодичности калибровки (только при смене партии реагентов). Поддержка работы с баркодами: Code 128, Codabar, Code 2 of 5 interleaved, Code 39. Автоматический контроль расхода и состояния реагентов. Требования к электроснабжению: 200-240 Вольт, 50 Гц, потребление – до 1200 VA. Потребление воды до 2 литров деонизированной воды в час в рабочем режиме. Размеры и вес: настольное исполнение, длина до 150 см, ширина до 70 см, высота до 75 см., вес до 250 кг. Коплектация. Анализатор автоматический: роботизированная система пиппетирования, воспроизводимость CV<1,5%, с автоматической очисткой заборных игл, с определением уровня образцов\реагентов, с полупрозрачной крышкой рабочей зоны. – 1 комплект. Внешняя станция обработки данных с монитором: – 1 комплект. Персональный компьютер с лицензионным прикладным и системным программным обеспечением: (модуль позволяющий анализировать материализованные представления и статистические данные); (гарантирует высокий уровень безопасности за счет шифрования); – 1 комплект. Модуль оптической плотности: дифракционный монохроматор и диодная матрица; галогеновая лампа; диапазон 12 длин волн – 340-800 нм, 0-2,0 А; – 1 штука. Модуль: принцип флуоресцентной поляризации; диапазон 0-500 mP. 1 штука Модуль: тип измерения – потенциометрия; измеряемые параметры - K, Na, Cl, Li. – 1штука Стойки для реагентов: рэки на 4 кассеты – 8 штук Стойки для образцов: рэки на 15 пробирок типа - первичные пробирки 5-10 мл, 16x100, 16x75, 13x100, 13x75 мм, микропробирки для анализаторов 500 мкл, стандартные пробирки для анализаторов 1,5 мл, пробирки для анализаторов 650 мкл, пробирки 1,5 мл; – 6 штук. Кюветы реакционные: длина пути - 5мм; материал - (акриловый пластик); – 1000 штук. Приспособления для переноски прибора. Резервуар для жидких отходов: контейнер для удаления жидких отходов – 10 л, желтый – 1 штука. Резервуар для воды: контейнер для деонизированной воды – 10 л – 1 штука. Контейнер для использованных кювет – 2 штуки. Сканер штрих-кодов: класс 2 лазерный продукт; макс. Выход - 0.9 мВт; длительность импульса - 60 мкс.; длина излучаемых волн: 650 - 690 нм. – 1 штука. Кабель электропитания: евростандарт – 1 штука. Руководство по эксплуатации на русском языке. -1 Источник бесперебойного питания: 1,5 кВт; с выпрямителем тока; функцией стабилизации напряжения и фильтрации помех аварийного питания.-1 Стартовый набор реагентов: набор для определения панкреатической амилазы; набор для определения холестерина в плазме крови; набор для определения амилазы; набор для определения мочевины; набор для определения креатинина в плазме крови; набор для определения общего белка; набор для определения билирубина прямого и общего; набор для определения глюкозы; набор для определения шелочной фосфотазы; набор для определения общего белка в плазме крови; набор для определения С-реактивного белка; набор для определения иммуноглобулина А; набор для определения ревмотоидного фактора; набор для определения АЛТ и АСТ; набор для определения триглицеридов в плазме крови; набор для определения кратенина; контроль универсальный норма 20x5 ml, контроль универсальный патология 20x5 ml – 2 набора. Калибратор универсальный 20x5 ml - 5штук Раствор очищающий на автоматические анализаторы адаптированные – 1 штука. Микрокюветы на автоматические анализаторы адаптированные – 1 комплект. Микропробирки на автоматические анализаторы адаптированные – 1 комплект. |
| 14 | Аппарат электрохирургический (коагулятор монополярный, биполярный и электролигирующий, с системами слежения) в комплекте с блоком подачи аргона и дымоэвакуатором. | Область применения: При традиционных и эндохирургических операциях во всех областях хирургии у взрослых и детей, включая неонатальный возраст. Предназначен для всех видов электрохирургических воздействий, включая рассечения тканей, остановку кровотечений и электролигирование крупных кровеносных сосудов, лимфатических сосудов и тканевых структур при хирургической мобилизации, путем подачи к тканям радиочастотной энергии в моно- и биполярных режимах. Наличие системы активного подавления токов утечки (ток утечки при максимальных режимах мощности: низкочастотный – менее 10 мкА, высокочастотный – менее 150 мА). Максимальная мощность коагулятора 300 Вт. Одинаковая рабочая частота во всех режимах (монополярных, биполярных, лигирующем). Три жидкокристаллических дисплея, сенсорные, диагональ каждого 14,5 см. Выходы изолированные. Охлаждение: конвекция и вентиляция. Наличие системы автоматического контроля сопротивления тканей с коррекцией энергетической насыщенности выходных параметров тока в монополярном, биполярном и аутобиполярном режимах работы, c частотой 4000 раз в секунду. Наличие системы автоматической поддержки постоянства мощности тока при воздействии на ткани с различным электрическим сопротивлением в диапазоне от 0 Ом до 3000 Ом. Наличие не менее 6-ти разъемов для подключения электрохирургических инструментов, с возможностью одновременной визуализации параметров и регулировки не менее 3-х активных инструментов. Возможность автоматического распознавания инструментов при их подключении с помощью встроенных в розетки видеокамер. В зависимости от типа подключенных инструментов комплекс должен автоматически конфигурировать меню, выводя на дисплей сразу все настройки, которые используются только с данным включенным инструментом. Сенсорные дисплеи должны иметь русифицированное меню. Подбор параметров должен производиться на трех сенсорных интерфейсных дисплеях прикосновением к виртуальным кнопкам режимов и стрелкам выбора мощности. Комплекс должен иметь порт для подключения разъема дополнительных принадлежностей, для работы с педальным переключателем от 3 до 8 мм без использования адаптера. Встроенный журнал использования аппарата должен обладать памятью не менее 1000 последних включений с выведением данных о датах, мощностях, режимах, времени использования аппарата на экран для удобства пользователей. Для обеспечения безопасности больного и во избежание неожиданных скачков напряжения должна быть невозможна одновременная активация нескольких инструментов. Возможность для хирурга изменять мощности используемого монополярного тока из стерильного поля положением бегунка на инструменте. Возможность использования запрограммированных установок мощности и/или ручной выбор параметров. Режимы: Режим монополярного резания тканей без коагуляции краев для обеспечения точного разреза любой ткани. Пиковое напряжение до 1000В; мощность не более 300Вт; крест-фактор (способность режима к коагуляции без разреза) - 1,42. Режим монополярного резания тканей с дополнительным гемостазом путем образования коагуляционного струпа. Пиковое напряжение до 1650В; мощность не более 200Вт; крест-фактор (способность режима к коагуляции без разреза) - 2,5. Режим диссекции тканей с гемостазом без образования коагуляционного струпа по краям разреза (диссекция с гемостазом). Пиковое напряжение до 2150В; мощность не более 200Вт, крест-фактор (способность режима к коагуляции без разреза) - 5,0. Режим средневольтной бесконтактной коагуляции (фульгурация) для мягкой коагуляции тканей и остановки кровотечений. Пиковое напряжение до 4250В; мощность не более 120Вт; крест-фактор (способность режима к коагуляции без разреза) - 7,2. Режим высоковольтной бесконтактной (cпрей) коагуляции для коагуляции тканей и остановки кровотечений на большей поверхности. Пиковое напряжение до 4500В; мощность не более 120Вт; крест-фактор (способность режима к коагуляции без разреза) - 8,5. Режим малого биполярного воздействия для деликатной коагуляции между браншами инструмента. Пиковое напряжение до 320В; мощность не более 95Вт; крест-фактор (способность режима к коагуляции без разреза) - 1,4. Режим среднего биполярного воздействия для стандартной коагуляции между браншами инструмента и около них. Пиковое напряжение до 320В; мощность не более 95Вт; крест-фактор (способность режима к коагуляции без разреза) - 1,4. Режим сильного биполярного воздействия для коагуляции больших объемов тканей или рассечения ее узкими браншами. Пиковое напряжение до 375В; мощность не более 95Вт; крест-фактор (способность режима к коагуляции без разреза) - 1,4. При подключении биполярного инструмента на сенсорном экране должны автоматически отражаться формы и режимы выходной мощности. При подключении биполярного инструмента на сенсорном экране аппарата должны в режиме реального времени отражаться данные об изменении подаваемого к тканям радиочастотного тока (аудио-визуальный встроенный амперметр). Встроенный монитор биполярного радиочастотного тока используется для аудио-визуальной обратной связи с пользователем, сигнализируя о степени достаточности гемостаза. Режима электролигирования: Пиковое напряжение до 290В; мощность не более 150Вт; крест-фактор (способность режима к коагуляции без разреза) - 1,4. Продолжительность цикла электролигирования должна составлять 2-3 секунды и не более 4 секунд. Комплекс должен обладать возможностью подключения не менее чем трех педальных переключателей (для моно-, биполярных и лигирующего режимов) одновременно. Во избежание неправильного подключения каждое гнездо педального переключателя должно иметь свою конфигурацию и цветовую маркировку. Комплекс должен иметь электролигирующий режим, основанный на постоянной, без пауз, подаче к тканям мощности, для заваривания с гемостазом артерий мышечного типа до 7 мм диаметром, легочных сосудов, вен, прядей ткани, лимфатических структур. Комплекс должен иметь не менее двух разъемов для одновременного подключения электролигирующего инструмента при уже подключенном биполярном инструменте. Подключенный электролигирующий инструмент должен автоматически определяться и отображаться на экране сенсорного дисплея. Комплекс должен иметь возможность одновременно настраивать все подключенные электролигирующие инструменты. Появление звукового и визуального сигналов тревоги (с прекращением подачи мощности на выходы генератора) при нераспознавании подключенного инструмента (должно отображаться на экране сенсорного дисплея). Подключенные электролигирующие инструменты должны иметь возможность управления при помощи педального переключателя и/или ручное управление. Настройка интенсивности воздействия в электролигирующем режиме должна осуществляться с сенсорного дисплея. На выбор должно предлагаться не более трех вариантов мощности в электролигирующем режиме для разных по структуре тканей. В электролигирующем режиме должна работать автоматическая система контроля завершения воздействия на ткани со звуковым сигналом по достижении эффекта расплавления и заваривания тканей. В электролигирующем режиме комплекс должен подавать пользователю различимый звуковой сигнал и визуального графическое описание незавершенного/неправильно завершенного воздействия, означающий требование повторить цикл пломбирования сосуда. В качестве функции защиты в электролигирующем режиме комплекс должен иметь режим ожидания. В линейке фирмы-производителя должны быть электролигирующие инструменты для традиционных и эндохирургических операций без ножа для рассечения запаянной ткани. Для сервисного обслуживания и обновления программного обеспечения в отдаленных от центра лечебных учреждениях – возможность переустановки данных через Интернет с помощью нескольких портов на задней панели. Для безопасного возврата тока комплекс должен иметь возможность подключения только двухсекционного рассеивающего электрода пациента с системой контроля качества контакта. Комплекс должен через систему рассеивающего электрода, измерять начальное сопротивление контакта между пациентом и электродом пациента, корректировать базовое сопротивление. Появление звукового и визуального сигналов тревоги (с прекращением подачи мощности на выходы генератора) при изменении импеданса тканей под двухсекционным рассеивающим электродом – на менее 5 Ом или более 135 Ом. Комплекс должен подавать сигналы тревоги и обесточивает выходы коагулятора при изменениях сопротивления ± 40%. Система рассеивающего электрода не требует специальной ориентировки двухсекционной пластины по оси тела больного для симметричного получения электротока обеими половинами пластины. Двухсекционные рассеивающие электроды на основе гидрогеля должны быть трех размеров: Для взрослых; для детей с весом менее 13,5кг; для недоношенных новорожденных с весом 0,45 – 2,7кг. Возможность синхронной работы с дымоотсосом, забирающим из операционного поля все частицы дыма более 0,12мкм. Совместимость с блоком подачи аргона – бездымное рассечение тканей и холодно-плазменная коагуляция диффузно кровоточащих поверхностей. Рекомендуемая средняя мощность для традиционных операций 35-70Вт: лапаротомия - 35Вт; мастэктомия - 60Вт; спинальная хирургия - 30Вт; стернотомия - 75Вт; артроскопия - 30Вт. Запас мощности при выполнении традиционных операций - не менее 60-70%. Рекомендуемая средняя мощность для операций, требующих высоких энергий 130-180 Вт (вапоризации в урологии и гинекологии). Запас мощности при выполнении операций, требующих высоких энергий - не менее 40-50%. Рекомендуемая средняя мощность для операций на малых структурах 2-15Вт: офтальмология - 2Вт; сосудистая нейрохирургия - 7-8Вт; тубопластика в гинекологии - 5-10Вт; ЛОР-операции - 15Вт. Запас мощности при операциях на малых структурах - не менее 90-95%. Подбор малой мощности с шагом 1Вт (до 40Вт); при средних мощностях с шагом 5Вт (в пределах 40-100Вт); при высоких мощностях (более 100Вт) – с шагом 10Вт. Габариты: 14,2 х 40,6 х 45,2см. Вес: 10,9 кг. Аппарат электрохирургический: аппарат электрохирургический (коагулятор монополярный, биполярный и электролигирующий, с системами слежения) в комплекте с блоком подачи аргона и дымоэвакуатором - 1 шт. Универсальная тележка: специальная тележка из легкосплавных металлов для установки на верхнюю полку МТ, с дополнительной полкой для вспомогательных принадлежностей, на четырех роликах с резиновым покрытием и тормозным устройством для двух роликов-1шт. Передняя панель к подставке держателю: для закрытия передней части тележки -1шт. Монополярная педаль трехклавишная: для обеспечения активации функций монополярных сечений и коагуляций посредством нажатия на педаль переключателя - 1шт. Биполярная педаль: для обеспечения активации функций биполярных сечений и коагуляций посредством нажатия на педаль переключателя - 1шт. Педаль лигирующая, одноклавишная: для обеспечения активации функций электролигирования посредством нажатия на педаль переключателя - 2шт. Электрохирургическая ручка трехкнопочная с антипригарным электродом-скальпелем, кабель 3 м: держатель электродов для обеспечения резания, коагуляции и рассечения тканей с гемостазом - 50шт. Электрохирургическая ручка для резания\коагуляции, электрод-скальпель, кабель 4,6м: держатель электродов для обеспечения резания и коагуляции - 10шт. Удлинитель электродов: многоразовый, длина 13 см - 2шт. Кабель соединительный для монополярной коагуляции, лапароскопический: многоразовый: длина: 3,0 м - 2шт. Кабель соединительный: для подключения биполярных пинцетов, с двух-штырьковым коннектором: длина 3,6 м, многоразовый - 4шт. Пинцет биполярный: изолированный, байонетный длина 19,7 см, ширина браншей 1,5 мм - 1шт. Пинцет биполярный: изолированный, прямой: длина 15.2 см, ширина браншей 0,7 мм - 1шт. Инструмент биполярный: максимальный, многоразовый зажим: длина 23 см - 1шт. Электрод типа "скальпель": монополярный, с антипригарным покрытием: одноразовый, длина 6,35 см, активная часть 2,8 см - 50шт Электрод типа "скальпель": удлиненный, монополярный, с антипригарным покрытием: одноразовый, длина16,51 см, активная часть 2,54 см - 50шт. Электрод типа "игла”: монополярный, с антипригарным покрытием: одноразовый, длина 7,2 см, активная часть 2,8 см - 50шт. Электрод пациента возвратный, двухсекционный: REM-типа: кабель 2,7 м; кабель 4,6 м, размер 18,3 x 11,4 см, контактная поверхность 137 см² - 100шт. Кабель соединительный, лапароскопический: одноразовый. Длина: 3,0 м - 25шт. Абразивный очиститель электродов: для очистки электродов от нагара - 100шт. Электрод электролигирующий: к многоразовому максимальному зажиму, ручного управления, с кабелем: длина 23 см - 12шт. Инструмент электролигирующий: лапароскопический, с пересекающим ножом: длина 37 см, диам. 10 мм - 12шт. Инструмент электролигирующий: лапароскопический, с пересекающим с ножом: длина 20 см, диам. 10 мм - 12шт. Инструмент электролигирующий: лапароскопический зажим: длина 35 см, диам. 5мм -12шт. Инструмент электролигирующий: рассекающий, ручного управления: шток 15 см, бранши с ножом 36 мм - 12шт. Инструмент электролигирующий: прецизионный, для открытой хирургии: одноразовый, длина 17 см - 12шт. |
| 15 | Аппарат ультразвуковой диагностический | Ультразвуковое исследование брюшной полости. Ультразвуковое исследование почек и надпочечников. Ультразвуковое исследование сердца. Ультразвуковое исследование сосудов (доплерография). Ультразвуковое исследование женских половых органов. Ультразвуковое исследование плода. Ультразвуковое исследование мочевого пузыря. Ультразвуковое исследование простаты. Ультразвуковое исследование щитовидной железы. Ультразвуковое исследование лимфатических узлов. Ультразвуковое исследование молочных желез. Ультразвуковое исследование плевральной полости Трехмерное объемное ультразвуковое исследование в реальном времени. Высочайшая разрешающая способность, новые технологии в формировании объемного изображения Мультислайсинг Габариты: Высота аппарата, мм, не более - 1260 (с монитором). Глубина аппарата, мм, не более- 946. Ширина аппарата, мм, не более- 580. Вес 119 кг (с монитором). Комплектация: Система ультразвуковая диагностическая: базовый модуль стационарный (консоль) - 1 шт. Сенсорная панель и встроенная клавиатура с трекболом: сенсорная панель и встроенная клавиатура для записи и внесения данных пациента, возможность печатать - 1 шт. Встроенные модули цветного доплеровского картирования, энергетического доплера, импульсного доплера, 2-я гармоника: - Режим цветного доплеровского картирования. - Режим энергетического допплера. - Режим визуализации с инверсией силовых импульсов. - Режим импульсно-волнового, спектрального допплера. - Режим непрерывно-волнового, спектрального допплера. - Двойной режим. - Режим четырех изображений. - Смешанные режимы. - Одновременный режим. - Масштабирование. - Серая шкала - 256 градаций (8 бит). - Фокусировка: максимум восемь точек (четыре точки выбираются одновременно). - Цифровой динамический фокус получения (постоянный) – 1шт. Жидкокристаллический монитор 17" дюймовой диагональю: цветной жидкокристаллический монитор 17" дюймовой диагональю - 1 шт. Магнитно-оптические диски 1.3ГБ: хранение информации в цифровом формате в аппарате непосредственно - 1 шт. Программное обеспечение: - Система для произведения объемного изображения: трехмерное ультразвуковое исследование в реальном времени - 1 шт. - Программа для произведения кардио-расчетов: для выполнения расчетов показателей и параметров работы сердца и ее деятельности - 1 шт. - Система для проведения мультислайсинга: послойное ультразвуковое сканирование и получения информации в виде изображения всех слоев в сравнении друг с другом, мультислайсинг - 1 шт. - Система передачи информации по сетям, структурный отчет: система для передачи и обработки а так же для хранения информации о пациентах и результатах исследования об пациенте, о времени проведения исследования - 1 шт. - Программа оптимизации изображения: оптимизации изображения - 1 шт. - Динамика магнитного резонанса: магнитный резонанс - 1 шт. - Программа редактирование, сохранение документов: редактирование, сохранение документов - 1 шт. Датчики к аппарату: Конвексный датчик 2-6МГц/50мм/72°: акушерские исследования (плод, сердце плода), гинекология (матки, яичники), абдоминальные исследования (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, глубокие сосуды) - 1 шт. Объемный датчик 4- 8МГц/40мм/84°6 с биопсийным набором: трехмерные абдоминальные исследования, акушерство и гинекология в реальном времени - 1 шт. Конвексный ректовагинальный с биопсийным набором 4-9МГц/10мм/150°: акушерские исследования (ранние сроки), гинекология (матка, яичники), урология (предстательная железа), исследования прямой кишки - 1шт. Линейный датчик 5-12МГц/50мм: поверхностные структуры (щитовидная железа, молочная железа, лимфоузлы), мускулоскелетные исследования (суставы, мышцы, подкожные структуры), периферические сосуды - 1 шт. Фазированный 2-4МГц/19мм: кардиология и транскраниальные исследования у взрослых - 1 шт. Черно-белый цифровой видеопринтер: Возможность получения графического изображения на бумаге - 1 шт. Источник бесперебойного питания: - 1 шт. Для безопасной эксплуатации аппарата. Ультразвуковой гель по 5 литров - 25 литров. Ультразвуковая термобумага к видеопринтеру, 21 метр в рулоне на 150/160 1 уп - 4 рулона 3уп.(12 рулонов). |
| 16 | Аппарат рентгеновский мобильный в комплекте. | Рентгенография костей и суставов в прямой проекции, Рентгенография костей и суставов в боковой проекции, рентгеноскопия брюшной полости, Рентгенография пазух носа без контрастирования, Рентгенография черепа в 2-х проекциях, Рентгенография обзорная органов грудной клетки в 1 проекции, Рентгенография височных костей по Майеру. Стенверсу, Шуллеру, Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях. Аппарат должен представлять собой малогабаритную мобильную систему для рентгенодиагностики. Предназначеную для проведения исследований пациентов с ограниченной подвижностью в отделениях интенсивной терапии, травматологии, реанимации, педиатрии, неонатологии. Аппарат должен обладать высокой маневренностью, удобным позиционированием и простотой в эксплуатации. Иметь автоматическую систему управления загрузкой для оптимального срока действия гелиевых батарей без переменного напряжения в допустимой дозе. Зарядка батарей должна производится от электросети с возможностью получения до 150 экспозиций. Снабженный компактным коллиматором, защищенным специальной крышкой, индикатором отображения угла наклона трубки и эффективной системой высокочастотного преобразователя. Также иметь трёх позиционную программируемую пользователем функцию (АПР - функция). В аппарате должно использоваться моноблочная технология и беспроводное дистанционное управление радиографией, что позволяет избежать высоковольтных кабелей и снизить дозировку R-излучения. С функцией защиты от перегрузок, которую выполняет цифровое управление системы с помощью команды постоянного расширения. Технические характеристики: Высокочастотный генератор инвертерного типа (2,4кВт), параметры 80кВ / 30мА, 90кВ / 20мА, 100кВ / 15мА, диапазон кВ: 40 - 100 кВ; диапазон мАс 0,4 - 98мАс, компактный коллиматор тип автоматический и ручной источник света галогенная лампа 150В фильтрация 1,5 мм/ед, рентгеновская трубка неподвижный анод, фокусировка 1,2 мм, нагревательный элемент 20,000 HU, угловая мишень (поддерживающий сигнал)16 (Minute Оf Angle - угловая минута), батарея тип гелиевый зарядка автоматическая время зарядки 8 часов, напряжение полной зарядки: 240В. Моноблок потребляемая мощность: 220В переменного тока ± 10% / 50 или 60Гц, 110В переменного тока ± 10% 50 или 60 Гц Размеры 770х330х204 мм. Вес 140 кг. Зарядный блок батареи. Шкала цифрового вольтметра 300В температура окружающей среды 25°; коробка кассеты, ручка. Комплектация: - Высокочастотный генератор: высокочастотный инверторный (2,4 квт). Диапазон, от40 до100 кв. От 0,4-98мАс. -1шт - Коллиматор: автоматический с функцией отображения угла наклона трубки – 1. - R-трубка: стационарный анод, размер фокуса 1,2 мм, теплоемкость анода; 20,000HU. Угол наклона анода 16˚- 1шт. - Гелевая батарея: с нагрузкой до 150 экспозиций – 1. - Моноблок: малогабаритная мобильная система для рентгенодиагностики – 1. - Зарядный блок батареи: имеет автоматическую систему управления загрузкой для оптимального срока действия гелиевых батарей без переменного напряжения в допустимой дозе – 1. - Коробка для кассеты – 1. - Дистанционное управление: АПР (анатомическое программирование рентгена) – 1. - Проявочный процессор для проявки рентгеновской пленки- 1 шт: время проявки- Стандарт: 90 сек. Опция: 90-230 сек. при использовании переключателя скоростей. Размер пленки от 10x10см до 35x43см. Скорость проявки 100 листов/час (различного размера) по 95 сек. в среднем на лист. Контроль температуры проявителя. Автоматический контроль температуры. Регулируемый диапазон: 28-38'C. Быстрая корректировка температурного режима и сброс настроек на стандарт. Контроль температуры сушки Автоматический контроль температуры. Регулируемый диапазон: 45-55'C. Быстрая корректировка температурного режима и сброс настроек на стандарт Режим циркуляции. Автоматическая активация анти-кристаллизационного цикла Режим доливки реагентов. Автоматический контроль уровня реагентов, автоматическая их доливка в случае необходимости. Возможность ручной доливки. Тип сушки Воздушный-нагревательный. Сенсор размера пленки Микросенсорный переключатель Емкость баков Проявитель: 5.0 л. Фиксаж: 5.0 л. Промыватель: 6.0 л - Рентген пленка: 30-40 – 1 упаковка. - Рентген пленка: 24-30 – 1 упаковка. - Рентген пленка: 18-24 -1 упаковка |
| 17 | Анализатор автоматизированный гематологический в комплекте | Анализатор состава и свойств биологических жидкостей медицинский. Измеряемые параметры: Лейкоциты, лимфоциты (абс и %), моноциты (абс и%), гранулоциты (абс и %) Гемоглобин, гематокрит, эритроциты, средний объем эритроцита, средняя концентрация гемоглобина в эритроците, анизатропия эритроцитов, среднее содержание гемоглобина в крови Тромбоциты, средний объем тромбоцита, тромбоцитокрит, анизаторпия тромбоцитов Производительность: 61 анализ в час Объем образца: 30 мкл или 10 мкл (педиатрический режим) / вакутейнер (опция) Основные параметры (CV): WBC<2%, RBC<1.5%, MCV<1%, PLT < 4% Нормы: Изменяемый диапазон физиологических норм для каждого параметра. Результаты выдаются с флагами при выходе за установленные нормы. Возможность установки дополнительных критических значений. Надежность: Апертуры полностью экранированы от внешних воздействий. Электрическая (высоковольтная) и гидравлическая очистка апертур. QC: Встроенная программа многоуровневого контроля качества. Тип анализатора - автоматический гематологический анализатор Экономичное потребление реагентов. Простые рабочие операции Суперкомпактный эргономичный корпус с сенсорным дисплеем. Количество измеряемых параметров - не менее 18 параметров (включая частичную дифференцировку лейкоцитов на 3 субпопуляции) Новый патентованный лизирующий агент, не травматичный для лейкоцитов Тип насосов - перистальтические насосы (не требуется внешний пневматический модуль) Принцип измерения клеток - импедансный метод измерения Принцип измерения гемоглобина- фотометрический метод CV<1.5 % Производительность - не менее 61 анализа в час Готовность к работе в течение одной минуты после включения Тип реагентов - открытая реагентная система Объем образца - цельная кровь – 30 мкл Педиатрический режим - объем образца – 10 мкл Микро режим - объем образца – 5 мкл Макро режим - объем образца – 50 мкл Диаметр апертуры 80 мкм (RBC),100 мкм (WBC) Вывод результатов, гистограмм и контрольных графиков на встроенный цветной жидкокристаллический сенсорный дисплей с тонкопленочной технологией с разрешением 240х320 пикселей Управление анализатором - с помощью цветного сенсорного дисплея (типа тач-скрин) Контроль за состоянием реагентов - автоматический с помощью сенсоров, вывод на экран пиктограмм состояния Флаг эозинофилов - специальное сообщение для повышенных эозинофилов CV для основных параметров - WBC < 2%, RBC < 1.5%, MCV<1%, PLT < 4% (Нормы: изменяемый диапазон физиологических норм для каждого параметра.) Изменяемый диапазон физиологических норм для каждого параметра. Результаты выдаются с флагами при выходе за установленные нормы. Возможность установки дополнительных критических значений. Пределы измерения - WBC – до 600 тыс/мкл (в автоматическом режиме без предварительного разведения) HGB< 30 г/л Очистка апертуры гидравлическая и электрическая (HV-разряд). Апертура полностью экранирована от внешних воздействий Встроенная система для контроля состояния апертуры Автоматическая очистка апертуры после каждого анализа Калибровка, автоматическая (по калибратору), по факторам (ручная), Контроль качества - 3-уровневый контроль на основе графиков Леви-Дженнингса и программы контроля качества для калибровки WBC, RBC, PLT, HGB, HCT (MCV), RDW и MPV, вычисления среднего значения и коэффициента вариаций, а также контроля качества X -R, L & J, XB, XD,CV . Архив результатов - не менее 400 образцов и гистограмм для 50 образцов в памяти прибора Анализатор должен удалять протеины крови или частички пыли из проема крышек для предотвращения затора после каждого подсчета. При возникновении затора, анализатор должен автоматически удалять затор и проводить повторный подсчет образцов. Рабочее меню на русском языке Компьютерный интерфейс - двухсторонний интерфейс по USB-порту Принтер - внешний Питание - до 240 Вольт ± 10% переменный ток, 50/60 Гц Потребляемая мощность - до 120 Вт Рабочая температура от 15 до 30 С Рабочая влажность от 30 до 85% (не конденсированная) Размеры – 40 х 25 х 45 см ИНТЕРФЕЙС: USB-порт Комплектация: - Cетевой шнур: используется для подсоединения к системе электропитания - 1шт. - Предохранители: 2.0А с временной задержкой 110-127В и 1.0А с временной задержкой 220-240В: используется в системе электропитания для защиты аппарат от перепадов в напряжении - 1шт. - Сборный фильтр: используется в измерительном блоке для защиты от сгустков крови и жидкостей - 1шт. - Сборная трубка насоса: используется в измерительном блоке для распределения жидкостей - 1шт. - Пробозаборник: используется для забора крови из пробирки - 1шт. -Трубка разбавителя, маркирована синим цветом, 1.5: используется в измерительном блоке для распределения жидкостей - 1шт. - Трубка для отходов, маркирована красным цветом, 0.4 м: используется для слива отходов - 1шт. - Трубка детергента, маркированная зеленым цветом, 1.5 м: используется в целях очистки и промывки - 1шт. - Трубка, маркированная белым цветом, 0.4 м: используется в целях очистки и промывки- 1 шт. - Крышка контейнера 18 л: используется для герметизации контейнера - 1шт. - Сборная трубка контейнера 18 л: используется для сбора жидкостей - 1шт. - Принтер: внешний-1 шт. - Мешалка: для перемешивания крови в образце - 1 шт. - Сетевой фильтр 8 разъемов (не менее 5 метров) - 1 шт. - Изотонический раствор красный: раствор для разведения клеток крови. Буферный раствор с фиксированными параметрами рН, электропроводности и осмолярности - 32 канистры. - Лизирующий раствор синий: раствор для дифференцировки лейкоцитов, эритроцитов и гемоглобина. при добавлении в разведение крови приводит к лизису эритроцитов и в то же время сохраняет лейкоциты - 4 бут. - Чистящий раствор зеленый: раствор для промывки жидкостных магистралей, клапанов, шприцов, датчиков, насосов и трубочек прибора. Предотвращает осадки на апертурах и внутренних поверхностях, обеспечивает стабильность аналитических характеристик анализаторов - 10 Бут. - очистной раствор желтый: раствор для жесткой отчистки в случае засора и дезинфекции а также для очистки анализатора адсорбированные на стенках гидравлической системы от белков и других веществ. Применяется для очистки счетных апертур-10 Бут. - Контрольная кровь, 3DN: суспензия с взвешенными форменными элементами, для контроля качества анализа крови в гематологических анализаторах на 3 субпопуляции. Норма-3 флакона. - Контрольная кровь, 3DH: суспензия с взвешенными форменными элементами, для анализа, высокий уровень - 3 флакона. - Контрольная кровь, 3DL: суспензия с взвешенными форменными элементами, для анализа, низкий уровень.-3 флакона. - Тубка перистальтического насоса: используется для забора и распределения жидкостей- 3 шт. - Фильтр: используется для защиты от сгустков - 6 шт. - Бумага для принтера: бумага для распечатки анализов - 2 руллона. |
| 18 | Аппарат ультразвуковой диагностический | Область применения аппарата - это акушерство и гинекология, абдоминальные исследования и маммология, урология и кардиология, поверхностно расположенные органы и исследования сосудов, мускулоскелетные исследования, а также педиатрия, неонаталогия, транскраниальные исследования и исследования с применением контрастных веществ. Ультразвуковой аппарат с цветным, энергетическим, направленным энергетическим, тканевым, импульсным и непрерывноволновым допплером, трехмерным УЗИ в реальном времени (3D обычными и 4D объемными датчиками). С высочайшей разрешающей способностью, новейшие технологии формирования трехмерного изображения, мультислайсинг. Режимы визуализации: режим 2D, режим М, режим цветного доплеровского картирования (ЦДК), режим энергетического допплера (ИД), режим направленного энергетического допплера (НИД), режим визуализации с инверсией силовых импульсов, режим импульсно-волнового (ИВ) спектрального допплера, режим непрерывно-волнового допплера(НВ), спектрального допплера, режим 3D, двойной режим, режим четырех изображений, смешанные режимы, одновременный режим, масштабирование; серая шкала - 256 градаций (8 бит); фокусировка: максимум восемь точек (четыре точки выбираются одновременно), цифровой динамический фокус получения (постоянный). Электропитание 200-240В, 10А, 50-60Гц. Габариты: высота - 1278 мм. (с монитором), ширина - 510 мм., глубина - 885 мм., вес - > 101 кг. (с монитором) жесткий диск 80Гб. Комплектация: - Консоль : панель и встроенная клавиатура с трекболом. Кинопамять. Монитор 17" С системой передачи информации по сетям DICOM 3.0. Встроенный дисковод DVD-RW. Модуль непрерывно волнового допплера - 1шт. - Пакет кардиологических расчетов: опция для исследования сердечно-сосудистой системы. Кардио-система: ЭКГ модуль + программное обеспечение - 1шт. - Встроенные модули: цветного, энергетического, направленного энергетического и импульсного допплера, 2-я гармоника - 1шт. - 8 USB-портов: 6 на задней панели + 2 на передней - 1шт. - Термопринтер: для получений изображения на бумаге - 1шт. - Конвексный датчик: для акушерских исследований (плод, сердце плода). Гинекология (матка, яичники). Абдоминальные исследования( печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, глубокие сосуды). 2-8МГц. С возможностью подсоединения биопсийного набора - 1шт. - Микроконвексный датчик: для неонатологии, кардиологии. Абдоминальных исследований (сердце, мозг, глубокие сосуды, почки). 4-9 МГц / 10 мм - 1шт. - Линейный датчик: датчик для поверхностных структур (щитовидная железа, молочная железа, лимфоузлы). Мускуло- скелетные исследования (суставы, мышцы,подкожные структуры, переферические сосуды). 5-12 МГц/50мм. С возможностью подсоединения к датчику бипсийного набора -1шт. - Фазированный датчик: для кардиологических и транскраниальных исследований у детей 3-5 МГц/15 мм - 1шт. - Источник бесперебойного питания: 2 кВт. С выпрямителем тока функцией стабилизации напряжения и фильтрации помех аварийного питания - 1шт. - Гель: средней вязкости, для УЗИ по 5 литров в канистре - 1канистра. - Термобумага к видеопринтеру, 21 метр в рулоне, размер 110 мм 100-120 снимков -1 уп – 4 рулона. |
| 19 | Аппарат ультразвуковой диагностический | Область применения - это акушерство и гинекология, абдоминальные исследования и маммология, урология и кардиология, поверхностно расположенные органы и исследования сосудов, мускуло-скелетные исследования, а также транскраниальная допплерография у взрослых, педиатрия и неонаталогия. Ультразвуковой диагностический аппарат в комплекте: предназначенный, для применения в медицинских центрах, женских консультациях, больницах и поликлиниках. Основные технические характеристики: габариты: высота- 1350 мм. (с монитором), ширина - 580 мм., глубина - 1050 мм., вес - более 120,3 кг (с монитором). Серая шкала-256 градаций (8 бит). Монитор-17 дюймовый. 5 разъемов для подключения датчиков (включая один разъем для подключения непрерывно волнового датчика). Трехмерное объемное ультразвуковое исследование в реальном времени. Технология мультислайсинг, позволяющая просматривать одновременно несколько двухмерных срезов. С функцией тестирования, СтрессЭхо. Комплектация: - Система ультразвуковая диагностическая. Базовый модуль Стационарный (консоль).1 шт - Панель управления Многофункциональная сенсорная панель. Клавиатура с трекболом.1 шт - Встроенные модули допплеровского картирования, энергетического допплера, 2–я гармоника: Режим цветного допплеровского картирования. Режим энергетического допплера. Режим визуализации с инверсией силовых импульсов. Режим импульсно-волнового допплера, спектрального допплера. Режим непрерывно-волнового, спектрального допплера. Двойной режим. Режим четырех изображений. Смешанные режимы. Одновременный режим. Масштабирование. Серая шкала-256 градаций(8 бит). Фокусировка: максимум 8 точек (четыре точки выбираются одновременно), цифровой динамический фокус получения (постоянный) -1 шт. - Жидкокристаллический монитор 17” дюймовой диагональю: Цветной жидкокристаллический монитор 17”дюймовой диагональю - 1 шт. - Жесткий диск объемом 250 ГБ: хранение информации в цифровом формате в аппарате непосредственно -1 шт. - Программное обеспечение: система (объемная визуализация сердца) Объемная динамическая визуализация сердца плода в оттенках серой шкалы -1 шт. - Программное обеспечение: система для произведения объемного изображения в реальном времени. Статическое трехмерное исследование в реальном времени - 1 шт. - Конвексный датчик 3-7МГц 50мм 770 : акушерские исследования (плод, сердце плода) гинекология (матка, яичники), абдоминальные исследования (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, глубокие сосуды) -1 шт. - Абдоминальный Объемный датчик 2-6МГц 40мм 840: Трехмерные абдоминальные исследования, акушерство и гинекология в реальном времени -1 шт. - Эндо-кавитальный датчик 4-9 МГц 10мм 1500 : акушерские исследовании (ранние сроки), гинекология (матка, яичники),урология (предстательная железа) исследование прямой кишки -1 шт. - Линейный датчик 5-13Мгц/40мм: поверхностные структуры (щитовидная железа молочная железа, лимфоузлы), мускуло-скелетные исследования (суставы, мышцы, подкожные структуры) периферические сосуды -1 шт. - Биопсийный набор к конвексному датчику 3-7МГц 50мм 770 : насадка, проводник иглы для проведения обследования путем биопсии под контролем ультразвукового сканера - 1шт. - Черно белый видеопринтер (цифровой с интерфейсом USB2.0): нормальный режим: 3,7 секунды (Продольный режим: 22.5 секунды Максимальное разрешение: 1280 точек Возможность получения графического изображения на бумаге - 1 шт. - Источник бесперебойного питания: 2 кВт. С выпрямителем тока функцией стабилизации напряжения и фильтрации помех аварийного питания - 1 шт. - Гель для узи по 5 литров в канистре средней вязкости-1 шт - Термобумага к видеопринтеру, 21 метр в рулоне, размер 110 мм 100-120.снимков 1 уп – 4 рулона. |
| 20 | Аппарат ультразвуковой диагностический | Область применения аппарата - это акушерство и гинекология, абдоминальные исследования и маммология, урология и кардиология, поверхностно расположенные органы и исследования сосудов, мускулоскелетные исследования, а также педиатрия, неонаталогия, транскраниальные исследования и исследования с применением контрастных веществ. Ультразвуковой аппарат с цветным, энергетическим, направленным энергетическим, тканевым, импульсным и непрерывноволновым допплером, трехмерным УЗИ в реальном времени (3D обычными и 4D объемными датчиками). Высочайшая разрешающая способность, новые технологии формирования трехмерного изображения, мультислайсинг. Режимы визуализации: режим 2D, режим М, режим цветного доплеровского картирования (ЦДК), режим энергетического допплера (ИД), режим направленного энергетического допплера (НИД), режим визуализации с инверсией силовых импульсов, режим импульсно-волнового (ИВ) спектрального допплера, режим непрерывно-волнового (НВ) спектрального допплера, режим 3D, двойной режим, режим четырех изображений, смешанные режимы, одновременный режим, масштабирование; серая шкала - 256 градаций (8 бит); фокусировка: максимум восемь точек (четыре точки выбираются одновременно), цифровой динамический фокус получения (постоянный). электропитание 200-240В, 10А, 50-60Гц. Габариты: высота - 1278 мм. (с монитором), ширина – 10 мм., глубина - 885 мм., вес - > 101 кг. (с монитором) жесткий диск 80 Гб. Комплектация: - Консоль: панель и встроенная клавиатура с трекболом. Кинопамять. Монитор 17" С системой передачи информации по сетям DICOM 3.0. Встроенный дисковод DVD-RW. Модуль непрерывно волнового допплера – 1. - Пакет кардиологических расчетов: опция для исследования сердечно-сосудистой системы – 1. - Система объемного изображения трехмерное УЗИ в реальном времени. Скорость объемного сканирования - до 56 объемов в секунду. 1шт - Встроенные модули: цветного, энергетического, направленного энергетического и импульсного допплера, 2-я гармоника. -1 - 8 USB-портов 6 на задней панели + 2 на передней.-1 - Термопринтер: для получений изображения на бумаге – 1. - Конвексный датчик: для акушерских исследований(плод, сердце плода). Гинекология (матка, яичники). Абдоминальные исследования( печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, глубокие сосуды). 2-5 МГц . С возможностью подсоединения биопсийного набора - 1шт. - Линейный датчик: датчик для поверхностных структур(щитовидная железа, молочная железа, лимфоузлы). Мускуло- скелетные исследования(суставы, мышцы,подкожные структуры, периферические сосуды). 5-12МГц/50мм. С возможностью подсоединения к датчику биопсийного набора – 1шт. - Фазированный датчик: для кардиологических и транскраниальных исследований у детей . 2-4 МГц/19 мм – 1шт. - Конвексный ректо-вагинальный датчик: акушерские исследования (ранние сроки), гинекология (матка, яичники), урология (предстательная железа), исследования прямой кишки. 4-9МГц/10 мм – 1шт. - Абдоминальный объёмный датчик: трехмерные абдоминальные исследования, акушерство и гинекология. 2-6 МГц - 1шт. - Источник бесперебойного питания. 2 кВт. С выпрямителем тока функцией стабилизации напряжения и фильтрации помех аварийного питания – 1. - Гель средней вязкости, для УЗИ по 5 литров в канистре – 1. - Термобумага к видеопринтеру, 21 метр в рулоне, размер 110 мм 100-120.снимков 1 уп – 4 рулона. |
| 21 | Аппарат ультразвуковой диагностический | Область применения сканера - это акушерство и гинекология, абдоминальные исследования и маммология, урология и кардиология, поверхностно расположенные органы и исследования сосудов, мускулоскелетные исследования, а также транскраниальная допплерография у взрослых, педиатрия и неонаталогия. Аппарат ультразвуковой экспертного класса с цветным, двунаправленным энергетическим, тканевым, импульсным и непрерывноволновым допплером, трехмерное УЗИ в реальном времени (3D обычными и 4D объемными датчиками). Высочайшая разрешающая способность, новые технологии формирования трехмерного изображения, мультислайсинг и стресс-эхо. Режимы визуализации: режим 2D, режим М, режим цветного доплеровского картирования (ЦДК), режим энергетического допплера (ИД), режим визуализации с инверсией силовых импульсов, режим импульсно-волнового (ИВ) спектрального допплера, режим непрерывно-волнового (НВ) спектрального допплера, режим 3D, двойной режим, режим четырех изображений, смешанные режимы, одновременный режим, масштабирование; серая шкала - 256 градаций (8 бит); фокусировка: максимум восемь точек (четыре точки выбираются одновременно), цифровой динамический фокус получения (постоянный). Электропитание 100-120 В/200-240 В, 10 А, 50/60 Гц. Габариты: высота - 1260 мм. (с монитором), ширина - 580 мм., глубина - 946 мм., вес - 119 кг. (с монитором) Комплектация: - ЖК монитор - 17" (40,8 см). 17’’ ЖК цветной монитор с высоким разрешением Разрешение: 1280*1024*24 бит Высокий уровень контрастности и яркости – 1. - Панель управления: многофункциональная клавиатура – 1. - Консоль: усовершенствованный эргономичный дизайн Компактные размеры и легкий вес Высоко маневреный для портативного обследования Поворотная и вращающаяся дуга монитора 4 активных порта для одновременного подключения датчиков (включая карандашный датчик) Передняя/задняя ручки Прикрепляемая панель Светлая алфавитно-цифровая клавиатура Вращающаяся контрольная панель: вращение 50° Разделенная по функциям клавиатура Контроль основной позиции (Контрольная панель движения) Быстрый вызов для многих функций Функциональные группы клавиш Положительный отклик на контрольное приведение в действие Активированные клавиши идентификации индикаторных ламп Полная алфавитно-цифровая QWERTY клавиатура Светящиеся обозначения контрольной панели Периферийные устройства, контролируемые системной клавиатурой (клавиатура с подсветкой/многоязычная клавиатура) Высококачественная стерео аудио голосовая система Контроль аудио громкости Вход/выход на задней панели Задний отсек для хранения аксессуаров 4 задних USB порта (для цифрового соединения периферийных устройств) 2 передних USB порта (для используемой памяти и соединения внешних устройств) Кнопка ON/OFF для доступа к включению/отключению системы 2-х кнопочный ножной переключатель – 1. - Датчик конвексный: 2-6МГц. Акушерские исследования (плод, сердце плода), гинекология (матка, яичники), абдоминальные исследования (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, глубокие сосуды), почки. - Конвексный датчик (вагинальный) 4-9 МГц/10 мм. Акушерские исследования (ранние сроки), гинекология (матка, яичники), урология (предстательная железа), исследования прямой кишки. - Абдоминальный объемный датчик: 4-8 МГц/40 мм. Трехмерные абдоминальные исследования, акушерство (трехмерное УЗИ плода) и гинекология. - Принтер черно-белый цифровой: с мгновенной посылкой картинки на принтер с интерфейсом USB2.0 – 1. - Источник бесперебойного питания: 2 кВт. С выпрямителем тока функцией стабилизации напряжения и фильтрации помех аварийного питания – 1. - Модуль ЭКГ: для соединения с внешним источником сигнала – 1. - Дополнительное программное обеспечение: программа поверхностной реконструкции и получения объемных изображений методом «свободной руки». Возможности: - Сбор данных при помощи параллельного или веерного сканирования - Режим поверхностной трехмерной реконструкции с возможностью задания уровня прозрачности - Мультиплановый анализ (отображение поперечного среза) Расширенная программа трехмерной реконструкции с использованием возможности совмещения с цветным доплеровским картированием. Режим панорамного сканирования с возможностью проведения измерений. Анатомический М-режим. Возможность расположения курсора М-режима под произвольным углом датчиках – 1. - Бумага для Ч/белого термопринтера по 5 рулонов в комплекте: бумага выс. плотности печати формата А6, рулон 0,11х20м, 215 снимков – 2 комплекта. - Гель для проведения ультразвуковых исследований: канистра 5л – 1 шт. |
| 22 | Наркозно-дыхательный аппарат - рабочее место анестезиолога в комплекте | Аппарат для введения в наркоз взрослых пациентов, детей и новорожденных с проведением автоматической вентиляции легких, вентиляции вручную или при самостоятельном дыхании. Система предназначена для применения у взрослых и детей с использованием любых методик анестезии, включая ингаляционную анестезию с низкими и минимальными потоками. Вентилятор должен представлять собой аппарат ИВЛ с электроприводом и электронным управлением, не требующий подачи сжатого газа для привода. Автоматическая электронная подача О2, N2O и воздуха. Нагреваемая система шлангов. Электронный контроль смесителя газа от 200 мл/мин. до 18 л/мин. для функций полуоткрытой/полузакрытой системы. 4 x RS232 интерфейса для обмена данными с больничной сетью. Предназначен для использования средств для ингаляционного наркоза в системе реверсивного дыхания, ингаляционного наркоза в почти замкнутой системе, ингаляционного наркоза в системе нереверсивного дыхания с отдельным патрубком выхода свежего газа для подключения, например, при расходе свежего газа от 0,2 до 18 л/мин. Режимы вентиляции: Вентиляция с контролем объема газа и вентиляция с контролем давления газа. Вентиляция с поддержкой по давлению. Режим PS может быть использован как самостоятельно, так и в комбинации со всеми синхронизированными формами механической вентиляции, с контролем по объёму и с контролем по давлению. Все параметры PS режима (ПДКВ, дельта давления поддержки, частота дыхания, триггер) могут настраиваться по усмотрению пользователя. В режиме PS может быть активирована функция вентиляции при апноэ. В режимах с контролем по объёму минимальная установка дыхательного объёма составляет 5мл. Комбинированный режим с контролем объема и давления, сочетает режимы контроля по объёму и по давлению. Используется снижающийся инспираторный поток при минимальном необходимом уровне давления (без пиков). Подаётся гарантированный дыхательный объём. Инспираторное давление автоматически адаптируется к изменениям состояния лёгких. Начало и завершение дыхательного цикла триггируются пациентом. Самостоятельное дыхание с постоянным положительным давлением в дыхательных путях (CPAP). Вентиляция, проводимая вручную (Man.). Самостоятельное дыхание (Spont.). На дисплей выводятся значения следующих параметров: пиковое значение давления Ppeak, среднее давление Pmean, давление плато Pplat и PEEP, минутный объем на выдохе MV, разница между минутным объемом на вдохе и выдохе, комплайнс пациента, дыхательный объем VT, частота дыхания Freq(частота дыхания в минуту), концентрация O2, N2O, газообразного анестетика и CO2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе, дельта O2 Δ O2: разница концентраций O2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе, С помощью кривых иллюстрируются следующие параметры: давление в дыхательных путях Paw, поток вдыхаемого и выдыхаемого газов, концентрация O2, CO2 и газообразного анестетика во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе. В виде столбцовых диаграмм изображаются: объем вдыхаемого, выдыхаемого и теряемого из-за утечки газа за единицу времени, волюмометр, давление. Дополнительно к этому на дисплей выводятся графики изменения значений параметров в течение времени (тренд), а также журнал регистрации. Мониторинг: с помощью регулируемых границ тревоги, которые можно автоматически изменять в зависимости от конкретной ситуации. Monitoring Plus – отображение дополнительных петель (P/V, V/Flow); автоматическая калькуляция параметров вентиляции исходя из «идеального веса пациента», калькуляция расхода и потребления анестетика пациентом. Программа эффективного использования низкопоточной анестезии. Контролируются следующие параметры: давление в дыхательных путях Paw, минутный объем на выдохе MV, апноэ, концентрация газообразного анестетика во вдыхаемом и выдыхаемом газе, определение смесей газообразных анестетиков, концентрации O2 и N2O во вдыхаемом воздухе, концентрация CO2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе, насыщение кислородом, частота пульса. Функции обеспечения безопасности: контроль концентрации кислорода в подаваемом газе, которая не должна быть меньше 25%, прекращение подачи N2O в случае прекращения подачи О2, при падении давления подаваемого О2 ниже 2 бар на 7 секунд включается звуковой сигнал, при полном отсутствии кислорода аппарат переходит на воздух,аварийный клапан подачи атмосферного воздуха,звуковой и световой сигналы тревоги при снижении давления газов на входе в аппарат,APL-клапан предохранительный с диапазоном от 1,5 до 80 смН2О, система блокировки гарантирует, что в действии находится только один испаритель анестетиков. Автоматический тест при включении с проверкой всех датчиков. Визуальное отображение сигналов тревоги, классифицируемых по степени важности. Дозировка свежего газа (электронный смеситель). Регулируемые параметры: Концентрация O2 от 21 дo 100 об.%. (при N2O в качестве газа-переносчика мин. 25 об.%. или 250 мл/мин. При расходе свежего газа ≤250 мл/мин доставляется 100 % O2 (SORC)). Степень точности ±5 % или 2 об.%., дествительно наибольшее значение. Расход свежего газа от 0 и 0,2 до 18 л/мин объем потока. Степень точности при 20 °C и 1013 гПа, при 0 л/мин +0,005 л/мин в диапазоне от 0,20 до 0,40 л/мин ±0,04 л/мин начиная с 0,4 л/мин ±10 %. Подача кислорода с помощью кнопки O2 flush >35 л/мин. Аварийная подача O2 от 0 дo 12 л/мин. Степень точности ±35 % или ±2 л/мин, действительно наибольшее значение. Oпционные выходы: для подключения трубок O2 и бронхиального отсоса, давление соответствует входному давлению, выход для воздуха макс. 70 л/мин, выход для O2 макс. 20 л/мин. Вентилятор: (поршневой вентилятор с электронным управлением и электроприводом, не связанный со свежим газом). Режимы вентиляции: IPPV, SIMV, PCV, CPAP, PS. Регулируемые параметры: Ограничение давления Pmax. В режимах IPPV, SIMV (PEEP+10) дo 70 гПа. Степень точности ±10 % от установленного значения или мин. ±3 гПа. Макс. допустимый расход свежего газа может быть ограничен при использовании испарителя наркотических средств. Давление на вдохе PINSP. В режиме PCV от (PEEP+5) дo 70 гПа. Степень точности ±10 % oт установленного значения или мин. ±3 гПа Дыхательный объем VT. В режимах IPPV, SIMV от 3 дo 1400 мл. Степень точности В диапазоне от 3 дo 150 мл ±10 % от установленного значения или мин. ±10 мл. Свыше 150 мл ±5 % от установленного значения или мин. ±15 мл. Частота вентиляции. от 3 дo 100/мин. Степень точности ±10 % от установленного значения или ±1/мин; действительно наименьшее значение вдоха от 0,2 дo 6,7 секунд. Соотношение продолжительности вдоха/выдоха: макс. 5 : 1. В режимах IPPV, SIMV от 0 дo 60 %. Расход вдыхаемого газа производная величина от VT и TINSP. В режимах IPPV, SIMV от 0,1 дo 100 л/мин ±10 %. В режиме PCV макс. 150 л/мин +10 %. PEEP. В режимах IPPV, SIMV от 0 дo 20 гПа (но не более Pmax –10 гПа). В режиме PCV от 0 дo 20 гПа (но не более PINSP –5 гПа). Степень точности ±10 % oт установленного значения или ±2 гПа; действительно наибольшее значение. Tриггер: В режиме SIMV от 0,3 дo 15 л/мин Ramp. В режиме PCV от 0,2 дo 2 секунд. Дыхательная система: Общий объем (без дыхательных шлангов, вкл. емкость абсорбера): В режиме "Man. Spont." ок. 4,4 л, В режиме автоматической вентиляции ок. 4,7 л (вкл. объем поршня), Комплайнс (без дыхательных шлангов):В режиме "Man. Spont." 5,3 мл/гПа, В режиме автоматической вентиляции 2,4 мл/гПа, Вместимость абсорбера 1,5 л, Утечка во всей системе (согл. EN 740) <150 мл/мин при 30 гПа, Клапан ограничения давления APL:Диапазон регулирования от 5 дo 70 гПа, Степень точности в диапазоне от 5 до 15 л/мин ±15 % oт установленного значения ±3 гПа, действительно наибольшее значение, Степень точночти при 20 °C и 1013 гПа, Сопротивление на выдохе (согл. EN 740). Абсорбер в нормальном режиме эксплуатации (наполнен натронной известью), Aбсорбер в байпасном положении CO2 (только в сочетании с DS Click) при 60 л/мин 6,2 гПа 4,8 гПа; при 30 л/мин 2,5 гПа 2,0 гПа; при 5 L л/мин 0,9 гПа 0,9 гПа. Сопротивление на вдохе (согл. EN 740) идентично сопротивлению на выдохе. Выход свежего газа для системы нереверсивного дыхания: Присоединительный элемент конус ISO Ø 22 мм (мужской) с конусом ISО Ø 15 мм (женский). Ограничение давления макс. 80 гПа при расходе 18 л/мин. Расход свежего газа от 0,2 дo 18 л/мин. Системы измерения Измерение давления (пьезорезистивное): Давление в дыхательных путях от –20 дo 100 гПа, Разрешение измерения 0,1 гПа, PEEP, PPEAK, PPLAT, PMEAN от –20 дo 100 гПа. Разрешение индикации 1 гПа, Степень точности ±4 % от измеренного значения или ±2 гПа, действительно наибольшее значение, Давление в дыхательных путях при наружном выходе свежего газа от 0 дo 100 гПа, Разрешение измерения 0,1 гПа, Точность измерения ±8 % от измеренного значения или ±3 гПа, действительно наибольшее значение. Давление в системе централизованного газоснабжения от 0 дo 9,8 кПа * 100, Разрешение измерения 0,1 кПа * 100, Точность измерения ±4 % от измеренного значения или ±0,2 кПа * 100, Давление в баллоне1) от 0 до 250 кПа * 100, Разрешение измерения 1 кПа * 100, Точность измерения ±4 % oт измеренного значения или ±6 кПа * 100. Измерение потока (термоанемометрия): Поток (кривая в реальном масштабе времени):Диапазон от –180 дo 180 л/мин, Разрешение измерения 0,1 л/мин, Точность измерения при 60 л/мин2) ±8 % от измеренного значения, Дыхательный объем VT: Диапазон от 0 дo 9999 мл, Разрешение индикации 1 мл, Точность измерения ±8 % oт измеренного значения или ±5 мл, действительно наибольшее значение, Действительно для редуктора давления Silverline, При 20 °C и 1013 гПа, Mинутный объем MV:Диапазон от 0 дo 99,9 л/мин, Разрешение индикации 0,1 л/мин, Точность измерения ±8 % oт измеренного значения или ±0,05 л/мин, действительно наибольшее значение, Система частоты самостоятельного дыхания: Диапазон от 0 дo 100/мин, Разрешение индикации 1/мин, Точность измерения ±10 % или ±1/мин, действительно наименьшее значение (от 6 дo 100/мин), ±0,3/мин (<6/мин), Комплайнсt: Диапазон от 0 дo 250 мл/гПа, Разрешение индикации 0,1 мл/гПа, Точность измерения ±15 % oт измеренного значения или ±0,5 мл/гПа, действительно наибольшее значение, Утечка MV: Диапазон от 0 дo 9,99 л/мин, Разрешение индикации 0,01 л/мин, Точность измерения ±15 % oт измеренного значения или ±50 мл, действительно наибольшее значение Измерение параметров O2, CO2 и газообразного анестетика: Измерение методом всасывания в боковом потоке., Все измерения при условиях u1082 калибровки ATPS., Отсасываемое количество газа 150 мл/мин ±20 мл/мин, Задержка отсасывания обычно менее 2 секунд, в зависимости от шланга подачи контрольного газа, Время срабатывания t10..90 O2 (Т окр. среды >20 °C) менее 650 мсек, Время срабатывания t10..90 CO2 менее 500 мсек, Газовые анестетики t10..90 AGas менее 500 мсек, Включение/фаза разогрева, Специфицированная степень точности прибл. через 20 мин, Степень точности по ISO прибл. через 4 мин. Измерение параметров O2 (парамагентический датчик): Диапазон измерения от 5 дo 100 об.%., Разрешение измерения 0,1 об.%., Точность измерения при калибровке с воздухом: при калибровке со 100 об.% O2: ±3 об.% в диапазоне измерений от 5 до 50 об.%., ±3 об.% в диапазоне измерений от 5 до 100 об.%., ±5 Vol.% в диапазоне измерений от 50 до 100 об.%. Измерение параметров CO2 (спектрометрия в области инфракрасных лучей): Диапазон измерения от 0 дo 10 об.%., Разрешение 0,1 об.%., Точность измерения ±0,2 об.%. или ±5 % oт измеренного значения, действительно наибольшее значение, Диапазон измерения от 0 дo 80 мм рт. ст., Разрешение измерения 1 мм рт. ст., Точность измерения ±1,5 мм рт. ст. или ±5 % oт измеренного значения, действительно наибольшее значение, Диапазон измерения от 0 дo 9,9 кПа, Разрешение измерения 0,1 кПа, Точность измерения ±0,2 кПа или ±5 % oт измеренного значения, действительно наибольшее значение. Измерение параметров газообразного анестетика (спектрометрия в области инфракрасных лучей): Все данные в об.%. относительно давления окружающей среды 1013 гПа, Диапазон измерения параметров газообразных анестетиков: Диапазон измерения для галотанов от 0 дo 8,5 об.%., Нижний диапазон измерения от 0 дo 4 об.%. Верхний диапазон измерения от 4 дo 8,5 об.%., Диапазон измерения для изофлуранов от 0 дo 8,5 об.%., Нижний диапазон измерения от 0 дo 5 об.%., Верхний диапазон измерения от 5 дo 8,5 об.%., Диапазон измерения для энфлуранов от 0 дo 10 об.%., Нижний диапазон измерения от 0 дo 5 об.%., Верхний диапазон измерения от 5 дo 10 об.%., Диапазон измерения для севофлуранов от 0 дo 10 об.%., Нижний диапазон u1080 измерения от 0 дo 6 об.%., Верхний диапазон измерения от 6 дo 10 об.%., Диапазон измерения для дезфлуранов от 0 дo 22 об.%., Нижний диапазон измерения от 0 дo 15 об.%., Верхний диапазон измерения от 15 дo 22 об.%., Точность измерения в нижнем диапазоне ±0,15 об.%. или ±5 % oт измеренного значения, действительно наибольшее значение. Точность измерения в верхнем диапазоне ±10 % oт измеренного значения, Разрешение 0,1 об.%., Диапазон измерения для N2O от 0 дo 100 об.%., Разрешение 0,1 об.%., Точность измерения ±2 об.%. или ±3 % от измеренного значения, действительно наибольшее значение, Точность в зависимости от частоты дыхания (при соотношении продолжительности вдоха ивыдоха 1:1), Специфизированная степень точности до 40/мин. Степень точности по ISO до 60/мин, Регистрация газообразного анестетика автоматическая, Вторичный газ минимум 0,1 MAC становится первичным газом, если в выдыхаемом газе его МАС более чем на 0,2 выше МАС прежнего первичного газа, Чувствительность в поперечном направлении отсутствует для спирта (<3 ‰), aцетона (<1 ‰), метана, водяного пара, NO и CO. Калиброванный испаритель жидкого анестетика. Работает без подогрева. Предназначен для обогащения дыхательной смеси сухих, медицинских газов наркозного аппарата паром жидкого анестетика при точной дозировке его концентрации. Основные особенности: Наличие транспортного режима «T» для транспортировки заполненного испарителя в любом положении. Безопасная система заполнения. Наличие смотрового глазка для контроля уровня наполнения анестетика. Технические характеристики: Предел концентрации – от 0,2 до 8%. Объем заполнения – не менее 360 мл. Скорость газотока – от 0.2 до 15 л/мин., от 0.2 до 10 л/мин при концентрациях >5 об.% Температурный диапазон при эксплуатации не хуже – от 10 до 40°C. Размеры: Габариты аппарата (Ш x В x Т) ок. 80 см x 137 cм x 80 cм. Габариты лотка (Ш x Г) ок. 43 cм x 29 cм. Габариты дыхательной системы (Ш x В x Т)ок. 37,5 cм x 40,5 cм x 34,5 cм. Вес: (готовый к эксплуатации, без испарителя и баллонов с газом) около 115 кг. Вес дыхательной системы без поглотителя 4,4 кг. Экран: цветной, плоский, TFT, 12,1'', по диагонали 800 x 600 пикселей. Комплектация: 1. Испаритель анестетиков – 1 шт: работает без подогрева. Предназначен для обогащения дыхательной смеси сухих, медицинских газов наркозного аппарата паром жидкого анестетика при точной дозировке его концентрации. Основные особенности: Наличие транспортного режима «T» для транспортировки заполненного испарителя в любом положении. Безопасная система заполнения. Наличие смотрового глазка для контроля уровня наполнения анестетика. Технические характеристики: Предел концентрации – от 0,2 до 8%. Объем заполнения – не менее 360 мл. Скорость газотока – от 0.2 до 15 л/мин., от 0.2 до 10 л/мин при концентрациях >5 об.% Температурный диапазон при эксплуатации не хуже – от 10 до 40°C . 2. Шланги для подачи N2O, O2, AIR: длина 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) – 1шт. 3. Компактная дыхательная система: необходима для соединения контура пациента к аппарату, а также для регулирования потока и давления воздуха – 1шт. 4. Тележка: на 4 колесах, с возможностью блокировки 2 колес – 1шт. 5. Имитатор легких пациента (взрослый/детский): тестовое лёгкое, применяется для тестирования функции СРАР вентилятора - 1 взрослое,1 педиатрическое. 6. Дыхательные мешки: применяются для ручной вентиляции легких при отсоединении пациента от аппарата, во время внутрибольничной транспортировки. Варианты: детский, взрослый -1 взрослый, 1 педиатрический. 7. Компрессор: компрессор безмаслянный сжатого медицинского воздуха. Энергопотребление 150 Вт – 1шт. 8. Шланг для удаления отработанных анестетиков: длина 5м – 1шт. 9. Абсорбер СО2 (баллон 5 л): натронная известь в гранулах – 2 шт. 10. Датчик потока: датчик потока термоанемометрический – 5 шт. 11. Датчик O2: датчик О2 парамагнитный -1шт. 12. Бактериальный фильтр на линии выдоха: бактериальный фильтр на 24 цикла стерилизации при 1340С – 5 шт. 13. Влагосборник: влагосборник для осушения проб дыхательной смеси, поступающих во встроенный газоанализатор – 12 шт. 14. Маска, размер 1, 2, 3: - маски многоразового использования. Для более комфортного и герметичного прилегания к лицу пациента маски имеют надувной контур с возможностью регулирования его жесткости -3 шт. - маски одноразового использования для детей (3 размеров) – 90 шт. 15. Комплект набора шлангов дыхательного контура пациента: шланги гофрированные силиконовые многоразовые – 2 шт. |
| 23 | Вентилятор для интенсивной терапии новорожденных | Область применения: Проведение продолжительной искусственной вентиляции для недоношенных детей с массой тела от 500г. Основные функциональные параметры: Интегрированная система синхронизированной вентиляции. Независимая подача основного и инспираторного потока. Наличие функций: Мониторинг дыхательного объема. Наличие функции «предел объема». Наличие функции «предел давления». Наличие функции триггерной вентиляции (срабатывающая по сигналу потока в проксимальном отделе дыхательного контура). Компенсация утечек. Проведение теста работоспособности аппарата в любое время. К аппарату прилагается воздушный компрессор. Увлажнитель с регуляцией степени нагрева вдыхаемой смеси, встроенным сервоконтролем температуры дыхательной смеси в контуре с возможностью проведения высокочастотной вентиляции. Память (тревоги, изменения параметров и режимов вентиляции и т.д.). Возможность получения информации на экране о параметрах, мониторинге и тревогах вентиляции на русском языке. Автоматическая компенсация утечек. Автоматическое самотестирование при каждом запуске аппарата. Автоматическая калибровка всех датчиков (потока, кислорода). Универсальный контур с встроенным обогревом для уменьшения образования конденсата для детей и новорожденных. Режимы вентиляции: Искусственная вентиляция легких с перемежающимся давлением с полным замещением дыхательной функции (IPPV IMV). Искусственная вентиляция с заданными дыхательным объемом и частотой, синхронизируемая с самостоятельным дыханием пациента (SIMV). Искусственная вентиляция легких с перемежающимся положительным давлением, синхронизируемая с самостоятельном дыханием больного (SIPPV). Самостоятельное дыхание с постоянным положительным давлением в дыхательных путях (CPAP). Неинвазивная вентиляция, включая набор неонатальных масок (2 размеров), интраназальных канюль (5 размеров), фиксирующих элементов (5 размеров) для неинвазивной вентиляции (NIV). Раздельно регулируемый постоянный поток на фазе выдоха принудительной вентиляции (VIVE). Измеряемые величины: FiO2. Комплайнс респираторной системы. Сопротивление. Постоянная времени респираторной системы. Коэффициент перерастяжения. Мониторинг: Графики давления в дыхательных путях и объема, Функция "замораживания" кривых с цифровым анализом точек кривых. Числовое отображение давления (пиковое, среднее). РЕЕР(СРАР). Объемы: Реальный выдыхаемый дыхательный объем. Установленный дыхательный объем. Минутный объем вентиляции. Объем утечки из дыхательного контура. Время вдоха. Время выдоха. Соотношение времени вдоха к выдоху. Частота дыхания. Частота спонтанного дыхания. Пиковый инспираторный поток. Пиковый экспираторный поток. Комплайнс легких. Инспираторное сопротивление дыхательных путей. Экспираторное сопротивление дыхательных путей. Реальная концентрация кислорода на вдохе. Аудио-визуальные тревоги: Концентрация кислорода на вдохе (в течение 25 сек FiO2 на 4 об. % выше. Нарушение герметичности. Высокое давление на вдохе (превышение давление в течение 0,33 сек,). Высокое давление СРАР (РЕЕР выше 25 мбар в течение 0,3 сек.). Низкое давление СРАР. Закупоривание трубки. Перегиб вентиляционного шланга. Низкий дыхательный объем. Низкий или высокий минутный объем. Апноэ. Одышка. Низкое давление газов на входе в аппарат. Регулируемые параметры: Время вдоха – 0,1-2 сек, время выдоха 0,2-30 сек. Частота дыхания – до 200 вдохов в минуту. Дыхательный объем 2-100 мл. Поток на вдохе 1-30 л/мин. Поток на выдохе 1-30 л/мин. Уровень PEEP 0-25 мбар. Поддержка по давлению 10-80 мбар. Концентрация О2 21-100%. Время апноэ – от 5 до 20 сек с интервалом 1 сек. Чувствительность триггера по потоку 0,02-3 мл. Время триггерной задержки – 40-60 мсек. Комплайнс системы без увлажнителя - ( 0,6 мл/мбар. Сопротивление в системе - ( 20 мбар/л/сек. Сопротивление на вдохе - ( 12 мбар/л/сек. Сопротивление на выдохе - ( 8 мбар/л/сек. Газоснабжение: Рабочее давление О2 и воздуха – от 3 до 6 бар. Уровень шума – макс 55 дБ. Габариты (ширина * высота * глубина): Базовый аппарат: 212 * 280 * 390 мм. Аппарат на тележке: 700 * 1335 * 700 мм. Вес базового аппарата – 14,5 кг. Комплектация: 1. Увлажнитель (базовый блок): энергопотребление 150 Вт. Устанавливаемая температура в дыхательном контуре 35-400 С. Время разогрева – в пределах 30 мин. Звуковая и визуальная тревога при превышении t0 С в дых. контуре более 430 С. - 1шт. 2. Камера увлажнителя: температура в камере лимитирована до 66 0 С-1шт. 3. Соединительный кабель (датчик потока): обеспечивает подсоединение датчика потока к вентилятору - 1шт. Y-образный переходник с датчиком потока: материал полисуфлон. Доступен для стерилизации и дезинфекции - 1шт. 5. Капсула датчика О2: предназначен для мониторинга О2 в основном потоке. Принцип действия: гальваническая ячейка - 1шт. 6. Клапан выдоха с глушителем: клапан выдоха, многоразовый, стерилизуемый - 1шт. 7. Адаптер нагревателя шланга: предназначен для проводника инвазивного подогрева дыхательной смеси в многоразовом контуре пациента - 1шт. 8. Шланг подачи кислорода 5м: шланг для подачи сжатого медицинского кислорода, разъём NIST, длина 5м - 1шт. 9. Шланг подачи воздуха: шланг для подачи сжатого медицинского воздуха, разъём NIST, длина 0,8 или 5м - 1шт. 10. Тележка 0,5 B: тележка на 4 колесах с возможностью блокировки 2 колес и интегрирования компрессора мед. сжатого воздуха - 1шт. 11. Набор крепежных приспособлений для опорной планки: крепление для увлажнителя (для фиксации его на тележке аппарата). Необходима для фиксации увлажнителя на тележке аппарата -1шт. 12. Компрессор медицинского воздуха: компрессор с возможностью интегрирования в тележку аппарата ИВЛ. Энергопотребление 150 Вт. Воздух на выходе: сухой, безмаслянный, давление от 3 до 6 бар -1шт. 13. Набор шлангов: многоразовый силиконовый дыхательный контур с влагоуловителем, диаметр трубки 15мм. Размеры манжет стандартные 10/22мм. или 10/10мм - 1шт. 14. Датчик кислородный: предназначен для мониторинга О2 в основном потоке. Принцип действия: гальваническая ячейка - 1шт. 15. Фильтр приточного воздуха: обеспечивает фильтрацию воздуха, поступающего в вентилятор от пылевых частиц, размером от 0,5 микрон - 10шт. 16. Датчик потока: датчик потока термоанемометрический. Не содержит мертвого пространства - 1шт. 17. Бактериальные фильтры: противомикробный и противовирусный фильтр одноразовый -100шт. 18. Бумажные фильтры: фильтры бумажные для камеры увлажнителя. Предназначены для очистки воды перед её выпариванием - 100шт. 19. Стартовый комплект: содержит тройник для подключения к дыхательному контуру, дыхательные канюли 5 размеров (по 10 штук каждого размера), маски 2 размеров (по 10 штук каждого размера), головные фиксаторы 5 размеров - 1шт. |
| 24 | Система холтеровского мониторинга ЭКГ/АД и обработки данных с регистраторами ЭКГ и регистраторами АД в комплекте | Классификация и группировка комплексов QRS. Простое удобное редактирование комплексов. Мгновенная повторная классификация. Функция для быстрой повторной классификации. Повторный анализ с измененными параметрами. Анализ ST. Тренды. Графическое представление всех событий на одном экране. Анализ пейсмекера и группировка шаблонов. Сохранение данных в формате PDF (Adobe Acrobat Reader). Отправка результатов исследования по электронной почте из программы. Подсоединение к системе управления данными. Регистрация ЭКГ по 3 каналам. Графический ЖК-дисплей с подсветкой и большим выбором языков для меню. Регистрация данных: до 72 часов (64 МБ). Интерфейс USB для контроля качества сигнала, передачи данных и параметризации. Защита от дефибрилляции. Передача данных с SD-карты памяти на ПК через интерфейс USB или картридер. Удобная неопреновая сумка с эластичным ремнем. Технические характеристики: Размеры: 94 х 61 х 20 мм, вес примерно 110 г (включая батарею) Тип батареи: 1 Х 1.5 В алкалиновая батарея типа АА или аккумуляторы 1 х AА NiMH 1.2 В емкостью > 2300 мА/Ч Потребление энергии: 95 мВт (регистрация) Получение данных: Одновременная обработка двух или трех каналов Условия эксплуатации Рабочая температура: 10° - 40°С; Температура хранения: -10° - +50°С Относительная влажность: 25 - 95% ( ез конденсации); Атмосферное давление: от 700 до 1060 кПа Кабель пациента Кабель пациента: 2-жильный: 4 электрода; 3-жильный: 6 электродов Усилитель ЭКГ Гальванически изолированный 5,5 кВ (постоянный ток); Импеданс на входе: > 10 МОм ; Максимальный потенциал электрода: ± 300 мВ (постоянный ток); Подавление синфазной помехи: >80 дБ; Динамический диапазон ± 5,12 мВ (переменный ток); Частотный диапазон: от 0,05 до 150 Гц (-3 дБ); Цифровое разрешение: 12.5 мкВ, 12 бит Частота дискретизации: 500 или 1000Гц; Распознавание пейсмекера: ± 2...200 мВ / ± 0,1..2мс Экран Жидкокристаллический дисплей, 98 х 64 точки Скорость экрана 12.5/20/35 мм.с Интерфейс пользователя Управление программой при помощи двух клавиш Встроенные часы реального времени с различными форматами даты Индикация состояния батареи Запись голоса для регистрации данных пациента и событий Различные языки Защита входа полностью изолирован, с защитой от дефибрилляции 5 Кв Стандарт безопасности IЕС-60601-1 IEC 60601-2-25, IEC 60601-2-47; AAMI/ANSI EC 38-98 Класс защиты встроенная батарея 1.5 В/100 мВ Соответствие СЕ согласно 93/42/ЕEС Общее описание регистратора АД: Компактный и точный регистратор для длительного мониторинга артериального давления. Регистратор может использоваться в ангиологии, внутренней медицине, кардиологии, а также в общей медицинской практике. Один прибор – различные области применения: Скрининг (распознавание пациентов с гипертензией). Контроль терапии (например, оценка эффективности назначенных лекарственных препаратов). Мониторинг. Технические характеристики: Характеристики: Регистрация в течение 24 или 48 часов Простое управление через меню при помощи всего двух клавиш Голосовая регистрация данных пациента Возможность обследования взрослых и детей благодаря специальным алгоритмам Возможность свободного программирования и сохранения до четырех индивидуальных программ измерений Пациент может инициировать дополнительные измерения в любой момент Регистрация и сохранение до 200 измерений за 24-часовой период Интерфейс USB для передачи данных на ПК Размеры: 101 x 69 x 28 мм (д х ш х в) Вес: 198 грамм (включая аккумуляторы) Экран: Графический ЖК-экран с подсветкой и меню на разных языках Источник питания Аккумуляторы Емкость Тип AA, 2 NiMH аккумулятора (2300 мАч) >24 часов (примерно 200 измерений) Состояние аккумулятора показывается на экране Объем памяти Свыше 400 измерений и 30 сек. Голосовой регистрации Измерения Метод измерения: Аускультативный и осциллометрический 24 или 48 ч Длительность измерения: 24 или 48 часов Диапазон измерения АД: 30 ...300 ммРт 25 (± 3ммРт) Диапазон измерения ЧСС: 25... 300 уд/мин (25 ...100 уд/мин < ± 2%) (100 ...200 уд/мин < ± 4%) (200 ...300 удмин < ± 5%) Скорость сдутия манжеты: 2….9 мм Рт/сек, авто Интервалы измерения: 10….. 120 мин. Комплектация: 1. Программное обеспечение: носитель компакт диск -1 лицензия. 2. Регистратор ЭКГ: регистрация ЭКГ по 3 каналам - 2 шт. 3. Регистратор АД: регистрация и сохранение до 200 измерений за 24-часовой период - 2 шт. 4. Пациентные кабели: 6-ти жильный, клипсовое соединение с электродами - 2 шт. 5. Электронный ключ: лицензионный ключ зашиты программного обеспечения - 1 шт. 6. USB соединительный кабель: длина 1.8 метра - 1 шт. 7. Носимый карман и ремень для регистратора ЭКГ: носимый карман и ремень с возможностью закрепления на талии - 2 шт. 8. Микрофон с соединительной трубкой: измерение НиАД аскультативным методом - 2 шт. 9. Манжета для измерения АД размерами: (M) средняя с трубкой и микрофоном: размер манжеты 25-35 см - 2 шт. 10. Зарядное устройство: для батарей NiCd, для батарей NiМН: функция заряда аккумуляторных батарей типа АА - 1 шт. 11. Персональный компьютер: стандартный ПК оснащенный дисплеем, клавиатурой и указательным устройством типа «Мышь» - 1 комплект. 12. Принтер: лазерный. Распечатка результатов на формате А4 - 1шт. 13. Источник бесперебойного питания: 330 ВА, с выпрямителем тока и с функцией стабилизации напряжения, фильтрация помех аварийного питания - 1 шт. 14. Одноразовые электроды: стандартные одноразовые ЭКГ электроды (упаковка 25 штук) - 4 упаковки. 15. NiМН 2300mA: стандартные аккумуляторные батареи, тип АА (пальчиковые) - 4 шт. |
| 25 | Лазер офтальмологический комбинированный SLT/YAG на мобильном стенде с принадлежностями | Медицинская комбинированная лазерная система для проведения лазерных офтальмологических операций трех видов: селективной лазерной трабекулопластики для лечения открытоугольной глаукомы, иридотомии для лечения закрытоугольной глаукомы и капсулотомии для лечения вторичной катаракты. Офтальмологическая лазерная система, объединяющая в себе два лазера: SLT-лазер для лечения открытоугольной глаукомы методом селективной лазерной трабекулопластики и YAG-лазер – фотоперфоратор для задней капсулотомии и иридотомии. Два лазера SLT и YAG объединены и полностью интегрированы в одной щелевой лампе. Технические характеристики: YAG – лазер: Тип лазера: Nd:YAG Длина волны: 1064 нм Класс зашиты: Класс ЗВ Длительность импульса: 4 нс Режим исследования импульсов: Одиночный импульс 2.3Гц, Двойной импульс 1.8 Гц Тройной импульс 1.6 Гц. Селектор мощности: от 0.3 до 10.0 мДж, одиночный импульс (плавное бесступенчатое изменение). Режим работы: основной, ограниченная дифракция. Размер пятна: 8 мкм. Диапазон смещения фокуса: от 100 до 350 мкм (плавное бесступенчатое изменение). Прицельный луч: Полупроводниковый лазерный диод, непрерывное излучение с длиной волны 6З5нм, двойное пятно. SLT –лазер: Тип лазера: Nd:YAG с удвоением частоты Длина волны: 532 нм Класс зашиты: Класс ЗВ Длительность импульса: 3 нс Режим следования импульсов: Только одиночный импульс Селектор мощности: от 0.3 до 2.6 мДж, одиночный импульс (плавное бесступенчатое изменение) Режим работы: Основной, ограниченная дифракция Размер пятна: 400 мкм Частота повторения: 3.0 Гц Прицельный луч: Полупроводниковый лазерный диод, непрерывное излучение с длиной волны 6З5нм Оптическая система: Единая щелевая лампа со стереоскопическим Галилеевым микроскопом настроенная для работы на переднем отрезке. Лазерные блоки SLT и YAG полностью интегрированы в щелевую лампу для уменьшения оптических искажений. Запуск лечебного луча с помощью кнопки на джойстике. Пульт управления с LCD экраном с отображением параметров лечебного луча должен располагаться как справа, так и слева от врача Увеличение щелевой лампы: Трехступенчатый регулятор:10х 16х 28х Защитный фильтр: Встроенный цветокорректирующий светофильтр 1064нм и 532нм, сбалансированный. Комплектация: 1. Основной блок: центральный блок с системой питания лазера-1шт. 2. Колонна электромеханическая: центральная стойка стола для регулировки высоты -1 шт. 3. Средняя часть стола с блоком управления в сборе: блок управления встроенный в среднюю часть стола - 1 шт. 4. Лазер с щелевой лампой в сборе: блок щелевой лампы со встроенными оптическими трактами и генераторами луча, осветитель, объектив, подвижная опорная ось щелевой лампы, с рукоятками регулировки параметров лазера и щелевой лампы - 1 шт. 5. Блок управления: пульт управления с LCD экраном с отображением параметров лечебного луча - 1 шт. 6. Кабель питания: для подключения лазера к питающей сети - 1 шт. 7. Подбородник в сборе: для фиксации головы пациента - 1 шт. 8. Упоры для рук пациента: для рук пациента - 2 шт. 9. Бинокуляр микроскопа: блок окуляров для врача с регулировкой межзрачкового расстояния - 1 шт. 10.Предохранитель: 0.3А, 250В во входах IEC стойки и консоли-2шт. 11. Мишень: для настройки лазеров во время инсталляции - 2 шт. 12. Чехол: для предохранения от пыли - 1 шт. 13. Системный ключ: для санкционированного старта лазера -1 шт. 14. Блок переключения: трехступенчатый регулятор:10х 16х 28х-1шт. 15. Запасная лампа: 12 Вольт, 30 Вт -1 шт. 16. Защитные очки в чехле: обеспечивают защиту глаз от излучений с длиной волны 532 нм и 1064 нм -1 шт. 17. Расщепитель луча: линза с боковым зеркалом для направления лечебного луча в угол передней камеры глаза (Латина) -1 шт. 18. Расщепитель луча: линза для фокусировки луча на радужке глаза (Абрахама) -1 шт. |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220 В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. При осуществлении поставки товара поставщик обязан предоставить заказчику все сервис-коды  для доступа к программному обеспечению товара. Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта должен быть не менее 36 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 30 дней с момента официального уведомления конечного получателя. Сервисное обслуживание в течение гарантийного срока обслуживания должно осуществляться квалифицированным специалистом поставщика не реже 1 раза в квартал. К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр СИ Республики Казахстан, либо поставщик принимает на себя обязательства по внесению товаров в данный реестр к моменту поставки с представлением соответствующих подтверждающих документов. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.