Протокол заседания тендерной комиссии

по допуску потенциальных поставщиков к процедуре определения наименьшей цены

в тендере с использованием двухэтапных процедур по закупу

медицинской техники

г. Астана 		                       		                                       23-24 января 2014 года

- Тендерная комиссия в следующем составе:

| Басенко А.Ф. | - Управляющий директор - член Правления ТОО «СК-Фармация», председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Амангалиев С.В. | - начальник отдела стратегического развития и мониторинга медицинской техники ТОО «СК-Фармация», заместитель председателя комиссии. |
| Члены комиссии: Тулеев Е.М. Сагинаева А.Д. Елеусизов К.И. | - заместитель Председателя Правления АО «КазМедТех»; - начальник отдела закупа и оснащения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация»; - главный менеджер департамента технической экспертизы АО «КазМедТех»; |
| Акуев А.А. Алибаев Д.Г. Секретарь комиссии: Укубаева Ж.А. | - главный юрист отдела правового обеспечения ТОО «СК-Фармация»; - главный менеджер отдела финансового анализа ТОО «СК-Фармация». - главный менеджер отдела закупа и оснащения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация». |

24 января 2014 года в 15 часов 30 минут в конференц-зале, расположенном по адресу г. Астана, пр. Туран, 18, Бизнес-центр «Туран 18», произвела процедуру вскрытия конвертов с дополнениями к тендерным заявкам, представленным для участия в тендере по закупу медицинской техники в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее - Правила).

2.      Ввиду предоставления потенциальными поставщиками дополнений к тендерным заявкам до истечения окончательного срока их предоставления возврат не производился.

3. Дополнения к тендерным заявкам в установленные сроки до истечения окончательного срока представления дополнений к тендерным заявкам представили следующие потенциальные поставщики:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Адрес потенциального поставщика | Дата и время предоставления заявки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «MedConcept.KZ» | г. Алматы, ул. Искендерова, 52/54 | 22.01.2014г. 16:30 |
| 2 | ТОО «Диагаль» | г. Астана, Юго-Восток, ул. Жанкент, 88 | 23.01.2014г. 09:34 |
| 3 | АО «Актюбрентген» | г. Актобе, пр.Санкибай батыра, 24/К | 23.01.2014г. 10:58 |
| 4 | ТОО «IVD Holding» | г.Алматы, ул. Шарипова, 63 | 23.01.2014г. 11:32 |
| 5 | ТОО «Grouz Company» | г.Алматы, ул. Шарипова, 63 | 23.01.2014г. 11:33 |
| 6 | ТОО «Алма-Мед» | г. Алматы. ул. Пятницкого, 52 | 23.01.2014г. 11:51 |
| 7 | ТОО «Ұждаң МD» | г. Караганда, ул. Н. Абдирова, 43 | 23.01.2014г. 12:04 |
| 8 | ТОО «TND» | г. Алматы, пр. Райымбека, 169/1 | 23.01.2014г. 12:05 |
| 9 | ТОО «Arkau Innovations» | г. Алматы, ул. Маметовой, 67Б | 23.01.2014г. 12:06 |
| 10 | ТОО «Альянс» | г. Усть-Каменогорск, ул. Красина, 12/2 | 23.01.2014г. 12:25 |
| 11 | ТОО «Промикс.KZ» | г. Астана, ул.Окжетпес, 41 | 23.01.2014г. 12:45 |
| 12 | ТОО «Юмгискор Холдинг» | г. Астана, пр. Сары-Арка, 15 БЦ «Iскер», 14 этаж | 23.01.2014г. 12:50 |
| 13 | ТОО «Ордамед Центральная Азия» | г. Алматы, ул. Дуйсенова, 25, пом.202 | 23.01.2014г. 14:00 |
| 14 | ТОО «Алтынмед» | г. Астана, ул. Петрова, 18/1 оф. 2 | 23.01.2014г. 14:30 |

Не представил дополнения по замечаниям:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Адрес потенциального поставщика |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Квант-Семей» | г. Семей, пр.Ауэзова, 39-54 |

4.     Изменений потенциальными поставщиками дополнений к тендерным заявкам с момента сдачи до момента вскрытия не было.

5.   Дополнения к заявкам потенциальных поставщиков на участие в тендере, представленные после окончательного срока их представления, отсутствуют.

6.   При процедуре вскрытия конвертов с дополнениями к тендерным заявкам представители следующих потенциальных поставщиков отсутствовали.

7.       Наименование потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки с указанием номеров лотов, по которым принимает участие каждый из потенциальных поставщиков:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Номера лотов |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Альянс» | 6, 20 |
| 2 | ТОО «Ұждаң МD» | 7 |
| 3 | ТОО «Arkau Innovations» | 18 |
| 4 | ТОО «TND» | 18, 22 |
| 5 | ТОО «MedConcept.KZ» | 22 |
| 6 | ТОО «Диагаль» | 4, 16, 17, 19 |
| 7 | ТОО «Алма-Мед» | 6, 20 |
| 8 | ТОО «Юмгискор Холдинг» | 21 |
| 9 | ТОО «Промикс.KZ» | 21 |
| 10 | ТОО «Ордамед Центральная Азия» | 7 |
| 11 | АО «Актюбрентген» | 8, 9 |
| 12 | ТОО «IVD Holding» | 23 |
| 13 | ТОО «Grouz Company» | 23 |
| 14 | ТОО «Алтынмед» | 3, 4, 16, 17, 19 |
| 15 | ТОО «Квант-Семей» | 3 |

- Тендерные заявки потенциальных поставщиков содержат документы, отраженные в приложении 1 к Протоколу заседаний тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками потенциальных поставщиков на участие в тендере с использованием двухэтапных процедур по закупу медицинской техники 06 – 20 января 2014 года, которые оглашены всем присутствующим при вскрытии тендерных заявок.

- Дополнения к тендерным заявкам потенциальных поставщиков содержат документы, отраженные в приложении 1 к настоящему протоколу.

10.      Потенциальные поставщики, к заявкам на участие в тендере которых имелись замечания, а также информация о представлении дополнений к заявкам:

ТОО «Альянс» (лоты № 6, 20):

по лоту № 6 представлены нотариально засвидетельствованные копии авторизации и договора от компании «Dornier MedTech Europe, GmbH», подтверждающие право ТОО «Альянс» на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники производителя «Technix S.P.A.» (Италия) (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);

по лоту №20 внесены изменения в техническую спецификацию в части указания производителя  рентгенозащитного стекла и рентгенозащитной одежды (юбка и шапочка), а также представлены оригиналы письма авторизации и договора от компании  «Beijing Kelida Medical Equipment Developing Co.Ltd».

ТОО «Ұждаң МD» (лот № 7):

представлены нотариально засвидетельствованные копии авторизации и договора от компании «Gallini S.P.A.» (Италия), подтверждающие право на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники производителя «Gallini S.P.A.» (Италия) (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);

представлено дополнительное соглашение № 1, заключенное между компанией «Agfa HealthCare NV» и ТОО «Ұждаң МD», где указан цифровой термографический принтер для печати радиологических изображений Drystar AXYS, что подтверждает право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники.

ТОО ««Arkau Innovations» (лот № 18):

представлено регистрационное удостоверение на гель для УЗИ исследований, согласно которому производителем геля является ООО «Гельтек – Медика». Кроме того представлен эксклюзивный дистрибьюторский контракт № 2111 заключенный между ООО «Гельтек – Медика» и ТОО «Технология Company» согласно которому ТОО «Технология Company» является эксклюзивным дистрибьютором ООО «Гельтек – Медика» на территории РК.

ТОО «Технология Company» на основании вышеуказанного договора предоставило авторизацию ТОО ««Arkau Innovations», а так же заключило рамочный договор на право реализации товара.

Однако согласно условиям дистрибьюторского контракта № 2111 ТОО «Технология Company» не вправе передавать свои полномочия третьей стороне, кроме того по условиям договора срок действия контракта истек 31 декабря 2013 года.

Таким образом, отсутствуют документы, подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя (пп.7) п.8, п.40-1 Правил), в частности от производителя ООО «Гельтек – Медика».

ТОО «TND» (лоты № 18, 22):

по лоту №18 представлено регистрационное удостоверение на гель для УЗИ исследований, согласно которому производителем геля является ООО «Гельтек – Медика». Кроме того представлен эксклюзивный дистрибьюторский контракт № 2111 заключенный между ООО «Гельтек – Медика» и ТОО «Технология Company» согласно которому ТОО «Технология Company» является эксклюзивным дистрибьютором ООО «Гельтек – Медика» на территории РК.

ТОО «Технология Company» на основании вышеуказанного договора предоставило авторизацию ТОО «TND», а так же заключило рамочный договор на право реализации товара.

Однако согласно условиям дистрибьюторского контракта № 2111 ТОО «Технология Company» не вправе передавать свои полномочия третьей стороне, кроме того по условиям договора срок действия контракта истек 31 декабря 2013 года.

Таким образом, отсутствуют документы, подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя (пп.7) п.8, п.40-1 Правил), в частности от производителя ООО «Гельтек – Медика».

по лоту № 22 представленное письмо от компании «Drаger Medical, GmbH» (Германия) без подтверждения права компании «Drаger Medical, GmbH» (Германия) заключать договора от имени производителя «Draеger Medical Systems, Inc.» (США). Таким образом, отсутствует договор, подтверждающий право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники (пп.7) п.8, п.40-1 Правил), в частности, от производителя «Draеger Medical Systems, Inc.» (США).

представлен документ, подтверждающий регистрацию в РК,  на  предложенные комплектующие:

- тестовое легкое (взрослое);

- автоматическая регулировка потока на вдохе,

- капнометрия в основном потоке;

- батарея (ионно-литиевая);

- кабель ЭКГ;

- кабель-удлинитель SpO2;

- шланг соединительный (для манжет);

- электроды ЭКГ одноразовые;

-  многоразовый датчик SpO2 (для взрослых);

- манжеты для измерения давления (для взрослых);

- датчик для измерения температуры,

ТОО «MedСoncept.KZ» (лот № 22):

по лоту № 22 представленное письмо от компании «Drаger Medical, GmbH» (Германия) без подтверждения права компании «Drаger Medical, GmbH» (Германия) заключать договора от производителя «Draеger Medical Systems, Inc.» (США). Таким образом, отсутствует договор, подтверждающий право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники (пп.7) п.8, п.40-1 Правил), в частности от производителя «Draеger Medical Systems, Inc.» (США);

представлен документ, подтверждающий регистрацию в РК,  на  предложенные комплектующие:

- тестовое легкое (взрослое);

- автоматическая регулировка потока на вдохе,

- капнометрия в основном потоке;

- батарея (ионно-литиевая);

- кабель ЭКГ;

- кабель-удлинитель SpO2;

- шланг соединительный (для манжет);

- электроды ЭКГ одноразовые;

-  многоразовый датчик SpO2 (для взрослых);

- манжеты для измерения давления (для взрослых);

- датчик для измерения температуры,

ТОО «Диагаль» (лоты № 4, 16, 17, 19):

по лоту №4 согласно представленому описанию типа средств измерений, выданным РГП «КазИнметр» наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечния единства измерений Республики Казахстан идентично наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил);

по лоту № 4 представлен документ, подтверждающий регистрацию в РК,  на  предложенные комплектующие:

- тестовое легкое (взрослое);

- компрессор медицинского воздуха;

по лотам №16, 19 представлен документ, подтверждающий регистрацию в РК,  на  предложенные комплектующие:

- стыковочное устройство;

- электроды ЭКГ;

- датчик пульсоксиметрии;

- пластыри фиксирующие для датчика пульсоксиметрии;

- манжеты для измерения давления (для взрослых);

- манжеты для измерения давления (для детей);

- датчик температурный;

- пластыри для фиксации температурных датчиков (фиксирующие пластыри для термодатчиков);

по лоту №17 представлен документ, подтверждающий регистрацию в РК,  на  предложенные комплектующие:

- кабель ЭКГ:

- шланг соединительный (для манжет):

- кабель пациента (для датчика пульсоксиметрии):

- мониторинг СО2 (капнометрия);

- тестовое легкое (взрослое);

- анализ ST-сегмента по двум отведениям;

- расширенный анализ аритмий;

- интерфейсная плата;

- стыковочное устройство;

- крепление для станции;

- электроды ЭКГ;

- датчик пульсокиметрии;

- манжеты многоразовые для взрослых;

- манжеты для измерения давления (для детей) - 3шт.;

по лотам № 16, 17, 19 представленное письмо от компании «Drаger Medical, GmbH» (Германия) без подтверждения права компании «Drаger Medical, GmbH» (Германия) заключать договора от производителя “Draеger Medical Systems, Inc.” (США).

Таким образом, отсутствует договор, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники (пп.7) п.8, п.40-1 Правил), в частности, от производителя “Draеger Medical Systems, Inc.” (США).

ТОО «Алма-Мед» (лоты № 6, 20):

по лоту № 6 представлены нотариально засвидетельствованные копии авторизации и договора от компании «Dornier MedTech Europe, GmbH», подтверждающие право ТОО «Алма-Мед»  на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники производителя «Technix S.P.A.» (Италия) (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);

представлен  документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования на аппарат флуороскопический/рентгенографический мобильный, производителем которого является «Technix S.P.A.» (Италия) (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил).

ТОО «Промикс.KZ» (лот № 21):

представлено письмо о том, что анализатор автоматический исследования гемостаза в комплекте с принадлежностями и реагентами не относится к средствам измерений и не подлежит внесению в реестр государственной системы обеспечения единства измерений  Республике Казахстан (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил).

ТОО «Юмгискор Холдинг» (лот № 21):

представлена  нотариально засвидетельствованная копия договора, подтверждающего право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники (пп.7) п.8, п.40-1 Правил), в частности от производителя «Siemens Healthcare Diagnostics, Inc.».

ТОО «Ордамед Центральная Азия» (лот № 7):

представлен оригинал документа, подтверждающий внесение обеспечения тендерной заявки согласно пп.6) п.39 Правил;

представлены нотариально засвидетельствованные копии авторизации и договора от компании «Gallini S.P.A.» (Италия), подтверждающие право на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники производителя «Gallini S.P.A.» (Италия) (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);

представлено дополнительное соглашение № 1, заключенное между компанией «Agfa HealthCare NV» и ТОО «Ордамед Центральная Азия», где указан цифровой термографический принтер для печати радиологических изображений Drystar AXYS, что подтверждает право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники.

АО «Актюбрентген» (лоты № 8, 9):

по лоту №8 представлен документ, подтверждающий регистрацию в РК на пленку термографическую.

ТОО «IVD Holding»  (лот № 23):

отсутствуют сведения о стаже работы специалистов потенциального поставщика по специальности (пп.2) п.39 Правил);

отсутствует подтверждение внесения в реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК предложенного оборудования (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил);

представлены нотариально засвидетельствованные копии авторизации и договора, подтверждающие право на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники производителя «Siemens Healthcare Diagnostics Manufacturing, Ltd» (Великобритания) (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);

согласно представленному договору в приложении №  1, указан анализатор автоматический газов, электролитов и параметров кооксометрии Rapidlab 1265 в комплекте с принадлежностями и реагентами», что подтверждает право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники.

ТОО «Grouz Company» (лот № 23):

отсутствуют сведения о стаже работы специалистов потенциального поставщика по специальности (пп.2) п.39 Правил);

отсутствует подтверждение внесения в реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК предложенного оборудования (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил);

представлена нотариально засвидетельствованная копия авторизации, подтверждающее право на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники производителя «Siemens Healthcare Diagnostics Manufacturing, Ltd» (Великобритания) (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);

ТОО «Алтынмед» (лоты № 3, 4, 16, 17, 19):

по лоту №4 согласно представленому описанию типа средств измерений, выданным РГП «КазИнметр» наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечния единства измерений Республики Казахстан идентично наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил);

по лоту №3 представлен документ, подтверждающий регистрацию в РК на кассетодержатель;

по лоту №3 согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования  отсутствуют:

- медицинская рентгеновская пленка;

таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предлагаемых изделий медицинского назначения (пп.1) п.12, пп.7) п.39 Правил);

по лоту №4 представлен документ, подтверждающий регистрацию в РК,  на  предложенные комплектующие:

- тестовое легкое (взрослое);

- компрессор медицинского воздуха;

по лоту № 16, 19 представлен документ, подтверждающий регистрацию в РК,  на  предложенные комплектующие:

- стыковочное устройство;

- электроды ЭКГ;

- датчик пульсоксиметрии;

- пластыри фиксирующие для датчика пульсоксиметрии;

- манжеты для измерения давления (для взрослых);

- манжеты для измерения давления (для детей);

- датчик температурный;

- пластыри для фиксации температурных датчиков (фиксирующие пластыри для термодатчиков);

по лоту №17 представлен документ, подтверждающий регистрацию в РК,  на  предложенные комплектующие:

- кабель ЭКГ;

- шланг соединительный (для манжет);

- кабель пациента (для датчика пульсоксиметрии);

- мониторинг СО2 (капнометрия)

- тестовое легкое (взрослое);

- анализ ST-сегмента по двум отведениям;

- расширенный анализ аритмий;

- интерфейсная плата;

- стыковочное устройство;

- крепление для станции;

- электроды ЭКГ;

- датчик пульсокиметрии;

- манжеты многоразовые для взрослых;

- манжеты для измерения давления (для детей) - 3шт.;

по лотам № 16, 17, 19 представленное письмо от компании «Drаger Medical, GmbH» (Германия) без подтверждения права компании «Drаger Medical, GmbH» (Германия) заключать договора от производителя “Draеger Medical Systems, Inc.” (США). Таким образом, отсутствует договор, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники (пп.7) п.8, п.40-1 Правил), в частности, от производителя “Draеger Medical Systems, Inc.” (США).

Не представлены дополнения к заявке следующим поставщиком и ранее представленные замечания остаются в неизменном виде:

ТОО «Квант-Семей» (лот №3):

представлена копия талона уполномоченного органа о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности по оптовой реализации медицинской техники от 30.07.2013 года без отметки о приеме центром обслуживания населения (пп.1) п.8, пп.2) п.39 Правил);

отсутствует документ, подтверждающий опыт работы на фармацевтическом рынке Республики Казахстан не менее года (пп.2) п.8 Правил);

отсутствует договор и иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя (пп.7) п.8, п.40-1 Правил), в частности, от производителя «Philips Medical Systems Nederland B.V.» (Нидерланды);

по лоту №3 согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования  отсутствуют:

- кассетодержатель;

- медицинская рентгеновская пленка;

таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предлагаемых изделий медицинского назначения (пп.1) п.12, пп.7) п.39 Правил).

11. Тендерные заявки следующих потенциальных поставщиков отклонены, как не соответствующие требованиям тендерной документации:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Причина отклонения согласно Правилам | Номера лотов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Arkau Innovations» | пп.2), пп.6) п.119 Правил (пп.7) п.8, п.40-1 Правил) | 18 |
| 2 | ТОО «TND» | пп.2), пп.6) п.119 Правил (пп.7) п.8, п.40-1 Правил) | 18, 22 |
| 3 | ТОО «MedConcept.KZ» | пп.2), пп.6) п.119 Правил (пп.7) п.8, п.40-1 Правил) | 22 |
| 4 | ТОО «Диагаль» | пп.2), пп.6) п.119 Правил (пп.7) п.8, п.40-1 Правил) | 16, 17, 19 |
| 5 | ТОО «IVD Holding» | пп.3), пп.6) п.119 Правил (пп.4) п.13, пп.2), пп.7) п.39 Правил) | 23 |
| 6 | ТОО «Grouz Company» | пп.3), пп.6) п.119 Правил (пп.4) п.13, пп.2), пп.7) п.39 Правил) | 23 |
| 7 | ТОО «Алтынмед» | пп.2), пп.3), пп.6) п.119 Правил (пп.7) п.8, пп.1) п.12, пп.7) п.39, п.40-1 Правил) | 3, 16, 17, 19 |
| 8 | ТОО «Квант-Семей» | пп.2), пп.3), пп.6) п.119 Правил (п.1), пп.2), пп.7) п.8, пп.1) п.12, пп.2), пп.7) п.39, п.40-1 Правил) | 3 |

12.    На основании пункта 100 Правил в соответствии с приказом Председателя Правления  № 09/170 от 12 декабря 2013 года в качестве экспертов привлечены:

Эксперты по оборудованию для компьютерной томографии и лучевой диагностики  (по лоту № 3, 6, 7, 8, 9, 20):

Грушин Ю.В. – к.м.н., врач-рентгенолог высшей категории, эксперт РГП «Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники», Президент Ассоциации специалистов КТ и МРТ, заведующий отделением КТ и МРТ ГКП на ПХВ «Региональный диагностический центр» г. Алматы;

Жолдыбай Ж.Ж. – заведующая отделением лучевой диагностики РГП на ПХВ «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» (по согласованию);

Абишев Б.Х. – д.м.н., профессор, руководитель отдела интервенционной радиологии, АО «Национальный научный центр материнства и детства».

Эксперты по оборудованию для ультразвуковой и функциональной диагностики (по лотам № 5, 11, 18):

Садырбекова Б.М. – к.м.н., заведующая отделением УЗИ диагностики                                     АО «Национальный научный центр материнства и детства» г. Астана;

Бажикова С. Г. -  к.м.н., врач отделения функциональной диагностики РГП на ПХВ ЦКБ МЦ УДП РК.

Эксперты по реанимационному, наркозно-дыхательному и мониторинговому оборудованию (по лотам № 4, 16, 17, 19, 22):

Сергиенко А.В. - врач высшей категории, врач анестезиолог-реаниматолог ГКП на ПХВ «Городская  больница №1» г. Астана;

Конкаев А. К. – д.м.н. профессор, заведующий отделением анестезиологии и реаниматологии и интенсивной терапии НИИ травматологии и ортопедии, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии факультета непрерывного профессионального развития дополнительного образования  АО «Медицинский университет Астаны»;

Разумов С.А. – к.м.н., врач высшей категории, доцент кафедры анестезиологии и реанимации, АО «Медицинский Университет Астана».

Эксперты по лабораторному оборудованию (по лотам № 1, 2, 10, 12, 14, 21, 23):

Абильдинова Г. Ж. – д.м.н., заведующая лабораторией медицинской генетики                     АО «Национальный научный центр материнства и детства», г. Астана;

Тихонова Т. А. - заведующая лабораторией цитологии ГКП «Областной онкологический диспансер»  г. Шымкент;

Турсынова С. К. - заведующая лабораторией ГККП «Городская клиническая больница № 5» г. Алматы,  главный внештатный специалист лабораторной службы ГУ «Управление здравоохранения г. Алматы.

Эксперты по оборудованию для эндоскопии, эндоскопической хирургии (по лотам № 13, 15):

Шакеев К.Т. - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой хирургических болезней №1 РГП на ПХВ «Карагандинский Государственный Медицинский Университет» г. Караганда;

Котлобовский В.И. - д.м.н., профессор кафедры эндоскопической хирургии ФНПРиДО АО «Медицинский Университет Астана», заведующий отделением эндоскопической хирургии ГКП на ПХВ «Областная детская клиническая больница»                           г. Актобе;

Укыбасова Т. М. - д.м.н., профессор, заместитель медицинского директора по акушерству и гинекологии, АО «Национальный научный центр материнства и детства»,                      г. Астана,

которые представили экспертные заключения по соответствию представленной потенциальными поставщиками на тендер медицинской техники требованиям параметров технических характеристик (технических спецификаций) Сводного списка медицинской техники, организатором закупа которой выступает ТОО "СК-Фармация" (прилагаются).

13.    Тендерные заявки потенциальных поставщиков, как не соответствующие требованиям параметров технических характеристик (технических спецификаций) на основании подпункта 7) пункта 119 Правил, отсутствуют.

14.   Тендерная комиссия по результатам рассмотрения тендерных заявок потенциальных поставщиков и дополнений к ним путем открытого голосования в соответствии с Правилами РЕШИЛА:

1) допустить к участию в процедуре определения наименьшей цены следующих потенциальных поставщиков по соответствующим лотам:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Номера лотов |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Альянс» | 6, 20 |
| 2 | ТОО «Ұждаң МD» | 7 |
| 3 | ТОО «Диагаль» | 4 |
| 4 | ТОО «Алма-Мед» | 6, 20 |
| 5 | ТОО «Юмгискор Холдинг» | 21 |
| 6 | ТОО «Промикс.KZ» | 21 |
| 7 | ТОО «Ордамед Центральная Азия» | 7 |
| 8 | АО «Актюбрентген» | 8, 9 |
| 9 | ТОО «Алтынмед» | 4 |

2) временем начала приема ценовых предложений потенциальных поставщиков, допущенных к участию в процедуре определения наименьшей цены, определить 10 часов 00 минут 27 января 2014 года.

За данное решение проголосовали:

ЗА – единогласно;

ПРОТИВ – нет.

Председатель комиссии                                                                    Басенко А.Ф

Заместитель

председателя комиссии                                                                     Амангалиев С.В.

Члены комиссии:

Тулеев Е.М.

Сагинаева А.Д.

Елеусизов К.И.

Алибаев Д.Г.

Акуев А.А.

Секретарь комиссии:                                                                        Укубаева Ж.А.