Сводный список медицинской техники, организатором закупа которой выступает ТОО "СК-Фармация" в рамках целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на материально-техническое оснащение медицинских организаций на местном уровне в 2011 году

| № лота | Наименование | Кол-во | Цена выделенная (тыс.тенге) | Сумма выделенная (тыс.тенге) | Место поставки | Условия поставки | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат рентгеновский диагностический стационарный цифровой для районных поликлиник | 7 | 48 391 | 338 737 | поликлиника при "Шортандинская центральная районная больница" Акмолинской области "Жуалынская центральная районная поликлиника" Жамбылской области поликлиника при Джаныбекская центральная районная больница Западно-Казахстанской области поликлиника при Тарановской ЦРБ Костанайской области Кармакшинская районная поликлиника Кызылординской области п.Жосалы Поликлиника при Иртышская центральная районная больница с Иртышск Павлодарской области Арысская районная поликлиника Южно-Казахстанской области | DDP пункт назначения | 150 дней |
| 2 | Аппарат рентгеновский флюорографический стационарный цифровой для районных поликлиник | 3 | 19 096 | 57 288 | районная поликлиника Жаркентского района Алматинской области, районная поликлиника Ескельдинского района Алматинской области, поликлиника при сельской больнице Нарынкольского района Алматинской области | DDP пункт назначения | 150 дней |
| 3 | Аппарат рентгеновский диагностический стационарный цифровой для городских поликлиник | 2 | 48 391 | 96 782 | поликлиника № 1 г.Атырау Атырауской области Городская поликлиника №4 г.Алматы | DDP пункт назначения | 150 дней |
| 4 | Аппарат УЗИ с набором датчиков и принтером для городских поликлиник | 3 | 17 740 | 53 220 | Поликлиника №5 г.Караганда Карагандинской области Городская поликлиника №5 г.Алматы городская поликлиника № 3 г.Астана | DDP пункт назначения | 120 дней |
| 5 | Рентгеновский флюорографический цифровой комплекс передвижной для городских поликлиник | 2 | 28 721 | 57 442 | Городская поликлиника №2 г.Алматы, Городская поликлиника №18 г.Алматы | DDP пункт назначения | 150 дней |
| 6 | Аппарат рентгеновский диагностический стационарный цифровой для противотуберкулезных организаций | 1 | 48 391 | 48 391 | Противотуберкулезный диспансер г.Астана | DDP пункт назначения | 150 дней |
| 7 | Рентгеновский комплекс стационарный с томографической приставкой на 2 рабочих места для противотуберкулезных организаций | 3 | 17 360 | 52 080 | З "Туберкулезная больница в с.Кабанбай" Алакольского района Алматинской области, З "Туберкулезная больница г.Жаркент" Панфиловского района Алматинской области, З "Туберкулезная больница г.Сарканд" Саркандского района Алматинской области | DDP пункт назначения | 150 дней |
| 8 | Биохимический анализатор для противотуберкулезных организаций | 1 | 8 493 | 8 493 | "Щучинский региональный противотуберкулезный диспансер" Акмолинской области | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 9 | Гематологический анализатор для противотуберкулезных организаций | 1 | 3 353 | 3 353 | "Акмолинский областной противотуберкулезный диспансер" Акмолинской области | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 10 | Аппарат для ингаляционного наркоза для детских организаций | 1 | 6 469 | 6 469 | детское отделение Сарыагашская центральная районная больница Южно-Казахстанской области | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 11 | Анализатор биохимический для детских организаций | 4 | 8 463 | 33 852 | "Детская больница №1 г.Усть-Каменогорск" Восточно-Казахстанской области Детская больница г.Темиртау Карагандинской области, Детская больница г.Балхаш Карагандинской области детское отделение Сайрамская районная больница "Сайрам" Южно-Казахстанской области | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 12 | Анализатор гематологический для детских организаций | 4 | 3 342 | 13 368 | "Детская больница №1 г.Усть-Каменогорск" Восточно-Казахстанской области, детское отделение "Центр матери и ребенка" г.Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области детское отделение Кентауская центральная городская больница Южно-Казахстанской области Детская поликлиника №3 г.Алматы | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 13 | Аппарат искусственной вентиляции легких переносной для оказания медицинской помощи в экстренных ситуациях для детских организаций | 1 | 306 | 306 | "Акмолинская областная детская больница" Акмолинской области | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 14 | Видеоэндоскопический комплекс для лапароскопической хирургии для детей для детских организаций | 1 | 16 372 | 16 372 | Областная детская больница Мангистауской области | DDP пункт назначения | 120 дней |
| 15 | Набор для эндоскопической хирургии для родовспомогательных организаций | 5 | 16 452 | 82 260 | "Областной перинатальный центр" г.Актобе Актюбинской области родильное отделение Костанайская областная больница Костанайской области, родильное отделение Житикаринской ЦРБ Костанайской области Областной перинатальный центр Мангистауской области родильное отделение Кентауская центральная городская больница Южно-Казахстанской области | DDP пункт назначения | 120 дней |
| 16 | Аппарат цифровой флюорографический диагностический стационарный для родовспомогательных организаций | 2 | 19 096 | 38 192 | родильный дом г.Есик Алматинской области Родильный дом №1 г.Астана | DDP пункт назначения | 150 дней |
| 17 | Аппарат искусственной вентиляции легких для взрослых для родовспомогательных организаций | 2 | 8 500 | 17 000 | Областной перинатальный центр Северо-Казахстанской области - 2 шт | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 18 | Аппарат рентгеновский диагностический стационарный для городских и областных больниц | 8 | 48 391 | 387 128 | "Степногорская городская больница" Акмолинской области Жылыойская ЦРБ Атырауской области КГП Городская больница №1 г.Караганды Карагандинской области Аркалыкская региональная больница Костанайской области Городская больница г.Кызылорда Кызылординской области Больница скорой медицинской помощи Павлодарской области Областная клиническая больница Южно-Казахстанской области Городской кардиологический центр г.Алматы | DDP пункт назначения | 150 дней |
| 19 | Литотриптер для городских и областных больниц | 3 | 38 496 | 115 488 | ГКП "Городская больница" г.Капшагай Алматинской области на ПХВ Областная клиническая больница Западно-Казахстанской области КГП Областная клиническая больница Карагандинской области | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 20 | Анализатор кислотного основного состояния для городских и областных больниц | 4 | 3 515 | 14 060 | "Атбасарская центральная районная больница" Акмолинской области "Медицинское объединение № 1 Катон-Карагайского района" Восточно-Казахстанской области КГП Областная клиническая больница Карагандинской области Павлодарская городская больница № 1 Павлодарской области | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 21 | Анализатор биохимический для городских и областных больниц | 1 | 8 906 | 8 906 | Городской кардиологический центр г.Алматы | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 22 | Набор для эндоскопической хирургии для городских и областных больниц | 2 | 17 225 | 34 450 | "Кобдинская центральная районная больница" Актюбинской области, "Мартукская городская больница" Актюбинской области | DDP пункт назначения | 120 дней |
| 23 | Рентгендиагностическая установка с С-образным штативом с рентгенопрозрачным столом в комплекте для городских и областных больниц | 1 | 34 603 | 34 603 | "Больница скорой медицинской помощи" г.Актобе Актюбинской области | DDP пункт назначения | 150 дней |
| 24 | Аппарат наркозно-дыхательный с компрессором для взрослых для городских и областных больниц | 1 | 8 000 | 8 000 | 3-я городская больница Северо-Казахстанской области | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 25 | Магнитно резонансный томограф | 1 | 547 817 | 547 817 | ГКП "Областная больница" г.Талдыкорган Алматинской области | DDP пункт назначения | 150 дней |
| 26 | Комплект для оснащения центра крови Актюбинской области | 1 | 47 081 | 47 081 | "Областной центр крови" г.Актобе Актюбинской области | DDP пункт назначения | 120 дней |
| 27 | Комплект для оснащения центра крови Алматинской области | 1 | 11 978 | 11 978 | Областной центр крови г.Талдыкорган Алматинской области | DDP пункт назначения | 120 дней |
| 28 | Комплект для оснащения центра крови Алматинской области | 1 | 48 636 | 48 636 | Алматинский региональный центр крови г.Каскелен Алматинской области | DDP пункт назначения | 120 дней |
| 29 | Комплект для оснащения центра крови Атырауской области | 1 | 73 523 | 73 523 | Атырауский областной центр крови Атырауской области | DDP пункт назначения | 120 дней |
| 30 | Комплект для оснащения центра крови Западно-Казахстанской области | 1 | 121 131 | 121 131 | Областной центр крови Западно-Казахстанской области | DDP пункт назначения | 120 дней |
| 31 | Комплект для оснащения центра крови Кызылординской области | 1 | 37 221 | 37 221 | ГКП Областной центр крови Кызылординской области | DDP пункт назначения | 120 дней |
| 32 | Комплект для оснащения центра крови Павлодарской области | 1 | 87 395 | 87 395 | Павлодарский центр крови Павлодарской области | DDP пункт назначения | 120 дней |
| 33 | Комплект для оснащения центра крови Южно-Казахстанской области | 1 | 75 328 | 75 328 | Областной центр крови Южно-Казахстанской области | DDP пункт назначения | 120 дней |
| 34 | Наркозно-дыхательный аппарат для кардиологического центра (отделения) | 1 | 15 000 | 15 000 | Кардиологический центр Северо-Казахстанской области | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 35 | Аппарат искусственной вентиляции легких для кардиологического центра (отделения) | 3 | 7 803 | 23 409 | Кардиологический центр Северо-Казахстанской области - 3 шт | DDP пункт назначения | 90 дней |

| № лота | Наименование | Параметры технических характеристик (технические спецификации) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат рентгеновский диагностический стационарный цифровой для районных поликлиник | Цифровая рентгенографическая система общего назначения на 2 рабочих места с высокочастотным рентгеновским генератором, c цифровым детектором типа «плоская панель» и трубкой, соединенными при помощи U-образного кронштейна, перемещаемой тележкой для укладки пациента, и станцией управления и получения цифрового изображения. Стационарная многофункциональная цифровая рентгеновская система, способная обслужить очень большой поток пациентов с разной патологией со стабильно высоким качеством изображения. Универсальная рентгенографическая система с плоским цифровым детектором и специальной тележкой пациента. Возможность получения обзорных рентгенограмм органов грудной клетки пациента (включая легочные синусы) в положении стоя. Возможность исследования коленных суставов в положении пациента стоя на полу. Возможность латеральных экспозиций на столе/каталке без перемещения пациента. Возможность рентгенографического исследования на каталке (без перекладывания пациента на стол. Моторизированные перемещения штатива с выбираемой оператором скоростью перемещения. Моторизированное изменение расстояния «источник – детектор». Двойная (оптическая и контактная) система защиты пациента от столкновений при перемещении системы. Автоматическое перемещение системы в предустановленные позиции для стандартных исследований. Графический интерфейс пользователя. Цифровой плоский детектор Твердотельный цифровой рентгеновский детектор типа «Плоская панель» Наличие Сменная отсеивающая решетка Наличие Размер детектора, см, не менее 35х43 Разрешение активной матрицы детектора, не хуже 1920x2350 Глубина квантования, бит, не хуже 14 Размер пикселя, мм, не хуже 0,182 Многофункциональная конструкция U-образного кронштейна Диапазон вертикального перемещения U-кронштейна в горизонтальном положении, см, не менее 140 Управление всеми перемещениями U-кронштейна вручную Наличие Максимальное расстояние источник- приемник, см., не менее 200 Вращение детектора, град, не менее 0-90 Наклон детектора в вертикальной плоскости, град, не менее От +45 до -45 Поворот рентгеновской трубки, град, не менее От +180 до – 180 Диапазон поворота U-кронштейна, град, не менее От -30 до +135 Вес системы в собранном состоянии с трубкой и детектором, кг, не более 300 Станция управления и получения цифрового изображения Программируемые анатомические протоколы Наличие Выбор оптической плотности Наличие Выбор телосложения пациента и фокусного пятна Наличие Плоскоэкранный жидкокристаллический монитор Наличие Диагональ монитора, не менее19 дюймов Функции стандартной обработки изображений Наличие Оперативная память, не менее 2 ГБ Возможность сохранять на жестком диске изображений, не менее 6500 изображений Наличие Одновременная визуализации плотных и мягких тканей в одном изображении Наличие Автоматическая оптимизация параметров контрастности и яркости снимка Наличие Возможность передачи изображений по протоколу DICOM Наличие Возможность получения подтверждения сохранения изображения посланного по протоколу DICOM на удаленный сервер Наличие Возможность вывода на DICOM совместимы принтер, с ручной компоновкой изображений на пленке Наличие Автоматическая запись автономной программы просмотра DICOM на каждом компакт-диске Наличие Тележка для позиционирования пациентов в комнате исследования Мобильная тележка для пациента Наличие Рентгенпрозрачная дека тележки Наличие Коэффициент поглощения рентгенизлучения, декой тележки мм экв. Al не более 1,2 Регулировка высоты тележки в диапазоне, см, не хуже 59-85 Тормозные педали расположены с обеих сторон тележки, позволяющие также управлять функциями стола Наличие Возможность доступа к пациенту с четырех сторон стола Наличие Длина деки стола, см, не менее 220 Наличие Ширина деки стола, см, не менее 67 Наличие Плавающая дека стола Наличие Поперечное перемещение деки стола в диапазоне не менее ±10 см Наличие Предельная нагрузка на стол, не менее 225 кг Рентгеновская трубка Двухфокусная рентгеновская трубка с вращающимся анодом Наличие Размер фокусных пятен, не более, мм 0,6/1,2 Мощность на фокальных пятнах не менее 17/50 кВт Наличие Теплоемкость анода не менее 300 000 тепловых единиц Наличие Теплоемкость блока рентгеновской трубки не мене 1 700 000 тепловых единиц Наличие Скорость вращения анода не менее 3100 оборотов в минуту Наличие Встроенный алюминиевый фильтр толщиной не менее 2 мм Наличие Общая фильтрация не менее 2,6 мм алюминия Наличие Высокочастотное питающее устройство Мощность генератора, кВт, не менее 50 Диапазон изменения анодного напряжения, кВ, не менее 40 -150 Диапазон силы тока трубки, мА, не менее 10 -650 Диапазон мАс, не менее 0,5 – 850 Минимальное время экспозиции, мс не более 1 Минимальное время экспозиции, с не менее 6 Дополнительное оборудование Переговорное устройство оператор- пациент Наличие Сетевой выключатель, трехфазный, с автоматическим прерывателем остаточного тока и полной защитой сети питания, Наличие Автоматический регулятор напряжения не менее 72 кВА, Наличие Стекло рентгенозащитное в раме с размером не менее 100Х80 см. и эквивалентом свинца не менее 2.0 мм Цифровой настольный термографический принтер для быстрого вывода изображений в формате DICOM: Цифровой настольный принтер с технологией прямой термопечати: - Разрешающая способность не менее- 320 dpi. - Интерфейсы: Ethernet 10/100, RS232. - Сетевые протоколы: (TCP/IP) FTP, Telnet, HTTP, SNMP, SMTP, LPD - Производительность: 11”x14” - не менее 86 листов в час 14”x17” – не менее 63 листов в час - Геометрическое разрешение: 11”x14” - не хуже 3418х4352 пикселей 14”x17” - не хуже 4352х5298 пикселей - Русскоязычный интерфейс пользователя. Прочие условия Возможность дистанционной диагностики системы Наличие Возможность интеграции системы с CR- кассетами и устройствами считывания Наличие |
| 2 | Аппарат рентгеновский флюорографический стационарный цифровой для районных поликлиник | Основными параметрами цифрового флюорографического аппарата являются: Пространственное разрешение, наличие высокого пространственного разрешения снимков позволяет заметно улучшить по сравнению с пленочной рентгенографией диагностические возможности, а также позволяет получать качественные снимки на термобумаге. Контрастная чувствительность, при низких дозах облучения у сканирующих систем, позволяет существенно увеличить диагностическую ценность получаемой информации, поэтому особенно велика роль цифровой флюорографии в раннем выявлении заболеваний легких. Применение современных цифровых рентгеновских аппаратов понизит дозовые нагрузки на одно исследование в лечебно-профилактических учреждениях. Параметры назначения: - размер входного поля, мм не менее 400х400 - пространственное разрешение, пар линий на мм не менее 4,0 - экспозиционная доза на один снимок в плоскости приемника рентгеновского излучения, мР не менее 0,5 - контрастная чувствительность, % не более 1 - динамический диапазон, крат не менее 400 - дисторсия, % не более 2 - производительность снимков в час не менее 60 - диапазон перемещения источника и приемника излучения, мм не менее 460 - фокусное расстояние, мм не менее 1100 Параметры питающего устройства: - способ формирования высокого напряжения частотный (не менее 100кГц) - коэффициент пульсаций не более 5% Наличие источника бесперебойного питания временем автономной работы не менее 10 минут Параметры рентгеновского излучателя: - количество фокусов два - величины фокусов, мм 0,6 / 1,2 - скорость вращения анода, об/мин не менее 3000 Способ получения изображения Цифровая камера матричный не менее - 20 Мегапикселей. Радиационная защита персонала: Эстетичная рентгенозащитная (со свинцовым эквивалентом не менее 1,3 мм) композиционная сэндвич-кабина Условия применения изделия: - напряжение сети, частота трёхфазная электрическая сеть 380(±10%)В, 50(±1)Гц - сопротивление сети, Ом, не менее не менее 0,6 АРМ 1 (комплект рентген-лаборанта, включая программное обеспечение): 1. Компьютер (параметры не менее): - процессор, параметры работы не хуже: 3.20 ГГц/ 800МГц/ 2Мб), звуковая и видеокарты; - ОЗУ, параметры не хуже 512 Мб 533 МГц; - жесткий диск: объем памяти, не менее 80 Гб; - проигрыватель компакт-дисков (не менее 7 200 оборотов в минуту), 20/48x CD-ROM; - установленная операционная система, пакет прикладных программ; 2. Монитор: не менее 17 дюймов, плоскопанельный, жидкокристаллический, параметры дисплея не хуже: 300 cd/m, 450:1, 8 ms) 3. Принтер лазерный – для получения твердых копий, параметры печати не хуже: 600 dpi, 12 ppm, 2Mб, 234 МГц, USB-разъем. АРМ 2 (комплект врача-рентгенолога, включая программное обеспечение): 1. Компьютер (параметры не менее): - двухъядерный процессор, параметры работы не хуже 2.60 ГГц, 2* 512 K); - ОЗУ, параметры не хуже 1.0 Гб 667 МГц, звуковая и видеокарты; - жесткий диск: объем памяти, не менее 250 Гб; - проигрыватель компакт-дисков (не менее 7 200 оборотов в минуту), скорость не менее 3.0 Гб/сек, запись 16X СD/DVD+/-RW; - установленная операционная система, пакет прикладных программ; 2. Монитор: не менее 19 дюймов, плоскопанельный, жидкокристаллический 3. Принтер с возможностью печати на термобумаге и/или термопленке. Программа базы данных: - Ввод и хранение данных о пациентах: ФИО, дата рождения, пол, адрес, места работы и профессия; дата, время и параметры обследования; - Формирование данных обследования с сохранением изображений, даты и названия обследования, автоматически определяемой эффективной дозы, причины обращения, диагноза и рентгенологического заключения; - Возможность архивирования данных обследований; - Печать изображений и сопровождающей информации; - формирование виртуальной карточки пациента; - расчет эффективной дозы облучения пациента с внесением данных в карточку пациента; - индикации величин анодного напряжения, анодного тока и времени экспозиции; - визуализации рентгеновского снимка; - масштабирование снимка; - изменения диапазона интегральной характеристики интенсивности свечения; - перевода изображения в “позитив” - “негатив”; - архивация снимка. Программное обеспечение соответствует международному протоколу DICOM-3.0. В программе реализованы следующие средства поддержки DICOM-3.0: - Импорт/экспорт файлов как со сжатием информации (с потерей и без потери качества, включая использование JPEG2000), так и без сжатия. - Печать на любой DICOM-совместимый принтер или DICOM принт-сервер. - Выполнение DICOM-функций С-store, C-move (SCU) – автоматическая передача по компьютерной сети снимков на «внешний» DICOM-сервер, входящий в состав рентгенологической информационной системы или системы архивации и передачи изображений данного ЛПУ. |
| 3 | Аппарат рентгеновский диагностический стационарный цифровой для городских поликлиник | Цифровая рентгенографическая система общего назначения на 2 рабочих места с высокочастотным рентгеновским генератором, c цифровым детектором типа «плоская панель» и трубкой, соединенными при помощи U-образного кронштейна, перемещаемой тележкой для укладки пациента, и станцией управления и получения цифрового изображения. Стационарная многофункциональная цифровая рентгеновская система, способная обслужить очень большой поток пациентов с разной патологией со стабильно высоким качеством изображения. Универсальная рентгенографическая система с плоским цифровым детектором и специальной тележкой пациента. Возможность получения обзорных рентгенограмм органов грудной клетки пациента (включая легочные синусы) в положении стоя. Возможность исследования коленных суставов в положении пациента стоя на полу. Возможность латеральных экспозиций на столе/каталке без перемещения пациента. Возможность рентгенографического исследования на каталке (без перекладывания пациента на стол. Моторизированные перемещения штатива с выбираемой оператором скоростью перемещения. Моторизированное изменение расстояния «источник – детектор». Двойная (оптическая и контактная) система защиты пациента от столкновений при перемещении системы. Автоматическое перемещение системы в предустановленные позиции для стандартных исследований. Графический интерфейс пользователя. Цифровой плоский детектор Твердотельный цифровой рентгеновский детектор типа «Плоская панель» Наличие Сменная отсеивающая решетка Наличие Размер детектора, см, не менее 35х43 Разрешение активной матрицы детектора, не хуже 1920x2350 Глубина квантования, бит, не хуже 14 Размер пиксела, мм, не хуже 0,182 Многофункциональная конструкция U-образного кронштейна Диапазон вертикального перемещения U-кронштейна в горизонтальном положении, см, не менее 140 Управление всеми перемещениями U-кронштейна вручную Наличие Максимальное расстояние источник- приемник, см., не менее 200 Вращение детектора, град, не менее 0-90 Наклон детектора в вертикальной плоскости, град, не менее От +45 до -45 Поворот рентгеновской трубки, град, не менее От +180 до – 180 Диапазон поворота U-кронштейна, град, не менее От -30 до +135 Вес системы в собранном состоянии с трубкой и детектором, кг, не более 300 Станция управления и получения цифрового изображения Программируемые анатомические протоколы Наличие Выбор оптической плотности Наличие Выбор телосложения пациента и фокусного пятна Наличие Плоскоэкранный жидкокристаллический монитор Наличие Диагональ монитора, не менее19 дюймов Функции стандартной обработки изображений Наличие Оперативная память, не менее 2 ГБ Возможность сохранять на жестком диске изображений, не менее 6500 изображений Наличие Одновременная визуализации плотных и мягких тканей в одном изображении Наличие Автоматическая оптимизация параметров контрастности и яркости снимка Наличие Возможность передачи изображений по протоколу DICOM Наличие Возможность получения подтверждения сохранения изображения посланного по протоколу DICOM на удаленный сервер Наличие Возможность вывода на DICOM совместимы принтер, с ручной компоновкой изображений на пленке Наличие Автоматическая запись автономной программы просмотра DICOM на каждом компакт-диске Наличие Тележка для позиционирования пациентов в комнате исследования Мобильная тележка для пациента Наличие Рентгенпрозрачная дека тележки Наличие Коэффициент поглощения рентгенизлучения, декой тележки мм экв. Al не более 1,2 Регулировка высоты тележки в диапазоне, см, не хуже 59-85 Тормозные педали расположены с обеих сторон тележки, позволяющие также управлять функциями стола Наличие Возможность доступа к пациенту с четырех сторон стола Наличие Длина деки стола, см, не менее 220 Наличие Ширина деки стола, см, не менее 67 Наличие Плавающая дека стола Наличие Поперечное перемещение деки стола в диапазоне не менее ±10 см Наличие Предельная нагрузка на стол, не менее 225 кг Рентгеновская трубка Двухфокусная рентгеновская трубка с вращающимся анодом Наличие Размер фокусных пятен, не более, мм 0,6/1,2 Мощность на фокальных пятнах не менее 17/50 кВт Наличие Теплоемкость анода не менее 300 000 тепловых единиц Наличие Теплоемкость блока рентгеновской трубки не мене 1 700 000 тепловых единиц Наличие Скорость вращения анода не менее 3100 оборотов в минуту Наличие Встроенный алюминиевый фильтр толщиной не менее 2 мм Наличие Общая фильтрация не менее 2,6 мм алюминия Наличие Высокочастотное питающее устройство Мощность генератора, кВт, не менее 50 Диапазон изменения анодного напряжения, кВ, не менее 40 -150 Диапазон силы тока трубки, мА, не менее 10 -650 Диапазон мАс, не менее 0,5 – 850 Минимальное время экспозиции, мс не более 1 Минимальное время экспозиции, с не менее 6 Дополнительное оборудование Переговорное устройство оператор- пациент Наличие Сетевой выключатель, трехфазный, с автоматическим прерывателем остаточного тока и полной защитой сети питания, Наличие Автоматический регулятор напряжения не менее 72 кВА, Наличие Стекло рентгенозащитное в раме с размером не менее 100Х80 см. и эквивалентом свинца не менее 2.0 мм Цифровой настольный термографический принтер для быстрого вывода изображений в формате DICOM: Цифровой настольный принтер с технологией прямой термопечати: - Разрешающая способность – не менее 320 dpi. - Интерфейсы: Ethernet 10/100, RS232. - Сетевые протоколы: (TCP/IP) FTP, Telnet, HTTP, SNMP, SMTP, LPD - Производительность: 11”x14” - не менее 86 листов в час 14”x17” – не менее 63 листов в час - Геометрическое разрешение: 11”x14” - не менее 3418х4352 пикселей 14”x17” - не менее 4352х5298 пикселей - Русскоязычный интерфейс пользователя. Прочие условия Возможность дистанционной диагностики системы Наличие Возможность интеграции системы с CR- кассетами и устройствами считывания Наличие |
| 4 | Аппарат УЗИ с набором датчиков и принтером для городских поликлиник | Общие требования: Стационарная цифровая ультразвуковая система высшего класса для общих исследований. Основные области клинического использования: Общие исследования органов брюшной полости, исследование сосудов, контрастная ангиография с применением контрастных веществ с низким механическим индексом, исследования в гинекологии, исследования в урологии, акушерство, исследования в педиатрии, неонатологии, щитовидная железа, молочные железы, мышечный скелет, исследования в кардиологи, стресс-эхокардиография, чрезпищеводные исследования, 3D исследования. Основные режимы работы: М-Режим (с колоризацией серой шкалы), В-Режим (с колоризацией серой шкалы), колоризация В-режима, спектральный Допплер. импульсноволновой Допплер (PW), непрерывноимпульсный Допплер (CW), цветовое допплеровское картирование (CFM), энергетический допплер, направленный энергетический допплер, дуплексное и триплексное объединение режимов в реальном времени, автоматическая оптимизация изображения для B-режима и автоматическое усиление по зонам глубины, автоматическое трассирование допплеровского спектра в реальном времени, автоматический расчет параметров допплеровского спектра в реальном времени, режим расширения апертуры на линейных датчиках (трапецевидное сканирование), режим улучшенной визуализации с помощью технологии комбинирования различных углов сканирования в одном изображении, режим визуализации с использованием второй тканевой гармоники на всех датчиках, не менее трех частот, режим улучшенной визуализации с помощью технологии обработки изображения на уровне пикселя, режим визуализации с увеличением (ZOOM функция). Общие характеристики системы: Цифровое формирование луча, АЦП не менее 16 бит, Шкала серого минимум 256 уровней, Физические цифровые каналы приема-передачи данных не менее 1000, многопроцессинговая обработка данных, частота кадров не менее 700 кадров в сек., наличие коннекторов для подключения электронных датчиков (не учитывая карандашные) не менее трех, динамический диапазон не менее 210 дБ, глубина сканирования не менее 360 мм, диапазон рабочих частот не уже: 0,5-18 МГц, многочастотный диапазон работы датчиков не менее 5-ти частот, количество точек фокуса на передачу не менее 8, коэффициент масштабирования (ZOOM) не менее х32, кинопамять (кинопетля) кадров не менее 400 кадров, встроенная система архивации изображения в форматах (.bmp, .jpeg, .tif, …) совместимых с Windows, встроенная система архивации кинопетли в формате (.avi) совместимым с Windows длина архивирования, которая регулируется от 1 сек. до без ограничения, жидкокристаллический цветной безбликовый монитор, диагональ монитора не менее 19”, монитор крепится на специальном подвижном кронштейне с возможностью регулировки положения монитора во всех направлениях, управление с помощью программных клавиш, подвижная управляющая консоль с возможностью поворота не менее чем на 180 градусов, подвижная управляющая консоль с возможностью регулирования высоты не менее чем на 70 мм, встроенная станция сохранения статических изображений, динамических клипов и протоколов обследования, сохранение результатов диагностики в DICOM формате, объем жесткого диска не менее чем 120 Гб, встроенное DVD/CD устройство для записи и чтения дисков DVD и CD, архивация изображений на флеш-карты USB, передача данных с помощью LAN и ETHERNET соединения, потребляемая мощность, не более 1600 ВА, Вес аппарата не должен превышать 100 кг Измерительные и расчетные возможности системы (наличие): Все кардиологические измерения и расчеты, все измерения и расчеты для исследований сосудов, все измерения и расчеты для исследований органов брюшной полости, все измерения и расчеты для исследований поверхностно расположенных и малых органов, все измерения и расчеты для исследований мышечно-скелетной системы, все измерения и расчеты для исследований в педиатрии и неонатологии, все общие биометрические измерения и расчеты. Типы датчиков, которые могут использоваться системой (опции): Многочастотные широкополостные электронные датчики, конвексные, количество элементов в датчике не менее 192, линейные, количество элементов в датчике не менее 192, фазированные низко и высокочастотные, количество элементов в датчике не менее 128, микроконвексные, количество элементов в датчике не менее 128, эндокавитальные, с углом обзора не менее 195 градусов, количество элементов в датчике не менее 128, биплановый ректальный, количество элементов в датчике не менее 192, специализированные 4 D-Датчики, количество элементов в датчике не менее 192, специализированный трансэзофагеальный (для взрослых), количество элементов в датчике не менее 128, специализированный трансэзофагеальный (педиатрический), количество элементов в датчике не менее 128, специализированный интраоперационный, количество элементов в датчике не менее 192, специализированный лапароскопический, количество элементов в датчике не менее 192, карандашные допплеровские датчики, использование пункционных и биопсийных адаптеров для линейных, конвексных, эндокавитальных и интраоперационных датчиков. Возможности развития системы (опции), как аппаратными так и программными методами: Режим тканевого (цветного и спектрального) Допплера, режим Панорамного сканирования, режим исследования сердца с нагрузкой - стресс-эхокардиография, режим количественной и векторной оценки движений участков сердца, анатомический М-режим, режим 3D изображения, режим 4D изображения, режим визуализации неоднородностей мягких тканей по их сдвиговым упругим характеристикам – Эластография, использования специализированных датчиков: трансэзофагеального (для взрослых и педиатрического), интраоперационного, лапароскопического, режим использования контрастных веществ, режим для исследований в акушерстве-гинекологиии со всеми измерениями и расчетами, режим для исследований в урологии со всеми измерениями и расчетами. Комплектация системы: Стационарная цифровая ультразвуковая система, руководство пользователя на русском и/или казахском языках. Конвексный датчик: диапазон частот не менее 1-8 МГц, радиус апертуры не менее R60, количество элементов в датчике не менее 192. Линейный датчик: диапазон частот не менее 4-13 МГц, апертура не более 50 мм, количество элементов в датчике не менее 192. Фазированный датчик: диапазон частот не менее 1-4 МГц, апертура не более 14х23 мм, количество элементов в датчике не менее 128. Эндокавитальный датчик: диапазон частот не менее 3-9 МГц, радиус апертуры не менее R10, угол обзора не менее 195 градусов, количество элементов в датчике не менее 128. Комплект кабелей для ЭКГ, Черно-белый термопринтер. |
| 5 | Рентгеновский флюорографический цифровой комплекс передвижной для городских поликлиник | Основными параметрами цифрового флюорографического аппарата являются: Пространственное разрешение, наличие высокого пространственного разрешения снимков позволяет заметно улучшить по сравнению с пленочной рентгенографией диагностические возможности, а также позволяет получать качественные снимки на термобумаге. Контрастная чувствительность, при низких дозах облучения у сканирующих систем, позволяет существенно увеличить диагностическую ценность получаемой информации, поэтому особенно велика роль цифровой флюорографии в раннем выявлении заболеваний легких. Применение современных цифровых рентгеновских аппаратов понизит дозовые нагрузки на одно исследование в лечебно-профилактических учреждениях. Динамический диапазон. Высокая контрастная чувствительность и широкий динамический диапазон позволяют врачу обнаруживать незначительные патологические изменения. Низкий динамический диапазон препятствует одновременному наблюдению на одном снимке мягких и плотных тканей, а также затрудняет выбор оптимальной экспозиции. Автомобиль, на котором установлен флюорографический кабинет, должен быть экономичным, как в потреблении горючего, так и в последующих эксплуатационных расходах, в то же время иметь характеристики для возможной эксплуатации на пересеченной местности. Автомобиль (Шасси) Колесная база 4х2 Грузоподъемность, не менее - 3900 кг; Масса снаряженного шасси, кг, не хуже – 2900 перелних колес, кг – 1800; заднего моста, кг – 1100; Допустимая полная масса, кг, не менее – 6950; Радиус поворота, м, не более – 7,8; тип двигателя - дизельный с турбонадувом и промежуточным охлаждением; мощность двигателя, кВт (л.с.) - 100 (136) при мин -1 - 2400; рабочий объем (л.), не менее – 4,75 л; Кузов-фургон Назначение: Кузов – фургон, устанавливаемый на шасси грузовых автомобилей, предназначенный для перевозки грузов, размещения медицинского и другого вида оборудованию Кузов должен иметь дверь одностворчатую оснащенную рычажным замком и расположенную на задней панели кузова. Замки и запоры дверей не должны самопроизвольно открываться во время движения кузова Окна кузова должны быть изготовлены из безосколочного стекла, безоткидные. В кузове вентиляция естественная, приточно-вытяжная. Кузов должен сохранять целостность после воздействия транспортной тряски при транспортировке его по дорогам с неусовершенствованным покрытием или без покрытия. Габаритные размеры кузова: - высота, мм, не более - 2520; - ширина, мм, не более - 2422; - длина, мм, не более - 4500. Масса кузова, кг, не более – 2400. Масса перевозимого груза, кг, не более - 1500 Аппарат рентгеновский флюорографический Технические характеристики: - размер входного поля, мм, не менее - 390х390 - диапазон изменения анодного напряжения аппарата, с шагом 1 кВ, не уже - 40-125 - диапазон изменения уставок экспозиции, с целью снижения дозовой нагрузки, не шире, мАс – 1- 30 - пространственное разрешение, пар линий на мм, не менее 2,5 - контрастная чувствительность, не более, % - 1,5 при дозе в плоскости приемника рентгеновского излучения не более, мкГр - 8,7 - динамический диапазон (по методике ВНИИИМТ), крат, не менее - 400 - дисторсия, %, не более - 2 - производительность снимков в час, не менее - 60 - подъемник аппарата должен обеспечивать перемещение пациента массой не более 120 кг по вертикали не менее 420 мм. - цифровая система визуализации рентгеновского изображения на основе ПЗС матрицы Параметры питающего устройства: - способ формирования высокого напряжения - частотная схема преобразования. - наличие накопителя энергии для работы от однофазной сети. Параметры рентгеновского излучателя: - величины фокусов, мм - 1,5 / 1,5 Количество снимков в архиве компьютера, не менее, шт. - 80 000 (с возможностью расширения) Радиационная защита персонала: Свинцовый эквивалент рентгенозащитной кабины, не менее, мм. - 1,3 Комплектация: Автоматизированное рабочее место лаборанта Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога Автоматизированное рабочее место лаборанта (рабочее место рентген – лаборанта) должно иметь характеристики не хуже: Ноутбук: - Intel Pentium IV; - ОЗУ – 1 Гб; - HDD – 144 GB; - Видеокарта – 128 Мб; - CD-ROM RW; - Дисковод 3,5; - Модем; - Оптическая «мышь»; - Сетевая карта; - Цветной монитор не менее 15 дюймов; - Сумка для ноутбука; Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога должно иметь характеристики не хуже: Системный блок с предустановленным программным обеспечением; - Intel Pentium – 4; - ОЗУ-1 Гб; - HDD – 144 GB; - Видеокарта – 128 Мб - CD-RW с формулой не менее 24-10-40; - Дисковод 3,5; - Модем внешний; - Оптическая «мышь», - клавиатура; - Сетевая карта 10/100 MB; - Монитор цветной не менее 19 дюймов; Программное обеспечение предустановленное; - + CD/DVD диск; - Программа базы данных: - Ввод и хранение данных о пациентах: ФИО, дата рождения, пол, адрес, серия и № страхового полиса, страховая компания, адрес места работы и профессия: вид, дата, время и параметры обследования; Формирование данных обследования с сохранением изображений, даты и названия обследования, автоматически определяемой эффективной дозы, причины обращения, диагноза и рентгенологического заключения; Возможность архивирования данных обследований; Возможность передачи данных обследований с использованием средств телекоммуникаций; Печать изображений и сопровождающей информации; Просмотр изображений из архива, в т.ч. за определенный период; Формирование данных обследования пациента; Цифровая рентгенодиагностическая система должна иметь следующие состав и функции: - комплекс аппаратно-программный регистрации, обработки, хранения и передачи медицинских изображений для управления работой флюорографа, получения изображений (флюорограмм): - цифровая технология получения изображений (флюорограмм) органов грудной клетки пациентов при вертикальном положении обследуемого, в прямой и боковой проекциях, в реальном масштабе времени. - электронное формирование медицинских документов, содержащих полученные флюорограммы и сопровождающую их текстовую информацию (данные о пациенте, заключение и пр.) - хранение сформированных документов в базе данных, а также их передача по каналам электросвязи для проведения телемедицинских консультаций и контроля. - измерение линейных размеров (ширина, высота прямоугольной области и длина незамкнутого контура); - площади прямоугольной области; - статистика: среднее, среднеквадратичное отклонение, минимум и максимум по области или контуру; - измерение по гистограмме для области; - программа управления флюорографом Операционная система - не хуже Windows XP RUS, лицензионная Помимо этого комплекс должен быть оборудован следующим оборудованием и комплектующими рентгеновская комната (процедурная): • стол рабочий рентген-лаборанта с компьютером, • шкаф для одежды, рундук, • автономные отопительные системы и кондиционер салона, • бактерицидная лампа, • стабилизатор напряжения, • потолочные светильники, • система аварийного освещения от аккумулятора, • два окна-стеклопакета, • щиток электрический распределительный, • огнетушитель; тамбур: • входная дверь с замком; • дверь, соединяющая с процедурной, • лестница с перилами и разворачиваемой входной площадкой, • окно – стеклопакет, • вешалка для одежды пациентов, • рундук малый, • тепловая завеса, • потолочный светильник, • система аварийного освещения от аккумулятора; • штырь заземления; • запасной инструмент и принадлежности. подсобное помещение для персонала: • входная дверь для процедурной, • вытяжной вентилятор, • умывальник, • стол для персонала, • потолочный светильник, • система аварийного освещения от аккумулятора. Обязательное наличие термопринтера, дозиметра РДК |
| 6 | Аппарат рентгеновский диагностический стационарный цифровой для противотуберкулезных организаций | Цифровая рентгенографическая система общего назначения на 2 рабочих места с высокочастотным рентгеновским генератором, c цифровым детектором типа «плоская панель» и трубкой, соединенными при помощи U-образного кронштейна, перемещаемой тележкой для укладки пациента, и станцией управления и получения цифрового изображения. Стационарная многофункциональная цифровая рентгеновская система, способная обслужить очень большой поток пациентов с разной патологией со стабильно высоким качеством изображения. Универсальная рентгенографическая система с плоским цифровым детектором и специальной тележкой пациента. Возможность получения обзорных рентгенограмм органов грудной клетки пациента (включая легочные синусы) в положении стоя. Возможность исследования коленных суставов в положении пациента стоя на полу. Возможность латеральных экспозиций на столе/каталке без перемещения пациента. Возможность рентгенографического исследования на каталке (без перекладывания пациента на стол. Моторизированные перемещения штатива с выбираемой оператором скоростью перемещения. Моторизированное изменение расстояния «источник – детектор». Двойная (оптическая и контактная) система защиты пациента от столкновений при перемещении системы. Автоматическое перемещение системы в предустановленные позиции для стандартных исследований. Графический интерфейс пользователя. Цифровой плоский детектор Твердотельный цифровой рентгеновский детектор типа «Плоская панель» Наличие Сменная отсеивающая решетка Наличие Размер детектора, см, не менее 35х43 Разрешение активной матрицы детектора, не хуже 1920x2350 Глубина квантования, бит, не хуже 14 Размер пикселя, мм, не хуже 0,182 Многофункциональная конструкция U-образного кронштейна Диапазон вертикального перемещения U-кронштейна в горизонтальном положении, см, не менее 140 Управление всеми перемещениями U-кронштейна вручную Наличие Максимальное расстояние источник- приемник, см., не менее 200 Вращение детектора, град, не менее 0-90 Наклон детектора в вертикальной плоскости, град, не менее От +45 до -45 Поворот рентгеновской трубки, град, не менее От +180 до – 180 Диапазон поворота U-кронштейна, град, не менее От -30 до +135 Вес системы в собранном состоянии с трубкой и детектором, кг, не более 300 Станция управления и получения цифрового изображения Программируемые анатомические протоколы Наличие Выбор оптической плотности Наличие Выбор телосложения пациента и фокусного пятна Наличие Плоскоэкранный жидкокристаллический монитор Наличие Диагональ монитора, не менее19 дюймов Функции стандартной обработки изображений Наличие Оперативная память, не менее 2 ГБ Возможность сохранять на жестком диске изображений, не менее 6500 изображений Наличие Одновременная визуализации плотных и мягких тканей в одном изображении Наличие Автоматическая оптимизация параметров контрастности и яркости снимка Наличие Возможность передачи изображений по протоколу DICOM Наличие Возможность получения подтверждения сохранения изображения посланного по протоколу DICOM на удаленный сервер Наличие Возможность вывода на DICOM совместимы принтер, с ручной компоновкой изображений на пленке Наличие Автоматическая запись автономной программы просмотра DICOM на каждом компакт-диске Наличие Тележка для позиционирования пациентов в комнате исследования Мобильная тележка для пациента Наличие Рентгенпрозрачная дека тележки Наличие Коэффициент поглощения рентгенизлучения, декой тележки мм экв. Al не более 1,2 Регулировка высоты тележки в диапазоне, см, не хуже 59-85 Тормозные педали расположены с обеих сторон тележки, позволяющие также управлять функциями стола Наличие Возможность доступа к пациенту с четырех сторон стола Наличие Длина деки стола, см, не менее 220 Наличие Ширина деки стола, см, не менее 67 Наличие Плавающая дека стола Наличие Поперечное перемещение деки стола в диапазоне не менее ±10 см Наличие Предельная нагрузка на стол, не менее 225 кг Рентгеновская трубка Двухфокусная рентгеновская трубка с вращающимся анодом Наличие Размер фокусных пятен, не более, мм 0,6/1,2 Мощность на фокальных пятнах не менее 17/50 кВт Наличие Теплоемкость анода не менее 300 000 тепловых единиц Наличие Теплоемкость блока рентгеновской трубки не мене 1 700 000 тепловых единиц Наличие Скорость вращения анода не менее 3100 оборотов в минуту Наличие Встроенный алюминиевый фильтр толщиной не менее 2 мм Наличие Общая фильтрация не менее 2,6 мм алюминия Наличие Высокочастотное питающее устройство Мощность генератора, кВт, не менее 50 Диапазон изменения анодного напряжения, кВ, не менее 40 -150 Диапазон силы тока трубки, мА, не менее 10 -650 Диапазон мАс, не менее 0,5 – 850 Минимальное время экспозиции, мс не более 1 Минимальное время экспозиции, с не менее 6 Дополнительное оборудование Переговорное устройство оператор- пациент Наличие Сетевой выключатель, трехфазный, с автоматическим прерывателем остаточного тока и полной защитой сети питания, Наличие Автоматический регулятор напряжения не менее 72 кВА, Наличие Стекло рентгенозащитное в раме с размером не менее 100Х80 см. и эквивалентом свинца не менее 2.0 мм Цифровой настольный термографический принтер для быстрого вывода изображений в формате DICOM: Цифровой настольный принтер с технологией прямой термопечати: - Разрешающая способность – не хуже 320 dpi. - Интерфейсы: Ethernet 10/100, RS232. - Сетевые протоколы: (TCP/IP) FTP, Telnet, HTTP, SNMP, SMTP, LPD - Производительность: 11”x14” - не менее 86 листов в час 14”x17” – не менее 63 листов в час - Геометрическое разрешение: 11”x14” – не менее 3418х4352 пикселей 14”x17” - не менее 4352х5298 пикселей - Русскоязычный интерфейс пользователя. Прочие условия Возможность дистанционной диагностики системы Наличие Возможность интеграции системы с CR- кассетами и устройствами считывания Наличие |
| 7 | Рентгеновский комплекс стационарный с томографической приставкой на 2 рабочих места для противотуберкулезных организаций | Рентгеновский стол Растровый стол с низким поглощением излучения, не более 0,7 мм Al при 100 кВ. Высота стола, не более 70 см. Доступ к столу с четырех сторон. Педали управления движением с электромагнитной блокировкой. Размеры деки стола, не менее 210 x 85cм. Плавающая в 4х направлениях дека стола с электромагнитными тормозами. Возможность дальнейшей модернизации рентгеновского аппарата цифровым детектором типа «плоская панель». Возможность использования рентгеновских кассет от 18 х 24 до 35 х 43 см. Автоматическая центровка кассеты при загрузке. Отсеивающая решетка с параметрами, не хуже 75л/см, фокус 100см. Автотрекинг между излучателем и кассето – приемником. Максимальный вес пациента, не менее 180кг. Расстояние от верхней поверхности деки стола до кассеты, не более 55мм. Рентгеновский излучатель Напольное крепление рентгеновского излучателя. Диапазон продольного перемещения излучателя, не хуже 170см. Возможность наклона рентгеновской трубки. Ротация излучателя, не менее +/- 120 град. Вращение колонны с трубкой вокруг вертикальной оси, не менее +/- 180 град. Автоматический контроль экспозиции (АКЭ) Камера АКЭ для стола снимков. Камера АКЭ для стойки снимков. Работа режима АКЭ в диапазоне комбинаций экран пленка, не хуже 100 – 800. Максимальное значение параметра мАс в режиме АКЭ за одну экспозицию, не более 600 мАс. Консоль управления ЖК-монитор с сенсорным управлением. Включение и выключение системы с консоли управления. Программируемые анатомические протоколы. Работа в режиме автоматического управления экспозицией. Выбор оптической плотности. Выбор телосложения пациента и фокусного пятна. Выбор приемника изображения и проекции. Отображение предыдущих параметров экспозиции. Отображение технических параметров съемки (кВ, мАс, мА, мс) и кнопок для их изменения. Индикаторы «экспозиция», «система готова», «прогрев трубки», «блокировка», «питание». Управление подготовкой к съемке и экспозицией с помощью ручного переключателя или кнопки. Стойка для установки консоли. Коллиматор Ручное управление створками прямоугольной диафрагмы. Световая центрация. Высокочастотное питающее устройство Мощность генератора, кВт, не менее 50 кВт. Диапазон плавного изменения анодного напряжения, кВ, не хуже от 40 до 150 кВ. Диапазон силы тока, мА, не хуже от 10 до 630 мА. Диапазон мАс, не менее 0,5 до 630 мАс. Время экспозиции, не хуже от 0,002 до 6,3 сек. Возможность управления размером фокального пятна. Расположение генератора и электроники внутри стола. Рентгеновская трубка Двухфокусная рентгеновская трубка. Размер фокусных пятен, не более 0,6/1,2 мм. Угол анодной мишени, не более 12 градусов. Стойка для снимков Возможность использования рентгеновских кассет от 18 х 24 до 35 х 43 см. Отсеивающая решетка с параметрами, не хуже 75л/см, фокус 180 см. Средства рентгеновской защиты Рентгенозащитное просвинцованное прозрачное стекло с эквивалентом свинца 2 мм, размером не менее, см, 120 х 80. Рама для рентгенозащитного стекла. Фартук для взрослых для защиты яичников и гонад - 1 шт. Закрытый фартук для защиты от рентгеновского излучения при общих исследованиях. Длина: 110см, Ширина: 66см - 1 шт. Автоматическая настольная проявочная машина Назначение – проявка, закрепление и сушка рентгенограмм на рентгеновской плёнке. Исполнение - настольное Технические характеристики Водоснабжение - автономно от центрального водоснабжения. Дренаж отработанных растворов - автономно от централизованной канализации. Скорость движения стандартной пленки – не ниже 28,5 см/мин. Ёмкость расходных баков для химических реактивов и воды: не менее 5 литров. Производительность обработки снимков 24х30 см – не менее 70 шт/час. Максимальная ширина обрабатываемой пленки - до 36 см. Минимальный размер листовой пленки - 10х10см. Комплектация: Проявочная машина – 1шт., Комплект расходных баков с клапанами – 1 комплект, Приёмный лоток – 1шт., Пленка для кассет: 35x43см – 1пачка, 24x30см – 1 пачка, 18x24см – 1 пачка. |
| 8 | Биохимический анализатор для противотуберкулезных организаций | Биохимический анализатор продолжительного доступа, предназначенный для in vitro измерений по клинической химии и электролитов (Na+, K+, Cl-) в сыворотке, плазме, моче или цельной крови. Фотометрический (не менее 12 светофильтров от 340 нм до 659 нм) метод исследований не менее 85 тестов в час, вместе с исследованиями электролитов производительность до 180 тестов/час. Меню тестов должно включать: субстраты: билирубин прямой, билирубин общий, кальций, холестерин, креатинин, креатинин ферментативный, глюкоза, холестерин высокой плотности, холестерин низкой плотности, фосфор, лактат, общий белок, мочевая кислота, мочевина, триглицериды; электролиты: калий, натрий, хлор; ферменты: щелочная фосфотаза, амилаза, панкреатическая амилаза, креатининкиназа, креатининкиназа МБ, ГГТ, АЛТ, АСТ; специфические белки: альбумин (иммунологический), с–реактивный белок, гликогемоглобин; факторы свертывания: Антитромбин 3, Д-димер, FDP. Одновременный анализ до 17 тестов. Возможность непрерывной загрузки и разгрузки любой типовой пробирки или кюветы. Наличие с реагентных кассет емкостью 50-200 тестов. Возможность размещения до восьми дисков с кассетами для ночной смены и специальных испытаний. Каждый диск должен иметь не менее 27 позиций реагентов для проведения не менее 14 фотометрических тестов. Использование одноразовых измерительных микрокювет. Наличие системы охлаждения реактивов, стабильность реагентов на борту до четырех недель. Наличие стартового набора реагентов. |
| 9 | Гематологический анализатор для противотуберкулезных организаций | 1. Количество определяемых параметров, не менее 18 основных параметров . Общий подсчет и дифференцировка лейкоцитов (3 субпопуляции) 2. Параметры не хуже: WBC (WBC, LYM % & #, MID % & #,GRAN % & #), RBC (#, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW), Platelets (PLT #, MPV, PDW, PCT) Система контроля качества результатов в режиме реального времени Имеется, 6 QC-файлов, включая графики Леви-Дженнингса Выдача прибором сообщений о предполагаемых патологиях Наличие технологии электронного импеданса Адсорбционная спектрофотометрия Производительность анализатора не менее 60 исследований/ час Наличие ручного режима работы и автозагрузчика Объем образца: не более 9.8 мкл Безцианидный лизирующий реагент Возможность хранения результатов, включая графические данные, не менее 1500 результатов с гистограммами RS 232 и TCP/IP протоколы Программируемые параметры выдачи результатов Установка пределов для флагирования Считыватель штрих-кода Полные демографические данные пациента 3.Параметры прибора Монитор цветной, сенсорный, жидкокристаллический Автоматический мониторинг статуса реагентов Связь с ЛИС Возможность переноса данных через USB-порт 4. Обязательный комплект поставки Гематологический анализатор Принтер Базовый набор реагентов и материалов Набор контролей для исследований Программное обеспечение на русском языке |
| 10 | Аппарат для ингаляционного наркоза для детских организаций | Общие требования. Наркозно-дыхательный аппарат должен обеспечивать проведение ингаляционной анестезии по полуоткрытому и полузакрытому контуру, включая низкопотоковую и минимальнопотоковую анестезию. Комплектность и описание аппарата. Наркозно-дыхательный аппарат в комплекте на мобильной тележке. Базовый блок с регулировками параметров и мониторным дисплеем. Компактный внешний корпус (изготовленный из Полистирола) лёгкий вес, высокая прочность. Наличие 3-ёх выдвижных ящиков. Дыхательный контур для детей. Встроенный цветной дисплей для отображения газового мониторинга и регулировки параметров вентиляции, размером не менее 15 дюймов по диагонали. Держатель дыхательного контура. Шланги для кислорода, воздуха и закиси азота длиной не менее 3 м. Меню и обозначения дисплея на русском языке. Дополнительные требования. Возможность работы аппарата от централизованной подачи медицинского воздуха под давлением либо от отдельного компрессора (управляющий газ – воздух). Возможность работы с помощью управляющей кнопки или сенсорного экрана Аппарат должен иметь систему автоматического самотестирования при включении, указывая величину утечки из контура и величину податливости контура. Автоматическая калибровка всех датчиков во время самотестирования. Возможность установки возрастной категории больных – взрослые либо педиатрические. Встроенный аккумулятор, обеспечивающий автономную работу аппарата в течение не менее 1 часа. Наличие режима постоянной готовности к работе (Stand-by). Все компоненты дыхательного контура должны быть легкоразборными и устойчивыми к автоклавированию. Возможность экстренной подачи в дыхательный контур 100% кислорода. Антигипоксическая система, автоматически поддерживающая не менее чем 25% содержания кислорода в подаваемой закисно-кислородной смеси вне зависимости от общего потока свежего газа. Система разделения свежего газа на вдохе (декаплинг). Возможность поддержания постоянного дыхательного объема, не зависящего от уровня потока свежего газа. Климатизация дыхательной смеси при помощи активного подогрева основания дыхательного контура. Режимы вентиляции и параметры: Вентиляция с контролем по объему (IMV); Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция (SIMV); Вентиляция с управляемым давлением (PCV), с возможностью синхронизированной вентиляции (SPCV); Вентиляция с поддержкой давлением (PSV), в том числе автоматическое включение принудительной вентиляции в случае апное (вентиляция апное); Ручная вентиляция резервуарным мешком с возможностью спонтанной вентиляции пациента (Manual/Spont). Клапан APL с регулировкой давления в контуре во время ручной вентиляции в пределах не менее 4 – 90 смН2О. Клапан экстренного соединения с атмосферным воздухом при выходе аппарата из строя либо при слишком активной попытке спонтанного вдоха больного. Максимальное инспираторное давление в контуре во время принудительной вентиляции не более 80 смН2О. Дыхательный объем в пределах не менее 20 – 1600 мл. Частота принудительной вентиляции в пределах не менее 4 – 40 в минуту у взрослых и 14-80 в минуту у детей. Соотношение вдоха к выдоху в пределах не менее 1:4 – 2:1. Возможность инвертированной вентиляции (I:E до 4:1) в режиме PCV. Регулировка инспираторного давления в режиме PCV в пределах не менее 10-60 смН2О. Регулировка поддерживающего давления в пределах не менее 6-60 мбар. Регулировка инспираторной паузы в пределах не менее 10-50% от времени вдоха в объемных режимах и 10-90% в режимах в управляемым давлением. Регулировка времени вдоха в пределах не менее 0.3-10 сек у взрослых и 0.2-2.9 сек у детей в режимах SIMV и SPCV. Регулировка РЕЕР в пределах не менее 4 – 20 смН2О. Возможность выключения РЕЕР. Возможность регулировки чувствительности потокового триггера в режимах SIMV, SPCV и PSV в пределах не менее 0.1-10 л/мин. Дыхательный и газовый мониторинг. Встроенный дисплей дыхательного и газового монитора размером не менее 15 дюймов по диагонали. Графические кривые: давление в дыхательных путях, дыхательный объем, поток, капнограмма. Цифровой дыхательный мониторинг (не менее): - Дыхательный объем, минутный объем вентиляции, частота дыхания. - Пиковое давление в дыхательных путях, среднее давление в дыхательных путях, давление плато, РЕЕР. - Пиковый инспираторный поток. Газовый мониторинг: - Концентрация кислорода на вдохе и выдохе. Содержание СО2 на вдохе и выдохе. - Концентрация N2O на вдохе и выдохе - Изменение степени яркости экрана. Тревожная сигнализация. Трехприоритетная система тревог (высокоприоритетные тревоги, среднеприорететные и низкоприорететные). Недостаточное давление подаваемого воздуха. Недостаточное давление подаваемого кислорода. Недостаточное давление подаваемой закиси азота. Излишне высокое давление подаваемого на аппарат воздуха. Утрата централизованного электропитания. Разрядка аккумуляторной батареи. Два уровня: значительная разрядка и почти полная разрядка (осталось ее работы на 10-15 минут). Неисправность аккумуляторной батареи. Неправильная установка аккумуляторной батареи. Необходимость замены влагосборника газового монитора. Отсутствие влагосборника газового монитора. Отсутствие емкости абсорбера. Рассоединение (разгерметизация) дыхательного контура. Техническая неисправность аппарата. Неисправность потокового датчика. Отсутствие (неприсоединение) потокового датчика. Необходимость перекалибровки кислородного датчика. Неисправность кислородного датчика. Неисправность газового смесителя. Неисправность газового мониторинга. Не достигается желаемое РЕЕР. Высокое/низкое давление в дыхательных путях. Высокий/Низкий дыхательный объем. Высокий/Низкий минутный объем вентиляции. Высокая/низкая частота дыхания (в режиме ручной/спонтанной вентиляции). Апное (в режиме ручной/спонтанной вентиляции и при поддержке давлением). Высокая/низкая концентрация кислорода на вдохе. Высокое/низкое содержание СО2 в конце выдоха. Высокая/низкая концентрация закиси азота. Высокая/низкая концентрация летучего анестетика. Обнаружение смеси двух летучих анестетиков. Возможность временного отключения звука тревоги. Возможность регулировки громкости тревожного звукового сигнала. Наличие журнала событий тревог с указанием даты и времени их появления. |
| 11 | Анализатор биохимический для детских организаций | Биохимический анализатор продолжительного доступа, предназначенный для in vitro измерений по клинической химии и электролитов (Na+, K+, Cl-) в сыворотке, плазме, моче или цельной крови. Фотометрический (не менее 12 светофильтров от 340 нм до 659 нм) метод исследований не менее 85 тестов в час, вместе с исследованиями электролитов производительность до 180 тестов/час. Меню тестов должно включать: субстраты: билирубин прямой, билирубин общий, кальций, холестерин, креатинин, креатинин ферментативный, глюкоза, холестерин высокой плотности, холестерин низкой плотности, фосфор, лактат, общий белок, мочевая кислота, мочевина, триглицериды; электролиты: калий, натрий, хлор; ферменты: щелочная фосфотаза, амилаза, панкреатическая амилаза, креатининкиназа, креатининкиназа МБ, ГГТ, АЛТ, АСТ; специфические белки: альбумин (иммунологический), с–реактивный белок, гликогемоглобин; факторы свертывания: Антитромбин 3, Д-димер, FDP. Одновременный анализ до 17 тестов. Возможность непрерывной загрузки и разгрузки любой типовой пробирки или кюветы. Наличие с реагентных кассет емкостью 50-200 тестов. Возможность размещения до восьми дисков с кассетами для ночной смены и специальных испытаний. Каждый диск должен иметь не менее 27 позиций реагентов для проведения не менее 14 фотометрических тестов. Использование одноразовых измерительных микрокювет. Наличие системы охлаждения реактивов, стабильность реагентов на борту до четырех недель. Наличие стартового набора реагентов. |
| 12 | Анализатор гематологический для детских организаций | 1. Количество определяемых параметров, не менее 18 основных параметров . Общий подсчет и дифференцировка лейкоцитов (3 субпопуляции) 2. Параметры не хуже: WBC (WBC, LYM % & #, MID % & #,GRAN % & #), RBC (#, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW), Platelets (PLT #, MPV, PDW, PCT) Система контроля качества результатов в режиме реального времени Имеется, 6 QC-файлов, включая графики Леви-Дженнингса Выдача прибором сообщений о предполагаемых патологиях Наличие технологии электронного импеданса Адсорбционная спектрофотометрия Производительность анализатора не менее 60 исследований/ час Наличие ручного режима работы и автозагрузчика Объем образца: не более 9.8 мкл Безцианидный лизирующий реагент Возможность хранения результатов, включая графические данные, не менее 1500 результатов с гистограммами RS 232 и TCP/IP протоколы Программируемые параметры выдачи результатов Установка пределов для флагирования Считыватель штрих-кода Полные демографические данные пациента 3.Параметры прибора Монитор цветной, сенсорный, жидкокристаллический Автоматический мониторинг статуса реагентов Связь с ЛИС Возможность переноса данных через USB-порт 4. Обязательный комплект поставки Гематологический анализатор Принтер Базовый набор реагентов и материалов Набор контролей для исследований Программное обеспечение на русском языке |
| 13 | Аппарат искусственной вентиляции легких переносной для оказания медицинской помощи в экстренных ситуациях для детских организаций | Предназначен для проведения искусственной вентиляции легких с активным вдохом и пассивным выдохом. Применяется в транспортных средствах скорой помощи, а также в амбулаторных и стационарных лечебных заведениях. Имеет 4 фиксированные частоты дыхания и плавно изменяющийся дыхательный объем. Минутная вентиляция при частоте дыхания в диапазонах: 17 мин -1 и 22 мин -1 11,5 л/мин; 30 мин -1 7 л/мин; 50 мин -1 4 л/мин; Дыхательные акты осуществляются по времени, отношение продолжительности вдоха и выдоха 1 : 1,5. Должен иметь автономное питание от встроенного кислородного баллона и может работать от внешних источников питания. К аппарату прикладывается комплект запасных частей и инструмента, уложенный в отдельный ящик. |
| 14 | Видеоэндоскопический комплекс для лапароскопической хирургии для детей для детских организаций | Электронный инсуффлятор, с системой коммуникативного управления, в комплект входит: электронный инсуффлятор, с системой коммуникативного управления; сетевой кабель; набор силиконовых трубок, стерилизуемых; универсальный ключ; соединительный кабель SCB; стерильный фильтр, 10 шт,/уп. – 1 компл. Шланг низкого давления, для подключения к центральной разводке СО2 газа, длина не менее 300 см – 1 шт. Высокочастотный хирургический аппарат, монополярное резание 1-200 Вт, 500 Ом, монополярная коагуляция мягкая, стандартная 1-120 Вт, 350 Oм, биполярная коагуляция 1-120 Вт, 125 Ом, спрей коагуляция. Системы безопасности: контроль продолжительности включения, ошибочная дозировка, электронейтральность, самотестирование прибора, в комплект входит: сетевой шнур; переходник для монополярного выхода, 4/5 мм – 1 компл. Двойная педаль для управления коагуляционной и резной функции – 1 шт. Нейтральный электрод, одноразовый, контактная поверхность разделена на 2 части, используется с ВЧ электрохирургическим аппаратом, 50 шт/упак., без соединительного шнура – 2 упак. Соединительный шнур для одноразовых нейтральных электродов, длина не менее 500 см, для использования с ВЧ электрохирургическим аппаратом – 1 шт. Монополярный ВЧ шнур с переходником 5 мм, длина не менее 300 см -1 шт. Биполярный ВЧ шнур, длина 300 см -1 шт. Прибор для отсасывания и промывания, давление подачи не менее 400 мм рт ст, вакуум аспирация -0,75атм (-75 кПа), режим постоянной готовности, дополнительная активация не требуется, управление промыванием/аспирацией с инструмента, в комплект входит: прибор; сетевой кабель; ВАКУ сейф-пакет для отсасывания – 1 компл. Банка отсоса, не менее 1.5 л -1 шт. Крышка для банки отсоса - 1 шт. Бутыль для промывающего раствора, 1 л, стерилизуемая -1 шт. Крышка бутыли, стерилизуемая, для бутыли, не менее 1 л, стерилизуемая – 1 шт. Держатель бутыли отсоса, не менее 1.5 л – 2 шт. Набор силиконовых отсасывающих трубок, стерилизуемых - 2 набора. Набор силиконовых промывающих трубок, стерилизуемых -2 набора. Трубка для отсасывания/промывания, с противоотражающей поверхностью, с двух-ходовым краном для работы одной рукой -1 шт. Бактериальный фильтр, не стерильный, 10 шт в упаковке – 1 упак. Источник холодного света ксеноновый, тип лампы: 175 W XENON, включая: не менее 400 A сетевой шнур – 1 компл. Волоконнооптический световод, диам. 4.8 мм, длина 250 см - 1 шт. Волоконнооптический световод, диам. 3.5 мм, длина не менее 230 см – 1 шт. Блок управления эндовидеокамерой, цветовая система PAL/NTSC, со встроенным модулем цифровой обработки изображения и выходом DV, состоит из: блок управления камерой; сетевой кабель; соединительный кабель BNC, длина 180 см; соединительный кабель S-VHS (Y/C), не менее длина 180 см; 2 соединительных кабеля для подключения видеопринтеров; клавиатура с английским алфавитом; кабель DV, не менее 500 см, 6 pin - 4 pin – 1 компл. Одночиповая головка камеры с двумя программируемыми кнопками, цветовая система PAL, с интегрированным парфокальным зумом f = 25 - 50 mm (2x) – 1 шт. Медицинский жидкокристаллический плоский монитор, размер экрана не менее 19", настольный, SDI, композит, S-VHS, RGB, DVI and S-XGA-входы, разрешение max. 1280 x 1024, освещенность: не хуже 450cd/m2, контраст: 650:1, сетевое напряжение: 100-240 VAC, 50/60 Hz включая: сетевой блок, стенд, сетевой кабель – 1 компл. Передвижная стойка, состоит из: базовая тележка на 4-х антистатических роликах, 2 из которых с фиксаторами, с 2-мя зафиксированными полками, с 1 ящиком, оснащенным замком, с одним наборами фиксаторов для приборов, с встроенным каналом для шнуров и одним держателем камеры; блок питания с панелью из 12 розеток и из 12 розеток для заземления. Размеры стойки: (шхвхг) 700мм х 1280мм х 686мм. Размер полок: (шхг) 630 мм х 480 мм. Диаметр роликов: 125 мм- 1 шт. Оптика передне-бокового видения 30°, крупноформатная, диам. 3.3 мм, длина не менее 25 cм, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. Цветовой код: красный – 1 шт. Троакар, размер 3.5 мм, цветовой код: зеленый состоящий из: троакар пирамидальный канюля с силиконовым лепестковым клапаном, длина не менее 5 см; силиконовый лепестковый клапан – 4 шт. Разборные захватывающие щипцы по KELLY, поворотные, размер 3 мм, длина не менее 20 см, с соединением для монополярной коагуляции, с 2-мя подвижными браншами, с переходником с замком ЛЮЕР для чистки, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без фиксатора; внешняя трубка с рабочей вставкой, изолированная – 1 шт. Разборные захватывающие щипцы по REDDICK- OLSEN, поворотные, размер 3 мм, длина не менее 20 см, усиленные, с соединением для монополярной коагуляции, с 2-мя подвижными браншами, с переходником с замком ЛЮЕР для чистки, состоящие из: пластмассовая рукоятка с фиксатором по MANHES; внешняя трубка с рабочей вставкой, изолированная – 1 шт. Разборные захватывающие щипцы, поворотные, размер 3 мм, длина не менее 20 см, с особо тонкими атравматическими зубчиками, с соединением для монополярной коагуляции, с одной подвижной браншей, с переходником с замком ЛЮЕР для чистки, состоящие из: пластмассовая рукоятка с фиксатором по MANHES; внешняя трубка с рабочей вставкой, изолированная – 1 шт. Разборные ножницы, поворотные, размер 3 мм, длина не менее 20 см, зубчатые, загнутые, конические, с соединением для монополярной коагуляции, с 2-мя подвижными браншами, с переходником с замком ЛЮЕР для чистки, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без фиксатора; внешняя трубка с рабочей вставкой, изолированная – 1 шт. Разборные крючкообразные микро-ножницы, поворотные, размер 3 мм, длина не менее 20 см, с соединением для монополярной коагуляции, с одной подвижной браншей, с переходником с замком ЛЮЕР для чистки, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без фиксатора; внешняя трубка с рабочей вставкой, изолированная – 1 шт. Пилоротом по ALAIN-GROUSSEAU, регулируемый, размер 3 мм, длина не менее 20 см – 1 шт. Щипцы для пилоруса, поворотные, размер 3 мм, длина не менее 20 см, состоящие из: металлическая рукоятка без фиксатора, внешняя трубка с рабочим элементом – 1 шт. Диссекционный электрод-крючок, L-образный, для монополярной коагуляции, размер 3 мм, длина не менее 20 см – 1 шт. Разборные поворотные биполярные коагуляционные щипцы по MAHNES, размер 3 мм, длина не менее 20 см, ширина браншей 1 мм, состоящие из: кольцевая рукоятка; внешняя трубка; рабочая вставка-щипцы – 1 шт. Биполярные захватывающие щипцы. размер 3 мм, длина 20 cм, кольцевая рукоятка – 1 шт. Зонд-пальпатор, выдвижной, размер 3 мм, длина не менее 30 см, состоящий из: рукоятка; внешняя трубка со вставкой – 1 шт. Ультрамикро иглодержатель по KOH, с прямой рукояткой с фиксатором, размер 3 мм, длина не менее 20 см – 1 шт. Узлозавязыватель, для экстракорпорального узловязания, размер 3 мм, длина не менее 20 см – 1 шт. Канюля для отсасывания/промывания, размер 3 мм, длина не менее 20 см, используется с двух-ходовым краном или рукоятками для отсасывания/промывания – 1 шт. Двух-ходовой кран для промывания и отсоса – 1 шт. Оптика передне-бокового видения 30°, крупноформатная, диам. 10 мм, длина не менее 31 cм, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. Цветовой код: зеленый – 1 шт. Игла по VERESS, для пневмоперитонеума, с пружинящим тупым стилетом, с замком ЛЮЕР, длина 13 см – 1 шт. Троакар, размер 11 мм, цветовой код: зеленый, состоящий из: троакар пирамидальный; канюля без клапана, с краном для инсуффляции, длина 10.5 см; многофункциональный клапан, размер 11 мм – 2 шт. Троакар, размер 6 мм, цветовой код: черный, состоящий из: троакар пирамидальный; канюля без клапана, с краном для инсуффляции, длина не менее 10.5 см; многофункциональный клапан, размер 6 мм - 3 шт. Переходник накидной с креплением к клапану трокара, 11/5 мм – 1 шт. Разборные щипцы по KELLY для препарирования и захватывания, поворотные, для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина не менее 36 см, длинные, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без фиксатора; внешняя трубка, изолированная; рабочая вставка-щипцы – 1 шт. Разборные захватывающие щипцы, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина не менее 36 см, атравматические, многозубчатые, ложкообразные, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором по MAHNES; внешняя трубка, изолированная; рабочая вставка-щипцы -1 шт. Разборные щипцы для препарирования и захватывания по REDDICK-OLSEN, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина не менее 36 см, усиленные, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором по MAHNES; внешняя трубка, изолированная; рабочая вставка - щипцы – 1 шт. Разборные захватывающие щипцы, поворотные, размер 5 мм, длина не менее 36 см, с соединением для монополярной коагуляции, "зев тигра", с зубцами 2 х 4, с двумя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором по MAHNES; внешняя трубка, изолированная; рабочая вставка -щипцы – 1 шт. Разборные захватывающие щипцы, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, атравматические, с одной подвижной браншей, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором по MAHNES; внешняя трубка, изолированная; рабочая вставка-щипцы – 1 шт. Захватывающие щипцы, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, атравматические, окончатые, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором по MANHES; внешняя трубка, изолированная; рабочая вставка-щипцы – 1 шт. Разборные захватывающие щипцы, поворотные, когтевой, с зубцами 2 х 3, размер 10 мм, длина 36 см, с одной подвижной браншей, состоящие из: металлическая рукоятка, c фиксатором по MAHNES; внешняя трубка, изолированная; рабочая вставка-щипцы – 1 шт. Разборные ножницы по METZENBAUM, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, c загнутыми лезвиями, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без фиксатора; внешняя трубка, изолированная; рабочая вставка - ножницы -1 шт. Коагулирующий и диссекционный электрод, L-образный, размер 5 мм, длина не менее 36 см - 1 шт. Коагулирующий и диссекционный электрод, тупой шпатель, размер 5 мм, длина не менее 36 см – 1 шт. Коагулирующий электрод-шарик по MANGESHIKAR, размер 5 мм, длина не менее 36 см – 1 шт. Разборные щипцы по KELLY для препарирования и захватывания, поворотные, с соединением для биполярной коагуляции, размер 5 мм, длина не менее 36 см, для диссекции, с 2-мя подвижными браншми, состоящие из: рукоятка, с поворотным кольцом для большого пальца; внешняя трубка; рабочая вставка-щипцы – 1 шт. Аппликатор для лигатурных клипс (средне-больших), разборный, поворотный, с фиксатором для фиксирования браншей, состоящий из: металлическая рукоятка, с фиксатором; металлическая внешняя трубка; рабочая вставка-щипцы – 1 шт. Титановые клипсы, средне-большие, стерильные, 16 картриджей по 10 клипс, для использования с аппликатором – 2 упак. Макроиглодержатель по КОН, эргономичная аксиальная рукоятка с фиксатором, фиксатор открывается справа, прямые бранши, 5 мм, длина не менее 33 см – 1 шт. Шовный инструмент для подкожного закрытия фасции разрезов троакара, размер 2,8 мм, длина не менее 17 см – 1 шт. Узлопроталкиватель для экстракорпорального завязывания узлов, размер 5 мм, длина не менее 36 см – 1 шт. Пункционная игла, с замком ЛЮЕР, диаметр 1.6 мм, размер 5 мм, длина не менее 36 см – 1 шт.Разборный веерообразный ретрактор, расширяющийся, размер 5 мм, длина не менее 36 см – 1 шт. |
| 15 | Набор для эндоскопической хирургии для родовспомогательных организаций | Высокочастотный хирургический аппарат, монополярное резание 1-200 Вт, 500 Ом, монополярная коагуляция мягкая, стандартная 1-120 Вт, 350 Oм, биполярная коагуляция 1-120 Вт, 125 Ом, спрей коагуляция. Системы безопасности: контроль продолжительности включения, ошибочная дозировка, электронейтральность (не влияет на водитель ритма), самотестирование прибора, в комплект входит: сетевой шнур; переходник для монополярного выхода, 4/5 мм – 1 компл. Двойная педаль для управления коагуляционной и резной функции – 1 шт. Нейтральный электрод, одноразовый, контактная поверхность разделена на 2 части, используется с ВЧ электрохирургическим аппаратом, 50 шт/упак., без соединительного шнура – 2 упак. Соединительный шнур для одноразовых нейтральных электродов, длина 500 см, для использования с ВЧ электрохирургическим аппаратом – 1 шт. Монополярный ВЧ шнур с переходником 5 мм, длина 300 см -1 шт. Биполярный ВЧ шнур, длина 300 см -1 шт. Прибор для отсасывания и промывания, давление подачи не менее 400 мм рт ст, вакуум аспирация не менее -0,75атм (-75 кПа), режим постоянной готовности, дополнительная активация не требуется, управление промыванием/аспирацией с инструмента, в комплект входит: прибор; сетевой кабель; ВАКУ сейф-пакет для отсасывания – 1 компл. Банка отсоса, не менее 1.5 л -1 шт. Крышка для банки отсоса - 1 шт. Бутыль для промывающего раствора, не менее 1 л, стерилизуемая -2 шт. Крышка бутыли, стерилизуемая, для бутыли, не менее 1 л, стерилизуемая – 1 шт. Держатель бутыли отсоса, не менее 1.5 л – 2 шт. Набор силиконовых отсасывающих трубок, стерилизуемых - не менее 1 набора. Набор силиконовых промывающих трубок, стерилизуемых -1 набор. Трубка для отсасывания/промывания, с противоотражающей поверхностью, с двух-ходовым краном для работы одной рукой -1 шт. Бактериальный фильтр, не стерильный, 10 шт в упаковке – не менее 1 упак . Электронный инсуффлятор, с системой коммуникативного управления, в комплект входит: электронный инсуффлятор, с системой коммуникативного управления; сетевой кабель; набор силиконовых трубок, стерилизуемых; универсальный ключ; соединительный кабель SCB; стерильный фильтр, 10 шт,/уп. – 1 компл. Шланг низкого давления, для подключения к центральной разводке СО2 газа, длина не менее см – 1 шт. Источник холодного света ксеноновый, тип лампы: 175 W XENON, включая: не менее 400 A сетевой шнур – 1 компл. Волоконнооптический световод, диам. 4.8 мм, длина не менее 250 см – 1 шт. Блок управления камерой, цветовая система PAL/NTSC, включая электронный фильтр фиброскопа, блок управления камерой, сетевой кабель, соединительный кабель BNC, длина 180 см, соединительный кабель S-VHS (Y/C), длина не менее 180 см, 2 соединительных кабеля для подключения видеопринтеров – 1 компл. Головка камеры без объектива, цветовая система: PAL – 1 шт. Объектив, замачиваемый, f = 30 мм - 1шт. Одноразовое покрытие для использования с эндоскопическими видеокамерами. Тип сложения телескопический. Липкая лента для фиксации. Размер 13х242 см, стерильные, в упаковке 50 шт – 1 упак. Медицинский жидкокристаллический плоский монитор, размер экрана 19", настольный, SDI, композит, S-VHS, RGB, DVI and S-XGA-входы, разрешение max. 1280 x 1024, освещенность: не менее 450cd/m2, контраст не хуже: 650:1, сетевое напряжение: 100-240 VAC, 50/60 Hz включая: сетевой блок, стенд, сетевой кабель – 1 компл. Передвижная стойка, состоит из: базовая тележка на 4-х антистатических роликах, 2 из которых с фиксаторами, с 2-мя зафиксированными полками, с 1 ящиком, оснащенным замком, с одним наборами фиксаторов для приборов, с встроенным каналом для шнуров и одним держателем камеры; блок питания с панелью из 12 розеток и из 12 розеток для заземления. Размеры стойки: (шхвхг) 700мм х 1280мм х 686мм. Размер полок: (шхг) 630 мм х 480 мм. Диаметр роликов: 125 мм- 1 шт. Моторная система, с SCB, используется с морцеллятором, состоящая из: сетевой шнур; прибор с SCB; двойная педаль; соединительный кабель SCB. Морцеллятор, диаметр ножа 15 мм, для лапароскопических манипуляций, для использования с моторной системой, состоит из: 1x мотор с полым валом, 1x обтуратор, тупоконечный15мм ø, 1x канюля троакара скошенная, 15мм ø, 1x рукоятка, лапароскопическая, 1x нож, лапароскопический 15мм ø, 1x защитный колпачок15мм ø, 1x клапан мотора 15мм ø, 1x набор уплотнительных колпачков, одноразовых, не менее 10 шт/уп., 1x Пулевые щипцы, диаметр 15мм, 1x Набор ограничителей, не менее 5 шт/уп., Требования по уходу за мотором: необходимо использовать спрей – 1 шт. Оптика прямого видения 0°, крупноформатная, диам. 10 мм, длина не менее 31 cм, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. Цветовой код: зеленый – 1 шт. Игла по VERESS, для пневмоперитонеума, с пружинящим тупым стилетом, с замком ЛЮЕР, длина 13 см – 1 шт. Игла по VERESS, длина не менее 15 см. с пружинным тупым стилетом - 1 шт. Троакар, размер 11 мм, цветовой код: зеленый, состоящий из: троакар пирамидальный; канюля без клапана, с краном для инсуффляции, длина не менее 10.5 см; многофункциональный клапан, размер 11 мм – 2 шт. Троакар, размер 6 мм, цветовой код: черный, состоящий из: троакар пирамидальный; канюля без клапана, с краном для инсуффляции, длина не менее 10.5 см; многофункциональный клапан, размер 6 мм – 3 шт. Металлический троакар, размер 6 мм, цветовой код: черный, состоящий из: троакар пирамидальный; канюля с резьбой, с силиконовым лепестковым клапаном, длина не менее 10.5 см – 2 шт. Переходник накидной с креплением к клапану трокара, 11/5 мм – 1 шт. Редукционная гильза, многоразовая, диаметр инструментов 5 мм, внешний диаметр троакарной гильзы 11 мм, цветовой код: зеленый – 1 шт. Разборные щипцы по KELLY для препарирования и захватывания, поворотные, для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, длинные, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без фиксатора; внешняя трубка, изолированная; рабочая вставка-щипцы – 1 шт. Разборные захватывающие щипцы, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, атравматические, многозубчатые, ложкообразные, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором по MAHNES; внешняя трубка, изолированная; рабочая вставка-щипцы -1 шт. Разборные щипцы для препарирования и захватывания по REDDICK-OLSEN, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина не менее 36 см, усиленные, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором по MAHNES; внешняя трубка, изолированная; рабочая вставка -щипцы – 1 шт. Разборные захватывающие щипцы, поворотные, размер 5 мм, длина не менее 36 см, с соединением для монополярной коагуляции, "зев тигра", с зубцами 2 х 4, с двумя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором по MAHNES; внешняя трубка, изолированная; рабочая вставка -щипцы – 1 шт. Разборные захватывающие щипцы, поворотные, когтевые, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с зубцами 2 х 3, с одной подвижной браншей, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором по MAHNES; внешняя трубка, изолированная; рабочая вставка-щипцы. – 1 шт. Разборные щипцы для препарирования и захватывания по MANHES, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, атравматические, с одной подвижной браншей, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без фиксатора; внешняя трубка, изолированная; рабочая вставка-щипцы – 1 шт. Разборные захватывающие щипцы по MAHNES, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина не менее 36 см, многозубчатые, с одной подвижной браншей, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором по MAHNES; внешняя трубка, изолированная; рабочая вставка-щипцы – 1 шт. Разборные захватывающие щипцы, поворотные, когтевой, с зубцами 2 х 3, размер 10 мм, длина не менее 36 см, с одной подвижной браншей, состоящие из: металлическая рукоятка, c фиксатором по MAHNES; внешняя трубка, изолированная; рабочая вставка-щипцы – 1 шт. Разборные ножницы, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина не менее 36 см, зубчатые, ложкообразные, длина бранш 17 мм, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без фиксатора; внешняя трубка, изолированная; рабочая вставка-ножницы – 1 шт. Разборные ножницы по METZENBAUM, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, c загнутыми лезвиями, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без фиксатора; внешняя трубка, изолированная; рабочая вставка -ножницы -1 шт. Разборные крючкообразные ножницы, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина не менее 36 см, с одной подвижной браншей, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без фиксатора; внешняя трубка, изолированная; рабочая вставка-ножницы – 1 шт. Коагулирующий и диссекционный электрод, L-образный, размер 5 мм, длина не менее 36 см - 2 шт. Коагулирующий и диссекционный электрод, тупой шпатель, размер 5 мм, длина не менее 36 см – 1 шт. Разборные щипцы по KELLY для препарирования и захватывания, поворотные, с соединением для биполярной коагуляции, размер 5 мм, длина не менее 36 см, для диссекции, с 2-мя подвижными браншми, состоящие из: рукоятка, с поворотным кольцом для большого пальца; внешняя трубка; рабочая вставка-щипцы – 1 шт. Макро-иглодержатель по KOH, эргономическая пистолетная рукоятка с фиксатором, фиксатор размыкается с правой стороны, бранши загнуты влево, внеш. диам. 5 мм, длина не менее 33 см – 1 шт. Макроиглодержатель по КОН, эргономичная аксиальная рукоятка с фиксатором, фиксатор открывается справа, прямые бранши, 5 мм, длина не менее 33 см – 1 шт. Узлопроталкиватель, для экстракорпорального завязывания узлов, размер 5 мм, длина не менее 36 см – 1 шт.ВЧ игольчатый электрод по MANHES для рассечения и коагуляции, изолированный, с соединением для монополярной коагуляции – 1 шт. Внутриматочный зонд по COHEN, с большим и малым конусом, с пружинным приспособлением для использования с крючкообразными щипцами, c переходником с замком ЛЮЕР для чистки – 1 шт. CCL-влагалищный экстрактор, малый, диам. 11 мм, с изолированным сферическим наконечником, диам. 35 мм – 1 шт.Крючкообразные щипцы, длина не менее 22 см - 1 шт. Маточный манипулятор по TINTARA, состоящий из: рукоятка; рабочая вставка, размер 4.0 мм; рабочая вставка, размер 4.5 мм; рабочая вставка, размер 4.8 мм; держатель трубки – 1 к-т. Supra-петля по BRUCKER/MESSROGHLI, размер 5 мм, длина не менее 30 см, состоящая из: - рукоятка, с соединителем для монополярной коагуляции, - внешний тубус , изолированный, размер 5 мм, длина не менее 30 см, 26183 MC - запасная петля , для одноразового использования только, для применения с рукояткой и внешним тубусом – 1 шт. Запасная петля , большая, размер 200 x 150 мм , для одноразового применения , используется с рукояткой и внешним тубусом – 4 шт. Запасная петля для одноразового применения только, для использования с внешним тубусом – 4 шт |
| 16 | Аппарат цифровой флюорографический диагностический стационарный для родовспомогательных организаций | Основными параметрами цифрового флюорографического аппарата являются: Пространственное разрешение, наличие высокого пространственного разрешения снимков позволяет заметно улучшить по сравнению с пленочной рентгенографией диагностические возможности, а также позволяет получать качественные снимки на термобумаге. Контрастная чувствительность, при низких дозах облучения у сканирующих систем, позволяет существенно увеличить диагностическую ценность получаемой информации, поэтому особенно велика роль цифровой флюорографии в раннем выявлении заболеваний легких. Применение современных цифровых рентгеновских аппаратов понизит дозовые нагрузки на одно исследование в лечебно-профилактических учреждениях. Параметры назначения: - размер входного поля, мм не менее 400х400 - пространственное разрешение, пар линий на мм не менее 4,0 - экспозиционная доза на один снимок в плоскости приемника рентгеновского излучения, мР не менее 0,5 - контрастная чувствительность, % не более 1 - динамический диапазон, крат не менее 400 - дисторсия, % не более 2 - производительность снимков в час не менее 60 - диапазон перемещения источника и приемника излучения, мм не менее 460 - фокусное расстояние, мм не менее 1100 Параметры питающего устройства: - способ формирования высокого напряжения частотный (не менее 100кГц) - коэффициент пульсаций не более 5% Наличие источника бесперебойного питания временем автономной работы не менее 10 минут Параметры рентгеновского излучателя: - количество фокусов два - величины фокусов, мм 0,6 / 1,2 - скорость вращения анода, об/мин не менее 3000 Способ получения изображения Цифровая камера матричный не менее - 20 Мегапикселей. Радиационная защита персонала: Эстетичная рентгенозащитная (со свинцовым эквивалентом не менее 1,3 мм) композиционная сэндвич-кабина Условия применения изделия: - напряжение сети, частота трёхфазная электрическая сеть 380(±10%)В, 50(±1)Гц - сопротивление сети, Ом, не менее не менее 0,6 АРМ 1 (комплект рентген-лаборанта, включая программное обеспечение): 1. Компьютер (параметры не менее): - процессор, параметры работы не хуже: 3.20 ГГц/ 800МГц/ 2Мб), звуковая и видеокарты; - ОЗУ, параметры не хуже 512 Мб 533 МГц; - жесткий диск: объем памяти, не менее 80 Гб; - проигрыватель компакт-дисков (не менее 7 200 оборотов в минуту), 20/48x CD-ROM; - установленная операционная система, пакет прикладных программ; 2. Монитор: не менее 17 дюймов, плоскопанельный, жидкокристаллический, параметры дисплея не хуже: 300 cd/m, 450:1, 8 ms) 3. Принтер лазерный – для получения твердых копий, параметры печати не хуже: 600 dpi, 12 ppm, 2Mб, 234 МГц, USB-разъем. АРМ 2 (комплект врача-рентгенолога, включая программное обеспечение): 1. Компьютер (параметры не менее): - двухъядерный процессор, параметры работы не хуже 2.60 ГГц, 2* 512 K); - ОЗУ, параметры не хуже 1.0 Гб 667 МГц, звуковая и видеокарты; - жесткий диск: объем памяти, не менее 250 Гб; - проигрыватель компакт-дисков (не менее 7 200 оборотов в минуту), скорость не менее 3.0 Гб/сек, запись 16X СD/DVD+/-RW; - установленная операционная система, пакет прикладных программ; 2. Монитор: не менее 19 дюймов, плоскопанельный, жидкокристаллический 3. Принтер с возможностью печати на термобумаге и/или термопленке. Программа базы данных: - Ввод и хранение данных о пациентах: ФИО, дата рождения, пол, адрес, места работы и профессия; дата, время и параметры обследования; - Формирование данных обследования с сохранением изображений, даты и названия обследования, автоматически определяемой эффективной дозы, причины обращения, диагноза и рентгенологического заключения; - Возможность архивирования данных обследований; - Печать изображений и сопровождающей информации; - формирование виртуальной карточки пациента; - расчет эффективной дозы облучения пациента с внесением данных в карточку пациента; - индикации величин анодного напряжения, анодного тока и времени экспозиции; - визуализации рентгеновского снимка; - масштабирование снимка; - изменения диапазона интегральной характеристики интенсивности свечения; - перевода изображения в “позитив” - “негатив”; - архивация снимка. Программное обеспечение соответствует международному протоколу DICOM-3.0. В программе реализованы следующие средства поддержки DICOM-3.0: - Импорт/экспорт файлов как со сжатием информации (с потерей и без потери качества, включая использование JPEG2000), так и без сжатия. - Печать на любой DICOM-совместимый принтер или DICOM принт-сервер. - Выполнение DICOM-функций С-store, C-move (SCU) – автоматическая передача по компьютерной сети снимков на «внешний» DICOM-сервер, входящий в состав рентгенологической информационной системы или системы архивации и передачи изображений данного ЛПУ. |
| 17 | Аппарат искусственной вентиляции легких для взрослых для родовспомогательных организаций | Общие требования. Дыхательный аппарат должен применяться как для кратковременной, так и длительной ИВЛ у взрослых и детей весом от 3 кг. Комплектность и описание аппарата. Возможность применения аппарата для транспортной вентиляции внутри больницы. Вес базового блока аппарата – не более 10 кг. Аппарат должен крепиться на устойчивой мобильной транспортной тележке с надежной блокировкой колес. В аппарате должна быть встроенная турбина, обеспечивающая стабильную подачу воздуха под необходимым рабочим давлением, без необходимости подключения аппарата к дополнительному компрессору или центральному источнику медицинского воздуха. Возможность работы аппарата как от источника высокого, так и низкого давления кислорода (поток О2 в пределах 6-15 л/мин). Встроенная система ингалятора-распылителя жидких лекарственных средств. Увлажнитель с встроенным сервоконтролем температуры дыхательной смеси в контуре. Отражение на дисплее увлажнителя (либо аппарата) реальной температуры дыхательной смеси. Система внутреннего проволочного обогревателя инспираторной части дыхательного контура. Многоразовый дыхательный контур пациента для взрослых Многоразовый дыхательный контур пациента для детей Держатель дыхательного контура, имеющий не менее 3 колен изгиба. Кислородный шланг длиной не менее 4 м. Встроенная самозаряжающаяся аккумуляторная батарея, обеспечивающая автономную работу вентилятора не менее 3 часов. Возможность установки одновременно 2 аккумуляторных батарей. Мониторинг уровня (степени) зарядки батарей. Память не менее чем на 1000 событий вентиляции (тревоги, изменения параметров и режимов вентиляции и т.д.). Функция ожидания "Stand by", с сохранением предыдущих параметров вентиляции. Наличие в аппарате сенсорного цветного дисплея размером не менее 10 дюймов по диагонали, совмещенного с блоком управления. Возможность регулировки яркости экрана в зависимости от дневного/ночного времени суток. Наличие на входе в аппарат специального HEPA-фильтра для тонкой антибактериальной очистки воздуха. Возможность введения после включения аппарата антропометрических данных пациента (пол, рост либо вес), с установкой или автоматическим расчетом идеального веса. Функция «блокировки экрана» для предотвращения случайных (непреднамеренных) изменений параметров. Режимы вентиляции. SCMV+, A/C, SIPPV – синхронизированная принудительная (объемная) вентиляция. SIMV – синхронизированная перемежающая принудительная вентиляция. PCV (P-CMV) – вентиляция с управляемым давлением. P-SIMV – синхронизированная перемежающая вентиляция с контролем по давлению. BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiVent, BiLevel) - двухфазное положительное давление в дыхательных путях. APRV – вентиляция с «высвобождением» давления SPONT – режим спонтанного дыхания с поддержкой давлением на фоне СРАР. Наличие PS (ASB) – вентиляции с поддержкой давлением, комбинируемой с режимами SIMV, P-SIMV, BIPAP (DuoPAP) и Spont. Apnoe vent (Back up vent) – автоматический переход на управляемую вентиляцию при развитии апное во время спонтанного дыхания с обратным автоматическим возвратом в режим спонтанного дыхания при восстановлении самостоятельного дыхания пациента. Режим автоматического поддержания заданного минутного объема вентиляции (MMV, ASV), основанного на учете динамики состояния легочной механики (податливость, сопротивление) и параметров собственного дыхания больного. Функция автоматической компенсации сопротивления эндотрахеальной (трахеостомической) трубки (TRC, ATC). NIV – неинвазивная вентиляция с поддерживающим давлением NIV-ST – неинвазивная вентиляция с управляемым давлением Режим автоматического поддержания заданного дыхательного объема с минимально возможным пиковым давлением в дыхательных путях (APV, AutoFlow, PRVC, VAPS, SVT, VV+). Устанавливаемые управляемые параметры. Время вдоха в пределах не менее 0.1 – 10 сек. Возможность регулировки максимального времени вдоха (Timax) в режиме неинвазивной вентиляции Концентрация кислорода на вдохе 21 – 100%. Инспираторный пиковый поток в пределах не менее 1 – 240 л/мин (может устанавливаться аппаратом автоматически). Управляемое давление Pcontrol в пределах не менее 3 – 60 mbar сверх РЕЕР. Инспираторное давление (Phigh) в режиме BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiLevel, BiVent) в пределах не менее 0 - 60 mbar. Инспираторное время (Thigh) в режиме BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiLevel, BiVent) в пределах не менее 0.1 - 40 секунд. Экспираторное время (Tlow) в режиме BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiLevel, BiVent) в пределах не менее 0.2 - 40 секунд. Дыхательный объем в пределах не менее 20– 2000 мл. Возможность предустановки величины дыхательного объема в мл/кг идеального веса.ПДКВ (РЕЕР)/СРАР в пределах не менее 0 – 35 mbar. Чувствительность потокового триггера в пределах не менее 1 – 20 л/мин Чувствительность экспираторного триггера в режиме с поддержкой давлением в пределах не менее 5 - 80% от пикового инспираторного потока. Возможность регулировки скорости нарастания давления (Pramp, Flow Acceleration, Rise Time) Поддерживающее давление в пределах не менее 0 – 60 mbar сверх РЕЕР I:E – от 1:9 до 4:1. Частота управляемой вентиляции в пределах не менее 1 – 150/мин. Базовый поток (bias flow) в пределах 4 – 30 л/мин., или автоматическая установка базового потока аппаратом в зависимости от уровня потокового триггера. Экстренная подача 100% кислорода. Время апное в пределах не менее 10 – 60 сек. Ручное управление аппаратным дыханием (“Manual”). Возможность управления параметрами вентиляции как через вращающийся регулятор, так и через дотрагивание до поверхности экрана (система touch screen). Мониторируемые параметры на экране дыхательного мониторинга Цветной экран дыхательного мониторинга размером не менее 10 дюймов по диагонали. Волновые формы в реальном времени: давление в дыхательных путях, поток, дыхательный объем. Возможность одновременного отображения на экране не менее двух волн. 3 вида дыхательных петель: объем-давление, объем-поток, давление-поток. Реальные давления в дыхательных путях: пиковое, среднее, плато, РЕЕР (СРАР). Реальный (выдыхаемый) дыхательный объем (VTE) Подаваемый дыхательный объем (VTI) Реальный минутный объем вентиляции (MV). Минутный объем спонтанного дыхания (MVspont). Объем (степень) утечки из дыхательного контура. Время вдоха. Время выдоха.Соотношение времени вдоха к выдоху (реальное). Общая частота дыхания Частота спонтанного дыхания. Минутный объем спонтанного дыхания. Пиковый инспираторный поток. Пиковый экспираторный поток. Статическая податливость (комплайнс) легких. Инспираторное сопротивление дыхательных путей. АутоПДКВ (autoPEEP). Временная константа выдоха. Окклюзионное давление Р0.1 Индекс частого поверхностного дыхания (RSB, f/VTE). Процент спонтанных дыханий в общем количестве дыхательных циклов (%spont). Реальная концентрация кислорода на вдохе. Тренды всех параметров дыхательного мониторинга с периодом отображения за последние 1, 12, 24 часа вентиляции. Визуальное отображение состояния легочной механики в виде изображения картины легких. Изображение (форма) легких должна меняться при изменении податливости легочной ткани или сопротивления дыхательных путей, а также при появлении у пациента спонтанных вдохов. Визуальное (в виде специального экрана) отображение параметров в графическом виде, характеризующих степень респираторнной поддержки пациента и его готовность к «отучению» от ИВЛ. В данном экране должна быть возможность мониторинга следующих показателей: концентрация кислорода, РЕЕР, инспраторное давление, реальный минутный объем, Р0.1, индекс частого поверхностного дыхания, процент спонтанных вдохов в общем количестве дыхательных циклов. Параметры легочной механики должны измеряться и мониторироваться автоматически, непрерывно, во всех режимах вентиляции, без применения инспираторной или экспираторной паузы. Тревожная звуковая и визуальная сигнализация Высокое/низкое пиковое давление в дыхательных путях. Высокий/низкий минутный объем вентиляции. Высокая/низкая частота дыхания, апное. Утрата централизованного электропитания. Низкое давление (подача) кислорода. Высокая/низкая концентрация кислорода на вдохе. Низкий уровень зарядки батарей (во время работы аппарата от аккумуляторных батарей). Неисправность аппарата с указанием кода технической ошибки. Необходимость калибровки потокового датчика. Выход из строя кислородного датчика. Необходимость калибровки кислородного датчика. Высокое сопротивление (обструкция) выдоху. Разгерметизация контура. Высокая утечка Снижение уровня РЕЕР/СРАР Возможность регулировки громкости звуковой тревоги. |
| 18 | Аппарат рентгеновский диагностический стационарный для городских и областных больниц | Цифровая рентгенографическая система общего назначения на 2 рабочих места с высокочастотным рентгеновским генератором, c цифровым детектором типа «плоская панель» и трубкой, соединенными при помощи U-образного кронштейна, перемещаемой тележкой для укладки пациента, и станцией управления и получения цифрового изображения. Стационарная многофункциональная цифровая рентгеновская система, способная обслужить очень большой поток пациентов с разной патологией со стабильно высоким качеством изображения. Универсальная рентгенографическая система с плоским цифровым детектором и специальной тележкой пациента. Возможность получения обзорных рентгенограмм органов грудной клетки пациента (включая легочные синусы) в положении стоя. Возможность исследования коленных суставов в положении пациента стоя на полу. Возможность латеральных экспозиций на столе/каталке без перемещения пациента. Возможность рентгенографического исследования на каталке (без перекладывания пациента на стол. Моторизированные перемещения штатива с выбираемой оператором скоростью перемещения. Моторизированное изменение расстояния «источник – детектор». Двойная (оптическая и контактная) система защиты пациента от столкновений при перемещении системы. Автоматическое перемещение системы в предустановленные позиции для стандартных исследований. Графический интерфейс пользователя. Цифровой плоский детектор Твердотельный цифровой рентгеновский детектор типа «Плоская панель» Наличие Сменная отсеивающая решетка Наличие Размер детектора, см, не менее 35х43 Разрешение активной матрицы детектора, не хуже 1920x2350 Глубина квантования, бит, не хуже 14 Размер пиксела, мм, не хуже 0,182 Многофункциональная конструкция U-образного кронштейна Диапазон вертикального перемещения U-кронштейна в горизонтальном положении, см, не менее 140 Управление всеми перемещениями U-кронштейна вручную Наличие Максимальное расстояние источник- приемник, см., не менее 200 Вращение детектора, град, не менее 0-90 Наклон детектора в вертикальной плоскости, град, не менее От +45 до -45 Поворот рентгеновской трубки, град, не менее От +180 до – 180 Диапазон поворота U-кронштейна, град, не менее От -30 до +135 Вес системы в собранном состоянии с трубкой и детектором, кг, не более 300 Станция управления и получения цифрового изображения Программируемые анатомические протоколы Наличие Выбор оптической плотности Наличие Выбор телосложения пациента и фокусного пятна Наличие Плоскоэкранный жидкокристаллический монитор Наличие Диагональ монитора, не менее19 дюймов Функции стандартной обработки изображений Наличие Оперативная память, не менее 2 ГБ Возможность сохранять на жестком диске изображений, не менее 6500 изображений Наличие Одновременная визуализации плотных и мягких тканей в одном изображении Наличие Автоматическая оптимизация параметров контрастности и яркости снимка Наличие Возможность передачи изображений по протоколу DICOM Наличие Возможность получения подтверждения сохранения изображения посланного по протоколу DICOM на удаленный сервер Наличие Возможность вывода на DICOM совместимы принтер, с ручной компоновкой изображений на пленке Наличие Автоматическая запись автономной программы просмотра DICOM на каждом компакт-диске Наличие Тележка для позиционирования пациентов в комнате исследования Мобильная тележка для пациента Наличие Рентгенпрозрачная дека тележки Наличие Коэффициент поглощения рентгенизлучения, декой тележки мм экв. Al не более 1,2 Регулировка высоты тележки в диапазоне, см, не хуже 59-85 Тормозные педали расположены с обеих сторон тележки, позволяющие также управлять функциями стола Наличие Возможность доступа к пациенту с четырех сторон стола Наличие Длина деки стола, см, не менее 220 Наличие Ширина деки стола, см, не менее 67 Наличие Плавающая дека стола Наличие Поперечное перемещение деки стола в диапазоне не менее ±10 см Наличие Предельная нагрузка на стол, не менее 225 кг Рентгеновская трубка Двухфокусная рентгеновская трубка с вращающимся анодом Наличие Размер фокусных пятен, не более, мм 0,6/1,2 Мощность на фокальных пятнах не менее 17/50 кВт Наличие Теплоемкость анода не менее 300 000 тепловых единиц Наличие Теплоемкость блока рентгеновской трубки не мене 1 700 000 тепловых единиц Наличие Скорость вращения анода не менее 3100 оборотов в минуту Наличие Встроенный алюминиевый фильтр толщиной не менее 2 мм Наличие Общая фильтрация не менее 2,6 мм алюминия Наличие Высокочастотное питающее устройство Мощность генератора, кВт, не менее 50 Диапазон изменения анодного напряжения, кВ, не менее 40 -150 Диапазон силы тока трубки, мА, не менее 10 -650 Диапазон мАс, не менее 0,5 – 850 Минимальное время экспозиции, мс не более 1 Минимальное время экспозиции, с не менее 6 Дополнительное оборудование Переговорное устройство оператор- пациент Наличие Сетевой выключатель, трехфазный, с автоматическим прерывателем остаточного тока и полной защитой сети питания, Наличие Автоматический регулятор напряжения не менее 72 кВА, Наличие Стекло рентгенозащитное в раме с размером не менее 100Х80 см. и эквивалентом свинца не менее 2.0 мм Цифровой настольный термографический принтер для быстрого вывода изображений в формате DICOM: Цифровой настольный принтер с технологией прямой термопечати: - Разрешающая способность – не хуже 320 dpi. - Интерфейсы: Ethernet 10/100, RS232. - Сетевые протоколы: (TCP/IP) FTP, Telnet, HTTP, SNMP, SMTP, LPD - Производительность: 11”x14” - не менее 86 листов в час 14”x17” – не менее 63 листов в час - Геометрическое разрешение: 11”x14” - не менее 3418х4352 пикселей 14”x17” - не менее 4352х5298 пикселей - Русскоязычный интерфейс пользователя. Прочие условия Возможность дистанционной диагностики системы Наличие Возможность интеграции системы с CR- кассетами и устройствами считывания Наличие |
| 19 | Литотриптер для городских и областных больниц | Литотриптер предназначен для эффективной дезинтеграции конкрементов методом ДТЛ во всех отделах мочевыводящей системы: - Возможность амбулаторного лечения - Возможность эффективной дезинтеграции конкрементов без использования анестезии Компактный аппарат, мобилен, относительно легок и сконструирован таким образом, чтобы максимально подходить условиям любой больницы / клиники. Литотриптер не требует специально отведенного помещения и не монтируется стационарно. Его модули быстро и оперативно собираются непосредственно перед сеансом литотрипсии и оперативно разбираются после него. Для его работы не требуется специальных блоков и адаптеров. Он подключается напрямую к стандартным источникам питания. Мобильная ударно-волновая система для экстракорпоральной ударно-волновой терапии, в составе: Электрогидравлический модуль ударно-волновой системы экстракорпоральной терапии в урологии Мобильная Система Рентгеновской Локализации Блок Подключения к Системе Ультразвуковой Локализации Мобильный многофункциональный эндоурологический стол для пациента Компьютерный модуль для удаленного управления системой литотрипсии Характеристики: Модульность всей системы Совместимость системы с любой рентгеновской установкой Система дожна предоставлять возможность эффективного лечения: Эффективную дезинтеграцию конкрементов методом ДЛТ во всех отделах мочевыводящей системы: В почках В мочеточнике Характеристики Ударно-Волновой Системы: Электрогидравлический генератор ударных волн Гарантированные ресурсы ударных волн не менее чем на 1 миллион импульсов в базисной конфигурации Наличие всех необходимых материалов минимум на 250 сеансов дробления Минимальная глубина проникновения ударных волн от 135 мм Максимальная глубина проникновения ударных волн не менее 175 мм Размеры фокусной зоны при -6dB и при плотности потока энергии в фокусе не более 1.2 мДж/мм2: (а) Латерально не менее 12 мм (б) Аксиально не менее 58 мм Плотность фокусного давления при максимальном диаметре фокусной зоны энергии при -6dB не более 1.2 мДж/мм2 Максимальное давление в терапевтическом фокусе не более 950 Бар Частоты ударноволновых импульсов в минуту: 60, 96 либо синхронизация по ЭКГ Наличие Пульта управления модулем Наличие Клавиши пуска ударных волн Наличие Счетчика ударных волн Наличие Индикации параметров энергии Наличие Плавной настройки параметров энергии Наличие Настройки частоты ударно-волновых импульсов: 60 импульсов/мин, 96 импульсов/мин, синхронизация по ЭКГ Наличие Возможности работы на трех уровнях частот ударно-волновых импульсов (60, 96 имп/мин и синхронизация с ЭКГ) при уровне энергии (свыше 21 кВ) Характериситки Системы Визуализации: Наличие Блока соединения системы литотрипсии с УЗИ сканером любого типа Наличие Мобильной модульная рентгеновская система с U-дугой Наличие Возможности простого и быстрого соединения и разъединения рентгеновской системы с ударно-волновым блоком Наличие Возможности одновременной рентгеновской и ультразвуковой визуализации для локализации и мониторинга процесса дробления конкрементов Характеристики Рентгеновской Системы Визуализации: Мобильная компьютеризированная рентгеновская система для диагностики, инвазивных вмешательств и локализации конкрементов Интегрируемая вращаемая U-дуга Моторизированное перемещение U-дуги ЭОП не менее чем на 3 формата (9”, 6” и 4”) Рентгеновский излучатель с фокусом 0.6 мм ССD камера высокого разрешения Устройство архивации изображения с памятью, позволяющей сохранить не менее 100,000 кадров Цифровой монитор с плоским экраном и разрешимостью (1260/768) Цифровое запоминание изображений, функция удержания последнего изображения Манипуляции с изображением (увеличение, уменьшение, инверсия) Удержание последнего кадра Автолокализация конкремента Модуль Адаптера для УЗИ визуализации: Наличие Возможности постоянного контакта датчика с пациентом во время дробления Наличие Возможности ручного сканирования датчиком во время дробления Наличие Коаксального вращения датчика до 360 гр. Нахождение УЗИ-датчика вне ударной головки во время дробления Совместимость литотриптера с моделями как минимум 3-х ведущих производителей УЗИ сканеров Стол для пациента: Мобильный, многофункциональный, эндоурологический Автоматическое движение стола не менее чем по 4-м плоскостям, включая Трэнделенбург Рентгенопрозрачность стола Габариты стола: Длина не менее 2230 мм Ширина основания не менее 800 мм Ширина деки стола не менее 505 мм Высота в диапазоне от 879 до 1079 мм Максимальный вес пациента – не менее 180 кг Наличие Управления движениями стола с помощью инфракрасных лучей Наличие Возможности автономного использования стола как для контактной литотрипсии, так и для всего спектра эндо-урологических процедур Компьютерный Модуль для Удаленного Управления Функциями Системы (Компьютерная Консоль) Наличие Компьютерного модуля для удаленного доступа, управления и отслеживания процесса ДЛТ Наличие Автопозицирования конкремента в фокусе ударных волн с помощью рентгеновской локализации Наличие отображения рентгеновских изображений и УЗИ на экране монитора консоли Наличие Измерния размеров конкремента on-line с демонстрацией результатов на мониторе Наличие электронной линейки для измерения размеров конкрементов |
| 20 | Анализатор кислотного основного состояния для городских и областных больниц | Автоматический анализатор газов крови, электролитов, и оксиметрии с набором реагентов для определения кислотно-щелочного баланса (газы) и электролитов. Необходимые показатели: рН, рО2, рСО2, Na+, K+, Ca2+, Cl-, оксиметрия, общий гемоглобин (tHb), сатурация кислорода (sO2), гематокрит (Hct),. Необходимые расчетные показатели: H+ , cHCO3– , ctCO2 (P), ctCO2 (B), BE, BEact, BEecf, BB, ctO2, pHst, cHCO3–st, PAO2, RI, nCa2+, Qs/Qt, Qt, P50 (c), sO2 (c), AaDO2, a/AO2, avDO2, AG, MCHC, Osm, OER, Hct (c), P/F Index, PAO2t , RIt, pHt, PCO2t, PO2t, H+t – всего 33 параметра. Время измерения: не более 120 секунд. Объем образца: не более 60 мкл; Исследуемый материал: цельная кровь, сыворотка, плазма, диализные растворы и водные контрольные материалы. Реагенты должны поставляться в контейнерах, устанавливаемых в реагентную камеру анализатора. Контейнеры с реагентами должны заменятся не более двух раз в месяц. Пустые контейнеры из-под промывающего раствора используются как контейнеры для слива отработанной жидкости. Наличие модуля контроля качества для контроля за состоянием систем анализатора и точностью получаемых результатов; Сенсорный экран не менее 5,7 дюйма по диагонали с графическим интерфейсом пользователя. Использование любых устройств без адаптеров: капилляры и пробирки (вакутейнеры) для введения образца в анализатор. Возможность аспирационного введения образцов крови из шприца в анализатор. Результаты отображаются на экране менее чем через одну минуту после ввода пробы и автоматически сохраняются в базе данных прибора. Долгоживущие электроды, не требующие обслуживания. Автоматическое распознавание уровня реагента и каждую смены емкости кодированным радиочастотным транспондером. Введение данных о пациенте во время измерений. Централизованный мониторинг прибора и дистанционное управление. Обеспечение секретности данных. Автоматическая очистка и кондиционирование. Калибровка автоматическая без использования газов, газовые баллоны не требуются. Сканер штрихового кода для введения данных. Встроенный тепловой принтер с резаком для бумаги и устройством для забора рулонов бумаги должен автоматически распечатывать данные, результаты проверки контроля качества и калибровки и может использоваться для печати данных из базы прибора. Наличие 2 COM портов, порты для опциональной клавиатуры и сканера штрихового кода, порт для подключения сервисных устройств, LAN-порт для подключения к сети или лабораторной (госпитальной) информационной сети, а также USB порт. Стабильность реагентов на борту прибора в контейнерах при внешней температуре от 15 до 31°C должна составлять не менее 4 недель, стабильность реагентов при хранении в холодильнике или другом помещении с температурой воздуха от +2 до 25°C должна составлять не менее 18 месяцев для контейнера. Наличие стартового набора реагентов |
| 21 | Анализатор биохимический для городских и областных больниц | Биохимический анализатор продолжительного доступа, предназначенный для in vitro измерений по клинической химии и электролитов (Na+, K+, Cl-) в сыворотке, плазме, моче или цельной крови. Фотометрический (не менее 12 светофильтров от 340 нм до 659 нм) метод исследований не менее 85 тестов в час, вместе с исследованиями электролитов производительность до 180 тестов/час. Меню тестов должно включать: субстраты: билирубин прямой, билирубин общий, кальций, холестерин, креатинин, креатинин ферментативный, глюкоза, холестерин высокой плотности, холестерин низкой плотности, фосфор, лактат, общий белок, мочевая кислота, мочевина, триглицериды; электролиты: калий, натрий, хлор; ферменты: щелочная фосфотаза, амилаза, панкреатическая амилаза, креатининкиназа, креатининкиназа МБ, ГГТ, АЛТ, АСТ; специфические белки: альбумин (иммунологический), с–реактивный белок, гликогемоглобин; факторы свертывания: Антитромбин 3, Д-димер, FDP. Одновременный анализ до 17 тестов. Возможность непрерывной загрузки и разгрузки любой типовой пробирки или кюветы. Наличие с реагентных кассет емкостью 50-200 тестов. Возможность размещения до восьми дисков с кассетами для ночной смены и специальных испытаний. Каждый диск должен иметь не менее 27 позиций реагентов для проведения не менее 14 фотометрических тестов. Использование одноразовых измерительных микрокювет. Наличие системы охлаждения реактивов, стабильность реагентов на борту до четырех недель. Наличие расширенного стартового набора реагентов. |
| 22 | Набор для эндоскопической хирургии для городских и областных больниц | Высокочастотный хирургический аппарат, монополярное резание 1-200 Вт, 500 Ом, монополярная коагуляция мягкая, стандартная 1-120 Вт, 350 Oм, биполярная коагуляция 1-120 Вт, 125 Ом, спрей коагуляция. Системы безопасности: контроль продолжительности включения, ошибочная дозировка, электронейтральность (не влияет на водитель ритма), самотестирование прибора, в комплект входит: сетевой шнур; переходник для монополярного выхода, 4/5 мм – 1 компл. Двойная педаль для управления коагуляционной и резной функции – 1 шт. Нейтральный электрод, одноразовый, контактная поверхность разделена на 2 части, используется с ВЧ электрохирургическим аппаратом, 50 шт/упак., без соединительного шнура – не менее 4 упак. Соединительный шнур для одноразовых нейтральных электродов, длина не менее 500 см, для использования с ВЧ электрохирургическим аппаратом – 1 шт. Монополярный ВЧ шнур с переходником 5 мм, длина не менее 300 см -1 шт. Биполярный ВЧ шнур, длина не менее 300 см -1 шт. Прибор для отсасывания и промывания, давление подачи не менее 400 мм рт ст, вакуум аспирация не менее -0,75атм (-75 кПа), режим постоянной готовности, дополнительная активация не требуется, управление промыванием/аспирацией с инструмента, в комплект входит: прибор; сетевой кабель; ВАКУ сейф-пакет для отсасывания – 1 компл. Банка отсоса, не менее 1.5 л -1 шт. Крышка для банки отсоса - 1 шт. Бутыль для промывающего раствора, 1 л, стерилизуемая -1 шт. Крышка бутыли, стерилизуемая, для бутыли, не менее 1 л, стерилизуемая – 1 шт. Держатель бутыли отсоса, не менее 1.5 л – 2 шт. Набор силиконовых отсасывающих трубок, стерилизуемых - 1 набор. Набор силиконовых промывающих трубок, стерилизуемых -1 набор. Трубка для отсасывания/промывания, с противоотражающей поверхностью, с двух-ходовым краном для работы одной рукой -1 шт. Бактериальный фильтр, не стерильный, 10 шт в упаковке – не менее 1 упак. Электронный инсуффлятор, с системой коммуникативного управления, в комплект входит: электронный инсуффлятор, с системой коммуникативного управления; сетевой кабель; набор силиконовых трубок, стерилизуемых; универсальный ключ; соединительный кабель SCB; стерильный фильтр, 10 шт,/уп. – 1 компл. Шланг низкого давления, для подключения к центральной разводке СО2 газа, длина не менее 300 см – 1 шт. Источник холодного света ксеноновый, тип лампы не менее: 175 W XENON, включая: 400 A сетевой шнур – 1 компл. Запасная лампа XENON, 175 Вт – 1 шт. Волоконнооптический световод, диам. 4.8 мм, длина не менее 250 см – 1 шт. Блок управления эндовидеокамерой, цветовая система PAL/NTSC, со встроенным модулем цифровой обработки изображения и выходом DV, состоит из: блок управления камерой; сетевой кабель; соединительный кабель BNC, длина не менее 180 см; соединительный кабель S-VHS (Y/C), длина не менее 180 см; 2 соединительных кабеля для подключения видеопринтеров; клавиатура с английским алфавитом; кабель DV, м500 см, 6 pin - 4 pin – 1 компл. Одночиповая головка камеры с двумя программируемыми кнопками, цветовая система PAL, с интегрированным парфокальным зумом f = 25 - 50 mm (2x) – 1 шт. Стерильное покрытие для использования с эндоскопическими видеокамерами, размер 13х242 см, свернут с картонной прокладкой, стерильные, в упаковке не менее 160 шт – 1 упак. Медицинский жидкокристаллический плоский монитор, размер экрана 19", настольный, SDI, композит, S-VHS, RGB, DVI and S-XGA-входы, разрешение max. 1280 x 1024, освещенность: не хуже 450cd/m2, контраст: 650:1, включая: сетевой блок, стенд, сетевой кабель – 1 компл. Передвижная стойка, состоит из: базовая тележка на 4-х антистатических роликах, 2 из которых с фиксаторами, с 2-мя зафиксированными полками, с 1 ящиком, оснащенным замком, с одним наборами фиксаторов для приборов, с встроенным каналом для шнуров и одним держателем камеры; блок питания с панелью из 12 розеток и из 12 розеток для заземления. Размеры стойки: (шхвхг) 700мм х 1280мм х 686мм. Размер полок: (шхг) 630 мм х 480 мм. Диаметр роликов: 125 мм- 1 шт. Оптика, внешний диаметр 10 мм, длина не менее 32 cм, изменяемое направление обзора от 0° - 120°, поворачиваемый контроллер для выбора желаемого направления обзора, со встроенным стекловолоконным световодом. Оптика передне-бокового видения не менее 30°, крупноформатная, диам. 10 мм, длина не менее 31 cм, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. Игла по VERESS, для пневмоперитонеума, с пружинящим тупым стилетом, с замком ЛЮЕР, длина не менее 13 см – 2 шт. Игла по VERESS, длина не менее 15 см. с пружинным тупым стилетом – 1 шт. Троакар, размер 11 мм, цветовой код: зеленый, состоящий из: троакар пирамидальный; канюля без клапана, с краном для инсуффляции, длина не менее 10.5 см; многофункциональный клапан, размер 11 мм – не менее 2 шт. Троакар, размер 6 мм, цветовой код: черный, состоящий из: троакар пирамидальный; канюля без клапана, с краном для инсуффляции, длина не менее 10.5 см; многофункциональный клапан, размер 6 мм - не менее 3 шт. Троакар, размер 6 мм, цветовой код: черный, состоящий из: троакар пирамидальный; канюля с резьбой, с силиконовым лепестковым клапаном, длина не менее 10.5 см – 1 шт. Редукционная гильза, многоразовая, диаметр инструментов 5 мм, внешний диаметр троакарной гильзой 11 мм, цветовой код: зеленый – 1 шт. Переходник накидной с креплением к клапану трокара, 11/5 мм – 1 шт. Разборные щипцы по KELLY для препарирования и захватывания, поворотные, для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина не менее 36 см, длинные, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без фиксатора; внешняя трубка, изолированная; рабочая вставка-щипцы – 1 шт. Разборные захватывающие щипцы, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина не менее 36 см, атравматические, многозубчатые, ложкообразные, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором по MAHNES; внешняя трубка, изолированная; рабочая вставка-щипцы -1 шт. Разборные щипцы для препарирования и захватывания по REDDICK-OLSEN, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, усиленные, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором по MAHNES; внешняя трубка, изолированная; рабочая вставка - щипцы – 1 шт. Разборные захватывающие щипцы, поворотные, размер 5 мм, длина не менее 36 см, с соединением для монополярной коагуляции, "зев тигра", с зубцами 2 х 4, с двумя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором по MAHNES; внешняя трубка, изолированная; рабочая вставка -щипцы – 1 шт. Разборные захватывающие щипцы, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина не менее 36 см, атравматические, с одной подвижной браншей, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором по MAHNES; внешняя трубка, изолированная; рабочая вставка-щипцы – 1 шт. Разборные захватывающие щипцы, поворотные, когтевые, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина не менее 36 см, с зубцами 2 х 3, с одной подвижной браншей, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором по MAHNES; внешняя трубка, изолированная; рабочая вставка-щипцы – 1 шт. Захватывающие щипцы, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина не менее 36 см, атравматические, окончатые, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором по MANHES; внешняя трубка, изолированная; рабочая вставка-щипцы – 1 шт. Разборные захватывающие щипцы, поворотные, когтевой, с зубцами 2 х 3, размер 10 мм, длина не менее 36 см, с одной подвижной браншей, состоящие из: металлическая рукоятка, c фиксатором по MAHNES; внешняя трубка, изолированная; рабочая вставка-щипцы – 1 шт.разборный зажим по BABCOCK, поворотный, размер 10 мм, длина не менее 36 см, с 2-мя подвижными браншами, состоящий из: металлическая рукоятка, c фиксатором по MAHNES; внешняя трубка, изолированная; рабочая вставка-зажим – 1 шт. Разборные ножницы по METZENBAUM, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, c загнутыми лезвиями, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без фиксатора; внешняя трубка, изолированная; рабочая вставка - ножницы -1 шт. Разборные ножницы, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина не менее 36 см, зубчатые, ложкообразные, длина бранш 17 мм, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без фиксатора; внешняя трубка, изолированная – 1 шт. Крючкообразные ножницы, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина не менее 36 см, с одной подвижной браншей, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без фиксатора; внешняя трубка, изолированная; рабочая вставка-ножницы – 1 шт. Коагулирующий и диссекционный электрод, L-образный, размер 5 мм, длина не менее 36 см - 1 шт. Коагулирующий и диссекционный электрод, тупой шпатель, размер 5 мм, длина не менее 36 см – 1 шт. Коагулирующий электрод-шарик по MANGESHIKAR, размер 5 мм, длина не менее 36 см – 1 шт. Разборные щипцы по KELLY для препарирования и захватывания, поворотные, с соединением для биполярной коагуляции, размер 5 мм, длина не менее 36 см, для диссекции, с 2-мя подвижными браншми, состоящие из: рукоятка, с поворотным кольцом для большого пальца; внешняя трубка; рабочая вставка-щипцы – 1 шт. Щипцы для захвата, поворотные, с соединением для биполярной коагуляции, размер 5 мм, длина не менее 36 см, с особенно тонкими атравматическими зубцами, с окончатыми браншами, с двумя подвижными браншами, состоят из: - кольцевая рукоятка; - внешняя трубка; - вставка-щипцы – 1 шт. Аппликатор для лигатурных клипс (средне-больших), разборный, поворотный, с фиксатором для фиксирования браншей, состоящий из: металлическая рукоятка, с фиксатором; металлическая внешняя трубка; рабочая вставка-щипцы – 1 шт. Титановые клипсы, средне-большие, стерильные, не менее 16 картриджей по 10 клипс, для использования с аппликатором – не менее 2 упак. Макро-иглодержатель по KOH, эргономическая пистолетная рукоятка с фиксатором, фиксатор размыкается с правой стороны, бранши загнуты влево, внеш. диам. 5 мм, длина не менее 33 см – 1 шт. Макроиглодержатель по КОН, эргономичная аксиальная рукоятка с фиксатором, фиксатор открывается справа, прямые бранши, 5 мм, длина не менее 33 см – 1 шт. Узлопроталкиватель для экстракорпорального завязывания узлов, размер 5 мм, длина не менее 36 см – 1 шт. Эндо-петля по ROEDER, одноразовая, с рассасывающейся синтетической нитью, в стерильной упак., не менее 12 шт., UPS 0 – 3 шт. Редукционная гильза аппликатор, многоразовая, диам. инструмента 3 мм, канюли троакара 6 мм, цветовой код: черный – 1 шт. Шовный инструмент для подкожного закрытия фасции разрезов троакара, размер 2,8 мм, длина не менее 17 см – 1 шт. Пункционная игла, с замком ЛЮЕР, диаметр 1.6 мм, размер 5 мм, длина не менее 36 см – 1 шт. Разборный веерообразный ретрактор, расширяющийся, размер 5 мм, длина не менее 36 см – 1 шт. |
| 23 | Рентгендиагностическая установка с С-образным штативом с рентгенопрозрачным столом в комплекте для городских и областных больниц | Цифровая передвижная система визуализации с высокой производительностью и превосходной маневренностью с возможностями системы по обработке изображений формата 1 K x 1 K или 752 x 582 с использованием новейших технологий визуализации. Полипозиционный штатив с С-образной дугой Фокусное расстояние, не менее, 980 мм. Глубина С-образного держателя, не менее, 660 мм. Расстояние «трубка – усилитель изображения», не менее, мм, 760. Моторизованная регулировка высоты С-дуги (с помощью электродвигателей). Моторизованное вертикальное перемещение, не менее, мм, 430. Поворот С-дуги относительно вертикальной оси, не менее, град., ± 10. Горизонтальное перемещение С-дуги, не менее, мм, 200. Поворот С-дуги относительно вертикальной плоскости вокруг горизонтальной оси, не менее, град., ± 225. Орбитальный поворот С-дуги, не менее, град., 120. Вес штатива, не более, кг, 300. Русскоязычный интерфейс пульта управления. Коллиматор Угол поворота щелевой диафрагмы, не менее, град.,180. Тип привода диафрагм коллиматора – моторный. Автоматическая коллимация по выбранному рабочему полю РЭОП. Телевизионная система Номинальный диаметр РЭОП, не менее, мм, 230. Количество рабочих полей РЭОП, не менее, 3. Размеры используемых полей, не менее, мм, 230/150/110. Количество активных элементов ПЗС матрицы, не менее, пикселей, 1024x1024. Частота регистрации кадров CCD-сенсором кадров/с при разрешении 1024x1024 пикселей 10 бит, кадров/с, не менее, 25. Поворот изображения на угол, град., 360 без экспозиции. Инверсия изображения (позитив/негатив). Возможность записи последнего кадра (стоп-кадр). Автоматическая оптимизация изображения в реальном времени. Профессиональный немерцающий монохромный антибликовый монитор с плоским экраном в количестве, не менее, 2 шт. Размещение мониторов на основном блоке, без дополнительной тележки. Разрешающая способность видеомонитора, пикселей, не менее, 1280х1024. Размер видеомонитора, дюймов, не менее, 18. Рабочая частота монитора, не менее, Гц,70. Питающее устройство Мощность генератора, не менее, кВт, 2,2. Высокочастотный генератор, с частотой, не менее, кГц, 20. Микропроцессорное управление. Поддержка режимов: импульсной рентгеноскопии (пульс-флюоро), цифровой и пленочной рентгенографии. Диапазон изменения анодного напряжения, кВ, 36-110. Диапазон силы тока, не менее, мА, 0,2 – 20. Система цифровой обработки изображений и хранения информации Преобразование видеосигнала в цифровой формат с частотой, не менее, кадр./сек., 25. Функция поддержки базы данных пациентов и диагностической информации. Функция обработки изображений (как цифровых снимков, так и серий): инверсия негатив/позитив, регулировка «жесткости» (гамма-коррекция, контраст/яркость). Увеличение, %, не менее, 1600. Жесткий диск с возможностью хранения изображений, не менее, 15000. Поддержка DICOM 3.0. Рентгеновский излучатель Количество фокусных пятен, не менее, 2. Размер минимального фокусного пятна, не более, мм, 0,6. Размер максимального фокусного пятна, не менее, мм, 1,5. Теплоемкость всего генератора рентгеновского излучения (моноблока) не менее, кТЕ, 950. Теплоемкость трубки, не менее, кТЕ, 46. Скорость охлаждения трубки, не менее, Вт, 600. Дополнительные опции USB порт для карты памяти. Встроенный привод для записи DVD дисков. Возможность архивации в bmp и jpeg формат. Ножной включатель. Сенсорный экран управления с левой и правой стороны. Размер сенсорного экрана, не менее, см, 10х10. Набор для измерения произведения дозы на площадь. Лазерный центратор. |
| 24 | Аппарат наркозно-дыхательный с компрессором для взрослых для городских и областных больниц | Общие требования. Наркозно-дыхательный аппарат должен обеспечивать проведение ингаляционной анестезии по полуоткрытому и полузакрытому контуру, включая низкопотоковую и минимальнопотоковую анестезию. Комплектность и описание аппарата. Наркозно-дыхательный аппарат в комплекте на мобильной тележке. Базовый блок с регулировками параметров и мониторным дисплеем. Компактный внешний корпус (изготовленный из Полистирола) лёгкий вес, высокая прочность. Наличие 3-ёх выдвижных ящиков. Дыхательный контур для взрослых. Встроенный цветной дисплей для отображения газового мониторинга и регулировки параметров вентиляции, размером не менее 15 дюймов по диагонали. Держатель дыхательного контура. Шланги для кислорода, воздуха и закиси азота длиной не менее 3 м. Меню и обозначения дисплея на русском языке. Дополнительные требования. Возможность работы аппарата от централизованной подачи медицинского воздуха под давлением либо от отдельного компрессора (управляющий газ – воздух). Возможность переконфигурации аппарата на управляющий газ – кислород (при отсутствии подачи воздуха). Возможность крепления к аппарату запасных баллонов с кислородом и закисью азота. Возможность работы с помощью управляющей кнопки или сенсорного экрана Наличие дополнительного выхода из аппарата, к которому можно подсоединить дыхательный шланг с целью отдельной (не через дыхательный контур) ингаляции пациенту кислорода через лицевую маску. Аппарат должен иметь систему автоматического самотестирования при включении, указывая величину утечки из контура и величину податливости контура. Автоматическая калибровка всех датчиков во время самотестирования. Встроенный аккумулятор, обеспечивающий автономную работу аппарата в течение не менее 1 часа. В случае отключения центрального электропитания и истощения аккумуляторной батареи – возможность подачи больному смеси кислорода с летучим анестетиком для поддержания анестезии. Наличие режима постоянной готовности к работе (Stand-by). Все компоненты дыхательного контура должны быть легкоразборными и устойчивыми к автоклавированию. Возможность экстренной подачи в дыхательный контур 100% кислорода. Наличие системы электронных флоуметров и электронной системы смешения газов: врач задает желаемый общий поток свежего газа и желаемую концентрацию кислорода в воздушно-кислородной либо закисно-кислородной смеси, и аппарат автоматически поддерживает эту концентрацию вне зависимости от потока. Антигипоксическая система, автоматически поддерживающая не менее чем 25% содержания кислорода в подаваемой закисно-кислородной смеси вне зависимости от общего потока свежего газа. Система разделения свежего газа на вдохе (декаплинг). Возможность поддержания постоянного дыхательного объема, не зависящего от уровня потока свежего газа. Климатизация дыхательной смеси при помощи активного подогрева основания дыхательного контура. Режимы вентиляции и параметры: Вентиляция с контролем по объему (IMV); Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция (SIMV); Вентиляция с управляемым давлением (PCV), с возможностью синхронизированной вентиляции (SPCV); Вентиляция с поддержкой давлением (PSV), в том числе автоматическое включение принудительной вентиляции в случае апное (вентиляция апное); Ручная вентиляция резервуарным мешком с возможностью спонтанной вентиляции пациента (Manual/Spont). Клапан APL с регулировкой давления в контуре во время ручной вентиляции в пределах не менее 4 – 90 смН2О. Клапан экстренного соединения с атмосферным воздухом при выходе аппарата из строя либо при слишком активной попытке спонтанного вдоха больного. Максимальное инспираторное давление в контуре во время принудительной вентиляции не более 80 смН2О. Дыхательный объем в пределах не менее 20 – 1600 мл. Частота принудительной вентиляции в пределах не менее 4 – 40 в минуту у взрослых и 14-80 в минуту у детей. Соотношение вдоха к выдоху в пределах не менее 1:4 – 2:1. Возможность инвертированной вентиляции (I:E до 4:1) в режиме PCV. Регулировка инспираторного давления в режиме PCV в пределах не менее 10-60 смН2О. Регулировка поддерживающего давления в пределах не менее 6-60 мбар. Регулировка инспираторной паузы в пределах не менее 10-50% от времени вдоха в объемных режимах и 10-90% в режимах в управляемым давлением. Регулировка времени вдоха в пределах не менее 0.3-10 сек у взрослых и 0.2-2.9 сек у детей в режимах SIMV и SPCV. Регулировка РЕЕР в пределах не менее 4 – 20 смН2О. Возможность выключения РЕЕР. Возможность регулировки чувствительности потокового триггера в режимах SIMV, SPCV и PSV в пределах не менее 0.1-10 л/мин. Дыхательный и газовый мониторинг. Встроенный дисплей дыхательного и газового монитора размером не менее 15 дюймов по диагонали. Графические кривые: давление в дыхательных путях, дыхательный объем, поток, капнограмма. Возможность одновременного отображения по выбору от одной до всех 4 кривых. Дыхательные петли: объем-давление, объем-поток, давление-поток. Цифровой дыхательный мониторинг (не менее): - Дыхательный объем, минутный объем вентиляции, частота дыхания. - Пиковое давление в дыхательных путях, среднее давление в дыхательных путях, давление плато, РЕЕР. - Пиковый инспираторный поток. Параметры легочной механики: динамическая податливость легких, статическая податливость легких, сопротивление дыхательных путей. Графический тренд параметров дыхательного мониторинга. Газовый мониторинг: - Концентрация кислорода на вдохе и выдохе. - Содержание СО2 на вдохе и выдохе. - Капнографическая кривая. - Концентрация N2O на вдохе и выдохе. - Автоматическое распознавание вида летучего анестетика. - Автоматическая индикация одновременного содержания двух летучих анестетиков в контуре. - Автоматический расчет и отображение МАС. - Отображение на манометрах либо дисплее аппарата давления подаваемых газов (кислород, закись азота) и степени вакуумного разрежения. - Изменение степени яркости экрана. Тревожная сигнализация. 5.1. Трехприоритетная система тревог (высокоприоритетные тревоги, среднеприорететные и низкоприорететные). Недостаточное давление подаваемого воздуха. Недостаточное давление подаваемого кислорода. Недостаточное давление подаваемой закиси азота. Излишне высокое давление подаваемого на аппарат воздуха. Утрата централизованного электропитания. Разрядка аккумуляторной батареи. Два уровня: значительная разрядка и почти полная разрядка (осталось ее работы на 10-15 минут). Неисправность аккумуляторной батареи. Неправильная установка аккумуляторной батареи. Необходимость замены влагосборника газового монитора. Отсутствие влагосборника газового монитора. Отсутствие емкости абсорбера. Рассоединение (разгерметизация) дыхательного контура. Техническая неисправность аппарата. Неисправность потокового датчика. Отсутствие (неприсоединение) потокового датчика. Необходимость перекалибровки кислородного датчика. Неисправность кислородного датчика. Неисправность газового смесителя. Неисправность газового мониторинга. Не достигается желаемое РЕЕР.Высокое/низкое давление в дыхательных путях. Высокий/Низкий дыхательный объем. Высокий/Низкий минутный объем вентиляции. Высокая/низкая частота дыхания (в режиме ручной/спонтанной вентиляции). Апное (в режиме ручной/спонтанной вентиляции и при поддержке давлением). Высокая/низкая концентрация кислорода на вдохе. Высокое/низкое содержание СО2 в конце выдоха. Высокая/низкая концентрация закиси азота. Высокая/низкая концентрация летучего анестетика. Обнаружение смеси двух летучих анестетиков. Возможность временного отключения звука тревоги. Возможность регулировки громкости тревожного звукового сигнала. Наличие журнала событий тревог с указанием даты и времени их появления. |
| 25 | Магнитно резонансный томограф | Магнит Тип магнита – сверхпроводящий. Сила магнитного поля, Тл, не менее – 1,5. Резонансная частота (подтвержденная данными шиммирования), МГц – 63,87. Диаметр тоннеля, см – 60. Длина магнита не более 157см. Длина магнита с крышками и внешними декоративными панелями, см, не более – 167. Длина самой узкой части тоннеля, см, не более – 60. Раструб тоннеля спереди и позади пациента, с доступом к нему с обеих сторон, см – 110. Гомогенность магнитного поля при FOV = 45 см (DSV) V-RMS, ppm не более – 0,45. Система экранирования магнита – активная. Экранирующие катушки с системой дополнительной защиты от внешних помех – наличие. Долговременная стабильность магнитного поля, не более – 0,1 ppm/час. Магнит (требования к помещению комнаты сканирования) Вес заправленной системы, кг, не более – 2900. 5-гауссовая линия, расстояние от изоцентра, м, не более – 3,8 х 2,4. Основное криогенное вещество – жидкий гелий. Тип охлаждающей головки – двухступенчатая. Общий объем криосистемы, л, не более – 1650. Стандартная периодичность доливки криогенного вещества, заявленная производителем, срок, не более – 36 месяцев. Скорость выкипания криогенного вещества вне режима сканирования, л/час, не более – 0,03. Система аварийного отключения основного поля из комнаты сканирования и операторской – наличие. Изолированная система газоотвода, с защитой от попадания гелия в комнату сканирования – наличие. Система предотвращающая повышение давления в криостате магнита и попадание в него атмосферного воздуха – наличие. Градиенты Максимальная амплитуда, мТл/м (для поля обзора 53 см), не менее – 30. Максимальная эффективная амплитуда, мТл/м (для поля обзора 53 см), не менее – 55. Максимальная скорость нарастания, мТ/м/мсек (для поля обзора 53 см), не менее – 120. Максимальная эффективная скорость нарастания, мТ/м/мсек (для поля обзора 53 см), не менее – 210. Линейность градиентов, %, при поле обзора 53 см, не более – 1,4. Срок службы работы градиентов, заявленный производителем, не хуже – весь срок службы аппарата. Система снижения акустического шума при сканировании без снижения качества получаемых изображений – наличие. Снижение акустического шума для пациента, на величину %, не менее – 85. Приемно-передающая система Количество РЧ каналов, не менее – 16. Ширина спектра каждого приемного канала, МГц, не менее – 3. Тип сэмплирования приемных каналов – прямой цифровой. Частота передаваемого РЧ-сигнала, МГц – 63,87. Ширина спектра излучаемого сигнала, КГц, не менее – 610. Тип подстройки приемно-передающей системы для каждого пациента – полностью автоматическая с оптимизацией мощности и частоты. Система обеспечения комфорта и безопасности пациента при сканировании Максимальный вес пациента с полным сохранением точности позиционирования, кг, не менее – 250. Минимальная скорость продольного перемещения, мм/c, не менее – 20. Максимальная скорость продольного перемещения, мм/c, не менее – 180. Диапазон горизонтального перемещения, см, не менее – 210. Диапазон вертикального перемещения, см, не менее – 35. Точность позиционирования, мм, не хуже – 0,5. Отсоединяемая дека стола пациента – наличие. Регулируемая система подачи свежего воздуха к пациенту – наличие. Регулируемая система освещения – наличие. Микрофон в тоннеле пациента магнита – наличие. Акустические системы на потолке комнаты сканирования – наличие. Ручная кнопка вызова медсестры для пациента – наличие. Наушники для пациента с встроенной системой громкоговорителей для связи с пациентом, а также снижения шума не менее, чем на 30 dB – наличие. Полный комплект матрацев, подголовников и подколенников для обеспечения комфорта пациента при длительных исследованиях – наличие. Система автоматического контроля за уровнем SAR с отображением значений при установке параметров последовательности – наличие. Шиммирование (настройка и подстройка аппарата) Тип шиммирования – пассивное и активное. Калибровка чувствительности катушек при исследовании с параллельным сканированием – единовременная перед началом процесса сканирования. Технология параллельного сканирования Технология параллельного сканирования должна уменьшать время импульсных последовательностей без снижения качества и разрешающей способности получаемых изображений – наличие (указать название технологии). Максимальный фактор ускорения при применении технологии параллельного сканирования (без снижения матрицы сканирования и качества получаемых изображений), не менее – 16. Произвольно выбираемый пользователем коэффициент ускорения – наличие. Шаг ускорения при использовании технологии параллельного сканирования, не более – 0,1. Соответствие фактора ускорения реальному снижению времени последовательности (к примеру 2 = 1/2, 16 = 1/16, 16 = 1/4) – наличие. Совместимость технологии параллельного сканирования с любыми импульсными последовательностями, включая эхо-планарную томографию – наличие. Единственным условием для применения технологии параллельного сканирования является подключение специализированных РЧ-катушек – наличие. Возможность свободного расположения катушек внутри тоннеля магнита – наличие. Технология обеспечения гомогенности чувствительности РЧ-катушек – наличие (указать название технологии). Выполнение магнитно-резонансной ангиографии в режиме реального времени – наличие. Настройка сканера для проведения импульсных последовательностей с технологией параллельного сканирования проводится только один раз в начале сканирования – наличие. Планирование, сканирование и обработка данных исследования Система полностью автоматического проведения исследований (по сути нажатием одной кнопки начала сканирования пациента). Автоматическая установка геометрии сканирования в т.ч. двойных косых проекций для головного мозга, в т.ч. с выраженными патологическими изменениями и для исследования детей – наличие (указать название пакета / технологии). Полностью автоматическое определение положения исследуемой области внутри РЧ-катушки с последующей настройкой геометрии расположения срезов – наличие. Обучаемая компьютерная система, способная подстраиваться под предпочтения персонала в настройке геометрии срезов – наличие. Количество исследований с вручную настраиваемой геометрией срезов, требуемых для «обучения» системы автоматической настройке, раз, не более – 5. Полное сохранение функций при исследовании пациентов с выраженными патологическими изменениями, в том числе послеоперационными – наличие. Отсутствие необходимости в точной укладке пациента в соответствии с геометрическими осями (положение пациента в катушке может быть произвольным) – наличие. Свободное планирование геометрии и положения срезов при сканировании – наличие. Планирование по анатомическим ориентирам для осуществления наблюдения – наличие. Планирование по трем выбранным анатомическим ориентирам – наличие. Загрузка набора импульсных последовательностей (протокола) и их геометрии из уже проведенного исследования – наличие. Исследование-ориентированная технология (в отличие от протокол-ориентированной) – наличие (указать название пакета/технологии). Выбор предустановленных исследований с автоматическим подключением требуемых импульсных последовательностей – наличие. Бесплатная загрузка предустановленных исследований из Интернета через защищенный сервер, организованный производителем (в домене производителя МР-томографа) - наличие (указать адрес Интернет- ресурса). Обмен предустановленными исследованиями через защищенный сервер, организованный производителем с другими пользователями МР-томографов – наличие. РЧ-катушки Специализированная катушка голова/шея – наличие. Количество элементов катушки, не менее – 3. Полная совместимость с технологией параллельного сканирования – наличие. Анатомический охват, не хуже, от корня дуги аорты до макушки головы и торакальная область, включая плечевое сплетение – наличие. Специализированная многоканальная фазированная катушка для нейроваскулярных исследований – наличие. Число независимых РЧ каналов специализированной катушки для нейроваскулярных исследований, не менее – 8. Полная совместимость с технологией параллельного сканирования – наличие. Круглая гибкая катушка, 17 см – наличие. Гибкая катушка среднего размера – наличие. Количество гибких элементов катушки, не менее – 2. Размеры элементов катушки, см – 17. Полная совместимость с технологией параллельного сканирования – наличие. Катушка для исследования анатомических структур органов брюшной полости, области таза и грудной клетки – наличие. Количество элементов катушки, не менее – 4. Полная совместимость с технологией параллельного сканирования – наличие. Катушка для исследования позвоночника (всех его отделов) – наличие. Тип катушки – фазированная матрица. Количество элементов матрицы катушки, не менее – 10. Анатомический охват, достаточный для исследования пациентов с ростом, м, не менее – 2. Исследования шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника без необходимости перекладки пациента – наличие. Возможность комбинирования катушки для позвоночника с гибкой катушкой для специализированных исследований ЦНС – наличие. Полная совместимость катушки с технологией параллельного сканирования – наличие. Специальный матрас для позиционирования при проведении маммографических исследований – наличие. Специализированная катушка анатомической формы для исследований сердца и коронарных артерий – наличие. Количество элементов матрицы катушки, не менее – 5. Полная совместимость с технологией параллельного сканирования – наличие. Специализированная катушка для исследования коленного сустава и стопы – наличие. Количество элементов катушки, не менее – 4. Тип катушки – фазированная матрица. Внутренний диаметр, см – 18. Полная совместимость с технологией параллельного сканирования – наличие. Шкаф для хранения РЧ-катушек и фантомов в комнате сканирования, вмещающий все перечисленные катушки – наличие. Левосторонний шкаф – наличие. Соответствие цветовой гаммы шкафа МР-томографу – наличие. Консоль оператора Операционная система компьютера консоли оператора не хуже – Windows XP. Тип центрального процессорного устройства, не хуже – Intel Xeon 2.6 ГГц. Количество центральных процессорных устройств, не менее – 2. Объем оперативной памяти, Гб, не менее – 8. Тип дисплея консоли оператора – ЖК, цветной. Диагональ дисплея консоли оператора, дюймов, не менее – 23. Опция локального сохранения данных DICOM на DVD медицинского уровня – наличие. Разъем USB 2.0 на лицевой панели дисплея оператора – наличие. Интерфейс для подключения к локальной сети стандарта Ethernet 10BaseT, 100BaseT и 1000BaseT – наличие. Использование DVD-привода для загрузки программного обеспечения – наличие. Интегрированное устройство для записи результатов исследований на DVD+RW диски – наличие. Компьютер реконструкции изображений. Объем оперативной памяти реконструктора, Гб, не менее – 8. Тип центрального процессорного устройства для реконструкции изображений, не хуже – Intel Xeon 2.6 ГГц. Количество центральных процессорных устройств, не менее – 2. Скорость реконструкции изображений в сек., не менее – 1200. Специализированная высокопроизводительная медицинская рабочая станция для магнитно-резонансной томографии Отдельно устанавливаемая рабочая станция для обработки, постобработки, печати, хранения данных визуализирующих методик – наличие. Тип центрального процессорного устройства для реконструкции изображений, не хуже – Intel Xeon 2.6 ГГц. Количество центральных процессорных устройств, не менее – 2. Объем оперативной памяти, Гб, не менее – 8. Операционная система медицинской рабочей станции – Windows XP. Тип дисплея – ЖК, цветной. Диагональ дисплея рабочей станции, дюймов, не менее – 23. Разрешение монитора рабочей станции, не хуже – 1900 х 1620. Разъем USB 2.0 на лицевой панели дисплея – наличие. Привод для чтения и записи DVD и CD дисков – наличие. Полный набор средств для экспорта данных изображений и видеороликов в PC Windows-совместимом формате – наличие. Полный набор инструментов для печати данных в стандарте DICOM – наличие. Полный набор специализированных инструментов для объединения (наложения) данных различных исследований друг с другом – наличие (указать название пакета). Использование всех функциональных возможностей пакета для данных МРТ, КТ и ПЭТ – наличие. Автоматические инструменты для компенсации движений пациента при различных исследованиях – наличие. Автоматические инструменты для совмещения различных положений пациента при различных исследованиях – наличие. Генерирование отчета в программе word с включением выбранного изображения – наличие. Пакеты для клинического применения Пакет для многосрезовых фунциональных исследований сердца с одной задержкой дыхания – наличие. Пакет способен распознавать движущие и неподвижные анатомические области, а затем соответственно настраивая сбор данных – наличие. Пакет для ультраскоростной 4D ангиографии – наличие. Фактор ускорения для ультраскоростной 4D ангиографии, не менее – 60. Пакет для ультраскоростной динамической визуализации тела – наличие. Фактор ускорения для ультраскоростной динамической визуализации тела – 60. Пакет, позволяющий на основании индефикации анатомических ориентиров применить точные параметры сканирования предыдущих исследований пациента в ходе последующих исследований – наличие. Полный набор инструментов для проведения цветного картирования по диффузии – наличие. Полный набор инструментов для проведения цветного картирования по перфузии T2* – наличие. Полный набор инструментов для проведения цветного картирования по перфузии T1 – наличие. Полный набор инструментов для проведения арифметических действий с изображениями – наличие. Полный набор инструментов для проведения картирования по коэффициенту переноса намагниченности – наличие. Пакет автоматического проведения исследования с формированием одного изображения полного поля обзора из серий данных в различных положениях – наличие. Автоматическое перемещение стола пациента при исследовании – наличие. Полное сохранение функциональности пакета при отличиях в сериях по полю обзора, разрешению и геометрии – наличие. Экспорт данных в формате DICOM и PC-совместимом формате – наличие. Полный пакет специализированных инструментов для получения изотропных Т1-взвешенных изображений – наличие (указать название пакета). Полный пакет специализированных инструментов для одновременного сбора данных в двух сагиттальных плоскостях сканирования с высоким разрешением – наличие (указать название пакета). Подавление МР-сигнала в каждой плоскости сканирования настраивается отдельно – наличие. Полный пакет специализированных инструментов для получения 3D Т2-взвешенных изображений высокого разрешения с различными углами поворота, комбинированными с рефокусирующими РЧ-импульсами – наличие (указать название пакета). Полный пакет специализированных инструментов для сверхбыстрого получения изображений в произвольной плоскости – наличие (указать название пакета). Применение пакета для получения T1, T2 и диффузионно-взвешенных изображений – наличие. Типичное время получения изображений, мс, не более – 250. Полный пакет специализированных инструментов для коррекции артефактов движения при исследованиях с применением многоимпульсных TSE последовательностей и последовательностей градиентного эхо – наличие. Полный пакет специализированных инструментов для визуализации диффузии с высоким разрешением – наличие (указать название пакета). Полный пакет для подавления сигнала жира – наличие. Полный пакет инструментов для проведения МР-исследований с болюсным введением контрастного вещества – наличие (указать название пакета). Автоматическое мониторирование прихода болюса в произвольную область – наличие. Полный пакет инструментов для ускоренной визуализации сосудов с разрешением по времени и контрастированием, использующий преимущества параллельных режимов сканирования и технологии фазово-кодированного упорядочивания – наличие. Полный пакет инструментов для ангиографии с неконтрастным усилении ем с использованием кардиосинхронизации – наличие. Пакет для объемного сбора данных с высоким разрешением при произвольном выборе химического сдвига по жировой ткани или воде для визуализации тела позвонков, корешков спинномозговых нервов и хрящевой ткани позвоночника, а также МР-артрографии – наличие. Пакет управления МР-контрастностью для сбора данных TSE за счет оптимизированного картирования отдельных эхо-сигналов на изображении – наличие. Полный пакет для управления углом отклонения при сборе данных TSE для оптимизации отношения контраст/шум и времени сканирования – наличие. Метод укорочения время повторения при сохранении величины отношения контраст-шум и сигнал-шум для сбора T2-взвешенных 2D и 3D данных TSE для более короткого времени сканирования и более высокого разрешение – наличие. Полный пакет специализированных инструментов для проведения диффузионных исследований тела с получением трехмерных ПЭТ-подобных изображений – наличие (указать название пакета). Полный пакет специализированных инструментов визуализации «темной крови» – наличие (указать название пакета). Применение визуализации для исследования как сердца, так и сосудов – наличие. Набор специализированных фильтров для улучшения вида изображений за счет усиления контуров и сглаживания – наличие (указать название пакета). Возможность автоматического применения фильтров после сбора данных – наличие. Пакет синхронизации процесса сканирования с вектрокардиограммой – наличие (указать название пакета). Ультраскоростная объемная 3D-последовательность для полного охвата головного мозга и визуализации с T2*-взвешиванием и высоким временным разрешением для перфузионно-взвешенных исследований и исследований по уровню оксигенации крови – наличие. Эхо-планарная МР-томография для исследований по уровню оксигенации крови – наличие. T2*-взвешенная 3D-последовательность для оценки различных аномалий кровообращения головного мозга – наличие. Пакет для коррекции артефактов движения при неврологических исследованиях – наличие. Полный пакет специализированных инструментов для фазово-контрастной ангиографии – наличие (указать название пакета). Набор инструментов для изменения параметров кровотока и потока СМЖ – наличие. Допплеро-подобная визуализация – наличие. Скоростной, устойчивый метод 2D и 3D визуализации нечувствительный к движению жидкости – наличие. Полный пакет специализированных инструментов для исследований центральной нервной системы – наличие. Пакет для получения изображений всего позвоночного столба и головного мозга без видимых переходов от одного поля обзора к другому – наличие. Пакет инструментов для МР-миелографии – наличие. Импульсные последовательности для визуализации с подавлением МР-сигнала СМЖ на базе последовательности TSE и эхо-планарных последовательностей – наличие. Полный пакет специализированных инструментов для исследований органов тела – наличие. Ультракороткие последовательности TSE со свободным дыханием и автоматическим запуском по дыхательному циклу – наличие. Полный пакет специализированных инструментов для исследований молочных желез – наличие. Специализированные импульсные последовательности для визуализации имплантантов молочных желез – наличие. Полный пакет специализированных инструментов для ортопедических исследований – наличие. Специализированные импульсные последовательности для оценки костных гематом с подавлением жира – наличие. Полный пакет специализированных инструментов для исследований сердца – наличие. Последовательность для визуализации темного кровотока для оптимальной визуализации миокарда – наличие. Ретроспективное тэггировние для визуализации с кардиосинхронизацией – наличие. Технология автоматического отбрасывания наборов данных с аритмией при кардиосинхронизации – наличие. Набор инструментов для реконструкции промежуточных фаз сердечного цикла – наличие. Полный пакет специализированных инструментов для исследований сосудов – наличие. Набор импульсных последовательностей для проведения фазо-контрастной ангиографии – наличие. Синхронизация последовательностей с ЭКГ и ВКГ – наличие. Последовательности для количественного анализ кровотока и СМЖ – наличие. Полный пакет специализированных инструментов для онкологических исследований – наличие. Полный пакет специализированных протоколов для исследования детей – наличие (указать название пакета). Специализированная аппаратная и программная технология для снижения акустического шума при исследовании – наличие. Полный набор специализированных инструментов для анализа коронарных артерий – наличие. Пакет визуализации коронарных артерий без задержки дыхания в масштабе реального времени – наличие. Пакет визуализации стеноза коронарных артерий – наличие. Моментальная генерация изображений реконструированных объемов высокого качества – наличие. Количественный анализ стеноза – наличие. Аксессуары - Клетка Фарадея с установкой «под ключ», включающая все необходимые системы охлаждения воздуха и градиентов, системы освещения (в том числе аварийного), газоотвода – наличие. - Автоматический инжектор контрастного вещества с набором расходных материалов на 50 исследований – наличие. - Настольный принтер для прямой термографической печати и 50 листов пленки к нему – наличие. - Стингер для закачки гелия – наличие. - Полный комплект электрооборудования для подключения МР-томографа к электроснабжению – наличие. - Ручной металлодетектор – наличие. - Стационарные носилки из ненамагничивающегося материала – наличие. - Источник бесперебойного питания для консоли оператора – наличие. Время работы консоли оператора при полном отключении энергоснабжения в течение, мин, не менее – 8 - Система мониторинга физиологических параметров пациента во время процедуры МРТ с напряженностью магнитного поля от 0.15 до 3.0Т.с беспроводными каналами. Цветной ЖК-дисплей с разрешением 800 x 600 pcs и диагональю 12” (30,5 см). До 6 волновых форм. Русскоязычный интрефейс. Мониторируемые параметры: ЭКГ, неинвазивное артериальное давление, SpO2. Дополнительный дисплей, отображающий параметры пациента, в операторской. Встроенный 2-х канальный термопринтер. В комплекте должны быть предусмотрены многоразовые манжеты нАД (взрослую и детскую), соединительный шланг, электроды совместимые с МРТ. |
| 26 | Комплект для оснащения центра крови Актюбинской области | Холодильник для банков крови (425 л) Аппарат должен поддерживать стабильные температурные параметры, иметь устройство для защиты оборудования и сохраняемого биологического материала от неисправностей в электроснабжении, электронную систему управления, систему контроля работоспособности агрегатов с общего пульта. Микропроцессорное регулирование обеспечивает точный и надежный контроль температуры. Повышенная защита от нарушения температурного режима за счет вторых, прозрачных внутренних дверок. Экономящая место вертикальная конструкция. Прочный корпус из гальванизированновой стали c внутренней отделкой из нержавеющей стали стойкие к внешним воздействиям и легко поддающиеся обработке. Применение принудительной, воздушной системы охлаждения в сочетании с мощным, бесшумным компрессором обеспечивает стабильное поддержание заданной температуры. Аварийные сигналы отключения питания, нарушения температурного режима и герметичности холодильника. Система автоматического размораживания снижает потребность в обслуживании. Хладагент и изоляция, не содержат хлор-фтор-углеродистых соединений Технические характеристики Тип Вертикальный Рабочая температура °C +4+1 Полезный объём, л не менее 425 Вместимость не менее 120 мешков по 450 мл Внешняя отделка Гальванизированная сталь с акриловым покрытием Внутренняя отделка Нержавеющая сталь Изоляция Вспененный жёсткий полиуретан Замок Один цилиндрический замок Внешняя дверь Гальванизированная цинком сталь с акриловым покрытием с окном из трёхслойного стекла и механизмом автоматического закрытия двери Внутренняя дверь Прозрачный акрил (5 шт.) Полки Проволока с покрытием (4шт) Нержавеющая сталь - пластина (1 шт) Отверстие для доступа Одно диаметром 40мм (сбоку, слева) Компрессор Герметичный тип (160 Вт) Система охлаждения Принудительная циркуляция воздуха Размораживание Полностью автоматическое Контроль температуры Микропроцессор Температурный дисплей Цифровой Освещение флуоресцентная лампа не менее 15 Вт Точность контроля температуры ±1°С Система сигнализации • отключение питания (до 9 часов) • отклонение температуры внутри холодильника (до 48часов) • при незакрытой двери включается сигнализация Комплектуется аккумулятором и реле дистанционного сигнала. Комплектация • Регистратор температуры, • 5 полок (4+1), • 20 крепёжных зажимов для полок, • бумага к регистратору температуры (на 1 год), • 1 батарея типа С (для сигнализации аварии электросети, Ni-Cd, автоматически заряжаемая) • запасной предохранитель Изотермический контейнер для транспортировки компонентов крови на 22 л в комплекте с емкостями для хладагентов – 2 шт Термоконтейнер медицинский переносной предназначен для транспортирования и хранения донорской крови и эритроцитной массы, а также кровезаменителей и биопрепаратов и является заключительным звеном холодовой цепи. Термоконтейнер изготовлен из пенополистирола. Наружная поверхность термоконтейнера защищена дерматиновым чехлом, а внутренняя покрыта полистирольной пленкой повышенной прочности. Рабочая (поддерживаемая) температура, "+2...+8 ºС" Количество хладоэлементов: 9 Максимальное время установления рабочей температуры, при температуре окружающего воздуха: +20ºС...+30ºС - 20...30 минут +43ºС - 30 минут Удержания рабочей температуры, при температуре окружающего воздуха: +20ºС...+30ºС - не менее 18 часов +43ºС - не менее 12 часов Объем загрузочной полости, дм3./л/ 25,2 Изотермический контейнер для транспортировки компонентов крови на 33 л в комплекте с емкостями для хладагентов – 4 шт Термоконтейнер медицинский переносной предназначен для транспортирования и хранения донорской крови и эритроцитной массы, а также кровезаменителей и биопрепаратов и является заключительным звеном холодовой цепи. Термоконтейнер изготовлен из пенополистирола. Наружная поверхность термоконтейнера защищена дерматиновым чехлом, а внутренняя покрыта полистирольной пленкой повышенной прочности. Рабочая (поддерживаемая) температура, "+2...+8 ºС" Количество хладоэлементов: 11 Максимальное время установления рабочей температуры, при температуре окружающего воздуха: +20ºС...+30ºС - 20...30 минут +43ºС - 30 минут Удержания рабочей температуры, при температуре окружающего воздуха: +20ºС...+30ºС - не менее 18 часов +43ºС - не менее 12 часов Объем загрузочной полости, дм3./л/ 33,1 Мобильное донорское кресло – 2 шт Кресло выполнено из высококачественных материалов, что обеспечивает его надёжную и длительную службу. Покрытия снимаются для чистки, ремонта или замены. Каждое кресло включает: 1 подлокотник, 1 подголовник и 1 подушку сидения. Кресло безопасно в использовании, легко и быстро устанавливается и складывается, удобно для хранения и транспортировки. Допустимая нагрузка – не менее 157,5 кг. Донорское кресло стационарное – 5 шт Кресло имеет регулируемую высоту, оно может наклоняться вперёд и откидываться назад. Кресло имеет подголовник, мягкие съёмные подлокотники, которые могут подниматься, опускаться, а также поворачиваться в сторону. Кресло выполнено из высококачественных материалов, что обеспечивает его надёжную и длительную службу. Допустимая нагрузка составляет не менее 159 кг. ОСОБЕННОСТИ • Создание комфортных условий для донора. • Физиологичное положение донора при донации, уменьшающее риск циркуляторных осложнений. • Обеспечение оптимальных условий для работы медицинского персонала при пункции периферических вен и контроля процесса донации. • наличие гидроподъёмника • регулировка наклона кресла, откидывание назад ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ • Регулируемая гидроподъёмником высота сиденья 58 -77см; • регулируемая высота подлокотников 76 - 107см. Весы помешиватели с микропроцессорным управлением – 2 шт Контроль скорости и объема кроводачи с постоянным покачиванием для равномерного смешивания крови с консервантом, автоматическое прекращение процедуры забора крови при достижении установленного объема. Особенности: • Микропроцессорное управление • Наличие аккумуляторов • Автоматическое уравновешивание перед началом работы • Ручной или автоматический режим пережатия магистрали • Подходит ко всем существующим контейнерам для крови • Автоматический контроль кровотока и времени донации • Непрерывное отображение на дисплее объема собранной крови, скорости кровотока и времени процедуры • Контролируемое время донации и мягкое помешивание обеспечивают высокое качество получаемой крови (тромбоцитов) • Устанавливаются пределы минимального и максимального кровотока и время сигнализации. • Равномерное смешивание крови с антикоагулянтом • Автоматическое прекращение донации после сбора необходимого объема крови с ежеминутной подачей сигнала и равномерным покачиванием • Возможность использования весов-помешивателей как стационарно, так и на выезде Источник питания Сетевой адаптер, (может использоваться как зарядная батарея и/или внутренняя батарея 12/3,5Ач на 10 часов работы между зарядками) Максимальный объем собранной крови, мл 999 Погрешность измерения объема Менее 1% от max веса Пределы тарирования, гр. 0-600 Скорость помешивания, циклов/мин не менее 16 Запаиватели магистралей с микропроцессорным управлением – 2 шт Назначение: запаивание ПВХ трубок, магистралей пластиковых контейнеров для крови и систем для плазма - и цитафереза. Применение: станции переливания крови, поликлиники, больницы, стационары и другие медицинские учреждения. Аппарат оборудован аккумулятором, и после зарядки работают независимо от питающей сети. Конструкция запаивающего устройства обеспечивает стерильное и герметичное запаивание с разъединением сегментов трубки без усилий. Электроды запаивающей рукоятки легко очищаются, а специальный пластиковый экран защищает от разбрызгивания. Состоит из электронного блока с аккумулятором, генератора ВЧ и микропроцессорного блока управления; выносной запаивающей рукоятки с коаксиальным кабелем длиной 1,9 м; зарядного устройства ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Назначение герметичное запаивание ПВХ трубок, магистралей, систем Тип мобильный Диаметр запаиваемой магистрали, мм (зависит от качества ПВХ и толщины стенок трубки) 3,0 -6,5 Время запаивания магистралей, сек 0,5-5,0 Запаивающее устройство выносная рукоятка автоматическая рукоятка Количество запаиваний от аккумулятора 1000 Миксер донорской крови с считыванием штрих-кодов – 8 шт Назначение - контроль скорости и объема кроводачи с постоянным покачиванием для равномерного смешивания крови с консервантом, автоматическое прекращение процедуры забора крови при достижении установленного объема. • Наличие аккумуляторов • Автоматическое уравновешивание перед началом работы • Ручной или автоматический режим пережатия магистрали • Подходит ко всем существующим контейнерам для крови • Автоматический контроль кровотока и времени донации • Непрерывное отображение на дисплее объема собранной крови, скорости кровотока и времени процедуры • Контролируемое время донации и мягкое помешивание обеспечивают высокое качество получаемой крови (тромбоцитов) • Устанавливаются пределы минимального и максимального кровотока и время сигнализации. • Соединение с сетью для «On-line» регистрации • Регистрация данных считывателем штрих-кода • Равномерное смешивание крови с антикоагулянтом • Автоматическое прекращение донации после сбора необходимого объема крови с ежеминутной подачей сигнала и равномерным покачиванием • Возможность использования весов-помешивателей как стационарно, так и на выезде Максимальный объем собранной крови, мл 800 Погрешность измерения объема Менее 1% от max веса Пределы тарирования, гр. 0-600 Скорость помешивания, циклов/мин не менее 16 Память для хранения данных 32000 символа (100-1000 донаций) Интерфейс RS232, RS485 Подключение считывателя штрих-кода RS232 Асептический коннектор в комплекте с расходным материалом на 770 процедур Устройство, обеспечивает быстрое, стерильное соединение пластикатных трубок использующихся в контейнерах для крови и ее компонентов. Особенности Совместим со всеми стандартными магистралями, работает с внешним диаметром трубок от 3,9 до 4,5 мм и внутренним диаметром 2,9-3,1мм. Рабочее место легко доступно как для сварки, так и для обработки. Индикаторы отслеживают работу аппарата, сообщая вам о любой функциональной неисправности пластин или фиксаторов. Для выполнения цикла сварки требуется 14 секунд после нажатия кнопки START. Сварка магистралей производиться пластинами, рабочая температура пластин 320 С. Это обеспечивает стерильность процесса сварки. Сенсорное управление температурой сварки. Коммуникационный порты RS232 и считыватель штрихкода. Комплект расходного материала на 770 процедур Электронный уравновешиватель центрифужных стаканов – 4 шт Уравновешиватель предназначен для использования в учреждениях службы крови для уравновешивания перед центрифугированием двух стаканов бакет-ротора или двух адаптеров, загруженных контейнерами с кровью или ее компонентами. Основные технические характеристики Индикация дисплея Светодиодная Виды режимов эксплуатации 1.Настройка 2. Работа Допустимая величина неуравновешенности, г до 10 Комплект для транспортировки аппаратов для плазмафереза и цитоплазмафереза Ящик транспортировочный для выездных бригад защищает аппаратыплазмафереза и цитоплазмафереза при перевозке и имеет дополнительное пространство для укладки аксессуаров и документов. Для использования в качестве подставки при проведении процедуры на крышке имеются углубления для установки аппаратов плазмафереза и цитоплазмафереза. Обеспечивает максимальную защиту прибора. Для экономии места имеется возможность складирования ящиков один на другой. Оснащен рукоятками для переноски, выдвижной ручкой и вращающимися колёсиками с тормозными фиксаторами Анализатор культур крови и микобактерий Основное назначение - быстрое обнаружение бактериемии, фунгемии и микобактерий в гемокультурах и других жидкостях организма. Полностью автоматизированный модульный высокопроизводительный анализатор, использующий технологию гемокультур. В базовой комплектации имеет возможность одновременного анализа до 120 флаконов с культурами. Принцип действия – регистрация изменения цвета культуры во флаконах при росте микроорганизмов и изменении рН среды (колориметрический метод). Имеет модульную конструкцию и возможность объединять модули в единую систему, которая позволяет одновременно анализировать различное количество флаконов с культурами в зависимости от количества инкубационных модулей. Возможность присоединения к базовому оборудованию от 1 до 6 дополнительных инкубационных модулей с увеличением емкости системы максимально не менее, чем до 1440 флаконов. В качестве образцов может использоваться цельная кровь, ликвор, мокрота или кровь (для микобактерий) и другие биологические жидкости. Возможен одновременный анализ образцов для анализа как аэробов, так и анаэробов. Конструкция модулей позволяет осуществлять инкубирование культур в режиме шейкера при выявлении бактериемии и фунгемии, и в режиме неподвижного культивирования при исследовании микобактерий Возможность использования специальных программных алгоритмов для анализа медленно растущих микроорганизмов. Программное обеспечение позволяет осуществлять общий анализ и идентификацию выращиваемых культур. Возможность интегрирования анализатора в лабораторную или клиническую информационную систему. Возможна инкубация культур при пониженной температуре. Программное обеспечение строит кривую роста и анализирует ее с помощью нескольких алгоритмов в зависимости от типа среды. Проведение анализа роста культуры во флаконах не реже одного раза каждые 10 минут. Оповещение пользователя о выявлении роста микроорганизмов во флаконе с культурой пятью возможными способами одновременно: свечение контрольной лампочки возле соответствующей ячейки, звуковой сигнал, загорание индикатора на контрольной панели прибора, печатный отчет и сообщение на экране монитора. Возможность обработки и управления данными анализатора, сбора и хранения статистической информации, обработки данных, составления и печати статистических и эпидемиологических отчетов. Автоматическое промывающее устройство Дисплей Жидкокристаллический дисплей на две строки и 16 знаков Клавиатура Клавиатура из четырех клавиш Количество каналов для подключения 1, 2 или 4 канала Тип гребенки 16-игл для параллельной промывки 16-лунок, Параметры Объем промывки 50 – 3000 мкл, шаг по 50 мкл 50 – 400 мкл шаг дозирования по 50 мкл Погрешность дозирования <= 2% (300 мкл объем дозирования, скорость дозирования: 3, 8-игольный) Равномерность дозирования коэффициент вариабельности вносимого объема буфера: <= 4% (объем дозирования 300мкл, скорость дозирования: 3, 8-игольный) Остаточный объем Перекрестное всасывание: <= 2 мкл на лунку для 96-луночного плоскодонного микропланшета (скорости отбора 3, время отбора 4 сек., скорость движения головы 10 мм/сек, 8-игольный) Диапазон вакуума 150 – 850 мбар абсолютное давление при вакуумной фильтрации Интерфейс USB Шейкирование Линейное шейкирование; высокая, средняя и низкая скорость Водяная баня Термостат обеспечивает нагревание в водной среде со стабильностью температуры до 0.1oC. • Постоянное перемешивание для обеспечения стабильности температуры. • Диапазон регуляции температуры до 100oC. • Ванна из нержавеющей стали объемом не менее 8 л. • Дополнительная платформа с регулируемой высотой. • LED дисплей. Спектрофотометр Фотометр фотоэлектрический предназначен для измерения коэффициентов пропускания, оптической плотности прозрачных жидкостных растворов и скорости ее изменения, а также для определения концентрации растворов. Отличается малой погрешностью измерения и высоким спектральным разрешением. Применение дифракционной решетки и микропроцессорной системы обеспечивает широкий и непрерывный спектральный диапазон от 315 до 990 нм. Микропроцессорная система обеспечивает выполнение семи задач: • измерение и учет сигнала при неосвещенном фотоприемнике; • градуировка фотометра; • измерение оптической плотности; • измерение коэффициента пропускания; • измерение концентрации; • измерение скорости изменения оптической плотности; • ввод коэффициента факторизации Технические характеристики Спектральный диапазон, нм в диапозоне 315-990 Спектральный интервал разрешения, нм не хуже 5 Пределы измерения: - коэффициент пропускания 0.1 – 100 - оптической плотности 0 – 3 Погрешность по пропусканию, % 0.5 Погрешность установки длины волны, нм не более 3 Среднеквадратическое отклонение абсолютной погрешности 0.15 Диспергирующий элемент- дифракционная решетка: - вогнутая, радиус, мм 250 - число штрихов на 1мм 1200 Источник излучения - лампа галогеновая Приемник излучения - фотодиод Рабочие длина кювет,мм 1 – 100 Лабораторная центрифуга Возможности центрифуги позволяют обрабатывать образцы различных объемов: стеклянных и пластиковых пробирок 36 х 7 мл (28 х 15 мл, 12 х 15 мл). Микропроцессорный контроль дает возможность задавать значение скорости вращения или ускорения на выбор, времени центрифугирования, быстрые или мягкие разгон и торможение в любых сочетаниях, а также отключать тормоз во время торможения. Автоматическая система детекции дисбаланса, защита от превышения скорости, функция распознавания ротора, принадлежности для герметичного центрифугирования повышают безопасность работы. Характеристика ротора Ротор с качающимися стаканами с круглым стаканом Максимальная вместимость, мл не менее 4 х 180 Максимальная скорость, мин-1 не менее 3500 Максимальное ускорение, g не менее 2383 Минимальная скорость, мин-1 300 Минимальное ускорение, g 17 Время разгона, c не более 50 Время торможения, c не более 35 Максимальный радиус, см 17,4 Технические данные центрифуги Макс. емкость, мл 4 х 180 Профили разгона и торможения Нормальное или «мягкое» Привод Индукционный привод с частотным управлением Время центрифугирования 1 – 99 минут. Непрерывная работа, «Быстрый старт» Программная память В памяти остаются последние введенные данные (даже в случае нарушения питания) Конструкция Шасси из оцинкованной стали с пластиковой передней панелью Защита Замки крышки и блокировка замка, детектор дисбаланса, армированная камера ротора Паровой стерилизатор 100 л Для стерилизации водяным насыщенным паром под давлением изделий медицинского назначения из металлов, стекла, резины, изделий из текстильных материалов. Основные узлы стерилизаторов, а также стерилизационная камера, дверь, панели изготовлены из высоколегированной нержавеющей стали. • Полуавтоматическое управление; • Предварительное удаление воздуха из камеры – методом гравитационной продувки; • Вакуумная сушка простерилизованных изделий осуществляется при помощи конденсатора; • Остаточная влажность текстильных материалов не более 3%; • Возможна ручная заливка воды в парогенератор; • В комплект поставки входит парогаситель Характеристики Объем стеркамеры, дм3 не менее 100 Загрузочный объем стеркамеры, дм3 не менее 72 1 режим (t oC - мин. - МПа) 132 – 20 – 0,2 2 режим (t oC - мин. - МПа) 120 – 45 – 0,11 Установочная мощность, кВт 14 Производительность встроенного парогенератора, кг/ч пара не менее 15,87 Сухожаровой шкаф Объем камеры , не менее 150 л Вид конвекции Принудительная Материал корпуса Оцинкованный стальной лист, полиакриловая окраска Материал камеры Нержавеющая сталь Материал полок Нержавеющая сталь Смотровое окно Усиленное 3-х слойное стекло , Размеры смотрового окна , не менее (ш) 150мм, (в) 380 мм Теплоизоляционный материал Стекловолокно Система управления t Микропроцессорное PID управление Точность регулировки t , не более ±1оС Равномерность распределения t в камере (при 200 оС) , не более : ±10оС Погрешность измерения t датчиками , не более ±1 значение Отображение t / времени : Цифровой ЖК дисплей Механизм предотвращения перегрева Термопара Время нагрева стерилизатора до максимальной температуры , не более : 70 мин Электронный таймер Авто-старт,Авто-стоп,00:00-99:59 ч. Дополнительная функция таймера Дополнительная функция таймера Функция принудительного охлаждения посредством дополнительного контура охлаждения Вентилятор (внутренний) Вентилятор Вентилятор (внешний) Пропеллерный вентилятор Звуковое оповещение при отклонении от заданных значений режимов работы Функция самодиагностики и защиты при отклонениях в температурных режимах и работе аппарата Независимый температурный датчик, регистрирующий отклонение от заданной температуры Автоматическая остановка процесса стерилизации при отклонении температуры от заданной, не более: +10оС Энергонезависимая память для хранения параметров t/времени режимов стерилизации Температурный диапазон: 40-200 оС Стандартная комплектация: Полки, не менее 3 шт . Ламинарный бокс Назначение ПЦР бокса: Бокс абактериальной воздушной среды (ПЦР бокс) для чистой работы с ДНК-пробами при проведении ПЦР-диагностики Обеспечивает защиту рабочего места от внешней среды. Отличительные особенности бокса: Механизм подъема фронтального стекла позволяет фиксировать его в двух положениях, что облегчает обработку дезрастворами рабочей камеры, не имеющей крепежных элементов и выступов, а также самого стекла с обеих сторон; Цельнометаллический корпус с порошковым покрытием, стойким к обработке дезрастворами Рабочая столешница бокса выполнена из нержавеющей стали; Блок освещения бокса вынесен за пределы рабочей камеры; Время УФ-обработки рабочей камеры бокса устанавливается с помощью таймера, отображающего также и время общей наработки лампы блока УФО; Блок УФ-облучения задвигается под рабочую столешницу. Система управления ПЦР боксом: включение/выключение бокса; включение/выключение освещения рабочей камеры; установка интервала работы лампы УФО с отображением оставшегося времени; учет наработки лампы УФО; предупреждающий звуковой сигнал об окончании ресурса лампы УФО. Основные параметры и размеры" Лампа освещения рабочей камеры мощностью, Вт не менее 30 Бактерицидная лампа мощностью, Вт не менее 30 Освещенность рабочего поля, лк, не менее 1000 Диапазон задаваемого времени работ УФО, мин 1-599 Дополнительные опции Подставка рамочная Термостат лабораторный – 2 шт Термостат электрический суховоздушный предназначен для получения и поддержания внутри рабочей камеры высокостабильной температуры, необходимой для проведения бактериологических и серологических исследований в клинико-диагностических и санитарно-бактериологических лабораториях клиник и больниц, научно-исследовательских институтов и др. Рабочая камера термостата выполнена из нержавеющей стали. Термостат электрический суховоздушный : - автоматическое регулирование и поддержание заданной температуры - непрерывное измерение температуры в рабочей камере термостата - цифровая индикация текущей и заданной температур на основе светоизлучающих элементов - освещение рабочей камеры - сигнализация аварийной ситуации - равномерное распределение температуры в рабочей камере - наличие вентилятора внутри рабочей камеры для обеспечения принудительной циркуляции воздуха - возможность отключения вентилятора - минимальное время выхода на рабочий режим ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Объем рабочей камеры: не менее 80 л Диапазон регулируемых температур, °С (tокр. +5) ... +60 Дискретность задания температур, °С 1 Точность поддержания температуры в опорной точке рабочей камеры термостата в рабочем режиме, °С ±0,3 Предельное отклонение температуры по объему камеры, °С ±1 Биохимический анализатор полуавтоматический 9 типов используемых методик: Конечная точка, калибровка по нескольким точкам, двухточечный, кинетика, нефелометрия, ферментативный, измерение поглощения и бланк пробы. Диапазон оптической плотности -0.3000–2.5000 ед. опт. пл.; линейная ошибка ≤0.5% Разрешающая способность: 0.0001 ед. опт. пл. (доступно пользователю), 0.00005 ед. опт. пл. (внутренние расчеты). Интерференционные фильтры: 340, 405, 510, 546, 578, 630±2 нм; под индивидуальный заказ на анализатор могут быть установлены два пользовательских светофильтра Ф1 и Ф2 в диапазоне длин волн от 330 до 800 нм. Полуширина полосы пропускания: 340 нм – ≤ 8 нм, другие длины волн – ≤ 6 нм. Источник света: галогеновая лампа, 6В/10Вт, время работы ≥ 3000 часов, в режиме ожидания ≥ 4000 часов. Температурный контроль: комнатная температура, 25, 30, 37 ≤±0.2°С, диапазон колебаний: ≤±0.2°С. Проточная кювета (колориметрическая кювета): 30 мкл, керамический корпус, со стеклянным окошком. Объем пробы: 200-3000 мкл. Перекрестная контаминация: ≤1%. Воспроизводимость: ≤ 0.005ед. опт. пл./ч, CV ≤ 0.3%. Стабильность: ≤ 0.005ед.опт.пл./ч. Емкость памяти: ≥ 100 методик, 1060 результатов тестов, а также результатов контролей качества не менее, чем за 31 день. Вывод данных: встроенный 40 мм высокоскоростной матричный принтер, RS232 интерфейс. Экран: 320×240 пиксельный жидкокристаллический графический сенсорный. Возможности: Использующий новейший микропроцессор и многофункциональное программное обеспечение, а также диалоговый сенсорный режим экрана, анализатор чрезвычайно удобен для оператора. Анализатор использует чувствительный фотометр для точного измерения оптической плотности образца. Анализатор может хранить до 1060 результатов исследования проб пациентов и контролей качества за последний 31 день. Функция режима ожидания лампы: напряжение на лампе снижается до напряжения режима ожидания, если анализатор не выполняет никаких операций в течение определенного промежутка времени. Коагулометр цифровой четырехканальный Принцип регистрации Оптико-механический Открытость системы Турбодиметрия Количество каналов Полностью открытая Механизм перемешивания Не менее двух, четырех Металлические цилиндры Реакционные ячейки Не менее 4 Инкубируемые ячейки Не менее 16 для образцов Ячейки для реагентов Не менее 4 Ячейки для калибровки температуры Не менее одной Объем реакционной кюветы 150-300мкл Автоматический старт после внесения реагента Встроенный принтер Возможность подключения внешнего принтера Характеристики образца Иктеричные и липэмические образцы Сохраняемые тесты Тесты - ПВ, АПТВ, фибриноген g/l, mg/dl, тромбиновое время, внутренний фактор (фактор VIII, IX, XI, XII), внешний фактор (II, V,VII, X); Тестов на образец Не менее 4 Дополнительные тесты На карте памяти Встроенный контроль качества Сохраняемая стандартная кривая (по 9 точкам) Микроскоп – 3 шт Область применения: микроскоп с эргономичным инженерным дизайном для исследования окрашенных микрообъектов в проходящем свете с бесконечной оптикой. Освещение: Встроенный источник светодиодного (LED) освещения, мощностью не менее 6000 кельвин, сроком службы не менее 25 000,00 часов Предметный столик: Прямоугольный столик с ультраустойчивым керамическим покрытием, с движениями по осям координат X/Y, размер не менее 76х26мм. Револьверный держатель объективов. 4-х гнездный револьверный держатель объективов. Объективы - планахроматические с бесконечной оптикой. Увеличения 10x/0.25, рабочие расстояние объектива не менее 7,8 мм; 40x/0.65; рабочие расстояние объектива не менее 0,31 мм; 100x/1.25 масляная иммерсия; рабочие расстояние объектива не менее 0,1 мм. Окуляры – 2 шт.: Окуляры 10х/18мм (диаметр поля обзора 18 мм). Конденсор: Встроенный универсальный конденсор с разметкой по типу объектива апертурной диафрагмы для иммерсионного и неиммерсионного наблюдения. Минимальный размер апертуры конденсора не менее 0,9 мм, максимальный размер апертуры конденсора 1,25 мм. Тубус: Бинокулярный эргономичный тубус с углом обзора 45 градусов и регулировкой межзрачкового расстояния 52-75мм, FOV (область, выводимая на экран) 20 мм. Возможность дооснащения блочной камерой Столик для миксера крови – 8 шт Оснащен четырьмя роликами опорными с тормозами, двумя полками сетчатыми и одним выдвижным ящиком для принадлежностей |
| 27 | Комплект для оснащения центра крови Алматинской области | Изотермический контейнер для транспортировки компонентов крови на 33 л в комплекте с емкостями для хладагентов – 1 шт Термоконтейнер медицинский переносной предназначен для транспортирования и хранения донорской крови и эритроцитной массы, а также кровезаменителей и биопрепаратов и является заключительным звеном холодовой цепи. Термоконтейнер изготовлен из пенополистирола. Наружная поверхность термоконтейнера защищена дерматиновым чехлом, а внутренняя покрыта полистирольной пленкой повышенной прочности. Рабочая (поддерживаемая) температура, "+2...+8 ºС" Количество хладоэлементов: не менее 11 Максимальное время установления рабочей температуры, при температуре окружающего воздуха: +20ºС...+30ºС - 20...30 минут +43ºС - 30 минут Удержания рабочей температуры, при температуре окружающего воздуха: +20ºС...+30ºС - не менее 18 часов +43ºС - не менее 12 часов Объем загрузочной полости, дм3./л/ не менее 33,1 Донорское кресло стационарное – 3 шт Кресло имеет регулируемую высоту, оно может наклоняться вперёд и откидываться назад. Кресло имеет подголовник, мягкие съёмные подлокотники, которые могут подниматься, опускаться, а также поворачиваться в сторону. Кресло выполнено из высококачественных материалов, что обеспечивает его надёжную и длительную службу. Допустимая нагрузка составляет не менее 159 кг. ОСОБЕННОСТИ • Создание комфортных условий для донора. • Физиологичное положение донора при донации, уменьшающее риск циркуляторных осложнений. • Обеспечение оптимальных условий для работы медицинского персонала при пункции периферических вен и контроля процесса донации. • наличие гидроподъёмника • регулировка наклона кресла, откидывание назад ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ • Регулируемая гидроподъёмником высота сиденья 58 -77см; • регулируемая высота подлокотников 76 - 107см. Запаиватели магистралей с микропроцессорным управлением Назначение: запаивание ПВХ трубок, магистралей пластиковых контейнеров для крови и систем для плазма - и цитафереза. Применение: станции переливания крови, поликлиники, больницы, стационары и другие медицинские учреждения. Аппарат оборудован аккумулятором, и после зарядки работают независимо от питающей сети. Конструкция запаивающего устройства обеспечивает стерильное и герметичное запаивание с разъединением сегментов трубки без усилий. Электроды запаивающей рукоятки легко очищаются, а специальный пластиковый экран защищает от разбрызгивания. Состоит из электронного блока с аккумулятором, генератора ВЧ и микропроцессорного блока управления; выносной запаивающей рукоятки с коаксиальным кабелем длиной 1,9 м; зарядного устройства ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Назначение герметичное запаивание ПВХ трубок, магистралей, систем Тип мобильный Диаметр запаиваемой магистрали, мм (зависит от качества ПВХ и толщины стенок трубки) 3,0 -6,5 Время запаивания магистралей, сек 0,5-5,0 Запаивающее устройство выносная рукоятка автоматическая рукоятка Количество запаиваний от аккумулятора 1000 Морозильник для хранения плазмы (-40) 482 л Установки должны поддерживать определенные температурные параметры, иметь устройство для защиты оборудования и сохраняемого биологического материала от неисправностей в электроснабжении, электронную систему управления, систему контроля работоспособности агрегатов с общего пульта. • Экономящая место вертикальная конструкция с двумя, отдельными дверками для отсеков(камер). • Прочный корпус из гальванизированновой цинком стали, покрытой полиэстером, стоек к внешним воздействиям и легко поддается обработке. • Полезный объем – не менее 482 л, позволяет решать большинство возникающих потребностей в карантинизации препаратов крови. • Мощный, бесшумный компрессор создает стабильную температуру – 40°С. Имеется прямое охлаждение полок. • Точное и надежное электронное регулирование температуры. • Цифровой дисплей с четким отображением обеспечивает точную индикацию температур. Система самодиагностики. Возможность централизованного компьютерного контроля температуры нескольких морозильников • Две дверцы, позволяющие уменьшить температурные колебания внутри камеры при открывании морозильника. • Аварийные сигналы отключения питания и повышенной температуры. • Дистанционный аварийный сигнал. • Хладагент и изоляция не содержат хлор-фтор-углеродистых соединений Технические характеристики Тип Вертикальный Полезный объём не менее 482 л Вместимость не менее 280 контейнеров по 300 мл со свежезамороженной плазмой Внешняя отделка Гальванизированная сталь с полиэстеровым покрытием Внутренняя отделка стирол Дверь Гальванизированная сталь с полиэстеровым покрытием, 2 двери (верхняя и нижняя). 1 дверной замок, блокируемая защелка для каждой двери Изоляция полиуретановая пена, застывшая на месте Полки 4 полки Контейнеры для хранения 6 верхних и 4 нижних Отверстие для контроля Одно диаметром 30мм (на задней стенке) Компрессор Герметичный роторный тип; не менее 350 Вт Охлаждающая система Прямое охлаждение Испаритель Встроенный (трубчато-пластинчатый тип) Конденсатор Встроенный Хладагент Особый смешанный газ, не содержащий хлор-фтор-углеродистых соединений. Источник питания Стандартное напряжение, переменный ток, одна фаза. Контроль температуры Микрокомпьютер Температурный дисплей Цифровой дисплей, панель управления на верхнем уровне Режим охлаждения - 40°С в центре холодильника при температуре окружающей среды +30°С Регулируемый диапазон температур -20°С ~ -40°С Устанавливаемая температура -18°С ~ -45°С Точность контроля температуры ± 1°С Аккумулятор никель-гидрогенный, 6 В, 1100 мАч, автоматическая зарядка Система сигнализации • Лампочка и зуммер сигнализируют об отключении питания или внезапном повышении температуры внутри морозильника на 10°С. В этом случае также включаются контакты дистанционного сигнала. • Комплектуется аккумулятором и контактами дистанционного сигнала. Сохранение программируемых параметров в памяти после отключения питания Комплектация • контейнеры для хранения (10 шт). Спектрофотометр – 1 шт Фотометр фотоэлектрический предназначен для измерения коэффициентов пропускания, оптической плотности прозрачных жидкостных растворов и скорости ее изменения, а также для определения концентрации растворов. Отличается малой погрешностью измерения и высоким спектральным разрешением. Применение дифракционной решетки и микропроцессорной системы обеспечивает широкий и непрерывный спектральный диапазон от 315 до 990 нм. Микропроцессорная система обеспечивает выполнение семи задач: • измерение и учет сигнала при неосвещенном фотоприемнике; • градуировка фотометра; • измерение оптической плотности; • измерение коэффициента пропускания; • измерение концентрации; • измерение скорости изменения оптической плотности; • ввод коэффициента факторизации Технические характеристики Спектральный диапазон, нм 315-990 Спектральный интервал разрешения, нм не более 5 Пределы измерения: - коэффициент пропускания 0.1 – 100 - оптической плотности 0 – 3 Погрешность по пропусканию, % 0.5 Погрешность установки длины волны, нм не более 3 Среднеквадратическое отклонение абсолютной погрешности 0.15 Диспергирующий элемент- дифракционная решетка: - вогнутая, радиус, мм 250 - число штрихов на 1мм 1200 Источник излучения - лампа галогеновая Приемник излучения - фотодиод Рабочие длина кювет, мм 1 – 100 Биохимический анализатор полуавтоматический Несколько типов используемых методик: Конечная точка, калибровка по нескольким точкам, двухточечный, кинетика, нефелометрия, ферментативный, измерение поглощения и бланк пробы. Диапазон оптической плотности -0.3000–2.5000 ед. опт. пл.; линейная ошибка ≤0.5% Разрешающая способность: 0.0001 ед. опт. пл. (доступно пользователю), 0.00005 ед. опт. пл. (внутренние расчеты). Интерференционные фильтры: 340, 405, 510, 546, 578, 630±2 нм; под индивидуальный заказ на анализатор могут быть установлены два пользовательских светофильтра в диапазоне длин волн от 330 до 800 нм. Полуширина полосы пропускания: 340 нм – ≤ 8 нм, другие длины волн – ≤ 6 нм. Источник света: галогеновая лампа, 6В/10Вт, время работы ≥ 3000 часов, в режиме ожидания ≥ 4000 часов. Температурный контроль: комнатная температура, 25, 30, 37 ≤±0.2°С, диапазон колебаний: ≤±0.2°С. Проточная кювета (колориметрическая кювета): 30 мкл, керамический корпус, со стеклянным окошком. Объем пробы: 200-3000 мкл. Перекрестная контаминация: ≤1%. Воспроизводимость: ≤ 0.005ед. опт. пл./ч, CV ≤ 0.3%. Стабильность: ≤ 0.005ед.опт.пл./ч. Емкость памяти: ≥ 100 методик, 1060 результатов тестов, а также результатов контролей качества не менее, чем за 31 день. Вывод данных: встроенный 40 мм высокоскоростной матричный принтер, RS232 интерфейс. Экран: 320×240 пиксельный жидкокристаллический графический сенсорный. Специальные возможности: Использующий новейший микропроцессор и многофункциональное программное обеспечение, а также диалоговый сенсорный режим экрана, анализатор чрезвычайно удобен для оператора. Анализатор использует чувствительный фотометр для точного измерения оптической плотности образца. Анализатор может хранить до 1060 результатов исследования проб пациентов и контролей качества за последний 31 день. Функция режима ожидания лампы: напряжение на лампе снижается до напряжения режима ожидания, если анализатор не выполняет никаких операций в течение определенного промежутка времени. Коагулометр цифровой четырехканальный Принцип регистрации Оптико-механический Открытость системы Турбодиметрия Количество каналов Полностью открытая Механизм перемешивания Не менее двух, четырех Металлические цилиндры Реакционные ячейки Не менее 4 Инкубируемые ячейки Не менее 16 для образцов Ячейки для реагентов Не менее 4 Ячейки для калибровки температуры Не менее одной Объем реакционной кюветы 150-300мкл Автоматический старт после внесения реагента Встроенный принтер Возможность подключения внешнего принтера Характеристики образца Иктеричные и липэмические образцы Сохраняемые тесты Тесты - ПВ, АПТВ, фибриноген g/l, mg/dl, тромбиновое время, внутренний фактор (фактор VIII, IX, XI, XII), внешний фактор (II, V,VII, X); Тестов на образец Не менее 4 Дополнительные тесты На карте памяти Встроенный контроль качества Сохраняемая стандартная кривая (по 9 точкам) Микроскоп Область применения: микроскоп с эргономичным инженерным дизайном для исследования окрашенных микрообъектов в проходящем свете с бесконечной оптикой. Освещение: Встроенный источник светодиодного (LED) освещения, мощностью не менее 6000 кельвин, сроком службы не менее 25 000,00 часов Предметный столик: Прямоугольный столик с ультраустойчивым керамическим покрытием, с движениями по осям координат X/Y, размер не менее 76х26мм. Револьверный держатель объективов. 4-х гнездный револьверный держатель объективов. Объективы - планахроматические с бесконечной оптикой. Увеличения 10x/0.25, рабочие расстояние объектива не менее 7,8 мм; 40x/0.65; рабочие расстояние объектива не менее 0,31 мм; 100x/1.25 масляная иммерсия; рабочие расстояние объектива не менее 0,1 мм. Окуляры – 2 шт. Окуляры 10х/18мм (диаметр поля обзора не менее 18 мм). Конденсор: Встроенный универсальный конденсор с разметкой по типу объектива апертурной диафрагмы для иммерсионного и неиммерсионного наблюдения. Минимальный размер апертуры конденсора не менее 0,9 мм, максимальный размер апертуры конденсора 1,25 мм. Тубус: Бинокулярный эргономичный тубус с углом обзора 45 градусов и регулировкой межзрачкового расстояния 52-75мм, FOV (область, выводимая на экран) 20 мм. Возможность дооснащения блочной камерой Рефрактометр Диапазон измерения показателей преломления nD от 1,2 до 1,7 Диапазон измерений массовой доли сухих веществ (сахарозы) в растворе от 0 до 100% Цена деления шкалы показателя преломления nD 5х10-4 Предел допускаемой основной погрешности по показателю преломления nD ±1•10-4 Холодильник для банков крови (425 л). Аппарат должен поддерживать стабильные температурные параметры, иметь устройство для защиты оборудования и сохраняемого биологического материала от неисправностей в электроснабжении, электронную систему управления, систему контроля работоспособности агрегатов с общего пульта. • Микропроцессорное регулирование обеспечивает точный и надежный контроль температуры. • Повышенная защита от нарушения температурного режима за счет вторых, прозрачных внутренних дверок. • Экономящая место вертикальная конструкция. • Прочный корпус из гальванизированновой стали c внутренней отделкой из нержавеющей стали стойкие к внешним воздействиям и легко поддающиеся обработке. • Применение принудительной, воздушной системы охлаждения в сочетании с мощным, бесшумным компрессором обеспечивает стабильное поддержание заданной температуры. • Аварийные сигналы отключения питания, нарушения температурного режима и герметичности холодильника. • Система автоматического размораживания снижает потребность в обслуживании. • Хладагент и изоляция, не содержат хлор-фтор-углеродистых соединений Технические характеристики Тип Вертикальный Рабочая температура°C +4+1 Полезный объём, л не менее 425 Вместимость не менее 120 мешков по 450 мл Внешняя отделка Гальванизированная сталь с акриловым покрытием Внутренняя отделка Нержавеющая сталь Изоляция Вспененный жёсткий полиуретан Замок Один цилиндрический замок Внешняя дверь Гальванизированная цинком сталь с акриловым покрытием с окном из трёхслойного стекла и механизмом автоматического закрытия двери Внутренняя дверь Прозрачный акрил (5 шт.) Полки Проволока с покрытием (4шт) Нержавеющая сталь - пластина (1 шт) Отверстие для доступа Одно диаметром 40мм (сбоку, слева) Компрессор Герметичный тип (160 Вт) Система охлаждения Принудительная циркуляция воздуха Размораживание Полностью автоматическое Контроль температуры Микропроцессор Температурный дисплей Цифровой Освещение флуоресцентная лампа не менее 15 Вт Точность контроля температуры ±1°С Система сигнализации • отключение питания (до 9 часов) • отклонение температуры внутри холодильника (до 48часов) • при незакрытой двери включается сигнализация Комплектуется аккумулятором и реле дистанционного сигнала. Комплектация • Регистратор температуры, • не менее 5 полок (4+1), • 20 крепёжных зажимов для полок, • бумага к регистратору температуры (на 1 год), • 1 батарея типа С (для сигнализации аварии электросети, Ni-Cd, автоматически заряжаемая) • запасной предохранитель Морозильник для хранения плазмы (-40) 482 л Установки должны поддерживать определенные температурные параметры, иметь устройство для защиты оборудования и сохраняемого биологического материала от неисправностей в электроснабжении, электронную систему управления, систему контроля работоспособности агрегатов с общего пульта. • Экономящая место вертикальная конструкция с двумя, отдельными дверками для отсеков(камер). • Прочный корпус из гальванизированновой цинком стали, покрытой полиэстером, стоек к внешним воздействиям и легко поддается обработке. • Большой полезный объем – не менее 482 л, позволяет решать большинство возникающих потребностей в карантинизации препаратов крови. • Мощный, бесшумный компрессор создает стабильную температуру – 40°С. Имеется прямое охлаждение полок. • Точное и надежное электронное регулирование температуры. • Цифровой дисплей с четким отображением обеспечивает точную индикацию температур. Система самодиагностики. Возможность централизованного компьютерного контроля температуры нескольких морозильников • Две дверцы, позволяющие уменьшить температурные колебания внутри камеры при открывании морозильника. • Аварийные сигналы отключения питания и повышенной температуры. • Дистанционный аварийный сигнал. • Хладагент и изоляция не содержат хлор-фтор-углеродистых соединений Технические характеристики Тип Вертикальный Полезный объём не менее 482 л Вместимость не менее 280 контейнеров по 300 мл со свежезамороженной плазмой Внешняя отделка Гальванизированная сталь с полиэстеровым покрытием Внутренняя отделка стирол Дверь Гальванизированная сталь с полиэстеровым покрытием, 2 двери (верхняя и нижняя). 1 дверной замок, блокируемая защелка для каждой двери Изоляция полиуретановая пена, застывшая на месте Полки не менее 4 полки Контейнеры для хранения 6 верхних и 4 нижних Отверстие для контроля Одно диаметром 30мм (на задней стенке) Компрессор Герметичный роторный тип; 350 Вт Охлаждающая система Прямое охлаждение Испаритель Встроенный (трубчато-пластинчатый тип) Конденсатор Встроенный Хладагент Особый смешанный газ, не содержащий хлор-фтор-углеродистых соединений. Источник питания Стандартное напряжение, переменный ток, одна фаза. Контроль температуры Микрокомпьютер Температурный дисплей Цифровой дисплей, панель управления на верхнем уровне Режим охлаждения - 40°С в центре холодильника при температуре окружающей среды +30°С Регулируемый диапазон температур -20°С ~ -40°С Устанавливаемая температура -18°С ~ -45°С Точность контроля температуры ± 1°С Аккумулятор никель-гидрогенный, 6 В, 1100 мАч, автоматическая зарядка Система сигнализации • Лампочка и зуммер сигнализируют об отключении питания или внезапном повышении температуры внутри морозильника на 10°С. В этом случае также включаются контакты дистанционного сигнала. • Комплектуется аккумулятором и контактами дистанционного сигнала. Сохранение программируемых параметров в памяти после отключения питания Комплектация • контейнеры для хранения (10 шт) |
| 28 | Комплект для оснащения центра крови Алматинской области | Изотермический контейнер для транспортировки компонентов крови на 33 л в комплекте с емкостями для хладагентов – 1 шт Термоконтейнер медицинский переносной предназначен для транспортирования и хранения донорской крови и эритроцитной массы, а также кровезаменителей и биопрепаратов и является заключительным звеном холодовой цепи. Термоконтейнер изготовлен из пенополистирола. Наружная поверхность термоконтейнера защищена дерматиновым чехлом, а внутренняя покрыта полистирольной пленкой повышенной прочности. Рабочая (поддерживаемая) температура, "+2...+8 ºС" Количество хладоэлементов: не менее 11 Максимальное время установления рабочей температуры, при температуре окружающего воздуха: +20ºС...+30ºС - 20...30 минут +43ºС - 30 минут Удержания рабочей температуры, при температуре окружающего воздуха: +20ºС...+30ºС - не менее 18 часов +43ºС - не менее 12 часов Объем загрузочной полости, дм3./л/ не менее 33,1 Донорское кресло стационарное – 3 шт Кресло имеет регулируемую высоту, оно может наклоняться вперёд и откидываться назад. Кресло имеет подголовник, мягкие съёмные подлокотники, которые могут подниматься, опускаться, а также поворачиваться в сторону. Кресло выполнено из высококачественных материалов, что обеспечивает его надёжную и длительную службу. Допустимая нагрузка составляет не менее 159 кг. ОСОБЕННОСТИ • Создание комфортных условий для донора. • Физиологичное положение донора при донации, уменьшающее риск циркуляторных осложнений. • Обеспечение оптимальных условий для работы медицинского персонала при пункции периферических вен и контроля процесса донации. • наличие гидроподъёмника • регулировка наклона кресла, откидывание назад ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ • Регулируемая гидроподъёмником высота сиденья 58 -77см; • регулируемая высота подлокотников 76 - 107см. Тромбомиксер линейный Предназначен для хранения концентрата тромбоцитов в условиях постоянного перемешивания. Рассчитан на использование с термостатом. Внутри термостата размещается один тромбомиксер. Количество размещаемых контейнеров с 40-70 мл тромбоцитов в каждом, шт. – не менее 48 Количество циклов линейных колебаний каретки в минуту, шт. - 60 ± 2 Амплитуда колебаний каретки, мм – 30 Вирусный инактиватор НАЗНАЧЕНИЕ Инактивация патогенов: внутри- и внеклеточных вирусов, бактерии, простейших (возбудителей малярии, болезни Чагаса) в аферезных/пулированных тробоцитах, либо плазме. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ Принцип действия системы основан на технологии связывания нуклеиновых кислот. Система состоит из стерильных одноразовых расходных материалов, включающих вещество-инактиватор и УФ-облучателя. Для обработки плазмы и тромбоцитов используется Амотосален, который, после облучения Ультрафиолетовым светом, обеспечивает связывание ДНК/РНК цепей и блокирует работу механизма репликации. Остаточные количества Амотосалена удаляются при помощи адсорбции. Наличие возможности обработки двух лечебных доз тромбоцитов одновременно до 7.0 × 10x11 клеток на один расходный комплект с дальнейшим их хранением в течении 7 дней. Один аппарат используется как для инактивации тромбоцитов, так и для инактиваыции плазмы с соотвествущими расходными материалами. ХАРАКТЕРИСТИКИ Обрабатываемые компоненты крови Аферезные/пулированные плазма и тромбоконцентрат Принцип действия Связывание одинарных и двойных ДНК/РНК цепей Связывающий агент Исходная концентрация, 150 мкМ Активация связывающего агента облучением ультрафиолетом длиной волны 320-400нм Удаление остаточных количеств агента адсорбция Остаточная концентрация 1-2 мкМ, 340-680 мкГ/л Время обработки двух контейнеров тромбоцитов 4 мин облучение + не менее 4..6 часов сорбции Время обработки двух контейнеров плазмы 5 мин облучение +20 мин сорбция Инактивация патогенов в тромбоцитах малого объема Количество клеток 2,5-6,0 х 1011 Исходный объём тромбоцитов 255-325 мл Время сорбции от 4 до 16 часов Срок хранения клеток до 7 дней Инактивация патогенов в тромбоцитах большого объема Количество клеток 2,5-7,0 х 1011 Исходный объём 300-420 мл (тромбоциты с добавочным раствором) или 255-390мл (тромбоциты без добавочного раствора, в плазме). Время сорбции CAD от 6 до 16 часов (для тромбоцитов с добавочным раствором), 16-24 часа (для тромбоцитов в плазме, без доб. раствора). Срок хранения клеток до 7 дней Добавочный раствор для тромбоцитов Инактивация патогенов в плазме Исходный объём плазмы от 385 до 635мл (после двойного плазмафереза или аферезная) Время сорбции не более 20 мин ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Рабочее место Аппарат устанавливается на стол. Допустима одновременная работа на двух аппаратах установленных один на другой Количество УФ ламп 16 штук Диапазон облучения: 320-400 нм интенсивность облучения плазмы 5,8-7,0 ДЖ/см2 интенсивность облучения аферезных тромбоцитов 3,2-4,0 ДЖ/см2 интенсивность облучения тромбоцитов из ЛТС 3,5-4,3 ДЖ/см2 Рассеяние энергии в тепловой форме 1187 кДж/час (при обучении), 180кДж/час (в режиме ожидания) ИФА - анализатор Основные спецификации Оптическая система не менее 12 измерительных каналов, 1 референсный Светофильтры до 6 Диапазон длин волн 340 – 750 нм Полуширина полосы 10 нм Диапазон измерения 340 – 399 нм: 0 – 3.0 ОD, 400 – 750 нм: 0 – 4.0 OD Время измерения При одной длине волны – 6 сек При двух длинах волн – 8 сек Повтор при кинетикe – 5 сек Разрешение 0.001 ОD Точность: 0,0- 2,0 ОD/492 нм: лучше чем +/- 1,0% +/- 0,010 ОD 2,0-3,0 ОD/492 нм: лучше чем +/- 1,5% - +/- 0,010 ОD Линейность 340-399 нм: 0,0- 2,0 ОD лучше чем +/- 2,0% (400-750 нм): 0,0- 2,0 ОD лучше чем +/- 1,0% 2,0- 3,0 ОD лучше чем +/- 1,5% Погрешность: 0,0- 2,0 ОD/492 нм: лучше чем +/- 0,5% - +/- 0,005 ОD 2,0-3,0 ОD/492 нм: лучше чем +/- 1,0% - +/- 0,005 ОD Интерфейс RS 232 C (внешнее управление) / параллельный, USB принтер используется только вместе с сенсорным экраном) Встряхивание не менее 4 режима линейного встряхивания Возможности настройки длин волн Диапазон длин волн 400 – 700 нм с использованием градиентного фильтра / 340 – 750 нм со стандартным фильтром Точность 0,0- 2,0 ОD/492 нм: лучше чем +/- 1,5% - +/- 0,010 ОD Погрешность 0,0- 2,5 ОD/492 нм: лучше чем +/- 1,0% - +/- 0,005 ОD Линейность: 0,0- 2,5 ОD/492 нм: лучше чем +/- 2,0% Контроль температуры Диапазон температур От комнатной до 42°С (с разрешением 0.1°С) Точность 0.2°С Разница температур в пределах планшета менее 0.5°С Цветной сенсорный экран Операционная система не хуже Windows CE Программное обеспечение. Объем памяти 32 MB Спектрофотометр – 1 шт Фотометр фотоэлектрический предназначен для измерения коэффициентов пропускания, оптической плотности прозрачных жидкостных растворов и скорости ее изменения, а также для определения концентрации растворов. Отличается малой погрешностью измерения и высоким спектральным разрешением. Применение дифракционной решетки и микропроцессорной системы обеспечивает широкий и непрерывный спектральный диапазон от 315 до 990 нм. Микропроцессорная система обеспечивает выполнение семи задач: • измерение и учет сигнала при неосвещенном фотоприемнике; • градуировка фотометра; • измерение оптической плотности; • измерение коэффициента пропускания; • измерение концентрации; • измерение скорости изменения оптической плотности; • ввод коэффициента факторизации Технические характеристики Спектральный диапазон, нм 315-990 Спектральный интервал разрешения, нм не более 5 Пределы измерения: - коэффициент пропускания 0.1 – 100 - оптической плотности 0 – 3 Погрешность по пропусканию, % 0.5 Погрешность установки длины волны, нм не более 3 Среднеквадратическое отклонение абсолютной погрешности 0.15 Диспергирующий элемент- дифракционная решетка: - вогнутая, радиус, мм 250 - число штрихов на 1мм 1200 Источник излучения - лампа галогеновая Приемник излучения - фотодиод Рабочие длина кювет, мм 1 – 100 Ламинарный бокс Назначение ПЦР бокса: Бокс абактериальной воздушной среды (ПЦР бокс) для чистой работы с ДНК-пробами при проведении ПЦР-диагностики Обеспечивает защиту рабочего места от внешней среды. Отличительные особенности бокса: Механизм подъема фронтального стекла позволяет фиксировать его в двух положениях, что облегчает обработку дезрастворами рабочей камеры, не имеющей крепежных элементов и выступов, а также самого стекла с обеих сторон; Цельнометаллический корпус с порошковым покрытием, стойким к обработке дезрастворами Рабочая столешница бокса выполнена из нержавеющей стали; Блок освещения бокса вынесен за пределы рабочей камеры; Время УФ-обработки рабочей камеры бокса устанавливается с помощью таймера, отображающего также и время общей наработки лампы блока УФО; Блок УФ-облучения задвигается под рабочую столешницу. Система управления ПЦР боксом: включение/выключение бокса; включение/выключение освещения рабочей камеры; установка интервала работы лампы УФО с отображением оставшегося времени; учет наработки лампы УФО; предупреждающий звуковой сигнал об окончании ресурса лампы УФО. Основные параметры и размеры Лампа освещения рабочей камеры мощностью, Вт не менее 30 Бактерицидная лампа мощностью, Вт не менее 30 Освещенность рабочего поля, лк, не менее 1000 Диапазон задаваемого времени работ УФО, мин 1-599 Дополнительные опции Подставка рамочная Морозильник для хранения плазмы (-40) 222 л • Электронное регулирование температуры. • Цифровой дисплей. Функция памяти цифрового контроллера. • Аварийные сигналы отключения питания и повышенной температуры. • Дистанционный аварийный сигнал. • Хладагент и изоляция, не содержащие хлор-фтор-углеродистых соединений Технические характеристики Тип Горизонтальный Полезный объём, л не менее 221 Внешняя отделка Гальванизированная сталь с акриловым покрытием Внутренняя отделка Окрашенная алюминиевая пластина Дверь Гальванизированная сталь с акриловым покрытием Изоляция Вспененный жёсткий полиуретан Корзина для хранения 3 (при максимальной вместимости - 8) Отверстие для доступа Одно диаметром 17 мм (сбоку, справа и снизу слева) Замок 1 цилиндрический замок Роликовые опоры 4 Компрессор Герметичный тип, 150 Вт Испаритель Встроенный (трубчато-пластинчатый тип) Конденсатор Встроенный Контроль температуры Электронный контроллер Температурный дисплей Цифровой дисплей Режим охлаждения -35°С в центре холодильника при температуре окружающей среды +35°С Регулируемый диапазон температур -20°С ~ -35°С Система сигнализации • Зуммер сигнализирует о повышении температуры внутри морозильника ~ на 10°С. В этом случае также начинает мерцать цифровой дисплей, и включаются контакты дистанционного сигнала. • Комплектуется контактами дистанционного сигнала Комплектация • корзины для хранения (3 шт), • ключ (1 шт), • шпатели для разморозки (1 шт) Холодильник для банков крови (79 л) • Микропроцессорное регулирование. • Повышенная защита от нарушения температурного режима за счет вторых, прозрачных внутренних дверок. • Экономящая место вертикальная конструкция. • Широкий спектр конфигураций. • Принудительная, воздушной системы охлаждения. • Аварийные сигналы отключения питания, нарушения температурного режима и герметичности холодильника. • Система автоматического размораживания. • Хладагент и изоляция, не содержат хлор-фтор-углеродистых соединений Технические характеристики Тип Вертикальный Рабочая температура, °C +4+1 Полезный объём, л не менее 79 Вместимость не менее 32 мешков по 450 мл Внешняя отделка Гальванизированная сталь с акриловым покрытием Внутренняя отделка Нержавеющая сталь Изоляция Вспененный жёсткий полиуретан Замок Один цилиндрический замок Внешняя дверь Трёхслойное стекло и механизм автоматического закрытия двери Внутренняя дверь Прозрачный акрил (2) Полки Оцинкованная проволока (3 шт), нержавеющая сталь - пластина (1 шт) Отверстие для доступа Одно диаметром 30мм (сбоку, слева) Компрессор Герметичный тип (110 Вт) Система охлаждения Принудительная циркуляция воздуха Размораживание Полностью автоматическое Контроль температуры Микропроцессор Температурный дисплей Цифровой Точность контроля температуры, °C ± 1 Система сигнализации • отключении питания (до 9 часов) • отклонении температуры внутри холодильника (до 48часов) • при незакрытой двери Комплектуется аккумулятором и реле дистанционного сигнала. Комплектация • Регистратор температуры, • не менее 4 полки (3+1), • бумага к регистратору температуры (на 1 год), • 1 батарея типа С |
| 29 | Комплект для оснащения центра крови Атырауской области | Аппарат для плазмофереза в комплекте с расходным материалом на 300 процедур – 2 шт Назначение: Получение плазмы крови от человека автоматическим методом Принцип действия Прерывисто-поточный Возможность получения высокоочищенной плазмы Тип сепарации Центрифугирование, фильтрация с центрифугированием Камера сепарации Центрифужный колокол Cосудистый доступ Одноигольный Возможность работать как с возмещением плазмы физ. р-ром Режимы проведения процедуры Автоматический/Ручное управление Возможность индивидуального подбора параметров Загрузка Автоматическая загрузка насосов и заполнение магистралей. Виды получаемой плазмы Плазма свежезамороженная, полученная автоматическим аферезом Плазма свежезамороженная, фильтрованная Плазма замороженная Плазма замороженная, фильтрованная Аутоплазма свежезамороженная, полученная автоматическим аферезом Аутоплазма свежезамороженная, фильтрованная Плазма для иммунозаместительной терапии Проведение терапевтического плазмафереза Русифицированный дисплей и панель Объем крови в экстракорпоральном контуре До 275мл Длительность процедуры До 35-40мин Объем собираемой плазмы Программируется до 900мл Обеспечение безопасности донора • Датчик давления в магистрали донора эксфузии и инфузии, • Четыре детектора воздуха в магистралях, • Самотестирование при включении и в процессе работы Возможность изменения параметров программы во время процедуры Отображение полного обработанного объёма крови и собранной плазмы Автоматический контроль качества плазмы Датчик примесей свободного гемоглобина и тромбоцитов в плазме. Обеспечение стерильности Одноразовый комплект сепарации, включающий: • фистульную иглу, • магистраль, • колокол (в том числе колокол фильтрующий), • пластиковые контейнеры для сбора плазмы (1000мл) с возможностью возмещения физиологическим раствором и без этой возможности • р-р антикоагулянта Соотношение антикоагулянт-кровь От 1:8 до 1:16 Качество конечного продукта Соответствует стандартам GMP, определяется оптическими датчиками Получаемая плазма не требует лейкофильтрации Скорость центрифуги От 3000 до 7000 об/мин Скорость насоса крови От 20 до 100 мл/мин Скорость возврата крови От 20 до 120 мл/мин Мобильные заготовки Разрешено использование аппарата на выезде Дополнительное оборудование Твёрдый кейс для перевозки и работы на выезде Столик для проведения процедур Возможность подключения к беспроводной сети Набор расходных материалов к аппарату состоит из магистрали, колокола, мешка для плазмы, раствора антикоагулянта и фистульной иглы. Аппарат для плазмоцитофереза в комплекте с расходным материалом для тромбоцитофереза (50) и двойного эритроцитафереза (30) Аферезный аппарат использует принцип центрифугирования прерывистого потока крови в разделительной камере, именуемой колоколом. В нем происходит разделение крови на составляющие под действием сил центрифугирования. Выходящий из колокола поток проходит через оптический датчик, называемый линейным сенсором. Он определяет оптическую плотность и собирает полученные компоненты в соответствующие мешки. Аппарат позволяет автоматически выделять разные составляющие крови: плазму, тромбоциты, эритроциты, лейкоциты, стволовые клетки. Скорость забора и возврата крови постоянно контролируются высокочувствительным датчиком давления. Для оптимизации процедуры афереза имеются настройки под индивидуальные особенности донора/пациента, для облегчения программирования - встроенный гемокалькулятор. Дублированная система безопасности контролирует подачу антикоагулянта, экстракорпоральный объем крови, следит за отсутствием воздуха в магистралях. Аппарат транспортабелен и может использоваться на выезде, в том числе в специализированном транспорте. Характеристики: • Скорость работы насоса: от 20 до 250 мл/мин. • Скорость центрифуги: от 3000 до 7000 об/мин. • Соотношение антикоагулянта: от 1:8 до 1:16. • Одноигольный венозный доступ. Получение тромбоцитов. Получение двух доз эритроцитов донора. Комплект расходного материала для тромбоцитофереза (50) и двойного эритроцитафереза (30) Донорское кресло стационарное – 10 шт Кресло имеет регулируемую высоту, оно может наклоняться вперёд и откидываться назад. Кресло имеет подголовник, мягкие съёмные подлокотники, которые могут подниматься, опускаться, а также поворачиваться в сторону. Кресло выполнено из высококачественных материалов, что обеспечивает его надёжную и длительную службу. Допустимая нагрузка составляет не менее 159 кг. ОСОБЕННОСТИ • Создание комфортных условий для донора. • Физиологичное положение донора при донации, уменьшающее риск циркуляторных осложнений. • Обеспечение оптимальных условий для работы медицинского персонала при пункции периферических вен и контроля процесса донации. • наличие гидроподъёмника • регулировка наклона кресла, откидывание назад ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ • Регулируемая гидроподъёмником высота сиденья 58 -77см; • регулируемая высота подлокотников 76 - 107см. Размораживатель плазмы – 2 шт Размораживатель предназначен для быстрого размораживания от 1 до 4-х полимерных контейнеров с замороженной плазмой или криопреципитатом. Размораживатель представляет собой ванну, в которую заливается не менее 10 л воды, используемой в качестве теплоносителя для размораживания. Аппарат включает в себя: • 2-х канальный регулятор температуры; • таймер; • блок сигнализации; • блок перемешивания плазмы; • теплоэлектронагреватель (ТЭН) Программируемый регулятор температуры первым каналом обеспечивает поддержание температуры воды на уровне +35°С, управляя теплоэлектронагревателем. Второй канал регулятора температуры, имеющий установку на +37°С, обеспечивает контроль температуры воды и в случае ее превышения производит аварийное отключение ТЭН с параллельным звуковым и световым оповещением обслуживающего персонала. Для более эффективного и быстрого размораживания плазмы аппарат снабжен механизмом перемешивания, который обеспечивает возвратно-поступательное движение каретки, погруженной в теплоноситель аппарата, и тем самым производится принудительное механическое разминание тающей плазмы. Время разминания задается с помощью таймера. По окончании заданного времени таймер отключает механизм перемешивания от сети. Энергонезависимый регулятор температуры и механический таймер, расположенные на лицевой панели, позволяют обслуживающему персоналу достаточно легко и просто эксплуатировать аппарат. Основные технические характеристики: Количество одновременно размораживаемых контейнеров с 250 мл плазмы в каждом, шт не менее 4 Объем рабочей камеры, л не менее 10 Время размораживания 4-х контейнеров, мин не более 15 Весы помешиватели с микропроцессорным управлением – 10 шт Контроль скорости и объема кроводачи с постоянным покачиванием для равномерного смешивания крови с консервантом, автоматическое прекращение процедуры забора крови при достижении установленного объема. Особенности: • Микропроцессорное управление • Наличие аккумуляторов • Автоматическое уравновешивание перед началом работы • Ручной или автоматический режим пережатия магистрали • Подходит ко всем существующим контейнерам для крови • Автоматический контроль кровотока и времени донации • Непрерывное отображение на дисплее объема собранной крови, скорости кровотока и времени процедуры • Контролируемое время донации и мягкое помешивание обеспечивают высокое качество получаемой крови (тромбоцитов) • Устанавливаются пределы минимального и максимального кровотока и время сигнализации. • Равномерное смешивание крови с антикоагулянтом • Автоматическое прекращение донации после сбора необходимого объема крови с ежеминутной подачей сигнала и равномерным покачиванием • Возможность использования весов-помешивателей как стационарно, так и на выезде Источник питания Сетевой адаптер, (может использоваться как зарядная батарея и/или внутренняя батарея 12/3,5Ач на 10 часов работы между зарядками) Максимальный объем собранной крови, мл 999 Погрешность измерения объема Менее 1% от max веса Пределы тарирования, гр. 0-600 Скорость помешивания, циклов/мин не менее 16 Запаиватели магистралей с микропроцессорным управлением – 3 шт Назначение: запаивание ПВХ трубок, магистралей пластиковых контейнеров для крови и систем для плазма - и цитафереза. Применение: станции переливания крови, поликлиники, больницы, стационары и другие медицинские учреждения. Аппарат оборудован аккумулятором, и после зарядки работают независимо от питающей сети. Конструкция запаивающего устройства обеспечивает стерильное и герметичное запаивание с разъединением сегментов трубки без усилий. Электроды запаивающей рукоятки легко очищаются, а специальный пластиковый экран защищает от разбрызгивания. Состоит из электронного блока с аккумулятором, генератора ВЧ и микропроцессорного блока управления; выносной запаивающей рукоятки с коаксиальным кабелем длиной 1,9 м; зарядного устройства ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Назначение герметичное запаивание ПВХ трубок, магистралей, систем Тип мобильный Диаметр запаиваемой магистрали, мм (зависит от качества ПВХ и толщины стенок трубки) 3,0 -6,5 Время запаивания магистралей, сек 0,5-5,0 Запаивающее устройство выносная рукоятка автоматическая рукоятка Количество запаиваний от аккумулятора 1000 Низкоскоростная рефрижираторная центрифуга (на 12 контейнеров) Центрифуга обладает высокой производительностью, одновременная загрузка ротора до 12 счетверённых контейнеров для крови с одним/двумя растворами, со встроенными лейкофильтрами и без. Позволяет получать высококачественные компоненты крови. Имеется возможность комплектации специальными адаптерами с пневмопрессом, предотвращающим образование складок на мешке, также используемым для экстракции плазмы. Технические характеристики Максимальная емкость ротора 6 Х 2000 мл (до 12 счетверённых контейнеров) Управление Микропроцессорное Профили ускорения/замедления 9/9 и режим 0-без торможения Тип двигателя индукционный Максимальная скорость вращения не менее 4500 об/мин. Максимальная сила центрифугирования не менее 6498g Детектор разбалансировки Допуск в пределах 80 г. Диапазон контроля температуры От -20 до +400С Таймер От 1сек до 999 мин 59сек, режим удержания Число программ в памяти не менее 89 Определение RCF Автоматическое Система безопасности Блокировка и удержание крышки, определение дисбаланса, стальная защита, ключ авторизации доступа, распознавание ротора, Ротор 6х2000мл на 6 стаканов для центрифуги Бакет-подвеска (стакан центрифужный) на два места для счетверённых контейнеров. Стакан двойной (на два места) для счетверённых мешков 500мл Морозильник для хранения плазмы (-40) 482 л – 3 шт Установки должны поддерживать определенные температурные параметры, иметь устройство для защиты оборудования и сохраняемого биологического материала от неисправностей в электроснабжении, электронную систему управления, систему контроля работоспособности агрегатов с общего пульта. • Экономящая место вертикальная конструкция с двумя, отдельными дверками для отсеков(камер). • Прочный корпус из гальванизированновой цинком стали, покрытой полиэстером, стоек к внешним воздействиям и легко поддается обработке. • Полезный объем – не менее 482 л, позволяет решать большинство возникающих потребностей в карантинизации препаратов крови. • Мощный, бесшумный компрессор создает стабильную температуру – 40°С. Имеется прямое охлаждение полок. • Точное и надежное электронное регулирование температуры. • Цифровой дисплей с четким отображением обеспечивает точную индикацию температур. Система самодиагностики. Возможность централизованного компьютерного контроля температуры нескольких морозильников • Две дверцы, позволяющие уменьшить температурные колебания внутри камеры при открывании морозильника. • Аварийные сигналы отключения питания и повышенной температуры. • Дистанционный аварийный сигнал. • Хладагент и изоляция не содержат хлор-фтор-углеродистых соединений Технические характеристики Тип Вертикальный Полезный объём не менее 482 л Вместимость не менее 280 контейнеров по 300 мл со свежезамороженной плазмой Внешняя отделка Гальванизированная сталь с полиэстеровым покрытием Внутренняя отделка стирол Дверь Гальванизированная сталь с полиэстеровым покрытием, 2 двери (верхняя и нижняя). 1 дверной замок, блокируемая защелка для каждой двери Изоляция полиуретановая пена, застывшая на месте Полки не менее 4 полки Контейнеры для хранения 6 верхних и 4 нижних Отверстие для контроля Одно диаметром 30мм (на задней стенке) Компрессор Герметичный роторный тип; 350 Вт Охлаждающая система Прямое охлаждение Испаритель Встроенный (трубчато-пластинчатый тип) Конденсатор Встроенный Хладагент Особый смешанный газ, не содержащий хлор-фтор-углеродистых соединений. Источник питания Стандартное напряжение, переменный ток, одна фаза. Контроль температуры Микрокомпьютер Температурный дисплей Цифровой дисплей, панель управления на верхнем уровне Режим охлаждения - 40°С в центре холодильника при температуре окружающей среды +30°С Регулируемый диапазон температур -20°С ~ -40°С Устанавливаемая температура -18°С ~ -45°С Точность контроля температуры ± 1°С Аккумулятор никель-гидрогенный, 6 В, 1100 мАч, автоматическая зарядка Система сигнализации • Лампочка и зуммер сигнализируют об отключении питания или внезапном повышении температуры внутри морозильника на 10°С. В этом случае также включаются контакты дистанционного сигнала. • Комплектуется аккумулятором и контактами дистанционного сигнала. Сохранение программируемых параметров в памяти после отключения питания Комплектация • контейнеры для хранения (10 шт). Автоматическое промывающее устройство Дисплей Жидкокристаллический дисплей на две строки и 16 знаков Клавиатура Клавиатура из четырех клавиш Количество каналов для подключения 1, 2 или 4 канала Тип гребенки 16-игл для параллельной промывки 16-лунок, Параметры Объем промывки 50 – 3000 мкл, шаг по 50 мкл 50 – 400 мкл шаг дозирования по 50 мкл Погрешность дозирования <= 2% (300 мкл объем дозирования, скорость дозирования: 3, 8-игольный) Равномерность дозирования коэффициент вариабельности вносимого объема буфера: <= 4% (объем дозирования 300мкл, скорость дозирования: 3, 8-игольный) Остаточный объем Перекрестное всасывание: <= 2 мкл на лунку для 96-луночного плоскодонного микропланшета (скорости отбора 3, время отбора 4 сек., скорость движения головы 10 мм/сек, 8-игольный) Диапазон вакуума 150 – 850 мбар абсолютное давление при вакуумной фильтрации Интерфейс USB Шейкирование Линейное шейкирование; высокая, средняя и низкая скорость Холодильник фармацевтический 160 литров – 2 шт Холодильник предназначен для хранения различных биологических образцов при положительных (+2…+14°С) температурах (вакцины, сыворотки), реагентов для биохимических исследований, питательных сред, лекарственных веществ и препаратов при строго заданных и контролируемых условиях. Внутренние поверхности камеры, выполненные из окрашенной оцинкованной стали, скользящие прозрачные дверцы облегчают ежедневное использование и уход. Технические характеристики: Полезная емкость, л не менее 158 Внешний дизайн Оцинкованная сталь с нанесенным акриловым покрытием Внутренний дизайн Оцинкованная сталь с нанесенным акриловым покрытием Изоляция Полиуретановая пена Двери Раздвижные стеклянные двери, двойное остекление с теплоотражающей пленкой Полки Решетчатые, оцинкованная сталь Освещение не менее 20 Вт., флуоресцентная лампа (1 шт) Температурный диапазон Электронный температурный контроль + 2°С - +14°С Температурный дисплей Цифровой( от 0° С до +15° С) Компрессор, Вт Герметичный, 90 Вт Испаритель Вентилятор, система трубок, принудительная циркуляция Хладагент Размораживание Циклическое, система детекции температуры испарителя Нагреватель Ролики-подставки 2 Система тревоги высокой температуры Мигающий индикатор, звуковой сигнал (при температуре 15°С), индикаторная лампа высокой температуры (выше 20°С) Система тревоги низкой температуры Мигающий индикатор, звуковой сигнал (при температуре ниже 0°С), индикаторная лампа низкой температуры (ниже -2°С) Холодильник фармацевтический 300 литров Холодильник предназначен для хранения различных биологических образцов при положительных (+2°С …+14°С) температурах (вакцины, сыворотки), реагентов для биохимических исследований, питательных сред, лекарственных веществ и препаратов при строго заданных и контролируемых условиях. Технические характеристики Полезная емкость, л не менее 340 Внешний дизайн Оцинкованная сталь с нанесенным акриловым покрытием Внутренний дизайн Оцинкованная сталь с нанесенным акриловым покрытием Изоляция Полиуретановая пена Двери Раздвижные стеклянные дверцы, двойное остекление с теплоотражающей пленкой Полки Решетчатые, оцинкованная стать, Освещение не менее 20 Вт флюоресцентная лампа ( 1 шт) Температурный диапазон Электронный температурный контроль + 2°С - +14°С Температурный дисплей Цифровой( от 0°С до +15°С) Компрессор, Вт Герметичный, 160 Вт Испаритель Вентилятор, система трубок, принудительная циркуляция Размораживание Циклическое, система детекции температуры испарителя Нагреватель Ролики-подставки 2 Система тревоги высокой температуры Мигающий индикатор, звуковой сигнал (при температуре 15°С), индикаторная лампа высокой температуры (выше 20°С) Система тревоги низкой температуры Мигающий индикатор, звуковой сигнал (при температуре ниже 0°С), индикаторная лампа низкой температуры (ниже -2°С) Паровой стерилизатор 100 л Для стерилизации водяным насыщенным паром под давлением изделий медицинского назначения из металлов, стекла, резины, изделий из текстильных материалов. Основные узлы стерилизаторов, а также стерилизационная камера, дверь, панели изготовлены из высоколегированной нержавеющей стали. • Полуавтоматическое управление; • Предварительное удаление воздуха из камеры – методом гравитационной продувки; • Вакуумная сушка простерилизованных изделий осуществляется при помощи конденсатора; • Остаточная влажность текстильных материалов не более 3%; • Возможна ручная заливка воды в парогенератор; • В комплект поставки входит парогаситель Характеристики Объем стеркамеры, дм3 не менее 100 Загрузочный объем стеркамеры, дм3 72 1 режим (t oC - мин. - МПа) 132 – 20 – 0,2 2 режим (t oC - мин. - МПа) 120 – 45 – 0,11 Установочная мощность, кВт не менее 14 Производительность встроенного парогенератора, кг/ч пара не менее 15,87 Выжиматель многофункциональный Выжимание. Специальная конструкция роликов позволяет выжимать содержимое кровонесущих магистралей-трубок без нарушения герметичности закрытых систем пластиковых мультикомпонентных контейнеров для крови и ее компонентов, сокращая при этом экономические затраты. Пережимание. Специальная конструкция рабочих поверхностей выжимателя и набор алюминиевых колец позволяют легко и герметично пережать кровонесущую магистраль в необходимом месте, исключая при этом смешивание компонентов крови. Разделение. Специальная конструкция режущих кромок выжимателя позволяет без труда пересекать кровонесущую магистраль пластикового контейнера в необходимом месте Столик для миксера крови – 2 шт Оснащен четырьмя роликами опорными с тормозами, двумя полками сетчатыми и одним выдвижным ящиком для принадлежностей Морозильник для хранения плазмы (-40) 222 л – 2 шт • Электронное регулирование температуры. • Цифровой дисплей. Функция памяти цифрового контроллера. • Аварийные сигналы отключения питания и повышенной температуры. • Дистанционный аварийный сигнал. • Хладагент и изоляция, не содержащие хлор-фтор-углеродистых соединений Технические характеристики Тип Горизонтальный Полезный объём, л не менее 221 Внешняя отделка Гальванизированная сталь с акриловым покрытием Внутренняя отделка Окрашенная алюминиевая пластина Дверь Гальванизированная сталь с акриловым покрытием Изоляция Вспененный жёсткий полиуретан Корзина для хранения не менее 3 (при максимальной вместимости - 8) Отверстие для доступа Одно диаметром 17 мм (сбоку, справа и снизу слева) Цилиндрический замок Роликовые опоры 4 Компрессор Герметичный тип, 150 Вт Испаритель Встроенный (трубчато-пластинчатый тип) Конденсатор Встроенный Контроль температуры Электронный контроллер Температурный дисплей Цифровой дисплей Режим охлаждения -35°С в центре холодильника при температуре окружающей среды +35°С Регулируемый диапазон температур -20°С ~ -35°С Система сигнализации • Зуммер сигнализирует о повышении температуры внутри морозильника ~ на 10°С. В этом случае также начинает мерцать цифровой дисплей, и включаются контакты дистанционного сигнала. • Комплектуется контактами дистанционного сигнала Комплектация • корзины для хранения (3 шт), • ключ (1 шт), • шпатели для разморозки (1 шт) Холодильник для банков крови (79 л) • Микропроцессорное регулирование. • Повышенная защита от нарушения температурного режима за счет вторых, прозрачных внутренних дверок. • Экономящая место вертикальная конструкция. • Широкий спектр конфигураций. • Принудительная, воздушной системы охлаждения. • Аварийные сигналы отключения питания, нарушения температурного режима и герметичности холодильника. • Система автоматического размораживания. • Хладагент и изоляция, не содержат хлор-фтор-углеродистых соединений Технические характеристики Тип Вертикальный Рабочая температура, °C +4+1 Полезный объём, л не менее 79 Вместимость не менее 32 мешков по 450 мл Внешняя отделка Гальванизированная сталь с акриловым покрытием Внутренняя отделка Нержавеющая сталь Изоляция Вспененный жёсткий полиуретан Замок Один цилиндрический замок Внешняя дверь Трёхслойное стекло и механизм автоматического закрытия двери Внутренняя дверь Прозрачный акрил (2) Полки Оцинкованная проволока (3 шт), нержавеющая сталь - пластина (1 шт) Отверстие для доступа Одно диаметром 30мм (сбоку, слева) Компрессор Герметичный тип (110 Вт) Система охлаждения Принудительная циркуляция воздуха Размораживание Полностью автоматическое Контроль температуры Микропроцессор Температурный дисплей Цифровой Точность контроля температуры, °C ± 1 Система сигнализации • отключении питания (до 9 часов) • отклонении температуры внутри холодильника (до 48 часов) • при незакрытой двери Комплектуется аккумулятором и реле дистанционного сигнала. Комплектация • Регистратор температуры, • не менее 4 полки (3+1), • бумага к регистратору температуры (на 1 год), • 1 батарея типа С |
| 30 | Комплект для оснащения центра крови Западно-Казахстанской области | Автоматический экстрактор компонентов крови Аппарат предназначен для всех типов контейнеров Top and Bottom (TAB) и Top-Top (обычный) со встроенными фильтрами и без них. Программные протоколы для получение эрконцентрата, плазмы обогащенной тромбоцитами, лейкотромбослоя, плазмы обеднённой тромбоцитами, тромбоконцентрата. Не менее 11 программ, хранящихся в памяти и базирующихся на не менее 4 основных протоколах, которые легко адаптируются под конкретные требования с помощью различных параметров и подпрограмм. Специальные подпрограммы по удаление воздуха из фильтрованной цельной крови, разбавление лейкотромбослоя, получение аликвот. Возможность отдельной работы, и работы с компьютером или компьютерной сетью. Возможно считывание различных видов штрих-кода – ID-контейнеров для крови, ID- оператора. Позиционирование магистралей и мешков, открытие клапанов-кликтипов и поток жидкости проверяются автоматически. Инструкции отображаются на дисплее. При экстракции отображается трансферт и текущее состояние компонентов и добавочных растворов. Особенности • Система мультидетекторов – обеспечивает правильность положения магистралей и контейнеров согласно выбранному протоколу. • Индикатор оператора – даёт оптический сигнал для оператора находящегося на расстоянии. • Конструкция пресса с детекцией высокого положения угла – обеспечивает высокую стабильность слоёв при экстракции и стандартизацию малого остаточного объёма. • Электронное управление процессом – микропроцессор проводит мониторинг и измерение встроенными весами и сенсорами перетекание и вес компонентов. Конструкция. 1. Для экстракции применяют пневматический пресс, одна из поверхностей которого выполнена в виде прозрачной дверцы. Для повышения стабильности слоев потока пресс имеет радиальную конструкцию с углом, открытым вниз. 2. Наличие регулятора потока. 3. Наличие не менее 5 автоматических головок для пережатия и запаивания магистралей. 4. Наличие весов для контроля за весом лейкоцитарного слоя, плазмы и раствора. 5. Наличие жидкокристаллического дисплея. Технические характеристики Типы контейнеров Top&Top, Top&Bottom Количество весов, шт. не менее 3 Запаивающих\зажимающих головок, шт. не менее 5 Оптических детекторов, шт. не менее 11 Аксессуары Считыватель штрих-кода Интерфейс Порт RS232 для считывателя штрих-кода ВЧ-генератор выход не хуже 50W\150Ом, частота 40,680Гц Характеристики компрессора: Давление компрессора 4-6 бар (4 х 10 5 - 6 х 10 5 Па) • объём ресивера не менее 6 л • давление не менее 8 bar Изотермический контейнер для транспортировки компонентов крови на 15 л в комплекте с емкостями для хладагентов – 4 шт Термоконтейнер медицинский переносной предназначен для транспортирования и хранения донорской крови и эритроцитной массы, а также кровезаменителей и биопрепаратов и является заключительным звеном холодовой цепи. Термоконтейнер изготовлен из пенополистирола. Наружная поверхность термоконтейнера защищена дерматиновым чехлом, а внутренняя покрыта полистирольной пленкой повышенной прочности. Рабочая (поддерживаемая) температура, "+2...+8 ºС" Количество хладоэлементов: не менее 6 Максимальное время установления рабочей температуры, при температуре окружающего воздуха: +20ºС...+30ºС - 20...30 минут +43ºС - 30минут Время удержания рабочей температуры, при температуре окружающего воздуха: +20ºС...+30ºС - не менее 18 часов +43ºС - не менее 12 часов Объем загрузочной полости, дм3./л/ не менее 15,7 Изотермический контейнер для транспортировки компонентов крови на 22 л в комплекте с емкостями для хладагентов – 5 шт Термоконтейнер медицинский переносной предназначен для транспортирования и хранения донорской крови и эритроцитной массы, а также кровезаменителей и биопрепаратов и является заключительным звеном холодовой цепи. Термоконтейнер изготовлен из пенополистирола. Наружная поверхность термоконтейнера защищена дерматиновым чехлом, а внутренняя покрыта полистирольной пленкой повышенной прочности. Рабочая (поддерживаемая) температура, "+2...+8 ºС" Количество хладоэлементов: не менее 9 Максимальное время установления рабочей температуры, при температуре окружающего воздуха: +20ºС...+30ºС - 20...30 минут +43ºС - 30 минут Удержания рабочей температуры, при температуре окружающего воздуха: +20ºС...+30ºС - не менее 18 часов +43ºС - не менее 12 часов Объем загрузочной полости, дм3./л/ не менее 25,2 Изотермический контейнер для транспортировки компонентов крови на 33 л в комплекте с емкостями для хладагентов – 5 шт Термоконтейнер медицинский переносной предназначен для транспортирования и хранения донорской крови и эритроцитной массы, а также кровезаменителей и биопрепаратов и является заключительным звеном холодовой цепи. Термоконтейнер изготовлен из пенополистирола. Наружная поверхность термоконтейнера защищена дерматиновым чехлом, а внутренняя покрыта полистирольной пленкой повышенной прочности. Рабочая (поддерживаемая) температура, "+2...+8 ºС" Количество хладоэлементов: не менее 11 Максимальное время установления рабочей температуры, при температуре окружающего воздуха: +20ºС...+30ºС - 20...30 минут +43ºС - 30 минут Удержания рабочей температуры, при температуре окружающего воздуха: +20ºС...+30ºС - не менее 18 часов +43ºС - не менее 12 часов Объем загрузочной полости, дм3./л/ не менее 33,1 Изотермический контейнер для транспортировки компонентов крови на 44 л в комплекте с емкостями для хладагентов – 9 шт Термоконтейнер медицинский переносной предназначен для транспортирования и хранения донорской крови и эритроцитной массы, а также кровезаменителей и биопрепаратов и является заключительным звеном холодовой цепи. Термоконтейнер изготовлен из пенополистирола. Наружная поверхность термоконтейнера защищена дерматиновым чехлом, а внутренняя покрыта полистирольной пленкой повышенной прочности. Рабочая (поддерживаемая) температура, "+2...+8 ºС" Количество хладоэлементов: не менее 15 Максимальное время установления рабочей температуры, при температуре окружающего воздуха: +20ºС...+30ºС - 20...30 минут +43ºС - 30 минут Удержания рабочей температуры, при температуре окружающего воздуха: +20ºС...+30ºС - не менее 18 часов +43ºС - не менее 12 часов Объем загрузочной полости, дм3./л/ не менее 52,9 Аппарат для плазмофереза в комплекте с расходным материалом на 300 процедур Назначение: Получение плазмы крови от человека автоматическим методом Принцип действия Прерывисто-поточный Возможность получения высокоочищенной плазмы Тип сепарации Центрифугирование, фильтрация с центрифугированием Камера сепарации Центрифужный колокол Cосудистый доступ Одноигольный Возможность работать как с возмещением плазмы физ. р-ром Режимы проведения процедуры Автоматический/Ручное управление Возможность индивидуального подбора параметров Загрузка Автоматическая загрузка насосов и заполнение магистралей. Виды получаемой плазмы Плазма свежезамороженная, полученная автоматическим аферезом Плазма свежезамороженная, фильтрованная Плазма замороженная Плазма замороженная, фильтрованная Аутоплазма свежезамороженная, полученная автоматическим аферезом Аутоплазма свежезамороженная, фильтрованная Плазма для иммунозаместительной терапии Проведение терапевтического плазмафереза Русифицированный дисплей и панель Объем крови в экстракорпоральном контуре До 275мл Длительность процедуры До 35-40мин Объем собираемой плазмы Программируется до 900мл Обеспечение безопасности донора • Датчик давления в магистрали донора эксфузии и инфузии, • Четыре детектора воздуха в магистралях, • Самотестирование при включении и в процессе работы Возможность изменения параметров программы во время процедуры Отображение полного обработанного объёма крови и собранной плазмы Автоматический контроль качества плазмы Датчик примесей свободного гемоглобина и тромбоцитов в плазме. Обеспечение стерильности Одноразовый комплект сепарации, включающий: • фистульную иглу, • магистраль, • колокол (в том числе колокол фильтрующий), • пластиковые контейнеры для сбора плазмы (1000мл) с возможностью возмещения физиологическим раствором и без этой возможности • р-р антикоагулянта Соотношение антикоагулянт-кровь От 1:8 до 1:16 Качество конечного продукта Соответствует стандартам GMP, определяется оптическими датчиками Получаемая плазма не требует лейкофильтрации Скорость центрифуги От 3000 до 7000 об/мин Скорость насоса крови От 20 до 100 мл/мин Скорость возврата крови От 20 до 120 мл/мин Мобильные заготовки Разрешено использование аппарата на выезде Дополнительное оборудование Твёрдый кейс для перевозки и работы на выезде Столик для проведения процедур Возможность подключения к беспроводной сети Набор расходных материалов к аппарату состоит из магистрали, колокола, мешка для плазмы, раствора антикоагулянта и фистульной иглы. Аппарат для плазмоцитофереза в комплекте с расходным материалом для тромбоцитофереза (50) и двойного эритроцитафереза (30) Аферезный аппарат использует принцип центрифугирования прерывистого потока крови в разделительной камере, именуемой колоколом. В нем происходит разделение крови на составляющие под действием сил центрифугирования. Выходящий из колокола поток проходит через оптический датчик, называемый линейным сенсором. Он определяет оптическую плотность и собирает полученные компоненты в соответствующие мешки. Аппарат позволяет автоматически выделять разные составляющие крови: плазму, тромбоциты, эритроциты, лейкоциты, стволовые клетки. Скорость забора и возврата крови постоянно контролируются высокочувствительным датчиком давления. Для оптимизации процедуры афереза имеются настройки под индивидуальные особенности донора/пациента, для облегчения программирования - встроенный гемокалькулятор. Дублированная система безопасности контролирует подачу антикоагулянта, экстракорпоральный объем крови, следит за отсутствием воздуха в магистралях. Аппарат транспортабелен и может использоваться на выезде, в том числе в специализированном транспорте. Характеристики: • Скорость работы насоса: от 20 до 250 мл/мин. • Скорость центрифуги: от 3000 до 7000 об/мин. • Соотношение антикоагулянта: от 1:8 до 1:16. • Одноигольный венозный доступ. Получение тромбоцитов. Получение двух доз эритроцитов донора. Комплект расходного материала для тромбоцитофереза (50) и двойного эритроцитафереза (30) Морозильник для карантинизации компонентов крови (-86) – 3шт Установка должна поддерживать стабильные температурные параметры, иметь устройство для защиты оборудования и сохраняемого биологического материала от неисправностей в электроснабжении, электронную систему управления, систему контроля работоспособности агрегатов с общего пульта. 1. Экономящая место вертикальная конструкция. 2. Новая микропроцессорная система управления и обновленный цифровой дисплей. 3. Повышенная защита от нарушения температурного режима за счет двух внутренних дверок. 4. Применение каскадной системы охлаждения обеспечивает стабильное поддержание низких температур (– 86 0С). 5. Множественные системы обеспечения надежности: аварийные сигналы отключения питания и повышенной температуры, системы аварийного охлаждения (backup systems). 6. Моющийся воздушный фильтр уменьшает загрязнение внутренних элементов морозильника, а, следовательно, снижает потребность в обслуживании. 7. Хладагент и изоляция, не содержащие хлор-фтор-углеродистых соединений Технические характеристики Тип Вертикальный Полезный объём не менее 668 л Внешняя отделка Окрашенная сталь Внутренняя отделка Окрашенная сталь Внешняя дверь 1 Внутренняя дверь 2 Полки нержавеющая сталь, не менее 3 полки (регулируемые), нагрузка 50 кг/полку Один цилиндрический замок Изоляция Вспененный жёсткий полиуретан Компрессор Герметичного типа, выход 1100 Вт (Верхний каскад), 1100 Вт (Нижний каскад) Испаритель Встроенный (трубчато-пластинчатый тип) Весы помешиватели с микропроцессорным управлением – 2 шт Контроль скорости и объема кроводачи с постоянным покачиванием для равномерного смешивания крови с консервантом, автоматическое прекращение процедуры забора крови при достижении установленного объема. Особенности: • Микропроцессорное управление • Наличие аккумуляторов • Автоматическое уравновешивание перед началом работы • Ручной или автоматический режим пережатия магистрали • Подходит ко всем существующим контейнерам для крови • Автоматический контроль кровотока и времени донации • Непрерывное отображение на дисплее объема собранной крови, скорости кровотока и времени процедуры • Контролируемое время донации и мягкое помешивание обеспечивают высокое качество получаемой крови (тромбоцитов) • Устанавливаются пределы минимального и максимального кровотока и время сигнализации. • Равномерное смешивание крови с антикоагулянтом • Автоматическое прекращение донации после сбора необходимого объема крови с ежеминутной подачей сигнала и равномерным покачиванием • Возможность использования весов-помешивателей как стационарно, так и на выезде Источник питания Сетевой адаптер, (может использоваться как зарядная батарея и/или внутренняя батарея 12/3,5Ач на 10 часов работы между зарядками) Максимальный объем собранной крови, мл 999 Погрешность измерения объема Менее 1% от max веса Пределы тарирования, гр. 0-600 Скорость помешивания, циклов/мин не менее 16 Запаиватели магистралей с микропроцессорным управлением – 2 шт Назначение: запаивание ПВХ трубок, магистралей пластиковых контейнеров для крови и систем для плазма - и цитафереза. Применение: станции переливания крови, поликлиники, больницы, стационары и другие медицинские учреждения. Аппарат оборудован аккумулятором, и после зарядки работают независимо от питающей сети. Конструкция запаивающего устройства обеспечивает стерильное и герметичное запаивание с разъединением сегментов трубки без усилий. Электроды запаивающей рукоятки легко очищаются, а специальный пластиковый экран защищает от разбрызгивания. Состоит из электронного блока с аккумулятором, генератора ВЧ и микропроцессорного блока управления; выносной запаивающей рукоятки с коаксиальным кабелем длиной 1,9 м; зарядного устройства ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Назначение герметичное запаивание ПВХ трубок, магистралей, систем Тип мобильный Диаметр запаиваемой магистрали, мм (зависит от качества ПВХ и толщины стенок трубки) 3,0 -6,5 Время запаивания магистралей, сек 0,5-5,0 Запаивающее устройство выносная рукоятка автоматическая рукоятка Количество запаиваний от аккумулятора не менее 1000 Морозильник для хранения плазмы (-40) 482 л – 3 шт Установки должны поддерживать определенные температурные параметры, иметь устройство для защиты оборудования и сохраняемого биологического материала от неисправностей в электроснабжении, электронную систему управления, систему контроля работоспособности агрегатов с общего пульта. • Экономящая место вертикальная конструкция с двумя, отдельными дверками для отсеков(камер). • Прочный корпус из гальванизированновой цинком стали, покрытой полиэстером, стоек к внешним воздействиям и легко поддается обработке. • Полезный объем – не менее 482 л, позволяет решать большинство возникающих потребностей в карантинизации препаратов крови. • Мощный, бесшумный компрессор создает стабильную температуру – 40°С. Имеется прямое охлаждение полок. • Точное и надежное электронное регулирование температуры. • Цифровой дисплей с четким отображением обеспечивает точную индикацию температур. Система самодиагностики. Возможность централизованного компьютерного контроля температуры нескольких морозильников • Две дверцы, позволяющие уменьшить температурные колебания внутри камеры при открывании морозильника. • Аварийные сигналы отключения питания и повышенной температуры. • Дистанционный аварийный сигнал. • Хладагент и изоляция не содержат хлор-фтор-углеродистых соединений Технические характеристики Тип Вертикальный Полезный объём не менее 482 л Вместимость не менее 280 контейнеров по 300 мл со свежезамороженной плазмой Внешняя отделка Гальванизированная сталь с полиэстеровым покрытием Внутренняя отделка стирол Дверь Гальванизированная сталь с полиэстеровым покрытием, 2 двери (верхняя и нижняя). 1 дверной замок, блокируемая защелка для каждой двери Изоляция полиуретановая пена, застывшая на месте Полки 4 полки Контейнеры для хранения 6 верхних и 4 нижних Отверстие для контроля Одно диаметром 30мм (на задней стенке) Компрессор Герметичный роторный тип; 350 Вт Охлаждающая система Прямое охлаждение Испаритель Встроенный (трубчато-пластинчатый тип) Конденсатор Встроенный Хладагент Особый смешанный газ, не содержащий хлор-фтор-углеродистых соединений. Контроль температуры Микрокомпьютер Температурный дисплей Цифровой дисплей, панель управления на верхнем уровне Режим охлаждения - 40°С в центре холодильника при температуре окружающей среды +30°С Регулируемый диапазон температур -20°С ~ -40°С Устанавливаемая температура -18°С ~ -45°С Точность контроля температуры ± 1°С Аккумулятор никель-гидрогенный, 6 В, 1100 мАч, автоматическая зарядка Система сигнализации • Лампочка и зуммер сигнализируют об отключении питания или внезапном повышении температуры внутри морозильника на 10°С. В этом случае также включаются контакты дистанционного сигнала. • Комплектуется аккумулятором и контактами дистанционного сигнала. Сохранение программируемых параметров в памяти после отключения питания Комплектация • контейнеры для хранения (10 шт). Миксер донорской крови с считыванием штрих-кодов Назначение - контроль скорости и объема кроводачи с постоянным покачиванием для равномерного смешивания крови с консервантом, автоматическое прекращение процедуры забора крови при достижении установленного объема. • Наличие аккумуляторов • Автоматическое уравновешивание перед началом работы • Ручной или автоматический режим пережатия магистрали • Подходит ко всем существующим контейнерам для крови • Автоматический контроль кровотока и времени донации • Непрерывное отображение на дисплее объема собранной крови, скорости кровотока и времени процедуры • Контролируемое время донации и мягкое помешивание обеспечивают высокое качество получаемой крови (тромбоцитов) • Устанавливаются пределы минимального и максимального кровотока и время сигнализации. • Соединение с сетью для «On-line» регистрации • Регистрация данных считывателем штрих-кода • Равномерное смешивание крови с антикоагулянтом • Автоматическое прекращение донации после сбора необходимого объема крови с ежеминутной подачей сигнала и равномерным покачиванием • Возможность использования весов-помешивателей как стационарно, так и на выезде Максимальный объем собранной крови, мл не менее 800 Погрешность измерения объема Менее 1% от max веса Пределы тарирования, гр. 0-600 Скорость помешивания, циклов/мин не менее 16 Память для хранения данных не менее 32000 символа (100-1000 донаций) Интерфейс RS232, RS485 Подключение считывателя штрих-кода RS232 Асептический коннектор в комплекте с расходным материалом на 770 процедур Устройство, обеспечивает быстрое, стерильное соединение пластикатных трубок использующихся в контейнерах для крови и ее компонентов. Особенности Совместим со всеми стандартными магистралями, работает с внешним диаметром трубок от 3,9 до 4,5 мм и внутренним диаметром 2,9-3,1мм. Рабочее место легко доступно как для сварки, так и для обработки. Индикаторы отслеживают работу аппарата, сообщая вам о любой функциональной неисправности пластин или фиксаторов. Для выполнения цикла сварки требуется не более 14 секунд после нажатия кнопки START. Сварка магистралей производиться пластинами, рабочая температура пластин 320 С. Это обеспечивает стерильность процесса сварки. Сенсорное управление температурой сварки. Коммуникационный порты RS232 и считыватель штрихкода. Комплект расходного материала на не менее 770 процедур Электронный уравновешиватель центрифужных стаканов – 2 шт Уравновешиватель предназначен для использования в учреждениях службы крови для уравновешивания перед центрифугированием двух стаканов бакет-ротора или двух адаптеров, загруженных контейнерами с кровью или ее компонентами. Основные технические характеристики Индикация дисплея Светодиодная Виды режимов эксплуатации 1.Настройка 2. Работа Допустимая величина неуравновешенности, г до 10 Комплект для транспортировки аппаратов для плазмафереза и цитоплазмафереза – 5 шт Ящик транспортировочный для выездных бригад защищает аппаратыплазмафереза и цитоплазмафереза при перевозке и имеет дополнительное пространство для укладки аксессуаров и документов. Для использования в качестве подставки при проведении процедуры на крышке имеются углубления для установки аппаратов плазмафереза и цитоплазмафереза. Обеспечивает максимальную защиту прибора. Для экономии места имеется возможность складирования ящиков один на другой. Оснащен рукоятками для переноски, выдвижной ручкой и вращающимися колёсиками с тормозными фиксаторами Гематологический анализатор в комплекте с расходным материалом на 5 тыс.исследований ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ WBC количество лейкоцитов (103/mL) RBC количество эритроцитов (103/mL) НGВ гемоглобин ( g/dL) НСТ гематокрит (%) MCV средний объем эритроцита (fL) МСН среднее содержание гемоглобина в эритроците (pg) МСНС средняя концентрация гемоглобина в эритроците (g/gL) PLT количество тромбоцитов (103/mL) RDW-SD ширина распределения эритроцитов - показатель анизоцитоза RDW-CV ширина распределения эритроцитов по объему- коэффициент вариации PDW ширина распределения тромбоцитов по объему (fL) MPV средний объем тромбоцитов (fL) LYM % содержание лимфоцитов в % LYM # содержание лимфоцитов в (103/mL) NEUT % содержание нейтрофилов в % NEUT # содержание нейтрофилов в (103/mL) MXD % содержание средних клеток (моноцитов, базофилов, эозинофилов) % MXD # содержание средних клеток (моноцитов, базофилов, эозинофилов в (103/mL) P-LCR % объема гигантских тромбоцитов к общему объему тромбоцитов ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА Прозводительность: не менее 60 образцов/час Объем образца: не более 50/mL венозной крови, не более 20 /mL капиллярной крови База данных: Полные результаты по 300 образцам крови с гистограммами Контроль качества: 2 программы контроля качества Система Контроля Качества Обозначение образца: 15 знаков Интерфейс: • Встроенный тепловой принтер (серийный) • Параллельный принтер для распечатки графических и цифровых результатов анализа • Линейный принтер (серийный) • Устройство для чтения штрихового кода (серийное) • Возможность подключения к центральному компьютеру клиники или подключение к сети Реагенты и расходные материалы для анализатора 500 ml x 3 Лизирующий раствор 5 50 ml Очищающий раствор 2 Изотонический разбавитель 15 1,5 ml Контрольная кровь (норма) 1 Трехкомпонентная система для сбора венозной крови (пробирка с ЭДТА, 2 мл+игла+держатель) 5 Автоматизированный комплекс для иммунологических исследований с комплектом реагентов и расходных материалов на 10 тыс. исследований Компактный и полностью автоматический анализатор • Загрузочная емкость – до 36 образцов крови, 48 ID-карт, 24 пузырька с реагентами • Конструктивно содержит 2 раскапывателя, 2 центрифуги-ридера, каждая емкостью по 24 ID-карты, персональный компьютер не хуже на базе не хуже Microsoft Windows XP • Функции, выполняемые автоматически: однозначная идентификация образцов, реагентов и карт, приготовление суспензии эритроцитов, прокалывание фольгированной упаковки ID-карт, раскапывание, инкубация, центрифугирование, считывание и интерпретация результатов • Производительность – до 70 ID-карт (420 тестов) в час • Сохранение всей информации о тесте, результате и операторе, сохранение цветных изображений микропробирок • Автоматическая проверка разведения • Двунаправленный обмен информацией с ЛИС или главным компьютером лаборатории • Удобство работы пользователя обеспечивается наличием плоского тач-скрин (touch-screen) дисплея • Все операции отслеживаются программным обеспечением • Идеальный автоматический анализатор для банков крови, станций переливания крови, лабораторий со средним и высоким уровнем количества анализов в день Технические характеристики Обработка образцов в гелевых картах Автоматическая Самопроверка системы для обеспечения корректного функционирования всех элементов Внутренняя Использование пробирок Разных размеров без адаптеров Идентификация образцов Автоматическая по штрих-кодам, с возможностью ввода фамилии, номера истории болезни, отделения и т.п. Идентификация карт и реагентов Автоматическая Контроль уровней жидкости в ёмкостях. Автоматический в емкостях для промывочных растворов и в сливном контейнере Проверка срока годности и номера партии карт и реагентов Автоматическая Проверка качества геля в картах Автоматическая Контроль наличия сыворотки и суспензии в картах после раскапывания Автоматический Прокалывание фольгированной упаковки ID-карт Автоматическое Контроль за свертыванием крови Определение сгустков крови Определение уровня жидкости В пробирках и ёмкостях с реагентами Разведение образцов Автоматическое приготовление суспензии эритроцитов Распределение суспензии эритроцитов, сыворотки и реагентов Автоматическое Инкубирование карт С автоматическим выбором режима инкубирования Центрифугирование карт Автоматическое Считывание и интерпретация результатов исследования Автоматическое Ячейки для реагентов Не менее 24-х Количество единовременно загружаемых карт Не менее 48 Ячейки для растворителей Не менее 2-х Количество раскапывателей на борту Не менее 2-х Количество инкубаторов Не менее 2-х Количество центрифуг-ридеров Не менее 2-х Загрузочная емкость Не менее 36-ти образцов крови Сохранение данных В встроенной компьютерной базе Распечатывание результатов исследования На принтере Пересылка данных На центральный компьютер лаборатории Работа с частично использованными картами Персональный компьютер Компьютер на базе не хуже OC WINDOWS, программное обеспечение на русском языке, клавиатура с трекболом Монитор Встроенный Ручной считыватель штрихкодов Контейнеры Для промывающих растворов Промывочный раствор А Не менее 10 л Промывочный раствор В Не менее 10 л Источник бесперебойного питания Не менее 2000 ВА Комплект реагентов и расходных материалов на 10 тыс. исследований Автоматическое промывающее устройство Дисплей Жидкокристаллический дисплей на две строки и 16 знаков Клавиатура Клавиатура из четырех клавиш Количество каналов для подключения 1, 2 или 4 канала Тип гребенки 16-игл для параллельной промывки 16-лунок, Параметры Объем промывки 50 – 3000 мкл, шаг по 50 мкл 50 – 400 мкл шаг дозирования по 50 мкл Погрешность дозирования <= 2% (300 мкл объем дозирования, скорость дозирования: 3, 8-игольный) Равномерность дозирования коэффициент вариабельности вносимого объема буфера: <= 4% (объем дозирования 300мкл, скорость дозирования: 3, 8-игольный) Остаточный объем Перекрестное всасывание: <= 2 мкл на лунку для 96-луночного плоскодонного микропланшета (скорости отбора 3, время отбора 4 сек., скорость движения головы 10 мм/сек, 8-игольный) Диапазон вакуума 150 – 850 мбар абсолютное давление при вакуумной фильтрации Интерфейс USB Шейкирование Линейное шейкирование; высокая, средняя и низкая скорость Холодильник фармацевтический 300 литров – 3 шт Холодильник предназначен для хранения различных биологических образцов при положительных (+2°С …+14°С) температурах (вакцины, сыворотки), реагентов для биохимических исследований, питательных сред, лекарственных веществ и препаратов при строго заданных и контролируемых условиях. Технические характеристики Полезная емкость, л не менее 340 Внешний дизайн Оцинкованная сталь с нанесенным акриловым покрытием Внутренний дизайн Оцинкованная сталь с нанесенным акриловым покрытием Изоляция Полиуретановая пена Двери Раздвижные стеклянные дверцы, двойное остекление с теплоотражающей пленкой Полки Решетчатые, оцинкованная стать, Освещение не менее 20 Вт флюоресцентная лампа ( 1 шт) Температурный диапазон Электронный температурный контроль + 2°С - +14°С Температурный дисплей Цифровой( от 0°С до +15°С) Компрессор, Вт Герметичный, 160 Вт Испаритель Вентилятор, система трубок, принудительная циркуляция Размораживание Циклическое, система детекции температуры испарителя Нагреватель 114 Вт Ролики-подставки 2 Система тревоги высокой температуры Мигающий индикатор, звуковой сигнал (при температуре 15°С), индикаторная лампа высокой температуры (выше 20°С) Система тревоги низкой температуры Мигающий индикатор, звуковой сигнал (при температуре ниже 0°С), индикаторная лампа низкой температуры (ниже -2°С) Настольная охлаждаемая центрифуга в комплекте с ротором с качающимися стаканам – 2 шт Возможности центрифуги позволяют обрабатывать образцы различных объемов:стеклянных и пластиковых пробирок 36 х 7 мл (28 х 15 мл, 12 х 15 мл). Микропроцессорный контроль дает возможность задавать значение скорости вращения или ускорения на выбор, времени центрифугирования, быстрые или мягкие разгон и торможение в любых сочетаниях, а также отключать тормоз во время торможения. Автоматическая система детекции дисбаланса, защита от превышения скорости, функция распознавания ротора, принадлежности для герметичного центрифугирования повышают безопасность работы. Система охлаждения не замораживает образцы и имеет возможность охладить ротор и камеру ротора во время ожидания цикла. Характеристики роторов Ротор с качающимися стаканами с круглым стаканом Максимальная вместимость, мл не менее 4х180 Максимальная скорость, мин-1 не менее 4500 Максимальное ускорение, g не менее 3939 Минимальная скорость, мин-1 300 Минимальное ускорение, g 17 Время разгона, с не более 47 Время торможения, с не более 50 Максимальный радиус, см не менее 17,4 Технические характеристики центрифуги Макс. емкость, мл не менее 4 х 180 Температурный диапазон, С° 0-40 Мин. температура на макс. скорости, С° 0-4 Профили разгона и торможения Нормальное или «мягкое» Привод Индукционный привод с частотным управлением Время центрифугирования 1 – 99 минут. Непрерывная работа, «Быстрый старт» Программная память В памяти остаются последние введенные данные (даже в случае нарушения питания) Конструкция Шасси из оцинкованной стали с пластиковой передней панелью Защита Замки крышки и блокировка замка, детектор дисбаланса, армированная камера ротора Коагулометр цифровой четырехканальный Принцип регистрации Оптико-механический Открытость системы Турбодиметрия Количество каналов Полностью открытая Механизм перемешивания Не менее двух, четырех Металлические цилиндры Реакционные ячейки Не менее 4 Инкубируемые ячейки Не менее 16 для образцов Ячейки для реагентов Не менее 4 Ячейки для калибровки температуры Не менее одной Объем реакционной кюветы 150-300мкл Автоматический старт после внесения реагента Встроенный принтер Возможность подключения внешнего принтера Характеристики образца Иктеричные и липэмические образцы Сохраняемые тесты Тесты - ПВ, АПТВ, фибриноген g/l, mg/dl, тромбиновое время, внутренний фактор (фактор VIII, IX, XI, XII), внешний фактор (II, V,VII, X); Тестов на образец Не менее 4 Дополнительные тесты На карте памяти Встроенный контроль качества Сохраняемая стандартная кривая (по 9 точкам) Столик для миксера крови – 4 шт Оснащен четырьмя роликами опорными с тормозами, двумя полками сетчатыми и одним выдвижным ящиком для принадлежностей |
| 31 | Комплект для оснащения центра крови Кызылординской области | Изотермический контейнер для транспортировки компонентов крови на 33 л в комплекте с емкостями для хладагентов Термоконтейнер медицинский переносной предназначен для транспортирования и хранения донорской крови и эритроцитной массы, а также кровезаменителей и биопрепаратов и является заключительным звеном холодовой цепи. Термоконтейнер изготовлен из пенополистирола. Наружная поверхность термоконтейнера защищена дерматиновым чехлом, а внутренняя покрыта полистирольной пленкой повышенной прочности. Рабочая (поддерживаемая) температура, "+2...+8 ºС" Количество хладоэлементов: не менее 11 Максимальное время установления рабочей температуры, при температуре окружающего воздуха: +20ºС...+30ºС - 20...30 минут +43ºС - 30 минут Удержания рабочей температуры, при температуре окружающего воздуха: +20ºС...+30ºС - не менее 18 часов +43ºС - не менее 12 часов Объем загрузочной полости, дм3./л/ не менее 33,1 Изотермический контейнер для транспортировки компонентов крови на 44 л в комплекте с емкостями для хладагентов – 2 шт Термоконтейнер медицинский переносной предназначен для транспортирования и хранения донорской крови и эритроцитной массы, а также кровезаменителей и биопрепаратов и является заключительным звеном холодовой цепи. Термоконтейнер изготовлен из пенополистирола. Наружная поверхность термоконтейнера защищена дерматиновым чехлом, а внутренняя покрыта полистирольной пленкой повышенной прочности. Рабочая (поддерживаемая) температура, "+2...+8 ºС" Количество хладоэлементов: не менее 15 Максимальное время установления рабочей температуры, при температуре окружающего воздуха: +20ºС...+30ºС - 20...30 минут +43ºС - 30 минут Удержания рабочей температуры, при температуре окружающего воздуха: +20ºС...+30ºС - не менее 18 часов +43ºС - не менее 12 часов Объем загрузочной полости, дм3./л/ не менее 52,9 Контейнер изотермический компрессорного типа для хранения и транспортировки крови, вакцин и биомедицинской продукции с принадлежностями – 2 шт Термоконтейнер предназначен для охлаждения, хранения и транспортировки 48 мешков с кровью обеспечивая при этом два температурных режима +4С или +22С. • Имеет универсальное электропитание с автоматическим переключением • Автоматически устанавливает режим нагрева или охлаждения в зависимости от температуры окружающей среды • Корпус изготовлен из высокопрочного структурированного полиэтилена, оборудован роликами для транспортировки. Технические характеристики: Термостабилизация Эл.нагреватель/компрессор охлаждения Объем камеры не менее 95 литров Вместимость не менее 48 мешков по 450мл Материал теплоизоляции Полиуретан, толщиной 50 мм Устанавливаемая температура +4С или +22С Индикация температуры Цифровой дисплей Сохранение температуры без питания не менее 11 ч. Тревожная сигнализация Отклонение температуры/отключение электропитания Аппарат для плазмофереза в комплекте с расходным материалом на 300 процедур Назначение: Получение плазмы крови от человека автоматическим методом Принцип действия Прерывисто-поточный Возможность получения высокоочищенной плазмы Тип сепарации Центрифугирование, фильтрация с центрифугированием Камера сепарации Центрифужный колокол Cосудистый доступ Одноигольный Возможность работать как с возмещением плазмы физ. р-ром Режимы проведения процедуры Автоматический/Ручное управление Возможность индивидуального подбора параметров Загрузка Автоматическая загрузка насосов и заполнение магистралей. Виды получаемой плазмы Плазма свежезамороженная, полученная автоматическим аферезом Плазма свежезамороженная, фильтрованная Плазма замороженная Плазма замороженная, фильтрованная Аутоплазма свежезамороженная, полученная автоматическим аферезом Аутоплазма свежезамороженная, фильтрованная Плазма для иммунозаместительной терапии Проведение терапевтического плазмафереза Русифицированный дисплей и панель Объем крови в экстракорпоральном контуре До 275мл Длительность процедуры До 35-40мин Объем собираемой плазмы Программируется до 900мл Обеспечение безопасности донора • Датчик давления в магистрали донора эксфузии и инфузии, • Четыре детектора воздуха в магистралях, • Самотестирование при включении и в процессе работы Возможность изменения параметров программы во время процедуры Отображение полного обработанного объёма крови и собранной плазмы Автоматический контроль качества плазмы Датчик примесей свободного гемоглобина и тромбоцитов в плазме. Обеспечение стерильности Одноразовый комплект сепарации, включающий: • фистульную иглу, • магистраль, • колокол (в том числе колокол фильтрующий), • пластиковые контейнеры для сбора плазмы (1000мл) с возможностью возмещения физиологическим раствором и без этой возможности • р-р антикоагулянта Соотношение антикоагулянт-кровь От 1:8 до 1:16 Качество конечного продукта Соответствует стандартам GMP, определяется оптическими датчиками Получаемая плазма не требует лейкофильтрации Скорость центрифуги От 3000 до 7000 об/мин Скорость насоса крови От 20 до 100 мл/мин Скорость возврата крови От 20 до 120 мл/мин Мобильные заготовки Разрешено использование аппарата на выезде Дополнительное оборудование Твёрдый кейс для перевозки и работы на выезде Столик для проведения процедур Возможность подключения к беспроводной сети Набор расходных материалов к аппарату состоит из магистрали, колокола, мешка для плазмы, раствора антикоагулянта и фистульной иглы. Донорское кресло стационарное – 13 шт Кресло имеет регулируемую высоту, оно может наклоняться вперёд и откидываться назад. Кресло имеет подголовник, мягкие съёмные подлокотники, которые могут подниматься, опускаться, а также поворачиваться в сторону. Кресло выполнено из высококачественных материалов, что обеспечивает его надёжную и длительную службу. Допустимая нагрузка составляет не менее 159 кг. ОСОБЕННОСТИ • Создание комфортных условий для донора. • Физиологичное положение донора при донации, уменьшающее риск циркуляторных осложнений. • Обеспечение оптимальных условий для работы медицинского персонала при пункции периферических вен и контроля процесса донации. • наличие гидроподъёмника • регулировка наклона кресла, откидывание назад ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ • Регулируемая гидроподъёмником высота сиденья 58 -77см; • регулируемая высота подлокотников 76 - 107см. Электронный уравновешиватель центрифужных стаканов Уравновешиватель предназначен для использования в учреждениях службы крови для уравновешивания перед центрифугированием двух стаканов бакет-ротора или двух адаптеров, загруженных контейнерами с кровью или ее компонентами. Основные технические характеристики Индикация дисплея Светодиодная Виды режимов эксплуатации 1.Настройка 2. Работа Допустимая величина неуравновешенности, г до 10 Гематологический анализатор в комплекте с расходным материалом на 5 тыс.исследований ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ WBC количество лейкоцитов (103/mL) RBC количество эритроцитов (103/mL) НGВ гемоглобин ( g/dL) НСТ гематокрит (%) MCV средний объем эритроцита (fL) МСН среднее содержание гемоглобина в эритроците (pg) МСНС средняя концентрация гемоглобина в эритроците (g/gL) PLT количество тромбоцитов (103/mL) RDW-SD ширина распределения эритроцитов - показатель анизоцитоза RDW-CV ширина распределения эритроцитов по объему- коэффициент вариации PDW ширина распределения тромбоцитов по объему (fL) MPV средний объем тромбоцитов (fL) LYM % содержание лимфоцитов в % LYM # содержание лимфоцитов в (103/mL) NEUT % содержание нейтрофилов в % NEUT # содержание нейтрофилов в (103/mL) MXD % содержание средних клеток (моноцитов, базофилов, эозинофилов) % MXD # содержание средних клеток (моноцитов, базофилов, эозинофилов в (103/mL) P-LCR % объема гигантских тромбоцитов к общему объему тромбоцитов ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА Прозводительность: 60 образцов/час Объем образца: не более 50/mL венозной крови, не более 20 /mL капиллярной крови База данных: Полные результаты по 300 образцам крови с гистограммами Контроль качества: 2 программы контроля качества Система Контроля Качества Обозначение образца: 15 знаков Интерфейс: • Встроенный тепловой принтер (серийный) • Параллельный принтер для распечатки графических и цифровых результатов анализа • Линейный принтер (серийный) • Устройство для чтения штрихового кода (серийное) • Возможность подключения к центральному компьютеру клиники или подключение к сети Реагенты и расходные материалы для анализатора 500 ml x 3 Лизирующий раствор 5 50 ml Очищающий раствор 2 Изотонический разбавитель 15 1,5 ml Контрольная кровь (норма) 1 Трехкомпонентная система для сбора венозной крови (пробирка с ЭДТА, 2 мл+игла+держатель) 5 Водяная баня Термостат обеспечивает нагревание в водной среде со стабильностью температуры до 0.1oC. • Постоянное перемешивание для обеспечения стабильности температуры. • Диапазон регуляции температуры до 100oC. • Ванна из нержавеющей стали объемом не менее 8 л. • Дополнительная платформа с регулируемой высотой. • LED дисплей. Биохимический анализатор полуавтоматический 9 типов используемых методик: Конечная точка, калибровка по нескольким точкам, двухточечный, кинетика, нефелометрия, ферментативный, измерение поглощения и бланк пробы. Диапазон оптической плотности -0.3000–2.5000 ед. опт. пл.; линейная ошибка ≤0.5% Разрешающая способность: 0.0001 ед. опт. пл. (доступно пользователю), 0.00005 ед. опт. пл. (внутренние расчеты). Интерференционные фильтры: 340, 405, 510, 546, 578, 630±2 нм; под индивидуальный заказ на анализатор могут быть установлены два пользовательских светофильтра Ф1 и Ф2 в диапазоне длин волн от 330 до 800 нм. Полуширина полосы пропускания: 340 нм – ≤ 8 нм, другие длины волн – ≤ 6 нм. Источник света: галогеновая лампа, 6В/10Вт, время работы ≥ 3000 часов, в режиме ожидания ≥ 4000 часов. Температурный контроль: комнатная температура, 25, 30, 37 ≤±0.2°С, диапазон колебаний: ≤±0.2°С. Проточная кювета (колориметрическая кювета): 30 мкл, керамический корпус, со стеклянным окошком. Объем пробы: 200-3000 мкл. Перекрестная контаминация: ≤1%. Воспроизводимость: ≤ 0.005ед. опт. пл./ч, CV ≤ 0.3%. Стабильность: ≤ 0.005ед.опт.пл./ч. Емкость памяти: ≥ 100 методик, 1060 результатов тестов, а также результатов контролей качества за не менее, чем 31 день. Вывод данных: встроенный 40 мм высокоскоростной матричный принтер, RS232 интерфейс. Экран: 320×240 пиксельный жидкокристаллический графический сенсорный. Специальные возможности: Использующий новейший микропроцессор и многофункциональное программное обеспечение, а также диалоговый сенсорный режим экрана, анализатор чрезвычайно удобен для оператора. Анализатор использует чувствительный фотометр для точного измерения оптической плотности образца. Анализатор может хранить до 1060 результатов исследования проб пациентов и контролей качества за последний 31 день. Функция режима ожидания лампы: напряжение на лампе снижается до напряжения режима ожидания, если анализатор не выполняет никаких операций в течение определенного промежутка времени. Коагулометр цифровой четырехканальный Принцип регистрации Оптико-механический Открытость системы Турбодиметрия Количество каналов Полностью открытая Механизм перемешивания Не менее двух, четырех Металлические цилиндры Реакционные ячейки Не менее 4 Инкубируемые ячейки Не менее 16 для образцов Ячейки для реагентов Не менее 4 Ячейки для калибровки температуры Не менее одной Объем реакционной кюветы 150-300мкл Автоматический старт после внесения реагента Встроенный принтер Возможность подключения внешнего принтера Характеристики образца Иктеричные и липэмические образцы Сохраняемые тесты Тесты - ПВ, АПТВ, фибриноген g/l, mg/dl, тромбиновое время, внутренний фактор (фактор VIII, IX, XI, XII), внешний фактор (II, V,VII, X); Тестов на образец Не менее 4 Дополнительные тесты На карте памяти Встроенный контроль качества Сохраняемая стандартная кривая (по 9 точкам) Столик для миксера крови – 10 шт Оснащен четырьмя роликами опорными с тормозами, двумя полками сетчатыми и одним выдвижным ящиком для принадлежностей Морозильник для хранения плазмы (-40) 482 л – 2 шт Установки должны поддерживать определенные температурные параметры, иметь устройство для защиты оборудования и сохраняемого биологического материала от неисправностей в электроснабжении, электронную систему управления, систему контроля работоспособности агрегатов с общего пульта. • Экономящая место вертикальная конструкция с двумя, отдельными дверками для отсеков(камер). • Прочный корпус из гальванизированновой цинком стали, покрытой полиэстером, стоек к внешним воздействиям и легко поддается обработке. • Большой полезный объем – не менее 482 л, позволяет решать большинство возникающих потребностей в карантинизации препаратов крови. • Мощный, бесшумный компрессор создает стабильную температуру – 40°С. Имеется прямое охлаждение полок. • Точное и надежное электронное регулирование температуры. • Цифровой дисплей с четким отображением обеспечивает точную индикацию температур. Система самодиагностики. Возможность централизованного компьютерного контроля температуры нескольких морозильников • Две дверцы, позволяющие уменьшить температурные колебания внутри камеры при открывании морозильника. • Аварийные сигналы отключения питания и повышенной температуры. • Дистанционный аварийный сигнал. • Хладагент и изоляция не содержат хлор-фтор-углеродистых соединений Технические характеристики Тип Вертикальный Полезный объём не менее 482 л Вместимость не менее 280 контейнеров по 300 мл со свежезамороженной плазмой Внешняя отделка Гальванизированная сталь с полиэстеровым покрытием Внутренняя отделка стирол Дверь Гальванизированная сталь с полиэстеровым покрытием, 2 двери (верхняя и нижняя). 1 дверной замок, блокируемая защелка для каждой двери Изоляция полиуретановая пена, застывшая на месте Полки 4 полки Контейнеры для хранения 6 верхних и 4 нижних Отверстие для контроля Одно диаметром 30мм (на задней стенке) Компрессор Герметичный роторный тип; 350 Вт Охлаждающая система Прямое охлаждение Испаритель Встроенный (трубчато-пластинчатый тип) Конденсатор Встроенный Хладагент Особый смешанный газ, не содержащий хлор-фтор-углеродистых соединений. Источник питания Стандартное напряжение, переменный ток, одна фаза. Контроль температуры Микрокомпьютер Температурный дисплей Цифровой дисплей, панель управления на верхнем уровне Режим охлаждения - 40°С в центре холодильника при температуре окружающей среды +30°С Регулируемый диапазон температур -20°С ~ -40°С Устанавливаемая температура -18°С ~ -45°С Точность контроля температуры ± 1°С Аккумулятор никель-гидрогенный, 6 В, 1100 мАч, автоматическая зарядка Система сигнализации • Лампочка и зуммер сигнализируют об отключении питания или внезапном повышении температуры внутри морозильника на 10°С. В этом случае также включаются контакты дистанционного сигнала. • Комплектуется аккумулятором и контактами дистанционного сигнала. Сохранение программируемых параметров в памяти после отключения питания Комплектация • контейнеры для хранения (10 шт) Морозильник для хранения плазмы (-40) 222 л – 2 шт • Электронное регулирование температуры. • Цифровой дисплей. Функция памяти цифрового контроллера. • Аварийные сигналы отключения питания и повышенной температуры. • Дистанционный аварийный сигнал. • Хладагент и изоляция, не содержащие хлор-фтор-углеродистых соединений Технические характеристики Тип Горизонтальный Полезный объём, л не менее 221 Внешняя отделка Гальванизированная сталь с акриловым покрытием Внутренняя отделка Окрашенная алюминиевая пластина Дверь Гальванизированная сталь с акриловым покрытием Изоляция Вспененный жёсткий полиуретан Корзина для хранения не менее 3 (при максимальной вместимости - 8) Отверстие для доступа Одно диаметром 17 мм (сбоку, справа и снизу слева) Замок 1 цилиндрический замок Роликовые опоры 4 Компрессор Герметичный тип, 150 Вт Испаритель Встроенный (трубчато-пластинчатый тип) Конденсатор Встроенный Контроль температуры Электронный контроллер Температурный дисплей Цифровой дисплей Режим охлаждения -35°С в центре холодильника при температуре окружающей среды +35°С Регулируемый диапазон температур -20°С ~ -35°С Система сигнализации • Зуммер сигнализирует о повышении температуры внутри морозильника ~ на 10°С. В этом случае также начинает мерцать цифровой дисплей, и включаются контакты дистанционного сигнала. • Комплектуется контактами дистанционного сигнала Комплектация • корзины для хранения (3 шт), • ключ (1 шт), • шпатели для разморозки (1 шт) Холодильник для банков крови (302 л) • Повышенная защита от нарушения температурного режима за счет вторых, прозрачных внутренних дверок. • Экономящая место вертикальная конструкция. • Аварийные сигналы отключения питания, нарушения температурного режима и герметичности холодильника. • Система автоматического размораживания снижает потребность в обслуживании. • Хладагент и изоляция, не содержащие хлор-фтор-углеродистых соединений Технические характеристики Тип Вертикальный Полезный объём, л не менее 302 Вместимость не менее 120 мешков по 450 мл Внешняя отделка Гальванизированная сталь с акриловым покрытием Внутренняя отделка Гальванизированная сталь с акриловым покрытием Изоляция Вспененный жёсткий полиуретан Замок 1 шт Внешняя дверь Гальванизированная сталь с акриловым покрытием. Обзорное окно с двухслойным стеклом.1 шт Внутренняя дверь Прозрачный акрил 2 шт Полки Выдвижные, из нержавеющей стали. не менее 5 шт. Компрессор Герметичный (175 Вт) Система охлаждения Принудительная циркуляция воздуха Испаритель Пластинчатый, трубчатый Конденсатор Пластинчатый , трубчатый Размораживание Полностью автоматическое Хладагент не содержит хлор-фтор-углеродистых соединений Контроль температуры Микропроцессорный Поддерживаемая температура при температуре окружающей среды до +35°С, °C термистор +4+1 Температурный дисплей Электронный, на красных светодиодах. Диапазон температур: от –9,9°С до +50°С, с градацией 0,1°С Система контроля • Температуры - независимый датчик в контрольных бутылях 250 мл (2 шт.) регулируемый, (+2°±1°С, +6°±1°С) • Электропитания - при прекращении электропитания - визуальная и звуковая сигнализация, продолжительность работы 24 часа. Автоматически перезаряжаемая батарея. • Дверки - визуальная и звуковая сигнализация. Дистанционная сигнализация неплотно закрытой двери. Контакт для дистанционной сигнализации 30В, 2А (нормально открытый) Комплектация • Регистратор температуры циркулярного типа (регистрируемый диапазон температур: от –10°С до +40°С), • ключи от дверей: 1 комплект • пять выдвижных полок из нержавеющей стали на роликах Холодильник для банков крови (79 л) – 2 шт • Микропроцессорное регулирование. • Повышенная защита от нарушения температурного режима за счет вторых, прозрачных внутренних дверок. • Экономящая место вертикальная конструкция. • Широкий спектр конфигураций. • Принудительная, воздушной системы охлаждения. • Аварийные сигналы отключения питания, нарушения температурного режима и герметичности холодильника. • Система автоматического размораживания. • Хладагент и изоляция, не содержат хлор-фтор-углеродистых соединений Технические характеристики Тип Вертикальный Рабочая температура, °C +4+1 Полезный объём, л не менее 79 Вместимость не менее 32 мешков по 450 мл Внешняя отделка Гальванизированная сталь с акриловым покрытием Внутренняя отделка Нержавеющая сталь Изоляция Вспененный жёсткий полиуретан Замок Один цилиндрический замок Внешняя дверь Трёхслойное стекло и механизм автоматического закрытия двери Внутренняя дверь Прозрачный акрил (2) Полки Оцинкованная проволока (3 шт), нержавеющая сталь - пластина (1 шт) Отверстие для доступа Одно диаметром 30мм (сбоку, слева) Компрессор Герметичный тип (110 Вт) Система охлаждения Принудительная циркуляция воздуха Размораживание Полностью автоматическое Контроль температуры Микропроцессор Температурный дисплей Цифровой Точность контроля температуры, °C ± 1 Система сигнализации • отключении питания (до 9 часов) • отклонении температуры внутри холодильника (до 48часов) • при незакрытой двери Комплектуется аккумулятором и реле дистанционного сигнала. Комплектация • Регистратор температуры, • не менее 4 полки (3+1), • бумага к регистратору температуры (на 1 год), • 1 батарея типа С |
| 32 | Комплект для оснащения центра крови Павлодарской области | Автоматический экстрактор компонентов крови Аппарат предназначен для всех типов контейнеров Top and Bottom (TAB) и Top-Top (обычный) со встроенными фильтрами и без них. Программные протоколы для получение эрконцентрата, плазмы обогащенной тромбоцитами, лейкотромбослоя, плазмы обеднённой тромбоцитами, тромбоконцентрата. Не менее 11 программ, хранящихся в памяти и базирующихся на не менее 4 основных протоколах, которые легко адаптируются под конкретные требования с помощью различных параметров и подпрограмм. Специальные подпрограммы по удаление воздуха из фильтрованной цельной крови, разбавление лейкотромбослоя, получение аликвот. Возможность отдельной работы, и работы с компьютером или компьютерной сетью. Возможно считывание различных видов штрих-кода – ID-контейнеров для крови, ID- оператора. Позиционирование магистралей и мешков, открытие клапанов-кликтипов и поток жидкости проверяются автоматически. Инструкции отображаются на дисплее. При экстракции отображается трансферт и текущее состояние компонентов и добавочных растворов. Особенности • Система мультидетекторов – обеспечивает правильность положения магистралей и контейнеров согласно выбранному протоколу. • Индикатор оператора – даёт оптический сигнал для оператора находящегося на расстоянии. • Конструкция пресса с детекцией высокого положения угла – обеспечивает высокую стабильность слоёв при экстракции и стандартизацию малого остаточного объёма. • Электронное управление процессом – микропроцессор проводит мониторинг и измерение встроенными весами и сенсорами перетекание и вес компонентов. Конструкция. 1. Для экстракции применяют пневматический пресс, одна из поверхностей которого выполнена в виде прозрачной дверцы. Для повышения стабильности слоев потока пресс имеет радиальную конструкцию с углом, открытым вниз. 2. Наличие регулятора потока. 3. Наличие не менее 5 автоматических головок для пережатия и запаивания магистралей. 4. Наличие весов для контроля за весом лейкоцитарного слоя, плазмы и раствора. 5. Наличие жидкокристаллического дисплея. Технические характеристики Типы контейнеров Top&Top, Top&Bottom Количество весов, шт. не менее 3 Запаивающих\зажимающих головок, шт. не менее 5 Оптических детекторов, шт. не менее 11 Аксессуары Считыватель штрих-кода Интерфейс Порт RS232 для считывателя штрих-кода ВЧ-генератор выход 50W\150Ом, частота 40,680Гц Характеристики компрессора: Давление компрессора 4-6 бар (4 х 10 5 - 6 х 10 5 Па) • объём ресивера не менее 6л • давление не менее 8 bar Аппарат для плазмофереза в комплекте с расходным материалом на 300 процедур Назначение: Получение плазмы крови от человека автоматическим методом Принцип действия Прерывисто-поточный Возможность получения высокоочищенной плазмы Тип сепарации Центрифугирование, фильтрация с центрифугированием Камера сепарации Центрифужный колокол Cосудистый доступ Одноигольный Возможность работать как с возмещением плазмы физ. р-ром Режимы проведения процедуры Автоматический/Ручное управление Возможность индивидуального подбора параметров Загрузка Автоматическая загрузка насосов и заполнение магистралей. Виды получаемой плазмы Плазма свежезамороженная, полученная автоматическим аферезом Плазма свежезамороженная, фильтрованная Плазма замороженная Плазма замороженная, фильтрованная Аутоплазма свежезамороженная, полученная автоматическим аферезом Аутоплазма свежезамороженная, фильтрованная Плазма для иммунозаместительной терапии Проведение терапевтического плазмафереза Русифицированный дисплей и панель Объем крови в экстракорпоральном контуре До 275мл Длительность процедуры До 35-40мин Объем собираемой плазмы Программируется до 900мл Обеспечение безопасности донора • Датчик давления в магистрали донора эксфузии и инфузии, • Четыре детектора воздуха в магистралях, • Самотестирование при включении и в процессе работы Возможность изменения параметров программы во время процедуры Отображение полного обработанного объёма крови и собранной плазмы Автоматический контроль качества плазмы Датчик примесей свободного гемоглобина и тромбоцитов в плазме. Обеспечение стерильности Одноразовый комплект сепарации, включающий: • фистульную иглу, • магистраль, • колокол (в том числе колокол фильтрующий), • пластиковые контейнеры для сбора плазмы (1000мл) с возможностью возмещения физиологическим раствором и без этой возможности • р-р антикоагулянта Соотношение антикоагулянт-кровь От 1:8 до 1:16 Качество конечного продукта Соответствует стандартам GMP, определяется оптическими датчиками Получаемая плазма не требует лейкофильтрации Скорость центрифуги От 3000 до 7000 об/мин Скорость насоса крови От 20 до 100 мл/мин Скорость возврата крови От 20 до 120 мл/мин Мобильные заготовки Разрешено использование аппарата на выезде Дополнительное оборудование Твёрдый кейс для перевозки и работы на выезде Столик для проведения процедур Возможность подключения к беспроводной сети Набор расходных материалов к аппарату состоит из магистрали, колокола, мешка для плазмы, раствора антикоагулянта и фистульной иглы. Аппарат для плазмоцитофереза в комплекте с расходным материалом для тромбоцитофереза (50) и двойного эритроцитафереза (30) Аферезный аппарат использует принцип центрифугирования прерывистого потока крови в разделительной камере, именуемой колоколом. В нем происходит разделение крови на составляющие под действием сил центрифугирования. Выходящий из колокола поток проходит через оптический датчик, называемый линейным сенсором. Он определяет оптическую плотность и собирает полученные компоненты в соответствующие мешки. Аппарат позволяет автоматически выделять разные составляющие крови: плазму, тромбоциты, эритроциты, лейкоциты , стволовые клетки. Скорость забора и возврата крови постоянно контролируются высокочувствительным датчиком давления. Для оптимизации процедуры афереза имеются настройки под индивидуальные особенности донора/пациента, для облегчения программирования - встроенный гемокалькулятор. Дублированная система безопасности контролирует подачу антикоагулянта, экстракорпоральный объем крови, следит за отсутствием воздуха в магистралях. Аппарат транспортабелен и может использоваться на выезде, в том числе в специализированном транспорте. Характеристики: • Скорость работы насоса: от 20 до 250 мл/мин. • Скорость центрифуги: от 3000 до 7000 об/мин. • Соотношение антикоагулянта: от 1:8 до 1:16. • Одноигольный венозный доступ. Получение тромбоцитов. Получение двух доз эритроцитов донора. Комплект расходного материала для тромбоцитофереза (50) и двойного эритроцитафереза (30) Автоматический клеточный процессорв комплекте с расходным материалом на 100 процедур глицеролизации и 100 процедур деглицерилизации Автоматический процессор клеток в закрытой системе, интегрированный с системой управления. Закрытая система, стерильные одноразовые расходные материалы. Автоматизированные протоколы для глицеролизации и деглицеролизации эритроцитов. Интегрированная система управления. • Соответствие требованиям GMP. • Высокий уровень качества. • Регистрация параметров процесса. Длительное хранение эритроцитов • Срок хранения замороженных глицеринизированных эритроцитов при -80°С до 10 лет Более длительное хранение после оттаивания и отмывки эритроцитов. Технология позволяет хранить размороженные эритроциты до 7 суток. Комплектация: Комплект расходного материала на 100 процедур глицеролизации и 100 процедур деглицерилизации Донорское кресло стационарное – 6 шт Кресло имеет регулируемую высоту, оно может наклоняться вперёд и откидываться назад. Кресло имеет подголовник, мягкие съёмные подлокотники, которые могут подниматься, опускаться, а также поворачиваться в сторону. Кресло выполнено из высококачественных материалов, что обеспечивает его надёжную и длительную службу. Допустимая нагрузка составляет не менее 159 кг. ОСОБЕННОСТИ • Создание комфортных условий для донора. • Физиологичное положение донора при донации, уменьшающее риск циркуляторных осложнений. • Обеспечение оптимальных условий для работы медицинского персонала при пункции периферических вен и контроля процесса донации. • наличие гидроподъёмника • регулировка наклона кресла, откидывание назад ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ • Регулируемая гидроподъёмником высота сиденья 58 -77см; • регулируемая высота подлокотников 76 - 107см. Весы помешиватели с микропроцессорным управлением – 2 шт Контроль скорости и объема кроводачи с постоянным покачиванием для равномерного смешивания крови с консервантом, автоматическое прекращение процедуры забора крови при достижении установленного объема. Особенности: • Микропроцессорное управление • Наличие аккумуляторов • Автоматическое уравновешивание перед началом работы • Ручной или автоматический режим пережатия магистрали • Подходит ко всем существующим контейнерам для крови • Автоматический контроль кровотока и времени донации • Непрерывное отображение на дисплее объема собранной крови, скорости кровотока и времени процедуры • Контролируемое время донации и мягкое помешивание обеспечивают высокое качество получаемой крови (тромбоцитов) • Устанавливаются пределы минимального и максимального кровотока и время сигнализации. • Равномерное смешивание крови с антикоагулянтом • Автоматическое прекращение донации после сбора необходимого объема крови с ежеминутной подачей сигнала и равномерным покачиванием • Возможность использования весов-помешивателей как стационарно, так и на выезде Источник питания Сетевой адаптер, (может использоваться как зарядная батарея и/или внутренняя батарея 12/3,5Ач на 10 часов работы между зарядками) Максимальный объем собранной крови, мл 999 Погрешность измерения объема Менее 1% от max веса Пределы тарирования, гр. 0-600 Скорость помешивания, циклов/мин не менее 16 Запаиватели магистралей с микропроцессорным управлением – 5 шт Назначение: запаивание ПВХ трубок, магистралей пластиковых контейнеров для крови и систем для плазма - и цитафереза. Применение: станции переливания крови, поликлиники, больницы, стационары и другие медицинские учреждения. Аппарат оборудован аккумулятором, и после зарядки работают независимо от питающей сети. Конструкция запаивающего устройства обеспечивает стерильное и герметичное запаивание с разъединением сегментов трубки без усилий. Электроды запаивающей рукоятки легко очищаются, а специальный пластиковый экран защищает от разбрызгивания. Состоит из электронного блока с аккумулятором, генератора ВЧ и микропроцессорного блока управления; выносной запаивающей рукоятки с коаксиальным кабелем длиной 1,9 м; зарядного устройства ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Назначение герметичное запаивание ПВХ трубок, магистралей, систем Тип мобильный Диаметр запаиваемой магистрали, мм (зависит от качества ПВХ и толщины стенок трубки) 3,0 -6,5 Время запаивания магистралей, сек 0,5-5,0 Запаивающее устройство выносная рукоятка автоматическая рукоятка Количество запаиваний от аккумулятора 1000 Морозильник для хранения плазмы (-40) 482 л Установки должны поддерживать определенные температурные параметры, иметь устройство для защиты оборудования и сохраняемого биологического материала от неисправностей в электроснабжении, электронную систему управления, систему контроля работоспособности агрегатов с общего пульта. • Экономящая место вертикальная конструкция с двумя, отдельными дверками для отсеков(камер). • Прочный корпус из гальванизированновой цинком стали, покрытой полиэстером, стоек к внешним воздействиям и легко поддается обработке. • Полезный объем – не менее 482 л, позволяет решать большинство возникающих потребностей в карантинизации препаратов крови. • Мощный, бесшумный компрессор создает стабильную температуру – 40°С. Имеется прямое охлаждение полок. • Точное и надежное электронное регулирование температуры. • Цифровой дисплей с четким отображением обеспечивает точную индикацию температур. Система самодиагностики. Возможность централизованного компьютерного контроля температуры нескольких морозильников • Две дверцы, позволяющие уменьшить температурные колебания внутри камеры при открывании морозильника. • Аварийные сигналы отключения питания и повышенной температуры. • Дистанционный аварийный сигнал. • Хладагент и изоляция не содержат хлор-фтор-углеродистых соединений Технические характеристики Тип Вертикальный Полезный объём не менее 482 л Вместимость не менее 280 контейнеров по 300 мл со свежезамороженной плазмой Внешняя отделка Гальванизированная сталь с полиэстеровым покрытием Внутренняя отделка стирол Дверь Гальванизированная сталь с полиэстеровым покрытием, 2 двери (верхняя и нижняя). 1 дверной замок, блокируемая защелка для каждой двери Изоляция полиуретановая пена, застывшая на месте Полки 4 полки Контейнеры для хранения 6 верхних и 4 нижних Отверстие для контроля Одно диаметром 30мм (на задней стенке) Компрессор Герметичный роторный тип; 350 Вт Охлаждающая система Прямое охлаждение Испаритель Встроенный (трубчато-пластинчатый тип) Конденсатор Встроенный Хладагент Особый смешанный газ, не содержащий хлор-фтор-углеродистых соединений. Источник питания Стандартное напряжение, переменный ток, одна фаза. Контроль температуры Микрокомпьютер Температурный дисплей Цифровой дисплей, панель управления на верхнем уровне Режим охлаждения - 40°С в центре холодильника при температуре окружающей среды +30°С Регулируемый диапазон температур -20°С ~ -40°С Устанавливаемая температура -18°С ~ -45°С Точность контроля температуры ± 1°С Аккумулятор никель-гидрогенный, 6 В, 1100 мАч, автоматическая зарядка Система сигнализации • Лампочка и зуммер сигнализируют об отключении питания или внезапном повышении температуры внутри морозильника на 10°С. В этом случае также включаются контакты дистанционного сигнала. • Комплектуется аккумулятором и контактами дистанционного сигнала. Сохранение программируемых параметров в памяти после отключения питания Комплектация • контейнеры для хранения (10 шт). Асептический коннектор в комплекте с расходным материалом на 770 процедур Устройство, обеспечивает быстрое, стерильное соединение пластикатных трубок использующихся в контейнерах для крови и ее компонентов. Особенности Совместим со всеми стандартными магистралями, работает с внешним диаметром трубок от 3,9 до 4,5 мм и внутренним диаметром 2,9-3,1мм. Рабочее место легко доступно как для сварки, так и для обработки. Индикаторы отслеживают работу аппарата, сообщая вам о любой функциональной неисправности пластин или фиксаторов. Для выполнения цикла сварки требуется 14 секунд после нажатия кнопки START. Сварка магистралей производиться пластинами, рабочая температура пластин 320 С. Это обеспечивает стерильность процесса сварки. Сенсорное управление температурой сварки. Коммуникационный порты RS232 и считыватель штрихкода. Комплект расходного материала на 770 процедур Электронный уравновешиватель центрифужных стаканов – 3 шт Уравновешиватель предназначен для использования в учреждениях службы крови для уравновешивания перед центрифугированием двух стаканов бакет-ротора или двух адаптеров, загруженных контейнерами с кровью или ее компонентами. Основные технические характеристики Индикация дисплея Светодиодная Виды режимов эксплуатации 1.Настройка 2. Работа Допустимая величина неуравновешенности, г до 10 Гематологический анализатор в комплекте с расходным материалом на 5 тыс.исследований – 2 шт ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ WBC количество лейкоцитов (103/mL) RBC количество эритроцитов (103/mL) НGВ гемоглобин ( g/dL) НСТ гематокрит (%) MCV средний объем эритроцита (fL) МСН среднее содержание гемоглобина в эритроците (pg) МСНС средняя концентрация гемоглобина в эритроците (g/gL) PLT количество тромбоцитов (103/mL) RDW-SD ширина распределения эритроцитов - показатель анизоцитоза RDW-CV ширина распределения эритроцитов по объему- коэффициент вариации PDW ширина распределения тромбоцитов по объему (fL) MPV средний объем тромбоцитов (fL) LYM % содержание лимфоцитов в % LYM # содержание лимфоцитов в (103/mL) NEUT % содержание нейтрофилов в % NEUT # содержание нейтрофилов в (103/mL) MXD % содержание средних клеток (моноцитов, базофилов, эозинофилов) % MXD # содержание средних клеток (моноцитов, базофилов, эозинофилов в (103/mL) P-LCR % объема гигантских тромбоцитов к общему объему тромбоцитов ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА Прозводительность: не менее 60 образцов/час Объем образца: не более 50/mL венозной крови не более 20 /mL капиллярной крови База данных: Полные результаты по 300 образцам крови с гистограммами Контроль качества: 2 программы контроля качества Система Контроля Качества Обозначение образца: 15 знаков Интерфейс: • Встроенный тепловой принтер (серийный) • Параллельный принтер для распечатки графических и цифровых результатов анализа • Линейный принтер (серийный) • Устройство для чтения штрихового кода (серийное) • Возможность подключения к центральному компьютеру клиники или подключение к сети Реагенты и расходные материалы для анализатора 500 ml x 3 Лизирующий раствор 5 50 ml Очищающий раствор 2 Изотонический разбавитель 15 1,5 ml Контрольная кровь (норма) 1 Трехкомпонентная система для сбора венозной крови (пробирка с ЭДТА, 2 мл+игла+держатель) 5 Биохимический анализатор автоматический с расходным материалом на 13 000 иследований АЛТ и 3 000 определений общего белка • Компактный настольный автоматический биохимический анализатор свободного доступа • Анализатор открытого типа • Широкая панель системных реагентов • До 360 фотометрических тестов в час • Высокие аналитические характеристики (коэффициент вариации < 1%) • Возможность проведения повторного исследования с авторазведением • Возможность выполнения срочных исследований • Возможность использования первичных пробирок 5, 7, 10 мл • 60 позиций для реагентов (30 х 2 мест) • Одновременная загрузка 60 проб • Возможность дозагрузки проб по мере забора материала • Инкубация до 15 мин. для методик требующих длительной инкубации (ангиотензин-конвертирующий фермент, фруктозамин) • Минимальный объем реакционной смеси 220 мкл • Объем пробы 2-200 мкл • Многоразовые кюветы • Экономное потребление промывочного раствора - 1,6 мл на тест • Открытая система • Определение ферментов, субстратов, электролитов, иммунотурбидиметрия, лекарственный мониторинг и определение наркотических веществ. • Русскоязычное программное обеспечение • Внутренняя программа контроля качества Тип Автоматический биохимический анализатор свободного доступа Измерение Метод "конечной точки" с бланком реактива; метод "конечной точки" с бланком пробы; кинетика, кинетика с фиксированным временем; турбидиметрия, гомогенный иммуноанализ. Длина волны 340/380/405/450/505/546/478/600/650/700 нм Источник света 12В / 20 Вт галогеновая / кварцевая лампа Оптический путь 6 мм Диапазон поглощения -0.100 - 3.600 ОП Контролируемая температура Реакционный ротор 37°С ± 0.1°, Ротор реагентов -охлаждение на 150С по сравнению с окружающей температурой Кюветы Многоразовые, автоматически моющиеся Объем реакционной смеси 200-400мкл /на тест. Хранение данных Неограниченное число методик, результатов измерения проб, контролей и калибраторов Выдача результатов Удобное программное обеспечение на русском языке Внешний принтер Холодильник фармацевтический 300 литров Холодильник предназначен для хранения различных биологических образцов при положительных (+2°С …+14°С) температурах (вакцины, сыворотки), реагентов для биохимических исследований, питательных сред, лекарственных веществ и препаратов при строго заданных и контролируемых условиях. Технические характеристики Полезная емкость, л не менее 340 Внешний дизайн Оцинкованная сталь с нанесенным акриловым покрытием Внутренний дизайн Оцинкованная сталь с нанесенным акриловым покрытием Изоляция Полиуретановая пена Двери Раздвижные стеклянные дверцы, двойное остекление с теплоотражающей пленкой Полки Решетчатые, оцинкованная стать, Освещение не менее 20 Вт флюоресцентная лампа ( 1 шт) Температурный диапазон Электронный температурный контроль + 2°С - +14°С Температурный дисплей Цифровой( от 0°С до +15°С) Компрессор, Вт Герметичный, 160 Вт Испаритель Вентилятор, система трубок, принудительная циркуляция Размораживание Циклическое, система детекции температуры испарителя Нагреватель 114 Вт Ролики-подставки 2 Система тревоги высокой температуры Мигающий индикатор, звуковой сигнал (при температуре 15°С), индикаторная лампа высокой температуры (выше 20°С) Система тревоги низкой температуры Мигающий индикатор, звуковой сигнал (при температуре ниже 0°С), индикаторная лампа низкой температуры (ниже -2°С) Водяная баня Термостат обеспечивает нагревание в водной среде со стабильностью температуры до 0.1oC. • Постоянное перемешивание для обеспечения стабильности температуры. • Диапазон регуляции температуры до 100oC. • Ванна из нержавеющей стали объемом не менее 8 л. • Дополнительная платформа с регулируемой высотой. • LED дисплей. Спектрофотометр Фотометр фотоэлектрический предназначен для измерения коэффициентов пропускания, оптической плотности прозрачных жидкостных растворов и скорости ее изменения, а также для определения концентрации растворов. Отличается малой погрешностью измерения и высоким спектральным разрешением. Применение дифракционной решетки и микропроцессорной системы обеспечивает широкий и непрерывный спектральный диапазон от 315 до 990 нм. Микропроцессорная система обеспечивает выполнение семи задач: • измерение и учет сигнала при неосвещенном фотоприемнике; • градуировка фотометра; • измерение оптической плотности; • измерение коэффициента пропускания; • измерение концентрации; • измерение скорости изменения оптической плотности; • ввод коэффициента факторизации Технические характеристики Спектральный диапазон, нм 315-990 Спектральный интервал разрешения, нм 5 Пределы измерения: - коэффициент пропускания 0.1 – 100 - оптической плотности 0 – 3 Погрешность по пропусканию, % 0.5 Погрешность установки длины волны, нм не более 3 Среднеквадратическое отклонение абсолютной погрешности 0.15 Диспергирующий элемент- дифракционная решетка: - вогнутая, радиус, мм 250 - число штрихов на 1мм 1200 Источник излучения - лампа галогеновая Приемник излучения - фотодиод Рабочие длина кювет,мм 1 – 100 Лабораторная центрифуга - 2 шт Возможности центрифуги позволяют обрабатывать образцы различных объемов: стеклянных и пластиковых пробирок 36 х 7 мл (28 х 15 мл, 12 х 15 мл). Микропроцессорный контроль дает возможность задавать значение скорости вращения или ускорения на выбор, времени центрифугирования, быстрые или мягкие разгон и торможение в любых сочетаниях, а также отключать тормоз во время торможения. Автоматическая система детекции дисбаланса, защита от превышения скорости, функция распознавания ротора, принадлежности для герметичного центрифугирования повышают безопасность работы. Характеристика ротора Ротор с качающимися стаканами с круглым стаканом Максимальная вместимость, мл не менее 4 х 180 Максимальная скорость, мин-1 не менее 3500 Максимальное ускорение, g не менее 2383 Минимальная скорость, мин-1 300 Минимальное ускорение, g 17 Время разгона, c 50 Время торможения, c 35 Максимальный радиус, см 17,4 Технические данные центрифуги Макс. емкость, мл 4 х 180 Профили разгона и торможения Нормальное или «мягкое» Привод Индукционный привод с частотным управлением Время центрифугирования 1 – 99 минут. Непрерывная работа, «Быстрый старт» Программная память В памяти остаются последние введенные данные (даже в случае нарушения питания) Конструкция Шасси из оцинкованной стали с пластиковой передней панелью Защита Замки крышки и блокировка замка, детектор дисбаланса, армированная камера ротора Столик для миксера крови – 2 шт Оснащен четырьмя роликами опорными с тормозами, двумя полками сетчатыми и одним выдвижным ящиком для принадлежностей |
| 33 | Комплект для оснащения центра крови Южно-Казахстанской области | Изотермический контейнер для транспортировки компонентов крови на 15 л в комплекте с емкостями для хладагентов Термоконтейнер медицинский переносной предназначен для транспортирования и хранения донорской крови и эритроцитной массы, а также кровезаменителей и биопрепаратов и является заключительным звеном холодовой цепи. Термоконтейнер изготовлен из пенополистирола. Наружная поверхность термоконтейнера защищена дерматиновым чехлом, а внутренняя покрыта полистирольной пленкой повышенной прочности. Рабочая (поддерживаемая) температура, "+2...+8 ºС" Количество хладоэлементов: не менее 6 Максимальное время установления рабочей температуры, при температуре окружающего воздуха: +20ºС...+30ºС - 20...30 минут +43ºС - 30минут Время удержания рабочей температуры, при температуре окружающего воздуха: +20ºС...+30ºС - не менее 18 часов +43ºС - не менее 12 часов Объем загрузочной полости, дм3./л/ не менее 15,7 Изотермический контейнер для транспортировки компонентов крови на 33 л в комплекте с емкостями для хладагентов – 10 шт Термоконтейнер медицинский переносной предназначен для транспортирования и хранения донорской крови и эритроцитной массы, а также кровезаменителей и биопрепаратов и является заключительным звеном холодовой цепи. Термоконтейнер изготовлен из пенополистирола. Наружная поверхность термоконтейнера защищена дерматиновым чехлом, а внутренняя покрыта полистирольной пленкой повышенной прочности. Рабочая (поддерживаемая) температура, "+2...+8 ºС" Количество хладоэлементов: не менее 11 Максимальное время установления рабочей температуры, при температуре окружающего воздуха: +20ºС...+30ºС - 20...30 минут +43ºС - 30 минут Удержания рабочей температуры, при температуре окружающего воздуха: +20ºС...+30ºС - не менее 18 часов +43ºС - не менее 12 часов Объем загрузочной полости, дм3./л/ не менее 33,1 Изотермический контейнер для транспортировки компонентов крови на 44 л в комплекте с емкостями для хладагентов – 2 шт Термоконтейнер медицинский переносной предназначен для транспортирования и хранения донорской крови и эритроцитной массы, а также кровезаменителей и биопрепаратов и является заключительным звеном холодовой цепи. Термоконтейнер изготовлен из пенополистирола. Наружная поверхность термоконтейнера защищена дерматиновым чехлом, а внутренняя покрыта полистирольной пленкой повышенной прочности. Рабочая (поддерживаемая) температура, "+2...+8 ºС" Количество хладоэлементов: не менее 15 Максимальное время установления рабочей температуры, при температуре окружающего воздуха: +20ºС...+30ºС - 20...30 минут +43ºС - 30 минут Удержания рабочей температуры, при температуре окружающего воздуха: +20ºС...+30ºС - не менее 18 часов +43ºС - не менее 12 часов Объем загрузочной полости, дм3./л/ не менее 52,9 Контейнер изотермический компрессорного типа для хранения и транспортировки крови, вакцин и биомедицинской продукции с принадлежностями Термоконтейнер предназначен для охлаждения, хранения и транспортировки 48 мешков с кровью обеспечивая при этом два температурных режима +4С или +22С. • Имеет универсальное электропитание с автоматическим переключением • Автоматически устанавливает режим нагрева или охлаждения в зависимости от температуры окружающей среды • Корпус изготовлен из высокопрочного структурированного полиэтилена, оборудован роликами для транспортировки. Технические характеристики: Термостабилизация Эл.нагреватель/компрессор охлаждения Объем камеры не менее 95 литров Вместимость не менее 48 мешков по 450мл Материал теплоизоляции Полиуретан, толщиной 50 мм Устанавливаемая температура +4С или +22С Индикация температуры Цифровой дисплей Сохранение температуры без питания не менее 11 ч. Тревожная сигнализация Отклонение температуры/отключение электропитания Аппарат для плазмофереза в комплекте с расходным материалом на 300 процедур Назначение: Получение плазмы крови от человека автоматическим методом Принцип действия Прерывисто-поточный Возможность получения высокоочищенной плазмы Тип сепарации Центрифугирование, фильтрация с центрифугированием Камера сепарации Центрифужный колокол Cосудистый доступ Одноигольный Возможность работать как с возмещением плазмы физ. р-ром Режимы проведения процедуры Автоматический/Ручное управление Возможность индивидуального подбора параметров Загрузка Автоматическая загрузка насосов и заполнение магистралей. Виды получаемой плазмы Плазма свежезамороженная, полученная автоматическим аферезом Плазма свежезамороженная, фильтрованная Плазма замороженная Плазма замороженная, фильтрованная Аутоплазма свежезамороженная, полученная автоматическим аферезом Аутоплазма свежезамороженная, фильтрованная Плазма для иммунозаместительной терапии Проведение терапевтического плазмафереза Русифицированный дисплей и панель Объем крови в экстракорпоральном контуре До 275мл Длительность процедуры До 35-40мин Объем собираемой плазмы Программируется до 900мл Обеспечение безопасности донора • Датчик давления в магистрали донора эксфузии и инфузии, • Четыре детектора воздуха в магистралях, • Самотестирование при включении и в процессе работы Возможность изменения параметров программы во время процедуры Отображение полного обработанного объёма крови и собранной плазмы Автоматический контроль качества плазмы Датчик примесей свободного гемоглобина и тромбоцитов в плазме. Обеспечение стерильности Одноразовый комплект сепарации, включающий: • фистульную иглу, • магистраль, • колокол (в том числе колокол фильтрующий), • пластиковые контейнеры для сбора плазмы (1000мл) с возможностью возмещения физиологическим раствором и без этой возможности • р-р антикоагулянта Соотношение антикоагулянт-кровь От 1:8 до 1:16 Качество конечного продукта Соответствует стандартам GMP, определяется оптическими датчиками Получаемая плазма не требует лейкофильтрации Скорость центрифуги От 3000 до 7000 об/мин Скорость насоса крови От 20 до 100 мл/мин Скорость возврата крови От 20 до 120 мл/мин Мобильные заготовки Разрешено использование аппарата на выезде Дополнительное оборудование Твёрдый кейс для перевозки и работы на выезде Столик для проведения процедур Возможность подключения к беспроводной сети Набор расходных материалов к аппарату состоит из магистрали, колокола, мешка для плазмы, раствора антикоагулянта и фистульной иглы. Весы помешиватели с микропроцессорным управлением – 5 шт Контроль скорости и объема кроводачи с постоянным покачиванием для равномерного смешивания крови с консервантом, автоматическое прекращение процедуры забора крови при достижении установленного объема. Особенности: • Микропроцессорное управление • Наличие аккумуляторов • Автоматическое уравновешивание перед началом работы • Ручной или автоматический режим пережатия магистрали • Подходит ко всем существующим контейнерам для крови • Автоматический контроль кровотока и времени донации • Непрерывное отображение на дисплее объема собранной крови, скорости кровотока и времени процедуры • Контролируемое время донации и мягкое помешивание обеспечивают высокое качество получаемой крови (тромбоцитов) • Устанавливаются пределы минимального и максимального кровотока и время сигнализации. • Равномерное смешивание крови с антикоагулянтом • Автоматическое прекращение донации после сбора необходимого объема крови с ежеминутной подачей сигнала и равномерным покачиванием • Возможность использования весов-помешивателей как стационарно, так и на выезде Источник питания Сетевой адаптер, (может использоваться как зарядная батарея и/или внутренняя батарея 12/3,5Ач на 10 часов работы между зарядками) Максимальный объем собранной крови, мл 999 Погрешность измерения объема Менее 1% от max веса Пределы тарирования, гр. 0-600 Скорость помешивания, циклов/мин не менее 16 Запаиватели магистралей с микропроцессорным управлением – 5 шт Назначение: запаивание ПВХ трубок, магистралей пластиковых контейнеров для крови и систем для плазма - и цитафереза. Применение: станции переливания крови, поликлиники, больницы, стационары и другие медицинские учреждения. Аппарат оборудован аккумулятором, и после зарядки работают независимо от питающей сети. Конструкция запаивающего устройства обеспечивает стерильное и герметичное запаивание с разъединением сегментов трубки без усилий. Электроды запаивающей рукоятки легко очищаются, а специальный пластиковый экран защищает от разбрызгивания. Состоит из электронного блока с аккумулятором, генератора ВЧ и микропроцессорного блока управления; выносной запаивающей рукоятки с коаксиальным кабелем длиной 1,9 м; зарядного устройства ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Назначение герметичное запаивание ПВХ трубок, магистралей, систем Тип мобильный Диаметр запаиваемой магистрали, мм (зависит от качества ПВХ и толщины стенок трубки) 3,0 -6,5 Время запаивания магистралей, сек 0,5-5,0 Запаивающее устройство выносная рукоятка автоматическая рукоятка Количество запаиваний от аккумулятора 1000 Асептический коннектор в комплекте с расходным материалом на 770 процедур – 2 шт Устройство, обеспечивает быстрое, стерильное соединение пластикатных трубок использующихся в контейнерах для крови и ее компонентов. Особенности Совместим со всеми стандартными магистралями, работает с внешним диаметром трубок от 3,9 до 4,5 мм и внутренним диаметром 2,9-3,1мм. Рабочее место легко доступно как для сварки, так и для обработки. Индикаторы отслеживают работу аппарата, сообщая вам о любой функциональной неисправности пластин или фиксаторов. Для выполнения цикла сварки требуется 14 секунд после нажатия кнопки START. Сварка магистралей производиться пластинами, рабочая температура пластин 320 С. Это обеспечивает стерильность процесса сварки. Сенсорное управление температурой сварки. Коммуникационный порты RS232 и считыватель штрихкода. Комплект расходного материала на 770 процедур Система дозирования жидкостей автоматическая прецизионная Система рассчитана на 1-96 проб 4 позиции микропланшет стандарта ANSI/SBS Диапазон пипетирования от 1 до 1.000мкл Совместимость с ПЦР-и микропланшетами до 384 лунок Совместимы с отдельными пробирками от 0,2 мл до 50мл Обнаружение жидкостей без проводящих наконечников Оптический датчик для контроля положения панели Закрытый модуль с защитным передним клапаном Легкосменный инструмент для дозирования Инновативный пульт управления Дополнительная возможность управления от компьютера Применение: Серийные разведения Распределение реактивов Перенос проб из отдельных пробирок на планшеты Изменение формата планшетовек Регулирование концентраций и объемов Замена среды Гематологический анализатор в комплекте с расходным материалом на 5 тыс.исследований ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ WBC количество лейкоцитов (103/mL) RBC количество эритроцитов (103/mL) НGВ гемоглобин ( g/dL) НСТ гематокрит (%) MCV средний объем эритроцита (fL) МСН среднее содержание гемоглобина в эритроците (pg) МСНС средняя концентрация гемоглобина в эритроците (g/gL) PLT количество тромбоцитов (103/mL) RDW-SD ширина распределения эритроцитов - показатель анизоцитоза RDW-CV ширина распределения эритроцитов по объему- коэффициент вариации PDW ширина распределения тромбоцитов по объему (fL) MPV средний объем тромбоцитов (fL) LYM % содержание лимфоцитов в % LYM # содержание лимфоцитов в (103/mL) NEUT % содержание нейтрофилов в % NEUT # содержание нейтрофилов в (103/mL) MXD % содержание средних клеток (моноцитов, базофилов, эозинофилов) % MXD # содержание средних клеток (моноцитов, базофилов, эозинофилов в (103/mL) P-LCR % объема гигантских тромбоцитов к общему объему тромбоцитов ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА Прозводительность: не менее 60 образцов/час Объем образца: не более 50/mL венозной крови, не более 20 /mL капиллярной крови База данных: Полные результаты по 300 образцам крови с гистограммами Контроль качества: 2 программы контроля качества Система Контроля Качества Обозначение образца: 15 знаков Интерфейс: • Встроенный тепловой принтер (серийный) • Параллельный принтер для распечатки графических и цифровых результатов анализа • Линейный принтер (серийный) • Устройство для чтения штрихового кода (серийное) • Возможность подключения к центральному компьютеру клиники или подключение к сети Реагенты и расходные материалы для анализатора 500 ml x 3 Лизирующий раствор 5 50 ml Очищающий раствор 2 Изотонический разбавитель 15 1,5 ml Контрольная кровь (норма) 1 Трехкомпонентная система для сбора венозной крови (пробирка с ЭДТА, 2 мл+игла+держатель) 5 Настольная охлаждаемая центрифуга в комплекте с ротором с качающимися стаканам – 2 шт Возможности центрифуги позволяют обрабатывать образцы различных объемов:стеклянных и пластиковых пробирок 36 х 7 мл (28 х 15 мл, 12 х 15 мл). Микропроцессорный контроль дает возможность задавать значение скорости вращения или ускорения на выбор, времени центрифугирования, быстрые или мягкие разгон и торможение в любых сочетаниях, а также отключать тормоз во время торможения. Автоматическая система детекции дисбаланса, защита от превышения скорости, функция распознавания ротора, принадлежности для герметичного центрифугирования повышают безопасность работы. Система охлаждения не замораживает образцы и имеет возможность охладить ротор и камеру ротора во время ожидания цикла. Характеристики роторов Ротор с качающимися стаканами с круглым стаканом Максимальная вместимость, не менее мл 4х180 Максимальная скорость, мин-1 не менее 4500 Максимальное ускорение, g не менее 3939 Минимальная скорость, мин-1 300 Минимальное ускорение, g 17 Время разгона, с 47 Время торможения, с 50 Максимальный радиус, см 17,4 Технические характеристики центрифуги Макс. емкость, мл не менее 4 х 180 Температурный диапазон, С° 0-40 Мин. температура на макс. скорости, С° 0-4 Профили разгона и торможения Нормальное или «мягкое» Привод Индукционный привод с частотным управлением Время центрифугирования 1 – 99 минут. Непрерывная работа, «Быстрый старт» Программная память В памяти остаются последние введенные данные (даже в случае нарушения питания) Конструкция Шасси из оцинкованной стали с пластиковой передней панелью Защита Замки крышки и блокировка замка, детектор дисбаланса, армированная камера ротора Лабораторная центрифуга – 3 шт Возможности центрифуги позволяют обрабатывать образцы различных объемов: стеклянных и пластиковых пробирок 36 х 7 мл (28 х 15 мл, 12 х 15 мл). Микропроцессорный контроль дает возможность задавать значение скорости вращения или ускорения на выбор, времени центрифугирования, быстрые или мягкие разгон и торможение в любых сочетаниях, а также отключать тормоз во время торможения. Автоматическая система детекции дисбаланса, защита от превышения скорости, функция распознавания ротора, принадлежности для герметичного центрифугирования повышают безопасность работы. Характеристика ротора Ротор с качающимися стаканами с круглым стаканом Максимальная вместимость, мл не менее 4 х 180 Максимальная скорость, мин-1 не менее 3500 Максимальное ускорение, g не менее 2383 Минимальная скорость, мин-1 300 Минимальное ускорение, g 17 Время разгона, c 50 Время торможения, c 35 Максимальный радиус, см 17,4 Технические данные центрифуги Макс. емкость, мл не менее 4 х 180 Профили разгона и торможения Нормальное или «мягкое» Привод Индукционный привод с частотным управлением Время центрифугирования 1 – 99 минут. Непрерывная работа, «Быстрый старт» Программная память В памяти остаются последние введенные данные (даже в случае нарушения питания) Конструкция Шасси из оцинкованной стали с пластиковой передней панелью Защита Замки крышки и блокировка замка, детектор дисбаланса, армированная камера ротора Морозильник для хранения плазмы (-40) 482 л – 20 шт Установки должны поддерживать определенные температурные параметры, иметь устройство для защиты оборудования и сохраняемого биологического материала от неисправностей в электроснабжении, электронную систему управления, систему контроля работоспособности агрегатов с общего пульта. • Экономящая место вертикальная конструкция с двумя, отдельными дверками для отсеков(камер). • Прочный корпус из гальванизированновой цинком стали, покрытой полиэстером, стоек к внешним воздействиям и легко поддается обработке. • Большой полезный объем – не менее 482 л, позволяет решать большинство возникающих потребностей в карантинизации препаратов крови. • Мощный, бесшумный компрессор создает стабильную температуру – 40°С. Имеется прямое охлаждение полок. • Точное и надежное электронное регулирование температуры. • Цифровой дисплей с четким отображением обеспечивает точную индикацию температур. Система самодиагностики. Возможность централизованного компьютерного контроля температуры нескольких морозильников • Две дверцы, позволяющие уменьшить температурные колебания внутри камеры при открывании морозильника. • Аварийные сигналы отключения питания и повышенной температуры. • Дистанционный аварийный сигнал. • Хладагент и изоляция не содержат хлор-фтор-углеродистых соединений Технические характеристики Тип Вертикальный Полезный объём не менее 482 л Вместимость не менее 280 контейнеров по 300 мл со свежезамороженной плазмой Внешняя отделка Гальванизированная сталь с полиэстеровым покрытием Внутренняя отделка стирол Дверь Гальванизированная сталь с полиэстеровым покрытием, 2 двери (верхняя и нижняя). 1 дверной замок, блокируемая защелка для каждой двери Изоляция полиуретановая пена, застывшая на месте Полки 4 полки Контейнеры для хранения 6 верхних и 4 нижних Отверстие для контроля Одно диаметром 30мм (на задней стенке) Компрессор Герметичный роторный тип; 350 Вт Охлаждающая система Прямое охлаждение Испаритель Встроенный (трубчато-пластинчатый тип) Конденсатор Встроенный Хладагент Особый смешанный газ, не содержащий хлор-фтор-углеродистых соединений. Источник питания Стандартное напряжение, переменный ток, одна фаза. Контроль температуры Микрокомпьютер Температурный дисплей Цифровой дисплей, панель управления на верхнем уровне Режим охлаждения - 40°С в центре холодильника при температуре окружающей среды +30°С Регулируемый диапазон температур -20°С ~ -40°С Устанавливаемая температура -18°С ~ -45°С Точность контроля температуры ± 1°С Аккумулятор никель-гидрогенный, 6 В, 1100 мАч, автоматическая зарядка Система сигнализации • Лампочка и зуммер сигнализируют об отключении питания или внезапном повышении температуры внутри морозильника на 10°С. В этом случае также включаются контакты дистанционного сигнала. • Комплектуется аккумулятором и контактами дистанционного сигнала. Сохранение программируемых параметров в памяти после отключения питания Комплектация • контейнеры для хранения (10 шт) |
| 34 | Наркозно-дыхательный аппарат для кардиологического центра (отделения) | Общие требования. Наркозно-дыхательный аппарат должен обеспечивать проведение ингаляционной анестезии по полуоткрытому и полузакрытому контуру, включая низкопотоковую и минимальнопотоковую анестезию. Комплектность и описание аппарата. Наркозно-дыхательный аппарат в комплекте на мобильной тележке. Базовый блок с регулировками параметров и мониторным дисплеем. Компактный внешний корпус (изготовленный из Полистирола) лёгкий вес, высокая прочность. Наличие 3-ёх выдвижных ящиков. Дыхательный контур для взрослых и детей. Встроенный цветной дисплей для отображения газового мониторинга и регулировки параметров вентиляции, размером не менее 15 дюймов по диагонали. Система инжекторной аспирации с регулировкой уровня отрицательного давления. Ёмкость для аспиратора, многоразовая. Держатель дыхательного контура. Шланги для кислорода, воздуха и закиси азота длиной не менее 3 м. Система отвода отработанных наркозных газов. Коммуникационный интерфейс. Меню и обозначения дисплея на русском языке. Дополнительные требования. Возможность работы аппарата от централизованной подачи медицинского воздуха под давлением либо от отдельного компрессора (управляющий газ – воздух). Возможность переконфигурации аппарата на управляющий газ – кислород (при отсутствии подачи воздуха). Возможность крепления к аппарату запасных баллонов с кислородом и закисью азота. Возможность работы с помощью управляющей кнопки или сенсорного экрана Наличие дополнительного выхода из аппарата, к которому можно подсоединить дыхательный шланг с целью отдельной (не через дыхательный контур) ингаляции пациенту кислорода через лицевую маску. Аппарат должен иметь систему автоматического самотестирования при включении, указывая величину утечки из контура и величину податливости контура. Автоматическая калибровка всех датчиков во время самотестирования. Возможность установки возрастной категории больных – взрослые либо педиатрические. Встроенный аккумулятор, обеспечивающий автономную работу аппарата в течение не менее 1 часа. В случае отключения центрального электропитания и истощения аккумуляторной батареи – возможность подачи больному смеси кислорода с летучим анестетиком для поддержания анестезии. Наличие режима постоянной готовности к работе (Stand-by). Все компоненты дыхательного контура должны быть легкоразборными и устойчивыми к автоклавированию. Возможность экстренной подачи в дыхательный контур 100% кислорода. Наличие системы электронных флоуметров и электронной системы смешения газов: врач задает желаемый общий поток свежего газа и желаемую концентрацию кислорода в воздушно-кислородной либо закисно-кислородной смеси, и аппарат автоматически поддерживает эту концентрацию вне зависимости от потока. Антигипоксическая система, автоматически поддерживающая не менее чем 25% содержания кислорода в подаваемой закисно-кислородной смеси вне зависимости от общего потока свежего газа. Система разделения свежего газа на вдохе (декаплинг). Возможность поддержания постоянного дыхательного объема, не зависящего от уровня потока свежего газа. Климатизация дыхательной смеси при помощи активного подогрева основания дыхательного контура. Возможность одновременной установки двух испарителей. Режимы вентиляции и параметры: Вентиляция с контролем по объему (IMV); Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция (SIMV); Вентиляция с управляемым давлением (PCV), с возможностью синхронизированной вентиляции (SPCV); Вентиляция с поддержкой давлением (PSV), в том числе автоматическое включение принудительной вентиляции в случае апное (вентиляция апное); Ручная вентиляция резервуарным мешком с возможностью спонтанной вентиляции пациента (Manual/Spont). Клапан APL с регулировкой давления в контуре во время ручной вентиляции в пределах не менее 4 – 90 смН2О. Клапан экстренного соединения с атмосферным воздухом при выходе аппарата из строя либо при слишком активной попытке спонтанного вдоха больного. Максимальное инспираторное давление в контуре во время принудительной вентиляции не более 80 смН2О. Дыхательный объем в пределах не менее 20 – 1600 мл. Частота принудительной вентиляции в пределах не менее 4 – 40 в минуту у взрослых и 14-80 в минуту у детей. Соотношение вдоха к выдоху в пределах не менее 1:4 – 2:1. Возможность инвертированной вентиляции (I:E до 4:1) в режиме PCV. Регулировка инспираторного давления в режиме PCV в пределах не менее 10-60 смН2О. Регулировка поддерживающего давления в пределах не менее 6-60 мбар. Регулировка инспираторной паузы в пределах не менее 10-50% от времени вдоха в объемных режимах и 10-90% в режимах в управляемым давлением. Регулировка времени вдоха в пределах не менее 0.3-10 сек у взрослых и 0.2-2.9 сек у детей в режимах SIMV и SPCV. Регулировка РЕЕР в пределах не менее 4 – 20 смН2О. Возможность выключения РЕЕР. Возможность регулировки чувствительности потокового триггера в режимах SIMV, SPCV и PSV в пределах не менее 0.1-10 л/мин. Дыхательный и газовый мониторинг. Встроенный дисплей дыхательного и газового монитора размером не менее 15 дюймов по диагонали. Графические кривые: давление в дыхательных путях, дыхательный объем, поток, капнограмма. Возможность одновременного отображения по выбору от одной до всех 4 кривых. Дыхательные петли: объем-давление, объем-поток, давление-поток. Цифровой дыхательный мониторинг (не менее): - Дыхательный объем, минутный объем вентиляции, частота дыхания. - Пиковое давление в дыхательных путях, среднее давление в дыхательных путях, давление плато, РЕЕР. - Пиковый инспираторный поток. Параметры легочной механики: динамическая податливость легких, статическая податливость легких, сопротивление дыхательных путей. Графический тренд параметров дыхательного мониторинга. Газовый мониторинг: - Концентрация кислорода на вдохе и выдохе. - Содержание СО2 на вдохе и выдохе. - Капнографическая кривая. - Концентрация N2O на вдохе и выдохе. - Объемная концентрация 5 видов летучих анестетиков на вдохе и выдохе. - Автоматическое распознавание вида летучего анестетика. - Автоматическая индикация одновременного содержания двух летучих анестетиков в контуре. - Автоматический расчет и отображение МАС. - Отображение на манометрах либо дисплее аппарата давления подаваемых газов (кислород, закись азота) и степени вакуумного разрежения. - Изменение степени яркости экрана. Тревожная сигнализация. Трехприоритетная система тревог (высокоприоритетные тревоги, среднеприорететные и низкоприорететные). Недостаточное давление подаваемого воздуха. Недостаточное давление подаваемого кислорода. Недостаточное давление подаваемой закиси азота. Излишне высокое давление подаваемого на аппарат воздуха. Утрата централизованного электропитания. Разрядка аккумуляторной батареи. Два уровня: значительная разрядка и почти полная разрядка (осталось ее работы на 10-15 минут). Неисправность аккумуляторной батареи. Неправильная установка аккумуляторной батареи. Необходимость замены влагосборника газового монитора. Отсутствие влагосборника газового монитора. Отсутствие емкости абсорбера. Рассоединение (разгерметизация) дыхательного контура. Техническая неисправность аппарата. Неисправность потокового датчика. Отсутствие (неприсоединение) потокового датчика. Необходимость перекалибровки кислородного датчика. Неисправность кислородного датчика. Неисправность газового смесителя. Неисправность газового мониторинга. Не достигается желаемое РЕЕР. Высокое/низкое давление в дыхательных путях. Высокий/Низкий дыхательный объем. Высокий/Низкий минутный объем вентиляции. Высокая/низкая частота дыхания (в режиме ручной/спонтанной вентиляции). Апное (в режиме ручной/спонтанной вентиляции и при поддержке давлением). Высокая/низкая концентрация кислорода на вдохе. Высокое/низкое содержание СО2 в конце выдоха. Высокая/низкая концентрация закиси азота. Высокая/низкая концентрация летучего анестетика. Обнаружение смеси двух летучих анестетиков. Возможность временного отключения звука тревоги. Возможность регулировки громкости тревожного звукового сигнала. Наличие журнала событий тревог с указанием даты и времени их появления. Монитор пациента. Общие характеристики монитора Группы пациентов Взрослые, дети, новорожденные Физические данные монитора Масса: не более 8,6 кг с внутренней батареей и установленными измерениями Транспортная ручка Внутренняя батарея – 2 шт. Работа от внутренней батареи – не менее 5 часов Время заряда батарей Не более 4 часов Интерфейс пользователя Русскоязычный цветной графический интуитивный Модульный дизайн Наличие Устройства ввода информации Встроенное навигационное устройство Наличие Мышь Возможность Трекбол Возможность Дистанционное навигационное устройство Возможность Технические характеристики интерфейсов монитора Сеть Стандарт IEEE 802.3 10_Base-T Разъем RJ45 (8-контактные) Параллельный порт принтера Рабочие характеристики монитора Дисплей SVGA Диагональ Не менее 12.1 дюйма Разрешение Не менее 800 x 600 Частота обновления экрана 60 Гц Полезный размер экрана 246 x 184 мм Размер пиксела 0,307 x 0,307 мм Количество одновременно выводимых волновых параметров Не менее 4 Скорости развертки 6,25, 12,5, 25 и 50 мм/с с погрешностью ±5 % Звуковые сигналы Звуковая обратная связь при вводе Наличие Напоминающий сигнал Наличие Сигнал QRS или тон модуляции SpO2 Наличие Четыре различных звуковых сигнала тревоги Наличие Тренды 12, 16, 24 или 32 численных значения с разрешением 12 с, 1 мин, 5 мин. Выбираются различные количества численных значений, разрешения и продолжительности, в зависимости от параметров тренда и области применения. Тренды высокого разрешения Наличие События Информация Условия и время запуска, классификация событий и связанные с ними подробные представления данных эпизода Данные эпизода Настраиваемые; возможные варианты:4-минутный тренд высокого разрешения;20-минутный численный тренд с разрешением 12 с; 15-секундный фрагмент четырех кривых при частоте выборки 125 отсчетов/с (мгновенная выборка),включая все численные значения, сигналы тревоги и сообщения сигналов тревоги по техническим причинам Объем (макс.) 25 или 50 событий в течение 8 или 24 часов Все сигналы тревоги и сообщения сигналов тревоги по техническим причинам, включение и отключение основных сигналов тревоги, отключение звука сигналов тревоги и время наступления событий Объем 100 записей Часы реального времени Погрешность < 2 секунды в день (типичная). Время сохранения Неограниченно при питании от сети переменного тока; в противном случае, не менее 48 часов (обычно > 72 ч) Буферная память Содержимое Активные настройки, тренды, снимки экрана, события, обзоры сигналов тревоги Время сохранения Неограниченно при питании от сети переменного тока; в противном случае, не менее 48 часов (обычно > 72 ч) Поддержка до 6 измерительных модулей одновременно Наличие Сохранение информации о пациенте и данных измерений в измерительном модуле с ее автоматическим сбросом при переключении модуля с одного монитора на другой Наличие Просмотр информации на с другого монитора, подключенного к сети в отдельном окне Наличие Возможность обновления программного обеспечения Наличие возможность работы в обычной (LAN) и беспроводной сети Наличие Возможность использования телеметрии для мониторинга ЭКГ и SpO2 Возможность Функция мониторинга новорожденных - тренды высокого разрешения для определения условий необходимости начала записи мониторирования сигналов и набора кривых для включения в запись. Сигналы записываются на протяжении 4х минут. Возможна конфигурация режимов уведомления о наступлении события (дополнительный экран ОКРГ) Возможность Полный анализ аритмий для несетевого использования монитора наличие Протокол скрининга сепсиса - программное обеспечение для раннего выявления признаков сепсиса и наличие подсказок для дальнейшей диагностики и лечения пациентов, основанных на рекомендациях Общества по выживаемости больных с тяжелым сепсисом возможность Калькулятор введенных лекарственных препаратов возможность Возможность дооснащения модулями измерений Наличие Горизонтальный тренд, показывающий отклонения от сохраненной базовой линии (общую тенденцию параметра к изменению в ту или другую сторону) Наличие приложение ST Map- картирование сегмента ST - графическое представление состояния ST-сегмента по 12 отведениям с отображением динамики изменений в виде 2-х многоосных круговых диаграмм Наличие Мониторируемые параметры ЭКГ Наличие SpO2 Наличие Неинвазивное АД Наличие Инвазивное АД Наличие Температура Наличие Капнография в основном потоке (технология не ниже, чем Капностат 5) Возможность Капнография в боковом потоке Возможность Сердечный выброс методом термодилюции Возможность Непрерывный сердечный выброс методом транспульмональной термодилюции Возможность О2 в вдыхаемом/выдыхаемом воздухе Возможность Ингаляционные анестетики Возможность Чрескожный мониторинг газов крови Возможность ЭЭГ Возможность Биспектральный индекс Возможность Интерфесное устройство для получения измеряемой информации с более чем 100 измерительных приборов Возможность Возможность подключения многопараметрического модуля измерительного сервера со следующими характеристиками -3,5” ЖК TFT дисплей Touch Screen (320х240) QVGA -при нахождении отдельно от основного монитора может работать как отдельный монитор Наличие -3 часа работы на встроенной батарее Наличие -возможность работы в обычной (LAN) и беспроводной сети Наличие -возможность подключения к PC Наличие -отображение до 3 графических каналов Наличие -функция “большие цифры” Наличие -до 48 часов трендов Наличие горизонтальный тренд, показывающий отклонения от сохраненной базовой линии (общую тенденцию параметра к изменению в ту или другую сторону) Наличие преконфигурация в виде заданных профилей и областей применения Наличие -3-х уровневая система тревог Наличие -ручка для переноски Наличие отображение на дисплее монитора 12 отведений ЭКГ в реальном времени с 5-ти электродного кабеля с реконструкцией по методу EASI или с 10 электродов одномоментно Наличие -анализ аритмий Наличие -анализ сегмента ST до 12 отведений Наличие - картирование сегмента ST - графическое представление состояния ST-сегмента по 12 отведениям с отображением динамики изменений в виде 2-х многоосных круговых диаграмм Наличие -анализ сегментов QT/QTc Наличие возможность переноса информации с монитора на монитор с ее последующим воспроизведением Наличие Мониторирование основных параметров жизнедеятельности пациента, а именно – ЭКГ/Дыхание, SPO2/Плетизмограмма пульса, неинвазивное артериальное давление, а так же температура или инвазивное артериальное давление или капнография в основном потоке Наличие Рабочие характеристики при измерении ЭКГ, аритмии и ST-сегмента Кардиотахометр Диапазон Взрослые и дети: от 15 до 300 уд./мин Новорожденные: от 15 до 350 уд./мин Погрешность ±1 % диапазона Разрешение 1 уд./мин Чувствительность ≥200 мкВ (пиковое) Частота ЖЭ Диапазон От 0 до 300 уд./мин Разрешение 1 уд./мин Цифровые значения ST Диапазон От –20 до +20 мм Погрешность ±15 % или 0,5 мм, большее из двух значений Разрешение 0,1 мм Диапазоны измерения синусного и наджелудочкового ритма Брадикардия Взрослые: от 15 до 60 уд./мин Дети: от 15 до 80 уд./мин Новорожденные: от 15 до 90 уд./мин Нормальный Взрослые: от 60 до 100 уд./мин Дети: от 80 до 160 уд./мин Новорожденные: от 90 до 180 уд./мин Тахикардия Взрослые: >100 уд./мин Дети: >160 уд./мин Новорожденные: >180 уд./мин Коэффициент ослабления синфазного сигнала Диагностический режим: >86 дБ (с дисбалансом 51 кОм/47 нФ) Режим фильтрации: >106 дБ (с дисбалансом 51 кОм/47 нФ) Допустимое отклонение разности потенциалов при смещении электрода ±500 мВ Время до подачи сигнала тревоги по тахикардии Желудочковая тахикардия размах 1 мВ, 206 уд./ мин При усилении 0,5: от 6,5 до 8,4 с; среднее значение 7,2 с При усилении 1,0: от 6,1 до 6,9 с; среднее значение 6,5 с При усилении 2,0: от 5,9 до 6,7 с; среднее значение 6,3 с Желудочковая тахикардия размах 2 мВ(размах), 195 уд./мин При усилении 0,5: от 5,4 до 6,2 с; среднее значение 5,8 с При усилении 1,0: от 5,7 до 6,5 с; среднее значение 6,1 с При усилении 2,0: от 5,3 до 6,1 с; среднее значение 5,7 с Возможности подавления высокого Т-зубца первосходит 1,2 мВ Способ усреднения ЧСС Применяются три различных способа: обычно ЧСС вычисляется усреднением последних 12 интервалов RR; для серий ЖЭ при вычислении ЧСС усредняется до 8 интервалов RR; если каждый из 3 последовательных интервалов RR превышает 1200 мс (то есть частота ниже 50 уд./мин), то при вычислении ЧСС усредняются 4 последних интервала RR. Время отклика измерителя ЧСС при изменении ЧСС При изменении ЧСС от 80 до 120 уд./мин: Диапазон: от 6,4 до 7,2 с; среднее значение: 6,8 с При изменении ЧСС от 80 до 40 уд./мин: Диапазон: от 5,6 до 6,4 с; среднее значение: 6,0 с Точность измерения ЧСС и ответ на нарушения ритма Желудочковая бигеминия: 80 уд./мин Медленная альтернирующая желудочковая бигеминия: 60 уд./мин Быстрая альтернирующая желудочковая бигеминия: 120 уд./мин Двунаправленные систолы: 90 уд./мин Количество отведений ЭКГ 3, 5, 12, 12 реконструированных отведений при помощи векторографии Измерение ST Во всех отведениях ЭКГ плюс измерение индекса ST Представление ST в виде карты по всем 12 отведением с отображением динамики изменений Наличие Рабочие характеристики при измерении параметров дыхания Частота дыхания Диапазон Взрослые и дети: от 0 до 120 уд./минНоворожденные: от 0 до 170 уд./мин Погрешность При величине от 0 до 120 уд./мин: ±1 уд./мин; При величине от 120 до 170 уд./мин: ±2 уд./мин. Разрешение 1 уд./мин Ширина полосы От 0,3 до 2,5 Гц (–6 дБ) Шумы Меньше 25 МL(среднеквадратическое значение) относительно входа Рабочие характеристики при измерении SpO2 SpO2 Диапазон от 0 до 100 % Погрешность (SD= среднеквадратическое отклонение) Не более 3% Разрешение 1% Пульс Диапазон От 30 до 300 уд./мин Погрешность ±2% Разрешение 1 уд./мин Датчики Диапазон длин волны: от 500 до 1000 нм Энергия излучаемого света: менее 15 мВт Диапазон калибровки пульсооксиметра От 70 до 100 % Рабочие характеристики при неинвазивном измерении артериального давления Диапазоны измерений Систолическое Взрослые: от 30 до 270 мм рт. ст. (от 4 до 36 кПа) Дети:от 30 до 180 мм рт. ст. (от 4 до 24 кПа) Новорожденные:от 30 до 130 мм рт. ст. (от 4 до 17 кПа) Диастолическое Взрослые: от 10 до 245 мм рт. ст. (от 1,5 до 32 кПа) Дети: от 10 до 150 мм рт. ст. (от 1,5 до 20 кПа) Новорожденные: от 10 до 100 мм рт. ст. (от 1,5 до 13 кПа) Среднее Взрослые: от 20 до 255 мм рт. ст. (от 2,5 до 34 кПа) Дети: от 20 до 160 мм рт. ст. (от 2,5 до 21 кПа) Новорожденные: от 20 до 120 мм рт. ст. (от 2,5 до 16 кПа) Погрешность Максимальное стандартное отклонение: 8 мм рт. ст. (1,1 кПа) Максимальная средняя погрешность: ±5 мм рт. ст. (±0,7 кПа) Диапазон измерения ЧСС От 40 до 300 уд./мин Время измерения Типичное при ЧСС > 60 уд./мин: Автоматический/ручной: 30 с (взрослые)25 с (новорожденные) Режим СТАТ: 20 с Максимальное время: 180 с (взрослые и дети) 90 с (новорожденные) Время надувания манжеты Обычная манжета для взрослых: менее 10 с Обычная манжета для новорожденных: менее 2 с Первоначальное давление надувания манжеты Взрослые:165 ±15 мм рт. ст. Дети:130 ±15 мм рт. ст. Новорожденные:100 ±15 мм рт. ст. Период повторения в автоматическом режиме 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60 или 120 минут Время цикла в режиме СТАТ 5 мин Нагнетание в венепунктурном режиме Наличие Взрослые От 20 до 120 мм рт. ст. (от 3 до 16 кПа) Дети От 20 до 80 мм рт. ст. (от 3 до 11 кПа) Новорожденные От 20 до 50 мм рт. ст. (от 3 до 7 кПа) Автоматическое сдувание манжеты Наличие Взрослые и дети 170 с Новорожденные 85 с Рабочие характеристики при инвазивном измерении давления Диапазон измерений От –40 до 360 мм рт. ст. Частота пульса Диапазон От 25 до 350 уд./мин Погрешность ±1 % от полного диапазона Разрешение 1 уд./мин Чувствительность на входе Чувствительность 5 мкВ/В/мм рт. ст. (37,5 мкВ/В/кПа) Диапазон настройки ±10 % Датчик Импеданс нагрузки: от 200 до 2000L(резистивный). Выходной импеданс:менее 3000L(резистивный) Частотная характеристика От постоянного тока до 12,5 Гц или 40 Гц Настройка нуля Диапазон ±200 мм рт. ст. (±26 кПа) Погрешность ±1 мм рт. ст. (±0,1 кПа) Дрейф Менее чем 0,1 мм рт. ст./°C (0,013 кПа/°C) Погрешность усиления Погрешность ±1% Дрейф Менее 0,05 %/°C Нелинейность и гистерезис Погрешность менее0,4 % полной шкалы (при калибровке 200 мм рт. ст.) Объемное смещение датчика 0,1 мм3 /100 мм рт. ст. Количество одновременных каналов измерения давления Не менее трех Рабочие характеристики при измерении температуры Температура Диапазон От –1 до 45 oC Разрешение 0.1oC Погрешность ±0.1 oC Константа среднего времени Менее 10 с Количество одновременных каналов измерения температуры Не менее трех Рабочие характеристики прибора при измерении концентрации CO2 в основном потоке CO2 Диапазон От 0 до 150 мм рт. ст. (от 0 до 20,0 кПа) Погрешность После 2-минутного прогрева и калибровки: Для значений от 0 до 40 мм рт. ст.: ±2 мм рт. ст. (±0,29 кПа)Для значений от 40 до 76 мм рт. ст.: ±5,5 % от величины показания Разрешение Численные данные: 1,0 мм рт. ст. (0,1 кПа)Кривая: 0,1 мм рт. ст. (0,01 кПа) Стабильность ±0,8 мм рт. ст. за 7Gдневный период ЧДДП (awRR) Диапазон От 0 до 150 вдох/мин Диапазон От 0 до 150 вдох/мин Погрешность ±2 вдох/мин Время разогрева 2 минуты с подключенным датчиком CO2, чтобы обеспечить максимальную точность. Время реакции Менее 60 мс (для шагов от 10 % до 90 %) Рабочие характеристики при измерениях СВ и непрерывном измерении СВ Количество возможных методов измерения СВ Не менее 4-х Поддержка одним модулем СВ непрерывным методом и методом термодилюции Наличие СВ (правые отделы сердца) Диапазон От 0,1 до 20,0 л/мин Погрешность Характеристики прибора (электрические): +3% или 0,1 л/мин Характеристики системы: +5 % или 0,2 л/мин Воспроизводимость Характеристики прибора (электрические): +2 % или 0,1 л/мин Характеристики системы: +3 % или 0,1 л/мин СВ (транспульмональный) Диапазон От 0,1 до 25,0 л/мин Погрешность Характеристики прибора (электрические):+4 % или 0,15 л/мин Характеристики системы:+5 % или 0,2 л/мин Воспроизводимость Характеристики прибора (электрические):+2 % или 0,1 л/мин Характеристики системы:+3 % или 0,1 л/мин ЭВЛЖ (EVLW) Диапазон От 10 до 5 000 мл Среднеквадратическое отклонение 10 % или 1 мл/кг ИВГОК (ITBV) Диапазон От 50 до 6 000 мл Погрешность +10 % или 30 мл Воспроизводимость +5 % или 20 мл НСВ Диапазон От 0,1 до 25,0 л/мин Среднеквадратическое отклонение 10 % или 0,3 л/мин Обновление экрана Номинально каждые 2 с Температура крови Диапазон От 17,0 до 43 °C Температура вводимого раствора Диапазон От –1 до 30 °Принадлежности (1 комплект) бель пациента ЭКГ на 3 отведения 1 Одноразовые неонатальные электроды 60шт Шланг для подключения манжет неивазивного давления 1 Одноразовые неонатальные манжеты для неинвазивного давления 50 Датчик SPO2 неонатальный многоразовый 1 Накожный температурный датчик, одноразовый 1 Аккумуляторная батарея 2 Кабель питания 1 |
| 35 | Аппарат искусственной вентиляции легких для кардиологического центра (отделения) | Общие требования. Дыхательный аппарат должен применяться как для кратковременной, так и длительной ИВЛ у взрослых и детей весом от 3 кг. Комплектность и описание аппарата. Возможность применения аппарата для транспортной вентиляции внутри больницы. Вес базового блока аппарата – не более 10 кг. Аппарат должен крепиться на устойчивой мобильной транспортной тележке с надежной блокировкой колес. В аппарате должна быть встроенная турбина, обеспечивающая стабильную подачу воздуха под необходимым рабочим давлением, без необходимости подключения аппарата к дополнительному компрессору или центральному источнику медицинского воздуха. Возможность работы аппарата как от источника высокого, так и низкого давления кислорода (поток О2 в пределах 6-15 л/мин). Многоразовый дыхательный контур пациента для взрослых Многоразовый дыхательный контур пациента для детей Держатель дыхательного контура, имеющий не менее 3 колен изгиба. Кислородный шланг длиной не менее 4 м. Встроенная самозаряжающаяся аккумуляторная батарея, обеспечивающая автономную работу вентилятора не менее 3 часов. Возможность установки одновременно не менее 2 аккумуляторных батарей. Мониторинг уровня (степени) зарядки батарей. Память не менее чем на 1000 событий вентиляции (тревоги, изменения параметров и режимов вентиляции и т.д.). Функция ожидания "Stand by", с сохранением предыдущих параметров вентиляции. Наличие в аппарате сенсорного цветного дисплея размером не менее 10 дюймов по диагонали, совмещенного с блоком управления. Возможность регулировки яркости экрана в зависимости от дневного/ночного времени суток. Наличие на входе в аппарат специального HEPA-фильтра для тонкой антибактериальной очистки воздуха. Функция «блокировки экрана» для предотвращения случайных (непреднамеренных) изменений параметров. Режимы вентиляции. SCMV+, A/C, SIPPV – синхронизированная принудительная (объемная) вентиляция. SIMV – синхронизированная перемежающая принудительная вентиляция. PCV (P-CMV) – вентиляция с управляемым давлением. P-SIMV – синхронизированная перемежающая вентиляция с контролем по давлению. BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiVent, BiLevel) - двухфазное положительное давление в дыхательных путях. APRV – вентиляция с «высвобождением» давления SPONT – режим спонтанного дыхания с поддержкой давлением на фоне СРАР. Наличие PS (ASB) – вентиляции с поддержкой давлением, комбинируемой с режимами SIMV, P-SIMV, BIPAP (DuoPAP) и Spont. Apnoe vent (Back up vent) – автоматический переход на управляемую вентиляцию при развитии апное во время спонтанного дыхания с обратным автоматическим возвратом в режим спонтанного дыхания при восстановлении самостоятельного дыхания пациента. Режим автоматического поддержания заданного минутного объема вентиляции (MMV, ASV), основанного на учете динамики состояния легочной механики (податливость, сопротивление) и параметров собственного дыхания больного. Функция автоматической компенсации сопротивления эндотрахеальной (трахеостомической) трубки (TRC, ATC). NIV – неинвазивная вентиляция с поддерживающим давлением NIV-ST – неинвазивная вентиляция с управляемым давлением Режим автоматического поддержания заданного дыхательного объема с минимально возможным пиковым давлением в дыхательных путях (APV, AutoFlow, PRVC, VAPS, SVT, VV+). Устанавливаемые управляемые параметры. Время вдоха в пределах не менее 0.1 – 10 сек. Возможность регулировки максимального времени вдоха (Timax) в режиме неинвазивной вентиляции Концентрация кислорода на вдохе 21 – 100%. Инспираторный пиковый поток в пределах не менее 1 – 240 л/мин (может устанавливаться аппаратом автоматически). Управляемое давление Pcontrol в пределах не менее 3 – 60 mbar сверх РЕЕР. Инспираторное давление (Phigh) в режиме BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiLevel, BiVent) в пределах не менее 0 - 60 mbar. Инспираторное время (Thigh) в режиме BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiLevel, BiVent) в пределах не менее 0.1 - 40 секунд. Экспираторное время (Tlow) в режиме BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiLevel, BiVent) в пределах не менее 0.2 - 40 секунд. Дыхательный объем в пределах не менее 20– 2000 мл. Возможность предустановки величины дыхательного объема в мл/кг идеального веса. ПДКВ (РЕЕР)/СРАР в пределах не менее 0 – 35 mbar. Чувствительность потокового триггера в пределах не менее 1 – 20 л/мин Чувствительность экспираторного триггера в режиме с поддержкой давлением в пределах не менее 5 - 80% от пикового инспираторного потока. Возможность регулировки скорости нарастания давления (Pramp, Flow Acceleration, Rise Time) Поддерживающее давление в пределах не менее 0 – 60 mbar сверх РЕЕР I:E – от 1:9 до 4:1. Частота управляемой вентиляции в пределах не менее 1 – 150/мин. Базовый поток (bias flow) в пределах 4 – 30 л/мин., или автоматическая установка базового потока аппаратом в зависимости от уровня потокового триггера. Экстренная подача 100% кислорода. Время апное в пределах не менее 10 – 60 сек. Ручное управление аппаратным дыханием (“Manual”). Возможность управления параметрами вентиляции как через вращающийся регулятор, так и через дотрагивание до поверхности экрана (система touch screen). Мониторируемые параметры на экране дыхательного мониторинга Цветной экран дыхательного мониторинга размером не менее 10 дюймов по диагонали. Волновые формы в реальном времени: давление в дыхательных путях, поток, дыхательный объем. Возможность одновременного отображения на экране не менее двух волн. 3 вида дыхательных петель: объем-давление, объем-поток, давление-поток. Реальные давления в дыхательных путях: пиковое, среднее, плато, РЕЕР (СРАР). Реальный (выдыхаемый) дыхательный объем (VTE) Подаваемый дыхательный объем (VTI) Реальный минутный объем вентиляции (MV). Минутный объем спонтанного дыхания (MVspont). Объем (степень) утечки из дыхательного контура. Время вдоха. Время выдоха. Соотношение времени вдоха к выдоху (реальное). Общая частота дыхания Частота спонтанного дыхания. Минутный объем спонтанного дыхания. Пиковый инспираторный поток. Пиковый экспираторный поток. Статическая податливость (комплайнс) легких. Инспираторное сопротивление дыхательных путей. АутоПДКВ (autoPEEP). Временная константа выдоха. Окклюзионное давление Р0.1 Индекс частого поверхностного дыхания (RSB, f/VTE). Процент спонтанных дыханий в общем количестве дыхательных циклов (%spont). Реальная концентрация кислорода на вдохе. Тренды всех параметров дыхательного мониторинга с периодом отображения за последние 1, 12, 24 часа вентиляции. Визуальное отображение состояния легочной механики в виде изображения картины легких. Изображение (форма) легких должна меняться при изменении податливости легочной ткани или сопротивления дыхательных путей, а также при появлении у пациента спонтанных вдохов. Визуальное (в виде специального экрана) отображение параметров в графическом виде, характеризующих степень респираторнной поддержки пациента и его готовность к «отучению» от ИВЛ. В данном экране должна быть возможность мониторинга следующих показателей: концентрация кислорода, РЕЕР, инспраторное давление, реальный минутный объем, Р0.1, индекс частого поверхностного дыхания, процент спонтанных вдохов в общем количестве дыхательных циклов. Параметры легочной механики должны измеряться и мониторироваться автоматически, непрерывно, во всех режимах вентиляции, без применения инспираторной или экспираторной паузы. Тревожная звуковая и визуальная сигнализация Высокое/низкое пиковое давление в дыхательных путях. Высокий/низкий минутный объем вентиляции. Высокая/низкая частота дыхания, апное. Утрата централизованного электропитания. Низкое давление (подача) кислорода. Высокая/низкая концентрация кислорода на вдохе. Низкий уровень зарядки батарей (во время работы аппарата от аккумуляторных батарей). Неисправность аппарата с указанием кода технической ошибки. Необходимость калибровки потокового датчика. Выход из строя кислородного датчика. Необходимость калибровки кислородного датчика. Высокое сопротивление (обструкция) выдоху. Разгерметизация контура. Высокая утечка Снижение уровня РЕЕР/СРАР Возможность регулировки громкости звуковой тревоги. |

Дата изготовления Товаров должна быть не ранее 2011 г. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220 В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта должен быть не менее 24 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 45 дней с момента официального уведомления конечного получателя. К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр СИ Республики Казахстан, либо поставщик принимает на себя обязательства по внесению товаров в данный реестр к моменту поставки с представлением соответствующих подтверждающих документов. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см, высота 200 см). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.