| Сводный список медицинской техники на 2011 год, организатором закупа которой выступает ТОО "СК-Фармация" |
| --- |
| № лота | Наименование | Кол-во | Цена плановая (тыс.тенге) | Сумма плановая (тыс.тенге) | Место поставки | Условия поставки | Срок поставки |
| 1 | Видеоэндоскопический комплекс для проведения общехирургических вмешательств в комплекте | 1 | 32726200 | 32726200 | КГКП «Аксуская центральная больница» управления здравоохранения Павлодарской области, г. Аксу, ул. Камзина,53 | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 2 | Видеоэндоскопический комплекс для проведения артроскопических операций | 1 | 21984188 | 21984188 | КГКП «Областной центр травматологии и ортопедии им. Проф. Х.Ж. Макажанова» Управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, ул. С.Сейфуллина, 13 | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 3 | Аппарат рентгеновский хирургический передвижной | 1 | 13500000 | 13500000 | КГКП «Павлодарская областная детская больница» Управления здравоохранения Павлодарской области, г. Павлодар, ул. 2-я Южная, 51 | DDP пункт назначения | 120 дней |
| 4 | Система ультразвуковая диагностическая портативная | 1 | 7977500 | 7977500 | КГКП «Областной онкологический диспансер» Управления здравоохранения Карагандинской области, г. Караганда, ул. Кривогуза, д.189 | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 5 | Анализатор | 2 | 6666000 | 13332000 | КГКП «Центральная районная больница Жуалынского района Управления здравоохранения Жамбылской области», Жамбылская область, Жуалынский район, с.Б.Момышулы, ул.Больничная, 1 КГП на ПХВ «Центр матери и ребенка» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, г. Усть-Каменогорск, ул. Утепова 35 и 37 | DDP пункт назначения | 60 дней |
| 6 | Установка анестезии | 3 | 9341000 | 28023000 | ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управления здравоохранения Актюбинской области», г. Актобе, ул. Пацаева, 7 | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 7 | Наркозно-дыхательный аппарат -рабочее место анестезиолога в комплекте | 2 | 13769000 | 27538000 | КГКП «Атырауский областной онкологический диспансер» Управления здравоохранения Атырауской области, г. Атырау, ул. Владимирского, 2 ГККП «Городская больница г.Капчагай», Алматинская область, г.Капшагай, 5 микро-район, дом 5 «а» | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 8 | Установка анестезии | 1 | 15000000 | 15000000 | КГКП «Больница скорой медицинской помощи г. Павлодар» Управления здравоохранения Павлодарской области, г. Павлодар, Хромзавод, проезд 7, дом 4 | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 9 | Аппарат рентгеновский мобильный в комплекте | 1 | 8516000 | 8516000 | КГКП «Центральная районная больница Жуалынского района Управления здравоохранения Жамбылской области», Жамбылская область, Жуалынский район, с.Б.Момышулы, ул. Больничная, 1 | DDP пункт назначения | 60 дней |
| 10 | Анализатор автоматизированный гематологический в комплекте | 1 | 5313000 | 5313000 | КГП на ПХВ «Городская детская больница Управления здравоохранения Жамбылской области», г. Тараз, ул. Ленина, 99 | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 11 | Система неинвазивной вентиляции легких у новорожденных в комплекте с принадлежностями | 3 | 9719000 | 29157000 | ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр» Управления здравоохранения Мангистауской области, г. Актау, 24 микрорайон, больничный городок № 2. | DDP пункт назначения | 120 дней |
| 12 | Система ультразвуковая диагностическая | 1 | 25000000 | 25000000 | КГП на ПХВ «Усть-Каменогорская городская больница № 1» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, д. 18 | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 13 | Электроэнцефалограф | 1 | 11514750 | 11514750 | КГКП «Экибастузская городская больница» управления здравоохранения Павлодарской области, г. Экибастуз, ул. Торайгырова, 32 | DDP пункт назначения | 120 дней |
| 14 | Инкубатор для новорожденных в комплекте | 2 | 6459000 | 12918000 | ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр» Управления здравоохранения Мангистауской области, г. Актау, 24 микрорайон, больничный городок № 2 | DDP пункт назначения | 100 дней |
| 15 | Сканер ультразвуковой диагностический | 1 | 20000000 | 20000000 | КГП на ПХВ «Усть-Каменогорская городс-кая больница № 1» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, д. 18 | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 16 | Аппарат ультразвуковой диагностический | 1 | 14922500 | 14922500 | КГКП «Экибастузская городская больница» управления здравоохранения Павлодарской области, Павлодарская область, г. Экибастуз, ул. Торайгырова, 32 | DDP пункт назначения | 60 дней |
| 17 | Вентилятор для интенсивной терапии новорожденных | 1 | 10262000 | 10262000 | ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр» Управления здравоохранения Мангистауской области, г. Актау, 24 микрорайон, больничный городок № 2. | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 18 | Аппарат ультразвуковой диагностический | 1 | 24105000 | 24105000 | ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр» Управления здравоохранения Мангистауской области, г. Актау, 24 микрорайон, больничный городок № 2. | DDP пункт назначения | 80 дней |
| 19 | Аппарат ультразвуковой диагностический | 1 | 17651300 | 17651300 | ГККП "Городская больница г.Капшагай", Алматинская область, г.Капшагай, 5 микрорайон, дом 5а | DDP пункт назначения | 45 дней |
| 20 | Аппарат ультразвуковой диагностический | 1 | 18000000 | 18000000 | ГКП "Центральная районная больница Илийского района" Управления здравоохранения Алматинской области, Алматинская область, Илийский район, п.Отеген батыра, ул.Титова, 30 | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 21 | Видеоэндоскопический комплекс для проведения артроскопических операций в комплекте | 1 | 33786663 | 33786663 | ГКП «Городская клиническая больница №7» на ПХВ управления здраоохранения г. Алматы, г. Алматы, мкр. Калкаман,20 | DDP пункт назначения | 80 дней |
| 22 | Наркозно-дыхательный аппарат – рабочее место анестезиолога в комплекте | 1 | 14068000 | 14068000 | ГККП «Областная детская больница г.Талдыкорган» Управления здравоохранения Алматинской области, г.Талдыкорган, ул.Ескельди Би, 285 | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 23 | Система цифровой ультразвуковой диагностики | 1 | 16700000 | 16700000 | КГКП «Городской клинический родильный дом г.Семей» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Утепбаева, 57 | DDP пункт назначения | 70 дней |
| 24 | Электроэнцефалограф | 1 | 6845000 | 6845000 | ГККП «Областная детская больница управления здравоохранения Южно-Казахстанской области», г. Шымкент, мкр Нурсат, б/н (без номера) | DDP пункт назначения | 120 дней |
| 25 | Вентилятор для интенсивной терапии новорожденных | 1 | 8400000 | 8400000 | ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управления здравоохранения Актюбинской области», г. Актобе, ул. Пацаева, 7 | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 26 | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный | 1 | 5500000 | 5500000 | КГКП «Городской клинический родильный дом г. Семей» Восточно-Казахстанской области, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Утепбаева, 57 | DDP пункт назначения | 120 дней |
| 27 | Стойка эндовидеохирургическая | 1 | 14892465 | 14892465 | КГП на ПХВ «Тайыншинская центральная районная больница» Северо-Казахстанской области, Северо – Казахстанская область, г. Тайынша, ул. Крыжановского, 72 | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 28 | Стойка эндовидеохирургическая | 1 | 26971760 | 26971760 | КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №1» Управления здравоохранения Павлодарской области, г. Павлодар, ул. Ломова 49 | DDP пункт назначения | 90 дней |

| № лота | Наименование | Параметры технических характеристик (технические спецификации) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Видеоэндоскопический комплекс для проведения общехирургических вмешательств в комплекте | Предназначен для выполнения диагностических и операционных, плановых и экстренных вмешательств в лапароскопической хирургии, гинекологии и урологии, в частности: диагностическая лапароскопия, холицистэктомия, аппендэктомия, герниопластика, фундопликация, внематочная беременность, кисты яичников, эндометриоз, ампутация, экстирпация матки, миомэктомия, диагностическая и операционная цистоскопия, уретротомия, ТУР, уретероноскопия, перкутанная нефроскопия и пр. Электрическая сеть 220В, мощность 2,5 кВт, Габариты комплекса: 730мм x 1470мм x 716мм (Ш x В x Г). Комплектация: - Источник света ксеноновый, тип лампы: 175 W XENON, рабочее напряжение: 100-125/220-240 В, 50/60 Гц, включая: сетевой шнур - 1шт. - Волоконнооптический световод, диам. 4.8 мм, длина 250 см - 1шт. - Волоконнооптический световод, диам. 3.5 мм, длина 230 см - 1шт. - Камера: - блок управления камерой, цветовая система PAL/NTSC, рабочее напряжение 100-240 В, 50/60 Гц, со встроенным модулем обработки изображения блок управления камерой, сетевой кабель, соединительный кабель BNC, длина 180 см, соединительный кабель S-VHS (Y/C), длина 180 см, соединительных кабеля для подключения видеопринтеров, клавиатура, кабель DV, 500 см, 6 pin - 4 pin -1шт. – головка камеры : одночиповая головка камеры с двумя программируемыми кнопками, цветовая система PAL, с интегрированным парфокальным зумом f = 25 - 50 mm (2x) - 1шт. - Монитор: 19", аллюминиевый герметичный корпус для влажной дезинфекции, разрешение: 1280 x 1024 Видео входы: DVI, VGA, S-Video, Composite Video. Видео выходы: DVI, S-Video, Composite. Управление сенсорное через круговой слайдер. Включая: Блок питания DVI-D кабель, BNC/BNC кабель, Держатель монитора, с встроенным кабельным каналом - 1шт. - Высокочастотный хирургический аппарат: напряжение 230 в, 50/60 Гц, ВЧ-разъемы: биполяр стандарт, биполяр многофункциональный монополяр 3-пин, гнездо нейтрального электрода 6,3 мм. Состоит из: ВЧ-хирургический аппарат с SCB, сетевой кабель, соединительный кабель SCB, длина 100 см -1шт. - Двойная педаль для ВЧ генераторов - 1шт. - Соединительный шнур для одноразовых нейтральных электродов, длина 500 см- 2шт. - Нейтральный электрод, одноразовый, контактная поверхность разделена на 2 части, площадь = 169 кв.см, 50 шт/упак., без соединительного шнура - 4шт. - Монополярный ВЧ шнур с переходником 5 мм для аппаратов, длина 300 см - 1шт. - Биполярный ВЧ шнур для коагуляторов, длина 300 см- 1шт. - Электронный Эндофлятор: с SCB, рабочее напряжение 100-240 В пер.тока, 50/60 Гц, в комплект входит:электронный эндофлятор, сетевой кабель, набор силиконовых трубок, стерилизуемые, универсальный ключ, соединительный кабель SCB, стерильный фильтр, 10 шт,/уп.-1шт. - Шланг низкого давления, для подключения к центральной разводке СО2 газа, длина 300 см- 1шт. - Электромеханический морцеллятор: Моторная система, с SCB, используется с морцеллятором, рабочее напряжение: 100-240 В пер. тока, 50/60 Гц, состоящая из: сетевой шнур, прибор, двойная педаль, соединительный кабель SCB -1шт Морцеллятор, диаметр ножа 15 мм, для лапароскопических манипуляций, для использования с моторной системой. - 1шт Состоит из: 1x мотор с полым валом, 1x обтуратор, тупоконечный 15mm ø, 1x канюля троакара скошенная, 15mm ø, 1x рукоятка, лапароскопическая, 1x нож, лапароскопический 15mm ø, 1x защитный колпачок15mm ø, 1x клапан мотора 15mm ø, 1x набор уплотнительных колпачков, одноразовых, 10 шт/уп., 1x Пулевые щипцы, диаметр 15mm, 1x Набор ограничителей, 5 шт/уп.- 1шт - Передвижная стойка- 1шт, состоит из: базовая тележка на 4-х антистатических роликах, 2 из которых с фиксаторами, с 2-мя зафиксированными полками, с 1 ящиком, оснащенным замком, с одним наборами фиксаторов для приборов, с встроенным каналом для шнуров и одним держателем камеры; блок питания с панелью из 12 розеток и из 12 розеток для заземления. Размеры стойки: (шхвхг) 700мм х 1420мм х 686мм Размер полок: 630 х 480 мм (Ш x Г) Диаметр роликов: 125мм - 1шт. - Оптика прямого видения 0°, крупноформатная, диам. 10 мм, длина 31 cм, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. Цветовой код: зеленый -1шт. - Оптика передне-бокового видения 30°, крупноформатная, диам. 10 мм, длина 31 cм, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. Цветовой код: красный -1шт. - Игла, для пневмоперитонеума, с пружинящим тупым стилетом, с замком ЛЮЕР, длина 13 см - 2шт. - Игла Вереша: троакар, размер 11 мм, цветовой код: зеленый, состоящий из: троакар конический канюля без клапана, с краном для инсуффляции, длина 10.5 см многофункциональный клапан, размер 11 мм - 2шт - Троакар: металлический троакар, размер 11 мм, состоящий из: троакар конический канюля с силиконовым лепестковым клапаном, с краном для инсуффляции и резьбой, длина 10.5 см - 3шт. - Троакар: металлический троакар, размер 6 мм, цветовой код: черный, состоящий из: троакар конический канюля с резьбой, с силиконовым лепестковым клапаном, длина 10.5 см - 3шт. - Троакар: троакар, размер 6 мм, цветовой код: черный, состоящий из: троакар пирамидальный канюля без клапана, с краном для инсуффляции, длина 10.5 см многофункциональный клапан, размер 6 мм -3шт. - Троакар: переходник накидной с креплением к клапану трокара, 11/5 мм -1шт. - Троакар: редукционная гильза, многоразовая, диаметр инструментов 5 мм, внешний диаметр троакарной гильзой 11 мм, цветовой код: зеленый - 1шт. - Щипцы: щипцы для препарирования и захватывания, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, атравматические, окончатые, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка с отключаемым фиксатором внешняя трубка, изолированная, с переходником для чистки рабочая вставка-щипцы - 1шт. - Щипцы: разборные щипцы для препарирования и захватывания, поворотные, размер 5 мм, длина 36 см, с соединением для монополярной коагуляции, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка с отключаемым фиксатором внешняя трубка, изолированная, с переходником для чистки рабочая вставка-щипцы - 1шт. - Щипцы: разборные щипцы для препарирования и захватывания, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, усиленные, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка с отключаемым фиксатором внешняя трубка, изолированная, с переходником для чистки рабочая вставка-щипцы - 1шт. - Щипцы: разборные захватывающие щипцы, поворотные, с с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, окончатыми браншами, загнутые, с одной подвижной браншей, состоящие из: пластмассовая рукоятка с отключаемым фиксатором внешняя трубка, изолированная, с переходником для чистки рабочая вставка-щипцы- 1шт. - Ножницы: разборные ножницы по, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, c загнутыми лезвиями, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без фиксатора внешняя трубка, изолированная рабочая вставка-ножницы - 1шт - Электрод : Коагулирующий и диссекционный электрод, L-образный, размер 5 мм, длина 36 см - 2шт. - Электрод: Коагулирующий и диссекционный электрод, тупой шпатель, размер 5 мм, длина 36 см - 2шт. - Иглодержатель: Макро-иглодержатель, эргономическая пистолетная рукоятка с фиксатором, фиксатор размыкается с левой стороны, прямые бранши, внеш. диам. 5 мм, длина 33 см - 1шт. - Иглодержатель: Макро-иглодержатель, эргономическая пистолетная рукоятка с фиксатором, фиксатор размыкается с левой стороны, бранши загнуты вправо, внеш. диам. 5 мм, длина 33 см - 1шт. - Щипцы: щипцы для захвата, поворотные, с соединением для биполярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с особенно тонкими атравматическими зубцами , с окончатыми браншами, ,с двумя подвижными браншами, состоят из: кольцевая рукоятка, внешняя трубка, вставка-щипцы - 1шт. - Ножницы: ножницы, поворотные, с соединением для биполярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, прямые бранши, для резания сосудов и ткани, с одной подвижной браншей, состоят из: кольцевая рукоятка, внешняя трубка, вставка - 1шт. - Щипцы: Щипцы для диссекции и захватывания, поворотные, с соединением для биполярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с двумя открывающимися браншами, состоят из: кольцевая рукоятка, внешняя трубка, вставка-щипцы - 1шт. - Устройство для вдевания нити: Шовный инструмент, для подкожного закрытия фасции разрезов троакара, размер 2,8 мм, длина 17 см - 1шт. - Клипаппликатор: Аппликатор для лигатурных клипс (средне-больших), разборный, поворотный, с фиксатором для фиксирования браншей, состоящий из: металлическая рукоятка, с фиксатором, металлическая внешня трубка рабочая вставка-щипцы - 1шт. - Щипцы: разборные щипцы для препарирования и захватывания, поворотные, для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, длинные, с 2-мя подвижными браншами,состоящие из:пластмассовая рукоятка, без фиксатора внешняя трубка, изолированная рабочая вставка-щипцы - 1шт. - Щипцы: разборные диссекционные щипцы, поворотные, размер 5 мм, длина 36 см, с соединением для монополярной коагуляции, загнутые вправо, с 2-мя подвижными браншами,состоящие из:ластмассовая рукоятка, без фиксатора внешняя трубка, изолированная рабочая вставка-щипцы - 1шт. - Щипцы: разборные захватывающие лапчатые щипцы, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с зубцами 2 х 3, с одной подвижной браншей,состоящие из:пластмассовая рукоятка с отключаемым фиксатором внешняя трубка, изолированная, с переходником для чистки рабочая вставка-щипцы - 1шт. - Щипцы: разборные захватывающие щипцы, поворотные, размер 5 мм, длина 36 см, с зубцами 2 х 4, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из:металлическая рукоятка, с хирургическим фиксатором внешняя трубка, изолированная рабочая вставка-щипцы - 1шт. - Щипцы: разборные захватывающие щипцы, для ткани, поворотные, размер 10 мм, длина 36 см, с 2-мя подвижными браншами,состоящие из:металлическая рукоятка, с фиксатором внешняя трубка, изолированная рабочая вставка-щипцы -1шт. - Зажим: Почечный зажим, для отделения почки и предотвращения кровотечения, размер 10 мм , длина 29 см, состоящий из: рукоятка с фиксатором, внешний тубус, петля - 1шт. - Электрод: Электрод-петля, 5 мм, длина 30 см, состоящая из: рукоятка, с соединителем для монополярной коагуляции, внешний тубус, изолированный, размер 5 мм, длина 30 см, запасная петля, для одноразового использования только, для применения с рукояткой и внешним тубусом - 1шт. - Электрод: Запасная петля, большая, размер 200 x 150 мм, для одноразового применения, используется с рукояткой и внешним тубусом -5шт. - Ножницы: разборные ножницы, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, зубчатые, ложкообразные, длина бранш 17 мм, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из:пластмассовая рукоятка, без фиксаторавнешняя трубка, изолированная рабочая вставка-ножницы - 1шт. - Ножницы: разборные ножницы, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, зубчатые, тонкие, с одной подвижной браншей, состоящие из:пластмассовая рукоятка, без фиксатора внешняя трубка, изолированная рабочая вставка-ножницы - 1шт. - Телескопический мостик: Телескопический мостик с каналом для инструментов 5 Шр. -1шт. - Тубус уретротома, 21 Шр., с каналом для бужей и 2-мя переходниками с замком LUER - 1шт. - Обтюратор для тубуса уретротома 21 Шр.-1шт. - Тубус: Дополнительный тубус, полукруглый, для введения баллонного катетера, используется с тубусом уретротома- 1шт. - Тубус: Дополнительный тубус для постоянного орошения, для тубуса уретротома- 1шт. - Нож, прямой (не для использования с ВЧ напряжением) - 3шт. - Нож, круглый (не для использования с ВЧ напряжением) - 3шт. - Нож, прямой, волнообразный (не для использования с ВЧ напряжением) - 3шт. - Нож крючкообразный (не для использования с ВЧ напряжением)- 3шт. - Оптика 12°, крупноформатная, диаметр 4 мм, длина 30 см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. Цветовой код: черный -1шт. - Рабочий элемент монополярный(также используется с оптическим уретротомом), двигается с помощью пружины, опора большого пальца подвижна, в нерабочей позиции электрод находится внутри тубуса.-1шт. - Режущая петля, угловая, 24 Шр., цветовой код: желтый -12шт - Коагуляционный электрод, остроконечный, 24 Шр, цветовой код: желтый -6шт. - Роликовый электрод, диам. 5 мм, 24 Шр., цветовой код: желтый -6шт. - Электрод: Коагуляционный электрод-шарик, диам. 5 мм, 24 Шр., цветовой код: желтый- 6шт. -Режущая петля, 0.8 мм, 24 Шр., цветовой код: желтый- 6шт - Контейнер : Пенал для стерилизации и хранения электродов, петель, кюреток, ножей -2шт. - Монополярный ВЧ шнур с переходником 5 мм, для аппаратов длина 300 см -1шт. - Тубус резектоскопа-2шт, включая соединительную трубку для постоянного орошения, 26 Шр., со скошенным наконечником, внутренний тубус с керамической изоляцией, с быстросъемным замком, для использования с рабочим элементом резектоскопа. Цветовой код: желтый -2шт. - Обтюратор: Оптический обтюратор, для тубусов резектоскопов 24/26 Шр.1шт - Шнур Биполярный шнур для резектоскопа, длина 5 м, с разъемом Bi-MF 1шт - Рабочий элемент резектоскопа, биполярный, Двигается с помощью пружины. В нерабочем положении электрод находится внутри тубуса.-1шт. - Стандартный обтюратор, для тубусов резектоскопа, 24/26 Шр., цветовой код: желтый -1шт. - Режущая петля, биполярная, 24/26 Fr , большая, цветовой код : желтый, для использования с оптикой -12шт. - Режущая петля, биполярная, малая, 24 Шр., цветовой код желтый, для использования с оптикой -6шт. - Коагуляционный электрод, биполярный, шарик, 24 Шр., для использования с оптикой цветовой код: желтый -6шт. - Уретерореноскоп: 6°, 9,5 Шр, конический, ступенчатый - 9.5-13.5 Шр., длина 43 cм, автоклавируемый, с расположенным под углом окуляром, со встроенным стекловолоконным световодом, двумя боковыми каналами для промывания и одним рабочим каналом 6 Шр. для инструментов размером 5 Шр. В комплект поставки входят:1-канальный адаптер уплотнители корзина-решето -1шт - Инструментальный порт, 2-канальный, с системой уплотнения и быстро размыкающимся замком -1шт. - Адаптер для чистки для инструментальных портов -1шт. - Щипцы: Захватывающие щипцы для камней, с 2-мя подвижными браншами, 5 Шр., жесткие, длина 60 см, цветовой код: красный - 1шт. - Щипцы: Захватывающие щипцы, с длинными браншами для "каменной дорожки", с 2-мя подвижными браншами, 5 Шр., жесткие, длина 60 см, цветовой код: красный -1шт. - Катетер: Баллонный катетер, стерильный, одноразовый, 3 Шр., 2 шт./упак. 2шт - Корзинчатый захват для камней, размер 5 Шр., длина 60 cм, включает: 1x трех-кольцевая рукоятка 3x корзинка 3x спираль -2шт. - Струна-проводник с шарообразным наконечником, 3 Шр., стерильная , 10 шт./упак. -2шт. - Шприц по, 150 мл с адаптером для катетера - 1шт. - Эвакуатор - 1шт. - Зажим меатуса - 1шт. - Расширитель меатуса, ступенчатый, 15 - 30 Шр. - 1шт. - Мандрен для введения катетеров - 1шт. - Аквапуратор: Прибор для отсасывания и промывания, рабочее напряжение: 100/120/230/240 В, 50/60 Гц, в комплект входит: Приборсетевой кабель пакет для отсасывания - 1шт Банка отсоса, 1.5 л - 1шт Крышка для банки отсоса, 1, 5 и 5 литровой, стерилизуемая - 1шт Бутыль для промывающего раствора, 1 л, стерилизуемая - 1шт Крышка бутыли, стерилизуемая, для бутыли, 1 л, стерилизуемая, и бутылей со стерильным раствором 1 л / 1.5 л, стерильных - 1шт Держатель бутыли отсоса, 1.5 л - 2шт Набор силиконовых отсасывающих трубок, стерилизуемых. Две трубки -для соединения аспирационной бутыли объемом 5 л и помпы и аспирационного инструмента с бутылью -1шт Набор силиконовых промывающих трубок, стерилизуемых. Для подсоединения ирригационной бутыли объемом 1 литр и помпы - 1шт Канюля для отсоса/промывания по биполярная, размер 5 мм, длина 36 см, для использования с рукоятками для отсоса и промывания 2шт Бактериальный фильтр для использования с помпой, не стерильно, 10 шт в упаковке – 5 упаковок. - Рукоятка, для отсасывания и промывания, используется с коагуляционными отсасывающими трубками 5 мм и отсасывающими/промывающимии трубками 5 мм, автоклавируемая - 1шт. - Набор силиконовых трубок, автоклавируемый, используется с рукояткой - 2шт. - Пункционная канюля для локализации ренальных конкрементов, включая внутреннюю и внешнюю канюли, 5 шт./упак. – 2упаковки. - Направляющая струна, вводится через канюлю, 2 шт./упак - 2 упаковки. - Расширяющая канюля, диам.3 мм, для введения 2-ой струны, состоящая из внутренней и внешней канюли - 3шт. - Ретрактор: Набор телескопических расширителей, состоящий из 6 расширителей 9, 12, 15, 18, 21 и 24 Шр., с 2-мя жесткими и 2-мя гибкими направляющими1шт - Широкоугольная оптика прямого видения 6 °, длина 25 см, с параллельным окуляром, автоклавируемая, с инструментальным каналом и встроенным стекловолоконным световодом, цветовой код: желто-красный -1шт. - Тубус: Операционный тубус, 26 Шр., для постоянного промывания и отсоса, с LUER-Lock краном, вращаемым , цветовой код: черно-красный-1шт - Полый обтюратор и расширитель фасции, цветовой код: черно-красный -1шт. - Щипцы: Захватывающие щипцы для фрагментов камней и коагул, с окончатыми браншами и U-образной пружинной рукояткой, длина 38 см, цветовой код: красно-черный -1шт. - Захватывающие щипцы для больших камней и фрагментов, с тройными зубчатыми браншами и U-образной пружинной рукояткой, длина 38 см, цветовой код: красно-черный- 1шт. - Захватывающие щипцы для больших камней и фрагментов, с зубчатыми браншами и кольцевой рукояткой, с 2-мя подвижными браншами, длина 38 см, цветовой код: красно-черный -1шт. - Одноразовый фильтр с инсуфляционной трубкой длинной 3 метра для использования со всем инсуфляционным оборудованием с потоком газа до 30 л/мин. Стерильно,10 шт в упаковке.-5упаковок. - Защитная пленка: Одноразовое покрытие для видеокамер. Используется со всеми эндоскопическими видеокамерами. Тип сложения реверсивный. Липкая лента для фиксации. Размеры 13х242 см. Стерильное, 160 шт./уп. -1уп. - Клипсы титановые: Титановые клипсы средне-большие, стерильные, 16 картриджей по 10 клипс, для использования с аппликатором - 1уп. |
| 2 | Видеоэндоскопический комплекс для проведения артроскопических операций | Область применения: Травмотология, ортопедия, эндоскопия. Роликовая артроскопическая помпа с модулем централизованного управления, состоит из: Блок Управления сетевой кабель соединительный кабель SCB 3 набора трубок для промывания, одноразовые, стерильные-1шт. Педаль одинарная, одноступенчатая - 1шт. Набор трубок для артропомпы, многоразовый, стерилизуемый - 2шт. Моторная система, базовая комплектация с модулем централизованного управления SCB, состоит из:блок, сетевой кабель, тройная педаль, соединительный кабель SCB -1шт. Гибридная шейверная рукоятка для использования с шейвером SL, обороты до 7000 об/мин -1шт. Особо острый резак для мениска, многоразовый, стерилизуемый, диам. 4,2 мм, рабочая длина 120 мм -1шт. Особо острый резак для мениска, многоразовый, стерилизуемый, диам. 5,5 мм, рабочая длина 120 мм- 1шт. Боковой резак для мениска, многоразовый, стерилизуемый, диам. 4,2 мм, рабочая длина 120 мм -1шт. Боковой резак для мениска, многоразовый, стерилизуемый, диам. 5,5 мм, рабочая длина 120 мм-1шт. Полнорадиусный резектор, многоразовый, стерилизуемый, диам. 4,2 mm, рабочая длина 120 мм-1шт. Полнорадиусный резектор, многоразовый, стерилизуемый, диам.5,5 мм, рабочая длина 120 мм-1шт. Полнорадиусный резектор, острый, многоразовый, стерилизуемый, диам. 4,2 mm, рабочая длина 120 мм-1шт Особо острый полнорадиусный резектор, многоразовый, стерилизуемый, диаметр 5,5 мм, рабочая длина 120 мм-1шт. Mногофункциональная рукоятка для использования с моторной системой - 1шт. Быстрозажимной патрон для спиц диаметром 1.5-3 мм, для использования с мультифункциональной рукояткой-1шт. Зажимной патрон, без ключа, диам. 0,8-6,5 мм, для использования с моторной системой - 1шт. Насадка для сагитальной пилы, для использования с мультифункциональной рукояткой шейвера и исключительно пильными полотнами - 1шт. Полотно пилы для использования с многофункциональной рукояткой, 10 мм, рабочая длина 50 мм, толщина 0,4 мм, толщина разреза 0,6 мм - 5шт. Полотно пилы для использования с многофункциональной рукояткой, ширина 10 мм, рабочая длина 25 мм, толщина 0,4 мм, толщина разреза 0,6 мм, с ограничителем на 15 мм - 5шт. Сухожильный экстрактор, диаметр 5.5 мм, рабочая длина 30 см -1шт Сухожильный экстрактор, 7 мм, рабочая длина 30 см- 1шт. Открытый сухожильный экстрактор диаметр 7. 5 мм, рабочая длина 30 см, градуированный -1шт. Сухожильный крючок -1шт. Инструмент для измерения длины канала, градуированный, рабочая длина 23 см- 1шт. Шаблон для определения диаметра сухожилия, 6.0 - 6.5- 7.0 – 7.5 – 8.0 – 8.5 - 9.0 – 9.5 – 10.0 - 10.5 мм- 1шт. Направляющее устройство, для корректировки тибиального канала, с концентрическими отверстиями для спицы диаметром 2.4 мм, возможна корректировка от 3-9 мм -1шт. Феморальное направляющее устройство, для передней крестообразной связки, градуированное, офсет 5.5 мм, для канала диаметром 9 мм и 10 мм - 1шт. Тибиальное направляющее устройство для передней крестообразной связки. Наклон канала может быть изменен между 40° и 60° с шагом в 5° -1шт Спица-сверло с ушком, диам. 2.4 мм, длина 38 см, со спиральным сверлом на дистальном конце - 4шт. Спица, диам. 2.4 мм, длина 32 см, пирамидальный наконечник, 10 шт./упак. -2 упаковки. Сверло, диам. 4.5 мм -1шт. Сверло, диам. 5 мм - 1шт. Сверло, диам. 6 мм - 1шт. Сверло, диам. 7 мм - 1шт. Сверло, диам. 8 мм - 1шт. Сверло, диам. 9 мм - 1шт. Сверло, диам. 10 мм - 1шт. Сверло, диам. 11 мм - 1шт. Сверло, диам. 5.5 мм - 1шт. Сверло, диам. 6.5 мм - 1шт. Сверло, диам. 7.5 мм - 1шт. Сверло, диам. 8.5 мм - 1шт. Сверло, диам. 9.5 мм - 1шт. Сверло, диам. 10.5 мм - 1шт. Сухожильная планка, включая бедренный фиксатор - 1шт. Бедренная фиксационная кнопка, стерильная,-10шт Зажим для нити -1шт. Держатель узлов, малый, 1.00 мм х 1.0 мм -1шт. Ключ для тибиальной фиксационной кнопки используется для натяжения трансплантата - 1шт. Устройство для формирования ложа, для тибиальной фиксационной кнопки - 1шт. Тензометр, для измерения и проверки натяжения трансплантата - 1шт. Кнопка: тибиальная фиксационная кнопка для экстракортикальной фиксации трансплантата, стерильная - 1шт. Щильце, для задней крестообразной связки, 1.5 мм х 4.0 мм, раб. длина 20 см -1шт. Рукоятка с фиксатором, используется как транстибиальное направляющее устройство со вставками - 1шт. Вставка, офсет 4 мм -1шт. Вставка, офсет 5 мм-1шт. Вставка, офсет 6 мм, -1шт. Вставка, офсет 7 мм,-1шт. Вставка, офсет 8 мм,- 1шт. Инструмент для взятия губчатого слоя, с экстрактором, T-образная рукоятка, калибрированный, диам. 6 мм -1шт. Инструмент для взятия губчатого слоя, с экстрактором, T-образная рукоятка, калибрированный, диам. 7 мм -1шт. Инструмент для взятия губчатого слоя, с экстрактором, T-образная рукоятка, калибрированный, диам. 8 мм -1шт. Инструмент для взятия губчатого слоя, с экстрактором, T-образная рукоятка, калибрированный, диам. 9 мм -1шт. Отвертка, канюлированная, используется с винтами мегафикс диам. 8-9-10-11 мм- 1шт. Нитиноловый проводник, диам. 1.1 мм, длина 38.5 см -3шт. Нитиноловый проводник, для использования с титановыми интерферентными винтами, диаметр 2.0 мм, длина 35.5 см -3шт. Винт, биоабсорбирующий интерферентый винт, диам. 8 мм, длина 23 мм, стерильный -50. винт, биоабсорбирующий интерферентый винт, диам. 9 мм, длина 23 мм, стерильный – 50. Винт титановый, 8 х 25 мм -5шт. Винт титановый, 8 х 23 мм- 5шт Отвертка, канюлированная, используется со всеми размерами титановых винтов Мегафикс, шестигранная -1шт Нотчер, с тонким лезвием в форме плавника, используется для создания насечки в костном канале, для точной установки и легкого вкручивания винтов, рабочая длина 15 см -1шт. Долото, для создания "костного клина" при хирургии крестообразных связок -1шт. Контейнер: Пластмассовый контейнер для стерилизации и хранения, перфорированный, с прозрачной крышкой и силиконовым матом, двухъярусный, используется с 16 щипцами и 8 инструментами, внешний размер ( ш х г х в ): 520 мм х 250 мм х 145 мм -1шт. Тубус артроскопа с постоянным промыванием, внеш. диам. 6,0 мм, рабочая длина 13,5 см с механизмом защелкой, с двумя кранами, вращающийся, для использования с оптикой 0°, 30°, 45°, 70° и 90°, диаметр соответствует цветовому коду красному, для использования с обтюратором -1шт. Оптика передне-бокового видения 30°, крупноформатная, широкоугольная, диам. 4 мм, длина 18 см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. Цветовой код: красный. -1шт. Выкусыватель режущий насквозь, прямой, ширина разреза 2.7 мм, рабочая длина 13 см - 1шт. Щипцы: разборные захватывающие щипцы, с крючком, диам. 3.5 мм, рабочая длина 13 cм, состоящие из: рукоятка без фиксатора, рабочая вставка - 1шт. Выкусыватель, режущий насквозь, загнутый в тубусе вправо на 30° , ширина разреза 3.4 мм, рабочая длина 13 см, неразборный -1шт. Выкусыватель, загнут в тубусе вверх, рабочая длина 13 см -1шт. |
| 3 | Аппарат рентгеновский хирургический передвижной | Область применения: травмотология, ортопедия, сосудистая хирургия, эндоскопия, урология, радиология, нейрохирургия, пункты первой медицинской помощи, педиатрии, пульмонологии, реаниматологии, общей хирургии. Габариты: (ДхШхВ) 179х78х172см. вес – 293кг. Режимы работы: рентгенография, рентгеноскопия, импульсная флюороскопия, высококонтрастная рентгеноскопия. Режим снижения дозы в период рентгеноскопии. Программа самодиагностики. Наглядное отображение параметров экспозиции и параметров самодиагностики на дисплее. Моторизованное управление ТВ камерой. Автоматическое регулирование яркости и контрастности. Отображение последнего изображения на дисплее. Инверсия изображения. Телевизионная система высокой чёткости. Встроенное программное обеспечение полноценной функциональности. Защита рентгеновской трубки от перегрузки. Система автоматического управления дозой (кВ-мА). Цифровой фильтр шумоподавления. Электропитание: напряжение – 230В±10%, частота – 50/60 Гц, розетка с заземлением. Комплектация: - рентгеновский моноблок с рентген трубками – 1шт: вращающийся анод рентген трубки; скорость вращения анода – 3000 оборотов/мин; размер фокусов – 0,3/06 мм; номинальная мощность анода малый/большой фокус – 5/17 кВт; теплоёмкость анода – 200 kHU; - полипозиционный штатив – 1 шт.: моторизованное перемещение по вертикали – 45см; горизонтальное перемещение – 21 см; угол поворота плеча вокруг горизонтальной оси - + 270º; орбитальное перемещение – 115º; угол поворота вокруг вертикальной оси - ±12º; фокусное расстояние – 92см; глубина – 67 см; - усилитель рентгеновского изображения – 1 шт: номинальный размер входного поля – 9 дюймов; количество входных полей – 3; - диагностические мониторы – 2 шт.: жидкокристаллические мониторы 19 дюймов на передвижной стойке; - приборная стойка (тележка) – 1 шт: передвижная тележка с подставкой под два монитора; - система цифровой обработки изображения – 1шт: параметры преображения - 576×576×8/12 бит; количество сохраняемого изображения – 32; - коллиматор щелевой, круглый, моторизованный – 1 шт.; - отсеивающая решетка – 1 шт.: подвижная, с синхронизацией начала рентген излучения, с режимом парковки; - генератор – 1 шт.: мощность – 5 кВт; диапазон напряжения – 40º/ 120 кВ; диапазон мАс – 1/250 мАс; графия – 75 мА; скопия – 5,5 мА; - принадлежности: многофункциональная ножная педаль для выполнения рентгеноскопии; кассетодержатель для кассеты 24×30; силовой питающий кабель; сигнальный кабель для мониторов; - рентген пленка размер 24х30см – 5 уп (500 шт.). |
| 4 | Система ультразвуковая диагностическая портативная | Портативный ультразвуковой сканер с цветным, энергетическим, направленным энергетическим, тканевым и импульсным допплером, трехмерной реконструкцией в реальном времени. Область применения: абдоминальные исследования, урология и кардиология, поверхностно расположенные органы и исследования сосудов, эндокринология, неотложная и спортивная медицина. Полностью цифровая многоцелевая мобильная ультразвуковая система высокого класса с возможностью автоматического трехмерного сканирования в режиме реального времени с использованием специализированных датчиков Основной блок: Число приемо-передающих цифровых каналов – 17 000 Полностью цифровой преобразователь – 12 бит Динамический диапазон – 5˜170 дБ Глубина визуализации – 2˜30 см Одновременное использование передающих фокусных зон - 8 Динамическая апертура Динамический фильтр Увеличение изображения в режиме реального времени и стоп-кадра – в 8 раз Максимальная частота кадров - 800 кадр/сек Программное обеспечение на русском языке Русифицированная буквенно-цифровая клавиатура Количество одновременно подключаемых датчиков - 1 В–режим: Количество карт серой шкалы - 23 Количество карт псевдоокрашивания - 8 М–режим: Количество карт серой шкалы - 23 Цветной М–режим Анатомический М–режим Импульсно-волновой допплер с отклонением угла: Автоматические расчеты и оконтуривание допплеровского спектра Шкала скоростей - 10 см/с – 20 м/с. PRF - 640–19600 Гц Максимальное отклонение угла сканирования - ±20° Постоянно-волновой допплер с отклонением угла: Цветовое допплеровское картирование по скорости: Энергетический допплер: Направленный энергетический допплер Режим виртуального конвекса Тканевая (вторая) кодированная гармоника Гармоника с фазовой инверсией Недопплеровский режим визуализации кровотока: Режим многолучевого составного сканирования: Количество лучей сканирования -7 Программа автоматической оптимизации изображений в В–режиме Программа автоматической оптимизации изображений в режиме спектрального допплера Программа автоматической оптимизации изображений в режиме ЦДК и энергетического допплера Трехмерная реконструкция в В-режиме Трехмерная реконструкция в режиме ЦДК и энергетического допплера Представление информации в В-режиме, М-режиме, D-режиме, В/В, В/М, В/С, В/С/D, В/P/D Триплексный режим Архивация изображений: Объем жесткого диска – 160 Гб Встроенный DVD-дисковод Количество встроенных USB-портов - 3 Запись статических изображений на CD/DVD в формате jpeg Запись динамических клипов на CD/DVD в формате AVI Настройка и регулировка следующих параметров на ранее сохраненных изображениях: В-режим: усиление, динамический диапазон, подавление, выбор цветовой гаммы и карт псевдоокрашивания, активация М-режима PW-режим: усиление, динамический диапазон, изменение угла, смещение базовой линии, выбор скорости прокрутки, выбор формата отображения, цветовой гаммы и карты псевдоокрашивания Режим кинопетли: активация анатомического М-режима, трехмерная реконструкция на основе динамической последовательности 2D изображений. Измерение в М-режиме Расстояние Скорость Временной интервал Частота сердечных сокращений Измерение в D-режиме Линейная скорость Средняя скорость Временные интервалы Индекс резистентности Пульсационный индекс Градиент давления Степень стеноза Частота сердечных сокращений Автоматический расчет параметров кривых скоростей кровотока Возможность выбора параметров для автоматического расчета гемодинамики Специализированные измерения и вычисления Пакеты расчетов и суммарные заключения для кардиологии Пакеты расчетов и суммарные заключения для ангиологии Программы расчетов для суставной дисплазии Пакеты расчетов и суммарные заключения для исследований почек Видео выход Analog VGA Композитный RGB Характеристика электропитания Напряжение: 220 В / 50 Гц Максимально потребляемая мощность 750 ВА Вес 5,8 кг, размеры: ширина 36. глубина29,5. толщина 7,5 см. Комплектация: - 15-дюймовый монитор: жидкокристаллический. Размер экрана по диагонали – 15дюймов, высокого разрешения, вращающийся и наклоняющийся на свободно перемещающемся кронштейне, экранная матрица - 1024х768 пикселей, количество градаций серого – 256, возможность вертикального перемещения монитора не менее - 150 мм, наклон не менее - +40( – -90( - 1шт. - Панель управления: Многофункциональная клавиатура - 1шт. - Консоль: Bluetooth (возможность объединять в локальные сети любую технику). Wireless LAN (беспроводная локальная вычислительная сеть), USB 2.0 (3 порта) -1шт. - Аккумуляторная батарея: Ионно-литиевая - 1шт. - Датчик конвексный: количество элементов: 128, угол сканирования: 55 градусов, радиус кривизны: 60 мм , диапазон 3,0-7,0 Мгц - 1шт. - Датчик линейный: частота сканирования: 5,0-12,0 Мгц Количество элементов: 192 Ширина сканируемо участка: 44 ммИзменение угла сканирования: ±5, ±10, ±15, ±20 градусов - 1шт. - Ректовагинальный датчик: Частота сканирования: 4,0 – 10,0 МГц -1шт. - Тележка - 1шт. - Принтер черно-белый цифровой: с мгновенной посылкой картинки на принтер с интерфейсом USB2.0 - 1шт. - Источник бесперебойного питания (UPS) 2 кВт. С выпрямителем тока функцией стабилизации напряжения и фильтрации помех аварийного питания-1шт. - Бумага для Ч/белого термопринтера по 5 рулонов в комплекте: бумага выс. плотности печати формата А6, рулон 0,11х20м, 215 снимков - 8 рулонов. - Гель для проведения ультразвуковых исследований: канистра 5 л. – 1 шт. |
| 5 | Анализатор | Автоматический анализатор газов крови, элекролитов, глюкозы и гематокрита. Используется в эскпресс диагностике неотложных состояний для проведения экспресс анализов и постоянного контроля за состоянием критических пациентов. Широко применяется при транспортировке пациентов. Возможно перемещение анализатора в любое отделение больницы. Измерительная система основана на сенсорных кассетах и калибровочных блоках. Измеряемые параметры: pH, pO2, pCO2, cK+, cNa+, cCa2+, cCl-, сGlu, Hct (общее количество 9) Расчетные параметры: сНСО3¯(P), cHCО3¯(P,st), cBase(B), cBase(B,ox), cBase(Ecf), cBase(Ecf,ox), ctCО2(B), ctCО2(P), ctCО2(T), сСа2+(pH=7.40), Anion Gap, Anion Gap (К+), ctО2(B), sО2, ctHb, рО2(А), рО2(а/А), рО2(А-а), RI, mOsm, рН( Т), рО2(Т), рО2(А,Т), рО2(а/А,Т), рО2(А-а,Т), RI(Т) (общее количество 26). Возможность оптимального выбора расходных материалов в зависимости от среднего числа исследований, измерительные кассеты на 50, 100, 200, 300 измерений на 30 дней (а также 300 измерений на 15 дней) Автоматический забор образца. Для введения образца в анализатор используются шприцы и капилляры, объем пробы для измерения всех параметров - 70 мкл, время анализа - 100 сек. Возможность измерения параметров как в цельной крови, так и в других биологических средах (диализат, спинномозговая жидкость и др.) Данные о пациенте можно вводить во время измерений. Результаты отображаются на экране и автоматически сохраняются в базе данных прибора. Встроенный термопринтер автоматически производит распечатку полученных данных, результатов проверки контроля качества и калибровки и может использоваться для печати данных из базы прибора. База данных: пациентов – 500, циклов системы – 500, калибровок по двум точкам – 500, результаты контролей качества в ручную – 500, записи событий – 1500, записи безопасности – 1500, ИД оператора – неограниченно. Возможность использования встроенной системы контроля качества 3+. Предусмотрен встроенный в анализатор сканер штрихового кода для введения данных. Вес 8,5 кг; ручка для переноски Дополнительные условия эксплуатации: Электропитание: Напряжение: 100-240V; 50/60 Hz; 270 VA. Максимальные скачкм напряжения:+-10%. Ток утечки измерен при 230V и 50Hz: Нормальное состояние (с заземлением):<0,005mA Состояние с ошибкой (без заземления):<0,5mA Относительная влажность: 20-80% Предохранители: В блоке принтера один защитный предохранитель: 5х20mm.4Amp. тугоплавкий(T4AL). Главный предохранитель включает 2 защитных предохранителя:5х20mm. 4 Amp. Быстродействующий (T4AН). Type Shurter №0001.2510. Предостережение/предупреждение: Огнеопасно. Замена предохранителей согласно маркировке. Рабочая температура: 15С-32С(59F-90F) Температура хранения-20С-60С(-4F-140F) Поправка высоты: до 3000 м над уровнем моря при нормальном атмосферном давлении 760mmHg. Давление: 450-800 mmHg;60,0-106,7кРа; 0,600-1,067bar; 450-800 torr. Запуск: Холодный запуск : обычно 25 мин. Горячий запуск:5 мин. Показатель стабильности системы – редкие калибровки по двум точкам. Стандартный режим калибровки по двум точкам – 1 раз в 8 часов. Количество необходимых расходных материалов: Блок растворов Измерительная кассета Бумага для принтера Хранение расходных материалов при комнатной температуре. Компьютерное обеспечение: операционная система WindowsXP, процессор 400 МНz ЕТХ, 128 МВ EDO-RAM; записывающий RW-CD-ROM; системная память 1GB. Экран: цветной, сенсорный, подвижный – VGA TFT 800 x 600. Интерфейс соединения с сетью RJ45, возможность передачи протокола данных. Последовательный порт RS232 - используется для соединения с сетью больницы/лаборатории. Порт мыши - коннектор PS/2 используется для подсоединения стандартной мыши (пользователя). Порт внешней клавиатуры - коннектор PS/2 используется для подсоединения внешней клавиатуры (пользователя). Параллельный порт соединения с внешним принтером. Два USB порта. Программное обеспечение (SW) на русском языке. Наличие видео подсказок по обслуживанию анализатора с текстовым сопровождением на русском языке; встроенная программа помощи для устранения неполадок (On Line Help)- русскоязычная. Возможность удалённого контроля за анализатором в режиме реального времени с любого поста. Встроенный источник бесперебойного питания (аккумуляторная батарея) Сопутствующие услуги: пуско-наладочные работы обучение пользователей на рабочем месте - проводят инженера, обученные и сертифицированные компанией производителя. Руководство по эксплуатации на русском и казахском языках. Справочники по анализам газов крови, электролитов, метаболитов и ко-оксиметрии, а также по забору артериальной крови. Блок растворов: необходимо для запуска измерительного блока программы анализатора. Обеспечивает полноценное проведение всей панели измеряемых показателей.-1шт. Измерительный блок: сенсорная кассета 300 измерений, полная панель с контролем качеств 3;: сенсорная кассета для измерения параметров газов крови, электролитов - 1шт. Раствор контроля качества гематокрита и метаболита уровень 1: Ампулы контроля качества для калибровки параметров гематокрита, метаболита для точности отображения вышеуказанных параметров - 1 уп. Раствор контроля качества гематокрита и метаболита уровень 2: Ампулы контроля качества для калибровки параметров гематокрита, метаболита для точности отображения вышеуказанных параметров-1 уп. Раствор контроля качества уровень 1: Ампулы контроля качества для калибровки точности работы анализатора по 3 уровням - 1 уп. Раствор контроля качества уровень 2: Ампулы контроля качества для калибровки точности работы анализатора по 3 уровням - 1 уп. Раствор контроля качества уровень 3: Ампулы контроля качества для калибровки точности работы анализатора по 3 уровням - 1 уп. Капилляры: капилляры гепаринизированные, пластиковые, объем 100 мкл для проведения анализа крови с минимальным объемом образца - 1 уп. Шприц пластиковый с сухим гепарином, объем 2 мл для артериальной крови для аспирации проб - 2 уп. Шприц пластиковый самозаполняющийся для проведения анализа, объем 1,5 мл с сухим гепарином- 1 уп. Капиллярные адаптеры: Адаптеры для капилляров в пробозаборник. Используются для возможности проведения анализа капилляром на пробозаборнике - 1 уп. |
| 6 | Установка анестезии | Аппарат предназначен для введения в наркоз новорожденных, детей и взрослых путем использования средств для ингаляционного наркоза при расходе свежего газа от 0,02 до 12 л/мин, включая низкие потоки, с электроприводным вентилятором, с управляемой центральной процессорной базой, с встроенным дисплеем. Режимы вентиляции легких: Искусственная вентиляция легких с перемежающимся давлением (IPPV); Проводимая вручную (Man.); Самостоятельное дыхание (Spont.), PCV, SIMV, PSV. Поток свежего газа обеспечивается механическими ротаметрами: кислород от 0,05 дo 10.0 л/мин, сжатый воздух от 0.2 до 12 л/мин. Манометр в линии подачи газов от центральной системы. Концентрация кислорода - от 21 дo 100 об. %. (при N2O в качестве газа-переносчика мин. 25 об.%. или 250 мл/мин. При расходе свежего газа ≤250 мл/мин доставляется 100 % O2 (S-ORC). Расход свежего газа - от 0,05 до 18 л/мин объем потока. Подача кислорода с помощью кнопки O2 flush - >20 л/мин. Аварийная подача O2 - от 0 дo 12 л/мин. Ограничение давления Рmax 15-70 см Н2О Дыхательный объем Vt - от 20 дo 1400 мл. Частота вентиляции Freq. - от 4 дo 60/мин. TINSP - от 0,3 дo 4,0 секунд. Соотношение продолжительности вдоха/выдоха - TINSP : TE 1:4-4:1. Пауза между вдохами Tip : Ti - от 0 дo 50 %. PEEP: в режимах IPPV, SIMV от 0 дo 20 см Н2О. Давление на вдохе (P insp) - PEEP + от 5 до 65 см Н2О Tриггер - от 2 дo 15 л/мин. На дисплей выводятся значения следующих параметров: Измерение и вывод на экран следующих параметров вентиляции: инспираторный SpO2, частота дыхания, дыхательный объём, минутный объём, среднее и пиковое давление газа, РЕЕР, поток газа на виртуальных флоуметрах. В виде диаграмм изображаются: объем вдыхаемого воздуха, волюмометр, давление. Дополнительно к этому на дисплей выводятся графики изменения значений параметров в течение времени (тренд), а также журнал регистрации. Мониторинг с помощью регулируемых границ тревоги, которые можно автоматически изменять в зависимости от конкретной ситуации. Контролируются следующие параметры: давление в дыхательных путях Paw (верхняя и нижняя граница), минутный объем на выдохе MV, апноэ. Безопасность: система контроля доставки кислорода - S-ORC (минимум 25% кислорода в потоке свежего газа) при блокировке подачи закиси азота; сигнал о недостаточном поступлении кислорода; экстренная подача О2. Компактная дыхательная система : Наличие специального клапана APL - байпасс: клапан значительно повышает герметичность дыхательной системы, обеспечивает возможность более эффективной работы основного APL клапана, повышает эффективность работы системы адсорбции, обеспечивает дополнительную защиту в случае высокого давления в дыхательного путях пациента. Калиброванный испаритель. Работает без подогрева. Предназначен для обогащения дыхательной смеси сухих, медицинских газов наркозного аппарата паром жидкого анестетика при точной дозировке его концентрации. Основные особенности: Наличие транспортного режима «T» для транспортировки заполненного испарителя в любом положении. Безопасная система заполнения. Наличие смотрового глазка для контроля уровня наполнения анестетика. Технические характеристики: Предел концентрации – от 0,2 до 6%. Объем заполнения – не менее 360 мл. Скорость газотока – от 0.2 до 15 л/мин., от 0.2 до 10 л/мин при концентрациях >5 об.% Температурный диапазон при эксплуатации не хуже – от 10 до 40°C. Все программное обеспечение необходимое для полноценной работы аппарата поставляется в комплекте. Габариты: 82х140х80 см Вес: 100 кг Комплектация: - Испаритель анестетиков креплением: необходим для обеспечения ингаляционным анестетиком в ходе проведения дыхательной анестезии.- 1 ед. - Бактериальные фильтры: фильтры многоразового использования, антибактериальные, в комплекте по 5 шт, каждый рассчитанный на 24 цикла стерилизации.- 1 комп. - Контур пациента взрослый: шланги (контур пациента) для соединения аппарата с пациентом и обеспечения дыхательной поддержки.-1 ед. - Датчик потока: датчики потока в комплекте по 5 штук в комп., каждый рассчитанный на 3 месяца работы.-1комп. - Датчик кислородный: датчик для измерения концентрации кислорода рассчитанный на 12 месяцев работы. - 1ед. - Компрессор медицинского воздуха с тележкой: необходим для бесперебойной подачи сжатого воздуха для привода вентилятора.-1 ед. - Адсорбент СО2: канистры по 5 л, содержащие натронную известь для поглащения углекислого газа.-2 ед. - Абсорбер СО2 (баллон 5 л): натронная известь в гранулах – 2. - Шланг для удаления отработанных анестетиков: длина 5 м – 1 ед. - - Кислородный датчик: датчик О2 парамагнитный – 1. - Влагосборник: для осушения проб дыхательной смеси, поступающих во встроенный газоанализатор – 12. - Маски, размер 1,2,3: маски многоразвого использования. Для более комфортного и герметичного прилегания к лицу пациента маски имеют надувной контур с возможностью регулирования его жесткости – 1 комлпект. - Комплект набора шлангов дыхаетльного контура пациентов: шланги гофрированные силикованные многоразовые – 2. |
| 7 | Наркозно-дыхательный аппарат -рабочее место анестезиолога в комплекте | Аппарат для введения в наркоз взрослых пациентов, детей и новорожденных с проведением автоматической вентиляции легких, вентиляции вручную или при самостоятельном дыхании. Система предназначена для применения у взрослых и детей с использованием любых методик анестезии, включая ингаляционную анестезию с низкими и минимальными потоками. Вентилятор должен представлять собой аппарат ИВЛ с электроприводом и электронным управлением, не требующий подачи сжатого газа для привода. Автоматическая электронная подача О2, N2O и воздуха. Нагреваемая система шлангов. Электронный контроль смесителя газа от 200 мл/мин. до 18 л/мин. для функций полуоткрытой/полузакрытой системы. 4 x RS232 интерфейса для обмена данными с больничной сетью. Предназначен для использования средств для ингаляционного наркоза в системе реверсивного дыхания, ингаляционного наркоза в почти замкнутой системе, ингаляционного наркоза в системе нереверсивного дыхания с отдельным патрубком выхода свежего газа для подключения, например, системы Bain или Magill, при расходе свежего газа от 0,2 до 18 л/мин. Режимы вентиляции: Вентиляция с контролем объема газа и вентиляция с контролем давления газа. Вентиляция с поддержкой по давлению. Режим PS может быть использован как самостоятельно, так и в комбинации со всеми синхронизированными формами механической вентиляции, с контролем по объёму и с контролем по давлению. Все параметры PS режима (ПДКВ, дельта давления поддержки, частота дыхания, триггер) могут настраиваться по усмотрению пользователя. В режиме PS может быть активирована функция вентиляции при апноэ. В режимах с контролем по объёму минимальная установка дыхательного объёма составляет 5мл. Комбинированный режим с контролем объема и давления, сочетает режимы контроля по объёму и по давлению. Используется снижающийся инспираторный поток при минимальном необходимом уровне давления (без пиков). Подаётся гарантированный дыхательный объём. Инспираторное давление автоматически адаптируется к изменениям состояния лёгких. Начало и завершение дыхательного цикла триггируются пациентом. Самостоятельное дыхание с постоянным положительным давлением в дыхательных путях (CPAP). Вентиляция, проводимая вручную (Man.). Самостоятельное дыхание (Spont.). На дисплей выводятся значения следующих параметров: пиковое значение давления Ppeak, среднее давление Pmean, давление плато Pplat и PEEP, минутный объем на выдохе MV, разница между минутным объемом на вдохе и выдохе, комплайнс пациента, дыхательный объем VT, частота дыхания Freq(частота дыхания в минуту), концентрация O2, N2O, газообразного анестетика и CO2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе, дельта O2 Δ O2: разница концентраций O2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе, С помощью кривых иллюстрируются следующие параметры: давление в дыхательных путях Paw, поток вдыхаемого и выдыхаемого газов, концентрация O2, CO2 и газообразного анестетика во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе. В виде столбцовых диаграмм изображаются: объем вдыхаемого, выдыхаемого и теряемого из-за утечки газа за единицу времени, волюмометр, давление. Дополнительно к этому на дисплей выводятся графики изменения значений параметров в течение времени (тренд), а также журнал регистрации. Мониторинг: с помощью регулируемых границ тревоги, которые можно автоматически изменять в зависимости от конкретной ситуации. отображение дополнительных петель (P/V, V/Flow); автоматическая калькуляция параметров вентиляции исходя из «идеального веса пациента», калькуляция расхода и потребления анестетика пациентом. Программа эффективного использования низкопоточной анестезии. Контролируются следующие параметры: давление в дыхательных путях Paw, минутный объем на выдохе MV, апноэ, концентрация газообразного анестетика во вдыхаемом и выдыхаемом газе, определение смесей газообразных анестетиков, концентрации O2 и N2O во вдыхаемом воздухе, концентрация CO2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе, насыщение кислородом, частота пульса. Функции обеспечения безопасности: контроль концентрации кислорода в подаваемом газе, которая не должна быть меньше 25%, прекращение подачи N2O в случае прекращения подачи О2, при падении давления подаваемого О2 ниже 2 бар на 7 секунд включается звуковой сигнал, при полном отсутствии кислорода аппарат переходит на воздух,аварийный клапан подачи атмосферного воздуха,звуковой и световой сигналы тревоги при снижении давления газов на входе в аппарат,APL-клапан предохранительный с диапазоном от 1,5 до 80 смН2О, система блокировки гарантирует, что в действии находится только один испаритель анестетиков. Автоматический тест при включении с проверкой всех датчиков. Визуальное отображение сигналов тревоги, классифицируемых по степени важности. Дозировка свежего газа (электронный смеситель). Регулируемые параметры: Концентрация O2 от 21 дo 100 об.%. (при N2O в качестве газа-переносчика мин. 25 об.%. или 250 мл/мин. При расходе свежего газа ≤250 мл/мин доставляется 100 % O2 (SORC)). Степень точности ±5 % или 2 об.%., дествительно наибольшее значение. Расход свежего газа от 0 и 0,2 до 18 л/мин объем потока. Степень точности при 20 °C и 1013 гПа, при 0 л/мин +0,005 л/мин в диапазоне от 0,20 до 0,40 л/мин ±0,04 л/мин начиная с 0,4 л/мин ±10 %. Подача кислорода с помощью кнопки O2 flush >35 л/мин. Аварийная подача O2 от 0 дo 12 л/мин. Степень точности ±35 % или ±2 л/мин, действительно наибольшее значение. Oпционные выходы: для подключения трубок O2 и бронхиального отсоса, давление соответствует входному давлению, выход для воздуха макс. 70 л/мин, выход для O2 макс. 20 л/мин. Вентилятор: (поршневой вентилятор с электронным управлением и электроприводом, не связанный со свежим газом). Режимы вентиляции: IPPV, SIMV, PCV, CPAP, PS. Регулируемые параметры: Ограничение давления Pmax. В режимах IPPV, SIMV (PEEP+10) дo 70 гПа. Степень точности ±10 % от установленного значения или мин. ±3 гПа. Макс. допустимый расход свежего газа может быть ограничен при использовании испарителя наркотических средств. Давление на вдохе PINSP. В режиме PCV от (PEEP+5) дo 70 гПа. Степень точности ±10 % oт установленного значения или мин. ±3 гПа Дыхательный объем VT. В режимах IPPV, SIMV от 3 дo 1400 мл. Степень точности В диапазоне от 3 дo 150 мл ±10 % от установленного значения или мин. ±10 мл. Свыше 150 мл ±5 % от установленного значения или мин. ±15 мл. Частота вентиляции. от 3 дo 100/мин. Степень точности ±10 % от установленного значения или ±1/мин; действительно наименьшее значение вдоха от 0,2 дo 6,7 секунд. Соотношение продолжительности вдоха/выдоха: макс. 5 : 1. В режимах IPPV, SIMV от 0 дo 60 %. Расход вдыхаемого газа производная величина от VT и TINSP. В режимах IPPV, SIMV от 0,1 дo 100 л/мин ±10 %. В режиме PCV макс. 150 л/мин +10 %. PEEP. В режимах IPPV, SIMV от 0 дo 20 гПа (но не более Pmax –10 гПа). В режиме PCV от 0 дo 20 гПа (но не более PINSP –5 гПа). Степень точности ±10 % oт установленного значения или ±2 гПа; действительно наибольшее значение. Tриггер: В режиме SIMV от 0,3 дo 15 л/мин Ramp. В режиме PCV от 0,2 дo 2 секунд. Дыхательная система: Общий объем (без дыхательных шлангов, вкл. емкость абсорбера): В режиме "Man. Spont." ок. 4,4 л, В режиме автоматической вентиляции ок. 4,7 л (вкл. объем поршня), Комплайнс (без дыхательных шлангов):В режиме "Man. Spont." 5,3 мл/гПа, В режиме автоматической вентиляции 2,4 мл/гПа, Вместимость абсорбера 1,5 л, Утечка во всей системе (согл. EN 740) <150 мл/мин при 30 гПа, Клапан ограничения давления APL:Диапазон регулирования от 5 дo 70 гПа, Степень точности в диапазоне от 5 до 15 л/мин ±15 % oт установленного значения ±3 гПа, действительно наибольшее значение, Степень точночти при 20 °C и 1013 гПа, Сопротивление на выдохе (согл. EN 740). Aбсорбер в нормальном режиме эксплуатации/ Aбсорбер в байпасном положении CO2 (только в сочетании с DS Click) при 60 л/мин 6,2 гПа 4,8 гПа; при 30 л/мин 2,5 гПа 2,0 гПа; при 5 L л/мин 0,9 гПа 0,9 гПа. Сопротивление на вдохе (согл. EN 740) идентично сопротивлению на выдохе. Выход свежего газа для системы нереверсивного дыхания: Присоединительный элемент конус ISO Ø 22 мм (мужской) с конусом ISО Ø 15 мм (женский). Ограничение давления макс. 80 гПа при расходе 18 л/мин. Расход свежего газа от 0,2 дo 18 л/мин. Системы измерения Измерение давления (пьезорезистивное): Давление в дыхательных путях от –20 дo 100 гПа, Разрешение измерения 0,1 гПа, PEEP, PPEAK, PPLAT, PMEAN от –20 дo 100 гПа. Разрешение индикации 1 гПа, Степень точности ±4 % от измеренного значения или ±2 гПа, действительно наибольшее значение, Давление в дыхательных путях при наружном выходе свежего газа от 0 дo 100 гПа, Разрешение измерения 0,1 гПа, Точность измерения ±8 % от измеренного значения или ±3 гПа, действительно наибольшее значение. Давление в системе централизованного газоснабжения от 0 дo 9,8 кПа * 100, Разрешение измерения 0,1 кПа * 100, Точность измерения ±4 % от измеренного значения или ±0,2 кПа * 100, Давление в баллоне1) от 0 до 250 кПа * 100, Разрешение измерения 1 кПа * 100, Точность измерения ±4 % oт измеренного значения или ±6 кПа * 100. Измерение потока (термоанемометрия): Поток (кривая в реальном масштабе времени):Диапазон от –180 дo 180 л/мин, Разрешение измерения 0,1 л/мин, Точность измерения при 60 л/мин2) ±8 % от измеренного значения, Дыхательный объем VT: Диапазон от 0 дo 9999 мл, Разрешение индикации 1 мл, Точность измерения ±8 % oт измеренного значения или ±5 мл, действительно наибольшее значение, действительно для редуктора давления. При 20 °C и 1013 гПа, Mинутный объем MV:Диапазон от 0 дo 99,9 л/мин, Разрешение индикации 0,1 л/мин, Точность измерения ±8 % oт измеренного значения или ±0,05 л/мин, действительно наибольшее значение, Система частоты самостоятельного дыхания: Диапазон от 0 дo 100/мин, Разрешение индикации 1/мин, Точность измерения ±10 % или ±1/мин, действительно наименьшее значение (от 6 дo 100/мин), ±0,3/мин (<6/мин), Комплайнсt: Диапазон от 0 дo 250 мл/гПа, Разрешение индикации 0,1 мл/гПа, Точность измерения ±15 % oт измеренного значения или ±0,5 мл/гПа, действительно наибольшее значение, Утечка MV: Диапазон от 0 дo 9,99 л/мин, Разрешение индикации 0,01 л/мин, Точность измерения ±15 % oт измеренного значения или ±50 мл, действительно наибольшее значение Измерение параметров O2, CO2 и газообразного анестетика: Измерение методом всасывания в боковом потоке., Все измерения при условиях u1082 калибровки ATPS., Отсасываемое количество газа 150 мл/мин ±20 мл/мин, Задержка отсасывания обычно менее 2 секунд, в зависимости от шланга подачи контрольного газа, Время срабатывания t10..90 O2 (Т окр. среды >20 °C) менее 650 мсек, Время срабатывания t10..90 CO2 менее 500 мсек, Газовые анестетики t10..90 AGas менее 500 мсек, Включение/фаза разогрева, Специфицированная степень точности прибл. через 20 мин, Степень точности по ISO прибл. через 4 мин. Измерение параметров O2 (парамагентический датчик): Диапазон измерения от 5 дo 100 об.%., Разрешение измерения 0,1 об.%., Точность измерения при калибровке с воздухом: при калибровке со 100 об.% O2: ±3 об.% в диапазоне измерений от 5 до 50 об.%., ±3 об.% в диапазоне измерений от 5 до 100 об.%., ±5 Vol.% в диапазоне измерений от 50 до 100 об.%. Измерение параметров CO2 (спектрометрия в области инфракрасных лучей): Диапазон измерения от 0 дo 10 об.%., Разрешение 0,1 об.%., Точность измерения ±0,2 об.%. или ±5 % oт измеренного значения, действительно наибольшее значение, Диапазон измерения от 0 дo 80 мм рт. ст., Разрешение измерения 1 мм рт. ст., Точность измерения ±1,5 мм рт. ст. или ±5 % oт измеренного значения, действительно наибольшее значение, Диапазон измерения от 0 дo 9,9 кПа, Разрешение измерения 0,1 кПа, Точность измерения ±0,2 кПа или ±5 % oт измеренного значения, действительно наибольшее значение. Измерение параметров газообразного анестетика (спектрометрия в области инфракрасных лучей): Все данные в об.%. относительно давления окружающей среды 1013 гПа, Диапазон измерения параметров газообразных анестетиков: Диапазон измерения для галотанов от 0 дo 8,5 об.%., Нижний диапазон измерения от 0 дo 4 об.%. Верхний диапазон измерения от 4 дo 8,5 об.%., Диапазон измерения для изофлуранов от 0 дo 8,5 об.%., Нижний диапазон измерения от 0 дo 5 об.%., Верхний диапазон измерения от 5 дo 8,5 об.%., Диапазон измерения для энфлуранов от 0 дo 10 об.%., Нижний диапазон измерения от 0 дo 5 об.%., Верхний диапазон измерения от 5 дo 10 об.%., Диапазон измерения для севофлуранов от 0 дo 10 об.%., Нижний диапазон u1080 измерения от 0 дo 6 об.%., Верхний диапазон измерения от 6 дo 10 об.%., Диапазон измерения для дезфлуранов от 0 дo 22 об.%., Нижний диапазон измерения от 0 дo 15 об.%., Верхний диапазон измерения от 15 дo 22 об.%., Точность измерения в нижнем диапазоне ±0,15 об.%. или ±5 % oт измеренного значения, действительно наибольшее значение. Точность измерения в верхнем диапазоне ±10 % oт измеренного значения, Разрешение 0,1 об.%., Диапазон измерения для N2O от 0 дo 100 об.%., Разрешение 0,1 об.%., Точность измерения ±2 об.%. или ±3 % от измеренного значения, действительно наибольшее значение, Точность в зависимости от частоты дыхания (при соотношении продолжительности вдоха ивыдоха 1:1), Специфизированная степень точности до 40/мин. Степень точности по ISO до 60/мин, Регистрация газообразного анестетика автоматическая, Вторичный газ минимум 0,1 MAC становится первичным газом, если в выдыхаемом газе его МАС более чем на 0,2 выше МАС прежнего первичного газа, Чувствительность в поперечном направлении отсутствует для спирта (<3 ‰), aцетона (<1 ‰), метана, водяного пара, NO и CO. Калиброванный испаритель жидкого анестетика. Работает без подогрева. Предназначен для обогащения дыхательной смеси сухих, медицинских газов наркозного аппарата паром жидкого анестетика при точной дозировке его концентрации. Основные особенности: Наличие транспортного режима «T» для транспортировки заполненного испарителя в любом положении. Безопасная система заполнения. Наличие смотрового глазка для контроля уровня наполнения анестетика. Технические характеристики: Предел концентрации – от 0,2 до 8%. Объем заполнения – не менее 360 мл. Скорость газотока – от 0.2 до 15 л/мин., от 0.2 до 10 л/мин при концентрациях >5 об.% Температурный диапазон при эксплуатации не хуже – от 10 до 40°C. Размеры: Габариты аппарата (Ш x В x Т) ок. 80 см x 137 cм x 80 cм. Габариты лотка (Ш x Г) ок. 43 cм x 29 cм. Габариты дыхательной системы (Ш x В x Т)ок. 37,5 cм x 40,5 cм x 34,5 cм. Вес: (готовый к эксплуатации, без испарителя и баллонов с газом) около 115 кг. Вес дыхательной системы без поглотителя 4,4 кг. Экран: цветной, плоский, TFT, 12,1'', по диагонали 800 x 600 пикселей Комплектация: - Испаритель анестетиков: Работает без подогрева. Предназначен для обогащения дыхательной смеси сухих, медицинских газов наркозного аппарата паром жидкого анестетика при точной дозировке его концентрации. Основные особенности: Наличие транспортного режима «T» для транспортировки заполненного испарителя в любом положении. Безопасная система заполнения. Наличие смотрового глазка для контроля уровня наполнения анестетика. Технические характеристики: Предел концентрации – от 0,2 до 8%. Объем заполнения – не менее 360 мл. Скорость газотока – от 0.2 до 15 л/мин., от 0.2 до 10 л/мин при концентрациях >5 об.% Температурный диапазон при эксплуатации не хуже – от 10 до 40°C - 1шт. - Шланги для подачи N2O, O2, AIR: Длина 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) - 1шт. - Компактная дыхательная система: Необходима для соединения контура пациента к аппарату, а также для регулирования потока и давления воздуха - 1шт. - Тележка: На 4 колесах, с возможностью блокировки 2 колес - 1шт. - Имитатор легких пациента (взрослый/детский): Тестовое лёгкое, применяется для тестирования функции СРАР вентилятора: 1 взрослое 1 педиатрическое. - Дыхательные мешки: Применяются для ручной вентиляции легких при отсоединении пациента от аппарата, во время внутрибольничной транспортировки. Варианты: детский, взрослый.1 взрослый 1 педиатрический. - Компрессор безмаслянный сжатого медицинского воздуха. Энергопотребление 150 Вт - 1шт. - Шланг для удаления отработанных анестетиков: длина 5м - 1шт. - Абсорбер СО2 (баллон 5 л): Натронная известь в гранулах. – 2. - Датчик потока термоанемометрический – 5. - Датчик О2 парамагнитный – 1. - Бактериальный фильтр на линии выдоха: Бактериальный фильтр на 24 цикла стерилизации при 1340С – 5. - Влагосборник для осушения проб дыхательной смеси, поступающих во встроенный газоанализатор - 12. - Маска, размер 1, 2, 3: Маски многоразового использования. Для более комфортного и герметичного прилегания к лицу пациента маски имеют надувной контур с возможностью регулирования его жесткости - 1 комплект. - Комплект набора шлангов дыхательного контура пациента: Шланги гофрированные силиконовые многоразовые – 2. |
| 8 | Установка анестезии | Аппарат для введения в наркоз пациентов любой возрастной категории с проведением автоматической вентиляции легких, вентиляции вручную или при самостоятельном дыхании. Система предназначена для применения с использованием любых методик анестезии, включая ингаляционную анестезию с низкими и минимальными потоками. Вентилятор должен представлять собой аппарат ИВЛ с электроприводом и электронным управлением, не требующий подачи сжатого газа для привода. Автоматическая электронная подача О2, N2O и воздуха. Нагреваемая система шлангов. Электронный контроль смесителя газа от 200 мл/мин. до 18 л/мин. для функций полуоткрытой/полузакрытой системы. 4 x RS232 интерфейса для обмена данными с больничной сетью. Предназначен для использования средств для ингаляционного наркоза в системе реверсивного дыхания, ингаляционного наркоза в почти замкнутой системе, ингаляционного наркоза в системе нереверсивного дыхания с отдельным патрубком выхода свежего газа для подключения, например, системы Bain или Magill, при расходе свежего газа от 0,2 до 18 л/мин. Режимы вентиляции: Вентиляция с контролем объема газа (IPPV); Вентиляция с контролем давления газа (PCV); Синхронизированная перемежающаяся вентиляция с поддержкой давлением (SIMV/PS); Вентиляция с поддержкой по давлению (PS); Комбинированный режим с контролем объема и давления (VGautoflow); Самостоятельное дыхание с постоянным положительным давлением в дыхательных путях (CPAP); Вентиляция, проводимая вручную (Man.); Самостоятельное дыхание (Spont.). На дисплей выводятся значения следующих параметров: пиковое значение давления Ppeak, среднее давление Pmean, давление плато Pplat и PEEP, минутный объем на выдохе MV, разница между минутным объемом на вдохе и выдохе MVLeak, комплайнс пациента Cpat, дыхательный объем VT, частота дыхания Freq, концентрация O2, N2O, газообразного анестетика и CO2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе, минимальная альвеолярная концентрация МАС, дельта O2 Δ O2, разница концентраций O2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе. С помощью кривых иллюстрируются следующие параметры: давление в дыхательных путях Paw, поток вдыхаемого и выдыхаемого газов, концентрация O2, CO2 и газообразного анестетика во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе. В виде столбцовых диаграмм изображаются: объем вдыхаемого, выдыхаемого и теряемого из-за утечки газа за единицу времени, волюмометр, давление. Дополнительно к этому на дисплей выводятся графики изменения значений параметров в течение времени (тренд), а также журнал регистрации. Мониторинг: с помощью регулируемых границ тревоги, которые можно автоматически изменять в зависимости от конкретной ситуации. Контролируются следующие параметры: давление в дыхательных путях Paw, минутный объем на выдохе MV, апноэ, концентрация газообразного анестетика во вдыхаемом и выдыхаемом газе, определение смесей газообразных анестетиков, концентрации O2 и N2O во вдыхаемом воздухе, концентрация CO2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе. Функции обеспечения безопасности: контроль концентрации кислорода в подаваемом газе, которая не должна быть меньше 25%, прекращение подачи N2O в случае прекращения подачи О2, при падении давления подаваемого О2 ниже 2 бар на 7 секунд включается звуковой сигнал, при полном отсутствии кислорода аппарат переходит на воздух, аварийный клапан подачи атмосферного воздуха, звуковой и световой сигналы тревоги при снижении давления газов на входе в аппарат, APL-клапан предохранительный с диапазоном от 5 до 70 смН2О, система блокировки гарантирует, что в действии находится только один испаритель анестетиков. Автоматический тест при включении с проверкой всех датчиков. Визуальное отображение сигналов тревоги, классифицируемых по степени важности. Дозировка свежего газа: (электронный смеситель) Регулируемые параметры: Концентрация O2 от 21 дo 100 об.%. (при N2O в качестве газа-переносчика мин. 25 об.%. или 250 мл/мин. При расходе свежего газа ≤250 мл/мин доставляется 100 % O2 (SORC)). Степень точности ±5 % или 2 об.%., действительно наибольшее значение. Расход свежего газа от 0 и 0,2 до 18 л/мин объем потока. Степень точности при 20 °C и 1013 гПа, при 0 л/мин +0,005 л/мин в диапазоне от 0,20 до 0,40 л/мин ±0,04 л/мин начиная с 0,4 л/мин ±10 %. Подача кислорода с помощью кнопки O2 flush >35 л/мин. Аварийная подача O2 от 0 дo 12 л/мин. Степень точности ±35 % или ±2 л/мин, действительно наибольшее значение. Вентилятор: (поршневой вентилятор с электронным управлением и электроприводом, не связанный со свежим газом). Режимы вентиляции: IPPV, SIMV, PCV, PS, VGautoflow, CPAP, Регулируемые параметры: Ограничение давления Pmax. В режимах IPPV, SIMV (PEEP+10) дo 70 гПа. Степень точности ±10 % от установленного значения или мин. ±3 гПа. Давление на вдохе PINSP. В режиме PCV от (PEEP+5) дo 70 гПа. Дыхательный объем VT. В режимах по объему от 20 дo 1400 мл. В режиме по давлению от 5 дo 1400 мл. Частота вентиляции Freq. от 3 дo 100/мин. Степень точности ±10 % от установленного значения или ±1/мин; действительно наименьшее значение. TINSP от 0,2 дo 6,7 секунд. Соотношение продолжительности вдоха/выдоха TINSP. TE макс. 5:1. Пауза между вдохами TIP: TINSP. В режимах IPPV, SIMV от 0 дo 60 %. Поток вдыхаемого газа производная величина от VT и TINSP: В режимах по объему от 0,1 дo 100 л/мин ±10 %. В режимах по объему с AutoFlow – макс 150 л/мин +10 %. В режиме по давлению - макс. 150 л/мин +10 %. PEEP: В режимах по объему и режим с AutoFlow от 0 дo 20 гПа (но не более Pmax –10 гПа). В режиме по давлению от 0 дo 20 гПа (но не более PINSP –5 гПа). Tриггер: от 0,3 дo 15 л/мин Ramp. Дыхательная система: Общий объем (без дыхательных шлангов, вкл. емкость абсорбера), В режиме "Man. Spont." ок. 4,4 л, В режиме автоматической вентиляции ок. 4,7 л (вкл. объем поршня), Комплайнс (без дыхательных шлангов), В режиме "Man. Spont." 5,3 мл/гПа, В режиме автоматической вентиляции 2,4 мл/гПа, Вместимость абсорбера 1,5 л, Утечка во всей системе (согл. EN 740) <150 мл/мин при 30 гПа, Клапан ограничения давления APL, Диапазон регулирования от 5 дo 70 гПа. Степень точности в диапазоне от 5 до 15 л/мин ±15 % oт установленного значения ±3 гПа, действительно наибольшее значение. Выход свежего газа для системы нереверсивного дыхания: Присоединительный элемент конус ISO диаметр 22 мм (мужской) с конусом ISО диаметр 15 мм (женский). Ограничение давления макс. 80 гПа при расходе 18 л/мин. Расход свежего газа от 0,2 дo 18 л/мин. Системы измерения: Измерение давления (пьезорезистивное): Давление в дыхательных путях от –20 дo 99 гПа, Разрешение измерения 0,1 гПа, Степень точности ±4 % от измеренного значения или ±2 гПа, действительно наибольшее значение, Давление в дыхательных путях при наружном выходе свежего газа от 0 дo 100 гПа, Разрешение измерения 0,1 гПа, Точность измерения ±8 % от измеренного значения или ±3 гПа, действительно наибольшее значение. Давление в системе централизованного газоснабжения от 0 дo 9,8 кПа * 100, Разрешение измерения 0,1 кПа * 100, Точность измерения ±4 % от измеренного значения или ±0,2 кПа* 100. Измерение потока (термоанемометрия): Диапазон от –180 дo 180 л/мин, Разрешение измерения 0,1 л/мин, Точность измерения ±8 % от измеренного значения, Дыхательный объем VT: Диапазон от 0 дo 9999 мл, Разрешение индикации 1 мл, Точность измерения ±8 % oт измеренного значения или ±5 мл, действительно наибольшее значение, Mинутный объем MV: Диапазон от 0 дo 99,9 л/мин, Разрешение индикации 0,1 л/мин, Точность измерения ±8 % oт измеренного значения или ±0,05 л/мин, действительно наибольшее значение, Измерение частоты: Диапазон от 0 дo 100/мин, Разрешение индикации 1/мин, Точность измерения ±10 % или ±1/мин, действительно наименьшее значение (от 6 дo 100/мин), ±0,3/мин (<6/мин), Комплайнс Cpat: Диапазон от 0 дo 250 мл/гПа, Разрешение индикации 0,1 мл/гПа, Точность измерения ±15 % oт измеренного значения или ±0,5 мл/гПа, действительно наибольшее значение, Утечка MV: Диапазон от 0 дo 9,99 л/мин, Разрешение индикации 0,01 л/мин, Точность измерения ±15 % oт измеренного значения или ±50 мл, действительно наибольшее значение Измерение параметров O2, CO2 и газообразного анестетика: Измерение методом всасывания в боковом потоке., Все измерения при условиях u1082 калибровки ATPS., Отсасываемое количество газа 150 мл/мин ±20 мл/мин, Задержка отсасывания обычно менее 4 секунд, в зависимости от шланга подачи контрольного газа, Время срабатывания t10..90 O2 (Т окр. среды >20 °C) менее 650 мсек, Время срабатывания t10..90 CO2 менее 500 мсек, Газовые анестетики t10..90 AGas менее 500 мсек, Включение/фаза разогрева, Специфицированная степень точности прибл. через 20 мин, Степень точности по ISO прибл. через 4 мин. Измерение параметров O2 Парамагнитное: Диапазон измерения от 5 дo 100 об.%., Разрешение измерения 0,1 об.%., Точность измерения при калибровке с воздухом: при калибровке со 100 об.% O2: ±3 об.% в диапазоне измерений от 5 до 50 об.%., ±3 об.% в диапазоне измерений от 5 до 100 об.%., ±5 Vol.% в диапазоне измерений от 50 до 100 об.%. Измерение параметров CO2 (спектрометрия в области инфракрасных лучей): Диапазон измерения от 0 дo 10 об.%., Разрешение 0,1 об.%.,Точность измерения ±0,2 об.%. или ±5 % oт измеренного значения, действительно наибольшее значение, Диапазон измерения от 0 дo 80 мм рт. ст.,Разрешение измерения 1 мм рт. ст.,Точность измерения ±1,5 мм рт. ст. или ±5 % oт измеренного значения, действительно наибольшее значение, Диапазон измерения от 0 дo 9,9 кПа, Разрешение измерения 0,1 кПа, Точность измерения ±0,2 кПа или ±5 % oт измеренного значения, действительно наибольшее значение. Измерение параметров газообразного анестетика (спектрометрия в области инфракрасных лучей): Все данные в об.%. относительно давления окружающей среды 1013 гПа, Диапазон измерения параметров газообразных анестетиков: Диапазон измерения для галотанов от 0 дo 8,5 об.%., Нижний диапазон измерения от 0 дo 4 об.%. Верхний диапазон измерения от 4 дo 8,5 об.%., Диапазон измерения для изофлуранов от 0 дo 8,5 об.%., Нижний диапазон измерения от 0 дo 5 об.%., Верхний диапазон измерения от 5 дo 8,5 об.%., Диапазон измерения для энфлуранов от 0 дo 10 об.%., Нижний диапазон измерения от 0 дo 5 об.%., Верхний диапазон измерения от 5 дo 10 об.%., Диапазон измерения для севофлуранов от 0 дo 10 об.%., Нижний диапазон u1080 измерения от 0 дo 6 об.%., Верхний диапазон измерения от 6 дo 10 об.%., Диапазон измерения для дезфлуранов от 0 дo 22 об.%., Нижний диапазон измерения от 0 дo 15 об.%., Верхний диапазон измерения от 15 дo 22 об.%., Точность измерения в нижнем диапазоне ±0,15 об.%. или ±5 % oт измеренного значения, действительно наибольшее значение. Точность измерения в верхнем диапазоне ±10 % oт измеренного значения, Разрешение 0,1 об.%., Диапазон измерения для N2O от 0 дo 100 об.%., Разрешение 0,1 об.%., Точность измерения ±2 об.%. или ±3 % от измеренного значения, действительно наибольшее значение, Точность в зависимости от частоты дыхания (при соотношении продолжительности вдоха ивыдоха 1:1), Специфицированная степень точности до 40/мин. Степень точности по ISO до 60/мин. Регистрация газообразного анестетика автоматическая, Вторичный газ минимум 0,1 MAC становится первичным газом, если в выдыхаемом газе его МАС более чем на 0,2 выше МАС прежнего первичного газа, Калиброванный Севофлюрановый и Изофлюрановый испаритель: Работает без подогрева. Предназначен для обогащения дыхательной смеси сухих, медицинских газов наркозного аппарата паром жидкого анестетика Изофлюрана при точной дозировке его концентрации. Основные особенности: Наличие транспортного режима «T» для транспортировки заполненного испарителя в любом положении. Безопасная система заполнения. Наличие смотрового глазка для контроля уровня наполнения анестетика. Технические характеристики: Предел концентрации – от 0,2 до 6% (Изофлюран). Предел концентрации – от 0,2 до 8% (Севофлюрановый) Объем заполнения – не менее 360 мл. Скорость газотока – от 0.2 до 15 л/мин., от 0.2 до 10 л/мин при концентрациях >5 об.% Температурный диапазон при эксплуатации не хуже – от 10 до 40°C. Блок утилизации отработанных газов: Предназначена для удаления излишков анестетика и выдыхаемого газа, а также для снижения концентрации анестетика в помещении вокруг наркозно-дыхательного аппарата. (Примечание: для работы необходимо наличие системы удаления отработанных газов в больничной системе). Компоненты системы: Система транспортировки газа: гофрированные шланги, соединяющие выпускное отверстие на наркозно-дыхательном аппарате с приемным устройством. Приемное устройство: состоит из базового верхнего элемента и буферного контейнера, а также встроенного индикатора потока. Данная система функционирует по принципу открытой системы. Излишки анестетика и выдыхаемого газа смешиваются внутри буферного контейнера приемного устройства, откуда они удаляются непрерывным потоком в систему сброса. Открытое функционирование приемного устройства предотвращает возрастание давления на выдохе или негативное давление в дыхательной системе. Технические характеристики: Возрастание сопротивления на выдохе - < 0.5 мбар при 30 л/мин. Создаваемый вакуум - < 1 Па (0,01 мбар). Создаваемый поток - < 50 мл/мин. Бронхоаспиратор: Эжекторный аспиратор для санации дыхательных путей с емкостью и креплением к наркозному аппарату. Экран: Цветной, плоский, TFT, 12,1'', по диагонали 800 x 600 пикселей Беспроводная система обнаружения принадлежностей : Исключены ошибки в подключении контура к аппарату, т.к. аппарат «распознает» контур и при неправильном его подключении выдает тревогу. Настройки режимов и параметров вентиляции могут экспортироваться вместе с контуром пациента на вентилятор поддерживающий данную программу. Влагоуловитель: аппарат «распознает» данный аксессуар, а именно его правильную или неправильную коннекцию к аппарату, а так же необходимость его замены. Абсорбер с адаптером: аппарат выдает информацию о времени использования абсорбера, необходимости его замены и правильности подключения к аппарату. Комплектация: - Испаритель анестетиков: Работает без подогрева. Предназначен для обогащения дыхательной смеси сухих, медицинских газов наркозного аппарата паром жидкого анестетика при точной дозировке его концентрации. Основные особенности: Наличие транспортного режима «T» для транспортировки заполненного испарителя в любом положении. Безопасная система заполнения. Наличие смотрового глазка для контроля уровня наполнения анестетика. Технические характеристики: Предел концентрации – от 0,2 до 8%. Объем заполнения – не менее 360 мл. Скорость газотока – от 0.2 до 15 л/мин., от 0.2 до 10 л/мин при концентрациях >5 об.% Температурный диапазон при эксплуатации не хуже – от 10 до 40°C.- 2шт. - Шланги для подачи N2O, O2, AIR: длина 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) - 1шт. - Компактная дыхательная система: необходима для соединения контура пациента к аппарату а также для регулирования потока и давления воздуха - 1шт. - Компрессор: компрессор безмаслянный сжатого медицинского воздуха. Энергопотребление 150 Вт - 1шт. - Система отвода газообразного анестетика: предназначен для удаления отработанных медицинских газов - 1шт. - Бронхиальный отсос: предназначен для аспирации жидкости из верхних дыхательных путей – 1 шт. - Абсорбер СО2 (баллон 5 л): натронная известь в гранулах - 2шт. - Датчик потока термоанемометрический - 5шт. - Датчик О2 парамагнитный - 1шт. - Бактериальный фильтр на линии выдоха и вдоха: Бактериальный фильтр на 24 цикла стерилизации при 1340С - 5шт. - Влагосборник для осушения проб дыхательной смеси, поступающих во встроенный газоанализатор - 12шт. - Маска, размер 1, 2, 3: маски многоразового использования. Для более комфортного и герметичного прилегания к лицу пациента маски имеют надувной контур с возможностью регулирования его жесткости - 1 комплект. - Комплект набора шлангов дыхательного контура пациента: шланги гофрированные силиконовые многоразовые - 2шт. |
| 9 | Аппарат рентгеновский мобильный в комплекте | Рентгенография костей и суставов в прямой проекции, Рентгенография костей и суставов в боковой проекции, рентгеноскопия брюшной полости, Рентгенография пазух носа без контрастирования, Рентгенография черепа в 2-х проекциях, Рентгенография обзорная органов грудой клетки 1 проекциях, Рентгенография височных костей по Майеру. Стенверсу, Шуллеру , Рентгенография органов грудной клетки 2-х проекциях. Аппарат должен представлять собой малогабаритную мобильную систему для рентгенодиагностики. Предназначеную для проведения исследований пациентов с ограниченной подвижностью в отделениях интенсивной терапии, травматологии, реанимации, педиатрии, неонатологии. Аппарат должен обладать высокой маневренностью, удобным позиционированием и простотой в эксплуатации. Иметь автоматическую систему управления загрузкой для оптимального срока действия гелиевых батарей без переменного напряжения в допустимой дозе. Зарядка батарей должна производится от электросети с возможностью получения до 150 экспозиций. Снабженный компактным коллиматором, защищенным специальной крышкой, индикатором отображения угла наклона трубки и эффективной системой высокочастотного преобразователя. Также иметь трёх позиционную программируемую пользователем функцию (АПР - функция). В аппарате должно использоваться моноблочная технология и беспроводное дистанционное управление радиографией, что позволяет избежать высоковольтных кабелей и снизить дозировку R-излучения. С функцией защиты от перегрузок, которую выполняет цифровое управление системы с помощью команды постоянного расширения. Технические характеристики: Высокочастотный генератор инвертерного типа (2,4кВт), параметры 80кВ / 30мА, 90кВ / 20мА, 100кВ / 15мА, диапазон кВ: 40 - 100 кВ; диапазон мАс 0,4 - 98мАс, компактный коллиматор тип автоматический и ручной источник света галогенная лампа 150В фильтрация 1,5 мм/ед, рентгеновская трубка неподвижный анод, фокусировка 1,2 мм, нагревательный элемент 20,000 HU, угловая мишень (поддерживающий сигнал)16 (Minute Оf Angle - угловая минута), батарея тип гелиевый зарядка автоматическая время зарядки 8 часов, напряжение полной зарядки: 240В. Моноблок потребляемая мощность: 220В переменного тока ± 10% / 50 или 60Гц, 110В переменного тока ± 10% 50 или 60 Гц Размеры 770х330х204 мм. Вес 140 кг. Зарядный блок батареи. Шкала цифрового вольтметра 300В температура окружающей среды 25°; коробка кассеты, ручка. Комплектация: - Высокочастотный генератор: высокочастотный инверторный (2,4 квт). Диапазон, от40 до100 кв. От 0,4-98мАс. -1шт - Коллиматор: автоматический с функцией отображения угла наклона трубки – 1. - R-трубка: стационарный анод, размер фокуса 1,2 мм, теплоемкость анода; 20,000HU. Угол наклона анода 16˚- 1шт. - Гелевая батарея: с нагрузкой до 150 экспозиций – 1. - Моноблок: малогабаритная мобильная система для рентгенодиагностики – 1. - Зарядный блок батареи: имеет автоматическую систему управления загрузкой для оптимального срока действия гелиевых батарей без переменного напряжения в допустимой дозе – 1. - Коробка для кассеты – 1. - Дистанционное управление: АПР (анатомическое программирование рентгена) – 1. - Проявочный процессор для проявки рентгеновской пленки- 1 шт: время проявки- Стандарт: 90 сек. Опция: 90-230 сек. при использовании переключателя скоростей. Размер пленки от 10x10см до 35x43см. Скорость проявки 100 листов/час (различного размера) по 95 сек. в среднем на лист. Контроль температуры проявителя. Автоматический контроль температуры. Регулируемый диапазон: 28-38'C. Быстрая корректировка температурного режима и сброс настроек на стандарт. Контроль температуры сушки Автоматический контроль температуры. Регулируемый диапазон: 45-55'C. Быстрая корректировка температурного режима и сброс настроек на стандарт Режим циркуляции. Автоматическая активация анти-кристаллизационного цикла Режим доливки реагентов. Автоматический контроль уровня реагентов, автоматическая их доливка в случае необходимости. Возможность ручной доливки. Тип сушки Воздушный-нагревательный. Сенсор размера пленки Микросенсорный переключатель Емкость баков Проявитель: 5.0 л. Фиксаж: 5.0 л. Промыватель: 6.0 л - Рентген пленка: 30-40 – 1 упаковка. - Рентген пленка: 24-30 – 1 упаковка. - Рентген пленка: 18-24 -1 упаковка. |
| 10 | Анализатор автоматизированный гематологический в комплекте | Анализатор состава и свойств биологических жидкостей медицинский. Измеряемые параметры: Лейкоциты, лимфоциты (абс и %), моноциты (абс и%), гранулоциты (абс и %) Гемоглобин, гематокрит, эритроциты, средний объем эритроцита, средняя концентрация гемоглобина в эритроците, анизатропия эритроцитов, среднее содержание гемоглобина в крови Тромбоциты, средний объем тромбоцита, тромбоцитокрит, анизаторпия тромбоцитов Производительность: 61 анализ в час Объем образца: 30 мкл или 10 мкл (педиатрический режим) / вакутейнер (опция) Основные параметры (CV): WBC<2%, RBC<1.5%, MCV<1%, PLT < 4% Нормы: Изменяемый диапазон физиологических норм для каждого параметра. Результаты выдаются с флагами при выходе за установленные нормы. Возможность установки дополнительных критических значений. Надежность: Апертуры полностью экранированы от внешних воздействий. Электрическая (высоковольтная) и гидравлическая очистка апертур. QC: Встроенная программа многоуровневого контроля качества. Тип анализатора - автоматический гематологический анализатор Экономичное потребление реагентов. Простые рабочие операции Суперкомпактный эргономичный корпус с сенсорным дисплеем. Количество измеряемых параметров - не менее 18 параметров (включая частичную дифференцировку лейкоцитов на 3 субпопуляции) Новый патентованный лизирующий агент, не травматичный для лейкоцитов Тип насосов - перистальтические насосы (не требуется внешний пневматический модуль) Принцип измерения клеток - импедансный метод измерения Принцип измерения гемоглобина - фотометрический метод CV < 1.5 % Производительность - не менее 61 анализа в час Готовность к работе в течение одной минуты после включения Тип реагентов - открытая реагентная система Объем образца - цельная кровь – 30 мкл Педиатрический режим - объем образца – 10 мкл Микро режим - объем образца – 5 мкл Макро режим - объем образца – 50 мкл Диаметр апертуры 80 мкм (RBC),100 мкм (WBC) Вывод результатов, гистограмм и контрольных графиков на встроенный цветной жидкокристаллический сенсорный дисплей с тонкопленочной технологией с разрешением 240х320 пикселей Управление анализатором - с помощью цветного сенсорного дисплея (типа тач-скрин) Контроль за состоянием реагентов - автоматический с помощью сенсоров, вывод на экран пиктограмм состояния Флаг эозинофилов - специальное сообщение для повышенных эозинофилов CV для основных параметров - WBC < 2%, RBC < 1.5%, MCV<1%, PLT < 4% (Нормы: изменяемый диапазон физиологических норм для каждого параметра.) Изменяемый диапазон физиологических норм для каждого параметра. Результаты выдаются с флагами при выходе за установленные нормы. Возможность установки дополнительных критических значений. Пределы измерения - WBC – до 600 тыс/мкл (в автоматическом режиме без предварительного разведения) HGB< 30 г/л Очистка апертуры гидравлическая и электрическая (HV-разряд). Апертура полностью экранирована от внешних воздействий Встроенная система для контроля состояния апертуры Автоматическая очистка апертуры после каждого анализа Калибровка, автоматическая (по калибратору), по факторам (ручная), Контроль качества - 3-уровневый контроль на основе графиков Леви-Дженнингса и программы контроля качества для калибровки WBC, RBC, PLT, HGB, HCT (MCV), RDW и MPV, вычисления среднего значения и коэффициента вариаций, а также контроля качества X -R, L & J, XB, XD,CV . Архив результатов - не менее 400 образцов и гистограмм для 50 образцов в памяти прибора Анализатор должен удалять протеины крови или частички пыли из проема крышек для предотвращения затора после каждого подсчета. При возникновении затора, анализатор должен автоматически удалять затор и проводить повторный подсчет образцов. Рабочее меню на русском языке Компьютерный интерфейс - двухсторонний интерфейс по USB-порту Принтер - внешний Питание - до 240 Вольт ± 10% переменный ток, 50/60 Гц Потребляемая мощность - до 120 Вт Рабочая температура от 15 до 30 С Рабочая влажность от 30 до 85% (не конденсированная) Размеры – 40 х 25 х 45 см ИНТЕРФЕЙС: USB-порт Комплектация: - Cетевой шнур: используется для подсоединения к системе электропитания - 1шт. - Предохранители: 2.0А с временной задержкой 110-127В и 1.0А с временной задержкой 220-240В: используется в системе электропитания для защиты аппарат от перепадов в напряжении - 1шт. - Сборный фильтр: используется в измерительном блоке для защиты от сгустков крови и жидкостей - 1шт. - Сборная трубка насоса: используется в измерительном блоке для распределения жидкостей - 1шт. - Пробозаборник: используется для забора крови из пробирки - 1шт. -Трубка разбавителя, маркирована синим цветом, 1.5: используется в измерительном блоке для распределения жидкостей - 1шт. - Трубка для отходов, маркирована красным цветом, 0.4 м: используется для слива отходов - 1шт. - Трубка детергента, маркированная зеленым цветом, 1.5 м: используется в целях очистки и промывки - 1шт. - Трубка, маркированная белым цветом, 0.4 м: используется в целях очистки и промывки- 1 шт. - Крышка контейнера 18 л: используется для герметизации контейнера - 1шт. - Сборная трубка контейнера 18 л: используется для сбора жидкостей - 1шт. - Принтер: внешний-1 шт. - Мешалка: для перемешивания крови в образце - 1 шт. - Сетевой фильтр 8 разъемов (не менее 5 метров) - 1 шт. - Изотонический раствор красный: раствор для разведения клеток крови. Буферный раствор с фиксированными параметрами рН, электропроводности и осмолярности - 32 канистры. - Лизирующий раствор синий: раствор для дифференцировки лейкоцитов, эритроцитов и гемоглобина. при добавлении в разведение крови приводит к лизису эритроцитов и в то же время сохраняет лейкоциты - 4 бут. - Чистящий раствор зеленый: раствор для промывки жидкостных магистралей, клапанов, шприцов, датчиков, насосов и трубочек прибора. Предотвращает осадки на апертурах и внутренних поверхностях, обеспечивает стабильность аналитических характеристик анализаторов - 10 Бут. - очистной раствор желтый: раствор для жесткой отчистки в случае засора и дезинфекции а также для очистки анализатора адсорбированные на стенках гидравлической системы от белков и других веществ. Применяется для очистки счетных апертур-10 Бут. - Контрольная кровь, 3DN: суспензия с взвешенными форменными элементами, для контроля качества анализа крови в гематологических анализаторах на 3 субпопуляции. Норма-3 флакона. - Контрольная кровь, 3DH: суспензия с взвешенными форменными элементами, для анализа, высокий уровень - 3 флакона. - Контрольная кровь, 3DL: суспензия с взвешенными форменными элементами, для анализа, низкий уровень.-3 флакона. - Тубка перистальтического насоса: используется для забора ии распределения жидкостей- 3 шт. - Фильтр:используется для защиты от сгустков-6 шт. - Бумага для принтера: бумага для распечатки анализов - 2 руллона. |
| 11 | Система неинвазивной вентиляции легких у новорожденных в комплекте с принадлежностями. | Область применения: Система состоит из драйвера и генератора (вместе с канюлями и масками для NCPAP). Обеспечение двухуровневой синхронизированной вентиляции с СРАР (SiPAP). Использования в больницах и медицинских учреждениях больничного типа, а тж. при внутрибольничной транспортировке пациентов. Лечение новорожденных и детей в возрасте до 2 лет. Режимы: NCPAP с мониторингом частоты дыхания и с сигналом тревоги, извещающим о низкой частоте дыхания. Двухфазовая вентиляция, срабатывающая по заданному времени. Двухфазовая вентиляция, срабатывающая по заданному времени, с мониторингом частоты дыхания и с сигналом тревоги, извещающим о низкой частоте дыхания. Двухфазовая триггерная вентиляция (триггерная поддержка дыхания, срабатывающая при выявлении попытки самостоятельного вдоха пациента) с мониторингом частоты дыхания и с сигналом тревоги, извещающим о низкой частоте дыхания. Со страхующей вентиляцией, срабатывающей при апноэ. Ручки и клавиши регулировки: Время вдоха (Ti) – 0,1 – 3,0 сек. Частота дыхания (R): 1 – 120 1 – 54 Интервал времени апноэ: (Tapnea) – 10 – 30 сек., с коррекцией по 5 сек. (TLBR) – 10 – 30 сек., с коррекцией по 5 сек. Датчик потока (флоуметр) NCPAP / Pres Low, задающий скорость потока в диапазоне 0 – 15 л/мин (точность ± 15% от заданной величины) для создания давления в режиме NCPAP или нижнего уровня давления в режиме BiPhasic. Датчик потока (флоуметр) Pres High, задающий скорость потока в диапазоне 0 – 5 л/мин (точность ± 15% от заданной величины) для создания верхнего уровня давления в режиме BiPhasic. Ручное дыхание – х 1. %О2 – 21 – 100%. Мониторы: СРАР (continuous positive airway pressure – постоянное положительное давление в дыхательных путях). РЕЕР (positive end-expiratory pressure – положительное давление в конце выдоха). МАР (mean airway pressure – среднее давление в дыхательных путях). PIP (peak inspiratory pressure – пиковое давление вдоха). %О2 (FiО2 – концентрация кислорода во вдыхаемой газовой смеси). Соотношение времени вдоха и выдоха I:E (inspiration : expiration time). Частота самопроизвольного дыхания (Rsp). Уровень заряда аккумулятора. Сигналы тревоги: Тревога высокого давления в дыхательных путях – срабатывает при давлении на 3 см Н2О выше измеренного уровня давления в дыхательных путях. Тревога превышения установленного предела давления в дыхательных путях. Максимум 11 см Н2О при NCPAP и при двухфазовом режиме вентиляции BiPhasic, срабатывающем по заданному времени. Максимум 15 см Н2О при двухфазовом триггерном режиме вентиляции BiPhasic tr, срабатывающем при выявлении попытки самостоятельного вдоха пациента. Тревога низкого давления в дыхательных путях – срабатывает при уровне давления на 2 см Н2О ниже измеренного давления в дыхательных путях или – если таковая величина окажется отрицательной – при уровне давления 1 см Н2О. Тревога высокой и низкой концентрации кислорода в газовой смеси (при концентрации O2 с отклонением ± 5% от установленного значения). Минимальная и максимальная концентрация кислорода во вдыхаемой газовой смеси (FiO2) составляет 18% и 104% соответственно. Тревога низкой частоты дыхания. Тревога низкого заряда аккумулятора. Тревога, извещающая о разрядившемся аккумуляторе. Тревога недостаточной или отсутствующей подачи газов на входе. Громкость звукового сигнала тревоги (электронные системы тревожной сигнализации) 70 дБ на расстоянии 1 м. Пневматика: Выходной штуцер для подачи газов пациенту – стандартный конусный, диаметром 15 мм. Штуцер для подачи давления пациенту – конусный, типа Люэра, диаметром 4,5 мм. Подача газов – чистого сухого медицинского воздуха и кислорода под номинальным давлением 5 бар. Диапазон давления подачи газов: 2,8 – 6 бар; Максимальная разность давлений – 2 бар. Манометр: Диапазон измерений от 0 до +20 см Н2О, Точность измерений ±2% от всего диапазона. Электропитание: Длительность работы аккумулятора (в полностью заряженном состоянии) – 2 часа. Время подзарядки аккумулятора – максимум 16 часов. Габариты: Размеры ( драйвера): Ширина- 26 см. Высота- 38 см. Глубина- 23,5 см. Вес ( драйвера): 8,8 кг. Вспомогательные комплектующие части: Глушитель / бактериальный фильтр: Дополнительное сопротивление глушителя / бактериального фильтра и адаптера составляет < 0,56 см Н2О при скорости газопотока 15 л/мин и < 0,40 см Н2О при скорости газопотока 5 л/мин. Комплектация: - Стойка с основным блоком системы, с кабелем и адаптером питания: размеры (драйвера): ширина 26 см, высота 38 см, глубина 23,5 см. Вес (драйвера): 8,8 кг - 1шт. - Стойка инфузионная: размеры: высота изменяемая, материал: металл - 1шт. - Зажим, фиксатор, площадка: материал металл-1шт. - Соединительные трубки для подвода газов: стандарт подсоединения: DISSМатериал: резина - 2шт. - Медицинский компрессор с линиями подвода газов и стойкой: макс. Рабочее давление: 3,0 бар. Стандарт подсоединения: DISS Переменный ток 100 – 230 В, 50 – 60 Гц. - 1шт - Контур пациентов для детей: состав - Гофрированная пластиковая трубка, соединительные патрубки, влагосборник.- 60шт. - Фильтры для датчиков: степень фильтрации: 30 микрон - 1шт. - Маска назальная: материал пластик - 30шт. - Назальная канюля: материал резина - 60шт. - Шапочки фиксаторы: материал ткань - 30шт. - Датчики: температурные и воздушного потока.Материал: пластик - 2шт. - Юстировочный набор: состав (уплотнительные кольца, кислородные датчики, фильтры, мембраны, переходники, резиновые и пластиковые колпачки, ограничители) - 1шт. |
| 12 | Система ультразвуковая диагностическая | Универсальная цветовая ультразвуковая диагностическая система, с полностью цифровой программируемой архитектурой. С возможностями работы с высокой частотой кадров, для проведения ультразвуковых исследований сердца и сосудов с экспертной диагностической точностью. Область применения: - кардиология - ангиология -транскраниальные исследования структур и сосудов головного мозга - близко расположенные органы и поверхностные структуры - органы брюшной полости - акушерство, гинекология - скелетно-мышечная система - урология - педиатрия - неонаталогия. Характеристики получения изображения Операционная система Widows XP Формирование ультразвукового луча: цифровое Формирования широкополосного ультразвукового луча 12-бит A/D конвертеры на физический канал Количество приемо-передающих каналов: не менее 245 750 Параллельная обработка данных по 4 каналам Динамический диапазон: не менее 232 Дб Многочастотное сканирование с возможностью выбора центральной частоты: от 1 до 13,3 МHz Независимое переключение частот между режимами: 2D, ЦДК и спектральный допплер Динамическая аподизация Динамическая апертура Динамическая фокусировка Количество зон фокусировки, зависит от датчика и режима работы: не менее 8 Многолучевое сложносоставное сканирование Интеллектуальные тканеспецифичные программы Отображаемые градации серого: не менее 256 Кодированного излучения Динамическая автоматическая оптимизация изображения на основе анализа типов тканей в поле изображения. Кодированная тканевая гармоника - Количество базовых частот: не менее 4 - Количество гармонических частот: не менее 5 Режимы сканирования: В-режим: - Угловое смещение изображения - Количество зон фокусировки: не менее 8 - Максимальная глубина сканирования: до 30 см - Максимальная частота кадров: не менее 750/ с. - Композитное изображение - Функция улучшения пространственного разрешения изображения в регионе Zoom, High-Resolution (HR) Zoom - Пересекающиеся лучи - Автоматическое подавление артефактов - Двойной фокус на секторных датчиках М-режим: - Цветовой М-режим - Анатомический линейный М-режим в реальном масштабе времени - Анатомический нелинейный М-режим в реальном масштабе времени - Активация анатомического М-режимов на сохраненных кинопетлях PW – импульсно-волновой допплер: - Коррекция угла, диапазон, не менее +/- 80 гр. - Коррекция угла, шаг, не более 1 гр. - Размер контрольного объема 1 – 15 мм - Режим HPRF PW - Максимальная глубина расположения контрольного объема: не менее 30 см - Независимая коррекция частоты допплера - Автоматическое оконтуривание доплеровского спектра в режиме реального времени и в режиме последующей обработки CW – постоянно-волновой допплер: - Независимая коррекция частоты допплера Автоматическая оптимизация изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей Автоматическая оптимизация допплеровского спектра: - Автоматическая корректировка базовой линии - Автоматическая корректировка шкалы CFM - цветовое допплеровское картирование по скорости: -Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании - Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса CFM -Независимое от В-режима изменение частоты сканирования - Максимальная частота кадров: не менее 300/ с. PD - цветовое допплеровское картирование по энергии: - Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании - Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса CFM Недопплеровская визуализация потока крови в сосудах Недопплеровское цветовое кодирование направления потока крови в сосудах Триплексный режим в реальном масштабе времени: - В+CFM+PW/CW - B+PD+PW Выведение до пяти физиологических кривых на экран монитора Спектральный тканевой допплер Режим цветового тканевого допплера - Работа в «теневом» режиме - Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании - Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса CFM - Независимое от В режима изменение частоты сканирования - Комбинированное использование с анатомическим М-режимом (линейным и нелинейным) в режиме реального времени и в режиме последующей обработки - Максимальная частота кадров: не менее 560 сек Автоматическая оценка синхронности сокращения левого желудочка в реальном масштабе времени и на сохраненных кинопетлях: - Цветовое кодирование асинхронных участков левого желудочка - Количественная оценка степени асинхронии левого желудочка - Специализированный отчет по результатам оценки синхронности сокращения левого желудочка -Автоматическое вычисление времени асинхронности для сегментов левого желудочка - Максимальная частота кадров: не менее 560/ с. Автоматическое оконтуривание комплекса интима – медия и вычисление его средней толщины, диапазона и отклонения измерений Выведение на экран до 12 синхронизированных изображений Совместимость со стандартом DICOM 3 Модуль программ для поддержки формата DICOM и подключения аппарата в сеть Доступ к списку пациентов, хранящемуся в архиве аппарата с удаленного сервера Возможность печати на DICOM принтере Подключение к сети через ETHERNET Интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений и кинопетель - Создание архивов пациентов, SQL профессиональная база данных - Сохранение изображений и кинопетель в оригинальном качестве, без потерь пространственного и временного разрешения, «сырые» данные - Опция поиска пациента/ов по нескольким (до пяти) заданным критериям Создание групп пациентов, отвечающих определенным критериям - Экспорт исследований на сменные носители CD-R, DVD-R в формате DICOM «сырые» данные - Доступ к ранее сохраненным необработанным «сырым» данным для их дальнейшей обработки. Настройка и регулировка следующих параметров на ранее сохраненных изображениях: - В-режим: усиление, подавление артефактов, выбор цветовой гаммы и карт псевдоокрашивания, отсечение, персистенс - PW-режим: усиление, изменение угла, смещение базовой линии, выбор скорости прокрутки, выбор формата отображения, цветовой гаммы и карты псевдоокрашивания - Режим кинопетли: активация анатомического М-режима Автоматическое создание отчетов Включение в отчеты изображений Редактор отчетов Измерения и анализ: Проведение измерений и расчетов, сохранение результатов анализа в общую структурированную редактируемую таблицу Сохранение изображений и кинопетель в стандартных РС форматах: jpg, avi, mpeg Пакеты расчетов и суммарные заключения для кардиологии, взрослой и детской Пакеты расчетов и суммарные заключения для ангиологии Пакеты расчетов и суммарные заключения для урологии Пакеты расчетов и суммарные заключения для исследований почек Программные и аппаратные функции, обеспечивающие возможность дистанционной диагностики аппарата Кинопамять: - Стандартная: не менее 300 с. - Режим выведения на экран монитора информации о настройках прибора, иконок сохраненных изображений и кинопетель - Регулировка скорости прокрутки кинопетли: не менее 8 позиций Устройства для сохранения и чтения информации: Встроенный DVD-RW-дисковод Встроенный HDD: не менее 160 Гб Сохранение на USB Flash Card Сохранение на USB Flash Card USB-2 порты: не менее 4 Видео выход: DVA/VGA Интерфейс пользователя Консоль управления - Интерактивный жидкокристаллический экран с клавиатурой на панели - Интерактивная подсветка клавиатуры Профессиональный монитор, жидкокристаллический, антибликовый, высокого разрешения: Не менее 17” - Регулировка по вертикали и горизонтали - Наклон экрана в горизонтальное положение для хранения и безопасной перевозки - Разрешение: не менее 1280 x 960 пик. Количество активных портов для подключения датчиков: не менее 4 (не считая порт для карандашного датчика) Габариты:Глубина: не более 70 см Ширина: не более 55 см Высота: не более 145 см Вес: не более 70 кг Комплектация: - Секторный фазированный датчик: для кардиологии, диапазон частот 2-5 МГц, число элементов не менее 96, угол сканирования не менее 90 гр - 1шт. - Конвексный датчик: для абдоминальных, неонатальных исследований, диапазон частот1.8-6.0 МГц, число элементов не менее 128 - 1шт. - Линейный датчик: для исследования поверхностных органов и структур и периферических сосудов, неонатальных исследований, педиатрии, диапазон частот 6-13,3 Мгц, число элементов не менее 192 - 1шт. -Монитор жидкокристаллический: профессиональный монитор, жидкокристаллический, антибликовый, высокого разрешения, диагональ не менее 17 дюймов. Регулировка по вертикали и горизонтали. Разрешение: не менее 1280 x 960 пикселей - 1шт. - Черно-белый термопринтер: Формата А6. Размер печати: max 320х100мм, min 94x71мм. Композитный видеовход (BNC). Термоголовка 1280 точек, 256 градаций. Время печати: приблизительно 3,3с.- Вес 2,6 кг - 1шт. - Источник бесперебойного питания: 1.5 кВТ с выпрямителем тока и с функцией стабилизации напряжения, фильтрация помех аварийного питания - 1шт. - Гель для УЗИ: флакон 250 мл - 5шт. - Бумага для черно-белого принтера: бумага А6 0,1*20,0м в рулонах - 5шт. |
| 13 | Электроэнцефалограф | Область применения: Проведение рутинных исследований электроэнцефалографии. Проведение полисомнографических исследований. Длительного видео - электроэнцефалографического мониторинга. Габариты и вес: Блок соединений электродов: ширина 185мм; высота 167мм, вес 1,0кг. Изолирующий модуль : ширина 150мм; высота 140мм, вес 12кг. Изолирующий модуль: ширина 181мм; высота 140мм, вес 13кг. Блок управления фотостимулятором : ширина 155мм; высота 75мм, вес 4,1кг. Блок аналогового выхода: ширина 155мм; высота 75мм, вес 2,32кг. Блок ПК: ширина 92,6мм; высота 316,3мм, вес 6,9кг. Электрические характеристики: Рабочее напряжение: Изолирующий модуль : перем. 110-120 В. Изолирующий модуль : перем. 220-240 В Частота: 50/60 Hz. Потребляемая мощность: макс. 750 ВА (для модуля ПК и дисплея). 1 кВА (блок ПК, дисплей, блок управления фотостимулятором и блок аналогового выхода). Комплектация: - 38-канальный цифровой усилитель биосигналов – 1: Коллектор для каналов электроэнцефалографии и полисомнографии. Количество входных гнезд- 32. Интегрированные входы SPO2/CO2. Использования входных гнезд для приема аналоговых сигналов от внешних инструментов. Использования миниблока подключения электродов для обеспечения комфорта пациента. Подключение USB. Входное сопротивление каналов ЭЭГ/дополнительных каналов- 100Мом. Входное сопротивление каналов DC- 1,5Мом. Входной ток утечки - менее 5нА. Уровень внутренних шумов каналов электроэнцефалографии/ дополнительных каналов - менее 1,5µVp-p (0,53Гц-60Гц). Уровень внутренних шумов каналов DC- менее 10µVp-p. Коэффициент ослабления синфазных сигналов каналов электроэнцефалографии/ дополнительных каналов- 105дБ или выше. Коэффициент ослабления синфазных сигналов каналов DC- 100дБ или выше. АЦП- 16бит. Осуществление выборки и удержания- все электроды одновременно. Частота дискретизации входных сигналов с отведений- 100, 200, 500, 1000Гц. Чувствительность: вход Электроэнцефалографа- Off, 1, 2, 3 (2,5), 5, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200мВ/мм. Чувствительность: вход DC- Off, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200мВ/мм. Постоянная времени: 0.001, 0.003, 0.03, 0.1, 0.3, 0.6, 1.0, 2.0с. Фильтр низких частот- 0,08Гц (постоянная времени- 2с). Фильтр высоких частот- 300Гц (-18дБ/oct). Сетевой фильтр – 50 или 60Гц (коэффициент подавления: 1/25 или более). Форма калибровочной волны- 0,25Гц ступенчатая кривая или 10Гц синусоид. Напряжение калибровочной волны: 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000мкВ (* 1000 для входного сигнала DC). Подавление артефакта электрокардиограммы. Оценка подэлектродных сопротивлений в отведениях: индикация на экране, светодиодная индикация на блоке подключения электродов. Пороговое сопротивление: 2, 5, 10, 20 и 50кОм. Шаблон- 36 наборов запрограммированных монтажных схем в сочетании с программируемыми индивидуальными настройками усилителя. Выбор опорного электрода: А1→А2, А1←А2, А1↔ А2, А1+А2, VX, AV (с функцией удаления неподходящего электрода), Aav, Org, SD и OFF. Маркировка функциональных проб. Возможность дополнительного подключения многоканальных цифровых усилителей и электродных блоков на: 64, 128, 192канала. Возможность включения в локальную сеть. - Персональный компьютер- 1: Процессор Core2 Duo, 2,2ГГц. Оперативная память- 1Гб. Жесткий диск- 250Гб. Привод- DVD/CD-RW. Сетевой адаптер- 10/100Мбит/с. Монитор: разрешение дисплея- 1600*1200 пикселей. Клавиатура. Манипулятор (мышь) - Программное обеспечение-1: Операционная система персонального компьютера Microsoft Windows XP Professional. Системное программное обеспечение: По регистрации, обработке и анализу электроэнцефалографии. Топографическому картированию. Спектральному анализу с сохранением данных на жесткий диск персонального компьютера. Программное обеспечение для управления базой данных пациентов. - Фотостимулятор с лампой вспышкой - 1: Блок управления фотостимулятора. Максимальная энергия вспышки- не менее 1,28Дж. Режимы стимуляции: три автоматических, один ручной и однократный. Режим работы: непрерывная работа с периодической зарядкой. Рабочий цикл - максимально 5минут непрерывной работы. Частота фотостимуляции- 0.5, 1-33 (шаг 1Гц), 50 и 60Гц. Период стимуляции- 1-99с (шаг 1с). Период паузы- 1-30с (шаг 1с). Режимы импульсов- нормальный, случайный, двойной. Случайная стимуляция- 1-33Гц (шаг 1Гц ±50%). Ручная стимуляция однократным нажатием кнопки или автоматическая однократная стимуляция от внешнего переключающего сигнала (триггера). Возможность подключения фотостимулятора во время регистрации электроэнцефалографии. - Рабочая станция: Разрешение дисплея- 1600*1200 пикселей. Количество отображаемых каналов до 64 и один канал меток. Управление записью- автоматическое/ ручное. Возможность программирования сценариев регистрации электроэнцефалографии. Режимы отображения- наложение и постраничное. Выбор цвета отведений электроэнцефалограммы- 16цветов. Включение и выключение отображения кривых. Регулировка положения кривых. Возможность замораживания электроэнцефалограммы. Скорость развертки: 5, 10, 15, 20, 30, 60с/стр, 5мин/стр или заданная пользователем. Временные метки: 0.1, 1с. Временная шкала: OFF, 0.2, 1с. Маркировка значимых событий. Масштабирование электроэнцефалограммы. Возможность сдвоенного дисплея. Наличие функции таймера. Устройство хранения данных- жесткий диск. Режимы отображения: непрерывный, высокоскоростной, высокоскоростной с паузами, ручной постраничный, ручной посекундный. Возможность одновременного просмотра на экране монитора персонального компьютера сигналов текущей регистрации и ретроспективной электроэнцефалограммы. Функция линейки. Возможность сохранения до 1000 фрагментов электроэнцефалограммы для последующего сравнения. Возможность сохранения до 100типовых фрагментов электроэнцефалограммы для последующего сравнения с данными других пациентов. Быстрое детальное увеличение отрезка волны электроэнцефалограммы при перемещении. Измерение амплитуды и продолжительности волны. Возможность самостоятельного ввода до 100 комментариев по каналам электроэнцефалограммы во время регистрации или просмотра полученных данных. Отображение на дисплее графика спектрограммы. Программа трехмерного картирования электроэнцефалографического вольтажа с возможностью развертки во времени для лучшей топической диагностики отклонений электроэнцефалограммы. Спектральный анализ мощности, выделение отдельных гармонических составляющих сложного сигнала и отображение их на экране в виде графиков и гистограмм, цветное топографическое картирование. Амплитудное картирование. Формирование карты пациента и шаблона медицинского заключения. Возможность проведения длительного электроэнцефалографического мониторинга. Возможность записи данных на любом запоминающем устройстве вместе с программой просмотра. - Тележка для электроэнцефалографа: стандартная тележка на колесах, с полкой для клавиатуры и мыши – 1. - Стойка для фотостимулятора и цифрового усилителя биосигналов: регулируемая по высоте. Наличие 2-х корзин – 1. - Полисомнография: блок подключения электродов для 38 канального цифрового усилителя биосигналов электроэнцефалографии/ полисомнографии- по системе «10-20» с 3 респираторными каналами, включая кабель 5м. Комплект датчиков для диагностики нарушений сна/ педиатрический. Пальцевой пульсоксиметрический датчик для взрослых и детей в количестве 5 шт – 1. - Программа для полисомнографического исследования - 1: комбинация регистрации дневной электроэнцефалографии и ночной полисомнографии. Автоматическая регистрация данных полисомнографии (стадии сна, дыхательные события, двигательная активность, электрокардиограмма и число сердечных сокращений). Отображение, сохранение и анализ данных полисомнографии. Настраиваемые графические тренды. Возможность одновременной цифровой видеозаписи – 1. - Мини блок подключения электродов для полисомнографии: количество входных гнезд каналов электроэнцефалографии/ полисомнографии - 32. Количество входных гнезд респираторных каналов - 3. USB разъем. - Стандартный набор принадлежностей для электроэнцефалографии для детей -1: одна детская шапочка для электроэнцефалограммы на основе высокоэластичной ткани со встроенными дисковыми электродами, размер 28-42см, включая подбородочный ремень для детской шапочки. Одна детская шапочка для электроэнцефалограммы на основе высокоэластичной ткани со встроенными дисковыми электродами, размер 48-54см, включая подбородочный ремень для детской шапочки. Одна детская шапочка для электроэнцефалограммы на основе высокоэластичной ткани со встроенными дисковыми электродами, размер 54-62см, включая подбородочный ремень для детской шапочки. Два набора коллоидных дисковых электродов Ag/AgCl для электроэнцефалограммы (в наборе 12шт). 25 электродных кабелей. Один набор прокладок для электродов. Один набор эластичных колец. Три ушных электрода. Один электрод электрокардиограммы.Один кабель электрода электрокардиограммы. Один комплект дополнительных кабелей и электродов для проведения длительного электроэнцефалографического мониторинга у детей. Один набор шапочек для проведения длительного электроэнцефалографического мониторинга и полисомнографии. Один адаптер для быстрого крепления электродов к шапочке для длительного электроэнцефалографического мониторинга и полисомнографии. Датчик воздушного потока для взрослых. Два датчика напряжения. Датчик положения тела. Набор для исследования напряжения. - Стандартный набор принадлежностей для электроэнцефалографии для взрослых -1: Одна шапочка для электроэнцефалограммы на основе высокоэластичной ткани со встроенными дисковыми электродами, размер 54-58см, включая подбородочный ремень для шапочки. Одна шапочка для электроэнцефалограммы на основе высокоэластичной ткани со встроенными дисковыми электродами, размер 58-64см, включая подбородочный ремень для шапочки. Одна шапочка для электроэнцефалограммы на основе высокоэластичной ткани со встроенными дисковыми электродами, размер 64-72см, включая подбородочный ремень для шапочки. Два набора коллоидных дисковых электродов Ag/AgCl для электроэнцефалограммы (в наборе 12шт). 25 электродных кабелей. Один набор прокладок для электродов. Один набор эластичных колец. Три ушных электрода. Один электрод электрокардиограммы. Один кабель электрода электрокардиограммы. Один комплект дополнительных кабелей и электродов для проведения длительного электроэнцефалографического мониторинга у взрослых. Один набор шапочек для проведения длительного электроэнцефалографического мониторинга и полисомнографии. Один адаптер для быстрого крепления электродов к шапочке для длительного электроэнцефалографического мониторинга и полисомнографии. Датчик воздушного потока для взрослых. Два датчик напряжения. Датчик положения тела набор для исследования напряжения. Датчик храпа для взрослых. - Опция видеомониторинга - 1: цифровая видеосистема для записи видео в формате MPEG 4. Цветная видеокамера. Комплект крепления на стену для видео камеры. Микрофонная система. Система управления видеокамерой. - Гель электроэнцефалографический -Для фиксации электродов(флакон 250мл) - 1флакон. |
| 14 | Инкубатор для новорожденных в комплекте | Область применения: Терапевтическая система для недоношенных и больных новорожденных весом до 5 кг или ростом до 55 см для обеспечения регулируемого притока тепла, требуемой влажности воздуха и концентрации O2 в среде пациента. Может применяться для терапии близнецов, если общий вес обоих детей не превышает 5 кг. Возможности терапии и ухода: Термотерапия путем регулирования греющей мощности инкубатора по температуре воздуха и температуре кожи пациента. Обеспечение требуемой влажности воздуха. Кислородная терапия путем регулируемого насыщения вдыхаемого воздуха кислородом. Измерение веса ребенка. Обычный или интенсивный уход через окошки для рук или переднюю откидную дверцу большого размера. Купол инкубатора адаптирован для совместной работы с неонатальным аппаратом ИВЛ в режиме высокочастотной вентиляции. Мониторируемые параметры: Температура воздуха, температура кожи, относительная влажность воздуха, концентрация O2, Вес тела. Графически отображает параметры в течение 2, 4, 16, 24 часов. Суточный тренд кожной температуры, влажности, концентрации кислорода, мощности нагревателя, 7-дневный тренд массы ребенка. Программа самоочистки: Очистка и стерилизация горячим паром внутренних коммуникации и поверхностей инкубатора, недоступных при обычной очистке медицинским персоналом больницы. Программа для безопасного извлечения ребенка: При извлечении ребенка в инкубаторе автоматически сохраняется оптимальный температурный режим для его возвращения. Параметры измерения и регулирования: Регулирование греющей мощности по температуре воздуха: Принцип измерения - отрицательный температурный коэффициент, 2 датчика. Диапазон измеряемых значений от 13 до 42°C. Погрешность ±0,8°C. Диапазон установочных значений от 20 до 39°C, минимальный шаг регулирования 0,1°C<28°C и >37°C. Контроль скорости нагрева. Регулирование греющей мощности по температуре кожи: Принцип измерения отриц. температурный коэффициент. Диапазон измеряемых значений от 13 до 43°C. Погрешность ±0,3°C. Диапазон установочных значений от 34 до 38°C, мин. шаг регулирования 0,1°C.>37°C. Контроль центральной и периферической температуры, их разницы. Функция термомониторинга: Динамический контроль дельты между периферической и центральной температурой. Сервоконтроль влажности воздуха: Принцип измерения емкостный. Диапазон измеряемых значений от 10 до 99 % отн. влажности воздуха. Погрешность ±10 %. Диапазон установочных значений от 30 до 99 % относительной влажности воздуха, мин. Шаг регулирования 1 % относительной влажности воздуха. Емкость для дистиллированной воды не менее 1 литра. Не менее 24 часов работы при 85 % установленной влажности. Ложе: Широкое ложе обеспечивает просторное место для пациента и повышает удобство при прокладке шлангов. При использовании дополнительных опор и подкладок. При терапии обоих близнецов в одном инкубаторе. Для предотвращения пролежней используется особо мягкий матрац. Дисплей: Электро - люминесцентный дисплей с раздельным отображением температуры воздуха, температуры тела, концентрации кислорода, влажности воздуха, весе ребенка, уровня мощности нагревателя в %. Дисплей съемный, возможность его фиксации на различных сторонах инкубатора, под различным углом. Сервоконтроль концентрации O2: Принцип измерения электрохимический датчик (капиллярный). Диапазон измеряемых значений от 18 до 99 об.%. Погрешность ±3 об.%. Фактор воздействия влажность воздуха <1,5 %. Диапазон установочных значений от 21 до 75 об.%, мин. шаг регулирования 1 об.% >40 об.%. При давлении газа 400 кПа достигается фактическая концентрация от 65 до 77 об.%. Весы: Диапазон измеряемых значений макс. 10 кг. Мин. 250 г с тарированием, мин. 0 г без тарирования. Погрешность измерения: С тарированием. 2 г (от 250 г до 2,5 кг),5 г (от 2,5 кг до 10 кг). Без тарирования. 5 г (от 0 г до 2,5 кг), 10 г (от 2,5 кг до 10 кг), Разрешение 1 г (от 0 кг до 10 кг). Встроенный ящик: Объем около 25 литров для хранения инструментов и материалов, доступный с обеих сторон. Двойная стенка: Легко снимаемая и дезинфицируемая двойная стенка. Стенд с изменяемой высотой: Изменение высоты в пределах от 133 до 152 см. Бронхиальный аспиратор: Диапазон регулирования вакуума: -0,5 – 0 бар (-50 – 0 кПа). Максимальная всасываемая способность: 8 л/мин. Две емкости для секрета объемом по 700 мл. шаг градуировки 10 мл. Габариты: высота*ширина*глубина: 1520*1167*687мм. Вес: 230кг. Комплектация: - Модуль регулирования подачи O2 и регулирования температуры воздуха со встроенным датчиком: принцип измерения электрохимический датчик (капиллярный). Диапазон измеряемых значений от 18 до 99 об.%. Погрешность ±3 об.%. Фактор воздействия влажность воздуха <1,5 %. Диапазон установочных значений от 21 до 75 об.%, мин. шаг регулирования 1 об.% >40 об.%. При давлении газа 400 кПа достигается фактическая концентрация от 65 до 77 об.% - 1шт. - Опорная стойка с постоянной высотой ложа c держателем для инфузионных растворов: максимальная нагрузка на 1 крючок держателя инфузионных растворов – 3 кг. Опорная стойка адаптирована для штативных труб Ø38мм - 1шт. - Бутыль для воды в сборе: Ёмкость сосуда не менее 1л - 1шт. - Подъемный механизм для регулирования высоты ложа: диапазон изменения высоты инкубатора не менее от 1320 до 1520мм. Тип работы электродвигателя – повторно-кратковременный - 1шт. - Боковые откидные секции с проходами для шлангов с прокладками: материал прозрачный пластик. Каждая секция имеет 2 порта для рук - 2шт. - Нижняя опорная стойка с поворотным столиком и подставкой для монитора. Максимальная нагрузка 10кг. Максимально допустимое расстояние между нагрузкой и штангой – 150мм - 1шт. - Двойная стенка, колпак: материал - прозрачный пластик - 1шт. - Модуль регулирования влажности воздуха со встроенным датчиком: блок увлажнителя: безпоплавковая система с электронным датчиком уровня и магнитным клапаном. Принцип измерения емкостный. Диапазон измеряемых значений от 10 до 99 % отн. влажности воздуха. Погрешность ±10 %. Диапазон установочных значений от 30 до 99 % относительной влажности воздуха, мин. Шаг регулирования 1 % относительной влажности воздуха. Требуемая температура должна не менее чем на 3 0C превышать температуру среды. Емкость для дистиллированной воды не менее 1 литра. Не менее 24 часов работы при 85 % установленной влажности. -1шт. - Шланг O2 (NIST) и O2/AIR 5M для централизованного снабжения: шланг длина 5м, разъём NIST - 1шт. - Матрас с чехлом и амортизирующей прокладкой: материал: вискоэластик (полимерная пена). Биосовместим, гипоаллергенен. Содержит «открытые поры».-1шт - Выдвижное ложе для рентген пленки: имеет соответствующие углубления для выравнивания кассеты с пленкой-1шт. - Интерфейс RS 232: обеспечивает передачу данных при подключении в больничную сеть-1шт. - Держатель дыхательных шлангов: может быть установлен на любом из 4 углов ложа инкубатора. Имеет 2 хомутика для фиксации дыхательных шлангов - 1шт. - Аспирационный блок-0,5бар в сборе: имеет 2 градуированные ёмкости по 700мл, с ценой деления 10мл. Скорость аспирации 8л/мин. Макс. вакум -0,5 бар. - 1шт. - Фильтр приточного воздуха: предназначен для очистки воздуха, поступающегов инкубатор.-20шт. - Датчик O2: не требует калибровки в течение года. Срок эксплуатации – мин. 2 года. Диапазон измеряемых значений от 18 до 99 об.%. Погрешность ±3 об.% - 1шт. - Датчики температуры кожи и периферической температуры: предназначен для измерения перифирической температуры и для измерения температуры близкой к центральной. Диапазон измеряемых значений от 13 до 42 oC. Погрешность ±0,8 oC - 10шт |
| 15 | Сканер ультразвуковой диагностический | Ультразвуковой диагностический сканер предназначен для использования квалифицированным врачом в целях ультразвукового исследования в области акушерства, гинекологии, урологии, кардиологии, ангиологии, педиатрии, неонатологии, абдоминальные и гастроскопические исследования, транскраниальные и интраоперационные исследования, брахитерапия. Диапазон рабочих частот датчиков от 1,8 до18 МГц. Цифровой приемник и формирователь УЗ луча. Параллельная обработка четырех лучей. 5120 каналов обработки. Виды допплера: импульсноволновой, управляемый (диапазон изменения угла сканирования ± 20(), энергетический, направленный энергетический, цветовое допплеровское картирование, скошенное цветовое доплеровское сканирование. Допплеровское сканирование без необходимости подстройки угла. Наличие указателя направления кровотока на изображении сосуда. Автоматический расчет и отображение в реальном времени результатов доплеровских измерений. Наличие 3D Professional. Одновременное отображение в реальном времени двух изображений: в B режиме и режиме CFM. Режим тканевой гармоники. Триплексный режим отображения. Многоуровневое подавление пиксельного шума. Мультидирекционное (ангулярное) составное изображение. Трапецеидальное изображение. Отображение всех параметров исследования на мониторе и их регулировка через трэкболл без входа в меню и прерывания обследования. Настраиваемая по высоте консоль управления. Герметичная (пылевлагонепроницаемая) панель управления. Селективное увеличение неподвижного изображения не менее х15. Скорость развертки в М режиме от 2 до 14 сек/экр (1-9 см/сек). 25 фокусных зон на передачу. 8 композитных фокусов. Частота кадров 600 к/сек. Емкость кинопамяти: 3000 кадров, в режиме допплера 20 минут, общая длительность видеоклипов 8 часов. ЖК монитор 19 дюймов. Графика 1024x1280 пикселей. Ультразвуковое изображение 800x780 пикселей. Запись/воспроизведение/проведение измерений на записанных изображениях на: жестком диске, встроенном DVD-R/RW, USB flash. 3000 сохраняемых изображений на жестком диске. Программа записи и просмотра видеоклипов. Русифицированный интерфейс. Наличие управления режимами сканера и периферийных устройств непосредственно с датчика (программируется пользователем). Дезинфекционная обработка датчика, кабеля и разъема полным погружением в дезинфицирующий раствор. Комплектация: - Конвексный датчик: частота сканирования: 2,0-6,0 Мгц, количество элементов: 192 - 1шт. - Линейный датчик: частота сканирования: 5,0-12,0 Мгц, количество элементов: 192 - 1шт. - Ректальный биплановый датчик с возможностью использования в брахитерапии: частота сканирования: 4,0-12,0 Мгц, количество элементов: 128/192 - 1шт. - Ректально-вагинальный биплановый датчик: частота сканирования: 4,0-12,0 Мгц, количество элементов: 128 + 192 - 1шт. - Модуль 3D Professional: 3D исследования - 1шт. - Пункционный адаптер для конвексного датчика: пункционный адаптер - 1шт. - Пункционный адаптер для линейного датчика: пункционный адаптер - 1шт. - Пункционный адаптер для ректального датчика: пункционный адаптер - 1шт. - Пункционный адаптер для ректально-вагинального датчика: пункционный адаптер - 1шт. - Принтер черно-белый: цифровой черно-белый видеопринтер - 1шт. - Источник бесперебойного питания (UPS): 1000 ВА с функцией стабилизации напряжения - 1шт. -Гель для проведения ультразвуковых исследований: флакон 250 мл - 5фл. - Бумага для черно-белого видеопринтера: бумага для принтера УЗИ - 5рул. |
| 16 | Аппарат ультразвуковой диагностический | Область применения аппарата - это акушерство и гинекология, абдоминальные исследования и маммология, урология и кардиология, поверхностно расположенные органы и исследования сосудов, мускулоскелетные исследования, а также педиатрия, неонаталогия, транскраниальные исследования и исследования с применением контрастных веществ. Ультразвуковой аппарат с цветным, энергетическим, направленным энергетическим, тканевым, импульсным и непрерывноволновым допплером, трехмерным УЗИ в реальном времени (3D обычными и 4D объемными датчиками). С высочайшей разрешающей способностью, новейшие технологии формирования трехмерного изображения, мультислайсинг. Режимы визуализации: режим 2D, режим М, режим цветного доплеровского картирования (ЦДК), режим энергетического допплера (ИД), режим направленного энергетического допплера (НИД), режим визуализации с инверсией силовых импульсов, режим импульсно-волнового (ИВ) спектрального допплера, режим непрерывно-волнового допплера(НВ), спектрального допплера, режим 3D, двойной режим, режим четырех изображений, смешанные режимы, одновременный режим, масштабирование; серая шкала - 256 градаций (8 бит); фокусировка: максимум восемь точек (четыре точки выбираются одновременно), цифровой динамический фокус получения (постоянный). Электропитание 200-240В, 10А, 50-60Гц. Габариты: высота - 1278 мм. (с монитором), ширина - 510 мм., глубина - 885 мм., вес - > 101 кг. (с монитором) жесткий диск 80Гб. Комплектция: - Консоль : сенсорная панель и встроенная клавиатура с трекболом. Кинопамять. Монитор 17" С системой передачи информации по сетям DICOM 3.0. Встроенный дисковод DVD-RW. Модуль непрерывно волнового допплера - 1шт. - Пакет кардиологических расчетов: опция для исследования сердечно-сосудистой системы - 1шт. - ЭКГ-модуль - Встроенные модули: цветного, энергетического, направленного энергетического и импульсного допплера, 2-я гармоника - 1шт. - 8 USB-портов: 6 на задней панели + 2 на передней - 1шт. - Термопринтер: для получений изображения на бумаге - 1шт. - Конвексный датчик: для акушерских исследований (плод, сердце плода). Гинекология (матка, яичники). Абдоминальные исследования( печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, глубокие сосуды). 2-5МГц/40мм/85°.. С возможностью подсоединения биопсийного набора - 1шт. - Микроконвексный датчик: для неонатологии, кардиологии. Абдоминальных исследований (сердце, мозг, глубокие сосуды, почки). 4-9 МГц - 1шт. - Линейный датчик: датчик для поверхностных структур (щитовидная железа, молочная железа, лимфоузлы). Мускуло- скелетные исследования (суставы, мышцы,подкожные структуры, переферические сосуды). 5-12МГц/50мм. С возможностью подсоединения к датчику бипсийного набора -1шт. - Фазированный датчик: для кардиологических и транскраниальных исследований у детей 3-5МГц/15мм - 1шт. - Источник бесперебойного питания: 2 кВт. С выпрямителем тока функцией стабилизации напряжения и фильтрации помех аварийного питания - 1шт. - Гель: средней вязкости, для УЗИ по 5 литров в канистре - 1канистра. - Термобумага к видеопринтеру, 21 метр в рулоне, размер 110 мм 100-120 снимков -1 уп – 4 рулона. |
| 17 | Вентилятор для интенсивной терапии новорожденных | Область применения: Проведение продолжительной искусственной вентиляции для недоношенных детей с массой тела от 500г. Основные функциональные параметры: Интегрированная система синхронизированной вентиляции. Независимая подача основного и инспираторного потока. Мониторинг дыхательного объема. Наличие функций: Предел объема. Предел давления. Триггерной вентиляции (срабатывающая по сигналу потока в проксимальном отделе дыхательного контура). Компенсация утечек. Проведения теста работоспособности аппарата в любое время. К аппарату прилагается воздушный компрессор. Увлажнитель с регуляцией степени нагрева вдыхаемой смеси, встроенным сервоконтролем температуры дыхательной смеси в контуре для проведения высокочастотной вентиляции. Память (тревоги, изменения параметров и режимов вентиляции и т.д.). Возможность получения информации на экране о параметрах, мониторинге и тревогах вентиляции на русском языке. Автоматическая компенсация утечек. Автоматическое самотестированием при каждом запуске аппарата. Автоматическая калибровка всех датчиков (потока, кислорода). Универсальный контур с встроенным обогревом для уменьшения образования конденсата для детей и новорожденных (1 шт). Режимы вентиляции: Искусственная вентиляция легких с перемежающимся давлением с полным замещением дыхательной функции. Искусственная вентиляция с заданными дыхательным объемом и частотой, синхронизируемая с самостоятельным дыханием пациента. Искусственная вентиляция легких с перемежающимся положительным давлением, синхронизируемая с самостоятельном дыханием больного. Самостоятельное дыхание с постоянным положительным давлением в дыхательных путях. Высокочастотная вентиляция для детей весом до 2 кг. 300-1200 вдохов/мин. Использоваться самостоятельно, или комбинироваться с режимами IPPV/IMV или СРАР инвазивный. Синхронизированная вентиляция с заданным давлением на вдохе или заданным дыхательным объемом. Пациент определяет длительность вдоха и частоту вентиляции. Вентиляция, контролируемая по объему. Аппарат автоматически регулирует давление на вдохе для достижения заданного дыхательного объема. Функция может быть использована в режимах SIPPV, SIMV и PSV. NIV Неинвазивная вентиляция, включает в себя набор неонатальных масок (2 размеров), интраназальных канюль (5 размеров), фиксирующих элементов (5 размеров) для неинвазивной вентиляции. Раздельно регулируемый постоянный поток на фазе выдоха принудительной вентиляции (VIVE). Измеряемые величины: FiO2, Комплайнс респираторной системы. Сопротивление. Постоянная времени респираторной системы. Коэффициент перерастяжения. Мониторинг: Графики давления в дыхательных путях и объема. Функция "замораживания" кривых с цифровым анализом точек кривых. Числовое отображение давления (пиковое, среднее). РЕЕР(СРАР). Объемы: Реальный выдыхаемый дыхательный объем. Установленный дыхательный объем. Минутный объем вентиляции. Объем утечки из дыхательного контура. Время вдоха. Время выдоха. Соотношение времени вдоха к выдоху. Частота дыхания. Частота спонтанного дыхания. Пиковый инспираторный поток. Пиковый экспираторный поток. Комплайнс легких. Инспираторное сопротивление дыхательных путей. Экспираторное сопротивление дыхательных путей. Реальная концентрация кислорода на вдохе. Аудио-визуальные тревоги: Концентрация кислорода на вдохе в течение 25 сек FiO2 на 4 об. % выше. Нарушение герметичности. Высокое давление на вдохе (превышение давление в течение 0,33 сек,). Высокое давление СРАР (РЕЕР выше 25 мбар в течение 0,3 сек.). Низкое давление СРАР. Закупоривание трубки. Перегиб вентиляционного шланга. Низкий дыхательный объем. Низкий или высокий минутный объем. Апноэ. Одышка. Низкое давление газов на входе в аппарат. Регулируемые параметры: Время вдоха – 0,1-2 сек, время выдоха 0,2-30 сек. Частота дыхания – до 200 вдохов в минуту (при ВЧ до 300-1200). Дыхательный объем 2-100 мл. Поток на вдохе 1-30 л/мин. Поток на выдохе 1-30 л/мин. Уровень PEEP 0-25 мбар. Поддержка по давлению 10-80 мбар. Концентрация О2 21-100%. Время апноэ – от 5 до 20 сек с интервалом 1 сек. Чувствительность триггера по потоку 0,02-3 мл. Время триггерной задержки – 40-60 мсек. Комплайнс системы без увлажнителя - ( 0,6 мл/мбар. Сопротивление в системе - ( 20 мбар/л/сек. Сопротивление на вдохе - ( 12 мбар/л/сек. Сопротивление на выдохе - ( 8 мбар/л/сек. Газоснабжение: рабочее давление О2 и воздуха – от 3 до 6 бар. Уровень шума – макс 55 дБ. Габариты: (ширина * высота * глубина): базовый аппарат: 212 * 280 * 390 мм. Аппарат на тележке: 700 * 1335 * 700 мм. Вес– 14,5 кг. Увлажнитель (базовый блок).Энергопотребление 150 Вт. Устанавливаемая температура в дыхательном контуре 35-40 0 С. Время разогрева – в пределах 30 мин. Звуковая и визуальная тревога при превышении t 0 С в дых. контуре более 43 0 С. -1шт Камера увлажнителя.Температура в камере лимитирована до 66 0С.-1шт Соединительный кабель (датчик потока).Обеспечивает подсоединение датчика потока к вентилятору.-1шт Y-образный переходник с датчиком потока.Материал: полисуфлон. Доступен для стерилизации и дезинфекции.-1шт Капсула датчика О2.Предназначен для мониторинга О2 в основном потоке. Принцип действия: гальваническая ячейка.-1шт Клапан выдоха с глушителем.Клапан выдоха, многоразовый, стерилизуемый.-1шт Адаптер нагревателя шланга.Предназначен для проводника инвазивного подогрева дыхательной смеси в многоразовом контуре пациента. -1шт Шланг подачи кислорода 5м.Шланг для подачи сжатого медицинского кислорода, разъём NIST, длина 5м.-1шт Шланг подачи воздуха.Шланг для подачи сжатого медицинского воздуха, разъём NIST, длина 5м.-1шт Тележка 0,5 B.Тележка на 4 колесах с возможностью блокировки 2 колес и интегрирования компрессора мед. сжатого воздуха.-1шт Набор крепежных приспособлений для опорной планки.Назначение : фиксация контура пациента в необходимом положении. Адаптирован к педиатрическому контуру пациента.-1шт Компрессор медицинского воздуха.Компрессор с возможностью интегрирования в тележку аппарата ИВЛ. Энергопотребление 150 Вт. Воздух на выходе: сухой, безмаслянный, давление от 3 до 6 бар.-1 Набор шлангов.Многоразовый силиконовый дыхательный контур с влагоуловителем. Диаметр трубки 15мм. Размеры манжет 10/22мм. или 10/10мм.-1шт Набор шлангов для HFV вентиляции.Облегченный вариант дыхательных контуров. Адаптированный к высокочастотной вентиляции. С влагоуловителем. -1шт Проволока длиной 1,5 м.Проводник для инвазивного подогрева дыхательной смеси в контуре пациента. Длина 5 м.-1шт Фильтр приточного воздуха.Обеспечивает фильтрацию воздуха, поступающего в вентилятор от пылевых частиц. Размер от 0,5 микрон.-1шт Датчик потока.Датчик потока термоанемометрический. Не содержит мертвого пространства.-1 набор(1 набор-5шт) Датчик температуры и потока для шланга длиной 1.1 м.Контроль потока и температуры в увлажнителе дыхательной смеси. -1шт Бумажные фильтры.Фильтры бумажные для камеры увлажнителя. Очистка воды перед её выпариванием.-1шт Стартовый комплект. Содержит: тройник для подключения к дыхательному контуру. Дыхательные канюли 5 размеров (по 10 штук каждого размера). Маски 2 размеров (по 10 штук каждого размера). Головные фиксаторы 5 размеров.-1шт |
| 18 | Аппарат ультразвуковой диагностический | Область применения - это акушерство и гинекология, абдоминальные исследования и маммология, урология и кардиология, поверхностно расположенные органы и исследования сосудов, мускуло-скелетные исследования, а также транскраниальная допплерография у взрослых, педиатрия и неонаталогия. Ультразвуковой диагностический аппарат в комплекте: предназначенный, для применения в медицинских центрах, женских консультациях, больницах и поликлиниках. Основные технические характеристики: габариты: высота- 1350 мм. (с монитором), ширина - 580 мм., глубина - 1050 мм., вес - более 120,3 кг (с монитором). Серая шкала-256 градаций (8 бит). Монитор-17 дюймовый. 5 разъемов для подключения датчиков (включая один разъем для подключения непрерывно волнового датчика). Трехмерное объемное ультразвуковое исследование в реальном времени. Технология мультислайсинг, позволяющая просматривать одновременно несколько двухмерных срезов. С функцией тестирования, СтрессЭхо. Комплектация: - Система ультразвуковая диагностическая. Базовый модуль Стационарный (консоль).1 шт - Панель управления Многофункциональная сенсорная панель. Клавиатура с трекболом.1 шт - Встроенные модули допплеровского картирования, энергетического допплера, 2–я гармоника Режим цветного допплеровского картирования. Режим энергетического допплера. Режим визуализации с инверсией силовых импульсов. Режим импульсно-волнового допплера, спектрального допплера. Режим непрерывно-волнового, спектрального допплера. Двойной режим. Режим четырех изображений. Смешанные режимы. Одновременный режим. Масштабирование. Серая шкала-256 градаций(8 бит). Фокусировка: максимум 8 точек (четыре точки выбираются одновременно), цифровой динамический фокус получения (постоянный) -1 шт. - Жидкокристаллический монитор 17” дюймовой диагональю: Цветной жидкокристаллический монитор 17”дюймовой диагональю - 1 шт. - Жесткий диск объемом 250 ГБ: хранение информации в цифровом формате в аппарате непосредственно -1 шт. - Программное обеспечение: система (объемная визуализация сердца) Объемная динамическая визуализация сердца плода в оттенках серой шкалы -1 шт. - Программное обеспечение: система для произведения объемного изображения в реальном времени. Статическое трехмерное исследование в реальном времени - 1 шт. - Конвексный датчик 3-7МГц 50мм 770 : акушерские исследования (плод, сердце плода) гинекология (матка, яичники), абдоминальные исследования (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, глубокие сосуды) -1 шт. - Абдоминальный Объемный датчик 2-6МГц 40мм 840: Трехмерные абдоминальные исследования, акушерство и гинекология в реальном времени -1 шт. - Эндо-кавитальный датчик 4-9 МГц 10мм 1500 : акушерские исследовании (ранние сроки),гинекология(матка, яичники),урология (предстательная железа) исследование прямой кишки -1 шт. - Линейный датчик 5-13Мгц/40мм: поверхностные структуры(щитовидная железа молочная железа, лимфоузлы), мускуло-скелетные исследования (суставы, мышцы, подкожные структуры) периферические сосуды -1 шт. - Биопсийный набор к конвексному датчику 3-7МГц 50мм 770 : насадка,проводник иглы для проведения обследования путем биопсии под контролем ультразвукового сканера- 1шт. - Черно белый видеопринтер (цифровой с интерфейсом USB2.0): нормальный режим: 3,7 секунды (Продольный режим: 22.5 секунды Максимальное разрешение: 1280 точек Возможность получения графического изображения на бумаге - 1 шт. - Источник бесперебойного питания: 2 кВт. С выпрямителем тока функцией стабилизации напряжения и фильтрации помех аварийного питания - 1 шт. - Гель для узи по 5 литров в канистре средней вязкости-1 шт - Термобумага к видеопринтеру, 21 метр в рулоне, размер 110 мм 100-120.снимков 1 уп – 4 рулона: использовать только оригинальные расходные материалы соответствующим требованиям завода-изготовителя. |
| 19 | Аппарат ультразвуковой диагностический | Область применения аппарата - это акушерство и гинекология, абдоминальные исследования и маммология, урология и кардиология, поверхностно расположенные органы и исследования сосудов, мускулоскелетные исследования, а также педиатрия, неонаталогия, транскраниальные исследования и исследования с применением контрастных веществ. Ультразвуковой аппарат с цветным, энергетическим, направленным энергетическим, тканевым, импульсным и непрерывноволновым допплером, трехмерным УЗИ в реальном времени (3D обычными и 4D объемными датчиками). Высочайшая разрешающая способность, новые технологии формирования трехмерного изображения, мультислайсинг. Режимы визуализации: режим 2D, режим М, режим цветного доплеровского картирования (ЦДК), режим энергетического допплера (ИД), режим направленного энергетического допплера (НИД), режим визуализации с инверсией силовых импульсов, режим импульсно-волнового (ИВ) спектрального допплера, режим непрерывно-волнового (НВ) спектрального допплера, режим 3D, двойной режим, режим четырех изображений, смешанные режимы, одновременный режим, масштабирование; серая шкала - 256 градаций (8 бит); фокусировка: максимум восемь точек (четыре точки выбираются одновременно), цифровой динамический фокус получения (постоянный). электропитание 100-120 В/200-240 В,10А, 50-60Гц. Габариты: высота - 1278 мм. (с монитором), ширина - 510 мм., глубина - 885 мм., вес - > 101 кг. (с монитором). Комплектация: - Консоль: сенсорная панель и встроенная клавиатура с трекболом. Кинопамять. Монитор 17" С системой передачи информации по сетям DICOM 3.0. Встроенный дисковод DVD-RW. Модуль непрерывно волнового допплера – 1. - Пакет кардиологических расчетов: опция для исследования сердечно-сосудистой системы – 1. - Система объемного изображения трехмерное УЗИ в реальном времени. Скорость объемного сканирования - до 56 объемов в секунду. 1шт - Встроенные модули: цветного, энергетического, направленного энергетического и импульсного допплера, 2-я гармоника. -1 - 8 USB-портов 6 на задней панели + 2 на передней.-1 - Термопринтер: для получений изображения на бумаге – 1. - Конвексный датчик: для акушерских исследований(плод, сердце плода). Гинекология (матка, яичники). Абдоминальные исследования( печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, глубокие сосуды). 2-5МГц/40мм/85°. С возможностью подсоединения биопсийного набора.-1 - Линейный датчик: датчик для поверхностных структур(щитовидная железа, молочная железа, лимфоузлы). Мускуло- скелетные исследования(суставы, мышцы,подкожные структуры, периферические сосуды). 5-12МГц/50мм. С возможностью подсоединения к датчику биопсийного набора – 1. - Фазированный датчик: для кардиологических и транскраниальных исследований у детей . 3-5МГц/15мм – 1. - Конвексный ректо-вагинальный датчик: акушерские исследования (ранние сроки), гинекология (матка, яичники), урология (предстательная железа), исследования прямой кишки – 1. - Объемный датчик: трехмерные абдоминальные исследования, акушерство и гинекология. 4-8МГц/40мм/84° - 1. - Источник бесперебойного питания. 2 кВт. С выпрямителем тока функцией стабилизации напряжения и фильтрации помех аварийного питания – 1. - Гель средней вязкости, для УЗИ по 5 литров в канистре – 1. - Термобумага к видеопринтеру, 21 метр в рулоне, размер 110 мм 100-120.снимков 1 уп – 4 рулона: использовать только оригинальные расходные материалы соответствующим требованиям завода-изготовителя. |
| 20 | Аппарат ультразвуковой диагностический | Область применения сканера- это акушерство и гинекология, абдоминальные исследования и маммология, урология и кардиология, поверхностно расположенные органы и исследования сосудов, мускулоскелетные исследования, а также транскраниальная допплерография у взрослых, педиатрия и неонаталогия. Аппарат ультразвуковой экспертного класса с цветным, двунаправленным энергетическим, тканевым, импульсным и непрерывноволновым допплером, трехмерное УЗИ в реальном времени (3D обычными и 4D объемными датчиками). Высочайшая разрешающая способность, новые технологии формирования трехмерного изображения, мультислайсинг и стресс-эхо. Режимы визуализации: режим 2D, режим М, режим цветного доплеровского картирования (ЦДК), режим энергетического допплера (ИД), режим визуализации с инверсией силовых импульсов, режим импульсно-волнового (ИВ) спектрального допплера, режим непрерывно-волнового (НВ) спектрального допплера, режим 3D, двойной режим, режим четырех изображений, смешанные режимы, одновременный режим, масштабирование; серая шкала - 256 градаций (8 бит); фокусировка: максимум восемь точек (четыре точки выбираются одновременно), цифровой динамический фокус получения (постоянный). Электропитание 100-120 В/200-240 В, 10 А, 50/60 Гц. Габариты: высота - 1260 мм. (с монитором), ширина - 580 мм., глубина - 946 мм., вес - 119 кг. (с монитором) Комплектация: - ЖК монитор - 17" (40,8 см). 17’’ ЖК цветной монитор с высоким разрешением Разрешение: 1280*1024*24 бит Высокий уровень контрастности и яркости – 1. - Панель управления: многофункциональная клавиатура – 1. - Консоль: усовершенствованный эргономичный дизайн Компактные размеры и легкий вес Высоко маневреный для портативного обследования Поворотная и вращающаяся дуга монитора 4 активных порта для одновременного подключения датчиков (включая карандашный датчик) Передняя/задняя ручки Прикрепляемая панель Светлая алфавитно-цифровая клавиатура Вращающаяся контрольная панель: вращение 50° Разделенная по функциям клавиатура Контроль основной позиции (Контрольная панель движения) Быстрый вызов для многих функций Функциональные группы клавиш Положительный отклик на контрольное приведение в действие Активированные клавиши идентификации индикаторных ламп Полная алфавитно-цифровая QWERTY клавиатура Светящиеся обозначения контрольной панели Периферийные устройства, контролируемые системной клавиатурой (клавиатура с подсветкой/многоязычная клавиатура) Высококачественная стерео аудио голосовая система Контроль аудио громкости Вход/выход на задней панели Задний отсек для хранения аксессуаров 4 задних USB порта (для цифрового соединения периферийных устройств) 2 передних USB порта (для используемой памяти и соединения внешних устройств) Кнопка ON/OFF для доступа к включению/отключению системы 2-х кнопочный ножной переключатель – 1. - Датчик конвексный: 2-5МГц/40мм/85° Акушерские исследования (плод, сердце плода), гинекология (матка, яичники), абдоминальные исследования (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, глубокие сосуды), почки. Биопсийный набор – 1. - Эндокавитальный датчик: 4-9МГц/10мм/150° Акушерские исследования (ранние сроки), гинекология (матка, яичники), урология (предстательная железа), исследования прямой кишки. Биопсийный набор – 1. - Объемный датчик: Объемныйдатчик3D 4-8МГц/40мм/84°. Трехмерные абдоминальные исследования, акушерство (трехмерное УЗИ плода) и гинекология. Биопсийный набор-1 - Принтер черно-белый цифровой: с мгновенной посылкой картинки на принтер с интерфейсом USB2.0 – 1. - Источник бесперебойного питания: 2 кВт. С выпрямителем тока функцией стабилизации напряжения и фильтрации помех аварийного питания – 1. - Модуль ЭКГ: для соединения с внешним источником сигнала – 1. - Дополнительное программное обеспечение: программа поверхностной реконструкции и получения объемных изображений методом «свободной руки». Возможности: - Сбор данных при помощи параллельного или веерного сканирования - Режим поверхностной трехмерной реконструкции с возможностью задания уровня прозрачности - Мультиплановый анализ (отображение поперечного среза) Расширенная программа трехмерной реконструкции с использованием возможности совмещения с цветным доплеровским картированием. Режим панорамного сканирования с возможностью проведения измерений. Анатомический М-режим. Возможность расположения курсора М-режима под произвольным углом датчиках – 1. - Бумага для Ч/белого термопринтера по 5 рулонов в комплекте: бумага выс. плотности печати формата А6, рулон 0,11х20м, 215 снимков – 10. - Гель для проведения ультразвуковых исследований: Флакон 250 мл – 5. |
| 21 | Видеоэндоскопический комплекс для проведения артроскопических операций в комплекте | Для выполнения малоинвазивных вмешательств в артроскопии любой сложности, включая реконструктивно-восстановительные операции. Возможность проведения диагностических и оперативных вмешательств. Расширение возможностей комплекса путем подключения дополнительных инструментов. Габариты не более 700х1280х686 мм, масса не более 125 кг Видеосистема с разрешением не менее 1920 x 1080р пкселей Шейверная система с максимальной скоростью не менее 7000 об/мин Артропомпа роликового типа с диапазоном регулировки потока не менее от 0 до1000 мл/мин и диапазоном регулировки давления не менее от 0 до 200 мм.рт.ст. Комплектация: - Аппарат отсоса и промывания: комплект артропомпы, роликового типа для ирригации, со встроенным модулем централизорванного управления из стерильной зоны для возможности адаптирования в интегрированную операционную. Диапазон регулировки потока не менее 0-1000 мл/мин. Диапазон регулировки давления не менее 0-200 мм.рт.ст. Наличие электронного контроля актуального давления ирригации и потока жидкости – 1. - Одинарная педаль: одинарная педаль, одноступенчатая – 1. - Набор трубок артроскопических для артропомпы: набор трубок артроскопических для артропомпы , многоразовый , стерилизуемый – 2. - Моторная система: универсальная артрошейверная система для работы на всех суставах, с модулем централизованного управления из стерильной зоны. Диапазон регулировки числа оборотов в мин, не менее: 1000-15000об/мин. Встроенный сенсорный дисплей управления. Возможность подключения стандартной рукоятки, высокоскоростной рукоятки, мультифункциональной рукоятки – 1. - Шейверная рукоятка: гибридная шейверная рукоятка для использования с артрошейвером для работы на всех суставах. Max скорость не менее 7000 об/мин. Вращающее усилие при 7,000 об/мин не менее 0.1 кг. Управление, активация: цифровое управление с жидкокристаллического сенсорного дисплея возможность голосового управления возможность дистанционного управления управление с педали ручное управление управление с клавиш на рукоятке, 3 кнопки на дистальной части рукоятки, одна кнопка на проксимальной части рукоятки, для различных способов держания и манипуляции рукояткой, все кнопки имеют повышенную защиту. Управление отсосом: прямой, увеличенный канал для отсоса, 100% запираемый, управляется со всех поверхностей рукоятки. Самофиксирующийся запорный механизм для шейверных лезвий – 1. - Особо острый резак для мениска: особо острый резак для мениска, многоразовый, стерилизуемый, для использования с артрошейвером. Диаметр 4.2 мм, длина 120 мм – 1. - Особо острый резак для мениска: особо острый резак для мениска, многоразовый, стерилизуемый, для использования с артрошейвером. Диаметр 5.5 мм, длина 120 мм – 1. - Боковой резак для мениска: боковой резак для мениска, многоразовый, стерилизуемый, для использования с артрошейвером. Диаметр 4.2 мм, длина 120 мм – 1. - Боковой резак для мениска: боковой резак для мениска, многоразовый, стерилизуемый, используется с артрошейвером. Диаметр 5.5 мм, длина 120 мм – 1. - Полнорадиусный резектор: полнорадиусный резектор, многоразовый, стерилизуемый, для использования с артрошейвером. Диаметр 4.2 мм, длина 120 мм – 1. - Полнорадиусный резектор: полнорадиусный резектор, многоразовый, стерилизуемый, для использования с артрошейвером. Диаметр 5.5 мм, длина 120 мм – 1. - Mногофункциональная рукоятка: многофункциональная рукоятка для использования с артрошейвером. Возможное подключение патронов Якобса для бора, сагитальной пилы, быстрозажимных патронов для стандартных и синтезных насадок. На выбор движение по или против часовой стрелки. Диапазон регулировки числа оборотов не менее:0-1700 об/мин – 1. - Зажимной патрон: зажимной патрон для использования с мультифункциональной рукояткой – 1. - Полнорадиусный резектор: полнорадиусный резектор, острый, многоразовый, стерилизуемый, для использования с артрошейвером. Диаметр 4.2 мм, длина 120 мм - 1. - Быстрозажимной патрон: быстрозажимной патрон для спиц диаметром 1.5-3 мм, для использования с мультифункциональной рукояткой артрошейвера – 1. - Особо острый полнорадиусный резектор: особо острый полнорадиусный резектор, многоразовый, стерилизуемый, для использования с артрошейвером. Диаметр 5.5 мм, длина 120 мм – 1. - Зажимной патрон, без ключа, диаметр 0.8-6.5 мм – 1. - Источник холодного света: одна лампа с одним выходом для световода. Мощность лампы не менее 175 Вт. Регулировка яркости плавная, бесступенчатая. Цветовая температура не менее 6000 К. Наличие световой индикации окончания ресурса лампы - 1. - Волоконнооптический световод: волоконнооптический световод, длина 230см, диаметр 3.5 мм – 1. - HD видеоцентр: НD видеоцентр, контрольный блок (CCU), для использования с эндо видео головкой HD или стандартной цифровой 1- и 3-чиповой головкой камеры, Максимальное разрешение не менее 1920х1080р пкс. Соотношение шум/сигнал 60 Дб. Наличие модуля централизованного управления из стерильной зоны для возможности адаптирования в интегрированную операционную. Видеовыходы: BNC- cигнал, S-видео (Y/C) , RGB-видео , DVI сигнал, DVI-D. Трехчиповая головка эндовидеокамеры, с регулируемым объективом. В комплекте:: HD видеоцентр, BNC-видеокабель, длина 180 cм , S-Video кабель , длина 180 cм , специальный RGB-кабель, длина 180cм , 2 соединительных кабеля для дистанционного управления соединительный кабель , длина 100 cм, DVI-соединительный кабель , длина 180cм , клавиатура с US-English алфавитом – 1. - Трехчиповая головка эндовидеокамеры: трехчиповая головка эндовидеокамеры, с регулируемым объективом. Видео сенсор 3 х 1/3 « CCD. Стандарт изображения FullHD 1920х1080. Соотношение сторон изображения 16:9. Автоэкспозиция микропроцессорная с эндоспецификой. Возможность управлять эндоскопическими приборами (свет, инсуфлятор) с головки камеры. Диапазон баланса белого не менее: 2282 – 6890 К. Размеры : длина /высота / ширина 10.0 см/4.8 см /3.8 см - 1. - Медицинский жидкокристаллический плоский монитор: формат изображения Full HD. Размер экрана не менее 26’’. Соотношение сторон изображения 16:10. Максимальное разрешение не менее: 1920Х1200 пкс. Максимальная яркость не менее 500кд/м2. Входы: DVI, VGA, S-Video, Composite видео. Выходы: DVI, S-Video, Composite видео – 1. - Передвижная стойка для приборов: передвижная стойка, состоит из: базовая тележка на 4-х антистатических роликах, 2 из которых с фиксаторами, с 2-мя зафиксированными полками, с 1 ящиком, оснащенным замком, с одним наборами фиксаторов для приборов, с встроенным каналом для шнуров и одним держателем камер, блок питания с панелью из 12 розеток и из 12 розеток для заземления. Размеры стойки: (шхвхг) 700мм х 1420мм х 686мм. Размер полок: 630 х 480 мм (Ш x Г). Диаметр роликов: 125мм – 1. - Оптика стержне-линзовая: оптика стержне-линзовая переднее-бокового видения 30 градусов. Крупноформатная, широкоугольная, с расширенным полем зрения не менее: 90 °. Со встроенным стекловолоконным световодом. Диаметр 4 мм, длина 18см - 1. - Тубус артроскопа: тубус артроскопа с постоянным промыванием, с механизмом защелкой, с двумя кранами, вращающийся, для использования с обтюраторами. Внешний диаметр 6мм, длина 13.5 см – 1. - Обтюратор: обтюратор, тупой, для использования с тубусом артроскопа - 1. - Зонд-крючок и ретрактор: зонд-крючок и ретрактор, градуированный, длина крючка 4мм – 1. - Выкусыватель: выкусыватель усиленный, с контролем передачи усилия резания на браншах, режущий насквозь, прямой, неразборный. Ширина разреза 3.4мм, рабочая длина 13см – 1. - Выкусыватель: выкусыватель усиленный с контролем передачи усилия резания на браншах, режущий насквозь, загнутый под углом вверх на15°, ширина разреза 3.4мм, длина 13 см – 1. - Выкусыватель: выкусыватель усиленный , с контролем передачи усилия резания на браншах, режущий насквозь, неразборный, загнутый в тубусе влево на 30°, ширина разреза 3.4мм, длина 13 см – 1. - Выкусыватель усиленный , с контролем передачи усилия резания на браншах, режущий насквозь, неразборный, загнутый в тубусе вправо на 30°, ширина разреза 3.4мм, длина 13 см – 1. - Выкусыватель: усиленный выкусыватель, с контролем передачи усилия резания на браншах, овальный, режущий вверх, рабочая длина 13 см – 1. - Захватывающие щипцы, ложкообразные, неразборные, прямые, размер 3.4мм, длина 13 см – 1. Захватывающие щипцы для мениска по SCHLESINGER с крючком фиксатором-1 Захватывающие щипцы агрессивные, для инородных тел, неразборные, размер 3.4 мм, длина 20см – 1. - Нож в форме розетки, прямой – 1. - Серповидный нож, прямой-1 - Сухожильный экстрактор, диаметр 7 мм, рабочая длина 30см - 1. - Сверло, диаметр 11 мм – 1. - Сверло, диаметр 6.5 мм – 1. - Сверло костное, диаметр 7.5 мм – 1. - Сверло, диаметр 8.5 мм – 1. - Сверло, диаметр 9.5 мм – 1. - Сверло, диаметр 10.5 мм – 1. - Сверло, диаметр 5.5 мм – 1. - Нитиноловый проводник, диаметр 1.1 мм, длина 38.5 см -3. - Нитиноловый проводник, для использования с винтами титановыми интерферентными. - Диаметр 2 мм, длина 35.5 см – 3. - Отвертка канюлированная - используется со всеми размерами титановых винтов шестигранная – 1. - Пластмассовый контейнер для стерилизации и хранения, перфорированный, с прозрачной крышкой и силиконовым матом, двухъярусный, используется с щипцами. Внешний размер ( ш х г х в ): 520 мм х 250 мм х 145 мм-1 - Переходник для чистки – 1. - Адаптер для ручной или механической чистки инструментов без отверстия – 1. - Пружина для раскрытия браншей неразборных инструментов и других при обработке и стерилизации – 4. - Контейнер для стерилизации, хранения и транспортировки артро выкусывателей , с крышкой, защелками и ручками. Съемная подставка с двойным силиконовым штативом максимально для 12 инструментов – 1. - Проволочная корзина для чистки, стерилизации и хранения 2х жестких эндоскопов и одного световодного кабеля, включая держатель для адаптора, силиконовый держатель телескопа. Внутренние размеры 352х125х54 мм, для жестких эндоскопов с диаметром до 10 мм и рабочей длины до 20 см - 1. - Масленка-капельная – 1. - Чистящий пистолет, подключается к водопроводному крану, с гибким шлангом и чистящими насадками -1. - Сухожильный экстрактор: открытый сухожильный экстрактор градуированный, диаметр 7.5 мм, рабочая длина 30 см – 1. - Сухожильный крючок – 1. - Инструмент для измерения длины канала, градуированный, рабочая длина 23 см - 1. - Шаблон для определения диаметра сухожилия. Калибровочные размеры 6.0 – 6.5- 7.0 – 7.5 – 8.0 – 8.5 – 9.0 – 9.5 – 10.0 – 10.5 мм – 1. - Направляющее устройство, для корректировки тибиального канала с концентрическими отверстиями для спицы диаметром 2.4 мм – 1. - Феморальное направляющее устройство для передней крестообразной связки, градуированное, офсет 5.5 мм, для канала диаметром 9 и 10 мм – 1. - Тибиальное направляющее устройство для передней крестообразной связки. Наклон канала может быть изменен между 40 и 60 ° - 1. - Спица-сверло с ушком, диаметр 2.4 мм, длина 38 см – 4. - Спица, диаметр 2.4 мм, длина 32 см, пирамидальный наконечник – 2. - Сверло, диаметр 4.5мм – 1. - Сверло, диаметр 5 мм – 1. - Сверло, диаметр 6 мм – 1. - Сверло, диаметр 7 мм – 1. - Сверло, диаметр 8 мм – 1. - Сверло, диаметр 9 мм – 1. - Сверло, диаметр 10 мм – 1. - Сухожильная планка, включая фиксатор бедренной фиксационной кнопки -1. - Зажим для нити – 1. - Держатель узлов, малый, размер 1мм – 1. - Ключ для тибиальной фиксационной кнопки используется для натяжения трансплантата – 1. - Устройство для формирования ложа, для тибиальной фиксационной кнопки - 1. - Тензометр, для измерения и проверки напряжения трансплантата – 1. - Щильце, для задней крестообразной связки, размер 1.5 мм х 4.0 мм, 20 см – 1. - Рукоятка с запорным механизмом, используется как транстибиальное направляющее устройство, как феморальное направляющее устройство для размещения заднелатерального туннеля и как феморальное PCL направляющее устройство с соответствующими вставками – 1. - Вставка, офсет мм, используется с рукояткой с фиксатором не более 4 мм – 1. - Вставка, офсет мм, используется с рукояткой с фиксатором не более 5 мм – 1. - Вставка, офсет мм, используется с рукояткой не более 6 мм – 1. - Вставка, офсет мм, используется с рукояткой не более 7 мм – 1. - Вставка, офсет мм, используется с рукояткой не более 8 мм – 1. - Экстрактор губчатого слоя, T-образная рукоятка, калибрированный, диаметр 6 мм – 1. - Экстрактор губчатого слоя, T-образная рукоятка, калибрированный, диаметр 7 мм – 1. - Экстрактор губчатого слоя, T-образная рукоятка, калибрированный, диаметр 8 мм – 1. - Экстрактор губчатого слоя, T-образная рукоятка, калибрированный, диаметр 9 мм – 1. - Отвертка, канюлированная, используется с интерферентными винтами диаметром 8-9-10-11мм – 1. - Нотчер с лезвием в форме плавника, используется для создания костной насечки (скола) для формирования дополнительного бокового скола, для точной установки винтов по проводнику, легкого вкручивания – 1. - Долото, для создания «костного клина» при хирургии крестообразных связок – 1. - Тибиальная фиксационная кнопка: тибиальная фиксационная кнопка из титанового сплава для экстракортикальной фиксации трансплантата при артроскопических операциях на коленном суставе. Пластина размером не более 16х10х4 мм с двумя отверстиями – 1. - Бедренная фиксационная кнопка: бедренная фиксационная кнопка или эквивалент из титанового сплава, овальной формы, используется для экстракортикальной фиксации трансплантата при пластике крестообразных связок. Длина не более 11± 0,5 мм, Ширина не более 4±0,1 мм – 10. - Винт: биоабсорбирующий интерферентый винт, стерильный – 30. - Покрытие для камер: один конец изделия сквозной. Другой конец изделия глухой в форме усеченного конуса, выполнен из эластичного резиноподобного влагонепроницаемого материала (для защиты эндосокпической камеры от влаги), 160 шт/yп – 1 уп. - Масло для смазки: обьем 50 мл – 2. - Специальная смазка для кранов: обьем 2 мл – 2. - Полирующее средство – 2. - Чистящее средство для дистальных и проксимальных линз, масса 5 г – 2. - Сменный уплотнитель для адаптера для чистки – 10. - Трубка для ирригации: набор трубок для универсальрной роликовой помпы, многоразовый , стерилизуемый, 10 шт/уп – 2уп. - Шейверное лезвие: стерилизуемое, многоразовое - 8шт. |
| 22 | Наркозно-дыхательный аппарат – рабочее место анестезиолога в комплекте | Аппарат для введения в наркоз взрослых пациентов, детей и новорожденных с проведением автоматической вентиляции легких, вентиляции вручную или при самостоятельном дыхании. Система предназначена для применения у взрослых и детей с использованием любых методик анестезии, включая ингаляционную анестезию с низкими и минимальными потоками. Вентилятор должен представлять собой аппарат ИВЛ с электроприводом и электронным управлением, не требующий подачи сжатого газа для привода. Автоматическая электронная подача О2, N2O и воздуха. Нагреваемая система шлангов. Электронный контроль смесителя газа от 200 мл/мин. До 18 л/мин. Для функций полуоткрытой/полузакрытой системы. 4 x RS232 интерфейса для обмена данными с больничной сетью. Предназначен для использования средств для ингаляционного наркоза в системе реверсивного дыхания, ингаляционного наркоза в почти замкнутой системе, ингаляционного наркоза в системе нереверсивного дыхания с отдельным патрубком выхода свежего газа для подключения, например, системы Bain или Magill, при расходе свежего газа от 0,2 до 18 л/мин. Режимы вентиляции: Вентиляция с контролем объема газа и вентиляция с контролем давления газа. Вентиляция с поддержкой по давлению. Режим PS может быть использован как самостоятельно, так и в комбинации со всеми синхронизированными формами механической вентиляции, с контролем по объёму и с контролем по давлению. Все параметры PS режима (ПДКВ, дельта давления поддержки, частота дыхания, триггер) могут настраиваться по усмотрению пользователя. В режиме PS может быть активирована функция вентиляции при апноэ. В режимах с контролем по объёму минимальная установка дыхательного объёма составляет 5мл. Комбинированный режим с контролем объема и давления, сочетает режимы контроля по объёму и по давлению. Используется снижающийся инспираторный поток при минимальном необходимом уровне давления (без пиков). Подаётся гарантированный дыхательный объём. Инспираторное давление автоматически адаптируется к изменениям состояния лёгких. Начало и завершение дыхательного цикла триггируются пациентом. Самостоятельное дыхание с постоянным положительным давлением в дыхательных путях (CPAP). Вентиляция, проводимая вручную (Man.). Самостоятельное дыхание (Spont.). На дисплей выводятся значения следующих параметров: пиковое значение давления Ppeak, среднее давление Pmean, давление плато Pplat и PEEP, минутный объем на выдохе MV, разница между минутным объемом на вдохе и выдохе, комплайнс пациента, дыхательный объем VT, частота дыхания Freq(частота дыхания в минуту), концентрация O2, N2O, газообразного анестетика и CO2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе, дельта O2 Δ O2: разница концентраций O2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе, С помощью кривых иллюстрируются следующие параметры: давление в дыхательных путях Paw, поток вдыхаемого и выдыхаемого газов, концентрация O2, CO2 и газообразного анестетика во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе. В виде столбцовых диаграмм изображаются: объем вдыхаемого, выдыхаемого и теряемого из-за утечки газа за единицу времени, волюмометр, давление. Дополнительно к этому на дисплей выводятся графики изменения значений параметров в течение времени (тренд), а также журнал регистрации. Мониторинг: с помощью регулируемых границ тревоги, которые можно автоматически изменять в зависимости от конкретной ситуации. Monitoring Plus – отображение дополнительных петель (P/V, V/Flow); автоматическая калькуляция параметров вентиляции исходя из «идеального веса пациента», калькуляция расхода и потребления анестетика пациентом. Программа эффективного использования низкопоточной анестезии. Контролируются следующие параметры: давление в дыхательных путях Paw, минутный объем на выдохе MV, апноэ, концентрация газообразного анестетика во вдыхаемом и выдыхаемом газе, определение смесей газообразных анестетиков, концентрации O2 и N2O во вдыхаемом воздухе, концентрация CO2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе, насыщение кислородом, частота пульса. Функции обеспечения безопасности: контроль концентрации кислорода в подаваемом газе, которая не должна быть меньше 25%, прекращение подачи N2O в случае прекращения подачи О2, при падении давления подаваемого О2 ниже 2 бар на 7 секунд включается звуковой сигнал, при полном отсутствии кислорода аппарат переходит на воздух,аварийный клапан подачи атмосферного воздуха,звуковой и световой сигналы тревоги при снижении давления газов на входе в аппарат,APL-клапан предохранительный с диапазоном от 1,5 до 80 смН2О, система блокировки гарантирует, что в действии находится только один испаритель анестетиков. Автоматический тест при включении с проверкой всех датчиков. Визуальное отображение сигналов тревоги, классифицируемых по степени важности. Дозировка свежего газа (электронный смеситель). Регулируемые параметры: Концентрация O2 от 21 дo 100 об.%. (при N2O в качестве газа-переносчика мин. 25 об.%. или 250 мл/мин. При расходе свежего газа ≤250 мл/мин доставляется 100 % O2 (SORC)). Степень точности ±5 % или 2 об.%., дествительно наибольшее значение. Расход свежего газа от 0 и 0,2 до 18 л/мин объем потока. Степень точности при 20 °C и 1013 гПа, при 0 л/мин +0,005 л/мин в диапазоне от 0,20 до 0,40 л/мин ±0,04 л/мин начиная с 0,4 л/мин ±10 %. Подача кислорода с помощью кнопки O2 flush >35 л/мин. Аварийная подача O2 от 0 дo 12 л/мин. Степень точности ±35 % или ±2 л/мин, действительно наибольшее значение. Oпционные выходы: для подключения трубок O2 и бронхиального отсоса, давление соответствует входному давлению, выход для воздуха макс. 70 л/мин, выход для O2 макс. 20 л/мин. Вентилятор: (поршневой вентилятор с электронным управлением и электроприводом, не связанный со свежим газом). Режимы вентиляции: IPPV, SIMV, PCV, CPAP, PS. Регулируемые параметры: Ограничение давления Pmax. В режимах IPPV, SIMV (PEEP+10) дo 70 гПа. Степень точности ±10 % от установленного значения или мин. ±3 гПа. Макс. Допустимый расход свежего газа может быть ограничен при использовании испарителя наркотических средств. Давление на вдохе PINSP. В режиме PCV от (PEEP+5) дo 70 гПа. Степень точности ±10 % oт установленного значения или мин. ±3 гПа Дыхательный объем VT. В режимах IPPV, SIMV от 3 дo 1400 мл. Степень точности В диапазоне от 3 дo 150 мл ±10 % от установленного значения или мин. ±10 мл. Свыше 150 мл ±5 % от установленного значения или мин. ±15 мл. Частота вентиляции. От 3 дo 100/мин. Степень точности ±10 % от установленного значения или ±1/мин; действительно наименьшее значение вдоха от 0,2 дo 6,7 секунд. Соотношение продолжительности вдоха/выдоха: макс. 5 : 1. В режимах IPPV, SIMV от 0 дo 60 %. Расход вдыхаемого газа производная величина от VT и TINSP. В режимах IPPV, SIMV от 0,1 дo 100 л/мин ±10 %. В режиме PCV макс. 150 л/мин +10 %. PEEP. В режимах IPPV, SIMV от 0 дo 20 гПа (но не более Pmax –10 гПа). В режиме PCV от 0 дo 20 гПа (но не более PINSP –5 гПа). Степень точности ±10 % oт установленного значения или ±2 гПа; действительно наибольшее значение. Tриггер: В режиме SIMV от 0,3 дo 15 л/мин Ramp. В режиме PCV от 0,2 дo 2 секунд. Дыхательная система: Общий объем (без дыхательных шлангов, вкл. Емкость абсорбера): В режиме «Man. Spont.» Ок. 4,4 л, В режиме автоматической вентиляции ок. 4,7 л (вкл. Объем поршня), Комплайнс (без дыхательных шлангов):В режиме «Man. Spont.» 5,3 мл/гПа, В режиме автоматической вентиляции 2,4 мл/гПа, Вместимость абсорбера 1,5 л, Утечка во всей системе (согл. EN 740) <150 мл/мин при 30 гПа, Клапан ограничения давления APL:Диапазон регулирования от 5 дo 70 гПа, Степень точности в диапазоне от 5 до 15 л/мин ±15 % oт установленного значения ±3 гПа, действительно наибольшее значение, Степень точночти при 20 °C и 1013 гПа, Сопротивление на выдохе (согл. EN 740). Aбсорбер в нормальном режиме эксплуатации (наполнен натронной известью), Aбсорбер в байпасном положении CO2 (только в сочетании с DS Click) при 60 л/мин 6,2 гПа 4,8 гПа; при 30 л/мин 2,5 гПа 2,0 гПа; при 5 L л/мин 0,9 гПа 0,9 гПа. Сопротивление на вдохе (согл. EN 740) идентично сопротивлению на выдохе. Выход свежего газа для системы нереверсивного дыхания: Присоединительный элемент конус ISO Ø 22 мм (мужской) с конусом ISО Ø 15 мм (женский). Ограничение давления макс. 80 гПа при расходе 18 л/мин. Расход свежего газа от 0,2 дo 18 л/мин. Системы измерения Измерение давления (пьезорезистивное): Давление в дыхательных путях от –20 дo 100 гПа, Разрешение измерения 0,1 гПа, PEEP, PPEAK, PPLAT, PMEAN от –20 дo 100 гПа. Разрешение индикации 1 гПа, Степень точности ±4 % от измеренного значения или ±2 гПа, действительно наибольшее значение, Давление в дыхательных путях при наружном выходе свежего газа от 0 дo 100 гПа, Разрешение измерения 0,1 гПа, Точность измерения ±8 % от измеренного значения или ±3 гПа, действительно наибольшее значение. Давление в системе централизованного газоснабжения от 0 дo 9,8 кПа * 100, Разрешение измерения 0,1 кПа * 100, Точность измерения ±4 % от измеренного значения или ±0,2 кПа * 100, Давление в баллоне1) от 0 до 250 кПа * 100, Разрешение измерения 1 кПа * 100, Точность измерения ±4 % oт измеренного значения или ±6 кПа * 100. Измерение потока (термоанемометрия): Поток (кривая в реальном масштабе времени):Диапазон от –180 дo 180 л/мин, Разрешение измерения 0,1 л/мин, Точность измерения при 60 л/мин2) ±8 % от измеренного значения, Дыхательный объем VT: Диапазон от 0 дo 9999 мл, Разрешение индикации 1 мл, Точность измерения ±8 % oт измеренного значения или ±5 мл, действительно наибольшее значение, Действительно для редуктора давления Silverline, При 20 °C и 1013 гПа, Mинутный объем MV:Диапазон от 0 дo 99,9 л/мин, Разрешение индикации 0,1 л/мин, Точность измерения ±8 % oт измеренного значения или ±0,05 л/мин, действительно наибольшее значение, Система частоты самостоятельного дыхания: Диапазон от 0 дo 100/мин, Разрешение индикации 1/мин, Точность измерения ±10 % или ±1/мин, действительно наименьшее значение (от 6 дo 100/мин), ±0,3/мин (<6/мин), Комплайнсt: Диапазон от 0 дo 250 мл/гПа, Разрешение индикации 0,1 мл/гПа, Точность измерения ±15 % oт измеренного значения или ±0,5 мл/гПа, действительно наибольшее значение, Утечка MV: Диапазон от 0 дo 9,99 л/мин, Разрешение индикации 0,01 л/мин, Точность измерения ±15 % oт измеренного значения или ±50 мл, действительно наибольшее значение Измерение параметров O2, CO2 и газообразного анестетика: Измерение методом всасывания в боковом потоке., Все измерения при условиях u1082 калибровки ATPS., Отсасываемое количество газа 150 мл/мин ±20 мл/мин, Задержка отсасывания обычно менее 2 секунд, в зависимости от шланга подачи контрольного газа, Время срабатывания t10..90 O2 (Т окр. Среды >20 °C) менее 650 мсек, Время срабатывания t10..90 CO2 менее 500 мсек, Газовые анестетики t10..90 Agas менее 500 мсек, Включение/фаза разогрева, Специфицированная степень точности прибл. Через 20 мин, Степень точности по ISO прибл. Через 4 мин. Измерение параметров O2 (парамагентический датчик): Диапазон измерения от 5 дo 100 об.%., Разрешение измерения 0,1 об.%., Точность измерения при калибровке с воздухом: при калибровке со 100 об.% O2: ±3 об.% в диапазоне измерений от 5 до 50 об.%., ±3 об.% в диапазоне измерений от 5 до 100 об.%., ±5 Vol.% в диапазоне измерений от 50 до 100 об.%. Измерение параметров CO2 (спектрометрия в области инфракрасных лучей): Диапазон измерения от 0 дo 10 об.%., Разрешение 0,1 об.%., Точность измерения ±0,2 об.%. или ±5 % oт измеренного значения, действительно наибольшее значение, Диапазон измерения от 0 дo 80 мм. рт. ст., Разрешение измерения 1 мм . рт. ст., Точность измерения ±1,5 . рт. ст. или ±5 % oт измеренного значения, действительно наибольшее значение, Диапазон измерения от 0 дo 9,9 кПа, Разрешение измерения 0,1 кПа, Точность измерения ±0,2 кПа или ±5 % oт измеренного значения, действительно наибольшее значение. Измерение параметров газообразного анестетика (спектрометрия в области инфракрасных лучей): Все данные в об.%. относительно давления окружающей среды 1013 гПа, Диапазон измерения параметров газообразных анестетиков: Диапазон измерения для галотанов от 0 дo 8,5 об.%., Нижний диапазон измерения от 0 дo 4 об.%. Верхний диапазон измерения от 4 дo 8,5 об.%., Диапазон измерения для изофлуранов от 0 дo 8,5 об.%., Нижний диапазон измерения от 0 дo 5 об.%., Верхний диапазон измерения от 5 дo 8,5 об.%., Диапазон измерения для энфлуранов от 0 дo 10 об.%., Нижний диапазон измерения от 0 дo 5 об.%., Верхний диапазон измерения от 5 дo 10 об.%., Диапазон измерения для севофлуранов от 0 дo 10 об.%., Нижний диапазон u1080 измерения от 0 дo 6 об.%., Верхний диапазон измерения от 6 дo 10 об.%., Диапазон измерения для дезфлуранов от 0 дo 22 об.%., Нижний диапазон измерения от 0 дo 15 об.%., Верхний диапазон измерения от 15 дo 22 об.%., Точность измерения в нижнем диапазоне ±0,15 об.%. или ±5 % oт измеренного значения, действительно наибольшее значение. Точность измерения в верхнем диапазоне ±10 % oт измеренного значения, Разрешение 0,1 об.%., Диапазон измерения для N2O от 0 дo 100 об.%., Разрешение 0,1 об.%., Точность измерения ±2 об.%. или ±3 % от измеренного значения, действительно наибольшее значение, Точность в зависимости от частоты дыхания (при соотношении продолжительности вдоха ивыдоха 1:1), Специфизированная степень точности до 40/мин. Степень точности по ISO до 60/мин, Регистрация газообразного анестетика автоматическая, Вторичный газ минимум 0,1 MAC становится первичным газом, если в выдыхаемом газе его МАС более чем на 0,2 выше МАС прежнего первичного газа, Чувствительность в поперечном направлении отсутствует для спирта (<3 ‰), aцетона (<1 ‰), метана, водяного пара, NO и CO. Калиброванный испаритель жидкого анестетика. Работает без подогрева. Предназначен для обогащения дыхательной смеси сухих, медицинских газов наркозного аппарата паром жидкого анестетика при точной дозировке его концентрации. Основные особенности: Наличие транспортного режима «T» для транспортировки заполненного испарителя в любом положении. Безопасная система заполнения. Наличие смотрового глазка для контроля уровня наполнения анестетика. Технические характеристики: Предел концентрации – от 0,2 до 8%. Объем заполнения – не менее 360 мл. Скорость газотока – от 0.2 до 15 л/мин., от 0.2 до 10 л/мин при концентрациях >5 об.% Температурный диапазон при эксплуатации не хуже – от 10 до 40°C. Размеры: Габариты аппарата (Ш x В x Т) ок. 80 см x 137 cм x 80 cм. Габариты лотка (Ш x Г) ок. 43 cм x 29 cм. Габариты дыхательной системы (Ш x В x Т)ок. 37,5 cм x 40,5 cм x 34,5 cм. Вес: (готовый к эксплуатации, без испарителя и баллонов с газом) около 115 кг. Вес дыхательной системы без поглотителя 4,4 кг. Экран: цветной, плоский, TFT, 12,1'', по диагонали 800 x 600 пикселей Испаритель анестетиков Работает без подогрева. Предназначен для обогащения дыхательной смеси сухих, медицинских газов наркозного аппарата паром жидкого анестетика при точной дозировке его концентрации. Основные особенности: Наличие транспортного режима «T» для транспортировки заполненного испарителя в любом положении. Безопасная система заполнения. Наличие смотрового глазка для контроля уровня наполнения анестетика. Технические характеристики: Предел концентрации – от 0,2 до 8%. Объем заполнения – не менее 360 мл. Скорость газотока – от 0.2 до 15 л/мин., от 0.2 до 10 л/мин при концентрациях >5 об.% Температурный диапазон при эксплуатации не хуже – от 10 до 40°C. – 1. Шланги для подачи N2O, O2, AIR. Длина 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) -3 (по одному на каждый газ). Компактная дыхательная система: Необходима для соединения контура пациента к аппарату, а также для регулирования потока и давления воздуха – 1. Тележка: на 4 колесах, с возможностью блокировки 2 колес – 1. Дыхательные мешки: применяются для ручной вентиляции легких при отсоединении пациента от аппарата, во время внутрибольничной транспортировки. Варианты: детский, взрослый.-1 взрослый-1 педиатрический. Компрессор безмаслянный сжатого медицинского воздуха. Энергопотребление 150 Вт.-1 Шланг для удаления отработанных анестетиков Длина 5м – 1. Абсорбер CO2 (баллон 5 л): Натронная известь в гранулах – 2. Датчик потока термоанемометрический – 5. Датчик О2 парамагнитный- 1. Бактериальный фильтр на линии выдоха: бактериальный фильтр на 24 цикла стерилизации при 1340С – 5. Влагосборник для осушения проб дыхательной смеси, поступающих во встроенный газоанализатор - 12. Маска, размер 1, 2, 3: маски многоразового использования (для взрослых) и одноразовые (для детей). Для более комфортного и герметичного прилегания к лицу пациента маски имеют надувной контур с возможностью регулирования его жесткости – Для детей 90 шт.-Для взрослых – 3 шт. Комплект набора шлангов дыхательного контура пациента: шланги гофрированные силиконовые многоразовые – 2. |
| 23 | Система цифровой ультразвуковой диагностики | Область применения: Акушерство. Гинекология. Урология. Кардиология. Ангиология. Педиатрии. Неонатологии. Абдоминальные и гастроскопические исследования. Транскраниальные и интраоперационные исследования. Диапазон рабочих частот датчиков от 2,0 до12 МГц. Цифровое широкополосное формирование ультразвукового луча. Количество цифровых обрабатывающих каналов не менее 2048. Режимы сканирования: Электронное конвексное. Электронное линейный. Электронная фазированная решетка. Электронное объёмное сканирование. Скошенное сканирование. Трапециевидное сканирование с линейными датчиками. Допплеровские режимы: Импульсно-волновой. Импульсно-волновой с высокой частотой повторения импульсов, Энергетический. Направленный энергетический. Постоянно-волновой. Тканевый допплер (TDI). Цветовое допплеровское картирование. Специальные режимы: 4В. Тканевая гармоника. Ткань специфический режим. Автоматическая оптимизация изображения по акустическим свойствам тканей. Трапецеидальное изображение. Анатомический М-режим. Триплексный режим отображения. Одновременное отображение двух изображений в реальном времени. Поворот изображения в B режиме не хуже 0º, 90º, 180º, 270º. Постоянно-волновой допплер (CW) Модуль ECG, PCG и других физиологических сигналов. Тканевый допплер TDI. Включая TDI-Color (цветовой TDI). TDI-Power (энергетический TDI). TDI-M (TDI c M-режимом). TDI-PW (импульсно-волновой TDI). Анатомический М-режим. Угол-независимый М-режим – не менее 3 срезов. Панорамное изображение. IMT –измерение и анализ толщины комплекса интимамедии (КИМ) сонной артерии. Модуль трехмерной реконструкции в режиме реального времени (4D). Программа автоматических акушерско-гинекологических измерений. Изменение масштаба: Реального и замороженного изображения. Емкость кинопамяти не менее 6150 кадров. Просмотр кинопетли: В дуплексном и триплексном режимах (одновременный и независимый). Просмотр ЭКГ кривых. Различные скорости просмотра. Функция слайд-шоу. Интегрированная система управления данными пациента. Наличие системы DICOM 3.0. Параллельная обработка не менее четырех лучей. Минимальная глубина сканирования не более 19 мм. Максимальная глубина не менее 308 мм. Количество градаций серого не менее 256. Динамический диапазон системы не менее 192 дБ. Рабочие частоты датчиков не хуже 2-12 МГц. Количество держателей датчиков не менее 4. Количество активных портов для электронных датчиков не менее 4. Автоматический расчет и отображение в реальном времени результатов доплеровских измерений. Работа датчика на нескольких частотах: Не менее 4 частот в B режиме. Не менее 2 в PW и CFM. Не менее 3 в тканевой гармонике. Возможность работы: С биплановыми датчиками. С интраоперационными датчиками. Биопсийными насадками. Возможность проведения транскраниальных исследований у новорожденных фазированными секторными датчиками. Масштабирование: Областное и точечное масштабирование. Функция картинка в картинке. Монитор LCD диагональ не менее 19 дюймов. Дополнительный цветной сенсорный экран диагональ не менее 8,4 дюймов. Наличие встроенных динамиков. Режимы дисплея: Квадратичный/двойной дисплей (B, Color, Power). Одновременно В и цветной режим в реальном времени. Дуплексный режим (одновременно В и PW/CW). Триплексный режим (одновременно B, Color/Power, PW/CW). Ориентация изображения (влево/вправо; вверх/вниз, 1:1, 1:2, полностью). Русифицированный интерфейс пользователя. Запись/ воспроизведение/ проведение измерений на записанных изображениях на встроенном жестком диске емкостью не менее 320Гб, встроенном DVD-RW, USB flash (не менее 4 портов). Комплектация: - Конвексный датчик: частота сканирования: 2.5 – 5 МГц. Абдоминальные, акушерские и гинекологические исследования, периферийные сосуды - 1шт. - Линейный датчик: Частота сканирования: 6.5 – 12 МГц. Периферические сосуды, молочная железа, скелетно-мышечная система (общее исследование), брюшная полость детей, нервная система - 1шт. - Внутриполостной датчик: Частота сканирования: 4 – 10 МГц. Акушерские, гинекологические и урологические исследования - 1шт. - Фазированный секторный датчик для взрослых: частота сканирования: 2 – 4.4 МГц. Взрослая кардиология, транскраниальные и абдоминальные исследования у взрослых-1шт. - Фазированный секторный датчик для новорожденных: частота сканирования: 6.2 – 10 МГц. Детская кардиология, транскраниальные и абдоминальные исследования у детей - 1шт. - Датчик объёмного сканирования: частота сканирования: 3.2 – 6.4 МГц. Абдоминальные, акушерские и гинекологические исследования (необходим дополнительный блок 4D)-1шт. - Принтер черно-белый: Аналоговый видеопринтер с печатью на термобумаге размером 110х2000мм (рулонный) -1шт. - Источник бесперебойного питания (UPS): 1 кВт, с выпрямителем тока и с функцией стабилизации напряжения, фильтрация помех аварийного питания.-1шт. - Гель для проведения ультразвуковых исследований: флакон 250 мл.-5шт. - Бумага для черно-белого видеопринтера: бумага для принтера УЗИ.-5шт. |
| 24 | Электроэнцефалограф | Область применения: Проведение рутинных исследований электроэнцефалографии. Проведение полисомнографических исследований. Длительного видео – электроэнцефалографического мониторинга. Габариты и вес: Блок соединений электродов: ширина 185мм; высота 167мм, вес 1,0кг. Изолирующий модуль : ширина 150мм; высота 140мм, вес 12кг. Изолирующий модуль: ширина 181мм; высота 140мм, вес 13кг. Блок управления фотостимулятором : ширина 155мм; высота 75мм, вес 4,1кг. Блок аналогового выхода: ширина 155мм; высота 75мм, вес 2,32кг. Блок ПК : ширина 92,6мм; высота 316,3мм, вес 6,9кг. Электрические характеристики: Рабочее напряжение: Изолирующий модуль : перем. 110-120 В. Изолирующий модуль : перем. 220-240 В Частота: 50/60 Hz. Потребляемая мощность: макс. 750 ВА (для модуля ПК и дисплея). 1 кВА (блок ПК, дисплей, блок управления фотостимулятором и блок аналогового выхода). Комплектация: - 38-канальный цифровой усилитель биосигналов -1: Коллектор для каналов электроэнцефалографии и полисомнографии. Количество входных гнезд- 32. Интегрированные входы SPO2/CO2. Использования входных гнезд для приема аналоговых сигналов от внешних инструментов. Использования миниблока подключения электродов для обеспечения комфорта пациента. Подключение USB. Входное сопротивление каналов ЭЭГ/дополнительных каналов- 100Мом. Входное сопротивление каналов DC- 1,5Мом. Входной ток утечки – менее 5нА. Уровень внутренних шумов каналов электроэнцефалографии/ дополнительных каналов – менее 1,5µVp-p (0,53Гц-60Гц). Уровень внутренних шумов каналов DC- менее 10µVp-p. Коэффициент ослабления синфазных сигналов каналов электроэнцефалографии/ дополнительных каналов- 105дБ или выше. Коэффициент ослабления синфазных сигналов каналов DC- 100дБ или выше. АЦП- 16бит. Осуществление выборки и удержания- все электроды одновременно. Частота дискретизации входных сигналов с отведений- 100, 200, 500, 1000Гц. Чувствительность: вход Электроэнцефалографа- Off, 1, 2, 3 (2,5), 5, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200мВ/мм. Чувствительность: вход DC- Off, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200мВ/мм. Постоянная времени: 0.001, 0.003, 0.03, 0.1, 0.3, 0.6, 1.0, 2.0с. Фильтр низких частот- 0,08Гц (постоянная времени- 2с). Фильтр высоких частот- 300Гц (-18дБ/oct). Сетевой фильтр – 50 или 60Гц (коэффициент подавления: 1/25 или более). Форма калибровочной волны- 0,25Гц ступенчатая кривая или 10Гц синусоид. Напряжение калибровочной волны: 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000мкВ (* 1000 для входного сигнала DC ). Подавление артефакта электрокардиограммы. Оценка подэлектродных сопротивлений в отведениях: индикация на экране, светодиодная индикация на блоке подключения электродов. Пороговое сопротивление: 2, 5, 10, 20 и 50кОм. Шаблон- 36 наборов запрограммированных монтажных схем в сочетании с программируемыми индивидуальными настройками усилителя. Выбор опорного электрода: А1→А2, А1←А2, А1↔ А2, А1+А2, VX, AV (с функцией удаления неподходящего электрода), Aav, Org, SD и OFF. Маркировка функциональных проб. Возможность дополнительного подключения многоканальных цифровых усилителей и электродных блоков на: 64, 128, 192 канала. Возможность включения в локальную сеть. - Персональный компьютер - 1: Процессор Core2 Duo, 2,2ГГц. Оперативная память- 1Гб. Жесткий диск- 250Гб. Привод- DVD/CD-RW. Сетевой адаптер- 10/100Мбит/с. Монитор: разрешение дисплея- 1600*1200 пикселей. Клавиатура. Манипулятор (мышь). - Программное обеспечение - 1: Операционная система персонального компьютера Microsoft Windows XP Professional. Системное программное обеспечение: По регистрации, обработке и анализу электроэнцефалографии. Топографическому картированию. Спектральному анализу с сохранением данных на жесткий диск персонального компьютера. Программное обеспечение для управления базой данных пациентов. - Фотостимулятор с лампой вспышкой – 1: Блок управления фотостимулятора. Максимальная энергия вспышки- не менее 1,28Дж. Режимы стимуляции: три автоматических, один ручной и однократный. Режим работы: непрерывная работа с периодической зарядкой. Рабочий цикл – максимально 5минут непрерывной работы. Частота фотостимуляции- 0.5, 1-33 (шаг 1Гц), 50 и 60Гц. Период стимуляции- 1-99с (шаг 1с). Период паузы- 1-30с (шаг 1с). Режимы импульсов- нормальный, случайный, двойной. Случайная стимуляция- 1-33Гц (шаг 1Гц ±50%). Ручная стимуляция однократным нажатием кнопки или автоматическая однократная стимуляция от внешнего переключающего сигнала (триггера). Возможность подключения фотостимулятора во время регистрации электроэнцефалографии. - Рабочая станция – 1: Разрешение дисплея- 1600*1200 пикселей. Количество отображаемых каналов до 64 и один канал меток. Управление записью- автоматическое/ ручное. Возможность программирования сценариев регистрации электроэнцефалографии. Режимы отображения- наложение и постраничное. Выбор цвета отведений электроэнцефалограммы- 16цветов. Включение и выключение отображения кривых. Регулировка положения кривых. Возможность замораживания электроэнцефалограммы. Скорость развертки: 5, 10, 15, 20, 30, 60с/стр, 5мин/стр или заданная пользователем. Временные метки: 0.1, 1с. Временная шкала: OFF, 0.2, 1с. Маркировка значимых событий. Масштабирование электроэнцефалограммы. Возможность сдвоенного дисплея. Наличие функции таймера. Устройство хранения данных- жесткий диск. Режимы отображения: непрерывный, высокоскоростной, высокоскоростной с паузами, ручной постраничный, ручной посекундный. Возможность одновременного просмотра на экране монитора персонального компьютера сигналов текущей регистрации и ретроспективной электроэнцефалограммы. Функция линейки. Возможность сохранения до 1000 фрагментов электроэнцефалограммы для последующего сравнения. Возможность сохранения до 100типовых фрагментов электроэнцефалограммы для последующего сравнения с данными других пациентов. Быстрое детальное увеличение отрезка волны электроэнцефалограммы при перемещении. Измерение амплитуды и продолжительности волны. Возможность самостоятельного ввода до 100 комментариев по каналам электроэнцефалограммы во время регистрации или просмотра полученных данных. Отображение на дисплее графика спектрограммы. Программа трехмерного картирования электроэнцефалографического вольтажа с возможностью развертки во времени для лучшей топической диагностики отклонений электроэнцефалограммы. Спектральный анализ мощности, выделение отдельных гармонических составляющих сложного сигнала и отображение их на экране в виде графиков и гистограмм, цветное топографическое картирование. Амплитудное картирование. Формирование карты пациента и шаблона медицинского заключения. Возможность проведения длительного электроэнцефалографического мониторинга. Возможность записи данных на любом запоминающем устройстве вместе с программой просмотра. - Тележка для электроэнцефалографа: Стандартная тележка на колесах, с полкой для клавиатуры и мыши – 1. - Стойка для фотостимулятора и цифрового усилителя биосигналов: Регулируемая по высоте. Наличие 2-х корзин – 1. - Полисомнография: Блок подключения электродов для 38 канального цифрового усилителя биосигналов электроэнцефалографии/ полисомнографии- по системе «10-20» с 3 респираторными каналами, включая кабель 5м. Комплект датчиков для диагностики нарушений сна/ педиатрический. Пальцевой пульсоксиметрический датчик для взрослых и детей в количестве 5 шт.-1 - Программа для полисомнографического исследования: Комбинация регистрации дневной электроэнцефалографии и ночной полисомнографии. Автоматическая регистрация данных полисомнографии (стадии сна, дыхательные события, двигательная активность, электрокардиограмма и число сердечных сокращений). Отображение, сохранение и анализ данных полисомнографии. Настраиваемые графические тренды. Возможность одновременной цифровой видеозаписи.-1 - Мини блок подключения электродов для полисомнографии: Количество входных гнезд каналов электроэнцефалографии/ полисомнографии- 32. Количество входных гнезд респираторных каналов- 3. USB разъем.-1 - Стандартный набор принадлежностей для электроэнцефалографии для детей: Одна детская шапочка для электроэнцефалограммы на основе высокоэластичной ткани со встроенными дисковыми электродами, размер 28-42см, включая подбородочный ремень для детской шапочки. Одна детская шапочка для электроэнцефалограммы на основе высокоэластичной ткани со встроенными дисковыми электродами, размер 48-54см, включая подбородочный ремень для детской шапочки. Одна детская шапочка для электроэнцефалограммы на основе высокоэластичной ткани со встроенными дисковыми электродами, размер 54-62см, включая подбородочный ремень для детской шапочки. Два набора коллоидных дисковых электродов Ag/AgCl для электроэнцефалограммы (в наборе 12шт). 25 электродных кабелей. Один набор прокладок для электродов. Один набор эластичных колец. Три ушных электрода. Один электрод электрокардиограммы. Один кабель электрода электрокардиограммы. Один комплект дополнительных кабелей и электродов для проведения длительного электроэнцефалографического мониторинга у детей. Один набор шапочек для проведения длительного электроэнцефалографического мониторинга и полисомнографии. Один адаптер для быстрого крепления электродов к шапочке для длительного электроэнцефалографического мониторинга и полисомнографии. Два датчика напряжения. Датчик положения тела. Набор для исследования напряжения.-1 - Гель электроэнцефалографический. Для фиксации электродов. (флакон 250мл). 1 флакон. |
| 25 | Вентилятор для интенсивной терапии новорожденных | Область применения: Проведение продолжительной искусственной вентиляции для недоношенных детей с массой тела от 500г. Основные функциональные параметры: Интегрированная система синхронизированной вентиляции. Независимая подача основного и инспираторного потока. Мониторинг дыхательного объема. Наличие функций: Предел объема. Предел давления. Триггерной вентиляции (срабатывающая по сигналу потока в проксимальном отделе дыхательного контура). Компенсация утечек. Проведения теста работоспособности аппарата в любое время. К аппарату прилагается воздушный компрессор. Увлажнитель с регуляцией степени нагрева вдыхаемой смеси, встроенным сервоконтролем температуры дыхательной смеси в контуре. Память (тревоги, изменения параметров и режимов вентиляции и т.д.). Возможность получения информации на экране о параметрах, мониторинге и тревогах вентиляции на русском языке. Автоматическая компенсация утечек. Автоматическое самотестированием при каждом запуске аппарата. Автоматическая калибровка всех датчиков (потока, кислорода). Универсальный контур с встроенным обогревом для уменьшения образования конденсата для детей и новорожденных (1 шт). Режимы вентиляции: Искусственная вентиляция легких с перемежающимся давлением с полным замещением дыхательной функции. Искусственная вентиляция с заданными дыхательным объемом и частотой, синхронизируемая с самостоятельным дыханием пациента. Искусственная вентиляция легких с перемежающимся положительным давлением, синхронизируемая с самостоятельном дыханием больного. Самостоятельное дыхание с постоянным положительным давлением в дыхательных путях. Неинвазивная вентиляция, включает в себя набор неонатальных масок (2 размеров), интраназальных канюль (5 размеров), фиксирующих элементов (5 размеров) для неинвазивной вентиляции. Раздельно регулируемый постоянный поток на фазе выдоха принудительной вентиляции (VIVE). Измеряемые величины: FiO2, Комплайнс респираторной системы. Сопротивление. Постоянная времени респираторной системы. Коэффициент перерастяжения. Мониторинг: Графики давления в дыхательных путях и объема. Функция «замораживания» кривых с цифровым анализом точек кривых. Числовое отображение давления (пиковое, среднее). РЕЕР(СРАР). Объемы: Реальный выдыхаемый дыхательный объем. Установленный дыхательный объем. Минутный объем вентиляции. Объем утечки из дыхательного контура. Время вдоха. Время выдоха. Соотношение времени вдоха к выдоху. Частота дыхания. Частота спонтанного дыхания. Пиковый инспираторный поток. Пиковый экспираторный поток. Комплайнс легких. Инспираторное сопротивление дыхательных путей. Экспираторное сопротивление дыхательных путей. Реальная концентрация кислорода на вдохе. Аудио-визуальные тревоги: Концентрация кислорода на вдохе в течение 25 сек FiO2 на 4 об. % выше. Нарушение герметичности. Высокое давление на вдохе (превышение давление в течение 0,33 сек,). Высокое давление СРАР (РЕЕР выше 25 мбар в течение 0,3 сек.). Низкое давление СРАР. Закупоривание трубки. Перегиб вентиляционного шланга. Низкий дыхательный объем. Низкий или высокий минутный объем. Апноэ. Одышка. Низкое давление газов на входе в аппарат. Регулируемые параметры: Время вдоха – 0,1-2 сек, время выдоха 0,2-30 сек. Частота дыхания – до 200 вдохов в минуту. Дыхательный объем 2-100 мл. Поток на вдохе 1-30 л/мин. Поток на выдохе 1-30 л/мин. Уровень PEEP 0-25 мбар. Поддержка по давлению 10-80 мбар. Концентрация О2 21-100%. Время апноэ – от 5 до 20 сек с интервалом 1 сек. Чувствительность триггера по потоку 0,02-3 мл. Время триггерной задержки – 40-60 мсек. Комплайнс системы без увлажнителя - ( 0,6 мл/мбар. Сопротивление в системе - ( 20 мбар/л/сек. Сопротивление на вдохе - ( 12 мбар/л/сек. Сопротивление на выдохе - ( 8 мбар/л/сек. Газоснабжение: рабочее давление О2 и воздуха – от 3 до 6 бар. Уровень шума – макс 55 дБ. Габариты: (ширина * высота * глубина): базовый аппарат: 212 * 280 * 390 мм. Аппарат на тележке: 700 * 1335 * 700 мм. Вес– 14,5 кг. Увлажнитель (базовый блок). Энергопотребление 150 Вт. Устанавливаемая температура в дыхательном контуре 35-40 0 С. Время разогрева – в пределах 30 мин. Звуковая и визуальная тревога при превышении t 0 С в дых. Контуре более 43 0 С. -1шт Камера увлажнителя. Температура в камере лимитирована до 66 0С.-1шт Соединительный кабель (датчик потока). Обеспечивает подсоединение датчика потока к вентилятору.-1шт Y-образный переходник с датчиком потока. Материал: полисуфлон. Доступен для стерилизации и дезинфекции.-1шт Капсула датчика О2. Предназначен для мониторинга О2 в основном потоке. Принцип действия: гальваническая ячейка.-1шт Клапан выдоха с глушителем. Клапан выдоха, многоразовый, стерилизуемый.-1шт Адаптер нагревателя шланга. Предназначен для проводника инвазивного подогрева дыхательной смеси в многоразовом контуре пациента. -1шт Шланг подачи кислорода 5м. Шланг для подачи сжатого медицинского кислорода, разъём NIST, длина 5м.-1шт Шланг подачи воздуха. Шланг для подачи сжатого медицинского воздуха, разъём NIST, длина 5м.-1шт Тележка 0,5 B. Тележка на 4 колесах с возможностью блокировки 2 колес и интегрирования компрессора мед. сжатого воздуха.-1шт Набор крепежных приспособлений для опорной планки. Назначение: фиксация контура пациента в необходимом положении. Адаптирован к педиатрическому контуру пациента.-1шт Компрессор медицинского воздуха. Компрессор с возможностью интегрирования в тележку аппарата ИВЛ. Энергопотребление 150 Вт. Воздух на выходе: сухой, безмаслянный, давление от 3 до 6 бар.-1шт Набор шлангов. Многоразовый силиконовый дыхательный контур с влагоуловителем. Диаметр трубки 15мм. Размеры манжет 10/22мм. Или 10/10мм.-1комплект.-(1 комплект-7шт) Датчик потока. Датчик потока термоанемометрический. Не содержит мертвого пространства.-1 набор-(1 набор-5шт) Бумажные фильтры. Фильтры бумажные для камеры увлажнителя. Очистка воды перед её выпариванием. 1комплект –(1 комплект-100шт) Стартовый комплект. Содержит: тройник для подключения к дыхательному контуру. Дыхательные канюли 5 размеров (по 10 штук каждого размера). Маски 2 размеров (по 10 штук каждого размера). Головные фиксаторы 5 размеров.-1шт |
| 26 | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный | Область применения: Реанимация. Отделения интенсивной терапии. Скорая помощь. Для проведения интенсивной респираторной терапии у взрослых и детей с массой тела более 10 кг. Респиратор имеет встроенную систему турбонаддува. Подача кислорода осуществляется как от систем высокого давления, так и от низкого. Встроенная батарея, свинцово-кислотная 12В (7,2 А-ч) – до 2 часов работы в автономном режиме. Основные особенности: Встроенный графический монитор с русифицированным интерфейсом. Возможность работы с циркуляционными и маятниковыми дыхательными контурами. Чувствительность отклика на попытку вдоха- по потоку и по давлению. Управление аппаратом – по объёму и по давлению. Обеспечение потребности в высоком инспираторном давлении (5-80 cm H2O) и в высоком потоке (Адаптированный поток от 1 до 120 л/мин; Спонтанный до 180 л/мин), высокое PEEP (0-40 cm H2O), и достаточный дыхательный объем. Двойной триггер по давлению и потоку. Встроенный смеситель FiO2. Режимы респираторной поддержки: Принудительная вентиляция. Принудительная вентиляция с управлением по объему. Принудительная вентиляция с управлением по давлению. Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция. По объему. По давлению. Постоянное положительное давление в дыхательных путях. Вентиляция с поддержкой по давлению. Адаптивная вентиляция с поддержкой по двум уровням давления. Вентиляция при апноэ. Ручное дыхание . Автоматическая pегyлиpовка потока газа на вдоxе, уменьшения давления в дыxательныx путях. Неинвазивная вентиляция проводится с использованием носовой маски или маски на все лицо в качестве поддержки неинвазивной дыхательной терапии. Использование кислорода от источника низкого давления. Мониторинг : Давление в дыхательных путях. Общая частота дыхания. Измеряемый дыхательный объем. Измерение степени утечки. Максимальное давление. Минимальное давление. Пиковый поток. Время вдоха. Отношение времени вдоха ко времени выдоха. Минутный объем. Источник питания (внешний/внутренний). Уровень заряда батареи. Давление в реальном времени и колебания потока. Тренды. Мониторинг каждого дыхательного цикла. Регулируемые тревоги: Частота дыхания (высокая/низкая). Минутный объем (высокий/низкий). Апноэ (0-120 с). FiO2 (высокая/низкая). Степень утечки(0-100%). Подача кислорода: Высокого давления 2,8-4,2 bar. Низкого давления макс 0,034 bar. Внешние интерфейсы: Удаленный монитор. 9-пиновый серийный порт. RS-232. Удаленный коннектор тревог. Дисплей: Диагональ- 21.3см. Параметры вентиляции : Частота дыхания 1-50 д/мин. Клапан сброса давления 80 cm H2O. Дыхательный объем 100-2000 ml. Поддержка давлением 0 – 60 cmH2O. Ограничение давления на вдохе 5-80 cmH2O. Положительное давление в конце выдоха 0-20 cm H2O. Время вдоха 0,3-3,0 сек. Процент снижения пикового потока 10-90%. Время подъема давления 0.1-1.5 c. Пиковый поток 1-120 л/мин (при спонтанном дыхании до 180 л/мин). Концентрация кислорода на вдохе (Fi02) 21-100%. Триггер по давлению от -0.5 до 20 cmH2O + OFF. Триггер по потоку от 1 до 20 л/мин + OFF. Габариты: Высота-330мм. Длина-240мм. Ширина-260мм. Вес- 10 кг. Кислородный адаптер низкого давления.Обеспечивает доставку кислорода. -1шт Фильтр: воздушный, NBC, кислородный (встроенный).Воздушный- защита аппарата от пыльных частиц. NBC- защита аппарата и больного от бактерии. Кислородный- чистка подавамого кислорода.-1шт Кислородный датчик (встроенный).Обеспечивает измерение концентрации кислорода.-1шт Датчик потока.Обеспечивает измерение подаваемого объема.-1шт Клапан спуска высокого давления (встроенный).Обеспечивает сброс излишнего давления кислорода.-1шт Мобильная стойка с креплением.Переносная, для перемещения аппарата.-1шт Контур пациента многоразовый Y-типа.Обеспечивает газообмен. (два набора шлангов и Y- образных переходников).-1шт Активный увлажнитель дыхательной смеси.В сборе состоит из: камеры увлажнителя, адаптера электрического, датчика температуры, датчика потока, нагревателя контура, крепления для активного увлажнителя. Обеспечивают увлажнение, и подогрев дыхательной смеси.-1шт Адаптеры, переходники, шнуры, соединительные трубки. Обеспечивают соединение контуров.-1шт Батарея аккумуляторная. Обеспечивает автономную работу аппарата, без подключения к электрической сети.-1шт Датчик измерения SPO2.Обеспечивает измерение насыщения кислородом крови.-1шт Кабель измерения SPO2.Обеспечивает соединение датчика SPO2 и апарата ИВЛ.-1шт Тестовое легкое.-Необходимо для проверки дыхательной функции аппарата.-1шт |
| 27 | Стойка эндовидеохирургическая | Стойка эндовидеохирургическая в комплекте с инструментарием для малоинвазивных эндохирургических вмешательств, для проведения малоинвазивных диагностических и хирургических вмешательств при заболеваниях органов брюшной полости. Комплектация: - Стойка-тележка - 1: антистатические колеса, передние со стопором. Пять плоскостей для аппаратуры, размер не менее 60х49 см. Консоль с рукояткой Выдвижной ящик с замком Тонель для компактного размещения проводов Блока из 6 розеток с заземлением, со светодиодным выключателем. Крепление — кронштейн для ЖК мониторов Фиксатор головки видеокамеры с защитой. Размер стойки:не менее (ш*в*г) 714*1428*625. - Видеомонитор медицинский жидкокристалический 19” HD (ТВ высокой четкости) Диагональ 19” (48,2 см). Активная матрица TFТ. Стеклянный оптический фильтр, защищающий матрицу от физических повреждений и улучшающий качество изображения Размер пикселя 0.294х0.294. Контраст1000:01:00. Освещенность450 кд/м2. Отображаемые цвета не менее 16,7 млн. цветов (24 бит). Время реакции не более 8 мс. Максимальное разрешение не менее 1280х1024 точек. BNC (x1) 1.0 Vp-p + 3 Входной сигнал: dB - Композитный 4 pin,Mini, -S-Video(Y¦C) DIN(x1), - Компонентный RGB BNC (x3) , - Цифровой DVI-D, - Аналоговый RGB TMDS HD D-sub 15 штырьковый Наклон 0-15 градусов Возможность крепления на стену. Питание100-240В, 50-60Гц. Габаритные размеры и вес нетто не более 324x 518мм (ш*в), не более 9,8 кг – 1. - Цифровая HD – видеокамера: цифровая видеокамера, разрешение формата HDTV-ТВ высокой четкости. Возможность работы как с 1-чиповой, так и с 3-чиповой головкой. Возможность работать в одном из трех HD-форматов: - формат 5:4 Endo HD (1280*1024 р), - формат 16:9 Full HD (1920*1080 р), - формат 16:10 WUXGA (1920*1200 р). Обработка цифрового сигнала, +6 дБ с подавлением помехи, Отношение сигнал шум > 62 дБ, Регулируемая выдержка до 1/16,000 сек, Автоматическое остаточное усиление сигнала до 400 %, Цифровая динамическая апертура, Автоматическое закрытие затвора, Автоматическая регулировка баланса белого с цифровым хранением, Поля измерения SPOT/точка и INTEGRAL/общее Регулируемый уровень видео сигнала Регулировка цветности; испытательная таблица с цветным штрих-кодом Автоматическая самодиагностика; меню пользователя для всех параметров настройки. Заводская предустановка режимов для вмешательств: • LAP1 = Лапароскопия, (для оптики 10 мм) • LAP2 = Лапароскопия, (для оптики 5 мм) • ART = Артроскопия • URO = Урология • HYS = Гистероскопия • ENT = Ухо, горло, нос • FLX = При работе с гибкими эндоскопами Выходы: 1x DVI Разъем DVI (24+5), цифровой сигнал RGB 24 бита, разрешение 1280 x 1024, 1x аналоговый RGB Разъем 1x аналоговый RGB (разъем SUB-D-HD 15-ти контактный, Vss = 0.8В, Z0=75Ω, разрешение 1280x1024. 2x S-VIDEO (Y/C) 2x S-VIDEO (Мини DIN 4-х контактный, Vss = 1В, Z0=75Ω) 2x VIDEO (BNC) 2x VIDEO (разъем BNC, Vss = 1В, Z0=75Ω) 2x шина IEEE 1394 /DV 2x шина IEEE 1394/DV (разъем DV 4/6 контактов), скорость передачи данных 400 Мбит/сек по стандартам IEEE 1394a-2000 и PRO DV25, класс прибора AV/C (камеры), совместимость с MS Windows XP SP2 с программными вставками. Интерфейс RS232 C для ПК, гнездо REMOTE (3.5 мм) Функцией «обнаружения головки», для обнаружения любой подсоединенной головки эндоскопической камеры (головка с 3 ПЗС / головка с 1 ПЗС), и установки автоматически подстраиваются соответственно – 1. Подключение к интегририванной системе централизованного каммуникативного управления. Габариты основного блока : не более 340*140*340мм , вес основного блока не более 8 кг - Одночиповая головка (one HD) к видеоэндоскопической цифровой HD-видеокамере: 1 встроенный датчик ПЗС с линзой 1/3” Легко заменяемый кабель видеоголовки(отсутствие излома) Две программируемых клавиши головки (10 различных функций, определенных пользователем) Чувствительность 1,5 люкс Минимальная освещенность 2.7 люкс Вес головки 170 г – 1. - Zoom-объектив: фокусное расстояние(f)не менее 16-34 мм, Замачиваемый – 1. -Осветитель ксеноновый: ксеноновая лампа мощностью не менее 180 Вт; максимальная концентрация светового потока; плавная регулировка освещенности. Индикатор времени работы лампы на передней панели Инновационный эллептический рефлектор с дихроичным покрытием Термоконтроль с автоматическим отключением охлаждения после окончания работы и снижением температуры лампы Сеть: 220 В, 50/60 Гц Лампы одна ксеноновая лампа не менее 180 Вт Паспортный срок службы ксеноновой лампы не менее 500 часов Цветовая температура не менее 6000° К Регулировка освещенности плавная Потребляемая мощность 280 Вт Габариты, мм не более 340х142х340 Вес не более 10 кг – 1. - Световод волоконнооптический универсальный для ксенонового осветителя, с адаптерами: силиконовая оболочка диаметр не менее 4,8 мм длина не менее 2300 мм – 1. - Инсуффлятор электронный в комплекте: внутренние фильтры тройная система клапанов, микропроцессорное управление Сигналы тревоги: звуковая и визуальная сигнализация Система для работы на сверхнизком давлении Микропроцессорная система для расчета параметров инсуффлируемой полости для оптимизации расхода газа. Индикатор дисплея: скорость потока газа Индикатор дисплея: расход газа Индикатор дисплея: заданное абдоминальное давление. Индикатор дисплея: актуальное абдоминальное давление. Индикатор нормального или сниженного давления газа в баллоне/централизованной системе. Самодиагностика параметров встроенным микропроцессором. Установка давления3…30 мм.рт.ст. Максимальный поток газа: не менее 20 л/мин Основной блок инсуффлятора Сетевой кабель, 2,5 м Набор стерилизуемых силиконовых трубок для инсуфляции LL (Луер-Лок), Соединительный шланг высокого давления Комплект газовых фильтров для инсуффлятора (25 шт/уп.) Набор гаечных ключей Внешний фильтр стерильный (10шт/уп.) Газовый баллон СО2 40 л с переходником (российский стандарт), пустой Сеть:100-240 В/50/60 Гц Потребляемая мощность:55 Вт Габариты:не более 340х340х145 мм. Вес: не более 8 кг – 1. - Аппарат для аспирации/ирригации в комплекте с принадлежностями -1 шт: Аспиратор/ирригатор предназначен для введения промывающего раствора в операционную рану, для получения чистого операционного поля, для удаления из операционный раны секрета, крови, частиц ткани, а также промывающего раствора. Включение аспирации или ирригации осуществляется инструментом – нажатием соответствующей кнопки или переводом рычага; режим stand-by: как только заданные величины вакуума и давления достигнуты – аппарат выключается, а при активации инструмента включается вновь; практически бесшумен в работе; возможно использование как многоразовых, так и одноразовых принадлежностей и инструментов. Производительность ирригации до 3 л/мин (зависит от диаметра трубок) Максимальное давление ирригации 0,5 бар (полож.) Производительность аспирации жидкость) не менее 3 л/мин Максимальный вакуум аспирации не менее 0,7 бар (вакуум) Параметры сети: 100 – 240 В, 50/60 Гц Потр. Мощность: 120 VA Класс медицинского изделия: 93/42/EWG Iia Уровень шума: <70 dB (A). Габариты (ш * в * г): не более 340*140*340 мм. Вес не более 8 кг. Аппарат аспирации ирригации Сетевой шнур 2,5 м (CEE7- VII ) Поликарбонатная емкость для отсоса с крышкой, 2 л в комплекте с креплением к стойке- 1 шт. Гидрофобный стерильный фильтр с Луер-Лок разъемами 10 шт./уп.- 1 уп. Пункционная трубка – 1 шт. Комплект многоразовых силиконовых трубок, диам. 6х2 мм (1х1 м, 1х3 м) к аппарату отсоса-ирригации -2 шт. - Хирургический ВЧ-генератор - 1шт: Универсальный ВЧ-генератор. Биполярный, монополярный, макро- и микро- режимы. Четыре режима резания:чистое и 3 смешанных. Два режима коагуляции:контактная и спрей. Применение в большинстве открытых и малоинвазивных эндохирургических вмешательствах PCS(Patient Control System)-постоянный контроль плотного прилегания к тканям многоразовой пластины пациента Компьютерное самотестирование при включении Защита аппарата от работы дефибриллятора. Резание чистое (CUT I): крест фактор-1,5; максимальная мощность-175 Вт(режим микро: 60 Вт) Резание смешанное (CUT II):крест фактор-2,2;максимальная мощность-175 Вт(режим микро: 60 Вт) Резание смешанное (CUT III):крест фактор-2,6; максимальная мощность-175 Вт(режим микро: 60 Вт) Резание смешанное (CUT IV):крест фактор-3,0;максимальная мощность-175 Вт(режим микро: 60 Вт) Контактная коагуляция:крест фактор-5,0;максимальная мощность-175 Вт(режим микро: 60 Вт) Бесконтактная коагуляция (spray):крест фактор-8,0;максимальная мощность -100 Вт(режим микро: 35 Вт) Биполярная коагуляция:крест фактор максимальная мощность-70 Вт(режим микро: 20 Вт) Потребляемая мощность:в режиме ожидания-16 ВА,в рабочем режиме-до 380 ВА Номинальная частота 500 кГц Пульсовая частота30 к Гц Габариты,мм (ШхВхГ) 405х135х380. Вес9,6 кг Сеть 100-240 В,50/60 Гц. - Нейтральный электрод из силикона - 2: силиконовая пластина пациента, универсальный коннектор. Размер не менее 145х245 мм Возможность автоклавирования (134гр С/2,3 бар). - Соединительный шнур для соединения нейтральных электродов: соединительный кабель к пластине пациента. Длина не менее 3 м. Возможность автоклавирования (134гр С/2,3 бар) – 1. - Фиксирующая резиновая лента к силиконовой пластине пациента: фиксирующая резиновая лента с перфорациями, 100 см. Кнопки к резиновой ленте, 10шт./кор. – 1. - Двойная педаль для управления коагуляционной и резной функции: двойная ножная педаль для ВЧ-генераторов :резание/коагуляция -1. - Монополярный кабель к ВЧ-генератору: кабель моно-, для монополярных лапароскопических инструментов. Длина не менее 3 м. Возможность автоклавирования (134гр С/2,3 бар) - 2шт. - Биполярный кабель к ВЧ-генератору: кабель соединительный к биполярным инструментам плоский разъем длина не менее 3 м Возможность автоклавирования (134гр С/2,3 бар) - 1шт. - Лапароскоп 10,0 мм, 30° : Широкоформатная оптика передне-бокового видения повышенного разрешения Диаметр не менее 10 мм. Длина не менее 33 см. Сапфировые линзы 2 шт Возможность автоклавирования (134гр С/2,3 бар) - 1шт. - Троакар в комплекте, диаметр 5,5 мм: Гильза троакара (автоматический клапан) Ø 5,5 мм,длина 101 мм Стилет пирамидальный, 5,5 мм для 5 мм инструментов, рабочая длина 170 мм Автоматический шариковый клапан Вентиль Луер-Лок для инсуфляции Автоклавируемая,полностью разборная гильза – 5шт. - Троакар в комплекте, диаметр 11 мм: Гильза троакара (автоматический клапан) Ø 11 мм,длина 101 мм Стилет пирамидальный, 11 мм для 10 мм инструментов, рабочая длина 189 мм Автоматический шариковый клапан Вентиль Луер-Лок для инсуфляции. Автоклавируемая,полностью разборная гильза- 2. - Переходник: Переходник комбинированный с 11 на 5,5 мм -1 шт. - Игла по Veress: Игла по Veress высокого потока с Люер Лок замком Общая длина не менее 12 см, Возможность автоклавирования (134гр С/2,3 бар) – 1 шт. - Диссектор – для малоинвазивных эндохирургических вмешательств: Рукоятка пластмассовая, изолированная, автоклавируемая, с кремальерой, с ВЧ-разъемом, вращающимся на 360° «колесом». Трубка Ø 5 мм, изолированная с Луер-Лок –коннектором, рабочая длина 36 см Рабочая вставка –диссектор по MARYLAND , 2 подвижные бранши, диаметр не менее 5мм, длина не более 36 см - 2 шт. - Захватывающий зажим- для малоинвазивных эндохирургических вмешательств: Рукоятка пластмассовая, изолированная, автоклавируемая, с кремальерой, с ВЧ-разъемом, вращающимся на 360° «колесом». Трубка Ø 5 мм, изолированная с Луер-Лок –коннектором, рабочая длина 36 см Рабочая вставка –захватывающий зажим окончатый , 2 подвижные бранши, диаметр не менее 5мм, длина не более 36 см -2 шт. - Ножницы –для малоинвазивных эндохирургических вмешательств: Рукоятка пластмассовая, изолированная, автоклавируемая, с кремальерой, с ВЧ-разъемом, вращающимся на 360° «колесом». Трубка Ø 5 мм, изолированная с Луер-Лок –коннектором, рабочая длина 36 см Рабочая вставка –ножницы изогнутые , 2 подвижные бранши, диаметр не менее 5мм, длина не более 36 см – 1 шт. - Захватывающий зажим- для малоинвазивных эндохирургических вмешательств: Рукоятка пластмассовая, изолированная, автоклавируемая, с кремальерой, с ВЧ-разъемом, вращающимся на 360° «колесом». Трубка Ø 5 мм, изолированная с Луер-Лок –коннектором, рабочая длина 36 см Рабочая вставка –захватывающий зажим агрессивный( 2*4 зуба) , 2 подвижные бранши, диаметр не менее 5мм, длина не более 36 см -1шт. - Захватывающий зажим- для малоинвазивных эндохирургических вмешательств: Рукоятка пластмассовая, изолированная, автоклавируемая, с кремальерой, с ВЧ-разъемом, вращающимся на 360° «колесом». Трубка Ø 5 мм, изолированная с Луер-Лок –коннектором, рабочая длина 36 см Рабочая вставка –захватывающий зажим атравматичный , 2 подвижные бранши, диаметр не менее 5мм, длина не более 36 см -1 шт. - Биполярный коагуляционный зажим разборный: Рукоятка разборного биполярного инструмента Изолирующая трубка разборного биполярного инструмента не менее Ø 5 мм,длина не менее 360 мм. Адаптер к рукоятке биполяра (плоский разъем). Рабочая вставка-биполярный коагуляционный зажим.-1 шт. - Инструмент для отсасывания и промывания: Рукоятка д/отсоса-ирригации , с двух ходовым краном с противоотражающей поверхностью, два универсальных разъема Сменная трубка для отсоса/ирригации, 4 отверстия, диам. 5 мм Сменная трубка для отсоса/ирригации, 4 отверстия, 10 мм – 1 шт. - Монополярный электрод: Форма L-крючок Длина не менее 360 мм Диаметр не более 5 мм- 5 шт. - Клип-аппликатор, разборный, 360° вращаемый, для титановых клипс (средне-большие) Диаметр не менее 10 мм. Длина не менее 330 мм – 1шт. - Эндо-иглодержатель: диаметр 5 мм, длина 33 см Эргономичная аксиальная рукоятка Прямые бранши, Луер-Лок промывной канал Твердосплавная вставка (карбид вольфрама) Возможность автоклавирования (134гр С/2,3 бар) – 1 шт. - Инструмент для наложения швов: диаметр 2,1мм для подкожного ушивания фасций – 1шт. - Клипсы титановые: Клипсы титановые SLS-средне-большие (20 стерильных картриджей по 6 клипс в каждом) -3 упаковки. - Уплотнительные резинки для троакаров 5,5 и 11 мм: красный и синий цветовые коды - 20 шт. - Масло инструментальное: В тюбиках по 50 мл - 5 шт. - Монополярный кабель -Длина 3 м, к ВЧ генератору - 3 шт. |
| 28 | Стойка эндовидеохирургическая | Стойка эндовидеохирургическая в комплекте с инструментарием для малоинвазивных эндохирургических вмешательств позволяет проводить диагностические и хирургические вмешательства при гинекологических заболеваниях и проводить следующие манипуляции: гистероскопия, лапароскопическая гистерэктомия, миомэктомия, операции на придатках и т.д. Комплектация: - Стойка-тележка: Антистатические колеса, передние со стопором. Пять плоскостей для аппаратуры, размер не менее 60х49 см. Консоль с рукояткой Выдвижной ящик с замком Тонель для компактного размещения проводов Блока из 6 розеток с заземлением, со светодиодным выключателем. Крепление — кронштейн для ЖК мониторов Фиксатор головки видеокамеры с защитой Размер стойки:не менее (ш*в*г) 714*1428*625 -1. - Видеомонитор медицинский жидкокристаллический 24” HD (ТВ высокой четкости): Диагональ 24” Активная матрица TFT Стеклянный оптический фильтр, защищающий матрицу от физических повреждений и улучшающий качество изображения Размер пикселя0.294х0.294 Контраст1000:01:00 Освещенность450 кд/м2 Отображаемые цвета Не менее 16,7 млн. цветов (24 бит) Время реакции Не более 8 мс Максимальное разрешение не менее 1920х1200 точек Входной сигнал: - Композитный BNC (x1) 1.0 - S-Video(Y¦C) Vp-p + 3 dB 4 pin,Mini - Компонентный RGB DIN(x1) BNC (x3) - Цифровой - Аналоговый RGB DVI-D TMDS HD D-sub 15 штырьковый Наклон 0-15 градусов Возможность крепления на стену Питание 100-240В, 50-60Гц Габаритные размеры и вес нетто Не более 324x 518мм (ш*в), не более 10,0 кг/ - Цифровая HD – видеокамера: Цифровая видеокамера, разрешение формата HDTV-ТВ высокой четкости. Возможность работы как с 1-чиповой, так и с 3-чиповой головкой. Возможность работать в одном из трех HD-форматов: • формат 5:4 Endo HD (1280*1024 р) • формат 16:9 Full HD (1920*1080 р) • формат 16:10 WUXGA (1920*1200 р) Обработка цифрового сигнала, +6 дБ с подавлением помехи, Отношение сигнал шум > 62 дБ, Регулируемая выдержка до 1/16,000 сек, Автоматическое остаточное усиление сигнала до 400 %, Цифровая динамическая апертура, Автоматическое закрытие затвора, Автоматическая регулировка баланса белого с цифровым хранением, Поля измерения SPOT/точка и INTEGRAL/общее Регулируемый уровень видео сигнала Регулировка цветности; испытательная таблица с цветным штрих-кодом Автоматическая самодиагностика; меню пользователя для всех параметров настройки. Заводская предустановка режимов для вмешательств: • LAP1 = Лапароскопия, (для оптики 10 мм) • LAP2 = Лапароскопия, (для оптики 5 мм) • ART = Артроскопия • URO = Урология • HYS = Гистероскопия • ENT = Ухо, горло, нос • FLX = При работе с гибкими эндоскопами Выходы: 1x DVI Разъем DVI (24+5), цифровой сигнал RGB 24 бита, разрешение 1280 x 1024, 1x аналоговый RGB Разъем 1x аналоговый RGB (разъем SUB-D-HD 15-ти контактный, Vss = 0.8В, Z0=75Ω, разрешение 1280x1024/ 2x S-VIDEO (Y/C) 2x S-VIDEO (Мини DIN 4-х контактный, Vss = 1В, Z0=75Ω) 2x VIDEO (BNC) 2x VIDEO (разъем BNC, Vss = 1В, Z0=75Ω) 2x шина IEEE 1394 /DV 2x шина IEEE 1394/DV (разъем DV 4/6 контактов), скорость передачи данных 400 Мбит/сек по стандартам IEEE 1394a-2000 и PRO DV25, класс прибора AV/C (камеры), совместимость с MS Windows XP SP2 с программными вставками. Интерфейс RS232 C для ПК, гнездо REMOTE (3.5 мм) Функцией «обнаружения головки», для обнаружения любой подсоединенной головки эндоскопической камеры (головка с 3 ПЗС / головка с 1 ПЗС), и установки автоматически подстраиваются соответственно. Подключение к интегрированной системе централизованного коммуникативного управления. Габариты основного блока Не более 340 x 140 x 340 мм. Вес основного блока Не более 8 кг. - Одночиповая головка (one HD) к видеоэндоскопической цифровой HD-видеокамере: 1 встроенный датчик ПЗС с линзой 1/3” Легко заменяемый кабель видеоголовки (отсутствие излома). Две программируемых клавиши головки (10 различных функций, определенных пользователем). Чувствительность 1,5 люкс Минимальная освещенность 2.7 люкс. Вес головки 170 г -1/ - Zoom-объектив: Фокусное расстояние(f) не менее 16-34 мм, Замачиваемый – 1. - Осветитель ксеноновый: ксеноновая лампа мощностью не менее 180 Вт; максимальная концентрация светового потока; плавная регулировка освещенности. Индикатор времени работы лампы на передней панели Инновационный эллептический рефлектор с дихроичным покрытием Термоконтроль с автоматическим отключением охлаждения после окончания работы и снижением температуры лампы Сеть:220 В, 50/60 Гц Лампы одна ксеноновая лампа не менее 180 Вт Паспортный срок службы ксеноновой лампы не менее 500 часов Цветовая температура не менее 6000° К Регулировка освещенности плавная Потребляемая мощность 280 Вт Габариты, мм не более 340х142х340 Вес не более 10 кг – 1. - Световод волоконнооптический универсальный для ксенонового осветителя, с адаптерами: силиконовая оболочка, диаметр не менее 4,8 мм, длина не менее 2300 мм – 1. - Архивационная цифровая HD-видеосистема: Устройство цифровой видеоархивации предназначен для записи, редактирования, архивирования и передачи видеосигнала с медицинских устройств, корпус аппарата выполнен из нержавеющей стали медицинской марки, сертифицирован для использования в операционной, анодирование покрытия для устойчивости к дезинфектантам, защита от влаги и брызг (кроме задней панели). Входные сигналы: Сигнал в формате SD по разъемам HD-SDI/HDMI и DVI Форматы: 1080i: 1920 x 1080 пиксел 720p: 1280 x of 720 пиксел 480i/p: 720 x of 480 пиксел и другие разрешения аналоговых сигналов по разъемам: S-video (Y/C), Композитный, SDI, YUV PAL/NTSC Формат записи видео:MPEG2 или MPEG4 Формат записи фото:JPEG или BMP Запись на DVD DoubleLayer Запись на DVD Запись на CD Запись на USB-card Прямая печать на стандартный внешний принтер Сетевое соединение, в т.ч. запись видео по сети Формат DICOM Передача данных в централизованный PACS-архив Прием рабочего Dicom-списка из Больничного Архива Объем памяти 500Гб. Монитор Встроенный 12-дюймовый сенсорный монитор с активной матрицей. Разрешение 1280 x 800 / 16:9 Контрастность/Яркость 500:1 / 300 cd/mІ Выходной сигнал VGA/SVGA/XGA analog Mini D-SUB 15-pin Угол Обзора слева/справа 170° / 170° Максимальные размеры Ширина×ВысотахГлубина 380 x 230 x 420 (мм) Вес15,3 кг Подключение питания100-240 V~ Частота переменного тока50-60 Гц Устройство соответствует следующим стандартам:DIN EN 60601-1, EMV тестирование, CE CB Medical, IEC 60601-1 включая требования EMC, EN/IEC 60601-1-2-1шт - Инсуффлятор электронный в комплекте: Внутренние фильтры тройная система клапанов, микропроцессорное управление. Сигналы тревоги: звуковая и визуальная сигнализация. Система для работы на сверхнизком давлении Микропроцессорная система для расчета параметров инсуффлируемой полости для оптимизации расхода газа. Индикатор дисплея: скорость потока газа. Индикатор дисплея: расход газа Индикатор дисплея: заданное абдоминальное давление. Индикатор дисплея: актуальное абдоминальное давление. Индикатор нормального или сниженного давления газа в баллоне/централизованной системе. Самодиагностика параметров встроенным микропроцессором. Установка давления 3…30 мм.рт.ст. Максимальный поток газа:не менее 20 л/мин Основной блок инсуффлятора. Сетевой кабель, 2,5 м .Набор стерилизуемых силиконовых трубок для инсуфляции LL (Луер-Лок). Соединительный шланг высокого давления Комплект газовых фильтров для инсуффлятора (25 шт/уп.). Набор гаечных ключей. Внешний фильтр стерильный (10шт/уп.). Газовый баллон СО2 40 л с переходником (российский стандарт), пустой Сеть:100-240 В/50/60 Гц Потребляемая мощность:55 Вт Габариты:не более 340х340х145 мм Вес:не более 8 кг. - Аппарат для аспирации/ирригации в комплекте с принадлежностями: Аспиратор/ирригатор предназначен для введения промывающего раствора в операционную рану, для получения чистого операционного поля, для удаления из операционный раны секрета, крови, частиц ткани, а также промывающего раствора. Включение аспирации или ирригации осуществляется инструментом – нажатием соответствующей кнопки или переводом рычага; режим stand-by: как только заданные величины вакуума и давления достигнуты – аппарат выключается, а при активации инструмента включается вновь; практически бесшумен в работе; возможно использование как многоразовых, так и одноразовых принадлежностей и инструментов. Производительность ирригации до 3 л/мин (зависит от диаметра трубок)Максимальное давление ирригации 0,5 бар (полож.) Производительность аспирации (жидкость)не менее 3 л/мин Максимальный вакуум аспирации не менее 0,7 бар (вакуум) Параметры сети:100 – 240 В, 50/60 Гц Потр. Мощность:120 VA Класс медицинского изделия:93/42/EWG Iia Уровень шума:<70 dB (A) Габариты (ш * в * г):не более 340*140*340 мм Весне более 8 кг Аппарат для аспирации ирригации Сетевой шнур 2,5 м (CEE7- VII ) Поликарбонатная емкость для отсоса с крышкой, 2 л в комплекте с креплением к стойке- 1 шт. Гидрофобный стерильный фильтр с Луер-Лок разъемами 10 шт./уп.- 1 уп. Пункционная трубка – 1 шт. Комплект многоразовых силиконовых трубок, диам. 6х2 мм (1х1 м, 1х3 м) к аппарату отсоса-ирригации -2 шт. - Хирургический ВЧ-генератор - 1: Универсальный ВЧ-генератор. Биполярный, монополярный, макро- и микро- режимы. Четыре режима резания:чистое и 3 смешанных. Два режима коагуляции:контактная и спрей. Применение в большинстве открытых и малоинвазивных эндохирургических вмешательствах PCS(Patient Control System)-постоянный контроль плотного прилегания к тканям многоразовой пластины пациента Компьютерное самотестирование при включении Защита аппарата от работы дефрибилятора. Резание чистое (CUT I):крест фактор-1,5;максимальная мощность-175 Вт (режим микро: 60 Вт). Резание смешанное (CUT II):крест фактор-2,2;максимальная мощность-175 Вт (режим микро: 60 Вт) Резание смешанное (CUT III): крест фактор-2,6; максимальная мощность-175 Вт (режим микро: 60 Вт) Резание смешанное (CUT IV):крест фактор-3,0; максимальная мощность-175 Вт (режим микро: 60 Вт) Контактная коагуляция: крест фактор-5,0;максимальная мощность-175 Вт (режим микро: 60 Вт) Бесконтактная коагуляция (spray):крест фактор-8,0;максимальная мощность-100 Вт(режим микро: 35 Вт) Биполярная коагуляция:крест фактор-максимальная мощность-70 Вт(режим микро: 20 Вт) Потребляемая мощность:в режиме ожидания-16 ВА,в рабочем режиме-до 380 ВА Номинальная частота 500 кГц Пульсовая частота 30 к Гц Габариты,мм (ШхВхГ)405х135х380 Вес 9,6 кг Сеть100-240 В,50/60 Гц . - Нейтральный электрод из силикона: силиконовая пластина пациента, универсальный коннектор. Размер не менее 145х245 мм. Возможность автоклавирования (134гр С/2,3 бар) – 2. - Соединительный шнур для соединения нейтральных электродов: соединительный кабель к пластине пациента длина не менее 3 м. Возможность автоклавирования (134гр С/2,3 бар) – 2. - Фиксирующая резиновая лента к силиконовой пластине пациента: фиксирующая резиновая лента с перфорациями, 100 см Кнопки к резиновой ленте, 10шт./кор - 1. -Двойная педаль для управления коагуляционной и резной функции: двойная ножная педаль для ВЧ-генераторов: резание/коагуляция – 1. - Монополярный кабель к ВЧ-генератору: кабель моно-, для монополярных лапароскопических инструментов длина не менее 3 м. Возможность автоклавирования (134гр С/2,3 бар) – 1. - Биполярный кабель к ВЧ-генератору: кабель соединительный к биполярным инструментам плоский разъем длина не менее 3 м. Возможность автоклавирования (134гр С/2,3 бар) – 1. - Морцелятор в комплекте: скорость – 100-800 оборотов в минуту, Максимальное вращение – 4 н/метр, Диаметр лезвия – 12, 15, 20 мм, Напряжение – 100В – 230В±10%, Частота – 50-60Гц, Вход – макс.250Ватт, Рукоятка лапароскопическая, Защитный колпачок 12-20 мм, Контрольный блок морцеллятора, Соединительный кабель к рукоятке, 2 м, Соединительный кабель к рукоятке, Педаль управления, длина кабеля 3 м, Нож-2шт, Стилет конический 12.5 мм, Стилет пирамидальный 12,5 мм, Стилет конический 15 мм, Стилет пирамидальный15 мм, Троакар 12,5 mm /WL130mm, Троакар 15mm /WL135mm, Контейнер для троакаров. - Ирригационная гистеропомпа – 1: цифровая индикация и установка характеристик; Полностью автоматическая гистеропомпа поддерживающая заданное давление в полости; Микропроцессорное управление и встроенная система самодиагностики гистеропомпы; Звуковая аварийная сигнализация; Энергонезависимая память установленного давления и скорости подачи; Малошумящий роликовый насос, Комлпект многоразовых силиконовых трубок для гистеропомпы, 20 кратное автокловирование – 1шт. - Лапароскоп 10,0 мм, 30° Широкоформатная оптика передне-бокового видения повышенного разрешения диаметр не менее 10 мм. Длина не менее 33 см. Сапфировые линзы 2 шт. Возможность автоклавирования (134гр С/2,3 бар) – 2. - Троакар в комплекте, диаметр 5,5 мм: гильза троакара (автоматический клапан) Ø 5,5 мм,длина 101 мм Стилет пирамидальный, 5,5 мм для 5 мм инструментов, рабочая длина 170 мм Автоматический шариковый клапан Вентиль Луер-Лок для инсуфляции Автоклавируемая,полностью разборная гильза – 5. - Троакар в комплекте, диаметр 11 мм: гильза троакара (автоматический клапан) Ø 11 мм,длина 101 мм Стилет пирамидальный, 11 мм для 10 мм инструментов, рабочая длина 189 мм Автоматический шариковый клапан Вентиль Луер-Лок для инсуфляции Автоклавируемая,полностью разборная гильза- 3. - Троакар в комплекте, диаметр 20 мм: гильза троакара (лепестковый клапан ) Ø20 мм. Стилет пирамидальный, 20 мм для 20 мм инструментов, рабочая длина 221 мм. Управляемый лепестковый клапан. Вентиль Луер-Лок для инсуфляции. Автоклавируемая, полностью разборная гильза.-1. - Переходник комбинированный с 11 на 5,5 мм – 2. - Переходник металлический с 20 на 5,5 мм – 1. - Игла по Veress высокого потока с Люер Лок замком Общая длина не менее 12 см Возможность автоклавирования (134гр С/2,3 бар) – 2. - Диссектор – для малоинвазивных эндохирургических вмешательств: Рукоятка пластмассовая, изолированная, автоклавируемая, с кремальерой, с ВЧ-разъемом, вращающимся на 360° «колесом». Трубка Ø 5 мм, изолированная с Луер-Лок –коннектором, рабочая длина 36 см Рабочая вставка –диссектор по MARYLAND , 2 подвижные бранши, диаметр не менее 5мм, длина не более 36 см – 2. - Захватывающий зажим- для малоинвазивных эндохирургических вмешательств: Рукоятка пластмассовая, изолированная, автоклавируемая, с кремальерой, с ВЧ-разъемом, вращающимся на 360° «колесом». Трубка Ø 5 мм, изолированная с Луер-Лок –коннектором, рабочая длина 36 см. Рабочая вставка –захватывающий зажим окончатый , 2 подвижные бранши, диаметр не менее 5мм, длина не более 36 см – 1. - Ножницы –для малоинвазивных эндохирургических вмешательств: Рукоятка пластмассовая, изолированная, автоклавируемая, с кремальерой, с ВЧ-разъемом, вращающимся на 360° «колесом». Трубка Ø 5 мм, изолированная с Луер-Лок –коннектором, рабочая длина 36 см Рабочая вставка –ножницы изогнутые , 2 подвижные бранши, диаметр не менее 5мм, длина не более 36 см – 2. - Захватывающий зажим- для малоинвазивных эндохирургических вмешательств: Рукоятка пластмассовая, изолированная, автоклавируемая, с кремальерой, с ВЧ-разъемом, вращающимся на 360° «колесом». Трубка Ø 5 мм, изолированная с Луер-Лок –коннектором, рабочая длина 36 см Рабочая вставка –захватывающий зажим агрессивный( 2*4 зуба) , 2 подвижные бранши, диаметр не менее 5мм, длина не более 36 см – 2. - Захватывающий зажим- для малоинвазивных эндохирургических вмешательств: Рукоятка пластмассовая, изолированная, автоклавируемая, с кремальерой, с ВЧ-разъемом, вращающимся на 360° «колесом». Трубка Ø 5 мм, изолированная с Луер-Лок –коннектором, рабочая длина 36 см . Рабочая вставка –захватывающий зажим атравматичный , 2 подвижные бранши, диаметр не менее 5мм, длина не более 36 см - 1. - Биполярный коагуляционный зажим разборный: Рукоятка разборного биполярного инструмента. Изолирующая трубка разборного биполярного инструмента не менее Ø 5 мм, длина не менее 360 мм, адаптер к рукоятке биполяра (плоский разъем) Рабочая вставка-биполярный коагуляционный зажим -2. - Инструмент для отсасывания и промывания: Рукоятка д/отсоса-ирригации , с двух ходовым краном с противоотражающей поверхностью, два универсальных разъема Сменная трубка для отсоса/ирригации, 4 отверстия, диам. 5 мм -2. - Эндо-иглодержатель: диаметр 5 мм длина 33 см Эргономичная аксиальная рукоятка Прямые бранши, Луер-Лок промывной канал Твердосплавная вставка (карбид вольфрама) Возможность автоклавирования (134гр С/2,3 бар) – 1. - Инструмент для наложения швов диаметр 2,1мм для подкожного ушивания фасций - 1. - Маточный манипулятор: Маточный манипулятор в комплекте с 6 адаптерами -1. - Внутриматочный зонд с 2-мя адаптерами (большой и малый) – 2. - Цисто/гистероскоп: Диаметр не менее 4 мм. Длина не более 30 см. Сапфировые линзы 2 шт. Возможность автоклавирования (134гр С/2,3 бар) – 1. -Биопсийные щипцы: ложковидные овальные, 2 подвижные бранши, длина 40 см, диам. 2,3 мм/7 Шарр., гибкие - 1 - Захватывающие щипцы, АЛЛИГАТОР бранши, две подвижные бранши, дл. 40 см, Ø 2,3 мм (5 Ch), гибкие-1 - Ножницы прямые, одна подв. Бранша, дл. 40 см, Ø 2,3 мм (7 Ch), гибкие – 1. - Игла инъекционная: Инъекционная игла гибкая, 50 см, 6 Шарр. – 1. - Рукоятка для корзинки ДОРМИА – 1. - Корзинка Дормиа: Корзинка ДОРМИА, 60 см, 5 Шарр. – 1. - Коагуляционный электрод, шарик: Коагуляционный электрод, шарик, дл. 53 см,5 Шарр-1 - Коагуляционный электрод, игла: Коагуляционный электрод, игла, дл. 53 см, 5 Шарр. – 1. - Коагуляционный электрод петля: Коагуляционный электрод петля, гибкий, дл. 53 см, 7 Шарр.-1 - Цистоскоп: Гильза цисто-уретроскопа с обтуратором,17Шарр., 2 вентиля Луер-Лок, цветовой код: желтый – 1. - Цистоскоп: Гильза цисто-уретроскопа с обтуратором, 21 Шарр., цветовой код: красный-1 - Цистоскоп: Гильза цисто-уретроскопа с обтуратором, 23 Шарр., цветовой код: синий-1 -Мостик телескопический: Мостик телескопический диагностический с 2-мя запираемыми инструм. Каналами-1. - Шприц Жане, 150 мл с фиксирующим адаптером – 1. - Внутренняя гильза постоянной ирригации для операционной гистероскопии: внутренняя гильза постоянной ирригации для операционной гистероскопии (к гистероскопам 4.0 мм / 30°), Ø 5,8 мм, длина 180 мм с одним разъемом Луер-Лок-1 - Наружная гильза постоянной ирригации для операционной гистероскопии: наружная гильза постоянной ирригации для операционной гистероскопии (к гистероскопам 4.0 мм / 30°), Ø 7 мм, длина 180 мм с одним разъемом Луер-Лок – 1. - Обтуратор тупой – 1. - Резектоскоп: рабочий элемент, пассивное резание пружиной, закрытая рукоятка – 1. - Гильза резектоскопа для пост. Ирригации со стандартным обтуратором, 27/24 Шарр., 2 вентиля Луер-Лок – 1. - Миомный «штопор», Ø 5 мм, раб.длина 32 см – 1. - Монополярный электрод: Изогнутая режущая петля под углом 30°, 24 Шарр. – 2. - Монополярный электрод: Изогнутая режущая петля под углом 0°, 24 Шарр. – 2. - Монополярный электрод: вапоризацион. Электрод 3 мм 24 Шарр. Двойного потока – 1. - Монополярный электрод: вапоризацион. Электрод 5 мм 24 Шарр. Двойного потока-1 - Монополярный электрод: L-крючок, диаметр 5 мм, длина 36 см – 5. - Уплотнительные резинки для троакаров 5,5 и 11 мм: Красный и синий цветовые коды – 20. - Масло инструментальное: В тюбиках по 50 мл – 5. - Монополярный кабель: Длина 3 м, к ВЧ генератору – 3. |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220. В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. При осуществлении поставки товара поставщик обязан предоставить заказчику все сервис-коды  для доступа к программному обеспечению товара. Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта должен быть не менее 24 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 30 дней с момента официального уведомления конечного получателя. Сервисное обслуживание в течение гарантийного срока обслуживания должно осуществляться квалифицированным специалистом поставщика не реже 1 раза в квартал. К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр СИ Республики Казахстан, либо поставщик принимает на себя обязательства по внесению товаров в данный реестр к моменту поставки с представлением соответствующих подтверждающих документов. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см, высота 200 см). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик. Размер предоплаты определяется заказчиком при заключении довора поставки.