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Протокол заседания тендерной комиссии 
по  вскрытию конвертов с заявками потенциальных поставщиков 
на участие в тендере с использованием  двухэтапных процедур по закупу медицинской техники на 2013 год

г. Астана 





                  10 – 23 октября 2013 года

1. Тендерная комиссия в следующем составе:

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	Басенко А.Ф. 

- Управляющий директор - член Правления ТОО «СК-Фармация», председатель комиссии;

Тулеев Е.М.

- заместитель Председателя Правления                 АО «КазМедТех», заместитель председателя комиссии.  

Члены комиссии:

Сагинаева А.Д.
Амангалиев С.В.

- начальник отдела закупа и оснащения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация»;
- начальник отдела стратегического развития и мониторинга медицинской техники ТОО «СК-Фармация»;

Елеусизов К.И.

Турсынбаева Ж.Т.

Онгарбаева А.А.

- главный менеджер департамента технической экспертизы АО «КазМедТех» (по согласованию);

· - главный юрист отдела правового обеспечения ТОО «СК-Фармация»;
-  главный менеджер отдела фмнансового анализа ТОО «СК-Фармация».
Секретарь комиссии:

Укубаева Ж.А.
- главный менеджер отдела закупа и оснащения медицинской техникой                     ТОО «СК-Фармация».
10 октября 2013 года в 11-00 часов в конференц-зале, расположенном по адресу:                            г. Астана, пр. Туран, 18, Бизнес-центр «Туран 18», произвела процедуру  вскрытия конвертов с тендерными заявками, представленными для участия в тендере по закупу медицинской техники в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее - Правила).

2. Ввиду предоставления потенциальными поставщиками тендерных заявок до истечения окончательного срока предоставления тендерных заявок возврат тендерных заявок не производился.

3. Заявки на участие в тендере в установленные сроки до истечения окончательного срока представления тендерных заявок представили следующие потенциальные поставщики:
№ 

п/п
Наименование потенциального поставщика

Адрес потенциального

поставщика

Дата и время предоставления заявки

1

ТОО "Медоника"

г. Алматы, ул. Шевченко, 50
08.10.2013 г. 08:54
2

ТОО "Алма-Мед"
г. Алматы, ул. Пятницкого, 52
 08.10.2013г. 15:01
3

АО «Медтехника»

г. Алматы, ул.Ю.Ратушного, 64А

 09.10.2013г. 09:33
4

ТОО «Ордамед Центральная Азия»
г. Алматы, ул. Дуйсенова, 25.202
09.10.2013г. 12:24
5

ТОО «MedConcept.KZ»
г. Алматы,                                                                                                                                                                                                                                           ул. Искендирова, 52/54 оф. 1

 09.10.2013г. 12:29
6

ТОО «ЛПУ «Авиценна»
г. Кокшетау, ул. Абая, 161-а
 09.10.2013г. 14:59
7

ТОО "Медлайн»
г. Кокшетау, ул. Абая, 161-а
09.10.2013 г. 15:00
8

ТОО «Альянс»
г. Усть-Каменогорск, ул.Красина, 12/2
09.10.2013г. 15:12
9

ТОО «Интермедика-НС»
г. Астана, ул.Иманова, 50, оф.304
09.10.2013г. 16:41
10

ТОО «Диагаль»
г. Астана, Юго-Восток, мкр. 19, ул. Жанкент, 88
09.10.2013г. 17:01
11

АО "Интерфарма-К"

г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 17
10.10.2013г. 09:10
12

ТОО "Ұждаң МD"
г. Караганда, ул. Н.Абдирова, 43
10.10.2013г. 09:11
13

ТОО «УЗИ Medical»
г. Алматы, ул. Утеген батыра, 73, оф.301
10.10.2013г. 09:13
14

ТОО "Euromed.KZ"

г. Астана, ул. Габдуллина, 12/1, оф.9
10.10.2013г. 09:15
15

ТОО «Юмгискор Холдинг»
г.Астана, пр.Сары-Арка, 15 БЦ «Iскер», 14 этаж
10.10.2013г. 09:30
16

ТОО «Промикс. KZ»
г. Астана, ул.Окжетпес, 41
10.10.2013г. 09:31
17

ТОО «Алтынмед»
г. Астана, ул.Петрова, 18/1, оф.2
10.10.2013г. 09:37
18

ТОО «Med Import Central Asia»
Алматинская обл., п.Отеген батыра, ул.Калинина, 2                                                                                                                                                                                                                     

10.10.2013г. 09:41
19

ТОО "A.N.P"

г. Алматы, ул. Земнухова, 19А

10.10.2013г. 09:42
Заявки следующих поставщиков были представлены после истечения срока представления тендерных заявок:

1

«МедМаркет-Эксперт»
г. Уральск, ул.Сарайшык, 56/1
10.10.2013 г. 10:40
2

ТОО «БатысАвиГип»
г. Уральск, ул.Сейфуллина, 59
 10.10.2013 г. 10:40
4. Изменений потенциальными поставщиками тендерных заявок с момента сдачи до момента вскрытия не было.

5. При процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками присутствовали следующие представители потенциальных поставщиков:

№

пп

Наименование

потенциального 

поставщика

Адрес

Ф.И.О. представителя потенциального поставщика

1

ТОО "Юмгискор Холдинг"

г.Астана, пр.Сары-Арка, 15 БЦ «Iскер», 14 этаж
Смагулова Г.Р.
2

ТОО «Диагаль»
г. Астана, Юго-Восток, мкр. 19, ул. Жанкент, 88
Момыналиева И.У.
3
ТОО «Ордамед Центральная Азия»
г. Алматы, ул. Дуйсенова, 25.202
Даулетбекова Г.А.
4

АО «Медтехника»

г. Алматы, ул.Ю.Ратушного, 64А

Исаинова А.Г.
5

ТОО "Ұждаң МD"
г. Караганда, ул. Н.Абдирова, 43
Капанов Е.Б.
6

ТОО «Альянс»
г. Усть-Каменогорск, ул.Красина, 12/2
Кондрашов А.П.
7
ТОО "A.N.P"

г. Алматы, ул. Земнухова, 19А

Турсынов Б.Т.
6. Наименование потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки с указанием номеров лотов, по которым принимает участие каждый из потенциальных поставщиков:

№ п/п

Наименование потенциального поставщика

Номера лотов

1

ТОО "Медоника"

7
2

ТОО "Алма-Мед"
9, 19
3

АО «Медтехника»

5, 11, 16, 17, 18
4

ТОО «Ордамед Центральная Азия»
6, 8
5

ТОО «MedConcept.KZ»
10, 13, 14, 21
6

ТОО «ЛПУ «Авиценна»
1, 20
7

ТОО "Медлайн»
1, 20
8

ТОО «Альянс»
9, 19
9

ТОО «Интермедика-НС»
4
10

ТОО «Диагаль»
2, 3
11

АО "Интерфарма-К"

5, 11, 17, 18
12

ТОО "Ұждаң МD"
6, 8
13

ТОО «УЗИ Medical»
25
14

ТОО "Euromed.KZ"

25
15

ТОО «Юмгискор Холдинг»
16, 22, 23, 24
16

ТОО «Промикс. KZ»
16, 22, 23, 24
17

ТОО «Алтынмед»
2, 3
18

ТОО «Med Import Central Asia»
10, 13, 14, 21
19

ТОО "A.N.P"

2, 8, 13, 15
7. Тендерные заявки потенциальных поставщиков содержат документы, отраженные в приложении 1 к настоящему протоколу, которые оглашены всем присутствующим при вскрытии тендерных заявок.

8. Замечаний у потенциальных поставщиков по вопросам содержания тендерных заявок и процедуре вскрытия не было.

9. Следующие потенциальные поставщики, тендерные заявки, которых не требуют дополнений или изменений: АО «Медтехника», ТОО «MedConcept.KZ»,                                       ТОО «Интермедика-НС», АО "Интерфарма-К", ТОО «Med Import Central Asia».
10. Замечания к заявкам потенциальных поставщиков на участие в тендере:

ТОО «Meдоника» (лот № 7):

часть представленных документов в тендерной заявке (опись документов и контракт) не прошиты, не пронумерованы  и не скреплены печатью, что не соответствует пункту 43 Правил;

ТОО «Алма-Мед» (лоты № 9, 19):

отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования в РК (пп.7) п.39 и пп.1) п.13 Правил), в частности на рентгенозащитные фартуки.
ТОО «Ордамед Центральная Азия» (лоты № 6, 8):

 заявка не скреплена печатью, что не соответствует пункту 43 Правил;
отсутствует оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники (п.40-1 Правил), в частности от производителя «Mecall SRL», Италия для «Primax International» Франция (представлено письмо о назначении дистрибьютора «Primax International» Франция от производителя «Mecall SRL», Италия, однако отсутствует  подтверждение его права выдавать авторизации, доверенности от производителя третьим лицам);
по лоту № 6: 

- согласно представленной технической  характеристике,  лазерного   принтера отсутствует его модификация (модель);

- согласно  регистрационному  удостоверению  предложенного оборудования отсутствуют    рентгенозащитное  стекло;

- согласно  регистрационному  удостоверению  предложенного оборудования отсутствуют   область применения ТОМОГРАФИЯ.
Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками;
по лоту № 8: 

- согласно  регистрационному  удостоверению  предложенного оборудования отсутствуют модуль улучшения изображения, таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками.
ТОО «ЛПУ «Авиценна» (лоты № 1, 20):
отсутствует обязательство  о маркировке;
отсутствуют сведения о стаже работы специалистов потенциального поставщика по специальности (пп.2) п.39 Правил); 

отсутствует лицензия на занятие фармацевтической деятельности и (или) талон уполномоченного органа в области здравоохранения о приеме уведомления или копия уведомления с отметкой о приеме центром обслуживания населения, или талон в форме электронного документа на оптовую реализацию медицинской техники (пп.1 п. 8 Правил, пп.2) п.39 Правил).

           ТОО «Медлайн» (лоты № 1, 20):

отсутствуют сведения о стаже работы специалистов потенциального поставщика по специальности (пп.2) п.39 Правил); 

            отсутствует обязательство  о маркировке.
           ТОО «Альянс» (лоты № 9, 19):

            в заявке указана банковская гарантия, а представлена платежное поручение, в связи чем необходимо привести в соответствие.
отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования в РК (пп.7) п.39 и пп.1) п.13 Правил), в частности на рентгенозащитные фартуки.
           ТОО «Диагаль» (лоты № 2, 3):

отсутствует оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники (п.40-1 Правил), в частности на монитор пациента Infinity Gamma XL от производителя «Draeger Medical Systems, Inc США» (представлена доверенность Drager Medical GmbH, Германия без подтверждения права представлять интересы производителя Draeger Medical Systems, Inc, США).
ТОО «Ұждаң MD» (лоты № 6, 8):

отсутствует оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники (п.40-1 Правил), в частности от производителя «Mecall SRL», Италия для «Primax International» Франция (представлено письмо о назначении дистрибьютора «Primax International» Франция от производителя «Mecall SRL», Италия, однако отсутствует  подтверждение его права выдавать авторизации, доверенности от производителя третьим лицам);

по лоту № 6 отсутствует лицензия на предоставление услуг в области использования атомной энергии, подвид: ремонт техническое обслуживание, монтаж демонтаж, зарядка перезарядка приборов, включая медицинские, содержащие радиоизотопные источники ионизированного излучения (рентген);
по лоту № 6: 

- согласно представленной технической  характеристике,  лазерного   принтера отсутствует его модификация (модель);

- согласно  регистрационному  удостоверению  предложенного оборудования отсутствуют    рентгенозащитное  стекло;

- согласно  регистрационному  удостоверению  предложенного оборудования отсутствуют   область применения ТОМОГРАФИЯ.

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками;
по лоту № 8: 

- согласно  регистрационному  удостоверению  предложенного оборудования отсутствуют модуль улучшения изображения, таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками.
ТОО «УЗИ Medical» (лот № 25):

отсутствует опись и техническая спецификация в электронном виде в формате doc*;
отсутствуют сведения о стаже работы специалистов потенциального поставщика по специальности (пп.2) п.39 Правил); 

            отсутствует обязательство  о маркировке,

отсутствует лицензия на занятие фармацевтической деятельности и (или) талон уполномоченного органа в области здравоохранения о приеме уведомления или копия уведомления с отметкой о приеме центром обслуживания населения, или талон в форме электронного документа на оптовую реализацию медицинской техники (пп.1 п. 8 Правил, пп.2) п.39 Правил).
отсутствует оригинал или нотариально засвидетельствованная копия бухгалтерского баланса с пояснительной запиской за последний финансовый год (пп.2) п. 39 Правил);

ТОО «Euromed-KZ» (лот № 25):

 заявка и техническая спецификация не скреплены печатью, что не соответствует пункту 43 Правил;
отсутствует оригинал или нотариально засвидетельствованная копия бухгалтерского баланса с пояснительной запиской за последний финансовый год (пп.2) п. 39 Правил);

отсутствуют сведения о стаже работы специалистов потенциального поставщика по специальности (пп.2) п.39 Правил); 

отсутствует обязательство  о маркировке;
согласно  регистрационному удостоверению  предложенного оборудования указаны:

- датчик конвексный ультразвуковой низкочастотный акушерский C362, 1,5-7 МГц, 60мм;
- датчик линейный ультразвуковой высокочастотный для обследований поверхностных органов L743, 3-16 МГц, 50 мм;
- датчик микроконвексный ректовагинальный ультразвуковой 6V3, 3-11 МГц, 10мм;
- датчик секторный фазированный ультразвуковой низкочастотный 2P1, 1-5 МГц, 19 мм,  однако в представленной технической спецификации потенциального поставщика указаны:
- датчик конвексный высокочастотный акушерскийC362 7-2MHz, 60мм.     - Датчик линейный        высокочастотный L743, 12-5MHz, 50мм;
- датчик микроконвексныйректовагинальный 6V3, 9-4MHz, 10мм;
- датчик секторный фазированный, низкочастотный 2P1, 4-2MHz.
Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками
ТОО «Юмгискор Холдинг» (лоты № 16, 22, 23, 24):

банковская гарантия не соответствует установленной форме (приложение 6 и пп.2) п.48 Правил);
 отсутствует оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники (п.40-1 Правил), в частности доверенность Beckman Coulter Inc., США подписывающим Яном Поспишилем, генерального директора ООО Beckman Coulter, Россия, однако отсутствует доверенность от компании Beckman Coulter Inc., США на Яна Поспишила, генерального директора ООО Beckman Coulter, юридического лица созданного в соответствии с законодательством РФ, с офисом в России представлять интересы производителя Beckman Coulter Inc., США и выдавать доверенности/авторизационные письма третьим лицам.

ТОО «Промикс.KZ» (лоты № 16, 22, 23, 24):

банковская гарантия не соответствует установленной форме (приложение 6 и пп.2) п.48 Правил);
отсутствует оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники (п.40-1 Правил), в частности доверенность Beckman Coulter Inc., США подписывающим Яном Поспишилем, генерального директора ООО Beckman Coulter, Россия, однако отсутствует доверенность от компании Beckman Coulter Inc., США на Яна Поспишила, генерального директора ООО Beckman Coulter, юридического лица созданного в соответствии с законодательством РФ, с офисом в России представлять интересы производителя Beckman Coulter Inc., США и выдавать доверенности/авторизационные письма третьим лицам.
ТОО «Алтынмед» (лоты № 2, 3):

отсутствует оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники (п.40-1 Правил), в частности на монитор пациента Infinity Gamma XL от производителя «Draeger Medical Systems, Inc США» (представлена доверенность Drager Medical GmbH, Германия без подтверждения права представлять интересы производителя Draeger Medical Systems, Inc, США);

ТОО «A.N.P.» (лоты № 2, 8, 13, 15): 
срок полномочия исполнительного органа-директора истек согласно приказу                  ТОО «A.N.P.»  о назначении директора от 15.01.2007г. со ссылкой на протокол общего собрания от 15.01.2007г. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 51 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» положения Закона о членах исполнительного органа применяются к единоличному исполнительному органу (директору), члены исполнительного органа избираются общим собранием на установленный срок, но не более пяти лет;
по лоту № 2: 

согласно  регистрационному удостоверению  предложенного оборудования отсутствуют следующие  основные комплектующие:  

- шланг кислородный;
- шланг сжатого воздуха;
- монитор пациента; 

- батарея (ионно-литиевая);
- кабель ЭКГ; 

- кабель-удлинитель SpO2;
- шланг соединительный (для манжет);
- стыковочное устройство;
- компрессор медицинского воздуха с тележкой;
- газоанализатор.
Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками.

по лоту № 15: 

согласно  регистрационному  удостоверению  предложенного оборудования отсутствуют,  следующие  комплектующие:  

- шланг кислородный;
- шланг сжатого воздуха;
- компрессор медицинского воздуха с тележкой;
- монитор для измерения концентрации газообразного анестетика, многофункциональный.
Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками.

по лоту № 13:
согласно  регистрационному  удостоверению  предложенного оборудования отсутствуют,  следующие  комплектующие:  

- шланг кислородный;
- шланг сжатого воздуха;
- компрессор медицинского воздуха с тележкой;
- монитор для измерения концентрации газообразного анестетика, многофункциональный.

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками
по лоту № 8:
согласно регистрационному  удостоверению  предложенного оборудования отсутствуют,  следующие  комплектующие:  

- видеопринтер медицинский, (неуказанна модель и производитель);
- модуль улучшения изображения.

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками.
11. Представлено менее двух тендерных заявок по лотам № 4, 7, 15.
12. По лоту № 12 заявок от потенциальных поставщиков не поступали.

13. Заявки на участие в тендере от отечественных товаропроизводителей не поступали.
14. Срок предоставления потенциальными поставщиками дополнений к тендерным заявкам для устранения замечаний, указанных тендерной комиссией, составляет до 15 часов 00 минут 28 октября 2013 года (после устранения замечаний измененная тендерная заявка в виде дополнений оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми при подаче самой тендерной заявки).

15. Вскрытие конвертов с дополнениями к тендерным заявкам будет осуществляться в 15 часов 30 минут 28 октября 2013 года.
Председатель комиссии                                                                        Басенко А.Ф

Заместитель 

председателя комиссии                                                                         Тулеев Е.М.

Члены комиссии:                                                                                    Сагинаева А.Д.

                                                                                                                                Елеусизов К.И.
                                                                                                                                Турсынбаева Ж.Т.

                                                                                                                           Амангалиев С.В.
                                                                                                                           Онгарбаева А.А.

Секретарь комиссии:                                                                             Укубаева Ж.А.
	

	
	

	


