Приложение 1

к приказу И.о. Председателя Правления

ТОО «СК-Фармация»

от « 03 » ноября  2014 года № 09/146

Сводный список медицинской техники (19 лотов), организатором закупа которой выступает ТОО "СК-Фармация"

| № лота | Наименование | Кол-во | Цена плановая (тенге) | Сумма плановая (тенге) | Место поставки | Условия поставки | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наркозно - дыхательный аппарат, рабочее место анестезиолога в комплекте | 1 | 16 070 056 | 16 070 056 | КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №3» Управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 2 | Система рентгеновская медицинская в комплекте | 1 | 32 893 920 | 32 893 920 | КГП «Областной медицинский центр» Управления здравоохранения Карагандинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 3 | Универсальная рентгеновская система | 2 | 47 701 272 | 95 402 544 | ГКП на ПХВ «Областной медицинский центр» Управления здравоохранения Кызылординской области – 2 ед. | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 4 | Система диагностическая ультразвуковая | 1 | 48 912 000 | 48 912 000 | РГП на ПХВ «Региональный кардиохирургический центр в городе Павлодар» Министерство здравоохранения Республики Казахстан | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 5 | Аппарат ретгендиагностический хирургический мобильный типа С-дуга | 1 | 32 730 234 | 32 730 234 | Филиал Акционерного Общества «Железнодорожные госпитали медицины катастроф» - Казалинская железнодорожная больница» | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 6 | Система диагностическая ультразвуковая стационарная | 2 | 49 212 763 | 98 425 526 | ГКП на ПХВ «Областной медицинский центр» Управления здравоохранения Кызылординской области – 2 ед. | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 7 | Система диагностическая ультразвуковая стационарная | 1 | 19 934 083 | 19 934 083 | КГП «Поликлиника города Шахтинск» Управления здавоохранения Карагандинской области акимата Карагандинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 8 | Система диагностическая ультразвуковая стационарная | 1 | 40 505 638 | 40 505 638 | КГП «Поликлиника № 5 города Караганда» Управления здавоохранения Карагандинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 9 | Микроскоп операционный с принадлежностями | 1 | 9 243 200 | 9 243 200 | КГП «Областной медицинский центр» Управления здавоохранения Карагандинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 10 | Гематологический анализатор | 1 | 9 623 130 | 9 623 130 | КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №1» Управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 11 | Аппарат для экстракорпоральной коррекции гомеостаза | 1 | 13 402 721 | 13 402 721 | АО «Национальный научный кардиохирургический центр» | DDP пункт назначения | 70 календарных дней |
| 12 | Лазер офтальмологический комбинированный на мобильном стенде с принадлежностями | 1 | 20 506 760 | 20 506 760 | КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им. Г. Султанова» Управления здравоохранения Павлодарской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 13 | Микроскоп медицинский | 1 | 5 200 000 | 5 200 000 | РГКП «Научный центр педиатрии и детской хирургии» Министерства здравоохранения Республики Казахстан | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 14 | Анализатор автоматический газов, электролитов и параметров коксометрии в комплекте с принадлежностями и реагентами | 1 | 15 500 000 | 15 500 000 | КГП на ПХВ «Центральная районная больница Жамбылского района» управления здравоохранения акимата Жамбылской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 15 | Анализатор биохимический автоматический в комплекте | 1 | 13 424 745 | 13 424 745 | ГКП на ПХВ «Кордайская центральная районная больница» управления здравоохранения акимата Жамбылской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 16 | Система острого диализа | 1 | 9 961 000 | 9 961 000 | ГКП на ПХВ «Акмолинская областная больница» Управления здравоохранения Акмолинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 17 | Аппарат искусственной вентиляции легких | 3 | 7 780 000 | 23 340 000 | ГКП «Хромтауская центральная районная больница» на ПХВ Управления здравоохранения Актюбинской области - 1 ед. КГП «Областная клиническая больница» Управления здравоохранения Карагандинской области – 2 ед. | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 18 | Анализатор автоматический газов, метаболитов, электролитов и параметров коксометрии в комплекте с принадлежностями и реагентами | 1 | 15 284 667 | 15 284 667 | КГП «Областной перинатальный центр» Управления здравоохранения Карагандинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 19 | Система для поддержки функции сердца и легких | 1 | 20 942 400 | 20 942 400 | РГП на ПХВ «Региональный кардиохирургический центр в г.Павлодар» Министерство здравоохранения Республики Казахстан | DDP пункт назначения | 30 календарных дней |

Лот № 1

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Наркозно-дыхательный аппарат - рабочее место анестезиолога в комплекте |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения | Наркозно-дыхательный аппарат - рабочее место анестезиолога в комплекте |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Наркозно-дыхательный аппарат - рабочее место анестезиолога в комплекте | Базовая комплектация: Версия на 3 газа - кислород, закись азота и сжатый воздух. Режимы вентиляции должны быть: Вентиляция с контролем объема; Вентиляция с контролем объема с подключением синхронизации, Вентиляция с контролем давления; Вентиляция с контролем давления c подключением синхронизации, Вентиляция, проводимая вручную (Ручное); Самостоятельное дыхание (Спонт.); Компактная дыхательная система; Тележка. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Испаритель анестетиков | Должен работать без подогрева, предназначен для обогащения дыхательной смеси сухих, медицинских газов наркозного аппарата паром жидкого анестетика при точной дозировке его концентрации. Наличие транспортного режима для транспортировки заполненного испарителя в любом положении. Безопасная система заполнения. Наличие смотрового глазка для контроля уровня наполнения анестетика. Технические характеристики: Предел концентрации – от 0,2 до 8%. Объем заполнения – не менее 360 мл. Скорость газотока – от 0.2 до 15 л/мин., от 0.2 до 10 л/мин при концентрациях >5 об.% Температурный диапазон при эксплуатации не хуже – от 10 до 40°C. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Шланг кислородный | Длина 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) | 1 шт. |
|  |  | 4 | Шланг сжатого воздуха | Длина 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) | 1 шт. |
|  |  | 5 | Шланг закиси азота | Длина 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | Имитатор легких пациента (взрослый) | Тестовое лёгкое, применяется для тестирования функции СРАР вентилятора. (СРАР – постоянное положительное давление в дыхательных путях) | 1 шт. |
|  |  | 2 | Имитатор легких пациента (педиатрический) | Тестовое лёгкое, применяется для тестирования функции СРАР вентилятора. (СРАР – постоянное положительное давление в дыхательных путях) | 1 шт. |
|  |  | 3 | Компрессор медицинского воздуха с тележкой | Компрессор безмаслянный сжатого медицинского воздуха. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Режим с поддержкой давлением | (PS) Вентиляция с поддержкой по давлению. Режим может быть использован как самостоятельно, так и в комбинации со всеми синхронизированными формами механической вентиляции, с контролем по объёму и с контролем по давлению. Все параметры режима (ПДКВ, дельта давления поддержки, частота дыхания, триггер) могут настраиваться по усмотрению пользователя. В режиме может быть активирована функция вентиляции при апноэ. В режимах с контролем по объёму минимальная установка дыхательного объёма составляет 5мл. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Режим вентиляции по объему с автопотоком | Комбинированный режим с контролем объема и давления, сочетает режимы контроля по объёму и по давлению. Используется снижающийся инспираторный поток при минимальном необходимом уровне давления (без пиков). Подаётся гарантированный дыхательный объём. Инспираторное давление автоматически адаптируется к изменениям состояния лёгких. Начало и завершение дыхательного цикла триггируются пациентом. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Эконометр | Эконометр для индикации использования свежего газа; Петли Давление-Объём и Объём-Поток. Ввод идеального веса пациента; Мониторинг: с помощью регулируемых границ тревоги, которые можно автоматически изменять в зависимости от конкретной ситуации; отображение дополнительных петель (Давление-Объём и Объём-Поток); автоматическая калькуляция параметров вентиляции исходя из «идеального веса пациента», калькуляция расхода и потребления анестетика пациентом. Программа эффективного использования низкопоточной анестезии. | 1 шт. |
|  |  | 7 | Кронштейн шарнирный для контура пациента | Служит для фиксации контура пациента в удобном для врача положении. | 1 шт. |
|  |  | 8 | Система удаления отработанного анестетика | Блок утилизации отработанных газов: Предназначена для удаления излишков анестетика и выдыхаемого газа, а также для снижения концентрации анестетика в помещении вокруг наркозно-дыхательного аппарата. (Примечание: для работы необходимо наличие системы удаления отработанных газов в больничной системе). Компоненты системы: Система транспортировки газа: гофрированные шланги, соединяющие выпускное отверстие на наркозно-дыхательном аппарате с приемным устройством. Приемное устройство: состоит из базового верхнего элемента и буферного контейнера, а также встроенного индикатора потока. Данная система функционирует по принципу открытой системы. Излишки анестетика и выдыхаемого газа смешиваются внутри буферного контейнера приемного устройства, откуда они удаляются непрерывным потоком в систему сброса. Открытое функционирование приемного устройства предотвращает возрастание давления на выдохе или негативное давление в дыхательной системе. Технические характеристики: Возрастание сопротивления на выдохе - < 0.5 мбар при 30 л/мин. Создаваемый вакуум - < 1 Па (0,01 мбар). Создаваемый поток - < 50 мл/мин. | 1 шт. |
|  |  | 9 | Мешок для вентиляции (для взрослых) | Применяются для ручной вентиляции легких при отсоединении пациента от аппарата, во время внутрибольничной транспортировки. | 1 шт. |
|  |  | 10 | Мешок для вентиляции (педиатрический) | Применяются для ручной вентиляции легких при отсоединении пациента от аппарата, во время внутрибольничной транспортировки. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
|  |  | 1 | Комплект набора шлангов дыхательного контура пациента взрослый (многоразовый) | Шланги гофрированные силиконовые многоразовые. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Комплект набора шлангов дыхательного контура пациента детский (многоразовый) | Шланги гофрированные силиконовые многоразовые. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Датчик потока | Датчик потока термоанемометрический, многоразовый. 1 комплект из 5 шт. | 1 комплект |
|  |  | 4 | Бактериальный фильтр одноразовый | Бактериальный фильтр одноразового использования для дыхательных объёмов от 100 до 1500 мл. Бактериальная фильтрация 99,999; вирусная фильтрация 99,99. Объём мертвого пространства – 30мл. Макс. время использования – 24часа. 1 комплект из 50 шт. | 1 комплект |
|  |  | 5 | Абсорбер СО2, контейнер 5 л | Натронная известь в гранулах. Гранулы 2-4мм.: Гидроксид кальция Ca(OH)2 – 81%; Вода - 16%; Гидроксид натрия NaOH до 3%; Цветной индикатор - этил фиолетовый. | 2 шт. |
|  |  | 6 | Маска наркозная | Маски многоразового использования (для взрослых). Для более комфортного и герметичного прилегания к лицу пациента маски имеют надувной контур с возможностью регулирования его жесткости. 1 комплект 3 шт. | 1 комплект |
|  |  | 7 | Маска наркозная | Маски для детей младших возрастных групп. Маски одноразового использования. 1 комплект из 90шт. | 1 комплект |
|  |  | 8 | Влагоуловитель | Влагосборник для осушения проб дыхательной смеси, поступающих в газоанализатор. Замена – раз в месяц. 1 комплект из 12 шт. | 1 комплект |
|  |  | 9 | Линия для отбора проб дыхательной смеси | Пластиковая тонкая трубка для забора проб дыхательной смеси из контура пациента. Замена – раз в месяц. 1 комплект из 10 шт. | 1 комплект |

Лот № 2

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ), (в соответствии с государственным реестром МТ) | Система рентгеновская медицинская в комплекте |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения | Не относится к средствам измерения |
| 3 | Требования к комплектации | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | С-дуга | Передвижная система получения и визуализации диагностических рентгеновских изображений с С-дугой для использования в операционных комнатах – наличие. С-дуга– 1 шт. Должна состоять из передвижной стойки С-образного кронштейна для сбора изображений и передвижной просмотровой станции с двумя мониторами для обработки, обзора, архивирования и отображения изображений. Режимы исследований должны быть: Диапазон изменения напряжения при рентгенографии – не хуже 40-105 кВ.Непрерывнаяфлюороскопия в диапазоне напряжения – не хуже 40-110 кВ. Пошаговое изменение напряжения – не более 1 кВ. Диапазон времени экспозиции при рентгенографии – не хуже 0-4 сек. Диапазон силы тока при непрерывной низкодозовойфлюороскопии – не хуже 0,1-3 мА. Сила тока при непрерывной рентгеноскопии высокого разрешения – не менее 7 мА. Автоматическая функция регулировки параметров рентгеноскопии с целью высокого проникновения при исследовании полных пациентов, а так же при сложных проекциях – наличие. Автоматический контроль дозы излучения в соответствие с особенностями анатомии исследуемой области (например, когда размер области исследования меньше размера усилителя изображений) – наличие. Ножной и ручной выключатели экспозиции – наличие. Передвижная стойка С-образного кронштейна – 1 шт. Кабельные дефлекторы на колесах С-дуги – наличие. Горизонтальное перемещение – не менее 20 см. Моторизованное вертикальное перемещение – наличие. Диапазон вертикального перемещения – не менее 49 см. Диапазон вращения С-дуги в горизонтальной плоскости – не менее ± 180 град. Орбитальное вращение С-дуги в диапазоне – не менее +90/-45 град. Поворот С-дуги относительно вертикальной оси – не менее +/-10 град. Расстояние излучатель-ЭОП – не менее 98 см. Свободное расстояние между излучателем и приемником внутри С-дуги – не менее 77 см. Рабочая станция – 1 шт. Мобильная просмотровая станция должна иметь возможность удобной транспортировки, простой установки и оптимальные функции просмотра. Емкость памяти на жестком диске – не менее 2000 изображений. Скорость сохранения на диске – не менее 5 изобр./с. Цифровой процессор – не хуже 16-разрядный видеопроцессор с функциями обработки в режиме реального времени, хранения и наложения. Мониторы с типом матрицы TFT (в комплекте рабочей станции) – 2 шт. Диагональ мониторов – не менее 45 см. Технология TFT, обеспечивающая угол зрения не менее 170 градусов, как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении – наличие. Разрешение – не хуже 1280х1024. Максимальная яркость мониторов – не менее 270 канд/м2. Вращение мониторов относительно вертикальной оси – наличие. Крепление мониторов на кронштейне с возможностью складывания экранами друг к другу при транспортировке – наличие. Система цифровой обработки изображения – 1 шт. Система автоматического подавления артефактов и шумов – наличие. Преобразование изображения из позитива в негатив – наличие. Автоматическая настройка яркости и контраста – наличие. Инверсия изображения слева направо и сверху вниз – наличие. Возможность выведения не менее 16 изображений на один монитор (функция мозаичного изображения) – наличие. Масштабирование изображений и просмотр в режиме реального времени – наличие. Точное измерение длин отрезков и углов на изображениях – наличие. Электронные шторки – наличие. Сохранения изображений при съемке со скоростью – не менее 1-5 кадров в сек. Усилитель изображений – 1 шт. Диаметр усилителя изображений – не менее 22 см. Форматы поля зрения усилителя изображений – не менее 3. Квантовая эффективность – не менее 60%. Размер матрицы изображения – не менее 1280х1240. Опция расширения вращения – 1 шт. Орбитальное вращение С-дуги в диапазоне – не менее +90/-45 град. Стерилизуемые чехлы и арматура для укрепления их на С-дуге – 1 комплект. Чехлы для корпуса усилителя изображений, C-образного кронштейна и блока трубки – 3 к-та. Арматура для укрепления чехлов на С-дуге – 1 шт. Средства рентген защиты - 1 комплект. Приспособление для защиты гонад для мужчин – 1 шт. Приспособление для защиты яичников – 1 шт. Рентгенозащитный фартук (размер средний, длина – 100 см) – 2 шт. Защитный воротник для щитовидной железы – 2 шт. Рентгенозащитные перчатки – 2 пары. Рентгенозащитные очки – 2 шт. | 1 к-т |
|  |  | 2. | Рентгеновский излучатель двухфокусный со стационарным анодом | 2 фокальных пятна – не менее 0,6/1,4 мм. Неподвижный анод – наличие. Номинальное напряжение на аноде – не менее 110 кВ. Теплоемкость анода – не менее 50000 HU. Встроенный фильтр рентгеновского излучения для снижения поверхностной дозы – наличие. | 1 шт. |
|  |  | 3. | Генератор R-высоковольтный | Высокочастотный рентгеновский генератор с микропроцессорным управлением – наличие. Мощность генератора – не менее 3,15 кВт. Автоматическая и ручная коррекция параметров – наличие. | 1 шт. |
|  |  | 4. | Коллиматор | Ирисовая диафрагма – наличие. Две вращающиеся полупрозрачные независимо позиционируемые диафрагмы – наличие. Позиционирование диафрагмы по последнему кадру – наличие. Автоматическое диафрагмирование участков поля зрения, на которые попадает прямое излучение – наличие. | 1 шт. |
|  |  | 5. | Блоки обработки данных пациента | Набор функций обработки для исследований сосудов: - Режим субтракционной рентгеноскопии - Режим следа (для получения максимальной непрозрачности сосудов) - Режим маршрутизации - Повторное маскирование (выбор оптимальной маски для субтракции) - Расстановка ориентиров (для формирования несубтракционного фонового изображения для анатомической ссылки) - Сдвиг пикселя в масштабе реального времени (для сведения к минимуму искажений за счет движений) - Отображение следа (создание изображения следа, заключительная обработка) - Режим субтракционной рентгеноскопии с CO2 - Режим следа с CO2 (Белый след) - Режим маршрутизации с CO2. | 1 шт. |
|  |  | 6. | Пульт управления | Портативный пульт дистанционного управления для доступа у стола к режимам визуализации и основным функциям обработки изображений. Характеристики: - размер детектора - включение / выключение функции субтракции. - обзор. - восстановление предыдущего изображения / серии. - восстановление следующего изображения / серии. - фиксация. - переключатель режимов. - защита изображения / снятие защиты. | 1 шт. |
|  |  | 7. | Блоки записи данных пациента | Опция расширения объема памяти. Емкость памяти на жестком диске – не менее 10000 изображений. Скорость сохранения на диске – не менее 8 изобр./с. | 1 шт. |
|  |  | 8. | Блоки воспроизведения данных | Опция базовый пакет DICOM 3.0 – наличие. Интегрированные функции DICOM Print и DICOM Store для хранения и печати рентгеновских изображений – наличие. | 1 шт. |
|  |  | 9. | Блоки воспроизведения данных | Опция цифровой навигационной связи для использования с рентгеноскопическими навигационными системами – наличие. Автоматическая передача последних удержанных изображений для оптимизации рабочего процесса – наличие. Передача цифровых изображений без потерь с C-образного кронштейна на рентгеноскопическую навигационную систему – наличие. Согласование передачи изображений с предоставлением нужного изображения с меткой реального времени – наличие. | 1 шт. |
|  |  | 10. | Блоки записи данных пациента | Записывающее устройство медицинских DVD служит для записи статических или динамических изображений на DVD (DVD+RW) и воспроизведения этих записей на левом мониторе. | 1 шт. |
|  |  | 11. | Принтер | Встроенный принтер для печати медицинских изображений на бумаге / прозрачной пленке. Включает 1 рулон бумаги. | 1 шт. |
|  |  | 12. | Устройства центровые | Лазерный блок для точного центрирования С-дуги без использования рентгеновского излучения – наличие. Длинна волны – 670 нм. Максимальная выходная мощность – не более 5 мВт. Расхождение пучка – не более 10 градусов. | 1 шт. |
|  |  | 13. | Кассетодержатель | Съемныйкассетодержатель, который может использоваться для кассеты или кассеты с решеткой – наличие. Размеры кассет: 24 х 24 см или 24 х 30 см. Поворот не менее чем на 360 град. вокруг входного экрана усилителя изображений – наличие. | 1 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Температурные условия: - эксплуатация – от +10 до +40 гр. С - хранение – от -25 до +70 гр. С Относительная влажность воздуха: - эксплуатация – 20-80% - хранение – 5-95% без образования конденсата Электропитание: 220 В, 50 Гц, однофазное (активный/нейтральный, раздельное заземление). Номинальная электрическая мощность – 2000 Вт. |

Лот № 3

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ)(в соответствии с государственным реестром МТ) | Универсальная рентгеновская система |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения | Не относится к средствам измерения |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Стол поворотный дистанционно управляемый | Дистанционно управляемый стол должен быть с поворотным механизмом, грузоподъёмностью не менее 180 кг. Фильтрация деки: 1,2 мм, а алюминиевом эквиваленте Размеры деки стола: не менее 2440 х 732 мм Рентгенпрозрачная область деки: не менее 2270 х 522 мм Высота деки стола: не менее 900 мм Скорость наклона: 4,5 °/с Диапазон наклона стола с изменяемой скоростью движения, град. - +90/-20 Наличие режима плавного старта и остановки движения деки стола Высота деки стола, см –не менее 90 Поперечное движение деки стола, см - +15 / -15 Возможность управления всеми перемещениями комплекса непосредственно с консоли управления, расположенной на столе | 1 шт. |
|  |  | 2 | Держатель рентгеновской трубки (блок рентгеновской трубки) | Должно быть устройство поддержки рентгеновской трубки, кожух рентгеновской трубки Диапазон продольного перемещения трубки: до 195 см Продольное перемещение трубки с детектором: до160 см Скорость продольного перемещения штатива рентгеновской трубки: до 150 мм/с Фокусное расстояние до 150 см, скорость регулировки фокусного расстояния: 35 мм/с Вращение рентгеновской трубки: до 180 ° (с фиксацией позиции каждые 90°) Наклон луча: до 40 ° | 1 шт. |
|  |  | 3 | Рентгеновская трубка | Максимальная допустимая мощность – не менее 40/100 кВт Теплоемкость анода –не менее 600 kHU (тыс. тепловых ед.) Номинальное напряжение трубки –не менее 150 кВ Фокусное пятно - 0,6 / 1,2 мм | 1 шт. |
|  |  | 4 | Томографический модуль | Эффективное фокусное расстояние: не менее 1150 мм Углы томографии: 8 ° - 20 ° - 30 ° - 40 ° Регулировка оси вращения: от 0 - 300 мм | 1 шт. |
|  |  | 5 | Набор кабелей высокого напряжения | Должны быть высоковольтные кабели не менее 1 пары | 1 шт. |
|  |  | 6 | Автоматический коллиматор | Максимальный показатель кВ –до 150 кВп (пик напряжения), Площадь покрытия поля на фокусное расстояние = 100 см - 35 x 43 см (в обоих направлениях) | 1 шт. |
|  |  | 7 | Моторизированный компрессионный конус | Должен иметь следующие характеристики: Максимальная сила сжатия: не менее 10,0 кг (+/-10%) Рабочий диапазон охвата от начального угла: +/- 20 ° или +/- 5 ° | 1 шт. |
|  |  | 8 | Панель дистанционного управления (консоль управления столом стандартная) | Должна быть консоль управления всеми передвижениями стола с помощью джойстика и кнопок | 1 шт. |
|  |  | 9 | Автоматическое экранно-снимочное устройство | ЭСУ должна включать фиксированную отсеивающую решетку разрешеним 70 лин/см, формат рентгеновских кассет от 18x24 до 35x43 | 1 шт. |
|  |  | 10 | Отсеивающая решетка фиксированная | Соотношение - 12:1 Фокализация –не менее 120 см Разрешение - 70 лин/см | 1 шт. |
|  |  | 11 | Усилитель рентгеновского изображения | Не менее 12 дюймов, не менее 32 см, три поля DQE (квантовая эффективность) – не менее 65 % Номинальное поле - 290/215/160 мм | 1 шт. |
|  |  | 12 | TV CCD камера высокого разрешения 1Kx1K | CCD сенсор - 2/3, межстроч., прогрессивная (построчная) развертка Разрядность А/Ц конвертора CCD камеры, бит, не меньше – 12 ССD матрица, пикселей, не менее - 1024×1024 ССD камера, разрешение, Мп, не менее – 1,4 Частота пикселизации, МГц, не менее - 33 Соотношение сигнал/шум, не хуже - 60 дБ при 0.12 люкс. | 1 шт. |
|  |  | 13 | Цифровая система обработки изображения | Частота получения должна быть: Непрерывная флюороскопия: не менее 25 кадр/c; Высококонтрастная импульсная флюороскопия: 1, 3, 6, 12, 25 кадр/c; Радиография: 0.5, 1, 2, 3, 4, 6, 12 кадр/c | 1 шт. |
|  |  | 14 | Рабочая станция (ПК, интерфейс оператора - специализированное ПО) | Процессор должен быть: ОЗУ не менее 2 Гб Жесткий диск, системный не менее 160 Гб Жесткий диск, архивный не менее 160 Гб ОС должен быть Windows XP Pro Записывающее устройство должно быть CD-ROM Специализированное программное обеспечение: Совместимость программного обеспечения с международным стандартом DICOM 3.0. Программное обеспечение для обработки рентгенологических изображений на основе ПК. Система должна обеспечивать следующие функции: - Автоматический и ручной анализ и коррекция получаемых изображений. - Ручная и автоматизированная обработка рентгенологических изображений. - Автоматическое и ручное кадрирование (контраст, уровень) - Инверсия шкалы серого - Автоматический контроль яркости и экспозиции - Динамические фильтры уменьшения шума в флюороскопии (детекция движения и рекурсивная) - Гориз. / Верт. реверсирование изображение, 90° поворот - Инверсия шкалы серого - Автоматическое и ручное кадрирование (контраст, уровень) - Автоматическое сохранение изображений - Пространственный фильтр (резкость, ядро, края) - Автоматическая/ручная кинопетля с выбором последовательности - Гармонизация - Управление данными пациента | 1 шт. |
|  |  | 15 | Монитор медицинского качества | Должен быть не менее 19 дюймов (не менее 48 см) цветнойLCD/TFT, разрешение –не хуже 1280х1024 пикс. | 1 шт. |
|  |  | 16 | Рентгеновский генератор | Должен быть для рентгенографии и рентгеноскопии – соединение с одной трубкой Мощность, кВт, не менее – 65 Диапазон напряжения, с шагом 1 кВ: - при рентгенографии, кВ –от 40 – 150 - при рентгеноскопии, кВ –от 40 – 120 Диапазон силы тока, - графия, мА –от 10 – 800 - скопия непрерывная, мА –от 0,5-5 - скопия импульсная, мА –от 40 - 120 Минимальное время экспозиции при рентгенографии, мс – 1 Стартер высокой скорости (не менее 9000 оборотов в минуту) | 1 шт. |
|  |  | 17 | Принадлежности и аксессуары: переговорное устройство, опора для ног, внешние рукояти, внутренние рукояти, ножная педаль для переключения рентгеноскопии/рентгенографии | Должны быть аксессуары для обеспечения удобства позиционирования пациента Материал должен быть из : алюминиевый сплав; железо/АБС-пластик (АБС - акрилонитрил бутадиен и стирол) | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | Принтер медицинской печати | Принтер должен иметь следующие характеристики: Технология: лазерное экспонирование Формат пленок: 14 x 17 дюймов (35 x 43 см), 11 x 14 дюймов (28 x 35 см), 10 x 12 дюймов (25 x 30 см), 8 x 10 дюймов (20 x 25 см) Качество лазерного изображения: Не менее 325 пикселей на дюйм, пиксел не менее 78 микрон, шкала серого не менее 14-бит, производительность: до 45 пленок в час - 14 x 17 дюймов (35 x 43 см) | 1 шт. |
|  |  | 2 | Источник бесперебойного питания | Должен быть источник бесперебойного питания для процессора обработки изображения, мощность не менее 4 кВт | 1 шт. |
|  |  | 3 | Стабилизатор напряжения | Должен быть стабилизатор напряжения для генератора, мощность не менее 65 кВт | 1 шт. |
|  |  | 4 | Рентгенозащитное стекло (просмотровое окно) | Размер: 100x80 см | 1 шт. |
|  |  | 5 | Средство рентгензащиты (фартук) | Должен быть защитный фартук для рентгенолога 0.5 мм Pb | 1 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к помещению: Линейное напряжение: 400 В, 3 фазы (допустимые колебания напряжения +/- 10 %); Линейная частота: 50/60 Гц; Условия эксплуатации - температура: +15°C - +40°C, влажность: до 80% без конденсации; Условия хранения - температура: -5°C - +60°C; влажность: до 80% без конденсации. Высота потолка при стандартном 20 мм базовом фиксаторе должна быть не менее 2550 мм. Размер помещения (включая пультовую) не менее 4800х4200 см. Стены процедурной рентген кабинета должны иметь защиту от ионизирующего излучения эквивалентную 2мм свинца, пол и потолок (если под или над имеются помещения) – эквивалентную 2,5 мм и 1,5мм свинца соответственно. Двери процедурной, и пультовой должны иметь рентген защиту с эквивалентом не менее 1 мм свинца |

Лот № 4

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Система диагностическая ультразвуковая. |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения | Системы диагностические ультразвуковые |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Монитор плоский жидкокристаллический | Безбликовый, не менее 20-дюйм. плоский дисплей высокого разрешения (не менее 1280 х 1024 пикселей) на четырехходовом шарнирном соединении с регулировкой высоты. Боковая регулировка из стороны в сторону. Регулировка поворота и наклона. Две жидкокристаллические сенсорные панели управления («touch-screen»). | 1 шт. |
|  |  | 2. | Устройство обработки данных | Динамически масштабируемые цифровые каналы, не менее 144 000. Цифровые контуры должны позволять повысить динамический диапазон системы до не менее 180 дБ. Наличие опции адаптивной широкополосной визуализации потока, которая должна автоматически регулировать частотную полосу для оптимизации чувствительности к потоку и разрешения. Наличие усовершенствованной адаптивной обработки изображений для снижения шума и артефактов для улучшения различимости тканей. Полностью независимое многорежимное триплексное управление. Объем жесткого диска не менее 160 гигабайт Система должна иметь в наличии дисковод и поддерживает стандартные DVD и компакт диски. Наличиеклинического пакета опций производительности, которая должна иметь следующие характеристики: Клинические опции для исследований детей, взрослых и сосудов: Клиническая опция для эхографии детей: Программное обеспечение тканеспецифичной визуализации для специальных датчиков, используемое при ультразвуковых исследованиях сердца у детей. Программное обеспечение оптимизации отображения с предустановками тканеспецифичной визуализации для визуализации и допплерографии сердца у детей; Пакет аналитического программного обеспечения включает специальные протоколы для визуализации сердца у детей и опцию составления отчетов, а также анализа фетальных эхограмм. Клиническая опция для эхографии взрослыхдолжна быть: Программное обеспечение тканеспецифичной визуализации для специальных датчиков, используемое при ультразвуковых исследованиях сердца у взрослых; Программное обеспечение оптимизации отображения с предустановками тканеспецифичной визуализации для визуализации и допплерографии сердца у взрослых; Аналитический пакет включает протокол визуализации сердца и опцию составления отчетов. Клиническая опция для исследований сосудов должна быть: Программное обеспечение Тканеспецифичнойвизуализации для применения специальных датчиков, используемое при ультразвуковых исследованиях сосудов; Программное обеспечение оптимизации отображения с предустановками тканеспецифичной визуализации для визуализации и допплерографии сосудов, включая TCD (TranscranialDoppler) и чрезглазничные исследования; Аналитический программный пакет включает протокол визуализации сосудов и составления отчета. Наличие вставного модуля количественного анализа митрального клапана. Должен быть вставной модуль количественного анализа данных митрального клапана добавляет функции точного количественного 2D и 3D анализа анатомии митрального клапана и ассоциированных структур; для анализа используются данные, полученные с применением трансэзофагеального датчика. Наличие программного обеспечения прямой визуализации 3D. Новое поколение функциональности должна позволять выполнять визуализацию с истинной 3D реконструкцией объема в масштабе реального времени, биплановую визуализацию и визуализацию с использованием поддерживаемых матричных датчиков. Должна включать множественные видео установки для улучшения разрешения изображений и увеличения глубины восприятия. Должна содержать новые усовершенствования, направленные на усиление рабочего процесса и возможностей клинического применения - опции для сбора данных за одно сердечное сокращение. Максимальная гибкость для достижения компромисса между размером объема, частотой кадров и разрешением. Захват длинных петель позволяет осуществлять непрерывный сбор данных для ретроспективного выбора предпочтительного сердечного сокращения(й). Должна включать усиленные протоколы 2D Стресс Эхо. Наличие Живого 3D Стресс-эхо. Сканирование 3D объема должна интегрироватьсяв стандартные протоколы 2D стресс-эхо с применением при обзоре функции для создания четырех стандартных 2D проекций. Гибкие режимы сканирования объема в процессе исследования стресс-эхо должны включать опции "живого" объема, 1, 2 и 4 сокращения; возможность для выбора нужной проекции 3D объема для исключения/сведения к минимуму ракурса. Отсроченный выбор 3D изображений в процессе сканирования для ускорения рабочей процедуры. Автоматизированные протоколы для визуализации парастернальной и апикальной областей. 3D стресс-эхо интегрирован в протоколы с обзором подготовительных и заключительных эхограмм. Выбираемые пользователем схемы нарезки срезов. Наличие усовершенствованного пакета количественного анализа 2D Должен включать: Вставной модуль количественного анализа должен быть: Предназначен для повышения согласованности и надежности акустических измерений, при этом уменьшает усилия, требуемые для успешного выполнения анализа при выполнении контрастной визуализации, тканевом анализе и ЦДК. На базе совместимых файлов вычисляет среднее и стандартное отклонение в режиме ЦДК, среднее и стандартное отклонение в режиме эхографии, VI, FI, VFI (индексы кровотока). Позволяет пользователю применять алгоритм компенсации движения. Вставной модуль вычисления толщины внутренних оболочек должен быть: Обеспечивает автоматизированные измерения толщины внутренней оболочки сонных артерий и других поверхностных сосудов; Исключает трудоемкий процесс ручного позиционирования курсоров, минимизируя время, нужное для завершения исследования IMT. Вставной модуль Количественного Анализа Сокращений/Механики сердца должен быть: Основанный на технологии 2D спекл-смещений, предоставляет метод оценки глобальной и регионарной функции сердца. Модуль предоставляет комплекс измерений и параметрических дисплеев для анализа транс-миокардиальноймеханики без ограничений, накладываемых угловой зависимостью, присущей методу Тканевого Допплера. Модуль, в котором используется 17-сегментная модель левого желудочка, предоставляет дополнительную информацию при проведении многих клинических исследований, таких как исследования сократительной функции стенки желудочка и оценка механической синхронности. Вставной модуль количественного анализа деформаций должен быть: Используется для оценки региональной функции миокарда; Выполняет измерения серии данных скорости сокращений миокарда и на основании этих данных вычисляет смещение, напряжение и степень деформации вдоль заданных пользователем M-линий; Включает возможность наложения открытия и закрытия аортального и митрального клапанов на кривые SQ для оценки механических событий левого желудочка. Возможность подключения внешних периферийных устройств через USB порт и хранение информации на внешних цифровых носителях. Наличие Усовершенствованного пакета количественного анализа 3D. Должна включать вставные модули: Базовый и Усовершенствованный. Базовый модуль Количественного Анализа 3D изображений сердца. Предоставляются функции просмотра, обрезки, нарезки срезов и количественного анализа, включая измерения расстояния, вычисления площади, объема ЛЖ по двум проекциям, фракции выброса (EF) и массы ЛЖ; Модуль предоставляет также проекции Многоплоскостной реконструкции для получения неограниченного числа анатомических проекций 3D объема. Усовершенствованный модуль функции анализа сердца. Предоставляет функции отображения и манипулирования динамической трехмерной реконструкцией и объемами левого желудочка (LV); Полные реконструкции объемов 3D в градациях серой шкалы или с усовершенствованной колоризацией (карта H); Проекции многоплоскостной реконструкции с неограниченным числом анатомических плоскостей из объема 3D Опция должна устанавливаться в приложении просмотра 3D и быть совместимой с любыми сериями данных Live 3D, включая цветные данные; предоставляет чрезвычайно гибкий инструмент нарезки срезов по поперечной и продольной осям и отображает до 4x4 равноотстоящих проекций многоплоскостной реконструкции. Измерения эндокардиальных объемов, ударного объема (SV) и истинной 3D фракции выброса (EF) левого желудочка с применением полуавтоматического метода определения границ в 3D пространстве. Вычисляет глобальные и региональные объемы ЛЖ с применением 17-сегментной модели ACC. Отображает кривые изменения глобального объема ЛЖ и предоставляет выборочный дисплей кривых изменения 17 региональных объемов. Предоставляет возможность оценить временную синхронизацию для каждого из 17 минимальных региональных объемов, определить индекс синхронизации для всех сегментов объема или выбранных пользователем групп сегментов объема. Предоставляет полный отчет с приведением индексов синхронизации и отображает параметрические изображения региональной синхронизации и радиальной экскурсии в виде круговой диаграммы ("Бычий глаз"). | 1 шт. |
|  |  | 3. | Датчик с матрицей. | Широкополосный матричный монокристальный секторный датчик (2D/3D/4D) для эхокардиографии взрослых, педиатрии, абдоминальных исследований с расширенным рабочим частотным диапазоном от 1 МГц до 5. Количество элементов, не менее 3040, угол сканирования, град, не менее 90; угол объёмного сканирования, град, не менее 90х90. | 1 шт. |
|  |  | 4. | Датчик секторный | Высокочастотный фазированный трансэзофагеальный датчик для визуализации сердца детей с расширенным рабочим частотным диапазоном от 3 до 7 МГц. | 1 шт. |
|  |  | 5. | Датчик с матрицей. | Датчик матричный с монокристальной технологией. Датчик с расширенным рабочим частотным диапазоном от 2 до 7 МГц для детской кардиологии и исследований эпикарда в режимах 2D, живого х планирования и живого 3D. | 1 шт. |
|  |  | 6. | Датчик с матрицей. | Чреспищеводный широкополосный матричный монокристальный секторный датчик (2D/3D/4D) для кардиологиических исследований взрослых (>30 кг). Датчик с полной функциональностью с расширенным рабочим частотным диапазоном от 2 до 7 МГц для визуализации в режимах 2D, живого планирования и живого 3D и 3D цветном. Количество элементов, не менее 2500, угол сканирования, град, не менее 90. Электронное вращение плоскости сканирования, град, не менее 180. Наличие технологии подавления артефактов от электрокоагуляторов. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. | Устройство записи данных. | Встроенный дисковод DVD-RW. | 1шт. |
|  |  | 2. | Специальный принтер. | Встроенный черно-белый термопринтер медицинского типа для печати изображений. | 1шт. |
|  |  | 3. | Преобразователь электрический. | Не менее 3 кВт. Должен иметь предохранитель 1,5 А. работает от сети 220В. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
|  |  | 1. | Специальная термическая бумага. | Для черно-белого принтера, 110мм x 20м. 226 распечаток в рулоне. | 5 рулонов. |
|  |  | 2. | Гель для пациента | В 1 комплекте не менее 5 флаконов по 250 мл | 1 комплект |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Площадь не менее 6 м2. Электропитание: Напряжение: 100-240 В; 50/60 Гц; 270 ВА. Максимальные скачки напряжения: 10 %. Ток утечки измерен при 230 В и 50 Гц; Нормальное состояние (с заземлением): <0,005 mA Состояние с ошибкой (без заземления): <0,5 mA Относительная влажность 20-80 % Вентиляция: температура не должна превышать +35 градусов |

Лот № 5

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Аппарат рентгенодиагностический хирургический мобильный типа С-дуга Стол операционный универсальный медицинский |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения | Не относится к средствам измерения |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Штатив аппарата С-дуга | Горизонтальное перемещение, не более – 20см. Моторизированное вертикальное перемещение, не более – 50см. Диапазон вращения С-дуги – не менее, ±225° Диапазон орбитального вращения С-дуги, не менее - 135° Поворот С-дуги относительно вертикальной оси, не менее- ±12,5° Глубина С-дуги, не менее – 68 см Фокусное расстояние, не менее – 100 см. Интерактивная сенсорная панель управления параметрами исследования на штативе: -горизонтальное вращение, градусов, не менее - 360° -угол поворота относительно кронштейна, не менее - ±90° - ручной, полуавтоматический или автоматический выбор параметров исследования. - отображение положений шторок коллиматора - отображение температуры излучателя и длительности исследования Свободное расстояние между излучателем и приемником внутри С-дуги, не менее – 78 см. Лазерный блок для точного позиционирования. Две симметричные кнопочные панели управления экспозицией и моторизированными перемещениями на штативе. Кабельные дефлекторы на всех колесах штатива. Конструкция пульта с использованием современной технологии. Аналоговая рентгенография с использованием обычной комбинации рентгеновских кассет и рентгеновской пленки, или CR-кассет дигитайзера. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Генератор рентгеновского излучения | Мощность, не менее – 5 кВт Тип – инверторный Частота – 50 кГц Теплоемкость моноблока, не менее – 1 300 000 HU Уровень охлаждения моноблока, не менее – 7 800 HU Автоматическая и ручная коррекция параметров Жидкостное охлаждение. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Устройство рентгеновское питающее | Питающее устройство с режимом автоматического экспонирования снимка, индикацией дозы на пациента после каждого снимка и системой самодиагностики Напряжение, не более – 220 В Частота сети – 50\60 Гц Потребляемая мощность от питающей сети, не более – 3,4кВТ Система блокировки высокого напряжения Система экстренного отключения установки | 1 шт. |
|  |  | 4 | Усилитель рентгеновского изображения | Диаметр усилителя изображений, не менее - 23см Форматы поля зрения усилителя изображений не менее 3 Точное измерение длин отрезков и углов на изображениях Квантовая эффективность МЭК, не менее – 62% Размер матрицы ПЗС-камеры, не менее – 1024 х 1024 пикселей Память изображений, не менее 30 кадров Моторизированный привод вращения ПЗС-камеры Встроенный дозиметр для определения произведения дозы на площадь, с функцией отображения информации на экране пульта Ножной и ручной выключатели экспозиции Универсальный кассетодержатель Съемный силиконовый бампер для защиты УРИ от ударов | 1 к-т |
|  |  | 5 | Преобразователь рентгеновский электронно - оптический | Два фокусных пятна, не более – 0,3/0,5 мм Вращающийся анод Номинальное напряжение на аноде, не менее - 130 кВ Теплоемкость анода, не менее -300 000 HU Суммарная фильтрация сменных фильтров рентгеновского излучения для снижения поверхностной дозы, не менее – 4,4 мм Ал Коллиматор ирисовая диафрагма Щелевая диафрагма Шторки щелевой диафрагмы Асинхронное и синхронное позиционирование шторок щелевой диафрагмы Позиционирование диафрагм по последнему кадру Функция виртуальной коллимации Рентгеноскопический режим. Диапазон изменения напряжения при непрерывной рентгеноскопии, не менее – 40-120 кВ. Пошаговое изменение напряжения - 1кВ. Диапазон изменения тока при непрерывной рентгеноскопии, не менее – 0,2-20,0 мА. Пошаговое изменение тока, не более – 0,1 мА. Диапазон изменения тока при импульс-скопии, не менее – 0,2-10 мА. Частота кадров, кадров/сек, не менее – 30. Диапазон изменения тока при захвате одного кадра, не менее – 10-25 мА. Автоматическое запоминание последнего кадра. Указание времени скопии с сигнализацией пятиминутного порога. Режим низкодозовой рентгеноскопии. Автоматическая функция регулировки параметров рентгеноскопии с целью высокого проникновения при исследовании полных пациентов, а так же при сложных проекциях. Рентгенографический режим: Диапазон изменения напряжения, не менее – 40-120 кВ Максимальная сила тока, не менее - 150 мА Диапазон изменения времени, не более - 1-100 мАс, Автоматическое управление яркостью (ABS) Возможность проведения интервенционных вмешательств на сосудах | 1 шт. |
|  |  | 6 | Стойка для мониторов и компьютерного блока | Мобильная тумба с закрепленными на ней мониторами и встроенным компьютерным блоком. Емкость памяти на жестком диске, изображений, не менее – 100 000 шт, (350 000) Система автоматического подавления артефактов и шумов Преобразование изображения из позитива в негатив Автоматическая настройка яркости и контраста Инверсия изображения слева направо и сверху вниз Панель быстрого доступа к изображениям Возможность выведения не менее 16 изображений на один монитор (функция мозаичного изображения) Масштабирование изображений и просмотр в режиме реального времени Калибровка и точное измерение длин отрезков и углов на изображениях Возможность рисования, внесения текстовых аннотаций и автофигур Цифровое увеличение изображения Возможность применения фильтров усиления изображений Возможность конвертации видео в различные форматы Функциональность DICOM: Print- печать на специализированных DICOM-принтерах Storage- хранение изображений и информации. Worklist. Возможность экспорта изображений в различные форматы файлов Возможность экспорта диагностических результатов на USB-устройства и CD/DVD-диски Режим цифровой субтракционной ангиографии в реальном времени с маскированием. Позиционная маршрутизация - запоминание пути прохождения контрастного вещества и получение контрастных изображений сосудов. Программа Landmark (DSA shadow). Программа "выбор маски". Цифровая субтракционная ангиография при последующей обработке (постпроцессинг). | 1к-т |
|  |  | 7 | Монитор | Черно белый 19-дюймовый медицинский ЖК-монитор | 2 шт. |
|  |  | 8 | Комплект соединительных кабелей | Однофазный кабель, трехжильный по 2,5 квадрата меди. Кабель должен обеспечить подаваемой мощности не менее 5 квт. | 1 к-т |
|  |  | 9 | Ширма ренгензащитная малая | Габаритные размеры 850х1000х600 Масса 65 кг Зазор между полом и защитным экраном, 10 мм Ширина Защитного экрана, 200/680/200 мм | 1 шт. |
|  |  | 10 | Комплект стерилизуемых чехлов | Стерилизуемый чехол для приемника и излучателя. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. | Цифровой принтер | - Используемый метод формирования изображения - термальная печать. - Максимальное разрешение печати 325dpi - Передача полутонов – 256 градаций серого - Время вывода - от 2 с на отпечаток - Формат отпечатков до 320х100 мм | 1 |
|  |  | 2. | Комплект индивидуальных средств защиты | Фартук односторонний 0,35 мм Рb-1 шт. Комплект защитных пластин (15*40) – 4 шт. | 1 к-т |
|  |  | 3. | Стол операционный универсальный медицинский | Предназначен для проведения различных операций. Оснащен гидравлическим управлением функциями подъема панели, бокового наклона и Тренделенбурга. Подъем спинной секции с помощью пневмопружин. Основание стола защищено кожухом из особо прочного композитного материала. В комплекте со съемными приспособлениями и принадлежностями для размещения пациента во время операционных вмешательств. | 1 шт. |
|  |  | 4. | Комплекты съемных приспособлений и принадлежностей к изделиям медицинского назначения | - Для орто-травматологических операций на нижних конечностях (базовый для репозиции и тракции костей): секция ортопедическая; механизм натяжения; стойка опорная простая; шест упорный; опора секции телескопическая; держатель секции ножной – 1 к-т; - Для орто-травмотологических операций на бедре (дополнение базового): устройство подьема с промежностной опорой (опорой бедра); удлинитель ортопедический секции; ногодержатель с радиальным зажимом; поворотный рычаг; держатель натяжной скобы – 1 к-т; - Для орто-травмотологических операций на руке (дополнение базового): стол-приставка для операций на руке; стойка опорная для лечения плеча; стойка опорная для лечения предплечья; адаптер механизма натяжения для бокового крепления к столу; манжета для фиксации кисти – 1 к-т | 3 к-та |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
|  |  | 1. | Термографическая пленка к принтеру (100листов в упаковке) | 11*14(дюйм) | 1 упаковка |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | 1) Наличие евророзетки 220В +-10% 50Гц, с заземляющим контактом и максимальным током рассчитанным не менее, чем на 25А 2) Температура в помещении во время работы в диапазоне от 10 до 40 град С. 3) Площадь кабинета не менее 10 кв.м. |

Лот № 6

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Система диагностическая ультразвуковая стационарная |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения | Система диагностическая ультразвуковая стационарная |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Консоль | Стационарный ультразвуковой сканер экспертного класса с сенсорной панелью управления. Консоль должна быть: Высота: регулируемая, не менее 180 мм; Вращение: регулируемое, не менее +/- 30° от центра; Не менее 5 активных портов датчиков (включая непрерывно-волновой датчик); Не менее 4 поворотных/фиксирующихся колеса Не менее 256 оттенков серого цвета; Конфигурация аппаратной кнопки для общей визуализации; Наличие встроенной алфавитно-цифровой клавиатуры QWERTY с задней подсветкой и виртуальный экран на сенсорной панели; Наличие встроенных кнопок «запись» для дистанционного управления периферийным оборудованием или устройствами DICOM; Число каналов прием/передача не менее 129 124 Жесткий диск объемом не менее 500 Гб. Наличие интегрированного DVD-RW привода; Динамический диапазон: 50~200 дБ; Вспомогательные функции: Функция полным изображения спектра улучшения изображения по всей площади картинки. Функция тканевой (2-й) гармоники. Функция инверсной тканевой гармоники. Функция автоматической настройки изображения. Трапециевидное изображением для линейных датчиков. Функция улучшения цветного допплера. Автоматическая трассировка в режиме допплера. Автоматические расчеты в режиме реального времени. Функция настройки сохраненного изображения. Проведение измерений сохраненных изображений. Функция Вокал:. автоматический расчет размеров внутренних органов. Программа архивация данных по пациентам. Частота кадров: не менее 1000 Память для хранения изображений/кинопетли: Память для хранения кинопетли: максимум не менее 12700 кадров; Память кинопетли: максимум не менее 8192 линий. Характеристики монитора должны быть: Цветной LED(светодиодный жидкокристаллический) плоский дисплей, диагональ не менее 21.5 дюймов; Разрешение: не менее 1920 x 1080 x 24 бит Дисплей с высокой разрешающей способностью, не чересстрочная развертка; Высота: регулируемая от 1,415 ~ 1,760 мм; Движение вперед/назад: регулируемое, не менее ~ 339.4 мм; Наклон: регулируемый, не менее +45° / - 15° от центра; Поворот: регулируемый, не менее +/- 50° от центра, прочее +/- 130° от центра; Цифровая регулировка яркости и контраста; Характеристики сенсорного монитора должны быть: Сенсорный(жидкокристаллический монитор с светодиодной подсветкой) экран диагональ не менее 10,1”. Дисплей меню интерактивных динамических виртуальных кнопок. Разрешение дисплея: не менее 800 х 480 х 24 бит. Дополнительные возможности модернизации ультразвуковой системы должны быть: - Программы эластографии (качественная и количественная оценка) для исследований щитовидной железы, молочной железы у женщин и предстательной железы у мужчин. Позволяет выявить очаги злокачественных образований и диффузных заболеваний; - Модуль для "реалистичной" визуализации плода; - Модуль панорамного сканирования; - Программа одновременного просмотра на экране множественных срезов, полученных при трехмерном сканировании; программа объемной ультразвуковой компьютерной томографии; программа получение фрагмента трехмерного изображения (в виде нескольких полупрозрачных сканов, последовательно наложенных один на другой) в направлении произвольного косого среза трехмерного объекта исследования; 4D технология получения объемного изображения сердца плода, учитывающая пространственно-временную корреляцию изображений, который позволяет "извлекать " и сохранять данные о сердце плода с последующим просмотром как в виде динамической последовательности как двухмерных, так и трехмерных изображений (4D кино-петля); - Аппаратно-программный комплекс, позволяющий проводить трехмерное УЗИ в режиме реального времени (4D) - Программа позволяющая одновременный просмотр на экране нескольких объемных срезов трехмерного объекта исследования; режим отображения трехмерного объекта исследования, при котором одновременно представлены трехмерные изображения спереди, слева, справа и сверху; одновременный просмотр на экране нескольких изображений, полученных из трехмерного объекта исследования; помощь в пространственной ориентации датчика относительно срезов трехмерного объекта исследования; - Модуль измерения полуавтоматический, толщины воротникового пространства. Полуавтоматическое измерение толщины воротникового пространства (маркер синдрома Дауна) и интракраниального пространства (четвертый желудочек, маркер спина бифида) в объемном изображении. Технология, позволяющая автоматически находить в массиве данных трехмерной эхограммы истинную срединно-сагиттальную плоскость для автоматического измерения толщины воротникового пространства (ТВП) и последующей оценки риска развития генетических врожденных аномалий плода; - Модуль повышающий четкость изображения границ тканей с разной эхо-плотностью (диагностика тонких повреждений тканей, дефектов мозга плода, стенок и клапанов сердца плода) - Программа записи исследования на DVD в режиме реального времени; - Программа детализации изображения и уменьшение артефактов за счет технологии получения изображения с учетом нескольких углов инсонации; - Модуль автоматической вычислении комплекса интима-медиа общей сонной артерии. Данная оценка имеет большое значение для ранней диагностики атеросклероза и оценки риска развития инсульта и инфаркта миокарда; - Модуль для выполнения расчетов показателей и параметров работы сердца и его деятельности; - Возможность сетевой интеграции с PACS-системами; Режимы сканирования должны быть: 2D РЕЖИМ: Усреднение кадров 0~15 шагов; Динамический диапазон 50~200 дБ; Шкала оттенков серого цвета 1~13 шагов; Улучшение края: -3~+3 шага; Коэффициент контрастности (высокий, средний, слабый, отключен) 4 режима; Частота кадров (медленная, нормальная, быстрая) 3 шага; Способ сохранения (временной, ручной) 2 режима; М РЕЖИМ: Усреднение кадров 0~15 шагов; Динамический диапазон 50~200 дБ; Шкала оттенков серого цвета1~13 шагов; Частота кадров (медленная, нормальная, быстрая) 3 шага; Скорость развертки 60, 120, 180, 240, 300, 360 Гц; Коэффициент контрастности (высокий, средний, слабый, отключен) 4 режима; Способ сохранения (только временной способ сохранения); РЕЖИМ ЦВЕТНОЙ ДОППЛЕРОГРАФИИ: Шкала цветности не менее 256 цветов; Шкала оттенков серого цвета: 1~13 шагов; Динамический диапазон 50~200 дБ; Частота повторения импульсов 0.1~18.4 КГц; Область сканирования 40~100; Размер 2D изображения 50~100; Изображение полного спектра 1~3 шага; Улучшение края -3~3 шага; РЕЖИМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ДОППЛЕРОГРАФИИ: Шкала цветов: не менее 256 цветов; Частота повторения импульсов: 0.1~18.4 КГц; Динамический диапазон 50~200 дБ; Минимальная скорость: 2.25 см/сек; Максимальная скорость: 5.6 м/с; Шкала оттенков серого цвета: 1~13 шагов; Частота кадров: 2~30 Гц; Масштаб чтения: 120~400; Область сканирования 40~100; Размер 2D изображения 50~100; Изображение полного спектра 1~3 шага; ИМПУЛЬСНЫЙ ДОППЛЕРОВСКИЙ РЕЖИМ: Частота повторения импульсов: 1~23 КГц; Размер кинопетли: 8192 кадров; Динамический диапазон: 50~200 Дб; Шкала оттенков серого цвета: 1~13 шагов; ПОСТОЯННО-ВОЛНОВОЙ РЕЖИМ: Частота повторения импульсов: 1~23 КГц; Размер кинопетли: 8192 кадров; Шкала оттенков серого цвета: 1~13 шагов; Стабильная радиочастота: 1~3; Динамический диапазон: 50~200 дБ; РЕЖИМЫ ДИСПЛЕЯ должны быть: - Одновременная возможность: B+M, B+PW, B+C, B+PD, B+DPD, B+PPI, B+TD, B+CW, B+C+PW, B+PD+PW, B+DPD+PW, B+PPI+PW, B+TD+PW, B+C+M, двойной B, двойной B+C, двойной B+PD, B+E -Выбираемые смешанные режимы: B/M, B/PW, B/CW, B+C/PW, B+PD/PW, B+DPD/PW, B+TD/PW, B+C/M, B+C/CW, B+PD/CW - Цветное изображение: цветной B, цветной M, цветной D, цветной 3D - Двойной (B, B/C, B/PD, B/TD, B/PPI, B/PD) - Квадратный (B, B/C, B/PD, B/TD, B/PPI, B/PD) Архив изображений должен быть: Формат архивации: DICOM; Возможность экспорта в другой формат; Устройства архива: Хранение изображений на жестком диске; Хранение изображений на диске CD-RW, хранение изображений на диске DVD-RW; Карта памяти USB; Память для хранения изображений/кинопетли должна быть: Память для хранения кинопетли: максимум не менее 12700 кадров; Память кинопетли: максимум не менее 8192 линий. | 1шт. |
|  |  | 2. | Модуль | Модуль объемного изображения. В модуль трехмерного изображения должны входить: Система трехмерного сканирование объемными датчиками в реальном масштабе времени; Области применения: гинекологические исследования, абдоминальные исследования, акушерские исследования. | 1 шт. |
|  |  | 3. | Модуль | Модуль детализации изображения и уменьшение артефактов за счет технологии получения изображения с учетом нескольких углов инсонации. | 1шт. |
|  |  | 4. | Модуль | Модуль для выполнения расчетов показателей и параметров работы сердца и его деятельности. Оценка размеров сердца и его отдельных структур. | 1 шт. |
|  |  | 5. | Модуль | Модуль панорамного сканирования. Функция панорамного изображения. Эта функция предлагает более обширное изображение, создает серию реальных изображений во время движения датчика по области исследования. Когда формирование изображения завершено, система выстраивает панорамный снимок. Данная функция позволяет более точно распознать пространственное расположение структур в анатомии человека. | 1 шт. |
|  |  | 6. | Модуль | Программы эластографии (качественная и количественная оценка) для исследований щитовидной железы, молочной железы у женщин и предстательной железы у мужчин Область применения: гинекологические исследования, абдоминальные исследования, небольшие участки (молочная железа, щитовидная железа, и т.д.), урологические исследования. Позволяет выявить очаги злокачественных образований и диффузных заболеваний. | 1 шт. |
|  |  | 7. | Датчик конвексный | Акушерские исследования (плод, сердце плода), гинекология (матка, яичники), абдоминальные исследования (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, глубокие сосуды), почки. Изогнутый линейный датчик; Диапазон частот: 2-6 МГц Центральная частота: 4.0 МГц; Радиус кривизны: 60 мм; Область просмотра: 58.120; Число элементов: не менее 192; Возможность использования биопсийного набора. Класс безопасности: BF. | 1 шт |
|  |  | 8. | Датчик конвексный (ректо-вагинальный) | Области применения: Акушерские исследования (ранние сроки), гинекология (матка, яичники), урология (предстательная железа), исследования прямой кишки. Диапазон частот: 4-9 МГц; Центральная частота: 6.5МГц; Радиус кривизны: 10 мм; Область просмотра: 1500; Число элементов: не менее 192; Класс безопасности: BF. Возможность использования биопсийного набора | 1 шт. |
|  |  | 9. | Датчик линейный | Поверхностные структуры (щитовидная железа, молочная железа, лимфоузлы), мускулоскелетные исследования (суставы, мышцы, подкожные структуры), периферические сосуды. Диапазон частот: 5-13 МГц Центральная частота: 8.0 МГц; Радиус кривизны: плоский; Область просмотра: 38.4 мм; Число элементов: не менее 192; Возможность использования биопсийного набора; Класс безопасности: BF. | 1 шт. |
|  |  | 10. | Датчик фазированный | Области применения: Кардиология Диапазон частот: 2-4 МГц. Центральная частота: 2.7 МГц. Радиус кривизны: плоский. Область просмотра: 90°. Число элементов: не менее 80. Биопсийные насадки не доступны. | 1 шт. |
|  |  | 11. | Датчик объемный (конвексный) | Трехмерные абдоминальные исследования, акушерство (трехмерное УЗИ плода) и гинекология. Диапазон частот: 4-8МГц. Центральная частота: 4,4 МГц Радиус кривизны: 39,1мм Область просмотра: 850 Число элементов: не менее 192 Возможность использования биопсийного набора | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. | Видеопринтер медицинский. | Возможность получения графического изображения на бумаге. Цифровой черно-белый видеопринтер. Скорость печати не более 3,9 сек. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Источник бесперебойного питания. | Мощность не менее 3 кВт. С выпрямителем тока функцией стабилизации напряжения и фильтрации помех аварийного питания. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
|  |  | 1. | Гель. | Гель для ультразвуковых исследовании, должен иметь среднюю вязкость и синий цвет, по не менее 5 литров в канистре. | 1 канистра |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к помещению: Площадь помещения: не менее 12 кв.м; Вентиляция помещения обязательна; Оптимальные условия эксплуатации системы: Температура окружающей среды 10–35 °C при влажности 30–75 %; Электроснабжение 200-240В. |

Лот № 7

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Система диагностическая ультразвуковая стационарная |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения | Система диагностическая ультразвуковая стационарная |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Консоль | Стационарный ультразвуковой сканер высокого класса с сенсорной панелью управления. Консоль должна быть: Высота: регулируемая, не менее 180 мм; Вращение: регулируемое, не менее +/- 30° от центра; Не менее 5 активных портов датчиков (включая непрерывно-волновой датчик); Не менее 4 поворотных/фиксирующихся колеса (диаметр колеса: 125 мм); Не менее 256 оттенков серого цвета; Жесткий диск объемом не менее 500 Гб. Наличие интегрированного DVD-RW привода; Динамический диапазон: 50~200 дБ; Конфигурация аппаратной кнопки для общей визуализации; Наличие встроенной алфавитно-цифровой клавиатуры QWERTY с задней подсветкой и виртуальный экран алфавитно-цифровой клавиатуры QWERTY на сенсорной панели; Наличие встроенных кнопок «запись» для дистанционного управления периферийным оборудованием или устройствами DICOM; Число каналов прием/передача, не менее 162 280 Наличие следующих вспомогательных функции: Функция полным изображения спектра улучшения изображения по всей площади картинки; Функция тканевой (2-й) гармоники; Функция инверсной тканевой гармоники; Функция автоматической настройки изображения; Трапециевидное изображением для линейных датчиков; Функция улучшения цветного допплера; Автоматическая трассировка в режиме допплера; Автоматические расчеты в режиме реального времени; Функция настройки сохраненного изображения; Проведение измерений сохраненных изображений; Функция Вокал: автоматический расчет размеров внутренних органов; Программа архивация данных по пациентам. Частота кадров: не менее 1000 Память для хранения кинопетли: максимум не менее 12700 кадров; Меню интерактивных динамических виртуальных кнопок. Характеристики монитора должны быть: Цветной LED монитор(светодиодный жидкокристаллический) плоский дисплей, диагональ не менее 18.5 дюймов; Дисплей с высокой разрешающей способностью, не чересстрочная развертка; Высота: регулируемая, 1,270 ~ 1,660 мм; Движение вперед/назад: регулируемое, не менее ~ 339.4 мм; Наклон: регулируемый, не менее +45° / - 15° от центра; Поворот: регулируемый, не менее +/- 50° от центра, прочее +/- 130° от центра; Цифровая регулировка яркости и контраста; Разрешениене менее 1366 x 768 Наличие сенсорного монитора: Сенсорный LED монитор(ЖК монитор со светодиодной подсветкой), экран диагональ не менее 10 дюймов. Дисплей меню интерактивных динамических виртуальных кнопок. Разрешение дисплея, не менее 1280 х 800 Дополнительные возможности модернизации системы: - программа одновременного просмотра на экране множественных срезов, полученных при трехмерном сканировании (технология КТ, МРТ); объемная ультразвуковая компьютерная томография; получение фрагмента трехмерного изображения (в виде нескольких полупрозрачных сканов, последовательно наложенных один на другой) в направлении произвольного косого среза трехмерного объекта исследования; - модуль трехмерного сканирования объемными датчиками в реальном масштабе времени (3D/4D); - модуль полуавтоматического измерения толщины воротникового пространства (маркер синдрома Дауна) и интракраниального пространства (четвертый желудочек, маркер спина бифида) в объемном изображении; - программа оптимизации изображения по магнитно-резонансному алгоритму для усиления контрастного разрешения и улучшения четкости контуров; - модуль детализации изображения и уменьшения артефактов за счет технологии получения изображения с учетом нескольких углов инсонации; - Модуль для выполнения расчетов показателей и параметров работы сердца и его деятельности; - модуль ЭКГ; - модуль автоматического вычисления комплекса интима-медиа общей сонной артерии (Intima Media Thickness). Данная оценка имеет большое значение для ранней диагностики атеросклероза и оценки риска развития инсульта и инфаркта миокарда; - держатель для геля с функцией подогрева до температуры равной температуре тела пациента, с регулятором степени нагрева не менее 2 уровней. Режимы сканирования должны быть: 2D РЕЖИМ: Усреднение кадров 0~15 шагов; Динамический диапазон 50~200 дБ; Шкала оттенков серого цвета 1~13 шагов; Улучшение края: -3~+3 шага; Коэффициент контрастности (высокий, средний, слабый, отключен) 4 режима; Частота кадров (медленная, нормальная, быстрая) 3 шага; Способ сохранения (временной, ручной) 2 режима; М РЕЖИМ: Усреднение кадров 0~15 шагов; Динамический диапазон 50~200 дБ; Шкала оттенков серого цвета1~13 шагов; Частота кадров (медленная, нормальная, быстрая) 3 шага; Скорость развертки 60, 120, 180, 240, 300, 360 Гц; Коэффициент контрастности (высокий, средний, слабый, отключен) 4 режима; Способ сохранения (только временной способ сохранения); РЕЖИМ ЦВЕТНОЙ ДОППЛЕРОГРАФИИ: Шкала цветности не менее 256 цветов; Шкала оттенков серого цвета: 1~13 шагов; Динамический диапазон 50~200 дБ; Частота повторения импульсов 0.1~18.4 КГц; Область сканирования 40~100; Размер 2D изображения 50~100; Изображение полного спектра 1~3 шага; Улучшение края -3~3 шага; РЕЖИМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ДОППЛЕРОГРАФИИ: Шкала цветов: не менее 256 цветов; Частота повторения импульсов: 0.1~18.4 КГц; Динамический диапазон 50~200 дБ; Минимальная скорость: 2.25 см/сек; Максимальная скорость: 5.6 м/с; Шкала оттенков серого цвета: 1~13 шагов; Частота кадров: 2~30 Гц; Масштаб чтения: 120~400; Область сканирования 40~100; Размер 2D изображения 50~100; Изображение полного спектра 1~3 шага; ИМПУЛЬСНЫЙ ДОППЛЕРОВСКИЙ РЕЖИМ: Частота повторения импульсов: 1~23 КГц; Размер кинопетли: не менее 8192 кадров; Динамический диапазон: 50~200 Дб; Шкала оттенков серого цвета: 1~13 шагов; ПОСТОЯННО-ВОЛНОВОЙ РЕЖИМ: Частота повторения импульсов: 1~23 КГц; Размер кинопетли: не менее 8192 кадров; Шкала оттенков серого цвета: 1~13 шагов; Стабильная радиочастота: 1~3; Динамический диапазон: 50~200 дБ; РЕЖИМЫ ДИСПЛЕЯ: - Одновременная возможность: B+M, B+PW, B+C, B+PD, B+DPD, B+PPI, B+TD, B+CW, B+C+PW, B+PD+PW, B+DPD+PW, B+PPI+PW, B+TD+PW, B+C+M, двойной B, двойной B+C, двойной B+PD, B+E; -Выбираемые смешанные режимы: B/M, B/PW, B/CW, B+C/PW, B+PD/PW, B+DPD/PW, B+TD/PW, B+C/M, B+C/CW, B+PD/CW; - Цветное изображение: цветной B, цветной M, цветной D, цветной 3D; - Двойной (B, B/C, B/PD, B/TD, B/PPI, B/PD); - Квадратный (B, B/C, B/PD, B/TD, B/PPI, B/PD); Архив изображений: Формат архивации: DICOM; Возможность экспорта в другой формат; Устройства архива: Хранение изображений на жестком диске; Хранение изображений на диске CD-RW, хранение изображений на диске DVD-RW; Карта памяти USB; Память для хранения изображений/кинопетли: Память для хранения кинопетли: максимум не менее 12700 кадров; Память кинопетли: максимум не менее 8192 линий. | 1шт. |
|  |  | 2 | Монитор | Не менее 18,5 дюймовый светодиодный LED монитор с возможностью отображения трехмерных изображений. Монитор должен быть регулируемый по высоте / поворотный /наклоняемый. | 1шт |
|  |  | 3. | Модуль | Система объемного изображения в реальном времени | 1 шт. |
|  |  | 4. | Модуль | Модуль для одновременного просмотра на экране множественных срезов, полученных при трехмерном сканировании (технология КТ, МРТ); объемная ультразвуковая компьютерная томография; получение фрагмента трехмерного изображения (в виде нескольких полупрозрачных сканов, последовательно наложенных один на другой) в направлении произвольного косого среза трехмерного объекта исследования; | 1шт. |
|  |  | 5. | Модуль | Модуль полуавтоматического измерения толщины воротникового пространства (маркер синдрома Дауна) и интракраниального пространства (четвертый желудочек, маркер спина бифида) в объемном изображении; | 1 шт. |
|  |  | 6. | Датчик конвексный | Области применения: Акушерские исследования (плод, сердце плода), гинекология (матка, яичники), абдоминальные исследования (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, глубокие сосуды), почки. Изогнутый линейный датчик; Диапазон частот: 2-8МГц Центральная частота: 5.0 МГц; Радиус кривизны: 57 мм; Область просмотра: 680; Число элементов: 128; Возможность использования биопсийного набора. | 1 шт. |
|  |  | 7. | Датчик конвексный (ректо-вагинальный) | Области применения: Акушерские исследования (ранние сроки), гинекология (матка, яичники), Диапазон частот: 4-9 МГц. Центральная частота: 6.5 МГц. Радиус кривизны: 10 мм. Область просмотра: 1480. Число элементов: 128 Возможность использования биопсийного набора | 1 шт. |
|  |  | 8. | Датчик линейный | Области применения: Поверхностные структуры (щитовидная железа, молочная железа, лимфоузлы), мускулоскелетные исследования (суставы, мышцы, подкожные структуры), периферические сосуды. Диапазон частот: не менее 5-13 МГц. Радиус кривизны: плоский. Область просмотра: не менее 38.4 мм. Число элементов: не менее 192. Возможность использования биопсийного набора | 1 шт |
|  |  | 9 | Датчик объемный (конвексный) | Брюшная полость, акушерство, гинекология Диапазон частот: 4-8 МГц Центральная частота: 6 МГц Радиус кривизны: 39мм Область обзора: 85° Число элементов: 128 Возможность использования биопсийного набора; | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. | Видеопринтер медицинский. | Возможность получения графического изображения на бумаге. Цифровой черно-белый видеопринтер. Скорость печати не более 3,9 сек. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Источник бесперебойного питания. | Мощность не менее 3 кВт. С выпрямителем тока функцией стабилизации напряжения и фильтрации помех аварийного питания. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
|  |  | 1. | Гель. | Гель для ультразвуковых исследовании, должен иметь среднюю вязкость и синий цвет, по не менее 5 литров в канистре. | 1 канистра |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к помещению: Площадь помещения: не менее 12 кв.м; Вентиляция помещения обязательна; Оптимальные условия эксплуатации системы: Температура окружающей среды 10–35 °C при влажности 30–75 %; Электроснабжение 200-240В. |

Лот № 8

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Система диагностическая ультразвуковая стационарная |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения | Система диагностическая ультразвуковая стационарная |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Консоль | Стационарный ультразвуковой сканер экспертного класса с сенсорной панелью управления. Консоль должна быть: Высота: регулируемая, не менее 180 мм; Вращение: регулируемое, не менее +/- 30° от центра; Не менее 5 активных портов датчиков (включая непрерывно-волновой датчик); Не менее 4 поворотных/фиксирующихся колеса Не менее 256 оттенков серого цвета; Конфигурация аппаратной кнопки для общей визуализации; Наличие встроенной алфавитно-цифровой клавиатуры QWERTY с задней подсветкой и виртуальный экран на сенсорной панели; Наличие встроенных кнопок «запись» для дистанционного управления периферийным оборудованием или устройствами DICOM; Число каналов прием/передача не менее 129 124 Жесткий диск объемом не менее 500 Гб. Наличие интегрированного DVD-RW привода; Динамический диапазон: 50~200 дБ; Вспомогательные функции: Функция полным изображения спектра улучшения изображения по всей площади картинки. Функция тканевой (2-й) гармоники. Функция инверсной тканевой гармоники. Функция автоматической настройки изображения. Трапециевидное изображением для линейных датчиков. Функция улучшения цветного допплера. Автоматическая трассировка в режиме допплера. Автоматические расчеты в режиме реального времени. Функция настройки сохраненного изображения. Проведение измерений сохраненных изображений. Функция Вокал:. автоматический расчет размеров внутренних органов. Программа архивация данных по пациентам. Частота кадров: не менее 1000 Память для хранения изображений/кинопетли: Память для хранения кинопетли: максимум не менее 12700 кадров; Память кинопетли: максимум не менее 8192 линий. Характеристики монитора должны быть: Цветной (светодиодный жидкокристаллический) плоский дисплей, диагональ не менее 21.5 дюймов; Разрешение: не менее 1920 x 1080 x 24 бит Дисплей с высокой разрешающей способностью, не чересстрочная развертка; Высота: регулируемая от 1,415 ~ 1,760 мм; Движение вперед/назад: регулируемое, не менее ~ 339.4 мм; Наклон: регулируемый, не менее +45° / - 15° от центра; Поворот: регулируемый, не менее +/- 50° от центра, прочее +/- 130° от центра; Цифровая регулировка яркости и контраста; Характеристики сенсорного монитора должны быть: Сенсорный (жидкокристаллический монитор с светодиодной подсветкой) экран диагональ не менее 10,1”. Дисплей меню интерактивных динамических виртуальных кнопок. Разрешение дисплея: не менее 800 х 480 х 24 бит. Дополнительные возможности модернизации ультразвуковой системы должны быть: - Программы эластографии (качественная и количественная оценка) для исследований щитовидной железы, молочной железы у женщин и предстательной железы у мужчин. Позволяет выявить очаги злокачественных образований и диффузных заболеваний; - Модуль для "реалистичной" визуализации плода; - Модуль панорамного сканирования; - Программа одновременного просмотра на экране множественных срезов, полученных при трехмерном сканировании; программа объемной ультразвуковой компьютерной томографии; программа получение фрагмента трехмерного изображения (в виде нескольких полупрозрачных сканов, последовательно наложенных один на другой) в направлении произвольного косого среза трехмерного объекта исследования; 4D технология получения объемного изображения сердца плода, учитывающая пространственно-временную корреляцию изображений, который позволяет "извлекать " и сохранять данные о сердце плода с последующим просмотром как в виде динамической последовательности как двухмерных, так и трехмерных изображений (4D кино-петля); - Аппаратно-программный комплекс, позволяющий проводить трехмерное УЗИ в режиме реального времени (4D) - Программа позволяющая одновременный просмотр на экране нескольких объемных срезов трехмерного объекта исследования; режим отображения трехмерного объекта исследования, при котором одновременно представлены трехмерные изображения спереди, слева, справа и сверху; одновременный просмотр на экране нескольких изображений, полученных из трехмерного объекта исследования; помощь в пространственной ориентации датчика относительно срезов трехмерного объекта исследования; - Модуль измерения полуавтоматический, толщины воротникового пространства. Полуавтоматическое измерение толщины воротникового пространства (маркер синдрома Дауна) и интракраниального пространства (четвертый желудочек, маркер спина бифида) в объемном изображении. Технология, позволяющая автоматически находить в массиве данных трехмерной эхограммы истинную срединно-сагиттальную плоскость для автоматического измерения толщины воротникового пространства (ТВП) и последующей оценки риска развития генетических врожденных аномалий плода; - Модуль повышающий четкость изображения границ тканей с разной эхо-плотностью (диагностика тонких повреждений тканей, дефектов мозга плода, стенок и клапанов сердца плода) - Программа записи исследования на DVD в режиме реального времени; - Программа детализации изображения и уменьшение артефактов за счет технологии получения изображения с учетом нескольких углов инсонации; - Модуль автоматической вычислении комплекса интима-медиа общей сонной артерии. Данная оценка имеет большое значение для ранней диагностики атеросклероза и оценки риска развития инсульта и инфаркта миокарда; - Модуль для выполнения расчетов показателей и параметров работы сердца и его деятельности; - Возможность сетевой интеграции с PACS-системами; Режимы сканирования должны быть: 2D РЕЖИМ: Усреднение кадров 0~15 шагов; Динамический диапазон 50~200 дБ; Шкала оттенков серого цвета 1~13 шагов; Улучшение края: -3~+3 шага; Коэффициент контрастности (высокий, средний, слабый, отключен) 4 режима; Частота кадров (медленная, нормальная, быстрая) 3 шага; Способ сохранения (временной, ручной) 2 режима; М РЕЖИМ: Усреднение кадров 0~15 шагов; Динамический диапазон 50~200 дБ; Шкала оттенков серого цвета1~13 шагов; Частота кадров (медленная, нормальная, быстрая) 3 шага; Скорость развертки 60, 120, 180, 240, 300, 360 Гц; Коэффициент контрастности (высокий, средний, слабый, отключен) 4 режима; Способ сохранения (только временной способ сохранения); РЕЖИМ ЦВЕТНОЙ ДОППЛЕРОГРАФИИ: Шкала цветности не менее 256 цветов; Шкала оттенков серого цвета: 1~13 шагов; Динамический диапазон 50~200 дБ; Частота повторения импульсов 0.1~18.4 КГц; Область сканирования 40~100; Размер 2D изображения 50~100; Изображение полного спектра 1~3 шага; Улучшение края -3~3 шага; РЕЖИМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ДОППЛЕРОГРАФИИ: Шкала цветов: не менее 256 цветов; Частота повторения импульсов: 0.1~18.4 КГц; Динамический диапазон 50~200 дБ; Минимальная скорость: 2.25 см/сек; Максимальная скорость: 5.6 м/с; Шкала оттенков серого цвета: 1~13 шагов; Частота кадров: 2~30 Гц; Масштаб чтения: 120~400; Область сканирования 40~100; Размер 2D изображения 50~100; Изображение полного спектра 1~3 шага; ИМПУЛЬСНЫЙ ДОППЛЕРОВСКИЙ РЕЖИМ: Частота повторения импульсов: 1~23 КГц; Размер кинопетли: 8192 кадров; Динамический диапазон: 50~200 Дб; Шкала оттенков серого цвета: 1~13 шагов; ПОСТОЯННО-ВОЛНОВОЙ РЕЖИМ: Частота повторения импульсов: 1~23 КГц; Размер кинопетли: 8192 кадров; Шкала оттенков серого цвета: 1~13 шагов; Стабильная радиочастота: 1~3; Динамический диапазон: 50~200 дБ; РЕЖИМЫ ДИСПЛЕЯ должны быть: - Одновременная возможность: B+M, B+PW, B+C, B+PD, B+DPD, B+PPI, B+TD, B+CW, B+C+PW, B+PD+PW, B+DPD+PW, B+PPI+PW, B+TD+PW, B+C+M, двойной B, двойной B+C, двойной B+PD, B+E -Выбираемые смешанные режимы: B/M, B/PW, B/CW, B+C/PW, B+PD/PW, B+DPD/PW, B+TD/PW, B+C/M, B+C/CW, B+PD/CW - Цветное изображение: цветной B, цветной M, цветной D, цветной 3D - Двойной (B, B/C, B/PD, B/TD, B/PPI, B/PD) - Квадратный (B, B/C, B/PD, B/TD, B/PPI, B/PD) Архив изображений должен быть: Формат архивации: DICOM; Возможность экспорта в другой формат; Устройства архива: Хранение изображений на жестком диске; Хранение изображений на диске CD-RW, хранение изображений на диске DVD-RW; Карта памяти USB; Память для хранения изображений/кинопетли должна быть: Память для хранения кинопетли: максимум не менее 12700 кадров; Память кинопетли: максимум не менее 8192 линий. | 1шт. |
|  |  | 2. | Модуль | Модуль объемного изображения. Система трехмерного сканирование объемными датчиками в реальном масштабе времени; Области применения: гинекологические исследования, абдоминальные исследования, акушерские исследования. Трехмерное сканирование в реальном масштабе времени. | 1 шт. |
|  |  | 3. | Модуль | Модуль интеграции передовых технологий по обработке данных, система представления трехмерного ультразвукового изображения: Мульти - объемная ультразвуковая компьютерная томография. Программа одновременного просмотра на экране множественных срезов, полученных при трехмерном сканировании (технология КТ, МРТ). Режим отображения трехмерного объекта исследования, при котором одновременно представлены трехмерные изображения спереди, слева, справа и сверху. Получение фрагмента трехмерного изображения (в виде нескольких полупрозрачных сканов, последовательно наложенных один на другой) в направлении произвольного косого среза трехмерного объекта исследования | 1шт. |
|  |  | 4. | Датчик конвексный | Акушерские исследования (плод, сердце плода), гинекология (матка, яичники), абдоминальные исследования (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, глубокие сосуды), почки. Диапазон частот: 2-6 МГц Центральная частота: 4.0 МГц; Радиус кривизны: 60 мм; Область просмотра: 58.120; Число элементов: 192; Возможность использования биопсийного набора. Класс безопасности: BF. | 1 шт. |
|  |  | 5. | Датчик конвексный (ректо-вагинальный) | Акушерские исследования (ранние сроки), гинекология (матка, яичники), урология Диапазон частот: 4-9 МГц Центральная частота: 6.5 МГц; Радиус кривизны: 10 мм; Область просмотра: 1500; Число элементов: 192; Возможность использования биопсийного набора. Класс безопасности: BF. | 1 шт. |
|  |  | 6. | Датчик линейный | Поверхностные структуры (щитовидная железа, молочная железа, лимфоузлы), мускулоскелетные исследования (суставы, мышцы, подкожные структуры), периферические сосуды. Диапазон частот: 5-13 МГц Центральная частота: 8.0 МГц; Радиус кривизны: плоский; Область просмотра: 38.4 мм; Число элементов: не менее 192; Возможность использования биопсийного набора; Класс безопасности: BF. | 1 шт. |
|  |  | 7. | Датчик объемный (абдоминальный) | Брюшная полость, акушерство, гинекология Диапазон частот: 2-6 МГц Центральная частота: 4 МГц Радиус кривизны: 39,1мм Область обзора: 87,1° Число элементов: 192 Возможность использования биопсийного набора; Класс безопасности: BF | 1 шт |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. | Видеопринтер медицинский. | Возможность получения графического изображения на бумаге. Цифровой черно-белый видеопринтер. Скорость печати не более 3,9 сек. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Источник бесперебойного питания. | Мощность не менее 3 кВт. С выпрямителем тока функцией стабилизации напряжения и фильтрации помех аварийного питания. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
|  |  | 1. | Гель. | Гель для ультразвуковых исследовании, должен иметь среднюю вязкость и синий цвет, по не менее 5 литров в канистре. | 1 канистра |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к помещению: Площадь помещения: не менее 12 кв.м; Вентиляция помещения обязательна; Оптимальные условия эксплуатации системы: Температура окружающей среды 10–35 °C при влажности 30–75 %; Электроснабжение 200-240В. |

Лот № 9

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Микроскоп операционный с принадлежностями |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения | Не относится к средствам измерения |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Операционный микроскоп | Оптика класса не ниже чем АПОхроматическая. Качественное стереоизображение высокой контрастности. Увеличение: не менее чем пятиступенчатое, с факторами: от 0,4 /0,6/1,0/1,6 до 2,5. Степень увеличения: от мин.2,7х; 4,1х;6,8х;10,9х; до макс.17х. Диаметр поля зрения/мм: не менее 76, 50, 30,19,12. Высота штатива не более 1730 мм. Движение оптической головки вверх/вниз не менее чем 1470 мм. Возможность вращения плеча микроскопа на не менее чем 150 градусов. Штатив должен быть на основании с блокируемыми колесами, повышенной подвижности. | 1 шт |
|  |  | 2 | Светодиодное освещение | Регулятор яркости освещения должен быть расположен непосредственно на микроскопе. Ресурс работы осветителя более 25 000 часов, что делает микроскоп очень экономичным в эксплуатации – не требует замены ламп. Яркость светодиодного освещения должна превышать диапазон яркости галогеновых ламп. | 1 шт |
|  |  | 3 | Широкоугольные окуляры(10x) | Широкоугольные окуляры с фактором увеличения не менее 10x с полем обзора не менее 21мм – 2шт. С диоптрийной регулировкой для максимального зрительного комфорта от +5 до не менее чем -8. | 2 шт |
|  |  | 4 | Насадка для микроскопа | Обязательное наличие - Эндопорта. Эндопорт должен быть предустановлен в оптическую головку и позволять использовать внешние камеры (эндоскопические камеры со скоростным затвором) от других приборов и производителей, что делает применение микроскопа многофункциональным в сочетании с др. диагностическим эндоскопическим и операционным оборудованием.Диагональ видеоизображения должна соответствовать не менее чем 75% поля зрения для окуляров 10х. | 1 шт |
|  |  | 5 | Вариоскоп | Наличие вариоскопа, вариоскоп должен позволять менять фокусное расстояние от мин. 250 мм до макс. 300мм – без смены объектива. | 1 шт |
|  |  | 6 | Линза объектива | Фокусное расстояние линзы объектива не менее чем 400 мм. | 1 шт |
|  |  | 7 | Прямой бинокулярный тубус | Прямой бинокулярный тубус с фокусным расстоянием тубуса не менее чем(f) =170 мм. Наличие настройки с учетом индивидуального расстояния между зрачками. | 1шт |
|  |  | 8 | Муфта поворотная 120 | Муфта должна позволять изменять угол наклона оптической части микроскопа на не менее чем 120° для дополнительного перемещения в бок и вперед-назад и позволять обследования/манипуляций пациентов в положении лежа. | 1 шт |

Лот № 10

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Гематологический анализатор |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения | Не относится к средствам измерения |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Анализатор. | Настольный гематологический анализатор предназначенный для диагностики in-vitroпроб крови пациентов в условиях лабораторииопределяемые параметры (24 параметра + 3 гистограммы+ 2 скетограммы), большой цветной сенсорный экран, используется только 3 реагента встроенный сканер штрих кодов встроенный контроль качества. Диапазон измерений лейкоциты -0.0 – 119,9х109/l эритроциты - 0,00 –14,00х1012/l средний объем эритроцитов - 15.0 – 250.0 fl тромбоциты - 0 – 1999 x 109/l гемоглобин - 0 – 35.0 g/dl Воспроизводимость лейкоциты - < 3.0 % эритроциты - < 1.5 % средний объем эритроцитов - < 1.0 % тромбоциты - < 5.0 % гемоглобин - < 1.5 % Объем крови – не менее 100 мкл – при работе с пробирками с цельной кровью. Встроенная программа контроля качества.Память - не менее 100 000 проб, включая гистограммы и скетограммы Автоматический контроль состояния узлов и агрегатов прибора. Программы калибровки по отдельным параметрам и режимам: автоматический и ручной режимы.«Спящий» режим.Язык меню - русский, английский.Автоматическая промывка после каждой пробы.Вывод гистограмм распределения клеток на дисплей. | 1шт |
|  |  | 2 | Автоподатчик проб. | С помощью автозагрузчика можно проводить анализ проб только в закрытых пробирках. Автозагрузчик оснащен встроенным детектором для распознавания крышки итипа пробирки. Автоподатчик на 100 пробирок с функцией перемешивания, возможность загрузки экстренного образца.Автозагрузчик оснащен встроенным детектором для распознавания крышки итипа пробирки. | 1шт |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | Источник бесперебойного питания со стабилизатором напряжения. | Источник бесперебойного питания со стабилизатором напряжения 2000 Вт. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Принтер лазерный | Принтер лазерный для распечатки результатов анализов. Максимальная скорость печати 18 страниц минуту | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
|  |  | 1. | Изотонический разбавитель | 20л х 370 иссл | 1 канистра |
|  |  | 2. | Лизирующий раствор | 5л х 700 иссл | 1 канистра |
|  |  | 3. | Стоп реагент | 1л х 1000 иссл | 1 канистра |
|  |  | 4. | Контрольная кровь | (состоит из трех уровней High, Low, Normal)3*3 мл | 1 набор |
|  |  | 5. | Очищающий раствор | 3*450 мл | 1 набор |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Расположите прибор на чистой горизонтальной поверхности. - Не поднимайте прибор за переднюю крышку. - Избегайте попадания прямых солнечных лучей. - Обеспечьте достаточное пространство для надлежащей вентиляции прибора. - С обеих сторон прибора и над ним должно быть не менее 20 см свободного пространства. - За задней стенкой анализатора должно быть не менее 15 см свободного пространства. - Пространство перед прибором должно позволять открыть переднюю панель и обеспечивать удобный доступ к прибору. - Использовать только внутри помещения - Температура от +15 до +30 ºC - Оптимальная рабочая температура +25 ºC - Относительная влажность < 80 % - Электропитание с заземлением Внимание - Использование прибора при температуре более +32 °C приводит к необходимости более частого сервисного обслуживания, а также к снижению точности измерений. - Не рекомендуется эксплуатировать прибор на высоте более 3 000 м над уровнем моря. - Не размещайте прибор вблизи устройств, которые могут создавать помехи, излучая радиочастотные волны (например, радио- или телеприемники, радары, центрифуги, рентгеновские устройства, вентиляторы и др.). - После включения питания подождите 15 минут, пока прибор и его внутренние компоненты достигнут оптимальной температуры рабочего диапазона. |

лот № 11

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее – МТ) | Аппарат для экстракорпоральной коррекции гомеостаза |
| 2. | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Система для проведения экстракорпоральной непрерывной коррекции гомеостаза (ЭНКГ) для острой терапии. Возможность проведения следующих процедур: Продолжительная ультрафильтрация (SCUF) Продолжительная вено-венозная гемофильтрация (CVVH) Продолжительный вено-венозный гемодиализ (CVVHD) Продолжительная вено-венозная высокообъемная гемофильтрация (CVVHVH) – инфузия замещающего раствора до 10000 мл/час Продолжительная вено-венозная гемодиафильтрация CVVHDF Терапевтический плазмообмен (TPE) Гемоперфузия (HP) Наличие объединенной системы магистралей и фильтра в едином сете. Возможность использования комплекта (сета) для проведения всех процедур. |
| 3. | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Особенности Наличие TFT-LCD сенсорного цветного дисплея с диагональю не менее 12” Хранение информации о параметрах и событиях (до 90 часов). Сервисное меню должно быть доступно с дисплея. Наличие системы запорных клапанов, позволяющих регулировать соотношение пре/пост-разведения. Русскоязычный графический интерфейс с отображением параметров процедуры. Постоянный мониторинг трансмембранного давления. Наличие различных вариантов нагревателей крови и растворов. Скорость потоков Точность измерения не более ±10% от установленного значения. Поток крови от 10 до 450 мл/мин с шагом изменения до 10 мл/час. Скорость возврата крови от 10 до 100 мл/мин. Поток замещающего раствора от 0 до 8000 мл с шагом изменения 50 мл/час. Поток диализата от 0 до 8000 мл с шагом изменения до 50 мл/час. РВР раствор/антикоагулянт от 0 до 8000 мл с шагом изменения до 10 мл/час. Ультрафильтрация от 0 до 2000 мл/ч. Поток эффлюента от 0 до 10 000 мл/ч. Замещение + Диализирующий раствор + РВР + ультрафильтрация = 10000 мл/ч. Контроль жидкости Количество весов: не менее 4. Принцип измерения: гравиметрический. Диапазон измерения: от 0 до 15 кг (используются пакеты 5000 и 9000 мл). Шприцевой насос Шприц: объем от 10 до 50 куб.см, разъем "luer lock". Точность введения не более: ± 0.6 мл/час в диапазоне от 0 до 600 мм рт. ст. Диапазон непрерывного введения: - от 0.1 до 10 мл/ч для шприцев объемом 10 куб.см - от 0.2 до 10 мл/ч для шприцев объемом 20 и 30 куб.см - от 0.5 до 20 мл/ч для шприцев объемом 50 куб.см Шаг изменения: не более 0.1 мл/ч. Скорость болюсного введения: до 0.08 мл/с для шприца объемом 10 куб.см. Диапазон болюсного введения: - от 0.5 до 5 мл для шприцев объемом 20 и 30 куб.см. - от 0.5 до 10 мл для шприцев объемом 50 куб.см. Шаг изменения: не более 0.1 мл/ч. Контроль давления Точность измерения не более ± 10% от текущего значения. Границы: Линия забора крови: от -250 до +300 мм рт. ст. Линия возврата крови: от -50 до +350 мм рт. ст. Давление перед фильтром: от -250 до +500 мм рт. ст. Линия эффлюента: от -350 до +50 мм. рт. ст. Система безопасности Ультразвуковой детектор воздуха, обнаружение отдельных воздушных пузырьков размером от 20 мкл. Детектор утечки воздуха, обнаружение утечки от 0.35 мл/мин при Ht 32% при максимальном потоке крови. Детектор штрих-кода сета (лазерный сканер) с определением диапазона скоростей потоков и границ тревоги. Модуль устранения электростатических помех, влияющих на другие устройства (кардиомониторы и т.п.). Защита от разряда дефибриллятора. Коммуникации Подключение через Ethernet к программам мониторинга и анализа информации. Подключение через RS-232. Подключение к другим устройствам через последовательный коммуникационный порт. Использование удаленной тревожной сигнализации. |
| 4. | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество |
|  |  | 1. | Аппарат для экстракорпоральной коррекции гомеостаза | Аппарат состоит из блока управления, стойки, располагается на мобильном основании. Блок управления осуществляет следующие функции: -автоматически загружает и заполняет одноразовые фильтры и магистрали; -прокачивает кровь по магистралям; -вводит в кровоток раствор антикоагулянта; -контролирует удаление жидкости/плазмопотерю пациента; -вводит стерильный замещающий раствор и /или диализирующий раствор. Выводит эффлюент; -осуществляет компьютерный мониторинг работы системы; -оснащен картой пациента; У аппарата имеется не менее 5 роликовых насосов и гепариновый шприцевый дозатор. Для обеспечения безопасности процедуры аппарат должен быть оборудован детектором утечки крови, детектором воздушных пузырьков, камерой деаэрации, не менее 4 датчиками давления в магистралях и фильтре, зажимом магистрали возврата крови. На нижней панели аппарата расположены четыре блока независимых весов для контроля замещающего раствора и эффлюента. Информация о проводимой процедуре отображается на цветном жидкокристаллическом дисплее аппарата | 1 шт. |
|  |  | 2 | Рукоятка для насоса | Ключ с пластиковой рукояткой для ручного вращения ротора насоса. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Ключ для открытия панели управления | Шестигранный ключ, диаметр не более 8 мм. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Комплект для установки дистанционного аварийного оповещения | Световой индикатор нескольких световых диапазонов. Звуковой динамик. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Нагреватель крови и растворов | Нагреватель крови и растворов | 1 шт. |
|  |  | 6 | Блок бесперебойного питания | Батарея высокой емкости при экстренном отключении электропитания. | 1 шт. |
|  |  | 7 | Наборы для технического обслуживания аппаратов | Для различных уровней наработки аппарата по часам | 1 шт. |
|  |  | 8 | Комплект для установки держателя обогревателя | Кронштейн для фиксации держателя обогревателя. | 1 шт. |
|  |  | 9 | Комплект для установки обогревателя | Крышка для фиксации кровопроводящей магистрали в обогревателе. | 1 шт. |
|  |  | 10 | Комплект для монтажа шнура электропитания | Шнур электрический для подключения к электросети. | 1 шт. |
|  |  | 11 | Комплект для установки держателя картриджа | Устройство для фиксации картриджа. | 1 шт. |
|  |  | 12 | Калибровочные приспособления | Набор фитингов и шлангов для калибровки датчиков аппарата. | 1 шт. |
|  |  | 13 | Прибор для калибровки аппарата | Калибровочные грузы для установки точных измерительных параметров. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
| 5. | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиафильтрации) | Предназначены для проведения высокообъемных процедур продленного гемодиализа, гемодиафильтрации, гемофильтрации, ультрафильтрации, процедуры плазмообмена, гемосорбции с автоматическим прецизионным контролем водного баланса пациента. Данные устройства стерильны, апирогенны. Объем заполнения не менее 186 мл | 4 шт. |
|  |  | 2. | Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиафильтрации) | Предназначены для проведения, процедуры плазмообмена, автоматическим прецизионным контролем водного баланса пациента. Данные устройства стерильны, апирогенны. | 1 шт. |
|  |  | 3. | Комплект кровопроводящих магистралей для гемодиализа стерильный, однократного применения. | Сосудистый доступ: 2х-игольный. Общий объем заполнения: не менее 155,7 мл. Общая длина магистралей: не менее 679 см. Внутренний диаметр насосного сегмента: не менее 8,00 мм. Объем заполнения артериальной магистрали: не менее 81,2 мл. Длина артериальной магистрали: не менее 379 см. Диаметр воздушной ловушки: не менее 22 мм. Материал насосного сегмента поливинилхлорид. Объем заполнения венозной магистрали: не менее 300 см. Стерилизация радиационная. | 5 шт. |
|  |  | 4. | Мешки дренажные сливные | Пустые стерильные пластиковые мешки изготовленные из поливинлхлорида для сбора эффлюента, промывочного раствора и т.п. оснащенные коннекторами Luer-Loсk Стерилизованы этиленоксидом | 5 шт. |
|  |  | 5. | Раствор антикоагулянта | Стерильный раствор для однократного использования. Состав готового к использованию раствора: цитрат – не более 10 ммоль/л; лимонная кислота – не более 2 ммоль/л; натрий – не более 136 ммоль/л; хлорид – не более 106 ммоль/л. Каждая коробка содержит от 2 мешков с раствором, по не менее 500,0 мл раствора в каждом мешке, оснащенные коннекторами Loer-Look. | 30 мешков |
|  |  | 6. | Стерильные одноразовые катетеры для сосудистого доступа при проведении процедур гемодиализа | Наборы катетеров гемодиализных двухпросветные Стерилизованы этиленоксидом | 5 шт. |
|  |  | 7. | Растворы гемодиализные | Буфер бикарбонатные и лактатные стерильные, однократного применения растворы. | 30 мешков |

Лот № 12

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок регистрационного удостоверения (в соответствии с государственным реестром МТ) | Лазер офтальмологический комбинированный на мобильном стенде с принадлежностями. |
| 2 | Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке (наименование МТ, относящейся к средствам измерения, номер, дата и срок документа) | Не является средством измерения |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Медицинская комбинированная лазерная система для проведения лазерных офтальмологических операций трех видов: селективной лазерной трабекулопластики для лечения открытоугольной глаукомы, иридотомии для лечения закрытоугольной глаукомы и капсулотомии для лечения вторичной катаракты |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Офтальмологическая лазерная система, объединяющая в себе два лазера: лазерный модуль Селективная лазерная трабекулопластика - лазер для лечения открытоугольной глаукомы методом селективной лазерной трабекулопластики и Твердотельный лазер фотоперфоратор на алюмо-иттриевом гранате – для задней капсулотомии и иридотомии. Два лазера - лазерный модуль Селективная лазерная трабекулопластика и Твердотельный лазер фотоперфоратор на алюмо-иттриевом гранате объединены и полностью интегрированы в одной щелевой лампе. Технические характеристики: Твердотельный лазер фотоперфоратор на алюмо-иттриевом гранате: Тип лазера: неодимовый твердотельный лазер на алюмо-иттриевом гранате. Длина волны: 1064 нм Класс зашиты: Класс ЗВ Длительность импульса: не более 4 нс Режим следования импульсов: Одиночный импульс не менее 2.3Гц, Двойной импульс не менее 1.8 Гц, Тройной импульс не менее 1.6 Гц. Селектор мощности: от 0.3 до 10.0 мДж, одиночный импульс (плавное бесступенчатое изменение). Режим работы: основной, ограниченная дифракция. Размер пятна: не более 8 мкм. Диапазон смещения фокуса: от 100 до 500 мкм (плавное бесступенчатое изменение). Прицельный луч: полупроводниковый лазерный диод, непрерывное излучение с длиной волны 6З5нм, двойное пятно для точной фокусировки. Лазерный модуль Селективная лазерная трабекулопластика: тип лазера: неодимовый твердотельный лазер на алюмо-иттриевом гранате с удвоением частоты Длина волны: 532 нм Класс зашиты: Класс ЗВ Длительность импульса: не более 3 нс Режим следования импульсов: Только одиночный импульс Селектор мощности: от 0.3 до 2.6 мДж, одиночный импульс (плавное бесступенчатое изменение) Режим работы: основной, ограниченная дифракция Размер пятна: не менее 400 мкм Частота повторения: не менее 3.0 Гц Прицельный луч: полупроводниковый лазерный диод, непрерывное излучение с длиной волны 6З5нм. Оптическая система: единая щелевая лампа со стереоскопическим Галилеевым микроскопом настроенная для работы на переднем отрезке глаза. Лазерные блоки лазерный модуль Селективная лазерная трабекулопластика и Твердотельный лазер фотоперфоратор на алюмо-иттриевом гранате должны быть полностью интегрированы в щелевую лампу для уменьшения оптических искажений. Для уменьшения оптических искажений лазерного луча и повышения надежности медтехники не допускается использование внешних лазерных модулей с отдельным блоком питания и пультом управления на одной щелевой лампе. Запуск лечебного луча с помощью кнопки на джойстике. Пульт управления с жидкокристаллическим экраном с отображением параметров лечебного луча должен располагаться как справа, так и слева от врача Увеличение щелевой лампы: трехступенчатый регулятор:10х 16х 28х Защитный фильтр: встроенный цветокорректирующий светофильтр 1064нм и 532нм, сбалансированный. |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Основной блок | Центральный блок с системой питания лазера | 1 шт. |
|  |  | 2 | Колонна электромеханическая | Центральная стойка стола для регулировки высоты | 1 шт. |
|  |  | 3 | Средняя часть стола с блоком управления в сборе | Блок управления встроенный в среднюю часть стола | 1 шт. |
|  |  | 4 | Лазер с щелевой лампой в сборе | Блок щелевой лампы со встроенными оптическими трактами и генераторами луча, осветитель, объектив, подвижная опорная ось щелевой лампы, с рукоятками регулировки параметров лазера и щелевой лампы | 1 шт. |
|  |  | 5 | Блок управления выносной | Пульт управления с жидкокристаллическим экраном с отображением параметров лечебного луча | 1 шт. |
|  |  | 6 | Кабель питания | Для подключения лазера к питающей сети | 1 шт. |
|  |  | 7 | Подбородник в сборе | Для фиксации головы пациента | 1 шт. |
|  |  | 8 | Упоры для рук пациента | Для рук пациента | 2 шт. |
|  |  | 9 | Бинокуляр микроскопа | Блок окуляров для врача с регулировкой межзрачкового расстояния | 1 шт. |
|  |  | 10 | Системный ключ | Для санкционированного старта лазера | 1 шт. |
|  |  | 11 | Защитные очки в чехле | Обеспечивают защиту глаз от излучений с длиной волны 532 нм и 1064 нм | 1 шт. |
|  |  | 12 | Лазерные линзы: | Линза с боковым зеркалом для направления лечебного луча в угол передней камеры глаза. Увеличение угла передней камеры: 1.0x Контактный диаметр: 14.5 мм Высота линзы: 24 мм Угол наклона зеркала: 130° | 1 шт. |
|  |  | 13 | Лазерные линзы: | Линза для фокусировки луча на радужке глаза. Степень увеличения линзы - 66D. Увеличение энергии лазерного луча на радужке – 2.5x | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  |  | нет |  |  |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Электропитание с заземлением, матовое покрытие стен, температура воздуха в помещении не более 23 гр Цельсия |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество(с указанием единицы измерения) |

Лот № 13

| № пп | Критерии. | Описание. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ). | Микроскоп медицинский |
| 2. | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности.). | 1. Служит для исследования в проходящем свете клеточных и тканевых структур. 2. Позволяет проводить исследования в проходящем свете по методам светлого поля, темного поля, фазового контраста. 3. Является основой для научных (микроскопических) работ на срезах и мазках. 4. Устойчивый штатив дает возможности размещения различных источников света, устройств для поддержания температуры, моторизированного предметного стола. 5. Имеется возможность оснащения инструмента специальной видеокамерой с различными вариантами автоматического анализа изображения.6. Области применения: исследование крови и проб ткани человеческого тела,наблюдение за клеточнымиструктурами, оценка взаимодействий между клетками, их подвижности, роста, потенциальные измерения, цифровые записи |
| 3. | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам). | ICS-оптика больших рабочих расстояний, методы исследования,светлое поле, темное поле, фазовый контраст. Состоит из базовой станины, включающей оси проходящего света с горизонтальной апертурой и диаграфмой осветителя. Полный движущийся диапазон от 45 до 50 мм. (перемещающий диапазон центра – 25 мм). Станина: Источник питания - встроенный. Дисплей - воспроизведение информации. Интерфейс – 1 х RS 232, USB. Функциональные действия: Фокус – механический 2-х ступенчатый. Револьверная головка объектива – не менее чем 6 – ти позиционная. Предметный столик : механический с керамическим анодированным покрытием Оси проходящего света: освещение - галогеновая лампа не менее 12В 50Вт. Конденсор: с возможностью работы в светлом поле, темном поле, режиме фазового контраста. Тубус: С фиксированным углом наклона окуляров 20°, полем зрения не менее 23 мм, с варьируемым делением луча: 100% на окуляры, 0% на фототубус : 0% на окуляры, 100% на фототубус. Наличие фильтров диаметром: 36 мм и 32 мм. Набор фильтров дневного света 36 мм. Конверсионный фильтр 36 мм. Панхроматический зелёный фильтр 32 мм. Фильтр баланс белого 32 мм. Окуляры: 10 х/23 – регулируемые по диоптриям -5/+5. Диаметр поля обзора не менее 23 мм. Объективы: Объектив не ниже класса «Планахроматические» 10x . апертура объектива не менее 0,25 мм фазовый контраст. Объектив не ниже класса «Планахроматические» 20x. апертура объектива не менее 0,45 мм фазовый контраст. Объектив не ниже класса «Планахроматические » 40x. апертура объектива не менее 0.65 мм фазовый контраст. Объектив не ниже класса «Планахроматические » 100x – масляная иммерсия. апертура объектива не менее 1.25 мм фазовый контраст. Блок архивации изображения с монитором, программным обеспечением для морфологических и генетических исследований и специальным принтером. Чехол от пыли. Иммерсионное масло 518 C ISO 8036/1-20ml. Запасная вольфрамовая галогеновая лампа не менее 12V – 50 Watt. Цифровая цветная неохлаждаемая CCD-камера. 3,3 мегапиксельная камера обладает скоростью передачи 39 кадров в секунду для плавной фокусировки и поиска нужного места на препарате. Камера рекомендуется для светопольной и фазовоконтрастной микроскопии. • Сенсор: 1/1,8" цветной. • Максимальное разрешение: 2080 (H) x 1540 (V) (3.3 мегапикселя). Размер пикселя: 3.45 µm x 3.45 µm. • АЦП: 12/8 бит. • Работа с областью интереса: наличие. • Экспозиция: 1 мсек - 4 сек. • Аналоговое усиление: наличие. • Скорость передачи: 2080 (H) x 1540 (V) – 6 сек. • Прогрессивное сканирование: наличие. • Охлаждение: отсутствие. • Интерфейс: FireWire. • Программное обеспечение адаптированное к микроскопу. |
| 4. | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений). | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ). | Техническая характеристика комплектующего к МТ. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения). |
|  |  | Основные комплектующие: |
|  |  | 1 | Тубус | Бинокулярный фототубус, угол наклона окулярных трубок в бинокулярной насадке не более 20°, деление светового потока 100:0/0:100. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Окуляры | Увеличение 10х, Линейное поле окуляров не менее 23 мм, диоптрийная наводка на резкость для выравнивания изображения в бинокулярной насадке -5/+5. Возможность работы в очках. | 2 шт. |
|  |  | 3 | Объективы | Увеличения 10x, 20х, 40х, 100х масляной иммерсии. Оптическая коррекция объективов планахроматическая. Объективы должны быть свободны от хроматической разности увеличения, иметь свободной от хроматической окраски фон (ХРУ=0%, работа с простыми окулярами Гюйгенса без компенсационного действия) Высота объективов (парфокальность) не менее 45мм. Характеристики объектива 10х Объектив планахроматический 10х должен обладать числовой апертурой не менее 0.25 и рабочим расстоянием не менее 6.0 мм. Характеристики объектива 20х: Объектив планахроматический 20х должен обладать числовой апертурой не менее 0,45 и рабочим расстоянием не менее 0.63 мм. Характеристики объектива 40х: Объектив планахроматический 40х должен обладать числовой апертурой не менее 0,65 и рабочим расстоянием не менее 0.60 мм. Характеристики объектива 100х: Объектив планахроматический 100х с должен обладать числовой апертурой не менее 1,25 и рабочим расстоянием не менее 0.29 мм. | 4 шт. |
|  |  | 4 | Предметный стол | Предметный стол должен быть с керамическим покрытием, стойким к чистке и реактивам, размером 75х50мм. Рукоятка координатного предметного стола должна быть коаксиальной и телескопической (регулироваться по высоте и по плавности хода) | 1 шт. |
|  |  | 5 | Конденсор | Конденсор должен иметь числовую апертуру А= 0,9. Смена режимов конденсора: светлое поле, темное поле 0,65, фазовый контраст 1, 2, 3. Положение и перемещение конденсора: должен иметь возможность перемещения вдоль оптической оси микроскопа и центрироваться с помощью центрировочных винтов относительно оптической оси микроскопа Микроскоп должен иметь регулируемую полевую ирисовую диафрагму | 1 шт. |
|  |  | 6 | Светофильтры | Наличие фильтров диаметром не менее 36 мм и 32 мм: Набор фильтров дневного света не менее 36 мм, Конверсионный фильтр не менее 36 мм и панхроматический зелёный фильтр не менее 32 мм, фильтр баланс белого не менее 32 мм. | 3 шт. |
|  |  | 7 | Осветитель | Галогенный осветитель проходящего света. Осветительная система должна обеспечивать реализацию принципа Келера с галогенным источником света, должна обеспечивать равномерное освещение плоскости предмета при работе с объективами от 10х до 100х Мощность галогенного источника света не менее 12 В 50 Вт. | 1 шт. |
|  |  | 8 | Блок питания для осветителя | Блок питания галогенной лампы должен быть стабилизирован к перепадам напряжения в сети. Узел крепления галогенной лампы должен обеспечивать удобную сменяемость лампы и самоцентрироваться относительно оптической системы | 1 шт. |
|  |  | 9 | Лампа галогеновая | Мощность галогенного источника света (лампы) не менее 12 В 50 Вт. Узел крепления галогенной лампы должен обеспечивать удобную сменяемость лампы и самоцентрироваться относительно оптической системы. | 2 шт. |
|  |  | 10 | Камера цифровая специальная | Цифровая фото-камера высокого разрешения не менее 5 Мегапикселей, функционирующая по технологии CMOS. Разрешение: 2452 (H) x 2056 (V). Размер пикселя: 3.45 µm x 3.45 µm Размер чипа: 8.5 мм x 7.1 мм Спектральный диапазон чувствительности сенсора 400 -700 нанометров Оцифровка 12 бит на каждый цифровой канал. Время интеграции (отклика) от 10 микросекунд до 4 секунд. | 1 шт. |
|  |  | 11 | Чехол пылезащитный | Полиэтилен, синего цвета | 1 шт. |
|  |  | 12 | Кабель сетевой | Евро разъем, 240V, 6A | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | 1. | Блок архивации изображения. | Блок архивации изображения с монитором, программным обеспечением для морфологических и генетических исследований с ЖК монитором, UPS, клавиатура, мышь (адаптированные для данного микроскопа). Программное обеспечение обеспечивает проведение процессов съемки и обработки изображений в области световой микроскопии; полная совместимость и интеграция с микроскопами и их компонентами; захват изображения с черно-белых, цветных, с высоким разрешением и чувствительностью камер; поддержка черно-белых 16 битных и цветных 3х16, 3х8 битных изображений; полная запись всех этапов и параметров съемки; сохранение этой информации в виде мета файлов; создание классификаторов и собственных макросов работы ПО и микроскопа Программное обеспечение имеет дополнительный модуль для ручных измерений и автоматических измерений. | 1 к-т. |
|  |  | 2. | Принтер | Специальный принтер для распечатки результатов. | 1 шт. |
| 5. | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам. (с указанием единиц измерения). | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла. (в соответствии с государственным реестром МТ). | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Иммерсионное масло | Иммерсионное масло 518 C ISO 8036/1 | 1 фл. |
|  |  | 2. | Лампа галогенная | Мощность лампы 12В 50 Вт | 2 шт. |

Лот № 14

| № пп | Критерии. | Описание. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ). | Анализатор автоматический газов, электролитов и параметров кооксометрии в комплекте с принадлежностями и реагентами |
| 2. | Код, группа, наименование МТ (в соответствии с приказом МЗ РК от18 апреля 2006 года №181). | 1501 - Аппараты и приборы для клинико-диагностических и др. лабораторий. |
| 3. | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности.). | Расчетные параметры: pO2, pСO2, pH, tHb, FO2Hb, FHHb, FmetHb, FCOHb, pAtm. Электролиты: Na, K, Cl, Ca. Метаболиты: глюкоза, лактат, билирубин новорожденных. Кислотно-щелочные параметры: HCOact Ион бикарбоната истинный (реальный). HCOstd Ион бикарбоната стандартный. BE(ecf) Избыток основания внеклеточной жидкости. BE(B) Избыток основания в крови. ctCO2 Содержание двуокиси углерода. Параметры по Электролитам: Ca(7.4) Величина ионов кальция приведённая к рН=7.4. AnGap Анионовый интервал (провал). Параметры по Оксигенации (насыщению кислородом): O2SAT Насыщение (сатурация) гемогдобина кислородом (эмпирическая величина) CtO2 Содержание кислорода. pO2(A-a) Артериально-альвеолярная разница кислородного напряжения. рO2(a/A) Артериально-альвеолярное отношение кислородного напряжения. pO2/FIO2 Отношение парциального давления кислорода к концентрации вдыхаемого кислорода. ctHb Содержание гемоглобина. Hct Гематокрит. sO2 Насыщение (сатурация) гемогдобина кислородом. O2CAP Кислородная ёмкость гемоглобина. p50 Половинное насыщение гемоглобина кислородом. Артерио-венозная разница: ctO2(a) Содержание кислорода в артериальной крови. ctO2(v) Содержание кислорода в венозной крови. ctO2(a-v) Артерио-венозная разница по содержанию кислорода. ctO2([a-v]/a) Индекс экстракции артерио-венозной разницы. VO2 Потребление кислорода. DO2 Доставка кислорода. Параметры коррекции по температуре пациента: pH(T) рН. pCO2(T) Парциальное давление углекислого газа. pO2(T) Парциальное давление кислорода. pO2(A-a)(T) Артериально-альвеолярная разница кислородного напряжения. PO2(a/A)(T) Артериально-альвеолярное отношение кислородного напряжения. PO2/FIO2(T) Отношение парциального давления кислорода к концентрации вдыхаемого кислорода. |
| 4. | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам). | Все необходимые для работы анализатора реактивы помещены в два модуля, смена в течении 1 минуты. Баллоны с калибровочными газами не используются. Одновременно анализирует из одного образца показатели кислотно-щелочного баланса, электролиты и метаболиты, а использование модуля КО-оксиметрии дополняет перечень исследований общим гемоглобином, включая клинически значимые фракции. Система отбора образца позволяет уменьшить время контакта с биологически опасными образцами крови и предполагает использование как шприцевых, так и капиллярных проб. Управление через интерактивный сенсорный экран и/или систему считывания штрих кодов. Результаты выводятся на экран дисплея, регистрируются с помощью встроенного термопринтера и сохраняются в памяти анализатора. На экране выводится информация о состоянии аппарата. Наличие аудиовизуальной индикации для оповещения оператора о нарушениях в работе. Калибровка и промывка анализатора полностью автоматизирована. Анализатор позволяет проводить контроль точности измеряемых параметров с использованием контрольных жидкостей в ручном и автоматическом режимах. Возможно подключить модуль для автоматического проведения контроля качества. Встроенный компьютер. Интерфейс с возможностью подключения ЛИС. Время до получения результата: 50 секунд результаты высвечиваются на экране дисплея и выводятся на встроенный термопринтер, а также сохраняются в памяти анализатора. Программное обеспечение: Анализатор имеет программное обеспечение на базе Windows. Внешние интерфейсы: RS232 последовательный порт RS232. Доступно три порта Ethernet. Сетевой порт. Порт подключения сканера штрих кодов. Протоколы обработки данных: LIS, HIS. Вводимые параметры: Темп температура пациента. FIO2 показатель по кислороду с аппарата ИК. Flow поток. Resp. Rate респираторный индекс. ctHb содержание гемоглобина. p50 половинное насыщение гемоглобина кислородом. pAtm давление атмосферного воздуха. Данные пациента: ФИО пациента, № Отделение, Пол, Дата рождения, Данные оператора №оператора, № врача. Исследуемые образцы: Описание образца Цельная кровь (артериальная, венозная или смешанная) с рекомендуемым антикоагулянтом (гепарином). Контрольный материал, рекомендуемый компанией Байер Диагностикс. Описание образца: Шприц 175 мкл. Капилляр 175 мкл. Микропроба 100 мкл. |
| 5. | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений). | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ). | Техническая характеристика комплектующего к МТ. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения). |
|  |  | Основные комплектующие: |
|  |  | 1. | Блок базовый. | Базовый блок анализатора для проведения исследований. Со встроенным монитором, компьютером и модулем для считывания штрих кода. | 1 к-т. |
|  |  | 2. | Модули | Модуль передней панели, модуль оксиметра, модуль приводов CD FDD,модуль, измерительный, модуль крепления полихроматора, модуль источника питания, модуль крепление подстветки | 1к-т. |
|  |  | 3. | Камера пробозаборника | Камера пробозаборника СО-оксиметра | 1шт. |
|  |  | 4. | Термистор | Термистор СО-оксиметра | 1шт. |
|  |  | 5. | Дисплей | Дисплей анализатора для ввода и управления анализатором. | 1шт. |
|  |  | 6 | Принтер | Встроенный термопринтер | 1 шт |
|  |  | 7. | Детектор жидкости | Детектор для определения уровня жидкости | 1шт. |
|  |  | 8 | ЖК панель | Жк панель | 1-шт. |
|  |  | 9 | Платы | Плата оптических датчиков,плата разъемов задняя,плата идентификатора радиочастотной метки,плата неоновой подсетки,платадисплея,платаэлектронная,плата мультиплексора с кабелем. | 1к-т. |
|  |  | 10 | Мотор перистальтического насоса | Мотор перистальтическогонасосаСО-симетра | 1шт. |
|  |  | 11 | Датчики | Датчик давления,датчикотходов,датчик заземления и температуры пробозаборника. | 1 к-т. |
|  |  | 12 | Привод модуля контроля качества | Привод модуля автоматического контроля качества | 1шт. |
|  |  | 13 | Сканер штрих кодов | Сканер для чтения штрих кодов | 1шт. |
|  |  | 14 | Система управления образцами | Система управления образцами | 1шт. |
|  |  | 15 | Программное обеспечение | Программное обеспечение | 1шт. |
|  |  | 16 | Коллектор жидкостной системы | Коллектор жидкостной системы | 1 к-т |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | 1. | Источник бесперебойного питания. | Источник бесперебойного питания (не менее 1500 вА) для стабилизации напряжения и возможности работать от батареи не менее 15 минут после отключения подачи центрального электроснабжения. | 1 шт. |
| 6. | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам). | Питание прибора Мощность 150 ВА. Напряжение 200 В-240 В. Частота 50/60 Гц. Требования к окружающей среде Температура 15-32 С. Влажность 5-90% без конденсации. Требуемое помещение: 12 кв.м. |
| 7. | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам. (с указанием единиц измерения). | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла. (в соответствии с государственным реестром МТ). | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Картридж | Картридж AB 1200 | 1шт |
|  |  | 2 | Промывочный картридж | Промывочный картридж. | 2 шт |
|  |  | 3 | Депротеинизирующий раствор | Депротеинизирующий раствор 10фл х2 мл | 1уп |
|  |  | 4 | Раствор-кондиционер | Раствор-кондиционер – 5фл х2 мл | 1уп |
|  |  | 5 | Бутыль для отходов | Бутыль для отходов | 4шт |
|  |  | 6 | Камера пробозаборника СО - оксиметра | Камера пробозаборника СО - оксиметра | 1 комп. |
|  |  | 7 | Электрод pO2 | Электрод pO2 | 1шт |
|  |  | 8 | Электрод pCO2 | Электрод pCO2 | 1шт |
|  |  | 9 | Электрод pH | Электрод pH 1 | 1шт |
|  |  | 10 | Референсный электрод с внутренним электродом | Референсный электрод с внутренним электродом | 1шт |
|  |  | 11 | Электрод Na+ | Электрод Na+ | 1шт |
|  |  | 12 | Электрод K+ | Электрод K+ | 1шт |
|  |  | 12 | Электрод Ca++ | Электрод Ca++ | 1шт |
|  |  | 14 | Электрод Cl- | Электрод Cl- | 1шт |
|  |  | 15 | Электрод, Глюкоза | Электрод, Глюкоза биосенсор | 1шт |
|  |  | 16 | Электрод, Лактат | Электрод, Лактат биосенсор | 1шт |
|  |  | 17 | Раствор для электродов референсный | Раствор для электродов референсный 4моль/л 4фл х5 мл | 1уп. |
|  |  | 18 | Референсный внутренний электрод | Референсный внутренний электрод 1200 | 1шт. |
|  |  |  | Раствор для Na+/K+/Ca++/Cl- | Раствор для Na+/K+/Ca++/Cl- 3 x 3мл. | 1уп |
|  |  | 19 | Раствор для pH электрода | Раствор для pH электрода 3 x 3 мл. | 1уп |
|  |  | 20 | Контроль качества | Контроль качества RAPIDQC COMPLETE LEVEL 1 30 амп. x 2,5 мл | 1уп |
|  |  | 21 | Контроль качества | Контроль качества RAPIDQC COMPLETE LEVEL 2 30 амп. x 2,5 мл | 1уп |
|  |  | 22 | Контроль качества | Контроль качества RAPIDQC COMPLETE LEVEL 3 30 амп. x 2,5 мл | 1уп |
|  |  | 23 | Раствор для контроля калибровки гематокрита | Раствор для контроля калибровки гематокрита 1 уп. 4х2,5 мл. | 1уп |
|  |  | 24 | Адаптер | Quick адаптер | 1шт |
|  |  | 25 | Бумага для термопринтера | Бумага для термопринтера | 1уп |
|  |  | 26 | Картридж для контроля качества | Картридж для автоматического контроля качества | 1уп |
|  |  | 27 | Капиллярные трубки с литий гепарином | Капилляры гепаринизированные 1 уп. 500 шт (с крышками) по 140 мкл. | 1 набор |

Лот № 15

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Анализатор биохимический автоматический в комплекте |
| 2 | Требования к функциональности (с указанием видов манипуляций, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Анализатор биохимический автоматический в комплекте должен быть предназначен для диагностики Invitro при проведении клинических исследований образцов плазмы, крови, мочи, спинно-мозговой жидкости человека. Исследования - Биохимия, турбодиметрия, терапевтический мониторинг, электролиты. Измерение - Фактор, калибровка. |
| 3 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Анализатор биохимический автоматический в комплекте должен быть: Тип - Дискретный, произвольный доступ, селективный, STAT анализатор для клинических тестов. Исследования - Биохимия, турбидиметрия, терапевтический мониторинг, электролиты. Методики - Конечная точка, двухточечная и многоточечная кинетика, фиксированное время, дифференциал. Измерение - Фактор, калибровка. Число программируемых методик – Неограниченное. Производительность должна быть – до 300 тестов/часов (дополнительная возможность - опция: плюс 180 электролитов/часов на электролиты в то же самое время), любое стандартное время инкубации. Загрузка образцов не менее 40 первичных пробирок или педиатрических чашек с возможностью непрерывной загрузки не менее 40 образцов. Проба - Объем от 3до 70 мкл (шаг 1 мкл). Авторазведение. Наличие предразведение: автоматическое предварительное разведение образцов до исследования, которое будет запрограммировано. Реагентный блок до 60 позиций реагентов на борту, охлаждающихся от комнатной температуры до 12 °C, объем реагента для анализа от 3 до 600 мкл. Реакционная карусель должна быть: аналитическая карусель держит не менее 39 реакционных кювет, сделанных из калиброванного стекла с кварцевыми окнами, в водяной бане при 37° С, реакционные кюветы автоматически вымыты, высушены и готовы к многократному использованию без задержки. Температура 37°C + 0.5°C. Фотометр должен быть: многоволновый фотометр измеряет каждый образец несколько раз в течение его времени инкубации, 8 предустановленных длин волны (340 - 700 нм). PC - Встроенный Pentium промышленный PC с RAM на 64 MB, HDD на 20 GB и FDD 1.44 MB, 2 COM порта и 1 LTP порт. Калибровка должна быть: Линейная зависимость, нелинейная зависимость (кривая, сегменты с интерполяцией) Loglogit. Расчеты и информация - Y=aX + b (коф. a и b) Корреляция, пользователь определяет методы вычисления. Контроль качества –необходимо: Ежедневно, ежемесячно LeveyJennings. Связь - RS-232C (Двунаправленная связь) 16000 тестов и отчетов в памяти, передача. Показ кривой реакции в режиме on-line. Вычисление результата сразу после измерения Питание - 230 V +10% 50/60 Hz, потребляемая мощность 1.0 кВт. Окружающая среда - Температура 18°C... 30°C, влажность <90%. |
| 4 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | анализатор биохимический автоматический | Производительность должна быть до 300 тестов/час. Дополнительная возможность подключения (опция): определение 180 электролитов/часов в то же самое время), любое стандартное время инкубации. с фильтрами (340, 380, 405, 510, 545, 578, 620, 700nm) | 1 шт |
|  |  | 2 | Адаптеры под флаконы для реагентов | Алюминиевые адаптеры, под флаконы для реагентов, рассчитанные на максимальный объем 5мл. 1 компл(5шт) | 1 компл |
|  |  | 3 | Адаптер емкости для проб | Алюминиевые адаптеры, используемые с чашечками для образцов. 1к-т- 40 шт. | 1 компл |
|  |  | 4 | Воздушный насос с соединительными трубками и адаптером | Насос подачи воздуха в систему для просушки реакционных ячеек. | 1 шт |
|  |  | 5 | клавиатура | Адаптирована под данный анализатор, необходима для ввода параметров. Разъем PS/2. | 1 шт |
|  |  | 6 | Контейнер для инкубатора | не менее 0,5л (встроенный) | 1 шт |
|  |  | 7 | Винты уровня | Встроенные и предназначены для выравнивания анализатора. Метки на винтах: РКп4, N1, 5, 4. (4шт.-1 к-т) | 1 компл |
|  |  | 8 | Датчик уровня для инкубатора | Датчик, измеряющий разность потенциалов, т.е. уровня воды в резервуаре инкубатора | 1 шт |
|  |  | 9 | Датчик уровня промывающей жидкости | Магнитный датчик встроенный, считывающий наличие промывающий жидкости в контейнере. | 1 шт |
|  |  | 10 | Манипулятор «мышь» | Манипулятор «мышь», адаптирован под данный анализатор, необходима для ввода параметров | 1 шт |
|  |  | 11 | Кабель питания | Для подключения анализатора к электросети. Евростандарт. Рабочее напряжение 220V. | 1 шт |
|  |  | 12 | насос | Перистальтический насос, предназначенный для подачи и удаления реагентов. | 1 шт |
|  |  | 13 | Контейнер для реагентов | Пластиковый контейнер для реагентов с максимальной вместимостью не менее 5 мл с крышкой. (10шт)-1к-т. | 1 компл |
|  |  | 14 | Контейнер для реагентов | Пластиковый контейнер для реагентов с максимальной вместимостью не менее 50 мл с крышкой (30 шт.1к-т) | 1 компл |
|  |  | 15 | Емкости для проб | Пластиковые чашечки для образцов | 250 шт |
|  |  | 16 | Штатив для проб | Металлические штативы для образцов | 1 шт |
|  |  | 17 | Предохранители | Предохранители (встроенные) F5H250V (Φ 5x20 mm) для 230 Vac | 4 шт |
|  |  | 18 | лампа | Галогеновая лампа 12 Вольт. | 2 шт |
|  |  | 19 | Набор трубок для насосов | Набор трубок с тефлоновым покрытием, предназначенный для установки на вакуумный насос | 4 шт |
|  |  | 20 | Стол-подставка | Металлический стол адаптированный для установки анализатора. | 1 шт |
|  |  | 21 | Монитор на тонкопленочных транзисторах | Адаптирован для данного анализатора для вывода параметров на экран. Жидкокристаллический монитор. | 1 шт |
|  |  | 22 | Контейнер для промывающей жидкости | Пластиковый контейнер не менее 5л | 1 шт |
|  |  | 23 | Трубка для слива с адаптером | Тефлоновая трубка не менее 1,30м | 1 шт |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | 1. | Лазерный принтер | Черно-белый лазерный принтер для распечатки результатов | 1 шт |
|  |  | 2. | Источник бесперебойного питания | 1500 вАдля стабилизации напряжения | 1 шт |
| 5 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество |
|  |  | 1. | Тест с использованием бромкрезолового зеленого для определения Альбумина в сыворотке и плазме крови | Набор для определения альбумина, 4x100 ml | 1 наб |
|  |  | 2 | Колориметрический тест для определения щелочной фосфотазы в сыворотке и плазме крови | Набор для определения щелочной фосфотазы, 10x10ml | 1 наб |
|  |  | 3 | Колориметрический тест для определения Альфа-Амилазы в сыворотке, плазме и моче | Набор для определения альфа-амилазы, 12x10ml | 1 наб |
|  |  | 4 | Фотометрический тест для определения Прямого Билирубина | Набор для определения прямого билирубина, 375ml | 1 наб |
|  |  | 5 | Фотометрический тест для определения Общего Билирубина | Набор для определения общего билирубина, 375ml | 1 наб |
|  |  | 6 | Кинетический метод без депротеинизации для проведения измерения креатинина в сыворотке, плазме и моче | Набор для определения креатинина, 200ml | 1 наб |
|  |  | 7 | Набор реагентов для определения кальция в сыворотке и плазме крови | Набор для определения кальция, 200ml | 1 наб |
|  |  | 8 | Набор реагентов для определения холестерина в сыворотке или плазме крови | Набор для определения холестерина, 4 x 30 ml | 1 наб |
|  |  | 9 | Колориметрический тест для определения активности Гамма Глутамилтрансферазы в сыворотке и плазме крови | Набор для определения активности Гамма Глутамилтрансферазы, 10 x 10 ml | 1 наб |
|  |  | 10 | Энзиматический колориметрический тест для определения глюкозы без депротеинизации в сыворотке и плазме крови | Набор для определения глюкозы, 4x100 ml | 1 наб |
|  |  | 11 | Жидкий-УФ Тест определения активности аспартатаминотрансферазы - АСАТ в сыворотке и плазме крови | Набор для определения активности аспартатаминотрансферазы – АСАТ, 8 x 50 ml | 1 наб |
|  |  | 12 | Жидкий-УФ Тест определения активности аланинаминотрансферазы - АЛАТ в сыворотке и плазме крови | Набор для определения активности аланинаминотрансферазы– АЛАТ, 8 x 50 ml | 1 наб |
|  |  | 13 | Фотометрический колориметрический тест с антилипидным фактором (АЛФ) для определения железа в сыворотке и плазме крови | Набор для определения железа, 2х30ml | 1 наб |
|  |  | 14 | Жидкий УФ Тест для определения Лактатдегидрогеназы в сыворотке и плазме крови | Набор для определения лактатдегидрогеназы, 10x10ml | 1 наб |
|  |  | 15 | Набор реагентов для определения Магния в сыворотке и плазме крови | Набор для определения магния, 200 ml | 1 наб |
|  |  | 16 | Фотометрический тест для определения в ультрафиолетовом диапазоне фосфора в сыворотке крови | Набор реагентов для определения фосфора, 200 ml | 1 наб |
|  |  | 17 | Фотометрический колориметрический тест для определения общего белка по методу Бюре в сыворотке или плазме крови | Набор для определения общего белка, 4x100 ml | 1 наб |
|  |  | 18 | Ферментативный колориметричесикий тест для определения концентрации триглицеридов с АЛФ (антилипидным фактором) в сыворотке и плазме крови | Набор для определения триглицеридов, 4 x 100 ml | 1 наб |
|  |  | 19 | Кинетический тест определения мочевины в сыворотке, плазме и моче | Набор для определения мочевины, 2x100 ml | 1 наб |
|  |  | 20 | Ферментативный колориметрический тест с антилипидным фактором (АЛФ), для определения мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче | Набор для определения мочевой кислоты, 4 x 30 ml | 1 наб |

Лот 16

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Система острого диализа |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения.Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке. | Система острого диализа |
| 3 | Требования к функциональности(с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | SCUF (Медленная непрерывная ультрафильтрация): Задержка жидкости, резистентная к диуретикам, в особенности в случае сердечной недостаточности или отека легких. CVVH (непрерывная вено-венознаягемофильтрация), Пре-пост CVVH (высокообьемная вено-венозная гемофильтрация), CVVHD (Непрерывный вено-венозный гемодиализ), Пре-пост CVVHDF (Непрерывная вено-венозная гемодиафильтрация): – Острая почечная недостаточность – Удаление водорастворимых токсичных продуктов обмена веществ. – Лечение угрожающего жизни электролитного дисбаланса, Например: гиперкалиемии. – Коррекция КЩР (кислотно-щелочного равновесия), например метаболического ацидоза – Задержка жидкости, резистентная к диуретикам, в особенности в случае сердечной недостаточности или отека легких HP (Гемоперфузия): Удаление токсичных веществ (в том числе связанных с белками) путем адсорбции. MPS (Мембранная плазмосепарация): Удаление из плазмы таких веществ, как патологические иммуноглобулины, токсины, связанные с белками крови, или для введения донорской плазмы при плазмообмене |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Назначение (по данным производителя)Устройство предназначено для осуществления процедурэкстракорпоральной очистки крови (диализа, фильтрации или сорбции) в условиях клиники, в частности, в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Мобильность и возможность немедленного демонтажа аппарата с созданием транспортировочного положения Наличие воздушных ловушек в магистрали: стандартная Весы, количество/макс. вес.(кг): от4 до12 Насосы, количество, характеристика: не менее 4 Насос крови (мл/мин): от 10 до 500 ± 5% Насос диализата (мл/мин) от 10 до 80 Насос субституата (мл/мин): от 10 до 80 Насос фильтрата (мл/мин): от 10 до 180 Датчики давления, количество, характеристика: не менее 4(артериальный датчик, венозный датчик, датчик давления фильтрата, давление в фильтре) Детектор утечки крови (инфракрасный) Детектор наличия воздуха в системе (ультразвуковой) Цветной жидкокристаллический русифицированный дисплей с отображением заданных параметров, логических советов оператору и выведением сервис-меню: ЖК-монитор, 10,4״ Панель управления: Клавиши + джойстик на аппарате (сервисный режим) Наличие порта RS 232 Память: Сохранение информации не менее чем за последние 72 часа Нагреватель крови и растворов Инструкция на русском и казахском языке Диапазон скорости потока крови: От 10 до500 мл/мин ± 10% Диапазон скорости потока субституата: От 10 до 80 мл/мин Диапазон скорости потока диализата: От 10 до 80 мл/мин Диапазон скорости объема плазмы: От 10 до 50 мл/мин Скорость ультрафильтрации: от 0 мл/мин до 30 мл/мин Скорость фильтрата: от 10 мл/мин до 180 мл/мин Максимальная загрузка весов для диализата / субституата: не менее 12 кг Максимальная загрузка весов для фильтрата: не менее 12 кг Верхнее расположение весов для диализата / субституата Возможность одновременного использования мешков для сбора фильтрата: от 1 л до 10л Объем мешка для сбора фильтрата: до 10 л Количество встроенных подогревателей с регулируемой температурой для подогрева замещающего раствора (субституата) и диализирующего раствора (диализата): не менее 2 Время работы от элементов питания: не менее 15 мин Версия программного обеспечения: 5.23 |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Монитор | Монитор | 1 |
|  |  | 2. | Экстракорпоральный контур | Экстракорпоральный контур | 1 |
|  |  | 3. | Насос гепарина | Насос гепарина | 1 |
|  |  | 4. | Насос диализата | Насос диализата | 1 |
|  |  | 5. | Насос субституата | Насос субституата | 1 |
|  |  | 6. | Насос фильтрата | Насос фильтрата | 1 |
|  |  | 7. | Насос крови | Насос крови | 1 |
|  |  | 8. | Нагреватели диализата и субституата | Нагреватели диализата и субституата | 2 |
|  |  | 9. | Детектор утечки крови | Детектор утечки крови | 1 |
|  |  | 10. | Стойка | Стойка | 1 |
|  |  | 11. | Весы | Весы: Максимальная нагрузка: 12 к , Диапазон взвешивания: от 0 до 12 кг , Разрешение: 1 г , Максимальное отклонение от линейности: ≤ ±1%. | 4 |
|  |  | 12. | Детектор воздуха | Детектор воздуха | 1 |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
| 6 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество |
|  |  | 1. | Набор для плазмафереза | Плазмафильтр, система магистралей для мембранной плазменной сепарации в экстракорпоральной очистке крови при проведении терапии острой почечной недостаточности | 1 |
|  |  | 2. | Набор для постоянной заместительной почечной терапии | Гемофильтр (Объем заполнения 1,4кв.м)., системы магистралей для непрерывной вено-венознойгемодиафильтрации при проведении экстракорпоральной очистки крови в структуре терапии острой почечной недостаточности | 1 |
|  |  | 3. | Набор для постоянной заместительной почечной терапии | Гемофильтр (Объем заполнения 1,8кв.м), системы магистралей для непрерывной вено-венознойгемодиафильтрации при проведении экстракорпоральной очистки крови в структуре терапии острой почечной недостаточности | 1 |
|  |  | 4. | Комплект двухпросветного катетера для диализа | Катетер из полиуретана 3,6мм х 150мм, рентгеноконтрастный, с соединителямиLuer-lock, пункционная игла 1,5мм х70мм, направляющая проволока1,0мм х700мм, расширитель 3,0мм х200мм, инъекционные колпачки 2шт., стерильная салфетка) | 3 |
|  |  | 5. | Принадлежности для гемодиализа | Принадлежности для гемодиализа (фильтрат пакет): материал ПВХ, объем заполнения – не менее 10 л, нестерильный | 6 |
|  |  | 6. | Принадлежности для гемодиализа стерильные | Стерилизация: этиленоксид, длина трубки – не менее 60 мм, диаметр адаптера – 6мм х 1 мм, материал: сальник – силикон, колпачек – полипропилен, адаптер – ПВХ, трубки – ПВХ | 6 |

Лот № 17

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок регистрационного удостоверения (в соответствии с государственным реестром МТ) | Аппарат искусственной вентиляции легких |
| 2 | Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке(наименование МТ, относящейся к средствам измерения, номер, дата и срок документа) | Аппарат искусственной вентиляции легких |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Должен быть универсальный дыхательный аппарат нового поколения, для проведения как кратковременной, так и длительной ИВЛ взрослых пациентов. В аппарате должна быть встроенная турбина, обеспечивающая стабильную подачу воздуха под необходимым рабочим давлением, без необходимости подключения аппарата к дополнительному компрессору или центральному источнику медицинского воздуха. Должна быть возможность работы аппарата как от источника высокого, так и низкого давления кислорода (поток). |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Комплектность и описание аппарата. Аппарат должен крепиться на устойчивой мобильной транспортной тележке с надежной блокировкой колес. Наличие возможности применения аппарата для транспортной вентиляции внутри больницы. Наличие встроенной самозаряжающейся аккумуляторной батареи, обеспечивающая автономную работу вентилятора не менее 2.5 часов. Проксимально к пациенту расположенный датчик потока/давления. Наличие в аппарате сенсорного цветного дисплея размером не менее 10 дюймов по диагонали, совмещенного с блоком управления. Наличие возможности введения после включения аппарата антропометрических данных пациента (пол, рост, либо вес), с автоматическим расчетом идеального веса. Должен поддерживать режимы вентиляции: SCMV+, A/C, SIPPV – синхронизированная принудительная (объемная) вентиляция. PCV (P-CMV), PCV+, SPCV – вентиляция с управляемым давлением. SIMV(VC), SIMV – синхронизированная перемежающая принудительная вентиляция с контролем по объему. SIMV(PC), P-SIMV – синхронизированная перемежающая вентиляция с контролем по давлению. BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiVent, BiLevel) – вентиляция с двухфазным положительным давлением в дыхательных путях. APRV – вентиляция с «высвобождением» давления. SPONT (CPAP+Ps) – режим спонтанного дыхания с поддержкой давлением (на фоне СРАР). ASV – режим автоматического поддержания заданного минутного объема вентиляции, основанного на учете динамики состояния легочной механики (податливость, сопротивление) и параметров собственного дыхания педиатрических и взрослых пациентов. APV, AutoFlow, PRVC, VAPS, SVT, VV+ – режим автоматического поддержания заданного дыхательного объема с минимально возможным пиковым давлением в дыхательных путях. Наличие PS (ASB) – вентиляции с поддержкой давлением, комбинируемой с режимами SIMV, P-SIMV, BIPAP (DuoPAP) и Spont. Должны быть функции автоматической компенсации сопротивления эндотрахеальной (трахеостомической) трубки (TRC, ATC). Наличие устанавливаемых управляемых параметров: Время вдоха в пределах не менее 0.1 – 10 сек. Частота управляемой вентиляции в пределах не менее 5 – 80/мин. I:E – от 1:9 до 4:1. Концентрация кислорода на вдохе 21 – 100%. Инспираторный пиковый поток в пределах не менее 1 – 240 л/мин (может устанавливаться аппаратом автоматически). Управляемое давление (Pcontrol) в пределах не менее 5 – 60 mbar сверх РЕЕР. Инспираторное давление (Phigh) в режиме BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiLevel, BiVent) в пределах не менее 1 - 60 mbar. Инспираторное время (Thigh) в режиме BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiLevel, BiVent) в пределах не менее 0.1 - 40 секунд. Дыхательный объем в режимах с контролем по объему в пределах не менее 20 – 2000 мл. Возможность предустановки величины дыхательного объема в мл/кг идеального веса. ПДКВ (РЕЕР)/СРАР в пределах не менее 0 – 35 mbar. Чувствительность потокового триггера в пределах не менее 1 – 20 л/мин. Чувствительность экспираторного триггера в режиме с поддержкой давлением в пределах не менее 5 - 80% от пикового инспираторного потока. Поддерживающее давление в пределах не менее 0 – 60 mbar сверх РЕЕР.Возможность регулировки скорости нарастания давления (Pramp, FlowAcceleration, RiseTime). Экстренная подача 100% кислорода. Время апное в пределах не менее 15– 60 сек. Ручное управление аппаратным дыханием (“Manual”). Возможность управления параметрами вентиляции как с помощью вращающегося регулятора (энкодер), так и с помощью сенсорного экрана (система touchscreen). Возможность регулировки яркости экрана в зависимости от дневного/ночного времени суток. Наличие функции ожидания "Standby", с сохранением предыдущих параметров вентиляции. Наличиефункции «блокировки экрана» для предотвращения случайных (непреднамеренных) изменений параметров. Должна быть возможность одновременного отображения на экране не менее двух волн. Волновые формы в реальном времени: давление в дыхательных путях, поток, дыхательный объем. Наличие не менее 3 видовдыхательных петель: объем-давление, объем-поток, давление-поток. Наличие мониторируемых параметров: Реальное давление в дыхательных путях: пиковое, среднее, плато, РЕЕР/СРАР.Реальный объем выдоха (VTE). Объем вдоха (VTI). Реальный минутный объем вентиляции (MV).Минутный объем спонтанного дыхания (MVspont). Объем (процент) утечки из дыхательного контура. Время вдоха. Время выдоха. Соотношение времени вдоха к выдоху (реальное). Общая частота дыхания. Частота спонтанного дыхания. Минутный объем спонтанного дыхания. Пиковый инспираторный поток. Пиковый экспираторный поток. Статическая податливость (комплайнс) легких. Инспираторное сопротивление дыхательных путей. Ауто-ПДКВ (autoPEEP). Временная константа выдоха. Окклюзионное давление Р0.1. Индекс частого поверхностного дыхания (RSB, f/VTE). Процент спонтанных дыханий в общем количестве дыхательных циклов (%spont). Реальная концентрация кислорода на вдохе. Тренды всех параметров дыхательного мониторинга с периодом отображения за последние 1, 6, 12, 24 часа вентиляции. Визуальное (в виде специального экрана) отображение параметров в графическом виде, характеризующих степень респираторной поддержки пациента и его готовность к «отучению» от ИВЛ. В данном экране должна быть возможность мониторинга следующих показателей: концентрация кислорода, РЕЕР, инспираторное давление, реальный минутный объем, индекс частого поверхностного дыхания, процент спонтанных вдохов в общем количестве дыхательных циклов. Визуальное отображение состояния легочной механики в виде изображения картины легких у педиатрических и взрослых пациентов. Изображение (форма) легких должна меняться при изменении податливости легочной ткани или сопротивления дыхательных путей в реальном времени, а также при появлении у пациента спонтанных вдохов. Параметры легочной механики должны измеряться и мониторироваться автоматически, непрерывно, во всех режимах вентиляции, без применения инспираторной или экспираторной паузы. Наличие тревожных звуковых и визуальных сигнализации при: Высокое/низкое пиковое давление в дыхательных путях. Высокий/низкий минутный объем вентиляции. Высокая/низкая частота дыхания, апное. Утрата централизованного электропитания. Низкое давление (подача) кислорода. Высокая/низкая концентрация кислорода на вдохе. Низкий уровень зарядки батарей (во время работы аппарата от аккумуляторных батарей). Неисправность аппарата с указанием кода технической ошибки. Необходимость калибровки потокового датчика. Выход из строя кислородного датчика. Необходимость калибровки кислородного датчика. Высокое сопротивление (обструкция) выдоху. Разгерметизация контура. Высокая утечка. Снижение уровня РЕЕР/СРАР. Возможность регулировки громкости звуковой тревоги. Мониторинг уровня (степени) зарядки батарей. Память не менее чем на 1000 событий вентиляции (тревоги, изменения параметров и режимов вентиляции и т.д.). Должен быть увлажнитель со встроенным серво контролем температуры дыхательной смеси в контуре.Возможность отражения на дисплее увлажнителя реальной температуры дыхательной смеси. Наличие системы внутреннего проволочного обогревателя инспираторной части дыхательного контура. |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Базовый блок аппарата с управляющим и мониторирующим экраном | Должен быть основной блок вкотором находится всё программное обеспечение, а также датчики, монитор жидкокристаллический Размер – не менее 10,4 дюймов | 1 шт |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. | Мобильная тележка | Должна быть мобильная тележка с блокировкой колёс | 1 шт |
|  |  | 2. | Держатель дыхательного контура | Должен представлять собой устройство, фиксирующее дыхательный контур в нужном положении | 1 шт |
|  |  | 3. | Увлажнитель | Должен состоять из камеры увлажнителя и непосредственно увлажнителя | 1 шт |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Входное напряжение 100 – 240 V~ ± 10%, 50/60 Hz переменный ток или 12-24V постоянный ток Потребление энергии Обычно 50 W, 150 W максимально Подача кислорода 280 – 600 КПа (41 87 psi) 120 л/мин Низкое давление кислорода ≤ 15 л/ мин, макс. 600 ГПа для низкого давления Подача воздуха – встроенная бесшумная турбина Температура 5 - 40˚ С (рабочая) – 20 – 60 ˚ С (хранение) Влажность 10 – 95 % неконденсирующийся (рабочая и хранение) Помещение не менее 6 кв.м. |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Потоковый датчик взросло-педиатрический | Должен представлять собой датчик потока дыхательной смеси (упаковка 10шт.) | 1 упаковка |
|  |  | 2. | Кислородный датчик | Должен быть гальванический кислородный датчик генерируещии электрический ток, сила которого пропорциональна парцианальному давлению кислорода во вдыхаемой дыхательной смеси | 1шт |
|  |  | 3. | Дыхательный контур пациента с влагосборником для взрослых | Должен быть силиконовый дыхательный контур пациента | 1шт |

Лот № 18

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок регистрационного удостоверения (в соответствии с государственным реестром МТ) | Анализатор автоматический газов, электролитов и параметров кооксометрии в комплекте с принадлежностями и реагентами |
| 2 | Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке(наименование МТ, относящейся к средствам измерения, номер, дата и срок документа) | Анализатор автоматический газов, электролитов и параметров кооксометрии в комплекте с принадлежностями |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Расчетные параметры pO2, pСO2, pH, tHb, FO2Hb, FHHb, FmetHb, FCOHb, pAtm. Электролиты: Na, K, Cl, Ca Метаболиты: глюкоза, лактат, билирубин новорожденных. Кислотно-щелочные параметры HCOact Ион бикарбоната истинный (реальный) HCOstd Ион бикарбоната стандартный BE(ecf) Избыток основания внеклеточной жидкости BE(B) Избыток основания в крови ctCO2 Содержание двуокиси углерода Параметры по Электролитам Ca(7.4) Величина ионов кальция приведённая к рН=7.4 AnGap Анионовый интервал (провал) Параметры по Оксигенации (насыщению кислородом) O2SAT Насыщение (сатурация) гемогдобина кислородом (эмпирическая величина) CtO2 Содержание кислорода pO2(A-a) Артериально-альвеолярная разница кислородного напряжения рO2(a/A) Артериально-альвеолярное отношение кислородного напряжения pO2/FIO2 Отношение парциального давления кислорода к концентрации вдыхаемого кислорода ctHb Содержание гемоглобина (для RapidPoint 400) Hct Гематокрит (для RapidPoint 405) sO2 Насыщение (сатурация) гемогдобина кислородом O2CAP Кислородная ёмкость гемоглобина p50 Половинное насыщение гемоглобина кислородом Артерио-венозная разница ctO2(a) Содержание кислорода в артериальной крови ctO2(v) Содержание кислорода в венозной крови ctO2(a-v) Артерио-венозная разница по содержанию кислорода ctO2([a-v]/a) Индекс экстракции артерио-венозной разницы VO2 Потребление кислорода DO2 Доставка кислорода Параметры коррекции по температуре пациента pH(T) рН pCO2(T) Парциальное давление углекислого газа pO2(T) Парциальное давление кислорода pO2(A-a)(T) Артериально-альвеолярная разница кислородного напряжения PO2(a/A)(T) Артериально-альвеолярное отношение кислородного напряжения PO2/FIO2(T) Отношение парциального давления кислорода к концентрации вдыхаемого кислорода Описание образца Цельная кровь (артериальная, венозная или смешанная) с рекомендуемым антикоагулянтом (гепарином) Контрольный материал рекомендуемый компанией Минимальный объем не более 100 мкл Шприц не более 175 мкл Капилляр не более 175 мкл Микропроба не более 100 мкл |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Все необходимые для работы анализатора реактивы должны быть помещены в два небольших модуля; смена должна занимать менее одной минуты. Одновременный анализ из одного образца показателей кислотно-щелочного баланса, электролитов и метаболитов; модуль КО-оксиметрии должен использоваться для дополнения перечня исследований общим гемоглобином, включая клинически значимые фракции. Система отбора образца должна уменьшать время контакта с биологически опасными образцами крови и позволять использование как шприцевых, так и капиллярных проб. Управление анализатором должно осуществляться при помощи интерактивного сенсорного экрана и/или системы считывания штрих кодов. Результаты исследования крови должны выводиться на экран дисплея, регистрироваться с помощью встроенного термопринтера и сохраняться в памяти анализатора. На экране дисплея должна отображаться информация о состоянии аппарата, а так же должна использоваться аудиовизуальная индикация для оповещения оператора о нарушениях в работе и/или ситуациях, препятствующих проведению анализа. Калибровка и промывка анализатора должны быть полностью автоматизированы. Анализатор должен проводить контроль точности измеряемых параметров с использованием контрольных жидкостей в ручном и автоматическом режимах. Должнабыть подсоединена система автоматического проведения контроля качества, которая исключает вмешательство оператора в процесс измерения. Встроенный в прибор персональный компьютер должен давать пользователю широкие возможности в обработке данных. Интерфейс с Лабораторной Информационной Системой должен записывать информацию о пациентах. Должен сочетать картриджный и электродно-жидкостный тип анализаторов. Должна использоваться технология готовых к использованию электродов без необходимости смены мембран. Горизонтально расположенный тракт движения образца через все электроды должен обеспечивать малый объем пробы (педиатрия) и быстроту исследования. Трубки и основные тракты должны меняться одним блоком за считанные минуты, что должно позволять обходиться без вмешательства сервисного инженера. Должны вводиться следующие параметры: FIO2 Показатель по кислороду с аппарата ИК Flow Поток Resp. Rate Респираторный индекс ctHb Содержание гемоглобина p50 Половинное насыщение гемоглобина кислородом pAtm Давление атмосферного воздуха Данные пациента ФИО пациента, № Отделение, Пол, Дата рождения Данные оператора № оператора, № врача Темп Температура пациента Время до получения результата 50 секунд Результаты высвечиваются на экране дисплея и выводятся на встроенный термопринтер, а также сохраняются в памяти анализатора Программное обеспечение Анализатор имеет программное обеспечение на базе Windows Внешние интерфейсы RS232 Последовательный порт RS232. Доступно три порта Ethernet Сетевой порт Порт подключения сканера штрихкодов Протоколы обработки данных LIS, HIS |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Базовый блок | Базовый блок анализатора для проведения исследований. Со встроенным монитором, компьютером и модулем считывания штрих-кода. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Модули | Модуль передней панели, модель оксиметра, модуль приводов CSFDD, измерительный модуль, модуль крепления полихроматора, модуль источника питания, модуль крепление подсветки. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Термистор | Термистор СО-оксиметра. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Дисплей анализатора | Дисплей анализатора для ввода и управления анализатором. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Принтер | Встроенный термопринтер. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Детектор жидкости | Детектор для определения уровня жидкости. | 1 шт. |
|  |  | 7 | ЖК-панель. | ЖК-панель. | 1 шт. |
|  |  | 8 | Платы | Плата оптических датчиков, плата разъемов задняя, плата идентификатора радиочастотной метки, плата неоновой подсветки, плата дисплея, плата электронная, плата мультипрексора с кабелем. | 1 шт. |
|  |  | 9 | Мотор перистальтического насоса. | Мотор перистальтического насоса СО-оксиметра. | 1 шт. |
|  |  | 10 | Датчики | Датчик давления, датчик отходов, датчик заземления и температуры пробозаборника. | 1 шт. |
|  |  | 11 | Привод модуля автоматического контроля качества. | Привод модуля автоматического контроля качества. | 1 шт. |
|  |  | 12 | Сканер штрих кодов. | Сканер для чтения штрих кодов. | 1 шт. |
|  |  | 13 | Система управления образцами. | Система управления образцами. | 1 шт. |
|  |  | 14 | Программное обеспечение. | Программное обеспечение. | 1 шт. |
|  |  | 15 | Коллектор жидкостной системы. | Коллектор жидкостной системы. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | Источник питания. | Источник бесперебойного питания (не менее 1500 вА) для стабилизации напряжения и возможности работать от батареи не менее 15 минут после отключения подачи центрального электроснабжения. | 1 шт. |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Питание прибора Мощность 150 ВА Напряжение 100 В … 240 В Частота 50/60 Гц Требования к окружающей среде Температура 15…32 С Влажность 5…90% без конденсации |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество(с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1 | Картридж | Картридж для калибровки и промывки | 1 комп. |
|  |  | 2 | Промывочный картридж | Промывочный картридж 2 шт | 1 комп. |
|  |  | 3 | Депротеинизирующий раствор | Депротеинизирующий раствор 10х2 мл | 1 комп. |
|  |  | 4 | Раствор-кондиционер | Раствор-кондиционер - 5х2 мл | 1 комп. |
|  |  | 5 | Бутыль для отходов | Бутыль для отходов (4 шт) | 1 комп. |
|  |  | 6 | Камера пробозаборника СО - оксиметра | Камера пробозаборника СО - оксиметра | 1 комп. |
|  |  | 7 | Электрод pO2 | Электрод pO2 (1шт) | 1 комп. |
|  |  | 8 | Электрод pCO2 | Электрод pCO2 (1шт) | 1 комп. |
|  |  | 9 | Электрод pH | Электрод pH(1шт) | 1 комп. |
|  |  | 10 | Референсный электрод с внутренним электродом | Референсный электрод с внутренним электродом | 1 комп. |
|  |  | 11 | Электрод Na+ | Электрод Na+ (1шт) | 1 комп. |
|  |  | 12 | Электрод K+ | Электрод K+ (1шт) | 1 комп. |
|  |  | 13 | Электрод Ca++ | Электрод Ca++ (1шт) | 1 комп. |
|  |  | 14 | Электрод Cl- | Электрод Cl- (1шт) | 1 комп. |
|  |  | 15 | Электрод, Глюкоза биосенсор | Электрод, Глюкоза биосенсор | 1 комп. |
|  |  | 16 | Электрод, Лактатбиосенсор | Электрод, Лактатбиосенсор | 1 комп. |
|  |  | 17 | Раствор для электродов референсный | Раствор для электродов референсный (4моль/л 4х5 мл) | 1 комп. |
|  |  | 18 | Референсный внутренний электрод | Референсный внутренний электрод | 1 комп. |
|  |  | 19 | Раствор для Na+/K+/Ca++/Cl- | Раствор для Na+/K+/Ca++/Cl- (3x3мл) | 1 комп. |
|  |  | 20 | Раствор для pH электрода | Раствор для pH электрода (3 x 3 мл) | 1 комп. |
|  |  | 21 | Контроль качества | КонтролькачестваCOMPLETELEVEL 1 (30 амп. x 2,5 мл) | 1 комп. |
|  |  | 22 | Контроль качества | КонтролькачестваCOMPLETELEVEL 2 (30 aмп. x 2,5 мл) | 1 комп. |
|  |  | 23 | Контроль качества | КонтролькачестваCOMPLETELEVEL 3 (30 aмп. x 2,5 мл) | 1 комп. |
|  |  | 24 | Адаптер | Quick адаптер (100 шт) | 1 комп. |
|  |  | 25 | Бумага для принтера | Бумага для принтера | 1 комп. |
|  |  | 26 | Картридж для контроля качества | Картридж для контроля качества QC (1 шт) | 1 комп. |
|  |  | 27 | Упаковка капиллярных трубок с литий гепарином 140 мкл | Упаковка капиллярных трубок с литий гепарином 140 мкл (500 шт) | 1 комп. |

лот № 19

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок регистрационного удостоверения (в соответствии с государственным реестром МТ) | Система для поддержки функции сердца и лёгких |
| 2 | Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке (наименование МТ, относящейся к средствам измерения, номер, дата и срок документа) | Не относится к средствам измерения |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Возможность проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) до 14 суток или экстракорпорального циркуляторного жизнеобеспечения (ЭЦЖ) в качестве подготовки для восстановления вспомогательной желудочковой системы или для поддержания функции сердца и легких; Возможность быстрой стабилизации природного кровообращении пациента для минимизации смертности, вызванной недостаточностью рецептора, связанной с малперфузией при кардиогенном шоке; Возможность использования аппарата для стабилизации кровообращения пациента и обеспечение достаточного газообмена при острой массивной тромбоэмболии легочной артерии, приводящей к опасной для жизни недостаточностью кровообращения; Возможность использования для лечения пациентов с легочной недостаточностью с терминальной стадией заболевания легких в качестве подготовки к трансплантации; Использование аппарата в качестве поэтапной терапии с последующей имплантацией вспомогательного устройства (LVAD (искусственный левый желудочек); RVAD (искусственный правый желудочек); BiVAD (бивентрикулярная вспомогательная система)) в случае восстановление миокарда или если конечной целью является трансплантация органов при инфаркте миокарда; Возможность использования аппарата при острой послетрансплантационной органной недостаточности, чтобы дать время для принятия решений в сложных ситуациях; Требования к функциональности аппарата ЭКМО: Пост-перфузионная сердечная недостаточность; Пост-перфузионная сердечная недостаточность при врожденном пороке сердца; Сердечно-легочная реанимация; Острая легочная эмболия; Охлаждение пациента после остановки сердца; Кардиогенный шок; Стратегии мостикообразования; Послетрансплантационное острое отторжение; |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Привод насоса должен быть: Привод - магнитный бесподшипниковый ротор, совместимый с головкой диагонального типа объемом не менее 16 мл; Обеспечиваемая скорость кровотока - 0-8 л/мин; Скорость вращения привода насоса - 0-10000 об. /мин; Наличие возможности работы в пульсирующем режиме; Частота пульсирующего режима - 40-90 импульсов в мин; Блок сенсоров должен быть: Каналы измерения давления - не менее 4; Диапазон измерения давления - от -400 до +400 мм.рт.ст; Каналы измерения температуры - не менее 2; Диапазон измерения температуры - от +5ºС до +42ºС; Наличие ультразвукового датчика объемной скорости, направления потока, пузырьков воздуха; Диапазон измерения скорости потока - от -2 до +8 л/мин; Наличие датчика уровня; Панель управления должен быть: Дисплей - не менее 10 дюймов, цветной сенсорный; Наличие русифицированного меню; Наличие возможности независимого размещения дисплея относительно блока управления; Наличие функции отображения цифровых значений мониторинга; Наличие графика трендов; Наличие возможности блокировки кнопок управления и экрана; Параметры управления - Скорость насоса, объемная скорость потока, границы тревоги, автоматический контроль скорости, тип кровообращения; Автоматическое изменение скорости насоса для поддержки заданной скорости потока; Наличие режима "нулевого потока"; Информационные интерфейсы - USB, Ethernet; Аккумуляторная батарея должна быть: Индикатор подключения к внешнему источнику питания; Встроенный индикатор заряда батарей в ручку для переноски системы; длительность работы в автономном режиме, не менее – 180 мин; Головка насоса Скорость кровотока - 0-8 л/мин; Скорость вращения насоса - 0-10000 об./мин; Перепад давления - 0-600 мм рт.ст. (0-79950 Н/мл); Объем заполнения – не более 16 мл; Диапазон рабочих температур - 18-40 °; Кабель питания консоли управления поддержка питания – 90-250 В; Устройство для терморегуляции должна быть: Диапазон рабочих температур - 15ºС - 39ºС; Предохранительная точка отключения - 42.1°C – 42.5°C; Диапазон измерения - 9ºС - 50ºС; Ошибка измерения – не менее ≤ ±0,1 °C (дисплей температуры); Коррекция - 0,5ºС (температура воды – дисплей температуры); Датчики контроля температуры - не менее 2; Производительность насоса - не менее 5,5 л/мин; Давление - не более 0,21 бар; Тип охлаждающего элемента – электронный; Потребляемая мощность на согревание - не более 750 Вт (при темп. +27ºС); Потребляемая мощность на охлаждение - не более 500 Вт (при темп. +27ºС); Время нагрева - не более 5 минут (20ºС-37ºС); Время охлаждения - не болеее 5 минут (25ºС-20ºС); Шумность - не более 50 дБ на расстоянии 1 м; Тележка должна быть: Тележка для размещения оборудования из нержавеющей стали; Возможность размещения газовых баллонов; |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Консоль для вспомогательного кровообращения | Представляет собой основной блок, должен иметь привод - магнитный бесподшипниковый ротор, совместимый с головкой диагонального типа объемом не менее 16 мл | 1 шт |
|  |  | 2. | Привод насоса | Привод (детский) - магнитный бесподшипниковый ротор, совместимый с головкой диагонального типа объемом не менее 16 мл. | 1 шт |
|  |  | 3. | Блок сенсоров | - Каналы измерения давления - не менее 4 - Диапазон измерения давления - от -400 до +400 мм.рт.ст. - Каналы измерения температуры - не менее 2 - Диапазон измерения температуры - от +5ºС до +42ºС | 1 шт |
|  |  | 4. | Панель управления | - Дисплей - не менее 10 дюймов, цветной сенсорный - Русифицированное меню – Наличие - Возможность независимого размещения дисплея относительно блока управления – Наличие | 1 шт |
|  |  | 5. | Аккумуляторная батарея | длительность работы в автономном режиме, не менее – 180 мин | 2 шт |
|  |  | 6. | Кабель питания консоли управления | поддержка питания – 90-250 В | 2 шт |
|  |  | 7. | Соединительный кабель датчика давления | Соединительный кабель | 2 шт |
|  |  | 8. | Кабель заземления | Кабель заземления | 1 шт |
|  |  | 9. | Кронштейн насоса | Держатель для привода | 1 шт |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. | Устройство для терморегуляции | - Диапазон рабочих температур - 15ºС - 39ºС - Производительность насоса - не менее 5,5 л/мин., - Тип охлаждающего элемента – электронный | 1 шт |
|  |  | 2. | Тележка | Тележка для размещения оборудования из нержавеющей стали | шт |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Электропитание 200-240 В, частота не более -50-60 Гц. Электропитание систем жизнеобеспечения в медицинских учреждениях должно производиться от заземленных розеток |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Оксигенаторы | Оксигенаторы для ЭКМО – продолжительность перфузии – не менее 14 суток. Покрытие – Реопарин. | 1 шт |
|  |  | 2. | Канюли артериальные армированная | Канюли артериальные армированная, неармированная, с проволокой, прямые или изогнутые, стерильные, однократного применения, размерами (Fr): 4,5 – 24,0 | 1 шт |
|  |  | 3. | Одноступенчатые венозные канюли армированная | Одноступенчатые венозные канюли армированная, (Fr): 10,0 – 50,0 | 1 шт |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта должен быть не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). Сервисное обслуживание в течение гарантийного срока обслуживания должно осуществляться квалифицированным специалистом поставщика не реже 1 раза в квартал. К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.