4

Протокол заседания тендерной комиссии 

по допуску потенциальных поставщиков к процедуре определения наименьшей цены в тендере с использованием двухэтапных процедур по закупу медицинской техники 
на 2013 год

г. Астана 

                   


   15-30 часов  20 августа 2013 года

1. Тендерная комиссия в следующем составе:

		
		
		
		
		
		
		
		
	Басенко А.Ф. 

Тулеев Е.М.

	- Управляющий директор - член Правления                      ТОО «СК-Фармация», председатель комиссии;

- заместитель Председателя Правления                              АО «КазМедТех», заместитель председателя комиссии.

	Члены комиссии:
	
	Сагинаева А. Д.

	- начальник отдела закупа и оснащения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация»;


	Нургожин Е.А.

            Елеусизов К. И.

Турсынбаева Ж.Т.

 Исина Ж.Т.

Секретарь комиссии:

 Укубаева Ж.А.

	- директор КГП «Областной медицинский центр» Карагандинской области (по согласованию);

- главный менеджер департамента технической экспертизы АО «КазМедТех» (по согласованию);

· - главный юрист отдела правового обеспечения               ТОО «СК-Фармация»;
- менеджер отдела финансового анализа                         ТОО «СК-Фармация».

- главный менеджер  отдела закупа и оснащения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация».


		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

	
	


20 августа 2013 года в 15 часов 30 минут в конференц-зале, расположенном по адресу г.Астана, пр.Туран, 18, Бизнес-центр «Туран 18», произвела процедуру вскрытия конвертов с дополнениями к тендерным заявкам, представленным для участия в тендере по закупу медицинской техники в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее - Правила).

2. Ввиду предоставления потенциальными поставщиками дополнений к тендерным заявкам до истечения окончательного срока их предоставления возврат не производился.

3. Дополнения к тендерным заявкам в установленные сроки до истечения окончательного срока представления дополнений к тендерным заявкам представили следующие потенциальные поставщики: 
	№ 

п/п
	Наименование потенциального поставщика
	Адрес потенциального

поставщика
	Дата и время предоставления заявки

	1
	ТОО "Arkau Innovations"
	г.Алматы, ул. Маметовой, 67Б
	19.08.2013 г.  09:30

	2
	АО «Медтехника»
	г. Алматы, ул.Ю.Ратушного, 64А
	19.08.2013 г.  09:35

	3
	ТОО "ОрдаМед Центральная Азия"
	г. Алматы, ул. Дуйсенова, 25 пом. 202
	19.08.2013 г.  09:37

	4
	ТОО " Medical Company Suncar"
	г. Алматы, мкр. Аксай-4, д.117 
	19.08.2013 г.  10:20

	5
	ТОО "TND"
	г. Алматы, ул. Райымбека, 169/1 3 этаж
	19.08.2013 г.  16:10

	6
	ТОО "Арыстан Холдинг"
	г. Костанай, ул. Уральская, 14
	19.08.2013 г.  16:40

	7
	ТОО «Үждаң МD»
	г. Караганда.  пр. Н. Абдирова, 43
	20.08.2013 г.  09:00

	8
	ТОО "A.N.P"
	г. Алматы, ул. Земнухова, 19А
	20.08.2013 г.  09:15

	9
	ТОО "Медикус Евразия"
	г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 17 оф. 211
	20.08.2013 г.  09:20

	10
	АО «Актюбрентген»
	г.Актобе, пр. Санкибай батыра, 24/К
	20.08.2013 г.  10:00

	11
	ТОО «MedConcept.KZ»
	г. Алматы,                                                                                                                                                                                                                                           ул. Искендирова, 52/54 оф. 1
	20.08.2013 г.  11:00

	12
	ТОО «Medicus-M»
	Алматинская область, п. Отеген батыра, ул. Калинина, 2
	20.08.2013 г.  11:01

	13
	ТОО  "AB-Service Company"
	г. Астана, ул. Петрова, 23-148
	20.08.2013 г.  14:00

	14
	ТОО "Юмгискор Холдинг"
	г. Астана, ул.Сарыарка, 15, БЦ «Искер», 14 этаж
	20.08.2013 г.  14:39

	15
	ТОО "Промикс.KZ"
	г. Астана, ул. Окжетпес, 41
	20.08.2013 г.  14:40


4. Изменений потенциальными поставщиками дополнений к тендерным заявкам с момента сдачи до момента вскрытия не было.

5. Дополнения к заявкам потенциальных поставщиков на участие в тендере, представленные после окончательного срока их представления, отсутствуют.

6. При процедуре вскрытия конвертов с дополнениями к тендерным заявкам не присутствовали представители потенциальных поставщиков.
7. Наименование потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки с указанием номеров лотов, по которым принимает участие каждый из потенциальных поставщиков:
	№ 

п/п
	Наименование потенциального поставщика
	Номера лотов

	1. 
	ТОО «MedConcept.KZ»
	2,3,5

	2. 
	ТОО «Medicus-M»
	2,3,5,12

	3. 
	АО «Медтехника»
	1,2,3,5

	4. 
	ТОО "ОрдаМед Центральная Азия"
	4

	5. 
	ТОО " Medical Company Suncar"
	10

	6. 
	ТОО "Арыстан Холдинг"
	12

	7. 
	АО «Актюбрентген»
	9

	8. 
	ТОО «Үждаң МD»
	4

	9. 
	ТОО "ABM-Medicus"
	13

	10. 
	ТОО  "AB-Service Company"
	13

	11. 
	ТОО "A.N.P"
	4,10,12

	12. 
	ТОО "Медикус Евразия"
	1,8

	13. 
	ТОО "Arkau Innovations"
	11

	14. 
	ТОО "TND"
	11

	15. 
	ТОО "Юмгискор Холдинг"
	6

	16. 
	ТОО "Промикс.KZ"
	6


8. Тендерные заявки потенциальных поставщиков содержат документы, отраженные в приложении 1 к Протоколу заседаний тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками потенциальных поставщиков на участие в тендере с использованием двухэтапных процедур по закупу медицинской техники на 2013 год от 2 августа – 15 августа 2013 года, которые оглашены всем присутствующим при вскрытии тендерных заявок.
9. Дополнения к тендерным заявкам потенциальных поставщиков содержат документы, отраженные в приложении 1 к настоящему протоколу.
10. Следующий потенциальный поставщик, тендерная заявка, которая не требуют дополнений или изменений: ТОО "ABM-Medicus".
11. Потенциальные поставщики, к заявкам на участие в тендере которых имелись замечания, а также информация о представлении дополнений к заявкам:
ТОО «MedConcept.KZ» (лоты № 2,3,5):

в заявке представлен срок поставки согласно сводному списку;

банковская гарантия соответствует установленной форме (приложение 6 и пп.2) п.48 Правил);

по лотам № 2, 3 представлена нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники (п.40-1 Правил), на монитор пациента Infinity Vista от производителя Draeger Medical Systems, Inc, США;

ТОО «Medicus-M» (лоты № 2,3,5,12):

в заявке представлен срок поставки согласно сводному списку;

банковская гарантия соответствует установленной форме (приложение 6 и пп.2) п.48 Правил);

по лотам № 2, 3 представлена нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники (п.40-1 Правил), на монитор пациента Infinity Vista от производителя Draeger Medical Systems, Inc, США;

по лоту № 12 представлен оригинал документа, подтверждающего статус официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники (п.40-1 Правил), от производителя Siemens AG Medical Solutions USA, Inc, США.

АО «Медтехника» (лоты № 1,2,3,5):

по лоту № 1 представлен документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования в РК или документ выданный уполномоченным органом о том, что предлагаемое оборудование не подлежит государственной регистрации (пп.7) п.39 и пп.1) п.13 Правил), на принтер сухой печати;

по лоту № 1 представлен документ, подтверждающий регистрацию безколбового инжектора (пп.7) п.39 и пп.1) п.13 Правил);

представлен оригинал документа, подтверждающего статус официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники (п.40-1 Правил), по лоту № 1 от производителя Siemens AG Medical Solutions;

отсутствует оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники (п.40-1 Правил), в частности по лотам № 2, 3 от производителя Ohmeda Medical Inc. США  (представлена доверенность от GЕ Healthcare, Россия без подтверждения права представлять интересы производителя Ohmeda Medical Inc. США);  

представлена нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники (п.40-1 Правил), по лоту № 5 от производителя Datex - Ohmeda Inc. США.
ТОО "ОрдаМед Центральная Азия" (лот № 4):

представлены сведения о стаже работы специалистов по специальности (пп.2) п.39 Правил).

ТОО " Medical Company Suncar" (лот № 10):
дополнения к тендерной заявке не прошиты, не пронумерованы страницы, и не скреплены печатью, что не соответствует пункту 43 Правил (в соответствии с подпунктом 6 пункта 119 Правил).

ТОО "Арыстан Холдинг" (лот № 12):
банковская гарантия соответствует установленной форме (приложение 6 и пп.2) п.48 Правил);

представлена нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники (п.40-1 Правил), от производителя Siemens Medical Solutions USA, Inc. 
АО "Актюбрентген" (лот № 9):

в заявке представлен срок поставки согласно сводному списку;

банковская гарантия соответствует установленной форме (приложение 6 и пп.2) п.48 Правил);

справка c АО «БанкЦентрКредит» об отсутствии задолженности соответствует установленной форме (приложение 4 и п.39 Правил);

представлены сведения о стаже работы специалистов по специальности (пп.2) п.39 Правил); 

представлена нотариально засвидетельствованная копия доверенность на исполнительного директора Махмутова М.К. с учетом требований ст. 168 Гражданского кодекса Республики Казахстан.
ТОО «Үждаң МD» (лот № 4):

банковская гарантия соответствует установленной форме (приложение 6 и пп.2) п.48 Правил);

представлен документ, подтверждающий опыт работы на фармацевтическом рынке Республики Казахстан не менее года (пп.2) п.8 Правил) (представлена нотариально засвидетельствованная копия  лицензии).

ТОО  "AB-Service Company" лот № 13:

представлена гарантийное обеспечение в виде платежного поручения установленного размера согласно п.52 и п.106 Правил.

ТОО "A.N.P" (лот № 4,10,12):

представлен оригинал документа, подтверждающего статус официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники (п.40-1 Правил), от производителя Alpinion Medical Systems Co Ltd, Корея;

по лоту № 10 в регистрационном удостоверении ультразвуковой системы E-CUBE 9 представлены следующие датчики: 1. Микроконвексный многочастотный внутриполостной датчик МГц 3-10, 3. Микроконвексный многочастотный кардиологический датчик частота не менее 5,0-8,0МГц;

по лоту № 10 представлен документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования в РК или документ выданный уполномоченным органом о том, что предлагаемое оборудование не подлежит государственной регистрации (пп.7) п.39 и пп.1) п.13 Правил), в частности на датчики: 1. Микроконвексный многочастотный внутриполостной датчик МГц 3-10, 3. Микроконвексный многочастотный кардиологический датчик частота не менее 5,0-8,0МГц;

по лоту № 10 в регистрационном удостоверении ультразвуковой системы E-CUBE 9 отсутствуют следующий датчик: 2. Конвексный датчик с частатой не менее 2-10МГц центральная частота не менее 3.5 МГц;

по лоту № 10 отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования в РК или документ выданный уполномоченным органом о том, что предлагаемое оборудование не подлежит государственной регистрации (пп.7) п.39 и пп.1) п.13 Правил), в частности на датчик: 2. Конвексный датчик с частатой не менее 2-10МГц центральная частота не менее 3.5 МГц;

в технической спецификации по лотам № 4, 12 указана серия ультразвуковых датчиков в соответствии с регистрационным удостоверением ультразвуковой системы E-CUBE 15;

представлена нотариально засвидетельствованная копия сертификата об утверждении типа средств измерений по лотам № 4, 12. 
ТОО "Медикус Евразия" (лоты № 1,8):

по лоту № 1 представлен документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования в РК или документ выданный уполномоченным органом о том, что предлагаемое оборудование не подлежит государственной регистрации (пп.7) п.39 и пп.1) п.13 Правил), в частности на принтер сухой печати;

в технической спецификации указана модель принтера сухой печати по лоту № 1;

представлен оригинал документа, подтверждающего статус официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники (п.40-1 Правил), по лоту № 1 от производителя Siemens AG Medical Solutions;

представлена нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники (п.40-1 Правил), по лоту № 8 от производителя GE Medical Systems Israel Ltd., (Израиль).
ТОО "Arkau Innovations" (лот № 11):

представлена нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники (п.40-1 Правил), от производителя Philips and Neusoft Medical Systems Co., Ltd, Китай.
ТОО "TND" (лот № 11):

представлена нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус производителя предлагаемой к закупу медицинской техники (п.40-1 Правил), от производителя Philips and Neusoft Medical Systems Co., Ltd, Китай.
ТОО «Юмгискор Холдинг» (лот № 6):

наименование оборудования в технической спецификации соответствует наименованию оборудования, указанной в регистрационном удостоверении.
в регистрационном удостоверении Системы видеоэндоскопической предоставлены следующие комплектующие: 1.  монитор LMD-2110MD, 2. Передвижная рабочая станция К10000288, 3. Течеискатель МВ-155, 4. Загубник МА -651.;

представлен документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования в РК или документ выданный уполномоченным органом о том, что предлагаемое оборудование не подлежит государственной регистрации (пп.7) п.39 и пп.1) п.13 Правил), в частности на 1.  монитор LMD-2110MD, 2. Передвижная рабочая станция К10000288,                    3. Течеискатель МВ-155, 4. Загубник МА -651.

ТОО «Промикс. KZ» (лоты № 6):

наименование оборудования в технической спецификации соответствует наименованию оборудования, указанной в регистрационном удостоверении.
в регистрационном удостоверении Системы видеоэндоскопической предоставлены следующие комплектующие: 1.  монитор LMD-2110MD, 2. Передвижная рабочая станция К10000288, 3. Течеискатель МВ-155, 4. Загубник МА -651.;

представлен документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования в РК или документ выданный уполномоченным органом о том, что предлагаемое оборудование не подлежит государственной регистрации (пп.7) п.39 и пп.1) п.13 Правил), в частности на1.  монитор LMD-2110MD, 2. Передвижная рабочая станция К10000288, 3. Течеискатель МВ-155, 4. Загубник МА -651.
12. Тендерные заявки следующих потенциальных поставщиков отклонены, как не соответствующие требованиям тендерной документации:

	№ 

п/п
	Наименование потенциального поставщика
	Причина отклонения согласно Правил
	Номера лотов

	    1
	АО «Медтехника»
	пп.2), пп.6) п.119 Правил
	2,3

	    2
	ТОО " Medical Company Suncar"
	пп.6) п.119 Правил
	10

	    3
	ТОО "A.N.P"
	пп.3), пп.6) п.119 Правил
	10


13. На основании пункта 100 Правил в соответствии с приказами Председателя Правления  № 09/88 от 12 июля 2013  года в качестве экспертов привлечены:

Эксперты по оборудованию для компьютерной томографии и лучевой диагностики  (по лотам № 1, 9):

Грушин Ю.В. – к.м.н., врач-рентгенолог высшей категории, эксперт               РГП «Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники», Президент Ассоциации специалистов КТ и МРТ, заведующий отделением КТ и МРТ ГКП на ПХВ «Региональный диагностический центр» г. Алматы;

Жолдыбай Ж.Ж. – заведующая отделением лучевой диагностики РГП на ПХВ «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии»;

Абишев Б.Х. – д.м.н., профессор, руководитель отдела интервенционной радиологии АО «Национальный научный центр материнства и детства».

Эксперты по реанимационному, наркозно-дыхательному и мониторинговому оборудованию (по лотам № 2, 3, 5):

Сергиенко А.В. - врач высшей категории, врач анестезиолог-реаниматолог ГКП на ПХВ «Городская  больница №1» г. Астана;

Ким И. А. - врач высшей категории, ГКП на ПХВ «Городская  больница №1»        г. Астана, врач анестезиолог- реаниматолог;

Разумов С.А. – к.м.н., врач высшей категории, доцент кафедры анестезиологии и реанимации АО «Медицинский Университет Астана».

Эксперты по эндоскопическому оборудованию (по лотам № 6, 13):     

Шакеев К.Т. - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой хирургических болезней №1 РГП на ПХВ «Карагандинский Государственный Медицинский Университет» г. Караганда;

Котлобовский В.И. - д.м.н., профессор кафедры эндоскопической хирургии ФНПРиДО АО «Медицинский Университет Астана», заведующий отделением лапароскопической хирургии ГКП на ПХВ «Областная детская клиническая больница» г. Актобе;

Укыбасова Т. М. - заместитель медицинского директора по акушерству и гинекологии АО «Национальный научный центр материнства и детства», д.м.н., профессор, г. Астана.

Эксперты по оборудованию для ультразвуковой и функциональной диагностики (по лотам № 4, 8, 10, 11, 12):

Костырева Н. А. – к.м.н., доцент кафедры ультразвуковой диагностики РГП на ПХВ «КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова»;

Садырбекова Б.М. – к.м.н., заведующая отделением УЗИ диагностики                      АО «Национальный научный центр материнства и детства» г. Астана;

Исабеков А.Б. -  врач высшей категории, заместитель генерального директора по лечебной работе МЦ "Авторская медицина";

Эксперты по лабораторному оборудованию (по лоту № 7):

Абильдинова Г. Ж. – д.м.н., заведующая лабораторией медицинской генетики АО «Национальный научный центр материнства и детства», г. Астана;
Тихонова Т. А. - заведующая лабораторией цитологии ГКП «Областной онкологический диспансер»  г. Шымкент;

Турсынова С. К. - заведующая лабораторией ГККП «Городская клиническая больница № 5» г. Алматы,  главный лаборант ГУ «Управление здравоохранения                 г. Алматы,

которые представили экспертные заключения по соответствию представленной потенциальными поставщиками на тендер медицинской техники требованиям параметров технических характеристик (технических спецификаций) Сводного списка медицинской техники, организатором закупа которой выступает ТОО "СК-Фармация" (прилагаются).

14. Тендерная заявка следующего потенциального поставщика отклонена, как не соответствующей требованиям параметров технических характеристик (технических спецификаций) на основании подпункта 7) пункта 119 Правил:
	№ 

п/п
	Наименование потенциального поставщика
	Номера лотов

	1
	АО «Медтехника»
	2,3


15.  Заявка на участие в тендере от отечественных товаропроизводителей поступила по лоту № 9 АО "Актюбрентген"
16. Тендерная комиссия по результатам рассмотрения тендерных заявок потенциальных поставщиков и дополнений к ним путем открытого голосования в соответствии с Правилами РЕШИЛА: 

1) допустить к участию в процедуре определения наименьшей цены следующих потенциальных поставщиков по соответствующим лотам: 
	№ 

п/п
	Наименование потенциального поставщика
	Номера лотов

	1
	ТОО "ABM-Medicus"
	13

	2
	ТОО «MedConcept.KZ»
	2,3,5

	3
	ТОО «Medicus-M»
	2,3,5,12

	4
	АО «Медтехника»
	1,5

	5
	ТОО "ОрдаМед Центральная Азия"
	4

	6
	ТОО "Арыстан Холдинг"
	12

	7
	АО «Актюбрентген»
	9

	8
	ТОО «Үждаң МD»
	4

	9
	ТОО  "AB-Service Company"
	13

	10
	ТОО "A.N.P"
	4,12

	11
	ТОО "Медикус Евразия"
	1,8

	12
	ТОО "Arkau Innovations"
	11

	13
	ТОО "TND"
	11

	14
	ТОО "Юмгискор Холдинг"
	6

	15
	ТОО "Промикс.KZ"
	6


2) временем начала приема ценовых предложений потенциальных поставщиков, допущенных к участию в процедуре определения наименьшей цены, определить 10 часов 00 минут 22 августа 2013 года.

17. На заседании присутствовало  6 членов комиссии.

За данное решение проголосовали: 

ЗА – единогласно;
ПРОТИВ – нет.

	Председатель комиссии

Заместитель 

председателя комиссии 

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

	
	Басенко А.Ф.

Тулеев Е.М.

Сагинаева А. Д.

Нургожин Е.А.

 Елеусизов К. И.

Турсынбаева Ж.Т.

 Исина Ж.Т.
Укубаева Ж.А.



