Протокол заседания тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками потенциальных поставщиков на участие в тендере с использованием  двухэтапных процедур по закупу медицинской техники

г. Астана 		                                    30 декабря  2014 года  –  15 января  2015 года

- Тендерная комиссия в следующем составе:

| Басенко А.Ф. | - Управляющий директор - член Правления ТОО «СК-Фармация», председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Елеусизов К.И. | - главный менеджер Департамента технической экспертизы АО «КазМедТех», заместитель председателя комиссии. |

Члены комиссии:

| Амангалиев С.В. Уразбаев Д.Г. Сагинаева А.Д. | - и.о. начальника отдела мониторинга медицинской техники ТОО «СК-Фармация»; - юрист отдела правового обеспечения ТОО «СК-Фармация»; - начальник отдела закупа и оснащения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация». |
| --- | --- |
| Секретарь комиссии Аманкулова Г.Т. | - главный менеджер отдела мониторинга медицинской техники ТОО «СК-Фармация». |

30 декабря 2014 года в 11-00 часов в конференц-зале, расположенном по адресу:                 г. Астана, пр. Туран, 18, бизнес-центр «Туран 18», произвела процедуру вскрытия конвертов с тендерными заявками, представленными для участия в тендере по закупу медицинской техники в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее - Правила).

2. Ввиду предоставления потенциальными поставщиками тендерных заявок до истечения окончательного срока предоставления тендерных заявок возврат тендерных заявок не производился.

3. Заявки на участие в тендере в установленные сроки до истечения окончательного срока представления тендерных заявок представили следующие потенциальные поставщики:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Адрес потенциального поставщика | Дата и время предоставления заявки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Медоника» | г. Алматы, ул. Шевченко, 50 | 25.12.14г в 12:28ч |
| 2 | ТОО «Ордамед» | г. Алматы, ул. Дуйсенова 25, пом.202 | 25.12.14г в 12:28ч |
| 3 | ТОО «МедСнаб Плюс» | г. Алматы, ул. Веницианова, д.37 | 25.12.14г в 15:43ч |
| 4 | ТОО «Витал +» | г. Акобе, пр. Абая, 13 | 29.12.14г в 09:25ч |
| 5 | ТОО «Лабмед Сервис» | г. Актобе, с. Каргалинское, ул. Кургулова 19 В | 29.12.14г в 09:26ч |
| 6 | ТОО «Мед-Проект» | Алматинская область, Илийский район, с. Первомай, ул. Жамбыла, д.20, кв.8б | 29.12.14г в 11:00ч |
| 7 | ТОО «L-Group» | г. Алматы, ул. Найманбаева, 67 а | 29.12.14г в 12:17ч |
| 8 | ТОО «Диагаль» | г. Астана, мкр. Юго-Восток, №19, ул. Жанкент, д.88 | 29.12.14г в 14:45ч |
| 9 | ТОО «Фирма «МедСистем» | г. Алматы, ул. Муратбаева, 164, кв.29 | 29.12.14г в 14:50ч |
| 10 | ТОО «Стомаркет» | г. Рудный, пр. Комсомольский, 47 | 29.12.14г в 15:10ч |
| 11 | ТОО «ATB Trade» | г. Алматы, мкрн. Орбита-3, д.36, кв.13 | 29.12.14г в 15:50ч |
| 12 | ТОО «Профессорская клиника» | г. Астана, пр. Республики, 2/2, кв.4 | 29.12.14г в 15:51ч |
| 13 | ТОО «Стомед» | г. Костанай, ул. Уральская, 14 | 29.12.14г в 16:39ч |
| 14 | АО «Актюбрентген» | г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 24 К | 29.12.14г в 17:05ч |
| 15 | АО «Медтехника» | г. Алматы, ул. Ратушного, 64а | 30.12.14г в 09:05ч |
| 16 | ТОО «Smart plus» | г. Караганда, ул. Дальняя, 11, кв.2 | 30.12.14г в 09:06ч |
| 17 | ТОО «БионМедСервис» | г. Караганда, пр. Строителей, строение 6 | 30.12.14г в 09:07ч |
| 18 | ТОО «Жеті Шаңырақ» | г. Астана, ул. 103, д.8, кв.252 | 30.12.14г в 09:14ч |
| 19 | ТОО «ГарантФарм-Астана» | г. Астана, мкрн. Молодежный, 34-76 | 30.12.14г в 09:16ч |
| 20 | ТОО «Юмгискор Холдинг» | г. Павлодар, ул. Короленко, 99 | 30.12.14г в 09:23ч |
| 21 | ТОО «Промикс. KZ» | г. Астана, ул. Окжетпес, 41 | 30.12.14г в 09:26ч |
| 22 | ТОО «NOVIRS» | г. Алматы, ул. Жубанова, 1, оф. 36 | 30.12.14г в 09:27ч |
| 23 | АО «Интерфарма-К» | г.Алматы, ул. Наурызбай батыра, 17 | 30.12.14г в 09:36ч |
| 24 | ТОО «Med Import Central Asia» | Алматинская область, пос. Отеген-Батыр, ул. Калинина, 2 | 30.12.14г в 09:37ч |

4. Изменений потенциальными поставщиками тендерных заявок с момента сдачи до момента вскрытия не было.

5. При процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками присутствовали следующие представители потенциальных поставщиков:

| № пп | Наименование потенциального поставщика | Адрес потенциального поставщика | Ф.И.О. представителя потенциального поставщика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «Медтехника» | г. Алматы, ул. Ю. Ратушного 64А | Перфирьева Н.А. |
| 2 | ТОО «L-Group» | г. Алматы, ул. Найманбаева, 67 а | Абикенова А.Н. |
| 3 | ТОО «Промикс. KZ» | г. Астана, ул. Окжетпес, 41 | Бирмаганбетов А.А. |
| 2 | ТОО «NOVIRS» | г. Алматы, ул. Жубанова, 1, оф. 36 | Байназаров Т. |
| 3 | ТОО «Med Import Central Asia» | Алматинская область, пос. Отеген-Батыр, ул. Калинина, 2 | Пурахина И.А. |

6. Наименование потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки с указанием номеров лотов, по которым принимает участие каждый из потенциальных поставщиков:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Номера лотов |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Медоника» | 16,18 |
| 2 | ТОО «Ордамед» | 16, 18 |
| 3 | ТОО «МедСнаб Плюс» | 11 |
| 4 | ТОО «Витал +» | 2 |
| 5 | ТОО «ЛабмедСервис» | 2 |
| 6 | ТОО «Мед-Проект» | 11 |
| 7 | ТОО «L-Group» | 5 |
| 8 | ТОО «Диагаль» | 21 |
| 9 | ТОО «Фирма «МедСистем» | 20 |
| 10 | ТОО «Стомаркет» | 4, 6 |
| 11 | ТОО «ATB Trade» | 7 |
| 12 | ТОО «Профессорская клиника» | 7 |
| 13 | ТОО «Стомед» | 4, 6 |
| 14 | АО «Актюбрентген» | 22 |
| 15 | АО «Медтехника» | 2, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17 |
| 16 | ТОО «Smart plus» | 19 |
| 17 | ТОО «БионМедСервис» | 19 |
| 18 | ТОО «Жеті Шаңырақ» | 21 |
| 19 | ТОО «ГарантФарм-Астана» | 21 |
| 20 | ТОО «Юмгискор Холдинг» | 17 |
| 21 | ТОО «Промикс. KZ» | 17 |
| 22 | ТОО «NOVIRS» | 9, 10, 12, 14, 17 |
| 23 | АО «Интерфарма-К» | 2, 8 |
| 24 | ТОО «Med Import Central Asia» | 21 |

7. Тендерные заявки потенциальных поставщиков содержат документы, отраженные в приложении 1 к настоящему протоколу, которые оглашены всем присутствующим при вскрытии тендерных заявок.

8.   Замечаний у потенциальных поставщиков по вопросам содержания тендерных заявок и процедуре вскрытия не было.

9.   Следующие потенциальные поставщики, тендерные заявки, которых не требуют дополнений или изменений:

- ТОО «Стомаркет», лоты № 4, 6;

- ТОО «Промикс. KZ», лот № 17.

10.  Замечания к заявкам потенциальных поставщиков на участие в тендере:

ТОО «Медоника» (лоты № 16, 18):

По  лоту № 16 Согласно регистрационному удостоверению отсутствует:

-  режим-В

Таким образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике и/или комплектации, указанной в регистрационном удостоверении и/или регистрационном досье, размещенном на сайте государственной экспертной организации в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники (пп.7) п.39, пп.9) п.119 Правил).

По лоту № 18 Согласно регистрационному удостоверению отсутствует:

-  режим-В

Таким образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике и/или комплектации, указанной в регистрационном удостоверении и/или регистрационном досье, размещенном на сайте государственной экспертной организации в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники (пп.7) п.39, пп.9) п.119 Правил).

ТОО «Ордамед» (лоты № 16, 18):

По  лоту № 16 Согласно регистрационному удостоверению отсутствует:

-  режим-В

Таким образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике и/или комплектации, указанной в регистрационном удостоверении и/или регистрационном досье, размещенном на сайте государственной экспертной организации в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники (пп.7) п.39, пп.9) п.119 Правил).

По лоту № 18 Согласно регистрационному удостоверению отсутствует:

-  режим-В

Таким образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике и/или комплектации, указанной в регистрационном удостоверении и/или регистрационном досье, размещенном на сайте государственной экспертной организации в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники (пп.7) п.39, пп.9) п.119 Правил).

ТОО «МедСнаб Плюс» (лот № 11):

Согласно регистрационному удостоверению отсутствует:

- Режим – APNEA.

- Режим - BiPhasic tr.

Таким образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике и/или комплектации, указанной в регистрационном удостоверении и/или регистрационном досье, размещенном на сайте государственной экспертной организации в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники (пп.7) п.39, пп.9) п.119 Правил).

ТОО «Витал +» (лот № 2):

Банковская гарантия не соответствует установленной форме (кроме того не указано количество предлагаемой к закупу медицинской техники) (приложение 6-1, пп.2) п.48 Правил);

Оригинал справки филиала АО ДБ «Сбербанк» в г.Актобе об отсутствии просроченной задолженности потенциального поставщика не соответствует установленной форме  (приложение 4 и пп.2) п.39 Правил);

Согласно регистрационному удостоверению отсутствует:

- соединительный кабель S-VHS (Y/C).

Таким образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике и/или комплектации, указанной в регистрационном удостоверении и/или регистрационном досье, размещенном на сайте государственной экспертной организации в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники (пп.7) п.39, пп.9) п.119 Правил).

Представлены: оригинал  авторизационного письма от Компании «MS Westfalia GmbH» и оригинал контракта между Компанией «MS Westfalia GmbH»  и ТОО «Витал +». Однако данные документы заверены печатью «MS Westfalia GmbN*Nordrhein-Westfalen*Germany».

ТОО «ЛабМедСервис» (лот № 2):

В банковской гарантии не указано количество предлагаемой к закупу медицинской техники, что не соответствует установленной форме (приложение 6-1, пп.2) п.48 Правил);

Согласно регистрационному удостоверению отсутствует:

соединительный кабель S-VHS (Y/C).

Таким образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике и/или комплектации, указанной в регистрационном удостоверении и/или регистрационном досье, размещенном на сайте государственной экспертной организации в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники (пп.7) п.39, пп.9) п.119 Правил);

Представлены: оригинал  авторизационного письма от Компании «MS Westfalia GmbH» и оригинал контракта между Компанией «MS Westfalia GmbH»  и ТОО «Лабмедсервис». Однако данные документы  заверены печатью «MS Westfalia GmbN*Nordrhein-Westfalen*Germany».

ТОО «Мед-Проект» (лот № 11):

Согласно регистрационному удостоверению отсутствует:

- Режим – APNEA.

- Режим - BiPhasic tr.

Таким образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике и/или комплектации, указанной в регистрационном удостоверении и/или регистрационном досье, размещенном на сайте государственной экспертной организации в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники (пп.7) п.39, пп.9) п.119 Правил).

ТОО «L-Group» (лот № 5):

Представленная техническая спецификация не заверена подписью юридического лица (п. 43 Правил);

Обеспечение тендерной заявки (платежное поручение) представлено в прошитом виде в составе заявки, а не отдельно (п.43 Правил).

ТОО «Диагаль» (лот № 21):

Отсутствуют договор или иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя Drager Medical GmbH, Германия (пп.7) п.8, п.40-1 Правил).

ТОО «Фирма Мед Систем» (лот № 20):

Отсутствуют договор или иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя  на аппарат рентгенодиагностический хирургический мобильный типа С-Дуга «АРХМ-РЕНЕКС» (ООО «С.П.Гелпик») и на систему компьютерной радиографии REGIUS SIGMA 2 с принадлежностями (Dongguan Feng Gang Caston Metal & Plastics Company Limited) (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);

Отсутствует подтверждение внесения в реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК на: систему компьютерной радиографии REGIUS SIGMA 2 с принадлежностями  (пп.7) п.39 и пп.4) п.13 Правил);

ТОО «ATB Trade» (лот № 7):

Отсутствует оригинал документа, подтверждающего внесение обеспечения тендерной заявки (платежное поручение без отметки/печати банка) (пп.6 п.39 Правил).

ТОО «Профессорская клиника» (лот № 7):

Отсутствуют копии лицензий  подтверждающих право потенциального поставщика на оптовую реализацию медицинской техники, и (или) талон уполномоченного органа в области здравоохранения о приеме уведомления или копию уведомления с отметкой о приеме центром обслуживания населения, или талон в форме электронного документа на оптовую реализацию медицинской техники (пп.2 п.39 Правил);

Оригинал справки филиала АО «АТФ Банк» в г. Астана  об отсутствии просроченной задолженности потенциального поставщика не соответствует установленной форме (приложение 4 и пп.2) п.39 Правил).

ТОО «Стомед» (лоты № 4, 6):

Отсутствует оригинал документа, подтверждающего внесение обеспечения тендерной заявки (пп.6 п.39 Правил).

АО «Актюбрентген» (лот № 22):

Размер гарантийного обеспечения менее установленного размера 3% от суммы, выделенной для закупа по лотам, предложенным в его тендерной заявке (приложение 6-1, пп.2) п.48, п. 47 и п.106 Правил).

АО «Медтехника» (лоты № 2, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17):

По лоту № 2 Согласно регистрационному удостоверению отсутствует:

соединительный кабель S-VHS (Y/C).

Таким образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике и/или комплектации, указанной в регистрационном удостоверении и/или регистрационном досье, размещенном на сайте государственной экспертной организации в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники (пп.7) п.39, пп.9) п.119 Правил);

По лоту № 2 Отсутствует документ подтверждающий регистрацию предложенного оборудования на: Систему оториноларингологическую модульную (лор комбайн «Ergos 50») (пп.1) п.13 Правил);

По лоту № 2 Отсутствует договор или иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя от производителя «MS Westfalia GmdH,  Германия (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);

По лоту № 2 Отсутствует подтверждение внесения в реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК на: Систему оториноларингологическую модульную (лор комбайн «Ergos 50»)  (пп.7) п.39 и пп.4) п.13 Правил);

По лоту № 8 Отсутствует  подтверждение внесения в реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК на: Микроскоп операционный «OPMI» модель «OPMI sensera» с принадлежностями (пп.7) п.39 и пп.4) п.13 Правил);

По лоту № 9 Согласно регистрационному удостоверению отсутствует:

соединительный кабель S-VHS (Y/C).

Таким образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике и/или комплектации, указанной в регистрационном удостоверении и/или регистрационном досье, размещенном на сайте государственной экспертной организации в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники (пп.7) п.39, пп.9) п.119 Правил);

По лоту № 10 Согласно регистрационному удостоверению отсутствует:

- захватывающие щипцы с каналом 2,8мм, длина 1900мм, ширина раскрытия 3,0мм.

Таким образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике

и/или комплектации, указанной в регистрационном удостоверении и/или регистрационном досье, размещенном на сайте государственной экспертной организации в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники (пп.7) п.39, пп.9) п.119 Правил);

По лоту № 10 Отсутствуют точные параметры  технической спецификации (пп.4) п.39 Правил):

- монитор ЖК: разрешение не менее 1920х1080

- инструмент эндотерапевтический: возможность работы с любым проводником не мене 2700мм

- Емкость сосуда- не менее 1,5л;

По лоту № 12 Отсутствуют точные параметры технической спецификации  (пп.4) п.39 Правил):

- Емкость сосуда- не менее 1,5л

- монитор ЖК: разрешение не менее 1920х1080;

По лоту № 13 Отсутствуют точные параметры технической спецификации (пп.4) п.39 Правил):

- диагональ области отображения служебной и диагностической информации во всех режимах сканирования, не менее 19;

По лоту № 17 Отсутствуют точные параметры технической спецификации (пп.4) п.39 Правил):

- Емкость сосуда- не менее 1,5л

- монитор ЖК: разрешение не менее 1920х1080.

ТОО «Smart plus» (лот № 19):

Оригинал справки Карагандинского филиала АО «БТА Банк» об отсутствии просроченной задолженности потенциального поставщика не соответствует установленной форме (приложение 4 и пп.2) п.39 Правил);

Согласно регистрационному удостоверению отсутствует:

- Расширенный пакет для кардиологических и сосудистых измерений.

Таким образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике и/или комплектации, указанной в регистрационном удостоверении и/или регистрационном досье, размещенном на сайте государственной экспертной организации в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники (пп.7) п.39, пп.9) п.119 Правил).

ТОО «БионМедСервис» (лот № 19):

Отсутствует оригинал документа, подтверждающего внесение обеспечения тендерной заявки (представлена копия)  (пп.6 п.39 Правил);

Оригинал справки Карагандинского филиала АО «БТА Банк» об отсутствии просроченной задолженности потенциального поставщика не соответствует установленной форме (приложение 4 и пп.2) п.39 Правил);

Согласно регистрационному удостоверению отсутствует:

- Расширенный пакет для кардиологических и сосудистых измерений.

Таким образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике и/или комплектации, указанной в регистрационном удостоверении и/или регистрационном досье, размещенном на сайте государственной экспертной организации в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники (пп.7) п.39, пп.9) п.119 Правил).

ТОО «Жеті Шаңырақ» (лот № 21):

В банковской гарантии не указано количество предлагаемой к закупу медицинской техники, что не соответствует установленной форме (приложение 6-1, пп.2) п.48 Правил).

ТОО «ГарантФарм-Астана» (лот № 21):

В банковской гарантии не указано количество предлагаемой к закупу медицинской техники, что не соответствует установленной форме (приложение 6-1, пп.2) п.48 Правил);

Отсутствует обязательство (пп.2) п.13 Правил):

- маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению медицинской техники должны соответствовать требованиям Кодекса и порядка, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения.

ТОО «Юмгискор Холдинг» (лот № 17):

Представленная доверенность от Компании «Olympus Corporation» (Япония) действительна до 31 декабря 2014 года.

Таким образом, отсутствует договор или иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя (пп.7) п.8, п.40-1 Правил).

ТОО «NOVIRS» (лоты № 9, 10, 12, 14, 17):

По лоту № 9 Согласно регистрационному удостоверению отсутствует:

соединительный кабель S-VHS (Y/C).

Таким образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике и/или комплектации, указанной в регистрационном удостоверении и/или регистрационном досье, размещенном на сайте государственной экспертной организации в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники (пп.7) п.39, пп.9) п.119 Правил);

По лоту № 10 Согласно регистрационному удостоверению отсутствует:

- захватывающие щипцы с каналом 2,8мм, длина 1900мм, ширина раскрытия 3,0мм.

Таким образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике и/или комплектации, указанной в регистрационном удостоверении и/или регистрационном досье, размещенном на сайте государственной экспертной организации в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники (пп.7) п.39, пп.9) п.119 Правил);

По лоту № 10 Отсутствуют точные параметры технической спецификации (пп.4) п.39 Правил):

- монитор ЖК: разрешение не менее 1920х1080

- инструмент эндотерапевтический: возможность работы с любым проводником не мене 2700мм

- Емкость сосуда- не менее 1,5л;

По лоту № 12 Отсутствуют точные параметры технической спецификации (пп.4) п.39 Правил):

- Емкость сосуда- не менее 1,5л

- монитор ЖК: разрешение не менее 1920х1080;

По лоту № 17 Отсутствуют точные параметры технической спецификации (пп.4) п.39 Правил):

- Емкость сосуда- не менее 1,5л

- монитор ЖК: разрешение не менее 1920х1080.

АО «Интерфарма-К» (лоты № 2, 8):

По лоту № 2 Согласно регистрационному удостоверению отсутствует:

- соединительный кабель S-VHS (Y/C).

Таким образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике и/или комплектации, указанной в регистрационном удостоверении и/или регистрационном досье, размещенном на сайте государственной экспертной организации в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники (пп.7) п.39, пп.9) п.119 Правил).

По лоту № 2 Отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования на:  Систему оториноларингологическую модульную (лор комбайн «Ergos 50») (пп.1) п.13 Правил);

По лоту № 2 Отсутствует договор или иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя  от производителя «MS Westfalia GmdH,   Германия (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);

По лоту № 2 Отсутствует подтверждение внесения в реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК на: Систему оториноларингологическую модульную (лор комбайн «Ergos 50») (пп.7) п.39 и пп.4) п.13 Правил).

ТОО «Med Import Central Аsia» (лот № 21):

Оригинал справки Алматинского Городского филиала АО «БанкЦентрКредит» об отсутствии просроченной задолженности потенциального поставщика не соответствует установленной форме (приложение 4 и пп.2) п.39 Правил);

В банковской гарантии не верно указан номер лота, размер гарантийного обеспечения менее установленного размера 3% от суммы, выделенной для закупа по лотам, предложенным в его тендерной заявке (приложение 6-1, п. 47, пп.2) п.48 и п.106 Правил);

Отсутствует  договор или иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя от производителя «Drager Medical GmbH, Германия  (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);

- Представлено менее двух тендерных заявок по лотам № 5, 13, 20, 22.

- По лотам № 1, 3, 15 тендерные заявки не поступали.

- Заявки на участие в тендере от отечественных товаропроизводителей отсутствуют.

- Срок предоставления потенциальными поставщиками дополнений к тендерным заявкам для устранения замечаний, указанных тендерной комиссией, составляет до 15 часов 00 минут «20» января 2015 года (после устранения замечаний измененная тендерная заявка в виде дополнений оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми при подаче самой тендерной заявки).

- Вскрытие конвертов с дополнениями к тендерным заявкам будет осуществляться                   в 15 часов 30 минут «20» января  2015 года.

| Председатель комиссии | Басенко А. Ф |
| --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии | Елеусизов К.И. |
| Члены комиссии: | Амангалиев С.В. |
|  | Уразбаев Д.Г. |
|  | Сагинаева А.Д. |
| Секретарь комиссии | Аманкулова Г.Т. |