Приложение 1

к приказу И.о. Председателя Правления

ТОО «СК-Фармация»

от « 09 » декабря  2014 года № 09/166

Сводный список медицинской техники (22 лота), организатором закупа которой выступает ТОО "СК-Фармация"

| № лота | Наименование | Кол-во | Цена плановая (тенге) | Сумма плановая (тенге) | Место поставки | Условия поставки | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская | 1 | 25 361 114 | 25 361 114 | ГКП на ПХВ «Карасайская центральная районная больница» государственного учреждения «Управления здравоохранения Алматинской области» акимата Алматинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 2 | Система оториноларингологическая модульная(лор комбайн). Видеоэндоскопический комплекс для проведения ЛОР операций. Эндоскопические инструменты для лор хирургии. Видеокомплекс для эндоскопической хирургии. | 1 | 27 450 120 | 27 450 120 | ГКП «Хромтауская центральная районная больница» на ПХВ государственного учреждения «Управление здравоохранения Актюбинской области» | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 3 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская | 1 | 15 564 675 | 15 564 675 | ГКП на ПХВ «Есильская центральная районная больница» при Управлении здравоохранения Акмолинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 4 | Система ультразвуковая | 1 | 21 409 789 | 21 409 789 | ГКП на ПХВ "Уйгурская ЦРБ" ГУ "УЗ Алматинской области" | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 5 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская | 1 | 40 275 777 | 40 275 777 | ГКП "Городской перинатальный центр"на ПХВ УЗ г. Алматы | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 6 | Система ультразвуковая | 1 | 25 906 984 | 25 906 984 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Урджарского района" Управления Здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 7 | Микроскоп операционный с принадлежностями | 1 | 9 243 200 | 9 243 200 | ГКП «Областная детская клиническая больница» на ПХВ ГУ «УЗ Актюбинской области» | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 8 | Микроскоп операционный с принадлежностями | 1 | 32 800 504 | 32 800 504 | ГКП на ПХВ "Областная детская больница" Управления здравоохранения Мангистауской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 9 | Видеокомплекс для эндоскопической хирургии с эндоскопическими инструментами для Лор хирургии | 1 | 22 907 384 | 22 907 384 | ГКП на ПХВ "Областная детская больница" Управления здравоохранения Мангистауской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 10 | Система видеоэндоскопическая в комплекте с принадлежностями | 1 | 47 855 623 | 47 855 623 | КГП "Костанайская городская больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 11 | Система неинвазивной вентиляции легких у новорожденных | 1 | 6 787 987 | 6 787 987 | ГККП "Актауский городской родильный дом" Управления здравоохранения Мангистауской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 12 | Эндоскопическая видеоинформационная система | 2 | 14 548 738 | 29 097 476 | КГП "Поликлиника №2 города Балхаш" управления здравоохранения Карагандинской области – 1 ед; КГП "Поликлиника города Шахтинск" акимата Карагандинской обл. УЗ Карагандинской обл. – 1 ед. | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 13 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская с принадлежностями | 1 | 30 848 000 | 30 848 000 | КГП «Центральная районная больница Абайского района» управления здравоохранения Карагандинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 14 | Видеокомплекс для эндоскопической хирургии с инструментами для внутрипросветной хирургии | 1 | 17 621 398 | 17 621 398 | Коммунальное государственное предприятие "Аркалыкская региональная больница" управления здравоохранения акимата Костанайской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 15 | Аппарат искусственной вентиляции легких | 1 | 12 163 500 | 12 163 500 | ГККП Жанаозенская городская детская больница Управление здравоохранения Мангистауской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 16 | Система диагностическая ультразвуковая стационарная | 1 | 31 747 340 | 31 747 340 | КГП "Поликлиника №1 города Темиртау" управления здравоохранения Карагандинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 17 | Эндоскопическая видеоинформационная система | 1 | 22 556 669 | 22 556 669 | Коммунальное государственное предприятие "Аркалыкская региональная больница" управления здравоохранения акимата Костанайской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 18 | Система диагностическая ультразвуковая стационарная | 1 | 31 151 090 | 31 151 090 | КГП "Поликлиника № 2 г.Караганды" УЗ Карагандинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 19 | ультразвуковая система | 1 | 15 200 000 | 15 200 000 | КГП "Поликлиника №3 г.Караганды" Управления здравоохранения Карагандинской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 20 | Комплекс рентгеновский диагностический для рентгеноскопии, рентгенографии и томографии в автоматическом/ручном режимах на три рабочих места | 1 | 27 999 061 | 27 999 061 | КГП на ПХВ "Центральная районная больница Байзакского района" Управления здравоохранения акимата Жамбылской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 21 | Установка анестезии | 1 | 11 510 237 | 11 510 237 | ГКП на ПХВ "Областной перинатальный центр" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |
| 22 | Аппарат рентгеновский диагностический передвижной.Система цифровая радиологическая | 1 | 16 903 868 | 16 903 868 | ГКП на ПХВ "Алматинская региональная детская клиническая больница" ГУ "Управления здравоохранения Алматинской области" | DDP пункт назначения | 90 календарных дней |

Техническая спецификация

Лот № 1

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок регистрационного удостоверения (в соответствии с государственным реестром МТ) | Система ультразвуковая диагностическая медицинская |
| 2. | Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке (наименование МТ, относящейся к средствам измерения, номер, дата и срок документа) | Система ультразвуковая диагностическая медицинская |
| 3. | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Измерительные и расчетные возможности системы должны быть: - измерения и расчеты для исследований сосудов, - измерения и расчеты для исследований органов брюшной полости, - измерения и расчеты для исследований поверхностно расположенных и малых органов, - измерения и расчеты для исследований мышечно-скелетной системы, - общие биометрические измерения и расчеты. |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Основные режимы работы должны быть: В–режим, М–режим, PW – Импульсно-волновой допплер с отклонением угла, CW – Постоянно-волновой допплер с отклонением угла, CFM – цветовое допплеровское картирование по скорости, PD – Энергетический допплер, Направленный энергетический допплер, Режим виртуального конвекса для линейных, абдоминальных конвексных (в том числе 4D) и секторных датчиков, Тканевая (вторая) кодированная гармоника, Гармоника с фазовой инверсией, Недопплеровская цифровая технология точной визуализации потока крови в сосудах в реальном масштабе времени, Режим многолучевого составного сканирования для конвексных, микроконвексных и линейных датчиков, Органоспецифический алгоритм получения изображений на основе адаптивного алгоритма для всех визуализирующих датчиков, Программа автоматической оптимизации изображений в В–режиме, Программа автоматической оптимизации изображений в режиме спектрального допплера, Программа автоматической оптимизации изображений в режиме ЦДК и энергетического допплера, Программа автоматического расчета комплекса интима-медиа, Программа панорамного сканирования, Режим эластографии с качественной оценкой эластичности тканей, Представление информации в В-режиме, М-режиме, D-режиме, В/В, В/М, В/С, В/С/D, В/P/D, Триплексный режим. Монитор должен быть Жидкокристаллический монитор высокого разрешения вращающийся и наклоняющийся на свободно перемещающемся кронштейне, диагональ монитора не менее 17 дюймов; Экранная матрица, пикселов, не менее 1024х768, Возможность вертикального перемещения монитора Система архивации изображений: Кинопамять (кинопетля): не менее 1000 кадров, в секунду не менее 300. Встроенная программа для просмотра архивированных статических изображений и кинопетель на внешней рабочей станции в формате Windows Объем жесткого диска объемом не менее чем 250 Гб, Наличие встроенного DVD дисковода для записи и чтения дисков DVD (DVD-R,CD-R) Архивация изображений на флеш-карты USB, Возможность подключения цветного (черно-белого) медицинского принтера, стандартного ПК принтера. Программное обеспечение на основе ОС Windows Наличие обогревателя для геля нагревательный элемент отсутствует. Видео выходы: S–Video, Analog, VGA, Композитный, RGB. |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Системный блок | Полностью цифровая многоцелевая мобильная ультразвуковая система высокого класса. Число приемо-передающих цифровых каналов, не менее 7168, полностью цифровой преобразователь (бит), не менее 12, динамический диапазон (дБ), не менее 197, глубина визуализации, см, не более 30 см, одновременное использование передающих фокусных зон, не менее 8, динамическая апертура – наличие, динамический фильтр - наличие, увеличение изображения в режиме реального времени и стоп-кадра, не менее х 16, максимальная частота кадров, не менее 1652 кадр/сек. Количество одновременно подключаемых датчиков, не менее 3 (не включая порт для CW-датчика), программное обеспечение на русском языке - наличие, русифицированная буквенно-цифровая клавиатура- наличие. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Датчики конвексные серии С | Датчик для абдоминальных исследований, акушерства, гинекологии, урологии и сосудистых исследований Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, МГц, не менее 2,0 – 5,5 Количество элементов, не менее 128, Радиус кривизны, мм, не более 60, Угол сканирования, град, не менее 75 градусов. Количество центральных частот В–режима, отображаемых на экране, не менее 4. | 1 шт. |
|  |  | 3. | Датчики микроконвексные серии Е | Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, МГц, не менее 4,0 – 10,0 Количество элементов, не менее 128 Радиус кривизны, мм, не более 9 Угол сканирования, град, не менее 170 Количество центральных частот В–режима, отображаемых на экране, не менее 3. Датчик для гинекологии, акушерства, урологии. | 1 шт. |
|  |  | 4. | Датчики секторные фазированные серии S | Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, МГц, не менее 1,8 – 5,5 Количество элементов, не менее 64 Угол сканирования, град, не менее 90 Максимальный размер сканирующей поверхности, мм, не более 16 Количество центральных гармонических частот, отображаемых на экране, не менее 5 Количество центральных допплеровских частот, отображаемых на экране, не менее 5 Используется для кардиологиических, транскраниальных и абдоминальных исследований. | 1 шт. |
|  |  | 5. | Датчики линейные серии L | Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, МГц, не менее 5,0 – 13,0 Количество элементов, не менее 192 Ширина сканируемого участка, мм, не более 39 Количество центральных частот В–режима, отображаемых на экране, не менее 3 Изменение угла сканирования, град ±5, ±10, ±15, ±20 датчик для поверхностных органов и структур, периферических сосудов, неонатологии и педиатрии. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. | Устройство для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме стресс-эхо | Позволяет подключать ЭКГ отведения к борту аппарата. Блок ЭКГ (c кабелями) (Echo Stress) | 1 шт. |
|  |  | 2. | Устройство для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме – панораммное сканирование. | Дополнительное программное обеспечения для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме – панораммного сканирования | 1 шт. |
|  |  | 3. | Устройство для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме М-режима | Дополнительное программное обеспечение в M-режим используется для оценки размеров и сократительной функции сердца, работы клапанного аппарата. (Anatomical M-Mode) | 1 шт. |
|  |  | 4. | Устройство для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме соноэластографии | Дополнительное программное обеспечение к модулю соноэластографии должен позволять проводить более детальную соноэластографию в необходимой области иследования . (Elastography) | 1 шт. |
|  |  | 5. | Устройство для автоматического измерения толщины комплекса интима-медиа | Дополнительное программное обеспечения к модулю автоматического изменения толщины комплекса интим-медиа и определения толщины бляшки. (Auto IMT) | 1 шт. |
|  |  | 6. | Устройство для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме постоянно-волнового допплера. | Предназначена для оценки кровотока в относительно крупных сосудах и камерах сердца. (CW Doppler.) | 1 шт. |
|  |  | 7. | Устройство, печатающее черно-белые ультразвуковые изображения | Должен позволять распечатывать сохраненные изображения в бумажном виде. | 1 шт. |
|  |  | 8. | Источник бесперебойного питания | С раздельными контурами, не менее 2 кВт. Должен позволять продолжить работу на УЗ аппарате при отключении электроэнергии. Время работы от 1,5 до 4 часов, в зависимости от режима эксплуатации УЗ аппарата | 1 шт. |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Требования по электрообеспечению. Напряжение:220В Частота: 50/60 Гц. Макс. потребление: не более 0,750 Квт. Силовой кабель: 3-фазный кабель, включая заземление. Условия эксплуатации. Температура воздуха при эксплуатации +10 / +35 °С Относительная влажность 30-80% без допущения возможности образования конденсата. |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1 | Бумага для устройства, печатающего черно-белые ультразвуковые изображения | 1 рулон – не менее 10 метров | 10 рулонов |

Лот № 2

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок регистрационного удостоверения (в соответствии с государственным реестром МТ) | Система оториноларингологическая модульная (лор комбайн) Видеоэндоскопический комплекс для проведения ЛОР операций Эндоскопические инструменты для ЛОР хирургии Видеокомплекс для эндоскопической хирургии |
| 2 | Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке(наименование МТ, относящейся к средствам измерения, номер, дата и срок документа) | Не относится к средствам измерения |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Область применения: Оториноларингология. Проведение процедур с помощью избыточного давления и вакуума: промывание ушных полостей, слуховых проходов, пазух носа, лечение с помощью распыления жидких и сухих лекарственных препаратов, проведения диагностики при помощи эндоскопической системы наблюдения, проведение осмотров, хранение инструментария. Аденотомия. Пункция гайморовой пазухи. Промывание гайморовой пазухи. Продувание евстахиевой трубы. Катетеризация евстахиевой трубы. Удаление серной пробки. Вскрытие фурункула ЛОР органов. Инстилляция лекарственных веществ (ЛОР). Передняя тампонада носа. Задняя тампонада носа. Взятие мазка на бактериологический анализ (ЛОР). Внутригортанное вливание. Туалет уха с введением турунды. Промывание лакун небных миндалин. Анемизация слизистой носа. Коагуляция кровоточащего участка в полости носа (диатермическая и лазерная). Риноскопия диагностическая. Парацентез барабанной перепонки. Удаление грануляции и полипов из барабанной полости. |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Система оториноларингологическая модульная (ЛОР комбайн) должна быть: Лечебно-диагностический ЛОР кабинет со столешницей из Термопала Цвет передней панели: серебристый металлик Передние панели выпуклой формы Терапевтическая секция из металла, вращающаяся для удобного позиционирования рукояток инструментов в держателях. 2 больших выдвижных лотка из нержавеющей стали с делениями для инструментов (под верхней столешницей), с подсветкой. 2 ящика с делениями для инструментов из акрила (Perspex). 1 ящик с отверстием для используемых инструментов и твердых отходов. 6 держателей для рукояток инструментов с инфракрасными датчиками. ЖК-дисплей с подсветкой. Отсек для укладки кабеля и шланга. Установки компонентов на съемные стальные рамы. Встроенный микропроцессор с возможностью подключения к ПК. Диагностика неисправностей системы. Предупреждение о необходимости сервисного обслуживания. Настройка режима энергосбережения. 10 кнопок для внешнего оборудования, поддерживаемые центральным микропроцессором и встроенным программным обеспечением. Комплектация должна быть: 1.Электрическим разъемом низкого напряжения (0-6V) для подключения очков Френцеля, транс иллюминатора или другого инструмента, требующего питания от сети низкого напряжения.Напряжение регулируется и отображается на дисплее. 2.Разъемом для подключения насадок электрокаутера на передней панели.Напряжение регулируется и отображается на дисплее. 3.Системой предварительной очистки воды. В комплекте: 1. Электроаспиратор без емкости для сбора секрета. Поставляется в комплекте с рукояткой и трубками. Производительность: 0 -70 л/мин. Разряжение: до -0.80 bar 2. Система подачи теплой воды для спринцевания уха и калориметрических проб. Температурные режимы: 30°C / 37°C / 44°C Точность подогрева воды в пределах 0.5°C Проточная система (без резервуара), предотвращающая рост бактерий. Поставляется с комплектом шлангов, одной прямой и одной изогнутой канюлями. 3. Система подачи сжатого воздуха с рукояткой распылителя, трубками и тремя бутылочками для медикаментов форсунка для распыления порошка и одна для распыления жидкости (форсунки съемные) Три бутылочки для медикаментов Регулировка давления с помощью клапана Автоматически активируется в момент снятия рукоятки распылителя с держателя Производительность: не менее 25 л/мин Максимальное давление не менее: 2.5 bar 4. Кресло пациента с электроподъемным механизмом : полностью автоматизированное кресло пациента для осмотра и терапии. Одновременная регулировка спинки и подножки. Стильный дизайн. Электрический ножной контроль. Изменения высоты кресла. Очень устойчивое кресло. Съемные подлокотники. Легко чистить (обивка без швов). Наклон спинки кресла благодаря газовой пружине регулируется в пределах 180°; - кресло вращается на 360° и снабжено фиксатором положения 5. Стул для врача. Пневматический. На пяти роликах. Спинка регулируемая.Газ лифт Минимальная высота: 41 cm Максимальная высота 54 cm Вращение 360° Наклоняемое сидение Анатомический дизайн 6. Модуль оториноларингологический компьютерный: оснащён ОС Windows. Полная интеграция со встроенным в кабинет микропроцессором. Слайд-шоу для пациента, возможность сохранения изображений, адаптированный super VHS кабель, педаль для фиксации и сохранения изображений. 7. Модуль компьютерный для синусэхографии: ультразвуковое исследование околоносовых пазух, в большинстве случаев, может заменить рентген, что особенно безопасно для беременных женщин и детей, а так же для контроля диагностики и лечения. Результаты исследований отображаются на мониторе и сохраняются в памяти компьютера. Возможность доукомплектования: -Модуль компьютерный для тимпанометрии -Модуль компьютерный для ринопневмометрии -Модуль холодноплазменной лор-хирургии -Блок радиочастотной хирургии Видеоэндоскопический комплекс для проведения ЛОР операций должна быть: Блок управления камерой Цветовая система PAL/NTSC Рабочее напряжение 100-240 В, 50/60 Гц, со встроенным модулем обработки изображения и выходом DV 20213020 - блок управления камерой 400А - сетевой кабель 536МК - соединительный кабель BNC, длина 180 см 547S - соединительный кабель S-VHS (Y/C), длина 180 см 20221070 - 2 соединительных кабеля для подключения видеопринтеров 20200130U - клавиатура с английским алфавитом 20040082 - кабель DV, 500 см, 6 pin - 4 pin Одночиповая головка камеры с двумя программируемыми кнопками, цветовая система PAL, с интегрированнымпарфокальным зумом f = 25 - 50 mm (2x) Отличительные признаки: - автоматическая установка экспозиции для достижения наилучшего качества изображения; - фильтр Anti-moire; - более высокая светочувствительность (в 60 раз) благодаря встроенному модулю цифровой обработки; - запатентованный парфокальный объектив с переменным фокусным расстоянием (Parfocal-Zoom); - цифровой выход DV; - электронная настройка фокусного расстояния (4 ступени); - цифровые фильтры для улучшения качества изображения; - автоматическая корректировка баланса белого света; - горизонтальное разрешение более 450 линий; - программируемые функциональные клавиши на головке камеры для управления 4 функциями камеры или периферийными устройствами; - функция FREEZE (замораживание) для фиксирования изображений для документации врачебного анализа. |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Система оториноларингологическая модульная (лор-комбайн) | ЛОР-комбайн с интегрированным микропроцессором с возможностью подключения к ПК. Встраиваемый держатель гибкоголарингофарингоскопа. Выполнен из автоклавируемого материала Крепление для держателя эндоскопа. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Электроотсос вакуумный. | Электроаспиратор без емкости для сбора секрета. Поставляется в комплекте с рукояткой и трубками. Необслуживаемым бактериальным фильтром. Производительность: 0 -70 л/мин. Разряжение: до -0.80 bar Автоматическая система удаления аспирационного содержимого в канализацию, предотвращающая контаминацию и образование запахов. Требует подключения к дренажной системе Регулятор мощности электроаспиратора. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Раковина стальная малая. | Маленькая стальная раковина с ирригацией и сливом для промывки трубок отсоса при их блокировке секретом. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Чаша почкообразная для промывания уха. | Почкообразная воронка для промывания ушных раковин, соединенная со шлангом аспиратора. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Система подогрева воды и ирригации. | Система подачи теплой воды для спринцевания уха и калориметрических проб.Температурные режимы: 30°C / 37°C / 44°C. Точность подогрева воды в пределах 0.5°C. Проточная система (без резервуара), предотвращающая рост бактерий. Поставляется с комплектом шлангов. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Канюля прямая и изогнутая | Насадка для впрыскивания воды прямая-2 шт. Насадка для впрыскивания воды изогнутая-2шт. | 4 шт. |
|  |  | 7 | Система подачи сжатого воздуха. | Система подачи сжатого воздуха с рукояткой распылителя трубками Производительность: 25 л/мин Максимальное давление: 2.5 bar | 1 шт. |
|  |  | 8 | Компрессор сжатого воздуха | со съёмными форсунками | 1 шт. |
|  |  | 9 | Рукоятка компрессора | Рукоятка компрессора | 1 шт. |
|  |  | 10 | Бутылочки стеклянные | Бутылочки стеклянные для медикаментов | 3шт |
|  |  | 11 | Спрей наконечники для жидкости и порошка | спрей-наконечник для порошка-2шт. спрей-наконечник для жидкости-2шт. | 4 шт. |
|  |  | 12 | Олива металлическая | Оливы-наконечники металлические носовые | 6 шт. |
|  |  | 13 | Подставка для спекулы | Подставка для хранения ушныхспекул | 1 шт. |
|  |  | 14 | Подогреватель зеркал моментальный и/или предварительный | Встроенный фен для моментального подогрева зеркал. Автоматическое отключение. Подогрев зеркала за 3 сек. | 1 шт. |
|  |  | 15 | Осветитель головной беспроводной | Беспроводной светодиодный налобный осветитель. | 1 шт. |
|  |  | 16 | Устройство зарядное | Интергированное в кабинет зарядное устройство с держателем для светодиодного осветителя | 1 шт. |
|  |  | 17 | Подогреваемая стойка для эндоскопов | Подогреваемый порт для жесткого эндоскопа, 4mm. Выполнен из автоклавируемого материала | 4 шт. |
|  |  | 18 | Источник света 150 Вт | ( галоген 150 W) для фиброоптическогосветовода совместимый с эндоскопами Активируется сенсором держателя рукоятки | 1 шт. |
|  |  | 19 | Гальванокаутер. Рукоятка каутера | Рукоятка электрокаутера с кабелем | 1 шт. |
|  |  | 20 | Кресло пациента | Кресло пациента с электроподъемным механизмом : полностью автоматизированное кресло пациента для осмотра и терапии. Одновременная регулировка спинки и подножки. Стильный дизайн. Электрический ножной контроль. Изменения высоты кресла. Очень устойчивое кресло. Съемные подлокотники. Легко чистить (обивка без швов). Наклон спинки кресла благодаря газовой пружине регулируется в пределах 180°; - кресло вращается на 360° и снабжено фиксатором положения. | 1 компл.. |
|  |  | 21 | Стул врача | Стул для врача. Пневматический. На пяти роликах. Спинка регулируемая. Газ лифт. Минимальная высота: 41 cm. Максимальная высота 54 cm. Вращение 360° Наклоняемое сидение. Анатомический дизайн | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | 1 | Модуль оториноларингологический компьютерный | Программное обеспечение позволяет сохранять фото и видео изображения от камеры эндоскопа, обрабатывать их и вести базу данных пациентов. Слайд-шоу для пациента, возможность сохранения изображений, адаптированный superVHS кабель, педаль для фиксации и сохранения изображений.Полная интеграция со встроенным в кабинет микропроцессором.В комплект модуля входит моноблок, мышь, клавиатура, ОС Windows. Подключение ЛОР-комбайна к больничной компьютерной сети (PACS, HIS) через HL7 интерфейс, совместимость с DICOM. Интеграция с помощью DVD-записывающего устройства и USB интерфейса | 1 компл. |
|  |  | 2 | Модуль компьютерный для синусэхографии | Ультразвуковое исследование околоносовых пазух, в большинстве случаев, может заменить рентген, что особенно безопасно для беременных женщин и детей, а так же для контроля диагностики и лечения синуситов. ЭХО-сигнал формируется при изменении сопротивления на стыке кости и ткани, кости и жидкости, а также между всеми твердыми и жидкими материалами и воздуха. Результаты исследований отображаются на мониторе и сохраняются в памяти компьютера с помощью Модуля оториноларингологического компьютерного. Система: Микропроцессорное управление Метод: А-режим Фокусное расстояние: диаметр 14 мм Частота: 3,5 МГц Импульс частота: 120 Гц Общее усиление: 80 дБ Усиление глубины: 20 дБ Диапазон глубины: синус лобной - 3,5 см Гайморова пазуха - 7,5 см Все необходимые «переключения» для анализа изображения можно выполнить ножным переключателем. | 1 компл. |
|  |  | 3 | Блок управления камеры | Цветовая система PAL/NTSC, рабочее напряжение 100-240 В, 50/60 Гц, со встроенным модулем обработки изображения и выходом DV 20213020 - блок управления камерой 400А - сетевой кабель 536МК - соединительный кабель BNC, длина 180 см 547S - соединительный кабель S-VHS (Y/C), длина 180 см 20221070 - 2 соединительных кабеля для подключения видеопринтеров 20200130U - клавиатура с английским алфавитом 20040082 - кабель DV, 500 см, 6 pin - 4 pin | 1 шт. |
|  |  | 4 | Головка камеры | Одночиповая,с двумя программируемыми кнопками, цветовая система PAL, с интегрированным парфокальным зумом f = 25 - 50 mm (2x) | 1шт. |
|  |  | 5 | Световод | Диаметр 3,5 мм, длиной 180см. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Медицинский плоскоэкран-ный жидкокристаллический монитор | плоскоэкранный жидкокристаллический монитор размером 19 дюймов | 1шт. |
|  |  | 7 | Оптика 0o | угол зрения (градусы) 0, диаметр (мм) 4 | 1шт. |
|  |  | 8 | Оптика 30 o | угол зрения (градусы) 30, диаметр (мм) 4 | 1шт. |
|  |  | 9 | Оптика 0o | угол зрения (градусы) 0, диаметр (мм) 2.7 | 1шт. |
|  |  | 10 | Оптика 30o | угол зрения (градусы) 30, диаметр (мм) 2.7 | 1шт. |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Требования к помещениям для установки: Требования к помещению: наличие холодного водоснабжения с давлением в системе не менее 2 bar и наличие дренажной системы (слива в канализацию). 1 – Канализация Ø 40мм (уклон по ходу стока воды 30мм. на 1м). Максимальная высота стока от пола = 150 мм. 2 – Холодная вода Ø ⅜" с вентилем с внешней резьбой и бытовым фильтром очистки от крупных примесей. Максимальная высота от пола = 300 мм. 3 – Евророзетки 5 шт (220 Вт., автомат на 16А) на уровне 50-70 см от пола. При заказе секции с негатоскопами, усиление стены в случае отделки помещения гипсокартоном на высоте 160см-200см для шкафов. Ширина усиливающего бруса 150-200 мм. Учесть, что кресло пациента должно располагаться слева от лор-комбайна и расстояние за спинкой кресла должно быть не менее 1м (кресло раскладывается, вес кресла 140-180 кг.) Комбайн должен располагаться на той стене, где есть подводка воды и вывод канализации. Дверной проем, ширина не менее 80 см. Ровный пол (бетонная стяжка, уклон 1°±1°). Дневное (или аналогичное электрическое) освещение в помещении. Оборудование должно находиться у входа в кабинет (не распаковано). Холодная вода должна иметь несколько степеней очистки. Соответственно необходимо установить фильтры грубой и жесткой очистки воды, которая подается в ЛОР-комбайн. Наличие канализационной пластиковой трубы (2шт.длина = 1м, Ø 40мм) Пластиковые уголки 90° (2шт.), 45° (2 шт.) Ø 40мм. Минимальное расстояние от стены справа = 250 мм (налобный осветитель (5). |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1 | Комплект шлангов | Ниппель для промывки шланга аспиратора, рукоятка, резиновый наконечник, трубки(2 м) | 1 компл. |
|  |  | 2 | Фильтр водяной | Проточный фильтр (5микрон) для системы подачи теплой воды с устройством предотвращения известковых отложений. Необходим для предохранения системы подачи теплой воды от повреждения. Все необходимые адаптеры включены | 1 шт. |
|  |  | 3 | Электроды универсальные | Электрод "петля" | 1 шт. |
|  |  | 4 | Электроды универсальные | Электрод "нож" | 1 шт. |
|  |  | 5 | Электроды универсальные | Электрод "шар" | 1 шт. |
|  |  | 6 | Электроды универсальные | Электрод "игла" | 1 шт. |

Лот № 3

| № пп | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок регистрационного удостоверения (в соответствии с государственным реестром МТ) | Cистема ультразвуковая диагностическая медицинская |
| 2 | Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке(наименование МТ, относящейся к средствам измерения, номер, дата и срок документа) | Cистема ультразвуковая диагностическая медицинская |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Области применения: Абдоминальные исследования Акушерство и гинекология Кардиология Неврология Травматология и ортопедия Урология Эндокринология Ангиология Педиатрия Неонатология Транскраниальные исследования |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | ультразвуковая система высокого класса должна бытьполностью цифровой, многоцелевой, мобильной с возможностью автоматического трехмерного сканирования в режиме реального времени с использованием специализированных датчиков Программное обеспечение на русском языке Должна быть русифицированная буквенно-цифровая клавиатура Количество одновременно подключаемых датчиков, не менее3 (не включая порт для CW-датчика) Характеристики монитора: Размер экрана по диагонали, не менее15” Жидкокристаллический монитор должен быть высокого разрешения вращающийся и наклоняющийся на свободно перемещающемся кронштейне Экранная матрица, пикселов, не менее1024х768 Количество градаций серого не менее256 Возможность вертикального перемещения монитора до, мм60 Режимы сканирования В–режим: Количество карт серой шкалы, не менее23 Количество карт псевдоокрашивания не менее10 Максимальная частота кадров, кадр/сек, не менее1600 М–режим: Количество карт серой шкалы, не менее23 Количество карт псевдоокрашивания не менее10 Цветной М–режим CW – Постоянно-волновой допплер с отклонением угла: Автоматические расчеты и оконтуривание допплеровского спектра Шкала скоростей5 см/с – 10 м/с PRF1000 – 50000 Гц Максимальное отклонение угла сканирования, не менее±20° Количество углов сканирования, не менее 5 Коррекция угла сканирования, шаг±90°, шаг 1° CFM – цветовое допплеровское картирование по скорости: Количество карт окрашивания, не менее20 Шкала скоростей5 см/с – 3,8 м/с PRF280 – 19600 Гц Максимальное отклонение угла сканирования, не менее±20° Максимальная частота кадров, кадр/сек, не менее300 Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании PD – Энергетический допплер: Количество карт окрашивания, не менее13 PRF280 – 19600 Гц Максимальное отклонение угла сканирования, не менее±20° Максимальная частота кадров, кадр/сек, не менее300 Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании Направленный энергетический допплер Режим виртуального конвекса для линейных, абдоминальных конвексных (в том числе 4D) и секторных датчиков Тканевая (вторая) кодированная гармоника Гармоника с фазовой инверсией Поддержка линейных и интраоперационных датчиков Режим многолучевого составного сканирования для конвексных, микроконвексных и линейных датчиков: Число лучей на передачу, не менее7 Число лучей на прием, не менее7 Органоспецифический алгоритм получения изображений на основе адаптивного алгоритма для всех визуализирующих датчиков Программа автоматической оптимизации изображений в В–режиме Программа автоматической оптимизации изображений в режиме спектрального допплера Программа автоматической оптимизации изображений в режиме ЦДК и энергетического допплера Представление информации в В-режиме, М-режиме, D-режиме, В/В, В/М, В/С, В/С/D, В/P/D Триплексный режим Конвексные Микроконвексные Секторные электронные Линейные Комбинированные ректовагинальные Датчик типа «карандаш» для отображения постоянно-волнового допплеровского спектра для кардиологии Специализированные 4D–датчики Монокристальные датчики Гастро/эндоскопический датчик для исследования органов верхнего этажа брюшной полости Архивация изображений Кинопетля, кадров не менее100 000 Кинопетля, секунд, не менее360 Объем жесткого диска не менее250 Гб Встроенный DVD-дисковод Количество встроенных USB-портов, не менее6 Запись статических изображений на DVD в формате jpeg Запись динамических клипов на DVD в формате AVI Программные и аппаратные функции, обеспечивающие доступ и архивацию необработанных ультразвуковых данных для дальнейшей оптимизации и постобработки изображения Настройка и регулировка следующих параметров на ранее сохраненных изображениях: В-режим: усиление, динамический диапазон, подавление, выбор цветовой гаммы и карт псевдоокрашивания, активация М-режима СFM/PDI-режим: включение/выключение режима, усиление, регулировка баланса, выбор цветовой гаммы PW-режим: усиление, динамический диапазон, изменение угла, смещение базовой линии, выбор скорости прокрутки, выбор формата отображения, цветовой гаммы и карты псевдоокрашивания Режим кинопетли: активация анатомического М-режима (если установлена соответствующая опция), трехмерная реконструкция на основе динамической последовательности 2D изображений (если установлена соответствующая опция). Встроенная программа для просмотра архивированных статических изображений и кинопетель на внешней рабочей станции в формате Windows Программирование последовательности часто выполняемых действий с присвоением соответствующей клавиши Программные и аппаратные функции, обеспечивающие возможность дистанционной диагностики аппарата Измерение в В-режиме Расстояние Площадь Объем Угол Измерение в В-режиме Расстояние Скорость Временной интервал Частота сердечных сокращений Измерение в D-режиме Линейная скорость Средняя скорость Временные интервалы Индекс резистентности Пульсационный индекс Градиент давления Степень стеноза Частота сердечных сокращений Автоматический расчет параметров кривых скоростей кровотока Количество отображаемых параметров, не менее 14 Пакеты расчетов и суммарные заключения для кардиологии Пакеты расчетов и суммарные заключения для ангиологии Пакеты расчетов и суммарные заключения для акушерства и гинекологии: Протокол отслеживания внутриутробного развития плода Программы расчетов для мультиплодовой беременности Программы расчетов для суставной дисплазии Пакеты расчетов и суммарные заключения для урологии Пакеты расчетов и суммарные заключения для исследований почек S–VHS Видеостандарт PAL Analog VGA |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Системный блок | Число приемо-передающих цифровых каналов, не менее2560 Полностью цифровой преобразователь (бит), не менее12 Динамический диапазон (дБ), не менее197 Глубина визуализации, см, не менее30 Одновременное использование передающих фокусных зон, не менее8 Динамическая апертура Динамический фильтр Увеличение изображения, крат, не менее х 16 Максимальная частота кадров, кадр/сек, не менее1600 | 1 шт. |
|  |  | 2. | Датчики конвексные | - Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, МГц, не менее2,0 – 5,5 Количество элементов, не менее128 Радиус кривизны, мм, не более60 Угол сканирования, град, не менее75 Количество центральных частот В–режима, отображаемых на экране, не менее4 | 1 шт. |
|  |  | 3 | Датчики микроконвексные | Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, МГц, не менее4,0 – 10,0 Количество элементов, не менее128 Радиус кривизны, мм, не более9 Угол сканирования, град, не менее170 Количество центральных частот В–режима, отображаемых на экране, не менее3 | 1 шт. |
|  |  | 4 | Датчики секторные фазированные | Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, МГц, не менее1,8 – 5,5 Количество элементов, не менее64 Угол сканирования, град, не менее90 Максимальный размер сканирующей поверхности, мм, не более16 Количество центральных гармонических частот, отображаемых на экране, не менее5 Количество центральных допплеровских частот, отображаемых на экране, не менее5 | 1 шт. |
|  |  | 5 | Датчики линейные | Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, МГц, не менее5,0 – 13,0 Количество элементов, не менее192 Ширина сканируемого участка, мм, не более39 Количество центральных частот В–режима, отображаемых на экране, не менее3 Изменение угла сканирования, град±5, ±10, ±15, ±20- | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. | Термопринтер. | Формата А6. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Накладки на клавиатуру |  | 1 шт. |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Напряжение 220 В / 50 Гц Максимально потребляемая мощность (ВА, не более)750 |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1. | Гель для ультразвуковых исследования. | Пластиковые флакон объемом 250 мл. | 1 флакон |
|  |  | 2. | Бумага для принтеров. | 110х2000мм, рулонный. | 1уп. |

Лот № 4

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ)(в соответствии с государственным реестром МТ) | Система ультразвуковая |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения (Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке ) | Система ультразвуковая |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Области применения: Брюшная полость, сосуды брюшной полости, сосуды периферические/ транскраниальные, Акушерство/Гинекология, Кардиология, Чреспищеводные исследования,Нефрология/Урология, Педиатрия/Неонатология,Перинатальная эхокардиография,Поверхностные органы и системы,Травматология/Ортопедия,Интраоперационные исследования,Внутрисердечные исследования. |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Система ультразвуковая должна иметь режимы: Режимы: В,2D, М-режимы.Импульсно-волновой допплеровский режим, непрерывно-волновой CW/спектрально-доплеровский режим, цветной допплеровский и энергетической допплеровской режимы.Тканевая гармоника триплексные режимы. Четырехмерная визуалиазация. Диапазон частот сканирования-1,0 -13,0 МГц; Интегрированная рабочая станция: -СD дисковод с возможностью записи изображении на компакт диске. Монитор: цветной не менее 18 дюймов. Шкала серого: не менее 256 уровней; Технология датчиков: диапазон частоты: 1,0-13,0 МГц. Широкополостная многочастотное визуализация; Технология датчика с линзами, Видеовыходы: композитный Ч/Б(BNC) композитный цветной(BNC), S-Video Y/С (видеостандарт PAL), RGB (15-контактный) VGA (15-контактный) |
| 4 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Базовый блок ультразвуковой системы | Технологии цифрового формирования УЗ-изображения на основании информации об амплитуде и фазе сигнала Число приемо-передающих каналов, не менее 22 560. Динамический диапазон системы, не менее 205 дБ. Максимальная частота кадров в В-режиме, не менее 1172 кадров в сек. Одновременное использование фокусных зон, не менее 4 Увеличение изображения в режиме стоп-кадра, не менее 10 раз. Увеличение изображения в реальном времени, не менее 10 раз Количество выбираемых цветовых шкал изображения в B-режиме, не менее 16 Поддержка доплеровских режимов визуализации: импульсно-волнового; непрерывно-волнового; цветового доплеровского картирования (ЦДК); энергетического; направленного энергетического тканевая доплерография. Импульcно-волновой спектральный доплеровский режим (PW) поддерживается всеми датчиками Наличие постоянно-волнового доплеровского режима: Энергетический доплеровский режим должен поддерживаться всеми датчиками Представление информации на экране в В-режиме, M-режиме, D-режиме, комбинированных режимах В/В, В/М, В/D, В/С, В/С/D Варианты отображения в цветовом и энергетическом доплеровских режимах: 2 D/C; разделенный 2D-2D/C; двойной 2D/C; 2D/C/D (триплекс),. 2D/C/М Глубина сканирования в В-режиме не менее 300 мм Триплексный режим в реальном масштабе времени: - В+CFM+PW/CW, - B+PD+PW/CW. Формат сканирования – «виртуальный конвексный» на линейном датчике. Цифровая динамическая фокусировка сигнала на приеме.Программно-аппаратное обеспечение для кардиологической визуализации. Анатомический М-режим, с возможностью включения на «живом» изображении, в режиме кинопетли и на сохраненных видеофрагментах. Количество выбираемых карт псевдоокрашивания при работе в М-режиме, не менее 16. Количество выбираемых пользователем частот сканирования на одном датчике в режиме энергетического и ЦДК, не менее 4. Диапазон частот сканирования должен быть 1,0 – 13,0 МГц. Интегрированная рабочая станция для хранения и дополнительной обработки ультразвуковых изображений.Наличие автоматической трассировки доплеровского спектра с отображением не менее 6 параметров спектральной кривой. Технология тканевого гармонического изображения с инверсией фазы (на всех типах датчиков). Наличие комплекта кабелей для снятия сигнала ЭКГ. Технология многолучевого сложносоставного сканирования (композитное изображение). Технология автоматической оптимизации параметров серошкального изображения нажатием одной клавиши. Технология адаптивной динамической коррекции контрастности изображения. Режим тканевой доплерографии. Режим многолучевого компаудинга. Программное обеспечение для кардиологии, Спектральный тканевой допплер. Анатомический М-режим с возможностью включения на «живом» изображении, в режиме кинопетли и на сохраненных видеофрагментах. Одновременное отображение сохраненных ультразвуковых изображений в формате 1, 4, 9, 16, 25 кадров на экране монитора. Кинопамять, не менее 2729 кадров . Модуль ЭКГ в комплекте с кабелями на 3 отведения. Датчики: Одновременное подключение датчиков, не менее 3 (не считая порт для карандашного датчика) Типы поддерживаемых датчиков: конвексные; линейные; фазированные; внутриполостные электронные; объемные.карандашные. Характеристики монитора: Цветной монитор высокого разрешения на шарнирном плече крепления. ЖК-матрица с антибликовым покрытием изготовлена по технологии TFT IPS, диагональ не менее 18 дюймов. Режим энергосбережения Разрешение монитора, не менее, пикселей 1024 х 768. Свободная регулировка положения монитора относительно базового блока. Регулировка высоты контрольной панели Архивация изображений: Черно-белый видеопринтер. Встроенный привод DVD/R-RW, CD-R/RW для записи сохраненных данных Максимальная стандартная память кинопетли не менее 2 729 кадров. Интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений и кинопетель Объем жесткого диска встроенной рабочей станции, не менее 160 Гб. Создание архивов пациентов, SQL профессиональная база данных, Сохранение изображений и кинопетель в оригинальном качестве Доступ к ранее сохраненным необработанным «сырым» данным для их дальнейшей обработки. Совместимость DICOM, | 1 шт. |
|  |  | 2 | Программное обеспечение | Программное обеспечение многолучевого сложносоставного сканирования (компаундинг) | 1шт. |
|  |  | 3 | Программное обеспечение | Пакет рассчетов и измерений для эхо-кг: поддержка кардиодатчиков, CW-допплер, цветовой м-режим, тканевой спектральный допплер) | 1шт. |
|  |  | 4 | Программное обеспечение | Пакет технологий для общей радиологии: Тканевой доплер. Динамическая стабилизация изображения. Автоматизация 2D изображения. | 1шт. |
|  |  | 6 | Фазированный датчик | Для кардиологических, транскраниальных и радиологических исследований у взрослых. Частотный диапазон 1,0 – 5,0 МГц. Апертура 15,4 мм. Угол обзора 90 ° | 1 шт. |
|  |  | 7 | Линейный датчик | Высокочастотный датчик для исследования сосудов, поверхностно расположенных органов и структур. Поддержка «виртуального конвексного» формата сканирования. Частотный диапазон 5,0 – 13,0 МГц. Апертура 38,4 мм | 1 шт. |
|  |  | 8 | Конвексный датчик | Для абдоминальных и акушерско-гинекологических исследований, урологических исследований Диапазон частот 2.0-6.0 МГц, Апертура 73 мм, Количество пьезоэлементов не менее 192 | 1 шт |
|  |  | 9 | Конвексный датчик | Датчик для исследования органов брюшной полостии забрюшинного пространства, нейросонографических исследований у новорожденных и детей. Диапазон частот 5,0-8,0 МГц апертура 25,6 мм. Угол обзора 109º | 1 шт |
|  |  | 10 | Внутриполостной датчик | Для акушерско-гинекологических и урологических исследований; Диапазон частот 4,0-9,0 МГц, Апертура 26,2 мм; Угол обзора 126 °. | 1 шт |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |
|  |  | 1 | Принтер | Цифровой, черно-белый для печати ультразвуковых изображений | 1шт. |
|  |  | 2. | ЭКГ-отведения | Для кардиологических исследований | 1шт. |
|  |  | 2. | Источник питания | Выходная мощность не менее 2200 ВА | 1шт. |
|  |  | Расходные материалы |
|  |  | 1. | Бумага для принтера | 110х2000 мм рулонная | 1шт. |
|  |  | 2. | Контактный гель | Пластиковая канистра по 5 л | 1 шт. |
|  |  | 3. | ЭКГ-электроды | Одноразовые 50шт.в упаковке | 1 упаковка |

Лот № 5

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ)(в соответствии с государственным реестром МТ) | Система ультразвуковая диагностическая медицинская |
| 2 | Наименование МТ, (относящейся к средствам измерения) Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке | Система ультразвуковая диагностическая медицинская |
| 3 | Требования к функциональности(с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Полностью цифровая многоцелевая ультразвуковая система экспертного класса с возможностью автоматического трехмерного сканирования в режиме реального времени с использованием специализированных датчиков. Предоставляемые услуги: УЗДГ сосудов плода УЗДГ сосудов печени УЗДГ сосудов селезенки УЗДГ брюшного отдела аорты и ее ветвей УЗИ гепатобилиопанкреатической области (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) УЗИ печени, желчного пузыря УЗИ селезенки УЗИ поджелудочной железы УЗИ почек и надпочечников Ультразвуковая диагностика комплексная (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почек) УЗИ региональных лимфоузлов УЗИ плевральной полости УЗИ мягких тканей УЗИ забрюшинного пространства УЗИ гинекологическое (трансабдоминальное) УЗИ гинекологическое (трансвагинальное) УЗИ акушерское в 1 триместре беременности УЗИ акушерское во 2 - 3 триместре беременности УЗИ в 3-4 D режиме Интраоперационные ультразвуковые исследования Области применения : акушерство гинекология aбдоминальные исследования скелетно-мышечная система ангиология кардиология урология поверхностно расположенные структуры педиатрия неонаталогия ортопедия неврология Интерфейс пользователя: Консоль управления с подсвечиваемой клавиатурой, регулируемая в горизонтальном положении Поворот панели управления-не менее 80º Движение панели управления по высоте-Не менее 20 см Движение панели управления по глубине-Не менее 20 см Электронный механизм изменения высоты панели нажатием комбинации клавиш Полностью русифицированное программное обеспечение Русифицированная клавиатура Режимы сканирования: В режим: - Карты серой шкалы - Не менее 21 - Максимальная глубина сканирования не менее-36 см М-режим Цветной М-режим Карты псевдоокрашивания в B-, M-режиме-Не менее 16 PW – импульсно-волновой допплер: - Автоматическое оконтуривание допплеровского спектра в режиме реального времени; PRF- От 0,9 до 22 kГц Диапазон скоростей- От 1 см/с до 16 м/с Изменение угла сканирования, макс. - +/- 85град Коррекция угла, шаг, не более-1 град. Наличие режима HPRF Цветовое допплеровское картирование (ЦДК) по скорости: - Количество карт окрашивания - не менее 8 - Изменение угла сканирования, макс. +/- 25град. - PRF -От 150Гц до 20,5 kГц - Диапазон скоростей-0.3 см/с до 4.2 м/с -Независимо регулируемое усиление для B и ЦДК режима -Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса ЦДК Энергетический допплер (ЭД): - Количество карт окрашивания -не менее 8 - Изменение угла сканирования, макс.- +/- 25град. - PRF- От 150Гц до 20,5 kГц -Независимо регулируемое усиление для B и ЭД режима -Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса Направленный энергетический допплер (НЭД): - Количество карт окрашивания не менее- 8 - Изменение угла сканирования, макс.- +/- 25град. - PRF- От 150Гц до 20,5 kГц Тканевой допплер (ТД) - Количество карт окрашивания-Не менее 4-х - PRF- От 150Гц до 20,5 kГц - Независимо регулируемое усиление для B и ТД режима - Триплексный режим Триплексный режим: - В+ЦДК+PW - B+ЭД+PW - B+НЭД+PW - B+ТД+PW Недопплеровский режим отображения кровотока Количество шкал серого не менее 21 Цветной недопплеровский режим отображения кровотока - карт окрашивания не менее 15 Совместимость недопплеровского режима отображения кровотока с 3D/4D Совместимость недопплеровского режима отображения кровотока с программой STIC Панорамное сканирование Режим виртуального конвексного сканирования на линейных и датчиках Режим кодированной тканевой гармоники - Количество базовых частот не менее 3 3D – автоматическое трехмерное сканирование c использованием специализированных датчиков - Статическое 3D сканирование в В-режиме - Статическое 3D сканирование в режиме ЦДК - Статическое 3D сканирование в режиме ЭД - Статическое 3D сканирование в режиме направленного энергетического доплера Режим инверсии Автоматическое трехмерное сканирование в режиме реального времени с использованием специализированных датчиков 4D - Скорость объемной реконструкции, объемных изображений в сек., макс.-не менее 47 - Кинопетля, объемных изображений- не менее 400 Автоматическое трехмерное сканирование в режиме реального времени с использованием специализированных датчиков 4D Скорость объемной реконструкции, объемных изображений в сек., макс.- не менее 47 Кинопетля, объемных изображений не менее 400 Программа определения контуров объекта с последующим расчетом его объема на основе данных автоматического трехмерного сканирования Отображение объекта на сенсорной панели управления. Проведение трассировки контуров объекта рукой оператора по сенсорной панели управления. Специальний режим для анализа сердца плода (STIC) в трех плоскостях (включая объемную реконструкцию) с использованием автоматического объемного сканирования в режимах: B недопплеровском режиме визуализации кровотока цветного допплера энергетического допплера совмещение с режимом многолучевого сканирования Программа STIC с М-режимом Специальний режим STIC для онкологии Режим объёмного изображения с повышенной контрастностью за счет сканирования в нескольких смежных срезах (суммарная толщина от 3 до 20 мм) с использованием специализированных датчиков для получения объемных изображений Режим объёмного изображения с повышенной контрастностью в режиме реального времени. Отображение коронарного срезав реальном времени. Одновременное отображение на экране трех плоскостей, полученных по трем произвольным линиям. Режим ультразвуковой томографии с одновременным просмотром контрольного изображения и 15 срезов в режиме кинопетли и в реальном времени - совместимость с режимом подавления артефактов - совместимость с STIC Режим объемного отображения плода по типу «виртуальной амниоскопии» Режим перемещаемого виртуального источника освещения Схематическое отображение позиций виртуального источника освещения на сенсорной панели управления Вариантов расположения источника освещения, выбираемых пользователем , не менее 8. Программное обеспечение для снижения количества артефактов при формировании объемного изображения Полуавтоматическая программа с быстрым доступом к стандартным плоскостям сканирования (рекомендации ISUOG) для исследования сердца плода в режиме 4D пресетов не менее 5 Режим многолучевого сложносоставного сканирования (одновременная обработка до 9 лучей, отклоненных к центру изображения методом электронного раскачивания) - совместимость с ЦДК - совместимость с STIC - совместимость с 3D, 4D - одновременное отображение с неизменённым изображением в реальном времени Пошаговое изменение степени применения многолучевого сложносоставного сканирования, степеней не менее 7 Адаптивный органоспецифичный алгоритм подавления артефактов/шумов - совместимость с ЦДК - совместимость с STIC - совместимость с 3D - одновременное отображение с неизменённым изображением в реальном времени Пошаговое изменение степени применения адаптивного органоспецифичного режима, степеней не менее 6 Программа для протоколирования этапов сосудистого ультразвукового исследования Автоматический выбор следующего этапа исследования с автоматическим включением необходимых режимов сканирования Программа для протоколирования этапов акушерского ультразвукового исследования Монитор Жидкокристаллический Размер экрана по диагонали, дюймов не менее-19“ Наклон монитора не менее-130 градусов Поворот в горизонтальной плоскости не менее -230 градусов Интерфейс пользователя Консоль управления с подсвечиваемой клавиатурой, регулируемая в горизонтальном положении. Цветная сенсорная панель управления- Не менее 10,4 дюйма Диапазон частот сканирования системы- от 1 до 18 МГц Частота кадров в секунду не менее-700 Формирование ультразвукового луча- Полностью цифровое Количество активных портов для подключения датчиков не менее -3 Динамический диапазон- не менее 274 Дб Количество каналов - Не менее 2010000 Характеристики получения изображения - Динамическая аподизация - Динамическая аппертура - Динамическая фокусировка - Одновременное формирование лучей в В режиме- Не менее 2-х - Одновременное формирование лучей в режиме ЦДК - Не менее 4-х - Количество зон фокусировки- Не менее 5 - Одновременное использование двух различных частот передатчика (низкой для увеличения глубины сканирования и высокой для сохранения высокого разрешения изображения) и двух диапазонов фокусировки Отображаемые градации серого- Не менее 256 Программируемые режимы работы датчиков- не менее 40 на каждый датчик Кинопамять: - Мб не менее -512 - Изображений не менее - 4000 - Кинопетля в режиме 4D, - длина не менее 400 обьемов - Одновременное отображение на экране кинопетель, не менее 4 - Регулировка скорости прокрутки кинопетли, позиций не менее 4 Устройство для сохранения и чтения информации: - Встроенный DVD+/-RW/CD-RW-дисковод - Встроенный жесткий диск не менее-500Гб Программное обеспечение Возможность проведения биопсии в режиме объемного сканирования в режиме реального времени Автоматическая оптимизация изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей Автоматическая оптимизация допплеровского спектра: - Автоматическая корректировка базовой линии - Автоматическая корректировка PRF - Автоматическая корректировка угла - Автоматическое инвертирование спектра (при необходимости) Программные и аппаратные функции, обеспечивающие доступ к необработанным объемным ультразвуковым данным для дальнейшей обработки и настройки. Интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений - Составление архивов пациентов; - Проведение измерений и расчетов - Вывод отчётов об исследованиях - Сохранение ультразвуковых изображений на сменных CD, DVD, USB устройствах - Сохранение статических и динамических изображений в стандартных форматах- Наличие: bmp, tiff, jpg, avi Пакеты расчетов и суммарные заключения для акушерства и гинекологии Специализированная программа оценки опухолевых образований яичников (в соответствии с рекомендациями IOTA) - Протокол отслеживания внутриутробного развития плода - Программы расчетов для многоплодной беременности Программа автоматического расчета толщины воротникового пространства Программа автоматического расчета размера четвертого желудочка Программа автоматического измерения основных фетометрических показателей (БПР, ОГ, ОЖ, ДБ) Встроенный пакет рассчетов российских нормативов фетометрии (по Медведеву) Пакеты расчетов и суммарные заключения для исследования органов брюшной полости Пакеты расчетов и суммарные заключения для ангиологии Пакеты расчетов и суммарные заключения для кардиологии Обеспечение, во время монтажа прибора, для дистанционной сервисной диагностики, на время гарантийного периода, через интернет прямой связи с сервером завода-изготовителя Регистрации прибора на сервере завода изготовителя. Подтверждение регистрации на сервере завода-изготовителя в on-line режиме. Наличие в комплекте источника бесперебойного питания. |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Рабочее место для аппарата составляет 10 м2, с доступом к электросети, номинальное напряжение питания 100-230В, рабочая температура 10-35 градусов Цельсия, влажность 30-85%, частота 50/60 Гц |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № пп | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Системный блок | изменение положения панели управления, цветной ЖК монитор 19" с высоким разрешением и построчной разверткой, цветной сенсорный экран с диагональю 10,4 дюйма, три активных разъема для датчиков (+ 1 порт для СW датчика), встроенный жесткий диск 500 ГБ, пишущий дисковод DVD+/-R(W), система управления данными пациентов и программируемые пользователем готовые наборы параметров настройки, автоматическая оптимизация изображения во всех режимах сканирования, тканевой допплер, высокочувствительный допплер , панорамное сканирование , многолучевое сложносоставное сканирование, органоспецифичный режим подавления артефактов, программа объемной визуализации плода программа 3D и режим инверсии (при наличии специализированных датчиков), кодированная посылка импульса, многофокусная обработка сигнала, программы расчетов и отчетов, визуализация кровотока в B-режиме | 1 шт |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 2. | Устройство для получения объемных медицинских ультразвуковых изображений в реальном масштабе времени | Автоматическое трехмерное сканирование в режиме реального времени с использованием специализированных датчиков 4D Скорость объемной реконструкции, объемных изображений в сек., макс. Не менее 47 Кинопетля, объемных изображений не мене 400 | 1шт |
|  |  | 3 | Программа оптимизации изображения | Программное обеспечение для снижения количества артефактов при формировании объемного изображения | 1шт |
|  |  | 4 | Программа дополнительного объемного контрастного изображения | Режим объёмного изображения с повышенной контрастностью за счет сканирования в нескольких смежных срезах (суммарная толщина от 3 до 20 мм) с использованием специализированных датчиков для получения объемных изображений | 1шт |
|  |  | 5 | Программа регистрации работы сердца плода в режиме 4D | Специальныйрежим для анализа сердца плода в трех плоскостях (включая объемную реконструкцию) с использованием автоматического объемного сканирования в режимах: Bнедопплеровском режиме визуализации кровотока, цветного допплера, энергетического допплера совмещение с режимом многолучевого сканирования | 1шт |
|  |  | 6 | Программа полуавтоматического расчета объема в режиме 4D | Полуавтоматическая программа с быстрым доступом к стандартным плоскостям сканирования для исследования сердца плода в режиме 4D | 1шт |
|  |  | 7 | Датчик линейный | 4-10 МГц линейный датчик для исследования поверхностно расположенных органов и структур, скелетно-мышечного аппарата, периферических сосудов, педиатрии Контактная поверхность не более 40 мм Количество элементов не менее 192 Отклонение луча, макс, град не менее 25 Глубина не менее 11 см | 1шт |
|  |  | 8 | Датчик микроконвексный внутриполостной | Датчик 4-9 МГц мультичастотный внутриполостной датчик для акушерства, гинекологии и урологии Угол сканирования, 2D, град. – не менее 179, Количество элементов – не менее 192 Глубина – 16 см | 1шт |
|  |  | 9 | Датчик фазированный мультичастотный | Секторный фазированный датчик для кардиологии, транскраниальных и абдоминальных исследований, акушерства, педиатрии Диапазон частот - 1 – 5 МГц Угол сканирования - Не менее 90 град Количество элементов - Не менее 64 Глубина - Не менее 24см |  |
|  |  | 10 | Датчик 4D конвексныймультичастотный | Конвексный датчик (2D/3D/4D) для акушерско-гинекологических исследований, абдоминальных, педиатрии. Уменьшенные эргономичные габариты и вес. Диапазон частот - 2 – 8 МГц Количество частот второй гармоники - не менее 3х Количество допплеровских частот - не менее 3х Угол сканирования 2D, град. - не менее 90 Количество элементов - не менее 192 Угол объемного сканирования, град. - не менее 90x85 Глубина - не менее 26см | 1 шт |
|  |  | 11 | Устройство, печатающее черно-белые ультразвуковые изображения в комплекте с кабелями для подключения | Черно-белый термопринтер с комплектом кабелей для монтажа | 1шт |
|  |  | 12 | Источник бесперебойного питания | Источник бесперебойного питания используется как резервное устройство для поддержания работоспособности аппарата во время сбоев. | 1 шт |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Рабочая температура 10-35 С гр, влажность 30-85 %, номинальное напряжение питания 100-230 В, частота 50/60 Гц |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 1 | Бумага для принтеров | Тeрмобумага | 10рул |
|  |  | 2 | Гель | Гель для узи исследований, 250 мл во флаконе | 1 фл |

Лот № 6

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ)(в соответствии с государственным реестром МТ) | Система ультразвуковая |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения (Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке) | Система ультразвуковая |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Области применения: Брюшная полость, сосуды брюшной полости, сосуды периферические/транскраниальные, Акушерство/ Гинекология, Кардиология, Эхокардиография, Нефрология/ Урология, Поверхностные органы и системы, Травматология/ ортопедия, Интраоперационные исследования, Акушерские исследования новорожденных в формате 3D и 4D. |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Система ультразвуковая должна иметь режимы: Режимы: В, 2D, М-режимы. Импульсно-волновой допплеровской режим, непрерывно-волновой CW / спектральной допплеровской режим, цветной допплеровский и энергетической допплеровской режимы. Тканевая гармоника, Триплексные режимы. Четырехмерная визуализация. Диапазон частот сканирования - 1,0 -13,0 МГц; Интегрированная рабочая станция: - СD дисковод с возможностью записи изображений на компакт-диски. Монитор: цветной не менее 17-дюймов; Шкала серого: не менее 256 уровней; Технология датчиков: Диапазон частоты: 1,0 - 13,0 МГц. Широкополосная многочастотная визуализация; Технология датчика с линзами. Видеовыходы: композитный Ч/Б (BNC), композитный цветной (BNC), S-Video Y/C (видеостандарт PAL), RGB (15-контактный), VGA (15-контактный). |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Базовый блок ультразвуковой системы | Технологии цифрового формирования УЗ-изображения на основании информации об амплитуде и фазе сигнала Число приемо-передающих каналов не менее 22 560. Динамический диапазон системы не менее 205 дБ. Максимальная частота кадров в В-режиме не менее 1172 кадров в сек. Одновременное использование не менее 4 фокусных зон. Увеличение изображения в режиме стоп-кадра не менее 10 раз. Увеличение изображения в реальном времени не менее 10 раз Количество выбираемых цветовых шкал изображения в B-режиме не менее 16. . Поддержка доплеровских режимов визуализации: импульсно-волнового; непрерывно-волнового; цветового доплеровского картирования (ЦДК); энергетического; направленного энергетического тканевая доплерография. Импульcно-волновой спектральный доплеровский режим (PW) должен поддерживаться всеми датчиками. Наличие постоянно-волнового доплеровского режима: Энергетический доплеровский режим должен поддерживаться всеми датчиками Представление информации на экране в В-режиме, M-режиме, D-режиме, комбинированных режимах В/В, В/М, В/D, В/С, В/С/D Варианты отображения в цветовом и энергетическом доплеровских режимах: 2 D/C; разделенный 2D-2D/C; двойной 2D/C; 2D/C/D (триплекс),.2D/C/М Глубина сканирования в В-режиме не менее 300 мм Триплексный режим в реальном масштабе времени: - В+CFM+PW/CW, - B+PD+PW/CW. Формат сканирования – «виртуальный конвексный» на линейном датчике. Цифровая динамическая фокусировка сигнала на приеме. Программно-аппаратное обеспечение для кардиологической визуализации . Анатомический М-режим, с возможностью включения на «живом» изображении, в режиме кинопетли и на сохраненных видеофрагментах. Количество выбираемых карт псевдоокрашивания при работе в М-режиме - не менее 16. Количество выбираемых пользователем частот сканирования на одном датчике в режиме энергетического и ЦДК не менее 4. Диапазон частот сканирования должен быть 1,0 – 13,0 МГц. Интегрированная рабочая станция для хранения и дополнительной обработки ультразвуковых изображений. Наличие автоматической трассировки доплеровского спектра с отображением не менее 6 параметров спектральной кривой. Технология тканевого гармонического изображения с инверсией фазы (на всех типах датчиков). Наличие комплекта кабелей для снятия сигнала ЭКГ. Технология автоматической оптимизации параметров серошкального изображения нажатием одной клавиши. Технология адаптивной динамической коррекции контрастности изображения. Режим тканевой доплерографии. Режим многолучевого компаудинга. Программное обеспечение для кардиологии, Спектральный тканевой допплер. Анатомический М-режим с возможностью включения на «живом» изображении, в режиме кинопетли и на сохраненных видеофрагментах. Одновременное отображение сохраненных ультразвуковых изображений в формате 1, 4, 9, 16, 25 кадров на экране монитора. Кинопамять не менее 2729 кадров. Модуль ЭКГ в комплекте с кабелями на не менее 3 отведений. Датчики: Одновременное подключение не менее 3 датчиков (не считая порта для карандашного датчика) Типы поддерживаемых датчиков: конвексные; линейные; фазированные; внутриполостные электронные; объемные, карандашные. Характеристики монитора: Цветной монитор высокого разрешения на шарнирном плече крепления. ЖК-матрица с антибликовым покрытием изготовлена по технологии TFT IPS, диагональ не менее 17 дюймов. Режим энергосбережения Разрешение монитора, не менее, пикселей 1024 х 768. Свободная регулировка положения монитора относительно базового блока. Регулировка высоты контрольной панели Архивация изображений: Черно-белый видеопринтер. Встроенный привод DVD/R-RW , CD-R/RW для записи сохраненных данных Максимальная стандартная память кинопетли не менее 2 729 кадров. Интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений и кинопетель Объем жесткого диска встроенной рабочей станции, не менее 160 Гб. Создание архивов пациентов, SQL профессиональная база данных, Сохранение изображений и кинопетель в оригинальном качестве Доступ к ранее сохраненным необработанным «сырым» данным для их дальнейшей обработки. Совместимость DICOM | 1 шт. |
|  |  | 2 | Программное обеспечение | Программное обеспечение многолучевого сложносоставного сканирования (компаундинг) | 1шт. |
|  |  | 3 | Программное обеспечение | Пакет рассчетов и измерений для эхо-кг: поддержка кардиодатчиков, CW-допплер, цветовой м-режим, тканевой спектральный лопплер допплер) | 1шт. |
|  |  | 4 | Программное обеспечение | Пакет технологий для общей радиологии: Тканевой доплер. Динамическая стабилизация изображения. Автоматизация 2D изображения. | 1шт. |
|  |  | 5 | Программное обеспечение | ПО для 3Dреконструкции в режиме «свободной руки» и 4D визуализации в реальном масштабе времени | 1шт. |
|  |  | 6 | Датчик внутриполостной | Внутриполостной универсальный микроконвексный датчик для акушерско-гинекологических и урологических исследований; Диапазон частот 4,0-9,0 МГц, Апертура 26,2 мм; Угол обзора 126 °. | 1 шт. |
|  |  | 7 | Линейный датчик | Линейный высокочастотный датчик для исследования сосудов, поверхностно расположенных органов и структур. Поддержка «виртуального конвексного» формата сканирования. Частотный диапазон 5,0 – 13,0 МГц. Апертура 38,4 мм | 1 шт. |
|  |  | 8 | Фазированный датчик | Для кардиологических, транскраниальных и радиологических исследований у взрослых. Частотный диапазон 1,0 – 5,0 МГц. Апертура 15,4 мм. Угол обзора 90 ° | 1 шт |
|  |  | 9 | Конвексный датчик | Для абдоминальных и акушерско-гинекологических исследований, урологических исследований Диапазон частот 2.0-6.0 МГц, Апертура 73 мм, Количество пьезоэлементов не менее 192 | 1 шт |
|  |  | 10 | Конвексный датчик | Конвексный объемный датчик для акушерско- гинекологических исследований для акушерско- гинекологических исследований в режимах 2D,3D и 4D 2.0-7.0 мГц | 1 шт |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |
|  |  | 11 | Принтер | Цифровой,черно-белый для печати ульразвуковых изображений | 1шт. |
|  |  | 12 | ЭКГ-отведения | Для кардиологических исследований | 1шт. |
|  |  | 13 | Источник питания | Выходная мощность не менее 2200 ВА | 1 шт. |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Требуемые условия Площадь - не менее 10 кв.метров Электроснабжение – напряжение 100-230 В Вентиляция- проветриваемое помещение с окнами, наличие кондиционера Водоснабжение- наличие раковины |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № п/п | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | 14 | Контактный гель | Пластиковая канистра не менее 5 л | 1 шт. |
|  |  | 15 | Бумага для принтера | 110х2000 мм рулонная | 1 шт. |
|  |  | 16 | ЭКГ-электроды | одноразовые50 шт. в упаковке | 1упаковка |

Лот № 7

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок регистрационного удостоверения (в соответствии с государственным реестром МТ) | Операционный микроскоп с принадлежностями |
| 2 | Наименование МТ(относящейся к средствам измерения)Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке | Не относится к средствам измерений |
| 3 | Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости, количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности) | Микроскоп должен быть предназначен для проведения микрохирургических манипуляций/операций в области оториноларингологии. |
| 4 | Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам) | Оптика: АПОхроматическая оптика. Качественное стереоизображение высокой контрастности. Увеличение: Пятиступенчатое, с факторами: 0,4/0,6/1,0/1,6/2,5. Степень увеличения: 2,7х; 4,1х;6,8х;10,9х;17х. Диаметр поля зрения/мм: 76, 50, 30,19,12. Высота штатива должна быть не менее 1730 мм. Движение оптической головки вверх/вниз должна быть не менее 1470 мм. Возможность вращения плеча микроскопа на 150 градусов. Штатив на основании с блокируемыми колесами, повышенной подвижности.Наличие встроенного вариоскопа, позволяющего менять фокусное расстояние не менее 250 мм не более 300мм – без смены объектива.Линза объектива: Объектив для рабочего расстояния F=400 мм, диаметр должен быть не менее 48 мм. (для оперативных вмешательств на гортани). Освещение: Освещение Светодиодное (LED). Регулятор яркости освещения расположен непосредственно на тубусе микроскопа. Ресурс работы осветителя должен быть не менее 25 000 часов, что делает микроскоп очень экономичным в эксплуатации – не требует замены ламп. Яркость светодиодного освещения превышает диапазон яркости галогеновых ламп. Тубус для основного хирурга - Прямой бинокулярный тубус f=170 мм. Наличие настройки с учетом индивидуального расстояния между зрачками.Наличие эндопорта (специальная насадка) для микроскопа, для подсоединения оборудования др. производителей. Штатив: Передвижной, напольный. Основа должна быть не менее 600ммх600мм. Поворот консоли должна быть ±150°. Движение оптической головки должна быть в пределах ±300 мм. Эргономика: Внутренняя прокладка кабелей и световодов, полностью закрытые поверхности конструкции Возможность дальнейшей модернизации для визуализации операционных процессов. |
| 5 | Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений) | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Операционный микроскоп с магнификатором увеличения | АПОхроматическая оптика. Качественное стереоизображение высокой контрастности. Увеличение: Пятиступенчатое, с факторами: 0,4/0,6/1,0/1,6/2,5. Степень увеличения: 2,7х; 4,1х;6,8х;10,9х;17х. Диаметр поля зрения/мм: 76, 50, 30,19,12. Высота штатива должна быть не менее 1730 мм. Движение оптической головки вверх/вниз должна быть не менее 1470 мм. Возможность вращения плеча микроскопа на 150 градусов. Штатив на основании с блокируемыми колесами, повышенной подвижности. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Светодиодное освещение | Регулятор яркости освещения расположен непосредственно на микроскопе. Ресурс работы осветителя должен быть не менее 25 000 часов, что делает микроскоп очень экономичным в эксплуатации – не требует замены ламп. Яркость светодиодного освещения превышает диапазон яркости галогеновых ламп. | 1 шт. |
|  |  | 3. | Широкоугольные окуляры(10x) | Широкоугольные 10x с полем обзора должен быть не менее 21мм – 2шт. С диоптрийной регулировкой для максимального зрительного комфорта от +5/-8. | 2 шт. |
|  |  | 4. | Насадка для микроскопа | Эндопорт. Встраивается в оптическую головку и позволяет использовать внешние камеры (эндоскопические камеры со скоростным затвором) от других приборов и производителей, что делает применение микроскопа многофункциональным в сочетании с др. диагностическим эндоскопическим и операционным оборудованием. Диагональ видеоизображения соответствует 75% поля зрения для окуляров 10х. | 1 шт. |
|  |  | 5. | Вариоскоп | Наличие вариоскопа, позволяет менять фокусное расстояние не менее 250 мм не более 300мм – без смены объектива | 1 шт. |
|  |  | 6. | Линза объектива | Фокусное расстояние должен быть не менее 400 мм | 1 шт. |
|  |  | 7. | Прямой бинокулярный тубус | Прямой бинокулярный тубус f=170 мм. Наличие настройки с учетом индивидуального расстояния между зрачками. | 1 шт. |
|  |  | 8. | Муфта поворотная | Позволяет изменить угол наклона оптической части микроскопа на 120° для дополнительного перемещения в бок и вперед-назад – особенно удобна для обследования/манипуляций пациентов в положении лежа. | 1 шт. |
| 6 | Требования к условиям эксплуатации (с указанием, в случае необходимости, требований к взаимодействию с имеющимися ресурсами: электрическими системами, системами вентиляции и водоснабжения, требований к электромагнитной совместимости; других требований к техническим характеристикам) | Помещение, в котором предполагается размещение и установка должно соответствовать следующим требованиям: Наличие отдельного источника электропитания (розетка стандарта EURO на напряжение 220 В с заземленным средним выводом; Наличие в операционном блоке свободного пространства размером не менее 2 х 2 метра вдали от окон и нагревательных приборов в помещении, выделенном для установки прибора не должно быть источников, которые могут вызвать вибрацию, дополнительный нагрев прибора. Пол должен быть из дерева, цемента или покрыт керамической плиткой. По месту установки прибора не должно быть источников выброса химически агрессивных веществ Необходимо организовать стабильную температуру окружающего воздуха должно быть не менее +15°C не более + 25 °C Относительная влажность воздуха в помещении должна быть не более 30% без конденсации. Портативные и мобильные средства радиосвязи связи не должны использоваться рядом с операционным микроскопом. |
| 7 | Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам (с указанием единиц измерения) | № пп | Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ) | Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |

Лот № 8

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Микроскоп операционный с принадлежностями |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения | Не является средством измерений |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Операционный микроскоп | Штатив передвижной напольный: - высокоманевренный - поворот выносной руки вокруг оси штатива не более 320( - высота штатива – не более 1730 мм - вынос плеча – не более 1650 мм - максимально допустимая нагрузка не менее 20кг. (для аксессуаров). Автоматический мониторинг срока функционирования ламп на пульте-дисплеештатива. Срок службы лампы 500 часов. Плавная моторизованная сменаувеличения (zoom) 1:6 Регулировка смены увеличения с ручек микроскопа Скорость фокусировки адаптирована кизменениям увеличения (быстрая фокусировка на малых увеличениях, замедленная фокусировка на больших увеличениях)и освещенности поля. Встроенный вариоскоп с плавным изменением рабочего расстояния от 200 до 415 мм без смены объектива. Изменение увеличения от 1,8х (крат-раз)до 21,5х(крат-раз), при окулярах 12,5х. Возможный минимальный световой пучок – 11мм. Максимальный размер светового пучка – 141 мм. Микроскоп должен быть специально предназначен для проведения всех видов микрохирургических операций в области отоларингологии, включая протезирование слухового аппарата. Плавная моторизованная смена увеличения (zoom) 1:6 Регулировка смены увеличения с ручек микроскопа. Скорость фокусировки адаптирована к изменениям увеличения. Быстрая фокусировка на малых увеличениях,замедленная фокусировка на больших увеличениях) и освещенности поля. Поле обзора от 11 мм до141 мм АПОхроматическая оптика, с многослойным антирефлексным покрытием. Стереобаза 22 мм. Управление микроскопа должна осуществляться посредством: - многофункциональных программируемых съемно/поворотных рукояток; - с пульта-дисплея на штативе (отображение и регулировка основных параметров) - многофункционального пульта управления 14 функций. Запасной ламповый блок с двумя ксеноновыми лампами не менее 180 Ватт Наружная фокусировка для совмещения лазера и микроскопа Асептика: Резиновые многократно стерилизуемые колпачки. Стерильные оболочки для ручек микроскопа Стерильные оболочки для микроскопа 5 упаковок по 5 шт. в упаковке | 1 шт. |
|  |  | 2 | Видеокамера специальная интегрированная | Встроенная видеокамера/ Датчик изображения - 1/2 ”. Датчик изображения с 752 (Г) x 582 (В) пикселями. Горизонтальное разрешение - 480 линий (при 752 пикселях). Отношение сигнал/шум - 50 dB (при сигнале Y/C)/ Система сканирования - 2:1 чересстрочная развертка, не менее 625 строк, 50 полуизображений/сек., 25 полных изображений/сек. Видеовыходы–FBAS/VBS:1,0Vp-75WPALCompositeY/C:1,0Vp-p/75W Luminanz 0,429 Vp-p/75 W Chrominanz | 1 шт. |
|  |  | 3 | Широкоугольные окуляры(12,5x) | Поле обзора 18 мм с диоптрийной корректировкой от-5 до +8. | 4 шт. |
|  |  | 4 | Осветитель | Осветитель, на основе ксеноновой лампы нового поколения генерирующий световой поток, мощностью 180 Ватт. Сроком службы 500 часов. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Стереотубус для ассистента | Стереотубус для ассистента, расположенный под углом 90° к тубусу основного хирурга. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Адаптер для присоединения лазерного микроманипулятора | Адаптер для подключения лазерного микроманипулятора СО2 | 1 шт. |
|  |  | 7 | Делитель луча | Делитель луча 50/50. Разделяет световой и оптический поток в пропорциональном соотношении: 50% основному хирургу и 50% ассистенту. | 1 шт. |
|  |  | 8 | Система записи и обработки изображения | Система записи и обработки изображения – система записи видеоизображения на USB и жесткий диск, архивирования и редактирования материала | 1 шт. |
|  |  | 9 | Поворотный бинокулярный тубус 180 гр | Поворотный бинокулярный тубус 180 гр для основного хирурга. Фокусное расстояние тубуса 170 мм. | 1 шт. |
|  |  | 10 | Монитор | Жидкокристаллический монитор, не менее 21 дюймсо входными разъемами типа VGAиDVI, имеющий специальное покрытие, устойчивое к агрессивным дезсредствам, поддающийся многократной дезинфекции. | 1 шт. |

Лот №9

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Видеокомплекс для эндоскопической хирургии с эндоскопическими инструментами для ЛОР хирургии |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения | Не относится к средствам измерения |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Блок управления камеры | Видеокамера эндоскопическая должна иметь цветовую систему PAL/NTSC, рабочее напряжение 100-240 В, 50/60 Гц, со встроенным модулем обработки изображения состоит из: - блок управления камерой - сетевой кабель - соединительный кабель BNC длина 180 см - соединительный кабель S-VHS (Y/C) длина 180 см - 2 соединительных кабеля для подключения видеопринтеров | 1шт. |
|  |  | 2 | Головка камеры | Видеоголовка эндоскопическая должна быть с двумя программируемыми кнопками, цветовая система PAL, с интегрированным парфокальным зумом f = 25 - 50 mm (2x) | 1шт. |
|  |  | 3 | Медицинский плоскоэкранный жидкокристаллический монитор размером 19 дюймов | Монитор размер диагонали не менее 19" HD, аллюминиевый герметичный корпус для влажной дезинфекции, Разрешение:не менее 1280 x 1024 Видео входы: DVI, VGA, S-Video, CompositeVideo Видео выходы: DVI, S-Video, Composite. Управление сенсорное через круговой слайдер. Включая: - Блок питания -DVI-D кабель -BNC/BNC кабель | 1шт. |
|  |  | 4 | Подставка | Штатив, для монитора с встроенным кабельным каналом, для использования с 26" HD монитором и 19" HD монитором | 1шт. |
|  |  | 5 | Источник света | Источник света, с одним световодным выходом , напряжение сети 100-240 Вольт, 50/60 Гц, включая сетевой кабель 400А. | 1шт. |
|  |  | 6 | Световод | Световод, волоконнооптический, длина 180 см, диам. 3.5 мм | 1шт. |
|  |  | 7 | Медицинский высокочастотный хирургический аппарат | Электрокоагулятор. ВЧ прибор для хирургии. Напряжение 100 - 240 В переменного тока, 50/60 Гц. Состоит из: -Электрокоагулятор -сетевой кабель | 1шт. |
|  |  | 8 | Двухпедальный переключатель | Двойная педаль, цифровая, одноступенчатая, для работы с электрокоагулятором | 1шт. |
|  |  | 9 | Биполярный ВЧ кабель | Шнур высокочастотный биполярный для коагуляторов длина 300 см | 1шт. |
|  |  | 10 | Монополярный ВЧ кабель | Шнур высокочастотный монополярный с штекером 5 мм для коагуляторов, длина 300 см | 1шт. |
|  |  | 11 | Соединительный кабель | Кабель соединительный, для соединения нейтральных электродов, длина 300 см | 1шт. |
|  |  | 12 | Нейтральный электрод | Электрод нейтральный, из силикона, с фиксирующей резиновой лентой, A=187 см2 | 1шт. |
|  |  | 13 | Медицинская передвижная приборная стойка | Стойка мобильная , для эндоскопического оборудования, на 4-х антистатических роликах, 2 из которых с фиксаторами, с 2-мя фиксированными полками, 1 полка с ящиком, оснащенным замком, с одним набором фиксаторов для приборов, с встроенным кабельным каналом в каждой вертикальной балке, одним держателем камеры и одной цокольной полкой с блоком питания с панелью из 12 розеток и из 12 розеток для заземления. Габариты стойки: 730 x 1450 x 660 мм (шхвхг), полки 630 x 480 мм (шхг), диаметр роликов 125 мм. | 1шт. |
|  |  | 14 | Медицинская система для отсасывания и промывания | Помпа эндоскопическая аспирационная, рабочее напряжение 230 В пер. тока, 50/60 Гц, состоит из: -помпа эндоскопическая -бактериальный фильтр - бутыль не менее 2л - крышка бутыли с ручкой -соединительные шланги, короткие -шланг к пациенту -обратный клапан -сетевой кабель | 1шт. |
|  |  | 15 | Крепления для аспирационного насоса | Держатель помпы, для крепления помпы эндоскопической на мобильную приборную стойку или для крепления к направляющим рельсам, для монтажа необходимо 2-е направляющие рельсы | 1шт. |
|  |  | 16 | Оптика | Оптика жесткая со стеклянными линзами, прямого видения 0°, крупноформатная, диам. 4 мм, длина 18 см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. | 1шт. |
|  |  | 17 | Оптика | Оптика жесткая со стеклянными линзами, передне-бокового видения 30°, крупноформатная, диам. 4 мм, длина 18 см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом | 1шт. |
|  |  | 18 | Оптика | Оптика жесткая со стеклянными линзами, передне-бокового видения 30°, диаметр 2.7 мм , длина 18 cm, автоклавируемая. со встроенным стекловолоконным световодом. | 1шт. |
|  |  | 19 | Световод | Световод , волоконнооптический, диам. 3.5 мм, длина 230 см | 1шт. |
|  |  | 20 | Нож | Нож, серповидный, размер 16 см, остроконечный | 1шт. |
|  |  | 21 | Элеватор | Элеватор, двусторонний, длина 20 см | 1шт. |
|  |  | 22 | Кюретка | Кюретка двусторонняя, овальная, длина 19 см, одна сторона: коротко загнутая на 45°, полуострая, диам. 2.2 мм, вторая сторона: длинно загнутая на 90°, острая, диам. 2.7 мм | 1шт. |
|  |  | 23 | Инструмент двухсторонний | Зонд, двусторонний зонд для зондирования отверстия гайморовой пазухи, длина 19 см, с шаровидными кончиками диам. 1.2 мм и 2 мм | 1шт. |
|  |  | 24 | Канюля | Канюля промывающая длина 12.5 cм с отверстием регулировки потока, внешний диам. 2.5 мм, с замком ЛЮЕР, длинно изогнутая | 1шт. |
|  |  | 25 | Канюля | Канюля промывающая по длина 12.5 cм, с отверстием регулировки потока, внешний диам. 2.5 мм, с замком ЛЮЕР, коротко изогнутая | 1шт. |
|  |  | 26 | Канюля | Канюля промывающая длина 12.5 cм с отверстием регулировки потока, внешний диам. 3 мм, с замком ЛЮЕР, длинно изогнутая | 1шт. |
|  |  | 27 | Канюля | Канюля промывающая длина 12.5 cм с отверстием регулировки потока, внешний диам. 3 мм, с замком ЛЮЕР, коротко изогнутая | 1шт. |
|  |  | 28 | Канюля | Канюля отсасывающая с дистанционными метками 5 см - 9 см, рабочая длина 10 см, 5 Шр. | 1шт. |
|  |  | 29 | Канюля | Канюля отсасывающая с дистанционными метками 5 см - 9 см, рабочая длина 10 см, 7 Шр. | 1шт. |
|  |  | 30 | Канюля | Канюля отсасывающая с дистанционными метками 5 см - 9 см, рабочая длина 10 см, 9 Шр. | 1шт. |
|  |  | 31 | Троакар | Троакар и канюля для синусоскопии, диам.3,3 мм, длина канюли 7.5 см, со скошенным наконечником, используется с оптиками | 1шт. |
|  |  | 32 | Носовое зеркало | Зеркало носовое длина 13 см, для детей | 1шт. |
|  |  | 33 | Носовые щипцы | Щипцы антральные тонкие, малые педиатрические , рабочая длина 10 cм, режущие влево назад с коннектором для промывания | 1шт. |
|  |  | 34 | Носовые щипцы | Щипцы антральные тонкие, малые педиатрические , рабочая длина 10 cм, режущие вверх назад с коннектором для промывания | 1шт. |
|  |  | 35 | Носовые щипцы | Щипцы носовые загнутые вверх на 45°, рабочая длина 13 см, размер 0 с коннектором для промывания | 1шт. |
|  |  | 36 | Ножницы | Ножницы малые, прямые, рабочая длина 12.5 см | 1шт. |
|  |  | 37 | Щипчики | Щипцы с овальными окончатыми ложкообразными браншами, загнутые вверх на 90°, рабочая длина 12.5 см | 1шт. |
|  |  | 38 | Щипчики | Щипцы с овальными окончатыми ложкообразными браншами, загнутые вверх на 45°, рабочая длина 12.5 см | 1шт. |
|  |  | 39 | Щипчики | Щипцы с овальными окончатыми ложкообразными браншами, прямые, ширина 2.5 мм, рабочая длина 12.5 см | 1шт. |
|  |  | 40 | Ушные щипчики | Щипцы ушные очень тонкие, рифленые, рабочая длина 8 см | 1шт. |
|  |  | 41 | Кюретка | Кюретка ушная тупая, 14.5 cм, размер 1 | 1шт. |
|  |  | 42 | Нож | Нож серповидный размер 16 см, остроконечный | 1шт. |
|  |  | 43 | Игла | Эндоигла длина 16.5 см, слегка загнутая | 1шт. |
|  |  | 44 | Крючок | Крючок шовный, остроконечный, изогнут на 90°, длина 16 см, диаметр 0.8 мм | 1шт. |
|  |  | 45 | Переходник | Адаптер переходник для отсасывающих трубок с отверстием регулировки потока, с замком ЛЮЕР, длина 5.5 см | 1шт. |
|  |  | 46 | Канюля для отсасывания и промывания | Канюля отсасывающая трубка прямая, с замком ЛЮЕР, гнущаяся, длина 10 см, внешний диам. 1.0 мм | 1шт. |
|  |  | 47 | Канюля для отсасывания и промывания | Канюля, отсасывающая трубка, прямая, с замком ЛЮЕР, гнущаяся, длина 10 см, внешний диам. 1.3 мм | 1шт. |
|  |  | 48 | Канюля для отсасывания и промывания | Канюля, отсасывающая трубка, прямая, с замком ЛЮЕР, гнущаяся, длина 10 см, внешний диам. 1.5 мм | 1шт. |
|  |  | 49 | Канюля для отсасывания и промывания | Канюля, отсасывающая трубка, прямая, с замком ЛЮЕР, гнущаяся, длина 10 см, внешний диам. 2.0 мм | 1шт. |
|  |  | 50 | Вентиляционная трубка Тюбинген | Канюля, вентиляционная, из драгоценного металла, позолоченная, размер 2, внешн. диам. 2.8 мм, внутр. диам. 1.5 мм, стерильная, без проволоки, 10 шт/упак. | 1шт. |
|  |  | 51 | Нож копьевидный | Нож, ушной с навинчивающейся ручкой, 16 cм, копьевидный, штыкообразный | 2шт. |
|  |  | 52 | Ушные щипчики | Щипцы, ушные рифленые, длина 8 см | 1шт. |
|  |  | 53 | Ушные щипчики | Щипцы миниатюрные ушные, рабочая длина 8 см | 1шт. |
|  |  | 54 | Трубка отсасывающая | Канюля, отсасывающая, коническая, с замком ЛЮЕР, рабочая длина 11 см, внешний диам. 3 мм | 1шт. |
|  |  | 55 | Трубка отсасывающая | Канюля, отсасывающая трубка, коническая, с замком ЛЮЕР, рабочая длина 11 см, внешний диам. 3.5 мм | 1шт. |
|  |  | 56 | Трубка отсасывающая | Канюля, отсасывающая трубка, коническая, с замком ЛЮЕР, рабочая длина 13 см, внешний диам. 4.5 мм | 1шт. |
|  |  | 57 | Трубка отсасывающая | Канюля, отсасывающая трубка, угловая, 0.7 мм | 1шт. |
|  |  | 58 | Трубка отсасывающая | Канюля, отсасывающая трубка, угловая, гибкий, внешний диаметр 1 мм, рабочая длина 7 см, с замком LUER | 1шт. |
|  |  | 59 | Медицинская моторная система | Медицинская моторная система, набор cостоящий из: - моторной системы, -сетевой кабель, - набор силиконовых трубок, стерилизуемый, для ирригации, - набор клипс для трубок. -педаль двойная - набор силиконовых трубок, одноразовый, стерильный, в упаковке | 1шт. |
|  |  | 60 | Микро-мотор | Микромотор, высокопроизводительный электронный микро мотор для использования с моторной системой и соединительным кабелем | 1шт. |
|  |  | 61 | Соединительный кабель | Соединительный кабель, для соединения моторного блока с микромотором | 1шт. |
|  |  | 62 | Рукоятка | Рукоятка для бора (наконечник), прямая 11 см, трансмиссия 1:1 (40.000 rpm), для использования с микромотором и прямыми борами | 1шт. |
|  |  | 63 | Рукоятка | Рукоятка для бора (наконечник), угловая, длина 12,5 см, трансмиссия 1:1 (40.000 rpm), для использования с микромотором и прямыми борами | 1шт. |
|  |  | 64 | Вольфрамо- карбидный бор | Бор, вольфрамо-карбидные, набор из 15 размеров 0.6 - 7.0 мм, длина 70 мм | 1шт. |
|  |  | 65 | Алмазный бор | Бор, алмазный, прямой, набор из 15 размеров: 006 - 070 ( 00,6 - 07,0 мм,) длина 70 мм | 1шт. |
|  |  | 66 | Алмазный бор | Бор, алмазный, высокоскоростной с крупнодисперсным покрытием, прямые, для точной резки с минимальным давлением и нагревом, длина 70 мм, набор из 9 шт., размер 023 - 070 , | 1шт. |
|  |  | 67 | Стандартный бор | Бор, стандартный, прямой, продолговатый, длина 44 мм, размер 050, диам. 5.0 мм | 1шт. |
|  |  | 68 | Стандартный бор | Бор, стандартный, прямой, продолговатый, длина 44 мм, размер 060, диам. 6.0 мм | 1шт. |
|  |  | 69 | Стандартный бор | Бор, стандартный, прямой, продолговатый, длина 44 мм, размер 070, диам. 7.0 мм | 1шт. |
|  |  | 70 | Подставка для боров | Держатель, для 36 боров длиной 7 см, складной, стерилизуемый, размер 22 см х 11,5 см х 2 см | 1шт. |
|  |  | 71 | Щетка чистящая | Щетка, для чистки атравматических браншей, стерилизуемая, 5 шт./упак. | 1шт. |
|  |  | 72 | Щетка чистящая | Щетка, чистящая для острых браншей | 1шт. |
|  |  | 73 | Микрораспатор | Ретрактор, острый, с зубцами 3 х 3, с регулируемыми шарнирными рычагами, длина 14 см, малая модель для детей | 1шт. |
|  |  | 74 | Микрораспатор | Ретрактор с двухзубчатым лезвием справа, твердое лезвие с атравматичными штырями слева, длина 11 см, малая модель для детей | 1шт. |
|  |  | 75 | Микрораспатор | Ретрактор с двухзубчатым лезвием слева, твердое лезвие с атравматичными штырями справа, длина 11 см, малая модель для детей | 1шт. |
|  |  | 76 | Микрораспатор | Ретрактор с зубцами 2 х 2, длина 11 см, малая модель для детей | 1шт. |
|  |  | 77 | Ретрактор | Ретрактор длина 21 см, трехзубый, тупой | 1шт. |
|  |  | 78 | Носовое зеркало | Зеркало носовое длина 13 см, для взрослых | 1шт. |
|  |  | 79 | Распатор | Элеватор длина 18 см, ширина 8 мм | 1шт. |
|  |  | 80 | Элеватор | Элеватор острый, ширина 10 мм, длина 16 см | 1шт. |
|  |  | 81 | Элеватор | Элеватор с остро загнутым концом, изогнутый, длина 18 см | 1шт. |
|  |  | 82 | Пинцет | Пинцет с зубцами 1 х 2, длина 11.5 см | 1шт. |
|  |  | 83 | Пинцет | Пинцет хирургический, с зубцами 1 х 2, длина 14.5 см, стандартный | 1шт. |
|  |  | 84 | Пинцет | Зажим для ткани, рифленый, длина 12 см | 1шт. |
|  |  | 85 | Микроножницы | Ножницы с вольфрамо-карбидными лезвиями, длина 11 см, тупые/тупые, загнутые | 1шт. |
|  |  | 86 | Микроножницы | Ножницы сверхтонкие, длина 10 см, прямые | 1шт. |
|  |  | 87 | Нож | Нож круглый, вертикальный, 16 см, стандартный размер 3.5 х 2.5 мм | 1шт. |
|  |  | 88 | Нож | Нож круглый, 45°, 16 см, диам. 1.0 мм | 1шт. |
|  |  | 89 | Диссектор | Микродиссектор изогнут вправо, ширина 1,5 мм, длина 16 см | 1шт. |
|  |  | 90 | Диссектор | Микро диссектор ширина 1.5 мм, изогнут влево, длина 16 см | 1шт. |
|  |  | 91 | Диссектор | Диссектор 16 см, изогнутый, правый | 1шт. |
|  |  | 92 | Диссектор | Диссектор 16 см, изогнутый, левый | 1шт. |
|  |  | 93 | Нож | Нож серповидный размер 16 см, остроконечный | 1шт. |
|  |  | 94 | Нож | Нож серповидный, обоюдоострый, длина 16 см, средне изогнутый | 1шт. |
|  |  | 95 | Перфоратор | Перфоратор, 90°, 16 см, 0.4 мм | 1шт. |
|  |  | 96 | Щипчики | Щипцы миниатюрные, ушные 0.4 х 3.5 мм | 1шт. |
|  |  | 97 | Щипчики | Щипцы миниатюрные, ушные, очень тонкие, остроконечные, рабочая длина 8 см, рифленые | 1шт. |
|  |  | 98 | Щипчики | Щипцы ушные, очень тонкие, рифленые, рабочая длина 8 см | 1шт. |
|  |  | 99 | Ножницы | Ножницы малые, рабочая длина 8 см, с лезвиями 8 мм, тонкие, стандартные | 1шт. |
|  |  | 100 | Выкусыватель | Щипцы маллеуса, рабочая длина 8 см, режущий вверх, очень тонкий, ширина кончика 0,8 мм | 1шт. |
|  |  | 101 | Щипчики | Щипцы миниатюрные, ушные, очень тонкие, с овальными ложкообразными браншами, рабочая длина 8 см, 0.6 мм | 1шт. |
|  |  | 102 | Щипчики | Щипцы миниатюрные ушные, очень тонкие, с овальными ложкообразными браншами, рабочая длина 8 см, 0.9 мм | 1шт. |
|  |  | 103 | Биполярный коагуляционный пинцет | Пинцет биполярный коагуляционный, с внешней изоляцией, штыкообразный, остроконечный, длина 16 см | 1шт. |
|  |  | 104 | Биполярный коагуляционный пинцет | Пинцет биполярный коагуляционный, с внешней изоляцией, штыкообразный, тупоконечный, кончики 1 мм, длина 19 см | 1шт. |
|  |  | 105 | Биполярный ВЧ кабель | Шнур высокочастотный биполярный для коагуляторов, длина 300 см | 1шт. |
|  |  | 106 | Препаровальная пластина | Пластина препаровальная, стеклянная, 13 см х 8 см | 1шт. |
|  |  | 107 | Направляющая рельса | Направляющая, рельса, для бокового монтажа к мобильной приборной стойке | 2шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
|  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |

Лот № 10

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ)(в соответствии с государственным реестром МТ) | Система видеоэндоскопическая в комплекте с принадлежностями |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения | Не подлежит внесению в Реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК. |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Эндоскопический видеоинформационный центр | Электронный блок для подключения видеоэндоскопов: диагностические для взрослых, для детей; терапевтические; широко-канальные; двух-канальные (гастроскопы, колоноскопы с изменяемой жесткостью, дуоденоскопы, бронхоскопы, ультразвуковые эндоскопы, цистоскопы, рино-ларингоскопы, торакоскопы, лапароскопы, а также более 12 разновидностей головок для подключения фиброскопов и оптики различного назначения). Поддержка стандарта HDTV для вывода изображения на монитор с возможностью подключения HD-эндоскопов (с матрицей сверхвысокого разрешения) Наличие усовершенствованной системы - обработка изображения в специальном спектре с усиленным освещением для выделения структуры капилляров и других изменений слизистой оболочки, не производя постоянные подключения между стандартным режимом и усовершенствованной системой. Наличие двух типов изменения структурной детализации изображения: для крупных и мелких структур (4 уровня для каждого режима). Наличие функции усиления границ переходов (краевое усиление) – не менее 4 уровня. Наличие функции усиления контраста – не менее 3 уровня. Регулировка баланса белого цвета кнопкой на передней панели. Регулировка экспозиции кнопками на передней панели. Наличие электронного увеличения изображения в 1.2 и 1.5 раза, а также наличие функции увеличения полученной картинки на мониторе. Буферизация стоп-кадра. Регулировка красного, синего и насыщенности цвета – по 17 положений для каждого. Два режима регулировки освещенности – автоматический и по пиковому значению. Наличие функции автоматического усиления освещенности в случае удаления от исследуемого объекта. Типы видеовыходов: HD/SD SDI, RGBs, YPbPr, Y/C, BNC. Наличие цифрового видеовыхода D-Sub. Наличие двух видеовходов для получения «картинки-в-картинке». Наличие порта USB для подключения USB совместимых носителей (для хранения изображения). Наличие встроенной функции идентификации подключаемого эндоскопа с отображением информации о модели, серийном номере, количестве подключений и восстановлении баланса белого цвета. Наличие памяти для ввода информации о 40 пациентах (код, имя пациента, пол и возраст, дата рождения, дата и время исследования, имя доктора). Отображаемая на экране информация: код пациента, имя, пол и возраст, дата рождения, дата и время исследования, нумерация кадров, тип видеозаписи, установки изображения, имя доктора, комментарии. Наличие 4-х программируемых кнопок пользователя на клавиатуре и 2-х на передней панеле. Возможность выбора изображения с помощью кнопки на передней панели от различных источников (Эндоскоп, VCR/DVD, PC, принтер, видеовход). Наличие кнопки сброса настроек следующих режимов: пользовательские настройки,источник сигнала, настройка цвета, «заморозка», индекс печати, увеличение, специальное освещение, курсор, секундомер, символы на экране, экспозиция, «картинка в картинке». Наличие возможности сопряжения с ультразвуковой системой для использования ультразвуковых видеоэндоскопов и датчиков, а также совместного управления с единой консоли ультразвукового центра. Возможность работы в комплексе эндохирургичекскогооборудования с управлением всем комплексом с единой консоли Возможность подключения к компьютерной сети/DICOM интерфейс. Наличие в комплекте клавиатуры с мини-джойстиком. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Ксеноновый источник света | Ксеноновый источник света с лампой 300 Вт (более 500 ч непрерывной работы лампы). Наличие встроенной помпы типа «диафрагма» для подачи воздуха и воды с 4 режимами работы. Подача воды осуществляется за счет нагнетания давления в контейнер с водой. Наличие специального коннектора эндоскопа и обратной связи с видеопроцессором для обработки и передачи видеосигнала. Наличие специального фильтра для системы - обработка изображения в специальном спектре освещения для выделения структуры капилляров и других изменений слизистой оболочки. Автоматическая регулировка яркости с помощью серво-диафрагмы (не мене 17 положений). Автоматическая и ручная регулировка яркости (не менее 17 положений). Наличие функции транс иллюминации для кратковременной засветки при освещении труднодоступных областей. Наличие запасной галогенной лампы 12В, 35Вт. Наличие функции отключения при простое. Наличие принудительной вентиляции для охлаждения. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Видеомонитор 26” | Цветной видео монитор1920x1080 (Full HD), Входы DVI, D-SUB, S-Video, RGB, композитный BNC, диагональ не менее 26“. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Кабель | Кабель видеоскопа | 1 шт. |
|  |  | 5 | Мобильная рабочая станция | Компактная тележка из высокопрочного пластика. Наличие 4х полок для оборудования. Наличие 4х антистатических колес со стопорами. Наличие выдвижной полки для клавиатуры. Наличие держателя для ЖК монитора. Наличие держателя для гибких эндоскопов. Наличие держателя для банки эндоскопического отсоса. Наличие трансформатора на 12 розеток 220В с общимтумблером. Максимальная загрузка тележки: 113 кг (без учета веса тележки). Максимальная нагрузка – 1800 VA. Максимальное потребление – 1900 VA. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Держатель монитора | Держатель для монитора. | 1 шт. |
|  |  | 7 | Держатель оборудования | Держатель для оборудования. | 1 шт. |
|  |  | 8 | Держатель клавиатуры | Держатель клавиатуры. | 1 шт. |
|  |  | 9 | Дуоденовидеоскоп | Направление обзора – боковой обзор (95о в заднем направлении). Угол поля зрения – 100о. Глубина резкости – 5-60 мм. Диаметр дистального конца – не менее 13,2 мм. Диаметр вводимой трубки – не менее 12,5 мм. Диаметр внутреннего канала – не менее 4.2 мм. Углы изгиба рабочей части – не менее 120о вверх, не менее 90о вниз, не менее 110о вправо, не менее 90о влево. Длина рабочей части – не менее 1240 мм. Общая длина – не менее 1550 мм. Минимально видимое расстояние от дистального конца – не менее 10 мм. Возможность автоклавирования клапанов вода/воздух и аспирации. Наличие специального разъема (заземления) на эндоскопе для работы с электрохирургическим инструментарием. Наличие 4х программируемых кнопок на рукоятке эндоскопа для дистанционного управления. Наличие съемного дистального колпачка для удобства обработки. | 1 шт. |
|  |  | 10 | Установка электрохирургическая | 2 возможных типа вмешательств: монополярный, биполярный. Режимы работы монополярного режима: резка (120 Вт), коагуляция (COAG1 – макс.50Вт, COAG2 – макс.120Вт, SPRAY – макс.120Вт). Режимы работы биполярного режима: резка (PURE – макс.120Вт). коагуляция (SOFT1 – макс.120Вт, SOFT2 – макс.40Вт) Базовая частота работы – 330-380 кГц. Управление с помощью педали. Возможно одновременное управление другими режимами с помощью отдельной педали. Наличие в комплекте одноразового нейтрального электрода и всех необходимых кабелей и адаптеров. | 1 шт. |
|  |  | 11 | P-кабель | P-шнур | 1 шт. |
|  |  | 12 | Пластина пассивного электрода | Пластина пассивного электрода | 1 шт. |
|  |  | 13 | Кабель А | Кабель А | 1 шт. |
|  |  | 14 | Инструмент эндотерапевтический: ручка для папиллотомов | Ручка для многоразовых папилотомов изготовлена из медицинского пластика, предназначена для использования со всеми многоразовыми папилотомами, отвечает стандартам безопасности IEC. Наличие специальных колец, ограничивающих ход слайдера, предотвращающих перегибы. Наличия коннектора для соединения с электрохирургическим аппаратом. Наличие кнопки на дистальной части для надежной фиксации папилотома. Наличие дополнительного фиксатора, ограничивающего ход слайдера и контролирующего сгиб папилотома, позволяет подстраиваться под разные виды папилотомов. Возможность автоклавирования и ультразвуковой обработки. | 1 шт. |
|  |  | 15 | Инструмент эндотерапевтический: нож | Нож многоразовый для предварительного рассечения. Возможность работы с эндоскопами с каналом от 2.2 мм и более, длина не менее1950 мм. Наличие выдвигающейся иглы, длина иглы не менее 4мм, наличие замка «люверс». Возможность использования с ручкой для многоразовых папилотомов. Наличие двух штук в упаковке. Возможность автоклавирования и ультразвуковой обработки. | 1 шт. |
|  |  | 16 | Течеискатель | Течеискатель. | 1 шт. |
|  |  | 17 | Инструмент эндотерапевтический: петля, ручка | Ручка управляющая для петель, щипцов для горячей биопсии, изготовлена из медицинского пластика, предназначена для использования со всеми многоразовыми папилотомами, отвечает стандартам безопасности IEC. Наличие специальных колец, ограничивающих ход слайдера, предотвращающих перегибы. Наличия коннектора для соединения с электрохирургическим аппаратом. Наличие кнопки на дистальной части для надежной фиксации папилотома. Возможность автоклавирования и ультразвуковой обработки. | 1 шт. |
|  |  | 18 | Инструмент эндотерапевтический: захватывающие щипцы | Щипцы захватывающие многоразовые, тип «Крысиный зуб» и «Аллигатор». Для извлечения ЭРХПГ стентов и инородных тел. Возможность работы с эндоскопами с каналом от 2.0 мм и более, длина не менее1900 мм, ширина раскрытия не менее3.0 мм. Наличие интегрированной ручки. Бранши типа «Аллигатор» предотвращают соскальзывание, «Крысиный зуб» для лучшей фиксации. Наличие функции вращения для лучшего позиционирования. Возможность автоклавирования и ультразвуковой обработки. Наличие 1 штуки в упаковке. | 1 шт. |
|  |  | 19 | Инструмент эндотерапевтический: V-держатель | Держатель инструментов и проводника многоразовый, позволяющий быстро и точно сменить инструмент при помощи одной руки при процедуре эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии (ЭРХПГ), не удаляя проводник. Возможность работы с любым проводником не мене 2700 мм. Наличие специального крепления по типу «ремня», позволяющего крепить держатель к любому эндоскопу, Возможность крепления на держатель инструментов с V-оболочкой и С-образным держателем, наличие крепления для проводника. Возможность автоклавирования и ультразвуковой обработки | 1 шт. |
|  |  | 20 | Инструмент эндотерапевтический: адаптер проводника для папиллотомов | Многоразовый герметизирующий переходник. Позволяет герметизировать вход в порт во время нахождения в нем проводника. Входной и выходной разъем типа "Луер-Лок". Возможность автоклавирования и ультразвуковой обработки. Наличие не менее 5 штук в упаковке. | 1 шт. |
|  |  | 21 | Инструмент эндотерапевтический: папиллотомы натяжные (нож) | Папилотомдвухпросветный многоразовый. Возможность работы с эндоскопами с каналом от 2.2 мм и более, длина не менее1950 мм. Длина режущей струны – не менее25 мм, длина дистальной части 7мм Наличие рентгеноконтрастной маркировки (3 метки) на дистальной части, обозначающей начало, конец и середину режущей части для безопасной и точной работы, наличие замка «люверс». Наличие стабилизатора для ограничения направления разреза. Возможность использования с ручкой для многоразовых папилотомов. Наличие двух штук в упаковке. Возможность автоклавирования и ультразвуковой обработки. | 1 шт. |
|  |  | 22 | Инструмент эндотерапевтический: папиллотомы натяжные (нож) | Папилотомдвухпросветный многоразовый, пуш/пул-типа. Возможность работы с эндоскопами с каналом от 2.2 мм и более, длина не менее1950 мм. Длина режущей струны – не менее20 мм, длина дистальной части не менее6 мм Наличие рентгеноконтрастной маркировки (3 метки) на дистальной части, обозначающей начало, конец и середину режущей части для безопасной и точной работы. Наличие стабилизатора для ограничения направления разреза, наличие замка «люверс». Возможность использования с ручкой для многоразовых папилотомов. Наличие двух штук в упаковке. Возможность автоклавирования и ультразвуковой обработки. | 1 шт. |
|  |  | 23 | Инструмент эндотерапевтический: ручка для папиллотомов | Ручка управляющая для многоразовых папилотомов изготовлена из медицинского пластика, предназначена для использования со всеми многоразовыми папилотомами, отвечает стандартам безопасности IEC. Наличие специальных колец, ограничивающих ход слайдера, предотвращающих перегибы. Наличия коннектора для соединения с электрохирургическим аппаратом. Наличие кнопки на дистальной части для надежной фиксации папилотома. Наличие дополнительного фиксатора, ограничевающего ход слайдера и контролирующего сгиб паилотома, позволяет подстраиваться под разные виды папилотомов. Возможность автоклавирования и ультразвуковой обработки. | 1 шт. |
|  |  | 24 | Инструмент эндотерапевтический: корзины | Многоразовая корзинка (щипцы захватывающие) для извлечения камней и инородных тел. Возможность работы с эндоскопами с каналом от 2.2 мм и более, длина не менее1950 мм, диаметр корзинки - не менее 22 мм. Тип корзины – не менее 4 струны. Наличие дистального конца в форме пули для облегчения проникновения в желчные протоки. Наличие интегрированной ручки Совместимость с экстренным литотриптором. Наличие 1 штуки в упаковке. Возможность автоклавирования и ультразвуковой обработки | 1 шт. |
|  |  | 25 | Инструмент эндотерапевтический: корзины | Корзинка (щипцы захватывающие) для извлечения камней и инородных тел многоразовая. Возможность работы с эндоскопами с каналом от 2.8 мм и более, длина не менее1950 мм, диаметр корзинки - не менее 20 мм. Тип корзины – уникальная 8-проволочная конструкция. Наличие порта для впрыска контраста, наличие интегрированной ручки. Совместимость с экстренным литотриптором. Наличие рентгенконтрастных меток. Наличие дистального конца в форме пули для облегчения проникновения в желчные протоки. Наличие 1 штуки в упаковке. Возможность автоклавирования и ультразвуковой обработки | 1 шт. |
|  |  | 26 | Инструмент эндотерапевтический: корзины с ручкой | Ручка управляющая для использования со всеми многоразовыми корзинками и лигирующими устройствами, изготовлена из медицинского пластика. Наличие двух специальных фиксирующих устройств – винт на дистальной части и винт на слайдере, что обеспечивает надежную фиксацию инструмента. Наличие специальных колец, ограничивающих ход слайдера и предотвращающих перегибы. Взаимодействие с имеющимся эндоскопическим оборудованием. Возможность автоклавирования и ультразвуковой обработки | 1 шт. |
|  |  | 27 | Инструмент эндотерапевтический: Аварийное извлекающее устройство для корзинок | Литотриптор экстренный многоразовый: комплект из ручки и оболочки, предназначен для случаев, когда корзинка оказалась заблокированной. Наличие поворотного винта на ручке для создания натяжения, наличия отверстия в серединной планке для присоединения проксимального конца корзинки и оболочки. Возможность автоклавирования и ультразвуковой обработки | 1 шт. |
|  |  | 28 | Инструмент эндотерапевтический: рукоятка для литотрипторов | Петля. Многоразовая металлическая витая оболочка для механических литотрипторов. Возможность работы с эндоскопами с каналом 45 от 3.2 мм и более, длина не менее 1950 мм. Возможность изменять длину оболочки. Видимость под рентгеноскопическим контролем. Совместимость с трубчатой оболочкой для механических литотрипторов. Возможность автоклавирования и ультразвуковой обработки. | 1 шт. |
|  |  | 29 | Инструмент эндотерапевтический: тубусы для литотрипторов | Многоразовая трубчатая оболочка для механических литотрипторов. Возможность работы с эндоскопами с каналом 46 от 3.2 мм и более, длина не менее 1950 мм. Наличие порта для промывки с разъемом типа "Луер-Лок". Видимость под рентгеноскопическим контролем. Совместимость с металлической витой оболочкой, корзинкой и рукояткой для механических литотрипторов. Возможность автоклавирования и ультразвуковой обработки. | 1 шт. |
|  |  | 30 | Инструмент эндотерапевтический: рукоятка для литотрипторов | Ручка управляющая. Многоразовая рукоятка для механических литотрипторов. Наличие винта для соединения с внешней оболочкой 40литотриптора и кнопочного механизма для соединения с трубкой рабочей проволоки литотриптора. Натяжение достигается вращением ручки рукоятки в плоскости параллельной оси литотриптора. Совместимость с одноразовыми и многоразовыми механическими литотрипторами. Возможность автоклавирования и ультразвуковой обработки. | 1 шт. |
|  |  | 31 | Инструмент эндотерапевтический: петля | Многоразовая шестиугольная диатермическая петля. Возможность работы с эндоскопами с каналом от 2.0 мм и более, длина не менее 1900 мм, диаметр раскрытия петли не менее 23 мм, диаметр плетеной проволоки не менее 0.3 мм. Сборная конструкция, состоящая из оболочки и петли. Возможность замены каждой из частей. Оболочка изготовлена из пластика. Наличие порта для промывки с разъемом типа "Луер-Лок". Совместимость с многоразовой ручкой. Возможность автоклавирования и ультразвуковой обработки. Наличие 2 оболочек и 2 петель в упаковке. | 1 шт. |
|  |  | 32 | Инструмент эндотерапевтический: петля | Многоразовая овальная диатермическая петля с шипами. Возможность работы с эндоскопами с каналом от 2.8 мм и более, длина не менее 2300 мм, диаметр раскрытия петли не менее 25 мм, диаметр плетеной проволоки не менее 0.43 мм. Наличие шипов для предотвращения соскальзывания. Сборная конструкция, состоящая из оболочки и петли. Возможность замены каждой из частей. Оболочка изготовлена из пластика. Наличие порта для промывки с разъемом типа "Луер-Лок". Совместимость с многоразовой ручкой. Возможность автоклавирования и ультразвуковой обработки. Наличие 2 оболочек и 2 петель в упаковке. | 1 шт. |
|  |  | 33 | Инструмент эндотерапевтический | Многоразовая овальная диатермическая петля. Возможность работы с эндоскопами с каналом от 2.8 мм и более, длина не менее 2300 мм, диаметр раскрытия петли не менее 25 мм, диаметр плетеной проволоки не менее 0.47 мм. Сборная конструкция, состоящая из оболочки и петли. Возможность замены каждой из частей. Оболочка изготовлена из пластика. Наличие порта для промывки с разъемом типа "Луер-Лок". Наличие функции вращения петли. Совместимость с многоразовой ручкой. Возможность автоклавирования и ультразвуковой обработки. Наличие 2 оболочек и 2 петель в упаковке. | 1 шт. |
|  |  | 34 | Инструмент эндотерапевтический: клипсы | Многоразовый клип-аппликатор. Возможность работы с эндоскопами с каналом от 2.8 мм и более, длина не менее 1950 мм. Наличие функции вращения. Возможность быстро и легко перезаряжать клип-аппликатор в 2 действия. Наличие интегрированной ручки. Возможность автоклавирования и ультразвуковой обработки. | 1 шт. |
|  |  | 35 | Инструмент эндотерапевтический: лигирующий инструмент для вен пищевода, петля пластиковая | Многоразовое лигирующее устройство для лигированияварикозно расширенных вен. Возможность работы с эндоскопами с каналом от 2.8 мм и более, длина не менее 1650 мм. Возможность наложить любое количество петель при однократном введении эндоскопа. Возможность регулировать степень стягивания петли. Зарядка устройства осуществляется ручным фиксированием петли на дистальном конце инструмента. Наличие подвижной пластиковой оболочки, позволяющей вводить заряженный инструмент в канал эндоскопа. Наличие порта для промывки с разъемом типа "Луер-Лок". Совместимость с многоразовой ручкой. Возможгностьавтоклавирования и ультразвуковой обработки. | 1 шт. |
|  |  | 36 | Инструмент эндотерапевтический: лигирующий инструмент для вен пищевода | Петля для лигирующего устройства. Диаметр раскрытия не менее 12 мм. Петля изготовлена из нейлона. Наличие резинового фиксатора. Упакована в специальный картридж для удобной перезарядки. Наличие цветового обозначения картриджа для легкого распознавания диаметра петли. Совместимость с многоразовым лигирующим устройством. Наличие не менее 10 штук в упаковке. | 1 шт. |
|  |  | 37 | Эндоскопический отсос, 1.5л | Тип насоса – электровибрационный насос Емкость сосуда – не менее 1.5 л Давление – до –85 кПа (-0.85 бар) | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
|  |  | 1 | Инструмент эндотерапевтический: проводник для V-системы | Проводник одноразовый длинный с гидрофильным покрытием на дистальной части для облегчения канюляции и прохождения через стриктуры. Диаметр проводника не менее 0,035’, длина проводника не менее4500 мм, длина гидрофильного покрытия не менее 500 мм, прямой дистальный конец. Наличие двухступенчатой маркировки для предотвращения потери управления. Наличие специального покрытия проксимальной части для облегченной смены инструмента и защищенного от перегиба сердечника из нитинола. Возможность работы с V-системой. Хорошая видимость под рентгеном. Наличие 1 штуки в упаковке. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Инструмент эндотерапевтический: проводник для V-системы | Проводник одноразовый длинный с гидрофильным покрытием на дистальной части для облегчения канюляции и прохождения через стриктуры. Диаметр проводника не менее 0,035’, длина проводника не менее4500 мм, длина гидрофильного покрытия не менее 500 мм, прямой дистальный конец. Наличие двухступенчатой маркировки для предотвращения потери управления. Наличие специального покрытия проксимальной части для облегченной смены инструмента и защищенного от перегиба сердечника из нитинола. Возможность работы с V-системой. Хорошая видимость под рентгеном. Наличие 1 штуки в упаковке. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Инструмент эндотерапевтический: инъекционная игла | Одноразовые инъекционные иглы. Возможность работы с эндоскопами с каналом от 2.0 мм и более, длина не менее 1650 мм, длина иглы не менее 5 мм, диаметр иглы не менее 25G, угол среза иглы не менее 14°. Оболочка изготовлена из пластика. Наличие интегрированной эргономичной ручки с ярко выраженным щелчком при фиксации иглы. Наличие разъема типа "Луер-Лок" для соединения со шприцем. Инструменты стерильны и запакованы индивидуально. Наличие не менее 5 штук в упаковке. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Инструмент эндотерапевтический: дистальный колпачок | Одноразовый скошенный мягкий дистальный колпачок с ободком для проведения резекции слизистой оболочки. Внешний диаметр не менее 18.1 мм. Наличие выреза в ободке для оптимального позиционирования. Совместимость с эндоскопом. Стерильный. Наличие 5 штук в упаковке. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Инструмент эндотерапевтический: клипсы | Клипсы для многоразовых клипирующих устройств. Угол загиба браншей не менее 135°, длина браншей не менее 9 мм. Клипсы стерильны, расположены в индивидуально запакованных картриджах. Наличие цветового обозначения картриджей для легкого распознавания типа клипс. Совместимость с клип-аппликатором. Наличие не менее 40 штук в упаковке. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Инструмент эндотерапевтический: клипсы | Клипсы для многоразовых клипирующих устройств. Угол загиба браншей не менее 90°, длина браншей не менее 7.5 мм. Клипсы стерильны, расположены в индивидуально запакованных картриджах. Наличие цветового обозначения картриджей для легкого распознавания типа клипс. Совместимость с клип-аппликатором. Наличие не менее 40 штук в упаковке. | 1 шт. |
|  |  | 7 | Лампа галогенная | Галогенная лампа 150В | 1 шт. |
|  |  | 8 | Инструмент эндотерапевтический: канюля для для V-системы | Одноразовая канюля с наконечником стандартного типа. Возможность работы с эндоскопами с каналом от 2.2 мм и более, длина не менее 1950 мм, диаметр дистальной части не менее 4 Fr. Наличие порта для введения контраста и проводника с 2 отдельными входами с разъемом типа "Луер-Лок". Наличие 3 рентгенконтрастных меток в дистальной части. Совместимость с проводником 0,035". Наличие интегрированной ручки с C-образным держателем. Совместимость с V-держателем. Инструмент стерилен. | 1 шт. |
|  |  | 9 | Инструмент эндотерапевтический: канюля для для V-системы | Одноразовая канюля с удлиненным коническим наконечником. Возможность работы с эндоскопами с каналом от 2.2 мм и более, длина не менее 1950 мм, диаметр дистальной части не менее 3.5 Fr. Наличие порта для введения контраста и проводника с 2 отдельными входами с разъемом типа "Луер-Лок". Наличие не менее 3 рентгенконтрастных меток в дистальной части. Совместимость с проводником 0,025". Наличие интегрированной ручки с C-образным держателем. Совместимость с V-держателем. Инструмент стерилен. | 1 шт. |
|  |  | 10 | Инструмент эндотерапевтический: тубусы для литотрипторов | Одноразовая 4-проволочная корзинка для механических литотрипторов. Возможность работы с эндоскопами с каналом 47 от 3.2 мм и более, длина не менее 1950 мм, диаметр корзинки не менее 30 мм. Наличие атравматичного закругленного дистального конца. Видимость под рентгеноскопическим контролем. Совместимость с экстренным литотриптором. Совместимость с трубчатой оболочкой и рукояткой для механических литотрипторов. Инструмент стерилен. | 1 шт. |

Лот № 11

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ)(в соответствии с государственным реестром МТ) | Система неинвазивной вентиляции лёгких у новорожденных |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения | Система неинвазивной вентиляции лёгких у новорожденных |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Основной блок | Основной блок (смеситель воздуха с кислородом (блендер), блок питания, монитор, материнская плата, кабель и адаптер питания, сенсорная панель управления, датчики потока (флоуметр), стойка Обязательные режимы: NCPAP. NCPAP с мониторингом частоты дыхания и с сигналом тревоги, извещающим о низкой частоте дыхания. Двухфазовая вентиляция, срабатывающая по заданному времени. Двухфазовая вентиляция, срабатывающая по заданному времени, с мониторингом частоты дыхания и с сигналом тревоги, извещающим о низкой частоте дыхания. Двухфазовая триггерная вентиляция (триггерная поддержка дыхания, срабатывающая при выявлении попытки самостоятельного вдоха пациента) с мониторингом частоты дыхания и с сигналом тревоги, извещающим о низкой частоте дыхания, и со страхующей вентиляцией, срабатывающей при апноэ. Ручки и клавиши регулировки Время вдоха (Ti) – 0,1 – 3,0 сек. Частота дыхания (R) 1 – 120; 1 – 54 Интервал времени апноэ (Tapnea) – 10 – 30 сек., с коррекцией по 5 сек. (TLBR) – 10 – 30 сек., с коррекцией по 5 сек. Датчик потока (флоуметр) NCPAP / PresLow, задающий скорость потока в диапазоне 0 – 15 л/мин (точность ± 15% от заданной величины) для создания давления в режиме NCPAP или нижнего уровня давления в режиме Датчик потока (флоуметр) PresHigh, задающий скорость потока в диапазоне 0 – 5 л/мин (точность ± 15% от заданной величины) для создания верхнего уровня давления в режиме BiPhasic. Ручное дыхание – х 1. %О2– 21 – 100%. Мониторинг: СРАР (continuouspositiveairwaypressure – постоянное положительное давление в дыхательных путях). РЕЕР (positiveend-expiratorypressure – положительное давление в конце выдоха). МАР (meanairwaypressure – среднее давление в дыхательных путях). PIP (peak inspiratory pressure – пиковоедавлениевдоха). %О2(FiО2 – концентрация кислорода во вдыхаемой газовой смеси). Соотношение времени вдоха и выдоха I:E (inspiration :expirationtime). Частота самопроизвольного дыхания (Rsp). Уровень заряда аккумулятора. Сигналы тревоги: Тревога высокого давления в дыхательных путях – срабатывает при давлении на 3 см Н2О выше измеренного уровня давления в дыхательных путях. Тревога превышения установленного предела давления в дыхательных путях. Максимум 11 см Н2О при NCPAP и при двухфазовом режиме вентиляции срабатывающем по заданному времени. Максимум 15 см Н2О при двухфазовом триггерном режиме вентиляции, срабатывающем при выявлении попытки самостоятельного вдоха пациента. Тревога низкого давления в дыхательных путях – срабатывает при уровне давления на 2 см Н2О ниже измеренного давления в дыхательных путях или – если таковая величина окажется отрицательной – при уровне давления 1 см Н2О. Тревога высокой и низкой концентрации кислорода в газовой смеси (при концентрации O2 с отклонением ± 5% от установленного значения). Минимальная и максимальная концентрация кислорода во вдыхаемой газовой смеси (FiO2) составляет 18% и 104% соответственно. Тревога низкой частоты дыхания. Тревога низкого заряда аккумулятора. Тревога, извещающая о разрядившемся аккумуляторе. Тревога недостаточной или отсутствующей подачи газов на входе. Громкость звукового сигнала тревоги (электронные системы тревожной сигнализации) 70 дБ на расстоянии 1 м. Пневматика: Выходной штуцер для подачи газов пациенту – стандартный конусный, диаметром 15 мм. Штуцер для подачи давления пациенту – конусный, типа Люэра, диаметром 4,5 мм. Подача газов – чистого сухого медицинского воздуха и кислорода под номинальным давлением 5 бар. Диапазон давления подачи газов: 2,8 – 6 бар; максимальная разность давлений – 2 бар. Манометр: диапазон измерений от 0 до +20 см Н2О, точность измерений ±2% от всего диапазона. Электропитание: Переменный ток 100 – 230 В, 50 – 60 Гц. Потребляемая мощность – максимум 50 ВА. Плавкие предохранители на 220В; 2,5 А. Класс электрозащиты IPX1. Длительность работы аккумулятора (в полностью заряженном состоянии) – 2 часа. Время подзарядки аккумулятора – максимум 16 часов. | 1 к-т. |
|  |  | 2. | Стойка инфузионная | Стойка металлическая регулируемая по высоте с двумя крючками, предназначенными для крепления контура | 1 шт. |
|  |  | 3 | Соединительные шланги для подвода газов | Стандарт подсоединения: DISS Материал: резина | 2 шт. |
|  |  | 4 | Увлажнитель с сервоконтролем | Увлажнитель с сервоконтролем, с банкой, кабелем, согласователем по питанию, с нагревательным элементом, с температурным датчиком Переменный ток 100 – 230 В, 50 – 60 Гц. Мощность нагревателя: 150 Вт. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | 1. | Медицинский компрессор | Медицинский компрессор с набором для обслуживания (фильтр, диафрагма, уплотнительное кольцо) Макс. Рабочее давление: 3,0 бар. Стандарт подсоединения: DISS Переменный ток 100 – 230 В, 50 – 60 Гц. | 1 к-т. |
|  |  | Расходные материалы: |
|  |  | 1 | Контур пациента для детей | Контур пациента для детей с генератором вариабельного потока LP, многоразовый, автоклавируемый используемый до полного износа Состав: Гофрированная пластиковая трубка, соединительные патрубки, адаптеры, генератор | 1 шт. |
|  |  | 2 | Назальная канюля разных размеров | Многоразовая, автоклавируемая используемая до полного износа Материал: резина | 3 шт. |
|  |  | 3 | Шапочки фиксаторы разных размеров | Многоразовые, автоклавируемые используемые до полного износа Материал: ткань | 3 шт. |
|  |  | 4 | Абдоминальный датчик воздушного потока | Многоразовый, автоклавируемый используемый до полного износа Материал: резина, пластик | 1 шт. |
|  |  | 5 | Маска назальная разных размеров | Многоразовая, автоклавируемая используемая до полного износа Материал: резина | 3 шт. |

Лот № 12

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ)(в соответствии с государственным реестром МТ) | Эндоскопическая видеоинформационная система |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения | Не относиться к средствам измерения |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Эндоскопический видеоинформационный центр | Видеоцентр - 1 шт : Потребляемая мощность должна быть 120 Ватт. Наличие электронной диафрагмы. Наличие регулировки освещенности по пиковому и по среднему значению. Наличие отключаемой помпы. Видеовыходы: VBS, Y/C, XGA. Возможность одновременного подключения.Автоматический контроль усиления. Двухуровневый переключатель давления. Герметичный коннектор для подключения к блоку. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Гастроинтестинальный видеоскоп | Угол поля зрения 145о. Направление обзора 0о. Глубина резкости 3-100 мм. Углы изгиба рабочей части: 210о вверх, 90о вниз, 100о вправо, 100о влево Диаметр дистального конца – 9.5 мм. Диаметр вводимой трубки – 9.2 мм. Диаметр внутреннего канала – 2.8 мм. Рабочая длина – 1030 мм Возможность автоклавирования клапанов аспирации и вода/воздух Наличие специального разъема для подключения заземления к электрохирургическому блоку (при использовании соответствующего инструментария) Стандартная комплектация: щетка для очистки канала, инъекционная трубка, адаптер для очистки, воздушного / жидкостного канала, заглушка канала, биопсийный клапан адаптер для аспирационной очистки, колпачок ЕТО, загубник транспортный чемодан специальный. | 1 шт. |
|  |  | 3. | Тележка | Компактная передвижная рабочая станция - 1 шт.: Тележка должна быть металлической для эндоскопического оборудования Наличие 3х полок для оборудования Наличие 4х антистатических колес со стопорами Наличие выдвижной полки для клавиатуры Наличие держателя для ЖК монитора Наличие держателя для гибких эндоскопов | 1 шт. |
|  |  | 4. | Кронштейн для ЖК-монитора | Должен быть оснащен держателем для монитора | 1 шт. |
|  |  | 5. | Отсос эндоскопический | Тип насоса – электровибрационный насос Емкость сосуда – не менее 1.5 л Давление – до –85 кПа (-0.85 бар) | 1 шт. |
|  |  | 6. | Течеискатель | Течеискатель | 1 шт. |
|  |  | 7. | HD Видеомонитор | Цветной видео монитор1920x1080 (Full HD) Входы DVI, D-SUB, S-Video, RGB, композитный BNC | 1 шт. |
|  |  | 8. | Загубник | Загубник | 3 шт. |

Лот № 13

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Система ультразвуковая диагностическая медицинская с принадлежностями |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения | Система ультразвуковая диагностическая медицинская с принадлежностями |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Системный блок | Общие требования: Полностью цифровая многоцелевая ультразвуковая диагностическая система экспертного класса с импульсноволновым, цветовым и энергетическим допплером. Области применения абдоминальные исследования акушерство гинекология кардиология скелетно-мышечная система ангиология урология поверхностно расположенные органы и структуры педиатрия неонаталогия ортопедия онкология транскраниальные исследования чреспищеводные исследования Программное обеспечение на русском языке Режимы сканирования: В режим: - Карты серой шкалы, не менее 7 - Карты псевдоокрашивания, не менее 9 - Количество поддерживаемых зон фокусировки при передаче, не менее 8 - Максимальная глубина сканирования, не менее 33 см - Поддержка технологии широкого угла сканирования (до 120() на секторном датчике - Частота кадров в секунду в B-режиме, не менее 2900 М-режим - Карты псевдоокрашивания, не менее 9 Анатомический линейный М-режим в реальном масштабе времени Анатомический нелинейный М-режим в реальном масштабе времени Активация анатомического М-режима на сохраненных кинопетлях Совместимость с режимами цветового допплера, тканевого цветового допплера PW – импульсно-волновой допплер: Автоматическое оконтуривание допплеровского спектра в режиме реального времени и режиме пост-обработки Количество карт, не менее 14 Диапазон PRF, не менее от 0,6 до 26,7 кГц Диапазон регистрируемых скоростей, не менее 0,3 см\с-20 м\с Диапазон изменения угла сканирования, не менее +/- 30( Коррекция угла, диапазон, не менее +/- 90( Коррекция угла, шаг, не более 1( - Максимальное количество допплеровских частот на одном датчике, не менее 7 СW – непрерывно-волновой допплер Автоматическое оконтуривание допплеровского спектра в режиме реального времени и режиме пост-обработки Диапазон регистрируемых скоростей, не менее 2,5 см\с – 22 м\с Коррекция угла, диапазон, не менее +/- 90( - Коррекция угла, шаг, не более 1( ЦДК - цветовое допплеровское картирование по скорости: Количество карт окрашивания, не менее 14 Диапазон PRF, не менее от 0,1 до 19,2 кГц - Диапазон регистрируемых скоростей, не менее 0,5 см/с – 3,8 м/с Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании Частота кадров в секунду в режиме ЦДК, не менее (указать точное значение) 850 - Максимальное количество частот ЦДК на одном датчике, не менее 6 ЭД - цветовое допплеровское картирование по энергии Диапазон PRF, не менее от 0,1 до 19,2 кГц - Частота кадров в секунду в режиме ЦДК, не менее (указать точное значение) 850 Направленный энергетический допплер Триплексный режим: - В+CFM+PW - B+PD+PW - B+TVI+PW Режим трапециевидного сканирования Режим кодированной тканевой гармоники - Поддержка 2D и 4D датчиками Гармоника фазовой инверсии Режим непрерывной оптимизации поперечной и радиальной равномерности изображения, а также яркости изображения ткани Режим поверхностной объемной реконструкции в режиме 2D: Поддержка всеми датчиками - 3D реконструкция из сохраненной ранее 2Dкинопетли Расширенная программа построения трехмерных изображений: мультиплановый анализ отображение любого наклонного среза в пределах отсканированного объема отображениие коронарного сечения совмещение с режимами ЦДК и ЭД Поддержка всеми датчиками Режимы 3D реконструкции: Поверхность Максимальная интенсивность Минимальная интенсивность Средняя интенсивность Полупрозрачность (одновременное отображение цветной исерошкальной объемной информации Режим формирования УЗ изображения за счет многолучевого составного сканирования Число одновременно передаваемых лучей, не менее 9 Число одновременно принимаемых лучей, не менее 9 Одновременное отображение с фундаментальным изображением Совместимость с режимом кодированной гармоникой Совместимость с органоспецифичным режимом Совместимость с режимами ЦДК, ЭД и импульсно-волнового допплера Органоспецифичный режим получения изображения на основе адаптивного алгоритма - Совмещение с режимом многолучевого сканирования и кодированной гармоникой Одновременное отображение обработанного и фундаментального изображений Совместим со всеми типами датчиков Совместим со всеми режимами Монитор Жидкокристаллический антибликовый монитор Размер экрана по диагонали, не менее 19“ Разрешение монитора, не менее 1280х1024 Диагональ области отображения служебной и диагностической информации во всех режимах сканирования, не менее 19“ Регулировка угла наклона монитора вперед/назад, не менее 90(/10( Поворот в горизонтальной плоскости, не менее 360( Полная регулировка монитора по высоте, не менее 50 см Интерфейс пользователя Регулируемая в трех направлениях консоль управления Вертикальная регулировка консоли управления, не менее 30см Угол вращения консоли управления, не менее 60( Интегрированные в консоль динамики Цветная сенсорная панель управления Органы управления на основе многофункциональных регуляторов, имеющих до четырех степеней свободы Полноразмерная алфавитно-цифровая клавиатура Интерактивная подсветка клавиатуры Встроенный подогреватель геля Частотный диапазон работы системы с возможностью настройки частоты сканирования, не менее от 1 до 18 МГц Формирование ультразвукового луча полностью цифровое Технология широкополосного формирования ультразвукового луча Количество активных портов (не CW) для подключения датчиков, не менее 4 Количество паркинговых портов, не менее 1 Бесштырьковые коннекторы датчиков Динамический диапазон, не менее 270 дБ Количество цифровых премо-передающих каналов, не менее 478 000 Максимальная частота кадров в секунду, не менее 2900 Количество заводских предустановочных программ, не менее 500 Количество определяемых пользователем предустановочных программ на 1 датчик, не менее 60 Кинопамять: - Режим хранения непосредственно на экране монитора ультразвуковых изображений и кино-петель из цифровой памяти изображений. - Регулировка скорости прокрутки кинопетли, не менее 11 позиций - Максимальная длительность кинопетли кадров, не менее 20000 - Максимальная длительность кинопетли, сек, не менее 900 Программное обеспечение Автоматическая оптимизация изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей Автоматическая оптимизация изображения в режиме цветового картирования Автоматическая оптимизацияTGC изображения Автоматическая оптимизация допплеровского спектра: Автоматическая корректировка базовой линии Автоматическая корректировка PRF Автоматическая корректировка угла Автоматическое инвертирование спектра Автоматический обсчёт допплеровского спектра в реальном триплексном режиме Количество отображаемых параметров, не менее 14 (указать точное значение) Программные и аппаратные функции, обеспечивающие доступ к необработанным «сырым» ультразвуковым данным для дальнейшей оптимизации изображения. Настройка и регулировка следующих параметров на ранее сохраненных изображениях: В-режим: усиление, динамический диапазон, подавление, выбор цветовой гаммы и карт псевдоокрашивания, активация М-режима СFM/PDI-режим: включение/выключение режима, усиление, регулировка баланса, выбор цветовой гаммы PW-режим: усиление, динамический диапазон, изменение угла, смещение базовой линии, выбор скорости прокрутки, выбор формата отображения, цветовой гаммы и карты псевдоокрашивания Режим кинопетли: скорость прокрутки кинопетли, активация анатомического М-режима, трехмерная реконструкция на основе динамической последовательности 2D изображений (если установлена соответствующая опция). Программные и аппаратные функции, обеспечивающие возможность осуществлять сканирование датчиками с активной матричной решеткой Интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений - Составление архивов пациентов; - Сохранение статических и динамических изображений в формате RawDICOM «сырые» данные - Пост-процессинговая обработка ранее сохраненных изображений - Проведение измерений и расчетов - Вывод отчётов об исследованиях - Сохранение ультразвуковых изображений на сменных CD/DVD- jpg, avi, wmv -Сохранение статических и динамических изображений в стандартных форматах Встроенная программа для просмотра архивированных статических изображений и кинопетель на внешней рабочей станции в формате Windows. Программирование последовательности часто выполняемых действий с присвоением соответствующей клавиши Встроенные предустановки для визуализации пациентов с нормальным и ухудшенным акустическим окном Пакеты расчетов и суммарные заключения для ангиологии Пакеты расчетов и суммарные заключения для кардиологии Пакеты расчетов и суммарные заключения для акушерства и гинекологии - Протокол отслеживания внутриутробного развития плода - Программы расчетов для многоплодной беременности - Программы расчетов для суставной дисплазии Пакеты расчетов и суммарные заключения для урологии Пакеты расчетов и суммарные заключения для исследований почек. Гель для ультразвуковых исследований. Типы поддерживаемых датчиков: Конвексные Микроконвексные Секторные электронные Линейные Комбинированные ректовагинальные Матричные Монокристальные Специализированные 4D–датчики, в том числе и внутриполостные Датчик типа «карандаш» для для отображения постоянно-волнового допплеровского спектра для кардиологии | 1 шт. |
|  |  | 2. | Устройство для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме постоянно-волнового допплера | Режим постоянно-волнового допплера. (Интегрированная программа) | 1 программа |
|  |  | 3. | Датчики конвексные | Конвексный датчик для абдоминальных исследований, акушерства, гинекологии Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, не менее 1,8 - 5 МГц Количество допплеровских частот, не менее 6 Угол сканирования, не менее 70( Количество элементов, не менее 192 Радиус кривизны, не менее 60мм Поддержка технологии недопплеровской визуализации кровотока Поддержка анатомического, криволинейного анатомического, цветного М-режима Поддержка эластографии | 1 шт. |
|  |  | 4. | Датчики микроконвексные | Микроконвексный универсальный внутриполостной датчик для акушерства, гинекологии, урологии Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, не менее 3,6 – 9 МГц. Количество опорных частот в B-режиме, не менее 6. Угол сканирования, не менее 145(. Количество элементов, не менее 192. Поддержка анатомического, криволинейного анатомического, цветного М-режима Поддержка эластографии | 1 шт. |
|  |  | 5. | Датчики линейные | Линейный датчик для периферических сосудов, поверхностно расположенных органов и структур, педиатрии Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, не менее 3,1 – 9 МГц. Ширина сканируемого участка, не менее 44 мм. Количество элементов, не менее 192 Отклонение луча макс., не менее 30( Поддержка технологии недопплеровской визуализации кровотока Поддержка эластографии | 1 шт. |
|  |  | 6. | Датчики секторные фазированные | Секторный фазированный датчик для педиатрических, транскраниальных и абдоминальных исследований, нейросонографии Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, не менее 3,6 – 10 МГц. Количество частот второй гармоники, не менее 5 Контактная поверхность, не более 20мм. Угол сканирования, не менее 90( Количество элементов, не менее 128. Поддержка анатомического, криволинейного анатомического, цветного М-режима | 1 шт. |
|  |  | 7. | Крышка системного блока | Боковые лотки для аксессуаров. Идут в паре - левый и правый. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. | Устройство, печатающее черно-белые ультразвуковые изображения | Цифровой Ч\Б термопринтер для печати ультразвуковых изображений в комплекте с кабелями для подключения. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Источник бесперебойного питания | Источник бесперебойного питания (UPS). Мощность не менее 2000 VA. | 1 шт. |
|  |  | 3. | Держатели для датчиков микроконвексных | Держатель для внутриполостного датчика | 1 шт. |
|  |  | 4. | Руководство пользователя | Руководство пользователя на русском языке. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
|  |  | 1. | Термобумага для устройства, печатающего черно-белые ультразвуковые изображения | Бумага для черно-белого термопринтера. Рулон 110 мм*20 м. | 1 рулон |

Лот № 14

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Видеокомплекс для эндоскопической хирургии с инструментами для внутрипросветной хирургии |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения | Не относится к средствам измерения |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Оптика | Оптика жесткая со стеклянными линзами, передне-бокового видения 30°, крупноформатная, диаметр 4 мм, длина 30см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. | 1шт. |
|  |  | 2 | Оптика | Оптика жесткая со стеклянными линзами, бокового видения 70°, крупноформатная, диаметр 4 мм, длина 30 см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. | 1шт. |
|  |  | 3 | Тубус | Тубус, для цисто-уретроскопа 22 Шр., с вырезом и обтюратором, с 2-мя переходниками с замками LUER. | 1шт. |
|  |  | 4 | Обтуратор оптический | Обтуратор, оптический для тубусов цисто-уретроскопов 22 Шр. | 1шт. |
|  |  | 5 | Тубус | Тубус, для цисто-уретроскопа 20 Шр., с вырезом и обтюратором, 2-мя переходниками с замками LUER. | 1шт. |
|  |  | 6 | Обтуратор оптический | Обтуратор, оптический для тубусов цисто-уретроскопов 20 Шр. | 1шт. |
|  |  | 7 | Тубус | Тубус, для цисто-уретроскопа 17 Шр., с обтюратором и 2-мя переходниками с замками LUER. | 1шт. |
|  |  | 8 | Телескопический мостик | Переходной мостик, с 1 закрываемым инструментальным каналом | 1шт. |
|  |  | 9 | Рабочая вставка | Механизм отклоняющий, с 2-мя инструментальными каналами, без фиксатора | 1шт. |
|  |  | 10 | Щипцы | Щипцы, захватывающие для удаления инородных тел, с 2-мя подвижными браншами, гибкие, 7 Шр., длина 40 см | 1шт. |
|  |  | 11 | Выкусыватель | Выкусывательбиопсийный, с 2-мя подвижнымибраншами, гибкий, 7 Шр., длина 40 см | 1шт. |
|  |  | 12 | Ножницы | Ножницы, с одним подвижным лезвием, гибкие, 7 Шр., длина 40 см | 1шт. |
|  |  | 13 | Щипцы | Щипцы, для удаления инородных тел, 5 Шр., длина 40 см, гибкие, с 2-мя подвижными браншами | 1шт. |
|  |  | 14 | Выкусыватель | Выкусывательбиопсийный, 5 Шр., длина 40 см, гибкий, с 2-мя подвижными браншами | 1шт. |
|  |  | 15 | Инъекционная канюля | Канюля, инъекционная, гибкая, 6 Шр., длина 50 см | 1шт. |
|  |  | 16 | Переходник | Адаптер, переходник для уретроскопии у женщин, используется с тубусами и оптиками | 1шт. |
|  |  | 17 | Коагуляционный электрод | Электрод, коагуляционный, 5 Шр.,монополярный, длина 53 см | 1шт. |
|  |  | 18 | Электродостроконечный | Электрод, игольчатый, 7 Шр.,монополярный, длина 53 см | 1шт. |
|  |  | 19 | Щипцы | Щипцы, захватывающие оптические с 2-мя подвижными браншами для удаления инородного тела | 1шт. |
|  |  | 20 | Выкусыватель | Выкусывательбиопсийный, оптический, с 2-мя подвижными браншами | 1шт. |
|  |  | 21 | Щипцы | Щипцы, зажим, корзинчатый захват для камней, размер 5Шр., длина 60 cм, включает: - трех-кольцевая рукоятка - корзинка - спираль | 1шт. |
|  |  | 22 | Шприц | Эндошприц 150 мл с адаптером для катетера | 1шт. |
|  |  | 23 | Запасная колба | Запасная колба | 1шт. |
|  |  | 24 | Уретерореноскоп | Оптика жесткая со стеклянными линзами, для уретеро-реноскопии, 6°, 9,5 Шр, коническая, ступенчатая - 9.5-12 Шр., длина 43 cм, автоклавируемая, с расположенным под углом окуляром, со встроенным стекловолоконным световодом, двумя боковыми каналами для промывания и одним рабочим каналом 6 Шр. для инструментов размером 5 Шр. В комплект поставки входят: - проводник струны - 1-канальный адаптер - соединители Luer - уплотнители лдя рабочего канала - кран точного дозирования ирригации - корзина-решето | 1шт. |
|  |  | 25 | Вспомагательное устройство | Адаптер, инструментальный, порт 2-канальный, с системой уплотнения и быстро размыкающимся замком | 1шт. |
|  |  | 26 | Переходник для чистки | Адаптер, для чистки для инструментальных портов. | 1шт. |
|  |  | 27 | Щипцы | Щипцы, захватывающие для фрагментов камней, с 2-мя подвижными браншами, размер 5 Шр., жесткие, длина 60 см. | 1шт. |
|  |  | 28 | Щипцы | Щипцы, захватывающие, с длинными браншами для "каменной дорожки", с 2-мя подвижными браншами, 5 Шр., жесткие, длина 60 см. | 1шт. |
|  |  | 29 | Щипцы | Щипцы, зажим, корзинчатый захват для камней, размер 5Шр., длина 60 cм, включает: - трех-кольцевая рукоятка - корзинка - спираль | 2шт. |
|  |  | 30 | Медицинский плоскоэкранный жидкокристаллический монитор | Монитор размер диагонали не менее 19", HD, аллюминиевый герметичный корпус для влажной дезинфекции, Разрешение: 1280 x 1024 Видео входы: DVI, VGA, S-Video, CompositeVideo Видео выходы: DVI, S-Video, Composite. Включая: - блок питания - DVI-D кабель - BNC/BNC кабель | 1шт. |
|  |  | 31 | Подставка | Штатив, для монитора с встроенным кабельным каналом, для использования с 26" HD монитором, 27" HD монитором и 19" HD монитором | 1шт. |
|  |  | 32 | Блок управления камеры | Электронный блок, управления камеры, 1-чиповая камера (CCU), с режимом флюоресцентной диагностики PDD/AF , c интегрированным блоком централизованного управления и IPM модулем цифровой обработки изображения, цветовая система PAL/NTSC, параметры сети: 100-240 Вольт, 50/60Гц. \Состоящая из : - блок камеры, - сетевой кабель, - BNC-кабель, длина 180 см, - S-Video (Y/C) кабель , длина 180 см , - RGB-кабель , длина 180 см, - 2 кабеля для дистанционного управления видео принтерами, - SCB-кабель, длина 180 см, - клавиатура с US-английским алфавитом | 1шт. |
|  |  | 33 | Головка камеры | Видеоголовка эндоскопическая, с двумя программируемыми кнопками, цветовая система PAL, с интегрированным парфокальным зумом f = 25 - 50 mm (2x) | 1шт. |
|  |  | 34 | Медицинская передвижная приборная стойка | Стойка мобильная , для эндоскопического оборудования, перемещение на 4 антистатических двойных роликах, 2 оборудованы фиксируемыми тормозами (передние), 3 фиксированные полки, 1 полка с рукоятками, главный выключатель на вертикальной балке, 1 ящик с замком , встроенные кабельные каналы в обеих вертикальных балках , 1 набор противоскольжения для оборудования, двойная задняя панель со встроенным электрическим распределителем на 12 розеток, держатель для блоков питания, соединения для заземления и кабельная катушка на задней сстороне. 1 держатель камеры, 2 рельсы для дополнительного оборудования, 2 боковые рукоятки. Размеры: стойки: 530 x 1455 x 645 мм (w x h x d), полки: 430 x 480 мм (w x d), ролики диаметр : 125 мм | 1шт. |
|  |  | 35 | Медицинский источник света | Источник света, тип лампы: 175 W XENON, рабочее напряжение: 100-125/220-240 В, 50/60 Гц, включая: сетевой шнур | 1шт. |
|  |  | 36 | Световод | Световод ,волоконнооптическийдиам. 3.5 мм, длина 300 см | 1шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
|  |  | 1 | Баллонный катетер | Катетер, баллонный стерильный, одноразовый, 3 Шр. 1 шт в упаковке | 2шт. |

Лот № 15

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Аппарат искусственной вентиляции лёгких |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения | Аппараты искусственной вентиляции легких |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Базовый блок аппарата ИВЛ с управляющим и мониторирующим экраном. | Основной блок, в котором находится все программное обеспечение, а также датчики. Аппарат работает как от централизованной подачи медицинского воздуха, так и от (при необходимости) прилагаемого компрессора. Встроенная система ингалятора-распылителя жидких лекарственных средств. Увлажнитель с встроенным сервоконтролем температуры дыхательной смеси в контуре. Отражение на дисплее увлажнителя (либо аппарата) реальной температуры дыхательной смеси. Система внутреннего проволочного обогревателя инспираторной части дыхательного контура. провода-проводника для протягивания обогревателя через инспираторный шланг. Многоразовый дыхательный контур для взрослых, детей, новорожденных. Многоразовая камера увлажнителя Кислородный шланг длиной не менее 4 м. Воздушный шланг длиной не менее 4 м. Тест-мешок 0.5 л (тестовое легкое, позволяющее тестировать оборудование без подключения пациента к аппарату) Потоковые датчики взросло-педиатрический, неонатальный Кислородный датчик Встроенная самозаряжающаяся аккумуляторная батарея, обеспечивающая автономную работу вентилятора 1 час. Компрессор медицинского воздуха Мониторинг уровня (степени) зарядки батарей. Память на 1000 событий вентиляции (тревоги, изменения параметров и режимов вентиляции и т.д.). Функция ожидания "Standby", с сохранением предыдущих параметров вентиляции. Клапан экстренного вдоха из атмосферы при выходе аппарата из строя Получение информации на экране о параметрах, мониторинге и тревогах вентиляции на русском языке. в аппарате сенсорного цветного дисплея размером не менее 15 дюймов по диагонали, совмещенного с блоком упраления. Управление аппаратом как при помощи вращающе-нажимного регулятора (или кнопок), так и через сенсорный дисплей (технология тач-скрин, touch-screen). Вращение управляющего блока с экраном в двух проекциях, вертикальной и горизонтальной. Модуль СО2(капнографии) многоразового капнографического датчика, встраиваемого в дыхательный контур у тройника пациента при помощи многоразового адаптера и определяющего содержание СО2 в основном потоке опции неонатальной вентиляции. Установка после включения аппарата антропометрических данных пациента (пол, рост либо вес). Тестирование герметичности дыхательного контура. Режимы вентиляции. SCMV, A/C, SIPPV – синхронизированная принудительная (объемная) вентиляция. SIMV – синхронизированная перемежающая принудительная вентиляция. PCV (P-CMV) – вентиляция с управляемым давлением. P-SIMV – синхронизированная перемежающая вентиляция с контролем по давлению. BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiVent, BiLevel) - двухфазное положительное давление в дыхательных путях. APRV – режим с «высвобождением» давления в дыхательных путях SPONT – режим спонтанного дыхания с поддержкой давлением на фоне СРАР. PS (ASB) – вентиляции с поддержкой давлением, комбинируемой с режимами SIMV, P-SIMV, BIPAP (DuoPAP) и Spont. Apnoevent (Backupvent) – автоматический переход на управляемую вентиляцию при развитии апное во время спонтанного дыхания с обратным автоматическим возвратом в режим спонтанного дыхания при восстановлении самостоятельного дыхания пациента. Режим автоматического поддержания заданного дыхательного объема с минимально возможным пиковым давлением в дыхательных путях (APV, AutoFlow, PRVC, VAPS, SVT, VV+). Режим автоматического поддержания заданного минутного объема вентиляции (MMV, AutoMode, ASV). ASV - адаптивная поддерживающая вентиляция, Автоматическая непрерывная настройка управляемого или поддерживающего (вспомогательного) давления в дыхательных путях для достижения заданного уровня минутного объема вентиляции, с учетом данных легочной механики и спонтанного дыхания пациента NIV – неинвазивная вентиляция Функция автоматической компенсации сопротивления эндотрахеальной (трахеостомической) трубки (TRC, ATC). Устанавливаемые управляемые параметры. Время вдоха в пределах 0.1 – 10 сек. Регулировка максимального времени вдоха (Timax) в режиме неинвазивной вентиляции Время фазы высокого давления в режиме BIPAP в пределах 0.1 - 30 сек. Время фазы низкого давления в режиме APRV в пределах 0.2 - 30 сек. Пауза вдоха 0 – 50% дыхательного цикла (или 0 - 7 сек). Концентрация кислорода на вдохе 21 – 100%. Инспираторный пиковый поток в пределах 2 – 180 л/мин (может устанавливаться аппаратом автоматически). Включение функции ручной регулировки скорости потока в режимах объемной вентиляции. Формы потоковой кривой в режиме с контролем по объему (выбираемые пользователем): прямоугольная, нисходящая, синусоидальная. Управляемое давление в режиме PCV в пределах 5 – 100 mbar сверх РЕЕР. Инспираторное давление в режиме BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiLevel, BiVent) в пределах 5 - 50 mbar. Дыхательный объем в пределах 2 – 2000 мл. Нижняя граница целевого дыхательного объема в неонатальной опции – от 2 мл. ПДКВ (РЕЕР)/СРАР в пределах 0 – 50 mbar. Чувствительность триггера по давлению в пределах 0.5 – 10 mbar Нижняя граница триггера по давлению в неонатальной опции – от 0.1 mbar Чувствительность потокового триггера в пределах 0.5 – 10 л/мин Нижняя граница потокового триггера в неонатальной опции – от 0.1 л/мин Чувствительность экспираторного триггера в режиме с поддержкой давлением в пределах 5 - 70% от пикового инспираторного потока. Регулировка скорости нарастания давления (Pramp, FlowAcceleration, RiseTime) Поддерживающее давление в пределах 0 – 100 mbar сверх РЕЕР I: E – от 1:9 до 4:1. Частота управляемой вентиляции в пределах 5 – 100/мин. Верхняя граница частоты вентиляции при включении неонатальной опции – до 150 в минуту. Частота управляемой вентиляции в режиме SIMV в пределах 1-60/мин. Базовый поток (biasflow) 4 – 30 л/мин., или автоматическая установка базового потока аппаратом в зависимости от уровня потокового триггера. Экстренная подача 100% кислорода. В неонатальной опции концентрация кислорода при включении его экстренной подачи автоматически увеличивается на 25 % от ранее установленной Время апное в пределах 10 – 60 сек. Ручное управление аппаратным дыханием (“Manual”). Функция задержки вдоха и выдоха (в пределах 10 сек). Регулировка установки внутреннего диаметра эндотрахеальной (трахеостомической) трубки при включении функции автоматической компенсации в пределах 3-10 мм. Регулировка степени компенсации трубки в пределах 10-100% с шагом 10%. Мониторируемые параметры на экране дыхательного мониторинга Цветной экран дыхательного мониторинга размером не менее 15 дюймов по диагонали. Волновые формы в реальном времени: давление в дыхательных путях, поток, дыхательный объем, капнография. Выбор одновременного отображения на экране всех четырех волн Функция "замораживания" кривых с детальным цифровым анализом точек кривых. 4 вида дыхательных петель: объем-давление, объем-поток, давление-поток, СО2-объем. Одновременное отображение на экране 2 волн и 2 петель Реальные давления в дыхательных путях: пиковое, платовое, среднее, минимальное, РЕЕР (СРАР). Реальный (выдыхаемый) дыхательный объем Реальный минутный объем вентиляции. Объем (степень) утечки из дыхательного контура. Мониторинг дополнительного давления в дыхательных путях (на уровне трахеи, карины, в главных бронхах при проведении через эндотрахеальную трубку дополнительного катетера). на экране окна-картинки "Динамическое легкое" позволяет визуально без цифр, оценить состояние лёгочной механики больного. Картинка визуально показывает наличии пневмонии - в форме угловатых лёгких. А также бронхиальной Астмы у пациента - изображение трахеобронхиального дерева красным цветом на экране окна-картинки "Вентиляционный статус" для оценки степени проводимой респираторной поддержки и готовности пациента к «отучению» от ИВЛ. Время вдоха. Время выдоха. Соотношение времени вдоха к выдоху (реальное). Общая частота дыхания Частота спонтанного дыхания. Минутный объем спонтанного дыхания. Пиковый инспираторный поток. Пиковый экспираторный поток. Статическая податливость (комплайнс) легких. Инспираторное сопротивление дыхательных путей. Экспираторное сопротивление дыхательных путей. АутоПДКВ (autoPEEP). Временная константа вдоха. Временная константа выдоха. Тренды всех параметров дыхательного мониторинга с периодом отображения за последние 1, 12, 24 часа вентиляции. Функция «замораживания» трендов с цифровым анализом. Окклюзионное давление вдоха Р0.1. Индекс частого поверхностного дыхания (RSB, f/VTE). Процент спонтанных дыханий в общем количестве дыхательных циклов (%spont). Работа дыхания пациента (WOB). Производная давление-время. Реальная концентрация кислорода на вдохе. Парциальное давление СО2 в конце выдоха (РеtСО2) Фракционная концентрация СО2 в выдыхаемом газе (FeCO2) Выделение СО2 в минуту (V'CO2 мл/мин) Степень наклона плато капнографической кривой Альвеолярный дыхательный объем (Vtalv) Альвеолярная минутная вентиляция (Vtaln/min) Объем мертвого пространства (Vdaw) Отношение объема мертвого пространства к дыхательному объему (Vdaw/VT) Выдыхаемый объем СО2 (VeCO2) Вдыхаемый объем СО2 (ViCO2) Параметры легочной механики измеряются и мониторируются автоматически, непрерывно, во всех режимах вентиляции, без применения инспираторной или экспираторной паузы. Тревожная звуковая и визуальная сигнализация Высокое/низкое пиковое давление в дыхательных путях. Низкое ПДКВ/СРАР. Высокий/низкий дыхательный объем. Высоки/низкий минутный объем вентиляции. Высокая/низкая частота дыхания, апное. Утрата централизованного электропитания. Низкое давление (подача) кислорода/воздуха. Высокая/низкая концентрация кислорода на вдохе. Низкий уровень зарядки батарей (во время работы аппарата от аккумуляторных батарей). Неисправность аппарата с указанием кода технической ошибки. Необходимость калибровки потокового датчика. Выход из строя кислородного датчика. Необходимость калибровки кислородного датчика. Высокое сопротивление (обструкция) выдоху. Разгерметизация контура. Высокая утечка Требуется калибровка датчика СО2 Высокое/низкое СО2 в конце выдоха Регулировка громкости звуковой тревоги. | 1шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 2 | Боковой держатель и крепежный рельс базового блока Вращающееся крепление экрана к базовому блоку | Металлический крепежный рельс из легкого сплава. Крепление управляющего блока с экраном как сверху базового модуля аппарата, так и с трех сторон возле базового блока (спереди, слева, справа) | 1шт. |
|  |  | 3 | Мобильная тележка | Мобильная тележка должна иметь 4 колеса, с возможностью их блокировки (тормоз) | 1шт. |
|  |  | 4 | Держатель дыхательного контура | Предназначен для фиксации в определённом положении (дыхательного контура) | 1шт. |
|  |  | 5 | Компрессор медицинского воздуха Ventilair с фильтром и адаптером | Компрессор медицинского воздуха с фильтром и адаптером. Для подачи необходимого объема медицинского воздуха | 1шт. |
|  |  | 6 | Увлажнитель MR850 с автоклавируемым взросло-педиатрическим набором | Увлажнитель с встроенным сервоконтролем температуры дыхательной смеси в контуре. Состоит из камеры увлажнителя и непосредственно увлажнителя | 1шт. |
|  |  | 7 | Модуль СО2 | Устройство, согласующее передачу и обработку данных датчика СО2 (сенсор) с аппаратом | 1шт. |
|  |  | 8 | Датчик СО2. | Многоразовый капнографический датчик, встраиваемого в дыхательный контур у тройника пациента при помощи многоразового адаптера и определяющего содержание СО2 в основном потоке опции неонатальной вентиляции. Работает по принципу абсорбции инфракрасного излучения, | 1шт. |
|  |  | 9 | Опция неонатальной вентиляции | Программное обеспечение, позволяющее адаптировать имеющиеся режимы вентиляции для неононатальных пациентов | 1шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
|  |  | 1 | Дыхательные контур пациента с одним влагосборником, детский | Гладкоствольный дыхательный контур многократного применения, автоклавируемый, | 1шт. |
|  |  | 2 | Дыхательные контур пациента с одним влагосборником, для новорожденных | Гладкоствольный дыхательный контур многократного применения, автоклавируемый, | 1шт. |
|  |  | 3 | Кислородный датчик | Гальванический кислородный датчик генерирует электрический ток, сила которого пропорциональна парциальному давлению кислорода во вдыхаемой газовой смеси | 1шт. |
|  |  | 4 | Потоковый датчик взросло-педиатрический, многоразовый (10 шт.) | Потоковый датчик представляет собой тонкую мембрану треугольной формы, расположенную в специальном корпусе, от которого отходят две трубочки для измерения градиента давлений. Гибкая мембрана позволяет потоку свободно поступать через датчик в обе стороны через вариабельное отверстие, образующееся при сдвиге мембраны | 1упак. |
|  |  | 5 | Потоковый датчик неонатальный, одноразовый (10 шт.) | Потоковый датчик представляет собой тонкую мембрану треугольной формы, расположенную в специальном корпусе, от которого отходят две трубочки для измерения градиента давлений. Гибкая мембрана позволяет потоку свободно поступать через датчик в обе стороны через вариабельное отверстие, образующееся при сдвиге мембраны | 1упак. |

Лот № 16

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Система диагностическая ультразвуковая стационарная |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения | Система диагностическая ультразвуковая стационарная |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Консоль | Общие требования: Консоль должна быть: Стационарная ультразвуковая диагностическая система должна быть с полностью цифровой программируемой архитектурой для проведения ультразвуковых исследований в кардиологии, ангиологии, акушерстве, гинекологии, урологии, абдоминальных исследованиях, педиатрии, поверхностно расположенных органах, исследованиях костно-мышечной системы. Стандартное QWERTY размещение клавиш с добавлением специальных функциональных клавиш и вложенной цифровой клавиатуры для интенсивного ввода цифровых данных, с задней подсветкой. Глубина проникновения: максимум не менее 30 см. Процессор: не хуже IntelCore2Duo процессор 2 ГГц. Жесткий диск: не менее 500GB (SATA). Оперативная память: DDR2 SDRAM не менее 2GB Видеокарта: не хуже GeForceGT630 1GBDDR3 V/D/HDMI. Частота кадров: максимум 397 кадров в сек (в зависимости от датчика, глубины обзора и угла обзора). Память для хранения кинопетли: от 5,400 до 8,192 рамки. Каналов 2D серошкального изображения в реальном времени с получением мульти-луча не менее 129 024. Активных портов для одновременного подключения датчиков (включая карандашный датчик) не менее 4. Вращающаяся контрольная панель: вращение не менее 60° ±30°. Функции измерений и отчетов: Базовые измерения: расстояние, площадь, длина окружности, объем. Поддержка различных функции измерений в зависимости от выбранных программ. В отчетах данные измерений должны быть представлены в упорядоченном виде. Возможность подключения периферийных устройств и дополнительных приборов в том числе видеомагнитофона и принтера, не менее 4 задних USB порта (для цифрового соединения периферийных устройств), не менее 2 передних USB порта (для используемой памяти и соединения внешних устройств). Монитор: Не менее 19 дюймов ЖК цветной монитор с высоким разрешением; Разрешение: не менее 1280*1024*24 бит; Контрольная панель: 808-988 мм; Контроль вращения монитора: ± 50° от центра; Настраиваемый угол наклона: +45°до -15° от центра; Характеристики сенсорного монитора: Сенсорный LED монитор (ЖК монитор со светодиодной подсветкой), экран диагональ не менее 9 дюймов. Дисплей меню интерактивных динамических виртуальных кнопок. Разрешение дисплея, не менее 800 х 480 х 24 бит. Уровень дисплея: Серый: не менее 256 градаций; Цвета: не менее 16 777 216 цветов, не менее 8 бит для каждого RGB компонента. Параметры изображения: 2D режим; Серая шкала: до 256; Линия сканирования: максимум 1024 линий; Динамический диапазон: 50- 200 дБ, с шагом 1 дБ; Отказ: 1-32, 1- шаг; Карта серого: 13 шагов, с шагом 1; Карта цвета: 1-14 тип; Усиление: 0-100, с шагом 1%; Средний кадр: 0-15, с шагом 1; Плотность линии: Высокая/средняя/низкая; Улучшение края: -3 – +3, с шагом 1; компенсация усиления времени: 8 слайдов. Дополнительные возможности модернизации ультразвуковой системы: - программы исследований молочной железы у женщин и предстательной железы у мужчин. Технология улучшения визуализации неоднородностей мягких тканей по их сдвиговым упругим характеристикам (диагностика опухолей, нагрузочные тесты); - Модуль для "реалистичной" визуализации плода; - Модуль панорамного сканирования; - Программа одновременного просмотра на экране множественных срезов, полученных при трехмерном сканировании; программа объемной ультразвуковой компьютерной томографии; программа получение фрагмента трехмерного изображения (в виде нескольких полупрозрачных сканов, последовательно наложенных один на другой) в направлении произвольного косого среза трехмерного объекта исследования; - 4D технология получения объемного изображения сердца плода, учитывающая пространственно-временную корреляцию изображений, который позволяет "извлекать " и сохранять данные о сердце плода с последующим просмотром как в виде динамической последовательности как двухмерных, так и трехмерных изображений (4D кино-петля); - Аппаратно-программный комплекс, позволяющий проводить трехмерное УЗИ в режиме реального времени (3D/4D) - Программа позволяющая одновременный просмотр на экране нескольких объемных срезов трехмерного объекта исследования; режим отображения трехмерного объекта исследования, при котором одновременно представлены трехмерные изображения спереди, слева, справа и сверху; одновременный просмотр на экране нескольких изображений, полученных из трехмерного объекта исследования; помощь в пространственной ориентации датчика относительно срезов трехмерного объекта исследования; - Модуль измерения полуавтоматический, толщины воротникового пространства. Полуавтоматическое измерение толщины воротникового пространства (маркер синдрома Дауна) и интракраниального пространства (четвертый желудочек, маркер спина бифида) в объемном изображении. Технология, позволяющая автоматически находить в массиве данных трехмерной эхограммы истинную срединно-сагиттальную плоскость для автоматического измерения толщины воротникового пространства (ТВП) и последующей оценки риска развития генетических врожденных аномалий плода; - Модуль повышающий четкость изображения границ тканей с разной эхо-плотностью (диагностика тонких повреждений тканей, дефектов мозга плода, стенок и клапанов сердца плода) - Программа записи исследования на DVD в режиме реального времени; - Программа детализации изображения и уменьшение артефактов за счет технологии получения изображения с учетом нескольких углов инсонации; - Модуль автоматического вычисления комплекса интима-медиа общей сонной артерии. Данная оценка имеет большое значение для ранней диагностики атеросклероза и оценки риска развития инсульта и инфаркта миокарда; - полуавтоматическая недопплеровская методика оценки систолодиастолической деформации миокарда - Модуль для выполнения расчетов показателей и параметров работы сердца и его деятельности; - Возможность сетевой интеграции с PACS-системами; Режимы сканирования: B-режим (2D); М-режим обычный, цветной и анатомический - режим просмотра миокарда; Цветной допплер; Энергетический допплер PD; Направленный энергетический допплер (DPD); Импульсно-волновой допплер (PW); Высокочастотный импульсно-волновой (HPRF); Модуль непрерывноволновогодоплера (CW) – применяется для количественной оценки кровотока в сосудах c высокоскоростными потоками. 2D режим; Серая шкала: до 256; Линия сканирования: максимум 1024 линий; Частота кадров: 0 – 15, 1 шаг; Динамический диапазон: до 230 дБ, с шагом 1 дБ; Отказ: 1-32, 1 шаг; Четкость переходов на изображении: -3 – +3, 1 шаг; Область сканирования: 40-100%, 2% шаг; Линейная плотность: Высокая/Средняя/Низкая; Ткань: кистовидная/плотная/нормальная/жировая; Карта серого: 13 шагов, с шагом 1; Цветовая карта: 1-14 тип; Усиление: 0-100, с шагом 1%; Мощность: 10-100%, с шагом 5%; Глубина: - Линейное сканирование: 2 – 8.5 см; - Фазированное сканирование: 6 - 30 см; - Конвексное сканирование: 6 - 30 см; - Ректо-вагинальное сканирование: 3 - 18 см; компенсация усиления времени: 8 слайдов; Увеличение изображения ZOOM: Дисплей с одновременным воспроизведением на экране изображений от одной, двух, и четырех видеокамер. - ZOOM при чтении: 100-400%; - ZOOM при записи: 100-400%; Биопсия: Вкл/Выкл; Угол обзора: 30-180 градусов; Гармоническая Визуализация Тканей: Вкл./Выкл. (Только для фазированного датчика и Модуля для выполнения расчетов показателей и параметров работы сердца и его деятельности.); Управление ориентацией: 0°/90°/180°/270°; - фильтр ультразвукового изображения с алгоритмом подобным: Вкл/Выкл; - Шаг: 1/2/3/4/5; - фильтр ультразвукового изображения с алгоритмом подобным Plus: Вкл/Выкл; - Шаг: 1/2/3/4/5; ЭКГ: Вкл/Выкл. -Фазированный датчик; Позиция ЭКГ: 0-90. -Многоступенчатый алгоритм получения избирательного контрастирования изображения по всей глубине сканирования: 1/2/3 шага; - детализация изображения и уменьшение артефактов за счет технологии получения изображения с учетом нескольких углов инсонации :Вкл/Выкл. 1/2/3 шага; -Фильтр подавления шума :Вкл/Выкл. Низкий/Средний/Высокий шаг; Использование передающих фокусных зон: Макс. 4 зоны. В-режим: Динамический диапазон максимум 230 дБ; с шагом 1 дБ; Средний кадр: 0 – 15, с шагом 1; Усиление: 0–100%; Гармоника; Многоступенчатый алгоритм получения избирательного контрастирования изображения по всей глубине сканирования. Постобработка в 2D (постобработка шума/программное уменьшение шума и усиление контуров изображения). М-режим: Структура: точка М1/М2; - Только для фазированного Датчика и Модуля для выполнения расчетов показателей и параметров работы сердца и его деятельности; Динамический диапазон: 50-200 дБ, с шагом 1 дБ; Шкала серого: не менее 256 уровней; Скорость поворота (2D и цветной): 60/120/180/240/300/360 Гц, 6 шагов; Глубина: от 2 до 30 см; - Конвексное сканирование: 6 – 30 см; - Линейное сканирование: 2-8.5 см; - Фазированное сканирование: 6 – 30 см; Карта серого: 0-13, 1 шаг; Карта шкалы серого: 13 шагов; Измерение времени: - Толстая отметина на шкале: 1 сек; - Тонкая отметина на шкале: 0.1-0.5 сек; Частота: Ручка, данные, резерв; Отказ: 1-32, 1 шаг; Четкость переходов на изображении М:-3 –+ 3 (7 шагов); Колоризация М:16-ти цветная карта; Максимальная частота повторения следования импульсов (ЧПСИ): 1.5 кГц - 14 кГц; Тканевая Допплеровская Визуализация Вкл./Выкл. (Только для фазированного датчика и Модуля для выполнения расчетов показателей и параметров работы сердца и его деятельности); Размер кинопетли: не менее 8192 кадров; Импульсно-волновой допплеровский режим(PW): Корректировка угла: -70° – 70°; Громкость аудио: 0-100%; Беззвучный режим: Вкл./Выкл. Оптимизация спектрального круга: 1 –4, 1 шаг; Тип спектрального круга: 1-3; Карта серого: 1-13; Карта шкалы серого: 10 шагов; ЧПСИ: 1-23 кГц; Размер объемного образца: 0,5-15 мм; Скорость поворота импульсно-волновая: 60/120/180/240/300/360 6 шагов, 13,2 сек/экран, 6,6 сек/экран, 4,4 сек/экран, 3,3 сек/экран, 2,6 сек/экран); Диапазон шкалы скорости: 0°, макс диапазон нулевого смещения: 5 см/с – 3,4 м/с; 60°, макс диапазон нулевого смещения: 10 см/с – 6,81 м/с; Тканевая Допплеровская ВизуализацияВкл./Выкл. (Только для фазированного датчика и Модуля для выполнения расчетов показателей и параметров работы сердца и его деятельности); Формат дисплея: верх/дно, сторона/сторона; Спектр преобразования: вкл/выкл; Авто калькулятор: вкл/выкл; Размер кинопетли: не менее 8192 кадров; Максимальная скорость: -не менее 6.81м/с (Шкала 23 ГГц, FO 2.6 МГц, угол 60°); Минимальная скорость: - не более 5.00м/с (Шкала 1 ГГц, FO 07.7 МГц, угол 0°); Мощность ультразвука:10-100, с шагом 5%; Цветной допплеровский режим: Смешивание по альфа- каналу: Вкл/Выкл; Баланс: 1-16; Базовая линия: до 16 шагов; Цветная карта: 14 карт; Шкала цвета: не менее 256; Усиление: 0-100%; Фильтр: 0- 3; Диапазон частоты: ручка, данные (зависит от датчика); Частота кадров: от 2- до 186 ГГц; ЧПСИ: 600 Гц-14 кГц; Диапазон шкалы скорости: 2,4 см/с – 3,325 м/с; Мин не более 2.4 см/сек; Макс не менее 3.325 см/сек; Угол поворота: ±20°; Режим дисплея: Цветной + Ч/Б, только Ч/Б; Совокупность: 8-31, с шагом 1; Чувствительность: 8-31; Линейная плотность: Низкая/Средняя 1/Средняя 2/Высокая; Мощность (ультразвука): 10-100, с шагом 5%; Средний кадр: 0-9 уровень; Максимальная управляемость угла: +/-20°; Режим цветного дисплея: скорость, мощность, вариация, скорость + вариация; Режим триплекс в реальном режиме: B+CD/PW на любой глубине; Тканевая Допплеровская Визуализация Вкл./Выкл. (Только для фазированного датчика и Модуля для выполнения расчетов показателей и параметров работы сердца и его деятельности.) Увеличение изображения ZOOM: Дисплей с одновременным воспроизведением на экране изображений от одной, двух, и четырех видеокамер. - ZOOM при чтении: 100-400%; - ZOOM при записи: 100-400%. Режим энергетического допплера (PD): Смешивание по альфа-каналу: Вкл/Выкл; Цветовая карта: 1-8 карт; Баланс: 1-16; Режим дисплея: Цветной + Ч/Б, только Ч/Б. Совокупность: 8-31, с шагом 1; Фильтр: 0-3 уровень Шкала цвета: не менее 256 Усиление: 1-100%; Диапазон частоты: ручка, данные (зависит от датчика); ВЧПСИ: Вкл./Выкл. Динамический диапазон: 50-200 дБ; с шагом 1 дБ; Диапазон шкалы скорости: 2,4 см/с – 3,325 м/с; Минимальная скорость: 2,4 см/с; Максимальная скорость: 3,325 м/с; Набор: 8-31, с шагом 1; Тканевая Допплеровская Визуализация Вкл./Выкл. (Только для фазированного датчика и Модуля для выполнения расчетов показателей и параметров работы сердца и его деятельности.); Средний кадр: 0-9,1 шаг; Частота кадра: 2-162 Ггц; Чувствительность: 8-31; Непрерывно-волновой допплер (CW): Громкость аудио: 0-100%; Беззвучный режим: Вкл./Выкл. Базовая линия: до 8 шагов; Серая шкала: 1-13 шагов; Цветовая карта: до 16 шагов; Динамический диапазон: мин. 36 дБ (1-4 уровень); Усиление: 1-100%; Чувствительность: 8-31; ЧПСИ: 1,5-43 кГц; Диапазон шкалы скорости: 19,25 см/с – 8,23 м/с; Формат дисплея: верх/дно 3 типа, сторона/сторона; Спектр преобразования; Размер кинопетли: не менее 8192 кадров; Максимальная скорость: - не менее 8,2775 м/с. (Шкала 43 ГГц, FO 2.0 ГГц) Минимальная скорость: - не более 19,25 м/с. (Шкала 1.5 ГГц, FO 2.0 ГГц); Мощность ультразвука:10-100, с шагом 5%; Одновременные режимы должны быть: B+M, B+PW, B+C, B+PD, B+DPD, B+ TDI, B+CW, B+C+PW, B+PD+PW, B+DPD+PW, B+TDI+PW, B+C+M, Dual B+C, Dual B+PD Альтернативные режимы на выбор должны быть: B/M, B/PW, B/CW, B+C/PW, B+ PD/PW, B+ DPD/PW, B+TDI/PW, B+C/M, B+C/CW, B+PD/CW Основные измерения: Измерения расстояния, окружности, площади, объема; измерение тазобедренного сустава; измерение расстояния в M-режиме; измерение скорости в спектральном допплеровском режиме и др. | 1шт. |
|  |  | 2. | Модуль | Модуль для автоматического вычисление комплекса интима-медиа общей сонной артерии. Данная оценка имеет большое значение для ранней диагностики атеросклероза и оценки риска развития инсульта и инфаркта миокарда. | 1 шт. |
|  |  | 3. | Модуль | Модуль для выполнения расчетов показателей и параметров работы сердца и его деятельности. | 1шт. |
|  |  | 4. | Модуль | Модуль для трехмерного сканирования объемными датчиками в реальном масштабе времени | 1 шт. |
|  |  | 5. | Модуль | Модуль для полуавтоматического измерения толщины воротникового пространства (маркер синдрома Дауна) и интракраниального пространства (четвертый желудочек, маркер спина бифида) в объемном изображении. | 1 шт. |
|  |  | 6. | Модуль | Фильтр, который в реальном времени удаляет спекл-шумы и артефакты, усиливает контуры, делая ультразвуковое изображение контрастней на границе сред разной эхо-плотности. | 1 шт. |
|  |  | 7. | Модуль | Модуль интеграции передовых технологий по обработке данных, система представления трехмерного ультразвукового изображения: Программа одновременного просмотра на экране множественных срезов, полученных при трехмерном сканировании (технология КТ, МРТ). Объемная ультразвуковая компьютерная томография. Получение фрагмента трехмерного изображения (в виде нескольких полупрозрачных сканов, последовательно наложенных один на другой) в направлении произвольного косого среза трехмерного объекта исследования | 1 шт |
|  |  | 8 | Датчик конвексный. | Области применения: Акушерские исследования (плод, сердце плода), гинекология (матка, яичники), абдоминальные исследования (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, глубокие сосуды), почки. Диапазон частот: 2-6 МГц Центральная частота: 4.0 МГц; Радиус кривизны: 60 мм; Область просмотра: 58.12°; Число элементов: не менее 192; Возможность использования биопсийного набора. | 1 шт. |
|  |  | 9 | Датчик конвексный (ректо-вагинальный). | Области применения: Акушерские исследования (ранние сроки), гинекология (матка, яичники). Диапазон частот: 4-9 МГц. Центральная частота: 6.5 МГц. Радиус кривизны: 10 мм. Область просмотра: 148°. Число элементов: не менее 128. Возможность использования биопсийного набора. | 1 шт. |
|  |  | 10. | Датчик линейный. | Области применения: Поверхностные структуры (щитовидная железа, молочная железа, лимфоузлы), мускулоскелетные исследования (суставы, мышцы, подкожные структуры), периферические сосуды. Диапазон частот: 5-13 МГц. Центральная частота: 8.0 МГц. Радиус кривизны: плоский. Область просмотра: 38.4 мм. Число элементов: не менее 192. Возможность использования биопсийного набора. | 1шт |
|  |  | 11 | Фазированный датчик. | Область применения: Кардиология взрослых Диапазон частот: 2-4МГц Центральная частота: 3.0 МГц; Радиус кривизны: плоский. Область просмотра: 90 °. Число элементов: не менее 80. Биопсийные насадки не доступны. | 1 шт. |
|  |  | 12 | Датчик объемный конвексный (абдоминальный) | Брюшная полость, акушерство, гинекология Диапазон частот: 2-6 МГц Центральная частота: 4 МГц Радиус кривизны: 40мм Область обзора: 69° Число элементов: не менее 128 Возможность использования биопсийного набора; | 1 шт. |
|  |  | 13 | Датчик конвексный (неонатальный) | Область применения: Педиатрия, сосуды. Диапазон частот: 4-9МГц Центральная частота: 6.5 МГц; Радиус кривизны: 20 мм. Область просмотра: 148 °. Число элементов: не менее 128. Биопсийные насадки не доступны. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. | Видеопринтер медицинский. | Возможность получения графического изображения на бумаге. Цифровой черно-белый видеопринтер. Скорость печати не более 3,9 сек. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Источник бесперебойного питания. | Мощность не менее 3 кВт. С выпрямителем тока функцией стабилизации напряжения и фильтрации помех аварийного питания. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
|  |  | 1. | Гель. | Гель для ультразвуковых исследовании, должен иметь среднюю вязкость и синий цвет, по не менее 5 литров в канистре. | 1 канистра |
|  |  | 2. | Бумага для видеопринтера. | Термочувствительная бумага для печати ультразвукового видео изображения, 110мм* 21 метр в рулоне; 1 уп – 5 рулонов. | 1упаковка. |

Лот № 17

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Эндоскопическая видеоинформационная система |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения | не относиться к средствам измерения |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Эндоскопический видеоинформационный центр | Видеоцентр - 1 шт. Потребляемая мощность 120 Ватт Наличие электронной диафрагмы Наличие регулировки освещенности по пиковому и по среднему значению Наличие отключаемой помпы Видеовыходы: VBS, Y/C, XGA. Возможность одновременного подключения. Наличие автоматического контроляусиления Наличие двухуровневого переключателя давления Наличие герметичного коннектора для подключения к блоку. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Гастроинтестинальный видеоскоп | Угол поля зрения 145о Направление обзора 0о Глубина резкости 3-100 мм Углы изгиба рабочей части: 210о вверх, 90о вниз, 100о вправо, 100о влево Диаметр дистального конца – 9.5 мм Диаметр вводимой трубки – 9.2 мм Диаметр внутреннего канала – 2.8 мм Рабочая длина – 1030 мм Возможность автоклавированияклапанов аспирации и вода/воздух Наличие специального разъема для подключения заземления к электрохирургическому блоку (при использовании соответствующего инструментария) | 1 шт. |
|  |  | 3. | Видеоколоноскоп | Угол поля зрения 145о Направление обзора 0о Глубина резкости 3-100 мм Углы изгиба рабочей части: 180о вверх, 180о вниз, 160о вправо, 160о влево Диаметр дистального конца – 13.2 мм Диаметр вводимой трубки – 12.8 мм Диаметр внутреннего канала – 3.7 мм Рабочая длина 1680 мм Возможность автоклавирования клапанов аспирации и вода/воздух Наличие специального разъема для подключения заземления к электрохирургическому блоку (при использовании соответствующего инструментария) Минимальное видимое расстояние 4 мм от дистального конца | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. | Тележка | Компактная передвижная рабочая станция - 1 шт. Тележка металлическая для эндоскопического оборудования Наличие 3х полок для оборудования Наличие 4х антистатических колес со стопорами Наличие держателя для ЖК монитора Наличие держателя для гибких эндоскопов | 1 шт. |
|  |  | 2 | Отсос эндоскопический | Тип насоса – электровибрационный насос Емкость сосуда – не менее 1.5 л Давление – до –85 кПа (-0.85 бар) | 1 шт. |
|  |  | 3. | Монитор | Цветной видео | 1 шт. |
|  |  | 4 | Комплект адаптеров для подставки ЖК мониторов | держатель для ЖК монитора | 1 шт |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
|  |  | 1 | Биопсийные щипцы | Многоразовые биопсийные щипцы с овальными браншами из нержавеющей стали. Возможность работы с эндоскопами с каналом от 2.8 мм и более, длина 2300 мм. Наличие отверстия в браншах для захвата увеличенного количества материала. Наличие иглы для точной фиксации инструмента при биопсии. Вводимая часть имеет конструкцию с двухэтапной гибкостью. Возможность автоклавирования и ультразвуковой обработки. | 1 шт. |

Лот № 18

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Система диагностическая ультразвуковая стационарная |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения | Система диагностическая ультразвуковая стационарная |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Консоль | Общие требования: Консоль должна быть: Стационарная ультразвуковая диагностическая система должна быть с полностью цифровой программируемой архитектурой для проведения ультразвуковых исследований в кардиологии, ангиологии, акушерстве, гинекологии, урологии, абдоминальных исследованиях, педиатрии, поверхностно расположенных органах, исследованиях костно-мышечной системы. Стандартное QWERTY размещение клавиш с добавлением специальных функциональных клавиш и вложенной цифровой клавиатуры для интенсивного ввода цифровых данных, с задней подсветкой. Глубина проникновения: максимум не менее 30 см. Процессор: не хуже IntelCore2Duo процессор 2 ГГц. Жесткий диск: не менее 500 GB (SATA). Оперативная память: DDR2 SDRAM не менее 2GB Видеокарта: не хуже GeForceGT630 1GBDDR3 V/D/HDMI. Частота кадров: максимум 397 кадров в сек (в зависимости от датчика, глубины обзора и угла обзора). Память для хранения кинопетли: от 5,400 до 8,192 рамки. Каналов 2D серошкального изображения в реальном времени с получением мульти-луча не менее 129 024. Активных портов для одновременного подключения датчиков (включая карандашный датчик) не менее 4. Вращающаяся контрольная панель: вращение не менее 60° ±30°. Функции измерений и отчетов: Базовые измерения: расстояние, площадь, длина окружности, объем. Поддержка различных функции измерений в зависимости от выбранных программ. В отчетах данные измерений должны быть представлены в упорядоченном виде. Возможность подключения периферийных устройств и дополнительных приборов в том числе видеомагнитофона и принтера, не менее 4 задних USB порта (для цифрового соединения периферийных устройств), не менее 2 передних USB порта (для используемой памяти и соединения внешних устройств). Монитор: Не менее 19 дюймов ЖК цветной монитор с высоким разрешением; Разрешение: не менее 1280*1024*24 бит; Контрольная панель: 808-988 мм; Контроль вращения монитора: ± 50° от центра; Настраиваемый угол наклона: +45°до -15° от центра; Характеристики сенсорного монитора: Сенсорный LED монитор (ЖК монитор со светодиодной подсветкой), экран диагональ не менее 9 дюймов. Дисплей меню интерактивных динамических виртуальных кнопок. Разрешение дисплея, не менее 800 х 480 х 24 бит. Уровень дисплея: Серый: не менее 256 градаций; Цвета: не менее 16 777 216 цветов, не менее 8 бит для каждого RGB компонента. Параметры изображения: 2D режим; Серая шкала: до 256; Линия сканирования: максимум 1024 линий; Динамический диапазон: 50- 200 дБ, с шагом 1 дБ; Отказ: 1-32, 1- шаг; Карта серого: 13 шагов, с шагом 1; Карта цвета: 1-14 тип; Усиление: 0-100, с шагом 1%; Средний кадр: 0-15, с шагом 1; Плотность линии: Высокая/средняя/низкая; Улучшение края: -3 – +3, с шагом 1; компенсация усиления времени: 8 слайдов. Дополнительные возможности модернизации ультразвуковой системы: - программы исследований молочной железы у женщин и предстательной железы у мужчин. Технология улучшения визуализации неоднородностей мягких тканей по их сдвиговым упругим характеристикам (диагностика опухолей, нагрузочные тесты); - Модуль для "реалистичной" визуализации плода; - Модуль панорамного сканирования; - Программа одновременного просмотра на экране множественных срезов, полученных при трехмерном сканировании; программа объемной ультразвуковой компьютерной томографии; программа получение фрагмента трехмерного изображения (в виде нескольких полупрозрачных сканов, последовательно наложенных один на другой) в направлении произвольного косого среза трехмерного объекта исследования; - 4D технология получения объемного изображения сердца плода, учитывающая пространственно-временную корреляцию изображений, который позволяет "извлекать " и сохранять данные о сердце плода с последующим просмотром как в виде динамической последовательности как двухмерных, так и трехмерных изображений (4D кино-петля); - Аппаратно-программный комплекс, позволяющий проводить трехмерное УЗИ в режиме реального времени (3D/4D) - Программа позволяющая одновременный просмотр на экране нескольких объемных срезов трехмерного объекта исследования; режим отображения трехмерного объекта исследования, при котором одновременно представлены трехмерные изображения спереди, слева, справа и сверху; одновременный просмотр на экране нескольких изображений, полученных из трехмерного объекта исследования; помощь в пространственной ориентации датчика относительно срезов трехмерного объекта исследования; - Модуль измерения полуавтоматический, толщины воротникового пространства. Полуавтоматическое измерение толщины воротникового пространства (маркер синдрома Дауна) и интракраниального пространства (четвертый желудочек, маркер спина бифида) в объемном изображении. Технология, позволяющая автоматически находить в массиве данных трехмерной эхограммы истинную срединно-сагиттальную плоскость для автоматического измерения толщины воротникового пространства (ТВП) и последующей оценки риска развития генетических врожденных аномалий плода; - Модуль повышающий четкость изображения границ тканей с разной эхо-плотностью (диагностика тонких повреждений тканей, дефектов мозга плода, стенок и клапанов сердца плода) - Программа записи исследования на DVD в режиме реального времени; - Программа детализации изображения и уменьшение артефактов за счет технологии получения изображения с учетом нескольких углов инсонации; - Модуль автоматического вычисления комплекса интима-медиа общей сонной артерии. Данная оценка имеет большое значение для ранней диагностики атеросклероза и оценки риска развития инсульта и инфаркта миокарда; - полуавтоматическая недопплеровская методика оценки систоло-диастолической деформации миокарда - Модуль для выполнения расчетов показателей и параметров работы сердца и его деятельности; - Возможность сетевой интеграции с PACS-системами; Режимы сканирования: B-режим (2D); М-режим обычный, цветной и анатомический - режим просмотра миокарда; Цветной допплер; Энергетический допплер PD; Направленный энергетический допплер (DPD); Импульсно-волновой допплер (PW); Высокочастотный импульсно-волновой (HPRF); Модуль непрерывноволновогодоплера (CW) – применяется для количественной оценки кровотока в сосудах c высокоскоростными потоками. 2D режим; Серая шкала: до 256; Линия сканирования: максимум 1024 линий; Частота кадров: 0 – 15, 1 шаг; Динамический диапазон: до 230 дБ, с шагом 1 дБ; Отказ: 1-32, 1 шаг; Четкость переходов на изображении: -3 – +3, 1 шаг; Область сканирования: 40-100%, 2% шаг; Линейная плотность: Высокая/Средняя/Низкая; Ткань: кистовидная/плотная/нормальная/жировая; Карта серого: 13 шагов, с шагом 1; Цветовая карта: 1-14 тип; Усиление: 0-100, с шагом 1%; Мощность: 10-100%, с шагом 5%; Глубина: - Линейное сканирование: 2 – 8.5 см; - Фазированное сканирование: 6 - 30 см; - Конвексное сканирование: 6 - 30 см; - Ректо-вагинальное сканирование: 3 - 18 см; компенсация усиления времени: 8 слайдов; Увеличение изображения ZOOM: Дисплей с одновременным воспроизведением на экране изображений от одной, двух, и четырех видеокамер. - ZOOM при чтении: 100-400%; - ZOOM при записи: 100-400%; Биопсия: Вкл/Выкл; Угол обзора: 30-180 градусов; Гармоническая Визуализация Тканей: Вкл./Выкл. (Только для фазированного датчика и Модуля для выполнения расчетов показателей и параметров работы сердца и его деятельности.); Управление ориентацией: 0°/90°/180°/270°; - фильтр ультразвукового изображения с алгоритмом подобным: Вкл/Выкл; - Шаг: 1/2/3/4/5; - фильтр ультразвукового изображения с алгоритмом подобным Plus: Вкл/Выкл; - Шаг: 1/2/3/4/5; ЭКГ: Вкл/Выкл. -Фазированный датчик; Позиция ЭКГ: 0-90. -Многоступенчатый алгоритм получения избирательного контрастирования изображения по всей глубине сканирования: 1/2/3 шага; - детализация изображения и уменьшение артефактов за счет технологии получения изображения с учетом нескольких углов инсонации :Вкл/Выкл. 1/2/3 шага; -Фильтр подавления шума :Вкл/Выкл. Низкий/Средний/Высокий шаг; Использование передающих фокусных зон: Макс. 4 зоны. В-режим: Динамический диапазон максимум 230 дБ; с шагом 1 дБ; Средний кадр: 0 – 15, с шагом 1; Усиление: 0–100%; Гармоника; Многоступенчатый алгоритм получения избирательного контрастирования изображения по всей глубине сканирования. Постобработка в 2D (постобработка шума/программное уменьшение шума и усиление контуров изображения). М-режим: Структура: точка М1/М2; - Только для фазированного Датчика и Модуля для выполнения расчетов показателей и параметров работы сердца и его деятельности; Динамический диапазон: 50-200 дБ, с шагом 1 дБ; Шкала серого: не менее 256 уровней; Скорость поворота (2D и цветной): 60/120/180/240/300/360 Гц, 6 шагов; Глубина: от 2 до 30 см; - Конвексное сканирование: 6 – 30 см; - Линейное сканирование: 2-8.5 см; - Фазированное сканирование: 6 – 30 см; Карта серого: 0-13, 1 шаг; Карта шкалы серого: 13 шагов; Измерение времени: - Толстая отметина на шкале: 1 сек; - Тонкая отметина на шкале: 0.1-0.5 сек; Частота: Ручка, данные, резерв; Отказ: 1-32, 1 шаг; Четкость переходов на изображении М:-3 –+ 3 (7 шагов); Колоризация М:16-ти цветная карта; Максимальная частота повторения следования импульсов (ЧПСИ): 1.5 кГц - 14 кГц; Тканевая Допплеровская Визуализация Вкл./Выкл. (Только для фазированного датчика и Модуля для выполнения расчетов показателей и параметров работы сердца и его деятельности); Размер кинопетли: не менее 8192 кадров; Импульсно-волновой допплеровский режим(PW): Корректировка угла: -70° – 70°; Громкость аудио: 0-100%; Беззвучный режим: Вкл./Выкл. Оптимизация спектрального круга: 1 –4, 1 шаг; Тип спектрального круга: 1-3; Карта серого: 1-13; Карта шкалы серого: 10 шагов; ЧПСИ: 1-23 кГц; Размер объемного образца: 0,5-15 мм; Скорость поворота импульсно-волновая: 60/120/180/240/300/360 6 шагов, 13,2 сек/экран, 6,6 сек/экран, 4,4 сек/экран, 3,3 сек/экран, 2,6 сек/экран); Диапазон шкалы скорости: 0°, макс диапазон нулевого смещения: 5 см/с – 3,4 м/с; 60°, макс диапазон нулевого смещения: 10 см/с – 6,81 м/с; Тканевая Допплеровская ВизуализацияВкл./Выкл. (Только для фазированного датчика и Модуля для выполнения расчетов показателей и параметров работы сердца и его деятельности); Формат дисплея: верх/дно, сторона/сторона; Спектр преобразования: вкл/выкл; Авто калькулятор: вкл/выкл; Размер кинопетли: не менее 8192 кадров; Максимальная скорость: -не менее 6.81м/с (Шкала 23 ГГц, FO 2.6 МГц, угол 60°); Минимальная скорость: - не более 5.00м/с (Шкала 1 ГГц, FO 07.7 МГц, угол 0°); Мощность ультразвука:10-100, с шагом 5%; Цветной допплеровский режим: Смешивание по альфа- каналу: Вкл/Выкл; Баланс: 1-16; Базовая линия: до 16 шагов; Цветная карта: 14 карт; Шкала цвета: не менее 256; Усиление: 0-100%; Фильтр: 0- 3; Диапазон частоты: ручка, данные (зависит от датчика); Частота кадров: от 2- до 186 ГГц; ЧПСИ: 600 Гц-14 кГц; Диапазон шкалы скорости: 2,4 см/с – 3,325 м/с; Мин не более 2.4 см/сек; Макс не менее 3.325 см/сек; Угол поворота: ±20°; Режим дисплея: Цветной + Ч/Б, только Ч/Б; Совокупность: 8-31, с шагом 1; Чувствительность: 8-31; Линейная плотность: Низкая/Средняя 1/Средняя 2/Высокая; Мощность (ультразвука): 10-100, с шагом 5%; Средний кадр: 0-9 уровень; Максимальная управляемость угла: +/-20°; Режим цветного дисплея: скорость, мощность, вариация, скорость + вариация; Режим триплекс в реальном режиме: B+CD/PW на любой глубине; Тканевая Допплеровская Визуализация Вкл./Выкл. (Только для фазированного датчика и Модуля для выполнения расчетов показателей и параметров работы сердца и его деятельности.) Увеличение изображения ZOOM: Дисплей с одновременным воспроизведением на экране изображений от одной, двух, и четырех видеокамер. - ZOOM при чтении: 100-400%; - ZOOM при записи: 100-400%. Режим энергетического допплера (PD): Смешивание по альфа-каналу: Вкл/Выкл; Цветовая карта: 1-8 карт; Баланс: 1-16; Режим дисплея: Цветной + Ч/Б, только Ч/Б. Совокупность: 8-31, с шагом 1; Фильтр: 0-3 уровень Шкала цвета: не менее 256 Усиление: 1-100%; Диапазон частоты: ручка, данные (зависит от датчика); ВЧПСИ: Вкл./Выкл. Динамический диапазон: 50-200 дБ; с шагом 1 дБ; Диапазон шкалы скорости: 2,4 см/с – 3,325 м/с; Минимальная скорость: 2,4 см/с; Максимальная скорость: 3,325 м/с; Набор: 8-31, с шагом 1; Тканевая Допплеровская Визуализация Вкл./Выкл. (Только для фазированного датчика и Модуля для выполнения расчетов показателей и параметров работы сердца и его деятельности.); Средний кадр: 0-9,1 шаг; Частота кадра: 2-162 Ггц; Чувствительность: 8-31; Непрерывно-волновой допплер (CW): Громкость аудио: 0-100%; Беззвучный режим: Вкл./Выкл. Базовая линия: до 8 шагов; Серая шкала: 1-13 шагов; Цветовая карта: до 16 шагов; Динамический диапазон: мин. 36 дБ (1-4 уровень); Усиление: 1-100%; Чувствительность: 8-31; ЧПСИ: 1,5-43 кГц; Диапазон шкалы скорости: 19,25 см/с – 8,23 м/с; Формат дисплея: верх/дно 3 типа, сторона/сторона; Спектр преобразования; Размер кинопетли: не менее 8192 кадров; Максимальная скорость: - не менее 8,2775 м/с. (Шкала 43 ГГц, FO 2.0 ГГц) Минимальная скорость: - не более 19,25 м/с. (Шкала 1.5 ГГц, FO 2.0 ГГц); Мощность ультразвука:10-100, с шагом 5%; Одновременные режимы должны быть: B+M, B+PW, B+C, B+PD, B+DPD, B+ TDI, B+CW, B+C+PW, B+PD+PW, B+DPD+PW, B+TDI+PW, B+C+M, Dual B+C, Dual B+PD Альтернативные режимы на выбор должны быть: B/M, B/PW, B/CW, B+C/PW, B+ PD/PW, B+ DPD/PW, B+TDI/PW, B+C/M, B+C/CW, B+PD/CW Основные измерения: Измерения расстояния, окружности, площади, объема; измерение тазобедренного сустава; измерение расстояния в M-режиме; измерение скорости в спектральном допплеровском режиме и др. | 1шт. |
|  |  | 2. | Модуль | Модуль для выполнения расчетов показателей и параметров работы сердца и его деятельности. | 1 шт. |
|  |  | 3. | Модуль | Модуль для объемной динамической визуализации сердца плода. | 1шт. |
|  |  | 4. | Модуль | Модуль для трехмерного сканирования объемными датчиками в реальном масштабе времени | 1 шт. |
|  |  | 5. | Модуль | Модуль для полуавтоматического измерения толщины воротникового пространства (маркер синдрома Дауна) и интракраниального пространства (четвертый желудочек, маркер спина бифида) в объемном изображении. | 1 шт. |
|  |  | 6. | Модуль | Фильтр, который в реальном времени удаляет спекл-шумы и артефакты, усиливает контуры, делая ультразвуковое изображение контрастней на границе сред разной эхо-плотности. | 1 шт. |
|  |  | 7. | Модуль | Модуль для детализации изображения и уменьшения артефактов за счет технологии получения изображения с учетом нескольких углов инсонации. | 1 шт |
|  |  | 8 | Модуль | Модуль интеграции передовых технологий по обработке данных, система представления трехмерного ультразвукового изображения: Программа одновременного просмотра на экране множественных срезов, полученных при трехмерном сканировании (технология КТ, МРТ). Объемная ультразвуковая компьютерная томография. Получение фрагмента трехмерного изображения (в виде нескольких полупрозрачных сканов, последовательно наложенных один на другой) в направлении произвольного косого среза трехмерного объекта исследования | 1 шт. |
|  |  | 9 | Датчик конвексный. | Области применения: Акушерские исследования (плод, сердце плода), гинекология (матка, яичники), абдоминальные исследования (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, глубокие сосуды), почки. Диапазон частот: 2-6 МГц Центральная частота: 4.0 МГц; Радиус кривизны: 60 мм; Область просмотра: 58.12°; Число элементов: не менее 192; Возможность использования биопсийного набора. | 1 шт. |
|  |  | 10. | Датчик конвексный (ректо-вагинальный). | Области применения: Акушерские исследования (ранние сроки), гинекология (матка, яичники). Диапазон частот: 4-9 МГц. Центральная частота: 6.5 МГц. Радиус кривизны: 10 мм. Область просмотра: 148°. Число элементов: не менее 128. Возможность использования биопсийного набора. | 1шт |
|  |  | 11 | Датчик линейный. | Области применения: Поверхностные структуры (щитовидная железа, молочн15ая железа, лимфоузлы), мускулоскелетные исследования (суставы, мышцы, подкожные структуры), периферические сосуды. Диапазон частот: 5-13 МГц. Центральная частота: 8.0 МГц. Радиус кривизны: плоский. Область просмотра: 38.4 мм. Число элементов: не менее 192. Возможность использования биопсийного набора. | 1 шт. |
|  |  | 12 | Фазированный датчик. | Область применения: Кардиология взрослых Диапазон частот: 2-4МГц Центральная частота: 3.0 МГц; Радиус кривизны: плоский. Область просмотра: 90 °. Число элементов: не менее 80. Биопсийные насадки не доступны. | 1 шт. |
|  |  | 13 | Датчик объемный конвексный (абдоминальный) | Брюшная полость, акушерство, гинекология Диапазон частот: 2-6 МГц Центральная частота: 4 МГц Радиус кривизны: 40мм Область обзора: 69° Число элементов: не менее 128 Возможность использования биопсинного набора; | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. | Видеопринтер медицинский. | Возможность получения графического изображения на бумаге. Цифровой черно-белый видеопринтер. Скорость печати не более 3,9 сек. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Источник бесперебойного питания. | Мощность не менее 3 кВт. С выпрямителем тока функцией стабилизации напряжения и фильтрации помех аварийного питания. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
|  |  | 1. | Гель. | Гель для ультразвуковых исследовании, должен иметь среднюю вязкость и синий цвет, по не менее 5 литров в канистре. | 1 канистра |
|  |  | 2. | Бумага для видеопринтера. | Термочувствительная бумага для печати ультразвукового видео изображения, 110мм* 21 метр в рулоне; 1 уп – 5 рулонов. | 1упаковка. |

Лот № 19

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Ультразвуковая система |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения | Относится к средствам измерениям |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Базовый блок | Полностью цифровая многоцелевая мобильная ультразвуковая система высокого класса с возможностью автоматического трехмерного сканирования в режиме реального времени с использованием специализированных монокристальных датчиков. Глубина визуализации должна быть не менее: 30см; Количество положений фокусных зон должно быть не менее: 30; Динамический диапазон должен быть не менее: 170 Дб; Число каналов на прием/передачу должно быть не менее: 57344; Максимальная частота кадров системы в секунду должно быть не менее: 500; Одновременное использование передающих фокусных зон должно быть не менее: 8; Наличие динамического фильтра; Наличие динамической апертуры; Наличие функции увеличения изображения в режиме реального времени; Наличие программного обеспечения на русском языке; Наличие русифицированной буквенно-цифровой аппаратуры; количество одновременно подключенных датчиков должно быть не менее: 3; Количество держателей датчиков должно быть не менее: 5; Наличие интегрированного подогрева геля с 3 температурными уровнями; Жидкокристаллический монитор высокого разрешения вращающийся и наклоняющийся на свободно перемещающемся кронштейне; Размер экрана по диагонали должно быть не менее: 17 дюймов; Экранная матрица должна быть не менее: 1366х768 пикселов; Возможность вертикального перемещения монитора должно быть не более: 130мм | 1шт |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | Монокристаллический конвексный датчик | Диапазон частот должен быть не менее: 1,0-6,0 МГц; Количество элементов должно быть не менее: 128; Радиус кривизны должен быть не менее: 60мм; Угол сканирования должен быть не менее: 60град; Возможность использования биопсийного адаптера. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Монокристаллический фазированный датчик | Диапазон частот должен быть не менее: 1,0-5,0 МГц; Количество элементов должно быть не менее: 64; Угол сканирования должен быть не менее: 90град; | 1 шт. |
|  |  | 3 | Линейный датчик | Диапазон частот должен быть не менее: 3,0-12,0 МГц; Количество элементов должно быть не менее: 128; Ширина сканируемого участка должен быть не менее: 40мм; Изменения угла сканирования должно быть не менее: 40град; Возможность использования биопсийного адаптера. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Конвексный датчик (ректо-вагинальный) | Диапазон частот должен быть не менее: 3,0-10,0 МГц; Количество элементов должно быть не менее: 128; Радиус кривизны должен быть не менее: 10мм; Угол сканирования должен быть не менее: 150град; Возможность использования биопсийного адаптера. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Монокристаллический объемный конвексный датчик | Диапазон частот должен быть не менее: 1,0-6,0 МГц; Количество элементов должно быть не менее: 128; Радиус кривизны должен быть не менее: 38,6мм; Угол сканирования должен быть не менее: 75град; | 1 шт. |
|  |  | 6 | Анатомический М-режим | Количество карт серой шкалы должно быть не менее: 10; Наличие цветного режима. | 1 шт. |
|  |  | 7 | Расширенный пакет для кардиологических и сосудистых измерений. | Линейная скорость Средняя скорость Временные интервалы Индекс резистентности Пульсационный индекс Градиент давления Степень стеноза Частота сердечных сокращений Автоматический расчет параметров кривых скоростей кровотока Возможность выбора параметров для автоматического расчета гемодинамики Соотношение Систола/Диастола Соотношение объемов выброса Пакеты расчетов и суммарные заключения для кардиологии Пакеты расчетов и суммарные заключения для ангиологии, расчеты давления в полостях сердца и магистральных сосудах | 1 шт. |
|  |  | 8 | Пульсирующая тканевая гармоника | Технология выделения гармонической составляющей колебаний внутренних органов, вызванных прохождением сквозь тело базового ультразвукового импульса. Полезным считается сигнал, полученный при вычитании базовой составляющей из отраженного сигнала. Применение FTHI целесообразно при ультразвуковом сканировании сквозь ткани интенсивно поглощающие пульсирующую(базовую) гармонику. Данная технология предполагает использование широкополосных датчиков и приемного тракта повышенной чувствительности. Улучшается качество изображения, линейное и контрастное разрешение у пациентов с повышенным весом. | 1 шт. |
|  |  | 9 | Постоянно волновой Доплер | Расчеты давления в полостях сердца и магистральных сосудах PRF должно быть не менее +/- 40000 Гц Шкала скоростей должно быть в диапазоне не менее 35 см/сек и не более 15 м/сек | 1 шт. |
|  |  | 10 | Пакет визуализации в режиме реального времени 3D/4D | Специализированное программное обеспечение для ультразвуковой томографии с получением срезов в произвольной плоскости и под произвольным углом; Поверхностная реконструкция; Режим послойного просмотра; Режим редактирования | 1 шт. |
|  |  | 11 | Специализированный термопринтер черно-белый | Используемый метод формирования изображения :термальная печать Максимальное разрешение печати должно быть не менее: 325 dpi (12,8 точек/мм, 1280 точек x 608 линий); Передача полутонов должно быть не менее: 256 градаций серого; Формат отпечатков должно быть не менее: 320x100 мм ( 4096x1280 пикселей); Время вывода должно быть не менее: 2 с на отпечаток; Цифровой интерфейс: USB 2.0 Hi-Speed; Поддерживаемые операционные системы: MS Windows 2000/XP; Напряжение питания должно быть не менее ~ 100В и не более ~ 240 В; Потребляемая мощность (макс.): 120 Вт; Размеры должны быть не менее - 154x88x240 мм; Вес должен быть не более: - 2,6 кг | 1шт. |
|  |  | 12 | Источник бесперебойного питания | Мощность должна быть не более: 3KvA/2400W; Время работы от батарей при 100% нагрузке должно быть не менее: 5минут; Номинальное напряжение должно быть не менее 220Vac; Диапазон напряжений должен быть не менее 115Vac ~ 300 Vac; Частота должна быть не менее: 50Гц; Коэффициент мощности должен быть не менее: 0,99; Диапазон напряжений обхода должно быть не менее: (80±5)Vac~(286±5)Vac; Входные параметры: Систем выхода одна фаза и заземление; Выходные параметры Систем выхода: Одна фаза и заземление; Номинальное напряжение должно быть не менее:220Vac; Коэффициент мощности должен быть не менее:0.8; Точность напряжения должно быть не менее: ±2%; Выходные параметры Частота выходного сигнала синхронизируется с частотой входного сигнала в цепи должно быть не менее 46Hz~54Hz Режим батареи Частота выходного сигнала должна быть равна 50Hz, когда частота входного сигнала не в цепи 46Hz~54Hz Емкость перезагрузки преобразователя должно быть не менее (25°C) 105%±5%<Загрузка≤125%±5% перевод в обход 50сек 125%±5%<Загрузка≤150%±5% перевод в обход 25сек Загрузка должна быть не менее 150%±5%, перевод в обход 300миллисекунд Скорость переключения должно быть не менее 10мс Обычный режим ←→Режим аккумулятора должен быть не более 4мс Обычный режим ←→Режим обхода Коэффициент амплитуды: 3:1 Защита: Защита телефонной/модемной линии :RJ-45 |  |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
|  |  | 1. | Бумага | Глянцевая рулонная термобумага высокого разрешения шириной 110 мм для цифровых и видеопринтеров. Длина рулона должна быть не менее - 18 м (около 193 стандартных отпечатков), ширина 110 мм. Вес рулона в упаковке должно быть не менее - 0,175 кг. | 1 рулон |
|  |  | 2. | Гель | Макромолекулярный гель на водной основе | 0,5 л |

Лот № 20

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Комплекс рентгеновский диагностический для рентгеноскопии, рентгенографии и томографии в автоматическом/ручном режимах на три рабочих места |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения | Нет относится к средствам измерения |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Устройство рентгеновское питающее (РПУ) микропроцессорное с автоматической индикацией дозы на пациента и системой само диагностики (пульт управления) | Мощность генератора: 65кВт Частота пульсаций 200кГц диапазон напряжения, с шагом 1 кВ -при рентгенографии, кВ- 40- 150; -при рентгеноскопии, кВ- 40- 125 Диапазон анодного тока, при рентгеноскопии: 0,5-10 мА при рентгенографии: 10- 1000 мА Регулировка количества электричества в диапазоне: 1- 1000 мАс Наличие встроенных анатомических программ: 2000 программ Режим установки параметров рентгеноскопии — автоматический и ручной Режим установки параметров рентгенографии — автоматический и ручной Выбор размера фокуса рентгеновской трубки- автоматический и ручной Система самодиагностики РПУ с индикацией кода ошибки или неисправности Язык индикации и маркировки органов управления: русский Встроенное устройство расчета эффективной эквивалентной дозы облучения с индикацией ее на дисплее пульта после каждого снимка Интегрированное в пульт управления переговорное устройство. Пульт управления на базе сенсорного экрана (Touch Screen) 15" переговорное устройство дозиметр с измерительной камерой Комплект индивидуальных поливинилхлоридносвинцовых средств защиты пациентов и медицинского персонала от рентгеновского излучения: фартук рентгенозащитный односторонний -0,35 Pb воротник рентгенозащитный -0,5 Pb передник рентгенозащитный -0,35 Pb шапочка рентгенозащитная -0,35 Pb набор рентгенозащитных пластин (7 предметов) -1,0 Pb очки рентгенозащитные (0,5 Pb) перчатки рентгенозащитные 0,25 Pb (пара) | 1 шт |
|  |  | 2. | Стол снимков с плавающей декой | размер деки стола 80 х 220 см «плавающая» дека стола с магнитными тормозами (с перемещением в продольном направлении - 60 см, +50 см; в поперечном ± 12 см) кассетодержатель для работы с кассетами от 13х18 см до 35х43 см максимальное расстояние фокус-пленка 105 см покрытие стола с низким уровнем поглощения рентгеновского излучения – 0,9 мм Al решетка Букки отсеивающий растр R12,F100,L40 компрессионный пояс панель управления всеми функциями стола и штатива рентгеновского излучателя с цифровой индикацией режимов размещена на кожухе рентгеновской трубки штатив (колонна) рентгеновского излучателя с напольным креплением, поворот вокруг вертикальной оси на 180° (± 90°) | 1 шт. |
|  |  | 3. | Стойка снимков | общее вертикальное перемещение кассетодержателя 150 см нижнее положение центра снимка от пола 40 см максимальная высота центра кассетодержателя от пола 190 см кассетодержатель с макс. форматом кассеты 35х43 см решетка Букки отсеивающий растр R12, F150, L40 трехпольная ионизационная камера с предусилителем для рентгеноэкспонометра | 1 шт. |
|  |  | 4. | Рентгеновский излучатель | угол анода, не менее 16° номинальное анодное напряжение на рентгеновской трубке: 150 кВ теплоемкость анода: 300 kHU размер эффективных фокусных пятен, мм: - малый фокус: 0,6 х 0,6 - большой фокус: 1,2 х 1,2 номинальная мощность, кВт: - малый фокус: 25 кВт - большой фокус: 75 кВт | 1 шт. |
|  |  | 5. | Комплект ЗИП | Комплект высоковольтных кабелей и т.д. | 1 комп. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. | Система компьютернойрадиографии | Назначение: Система для цифровой рентгенографии предназначена для проведения оцифровки рентгеновских снимков, полученных на кассетах с запоминающим люминифором, в формате DICOM и возможностью интерактивной обработки, архивации на СD, распечатки диагностических изображений на пленке. Контрастное разрешение (количество оттенков серого цвета), не менее 12бит/пиксел Пространственная разрешающая способность: -35х43см при высокой разрешающей способности, не менее 10пиксел/мм -35х35см при высокой разрешающей способности, не менее 10пиксел/мм -24х30см при высокой разрешающей способности, не менее 10пиксел/мм -18х24см при высокой разрешающей способности, не менее 10пиксел/мм -15х30см при высокой разрешающей способности, не менее 10пиксел/мм Пропускная способность, кассет в час (не менее) 35х43см — до 60 кассет в час 24х30см — до 65 кассет в час 18х24см — до 68 кассет в час Время доступа к оцифрованному и обработанному изображению, секунд, не более на кассете формат 35х43см через 13 секунд на кассете формат 24х30см через 13 секунд на кассете формат 18х24см через 13 секунд Технология получения изображения – лазерное экспонирование, термический процесс проявки без хим. растворов - полное соответствие Количество поддерживаемых форматов пленок, не менее 5 Поддерживаемые форматы пленок – 14”х17” (35x43см), 14”х14” (35x35см), 11”х14”(28x35см), 10”х12” (25x30см), 8”х10” (20x25см) - полное соответствие Количество встроенных в печатающее устройство отдельных независимых лотков для подачи пленки, не менее 1 Возможность расширения системы за счет установки дополнительного лотка автоматической подачи пленки Минимальный размер пикселя, не более 80 мкм Разрешающая способность при печати, не менее 320 точек/дюйм Экспонирующее устройство - полупроводниковый лазер Время ожидания выхода первого снимка для форматов пленок 14”х17” (35x43см), 14”х14” (35x35см), 11”х14”(28x35см), 10”х12” (25x30см), 8”х10”(20x25см), для каждого формата не более 60 с. Производительность для форматов пленок 14”х17” (35x43см), 14”х14” (35x35см), 11”х14”(28x35см), 10”х12” (25x30см), 8”х10”(20x25см), для каждого формата не менее 90 пленок/час Возможность программной модернизации системы для достижения производительности для форматов пленок 14”х17” (35x43см), 14”х14” (35x35см), 11”х14”(28x35см), 10”х12” (25x30см), 8”х10”(20x25см), для каждого формата не менее 180 пленок/час, возможность Градация изображения по шкале серого, не менее 14 бит (16384 градаций) Наличие DICOM интерфейс Панель отображения текущего состояния и основных параметров камеры Тип печатающего устройства по способу установки – настольный Срок гарантированного хранения экспонированных пленок при температуре не более 30°С (допускается изменение оптической плотности в течение срока хранения не более 10% при измерении в области средней оптической плотности изображения), не менее 50 лет Пленка для принтера сухой обработки 10х12 дюймов; 14 x 17 дюймов для ввода в эксплуатацию. |  |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
|  |  | 1. | Термографическая пленка к принтеру (125листов в упаковке) | 11*14(дюйм) | 1 упаковка |

Лот № 21

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Установка анестезии |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения | Установка анестезии |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Установка анестезии | Базовая комплектация: версия должна быть на 2 газа: кислород и сжатый воздух. Режимы вентиляции должны быть: IPPV, ручной, спонтанный. Наличие тележки, компактной дыхательной системы, аккумуляторных батарей. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Испаритель анестетиков с креплением | Должен работать без подогрева, и предназначаться для обогащения дыхательной смеси сухих, медицинских газов наркозного аппарата паром жидкого анестетика при точной дозировке его концентрации. Основные особенности должны быть: Наличие транспортного режима «T» для транспортировки заполненного испарителя в любом положении. Наличие безопасной системы заполнения, смотрового глазка для контроля уровня наполнения анестетика. Технические характеристики: Предел концентрации – от не более 0,2 до не менее 8%. Объем заполнения – не менее 360 мл. Скорость газотока – от не более 0.2 до не менее 15 л/мин.; от не более 0.2 до не менее 10 л/мин при концентрациях >5 об.% . Температурный диапазон при эксплуатации не хуже – от 10 до 40°C. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Шланг кислородный | Длина не менее 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) | 1 шт. |
|  |  | 4 | Шланг сжатого воздуха | Длина не менее 5м. (от центрального газообеспечения или баллонов) | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 6 | Компрессор медицинского воздуха с тележкой | Компрессор должен быть безмаслянным, должен обеспечивать подачу сжатого медицинского воздуха. | 1 шт. |
|  |  | 7 | Комплект обогрева дыхательного модуля; Комплект для уменьшения влажности в дыхательном контуре | Должен обеспечивать подогрев дыхательной смеси и уменьшения уровня влажности в дыхательном контуре. | 1 шт. |
|  |  | 8 | Вентиляция с контролем по давлению (PCV) | Режим принудительной вентиляции с полным замещением дыхательной функции пациента, должен характеризоваться поддержанием постоянного заданного давления в дыхательных путях на вдохе. | 1 шт. |
|  |  | 9 | Синхронизированная перемежающая принудительная вентиляция по объему с поддержкой по давлению (SIMV/ PS) | Сочетание триггерной пациент-индуцированной вентиляции с принудительными аппаратными вдохами (с управлением по объёму) с поддержкой спонтанного дыхания по давлению | 1 шт. |
|  |  | 10 | Газоанализатор | Газоанализатор предназначен для измерения и мониторинга концентрации СО2, концентрации и летучих анестетиков: фторотана, энфлурана, изофлурана, севофлурана, дезфлурана. Автоматическая идентификация анестетика. Технические характеристики: Рабочие параметры мониторинг CO2, 5 летучих анестетиков. Принцип измерения: на основе инфракрасного излучения с использованием быстродействующего датчика нового поколения, точность измерения: соответствует стандартам ISO 11196/EN 864. Скорость забора проб: 150 мл/мин. Диапазон измерения СО2 0-10 объемн %, точность - ±0,5 объемн. % или ±12% отн., время срабатывания - < 500 мсек.; Диапазон индикации анестетиков: Фторотаны - 0-8,5 объемн. %, Изофлураны - 0-8,5 объемн. %, Дезфлураны - 0-22 объемн. %; Энфлураны - 0-10 объемн. %. Точность индикации анестетиков - ±0,15 объемн.% или +15% отн., разрешение – 0,1% объемн. Дисплей: Высококонтрастный обзорный жидкокристаллический дисплей. Размер рабочей поверхности: 108 х 58 мм. Графическое изображение: параметры СО2 в реальном масштабе времени (t). Цифровые значения: минимальная вдыхаемая (Fi) и выдыхаемая (Fet). Концентрация СО2, и рабочего анестетика; Рабочие xаpактеpистики: Время автономной работы от аккумулятора >1,5 часов; Газоанализатор крепится на кронштейне, на боковой панели наркозного аппарата. Таким образом, высвобождается пространство на верхней панели для размещения дополнительного оборудования (например, монитора пациента). | 1шт. |
|  |  | Расходные материалы |
|  |  | 1 | Комплект набора шлангов дыхательного контура пациента взрослый (многоразовый) | Шланги должны быть гофрированные силиконовые многоразовые. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Датчик потока (многоразовый) | Датчик потока должен быть термоанемометрический. 1 комплект из 5 шт. | 1 комплект |
|  |  | 3 | Датчик кислородный (замена - раз в год) | Датчик О2. Принцип действия должен быть электрохимический (гальваническая ячейка) | 1 шт. |
|  |  | 4 | Бактериальный фильтр одноразовый | Бактериальный фильтр должен быть одноразового использования для дыхательных объёмов от 100 до 1500 мл. Бактериальная фильтрация - не менее 99,999; вирусная фильтрация – не менее 99,99. Объём мертвого пространства не более 30мл. Макс. время использования не менее 24ч. 1 комплект из 50 шт. | 1 комплект |
|  |  | 5 | Абсорбер СО2, контейнер 5 л | Натронная известь в гранулах должна быть в гранулах 2-4мм.: с содержанием Гидроксида кальция Ca(OH)2 – 81%; Воды - 16%; Гидроксида натрия NaOH до 3%; Цветной индикатор - должен быть этил фиолетовый. 1 комплект из 2 шт. | 1 комплект |
|  |  | 6 | Маска наркозная (многоразовая) | Маски должны быть многоразового использования (для взрослых). Для более комфортного и герметичного прилегания к лицу пациента маски должны иметь надувной контур с возможностью регулирования его жесткости. 1 комплект из 3 шт. | 1 комплект |
|  |  | 7 | Влагоуловитель | Влагосборник для осушения проб дыхательной смеси, поступающих в газоанализатор (замена – раз в месяц). 1 комплект из 12шт. | 1 комплект |
|  |  | 8 | Линия для отбора проб дыхательной смеси | Пластиковая тонкая трубка для забора проб дыхательной смеси из контура пациента (замена – раз в месяц). 1 комплект из 10 шт. | 1 комплект |

Лот № 22

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Аппарат рентгеновский диагностический передвижной Система цифровая радиологическая |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения | Не относится к средствам измерения |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Питающее устройство | мощность питающего устройства, кВт- не менее 32; частота формирования высокого напряжения, кГц-100; диапазон количества электричества, мАс-0.2-200 диапазон изменения напряжения, кВ-40-125; максимальный ток трубки, мА-425; время снимка, сек.-0.3-1.5; количество программ органавтоматики-не менее 240; | 1 шт. |
|  |  | 2 | Моноблок c трубкой | размер выходного поля, мм-430х430; количество фокусов-не менее 2; величина фокуса, мм-0.6х0.6 МФ; 1.3х1.3, БФ; скорость вращения анода, об/мин-3000; угол наклона анода, град.-15; номинальная мощность анода, кВт- МФ-11; БФ-32; максимальная мощность рассеивания анода, Вт-300; теплоёмкость анода, кДж-80; максимальная мощность рассеивания моноблока, Вт-40; теплоёмкость моноблока, кДж-600; фильтр в моноблоке, мм-2.7; Аппарат должен обеспечивать следующие перемещения фокуса: - минимальное расстояние фокус - пол 490 мм; - максимальное расстояние фокус - пол 2170 мм; - вращение моноблока в горизонтальной плоскости от плюс 180 до минус 180° (градусов), в боковой проекции и от плюс 105 до минус 15° (градусов) фронтальной проекции. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Диафрагма | Щелевая, со световым центратором. Диафрагма, регулируемая вручную с максимальным прямоугольным полем облучения размером 430 х 430 мм при фокусном расстоянии 100 см. Поля рентгеновского и светового излучения должны совпадать с погрешностью ± 10 мм. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Основание | Трансформируемый штатив типа «Рука». Аппарат должен равномерно перемещаться по ровной поверхности при усилии не более 100 Н. Метод исследований рентгенографии в больничных палатах, приёмных покоях, травматологических пунктах, а также для установки в передвижных диагностических комплексах. Аппарат обеспечивает возможность получения рентгеновских снимков органов человека в положении «Стоя», «Сидя» и «Лёжа». | 1 шт. |
|  |  | 5 | Пульт управления | С сенсорным дисплеем. Цифровой индикатор, для указания установленной величины анодного напряжения "кВ"; цифровой индикатор, для указания величины анодного тока "мА"; цифровой индикатор, для указания величины экспозиции "мА·с" ; кнопка "+ -" задания уставок анодного напряжения; кнопка "+ -" задания уставок экспозиции; переключатель фокусов рентгеновской трубки. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Кассетодержатель | Максимальный размер кассеты 45х45 | 1 шт. |
|  |  | 7 | Кнопка снимков | Двойного нажатия | 1 шт. |
|  |  | 8 | Кабель | Не менее 7 метров | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | Сервер для временного хранения медицинских радиологических изображений | Аппаратное обеспечение сервера, не хуже: - ПК - 2.33 GHz/1333 MHz/4MB; - ОЗУ RAM 2.0 GB DDRII Non-ECC SDRAM; - Высокоточная видеокарта с высоким разрешением; - Жесткий диск (HD) SATA - 2 x 500 GB Mirrored disc (7200 rpm); - Сетевая карта 10/100/1000 Мб/сек; - Наличие станции ввода идентификационных данных; - Возможность расположения станции ввода идентификационных данных отдельно от устройства считывания и оцифровки рентгенограмм; | 1 шт. |
|  |  | 2 | Сканирующее устройство- дигитайзер для получения медицинских радиологических изображений | Предназначено для получения, обработки, архивирования и передачи медицинских радиологических изображений Система компьютерной радиографии Сканирующая система - дигитайзер Геометрическая разрешающая способность – 10 пикс./мм. Контрастное разрешение, не менее, бит на пиксель – 16. Совместимость - Программно-аппаратный комплекс полностью совместим с DICOM. Производительность, не менее: 35х43 см - 60 кассет в час 24х30 см – 71 кассета в час 18х24 см – 76 кассет в час Геометрическое разрешение, не хуже: 35х43 см - 3480x4248 пикселей 24х30 см - 2328x2928 пикселей 18х24 см - 1728x2328 пикселей | 1 шт. |
|  |  | 3 | Рабочая станция для оценки качества медицинских радиологических изображений на базе персонального компьютера, | Программное обеспечение рабочего места лаборанта, не хуже: - Русифицированный интерфейс пользователя станции лаборанта; - Наличие функции ввода идентификационных данных на русском языке; - Полная DICOM совместимость станции и соответствие стандарту DICOM 3.0; - Количество одновременно открытых сессий для работы – не менее 18; - Наличие функции записи и передачи данных на кассеты; - Наличие функции обработки изображений, включая ПО оптимизации контраста; - Наличие функции подавления рисунка отсеивающей решетки; - Экспорт исследований в формате Jpeg, Raw; - Быстрый доступ к маркировке снимков: нанесение буквы латеральности, геометрические повороты, зеркальное отражение по вертикали/горизонтали, отбраковка изображения; - Набор дополнительных инструментов оператора: изменение яркости/контрастности изображения, увеличение/перемещение, прямоугольная коллимация, полигональная коллимация, инвертирование коллимированной области, сохранение изображения как новой копии, режим работы в печатном модуле (с выбором принтеров и форматов, шаблонов печати) ; - Специализированная интеллектуальная обработка изображений для оптимизации контраста изображений с применением дополнительных алгоритмов подчеркивания краев объекта изображения, подавления шумов и компрессии динамического диапазона; - Рабочие списки текущих и закрытых исследований; - Функция поиска в рабочих списках текущих и закрытых исследований; - Использование критериев поиска: ФИО пациента, номер пациента, номер исследования, дата исследования, вид исследования; - Возможность предварительного просмотра изображения при сканировании кассеты; Клавиатура – 1шт. Мышь – 1 шт. Инструкция по эксплуатации на русском языке на все оборудование -1 шт. Стол деревянный с металлической этажеркой для дигитайзера — 1 к-т. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Монитор, специализированный медицинский для рабочей станции 19”, | Монитор сервера с кабелями: - Монитор LCD – не менее 19”. - Поддержка разрешения — не менее 1280 х 1024; | 2 шт. |
|  |  | 5 | Рабочая станция для диагностики медицинских радиологических изображений на базе персонального компьютера | Аппаратное обеспечение рабочей станции, не хуже: - ПК - 2.33 GHz/1333 MHz/4MB; - ОЗУ RAM 2.0 GB DDRII Non-ECC SDRAM; - Высокоточная видеокарта с высоким разрешением; - Жесткий диск (HD) SATA 2 x 500 GB Mirrored disc (7200 rpm); - Сетевая карта 10/100/1000 Мб/сек; Программное обеспечение рабочего места врача, не хуже: - Русифицированный интерфейс пользователя станции лаборанта - Наличие функции ввода идентификационных данных на русском языке; - Полная DICOM совместимость станции и соответствие стандарту DICOM 3.0; - Количество одновременно открытых сессий для работы – не менее 18; - Наличие функции записи и передачи данных на кассеты; - Наличие функции обработки изображений, включая ПО оптимизации контраста; - Наличие функции подавления рисунка отсеивающей решетки; - Экспорт исследований в формате Jpeg, - Быстрый доступ к маркировке снимков: нанесение буквы латеральности, геометрические повороты, зеркальное отражение по вертикали/горизонтали, отбраковка изображения; - Набор дополнительных инструментов оператора: изменение яркости/контрастности изображения, увеличение/перемещение, прямоугольная коллимация, полигональная коллимация, инвертирование коллимированной области, сохранение изображения как новой копии, режим работы в печатном модуле (с выбором принтеров и форматов, шаблонов печати); - Специализированная интеллектуальная обработка изображений для оптимизации контраста изображений с применением дополнительных алгоритмов подчеркивания краев объекта изображения, подавления шумов и компрессии динамического диапазона; - Рабочие списки текущих и закрытых исследований; - Функция поиска в рабочих списках текущих и закрытых исследований; - Использование критериев поиска: ФИО пациента, номер пациента, номер исследования, дата исследования, вид исследования; - Возможность предварительного просмотра изображения при сканировании кассеты; | 1 шт. |
|  |  | 6 | Программное обеспечение рабочей станции для обработки медицинских радиологических изображений | Дополнительно программное обеспечение для системы цифровой радиологической: ПО для раздельной печати снимков разных пациентов на одной пленке; | 1 шт. |
|  |  | 7 | Цифровой термографический принтер для печати радиологических изображений | Цифровой настольный термографический принтер для быстрого вывода изображений в формате DICOM: Цифровой настольный принтер для печати радиологических изображений должен обеспечивать характеристики не хуже: - Разрешающая способность - 320 dpi. - Интерфейсы: Ethernet 10/100. - Производительность: 11”x14” - 80 листов в час 14”x17” – 60 листов в час - Геометрическое разрешение: 11”x14” - 3418х4352 пикселей 14”x17” - 4352х5298 пикселей Русскоязычный интерфейс пользователя. Питание: 220 V (50 - 60 Hz) | 1 комплект. |
|  |  | 8 | Пластины гибкие запоминающие для медицинских радиологических изображений | Сигнальные пластинами на основе запоминающих люминофоров; Совместимость со всеми рентгеновскими столами и стойками (в т.ч. баки-стойками); - Фосфорный слой на основе BaSrFBrI:Eu (люминофор) ; -Спектр люминесценции пластины - обычная люминесценция Eu2 - Максимальный спектр люминесценции, не менее 400 нм; - Сохранение изображения не менее 70% через 2 часа после облучения; - Сохранение изображения не менее 45% через 24 часа после облучения; | 1 шт. |
|  |  | 9 | Кассеты для запоминающих пластин | Кассета 18x24 см | 1 шт. |
|  |  | 10 | Пластины гибкие запоминающие для медицинских радиологических изображений | Сигнальные пластинами на основе запоминающих люминофоров; Совместимость со всеми рентгеновскими столами и стойками (в т.ч. баки-стойками); - Фосфорный слой на основе BaSrFBrI:Eu (люминофор) ; -Спектр люминесценции пластины - обычная люминесценция Eu2 - Максимальный спектр люминесценции, не менее 400 нм; - Сохранение изображения не менее 70% через 2 часа после облучения; - Сохранение изображения не менее 45% через 24 часа после облучения; | 2 шт. |
|  |  | 11 | Кассеты для запоминающих пластин | Кассета 24x30 см | 2 шт. |
|  |  | 12 | Пластины гибкие запоминающие для медицинских радиологических изображений | Сигнальные пластинами на основе запоминающих люминофоров; Совместимость со всеми рентгеновскими столами и стойками (в т.ч. баки-стойками); - Фосфорный слой на основе BaSrFBrI:Eu (люминофор) ; -Спектр люминесценции пластины - обычная люминесценция Eu2 - Максимальный спектр люминесценции, не менее 400 нм; - Сохранение изображения не менее 70% через 2 часа после облучения; - Сохранение изображения не менее 45% через 24 часа после облучения; | 1 шт. |
|  |  | 13 | Кассеты для запоминающих пластин | Кассета 35x43 см | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
|  |  | 1 | Термографическая медицинская плёнка для рентгенографии | Термографическая медицинская пленка для рентгенографии. Размер 11*14» (28*35 см.) | 1 упаковка |
|  |  | 2 | Термографическая медицинская плёнка для рентгенографии | Термографическая медицинская пленка для рентгенографии. Размер 14*17» (35*43 см.) | 1 упаковка |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта должен быть не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). Сервисное обслуживание в течение гарантийного срока обслуживания должно осуществляться квалифицированным специалистом поставщика не реже 1 раза в квартал. К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.