Протокол заседания тендерной комиссии по вскрытию конвертов

с заявками потенциальных поставщиков на участие в тендере с использованием  двухэтапных процедур по закупу медицинской техники

г. Астана 		                                                                      24 июля – 06 августа 2014 года

- Тендерная комиссия в следующем составе:

| Басенко А.Ф. | - Управляющий директор - член Правления ТОО «СК-Фармация», председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Тулеев Е.М. | - заместитель Председателя Правления АО «КазМедТех», заместитель председателя комиссии. |
| Члены комиссии: |  |
| Омаров Д.Е. | - директор Департамента технической экспертизы АО «КазМедТех»; |
| Сагинаева А.Д. | - начальник отдела закупа и оснащения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация»; |
| Амангалиев С.В. | - и.о. начальника отдела стратегического развития и мониторинга медицинской техники ТОО «СК-Фармация»; |
| Нурпеисова А.Р. | - главный юрист отдела правового обеспечения ТОО «СК-Фармация»; |
| Ешмаханова Г.Б. | главный менеджер отдела бухгалтерского учета ТОО «СК-Фармация». |
| Секретарь комиссии Каверина М.В. | - главный менеджер отдела стратегического развития и мониторинга медицинской техники ТОО «СК-Фармация». |

24 июля 2014 года в 11-00 часов в конференц-зале, расположенном по адресу: г. Астана, пр. Туран, 18, бизнес-центр «Туран 18», произвела процедуру вскрытия конвертов с тендерными заявками, представленными для участия в тендере по закупу медицинской техники в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее - Правила).

2. Ввиду предоставления потенциальными поставщиками тендерных заявок до истечения окончательного срока предоставления тендерных заявок возврат тендерных заявок не производился.

3. Заявки на участие в тендере в установленные сроки до истечения окончательного срока представления тендерных заявок представили следующие потенциальные поставщики:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Адрес потенциального поставщика | Дата и время предоставления заявки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «ОрдаМед Казахстан» | г. Алматы, ул. Айтиева,44 А | 18.07.14г. 12:25 |
| 2 | ТОО «Атон-Диагностика» | г. Тараз, пр. Абая д.186, оф.1 | 21.07.14г. 12:56 |
| 3 | ТОО «Zalma LTD» | г. Алматы, Алмалинский район, ул. Богенбай батыра 305а, 2 этаж | 21.07.14г. 12:57 |
| 4 | ТОО «Медснаб Плюс» | г. Алматы, ул. Венецианова, 37 | 21.07.14г. 16:13 |
| 5 | ТОО «ОрдаМед» | г. Алматы, ул. Дуйсенова 25 пом. 202 | 22.07.14г. 10:53 |
| 6 | ТОО «Медимпэкс Казахстан» | г. Алматы, ул. Амангельды, 59 А, 7С | 22.07.14г.11:05 |
| 7 | ТОО «IVD Holding» | г. Алматы, ул. Шарипова 63 | 22.07.14г. 11:57 |
| 8 | ТОО «Самрук-Элит» | г. Алматы, Медеуский район, ул. Пушкина 13 | 22.07.14г. 12:35 |
| 9 | ТОО «Медоника» | г. Алматы, ул. Шевченко 50 | 22.07.14г. 12:35 |
| 10 | ТОО «Medicus-M» | Алматинская область, пос. Отеген-Батыра, ул. Калинина, 2 | 23.07.14г. 10:55 |
| 11 | ТОО «МедПроект» | Алматинская область, ул. Жамбыла д.20 кв.8-б | 23.07.14г. 10:20 |
| 12 | ТОО «Диагаль» | г. Астана, мкр. Юго-Восток, мкр 19, ул. Жаркент д.88 | 23.07.14г. 14:30 |
| 13 | ТОО «MedConcept.KZ» | г. Алматы, ул. Искендирова 52/54 | 23.07.14г. 14:33 |
| 14 | ТОО «Казахская фармацевтическая компания «Медсервис Плюс»» | г. Алматы, ул. Маметовой 54 | 23.07.14г. 15:15 |
| 15 | ТОО «Алтынмед» | г. Астана, ул. Петрова 18/1, оф.2 | 23.07.14г. 15:40 |
| 16 | ТОО «Флебомед» | г. Алматы, пр. Аль-Фараби 53, блок «Б» | 23.07.14г. 15:45 |
| 17 | ТОО «Arkau Innovations» | г. Алматы, ул. Маметовой 67 Б | 23.07.14г. 17:40 |
| 18 | АО «Медтехника» | г. Алматы, ул. Ратушного 64-а | 24.07.14г. 09:10 |
| 19 | ТОО «ПМ-Компани» | г. Алматы, ул. ПМК-610, д.1Б | 24.07.14г. 09:20 |
| 20 | ТОО «Медикус Евразия» | г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 17 | 24.07.14г. 09:25 |
| 21 | АО «Интерфарма-К» | г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 17 | 24.07.14г. 09:30 |

4. Изменений потенциальными поставщиками тендерных заявок с момента сдачи до момента вскрытия не было.

5. При процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками присутствовали следующие представители потенциальных поставщиков:

| № пп | Наименование потенциального поставщика | Адрес | Ф.И.О. представителя потенциального поставщика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Диагаль» | г. Астана, мкр. Юго-Восток, мкр 19, ул. Жаркент д.88 | Тоба И.У. |
| 2 | ТОО «МедПроект» | Алматинская область, ул. Жамбыла д.20 кв.8-б | Сыздыкова А.К. |
| 3 | АО «Медтехника» | г. Алматы, ул. Ратушного 64-а | Погорелов Ю.П. |
| 4 | АО «Интерфарма-К» | г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 17 | Мансурова Н.А. |
| 5 | ТОО «Флебомед» | г. Алматы, пр. Аль-Фараби 53, блок «Б» | Егзекова А.Н. |
| 6 | ТОО «Медикус Евразия» | г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 17 | Ахмадиев Е.Е. |

6. Наименование потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки с указанием номеров лотов, по которым принимает участие каждый из потенциальных поставщиков:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Номера лотов |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «ОрдаМед Казахстан» | 33, 34 |
| 2 | ТОО «Атон-Диагностика» | 12 |
| 3 | ТОО «Zalma LTD» | 15 |
| 4 | ТОО «Медснаб Плюс» | 23, 26 |
| 5 | ТОО «ОрдаМед» | 7, 30, 31 |
| 6 | ТОО «Медимпэкс Казахстан» | 28 |
| 7 | ТОО «IVD Holding» | 3 |
| 8 | ТОО «Самрук-Элит» | 15 |
| 9 | ТОО «Медоника» | 7, 30, 31 |
| 10 | ТОО «Medicus-M» | 3, 13, 14, 19, 24, 25, 27 |
| 11 | ТОО «МедПроект» | 23, 26 |
| 12 | ТОО «Диагаль» | 18, 20, 21, 22 |
| 13 | ТОО «MedConcept.KZ» | 13, 14, 19, 24, 25, 27 |
| 14 | ТОО «Казахская фармацевтическая компания «Медсервис Плюс» | 16, 17 |
| 15 | ТОО «Алтынмед» | 18, 20, 21, 22 |
| 16 | ТОО «Флебомед» | 9, 35 |
| 17 | ТОО «Arkau Innovations» | 12 |
| 18 | АО «Медтехника» | 2, 8, 29, 32, 36 |
| 19 | ТОО «ПМ-Компани» | 16, 17, 18, 20, 22, 25, 29 |
| 20 | ТОО «Медикус Евразия» | 2, 32 |
| 21 | АО «Интерфарма-К» | 29, 36 |

7. Тендерные заявки потенциальных поставщиков содержат документы, отраженные в приложении 1 к настоящему протоколу, которые оглашены всем присутствующим при вскрытии тендерных заявок.

8.   Замечаний у потенциальных поставщиков по вопросам содержания тендерных заявок и процедуре вскрытия не было.

9.   Потенциальный поставщик, тендерная заявка, которая не требуют дополнений или изменений:

- ТОО «MedConcept.KZ», лоты № 13, 14, 19, 24, 25, 27;

- ТОО «Медоника», лоты № 7, 30, 31;

- ТОО «Медснаб Плюс», лоты № 23, 26;

- ТОО «ОрдаМед», лоты № 7, 30, 31.

10.  Замечания к заявкам потенциальных поставщиков на участие в тендере:

ТОО «ОрдаМед-Казахстан» (лоты № 33, 34):

по лоту № 33 размер гарантийного обеспечения в виде банковской гарантии менее установленного размера 3% (п. 47 и п.106 Правил).

ТОО "ПМ-Компани" (лоты № 16, 17, 18, 20, 22, 25, 29):

по лотам 16, 17 согласно регистрационному удостоверению отсутствует:

- держатель дыхательного  контура;

- пакет рабочих программ;

- дополнительная аккумуляторная батарея базового блока;

- кислородный датчик.

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил);

по лотам № 18 согласно регистрационному удостоверению отсутствует:

- клапан вдоха и выдох;

- пневматический распылитель медикаментов;

- автоматическая регулировка потока на вдохе;

- PC-BIPAP;

- NIV;

- PC-AC;

- PC-APRV;

- VC-MMV;

- мониторинг СО 2;

- рediatric plus;

- мonitoringPlus;

- датчик потока.

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил);

по лоту № 20 согласно регистрационному удостоверению отсутствует:

- клапан вдоха и выдох;

- монитор пациента - комплектация: ЭКГ, ЧСС, температура,  неинвазивное   артериальное давление;

- кабель ЭКГ;

- кабель пациента;

- шланг соединительный;

- адаптер ЭКГ;

- автоматическая регулировка потока на вдохе;

- PC-BIPAP;

- NIV;

- мониторинг СО2;

- опция дозировки от 50 мл;

- кронштейн монитора;

- интерфейсная плата;

- крепление для станции;

- камера увлажнителя;

- датчик потока;

- датчик кислорода;

- кювета капнографическая;

- электроды ЭКГ;

- неонатальные электроды ЭКГ;

- манжеты для измерения давления взрослые;

- датчики температурные;

-  пластыри для фиксации температурных датчиков.

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил);

по лоту № 22 согласно регистрационному удостоверению отсутствует:

- клапан вдоха и выдох;

- пневматический распылитель медикаментов;

- автоматическая регулировка потока на вдохе;

- PC-BIPAP;

- NIV;

- интерфейсная плата;

- PC-AC;

- PC-APRV;

- VC-MMV;

- мониторинг СО 2;

- рediatric plus;

- мonitoringPlus;

- датчик потока;

- кабель ЭКГ;

- кабель пациента;

- шланг соединительный;

- камера увлажнителя;

- датчик потока;

- датчик кислорода;

- электроды ЭКГ;

- манжеты для измерения давления взрослые;

-  датчики температурные.

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил);

по лоту № 25 согласно регистрационному удостоверению отсутствует:

- клапан вдоха и выдох;

- пневматический распылитель медикаментов;

- PC-BIPAP;

- NIV;

- VC-MMV;

- мониторинг СО 2;

- капнометрия;

- камера увлажнителя;

- датчик потока;

- датчик кислорода.

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил);

по лоту № 29 согласно регистрационному удостоверению отсутствует:

- держатель дыхательного  контура;

- датчик кислорода.

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил);

отсутствует приложение № 1 к договору намерения между ТОО «ОралМедРегион» и ТОО «ПМ Компани»;

согласно представленной доверенности от ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС» на ТОО «ОралМедРегион» выдача авторизации и заключении договора должна быть согласована с производителем, таким образом, отсутствуют договор и иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя (пп.7) п.8, п.40-1 Правил).

АО "Интерфарма-К" (29, 36):

по лоту № 29 согласно регистрационному удостоверению отсутствует:

- кислородный  шланг длиной 4 метра;

- режимы ИВЛ: BIPAP; AutoFlow, PRVC, VAPS, SVT, VV; PS (ASB).

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил);

по лоту № 36 наименование медицинской техники в регистрационном удостоверении не идентично наименованию указанному в сертификате об утверждении типа средств измерений (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил).

ТОО "Алтынмед" (18, 20, 21, 22):

по лотам № 20, 21 , 22  срок действия регистрационного удостоверения РК-МТ-5№ 006706 истек 24.07.2014 года,

таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил);

отсутствует подтверждение  регистрации на следующие комплектующие:

- монитор пациента;

- аккумуляторы;

- кабель ЭКГ MonoLead;

- шланг соединительный 3,7 м;

- адаптер ЭКГ;

- кабель пациента.

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил).

ТОО "Диагаль" (18, 20, 21, 22):

по лотам № 20, 21 , 22  срок действия регистрационного удостоверения РК-МТ-5№ 006706 истек 24.07.2014 года,

таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил);

отсутствует подтверждение  регистрации на следующие комплектующие:

- монитор пациента;

- аккумуляторы;

- кабель ЭКГ MonoLead;

- шланг соединительный 3,7 м;

- адаптер ЭКГ;

- кабель пациента.

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил).

ТОО "Medicus-M" (лоты № 3, 13, 14, 19, 24, 25, 27):

по лоту № 3 наименование медицинской техники в регистрационном удостоверении не идентично наименованию указанному в сертификате об утверждении типа средств измерений (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил);

по лоту № 3 в представленном договоре в приложении №1 отсутствуют наименования закупаемой медицинской техники на анализатор автоматический газов, электролитов и метаболитов крови и параметров кооксометрии RapidPoint 405 в комплекте с принадлежностями и реагентами и RAPIDLab 348EX анализатор газов и электролитов крови в комплекте с принадлежностями и реагентами, что не подтверждает право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники (пп.7) п.39, пп.7) п.8, п.40-1 Правил).

Таким образом, отсутствует договор, подтверждающий право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);

отсутствует обязательство:

- поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел) (пп.5) п.39 Правил).

ТОО "IVD Holding" (лот № 3):

в заявке срок поставки товаров не соответствует сроку поставки согласно сводному списку.

наименование медицинской техники в регистрационном удостоверении не идентично наименованию указанному в сертификате об утверждении типа средств измерений (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил);

в представленном договоре в приложении №1 отсутствуют наименования закупаемой медицинской техники на анализатор автоматический газов, электролитов и метаболитов крови и параметров кооксометрии RapidPoint 405 в комплекте с принадлежностями и реагентами и RAPIDLab 348EX анализатор газов и электролитов крови в комплекте с принадлежностями и реагентами, что не подтверждает право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники (пп.7) п.39, пп.7) п.8, п.40-1 Правил).

Таким образом, отсутствует договор, подтверждающий право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники (пп.7) п.8, п.40-1 Правил).

АО "Медтехника" (лоты № 2, 8, 29, 32, 36):

по лоту № 2 сертификат об утверждении типа средств измерений на систему ультразвуковую диагностическую медицинскую Vivid S6 истек 09.06.2014 года, таком образом, отсутствует документ, подтверждающий внесения в реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК (пп.7) п.39 и пп.4) п.13 Правил);

по лоту № 8 срок действия регистрационных удостоверений РК-МТ-5№ 006521, РК-МТ-5№ 006520, РК-МТ-5№ 006518 истек 12.06.2014 года,

таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил);

согласно регистрационному удостоверению отсутствуют:

- принадлежности для гемодиализа HF  Female-Spike Adapter, стерильные, таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил);

по лоту № 29 представленная доверенность от производителя «Hamilton Medical AG» действительна до 31 декабря 2013 года,  таким образом, отсутствуют иные документы, подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);

по лоту № 29 согласно регистрационному удостоверению отсутствует:

- кислородный  шланг длиной 4 метра;

- режимы ИВЛ: BIPAP; AutoFlow, PRVC, VAPS, SVT, VV; PS (ASB).

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил);

по лоту № 36 наименование медицинской техники в регистрационном удостоверении не идентично наименованию указанному в сертификате об утверждении типа средств измерений (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил).

ТОО "Флебомед" (лоты № 9, 35):

отсутствует печать в заявке на участие в тендере;

отсутствуют обязательства (пп.5) п.39 Правил):

- поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел);

- не полное обязательство, товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки;

отсутствует лицензия и (или) талон уполномоченного органа в области здравоохранения о приеме уведомления или копию уведомления с отметкой о приеме центром обслуживания населения, или талон в форме электронного документа, подтверждающие право потенциального поставщика на оптовую реализацию медицинской техники (пп.2) п.39 Правил);

срок действия гарантийного обеспечения тендерной заявки менее срока действия тендерной заявки (п.49 Правил).

ТОО "Медимпэкс Казахстан" (лот № 28):

наименование медицинской техники в регистрационном удостоверении не идентично наименованию указанному в сертификате об утверждении типа средств измерений (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил);

в представленном договоре в приложении №1 отсутствуют наименования закупаемой медицинской техники на анализатор автоматический газов, электролитов и метаболитов крови RapidPoint 400 в комплекте с принадлежностями и реагентами и анализатор автоматический газов, электролитов и метаболитов крови и параметров кооксометрии RapidPoint 405 в комплекте с принадлежностями и реагентами, что не подтверждает право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники (пп.7) п.39, пп.7) п.8, п.40-1 Правил).

оригинал справки филиала ДБ АО «Сбербанк России» в г. Актау об отсутствии просроченной задолженности потенциального поставщика не соответствует установленной форме (приложение 4 и пп.2) п.39 Правил);

размер гарантийного обеспечения в виде банковской гарантии менее установленного размера 3% (п. 47 и п.106 Правил).

отсутствуют обязательства (пп.5) п.39 Правил):

- поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел);

- сервисное обслуживание в течение гарантийного срока обслуживания должно осуществляться квалифицированным специалистом поставщика не реже 1 раза в квартал;

- крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.);

- не полное обязательство, поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара.

ТОО «Казахская фармацевтическая компания Медсервис Плюс» (лоты № 16, 17):,

отсутствуют обязательства (пп.5) п.39 Правил):

- каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке;

- ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

- комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы;

- если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов;

- программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя;

- поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара;

- срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта должен быть не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены.

- поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел);

- сервисное обслуживание в течение гарантийного срока обслуживания должно осуществляться квалифицированным специалистом поставщика не реже 1 раза в квартал;

- не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования;

- крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.);

- доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик;

представлена  копии доверенности с нотариально заверенным переводом от производителя «Hamilton Medical AG», в связи с чем отсутствует оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники.

Также в данной доверенности указано, что  Hamilton Medical AG подтверждает, что CAREG Medical Service в лице Вадима Глушана, уполномочена участвовать, продавать на тендерах, закупках и поставках, организованных только ГКП на ПХВ «Карасайская центральная больница».

Таким образом, отсутствуют договор и иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя (пп.7) п.8, п.40-1 Правил).

ТОО «Zalma LTD» (лот № 15):

отсутствуют сведения о стаже работы специалистов потенциального поставщика по специальности (пп.2) п.39 Правил).

ТОО «Медикус-Евразия» (лоты № 2, 32):

по лоту № 2 отсутствует подтверждение внесения в реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК (пп.7) п.39 и пп.4) п.13 Правил).

ТОО «Атон-Диагностика» (лот № 12):

отсутствует обязательство:

- комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы (пп.5) п.39 Правил).

ТОО «Arkau Innovations» (лот № 12):

отсутствует обязательство:

- поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел) (пп.5) п.39 Правил).

ТОО «Самрук-Элит» (лот № 15):

отсутствуют сведения о стаже работы специалистов потенциального поставщика по специальности (пп.2) п.39 Правил);

отсутствует подтверждение внесения в реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК (пп.7) п.39 и пп.4) п.13 Правил);

отсутствует обязательство:

- ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан (пп.5) п.39 Правил);

банковская гарантия не соответствует установленной форме (приложение 6-1, пп.2) п.48, п.106 Правил).

ТОО «МедПроект» (лоты № 23, 26):

оригинал справки филиала АО «Банк ЦентрКредит» в г. Алматы об отсутствии просроченной задолженности потенциального поставщика не соответствует установленной форме (приложение 4 и пп.2) п.39 Правил).

- Срок предоставления потенциальными поставщиками дополнений к тендерным заявкам для устранения замечаний, указанных тендерной комиссией, составляет до 15 часов 00 минут                       «11» августа 2014 года (после устранения замечаний измененная тендерная заявка в виде дополнений оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми при подаче самой тендерной заявки).

- Вскрытие конвертов с дополнениями к тендерным заявкам будет осуществляться                   в 15 часов 30 минут «11» августа 2014 года.

| Председатель комиссии | Басенко А. Ф |
| --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии | Тулеев Е. М. |
| Члены комиссии: | Омаров Д.Е. |
|  | Сагинаева А.Д. |
|  | Амангалиев С.В. |
|  | Нурпеисова А.Р. |
|  | Ешмаханова Г.Б. |
| Секретарь комиссии | Каверина М.В. |