Приложение 1

к приказу Председателя Правления

ТОО «СК-Фармация»

от «1» июля 2013 года № 09/79

Сводный список медицинской техники на 2013 год (21 лот), организатором закупа которой выступает ТОО "СК-Фармация" в 2013 году

| № лота | Наименование |  | Кол-во |  | Цена плановая (тенге) | Сумма плановая (тенге) | Место поставки | Условия поставки |  | Срок поставки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат фибросканирования печени для гепатоцентров |  | 6 | 35 040 000 |  | 210 240 000 | Гепатоцентр пр КГП на ПХВ "Усть-Каменогорская городская больница № 1" г. Усть-Каменогорск, ГКП на ПХВ ОКДМЦ г. Тараз, КГП "Костанайская областная больница" г. Костанай, Гепатоцентр пр КГП на ПХВ "Городская больница № 1" Северо-Казахстанской области, КГКП "Городская поликлиника № 5 г. Алматы, Гепатоцентр при КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 4" г. Астана |  | DDP пункт назначения |  | 90 дней, не позднее 1 октября 2013 года |  |
| 2 | Аппарат брахитерапии для контактно-лучевой терапии для онкологических диспансеров |  | 1 | 145 000 000 |  | 145 000 000 | КГКП "Региональный онкологический диспансер г. Семей |  | DDP пункт назначения |  | 90 дней, не позднее 1 октября 2013 года |  |
| 3 | Комплект оборудования для геномной лаборатории |  | 1 | 151 700 000 |  | 151 700 000 | РГКП «Центр судебной медицины» |  | DDP пункт назначения |  | 120 дней, не позднее 1 декабря 2013 года |  |
| 4 | Система видеоэндоскопическая |  | 1 | 36 120 838 |  | 36 120 838 | КГП на ПХВ «Областная больница» акимата Северо-Казахстанской области Министерства здравоохранения Республики Казахстан |  | DDP пункт назначения |  | 70 календарных дней |  |
| 5 | Система диагностическая ультразвуковая стационарная |  | 1 | 25 708 725 |  | 25 708 725 | КГП на ПХВ «Экибастузский родильный дом» Павлодарской области акимата Павлодарской области |  | DDP пункт назначения |  | 45 календарных дней |  |
| 6 | Видеоэндоскопический комплекс для общехирургических вмешательств инструментами для нейроэндоскопии |  | 1 | 37 498 400 |  | 37 498 400 | ГКП «Городская клиническая больница №7» на ПХВ Управления здравоохранения г.Алматы, акимат г.Алматы |  | DDP пункт назначения |  | 84 календарных дней |  |
| 7 | Видеоэндоскопический комплекс для общехирургических (операций) вмешательств в комплекте с инструментами и принадлежностями |  | 1 | 38 410 770 |  | 38 410 770 | АО «Научный центр урологии имени академика Б.У. Джарбусынова» Министерства здравоохранения Республики Казахстан |  | DDP пункт назначения |  | 90 календарных дней |  |
| 8 | Микроскоп операционный для микрохирургии |  | 1 | 32 000 000 |  | 32 000 000 | ГКП на ПХВ «Акмолинская областная больница» управления здравоохранения Акмолинской области, акимата Акмолинской области |  | DDP пункт назначения |  | 45 календарных дней |  |
| 9 | Видеоэндоскопический комплекс для общехирургических (операций) вмешательств в комплекте с инструментами и принадлежностями |  | 1 | 40 020 308 |  | 40 020 308 | ГКП на ПХВ «Акмолинская областная больница» управления здравоохранения Акмолинской области, акимата Акмолинской области |  | DDP пункт назначения |  | 70 календарных дней |  |
| 10 | Анализатор кислотно-щелочного и газового состава крови в комплекте с принадлежностями |  | 1 | 34 134 208 |  | 34 134 208 | КГП «Костанайский перинатальный центр» управления здравоохранения акимата Костанайской области |  | DDP пункт назначения |  | 60 календарных дней |  |
| 11 | Видеоэндоскопический комплекс для проведения ЛОР-операций с набором инструментов для ЛОР-хирургии |  | 1 | 42 035 514 |  | 42 035 514 | КГП на ПХВ «Павлодарская областная детская больница» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области |  | DDP пункт назначения |  | 45 календарных дней |  |
| 12 | Видеоэдоскопический комплекс для проведения гинекологических операций с инструментами для лапароскопических операций и внутрипросветной хирургии |  | 1 | 34 865 582 |  | 34 865 582 | КГП на ПХВ «Усть-Каменогорская больница №1» управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата |  | DDP пункт назначения |  | 90 календарных дней |  |
| 13 | Система цифровая ультразвуковая диагностическая |  | 1 | 7 815 000 |  | 7 815 000 | КГКП «Центральная районная больница Шетского района» управления здравоохранения Карагандинской области, акимата Карагандинской области |  | DDP пункт назначения |  | 60 календарных дней |  |
| 14 | Автоматический биохимический анализатор |  | 1 | 7 086 845 |  | 7 086 845 | КГП «Центральная больница г. Сарани» управления здравоохранения Карагандинской области |  | DDP пункт назначения |  | 45 календарных дней |  |
| 15 | Рентгеновский диагностический комплекс на три рабочих места комплекте с системой цифровой радиологии и проявочным процессором для автоматической обработки снимков |  | 1 | 25 940 000 |  | 25 940 000 | КГП «Городская больница №2» управления здравоохранения Карагандинской области |  | DDP пункт назначения |  | 120 календарных дней |  |
| 16 | Наркозный аппарат в комплекте |  | 1 | 8 000 400 |  | 8 000 400 | ГКП на ПХВ «Зерендинская центральная районная больница» управления здравоохранения Акмолинской области, акимата Акмолинской области |  | DDP пункт назначения |  | 45 календарных дней |  |
| 17 | Автоматический биохимический анализатор |  | 1 | 6 847 640 |  | 6 847 640 | КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №1» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области |  | DDP пункт назначения |  | 45 календарных дней |  |
| 18 | Лор-комбайн |  | 2 | 12 180 000 |  | 24 360 000 | КГКП «Областная клиническая больница» управления здравоохранения акимата Южно-Казахстанской области – 1 ед; ГКП на ПХВ «Акмолинская областная больница» управления здравоохранения Акмолинской области, акимата – 1 ед. |  | DDP пункт назначения |  | 60 календарных дней |  |
| 19 | Компьютерный томограф не менее 32 срезов |  | 3 | 240 000 000 |  | 720 000 000 | ГКП на ПХВ "Акмолинская областная детская больница" - 1 ед; ГКП на ПХВ Алматинская региональная детская больница п.Отеген батыр Илийского района - 1 ед; КГП на ПХВ "Детская областная больница" Северо-Казахстанской области - 1 ед; |  | DDP пункт назначения |  | 120 дней, не позднее 1 декабря 2013 года |  |
| 20 | Компьютерный томограф не менее 32 срезов для инсультных центров |  | 13 | 240 000 000 |  | 3 120 000 000 | ГКП на ПХВ "Акмолинская областная больница" - 1 ед; Инсультный центр при ГКП "Больница скорой медицинской помощи" на ПХВ Актюбинской области - 1 ед; Инсультное отд. ГККП ЦРБ Талгарского района Алматинской области - 1 ед; Инсультное отд. ГКП на ПХВ Саркандская центральная районая больница Алматинской области - 1 ед; КГКП "Центральная больница" г. Жезказган Карагандинской области - 1 ед; КГП на ПХВ "Усть-Каменогорская городская больница № 1" г.Усть-Каменогорск - 1 ед; ГКП на ПХВ "Областная клиническая больница" Западно-Казахстанской области - 1 ед; КГП на ПХВ "Больница скорой медицинской помощи" г. Павлодар - 1 ед; ГКП "Кызылординская городская больница"на ПХВ г. Кызылорда - 1 ед; КГП "Рудненская городская больница" Костанайской области - 1 ед; Мангистауская областная больница – 1 ед; Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница №7" г. Алматы - 1 ед; Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная городская клиническая больница" г. Алматы - 1 ед; |  | DDP пункт назначения |  | 120 дней, не позднее 1 декабря 2013 года |  |
| 21 | Навигационная система с принадлежностями |  | 1 | 199 000 000 |  | 199 000 000 | КГП на ПХВ "Областной медицинский центр" г. Караганда - 1 ед. |  | DDP пункт назначения |  | 90 дней, не позднее 1 ноября 2013 года |  |

Техническая спецификация

| № лота | Наименование | Параметры технических характеристик (технические спецификации) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат фибросканирования печени для гепатоцентров (Аппарат для неинвазивного определения степени фиброза печени с датчиком) | Требования к функциональности: Воспроизводимость (отклонение значений в результатах повторных исследований не более 3,2% у одного оператора и 3,3% у разных операторов). Автоматическая система. Измерение непосредственно ткани печени. Обследование должно занимать от 3 до 5 мин. Возможность использовать аппарат для мониторинга проводимой терапии и оценки ее эффективности. Возможность обследования тучных пациентов и детей. Требования к техническим характеристикам: Возможность подключения внешних USB устройств Возможность подключения внешнего монитора Разъем RJ45 для подключения в сеть DICOM Встроенный жесткий диск с возможностью сохранения в памяти не менее 5000 обследований пациентов Встроенный CD-DVD-R/RW Автоматизированный отчет на РУССКОМ языке Технические характеристики Компьютерные свойства: Windows XP Embedded. Жесткий диск: Не менее 80Гб Монитор: Безбликовый, жидкокристаллический TFT монитор с диагональю не менее 12,1 дюйм Разрешение: не менее 800*600 pix Яркость: не менее 1:340 УЗ-е режимы, используемые в работе прибора: Режим TM; режим A-scan Характеристики измерения. NB: измеряемая переменная представляет собой эластичность (жесткость), обозначается как Е. Ультразвуковой преобразователь: См. специфические инструкции Критерий измерения: Е мин.:1,5 кПа Е макс.:75 кПа Точность:+/-0,5 кПа Классификация: Класс IIа в соответствии с директивой 93/42/ЕС Класс I тип В Электрическая классификация: Группа I класс А в соответствии с CSPR 11 Электрические свойства: Электропитание 100 – 230 В (+10%/-15%) 50 – 60 Гц Полезная мощность 250 ВА Предохранитель 2 х 4.0 АТ Требования к комплектации: Аппарат в сборе – 1 шт. Верхнее шасси, нижнее шасси, полка оснащенная клавиатурой и трекболом, ролики. Кейс с датчиком – 1 шт. Ультразвуковой датчик М (medium) с кабелем в специальном транспортировочном кейсе Частота - 3.5 MHz, зона фокусировки – 25 – 65 мм. Кабель датчика, длина 1,5 метра. USB - Карта памяти – 1 шт. Объем памяти – не менее 256 Mb. Сетевой шнур – 1 шт. Длина не менее 2 м. Дополнительные комплектующие: Кейс с датчиком – 1 шт. Ультразвуковой датчик XL(для тучных пациентов) с кабелем в транспортировочном кейсе. Частота - 2,5 МГц, зона фокусировки от 35-75 мм Кабель датчика, длина не менее 1,5 м. Принтер – 1 шт. Лазерный, распечатка результатов на формате А4. |
| 2 | Аппарат брахитерапии для контактно-лучевой терапии для онкологических диспансеров (Аппарат для контактной лучевой терапии) | Требования к функциональности: Гамма - терапевтический аппарат для внутриполостной, гинекологической, внутрипросветной, внутритканевой терапии. Требования к техническим характеристикам: Дистанционный загрузчик источника высокой мощности дозы (HDR). Устройство шагового перемещения 24 каналов для терапии. Количество расширений для каждого канала –60. Пошаговый указатель лечебной процедуры. Максимальное перемещение источника по каналу - 1300 mm. Контрольные каналы для проверки длины катетера – от 1 до 19. Опционный выбор длины шага от 1 до 10 мм, по умолчанию – 5 мм. Номинальная скорость перемещения источника по каналу –60 см/сек. Точность позиционирования ± 1 мм. Источник: Тип радиоактивного источника: Ir-192 (диаметр капсулы 0.9 мм, максимальная длина 4.52 мм). Номинальная активность источника 370 ГБк (10 Ки). Источник цилиндрической формы, тросик капсулы из нержавеющей стали. Диаметр: 0.9 мм, Рабочая длина 130 см, Дистальная часть тросика длиной 200 мм Электропитание - сеть питания: 115 VAC / 60 Гц или 220 B / 50 Гц; 100 ВА . Регулируемая по высоте и ширине терапевтическая головка. Контейнер для хранения источника с защитой из вольфрама. Система контроля уровня радиации на основе персонального компьютера с демпфированной батареей и системой защиты микропроцессора. Возможность переноса данных для планирования лечения со стандартной дискеты или по сети с интегрированным программным обеспечением. Возможность автоматической распечатки протокола облучения, отображение и распечатка при сбое системы и сообщений об ошибках. Счетчик Гейгера-Мюллера для контроля радиоактивности источника. Автоматический контроль развернутой длины с макетом источника. Источник бесперебойного питания (UPS) / аварийного снабжения электропитанием терапевтической консоли для сохранения данных о лечении больного в случае перебоев с электропитанием. Управляющий компьютер с консолью и принтером. Набор радиационной безопасности: аварийный контейнер для источника, длинные щипцы, приспособление для резки провода, набор соединителей (штекеров). Консоль управления загрузки бокса. Система планирования лечения отдельная рабочая станция, ЖК монитор диагональю 20 дюймов, процессор dualquadcorexeonE5520, 2.26 GHz, корпус mini-tower, оперативная память RAM 4 GBDDR3, 1066MHz; Жесткий диск – 2×250GMSATA 3.0Gb/s – 16×DVD+/-RWSATA; WindowsXPPro; Видеокарта 256Mb. Цветной струйный принтер. 3-х мерная реконструкция на основе рентгеновского изображения, планирование контактной лучевой терапии с высокой мощностью дозы, интерфейс Dicom-3 для передачи и обмена данными по сети, предустановленные типовые планы для контактной лучевой терапии с малой мощностью дозы. Стенд реконструкции - 50 см для выполнения планирования на основе полуортогональных рентгеновских снимков. Универсальное устройство крепления аппликаторов, устройство наблюдения за источником, настенное крепление для проводников. Система двустороннего вызова, 220 V. Цветная система видеонаблюдения, 230V/ PAL - 2 цветных камер видеонаблюдения Аппликаторы и Аксессуары: Влагалищный аппликатор с набором КТ-совместимых цилиндров, диаметром 20, 23, 26, 30, 35 мм- 5 штук. Цервикальный аппликатор с набором КТ-совместимых цилиндров, диаметром 20, 23, 26, 30, 35 мм х 140 мм, 5 штук. Набор сегментированных цилиндрических аппликаторов, совместимых с КТ и МРТ, диаметром 20, 25, 30, 35 мм. Аппликаторы для культи влагалища, КТ совместимые, цилиндрические, диаметром 20, 23, 26, 30, 35 мм, 5 шт. Набор экранированных аппликаторов, диаметром 20, 23, 26, 30, 35 мм, 5. Сегментированные цервикальные аппликаторы, КТ/МРТ совместимые. Сегменты диаметром 20, 25, 30, 35 мм длиной 30 и 60 мм, изогнутые под углом 15 и 30 градусов, 20. Набор аппликаторов для эндометрия, 4. Комплект 3-х канального аппликатора типа Титан- Флетчера (с определенной геометрией) 2-шт. Комплект манчестерского аппликатора (с изменяемой геометрией)-2 шт. Комплект пищеводного аппликатора с набором бужей, диаметром 8, 10, 12, 14 мм с защитой от укуса и фиксатором. Комплект внутриппросветного аппликатора для легких, бронхов и желчного протока. Комплект КТ/МРТ совместимого назофарингеального аппликатора. Комплект аксессуаров для внутритканевого аппликатора. Комплект аксессуаров для внутриполостного аппликатора. Комплект аксессуаров для внутрипросветного аппликатора. Набор аппликаторов, пластин и игл для молочной железы. Набор аппликаторов, пластин и игл для предстательной железы и малого таза. Замена источников 36 меc.Замена источника включает в себя его доставку, установку с плановой профилактической работой, возврат контейнера производителю и захоронение старого источника. Гарантийное сервисное обслуживание 36 мес. Обучение персонала на рабочем месте. Обучение персонала с выездом не менее 7 дней. Требования к комплектации: Передвижной блок на колесах – 1 шт. Подвижный стенд содержащий в себе механический привод для источника и имитатора. Электронные части, встроенный счетчик гейгера мюллера, контейнер хранения источника. Контролирующие элементы положения источника и имитатора. Защитная головка с находящимся в ней источником – 1 шт. Тип радиоактивного источника: Ir-192 (диаметр капсулы 0.9 мм, максимальная длина 4.52 мм). Номинальная активность источника 370 ГБк (10 Ки). Источник цилиндрической формы, тросик капсулы из нержавеющей стали. Диаметр: 0.9 мм, рабочая длина 130 см, дистальная часть тросика длиной 200 мм. Привод перемещения источника и имитатора, с индексером - устройством для вывода источника/имитатора поочередно в разные каналы – 1 шт. Дистанционный загрузчик источника высокой мощности дозы (HDR). Устройство шагового перемещения 24 каналов для терапии. Количество расширений для каждого канала –60. Пошаговый указатель лечебной процедуры. Максимальное перемещение источника по каналу - 1300 mm. Контрольные каналы для проверки длины катетера – от 1 до 19. Опционный выбор длины шага от 1 до 10 мм, по умолчанию – 5 мм. Номинальная скорость перемещения источника по каналу –60 см/сек. Точность позиционирования ± 1 мм. Встроенные аккумуляторы – 1 шт. Источник бесперебойного питания (UPS) аварийного снабжения электропитанием терапевтической консоли для сохранения данных о лечении больного в случае перебоев с электропитанием. Клавиатура, индикатор – 1 шт. Индикационная панель – старт, запуск, радиация, конец облучения, кнопка безопасности, начало облучения. Привод аварийного удаления источника – 1 шт. Пульт управления – 1 шт. Пульт управления с клавиатурой, сетевой и звуковой сигнализацией, блокирующим ключом. Персональный компьютер для управления аппаратом – 1 шт. Состоит из монитора и системного блока с наличием программ поддержки для работы аппарата. Система дозимитрического планирования – 1 набор. Система планирования лечения с лицензией для интегрирования с информационно-управляющей системой. Отдельная рабочая станция. Цветной струйный принтер. 3-х мерная реконструкция на основе рентгеновского изображения, планирование контактной лучевой терапии с высокой мощностью дозы. Интерфейс Dicom-3 для передачи и обмена данными по сети, предустановленные типовые планы для контактной лучевой терапии с малой мощностью дозы. Специализированная программа для расчета параметров лечебного сеанса – 1 шт. Стенд реконструкции - 50 см. для выполнения планирования на основе полуортогональных рентгеновских снимков. Рабочая станция – 1 шт. Состоит из консоли управления, ПК, клавиатура, принтер с наличием программа поддержки. Периферийные устройства для ввода исходной информации и вывода результатов – 1 шт. Принтер цветной, плоттер, дигитайзер, сканер рентгеновских снимков, интерфейс для обмена данными с КТ, системой рентгеновского телевидения, анализатором дозного поля. Локальная телевизионная сеть – 1 шт. 1 подвижная камера, 1 статичная камера. Ресивер на 4 канала, LCD Монитор. Переговорное устройство двухсторонней связи оператора с пациентом – 1 шт. Система двустороннего вызова. Цветная система видеонаблюдения – не менее 2 цветных камер видеонаблюдения. Дополнительные комплектующие: Влагалищный аппликатор – 5 шт. Влагалищный аппликатор с набором КТ-совместимых цилиндров, диаметром 20, 23, 26, 30, 35 мм. Цервикальный аппликатор – 5 шт. Цервикальный аппликатор с набором КТ-совместимых цилиндров, диаметром 20, 23, 26, 30, 35 мм х 140 мм Набор сегментированных цилиндрических аппликаторов – 16 шт. Набор сегментированных цилиндрических аппликаторов, совместимых с КТ и МРТ, диаметром 20, 25, 30, 35 мм. Набор сегментированных цилиндрических фронтальных аппликаторов – 4 шт. Набор сегментированных цилиндрических фронтальных аппликаторов – 4 шт. Набор сегментированных цилиндрических фронтальных аппликаторов центрального положения источника диаметром 20, 25, 30, 35 мм. Аппликаторы для влагалища – 5 шт. Аппликаторы для культи влагалища, КТ совместимые, цилиндрические, диаметром 20, 23, 26, 30, 35 мм. Набор экранированных аппликаторов – 5 шт. Набор экранированных аппликаторов, диаметром 20, 23, 26, 30, 35 мм. Сегменты диаметром - 20 шт. Сегменты диаметром 20, 25, 30, 35 мм длиной 30 и 60 мм, изогнутые под углом 15 и 30 градусов, 20. Набор аппликаторов для эндометрия – 2 шт. Комплект канального аппликатора – 5 шт. Комплект 3-х канального аппликатора типа Титан-Флетчера (с определенной геометрией). Комплект манчестерского аппликатора – 2 шт. Комплект манчестерского аппликатора (с изменяемой геометрией). Комплект пищеводного аппликатора – 4 шт. Комплект пищеводного аппликатора с набором бужей, диаметром 8, 10, 12, 14 мм с защитой от укуса и фиксатором. Комплект внутрипросветного аппликатора для легких, бронхов и желчного протока – 1 к-т. Комплект назофарингеального аппликатора – 1 к-т. Комплект КТ/МРТ совместимого назофарингеального аппликатора. Комплект для внутритканевого аппликатора – 1 к-т. Комплект аксессуаров для внутриполостного аппликатора – 1 к-т. Комплект аксессуаров для внутрипросветного аппликатора – 1 к-т. Аппликаторы, пластин и игл для молочной железы – 1 к-т. Набор аппликаторов, пластин и игл для молочной железы. Набор аппликаторов, пластин – 1 к-т. Набор аппликаторов, пластин и игл для предстательной железы и малого таза. Приспособления для установки и фиксации аппликаторов – 1 к-т. Приспособления для установки и фиксации аппликаторов на теле пациента. Приспособления для контроля расположения аппликаторов – 1 к-т. Направляющие трубки – 1 к-т. Расширители – 1 к-т. Катетеры – к-т. Шаблоны – 1 к-т. Подставки – 1 к-т. Ремни – 1 к-т. Заглушки имитаторы источника – 1 к-т. Временные заглушки имитаторы источника. Рентгеноконтрастные маркеры – 1 к-т. Приспособление для стерилизации – 1 к-т. Приспособление для стерилизации дезинфекции аппликаторов – 1 к-т. Направляющие шланги – 1 к-т. Аварийный контейнер с крышкой – 1 к-т. Аварийный контейнер с крышкой для хранения источников. Щипцы – 1 к-т. Щипцы захват с устройством для перекусывания шланга и троса для удаления источника. Набор для замены – 1 к-т. Набор приспособлений для замены источника и регулировки его положения. Дозиметрическое оборудование – 1 к-т. Дозиметрическое оборудование для измерения дозы или мощности ионизирующего излучения. Приспособления для монтажа – 1 к-т. Реле на защитные двери – 1к-т. Реле на защитные двери для защиты от ионизирующего излучения. |
| 3 | Комплект оборудования для геномной лаборатории (Лаборатория для молекулярно-генетических исследований) | Требования к функциональности: Лаборатория предназначена для проведения молекулярно-генетических исследований, с целью идентификации личности, установление отцовства, установление родственных связей. Требования к техническим характеристикам: - Оборудование должно подключаться кабелями и аксессуарами к электрическим розеткам 220 В, 50 Гц без дополнительных переходников и трансформаторов. Требования к комплектации: Основные комплектующие: Генетический анализатор автоматическая система капиллярного электрофореза для идентификации личности – 1 шт. Наличие капилляров не менее 8; наличие автоматической работы в течение 24 часов без оператора; наличие возможности автоматического промывания капилляров; наличие возможности автоматического заполнения капилляров полимером; наличие возможности автоматический ввод образцов из 96 – луночных планшет. Возможность использования не менее 96-луночных FAST планшет. Возможность использования стрипов по 8 шт.; Наличие твердотельного лазера, длина волны не менее 505 нм; Одновременное детектирование не более 6 красителей. Электропитание: Напряжение не менее 200-240В + 10%; Частота не менее 50-60Гц + 10%; Максимальный ток не менее 15А. Дополнительные комплектующие: Источник бесперебойного питания – 2 шт. Источник бесперебойного питания для анализатора ДНК и ПЦР в реальном времени мощностью не менее 3 киловатт. Выходные параметры: - максимальная выходная мощность не менее 4200 Ватты /6000ВА; - максимальное задаваемое значение мощности не менее 4200 Ватты /6000 ВА; - номинальное выходное напряжение 230В; -возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом не менее 220 : 230 не более 240В; - эффективность под полной нагрузкой 92%; - искажения формы выходного напряжения менее 3%; - выходная частота (синхронизированная с электросетью) 50/60Гц +/- 3 Гц с регулировкой пользователем +/- 0,1; - пик-фактор 3: 1; - тип формы напряжения Синусоидальный сигнал; - выходные соединения. Прибор для выделения и очистки НК методом магнитных частиц – 1 шт. Принцип выделения должен быть основан на магнитных частицах. Наличие магнитных стержней не менее – 13 шт. Экстракция ДНК - магнитные частицы. Размер магнитных частиц в диапазоне не более 0.5–10 μm. Типы используемых емкостей - одноразовые картриджи. Одноразовые наконечники специальные – наличие. Наличие возможности автоматического удаления фольги картриджа на приборе. Наличие возможности контроля кросс-контаминации. Время очистки 13 образцов - не более 30 минут. Прибор детектирования продуктов полимеразной цепной реакции (ПЦР) в реальном времени – 1 шт. - алюминиевый термоблок; - емкость термоблока не менее 96 образцов; - типы используемых емкостей: 96-ячеечные плашки с объемом ячеек 0,2 мл; отдельные пробирки; пробирки в стрипах; - реакционный объем 25 –100 мкл; - реакционный модуль нагрева/охлаждения на основе метода Пелтье; - температурный диапазон +4 оС - +99,9 оС; - точность поддержания температуры + 0,25 оС; - источник возбуждения флуоресценции вольфрамово-галогенная лампа; - срок службы источника возбуждения не менее 2000 ч; - автоматическая система контроля работы лампы; - мультиплексность не менее пяти красителей; - длины волн эмиссионных фильтров 520 нм, 550 нм, 580 нм, 610 нм, 650 нм; - тип детектирующего устройства охлаждаемая ССD-камера; - чувствительность не менее 10 копий. - компьютер с процессором не менее 1600 МГц, RAM 512 МБ, жестким диском не менее 80 ГБ, операционной системой не ранее Windows XP, монитором 1шт диагональю не менее 15 дюймов. Деионизатор – 1 шт. Система получения ультрачистой воды. Вода I типа качества для приготовления подвижной фазы, разведения образцов, приготовления культуральных сред для молекулярно-биологических применений: электропроводность не менее 18.2мОм·см при 25°C и не менее 10 ppb. Общего органического углерода, размер задерживаемых частиц не менее 0,22 мкр – не менее 1 частицы/мл; производительность не более 0,5 л/мин. Вода III типа (обратный осмос) для общелабораторного применения: производительность 2.4 л/час при 15 °C. Бокс биологической безопасности – 2 шт. Производительность по поступающему в рабочую камеру бокса воздуху, не менее м2/час 905 Скорость воздушного потока в рабочей камере м/с 0,45 20% Количество- степеней фильтрации не менее 2 Наличие класса фильтрации предварительной очистки Наличие класса фильтра Степень очистки выбрасываемого от взвешенных частиц размером не более 3,3 мкм,%99, Класс чистоты воздуха в рабочей зоне (по частицам 0,5мкм) Класс чистоты воздуха в рабочей зоне Освещение рабочей поверхности, Лк - не менее 1000. Термостат – 2 шт. Предпочтительное количество гнезд для пробирок: блок - 21х0.5 мл + 32х1.5 мл + 50х0.2 мл. Диапазон регуляции температуры: 25-120°C. Стабильность температуры: ±0.1°C. Максимальный разброс температур между идентичными блоками при 40°C: 0.2°C. Установка температуры должна быть: цифровая. Индикация температуры должна быть на: LED-дисплей. Рабочее напряжение: 220 В; 50 Гц / 110 В; 60 Гц.; Мощность, не более: 200 Вт. Таймер: 1 мин - 96 ч. (шаг 1 мин). Микроцентрифуга – 2 шт. максимальная скорость центрифугирования 13400 об/мин; - ускорение не менее 12100; - емкость ротора предпочтительно 12x 1.5/2.0 мл; - диаметр ротора центрифуги предпочтительно - 12 см; - питание - 220 В/50 Гц; - потребляемая мощность не более 70 Вт. Мини Центрифуга–вортекс – 3 шт. Постоянная скорость вращения не менее 2800 об/мин Возможность автостопа при незакрытой крышке Относительная центробежная сила (rcf) до 700 x g Наличие двух режимов работы - непрерывный и импульсный. Ультра-Фиолетовый-бокс для ПЦР-работ – 1 шт. УФ лампа 2х30 Вт бактерицидная Тип излучения Ультрафиолет (253,7 нм), без озона УФ-рециркулятор 1х30 Вт (эффективность более 99% за цикл) Лампа дневного света 30 Вт для освещения рабочей поверхности бокса Спецификация стекла: - Толщина боковых стенок 4 мм - Толщина передней стенки 8 мм - Толщина защитного экрана 5 мм Светопропускание 95% Защита от ультрафиолета 96% Таймер УФ облучения 0 - 24 ч Размер рабочей поверхности 1200x520 мм Cетевая розетка, внутри бокса 3 шт. Амплификатор автоматический прибор, предназначенный для амплификации нуклеиновых кислот с использованием полимеразной цепной реакции – 2 шт. Для 96 ячеечного блока - до 96 пробирок емкостью 0.2мл; Область температур 4.0 - 99.00С; Температурный дисплей. Рассчитанные температуры образца высвечиваются и устанавливаются с шагом 0.10С; Скорости нагрева/охлаждения в среднем 50С для блока в температурной области 55-950С при нагреве и охлаждении; Однородность по температуре в блоке +/- 0.5 0С через 30 сек после включения в интервале 35-1000С; Точность по температуре +/-0.250С в области температур 35-1000С; Калибровка по температуре; Прогреваемая крышка. Центрифуга на два 96-ячеечных реакционных планшета – 1 шт. Регулируемая скорость для планшетов не менее 1000-2000 об./мин (шаг 100 об./мин) диаметр рабочего объёма не менее 335 мм; время центрифугирования 1 - 30 мин (шаг 1 мин) дисплей ЖК; Питание 230 В, 50/60 Гц, 130 Вт. Центрифуга 5804 – 1 шт. Максимальная скорость вращения - от 200 об/мин до 14000 об/мин (шаг в 10 об/мин). Максимальный центрифугируемый объем – не менее 510 мл Возможность изменения параметров в процессе центрифугирования Сохранение в памяти до 34 индивидуальных программ Наличие не менее 10 режимов разгона и торможения Разгон и торможение - не более 1 мин Функция кратковременного центрифугирования с выбором скорости вращения. Вортекс – 2 шт. Вортекс должен работать в 2-х режимах: 1. Непрерывный; 2. Импульсный (активируется при нажатии основанием пробирки на головку вортекса). Диапазон регулирования скорости 750-3000 об./мин Для пробирок объемом 1.5-50 мл Максимальный объём перемешивания 30 мл Диаметр орбиты 4 мм Внешний блок питания DC 12 В, 500 мA. Мульти-вортекс – 1 шт. Два режима работы: 1. Непрерывный; 2. Импульсный. Диапазон регулирования скорости 500-3000 об./мин Время ускорения 3 сек Время непрерывной работы не менее 8 часов Максимальная нагрузка 50 грамм Орбита перемешивания 2 мм Внешний блок питания DC 12 В, 500 мA. Холодильник – 3 шт. Холодильник вертикальный Интервал температур - +2-8 С. Объем - не менее 200 л. Количество полок – не менее 3. Потребляемая мощность – не менее 220 Вольт. Морозильник – 2 шт. Морозильник горизонтальный Интервал температур - -18-20 С, Объем - не менее 150 л. Количество полок – не менее 2 Потребляемая мощность – не менее 220 Вольт. Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам: Комплект пипеток-дозаторов – 1 комп. Пипетка-дозатор переменного объема, не менее 2-20 мкл - 2 шт с наконечниками соответствующего объема (по 1000 штук в упаковке)– 2 уп; Пипетка-дозатор переменного объема, 10-100 мкл – 2 шт с наконечниками соответствующего объема (по 1000 штук в упаковке)– 2 уп; Пипетка-дозатор переменного объема, 100-1000 мкл - 2 шт с наконечниками соответствующего объема (по 1000 штук в упаковке)– 2 уп Штатив для пипеток-дозаторов – 2 шт. Пипетка-дозатор 8 канальная переменного объема – 2 шт. Комплект пластиковых расходных материалов (пробирки, микропробирки, штативы) – 1 комп. Микропробирки 2,0 мл стерильные (уп.1000шт) Микропробирки 1,5 мл стерильные (уп.1000шт) Микропробирки 0,2мл с плоской крышкой (уп=1000шт) Штативы для микропробирок на 2 мл Штативы для микропробирок на 1,5 мл Штативы для микропробирок на 0,2 мл Наконечники 0,5-10мкл с фильтром (уп.=1000шт) Наконечники с фильтром 0,5-20мкл,стерильные (уп=1000) Наконечники 2-200мкл c фильтром в штативе Наконечники 1-5мл,стерильные (уп=250шт) Наконечники с фильтром 100-1000мкл (уп.=1000шт) Пробирки с закручивающимися крышками, 10мл (100 шт/уп) Бутыли для стерилизации, 500 мл Контейнеры для сбора использованного одноразового инструмента, 1 литр Контейнеры для сбора использованного одноразового инструмента, 3 литра Пленка Парафильм, для упаковки. |
| 4 | Система видеоэндоскопическая (Видеоэндоскопический комплекс для общехирургических (операций) вмешательств в комплекте с инструментами и принадлежностями) | Требования к функциональности: Область применения: - эндоскопия; - хирургия; - пульмонология; - проктология; - торакальная хирургия; - онкология. Требования к техническим характеристикам: - электрическая сеть не менее 220В, мощность не более 2,5 кВт; - водоснабжение не требуется; - канализация не требуется; - площадь помещения не менее 10 кв. м. - наличие приточно-вытяжной вентиляции - подводка газа CO2 для работы инсуффлятора. Требования к комплектации: Основные комплектующие: Видеоцентр – 1 шт. Видеоцентр должен быть: Вывод изображения на монитор с поддержкой телевизионного стандарта высокой четкости не менее 1080i (HDTV); Электронный блок для подключения видеоторакоскопов, видеолапароскопов, а также видеоголовок для подключения оптики различного назначения, в том числе и фиброскопов; Возможность работы с изображением при освещении светом в узком диапазоне частот для выделения структуры капилляров и других изменений слизистой оболочки; Наличие функции структурной детализации изображения: Ø усиление всех структур 4 уровня, Ø усиление мелких структур 4 уровня; Наличие функции усиления границ переходов (краевое усиление) 4 уровня; Наличие функции усиления контраста 3 уровня; Регулировка баланса белого цвета кнопкой на передней панели; Регулировка экспозиции уровня освещенности кнопками на передней панели; Наличие электронного увеличения изображения в 1.2 и 1.5 раза; Наличие функции заморозки изображения; Регулировка красного, синего и насыщенности цвета по 17 положений для каждого; Два режима автоматической регулировки освещенности по пиковому и по среднему значению; Наличие функции автоматического усиления освещенности в случае удаления от исследуемого объекта; Типы видеовыходов: HD/SD SDI, RGBs, YPbPr, Y/C, BNC; Наличие цифрового видеовыхода IEEE 1394 с функцией дистанционного управления записью; Наличие двух видеовходов для получения «картинки-в-картинке»; Наличие слота для карты памяти для сохранения изображений в электронном виде (TIFF, JPEG различной компрессии); Наличие встроенной функции идентификации подключаемого эндоскопа с отображением информации о модели, серийном номере, количестве подключений и восстановлении баланса белого цвета; Наличие памяти для ввода информации не менее 40 пациентах (код, имя пациента, пол и возраст, дата рождения, дата и время исследования, имя доктора); Отображаемая на экране информация: код пациента, имя, пол и возраст, дата рождения, дата и время исследования, нумерация кадров, тип видеозаписи, установки изображения, имя доктора, комментарии; Возможность выбора изображения с помощью кнопки на передней панели от различных источников (Эндоскоп, VCR/DVD, PC, принтер, видеовход); Возможность работы в комплексе эндохирургичекского оборудования с управлением всем комплексом с единой консоли; Наличие в комплекте клавиатуры с мини-джойстиком Размеры видеоцентра, не менее 382х91х490 мм; Вес прибора не более 9,5 кг; Потребление электричества – 150 VA (220-240В). Монитор – 1 шт. Монитор должен быть: Разрешение не менее 1920x1200 точек. Размер изображения не менее 518,4 × 324,0 мм, диагональ 613,2 мм (21). Источник света – 1 шт. Источник света должен быть: ксеноновый источник света с лампой не менее 300 Вт (не менее 500 ч непрерывной работы лампы); Наличие специального фильтра для системы - обработка изображения в специальном спектре освещения для выделения структуры капилляров и других изменений слизистой оболочки; Автоматическая регулировка яркости с помощью серво-диафрагмы (не менее 17 положений); Автоматическая и ручная регулировка яркости (не менее 17 положений); Наличие функции транс иллюминации для кратковре-менной засветки при освещении труднодоступных об-ластей; Наличие запасной галогенной лампы 24В, 150Вт; Наличие функции отключения при простое; Возможность установки специального фильтра для фо-тодинамической диагностики; Размеры источника света не менее 383х162х536 мм; Вес прибора не более 14,9 кг; Потребление электричества – 500 VA (220-240В). Передвижная рабочая станция – 1 шт. Передвижная рабочая станция должна состоять: - тележка из высокопрочного пластика. - наличие 4х полок для оборудования. - наличие 4х антистатических колес со стопорами. - наличие выдвижной полки для клавиатуры - наличие держателя для гибких эндоскопов. - наличие трансформатора на 12 розеток не менее 220В с общим тумблером. - размеры тележки (ШхГхВ, мм) не менее 795х650х1160 (без монитора). - вес тележки не более 90 кг. - максимальная загрузка тележки не более 113 кг (без учета веса тележки). - максимальная нагрузка не более 1800 В. - максимальное потребление более 1900 В. Держатель – 1 шт. Наличие держателя для ЖК монитора. Держатель – 1 шт. Боковой держатель клавиатуры. Насос – 1 шт. - давление при ирригации не менее 1200мБар, скорость не менее 1600 мл/мин. - давление при аспирации не менее 660 мБар, скорость не менее 1350 мл/мин. - управление с помощью педали и пульта на рукоятке. - вес в пределах не более 5.4 кг. Трубки – 1 комп. Набор трубок к аквапуратору (многоразовые). Трубки – 1 комп. Трубка промывочная, комплект для 2-х мешков не стерильный, многоразовый, 1 шт. Телескоп – 1 шт. Телескоп не менее 5,4 мм, 30°, длина не менее 300 мм, автоклавируемый, наличие съемного окуляра для быстрого соединения с головкой камеры, лазерная сварка защитной линзы на дистальном конце. Телескоп – 1 шт. Телескоп не менее 10 мм, 30°, автоклавируемый, наличие съемного окуляра для быстрого соединения с головкой камеры, лазерная сварка защитной линзы на дистальном конце, оптическая система высокой разрешающей способности (HD). Головка камеры – 1 шт. Головка камеры для видеоцентра с интегрированным адаптером Одночиповая система; Разрешение до 1080 линий (в центре); Соотношение сигнал/шум более 49 дБ; Компактные размеры не более 35 х 124 мм; Вес не более 215г (без кабеля); Размеры кабеля не менее Ø 6,8 мм х 4м; Наличие 3х кнопок дистанционного управления; Наличие фильтра от муара; Наличие зажимного механизма на окуляр с увеличением в 1.2 раза; Возможность полного погружения в дезинфицирующий раствор; Возможность стерилизации с помощью оксида этилена. Возможность автоклавирования. Кабель – 1 шт. Световой кабель, размер M, тип plug , 3 м. Инсуффлятоp – 1 шт. Инсуффлятоp должен состоять Используемый газ СО2 Регулируемое давление в пределах не менее 3-25 мм Р.ст. с шагом 1 мм Р.ст. Возможность сохранение настроек Скорость потока от 0.5 до 35 л/мин Наличие цифровой индикации Наличие педали для управления газообменом Вес не более 10 кг. Фильтр – 1 комп. Фильтр стерильный д/инсуфляции, 10шт. Шланг – 1 шт. Шланг высокого давления (DIN) для. Блок электрохирургический – 1 шт. Блок электрохирургический. 3 возможных типа вмешательств: монополярный, биполярный, воздействие в физрастворе. Режимы работы монополярного режима: резка (PURE – макс.300В, BLEND – макс.250В, URO – макс.300В), коагуляция (COAG1 – макс.120В, COAG2 – макс.120В, SPRAY – макс.120В). Режимы работы биполярного режима: резка (PURE – макс.90В), коагуляция (SOFT1 – макс.90В, SOFT2 – макс.90В, HARD – макс.80В, 120В и 160В). Режимы воздействия в физрастворе: резка (PURE – макс.320В, BLEND – макс.320В), коагуляция (COAG1 – макс.200В, COAG2 – макс.80В). Базовая частота работы – 350 кГц (1 МГц для режима SPRAY). Управление с помощью педали. Возможно одновременное управление другими режимами с помощью отдельной педалью. Наличие в комплекте нейтрального электрода и всех необходимых кабелей. Вес не более 12 кг. Кабель – 1 шт. ВЧ-кабель, биполярный не менее 3.5 m, для ВЧ-блока. Кабель – 1 шт. Кабель ВЧ, 3.5м, монополярный. Кабель – 1 шт. P-кабель. Плата – 10 шт. P-плата одноразовые. Трубка – 1 шт. Троакарная трубка с запорным краном, диаметр не менее 11 мм, рабочая длина не менее 110 мм. Заслонка – 1 комп. Заслонка для троакарной трубки не менее 11 мм -10 шт. Трубка – 2 шт. Редукционная трубка не менее 13/11 мм к 5,5 мм., Трубка – 2 шт. Троакарнаятрубка с запорным краном, диаметр не менее 5,5 мм рабочая длина не менее 80 мм. Стилет – 2 шт. Троакарный стилет треугольный, диаметр не менее 5,5 мм, рабочая длина не менее 80 мм. Стилет – 1 шт. Троакарный стилет треугольный, диаметр не менее 11 мм, рабочая длина не менее 110 мм. Клапан – 1 комп. Клапан прозрачный для насадки с автоматическим клапаном не менее 10 шт. Щипцы – 1 шт. Разборный автоклавируемый инструмент не менее 5х330 мм, захватывающие щипцы, длина захвата 16 мм, атравматичные, с кремальерой, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия, можно использовать в качестве электрода для монополярной коагуляции. Щипцы – 1 шт. Разборный автоклавируемый инструмент не менее 5х330 мм, захватывающие щипцы тип "клюв", длина захвата не менее 28 мм, с кремальерой, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия, можно использовать в качестве электрода для монополярной коагуляции. Щипцы – 1 шт. Разборный автоклавируемый инструмент не менее 5х330 мм, захватывающие щипцы с просветом, длина захвата не менее 21 мм, с кремальерой, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия, можно использовать в качестве электрода для монополярной коагуляции. Щипцы – 1 шт. Разборный автоклавируемый инструмент не менее 5х330 мм, захватывающие щипцы окончатые, длина захвата не менене 24 мм, с кремальерой, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия, можно использовать в качестве электрода для монополярной коагуляции. Щипцы – 1 шт. Разборный автоклавируемый инструмент не менее 5х330 мм, препарировальные щипцы по, длина захвата не менее 21 мм, монополярные, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия. Возможность выполнения монополярной коагуляции. Щипцы – 1 шт. Разборный автоклавируемый инструмент не менее 5х330 мм, препарировальные щипцы по короткие, длина захвата не менее 17 мм, монополярные, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия. Щипцы – 1 шт. Разборный автоклавируемый инструмент не менее 5х330 мм, биопсийные щипцы с шипами, длина захвата не менее 14 мм, монополярные, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия. Щипцы – 1 шт. Разборный автоклавируемый инструмент не менее 5х330 мм, биопсийные щипцы рассекающие, длина захвата не менее12 мм, монополярные, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия. Ножницы – 1 шт. Разборный автоклавируемый инструмент не менее 5х330 мм, ножницы, длина захвата не менее 19 мм, монополярные, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия. Ножницы – 1 шт. Разборный автоклавируемый инструмент не менее 5х330 мм, ножницы короткие, длина захвата не менее 12 мм, монополярные, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия. Щипцы – 1 шт. Разборный автоклавируемый инструмент не менее 10х330 мм, захватывающие щипцы тип "коготь", с кремальерой, длина захвата не менее 45 мм, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия, можно использовать в качестве электрода для монополярной коагуляции. Щипцы – 1 шт. Разборный автоклавируемый инструмент не менее 10х330 мм, препарировальные с кремальерой, монополярные, длина захвата не менее 30 мм, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия. Щипцы – 1 шт. Разборный автоклавируемый инструмент не менее 10х330 мм, захватывающие щипцы волнообразные, атравматичные, с кремальерой, длина захвата не менее 42 мм, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия, можно использовать в качестве электрода для монополярной коагуляции. Щипцы – 1 шт. Разборный автоклавируемый инструмент не менее 5х330 мм, препарировальные щипцы длина захвата не менее 21 мм, биполярные, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия. Возможность выполнения биполярной коагуляции. Щипцы – 2 шт. Разборный автоклавируемый инструмент 5х330 мм, захватывающие щипцы окончатые, длина захвата 24 мм, с кремальерой, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия, можно использовать в качестве электрода для биполярной коагуляции. Щипцы – 2 шт. Разборный автоклавируемый инструмент не менее 5х330 мм, захватывающие щипцы иглодержатель саморегулируемые, с фиксатором, прямая рукоятка. Клипатор – 1 шт. Разборный автоклавируемый инструмент не менее 10х330 мм, клипатор, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш. Зонд – 1 шт. Зонд для пальпации не менее 5х330 мм. Электрод – 1 шт. ВЧ электрод монополярный не менее 5х330 мм, тип "ложка". Электрод – 1 шт. ВЧ электрод монополярный не менее 5х330 мм, тип "крючок". Игла – 1 шт. Ручка – 2 шт. Ручка "HiQ+", для HiQ+ трубки отсоса/ирригации, с клапаном, канал не менее 8 мм. Трубка – 1 шт. Аспирационная/промывочная трубка не менее 5х360 мм, канюля. Трубка – 1 шт. Аспирационная/промывочная трубка не менее 10х360 мм, с дистальными отверстиями. Ретрактор – 1 шт. Ретрактор веерный, изгибаемый не менее 5х330 мм 3-х лепестковый. Канюля – 1 шт. Канюля для аспирации диаметр не менее 1,1 мм. Игла – 1 шт. Игла Вереша для инсуфляции с запорным краном, с замком Люера, рабочая длина не менее 120 мм. Дополнительные комплектующие: Клипсы титановые – 1комп. Клипсы титановые, средние, большие не менее 18х6 шт. Колпачок – 1 комп. Уплотняющий колпачок для троакарной трубки не менее 11 мм - 10 шт. Требования к условиям эксплуатации: Электрическая сеть не менее 220В, мощность 2,5 кВт; Водоснабжение: не требуется; Канализация: не требуется; Площадь помещения: не менее 10 кв. м. Наличие приточно-вытяжной вентиляции. Подводка газа CO2 для работы инсуффлятора. Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам: Галогеновая лампа – 1 шт. Замена галогеновойлампы после 50часов непрерывного использования. |
| 5 | Система диагностическая ультразвуковая стационарная | Требования к функциональности: Область применения сканера: - акушерство и гинекология; - абдоминальные исследования и маммология; - урология и кардиология; - поверхностно расположенные органы и исследования сосудов; - мускуло-скелетные исследования; - транскраниальная допплерография у взрослых, педиатрия и неонаталогия. Требования к техническим характеристикам: Ультразвуковой диагностический аппарат в комплекте: для применения в медицинских центрах, женских консультациях, больницах и поликлиниках. Система диагностическая ультразвуковая стационарная должна иметь функции урология : Объем мочевого пузыря, остаточный объем, объем предстательной железы, объем Т-зон, объем почки (методы измерения объема: три расстояния, три расстояния и коэффициент, эллипсоид). Сердце плода должно быть: Измерения в В-режиме (отношение площади сердца и грудной клетки), измерения в М-режиме (толщина межжелудочковой перегородки в диастолу, конечнодиастолический размер левого желудочка, толщина задней стенки левого желудочка в диастолу, толщина межжелудочковой перегородки в систолу, размер левого желудочка в систолу, толщина задней стенки левого желудочка в систолу, внутренний размер правого желудочка в диастолу), измерения в режиме спектрального допплера (легочный ствол, артериальный проток, нижняя полая вена, венозный проток, восходящая аорта, нисходящая аорта, трансмитральный кровоток, митральная регургитация, трикуспидальный кровоток, трикуспидальнаярегургитация, индекс преднагрузки, ЧСС). Артерии нижних конечностей должны быть: Автоматическая, полуавтоматическая, ручная трассировка доплеровского спектра; ПСС, КДС, %СтПлощ, %СтДиам, площадь сосуда, диаметр сосуда, объемный кровоток. Артерии верхних конечностей должны быть: Автоматическая, полуавтоматическая, ручная трассировка доплеровского спектра; ПСС, КДС, %СтПлощ, %СтДиам, площадь сосуда, диаметр сосуда, объемный кровоток. Вены нижних конечностей должны быть: Автоматическая, полуавтоматическая, ручная трассировка доплеровского спектра; максимальная скорость, диаметр сосуда. Сосуды брюшной полости должны быть: автоматическая, полуавтоматическая, ручная трассировка доплеровского спектра; ПСС, КДС, %СтПлощ, %СтДиам, площадь сосуда, диаметр сосуда, объемный кровоток. Основные измерения должны быть: - В-режим: расстояние, периметр, угол, площадь, эллипс, окружность, объем. - D-режим: скорость, давление, ускорение, замедление. - M-режиме: время, расстояние, уклон. - Пакеты расчетов (измерения и отчеты): Гинекология должна быть: Матка, левый и правый яичники, левый и правый фолликулы, левая и правая яичниковые артерии, левая и правая маточные артерии, эндометрий, киста, опухоль, объемное образование и др. Акушерство должно быть: Биометрия плода (плодное яйцо), теменно-копчиковая длина, бипариетальный размер головки, лобно- затылочное расстояние, окружности головы, ереднее-задний размер живота, поперечный размер живота, окружность живота, длина бедра и др., длинные кости плода (плечевая), локтевая, лучевая, большеберцовая, малая берцовая, ключица и позвоночник, краниологическое исследование плода (мозжечок), внешнее и внутреннеемежглазничные расстояния, большая цистерна, шейная складка, боковые желудочки, носовая кость), другие показатели плода (ступня, ухо, средняя фаланга, почки, таз, индекс околоплодных вод, допплерометрия (пупочная артерия, средняя мозговая артерия, маточные артерии, плацентарная артерия, сонные артерии, аорта плода, венозный проток, ЧСС плода); уравнения для оценки веса плода (Хедлок) 1-4, Хансман и Мерц; таблицы, определяемые пользователем. Сонные артерии должны быть: Автоматическая, полуавтоматическая, ручная трассировка допплеровского спектра; ПСС, КДС, %СтПлощ, %СтДиам, площадь сосуда, диаметр сосуда, средняя толщина интимы, объемный кровоток. Основные технические характеристики должны быть: - высота не менее 1375 , - ширина не менее 580 мм. - глубина не менее 1050 мм. - вес не более 118.35 кг. - серая шкала-256 градаций (8 бит). Монитор не менее 19 дюймовый. 4 разъемов для подключения датчиков (включая один разъем для подключения непрерывно волнового датчика). Трехмерное объемное ультразвуковое исследование в реальном времени. Технология мультислайсинг, позволяющая просматривать одновременно несколько двухмерных срезов. С функцией тестирования. Требования к комплектации: Основные комплектующие: Система ультразвуковая диагностическая – 1 шт. Базовый модуль (консоль). Монитор – 1 шт. цветной монитор не менее 19’’ ЖК с высоким разрешением. Разрешение не менее 1280*1024*8 бит. Панель управления – 1 шт. не менее 10’4’’дюймов Сенсорная панель и мультиязычная клавиатура с трекболом. Конвексный датчик – 1шт. Применение: брюшная полость, акушерство, гинекология. Центральная частота: 4 МГц. Радиус кривизны не менее 40мм. Область обзора не менее 58.2°. Частотный диапазон 3-7МГц. Конвексный эндокавитальный датчик (вагинальный) – 1 шт. Применение: брюшная полость, акушерство, гинекология. Центральная частота не менее 6.5 МГц. Радиус кривизны не менее 10мм. Область обзора предпочтительно150.4°. Частотный диапазон не менее 4-9МГц. Микроконвексный датчик (неонатальный) – 1 шт. Применение: брюшная полость, акушерство, гинекология. Центральная частота: 6.5 МГц. Радиус кривизны не менее 10мм. Область обзора предпочтительно 148.4°. Частотный диапазон не менее 4-9МГц. Конвексный 4D (объемный) датчик – 1 шт. Применение: брюшная полость, акушерство, гинекология. 3D изогнутый линейный. Центральная частота не менее 4.5 МГц. Число элементов не менее 128. Область обзора не менее 84°. Радиус кривизны не менее 40мм. Частотный диапазон не менее 4-8МГц. Конвексный ректо-вагинальный 4D (объемный) датчик – 1 шт. Применение: брюшная полость, акушерство, гинекология. Тип датчика 3D эндокавитальный. Центральная частота не менее 6.5 МГц. Область обзорапредпочтительно 145°. Радиус кривизны не менее 10мм. Частотный диапазон не менее 4-9МГц. Система объемная визуализация сердца – 1 шт. Объемная динамическая визуализация сердца плода в оттенках серой шкалы получение любого среза в каждой из 3-х проекций; получение трехмерных изображений в режиме серой шкалы, цветного и энергетического допплера; кинопетля в 3D-режиме; фото-режим; измерения в объемном режиме; автоматическое вычисление объема структур сложной формы. Система 3D – 1 шт. Программа позволяющая выводить объемное изображение в реальном времени. Пакет Модуля постоянно-волнового допплера – 1 шт. Программа позволяющая оценить скорость кровотока в сосудах артериях и венах + программа для проведения кардиорачетов. Жесткий диск объемом 250 ГБ – 1 шт. Хранение информации в цифровом формате в аппарате непосредственно. Дополнительные комплектующие: Цифровой видеопринтер медицинский – 1 шт. Максимальное разрешение не менее 1280 точек Возможность получения графического изображения на бумаге. Источник бесперебойного питания (UPS) – 2 кВт. – 1 шт. 2 кВт. С выпрямителем тока функцией стабилизации напряжения и фильтрации помех аварийного питания. Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам: Ультразвуковой гель – 1 шт. Средней вязкости по 5 литров в канистре. Термобумага к видеопринтеру - 1 упаковка (5 рулонов). не менее 21 метр в рулоне, размер не менее 110 мм, 100-120.снимков. |
| 6 | Видеоэндоскопический комплекс для общехирургических вмешательств инструментами для нейроэндоскопии (Видеоэндоскопический комплекс для проведения трансназальных эндоскопических операций, интракраниальной нейроэндоскопии и эндоскопической хирургии позвоночника) | Требования к функциональности: Для выполнения малоинвазивных вмешательства в нейроэндоскопии практически любой сложности, включая реконструктивно-восстановительные операции. -Возможность проводить диагностические и оперативные вмешательства. -Возможность расширения возможностей комплекса путем подключения дополнительных инструментов. Требования к техническим характеристикам: Видеосистема с разрешением не менее 1920 x 1080р пкс. Интраназальная дрель с максимальной скоростью не менее 60000 об/мин. Наличие системы интраоперационного промывания фронтальной линзы эндоскопа. Требования к комплектации: Основные комплектующие: Титановое зеркало – 1 шт. Титановое зеркало совместимость с черным напылением, для трансназальных операций, длина не менее 70 мм x 14 мм, может использоваться с кронштейном, состоит из: Титановое зеркало обтюратор. Титановое зеркало – 1 шт. Титановое зеркало совместимость с черным напылением, для трансназальных операций, длина 90 мм x 14 мм, может использоваться с кронштейном, состоит из: Титановое зеркало обтюратор. Оптика – 1 шт. Оптика прямого видения 0 °, крупноформатная, диам. 4 мм, длина 20 см, автоклавируемая, окуляр и соединение световода проксимально загнуты под углом 45 град , со встроенным стекловолоконным световодом. Оптика – 1 шт. Оптика передне-бокового видения 30°, крупноформатная, диам. 4 мм, длина 20 см, автоклавируемая, окуляр и соединение световода проксимально загнутые на 45 ° , со встроенным стекловолоконным световодом. Оптика – 1 шт. Оптика передне-бокового видения 45°, крупноформатная, диаметр 4 мм, длина 20 см, автоклавируемая, с угловым окуляром, со встроенным стекловолоконным световодом. Тубус – 1 шт. Тубус для промывания, используется с оптикой прямого видения 0 °, диам. 4.8 мм, длина 20 см и интраоперационной системой промывания дистальных линз эндоскопа. Тубус – 1 шт. Тубус для промывания, используется с оптикой передне-бокового видения 30°, диам. 4.8 мм, длина 20 см и интраоперационной системой промывания дистальных линз эндоскопа. Тубус – 1 шт. Тубус для промывания, диаметр 4.8 мм, длина 18 см, используется с оптикой прямого видения и интраоперационной промывной системой дистальных линз эндоскопа Оптика – 1 шт. Оптика прямого видения 0°, диаметр 2.7 мм, рабочая длина 20 см, автоклавируемая, с наклонным окуляром. Со встроенным фиброоптический световодом. Оптика – 1 шт. Оптика бокового видения 30°, диаметр 2,7мм, рабочая длина 20 см, с отклоненн. окуляром на 45°. Со встроенным фиброоптическим световодом. Оптика – 1 шт. Оптика бокового видения 70°, крупноформатная, диам. 2.7 мм, длина 20 cм, автоклавируемая, с угловым окуляром, со встроенным стекловолоконным световодом. Оптика – 1 шт. Оптика передне-бокового видения 45°, крупноформатная, диаметр 2,7 мм, длина 20 см, автоклавируемая, с угловым окуляром, со встроенным стекловолоконным световодом. Тубус – 1 шт. Ирригационный тубус для использования с оптикой и системой ирригации линз , диаметр 3.8 мм, рабочая длина 20 см. Тубус – 1 шт. Ирригационный тубус для использования с оптикой и с системой ирригации линз, диаметр 3.8 мм, рабочая длина 20 см. Тубус – 1 шт. Промывающий тубус, используется с оптикой бокового видения 70° и промывающей системой для линз, внешний диам. 3.8 мм, длина 20 см. Выкусыватель – 1 шт. Костный выкусыватель КЕРРИСОНА, фиксированный, режущий вперед вниз на 40°, размер 2 мм, рабочая длина 18 см. Пинцет – 1 шт. Носовой пинцет по JANSEN, штыковой, длина 16.5 см. Пинцет – 1 шт. Биполярный коагуляционный пинцет с внешней изоляцией, штыкообразный, тупоконечный, ширина кончиков 0.7 мм, длина 23 см, используется с биполярным ВЧ-шнуром. Пинцет – 1 шт. Биполярный коагуляционный пинцет, изолированный, штыкообразный, тупой, кончик 1 мм загнут вверх, рабочая длина 25 см. Электрод – 1 шт. Биполярный электрод, носовой, рабочая длина 10 см. Трубка – 1 шт. Отсасывающая трубка без отверстия регулировки потока, со стилетом, с замком, рабочая длина 15 см, диаметр 2 мм. Щипцы – 1 шт. Разборные биполярные щипцы, с тонкими браншами, ширина 1 мм, дистально изогнуты 45°, размер 3.4 мм, рабочая длина 20 см, состоящие из:рукоятка, внешняя трубка, внутренняя трубка, биполярная вставка. Удерживающая система – 1 шт. Удерживающая система, автоклавируемая, с быстрозажимным соединением, состоящая из: ротационный цоколь для закрепления к операционному столу, для использования с европейской стандартной рельсой, с латеральным фиксирующим элементом для высотного и углового регулирования сочлененного стенда, сочлененный стенд, усиленная версия, L- образный, с одним механическим центральным щарниром для всех пяти функций сустава, высота 48 cм, операционный диапазон 52 cм, с быстрозажимным соединением захватывающая бранша, металлическая, с аксиальным вставным разъемом для использования с инструментами и телескопическими тубусами , диапазон захвата от 4.8 мм до 12.5 мм с быстрозажимным соединением. Зажим – 1 шт. Захватывающий зажим держателя, универсальный, захватывающий диапазон от 0 до 18 мм, с быстрым соединением (male) к держателю. Кюретка – 1 шт. Отсасывающая кюретка-решето тупая, внутр. диам. 5 мм, с поворотным наконечником для трубки, с замком, длина 25 см, со стилетом. Скальпель – 1 шт. Скальпель с телескопическим лезвием, состоит из: рукоятка, внешняя трубка, микро-нож, серповидный. Скальпель – 1 шт. Скальпель с выдвижным лезвием, состоящий из: рукоятка, тубус, микронож остроконечный. Медицинская система для отсасывания – 1 шт. Система для отсасывания, для эндоскопического применения в медицинских помещениях, производительность аспирации 30 л/мин. Установка значений вакуума аспирации плавная в диапазоне -75-640 мм. рт. ст. Возможность контроля значений вакуума как в мм. рт.ст. так и в кПа. Габаритные размеры 350х250х285 мм. В комплекте: аспирационная помпа, бактериальный фильтр, бутыль, объем 2л, крышка бутыли с ручкой, соединительные шланги, короткие, шланг к пациенту, обратный клапан, сетевой кабель. Держатель – 1 шт. Держатель для крепления аспирационной помпы на мобильную приборную стойку или для крепления к направляющим рельсам, для монтажа необходимо 2-е направляющие рельсы. Направляющая рельса – 1 шт. Направляющая рельса, для бокового монтажа к мобильной приборной стойке. Источник холодного света – 1 шт. Источник холодного света ксеноновый, дна лампа с одним выходом для световода, мощность лампы: 175 Вт, рабочее напряжение: 100-125 В/ 220-240 В пер. тока; 50/60 Гц. Световая температура не менее 6000К. Световод – 1 шт. Волоконнооптический световод, диам. 3.5 мм, длина 230 см. Игла – 1 шт. Пункционная игла, длинная, диаметр 1.7 мм, рабочая длина 18 см, с 1.4 мм отврстием для проволочного проводника. Проводник – 1 шт. Проволочный проводник , диаметр 1.2 мм, длина 310 мм, нестерильный, 10 шт./упак. Гильза – 1 шт. Расширяющая гильза, внеш.диам. 5,2 мм, внутренн.диам. 5,1 мм, градуированная, долина 23 см. Гильза – 1 шт. Расширяющая гильза, внеш. диам. 8,9 мм, внутренн. диам. 5,3 мм, градуированная, длина 21 см, для использования с троакаром. Гильза – 1 шт. Расширяющая гильза, внеш. диам. 12,7 мм, внутренний диам. 9,7 мм, градуированная, длина 19 см, для использования с троакаром. Гильза – 1 шт. Расширяющая гильза, внеш. диам. 14,9 мм, внутренн. диам. 12,9 мм, градуированная, длина 17 см, для использования с троакаром. Гильза – 1 шт. Расширяющая гильза, внеш. диам. 16,9 мм, внутренн. диам. 15,1 мм, градуированная, длина 15 см, для использования с троакаром. Гильза – 1 шт. Расширяющая гильза, внеш. диам. 18,9 мм, внутренн. диам. 17,1 мм, градуированная, длина 14 см, для использования с троакаром. Гильза – 1 шт. Расширяющая гильза, внеш. диам. 20,9 мм, внутренн. диам. 19 мм, градуированная, длина 13 см, для использования с троакаром. Троакар – 1 шт. Специальный троакар, диаметр 19 мм , рабочая длина 74 мм, для использования с перемещаемой по периметру троакара вставкой и соответствующей угловой оптикой. Вставка – 1 шт. Специальная перемещаемая в тубусе по периметру троакара вставка, диаметр 19 мм, для использования со специальным троакаром соответствующей угловой оптикой. Вставка – 1 шт. Вставка, диаметр 19 мм, для использования с троакаром и оптикой, перемещается внутри троакара. Троакар – 1 шт. Троакар , диаметр 23 мм , рабочая длина 76 мм, для использования с вставкой и соответствующей оптикой. Вставка – 1 шт. Специальная перемещаемая в тубусе по периметру троакара вставка, диаметр 23 мм, для использования со специальным троакаром и соответствующей угловой оптикой. Вставка – 1 шт. Вставка, диаметр 23 мм, для использования с троакаром и оптикой, перемещается внутри троакара. Тубус – 1 шт. Тубус оптики. Оптика – 1 шт. Оптика передне-бокового видения 30°, окуляр под углом 45° , диаметр 4 мм, длина 9.5 cм, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. Оптика – 1 шт. Оптика передне-бокового видения 30°, с окуляром под углом 45°, диаметр 4 мм, длина 12 см, автоклавируемая, со встроенный волоконнооптическим световодом. Выкусыватель – 1 шт. Выкусыватель 90°, режущий вверх насквозь, размер 2 мм, рабочая длина 24 см. Выкусыватель – 1 шт. Выкусыватель 90°, режущий вверх насквозь, размер 4 мм, рабочая длина 24 см. Выкусыватель – 1 шт. Выкусыватель 40°, режущий насквозь, размер 2 мм, рабочая длина 24 см. Выкусыватель – 1 шт. Выкусыватель 40°, режущий насквозь, размер 4 мм, рабочая длина 24 см. Щипцы – 1 шт. Ложкообразные щипцы, крупные, овальные, размер ложек 3х10 мм, с одной подвижной браншей, рабочая длина 20 см. Диссектор – 1 шт. Диссектор неподвижный захват, штыкообразный, размер 3 мм, загнут вверх, с круглой рукояткой, рабочая длина 16 см. Скальпель- 1 шт. Скальпель с выдвижным лезвием, состоящий из: рукоятка, тубус, микронож, остроконечный. Трубка – 1 шт. Отсасывающая трубка диам. 2.5 мм. Пинцет – 1 шт. Носовой пинцет штыкообразный, длина 20 см. Диссектор – 1 шт. Диссектор , дистально суженный, штыкообразно изогнут, рабочая длина 15 см Крючок – 1 шт. Крючок для нервов, дистальная ширина 3 мм, штыкообразно изогнут, рабочая длина 15 см. Крючок – 1 шт. Крючок для нервов, дистальный кончик 5 мм, штыковидно изогнутый, рабочая длинна 15 см. Кюретка – 1 шт. Кюретка, маленькая, размер 2,7 х 4 мм, штыковидная, дистальный конец загнут на 45°, рабочая длина 20 см. Выкусыватель – 1 шт. Выкусыватель, режущий насквозь, загнутый под углом вверх на 15°, ширина разреза 3.4 мм, рабочая длина 13 см. Щипцы – 1 шт. Разборные биполярные щипцы, с тонкими браншами, ширина 1 мм, дистально изогнуты 45°, размер 3.4 мм, рабочая длина 20 см, состоящие из: рукоятка, внешняя трубка, внутренняя трубка, биполярная вставка. Рабочая вставка – 1 шт. Рабочая вставка, биполярные щипцы, тонкие, 1 мм, дистально угловые 45° , размер 3 мм, длина 20 см. Рабочая вставка – 1 шт. Рабочая вставка-щипцы, биполярные, тонкие, 1 мм, дистально загнутые на 30°. Трубка – 1 шт. Отсасывающая трубка с дистальным ретрактором корешка, с отверстием регулировки потока, подключением, диаметром 2,7 мм, рабочей длинной 15 см. Держатель – 1 шт. Держатель эндоскопа, усиленная версия, только, L-образный, с одним механическим центральным шарниром для всех пяти шарнирных функций, длина 48 cм, операционный диапазон 52 cм, с крепежным соединением. Крепление – 1 шт. Радиальное крепление, для операционного стола. Масленка – 1 шт. Чистящий пистолет – 1 шт. Чистящий пистолет, подключается к водопроводному крану, с гибким шлангом и насадками. Контейнер – 1 шт. Контейнер для стерилизации и стерильного хранения с антимикробным диском, 600 x 300 x 210 мм, состоит из: Емкость контейнера, Крышка контейнера, Антимикробный диск. Внутренние размеры не менее (ш x г x в) 548 x 267 x 186 мм. Чистящая щетка – 1 шт. Чистящая щетка, длина 50 см, внешний диам. 2.5 мм. Чистящая щетка – 1 шт. Чистящая щетка для острых браншей. Адаптер – 1 шт. Адаптер для ручной или механической чистки инструментов без отверстия для промывания диаметром от 5 до 8 мм. Емкость для замачивания – 1 шт. Емкость для замачивания инструментов:1. Емкость пластмассовая, 2. Перфорированный лоток , 3. Крышка Внутренние размеры не менее 705 x 220 x 95 мм. Щипцы – 1 шт. Щипцы для вентрикулостомии, диам. 1.0 мм, гибкие, рабочая длина 30 см. Канюля – 1 шт. Инъекционная канюля, 5 Шр., 30 см. Электрод – 1 шт. Коагуляционный электрод, биполярный, 5 Шр. длина 30 см. Адаптор – 1 шт. Адаптор, автоклавируемый, позволяющий производить замену эндоскопа в стерильных условиях. Стабилизирующая система – 1 шт. Стабилизирующая система, автоклавируемая, с соединителем, состоящая из: ротационный цоколь для крепления на операционном столе , для использования с европейскими и американскими стандартными рельсами, с латеральным крепежным элементом для высотного и углового регулирования шарнирного кронштейна , шарнирный кронштейн, усиленная версия, прямой , с одним механическим центральным зажимом для всех пяти шарнирных функций сустава, высота 30 см, операционный диапазон 37 см, с фиксатором, зажимная бранша, металлическая , с аксиальным вводом , для использования с инструментом и тубусами эндоскопов, зажимной диапазон от 4.8 до 12.5 мм, с крепежным замком. Щипцы- 1 шт. Биполярные щипцы, длинные, плоские бранши, внешний диаметр 2,4 мм, состоят из: биполярная круглая рукоятка, внешний тубус, биполярная вставка, одноразовая, 5 шт. в упаковке, для использования с вентрикулоскопом. Титановое зеркало – 1 шт. Титановое зеркало совместимость, с 1черным напылением, для трансназальных операций, длина 80 мм x 14 мм, может использоваться с кронштейном, состоит из: Титановое зеркало обтюратор. Носовое зеркало – 1 шт. Носовое зеркало длина 15 cм, с рамкой- фиксатором, 55 мм. Носовое зеркало – 1 шт. Носовое зеркало длина 15 cм, с рамкой- фиксатором, 65 мм. Носовое зеркало – 1 шт. Носовое зеркало длина 15 cм, с рамкой- фиксатором, 75 мм. Ножницы – 1 шт. Ножницы, малые, очень тонкие, загнутые вверх, рабочая длина 18 см. Ножницы – 1 шт. Ножницы, малые, очень тонкие, прямые, рабочая длина 18 см. Щипцы – 1 шт. Щипцы, с круглыми ложкообразными браншами, диаметр 4 мм, прямые, рабочая длина 18 см. Щипцы – 1 щт. Щипцы, с круглыми ложкообразными браншами, диаметр 2.5 мм, прямые, рабочая длина 18 см. Кюретка – 1 шт. Кюретка, изгибаемая под углом 90°, ложкообразная, размер 4.5 мм, длина 20 см, с переходником с замком для чистки, состоящая из: металлическая рукоятка, без фиксатора, пружина для рукоятки, внешняя трубка с рабочей вставкой. Кюретка – 1 шт. Кюретка, изгибаемая под углом 90°, ложкообразная, размер 3.5 мм, длина 20 см, с переходником с замком для чистки, состоящая из: металлическая рукоятка, без фиксатора, пружина для рукоятки, внешняя трубка с рабочей вставкой. Кюретка – 1 шт. Кольцевая кюретка, круглая, изгибаемая под углом 90°, размер 3.8 мм, длина 20 см, с переходником с замком для чистки, состоящая из: металлическая рукоятка, без фиксатора пружина для рукоятки, внешняя трубка с рабочей вставкой. Кюретка – 1 шт. Кольцевая кюретка, круглая, узгибаемая под углом 90°, размер 4.8 мм, длина 20 см, с переходником с замком для чистки, состоящая из: металлическая рукоятка, без фиксатора пружина для рукоятки, внешняя трубка с рабочей вставкой. Выкусыватель – 1 шт. Костный выкусыватель фиксированный, режущий вперед вверх на 40 °, размер 3 мм, рабочая длина 18 см. Пинцет – 1 шт. Пинцет для захватывания тканей и опухолей, бранши круглые и зубчатые, диам. 3 мм, штыкообразный, длина 20 см. Пинцет – 1 шт. Пинцет для захватывания тканей и опухолей, бранши круглые и зубчатые, диам. 5 мм, штыкообразный, длина 20 см. Кюретка – 1 шт. Кюретка, кольцевая, штыковидная, круглая проволока, диаметр 5 мм, конец загнут под углом 90° вверх, с круглой рукояткой, длина 25 см. Кюретка – 1 шт. Кюретка, кольцевая, штыковидная, круглая проволока, диам. 5 мм, конец загнут под углом 90° вниз, с круглой рукояткой, длина 25 см. Диссектор – 1 шт. Диссектор, штыковидный, острый, круглый шпатель, конец загнут под углом 45° вверх, размер 3 мм, с круглой рукояткой, длина 25 см. Диссектор – 1 шт. Диссектор, штыковидный, острый, круглый шпатель, конец загнут под углом 45° вниз, размер 3 мм, с круглой рукояткой, длина 25 см. Элеватор – 1 шт. Элеватор, острый, плоский длинный шпатель, конец загнут под углом 15° вверх, размер 1,5 мм, с круглой рукояткой, длина 25 см. Элеватор – 1 шт. Элеватор, острый, плоский длинный шпатель, конец загнут под углом 15° вниз, размер 1,5 мм, с круглой рукояткой, длина 25 см. Электрод – 1 шт. Биполярный отсасывающий коагуляционный электрод, для ларингоскопии/ медиастиноскопии, рабочая длина 26 см, прямой. Трубка – 1 шт. Отсасывающая трубка, диам. 2 мм, загнутая под углом, гнущаяся, с круглой рукояткой и отверстием регулировки потока, рабочая длина 13 см. Рабочая вставка – 1 шт. Рабочая вставка, биполярные щипцы, тонкие, 1 мм, дистально угловые 45° , размер 3 мм, длина 20 см. Вставка – 1 шт. Вставка щипцов биполярная, 2 mm, дистально изогнута 45°, аксиально закрывающаяся, размер 3 мм, длина 20 см. Вставка – 1 шт. Рабочая вставка-щипцы биполярная, размер 3 мм, длина 20 см. Система для промывания линз – 1 шт. Система для интраоперационного промывания фронтальных линз эндоскопов, рабочее напряжение: 100-240 VAC, 50/60 Hz, Потребляемая мощность 80VA. Промывание—минимум 30 мин на 1л жидкости. Нерегулируемый поток 40 мл/мин. Выкусыватель – 1 шт. Костный выкусыватель фиксированный, режущий вперед вниз на 40°, размер 3 мм, рабочая длина 18 см. Выкусыватель – 1 шт. Выкусыватель фиксированный, режущий вперед вверх на 40° , размер 2 мм, рабочая длина 18 см. Трубка – 1 шт. Коагуляционная отсасывающая трубка, рабочая длина 17 см, внешний диаметр 3.5 мм, угловая. Вентрикулоскоп – 1 шт. Вентрикулоскоп с стержне-линзовой оптикой, широкоформатной, прямого видения 6°, с угловым окуляром , автоклавируемая, внешний диаметр 6.1 мм, инструментальный канал диаметр 2.9 мм, с аспирационным и ирригационным каналом 1.6 мм, рабочая длина 18 см, с ирригационным адаптером и встоенным стекловолоконным световодом, цветовой код зеленый. Тубус – 1 шт. Операционный тубус для вентрикулоскопа внешний диаметр 6.8 мм, рабочая длина 13.3 мм. Обтуратор – 1 шт. Обтуратор для тубуса вентрикулоскопа. Ножницы – 1 шт. Ножницы, одна бранша подвижна, острые, диаметр 1.3 мм, рабочая длина 30 см, состоящие из: металлическая рукоятка , без фиксатора, внешний тубус с рабочей вставкой. Щипцы – 1 шт. Биопсийные щипцы, две бранши подвижны, внешний диаметр . 2.0 мм, рабочая длина 30 см, состоящие из: металлическая рукоятка без фиксатора, внешний тубус с рабочей вставкой. Щипцы – 1 шт. щипцы для вентрикулостомии, диаметр 2.0 мм, рабочая длина 30 см, состоящие из: металлическая рукоятка без фиксатора, внешний тубус с рабочей вставкой. Щипцы – 1 шт. Захватывающие щипцы с зубьями, диаметр 2.0 мм, рабочая длина 30 см, состоящие из: металлическая рукоятка без фиксатора, внешний тубус с рабочей вставкой. Щипцы – 1 шт. Биопсийные щипцы, одна бранша подвижна, диаметр 2.7 мм., рабочая длина 30 cм, состоящие из : металлическая рукоятка без фиксатора, внешний тубус с рабочей вставкой. Щипцы – 1 шт. Биопсийные щипцы, с 2-мя подвижными браншами, гибкие, 1.0 мм, длина 30 см. Игла – 1 шт. Инъекционная игла, гибкая, диам. 3.0 мм, длина 45 см, одноразовая. Боры – 1 компл. Стандартные прямые боры, стальные, длина 12.5 мм, 11 шт./комплект, размер 014-070. Боры – 1 компл. Алмазные прямые боры, длина 12.5 см, 11 штук в комплекте, размеры 014-070. Подставка – 1 шт. Подставка для 36 прямых боров длиной 9,5 см, раскладывающаяся модель, стерилизуемая, размер 22 см х 14 см х 2 см. Моторная система: Мультифункциональная моторная система с наличием встроенного модуля централизованного управления. В наличии цветной сенсорный дисплей управления всеми функциями. Режим дрели , по часовой или против часовой стр, не менее 40 000 об/мин. Шейверный и синус бор режим для хирургии параназальных синусов и основания черепа число оборотов :3000-7000 об/мин. Два параллельных выхода для одновременного подключения двух моторов. Встроенная ирригационная помпа, поток 6-125 мл/мин. Режим интраназальной дрели 60.000 об/мин. Режим дерматома: 8000 об/мин. Режим микропильный 20.000 об/мин – 1 шт. Самоохлаждающийся, бесколлекторный ЕС- микромотор, соединительная часть для наконечников типа максимальный вращающий момент не менее:4 Нсм. Скорость вращения , плавно регулируемая 0-40.000 об/мин. – 1 шт. Cоединительный кабель, для соединения моторного блока с EC-Mотором – 1 шт. Наконечник типа угловой, удлиненный, используется с борами с прямым стержнем, длина 12.5 cм. Трансмиссия 1:1. Обороты ,40 000 об/мин – 1 шт. Универсальный спрей, флакон 500 мл – 1 шт. Распылительная головка – 1 шт. Интраназальная дрель по для декомпрессии зрительного нерва и тонкого шлифования, используется с микро-мотором с муфтой и бормашиной, состоящая из: 2х-кольцевая скользящая рукоятка с фиксированной рукояткой, для подвода и отвода бора в направляющем тубусе направляющий тубус, диам. 5 мм, с промывным краном, алмазный шлифующий элемент, тонкошлифующий, сферический, диам. 2.5 мм, алмазный шлифующий элемент, тонкошлифующий, сферический, диам. 3 мм, алмазный шлифующий элемент, конический, диам. 2.5 - 3 мм – 1 шт. Высокочастотный хирургический аппарат: Высокочастотный хирургический аппарат, для моно и биполярных режимов коагуляции, резания , встроенный сенсорный цветной монитор, номинальная ВЧ мощность резание в моно полярном режиме : не менее: 80 Вт на 500 Ом, номинальная ВЧ мощность коагуляция в би полярном режиме 80 Вт на 200 Ом, номинальная ВЧ мощность мягкая коагуляция в моно полярном режиме : 80 Вт на 200 Ом, номинальная ВЧ мощность стандартная коагуляция в моно полярном режиме: 80 Вт на 500Ом. Цифровая индикация диапазонов регулирования и выходных параметров. Наличие автоматической системы безопасности , отключающей коагулятор при превышении параметров безопасности , одновременно с предупреждающими оптическим и звуковым сигналами. Потребляемая мощность при макс ВЧ-мощности 100 Вт. Габариты 310х110х270 мм. – 1 шт. Ножная педаль двойная для HF коагулятора – 1 шт. Монополярный ВЧ шнур для аппаратов – 1 шт. Биполярный ВЧ шнур для коагуляторов – 1 шт. Соединительный шнур для соединения нейтральных электродов – 1 шт. Нейтральный электрод из силикона, с 2-мя резиновыми полосками для фиксации, используется с коагулятором, для соединения необходим соединительный шнур. Контактная поверхность 187 кв.см. – 1 шт. Биполярный ВЧ шнур для коагуляторов и биполярных коагуляционных пинцетов, длина 300 см. – 1 шт. т. .. Камера с монитором: Медицинский жидкокристаллический плоский монитор. Формат изображения Full HD. Размер экрана не менее 26’’. Соотношение сторон изображения 16:10. Максимальное разрешение не менее: 1920Х1200 пкс. Максимальная яркость не менее 500кд/м2. Входы: DVI, VGA, S-Video, Composite видео. Выходы: DVI, S-Video, Composite видео. Герметичный алюминиевый корпус для влажной дезинфекции, стойкий к механическим и химическим воздействиям – 1 шт. Держатель монитора , с встроенным кабельным каналом, для использования с 26" HD монитором и 19" HD монитором – 1 шт. Контрольный блок , для использования с эндо видео головкой HD или стандартной цифровой 1- и 3-чиповой головкой камеры, Максимальное разрешение не менее 1920х1080р пкс. Соотношение шум/сигнал 60 Дб. Наличие модуля централизованного управления из стерильной зоны для возможности адаптирования в интегрированную операционную. В комплекте: HD видеоцентр, 2 соединительных кабеля для дистанционного управления, соединительный кабель , длина 100 cм, DVI-соединительный кабель , длина 180cм, клавиатура с US-English алфавитом – 1 шт. Трехчиповая головка эндовидеокамеры, с регулируемым объективом. Видео сенсор 3 х 1/3 " CCD. Стандарт изображения FullHD 1920х1080, прогрессивное сканирование. Соотношение сторон изображения 16:9. Фокусное расстояние 15-31 мм. Автоэкспозиция микропроцессорная с эндоспецификой. Возможность управлять эндоскопическими приборами (свет, инсуффлятор) с головки камеры. Диапазон баланса белого не менее: 2282 - 6890 К. Размеры : длина /высота / ширина 10.0 см/4.8 см /3.8 см. – 1 шт. Передвижная стойка для приборов – 1 шт. Передвижная аппаратная стойка, на 4-х антистатических роликах, 2 из которых с фиксаторами, с 2-мя зафиксированными полками, с 1 ящиком, оснащенным замком, с одним наборами фиксаторов для приборов, с встроенным каналом для шнуров и одним держателем камеры -блок питания с панелью из 12 розеток и из 12 розеток для заземления. Размеры стойки: (шхвхг) 700мм х 1420мм х 686мм Размер полок: 630 х 480 мм (Ш x Г) Диаметр роликов: 125мм. Дополнительные комплектующие: Покрытие для камер – 1 уп. Одноразовое покрытие для видеокамер. Используется со всеми эндоскопическими видеокамерами. Тип реверсивный. Липкая лента для фиксации. Размеры 13хх242 см. Стерильное, 40 шт./уп. п. Смазка для кранов – 1 шт. Специальная смазка для кранов. Чистящее средство – 1 шт. Чистящее средство для дистальных и проксимальных линз и волоконнооптических поверхностей эндоскопов, тюбик 5 г. Полирующее средство – 1 шт. Масло – 1 шт. Масло для смазки инструментов, бутылочка 50 мл. Катетер – 1 уп. Балонный катетер, диаметр 0.7 мм , длина 40 cм, стерильный , одноразовый , 10 штук. Требования к условиям эксплуатации: Электрическая сеть не менее 220В, 2500Вт. Другие требования и условия: Наличие инструкции по эксплуатации на русском и/или казахском языке. |
| 7 | Видеоэндоскопический комплекс для общехирургических (операций) вмешательств в комплекте с инструментами и принадлежностями | Требования к функциональности: Область применения: - эндоскопия - хирургия - пульмонология - проктология - торакальная хирургия - онкология. Требования к техническим характеристикам: - электрическая сеть не менее 220В, мощность не более 2,5 кВт - водоснабжение: не требуется - канализация: не требуется - площадь помещения не менее 10 кв. м. Требования к комплектации: Основные комплектующие: Видеоцентр – 1 шт. Вывод изображения на монитор с поддержкой телевизионного стандарта высокой четкости не менее 1080i ; Электронный блок для подключения видеоторакоскопов, видеолапароскопов, а также видеоголовок для подключения оптики различного назначения, в том числе и фиброскопов; Возможность работы с изображением при освещении светом в узком диапазоне частот для выделения структуры капилляров и других изменений слизистой оболочки; Наличие функции структурной детализации изображения: усиление всех структур не менее 4 уровня, усиление мелких структур не менее 4 уровня; Наличие функции усиления границ переходов (краевое усиление) не менее 4 уровня; Наличие функции усиления контраста не менее 3 уровня; Регулировка баланса белого цвета кнопкой на передней панели; Регулировка экспозиции уровня освещенности кнопками на передней панели; Наличие электронного увеличения изображения в 1.2 и 1.5 раза; Наличие функции заморозки изображения; Регулировка красного, синего и насыщенности цвета по 17 положений для каждого; Два режима автоматической регулировки освещенности – по пиковому и по среднему значению; Наличие функции автоматического усиления освещенности в случае удаления от исследуемого объекта; Типы видеовыходов: HD/SD SDI, RGBs, YPbPr, Y/C, BNC; Наличие цифрового видеовыхода с функцией дистанционного управления записью; Наличие двух видеовходов для получения «картинки-в-картинке»; Наличие слота для карты памяти (xD-Picture Card, SmartMedia) для сохранения изображений в электронном виде (TIFF, JPEG различной компрессии); Наличие встроенной функции идентификации подключаемого эндоскопа с отображением информации о модели, серийном номере, количестве подключений и восстановлении баланса белого цвета; Наличие памяти для ввода информации не менее 40 пациентах (код, имя пациента, пол и возраст, дата рождения, дата и время исследования, имя доктора); Отображаемая на экране информация: код пациента, имя, пол и возраст, дата рождения, дата и время исследования, нумерация кадров, тип видеозаписи, установки изображения, имя доктора, комментарии; Возможность выбора изображения с помощью кнопки на передней панели от различных источников (Эндоскоп, VCR/DVD, PC, принтер, видеовход); Возможность работы в комплексе эндохирургичекского оборудования с управлением всем комплексом с единой консоли; Наличие в комплекте клавиатуры с мини-джойстиком Размеры видеоцентра, мм: 382х91х490; Вес прибора не более 9,5 кг; Потребление электричества не более 150 VA (220-240В). Источник света – 1 шт. Ксеноновый источник света с лампой не менее 300 Вт (более 500 ч непрерывной работы лампы); Наличие специального фильтра для системы - обработка изображения в специальном спектре освеще-ния для выделения структуры капилляров и других из-менений слизистой оболочки; Автоматическая регулировка яркости с помощью серво-диафрагмы (17 положений); Автоматическая и ручная регулировка яркости (17 по-ложений); Наличие функции транс иллюминации для кратковре-менной засветки при освещении труднодоступных об-ластей; Наличие запасной ксеноновой лампы не менее 300Вт; Наличие функции отключения при простое; Возможность установки специального фильтра для фо-тодинамической диагностики; Размеры источника света не менее 383х162х536 мм; Вес прибора,не более 14,9 кг; Потребление электричества не более 500 VA (220-240В). Головка камеры – 1 шт. Головка камеры для видеоцентра с интегрированным адаптером Одночиповая система; Разрешение не более 1080 линий (в центре); Соотношение сигнал/шум не более 49 дБ; Компактные размеры не менее 35 х 124 мм; Вес не более 215г (без кабеля); Размеры кабеля не менее Ø 6,8 мм х 4м; Наличие 3х кнопок дистанционного управления; Наличие фильтра от муара; Наличие зажимного механизма на окуляр с увеличением в 1.2 раза; Возможность полного погружения в дезинфицирующий раствор; Возможность стерилизации с помощью оксида этилена. Возможность автоклавирования. Телескоп – 1 шт. Телескоп не менее 10 мм, 0°, автоклавируемый, наличие съемного окуляра для быстрого соединения с головкой камеры, лазерная сварка защитной линзы на дистальном конце, оптическая система высокой разрешающей способности (HD). Световой кабель – 1 шт. Световой кабель, размер M, тип plug не менее 3 м. Передвижная рабочая станция – 1 шт. Компактная передвижная рабочая станция. Тележка металлическая для эндоскопического оборудования. Наличие 4х полок для оборудования. Наличие 4х антистатических колес со стопорами. Наличие держателя для гибких эндоскопов. Размеры тележки (ШхГхВ, мм) не менее 483х650х1205 (без монитора). Вес тележки не более 33 кг. Полка – 1 шт. Наличие выдвижной полки для клавиатуры. Держатель – 1 шт. Наличие держателя для ЖК монитора. Блок электрохирургический – 1 шт. Блок электрохирургический. 3 возможных типа вмешательств: монополярный, биполярный, воздействие в физрастворе. Режимы работы монополярного режима: резка (PURE – макс.300В, BLEND – макс.250В, URO – макс.300В), коагуляция (COAG1 – макс.120В, COAG2 – макс.120В, SPRAY – макс.120В). Режимы работы биполярного режима: резка (PURE – макс.90В), коагуляция (SOFT1 – макс.90В, SOFT2 – макс.90В, HARD – макс.80В, 120В и 160В). Режимы воздействия в физрастворе: резка (PURE – макс.320В, BLEND – макс.320В), коагуляция (COAG1 – макс.200В, COAG2 – макс.80В). Базовая частота работы не менее 350 кГц (1 МГц для режима SPRAY). Управление с помощью педали. Возможно одновременное управление другими режимами с помощью отдельной педали. Наличие в комплекте нейтрального электрода и всех необходимых кабелей. Вес – в пределах 12 кг. P-кабель – 1 шт. P-кабель для PSD-30. P-плата – 10 шт. P-плата для PSD-30/60 одноразовые. Кабель – 1 шт. Кабель ВЧ, 3.5м, монополярный. ВЧ-кабель – 1 шт. ВЧ-кабель биполярный не менее 3.5 м, для ручных инструментов. Кабель – 1 шт. 2-х сторонний кабель для аэрации. Инсуффлятоp – 1 шт. Инсуффлятоp. Используемый газ – СО2. Регулируемое давление не менее 3-25 мм Р.ст. с шагом 1 мм Р.ст. Возможность сохранение настроек. Скорость потока не менее 0.5 до 35 л/мин. Наличие цифровой индикации. Наличие педали для управления газообменом. Вес не более 10 кг. Шланг – 1 шт. Шланг высокого давления. Игла – 1 шт. Игла Вереша для инсуффляции с запорным краном, с замком Люера, рабочая длина не менее 150 мм. Насос – 1 шт. "Аквапуратор. Давление при ирригации не менее1200 мБар, скорость не менее 1600 мл/мин. Давление при аспирации не менее 660 мБар, скорость не менее 1350 мл/мин. Управление с помощью педали и пульта на рукоятке Вес не более 5.4 кг. Трубки – 1 шт. Набор трубок к аквапуратору (многоразовые). Троакарная трубка – 4 шт. Троакарная трубка с запорным краном, диаметр не менее 5,5 мм, рабочая длина 80 мм. Троакарный стилет – 4 шт. Троакарный стилет треугольный, диаметр не менее 5,5 мм, рабочая длина 80 мм. Троакарная трубка – 2 шт. Троакарная трубка с запорным краном, диаметр не менее 11 мм, рабочая длина 110 мм. Троакарный стилет – 2 шт. Троакарный стилет треугольный, диаметр не менее 11 мм, рабочая длина 110 мм. Трубка – 2 шт. Редукционная трубка изолированная не менее 10 мм к 5 мм. Щипцы – 1 шт. Разборный автоклавируемый инструмент не менее 5х330 мм, препарировальные щипцы прямые, длина захвата 15 мм, монополярные, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия. Щипцы – 1 шт. Разборный автоклавируемый инструмент не менее 5х330 мм, захватывающие щипцы, длина захвата 16 мм, атравматичные, с кремальерой, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия, можно использовать в качестве электрода для монополярной коагуляции. Щипцы – 1 шт. Разборный автоклавируемый инструмент не менее 5х330 мм, препарировальные щипцы короткие, длина захвата не менее 17 мм, монополярные, малая пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия. Щипцы – 1 шт. Разборный автоклавируемый инструмент не менее 5х330 мм, захватывающие щипцы длина захвата не менее 18 мм, атравматичные, с кремальерой, малая пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия, можно использовать в качестве электрода для монополярной коагуляции. Щипцы – 1 шт. Разборный автоклавируемый инструмент не менее 5х330 мм, захватывающие щипцы окончатые, длина захвата не менее 24 мм, с кремальерой, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия, можно использовать в качестве электрода для монополярной коагуляции. Щипцы – 1 шт. Разборный автоклавируемый инструмент не менее 5х330 мм, захватывающие щипцы для малых кист, травматичные, с кремальерой, длина захвата не менее 21 мм, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия, можно использовать в качестве электрода для монополярной коагуляции. Щипцы – 1 шт. Разборный автоклавируемый инструмент не менее 5х330 мм, захватывающие щипцы плоские, длина захвата не менее 19 мм, с кремальерой, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия, можно использовать в качестве электрода для монополярной коагуляции. Щипцы – 1 шт. Разборный автоклавируемый инструмент не менее 10х330 мм, захватывающие щипцы тип "коготь", с кремальерой, длина захвата не менее 45 мм, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия, можно использовать в качестве электрода для монополярной коагуляции. Ножницы – 1 шт. Автоклавируемый инструмент не менее 3,25х400 мм захватывающие щипцы, зубчатые, с просветом. Ножницы – 1 шт. Разборный автоклавируемый инструмент не менее 5х330 мм, ножницы прямые, длина захвата 19 мм, монополярные, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия. Ножницы – 1 шт. Разборный автоклавируемый инструмент не менее 5х330 мм, ножницы короткие, длина захвата 12 мм, монополярные, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия. ВЧ электрод – 1 шт. ВЧ электрод монополярный не менее 5х330 мм, тип "длинный крючок". ВЧ электрод – 1 шт. ВЧ электрод монополярный не менее 5х330 мм, тип "ложка". ВЧ электрод – 1 шт. ВЧ электрод монополярный не менее 5х330 мм, тип "кнопка". Щипцы – 1 шт. Разборный автоклавируемый инструмент не менее 5х330 мм, захватывающие щипцы окончатые, длина захвата 24 мм, с кремальерой, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия, можно использовать в качестве электрода для биполярной коагуляции. Щипцы – 1 шт. Разборный автоклавируемый инструмент не менее 5х330 мм, щипцы для тонкой препарации, длина захвата 17,2 м., тип пинцет, биполярные, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия. Возможность выполнения биполярной коагуляции. Щипцы – 1 шт. Щипцы для диссекции "HiQ+", биполярные не менее 5 x 330 мм. Клип-апликатор – 1 шт. Разборный автоклавируемый инструмент не менее 10х330 мм, клипатор, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш. Щипцы – 1 шт. Разборный автоклавируемый инструмент не менее 5х330 мм, захватывающие щипцы иглодержатель прямые, с фиксатором, прямая рукоятка. Щипцы – 1 шт. Разборный автоклавируемый инструмент не менее 5х330 мм, захватывающие щипцы иглодержатель саморегулируемые, с фиксатором, прямая рукоятка. Трубка – 1 шт. Направляющая трубка для лигатурных и шовных инструментов, наружный диаметр не менее 5 мм, проход 4,5 мм. Ретрактор – 1 шт. Ретрактор веерный, изгибаемый не менее 5х330 мм 3-х лепестковый. Игла – 1 шт. Игла для закрытия подкожных фасций, рабочая длина не менее 250 мм. Затягиватель – 1 шт. Разборный автоклавируемый инструмент не менее 5х330 мм, проводник узелков, длина захвата не менее 22 мм, монополярный, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия. Рукоятка – 1 шт. Рукоятка для аспирации/промывания с рычажным управлением, аспирационный канал не менее 5 мм, для использования с шиберными насосами управляемыми давлением. Трубка – 1 шт. Аспирационная/промывочная трубка 5,3х360 мм, с дистальными отверстиями. Монитор – 1 шт. Разрешение не менее 1920x1200 точек. Размер изображения не менее 518,4 × 324,0 мм, диагональ 613,2 мм (24,1"). Дополнительные комплектующие: Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам: Ксеноновая лампа – 1 шт. Замена ксеноновой лампы после 500 часов непрерывного использования. Фильтр – 1 комп. (10 шт.). Фильтр стерильный для инсуфляции, Клипсы – 1 комп. (6 шт.). Клипсы титановые, средние, большие. Петли - 1 комп. (12 шт.). Лигатурный материал с устройством для затягивания, синтетический, рассасывающийся, стерильный. |
| 8 | Микроскоп операционный для микрохирургии | Требования к функциональности: Для проведения всех видов офтальмологических операций, включая катаракту и витреоретинальную хирургию. Требования к техническим характеристикам: Микроскоп офтальмологический должен быть: Принцип построения оптической системы модульный в виде подключаемых модулей реализовано: бинокулярный тубус хирурга с регулируемым углом наклона в диапазоне от не менее 10 до не более 50 град., ультранизкий и бинокулярный тубус ассистента с регулируемым углом наклона в диапазоне от не менее 10 до не более 50 град. Живучесть системы в случае выхода из строя любого из указанных модулей оптический блок микроскопа остается работоспособным и не требует замены, в случае изъятия любого из указанных модулей из оптической системы для ремонта/замены микроскоп остается работоспособным и не требует парковки на время ремонта/замены, возможность технического улучшения системы за счет замены модулей и дополнения в период всего времени эксплуатации без необходимости замены оптического блока и парковки на время замены. Диапазон увеличения (Zoom) от не менее 3,63х до не более 21,79х с объективом не менее 200мм и окулярами 10х. Смена увеличения плавная не менее 6:1 моторизованная. Объектив должен быть: - апохроматический не менее f=200мм. - фокусное расстояние (f) не менее 200 мм. - окуляры широкопольные 10х не менее 2шт. - коррекция в диапазоне от +5 до -5 дптр. - окуляры широкопольные 8,33х не менее 2шт. - коррекция в диапазоне от +5 до -5 дптр. - диаметр поле зрения от не менее 9,6 до не менее 57,8мм с объективом не менее 200мм и окулярами 10х. - фокусировкамоторизованная, ход не менее 54мм, с автоматическим возвратом в исходное положение. - моторизованный наклон оптического блока: от не менее +15 до не менее -50 град., асептический имеется моторизованное XY-устройство: перемещение минимум 50х50мм, с регулируемой скоростью перемещения, автоматическая установка в положение «0» при включении системы с дополнительной возможностью установки «0» с помощью кнопки. - возможность регулирования скорости перемещения пользователем во время операции. - возможно управление с ручек микроскопа не менее 6шт. - тип основания микроскопа напольный, подвижный с не менее 4-мя электромагнитными фиксаторами имеется блок управления с сенсорным цветным LCDЖК дисплеем двойного назначения, который работает как пульт управления микроскопом и как монитор при видеосъемке система автодиагностики, сохранение пользовательских параметров настройки микроскопа. - максимальный вынос несущей штанги не менее 1492мм. - диапазон вертикального перемещения оптического блока не менее 846мм. Аксессуары для оптического блока облегченные. - нагрузка на оптический блок максимального комплекта аксессуаров не превышает 12,2 кг. - вес микроскопа не менее 330 кг. - наличие пылезащитный чехол. - стерилизуемые насадки для элементов управления не менее 12 шт. Освещение должно быть: - устройство для быстрой смены лампы имеет две галлогеновые лампы не менее 12В/50Вт. Источник света должен быть: - коаксиальный, прямой, с равномерным полем, с двумя независимыми источниками света с галогенной лампой не менее 21В/50Вт, регулировка яркости с блока управления или ножной педали управления. - имеется ИК-фильтр и УФ-фильтр. - свободные порты для опциональных фильтров не менее 2 шт. - педаль управления программируемая, количество функций не менее 16. наличие аккумуляторов для педали. Видеосистема должна быть: - зум видеоадаптер DXC-C33P 3CCD видео камера 1/3"/C-Mount. - кабель для блока управления камерой. - система цифровой записи 2-го поколения, формата PAL. Держатель на штативе. - крепление для монитора - монитор не менее 19". - кабель питания не менее 2м, не менее 3шт. - имеется инструкция по эксплуатации и обслуживанию на русском языке. Требования к комплектации: Основные комплектующие: Микроскоп операционный для микрохирургии – 1 шт. Микроскоп офтальмологический должен быть: Принцип построения оптической системы модульный в виде подключаемых модулей реализовано: бинокулярный тубус хирурга с регулируемым углом наклона в диапазоне от не менее 10 до не более 50 град., ультранизкий и бинокулярный тубус ассистента с регулируемым углом наклона в диапазоне от не менее 10 до не более 50 град. Живучесть системы в случае выхода из строя любого из указанных модулей оптический блок микроскопа остается работоспособным и не требует замены, в случае изъятия любого из указанных модулей из оптической системы для ремонта/замены микроскоп остается работоспособным и не требует парковки на время ремонта/замены, возможность технического улучшения системы за счет замены модулей и дополнения в период всего времени эксплуатации без необходимости замены оптического блока и парковки на время замены. Диапазон увеличения (Zoom) от не менее 3,63х до не более 21,79х с объективом 200мм и окулярами 10х. Смена увеличения плавная не менее 6:1 моторизованная. Корпус тип – 1 шт. Штатив напольный. Блок дистанционного управления – 1 шт. Ножная педаль не менее 16 функций, тип В. Объективы – 1 шт. Объектив апохромат не менее200мм. Широкопольные окулярыс регулировкой диоптрийности – 2 шт. не менее 10х/21В, Тип II, для хирурга и ассистента. Широкопольные окулярыс регулировкой диоптрийности – 2 шт. не менее 8.33х/22В, Тип II, для хирурга и ассистента. Бинокулярный тубус – 1 шт. Тубус с углом наклона 10º-50º, тип II, для хирурга. Бинокулярный тубус – 1 шт. Тубус с углом наклона 10º-50º, тип II, для ассистента. Дополнительные комплектующие: Видеокамеры и комплектующие – 1 шт. Камера видео камера 1/3"/ C-Mount; Кабель для блока управления камерой; Монитор не менее 19, крепление для монитора. Видеокамеры и комплектующие – 1 шт. zoomвидео-адаптер. DVD системы записи – 1 шт. Система цифровой записи. Система цифровой записи 2-ого поколения, формата PAL; Держатель; Кабель питания не менее 2м не менее 3шт. Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам: Галогеновая лампа – 1 шт. Галогеновая лампа не менее 12В-50В. |
| 9 | Видеоэндоскопический комплекс для общехирургических (операций) вмешательств в комплекте с инструментами и принадлежностями. | Требования к функциональности: Область применения: - эндоскопия; - хирургия; - пульмонология; - проктология; - торакальная хирургия; - онкология. Требования к техническим характеристикам: - электрическая сеть не менее 220В, мощность не более 2,5 кВт; - водоснабжение не требуется; - канализация не требуется; - площадь помещения не менее 10 кв. м. - наличие приточно-вытяжной вентиляции - подводка газа CO2 для работы инсуффлятора. Требования к комплектации: Видеоцентр – 1 шт. Видеоцентр должен быть: Вывод изображения на монитор с поддержкой телевизионного стандарта высокой четкости не менее 1080i (HDTV); Электронный блок для подключения видеоторакоскопов, видеолапароскопов, а также видеоголовок для подключения оптики различного назначения, в том числе и фиброскопов; Возможность работы с изображением при освещении светом в узком диапазоне частот для выделения структуры капилляров и других изменений слизистой оболочки; Наличие функции структурной детализации изображения: Ø усиление всех структур 4 уровня, Ø усиление мелких структур 4 уровня; Наличие функции усиления границ переходов (краевое усиление) 4 уровня; Наличие функции усиления контраста 3 уровня; Регулировка баланса белого цвета кнопкой на передней панели; Регулировка экспозиции уровня освещенности кнопками на передней панели; Наличие электронного увеличения изображения в 1.2 и 1.5 раза; Наличие функции заморозки изображения; Регулировка красного, синего и насыщенности цвета по 17 положений для каждого; Два режима автоматической регулировки освещенности по пиковому и по среднему значению; Наличие функции автоматического усиления освещенности в случае удаления от исследуемого объекта; Типы видеовыходов: HD/SD SDI, RGBs, YPbPr, Y/C, BNC; Наличие цифрового видеовыхода IEEE 1394 с функцией дистанционного управления записью; Наличие двух видеовходов для получения «картинки-в-картинке»; Наличие слота для карты памяти для сохранения изображений в электронном виде (TIFF, JPEG различной компрессии); Наличие встроенной функции идентификации подключаемого эндоскопа с отображением информации о модели, серийном номере, количестве подключений и восстановлении баланса белого цвета; Наличие памяти для ввода информации не менее 40 пациентах (код, имя пациента, пол и возраст, дата рождения, дата и время исследования, имя доктора); Отображаемая на экране информация: код пациента, имя, пол и возраст, дата рождения, дата и время исследования, нумерация кадров, тип видеозаписи, установки изображения, имя доктора, комментарии; Возможность выбора изображения с помощью кнопки на передней панели от различных источников (Эндоскоп, VCR/DVD, PC, принтер, видеовход); Возможность работы в комплексе эндохирургичекского оборудования с управлением всем комплексом с единой консоли; Наличие в комплекте клавиатуры с мини-джойстиком Размеры видеоцентра, не менее 382х91х490 мм; Вес прибора не более 9,5 кг; Потребление электричества – 150 VA (220-240В). Монитор – 1 шт. Монитор должен быть: Разрешение не менее 1920x1200 точек. Размер изображения не менее 518,4 × 324,0 мм, диагональ 613,2 мм (21). Источник света – 1 шт. Источник света должен быть: ксеноновый источник света с лампой не менее 300 Вт (не менее 500 ч непрерывной работы лампы); Наличие специального фильтра для системы - обработка изображения в специальном спектре освещения для выделения структуры капилляров и других изменений слизистой оболочки; Автоматическая регулировка яркости с помощью серво-диафрагмы (не менее 17 положений); Автоматическая и ручная регулировка яркости (не менее 17 положений); Наличие функции транс иллюминации для кратковре-менной засветки при освещении труднодоступных об-ластей; Наличие запасной галогенной лампы 24В, 150Вт; Наличие функции отключения при простое; Возможность установки специального фильтра для фо-тодинамической диагностики; Размеры источника света не менее 383х162х536 мм; Вес прибора не более 14,9 кг; Потребление электричества – 500 VA (220-240В). Передвижная рабочая станция – 1 шт. Передвижная рабочая станция должна состоять: - тележка из высокопрочного пластика. - наличие 4х полок для оборудования. - наличие 4х антистатических колес со стопорами. - наличие выдвижной полки для клавиатуры - наличие держателя для гибких эндоскопов. - наличие трансформатора на 12 розеток не менее 220В с общим тумблером. - размеры тележки (ШхГхВ, мм) не менее 795х650х1160 (без монитора). - вес тележки не более 90 кг. - максимальная загрузка тележки не более 113 кг (без учета веса тележки). - максимальная нагрузка не более 1800 В. - максимальное потребление более 1900 В. Держатель – 1 шт. Наличие держателя для ЖК монитора. Держатель – 1 шт. Боковой держатель клавиатуры. Насос – 1 шт. - давление при ирригации не менее 1200мБар, скорость не менее 1600 мл/мин. - давление при аспирации не менее 660 мБар, скорость не менее 1350 мл/мин. - управление с помощью педали и пульта на рукоятке. - вес в пределах не более 5.4 кг. Трубки – 1 комп. Набор трубок к аквапуратору (многоразовые). Трубки – 1 комп. Трубка промывочная, комплект для 2-х мешков не стерильный, многоразовый, 1 шт. Телескоп – 1 шт. Телескоп не менее 5,4 мм, 30°, длина не менее 300 мм, автоклавируемый, наличие съемного окуляра для быстрого соединения с головкой камеры, лазерная сварка защитной линзы на дистальном конце. Телескоп – 1 шт. Телескоп не менее 10 мм, 30°, автоклавируемый, наличие съемного окуляра для быстрого соединения с головкой камеры, лазерная сварка защитной линзы на дистальном конце, оптическая система высокой разрешающей способности (HD). Головка камеры – 1 шт. Головка камеры для видеоцентра с интегрированным адаптером Одночиповая система; Разрешение до 1080 линий (в центре); Соотношение сигнал/шум более 49 дБ; Компактные размеры не более 35 х 124 мм; Вес не более 215г (без кабеля); Размеры кабеля не менее Ø 6,8 мм х 4м; Наличие 3х кнопок дистанционного управления; Наличие фильтра от муара; Наличие зажимного механизма на окуляр с увеличением в 1.2 раза; Возможность полного погружения в дезинфицирующий раствор; Возможность стерилизации с помощью оксида этилена. Возможность автоклавирования. Кабель – 1 шт. Световой кабель, размер M, тип plug , 3 м. Инсуффлятоp – 1 шт. Инсуффлятоp должен состоять Используемый газ СО2 Регулируемое давление в пределах не менее 3-25 мм Р.ст. с шагом 1 мм Р.ст. Возможность сохранение настроек Скорость потока от 0.5 до 35 л/мин Наличие цифровой индикации Наличие педали для управления газообменом Вес не более 10 кг. Фильтр – 1 комп. Фильтр стерильный д/инсуфляции, 10шт. Шланг – 1 шт. Шланг высокого давления (DIN) для. Блок электрохирургический – 1 шт. Блок электрохирургический. 3 возможных типа вмешательств: монополярный, биполярный, воздействие в физрастворе. Режимы работы монополярного режима: резка (PURE – макс.300В, BLEND – макс.250В, URO – макс.300В), коагуляция (COAG1 – макс.120В, COAG2 – макс.120В, SPRAY – макс.120В). Режимы работы биполярного режима: резка (PURE – макс.90В), коагуляция (SOFT1 – макс.90В, SOFT2 – макс.90В, HARD – макс.80В, 120В и 160В). Режимы воздействия в физрастворе: резка (PURE – макс.320В, BLEND – макс.320В), коагуляция (COAG1 – макс.200В, COAG2 – макс.80В). Базовая частота работы – 350 кГц (1 МГц для режима SPRAY). Управление с помощью педали. Возможно одновременное управление другими режимами с помощью отдельной педалью. Наличие в комплекте нейтрального электрода и всех необходимых кабелей. Вес не более 12 кг. Кабель – 1 шт. ВЧ-кабель, биполярный не менее 3.5 m, для ВЧ-блока. Кабель – 1 шт. Кабель ВЧ, 3.5м, монополярный. Кабель – 1 шт. P-кабель. Плата – 10 шт. P-плата одноразовые. Трубка – 1 шт. Троакарная трубка с запорным краном, диаметр не менее 11 мм, рабочая длина не менее 110 мм. Заслонка – 1 комп. Заслонка для троакарной трубки не менее 11 мм -10 шт. Трубка – 2 шт. Редукционная трубка не менее 13/11 мм к 5,5 мм. Трубка – 2 шт. Троакарнаятрубка с запорным краном, диаметр не менее 5,5 мм рабочая длина не менее 80 мм. Стилет – 2 шт. Троакарный стилет треугольный, диаметр не менее 5,5 мм, рабочая длина не менее 80 мм. Стилет – 2 шт. Троакарный стилет треугольный, диаметр не менее 11 мм, рабочая длина не менее 110 мм. Клапан – 1 комп. Клапан прозрачный для насадки с автоматическим клапаном не менее 10 шт. Щипцы – 1 шт. Разборный автоклавируемый инструмент не менее 5х330 мм, захватывающие щипцы, длина захвата 16 мм, атравматичные, с кремальерой, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия, можно использовать в качестве электрода для монополярной коагуляции. Щипцы – 1 шт. Разборный автоклавируемый инструмент не менее 5х330 мм, захватывающие щипцы тип "клюв", длина захвата не менее 28 мм, с кремальерой, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия, можно использовать в качестве электрода для монополярной коагуляции. Щипцы – 1 шт. Разборный автоклавируемый инструмент не менее 5х330 мм, захватывающие щипцы с просветом, длина захвата не менее 21 мм, с кремальерой, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия, можно использовать в качестве электрода для монополярной коагуляции. Щипцы – 1 шт. Разборный автоклавируемый инструмент не менее 5х330 мм, захватывающие щипцы окончатые, длина захвата не менене 24 мм, с кремальерой, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия, можно использовать в качестве электрода для монополярной коагуляции. Щипцы – 1 шт. Разборный автоклавируемый инструмент не менее 5х330 мм, препарировальные щипцы по, длина захвата не менее 21 мм, монополярные, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия. Возможность выполнения монополярной коагуляции. Щипцы – 1 шт. Разборный автоклавируемый инструмент не менее 5х330 мм, препарировальные щипцы по короткие, длина захвата не менее 17 мм, монополярные, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия. Щипцы – 1 шт. Разборный автоклавируемый инструмент не менее 5х330 мм, биопсийные щипцы с шипами, длина захвата не менее 14 мм, монополярные, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия. Щипцы – 1 шт. Разборный автоклавируемый инструмент не менее 5х330 мм, биопсийные щипцы рассекающие, длина захвата не менее12 мм, монополярные, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия. Ножницы – 1 шт. Разборный автоклавируемый инструмент не менее 5х330 мм, ножницы, длина захвата не менее 19 мм, монополярные, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия. Ножницы – 1 шт. Разборный автоклавируемый инструмент не менее 5х330 мм, ножницы короткие, длина захвата не менее 12 мм, монополярные, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия. Щипцы – 1 шт. Разборный автоклавируемый инструмент не менее 10х330 мм, захватывающие щипцы тип "коготь", с кремальерой, длина захвата не менее 45 мм, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия, можно использовать в качестве электрода для монополярной коагуляции. Щипцы – 1 шт. Разборный автоклавируемый инструмент не менее 10х330 мм, препарировальные с кремальерой, монополярные, длина захвата не менее 30 мм, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия. Щипцы – 1 шт. Разборный автоклавируемый инструмент не менее 10х330 мм, захватывающие щипцы волнообразные, атравматичные, с кремальерой, длина захвата не менее 42 мм, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия, можно использовать в качестве электрода для монополярной коагуляции. Щипцы – 1 шт. Разборный автоклавируемый инструмент не менее 5х330 мм, препарировальные щипцы длина захвата не менее 21 мм, биполярные, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия. Возможность выполнения биполярной коагуляции. Щипцы – 2 шт. Разборный автоклавируемый инструмент 5х330 мм, захватывающие щипцы окончатые, длина захвата 24 мм, с кремальерой, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия, можно использовать в качестве электрода для биполярной коагуляции. Щипцы – 2 шт. Разборный автоклавируемый инструмент не менее 5х330 мм, захватывающие щипцы иглодержатель саморегулируемые, с фиксатором, прямая рукоятка. Клипатор – 1 шт. Разборный автоклавируемый инструмент не менее 10х330 мм, клипатор, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш. Зонд – 1 шт. Зонд для пальпации не менее 5х330 мм. Электрод – 1 шт. ВЧ электрод монополярный не менее 5х330 мм, тип "ложка". Электрод – 1 шт. ВЧ электрод монополярный не менее 5х330 мм, тип "крючок". Игла – 1 шт. Ручка – 2 шт. Ручка "HiQ+", для HiQ+ трубки отсоса/ирригации, с клапаном, канал не менее 8 мм. Трубка – 1 шт. Аспирационная/промывочная трубка не менее 5х360 мм, канюля. Трубка – 1 шт. Аспирационная/промывочная трубка не менее 10х360 мм, с дистальными отверстиями. Ретрактор – 1 шт. Ретрактор веерный, изгибаемый не менее 5х330 мм 3-х лепестковый. Канюля – 1шт. Канюля для аспирации диаметр не менее 1,1 мм. Игла – 1 шт. Игла Вереша для инсуфляции с запорным краном, с замком Люера, рабочая длина не менее 120 мм. Дополнительные комплектующие: Клипсы – 1 комп. Клипсы титановые, средние, большие не менее 18х6 шт. Колпачок – 1 комп. Уплотняющий колпачок для троакарной трубки не менее 11 мм - 10 шт. Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам: Галогеновая лампа – 1 шт. Замена галогеновойлампы после 50часов непрерывного использования. |
| 10 | Анализатор кислотно-щелочного и газового состава крови в комплекте с принадлежностями | Требования к функциональности: Автоматический анализатор газов крови, электролитов, метаболитов, оксиметрии. Используется в экспресс диагностике неотложных состояний для проведения экспресс анализов и постоянного контроля за состоянием критических пациентов. Основное применение в отделениях интенсивной терапии и реанимации, также в экспресс лабораториях. Измерение параметров анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови должны быть: pH, pO2, pCO2, cK+, cNa+, cCa2+, cCl-, cGlu, сLac, Bil, sO2, ctHb, FO2Hb, FHHb, FCOHb, FMetHb, FHbF. Дополнительный расчет следующих показателей: сНСО3¯(Р); Концентрация бикарбоната в плазме.. cHCО3¯(P,st); Концентрация бикарбоната в плазме стандартизированной крови (стандартный бикарбонат).. cBase(B); Концентрация титруемых оснований в крови (актуальный избыток оснований).. cBase(B,ox); Актуальный избыток оснований при 100% насыщение кислородом.. cBase(Ecf); Концентрация титруемых оснований во внеклеточной жидкости (стандартный избыток оснований).. cBase(Ecf,ох); Стандартный избыток оснований при 100% насыщении кислородом.. сН+; Концентрация ионов водород в крови.. ctCО2(P); Общая концентрация двуокиси углерода в плазме.. ctCО2(B); Общая концентрация двуокиси углерода в цельной крови (содержание СО2).. рCО2(Т); Напряжение двуокиси углерода в крови при температуре пациента.. ctО2(B); Общая концентрация кислорода крови (содержание О2).. ctО2(x); Количество кислорода, которое может быть экстрагировано из литра артериальной крови.. ctO2(a - v¯); Разница в общей концентрации кислорода между артериальной и общей венозной кровью.. pH(Т); рН при температуре пациента.. pH(st); рН стандартизованной крови (рС02 = 40 mmHg).. р50; Напряжение кислорода при 50% насыщении крови.. р50(Т); Напряжение кислорода при 50% насыщении крови при температуре пациента.. p50(st); Напряжение кислорода при 50% насыщении крови при стандартных условиях для рН, pC02, FCOHb, FMetHb, FHbF при 37 °С.. рО2(Т); Напряжение кислорода при температуре пациента.. рО2(А); Напряжение кислорода в альвеолярном воздухе.. рО2(А,Т); Напряжение кислорода в альвеолярном воздухе при температуре пациента.. рО2(А-а); Разница напряжений кислорода в альвеолярном воздухе и артериальной крови.. рО2(А-а,Т); Разница напряжений кислорода в альвеолярном воздухе и артериальной крови при температуре пациента.. рО2(а/А); Отношение напряжений кислорода в артериальной крови и альвеолярном воздухе.. рО2(а/А,Т); Отношение напряжений кислорода в артериальной крови и альвеолярном воздухе при температуре пациента.. pО2(a)/FО2(I); Отношение напряжения кислорода в артериальной крови и фракции кислорода во вдыхаемом воздухе.. pО2(a,T)/FО2(I); Отношение напряжения кислорода в артериальной крови при температуре пациента и фракции кислорода во выдыхаемом воздухе.. рО2(х); Напряжение кислорода в артериальной крови после экстракции 2.3 mmol/L кислорода.. рО2(х,Т); Напряжение кислорода в артериальной крови после экстракции 2.3 mmol/L кислорода при температуре пациента.. сСа2+(рН = 7.40); Концентрация ионизированного кальция в плазме при рН 7.40.. Anion Gap(K+); Анионный промежуток (К+): разница концентраций К++ Na+ и Сl- + НС03. Anion Gap; Анионный промежуток: разница концентраций К+ и Na+ + НС03 -. D˙О2; Доставка кислорода.. Hct; Гематокрит (отношение объема эритроцитов к общему объему крови).. ВО2; Кислородная емкость гемоглобина. Максимальная концентрация кислорода, связанного с гемоглобином крови, при условии, что весь дезоксигемоглобин превратился в оксигемоглобин.. Fshunt; Объемная фракция венозной крови в артериальной крови.. FShunt(T); Объемная фракция венозной крови в артериальной крови при температуре пациента.. RI; Респираторный индекс.. RI (Т); Респираторный индекс при температуре пациента.. V˙О2; Потребление кислорода.. mOsm; Осмолярность плазмы.. Qx; Сердечный фактор компенсации недостатка кислорода в артериальной крови.. Q˙t; Сердечный выброс.. V(B); Объем крови.. VО2/V; Артериальная разница по кислороду.. Диапазоны параметров должны быть: pH 6,300-8,000 . Газы крови pCO2 ммHg 5,0-250 . pO2 ммHg 0,0-800 . Электролиты cCl– ммоль/л 7-350. cCa2+ ммоль/л 0,20-9,99 . cK+ ммоль/л 0,5-25,0 . cNa+ ммоль/л 7-350. Метаболиты cGlu ммоль/л 0,0-60 . cLac ммоль/л 0,0-30 . ctBil мкмоль/л 0-1000 . Оксиметрия ctHb г% 0,00-27,7 . ctHb ммоль/л 0,00-17,2 sO2 % 0,0-100,0. FO2Hb % 0,0-100,0 . FCOHb % 0,0-100,0 . FMetHb % 0,0-100,0 . FHHb % 0,0-100,0 . FHbF % 0,0-100,0. Долгоживущие электроды, средний срок жизни которых: рН, рО2 не менее 3 года. рСО2, натрий не менее 4-5 лет калий, хлор, кальций не менее 3-х лет. глюкоза, лактат не менее 1,5–2 года. Гарантия на электроды: рН, рО2, рСО2, натрий, калий, хлор, кальций не менее 24 месяца . глюкоза, лактат не менее 18 месяцев. Отсутствие влияния интерферирующих субстанций на электроды (в том числе ацетаминофена). Требования к техническим характеристикам: Ко-оксиметр не требующий обслуживания, проводящий измерение по 128 длинам волн с шагом 1,5 нм в диапазоне от 478 до 672 нм. Ко-оксиметр должен быть: - гемолиз ультразвуком в измерительной камере без добавления гемолизирующих растворов; самоочистка камеры при гемолизе. - автоматический забор образца. - для введения образца в анализатор используются шприцы и капилляры без адаптеров. - гибкая конфигурация объема пробы, возможность выполнить выборочно измерение из пробы любого объема. - минимальный объем образца для измерения всех параметров из шприца или капилляра не менее 95 мкл. - микропроба - возможность измерения приоритетных параметров из пробы не менее 35 мкл. - время анализа не более 60 сек. - возможность детекции пузырьков воздуха при заборе крови и использования ловушки для микротромбов. - результаты отображаются на экране менее чем через одну минуту после ввода пробы и автоматически сохраняются в базе данных прибора. - данные о пациенте можно вводить во время измерений. - наличие встроенного в анализатор блока автоматического контроля качества. - функция автоматического распознавания уровня реагента и каждую смены емкости кодированным радиочастотным транспондером. - предусмотрен встроенный в анализатор сканер штрихового кода для введения данных. - встроенный термопринтер автоматически производит распечатку полученных данных, результатов проверки контроля качества и калибровки и может использоваться для печати данных из базы прибора. База данных должна быть: - пациентов не менее 2000, - калибровок не менее 1000, - контролей качества не менее 1500, - системных сообщений не менее 5000. - стабильность калибровочных растворов и газов не менее 25 месяцев при комнатной температуре. - чистящий раствор с добавкой на базе стрептокиназы для предотвращения тромбирования измерительной камеры. Пустые контейнеры из-под промывающего раствора используются как контейнеры для слива отработанной жидкости. Компьютерное обеспечение должно быть: - операционная система, - процессор; - жесткий диск не менее 40 GB; - записывающий RW-CD-ROM. Экран должен быть: - цветной, сенсорный, подвижный. - интерфейс соединения с сетью RJ45, возможность передачи протокола данных. - последовательный порт COM2 - 9-штырьковый последовательный порт используется для соединения с сетью больницы/лаборатории или для подсоединения внешнего штрихового сканера. - порт мыши - коннектор PS/2 используется для подсоединения стандартной мыши (пользователя). - порт внешней клавиатуры - коннектор PS/2 используется для подсоединения внешней клавиатуры (пользователя). Параллельный порт соединения с внешним принтером. - порт внешнего монитора VGA - 15-штырьковое соединение для внешнего монитора. - два USB порта. - программное обеспечение на русском языке. - наличие видео подсказок по обслуживанию анализатора с текстовым сопровождением на русском языке; встроенная программа помощи для устранения неполадок (On Line Help)- русскоязычная. - возможность дальнейшей модернизации анализатора с увеличением количества измеряемых параметров. - справочники по анализам газов крови, электролитов, метаболитов и ко-оксиметрии, а также по забору артериальной крови. Требования к комплектации: Основные комплектующие: Ключи оксиметрии 10 (SO2, tHb)20 (MetHb, COHb, O2Hb, HHb) 30 (FHbF,Bil). Ключ на 4 электролита. Ключи для лактата, глюкозы, газов крови. – 1 шт. Необходимо для запуска измерительного блока программы анализатора. Обеспечивает полноценное проведение всей панели измеряемых показателей. Основной блок – 1 шт. Корпус анализатора, размеры: Ширина не менее 70 см. Высота не менее 55 см. Глубина не менее 53 см. Вес не более 32.9 кг. Магнит для передвижения проволоки в капиллярах – 1 шт. Дополнительные комплектующие Требования к условиям эксплуатации: Электропитание: Напряжение не менее 100-240 V; 50/60 Hz; 270 VA. Максимальные скачки напряжения 10 %. Относительная влажность; 20 - 80 %. Рабочая температура; 15 C - 32 C. Температура хранения; -20 C - 60 C. Запуск; Холодный запуск обычно не менее 25 мин; горячий запуск не менее 5 мин.. Давление газа; Рабочее давление не менее 1.0-38 bar; максимальное давление не менее 38 bar.. Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам: Трубка насоса отходов – 2 уп. Насосная трубка для отработанного насоса (трубка насоса отходов) - сделана из эластичного пластика, применяется для перегона отходных жидкостей из насоса. Трубка насоса растворов – 1 уп. Насосная трубка для раствора (трубка насоса раствора) – сделана из эластичного пластика, применяется для перегона растворов. Трубка насоса для электродных модулей – 2 уп. Насосная трубка для электронных модулей (трубка насоса для модулей электродов) – сделана из эластичного пластика, применяется при транспортировке растворов и смесей газов через измерительные модули. Пластиковая прокладка – 2 шт. Прокладка из гибкого пластика, применяется в измерительном блоке. Одноразовый пластиковый контейнер – 2 шт. Одноразовый пластиковый контейнер для отходов не менее 600 мл. Ловушки сгустков – 2 уп. Коллектор для сгустков крови – одноразовый уловитель сгустков предназначен для использования на капиллярах с целью предотвращения попадания сгустков или тканей в анализаторы кислотно-щелочного и газового состава крови. Изготовлен из термопластика, наконечник уловителя, диаметр 4мм, конус 1,72о, диаметр капилляра не менее 1,4 -2,0 мм. Фильтр вентилятора (Fan Filter) – 1 шт. Фильтр вентилятора – поролон, толщиной не менее 3 мм, размеры не менее 9x9 см2. Применяется для защиты вентилятора охлаждения внутренних деталей от пыли. Мембрана референтного электрода – 1 уп. Коробка мембран референтного электрода (4 ед.) для комплекта - 4 мембранные чехла электродов, заполненные раствором электролита. Электролит: содержит органические вещества, неорганические соли, консервант и ПАВ. Мембрана К-электрода – 1 уп. Коробка мембран К электрода - комплект из 4 мембранных чехла электродов, заполненные раствором электролита. Электролит содержит буфер, неорганические соли, органические вещества, кислоту и консерванты. Мембрана СА-электрода – 1 уп. Коробка мембран Са электрода - комплект из 4 мембранированных чехла электродов, заполненные раствором электролита. Электролит содержит органические вещества, неорганические соли, буфер, консерванты и ПАВ. Мембрана CL-электрода – 1 уп. Коробка мембран Сl электрода - комплект из 4 мембранированных чехла электродов, заполненные раствором электролита. Электролит содержит, неорганические соли, органические вещества, гигроскопические вещества и консерванты. Мембрана NA-электрода – 1 уп. Коробка мембран Nа электрода - комплект из 4 мембранированных чехла электродов, заполненные раствором электролита. Электролит содержит органические вещества, неорганические соли, консерванты и ПАВ. Мембрана PCO2-электрода – 1 уп. Коробка мембран рCО2 электрода – комплект из 4 мембранированных чехла электродов, заполненные раствором электролита. Электролит содержит буфер, неорганические соли, гигроскопические вещества, консерванты и ПАВ. Мембраны для pO2-электрода – 1 уп. Коробка мембран рО2 электрода - комплект из 4 мембранированных чехла электродов, заполненные раствором электролита. Электролит содержит органические вещества, неорганические соли и ПАВ. Мембраны для глюкозного электрода – 1 уп. Коробка мембран электрода - комплект из 4 мембранированных чехла электродов, заполненные раствором электролита. Электролит содержит буфер, неорганические соли, консерванты, ПАВ и вяжущую добавку. Мембраны для лактатного электрода – 1 уп. Коробка мембран электрода - комплект из 4 мембранированных чехла электродов, заполненные раствором электролита. Электролит содержит буфер, неорганические соли, консерванты, ПАВ и вяжущую добавку. Калибровочный раствор – 1 короб. калибровочный раствор - калибровочный раствор общего гемоглобина. Используется для калибровки спектрофотометра анализатора и выполняется каждые 3 месяца. Раствор для контроля качества Уровень 1 - 1 уп. Авто-измеритель 5+, уровень 1, красная коробка из 30 ампул, для кислотно-щелочного и газового состава крови – система контроля качества для оценки точности. Одна ампула содержит 0,7 мл контрольного раствора. Раствор для контроля качества Уровень 2 – 1 уп. Авто-измеритель 5+, уровень 2, красная коробка из 30 ампул, для кислотно-щелочного и газового состава крови – система контроля качества для оценки точности. Одна ампула содержит 0,7 мл контрольного раствора. Раствор для контроля качества Уровень 3 – 1 уп. Раствор для контроля качества Уровень 3 – 1 уп. Авто-измеритель 5+, уровень 3, красная коробка из 30 ампул, для кислотно-щелочного и газового состава крови – система контроля качества для оценки. Одна ампула содержит 0,7 мл контрольного раствора. Раствор для контроля качества Уровень 3 – 1 уп. Авто-измеритель 5+, уровень 3, красная коробка из 30 ампул, для кислотно-щелочного и газового состава крови – система контроля качества для оценки. Одна ампула содержит 0,7 мл контрольного раствора. Раствор для контроля качестваУровень 4 – 1 уп. Авто-измеритель 5+, уровень 4, красная коробка из 30 ампул, для кислотно-щелочного и газового состава крови – система контроля качества для оценки точности. Одна ампула содержит 0,7 мл контрольного раствора. Раствор очистной – 1 флак. Очищающий раствор не менее 175 мл, кислотно-щелочного и газового состава крови. Раствор для очистки. Использование: Для автоматической очистки жидкой транспортной системы или оператором. Количество не менее 175 мл. Состав: соль, буфер, антикоагулянт, консерванты. Калибровочный раствор – 2 флак. Калибровочный раствор не менее 1-200 мл. Использование: Для калибровки pH, электродов электролита и метаболита. Количество не менее 200 мл. Состав: Вещество K+(Концентрация: 4ммоль/л), Na+ (Концентрация: 145ммоль/л), Ca2+ (Концентрация: 1,25ммоль/л), Cl- (Концентрация: 102ммоль/л), cGlu (Концентрация: 10ммоль/л), cLac (Концентрация: 4ммоль/л), buffer (Концентрация: Maintains a pH of 7.40). Калибровочный – 1 флак. Калибровочный раствор не менее 2-200 мл., Использование: Для калибровки pH, электродов электролита и метаболита. Количество не менее 200 мл. Состав: Вещество K+(Концентрация: 40ммоль/л), Na+ (Концентрация: 20ммоль/л), Ca2+ (Концентрация: 5ммоль/л), Cl- (Концентрация: 50ммоль/л), cGlu (Концентрация: 10ммоль/л), cLac (Концентрация: 4ммоль/л), buffer (Концентрация: Maintains a pH of 6,9). Раствор промывочный – 5 флак. Раствор для промывания Использование: Для полоскания жидкой транспортной системы после каждого измерения или калибровки. Объем: не менее 600 мл. Состав: соль, буфер, антикоагулянт, консерванты и сурфектанты. Референсный электрод – 1 шт. Референсный электрод – электрохимический датчик, содержащий небольшое количество электролита и металлический электрод. рСО2 электрод – 1 шт. рCО2 электрод – электрохимический датчик, содержащий небольшое количество электролита и металлический электрод. рО2 электрод – 1 шт. рО2 электрод – электрохимический датчик, содержащий небольшое количество электролита и металлический электрод. рН электрод – 1 шт. РН электрод – электрохимический датчик, содержащий небольшое количество электролита и металлический электрод. К+ электрод – 1 шт. К электрод – электрохимический датчик, содержащий небольшое количество электролита и металлический электрод. Са2+ электрод – 1 шт. Са электрод – электрохимический датчик, содержащий небольшое количество электролита и металлический электрод. Cl- электрод – 1 шт. Сl электрод – электрохимический датчик, содержащий небольшое количество электролита и металлический электрод. Na электрод – 1 шт. Nа электрод – электрохимический датчик, содержащий небольшое количество электролита и металлический электрод. Глюкозный электрод – 1 шт. Glu электрод – электрохимический датчик содержащий небольшое количество электролита и металлический электрод. Лактатный электрод – 1 шт. Lac электрод – электрохимический датчик содержащий небольшое количество электролита и металлический электрод. Газ калибровочный 1 – 1 баллон. Данный газ применяется для калибровки автоматического анализатора газов крови. Процесс калибровки определяет и проверяет точность, с которой анализатор измеряет параметры. Содержит смесь газов: 5.61 % CO2, 19.76 % O2; 74.64 % N2. Газ калибровочный 2 – 1 баллон. Данный газ применяется для калибровки автоматического анализатора газов крови. Процесс калибровки определяет и проверяет точность, с которой анализатор измеряет параметры. Содержит смесь газов: 11.22 % CO2, < 0.04 % O2; > 88.74 % N2. Термобумага в рулонах - 1 кор. кор. (8 рул.). Термографическая бумага. Используется в термопринтере анализатора для распечатки результатов анализа. Раствор гипохлорита – 1 флак. Раствор гипохлорита для – раствор для удаления белков и дезинфекции. Содержит гипохлорит натрия (670 ммоль/кг воды). Шприц объемом 2 мл. для аспирации проб (PICO 50) - 1 уп. уп. (100 шт.). Шприц пластиковый с сухим гепарином, объем не менее 2 мл для артериальной крови для аспирации проб. Капилляры гепаринизированные пластиковые с принадлежностями, объем-70 µL. - 5 уп. уп. (250 шт.). Капилляры гепаринизированные, пластиковые, объем не менее 70 мкл для проведения анализа крови с минимальным объемом образца. |
| 11 | Видеоэндоскопический комплексдля проведения ЛОР-операций с набором инструментов для ЛОР-хирургии | Требования к функциональности: Диагностическая и оперативная хирургия уха, гортани, носа: тимпанопластика, мастоидэктомия, FESS-хирургия, полипэктомия, септопластика, ларингоскопия. Требования к техническим характеристикам: - электрическая сеть не менее 220В, мощность не более 2,5 кВт, - габариты комплекса не менее 730 x 1490 x 716 мм(Ш x В x Г). - тонированные окна или жалюзи для исключения бликов на экране. Требования к комплектации: Основные комплектующие: Головка эндоскопической камеры HD – 1 шт. Видеоголовка эндоскопическая, вариант исполнения головка эндовидеокамеры 3-чиповая , стандарт изображения fullHD, разрешение не менее 1920 x 1080 пкс, прогрессивное сканирование частота не менее 50 Гц, с двумя свободно программируемыми кнопками, с встроенным оптическим Zoom объективом, фокусное расстояние f = 15 - 31 мм (2x) Для использования с цветовой системой PAL и NTSC. Блок управления камеры HD – 1 шт. Видеокамера эндоскопическая вариант исполнения HD с ICM/SDI, для использования с HD- и стандартными 1- и 3-чиповыми головками камеры, макс. разрешение не менее 1920 x 1080 пикселей, со встроенным модулем захвата изображения ICM (ImageCaptureModule), SDI-модуль, встроенный (SCB) и встроенный ImageProcessingModul, цветовая система PAL/NTSC, блок питания не менее 100-240 VAC, не менее 50/60 Гц, состоит из: HD hub, шнур питания, 3 BNC-соединительных кабеля, длина 180 см, S-Video (Y/C) соединяющих кабеля, длина 180 см, Специальный RGB-соединительный кабель, длина 180 см, 2 соединительных кабеля для удаленного доступа к видеопринтерам, SCB-соединительный кабель, длина не менее 100 см, DVI-соединительный кабель, длина не менее 300 см, клавиатура с английскими символами. Соединительный кабель – 1 шт. Соединительный кабель DVI, длина не менее 200 см. Монитор – 1 шт. Монитор размер диагонали не менее 19, HD Монитор, аллюминиевый герметичный корпус для влажной дезинфекции, Разрешение не менее1280 x 1024 Видео входы: DVI, VGA, S-Video, CompositeVideo Видео выходы: DVI, S-Video, Composite. Управление сенсорное через круговой слайдер. Включая:Блок питания,DVI-D кабель BNC/BNC кабель. Подставка под монитор – 1 шт. Штатив, для монитора с встроенным кабельным каналом, для использования с 26" HD монитором и 19" HD монитором. Источник холодного света LED – 1 шт. Источник света эндоскопический Power LED 175 SCB, c SCB блоком, высокомощный источник холодного света LED светодиодной технологии , питание 100 - 240 VAC, 50/60 Hz Включая: - Сетевой кабель - SCB кабель. Волоконнооптический световод – 1 шт. Волоконнооптическийсветовод длина не менее180 см, диаметр не менее 3.5 мм. ВЧ хирургический аппарат – 1 шт. ВЧ-Прибор для хирургии напряжение не менее 100 - 240 В переменного тока, 50/60 Гц. Состоит из:ВЧ-прибор, сетевой кабель для использования с педалями. Двухпедальный переключатель – 1 шт. Педаль управления ножная, двойная педаль для ВЧ генераторов. Биополярный ВЧ шнур – 1 шт. Биполярный ВЧ шнур для коагуляторов длина не менее 300 см. Монополярный ВЧ шнур – 1 шт. Монополярный ВЧ шнур с штекером 5 мм длина не мене 300 см. Биполярный шнур – 2 шт. Биполярный ВЧ шнур для коагуляторов длина не мене 300 см. Соединительный шнур – 1 шт. Соединительный шнур для одноразовых нейтральных электродов длина не менее 500 см. Система для отсасывания – 1 шт. Аспирационная помпа рабочее напряжение не менее 230 В пер. тока, 50/60 Гц, состоит из: прибор, бактериальный фильтр, бутыль не менее 2л, крышка бутыли с ручкой, соединительные шланги, короткие, шланг к пациенту, обратный клапан, сетевой кабель. Держатель – 1 шт. Держатель для крепления на мобильную приборную стойку или для крепления к направляющим рельсам, для монтажа необходимо 2-е направляющие рельсы. Архивирующая система – 1 шт. Цифровая архивирующая система advanced, FULLHD (1080p) , питание не менее 115/230 VAC, 50/60 Hz, Состоит из: Прибор со встроенным DVDWriter, ПО с встроенным интерфейсом (DICOM&HL7, Русская клавиатура, withcover, FrameGrabberBoard, FrameGrabberBreakoutCable, 2x соединительный кабель, DVI-D соединительный кабель, длина не менее 180 см, соединительный кабель, Mini-DINPlugtoBNCsocketBNC/BNCVideoCable, длина не менее 180 см, шнур питания. Cенсорный монитор, настенный – 1 шт. Сенсорный монитор не менее 19, настенного крепления. Соединение по RS-232, VGA, DVI-D. разрешение не менее 1280 x 1024 (SXGA mode), питание не менее100 VAC-240 VAC, 50/60 Hz, состоящий из Сенсорный монитор не менее 19, RS-232 кабель, длиной не менее 300см, SVGA кабель, длиной не менее 300 см, калибровочный карандаш. Сетевой кабель – 1 шт. RJ-45 сетевой кабель, длина не менее 5 м. Сетевой изолятор – 1 шт. Сетевой изолятор для гальванической развязки приборов сетевое соединение (1 Gbit). Держатель – 1 шт. Кронштейн монитора для монтажа на вертикальной стойке, с регулировкой веса, наклоняемый, монтируется на вертикальной балке слева или справа, радиус поворота приблизительно . 190°, величина вылета не менее 300мм, нагрузочная способность макс 15kг, VESA 75/100- адаптор , для мобильных видеостоек. Моторная система – 1 шт. Моторная система. Сеть: 100-120/230-240 VAC, 50/60 Гц, состоит из: Моторный блок с цветным дисплеем, сенсорным экраном управления, с двумя выходами для мотора , со встроенной ирригационной помпой и с SCB модулем, сетевой кабель, двойная педаль, набор силиконовых трубок, стерилизуемых, набор клипс, SCB соединительный кабель, одноразовый набор трубок, стерильный, в упаковке 3 шт. Шейверная рукоятка – 1 шт. Шейверная рукоятка , для использования с моторными системамами. Рукоятка – 1 шт. Съемная рукоятка для использования с шейверной рукояткой. Насадка шейвера «резак-отсос» - 1 шт. Насадка шейвера "резак-отсос" с встроенной ирригацией для шейверной рукоятки , прямая , режущий край вогнутый, овальный , размер 4 мм, длина 12 см, стерилизуемый. Насадка шейвера, «резак-отсос» - 1 шт. Насадка шейвера "резак-отсос" с встроенной ирригацией для шейверной рукоятки, прямая, режущая поверхность с зубцами, с прямоугольным режущим отверстием, диам. 4 мм, длина 12 см, цветовой код сине-красный, стерелизуемая. Насадка шейвера «резак-остсос – 1 шт. Насадка шейвера "резак-отсос" с встроенной ирригацией для шейверной рукоятки, загнутая под углом 65°, режущая поверхность с зубцами, с режущим вперед прямоугольным отверстием, диам. 4 мм, длина 12 см, цветовой код сине-красный, стерелизуемая. Насадка шейвера – 1 шт. Насадка шейвера "резак-отсос" с встроенной ирригацией для шейверной рукоятки, загнутая под углом 65°, режущая поверхность с зубцами, с режущим назад прямоугольным отверстием, диам. 4 мм, длина 12 см, цветовой код сине-красный, стерелизуемая. Бор – 1 уп. Отсасывающий бор для пазух, загнут под углом 15°, стандартный с защитным стержнем, диам. режущей головки 4.0 мм, диаметр стержня 4,0 мм, длина 12 см, цветовой код красно-черный, одноразовый, 5 шт./уп., стерильный. Бор – 1 уп. Отсасывающий бор для пазух, загнут под углом 55°, цилиндрический с защитным стержнем, диам. режущей головки 3,6 мм, диаметр стержня 4,0 мм, длина 12 см, цветовой код красно-синий, одноразовый, 5 шт./уп., стерильный. Адаптер – 1 шт. Адаптер для промывания шейверных лезвий, с коннектором, состоит из: Адаптер для промывания внутренней части лезвия, Адаптер для промывания внешней части лезвия. Используется с многоразовымишейверными лезвия. Микромотор – 1 шт. Высокопроизводительный электронный микро мотор для использования с моторной системой и соединительным кабелем. Cоединительный кабель – 1 шт. Cоединительный кабель, для соединения моторного блока с EC-Mотором. Наконечник INTRA, прямой 11 см – 1 шт. Рукоятка прямая 11 см, трансмиссия 1:1 (40.000 rpm), для использования с EC микромотором и прямыми борами. Наконечник INTRA, угловой 12.5 см – 1 шт. Рукоятка угловая длина 12,5 см, трансмиссия 1:1 (40.000 rpm), для использования с EC микромотором и прямыми борами. Вольфрамо-карбидные боры – 1 шт. Вольфрамо-карбидные боры, набор из 15 размеров 0.6 - 7.0 мм, длина не менее 70 мм. Алмазные боры – 1 шт. Набор алмазных прямых боров из 15 размеров не менее 006 - 070 ( 00,6 - 07,0 мм,) длина не менее 70 мм. Алмазные боры – 1 шт. Высокоскоростные алмазные боры с крупнодисперсным покрытием, прямые, для точной резки с минимальным давлением и нагревом, длина не менее 70 мм, набор из 9 шт., размер не менее 023 - 070 , цветовой код: золотой. Стандартный бор – 1 шт. Стандартный прямой бор, продолговатый, длина не менее 44 мм, размер не менее 050, диаметр не менее 5.0 мм. Стандартный бор – 1 шт. Стандартный прямой бор продолговатый длина не менее 44 мм, размер не менее 060, диаметр не менее 6.0 мм. Стандартный бор – 1 шт. Стандартный прямой бор продолговатый, длина не менее 44 мм, размер не менее 070, диаметр не менее 7.0 мм. Подставка для боров – 1 шт. Подставка для 36 боров длиной не менее 7 см, складная, стерилизуемая размер не более 22 см х 11,5 см х 2 см. Мобильная приборная стойка – 1 шт. Стойка мобильная для эндоскопического оборудования, с двумя задними дверями перемещение на 4 антистатических двойных роликах, 2 оборудованы с фиксируемыми тормозами (задние), 3 фиксированные полки, 1 полка с рукоятками , главный выключатель на боковой балке, 1 ящик с замком , встроенные кабельные каналы в обеих боковых балках, 1 набор противоскольжения для оборудования, двойная задняя панель с встроенным электрическим распределителем на 12 розеток, держатель для блоков питания, соединители для заземления и кабельный держатель на задней стороне. 1 держатель камеры , 2 боковые рельсы для дополнительного оборудования, Размеры: мобильная стойка : 730 x 1490 x 716 мм (w x h x d), полка: 630 x 480 мм (w x d), диаметр роликов : 150 мм. Оптика – 1 шт. Оптика жесткая стекло-линзовая прямого видения 0°, крупноформатная, диаметр не менее 3 мм, длина не менее14 см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом, цветовой код: зеленый. Оптика – 1 шт. Оптика жесткая стекло-линзовая передне-бокового видения предпочтительно 30°, диаметр не менее 2.7 мм , длина не менее 18 см, автоклавируемая. со встроенным стекловолоконным световодом. Цветовой код: красный. Рукоятка – 1 шт. Рукоятка плоская используется с оптиками. Нож – 1. Серповидный нож размер 16 см, остроконечный. Кюретка – 1 шт. Кюретка двусторонняя овальная длина не менее 19 см, одна сторона коротко загнутая на 45°, полуострая, диам. 2.2 мм, вторая сторона длинно загнутая на 90°, острая, диаметр не менее 2.7 мм. Зонд – 1 шт. Двусторонний зонд для зондирования отверстия гайморовой пазухи, длина 19 см, с шаровидными кончиками диаметр не менее 1.2 мм и 2 мм. Канюля для промывания – 1 шт. Промывающая канюля длина не менее 12.5 cм, с отверстием регулировки потока, внешний диаметр не менее 2.5 мм с замком длинно изогнутая. Троакар и канюля для синусоскопии – 1 шт. Троакар и канюля для синусоскопии, диаметр не менее 3,3 мм, длина канюли не менее 7.5 см, со скошенным наконечником, используется с оптиками. Антральный выкусыватель – 1 шт. Антральные кусачки по тонкие малые педиатрические рабочая длина не менее 10 cм, режущие влево назад с коннектором для промывания. Антральный выкусыватель – 1 шт. Антральные кусачки тонкие малые педиатрические рабочая длина не менее 10 cм, режущие вверх назад с коннектором для промывания. Антральный выкусыватель – 1 шт. Антральные кусачки тонкие малые педиатрические , рабочая длина не менее 10 cм, режущие вправо назад с коннектором для промывания. Носовые щипцы – 1 шт. Носовые щипцы загнутые вверх на 45° рабочая длина не менее 13 см, размер 0 с коннектором для промывания. Y носовые щипцы – 1 шт. Носовые щипцы прямые рабочая длина не менее 13 см размер 0 с коннектором для промывания. Щипцы – 1 шт. Щипчики с овальными окончатыми ложкообразными браншами, загнутые вверх на 90°, рабочая длина не менее 12.5 см. Оптика – 1 шт. Оптика жесткая со стеклянными линзами (стержне-линзовая) прямого видения 0°, крупноформатная, диаметр не менее 4 мм, длина не менее 18 см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. Цветовой код: зеленый. Носовое зеркало – 1 шт. Носовое зеркало длина 13 cм, с винтом-фиксатором, 35 мм. Носовое зеркало – 1 шт. Носовое зеркало длина 13 cм, с винтом-фиксатором, 55 мм. Носовое зеркало – 1 шт. Носовое зеркало длина 13 cм, с винтом-фиксатором, 75 мм. Носовое зеркало – 1 шт. Носовое зеркало длина 15 cм, с винтом- фиксатором, длина 90 мм. Носовые щипцы – 1 шт. Носовые щипцы прямые, рабочая длина 11 см, размер 2. Носовые щипцы – 1 шт. Носовые щипцы прямые, рабочая длина 11 см, размер 3. Носовые щипцы – 1 шт. Носовые ножницы средние, стандартные, рабочая длина 9.5 cм. Щипцы для носовой перегородки – 1 шт. Щипцы для носовой перегородки, специально матированные, длина 9 см, прямые. Отсасывающая трубка – 1 шт. Отсасывающая трубка, с отверстием регулировки потока и стилетом, рабочая длина 11 см, 9 Fr. Отсасывающая трубка – 1 шт. Отсасывающий элеватор со стилетом, длина 19.5 см. Коагуляционная трубка – 1 шт. Коагуляционная отсасывающая трубка для носа и при носовом кровотечении, изолированная, гнущаяся, дистально с неизолированным рожком для коагуляции, внешний диам. 3.5 мм, угловая, рабочая длина 12 см, используется с монополярным ВЧ-шнуром. Коагуляционная трубка – 1 шт. Коагуляционная отсасывающая трубка для носа и при носовом кровотечении изолированная гнущаяся дистально с неизолированным рожком для коагуляции, внешний диаметр не менее 4 мм, угловая рабочая длина не менее 12 см, используется с монополярным ВЧ-шнуром. Коагуляционная трубка – 1 шт. Коагуляционная отсасывающая трубка по SIMMEn, для носа и при носовом кровотечении, изолированная, гнущаяся, дистально с неизолированным рожком для коагуляции, внешний диам. 4.5 мм, угловая, рабочая длина 12 см, используется с монополярным. Костный пресс – 1 шт. Костный измельчитель с зажимом длина не менее 7.5 см, размер не менее 5 x 1.5 cм. Налобный LED-осветитель – 1 шт. Светодиодный налобный осветитель с аккумулятором на головной ленте и зарядным устройством, освещаемая зона регулируется от 10-100 мм в диаметре при 40 см рабочей дистанции. Состоит из: головной осветитель по светодиодной технологии, освещенность белый цвет более 50.000, включая соединительный кабель для батарейки или аккумулятора, перезаряжаемая коробка с 1 перезаряжаемой батарейкой, зарядное устройство для зарядки перезаряжаемой коробки с сетевым кабелем, сетевое напряжение: 100-240 VAC, 50/60 Hz, сетевой кабель, длина 1.5 м, головная лента для осветителя, сверхлегкая, полностью настраиваемая, включая держатель для осветителя и батарейную коробку или аккумуляторную коробку. Ножницы – 1 шт. Ножницы загнутые длина не менее 10.5 см. Ножницы – 1 шт. Ножницы особо тонкие не менее 10 см загнутые. Ножницы – 1 шт. Ножницы не менее 14 см загнутые. Ножницы – 1 шт. Ножницы угловые длина не менее 10 см. Носовые щипцы – 1 шт. Носовые щипцы прямые рабочая длина не менее 11 см, размер 1. Носовые ножницы – 1 шт. Носовые ножницы средние стандартные рабочая длина не менее 9.5 cм. Носовые щипцы – 1 шт. Носовые щипцы загнутые вверх на 45°, рабочая длина не менее 11 см, размер 2. Пинцет – 1 шт. Щипцы для тампонады носа рабочая длина не менее 10.5 см. Биполярный пинцет – 1 шт. Биполярный коагуляционный пинцет, с внешней изоляцией, угловой, остроконечный, длина 16 см. Пинцет – 1 шт. Носовой пинцет по JANSEN, штыковой, длина 16.5 см. Пинцет – 1 шт. Пинцет по COTTLE, с фиксирующим винтом, штыкообразный, спереди рифленый, внутри зубчатый, длина 15 см. Шомпол для ваты – 2 шт. Шомпол для ваты, стандартный, треугольный, рифленый, длина 15 см, диам. 1.3 мм. Круглый нож – 1 шт. Носовой нож, изогнутый, с закругленным концом, длина 13.5 см. Нож – 1 шт. Носовой нож с закругленным краем длина не менее 14 см. Элеватор – 1 шт. Ретрактор узкий длина не менее 14 см. Носовая петля – 1 шт. Носовая петля длина не менее 25 cм. Носовая петля – 1 уп. Проволочные носовые петли, для, сформированные, длина не менее 10 см, стандартного размера, диаметр не менее 0.3 мм, 25 шт./упак. Операционный ларингоскоп – 1 шт. Операционный ларингоскоп длина не менее 11 cм, для детей, ширина дистального конца не менее 16 мм. Стекловолоконный световод – 1 шт. Стекловолоконный световод для ларингоскопа. Операционный ларингоскоп – 1 шт. Операционый ларингоскоп педиатрический передней комиссуры , длина не менее 15 cм. Световод – 1 шт. Стекловолоконный световод для дистального освещения, длина 12 cм. Ларингоскоп – 1 шт. Ларингоскоп для детей раннего возраста, длина не менее 9.5 cм, проксимальный внутренний диаметр 26 мм х 16 мм, дистальный не менее 14 мм х 11 мм. Система-держатель – 1 шт. Опорный столик для держателя ларингоскопа, автоклавируемый, состоящий из: поворотный кронштейн с подвижной подставкой опорная штанга, регулируемая по высоте, фиксирующий винт крепиться к операционным столам с помощью стандартной передвижной шины не менеее 25 мм x 10 мм. Световод – 1 шт. Волоконнооптическийсветовод, для дистального освещения, длинане менее 6.5 см. Отсасывающая трубка – 1 шт. Отсасывающая трубка с шарообразным концом, диам. не менее 2 мм, рабочая длина не менее 18 см. Отсасывающая трубка – 1 шт. Отсасывающая трубка с шарообразным концом, диам. не менее 3 мм, рабочая длина не менее18 см. Защитная накладка для зубов – 1 шт. Защитная накладка для зубов, пластмассовая автоклавируемая. Защитная накладка для зубов – 1 шт. Защитная накладка для зубов, металлическая, средняя. Защитная накладка для зубов – 1 шт. Защитная накладка для зубов, металлическая, малая. Держатель ларингоскопа – 1 шт. Держатель ларингоскопас большим угловым регулированием, состоящий из: держатель с установочным винтом, опорная штанга. Щипцы – 1 шт. Кусачки ложкообразные диам. не менее 4 мм, с гибким концом, рабочая длина не менее 18 см с коннектором для промывания. Щипцы – 1 шт. Щипцы -"аллигатор"рифленые, прямые, рабочая длина не менее 18 см. Щипцы – 1 шт. Кусачки ложкообразные, диам. не менее 2.0 мм, загнутые вверх, рабочая длина не менее 18 см с коннектором для промывания. Щипцы – 1 шт. Кусачки ложкообразные, диам. не менее 2.0 мм, рабочая длина не менее 18 cм, прямые с коннектором для промывания. Ножницы – 1 шт. Ножницы загнутые влево, рабочая длина не мене 23 см с коннектором для промывания. Ножницы – 1 шт. Ножницы загнутые вправо, рабочая длина не менее 18 см. Ножницы – 1 шт. Ножницы прямые, рабочая длина не менее 18 см с коннектором для промывания. Защитная накладка – 1 шт. Защита для тканей, защищает от лазерного облучения, круглая, загнутая вверх, диам. не менее 3 мм, с пароотсасывающим каналом, рабочая длина не менее 21 см. Защитная накладка – 1 шт. Защита для тканей, защищает от лазерного облучения, круглая, загнутая вверх, диам. не менее 3 мм, с пароотсасывающим каналом, рабочая длина не менее 18 см. Коагуляционная трубка – 1 шт. Коагуляционная отсасывающая трубка, с эргономической рукояткой, изолированная, с соединением для монополярной коагуляции, с чистящим стилетом, диам. не менее 2 мм, рабочая длина не менее 21 см. Коагуляционная трубка – 1 шт. Коагуляционная отсасывающая трубка, с эргономической рукояткой, изолированная, с соединением для монополярной коагуляции, с чистящим стилетом, диам. не менее 2 мм, рабочая длина не менее 18 см. Коагуляционная трубка – 1 шт. Коагуляционная отсасывающая трубка, с эргономической рукояткой, изолированная, с соединением для монополярной коагуляции, с чистящим стилетом, диам. не менее 2.5 мм, рабочая длина не менее 21 см. Коагуляционная трубка – 1 шт. Коагуляционная отсасывающая трубка, с эргономической рукояткой, изолированная, с соединением для монополярной коагуляции, с чистящим стилетом, диам. не менее 2.5 мм, рабочая длина не менее 18 см. Монополярный ВЧ-кабель – 1 шт. Монополярный ВЧ шнур с штекером не менее 5 мм дляВЧ аппаратов, длина не менее 300 см. Захватывающие щипцы – 1 шт. Тампонодержатель для эндоларингеальной микрохирургии, прямой, рабочая длина не менее 21 см. Тампонодержатель – 1шт. Тампонодержатель для эндоларингеальной микрохирургии, прямой, рабочая длина не менее 18 см. Контейнер, для стерилизации – 1 шт. Контейнер для стерилизации и стерильного хранения 600 x 300 x 210 мм, состоит из: Емкость контейнера, Крышка контейнера Антимикробный диск Внутренние размеры не более мм (ш x г x в) 548 x 267 x 186. Чистящий пистолет – 1 шт. Устройство промывное, чистящий пистолет, набор для промывки и просушки инструментов, подключается к стандартному больничному водопроводному или воздушному крану ¾", с гибким шлангом и промывающими насадками. Языкодержатель – 2 шт. Языкодержатель размер 1. Роторасширитель – 1 шт. Роторасширитель со съемными дугами с заменяемой резиновой оболочкой, используется с языкодержателями. Языкодержатель – 1 шт. Языкодержатель размер 2. Языкодержатель – 1 шт. Языкодержатель размер 3. Языкодержатель – 1 шт. Языкодержатель размер 4. Ушное зеркало – 1 шт. Ушное зеркало 3.6 cм, внешний диам. 5 мм. Кюретка – 3 шт. Кюретка для аденyктомии, прямая, длина 22 см, размер 0. Ушное зеркало – 1 шт. Ушное зеркало 3.6 cм, внешний диам. 6 мм. Кюретка – 1 шт. Кюретка для аденyктомии, прямая, длина 22 см, размер 1. Ушное зеркало – 1 шт. Ушное зеркало 3.6 cм, внешний диам. 7.5 мм. Кюретка – 1 шт. Кюретка для аденyктомии, прямая, длина 22 см, размер 2. Щипцы – 1 шт. Ушные щипчики очень тонкие, рифленые, рабочая длина 8 см. Кюретка – 1 шт. Ушная кюретка по BUCK, тупая, 14.5 cм, размер 1. Кюретка – 1 шт. Кюретка для аденyктомии, прямая, длина 22 см, размер 3. Оптика – 1 шт. Телеотоскоп, с оптикой прямого видения 0°, диам. 3 мм, длина 6 см, автоклавируемой, со встроенным волоконнооптическимсветоводом. Цветовой код: зеленый. Нож – 1 шт. Серповидный нож размер 16 см, остроконечный. Игла – 1 шт. Игла длина 16.5 см, слегка загнутая. Крючок,90° - 1 шт. Крючок остроконечный, изогнут на 90°, длина 16 см, диаметр 0.8 мм. Канюля – 1 шт. Переходник для отсасывающих трубок, с отверстием регулировки потока, с замком длина 5.5 см. Отсасывающая трубка – 1 шт. Отсасывающая трубка, прямая, с замком гнущаяся длина 10 см, внешний диам. 1.0 мм. Отсасывающая трубка – 1 шт. Отсасывающая трубка, прямая, с замком гнущаяся длина 10 см, внешний диам. 1.3 мм. Отсасывающая трубка – 1 шт. Отсасывающая трубка, прямая, с замком гнущаяся длина 10 см, внешний диам. 1.5 мм. Отсасывающая трубка – 1 шт. Отсасывающая трубка, прямая, с замком гнущаяся, длина 10 см, внешний диам. 2.0 мм. Вентиляционная трубка – 1 шт. Вентиляционная трубка Тюбинген, из драгоценного металла, позолоченная, размер 2, внешн. диам. 2.8 мм, внутр. диам. 1.5 мм, стерильная, без проволоки, 10 шт/упак. Подставка для инструментов – 1 шт. Подставка для 5 инструментов, с держателем для ушных зеркал, набора вентиляционных трубок, может использоваться с металлической коробкой. Металлический лоток – 1 шт. Металлическая коробка, перфорированная, со съемной крышкой, размер 20 х 10 х 4 см. Ручка скальпеля – 1 шт. Ручка скальпеля, No. 3, длина 12.5 см. Ножницы – 1 шт. Ножницы, особо тонкие, 10 см, загнутые. Ножницы – 1 шт. Ножницы 14 см загнутые. Ножницы – 1 шт. Ножницы загнутые длина 10.5 см. Ножницы, загнутые – 1 шт. Ножницы загнутые длина 14.5 см, тупые/острые. Пинцет – 1 шт. Хирургический пинцет с тонкими зубчиками 1 х 2 длина 10 см, прямой. Пинцет – 1 шт. Хирургический пинцет, с тонкими зубчиками 7 х 8, длина 11 см. Пинцет – 1 шт. Пинцет, длина 14.5 см, средний. Пинцет – 1 шт. Пинцет хирургический, с зубцами 1 х 2, длина 14.5 см, средний. Шомпол для ваты – 1 шт. Шомпол для ваты, стандартный, треугольный, рифленый, 13 см, диам. 1.1 мм. Нож – 1 шт. Носовой нож с закругленным краем, длина 14 см. Элеватор – 1 шт. Элеватор двусторонний, длина 20 см. Элеватор – 1 шт. Элеватор двухсторонний, тонкий, длина 20 cм. Элеватор – 1 шт. Элеватор с остро загнутым концом, изогнутый, длина 18 см. Крючок – 1 шт. Однозубый крючок, длина 16.5 см, сильно изогнутый. Крючок – 1 шт. Двойной крючок, острый, 15 см, ширина 5 мм. Ретрактор – 1 шт. Ретрактор, длина 17 см, двузубый, тупой. Отсасывающая трубка – 1 шт. Отсасывающая трубка с отверстием регулировки потока и стилетом с замком длина 11 см, 10 Шр. Отсасывающая трубка – 1 шт. Отсасывающая трубка с отверстием регулировки потока и стилетом рабочая длина 11 см, 8 Шр. Артериальный зажим – 6 шт. Артериальный зажим-"москито" длина 12.5 см, загнутый. Зажим для препарирования – 1 шт. Зажим для препарирования, без фиксатора, длина 14 см, прямой. Артериальный зажим – 1 шт. Артериальный зажим анатомический прямой длина 14 см. Зажим для покрытий – 1 шт. Зажим для покрова длина 11 см. Иглодержатель – 1 шт. Иглодержатель, с вольфрамо-карбидными вставками, длина 13 см. Биполярный пинцет – 1 шт. Биполярный коагуляционный пинцет, с внешней изоляцией, кончики изогнуты, остроконечный, кончики 0.5 мм, длина 16 см. Ранорасширитель – 1 шт. Ретрактор острый, с зубцами 3 х 3, с регулируемыми шарнирными рычагами, длина 14 см, малая модель для детей. Ранорасширитель – 1 шт. Ретрактор с двухзубчатымлезвием справа, твердое лезвие с атравматичными штырями слева, длина 11 см, малая модель для детей. Ранорасширитель – 1 шт. Ретрактор с двухзубчатым лезвием слева, твердое лезвие с атравматичными штырями справа, длина 11 см, малая модель для детей. Ранорасширитель – 1 шт. Ретрактор с зубцами 2 х 2, длина 11 см, малая модель для детей. Ранорасширитель – 1 шт. Ретрактор длина 21 см, трехзубый, тупой. Носовое зеркало – 1 шт. Носовое зеркало длина 13 см, для взрослых. Ушное зеркало – 1 шт. Ушное зеркало 3.6 cм, внешний диам. 5 мм. Ручка скальпеля – 1 шт. Ручка скальпеля No. 3, длина 12.5 см. Ручка – 1 шт. Ручка для мини-лезвий круглая 15.5 см. Распатор – 1 шт. Элеватор длина 18 см, ширина 8 мм. Распатор – 1 шт. Элеватор острый ширина 10 мм, длина 16 см. Элеватор – 2 шт. Элеватор с остро загнутым концом изогнутый длина 18 см. Пинцет – 1 шт. Пинцет с зубцами 1 х 2, длина 11.5 см. Пинцет – 1 шт. Пинцет хирургический, с зубцами 1 х 2, длина 14.5 см, стандартный. Пинцет – 1 шт. Ювелирный пинцет, остроконечный, мягко пружинящий, длина 11 см. Зажим для ткани – 1 шт. Зажим для ткани рифленый, длина 12 см. Ножницы – 1 шт. Ножницы, с вольфрамо-карбидными лезвиями, длина 11 см, тупые/тупые, загнутые. Ножницы – 1 шт. Ножницы, сверхтонкие, длина 10 см, прямые. Ножницы – 1 шт. Ножницы загнутые, длина 10.5 см. Ножницы – 1 шт. Ножницы, загнутые, длина 14.5 см, тупые/острые. Артериальный зажим – 1 шт. Артериальный зажим-"москито" длина 12.5 см, загнутый. Иглодержатель – 1 шт. Иглодержатель, с вольфрамо-карбидными вставками, длина 15 см. Круглый нож – 1 шт. Нож круглый, вертикальный, 16 см, стандартный размер 3.5 х 2.5 мм. Круглый нож – 1 шт. Круглый нож 45°, 16 см, диам. 1.0 мм. Диссектор – 1 шт. Микродиссектор изогнут вправо, ширина 1,5 мм, длина 16 см. Микрораспатор – 1 шт. Микро диссектор ширина 1.5 мм, изогнут влево, длина 16 см. Диссектор – 1 шт. Диссектор 16 см, изогнутый, правый. Диссектор – 1 шт. Диссектор 16 см, изогнутый, левый. Нож – 1 шт. Серповидный нож размер 16 см, остроконечный. Нож – 1 шт. Серповидный нож обоюдоострый, длина 16 см, средне изогнутый. Перфоратор – 1 шт. Перфоратор, 90°, 16 см, 0.4 мм. Перфоратор – 1 шт. Перфоратор, 90°, 16 см, 0.6 мм. Крючок 90° - 1 шт. Крючок остроконечный, изогнут на 90°, длина 16 см, диаметр 0.8 мм. Перфоратор – 1 шт. Перфоратор, 90°, 16 см, 1.0 мм. Зонд – 1 шт. Зонд, длина 14.5 см, диам. 1.5 мм. Ушные щипчики – 1 шт. Ушные щипчики не менее 0.4 х 3.5 мм. Ушные щипцы – 1 шт. Ушные щипчики очень тонкие остроконечные рабочая длина 8 см, рифленые. Щипцы – 1 шт. Ушные щипчики очень тонкие, рифленые, рабочая длина 8 см. Ножницы – 1 шт. Ножницы малые рабочая длина не менее 8 см с лезвиями 8 мм, тонкие, стандартные. Выкусыватель маллеуса – 1 шт. Выкусыватель маллеуса рабочая длина 8 см, режущий вверх, очень тонкий, ширина кончика 0,8 мм. Ушные щипцы – 1 шт. Ушные щипчики очень тонкие, с овальными ложкообразными браншами, рабочая длина 8 см, 0.6 мм. Ушные щипцы – 1 шт. Ушные щипчики очень тонкие, с овальными ложкообразными браншами, рабочая длина 8 см, 0.9 мм. Биполярный пинцет – 1 шт. Биполярный коагуляционный пинцет, с внешней изоляцией, штыкообразный, остроконечный, длина 16 см. Биполярный пинцет – 1 шт. Биполярный коагуляционный пинцет, с внешней изоляцией, штыкообразный, тупоконечный, кончики 1 мм, длина 19 см. Препаровальная пластина – 1 шт. Препаровальная пластина, стеклянная, 13 см х 8 см. Видеориноларингоскоп – 1 шт. Видеоринорларингоскоп, для использования с монитором Направление обзора: 0° Угол обзора: 85° Отклонение: вверх 140, вниз 140° Рабочая длина: 30 cm Внешний диаметр.: 3.7 mm В комплект входит: 11101 Видеоринорларингоскоп, Чемодан, Прибор проверки герметичности, с грушей и манометром,Клапан выравнивания давления, для выпуска воздуха во время газовой стерилизации. Контейнер для стерилизации – 1 шт. Пластиковый контейнер для хранения и стерилизации, допустимы газовая стерилизация и в системе перфорированный, с крышкой, для использования гибких эндоскопов (шир. x гл. x выс.): 550 x 260 x 90 мм. Монитор – 1 шт. Монитор для CMOS эндоскопов, размер экрана 7", разрешение, видеовыход: композитный NTSC сигнал, улучшенное качество картинки, брызгозащищенность согласно IP54, пригоден для дезинфекции путем протирания , пластиковый корпус с защитой от замыкания, перезаряжаемая батарея, адаптер для крепления, изображение и видео в реальном времени может быть записано напрямую на карту памяти, разъем находится на задней панели, чтобы избежать ударов, напряжение питания: 110 - 240 VAC, 50/60 Гц, в комплекте: защитный колпачок, быстрое соединение, карта 2 GB, сетевой адаптер и зарядка, для использования с электронным модулем. Чистящий пистолет – 1 шт. Устройство промывное, чистящий пистолет, набор для промывки и просушки инструментов, подключается к стандартному больничному водопроводному или воздушному крану ¾", с гибким шлангом и промывающими насадками. Щипцы – 1 шт. Ушные щипчики очень тонкие, рифленые, рабочая длина не менее 8 см. Требования к условиям эксплуатации: Площадь в операционной комнате не менее 3 кв. метров. Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам: Стерильное покрытие – 1 уп. Покрытия защитные стерильные, одноразовые для видеокамер. Используется со всеми эндоскопическими видеокамерами. Тип сложения реверсивный. Липкая лента для фиксации. Размеры не менее 13х242 см. Стерильное не менее 160 шт./уп. Нейтральный электрод – 1 уп. Нейтральный электрод, одноразовый, контактная поверхность разделена на 2 части, используется ВЧ_генераторами,, A не менее 169 кв.см, 50 шт/упак., без соединительного шнура. Стерильное покрытие – 1 уп. Покрытие короткое к 18" и 19" сенсорному монитору, стерильное не менее 80 шт/упаковка. Масленка – 2 шт. Бутыль, (масленка). Щетка – 6 шт. Щетка, чистящая для острых браншей. Смазка для кранов – 4 шт. Средство смазочное специальное для кранов. Масло – 4 шт. Масленка, с маслом для смазки инструментов, бутылочка 50 мл. Щетка, чистящая – 2 шт. Щетка, чистящая, рабочая длина не менее 50 см, диаметр не менее 2.5 мм. Скальпель – 1 шт. Скальпель нестерильный не менее 100 шт/упак. Скальпель – 1 шт. Скальпель нестерильный не менее 100 шт/упак. Щетка – 1 шт. Щетка для чистки атравматических браншей, стерилизуемая не менее 5 шт./упак. |
| 12 | Видеоэндоскопический комплекс для проведения гинекологических операций с инструментами для лапароскопических операций и внутрипросветной хирургии | Требования к функциональности: Позволяет выполнять малоинвазивные вмешательства в лапароскопической гинекологии и внутриматочной хирургии практически любой сложности, включая реконструктивно-восстановительные операции - есть возможность проводить диагностические и оперативные вмешательства - есть возможность расширения возможностей комплекса путем подключения дополнительных инструментов. Требования к техническим характеристикам: Габариты не более 700ммх1420мм х686мм, масса не более 125 кг Электрохирургический аппарат с максимальной мощностью 370 Вт. Требования к комплектации: Основные комплектующие: Камера с монитором. Подставка для монитора Контрольный блок для использования с эндо видео головкой HD или стандартной цифровой 1- и 3-чиповой головкой камеры, Максимальное разрешение не менее 1920х1080р пкс. Соотношение шум/сигнал не менее 60 Дб.Наличие модуля централизованного управления из стерильной зоны для возможности адаптирования в интегрированную операционную. Видеовыходы: BNC- cигнал, S-видео (Y/C) , RGB-видео , DVI сигнал, DVI-D. В комплекте: HD видеоцентр, BNC-видеокабель, длина не менее 180 cм , S-Video кабель , длина не менее 180 cм , специальный RGB-кабель, длина не менее 180cм , 2 соединительных кабеля для дистанционного управления, соединительный кабель , длина не менее 100 cм, DVI-соединительный кабель , длина не менее 180cм, клавиатура с US-English алфавитом – 1 шт. Головка эндовидеокамеры 3-чиповая стандарт изображения fullHD, разрешение не менее 1920 x 1080 пкс, прогрессивное сканирование частота не менее 50 Гц, с двумя свободно программируемыми кнопками, с встроенным оптическим Zoom объективом, фокусное расстояние f не менее 15 - 31 мм (2x) Для использования с цветовой системой PAL и NTSC – 1 шт. Монитор не менее 26", алюминиевый герметичный корпус для влажной дезинфекции, видео входы: не менее 2x DVI-D, 2x VGA, 2x S-Video, 2x композит, Видео выходы: DVI-D, S-Video, композит, интерфейс: RS232, Ethernet Состоящий из: PS блок питания, DVI-D соединительный кабель, BNC/BNC видео кабель – 1 шт. Держатель монитора с встроенным кабельным каналом для использования с не менее 26" HD монитором и 19" HD монитором – 1 шт. Источник холодного света – 1 шт. Источник холодного света ксенонового типа не менее 300 Вт, с интегрированным модулем централизованного управления , и антисмоговой помпой с одной лампой и одним выходом для световода , рабочее напряжение не менее 100-240 В, 50/60 Гц в комплект входит: сетевой шнур, набор силиконовых трубок, длина 2.5 м, соединительный шнур не менее 100 см. Волоконнооптический световод – 1 шт. Волоконнооптический световод, диам. 4.8 мм, длина не менее 250 см. Волоконнооптический световод – 1 шт. Волоконнооптический световодный диаметр не менее 3.5 мм, длина не менее 230 см. Аквапуратор Универсальная роликовая помпа, для аспирации и иррригации, с режимами для гинекологии и лапароскопии. Со встроенным модулем централизованного управления из стерильной зоны для возможности адаптации в интегрированной операционной. Диапазон регулировки давления ирригации в режиме гистеро не менее 0-200 мм рт ст, диапазон регулировки давления ирригации в режиме лапаро не менее 0-400 мм рт ст, диапазон регулировки потока жидкости в режиме гистеро не менеее 0-500 мл/мин, диапазон регулировки потока жидкости в режиме лапаро не менее 0-1000 мл/мин. Диапазон регулировки давления аспирации в лапаро режиме не менее 0-(-)0.8 Бар – 1 шт. Набор силиконовых отсасывающих трубок, стерилизуемых. Две трубки -для соединения аспирационной бутыли объемом не менее 5 л, помпы и аспирационного инструмента с бутылью – 1 шт. Трубка для отсасывания/промывания, с противоотражающей поверхностью, с двух-ходовым краном для работы одной рукой, размер не менее 5 мм , длина не менее 36 см – 1 шт. Банка отсоса не менее 5 л – 2 шт. Крышка для банки отсоса не менее 1,5 и 5 литровой, стерилизуемая – 2 шт. Подставка для банки отсоса – 2 шт. Держатель подставки для бутылей – 1 шт. Одинарная педаль, одноступенчатая, дискретная – 1 шт. Набор трубок для гистероскопии для универсальной роликовой помпы, многоразовые, стерилизуемые – 1 шт. Набор трубок для лапароскопии для универсальной роликовой помпы, многоразовый, стерилизуемый – 1 шт. Электронный эндофлятор Электронный инсуффлятор, с встроенным блоком централизованного управления из стерильной зоны, для возможности адаптации в интегрированной операционной. Диапазон регулировки давления не менее 0 - 30 мм.рт.ст. Встроенная автоматическая система безопасности постоянного контроля интра-абдоминального давления, избыточное давление автоматически сбрасывается. Внутрибрюшное давление инсуфляции . в диапазоне не менее 0 -50 мм. рт.ст. Фактический поток газа, в диапазоне не менее 0-20 л/мин. Габариты не более 310х165х235 мм. В комплекте: электронный инсуффлятор с встроенным блоком, сетевой кабель, набор силиконовых трубок, стерилизуемые, универсальный ключ, соединительный кабель, стерильный фильтр – 1 шт. Шланг высокого давления с соединением по американскому стандарту и соединением по немецкому стандарту, длина не менее 55 см – 1 шт. Высокочастотный электрохирургический аппарат Высокочастотный электрохирургический аппарат для моно и биполярных режимов коагуляции, резания , вапоризации моно и биполярной резектоскопии в физиологическом растворе, при эндоскопических операциях, с дополнительным модулем. Со встроенным блоком централизованного управления из стерильной зоны для возможности адаптации в интегрированную операционную. Максимальная мощность аппарата не менее 370 Вт, мощность в монополярном режиме не менее 300 Вт, мощность в биполярном режиме не менее 370 Вт. Цифровая индикация диапазонов регулирования и выходных параметров на сенсорном цветном дисплее. Наличие возможности введения и сохранения индивидуальных параметров пользовательских процедур: биполярый режим резания : Bipolar Cut, Cut off; биполярный режим коагуляции : Bipolar Soft Coag, Bipolar Soft Auto Stop, Coag off, биполярный мультифункциональный режим резания : Saline-C-Cut, Saline-Time-C-Cut, Cut off; биполярный мультифункциональный режим коагуляции: Bivascular Safe, Saline Coag, Saline-Time-Coag, Coag off, монополярный режим резания: Power Cut, Top Cut, LAP-C-Cut, C-Cut, Gastro-Cut, Papillo Cut, Cut off; монополярный режим коагуляции: Standard Coag, Forced Coag, Spray Coag, Coag off – 1 шт. Двойная педаль для ВЧ генераторов – 1 шт. Монополярный ВЧ шнур с переходником не менее 5 мм для ВЧ аппаратов длина не менее 300 см – 1 шт. Биполярный ВЧ шнур для ВЧ коагуляторов длина не менее 300 см – 1 шт. Биполярный кабель для резектоскопа, длина не менее 3 м, для ВЧ-аппаратов с разъемом Bi-MF – 1 шт. Монополярный ВЧ шнур с переходником не менее 5 мм, для ВЧ аппаратов, длина не менее 300 см – 1 шт. Нейтральный электрод из силикона с 2-мя резиновыми полосками для фиксации, используется с ВЧ аппаратом, A не менее 500 кв.см , для соединения необходим соединительный шнур – 1 шт. Шнур высокочастотный для соединения нейтральных электродов, длина не менее 300 см – 1 шт. Одинарная педаль для ВЧ-коагулятора, синяя – 1 шт. Передвижная стойка для приборов – 1 шт. Мобильная стойка для оборудования с двумя задними дверями, перемещение на 4 антистатических двойных роликах, 2 оборудованы с фиксируемыми тормозами (задние), 3 фиксированные полки, 1 полка с рукоятками, главный выключатель на боковой балке, 1 ящик с замком, встроенные кабельные каналы в обеих боковых балках, 1 набор противоскольжения для оборудования, двойная задняя панель с встроенным электрическим распределителем на 12 розеток, держатель для блоков питания, соединители для заземления и кабельный держатель на задней стороне. 1 держатель камеры , 2 боковые рельсы для дополнительного оборудования, Размеры: мобильная стойка не менее 730 x 1490 x 716 мм (w x h x d), полка не менее 630 x 480 мм (w x d), диаметр роликов не менее 150 мм. Оптика – 1 шт. Оптика прямого видения 0°, крупноформатная, диаметр не менее 10 мм, длина не менее 31 cм, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. Оптика – 1 шт. Оптика , внешний диаметр не менее 10 мм, длина не менее 32 cм, изменяемое направление обзора от 0° - 120°, поворачиваемый контроллер для выбора желаемого направления обзора, со встроенным стекловолоконным световодом. Игла Вереша для пневмоперитонеума – 1 шт. Игла для пневмоперитонеума, с пружинящим тупым стилетом, с замком ЛЮЕР, длина 13 см. Игла Вереша для пневмоперитонеума – 1 шт. Игла длина 15 см. с пружинным тупым стилетом. Троакар – 2 шт. Троакар размер не менее 11 мм, цветовой код: зеленый, состоящий из: троакар пирамидальный, канюля без клапана, с краном для инсуффляции, длина не менее 10.5, многофункциональный клапан размер не менее 11 мм. Троакар – 1 шт. Металлический троакар размер не менее 11 мм, состоящий из: троакар конический, канюля с силиконовым лепестковым клапаном, с краном для инсуффляции и резьбой длина не менее 10.5 см. Троакар – 3 шт. Троакар размер не менее 6 мм, цветовой код: черный, состоящий из: троакар пирамидальный, канюля без клапана, с краном для инсуффляции длина не менее 10.5 см, многофункциональный клапан, размер не менее 6 мм. Троакар – 1 шт. Троакар размер не менее 6 мм, цветовой код: черный, состоящий из: троакар пирамидальный, канюля с резьбой, с силиконовым лепестковым клапаном, длина не менее 10.5 см, силиконовый лепестковый клапан. Переходник – 1 шт. Переходник накидной с креплением к клапану трокара не менее 11/5 мм. Редукционная гильза – 1 шт. Редукционная гильза, многоразовая, диаметр инструментов 5 мм, внешний диаметр троакарной гильзой11 мм, цветовой код: зеленый. Щипцы – 1 шт. Разборные щипцы для препарирования и захватывания, поворотные, для монополярной коагуляции, размер не менее 5 мм, длина не менее 36 см, длинные, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без фиксатора, внешняя трубка, изолированная, рабочая вставка-щипцы. Щипцы – 2 шт. Разборные захватывающие щипцы поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер не менее 5 мм, длина не менее 36 см, многозубчатые, с одной подвижной браншей, состоящие из: пластмассовая рукоятка с фиксатором внешняя трубка, изолированная, рабочая вставка-щипцы. Щипцы – 1 шт. Разборные щипцы для препарирования и захватывания поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер не менее 5 мм, длина не менее 36 см, усиленные, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка с фиксатором внешняя трубка изолированная, рабочая вставка-щипцы. Щипцы – 1 шт. Разборные захватывающие щипцы, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер не менее 5 мм, длина не менее 36 см, атравматические, с одной подвижной браншей, состоящие из: пластмассовая рукоятка с фиксатором внешняя трубка изолированная, рабочая вставка-щипцы. Щипцы – 1 шт. Разборные захватывающие щипцы поворотные размер не менее 5 мм, длина не менее 36 см, с соединением для монополярной коагуляции "зев тигра" с зубцами 2 х 4, с одной подвижной браншей, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором внешняя трубка, изолированная, рабочая вставка-щипцы. Щипцы – 1 шт. Разборные щипцы для препарирования и захватывания поворотные с соединением для монополярной коагуляции размер не менее 5 мм, длина не менее 36 см, атравматические, с одной подвижной браншей, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором внешняя трубка изолированная, рабочая вставка-щипцы. Щипцы – 1 шт. Разборные захватывающие щипцы, поворотные, когтевые, с соединением для монополярной коагуляции размер не менее 5 мм, длина не менее 36 см, с зубцами 2 х 3, с одной подвижной браншей,состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором внешняя трубка изолированная, рабочая вставка-щипцы. Щипцы – 1 шт. Захватывающие щипцы, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции размер не менее 5 мм, длина не менее 36 см, атравматические, окончатые с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором внешняя трубка изолированная рабочая вставка-щипцы. Ножницы – 1 шт. Разборные ножницы поворотные с соединением для монополярной коагуляции размер не менее 5 мм, длина не менее 36 см, зубчатые ложкообразные длина бранш не менее 17 мм, с 2-мя подвижными браншами состоящие из: пластмассовая рукоятка, без фиксатора, внешняя трубка, изолированная, рабочая вставка-ножницы. Ножницы – 1 шт. Разборные ножницы поворотные, с соединением для монополярной коагуляции размер не менее 5 мм, длина не менее 36 см, c загнутыми лезвиями, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без фиксатора, внешняя трубка, изолированная, рабочая вставка-ножницы. Биполярные щипцы – 1 шт. Щипцы для диссекции и захватывания, поворотные, с соединением для биполярной коагуляции, размер не менее 5 мм, длина не менее 36 см, с двумя открывающимися браншами, состоят из:кольцевая рукоятка, внешняя трубка, вставка-щипцы. Биполярные щипцы – 1 шт. Щипцы бранши с многочисленными зубьями, ширина браншей 4.8 мм, для атравматичного и аккуратного захватывания , одна бранша подвижна , размер 5 мм, длина 36 cм состоящая из: кольцевая рукоятка, внешняя трубка, рабочая вставка. Биполярные щипцы – 1 шт. Щипцы для захвата поворотные, с соединением для биполярной коагуляции размер 5 мм, длина 36 см, с особенно тонкими атравматическими зубцами , с окончатыми браншами, ,с двумя подвижными браншами, состоят из кольцевая рукоятка, внешняя трубка, вставка-щипцы. Щипцы – 1 шт. Разборные захватывающие щипцы поворотные, когтевой с зубцами 2 х 3, размер не менее 10 мм, длина не менее 36 см, с одной подвижной браншей, состоящие из: металлическая рукоятка c фиксатором внешняя трубка изолированная, рабочая вставка-щипцы. Электрод для коагуляции и диссекции – 1 шт. Коагулирующий и диссекционный электрод, тупой шпатель размер не менее 5 мм, длина не менее 36 см. Электрод для коагуляции и диссекции – 1 шт. Коагулирующий и диссекционный электрод L-образный размер не менее 5 мм, длина не менее 36 см. Электрод для коагуляции и диссекции – 1 шт. Коагулирующий электрод-шарик размер не менее 5 мм, длина не менее 36 см. Иглодержатель – 1 шт. Макро-иглодержатель по KOH, эргономическая пистолетная рукоятка с фиксатором, фиксатор размыкается с правой стороны бранши загнуты влево внешний диаметр не менее 5 мм, длина не менее 33 см. Иглодержатель – 1 шт. Макроиглодержатель по КОН, эргономичная аксиальная рукоятка с фиксатором, фиксатор открывается справа прямые бранши не менее 5 мм, длина не менее 33 см. Узлопроталкиватель – 1 шт. Узлопроталкиватель для экстракорпорального завязывания узлов, размер не менее 5 мм, длина не менее 36 см. Устройство для вдевания нити – 1 шт. Шовный инструмент БЕРСИ, для подкожного закрытия фасции разрезов троакара размер не менее 2,8 мм, длина не менее 17 см. Рукоятка – 1 шт. Рукоятка для аспирации и ирригации, пистолетная, с клапаном, автоклавируемая, используется с трубками для ирригации и аспирации размером не менее 5 и 10 мм. Состоит из рукоятки пистолетной, набор трубок, стерильные, одноразовые. Трубка – 1 шт. Трубка для отсасывания/промывания, с боковыми отверстиями, размер не менее 10 см, длина не менее 36 см, используется с рукоятками для отсасывания/промывания. Трубка – 1 шт. Трубка для отсасывания/промывания с боковыми отверстиями размер не менее 5 мм, длина не менее 36 см, используется с рукоятками для отсасывания/промывания. Электрод для коагуляции и диссекции – 1 шт. ВЧ игольчатый электрод для рассечения и коагуляции, изолированный, с соединением для монополярной коагуляции. Влагалищный экстрактор – 1 шт. Влагалищный экстрактор, малый, диам. не менее 11 мм, с изолированным сферическим наконечником, диам. 35 мм. Маточный манипулятор – 1 шт. Маточный манипулятор состоящий из: рукоятка, рабочая вставка размер не менее 4.0 мм, рабочая вставка размер не менее 4.5 мм, рабочая вставка, размер не менее 4.8 мм, держатель трубки. Оптика – 1 шт. Оптика, передне-бокового видения 30°, крупноформатная, диаметр не менее. 4 мм, длина не менее 30 см, автоклавируемая со встроенным стекловолоконным световодом. Тубус – 1 шт. Операционный тубус размер не менее 5,4 мм, с каналом 5 Шр. для операционных инструментов, с запорным краном и переходником с замком, для использования в качестве внутреннего тубуса. Тубус – 1 шт. Операционный тубус с постоянным промыванием размер не менее 6 мм, с запорным краном и переходником с замком, для использования в качестве внешнего тубуса. Ножницы – 1 шт. Ножницы остроконечные не менее 5 Шр., длина не менее 34 см, с одной подвижной браншей, полужесткие. Щипцы – 1 шт. Биопсийные и захватывающие щипцы не менее 5 Шр., длина не менее 34 см, с 2-мя подвижными браншами. Щипцы – 1 шт. Биопсийные щипцы не менее 5 Шр., длина не менее 34 см, с одной подвижной браншей длина не менее 34 см. Зонд-пальпатор – 1 шт. Зонд-пальпатор градуированный полужесткий не менее 5 Шр., длина не менее 34 см. Электрод – 1 шт. Биполярный вапоризационный электрод, полужесткие не менее 5 Шарр., длина 36 см. Ножницы – 1 шт. Ножницы тупоконечные не менее 5 Шр., длина не менее 34 см, с одной подвижной браншей. Электрод – 1 шт. Биполярный шариковый электрод полужесткий не менее 5 Шр., длина не менее 36 см. Тубус – 1 шт. Диагностический тубус, диаметр не менее 5.1 мм, с 1 –соединителем. Рабочий элемент – 1 шт. Рабочий элемент биполярный двигается при помощи пружины. Подвижная опора под большой палец в нерабочем состоянии электрод находится внутри тубуса. Тубус – 1 шт. Тубус резектоскопа , включая соединительные трубки для аспирации и ирригации размер не менее 26 Шр., скошенный наконечник, внутренний тубус с керамической изоляцией , быстроразъемное соединение, для использования с рабочим элементом резектоскопа. Обтюратор – 1 шт. Обтюратор для использования с тубусами. Оптика – 1 шт. Оптика предпочтительна 12°, крупноформатная, диаметр не менее 4 мм, длина не менее 30 см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. Рабочий элемент – 1 шт. Рабочий элемент монополярный комплект состоящий из: рабочий элемент, режущая петля, угловая, коагуляционный электрод-шарик не менее 3 мм, коагуляционный электрод-шарик, 5 мм, коагуляционнаый электрод-игла, угловой, 2 ВЧ шнура, защитная гильза двигается при помощи пружины, опора большого пальца подвижная, возврат пружины контролируется большим пальцем. В нерабочей позиции электрод находится внутри тубуса. Тубус – 1 шт. Тубус резектоскопа с соединительными трубками для промывания и отсоса, с 2-мя переходниками с замками, диаметр не менее 8 мм, со скошенным концом, вращающейся внутренней трубкой с керамической изоляцией, используется с рабочим элементом. Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам: Покрытие – 1 уп. Одноразовое покрытие для видеокамер используется со всеми эндоскопическими видеокамерами. Тип сложения реверсивный липкая лента для фиксации. Размеры не более 13х242 см. Стерильное не менее160 шт./уп. Бактериальный фильтр – 1 уп. Бактериальный фильтр для использования с помпой, не стерильно не менее 10 шт в упаковке. Газовый фильтр – 1 уп. CO2\N2O газовый фильтр для использования с инсуфляционными приборами со коростью потока газа 30 л\мин, стерильно, 25 шт в упаковке. Набор трубок – 1 уп. Набор трубок. Для использования с рукоятками в сочетании с наборами трубок для промывания с силиконовым шлангом со стороны пациента (внутренний диаметр 5 мм). Стерильный, в упаковке 10 штук. Экстракционный пакет – 1 уп. Одноразовый пакет для экстракции общий рабочий обьем не менее 260 мл, наполняемый обьем не менее 62 мл, раскрытие пакета не менее 10 см, длина контейнерной секции не менее 35 см, для использования с троакарами размера не менее 10 мм, наличие нитиноловой лески с памятью формы в рабочем отверстии. стерильные в упаковке не менее 5 шт. Экстракционный пакет – 1 уп. Одноразовый пакет для экстракции, размер 1 рабочий объем не менее 200 мл, наполняемый объем не менее 53 мл, раскрытие пакета 6 см, длина контейнерной секции 20 см, для использования с троакарами размера не менее 10 мм, стерильные, в упаковке не менее 5 шт. Режущая петля – 2 шт. Режущая петля биполярная не менее 24 Шр., цветовой код: желтый, для использования с оптикой предпочтительно 12 градусов. Режущая петля – 2 шт. Режущая петля биполярная малая не менее 24 Шр., цветовой код: желтый, используется с оптикой предпочтительно12 градусов. Коагуляционный электрод – 2шт. Коагуляционный электрод биполярный шарик не менее 24 Шр., для использования с оптикой предпочтительно12 и 30 градусов, цветовой код: желтый. Коагуляционный электрод – 2шт. Коагуляционный электрод не менее 24 Шр, остроконечный, цветовой код: желтый. Коагуляционный электрод – 2шт. Коагуляционный электрод не менее 24 Шр., шариковый диаметр не менее 5 мм, цветовой код: желтый. Режущая петля – 2 шт. Режущая петля не менее 24 Шр., прямая, цветовой код: желтый. Режущая петля – 2 шт. Режущая петля не менее 24 Шр., угловая, цветовой код: желтый. Другие требования и условия: Наличие инструкции на русском и казахском языке. |
| 13 | Система цифровая ультразвуковая диагностическая | Требования к функциональности: Область применения: - акушерство; - гинекология; - урология; - кардиология; - ангиология; - педиатрия; - неонатология; - абдоминальные и гастроскопические исследования; - транскраниальные и интраоперационные исследования. Требования к техническим характеристикам: Система цифровая ультразвуковая диагностическая должна иметь режимы сканирования цифрового широкополосного формирования ультразвукового луча: - электронный конвексный; - электронный линейный; - электронный фазированный; - скошенное сканирование. Допплеровские режимы: - импульсно-волновой; - импульсно-волновой с высокой частотой повторения импульсов; - энергетический; - направленный энергетический; - цветовое допплеровское картирование. Специальные режимы: - 4B; - нативная гармоника; -ткань специфический режим; - автоматическая оптимизация изображения по акустическим свойствам тканей, трапецеидальное изображение. -триплексный режим отображения; - поворот изображения в режиме не менее 0º, 90º, 180º, 270º; - одновременное отображение двух изображений в реальном времени; - постоянно-волновой допплер; - модуль ЭКГ дополнительная возможность; - панорамное изображение; - 3D методом свободной руки; - модуль трехмерной реконструкции в режиме реального времени (4D) дополнительная возможность; - угол - независимый М-режим (не менее 3 срезов) дополнительная возможность; - параллельная обработка не менее четырех лучей; - измерения и анализ толщины комплекса интимамедии сонной артерии; - количество цифровых обрабатывающих каналов не менее 1024; - динамический диапазон системы не менее 190 дБ; - минимальная глубина сканирования не более 26 мм; - максимальная глубина не менее 308 мм; - количество градаций серого не менее 256; - количество держателей датчиков не менее 4; - количество активных портов для электронных датчиков не менее 3; - рабочие частоты датчиков не менее 2-12 МГц; Работа датчика на нескольких частотах должна быть: - не менее 5 частот в B режиме; - не менее 2 частот в PW и CFM; - наличие парковочного порта для дополнительного датчика; - автоматический расчет и отображение в реальном времени результатов допплеровских измерений; - возможность работы с биплановыми датчиками, c интраоперационными датчиками, биопсийными насадками; - емкость кинопамяти не менее 1200 кадров в 2D, Color, Power, DirPower режимах не менее 131с в М-режиме, в режиме спектрального допплера. Наличие функции просмотра кинопетли: - возможность просмотра в дуплексном и триплексном режимах (одновременный и независимый); - просмотр ЭКГ кривых; - различные скорости просмотра; - функция слайд-шоу. - масштабирование областное и точечное; - функция картинка в картинке. Наличие функции изменение масштаба: - для реального и замороженного изображения, степень масштабирования не менее 1000%. Монитор LCD должен быть: - не менее 15 дюймов по диагонали; - разрешение не менее1024x768; - наличие встроенных динамиков; - регулировка монитора и клавиатуры по высоте; - диапазон перемещения не менее 250 мм; - поворот панели управления и клавиатуры не менее 90°. Режимы дисплея должны бать: - квадратичный/двойной дисплей (B, Color, Power); - одновременно В и цветной режим в реальном времени; - дуплексный режим (одновременно В и PW/CW); - триплексный режим (одновременно B, Color/Power, PW/CW); - ориентация изображения (влево/вправо; вверх/вниз, 1:1, 1:2, полностью), интегрированная система управления данными пациента. - русифицированный интерфейс пользователя. - запись/воспроизведение/проведение измерений на записанных изображениях на встроенном жестком диске, встроенном DVD-RW, USB flash (не менее 4 портов). Габариты должны быть: - высота не менее 1209~1570мм; - ширина не менее 460мм; - толщина не более 730мм; - вес не более 92кг. Требования к комплектации: Основные комплектующие: Ультразвуковой сканер – 1 шт. основной блок. Линейный датчик – 1 шт. частота сканирования не менее 5,0-10,0 МГц. Конвексный датчик – 1 шт. частота сканирования не менее 2,5-6,0 МГц. Датчик с фазированной решеткой – 1 шт. частота сканирования не менее 2,0-4,0 МГц. Микроконвексный внутриполостной датчик – 1 шт. частота сканирования не менее 5,0-8,0 МГц. Дополнительные комплектующие: Чёрно/белый видеопринтер – 1 шт. аналоговый видеопринтер с печатью на термобумаге размером не менее 110х2000мм (рулонный). Источник бесперебойного питания (UPS) – 1 шт. не менее 1000 ВА с выпрямителем тока, функцией стабилизации напряжения и фильтрации помех аварийного питания. Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам: Гель для проведения ультразвуковых исследований – 1 шт. пластиковый флакон ёмкостью не менее 250мл. Бумага для черно-белого видеопринтера – 1 шт. не менее 110х2000мм, рулон. |
| 14 | Автоматический биохимический анализатор | Требования к функциональности: Производительность должна быть: - не менее 150 тестов/час для монореагентов. - не менее 100 тестов/час для 2-компонентных тестов. - принцип измерения колориметрии (отношение/конечная точка); -турбидиметрический анализ. Программируемые параметры должны быть: - программируемые тесты или вычисляемые параметры – без ограничения. - амилаза - апанинаминотрансфераза - аспартатаминотрансфераза - гамма-глютамилтрансфераза - креатинкиназа - креатинкиназа - лактатдегидрогеназа - холестерин - триглицериды - альбумин - глюкоза (не менее 5 минут) - мочевина - мочевая кислота - общий белок - билирубин прямой - билирубин общий - креатинин - железо - кальций - фосфор - щелочная фосфотаза - магний - калибровка линейная, нелинейная, многоточечная. - объем образца не менее 2 – 30 мкл. - объем реакционной смеси не менее 180 – 550 мкл. - образец сыворотка, плазма, моча, СМЖ, цельная кровь. - разведение образца – Степень разведения: от 2 до 150 раз. - объем реагентов «на борту» – 30 разных методов в охлаждаемых штрих-кодированных моно- или двойных контейнерах одновременной загрузки без адаптера. Наличие функции пипетирование реагента: - реагент 1: 120 не менее 250 мкл, - реагент 2: 10 не менее 50 мкл. - температура реакции - 37 ± 0,2 °C. - время реакции зависит от теста и количества используемых реагентов, для моно-компонентных тестов (используя R1) – 648 сек (10 мин 48 сек) для цикла в 18 сек. - для двух-компонентных тестов (используя R1+R2) – 1-я реакция – 306 сек (5 мин 6 сек) + 2-я реакция – 324 сек (5 мин 24 сек) для цикла в 18 сек. - расход воды - до 1 л/час (используется дистиллированная вода). Требования к техническим характеристикам: Габариты должны быть: - ширина не менее 682 мм. - длина не менее 598 мм. - высота не менее 610 мм. - масса не менее 58 кг. - наличие считывателя штрих-кодов. - уровень шума не более 65дБ. опции: - автоматический нагнетатель дистиллированной воды от внешнего блока. Требования к комплектации: Основные комплектующие: Анализатор – 1 шт. Настольный биохимический анализатор с произвольным доступом и считывателем штрих-кодов. Компьютер – 1 шт. 1.ПК должен включать специфичное программное обеспечение 2. Процессор 3. RAM: не менее 2 Гб и выше. 4. Видео карта: минимальное разрешение не менее 1024х768 пикселей. 5. Свободное место на жестком диске не менее 500 Мб на жестком диске. 6. Порты USB 2.0: по меньшей мере 3 порта для компьютерной мыши, принтера и анализатора 7. Подключение к сети: у ПК нет подключения к ПО WLAN либо Bluetooth. Дополнительные комплектующие: Принтер – 1 шт. Совместимый с компьютером. Источник бесперебойного питания со стабилизатором – 1 шт. не менее 2000 Вт. Набор кювет – 1 уп. одноразовые пластиковые кюветы. Стартовый набор реагентов не менее 22 реагента, контрольная человеческая сыворотка (норма), контрольная человеческая сыворотка (патология), мультикалибратор. Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам: Набор кювет – 1 уп. не менее 256 шт (3860 лунок), многоразовые из кварцевого стекла. Определение общего холестерина – автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение глюкозы – автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение общего билирубина – автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение общего белка – автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение мочевины – автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение креатинина – автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение АлТ – автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение АсТ – автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение мочевой кислоты – 1 уп. 4х200 определений. Определение щелочной фосфатазы – автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение прямого билирубина – 1 уп. 4х200 определений. Определение триглицеридов – автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение лактатдегидрогеназы – автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение Креатининкеназы СК – автомат – 1 уп. 4х120 определений. Определение Креатининкеназы МВ – автомат – 1 уп. 4х120 определений. Определение Фосфора – автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение магния – автомат – 1 уп. 4х120 определений. Определение сывороточного железа – автомат – 1 уп. 4х120 определений. Определение ∝-амилазы – автомат – 1 уп. 4х120 определений. Определение кальция – автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение Гаммаглютамилтрансферазы – автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение Альбумин-автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение СРБ-колич-автомат – 1 уп. 4х200 определений. Контрольная человеческая сыворотка (норма) – 1 уп. не менее 6х5 мл. Контрольная человеческая сыворотка (патология) – 1 уп. не менее 6х5 мл. Мультикалибратор (россыпь) – 1 уп. не менее 5х3 мл. Очищающий раствор – 1 уп. не менее 20 л. |
| 15 | Рентгеновский диагностический комплекс на три рабочих места в комплекте с системой цифровой радиографии и проявочным процессором для автоматической обработки рентгеновских снимков | Требования к функциональности: Операционные режимы должны быть: Первое рабочее место: рентгеноскопия, прицельные снимки. Второе рабочее место: рентгенография, томография. Третье рабочее место: рентгенография. Требования к техническим характеристикам: Габариты дистанционно-управляемого стола должны быть: - длина не менее 202см; - ширина не менее70 см; - высота не менее 85 см. Габариты рентгенографического стала снимков должны быть: - длина не менее 200 см; - ширина не менее 74 см; - высота от пола не менее 65,8см. Габариты вертикальной стойки снимков должны быть: - длина не менее 40 см; - ширина не менее 65 см; - высота не менее 200 см. Требования к комплектации: Основные комплектующие: Дистанционно управляемый стол-штатив. Управление всеми функциями, передвижениями комплекса выполняются дистанционно из пультовой. Моторизованный наклон стола в пределах +90°/-15°. Остановка деки стола в положении 0º. Передвижение деки стола электроприводом в продольном направлении не менее 50 см. Передвижение деки стола электроприводом в поперечном направлении не менее 20см. Передвижение ЭСУ электроприводом: - в продольном направлении не менее 72 см, - при компрессировании не менее 26 см. Формат используемых кассет от 18х24 см до 35х35 см. Деление пленки на 1, 2 или 4 снимка. Левосторонняя загрузка кассеты. Усилие компрессионного устройства 60-180. Длина деки стола не менее 210 см, ширина деки стола не менее 70 см. Фокусное расстояние не менее 585-885 мм. Отсеивающая решетка 8:1, 40 пл/см, ф=70см. Моторизованный коллиматор. Моторизованная подножка для поворота пациента во время обследования. Усилитель рентгеновского изображения. Номинальный размер входного поля не менее 9 (23 см). ТВ сет не менее 700 строк. Разрешение в центре: по горизонтали 600 линий, по вертикали 400 линий.Частота кадров при рентгеноскопии – 25 к/с. Аналого-цифровой преобразователь не менее 8 бит. CCD-камера с микропроцессорным управлением не менее 1024х576. Память 8-ми кадров. Автоматическая регулировка дозы. Автоматическое подавление шумов. Удержание последнего изображения. Монитор (размер по диагонали не менее 35 см), встроенный в консоль управления. Рентгеновская трубка. Мощность не менее 20/40 кВт, напряжение на аноде – 125 кВ, размер фокусных пятен не менее 1,0/2,0 мм. Рентгенографический стол снимков. Размеры деки стола: длина не менее 200 см, ширина не менее 74 см. Высота деки стола от пола не менее 66 см. Перемещение деки стола с фиксацией при помощи электромагнитных тормозов, управляемых ножной педалью продольное не менее 120см, поперечное не менее 20см. Передвижение колонны вдоль стола 120см. Поворот колонны с остановкой каждые 90°: ±180°. Поворот плеча трубки вокруг оси ±120° Калиматор с ручным управлением и световым визиром. Отсеивающая решетка 10:1; 40 пл/см, ф=100см. Формат используемых кассет от 13х18 см до 35х43 см. Расстояние дека-пленка предпочтительно 60мм. Фокусное расстояние ≥1100мм Томография линейная, углы предпочтительны 8º, 20 º, 40º, индикация томографического слоя. Рентгеновская трубка для стола снимков. Мощность не менее 30/50 кВт, напряжение на аноде – 150 кВ, размер фокусных пятен не менее 1,0/2,0 мм. Вертикальная стойка снимков. Напольное крепление стойки. Отсеивающая решетка. Загрузка кассеты с правой и левой стороны. Рентгеновский генератор с пультом управления. Диапазон выходного напряжения рентгенография не менее 44-125 кВ рентгеноскопия не менее 40-110кВ Диапазон силы тока: рентгенография не менее 30-500мА рентгеноскопия не менее 0,4-4 мА Время экспозиции: рентгенография не менее 0,02-5,0 сек рентгеноскопия не менее 0-5 мин. Анатомическое программирование не менее 96 программ. Наличие выбора параметров по кВ+мАс, кВ+мА+с. Количество комбинаций по типу телосложения пациента не менее 3. Наличие защиты трубки от перегрузки. Дополнительные комплектующие: Стекло – 1 шт. Панорамное рентгензащитное не менее 100х80см, 2,8 мм. Интерком – 1 шт. Встроенное переговорное устройство. Проявочный процессор для автоматической обработки рентгеновских снимков – 1 шт. Формат обрабатываемой пленки от 7х15 см до 35х43 см. Диапазон регулировки длительности цикла 90-160 сек. Диапазон регулировки времени проявления 25-45 сек. Производительность снимков 24х30 см не менее 129 сн/час, 35х43 см не менее 70 сн/час. Ёмкости (проявочный/фиксажный/ промывочный) не менее 5л каждый. Диапазон регулировки температуры проявителя не более 20-40º С. Диапазон регулировки температуры сушки 40- 65º С. Антикристаллизационный цикл. Диапазон регулировки расхода растворов 20-200 мл/0,5 кв.м Расход воды не более 2л/мин во время обработки пленки 0л/мин режим ожидания Подставка под процессор. Фильтр для очистки воды. Система компьютерной радиографии - 1 шт. Производительность: 18см х 24см не менее 100 24см х 30 см не менее 76 35см х 35см не менее 102 35 см х 43 см не менее 90 15 см х 30 см не менее122 35 см х 84см не менее 88 Пространственное разрешение не менее 10 пиксел/мм. Шкала градаций серого не менее 65536 (16 бит/пиксель) при считывании изображения. Программное обеспечение: - русский язык интерфейса консоли рентгенлаборанта - специальная программа обработки изображения - неограниченное количество областей исследования - полностью контролируемая пользователем настройка обработки изображений - полностью контролируемая пользователем настройка экранов работы лаборанта - неограниченное множество редактируемых маркеров - широкий административный контроль за работой оборудования - контекстно-зависимая помощь - поддержка IT-безопасности в сети - полная совместимость со стандартом DICOM 3.0. Лазерный принтер в комплекте с лазерной пленкой – 1 шт. Технологический процесс: фототермография, пространственное разрешение не менее 325 dpi 4096 оттенков серого. Стандартная плотность изображения Dmax=3,0 производительность не менее 45 пленок в час. Формат пленки 35х43 см, 28х35 см, 25х30 см, 20х25 см. Сеть 10/100/1000 рабочее напряжение не менее 180-264 В, 50-60 Гц максимальный потребляемый ток 4,5 А. Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам: Кассеты медицинские рентгеновские – 2 шт. с экраном 35*43см. Кассеты медицинские рентгеновские – 2 шт. с экраном 24*30см. Фототермографическая пленка - 1 картридж (125л). формат 35*43 см. Лампочка подсветки – 1 шт. 24В, 150В. |
| 16 | Наркозный аппарат в комплекте | Требования к функциональности: Аппарат для введения в наркоз пациентов любой возрастной категории с проведением автоматической вентиляции легких, вентиляции вручную или при самостоятельном дыхании. Система предназначена для применения с использованием любых методик анестезии, включая ингаляционную анестезию с низкими и минимальными потоками. Требования к техническим характеристикам: Вентилятор должен представлять собой аппарат ИВЛ с электроприводом и электронным управлением (без применения системы «мех-в-бутылке»). Автоматическая электронная подача О2, N2O и воздуха. Электронный контроль смесителя газов не менее 100 мл/мин. не более 20 л/мин. для функций полуоткрытой/полузакрытой системы. Интерфейс для обмена данными предназначен для использования средств для ингаляционного наркоза в системе реверсивного дыхания, ингаляционного наркоза в почти замкнутой системе, ингаляционного наркоза в системе нереверсивного дыхания с отдельным патрубком выхода свежего газа для подключения системы, при расходе свежего газа не менее 0,1 до 20 л/мин. Режимы вентиляции должны состоять: - вентиляция с контролем объема газа (CMV); - вентиляция с контролем давления газа (PCV); - синхронизированная перемежающаяся вентиляция с поддержкой давлением (SIMV/PS); - вентиляция с поддержкой по давлению (PS); - Самостоятельное дыхание с постоянным положительным давлением в дыхательных путях (CPAP); - вентиляция проводимая вручную (Man.); - самостоятельное дыхание (Spont.). - на дисплей выводятся значения следующих параметров: постоянной времени вдоха и выдоха Tvi и Tve, пиковое значение давления Ppeak, среднее давление Paw, давление плато Pplat и PEEP, минутный объем на выдохе MV, комплайнс пациента статический и динамический Cst и Cdyn, сопротивление дыхательных путей RIAW, альвеолярное давление на вдохе и выдохе PAI, PEI, аутоПДКВ PEEPinad, дыхательный объем VT, частота дыхания F, концентрация O2, N2O, во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе (весь мониторинг предусмотрен в базовой комплектации). Параметры аппарата должны быть: - давление в дыхательных путях Paw, поток вдыхаемого и выдыхаемого газов, график -давление/время, поток/время, объём/время, дыхательный объем/давление, - поток/дыхательный объем по выбору оператора. - ротаметр электронный на 3 газа (кислород, закись азота, воздух) должен обладать функцией мониторинга потока свежей смеси, системой защиты от гипоксической смеси, должен обеспечивать регулировку потока по каждому газу в диапазоне не менее 0,1-10 л/мин, отображение расхода газов за время операции (суммарно и по каждому газу в отдельности), а также отображение параметров в числовом и графическом виде (например, в виде светодиодных столбиков). Дополнительно к этому на дисплей выводятся графики изменения значений параметров в течение времени (тренды). Мониторинг должен быть: С помощью регулируемых границ тревоги, которые можно автоматически изменять в зависимости от конкретной ситуации, контролируются следующие параметры: давление в дыхательных путях Paw, минутный объем на выдохе MV, дыхательный объем Vt, частота дыхания f, апноэ, концентрации O2 во вдыхаемом воздухе. Функции обеспечения безопасности должны быть: - контроль концентрации кислорода в подаваемом газе, которая не должна быть меньше 25%, - прекращение подачи N2O в случае прекращения подачи О2, - при падении давления подаваемого О2 ниже 3 бар на 7 секунд включается звуковой сигнал, - аварийный клапан подачи атмосферного воздуха, - звуковой и световой сигналы тревоги при снижении давления газов на входе в аппарат APL- клапан предохранительный с диапазоном от 10 до 70 смН2О, - система блокировки гарантирует, что в действии находится только один испаритель анестетиков. - автоматический тест при включении с проверкой всех датчиков. Указанная система позволяет проводить самотестирование аппарата на работоспособность и герметичность контура и обеспечивает возможность быстрого начала работы аппарата посредством не более 2 манипуляций при включенном питании аппарата, а также обеспечивает возможность запуска вентиляции пациента с помощью задания массы пациента, возможность использования предшествующих параметров сохраняющихся при отключении аппарата. - аппарат должен обеспечивать работу с испарителями для галотана (фторотана), изофлюрана, севофлюрана, энфлюрана, дезфлюрана. Подвес должен предусматривать одновременное крепление не менее двух испарителей с помощью универсального крепления, с функцией предотвращения несанкционированного включения второго испарителя при работе с ингаляционными анестетиками. В аппарате должна быть реализована двухуровневая система тревог на основе визуального и звукового оповещения по следующим пунктам: сбой питания кислорода, сбой питания от электросети, разгерметизация контура, измеренное давление выше или ниже установленных границ, измеренный дыхательный объем выше или ниже установленных границ, измеренная концентрация кислорода выше или ниже установленных границ, измеренная частота дыхания ниже установленной границы. Должно обеспечиваться отображение последней причины тревоги на основном экране дисплея. Визуальное отображение сигналов тревоги, классифицируемых по степени важности. - время работы от аккумулятора не менее 30 минут при любых настройках и не менее 90 минут при стандартных настройках. - дозировка свежего газа (электронный смеситель) - регулируемые параметры: Концентрация O2 от 21 дo 100 об.%. (при N2O в качестве газа-переносчика мин. 25 об.%. или 250 мл/мин. - при расходе свежего газа ≤250 мл/мин доставляется 100 % O2 (SORC)). - степень точности ±10 % или 2 об.%., действительно наибольшее значение. Расход свежего газа от 0,1 до 10 л/мин объем потока на каждый газ в отдельности. - степень точности при 20 °C и 1013 гПа до 1 л/мин +0,1 л/мин. - подача кислорода с помощью кнопки O2 By-pass 35 – 75 л/мин. - аварийная подача O2 от 0 дo 12 л/мин. - степень точности ±35 % или ±2 л/мин, действительно наибольшее значение. Вентилятор должен быть: - режимы вентиляции CMV, SIMV, PCV, PS, CPAP, Spont, Man. Регулируемые параметры аппарата должны быть: - Ограничение давления Pmax. В режимах CMV, SIMV от 10 дo 70 см Н2О. Степень точности ±10 %. - Давление на вдохе . В режиме PCV от 10 дo 60 см Н2О, В режиме PS от 0 дo 40 см Н2О - Дыхательный объем VT. от 20 дo 1500 мл., точность ± 20%. - Частота дыхания F. от 4 дo 60/мин. Степень точности ±10 % от установленного значения или ±1/мин.. - TINSP от 0,2 дo 3 секунд. - Соотношение продолжительности вдоха/выдоха TI :TE 1:4 - 4:1. - Пауза в конце вдоха: от 0 дo 50 %. - Поток вдыхаемого газа производная величина: до 120 л/мин +10 %. - PEEP: от 0 дo 20 см Н20. - Tриггер: триггера по потоку - не менее 3 л / мин при использовании для детей, не менее 5 л / мин при использовании для взрослых. Дыхательная система должна быть: Общий объем (без дыхательных шлангов, вкл. емкость абсорбера) в режиме автоматической вентиляции ок. 4,7 л. Комплайнс (без дыхательных шлангов), в режиме автоматической вентиляции 60 мл/кPa, автоматическая поправка сompliance дыхательного контура для выполнения заданного VT, Вместимость абсорбера не менее 0,8 л, Утечка во всей системе <150 мл/мин при 30 см Н2О, Клапан ограничения давления APL, Диапазон регулирования от 0 дo 70 смН2О. Сопротивление на вдохе/выдохе 4 см Н2О при 60 л/мин. Выход свежего газа для системы нереверсивного дыхания должно быть: - присоединительный элемент конус ISO диаметр 22 мм (М) с конусом диаметр не менее 15 мм. Ограничение давления не менее 70 см Н2О. Измерение потока наркозного аппарата должно быть (пневматический анемометр, принцип измерения основан на определении разности давлений): - детский и взрослый датчики потока, автоматическая настройка параметров вентиляции на основе определения датчика потока, диапазон не менее 120 л/мин, разрешение измерения 0,1 л/мин, точность измерения ±8 % от измеренного значения. - измерение параметров O2 посредством электрохимического датчика калиброванный севофлюрановый или изофлюрановый испаритель работает без подогрева. Предназначен для обогащения дыхательной смеси сухих, медицинских газов наркозного аппарата паром жидкого анестетика Изофлюрана при точной дозировке его концентрации. Безопасная система заполнения. Наличие смотрового глазка для контроля уровня наполнения анестетика. Предел концентрации от 0,2 до 6% (Изофлюран). Предел концентрации – от 0,2 до 8% (Севофлюрановый) Объем заполнения не менее 250 мл. Скорость газотока от 0.2 до 15 л/мин., от 0.2 до 10 л/мин при концентрациях >5 об.% Температурный диапазон при эксплуатации не менее от 10 до 40°C. Блок утилизации отработанных газов предназначен для удаления излишков анестетика и выдыхаемого газа, а также для снижения концентрации анестетика в помещении вокруг наркозно-дыхательного аппарата. Система транспортировки газа должна быть: гофрированные шланги, соединяющие выпускное отверстие на наркозно-дыхательном аппарате с приемным устройством. Приемное устройство должно быть: из базового верхнего элемента и буферного контейнера. Данная система функционирует по принципу открытой системы. Излишки анестетика и выдыхаемого газа смешиваются внутри буферного контейнера приемного устройства, откуда они удаляются непрерывным потоком в систему сброса. Открытое функционирование приемного устройства предотвращает возрастание давления на выдохе или негативное давление в дыхательной системе. Технические характеристики аппарата должны быть: возрастание сопротивления на выдохе < 0.5 мбар при 30 л/мин. создаваемый вакуум - < 0,01 мбар. создаваемый поток - < 50 мл/мин. Бронхоаспиратор наркозного аппарата должен быть: встроенный эжекторный аспиратор для санации дыхательных путей с емкостью, давление питания 0,4 МПа, всасывающее избыточное давление 0 - 60 кПа. Экран должен быть: Экран цветной плоский не менее 6,4 по диагонали не менее 800 x 600 пикселей В аппарате должна быть возможность подключения модуля газоанализа, обеспечивающего отображение результатов измерения на экране дисплея наркозного аппарата или на отдельном специализированном мониторе. Данный модуль должен обеспечивать анализ концентрации следующих газов на вдохе и выдохе: закись азота, углекислый газ, галотан (фторотан), изофлюран, севофлюран, энфлюран, дезфлюран, а также расчет параметров. (минимальная альвеолярная концентрация). Требования к комплектации: Основные комплектующие: Испаритель (анестетиков) – 1 шт. Работает без подогрева, предназначен для обогащения дыхательной смеси сухих, медицинских газов наркозного аппарата паром жидкого анестетика при точной дозировке его концентрации. Безопасная система заполнения. Наличие смотрового глазка для контроля уровня наполнения анестетика. Технические характеристики: Предел концентрации от 0,2 до 6% (Изофлюран). Предел концентрации от 0,2 до 8% (Севофлюрановый). Объем заполнения не менее 250 мл. Скорость газотока от 0.2 до 15 л/мин., от 0.2 до 10 л/мин при концентрациях >5 об.%. Температурный диапазон при эксплуатации не менее от 10 до 40°C. Вентилятор – 1 шт. Вентилятор с электронным управлением и электроприводом, не связанный со свежим газом. Передвижная рама устройства – 1 шт. Обеспечивает крепление узлов в единую систему и перемещение аппарата. Аккумулятор – 1 шт. Время работы от аккумулятора не менее 30 минут при любых настройках и не менее 90 минут при стандартных настройках. Поверхность для дополнительного монитора – 1 шт. Обеспечивает размещение монитора пациента на верхней крышке аппарата. Шкаф управления – 1 шт. Обеспечивает подключение и распределение свежих газов (кислород, закись азота, воздух). Выдает информацию об уровне давления источников газа, блокировку источника закиси азота при падении давления кислорода. Оснащен встроенным жидкокристаллическим LCD TFT color дисплеем 6,4 дюйма, на экран которого выводятся мониторируемые параметры и графики. Турбина – 1 шт. Встроена в шкаф управления обеспечивает приток свежих газов, производительность не менее 30 л/мин. Эжекторный отсасыватель – 1 шт. Бронхиальный отсос, предназначен для аспирации жидкости из верхних дыхательных путей. Поглотитель отходящих газов – 1 шт. Система отвода газообразного анестетика, предназначена для удаления отработанных медицинских газов. Держатель – 1 шт. Металлический, одноколенный с гибким наконечником. Дыхательный мешок – 1 шт. 3л для медицинских газов. Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам: Датчик кислорода – 1 шт. электрохимический. Блок датчиков потока – 2 шт. детский и взрослый датчик. Фильтр – 1 шт. сменный фильтр на воздух. Шланги дыхательные – 1 к-т. многоразовые не менее 1200мм. Приводной шланг О2 – 1 шт. многоразовый не менее 1000 мм. |
| 17 | Автоматический биохимический анализатор | Требования к функциональности: Производительность должна быть: - не менее 200 тестов/час с циклом не менее 18 сек для моно- и 2-компонентных тестов. - не менее 360 тестов/час. - принцип измерения – Колориметрия (отношение/конечная точка). - турбидиметрический анализ. Программируемые параметры должны быть: - программируемые тесты или вычисляемые параметры без ограничения. - апанинаминотрансфераза - аспартатаминотрансфераза - креатинкиназа - креатинкиназа - лактатдегидрогеназа - холестерин - триглицериды - глюкоза (не менее 5 минут) - мочевина - мочевая кислота - общий белок - билирубин прямой - билирубин общий - креатинин - железо - кальций - щелочнаяфосфотаза - магний - калибровка: линейная, нелинейная, многоточечная. - объем образца не менее 2 – 70 мкл (с шагом настройки 0,2 мкл). - объем реакционной смеси не менее 180 – 550 мкл. - образец сыворотка, плазма, моча, СМЖ, цельная кровь. - разведение образца степень разведения от 2 до 150 раз. - объем реагентов «на борту» не менее 30 разных методов в охлаждаемых штрих-кодированных моно- или двойных контейнерах одновременной загрузки без адаптера. - пипетирование реагента - реагент 1: 50 не менее 300 мкл, - реагент 2: 10 не менее 200 мкл. - температура реакции - 37 ± 0,2 °C. Время реакции должно быть: для моно-компонентных тестов (используя R1) не менее 648 сек (10 мин 48 сек) для цикла в не менее 18 сек. для двух-компонентных тестов (используя R1+R2) – 1-я реакция не менее 306 сек (5 мин 6 сек) + 2-я реакция не менее 324 сек (5 мин 24 сек) для цикла не менее 18 сек. Расход воды – не более 7,5 л/час (используется дистиллированная вода). Требования к техническим характеристикам: Габариты должны быть: - ширина не менее 81см. - длина не менее 70см. - высота не менее 60см. - масса не более 110кг. - наличие считывателя штрих-кодов. - уровень шума менее 65дБ. Требования к комплектации: Основные комплектующие: Анализатор – 1 шт. настольный биохимический анализатор с произвольным доступом и считывателем штрих-кодов. Дополнительные комплектующие: Компьютер – 1 шт. программное обеспечение анализатора. Принтер – 1 шт. совместимый с компьютером. Источник бесперебойного питания со стабилизатором – 1 шт. не менее 2000 Вт. Набор кювет – 1 комплект. многоразового использования – из кварцевого стекла. Анализатор сам определяет степень износа кювет. Стартовый набор реагентов – 1 комплект. не менее 22 реагентов, контрольная человеческая сыворотка (норма), контрольная человеческая сыворотка (патология), мультикалибратор. Автоматический нагнетатель дистиллированной воды от внешнего блока – 1 шт. Требования к условиям эксплуатации: Питание/энергопотребление должно быть: AC 220 В ± 10 %, 50 ± 1 Гц или AC 110 В ± 10 %, 60 ± 1 Гц; не менее 600 В (кроме ПК/принтера/монитора). Линейность и разрешение должна быть: - линейность не менее 0 – 2.5 OD. - разрешение не менее 0.0001 OD. Системный интерфейс должен быть: - анализатор - персональный компьютер двунаправленное USB-подключение. Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам: Набор кювет – 1 уп. не менее 256 шт (3860 лунок), многоразовые из кварцевого стекла. Определение общего холестерина – автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение глюкозы – автомат – 1уп. 4х200 определений. Определение общего билирубина – автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение общего белка – автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение мочевины– автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение креатинина – автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение АлТ – автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение АсТ – автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение мочевой кислоты – 1 уп. 4х200 определений. Определение щелочной фосфатазы – автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение прямого билирубина – 1 уп. 4х200 определений. Определение триглицеридов – автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение лактатдегидрогеназы – автомат – 1 уп. 4х200 определений. Определение Креатининкеназы СК - автомат – 1 уп. 4х120 определений. Определение Креатининкеназы МВ - автомат – 1 уп. 4х120 определений. Определение сывороточного железа – автомат – 1 уп. 4х120 определений. Определение магния - автомат – 1 уп. 4х120 определений. Определение кальция – автомат – 1 уп. 4х120 определений. Контрольная человеческая сыворотка (норма) – 1 уп. не менее 6х5 мл. Контрольная человеческая сыворотка (патология) – 1 уп. не менее 6х5 мл. Мультикалибратор (россыпь) – 1 уп. не менее 5х3 мл. Очищающий раствор – 1 уп. не менее 20 л. |
| 18 | Лор-комбайн | Требования к функциональности: Область применения: - оториноларингология - промывание ушных полостей - слуховых проходов - пазух носа - лечение с помощью распыления жидких и маслообразных лекарственных препаратов, проведения диагностики при помощи микроскопической и эндоскопической системы наблюдения - проведение осмотров - хранение инструментария. - объединение оптического измерительного прибора с системой видеонаблюдения. Требования к техническим характеристикам: Осветительная лампа должна быть: - легко настраивается и не нагревается. - галогеновый двухканальный источник света. Монитор пациента должен быть: - жидкокристаллический монитор. - подставка для наконечников отоскопа. Металлические контейнеры должны быть: - жестяные контейнеры разнообразных размеров для хирургических и других инструментов врача. Бутылки для отсоса должны состоять: - поднос для бутылок, для реагентов. - дополнительные металлические контейнеры и поднос. - контейнеры для отходов и поднос для использованных инструментов с регулируемой высотой удобно расположены в нижней части корпуса. - выдвижная полка для клавиатуры. - проектор для просмотра пленок с комплектом держателей. - регулировка интенсивности света рентген снимков для показа анатомической диаграммы пациентам. - эндоскопическая визуальная система. - перезаряжаемый отоскоп. - размеры не менее 1670х831х899мм (ДхШхВ). - вес не более 170кг. Требования к комплектации: Основные комплектующие: Осветительная лампа – 1 шт. Лампа осветительная люминесцентная. Освещенность от 46000 люкс. Медицинский сосуд. Сосуд стеклянный, объем не менее 100 мл.: - белый – 5 шт.; - коричневый – 4 шт.; - синий – 3 шт. Назальный наконечник распыления/отсасывания. Состоит из кожуха для бутылки, колпачка и шланга для распылителя. Объем распыления не менее 20 мл. Назальный наконечник: - распыления – 4 шт.; - отсасывания – 1 шт. Вентиляционный наконечник – 1 шт. Состоит из силиконового шланга системы вентиляции. Стойка с 2 контейнерами для отходов – 1 шт. Стойка и контейнеры металлические. Отсосная система: основная, вспомогательная. Система отсоса основная (бутыли для отсоса не менее 3000мл и 1500мл) – 1 шт. Система отсоса вспомогательная (бутыли для отсоса не менее 1500мл) – 1 шт. Флакон с завинчивающейся крышкой – 1 шт. Стеклянный флакон с завинчивающейся крышкой. 79мм банка с крышкой, без крышки – 1 шт. Банка – 2 шт. Банка стеклянная диаметром не менее 110мм. Лоток – 1 шт. Для инструментов с крышкой. Габариты не менее 435мм x 250мм x 55мм (ДхШхВ). Устройство для вентиляции, предотвращения запотевания – 1 шт. Управляется одной кнопкой регулирования влажности на эндоскопе. Ультрафиолетовый стерилизатор для оптики – 1 шт. Встроенный источник света – 1 шт. Встроенный источник света (1 канал для налобного фонаря). Банка для мази – 2 шт. Стеклянная банка для мази. Негатоскоп – 1 шт. Приспособление для просмотра пленок (1.5 деталь) с комплектом держателей. С регулировкой яркости. Микроскопная визуальная система – 1 шт. Головка микроскопа с маховиком, опора, волоконно-оптический кабель, источник света LS-150 (1 канал) 220 В /50-60Гц, ПЗС-камеры для микроскопной системы, переходник C-Mount для микроскопа, ТВ монитор (14", электронно-лучевая трубка), комплект кронштейн, подставка для ТВ монитора (одностворчатый). Эндоскопическая визуальная система – 1 шт. ПЗС-камеры для эндоскопической системы, прямой переходник для эндоскопов, источник света не менее 250 (2 канала), волоконно-оптический кабель источника света (диаметр 5мм), тонкопленочный жидкокристаллический монитор 17'', комплект держателей для жидкокристаллического монитора, набор подвесок для эндоскопа. Штанга – 1 шт. Штанга прямая, металлическая, навесная, №2. Кресло для пациента – 1 шт. Источник питания: рабочее напряжение не менее 220В, частота не менее 50/60 Гц. Потребляемая мощность не менее 800W (±15%). Вращение предпочтительно 340º. Перемещение вверх/вниз не менее 200 мм. Базовый диаметр не менее 594 мм. Габариты не менее 1050мм (мин), 1250 мм (макс). Вес не более 105 кг. Врачебный табурет – 1 шт. Табурет врачебный с пневматическим управлением, снабжен 5 колесиками и ограничителем хода. Налобный фонарь – 1 шт. Портативный фонарь с приспособлением для закрепления на голове. Дополнительные комплектующие: Отоскоп – 1 шт. не менее Ø2.7, 90mm, 0°. Отоскоп – 1 шт. не менее Ø 4, 50 mm, 0°. Синускоп – 1 шт. не менее Ø2.7, 175mm, 0°. Ларингоскоп – 1 шт. не менее Ø6, 186mm, 70°. |
| 19 | Компьютерный томограф не менее 32 срезов (компь ютерный томограф) | Требования к функциональности: Основные характеристики. Многосрезовая спиральная технология сканирования с непрерывным сбором данных с не менее тридцати двух (32) срезов при наименьшей 330 мсек длительности полного (360) скана, с пространственным разрешением не более 0,33 мм для четкой визуализации тонких анатомических структур, при безусловном обеспечении диагностического качества медицинских изображений. Технология управления лучевой нагрузкой на пациента с использованием модуляции дозы в реальном масштабе времени. Система экранирования рентгеновского излучения в начале и в конце спирального сканирования, уменьшающая лучевую нагрузку на пациента. Эффективная технология управления рабочим потоком и интерактивной обработки данных объемного сканирования, мультимодальная платформа программного обеспечения, расширенный набор клинических приложений. Требования к техническим характеристикам: КТ система должна быть составлена из: гентри с высоковольтным рентгеновским генератором, стола пациента, консоли управления и оценки исследования, компьютерной системы, охлаждающей системы, пользовательского интерфейса, сетевого модуля. Устройство сканирования (гентри) с кожухом – 1 шт. Наклон гентри: - угол наклона гентри, не менее +/-30°; наличие дистанционного управления с консоли оператора; апертура гентри не менее 780 мм; наличие интегрированного в гентри монитора, отображающего основные параметры сканирования, координаты стола, угол наклона гентри; кнопки управления с передней стороны гентри, латерального и сагиттального лазерного маркера для позиционирования пациента на столе. Расстояние от плоскости скана до передней панели гентри не более 350 мм; размер поля сканирования (FOV) не менее 500 мм со свободным выбором поля сканирования от 5 до 50 мм. Вес гентри не более 2300 кг. Вес гентри со столом не более 2800 кг. Детектор – 1 шт. Наличие запатентованной детекторной системы с использованием керамических композитных детекторных материалов. Количество срезов за одно вращение, не менее 32; количество активных детекторных элементов, не менее 14720; количество проекций за 360-градусное вращение, не менее 4 608; расстояние между фокусом трубки и изоцентром не более 595 мм. Время затухания послесвечения материалов детектора, не более 0,003 мсек. Наличие запатентованной технологии считывания двух проекций с каждого детекторного элемента без увеличения лучевой нагрузки на пациента (указать название технологии). # Генератор – 1 шт. # Номинальная выходная мощность не менее 80 кВт; диапазон изменения киловольтажа не менее от 70 до 140 кВ; диапазон изменения тока на трубке от 20 до 666 мА. Рентгеновская трубка – 1 шт. Эквивалентная теплоемкость анода, млн. тепловых единиц, не менее 30 MHU. Скорость охлаждения анода, мегаТепловых единиц/мин, не менее 7,3 МHU/min. Система фильтрации рентгеновского излучения, эквивалентная толщине алюминия не менее 6,8 мм. Наличие электромагнитной отклоняющей системы для формирования электронного пучка не менее 4608 раз в секунду, наличие компьютерного мониторинга температуры анода. Размер фокального пятна (IEC 60336) не более 0,7х0,7 мм/7°, 0,9х1,1 мм/7°. Стол пациента с пультами управления и системой телескопического выдвижения – 1 шт. Максимальный вес пациента при спиральном сканировании не менее 227 кг, без ограничений в движении стола; точность позиционирования стола не более 0,25 мм; диапазон скорости продольного перемещения стола не хуже 2 – 200 мм/сек; сканируемый диапазон стола (без металлических включений) не менее 200 см. Консоль оператора с переговорным устройством, компьютерным блоком, цветным монитором – 1 шт. Наличие мультимодального интуитивного интерфейса пользователя; двух цветных плоскоэкранного безбликовых мониторов консоли с диагональю не менее 48 см (19’’) и матрицы отображения монитора не менее 1280 х 1024; общей оперативной памяти консоли не менее 8 ГБ; временной памяти хранения изображений не менее 146 ГБ 260 000 несжатых изображений; временной памяти для хранения наборов проекционных данных не менее 300 ГБ. Архивирование: наличие дисковода для записи на компакт-диски. Емкость архивирования несжатых изображений в матрице 512х512 / не менее 1100 или 650 МБ. Наличие протоколов сканирования для всех возрастов, включая специальные протоколы сканирования детей с параметрами трубки 70 kV. Наличие DICOM сопряжения: DICOM Send/Receive, DICOM Query/Retrive, DICOM Storage, DICOM Basic Print. Спиральное сканирование. Коллимация спирального сканирования должна быть 40 x 0.6 мм, 20 x 0.6 мм, 16 x 1.2 мм. Минимальная длительность полного 360°-го скана не более 0.33 сек.; максимальная длительность одной спирали при специфицированном низкоконтрастном разрешении и минимальной длительности скана менее 100 сек.; размер поля сканирования не менее 50 см со свободным выбором поля сканирования между 5 и 50 см; минимальная коллимированная толщина среза не более 0.6 мм; диапазон толщин срезов при спиральном сканировании не хуже 0.6 – 10 мм; минимальный шаг реконструкции изображений из спиральных данных не более 0.1 мм. Наличие возможности описания различных протоколов реконструкции изображений. Минимальное значение винтового шага не более 0.35; максимальное значение винтового шага 1,5; наличие произвольного выбора винтового шага для обеспечения полного качества изображения; независимости толщины реконструируемого среза/изображения от выбираемого винтового шага; независимости шума в изображении от выбираемого винтового шага; возможности максимального наклона гентри +/-30° в режиме Спирального сканирования; дистанционного управления гентри с консоли оператора. Скорость реконструкции изображения (матрица 512х512) параллельно сканированию при максимальном поле сканирования не менее 32 изображений в секунду. Пошаговое сканирование: Коллимация пошагового сканирования должна быть 40 x 0.6 мм, 20 x 0.6 мм, 8 x 0.6 мм, 2 x 1 мм, 6 x 1.2 мм, 16 x 1.2 мм, 12 x 1.2 мм, 1 x 5 мм, 1 x 10 мм. Качество изображения. Спецификация низкоконтрастного разрешения (НКР) для cпирального сканирования при минимальной длительности полного скана: разрешение на фантоме диаметром 20 см не более 5 мм; контраст на фантоме диаметром 20 см не более 3 ед. Хаунсфилда; доза на фантоме диаметром 20 см не более 13 мГр; размер поля сканирования не менее 50 см; толщина среза не менее 10 мм; напряжение на трубке не менее 120 кВ. Спецификация высококонтрастного разрешения (ВКР) при Спиральном сканировании и минимальной длительности полного скана: разрешение: при 0% передаточной функции не менее 30 пар линий на см; при 2% передаточной функции не менее 24 пар линий на см. Ток на трубке не более 160 мА; минимальная длительность полного скана не более 1.0 сек; напряжение на трубке не более 120 кВ; размер поля сканирования не менее 50 см; толщина среза не более 0,4 мм. Прикладное программное обеспечение – 1 шт. Модуляция тока на трубке для дополнительного снижения лучевой нагрузки: наличие технологии автоматической пространственной адаптации тока на трубке в реальном масштабе времени к анатомическим особенностям пациента по коэффициенту поглощения рентгеновского излучения. Без требования получения двух топограмм для вычисления амплитуды модуляции тока на трубке. Наличие возможности регулировки глубины модуляции тока на трубке в соответствии с весом пациента и медицинскими показаниями; общий процент снижения дозы облучения не менее 65%. Программа определения различий в дозе в зависимости от параметров топограммы (указать название). Программа отображение параметров снижения дозы для каждого выбранного протокола сканирования (указать название). Специализированные протоколы сканирования для детей со сниженным напряжением на трубке до 70 kV (указать название пакета). Пакет сканирования с высоким изотропным разрешением 0,33 мм (наличие). Программы для трехмерного отображения поверхности объекта; программы цветного объемного представления анатомических структур; оценки динамических исследований; объемных измерений; программа автоматического запуска спирального сканирования, синхронизированного с прибытием контрастного вещества. Рабочая станция для обработки данных с компьютерным блоком, цветным монитором – 1 шт. Рабочая станция на основе серверной технологии для обработки и возможностью распределения изображений. Характеристики сервера: процессор, оперативная память 24 Гб, RAID массив 500 Гб, клавиатура и мышь. Графический ускоритель – два не хуже чем 2 NVIDIA. Два 21-дюймовых плоских монитора. Наличие программного обеспечения на основе клиент-серверной технологии. Наличие специализированного программного обеспечения для обработки стандартных КТ-изображений, включая обработку кардио-васкулярных, ортопедических, неврологических, абдоминальных изображений. Дополнительные комплектующие: Безколбовый инжектор – 1 шт. Для автоматического введения контрастного вещества Скорость потока: 0.2 - 8 мл/сек, шаг 0.1 мл/сек; Число операций: макс.6 в программе инъекции; Время паузы: 0 - 999 сек, шаг 1 сек; Задержка запуска: 0 - 999 сек; Таймер: 0 - 999 сек, вперёд/назад; Функция "Открытая вена": 3 мл/мин, каждые 20 сек 1 мл; Чувствительность заслонки воздуха: макс. 1 мл/пациент; Макс. отклонение объёма 5%; Допустимая макс. нагрузка подноса 1 кг.. Номинальное напряжение Вход: Диапазон ном.напряжения - 100-240 VAC; Частота - 50-60 Гц; Ток 6.3 A. Размеры аппарата: 76 x 52 x 167 см. Вес 61 кг. Диагностическое рентгензащитное окно – 1 шт. Размер не менее 100x80 см. Наличие полного комплекта аксессуаров и средств для укладки пациента, в том числе средств укладки для новорожденных и детей раннего возраста – 1 шт. Матрас, защита на матрас, подголовник с подушкой и фиксаторами, подголовник с фиксацией рук над головой, ремни для фиксации тела пациента, подушка под голову, удлинитель стола пациента, подколенник. Для новорожденных и детей раннего возраста – специальный матрас с фиксаторами тела, с подголовником и подушками для головы разного размера. Наличие набора из трех детских рентгензащитных фартуков для детей от 3х до 12ти лет – 1 шт. передняя часть свинцовый эквивалент 0,5, задняя часть свинцовый эквивалент 0,25. Источник бесперебойного питания для всей КТ-установки – 1 шт. мощность не менее 160 кВа. Принтер сухой печати – 1 шт. Потребляемая мощность: 100 – 240 В, 50/60 Hz в режиме печати: 250 Вт в режимеstandby: 70 Вт Тепловое рассеяние: в режимеstandby: 100 Вт / 360 кДж/ч средняя мощность: 300 Вт / 1080 кДж/ч максимальная мощность: 530 Вт / 1908 кДж/ч Соответствие международным стандартам по безопасности: IEC 601-1, UL2601, CSA 222 Nr. 601.1-M90, VDE 0750, DOH, TÜV Вместимость лотка подачи пленки: не менее 100 листов Подключение: DICOM 3.0, прямое подключение любого устройства через LINX Paxport. Требования к расходным материалам: Пленка термографическая 35*43 – 1 шт. Термографическая пленка для сухой печати предназначена для распечатки цифровых рентгеновских изображений на принтерах. Прочие условия. Наличие: монтажного материала, включая распределительный электрощит, рубильника аварийного выключения и рубильника общего включения, силового кабеля для подключения к системе питания. Наличие системы охлаждения компьютерного томографа, работающей по схеме теплоотвода вода/вода. |
| 20 | Компьютерный томограф не менее 32 срезов для инсультных центров (компьютерный томограф) | Требования к функциональности: Многосрезовая спиральная технология сканирования с непрерывным сбором данных с не менее тридцати двух (32) срезов при наименьшей 330 мсек длительности полного (360) скана, с пространственным разрешением не более 0,33 мм для четкой визуализации тонких анатомических структур, при безусловном обеспечении диагностического качества медицинских изображений. Технология управления лучевой нагрузкой на пациента с использованием модуляции дозы в реальном масштабе времени. Система экранирования рентгеновского излучения в начале и в конце спирального сканирования, уменьшающая лучевую нагрузку на пациента. Эффективная технология управления рабочим потоком и интерактивной обработки данных объемного сканирования, мультимодальная платформа программного обеспечения, расширенный набор клинических приложений. Требования к техническим характеристикам: КТ система должна быть составлена из: гентри с высоковольтным рентгеновским генератором, стола пациента, консоли управления и оценки исследования, компьютерной системы, охлаждающей системы, пользовательского интерфейса, сетевого модуля. Устройство сканирования (Гентри) с кожухом – 1 шт. Наклон гентри: - угол наклона гентри, не менее +/-30°; наличие дистанционного управления с консоли оператора; апертура гентри не менее 780 мм; наличие интегрированного в гентри монитора, отображающего основные параметры сканирования, координаты стола, угол наклона гентри и параметры ЭКГ пациента; кнопки управления с передней стороны гентри, латерального и сагиттального лазерного маркера для позиционирования пациента на столе. Расстояние от плоскости скана до передней панели гентри не более 350 мм; размер поля сканирования (FOV) не менее 500 мм со свободным выбором поля сканирования от 5 до 50 мм. Вес гентри не более 2300 кг. Вес гентри со столом не более 2800 кг. Детектор – 1 шт. Наличие запатентованной детекторной системы с использованием керамических композитных детекторных материалов. Количество срезов за одно вращение, не менее 32; количество активных детекторных элементов, не менее 14720; количество проекций за 360-градусное вращение, не менее 4 608; расстояние между фокусом трубки и изоцентром не более 595 мм. Время затухания послесвечения материалов детектора, не более 0,003 мсек. Наличие запатентованной технологии считывания двух проекций с каждого детекторного элемента без увеличения лучевой нагрузки на пациента (указать название технологии). # Генератор – 1 шт. # Номинальная выходная мощность не менее 80 кВт; диапазон изменения киловольтажа не менее от 70 до 140 кВ; диапазон изменения тока на трубке от 20 до 666 мА. Рентгеновская трубка – 1 шт. Эквивалентная теплоемкость анода, млн. тепловых единиц, не менее 30 MHU. Скорость охлаждения анода, мегаТепловых единиц/мин, не менее 7,3 МHU/min. Система фильтрации рентгеновского излучения, эквивалентная толщине алюминия не менее 6,8 мм. Наличие электромагнитной отклоняющей системы для формирования электронного пучка не менее 4608 раз в секунду, наличие компьютерного мониторинга температуры анода. Размер фокального пятна не более (IEC 60336) 0,7х0,7 мм/7°, 0,9х1,1 мм/7°. Стол пациента с пультами управления и системой телескопического выдвижения – 1 шт. Максимальный вес пациента при спиральном сканировании не менее 227 кг, без ограничений в движении стола; точность позиционирования стола не более 0,25 мм; диапазон скорости продольного перемещения стола не хуже 2 – 200 мм/сек; сканируемый диапазон стола (без металлических включений) не менее 200 см. Консоль оператора с переговорным устройством, компьютерным блоком, цветным монитором – 1 шт. Наличие мультимодального интуитивного интерфейса пользователя; двух цветных плоскоэкранного безбликовых мониторов консоли с диагональю не менее 48 см (19’’) и матрицы отображения монитора не менее 1280 х 1024; общей оперативной памяти консоли не менее 8 ГБ; временной памяти хранения изображений не менее 146 ГБ 260 000 несжатых изображений; временной памяти для хранения наборов проекционных данных не менее 300 ГБ. Архивирование: наличие дисковода для записи на компакт-диски. Емкость архивирования несжатых изображений в матрице 512х512 / не менее 1100 или 650 МБ. Наличие протоколов сканирования для всех возрастов, включая специальные протоколы сканирования детей с параметрами трубки 70 kV. Наличие DICOM сопряжения: DICOM Send/Receive, DICOM Query/Retrive, DICOM Storage, DICOM Basic Print. Спиральное сканирование. Коллимация спирального сканирования должна быть 40 x 0.6 мм, 20 x 0.6 мм, 16 x 1.2 мм. Минимальная длительность полного 360°-го скана не более 0.33 сек.; максимальная длительность одной спирали при специфицированном низкоконтрастном разрешении и минимальной длительности скана менее 100 сек.; размер поля сканирования не менее 50 см со свободным выбором поля сканирования между 5 и 50 см; минимальная коллимированная толщина среза не более 0.6 мм; диапазон толщин срезов при спиральном сканировании не хуже 0.6 – 10 мм; минимальный шаг реконструкции изображений из спиральных данных не более 0.1 мм. Наличие возможности описания различных протоколов реконструкции изображений. Минимальное значение винтового шага не более 0.35; максимальное значение винтового шага 1,5; наличие произвольного выбора винтового шага для обеспечения полного качества изображения; независимости толщины реконструируемого среза/изображения от выбираемого винтового шага; независимости шума в изображении от выбираемого винтового шага; возможности максимального наклона гентри +/-30° в режиме Спирального сканирования; дистанционного управления гентри с консоли оператора. Скорость реконструкции изображения (матрица 512х512) параллельно сканированию при максимальном поле сканирования не менее 32 изображений в секунду. Пошаговое сканирование: Коллимация пошагового сканирования должна быть 40 x 0.6 мм, 20 x 0.6 мм, 8 x 0.6 мм, 2 x 1 мм, 6 x 1.2 мм, 16 x 1.2 мм, 12 x 1.2 мм, 1 x 5 мм, 1 x 10 мм. Качество изображения. Спецификация низкоконтрастного разрешения (НКР) для cпирального сканирования при минимальной длительности полного скана: разрешение на фантоме диаметром 20 см не более 5 мм; контраст на фантоме диаметром 20 см не более 3 ед. Хаунсфилда; доза на фантоме диаметром 20 см не более 13 мГр; размер поля сканирования не менее 50 см; толщина среза не менее 10 мм; напряжение на трубке не менее 120 кВ. Спецификация высококонтрастного разрешения (ВКР) при Спиральном сканировании и минимальной длительности полного скана: разрешение: при 0% передаточной функции не менее 30 пар линий на см; при 2% передаточной функции не менее 24 пар линий на см. Ток на трубке не более 160 мА; минимальная длительность полного скана не более 1.0 сек; напряжение на трубке не более 120 кВ; размер поля сканирования не менее 50 см; толщина среза не более 0,4 мм. Прикладное программное обеспечение – 1 шт. Модуляция тока на трубке для дополнительного снижения лучевой нагрузки: наличие технологии автоматической пространственной адаптации тока на трубке в реальном масштабе времени к анатомическим особенностям пациента по коэффициенту поглощения рентгеновского излучения. Без требования получения двух топограмм для вычисления амплитуды модуляции тока на трубке. Наличие возможности регулировки глубины модуляции тока на трубке в соответствии с весом пациента и медицинскими показаниями; общий процент снижения дозы облучения не менее 65%. Программа определения различий в дозе в зависимости от параметров топограммы (указать название). Программа отображение параметров снижения дозы для каждого выбранного протокола сканирования (указать название). Специализированные протоколы сканирования для детей со сниженным напряжением на трубке до 70 kV (указать название пакета). Пакет сканирования с высоким изотропным разрешением 0,33 мм (наличие). Программы для трехмерного отображения поверхности объекта; программы цветного объемного представления анатомических структур; оценки динамических исследований; объемных измерений; программа автоматического запуска спирального сканирования, синхронизированного с прибытием контрастного вещества. Технология адаптивного спирального сканирования для исследования перфузии головного мозга, позволяющая обойти ограничения по использованию фиксированного детектора, чтобы расширить до 8 см рамки перфузии в сравнении с истинными размерами детектора. Рабочая станция для обработки данных с компьютерным блоком, цветным монитором – 1 шт. Рабочая станция на основе серверной технологии для обработки и возможностью распределения изображений. Характеристики сервера: процессор, оперативная память 24 Гб, RAID массив 500 Гб, клавиатура и мышь. Графический ускоритель – два не хуже чем 2 NVIDIA. Два 21-дюймовых плоских монитора. Наличие программного обеспечения на основе клиент-серверной технологии. Наличие специализированного программного обеспечения для обработки стандартных КТ-изображений, включая обработку кардио-васкулярных, ортопедических, неврологических, абдоминальных изображений. Специальный пакет программ в неврологии, включающий в себя субтракционную ангиографию головного мозга, исследование перфузии головного мозга (объем кровотока, время транзита крови, время до пика, время до старта), исследование динамики кровотока головного мозга – артериальная и венозная фазы. Расширенный пакет программ для анализа сосудов тела, включая автоматическое определение сосуда, автоматическое измерение стеноза, маркировку сосуда. Дополнительные комплектующие: Комплект аксессуаров и средств для укладки пациента – 1 шт. Матрас, защита на матрас, подголовник с подушкой и фиксаторами, подголовник с фиксацией рук над головой, ремни для фиксации тела пациента, подушка под голову, удлинитель стола пациента, подколенник. Диагностическое рентгенозащитное окно – 1 шт. Размер не менее100x80 см. Принтер сухой печати – 1 шт. Потребляемая мощность: 100 – 240 В, 50/60 Hz в режиме печати: 250 Вт в режимеstandby: 70 Вт Тепловое рассеяние: в режимеstandby: 100 Вт / 360 кДж/ч средняя мощность: 300 Вт / 1080 кДж/ч максимальная мощность: 530 Вт / 1908 кДж/ч Соответствие международным стандартам по безопасности: IEC 601-1, UL2601, CSA 222 Nr. 601.1-M90, VDE 0750, DOH, TÜV Вместимость лотка подачи пленки: не менее 100 листов Подключение: DICOM 3.0, прямое подключение любого устройства через LINX Paxport. Источник бесперебойного питания для всей КТ-установки – 1 шт. мощность не менее 160 кВа. Безколбовый инжектор – 1 шт. Для автоматического введения контрастного вещества Скорость потока: 0.2 - 8 мл/сек, шаг 0.1 мл/сек; Число операций: макс.6 в программе инъекции; Время паузы: 0 - 999 сек, шаг 1 сек; Задержка запуска: 0 - 999 сек; Таймер: 0 - 999 сек, вперёд/назад; Функция "Открытая вена": 3 мл/мин, каждые 20 сек 1 мл; Чувствительность заслонки воздуха: макс. 1 мл/пациент; Макс. отклонение объёма 5%; Допустимая макс. нагрузка подноса 1 кг.. Номинальное напряжение Вход: Диапазон ном.напряжения - 100-240 VAC; Частота - 50-60 Гц; Ток 6.3 A. Размеры аппарата: 76 x 52 x 167 см. Вес 61 кг. Требования к расходным материалам: Пленка термографическая 35*43 – 1 шт. Термографическая пленка для сухой печати предназначена для распечатки цифровых рентгеновских изображений на принтерах. Прочие условия. Наличие: монтажного материала, включая распределительный электрощит, рубильника аварийного выключения и рубильника общего включения, силового кабеля для подключения к системе питания. Наличие системы охлаждения компьютерного томографа, работающей по схеме теплоотвода вода/вода. |
| 21 | Навигационная система с принадлежностями | Требования к функциональности Нейрохирургия, вертебрология, онкология, травматология, ортопедия, ЛОР хирургия, для работы на голове и спине. Требования к техническим характеристикам Входное напряжение 220-240В, с частотой 50-60Гц Водоснабжедние: не требуется Канализация: не требуется Площадь помещения: не менее 8 кв.м. Требования к комплектации Мобильная оцифровывающая установка в комплекте для оптической локализации и навигации – 1 шт. Двухстоечная компоновка должна состоять из: Мобильной стойки поддерживающей хирургический жидкокристалический сенсорный монитор со встроенными громкоговорителями диагональ не менее 24 дюйма с разрешением не менее 1920х1200; тележка персонала с жидкокристаллическим монитором диагональ не менее 15,4 с разрешением не менее 1440х900. Встроенной камеры (локализатор) излучающей инфракрасный свет, лазерной системы наведения (расположенной между линзами камеры) для точного наведения камеры. Камера должна быть закреплена на тележке персонала посредством штанги для уравновешивания камеры. Тележка персонала должна быть укомплектована клавиатурой, мышкой и высококачественной стереосистемой для воспроизведения музыки. Установка также должна оснащаться беспроводной хирургической мышью для работы из стерильного операционного поля. На тележке должна быть расположена системная панель ввода/вывода со следующими разъемами: для оптических активных инструментов, для референционной рамки, для педали ножного переключения, для подключения к хирургическому микроскопу, для подключения к локальной сети, модему, USB, Video in/out, S-Video. CD/DVD привод. Мобильная оптическая оцифровывающая установка для электромагнитной локализации и навигации с аксессуарами – 1 шт. Блок переносной для электромагнитной локализации, 220В, Излучатель (локализатор) для создания низкоэнергетического магнитного поля с держателем, сочлененный рычаг, адаптер. Должен обеспечивать возможность навигирования гибкого инструмента без необходимой жесткой фиксации головы в скобе Мейфилда. Модули интеграции с микроскопом и С-дугой (ЭОП) Модуль для интеграции и навигации операционных микроскопов в комплекте с програмным обеспечением и асессуарами для использования с микроскопами – 1 шт. Модуль для интеграции с электронно-оптическими преобразователями (ЭОП) с програмным обеспечением и аксессуарами (калибровочная мишень, крепежное кольцо, беспроводной флюоротрекер) – 1 шт. Программное обеспечение – 4 шт. Программное обеспечение на компакт дисках для хирургических вмешательств на головном мозге под контролем оптической и/или электромагнитной системы локализации и для хирургических вмешательств на позвоночнике. Должен позволять совмещать мультимодальные изображения (КТ, МРТ, флюоро-) Набор для биопсии Набор пассивных инструментов (трубка направитель размерами (мм) 1.9, 2.2 или 2.6, сочлененный рычаг, зонд– адаптер на Мэйфилд – 1 комплект Игла для биопсии, пассивная – 5 шт. Направитель для биопсии – 5 шт. Набор инструментов и аксессуаров для вмешательст на головном мозге Набор включает пассивный зонд, референционную рамку, сочлененный рычаг – 1 комплект Набор инструментов и аксессуаров для вмешательств на головном мозге – 1 комплект Набор инструментов и аксессуаров для хирургии позвночника Набор инструментов и аксессуаров для хирургии позвоночника – 1 комплект Набор инструментов и аксессуаров для малоинвазивного хирургического вмешательства Набор инструментов, включает 2 диллятатора, 2 канюли, молоток отбойник, референционная рамка, ограничитель хода для чрезкожного стержня – 1 комплект Набор инструментов включает 2 чрезкожных зажима длинный и короткий, чрезкожный крепеж на 45 градусов, навигируемый дилятатор, трекер для дилятатора, отверка для установки/снятия - 1 комплект Набор инструментов включает: направитель для сверел канюлированный; ограничитель регулируемый; направитель для сверел; спинальная отверка; зонд педикулярный 2.25 мм; зажим для установки референционной рамки; динамическая рама легкая 0 градусов; блок для крепления рамки легкий 90 градусов; рукоятка универсальная канюлированная; прямой пассивный зонд острый; метчик размером: 4.0 мм, 3.5 мм; метчик 4.0 мм размером (10-24 мм; 26-52 мм); метчик кортикальный и/или канюлированный размером: 4.0 мм, 4.5 мм; шило обычное - 1 комплект Набор сверел стерильных 2.4, 2.9, 3.0, 3.5 мм; стержень 3.0 мм стерильный, канюлированный – 1 шт. Канюля размерами 100 мм – 1 шт. Канюля размерами 150 мм – 1 шт. Упаковка игл для доступа к ножке позвонка – 1 уп. Наборы инструментов и аксессуаров работающих в электромагнитном режиме Набор для установки шунта неинвазивный - 1 комплект Набор для установки шунта с фиксацией на костях черепа - 1 комплект Набор для резекции опухолей неинвазивный - 1 комплект Набор для резекции опухолей с фиксацией на костях черепа - 3 комплекта Драпировка на блок электромагнитной локализации – 10 шт. Зонд-указатель – 1 шт. Зонд для работы с микроскопом – 1 шт. Набор сфер Набор магнитных сферы для установки на навигационных инструментах, способных отражать инфракрасное излучение - 6 комплект Дополнительные комплектующие Отвертка Многоразовая для установки и снятия 1.6 мм – 1 шт. |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта должен быть не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 30 дней с момента официального уведомления конечного получателя. Сервисное обслуживание в течение гарантийного срока обслуживания должно осуществляться квалифицированным специалистом поставщика не реже 1 раза в квартал. К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр СИ Республики Казахстан, либо поставщик принимает на себя обязательства по внесению товаров в данный реестр к моменту поставки с представлением соответствующих подтверждающих документов. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.