Протокол заседания тендерной комиссии

по  вскрытию конвертов с заявками потенциальных поставщиков

на участие в тендере с использованием  двухэтапных процедур по закупу медицинской техники на 2013 год

г. Астана 		                                                        21 ноября - 04 декабря 2013 года

- Тендерная комиссия в следующем составе:

| Басенко А.Ф. - Управляющий директор - член Правления ТОО «СК-Фармация», председатель комиссии; Тулеев Е.М. - заместитель Председателя Правления АО «КазМедТех», заместитель председателя комиссии. Члены комиссии: Сагинаева А.Д. Елеусизов К.И. - начальник отдела закупа и оснащения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация»; - главный менеджер департамента технической экспертизы АО «КазМедТех» (по согласованию); Турсынбаева Ж.Т. Амангалиев С.В. Пустовойтенко В.В. Секретарь комиссии: - главный юрист отдела правового обеспечения ТОО «СК-Фармация»; - начальник отдела стратегического развития и мониторинга медицинской техники ТОО «СК-Фармация»; - главный бухгалтер – начальник отдела бухгалтерского учета ТОО «СК-Фармация». Укубаева Ж.А. - главный менеджер отдела закупа и оснащения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация». 21 ноября 2013 года в 11-00 часов в конференц-зале, расположенном по адресу: г. Астана, пр. Туран, 18, Бизнес-центр «Туран 18», произвела процедуру вскрытия конвертов с тендерными заявками, представленными для участия в тендере по закупу медицинской техники в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее - Правила). 2. Ввиду предоставления потенциальными поставщиками тендерных заявок до истечения окончательного срока предоставления тендерных заявок возврат тендерных заявок не производился. Заявки на участие в тендере в установленные сроки до истечения окончательного срока представления тендерных заявок представили следующие потенциальные поставщики: № п/п Наименование потенциального поставщика Адрес потенциального поставщика Дата и время предоставления заявки 1 ТОО «Диагаль» г. Астана, Юго-Восток, ул. Жанкент, 88 19.11.2013 г. 17:12 2 АО «Актюбрентген» г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 24/ К 20.11.2013 г. 09:57 3 ТОО «Medical Company Suncar» г. Алматы, мкр. Аксай-4, д. 117 20.11.2013 г. 10:19 4 ТОО «Арыстан Холдинг» г. Костанай, ул. Уральская, 14 20.11.2013 г. 10:25 5 ТОО «Алма-Мед» г. Алматы, ул. Пятницкого, 52 20.11.2013 г. 10:43 6 ТОО «Фирма МедСистем» г.Алматы, ул. Муратбаева, 164-29 20.11.2013 г. 11:24 7 ТОО «Медико-фармацевтический центр» г.Алматы, ул. Айманова, 208-а 20.11.2013 г. 11:26 8 ТОО «Альянс» г. Усть-Каменогорск, ул. Красина, 12/2 20.11.2013 г. 11:35 9 ТОО «Гиза-Фарм» г. Алматы, ул. Луганского, 54/1 лит.В 20.11.2013 г. 12:10 10 ТОО «Стомаркет» г. Костанай, ул. Пушкина, 54А 20.11.2013г. 12:32 11 ТОО «Ордамед Центральная Азия» г. Алматы, ул. Дуйсенова, 25, пом.202 20.11.2013 г. 15:30 12 ТОО «Алтынмед» г. Астана, ул. Петрова, 18/1, оф.2 20.11.2013 г. 16:11 13 ТОО «Ұждаң МD» г. Караганда, ул. Н. Абдирова, 43 20.11.2013 г. 16:37 14 ТОО «Medicus-M» Алматинская обл., пос.Отеген юатыра, ул.Калинина, 2 20.11.2013 г. 16:45 15 ТОО «MedConcept.KZ» г. Алматы, ул. Искендерова, 52/54 20.11.2013 г. 16:46 16 АО «Медтехника» г. Алматы, ул.Ратушного, 64-а 20.11.2013 г. 17:31 17 ТОО «КВКА» г. Алматы, ул. Масанчи, 98Б, кв. 129 21.11.2013 г. 09:05 18 ТОО «Lex Trade» («Лекс Трейд») г. Алматы, ул. Байтурсынова, 9 подъезд 5 21.11.2013 г. 09:07 19 ТОО «Промикс.KZ» г. Астана, ул.Окжетпес, 41 21.11.2013 г. 09:38 20 ТОО «Жеті Шаңырақ» г. Астана, ул.Сары-Арка, 15, БЦ «Іскер», 14 этаж 21.11.2013 г. 09:39 21 АО «Интерфарма-К»» г. Алматы, ул.Наурызбай батыра, 17 21.11.2013 г. 09:41 22 ТОО «ГарантФарм-Астана» г. Астана, мкр. Молодежный, 34 кв. 76 21.11.2013 г. 09:43 23 ТОО «Юмгискор Холдинг» г. Астана, ул.Сары-Арка, 15, БЦ «Іскер», 14 этаж 21.11.2013 г. 09:44 4. Изменений потенциальными поставщиками тендерных заявок с момента сдачи до момента вскрытия не было. При процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками присутствовали следующие представители потенциальных поставщиков: № пп Наименование потенциального поставщика Адрес Ф.И.О. представителя потенциального поставщика 1 ТОО «Диагаль» г. Астана, Юго-Восток, ул. Жанкент, 88 Момыналиева И.У. 2 АО «Медтехника» г. Алматы, ул. Ю.Ратушного, 64-а Перфирьева Н.А. 3 ТОО «Арыстан Холдинг» г. Костанай, ул. Уральская, 14 Чичкина Н.А. 4 ТОО «Альянс» г. Усть-Каменогорск, ул. Красина, 12/2 Кондрашов А.П. 5 ТОО «КВКА» г. Алматы, ул. Масанчи, 98Б, кв. 129 Койшибаев К.Б. 6 ТОО «Lex Trade» («Лекс Трейд») г. Алматы, ул. Байтурсынова, 9 подъезд 5 Шафеева Р.Р. 7 ТОО «Ордамед Центральная Азия» г. Алматы, ул. Дуйсенова, 25, пом.202 Драгун В.О. 8 ТОО «Промикс.KZ» г. Астана, ул.Окжетпес, 41 Кадыров Д.Е. 6. Наименование потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки с указанием номеров лотов, по которым принимает участие каждый из потенциальных поставщиков: № п/п Наименование потенциального поставщика Номера лотов 1 ТОО «Диагаль» 18 2 АО «Актюбрентген» 7, 8 3 ТОО «Medical Company Suncar» 2 4 ТОО «Арыстан Холдинг» 13 5 ТОО «Алма-Мед» 15 6 ТОО «Фирма МедСистем» 5 7 ТОО «Медико-фармацевтический центр» 5 8 ТОО «Альянс» 15 9 ТОО «Гиза-Фарм» 4, 10 10 ТОО «Стомаркет» 13 11 ТОО «Ордамед Центральная Азия» 9 12 ТОО «Алтынмед» 18 13 ТОО «Ұждаң МD» 9 14 ТОО «Medicus-M» 11, 17 15 ТОО «MedConcept.KZ» 11, 17 16 АО «Медтехника» 4, 10, 13, 16, 19, 20, 21, 22 17 ТОО «КВКА» 14 18 ТОО «Lex Trade» («Лекс Трейд») 14 19 ТОО «Промикс.KZ» 22, 23 20 ТОО «Жеті Шаңырақ» 12 21 АО «Интерфарма-К»» 16, 19, 21 22 ТОО «ГарантФарм-Астана» 12 23 ТОО «Юмгискор Холдинг» 22, 23 7. Тендерные заявки потенциальных поставщиков содержат документы, отраженные в приложении 1 к настоящему протоколу, которые оглашены всем присутствующим при вскрытии тендерных заявок. 8. Замечаний у потенциальных поставщиков по вопросам содержания тендерных заявок и процедуре вскрытия не было. 9. Потенциальные поставщики, тендерная заявка которых не требуют дополнений или изменений: - ТОО «Диагаль» (лот № 18); - ТОО «Алма-Мед» (лот № 15); - ТОО «Альянс» (лот № 15); - ТОО «Алтынмед» (лот № 18). 10. Замечания к заявкам потенциальных поставщиков на участие в тендере: АО «Актюбрентген» (лоты № 7, 8): по лотам № 7, 8 отсутствуют договора и иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию цифрового термографического принтера для печати радиологических изображений DRYSTAR 5302, системы цифровой радиологической CR 30-X, системы цифровой радиологической DX-G и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя (пп.7) п.8, п.40-1 Правил); отсутствуют подтверждения внесения в реестре государственной системы обеспечения единства измерений РК на цифровой термографический принтер для печати радиологических изображений DRYSTAR 5302, на систему цифровую радиологическую CR 30-X, на систему цифровую радиологическую DX-G (пп.4) п.13, пп.7) п.39Правил); срок действия генеральной доверенности на главу представительства компании «Agfa Healthcare NV» в РК Джанабаева А.Ч. истек 07.05.2013 года; по лоту № 7: согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования отсутствуют: - стекло рентгенозащитное; - ширма рентгенозащитная малая, таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил). по лоту №8: согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования отсутствует стекло рентгенозащитное, таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил). ТОО «Medical Company Suncar» (лот № 2): банковская гарантия не соответствует установленной форме (приложение 6-1, пп.2) п.48 и п.106 Правил); оригинал справки банка Алматинский городской филиал АО «БанкЦентрКредит» об отсутствии просроченной задолженности потенциального поставщика не соответствует установленной форме (приложение 4 и пп.2) п.39 Правил); наименование производителя медицинской техники в регистрационном удостоверении не соответствует наименованию производителя, указанному в сертификате об утверждении типа средств измерений; представленный договор нотариально не заверен, также не прописан предмет закупок, таким образом, отсутствует договор, подтверждающий право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники (пп.7) п.8, п.40-1 Правил); обязательство о том, что товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, представлено в неполном виде: отсутствуют слова «при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки» (пп.3) п. 13, пп.5) и пп.7) п.39 Правил); отсутствует обязательство: - поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара; согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования отсутствует гель для УЗ исследований. Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил). ТОО «Арыстан Холдинг» (лот № 13): представлена нотариально засвидетельствованная копия доверенности, подтверждающей статус официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники - компании «Olympus Corporation» (Япония), однако, представленный контракт заключен с компанией “Olympus Europа Holding GmbH (Германия). Не подтверждается право компании “Olympus Europа Holding GmbH (Германия) представлять интересы производителя «Olympus Corporation» (Япония) и подписывать контракты на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники. Также в приложении №1 к Контракту отсутствуют комплектующие: монитор LMD-2110MD и механический литотриптор BML-4Q-1, что не подтверждает право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники (пп.7) п.39, пп.7) п.8, п.40-1 Правил). Таким образом, отсутствует договор, подтверждающий право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники (пп.7) п.8, п.40-1 Правил). согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования отсутствует цветной жидкокристаллический монитор, диагональю не менее 21 дюймов и разрешением не менее 1920x1080, (Full HD) входы S-Video, RGB, композитный BNC, внешняя синхронизация. Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил). ТОО «Фирма МедСистем» (лот № 5): банковская гарантия не соответствует установленной форме (приложение 6-1, пп.2) п.48 и п.106 Правил); отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил). Предоставленное регистрационное удостоверение РК-МТ5№005377, выданное на видеоколоноскоп “Pentax”модель ЕС-3890Li в комплекте, просрочено, срок действия истек 24.07.2013 года; обязательство о том, что товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, представлено в неполном виде: отсутствуют слова «при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки» (пп.3) п.13, пп.5) и пп.7) п.39 Правил); отсутствует договор и иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя (пп.7) п.8, п.40-1 Правил), в частности от производителя «MEDIVATORS Inc.» (США). Представлена авторизация от компаний LLI «КлинМед ИНК.», без подтверждения его права представлять интересы производителя «MEDIVATORS Inc.» (США); отсутствует договор и иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя (пп.7) п.8, п.40-1 Правил), в частности от компании “HOYA Corporation” (Япония); отсутствует договор и иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя (пп.7) п.8, п.40-1 Правил), в частности, от компании “Minntech Corporation” (США); отсутствует подтверждение внесения в реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК (пп.7) п.39 и пп.4) п.13 Правил); в представленном регистрационном удостоверении потенциального поставщика РК-МТ-7№009323 наименование производителя медицинской техники не соответствует наименованию в регистрационном удостоверении и в регистрационном досье, размещенной на сайте государственной экспертной организации в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники. ТОО «Медико-фармацевтический центр» (лот № 5): банковская гарантия не соответствует установленной форме (приложение 6-1, пп.2) п.48 и п.106 Правил); обязательство о том, что товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, представлено в неполном виде: отсутствуют слова «при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки» (пп.3) п.13, пп.5) и пп.7) п.39 Правил); отсутствуют договора, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники (пп.7) п.8, п.40-1 Правил), в частности, от компании “Minntech Corporation” (США), “HOYA Corporation” (Япония). в представленном регистрационном удостоверении потенциального поставщика РК-МТ-7№009323 наименование производителя медицинской техники не соответствует наименованию в регистрационном удостоверении и в регистрационном досье, размещенной на сайте государственной экспертной организации в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники. ТОО «Гиза-Фарм» (лоты № 4, 10): банковская гарантия не соответствует установленной форме (приложение 6-1, пп.2) п.48 и п.106 Правил); по лотам № 4, 10 отсутствует договор и иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя (пп.7) п.8, п.40-1 Правил), в частности, от компании “GE Vingmed Ultrasound AS” (Норвегия); обязательство о том, что товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, представлено в неполном виде: отсутствуют слова «при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки» (пп.3) п.13, пп.5) и пп.7) п.39 Правил); по лотам № 4, 10 отсутствуют подтверждения внесения в реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК (пп.4) п.13, пп.7) п.39Правил). по лоту № 4: согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования указан матричный секторный фазированный датчик 1,5-4,5 МГц однако, в технической характеристике указан матричный монокристальный секторный фазированный датчик 1.5-4.6 МГц; согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования отсутствуют: - матричный линейный датчик диапазон частот 4.5- 15.0 МГц; - модуль ЭКГ; - цифровой черно-белый принтер, таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил); по лоту №10: согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования отсутствуют: - матричный линейный датчик диапазон частот 4.5- 15.0 МГц; - модуль ЭКГ; - цифровой черно-белый принтер, таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил). ТОО «Стомаркет» (лот № 13): отсутствует договор, подтверждающий право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники (пп.7) п.8, п.40-1 Правил); согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования отсутствует: цветной жидкокристаллический монитор, диагональю не менее 21 дюймов и разрешением не менее 1920x1080 (Full HD), входы S-Video, RGB, композитный BNC, внешняя синхронизация, таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил). ТОО «Ордамед Центральная Азия» (лот № 9): отсутствует договор и иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя (пп.7) п.8, п.40-1 Правил), в частности, от компании “Medonica Co.Ltd” (Корея); отсутствует подтверждение внесения в реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК (на систему рентгенографическую цифровую Blue-DR одно-/двухдетекторная с потолочным креплением, с вертикальной стойкой рентгеновской трубки) (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил); согласно регистрационному удостоверению предложенное оборудование не соответствует области применения – «Томография». Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил). ТОО «Ұждаң МD» (лот № 9): отсутствует договор и иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя (пп.7) п.8, п.40-1 Правил), в частности, от производителя - компании “Medonica Co.Ltd” (Корея); отсутствует подтверждение внесения в реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК (на систему рентгенографическую цифровую Blue-DR одно-/двухдетекторная с потолочным креплением, с вертикальной стойкой ренгеноской трубки) (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил); согласно регистрационному удостоверению предложенное оборудование не соответствует области применения – «Томография», таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил). ТОО «Medicus-M» (лоты № 11, 17): по лоту № 11 наименование медицинской техники в регистрационном удостоверении не идентично указанному в сертификате об утверждении типа средств измерений отсутствуют слова «ингаляционная» и «в комплекте» (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил); по лоту № 17 согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования отсутствует монитор для измерения концентрации газообразного анестетика, многофункциональный, таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил). ТОО «MedConcept.KZ» (лоты № 11, 17): по лоту № 11 наименование медицинской техники в регистрационном удостоверении не идентично указанному в сертификате об утверждении типа средств измерений, отсутствуют слова «ингаляционная» и «в комплекте» (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил); по лоту № 17 согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования отсутствует монитор для измерения концентрации газообразного анестетика, многофункциональный, таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил). АО «Медтехника» (лоты № 4, 10, 13, 16, 19, 20, 21, 22): отсутствует документ, подтверждающее право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя (пп.7) п.8, п.40-1 Правил), в частности от производителя «Soring GmbH Medizintechnik» (Германия». Представлена авторизация от представительства Компании «Soring GmbH» (Зёринг ГмбХ) в Республике Казахстан, без подтверждения права представлять интересы производителя «Soring GmbH Medizintechnik» (Германия). по лоту №4: согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования указан матричный секторный фазированный датчик 1,5-4,5Мгц, однако, в технической характеристике указан матричный монокристальный секторный фазированный датчик 1.5-4.6 МГц. согласно регистрационному удостоверению отсутствуют: - матричный линейный датчик с диапазоном частот 4.5- 15.0 МГц; - модуль ЭКГ; таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил). по лоту № 10: согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования указан линейный датчик 11L-D (5,0-12,0МГц), 9L-D (2,4-10,0МГц) однако, в технической характеристике указан линейный датчик с диапазоном частот 4.5-15.0 МГц; согласно регистрационному удостоверению указан линейный датчик 11L-D (5,0-12,0МГц), 9L-D (2,4-10,0МГц) однако, в технической характеристике указан линейный датчик: диапазон частот 2,4-10,0 МГц; согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования отсутствуют: - датчик секторный фазированный мультичастотный с диапазоном частот 4.0-12.0 МГц; - датчик линейный интраоперационный мультичастотный с диапазоном частот 5.9-14.1 МГц: - ЭКГ кабель для внешних соединений; - модуль ЭКГ в комплекте с кабелями на 3 отведения; таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил). ТОО «КВКА» (лот № 14): отсутствует договор и иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя (пп.7) п.8, п.40-1 Правил), в частности от производителя «Carl Zeiss Surgical GmbH». Представлена авторизация и договор от компаний «Carl Zeiss Meditec AG», без подтверждения права представлять интересы производителя «Carl Zeiss Surgical GmbH». ТОО «Lex Trade» («Лекс Трейд») (лот №14): отсутствует договор и иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя (пп.7) п.8, п.40-1 Правил), в частности от производителя «Carl Zeiss Surgical GmbH». Представлена авторизация и договор от компаний «Carl Zeiss Meditec AG», без подтверждения права представлять интересы производителя «Carl Zeiss Surgical GmbH». ТОО «Промикс.KZ» (лоты №22, 23): по лоту № 22 отсутствует договор, подтверждающий право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя (пп.7) п.8, п.40-1 Правил), в частности от производителя «Olympus Corporation» (Япония). Представлена нотариально засвидетельствованная копия доверенности, подтверждающая статус официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники от компании «Olympus Corporation» (Япония), однако, представленный контракт заключен с компанией “Olympus Europа Holding GmbH (Германия). Не подтверждается право компании “Olympus Europа Holding GmbH (Германия) представлять интересы производителя «Olympus Corporation» (Япония) и подписывать контракты на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники. ТОО «Жеті Шаңырақ» (лот № 12): отсутствует обязательство о маркировке товара (согласно пп.2) п. 13, пп.7) п.39 Правил); отсутствуют сведения о стаже работы специалистов потенциального поставщика по специальности (пп.2) п.39 Правил); АО «Интерфарма-К» (лоты № 16, 19, 21): банковская гарантия не соответствует установленной форме (приложение 6-1, пп.2) п.48, п.106 Правил); ТОО «ГарантФарм-Астана» (лот №12): отсутствуют сведения о стаже работы специалистов потенциального поставщика по специальности (пп.2) п.39 Правил); ТОО «Юмгискор Холдинг» (лоты № 22, 23): по лоту № 22 отсутствует договор, подтверждающий право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя (пп.7) п.8, п.40-1 Правил), в частности от производителя «Olympus Corporation» (Япония). Представлена нотариально засвидетельствованная копия доверенности, подтверждающая статус официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники от компании «Olympus Corporation» (Япония), однако, представленный контракт заключен с компанией “Olympus Europа Holding GmbH (Германия). Не подтверждается право компании “Olympus Europа Holding GmbH (Германия) представлять интересы производителя «Olympus Corporation» (Япония) и подписывать контракты на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники. Представлено менее двух тендерных заявок по лотам № 2, 7, 8, 20. По лотам № 1, 3, 6 заявок от потенциальных поставщиков не поступали. Заявка на участие в тендере от отечественного товаропроизводителя поступила от АО «Актюбрентген» по лоту № 8. Срок предоставления потенциальными поставщиками дополнений к тендерным заявкам для устранения замечаний, указанных тендерной комиссией, составляет до 15 часов 00 минут 09 декабря 2013 года (после устранения замечаний измененная тендерная заявка в виде дополнений оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми при подаче самой тендерной заявки). Вскрытие конвертов с дополнениями к тендерным заявкам будет осуществляться в 15 часов 30 минут 09 декабря 2013 года. Председатель комиссии Басенко А.Ф Заместитель председателя комиссии Тулеев Е.М. Члены комиссии: Сагинаева А.Д. Елеусизов К.И. Турсынбаева Ж.Т. Амангалиев С.В. Пустовойтенко В.В. Секретарь комиссии: Укубаева Ж.А. |  |
| --- | --- |