Протокол

заседания тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками потенциальных поставщиков на участие в тендере с использованием  двухэтапных процедур по закупу медицинской техники.

г. Астана 							    27 октября – 10 ноября 2015 г.

- Тендерная комиссия в следующем составе:

| Мусрепов Е.М. | - Управляющий директор - член Правления ТОО «СК-Фармация», Председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Амангалиев С.В. | - и.о. начальника отдела мониторинга медицинской техники ТОО «СК-Фармация», заместитель Председателя комиссии; |

Члены комиссии:

Елжасаров К.Д.	- начальник отдела финансового анализа                                          ТОО «СК-Фармация»;

| Нурпеисова А.Р. Нугметжанов А.М. | - главный юрист отдела правового обеспечения ТОО «СК-Фармация»; - эксперт Департамента технической экспертизы АО «КазМедТех», |
| --- | --- |
| Секретарь комиссии: Жакипова Э.Ж. | - главный менеджер отдела закупа и оснащения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация» |

27 октября 2015 года в 11-00 часов, расположенным по адресу: г. Астана, пр. Туран, 18, бизнес-центр «Туран 18», кабинет 201-А, произвела процедуру вскрытия конвертов с тендерными заявками, представленными для участия в тендере с использованием двухэтапных процедур по закупу медицинской техники в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729   (далее - Правила).

- Ввиду предоставления потенциальными поставщиками тендерных заявок до истечения окончательного срока предоставления тендерных заявок возврат тендерных заявок не производили.

- Заявки на участие в тендере в установленные сроки до истечения окончательного срока представления тендерных заявок представили следующие потенциальные поставщики:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Адрес потенциального поставщика | Дата и время предоставления тендерной заявки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТОО «Медоника» | г. Алматы, ул. Бутлерова, 162 | 23.10.15 г. в 16:30 ч. |
| 2. | ТОО «Орда Мед Центральная Азия» | г. Алматы, ул. Дуйсенова, 25 пом. 202 | 23.10.15 г. в 17:20 ч. |
| 3. | ТОО «Стомаркет» | Костанайская область, г. Рудный, пропсект Комсомольский, д.47 | 26.10.15 г. в 15:10 ч. |
| 4. | ТОО «Альянс» | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Красина, 12/2 | 26.10.15 г. в 16:23 ч. |
| 5. | ТОО «Алькамед» | г. Шымкент, ул. Байтурсынова, 59А, кв. 26 | 26.10.15 г. в 17:30 ч. |
| 6. | АО «Актюбрентген» | г. Актобе, пр-т Санкибай батыра, 24К | 26.10.15 г. в 17:45 ч. |
| 7. | ТОО «INGRADE» | г. Алматы, ул. Тимирязева, 42 повильон 25 | 27.10.15 г. в 09:33 ч. |

4. Изменений потенциальными поставщиками тендерных заявок с момента сдачи до момента вскрытия не было.

5. При процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками присутствовали следующие представители потенциальных поставщиков:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Адрес потенциального поставщика | Ф.И.О. представителя потенциального поставщика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТОО «Альянс» | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Красина, 12/2 | Кондрашов А.П. |
| 2. | ТОО «Стомаркет» | Костанайская область, г. Рудный, пропсект Комсомольский, д.47 | Чичкина Н.А. |

6. Наименование потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки с указанием номеров лотов, по которым принимает участие каждый из потенциальных поставщиков:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Номера лотов |
| --- | --- | --- |
| 1. | ТОО «Медоника» | 2,4 |
| 2. | ТОО «Орда Мед Центральная Азия» | 2,4 |
| 3. | ТОО «Стомаркет» | 1 |
| 4. | ТОО «Альянс» | 1 |
| 5. | ТОО «Алькамед» | 1,2,4 |
| 6. | АО «Актюбрентген» | 3 |
| 7. | ТОО «INGRADE» | 4 |

7. Тендерные заявки потенциальных поставщиков содержат документы, отраженные в приложении 1 к настоящему протоколу, которые оглашены всем присутствующим при вскрытии тендерных заявок.

8. Замечаний у потенциальных поставщиков по вопросам содержания тендерных заявок и процедуре вскрытия не было.

9. Следующие потенциальные поставщики, тендерные заявки которых не требуют дополнений или изменений: отсутствуют.

10. Замечания к заявкам потенциальных поставщиков на участие в тендере:

ТОО «Медоника» (лоты №№2,4):

- По лоту №2, согласно представленному регистрационному удостоверению отсутствуют:

- Одновременные режимы: B+M, B+PW, B+C, B+PD, B+DPD, B+TDI, B+CW, B+C+PW, B+PD+PW, B+DPD+PW, B+TDI+PW, B+C+M, Dual B+C, Dual B+PD;

- Альтернативные режимы на выбор: B/M, B/PW, B/CW, B+C/PW, B+PD/PW, B+DPD/PW, B+TDI/PW, B+C/M, B+C/CW, B+PD/CW.

Таким образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике и/или комплектации, указанной в регистрационном удостоверении и/или регистрационном досье, размещенном на сайте государственной экспертной организации в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники (пп.7) п.39, пп.9) п.119 Правил).

2. По лоту № 4, согласно представленному регистрационному удостоверению отсутствуют:

- Одновременная возможность: B+M, B+PW, B+C, B+PD, B+DPD, B+SFlow, B+SFlow+PW, B+PPI, B B+C+PW, B+PD+PW, B+DPD+PW, B+PPI+PW, B+C+M, двойной B, двойной B+C, двойной B+PD, B+E;

- Смешанные режимы на выбор: B/M, B/PW, B+C/PW, B+PD/PW, B+DPD/PW, B+TD/PW, B+C/M;

- Цветное изображение: Цветной В, Цветной D, Цветной 3D;

- Двойной (B, B/C, B/PD, B/TD, B/PPI, B/PD);

- Квадратный (B, B/C, B/PD, B/TD, B/PPI, B/PD).

Таким образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике и/или комплектации, указанной в регистрационном удостоверении и/или регистрационном досье, размещенном на сайте государственной экспертной организации в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники (пп.7) п.39, пп.9) п.119 Правил).

3.По лоту № 2,4. Представленная заявка на участие в тендере не соответствует требованиям пп.1) п.39 и приложению 2 к Правилам.

ТОО «Орда Мед Центральная Азия» (лоты №№2,4):

- По лоту №2, согласно представленному регистрационному удостоверению отсутствуют:

## - Одновременные режимы: B+M, B+PW, B+C, B+PD, B+DPD, B+TDI, B+CW, B+C+PW, B+PD+PW, B+DPD+PW, B+TDI+PW, B+C+M, Dual B+C, Dual B+PD

## - Альтернативные режимы на выбор: B/M, B/PW, B/CW, B+C/PW, B+PD/PW, B+DPD/PW, B+TDI/PW, B+C/M, B+C/CW, B+PD/CW.

## Таким образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике и/или комплектации, указанной в регистрационном удостоверении и/или регистрационном досье, размещенном на сайте государственной экспертной организации в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники (пп.7) п.39, пп.9) п.119 Правил).

2.	По лоту №4, согласно представленному регистрационному удостоверению отсутствуют:

- Одновременная возможность: B+M, B+PW, B+C, B+PD, B+DPD, B+SFlow, B+SFlow+PW, B+PPI, B B+C+PW, B+PD+PW, B+DPD+PW, B+PPI+PW, B+C+M, двойной B, двойной B+C, двойной B+PD, B+E;

- Смешанные режимы на выбор: B/M, B/PW, B+C/PW, B+PD/PW, B+DPD/PW, B+TD/PW, B+C/M;

- Цветное изображение: Цветной В, Цветной D, Цветной 3D;

- Двойной (B, B/C, B/PD, B/TD, B/PPI, B/PD);

- Квадратный (B, B/C, B/PD, B/TD, B/PPI, B/PD).

Таким образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике и/или комплектации, указанной в регистрационном удостоверении и/или регистрационном досье, размещенном на сайте государственной экспертной организации в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники (пп.7) п.39, пп.9) п.119 Правил).

3.  По лотам №№2,4. Представленная заявка на участие в тендере не соответствует (пп.1) п. 39 и приложению 2 к Правилам.

ТОО «INGRADE» (лот № 4):

- По лоту №4:

- согласно представленному регистрационному удостоверению отсутствуют:

- В-режим;

- PW Импульсно-волновой допплер;

- Цветное доплеровское картирование (ЦДК) по скорости;

- Энергетический допплер (ЭД);

- Направленный энергетический допплер (НЭД);

- Тканевой допплер (ТД);

- Триплексный режим;

- Недопплеровский режим отображения кровотока;

- Цветной недопплеровский режим отображения кровотока;

- Панорамное сканирование;

- Режим виртуального конвексного сканирования на линейных датчиках;

- Режим кодированной тканевой гармоники;

- Программа для изменения плоскости сканирования на заданное количество градусов для специализированных объемных датчиков;

- Программа определения контуров объекта с последующим расчетом его объема на основе данных автоматического трехмерного сканирования;

- Программа качественной оценки эластичности тканей методом соноэластографии;

- Программа количественной оценки эластичности тканей методом соноэластографии;

- Режим перемещаемого виртуального источника освещения;

- Схематическое отображение позиции виртуального источника освещения на сенсорной панели управления;

- Программное обеспечение для снижения количества артефактов при формировании объемного изображения;

- Режим многолучевого сложносоставного сканирования (одновременная обработка до 9 лучей, отклоненных к центру изображения методом электронного раскачивания);

- Пошаговое изменение степени применения многолучевого сложносоставного сканирования, степеней-8;

- Адаптивный ораноспецифичный алгоритм подавления артефактов/шумов;

-Пошаговое изменение степени применения адаптивного ораноспецифичного режима, степенией-6;

- Программа для протоколирования этапов сосудистого ультразвукового исследования;

- Автоматический выбор следующего этапа исследования с автоматическим включением необходимых режимов сканирования;

- Программа для протоколирования этапов акушерского ультразвукового исследования;

- Секторный фазированный монокристаллический датчик для акушерства, гинекологии, урологии.

Таким образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике и/или комплектации, указанной в регистрационном удостоверении и/или регистрационном досье, размещенном на сайте государственной экспертной организации в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники (пп.7) п.39, пп.9) п.119 Правил).

2) отсутствуют договор или иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя GE Healthcare Austria GmbH & Co OG (пп.7) п.8, п.40-1 Правил).

- отсутствует оригинал документа, подтверждающего внесение обеспечения тендерной заявки (пп.6 п.39 Правил).

ТОО «Альянс» (лот №1):

- По лоту №1:

1) согласно представленному регистрационному удостоверению отсутствуют:

Режимы сканирования:

- 4В, 2D;

- Импульсно-волновой допплеровский режим;

- Непрерывно-волновой CW;

- Спектральный допплеровский режим;

- Тканевая гармоника;

- Триплексные режимы;

- Четырехмерная визуализация;

- Источник бесперебойного питания (выходная мощность не менее 2200 ВА);

- ЭКГ-электроды одноразовые (50 шт. в упаковке);

- Дополнительный цветной сенсорный (Touch Screen) экран;

- Программное обеспечение в комплекте поставки:

- Программное обеспечение многолучевого сложносоставного сканирования;

- Пакет расчетов и измерений эхо кг: поддержка кардио-датчиков;

- Пакет технологи для общей радиологии: динамическая стабилизация изображения, автоматизация 2D изображения.

- Пакет технологий для общей радиологии.

Таким образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике и/или комплектации, указанной в регистрационном удостоверении и/или регистрационном досье, размещенном на сайте государственной экспертной организации в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники (пп.7) п.39, пп.9) п.119 Правил).

## 2) отсутствуют точные параметры представленной технической спецификации (пп.4) п.39 Правил):

## - источник бесперебойного питания (выходная мощность не менее 2200 ВА).

## в сведениях о наличии и количества специалистов с указанием их   квалификации,  отсутствует стаж работы по специальности (пп.2) п.39 Правил).

ТОО «Алькамед» (лоты №№1,2,4):

- По лотам №№1,2,4:

- согласно представленной технической спецификации отсутствуют наименования модели и марки заявляемой медицинской техники потенциальным поставщиком, что не позволяет  провести сравнения на  соответствие  технической характеристике и/или комплектации, указанной в регистрационном удостоверении и/или регистрационном досье размещенном, на сайте государственной экспертной организации в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники (пп.) 9 п.119 Правил).

## в сведениях о наличии и количестве специалистов с указанием их   квалификации,  отсутствует стаж работы по специальности (пп.2) п.39 Правил).

- в представленной банковской гарантии согласно приложению 6-1 к Правилам отсутствует указание объема поставляемых товаров (пп.2) п.48, пп.6) п.39 Правил).

- По лоту №1, согласно представленной банковской гарантии указанная сумма обеспечения не соответствует сумме, указанной прописью (пп.2) п.48, п.106 Правил).

АО «Актюбрентген» (лот № 3):

- По лоту №3:

- согласно в заявленной технической спецификации потенциального поставщика указана «Кабина рентгенозащитная с подъемником для пациента», однако в прилагаемом регистрационном удостоверении указана «Кабина рентгенозащитная».

Согласно в заявленной технической спецификации потенциального поставщика указана «устройство рентгеновское питающее высокочастотное», однако в прилагаемом регистрационном удостоверении указана «устройство рентгеновское питающее».

Таким образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике и/или комплектации, указанной в регистрационном удостоверении и/или регистрационном досье, размещенном на сайте государственной экспертной организации в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники (пп.7) п.39, пп.9) п.119 Правил).

2) согласно представленному регистрационному удостоверению отсутствуют:

## - Устройство сканирующее;

## - Комплекс средств для визуализации, обработки и архивирования изображения;

## - Дисковый массив, предназначенный для хранения архива снимков;

## - Облучатель бактерицидный настенный рециркуляторный;

## - Монохромный медицинский монитор;

## - Внешний жесткий USB диск;

## - Стабилизатор;

## - Рулонная бумага для медицинского принтера;

## - Рулонная термоплёнка для медицинского принтера;

## Таким образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике и/или комплектации, указанной в регистрационном удостоверении и/или регистрационном досье, размещенном на сайте государственной экспертной организации в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники (пп.7) п.39, пп.9) п.119 Правил).

ТОО «Стомаркет» (Лот №1)

1. По лоту №1, согласно представленной технической спецификации отсутствуют точные параметры предлагаемой медицинской техники (пп.4) п.39 Правил):

- Монитор цветной не менее 17-дюймов;

- Шкала серого: не менее 256 уровней;

- Число приемо-передающих каналов не менее 22 560;

- Динамический диапазон системы не менее 205 дБ;

- Максимальная частота кадров в В-режиме не менее 1172 кадров в сек.;

- Одновременное использование не менее 4 фокусных зон;

- Увеличение изображения в режиме стоп-кадра не менее 10 раз;

- Увеличение изображения в реальном времени не менее 10 раз;

- Количество выбираемых  цветовых шкал изображения в B-режиме не менее 16;

- Глубина сканирования в В-режиме не менее 300 мм;

- М-режиме - не менее 16;

- Количество выбираемых пользователем частот сканирования на одном датчике в режиме энергетического и ЦДК не менее 4;

- Наличие автоматической трассировки доплеровского спектра с отобра-жением не менее 6 параметров спектральной кривой;

- Кинопамять не менее 2729 кадров;

- Одновременное подключение не менее 3 датчиков;

- ЖК-матрица с антибликовым покрытием изготовлена по технологии TFT IPS, диагональ не менее 17 дюймов;

- Разрешение монитора, не менее, пикселей 1024 х 768;

- Максимальная стандартная память кинопетли не менее 2 729 кадров;

- Выходная мощность не менее    2200 ВА;

- Площадь - не менее 12кв. метров.

- Представление менее двух тендерных заявок: отсутствует.

- Заявки на участие в тендере, представленных отечественными товаропроизводителями: АО «Актюбрентген» - лот №3.

- Срок предоставления потенциальными поставщиками дополнений к тендерным заявкам для устранения замечаний, указанных тендерной комиссией, составляет 3 дня со дня доведения тендерной комиссией сведений до потенциальных поставщиков  протокола вскрытия конвертов с замечаниями (протокол вскрытия конвертов размещается на Интернет-ресурсе www.sk-pharmacy.kz) и заканчивается в 15 часов 00 минут «13» ноября 2015 года (после устранения замечаний измененная тендерная заявка в виде дополнений оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми при подаче самой тендерной заявки) по адресу: г. Астана, ул. Д.Кунаева, д.14/3, 13 этаж, левое крыло.

- Вскрытие конвертов с дополнениями к тендерным заявкам будет осуществляться в 15 часов 30 минут «13» ноября  2015 года по адресу: г. Астана, ул. Д.Кунаева, д.14/3, 13 этаж, левое крыло.

| Председатель комиссии: | Мусрепов Е.М. |
| --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии: | Амангалиев С.В. |
| Члены комиссии: | Елжасаров К.Д. |
|  | Нурпеисова А.Р. Нугметжанов А.С. |
| Секретарь комиссии: | Жакипова Э.Ж. |