1

Протокол заседания тендерной комиссии 

по допуску потенциальных поставщиков к процедуре определения наименьшей цены в тендере с использованием двухэтапных процедур по закупу медицинской техники 
на 2013 год

г. Астана 

                   


   15-30 часов 15 августа 2013 года

1. Тендерная комиссия в следующем составе:

		
		
		
		
		
		
		
		
	Басенко А.Ф. 

Тулеев Е.М.

	- Управляющий директор - член Правления ТОО «СК-Фармация», председатель комиссии;

- заместитель Председателя Правления АО «КазМедТех», заместитель председателя комиссии.


		
	Члены комиссии:

	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	Сагинаева А. Д.

Ермагамбетов А.А..

Газизов М. Г.

Жакупова Г.К.
Тойбеков А.С.

           Куликова Е.Е.

           Спамбетов Б.Б.

	- начальник отдела закупа и оснащения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация»;

- начальник отдела государственных закупок                     ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области» (по согласованию);

- заведующий рентгенологическим отделением ГКП на ПХВ «Кызылординская городская больница»                 г. Кызылорда (по согласованию);

- заместитель директора ГККП «ЦРБ Талгарского района» Алматинской области (по согласованию);

- заместитель директора по лечебно-профилактической работе ГККП «Алматинская региональная детская больница» (по согласованию);  

- заместитель главного врача КГП «Усть-Каменогорская городская больница №1» г.Усть-Каменогорск (по согласованию);

· заместитель директора по общим вопросам ГКП на ПХВ «Мангыстауская областная больница» Мангыстауской области (по согласованию);

	           Жунусов М.Н.
Тальникова И.В. 

Рахметова В.С.

	специалист отдела государственных закупок и правовой работы ГУ «Управление здравоохранения Акмолинской области» (по согласованию);

· заместитель главного врача ГКП на ПХВ «Областная детская больница» Северо-Казахстанской области (по согласованию);

- руководитель Гепатологического центра ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №4» г. Астана (по согласованию);


		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	Пышков В.Г.
Михайленко В.А.

           Сатывалдеев Р.К.

Нургожин Е.А.

            Ахметов Е.А.

Турсынбаева Ж.Т.

Исина Ж.Т.

Секретарь комиссии:

Укубаева Ж.А.

	- врач-рентгенолог ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» Западно-Казахстанской области (по согласованию);

- главный врач КГП на ПХВ «Костанайский областной наркологический диспансер»                           (по согласованию);

- заместитель директора по экспертной работе РГКП «Центр судебной медицины» МЗ РК                                (по  согласованию);

- директор КГП «Областной медицинский центр» Карагандинской области (по согласованию);

- заведующий кафедрой КТ и МРТ ГКП на ПХВ «Городская клиническая  больница №7» г.Алматы             (по согласованию);

· - главный юрист отдела правового обеспечения               ТОО «СК-Фармация»;
- менеджер отдела финансового анализа                         ТОО «СК-Фармация».

- главный менеджер  отдела закупа и оснащения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация».



	
	


15 августа 2013 года в 15 часов 30 минут в конференц-зале, расположенном по адресу г.Астана, пр.Туран, 18, Бизнес-центр «Туран 18», произвела процедуру вскрытия конвертов с дополнениями к тендерным заявкам, представленным для участия в тендере по закупу медицинской техники в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее - Правила).

2. Ввиду предоставления потенциальными поставщиками дополнений к тендерным заявкам до истечения окончательного срока их предоставления возврат не производился.

3. Дополнения к тендерным заявкам в установленные сроки до истечения окончательного срока представления дополнений к тендерным заявкам представили следующие потенциальные поставщики: 
	№ 

п/п
	Наименование потенциального поставщика
	Адрес потенциального

поставщика
	Дата и время предоставления заявки

	1. 
	ТОО "Алма-Мед"
	г. Алматы, ул. Пятницкого, 52
	14.08.2013 г.  10:45

	2. 
	ТОО «Жетысу-Мед»
	г. Алматы,                                                                                                                                                                                                                                           ул. Тургут Озалы, 237
	15.08.2013 г.  09:30

	3. 
	ТОО "A.N.P"
	г. Алматы, ул. Земнухова, 19А
	15.08.2013 г.  09:44

	4. 
	ТОО «Ордамед Казахстан»
	г. Алматы, ул. Ауэзова, 14А
	15.08.2013 г.  09:45

	5. 
	ТОО "ОрдаМед Центральная Азия"
	г. Алматы, ул. Дуйсенова, 25 пом.202
	15.08.2013 г.  10:00

	6. 
	АО «Медтехника»
	г. Алматы, ул.Ю.Ратушного, 64А
	15.08.2013 г.  10:35

	7. 
	ТОО "Медикус Евразия"
	г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 17 оф. 211
	15.08.2013 г.  11:00

	8. 
	ТОО «Үждаң МD»
	г. Караганда.  пр. Н. Абдирова, 43
	15.08.2013 г.  11:05

	9. 
	ТОО "Dana Estrella"
	г. Алматы, ул. Гоголя, 89А, оф.101
	15.08.2013 г.  11:55

	10. 
	ТОО "Медоника"
	г. Алматы, ул. Розыбакиева, 37Б 3 этаж
	15.08.2013 г.  12:00

	11. 
	ТОО «Юмгискор Холдинг»
	г. Астана, ул.Сарыарка, 15, БЦ «Искер», 14 этаж
	15.08.2013 г.  12:10

	12. 
	ТОО «Промикс. КZ»
	г. Астана, ул. Окжетпес, 41
	15.08.2013 г.  12:10

	13. 
	ТОО "TND"
	г. Алматы, ул. Райымбека, 169/1 3 этаж
	15.08.2013 г.  12:20

	14. 
	ТОО "Казакстан Дәрілері"
	г. Алматы, мкр. Орбита-2, д.10 кв.9, факт. адрес:  г. Алматы, ул. Амангельды, 59А, БЦ «Шар Тас», 1 этаж
	15.08.2013 г.  13:00

	15. 
	ТОО "Фирма Азия-Мед"
	г. Алматы, ул. Сауранбаева, 6 
	15.08.2013 г.  14:15

	16. 
	ТОО  "Торговый Дом Алатау"
	г. Алматы, ул. Щербакова, 2/22, кв. 2
	15.08.2013 г.  14:15

	17. 
	АО "Актюбрентген"
	г.Актобе, пр. Санкибай батыра, 24/К
	15.08.2013 г.  14:19

	18. 
	ТОО "Дами Фарм"
	г. Астана, пр.Туран, 19/1 ВП 2
	15.08.2013 г.  14:20

	19. 
	ТОО "ВД Строй-инжиниринг"
	г. Астана, пр. Туран, 19/1 оф.1
	15.08.2013 г.  14:25

	20. 
	ТОО "МакST-Фарм"
	г. Астана, ул. Жубанова, 21 - 59
	15.08.2013 г.  14:29


4. Изменений потенциальными поставщиками дополнений к тендерным заявкам с момента сдачи до момента вскрытия не было.

5. Дополнения к заявкам потенциальных поставщиков на участие в тендере, представленные после окончательного срока их представления, отсутствуют.

6. При процедуре вскрытия конвертов с дополнениями к тендерным заявкам присутствовали следующие представители потенциальных поставщиков:
	№

пп
	Наименование

потенциального 

поставщика
	Адрес
	Ф.И.О. представителя потенциального поставщика

	1
	ТОО «Ордамед Казахстан»
	г. Алматы, ул. Ауэзова, 14А
	Роганов А.В.

	2
	ТОО "Медоника"
	г. Алматы, ул. Розыбакиева, 37Б 3 этаж
	Нургалиева Н.А.

	3
	ТОО "ВД Строй-инжиниринг"
	г. Астана, пр. Туран, 19/1 оф.1
	Ходжилиписов Т.С.


7. Наименование потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки с указанием номеров лотов, по которым принимает участие каждый из потенциальных поставщиков:
	№ 

п/п
	Наименование потенциального поставщика
	Номера лотов

	1. 
	ТОО "Алма-Мед"
	13,15

	2. 
	ТОО «Жетысу-Мед»
	16

	3. 
	ТОО "A.N.P"
	13

	4. 
	ТОО «Ордамед Казахстан»
	14,17

	5. 
	ТОО "ОрдаМед Центральная Азия"
	5

	6. 
	АО «Медтехника»
	2,6,8,10,11,12,19,20

	7. 
	ТОО "Медикус Евразия"
	19,20

	8. 
	ТОО «Үждаң МD»
	5

	9. 
	ТОО "Dana Estrella"
	20

	10. 
	ТОО "Медоника"
	18

	11. 
	ТОО «Юмгискор Холдинг»
	7,9,10

	12. 
	ТОО «Промикс. КZ»
	7,9,10

	13. 
	ТОО "TND"
	1,19,20

	14. 
	ТОО "Казакстан Дәрілері"
	21

	15. 
	ТОО "Фирма Азия-Мед"
	8

	16. 
	ТОО  "Торговый Дом Алатау"
	8

	17. 
	АО "Актюбрентген"
	19

	18. 
	ТОО "Дами Фарм"
	3

	19. 
	ТОО "ВД Строй-инжиниринг"
	3

	20. 
	ТОО "МакST-Фарм"
	16


8. Тендерные заявки потенциальных поставщиков содержат документы, отраженные в приложении 1 к Протоколу заседаний тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками потенциальных поставщиков на участие в тендере с использованием двухэтапных процедур по закупу медицинской техники на 2013 год от 30 июля – 12 августа 2013 года, которые оглашены всем присутствующим при вскрытии тендерных заявок.
9. Дополнения к тендерным заявкам потенциальных поставщиков содержат документы, отраженные в приложении 1 к настоящему протоколу.
10. Следующие потенциальные поставщики, тендерные заявки которых не требуют дополнений или изменений: 1) ТОО «Дельрус РК»; 2) ТОО «Алмалы Гарант»;                                 3) ТОО «ИзотопСнабСервис»; 4) ТОО «Альянс»; 5) АО «Интерфарма-К».

11. Потенциальные поставщики, к заявкам на участие в тендере которых имелись замечания, а также информация о представлении дополнений к заявкам:
ТОО «Жетысу-Мед» (лот № 16):
	представлена справка c Банка филиала АО «АТФ Банк» об отсутствии задолженности установленной формы (приложение 4 и п.39 Правил);

представлены обязательства:

- товары должны быть новыми и ранее неиспользованными (пп.7) п.39 и пп.3) п.13 Правил);
- по соответствию маркировки, потребительской упаковки и инструкции  по применению медицинской техники согласно законодательству РК (пп.7) п.39 и пп.2) п.13 Правил).

ТОО «Ордамед Казахстан» (лоты № 14, 17):

представлены сведения о стаже работы специалистов по специальности (пп.2) п.39 Правил); 

представлены копии платежных поручений (требуется оригинал в соответствии с пп.6)  п. 39 Правил);

представлен нотариально заверенный перевод документа, подтверждающий статус официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники (п.40-1 Правил), в частности от производителя компания «DiaSys Diagnostic Systems GmbH» Germany (требуется оригинал либо нотариально заверенная копия документа, подтверждающего статус официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники согласно п. 40-1 Правил);
представлен документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования в РК или документ выданный уполномоченным органом о том, что предлагаемое оборудование не подлежит государственной регистрации (пп.7) п.39 и пп.1) п.13 Правил), в частности на стартовый набор реагентов.
ТОО «Алма-Мед» (лот № 13, 15):

отсутствует оригинал либо нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники (п.40-1 Правил), в частности от производителя Kiran Medical Systems, Индия по лоту №15, представлена нотариально заверенная копия доверенности от Kiran Medical Systems Limited, Индия;
в технической спецификации  по лоту № 13 указан микроконвексной внутриполостной датчик.
ТОО "Казакстан Дәрілері" (лот № 21):

представлена нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники (п.40-1 Правил), в частности от производителя Brainlab AG, Германия. 
ТОО «Үждаң МD» (лот № 5):

представлено свидетельство о первичной регистрации юридического лица (справка/свидетельство) (пп.2) п.39 Правил); 

представлена банковская гарантия установленной форме (приложение 6 и пп.2) п.48 Правил).

ТОО "Dana Estrella" (лот № 20):

представлена лицензия на предоставление услуг в области использования атомной энергии, подвид: ремонт техническое обслуживание, монтаж демонтаж, зарядка перезарядка приборов, включая медицинские, содержащие генерирующие ионизирующие излучение;

оригинал документа, подтверждающего статус официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники (п.40-1 Правил), в частности от производителя Siemens AG Medical Solutions, Германия представлен.

представлен документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования в РК или документ выданный уполномоченным органом о том, что предлагаемое оборудование не подлежит государственной регистрации (пп.7) п.39 и пп.1) п.13 Правил), в частности на принтер сухой печати; 
ТОО "Фирма Азия-Мед" (лот № 8):

представлена банковская гарантия установленной форме (приложение 6 и пп.2) п.48 Правил);

в заявке представлен точный срок поставки согласно сводному списку;

отсутствует оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники (п.40-1 Правил) в частности от производителя Leica Instruments (Singapore) PTE Ltd». Представлен нотариально заверенный перевод, а так же не нотариально заверенная копия разрешения Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH выданного ТОО «Р-Оптикс Казахстан» представлять интересы ряда компаний, в том числе и Leica Instruments (Singapore) PTE Ltd», однако отсутствует оригинал или нотариально заверенная копия документа, подтверждающего полномочие Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH представлять интересы производителя  Leica Instruments (Singapore) PTE Ltd» а также выдавать от его имени доверенности.
ТОО  "Торговый Дом Алатау" (лот № 8):
представлена банковская гарантия установленной форме (приложение 6 и пп.2) п.48 Правил);

в заявке представлен срок поставки согласно сводному списку;

отсутствует оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники (п.40-1 Правил) и частности от производителя Leica Instruments (Singapore) PTE Ltd». Представлен нотариально заверенный перевод, а так же не нотариально заверенная копия разрешения Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH выданного ТОО «Р-Оптикс Казахстан» представлять интересы ряда компаний, в том числе и Leica Instruments (Singapore) PTE Ltd», однако отсутствует оригинал или нотариально заверенная копия документа, подтверждающего полномочие Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH представлять интересы производителя  Leica Instruments (Singapore) PTE Ltd» а также выдавать от его имени доверенности.

ТОО "Медоника" (лот № 18):

представлена банковская гарантия установленной форме (приложение 6 и пп.2) п.48 Правил).

ТОО "МакST-Фарм" (лот № 16):

представлено копия платежного поручения, однако требуется согласно пп.6) п.39 Правил оригинал документа, подтверждающего внесение обеспечения тендерной заявки;

повторно представленная тендерная заявка и техническая спецификация не соответствует требованиям п.43 Правил;
не представлен, подтверждающий документ полномочия директора, Сакишева Макпал Талгатовны с учетом требований ст. 51 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (представлен приказ от  2006 года);

представлена справка c филиала АО ДБ «АльфаБанк», Астанинского филиала АО «Банк «Астана-финанс» об отсутствии задолженности установленной формы (приложение 4 и пункт 39 Правил);

представлена нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус  официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники (п.40-1 Правил), в частности от производителя Chirana s.r.o, Словакия;

представлены обязательства:

- товары должны быть новыми и ранее неиспользованными (пп.7) п.39 и пп.3) п.13 Правил);
- по соответствию маркировки, потребительской упаковки и инструкции  по применению медицинской техники согласно законодательству РК (пп.7) п.39 и пп.2) п.13 Правил);

в повторно представленной тендерной заявке отсутствуют согласно пункту 39 Правил:
1) копии лицензий, подтверждающих право потенциального поставщика на производство и (или) талон уполномоченного органа в области здравоохранения о приеме уведомления или копию уведомления с отметкой о приеме центром обслуживания населения, или талон в форме электронного документа на оптовую, розничную реализацию медицинской техники и изделий медицинского назначения;
2) оригинал или нотариально засвидетельствованную копию бухгалтерского баланса с пояснительной запиской за последний финансовый год, подписанную первым руководителем или лицом, его замещающим, а также главным бухгалтером (бухгалтером) или лицом, его замещающим;
3) нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
4) нотариально засвидетельствованную копию Устава для юридического лица (в случае, если в Уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, также предоставляется выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или нотариально засвидетельствованная копия учредительного договора);
5) оригинал справки об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, социальным отчислениям по Республике Казахстан более чем за три месяца, выданной не позднее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с тендерными заявками, за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан, заверяется подписью руководителя, либо заместителя руководителя и печатью данного налогового органа;
6) сведения о наличии и количестве специалистов с указанием их квалификации, стажа работы по специальности;

отсутствуют обязательства, о том, что:
1) медицинская техника в соответствии с Кодексом и порядком, установленным уполномоченным органом в области здравоохранения, должна быть зарегистрирована в Республике Казахстан или ввезена на территорию Республики Казахстан без государственной регистрации по разрешению уполномоченного органа в предусмотренных Кодексом в случаях с представлением подтверждающих документов согласно пп.1) п. 13 Правил;
2) медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан, либо поставщик обязан принять на себя обязательства по внесению такой медицинской техники в данный реестр к моменту поставки с представлением подтверждающих документов согласно пп.1) п. 13 Правил.

	АО «Медтехника» (лоты № 2, 6, 8, 10, 11, 12, 19, 20):

по лоту № 2 отсутствует лицензия на обращение с радиоактивными веществами, приборами и установками, содержащими радиоактивные вещества, подвид: реализация радиоактивных веществ, приборами и установками, содержащими радиоактивные вещества;

по лоту № 2 отсутствует лицензия  на транспортировку, включая транзитную ядерных материалов, радиоактивных веществ, радиоизотопных ионизирующих излучение, радиоактивных отходов в пределах Республики Казахстан;

по лоту № 2 отсутствует лицензия на предоставление услуг в области использования атомной энергии, подвид: ремонт техническое обслуживание, монтаж демонтаж, зарядка перезарядка приборов, включая медицинские, содержащие радиоизотопные источники ионизированного излучения;

представлены документы, подтверждающие регистрацию предложенного оборудования в РК или документ выданный уполномоченным органом о том, что предлагаемое оборудование не подлежит государственной регистрации (пп.7) п.39 и пп.1) п.13 Правил), в частности по лотам № 19, 20 на принтер сухой печати, по лоту № 19 набор из трех детских рентгеновских фартуков;

отсутствует оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники (п.40-1 Правил), в частности по лоту № 2 от производителя Varian Medical systems Haan GmbH, Германия;

представлена нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники (п.40-1 Правил), по лоту № 8 от производителя Carl Zeiss Surgical GmbH, Германия;

представлен оригинал документа, подтверждающего статус официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники (п.40-1 Правил), по лоту № 10 от производителя Siemens Healthcare Diagnostics Manufacturing Ltd., Великобритания;

представлен оригинал документа, подтверждающего статус официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники (п.40-1 Правил), по лоту № 19 от производителя Siemens AG Medical Solutions, Германия;

представлен нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники (п.40-1 Правил), по лоту № 20 от производителя GE Hangwei Medical Systems Co., Ltd, Китай;
представлен по лотам № 19, 20 документ, подтверждающий регистрацию безколбового инжектора от производителя компании «Ulrich GmbH & Co. KG» (пп.7) п.39 и пп.1) п.13 Правил).
ТОО "Медикус Евразия" (лоты № 19, 20):

представлены документы, подтверждающие регистрацию предложенного оборудования в РК или документ выданный уполномоченным органом о том, что предлагаемое оборудование не подлежит государственной регистрации (пп.7) п.39 и пп.1) п.13 Правил), в частности: по лотам № 19, 20 на принтер сухой печати, по лоту № 19 набор из трех детских рентгеновских фартуков;
представлен оригинал документа, подтверждающего статус официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники (п.40-1 Правил), по лотам № 19, № 20 от производителя Siemens AG Medical Solutions, Германия.
ТОО "Дами Фарм" (лот № 3):

представлен оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники (генетический анализатор) (п.40-1 Правил), в частности от производителя Hightachi High-Technologies Corporation, Япония.
отсутствует документ оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники, в частности на прибор детектирования продуктов полимеразной цепной реакции (ПЦР) в реальном времени, модель 7500, от производителя Applied Biosystems, США: представлена доверенность на Хижняка Алексея Викторовича от 15.04.2010г., срок которой истек согласно представленной доверенности и в соответствии со ст. 168 Гражданского Кодекса Республики Казахстан.

отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования в РК (пп.7) п.39 и пп.1) п.13 Правил), в частности на прибор детектирования продуктов полимеразной цепной реакции (ПЦР) в реальном времени, модель 7500, производитель Applied Biosystems, США; 
ТОО "A.N.P" (лот № 13):

представлен оригинал документа, подтверждающего статус официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники (п.40-1 Правил), в частности от производителя Alpinion Medical Systems Co Ltd, Корея;
представлены документы, подтверждающие регистрацию: ультразвуковой системы E-CUBE 9 и следующих датчиков: 1) датчик с фазированной решеткой 1-5 мгц.; 2)Микроконвексный внутриполостной датчик МГц 3-10.

ТОО "ОрдаМед Центральная Азия" (лот № 5):

представлены сведения о стаже работы специалистов по специальности (пп.2) п.39 Правил).

ТОО "ВД Строй-инжиниринг" (лот №3):

представлен оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники (генетический анализатор) (п.40-1 Правил), в частности от производителя Hightachi High-Technologies Corporation, Япония.

отсутствует документ оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники, в частности на прибор детектирования продуктов полимеразной цепной реакции (ПЦР) в реальном времени, модель 7500, от производителя Applied Biosystems, США: представлена доверенность на Хижняка Алексея Викторовича от 15.04.2010г., срок которой истек согласно представленной доверенности и в соответствии со ст. 168 Гражданского Кодекса Республики Казахстан.

отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования в РК (пп.7) п.39 и пп.1) п.13 Правил), в частности на прибор детектирования продуктов полимеразной цепной реакции (ПЦР) в реальном времени, модель 7500, производитель Applied Biosystems, США; 

ТОО «Юмгискор Холдинг» (лоты (№7,9,10):

по лотам № 7, 9 наименования оборудования в технической спецификации соответствует наименованию оборудования, указанной в регистрационном удостоверении. 

ТОО «Промикс. KZ (лоты (№7,9,10):

по лотам № 7, 9 наименования оборудования в технической спецификации соответствует наименованию оборудования, указанной в регистрационном удостоверении. 

ТОО "TND" (лоты № 1 ,19 20):

в заявке срок представлен поставки согласно сводному списку по лоту № 19;

представлена нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус производителя предлагаемой к закупу медицинской техники (п.40-1 Правил), в частности от производителя Philips Medical Systems (Cleveland), Inc; 
представлен документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования в РК, выданный уполномоченным органом о том, что предлагаемое оборудование подлежит государственной регистрации (пп.7) п.39 и пп.1) п.13 Правил), в частности на принтер сухой печати.

АО "Актюбрентген" (лот № 19):

представлена банковская гарантия установленной формы (приложение 6 и пп.2) п.48 Правил);

представлена справка c АО «БанкЦентрКредит» об отсутствии задолженности установленной формы (приложение 4 и п.39 Правил);

представлены сведения о стаже работы специалистов по специальности (пп.2) п.39 Правил); 

представлена доверенность на исполнительного директора Махмутова М.К. с учетом требований ст. 168 Гражданского кодекса Республики Казахстан. 

представлен документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования в РК, выданный уполномоченным органом о том, что предлагаемое оборудование подлежит государственной регистрации (пп.7) п.39 и пп.1) п.13 Правил), в частности на принтер сухой печати;

 отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования в РК или документ, выданный уполномоченным органом о том, что предлагаемое оборудование не подлежит государственной регистрации (пп.7) п.39 и пп.1) п.13 Правил), в частности на набор из трех детских рентгеновских фартуков;
представлен нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники (п.40-1 Правил), в частности от производителя Agfa-Gevaert  HealthCare GmbH.
Не представлены дополнения к заявке следующими поставщиками и ранее представленные замечания остаются в неизменном виде:
ТОО "Арыстан Холдинг" (лот № 4):
банковская гарантия не соответствует установленной форме (приложение 6 и пп.2) п.48 Правил);

отсутствует оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники (п.40-1 Правил), в частности от производителя Olympus Corpоration, Япония (представлена доверенность от компании Olympus Medical Systems Corporation).
ТОО "Стомаркет" (лот № 4):

банковская гарантия не соответствует установленной форме (приложение 6 и пп.2) п.48 Правил);

отсутствует оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус производителя предлагаемой к закупу медицинской техники (п.40-1 Правил), в частности от производителя Olympus Corpоration, Япония (представлена доверенность от компании Olympus Medical Systems Corporation).



1) Тендерные заявки следующих потенциальных поставщиков отклонены, как не соответствующие требованиям тендерной документации:

	№ 

п/п
	Наименование потенциального поставщика
	Причина отклонения согласно Правил
	Номера лотов

	1. 
	ТОО «ОрдаМед Казахстан»
	пп.1, пп.2), пп.6) п.119 Правил
	14,17

	2. 
	ТОО «Алма-Мед»
	пп.2), пп.6) п.119 Правил
	13,15

	3. 
	ТОО «Фирма Азия-Мед»
	пп.2), пп.6) п.119 Правил
	8

	4. 
	ТОО «Торговый Дом Алатау»
	пп.2), пп.6) п.119 Правил
	8

	5. 
	ТОО «Арыстан Холдинг»
	пп.1), пп.2), пп.6) п.119 Правил
	4

	6. 
	ТОО «Стомаркет»
	пп.1), пп.2), пп.6) п.119 Правил
	4

	7. 
	ТОО "МакST-Фарм"
	пп.1), пп.2), пп.3), пп.6) п.119 Правил
	16

	8. 
	АО «Медтехника»
	пп.2), пп.6) п.119 Правил
	2

	9. 
	ТОО «Дами Фарм»
	пп.2), пп.3), пп.  6)  п.119 Правил
	3

	10. 
	ТОО «ВД Строй-инжиниринг»
	пп.2), пп.3), пп.  6)  п.119 Правил
	3

	11. 
	АО «Актюбрентген»
	пп.3) п.119 Правил
	19


13. На основании пункта 100 Правил в соответствии с приказами Председателя Правления  № 09/79 от 1 июля 2013  года в качестве экспертов привлечены:

Эксперты по оборудованию для компьютерной томографии и лучевой диагностики  (по лотам № 2, 15, 19, 20):

Грушин Ю.В. – к.м.н., врач-рентгенолог высшей категории, эксперт                                        РГП «Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники», Президент Ассоциации специалистов КТ и МРТ, заведующий отделением КТ и МРТ ГКП на ПХВ «Региональный диагностический центр» г. Алматы;

Жолдыбай Ж.Ж. – заведующая отделением лучевой диагностики РГП на ПХВ «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии»;

Абишев Б.Х. – д.м.н., профессор, руководитель отдела интервенционной радиологии АО «Национальный научный центр материнства и детства».

Эксперты по навигационной системе с принадлежностями (по лоту 21):

Калиев Е.Н. – заведующий отделением нейрохирургии ГКП на ПХВ «Городская больница №1» г. Астана;

Танкачеев Р.Ш. – врач-нейрохирург, ординатор отделения общей нейрохирургии                       АО «Республиканский научный центр нейрохирургии»  г. Астана;

Махамбетов Е.Т. – заведующий сосудистым отделением АО «Республиканский Научный Центр нейрохирургии» г. Астана.

Эксперты по аппарату фибросканирования печени для гепатоцентров (по лоту №1):

Иманкулов С.Б. – д.м.н., профессор, руководитель отдела ультразвуковой диагностики АО «Национальный научный медицинский центр»;    
            Конысбекова А. А. - старший научный сотрудник отдела гепатологии                                   АО «Национальный научный медицинский центр»;

Калиаскарова К. -   к.м.н, врач - гепатолог высшей категории, главный внештатный гастроэнтеролог МЗ РК, ведущий научный сотрудник отдела внутренней медицины и трансплантологии АО «Национальный научный медицинский центр».

Эксперты по оборудованию для эндоскопии, эндоскопической хирургии (по лотам № 4, 6, 7, 9, 11, 12):     

Шакеев К.Т. - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой хирургических болезней №1 РГП на ПХВ «Карагандинский Государственный Медицинский Университет» г. Караганда;

Котлобовский В.И. - д.м.н., профессор кафедры эндоскопической хирургии ФНПРиДО АО «Медицинский Университет Астана», заведующий отделением лапароскопической хирургии ГКП на ПХВ «Областная детская клиническая больница» г. Актобе;

Укыбасова Т. М. - д.м.н., профессор, заместитель медицинского директора по акушерству и гинекологии, АО «Национальный научный центр материнства и детства»,                 г. Астана.

 Эксперты по оборудованию для ультразвуковой и функциональной диагностики (по лотам № 5, 13):

Костырева Н. А. – к.м.н., доцент кафедры ультразвуковой диагностики РГП на ПХВ «КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова»;

Садырбекова Б.М. – к.м.н., заведующая отделением УЗИ диагностики                                  АО «Национальный научный центр материнства и детства» г. Астана;

Исабеков А.Б. -  врач высшей категории, заместитель генерального директора по лечебной работе МЦ "Авторская медицина";

Эксперты по реанимационному, наркозно-дыхательному и мониторинговому оборудованию (по лоту № 16):

Сергиенко А.В. - врач высшей категории, врач анестезиолог-реаниматолог ГКП на ПХВ «Городская  больница №1» г. Астана;

Ким И. А. - врач высшей категории, ГКП на ПХВ «Городская  больница №1»                         г. Астана, врач анестезиолог- реаниматолог;

Разумов С.А. – к.м.н., врач высшей категории, доцент кафедры анестезиологии и реанимации АО «Медицинский Университет Астана» (по согласованию).

Эксперты по лабораторному оборудованию и оборудованию для геномной лаборатории (по лотам № 3, 10, 14, 17):

Абильдинова Г. Ж. – д.м.н., заведующая лабораторией медицинской генетики                        АО «Национальный научный центр материнства и детства», г. Астана;
Тихонова Т. А. - заведующая лабораторией цитологии ГКП «Областной онкологический диспансер»  г. Шымкент;

Турсынова С. К. - заведующая лабораторией ГККП «Городская клиническая больница № 5» г. Алматы,  главный лаборант ГУ «Управление здравоохранения г. Алматы.

Эксперты по лор-оборудованию (по лоту № 18):

Таукелева С. А. – д.м.н., профессор кафедры ЛОР-болезней, ГККП «Городская клиническая больница № 5» г. Алматы;
 Амангалиев А. Б. – к.м.н,, заведующий отделением ЛОР-болезней, «Центральная клиническая больница УДП РК», г. Алматы;

Шингисбаева Д. Д. - врач высшей категории, ГККП «Городская поликлиника №2»                г. Алматы.

Эксперты по микроскопам (по лоту № 8):

Ботабекова Т.К. -  д.м.н., член корреспондент НАН РК, генеральный директор                     АО «Казахский Ордена «Знака Почета» НИИ глазных болезней», профессор, президент ассоциации офтальмологов, главный внештатный офтальмолог МЗ РК;    

Булгакова А.А. – к.м.н., директор филиала АО «Казахский Ордена «Знака Почета» НИИ глазных болезней» г. Астана;

Урих К.А. – к.м.н., заведующий отделением микрохирургии глаза ГКП на ПХВ «Городская больница №2» г. Астана,
которые представили экспертные заключения по соответствию представленной потенциальными поставщиками на тендер медицинской техники требованиям параметров технических характеристик (технических спецификаций) Сводного списка медицинской техники, организатором закупа которой выступает ТОО "СК-Фармация" (прилагаются).

14. Тендерные заявки следующих потенциальных поставщиков отклонены, как не соответствующие требованиям параметров технических характеристик (технических спецификаций) на основании подпункта 7) пункта 119 Правил:
	№ 

п/п
	Наименование потенциального поставщика
	Номера лотов

	1
	ТОО «TND»
	1,19,20

	2
	ТОО ОрдаМед Казахстан»
	17

	3
	АО «Актюбрентген»
	19

	4
	АО «Медтехника»
	20

	5
	ТОО "Казакстан Дәрілері"
	21


15. Заявки  на участие в тендере от отечественных товаропроизводителей не поступали.

16. Тендерная комиссия по результатам рассмотрения тендерных заявок потенциальных поставщиков и дополнений к ним путем открытого голосования в соответствии с Правилами РЕШИЛА: 

1) допустить к участию в процедуре определения наименьшей цены следующих потенциальных поставщиков по соответствующим лотам: 
	№ 

п/п
	Наименование потенциального поставщика
	Номера лотов

	1. 
	ТОО «Дельрус РК»
	1

	2. 
	ТОО «Алмалы Гарант»
	21

	3. 
	ТОО «ИзотопСнабСервис»
	2

	4. 
	ТОО «Альянс»
	13,15

	5. 
	АО «Интерфарма-К»
	6,11,12

	6. 
	ТОО «Жетысу-Мед»
	16

	7. 
	ТОО «Үждаң МD» 
	5

	8. 
	ТОО "Dana Estrella"
	20

	9. 
	ТОО «Медоника»
	18

	10. 
	АО «Медтехника»
	6,8,10,11,12,19

	11. 
	ТОО «Медикус Евразия»
	19,20

	12. 
	ТОО "A.N.P"
	13

	13. 
	ТОО «ОрдаМед Центральная Азия»
	5

	14. 
	ТОО «Юмгискор Холдинг»
	7,9,10

	15. 
	ТОО «Промикс. КZ»
	7,9,10


2) временем начала приема ценовых предложений потенциальных поставщиков, допущенных к участию в процедуре определения наименьшей цены, определить 10 часов 00 минут 19 августа 2013 года.

17. На заседании присутствовало 18 членов комиссии.

За данное решение проголосовали: 

ЗА – единогласно;
ПРОТИВ – нет.

	Председатель комиссии

Заместитель 

председателя комиссии 

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

	
	Басенко А.Ф.

Тулеев Е.М.

Сагинаева А. Д.

Ермагамбетов А.А..

Газизов М. Г.

Жакупова Г.К.
Тойбеков А.С.

 Куликова Е.Е.

 Спамбетов Б.Б.

 Жунусов М.Н.
Тальникова И.В. 

Рахметова В.С.

Пышков В.Г.
Михайленко В.А.

Сатывалдеев Р.К.

Нургожин Е.А.

Ахметов Е.А.

Турсынбаева Ж.Т.

Исина Ж.Т.

Укубаева Ж.А.



