Протокол заседания тендерной комиссии по допуску

потенциальных поставщиков к процедуре определения наименьшей цены в тендере с использованием двухэтапных процедур по закупу медицинской техники

г. Астана 		                       		                                         11 - 12 декабря 2014 года

- Тендерная комиссия в следующем составе:

| Басенко А.Ф. | - Управляющий директор - член Правления ТОО «СК-Фармация», председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Елеусизов К.И. | - главный менеджер Департамента технической экспертизы АО «КазМедТех», заместитель председателя комиссии. |

Члены комиссии:

| Амангалиев С.В. Сагындыков Х.Н. Уразбаев Д.Г. Тастемиров Н.А. Сагинаева А.Д. | - и.о. начальника отдела мониторинга медицинской техники ТОО «СК-Фармация»; - главный менеджер отдела бухгалтерского учета ТОО «СК-Фармация»; - юрист отдела правового обеспечения ТОО «СК-Фармация»; - ведущий менеджер Департамента технической экспертизы АО «КазМедТех»; - начальник отдела закупа и оснащения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация». |
| --- | --- |
| Секретарь комиссии Аманкулова Г.Т. | - главный менеджер отдела мониторинга медицинской техники ТОО «СК-Фармация». |

11 декабря 2014 года в 15 часов 30 минут в конференц-зале, расположенном по адресу:  г. Астана, пр. Туран, 18, Бизнес-центр «Туран 18», произвела процедуру вскрытия конвертов с дополнениями к тендерным заявкам, представленным для участия в тендере по закупу медицинской техники в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее - Правила).

- Ввиду предоставления потенциальными поставщиками дополнений к тендерным заявкам до истечения окончательного срока их предоставления возврат не производился.

- Дополнения к тендерным заявкам в установленные сроки до истечения окончательного срока представления дополнений к тендерным заявкам представили следующие потенциальные поставщики:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Адрес потенциального поставщика | Дата и время предоставления дополнения к заявкам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «КВКА» | г. Алматы, ул. Масанчи, д.98 Б, кв.129 | 10.12.2014г. 10:21 |
| 2 | ТОО «ОКТАНа» | г. Караганда, ул. Республики, д.16, кв.26 | 10.12.2014г. 12:05 |
| 3 | ТОО «ОрдаМед Центральная Азия» | г. Алматы, ул. Дуйсенова 25, пом.202 | 10.12.2014г. 12:10 |
| 4 | ТОО «Ордамед» | г. Алматы, ул. Дуйсенова 25, пом.202 | 10.12.2014г. 12:10 |
| 5 | ТОО «ОрдаМед Казахстан» | г. Алматы, ул. Айтиева, 44А | 10.12.2014г. 12:10 |
| 6 | ТОО «А-37» | г. Алматы, ул. Басенова, 27 | 10.12.2014г. 14:33 |
| 7 | ТОО «ApexCo» | г. Алматы, ул. Огарева, 4Б, 24 | 10.12.2014г. 14:48 |
| 8 | ТОО «Фирма «МедСистем» | г. Алматы, ул. Муратбаева, 164, кв.29 | 10.12.2014г. 17:05 |
| 9 | АО «Медтехника» | г. Алматы, ул. Ратушного, 64 а | 11.12.2014г. 09:35 |
| 10 | ТОО «Мединтех-трейдинг» | г. Караганда, ул. Гастелло, 13, а/я 54 | 11.12.2014г. 10:55 |
| 11 | ТОО «Медоника» | г. Алматы, ул. Шевченко, 50 | 11.12.2014г. 11:35 |
| 12 | ТОО «Алтынмед» | г. Астана, ул. Петрова 18/1, офис 2 | 11.12.2014г. 12:30 |
| 13 | ТОО «Arkau Innovations» | г. Алматы, ул. Маметовой, 67Б | 11.12.2014г. 12:31 |
| 14 | ТОО «ProfiMed AST» | г. Астана, мкр-н 2А, д.1, кв. 4 | 11.12.2014г. 14:36 |
| 15 | ТОО «MedIntelCompany» | г. Павлодар, ул. Пахомова, 104/8 | 11.12.2014г. 14:47 |
| 16 | ТОО «Мерусар и К» | г. Павлодар, ул. Чайковского, 5 | 11.12.2014г. 14:49 |

4.     Изменений потенциальными поставщиками дополнений к тендерным заявкам с момента сдачи до момента вскрытия не было.

5.   Дополнения к заявкам потенциальных поставщиков на участие в тендере, представленные после окончательного срока их представления, отсутствуют.

6.   При процедуре вскрытия конвертов с дополнениями к тендерным заявкам представители потенциальных поставщиков отсутствовали.

7.       Наименование потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки с указанием номеров лотов, по которым принимает участие каждый из потенциальных поставщиков:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Номера лотов |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «ZALMA Ltd» (Цалма Лтд) | 12 |
| 2 | ТОО «КВКА» | 9 |
| 3 | ТОО «Медоника» | 3, 6, 7 |
| 4 | ТОО «ОрдаМед Центральная Азия» | 3 |
| 5 | ТОО «Ордамед» | 6, 7, 8 |
| 6 | ТОО «ОКТАНа» | 9 |
| 7 | АО «Медтехника» | 16, 17, 18 |
| 8 | ТОО «А-37» | 19 |
| 9 | ТОО «Тарлан-Инт» | 15 |
| 10 | ТОО «IVD Holding» | 14 |
| 11 | ТОО «ApexCo» | 19 |
| 12 | ТОО «Алтынмед» | 2 |
| 13 | ТОО «ОрдаМед Казахстан» | 10 |
| 14 | ТОО «Фирма «МедСистем» | 5 |
| 15 | ТОО «Arkau Innovations» | 2, 4 |
| 16 | ТОО «TND» | 4 |
| 17 | ТОО «CINA-PHARM» | 15 |
| 18 | ТОО «Мединтех-трейдинг» | 8 |
| 19 | АО «Интерфарма-К» | 16, 17, 18 |
| 20 | ТОО «MedIntelCompany» | 1 |
| 21 | ТОО «Мерусар и К» | 1 |
| 22 | ТОО «ProfiMed AST» | 6 |

- Тендерные заявки потенциальных поставщиков содержат документы, отраженные в приложении 1 к Протоколу заседания тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками потенциальных поставщиков на участие в тендере с использованием двухэтапных процедур по закупу медицинской техники 24 ноября – 8 декабря 2014 года, которые оглашены всем присутствующим при вскрытии тендерных заявок.

- Дополнения к тендерным заявкам потенциальных поставщиков содержат документы, отраженные в приложении 1 к настоящему протоколу.

10.    Следующие потенциальные поставщики, тендерные заявки, которых не требуют дополнений или изменений:

- ТОО «ОрдаМед Казахстан», лот № 10;

- ТОО «TND», лот № 4;

- ТОО «ZALMA Ltd» (Цалма Лтд), лот № 12.

11.  Замечания к заявкам потенциальных поставщиков на участие в тендере:

ТОО «Мединтех-Трейдинг» (лот № 8):

Представлены сведения о стаже работы специалистов потенциального поставщика по специальности.

ТОО "Arkau Innovations"(лоты № 2, 4):

По лоту № 2 согласно представленному письму МЗ РК ДККМиФД г. Алматы следующие комплектующие:

- Средства рентген защиты - 1 комплект.

- Приспособление для защиты гонад для мужчин – 1 шт.

- Приспособление для защиты яичников – 1 шт.

- Рентгенозащитный фартук (размер средний, длина – 100 см) – 2 шт.

- Защитный воротник для щитовидной железы – 2 шт.

- Рентгенозащитные перчатки – 2 пары.

- Рентгенозащитные очки – 2 шт.

не являются медицинской техникой и не подлежат государственной регистрации.

По лоту № 2 представлены точные параметры технической характеристики:

- Возможность выведения  16 изображений на один монитор;

- Емкость памяти на жестком диске –10 000 изображений;

- Скорость сохранения на диске –8 изобр/с.

АО «Медтехника» (лоты № 16, 17, 18):

По лоту № 16 представлены точные параметры технической спецификации:

- насосы, количество, характеристика: 4

- датчики давления, количество, характеристика: 4

- память: сохранение информации чем за последние 72часа

- максимальная загрузка весов для диализата  / субституата: 12кг

- максимальная загрузка весов для фильтрата: 12кг

- количество встроенных подогревателей с регулируемой температурой для подогрева замещающего раствора (субституата) и диализирующего раствора (диализата): 2

- время работы от элементов питания: 15мин

- принадлежности для гемодиализа фильтрат пакет  материал ПВХ объем заполнения 10л, нестерильный

- стерилизация этиленоксид длина трубки 60мм.

По лоту № 17 согласно регистрационному удостоверению отсутствуют:

- APV

- PS

- TRC.

Таким образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике и/или комплектации, указанной в регистрационном удостоверении и/или регистрационном досье, размещенном на сайте государственной экспертной организации в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники (пп.9) п.119 Правил).

По лоту № 18 представленные изменения в технической спецификации  соответствуют регистрационному удостоверению.

По лоту № 18 наименование медицинской техники в регистрационном удостоверении не идентично наименованию указанному в сертификате об утверждении типа средств измерений (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил);

По лоту № 18 представлены  точные параметры технической спецификации:

- минимальный объем 100мкл

- шприц 175мкл

- капилляр  175мкл

- микропроба 100мкл

- источник питания для стабилизации напряжения и возможности работать от батареи 15 минут.

ТОО «Алтынмед» (лот № 2):

По лоту № 2 согласно представленному письму МЗ РК ДККМиФД г. Алматы следующие комплектующие:

- Средства рентген защиты - 1 комплект.

- Приспособление для защиты гонад для мужчин – 1 шт.

- Приспособление для защиты яичников – 1 шт.

- Рентгенозащитный фартук (размер средний, длина – 100 см) – 2 шт.

- Защитный воротник для щитовидной железы – 2 шт.

- Рентгенозащитные перчатки – 2 пары.

- Рентгенозащитные очки – 2 шт.

не являются медицинской техникой и не подлежат государственной регистрации.

Представлены  точные параметры технической характеристики:

- Возможность выведения 16 изображений на один монитор

- Емкость памяти на жестком диске –10 000 изображений.

- Скорость сохранения на диске –8 изобр/с.

ТОО «ProfiMed AST» (лот № 6):

В представленной заявке на участие в  тендере указан номер лота, указана должность лица, подписавшего заявку;

Оригинал справки Астанинского филиала АО «Народный Банк Казахстана»  об отсутствии просроченной задолженности потенциального поставщика не соответствует установленной форме (приложение 4 и пп.2) п.39 Правил);

Отсутствуют сведения о наличии и количестве специалистов с указанием их квалификации, стажа работы по специальности (пп.2) п.39 Правил);

Представлен оригинал документа, подтверждающего внесение обеспечения тендерной заявки в виде платежного поручения;

Наименование медицинской техники в регистрационном удостоверении не идентично наименованию, указанному в сертификате об утверждении типа средств измерений (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил);

Представлены обязательства:

- Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки;

- Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке;

- Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

- Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы;

- Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов;

- Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя;

- Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара;

- Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта должен быть не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены;

- Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел);

- Сервисное обслуживание в течение гарантийного срока обслуживания должно осуществляться квалифицированным специалистом поставщика не реже 1 раза в квартал.

- Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования;

- Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.);

- Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик;

Согласно регистрационному удостоверению отсутствуют:

- D – режим

- основной блок с 17-ти дюймовый ЖК – монитором, 19-ти дюймовый ЖК – монитором

- B/W принтер и цветной цифровой принтер

- датчик для брюшной полости, акушерства/гинекологии  UST-9130

- датчик для брюшной полости, акушерства/гинекологии  UST-9115-5

- датчик для исследования брюшной полости, сканирования из межреберья   UST-9128

- датчик абдоминальный ( С высоким разрешением ) UST-9101-7.5

- датчик для абдоминальный  биопсии  UST-9135Р

- датчик эндополостной трансвагинальный UST-9118

- датчик эндополостной трансвагинальный UST-675Р

- датчик интраоперационный для исследования малых органов UST-9104-5

- датчик интраоперационный для исследования малых органов, неонатальной нейросонографии  UST-9120

- датчик интраоперационный UST-9132I   UST-9132T

- датчик интраоперационный UST-9146I   UST-9146T

- датчик для исследования периферических сосудов, малых органов UST-5411

- датчик для исследования периферических сосудов, малых органов UST-5412

- датчик для исследования поверхностно расположенных органов UST-5543

- датчик для исследования периферических сосудов UST-5548

- датчик для исследования поверхностно расположенных органов UST-567

- датчик для исследования малых органов  UST-5712

- датчик лапароскопической операции (гибкий) UST-5536-7.5

- датчик интраоперационный UST-5550

- датчик для микрохирургии UST-533

- датчик интраоперационный UST-534

- датчик интраоперационный UST-547

- датчик интраоперационный UST-5713Т

- датчик трансректальный (Би - плановый, конвексный, линейный) UST-678

- датчик трансректальный (Би - плановый, конвексный+ конвексный) UST-677Р

- датчик для исследования малых органов  ASU-1013:

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил), техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике и/или комплектации, указанной в регистрационном удостоверении и/или регистрационном досье, размещенном на сайте государственной экспертной организации в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники (пп.9) п.119 Правил).

ТОО «Мерусар и К» (лот № 1):

Представленные дополнения к тендерной заявке не скреплены печатью, что не соответствует пункту 43 Правил (в соответствии с подпунктом 6 пункта 119 Правил).

В представленной заявке на участие в тендере указан номер лота;

В представленной заявке срок поставки товаров соответствует сроку поставки согласно сводному списку;

Представлен оригинал доверенности, подтверждающее право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя Drager Medical GmbH, Германия на вентилятор Evita XL для интенсивной терапии, на установку анестестезии  Fabius Plus;

Отсутствуют договор или иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя Drager Medical GmbH, Германия, а именно на установку анестезии Primus Infinity Emprowered (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);

Представлен оригинал справки филиала ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Павлодар об отсутствии просроченной задолженности потенциального поставщика соответствующей установленной форме.

Оригиналы справок филиала АО «АТФ Банк» в г. Павлодар, ОперУ филиала АО «Банк Центр Кредит» в г. Павлодар  об отсутствии просроченной задолженности потенциального поставщика не соответствуют установленной форме (приложение 4 и пп.2) п.39 Правил);

Размер гарантийного обеспечения в виде платежного поручения соответствует установленному размеру 3%;

Представлены обязательства:

- Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

- Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов.

- Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя.

- Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара.

- Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел);

- Сервисное обслуживание в течение гарантийного срока обслуживания должно осуществляться квалифицированным специалистом поставщика не реже 1 раза в квартал.

- Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования.

- Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.).

- Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.

ТОО «MedIntelCompany» (лот № 1):

Представленная тендерная заявка не соответствует пункту 43 Правил (в соответствии с подпунктом 6 пункта 119 Правил).

В представленной заявке на участие в  тендере указан номер лота, указана должность лица, подписавшего заявку;

В заявке срок поставки товаров соответствует сроку поставки согласно сводному списку;

Представлен оригинал доверенности, подтверждающее право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя Drager Medical GmbH, Германия на вентилятор Evita XL для интенсивной терапии, на установку анестестезии  Fabius Plus;

Отсутствуют договор или иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя Drager Medical GmbH, Германия, а именно на установку анестезии Primus Infinity Emprowered (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);

Оригинал справки ОперУ филиала АО «Банк Центр Кредит» в г. Павлодар об отсутствии просроченной задолженности потенциального поставщика не соответствует установленной форме (приложение 4 и пп.2) п.39 Правил);

Отсутствуют сведения о наличии и количестве специалистов с указанием их квалификации, стажа работы по специальности (пп.2) п.39 Правил);

Представлен оригинал документа в виде платежного поручения, подтверждающего внесение обеспечения тендерной заявки;

Отсутствуют обязательства (пп.5) п.39 Правил):

- Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки.

- Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке.

- Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы.

- Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта должен быть не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены.

Представлены обязательства:

- Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

- Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов.

- Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя.

- Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара.

- Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел).

- Сервисное обслуживание в течение гарантийного срока обслуживания должно осуществляться квалифицированным специалистом поставщика не реже 1 раза в квартал.

- Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования.

- Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.).

- Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.

Представлены  точные параметры  технической спецификации:

- степень точности:  ±5% или 2об%

- ПДКВ в режимах с контролем по объему от 0 до 20 гПа давления на вдохе минус 10 гПа

- в режиме с контролем по давлению от 0 до 20 гПа но не более давление на вдохе минус 5 гПа

- объем заполнения 360мл.

ТОО «Медоника» (лоты № 3, 6, 7):

По лоту № 3 представлен оригинал письма-авторизации от компании Primax International действительна до 31 марта 2015 года.

По лотам №№ 6, 7 представлен оригинал письма-авторизации от компании Samsung Medison Co., Ltd согласно тексту письма на английском данная авторизация действительна до 31 марта 2015 года, на русском языке действительно до 31 марта 2015 года.

Кроме того, в подтверждение права на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники потенциальным поставщиком представлен оригинал контракта.

ТОО «Фирма «МедСистем» (лот № 5):

Представлен оригинал доверенности, подтверждающее наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя ТОО «AMIBOR-MED» на томограф магнитно-резонансный на базе постоянного магнита ТМРпм-«РЕНЕКС» для получения изображений суставов конечностей человека различных вариантов исполнения.

Представлен оригинал доверенности, подтверждающее право ТОО «AMIBOR-MED» на выдачу авторизации, доверенностей и заключение договоров третьим лицам от имени производителя Мединдустрия Сервис ИП.

Представленные изменения в технической спецификации  соответствуют регистрационному удостоверению.

Представлены точные параметры технической спецификации:

- Монитор (ЖКИ, диагональ 19 дюймов.

ТОО «ОрдаМед» (лоты № 6, 7, 8):

По лотам №№ 6, 7, 8 представлен оригинал письма-авторизации от компании Samsung Medison Co., Ltd действительно до 31 марта 2015 года.

Кроме того, в подтверждение права на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники потенциальным поставщиком представлен оригинал контракта.

ТОО «А-37» (лот № 19):

Представлены сведения о стаже работы специалистов потенциального поставщика по специальности

Представленные изменения в технической спецификации  соответствуют регистрационному удостоверению.

ТОО "ApexCo" (лот № 19):

Представленные изменения в технической спецификации  соответствуют регистрационному удостоверению.

ТОО «ОрдаМед Центральная Азия» (лот № 3):

Представлен оригинал письма-авторизации от компании Primax International действительно до 31 марта 2015 года.

ТОО «КВКА» (лот № 9):

Представлены обязательства:

- Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел).

ТОО «ОКТАНа» (лот № 9):

Представлены обязательства:

- Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел).

ТОО «ОрдаМед Казахстан» (лот № 10):

Представлены изменения технической спецификации тендерной заявки, не требующие изменении или дополнений.

Таким образом, ТОО «ОрдаМед Казахстан» внесло изменения в тендерную заявку без замечаний организатора закупа.

Не представлены дополнения к заявке следующим поставщиком и ранее представленные замечания остаются в неизменном виде:

АО «Интерфарма-К» (лоты № 16, 17, 18):

Срок действия гарантийного обеспечения тендерной заявки менее срока действия тендерной заявки (п.49 Правил).

По лоту № 16 отсутствуют точные параметры технической спецификации (пп.4) п.39 Правил):

- насосы, количество, характеристика: не менее 4

- датчики давления, количество, характеристика: не менее 4

- память: сохранение информации не менее чем за последние 72часа

- максимальная загрузка весов для диализата  / субституата: не менее 12кг

- максимальная загрузка весов для фильтрата: не менее 12кг

- количество встроенных подогревателей с регулируемой температурой для подогрева замещающего раствора (субституата) и диализирующего раствора (диализата): не менее 2

- время работы от элементов питания: не менее 15мин

По лоту № 17  согласно регистрационному удостоверению отсутствуют режимы:

- APV

- PS

- TRC

Таким образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике и/или комплектации, указанной в регистрационном удостоверении и/или регистрационном досье, размещенном на сайте государственной экспертной организации в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники (пп.9) п.119 Правил).

По лоту № 17 отсутствуют точные параметры представленной технической спецификации (пп.4) п.39 Правил):

- время вдоха в пределах не менее 0.1 – 10 сек.

- частота управляемой вентиляции в пределах не менее 5-80/мин.

- инспираторный пиковый поток в пределах не менее 1-240л/мин

- управляемое давление (Pcontrol) в пределах не менее 5-60мбар

- инспираторное давление ( Phigh) в режиме BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiLevel, BiVent) в пределах не менее 1-60мбар

- инспираторное время (Thigh) в режиме BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiLevel, BiVent) в пределах не менее 0.1-40сек.

- дыхательный объем в режимах с контролем по объему в пределах не менее 20-2000мл.

- возможность предустановки величины дыхательного объема в мл/кг идеального веса ПДКВ (PEEP)/ CPAP в пределах не менее 0-35мбар

- чувствительность потокового триггера в пределах не менее 1-20л/мин

- чувствительность экспираторного триггера в режиме с поддержкой давлением в пределах не менее 5-80% от пикового инспираторного потока

- поддерживающие давление в пределах не менее 0-60мбар сверх PEEP.

- время апное в пределах не менее 15-60сек

- наличие не менее 3 видов дыхательных петель: объем-давление, объем-поток, давление-поток.

По лоту № 18 отсутствуют точные параметры технической спецификации (пп.4) п.39 Правил):

- технология TFT обеспечивающая угол зрения не менее 170 градусов, как в горизонтальном, так и вертикальном направлении – наличие

- возможность выведения не менее 16 изображений на один монитор (функция мозаичного изображения) – наличие

- квантовая эффективность – не менее 60%

- емкость памяти на жестком диске – не менее 10 000 изображений

- скорость сохранения на диске – не менее 8 изобр./с.

По лоту № 18 согласно регистрационнаму удостоверению указан: Картридж  для контроля качества AQC, однако в представленной технической характеристики от потенциального поставщика указан:  Картридж  для контроля качества AQS;

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил), а также техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует комплектации, указанной в регистрационном удостоверении (пп.9) п.119 Правил)

По лоту № 18 наименование медицинской техники в регистрационном удостоверении не идентично наименованию, указанному в сертификате об утверждении типа средств измерений (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил).

ТОО «IVD Holding» (лот № 14):

В банковской гарантии не указано количество предлагаемой к закупу медицинской техники, что не соответствует установленной форме (приложение 6-1, пп.2) п.48 Правил);

Согласно регистрационному удостоверению указан:  Картридж RAPIDLAB 1200,  однако в представленной технической спецификации от потенциального поставщика указан: Картридж АВ 1200.

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил), техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике и/или комплектации, указанной в регистрационном удостоверении и/или регистрационном досье, размещенном на сайте государственной экспертной организации в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники (пп.9) п.119 Правил).

Наименование медицинской техники в регистрационном удостоверении не идентично наименованию, указанному в сертификате об утверждении типа средств измерений (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил).

ТОО «CINA-PHARM» (лот № 15):

В заявке срок поставки товаров не соответствует сроку поставки согласно сводному списку (пп.8) п.119 Правил);

Наименование медицинской техники в регистрационном удостоверении не идентично наименованию, указанному в сертификате об утверждении типа средств измерений (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил);

Согласно регистрационному удостоверению отсутствует:

- Лазерный принтер.

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил), техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике и/или комплектации, указанной в регистрационном удостоверении и/или регистрационном досье, размещенном на сайте государственной экспертной организации в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники (пп.9) п.119 Правил).

ТОО «Тарлан – Инт» (лот № 15):

В заявке срок поставки товаров не соответствует сроку поставки согласно сводному списку (пп.8) п.119 Правил);

Наименование медицинской техники в регистрационном удостоверении не идентично наименованию, указанному в сертификате об утверждении типа средств измерений (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил);

Согласно регистрационному удостоверению отсутствует:

- Лазерный принтер.

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил), техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике и/или комплектации, указанной в регистрационном удостоверении и/или регистрационном досье, размещенном на сайте государственной экспертной организации в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники (пп.9) п.119 Правил).

12. Тендерные заявки следующих потенциальных поставщиков отклонены, как не соответствующие требованиям тендерной документации:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Причина отклонения согласно Правилам | Номера лотов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «Интерфарма-К» | пп.3), пп.6), пп.9) п.119 Правил (пп.1), пп.4) п.13, пп.4), пп.7) п.39, п.49 Правил) | 16, 17, 18 |
| 2 | ТОО «IVD Holding» | пп.3), пп.6), пп.9) п.119 Правил (пп.1), пп.4) п.13, пп.7) п.39, приложение 6-1, пп.2) п.48 Правил) | 14 |
| 3 | ТОО «CINA-PHARM» | пп.3), пп.6), пп.8), пп.9) п.119 Правил (пп.1), пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил) | 15 |
| 4 | ТОО «Тарлан – Инт» | пп.3), пп.6), пп.8), пп.9) п.119 Правил (пп.1), пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил) | 15 |
| 5 | АО «Медтехника» | пп.3), пп.6), пп.9) п.119 Правил ( пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил) | 17, 18 |
| 6 | ТОО «ОрдаМед Казахстан» | пп.7) п.119 Правил | 10 |
| 7 | ТОО «ProfiMed AST» | пп.3), пп.6), пп.7), пп.9) п.119 Правил (пп.1), пп.4) п.13, приложение 4 и пп.2), пп.7) п.39 Правил) | 6 |
| 8 | ТОО «Мерусар и К» | пп.2), пп.6) п.119 Правил (пп.7) п.8, приложение 4 и пп.2) п.39, п.40-1, п.43 Правил) | 1 |
| 9 | ТОО «MedIntelCompany» | пп.2), пп.6) п.119 Правил (пп.7) п.8, приложение 4 и пп.2), пп.5) п.39, п.40-1, 43 Правил) | 1 |

13.    На основании пункта 100 Правил в соответствии с приказом И.о. Председателя Правления  № 09/146 от 03 ноября 2014 года в качестве экспертов привлечены:

Эксперты по лабораторному оборудованию (по лотам № 10, 14, 15, 18):

Абильдинова Г. Ж. – д.м.н., заведующая лабораторией медицинской генетики                          АО «Национальный научный центр материнства и детства», г. Астана (по согласованию);

Тихонова Т. А. - заведующая лабораторией цитологии ГКП «Областной онкологический диспансер»  г. Шымкент (по согласованию);

Турсынова С. К. - заведующая лабораторией ГККП «Городская клиническая больница № 5» г. Алматы,  главный внештатный специалист лабораторной службы ГУ «Управление здравоохранения г. Алматы (по согласованию).

Эксперты по оборудованию для ультразвуковой и функциональной диагностики (по лотам № 4, 6, 7, 8):

Садырбекова Б.М. – к.м.н., заведующая отделением УЗИ диагностики                                    АО «Национальный научный центр материнства и детства» г. Астана (по согласованию);

Иманкулов С.Б.- д.м.н., профессор, руководитель отдела ультразвуковой диагностики АО «Национальный научный центр материнства и детства» г. Астана (по согласованию).

Эксперты по реанимационному, наркозно-дыхательному и мониторинговому оборудованию (по лотам № 1, 17):

Сергиенко А.В. - врач высшей категории, врач анестезиолог-реаниматолог ГКП на ПХВ «Городская  больница №1» г. Астана (по согласованию);

Конкаев А. К. – д.м.н. профессор, заведующий отделением анестезиологии и реаниматологии и интенсивной терапии НИИ травматологии и ортопедии, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии факультета непрерывного профессионального развития дополнительного образования  АО «Медицинский университет Астаны» (по согласованию);

Разумов С.А. – к.м.н., врач высшей категории, доцент кафедры анестезиологии и реанимации, АО «Медицинский Университет Астана» (по согласованию).

Эксперты по микроскопу (по лоту № 9):

Калиев Е.Н. – заведующий отделением нейрохирургии ГКП на ПХВ «Городская больница №1» г. Астана (по согласованию);

Танкачеев Р.Ш. – врач-нейрохирург, ординатор отделения общей нейрохирургии             АО «Республиканский научный центр нейрохирургии»  г. Астана (по согласованию);

Махамбетов Е.Т. – заведующий сосудистым отделением АО «Республиканский Научный Центр нейрохирургии» г. Астана (по согласованию).

Эксперты по лучевой диагностики (по лотам № 2, 3, 5):

Грушин Ю.В. – к.м.н., врач-рентгенолог высшей категории, эксперт                                РГП «Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники», Президент Ассоциации специалистов КТ и МРТ, заведующий отделением КТ и МРТ ГКП на ПХВ «Региональный диагностический центр»             г. Алматы (по согласованию);

Жолдыбай Ж.Ж. – заведующая отделением лучевой диагностики РГП на ПХВ «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» (по согласованию);

Абишев Б.Х. – д.м.н., профессор, руководитель отдела интервенционной радиологии, АО «Национальный научный центр материнства и детства» (по согласованию).

Эксперты по системе острого диализа (по лоту № 16):

Аушакимов К.С. – заведующий отделением гемодиализа, ГКП на ПХВ «Городская  больница №1» г. Астана (по согласованию);

Авакян Е.С. -  врач отделения гемодиализа, ГКП на ПХВ «Городская  больница №1»         г. Астана (по согласованию).

Эксперты по хирургическому оборудованию (лот № 11)

Токсанбаев Д.С. – к.м.н. заведующий отделением гепатопанкреатобилиарной хирургии и трансплантации печени, врач-хирург высшей категории АО «Национальный научный центр им. А.Н. Сызганова» г. Алматы (по согласованию);

Досханов М.О. - врач-хирург отделения гепатопанкреатобилиарной хирургии и трансплантации печени, АО «Национальный научный центр им. А.Н. Сызганова» г. Алматы     (по согласованию).

Эксперты по офтальмологии (по лотам № 12, 13):

Ботабекова Т.К. - генеральный директор НИИ глазных болезней, член – корреспондент НАН РК профессор, д.м.н, президент ассоциации офтальмологов, главный внештатный офтальмолог.  МЗ (по согласованию);

Булгакова А.А. – к.м.н. директор филиала НИИ глазных болезней, врач офтальмолог, микрохирург высшей категории (по согласованию);

Урих К.А. - заведующий отделением микрохирургии глаза  Городской больницы №2          г. Астана (по согласованию).

Эксперты по кардиологии (по лоту № 19):

Бекбосынов С.Т – заведующий кардиохирургии № 2 врач кардиохирург,                           АО «Национальный научный кардиохирургический центр» (по согласованию);

Калиев Р.Б – заведующий операционным отделением, лаборатории вспомогательного кровообращения (по согласованию), которые представили экспертные заключения по соответствию представленной потенциальными поставщиками на тендер медицинской техники требованиям параметров технических характеристик (технических спецификаций) Сводного списка медицинской техники, организатором закупа которой выступает ТОО "СК-Фармация" (прилагаются).

14.    Тендерные заявки потенциальных поставщиков, как не соответствующие требованиям параметров технических характеристик (технических спецификаций) на основании подпункта 7) пункта 119 Правил:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Номера лотов |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «ProfiMed AST» | 6 |
| 2 | ТОО «ОрдаМед Казахстан» | 10 |

15.   Тендерная комиссия по результатам рассмотрения тендерных заявок потенциальных поставщиков и дополнений к ним путем открытого голосования в соответствии с Правилами РЕШИЛА:

1) допустить к участию в процедуре определения наименьшей цены следующих потенциальных поставщиков по соответствующим лотам:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Номера лотов |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «TND» | 4 |
| 2 | ТОО «ZALMA Ltd» (Цалма Лтд) | 12 |
| 3 | ТОО «КВКА» | 9 |
| 4 | ТОО «Медоника» | 3, 6, 7 |
| 5 | ТОО «Фирма «МедСистем» | 5 |
| 6 | ТОО «ОКТАНа» | 9 |
| 7 | ТОО «Ордамед» | 6, 7, 8 |
| 8 | ТОО «ОрдаМед Центральная Азия» | 3 |
| 9 | ТОО «Мединтех-трейдинг» | 8 |
| 10 | ТОО «А-37» | 19 |
| 11 | ТОО «ApexCo» | 19 |
| 12 | ТОО «Arkau Innovations» | 2, 4 |
| 13 | АО «Медтехника» | 16 |
| 14 | ТОО «Алтынмед» | 2 |

Заявки на участие в тендере от отечественных товаропроизводителей отсутствуют.

2) временем начала приема ценовых предложений потенциальных поставщиков, допущенных к участию в процедуре определения наименьшей цены, определить 10 часов 00 минут 15 декабря 2014 года.

За данное решение проголосовали:

ЗА – единогласно;

ПРОТИВ – нет.

| Председатель комиссии | Басенко А. Ф |
| --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии | Елеусизов К.И. |
| Члены комиссии: | Амангалиев С.В. |
|  | Сагындыков Х.Н |
|  | Уразбаев Д.Г. |
|  | Тастемиров Н.А. |
|  | Сагинаева А.Д. |
| Секретарь комиссии | Аманкулова Г.Т. |