Приложение 1

к приказу Председателя Правления

ТОО «СК-Фармация»

от «09»  апреля 2014 года № 09/41
Сводный список медицинской техники (17 лотов), организатором закупа которой выступает ТОО "СК-Фармация"
	

	№ лота
	Наименование
	Кол-во
	Цена плановая

(тенге)
	Сумма плановая

(тенге)
	Место поставки
	Условия поставки
	Срок поставки

	1
	Микроскоп медицинский
	1
	5 200 000
	5 200 000
	РГКП «Научный центр педиатрии и детской хирургии» Министерства здравоохранения Республики Казахстан
	DDP пункт назначения
	90 календарных дней

	2
	Система ультразвуковая диагностическая медицинская
	1
	30 820 000
	30 820 000
	ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ Управления здравоохранения Актюбинской области
	DDP пункт назначения
	90 календарных дней

	3
	Анализатор автоматический гематологический в комплекте
	1
	7 438 560
	7 438 560
	КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №1» Управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
	DDP пункт назначения
	90 календарных дней

	4
	Анализатор автоматический биохимический в комплекте
	1
	20 346 077
	20 346 077
	КГП на ПХВ «Областная больница» акимата Северо-Казахстанской области Министерства здравоохранения Республики Казахстан
	DDP пункт назначения
	90 календарных дней

	5
	Анализатор автоматический биохимический в комплекте
	1
	20 122 217
	20 122 217
	ГКП «Областной перинатальный центр» на ПХВ ГУ Управления здравоохранения Актюбинской области
	DDP пункт назначения
	90 календарных дней

	6
	Анализатор автоматический газов, электролитов и параметров коксометрии в комплекте с принадлежностями и реагентами
	1
	15 500 000
	15 500 000
	КГП на ПХВ «Центральная районная больница Жамбылского района» управления здравоохранения акимата Жамбылской области
	DDP пункт назначения
	90 календарных дней

	7
	Радиографическая рентгеновская система
	1
	21 640 300
	21 640 300
	РГП на ПХВ «Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии» Министерства здравоохранения Республики Казахстан
	DDP пункт назначения
	60 календарных дней

	8
	Эндовидеостойка с колоноскопом в комплекте с установкой для обработки гибких эндоскопов
	1
	18 550 000
	18 550 000
	ГККП «Областной онкологический диспансер акимата Южно-Казахстанской области
	DDP пункт назначения
	90 календарных дней

	9
	Анализатор автоматический гематологический в комплекте
	1
	7 466 560
	7 466 560
	ГККП «Шымкентская городская больница скорой медицинской помощи» Управления здравоохранения Южно-Казахстанской области
	DDP пункт назначения
	90 календарных дней

	10
	Анализатор биохимический автоматический в комплекте
	1
	13 424 745
	13 424 745
	ГКП на ПХВ «Кордайская центральная районная больница» управления здравоохранения акимата Жамбылской области
	DDP пункт назначения
	90 календарных дней

	11
	Анализатор автоматический гематологический в комплекте
	2
	7 466 560
	14 933 120
	ГКП «Городская клиническая больница №1» на ПХВ управления здравоохранения города Алматы


	DDP пункт назначения
	90 календарных дней

	12
	Анализатор автоматический гематологический в комплекте
	1
	7 466 560
	7 466 560
	РГП на ПХВ «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» Министерства здравоохранения Республики Казахстан
	DDP пункт назначения
	90 календарных дней

	13
	Система видеоэндоскопическая
	1
	49 529 000
	49 529 000
	КГП «Костанайский областной онкологический диспансер» управления здравоохранения акимата Костанайской области
	DDP пункт назначения
	90 календарных дней

	14
	Ультразвуковой диссектор в комплекте с инструментами и принадлежностями. Аппарат высокочастотной электрохирургии и холодно-плазменной коагуляции.
	1
	28 420 814
	28 420 814
	КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №1» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
	DDP пункт назначения
	90 календарных дней

	15
	Система диагностическая ультразвуковая стационарная
	1
	17 604 068
	17 604 068
	ГКП на ПХВ «Городской родильный дом №4» Управления здравоохранения города Алматы
	DDP пункт назначения
	60 календарных дней

	16
	Система острого диализа
	1
	9 961 000
	9 961 000
	ГКП на ПХВ «Акмолинская областная больница» Управления здравоохранения Акмолинской области
	DDP пункт назначения
	90 календарных дней

	17
	Аппарат высокочастотной электрохирургии с холодно-плазменной коагуляцией
	1
	9 119 886
	9 119 886
	ГКП на ПХВ «Областная детская больница» Управления здравоохранения Мангистауской области
	DDP пункт назначения
	90 календарных дней


Техническая спецификация

Лот  № 1

	№ пп
	Критерии.
	Описание.

	1.
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ).
	 Микроскоп медицинский

	2.
	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности.).
	1. Служит для исследования в проходящем свете клеточных и тканевых структур.

2. Позволяет проводить исследования в проходящем свете по методам светлого поля, темного поля, фазового контраста.

3. Является основой для научных (микроскопических) работ на срезах и мазках. 

4. Устойчивый штатив дает возможности размещения различных источников света, устройств для поддержания температуры, моторизированного предметного стола. 

5. Имеется возможность оснащения инструмента специальной видеокамерой с различными вариантами автоматического анализа изображения.6. Области применения: исследование крови и проб ткани человеческого тела,наблюдение за клеточнымиструктурами, оценка взаимодействий между клетками, их подвижности, роста, потенциальные измерения, цифровые записи

	3.
	Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам).
	ICS-оптика больших рабочих расстояний, методы исследования,светлое поле, темное поле, фазовый контраст. 

Состоит из базовой станины, включающей оси проходящего света с горизонтальной апертурой и диаграфмой осветителя. 

Полный движущийся диапазон  от 45 до 50 мм.

(перемещающий диапазон  центра – 25 мм).

 Станина:    

Источник питания  - встроенный. 

Дисплей  - воспроизведение информации. 

Интерфейс – 1 х RS 232, USB.

Функциональные действия:

Фокус – механический 2-х ступенчатый.

Револьверная головка объектива – не менее чем 6 – ти позиционная.

Предметный столик : механический  с керамическим анодированным покрытием

Оси проходящего света:

освещение - галогеновая лампа не менее 12В 50Вт. 

     Конденсор:

с   возможностью работы в светлом поле, темном поле, режиме фазового контраста.

Тубус: 

С фиксированным углом наклона окуляров 20°, полем зрения не менее 23 мм, с варьируемым делением луча: 100% на окуляры, 0% на фототубус : 0% на окуляры, 100%

на фототубус.

Наличие фильтров диаметром: 36 мм и 32 мм.

Набор фильтров дневного света 36 мм. 

Конверсионный фильтр 36 мм.

Панхроматический зелёный фильтр 32 мм.

Фильтр баланс белого 32 мм.

Окуляры:

10 х/23 – регулируемые по диоптриям -5/+5. 

Диаметр поля обзора не менее 23 мм.

Объективы: 

Объектив  не ниже класса «Планахроматические» 10x .

апертура объектива не менее 0,25 мм  фазовый контраст.

Объектив  не ниже класса «Планахроматические» 20x.

апертура объектива не менее 0,45 мм  фазовый контраст.

Объектив  не ниже класса «Планахроматические » 40x. 

апертура объектива  не менее 0.65 мм фазовый контраст.

Объектив  не ниже класса «Планахроматические » 100x – масляная иммерсия. 

апертура объектива   не менее 1.25 мм фазовый контраст.

Блок архивации изображения с монитором, программным обеспечением для морфологических и генетических исследований и специальным принтером.

Чехол от пыли.

Иммерсионное масло 518 C ISO 8036/1-20ml.

Запасная вольфрамовая  галогеновая лампа не менее 12V – 50 Watt.

Цифровая цветная неохлаждаемая CCD-камера.

 3,3 мегапиксельная камера обладает скоростью передачи 39 кадров в секунду для плавной

фокусировки и поиска нужного места на препарате. 

 Камера рекомендуется для светопольной и фазовоконтрастной микроскопии.

•   Сенсор: 1/1,8" цветной.

•   Максимальное разрешение: 2080 (H) x 1540 (V) (3.3 мегапикселя).

  Размер пикселя: 3.45 µm x 3.45 µm.

•
АЦП: 12/8 бит.

•
Работа с областью интереса:  наличие.

•
Экспозиция: 1 мсек - 4 сек.

•
Аналоговое усиление: наличие.

•
Скорость передачи: 2080 (H) x 1540 (V) – 6 сек.

•
Прогрессивное сканирование: наличие.

•
Охлаждение: отсутствие.

•
Интерфейс: FireWire.

•
Программное обеспечение адаптированное к микроскопу.

	4.


	Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений).


	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ

 (в соответствии с государственным реестром МТ).
	Техническая характеристика комплектующего к МТ.
	Требуемое количество 

(с указанием единицы измерения).

	
	
	Основные комплектующие:

	
	
	1
	Тубус
	Бинокулярный фототубус, угол наклона окулярных трубок в бинокулярной насадке не более 20°, деление светового потока 100:0/0:100.
	1 шт.

	
	
	2
	Окуляры
	Увеличение 10х, Линейное поле окуляров  не менее 23 мм, диоптрийная наводка на резкость для выравнивания изображения в бинокулярной насадке -5/+5. Возможность работы в очках. 
	2 шт.

	
	
	3
	Объективы
	Увеличения
10x, 20х, 40х, 100х масляной иммерсии. Оптическая коррекция объективов планахроматическая.

Объективы должны быть свободны от хроматической разности увеличения, иметь свободной от хроматической окраски фон (ХРУ=0%, работа с простыми окулярами Гюйгенса без компенсационного действия)

Высота объективов (парфокальность) не менее 45мм.

Характеристики объектива 10х


Объектив планахроматический 10х должен обладать числовой апертурой не менее 0.25 и рабочим расстоянием не менее 6.0 мм.

Характеристики объектива 20х:


Объектив планахроматический 20х должен обладать числовой апертурой не менее 0,45 и рабочим расстоянием не менее  0.63 мм.

Характеристики объектива 40х:


Объектив планахроматический 40х должен обладать числовой апертурой не менее 0,65 и рабочим расстоянием не менее 0.60 мм.

Характеристики объектива 100х:

Объектив планахроматический 100х с должен обладать числовой апертурой не менее 1,25 и рабочим расстоянием не менее 0.29 мм.
	4 шт.

	
	
	4
	Предметный стол
	Предметный стол должен быть с керамическим покрытием, стойким к чистке и реактивам, размером 75х50мм.

Рукоятка координатного предметного стола должна быть коаксиальной и телескопической (регулироваться по высоте и по плавности хода)
	1 шт.

	
	
	5
	Конденсор
	Конденсор должен иметь числовую апертуру А= 0,9.  Смена режимов конденсора: светлое поле, темное поле 0,65, фазовый контраст 1, 2, 3.

Положение и перемещение конденсора: должен иметь возможность перемещения вдоль оптической оси микроскопа и центрироваться с помощью центрировочных винтов относительно оптической оси микроскопа

Микроскоп должен иметь регулируемую полевую ирисовую диафрагму
	1 шт.

	
	
	6
	Светофильтры
	Наличие фильтров диаметром не менее 36 мм и 32 мм:
Набор фильтров дневного света не менее 36 мм, Конверсионный фильтр не менее 36 мм и панхроматический зелёный фильтр не менее 32 мм, фильтр баланс белого не менее 32 мм.
	3 шт.

	
	
	7
	Осветитель
	Галогенный осветитель проходящего света.

Осветительная система должна обеспечивать реализацию принципа Келера с галогенным источником света, должна обеспечивать равномерное освещение плоскости предмета при работе с объективами от 10х  до 100х

Мощность галогенного источника света не менее 12 В 50 Вт. 
	1 шт.

	
	
	8
	Блок питания для осветителя
	Блок питания галогенной лампы должен быть стабилизирован к перепадам напряжения в сети. Узел крепления галогенной лампы должен обеспечивать удобную сменяемость лампы и самоцентрироваться относительно  оптической системы
	1 шт.

	
	
	9
	Лампа галогеновая
	Мощность галогенного источника света (лампы) не менее 12 В 50 Вт. 

Узел крепления галогенной лампы должен обеспечивать удобную сменяемость лампы и самоцентрироваться относительно  оптической системы.
	2 шт.

	
	
	10
	Камера цифровая специальная
	Цифровая фото-камера высокого разрешения не менее 5 Мегапикселей, функционирующая по технологии CMOS. 

Разрешение: 2452 (H) x 2056 (V).

Размер пикселя: 3.45 µm x 3.45 µm

Размер чипа:  8.5 мм x 7.1 мм

Спектральный диапазон чувствительности сенсора 400 -700 нанометров

Оцифровка 12 бит на каждый цифровой канал.

Время интеграции (отклика) от  10 микросекунд  до 4 секунд.
	1 шт.

	
	
	11
	Чехол пылезащитный
	Полиэтилен, синего цвета
	1 шт.

	
	
	12
	Кабель сетевой
	Евро разъем, 240V, 6A
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	1.
	Блок архивации изображения.
	Блок архивации изображения с монитором, программным обеспечением для морфологических и генетических исследований с ЖК монитором, UPS, клавиатура, мышь (адаптированные для данного микроскопа).

Программное обеспечение  обеспечивает проведение процессов съемки и обработки изображений в области световой микроскопии; полная совместимость и интеграция с микроскопами и их компонентами; захват изображения с черно-белых, цветных, с высоким разрешением и чувствительностью камер; поддержка черно-белых 16 битных и цветных 3х16, 3х8 битных изображений; полная запись всех этапов и параметров съемки; сохранение этой информации в виде мета файлов; создание классификаторов и собственных макросов работы ПО и микроскопа

Программное обеспечение имеет дополнительный модуль для ручных измерений и  автоматических измерений.
	1 к-т.

	
	
	2.
	Принтер
	Специальный принтер для распечатки результатов.
	1 шт.

	5.
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам.

(с указанием единиц измерения).
	№

 пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла.

(в соответствии с государственным реестром МТ).
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов.
	Требуемое количество

(с указанием единицы измерения)

	
	
	1.
	Иммерсионное масло
	Иммерсионное масло 518 C ISO 8036/1
	1 фл.



	
	
	2.
	Лампа галогенная 
	Мощность лампы 12В 50 Вт
	2 шт.


Лот № 2
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1.
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Система ультразвуковая диагностическая медицинская.

	2
	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	Универсальная цветовая ультразвуковая диагностическая система с полностью цифровой программируемой архитектурой с возможностями работы с высокой частотой кадров для проведения ультразвуковых исследований сердца, сосудов и внутренних органов взрослых и детей с экспертной диагностической точностью.

Области применения:

- Кардиология;

- Ангиология;

-Транскраниальные исследования структур и сосудов головного мозга;

- Близко расположенные органы и поверхностные структуры;

- Органы брюшной полости;

- Акушерство;

- Гинекология;

- Скелетно-мышечная система;

- Урология;

- Педиатрия;

- Неонатология;

- Интраоперационные исследования.

	3.
	Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	Основной блок.

Характеристики получения изображения:

Операционная система не хуже Widows XP.

Программное обеспечение должно быть на русском языке.

Формирование ультразвукового луча полностью цифровое.

Наличие технологии широкополосного формирования ультразвукового луча.

12-бит A/D конвертеры на физический канал.

Количество приемо-передающих каналов не менее 59800.

Параллельная обработка данных по не менее 4 каналам.

Динамический диапазон не менее 260 Дб.

Многочастотное сканирование с возможностью выбора центральной частоты от 1,5 до 13,3 МГц.

Независимое переключение частот между режимами: 2D, цветового допплера и спектрального допплера.

Динамическая аподизация.

Динамическая апертура.

Динамическая фокусировка.

Количество зон фокусировки не менее 8, зависит от датчика и режима работы.

Многолучевое сложносоставное сканирование (лучевой компаундинг).

Наличие интеллектуальных тканеспецифичных программ.

Отображаемые градации серого не менее 256.

Наличие технологии кодированного излучения.

Динамическая автоматическая оптимизация изображения на основе анализа типов тканей в поле изображения.

Технология третьего поколения кодированной тканевой гармоники.

- Количество базовых частот не менее 4.

- Количество гармонических частот не менее 5.

Режимы сканирования:
В-режим:

- Возможность углового смещения изображения.

- Количество зон фокусировки не менее 8.

- Максимальная глубина сканирования не менее 30 см.

- Максимальная частота кадров не менее 750/ с.

- Композитное изображение.

- Функция улучшения пространственного разрешения изображения в регионе Zoom.

- Наличие технологии "пересекающихся лучей".

- Наличие технологии автоматического подавления артефактов.

- Наличие технологии двойного фокуса на секторных датчиках.
- Наличие технологии автоматической оптимизации 2D-изображения.

- Наличие технологии «виртуальной верхушки», расширение ближнего поля визуализации на секторном датчике.

- Наличие технологии непрерывной оптимизации поперечной и радиальной равномерности изображения, а также яркости изображения ткани.

М-режим

- Цветовой М-режим.

- Анатомический линейный М-режим в реальном масштабе времени.
- Анатомический нелинейный М-режим в реальном масштабе времени.
- Активация анатомического М-режима на сохраненных кинопетлях.

- Совмещение с режимами цветового допплера, тканевого цветового допплера и стресс-эхо (при наличии этих опций).

Импульсно-волновой допплер:

- Коррекция угла, диапазон не менее ±80 гр.

- Коррекция угла не более 1 гр. шаг.

- Размер контрольного объема 1 – 15 мм.

- Режим HPRF PW.

- PRF (Частота повторения импульсов) 250 Гц – 26 кГц.

- Минимальная регистрируемая скорость PW не более 0.01 м/с.

- Максимальная регистрируемая скорость PW не менее 31 м/с.

- Максимальная глубина расположения контрольного объема не менее 30 см.

- Возможность независимой коррекции частоты допплера.

- Автоматическое оконтуривание доплеровского спектра в режиме реального времени и в режиме последующей обработки.

Постоянно-волновой допплер:

- Возможность независимой коррекции частоты допплера.

- Минимальная регистрируемая скорость CW не более 0.01 м/с.

- Максимальная регистрируемая скорость CW не менее 74 м/с.

Автоматическая оптимизация изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей.

Автоматическая оптимизация допплеровского спектра:

- Автоматическая корректировка базовой линии.

- Автоматическая корректировка  шкалы.

CFM - цветовое допплеровское картирование по скорости:

-Алгоритм подавления артефактов, возникающих при  движении и дыхании.

- Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса цветового допплера.

- Независимое от В-режима изменение частоты сканирования.

- Максимальная частота кадров не менее 300/ с.

Цветовое допплеровское картирование по энергии:

- Алгоритм подавления артефактов, возникающих при  движении и дыхании.

- Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса цветового допплера.

Недопплеровская цифровая технология точной визуализации потока крови в сосудах в реальном масштабе времени.

Недопплеровское цветовое кодирование направления потока крови в сосудах в реальном масштабе времени.
Триплексный режим в реальном масштабе времени: 

- В+CFM+PW
- B+PD+PW
Выведение не менее пяти физиологических кривых на экран монитора.

Технология автоматической адаптации параметров сканирования при изменении глубины сканирования.

Спектральный тканевой допплер.

Режим цветового тканевого допплера в реальном масштабе времени.

- Возможность работы в «теневом» режиме.

- Алгоритм подавления артефактов, возникающих при  движении и дыхании.

- Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса цветового допплера.

- Независимое от В режима изменение частоты сканирования.

- Комбинированное использование с анатомическим М-режимом (линейным и нелинейным) в режиме реального    времени и в режиме последующей обработки.

- Максимальная частота кадров не менее 560 сек.

Автоматическая оценка амплитуды смещения миокарда в реальном масштабе времени:
- Кодирование амплитуды смещения миокарда в реальном масштабе времени цветом.

Цветовое кодирование деформации и скорости деформации миокарда в реальном масштабе времени и на сохраненных кинопетлях с использованием технологии тканевого допплера:

- Комбинированное использование со стандартным и анатомическим М-режимом (линейным и нелинейным) в режиме реального времени и в режиме последующей обработки

Программа автоматического и ручного анализа сохраненных кинопетель:

- Извлечение тканевых спектров скорости, амплитуды смещения и мощности рассеяния ультразвука из нескольких сегментов левого желудочка одномоментно;

- Извлечение тканевых спектров деформации и скорости деформации из нескольких сегментов левого желудочка одномоментно (при наличии соответствующих опций);

- Пакет измерения и анализа спектров скорости, амплитуды смещения, деформации, скорости деформации и мощности рассеяния ультразвука (при наличии соответствующих опций);

- Экспорт полученных данных для последующей обработки в статистических пакетах анализа.

Режим цифровой недопплеровской качественной и количественной оценки региональной сократительной функции левого желудочка, степени деформации миокарда.

- Оценка продольных векторов сокращения миокарда.

- Цветовое и цифровое картирование продольной региональной функции левого желудочка.

- Специализированный пакет недопплеровских измерений и вычислений продольной сократительной функции левого желудочка.

- Автоматическое формирование отчета недопплеровской оценки продольной сократительной функции левого желудочка.

-Автоматическое составление карты продольной  сократительной функции левого желудочка в виде «бычьего глаза», основанное на данных недопплеровского анализа.

Режим автоматической недопплеровской количественной оценки глобальной сократительной функции левого желудочка, рассчитанной по формуле Симпсона.

-Автоматическое оконтуривание полости левого желудочка.

-Автоматический расчет частоты сердечного ритма, фракции выброса ЛЖ, минутного объема сердца, ударного объема ЛЖ.
Автоматическая оценка синхронности сокращения левого желудочка в реальном масштабе времени и на сохраненных кинопетлях:

- Цветовое кодирование асинхронных участков левого желудочка в реальном масштабе времени и на сохраненных кинопетлях

- Количественная оценка степени асинхронии левого желудочка в реальном масштабе времени и на сохраненных кинопетлях

- Специализированный отчет по результатам оценки синхронности сокращения левого желудочка

-Автоматическое вычисление времени асинхронности для сегментов левого желудочка

- Максимальная частота кадров не менее 560/ с.

Выведение на экран не менее 12 синхронизированных изображений.

Панорамное сканирование.

Технология виртуального конвекса, конусовидное расширение дистального поля при работе с линейным датчиком

Совместимость со стандартом DICOM 3. Запись данных на CD/DVD в формате DICOM 3.

Подключение к сети через ETHERNET.

Наличие технологии экспорта исследований на USB.

Интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений и кинопетель:
- Создание архивов пациентов, SQL профессиональная база данных

- Сохранение изображений и кинопетель в оригинальном качестве, без потерь пространственного и временного разрешения, «сырые» данные.

- Опция поиска пациента/ов по нескольким (до пяти) заданным критериям.

Создание групп пациентов, отвечающих определенным критериям.

- Экспорт исследований на сменные носители CD-R, DVD-R в формате DICOM «сырые» данные.

- Доступ к ранее сохраненным необработанным «сырым» данным для их дальнейшей обработки. 

Настройка и регулировка следующих параметров на ранее сохраненных изображениях:

- В-режим: усиление, подавление артефактов, выбор цветовой гаммы и карт псевдоокрашивания, отсечение, персистенс.

- PW-режим: усиление, изменение угла, смещение базовой линии, выбор скорости прокрутки, выбор формата отображения, цветовой гаммы и карты псевдоокрашивания.

- Режим кинопетли: активация анатомического М-режима.

Автоматическое создание отчетов.

Включение в отчеты изображений.

Редактор отчетов.

Измерения и анализ:

Проведение измерений и расчетов, сохранение результатов анализа в общую структурированную редактируемую таблицу.

Сохранение изображений и кинопетель в стандартных РС форматах: jpg, avi, mpeg.
Наличие пакетов расчетов и суммарных заключений для кардиологии, взрослой и детской.

Наличие пакетов расчетов и суммарных заключений для ангиологии.

Наличие пакетов расчетов и суммарных заключений для урологии.

Наличие пакетов расчетов и суммарных заключений для исследований почек.

Наличие пакетов расчетов и суммарных заключений для акушерства и гинекологии.

Наличие программных и аппаратных функции, обеспечивающие возможность дистанционной диагностики аппарата.

Кинопамять:

- Стандартная не менее 300 с;
- Наличие режима выведения на экран монитора информации о настройках прибора, иконок сохраненных изображений и кинопетель;
- Регулировка скорости прокрутки кинопетли не менее 8 позиций.
Устройства для сохранения и чтения информации:
Встроенный HDD не менее 160 Гб;

Сохранение на USB Flash Card;
USB-2.0 порты не менее 4;

Видео выход: DVA/VGA.

Интерфейс пользователя:
Панель управления:

- Регулировка перемещения панели управления по высоте не менее 25 см.

- Регулировка перемещения панели управления в горизонтальной плоскости.

- Интерактивная подсветка клавиатуры.

- Наличие встроенной акустической системы.

- Полноразмерная алфавитно-цифровая клавиатура.

- Держатели для геля и для датчиков с двух сторон.

- Возможность программирования пользователем настроек датчиков и приложений.

- Программируемые пользователем часто используемые клавиши быстрого доступа.

Профессиональный монитор, жидкокристаллический, антибликовый, высокого разрешения не менее 17”.
- Отображение цвета (Кол-во цветов) не менее 16,7 млн.
- Регулировка по вертикали и горизонтали.
- Наклон экрана в горизонтальное положение для хранения и безопасной перевозки.

- Разрешение не менее 1280 x 960 пик.

- Возможность подключения внешнего монитора, DVI.

- Количество активных портов для подключения датчиков не менее 4 (не считая порт для карандашного датчика).

Наличие модуля ЭКГ в комплекте с кабелями на 3 отведения.

Датчики.

Типы датчиков: 

Многочастотные, широкополосные, высокоплотные электронные датчики.
Количество поддерживаемых датчиков 19.

Программируемые режимы работы датчиков не менее 40 на каждый датчик.
Датчик секторный для  кардиологии и транскраниальных исследований.
- Диапазон частот 1.5-3.6 МГц.

- Число элементов не менее 192.

- Угол сканирования не менее 90 гр.

- Контактная поверхность 20 х 28 мм.

Конвексный датчик для абдоминальных исследований.
- Диапазон частот 1.8-6.0 МГц.

- Число элементов не менее 128.

- Угол обзора 58 гр.

- Размер линзы 17 х 65 мм.
Внутриполостной конвексный датчик для абдоминальных, акушерских, гинекологических и урологических исследований.
- Диапазон частот 4.0–11.0 МГц.

- Число элементов не менее 128.

- Угол обзора 133 гр.

- Размер линзы 17 х 21 мм.

Линейный датчик для исследования поверхностных органов и структур и периферических сосудов, неонатальных исследований, педиатрии.

- Диапазон частот 3.5-10.0 МГц.

- Число элементов не менее 192.

- Область визуализации 44 мм.

- Контактная поверхность 14 х 53 мм .

Линейный датчик для исследования поверхностных органов и структур и периферических сосудов, неонатальных исследований, педиатрии.

- Диапазон частот 6.0-13.0 МГц.

- Число элементов Не менее 192.

- Область визуализации 38 мм.

- Контактная поверхность 14 х 47 мм.

	4
	Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений)
	№ п/п
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество 

(с указанием единицы измерения) 

	
	
	Основные комплектующие:

	
	
	1.
	Системный блок.
	Количество активных портов для подключения датчиков не менее 4 (не считая порт для карандашного датчика). 

Встроенный HDD не менее 160 Гб. 

Кинопамять стандартная не менее 300 с. 

Многочастотное сканирование с возможностью выбора центральной частоты от 1,5 до 13,3 МГц.

Динамический диапазон не менее 260 Дб 

Максимальная частота кадров не менее 750/с. 

ZOOM: 8-ми кратное увеличение :

Наличие B-Flow/BFI- Недопплеровская визуализация кровотока в сосудах

Наличие Smart Depth- Автоматическое изменение настроек в зависимости от глубины сканирования

Наличие Strain Imaging & Strain Rate Imaging- Технология Strain Imaging

Наличие Q-Analysis- Модуль расширенного анализа сохраненных данных, данных тканевого допплера

Наличие Automated Function Imaging- Модуль автоматического определения региональной сократительной функции ЛЖ.

Наличие AutoEF- Модуль автоматического определения фракции выброса ЛЖ.

Наличие Tissue Synchronization Imaging- Технология определения синхронности сокращения ЛЖ.

Наличие Ob Application (Obstetrics)- Расширенный пакет измерений и анализа, акушерство и гинекология
	1 шт.

	
	
	2.
	Монитор.
	Профессиональный монитор, жидкокристаллический, антибликовый, высокого разрешения не менее 17 дюймов.

- Отображение цвета (Кол-во цветов) не менее 16,7 млн.

- Регулировка по вертикали и горизонтали.

- Наклон экрана в горизонтальное положение для хранения и безопасной перевозки.

- Разрешение не менее 1280 x 960 пик.

- Возможность подключения внешнего монитора, DVI.
	1 шт.

	
	
	3.
	Датчик секторный фазитронный мультичастотный.
	Матричный секторный датчик для  кардиологии и транскраниальных исследований.
- Диапазон частот 1.5-3.6 МГц.

- Число элементов не менее 192.

- Угол сканирования не менее 90 гр.

- Контактная поверхность 20 х 28 мм.
	1 шт.

	
	
	4.
	Датчик конвексный мультичастотный.
	Конвексный датчик для абдоминальных исследований.
- Диапазон частот 1.8-6.0 МГц.

- Число элементов не менее 128.

- Угол обзора 58 гр.

- Размер линзы 17 х 65 мм.
	1 шт.

	
	
	5.
	Датчик внутриполостной мультичастотный.
	Внутриполостной конвексный датчик для абдоминальных, акушерских, гинекологических и урологических исследований.
- Диапазон частот 4.0–11.0 МГц.

- Число элементов не менее 128.

- Угол обзора 133 гр.

- Размер линзы 17 х 21 мм.
	1 шт.

	
	
	6.
	Датчик линейный мультичастотный.
	Линейный датчик для исследования поверхностных органов и структур и периферических сосудов, неонатальных исследований, педиатрии.

- Диапазон частот 3.5-10.0 МГц.

- Число элементов не менее 192.

- Область визуализации 44 мм.

- Контактная поверхность 14 х 53 мм.
	1 шт.

	
	
	7.
	Датчик линейный мультичастотный.
	Линейный датчик для исследования поверхностных органов и структур и периферических сосудов, неонатальных исследований, педиатрии.

- Диапазон частот 6.0-13.0 МГц.

- Число элементов не менее 192.

- Область визуализации 38 мм.

- Контактная поверхность 14 х 47 мм.
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	1.
	Термическое устройство для печати изображений и текстов.
	Цифровой термопринтер черно-белый.
	1 шт.

	
	
	2.
	Источник бесперебойного питания.
	Мощность не менее 2.0 кВт
	1 шт.

	5
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам 

(с указанием единиц измерения)
	№

п/п
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла 

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество 

(с указанием единицы измерения) 

	
	
	1.
	Бумага для принтеров.
	Бумага для термопринтера.
	1 рулон.

	
	
	2.
	Гель для ультразвуковых исследований.
	Гель для ультразвуковых исследований, не менее 250 мл.
	1 флакон.



Лот № 3
	№ пп
	Критерии.
	Описание.

	1.
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ).
	Анализатор автоматический гематологический в комплекте

	2.
	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности.).
	Количество измеряемых параметров - 22 параметров 

(включая полную дифференцировку лейкоцитов на 5 субпопуляции, включая эозинофилы и базофилы).

Тип насосов:

перистальтические насосы (не требуется внешний пневматический модуль).

Принцип измерения клеток – импедансный метод измерения.

Принцип дифференцировки лейкоцитов – проточная цитометрия на основе запатентованного лазерного модуля дифференцировки лейкоцитов.

Производительность:

не менее 50 анализов в час.

Определяемые параметры (22) + гистограммы:                                                                                                   Эритроциты (RBC);        

Средний объем эритроцита (MCV);         

Распределение эритроцитов (RDW);                     

Лейкоциты (WBC); 
Лимфоциты (LYM) -относительное содержание;                           

Тромбоциты (PLT - относительное содержание;
Моноциты (MON) - относительное содержание;  
Нейтрофилы (NEU) - относительное содержание;  
Эозинофилы (EOS) - относительное содержание;  
Базофилы (BAS)- относительное содержание;  
Лимфоциты (LYM) –абсолютное содержание; 

Моноциты (MON) - абсолютное содержание;
Нейтрофилы (NEU) - абсолютное содержание; 

Эозинофилы (EOS) - абсолютное содержание;

Базофилы (BAS) - абсолютное содержание;

Гемоглобин (HGB);    

Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH);        

Гематокрит (HCT);                         

Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах (MCHC);        

Распределение тромбоцитов (PDW);                                 

Тромбокрит (PCT);                                 

Средний объем тромбоцита (MPV).                                                                                                                                   Гистограммы:гистограммы распределения тромбоцитов/эритроцитов по объему (PLT/RBC Histogram) гистограммы распределения лейкоцитов по объему (WBC Histogram).

Дополнительно анализатор выдает следующие диагностические сообщения: 

Лейкоцитоз;

Лейкопения;

Нейтрофилия;

Нейтропения;

Лимфоцитоз;

Лимфопения;

Моноцитоз;

Базофилия;

Эозинофилия;

Бластные клетки;    

Незрелый гранулоциты;

Сдвиг влево;

Атипичные лимфоциты; 

Анемия;                                 

Анизоцитоз;

Микроцитоз;

Гипохромия;

Тромбоцитоз;

Тромбопения.

Пределы измерения - WBC – не менее 300 тыс/мкл (в автоматическом режиме без предварительного разведения).

HGB< 299г/л.

	3
	Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам).
	Возможность выбора режима измерения СВС (8 параметров) или СВС+WBC (22 параметра). 

Готовность к работе в течение одной минуты после включения.

Тип реагентов:

открытая реагентная система.

Объем образца – цельная венозная кровь – 55 мкл.

Капиллярный режим образца – 20 мкл.

Педиатрический режим - объем образца – 10 мкл.

Микро режим – объем образца – 10 мкл.

Макро режим – объем образца – 55 мкл.

Диаметр апертуры 80 мкм (RBC),100 мкм (WBC).

Вывод результатов, гистограмм и контрольных графиков на  встроенный жидкокристаллический сенсорный дисплей с тонкопленочной технологией с разрешением 320(240  пикселей.

Управление анализатором:

 с помощью жидкокристаллического дисплея (LCD) 5.5 дюймов, с лампой подсветки и кнопками сенсорного экрана. 

Флаг эозинофилов - специальное сообщение для повышенных эозинофилов.

CV для основных параметров - WBC < 2%, RBC < 1.5%, MCV<1%, PLT < 4%.

Изменяемый диапазон физиологических норм для каждого параметра. 

Результаты выдаются с флагами при выходе за установленные нормы.

Возможность установки дополнительных критических значений.

Очистка апертуры гидравлическая и электрическая (HV-разряд).

Апертура полностью экранирована от внешних воздействий.

Встроенная система для контроля состояния апертуры.

Автоматическая очистка апертуры после каждого анализа.

Калибровка:

автоматическая (по калибратору), по факторам (ручная).
Контроль качества - 3-уровневый контроль на основе графиков Леви-Дженнингса и программы контроля качества для калибровки WBC, RBC, PLT, HGB, HCT (MCV), RDW и MPV, вычисления среднего значения и коэффициента вариаций, а также контроля качества X-R (норма, высокие и низкие),  L & J, XB, XD(CV, X10(CV.

Архив результатов - не менее 400 образцов и гистограмм для 50 образцов в памяти прибора.

Анализатор удаляет протеины крови или частички пыли из проема крышек для предотвращения затора после каждого подсчета. 

Даже при возникновении затора, анализатор автоматически удаляет затор и проводит повторный подсчет образца.

Компьютерный интерфейс - двухсторонний интерфейс по USB-порту.

Встроенный термопринтер.

	4

	Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений).


	№ 

пп
	Наименование комплектующегок МТ 

(в соответствии с государственным реестром МТ).
	Техническая характеристика комплектующего к МТ.
	Требуемое количество 

(с указанием единицы измерения).

	
	
	Основные комплектующие:

	
	
	1.
	Анализатор автоматический гематологический 
	Основой блок располагает специальным лазерным модулем и встроенным программным алгоритмом,для анализа распределение лейкоцитов по трем параметрам, четко разделяя на пять основных субпопуляций ,встроенный принтер, встроенной системой для контроля состояния апертуры.

Шнур питания в комплекте с заземляющим проводом, предохранителем 3.0A с задержкой срабатывания и предохранителем 1.6 A.
	1-комплект

	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	1
	Источник бесперебойного питания со стабилизатором напряжения.
	Для предохранения аппарата от перегрузок и скачков напряжения1500VА (со стабилизатором напряжения и фильтром питания).
	1 шт.

	
	
	2
	Трубка разбавителя (маркировка голубым цветом).
	Силиконовая трубка для проводимости жидкостей в анализаторе.
	1 шт.

	
	
	3
	Трубка детергента (маркировка зеленым цветом).
	Силиконовая трубка для проводимости жидкостей в анализаторе.
	1 шт.

	
	
	4
	Трубка для отходов (маркировка красным цветом).
	Силиконовая трубка для удаления отходов из анализатора в контейнер слива.
	1 шт.

	
	
	5
	Комплект трубок сборка
	Комплект силиконовых трубок  для перистальтического насоса в анализатор.(2 шт\комплект).
	1 комплект

	
	
	6
	Трубка (маркировка белого цвета).
	Комплект силиконовых трубок для проводимости жидкостей в анализаторе.
	1 шт.

	
	
	7
	Контейнер для отходов 
	Пластиковый контейнер(10л).для сбора отходов силиконовая трубка для проводимости жидкостей в анализаторе.
	1 шт.

	
	
	8
	Комплект трубок  (маркировка желтого цвета).
	Силиконовая трубка для удаления отходов из анализатора.
	1 комплект.

	
	
	9
	Комплект трубок (маркировка черного цвета).
	Комплект силиконовых трубок для проводимости жидкостей в анализаторе.
	1 комплект

	
	
	10
	Игла для забора крови.
	Игла для забора крови из пробирки.
	1 шт.

	5

	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам.

(с указанием единиц измерения).


	№

 пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла.

(в соответствии с государственным реестром МТ).
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов.
	Требуемое количество

(с указанием единицы измерения)

	
	
	1.
	Комплект фильтров 
	Комплект фильтров предназначен для фильтрации от сгустков крови

 (1 комплект- 2 шт.).
	1 комплект

	
	
	2
	Изотонический раствор красный.
	Раствор для разведения клеток крови. Буферный раствор с фиксированными параметрами рН, электропроводности и осмолярности. Канистра - 20л.
	3 кан.

	
	
	3
	Промывающий раствор зеленый.
	Раствор для промывки жидкостных магистралей, клапанов, шприцов, датчиков, насосов и трубочек прибора. Предотвращает осадки на апертурах и внутренних поверхностях, обеспечивает стабильность аналитических характеристик анализаторов. 1 бут. - 5л.
	1 бут.

	
	
	4
	Лизирующий раствор синий.
	Раствор для дифференцировки лейкоцитов, эритроцитов и гемоглобина при добавлении в разведение крови приводит к лизису эритроцитов и в то же время сохраняет лейкоциты. 1 бут. - 5л.
	1 бут.

	
	
	5
	Чистящий растворжелтый.
	Раствор для жесткой отчистки в случае засора и дезинфекции а также для очистки анализатора адсорбированные на стенках гидравлической системы от белков и других веществ Применяется для очистки счетных апертур. 1 бут. - 1л.
	1 бут.

	
	
	6
	Контрольная кровь гематология (высокий, нормальный, низкий).
	Суспензия с взвешенными форменными элементами, для контроля качества анализа крови в гематологических анализаторах на 3 субпопуляции.
	1 уп.

	
	
	7
	Гемолинак.
	Раствор для подсчета субпопуляции лейкоцитов. Флакон - 500мл.
	1 фл.

	
	
	8
	Бумага.
	Бумага предназначена для распечатки результатов анализа, 10 рулонов/1 уп.
	1 уп.

	
	
	9
	Пробирка.
	Пробирка ,вакуумная для исследований цельной крови. Объем:  2,0 мл, уменьшенное содержание вакуума для медленного тока крови. Наполнитель: антикоагулянт К2-ЭДТА(3,6mg), нанесен на стенки пробирки путем напыления. Размер: 75*13 мм. Материал пробирки: пластик (полиэтилентерефталат), внутренние стенки пробирки покрыты силиконом для минимизации неспецифической активации клеток Наличие знаков стерильности, одноразового использования на этикетке

(1 коробка- 1000 шт.).
	1кор. 


Лот № 4
	№ пп
	Критерии.
	Описание.

	1.
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ).
	 Анализатор автоматический биохимический в комплекте.

	2.
	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности.).
	Типы проводимых анализов:

аутоиммунитет:

костный профиль, 

оценка функции печени, 

специфические протеины, 

базовый метаболический  профиль, 

комплексный метаболический профиль, 

маркеры гемолитической анемии, 

электролиты, 

маркеры воспаления и инфекции, 

липидный профиль, 

неврологические заболевания (СМЖ),

статус питания, 

оценка функции поджелудочной,

токсикология, 

антиоксиданты, 

общий антиоксидантный статус.

	3.
	Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам).
	Анализатор автоматический

прямого доступа,работающий под управлением специально разработанного программного обеспечения.
В анализатореиспользуется  абсорбционная фотометрия и ионоселективная электродная потенциометрия. 
Автоматическое предварительное разведение и автоматический повторный анализ на борту, 63 канала для тестов (60 фотометрических канала, 3 ИСМ).

Методы исследования:

1 конечная точка;
конечная точка с бланком по реактиву и образцу;
кинетика;
двухточечная кинетика;
дифференциальные методы;

бихроматические методы;
турбидиметрические методы;
расчетные методы (40 методов).

ИСМ;

Бланк-проба;

Бланк-реагент.

Производительность -до 560 тестов/час,

включая ионоселективные (400 фотометрических тестов/час,

240 ионоселективных тестов/час).

Система перемешивания реакционной смеси и реагентов – 5 уровней скорости.

Ввод образцов:

72 позиции для нормальных, срочных образцов и образцов контроля качества. Идентификация образцов  по штрихкоду.

Идентификация реактивов по штриховому коду. 

Расчет оставшегося объема реактивов и числа тестов.

Встроенный ионселективный модуль (ИСМ).

Система реактивов - 60 позиций  (контейнеры на 20, 50, 70 и 100 мл).
Максимальная загрузка реагентов до 60.

Охлаждаемый штатив (элементы Пельтье).

Максимальная загрузка образцов до 72 позиций (+20 охлаждаемых позиций для калибраторов и контролей).

Галогеновая вольфрамовая лампа (воздушное охлаждение, срок службы 16 месяцев).

Наличие (двунаправленное соединение, стандарт ASTM (разъем RS-232)

Калибровка:

По фактору;

Линейная;

По 2 точкам;

Точка-к-точке;

Сплайн.

Ллогит-лог.

Экспоненциальная.

До 7 калибраторов на тест.
Светофильтры: 340, 380, 415, 450, 510, 546, 570, 600, 660, 700, 750 и 800нм.
90 многоразовых кювет со сроком эксплуатации 5 лет, мин объем 150мкл, макс объем 450 мкл.

Восьмиступенчатая система промывки кювет.

Хранение свыше 30.000 отчетов, возможность поиска, счетчик тестов.

Прямая абсорбция в кювете (моно- и бихроматическое считывание)

Дифракционная решетка на12 длин волн: 340, 380, 415, 450, 510, 546, 570, 600, 660, 700, 750 и 800 нм.

Минимальный объем пробы 2 мкл.

Максимальный объем пробы 150 мкл.

Интерактивные графики:

Леви-Дженингса;

Ежедневный;

Ежемесячный;

Пакетный КК с архивацией данных;

Автоматический КК;

Автоматическая калибровка.

Отдельный двойной микродозатор для реагентов с датчиком уровня жидкости идетекцией препятствияпузырьков и 4-уровневой системой детекции сгустка.

Промывается изнутри и снаружи деионизованной водой.

Оснащен микрофильтром с размером с ячейки (рейтингом) 1 мкм или 0,45 мкм.служащими для предотвращения уноса мелких частиц из ионообменного блока, а также датчиком электропроводности, служащим для определения электропроводности фильтрата).

Программное обеспечение на базе ОС Windows.

Контроль уровня реагентов в реальном времени.

Детектор: прямое измерение поглощения (моно- и бихроматическое, метод - диффракционная решетка). 

Используются первичные пробирки для образцов: (открытые), 
имеющие размеры в диапазонах по диаметру 12-16 мм.и 55-100 мм. по высоте. 

Блок питания:

Переменный ток 100~ 120В, 9А (макс). 200~240 В, 4,5 А (макс.).
Частота- 50-60 Гц.

Потребляемая мощность - 900 Вт (макс.).

Анализатор комплектуется системой водоочистки.

Максимальный расход воды18 л/час. 
Комплексная система водоочистки:

среднего формата для обеспечения водой клинических анализаторов.

Вес незаполненной системы-66 кг.

Вес готовой к работе системы с заполненным резервуаром-166кг. Электросеть-230 В/50 Гц.

Потребляемая мощность-< 0.2 кВт.

Окружающая температура-+2 °C – +35 °C.

Давление в бар. мин./макс.- 2/6.

Размер разъема- R 3/4”.

Электропроводность, µS/см- 0.1 – 1.

Сопротивление, МΩхсм- 10 – 1.

Встроенная ультрафиолетовая лампа.

Наличие  внешнего умягчителя  воды и модуля  обратного осмоса.

	4.
	Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений).
	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ).
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения).

	
	
	Основные комплектующие:

	
	
	1.
	Анализатор.
	Анализатор автоматический прямого доступа, работающий под управлением специально разработанного программного обеспечения.
	1 шт.

	
	
	2.
	ИОН - селективный  блок.
	Для концентрации электролитов

(прямым потенциометрическим методом).
	1шт.

	
	
	3.
	Блок автоматическогопробоотбора.
	Для забора пробы.
	1шт.

	
	
	4.
	Блок  инкубации.
	Для инкубации реакционной смеси.
	1шт.

	
	
	5.
	Монтажное приспособление для наконечника шприца.
	Предназначен для монтажа наконечника дозирующего шприца.
	1шт.

	
	
	6.
	Пластиковые контейнеры.

	Для сбора отходов ионоселективного блока,для высококонцентрированных отходов,биохимия,

промывочных растворов 1.2
	4шт.

	
	
	7.
	Пластиковая канистра 5л.
	Для сбора биохимических отходов,для промывочного раствора
	1шт.

	
	
	8.
	Галогеновая лампа.
	Источник света.
	1шт.

	
	
	   9.
	Предохранительная трубка стеклянная.
	В электрической цепи, защита от скачков напряжения.
	9шт.

	
	
	10.
	Крышка для руки дозатора
	Крышка для руки дозатора.
	5шт.

	
	
	11.
	Поддон.
	Для слива в резервуар.
	2шт.

	
	
	12.
	Крышка.
	Крышка.
	2шт.

	
	
	13.
	Электрод Na,К,CL.
	Для измерения концентрацииNa,К,CL.
	3шт.

	
	
	14.
	Референтный  электрод.
	Предназначендля сравнения референсных и полученных значении.
	1шт.

	
	
	15.
	Приспособление для очистки дозатора.
	Для очистки дозатора.
	1шт.

	
	
	16.
	Калибратор.
	Калибраторы  для ионоселективного блока.(500мл).
	2фл.

	
	
	17.
	Растворители мочи.
	Реактив для разведения мочи.(500мл).
	1фл.

	
	
	18.
	Промывочный раствор.
	Раствор для промывки ионоселективного блока.(500мл).
	1фл

	
	
	19.
	Промывочные растворы.
	Промывочные растворы1,2 для промывки анализатора.1уп(6флх25мл)

1уп(6флх25мл).
	2уп.


	
	
	20.
	СDс программным обеспечением и параметрами.
	Для  обеспечения компьютернойпрограммы при работе на анализаторе.
	1шт.

	
	
	21.
	Трубка


	Трубка для соединения.внутренний диаметр 12мм.х18мм.,Внешнийдиаметр 15мм.х22мм.
	2шт.

	
	
	22.
	Адаптер для трубок


	Адаптер для трубок

8,12мм.Приспособление для обеспечения герметичности.
	1шт.

	
	
	23.
	Быстроразъмный соединитель трубок


	Соединитель трубки с контурами гидравлики.8мм-6мм.
	1шт.

	
	
	24.
	Трубка.
	Для соединения гидравлических корпусов.6мм,8мм
	2шт.

	
	
	25.
	Микропипетка с детектором уровня жидкости.
	Пробозаборная игла.
	1шт.

	
	
	26.
	Многоразовые реакционные кюветы.


	Кварцевые реакционные кюветы.Размер кювет:

8х6мм.,23х30мм.

Объем:

150мкл.,мин.

450мкл.макс.1набор-(90шт)
	1набор

	
	
	27.
	Светофильтры


	Детектор на 12 длин волн.340,380,415,450,510,

546,570,600,660,700,750,

800нм.
	1шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	1
	Система водоочистки 
	Водоочистка с производительностью 18л/час для подачи деионизованной воды. УФ- лампа 1шт; мембрана обратного осмоса  1шт.
	1комплект

	
	
	2
	Расходные материалы к системе водоочистки
	Картридж предварительного фильтра-1шт., картридж  фильтра тонкой отчистки-1шт.,

ионообменная смола-1шт.,

стерильный воздушный фильтр-1шт.,корпускулярный фильтр стерильной отчистки-1шт.,соль таблетированная-1мешок (25кг.)
	1комплект

	
	
	3
	Компьютер.
	Внешний ПК на базе WindowsXP монитор-1шт. клавиатура-1шт., мышь-1шт.UPC-1шт.
	1 комплект

	
	
	4
	Принтер.
	Лазерный, черно-белый, интерфейс  

с USB.
	1 шт. 

	
	
	3.
	Источник бесперебойного питания.
	1,5 кВт.с выпрямителем тока, функцией стабилизации напряжения и фильтрации помех аварийного питания.
	1 шт.

	5.


	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам.

(с указанием единиц измерения).


	№

 пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество

(с указанием единицы измерения)

	
	
	1.
	Глюкоза.
	Набор реагентов для определения концентрации глюкозы в сыворотке и плазме крови.1уп.(4фл.x50мл.).  Срок годности 1,5года.
	1уп.

	
	
	2.
	Аспартаминотранс-фераза.
	Набор реагентов для определения активности  аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови.1уп.(R1 6флx51мл, R2 6флx14мл). Срок годности 1,5года.
	1уп

	
	
	3.
	Аланинаминатранс-фераза.
	Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови.1уп.(R1 6фл.x51мл, 

R2 6фл.x14мл.). Срок годности 1,5года.
	1уп.



	
	
	4.
	Общий белок.
	Набор реагентов для определения концентрации  общего белка в сыворотке и плазме крови1уп.(9флx51мл). Срок годности 1,5года.
	1уп.

	
	
	5.
	Общий билирубин.
	Набор реагентов для определения концентрации общего билирубина.1 уп.(R1 2флx50мл, R2 8флx4мл). Срок годности 1,5года.
	1 уп

	
	
	6.
	 Билирубин прямой.
	Набор реагентов для определения концентрации прямого билирубина.1уп.(R1 2флx30мл, R2 8флx4мл).

Срок годности 1,5года. 
	1уп.

	
	
	7.
	 Мочевина.
	Набор реагентов для определения концентрации  мочевины в сыворотке и плазме крови. 1 уп.(R1 6флx51фл, R2 4флx20мл.).

Срок годности 1,5года.
	1 уп.



	
	
	8.
	Креатинин.


	Набор реагентов для определения концентрации креатинин в сыворотке и плазме крови.1уп.(R1 6флx51мл, R2 3флx28мл).Срок годности 1,5года. 
	1уп.

	
	
	9.
	Амилаза
	Набор реагентов для определения концентрации  амилазы  в сыворотке и плазме крови. 1уп.(R1 4флx16мл,R2 4флх5мл). Срок годности 1,5года
	1уп

	
	
	10.
	Холестерин 
	Набор реагентов для определения концентрации  холестерина  в сыворотке и плазме крови. 1уп (R19флx51мл) Срок годности 1,5года
	1уп

	
	
	11.
	Креатинкиназа-NAC
	Набор реагентов для определения активности креатинкиназы-NAC  в сыворотке и плазме крови.1уп(R1 4флx20мл, R2 4флx6мл)

Срок годности 1,5года.
	1уп

	
	
	12.
	Креатинкиназа-MB
	Набор реагентов для определения активности креатинкиназы-MB  в сыворотке и плазме крови.1уп(R1 4флx20мл, R2 4флx6мл) Срок годности 1,5года.
	1уп

	
	
	13.
	Альбумин
	Набор реагентов для определения концентрации  альбумина  в сыворотке и плазме крови. 1уп (R1 9флx51мл) Срок годности 1,5года
	1уп

	
	
	14.
	ГГТП Гаммаглутаминтрансфераза
	Набор реагентов для определения активности гаммаглутаминтрансферазы  в сыворотке и плазме крови.1уп(R1 6флx20.5мл) Срок годности 1,5года.
	1уп

	
	
	15.
	Щелочная фосфатаза
	Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы   в сыворотке и плазме крови.1уп(R1 6флx20.5мл) Срок годности 1,5года.
	1уп

	
	
	16.
	Мочевая кислота 
	Набор реагентов для определения концентрации  мочевой кислоты   в сыворотке и плазме крови. 1уп (R1 6флx51мл, R2 4флx20мл) Срок годности 1,5года
	1уп

	
	
	17.
	Общая железосвязывающая способность сыворотки
	Набор реагентов для определения концентрации  общей железосвязывающейспособноси   в сыворотке и плазме крови. 1уп (R1 4флx9мл, R2 4флx4мл) Срок годности 1,5года
	1уп

	
	
	18.
	ЛДГ 
	Набор реагентов для определения активности ЛДГ Пируват ->Лактат   в сыворотке и плазме крови.1уп.(R1 6флx20мл, R2 3флx11мл) Срок годности 1,5года.
	1уп

	
	
	19.
	Железо 
	Набор реагентов для определения концентрации  железа   в сыворотке и плазме крови. 1уп (R1 6упx20мл, R2 3флx11мл) Срок годности 1,5года
	1уп

	
	
	20.
	Кальций (Монореагент)
	Набор реагентов для определения концентрации  кальция   в сыворотке и плазме крови. 1уп (R1 9флx51мл) Срок годности 1,5года
	1уп

	
	
	21.
	Триглицериды
	Набор реагентов для определения концентрации  триглицеридов    в сыворотке и плазме крови. 1уп (R1 6флx51мл) Срок годности 1,5года
	1уп

	
	
	22.
	Определение хлоридов-автомат
	Набор реагентов для определения концентрации  хлоридов   в сыворотке и плазме крови. 1уп (R1 6флх500мл) Срок годности 1,5года
	1уп

	
	
	23.
	Калибратор креатинкиназы СК-МВ
	Раствор для калибровки.1уп.( 10флх1мл .)
	1уп

	
	
	24.
	Трехуровневый кардиоконтроль
	Раствор для контроля (3флх2мл)
	1уп

	
	
	25.
	Калибратор уровень 3.
	Раствор для калибровки.1уп.(20флx5мл.)
	1уп

	
	
	26.
	Мультисыворотка

человеческая 

уровень  2.
	Лиофилизированная человеческая сыворотка уровень 2.1уп.(20флx5мл).

Срок годности 2 года.
	1уп

	
	
	27.
	Мультисыворотка

человеческая 

уровень  3.
	Лиофилизированная человеческая сыворотка, уровень 3.1уп.(20флx5мл).

Срок годности  2 года. 
	1уп

	
	
	28.
	Промывочный раствор №1.
	Для  промывки. 1уп.(6флx25мл).
	1уп

	
	
	29.
	 Промывочный раствор №2.
	Для  промывки.1уп.(6флx25мл).


	1уп.



	
	
	30.
	 Промывочный раствор C1.
	Для  промывки.1шт. (2,5л).


	1шт.

	
	
	31.
	Кислотный раствор.
	Для  промывки.1уп.(6флx80мл.).
	1уп.

	
	
	32.
	Солевой разбавитель.
	Для  промывки.1уп.(10флx100м).


	1уп

	
	
	33.
	Раствор.
	Реагент для контроля точности дозирования реагентов.1уп.(6флx20мл).

Срок годности 1 год.
	1уп.

	
	
	34.
	Раствор.
	Реагент для контроля точности дозирования образцов.1уп.(2флx10мл).

Срок годности 1 год. 
	1уп.


Лот № 5
	№ пп
	Критерии.
	Описание.

	1.
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ).
	 Анализатор автоматический биохимический в комплекте.

	2.
	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности.).
	Типы проводимых анализов:

аутоиммунитет:

костный профиль, 

оценка функции печени, 

специфические протеины, 

базовый метаболический  профиль, 

комплексный метаболический профиль, 

маркеры гемолитической анемии, 

электролиты, 

маркеры воспаления и инфекции, 

липидный профиль, 

неврологические заболевания (СМЖ),

статус питания, 

оценка функции поджелудочной,

 токсикология, 

антиоксиданты, 

общий антиоксидантный статус.

	3.
	Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам).
	Анализатор автоматический 

прямого доступа,  работающий под управлением специально разработанного программного обеспечения.
В анализаторе используется  абсорбционная фотометрия и ионоселективная электродная потенциометрия. 
Автоматическое предварительное разведение и автоматический повторный анализ на борту, 63 канала для тестов (60 фотометрических канала, 3 ИСМ).

Методы исследования:

1 конечная точка;
конечная точка с бланком по реактиву и образцу;
кинетика;
двухточечная кинетика;
дифференциальные методы;

бихроматические методы;
турбидиметрические методы;
расчетные методы (40 методов).

ИСМ;

Бланк-проба;

Бланк-реагент.

Производительность -до 560 тестов/час,

включая ионоселективные (400 фотометрических тестов/час,

240 ионоселективных тестов/час).

Система перемешивания реакционной смеси и реагентов – 5 уровней скорости.

Ввод образцов:

72 позиции для нормальных, срочных образцов и образцов контроля качества. Идентификация образцов  по штрихкоду.

Идентификация реактивов по штриховому коду. 

Расчет оставшегося объема реактивов и числа тестов.

Встроенный ионселективный модуль (ИСМ).

Система реактивов - 60 позиций  (контейнеры на 20, 50, 70 и 100 мл).
Максимальная загрузка реагентов до 60.

Охлаждаемый штатив (элементы Пельтье).

Максимальная загрузка образцов до 72 позиций (+20 охлаждаемых позиций для калибраторов и контролей).

Галогеновая вольфрамовая лампа (воздушное охлаждение, срок службы 16 месяцев).

Наличие (двунаправленное соединение, стандарт ASTM (разъем RS-232)

Калибровка:

По фактору;

Линейная;

По 2 точкам;

Точка-к-точке;

Сплайн.

Ллогит-лог.

Экспоненциальная.

До 7 калибраторов на тест.
Светофильтры: 340, 380, 415, 450, 510, 546, 570, 600, 660, 700, 750 и 800нм.
90 многоразовых кювет со сроком эксплуатации 5 лет, мин объем 150мкл, макс объем 450 мкл.

Восьми ступенчатая система промывки кювет.

Хранение свыше 30.000 отчетов, возможность поиска, счетчик тестов.

Прямая абсорбция в кювете (моно- и бихроматическое считывание)

Дифракционная решетка на12 длин волн: 340, 380, 415, 450, 510, 546, 570, 600, 660, 700, 750 и 800 нм.

Минимальный объем пробы 2 мкл.

Максимальный объем пробы 150 мкл.

Интерактивные графики:

Леви-Дженингса;

Ежедневный;

Ежемесячный;

Пакетный КК с архивацией данных;

Автоматический КК;

Автоматическая калибровка.

Отдельный двойной микродозатор для реагентов с датчиком уровня жидкости идетекцией препятствия пузырьков и 4-уровневой системой детекции сгустка.

Промывается изнутри и снаружи деионизованной водой.

Оснащен микрофильтром с размером с ячейки (рейтингом) 1 мкм или 0,45 мкм.служащими для предотвращения уноса мелких частиц из ионообменного блока, а также датчиком электропроводности, служащим для определения электропроводности фильтрата).

Программное обеспечение на базе ОС Windows.

Контроль уровня реагентов в реальном времени.

Детектор: прямое измерение поглощения (моно- и бихроматическое, метод - диффракционная решетка). 

Используются первичные пробирки для образцов: (открытые), 
имеющие размеры в диапазонах по диаметру 12-16 мм.и 55-100 мм. по высоте. 

Блок питания:

Переменный ток 100~ 120В, 9А (макс). 200~240 В, 4,5 А (макс.).
Частота- 50-60 Гц.

Потребляемая мощность - 900 Вт (макс.).

Анализатор комплектуется системой водоочистки. 

Максимальный расход воды18 л/час. 
Комплексная система водоочистки: 

среднего формата для обеспечения водой клинических анализаторов.

Вес незаполненной системы-66 кг.

Вес готовой к работе системы с заполненным резервуаром-166кг. Электросеть-230 В/50 Гц.

Потребляемая мощность-< 0.2 кВт.

Окружающая температура-+2 °C – +35 °C.

Давление в бар. мин./макс.- 2/6.

Размер разъема- R 3/4”.

Электропроводность, µS/см- 0.1 – 1.

Сопротивление, МΩхсм- 10 – 1.

Встроенная ультрафиолетовая лампа.

Наличие  внешнего умягчителя  воды и модуля  обратного осмоса.

	4.
	Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений).
	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ).
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения).

	
	
	Основные комплектующие:

	
	
	1.
	Анализатор.
	Анализатор автоматический прямого доступа, работающий под управлением специально разработанного программного обеспечения.
	1 шт.

	
	
	2.
	ИОН- селективный  блок.
	Для концентрации электролитов

(прямым потенциометрическим методом).
	1шт.

	
	
	3.
	Блок автоматического пробоотбора.
	Для забора пробы.
	1шт.

	
	
	4.
	Блок  инкубации.
	Для инкубации реакционной смеси.
	1шт.

	
	
	5.
	Монтажное приспособление для наконечника шприца.
	Предназначен для монтажа наконечника дозирующего шприца.
	1шт.

	
	
	6.
	Пластиковые контейнеры.

	Для сбора отходов ионоселективного блока,для высококонцентрированных отходов,биохимия,

промывочных растворов 1.2
	4шт.

	
	
	7.
	Пластиковая канистра 5л.
	Для сбора биохимических отходов,для промывочного раствора
	1шт.

	
	
	8.
	Галогеновая лампа.
	Источник света.
	1шт.

	
	
	   9.
	Предохранительная трубка стеклянная.
	В электрической цепи, защита от скачков напряжения.
	9шт.

	
	
	10.
	Крышка для руки дозатора
	Крышка для руки дозатора.
	5шт.

	
	
	11.
	Поддон.
	Для слива в резервуар.
	2шт.

	
	
	12.
	Крышка.
	Крышка.
	2шт.

	
	
	13.
	Электрод Na,К,CL.
	Для измерения концентрации Na,К,CL.
	3шт.

	
	
	14.
	Референтный  электрод.
	Предназначен для сравнения референсных и полученных значении.
	1шт.

	
	
	15.
	Приспособление для очистки дозатора.
	Для очистки дозатора.
	1шт.

	
	
	16.
	Калибратор.
	Калибраторы  для ионоселективного блока.(500мл).
	2фл.

	
	
	17.
	Растворители мочи.
	Реактив для разведения мочи.(500мл).
	1фл.

	
	
	18.
	Промывочный раствор.
	Раствор для промывки ионоселективного блока.(500мл).
	1фл

	
	
	19.
	Промывочные растворы.
	Промывочные растворы1,2 для промывки анализатора.1уп(6флх25мл)

1уп(6флх25мл).
	       2уп.


	
	
	20.
	СDс программным обеспечением и параметрами.
	Для  обеспечения компьютернойпрограммы при работе на анализаторе.
	1шт.

	
	
	21.
	Трубка


	Трубка для соединения. внутренний диаметр 12мм.х18мм.,Внешний диаметр 15мм.х22мм.
	2шт.

	
	
	22.
	Адаптер для трубок

.
	Адаптер для трубок

8,12мм.Приспособление для обеспечения герметичности.
	1шт.

	
	
	23.
	Быстроразъмный соединитель трубок


	Соединитель трубки с контурами гидравлики.8мм-6мм.
	1шт.

	
	
	24.
	Трубка.
	Для соединения гидравлических корпусов.6мм,8мм
	2шт.

	
	
	25.
	Микропипетка с детектором уровня жидкости.
	Пробозаборная игла.
	1шт.

	
	
	26.
	Многоразовые реакционные кюветы.


	Кварцевые реакционные кюветы.Размер кювет:

8х6мм.,23х30мм.

Объем:

150мкл.,мин.

450мкл.макс.1набор-(90шт)
	1набор

	
	
	27.
	Светофильтры


	Детектор на 12 длин волн.340,380,415,450,510,

546,570,600,660,700,750,

800нм.
	1шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	1
	Система водоочистки 
	Водоочистка с производительностью 18л/час для подачи деионизованной воды. УФ- лампа 1шт; мембрана обратного осмоса  1шт.
	1комплект

	
	
	2
	Расходные материалы к системе водоочистки
	Картридж предварительного фильтра-1шт., картридж  фильтра тонкой отчистки-1шт.,

ионообменная смола-1шт.,

стерильный воздушный фильтр-1шт.,корпускулярный фильтр стерильной отчистки-1шт.,соль таблетированная-1мешок (25кг.)
	1комплект

	
	
	3
	Компьютер.
	Внешний ПК на базе WindowsXP монитор-1шт. клавиатура-1шт .мышь-1шт. UPC-1шт.
	1 комплект

	
	
	4
	Принтер.
	Лазерный, черно-белый, интерфейс  

с USB.
	1 шт. 

	
	
	3.
	Источник бесперебойного питания.
	1,5 кВт.с выпрямителем тока, функцией стабилизации напряжения и фильтрации помех аварийного питания.
	1 шт.

	5.


	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам.

(с указанием единиц измерения).


	№

 пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество

(с указанием единицы измерения)

	
	
	1.
	Глюкоза.
	Набор реагентов для определения концентрации глюкозы в сыворотке и плазме крови.1уп.(4фл.x50мл.).  Срок годности 1,5года.
	1уп.

	
	
	2.
	Аспартаминотранс-фераза.
	Набор реагентов для определения активности  аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови.1уп.(R1 6флx51мл, R2 6флx14мл). Срок годности 1,5года.
	1уп

	
	
	3.
	Аланинаминатранс-фераза.
	Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови.1уп.(R1 6фл.x51мл, 

R2 6фл.x14мл.). Срок годности 1,5года.
	1уп.



	
	
	4.
	Общий белок.
	Набор реагентов для определения концентрации  общего белка в сыворотке и плазме крови1уп.(9флx51мл). Срок годности 1,5года.
	1уп.

	
	
	5.
	Общий билирубин.
	Набор реагентов для определения концентрации общего билирубина.1 уп.(R1 2флx50мл, R2 8флx4мл). Срок годности 1,5года.
	1 уп

	
	
	6.
	 Билирубин прямой.
	Набор реагентов для определения концентрации прямого билирубина.1уп.(R1 2флx30мл, R2 8флx4мл).

Срок годности 1,5года. 
	1уп.

	
	
	
	Магний 
	Набор реагентов для определения концентрации магний 1 уп(6х20) Срок годности 1,5года
	1 уп

	
	
	9.
	 Мочевина.
	Набор реагентов для определения концентрации  мочевины в сыворотке и плазме крови. 1 уп.(R1 6флx51фл, R2 4флx20мл.).

Срок годности 1,5года.
	1 уп.



	
	
	10.
	Креатинин.


	Набор реагентов для определения концентрации креатинина в сыворотке и плазме крови.1уп.(R1 6флx51мл, R2 3флx28мл).Срок годности 1,5года. 
	1уп.

	
	
	11
	Натрий
	Набор реагентов для определения концентрации натрий в сыворотке и плазме крови. 1уп.(R1 3флx20мл,R2 3флх9мл). Срок годности 1,5года
	1уп.

	
	
	12
	Калий 
	Набор реагентов для определения концентрации  калия  в сыворотке и плазме крови. 1уп.(R1 3флx20мл,R2 3флх9мл). Срок годности 1,5года
	1уп.

	
	
	13
	Амилаза
	Набор реагентов для определения концентрации  амилазы  в сыворотке и плазме крови. 1уп.(R1 4флx16мл,R2 4флх5мл). Срок годности 1,5года
	1уп

	
	
	14
	Промывочный раствор №1.
	Для  промывки. 1уп.(6флx25мл).
	1уп

	
	
	15
	 Промывочный раствор №2.
	Для  промывки.1уп.(6флx25мл).


	1уп.



	
	
	16
	 Промывочный раствор C1.
	Для  промывки.1шт. (2,5л).


	1шт.

	
	
	17
	Кислотный раствор.
	Для  промывки.1уп.(6флx80мл.).
	1уп.

	
	
	18.
	Солевой разбавитель.
	Для  промывки.1уп.(10флx100м).


	1уп

	
	
	19
	Калибратор уровень 3.
	Раствор для калибровки.1уп.(20флx5мл.)
	1уп.

	
	
	20
	Мультисыворотка

человеческая 

уровень  2.
	Лиофилизированная человеческая сыворотка уровень 2.1уп.(20флx5мл).

Срок годности 2 года.
	1уп.

	
	
	21
	Мультисыворотка

человеческая 

уровень  3.
	Лиофилизированная человеческая сыворотка, уровень 3.1уп.(20флx5мл).

Срок годности  2 года. 
	1уп.

	
	
	22
	Раствор.
	Реагент для контроля точности дозирования реагентов.1уп.(6флx20мл).

Срок годности 1 год.
	1уп.

	
	
	23
	Раствор.
	Реагент для контроля точности дозирования образцов.1уп.(2флx10мл).

Срок годности 1 год. 
	1уп.


Лот № 6
	№ пп
	Критерии.
	Описание.

	1.
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ).
	Анализатор автоматический газов, электролитов  и параметров кооксометрии  в комплекте с принадлежностями и реагентами

	2
	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности.).
	Расчетные параметры:

pO2, pСO2, pH, tHb, FO2Hb, FHHb, FmetHb, FCOHb, pAtm.

Электролиты: Na, K, Cl, Ca.

Метаболиты:  глюкоза, лактат, билирубин  новорожденных.

Кислотно-щелочные параметры:


HCOact Ион бикарбоната истинный (реальный).

HCOstd Ион бикарбоната стандартный.

BE(ecf) Избыток основания внеклеточной жидкости.

BE(B) Избыток основания в крови.

ctCO2 Содержание двуокиси углерода.

Параметры по Электролитам:


Ca(7.4) Величина ионов кальция приведённая к рН=7.4.

AnGapАнионовый интервал (провал).

Параметры по Оксигенации (насыщению кислородом):


O2SAT Насыщение (сатурация) гемогдобина кислородом (эмпирическая величина)

CtO2 Содержание кислорода.

pO2(A-a) Артериально-альвеолярная разница кислородного напряжения.

рO2(a/A) Артериально-альвеолярное отношение кислородного напряжения.

pO2/FIO2 Отношение парциального давления кислорода к концентрации вдыхаемого кислорода.

ctHb Содержание гемоглобина.

Hct Гематокрит.

sO2 Насыщение (сатурация) гемогдобина кислородом.

O2CAP Кислородная ёмкость гемоглобина.

p50 Половинное насыщение гемоглобина кислородом.

Артерио-венозная разница:


ctO2(a) Содержание кислорода в артериальной крови.

ctO2(v) Содержание кислорода в венозной крови.

ctO2(a-v) Артерио-венозная разница по содержанию кислорода.

ctO2([a-v]/a) Индекс экстракции артерио-венозной разницы.

VO2 Потребление кислорода.

DO2 Доставка кислорода.

Параметры коррекции по температуре пациента:


pH(T) рН.

pCO2(T) Парциальное давление углекислого газа.

pO2(T) Парциальное давление кислорода.

pO2(A-a)(T) Артериально-альвеолярная разница кислородного напряжения.

PO2(a/A)(T) Артериально-альвеолярное отношение кислородного напряжения.

PO2/FIO2(T) Отношение парциального давления кислорода к концентрации вдыхаемого кислорода.

	3
	Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам).
	Все необходимые для работы анализатора реактивы помещены в два модуля, смена  в течении 1 минуты.

Баллоны с калибровочными газами не используются. 

Одновременно анализирует из одного образца показатели кислотно-щелочного баланса, электролиты и метаболиты, а использование модуля КО-оксиметрии дополняет перечень исследований общим гемоглобином, включая клинически значимые фракции. 

Система отбора образца позволяет уменьшить время контакта с биологически опасными образцами крови и предполагает использование как шприцевых, так и капиллярных проб. 

Управление через интерактивный сенсорный экран и/или систему считывания штрих кодов. 

Результаты выводятся на экран дисплея, регистрируются с помощью встроенного термопринтера и сохраняются в памяти анализатора. 

На экране выводится информация о состоянии аппарата.

Наличие аудиовизуальной индикации для оповещения оператора о нарушениях в работе.

Калибровка и промывка анализатора полностью автоматизирована. 

Анализатор позволяет проводить контроль точности измеряемых параметров с использованием контрольных жидкостей в ручном и автоматическом режимах. Возможно подключить модуль для автоматического проведения контроля качества.

Встроенный компьютер.

 Интерфейс с возможностью подключения ЛИС.
Время до получения результата:


50 секунд результаты высвечиваются на экране дисплея и выводятся на встроенный термопринтер, а также сохраняются в памяти анализатора.

Программное обеспечение:


Анализатор имеет программное обеспечение на базе Windows.

Внешние интерфейсы:


RS232 последовательный порт RS232. 

Доступно три порта Ethernet.

Сетевой порт.

Порт подключения сканера штрихкодов.

Протоколы обработки данных:


LIS, HIS.

Вводимые параметры:

Темп температура пациента.

FIO2 показатель по кислороду с аппарата ИК.

Flow поток.

Resp. Rate респираторный индекс.

ctHb содержание гемоглобина.

p50 половинное насыщение гемоглобина кислородом.

pAtm давление атмосферного воздуха.

Данные пациента: 

ФИО пациента, № Отделение, Пол, Дата рождения,Данные оператора №оператора, № врача.

Исследуемые образцы:

Описание образца


Цельная кровь (артериальная, венозная или смешанная) с рекомендуемым антикоагулянтом (гепарином).

Контрольный материал, рекомендуемый компанией Байер Диагностикс.

Описание образца:



Шприц
175 мкл.

Капилляр 175 мкл.

Микропроба 100 мкл.

	4
	Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений).
	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ

 (в соответствии с государственным реестром МТ).
	Техническая характеристика комплектующего к МТ.
	Требуемое количество 

(с указанием единицы измерения).

	
	
	Основные комплектующие:

	
	
	1.
	Блок базовый.
	Базовый блок анализатора для проведения исследований. Со встроенным монитором, компьютером и модулем для считывания штрих кода.
	1 к-т.

	
	
	2.
	Модули
	Модуль передней панели, модуль оксиметра, модуль приводов CD FDD,модуль, измерительный, модуль крепления полихроматора, модуль источника питания, модуль крепление подстветки
	1к-т.

	
	
	3.
	Камера пробозаборника
	Камера пробозаборника СО-оксиметра
	1шт.

	
	
	4.
	Термистор
	Термистор СО-оксиметра
	1шт.

	
	
	5.
	Дисплей 
	Дисплей анализатора для ввода и управления анализатором.
	1шт.

	
	
	6
	Принтер
	Встроенный термопринтер 
	1 шт

	
	
	7.
	Детектор жидкости
	Детектор для определения уровня жидкости
	1шт.

	
	
	8
	ЖК панель
	Жк панель
	1-шт.

	
	
	9
	Платы
	Плата оптических датчиков,плата разъемов задняя,плата идентификатора радиочастотной метки,плата неоновой подсетки,платадисплея,платаэлектронная,плата мультиплексора с кабелем.
	1к-т.

	
	
	10
	Мотор перистальтического насоса
	Мотор перистальтическогонасосаСО-симетра
	1шт.

	
	
	11
	Датчики
	Датчик давления,датчикотходов,датчик заземления и температуры пробозаборника.
	1 к-т.

	
	
	12
	Привод модуля контроля качества
	Привод модуля  автоматического контроля качества
	1шт.

	
	
	13
	Сканер штрих кодов
	Сканер  для чтения штрих кодов
	1шт.

	
	
	14
	Система управления образцами
	Система управления образцами
	1шт.

	
	
	15
	Программное обеспечение
	Программное обеспечение
	1шт.

	
	
	16
	Коллектор жидкостной системы
	Коллектор жидкостной системы
	1 к-т

	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	1.
	Источник
бесперебойного
питания.


	Источник бесперебойного питания (не менее 1500 вА) для стабилизации напряжения и возможности работать от батареи не менее 15 минут после отключения подачи центрального электроснабжения.
	1 шт.

	5.
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам.

(с указанием единиц измерения).
	№

 пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла.

(в соответствии с государственным реестром МТ).
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов.
	Требуемое количество

(с указанием единицы измерения)

	
	
	1.
	Картридж
	Картридж AB 1200
	1шт

	
	
	2
	Промывочный картридж
	Промывочный картридж.
	2 шт

	
	
	3
	Депротеинизирующий раствор
	Депротеинизирующий раствор 10фл х2 мл
	1уп

	
	
	4
	Раствор-кондиционер
	Раствор-кондиционер – 5фл х2 мл
	1уп

	
	
	5
	Бутыль для отходов
	Бутыль для отходов


	4шт

	
	
	6
	Камера пробозаборника СО - оксиметра
	Камера пробозаборника СО - оксиметра
	1 комп.

	
	
	7
	Электрод pO2
	Электрод pO2
	1шт

	
	
	8
	Электрод pCO2
	Электрод pCO2
	1шт

	
	
	9
	Электрод pH
	Электрод pH 1
	1шт

	
	
	10
	Референсный электрод с внутренним электродом
	Референсный электрод с внутренним электродом
	1шт

	
	
	11
	Электрод Na+
	Электрод Na+
	1шт

	
	
	12
	Электрод K+
	Электрод K+
	1шт

	
	
	12
	Электрод Ca++
	Электрод Ca++
	1шт

	
	
	14
	Электрод Cl-
	Электрод Cl-
	1шт

	
	
	15
	Электрод, Глюкоза
	Электрод, Глюкоза биосенсор
	1шт

	
	
	16
	Электрод, Лактат
	Электрод, Лактат биосенсор
	1шт

	
	
	17
	Раствор для электродов референсный
	Раствор для электродов референсный 4моль/л 4фл х5 мл
	1уп.

	
	
	18
	Референсный внутренний электрод


	Референсный внутренний электрод

1200
	1шт.

	
	
	
	Раствор для Na+/K+/Ca++/Cl-
	Раствор для Na+/K+/Ca++/Cl- 3 x 3мл.
	1уп

	
	
	19
	Раствор для pH электрода
	Раствор для pH электрода 3 x 3 мл.
	1уп

	
	
	20
	Контроль качества
	Контроль качества RAPIDQC COMPLETE LEVEL 1 30 амп. x 2,5 мл
	1уп

	
	
	21
	Контроль качества
	Контроль качества RAPIDQC COMPLETE LEVEL 2 30 амп. x 2,5 мл
	1уп

	
	
	22
	Контроль качества
	Контроль качества RAPIDQC COMPLETE LEVEL 3 30 амп. x 2,5 мл
	1уп

	
	
	23
	Реагент  HIGH G/L
	Реагент  HIGH G/L
	1уп

	
	
	24
	адаптер
	Quick адаптер
	1шт


	
	
	25
	Бумага для термопринтера
	Бумага для термопринтера
	1уп

	
	
	26
	Набор для автоматического контроля качества
	( КатриджAutoQC)
	1уп

	
	
	27
	Набор капилляров 140 мкл
	Капилляры гепаринизированные 500 шт (с крышками) по 140 мкл.
	1 набор


	7
	Радиографическая рентгеновская система
	Требования к функциональности:

Область применения:

- гинекология,

- акушерство,

- педиатрия,

- травматология,

- экстренная помощь.

Области сканирования: 

снимок черепа, снимок скуловой кости, снимок носовой кости, снимок височной кости, снимок нижней челюсти, снимок плечевого сустава, снимок локтевого сустава, снимок предплечья, снимок запястья, снимок кисти, снимок тазобедренного сустава, снимок бедренной кости, снимок коленного сустава, снимок ноги, снимок галеностопного сустава, снимок стопы, снимок шейного отдела позвоночника, снимок грудного отдела позвоночника, снимок копчика, снимок поясничного отдела позвоночника, снимок таза. 

Рентгеновский аппарат на два рабочих места.

Требования к техническим характеристикам:

Требования к комплектации:

Радиографическая рентгеновская система должна иметь операционные режимы: 

- рентгенография, 

- радиография.

Высокая и стабильная мощность рентгеновского излучения.

Контроллер рентгеновского излучения должен быть:

- настройка пикового напряжения в киловольтах 40-125 кВ,

- настройка предпочтительно мА 50, 100, 200, 300, 400, 500 мА,

- настройка таймера предпочтительно 1/120 ` 6,0 с.,

- размеры не менее 510х380х905 мм;
Генератор с трансформатором высокого напряжения должен быть:

- тип выпрямителя однофазный, двухполупериодное выпрямление.

- выходная мощность 500 мА – 80 кВ/300 мА – 125 кВ.

- входная мощность 220 ВА (переменный ток).

- частота не менее 50/60 Гц.

- выходное напряжение 40 кВ.

Рентгеновская трубка:

- вращающийся анод

- фокальные пятна не менее 1,0/ 2,0 мм

- емкость нагрева анода не менее 140 кДж

- собственная фильтрация не менее 0,8 мм.

- напряжение в сети: 220В, 50 Гц / 60 Гц  однофазное

- полное сопротивление линии 0,12 Ом

- потребляемая мощность 3 кВт
- высокоскоростное приспособление для прицельной рентгенографии, быстрая система выявления ошибок.

- точный регулятор силы тока (мА) и пикового напряжение (в кВ) 500 видов (максимум) анатомических частей для оптимальной радиографии
- полный доступ к пациенту

- удобная в работе консоль и дисплей данных
- прибор имеет встроенный стабилизатор напряжения для бесперебойного питания нити накала рентгеновской трубки мощностью 380 В, 50 кВт.

- мягкая и бесшумная работа
- рабочая станция.

Коллиматор – 1 шт.

Тип: ручной;

- максимальный размер поля не менее 35х35 см., при источник изображение 65 см;

- минимальный размер поля не менее 5х5 см при расстоянии источник-изображение 100 см ;

- световая мощность 160 люксов;

- собственная фильтрация  12 мм;

Стол Букки, 6 направлений – 1 шт.

не менее 6  путей направлений; материал верхней поверхности стола: меламин или акрил;

Тип привода электромотор; Отсеивающий растр: соотношение отсеивания 8:1, 103 линий/дм; Размер кассет: от 18x24 до 35x43; Продольное расстояние скольжения стола: 420±5 мм; Боковое расстояние скольжения стола не менее 120±5 мм; Вертикальное расстояние до верха стола не менее 300±5 мм; Расстояние от верха стола до пола не менее 689 (880) мм; Размеры: не менее 2000х750х680 мм.

Кабель высокого напряжения – 1 шт.

Длина не менее 6 м;

- Максимальное напряжение: постоянный ток 75 кВ;

- 3 линии сердечников.

Решетка Букки – 1 шт.

Устройство, предназначенное для повышения контрастности рентгеновского изображения за счет поглощения рассеянного телом человека рентгеновского излучения.

Опора трубки – 1 шт.

Тип: рельс от пола до потолка;

- продольное перемещение не менее 2550 мм;

- вертикальное перемещение не менее 1600 мм;

- вращение рентгеновской трубки предпочтительно ±180°;

- электромагнитная фиксация вручную;

- размер (ШхДхВ) не менее 3660х1000х2900 мм.

Дополнительные комплектующие:

Оцифровщик рентгеновских снимков – 1 шт.

- шкала серого-16 бит,

- оптическая плотность не менее 0-3.4d,

- пространственное разрешение-40,800 пикс/стр,

- размер пленки не менее 5’’*7’’~14’’*17’’,

- скорость сканирования не менее (14’’*17’’ 300точек/дюйм) 16 сек,

- операционная система

- аппаратный интерфейс USB 2.0,

- детектор, профессиональная микро оптическая CCD камера,

- электропитание 110-220В.

Стойка рентгеновской трубки – 1 шт.

Тип потолочный.
- потолочные рельсы. 

- продольное перемещение не менее 2800 мм. 

- вертикальное перемещение не менее 1200 мм. 

- вращение рентгеновской трубки ±180°.

- электромагнитная фиксация вручную.

Стабилизатор  1 шт.

- входной 1 фаза 220,

- выходной: 370V ± 6%,

- вместимость: 12В, 12А, 50кВт.

Стойка Букки – 1 шт.

Вертикальное перемещение

 1000 мм;

- передняя панель для пленки не менее 32мм;

- самое нижнее положение 200 мм;

- размер  (ШхДхВ) не менее 1935х770х500мм;

- размер кассет от 18х24 до 35х43.

Негатоскоп – 1 шт.

- яркость не менее 4000 lux, 90%. равномерности.

- анти-ультрафиолетовое излучение.

- толщина не менее 45мм.

Рабочая станция – 2 шт.

- системный блок, процессор IntelCorei5-3470 3,2 Ghz (6 Mb) (1333 Mhz) BOX2 шт.

- блок питания 450W2 шт.

- жесткийдиск1000 Gb2 шт.Монитордиагональ18,5 дюйма 2 шт.

- мышка 2 шт.

- клавиатура 2 шт.

- цветной принтер струйный 2 шт.

Фартук – 1 комплект.

Фартук 0.5 мм PB 1 комплект -2шт.

Меры предосторожности при установке должны быть:

Данное оборудование работает от электричества, и использует высокое напряжение. Поэтому принимайте специальные меры предосторожности при его инсталляции и не устанавливайте оборудование при следующих условиях:

- влажное или сырое помещение, помещение с повышенной влажностью

(температура: 5 ~ 35°С, влажность: 30 ~ 85%),

- прямые лучи солнца,

- резкие изменения температуры,

- запыленность,

- отсутствие вентиляции,

- засоленность,

- воздействие химических веществ и газов.

Для нормальной работы условия должны быть:

- при хранении: температура: -10 ~ 40°С, влажность: 5 ~ 90%,

- при использовании: температура: 5 ~ 35°С, влажность: 30 ~ 85%,

- оптимальные условия использования: температура: 17 ~ 25°С, влажность: 40 ~ 60%.

Условия по напряжению должны быть:

- входное напряжение: одна фаза, 220 В,

- максимальное потребление электроэнергии: 40 кВА,

- частота не менее 50/60 Гц.

Требования к расходным материалам:

Рентген кассеты – 3 шт.

Размеры:

- 13х18 см 1 шт.

- 25х30 см 1 шт.

- 30х40 см 1 шт.

Рентген пленка – 3 уп.

Размеры:

- 13х18 см 1уп. (1 уп.-100 листов)

- 25х30 см 1уп. (1 уп.-100 листов)

- 30х40 см 1уп. (1 уп.-100 листов).

	8
	Эндовидеостойка с колоноскопом в комплекте с установкой для обработки гибких эндоскопов
	Требования к функциональности:

- видеоэндоскопическая система класса HD для гибких эндоскопов.

- видеоколоноскоп.


- установка для обработки гибких эндоскопов.

- данное оборудование предназначено для эндоскопии.

Требования к техническим характеристикам:

Эндовидеостойка с колоноскопом в комплекте с установкой для обработки гибких эндоскопов должна быть:

- стандарт видеосигнала HD

- полноэкранное видео, стоп-кадр

- влагозащищенная панель управления видеопроцессором

- видеовыходы: RGB, Y/C, VGA, DVI, VIDEOOUT (композитный)

- возможность подключения внешних мониторов через DVI выход

- улучшенное качество изображения цифровая обработка

- поддержка технологии регулировка уровня улучшения, выделение поверхности, улучшение контраста, подавление видео шумов матрицы

- индивидуализация настроек видеопроцессора, не менее 3-х программируемых кнопок

- микропроцессорное управление диафрагмой

- видеопроцессор совместим с видеоэндоскопами  высокого разрешения серии, а также сериями видеоэндоскопов  стандартного разрешения

- источник света ксеноновый

- мощность встроенного ксенонового источника света 300 Ватт

- ручной и автоматический контроль яркости

- отдельный выключатель для сети и для лампы, что позволяет выключать лампу между процедурами

- баланс белого происходит за одно нажатие

- управление с эндоскопа, программируемое

- возможность сохранения изображений на жестком диске персонального компьютера при нажатии на кнопку сохранение кадра (которая имеется у видеоэндоскопа)

- подача воды встроенным насосом

- питание от сети 220 В, 50 Гц

- тип электрозащиты: класс 1, тройная защита

- степень электрозащиты: тип BF, пациент изолирован.

Требования к комплектации:

Основные комплектующие:

Видеопроцессор – 1 шт.

Встроенный ксеноновый источник света,  регулятор баланса белого света, кабели (BNC-BNC, DVI) бутылка для воды, клавиатура.

Передвижная стойка – 1 шт.

- держатель эндоскопа, стабилизатор напряжения

- 21” цветной плоский ЖК монитор высокой плотности с разрешением 1920*1080 FullHD

- цветной видеопринтер, формата А6

- набор для печати на 240 листов

- рабочая станция (АРМ врача эндоскописта)

- программное обеспечение для ведения базы данных и захвата и передачи снимка с экрана системы в базу данных (язык русский)

- эндоскопический отсасыватель.

Видеоколоноскоп – 1 шт.

- модель с ПЗС матрицей HD разрешения имеет 13,2 мм вводимую трубку в сочетаии с 3,8 мм инструментальным каналом.

- угол зрения 140°

- глубина резкости 4-100 мм

- диоптрии +2~ -8D

- изгиб дистального конца:

- Вверх/Вниз 180°/180°

- Вправо/Влево 160°/160°

- диаметр вводимой трубки 13,2 мм

- диаметр рабочего (инструментального) канала 3,8 мм

- рабочая длина вводимой трубки 1700 мм

- общая длина не менее 2023 мм.

Биопсийные щипцы – 1 шт.

Резиновый клапан биопсийного канала – 1 шт.

Ирригационная трубка – 1 шт.

Набор колец – 1 шт.

Набор колец – 1 шт.

Установка для обработки гибких эндоскопов – 1 шт.

Дополнительные комплектующие:

Щетка для очистки – 2 шт.

Силиконовое масло – 1 шт.

Адаптер для очистки канала воздуха/воды – 1 шт.

Крышка газового клапана – 1 шт.

Крышка для замачивания – 1 шт.

Тестер для проверки на герметичность – 1 шт.

Требования к расходным материалам:

Фильтр – 2 шт.

фильтр для очистки дез. Средств.

Фильтр – 2 шт.

фильтр воздушный.


Лот № 9 

	№ пп
	Критерии.
	Описание.

	1.
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ).
	Анализатор автоматический гематологический в комплекте

	2.
	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности.).
	Количество измеряемых параметров - 22 параметров 

(включая полную дифференцировку лейкоцитов на 5 субпопуляции, включая эозинофилы и базофилы).

Тип насосов:

перистальтические насосы (не требуется внешний пневматический модуль).

Принцип измерения клеток – импедансный метод измерения.

Принцип дифференцировки лейкоцитов – проточная цитометрия на основе запатентованного лазерного модуля дифференцировки лейкоцитов.

Производительность:

не менее 50 анализов в час.

Определяемые параметры (22) + гистограммы:                                                                                                   Эритроциты (RBC);        

Средний объем эритроцита (MCV);         

Распределение эритроцитов (RDW);                     

Лейкоциты (WBC); 
Лимфоциты (LYM) -относительное содержание;                           

Тромбоциты (PLT - относительное содержание;
Моноциты (MON) - относительное содержание;  
Нейтрофилы (NEU) - относительное содержание;  
Эозинофилы (EOS) - относительное содержание;  
Базофилы (BAS)- относительное содержание;  
Лимфоциты (LYM) –абсолютное содержание; 

Моноциты (MON) - абсолютное содержание;
Нейтрофилы (NEU) - абсолютное содержание; 

Эозинофилы (EOS) - абсолютное содержание;

Базофилы (BAS) - абсолютное содержание;

Гемоглобин (HGB);    

Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH);        

Гематокрит (HCT);                         

Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах (MCHC);        

Распределение тромбоцитов (PDW);                                 

Тромбокрит (PCT);                                 

Средний объем тромбоцита (MPV).                                                                                                                                   Гистограммы:гистограммы распределения тромбоцитов/эритроцитов по объему (PLT/RBC Histogram) гистограммы распределения лейкоцитов по объему (WBC Histogram).

Дополнительно анализатор выдает следующие диагностические сообщения: 

Лейкоцитоз;

Лейкопения;

Нейтрофилия;

Нейтропения;

Лимфоцитоз;

Лимфопения;

Моноцитоз;

Базофилия;

Эозинофилия;

Бластные клетки;    

Незрелый гранулоциты;

Сдвиг влево;

Атипичные лимфоциты; 

Анемия;                                 

Анизоцитоз;

Микроцитоз;

Гипохромия;

Тромбоцитоз;

Тромбопения.

Пределы измерения - WBC – не менее 300 тыс/мкл (в автоматическом режиме без предварительного разведения).

HGB< 299г/л.

	3.
	Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам).
	Возможность выбора режима измерения СВС (8 параметров) или СВС+WBC (22 параметра). 

Готовность к работе в течение одной минуты после включения.

Тип реагентов:

открытая реагентная система.

Объем образца – цельная венозная кровь – 55 мкл.

Капиллярный режим образца – 20 мкл.

Педиатрический режим - объем образца – 10 мкл.

Микро режим – объем образца – 10 мкл.

Макро режим – объем образца – 55 мкл.

Диаметр апертуры 80 мкм (RBC),100 мкм (WBC).

Вывод результатов, гистограмм и контрольных графиков на  встроенный жидкокристаллический сенсорный дисплей с тонкопленочной технологией с разрешением 320(240  пикселей.

Управление анализатором:

 с помощью жидкокристаллического дисплея (LCD) 5.5 дюймов, с лампой подсветки и кнопками сенсорного экрана. 

Флаг эозинофилов - специальное сообщение для повышенных эозинофилов.

CV для основных параметров - WBC < 2%, RBC < 1.5%, MCV<1%, PLT < 4%.

Изменяемый диапазон физиологических норм для каждого параметра. 

Результаты выдаются с флагами при выходе за установленные нормы.

Возможность установки дополнительных критических значений.

Очистка апертуры гидравлическая и электрическая (HV-разряд).

Апертура полностью экранирована от внешних воздействий.

Встроенная система для контроля состояния апертуры.

Автоматическая очистка апертуры после каждого анализа.

Калибровка:

автоматическая (по калибратору), по факторам (ручная).
Контроль качества - 3-уровневый контроль на основе графиков Леви-Дженнингса и программы контроля качества для калибровки WBC, RBC, PLT, HGB, HCT (MCV), RDW и MPV, вычисления среднего значения и коэффициента вариаций, а также контроля качества X-R (норма, высокие и низкие),  L & J, XB, XD(CV, X10(CV.

Архив результатов - не менее 400 образцов и гистограмм для 50 образцов в памяти прибора.

Анализатор удаляет протеины крови или частички пыли из проема крышек для предотвращения затора после каждого подсчета. 

Даже при возникновении затора, анализатор автоматически удаляет затор и проводит повторный подсчет образца.

Компьютерный интерфейс - двухсторонний интерфейс по USB-порту.

Встроенный термопринтер.

	4.


	Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений).


	№ 

пп
	Наименование комплектующегок МТ 

(в соответствии с государственным реестром МТ).
	Техническая характеристика комплектующего к МТ.
	Требуемое количество 

(с указанием единицы измерения).

	
	
	Основные комплектующие:

	
	
	1.
	Анализатор автоматический гематологический 
	Основой блок располагает специальным лазерным модулем и встроенным программным алгоритмом ,для анализа распределение лейкоцитов по трем параметрам, четко разделяя на пять основных субпопуляций ,встроенный принтер, встроенной системой для контроля состояния апертуры.

Шнур питания в комплекте с заземляющим проводом, предохранителем 3.0A с задержкой срабатывания и предохранителем 1.6 A.
	1-комплект

	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	1
	Источник бесперебойного питания со стабилизатором напряжения.
	Для предохранения аппарата от перегрузок и скачков напряжения1500 ВА (со стабилизатором напряжения и фильтром питания).
	1 шт.

	
	
	2
	Трубка разбавителя (маркировка голубым цветом).
	Силиконовая трубка для проводимости жидкостей в анализаторе.
	1 шт.

	
	
	3
	Трубка детергента (маркировка зеленым цветом).
	Силиконовая трубка для проводимости жидкостей в анализаторе.
	1 шт.

	
	
	4
	Трубка для отходов (маркировка красным цветом).
	Силиконовая трубка для удаления отходов из анализатора в контейнер слива.
	1 шт.

	
	
	5
	Комплект трубок сборка
	Комплект силиконовых трубок  для перистальтического насоса в анализатор.(2 шт\комплект).
	1 комплект

	
	
	6
	Трубка (маркировка белого цвета).
	Комплект силиконовых трубок для проводимости жидкостей в анализаторе.
	1 шт.

	
	
	7
	Контейнер для отходов 
	Пластиковый контейнер(10л).для сбора отходов силиконовая трубка для проводимости жидкостей в анализаторе.
	1 шт.

	
	
	8
	Комплект трубок  (маркировка желтого цвета).
	Силиконовая трубка для удаления отходов из анализатора.
	1 комплект.

	
	
	9
	Комплект трубок (маркировка черного цвета).
	Комплект силиконовых трубок для проводимости жидкостей в анализаторе.
	1 комплект

	
	
	10
	Игла для забора крови.
	Игла для забора крови из пробирки.
	1 шт.

	5.


	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам.

(с указанием единиц измерения).


	№

 пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла.

(в соответствии с государственным реестром МТ).
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов.
	Требуемое количество

(с указанием единицы измерения)

	
	
	1.
	Комплект фильтров 
	Комплект фильтров предназначен для фильтрации от сгустков крови

 (1 комплект- 2 шт.).
	1 комплект

	
	
	2
	Изотонический раствор красный.
	Раствор для разведения клеток крови. Буферный раствор с фиксированными параметрами рН, электропроводности и осмолярности. Канистра - 20л.
	3 кан.

	
	
	3
	Промывающий р-р зеленый.
	Раствор для промывки жидкостных магистралей, клапанов, шприцов, датчиков, насосов и трубочек прибора. Предотвращает осадки на апертурах и внутренних поверхностях, обеспечивает стабильность аналитических характеристик анализаторов. 1 бут. - 5л.
	1 бут.

	
	
	4
	Лизирующий р-р синий.
	Раствор для дифференцировки лейкоцитов, эритроцитов и гемоглобина.при добавлении в разведение крови приводит к лизису эритроцитов и в то же время сохраняет лейкоциты. 1 бут. - 5л.
	1 бут.

	
	
	5
	Чистящий р-р желтый.
	Раствор для жесткой отчистки в случае засора и дезинфекции а также для очистки анализатора адсорбированные на стенках гидравлической системы от белков и других веществ Применяется для очистки счетных апертур. 1 бут. - 1л.
	1 бут.

	
	
	6
	Контрольная кровь гематология (высокий,нормальный, низкий).
	Суспензия с взвешенными форменными элементами, для контроля качества анализа крови в гематологических анализаторах на 3 субпопуляции.
	1 уп.

	
	
	7
	Гемолинак.
	Раствор для подсчета субпопуляции лейкоцитов. Флакон - 500мл.
	1 фл.

	
	
	8
	Бумага.
	Бумага предназначена для распечатки результатов анализа, 10 рулонов/1 уп.
	1 уп.

	
	
	9
	Пробирка.
	Пластиковая, с уменьшенным содержанием вакуума, с пробкой, (К2ЭДТА (3,6mg), 2,0 мл, 75х13мм, сиреневая полупрозрачная крышка. Наличие знаков стерильности, одноразового использования на этикетке

(1 упаковка- 1000 шт.).
	1уп. 


Лот № 10
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Анализатор биохимический автоматический в комплекте

	2
	Требования к функциональности

(с указанием видов манипуляций, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	Анализатор биохимический автоматический в комплекте должен быть предназначен для диагностики Invitro при проведении клинических исследований образцов плазмы, крови, мочи, спинно-мозговой жидкости человека.

Исследования - Биохимия, турбодиметрия, терапевтический мониторинг, электролиты.

Измерение - Фактор, калибровка.

	3
	Требования к техническим характеристикам
(с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	Анализатор биохимический автоматический в комплекте должен быть:

Тип - Дискретный, произвольный доступ, селективный, STAT анализатор для клинических тестов.

Исследования - Биохимия, турбидиметрия, терапевтический мониторинг, электролиты.

Методики - Конечная точка, двухточечная и многоточечная кинетика, фиксированное время, дифференциал.

Измерение - Фактор, калибровка.

Число программируемых методик – Неограниченное.

Производительность должна быть – до 300 тестов/часов (дополнительная возможность - опция: плюс 180 электролитов/часов на электролиты в то же самое время), любое стандартное время инкубации.

Загрузка образцов не менее 40 первичных пробирок или педиатрических чашек с возможностью непрерывной загрузки не менее 40 образцов.

Проба - Объем от 3до 70 мкл (шаг 1 мкл). Авторазведение.

Наличие предразведение: автоматическое предварительное разведение образцов до исследования, которое будет запрограммировано.

Реагентный блок до 60 позиций реагентов на борту, охлаждающихся от комнатной температуры до 12 °C, объем реагента для анализа от 3 до 600 мкл.

Реакционная карусель должна быть: 

 аналитическая карусель держит не менее 39 реакционных кювет, сделанных из калиброванного стекла с кварцевыми окнами, в водяной бане при 37° С, реакционные кюветы автоматически вымыты, высушены и готовы к многократному использованию без задержки. Температура 37°C + 0.5°C.

Фотометр должен быть: многоволновый фотометр измеряет каждый образец несколько раз в течение его времени инкубации, 8 предустановленных длин волны (340 - 700 нм).

PC - Встроенный Pentium промышленный PC с RAM на 64 MB, HDD на 20 GB и FDD 1.44 MB, 2 COM порта и 1 LTP порт.

Калибровка должна быть: 

 Линейная зависимость, нелинейная зависимость (кривая, сегменты с интерполяцией)  Loglogit.

Расчеты и информация - Y=aX + b (коф. a и b) Корреляция, пользователь определяет методы вычисления.

Контроль качества –необходимо: Ежедневно, ежемесячно LeveyJennings.

Связь - RS-232C (Двунаправленная связь) 

16000 тестов и отчетов в памяти,  передача. 

Показ кривой реакции в режиме on-line.

Вычисление результата сразу после измерения

Питание - 230 V +10% 50/60 Hz, потребляемая мощность 1.0 кВт.

Окружающая среда - Температура 18°C... 30°C, влажность <90%.

	4
	Требования к комплектации 

(с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих)
	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1.
	анализатор биохимический автоматический 
	Производительность  должна быть до 300 тестов/час.

 Дополнительная возможность подключения (опция): определение 180 электролитов/часов в то же самое время), любое стандартное время инкубации.

с фильтрами (340, 380, 405, 510, 545, 578, 620, 700nm) 
	1 шт

	
	
	2
	Адаптеры под флаконы для реагентов
	Алюминиевые адаптеры, под флаконы для реагентов, рассчитанные на максимальный

объем 5мл. 1 компл(5шт)
	1 компл



	
	
	3
	Адаптер емкости для проб 
	Алюминиевые адаптеры, используемые с чашечками для образцов. 1к-т- 40 шт.
	1 компл



	
	
	4
	Воздушный насос с соединительными трубками и адаптером
	Насос подачи воздуха в систему для просушки реакционных ячеек. 
	1 шт

	
	
	5
	клавиатура
	Адаптирована под данный анализатор, необходима для ввода параметров. Разъем PS/2.
	1 шт

	
	
	6
	Контейнер для инкубатора
	не менее 0,5л (встроенный)
	1 шт

	
	
	7
	Винты уровня
	Встроенные и предназначены для выравнивания анализатора. Метки на винтах: РКп4, N1, 5, 4. (4шт.-1 к-т)
	1 компл



	
	
	8
	Датчик уровня для инкубатора
	Датчик, измеряющий разность потенциалов, т.е. уровня воды в резервуаре инкубатора
	1 шт

	
	
	9
	Датчик уровня промывающей жидкости
	Магнитный датчик встроенный, считывающий наличие промывающий жидкости в контейнере.
	1 шт

	
	
	10
	Манипулятор «мышь»
	Манипулятор «мышь», адаптирован под данный анализатор, необходима для ввода параметров
	1 шт

	
	
	11
	Кабель питания
	Для подключения анализатора к электросети. Евростандарт. 

Рабочее напряжение 220V.
	1 шт

	
	
	12
	насос
	Перистальтический насос, предназначенный для подачи и удаления реагентов.
	1 шт

	
	
	13
	Контейнер для реагентов
	Пластиковый контейнер для реагентов с максимальной вместимостью не менее 5 мл с крышкой. (10шт)-1к-т.
	1 компл



	
	
	14
	Контейнер для реагентов
	Пластиковый контейнер для реагентов с максимальной вместимостью не менее 50 мл с крышкой (30 шт.1к-т)
	1 компл



	
	
	15
	Емкости для проб
	Пластиковые чашечки для образцов
	250 шт

	
	
	16
	Штатив для проб
	Металлические штативы для образцов
	1 шт

	
	
	17
	Предохранители 
	Предохранители (встроенные) 

F5H250V (Φ 5x20 mm) для 230 Vac
	4 шт

	
	
	18
	лампа
	Галогеновая лампа 12 Вольт.
	2 шт

	
	
	19
	Набор трубок для насосов
	Набор трубок с тефлоновым покрытием, предназначенный для установки на вакуумный насос
	4 шт

	
	
	20
	Стол-подставка
	Металлический стол адаптированный для установки анализатора.
	1 шт

	
	
	21
	Монитор  на тонкопленочных транзисторах
	Адаптирован для данного анализатора  для вывода параметров на экран. Жидкокристаллический монитор.
	1 шт

	
	
	22
	Контейнер для промывающей жидкости  
	Пластиковый контейнер не менее 5л
	1 шт

	
	
	23
	Трубка для слива с адаптером 
	Тефлоновая трубка не менее 1,30м
	1 шт

	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	1.
	Лазерный принтер
	Черно-белый лазерный принтер для распечатки результатов
	1 шт

	
	
	2.
	Источник бесперебойного питания 
	1500 вАдля стабилизации напряжения 
	1 шт

	5
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам
	№

пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество

	
	
	1.
	Тест с использованием бромкрезолового зеленого для определения Альбумина в сыворотке и плазме крови 
	Набор для определения альбумина, 4x100 ml
	1 наб

	
	
	2
	Колориметрический тест для определения щелочной фосфотазы в сыворотке и плазме крови
	Набор для определения щелочной фосфотазы, 10x10ml
	1 наб

	
	
	3
	Колориметрический тест для определения Альфа-Амилазы в сыворотке, плазме и моче
	Набор для определения альфа-амилазы, 12x10ml
	1 наб

	
	
	4
	Фотометрический тест для определения Прямого Билирубина
	Набор для определения прямого билирубина, 375ml
	1 наб

	
	
	5
	Фотометрический тест для определения Общего Билирубина
	Набор для определения общего билирубина, 375ml
	1 наб

	
	
	6
	Кинетический метод без депротеинизации для проведения измерения креатинина в сыворотке, плазме и моче
	Набор для определения креатинина, 200ml
	1 наб

	
	
	7
	Набор реагентов для определения кальция в сыворотке и плазме крови
	Набор для определения кальция, 200ml
	1 наб

	
	
	8
	Набор реагентов для определения холестерина в сыворотке или плазме крови
	Набор для определения холестерина, 4 x 30 ml
	1 наб

	
	
	9
	Колориметрический тест для определения активности Гамма Глутамилтрансферазы в сыворотке и плазме крови
	Набор для определения активности Гамма Глутамилтрансферазы, 10 x 10 ml
	1 наб

	
	
	10
	Энзиматический колориметрический тест для определения глюкозы без депротеинизации в сыворотке и плазме крови
	Набор для определения глюкозы, 4x100 ml
	1 наб

	
	
	11
	Жидкий-УФ Тест определения активности аспартатаминотрансферазы - АСАТ в сыворотке и плазме крови
	Набор для определения активности аспартатаминотрансферазы – АСАТ, 8 x 50 ml
	1 наб

	
	
	12
	Жидкий-УФ Тест определения активности аланинаминотрансферазы - АЛАТ в сыворотке и плазме крови
	Набор для определения активности аланинаминотрансферазы– АЛАТ, 8 x 50 ml
	1 наб

	
	
	13
	Фотометрический колориметрический тест с антилипидным фактором (АЛФ) для определения железа в сыворотке и плазме крови
	Набор для определения железа, 2х30ml
	1 наб

	
	
	14
	Жидкий УФ Тест для определения Лактатдегидрогеназы в сыворотке и плазме крови
	Набор для определения лактатдегидрогеназы, 10x10ml
	1 наб

	
	
	15
	Набор реагентов для определения Магния в сыворотке и плазме крови
	Набор для определения магния, 200 ml
	1 наб

	
	
	16
	Фотометрический тест для определения в ультрафиолетовом диапазоне фосфора в сыворотке крови
	Набор реагентов для определения фосфора, 200 ml
	1 наб

	
	
	17
	Фотометрический колориметрический тест для определения общего белка по методу Бюре в сыворотке или плазме крови
	Набор для определения общего белка, 4x100 ml
	1 наб

	
	
	18
	Ферментативный колориметричесикий тест для определения концентрации триглицеридов с АЛФ (антилипидным фактором) в сыворотке и плазме крови
	Набор для определения триглицеридов, 4 x 100 ml
	1 наб

	
	
	19
	Кинетический тест определения мочевины в сыворотке, плазме и моче
	Набор для определения мочевины, 2x100 ml
	1 наб

	
	
	20
	Ферментативный колориметрический тест с антилипидным фактором (АЛФ), для определения мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче
	Набор для определения мочевой кислоты, 4 x 30 ml
	1 наб


Лот № 11
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1.
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ).
	Анализатор автоматический гематологический в комплекте

	2.
	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности.).
	Анализатор автоматический гематологический в комплекте должен иметь количество измеряемых параметров не менее 22. 

(включая полную дифференцировку лейкоцитов на 5 субпопуляции, включая эозинофилы и базофилы).

Анализатор автоматический гематологический в комплекте должен иметь следующие типы насосов:

перистальтические насосы (не требуется внешний пневматический модуль).

Принцип измерения клеток – импедансный метод измерения.

Принцип дифференцировки лейкоцитов – проточная цитометрия на основе запатентованного лазерного модуля дифференцировки лейкоцитов.

Производительность аппарата должна быть:

не менее 50 анализов в час.

Определяемые параметры (22) + гистограммы:                                                                                                   Эритроциты (RBC);        

Средний объем эритроцита (MCV);         

Распределение эритроцитов (RDW);                     

Лейкоциты (WBC); 
Лимфоциты (LYM) -относительное содержание;                           

Тромбоциты (PLT - относительное содержание;
Моноциты (MON) - относительное содержание;  
Нейтрофилы (NEU) - относительное содержание;  
Эозинофилы (EOS) - относительное содержание;  
Базофилы (BAS)- относительное содержание;  
Лимфоциты (LYM) –абсолютное содержание; 

Моноциты (MON) - абсолютное содержание;
Нейтрофилы (NEU) - абсолютное содержание; 

Эозинофилы (EOS) - абсолютное содержание;

Базофилы (BAS) - абсолютное содержание;

Гемоглобин (HGB);    

Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH);        

Гематокрит (HCT);                         

Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах (MCHC);        

Распределение тромбоцитов (PDW);                                 

Тромбокрит (PCT);                                 

Средний объем тромбоцита (MPV).                                                                                                                                   Гистограммы:гистограммы распределения тромбоцитов/эритроцитов по объему (PLT/RBC Histogram) гистограммы распределения лейкоцитов по объему (WBC Histogram).

Дополнительно анализатор должен выдавать следующие диагностические сообщения: 

Лейкоцитоз;

Лейкопения;

Нейтрофилия;

Нейтропения;

Лимфоцитоз;

Лимфопения;

Моноцитоз;

Базофилия;

Эозинофилия;

Бластные клетки;    

Незрелый гранулоциты;

Сдвиг влево;

Атипичные лимфоциты; 

Анемия;                                 

Анизоцитоз;

Микроцитоз;

Гипохромия;

Тромбоцитоз;

Тромбопения.

Пределы измерения - WBC – не менее 300 тыс/мкл (в автоматическом режиме без предварительного разведения).

HGB< 299г/л.

	3.
	Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам).
	Наличие возможности выбора режима измерения СВС (8 параметров) или СВС+WBC (не менее 22 параметра). 

Готовность к работе в течение одной минуты после включения.

Типы реагентов должны быть:

Реагентная система должна быть открытой.

Объем образца – цельная венозная кровь – 55 мкл.

Капиллярный режим образца – 20 мкл.

Педиатрический режим - объем образца – 10 мкл.

Микро режим – объем образца – 10 мкл.

Макро режим – объем образца – 55 мкл.

Диаметр апертуры 80 мкм (RBC),100 мкм (WBC).

Вывод результатов, гистограмм и контрольных графиков на  встроенный жидкокристаллический сенсорный дисплей с тонкопленочной технологией с разрешением 320(240  пикселей.

Управление анализатором должно быть:

 с помощью жидкокристаллического дисплея (LCD) 5.5 дюймов, с лампой подсветки и кнопками сенсорного экрана. 

Флаг эозинофилов - специальное сообщение для повышенных эозинофилов.

CV для основных параметров - WBC < 2%, RBC < 1.5%, MCV<1%, PLT < 4%.

Изменяемый диапазон физиологических норм для каждого параметра. 

Результаты выдаются с флагами при выходе за установленные нормы.

Возможность установки дополнительных критических значений.

Очистка апертуры гидравлическая и электрическая (HV-разряд).

Апертура полностью экранирована от внешних воздействий.

Встроенная система для контроля состояния апертуры.

Автоматическая очистка апертуры после каждого анализа.

Калибровка анализатора должна быть:

Автоматическая (по калибратору), по факторам (ручная).
Контроль качества - 3-уровневый контроль на основе графиков Леви-Дженнингса и программы контроля качества для калибровки WBC, RBC, PLT, HGB, HCT (MCV), RDW и MPV, вычисления среднего значения и коэффициента вариаций, а также контроля качества X-R (норма, высокие и низкие),  L & J, XB, XD(CV, X10(CV.

Архив результатов не менее 400 образцов и гистограмм для 50 образцов в памяти прибора.

Анализатор удаляет протеины крови или частички пыли из проема крышек для предотвращения затора после каждого подсчета. 

Даже при возникновении затора, анализатор автоматически удаляет затор и проводит повторный подсчет образца.

Компьютерный интерфейс - двухсторонний интерфейс по USB-порту.

Встроенный термопринтер.

	4


	Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений).


	№ 

пп
	Наименование комплектующегок МТ 

(в соответствии с государственным реестром МТ).
	Техническая характеристика комплектующего к МТ.
	Требуемое количество 

(с указанием единицы измерения).

	
	
	Основные комплектующие:

	
	
	1.
	Анализатор автоматический гематологический 
	Основой блок располагает специальным лазерным модулем и встроенным программным алгоритмом,для анализа распределение лейкоцитов по трем параметрам, четко разделяя на пять основных субпопуляций ,встроенный принтер, встроенной системой для контроля состояния апертуры.

Шнур питания в комплекте с заземляющим проводом, предохранителем 3.0A с задержкой срабатывания и предохранителем 1.6 A.
	1-комплект

	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	1
	Источник бесперебойного питания со стабилизатором напряжения
	Для предохранения аппарата от перегрузок и скачков напряжения1500VА (со стабилизатором напряжения и фильтром питания).
	1 шт.

	
	
	2
	Трубка разбавителя (маркировка голубым цветом)
	Силиконовая трубка для проводимости жидкостей в анализаторе.
	1 шт.

	
	
	3
	Трубка детергента (маркировка зеленым цветом)
	Силиконовая трубка для проводимости жидкостей в анализаторе.
	1 шт.

	
	
	4
	Трубка для отходов (маркировка красным цветом)
	Силиконовая трубка для удаления отходов из анализатора в контейнер слива.
	1 шт.

	
	
	5
	Комплект трубок сборка
	Комплект силиконовых трубок  для перистальтического насоса в анализатор.(2 шт\комплект).
	1 комплект

	
	
	6
	Трубка (маркировка белого цвета)
	Комплект силиконовых трубок для проводимости жидкостей в анализаторе.
	1 шт.

	
	
	7
	Контейнер для отходов 
	Пластиковый контейнер(10л).для сбора отходов силиконовая трубка для проводимости жидкостей в анализаторе.
	1 шт.

	
	
	8
	Комплект трубок  (маркировка желтого цвета)
	Силиконовая трубка для удаления отходов из анализатора.
	1 комплект.

	
	
	9
	Комплект трубок (маркировка черного цвета)
	Комплект силиконовых трубок для проводимости жидкостей в анализаторе.
	1 комплект

	
	
	10
	Игла для забора крови
	Игла для забора крови из пробирки.
	1 шт.

	5.


	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам.

(с указанием единиц измерения).


	№

 пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла.

(в соответствии с государственным реестром МТ).
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов.
	Требуемое количество

(с указанием единицы измерения)

	
	
	1.
	Комплект фильтров 
	Комплект фильтров предназначен для фильтрации от сгустков крови

 (1 комплект- 2 шт.).
	1 комплект

	
	
	2
	Изотонический раствор красный
	Раствор для разведения клеток крови. Буферный раствор с фиксированными параметрами рН, электропроводности и осмолярности. Канистра - 20л.
	3 кан.

	
	
	3
	Промывающий раствор зеленый
	Раствор для промывки жидкостных магистралей, клапанов, шприцов, датчиков, насосов и трубочек прибора. Предотвращает осадки на апертурах и внутренних поверхностях, обеспечивает стабильность аналитических характеристик анализаторов. 1 бут. - 5л.
	1 бут.

	
	
	4
	Лизирующийрастворсиний
	Раствор для дифференцировки лейкоцитов, эритроцитов и гемоглобина.при добавлении в разведение крови приводит к лизису эритроцитов и в то же время сохраняет лейкоциты. 1 бут. - 5л.
	1 бут.

	
	
	5
	Чистящий растворжелтый
	Раствор для жесткой отчистки в случае засора и дезинфекции а также для очистки анализатора адсорбированные на стенках гидравлической системы от белков и других веществ Применяется для очистки счетных апертур. 1 бут. - 1л.
	1 бут.

	
	
	6
	Контрольная кровь гематология (высокий,нормальный, низкий)
	Суспензия с взвешенными форменными элементами, для контроля качества анализа крови в гематологических анализаторах на 3 субпопуляции.
	1 уп.

	
	
	7
	Гемолинак
	Раствор для подсчета субпопуляции лейкоцитов. Флакон - 500мл.
	1 фл.

	
	
	8
	Бумага
	Бумага предназначена для распечатки результатов анализа, 10 рулонов/1 уп.
	1 уп.

	
	
	9
	Пробирка
	Пробирка ,вакуумная для исследований цельной крови. Объем:  2,0 мл, уменьшенное содержание вакуума для медленного тока крови. Наполнитель: антикоагулянт К2-ЭДТА(3,6mg), нанесен на стенки пробирки путем напыления. Размер: 75*13 мм. Материал пробирки: пластик (полиэтилентерефталат), внутренние стенки пробирки покрыты силиконом для минимизации неспецифической активации клеток Наличие знаков стерильности, одноразового использования на этикетке

(1 коробка- 1000 шт.).
	1кор. 


Лот № 12
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1.
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ).
	Анализатор автоматический гематологический в комплекте

	2.
	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности.).
	Анализатор автоматический гематологический в комплекте должен иметь количество измеряемых параметров не менее 22. 

(включая полную дифференцировку лейкоцитов на 5 субпопуляции, включая эозинофилы и базофилы).

Анализатор автоматический гематологический в комплекте должен иметь следующие типы насосов:

перистальтические насосы (не требуется внешний пневматический модуль).

Принцип измерения клеток – импедансный метод измерения.

Принцип дифференцировки лейкоцитов – проточная цитометрия на основе запатентованного лазерного модуля дифференцировки лейкоцитов.

Производительность аппарата должна быть:

не менее 50 анализов в час.

Определяемые параметры (22) + гистограммы:                                                                                                   Эритроциты (RBC);        

Средний объем эритроцита (MCV);         

Распределение эритроцитов (RDW);                     

Лейкоциты (WBC); 
Лимфоциты (LYM) -относительное содержание;                           

Тромбоциты (PLT - относительное содержание;
Моноциты (MON) - относительное содержание;  
Нейтрофилы (NEU) - относительное содержание;  
Эозинофилы (EOS) - относительное содержание;  
Базофилы (BAS)- относительное содержание;  
Лимфоциты (LYM) –абсолютное содержание; 

Моноциты (MON) - абсолютное содержание;
Нейтрофилы (NEU) - абсолютное содержание; 

Эозинофилы (EOS) - абсолютное содержание;

Базофилы (BAS) - абсолютное содержание;

Гемоглобин (HGB);    

Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH);        

Гематокрит (HCT);                         

Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах (MCHC);        

Распределение тромбоцитов (PDW);                                 

Тромбокрит (PCT);                                 

Средний объем тромбоцита (MPV).                                                                                                                                   Гистограммы:гистограммы распределения тромбоцитов/эритроцитов по объему (PLT/RBC Histogram) гистограммы распределения лейкоцитов по объему (WBC Histogram).

Дополнительно анализатор должен выдавать следующие диагностические сообщения: 

Лейкоцитоз;

Лейкопения;

Нейтрофилия;

Нейтропения;

Лимфоцитоз;

Лимфопения;

Моноцитоз;

Базофилия;

Эозинофилия;

Бластные клетки;    

Незрелый гранулоциты;

Сдвиг влево;

Атипичные лимфоциты; 

Анемия;                                 

Анизоцитоз;

Микроцитоз;

Гипохромия;

Тромбоцитоз;

Тромбопения.

Пределы измерения - WBC – не менее 300 тыс/мкл (в автоматическом режиме без предварительного разведения).

HGB< 299г/л.

	3.
	Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам).
	Возможность выбора режима измерения СВС (8 параметров) или СВС+WBC ( не менее 22 параметра). 

Готовность к работе в течение одной минуты после включения.

Тип реагентов необходимо:

открытая реагентная система.

Объем образца – цельная венозная кровь – 55 мкл.

Капиллярный режим образца – 20 мкл.

Педиатрический режим - объем образца – 10 мкл.

Микро режим – объем образца – 10 мкл.

Макро режим – объем образца – 55 мкл.

Диаметр апертуры 80 мкм (RBC),100 мкм (WBC).

Вывод результатов, гистограмм и контрольных графиков на  встроенный жидкокристаллический сенсорный дисплей с тонкопленочной технологией с разрешением 320(240  пикселей.

Управление анализатором должно быть:

 с помощью жидкокристаллического дисплея (LCD) 5.5 дюймов, с лампой подсветки и кнопками сенсорного экрана. 

Флаг эозинофилов - специальное сообщение для повышенных эозинофилов.

CV для основных параметров - WBC < 2%, RBC < 1.5%, MCV<1%, PLT < 4%.

Изменяемый диапазон физиологических норм для каждого параметра. 

Результаты выдаются с флагами при выходе за установленные нормы.

Возможность установки дополнительных критических значений.

Очистка апертуры гидравлическая и электрическая (HV-разряд).

Апертура полностью экранирована от внешних воздействий.

Встроенная система для контроля состояния апертуры.

Автоматическая очистка апертуры после каждого анализа.

Калибровка анализатора должна быть:

Автоматическая (по калибратору), по факторам (ручная).
Контроль качества - 3-уровневый контроль на основе графиков Леви-Дженнингса и программы контроля качества для калибровки WBC, RBC, PLT, HGB, HCT (MCV), RDW и MPV, вычисления среднего значения и коэффициента вариаций, а также контроля качества X-R (норма, высокие и низкие),  L & J, XB, XD(CV, X10(CV.

Архив результатов - не менее 400 образцов и гистограмм для 50 образцов в памяти прибора.

Анализатор удаляет протеины крови или частички пыли из проема крышек для предотвращения затора после каждого подсчета. 

Даже при возникновении затора, анализатор автоматически удаляет затор и проводит повторный подсчет образца.

Компьютерный интерфейс - двухсторонний интерфейс по USB-порту.

Наличие встроенного термопринтера.

	4.


	Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений).


	№ 

пп
	Наименование комплектующегок МТ 

(в соответствии с государственным реестром МТ).
	Техническая характеристика комплектующего к МТ.
	Требуемое количество 

(с указанием единицы измерения).

	
	
	Основные комплектующие:

	
	
	1.
	Анализатор автоматический гематологический 
	Основой блок располагает специальным лазерным модулем и встроенным программным алгоритмом,для анализа распределение лейкоцитов по трем параметрам, четко разделяя на пять основных субпопуляций ,встроенный принтер, встроенной системой для контроля состояния апертуры.

Шнур питания в комплекте с заземляющим проводом, предохранителем 3.0A с задержкой срабатывания и предохранителем 1.6 A.
	1-комплект

	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	1
	Источник бесперебойного питания со стабилизатором напряжения
	Для предохранения аппарата от перегрузок и скачков напряжения1500VА (со стабилизатором напряжения и фильтром питания).
	1 шт.

	
	
	2
	Трубка разбавителя (маркировка голубым цветом)
	Силиконовая трубка для проводимости жидкостей в анализаторе.
	1 шт.

	
	
	3
	Трубка детергента (маркировка зеленым цветом)
	Силиконовая трубка для проводимости жидкостей в анализаторе.
	1 шт.

	
	
	4
	Трубка для отходов (маркировка красным цветом)
	Силиконовая трубка для удаления отходов из анализатора в контейнер слива.
	1 шт.

	
	
	5
	Комплект трубок сборка
	Комплект силиконовых трубок  для перистальтического насоса в анализатор.(2 шт\комплект).
	1 комплект

	
	
	6
	Трубка (маркировка белого цвета)
	Комплект силиконовых трубок для проводимости жидкостей в анализаторе.
	1 шт.

	
	
	7
	Контейнер для отходов 
	Пластиковый контейнер(10л).для сбора отходов силиконовая трубка для проводимости жидкостей в анализаторе.
	1 шт.

	
	
	8
	Комплект трубок  (маркировка желтого цвета)
	Силиконовая трубка для удаления отходов из анализатора.
	1 комплект.

	
	
	9
	Комплект трубок (маркировка черного цвета)
	Комплект силиконовых трубок для проводимости жидкостей в анализаторе.
	1 комплект

	
	
	10
	Игла для забора крови
	Игла для забора крови из пробирки.
	1 шт.

	5.


	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам.

(с указанием единиц измерения).


	№

 пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла.

(в соответствии с государственным реестром МТ).
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов.
	Требуемое количество

(с указанием единицы измерения)

	
	
	1.
	Комплект фильтров 
	Комплект фильтров предназначен для фильтрации от сгустков крови

 (1 комплект- 2 шт.).
	1 комплект

	
	
	2
	Изотонический раствор красный
	Раствор для разведения клеток крови. Буферный раствор с фиксированными параметрами рН, электропроводности и осмолярности. Канистра - 20л.
	3 кан.

	
	
	3
	Промывающий раствор зеленый
	Раствор для промывки жидкостных магистралей, клапанов, шприцов, датчиков, насосов и трубочек прибора. Предотвращает осадки на апертурах и внутренних поверхностях, обеспечивает стабильность аналитических характеристик анализаторов. 1 бут. - 5л.
	1 бут.

	
	
	4
	Лизирующийрастворсиний
	Раствор для дифференцировки лейкоцитов, эритроцитов и гемоглобина.при добавлении в разведение крови приводит к лизису эритроцитов и в то же время сохраняет лейкоциты. 1 бут. - 5л.
	1 бут.

	
	
	5
	Чистящий растворжелтый.
	Раствор для жесткой отчистки в случае засора и дезинфекции а также для очистки анализатора адсорбированные на стенках гидравлической системы от белков и других веществ Применяется для очистки счетных апертур. 1 бут. - 1л.
	1 бут.

	
	
	6
	Контрольная кровь гематология (высокий,нормальный, низкий)
	Суспензия с взвешенными форменными элементами, для контроля качества анализа крови в гематологических анализаторах на 3 субпопуляции.
	1 уп.

	
	
	7
	Гемолинак
	Раствор для подсчета субпопуляции лейкоцитов. Флакон - 500мл.
	1 фл.

	
	
	8
	Бумага
	Бумага предназначена для распечатки результатов анализа, 10 рулонов/1 уп.
	1 уп.

	
	
	9
	Пробирка
	Пробирка ,вакуумная для исследований цельной крови. Объем:  2,0 мл, уменьшенное содержание вакуума для медленного тока крови. Наполнитель: антикоагулянт К2-ЭДТА(3,6mg), нанесен на стенки пробирки путем напыления. Размер: 75*13 мм. Материал пробирки: пластик (полиэтилентерефталат), внутренние стенки пробирки покрыты силиконом для минимизации неспецифической активации клеток Наличие знаков стерильности, одноразового использования на этикетке

(1 коробка- 1000 шт.).
	1кор. 


Лот № 13
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Система видеоэндоскопическая



	2
	Наименование МТ, относящейся к средствам измерения(Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений.При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке)
	Не относится к средствам измерения

	3
	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	Ректосигмоидоколоноскопия - лечебно-диагностическое исследование внутренней поверхности толстой кишки, диагностика язв, полипов. Биопсия патологического участка толстой кишки для ранней диагностики рака. Полипэктомия.

	4
	Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	Видеоцентр эндоскопический:

Электронный блок для подключения видеоэндоскопов должен иметь функции:

 Диагностические для взрослых, для детей; терапевтические; широко-канальные; двух-канальные (гастроскопы, колоноскопы с изменяемой жесткостью, дуоденоскопы, бронхоскопы, ультразвуковые эндоскопы, цистоскопы, рино-ларингоскопы, торакоскопы, лапароскопы, а также более 12 разновидностей головок для подключения фиброскопов и оптики различного назначения)

Поддержка стандарта HDTV для вывода изображения на монитор с возможностью подключения HD-эндоскопов (с матрицей сверхвысокого разрешения)

Наличие системы обработки изображения в специальном спектре освещения для выделения структуры капилляров и других изменений слизистой оболочки

Наличие системы обработки автофлюорисцентного изображение в специальном спектре освещения для выделения мест новообразований и воспаленных участков

Наличие двух типов изменения структурной детализации изображения: для крупных и мелких структур (4 уровня для каждого режима)

Наличие функции усиления границ переходов (краевое усиление) – 4 уровня

Наличие функции усиления контраста – 3 уровня

Наличие функции изменения цветовой температуры: по «красному» и по «синему» спектру до 7 ступеней по каждому.

Регулировка баланса белого цвета кнопкой на передней панели

Регулировка экспозиции кнопками на передней панели

Наличие электронного увеличения изображения в 1.2 и 1.5 раза, а также наличие функции увеличения полученной картинки на мониторе

Наличие функции заморозки изображения

Регулировка красного, синего и насыщенности цвета – по 17 положений для каждого

Два режима регулировки освещенности – автоматический и по пиковому значению

Наличие функции автоматического усиления освещенности в случае удаления от исследуемого объекта

Типы видеовыходов: HD/SD SDI, RGBs, YPbPr, Y/C, BNC

Наличие двух видеовходов для получения «картинки-в-картинке»

Наличие встроенной функции идентификации подключаемого эндоскопа с отображением информации о модели, серийном номере, количестве подключений и восстановлении баланса белого цвета

Наличие памяти для ввода информации не менее 40 пациентах (код, имя пациента, пол и возраст, дата рождения, дата и время исследования, имя доктора)

Отображаемая на экране информация: код пациента, имя, пол и возраст, дата рождения, дата и время исследования, нумерация кадров, тип видеозаписи, установки изображения, имя доктора, комментарии

Возможность выбора изображения с помощью кнопки на передней панели от различных источников (Эндоскоп, VCR/DVD, PC, принтер, видеовход)

Наличие кнопки сброса настроек следующих режимов: пользовательские настройки, источник сигнала, настройка цвета, «заморозка», индекс печати, увеличение, специальное освещение, курсор, секундомер, символы на экране, экспозиция, «картинка-в-картинке»

Наличие возможности сопряжения с ультразвуковой системой для использования ультразвуковых видеоэндоскопов и датчиков, а также совместного управления с единой консоли ультразвукового центра

Возможность работы в комплексе эндохирургичекского оборудования с управлением всем комплексом с единой консоли

Наличие в комплекте клавиатуры с мини-джойстиком

Потребление электричества – 150 VA (220-240В)

Ксеноновый источник света: 

Ксеноновый источник света с лампой 300 Вт (более 500 ч непрерывной работы лампы)

Наличие встроенной помпы типа «диафрагма» для подачи воздуха и воды с 4 режимами работы

Подача воды осуществляется за счет нагнетания давления в контейнер с водой

Наличие специального фильтра - обработка изображения в специальном спектре освещения для выделения структуры капилляров и других изменений слизистой оболочки

Наличие специального фильтра для системы  обработкиавтофлюоресцентного изображения для выявления воспаленных тканей и новообразований.

Наличие специального фильтра для системы обработки изображения в инфракрасном спектре для выявления подслизистых образований.

Автоматическая регулировка яркости с помощью серво-диафрагмы (17 положений)

Наличие запасной галогенной лампы 12В, 35Вт (более 500 ч непрерывной работы лампы)

Наличие принудительной вентиляции для охлаждения

Колоновидеоскоп: 

Колоновидеоскоп с матрицей высокого разрешения

Встроенная черно-белая ПЗС матрица высокого разрешения в дистальном конце

Преобразование черно-белого изображения в цветное с ПЗС матрицы посредством специального фильтра в источнике света

Стандарт передаваемого изображения – HDTV
Поддержка системы обработки изображения в специальном спектре освещения для выделения структуры капилляров и других изменений слизистой оболочки

Поддержка системы обработки изображения в специальном спектре освещения для выделения мест новообразований и воспаленных участков

Оптическое увеличение не менее 75х (при использовании 19” монитора)

Направление обзора – 0о (прямой обзор)

Угол поля зрения: в обычном режиме – 140о, в режиме ZOOM – 80 о, в режиме системы обработки автофлюорисцентного изображение в специальном спектре освещения для выделения мест новообразований и воспаленных участков - 140 о.

Глубина резкости: в обычном режиме - 7-100 мм, в режиме ZOOM – 2-3 мм, в режиме системы обработки автофлюорисцентного изображение в специальном спектре освещения для выделения мест новообразований и воспаленных участков – 5-100 мм

Диаметр дистального конца 8 мм

Диаметр вводимой трубки 13,2 мм

Диаметр внутреннего канала 3.2 мм

Наличие дополнительного канала подачи воды

Наличие не менее 3х отдельных пучка оптического волокна для передачи светового потока

Углы изгиба рабочей части – 180о вверх/вниз, 160о влево/вправо

Длина рабочей части –  1660 мм

Общая длина – 2010 мм

Минимально видимое расстояние от дистального конца: в обычном режиме - 5 мм, в режиме системы обработки автофлюорисцентного изображение в специальном спектре освещения для выделения мест новообразований и воспаленных участков – 7 мм.

Наличие функции изменения жесткости вводимой части с рукоятки эндоскопа

Возможность автоклавирования клапанов вода/воздух и аспирации

Наличие специального разъема (заземления) на эндоскопе для работы с электрохирургическим инструментарием

Наличие 4х программируемых кнопок на рукоятке эндоскопа для дистанционного управления

Поддержка функции идентификации эндоскопа с отображением информации о модели, серийном номере, количестве подключений и восстановлении баланса белого цвета



	5
	Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений)
	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения) 

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1. 
	Видеоцентр эндоскопический
	Поддержка стандарта HDTV. 

Наличие системы обработки изображения в специальном спектре освещения для выделения структуры капилляров и других изменений слизистой оболочки. Наличие системы обработки автофлюорисцентного изображение в специальном спектре освещения для выделения мест новообразований и воспаленных участков.

Комплдектация: клавиатура управления; контейнер водный; кабель видеоскопа с держателем; колпачок для установки баланса белого; держатель колпачка для установки баланса белого; фиксаторы ножек (4шт.); предохранители плавкие (2шт.); кабель сетевой; кабели.
	1шт.

	
	
	2.
	Ксеноновый источник света
	Наличие фильтров для обработки изображения.

Комплектация: фиксаторы ножек (4 шт.); предохранители плавкие (2 шт.); кабель для управления освещенностью; кабель сетевой.
	1шт.

	
	
	3.
	Колоновидеоскоп
	Направление обзора – 0о (прямой обзор)

Угол поля зрения: в обычном режиме – 140о, в режиме ZOOM – 80 о, в режиме системы обработки автофлюорисцентного изображение в специальном спектре освещения для выделения мест новообразований и воспаленных участков - 140 о.

Глубина резкости: в обычном режиме - 7-100 мм, в режиме ZOOM – 2-3 мм, в режиме системы обработки автофлюорисцентного изображение в специальном спектре освещения для выделения мест новообразований и воспаленных участков – 5-100 мм

Диаметр дистального конца – 14,8 мм

Диаметр вводимой трубки – 13,2 мм

Диаметр внутреннего канала – 3.2 мм

Наличие дополнительного канала подачи воды

Наличие не менее 3х отдельных пучка оптического волокна для передачи светового потока

Углы изгиба рабочей части – 180о вверх/вниз, 160о влево/вправо

Длина рабочей части –  1660 мм

Общая длина – 2010 мм

Минимально видимое расстояние от дистального конца: в обычном режиме - 5 мм, в режиме системы обработки автофлюорисцентного изображение в специальном спектре освещения для выделения мест новообразований и воспаленных участков – 7 мм.

Комплектация: колпачок водозащитный; клапан биопсийный (10шт); заглушка канала; адаптер для очистки канала; щетка чистящая; щипцы биопсийные; чемодан для транспортировки специальный
	1шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1.
	Мобильная рабочая станция
	Компактная тележка из высокопрочного пластика

Наличие 4х полок для оборудования

Наличие 4х антистатических колес со стопорами

Наличие трансформатора на 12 розеток 220В с общим тумблером

Размеры тележки (ШхГхВ, мм): 645х650х1160 (без монитора)

Максимальная загрузка тележки: 113 кг (без учета веса тележки)

Максимальная нагрузка – 1800 VA
Максимальное потребление – 1900 VA

	1шт.

	
	
	2.
	Комплект стоек для эндоскопа
	Для мобильной рабочей станции
	1шт.

	
	
	3.
	Полка для клавиатуры –скользящая
	Для мобильной рабочей станции
	1шт.

	
	
	4.
	Блок управления увеличением
	Для колоновидеоскопа
	1шт.

	
	
	5.
	Монитор
	21" цветной видео ЖК монитор  1920x1080 (Full HD) Входы S-Video, RGB, композитный BNC, внешняя синхронизация
	1шт.

	
	
	6.
	Кронштейн для ЖК-монитора
	Для мобильной рабочей станции
	1шт.

	
	
	5.
	Стабилизатор напряжения
	1кВт
	1шт.

	6
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам 

(с указанием единиц измерения)
	№

пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла 

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество 

(с указанием единицы измерения) 

	
	
	1.
	
	
	


Лот № 14
	№ пп
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Ультразвуковой диссектор в комплекте с инструментами и принадлежностями.

Аппарат высокочастотной электрохирургии с холодно-плазменной коагуляцией.

	2
	Наименование МТ, относящейся к средствам измерения Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке
	Не относится к средствам измерения



	3
	Требования к функциональности(с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	Мультисистема, состоящая из ультразвукового диссектора и Аппарата высокочастотной хирургии с функцией холодно-плазменной коагуляции.

Область применения: 

нейрохирургия

хирургия

	4
	Требования к техническим характеристикам(с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	Ультразвуковой генератор:

Рабочая частота  25 кГц

Рабочая частота  35 кГц

Рабочая частота 55 кГц

Автоматическое распознавание подключенных инструментов

Автоматическая установка последних рабочих параметров

Самотестирование аппарата при включении аппарата

Аспирация:

Встроенный в аппарат вакуумный насос с интенсивностью аспирации  от 0 до 0,9 (бар)

Регулирование интенсивности аспирации  регулируется на аппарате

Ирригация:

Ирригационный насос встроен в аппарат

Интенсивность ирригации: от 0 до 150 (мл/мин)

Интенсивность регулируется на аппарате

ВЧ-аппарат для монополярных и биполярных сечений и коагуляции с интегрированной функцией холодно-плазменной коагуляции, (функция холодно-плазменной коагуляции встроена в компактный ВЧ- аппарат)

Программирование значений на фронтальной панели

На каждую функцию должно быть запрограммированы  не менее 5 ступеней с возможностью индивидуальной установки параметров на отдельные операции.

При этом имеется возможность программирования до 10 индивидуальных программ.

Наличие дисплеев: не менее 6

Все разъемы унифицированы

Система безопасности:

Аппарат должен быть обеспечен системой безопасности:

- Подключение нейтрального электрода согласно нормам  CF

- Автоматическое наблюдение за подключением нейтрального электрода к аппарату

- Автоматическое наблюдение за прилеганием нейтрального электрода на пациенте, световая (система светофора) и акустическая индикация наблюдения

 - Устанавливаемое ограничение мощности во всех рабочих режимах

- Автоматическая установка и сохранение основных параметров при длительном выключения напряжения в сети

- Автоматическое наблюдение за ошибочной дозировкой параметров

- Автоматическое функциональное самотестирование при включении аппарата

- Автоматическое установление параметров при подключении зондов для аргоновой коагуляции

- Автоматическое наблюдение за наличием газа, акустическая и   оптическая индикация сопровождения наблюдения 

- Автоматическое наблюдение за газовым проводником в подключенных инструментах, акустическая и   оптическая индикация сопровождения наблюдения 

 - Автоматическое определение функциональной ошибки в аппарате и определение кода ошибки для быстрой проверки

Тест-программы для  технического сервиса

-для функционального теста

-для точной настройки

-для высвечивания на дисплее электрических  параметров 

-для проверки акустических и оптических сигналов

-для обозначения внутренних рабочих напряжений на дисплее фронтальной панели

-для обозначения версии Soft программы на дисплее фронтальной панели

Монополярные сечение (электронож) 

максимальная мощность от 1 Ватт до 320 Ватт при 200Ω и 1320 VPр


Устанавливаемое ограничение мощности


Автоматическая регулировка напряжения


Автоматическая регулировка дугового разряда


С ВЧ напряжением максимум 660 VP


Автоматическое управление напряжением


Включение в работу как через педаль, так и через инструмент


Сечение CUT (электронож) 

максимальная мощность от 1 Ватт до 320 Ватт


Сечение TUR Для урологии (Трансуретральные сечения) и ортопедии (артроскопии)  максимально 350W при 200Ω и 1320 VPр


Сечение BLEND и POWER BLEND 

резка с одновременной коагуляцией с установкойдо 9 режимов гемостаза,   максимально 250 W при 200Ω и 1320 VPр


Сечение Pulse максимально 40W при 200Ω и 1320 VPр Установка глубины гемостаза не менее чем в 8 режимах 

Ceчение TUR-Pulse максимально 50W при 200Ω и 1320 VPр


Биполярное сечение от 1 до 130 Ватт при 200 Ω и 760 VPр


Биполярное сечение BIPO-PULSE

Максимальная мощность от 1 до 130 Ватт при 200 Ω и 460 VPр


Устанавливаемое ограничение мощности


Автоматическая регулировка напряжения


Автоматическое управление мощности


Активация функции через двойную педаль с джойстиком 


Активация  через функцию AutoStart


Активация  через функцию AutoStart с отсрочкой включения


Деактивация через функцию AutoStop


Монополярная коагуляция SOFT

Максимальная мощность 100 Ватт при 200 Ω и 680 VPр


Устанавливаемое ограничение мощности


Автоматическое управление подачи напряжения


Активация функции через двойную педаль с джойстиком и инструмент


Наличие функции AutoStop


Монополярная коагуляция FORCE

Максимальная мощность от 5 Ватт до 120 Ватт при 200 Ω и 1320 VPр


Устанавливаемое ограничение мощности


Функция «HI-FORCE»- коагуляция «под водой»


Установка параметров коагуляции не менее чемв 5 режимах


Автоматическая регулировка напряжения


Активация функции через двойную педаль с джойстиком и инструмент


Наличие функции AutoStop

Биполярная коагуляция

Максимальная мощность от 1 до 100 Ватт при 100 Ω и 160 VPр / 460 VPр


Устанавливаемое ограничение мощности


Автоматическое управление подачи напряжения


Активация функции через двойную педаль с джойстиком и инструмент


Активация  через функцию AutoStart


Активация  через функцию AutoStart с отсрочкой включения


Деактивация через функцию AutoStop


Холодно-плазменная коагуляция (использование газа гелия)

При холодно-плазменной коагуляции плазма, которая образуется из ионизированного луча гелия, передается из инструмента на  биологическую ткань на расстоянии на менее 5 мм. Для холодно-плазменной коагуляции НЕ ТРЕБУЕТСЯ нейтрального электрода. Мощность коагуляции составляет до 100 Ватт. Активация инструмента производится через ножной переключатель.

Программирование 

Минимум 5 ступеней переключения мощности на фронтальной панели, а также индивидуальная установка параметров возможна.


Максимальная мощность  100Ватт при 8 кΩ  и 1900 VPр


Минимум два различных устанавливаемых параметра – 25 и 100 Ватт


Установленное необходимое напряжение импульса 9000 V


Устанавливаемое ограничение мощности


Автоматическая регулировка напряжения


Активация функции через педаль и инструмент


Автоматическая установка параметров: мощности  и потока газа при подсоединении зондов к инструменту


Контролируемое количество газа для открытой хирургии от 1 до 5 л/мин


Контролируемое количество газа для лапароскопии от 1 до 5 л/мин




	5
	Требования к комплектации(с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений)
	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения) 

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1.
	Ультразвуковой диссектор в комплекте с инструментами и принадлежностями
	Ультразвуковой аппарат для проведения контролированной диссекции/аспирации тканей, состоящий из следующих компонентов:

1. ультразвукового генератора;

2. интегрированной системы аспирации фрагментов тканей;

3. интегрированной роликовой ирригационной помпы;

1. Ультразвуковой генератор

Устройство генератора позволяет работать в диапазоне от 20 до 80 кГц.

Рабочая частота устанавливается генератором автоматически в зависимости от подключенного инструмента.

Мощность регулируется в зависимости от изменения амплитуды.

При работе в режиме полной нагрузки амплитуда поддерживается на постоянном уровне за счет перманентной подстройки величин тока и напряжения.

Установка значений амплитуды ультразвукового преобразователя посредством изменения выходного тока

Регулировка выходного тока посредством выходного напряжения

Максимальное рабочее напряжение 2,5 кВпп

Максимальная мощность 100 Вт

Автоматическое распознавание инструментов

Интегрированный в ультразвуковой генератор сканер резонансной частоты от 20 до 80 кГц

Диапазон частот работы генератора от 20 до 80 кГц

Используемые частоты:

25 кГц

35k Гц

55 кГц

Отклонение частоты от заданного значения  

(не более  1 кГц)

Простая подготовка аппарата к работе 

Индикация продолжительности работы

2. Интегрированная система аспирации фрагментов тканей 

Аспирация происходит через встроенный вакуумный насос, аспират попадает в отдельную емкость.

Благодаря интегрированной системе аспирации, достигается разрежение до 900 мбар.

Функция аспирации включается и выключается автоматически в зависимости от подключенного инструмента.

Ситема аспирации встроена в аппарат

Вакуумный насос


Общая хирургия  от  -0,1 до -0,9 бар

Автоматическая установка параметров в зависимости от подключенного инструмента

Интенсивность аспирации регулируется и на аппарате

Дополнительная защита от переполнения емкости / бактериальный фильтр

3. Интегрированная роликовая помпа

Максимальная производительность встроенной в аппарат помпы достигает в зависимости от вида вмешательства 150 мл/мин.

Функция ирригации включается и выключается автоматически в зависимости от подключенного инструмента.

Роликовая помпа встроена в аппарат

Мощность ирригации при диссекции от 5 до 150 мл/мин

Автоматическая установка параметров в зависимости от выбранного инструмента 

Подача жидкости регулируется и на аппарате
	1 шт

	
	
	2.
	Педаль двойная 
	Педаль двойная 
	1 шт.

	
	
	3.
	Кабель сети
	Сетевой кабель
	1 шт.

	
	
	4.
	Пластиковая, стерилизуемая емкость с крышкой
	Емкость для отсоса
	1 шт.

	
	
	5.
	Пластиковая, стерилизуемая емкость с крышкой
	Крышка для емкости
	1 шт.

	
	
	6.
	Вакуумный шланг
	Вакуумный шланг
	1 шт.

	
	
	7.
	Кабель для ультразвуковых инструментов с прямым и изогнутым штекером 
	Кабель для УЗ-инструментов 
	2 шт.

	
	
	8.
	Ультразвуковой микро инструмент
	Микро инструмент длинный изогнутый
	1 шт.

	
	
	9.
	Ультразвуковой микро инструмент
	Микро инструмент с аспирацией и ирригацией длинный, рабочая частота не менее 35 кГц
	1 шт.

	
	
	10.
	Ультразвуковой микро инструмент
	Микро инструмент с аспирацией и ирригацией короткий рабочая частота не менее 35 кГц
	1 шт.

	
	
	11.
	Ультразвуковой микро инструмент
	Микро инструмент короткий шпатель
	1 шт.

	
	
	12.
	Тележка к аппарату
	Тележка, двойная
	1 шт.

	
	
	13.
	Держатель для емкостей
	Держатель емкости для ирригации
	1 шт.

	
	
	14.
	Емкость (бокс) для стерилизации инструментов 
	Стерилизационный бокс из нержавеющей стали,евростандарт
	1 шт.

	
	
	15.
	Аппарат высокочастотной электрохирургии с холодно-плазменной коагуляцией 
	ВЧ аппарат для монополярных и биполярных сечений и коагуляции с интегрированной функцией холодно-плазменной коагуляции, монтированный на тележке

Программирование значений на фронтальной панели

На каждую функцию должно быть запрограммированы  не менее 5 ступеней, но на отдельные операции возможна  индивидуальная установка параметров.

При этом имеется возможность программирования до 10 индивидуальных программ.

Наличие тест-программы для  технического сервиса

-для функционального теста

-для точной настройки

-для высвечивания на дисплее электрических  параметров 

-для проверки акустических и оптических сигналов

-для обозначения внутренних рабочих напряжений на дисплее фронтальной панели

-для обозначения версии Soft программы на дисплее фронтальной панели

Система безопасности:

Аппарат должен быть обеспечен системой безопасности

Подключение нейтрального электрода согласно нормам  CF

Автоматическое наблюдение за подключением нейтрального электрода к аппарату

Автоматическое наблюдение за прилежанием нейтрального электрода на пациенте, световое (система светофора) и акустическое сопровождение наблюдения

Устанавливаемое ограничение мощности во всех рабочих режимах

Автоматическая установка основных параметров при длительном выключения напряжения в сети

Автоматическое наблюдение за ошибочной дозировкой параметров

Автоматическое функциональное самотестирование при включении аппарата

Автоматическое установление параметров при подключении зондов для холодноплазменной коагуляции

Автоматическое наблюдение за наличием газа, акустическое и   оптическое сопровождение наблюдения

Автоматическое наблюдение за газовым проводником в подключенных инструментах, оптическое и акустическое сопровождение наблюдения.

Автоматическое определение функциональной ошибки в аппарате и определение кода ошибки для быстрой проверки

Автоматическое наблюдение за подключением нейтрального электрода к аппарату

Автоматическое наблюдение за положением раздельного нейтрального электрода на пациенте

Автоматическое наблюдение  за сопротивлением  между нейтральным электродом и пациентом в зависимости от ВЧ тока

Автоматическое наблюдение за ошибочной дозировкой

Автоматическая установка мощности

Автоматическое самотестирование аппарата при включении

Автоматическое определение параметров при подключение холодно- плазменных инструментов. (не менее 3 типов инструментов)

Автоматическое наблюдение  за количеством газа, оптическое и акустическое 

Автоматическое наблюдение за проходимостью газа  

Автоматическое определение ошибки

Обозначение ошибки на дисплее для быстрого устранения 

Монополярная коагуляция Soft

Максимальная мощность 100 Ватт/200 Ω

Устанавливаемое ограничение мощности

Автоматическая регулировка напряжения

ВЧ напряжение до 680VP

Работа через педаль и инструмент

Наличие AutoStop

Монополярные сечения 

Мощность максимум  350Watt 

Устанавливаемое ограничение мощности

Автоматическая регулировка напряжения

Автоматическая регулировка дугового разряда

ВЧ напряжение максимум 660 VP

Автоматическое управление напряжением

Включение в работу как через педаль, так и через инструмент

Сечение в обычном режиме (электронож) мощность не менее 320 W

Сечение TUR Для урологии (Трансуретральные сечения) и ортопедии (артроскопии)  максимально 350W/200Ω 

Сечение Blend  (Blend+Power Blend) максимально 320W/200Ω
Резка с одновременной коагуляцией с установкой 9 эффектов гемостаза.

Сечение Pulse для (полипектомии) максимально 40W/200Ω Установка глубины гемостаза не менее, чем в 9 режимах 

Ceчение TUR-Pulse максимально 50W/200Ω  1320 VPр

Монополярная коагуляция, Forcе

Максимальная мощность 120 Ватт/200 Ω

Устанавливаемое ограничение мощности

ВЧ напряжение до 1320 VPр

Функция «HI»- коагуляция «под водой»

Возможность установки режима резки при коагуляции не менее чем в 5 режимах

Автоматическая регулировка напряжения

Работа через педаль и инструмент

Наличие AutoStop

Биполярная коагуляция

Максимальная мощность 100 Ватт/100 Ω

Устанавливаемое ограничение мощности

ВЧ напряжение до  460VP

Автоматическая регулировка напряжения

Работа через педаль

Включение через AutoStart

Деактивация через AutoStop

Биполярное сечение

Мощность  130Watt/ 200Ω

Устанавливаемое ограничение мощности

Автоматическая регулировка напряжения

ВЧ напряжение максимум 760VP

Коагулируемое сечение  BipoPulse

Автоматическое управление мощности

Работа через педаль 

Активация через  AutoStart

AutoStart с отсрочкой включения

Деактивация через Auto-Stop

Холодно-плазменная коагуляция

При холодно-плазменной коагуляции плазма, которая образуется из ионизированного луча гелия, передается из инструмента на  биологическую ткань на расстоянии на менее 5 мм. При этом НЕ ТРЕБУЕТСЯ нейтрального электрода.  

Максимальная мощность коагуляции составляет 100 Ватт. Активация инструмента производится через педаль.  

Возможна деактивация через функцию ,,Autostop“.

Программирование 

Минимум 5 ступеней переключения мощности на фронтальной панели, а также возможна индивидуальная установка параметров.

Холодно-плазменная коагуляция

Использование инертного газа гелия 

мощность до 100Ватт

мощность  до 25 Ватт

Устанавливаемое ограничение мощности

Автоматическая установка напряжения

Нейтрального электрода  для использования режима газовой коагуляции не нужно

Активация через педаль 

Деактивация через „AutoStop“

Автоматическое определение мощности и потока газа при подключении инструмента 

Минимум два различных устанавливаемых параметра – 25 и 100 Ватт 

Контролируемая подача газа от 0,5 до 5 л / мин

Возможность мануального подбора необходимого потока газа при выбранной мощности, но в пределах ограниченных величин

Холодно-плазменная коагуляция

Наличие двух запрограммированных на мощность инструментов 25 и 100 Ватт

Наличие инструментов для нейрохирургии

Наличие инструментов для оториноларингологии

Наличие зондов для открытой хирургии

Наличие зондов для лапароскопической хирургии

Все инструменты и зонды автоклавируемы
	1 шт

	
	
	16.
	Кабель сетевой
	Сетевой кабель
	1 шт.

	
	
	17.
	Кабель заземления
	Кабель заземления
	1 шт.

	
	
	18.
	Педаль одиночная
	Переключатель ножной для активации холодноплазменной коагуляции
	1 шт.

	
	
	19.
	Педаль двойная
	Переключатель ножной двойной, для активации монополярных и биполярных функций
	1 шт.

	
	
	20.
	Газовый баллон
	Баллон для гелия емкостью 5 л.
	1 шт.

	
	
	21.
	Редуктор для газового баллона
	Редуктор давления
	1 шт.

	
	
	22.
	Инструменты-ручки вариабельные
	Вариабельный инструмент не менее 25 Вт для микро- и нейрохирургии
	1 шт.

	
	
	23.
	Инструменты-ручки вариабельные
	Вариабельный инструмент  не менее 100 Вт для общей  и миним.инвазивной хирургии
	1 шт.

	
	
	24.
	Инструменты-ручки с ручным переключением
	ВЧ-инструмент с активацией на инструменте, для электродов D – не менее 4мм, кабель не менее 3,0м
	2 шт.

	
	
	25.
	Электрод нейтральный, силиконовый
	Нейтральный электрод, разделенный, одноразовый
	1 уп

(50 шт)

	
	
	26.
	Кабель: для нейтрального электрода
	Кабель для одноразовых нейтральных электродов
	1 шт.

	
	
	27.
	Электрод-игла,прямая
	Электрод-игла, прямой 
	3 шт.

	
	
	28.
	Электрод-шарик, прямой
	Электрод-шарик, прямой
	3 шт.

	
	
	29.
	Электрод-нож, прямой
	Электрод-нож, прямой
	3 шт.

	
	
	30.
	Кабель-адаптер: биполярный
	Биполярный кабель, стандартный, с предохраняющим штекером, не менее 4,5м
	1 шт.

	
	
	31.
	Биполярный пинцет, изогнутый
	Биполярный пинцет изогнутый, бранш затупленный
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам 

(с указанием единиц измерения)
	№

пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла 

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество 

(с указанием единицы измерения) 

	
	
	1.
	Система шлангов: для УЗ диссектора; для Макро- и Микро- наконечников; для промывки 
	Одноразовая система шлангов для аспирации и ирригации, Уп= 12 шт. 
	1 уп

(12шт)

	
	
	2.
	Аппликатор для троакара 

	Оболочка на микро инструментдлиный
	1 уп

(50 шт)

	
	
	3.
	Аппликатор для троакара 
	Оболочка на микроинструмент с ирригацией
	1 уп

(50 шт)

	
	
	4.
	Аппликатор для троакара 
	Оболочка на микроинструмент короткий
	1 уп

(50 шт)

	
	
	5.
	Система шлангов: для УЗ диссектора
	Одноразовая система шлангов
	1 уп

(12шт)

	
	
	6.
	Зонды для вариабельных инструментов-ручек для микрохирургии 
	Насадка для использования в микро- и нейрохирургии, гибкая, одноразовая 3мм, L=80mm
	1 уп

(10 шт)

	
	
	7.
	Зонды для вариабельных инструментов-ручек для микрохирургии 
	Насадка для использования в микро- и нейрохирургии, гибкая, одноразовая 3мм, L=120mm
	1 уп

(10 шт)

	
	
	8.
	Зонды для вариабельных инструментов-ручек для микрохирургии 
	Насадка для использования в микро- и нейрохирургии, гибкая, одноразовая 3мм, L=100mm
	1 уп

(10 шт)

	
	
	9.
	Зонды-удлинители для вариабельных инструментов-ручек для открытой хирургии 
	Насадка для использования в открытой хирургии, гибкая, одноразовая 5 мм  L=70mm
	1 уп

(10 шт)


Лот № 15 

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок  регистрационного удостоверения

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Система диагностическая ультразвуковая стационарная 

	2
	Наименование МТ(относящейся к средствам измерения)Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке
	Система диагностическая ультразвуковая стационарная

	3
	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	Области применения:

- Абдоминальные исследования;

- Акушерские исследования;

- Ранние акушерские исследования;

- Гинекологические исследования;

- Небольшие участки (молочная железа, щитовидная железа);

- Почечные исследования;

- Педиатрические/Неонатальные исследования;

- Урология;

- Молочные железы;

- Мускуло-скелетные исследования;

- Кардиология взрослых;

- Детская кардиология;

- Транскраниальная допплерография (ТКДГ);

- Сосудистая система.

	4
	Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	Стационарный ультразвуковой сканер экспертного класса с сенсорной панелью управления.

Консоль: 

Высота: регулируемая, не менее 180 мм; 

Вращение: регулируемое, не менее  ±30° от центра;
Не менее 5 активных портов датчиков (включая непрерывно-волновой датчик); 

Не менее 4 поворотных/фиксирующихся колеса (диаметр колеса: не менее 125 мм);
Не менее 256 оттенков серого цвета, 8 бит; 

Конфигурация аппаратной кнопки для общей визуализации;

Наличие встроенной алфавитно-цифровой клавиатуры QWERTY с задней подсветкой и виртуальный экран алфавитно-цифровой клавиатуры QWERTY на сенсорной панели;

Наличие встроенных кнопок для дистанционного управления периферийным оборудованием или устройствами DICOM;

Число каналов прием/передача, не менее 161 280

Характеристики монитора:

Цветной LED (светодиодный жидкокристаллический) плоский дисплей, диагональю не менее 18.5 дюймов;

Дисплей с высокой разрешающей способностью, не чересстрочная развертка;

Высота: регулируемая: 1270 - 1660 мм; 

Движение вперед/назад: регулируемое, не менее 339,4 мм; 

Наклон: регулируемый, не менее +45°/- 15° от центра;  

Поворот: регулируемый, не менее ±50° от центра, прочее ±130° от центра; 

Цифровая регулировка яркости и контраста;

Характеристики сенсорного монитора:

Сенсорный LED (ЖК монитор со светодиодной подсветкой),экран диагональ не менее 10 дюймов.

Дисплей меню интерактивных динамических виртуальных кнопок. 

Разрешение дисплея,не менее 1280 х 800 х 24 бит.

Дополнительно:

Возможность визуализации посредством пространственного компаудинга

Наличие программы эластографии (качественная оценка) для исследований щитовидной железы, молочной железы у женщин и предстательной железы у мужчин.

Наличие программы количественной оценки эластичности тканей (индекс контраста эластичности).

Режимы сканирования должны быть: 

2D РЕЖИМ:

Усреднение кадров 0-15 шагов;

Динамический диапазон 30-240 дБ;

Шкала оттенков серого цвета 1-13 шагов;

Улучшение края: -3 – +3 шага;
Коэффициент контрастности (высокий, средний, слабый, отключен) 4 режима;

Частота кадров (медленная, нормальная, быстрая) 3 шага;

Способ сохранения (временной, ручной) 2 режима;

М РЕЖИМ:

Усреднение кадров 0-15 шагов;
Динамический диапазон 30-240 дБ;

Шкала оттенков серого цвета 1-13 шагов;

Частота кадров (медленная, нормальная, быстрая) 3 шага;

Скорость развертки 60, 120, 180, 240, 300, 360 Гц;
Коэффициент контрастности (высокий, средний, слабый, отключен) 4 режима;

Способ сохранения (только временной способ сохранения);

РЕЖИМ ЦВЕТНОЙ ДОППЛЕРОГРАФИИ:

Шкала цветности 256 цветов;

Шкала оттенков серого цвета: 1-13 шагов;

Динамический диапазон 30-240 дБ;

Частота повторения импульсов 0,1-18,4 КГц;
Область сканирования 40-100;

Размер 2D изображения 50-100;

Изображение полного спектра 1-3 шага;

Улучшение края -3 – +3 шага;

РЕЖИМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  ДОППЛЕРОГРАФИИ:

Шкала цветов: 256 цветов;

Частота повторения импульсов: 0,1-18,4 КГц;

Динамический диапазон 50-200 дБ;
Минимальная скорость: не более 2.25 см/сек;
Максимальная скорость: не менее 5.6 м/с;

Шкала оттенков серого цвета: 1-13 шагов;
Частота кадров: 2-30 Гц;

Масштаб чтения: 120-400;

Область сканирования 40-100;

Размер 2D изображения 50-100;

Изображение полного спектра 1-3 шага;

ИМПУЛЬСНЫЙ ДОППЛЕРОВСКИЙ РЕЖИМ:

Частота повторения импульсов: 1-23 КГц;

Размер кинопетли: не менее 8192 кадров;

Динамический диапазон: 30-240 Дб;

Шкала оттенков серого цвета: 1-13 шагов; 

ПОСТОЯННО-ВОЛНОВОЙ РЕЖИМ:

Частота повторения импульсов: 1-23 КГц;

Размер кинопетли: не менее 8192 кадров;

Шкала оттенков серого цвета: 1-13 шагов;

Стабильная радиочастота: 1-3;

Динамический диапазон: 30-240 дБ;

РЕЖИМЫ ДИСПЛЕЯ должны быть:

- Одновременная возможность: B+M, B+PW, B+C, B+PD, B+DPD, B+PPI, B+TD, B+CW, B+C+PW, B+PD+PW, B+DPD+PW, B+PPI+PW, B+TD+PW, B+C+M, двойной B, двойной B+C, двойной B+PD, B+E;

-Выбираемые смешанные режимы: B/M, B/PW, B/CW, B+C/PW, B+PD/PW, B+DPD/PW, B+TD/PW, B+C/M, B+C/CW, B+PD/CW;

- Цветное изображение: цветной B, цветной M, цветной D, цветной 3D;

- Двойной (B, B/C, B/PD, B/TD, B/PPI, B/PD);

- Квадратный (B, B/C, B/PD, B/TD, B/PPI, B/PD);

Архив изображений:

Формат архивации: DICOM;

Возможность экспорта в другой формат;

Устройства архива:

Хранение изображений на жестком диске;

Хранение изображений на диске CD-RW, хранение изображений на диске DVD-RW;

Карта памяти USB;
Память для хранения изображений/кинопетли:

Память для хранения кинопетли: максимум не менее 12700 кадров;

Память кинопетли: максимум не менее 8192 линий.

	5
	Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений)
	№ 

п/п
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество 

(с указанием единицы измерения) 

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1. 
	Консоль
	Встроенная выдвижная клавиатура с трекболом.  Стандартное QWERTY размещение клавиш с добавлением специальных функциональных клавиш и вложенной цифровой клавиатуры для интенсивного ввода цифровых данных, с задней подсветкой.
Панель управления, регулируемая по высоте и поворотная

Число каналов прием/передача, не менее 161 280.

Жесткий диск объемом не менее 500 Гб.

Наличие  интегрированного DVD-RWпривода;

Динамический диапазон: 30-240 дБ;

Не менее 5 (включая непрерывно-волновой датчик) портов для подключения датчиков;

Наличие следующих вспомогательных функции: Функция полным изображения спектра улучшения изображения по всей площади картинки; 

Функция тканевой (2-й) гармоники; 

Функция инверсной тканевой гармоники;

 Функция автоматической настройки изображения;

Трапециевидное изображением для линейных датчиков;
Функция улучшения цветного допплера; Автоматическая трассировка в режиме допплера;  Автоматические расчеты в режиме реального времени; Функция настройки сохраненного изображения;

Проведение измерений сохраненных изображений; Функция Вокал: автоматический расчет размеров внутренних органов;

Программа архивация данных по пациентам.

Частота кадров: не менее 1000

Максимальная память для хранения кинопетли не менее 12700 кадров;
	1 шт.

	
	
	2.
	Монитор.
	Не менее 18,5 дюймовый светодиодный LED монитор с возможностью отображения трехмерных изображений. 

Монитор должен быть регулируемый по высоте / поворотный /наклоняемый.
	1 шт.

	
	
	3
	Сенсорная панель
	10- дюймовая LED сенсорная панель управления и программируемые кнопки обеспечивают легкость и удобство эксплуатации аппарата.
	1 шт.

	
	
	4
	Модуль 
	4D (Live 3D – система объемного изображения в реальном времени)
	1 шт.

	
	
	5
	Датчик конвексный
	Области применения: 

Акушерские исследования (плод, сердце плода), гинекология (матка, яичники), абдоминальные исследования (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, глубокие сосуды), почки.
Изогнутый линейный датчик;

Диапазон частот: 2-8МГц
Центральная частота: 5.0 МГц;

Радиус кривизны: 57 мм;

Область просмотра: 680;
Число элементов: 128;

Возможность использования биопсийного набора.
	1 шт.

	
	
	6
	Датчик конвексный (ректо-вагинальный)
	Области применения:

Акушерские исследования (ранние сроки), гинекология (матка, яичники), 

Диапазон частот: 4-9 МГц.

Центральная частота: 6.5 МГц.

Радиус кривизны: 10 мм.

Область просмотра: 1480.

Число элементов: 128

Возможность использования биопсийного набора
	1 шт.

	
	
	7
	Датчик объемный (абдоминальный)
	Области применения:

Трехмерные абдоминальные исследования, акушерство (трехмерное УЗИ плода) и гинекология. 

Диапазон частот: 2-6 МГц.

Центральная частота: 4 МГц.

Радиус кривизны: 40.

Область просмотра: 84°.

Число элементов: 128.

Возможность использования биопсийного набора.
	1 шт.

	
	
	8
	Датчик микроконвекный
	Области применения:

Акушерские исследования (плод, сердце плода), гинекология (матка, яичники), абдоминальные исследования (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, глубокие сосуды), почки. Педиатрические исследования.
Диапазон частот: 4-9МГц.

Центральная частота: 6.5 МГц.

Радиус кривизны: 14.

Область просмотра: 92°.

Число элементов: 128.
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1.
	Видеопринтер медицинский
	Возможность получения графического изображения на бумаге. 

Цифровой черно-белый видеопринтер.

Скорость печати не более 3,9 сек.

Наличие в комплекте стартового набора бумаги
	1 шт.

	
	
	2.
	Источник бесперебойного питания
	Мощность не менее 3 кВт с выпрямителем тока функцией стабилизации напряжения и фильтрации помех аварийного питания.
	1 шт.

	6
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам 

(с указанием единиц измерения)
	№

пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла 

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество 

(с указанием единицы измерения) 

	
	
	1.
	Гель
	 Гель для ультразвуковых исследовании, должен  иметь среднюю вязкость и синий цвет объемом не менее 5 литров в канистре.
	1 шт.


Лот 16 

	№ пп
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Система острого диализа 

	2
	Наименование МТ, относящейся к средствам измерения.Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке.
	Система острого диализа

	3
	Требования к функциональности(с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	SCUF (Медленная непрерывная ультрафильтрация): Задержка жидкости, резистентная к диуретикам, в особенности в случае сердечной недостаточности или отека легких.
CVVH (непрерывная вено-венознаягемофильтрация), 
Пре-пост  CVVH (высокообьемная вено-венозная гемофильтрация), 
CVVHD (Непрерывный вено-венозный гемодиализ),
Пре-пост CVVHDF (Непрерывная вено-венозная гемодиафильтрация): 

– Острая почечная недостаточность

– Удаление водорастворимых токсичных продуктов обмена

веществ.

– Лечение угрожающего жизни электролитного дисбаланса,

Например: гиперкалиемии.

– Коррекция КЩР (кислотно-щелочного равновесия), например метаболического ацидоза

– Задержка жидкости, резистентная к диуретикам, в особенности

в случае сердечной недостаточности или отека легких
HP  (Гемоперфузия): Удаление токсичных веществ (в том числе связанных с белками) путем адсорбции.

MPS (Мембранная плазмосепарация): Удаление из плазмы таких веществ, как

патологические иммуноглобулины,

токсины, связанные с белками крови, или для введения донорской плазмы при плазмообмене

	4
	Требования к техническим характеристикам
(с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	Назначение (по данным производителя)Устройство предназначено для осуществления процедурэкстракорпоральной очистки крови (диализа, фильтрации или сорбции) в условиях клиники, в частности, в отделениях реанимации и интенсивной терапии.

Мобильность и возможность немедленного демонтажа аппарата с созданием транспортировочного положения

Наличие воздушных ловушек в магистрали: стандартная

Весы, количество/макс. вес.(кг): от4 до12

Насосы, количество, характеристика: не менее 4

Насос крови (мл/мин): от 10 до 500 ± 5%

Насос диализата (мл/мин) от 10 до 80 

Насос субституата  (мл/мин): от 10 до 80 

Насос фильтрата  (мл/мин): от 10 до 180

Датчики давления, количество, характеристика: не менее 4(артериальный датчик, венозный датчик, датчик давления фильтрата, давление в фильтре)

Детектор утечки крови (инфракрасный)

Детектор наличия воздуха в системе (ультразвуковой)

Цветной жидкокристаллический русифицированный дисплей с отображением заданных параметров, логических советов оператору и выведением сервис-меню: ЖК-монитор, 10,4״
Панель управления: Клавиши + джойстик  на аппарате (сервисный режим)

Наличие порта RS 232

Память: Сохранение информации не менее чем за последние 72 часа

Нагреватель крови и растворов

Инструкция на русском и казахском языке

Диапазон скорости потока крови: От 10 до500 мл/мин ± 10%

Диапазон скорости потока субституата: От 10 до 80 мл/мин

Диапазон скорости потока диализата: От 10 до 80 мл/мин

Диапазон скорости объема плазмы: От 10 до 50 мл/мин  

Скорость ультрафильтрации: от 0 мл/мин до 30 мл/мин

Скорость фильтрата: от 10 мл/мин до 180 мл/мин

Максимальная загрузка весов для диализата / субституата: не менее 12 кг

Максимальная загрузка весов для фильтрата: не менее 12 кг

Верхнее расположение весов для диализата / субституата


Возможность одновременного использования мешков для сбора фильтрата: от 1 л до 10л

Объем мешка для сбора фильтрата: до 10 л

Количество встроенных подогревателей с регулируемой температурой для подогрева замещающего раствора (субституата) и диализирующего раствора (диализата): не менее 2

Время работы от элементов питания: не менее 15 мин

Версия программного обеспечения: 5.23

	5
	Требования к комплектации 

(с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих)
	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1.
	Монитор
	Монитор
	1

	
	
	2.
	Экстракорпоральный контур
	Экстракорпоральный контур
	1

	
	
	3.
	Насос гепарина
	Насос гепарина
	1

	
	
	4.
	Насос диализата
	Насос диализата
	1

	
	
	5.
	Насос субституата
	Насос субституата
	1

	
	
	6.
	Насос фильтрата
	Насос фильтрата
	1

	
	
	7.
	Насос крови
	Насос крови
	1

	
	
	8.
	Нагреватели диализата и субституата
	Нагреватели диализата и субституата
	2

	
	
	9.
	Детектор утечки крови
	Детектор утечки крови
	1

	
	
	10.
	Стойка
	Стойка
	1

	
	
	11.
	Весы
	Весы:

 Максимальная нагрузка: 12 к ,
Диапазон взвешивания: от 0 до 12 кг ,
Разрешение: 1 г ,
Максимальное отклонение от линейности: ≤ ±1%.
	4

	
	
	12.
	Детектор воздуха
	Детектор воздуха
	1

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	
	
	

	6
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам

(с указанием единиц измерения)
	№

пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество

	
	
	1.
	Набор для плазмафереза
	Плазмафильтр, система магистралей для мембранной плазменной сепарации в экстракорпоральной очистке крови при проведении терапии острой почечной недостаточности
	1

	
	
	2.
	Набор для постоянной заместительной почечной терапии
	Гемофильтр (Объем заполнения 1,4кв.м)., системы  магистралей для непрерывной вено-венознойгемодиафильтрации при проведении экстракорпоральной очистки крови в структуре терапии острой почечной недостаточности
	1

	
	
	3.
	Набор для постоянной заместительной почечной терапии
	Гемофильтр (Объем заполнения 1,8кв.м), системы магистралей для непрерывной вено-венознойгемодиафильтрации при проведении экстракорпоральной очистки крови в структуре терапии острой почечной недостаточности
	1

	
	
	4.
	Комплект двухпросветного катетера  для диализа
	Катетер из полиуретана 3,6мм х 150мм, рентгеноконтрастный, с соединителямиLuer-lock, пункционная игла 1,5мм х70мм, направляющая проволока1,0мм х700мм, расширитель 3,0мм х200мм, инъекционные колпачки 2шт., стерильная салфетка)
	3

	
	
	5.
	Принадлежности для гемодиализа
	Принадлежности для гемодиализа (фильтрат пакет): материал ПВХ, объем заполнения – не менее 10 л, нестерильный
	6

	
	
	6.
	Принадлежности для гемодиализа стерильные
	Стерилизация: этиленоксид, длина трубки – не менее 60 мм, диаметр адаптера – 6мм х 1 мм, материал: сальник – силикон, колпачек – полипропилен, адаптер – ПВХ, трубки – ПВХ
	6


Лот  № 17

	№ пп
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ) номер, дата и срок  регистрационного удостоверения

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Аппарат высокочастотной электрохирургии с холодно-плазменной коагуляцией 



	2
	Медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке(наименование МТ, относящейся к средствам измерения, номер, дата и срок  документа)
	не подлежит внесению в Реестр ГСИ РК.

	3
	Требования к функциональности (с указанием видов медицинских услуг, в случае необходимости,  количественно и качественно измеримых требований, в т.ч. минимально и максимально допустимых показателей, других требований к функциональности)
	Аппарат предназначен для использования в абдоминальной и торакальной хирургии, в нейрохирургии, лапароскопической хирургии, урологии, онкологии, гинекологии. Аппарат не рекомендуется для использования в офтальмологии. 

Аппараты не предназначены для длительного беспрерывного применения.

	4
	Требования к техническим характеристикам (с указанием требований к максимально допустимым габаритам, массе, других требований к техническим характеристикам)
	Необходимо что бы все функции аппарата управляются микропроцессором.
Программирование значений на фронтальной панели:
На каждую функцию должно быть запрограммированы не менее 5 ступеней, но на отдельные операции возможна индивидуальная установка параметров. 

Наличие возможности  программирования 10 индивидуальных программ. 

Наличие тест-программы для технического сервиса: 
-для функционального теста 

-для точной настройки 

-для высвечивания на дисплее электрических параметров 

-для проверки акустических и оптических сигналов 

-для обозначения внутренних рабочих напряжений на дисплее фронтальной панели 

-для обозначения версии Soft программы на дисплее фронтальной панели.

Система безопасности должна быть: 

Аппарат должен быть обеспечен системой безопасности 

Подключение нейтрального электрода согласно нормам CF 

Автоматическое наблюдение за подключением нейтрального электрода к аппарату 

Автоматическое наблюдение за прилежанием нейтрального электрода на пациенте, световое (система светофора) и акустическое сопровождение наблюдения 

Устанавливаемое ограничение мощности во всех рабочих режимах 

Автоматическая установка основных параметров при длительном выключении напряжения в сети.

Автоматическое наблюдение за ошибочной дозировкой параметров 

Автоматическое функциональное самотестирование при включении аппарата 

Автоматическое установление параметров при подключении зондов для холодноплазменной коагуляции. 

Автоматическое наблюдение за наличием газа, акустическое и оптическое сопровождение наблюдения 

Автоматическое наблюдение за газовым проводником в подключенных инструментах, оптическое и акустическое сопровождение наблюдения.

Автоматическое определение функциональной ошибки в аппарате и определение кода ошибки для быстрой проверки 

Автоматическое наблюдение за подключением нейтрального электрода к аппарату 

Автоматическое наблюдение за положением раздельного нейтрального электрода на пациенте 

Автоматическое наблюдение за сопротивлением между нейтральным электродом и пациентом в зависимости от ВЧ тока 

Автоматическое наблюдение за ошибочной дозировкой 

Автоматическая установка мощности 

Автоматическое самотестирование аппарата при включении 

Автоматическое определение параметров при подключение холодно- плазменных инструментов (3 типа инструментов) 

Автоматическое наблюдение за количеством газа, оптическое и акустическое 

Автоматическое наблюдение за проходимостью газа 

Автоматическое определение ошибки 

Обозначение ошибки на дисплее для быстрого устранения 

Монополярная коагуляция Soft:
Максимальная мощность 100 Ватт/200 Ω 

Устанавливаемое ограничение мощности 

Автоматическая регулировка напряжения 

ВЧ напряжение до 680VP 

Работа через педаль и инструмент 

Наличие AutoStop

Монополярные сечения:
Мощность максимум 350Watt 

Устанавливаемое ограничение мощности 

Автоматическая регулировка напряжения 

Автоматическая регулировка дугового разряда 

ВЧ напяржение максимум 660 VP 

Автоматическое управление напряжением 

Включение в работу, как через педаль, так и через инструмент 

Сечение в обычном режиме (электронож) мощность 320 W 

Сечение TUR для урологии (Трансуретральные сечения) и ортопедии (артроскопии) максимально 350W/200Ω 

Сечение Blend (Blend+Power Blend) максимально 320W/200Ω
Резка с одновременной коагуляцией с установкой 9 эффектов гемостаза. 

Сечение Pulse для (полипектомии) максимально 40W/200Ω Установка глубины гемостаза в 9 режимах 

Ceчение TUR-Pulse максимально 50W/200Ω 1320 VPр

Монополярная коагуляция, Forcе:
Максимальная мощность 120 Ватт/200 Ω 

Устанавливаемое ограничение мощности 

ВЧ напряжение до 1320 VPр

Функция «HI» - коагуляция «под водой» 

Возможность установки режима резки при коагуляции в 5 режимах 

Автоматическая регулировка напряжения 

Работа через педаль и инструмент 

Наличие AutoStop

Биполярная коагуляция:
Максимальная мощность 100 Ватт/100 Ω 

Устанавливаемое ограничение мощности 

ВЧ напряжение до 460VP 

Автоматическая регулировка напряжения 

Работа через педаль 

Включение через AutoStart

Деактивация через AutoStop

Биполярное сечение:
Мощность 130Watt/ 200Ω 

Устанавливаемое ограничение мощности 

Автоматическая регулировка напряжения 

ВЧ напряжение максимум 760VP 

Коагулируемое сечение BipoPulse:
Автоматическое управление мощности 

Работа через педаль 

Активация через AutoStart

AutoStart с отсрочкой включения 

Деактивация через Auto-Stop

Холодно-плазменная коагуляция:
При холодно-плазменной коагуляции плазма, которая образуется из ионизированного луча гелия, передается из инструмента на биологическую ткань на расстоянии на менее 5 мм. При этом не требует нейтрального электрода. 

Максимальная мощность коагуляции составляет 100 Ватт. Активация инструмента производится через педаль. Возможна деактивация через функцию „Autostop“. 

Программирование:

Минимум 5 ступеней переключения мощности на фронтальной панели, а также возможна индивидуальная установка параметров. 

Холодно-плазменная коагуляция:
Использование инертного газа гелия.
мощность 100Ватт.

мощность 25 Ватт.

Устанавливаемое ограничение мощности 

Автоматическая установка напряжения 

Нейтрального электрода для использования режима газовой коагуляции не нужно 

Активация через педаль 

Деактивация через „AutoStop“ 

Автоматическое определение мощности и потока газа при подключении инструмента 

Минимум два различных устанавливаемых параметра – 25 и 100 Ватт 

Контролируемая подача газа от 0,5 до 5 л / мин 

Возможность мануального подбора необходимого потока газа при выбранной мощности, но в пределах ограниченных величин 
Холодно-плазменная коагуляция 
Наличие двух запрограммированных на мощность инструментов 25 и 100 Ватт 

Наличие инструментов для нейрохирургии 

Наличие инструментов для оториноларингологии 

Наличие зондов для открытой хирургии 

Наличие зондов для микрохирургии

Наличие зондов для лапароскопической хирургии 

Все инструменты и зонды автоклавируемые

Технические характеристики должны быть: 
Сетевое напряжение 230V ±15% 

Частота сети 50Гц ±5% 

Наличие кабеля заземления 

	5


	Требования к комплектации (с указанием наименований в соответствии с государственным реестром МТ и требуемого количества комплектующих с указанием единиц измерений)


	№ 

пп
	Наименование комплектующего к МТ 

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество 

(с указанием единицы измерения) 

	
	
	Основные комплектующие:

	
	
	1
	Аппарат высокачастотнойэлектрохирургии с холодно-плазменной коагуляции
	напряжение сети 230 В, 50гЦ, потребляемая мощность 700 ВА, выходная мощность 1-130 Вт, номинальная частота 360кГц, используемый газ - гелий, давление в баллоне макс.200 бар, давление на выходе в аппарат 5-8 бар, расход газа макс. 0,5-5,5 л/мин.
	1 к-т

	
	
	2.
	Педаль 
	Переключатель ножной для активации холодно-плазменной коагуляции

Длина кабеля 5м., тип штекера 3-контактный.
	1шт.

	
	
	3
	Педаль 
	Переключатель ножной двойной для активации биполярных функций

Длина кабеля 5м., тип штекера 4-контактный
	1шт.

	
	
	4
	 Кабель сетевой 
	Сетевой кабель .Длина кабеля 3м.
	1шт

	
	
	5
	Кабель заземления
	Кабель заземления .Длина кабела 5м
	1шт.

	
	
	6
	Кабель для нейтрального электрода
	Кабель для многоразового нейтрального электрода Длина кабеля 5м., электрическая прочность 3,0кВпик
	1шт.

	
	
	7
	Электрод нейтральный детский
	Нейтральный электрод многоразового пользования детский .Площадь 120см², площадь электропроводной поверхности 120см², многоразовый, материал-электропроводящий силикон.
	1шт.

	
	
	8
	Ремень для фиксации нейтрального электрода с пуговицей
	Фиксатор для нейтрального электрода  многоразового пользования.

Длина кабеля 1м., с кнопкой для фиксации резиновых электродов
	1шт.

	
	
	9
	Кабель для нейтрального электрода
	Кабель для одноразовых нейтральных электродов

Длина кабеля 5м., электрическая прочность 3,0кВпик, скоба-фиксатор, 2-контактное соединение для нейтральнего электрода,
	2шт.

	
	
	10
	Кабель адаптер 
	 Кабель адаптер для зондов ЛОР.  Совместимый с ЛОР инструментами
	1шт.

	
	
	11
	Инструменты –ручки вариабельный 
	Максимальная мощность-100Ватт, крепление 5мм.,материал- ПЭЭК, активация-ножная педаль.
	1шт.

	
	
	12
	Инструменты –ручки  ЛОР с ножным переключением
	Максимальная мощность-25Ватт, крепление 3мм.,материал- ПЭЭК, активация-ножная педаль Вариабельный инструмент СРС для ЛОР.


	1шт.

	
	
	13
	 Инструменты –ручки вариабельные
	Максимальная мощность-25Ватт, крепление 3мм.,материал- ПЭЭК, активация-ножная педаль.

Вариабельный инструмент СРС для микро- и нейрохирургии.


	1шт.

	
	
	14
	Инструменты-ручки с ручным переключением с кабелем
	Ручная активация 2 кнопки, 3-контактный штекер, электрическая прочность 5,5кВпик

ВЧ инструмент с активацией на инструменте


	3шт.

	
	
	15
	Электродные удлинители 
	150 мм., D=4мм.


	1шт.

	
	
	16
	Электрод игла
	Длина 65мм, крепление 4мм, размер 23-0,8 мм, электрическая прочность-4,0кВпик, с анипригарным покрытием


	5шт.

	
	
	17
	Электрод шарик
	Длина 65мм, крепление 4мм, электрическая прочность-4,0кВпик,

 
	5шт.

	
	
	18
	Электрод нож
	Длина 65мм, крепление 4мм, размер 3,3-24 мм, электрическая прочность-4,0кВпик, с анипригарным покрытием


	5шт.

	
	
	19
	Электрод нож изогнутый
	Длина 65мм, крепление 4мм, размер 1,5-17 мм, электрическая прочность-4,0кВпик, с анипригарным покрытием


	5шт.

	
	
	20
	Кабель для биполярного инструмента 
	Длина кабеля 5,0м.,электрическа прочность 0,80кВпик, 2-контактный биполярный штекер

Биполярный кабель 


	1шт.

	
	
	21
	Биполярный пинцет 
	Биполярный пинцет Non-StickДлина 200мм., форма наконечника- прямой, электрическая прочность 0,5кВпик, с антипригарным покрытием


	1шт.

	
	
	22
	Кабель для биполярного инструмента
	Биполярный кабель стандартный

Длина кабеля 5,0м., электрическая прочность 0,80кВпик, международный плоский штекер безопасный, 2-контактный штекер.


	3шт.

	
	
	23
	Биполярный пинцет 
	Биполярный пинцет Non-StickДлина 180мм., форма наконечника- прямой, размер наконечника -0,3мм., электрическая прочность 0,5кВпик, с антипригарным покрытием
	1шт.

	
	
	24
	Биполярный пинцет 
	Биполярный пинцет Non-Stick
Длина 220мм., форма наконечника- прямой, размер наконечника -1,0мм., электрическая прочность 0,5кВпик, с антипригарным покрытием
	1шт.

	
	
	25
	Игла чистящая для зондов 
	L=400мм.
	1шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	1

2
	Тележка  с стенкой-держателем для  газового баллона
	Размеры 600-875-690мм., держатель для газовых баллонов 5 лит. 
	1 шт.

	
	
	3
	Газовые баллоны
	Баллон для гелия 5л - 

Тип газа-Гелий чистоты 99,998%- 
	2 шт.

	
	
	4
	Редуктор для газового баллона
	Клапан сброса  давления 
	1шт.

	6
	Требования к расходным материалам, изнашиваемым узлам 

(с указанием единиц измерения)
	№

 пп
	Наименование расходного материала, изнашиваемого узла 

(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Характеристика расходных материалов, изнашиваемых узлов
	Требуемое количество 

(с указанием единицы измерения) 

	
	
	1.
	Электрод нейтральный детский
	Количество в 1 упаковке-50 шт., площадь 124 см, площадь электропроводной поверхности 71 см, одноразовый, материал-ПЭ пеноматериал
	10 уп.

	
	
	2.
	Зонды-удлинители для вариабельных инструментов-ручек для открытой хирургии
	Насадка для использования в открытой хирургии, гибкая, одноразовая 5мм., L=70мм., УП=10шт.
	1уп.

	
	
	3.
	Зонды-удлинители для вариабельных инструментов-ручек для открытой хирургии
	Насадка для использования в открытой хирургии, гибкая, одноразовая 5мм., L=160мм., УП=10шт.
	1уп.

	
	
	4.
	Зонды удлинители для вариабельных инструментов-ручек для лапароскопической хирургии
	Насадка для использования в открытой хирургии, гибкая, одноразовая 5мм., L=330мм., УП=10шт.
	1уп.

	
	
	5.
	Зонды для вариабельных инструментов-ручек для микрохирургии
	Насадка  для использования в микрохирургии, гибкая, одноразовая 3мм., L=80мм., УП=10шт.
	1уп.

	
	
	6.
	Зонды для вариабельных инструментов-ручек для микрохирургии
	Насадка для использования в микрохирургии, гибкая, одноразовая 3мм., L=100мм., УП=10шт.
	1уп.

	
	
	7.
	Зонды-удлинители для вариабельных инструментов-ручек для открытой хирургии
	 Насадка для использования в открытой хирургии, гибкая, одноразовая 3мм., L=120мм., УП=10шт.
	1уп.


Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта должен быть не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 30 дней с момента официального уведомления конечного получателя. Сервисное обслуживание в течение гарантийного срока обслуживания должно осуществляться квалифицированным специалистом поставщика не реже 1 раза в квартал. К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. При этом наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан должно быть идентичным наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.
