| Сводный список медицинской техники на 2011 год, организатором закупа которой выступает ТОО "СК-Фармация" |
| --- |
| № лота | Наименование | Кол-во | Цена плановая (тыс.тенге) | Сумма плановая (тыс.тенге) | Место поставки | Условия поставки | Срок поставки |
| 1 | Система лазерного хетчинга | 1 | 14 543 | 14 543 | РГКП "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии" | DDP по месту поставки | До 20 декабря 2011 года |
| 2 | Аппарат для подогрева крови | 4 | 410 | 1 640 | РГКП "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии" | DDP по месту поставки | До 20 декабря 2011 года |
| 3 | Аппарат для брахитерапии | 1 | 140 000 | 140 000 | РГП "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии" | DDP по месту поставки | До 20 декабря 2011 года |
| 4 | Компьютерный томограф 64 срезовый | 1 | 320 000 | 320 000 | РГП "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии" | DDP по месту поставки | До 20 декабря 2011 года |
| 5 | Централизованная система вакуумной аспирации | 1 | 18 112 | 18 112 | РГП "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии" | DDP по месту поставки | До 20 декабря 2011 года |
| 6 | Морозильная камера для хранения препаратов крови | 2 | 210 | 420 | РГП на ПХВ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии" | DDP по месту поставки | 30 дней |
| 7 | Хирургическая операционная система с 2-мя головками | 2 | 2 877 | 5 753 | РГП на ПХВ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии" | DDP по месту поставки | До 20 декабря 2011 года |
| 8 | Набор инструментов для хирургических и ортопедических операций | 1 | 3 862 | 3 862 | РГП на ПХВ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии" | DDP по месту поставки | До 20 декабря 2011 года |
| 9 | Отсасыватель медицинский | 2 | 234 | 468 | РГП на ПХВ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии" | DDP по месту поставки | 45 дней |
| 10 | Шприцевой насос с блоком для контролируемой пациентом аналгезии | 2 | 813 | 1 626 | РГП на ПХВ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии" | DDP по месту поставки | 45 дней |
| 11 | Лампа бестеневая передвижная | 2 | 296 | 592 | РГП на ПХВ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии" | DDP по месту поставки | До 20 декабря 2011 года |
| 12 | Прибор для подогрева растворов и препаратов | 3 | 1 278 | 3 834 | РГП на ПХВ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии" | DDP по месту поставки | До 20 декабря 2011 года |
| 13 | Колонофиброскоп | 1 | 5 000 | 5 000 | РГП на ПХВ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии" | DDP по месту поставки | До 20 декабря 2011 года |
| 14 | Полуавтоматический 4-канальный коагулометр | 1 | 3 752 | 3 752 | РГП на ПХВ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии" | DDP по месту поставки | До 20 декабря 2011 года |
| 15 | Анализатор автоматический иммунологический хемилюминисцентный | 1 | 15 838 | 15 838 | РГП на ПХВ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии" | DDP по месту поставки | До 20 декабря 2011 года |
| 16 | Гастроинтестинальный видеоскоп | 1 | 7 000 | 7 000 | РГП на ПХВ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии" | DDP по месту поставки | До 20 декабря 2011 года |
| 17 | Система биоптронной светотерапии | 1 | 1 265 | 1 265 | РГП на ПХВ "Научно-исследовательский кожно-венерологический институт" МЗ РК | DDP по месту поставки | До 20 декабря 2011 года |
| 18 | Микроскоп бинокулярный | 1 | 280 | 280 | РГП на ПХВ "Научно-исследовательский кожно-венерологический институт" МЗ РК | DDP по месту поставки | До 20 декабря 2011 года |
| 19 | Анализатор гематологический автоматический в комплекте со стартовым набором реагентов 18 параметра 60 тестов час. | 1 | 3 500 | 3 500 | РГП на ПХВ "Научно-исследовательский кожно-венерологический институт" МЗ РК | DDP по месту поставки | До 20 декабря 2011 года |
| 20 | Микроколориметр медицинский фотоэлектрический | 1 | 230 | 230 | РГП на ПХВ "Научно-исследовательский кожно-венерологический институт" МЗ РК | DDP по месту поставки | До 20 декабря 2011 года |
| 21 | Ультрафиолетовая кабина | 1 | 18 900 | 18 900 | РГП на ПХВ "Научно-исследовательский кожно-венерологический институт" МЗ РК | DDP по месту поставки | До 20 декабря 2011 года |
| 22 | Портативный комплекс для анализа вариабельности сердечного ритма и кардиограммы | 1 | 1 000 | 1 000 | РГКП "Научный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний" | DDP по месту поставки | До 20 декабря 2011 года |
| 23 | Автоматизированный комплекс для скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья. | 1 | 740 | 740 | РГКП "Научный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний" | DDP по месту поставки | До 20 декабря 2011 года |
| 24 | Стационарный УЗИ-сканер | 1 | 4 607 | 4 607 | РГКП "Научный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний" | DDP по месту поставки | До 20 декабря 2011 года |
| 25 | Электронный фазированный датчик для исследования скоростных потоков для УЗИ-сканера | 1 | 1 296 | 1 296 | РГКП "Научный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний" | DDP по месту поставки | До 20 декабря 2011 года |
| 26 | Допплеровский прибор для исследования структур головного мозга. | 1 | 428 | 428 | РГКП "Научный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний" | DDP по месту поставки | До 20 декабря 2011 года |
| 27 | Электронейромиограф с компьютером и лазерным принтером | 3 | 2 803 | 8 408 | РГКП "Научный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний" | DDP по месту поставки | До 20 декабря 2011 года |
| 28 | Капнограф для измерения концентрации кислорода и углекислого газа | 1 | 7 410 | 7 410 | РГКП "Научный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний" | DDP по месту поставки | До 20 декабря 2011 года |
| 29 | Аппарат для лечения поляризованным светом видимого и инфракрасного спектра при профессиональных заболеваниях | 1 | 788 | 788 | РГКП "Научный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний" | DDP по месту поставки | До 20 декабря 2011 года |
| 30 | Система автоматического электрофореза | 1 | 4 596 | 4 596 | РГКП "Научный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний" | DDP по месту поставки | До 20 декабря 2011 года |
| 31 | Моторизованный стереомикроскоп | 1 | 3 640 | 3 640 | РГКП "Научный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний" | DDP по месту поставки | До 20 декабря 2011 года |
| 32 | Портативный комплекс с регистрацией деятельности сердечно-сосудистой системы, кожно-гальванических потенциалов для оценки психофизиологического статуса | 1 | 1 125 | 1 125 | РГКП "Научный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний" | DDP по месту поставки | До 20 декабря 2011 года |
| 33 | Двухканальная магнитная терапия для дезадаптационного изменения иммунной системы | 1 | 667 | 667 | РГКП "Научный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний" | DDP по месту поставки | До 20 декабря 2011 года |
| 34 | Газоанализатор для химического анализа атмосферного воздуха | 1 | 1 141 | 1 141 | РГКП "Научный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний" | DDP по месту поставки | До 20 декабря 2011 года |
| 35 | Гемоглобинометр в комплекте с расходным материалом на 2000 исследований | 2 | 195 | 391 | РГКП "Республиканский Центр Крови" | DDP по месту поставки | До 20 декабря 2011 года |
| 36 | Низкоскоростная рефрижераторная центрифуга (на 12 контейнеров с кровью) | 3 | 9 382 | 28 146 | РГКП "Республиканский Центр Крови" | DDP по месту поставки | До 20 декабря 2011 года |
| 37 | Плазмаэкстрактор механический | 9 | 68 | 608 | РГКП "Республиканский Центр Крови" | DDP по месту поставки | До 20 декабря 2011 года |
| 38 | Гематологический анализатор со стартовым пакетом реагентов на 1000 тестов | 1 | 2 442 | 2 442 | РГКП "Республиканский Центр Крови" | DDP по месту поставки | До 20 декабря 2011 года |
| 39 | Лабораторная центрифуга на 10 000 оборотов. | 1 | 1 510 | 1 510 | РГКП "Республиканский Центр Крови" | DDP по месту поставки | До 20 декабря 2011 года |
| 40 | СОЭ-метр автоматический | 1 | 350 | 350 | РГКП "Республиканский Центр Крови" | DDP по месту поставки | До 20 декабря 2011 года |
| 41 | Плазменный фотометр | 1 | 1 408 | 1 408 | РГКП "Республиканский Центр Крови" | DDP по месту поставки | До 20 декабря 2011 года |
| 42 | Сушильный-стерилизационный шкаф 115л | 1 | 389 | 389 | РГКП "Республиканский Центр Крови" | DDP по месту поставки | До 20 декабря 2011 года |
| 43 | Сушильный-стерилизационный шкаф 720л | 1 | 1 800 | 1 800 | РГКП "Республиканский Центр Крови" | DDP по месту поставки | До 20 декабря 2011 года |
| 44 | Центрифуга | 2 | 7 100 | 14 200 | РГКП "Республиканский Центр Крови" | DDP по месту поставки | До 20 декабря 2011 года |
| 45 | Мобильный рентгеновский аппарат с проявочным процессором и оцифровочным сканером | 1 | 10 500 | 10 500 | РГП "Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней" | DDP по месту поставки | До 20 декабря 2011 года |
| 46 | Электрокардиограф 6-ти канальный в комплекте с принадлежностями (стандарт) | 1 | 1 328 | 1 328 | РГП "Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней" | DDP по месту поставки | До 20 декабря 2011 года |
| 47 | Амплификатор-ПЦР машина для проведения полимеразной цепной реакции | 1 | 1 600 | 1 600 | Центр судебной медицины | DDP по месту поставки | До 20 декабря 2011 года |
| 48 | Сравнительный микроскоп | 1 | 20 000 | 20 000 | Центр судебной медицины | DDP по месту поставки | До 20 декабря 2011 года |
| 49 | Центрифуга настольная | 10 | 2 295 | 22 954 | Центр судебной медицины | DDP по месту поставки | До 20 декабря 2011 года |
| 50 | Аппарат для элетрофореза | 1 | 182 | 182 | Республиканский центр реабилитации для детей и подростков | DDP по месту поставки | До 20 декабря 2011 года |
| 51 | Облучатель для лечения верхних дыхательных путей | 1 | 90 | 90 | Республиканский центр реабилитации для детей и подростков | DDP по месту поставки | До 20 декабря 2011 года |
| 52 | Спирометр электронный | 1 | 64 | 64 | Республиканский центр реабилитации для детей и подростков | DDP по месту поставки | До 20 декабря 2011 года |
| 53 | Система рентгенодиагностическая в комплекте | 2 | 23 500 | 47 000 | КГКП «Аксуская центральная больница» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области. Павлодарская область, г.Аксу, ул.Камзина, 53 КГКП «Экибастузская городская больница». Павлодарская область, г. Экибастуз, ул. Торайгырова, 32 | DDP пункт назначения | 120 дней |
| 54 | Аппарат рентгеновский хирургический передвижной | 3 | 13 500 | 40 500 | Областной центр травматологии и ортопедии им. Макажанова. Карагандинская область, г. Караганда, ул. Гастелло, д. 13 – 2 шт. КГКП «Экибастузская городская больница». Павлодарская область, г. Экибастуз, ул. Торайгырова, 32 – 1 шт. | DDP пункт назначения | 120 дней |
| 55 | Аппарат наркозно-дыхательный | 2 | 11 800 | 23 600 | Павлодарский онкологический диспансер. Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Мира, д. 41 | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 56 | Аппарат искуственной вентиляция легких | 3 | 14 900 | 44 700 | Павлодарский онкологический диспансер. Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Мира, д. 41 – 2 шт. КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №1» управления здравоохранения Павлодарской области, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Ломова 49 – 1 шт. | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 57 | Видеоэндоскопический комплекс для проведения общехирургических вмешательств в комплекте | 1 | 20 000 | 20 000 | Павлодарский онкологический диспансер Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Мира, д. 41 | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 58 | Аппарат для гемодиализа | 2 | 7 000 | 14 000 | КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №1» управления здравоохранения Павлодарской области, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Ломова 49 | DDP пункт назначения | 80 дней |
| 59 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская | 1 | 25 000 | 25 000 | КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №1» управления здравоохранения Павлодарской области, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Ломова 49 | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 60 | Видеоэндоскопический комплекс для проведения общехирургических вмешательств в комплекте | 1 | 17 000 | 17 000 | Больница скорой медицинской помощи Павлодарская область, г. Павлодар, Хромзавод, проезд 7, дом 4. | DDP пункт назначения | 80 дней |
| 61 | Инкубатор интенсивной терапии (реанимационная система) в комплекте с принадлежностями | 2 | 10 000 | 20 000 | КГКП «Павлодарский областной родильный дом» Управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области. г. Павлодар, ул. Ломова, 47/1 | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 62 | Ультразвуковая диагностическая система в комплекте | 1 | 23 500 | 23 500 | Филиал Акционерного общества «Железнодорожные госпитали медицины катастроф» - «Павлодарская железнодорожная больница», г. Павлодар, ул. Павлова, 1 | DDP пункт назначения | 80 дней |
| 63 | Видеоэндоскопический комплекс для проведения урологических операций с лазерной литотрипсией | 1 | 25 625,820 | 25 625,820 | Экибастузская городская больница, Павлодарская область, г. Экибастуз, ул. Торайгырова, 32 | DDP пункт назначения | 120 дней |
| 64 | Аппарат для гемодиализа в комплекте | 1 | 6 500 | 6 500 | КГКП «Экибастузская городская больница» Управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул. Торайгырова, 32 | DDP пункт назначения | 120 дней |
| 65 | Передвижной рентгеновский аппарат в комплекте | 1 | 5 490 | 5 490 | Экибастузская городская больница. Павлодарская область, г. Экибастуз, ул. Торайгырова, 32 | DDP пункт назначения | 120 дней |
| 66 | Система гипербарическая одноместная терапевтическая | 1 | 28 000 | 28 000 | ГККП «Областной центр гипербарической оксигенации им. Т.О.Орынбаева» акимата Южно-Казахстанской области, РК, Южно-Казахстанская область, город Шымкент, улица Алдиярова, 60-А. | DDP пункт назначения | 60 дней |
| 67 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская | 1 | 18 500 | 18 500 | КГКП «Детская больница города Жезказган» акимата Карагандинской области управления здравоохранения Карагандинской области. Карагандинская область, город Жезказган, улица Омарова,25 | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 68 | Видеоэндоскопический комплекс для проведения гинекологических операций в комплекте | 1 | 31 268,525 | 31 268,525 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Региональный акушерско-гинекологический центр», Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район, улица Щорса,53. | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 69 | Аппарат рентгеновский хирургический передвижной | 1 | 11 900 | 11 900 | КГП на ПХВ «Городская больница №1 г. Караганды» Управления здравоохранения Карагандинской области акимат Карагандинской области. Карагандинская область, город Караганда, Октябрьский район, ул. Бирюзова 22. | DDP пункт назначения | 120 дней |
| 70 | Установка анестезии | 1 | 10 743 | 10 743 | КГП на ПХВ «Городская больница №1 г. Караганды», акимата Карагандинской области управления здравоохранения Карагандинской области. г. Караганда, Октябрьский район, ул. Бирюзова, 22. | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 71 | Аппарат искусственной вентиляции легких в комплекте | 1 | 9 400 | 9 400 | КГП на ПХВ «Городская больница №1 г. Караганды», Управления здравоохранения Карагандинской области, акимата Карагандинской область. г. Караганда, Октябрьский район, ул. Бирюзова, 22. | DDP пункт назначения | 75 дней |
| 72 | Диагностическая ультразвуковая система в комплекте | 1 | 23 000 | 23 000 | КГП на ПХВ «Городская больница №1 г.Караганды», акимата Карагандинской области управления здравоохранения Карагандинской области. Карагандинская область, город Караганда, Октябрьский район, ул. Бирюзова 22. | DDP пункт назначения | 120 дней |
| 73 | Аппарат электрохирургический (коагулятор монополярный, биполярный и электролигирующий, с системами слежения в комплекте с блоком подачи аргона и дымоэвакуатором) | 1 | 14 150,822 | 14 150,822 | КГП на ПХВ «Областная клиническая больница» Управления здравоохранения Карагандинской области, акимата Карагандинской области, Карагандинская область, г.Караганда, р-н им. Казыбек Би, ул. Ерубаева 15 | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 74 | Система видеоэндоскопическая для гастро-, колоно-, бронхо-, дуоденоскопии | 1 | 49 142,290 | 49 142,290 | Областная клиническая больница г. Караганда, Карагандинская область, г. Караганда, р-н им. Казыбек Би, ул. Ерубаева 15 | DDP пункт назначения | 120 дней |
| 75 | Видеоэндоскопический комплекс для проведения хирургических и урологических вмешательств в комплекте | 1 | 29 547 | 29 547 | Областная клиническая больница. Карагандинская область, г. Караганда, р-н им. Казыбек Би, ул. Ерубаева 15 | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 76 | Лор-комбайн | 1 | 11 050 | 11 050 | ГКП на ПХВ Городская клиническая больн. № 5 г. Алматы. г.Алматы, ул. Достык, 220 | DDP пункт назначения | 60 дней |
| 77 | Электроэнцефалограф | 1 | 6 845 | 6 845 | КГКП «Павлодасркая областная детская больница» Павлодарская область, г.Павлодар, ул.2-я Южная, 51 | DDP пункт назначения | 120 дней |
| 78 | Анализатор автоматический биохимический | 1 | 9 700 | 9 700 | КГКП «Павлодасркая областная детская больница» Павлодарская область, г.Павлодар, ул.2-я Южная, 51 | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 79 | Сканер офтальмологический ультразвуковой в комплекте | 1 | 5 100 | 5 100 | «Павлодарская областная детская больница» г. Павлодар, ул. 2-я Южная, 51 | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 80 | Автоматический биохимический анализатор в комплекте | 1 | 25 000 | 25 000 | КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №2», г.Павлодар, ул.Луначарского, 1 | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 81 | Аппарат рентгеновский мобильный с С-дугой для флюроскопии в комплекте | 1 | 33 500 | 33 500 | Павлодарская областная больница им. Г. Султанова. Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Щедрина, 63 | DDP пункт назначения | 120 дней |
| 82 | Комплекс видеоэндоскопический для урологии с медицинской лазерной системой | 1 | 30 860,840 | 30 860,840 | Павлодарская областная больница им. Г. Султанова г. Павлодар, ул. Щедрина, 63 | DDP пункт назначения | 120 дней |
| 83 | Вентилятор для интенсивной терапии | 3 | 7 039 | 21 117 | Больница скорой медицинской помощи Актюбинской области, г. Актобе, ул. Пацаева, д. 7 | DDP пункт назначения | 60 дней |
| 84 | Анализатор кислотно-щелочного и газового состава крови | 3 | 37 925 | 113 775 | АО «Национальный научный центр материнства и детства». г. Астана, пр.Туран, 32 КГП на ПХВ «Центр матери и ребенка». Восточно-Казахстанская область, г.Семей, ул.Жамакаева, 100 КГКП «Павлодарский областной родильный дом». Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Ломова, 47/1 | DDP пункт назначения | 60 дней |
| 85 | Ультразвуковой сканер экспертного класса | 1 | 28 650 | 28 650 | КГКП «Аксуская центральная больница» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области. Павлодарская область, г.Аксу, ул.Камзина,53 | DDP пункт назначения | 40 дней |
| 86 | Видеоэндоскопический комплекс для проведения общехирургических и гинекологических вмешательств в комплекте | 1 | 46 890,372 | 46 890,372 | Областная больница Северо-Казахстанской области, Северо – Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Е. Брусиловского, 20 | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 87 | Система ультразвуковая | 1 | 18 600 | 18 600 | Областная больница Северо-Казахстанской области, г. Петропавловск, ул. Е. Брусиловского, 20 | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 88 | Аппарат наркозно-дыхательный | 1 | 13 700 | 13 700 | Областная клиническая больница. г. Караганда, р-н им. Казыбек Би, ул. Ерубаева 15 | DDP пункт назначения | 120 дней |
| 89 | Аппарат наркозно-дыхательный | 1 | 11 800 | 11 800 | КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №1» управления здравоохранения Павлодарской области, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Ломова 49. | DDP пункт назначения | 90 дней |
| 90 | Стерилизатор паровой | 1 | 1 380 | 1 380 | Республиканский клинический госпиталь для инвалидов Отечественной войны | DDP по месту поставки | до 20 декабря 2011 года |
| 91 | Стерилизатор воздушный | 1 | 190 | 190 | Республиканский клинический госпиталь для инвалидов Отечественной войны | DDP по месту поставки | до 20 декабря 2011 года |
| 92 | Гематологический автоматический анализатор на 21 параметр с комплектом реагентов и расходных материалов на 1000 анализов | 1 | 3 100 | 3 100 | Республиканский клинический госпиталь для инвалидов Отечественной войны | DDP по месту поставки | до 20 декабря 2011 года |
| 93 | Сушильный шкаф (сухожаровой) | 1 | 383 | 383 | Республиканский клинический госпиталь для инвалидов Отечественной войны | DDP по месту поставки | до 20 декабря 2011 года |

| № лота | Наименование | Параметры технических характеристик (технические спецификации) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Система лазерного хетчинга | Система лазерного хетчинга с программным обеспечением, совместимая с микроскопом Характеристика Системы: - контрольный блок управления, - основной лазер λ=1480nm, мощностью 400mW, - красный пилотный лазер λ=630-650 nm, - плата видеозахвата, - видеокамера, - пульт управления, - лазерный объектив 40х, - оптический кабель, - блок зеркал, - блок моторизованного управления зеркалами (коллиматор), - выбор размера отверстия в мкм, - автокалибровка лазера, - диапазон длительности импульса 0,5-2000мкс, - управление лазером, как с компьютера, так и без него, - выбор диаметра прожига с помощью «мышки», - индикация «зоны безопасности» при прожигании. Программное обеспечение и цифровая камера для работы с системой лазерного хетчинга. - Программное обеспечение должно обеспечивает видео запись, захват изображения и его анализ,обладать функцией предоставления отчета, управление видеокамерой. - Цифровая видеокамера с разрешением 1300 х 1300 для цифрового видео и 768 x 576 для аналогового видео. - Управление положениемлазера с компьютера. - Компьютер с операционной системой не хуже Windowsи USB интерфейсом. Видеокарта для графики с собственной памятью |
| 2 | Аппарат для подогрева крови | Состав оборудования: аппарта подогрева крови, кровезаменителей и растворов при инфузионной терапии, сетевой кабель - 1 шт., инструкция - 1 шт. Принцип работы аппарата: - непрерывность нагрева потока жидкости, протекающей по инфузионной магистрали через теплообменник - равномерность нагрева потока жидкости Возможность использования нескольких инфузионных систем одновременно* Возможность применения при больших скоростях инфузии Температура теплообменника должна регулироваться в диапазоне от 34ºС до 41.5ºС* Точность задания температуры не более 0.1 ºС. Точность поддержания температуры ±5% При выключении/включении аппарат должен запоминать последнюю установленную температуру Наличие сигнала тревоги и автоматического отключения процесса нагрева при превышении температуры свыше 42 ºС. Наличие самотестирования аппарата на работоспособность температурных датчиков со световой и звуковой сигнализацией. Потребляемая мощность не более 30 Ватт* Наличие пыле- влагозащищенной клавиатуры управления. Наличие яркого цифрового LED индикатора для отображения текущей температуры Наличие LED индикатора для отображения процесса работы теплообменника Наличие звукового сопровождения нажатия клавиш управления Наличие раздельных клавиш для запуска и остановки процесса нагрева Конструктивные параметры: Наличие легко заменяемых предохранителей Специальная ручка для переноса аппарата Универсальный зажим для крепления аппарата на стойке |
| 3 | Аппарат для брахитерапии | Система соответсвует стандарту IEC 601-2-17 и другим международным стандартам производства продукции и ее безопасности. Помимо этого, система имеет встроенный детектор излучения Гейгера-Мюллера и имеет такую опцию, как перемещение источника облучения от его самого отдаленного положения к его ближайшему, а также обеспечивает проверку положения конца апликатора для наибольшей гарантии безопасности и надлежащего качества работы. Требования к аппарату Дистанционный загрузчик источника высокой мощности дозы Устройство шагового перемещения, не менее 24 каналов для терапии Количество расширений для каждого канала – не менее 60 Пошаговый указатель лечебной процедуры Максимальное перемещение источника по каналу - 1300 mm Контрольные каналы для проверки длины катетера – от 1 до 19 Опционный выбор длины шага от 1 до 10 мм, по умолчанию – 5 мм Номинальная скорость перемещения источника по каналу – не менее 60 см/сек Точность позиционирования не хуже ± 1 мм Требования к источнику Тип радиоактивного источника: Ir-192 (диаметр капсулы не менее 0.9 мм, максимальная длина не более 4.52 мм) Номинальная активность источника не менее 370 ГБк (10 Ки). Источник цилиндрической формы, тросик капсулы из нержавеющей стали Диаметр: не менее 0.9 мм, Рабочая длина не менее 130 см, Дистальная часть тросика длиной не более 200 мм Регулируемая по высоте и ширине терапевтическая головка Контейнер для хранения источника с защитой из вольфрама Система контроля уровня радиации на основе персонального компьютера с демпфированной батареей и системой защиты микропроцессора Возможность переноса данных для планирования лечения со стандартной дискеты или по сети с интегрированным программным обеспечением Возможность автоматической распечатки протокола облучения, отображение и распечатка при сбое системы и сообщений об ошибках Счетчик Гейгера-Мюллера для контроля радиоактивности источника Автоматический контроль развернутой длины с макетом источника Источник бесперебойного питания (UPS) / аварийного снабжения электропитанием терапевтической консоли для сохранения данных о лечении больного в случае перебоев с электропитанием Управляющий компьютер с консолью и принтером Набор радиационной безопасности: аварийный контейнер для источника, длинные щипцы, приспособление для резки провода, набор соединителей (штекеров). Консоль управления загрузки бокса Система планирования лечения с лицензией для интегрирования с информационно-управляющей системой отдельная рабочая станция, ЖК монитор диагональю не менее 20 дюймов, процессор не менее dual quad core xeon E5520, 2.26 GHz, корпус mini-tower, оперативная память RAM 4 GB DDR3, 1066MHz; Жесткий диск – 2×250GM SATA 3.0Gb/s – 16×DVD+/-RW SATA; Windows XP Pro; Видеокарта не менее 256Mb. Цветной струйный принтер. 3-х мерная реконструкция на основе рентгеновского изображения, планирование контактной лучевой терапии с высокой мощностью дозы, интерфейс Dicom-3 для передачи и обмена данными по сети, предустановленные типовые планы для контактной лучевой терапии с малой мощностью дозы. Стенд реконструкции - 50 см для выполнения планирования на основе полуортогональных рентгеновских снимков. Универсальное устройство крепления аппликаторов, устройство наблюдения за источником, настенное крепление для проводников. Система двустороннего вызова Цветная система видеонаблюдения - не менее 2 цветных камер видеонаблюдения Аппликаторы и Аксессуары Влагалищный аппликатор с набором КТ-совместимых цилиндров, диаметром 20, 23, 26, 30, 35 мм, не менее 5 Цервикальный аппликатор с набором КТ-совместимых цилиндров, диаметром 20, 23, 26, 30, 35 мм х 140 мм, не менее 5. Набор сегментированных цилиндрических аппликаторов, совместимых с КТ и МРТ, диаметром 20, 25, 30, 35 мм, не менее 12.Аппликаторы для культи влагалища, КТ совместимые, цилиндрические, диаметром 20, 23, 26, 30, 35 мм, не менее 5.Набор экранированных аппликаторов, диаметром 20, 23, 26, 30, 35 мм, не менее 5. Сегментированные цервикальные аппликаторы, КТ/МРТ совместимые. Сегменты диаметром 20, 25, 30, 35 мм длиной 30 и 60 мм, изогнутые под углом 15 и 30 градусов, не менее 20. Набор аппликаторов для эндометрия, не менее 4. Комплект 3-х канального аппликатора типа Титан-Флетчера (с определенной геометрией) Комплект манчестерского аппликатора (с изменяемой геометрией) Комплект пищеводного аппликатора с набором бужей, диаметром 8, 10, 12, 14 мм с защитой от укуса и фиксатором Комплект внутриппросветного аппликатора для легких, бронхов и желчного протока Комплект КТ/МРТ совместимого назофарингеального аппликатора, не менее 5. Комплект аксессуаров для внутритканевого аппликатора. Комплект аксессуаров для внутриполостного аппликатора. Комплект аксессуаров для внутрипросветного аппликатора. Набор аппликаторов, пластин и игл для молочной железы. Набор аппликаторов, пластин и игл для предстательной железы и малого таза. Поставка источника в течение 2х лет: Ir 192; Источники меняются с интервалом в 120 дней. Замена источника включает в себя его доставку, установку с плановой профилактической работой, возврат контейнера производителю и захоронение старого источника |
| 4 | Компьютерный томограф 64 срезовый | Детектор Прямое преобразование сигнала в цифровую форму. Материал детектора – Твердотельный. Максимальное количество одновременно получаемых срезов, не менее 64. Ширина детектора по оси Z, не менее 40 мм. Количество активных элементов линейки детектора, не менее 700. Максимальная пространственная разрешающая способность, не менее 14 п.л./см. Низкоконтрастная разрешающая способность с 0,3% при 120 кВ, 250 мА, не более 4 мм. Гентри Диаметр туннеля, не менее 70 см. Наклон гентри, от -30 до +30 град. Максимальное поле обзора сканирования, не менее 500 мм. Минимальное поле обзора сканирования, не более 250 мм. Максимальная коллимация среза, не менее 5 мм. Минимальная коллимация среза, не более 0,625 мм. Сканирование с полным или частичным углом. Минимальная продолжительность сканирования с полным оборотом 360 градусов, не более 0,4 сек. Максимальное время непрерывного сканирования, не менее 60 сек. Стол для пациента Сканируемый диапазон, не менее 200 см. Точность позиционирования, не более 0,25 мм. Диапазон вертикального перемещения, не менее 50 см. Максимальная грузоподъемность стола при максимальной точности позиционирования, не менее 200 кг. Комплект аксессуаров для позиционирования пациента. Рентгеновский генератор Тип - Высокочастотный, с микропроцессорным управлением. Максимальная мощность, не менее 70 кВт. Минимальное значение анодного напряжения, не более 80 кВ. Максимальное значение анодного напряжения, не менее 135 кВ. Максимальное значение тока, не менее 600 мА. Рентгеновская трубка Количество фокусных пятен, не менее 2. Теплоемкость анода, не менее 7,6 млн. ТЕ. Размер малого фокального пятна, ШхД, стандарт IEC 60336/1993, мм, не более 0.8 x 0.8. Размер малого фокального пятна, стандарт IEC 60336/1993, мм, не более 1.1 x 1.1. Протоколы оптимизации дозовой нагрузки. Параметры сканирования Аксиальное сканирование: Режимы объединения для реконструкции толстых срезов из данных тонких срезов без искажений, вносимых за счет частичного объема. Спиральное сканирование: Сбор данных одновременно во множественных смежных срезах при непрерывном перемещении стола между сканами; Сбор данных во множестве срезов в двух направлениях. Максимальное поле обзора реконструкции, не менее 500 мм. Обзорное сканирование: Длина скана, не менее 1600 мм. Питч спирального сканирования: Минимальный спиральный питч (Минимальный шаг сканирования), не более 0,5:1. Цифровая система хранения и обработки изображений Максимальная матрица реконструкции, не менее 512 * 512 пикс. Скорость реконструкции (матрица не менее 512 * 512), не менее 16 изображений/сек. Объем оперативной памяти, не менее 20 ГБ. Количество сохраняемых на жестком диске несжатых изображений (не менее 512 * 512) , не менее 240 000. Устройство записи изображений DVD-RAM. Количество физической памяти для сохранения результатов исследований, не менее 1000 Гб. Полная функциональность коммуникаций DICOM. Поддержка сети Ethernet 10/100/1000. Цветной ЖК монитор: Количество, не менее 2; Размер дисплея по диагонали, не менее 18 ''. Консоль оператора Программно-аппаратное обеспечение консоли оператора: Алгоритм трехмерной реконструкции конусовидного пучка; Многоплоскостное реформатирование; Многоплоскостное реформатирование с криволинейными секущими; Сопоставление аксиального изображения с реконструированным объемом; Проекции максимальной и минимальной интенсивности; Объемная реконструкция с одновременным отображением различных тканей; Управление прозрачностью в реальном времени при объемной реконструкции; Автоматическое управление усилением/сглаживанием изображения одновременно для нескольких плотностных диапазонов; Количественный анализ анатомических и патологических структур кровеносных сосудов; Визуализация с усилением структур мягких тканей в областях неоднородной плотности; Мониторинг уровня контрастного усиления в области интереса; Количественный анализ изображений (расстояния, углы, плотность и т.д.); текстовые аннотации на изображениях; Специализированные режимы (протоколы) обследования детей. Независимая рабочая станция Количество рабочих станций, шт , не менее 2. Аппаратное обеспечение каждой рабочей станции: 2-процессорная архитектура; Объем оперативной памяти, не менее 30 Гб; Объем жесткого диска, не менее 140 Гб; Устройство записи на CD; Цветной ЖК монитор в количестве, не менее 2; Цветной ЖК монитор с диагональю, не менее 18 ''; Полная функциональность коммуникаций DICOM; Устройство архивации на DVD; Поддержка сети Ethernet 10/100/1000. Программное обеспечение рабочей станции: Многоплоскостное реформатирование; Многоплоскостное реформатирование с криволинейными секущими; Проекции максимальной и минимальной интенсивности; Количественный анализ изображений (расстояния, углы, плотность и т.д.), текстовые аннотации на изображениях; Программное обеспечение для сопоставления аксиального изображения с реконструированным объемом; Объемная реконструкция с одновременным отображением различных тканей; Количественный анализ малых объемов (узелков, опухолей) и оценка скорости их роста в трехмерных приложениях за 1 щелчок мыши в 3-х проекциях, 2 шт.; Количественный анализ анатомических и патологических структур кровеносных сосудов, 2 шт.; Анализ интенсивности пикселей для оценки перфузии или захвата контраста во времени; Программное обеспечение для одновременного просмотра и соединения по 3 опорным точкам изображений КТ – МРТ – ПЭТ – СПЕКТ – РЕНТГЕН, 2 шт.; Программное обеспечение количественной оценки и автоматического поиска полипообразных образований толстого кишечника, автоматического виртуального удаления тонкого кишечника и виртуального развертывания кишки на 360 град; Программный пакет и оборудование (монитор с потолочным либо напольным креплением в процедурной, набор сопряжения с КТ) для проведения интервенционных процедур под контролем КТ; Программное обеспечение количественной оценки и анализа роста легочных узелков, сравнение с предыдущими исследованиями с указанием изменения; Программное обеспечение количественной оценки диффузной патологии легких, сегментирование легких; Дентальная программа; Программное обеспечение для оконтурирования образований перед проведением лучевой терапии на ускорителе, расставлении полей доступа и подготовки к пересылке на систему планирования. Принадлежности Инжектор безколбовый ангиографический для введения контрастных препаратов с расходными материалами на 400 исследований. Комплект поставки: КТ-инжектор – 1 комплект, 2. Стандартные принадлежности для КТ-инжектора: 1) Терминал – «Touch Screen» - 1шт., 2) Блок питания терминала – 1шт., 3) Принадлежности к терминалу (операционная система, сетевой кабель, «ручка» для управления терминала) – 1шт., 4) Программное обеспечение – 1шт., 5) Ведро для отходов – 1шт., 6) Поднос – 1шт., 7) Держатель-штанга для флаконов с физ. раствором – 1шт., 8) Держатели флаконов с контрастным веществом – 5шт., 9) Набор для заземления ЭКГ для КТ сканера – 1шт., 10) Трубка насоса с 3-мя иглами для подключения, 80 шт./упак – 50 упак., 11) Трубка пациента 250 см, с 2-мя обратными клапанами, 100шт./упак – 100 упак. Лазерная камера с технологией «сухой печати» на пленку в комплекте с набором пленки, не менее 500 листов. Окно радиационной защиты: Ориентировочные размеры: не менее 100 * 80 см. Pb эквивалент не менее 2 мм. Источник бесперебойного питания для всей системы, консоли оператора, не менее 160 кВА. Прочие условия Подготовка помещений для установки оборудования. |
| 5 | Централизованная система вакуумной аспирации | Централизованная система вакуумной аспирации предназначена для удаления разнообразных биологических и иных жидкостей при помощи вакуума (разряжения) создаваемого вакуумным агрегатом и передаваемого к месту аспирации через магистрали из медных труб. Сбор материалов осуществляется посредством использования специальных устройств – вакуумных регуляторов, вакуумных сборников, в нужном месте подключаемых к системе через быстроразъёмные медицинские клапаны. Благодаря наличию централизованной системы вакуумной аспирации обеспечивается следующие преимущества: - повышение производительности работы, удобства работы и безопасности, - возможность отказа от использования стационарных и портативных вакуумных аспираторов (отсасывателей), - увеличение полезной площади в помещения больницы за счёт уменьшения количества медицинских приборов и проводов Комплект состоит из: Оборудование для палат: 1. Регулятор вакуума трёх режимный, с коннектором для клапана стандарта – наличие трёх режимов работы: полная мощность, регулируемый режим, выключение - наличие цифрового индикатора разряжения (вакуума) – 30 шт. 2. Клапан для защиты от переполнения для вакуумного регулятора - предотвращение попадания аспирируемых веществ в магистрали вакуума – 30 шт. 3. Вакуумный сборная ёмкость для аспирации многоразовая, ёмкость 1800 мл., - наличие кронштейна для установки в консоль – 60 шт. 4. Консоль палатная алюминиевая длиной 2000 мм в комплекте: - наличие быстроразъёмных газовых клапанов стандарта для кислорода – 2 шт., вакуума – 2 шт, сжатого воздуха – 2 шт. - наличие настенноей рельсы для оборудования длиной 2000 мм – 1 шт. – наличие розеток типа Евро – 6 шт. - наличие кронштейна для вакуумного сборника – 2 шт. - наличие встроенного светильник дневного света (верхнего и нижнего) – 2 шт. – 1 комплект 5. Консоль палатная длиной 400 мм c клапанами стандарта для кислорода – 1 шт., вакуума -1 шт. – 2 комплекта Основные материалы: Монтажные материалы (медные трубы, фитинги, хомуты, для трубопроводов медицинского вакуума) в достаточном объёме для подведения вакуума ко всем заданным потребителям – 1 комплект Монтажные материалы (медные трубы, фитинги, хомуты, для трубопроводов медицинского вакуума) в достаточном объёме для подведения вакуума ко всем заданным потребителям. - Обязательное использование медных труб и фитингов стандарта Гост 617-90, с подтверждением сертификатом качества. - Использование специальных монтажных хомутов для монтажа труб по стенам помещений с обеспечением прочности и красивого внешнего вида – 1 комплект. Оборудование для оснащения вакуумной станции: Агрегат центрального вакуума (в комплекте с тремя двигателями и насосами) полностью в сборе, заводского изготовления, специально предназначенный для применения в медицинских учреждениях согласно комплектации, характеристикам и данным, указанным в паспорте изготовителя, - производительность откачивания по воздуху - не менее 100 кубических метров в час, - наличие микропроцессорной панели управления с дисплеем, которая обеспечивает: · программирование заданных порогов вакуумметрического давления в установке (0 ÷ 98%) · поддержку вакуумметрического давления на заданном уровне · постоянное измерение вакуума в диапазоне 1000 ÷ 1 мбар · регистрацию рабочего времени насосов · контроль соответствия фаз электропитания · обеспечивает „круговое” обращение работы насосов · автоматическое включение насосов при увеличении потребления вакуума · сигнализация превышения уровня аварийного давления · сигнализация появления аварии · предохранение от введения нежелательных изменений в программу · возможность подключения к компьютерному слежению · герметическое предохранение клавиатуры - наличие выравнивающего резервуара объёмом 435 л., - наличие защитного резервуара со смотровым окном и сливом для удаления попавших веществ. - Масса агрегата – не более: 350 кг. - Предельный вакуум в резервуаре: 30 гПа Диапазон установки вакуумных порогов: 0 – 96% - наличие бактериальных фильтров Вентили магистральные, газовые под пайку диаметром 22 мм – 8 шт. Монтаж трубопроводов вакуума сварка и промывка, монтаж оборудования и агрегатов, пуско-наладка системы – 430 метров Подключение потребителей (консолей и быстроразъёмных клапанов) к системе централизованного вакуума в количестве потребителей (точек доступа) не менее 30 шт. Подключение контрольно-отключающих устройств для мониторинга системы и возможности экстренного перекрытия вакуума. |
| 6 | Морозильная камера для хранения препаратов крови | Низкотемпературный морозильник – минус 350С. Общий объем: 108 л. Полезный объем: 104 л. Рабочая температура/установленный диапазон: -200С - 350С. Порог срабатывания сигнала при понижении температуры (предустановка): -390С. Порог срабатывания сигнала при повышении температуры (предустановка): -320С. Изоляция (двери) полиуретан: 55 мм. Материал внутренней отделки: PS (полистирен) Материал корпуса и двери: Гальванизированная сталь. Материал внутренней оснастки: Ящики: Полистирен |
| 7 | Хирургическая операционная система с 2-мя головками | Хирургическая операционная система с двумя головками (7 рефлекторов основная, 5 рефлектора-сателлита, 7х5), освещенность центральной головки 10 000 люкс, сателлита – 100 000 люкс. Крепление потолочное. 5-рефлекторный Диаметр головки 630 мм Освещенность на расстоянии 1 м - 100 000 люкс Диаметр операционного поля 180-270 мм Фокусируемое рабочее поле 500 мм Цветовая температура 4 200 К Индекс цветового воспроизведения 94,5 Фильтрация инфракрасных лучей 99% Напряжение, подаваемое на лампы 24В Срок службы галогеновых ламп 2 000 ч 7-рефлекторный Диаметр головки 800 мм Освещенность на расстоянии 1 м - 110 000 люкс Диаметр операционного поля 200-350 мм Фокусируемое рабочее поле 600 мм Цветовая температура 4 200 К Индекс цветового воспроизведения 94,5 Фильтрация инфракрасных лучей 99% Напряжение, подаваемое на лампы 24В Срок службы галогеновых ламп 2 000 ч |
| 8 | Набор инструментов для хирургических и ортопедических операций | Молоток 400г./30ммx42мм - 2шт Крючок хирургический 4-х зубый острый N2 - 6шт Остеотом 25/240мм - 2шт Остеотом 20x240мм – 2шт Остеотом 15/240мм - 2шт Остеотом 10x240мм - 2шт Ложка гинекологическая двухсторонняя – 2шт Кусачки костные для операции на позвоночнике типа Листона с удлиненными ручками – 2шт Щипцы секвестральные изогнутые № 2 – 2шт Костодержатель Farabeuf-Lambotte 260мм – 2шт Костодержатель Gester-Lowmann 18см – 2шт Костодержатель Gester-Lowmann 20см – 2шт Костодержатель Gester-Lowmann 22см – 2шт Кусачки костные Jansen прям. 17,5см – 2шт Распатор Farabeuf простой 13мм – 4шт Распатор Farabeuf изогнутый 13мм – 4шт Элеватор Buck-Gramcko 7.5 – 4шт Сверло 1.8/180 – 4шт Сверло 1.8/220 – 4шт Сверло 2.5/180 – 4шт Сверло 2.5/220 – 4шт Сверло 3,2/180мм – 4шт Сверло 3,5/150мм – 12шт Сверло 4,5/180мм – 12шт Сверло 4,5/250мм – 30шт Изгибатель мелких пластин 2.5/4мм – 2шт Кусачки для спиц (проволоки) 15см, с упрочненным острием – 5шт Кусачки для стержней 48см do 6,1 – 2шт Пассатижи для проволоки с бороздками 17см – 5шт Пассатижи для проволоки 17см – 5шт Отвертка шестигранная S 2,5 - 6шт Отвертка шестигранная S 3,5 - 6шт Материал изготовления - стальной сплав. Инструменты изготовлены из высококачественного материала, соответствующий международному стандарту ISO 7153-1. |
| 9 | Отсасыватель медицинский | Предназначен для отсасывания жидкостей, частиц тканей и газов из полостей организма. Рекомендуется для использования при хирургических операциях с болшим объемом аспирации Особенности: Плавная регулировка вакуума Надежный и не требующий обслуживания мембранный насос Емкость для секрета с прижимами крышек и предохранением от переполнения Комплектация: Медицинский отсасыватель, педаль дистанционного включения-выключения, тележка Максимальный вакуум: более 80 кПа; Производитель по воде: 8 л/мин; Производительность по воздуху: 32л/мин; Емкости для секрета: две стеклянные банки по 2 или 3 л; Трубка отсоса: диаметр 8 мм, длина 2 м |
| 10 | Шприцевой насос с блоком для контролируемой пациентом аналгезии | Тип модуля Шприцевой, стыковка модулей без внешних устройств Интерфейс Меню на русском языке Графический дисплей Высокое разрешение, регулировка подсветки Используемые шприцы 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл различных производителей Определение объема шприца Автоматическое Точность инфузии ± 2%, включая шприц Скорость инфузии 0.01 – 999,9 мл/ч, шаг 0.01 Задаваемый объем инфузии 0.1 – 9999 мл, шаг 0.01/0.1/1 Задаваемое время инфузии 00ч01м – 99ч59м, шаг 1 мин Изменение скорости С/без остановки инфузии Расчет скорости Через объем и время; Через дозу в мг, мкг, ммоль, МЕ, мЭкв, вес и время в мин/ч/24ч Инфузия у новорожденных Ввод веса пациента в граммах Скорость болюса До 1800 мл/ч Объем болюса 0.1 – 99,99 мл Варианты болюсной инфузии Болюс «по требованию»; Болюс с заданным объемом/временем/дозой Ввод болюса в единицах/кг Режим «Открытая вена» Регулировка и отключение Режим «Пауза» Выбор нажатием одной кнопки Таймер обратного отсчета Список Лекарств Сохранение до 720 препаратов; группировка в категории Параметры препаратов, доступные в программе насоса Название; концентрация; скорость по умолчанию, мин., макс.; приоритет; болюс Память Последние 1000 событий Режим PCA; активация при подключении гарнитуры PCA Блок клавиатуры Три уровня защиты Защита от свободного потока Автоматический фиксатор штока, встроенный в насос Загрузка и выгрузка шприца Автоматическая Окклюзионное давление 9 уровней: от 75 до 900 ммHg Сигнализация Оптическая и звуковая Индикаторы тревоги Раздельная предупреждающая и тревожная сигнализация Причины тревоги Батарея разряжается/разряжена; окклюзия, шприц (почти) пуст; ошибка установки шприца; контроль дозы; объем введен; время истекло Питание: от станции или опциональным блоком питания при использовании насосов отдельно. Время автономной работы: 8ч. Автоматическая подзарядка аккумулятора при подключении к сети. комплектация: Перфузор шприцевой насос Аккумуляторный блок Гарнитура для PCA Удлинительные линии – 10 шт Шприцы 50,0 светонепроницаемые – 10 шт |
| 11 | Лампа бестеневая передвижная | Светильник предназначен для использования в лечебных учреждениях в качестве основного или вспомогательного источника света. Медицинская диагностическая лампа расположена на гибком штативе с регулирующей высотой, что позволяет направить световой поток в необходимом направлении. В основании лампы расположен сетевой выключатель с ножным приводом. Особенности: Высокая интенсивность света Фокусировка светового пятна Минимальное тепловое излучение на пациента и врача Оптимальнаая цветовая температура, позволяющая наблюдать объекты в их естественном цвете Двухступенчатое регулирование интенсивности освещения Легкая и привлекательная конструкция Свободное перемещение Легкое обслуживание и чистка Быстрая замена лампочки Технические характеристики: Интенсивность света на расстоянии 1м 30 000 Люкс Диаметр светового пятна 12 см Цветовая температура (Кельвин) 4300 К Коэффициент передачи цветов 90 Ra Количество галогенных лампочек (65 Вт, 24 В) 1 Изменение температуры вблизи источника извлучения 2 гр. С Класс электрозащиты II |
| 12 | Прибор для подогрева растворов и препаратов | Прибор для согревания крови и инфузионных растворов с принадлежностями применяется для согревания растворов (кристаллоиды, кровезаменители, препараты крови), переливаемых пациенту в ходе операционного вмешательства, а также при внутривенном вливании агрессивных (гиперосмолярных, местнораздражающих) растворов для уменьшения повреждающих сосудистую стенку эффектов. Технология должна быть основана на постоянной циркуляции предварительно подогретой в приборной части жидкости (дистиллированная вода или 33% изопропиловый спирт) вокруг инфузионного канала трехпросветной теплообменной магистрали, подключающейся к коннектору венозного доступа пациента. Моноблок в составе: электронагреватель, электронный блок управления, камера для циркулирующей жидкости, электропомпа, датчика температуры Наличие панели дисплея с параметрами: температура нагрева теплоносителя (LCD-дисплей), индикатор включения в сеть и нормальной работы устройства, индикатор (дублирован звуковым сигналом) отсоединения/ неприсоединения теплообменника, индикатор (дублирован звуковым сигналом) объема жидкости в системе, индикатор (дублирован звуковым сигналом) сбоя работы системы контроля температуры Время выхода на рабочий режим (сек): не более 80. Гарантированный диапазон температуры раствора на выходе из теплообменника 41.5-36.5+0,5оС при объемной скорости переливаемых сред от 5 до 3000 мл/ч В комплекте: Магистраль теплообменник - не менее 30 шт |
| 13 | Колонофиброскоп | Колонофиброскоп терапевтический длинный для диагностики и лечения болезней нижних отделов пищеварительного тракта. Оптическая система Угол поля зрения не менее 120° Глубина резкости 5-100 мм Дистальный конец Внешний диаметр не более 13,0 мм Изгибаемая часть Диапазон угла изгиба дистального конца: не менее 180° вверх, не менее 180° вниз, не менее 160° вправо, не менее 160° влево Максимальный угол изгиба дистального конца: не менее 230° Наличие покрытия изгибаемой части из полимерного материала Вводимая трубка Наружный диаметр не более 13,3 мм Длина Рабочая длина не более 1680 мм Общая длина не более 2000 мм Инструментальный канал Внутренний диаметр инструментального канала: не менее 3,2 мм Минимально видимое расстояние не более 5мм от дистального конца Наличие армированного инструментального канала с тефлоновым покрытием. Базовый комплект поставки Чемодан 1шт Эндоскоп Биопсийные щипцы 2 шт Дистальный колпачок Клапан биопсийный Ирригатор всех каналов Алаптер очистки канала Вентиляционный колпачок Силиконовое масло Щетка чистящая Источник света галогеновый предназначен для освещения зоны обследования, фото- или видеосъемки при эндоскопических исследованиях. Руководство по эксплуатации |
| 14 | Полуавтоматический 4-канальный коагулометр | Коагулометр – небольшая рабочая станция для исследований гемостаза. Компактный и простой в эксплуатации имеет надежную систему детекции образования сгустка по движению металлического шарика внутри измерительной кюветы. Звуковая индикация времени инкубации и автоматическое начало измерения позволяют получать стабильные и достоверные результаты. Легкость программирования и модификации параметров теста дают возможность выполнять на приборе практически все клоттинговые тесты, необходимые в клинической и исследовательской практике, такие как протромбиновое, тромбиновое, рептилазное время, факторы свертывания (II, V, VII, X, VIII, IX, XI, XII), АПТВ, гепарин и LMWH, протеин S, фибриноген, протеин С, волчаночные антикоагулянты Данные в виде стандартной кривой сохраняются в памяти прибора и могут быть распечатаны. Проводится автоматическая самокалибровка при включении прибора. Прибор представляет собой небольшую рабочую станцию для исследований гемостаза. Предназначен для небольших лабораторий. Компактный и простой в эксплуатации. Имеет надежную систему детекции образования сгустка по движению металлического шарика внутри измерительной кюветы. Звуковая индикация времени инкубации и автоматическое начало измерения позволяют получать стабильные и достоверные результаты. Возможность выполнять на приборе практически все клоттинговые тесты, необходимые в клинической и исследовательской практике: протромбиновое, тромбиновое, рептилазное время, факторы свертывания (II, V, VII, X, VIII, IX, XI, XII), АПТВ, гепарин и LMWH, протеин S, фибриноген, протеин С, волчаночные антикоагулянты Встроенный термо-принтер Жидкокристаллический дисплей Встроенная клавиатура Автоматическое начало измерений при контакте с дозатором Предварительно программируемые рабочие параметры , все методы могут быть легко модифицированы Оптимизация инкубационного времени со звуковым сигналом Данные в виде стандартной кривой сохраняются в памяти прибора и могут быть распечатаны Автоматическая самокалибровка при включении прибора Система детектирования: электромагнитный контроль формирования комка с помощью движения металлического шарика (патентованная система) Отсутствие влияния на результаты замеров типичных факторов (мутность, липемия и других.) PT CV's < 1% на нормальных и патологических уровнях Диапазон измерений для фибриногена от 1 до 12 г/л с единственным разведением 1: 20 разведения Определяемые парметры: все клоттинговые тесты, PT, APTT, Фибриноген, Тромбиновое и рептилазное время, Факторы CM, V, VII, VII + X, X, VIII, IX, XI, XII), SPA, Anti-Xa гепарин (нефракционныйт гепарин и LMWH), Protein С, Protein S, Волчаночные антигоагулянты Управление данными: жидкокристаллический дисплей (4 линии 40 знаков), встроенный тепловой принтер на 40 колонок, клавиатура с 21 числовыми и функциональными ключами, результаты выражаются в секундах и в других единицах (%, INR, g/L, mg/dL, IU/мл), RS 232 интерфейс. 16 инкубационных ячеек при 37°C (0.5°C (4 ячейки, 4 колонки), 4 измерительных канала (одна колонка), 2 положения для реагентов при 37°C (один с магнитной мешалкой), 4 независимых вмонтированных таймера для инкубации, инкубация со звуковым сигналом. В комплект коагулометра должен входить набор реагентов и расходных материалов для определения тромбинового времени на 1 500 исследований, протромбинового времени на 6 000 исследований, АЧТВ на 1 500 исследований, Фибриногена на 6000 исследований и расходных материалов 15 000 исследований. |
| 15 | Анализатор автоматический иммунологический хемилюминисцентный | Полностью автоматизированная система хемилюминесцентного анализа нового поколения должна проводить с высокой точностью диагностику наиболее сложных заболеваний. Полностью автоматизированная аналитическая система имеет следующие функции: автоматический отбор проб, добавление реагентов, проведение необходимых реакций и измерение результата. Меню тестов позволяет проводить как рутинные исследования, так и выполнять уникальные тесты. В перечень исследований входит более 100 показателей по 17 диагностическим группам. Турбо-режим позволяет получить результаты в течение 15 минут для ряда показателей, в том числе тропонина I, CK-MB, миоглобина, а также интактного паратгормона и ХГЧ. Возможности двенадцати линий анализов системы анализатора позволяют: определить состояние тиреоидной и репродуктивной функций организма; выявить некоторые генетические заболевания; выявить опухолевые маркеры; определить наличие инфекционных заболеваний; выделить группу аллергенов и анемий; выявить сердечно-сосудистые маркеры; определить наличие наркотических веществ в организме и т.д. Хемилюминесцентный анализатор: 1.Выполняет в автоматическом режиме все этапы анализа от пробоподготовки до получения результата, что полностью исключает ошибку лаборанта; 2.Использует метод ферментативно-усиленной хемилюминесценции; Метод исследования: ферментативно усиленная хемилюминесценция На анализаторе возможно проведение следующих исследований: гормоны тиреоидной группы; гормоны репродуктивной сферы; исследования по определению беременности и патологии плода; исследования в диабетологии; исследования в гематологии; диагностика остеопороза; онкомаркеры; маркеры инфаркта миокарда; маркеры инфекционных заболеваний и др. 4.Обладает высокой скоростью, что дает возможность проведения срочных анализов – получения первого результата в течении нескольких часов; 5.За счет пробирочной технологии позволяет выполнять не только серийные, но и единичные (эксклюзивные) исследования, не дожидаясь пока наберется группа пациентов; 6.Обладает высокой производительностью – до 120 тестов в час; 7.Работает с малым объемом сыворотки. Достаточно 200 мкл для исследования большого количества параметров в одной пробе; Широкое меню тестов. Более 80 параметров по 14 диагностическим группам: гормоны щитовидной железы, репродуктивной системы, кардио и онкомаркеры, маркеры инфекционных заболеваний, лекарственный мониторинг и т.д. Уникальные тесты для приборов данного класса (цитокины, неконьюгированный эстриол, ассоциированный с беременностью белок-А (PAPP-A), липополисахарид-связывающий белок и т.д.). Полный свободный доступ – все операции, включая замену реагентов, образцов, калибровки, производятся, не прерывая процесс выполнения анализов. Возможность выполнять единичные исследования, что особенно актуально для редких тестов. Метод детекции – ферментативно - усиленная хемилюминесценция. Простое программное обеспечение на русском языке под управлением Microsoft Windows®. Встроенная программа контроля качества с построением графиков Леви-Дженнингса и автоматическим применением правил Вестгарда. Управление прибором, как с клавиатуры, так и при помощи сенсорного экрана. Возможность интеграции прибора в информационные сети. Небольшие габариты (настольный прибор). Малое потребление воды (около 3 литров за полный рабочий день). Производительность прибора до 120 тестов в час. Одновременная загрузка до 12 типов реагентов (охлаждаемая карусель). Набор реагентов, расходных материалов, контролей, калибраторов и растворов необходимых для полноценной работы анализатора на 6 месяцев. Холодильное оборудование для хранения реагентов. |
| 16 | Гастроинтестинальный видеоскоп | Гастроинтестинальный видеоскоп предназначен для проведения эндоскопических исследований верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Направление обзора – 0о (прямой обзор) Угол поля зрения не менее 140о Глубина резкости в пределах 3-100 мм Диаметр дистального конца не более 9,2 мм Диаметр вводимой трубки не более 9,2 мм Диаметр внутреннего канала не менее 2.8 мм Углы изгиба рабочей части не мене 210о вверх, 90о вниз, 100о влево/вправо Длина рабочей части не менее 1030 мм Общая длина не менее 1345 мм Минимально видимое расстояние от дистального конца не менее3 мм Возможность автоклавирования клапанов вода/воздух и аспирации Наличие специального разъема (заземления) на эндоскопе для работы с электрохирургическим инструментарием Наличие не менее чем 4-х программируемых кнопок на рукоятке эндоскопа для дистанционного управления Поддержка функции идентификации эндоскопа с отображением информации о модели, серийном номере, количестве подключений и восстановлении баланса белого цвета Базовый комплект поставки: Колпачок водозащитный клапан биопсийный (2 шт.) заглушка канала загубник адаптер для очистки канала щипцы биопсийные трубка инъекционная щетка чистящая чемодан для транспортировки специальный Руководство по эксплуатации |
| 17 | Система биоптронной светотерапии | Свет поляризован с помощью специальной оптической системы. Волны поляризованного света распространяются не хаотически, а строго в параллельных плоскостях. Наиболее пригоден для усвоения организмом и оказывает выраженный биостимулирующий и терапевтический эффект. Свет - полихроматический, содержащий разные длины волн в диапазоне от 480-3400 нм (без ультрафиолета) и не когерентный, то есть волновое наложение или вычитание фаз отсутствует. Каждая клетка организма, имеющая определенные параметры колебаний, как бы сама "выбирает" из спектра длину волны, необходимую для ее активации. Универсальность действия определяется его целебным воздействием непосредственно на мембраны клеток организма имеющих идентичную структуру. Технические характеристики: Номинальная мощность лампы - 90Вт Длина волны - 480-3400 нм Степень поляризации - 95% на выходе Цветовая температура около - Около 2600К Удельная мощность - 40мВт/см2 Плотность потока световой энергии в минуту - 2,4Дж/см2 Диаметр фильтра - 150мм |
| 18 | Микроскоп бинокулярный | Микроскоп предназначен для анализа различных объектов при наблюдении по методу светлого поля в проходящем свете. Микроскоп может быть использован для проведения рутинных работ в области медицины, биологии и т.п., а также для учебных целей. Микроскоп имеет целый ряд преимуществ и достоинств: Отличное соотношение цены и качества; Простота и удобство в эксплуатации, современный дизайн Коаксиальный механизм грубой и точной фокусировки; Улучшенная система освещения, особенно для малых увеличений; Четырехгнездный револьвер с удобным наклоном объективов "от наблюдателя"; Координатный предметный столик с диапазоном перемещения 75х50 мм, поверхность столика со специальным покрытием, предназначенным для проведения дезинфекции; Универсальный источник питания, встроенный в основание микроскопа, обеспечивает питание как ламп 12В 20Вт, так и ламп 12В 30Вт, что улучшает качество изображения при его документировании; Оперативная замена галогенной лампы, без изменения положения штатива; Повышенная надежность; Оптические компоненты произведены по технологиям, применяемым при изготовлении изделий оборонной техники. Увеличение, крат 40-1000 Насадка для наблюдения - тип:бинокулярная увеличение: 1крат, угол наклона окулярных тубусов: 30 град, диапазон регулировки межзрачкового расстояния: 55-75мм, диапазон подвижки левого окулярного тубуса: 5 дптр, параллельность осей бинокуляра при любом межзрачковом расстоянии в направлениях: вертикальном - расхождение: не более 15 мин горизонтальном - схождение: не более 20 мин - расхождение: не более 60 мин Револьвер с наклоном объективов "от наблюдателя" - для четырех объективов Объективы ахроматической коррекции, увеличение, крат/числовая апертура - 4x/0,12, 10x/0,30, 40x/0,65, 100x/1,25 Окуляры широкопольные видимое увеличение, крат/ поле, мм - 10x/18 Предметный столик - Двухкоординатный с препаратоводителем. Рукоятки коаксиальные, справа. Диапазон перемещения 70х50 мм Конденсор - Числовая апертура 1,25МИ Источник света - Галогенная лампа накаливания 12В, 20Вт |
| 19 | Анализатор гематологический автоматический в комплекте со стартовым набором реагентов 18 параметра 60 тестов час. | Основные характеристики: 18 параметров: более точное дифференцирование лейкоформулы на моноциты, лимфоциты и гранулоциты (эозинофилы, базофилы, нейтрофилы); Возможность взятия крови из открытых или закрытых пробирок (open/closed tubes); Автоматическая очистка пробоотборника; Не более 10 мкл цельной крови для одного анализа; Автоматическая калибровка; Использование трех реагентов (разбавитель, лизирующий реагент, промывающий реагент); Низкий уровень шума (отсутствует компрессор); Большой цветной сенсорный дисплей; Наличие встроенного принтера; Русифицированное меню; Описание, область применения, технические характеристики Производительность не менее 60 анализов /час Соотношения разведения WBC: приблизительно 1/260 RBC/PLT: приблизительно 1/15000 Измерения и вычисления Изменение импенденса для WBC, RBC, PLT. Спектрфотометрия для HGB. Числовая интеграция для HCT. Изменение импенданса для LYM%, MON %, GRA%. На основании данных прямого измерения проводится расчет показателей MCV, MCH, MCHC, RDW, MPV, LYM#, MON#, GRA#, PCT, PDW. Диаметр счетных апертур WBC: 80 мкм RBC: 50 мкм Измерение гемоглобина Выполняется в камере WBC/HGB Источник света светодиод с длиной волны 550 нм. Статистика и контроль качества Расширенный контроль качества Калибровка Процедура автоматической калибровки без ограничений Прямой ввод калибровочных коэффициентов. Калибратор Отходы Автоматический сброс Обращаться с отходами в соответствии с местными/национальными правилами Программное обеспечение Объем памяти 1000 результатов Выходы Распечатка копии (встроенный или внешний принтер) Внешний выход (RS232) Сканер штрихкода Внешний сканер штрихкода поставляется отдельно. Встроенный принтер Стартовый набор реагентов |
| 20 | Микроколориметр медицинский фотоэлектрический | Прибор может работать в условиях эксплуатации при температуре окружающей среды от +10 до +35 град по Цельсию. Позволяет проводить измерения по конечной точке (пропускания, оптической плотности, концентрации - по стандарту и по фактору), а также реализовать кинетические методы исследований. Технические характеристики: Спектральный диапазон, нм 400 - 650 Светофильтры 425, 458, 515, 540, 570, 610 нм Объем исследуемой сыворотки, мкл 10 - 100 Объем кюветы (рабочий), мл 0,5 - 1,0 Толщина фотометрируемого слоя, мм 5, 10 Погрешность измерений, % 1,5 Производительность, измерений/час 60 – 100 |
| 21 | Ультрафиолетовая кабина | Внешние размеры (ШxГxВ) В закрытом виде: не менее 1267 x 1327 x 2310 мм В открытом виде: не менее 1357 x 1539 x 2310 мм Внутренние размеры: не менее 939 x 2000 мм Вес (без упаковки): не более 455 кг Потребляемая мощность: не более 6,2 кВт Класс защиты: 1 (с заземлением) Диапазон рабочих температур: от 0 до 35 °C Ламповая конфигурация Монотерапия: 42 лампы (ПУВА) 42 лампы (УФБ 311 нм) Комбинированная терапия: 21 лампа (ПУВА) + 21 лампа (УФБ 311 нм) Встроенная система УФ сенсоров |
| 22 | Портативный комплекс для анализа вариабельности сердечного ритма и кардиограммы | Комплекс работает под управлением IBM – совместимого ПК (персональный компьютер). Состоит из блока пациента связанного с ПК через стандартный интерфейс RS 232. Мощность потребляемая блоком пациента не более 3 ВА. Комплекс обеспечивает скорость развертки 5,10,25,50,100 мм/с. Постоянно ток в цепи пациента, протекающие через любой электрод, исключая нейтральный не превышает 0,1 мкА. Предназначен для анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР) в различных области прикладной физиологии, профилактической медицины и клинической практике. Блок пациента, сетевой адаптер, кабель связи блока с пациента с ЭВМ, кабель ЭКГ отведении, электроды многоразовое для ЭКГ, переходник для подключения одноразовых электродов. |
| 23 | Автоматизированный комплекс для скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья. | Комплект компьютеризированных приборов для измерения параметров физического развития: весы, ростомер, кистевой динамометр, калипер. Программное обеспечение для оценки трофологического статуса и компонентного состава тела. Система контроля уровня стресса СКУС на основе измерений скорости зрительно-моторной реакции, включая пульт для измерения моторно-зрительной реакции (подключение по USB). Компьютерная программа оценки уровня здоровья на основе анализа вариабельности сердечного ритма и математической модели процессов развития организма. Комплект поставки: (программное обеспечение и руководство пользователя), система контроля стресса (Пульт, программное обеспечение), комплект компьютеризированных приборов для оценки уровня физического развития (ростомер, весы, кистевой динамометр, калипер). Компьютер не хуже Pentium- IV/128/20ГБ/SVGA 8MБ/FDD3.5 “/SB/LAN-cart/DVD-ROM/4USB/ активные колонки, мышь, клавиатура PS/2 / ЖК монитор-19”, лазерный принтер, источник бесперебойного питания. |
| 24 | Стационарный УЗИ-сканер | Динамическая фокусировка в режиме реального времени по всей глубине сканирования. Динамическая оптимизация по глубине сканирования обеих частот (прием и передача) Автоматический контроль усиления в В-режиме Динамический контроль апертуры Выбор профиля сканирования Выбор профиля обработки изображения Высокая частота смены кадров - до 238 каров/сек Режимы отображения - 2D, 3D (опция), 4D (опция, до 4-х объемов/сек) Печать и просмотр изображения Наличие видеовходов/выходов для подключения видеомагнитофона и видеопринтера Наличие кинопетли Режимы получения изображения: B-режим,B/B-режим, M-режим, B/M-режим, 3D и 4D (опционально) Увеличение изображения в режиме реального времени до 5,7 раз Датчики: Широкий спектр (более 20) датчиков, в том числе: Трансвагинальные, Трансректальные биплановые, Управляемые линейные, Пункционные, Интраоперацион-ные, Лапароскопические, Объемные Одновременное подключение 2 датчиков Интерфейс пользователя: Антибликовый высокоразрешающий монитор 12", 256 уровней серой шкалы Традиционная (стандартная) панель управления с клавиатурой, трекболом и ползунковыми потенциометрами Расширенный пакет функций измерения и расчета 15 программ предварительных установок в В-режиме: расстояние, угол, площадь, окружность, объем, % стеноза, функции левого желудочка, срок беременности, околоплодные воды, площадь, периметр, возраст и вес плода, угол тазобедренного сустава в М-режиме: скорость, временные интервалы, амплитуда и частота сокращений, функциональные характеристики левого желудочка Функции автоматической подготовки отчета при проведении исследования в акушерстве и урологии (с построением графика) и передачи данных на ПК (опция) или прямой печати на локальный принтер; Измерительные и расчетные функции: Расчеты расстояния, длины окружности, площади, объема, различных отношений, угла тазобедренного сустава, срока беременности и массы плода, угла тазобедренного сустава, объема околоплодных вод, размера и объема органов при гинекологических и урологических исследованиях Расчеты скорости, ЧСС, временного интервала, функции левого желудочка Режим стресс-эхо (опция) - расчеты и управление протоколами Методы сканирования: Линейный Конвексный секторный Механическое секторное сканирование (опционально) Механическое радиальное (опционально) Панорамное радиальное (опционально) Базовая комплектация Основной модуль прибора с подключением 2 датчиков Монитор 12" Электронный конвексный абдоминальный датчик Держатель кабелей датчиков Педаль остановки изображения Пункционные адаптеры для датчиков Модуль объемного режима Объемные датчики (абдоминальный, трансвагинальный) Энергонезависимая память Подсистема обработки данных DMS Дисплей физиологических сигналов (ЭКГ и ФКГ) Магнито-оптический дисковод Видеопринтер Видеомагнитофон (DVD рекордер) |
| 25 | Электронный фазированный датчик для исследования скоростных потоков для УЗИ-сканера | Электронный секторный фазированный датчик (2¸5 МГц/15 мм) для общих, абдоминальных, педиатрических и кардиологических исследований, исследований в режиме постоянного-волнового управляемого допплера |
| 26 | Допплеровский прибор для исследования структур головного мозга. | Эхоэнцефалографический модуль Набор датчиков: 1.0, 1.5, 2.0 МГц Интенсивность излучения: < 0.3 мВт/мм2 Разрешающая способность: с датчиком 1.0 МГц - 3.2 мм с датчиком 1.5 МГц - 2.4 мм; с датчиком 2.0 МГц - 1.6 мм Режимы: А - эхограмма, А+Р - эхограмма и пульсограмма, А+А - трансмиссионный, А+М - эхограмма и М-режим Число эхоэнцефалографических каналов: 2 Компьютер не хуже Intel Pentium/Sb/SVGA/FDD/CD-ROM Операционная система: Windows 2000 Манипулятор: мышь, трекбол, функциональная клавиатура Монитор: 15" SVGA CRT/TFT Принтер: цветной струйный / лазерный Черно-белая ультразвуковая система, предоставляющая прекрасные УЗ-изображения высочайшего качества, за счет использования датчиков супер-высокой плотности. Динамическая фокусировка в режиме реального времени по всей глубине сканирования. Динамическая оптимизация по глубине сканирования обеих частот (прием и передача) Автоматический контроль усиления в В-режиме Динамический контроль апертуры Выбор профиля сканирования Выбор профиля обработки изображения Высокая частота смены кадров - до 238 каров/сек Режимы отображения - 2D, 3D (опция), 4D (опция, до 4-х объемов/сек) Печать и просмотр изображения Наличие видеовходов/выходов для подключения видеомагнитофона и видеопринтера Наличие кинопетли Базовая комплектация: Основной модуль прибора с подключением 2 датчиков Монитор 12",Электронный конвексный абдоминальный датчик (3,5Мгц/60°/60ммR) Держатель кабелей датчиков, Педаль остановки изображения Энергонезависимая память, Подсистема обработки данных DMS Дисплей физиологических сигналов (ЭКГ и ФКГ), Магнито-оптический дисковод Видеопринтер, Видеомагнитофон (DVD рекордер) |
| 27 | Электронейромиограф с компьютером и лазерным принтером | Электронейромиограф с функциями исследования вызванных потенциалов. Примеры обследований: Электронейромиография; Соматосенсорные вызванные потенциалы мозга; Транскраниальная магнитная стимуляция; Вызванные кожные симпатические потенциалы; Зрительные вызванные потенциалы мозга; Слуховые вызванные потенциалы мозга; Объективная аудиометрия; Когнитивные вызванные потенциалы мозга; Интраоперационный мониторинг; Электроокулография. Возможности аппарата: регистрация до 4-х каналов электронейромиограммы, вызванных потенциалов мозга, вызванных кожных симпатических потенциалов, электроэнцефалограммы, безболезненная магнитная стимуляция периферических нервов, постоянный контроль качества наложения электродов и достоверности получаемых результатов, использование широкого набора электродов и стимуляторов, позволяющих дифференцированно подходить к обследованию пациентов в зависимости от возраста и сопутствующей патологии, специально разработанный детский шлем для крепления отводящих электродов с возможностью быстрого изменения его конфигурации, возможность применения произвольного набора методик в ходе обследования одного пациента, выполнение нескольких циклов обследования в пределах базы данных конкретного пациента, наличие подробной базы нормативных показателей с учетом пола, возраста и роста пациента, ввод и редактирование медицинских норм для любого возраста, добавление новых параметров анализа по желанию исследователя , автоматизированное формирование протоколов обследований с возможностью их редактирования, возможность использования Microsoft Word в качестве редактора протокола, вывод на принтер протокола обследования или любого его фрагмента в виде текста, таблиц и графиков, поддержка гибкой системы картотек обследований с произвольно задаваемыми русскоязычными названиями, одновременный просмотр и сопоставление нескольких обследований в многооконном режиме работы при динамическом наблюдении пациента, автоматическое ведение безбумажного архива обследований, содержимое которого может быть распечатано в любой момент, удобный и интуитивно понятный интерфейс, использующий все средства среды Windows 98/ME/2000/XP и позволяющий легко освоить и творчески использовать все возможности программного обеспечения, а также максимально облегчить, упростить и ускорить работу врача, наглядное представление списка проведенных проб и быстрый выбор интересующей информации для просмотра и анализа, абсолютная безопасность и безболезненность всех методик, работа в любом неэкранированном помещении. Реализует следующие методики: Поверхностная электромиография: амплитудно-частотный анализ интерференционной ЭМГ; возможность быстрого и безболезненного исследования большого числа мышечных групп. Стимуляционная электромиография: регистрация и анализ характеристик М-ответа и потенциала действия нерва; определение скорости распространения возбуждения по двигательным и чувствительным нервным волокнам на разных сегментах периферического нерва; исследование параметров F-волны, H-рефлекса и мигательного рефлекса; возможность применения магнитной стимуляции спинномозговых корешков и периферических нервов с последующим классическим анализом моторного ответа мышц; регистрация и анализ параметров вызванных кожных симпатических потенциалов; первичная диагностика характера, степени и уровня поражения периферического мотонейрона; Игольчатая (локальная) электромиография: регистрация и анализ феноменов спонтанной активности, подсчет средней частоты потенциалов; выделение потенциалов действия двигательных единиц (ПДЕ) в полуавтоматическом и ручном режиме; автоматизированный анализ параметров ПДЕ, определение стадии денервационно-реиннервационного процесса; турно-амплитудный анализ интерференционной кривой. Исследование нервно-мышечной передачи: анализ декремента М-ответа при ритмической стимуляции двигательного нерва; проведение тетанизации и исследование посттетанических феноменов для уточнения характера нарушения нервно-мышечной передачи. Транскраниальная магнитная стимуляция: определение центрального двигательного времени распространения возбуждения у больных с демиелинизирующими заболеваниями нервной системы, в частности при рассеянном склерозе. Когнитивные вызванные потенциалы: регистрация когнитивных потенциалов Р300, MMN (mismatch negative), CNV (contingent negative variation); определение способности пациента к концентрации внимания, оценке и запоминанию информации; диагностика деменции различного генеза, профотбор, оценка эффективности терапии; при использовании паттернстимулятора число значимых и незна-чимых картинок не ограничено. Слуховые вызванные потенциалы (СВП): регистрация коротколатентных стволовых, среднелатентных и длиннолатентных СВП; оценка проведения по путям слухового анализатора, в том числе для объективной аудиометрии. Зрительные вызванные потенциалы (ЗВП): регистрация зрительных вызванных потенциалов на вспышку света (ЗВПВ) и обращаемый паттерн (ЗВПШ) - шахматный, из горизонтальных/вертикальных полос или произвольно сформированный образ; изучение синдромов поражения зрительного анализатора на разных уровнях (зрительный нерв, хиазма, зрительный тракт, таламокортикальные пути, кора затылочных долей). Соматосенсорные вызванные потенциалы: исследование функции периферических нервов, проводящих путей и серого вещества спинного мозга, мозгового ствола и больших полушарий головного мозга; определение характера, степени и топики поражения афферентных путей Интраоперационный мониторинг ВП: слуховые ВП позволяют отслеживать и предупреждать возможные осложнения при оперативных вмешательствах в парастволовой области и на слуховом нерве; соматосенсорные ВП используются как для оценки адекватности анестезиологического пособия, так и для определения оптимального уровня управляемой гипотермии изменения ССВП могут служить маркерами возможных нарушений функции головного мозга при операциях на брахиоцефальном дереве, а также ишемии спинальных структур при вмешательстве на брюшной аорте. Комплект поставки: блок усилителя на штативе; блок аудиовидеостимулятора; блок управления токовым стимулятором; блок регистрации реакции пациента; набор стимуляторов (слуховой, зрительный, токовый); комплекты поверхностных отводящих, поверхностных с фиксированным расстоянием, игольчатых, стимулирующих, заземляющих электродов с кабелями для электронейромиографии; комплект отводящих чашечковых электродов для регистрации ВП; шлем для крепления электродов ВП; паста электродная клеящая, абразивная; гель электродный; диск с программным обеспечением; Характеристики: Количество каналов ЭМГ: 4 Режимы работы: - ЭМГ от 1-го до 4-х каналов - вызванные потенциалы от 1-го до 4-х каналов - измерение межэлектродного импеданса Частота квантования сигнала по одному каналу (задается программно): 200 Гц - 40 кГц Разрядность АЦП: 16 Входное сопротивление: более 100 МОм Входная емкость: 25 пФ Уровень шумов, от пика до пика, приведенный ко входу: - в полосе до 2 кГц: менее 2 мкВ - в полосе до 10 кГц: менее 3 мкВ Коэффициент усиления: 20 - 200000 Нижняя граница полосы пропускания: 0.2 - 500 Гц Верхняя граница полосы пропускания: 20 - 10000 Гц Отключаемый режекторный фильтр 50 или 60 Гц: 40 дБ Коэффициент ослабления синфазного сигнала: 110 дБ Межканальное затухание: 60 дБ Синхровход для подключения стимуляторов сторонних фирм Токовый стимулятор: Амплитуда тока: 0.1 - 100 мА Длительность стимула: 0.025 - 2 мс Форма стимула: прямоугольник, меандр, трапеция, синусоида |
| 28 | Капнограф для измерения концентрации кислорода и углекислого газа | Стационарный спирограф с оцией капнограммы. Прибор, оснащенный чувствительным и быстродействующим газоанализатором, позволяет получить наглядную капнограмму как за один, так и за несколько дыхательных циклов. Такая капнограмма отражает распределение альвеолярного газа и характеризует структуру легких. Соотношения капнографических параметров с дыхательным объемом имеют важное диагностическое значение. Анализ капнограмм позволяет уверенно диагностировать, в частности, эмфизему легких. - Персональный компьютер - Цветной принтер - 17 цветной монитор - Манипулятор мышь - Операционная система Windows XP Professional - Стандартные программы измерений: - Спокойная спирометрия [Slow Spirometry] - Форсированная спирометрия - «Поток-Объем» - Максимальная вентиляция легких - Модуль капнографии - Анимационная программа - База данных - Пакет настройки и генерации - протоколов. |
| 29 | Аппарат для лечения поляризованным светом видимого и инфракрасного спектра при профессиональных заболеваниях | Необходимая продолжительность сеанса устанавливается с помощью встроенного таймера с дисплеем. С помощью встроенного электронного регулятора возможен «мягкий пуск» и «мягкое» выключение галогеновой лампы, что обеспечивает продолжительное бесперебойное функционирование прибора. Конструкция прибора позволяет легко корректировать положение лампы, направляя свет на любую область тела. Основное применение Ревматология: остеоартриты, ревматоидные артриты (хронические), артрозы. Физиотерапия: боль в пояснице, боль в шее и плечах, синдром канала запястья, рубцовая ткань, мышечно-скелетные повреждения.Дерматологические болезни и кожные проблемы: угревая сыпь, экзема, псориаз, кожные инфекции, болезни полос - Длина волны 480 - 3400 нм - Степень поляризации >95% на выходе - Цветовая температура около 2600 К - Удельная мощность 40 мВт/см2 - Диаметр фильтра 150 мм - Плотность потока световой Энергии в минуту 2,4 Дж/см2 Мобильная подставка простая |
| 30 | Система автоматического электрофореза | Электроды Платиново-иридиевый сплав, 90% Pt, диаметр 0,5 мм Лазер Светодиодный, 635 нм Детектор Фотоэмисионный, 637 нм Максимальное напряжение источника питания 2, 200 В Подключение к компьютеру USB2 Предназначен для проведения электрофореза белков и холестерина фракции ПНЖК, ПЖК, ЛПННК, ЛПВК Система автоматически выполняет все этапы гель-электрофореза: разделение образцов, окраску, отмывку, документирование, определение количественных характеристик образцов, анализ и сравнение данных. |
| 31 | Моторизованный стереомикроскоп | Класс микроскопа по качеству изображения: не ниже исследовательского. Моторизированное перемещение тубуса микроскопа. Метод исследования: в проходящем свете по методу светлого поля, косого освещения. Микроскоп должен обеспечивать объемное, 3-х мерное (стереоскопическое) изображение объекта Рабочее расстояние микроскопа должно быть 40 мм. Угол наклона окулярных трубок в бинокулярной насадке не более 20(. Поле на предмете должно быть в диапазоне от 7,8 мм до 0,6 мм. Конструкция микроскопа должна обеспечивать плавное изменение увеличения с коэффициентом 1:12; при этом должна сохраняться резкость изображения в пределах глубины резкости микроскопа (не менее 10 мм) Высота стенда 350 мм Гибкий оптоволоконный осветитель. Универсальная система проходящего света должна обеспечивать работу по методам светлое поле, косое освещение. Источник холодного света с галогенной лампой мощностью 20 Вт |
| 32 | Портативный комплекс с регистрацией деятельности сердечно-сосудистой системы, кожно-гальванических потенциалов для оценки психофизиологического статуса | Портативный комплекс для оценки психофизиологического статуса Компьютерный полиграф. Назначение прибора: Съём психофизиологических показателей, усиление и предварительная обработка информации о психофизиологическом статусе тестируемого лица. Оцифровка сигналов, кодирование и ввод их в компьютерную систему оценки. Оперативная оценка текущего состояния тестируемого лица посредством использования "шкал оценки". Выявление стрессовых реакций обследуемого лица на предъявленные стимулы. Состав и комплект поставки полиграфа: Сенсорный блок обработки сигналов – 1 шт. Датчики дыхания (ВДХ и НДХ) – 2 шт. Датчик съёма кожно-гальванической реакции (КГР) – 1 шт. Датчик съёма фотоплетизмограммы (ФПГ) – 1 шт. Датчик двигательной активности - тремора (ТРМ) – 1 шт. Датчик съёма давления (АД) – 1 шт. Датчик съёма речевых сигналов (МКФ) – 1 шт. Датчик оценки психологической составляющей (ПС) – 1 шт. Шнур соединения полиграфа с компьютером – 1 шт. Дискета с программой регистрации и обработки (СD) – 1 шт. Паспорт оборудования – 1 шт. Инструкция пользователя – 1 шт. Упаковочный кейс – 1 шт. Использование полиграфа: включает в себя уже три специальные шкалы оценки состояния обследуемого в процессе проведения полиграфных процедур: 1-я шкала ("Возбуждение") – дает возможность оценивать функциональное состояние обследуемого; 2-я шкала ("Самоконтроль") – дает возможность оценивать уровень концентрации внимания обследуемого при проведении процедуры тестирования. 3-я шкала ("Внутренняя агрессия") – позволяет оценить энергетику обследуемого, то есть его функциональную возможность оказывать противодействия специалисту полиграфа в проведении тестирования. Обеспечивает прием сигналов от датчиков по 11 независимым каналам, позволяющим регистрировать следующие параметры: 1. Регистрация верхнего (грудного) дыхания. 2. Регистрация нижнего (брюшного) дыхания. 3. Регистрация изменения давления. 4. Регистрация тонической составляющей кожно-гальванической реакции. 5. Регистрация фазической составляющей кожно-гальванической реакции. 6. Регистрация противодействия тестированию. 7. Регистрация работы системы кровообращения. 8. Регистрация речевого сигнала. 9. Регистрация автоматической оценки общего напряжения обследуемого лица в реальном масштабе времени (шкала "Возбуждение"). 10, 11. Психологическая составляющая обследуемого лица (шкалы "Самоконтроль" и "Вн. агрессия"). Возможность работы в полевых условиях. Возможность использования переносного компьютера класса Notebook. Поставка с программой регистрации и обработки. |
| 33 | Двухканальная магнитная терапия для дезадаптационного изменения иммунной системы | Двухканальный портативный прибор магнитотерапии с графическим дисплеем 4.3'' цветной сенсорный дисплей Экран высокого разрешения для таймера и других важных параметров Протоколы лечения в различных областях медицины (реабилитация, ортопедия, спортивная медицина, стоматология, гинекология, дерматология, ЛОР, педиатрия, общая практика) Заданные пользователем протоколы Встроенное руководство пользователя и помощь Портативность Идентификация аксессуаров и их автоматическая проверка Технология Сфокусированного Магнитного Поля Комбинация импульсного и магнитного поля Широкий выбор легких и удобных аппликаторов Максимальная индукция пульса: 128мT Соединение с компьютером (для апгрейда программы) Многоязычное меню Тележка Лечение двух пациентов одновременно разными видами токов Технические параметры: Дисплей управления графический, сенсорный экран Терапевтические экраны для отдаленного наблюдения 2x цифровой, активный LED (зеленый) Время заряжения макс. 3 часа |
| 34 | Газоанализатор для химического анализа атмосферного воздуха | Переносной газоанализатор с автономным питанием предназначен для автоматического разового, периодического или непрерывного контроля атмосферного воздуха, воздуха рабочей зоны, в промышленных выбросах и в технологических процессах с сигнализацией о превышении предельно допустимой концентрации. Контролируемые вещества (по выбору) — 134). Минимально определяемая концентрация — 0,001 мг/м3. Максимально определяемая концентрация — до 20 ПДКр.з., с разбавителем — до 100%. Погрешность измерений — не более 20%. Прибор выполнен в виде моноблока и крепится на любой ровной поверхности. Один прибор позволяет контролировать вредные вещества в 16 точках пробоотбора, расположенных на расстоянии до 100 м с помощью 16 гибких воздухозаборных шлангов диаметром 4 мм. Для этого служит устройство пробоотбора с автономным насосом и с системой клапанов, позволяющих производить пробоотбор поочередно в каждой точке. Время отбора пробы и выдачи цифровых показаний не превышает 60 с. Он содержит сменные химкассеты с бумажной лентой, с нанесенным на нее газочувствительным слоем Через ленту с газочувствительным слоем, с помощью встроенного насоса, прокачивается воздух. Оптоэлектронный считыватель определяет скорость потемнения ленты и передает информацию на микропроцессор. Результаты расчетов через доли секунды появляются на цифровом экране в мг/м3 в соответствии с требованиями стандартов. При превышении предельно допустимой концентрации (ПДК) автоматически включаются звуковая и световая сигнализации. Химкассеты обладают высокой чувствительностью и селективностью. Они не боятся больших концентраций вредных веществ, так как при каждом замере лентопротяжный механизм передвигает новый участок ленты. Переносные газоанализаторы с автономным питанием предназначены для автоматического разового, периодического или непрерывного контроля атмосферного воздуха, воздуха рабочей зоны, в промышленных выбросах и в технологических процессах с сигнализацией о превышении предельно допустимой концентрации. Укомплектован: специальной сумкой на ремне воздухозаборным зондом противопылевым фильтром встроенным аккумулятором с зарядным устройством фильтр сорбционный |
| 35 | Гемоглобинометр в комплекте с расходным материалом на 2000 исследований | Система предназначена для быстрого количественного определения концентрации гемоглобина в крови человека, состоящая из анализатора и одноразовых кювет (оригинальная разработка производителя). ХАРАКТЕРИСТИКИ Метод: гемоглобиновый. Область измерения: 0 – 25,6 г/дл (0 – 256 г/л, 0 – 15,9 ммоль/л). Время измерения: 15 – 60 секунд. Образцы крови: Капиллярная, венозная или артериальная кровь. Объем образца: 10 мкл. Измерение: Две длины волны (570 нм и 880 нм) для измерения гемоглобина и компенсации мутности. Память прибора: 600 результатов вместе с датой и временем. Калибровка: Заводская калибровка, не требующая последующей калибровки. Контроль качества: Встроенный самоконтроль. Рабочая температура: 10 – 40°С. Условия хранения: Для кювет: 15 – 30°С; для прибора: 0 - 50°С. Комплект расходных материалов на 2000 исследований |
| 36 | Низкоскоростная рефрижераторная центрифуга (на 12 контейнеров с кровью) | Внутреннее охлаждение, отвечающее международному стандарту GMP и требованиям к оборудованию чистых помещений; Защищенный экраном ротор для наилучшего контроля за температурой образца; Тихое и плавное вращение при дисбалансе, не более120 г; Запирание контрольной панели ключом; Для любых возможных применений в этой центрифуге требуется один единственный осциллирующий ротор и соответствующие аксессуары. Количество мешков с кровью по 500 мл – 12шт. Максимальная емкость ротора, не менее-6х2000мл. Емкость подвески-12х500 мл. Емкость адаптера-12х500 мл. Управление – Микропроцессорное. Профили ускорения/замедления -9/9 и режим 0-без торможения. Тип двигателя – индукционный. Максимальная скорость вращения, не менее-4500 об/мин. Максимальная сила центрифугирования-6498g.Детектор разбалансировки - Допуск в пределах 80 г.Диапазон контроля температуры -от -2⁰ до +40⁰С. Таймер от 1 сек. до 999 мин,59 сек, режим удержания. Число программ в памяти - 89 . Интегратор АСЕ. Определение RCF-Автоматическое. Система безопасности -Блокировка и удержание крышки, определение дисбаланса, стальная защита, ключ авторизации доступа, распознавание ротора. Комплектация: Центрифуга с охлаждением-1шт. Ротор -1шт. Подвески-6шт. Адаптеры- 6 шт. |
| 37 | Плазмаэкстрактор механический | Для использования в качестве вспомогательного оборудования при обработке компонентов крови. Подходит для использования с контейнерами, длиной от 178 мм до 254 мм и шириной от 114 мм до 184 мм. Пластина с кодом, серийным номером и названием производителя находится на горизонтальной верхней панели. Ручка подвижного пресса, фиксирующий крючок и крючок для пакетов с кровью изготовлены из нержавеющей стали. 4 прорезиненные ножки обеспечивают устойчивость и неподвижность плазмаэкстрактора. Материал – гальванизированная сталь с устойчивым к бактериям порошковым покрытием.Используемый чистящий раствор для обработки прибора -10% гипохлорит натрия. |
| 38 | Гематологический анализатор со стартовым пакетом реагентов на 1000 тестов | Автоматический гематологический анализатор на 18 параметров, включая дифференцировку лейкоцитов на 3 подгруппы. Открытая система для любых реагентов. Автоматический пробоотборник для забора пробы. Многоуровневая система контроля качества. Большой цветной сенсорный дисплей. Функция самодиагностики для контроля достоверности и точности работы. Минимальные затраты на эксплуатацию Оптимальный анализатор для Вашей лаборатории. Определяемые параметры: эритроциты (RBC), средний объем эритроцита (MCV), распределение эритроцитов (RDW), лейкоциты (WBC) с дифференцировкой на 3 субпопуляции:( - лимфоциты (LYM) %, - гранулоциты (GRA) %, - MID %), гистограммы распределения лейкоцитов по объему (WBC Histogram), гемоглобин (HGB), среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH), средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах (MCHC), гематокрит (HCT), тромбоциты (PLT), тромбокрит (PCT), средний объем тромбоцита (MPV), распределение тромбоцитов (PDW), гистограммы распределения тромбоцитов/эритроцитов по объему (PLT/RBC Histogram). Производительность, не менее 30 тестов в час. Объем пробы- 25 мкл цельной крови. Тип пробы: человек (общий), мужчина, женщина, подросток, ребенок, младенец. Измеряемые параметры: 18 параметров: RBC, MCV, RDW, WBC, LYM, GRA, MID, LYM%, GRA%, MID%, WBC Histogram, HGB, MCH, MCHC, HCT, PLT, PCT, MPV, PDW, PLT/RBC Histogram. Метод отбора пробы: система с открытой пробиркой с автоматическим пробоотборником. Метод измерения: волюметрический метод измерения. Процедура очистки: прожиг высоким напряжением в апертуре и химическая очистка в каждом измерительном цикле закупорка RBC/WBC < 1% всех анализов (обычное использование). Контроль качества: - 6 уровней, - среднее, - +/- диапазон, - SD и CV для всех измеряемых и расчетных параметров, - 16 и 64 дневный график Левея-Дженнингса, - отдельная база данных QC (контроля качества). Калибровка: - автоматическая (по калибратору) по 1-му, 2-м или 3-м измерениям, - по факторам (ручная) для RBC, MCV, RDW, WBC, HGB, PLT, MPV. Языки: русский, английский, французский, немецкий, китайский, греческий, индонезийский, итальянский, персидский, польский, португальский, румынский, испанский, вьетнамский. Интерфейс пользователя: Сенсорный дисплей с разделенной кнопкой «СТАРТ». Цветной TFT сенсорный дисплей. Стандартная USB совместимая клавиатура. Емкость хранения базы данных: 1000 измерений, включая гистограммы. Процессор: Dimm-PC SC520 CPU (производительность Pentium). Интерфейс связи: Три USB на задней стенки прибора, Один USB на передней стенки прибора, 1 USB B для виртуального RS232. Интерфейс выгрузки данных- USB. Интерфейс принтера: USB порт поддерживающий НР принтеры. Встроенный принтер. Стартовый пакет реагентов на 1000 тестов |
| 39 | Лабораторная центрифуга на 10 000 оборотов. | Основные рабочие характеристики: Максимальная скорость вращения не менее: 10 000 об/мин (RPM). В режиме низких оборотов вмещает пробирки объемом до 100 ml. Максимальное ускорение не ниже: 21380 (RCF). Время центрифугирования: таймер 1-99 мин, или постоянно. Режим кратковременного центрифугирования. Сохранение в памяти нескольких программ центрифугирования. Функции безопасности: Отключение при дисбалансе загрузки пробирок. Блокировка крышки во время работы, до полной остановки. Защита двигателя от перегрева Комплектация: Центрифуга -1шт. Ротор -1шт. Подвески-4шт. Адаптеры- 4 шт. |
| 40 | СОЭ-метр автоматический | Инновационный автоматический СОЭ-метр. Измерение не менее 30 проб крови одновременно. Анализатор для больших лабораторий. Объем пробы крови – 1 мл. Объединяет функции перемешивания образцов крови и измерения результатов. Время анализа 10 минут (результат соответствует 1 часу по методу Westergreen) или 15 минут (2 часа по методу Westergreen). Производительность до 180 тестов в час. Большой ЖК-дисплей, 240х128. Встроенный термопринтер. Память на 90 измерений. Двухуровневый контроль качества. Интерфейсы RS232, RS485, BC EXT. Пробирка с цитратом натрия и вакуумом (черная пробка). Используется с вакуумными системами забора крови. Упаковка-100шт. Комплект поставки: СОЭ-метр автоматический-1шт. Пробирка с цитратом натрия и вакуумом (черная пробка)-10упак. |
| 41 | Плазменный фотометр | Фотометр предназначен для измерения концентрации химических элементов в растворах путем фотометрических измерений пламени, в которое в распыленном виде вводится анализируемый раствор. Обработку текущей информации и управление работой фотометра осуществляет встроенная микро-ЭВМ. Возможно одновременное измерение от одного до четырех элементов из одной пробы. В комплект фотометра входит компрессор. Используемый газ пропан-бутан. Рабочий диапазон длин волн 580-780 нм Измеряемые элементы: Na 0,5-23, К 0,2-40, Са 0,5-40, Li 0,1-4,0, Sr 2,5-200 Предел допускаемого приведенного значения среднего квадратического отклонения случайной составляющей основной погрешности не более1,5 % Предел допускаемого приведенного значения систематической составляющей основной погрешности не более 2,5% Расход раствора на одно измерение не более 2,5мл Количество одновременно измеряемых элементов из одной пробы 1; 2; 3; 4 |
| 42 | Сушильный-стерилизационный шкаф 115л | Стерилизатор предназначен для тепловой обработки различных материалов. Выполнен из высококачественной нержавеющей стали, с естественной вентиляцией. Оборудован контроллером, который имеет следующее базовое оснащение: Температурный диапазон +30 +220°С, но не ниже температуры окружающего воздуха плюс 5°С Электронный PID регулятор процесса с системой самодиагностики для быстрейшего обнаружения неисправностей Вручную устанавливаемая воздушная заслонка для подачи наружного воздуха Программируемый таймер до 99 ч 59 мин. ЖК дисплей для отображения установленной и фактической температуры, а также времени процесса. Реле контроля превышения температуры. Механический ограничитель температуры Оптический индикатор тревоги. Платиновый датчик температуры РТ100. Девиация температуры менее ±0,5°С при температуре 150°С |
| 43 | Сушильный-стерилизационный шкаф 720л | Стерилизатор предназначен для тепловой обработки различных материалов. Выполнен из высококачественной нержавеющей стали. Сухожар с принудительной циркуляцией воздуха, оборудован контроллером, который имеет следующее базовое оснащение: Температурный диапазон +30 +250°С, но не ниже температуры окружающего воздуха плюс 10°С, по заказу до +300°С.Электронный PID регулятор процесса с возможностью задержки старта программы, с программируемым процессом нагрева и охлаждения, с временем ожидания, с функцией повторения процесса. Встроенное устройство памяти на 1024 Кб для запоминания текущей температуры, заданной температуры и состояния неисправностей с отметкой времени. Регулируемая воздушная турбина для циркуляции воздуха с шагом установки 10%. Вручную устанавливаемая воздушная заслонка для подачи наружного воздуха. Встроенный недельный таймер с часами реального времени. Программируемый таймер на 4 сегмента, каждый от 1 мин. до 999 ч. Цифровой контроль превышения температуры. Механический ограничитель температуры. Оптический индикатор тревоги. Два независимых платиновых датчика температуры. Последовательный RS- 232C интерфейс для подключения к ПК. Девиация температуры менее ±0,25°С при температуре 150°С. Точность установки температуры - 0,5°С. |
| 44 | Центрифуга | Внутренний диаметр ротора, мм 105 Рабочая высота ротора, мм 745 Рабочий объем ротора, л 6 Частота вращения ротора, об/мин 17000 Фактор разделения 16940 Максимальная загрузка, кг 8,5 Материал ротора сталь Центрифуга осветлядщая, вертикальная, трубчатая с ручной выгрузкой осадка. Предназначена для осветления суспензий методом осаждения частиц под действием центробежных сил. В центрифуге могут обрабатываться суспензии с тонкодисперсной твердой фазой, с содержанием твердых частиц 1% и отношением удельных весов твердой и жидкой фаз не менее 1.1. Центрифуга – разделяющая, вертикальная, трубчатая с ручной выгрузкой осадка. Центрифуга (при отсутствии твердых примесей) предназначена для непрерывного разделения эмульсий на тяжелую и легкую фазу путем отстаивания в центробежном поле. В случае разделения эмульсий, содержащих твердые частицы, центрифуга требует периодической остановки и разборки ротора для чистки. В центрифуге могут обрабатываться эмульсии с отношением удельных весов тяжелой и легкой фаз в пределах 1.06-1.2. Центрифуга снабжена холодильником для возможности охлаждения внутренней полости корпуса. Основные узлы и детали, соприкасающиеся с обрабатываемым продуктом, изготовлены из нержавеющей стали. Масса центрифуг с электродвигателем, кг – не более 355 Комплект поставки. Центрифуга в сборе, пусковая электроаппаратура, запасные части, инструмент и приспособления для сборочно-разборочных работ. |
| 45 | Мобильный рентгеновский аппарат с проявочным процессором и оцифровочным сканером | Возможности: - легкий вес, компактный и тонкий дизайн с возможностью работы в ограниченном пространстве; - устранение подключения высоковольтных кабелей, путем применения моноблочной технологии: легчайшая транспортабельность благодаря использованию газового амортизатора; - специальные колеса, разработанные с учетом минимального трения, улучшают маневренность аппарта; - легкое управление и парковка аппарата с помощью удобных тормозов; - моноблочная система повышает эффективность и уменьшает дозировку; - экономичный и удобный в эксплуатации; - простое радиографическое позиционирование: удобство для пациентов и для операторов; - специально разработанный аккумулятор гелевого типа: надежный и выдерживающий большие нагрузочные режимы; - стабильные выходные характеристики без воздействия допуска Переменного напряжения; - беспроводное дистанционное управление радиографией в целях уменьшения дозировки излучения; - допустимо до 150 экспозиций при одной зарядке аккумулятора; - предназначен для рутинных радиографических процедур; - оптимально компактный коллиматор, защищенный специальной крышкой: - высокоэффективный и отличающийся своими выходными характеристиками благодаря высокочастотной инверторной системе (2.4 кВ); - 3-х позиционная программируемая пользователем функция (полу-АПР функция); - автоматический уровень заряда аккумулятора для оптимизации срока службы аккумулятора; - превосходная функция защиты от перегрузок; - цифровое управление системы с помощью MICOM; - индикатор всегда отображает угол наклона трубки; - оснащен последними высокими технологиями для оптимального удобства пользователя. Сецификация: Тип генератора – высокочастотный инвертор (2.4 kW) Номиналы – 80kB/30мА(Макс.) 90kB/20мА(Макс.) 100 kB/15мА(Макс.) Диапозон, kB 40-100 kB Диапазон, мАс 0,4-98мАс Излучатель – Рентгеновская трубка : стационарный анод, размер фокуса 1,2мм, теплоемкость анода – 20,000HU, угол наклона анода 16°. АККУМУЛЯТОР: тип – гелевый, HV: 2,6-12, время зарядки: не более 8 часов APR(АПР) – анатомическая программируемая радиография Беспроводное дистанционное управление – около 5м/270°вес 13кг Проявочный процессор: Особенности: Откидывающийся лоток для подачи пленки, уменьшает габариты проявочного процессора, Бесшумная работа, Работа устройства контролируется микропроцессором, Высококачественная проявка, Легок в установке, прост в использовании, дешев в обслуживании, Автоматическая доливка реагентов, Цифровой дисплей на панели управления отображает, Уровень расхода, Температура проявителя и фиксажа, Таймер нагревателя и насоса, Часы, Таймер проявки пленки, Сенсор уровня воды защищает емкости от переполнения, Энергосберегающий режим, Гарантия один год. Стандартная комплектация: Подставка для процессора, Баки для доливания реагентов, Мерная кружка, Комплект запчастей, Руководство пользователя. Опции: Регулятор скорости протяжки пленки, Замкнутая система с циркулирующими растворами. Спецификация: Тип пленки - Роликовый транспортер не зависит от типа пленки Время проявки: Стандарт: 90 сек., Опция: 90 - 230 сек. При использовании переключателя скоростей Размер пленки: От 4"x4" (10см x 10см) до 14"x17" (35см x 43см) Скорость проявки: 100 листов/час (различного размера) - по 95 сек. на лист в среднем Контроль температуры проявителя: Автоматический контроль температуры - Регулируемый диапазон: 28-38'C - Быстрая корректировка температурного режима и сброс настроек на стандарт. Контроль температуры сушки: Автоматический контроль температуры -Регулируемый диапазон: 45-55'C -Быстрая корректировка температурного режима и сброс настроек на стандарт. Режим циркуляции: Автоматическая активация анти-кристаллизационного цикла Режим доливки реагентов: Автоматический контроль уровня реагентов, автоматическая их доливка в случае необходимости. Возможность ручной доливки. Тип сушки: Воздушный, компрессорный Сенсор размера пленки: Микросенсорный переключатель Емкость внутренних баков: Проявитель: 5.0 л., Фиксаж: 5.0 л., Вода: 6.0 л Расход воды: 1.5 л/мин Комплектующие: Доливочные баки: 25 л., Мерная кружка /Стойка / Руководство / Запчасти Оцифровщик рентгеновских пленок: Шкала серого 16 бит, Оптическая плотность 0-3.4d, Пространственное разрешение 40,800 пикс/стр, Размер пленки 5’’*7’’~14’’*17’’, Скорость сканирования (14’’*17’’ 300точек/дюйм) 16 сек, Операционная система Windows XP/Vista, Аппаратный интерфейс USB 2.0, Детектор - профессиональная микро оптическая CCD камера Характеристика цифрового преобразователя снимков Оптическая плотность до 3.2d, темные и светлые элементы отображаются в истинном восприятии В приборе должна быть задействована специальная RGB 3-х канальная взвешенная система синхронизированного сканирования, которая способствует формированию истинного отображения темных и светлых элементов и обеспечивает расширенный динамический диапазон. Оптическая плотность не менее 3.2D Ясность и точность сканированных изображений Изображение: формируется с помощью светочувствительной камеры высокого качества, т.е. 4-мя группами тонких линз (по 6 в каждой) с идеальной кривой частотно-контрастной характеристики. Визуализация посредством технологии пошагового исполнения микрокоманд, обеспечивает гладкость изображений на снимке и сводит к минимуму «зубчатые края». Высокая скорость сканирования без ожидания Благодаря встроенному высокоскоростному чипу системы обработки, сканер может осуществлять обработку большего числа изображений, повышая, таким образом, производительность сканера. Персонализированный дизайн и легкость в управлении Благодаря закругленному дизайну, врач может легко класть и вынимать снимки. |
| 46 | Электрокардиограф 6-ти канальный в комплекте с принадлежностями (стандарт) | 3/4/6/12-канальный электрокардиограф с цветным жидкокристаллическим графическим экраном (не менее 5,7 дюма диагональ, разрешение 320х240 точек) с одновременным изображением 12 отведений ЭКГ протяженностью 2,8 сек. Наличие: полностью русифицированного меню и программного обеспечения, отображение режима и установок регистрации, информации о пациенте (пол, возраст, диагноз),ЧСС,QRC синхрометок, сообщений об ошибках, отсоединении электродов, шумах, в автоматическом режиме – интерпретация на русском языке не менее 242 диагноз - критериев и 5 категорий заключений для пациентов старше 3 лет. Наличие: дифференцировки по возрастным группам и полу пациента; встроенный термопринтер высокого разрешения с шириной бумаги не более 110 мм, регулируемой скоростью подачи бумаги 10/12,5/25/50 мм/с, чувствительностью 5/10/20мм/мВ. Режим работы: ручной /автоматический с возможностью автоанализа и интерпретаций. Запись в память кардиограмм не менее чем на 40 пациентов (захват интервалов по 10 секунд). Наличие функции копирования кардиограмм, одноминутной синхронной записи ритма на одностраничном формате; встроенные цифровые фильтры для подавления сетевых помех и мышечных артефактов. Интерфейс: передача данных через встроенный USB-порт на компьютер или внешний монитор, встроенный порт для карт памяти SD. Питание сетевое/аккумуляторное. Полного заряда аккумулятора хватает не менее чем на 40 исследований. |
| 47 | Амплификатор-ПЦР машина для проведения полимеразной цепной реакции | Автоматический прибор, предназначенный для амплификации нуклеиновых кислот с использованием полимеразной цепной реакции (ПЦР). Создан для исследований с использованием ПЦР и секвенирования, имеет блок на 96 пробирок емкостью 0,2мл. График проведения амплификации выводится на встроенный монитор, который обеспечивает удобство и простоту программирования. Прибор имеет функцию сохранения данных в случае отключения электричества. Возможность создавать и модификцировать программы амплификации. Все пред-,пост-, и 25-циклов ПЦР программы могут быть модифицированы под все протоколы, сохранены в память и защищены от несанкционированной перезаписи. Функции программного обеспечения: - фиксированная скорость изменения температуры; - время и температура изменяются автоматически; - программирование пауз; - дата; - время; - автоматическое повторение (после отключения электроэнергии); - счетчик циклов; - проверка температуры. Температурный диапазон 4 - 99°С. Скорость нагревания/охлаждения 1,0°С/сек. Температурная однородность ± 0,5°С. Нагреваемая крышка – есть. Программное обеспечение 100 программ. Дисплей-дружественный-интерфейс,- 3 клавиши, 4 ключа, возможно подключение компьютера и/или принтера. |
| 48 | Сравнительный микроскоп | Сравнительный цифровой микроскоп должен состоять из2-х (двух) базовых станин, объединенных сравнительным мостом, включающих оси проходящего света с горизонтальными апертурами и диафрагмами осветителя, с моторизованным затвором, автоматического контроля постоянной яркости света, с 7 клавишами для автоматического управления освещенности (управляющая апертура и интенсивность света), с 6 программируемыми функциональными клавишами для автоматического регулировки контрастности, индикаторная панель с сенсорным управлением для отображения параметров. Наличие регулировки контрастности и моторизованных модулей. Полный движущийся диапазон -до 80 мм. Интерфейс для внешнего электронного блока для электроснабжения ламп и основного питания моторизованных функций станины. Верхняя часть штатива микроскопа должна состоять из верхней части микроскопа с моторизованным 6-револьверным держателем. Предусмотренные методики: Светлое поле (BF), проходящий свет, поляризация. Станина микроскопа: Источник питания- встроенный Дисплей- воспроизведение информации Интерфейс – 1 х USB 2.0 Функциональные действия: Фокус – механический 2-х ступенчатый Револьверная головка объектива – не менее чем 3 – х позиционная, абсолютное программное управление Предметный столик (2шт) правый и левый: - механический - с керамическим покрытием, размером 149х190мм - y-привод c кабельным управлением - объект держатель - телескопическое управление столиком с регулировкой поворота -поворот не менее 110° Элементы управления: - 6 свободно программируемых функциональных клавиш Оси проходящего света: Освещение - LED Автоматизация – - автоматическая регулировка освещения(настройка яркости) - автоматическая регулировка контрастности (настройка поля и апертурной диафрагмы) - контроль постоянной яркости цвета Анализатор с фиксированной ориентацией не менее 180° (Север-Юг) Поляризатор вращающийся Конденсор: Автоматизация - моторизованная крышка конденсора - автоматическая смена позиций конденсора(7 позиций) (по выбору) Окуляры; 10х/20 – регулируемые по диоптриям -5/+5. Диаметр поля обзора не менее 20 мм. Объективы (парные) для поляризации: Объектив1x Объектив6x Объектив30x Увеличение 1,5х-135х Поля зрения 150-1.67 мм Освещение LED 3W, с регулировкой 10° Чехол от пыли |
| 49 | Центрифуга настольная | Небольшая лабораторная центрифуга, обеспечивающая скорость вращения роторов до 3900 об/мин. Широкий выбор роторов и вкладышей позволяет использовать пробирки самого различного размера, что делает эту центрифугу универсальной и применимой для использования при самых различных исследованиях. Выбор режима вращения (скорости вращения ротора и времени центрифугирования) достигается простым нажатием двух кнопок. Время вращения указывается в секундах на дисплее центрифуги. Возможна установка контролируемой с помощью электроники длительности вращения до 30 минут или установка непрерывного вращения ротора. Обеспечивается быстрое и плавное замедление вращения роторов, что очень важно при сепарировании лабильных объектов. Для обеспечения максимальной безопасности пользователя центрифуга имеет двойную крышку и надежный запирающий механизм в соответствии со стандартом. Жидкокристаллический индикатор сигнализирует об остановке ротора и открытой крышке центрифуги. Центрифуга изготовлена в соответствии с международными стандартами безопасности. Центрифуга поставляется в комплекте с угловым ротором 20х15 мл. |
| 50 | Аппарат для элетрофореза | Диапазон по току 0-5 мА Диапазон по току 0-50 мА Цифровой индикатор тока с точностью ±0,1 мА Электронная стабилизация рабочего тока ±10% Таймер до 30 мин с дискретностью установки 5 мин Звуковая индикация окончания процедуры имеется Комплект поставки аппарата гальванизации и электрофореза: Аппарат 1 шт. Токоподводы Двух типов Разъемы (типа крокодил) 4 шт. Разъемы штыревые 4 шт. Многоразовые электроды из токопроводной резины 4 шт. |
| 51 | Облучатель для лечения верхних дыхательных путей | Стационарный облучатель предназначен для локализованных ультрафиолетовых облучений верхних дыхательных путей (полости носа, носоглотки, миндалин) и полости уха одновременно четырем пациентам в физиотерапевтических кабинетах лечебных учреждений. В качестве источника излучения используются лампы высокого давления. Поток ультрафиолетовых лучей концентрируется с помощью тубусов, индивидуальные зеркала позволяют наблюдать за направлением потока лучей, шторки разделяют зону на четыре сектора, что удобно для пациентов. Технические характеристики Способ размещения Настольный Источник излучения Лампа высокого давления Облученность в выходном отверстии тубуса для рта при горизонтальном положении тубуса и полностью выдвинутом переходнике, Вт/м2 40±10 |
| 52 | Спирометр электронный | Данный аппарат позволяет получить полный набор параметров по петле поток-объем, отражающих объемные характеристики легких и скорости движения воздуха по бронхиальному дереву. Набор полученных параметров в полном объеме позволяет формировать врачебное заключение о состоянии бронхиальной проходимости. Совмещение его с персональным компьютером позволяет проводить быструю обработку информации, что, при введении в программное обеспечение соответствующих алгоритмов, позволит формировать предварительное заключение, значительно упрощающее работу врача. А возможность сохранения данных на жестком диске компьютера и внешних носителях позволяет вести обширный архив проведенных исследований. Диапазон измерения, л/с: 0.05 - 20 Абсолютная погрешность измерения расхода , л/с: ± (0.01+0.01•F) Аэродинамическое сопротивление потоку , Па: не более 30 Диаметр внутреннего канала, мм: 28 |
| 53 | Система рентгенодиагностическая в комплекте | Ретгеновский аппарат на три рабочих места. Габариты: 210х74х200см (ДхШхВ), вес - 1597кг. Наличие автоматического управления экспозицией. Наличие автоматической регулировки рентгеноскопии. Наличие защиты от перегрузки по току и напряжению. Контроль наличия вращения анода и температуры анода. Самокалибровка по току при каждой экспозиции. Наличие экспонометра. Электропитание: напряжение – 380В±10%, частота – 50 Гц±1%, максимальная потребляемая мощность – 50 кВт кратковременно, сопротивление сети не более – 0,15 Ом. Операционные режимы: рентгенография, томография, рентгеноскопия. Томография – двунаправленная линейная, выполняется в любом положении стола. Углы томографии (8º, 20 º, 40º). Высота томографического слоя от 0 до 330 мм с шагом от 0,1 мм до 10 мм. Две скорости движения. Автоматическое увеличение высоты слоя. Получение томографического и обычного снимка на одном и том же листе плёнки. Интегрированный дисплей управления столом и генератором. Комплектация: - встроенное программное обеспечение полноценной функциональности; - дистанционный управляемый стол – 1 шт: диапазон наклона стола +90 ˚/-30˚; диапазон поперечного перемещения деки стола с автоматической центровкой – 34 см, продольного - +47,5 см.; диапазон наклона колонны +40; размеры деки стола рентгенпрозрачной области 210х74см / 194х50 см.; максимальная скорость движения при наклоне 6 ˚/сек; наличие автоматической остановки стола в горизонтальном положении; возможность одновременного наклона стола, продольного перемещения колонны с Экранно-Снимочного Устройства (ЭСУ), движения деки стола и наклона колонны; фокусное расстояние с постоянной подстройкой, изменяемое в пределах 115÷150 см, расстояние «дека стола–пол» не более 86 см.; грузоподъёмность деки стола не менее 180 кг; диапазон наклона колонны с автоматическим центрированием на объекте исследования не менее ±40º; минимальное расстояние от центра излучения до краёв стола не более 43 см.; минимальное расстояние «фокус-плёнка» не более 78 мм; поворот трубки не менее 270º; формат применяемых кассет с 18*24см до 35*43 см.; формат деления плёнки на 1-2-3-4 продольно; режим быстрой последовательности снимков 2/сек.; время переключения с режима скопии в режиме графии не более 1 сек.; загрузка кассеты фронтальная, загрузка и выгрузка с полной автоматической центровкой и выравниванием кассеты; отсеивающая решётка подвижная, с синхронизацией начала рентген излучения, с режимом парковки; компрессионное устройство дистанционно-управляемое моторизованное с автопарковкой; регулирование усилия от 50 до 200 N; дистанционное управление пультом; - R-излучатель – 1 шт: с вращающимся анодом; параметры не менее- 20/50 кВт, 150 кВ, 0,6/1,2 мм.; теплоёмкость анода 300 кHu.; коллиматор прямоугольный, автоматическая подстройка с учётом фокусного расстояния, с функцией удержания; размер поля коллимации при фокусе 100 см 43*43 см.; - усилитель рентгеновского изображения с монитором на тележке – 1 шт.: номинальный размер входного поля: 9 дюймов; жидкокристаллический монохромный монитор – диагональ 17 дюймов, разрешение экрана 1280х1024, 350 кДм² монитор на тележке; номинальный диаметр полей 9-6-4 дюймов; автоматическая регулировка усиления видеосигнала; матрица получения изображения 576*576; динамический рекурсивный фильтр; инверсия изображения удержание последнего кадра; - рентгеновский генератор – 1 шт: высокочастотный генератор с пультом управления; мощность – 50 кВт; частота напряжения – 200 кГц; диапазон мАс 0,1-1000 мАс; диапазон выходного напряжения: рентгенография 40-150 кВ с шагом 1 кВ, рентгеноскопия 40-125 кВ с шагом 1 кВ; диапазон силы тока: рентгенография 10-600 мА, рентгеноскопия 0,5-10 мА; время экспозиции при рентгенографии 0,0001-6,3 сек; время экспозиции при рентгеноскопии 0,5-10 мин; техника съёмки – 0,1,2,3; - принадлежности: комплект высоковольтных кабелей 12 м; поручни; подножка моторизованная для поворота пациента во время рентгеноскопии; упор для плеч; установочная рама для равномерного распределения веса; инструкция по эксплуатации на русском и казахском языке; - стекло: панорамное рентгенозащитное 1000х800 мм, 2,8 мм Pb – 1 шт.; - проявочный процессор для автоматической обработки рентгеновских снимков: формат обрабатываемой пленки от 7х15 см до 35х43 см. Диапазон регулировки длительности цикла от 90 до 160 сек. Диапазон регулировки времени проявления, не менее 25-45 сек. Производительность снимков: 24х30 – 129 сн/час; 35х43 см – 70 сн/час. Емкости (проявочный/ фиксажный/ промывочный – 5 литров каждая. Диапазон регулировки температуры проявителя от 20-40ºС. Диапазон регулировки температуры сушки не менее 40-65ºС. Антикристаллизационный цикл. Диапазон регулировки расхода растворов от 20-200 мл/0,5 кв.м. Расход воды 2 л/мин во время обработки пленки; 0 л/мин в режиме ожидания. Подставка под процессор. Фильтр для очистки воды – 1 шт; - рентген кассета размеры: 30×43см – 1 шт., 24×30см – 1 шт., 18×24см– 1 шт.,, 13×18см– 1 шт., 35×35см – 1 шт.; - рентген пленка размеры: 30×43см –1 уп, 24×30см – 100 шт., 18×24см –1 уп., 13×18см– 1 уп., 35×35см – 1 уп. |
| 54 | Аппарат рентгеновский хирургический передвижной | Габариты: (ДхШхВ) 179х78х172см. вес – 293кг. Режимы работы: рентгенография, рентгеноскопия, импульсная флюороскопия, высококонтрастная рентгеноскопия. Режим снижения дозы в период рентгеноскопии. Программа самодиагностики. Наглядное отображение параметров экспозиции и параметров самодиагностики на дисплее. Моторизованное управление ТВ камерой. Автоматическое регулирование яркости и контрастности. Отображение последнего изображения на дисплее. Инверсия изображения. Телевизионная система высокой чёткости. Встроенное программное обеспечение полноценной функциональности. Защита рентгеновской трубки от перегрузки. Система автоматического управления дозой (кВ-мА). Цифровой фильтр шумоподавления. Электропитание: напряжение – 230В±10%, частота – 50/60 Гц, розетка с заземлением. Комплектация: - рентгеновский моноблок с рентген трубками – 1шт: вращающийся анод рентген трубки; скорость вращения анода – 3000 оборотов/мин; размер фокусов – 0,3/06 мм; номинальная мощность анода малый/большой фокус – 5/17 кВт; теплоёмкость анода – 200 kHU; - полипозиционный штатив – 1 шт.: моторизованное перемещение по вертикали – 45см; горизонтальное перемещение – 21 см; угол поворота плеча вокруг горизонтальной оси - + 270º; орбитальное перемещение – 115º; угол поворота вокруг вертикальной оси - ±12º; фокусное расстояние – 92см; глубина – 67 см; - усилитель рентгеновского изображения – 1 шт: номинальный размер входного поля – 9 дюймов; количество входных полей – 3; - диагностические мониторы – 2 шт.: жидкокристаллические мониторы 19 дюймов на передвижной стойке; - приборная стойка (тележка) – 1 шт: передвижная тележка с подставкой под два монитора; - система цифровой обработки изображения – 1шт: параметры преображения - 576×576×8/12 бит; количество сохраняемого изображения – 32; - коллиматор щелевой, круглый моторизованный – 1 шт.; - отсеивающая решетка – 1 шт.: подвижная, с синхронизацией начала рентген излучения, с режимом парковки; - генератор – 1 шт.: мощность – 5 кВт; дапазон напряжения – 40º/ 120 кВ; диапазон мАс – 1/250 мАс; графия – 75 мА; скопия – 5,5 мА; - принадлежности: многофункциональная ножная педаль для выполнения рентгеноскопии; кассетодержатель для кассеты 24×30; силовой питающий кабель; сигнальный кабель для мониторов; - рентген пленка размер 24х30см – 3 уп. |
| 55 | Аппарат наркозно-дыхательный | Габариты НДА аппарата: Высота, включая тележку - 154 см; ширина - 84 см; глубина - 78 см; вес – 130 кг. Параметры вентиляции: - дыхательный объём Vt от 20 до 1500 мл - поток вдоха 5- 80 л/мин - соотношение вдох – выдох TI/TE от 2:1 до 1:8 ±50 мс - время вдоха TINSP - 0,2 - 5,0 сек - PIN давление на вдохе 5 - 60 смH2O (шаг 1 смH2O) - PEEP, давление в конце выдоха – ВЫКЛ: 4 - 30 смH2O (шаг 1 смH2O) - PLIM ограничение давления 12-100 смH2O (шаг 1 смH2O) - Psupport давление поддержки – ВЫКЛ: 2 - 40 смH2O (шаг 1 смH2O) - частота дыхания 4 - 100 циклов/мин - окно триггера 0 – 80% (с шагом 5%) - уровень триггера: от 0,5 до –5 см вод. ст. - триггер потока 0,2 – 10 л/мин (шаг 0,2 л/мин) - инспираторная пауза: 0–60% от времени вдоха - вздох (только в режиме VCV): 1. ВЫКЛ/ВКЛ: 1,5 x дыхательный объем (TV) каждые 100 дыханий; 1,5 x продолжительность цикла. Монитор: диагональ: 30,7 см (12,1 дюйма), разрешение VGA 800 x 600. Напряжение питания ~120–240 В, 50/60 Гц. Потребляемая мощность - менее 200 Вт. Работа от батареи минимум от 30 мин. в полностью заряженном аккумуляторе. Батарея встроенная. Тип: Свинцово-кислотный, с геле-образным электролитом. Комплектация: Контур пациента: Обеспечивает газообмен. Необходимо при использовании аппарата – 1 шт. Шланги для подключения: Обеспечивает доставку воздуха -1 шт. Шланги для подключения: Обеспечивает доставку кислорода -1 шт. Шланги для подключения: Обеспечивает доставку закиси азота -1 шт. Мешки дыхательные: Обеспечивают вентиляцию при транспортировке пациента или отсоединении от аппарата. Необходимо использовать при отсоединении от аппарата (взрослый) – 1 шт. Мешки дыхательные: Обеспечивают вентиляцию при транспортировке пациента или отсоединении от аппарата. Необходимо использовать при отсоединении от аппарата (детский) -1 шт. Испаритель: Обеспечивает испарение ингаляционного анестетика – 1 шт. Компрессор медицинский: Позволяет подавать сжатый воздух – 1 шт. Кабель адаптера: кабель питания – 1 шт. Кабели для подсоединения датчиков и электродов: кабель соединения ЭКГ, 3/6 электродов – 1 шт. Кабели для подсоединения датчиков и электродов: электродное отведение, для 3-х электродов – 1 шт. Набор одноразовых электродов: позволяет мониторировать показатели сердечнососудистой системы – 1 набор Воздушные шланги: трубка подключения манжеты для детей/взрослых – 1 шт. Манжеты для измерения давления: манжеты для взрослых – 1 шт. Манжеты для измерения давления: манжеты для детей – 1 шт. Кабели для подсоединения датчиков и электродов: кабель подключения датчика SpO2 - 1 шт. Датчики и сенсоры: датчик SpO2 - 1 шт. Датчики и сенсоры: датчик температуры – 1 шт. Батарея: аккумуляторная батарея – 1 шт. Фильтры для воздуха, с увлажнителем: обеспечивают защиту аппарата и пациента от патогенной микрофлоры и удерживают бронхиальный секрет - взаимозаменяемые, можно использовать расходные материалы различных производителей – 365 шт. Набор одноразовых электродов: позволяет мониторировать показатели сердечнососудистой системы пациента - взаимозаменяемые, можно использовать расходные материалы различных производителей – 1000 шт. |
| 56 | Аппарат искуственной вентиляция легких | ИВЛ экспертного класса для взрослых, детей и новорожденных. Габариты: Высота - 46 см., высота включая тележку - 123 см., ширина - 38 см., глубина - 36 см., вес - 29 кг (без тележки), 66 кг (с тележкой). Габариты дополнительного монитора: 293 х 272 х 149 мм. Вес: 5 кг без принадлежностей. Контролируемые параметры вентиляции: - Максимальный поток - 200 л/мин. - Концентрация О2 от 21 до 100 %. - Частота дыхания от 3 до 120 вд/мин. - Отношение вдох/выдох от 1:9 до 4:1, и от 1:9 до 9:1 в режиме Bi-Level. - Дыхательный объем от 3 до 2000 мл. - Давление вдоха от 5 до 100 см Н2О. - Предельное давление от 5 до 100 см H2O. - Максимальное давление на вдохе от 12 до 100 см H2O. - Уровень PEEP: выкл., или от 1 до 50 см H2O. - Время вдоха от 0,25 до 15 сек. - Время выдоха от 0,25 до 59,75 сек. - Чувствительность триггера по потоку от 1 до 9 л/мин. - Чувствительность триггера по давлению от -1 до -10 см H2O. - Постоянный поток от 2 до 10 л/мин. Газоснабжение: кислород от 2,4 до 6,4 атм., воздух от 2,4 до 6,4 атм., или от встроенного компрессора. Напряжение питания ~187–264 В, 47/63 Гц. Потребляемая мощность - менее 200 Вт. Работа от батареи от 30 до 120 мин. в зависимости от режима работы. Батарея встроенная. Тип: свинцово- кислотный, с гелеобразным электролитом. Комплектация: Шланги для подключения к газовым магистралям: обеспечивает доставку кислорода. Необходимо при использовании аппарата -1шт. Шланги для подключения к газовым магистралям: обеспечивает доставку сжатого воздуха. Необходимо при использовании аппарата - 1шт. Увлажнители одноразовые и многоразовые с нагревом: обеспечивают увлажнение дыхательной смеси. Необходимо при использовании аппарата - 1шт. Контуры пациента взрослый и детский (два набора шлангов и Y- образных переходников): обеспечивает газообмен. Необходимо при использовании аппарата - 1шт. Контуры пациента взрослый и детский (два набора шлангов и Y- образных переходников): обеспечивает газообмен. Необходимо при использовании аппарата - 1шт. Мешки дыхательные: обеспечивают вентиляцию при транспортировке пациента или отсоединении от аппарата (взрослый) - 1шт. Мешки дыхательные: обеспечивают вентиляцию при транспортировке пациента или отсоединении от аппарата (детский) - 1шт. Датчик кислородный: обеспечивает измерение концентрацию кислорода в дыхательной смеси - 1шт. Устройство для впрыска медикаментов (небулайзер) однократного многократного использования: обеспечивает впрыск лекарственных препаратов - - 1шт. Кабель адаптера: кабель питания – 1 шт. Кабели для подсоединения датчиков и электродов: кабель соединения ЭКГ, 3/6 электродов – 1 шт. Кабели для подсоединения датчиков и электродов: электродное отведение, для 3-х электродов – 1 шт. Набор одноразовых электродов: позволяет мониторировать показатели сердечнососудистой системы (30шт в упаковке) – 1 уп. Воздушные шланги: трубка подключения манжеты для детей/взрослых – 1 шт. Манжеты для измерения давления: манжеты для взрослых – 1 шт. Манжеты для измерения давления: манжеты для детей – 1 шт. Кабели для подсоединения датчиков и электродов: кабель подключения датчика SpO2 – 1 шт. Датчики и сенсоры: датчик SpO2 – 1 шт. Датчики и сенсоры: датчик температуры – 1 шт. Батарея: аккумуляторная батарея – 1 шт. Фильтр для воздуха: обеспечивает защиту аппарата и пациента от патогенной микрофлоры, и удерживает бронхиальный секрет, взаимозаменяемые, можно использовать расходные материалы различных производителей - 365 шт. Набор одноразовых электродов: позволяет мониторировать показатели сердечнососудистой системы пациента, взаимозаменяемые, можно использовать расходные материалы различных производителей - 1000 шт. |
| 57 | Видеоэндоскопический комплекс для проведения общехирургических вмешательств в комплекте | Электрическая сеть 220В, мощность 2,5 кВт, габариты комплекса: 730мм x 1470мм x 716мм (Ш x В x Г), тонированные окна или жалюзи для исключения бликов на экране, центральная или местная подача С02. -Электронный эндофлятор, с системой коммуникативного управления, рабочее напряжение 100-240 В пер. тока, 50/60 Гц. В комплект входит: электронный эндофлятор, сетевой кабель, набор силиконовых трубок, стерилизуемые; универсальный ключ, соединительный кабель SCB, стерильный фильтр 10 шт - 1уп. Шланг низкого давления, для подключения к центральной разводке СО2 газа, длина 300 см – 1шт. - Высокочастотный хирургический аппарат - прибор для высокочастотной хирургии, напряжение 200-240 VAC, 50/60 Гц., состоит из: прибор, сетевой кабель -1шт. - Соединительный шнур для одноразовых нейтральных электродов, длина 500 см – 2шт. - Нейтральный электрод, одноразовый, контактная поверхность разделена на 2 части, площадь = 169 см2, 50 шт./упак., без соединительного шнура – 4уп. - Ножная педаль - двойная педаль для коагулятора -1шт. - Монополярный высокочастотный шнур с переходником 5 мм. для аппаратов, длина 300 см -2шт. - Биполярный высокочастотный шнур для коагуляторов, длина 300 см – 2шт. - Аквапуратор – 1шт. Прибор для отсасывания и промывания, рабочее напряжение: 100/120/230/240 В, 50/60 Гц, в комплект входит: прибор, сетевой кабель, пакет для отсасывания. Банка отсоса, 1.5 л. Крышка для банки отсоса, 1, 5 и 5 литровой, стерилизуемая. Бутыль для промывающего раствора, 1 л, стерилизуемая х 2. Крышка бутыли, стерилизуемая, для бутыли 1 л, стерилизуемая, и бутылей со стерильным раствором 1 л / 1.5 л, стерильных (круглого и квадратного сечения) Держатель бутыли отсоса,1.5л х 2 - Трубки для ирригации и отсоса. Набор силиконовых отсасывающих трубок, стерилизуемых. Две трубки - для соединения аспирационной бутыли и помпы и аспирационного инструмента с бутылью – 2шт. Набор силиконовых промывающих трубок, стерилизуемых. Для подсоединения ирригационной бутыли объемом 1 литр и помпы -2шт. Трубка для отсасывания/промывания, с противоотражающей поверхностью, с двух-ходовым краном для работы одной рукой, размер 5 мм, длина 36 см – 2шт. - Источник света: ксеноновый, тип лампы: 175 W XENON, рабочее напряжение: 100-125/220-240 В, 50/60 Гц, включая: сетевой шнур – 1шт. - Волоконнооптический световод, диам. 4.8 мм, длина 250 см – 2шт. - Камера – блок управления – 1шт. Блок управления камерой, цветовая система PAL/NTSC, рабочее напряжение 100-240 В, 50/60 Гц, со встроенным модулем обработки изображения выходом DV, состоит из: блок управления камерой, сетевой кабель, соединительный кабель BNC, длина 180 см, соединительный кабель S-VHS (Y/C), длина 180 см, 2 соединительных кабеля для подключения видеопринтеров, клавиатура, кабель DV, 500 см, 6 pin - 4 pin - Камера – головка камеры – 1шт. Одночиповая головка камеры с двумя программируемыми кнопками, цветовая система PAL, с интегрированным парфокальным зумом f = 25 - 50 mm (2x). - Монитор -1шт. 19" жидкокристаллический медицинский монитор, настенный c VESA 100, цветовая система PAL/NTSC, разрешение max. 1280 x 1024, входы SDI / HD-SDI, композит, S-видео, RGB, DVI-D и VGA входы, освещенность: 300 cd/m2, контраст: 600:1, время реакции 10-16 мс. сетевое напряжение: 100-240 VAC, 50/60 Гц, состоит из: 19" плоский монитор, блок питания, сетевой кабель. - Передвижная стойка – 1шт. Передвижная приборная стойка, передвижение на 4 антистатических двойных роликах, 2 из которых оборудованы фиксирующим тормозом, 3 фиксированные полки, одна с рукояткой, главный выключатель на вертикальной стойке, интегрированный кабельный канал в обеих вертикальных стойках, выдвижной ящик с замком, 3 горизонтальных кабельных канала, один с кабельной намоткой, два с 4- кратным электрическим распределителем, 1 набор фиксаторов для установки приборов, 1 TFT- кронштейн монитора (VESA 75/100), 1 держатель камеры, 8 сетевых кабелей (50cм), 2 горизонтальные рельсы для вспомогательного оборудования, 1 CO2- держатель баллона, макс. диаметр 155мм, разделительный трансформатор 230VAC (50/60Hz) с 8 розетками и заземлением и контролем тока утечки (2000VA), размеры видеостойки 730 x 1470 x 716мм (Ш x В x Г), полки: 630 x 480 mm (Ш x Г), диаметр роликов: 150мм. - Оптика передне-бокового видения 30°, крупноформатная, диам. 10 мм, длина 31 cм, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. Цветовой код: красный-1шт. - Игла по VERESS, для пневмоперитонеума, с пружинящим тупым стилетом, с замком ЛЮЕР, длина 13 см – 2шт. - Троакар: размер 11 мм, цветовой код зеленый; состоящий из: троакар конический, канюля без клапана, с краном для инсуффляции, длина 10.5 см, многофункциональный клапан, размер 11 мм. – 2шт - Металлический троакар: размер 11 мм, состоящий из: троакар конический, канюля с силиконовым лепестковым клапаном, с краном для инсуффляции и резьбой, длина 10.5 см. – 2шт. - Металлический троакар: размер 6 мм, цветовой код черный, состоящий из: троакар конический, канюля с резьбой, с силиконовым лепестковым клапаном, длина 10.5 см. – 3шт. - Троакар: размер 6 мм, цветовой код черный, состоящий из: троакар пирамидальный, канюля без клапана, с краном для инсуффляции, длина 10.5 см многофункциональный клапан, размер 6 мм. – 3шт. - Переходник накидной с креплением к клапану трокара, 11/5 мм – 1 шт. - Редукционная гильза, многоразовая, диаметр инструментов 5 мм, внешний диаметр троакарной гильзой 11 мм, цветовой код: зеленый – 1шт. - Разборные щипцы по KELLY для препарирования и захватывания, поворотные, для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, длинные, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без фиксатора, внешняя трубка, изолированная рабочая вставка-щипцы – 1шт. - Разборные диссекционные щипцы, поворотные, размер 5 мм, длина 36 см, с соединением для монополярной коагуляции, загнутые вправо, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без фиксатора, внешняя трубка, изолированная рабочая вставка-щипцы – 1шт. - Разборные захватывающие щипцы, для ткани, поворотные, размер 10 мм, длина 36 см, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: металлическая рукоятка, с фиксатором по MAHNES, внешняя трубка, изолированная рабочая вставка-щипцы – 1шт. - Щипцы для препарирования и захватывания, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, атравматические, окончатые, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка с отключаемым фиксатором, внешняя трубка, изолированная, с переходником для чистки рабочая вставка-щипцы – 1шт. -Разборные захватывающие щипцы, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с зубцами 2 х 4, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка с отключаемым фиксатором, внешняя трубка, изолированная, с переходником для чистки рабочая вставка-щипцы – 1шт. - Разборные щипцы по REDDICK-OLSEN для препарирования и захватывания, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, усиленные, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка с отключаемым фиксатором, внешняя трубка, изолированная, с переходником для чистки рабочая вставка-щипцы – 1шт. - Разборные захватывающие щипцы по CROCE-OLMI, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, окончатыми браншами, загнутые, с одной подвижной браншей, состоящие из: пластмассовая рукоятка с отключаемым фиксатором, внешняя трубка, изолированная, с переходником для чистки, рабочая вставка-щипцы – 1шт. - Рзборные ножницы по METZENBAUM, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, c загнутыми лезвиями, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка без фиксатора, внешняя трубка, изолированная рабочая вставка-ножницы – 1шт. - Разборные ножницы, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, зубчатые, ложкообразные, длина бранш 17 мм, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без фиксатора, внешняя трубка, изолированная, рабочая вставка-ножницы – 1шт. - Разборные крючкообразные ножницы, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с одной подвижной браншей, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без фиксатора, внешняя трубка, изолированная рабочая вставка-ножницы – 1шт. - Коагулирующий и диссекционный электрод, L-образный, размер 5 мм, длина 36 см – 1шт. - Коагулирующий и диссекционный электрод, тупой шпатель, размер 5 мм, длина 36 см – 1шт. - Щипцы для захвата, поворотные, с соединением для биполярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с особенно тонкими атравматическими зубцами, с окончатыми браншами, с двумя подвижными браншами, состоят из: кольцевая рукоятка внешняя трубка, вставка-щипцы – 1шт. -Щипцы для диссекции и захватывания, поворотные, с соединением для биполярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с двумя открывающимися браншами, состоят из: кольцевая рукоятка, внешняя трубка, вставка-щипцы – 1 шт. -Ножницы, поворотные, с соединением для биполярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, прямые бранши, для резания сосудов и ткани, с одной подвижной браншей, состоят из: кольцевая рукоятка, внешняя трубка, вставка – 1 шт. - Макро-иглодержатель по KOH, эргономическая пистолетная рукоятка с фиксатором, фиксатор размыкается с левой стороны, прямые бранши, внеш. диам. 5 мм, длина 33 см – 1 шт. - Макро-иглодержатель по KOH, эргономическая пистолетная рукоятка с фиксатором, фиксатор размыкается с левой стороны, бранши загнуты вправо, внеш. диам. 5 мм, длина 33 см – 1шт. - Шовный инструмент БЕРСИ, для подкожного закрытия фасции разрезов троакара, размер 2,8 мм, длина 17 см – 1шт. - Аппликатор для лигатурных клипс (средне-больших), разборный, поворотный, с фиксатором для фиксирования браншей, состоящий из: металлическая рукоятка, с фиксатором, металлическая внешня трубка, рабочая вставка-щипцы – 1 шт. - Узлопроталкиватель, для экстракорпорального завязывания узлов, размер 5 мм, длина 36 см – 1шт. - Аппликатор, для эндолигатуры кровеносный сосудов и для аппликации, для иглодержателя 3 мм. в трокаре размером 6 мм, цветовой код: черный – 1шт. - Одноразовый фильтр с инсуфляционной трубкой для использования со всем инсуфляционным оборудованием с потоком газа до до 30 л/мин.,стерильно,10 шт в упаковке – 10 уп. - Защитная пленка. Одноразовое покрытие для использования с эндоскопическими видеокамерами. Тип сложения телескопический. Липкая лента для фиксации. Размер 13х242 см, стерильные, в упаковке 200 шт. – 1уп. Бактериальный фильтр для использования с помпой, не стерильно, 10 шт. в упаковке -10 уп. - Запасная лампа ксеноновая, 175 Вт/ 15 Вольт для источников света – 1шт. - Титановые клипсы, средне-большие, стерильные, в 1 уп. 16 картриджей по 10 клипс, для использования с аппликатором – 3 уп. - Эндо-петля по ROEDER, одноразовая, с рассасывающейся синтетической нитью, в стерильной упак., 12 шт./1уп., USP 0 – 3 уп. |
| 58 | Аппарат для гемодиализа | Гемодиализ с волюметрическим контролем ультрафильтрации Для профилирования по 6 параметрам: бикарбонату, ультрафильтрации, скорости потока диализной жидкости, температуре дилизата, общей проводимости, введению гепарина, по 10 значениям текущего параметра, количество программ не ограничено. Комплектация: - аппарат для гемодиализа: основной блок – 1; - держатель бикарбонатного картриджа: держатель для установки корпуса бикарбонатного картриджа - патрона из полипропилена, рассчитаного на 650 или 760 г или 1000 г. порошка бикарбоната натрия – 1; - фильтр диализного потока: фильтр очистки диализной жидкости, применяется с целью безопасности и повышения надежности диализной терапии путем фильтрации подаваемой в диализатор диализной жидкости, рассчитан приблизительно на 150 сеансов или 900 часов работы – 1; - подставка для 6л контейнеров с дезинфектантом: подставка для установки канистры с концентратом -1; - аккумулятор (опция резервного электроснабжения): наличие резервной батареи, обеспечивающей работу системы не менее 20 минут, индикатор заряда батареи на передней панели – 1; - НИКД манжеты среднего и большого размеров: манжеты используются для автоматического измерения кровяного давления кровяного давления-2; - держатель пирогенного фильтра: держатель для установки пирогенного фильтра-1; - держатель диализатора: держатель для диализатора -1. |
| 59 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская | Полностью цифровая многоцелевая мобильная ультразвуковая система высокого класса с возможностью автоматического трехмерного сканирования в режиме реального времени с использованием специализированных датчиков. Основной блок: Число приемо-передающих цифровых каналов – 17 000. Полностью цифровой преобразователь – 12 бит. Динамический диапазон – 190 дБ. Глубина визуализации – 30 см. Одновременное использование передающих фокусных зон – 8. Динамическая апертура. Динамический фильтр. Увеличение изображения в режиме реального времени и стоп-кадра – в 8 раз. Максимальная частота кадров - 800 кадр/сек. Программное обеспечение на русском языке. Русифицированная буквенно-цифровая клавиатура. Количество одновременно подключаемых датчиков - 3 (не включая порт для карандашного датчика). Характеристики монитора: Размер экрана по диагонали – 17 дюймов. Жидкокристаллический монитор высокого разрешения, вращающийся и наклоняющийся на свободно перемещающемся кронштейне. Экранная матрица - 1024х768 пикселей. Количество градаций серого – 256. Возможность вертикального перемещения монитора не менее - 150 мм. Наклон не менее - +40( – -90(. Режимы сканирования: -В–режим: Количество карт серой шкалы – 23. Количество карт псевдоокрашивания – 8. -М–режим: Количество карт серой шкалы – 23. Цветной М–режим. Анатомический М–режим. -Импульсно-волновой допплер с отклонением угла: Автоматические расчеты и оконтуривание допплеровского спектра. Шкала скоростей - 10 см/с – 20 м/с. Частота повторения импульсов - 640–19600 Гц. Максимальное отклонение угла сканирования - ±20°. Количество углов сканирования – 5. Коррекция угла сканирования - ±90°, шаг 1°. Постоянно-волновой допплер с отклонением угла: Автоматические расчеты и оконтуривание допплеровского спектра. Коррекция угла сканирования - ±90°, шаг 1°. -Цветовое допплеровское картирование по скорости: Количество карт окрашивания – 13. Частота повторения импульсов- 300 – 10400 Гц. Максимальное отклонение угла сканирования - ±20°. Максимальный угол сканирования: Для конвексных датчиков- 170°. Для линейных датчиков- 46 мм. Количество углов сканирования- 5. Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании. -Энергетический допплер: Количество карт окрашивания- 13. Частота повторения импульсов: 300 – 10400 Гц. Максимальное отклонение угла сканирования - ±20°. Максимальный угол сканирования: Для конвексных датчиков- 170°. Для линейных датчиков- 46 мм. Количество углов сканирования – 5. Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании. Направленный энергетический допплер. Режим виртуального конвекса. Тканевая (вторая) кодированная гармоника. Гармоника с фазовой инверсией. Недопплеровский режим визуализации кровотока: Цветовой режим недопплеровской визуализации кровотока. Количество уровней чувствительности – 14. Количество карт серой шкалы – 23. Поддержка линейных датчиков. Режим многолучевого составного сканирования: Количество лучей сканирования -7. Органоспецифический алгоритм получения изображений на основе адаптивного алгоритма. Программа автоматической оптимизации изображений в В–режиме. Программа автоматической оптимизации изображений в режиме спектрального допплера. Программа автоматической оптимизации изображений в режиме цветного допплеровского картирования и энергетического допплера. Программа панорамного сканирования. Трехмерная реконструкция в В-режиме. Трехмерная реконструкция в режиме цветного допплеровского картирования и энергетического допплера. Представление информации в В-режиме, М-режиме, D-режиме, В/В, В/М, В/С, В/С/D, В/P/D. Триплексный режим. Архивация изображений: Кинопетля - 1000 кадров. Кинопетля – 60 секунд. Объем жесткого диска – 160 Гб. Встроенный DVD-дисковод. Количество встроенных USB-портов – 6. Запись статических изображений на CD/DVD в формате jpeg. Запись динамических клипов на CD/DVD в формате AVI. Программные и аппаратные функции, обеспечивающие доступ и архивацию необработанных ультразвуковых данных для дальнейшей оптимизации и постобработки изображения. Настройка и регулировка следующих параметров на ранее сохраненных изображениях: -В-режим: Усиление, динамический диапазон, подавление, выбор цветовой гаммы и карт псевдоокрашивания, активация М-режима. -Режим цветного допплера/энергетического допплера - режим: Включение/выключение режима, усиление, регулировка баланса, выбор цветовой гаммы. -Режим энергетического допплера: Усиление, динамический диапазон, изменение угла, смещение базовой линии, выбор скорости прокрутки, выбор формата отображения, цветовой гаммы и карты псевдоокрашивания. -Режим кинопетли: Активация анатомического М-режима, трехмерная реконструкция на основе динамической последовательности 2D. Расстояние. Площадь. Объем. Угол. Измерение в М-режиме: Расстояние. Скорость. Временной интервал. Частота сердечных сокращений. Измерение в D-режиме: Линейная скорость. Средняя скорость. Временные интервалы. Индекс резистентности. Пульсационный индекс. Градиент давления. Степень стеноза. Частота сердечных сокращений. Автоматический расчет параметров кривых скоростей кровотока. Возможность выбора параметров для автоматического расчета гемодинамики. Специализированные измерения и вычисления: Пакеты расчетов и суммарные заключения для кардиологии. Пакеты расчетов и суммарные заключения для ангиологии. Пакеты расчетов и суммарные заключения для акушерства и гинекологии: Протокол отслеживания внутриутробного развития плода. Программы расчетов для многоплодной беременности. Программы расчетов для суставной дисплазии. Пакеты расчетов и суммарные заключения для урологии. Пакеты расчетов и суммарные заключения для исследований почек. Видео выход: S–Video. Analog VGA. Композитный RGB. Габариты: Высота аппарата, мм, не более- 1470. Ширина аппарата, мм, не более- 430. Глубина аппарата, мм, не более- 640. Вес-80 кг. Характеристика электропитания: Напряжение: 220 В / 50 Гц. Максимально потребляемая мощность 950 ВА. Комплектация: Датчик конвексный. Датчик секторный фазированный. Датчик линейный. Микроконвексный датчик. Модуль ЭКГ. Принтер чёрно-белый. Источник бесперебойного питания. Дополнительное программное обеспечение. Гель для проведения ультразвуковых исследований- 250мл-5 флаконов; Бумага для чёрно-белого термопринтера: фотмат А6, размер 0,11х20м- 10 комплектов (1комплект = 5 рулонов). Датчик конвексный: - 1 шт. Частота сканирования: 2,0-6,0 Мгц Количество элементов: 128 Угол сканирования: 55 градусов Радиус кривизны: 60 мм Датчик секторный фазированный: - 1 шт. Частота сканирования: 2,5-5,0 Мгц Количество элементов: 96 Угол сканирования: 90 градусов Датчик линейный: - 1 шт. Частота сканирования: 4,0-10,0 Мгц Количество элементов: 192. Ширина сканируемо участка: 44 мм. Изменение угла сканирования: ±5, ±10, ±15, ±20 градусов. Микроконвексный датчик: - 1 шт. Частота сканирования: 4,0 – 10,0 МГц. Количество элементов: 128. Радиус кривизны: 9 мм. Угол сканирования: 168 градусов. Количество центральных частот В–режима, отображаемых на экране: 3. Дополнительные комплектующие: Модуль ЭКГ: - 1 шт. Для соединения с внешним источником сигнала. Принтер черно-белый: - 1 шт. Цифровой видеопринтер формата А6. Вход USB. Размер печати: max 320х100мм, min 94x71мм. Термоголовка 1280 точек, 256 градаций. Время печати- приблизительно 3,3 с. Вес 2,6 кг. Источник бесперебойного питания (UPS): - 1 шт. 1500 ВА. Дополнительное программное обеспечение: - 1 шт. Программа поверхностной реконструкции и получения объемных изображений методом «свободной руки». Функциии: Сбор данных при помощи параллельного или веерного сканирования. Режим поверхностной трехмерной реконструкции с возможностью задания уровня прозрачности. Мультиплановый анализ (отображение поперечного среза). Расширенная программа трехмерной реконструкции с использованием возможности совмещения с цветным доплеровским картированием. Режим панорамного сканирования с возможностью проведения измерений. Анатомический М-режим. Возможность расположения курсора М-режима под произвольным углом. Программа постоянно-волнового допплера. Обеспечивает работу режима постоянно-волнового допплера на секторных фазированных датчиках. |
| 60 | Видеоэндоскопический комплекс для проведения общехирургических вмешательств в комплекте | Электрическая сеть 220В, мощность 2,5 кВт. - Электронный эндофлятор с SCB – 1шт., рабочее напряжение 100-240 В пер.тока, 50/60 Гц, в комплект входит:электронный эндофлятор с SCB, сетевой кабель, набор силиконовых трубок, стерилизуемые, универсальный ключ, соединительный кабель SCB-1шт., стерильный фильтр, 10 шт,/уп. Шланг низкого давления, для подключения к центральной разводке СО2 газа, длина 300 см – 1шт. - Высокочастотный хирургический аппарат – 1 шт., рабочее напряжение: 200-240 В, 50/60 Гц, в комплект входит: сетевой шнур, переходник для монополярного выхода, 4/5 мм. Нейтральный электрод из силикона, с фиксирующей резиновой лентой, A=187 см2 – 1шт. Шнур для нейтрального электрода – 1 шт. Двойная педаль, используется с ВЧ аппаратами, для управления коагуляционной и резной функциями – 1 шт. Монополярный ВЧ шнур с переходником 5 мм для аппаратов серии ICC, длина 300 см-2шт. Биполярный ВЧ шнур для коагуляторов длина 300 см-2шт. Аквапуратор – 1 шт. Прибор, для отсасывания и промывания, рабочее напряжение: 100/120/230/240 В, 50/60 Гц, в комплект входит: прибор, сетевой кабель сейф-пакет для отсасывания. Банка отсоса, 1.5 л – 1шт. Крышка для банки отсоса, 1, 5 и 5 литровой, стерилизуемая – 1шт. Бутыль для промывающего раствора, 1 л, стерилизуемая – 1шт. Крышка бутыли, стерилизуемая, для бутыли, 1 л, стерилизуемая, и бутылей со стерильным раствором 1 л / 1.5 л, стерильных (круглого и квадратного сечения) – 1шт. Держатель бутыли отсоса, 1.5 л- 2шт. Набор силиконовых отсасывающих трубок, стерилизуемых. Две трубки - для соединения аспирационной бутыли объемом 5 л и помпы и аспирационного инструмента с бутылью-2шт. Набор силиконовых промывающих трубок, стерилизуемых. Для подсоединения ирригационной бутыли объемом 1 литр и помпы – 2 набора. Трубка для отсасывания/промывания, с противоотражающей поверхностью, с двух-ходовым краном для работы одной рукой, размер 5 мм , длина 36 см-2шт Источник света: ксеноновый; тип лампы: 175 W XENON, рабочее напряжение: 100-125/220-240 В, 50/60 Гц, включая: сетевой шнур – 1шт. - Волоконнооптический световод, диам. 4.8 мм, длина 250 см -2 шт. - Камера. Блок управления камерой – 1шт., цветовая система PAL/NTSC, рабочее напряжение 100-240 В, 50/60 Гц, со встроенным модулем обработки изображения и выходом DV, состоит из: блок управления камерой, сетевой кабель, соединительный кабель BNC, длина 180 см, соединительный кабель S-VHS (Y/C), длина 180 см, 2 соединительных кабеля для подключения видеопринтеров клавиатура, кабель DV, 500 см, 6 pin - 4 pin - Одночиповая головка камеры с двумя программируемыми кнопками, цветовая система PAL, с интегрированным парфокальным зумом f = 25 - 50 mm (2x) – 1шт. - Монитор – 1шт. 19" жидкокристаллический медицинский монитор, настольная версия с подставкой, цветовая система PAL/NTSC, разрешение max. 1280 x 1024, входы SDI / HD-SDI, композит, S-видео, RGB, DVI-D и VGA, освещенность: 300 cd/m2, контраст: 600:1 , время реакции 10-16 мс, сетевое напряжение: 100-240 VAC, 50/60 Гц, состоит из: 19" плоский монитор, блок питания, сетевой кабель, подставка. - Передвижная стойка LC, состоит из: базовая тележка на 4-х антистатических роликах, 2 из которых с фиксаторами, с 2-мя зафиксированными полками, с 1 ящиком, оснащенным замком, с одним наборами фиксаторов для приборов, с встроенным каналом для шнуров и одним держателем камеры, блок питания с панелью из 12 розеток и из 12 розеток для заземления. Размеры стойки: (шхвхг) 700мм х 1420мм х 686мм. Размер полок: 630 х 480 мм (Ш x Г), диаметр роликов: 125мм - Оптика передне-бокового видения 30°, крупноформатная, диам. 10 мм, длина 31 cм, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. Цветовой код: красный – 1шт. - Игла по VERESS, для пневмоперитонеума, с пружинящим тупым стилетом, с замком ЛЮЕР, длина 13 см-2шт. - Троакар, размер 11 мм, цветовой код: зеленый, состоящий из: троакар пирамидальный, канюля без клапана, с краном для инсуффляции, длина 10.5 см, многофункциональный клапан, размер 11 мм. – 2шт. - Металлический троакар, размер 11 мм, состоящий из: троакар конический, канюля с силиконовым лепестковым клапаном, с краном для инсуффляции и резьбой, длина 10.5 см – 2шт. - Металлический троакар, размер 6 мм, цветовой код: черный, состоящий из: троакар конический канюля с резьбой, с силиконовым лепестковым клапаном, длина 10.5 см – 2шт. - Троакар, размер 6 мм, цветовой код: черный, состоящий из: троакар пирамидальный канюля без клапана, с краном для инсуффляции, длина 10.5 см многофункциональный клапан, размер 6 мм-4шт. - Переходник накидной с креплением к клапану трокара, 11/5 мм – 1шт. - Редукционная гильза, многоразовая, диаметр инструментов 5 мм, внешний диаметр троакарной гильзой 11 мм, цветовой код: зеленый – 1шт. - Щипцы для препарирования и захватывания, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, атравматические, окончатые, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка с отключаемым фиксатором внешняя трубка, изолированная, с переходником для чистки, рабочая вставка-щипцы – 1шт. - Щипцы разборные захватывающие, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с зубцами 2 х 4, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка с отключаемым фиксатором внешняя трубка, изолированная, с переходником для чистки, рабочая вставка-щипцы –1шт. - Щипцы разборные по REDDICK-OLSEN для препарирования и захватывания, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, усиленные, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка с отключаемым фиксатором, внешняя трубка, изолированная, с переходником для чистки, рабочая вставка-щипцы – 1шт. - Щипцы разборные захватывающие по CROCE-OLMI, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, окончатыми браншами, загнутые, с одной подвижной браншей, состоящие из: пластмассовая рукоятка с отключаемым фиксатором, внешняя трубка, изолированная, с переходником для чистки, рабочая вставка-щипцы – 1шт. - Щипцы разборные диссекционные, поворотные, размер 5 мм, длина 36 см, с соединением для монополярной коагуляции, загнутые вправо, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без фиксатора, внешняя трубка, изолированная рабочая вставка-щипцы – 1шт. - Щипцы разборные для препарирования и захватывания по KELLY, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, длинные, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором по MAHNES, внешняя трубка, изолированная, рабочая вставка-щипцы – 1шт. - Щипцы разборные захватывающие, для ткани, поворотные, размер 10 мм, длина 36 см, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: металлическая рукоятка, с фиксатором по MAHNES, внешняя трубка, изолированная рабочая вставка-щипцы – 1 шт. - Ножницы разборные, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, зубчатые, ложкообразные, длина бранш 17 мм, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без фиксатора, внешняя трубка, изолированная рабочая вставка-ножницы -1шт. - Ножницы разборные по METZENBAUM, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, c загнутыми лезвиями, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без фиксатора, внешняя трубка, изолированная рабочая вставка-ножницы – 1шт. - Макро-иглодержатель, эргономическая пистолетная рукоятка с фиксатором, фиксатор размыкается с левой стороны, прямые бранши, внеш. диам. 5 мм, длина 33 см – 1шт. - Макро-иглодержатель, эргономическая пистолетная рукоятка с фиксатором, фиксатор размыкается с левой стороны, бранши загнуты вправо, внеш. диам. 5 мм, длина 33 см. – 1 шт. - Щипцы для захвата, поворотные, с соединением для биполярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с особенно тонкими атравматическими зубцами, с окончатыми браншами, с двумя подвижными браншами, состоят из: кольцевая рукоятка внешняя трубка вставка-щипцы – 1шт. - Щипцы для диссекции и захватывания, поворотные, с соединением для биполярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с двумя открывающимися браншами, состоят из: кольцевая рукоятка внешняя трубка вставка-щипцы – 1шт. - Ножницы, поворотные, с соединением для биполярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, прямые бранши, для резания сосудов и ткани, с одной подвижной браншей, состоят из: кольцевая рукоятка внешняя трубка вставка 1шт. - Устройство для вдевания нити БЕРСИ, для подкожного закрытия фасции разрезов троакара, размер 2,8 мм, длина 17 см. - 1шт. - Аппликатор для лигатурных клипс (средне-больших), разборный, поворотный, с фиксатором для фиксирования браншей, состоящий из: металлическая рукоятка, с фиксатором, металлическая внешня трубка, рабочая вставка-щипцы – 1 шт. - Титановые клипсы, средне-большие, стерильные, 16 картриджей по 10 клипс, для использования с аппликатором-3шт - Внутриматочный зонд, с большим и малым конусом, с пружинным приспособлением для использования с крючкообразными щипцами, c переходником с замком ЛЮЕР для чистки – 1шт. - Щипцы крючкообразные, длина 22 см. – 1 шт. - Маточный манипулятор – 1шт., состоящий из: рукоятка, рабочая вставка, размер 4.0 мм рабочая вставка, размер 4.5 мм рабочая вставка, азмер 4.8 мм держатель трубки. - Троакар – 1шт., устройство доступа, размер 25 мм, полный набор. Состоит из: 23020 Р порт-троакар, размер 25 мм, состоящий из двух полуконусов, насадка с 4-мя портами для инструментов 5 мм и 1-м портом для инструментов 5-13 мм, переходник 13/5 мм и 11/5 мм, Замок- переходник LUER c краном для инсуффляции и десуффляции. Насадка троакара – 3шт., состоит из: 1 х насадка, 2 х интродьюсер, 1 х интродьюсер, 4 х герметичные колпачки, с прорезным отверстием, 1 х инструкция по очистке и промыванию, 1 х гофрированный герметичный колпачок размер 5 мм, 1 х гофрированный герметичный колпачок размер 10 мм, 1 х гофрированный герметичный колпачок размер 12 мм. - Оптика – 1 шт., передне-бокового видения, 30°, диаметр 5.5 мм, длина 50 cм, автоклавируемая. со встроеным оптоволоконным световодом. Цветовой код красный. - Щипцы захватывающие, поворотные, разборные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 43 см, загнутые вниз, атравматичные, обе бранши подвижны, состоит из: металлическая рукоятка, с отсоединяемым фиксатором, наружная трубка с рабочей вставкой – 1 шт. - Щипцы для захвата и диссекции по KELLY, обе бранши подвижны, с соединением для монополярной коагуляции, изгиб тубуса, размер 5 мм, длина прямой части 40 см, состоит из: металлическая Y-рукоятка, изолированная, без фиксатора, с 4мя позициями запирания,наружная трубка с рабочей вставкой – 1шт. - Щипцы захватывающие, с особо малыми атравматичными зубчиками, окончатые бранши, одна бранша подвижна, с соединением для монополярной коагуляции, изгиб тубуса, для левой руки, размер 5 мм, длина прямой части 40 см, состоит из: металлическая рукоятка, изолированная, без фиксатора, с 4мя позициями запирания, наружный тубус с рабочей вставкой – 1 шт. - Щипцы для захвата и диссекции по KELLY, поворотные, длинные, обе бранши подвижны, с соединением для монополярной коагуляции, изгиб тубуса, размер 5 мм, длина прямой части 40 см, состоит из: металлическая Y-рукоятка, изолированная, без фиксатора, с 4мя позициями запирания, наружный тубус с рабочей вставкой – 1 шт. - Щипцы захватывающие, с особо малыми атравматичными зубчиками, окончатые бранши, одна бранша подвижна, с соединением для монополярной коагуляции, изгиб тубуса, для левой руки, размер 5 мм, длина прямой части 40 см, состоит из: металлическая рукоятка, изолированная, без фиксатора, с 4мя позициями запирания, наружный тубус с рабочей вставкой – 1шт. - Ножницы по METZENBARUM, изогнутые, длина лезвия 12 см, обе бранши подвижны, с соединением для монополярной коагуляции, изгиб тубуса, размер 5 мм, длина прямой части 40 см, состоит из: металлическая рукоятка, изолированная, без фиксатора, с 4мя позициями запирания, наружный тубус с рабочей вставкой – 1шт. - Щипцы для захвата и диссекции по REDDICK-OLSEN, тяжелые бранши обе бранши подвижны, изгиб тубуса размер 5 мм, длина прямой части 40 см, состоит из: металлическая рукоятка, с отключаемым фиксатором, наружный тубус с рабочей вставкой – 1шт. - Электрод для коагуляции и диссекции, L-образный, изгиб тубуса, размер 5 мм, длина при натяжении 40 см. - Канюля для аспирации и ирригации, с латеральными отверстиями, изогнутая, диаметр 5 мм, длина прямой части 40 см. - Трубка для ирригации и отсоса, для отсасывания и промывания, используется с коагуляционными и диссекционными электродами 5 мм с каналом, а также с отсасывающими / промывающими трубками, автоклавируемый – 1шт. - Осветительный стержень световода, диаметр 4,8 мм, загнутый на 90°, свободно вращается, для соединения со стандартной оптикой – 1 шт. - CO2\N2O газовый фильтр (входит в состав эндофлятора) для использования с электронным эндофлятором, 25 шт в упаковке-2 уп. - Бактериальный фильтр (входит в состав аквапуратора)для использования с помпой не стерильно, 10 шт в упаковке- 3уп. - Толкатель узлов с эндо-петлей одноразовая, с рассасывающейся синтетической нитью, в стерильной упак., 12 шт. в уп., USP 0-3уп. - Стерильная пленка - одноразовое покрытие для использования с эндоскопическими видеокамерами. Тип сложения телескопический. Липкая лента для фиксации. Размер 13х242 см, стерильные, в упаковке 200 шт-1уп. - Экстрактор - одноразовый пакет для экстракции, рабочая длина 6 см, размер 2, рабочий обьем 260 мл, наполняемый обьем 62 мл, раскрытие пакета 10 см, длина контейнерной секции 35 см, для использования с троакарами размера 10 мм, наличие нитиноловой лески с памятью формы в рабочем отверстии, стерильные, в упаковке 5 шт-2уп |
| 61 | Инкубатор интенсивной терапии (реанимационная система) в комплекте с принадлежностями | Габариты и вес: - длина и ширина 114 х 66см, высота 147-177см; - высота поднятого колпака - 238см; - размеры ложа – 66 х 48, высота ложа над полом 81-111см; - масса 138кг. Аппарат с микропроцессорным контролем с самотестированием и автоблакировкой, тип нагрева - каскадный. Диапазон установки температуры воздуха в кувезе от 20˚ до 39˚С. Управление по датчику температуры кожи от 34˚ до 38˚С. Микропроцессорная система управлении: аппарат должен выполнять самотестирование при включении питания и во время работы. Точность измерения параметров пациента: ±0,3°С. Отклонение температуры инкубатора отзаданной ±0,5˚С. Время прогрева инкубатора температуры от 20°С до 31°С -20 минут. Уровень шума под колпаком не более 45дБ. Скорость циркуляции воздуха над ложем 8см/с.Воздушный фильтр, микропоры 0,5 микрона. Встроенный активный увлажнитель с регулировкой уровня влажности от 30 до 95%. 12 часов работы при 65% установленной влажности между наполнением водой 1000 мл. Емкость для дистиллированной воды 1000 мл. Встроенные эллектроенные весы с диапазоном измерения веса от 0г-8000г. точность ±10%. Фототерапия-интенсивность излучения 35мкВт*см2/нм, спектр 430-490 нм. Электропитание сетевое напряжение 220-240 VAC ±10%; частота: 50/60 Гц. Встроенный аккумулятор 9 В NiMH. Потребление энергии: Стенд с изменяемой высотой -450Вт; инкубатор-450Вт; Увлажнитель-100Вт. Комплектация: -датчики многоразовые температурные: обеспечивает измерение температуры тела новорожденного -2шт; -теплоотражающие пластины для датчиков (50шт/уп.):позволяет устранить температурные помехи -1шт; -фильтры воздушные-(10 шт/уп.): обеспечивает чистку подаваемого воздушного потока-1упаковка; -фиброоптическая система фототерапии: обеспечивает снижения билирубина в крови при болезни гемолитической желтухи новорожденных-1шт; -лампа фототерапии с галогеновой лампой и световодом: позволяет снизить уровень билирубина в крови- 2 упоковки; -мобильное основание с плавной регулировкой высоты на 4 колесах; -детское ложе с механизмом наклона и выдвижным подкассетником; -ящик для принадлежностей; - инструментальная полка – 2 шт. - ирисовые манжеты для окон инкубатора – 8 шт. Расходные материалы: -датчики многоразовые температурные-2шт; -теплоотражаюшие пластины для датчиков (50шт/уп.)-1 упаковка; -фильтры воздушные (10 шт/уп.) 1 упаковка; -лампа для фототерапии ( 6шт/упаковка) -1 упаковка. |
| 62 | Ультразвуковая диагностическая система в комплекте | Цифровая система с непрерывным цифровым формированием луча. Цифровой формирователь луча, бит, не менее 12. Количество физических каналов приема-передачи, не менее 192. Количество цифровых процессинговых каналов приема-передачи, не менее 370000. Динамический диапазон, Дб, не менее 170. Цифровое формирование луча на приеме и передаче. Широкополосное и мультичастотное сканирование. Параллельная обработка эхо-сигналов. Четырехканальная обработка эхо-сигналов. Количество фокусов при передаче, не менее 8. Прогрессивная динамическая фокусировка при приеме. Наличие блока предусиления сигнала в датчиках. Характеристики монитора: Монитор TFT высокого разрешения с диагональю, не менее 17 дюймов. Регулировка по высоте монитора, см, не менее 40. Регулировка угла наклона монитора вперед, град., не менее 10. Регулировка угла наклона монитора назад, град., не менее 50. Регулировка поворота монитора, град., не менее 300. Регулировка панели управления по высоте, см, не менее 15. Программирование клавиш панели управления. Жидкокристаллический командный экран, с диагональю, не менее 10 дюймов. Предустановочные программы для различных видов и областей исследования, не менее 180. Глубина сканирования, см, не менее 28. Увеличение изображения в реальном масштабе времени, раз, не менее 18. Увеличение "замороженного" изображения, раз, не менее 18. Габариты: Высота аппарата, мм, не более 1460. Ширина аппарата, мм, не более 580. Глубина аппарата, мм, не более 820. Комплектация: Базовый модуль. Улучшенный динамический поток. Улучшение В-режима. CW-допплер. 3D модуль. Улучшение пространственной детализации в В-режиме. Вспомогательный модуль. Датчик конвексный. Датчик линейный. Датчик микроконвексный. Датчик фазированный. Принтер. Блок бесперебойного питания. Гель акустический среднй вязкости 5л- 1 канистра. Бумага для принтера класса HD- 5 рулонов. Базовый модуль: - 1 шт. Ультразвуковой аппарат нового поколения с технологиями получения изображений экспертного класса. Аппарат обеспечивает получение изображений отличного качества в В-режиме и позволяет получать высоко точные сосудистые изображения включает: Модуль измерения изображений - осуществляет функции измерения, редактирования изображений, а также вывод отчета на экран в качестве текущего измерения. 17 дюймовый цветной монитор. Накопители: CD-RW. Импульсно-волновой допплер Цветной допплер, вкл. энергетический допплер. Порты для датчиков А, B, C и карандашного датчика. Блок параллельной обработки сигнала. Блок квадрантной обработки сигнала. Модуль субтракции импульса. Блок тканевого гармонического изображения. Тканевой допплер. Интегрированная рабочая станция. Цифровой видеовыход. Руководства по эксплуатации. Улучшенный динамический поток: - 1 шт. Цветовая недопплеровская визуализация кровотока с высоким временным разрешением. Улучшение В режима: - 1 шт. Оптимизация В изображения по акустическим свойствам ткани CW-допплер: - 1 шт. Постоянно-волновой допплер для секторных и карандашных датчиков: импульсно – волновой допплер для импульсно-волнового допплера, Гц 500 - 24000; Максимальная скорость, м/сек, не менее 9,0. Коррекция утла, диапазон, град., не менее +/-89. Коррекция угла, шаг, град, не более 1. Диапазон контрольного объема, мм, 1-20. Глубина расположения зоны интереса, см, не менее 28. Карты псевдоокрашивания, не менее 13. Допплеровские фильтры, 15-730. Автоматическое оконтуривание допплеровского спектра. Сочетание В- и PW- режимов в реальном времени. Постоянно-волновой допплер: Для постоянно-волнового допплера, Гц 1500 – 50000. Максимальная скорость, м/сек, не менее 38,0. Карты псевдоокрашивания, не менее 13. Допплеровские фильтры, 155-2440. Глубина расположения зоны интереса, см, не менее 28. Автоматическое оконтуривание 'допплеровского спектра. Цветовой допплер: Число цветовых карт, не менее 12. Частота кадров/сек. в режиме цветового допплера, не менее 300. Диапазон усиления в режиме цветового картирования, дБ, 0-40. Глубина расположения зоны интереса, см, не менее 28. Сочетание режимов В- и цветового картирования в реальном времени. Сочетание режимов В-, М- и цветового картирования в реальном времени. Сочетание режимов В-, PW- и цветового картирования в реальном времени. Сочетание режимов В-, CW- и цветового картирования. Энергетический допплер: Частота кадров/сек. в режиме энергетического допплера, не менее 300. Число цветовых карт для энергетического допплера, не менее 12. Диапазон усиления в режиме энергетического допплера, дБ, 0-40. Сочетание режимов В- и энергетического допплера в реальном времени. Сочетание режимов В-, PW- и энергетического допплера в реальном времени. Глубина расположения зоны интереса, см, не менее 28. Тканевой допплер: Частота кадров/сек в режиме тканевого допплера, не менее 200. Число цветовых карт для тканевого допплера, не менее 8. Сочетание режимов В-, PW- и тканевого доштлера в реальном времени. 3D модуль: - 1 шт. Модуль 3-х мерного изображения со сбором данных, выводом на экран, контролем и управлением 3D изображениями тканей и сосудов. Улучшение пространственной детализации в В-режиме: - 1 шт. Пространственно-частотное кодирование в реальном времени. Вспомогательный модуль: - 1 шт. Вспомогательный модуль для пространственно частотного кодирования Датчик конвексный 1,9/2,8/4,0/5,0/6,0МГц, 70 град, R=50 мм – 1 шт. Датчик линейный 5,0/6,2/8,6/10,0/12,0 МГц, L=58 мм – 1 шт. Датчик микроконвексный 3,6/4,7/5,8/7,3/8,8 МГц, 160 гр., R = 10,2 мм – 1 шт. Датчик фазированный 1,8/3,0/4,2 МГц, угол обзора 90 гр – 1 шт. Дополнительные комплектующие: Принтер: - 1 шт. Тип термографический. Блок бесперебойного питания: - 1 шт. 2000 ВА |
| 63 | Видеоэндоскопический комплекс для проведения урологических операций с лазерной литотрипсией | Электрическая сеть 220В, мощность 2,5 кВт. - Источник света – 1 шт.: ксеноновый; тип лампы: 175 W XENON, рабочее напряжение: 100-125/220-240 В, 50/60 Гц, включая: сетевой шнур. - Волоконнооптический световод, диам. 3.5 мм, длина 230 см-2шт - Камера. Блок управления камерой: цветовая система PAL/NTSC, рабочее напряжение 100-240 В, 50/60 Гц, со встроенным модулем обработки изображения и выходом DV.Состоит из: блок управления камерой, сетевой кабель, соединительный кабель BNC, длина 180 см, соединительный кабель S-VHS (Y/C), длина 180 см, 2 соединительных кабеля для подключения видеопринтеров, клавиатура с английским алфавитом, кабель DV, 500 см, 6 pin - 4 pin. - Одночиповая головка камеры с двумя программируемыми кнопками, цветовая система PAL, с интегрированным парфокальным зумом f = 25 - 50 mm (2x) – 1 шт. - Монитор – 1шт. 19" жидкокристаллический медицинский монитор, настольный, цветовая система PAL/NTSC, разрешение max. 1280 x 1024, входы SDI / HD-SDI, композит, S-видео, RGB, DVI-D и VGA входы, освещенность: 300 cd/m2, контраст:600:1, время реакции 10-16 мс. сетевое напряжение: 100-240 VAC, 50/60 Гц, состоит из: 19" плоский монитор, блок питания, сетевой кабель. -Тубус уретерореноскопа – 1шт., со встроенным волоконнооптичесим световодом, 6°, 9,5 Шр, конический, ступенчатый - 9.5-13.5 Шр., длина 43 cм, автоклавируемый, с расположенным под углом окуляром, со встроенным стекловолоконным световодом, двумя боковыми каналами для промывания и одним рабочим каналом 6 Шр. для инструментов размером 5 Шр. В комплект поставки входят: 1-канальный адаптер, уплотнители, корзина-решето Инструментальный порт, 2-канальный, с системой уплотнения и быстро размыкающимся замком – 1шт. - Захватывающие щипцы для камней, с 2-мя подвижными браншами, 5 Шр., жесткие, длина 60 см, цветовой код: красный – 2шт. - Захватывающие щипцы, с длинными браншами для "каменной дорожки", с 2-мя подвижными браншами, 5 Шр., жесткие, длина 60 см, цветовой код: красный – 2шт. - Оптика передне-бокового видения 30°, крупноформатная, диам. 10 мм, длина 31 cм, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. Цветовой код: красный – 1шт. - Струна-проводник с шарообразным наконечником, 3 Шр., 10 шт./упак. – 1уп - Лазерная система для литотрипсии, с встроенным блоком SCB. Параметры сети: 230 В, 50/60 Гц, состоящий из: блок управления, сетевой кабель, педаль, набор ключей для литотриптора, OR-блокиратор двери, SCB соединительный кабель, длина 100cm. Грифель для насечек, для нанесения насечек на волокна зонда – 1шт. Щипцы изоляционные для очистки волокон лазерного зонда – 1шт. - Базовый набор зондов для лазерной системы – 1 набор, состоящий из: зонд, размер 230 µm, многоразовый – 3шт, зонд, размер 365 µm, многоразовый – 3шт, зонд, размер 600 µm, многоразовый – 3шт - Передвижная стойка – 1шт., состоит из: базовая тележка на 4-х антистатических роликах, 2 из которых с фиксаторами, с 2-мя зафиксированными полками, с 1 ящиком, оснащенным замком, с одним наборами фиксаторов для приборов, с встроенным каналом для шнуров и одним держателем камеры, блок питания с панелью из 12 розеток и из 12 розеток для заземления. Размеры стойки: (шхвхг) 700мм х 1420мм х 686мм, Размер полок: 630 х 480 мм (ш x г) Диаметр роликов: 125мм. - Запасная лампа XENON 175 W - 1-канальный адаптер, уплотнители, корзина-решето, адаптер для чистки для инструментальных портов (входит в состав уретрореноскопа). - корзина-решето (входит в состав уретрореноскопа) – 1шт. - Инструментальный порт - 2-канальный, с системой уплотнения и быстро размыкающимся замком. - Адаптер для чистки для интсрументальных портов (входит в состав уретрореноскопа) – 1шт. - Баллонный катетер, стерильный, одноразовый, 3 Шр., 2 шт./упак. – 2шт. - Корзинчатый захват для камней, размер 5 Шр., длина 60 cм, включает: 1x трех-кольцевая рукоятка, 3x корзинка, 3x спираль – 1шт. - Струна-проводник с шарообразным наконечником, 3 Шр., 10 шт./упак. – 1уп. - Защитные очки для работы с лазерной системой-2шт. - Защитная пленка: стерильное покрытие для использования с эндоскопическими видеокамерами, размер 13х242 см, свернут с картонной прокладкой, стерильные, в упаковке 160 шт-2уп. |
| 64 | Аппарат для гемодиализа в комплекте | Габариты (высота, ширина, длина) 133 х 34 х 49,5 см. Вес около 80 кг. Электроснабжение – 230 В ±10%, 50/60 Гц. Макс.5А для диализа Макс. 9А для горячей промывки Материал корпуса жесткий пенопласт ПУР, входное давление воды 1,5-6,0 бар, температура на входе 30 градусов, температура диализата 35-39 градусов, скорость ультрафильтрации 0-4,0 л/час. Интерфейс, система управления. Цветной монитор. Русифицированное меню. Эргономичная и логичная структура интерфейса с распределением операционных функций на семи зонах экрана с интерактивными подсказками по всем функциям и тревогам аппарата, автоматический режим Help. Вывод на экран текущих параметров аппарата и запись их разверток во времени. Комплектация: - насос крови: пределы установки от 10 до 600 мл/мин, тип установки -ручная установка, диаметр сегмента насоса регулировка от 4 до 10 мм (шаг 0,5 мм), одноигольная система, с одним насосом крови - режим Click-Clack. - гепариновый насос: пределы установки от 0,1 до 10 мл/час, размер шприцев 20-30-50 мл, болюсная функция Макс. 3 мл одномоментно – 1; - система диализата: поток диализата 300/500/800 мл/час, устанавлимая температура от 35°С до 39°С, разделение диализата - разделение «свежего» и «отработанного» диализата через мембрану балансировочной камеры; - ультрафильтрация: пределы скорости между 0 и 4000 мл/час, погрешность – 0,5 % от заданного значения; возможность использования с различными Куф не ограничены; отображаемые параметры цель УФ, время УФ, скорость УФ, объем УФ; изолированная УФ - возможность программирования изолированной ультрафильтрации в начале диализа -1; - контроль проводимости: 12,8-15,7 mS/sm (25ºС) точность ± 0,1 mS/sm; -холодная промывка: температура 37º С, поток 600 мл/мин; - горячая промывка: температура 84º С, поток 450 мл/мин - горячая дезинфекция:температура 84ºС, поток 450 мл/мин (Дезинфицирующий раствор, канистра по 5 л) -12; - холодная дезинфекция: температура 37ºС, поток 600 мл/мин - возможность стыковки c PC: стыковка через стандартный интерфейс типа с системой компьютерного контроля и ведения документации (FINESSE) - 1; - монитор венозного давления: диапазон дисплея – 300ммHg до 280мм Hg-1; - монитор артериального давления: диапазон дисплея – 60ммHg до 520мм Hg; - детектор утечки крови: цветочувствительный детектор чувствительность 0,5 мл/мин (Hct 25%); - воздушный детектор: ультразвуковой и емкостный воздушный детектор для ловушек всех диаметров - 1; - одноигольная система: с двумя насосами крови. Внутренний контроль типа давления/давления с изменяемым объемом; - ВТМ модуль: устройство контроля и поддержания теплового баланса пациента и определения рециркуляции – 1; - BVM монитор измерения объема крови: для измерения циркулирующей крови и автоматической ультрафильтрации-1; - ВРМ монитор: автоматический программируемый монитор для измерения кровяного давления и пульса- 1; - фильтр диализной жидкости plus: фильтрация диализной жидкости – 4; - ОСМ Онлайн клиренс монитор: ввод параметров пациента (рост, вес, пол, возраст) для контроля и автоматической коррекции Kt/ V для повышения эффективности и качества диализа – 1; - поддержка CDS08: возможность подключения к централизованной системе подачи концентратов – 1; - диализаторы 1.5 кв.м и 1.8 кв.м в комплекте с магистралями и артерио- венозными иглами: материал мембраны α Полисульфон - 50; - кислотный компонент гемодиализирующего раствора - 1 упаковка; - бикарбонатный компонент гемодиализирующего раствора- 1 упаковка. |
| 65 | Передвижной рентгеновский аппарат в комплекте | Габариты: 1650х850х1390см (ДхШхВ), вес – 257кг. Сенсорная панель управления электроникой. Кассетодержатель вмещает в себя до четырёх кассет максимальным размером 35×43 см. Анатомическое программирование-600 программ. Сохранение параметров экспозиции-500 исследований. Режим ручной установки параметров при рентгенографии - двухточечный (кВ, мА·с). Интерфейс пользователя - сенсорный дисплей управления, с отображением установленных параметров и длительности экспозиции. Интегрированная система управления базой данных пациента. Встроенное программное обеспечение полноценной функциональности. Наличие защиты: от перегрузки по току, напряжению. Полная фильтрация 2,7 мм AI. Комплектация: - генератор – 1 шт: мощность - 30 кВт; рабочая частота напряжения – 100 кГц; анодный ток – 425 мА; диапазон напряжения с шагом 1кВ – 40÷125 кВ; диапазон мАс – 0,2÷200 мА·с; длительность экспозиции большой фокус -0,001÷0,5 с, малый фокус -0,003÷1,3 с; - рентген моноблок с рентген трубкой – 1 шт: номинальная мощность анода – 11/32 кВт; тип анода рентген трубки – вращающийся; размер фокусного пятна – 0,6-1,3мм; напряжение на аноде, кВ – 110/130/130/130; теплоемкость моноблока/ анода: 500/107 кHU; скорость вращения анода 3000 оборотов/мин; угол наклона мишени - 15º; коллиматор - тип диафрагмы прямоугольный, регулируемый, с подсветкой (лампа галогеновая); - основной блок рентген аппарата - 1 шт: максимальная длина плеча штативного устройства – 1091мм; минимальное расстояние источник – приемник – 489мм; максимальное расстояние источник-приёмник – 1997 мм; минимальный радиус поворота – 977 мм; - рентген пленка размеры: 30×43см – 1 упаковка (100листов), 24×30см – 1 упаковка (100листов), 18×24см – 1 упаковка (100листов), 13×18см – 1 упаковка (100листов), 35×35см – 1 упаковка (100листов). |
| 66 | Система гипербарическая одноместная терапевтическая | Габариты: Высота- 1450см, ширина-84см, длина-2390см, вес- 400кг. Внутренний диаметр- 073. Внутренний объем- 960. Рабочее давление-3 кПа. Скорость копресии/декомпрессии -5-25 кПа\мин. Время экстренной декомпрессии с давлением 3кг/см2, 90сек. Максимальный расход кислорода в режиме изопрессии и декомпрессии-52,5 л, в режиме продувки и компрессии -80 л\мин. Максимальный расход кислорода за одночасовой лечебный сеанс -9 куб.м. Электропажаробезопасность обеспеченная отсутствием внешних источников питания. Наличие громкоговорящего телефонного двухстороннего преговорного устройства (пациент-врач), с питаним только от химического источника питания не соединенного с внешним источником электроснабжения, напряжением 6-9В. Количество иллюминаторов 6шт., исполненного из органического стекла марки СО-120. Масса поглотителя СО2 (сорбента,цветоиндекаторного сорбента), 2кг (на одну зарядку). Комплектация: -барокамера: одноместная барокамера для проведения лечебных сеансов методом гипербарической оксигенации, основанном на воздействии чистого кислорода на организм пациента, размещаемого в барокамере в услових избыточного давления-1шт; -блок управления и подачи газа: блок управления и подачи газа размещен в одном корпусе с пультом управления. Предназначен для управления бароаппаратом во время сеанса. Имеет задатчик давления, задатчик скорости, тумблер продувки, тумблер ступенчатого режима, контрольный манометр-1шт; -пульт управления: пульт управления позволяет контролировать физические параметры среды в барокамере (давление, скорость изменения давления, влажность, концентрацию кислорода в барокамере), а также физиологические параметры пациента (АД, ФПГ, ЧСС, SpO2. Пульт управления имеет панель связи врач-пациент, панель тревожной сигнализации, панель индикации-1шт; -основание: жесткая сварная конструкция для размещения на ней корпуса барокамеры-1шт; -система загрузки и выгрузки пациента: тележка, ложе пациента-1шт;. -монитор для гипербарической оксигенационной терапии: портативный монитор для графического отображения всех параметров среды в барокамере во время проведения сеанса гипербарической оксигенации. Размещен в пульте управления-1шт; -зарядное устройство: для подзарядки аккумуляторов -2шт; -аккумуляторы: литиевые ААА-2шт; -комплект ключей: все размеры от м6 до м24-1шт; -набор отверток: малая, средняя, большая-3шт; -ЗИП к барокамере: уплотнительное резиновое кольцо-1шт, смазка ВНИИМТ 282 (тюб.) -1шт, штуцер (переходник) -1шт, ручки аварийного открывания замка 2шт; -документация: формуляр барокамеры-1шт, паспорт барокамеры-1шт, формуляр монитора-1шт. Расходные материалы: --натронная известь (сорбент СО2). Производит очистку кислорода от СО2, снижает влажнось в барокамере-1комплект. |
| 67 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская | Число приемо-передающих цифровых каналов- 2560. Цифровой преобразователь- 12 бит. Динамический диапазон- 197 дБ. Глубина визуализации- 30 см. Одновременное использование передающих фокусных зон- 8. Динамическая апертура. Динамический фильтр. Увеличение изображения в режиме реального времени и стоп-кадра х8. Максимальная частота кадров- 700 кадр/сек. Программное обеспечение на русском языке. Русифицированная, буквенно-цифровая клавиатура. Количество одновременно подключаемых датчиков 3 (не включая порт для CW-датчика). Характеристики монитора: Размер экрана по диагонали- 15 дюймов; Жидкокристаллический монитор высокого разрешения, вращающийся и наклоняющийся на свободно перемещающемся кронштейне; Экранная матрица 1024х768 пикселей; Количество градаций серого 256; Возможность вертикального перемещения монитора до 60 мм. Режимы и опции сканирования: Режим поверхностной трехмерной реконструкции, с возможностью задания уровня прозрачности; Мультиплановый анализ (отображение поперечного среза); Расширенная программа трехмерной реконструкции. Опция отображения кровотока непосредственно в В-режиме. Возможность расположения курсора М-режима под произвольным углом. Режим панорамного сканирования с возможностью проведения измерений, совместимых со всеми датчиками кроме карандашных. Опция постоянно-волнового допплера. Обеспечение работы режима CW на секторных фазированных и карандашных датчиках. Габариты: Высота аппарата, мм, не более 1400. Ширина аппарата, мм, не более 430. Глубина аппарата, мм, не более 640. Вес- 75 кг. Максимально потребляемая мощность 750 ВА. Комплектация: Система ультразвуковая диагностическая медицинская. Микроконвексный датчик. Секторный фазированный датчик. Линейный датчик. Черно-белый принтер. Источник бесперебойного питания. Программное обеспечение. Блок ЭКГ (с кабелями). Ножной переключатель. Держатель для урологического датчика. Дополнительная лампа освещения. Микрофон. Гель УЗ исследований канистра 5 лтитров-1шт. Бумага для принтера, рулон 011х20м. -8рулонов. Защитный чехол колес материал ПВХ-1шт. Защитный чехол панели для управления- 1шт. Накладки на клавиатуру (рус.яз) (силиконовая пластина с прорезями и надписями) - 1шт.. Система ультразвуковая диагностическая медицинская: - 1 шт. Стандартные параметры: 80Гб жесткий диск. 60 сек. кинопамяти. Триплексный режим. Автоматическая оптимизация ткани. Автоматическая оптимизация спектра. Режим кодированной тканевой гармоники. Режим виртуального конвекса. Программы для создания базы данных пациентов. Возможность архивации изображения на HDD и DVD формате. Программы сосудистых расчетов. Программы кардиологических расчетов. Программы расчетов для акушерства и гинекологии. Программы расчетов для урологии. Автоматический обсчёт допплеровского спектра в реальном триплексном режиме. Возможность обработки «сырых» данных. Подавление зернистости. Режим многолучевого составного сканирования. Микроконвексный датчик: - 1 шт. Широкополосный, мультичастотный. Тип решетки - стандартный. Количество элементов (шт) – 128. Размер сканирующей поверхности (мм) – 23х10. Диапазон частот (МГц) – 4,0-11,0. Частота в В-Режиме (МГц) – 6.0, 8.0, 10.0. Частота в Режиме гармоники (МГц) – 8.0, 10.0.. Частота в режиме ЦДК (МГц) – 4.0, 5.0. Частота в Режиме допплера (МГц) – 4.0, 5.0. Изгиб сканирующей поверхности (мм, радиус) – 11.0. Угол обзора (град) – 133. Режимы сканирования: CFM – ЦДК Режим. B-mode – В-Режим. M-mode – М-Режим. Секторный фазированный датчик: - 1 шт. Широкополосный, мультичастотный. Тип решетки – стандартный. Количество элементов (шт) – 96. Размер сканирующей поверхности (мм) – 14,4х11. Может использоваться в биопсии: Да. Диапазон частот (МГц) – 2,2-5,3. Частота в В-Режиме (МГц) – 3.0, 4.0, 5.0. Частота в Режиме гармоники (МГц) – 4.0, 5.0. Частота в Режиме допплера (МГц) – 2.5, 3.3. Угол обзора (град) – 90. Малая поверхность контакта. Широкое поле зрения, сканирование с наклоном. Широкое поле зрения, обеспечивающее высокое разрешение и однородность в В-режиме. Определение доплеровского режима и режима цветового доплеровского картирования. Наличие биопсийных направляющих. Линейный датчик: - 1 шт. Широкополосный, мультичастотный. Тип решетки – стандартный. Количество элементов (шт) – 128. Размер сканирующей поверхности (мм) – 40х6. Может использоваться в биопсии: Да. Рабочие частоты: Диапазон частот (МГц) – 4,0-10,0. Частота в В-режиме (МГц) – 6.0, 8.0, 10.0. Частота в режиме гармоники (МГц) – 8.0, 10.0. Частота в режиме допплера (МГц) – 5., 6.0, 10.0. Угол коррекции (град) - +/-10, 20. Поле обзора (мм): 39. Широкое поле зрения, сканирование с наклоном. Широкое поле зрения, обеспечивающее высокое разрешение и однородность в В-режиме. Дополнителые комплектующие: Черно-белый принтер: - 1 шт. Цифровой видеопринтер формата А6. Вход USB. Размер печати: мах 320х100 мм, min 94х71 мм. Время печати: не более 3,3 сек. Вес 2,6 кг. Источник бесперебойного питания: - 1 шт. 1500 ВА. С выпрямителем тока и с функцией стабилизации напряжения. Фильтрация помех аварийного питания. Программное обеспечение: - 1 шт. Сбор данных при помощи параллельного или веерного сканирования. Режим поверхностной трехмерной реконструкции с возможностью задания уровня прозрачности. Мультиплановый анализ (отображение поперечного среза). Блок ЭКГ (с кабелями): - 1 шт. Для соединения с внешним источником сигнала- 1 шт. Ножной переключатель: - 1 шт. Программируемый однопедальный. Держатель для урологического датчика: - 1 шт. Пластмассовый вкладыш для ячейки стандартного крепления датчика. Дополнительная лампа освещения: - 1 шт. Светодиодная лампа с мощностью 5 ватт. Микрофон: - 1 шт. Конденсаторный, высокочувствительный. |
| 68 | Видеоэндоскопический комплекс для проведения гинекологических операций в комплекте | Электрическая сеть 220В, мощность 2,5 кВт. Габариты комплекса: 730мм x 1470мм x 716мм (Ш x В x Г). Комплектация: - Источник света ксеноновый – 1шт., тип лампы: 175 W XENON, рабочее напряжение: 100-125/220-240 В, 50/60 Гц, включая: сетевой шнур. - Волоконнооптический световод, диам. 4.8 мм, длина 180 см-2шт. - Волоконнооптический световод, диам. 3.5 мм, длина 230 см-2шт. - Камера – блок управления камерой – 1шт., цветовая система PAL/NTSC, рабочее напряжение 100-240 В, 50/60 Гц, со встроенным модулем обработки изображения и выходом DV, в состав входит: блок управления камерой, сетевой кабель, соединительный кабель BNC, длина 180 см, соединительный кабель S-VHS (Y/C), длина 180 см, 2 соединительных кабеля для подключения видеопринтеров клавиатура, кабель DV, 500 см, 6 pin - 4 pin. -Камера – головка камеры – 1шт. Одночиповая головка камеры с двумя программируемыми кнопками, цветовая система PAL, с интегрированным парфокальным зумом f = 25 - 50 mm (2x). - Монитор – 1шт. 19" жидкокристаллический медицинский монитор, настенный, цветовая система PAL/NTSC, разрешение max. 1280 x 1024, входы SDI / HD-SDI, композит, S-видео, RGB, DVI-D и VGA входы, освещенность: 300 cd/m2, контраст: 600:1 , время реакции 10-16 мс. сетевое напряжение: 100-240 VAC, 50/60 Гц, состоит из: 19" плоский монитор, блок питания, сетевой кабель. - Аквапуратор-1шт. Универсальная роликовая помпа, для аспирации и иррригации, состоит из: помпа, сетевой кабель, кабель для соединения SCB, набор ирригационных трубок для режимов HYS и LAP стерильных одноразовых, и набор для аспирации. - Набор силиконовых отсасывающих трубок, стерилизуемых. Две трубки-для соединения аспирационной бутыли объемом 5 л и помпы и аспирационного инструмента с бутылью.-2шт. -Трубка для отсасывания/промывания, с противоотражающей поверхностью, с двух-ходовым краном для работы одной рукой, размер 5 мм, длина 36 см. – 2шт. -Банка отсоса, 5 л-2шт. -Крышка для банки отсоса, 1, 5 и 5 литровой, стерилизуемая-2шт. -Подставка для банки отсоса-2шт. - Держатель подставки для бутылей – 1шт. -Педаль одинарная, одноступенчатая – 1шт. - Высокочастотный -хирургический блок – 1шт., напряжение 230 в, 50/60 Гц, разъемы: биполяр стандарт, биполяр многофункциональный, монополяр 3-пин + Эрбе гнездо нейтрального электрода 6,3 мм. Состоит из: высокочастотный хирургический блок с SCB, сетевой кабель, соединительный кабель SCB, длина 100 см. -Ножная педаль- двойная педаль для высокочастотного хирургического блока- 1шт. - Нейтральный электрод из силикона, с 2-мя резиновыми полосками для фиксации, площадь = 500 кв.см, для соединения необходим соединительный шнур-2шт. - Шнур высокочастотный для соединения нейтральных электродов, длина 300 см-2шт. - Монополярный высокочатотный шнур с переходником 5 мм, длина 300 см-2шт. - Биполярный высокочатотный шнур, длина 300 см-2шт. - Электронный эндофлятор – 1шт., с SCB, рабочее напряжение 100-240 В пер.тока, 50/60 Гц, в комплект входит: электронный эндофлятор, сетевой кабель, набор силиконовых трубок, стерилизуемые, универсальный ключ, соединительный кабель SCB, стерильный фильтр, 10 шт,/уп. -Шланг высокого давления с соединением по американскому стандарту и соединением по немецкому стандарту, длина 55 см.- 1шт. -Баллон для СО2, пустой, с соединением по немецкому стандарту. - Электромеханический морцеллятор – 1 шт. -Моторная система с SCB, используется с морцеллятором, рабочее напряжение: 100-240 В пер. тока, 50/60 Гц, состоящая из: сетевой шнур, прибор, двойная педаль, соединительный кабель SCB. -1 шт.(куда поставить) -Электромеханический морцеллятор диаметр ножа 15 мм, для лапароскопических манипуляций, для использования с моторной системой, состоит из: 1x мотор с полым валом, 1x обтуратор, тупоконечный диаметр 15mm, 1x канюля троакара скошенная, диаметр 15mm, 1x рукоятка, лапароскопическая, 1x нож, лапароскопический диаметр 15mm, 1x защитный колпачок диаметр 15mm, 1x клапан мотора диаметр 15mm, 1x набор уплотнительных колпачков, одноразовых, 10 шт/уп., 1x Пулевые щипцы, диаметр 15mm, 1x Набор ограничителей, 5 шт/уп. -1 шт. Канюля троакара, тупоконечная, диам. 15 мм, для лапароскопического применения, используется с морцеллятором – 1шт. - Передвижная приборная стойка- 1шт., передвижение на 4 антистатических двойных роликах, 2 из которых оборудованы фиксирующим тормозом, 3 фиксированные полки, одна с рукояткой, главный выключатель на вертикальной стойке, интегрированный кабельный канал в обеих вертикальных стойках, выдвижной ящик с замком, 3 горизонтальных кабельных канала, один с кабельной намоткой, два с 4- кратным электрическим распределителем, 1 набор фиксаторов для установки приборов, 1 TFT- кронштейн монитора (VESA 75/100), 1 держатель камеры , 8 сетевых кабелей (50cм), 2 горизонтальные рельсы для вспомогательного оборудования, 1 CO2- держатель баллона, макс. диаметр 155мм, разделительный трансформатор 230VAC (50/60Hz) с 8 розетками и заземлением и контролем тока утечки (2000VA), размеры видеостойки 730 x 1470 x 716мм (ш x в x г), полки: 630 x 480 mm (ш x г), диаметр роликов : 150мм - Оптика прямого видения 0°, крупноформатная, диам. 10 мм, длина 31 cм, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. Цветовой код: зеленый – 1шт. - Игла по VERESS, для пневмоперитонеума, с пружинящим тупым стилетом, с замком ЛЮЕР, длина 13 см-2шт. -Троакар, размер 11 мм, цветовой код: зеленый, состоящий из: троакар пирамидальный канюля без клапана, с краном для инсуффляции, длина 10.5 см, многофункциональный клапан, размер 11 мм-2шт. - Троакар, размер 6 мм, цветовой код: черный, состоящий из: троакар пирамидальный, канюля без клапана, с краном для инсуффляции, длина 10.5 см, многофункциональный клапан, размер 6 мм-2шт. - Троакар, размер 6 мм, цветовой код: черный, состоящий из: троакар пирамидальный канюля с резьбой, с силиконовым лепестковым клапаном, длина 10.5 см. Силиконовый лепестковый клапан-2шт. - Переходник накидной с креплением к клапану троакара, 11/5 мм. – 1шт. - Редукционная гильза, многоразовая, диаметр инструментов 5 мм, внешний диаметр троакарной гильзой 11 мм, цветовой код: зеленый – 1шт. - Щипцы разборные по REDDICK-OLSEN для препарирования и захватывания, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, усиленные, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с хирургическим фиксатором внешняя трубка, изолированная рабочая вставка-щипцы – 1шт. - Щипцы разборные захватывающие по CROCE-OLMI, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, окончатыми браншами, загнутые, с одной подвижной браншей, состоящие из: пластмассовая рукоятка с отключаемым фиксатором внешняя трубка, изолированная, с переходником для чистки рабочая вставка-щипцы – 1шт. - Щипцы разборные по KELLY для препарирования и захватывания, поворотные, для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, длинные, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без фиксатора внешняя трубка, изолированная рабочая вставка-щипцы – 1шт. - Ножницы разборные по METZENBAUM, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, c загнутыми лезвиями, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без фиксатора внешняя трубка, изолированная рабочая вставка-ножницы – 1шт. - Щипцы разборные захватывающие по MAHNES, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, многозубчатые, с одной подвижной браншей, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором по MAHNES, внешняя трубка, изолированная рабочая вставка-щипцы – 1шт. - Щипцы разборные захватывающие, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с зубцами 2 х 4, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором по MAHNES внешняя трубка, изолированная, рабочая вставка-щипцы – 1шт. - Щипцы разборные захватывающие, поворотные, лапчатые, с зубцами 2 х 3, размер 10 мм, длина 36 см, с одной подвижной браншей, состоящие из: металлическая рукоятка, без фиксатора внешняя трубка, изолированная рабочая вставка-щипцы – 1шт. - Щипцы разборные захватывающие, поворотные, когтевые, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с зубцами 2 х 3, с одной подвижной браншей, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором по MAHNES внешняя трубка, изолированная, рабочая вставка-щипцы – 1шт. - Щипцы разборные по BLAKESELY для препарирования и биопсии, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с одной подвижной браншей, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без фиксатора внешняя трубка, изолированная, рабочая вставка-щипцы- 1шт. - Щипцы по WATTIEZ, бранши с многочисленными зубьями, ширина браншей 4.8 мм, для атравматичного и аккуратного захватывания, одна бранша подвижна, размер 5 мм, длина 36 cм состоящая из: кольцевая рукоятка, внешняя трубка, рабочая вставка – 1шт. - Щипцы по KELLY диссекторные и захватывающие, длинные, поворотные, для биполярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, особенно приспособлена для диссектии, две бранши подвижны, состоящие из: кольцевая рукоятка, внешний тубус, рабочая вставка – 1шт. - Макро-иглодержатель, эргономическая пистолетная рукоятка с фиксатором, фиксатор размыкается с левой стороны, бранши загнуты вправо, внеш. диам. 5 мм, длина 33 см – 1шт. - Макро-иглодержатель, эргономическая пистолетная рукоятка с фиксатором, фиксатор размыкается с правой стороны, бранши загнуты влево, внеш. диам. 5 мм, длина 33 см. – 1шт. - Шовный инструмент БЕРСИ, для подкожного закрытия фасции разрезов троакара, размер 2,8 мм, длина 17 см. – 1шт. -Коагулирующий и диссекционный электрод, L-образный, размер 5 мм, длина 36 см.- 1шт. - Узлопроталкиватель, для экстракорпорального завязывания узлов, диам. 5 мм, длина 36 см-2шт. -Высокочатотный игольчатый электрод по MANHES для рассечения и коагуляции, изолированный, с соединением для монополярной коагуляции – 1шт. -Маточный манипулятор- 1шт., комплект состоящий из: рукоятка манипулятора с фиксирующим винтом, штанга манипулятора уплотняющий, цилиндр силиконовый уплотнитель, 3 шт./упак., 3 размера, внутриматочный стержень, конус, с резьбой, средний, конус без резьбы, анатомическое лезвие, короткое. - Оптика, передне-бокового видения 30°, крупноформатная, диам. 4 мм, длина 30 см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. Цветовой код: красный. - Диагностический тубус, диаметр 5.1 мм, с 1 LUER-соединителем. Операционный тубус с постоянным промыванием, размер 6 мм, с 1 запорным краном и 1 переходником с замком LUER, для использования в качестве внешнего тубуса – 1шт. Операционный тубус, размер 5,4 мм, с каналом 5 Шр. для операционных инструментов, с 1 запорным краном и 1 переходником с замком LUER, для использования в качестве внутреннего тубуса – 1шт. - Биопсийные щипцы, ложкообразные, 5 Шр., длина 34 см, с 2-мя подвижными браншами, полужесткие – 1шт. - Биопсийные щипцы, 5 Шр., 58длина 34 см, с одной движной браншей, длина 34 см-2шт. -Ножницы, тупоконечные, 5 Шр., длина 34 см, с одной подвижной браншей Биопсийные и захватывающие щипцы, 5 Шр., длина 34 см, с 2-мя подвижными браншами – 2шт. -Обтюратор для использования с тубусами, цветовой код: желтый – 1шт. -Тубус резектоскопа, включая соединительные трубки для аспирации и ирригации , размер 26 Шр., скошенный наконечник, внутренний тубус с керамической изоляцией , быстроразъемное соединение, для использования с рабочим элементом резектоскопа Цветовой код: желтый – 1шт. - Рабочий элемент – 1шт.: монополярный комплект, состоящий из: 1 рабочий элемент,1 режущая петля, угловая, коагуляционный электрод-шарик, 3 мм, 1 коагуляционный электрод-шарик, 5 мм, 1 коагуляционнаый электрод-игла, угловой; высокочастотный шнура, 1 защитная гильза. Двигается при помощи пружины, опора большого пальца подвижная, возврат пружины контролируется большим пальцем. В нерабочей позиции электрод находится внутри тубуса. - Режущая петля, 24 Шр., угловая, цветовой код: желтый-6шт. - Режущая петля, 24 Шр., прямая, цветовой код: желтый-6шт. - Коагуляционный электрод, 24 Шр., шариковый, диам. 5 мм, цветовой код: желтый-6шт. - Коагуляционный электрод, 24 Шр., шариковый, диам. 3 мм, цветовой код: желтый-6шт. - Коагуляционный электрод, 24 Шр, остроконечный, цветовой код: желтый-6шт. -Коaгулирующий игольчатый электрод, угловой, 24 Шр., цветовой код: желтый-6шт. Расходные материалы: - Защитная пленка.Одноразовое покрытие для видеокамер. Используется со всеми эндоскопическими видеокамерами. Тип сложения реверсивный. Липкая лента для фиксации. Размеры 13х242 см. Стерильное, 160 шт./уп.- 2уп. - Экстрактор -одноразовый пакет для экстракции, размер 2, рабочий объем 260 мл, наполняемый объем 62 мл, раскрытие пакета 10 см, длина контейнерной секции 35 см, для использования с троакарами размера 10 мм, наличие нитиноловой лески с памятью формы в рабочем отверстии. стерильные, в упаковке 5 шт. – 1уп. - Набор трубок для лапароскопии с двумя иглами для использования универсальной помпой в упаковке 10 шт.-5уп. - Набор трубок для гистероскопии с двумя иглами для использования помпой, в упаковке 10 шт. - 5уп. - Бактериальный фильтр для использования с помпой не стерильно, 10 шт. в упаковке.5уп. - Одноразовый фильтр (входит в состав эндофлятора) с инсуфляционной трубкой для использования со всем инсуфляционным оборудованием с потоком газа до до 30 л/мин.,стерильно,10 шт в упаковке - 5уп. - Одноразовый пакет для экстракции, размер 1: рабочий объем 200 мл, наполняемый объем 53 мл, раскрытие пакета 6 см, длина контейнерной секции 20 см, для использования с троакарами размера 10 мм, стерильные, в упаковке 5 шт. -2уп. |
| 69 | Аппарат рентгеновский хирургический передвижной | Габариты: Длина- 179см, ширина-78см, высота- 172см, вес- 293кг. Режимы работы: рентгенография, рентгеноскопия, импульсная флюороскопия, высококонтрастная рентгеноскопия. Режим снижения дозы в период рентгеноскопии. Программа самодиагностики. Наглядное отображение параметров экспозиции и параметров самодиагностики на дисплее. Моторизованное управление ТВ камерой. Автоматическое регулирование яркости и контрастности. Отображение последнего изображения на дисплее. Инверсия изображения. Телевизионная система высокой чёткости. Встроенное программное обеспечение полноценной функциональности. Защита рентгеновской трубки от перегрузки. Система автоматического управления дозой (кВ-мА). Цифровой фильтр шумоподавления. Электропитание: 230В±10%, 50/60 Гц, розетка с заземлением. Комплектация: -рентгеновский моноблок с рентген трубками: тип анода рентген трубки вращающийся. Скорость вращения анода 3000 оборотов/мин. Размер фокусов 0,3/06 мм. Теплоёмкость анода: 200 kHU. Номинальная мощность анода малый/большой фокус 5/17 кВт. -1шт; -полипозиционный штатив: моторизованное перемещение по вертикали: 45см, горизонтальное перемещение 21 см. Угол поворота плеча вокруг горизонтальной оси +270º. Орбитальное перемещение 115º. Угол поворота вокруг вертикальной оси ±12º. Фокусное расстояние 92см. Глубина 67 см -1шт; -усилитель рентгеновского изображения: номинальный размер входного поля- 9 "(дюймов). Количество входных полей 3 поля для 9 "(дюймов)-1шт; -диагностические мониторы: ЖК мониторы 19"(дюймов) на передвижной стойке-2шт; -приборная стойка (тележка): передвижная тележка с подставкой под два монитора-1шт; -система цифровой обработки изображения: параметры преображения: 576×576×8/12 бит. Количество сохраняемого изображения: 32-1шт; -коллиматор: щелевая, круглая моторизованная-1шт; -отсеивающая решетка: подвижная, с синхронизацией начала рентген излучения, с режимом парковки-1шт; -питающие устройства: генератор-Мощность 3,5 кВт. Диапазон напряжения 40º/110 кВ. Диапазон мАс 1/250 мАс. Графия 65 мА. Скопия 4 мА-1шт; -принадлежности: многофункциональная ножная педаль для выполнения рентгеноскопии. Кассетодержатель для кассеты 24×30. Силовой питающий кабель. Сигнальный кабель для мониторов-1шт. -Рентген пленка: размер 24×30см-5упаковок (500шт.) |
| 70 | Установка анестезии | Режимы вентиляции легких: Искусственная вентиляция легких с перемежающимся давлением (IPPV); проводимая вручную (Man.); самостоятельное дыхание (Spont.), PCV, SIMV, PSV. Поток свежего газа обеспечивается механическими ротаметрами: кислород от 0,05 дo 10.0 л/мин, сжатый воздух от 0.2 до 12 л/мин. Манометр в линии подачи газов от центральной системы. Концентрация кислорода: от 21 дo 100 об. %. (при N2O в качестве газа - переносчика мин. 25 об.%. или 250 мл/мин. При расходе свежего газа ≤250 мл/мин доставляется 100 % O2 (S-ORC). Расход свежего газа: от 0,05 до 18 л/мин объем потока. Подача кислорода с помощью кнопки O2 flush - >20 л/мин. Аварийная подача O2: от 0 дo 12 л/мин. Ограничение давления Рmax: 15-70 см Н2О Дыхательный объем Vt: от 20 дo 1400 мл. Частота вентиляции Freq: от 4 дo 60/мин. TINSP: от 0,3 дo 4,0 секунд. Соотношение продолжительности вдоха/выдоха - TINSP: TE 1:4-4:1. Пауза между вдохами Tip: Ti - от 0 дo 50 %. PEEP: в режимах IPPV, SIMV от 0 дo 20 см Н2О. Давление на вдохе (P insp): PEEP + от 5 до 65 см Н2О Tриггер: от 2 дo 15 л/мин. На дисплей выводятся значения следующих параметров: измерение и вывод на экран следующих параметров вентиляции: инспираторный SpO2, частота дыхания, дыхательный объём, минутный объём, среднее и пиковое давление газа, РЕЕР, поток газа на виртуальных флоуметрах. В виде диаграмм изображаются: объем вдыхаемого воздуха, волюмометр, давление. Дополнительно к этому на дисплей выводятся графики изменения значений параметров в течение времени (тренд), а также журнал регистрации. Мониторинг с помощью регулируемых границ тревоги, которые можно автоматически изменять в зависимости от конкретной ситуации. Контролируются следующие параметры: давление в дыхательных путях Paw (верхняя и нижняя граница), минутный объем на выдохе MV, апноэ. Безопасность: система контроля доставки кислорода - S-ORC (минимум 25% кислорода в потоке свежего газа) при блокировке подачи закиси азота; сигнал о недостаточном поступлении кислорода; экстренная подача О2. Компактная дыхательная система: Наличие специального клапана APL - байпасс: клапан значительно повышает герметичность дыхательной системы, обеспечивает возможность более эффективной работы основного APL клапана, повышает эффективность работы системы адсорбции, обеспечивает дополнительную защиту в случае высокого давления в дыхательного путях пациента. Калиброванный испаритель: работает без подогрева. Предназначен для обогащения дыхательной смеси сухих, медицинских газов наркозного аппарата паром жидкого анестетика при точной дозировке его концентрации. Основные особенности: наличие транспортного режима «T» для транспортировки заполненного испарителя в любом положении. Безопасная система заполнения. Наличие смотрового глазка для контроля уровня наполнения анестетика. Технические характеристики: Предел концентрации – от 0,2 до 6%. Объем заполнения – не менее 360 мл. Скорость газотока – от 0.2 до 15 л/мин., от 0.2 до 10 л/мин при концентрациях >5 об.%. Температурный диапазон при эксплуатации не хуже – от 10 до 40°C. Все программное обеспечение необходимое для полноценной работы аппарата постовляется в комплеке. Габариты: 84х132х76 см Вес: 100 кг Комплектация: Испаритель анестетиков с креплением: необходим для обеспечения ингаляционным анестетиком в ходе проведения дыхательной анестезии - 1ед. Бактериальные фильтры: фильтры многоразового использования, антибактериальные, в комплекте по 5 шт, каждый рассчитанный на 24 цикла стерилизации - 1 комп. Контур пациента взрослый: шланги (контур пациента) для соединения аппарата с пациентом и обеспечения дыхательной поддержки - 1ед. Датчик потока: датчики потока в комплекте по 5 штук, каждый рассчитанный на 3 месяца работы – 1 комп. Датчик кислородный: датчик для измерения концентрации кислорода рассчитанный на 12 месяцев работы – 1ед. Компрессор медицинского воздуха с тележкой: необходим для бесперебойной подачи сжатого воздуха для привода вентилятора - 1 ед. Адсорбент СО2: канистры по 5 л, содержащие натронную известь для поглащения углекислого газа - 2 ед. Маски наркозные: многоразовые маски 3-х размеров – 1комп. |
| 71 | Аппарат искусственной вентиляции легких в комплекте | Аппарат ИВЛ высокого класса, обеспечивающий проведение вентиляции у детей и взрослых. Мониторирующий экран цветной, размером не менее 10.4 дюймов по диагонали. Управляющие и мониторные обозначения на экране на русском языке. Расположение экрана непосредственно в базовом блоке Оснащение аппарата компрессором медицинского воздуха Оснащение аппарата аккумуляторной батареей (обеспечивает автономную работу аппарата не менее 1 часа). Габариты базового блока: 33х53х42, в комплекте: 46х66х147. Вес 78кг. Комплектация: -Базовый блок аппарата ИВЛ с мониторирующим экраном, пакет рабочих программ: управляет режимами вентиляции, маниторинг параметров смешивание газов – 1 шт. -Медицинский воздушный компрессор: подача воздуха под давлением на базовый блок – 1 шт. -Дыхательный контур пациента с одним влагосборником, многоразовый взрослый/детский: подача воздушной смеси от аппарата к пациенту для взрослых -1шт. -Дыхательный контур пациента с одним влагосборником, многоразовый взрослый/детский: подача воздушной смеси от аппарата к пациенту для детей – 1 шт. -Потоковый датчик для взрослых/детей: датчик для определения фазы вдох/выдох – - 1 шт. -Увлажнитель: увлажняет газовую смесь подаваемую пациенту – 1 шт. -Силиконовый шланг: для подачи кислорода – 1 шт. -Силиконовый шланг: для подачи воздуха – 1 шт. -Мобильная тележка с колесами: для перемещения аппарата ИВЛ – 1 шт. -Адаптер компрессора для тележки: для установки компрессора на тележку – 1 шт. -Держатель дыхательного контура: для поддерживания дыхательного контура – 1 шт. -Электрический кабель: для соединения аппарата и компрессора с электрической сетью – 2 шт. -Корзина мобильной тележки: для дополнительных принадлежностей – 1 шт. -Соединительные коннекторы и адаптеры: для соединения дыхательного контура с аппаратом – 1 шт. -Кислородный датчик: для измерения содержания кислорода в подоваемую смесь, меняется 1 раз в год – 1 шт. -Пневматический небулайзер: для распыления лекарственных средств – 1 шт. -Тест мешок с эндотрахеальной трубкой для взрослых/детей: для тестовой вентиляции аппарата у детей, менять один раз в год – 1 шт. -Тест мешок с эндотрахеальной трубкой для взрослых/детей: для тестовой вентиляции аппарата у взрослых, менять один раз в год – 1 шт. -Потоковый датчик для взрослых/детей: датчик для определения фазы вдох/выдох – - 1 шт. |
| 72 | Диагностическая ультразвуковая система в комплекте | Цифровая система с непрерывным цифровым формированием луча. Цифровой формирователь луча не менее 10 бит. Одновременное использование фокусных зон, при передаче, не менее 8. Количество цифровых процессинговых каналов приема-передачи не менее 30000. Цифровое формирование луча на приеме и передаче, динамический диапазон не менее 180 дБ. Параллельная обработка эхо-сигналов. Динамическая апертура. Динамический фильтр. Наличие блока предусиления сигнала в датчиках. Позиционирование монитора посредством ручки регулировки, расположенной на панели монитора: По высоте монитора не менее 30 см. Регулировка угла наклона монитора вперед не менее 10°. Регулировка угла наклона монитора назад не менее 50°. Регулировка поворота монитора не менее 300°. Программирование клавиш панели управления, со сменой названий функций на клавишах, с помощью пластиковых вкладышей. Программирование протокола обследования. Операционная система Windows XP. Программное обеспечение на русском языке. Предустановочные программы для различных видов и областей исследования не менее 15. Глубина сканирования не менее 30 см. Увеличение изображения в реальном времени и в режиме "заморозки" не менее 12 раз. Широкополосное и мультичастотное сканирование. Режимы сканирования: В-режим: Карты псевдоокрашивания - не менее 7. Глубина сканирования в В-режиме - не менее 30 см. Частота кадров/сек в В-режиме - не менее 400. Независимое изменение угла сканирования не менее 10°. Диапазон усиления в В-режиме не менее 65-100 дБ. М-режим: Карты псевдоокрашивания - не менее 7. Скорость развертки - не менее 1-8 сек. Диапазон усиления в M-режиме не менее 55-110 дБ. Сочетание В- и М-режимов. Импульсно-волновой допплер: Диапазон для импульсно-волнового допплера не менее 1,5 – 12,5 КГц. Диапазон для импульсно-волнового допплера не менее 6,0 – 15,5 КГц. Максимальная скорость не менее 6,0 м/сек. Коррекция угла, диапазон не менее +/-89°. Коррекция угла, шаг не более 1°. Диапазон изменения контрольного объема не менее 1-15мм. Глубина расположения зоны интереса не менее 30 см. Число цветовых карт для импульсно-волнового допплера не менее 7. Допплеровские фильтры не менее 7. Автоматическое оконтуривание допплеровского спектра. Сочетание В- и PW- режимов в реальном времени. Постоянно-волновой допплер: Диапазон для постоянно-волнового допплера не менее 4,0 – 47,0 КГц. Максимальная скорость не менее 19,0 м/сек. Карты псевдоокрашивания не менее 7. Допплеровские фильтры не менее 7. Глубина расположения зоны интереса не менее 30см. Автоматическое оконтуривание допплеровского спектра. Цветной допплер: Число цветовых карт не менее 12. Диапазон усиления в режиме цветового картирования - не менее 0 - 30 дБ. Частота кадров в режиме цветового допплера не менее 370. Независимое изменение угла сканирования не менее 20°. Глубина расположения зоны интереса не менее 30 см. Сочетание режимов В и цветового картирования в реальном времени. Сочетание режимов В, М и цветового картирования в реальном времени. Сочетание режимов В, PW и цветового картирования в реальном времени. Энергетический допплер: Частота кадров в режиме энергетического допплера не менее 370. Число цветовых карт для энергетического допплера не менее 4. Диапазон усиления в режиме энергетического допплера - не менее 0 - 30 дБ. Сочетание режимов В и энергетического допплера в реальном времени. Сочетание режимов В, PW и энергетического допплера в реальном времени. Глубина расположения зоны интереса не менее 30см. Режим тканевого гармонического изображения; сложное многолучевое. Сканирование в реальном масштабе времени. Сложное многолучевое сканирование в реальном масштабе времени и в В-режиме. Сложное многолучевое сканирование в B-режиме в сочетании с режимом цветового картирования кровотока. Сложное многолучевое сканирование в B-режиме, в сочетании с режимом энергетического допплера. Оптимизации изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей. измерения, расчеты и программное обеспечение для исследований: Абдоминальных, кардиологических, сосудистых, акушерских, урологических, новорожденных на предмет врожденного вывиха бедра. Типы поддерживаемых датчиков: Конвексные, линейные, интраоперационные, ректальные электронные биплановые, вагинальные, комбинированные ректовагинальные, лапароскопические, гастроскопические, пункционные. Одновременное подключение датчиков не менее 3. Количество паркинговых портов для датчиков - не менее 3. Архивация изображений: Интегрированная рабочая станция. Жесткий диск объемом не менее 160 Гб. Кинопетля не менее 500 кадров. Архивация изображений на жесткий диск. Архивация изображений на СD/DVD-диск. Архивация изображений на флэш-карту. Архивация динамических изображений в форматах: AVI, MPEG, DICOM. Прямое сохранение данных на флэш-карту через USB-port в форматах: tiff, jpeg, bmp, AVI, MPEG, DICOM. Возможность совместимости со стандартом DICOM 3. Габариты: Высота аппарата, мм, не более 1372. Ширина аппарата, мм, не более 493. Глубина аппарата, мм, не более 780. Вес 100 кг. Комплектация: Основной блок систем: - 1 шт. Монитор жидкокристаллический (TFT), высокого разрешения с диагональю не менее 15 дюймов. Встроенное программное обеспечение полноценной реализации заявленной функциональности. Блок цветного допплера, вкл.энергетический допплер. Порты для датчиков. Модуль для фазированного секторного датчика. Блок тканевого гармонического изображения. Программа оптимизации изображения по акустическим свойствам ткани. Блок управления данными. DVD/CD-RW дисковод. Блок постоянного волнового допплера. Программное обеспечение: - 1 шт. Интегрированная система обработки данных вместе с прикладным модулем программного обеспечения, обеспечивает всеобъемлющий диапазон процессинговых и расчетных опций для расширения диагностических возможностей. Возможность сетевого подключения и передача данных/отчета в стандарте DICOM 3.0 реализуется с помощью необходимых интерфейсов. Стандартная конфигурация позволяет получать одиночные изображения и последовательность с отличным качеством и максимальным временным разрешением, последующим сохранением в DICOM формате. Для обмена данных возможны фильтры для передачи в формате Windows. Модуль управления данными позволяет связывать ультразвуковую систему с другими диагностическими системами и объединять в общую сеть лечебного учреждения в формате DICOM. Конвексный датчик: - 1 шт. Число элементов не менее 128. Диапазон частот не менее 2,0 - 7,0 МГц. Апертура не менее 50 мм. Угол сканирования не менее 70°. Поддержка режимов: Тканевой гармоники, импульсно-волнового допплера, цветового допплера, энергетического допплера, направленной цветовой ангиографии, многолучевого сложного сканирования в реальном масштабе времени ; оптимизации 2D изображения по акустическим свойствам тканей; оптимизации допплеровского изображения; возможность подсоединения биопсийного адаптера. Линейный датчик: - 1 шт. Число элементов не менее 128. Диапазон частот не менее 3,0 - 13,0 МГц. Апертура не менее 55 мм. Независимое смещение угла в B режиме, цветовых и спектральных допплеровских режимах не менее 20°. Поддержка режимов: Тканевой гармоники, импульсно-волнового допплера, цветового допплера, энергетического допплера, направленной цветовой ангиографии, многолучевого сложного сканирования в реальном масштабе времени; оптимизации 2D изображения по акустическим свойствам тканей; оптимизации допплеровского изображения; возможность подключения биопсийного адаптера. Секторный фазированный широкополосный датчик: - 1 шт. Количество элементов не менее 64. Диапазон частот не менее 1,5-4,5 МГц. Угол обзора не менее 90°. Поддержка режимов: тканевой гармоники, импульсно-волнового допплера, цветового допплера, энергетического допплера, направленной цветовой ангиографии, многолучевого сложного сканирования в реальном масштабе времени; оптимизации 2D изображения по акустическим свойствам тканей; оптимизации допплеровского изображения. Внутриполостной ректо-вагинальный конвексный датчик: - 1 шт. Число элементов не менее 128. Диапазон частот не менее 2-11 МГц. Угол сканирования не менее 140°. Апертура не более 20 мм. Поддержка режимов: Тканевой гармоники, импульсно-волнового допплера, цветового допплера, энергетического допплера, направленной цветовой ангиографии , многолучевого сложного сканирования в реальном масштабе времени ; оптимизации 2D изображения по акустическим свойствам тканей; оптимизации допплеровского изображения; возможность подсоединения биопсийного адаптера. Принтер: - 1 шт. Черно-белый принтер. Принтер формата А6. Вход VCR. Размер печати max 320*100 мм, min 94*71 мм . Термоголовка 1280 точек, 256 градаций серого. Время печати не более 3,3 секунды. Вес 2,6 кг. Источник бесперебойного питания: - 1 шт. 1100 ВА, с выпрямителем тока и с функцией стабилизации напряжения, фильтрация помех аварийного питания. Термо-бумага для черно-белого принтера -10 коробок (1 коробка-6 рулонов по 250см). Ультразвуковой гель 1 литр -1 бутыль. Наличие инструкции пользователя на государственном и русских языках. |
| 73 | Аппарат электрохирургический (коагулятор монополярный, биполярный и электролигирующий, с системами слежения в комплекте с блоком подачи аргона и дымоэвакуатором) | Соответствие с европейскими требованиями по электромагнитной совместимости (EN 60601-1-2), соответствие с европейскими стандартами защиты от электротравм – (IEC 601). Класс -1. Аппарат должен быть защищен от повреждения при дефибрилляции. Наличие системы активного подавления токов утечки (ток утечки при максимальных режимах мощности: низкочастотный – менее 10 мкА, высокочастотный – менее 150 мА). Наличие системы автоматического контроля сопротивления тканей с коррекцией энергетической насыщенности выходных параметров тока в монополярном, биполярном и аутобиполярном режимах работы c частотой 4000 раз в секунду. Наличие, системы автоматической поддержки постоянства мощности тока при воздействии на ткани с различным электрическим сопротивлением в диапазоне от 0 Ом до 3000 Ом. Должен иметь не менее 6-ти разъемов для подключения электрохирургических инструментов, обладать возможностью одновременной визуализации параметров и регулировки не менее 3-х активных инструментов, обладать возможностью автоматического распознавания инструментов при их подключении с помощью встроенных в розетки видеокамер. В зависимости от типа подключенных инструментов комплекс должен автоматически конфигурировать меню, выводя на дисплей сразу все настройки, которые используются только с данным включенным инструментом. Все три сенсорных дисплея должны иметь русифицированное меню. Подбор параметров должен производиться на трех сенсорных интерфейсных дисплеях прикосновением к виртуальным кнопкам режимов и стрелкам выбора мощности. Комплекс должен иметь порт дополнительных принадлежностей для подключения разъемов принадлежностей для работы с педальным переключателем от 3 до 8 мм без использования адаптера. Встроенный журнал использования аппарата должен обладать памятью не менее 1000 последних включений с выведением данных о датах, мощностях, режимах, времени использования аппарата на экран для удобства пользователей. Для обеспечения безопасности больного и во избежание неожиданных скачков напряжения должна быть невозможна одновременная активация нескольких инструментов. Возможность для хирурга изменять мощности используемого монополярного тока из стерильного поля положением бегунка на инструменте. Возможность использования запрограммированых установок мощности и/или ручной выбор параметров. Комплекс должен иметь режим монополярного резания тканей без коагуляции краев для обеспечения точного разреза любой ткани. Пиковое напряжение до 1000 В; мощность не более 300 Вт, крест-фактор (способность режима к коагуляции без разреза) - 1,42. Комплекс должен иметь режим монополярного резания тканей с дополнительным гемостазом путем образования коагуляционного струпа. Пиковое напряжение до 1650 В; мощность не более 200 Вт, крест-фактор (способность режима к коагуляции без разреза) - 2,5. Комплекс должен иметь режим диссекции тканей с гемостазом без образования коагуляционного струпа по краям разреза (диссекция с гемостазом). Пиковое напряжение до 2150 В; мощность не более 200 Вт, крест-фактор (способность режима к коагуляции без разреза) - 5,0. Комплекс должен иметь режим средневольтной бесконтактной коагуляции (фульгурация) для мягкой коагуляции тканей и остановки кровотечений Пиковое напряжение до 4250 В; мощность не более 120 Вт, крест-фактор (способность режима к коагуляции без разреза) - 7,2. Комплекс должен иметь режим высоковольтной бесконтактной (cпрей) коагуляции для коагуляции тканей и остановки кровотечений на большей поверхности. Пиковое напряжение до 4500 В; мощность не более 120 Вт, крест-фактор (способность режима к коагуляции без разреза) - 8,5. При переключении между тремя режимами резания, коагуляции и диссекции с гемостазом оператор должен иметь возможность управлять выходной мощностью каждого из них непосредственно на ручке инструмента в стерильном операционном поле. Комплекс должен иметь режим малого биполярного воздействия для деликатной коагуляции между браншами инструмента. Пиковое напряжение до 320 В; мощность не более 95 Вт, крест-фактор (способность режима к коагуляции без разреза) - 1,4. Комплекс должен иметь режим среднего биполярного воздействия для стандартной коагуляции между браншами инструмента и около них. Пиковое напряжение до 320 В; мощность не более 95 Вт, крест-фактор (способность режима к коагуляции без разреза) - 1,4. Комплекс должен иметь режим сильного биполярного воздействия для коагуляции больших объемов тканей или рассечения ее узкими браншами. Пиковое напряжение до 375 В; мощность не более 95 Вт, крест-фактор (способность режима к коагуляции без разреза) - 1,4. При подключении биполярного инструмента на сенсорном экране должны автоматически отражаться формы и режимы выходной мощности. При подключении биполярного инструмента на сенсорном экране аппарата должны в режиме реального времени отражаться данные об изменении подаваемого к тканям радиочастотного тока (аудио-визуальный встроенный амперметр). Встроенный монитор биполярного радиочастотного тока используется для аудио-визуальной обратной связи с пользователем, сигнализируя о степени достаточности гемостаза. Комплекс должен обладать возможностью подключения не менее чем трех педальных переключателей (для моно-, биполярных и лигирующего режимов) одновременно. Во избежание неправильного подключения каждое гнездо педального переключателя должно иметь свою конфигурацию и цветовую маркировку. Комплекс должен иметь электролигирующий режим с улучшенными качественными и скоростными характеристиками, основанный на постоянной, без пауз подаче к тканям мощности, для заваривания с гемостазом артерий мышечного типа до 7 мм диаметром, легочных сосудов, вен, прядей ткани, лимфатических структур. Характеристики режима электролигирования: Пиковое напряжение до 290 В; мощность не более 150 Вт, крест-фактор (способность режима к коагуляции без разреза) - 1,4. Продолжительность цикла электролигирования должна составлять 2-3 секунды), и не более 4 секунд. Комплекс должен иметь не менее двух разъемов для одновременного подключения электролигирующего инструмента при уже подключенном биполярном инструменте. Подключенный электролигирующий инструмент должен автоматически определяться и отображаться на экране сенсорного дисплея. Комплекс должен иметь возможность одновременно настраивать все подключенные электролигирующие инструменты. Появление звукового и визуального сигналов тревоги (с прекращением подачи мощности на выходы генератора) при нераспознавании подключенного инструмента (должно отображаться на экране сенсорного дисплея). Подключенные электролигирующие инструменты должны иметь возможность управления при помощи педального переключателя и/или ручное управление. Настройка интенсивности воздействия в электролигирующем режиме должна осуществляться с сенсорного дисплея. На выбор должно предлагаться не более трех вариантов мощности в электролигирующем режиме для разных по структуре тканей. В электролигирующем режиме должна работать автоматическая система контроля завершения воздействия на ткани со звуковым сигналом по достижении эффекта расплавления и заваривания тканей. В электролигирующем режиме комплекс должен подавать пользователю различимый звуковой сигнал и визуального графическое описание незавершенного/неправильно завершенного воздействия, означающий требование повторить цикл пломбирования сосуда. В качестве функции защиты в электролигирующем режиме комплекс должен иметь режим ожидания. В линейке фирмы-производителя должны быть электролигирующие инструменты для традиционных и эндохирургических операций без ножа для рассечения запаянной ткани. В линейке фирмы-производителя должны быть электролигирующие инструменты для традиционных и эндохирургических операций с рассекающим ножом. В линейке фирмы-производителя должен быть электролигирующий инструмент для эндохирургических операций использующий и монополярный, и лигирующий режимы. Для сервисного обслуживания и обновления программного обеспечения в отдаленных от центра лечебных учреждениях – возможность переустановки данных через Интернет с помощью нескольких портов на задней панели. Для безопасного возврата тока комплекс должен иметь возможность подключения только двухсекционного рассеивающего электрода пациента с системой контроля качества контакта. Комплекс должен через систему рассеивающего электрода измерять начальное сопротивление контакта между пациентом и электродом пациента и корректировать базовое сопротивление. Появление звукового и визуального сигналов тревоги (с прекращением подачи мощности на выходы генератора) при изменении импеданса тканей под двухсекционным рассеивающим электродом – на менее 5 Ом или более 135 Ом. Комплекс должен подавать сигналы тревоги и обесточивает выходы коагулятора при изменениях сопротивления ± 40%. Система рассеивающего электрода не требует специальной ориентировки двухсекционной пластины по оси тела больного для симметричного получения электротока обеими половинами пластины. Двухсекционные рассеивающие электроды на основе гидрогеля должны быть трех размеров: 1) для взрослых; 2) для детей с весом менее 13,5 кг; 3) для недоношенных новорожденных с весом 0,45 – 2,7 кг. Возможность синхронной работы с дымоотсосом, забирающим из операционного поля все частицы дыма более 0,12 мкм. Совместимость с блоком подачи аргона – бездымное рассечение тканей и холодно-плазменная коагуляция диффузно кровоточащих поверхностей. Размеры не более 45,7 см х 50,8 см х 25,4 см, Вес прибора не более 13,5 кг. Максимальная мощность коагулятора 300 Вт. Одинаковая рабочая частота во всех режимах (монополярных, биполярных, лигирующем). Рекомендуемая средняя мощность для традиционных операций 35-70 Вт: лапаротомия - 35Вт; мастэктомия - 60 Вт; спинальная хирургия - 30 Вт; стернотомия - 75 Вт; артроскопия - 30 Вт. Запас мощности при выполнении традиционных операций - не менее 60-70%. Рекомендуемая средняя мощность для операций, требующих высоких энергий 130-180 Вт (вапоризации в урологии и гинекологии). Запас мощности при выполнении операций, требующих высоких энергий - не менее 40-50%. Рекомендуемая средняя мощность для операций на малых структурах 2-15 Вт (офтальмология - 2 Вт; сосудистая нейрохирургия - 7-8 Вт; тубопластика в гинекологии - 5-10 Вт;. ЛОР-операции - 15 Вт). Запас мощности при операциях на малых структурах - не менее 90-95%. Подбор малой мощности с шагом 1 Вт (до 40 Вт); при средних мощностях с шагом 5 Вт (в пределах 40-100 Вт); при высоких мощностях (более 100 Вт) – с шагом 10 Вт. Комплектация: - универсальная тележка: с горизонтальной верхней полкой для установки дополнительного оборудования; - верхняя полка для универсальной тележки; - выдвижная нижняя полка к тележке универсальной; - подвесная нижняя полка к тележке универсальной; - держатель баллонов с аргоном к тележке универсальной; - подставка-держатель; - передняя панель к подставке-держателю; - выдвижная полка к подставке-держателю; - монополярная педаль, двухклавишная; - биполярная педаль; - педаль лигирующая, одноклавишная; - монополярная педаль, трёхклавишная; - электрохирургические ручки, трехкнопочные, с антипригарным электродом-скальпелем : кабель 3 м, кабель 4,6 м- 50 шт; - электрохирургическая ручка для резания \ коагуляции, электрод-скальпель: многоразовая, кабель 4,6 м; - электрохирургическая ручка для резания \коагуляции, электрод-скальпель: одноразовая, кабель 3 м; - кнопочная электрохирургическая ручка для резания \коагуляции, электрод-скальпель : одноразовая, кабель 3 м- 50 шт; - электрохирургическая ручка для резания \коагуляции, электрод-скальпель: многоразовая, педального управления, кабель 3 м; - электрохирургическая ручка ножного управления, электрод-скальпель: одноразовая, кабель 3 м; - электрохирургическая ручка для лапароскопических полых электродов; - электрохирургическая аргоновая ручка, с переключателями режимов коагуляции, резания, подачи газа, выдвижным съемным электродом-скальпелем: одноразовая; - отсос-коагуляционная ручка, электрод изгибаемый полый, с функцией аспирации: вн.диам 8 фр, 15,24 см; вн.диам 10 фр, 40,64 см; 12 фр, 15,24 см; вн.диам 10 фр, 15,24 см; вн.диам 10 фр, 40,64 см; - электрод пациента возвратный, двухсекционный: REM-типа, кабель 2,7 м; кабель 4,6 м; - электрод пациента возвратный, детский, двухсекционный: REM-типа, кабель 2,7 м; - электрод пациента возвратный, для недоношенных детей и новорожденных: REM-типа, кабель 2,7 м двухсекционный; - электрод пациента возвратный: двухсекционный, REM-типа, без кабеля; - электрод пациента возвратный: многоразовый, силиконовый; - кабель для многоразового силиконового электрода пациента; - кабель соединительный для двухсекционного электрода пациента и возвратного двухсекционного электрода: длина 4,6 м; - кабель соединительный для монополярной коагуляции, лапароскопический: многоразовый, длина 3,0 м; - кабель соединительный, лапароскопический: одноразовый, длина 3,0 м – 1; - кабель соединительный, для подключения биполярных пинцетов с трех-штырьковой монолитной вилкой: длина 3,6 м, многоразовый; одноразовый – 2; - кабели соединительные, для подключения биполярных пинцетов, с двух-штырьковым коннектором: длина 3,6 м, многоразовый, одноразовый -2; - удлинитель электродов: многоразовый, 13 см; - удлинитель электродов, лапароскопический: многоразовый, 34,3 см; - стальной электрод монополярный – шарик: диам 5 мм, длина 5,33 см, активная часть 1 см, одноразовый; - стальной электрод монополярный: скальпель, длина 6,2 см, активная часть 2,54 см, одноразовый; - стальной удлиненный электрод монополярный – скальпель: длина 16,51 см, активная часть 2,54 см, одноразовый; - стальной электрод монополярный – игла: длина 7,2 см, активная часть 2,8 см, одноразовый; - стальной удлиненный электрод монополярный – игла: длина 16,51 см, активная часть 2,54 см, одноразовый; - стальные электроды типа "шарик", монополярные: одноразовые, диам. 3 мм, 13 см; диам. 5 мм, 13 см; - вольфрамовые электроды типа "прямоугольная петля", монополярные: одноразовые, размер петли 5х5мм, длина 13 см; размер петли 10х8мм, длина 13 см; - стальные электроды типа "шарик", монополярные: многоразовые, диам. 3,2 мм, длина 5,33 см, активная часть 10 мм; диам. 5,6 мм, длина 5,1 см, активная часть 5,6мм; - стальной электрод типа "игла", монополярный: длина 6,6 см, активная часть 2,54см, многоразовый; - вольфрамовый электрод типа "петля", монополярный, многоразовый: диам. 9,5 мм, длина 5 см, активная часть 0,95 см; - электрод типа "скальпель", монополярный: многоразовый, длина 7,0 см, активная часть 2,8 см; - вольфрамовые электроды типа "петля", монополярные: одноразовые, петля 10х10мм, 13 см; петля 15х15мм, 13 см; петля 20х12мм, 13 см; петля 20х15мм, 13 см; - электрод типа "скальпель", монополярный, с антипригарным покрытием: одноразовый, длина 6,35 см, активная часть 2,8 см; - электрод типа "скальпель", удлиненный, монополярный, с антипригарным покрытием: одноразовый, длина16,51 см, активная часть 2,54 см; - электрод типа "игла", монополярный, с антипригарным покрытием: одноразовый, длина 7,2 см, активная часть 2,8 см; - электрод типа "игла", удлиненный, монополярный, с антипригарным покрытием: одноразовый, длина 16,51 см, активная часть 2,54 см; - электрод типа "ЛОР/кардио скальпель", монополярный, с антипригарным покрытием: одноразовый, длина 6,99 см, активная часть 5,1 мм; - электрод типа "скальпель", закрытый, монополярный, с антипригарным покрытием и раструбом: одноразовый, длина 6,99 см, активная часть 5,1 мм; - электрод типа "скальпель", удлиненный, закрытый, монополярный, с ан-типригарным покрытием: одноразовый, длина 10,16 см, активная часть 5,1 мм; - электрод типа "скальпель", удлиненный, закрытый, монополярный, с ан-типригарным покрытием и раструбом: одноразовый, длина 10,16 см, активная часть 5,1 мм; - электрод типа "ЛОР/кардио скальпель", удлиненный, закрытый, моно-полярный, с антипригарным покрытием: одноразовый 16,51 см, активная часть 5,1 мм; - электрод типа "ЛОР/кардио игла", закрытый, с антипригарным покрытием, одноразовый, длина 7,2 см, активная часть 5,1 мм; - электрод типа "игла", закрытый, монополярный, с антипригарным покрытием и раструбом: одноразовый, длина 7,2 см, активная часть 5,1 мм; - электрод типа "игла", удлинённый, закрытый, монополярный, с антипригарным покрытием: одноразовый, длина 10,16 см, активная часть 5,1 мм; - электрод типа "игла", удлиненный, закрытый, монополярный, с антипри-гарным покрытием и раструбом: одноразовый, длина 10,16 см, активная часть 5,1 мм; - электрод типа "ЛОР/кардио игла", удлинённый, закрытый, монополяр-ный, с антипригарным покрытием: одноразовый, длина16,51 см, активная часть 5,1 мм; - вольфрамовые электроды типа "игла", монополярные, прямые: длина 2 см, активная часть 3 мм; -вольфрамовые электроды типа "игла", монополярные, прямые: длина 3 см, активная часть 3 мм; - вольфрамовый электрод типа "игла", монополярный, изогнут в 3мм у кончика: длина 3 см, активная часть 3 мм; - вольфрамовый электрод типа "игла", монополярный, изогнут в 1 см от кончика: длина 3 см, активная часть 3 мм; - вольфрамовый электрод типа "игла", монополярный, прямой, с раструбом, длина 8,9 см, активная часть 3 мм; - электрод артроскопический, L крючок: длина 21,6 см, активная часть 0,19 см; - электрод артроскопический, 45 град крючок: длина 21,6 см, активная часть 0,19 см; - электрод артроскопический, скальпель: длина 21,6 см, активная часть 0,19 см, совместим с электрохирургической ручкой; - электрод артроскопический, изогнутый скальпель: длина 21,6 см, активная часть 0,7см; - пинцет биполярный изолированный, байонетный; - пинцет биполярный изолированный, прямой: длина 19,7 см, ширина браншей 1,5 мм; - пинцет биполярный изолированный, прямой: длина 17,8 см, ширина браншей 1,5мм: - пинцет биполярный изолированный, прямой: длина 15.2 см, ширина браншей 0,7мм; - пинцет биполярный изолированный, байонетный: длина 19,1 см, ширина браншей 2мм; - пинцет биполярный изолированный, байонетный: длина 10,2 см, ширина браншей 0,4 мм; - пинцет биполярный изолированный, байонетный:длина 19,1 см, ширина браншей 0,7 мм; - пинцет биполярный изолированный, байонетный, с ограничителем: длина 20,9 см, ширина браншей 0,5 мм; - пинцет биполярный изолированный, прямой, с ограничителем: длина 14 см, ширина браншей 0,5 мм; - пинцет биполярный изолированный, прямой: длина 8,9 см, ширина браншей, изогнутых, 0,5 мм; - пинцет биполярный изолированный, титановый, байонетный: длина 22,2 см, ширина браншей 1,0 мм; - пинцеты биполярные изолированные, нейрохирургические, байонетные; - пинцеты микро биполярные изолированные: прямой; изогнутый; байонетный; с изогнутыми концами; - кабели соединительные биполярные: многоразовые, длина 4,5 м: для пинцетов; для генераторов с коротким коннектором; - разветвитель пластин пациента или адаптер для S-кабеля; - электрод лапароскопический монополярный, полый изогнутый шпатель, выдвигаемый, с функцией аспирации\ирригации: длина 28 см; - электрод лапароскопический монополярный, полый J крючок, выдвигаемый, с функцией аспирации\ирригации: длина 28 см; - электрод лапароскопический монополярный полый L крючок, выдвигаемый, с функцией аспирации\ирригации: длина 36 см; - электрод лапароскопический монополярный, полый L крючок, выдвигаемый, с функцией аспирации\ирригации: длина 28 см; - электрод лапароскопический монополярный, полый, шпатель: длина 28 см - электрод лапароскопический монополярный, полый изогнутый шпатель, с функцией аспирации\ирригации: длина 28 см; - электрод лапароскопический монополярный, полый J крючок, с функцией аспирации\ирригации, длина 28 см; - электрод лапароскопический монополярный, полый L крючок, проволочный, с функцией аспирации\ирригации: длина 28 см; - электрод лапароскопический монополярный, полый L крючок, плоский, с функцией аспирации\ирригации: длина 28 см; - электрод лапароскопический монополярный, полый, цилиндрический, с функцией аспирации\ирригации: длина 28 см; - электрод лапароскопический монополярный, изогнутый шпатель: длина 28см; - электрод лапароскопический монополярный, J крючок, проволочный: длина 28 см; - электрод лапароскопический моно-полярный, L крючок, проволочный: длина 28 см; - инструмент электролигирующий, лапароскопический зажим: длина 35 см, диам. 5мм; - инструмент электролигирующий, лапароскопический, с пересекающим ножом: длина 37 см, диам. 10 мм – 2 шт; - инструмент электролигирующий, лапароскопический, с пересекающим с ножом: длина 20 см, диам. 10 мм; - электролигирующий лапароскопический диссектор, с пересекающим ножом: длина 35 см, диам. 5 мм – 2 шт; - электролигирующий лапароскопический диссектор, с пересекающим ножом, ручного управления: длина 20 см, диам. 5 мм; - лапароскопический зажим: длина 35 см, диам. 5 мм; - инструмент электролигирующий, стандартный зажим, многоразовый: длина 18 см; - электрод электролигирующий к многоразовому зажиму, с кабелем: длина18 см; - инструмент биполярный, максимальный, многоразовый зажим: длина 23 см; - электрод электролигирующий к многоразовому максимальному зажиму, ручного управления, с кабелем: длина 23 см; - инструмент электролигирующий, зажим, удлинённый, многоразовый: длина 28 см; - электрод электролигирующий, к многоразовому удлинённому зажиму, ручного управления, с кабелем: длина 28 см; - инструмент электролигирующий, урологический зажим, многоразовый, изгиб бранш 60 град: длина 27 см; - электрод электролигирующий, к многоразовому урологическому зажиму, с кабелем:длина 27 см; - инструмент электролигирующий прецизионный, для открытой хирургии: одноразовый, длина 17 см; - инструмент, электролигирующий рассекающий диссектор лапароскопический, ручного управления: шток 33 см, диаметр 5 мм; - инструмент электролигирующий рассекающий, ручного управления: шток 15 см, бранши с ножом 36 мм; - блок подачи аргона; - адаптер-регулятор давления газа, для работы блока подачи аргона; - электрод монополярный игла, для аргоновой ручки: длина 15мм; - электроды монополярные изгибаемые, для аргоновой ручки: длина 7,6 см; длина 15см; - электрод изгибаемый лапароскопический, для аргоновой ручки: длина 28 см; - электрод лапароскопический скальпель, для аргоновой ручки: длина 28 см; - электрод монополярный лапароскопический - L крючок, для аргоновой ручки: длина 28 см; - электрод лапароскопический игла, для аргоновой ручки: длина 28 см; - электрод монополярный лапароскопический - тупая игла, для аргоновой ручки: длина 28 см; - дымоэвакуатор; - фильтр к системе дымоэвакуатора; - трубка-дымоотвод, с губчатым пре-фильтром: диаметр 6 мм, длина 3 м; диаметр 1 см, длина 3 м; диаметр 2,2 см, длина 3 м; - трубка-дымоотвод лапароскопическая, с клапаном: диаметр 6 мм, длина 3 м; - трубка-дымоотвод для удаления лазерного дыма: диаметр 2,2 см, длина 20 см; - кабель соединительный синхронизирующий; - кабель с сенсором для синхронизации работы дымоэвакуатора и электорхирургических генераторов; - переключатель педальный для дымо-эвакуатора; - кабель питания; - кабель питания; - переходник для монополярных кабелей и инструментов ножного управления: диаметром до 3,2 мм; - переходник универсальный для монополярных кабелей и инструментов ножного управления: диаметром до 6 мм; - абразивный очиститель электродов; - емкость для подготовки к стерилизации многоразовых инструментов. |
| 74 | Система видеоэндоскопическая для гастро-, колоно-, бронхо-, дуоденоскопии | Электрическая сеть 220В, мощность 2,5 кВт - Системный видеоцентр – 1шт.: наличие встроенного галогенного источника света 150 Ватт с запасной встроенной лампой (на случай перегорания основной) и с цифровой регулировкой яркости; регулировка уровня красного и синего цветов от –7 до +7 уровней; наличие электронной диафрагмы; наличие электронного увеличения 1- 1,2 - 1,5х (пошаговое); регулировка освещенности по пиковому и по среднему значению; автоматическая установка баланса белого цвета (функция идентификации эндоскопа); три уровня контурной детализации изображения; пять уровней структурной детализации; управление 13 функциями с 4 кнопок на эндоскопе (программируется пользователем); девять полей для ввода данных об исследованиях с прилагающейся клавиатуры; возможность ввода и сохранения данных о 50-ти пациентах; наличие отключаемой помпы; видеовыходы: BNC, Y/C, RGB, XGA (D-Sub); наличие цифрового видеовыхода i.Link IEEE1394. - Видеобронхоскоп – 1шт.: направление обзора - 0о (прямой обзор); угол поля зрения - 120°; глубина резкости - 3-100 мм; диаметр дистального конца - 6,0 мм; изгиб дистальной части: вверх - 180°, вниз - 130°; наружный диаметр вводимой части - 6,0 мм; длина общая (рабочая) - 870 мм (600 мм); инструментальный канал - 2,8 мм; минимальное видимое расстояние - 3 мм; наличие автоклавируемых клапанов вода/воздух и аспирации; наличие специального разъема (заземления) на эндоскопе для работы с электрохирургическим инструментарием; наличие 4х программируемых кнопок на рукоятке эндоскопа для дистанционного управления; наличие функции поддержки функции идентификации эндоскопа с отображением информации о модели, серийном номере, количестве подключений и восстановлении баланса белого цвета. - Видеоколоноскоп – 1шт.: направление обзора - 0о (прямой обзор); угол поля зрения - 140о; глубина резкости - 3-100 мм; диаметр дистального конца - 12,8 мм; диаметр вводимой трубки - 12,8 мм; диаметр внутреннего канала - 3.7 мм; углы изгиба рабочей части - 180о вверх/вниз,160о влево/вправо; длина рабочей части - 1680 мм; общая длина - 2000 мм; минимально видимое расстояние от дистального конца - 5 мм; наличие автоклавируемых клапанов вода/воздух и аспирации; наличие специального разъема (заземления) на эндоскопе для работы с электрохирургическим инструментарием; наличие 4х программируемых кнопок на рукоятке эндоскопа для дистанционного управления; наличие функции поддержки функции идентификации эндоскопа с отображением информации о модели, серийном номере, количестве подключений и восстановлении баланса белого цвета. - Видеогастроскоп – 1 шт.: направление обзора – 0о (прямой обзор); угол поля зрения – 140о; глубина резкости – 3-100 мм; диаметр дистального конца – 9,2 мм; диаметр вводимой трубки – 9,2 мм; диаметр внутреннего канала – 2.8 мм; углы изгиба рабочей части – 210о вверх, 90о вниз, 100о влево/вправо; длина рабочей части – 1030 мм; общая длина – 1345 мм; минимально видимое расстояние от дистального конца – 3 мм; возможность автоклавирования клапанов вода/воздух и аспирации; наличие специального разъема (заземления) на эндоскопе для работы с электрохирургическим инструментарием; наличие 4х программируемых кнопок на рукоятке эндоскопа для дистанционного управления; поддержка функции идентификации эндоскопа с отображением информации о модели, серийном номере, количестве подключений и восстановлении баланса белого цвета. - Видеодуоденоскоп – 1шт.: угол поля зрения - 100°; обзор боковой - 95° задний диагональный; глубина резкости - 5-60 мм; наружный диаметр дистального конца - 13,2 мм; наружный диаметр вводимой гибкой трубки - 12,5 мм; изгиб дистальной части: вверх - 120°, вниз - 90°, вправо - 110°, влево - 90°; длина общая (рабочая) - 1 555 мм (1 240 мм); инструментальный канал - 4,2 мм; минимальное видимое расстояние - 10 мм от дист. конца; наличие автоклавируемых клапанов вода/воздух и аспирации; наличие специального разъема (заземления) на эндоскопе для работы с электрохирургическим инструментарием; наличие 4х программируемых кнопок на рукоятке эндоскопа для дистанционного управления; наличие функции поддержки функции идентификации эндоскопа с отображением информации о модели, серийном номере, количестве подключений и восстановлении баланса белого цвета. - Передвижная рабочая станция – 1шт.: • тележка металлическая для эндоскопического оборудования; • наличие 4х полок для оборудования; • наличие 4х антистатических колес со стопорами; • наличие выдвижной полки для клавиатуры; • наличие держателя для ЖК монитора; • наличие держателя для гибких эндоскопов; • размеры тележки (ШхГхВ, мм): 483х650х1205 (без монитора); • вес тележки – 33 кг. - Электрохирургический блок – 1 шт. 2 возможных типа вмешательств: монополярный, биполярный; режимы работы монополярного режима: резка (120 Вт), коагуляция (макс.120Вт); режимы работы биполярного режима: резка (макс.120Вт), коагуляция (макс.120Вт.) В комплекте: плата пациента, А-шнур, кабель. - Петля диатермическая, серповидная, раскрытие - 22мм, d=0.4мм (канал - 2.8мм, L=1650мм) – 1шт. - Петля диатермическая, шестиугольная, раскрытие - 22мм, d=0.4мм (канал - 2.8мм, L=1650мм) – 1шт. - Петля диатермическая, овальная, раскрытие - 25мм, d=0.47мм (канал - 2.8мм, L=1650мм), ручка для петель, щипцов для горячей биопсии – 1шт. - Щипцы для биопсии овальные, с иглой, с отверстиями, вращающиеся (канал 2.8мм, L=1550мм) – 1шт. - Трубка промывочная, стандартная (канал - 2.8мм, L=1650мм) -2шт. - Инъекционная игла одноразовая с прозрачной оболочкой d=21G, L=4мм, срез - 14° (канал 2.8мм, L=1650мм) в 1 упаковке 5шт. – 1уп. - Инъекционная игла одноразовая с прозрачной оболочкой d=25G, L=4мм, срез - 14° (канал 2.8мм, L=1650мм) в 1 упаковке 5шт. – 1уп. - Клип-аппликатор вращающийся (канал 2.8мм, L=1650мм) – 1шт. - Клипсы стандартные 90°, в 1 упаковке 40 клипс – 1уп. - Клипсы длинные 90° в 1 упаковке 40 клипс- 1уп. - Клипсы короткие 90 в 1 упаковке 40 клипс – 1уп. - Клипсы стандартные 135° в 1 упаковке 40 клипс – 1уп. - Щипцы для захвата, тип - тренога, раскрытие - 20мм (канал 2.8мм, L=1650мм) – 1шт. - Щипцы для биопсии овальные, с иглой, с отверстиями (канал 2.8мм, L=2300мм) – 1шт. - Щипцы для биопсии круглые, с отверстиями (канал 2.8мм, L=2300мм) – 1шт. - Щипцы для захвата, тип - аллигатор, раскрытие - 7.5мм (канал 2.8мм, L=2300мм) – 1шт. - Трубка промывочная, стандартная (канал - 2.8мм, L=2400мм) -2шт. - Инъекционная игла одноразовая с прозрачной оболочкой d=23G, L=3мм, срез - 30° (канал 2.8мм, L=2300мм), в 1 упаковке 5 игл – 1уп. - Инъекционная игла одноразовая с прозрачной оболочкой d=23G, L=4мм, срез - 30° (канал 2.8мм, L=2300мм) в 1 упаковке 5 игл – 1уп. - Щетка цитологическая одноразовая d=1.2мм (канал 2мм, L=1050мм) в 1 упаковке 10 щеток – 1уп. - Щетка цитологическая одноразовая d=2мм (канал 2мм, L=1050мм) в 1 упаковке 10 щеток – 1 уп. - Щетка цитологическая одноразовая d=3мм (канал 2мм, L=1050мм) в 1 упаковке 10 щеток – 1уп. - Игла аспирационная биопсийная d=21G, L=13мм (канал 2мм, L=1050мм) в 1 упаковке 6 игл – 1уп. - Игла аспирационная биопсийная с боковым отверстием, d=21G, L=13мм (канал 2мм, L=1050мм) в 1 упаковке 6 игл – 1уп. - Петля диатермическая, серповидная, раскрытие - 23мм, d=0.3мм (канал - 2мм, L=1050мм) - 2шт. - Электрод коагуляционный, шаровидный (канал 2мм, L=1050мм) – 1шт. - Щипцы для горячей биопсии овальные, с отверстиями (канал 2.6мм, L=1050мм) – 1шт. - Игла инъекционная одноразовая с прозрачной оболочкой d=21G, L=4мм, срез - 14° (канал 2.8мм, L=1650мм), в 1 упаковке 6 игл – 1уп. - Игла инъекционная одноразовая с прозрачной оболочкой d=23G, L=4мм, срез - 14° (канал 2.8мм, L=1650мм), в 1 упаковке 6 игл – 1уп. - Щипцы для биопсии овальные, с отверстиями (канал 2.8мм, L=1050мм) – 1шт. - Щипцы для биопсии овальные, тип - аллигатор, с отверстиями (канал 2.8мм, L=1050мм) – 1шт. - Щипцы для захвата, с резиновым покрытием браншей, раскрытие - 4.8мм (канал 2мм, L=1900мм) – 1шт. - Папиллотом натяжной, кончик - 7мм, струна - 20мм, под проводник 0.035", канал для контр. в-ва (канал 2.8мм, L=1950мм) – 1 шт. - Папиллотом натяжной-2шт., кончик - 7мм, струна - 25мм, под проводник 0.035", канал для контр. в-ва (канал 2.8мм, L=1950мм), комплект: рабочая часть. - Папиллотом торцевой-2шт, игольчатый, d=0.4мм, L=3мм (канал 2.2мм, L=1950мм). - Ручка для папиллотомов. - Корзинка для захвата жесткая, тип - 4 струны, d=22мм (канал 2.8мм, L=1950мм) – 1шт. - Корзинка для захвата мягкая, тип - 4 струны, d=22мм (канал 2.8мм, L=1950мм). - Канюля "длинный конус", под проводник 0.021" (канал - 2.2мм, L=1950мм)- 2шт. - Канюля жесткая, под проводник 0.025" (канал - 2.2мм, L=1950мм) – 2шт. - Монитор: диагональ 21 дюйм цветной ЖК монитор, 1920x1080, входы S-Video, RGB, композитный BNC. - Эндоскопический отсос – 2шт.: тип насоса – электровибрационный; емкость сосуда – не менее 1.5 л; давление – до –85 кПа (-0.85 бар); вес прибора – до 5.2 кг. - Видеопринтер: печать на бумаге А6; разрешение 403 dpi; память на 4 кадра; время печати: 17 сек.; вес в пределах 6,5 кг. - Галогенная лампа 150 Ватт - 2шт. - P-плата пациента одноразовая-10шт. - Бактериальный фильтр для отсасывателя 10 штук в 1 упаковке-1уп. |
| 75 | Видеоэндоскопический комплекс для проведения хирургических и урологических вмешательств в комплекте | Электрическая сеть 220В, мощность 2,5 кВт - Головка эндовидеокамеры – 1 шт.: 3-чиповая, стандарт изображения fullHD , разрешение max. 1920 x 1080 пкс, прогрессивное сканирование частота 50 Гц, с двумя свободно программируемыми кнопками, с встроенным оптическим Zoom объективом, фокусное расстояние f = 15 - 31 мм (2x) Для использования с цветовой системой PAL и NTSC. - Блок камеры – 1шт.: HD hub с ICM/SDI, для использования с HD- и стандартными 1- и 3-чиповыми головками камеры, макс. разрешение 1920 x 1080 пикселей, со встроенным модулем захвата изображения ICM (Image Capture Module), SDI-модуль, встроенный модуль коммуникационного управления и встроенный Image Processing Modul, цветовая система PAL/NTSC, блок питания: 100-240 VAC, 50/60 Гц, состоит из: блок HD hub, шнур питания, 3 BNC-соединительных кабеля, длина 180 см, S-Video (Y/C) соединяющих кабеля, длина 180 см, Специальный RGB-соединительный кабель, длина 180 см, 2 соединительных кабеля для удаленного доступа к видеопринтерам, соединительный кабель модуля коммуникационного управления, длина 100 см, DVI-соединительный кабель, l длина 300 см, клавиатура с английскими символами. - Соединительный кабель DVI, длина 200 см. -1шт. - Монитор – 1шт.: 26" HD плоско экранный монитор, настенный, с адаптером. Цветовая система PAL/NTSC , разрешение max. 1920 x 1200 SDI / HD-SDI, композит, S-Video RGB, DVI-D и VGA входами. Яркость 500cd/m2 , контраст : 800:1 . Быстродействие : 5-12 ms , блок питания : 100-240 VAC, 50/60 Hz . Состоящий из: 26" HD плоскоэкранный монитор, блок питания , сетевой кабель. - Источник света ксеноновый – 1шт., тип лампы: 175 W XENON, рабочее напряжение: 100-125/220-240 В, 50/60 Гц, включая: сетевой шнур. Запасная лампа XENON, 175 Вт/ 15 Вольт для источников света – 1шт. - Волоконнооптический световод, диам. 4.8 мм, длина 250 см-2шт. -Прибор для высокочастотной хирургии, напряжение 200-240 VAC, 50/60 Гц, состоит из: ВЧ аппарат, сетевой кабель – 1шт. -Двойная педаль для HF коагулятора – 1шт. - Шнур высокочастотный для соединения нейтральных электродов, длина 300 см-2шт. - Нейтральный электрод из силикона, с фиксирующей резиновой лентой, A=187 см2 -2шт. - Монополярный ВЧ шнур с переходником 5 мм для ВЧ аппаратов, длина 300 см -2шт. - Биполярный ВЧ шнур для коагулятора, длина 300 см.-2шт. - Электронный эндофлятор – 1шт., с модулем коммуникационного управления, рабочее напряжение 100-240 В пер. тока, 50/60 Гц, в комплект входит: электронный эндофлятор, сетевой кабель, набор силиконовых трубок, стерилизуемые, универсальный ключ, соединительный кабель модуля, коммуникационного управления. -Шланг низкого давления для центральной подачи газа СО2, длина 6 м – 1шт. - Аквапуатор- 1шт.: прибор для отсасывания и промывания, рабочее напряжение: 100/120/230/240 В, 50/60 Гц, в комплект входит: прибор, сетевой кабель, сейф-пакет для отсасывания, банка отсоса 1.5 л – 1шт., крышка для банки отсоса, 1, 5 и 5 литровой, стерилизуемая – 1шт., бутыль для промывающего раствора, 1 л, стерилизуемая-3шт., крышка бутыли, стерилизуемая, для бутыли, 1 л, стерилизуемая, и бутылей со стерильным раствором 1 л / 1.5 л, стерильных (круглого и квадратного сечения) – 1шт., держатель бутыли отсоса, 1.5 л-2шт, набор силиконовых отсасывающих трубок-2шт., набор силиконовых отсасывающих трубок, стерилизуемых для присоединения ирригацонной бутыли объемом 1 л и помпы – 2шт., -Трубка для отсасывания/промывания, с противоотражающей поверхностью, с двух-ходовым краном для работы одной рукой, размер 5 мм , длина 36 см. – 2шт. - Оптика передне-бокового видения 30°, крупноформатная, диам. 10 мм, длина 31 cм, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. Цветовой код: 1красный – 1шт. - Оптика передне-бокового видения 30°, диаметр 5 mm, длина 29 cm, автоклавируемая – 1шт. - Игла по VERESS, для пневмоперитонеума, с пружинящим тупым стилетом, с замком ЛЮЕР, длина 13 см – 3шт. - Троакар, размер 11 мм, цветовой код: зеленый, состоящий из: троакар пирамидальный, канюля без клапана, с краном для инсуффляции, длина 10.5 см., многофункциональный клапан, размер 11 мм-4шт. - Троакар-4шт, размер 6 мм, цветовой код: черный, состоящий из: троакар пирамидальный, канюля без клапана, с краном для инсуффляции, длина 10.5 см многофункциональный клапан, размер 6 мм. - Троакар-4шт, размер 6 мм, цветовой код: черный,состоящий из: троакар пирамидальный, канюля с резьбой, с силиконовым лепестковым клапаном, длина 10.5 см., силиконовый лепестковый клапан. -Переходник накидной с креплением к клапану трокара, 11/5 мм-2шт. -Редукционная гильза, многоразовая, диаметр инструментов 5 мм, внешний диаметр троакарной гильзой 11 мм, цветовой код: зеленый-1шт. -Аппликатор, для эндолигатуры кровеносный сосудов и для аппликации, для иглодержателя 3 мм в трокаре размером 6 мм, цветовой код: черный – 1шт. - Щипцы разборные диссекционные, поворотные, размер5 мм, длина 36 см, с соединением для монополярной коагуляции, загнутые вправо, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без фиксатора внешняя трубка, изолированная, рабочая вставка-щипцы – 1шт. - Щипцы разборные по KELLY для препарирования и захватывания, поворотные, для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, длинные, с 2-мя подвижными браншами,состоящие из: пластмассовая рукоятка, без фиксатора внешняя трубка, изолированная, рабочая вставка-щипцы – 1шт. - Щипцы разборные захватывающие, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, атравматические, многозубчатые, ложкообразные, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором по MAHNES, внешняя трубка, изолированная, рабочая вставка-щипцы – 1шт. - Щипцы разборные по REDDICK-OLSEN для препарирования и захватывания, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, усиленные, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без фиксатора, внешняя трубка, изолированная, рабочая вставка-щипцы – 1шт. - Щипцы разборные захватывающие, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с зубцами 2 х 4, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором по MAHNES, внешняя трубка, изолированная, рабочая вставка-щипцы – 2шт. -Щипцы для препарирования и захватывания, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, атравматические, с тонкими и изогнутыми браншами, большой резервуар, с одной подвижной браншей, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без фиксатора, внешняя трубка, изолированная, рабочая вставка-щипцы – 1шт. - Щипцы разборные захватывающие, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с зубцами 2 х 4, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с хирургическим фиксатором, нешняя трубка, изолированная, рабочая вставка-щипцы – 1шт. - Щипцы разборные захватывающие по MAHNES, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, "зев кобры", с зубцами 1 х 2, с одной подвижной браншей, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором, внешняя трубка, изолированная, рабочая вставка-щипцы – 1шт. - Щипцы разборные захватывающие по SAWAHLE, для ткани, поворотные, размер 10 мм, длина 36 см, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: металлическая рукоятка, с фиксатором по MAHNES внешняя трубка, изолированная, рабочая вставка-щипцы – 1шт. - Щипцы разборные захватывающие по DeBAKEY, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с изогнутыми и тонкими браншами, атравматические, состоящие из: металлическая рукоятка, изолированная, без фиксатора, внешняя трубка, изолированная, рабочая вставка-щипцы – 1шт. -Захватывающие щипцы, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, окончатые, с двумя подвижными браншами, длина бранш 18 мм, размер 5 мм, длина 36 см, состоят из: металлическая рукоятка, с фиксатором, внешняя трубка, изолированная, вставка-щипцы – 1шт. - Щипцы разборные захватывающие по SWOLIN, поворотные, размер 5 мм, длина 36 см, атравматические, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: металлическая рукоятка, c фиксатором по MAHNES внешняя трубка, изолированная, рабочая вставка-щипцы – 1шт. - Щипцы разборные ножницы по METZENBAUM, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, c загнутыми лезвиями, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без фиксатора, внешняя трубка, изолированная, рабочая вставка-ножницы – 1шт. -Разборные ножницы, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, зубчатые, ложкообразные, длина бранш 17 мм, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без фиксатора, внешняя трубка, изолированная, рабочая вставка-ножницы – 1шт. - Разборные крючкообразные ножницы, поворотные, размер 5 мм, длина 36 см, с одной подвижной браншей, состоящие из: металлическая рукоятка, без фиксатора, внешняя трубка, изолированная, рабочая вставка-ножницы – 1шт. - Коагулирующий и диссекционный электрод, L-образный, размер 5 мм, длина 36 см -2шт. - Коагулирующий и диссекционный электрод, тупой шпатель, размер 5 мм, длина 36 см-2шт. -Аппликатор для лигатурных клипс (средне-больших), разборный, поворотный, с фиксатором для фиксирования браншей, состоящий из: металлическая рукоятка, с фиксатором, металлическая внешня трубка, рабочая вставка-щипцы – 1шт. - Титановые клипсы, средне-большие, стерильные, 16 картриджей по 10 клипс, для использования с аппликатором – 3уп. - Щипцы для захвата, модель, поворотные, с соединением для биполярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с особенно тонкими атравматическими зубцами, с окончатыми браншами, с двумя подвижными браншами, состоят из: кольцевая рукоятка, внешняя трубка, вставка-щипцы -1шт. -Щипцы для диссекции и захватывания, поворотные, с соединением для биполярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с двумя открывающимися браншами, состоят из: кольцевая рукоятка, внешняя трубка, вставка-щипцы – 1шт. - Макроиглодержатель KOH, с эргономичной аксиальной рукояткой с отключаемым фиксатором, фиксатор включается сверху, прямые бранши, с вольфрамо-карбиднами вставками, для использования с шовным материалом 0/0-7/0, размер. 5 мм, длина 33 cм – 1шт. - Макро-иглодержатель KOH, эргономическая пистолетная рукоятка с фиксатором, фиксатор размыкается с левой стороны, прямые бранши, внеш. диам. 5 мм, длина 33 см – 1шт. -Узлопроталкиватель, для экстракорпорального завязывания узлов, размер 5 мм, длина 36 см – 1шт. - Шовный инструмент БЕРСИ, для подкожного закрытия фасции разрезов троакара, размер 2,8 мм, длина 17 см – 1шт. -Разборные холангио-катетерные захватывающие щипцы, поворотные, размер 5 мм, длина 36 см, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: металлическая рукоятка, с хирургическим фиксатором, внешняя трубка, изолированная, рабочая, вставка-щипцы -1шт. - Фиксирующие щипцы по OLSEN для холангиографии, с каналом для катетера, 6 Шр. – 1шт. - Разборный веерообразный ретрактор, расширяющийся, размер 5 мм, длина 36 см – 1шт. - Разборный веерообразный ретрактор, расширяющийся, размер 10 мм, длина 36 см – 1шт. - Ретрактор для гастро-бандажирования, размер 5 мм, длина 36 см, используется с био-энтерикс регулируемой гастро-бандажной системой – 1шт. - Ретрактор для гастро-бандажирования, размер 10 мм, длина 36 см, используется с био-энтнрикс регулируемой гастро-бандажной системой – 1шт. -Эндо-петля по ROEDER, одноразовая, с рассасывающейся синтетической нитью, в стерильной упак., 12 шт., USP 0-5шт. -Передвижная приборная стойка, передвижение на 4 антистатических двойных роликах, 2 из которых оборудованы фиксирующим тормозом, 3 фиксированные полки , одна с рукояткой , главный выключатель на вертикальной стойке , интегрированный кабельный канал в обеих вертикальных стойках , выдвижной ящик с замком, 3 горизонтальных кабельных канала , один с кабельной намоткой , два с 4- кратным электрическим распределителем , 1 набор фиксаторов для установки приборов, 1 TFT- кронштейн монитора (VESA 75/100), 1 держатель камеры , 8 сетевых кабелей (50cм), 2 горизонтальные рельсы для вспомогательного оборудования , 1 CO2- держатель баллона , макс. диаметр 155мм, разделительный трансформатор 230VAC (50/60Hz) с 8 розетками и заземлением и контролем тока утечки (2000VA), Размеры : Видеостойки 730 x 1470 x 716мм (Ш x В x Г), полки : 630 x 480 mm (Ш x Г), диаметр роликов : 150мм. - Одноразовое покрытие для видеокамер. Используется со всеми эндоскопическими видеокамерами. Тип сложения реверсивный. Липкая лента для фиксации. Размеры 13х242 см. Стерильное, 160 шт./уп.-2шт. Бактериальный фильтр для использования с помпой, не стерильно, 10 шт. в упаковке.-10уп. - Одноразовый пакет для экстракции, размер 2, рабочий обьем 260 мл, наполняемый обьем 62 мл, раскрытие пакета 10 см, длина контейнерной секции 35 см, для использования с троакарами размера 10 мм, наличие нитиноловой лески с памятью формы в рабочем отверстии, стерильные, в упаковке 5 шт.-5уп. |
| 76 | Лор-комбайн | Размеры 1670х831х899мм (ДхШхВ). Вес – 170кг. Рабочее напряжение - 230В. Частота - 50/60Гц. Сопротивление - 250В. Напряжение - 20А. Энергопотребление - 1500ВА+10%. Отсосный двигатель (основной): напряжение – 230В, энергопотребление – 250Вт. Отсосный двигатель (второстепенный): напряжение – 230В, энергопотребление – 100Вт. Лампа для обследования: напряжение – 230В, энергопотребление – 100Вт. Двигатель компрессора: напряжение – 230В, энергопотребление – 250Вт. Обогреватель: напряжение – 230В, энергопотребление – 500Вт. Комплектация: Осветительная лампа люминесцентная. Освещенность от 46000 люкс. Медицинские сосуды объемом минимум 100 мл – стеклянные белый-5шт, коричневый-4шт, синий-3шт. Назальный наконечник распыления и отсасывания прямого типа. Назальный наконечник распыления – 4 шт., отсасывания – 1шт. Состоит из кожуха для бутылки, колпачка и шланга для распылителя. Объем распыления 20 мл. Вентиляционный наконечник, управляется при помощи одной кнопки. Состоит из силиконового шланга системы вентиляции. Металлическая стойка с двумя металлическиеми контейнерами для отходов.Отсосная система: основная – 1 шт, вспомогательная – 1 шт. В состав системы отсоса основной входят бутыли для отсоса объемом 3000мл и 1500мл. В состав системы отсоса вспомогательной входит бутыль для отсоса объемом 1500мл. Флакон стеклянный с завинчивающейся крышкой-1шт. Банка диаметром 79мм: с крышкой и без крышки. Банка стеклянная диаметром 110мм-2шт. Лоток для инструментов с крышкой. Габариты: 435мм x 250мм x 55мм (ДхШхВ)-1шт.Устройство для вентиляции и предотвращения запотевания. Управляется одной кнопкой регулирования влажности на эндоскопе-1шт. Ультрафиолетовый стерилизатор для оптики. Встроенный источник света (1 канал для налобного фонаря)-1шт. Банка стеклянная для мази-2шт. Негатоскоп: приспособление для просмотра пленок (1.5 деталь) с регулировкой яркости с комплектом держателей-1шт. Микроскопная визуальная система: головка микроскопа с маховиком, опора, волоконно-оптический кабель, источник света LS-150 (1 канал), напряжение – 220 В, частота – 50-60Гц, ПЗС-камеры для микроскопной системы, переходник C-Mount для микроскопа, ТВ монитор (14", электронно-лучевая трубка), комплект кронштейн, подставка для ТВ монитора (одностворчатый). Эндоскопическая визуальная система: ПЗС-камеры для эндоскопической системы, прямой переходник для эндоскопов, источник света LS-250 (2 канала), волоконно-оптический кабель источника света (диаметр 5мм), тонкопленочный жидкокристаллический монитор 17'', комплект держателей для жидкокристаллического монитора, набор подвесок для эндоскопа. Штанга прямая, металлическая, навесная, №2. Кресло для пациента: рабочее напряжение – 220В, частота – 50/60 Гц. Потребляемая мощность – 800W (±15%). Вращение – 340º. Перемещение вверх/вниз - 200 мм. Базовый диаметр – 594 мм. Габариты – 1050мм (мин), 1250 мм (макс). Вес – 105 кг. Табурет врачебный с пневматическим управлением, снабжен 5 колесиками и ограничителем хода. Налобный портативный фонарь с приспособлением для закрепления на голове. Комплектация: - осветительная лампа – 1 шт.; - медицинский сосуд белый – 5 шт.; - медицинский сосуд коричневый – 4 шт.; - медицинский сосуд синий – 3 шт.; - назальный наконечник распыления – 4 шт.; - назальный наконечник отсасывания - 1шт; - вентиляционный наконечник – 1 шт.; - стойка с 2 контейнерами для отходов – 1 шт.; - отсосная система основная – 1шт.; - отсосная система вспомогательная – 1шт.; - флакон с завинчивающейся крышкой – 1шт.; - 79мм банка с крышкой – 1 шт.; - 79мм банка без крышки – 1 шт.; - банка стеклянная диаметром 110мм – 2 шт.; - лоток для инструментов с крышкой – 1шт.; - устройство для вентиляции и предотвращения запотевания – 1 шт.; - ультрафиолетовый стерилизатор для оптики – 1шт.; - встроенный источник света – 1шт.; - банка для мази – 2 шт.; - негатоскоп – 1шт.; - микроскопная визуальная система – 1шт.; - эндоскопическая визуальная система – 1шт.; - штанга – 1шт.; - кресло для пациента – 1шт.; - врачебный табурет – 1шт.; - налобный фонарь – 1 шт. |
| 77 | Электроэнцефалограф | Габариты и вес: цифровой усилитель биосигналов - 185х72х167мм, 1,0кг; системный блок персонального компьютера - 280х405х260мм, 8,9 кг; блок управления фотостимулятора - 155х300х75мм, 4,1кг; основной блок (рабочая станция) - 181х320х140 мм, 13 кг. Комплектация 38-канальный цифровой усилитель биосигналов: коллектор для каналов электроэнцефалографии и полисомнографии; количество входных гнезд - 32; интегрированные входы SPO2/CO2; возможность использования входных гнезд для приема аналоговых сигналов от внешних инструментов; возможность использования миниблока подключения электродов для обеспечения комфорта пациента; подключение USB; входное сопротивление каналов ЭЭГ/дополнительных каналов - 100Мом; входное сопротивление каналов DC - 1,5Мом; входной ток утечки - менее 5нА; уровень внутренних шумов каналов электроэнцефалографии/дополнительных каналов менее 1,5µVp-p (0,53Гц-60Гц); уровень внутренних шумов каналов DC менее 10µVp-p; коэффициент ослабления синфазных сигналов каналов электроэнцефалографии/дополнительных каналов - 105дБ или выше; коэффициент ослабления синфазных сигналов каналов DC - 100дБ или выше; АЦП - 16 бит; осуществление выборки и удержания - все электроды одновременно; частота дискретизации входных сигналов с отведений - 100, 200, 500, 1000Гц; чувствительность: вход электроэнцефалографа - Off, 1, 2, 3 (2,5), 5, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200мВ/мм; чувствительность: вход DC - Off, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200мВ/мм; постоянная времени - 0.001, 0.003, 0.03, 0.1, 0.3, 0.6, 1.0, 2.0с; фильтр низких частот - 0,08Гц (постоянная времени - 2с); фильтр высоких частот - 300Гц (-18дБ/oct); сетевой фильтр - 50 или 60Гц (коэффициент подавления - 1/25 или более); форма калибровочной волны - 0,25Гц ступенчатая кривая или 10Гц синусоида; напряжение калибровочной волны - 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000мкВ (* 1000 для входного сигнала DC); подавление артефакта электрокардиограммы (доступен в режимах регистрации и обработки); оценка подэлектродных сопротивлений в отведениях - индикация на экране, светодиодная индикация на блоке подключения электродов; пороговое сопротивление - 2, 5, 10, 20 и 50кОм; шаблон 36 наборов запрограммированных монтажных схем в сочетании с программируемыми индивидуальными настройками усилителя; выбор опорного электрода - А1→А2, А1←А2, А1↔ А2, А1+А2, VX, AV (с функцией удаления неподходящего электрода), Aav, Org, SD и OFF; маркировка функциональных проб; возможность дополнительного подключения многоканальных цифровых усилителей и электродных блоков на 64, 128, 192 канала; возможность включения в локальную сеть. Персональный компьютер: процессор Core2Duo - 2,2ГГц; оперативная память - 1Гб; жесткий диск - 250Гб; привод DVD/CD-RW; сетевой адаптер - 10/100 Мбит/с; монитор - разрешение дисплея 1600*1200; клавиатура; манипулятор - мышь. Программное обеспечение: операционная система персонального компьютера Microsoft Windows XP Professional; системное программное обеспечение по регистрации, обработке и анализу электроэнцефалографии, топографическому картированию, спектральному анализу с сохранением данных на жесткий диск персонального компьютера; программное обеспечение для управления базой данных пациентов. Фотостимулятор с лампой вспышкой: блок управления фотостимулятора; максимальная энергия вспышки не менее 1,28Дж; режимы стимуляции - три автоматических, один ручной и однократный; режим работы - непрерывная работа с периодической зарядкой; рабочий цикл - максимально 5 минут непрерывной работы; частота фотостимуляции - 0.5, 1-33 (шаг 1Гц), 50 и 60Гц; период стимуляции 1-99с (шаг 1с); период паузы 1-30с (шаг 1с); режимы импульсов - нормальный, случайный, двойной; случайная стимуляция 1-33Гц (шаг 1Гц ±50%); ручная стимуляция однократным нажатием кнопки или автоматическая однократная стимуляция от внешнего переключающего сигнала (триггера); возможность подключения фотостимулятора во время регистрации электроэнцефалографии. Рабочая станция: разрешение дисплея 1600*1200; количество отображаемых каналов до 64 и один канал меток; управление записью автоматическое/ручное; возможность программирования сценариев регистрации электроэнцефалографии; режимы отображения - наложение и постраничное; выбор цвета отведений электроэнцефалограммы - 16цветов; включение и выключение отображения кривых; регулировка положения кривых; возможность замораживания электроэнцефалограммы; скорость развертки - 5, 10, 15, 20, 30, 60 с/стр, 5 мин/стр или заданная пользователем; временные метки - 0.1, 1с; временная шкала - OFF, 0.2, 1с; маркировка значимых событий; масштабирование электроэнцефалограммы; возможность сдвоенного дисплея; наличие функции таймера; устройство хранения данных - жесткий диск; режимы отображения - непрерывный, высокоскоростной, высокоскоростной с паузами, ручной постраничный, ручной посекундный; возможность одновременного просмотра на экране монитора персонального компьютера сигналов текущей регистрации и ретроспективной электроэнцефалограммы; функция линейки; возможность сохранения до 1000 фрагментов электроэнцефалограммы для последующего сравнения; возможность сохранения до 100 типовых фрагментов электроэнцефалограммы для последующего сравнения с данными других пациентов; быстрое детальное увеличение отрезка волны электроэнцефалограммы при перемещении; измерение амплитуды и продолжительности волны; возможность самостоятельного ввода до 100 комментариев по каналам электроэнцефалограммы во время регистрации или просмотра полученных данных; отображение на дисплее графика спектрограммы; программа трехмерного картирования электроэнцефалографического вольтажа с возможностью развертки во времени для лучшей топической диагностики отклонений электроэнцефалограммы; спектральный анализ мощности - выделение отдельных гармонических составляющих сложного сигнала и отображение их на экране в виде графиков и гистограмм, цветное топографическое картирование; амплитудное картирование; формирование карты пациента и шаблона медицинского заключения; возможность проведения длительного электроэнцефалографического мониторинга; возможность записи данных на любом запоминающем устройстве вместе с программой просмотра. Тележка для электроэнцефалографа: стандартная тележка на колесах с полкой для клавиатуры и мыши. Стойка для фотостимулятора и цифрового усилителя биосигналов: регулируемая по высоте; наличие 2-х корзин. Полисомнография: блок подключения электродов для 38 канального цифрового усилителя биосигналов электроэнцефалографии/полисомнографии по системе «10-20» с 3 респираторными каналами, включая кабель 5м; комплект датчиков для диагностики нарушений сна педиатрический; пальцевой пульсоксиметрический датчик для взрослых и детей в количестве 5 шт. Программа для полисомнографического исследования: комбинация регистрации дневной электроэнцефалографии и ночной полисомнографи; автоматическая регистрация данных полисомнографии - стадии сна, дыхательные события, двигательная активность, электрокардиограмма и число сердечных сокращений; отображение, сохранение и анализ данных полисомнографии; настраиваемые графические тренды; возможность одновременной цифровой видеозаписи. Мини блок подключения электродов для полисомнографии: количество входных гнезд каналов электроэнцефалографии/полисомнографии 32; количество входных гнезд респираторных каналов 3; USB разъем. Стандартный набор принадлежностей для электроэнцефалографии: одна детская шапочка для электроэнцефалограммы на основе высокоэластичной ткани со встроенными дисковыми электродами, размер 28-42 см, включая подбородочный ремень для детской шапочки; одна детская шапочка для электроэнцефалограммы на основе высокоэластичной ткани со встроенными дисковыми электродами, размер 48-54 см, включая подбородочный ремень для детской шапочки; одна детская шапочка для электроэнцефалограммы на основе высокоэластичной ткани со встроенными дисковыми электродами, размер 54-62 см, включая подбородочный ремень для детской шапочки; три набора коллоидных дисковых электродов Ag/AgCl для электроэнцефалограммы (в наборе 12шт); 25 электродных кабелей; один набор прокладок для электродов; один набор эластичных колец; три ушных электрода; один электрод электрокардиограммы; один кабель электрода электрокардиограммы; один комплект дополнительных кабелей и электродов для проведения длительного электроэнцефалографического мониторинга у детей; один набор шапочек для проведения длительного электроэнцефалографического мониторинга и полисомнографии; один адаптер для быстрого крепления электродов к шапочке для длительного электроэнцефалографического мониторинга и полисомнографии. Гель электроэнцефалографический (флакон 400мл)-для фиксации электродов -1 флакон на 15-20 манипуляций. |
| 78 | Анализатор автоматический биохимический | Единовременная загрузка до 90 пробирок на борту прибора. Выполнение срочных анализов. Одновременное количество тестов - до 32. Объем пробы: 2-10 мкл\тест. Реакционные кюветы – одноразовые. Охлаждаемые позиции для реагентов, контролей и калибраторов. Автоматическое разведение и концентрирование образца. Внутренний контроль качества и периодичности калибровки (только при смене партии реагентов). Поддержка работы с баркодами: Code 128, Codabar, Code 2 of 5 interleaved, Code 39. Автоматический контроль расхода и состояния реагентов. Требования к электроснабжению: 200-240 Вольт, 50 Гц, потребление – до 1200 VA. Потребление воды до 2 литров деонизированной воды в час в рабочем режиме. Размеры и вес: настольное исполнение, длина до 150 см, ширина до 70 см, высота до 75 см., вес до 250 кг. Коплектация. Анализатор автоматический: роботизированная система пиппетирования, воспроизводимость CV<1,5%, с автоматической очисткой заборных игл, с определением уровня образцов\реагентов, с полупрозрачной крышкой рабочей зоны. – 1 комплект. Внешняя станция обработки данных с монитором: DATA STATION – 1 коплект. Персональный компьютер с лицензионным прикладным и системным программным обеспечением: WIN NT 4.0/XP; Oracle DBMS (модуль позволяющий анализировать материализованные представления и статистические данные); PCANY WEHR (гарантирует высокий уровень безопасности за счет шифрования); – 1 комплект. Модуль оптической плотности: дифракционный монохроматор и диодная матрица; галогеновая лампа; диапазон 12 длин волн – 340-800 нм, 0-2,0 А; – 1 штука. FP-модуль: принцип флуоресцентной поляризации; диапазон 0-500 mP. ISE-модуль: тип измерения – потенциометрия; измеряемые параметры - K, Na, Cl, Li. Стойки для реагентов: рэки на 4 кассеты – 8 штук Стойки для образцов: рэки на 15 пробирок типа - первичные пробирки 5-10 мл, 16x100, 16x75, 13x100, 13x75 мм, микропробирки для анализаторов 500 мкл, стандартные пробирки для анализаторов 1,5 мл, пробирки для анализаторов 650 мкл, пробирки 1,5 мл; – 6 штук. Кюветы реакционные: длина пути - 5мм; материал - PMMA (акриловый пластик); – 1000 штук. Приспособления для переноски прибора. Резервуар для жидких отходов: контейнер для удаления жидких отходов – 10 л, желтый – 1 штука. Резервуар для воды: контейнер для деонизированной воды – 10 л – 1 штука. Контейнер для использованных кювет – 2 штуки. Сканер штрих-кодов: класс 2 лазерный продукт в соответствии с IEC825-1:1993; макс. Выход - 0.9 мВт; длительность импульса - 60 мкс.; длина излучаемых волн: 650 - 690 нм. – 1 штука. Кабель электропитания: евростандарт – 1 штука. Руководство по эксплуатации на русском языке. Источник бесперебойного питания: 1,5 кВт; с выпрямителем тока; функцией стабилизации напряжения и фильтрации помех аварийного питания. Стартовый набор реагентов: набор для определения панкреатической амилазы; набор для определения холестерина в плазме крови; набор для определения амилазы; набор для определения мочевины; набор для определения креатинина в плазме крови; набор для определения общего белка; набор для определения билирубина прямого и общего; набор для определения глюкозы; набор для определения шелочной фосфотазы; набор для определения общего белка в плазме крови; набор для определения С-реактивного белка; набор для определения иммуноглобулина А; набор для определения ревмотоидного фактора; набор для определения АЛТ и АСТ; набор для определения триглицеридов в плазме крови; набор для определения кратенина; – 2 набора. Контроль универсальный норма 20x5 ml Контроль универсальный патология 20x5 ml Калибратор универсальный 20x5 ml - 5штук Раствор очищающий на автоматические анализаторы адаптированные – 1 штука. Микрокюветы на автоматические анализаторы адаптированные – 1 комплект. Микропробирки на автоматические анализаторы адаптированные – 1 комплект. |
| 79 | Сканер офтальмологический ультразвуковой в комплекте | Объединяет все функции биометрического А-сканирования и двумерного В-сканирования. Измерения: Глубина передней камеры, хрусталик, стекловидное тело, ПЗО. Программное обеспечение на английском языке, встроенное в прибор, не подлежит изменению и обновлению, обеспечивает заявленную функциональность МТ в полном объеме (инструкция по эксплуатации с переводом на русский и казахский языки). Латинская буквенно-цифровая клавиатура. Количество одновременно подключаемых датчиков – 2. Характеристики монитора: Тип - Цветной жидкокристаллический дисплей с активной матрицей. Диагональ- 17 см. Разрешение - 640 х 480 пикселей. Высокая яркость и контраст (250:1). Режимы сканирования: В–режим: Датчик: 10 МГц, сфокусированный датчик; 30 кадров в секунду Усилитель: Усиление 100dB; логарифмическая, линейная или S-образная кривая; регулировка коэффициента усиления. Увеличение: Возможность увеличения изображения с коэффициентом от 0.5x до 2x. Управление при помощи джойстика. Дисплей: 640 x 480 цветной жидкокристаллический VGA монитор. Оптимальная разрешающая способность изображения 0.15 мм. Обработка изображения: Стирание нижних уровней. Усиление границ. Усиление текстуры. Стоп-кадр (Freezе заморозка): Активируется педалью или командой с сенсорного экрана. Изображение: Б-скан с одновременным отображением выбранного вектора А-сканирования. Отображение серого - 256 оттенков. Режимы отображения: Сектор 60°; 128 линий; 256 градаций серого. B/a (увеличенное Б-изображение). b/A (увеличенное А-изображение, коэффициент усиления, электронная шкала, OD/OS (правый/левый глаз). Скорость. Расположение датчика. Имя пользователя. Имя пациента. Дата. Время. Поддержка высокого разрешения при всех режимах увеличения. Поддержка функции панорамирования при помощи джойстика. Управление коэффициентом усиления для получения оптимального для диагностики изображения. Выбор черно-белого или цветного режима изображения. Возможность программной обработки (улучшения) стоп-кадра. Одновременное отображение выбранного А-вектора. Защищенный Б-датчик обеспечивает точное и практически бесшумное сканирование. Возможность регистрации и индивидуальной настройки параметров для 5 пользователей. А-режим: Датчики: Прямого контакта с подвижным основанием, уменьшающим давление на роговицу. Частота 10МГц (10%. Фокусное расстояние 25мм (3мм. Режимы: Автоматический, ручной, диагностическое А-сканирование. Катаракта, плотная катаракта, афакия, псевдофакия. Просмотр данных: Сохраненные данные пациентов. Результаты измерений. Статистика. Статистика: Среднее значение. Стандартное отклонение. Диапазон. Максимальное отклонение от среднего. Расчеты: 2 таблицы по 9 выбранных пользователем ИОЛ (интраокулярная линза). Рефракция; персонифицированные (для каждого пользователя) константы и данные. Формулы: Holladay (Холладэй), Regression-II (Регрессивная II или SRK II), Theoretic/T (Теоретическая Т или SRK T), Binkhorst (Бинкхорста), Hoffer-Q (Хоффер Кю) . Режимы отображения: Возможность одновременного просмотра нескольких результатов, для расчета статистики и сравнения расчетных данных. Память: 5 результатов сканирования и измерений. Выбранная формула. Константы ИОЛ (интраокулярная линза). Имя пользователя. Точность измерений: Электронная 0.023 мм. Клиническая 0.1 мм. Диапазон измерений: В автоматическом режиме 18 - 35 мм. В ручном режиме 0.5 - 35 мм. Калибровка: Автоматическая при помощи встроенного тестового объекта. Отображение/распечатка данных: Имя пациента. Номер истории болезни, (номер документа). Исследуемый глаз (OS/OD (правый/левый глаз)). Измеренные значения. Имя пользователя. Дата. Время. Отображение графика А: Сканирования в реальном времени. Результаты измерения ПЗО (передне-задний отрезок), глубины передней камеры и толщины хрусталика, автоматически отображаются для всех исследований. Расчет средней длины ПЗО (передне-задний отрезок) и стандартного отклонения для 5 или менее измерений. Датчик для ручных измерений (в том числе иммерсионных). Интерфейс: Вход DC - Гнездовой разъем (1 контакт) Педаль - Гнездовой разъем (1 контакт) Входы для датчиков: А-датчик - 5 контактов с ключом установки. В-датчик - 10 контактов с ключом установки. Выход принтера - BNC-коннектор. Габариты: Высота аппарата, мм, не более 71. Ширина аппарата, мм, не более 239. Глубина аппарата, мм, не более 225. Вес 2.4кг. Максимально потребляемая мощность 10 Вт. Напряжение сети (±10%) 120÷240В ~60Гц Комплектация: Основной блок. А-датчик. В-датчик. Принтер. Сенсорное перо. Педаль. Сетевой адаптер. Калибровочный цилиндр. Источник бесперебойного питания.Гель для УЗ исследований 1 флакон 100мл – 1 шт. Бумага для принтера- 1 рулон (500 снимков). Основной блок: - 1 шт. Дисплей - 640 x 480. Цветной жидкокристаллический дисплей с активной матрицей. Программное обеспечение на английском языке; А-датчик: - 1 шт. Прямого контакта с подвижным основанием, уменьшающим давление на роговицу. Частота 10МГц(10%. Фокусное расстояние 25мм (3мм. В-датчик: - 1 шт. Механическое секторное сканирование. Частота 10МГц (10%. Фокусное расстояние 24мм (2мм. Принтер: - 1 шт. Тип – Видеопринтер. Вход принтера - BNC-коннектор. Размер бумаги: ширина 110мм. Сенсорное перо. Педаль. Сетевой адаптер. Калибровочный цилиндр. Дополнительные комплектующие: Источник бесперебойного питания: - 1 шт. 300ВА. С выпрямителем тока и с функцией стабилизации напряжения. Фильтрация помех аварийного питания. Гель для УЗ иследованиий -1флакон (100мл)-1шт Бумага для принтера (1 рулон 500 снимков)-1 рулон |
| 80 | Автоматический биохимический анализатор в комплекте | Автоматический биохимический анализатор с произвольным доступом: производительность не менее 240 фотометрических тестов/час, не зависимо от типа реакций; производительность ISE ионоселективного модуля не менее 160 тестов/час; возможность одновременного выполнения до 36 различных тестов; количество протоколов для программирования тестов не менее 100; тип фильтрации света - дифракционная решетка; длины волн - 12 длин волн от 340 до 800 нм; минимальный реакционный объем - 200 мкл; потребление воды не более 4 литров в час; количество образцов на борту одновременно не менее 40 позиций; срочные образцы не менее 5 STAT позиций; калибровочный штатив не менее 40 позиций калибраторов; не менее 5 позиций контролей; архив результатов не менее 10 000 (результаты тестов и реакционные кривые с численными данными для всех точек измерения); специальные промывки каждой кюветы - щелочная и кислотная; автоматическая моющая станция для кювет; тип кювет - долговечные моющиеся реакционные кюветы (срок работы не менее года); автоматический контроль каждой реакционной кюветы; активное охлаждение на борту не менее 8-10°С; перемешивание в кюветах - пневматическое бесконтактное; открытая реагентная система; постоянный контроль результатов фотокалибровки; автоматическое определение уровня жидкости в образцах; потребляемая мощность до 1 кВт; вес не более 90 кг; размеры - не более 80 см ширины, 64 см длины, 52 см высотаы; настольный. Комплектация: Пластиковая крышка для карусели образца – 1 штука. Карусель образцов калибровочная: на внешнем радиусе 2 позиции для холостой пробы; 28 позиций стандартные пробы; на внутреннем радиусе 17 позиций для стандартов; 6 позиций для контролей; 1 позиция для ионселективного блока; 1 позиция для контроля качества; - 1 штука. Карусель образцов №1: внешний радиус 30 позиций для образца; на внутреннем радиусе 10 позиций для образца; 6 позиций для внутреннего контроля; 2 позиции для чистящего раствора; 5 позиций для STAT образцов; 1 позиция для чистящего раствора ионселективного блока; – 1 штука. Карусель образцов №2: внешний радиус 30 позиций для образца; на внутреннем радиусе 10 позиций для образца; 6 позиций для внутреннего контроля; 2 позиции для чистящего раствора; 5 позиций для STAT образцов; 1 позиция для чистящего раствора ионселективного блока; – 1 штука. Набор для очистки иглы: проволока специальная – 1 набор. Пластиковая крышка для карусели реагентов – 1 штука. Канистра для отходов: контейнер для удаления жидких отходов 10л – 1 штука. Дополнительная канистра: контейнер для удаления реакционной смеси 5л – 1 штука. Канистра для щелочного раствора: контейнер для щелочного промывочного раствора 3л – 1 штука. Канистра для кислотного раствора: контейнер для кислотного промывочного раствора 3л – 1 штука. Набор трубок: резиновые трубки – 1 набор. Кабель RS-232 с разъемом для подключения устройства к наблюдающему компьютеру. Игла для образца: металическая игла для забора образца – 1 штука. Игла для реагента: металическая игла, для забора реагента – 1 штука. Сетевые предохранители: плавкий предохранитель с задержкой срабатывания 250В – 8 штук. Трубки для моющей станции: резиновые трубки – 1 комплект. Набор для очистки иглы: проволока специальная – 1 набор. Флаконы для реагентов: пластиковые, коричневый цвет; объем - 40 мл, 60 мл; флаконы с большей емкостью предназначены для реактива R1, с меньшей для реактива R2; – 20 штук. Водяной фильтр: пластиковый; используется для очистки воды; защищает от попадания в анализатор инородных тел; – 1 штука. Фильтр для промывочного раствора: пластиковый; используется для очистки промывочного раствора; защищает от попадания в анализатор инородных тел; – 1 штука. Водоочистительная система: компактная; эргономичная. Персональный компьютер: монитором ЖК дисплей; процессор Intel Core2DUO; оперативная память - 1 Gb RAM, жесткий диск - 60 G; программное обеспечение - Windows XP; – 1 штука. Сетевой фильтр: 8 разъемов; не менее 5 метров; – 1 штука. Источник бесперебойного питания: массового подключения – 1 штука. Бумага для распечатки анализов – 2 рулона. Щелочной раствор: раствор для химической промывки кювет – 3 штуки. Чашка для образцов: 2 мл; пластиковая; прозрачная; в упаковке 1000 штук – 1 упаковка. Кислотный растовор: раствор для химической промывки кювет – 3 штуки. Реакционные кюветы: долговечны; моющиеся; срок работы набора кювет не менее года; – 1 упаковка. Лампа галогеновая: долговечная; спектральная; со сроком работы не менее 2000 часов – 2 штуки. Биохимические наборы: наборы для определения глюкозы, АЛТ, АСТ, общего белка, мочевины, креатинина, холестерина, амилазы, триглицеридов, билирубина общего и прямого, ГГТП, холестерина, ЛПВП и ЛПНП, КФК-МВ, щелочной фосфатазы, железа сывороточного на автоматические анализаторы адаптированные – по 5 наборов. Мультикалибратор на автоматические анализаторы – 5 наборов. Контрольная кровь трёх уровней для автоматических анализаторов: в наборе по 10 флаконов; – 5 наборов. |
| 81 | Аппарат рентгеновский мобильный с С-дугой для флюроскопии в комплекте | Рабочее напряжение – 230 В± 10%. Частота – 50-60 Гц ± 1 Гц. Внутреннее сопротивление цепи: Ri < 0,8 Ом при 200 - 240 В~. Потребляемая мощность макс. 2,5 кВт. Комплектация: - базовый блок с С-дугой: орбитальное движение С-дуги – 130° ( от -40° до +90°); наклон С-дуги - ±190°; горизонтальное перемещение С- дуги – 20 см; глубина С-дуги - 73 см; диапазон вращения С-дуги - ± 12,5°; вертикальный ход С-дуги – 45 см, моторизованный; расстояние источник-усилитель изображений – 100 см; расстояние рентгеновская трубка-усилитель изображений – 78 см; - генератор: импульсная рентгеноскопия: мин. ширина импульса 7 мс; частота следования импульсов 15 к/с/23 мА; максимальная мощность импульса 2,3 кВт; рентгеноскопия – 40 кВ - 110 кВ/0,2 - 15,2 мА (макс. 1000 Вт); цифровая рентгенография – 40 кВ - 110 кВ/0,2 - 23 мА (макс. 1000 Вт); отношение тока по времени – 1,6 мАс/102 кВ; допуски – кВ ± 10 %, мА ± 8 % ± 0,1 мА; время рентгеноскопии 1 символ (6 с) ± 5 %; номинальная мощность – 1,4 кВт (102 кВ/1,6 мАс); минимальная ширина импульса 7 мс; максимальная мощность импульса - 2,3 кВт; время срабатывания – мин. 50 мс при 40 кВ 20 мА и макс. 10 с; моноблочный высокочастотный генератор: частота преобразователя 15 кГц - 26 кГц; внутренняя фильтрация: больше или равна 3 мм AI-эквивалента - усилитель рентген изображения: номинальный диаметр 23 см (9 дюймов); переключение между форматами: 23 см/15 см (9'дюймов/6дюймов); - мониторы жидкокристаллические 18 дюймов и 19 дюймов на тележке; - кассетодержатель: формат – 24 см х 30 см (10 дюймов х 12 дюймов), формат с сеткой Pb r17 N70, f90; - программные ракеты: цифровой импульсной рентгеноскопии 15к/сек; субтракции; режим Кино; DICOM Advanced; - рентгеновская трубка: неподвижный анод; номинальный размер фокусного пятна 0,6 мм; - принадлежности: Кабели, провода, крепежные детали; - рентген пленка размеры: 24×30см – 1 уп.; - рентген кассета размеры: 24×30см – 1 шт. |
| 82 | Комплекс видеоэндоскопический для урологии с медицинской лазерной системой | Электрическая сеть 220В, мощность 2,5 кВт. - Медицинская лазерная система: сетевое напряжение – 115 В, 208 В или 230 В., частота сети 50-60 Гц, мощность (макс) – 2,2 кВа на 208 В и 230 В 1,8А на 115 В. Сетевой предохранитель – на 230 В: 16А, плавкая вставка на 115 В 20 А. Медицинский лазер: длина волны – 2080 нм; частота импульса – 3-12 Гц, энергия импульса – 3-8 Гц: 2500 мДж, регулируется ступенями по 100 мДж.; 9-12Гц : 1200 мдж Регулируется ступенями по 100 мдж. Пачка импульсов – 5-99 импульсов; продолжительность импульса 350µs. Визирный лазер: длина волны – 532 нм; мощность лазера – 0-1 мВт, регулируется 10 ступенями в импульсном режиме. Габариты (ШхГхВ, мм): 1090х436х768. Вес – 80 кг. - Световодный кабель 600 мкм, для многоразового использования – 5шт. - Световодный кабель 400 мкм, для многоразового использования – 5 шт. световодный кабель 270 мкм, для многоразового использования -5шт. световодный кабель 270 мкм, для многоразового использования - Приспособления для резки световодов – 1шт. -Клещи для удаления изоляции с кабеля – 1шт. - Магнитный стабилизатор напряжения – 1шт. Очки защитные от лазерного излучения -4 шт. - Фильтр лазерный защитный – 1шт. - Компактная тележка. Компактная передвижная рабочая станция состоит из: тележки металлической для эндоскопического оборудования, 4х полок для оборудования, 4х антистатических колес со стопорами, выдвижной полки для клавиатуры, держателя для ЖК монитора, держателя для гибких эндоскопов. Размеры тележки (ШхГхВ, мм): 483х650х1205 (без монитора). Вес тележки – 33 кг. -Цветной жидкокристаллический монитор – 1шт. Тип монитора – жидкокристаллический (активная матрица). Диагональ – 19' (видимая область), система цвета – NTSC/PAL . Видео входы/выходы : RGBs(2шт), Y/C (2шт), BNC. Потребление энергии – до 120 VA. -Видеосистема – 1шт. Размер CCD-матрицы ¼”Разрешение по горизонтали 470 линий. Минимальная освещенность1 люкс. Автоматическая регулировка освещенности. Видеовыходы- 1 х S-Video (Y/C); 2 х BNC. -Видеоадаптер на раструб окуляра, автоклавируемый – 1шт. - Источник света галогеновая лампа, 150 Вт. Метод охлаждения – воздушный. Срок службы лампы ~500 часов (при непрерывной работе). Регулировка уровня света ручная, плавная, рукояткой на передней панели. Тип и степень защиты Класс I, тип BF. Электропитание Напряжение 120, 220-240 В, переменный ток. Частота электротока 50/60 Гц. Размеры 220 мм (Ш) х 74 мм (В) х 290 мм (Г) Вес 5 кг. - Щипцы для биопсии, гибкие-3шт. Автоклавируемый инструмент 5 Фр.х660 мм биопсийные щипцы гибкие с просветом, с возвратной пружиной. - Щипцы захватывающие-3шт. Автоклавируемый инструмент 5 Фр.х570 мм захватывающие щипцы полугибкие, с тремя браншами, двойного действия, с возвратной пружиной. - Уретероскоп – 1шт., прямой окуляр, направление обзора 7º, коническая форма, диаметр 9,5 Фр., канал 5,5 Фр., рабочая длина 430 мм, возможность автоклавирования, лазерная сварка защитной линзы на дистальном конце. Галогенная лампа 150 Вт-2шт. |
| 83 | Вентилятор для интенсивной терапии | Установочные значения: Частота вентиляции (f): от 2 до 80 дых/мин Пpодолжительность вдоxа (Tinsp): от 0,2 до 10 сек. Дыxательный объем (VT): от 0,05 до 2,0 л. Положительное давление в конце выдоxа РEEР или пеpемежающееся РEEР: от 0 до 35 мбаp. Давление поддеpжки ΔPASB чеpез РEEР от 0 до 35 мбаp (относительно РEEР) Давление на вдоxе (Pinsp): от 0 до 99 мбаp. Концентpация кислорода: 21 до 100 об. %. Чyвствительность тpиггеpа: от 1 до 15 л/мин. Максимальный поток: 180 л/мин. FlowAcc (ускорение потока): от 5 до 200 бар/сек. Быстродействие клапана:< 5 мсек. Инспираторная пауза: регулируемая, от 10 до 50% по отношению к общей длительности вдоха. Рабочие xаpактеpистики: Пpинцип yпpавления: синxpонизация, постоянный объем, контpолиpyемое давление. Частота пеpемежающегося РEEР: 2 дыxательныx цикла каждые 3 минyты. Распыление лекаpственныx сpедств: период работы 30 минут, аппаpат yчитывает поток для pаспылителя и деpжит минyтный объем постоянным. Санация бpонxиального деpева: Автоматическое обнаpyжение pассоединения. Автоматическое обнаpyжение повтоpного соединения. Система подачи газа для самостоятельного дыxания и ASB: максимальный поток инспираторный поток 180 л/мин. Комплайнс аппаpата: с увлажнителем с пyстой камеpой yвлажнения ≤3,2 мл/мбаp. Дополнительные фyнкции: Резеpвный клапан постyпления воздyxа откpывается пpи неиспpавности в системе искyсственной вентиляции. Пpедоxpанительный клапан откpывается пpи давлении в системе искyсственной вентиляции 100 мбаp. Отображение измеряемых параметров: Встроенный цветной дисплей. Давления в дыxательныx пyтяx: Макс. давление в дыxательныx пyтяx Рпик. Давление плато: Рплато. Положительное давление в конце выдоxа: PEEP. Сpеднее значение давления в дыxательныx пyтяx: Рсpед, диапазон от 0 до 99 мбаp, разpешение 1 мбаp, степень точности ±2 мбаp. Концентpация О2 во вдыxаемом воздyxе FiO2: диапазон от 18 до 100 об. %, разpешение 1 об. %, степень точности ±3 об. %. Измеpение потока. Минyтный объем MV. Минyтный объем пpи самостоятельном дыxании MVспон: диапазон от 0 до 99 л/мин, разpешение 0,1 л/мин, степень точности ±8 % от измеpенного значения, T0…90 ок. 35 сек. Дыxательный объем VТe.: диапазон от 0 до 3999 мл, разpешение 1 мл, степень точности ±8 % от измеpенного значения. Измеpение частоты: Частота самостоятельного дыxания fспонт., диапазон от 0 до 150 /min, разpешение 1 /мин, степень точности ±1 /мин, T0…90 ок. 35 сек. Соотношение вpемен вдоxа и выдоxа I:E: диапазон 11:1 до 1:150, разpешение 0,1, степень точности ±6 % от изм. значения, Пpодолжительность вдоxа Tinsp: диапазон от 0 до15 сек, разpешение 0,1 сек, степень точности 0,1 сек. Пpодолжительность фазы плато Тплато: диапазон 0 до10 сек, разpешение 0,1 сек, степень точности 0,1 сек. Измеpение темпеpатypы вдыxаемого воздyxа: диапазон от 18 до 48 0C, разpешение 1 0C, степень точности ±1 0C. Индикация вычисляемых параметров: Сопpотивление R: диапазон от 3 до100 мбаp/л/сек, разpешение 1 мбаp/л/сек, степень точности ±2,5 мбаp/л/сек или ±20 %. Комплайнс С: диапазон от 3 до200 мл/мбаp, разpешение 1 мл/мбаp, степень точности ±2 мл/мбаp или ±20 %. Изобpажение кpивыx: давление в дыxательныx пyтяx Paw (t) от –5 до 100 мбаp, поток (t) от –200 до 200 л/мин. Мониторируемые параметры: Минyтный объем на выдоxе MV. Веpxняя гpаница тpевоги, если была пpевышена веpxняя гpаница тpевоги. Диапазон pегyлиpования от 41 до 2 л/мин, пpи шаге 0,1 л/мин. Нижняя гpаница тpевоги, если не была достигнyта нижняя гpаница тpевоги. Диапазон pегyлиpования от 0,5 до 40 л/мин, пpи шаге 0,1 л/мин. Давление в дыxательныx пyтяx Paw. Веpxняя гpаница тpевоги если было пpевышено значение "Paw высок". Диапазон pегyлиpования от 10 до 100 мбаp. Нижняя гpаница тpевоги если пpи двyx следyющиx дpyг за дpyгом аппаpатныx вдоxаx значение "РEEР + 5 мбаp" (связано с yстановочным значением для РEEР) не было пpевышено минимyм на 0,1 сек Концентpация О2 во вдыxаемом воздyxе FiO2. (в режиме ГВД) Веpxняя гpаница тpевоги: если веpxняя гpаница тpевоги была пpевышена минимyм на 20 секyнд. Нижняя гpаница тpевоги: если нижняя гpаница тpевоги не достигалась в течение минимyм 20 секyнд. Диапазон pегyлиpования: Обе гpаницы тpевоги автоматически пpисваиваются yстановочномy значению: ниже 60 об. % с ±4 об. %. начиная с 60 об. % с ±6 об. %. Концентpация О2 во вдыxаемом воздyxе FiO2 (в режиме ГНД). Границы тревоги: устанавливаются вручную. Контpоль одышки: Тpевога: если во вpемя самостоятельного дыxания было пpевышено значение общей частоты. Сигнал тpевоги: от 10 до 120/мин. Вpемя сpабатывания тpевоги пpи апноэ. Тpевога: если не было заpегистpиpовано попыток самостоятельного дыxания. Сигнал тpевоги: От 15 до 60 сек, yстанавливается с шагом в 1 сек. Дыxательный объем на вдоxе. Тpевога: если доставленный дыxательный объем VT пpевышает значение гpаницы тpевоги. Сигнал тpевоги: от 0,06 до 4,0 л. Габариты (ДхВхШ): базовый аппарат 380х383х358±2 мм. Аппарат на тележке 550х1347х559±5мм. Вес: базовый аппарат ок.24кг. Цифровой выход: для выдачи и получения через интерфейс RS 232. Мощность, потребляемая от сети: 100-240 В (переменный ток) (от 20 до 10%) 50-60Гц; 1,7-1,1 А Комплектация: Тележка на колесах: мобильная тележка с креплением основного блока для перемещения аппарата – 1 ед. Увлажнитель вдыхаемого газа: для увлажнения вдыхаемого воздуха, идущего к пациенту – 1 ед. Пластиковый имитатор легких: необходим для тестирования аппарата перед началом работы – 1 ед. Бактериальный фильтр: фильтр многоразового использования, антибактериальный – - 1 комп. Комплект шлага: контур пациента многоразовый для соединения аппарата с пациентом и обеспечения дыхательной поддержки - 1 ед. Датчик потока: датчик определения потока – 1 комп. Пневматический распылитель лекарственных средств: медикаментозный распылитель лекарственных средств подаваемых через дыхательную смесь – небулайзер – 1ед. Датчик потока: датчик для определения потока. В комплекте по 5 штук, каждый рассчитанный на 3 месяца работы – 1 комп. |
| 84 | Анализатор кислотно-щелочного и газового состава крови | Кооксиметр не требующий обслуживания, проводящий измерение по 128 длинам волн с шагом 1,5 нм в диапазоне от 478 до 672 нм. Характеристика ко-оксиметра: гемолиз ультразвуком в измерительной камере без добавления гемолизирующих растворов; самоочистка камеры при гемолизе. Автоматический забор образца. Для введения образца в анализатор используются шприцы и капилляры без адаптеров. Гибкая конфигурация объема пробы, возможность выполнить выборочно измерение из пробы любого объема. Минимальный объем образца для измерения всех параметров из шприца или капилляра - 95 мкл. Микропроба - возможность измерения приоритетных параметров из пробы 35 мкл. Время анализа - 60 сек. Возможность детекции пузырьков воздуха при заборе крови и использования ловушки для микротромбов. Результаты отображаются на экране менее чем через одну минуту после ввода пробы и автоматически сохраняются в базе данных прибора. Данные о пациенте можно вводить во время измерений. Наличие встроенного в анализатор блока автоматического контроля качества. Функция автоматического распознавания уровня реагента и каждую смены емкости кодированным радиочастотным транспондером. Предусмотрен встроенный в анализатор сканер штрихового кода для введения данных. Встроенный термопринтер автоматически производит распечатку полученных данных, результатов проверки контроля качества и калибровки и может использоваться для печати данных из базы прибора. База данных: пациентов – 2000, калибровок - 1000, контролей качества – 1500, системных сообщений – 5000. Стабильность калибровочных растворов и газов – не менее 25 месяцев при комнатной температуре. Чистящий раствор с добавкой на базе стрептокиназы для предотвращения тромбирования измерительной камеры. Пустые контейнеры из-под промывающего раствора используются как контейнеры для слива отработанной жидкости. Компьютерное обеспечение: операционная система; процессор; жесткий диск 40 GB; записывающий RW-CD-ROM. Экран: цветной, сенсорный, подвижный. Интерфейс соединения с сетью RJ45, возможность передачи протокола данных. Последовательный порт COM2 - 9-штырьковый последовательный порт используется для соединения с сетью больницы/лаборатории или для подсоединения внешнего штрихового сканера. Порт мыши - коннектор PS/2 используется для подсоединения стандартной мыши (пользователя). Порт внешней клавиатуры - коннектор PS/2 используется для подсоединения внешней клавиатуры (пользователя). Параллельный порт соединения с внешним принтером. Порт внешнего монитора VGA - 15-штырьковое соединение для внешнего монитора. Два USB порта. Программное обеспечение на русском языке. Наличие видео подсказок по обслуживанию анализатора с текстовым сопровождением на русском языке; встроенная программа помощи для устранения неполадок (On Line Help)- русскоязычная. Возможность дальнейшей модернизации анализатора с увеличением количества измеряемых параметров. Стартовый набор реагентов. Сопутствующие услуги: пуско-наладочные работы; обучение пользователей на рабочем месте - проводят инженера, обученные и сертифицированные компанией производителя. Гарантийное обслуживание не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Руководство по эксплуатации на русском и казахском языках. Справочники по анализам газов крови, электролитов, метаболитов и ко-оксиметрии, а также по забору артериальной крови. Комплектация. Ключи оксиметрии 10 (SO2, tHb)20 (MetHb, COHb, O2Hb, HHb) 30 (ctBil, Hbf), ключ на 4 электролита, ключи для лактата, глюкозы, газов крови: необходимо для запуска измерительного блока программы анализатора; обеспечивает полноценное проведение всей панели измеряемых показателей; – 1. Трубки для слива, насоса, для растворов, для электродных модулей: насосная трубка для отработанного насоса (трубка насоса отходов) - сделана из эластичного пластика, применяется для перегона отходных жидкостей из насоса; насосная трубка для трубки для раствора (трубка насоса раствора) - сделана из эластичного пластика, применяется для перегона растворов; насосная трубка для электронных модулей (трубка насоса для модулей электродов) - сделана из эластичного пластика, применяется при транспортировке растворов и смесей газов через измерительные модули; – 4 штуки. Пластиковая прокладка: сделана из эластичного пластика; применяется для системы измерительного блока; – 2 штуки. Трубка для слива: насосная трубка для отработанного насоса (трубка насоса отходов) - сделана из эластичного пластика, применяется для перегона отходных жидкостей из насоса – 4 штуки. Трубка для растворов: насосная трубка для трубки для раствора (трубка насоса раствора) - сделана из эластичного пластика, применяется для перегона растворов – 2 штуки. Трубка для насоса: насосная трубка для электронных модулей (трубка насоса для модулей электродов) - сделана из эластичного пластика, применяется при транспортировке растворов и смесей газов через измерительные модули – 4 штуки. Пластиковая прокладка: прокладка из гибкого пластика; применяется в измерительном блоке; – 4 штуки. Одноразовый пластиковый контейнер для отходов – 10 штук. Ловушка сгустков для капилляров: коллектор для сгустков крови - одноразовый уловитель сгустков предназначен для использования на капиллярах с целью предотвращения попадания сгустков или тканей в анализаторы кислотно-щелочного и газового состава крови; изготовлен из термопластика; наконечник уловителя люэровский, диаметр 4мм, конус 1,72о, диаметр капилляра – 1,4 -2,0 мм; – 1 штука. Фильтр вентилятора: поролон, толщиной 3 мм, размеры 9*9 см2; применяется для защиты вентилятора охлаждения внутренних деталей от пыли. Мембраны для референтного электрода: коробка реф. мембран (4 ед.) для - комплект- 4 мембранные чехла электродов, заполненные раствором электролита - 3шт; электролит - содержит органические вещества, неорганические соли, консервант и ПАВ, только для применения in vitro - 3шт - – 3 упаковки. Мембраны для K-электрода: коробка мембран Калиевого электрода - комплект из 4 мембранированных чехла электродов, заполненных раствором электролита-1уп Электролит содержит буфер, неорганические соли, органические вещества, кислоту и консерванты Только для применения in vitro. - 1 упаковка Мембраны для Са-электрода: коробка мембран Са электрода - комплект из 4 мембранированных чехла электродов, заполненных раствором электролита; электролит содержит - органические вещества, неорганические соли, буфер, консерванты и ПАВ; только для применения in vitro. - 1 упаковка Мембраны для Cl-электрода: коробка мембран Сl электрода - комплект из 4 мембранированных чехла электродов, заполненные раствором электролита; электролит содержит - неорганические соли, органические вещества, гигроскопические вещества и консерванты; только для применения in vitro – 1 упаковка. Мембраны для Na-электрода: коробка мембран Nа электрода - комплект из 4 мембранированных чехла электродов, заполненных раствором электролита; электролит содержит - органические вещества, неорганические соли, консерванты и ПАВ; только для применения in vitro – 1 упаковка. Мембраны для pCO2-электрода: коробка мембран рCО2 электрода - комплект из 4 мембранированных чехла электродов, заполненных раствором электролита; электролит содержит - буфер, неорганические соли, гигроскопические вещества, консерванты и ПАВ; только для применения in vitro – 1 упаковка. Мембраны для pO2-электрода: коробка мембран рО2 электрода - комплект из 4 мембранированных чехла электродов, заполненных раствором электролита; электролит содержит - органические вещества, неорганические соли и ПАВ; только для применения in vitro – 1 упаковка. Мембраны для глюкозного электрода: коробка мембран Glu электрода - комплект из 4 мембранированных чехла электродов, заполненных раствором электролита; электролит содержит - буфер, неорганические соли, консерванты, ПАВ и вяжущую добавку; только для применения in vitro – 3 упаковки. Мембраны для лактатного электрода: коробка мембран Lac электрода - комплект из 4 мембранированных чехла электродов, заполненные раствором электролита; электролит содержит - буфер, неорганические соли, консерванты, ПАВ и вяжущую добавку; только для применения in vitro – 3 упаковки. tHb калибровочный раствор: калибровочный раствор общего гемоглобина; используется для калибровки спектрофотометра анализатора и выполняется каждые 3 месяца. Раствор для контроля качества AutoСheck уровень 1: авто-измеритель 5+; уровень 1; красная коробка из 30 ампул; для кислотно-щелочного и газового состава крови; система контроля качества для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов, приведенных во вкладыше каждой коробки; для применения авторизованным персоналом; одна ампула содержит 0,7 мл контрольного раствора; контрольный раствор - это водный раствор, который содержит биологический буфер, соли и консерванты и эквилибрирован кислородом и углекислым газом – 3 упаковки. Раствор для контроля качества AutoСheck уровень 2: авто-измеритель 5+; уровень 2; красная коробка из 30 ампул; для кислотно-щелочного и газового состава крови - система контроля качества для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов, приведенных во вкладыше каждой коробки; для применения авторизованным персоналом; одна ампула содержит 0,7 мл контрольного раствора; контрольный раствор – это водный раствор, который содержит биологический буфер, соли и консерванты и эквилибрирован кислородом и углекислым газом – 3 упаковки. Раствор для контроля качества AutoСheck уровень 3: авто-измеритель 5+; уровень 3; красная коробка из 30 ампул; для кислотно-щелочного и газового состава крови - система контроля качества для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов, приведенных во вкладыше каждой коробки; для применения авторизованным персоналом; одна ампула содержит 0,7 мл контрольного раствора; контрольный раствор – это водный раствор, который содержит биологический буфер, соли и консерванты и эквилибрирован кислородом и углекислым газом – 3 упаковки. Раствор для контроля качества AutoСheck уровень 4: авто-измеритель 5+; уровень 4; красная коробка из 30 ампул; для кислотно-щелочного и газового состава крови - система контроля качества для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов, приведенных во вкладыше каждой коробки; для применения авторизованным персоналом; одна ампула содержит 0,7 мл контрольного раствора; контрольный раствор – это водный раствор, который содержит биологический буфер, соли и консерванты, и эквилибрирован кислородом и углекислым газом – 3 упаковки. Очистной раствор: очищающий раствор, 175 мл, кислотно-щелочного и газового состава крови; раствор для очистки; использование - для автоматической очистки жидкой транспортной системы или оператором; количество - 175 мл; состав- соль, буфер, антикоагулянт, консерванты; – 7 упаковок. калибровочный раствор 1: 200 мл; использование - для калибровки pH, электродов, электролита и метаболита; количество - 200 мл; состав - вещество K+(Концентрация: 4ммоль/л), Na+ (Концентрация: 145ммоль/л), Ca2+ (Концентрация: 1,25ммоль/л), Cl- (Концентрация: 102ммоль/л), cGlu (Концентрация: 10ммоль/л), cLac (Концентрация: 4ммоль/л), buffer (Концентрация: Maintains a pH of 7.40); – 11 штук. Калибровочный раствор 2: 200 мл; использование - для калибровки pH, электродов, электролита и метаболита; количество 200 мл; состав - вещество K+(Концентрация: 40ммоль/л), Na+ (Концентрация: 20ммоль/л), Ca2+ (Концентрация: 5ммоль/л), Cl- (Концентрация: 50ммоль/л), cGlu (Концентрация: 10ммоль/л), cLac (Концентрация: 4ммоль/л), buffer (Концентрация: Maintains a pH of 6,9) – 5 штук. Промывочный раствор: раствор для промывания; использование - для полоскания жидкой транспортной системы после каждого измерения или калибровки; объем - 600 мл; состав - соль, буфер, антикоагулянт, консерванты и сурфектанты; хранение - хранить при температуре 2-32°С (36-90°F); прочность - дата истечения срока и номер товара указаны на отдельном ярлыке; при хранение 2-32°С (36-90°F), S 4970 может быть использован в течении 25 месяцев с даты производства, если товар не распакован; – 59 штук. Референтный электрод: электрохимический датчик, содержащий небольшое количество электролита и металлический электрод – 1 штука. рCО2 электрод: электрохимический датчик, содержащий небольшое количество электролита и металлический электрод. рО2 электрод: электрохимический датчик, содержащий небольшое количество электролита и металлический электрод. pН электрод: электрохимический датчик, содержащий небольшое количество электролита и металлический электрод. К электрод: электрохимический датчик, содержащий небольшое количество электролита и металлический электрод. Са электрод: электрохимический датчик, содержащий небольшое количество электролита и металлический электрод. Сl электрод: электрохимический датчик, содержащий небольшое количество электролита и металлический электрод. Nа электрод: электрохимический датчик, содержащий небольшое количество электролита и металлический электрод. Глюкозный электрод: Glu электрод - электрохимический датчик, содержащий небольшое количество электролита и металлический электрод. Лактатный электрод: Lac электрод - электрохимический датчик, содержащий небольшое количество электролита и металлический электрод. Баллон с калибровочным газом 1: данный газ применяется для калибровки автоматического анализатора газов крови; процесс калибровки определяет и проверяет точность, с которой анализатор измеряет параметры; таким образом, процесс важен для уверенности в достоверности результатов; калибровки выполняются на газах с известной концентрацией каждого из измеряемых параметров; Содержит смесь газов - 5.61 % CO2, 19.76 % O2; 74.64 % N2; – 3 штуки. Баллон с калибровочным газом: данный газ применяется для калибровки автоматического анализатора газов крови; процесс калибровки определяет и проверяет точность, с которой анализатор измеряет параметры; таким образом, процесс важен для уверенности в достоверности результатов; калибровки выполняются на газах с известной концентрацией каждого из измеряемых параметров; содержит смесь газов - 11.22 % CO2, < 0.04 % O2; > 88.74 % N2; – 2 штуки. Термобумага в рулонах: термографическая бумага; 8 рулонов; используется в термопринтере анализатора для распечатки результатов анализа – 4 упаковки. Раствор гипохлорита: раствор для удаления белков и дезинфекции; содержит гипохлорит натрия (670 ммоль/кг воды). – 1. Шприц: шприц пластиковый с сухим гепарином; объем 2 мл для артериальной крови для аспирации проб (Pico 50) – 1 упаковка. Капилляры: гепаринизированные; пластиковые; объем 100 мкл; для проведения анализа крови с минимальным объемом образца; – 1 упаковка |
| 85 | Ультразвуковой сканер экспертного класса | Трехмерное объемное ультразвуковое исследование в реальном времени. Высочайшая разрешающая способность, новые технологии в формировании объемного изображения Мультислайсинг Габариты: Высота аппарата, мм, не более - 1260 (с монитором). Глубина аппарата, мм, не более- 946. Ширина аппарата, мм, не более- 580. Вес 119 кг (с монитором). Комплектация: Система ульразвуковая диагностическая. Сенсорная панель и встроенная клавиатура с трекболом. Встроенные модули цветного допплеровского картирования, энергетического допплера, импульсного допплера,2-я гармоника. Жидкокристаллический монитор диагональю 17 дюймов. Магнитно-оптические диски 1.3Гб. Программное обеспечение. Конвексный датчик. Объёмный датчик с биопсийным набором. Конвексный ректовагинальный с биопсийным набором. Линейный датчик. Фазированный датчик. Чёрно-белый цифровой видеопринтер. Источник бесперебойного питаня. УЗИ гель по 5 литров- 5 канистр. Ультразвуковая термобумага к видеопринтеру-3 упаковки (1 упаковка=4 рулона). Система ультразвуковая диагностическая: - 1 шт. Базовый модуль стационарный (консоль). Сенсорная панель и встроенная клавиатура с трекболом: - 1 шт. Сенсорная панель и встроенная клавиатура для записи и внесения данных пациента, возможность печатать. Встроенные модули цветного доплеровского картирования, энергетического доплера, импульсного доплера, 2-я гармоника: - 1 шт. Режим цветного доплеровского картирования. Режим энергетического допплера. Режим визуализации с инверсией силовых импульсов. Режим импульсно-волнового, спектрального допплера. Режим непрерывно-волнового, спектрального допплера. Двойной режим. Режим четырех изображений. Смешанные режимы. Одновременный режим. Масштабирование. Серая шкала - 256 градаций (8 бит). Фокусировка: максимум восемь точек (четыре точки выбираются одновременно). Цифровой динамический фокус получения (постоянный). Жидкокристаллический монитор 17" дюймовой диагональю: - 1 шт. Цветной жидкокристаллический монитор 17" дюймовой диагональю. Магнитно-оптические диски 1.3ГБ: - 1 шт. Хранение информации в цифровом формате в аппарате непосредственно. Программное обеспечение: Система для произведения объемного изображения: - 1 шт. Трехмерное ультразвуковое исследование в реальном времени. Программа для произведения кардио-расчетов: - 1 шт. Для выполнения расчетов показателей и параметров работы сердца и ее деятельности. Система для проведения мультислайсинга: - 1 шт. Послойное ультразвуковое сканирование и получения информации в виде изображения всех слоев в сравнении друг с другом, мультислайсинг. Система передачи информации по сетям, структурный отчет: - 1 шт. Система для передачи и обработки а так же для хранения информации о пациентах и результатах исследования об пациенте, о времени проведения исследования. Программа оптимизации изображения: - 1 шт. Оптимизации изображения. Динамика магнитного резонанса: - 1 шт. Магнитный резонанс. Программа редактирование, сохранение документов: - 1 шт. Редактирование, сохранение документов. Датчики к аппарату: Конвексный датчик 2-6МГц/50мм/72°: - 1 шт. Акушерские исследования (плод, сердце плода). Гинекология (матки, яичники). Абдоминальные исследования (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, глубокие сосуды). Объемный датчик 4- 8МГц/40мм/84°6 с биопсийным набором: - 1 шт. Трехмерные абдоминальные исследования. Акушерство и гинекология в реальном времени. Конвексный ректовагинальный с биопсийным набором 4-9МГц/10мм/150°: - 1шт. Акушерские исследования (ранние сроки). Гинекология (матка, яичники). Урология (предстательная железа). Исследования прямой кишки. Линейный датчик 5-12МГц/50мм: - 1 шт. Поверхностные структуры (щитовидная железа, молочная железа, лимфоузлы). Мускулоскелетные исследования (суставы, мышцы, подкожные структуры). Периферические сосуды. Фазированный 2-4МГц/19мм: - 1 шт. Кардиология и транскраниальные исследования у взрослых. Черно-белый цифровой видеопринтер: - 1 шт. Возможность получения графического изображения на бумаге. Источник бесперебойного питания: - 1 шт. Для безопасной эксплуатации аппарата. Ультразвуковой гель по 5 литров-25 литров Ультразвуковая термобумага к видеопринтеру, 21 метр в рулоне на 150/160 1 уп - 4 рулона 3уп.(12 рулонов) |
| 86 | Видеоэндоскопический комплекс для проведения общехирургических и гинекологических вмешательств в комплекте | Электрическая сеть 220В, мощность 2,5 кВт, габариты комплекса: 730мм x 1470мм x 716мм (Ш x В x Г). Тонированные окна или жалюзи для исключения бликов на экране. Центральная или местная подача С02. - Камера – головка камеры -1шт. Головка эндовидеокамеры, 3-чиповая, стандарт изображения full HD, разрешение max. 1920 x 1080 пкс, прогрессивное сканирование частота 50 Гц, с двумя свободно программируемыми кнопками, с встроенным оптическим Zoom объективом, фокусное расстояние f = 15 - 31 мм (2x). Для использования с цветовой системой PAL и NTSC. - Камера – блок управления – 1 шт. Блок управления камеры, 2 разъёма для использования с HD- и стандартными 1- и 3-чиповыми головками камеры, макс. разрешение 1920 x 1080 пикселей, со встроенным модулем ICM, SDI-модуль, встроенный модуль системы коммуникативного управления SCB и встроенный, цветовая система PAL/NTSC, блок питания: 100-240 VAC, 50/60 Гц, состоит из: блок управления, шнур питания, 3 BNC-соединительных кабеля, длина 180 см, S-Video (Y/C) соединяющих кабеля, длина 180 см, Специальный RGB-соединительный кабель, длина 180 см, 2 соединительных кабеля для удаленного доступа к видеопринтерам, SCB-соединительный кабель, длина 100 см, DVI-соединительный кабель, длина 300 см, клавиатура. - Монитор 1шт. 26" HD плоско экранный монитор, настенный, с адаптером. Цветовая система PAL/NTSC, разрешение max. 1920 x 1200 SDI / HD-SDI, композит, S-Video RGB, DVI-D и VGA входами. Яркость 500cd/m2 , контраст: 800:1. Быстродействие: 5-12 ms , блок питания: 100-240 VAC, 50/60 Hz . Состоящий из: 26" HD плоскоэкранный монитор, блок питания, сетевой кабель. - Монитор – 1шт. 19" Сенсорный монитор, настенного крепления, Соединение по RS-232, VGA, DVI-D, Максимальное разрешение 1280 x 1024 (SXGA mode), Питание:100 VAC-240 VAC, 50/60 Hz состоящий из: 19" Сенсорный монитор RS-232 кабель, длиной 600 cm, SVGA кабель, длиной 600 cm, калибровочный карандаш. - Кабель RJ-45 сетевой кабель, длина 5 м – 1шт. - Системы архивации данных эндоскопических обследований – 1шт.: система документирования для цифрового хранения изображений, видео и аудиофайлов. Сетевое напряжение: 115/230 В пер. тока, 50/60 Гц. Язык: русский. Оптический дисковод: DVD. Разрешение записи: HD. Комплект состоит из: блок управления, с интегрированным DVD/CD пишущим блоком, встроенный комплект платы захвата изображения, компактная клавиатура, русская, с покрытием, программное обеспечение с голосовым управлением и защитой данных; соединительный кабель (2x). BNC- соединительный кабель, длина 180 см. BNC- соединительный кабель, длина 30 см. DVI кабель, длина 180 см. сетевой кабель, кабель MiniDin – BNC. - Источник света ксеноновый – 1шт., с интегрированным SCB-модулем централизованного управления, рабочее напряжение:100-240 В, 50/60 Гц, в комплект входит: сетевой шнур, набор силиконовых трубок, длина 2.5 м SCB-соединительный шнур, 100 cm. - Волоконнооптический световод, диам. 4.8 мм, длина 300 см-2шт - Аквапуратор – 1шт. Универсальная роликовая помпа, для аспирации и ирригации, состоит из: блок управления, сетевой кабель, кабель для соединения SCB, набор ирригационных трубок для режимов HYS и LAP стерильных одноразовых, и пакет для аспирации. - Набор силиконовых отсасывающих трубок, стерилизуемых – 2шт. Две трубки -для соединения аспирационной бутыли объемом 5 л и помпы и аспирационного инструмента с бутылью. Банка отсоса, 5 л- 2шт. Крышка для банки отсоса, 1, 5 и 5 литровой, стерилизуемая – 2шт. Подставка для банки отсоса – 2шт. Держатель подставки для бутылей – 1шт. Педаль одинарная, одноступенчатая – 1шт. - Высокочастотный хирургический аппарат- 1шт., напряжение 230 В, 50/60 Гц, ВЧ-разъемы: биполяр стандарт, биполяр многофункциональный, монополяр 3-пин + Эрбе, гнездо нейтрального электрода 6,3 м., Состоит из: ВЧ-хирургический блок, сетевой кабель, соединительный кабель SCB, длина 100 см. Тройная педаль для ВЧ-хирургического аппарата – 1шт. - Нейтральный электрод из силикона, с 2-мя резиновыми полосками для фиксации, используется ВЧ-хирургическим аппаратом, площадь = 500 кв.см, для соединения необходим соединительный шнур-2шт. - Шнур высокочастотный для соединения нейтральных электродов, длина 300 см -2шт. - Монополярный ВЧ шнур с переходником 5 мм для ВЧ-аппаратов, длина 300 см-2шт. - Биполярный ВЧ шнур для коагуляторов, длина 300 см-2шт. - Эндофлятор c встроенным SCB-модулем – 1шт., рабочее напряжение: 100-240 В, 50/60 Гц, в комплект входят: термофлятор c встроенным SCB-модулем, нагревательный элемент, сетевой шнур, набор силиконовых трубок, стерилизуемых, универсальный ключ, соединительный кабель SCB, стерильный фильтр, 10 шт./уп. Шланг низкого давления, для подключения к центральной разводке СО2 газа, длина 300 см – 1шт. - Моторная система, с SCB, используется с морцеллятором рабочее напряжение: 100-240 В пер. тока, 50/60 Гц, состоящая из: сетевой шнур, блок управления с SCB, двойная педаль, соединительный кабель SCB – 1шт. Электромеханический морцеллятор – 1шт., диаметр 12/15 мм, для лапароскопического применения, для использования с моторной системой, состоит из: 1x мотор с полым ротором 1x обтюратор тупой , диаметр 12 мм, 1x обтюратор тупой диаметр 15 мм 1x трокар с косым срезом, диаметр 12 мм 1x трокар с косым срезом , диаметр 15 мм 1x рукоятка, лапароскопическая 1x лапароскопический нож, диаметр 12 мм 1x лапароскопический нож, диаметр 15 мм 1x защитный колпачок диаметр 12 мм 1x защитный колпачок диаметр 15 мм 1x моторный клапан диаметр 12 мм 1x моторный клапан диаметр 15 мм 1x уплотнительный колпачок одноразовый , 10 шт. в упаковке 1x захватывающие щипцы, диаметр r 12 мм 1x захватывающие щипцы диаметр 15 мм 1x ограничитель, упаковка 5 шт. - Канюля троакара, тупоконечная, диам. 12 мм, для лапароскопического применения, используется морцеллятором – 1шт. - Канюля троакара, тупоконечная, диам. 15 мм, для лапароскопического применения, используется с морцеллятором – 1шт. - Передвижная приборная стойка – 1шт., передвижение на 4 антистатических двойных роликах, 2 из которых оборудованы фиксирующим тормозом, 3 фиксированные полки, одна с рукояткой, главный выключатель на вертикальной стойке, интегрированный кабельный канал в обеих вертикальных стойках, выдвижной ящик с замком, 3 горизонтальных кабельных канала, один с кабельной намоткой, два с 4- кратным электрическим распределителем 1 набор фиксаторов для установки приборов, 1 TFT- кронштейн монитора,(VESA 75/100) 1 держатель камеры, 8 сетевых кабелей (50cм), 2 горизонтальные рельсы для вспомогательного оборудования, 1 CO2- держатель баллона, макс. диаметр 155мм, разделительный трансформатор 230VAC (50/60Hz) с 8 розетками и заземлением и контролем тока утечки (2000VA), Размеры видеостойки 730 x 1470 x 716мм (Ш x В x Г), полки: 630 x 480 mm (Ш x Г), диаметр роликов: 150мм. - Кронштейн монитора крепежной – 1шт., вес и сторона крепления регулируются, может быть размещен на левой или правой стороне, поворотный и наклоняемый, радиус поворота прибл. 180°, нагрузочная способность макс. 14kг, длина вылета 600мм, адаптор для мобильных видеостоек, моделей - Оптика прямого видения 0°, крупноформатная, диам. 10 мм, длина 31 cм, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. Цветовой код: зеленый – 1 шт. - Оптика передне-бокового видения 30°, крупноформатная, диам. 10 мм, длина 31 cм, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. Цветовой код: красный – 1шт. - Оптика передне-бокового видения 30°, диаметр 5 mm, длина 29 cm, автоклавируемая – 1шт. - Игла Вереша, для пневмоперитонеума, с пружинящим тупым стилетом, с замком ЛЮЕР, длина 13 см-2шт. Троакар-4шт., размер 11 мм, цветовой код: зеленый, состоящий из: троакар пирамидальный, канюля без клапана, с краном для инсуффляции, длина 10.5 см., многофункциональный клапан, размер 11 мм. - Троакар – 3шт., размер 6 мм, цветовой код: черный, состоящий из: троакар пирамидальный,канюля без клапана, с краном для инсуффляции, длина 10.5 см.,многофункциональный клапан, размер 6 мм. -Металлический троакар-2шт., размер 6 мм, цветовой код: черный, состоящий из: троакар конический, канюля с резьбой, с силиконовым лепестковым клапаном, длина 10.5 см. - Троакар – 1шт., размер 13 мм, цветовой код: черный, состоящий из: троакар пирамидальный, канюля без клапана, с высокопоточным соединением для инсуфляции, длина 11.5 см., многофункциональный клапан, размер 13 мм.,переходник 13/10 мм. - Канюля троакара – 1шт., размер 11 мм, цветовой код: зеленый, состоящая из: многофункциональный клапан, канюля с резьбой, с поворотным краном для инсуффляции, длина 10.5 см. - Ретрактор-2шт, переходник накидной с креплением к клапану трокара, 11/5 мм. - Редукционная гильза, многоразовая, диаметр инструментов 5 мм, внешний диаметр троакарной гильзой 11 мм, цветовой код: зеленый – 2шт. - Шовный инструмент, для подкожного закрытия фасции разрезов троакара, размер 2,8 мм, длина 17 см. -Разборные диссекционные щипцы, поворотные, размер 5 мм, длина 36 см, с соединением для монополярной коагуляции, загнутые вправо, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без фиксатора, внешняя трубка, изолированная, рабочая вставка-щипцы -1шт. -Разборные щипцы по KELLY для препарирования и захватывания, поворотные, для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, длинные, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без фиксатора, внешняя трубка, изолированная, рабочая вставка-щипцы – 1шт. - Разборные захватывающие щипцы, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, атравматические, многозубчатые, ложкообразные, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором по MAHNES, внешняя трубка, изолированная, рабочая вставка-щипцы – 1шт. - Разборные щипцы по REDDICK-OLSEN для препарирования и захватывания, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, усиленные, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без фиксатора, внешняя трубка, изолированная, рабочая вставка-щипцы – 1шт. -Разборные ножницы по METZENBAUM, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, c загнутыми лезвиями, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, без фиксатора, внешняя трубка, изолированная, рабочая вставка-ножницы – 1шт. Разборные крючкообразные ножницы, поворотные, размер 5 мм, длина 36 см, с одной подвижной браншей, состоящие из: металлическая рукоятка, без фиксатора, внешняя трубка, изолированная, рабочая вставка-ножницы – 1шт. -Диссекторные и захватывающие щипцы, ротационные, с соединением для биполярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, плоские бранши, Состоит из кольцевая рукоятка, внешний тубус, рабочая вставка-1шт. - Диссекторные и захватывающие щипцы, ротационные, с соединением для биполярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, малые бранши, Состоит из: кольцевая рукоятка, внешний трубка, рабочая вставка – 1шт. -Ножницы, ротационные, с соединением для биполярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, изогнутые лезвия, обе бранши подвижны. Состоит из: кольцевая рукоятка, внешний тубус, рабочая вставка – 1шт. - Диссекторные и захватывающие щипцы, длинные, поворотные, для биполярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, особенно приспособлены для диссекции, две бранши подвижны, состоящие из: кольцевая рукоятка, внешний тубус, рабочая вставка – 1шт. - Коагулирующий и диссекторный электрод, L-образный, с маркировкой, с соединителем для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 43 см. - Коагулирующий и диссекционный электрод, тупой шпатель, размер 5 мм, длина 36 см – 1шт. - Аппликатор для лигатурных клипс (средне-больших), разборный, поворотный, с фиксатором для фиксирования браншей, состоящий из: металлическая рукоятка, с фиксатором, металлическая внешняя трубка, рабочая вставка-щипцы – 1шт. -Макроиглодержатель по КОН, эргономичная аксиальная рукоятка с фиксатором, фиксатор открывается справа, прямые бранши, 5 мм, длина 33 см – 1шт. - Макроиглодержатель по КОН, эргономичная аксиальная рукоятка с фиксатором, фиксатор открывается справа, бранши загнуты вправо, 5 мм, длина 33 см – 1шт. -Узлопроталкиватель, для экстракорпорального завязывания узлов, размер 5 мм, длина 36 см –1шт. - Трубка для отсасывания/промывания, с противоотражающей поверхностью, с двух-ходовым краном для работы одной рукой, размер 5 мм, длина 36 см – 2шт. - Фиксирующие щипцы по OLSEN для холангиографии, с каналом для катетера, 6 Шр. – 1шт. - Набор трубок для помпы, многоразовый, стерилизуемый – 5шт. - Гибкий соединитель, с замком LUER – 1шт. - 2-ходовой кран для контрастной среды и раствора – 1шт. - Пластиковый направляющий зонд, для троакаров, размер 11 мм – 1шт. - Микро-нож, прямой, выдвижной, размер 5 мм, длина 31 см. – 1шт. - Микро-нож остроконечный, выдвижной, длина 31 см, размер 5 мм. – 1шт. -Аппликатор, для эндолигатуры кровеносный сосудов и для аппликации, для инструмента 3 мм в троакаре размером 6 мм, цветовой код: черный – 1шт. - Бактериальный фильтр (входит в состав аквапуратора) для использования с помпой, не стерильно, 10 шт в упаковке-5уп. - Набор трубок для лапароскопии с двумя иглами для использования с помпой, в упаковке 10 шт.-5уп. -CO2\N2O газовый фильтр (входит в состав эндофлятора) для использования с термофлятором стерильно, 25 шт. в упаковке.-2уп. -Троакарный клапан (входит в состав троакара) одноразовый для использования с троакарными канюлями, размера 11 мм, стерильные, в упаковке 5 шт.-1уп. -Защитная пленка: одноразовое покрытие для видеокамер. Используется со всеми эндоскопическими видеокамерами. Тип сложения реверсивный. Липкая лента для фиксации. Размеры 13х242 см. Стерильное, 160 шт./уп.-1уп -Экстрактор: одноразовый пакет для экстракции, размер 1: рабочий объем 200 мл, наполняемый объем 53 мл, раскрытие пакета 6 см, длина контейнерной секции 20 см, для использования с троакарами размера 10 мм, стерильные, в упаковке 5 шт.-2уп. - Экстрактор: одноразовый пакет для экстракции, размер 2, рабочий объем 260 мл, наполняемый объем 62 мл, раскрытие пакета 10 см, длина контейнерной секции 35 см, для использования с троакарами размера 10 мм, наличие нитиноловой лески с памятью формы в рабочем отверстии, стерильные, в упаковке 5 шт.-2уп. - Экстрактор: одноразовый пакет для экстракции, диаметр отверстия 10 см, объем 800 мл. Для использования с троакарами размером 10 мм. Стерильный, 5 шт./уп.-2уп. -Эндо-петля по ROEDER, одноразовая, с рассасывающейся синтетической нитью, в стерильной упак., 12 шт., USP 0-3уп. - Защитная пленка: покрытие, короткое, к 18" и 19" монитору, стерильное, 80 шт/упаковка-1уп. - Титановые клипсы, средне-большие, стерильные, 16 картриджей по 10 клипсы для использования с аппликатором-3уп. |
| 87 | Система ультразвуковая | Режимы сканирования: В-режим 2D, 3D М-режим: Цветовое доплеровское картирование. Энергетический допплер. Импульсно-волновой (PW) допплер. Постоянно-волновой допплер (CW). Дуплексный режим. Триплексный режим. Наличие доплеровских режимов визуализации: Импульсно-волнового. Непрерывно-волнового. Цветового доплеровского картирования (ЦДК). Энергетического. Направленного энергетического. Тканевая доплерография. Импульcно-волновой спектральный доплеровский режим (PW), поддерживается всеми датчиками. Наличие постоянно-волнового доплеровского режима. Энергетический доплеровский режим поддерживается всеми датчиками. Представление информации на экране в В-режиме, M-режиме, D-режиме, комбинированных режимах В/В, В/М, В/D, В/С, В/С/D. Варианты отображения в цветовом и энергетическом доплеровских режимах: 2D/C; разделенный 2D-2D/C; двойной 2D/C; 2D/C/D (триплекс), 2D/C/М. Глубина сканирования в В-режиме не менее 30 см. Триплексный режим в реальном масштабе времени: - В+CFM+PW/CW. - B+PD+PW/CW. Формат сканирования: «Виртуальный конвексный» на линейном датчике. Программно-аппаратное обеспечение для кардиологической визуализации. Анатомический М-режим с возможностью включения на «живом» изображении, в режиме кинопетли и на сохраненных видеофрагментах. Количество выбираемых карт псевдоокрашивания при работе в М-режиме не менее 16. Максимальное количество выбираемых пользователем частот сканирования в В-режиме на одном датчике, не менее 7. Количество выбираемых пользователем частот сканирования на лдном датчике в режиме энергетического и ЦДК, не менее 4. Диапазон частот сканирования, не менее 1,0 – 13,0 МГц. Интегрированная рабочая станция для хранения и дополнительной обработки ультразвуковых изображений. Наличие автоматической трассировки доплеровского спектра с отображением не менее 6 параметров спектральной кривой. Технология тканевого гармонического изображения с инверсией фазы (на всех типах датчиков). Технология автоматической оптимизации параметров серошкального изображения нажатием одной клавиши. Технология адаптивной динамической коррекции контрастности изображения. Режим тканевой допплерографии. Регулировка высоты контрольной панели. Наличие видеовыходов: Композитный Ч/Б (BNC). Композитный цветной (BNC), S-Video Y/C (видеостандарт PAL). RGB (15-контактный). VGA (15-контактный). Наличие выхода USB 2.0, не менее 2-х портов. Поддержка формата передачи данных по компьютерным сетям в формате DICOM 3.0. Габариты: Высота аппарата, мм, не более 1370. Глубина аппарат, мм, не более 518. Ширина аппарата, мм, не более 879. Вес 98кг Максимально потребляемая мощность 600 Вт Напряжение 200-240В 50/60Гц. Диапазон 180В-264В. Максимальный ток 3.0А. Комплектация: Базовый блок ультразвуковой системы: - 1 шт. Технологии цифрового формирования УЗ-изображения на основании информации об амплитуде и фазе сигнала. Число приемо-передающих каналов, не менее 22 560 . Динамический диапазон системы, не менее 205 дБ. Плотность акустических линий, не менее 512. Время готовности системы с момента включения (из режима ожидания), не более 12 сек. Максимальная частота кадров в В-режиме, не менее 1172 кадров в сек. Одновременное использование фокусных зон, не менее 4. Увеличение изображения в режиме стоп-кадра, не менее 10 раз. Увеличение изображения в реальном времени, не менее 10 раз. Количество выбираемых цветовых шкал изображения в B-режиме, не менее 16. Операционная система: - 1 шт. Цифровая архитектура системы. Программное обеспечение на основе ОС WINDOWS. Системные предпочтения, настраиваемые пользователем, включая библиотеки аннотаций и пиктограмм. Функция для установки до 32 наборов настроек параметров обследований, датчиков и изображений. Источник питания: - 1 шт. 1500 ВА. С выпрямителем тока и с функцией стабилизации напряжения. Фильтрация помех аварийного питания. Интерфейс: - 1 шт. Цветной монитор высокого разрешения на шарнирном плече крепления. ЖК-матрица с антибликовым покрытием. Диагональ не менее 17 дюймов. Режим энергосбережения. Свободная регулировка положения относительно базового блока. Регулировка высоты контрольной панели. Жидкокристаллический монитор: - 1 шт. ЖК-дисплей с активной матрицей. Разрешение монитора, не менее 1024 х 768 пикселей. Наклон экрана вверх 10° и 15° вниз. Поворот монитора на 180°, поворот кронштейна на 180°. Регуляторы яркости, контрастности и размагничивания. Встроенные стерео- динамики. Диагональ монитора 17 дюймов. Программное обеспечение: - 1 шт. Интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений и кинопетель. Объем жесткого диска встроенной рабочей станции, не менее160 Гб. Создание архивов пациентов, профессиональная база данных. Сохранение изображений и кинопетель в оригинальном качестве. Доступ к ранее сохраненным необработанным «сырым» данным для их дальнейшей обработки. Встроенный привод DVD/R-RW, CD-R/RW для записи сохраненных данных. Максимальная стандартная память кинопетли не менее 2729 кадров. Фазированный датчик: - 1 шт. Для кардиологических и транскраниальных исследований. Диапазон частот не менее 1.0-5.0 МГц. Апертура 15,4 мм. Угол обзора 90 градусов. Линейный высокочастотный датчик: - 1 шт. Для поверхностных органов и структур, исследований сосудов. Травматологии и ортопедии. Диапазон частот не менее 5.0-13.0 МГц. Апертура 38,4 мм. Поле обзора 61 мм. Конвексный датчик: - 1 шт. Для абдоминальных, акушерско-гинекологических, урологических исследований, сосудов брюшной полости, педиатрии, эхо плода. Диапазон частот не менее 2.0-6.0 МГц. Апертура 73 мм. Угол обзора 90 градусов. Внутриполостной универсальный датчик: - 1 шт. Для вагинальных и ректальных исследований. Диапазон частот не менее 4.0-9.0 МГц. Апертура 26,2 мм. Угол обзора 90 градусов. Принтер: - 1 шт. Черно-белый для узи печати. Порт для третьего датчика: - 1 шт. Одновременное подключение трех датчиков. Модуль ЭКГ и физиологических сигналов: Стандартное отведение. Контактный гель-5литр.конистра -1шт ЭКГ электроды одноразовые - 50шт Бумага для ч/б принтера-4 рулона |
| 88 | Аппарат наркозно-дыхательный | Габариты НДА аппарата: Высота, включая тележку - 154 см., ширина - 84 см., глубина - 78 см., вес – 130 кг. Параметры вентиляции: - дыхательный объём Vt от 20 до 1500 мл - поток вдоха 5- 80 л/мин - соотношение вдох – выдох TI/TE от 2:1 до 1:8 ±50 мс - время вдоха TINSP - 0,2 - 5,0 сек - PIN давление на вдохе 5 - 60 смH2O (шаг 1 смH2O) - PEEP, давление в конце выдоха – ВЫКЛ: 4 - 30 смH2O (шаг 1 смH2O) - PLIM ограничение давления 12-100 смH2O (шаг 1 смH2O) - Psupport давление поддержки – ВЫКЛ: 2 - 40 смH2O (шаг 1 смH2O) - частота дыхания 4 - 100 циклов/мин - окно триггера 0 – 80% (с шагом 5%) - уровень триггера: от 0,5 до –5 см вод. ст. - триггер потока 0,2 – 10 л/мин (шаг 0,2 л/мин) - инспираторная пауза: 0–60% от времени вдоха - вздох (только в режиме VCV): 1. ВЫКЛ/ВКЛ: 1,5 x дыхательный объем (TV) каждые 100 дыханий; 1,5 x продолжительность цикла. Монитор: диагональ: 30,7 см (12,1 дюйма), разрешение VGA 800 x 600. Напряжение питания ~120–240 В, 50/60 Гц. Потребляемая мощность - менее 200 Вт. Работа от батареи минимум от 30 мин. в полностью заряженном аккумуляторе. Батарея встроенная. Тип: Свинцово-кислотный, с геле-образным электролитом. Дополнительный монитор. Габариты дополнительного монитора: 293 х 272 х 149 мм. Вес: 5 кг без принадлежностей. К НДА аппарату прилагается дополнительный прикроватный монитор в комплекте: Дисплей: цветной жидкокристаллический дисплей высокого разрешения с активной матрицей размером 8,4 диагональ, с разрешением 800х600 точек на дюйм, 170 х 128 мм, отображает до 5 графиков волн и 7 числовых параметров. Функциональные возможности сенсорного дисплея - ввод рукописных символов (с выводом на экран). Интерфейс управления программой монитора полностью русифицирован. Монитор оснащен универсальным мультиконнекторным разъемом. Измеряемые параметры: ЭКГ, ЧД, SpO2, НиАД, температура. Количество волн: одновременное отображение до 6 волн. Цифровые данные: ЧСС, количество экстраситол, уровень ST, ЧД, НиАД (сист., диаст., сред.), SpO2, ЧП, T°. Комплектация: Контур пациента: Обеспечивает газообмен. Необходимо при использовании аппарата – 1 шт. Шланги для подключения: Обеспечивает доставку воздуха -1 шт. Шланги для подключения: Обеспечивает доставку кислорода -1 шт. Шланги для подключения: Обеспечивает доставку закиси азота -1 шт. Мешки дыхательные: Обеспечивают вентиляцию при транспортировке пациента или отсоединении от аппарата. Необходимо использовать при отсоединении от аппарата (взрослый) – 1 шт. Мешки дыхательные: Обеспечивают вентиляцию при транспортировке пациента или отсоединении от аппарата. Необходимо использовать при отсоединении от аппарата (детский) -1 шт. Испаритель: Обеспечивает испарение ингаляционного анестетика – 2 шт. Компрессор медицинский: Позволяет подавать сжатый воздух – 1 шт. Кабель адаптера: кабель питания – 1 шт. Кабели для подсоединения датчиков и электродов: кабель соединения ЭКГ, 3/6 электродов – 1 шт. Кабели для подсоединения датчиков и электродов: электродное отведение, для 3-х электродов – 1 шт. Набор одноразовых электродов: позволяет мониторировать показатели сердечнососудистой системы – 1 набор Воздушные шланги: трубка подключения манжеты для детей/взрослых – 1 шт. Манжеты для измерения давления: манжеты для взрослых – 1 шт. Манжеты для измерения давления: манжеты для детей – 1 шт. Кабели для подсоединения датчиков и электродов: кабель подключения датчика SpO2 - 1 шт. Датчики и сенсоры: датчик SpO2 - 1 шт. Датчики и сенсоры: датчик температуры – 1 шт. Батарея: аккумуляторная батарея – 1 шт. Фильтры для воздуха, с увлажнителем: обеспечивают защиту аппарата и пациента от патогенной микрофлоры и удерживают бронхиальный секрет - взаимозаменяемые, можно использовать расходные материалы различных производителей – 365 шт. Набор одноразовых электродов: позволяет мониторировать показатели сердечнососудистой системы пациента - взаимозаменяемые, можно использовать расходные материалы различных производителей – 1000 шт. |
| 89 | Аппарат наркозно-дыхательный | Габариты НДА аппарата: Высота, включая тележку - 154 см., ширина - 84 см., глубина - 78 см., вес – 130 кг. Параметры вентиляции: - дыхательный объём Vt от 20 до 1500 мл - поток вдоха 5- 80 л/мин - соотношение вдох – выдох TI/TE от 2:1 до 1:8 ±50 мс - время вдоха TINSP - 0,2 - 5,0 сек - PIN давление на вдохе 5 - 60 смH2O (шаг 1 смH2O) - PEEP, давление в конце выдоха – ВЫКЛ: 4 - 30 смH2O (шаг 1 смH2O) - PLIM ограничение давления 12-100 смH2O (шаг 1 смH2O) - Psupport давление поддержки – ВЫКЛ: 2 - 40 смH2O (шаг 1 смH2O) - частота дыхания 4 - 100 циклов/мин - окно триггера 0 – 80% (с шагом 5%) - уровень триггера: от 0,5 до –5 см вод. ст. - триггер потока 0,2 – 10 л/мин (шаг 0,2 л/мин) - инспираторная пауза: 0–60% от времени вдоха - вздох (только в режиме VCV): 1. ВЫКЛ/ВКЛ: 1,5 x дыхательный объем (TV) каждые 100 дыханий; 1,5 x продолжительность цикла. Монитор: диагональ: 30,7 см (12,1 дюйма), разрешение VGA 800 x 600. Напряжение питания ~120–240 В, 50/60 Гц. Потребляемая мощность - менее 200 Вт. Работа от батареи минимум от 30 мин. в полностью заряженном аккумуляторе. Батарея встроенная. Тип: свинцово-кислотный, с геле-образным электролитом. Дополнительный монитор. Габариты дополнительного монитора: 293 х 272 х 149 мм. Вес: 5 кг без принадлежностей. К НДА аппарату прилагается дополнительный прикроватный монитор в комплекте: Дисплей: цветной жидкокристаллический дисплей высокого разрешения с активной матрицей размером 8,4 диагональ, с разрешением 800х600 точек на дюйм, 170 х 128 мм, отображает до 5 графиков волн и 7 числовых параметров. Функциональные возможности сенсорного дисплея - ввод рукописных символов (с выводом на экран). Интерфейс управления программой монитора полностью русифицирован. Монитор оснащен универсальным мультиконнекторным разъемом. Измеряемые параметры: ЭКГ, ЧД, SpO2, НиАД, температура. Количество волн: одновременное отображение до 6 волн. Цифровые данные: ЧСС, количество экстраситол, уровень ST, ЧД, НиАД (сист., диаст., сред.), SpO2, ЧП, T°. Комплектация: Контур пациента: Обеспечивает газообмен. Необходимо при использовании аппарата – 1 шт. Шланги для подключения: Обеспечивает доставку воздуха -1 шт. Шланги для подключения: Обеспечивает доставку кислорода -1 шт. Шланги для подключения: Обеспечивает доставку закиси азота -1 шт. Мешки дыхательные: Обеспечивают вентиляцию при транспортировке пациента или отсоединении от аппарата. Необходимо использовать при отсоединении от аппарата (взрослый) – 1 шт. Мешки дыхательные: Обеспечивают вентиляцию при транспортировке пациента или отсоединении от аппарата. Необходимо использовать при отсоединении от аппарата (детский) -1 шт. Испаритель: Обеспечивает испарение ингаляционного анестетика – 1 шт. Компрессор медицинский: Позволяет подавать сжатый воздух – 1 шт. Кабель адаптера: кабель питания – 1 шт. Кабели для подсоединения датчиков и электродов: кабель соединения ЭКГ, 3/6 электродов – 1 шт. Кабели для подсоединения датчиков и электродов: электродное отведение, для 3-х электродов – 1 шт. Набор одноразовых электродов: позволяет мониторировать показатели сердечнососудистой системы – 1 набор Воздушные шланги: трубка подключения манжеты для детей/взрослых – 1 шт. Манжеты для измерения давления: манжеты для взрослых – 1 шт. Манжеты для измерения давления: манжеты для детей – 1 шт. Кабели для подсоединения датчиков и электродов: кабель подключения датчика SpO2 - 1 шт. Датчики и сенсоры: датчик SpO2 - 1 шт. Датчики и сенсоры: датчик температуры – 1 шт. Батарея: аккумуляторная батарея – 1 шт. Фильтры для воздуха, с увлажнителем: обеспечивают защиту аппарата и пациента от патогенной микрофлоры и удерживают бронхиальный секрет - взаимозаменяемые, можно использовать расходные материалы различных производителей – 365 шт. Набор одноразовых электродов: позволяет мониторировать показатели сердечнососудистой системы пациента - взаимозаменяемые, можно использовать расходные материалы различных производителей – 1000 шт. |
| 90 | Стерилизатор паровой | Паровой полуавтоматический стерилизатор с вакуумной сушкой, экономичный, прост и удобен в эксплуатации, безопасен для окружающей среды. Предназначен для стерилизации водяным насыщенным паром под давлением изделий медицинского назначения из металлов, стекла, резин, текстильных изделий, воздействие пара на которые не вызывает изменения их функциональных свойств. Особенности: Экономичный, простой и удобный в эксплуатации; Безопасен для окружающей среды; Крышка, паровая рубашка и основные узлы изготовлены из высоколегированной нержавеющей стали; Стерилизованная камера из высоколегированной нержавеющей стали; Камера имеет форму цилиндра и расположена вертикально; Встроенный парогенератор; Полуавтоматическое управление; Время нагрева – не более 30 мин.; Предварительное удаление воздуха из камеры – методом гравитационной продувки; Вакуумная сушкапри помощи эжектора, глубина разрежения – не менее – 0, 07 МПа; Фильтр бактериальной очистки воздуха, поступающего в камеру на этапе выравнивания давления Система безопасности: Отключение ТЭНов при снижении уровня воды в парогенераторе; Защитное устройство от превышения давления в парогенераторе Стандартная комплектация: Набор запасных частей – 1 компл. Стерилизационная коробка – 3 шт. Подставка – 1 шт. Сетка для сливного отверстия камеры – 1 шт. Клапан обратный – 1 шт. Технические характеристики: Объем камеры, дм3 54 1 режим (toC-мин. – МПА) 132-20-0,2 2 режим (toC-мин. – МПА) 120-45-0,11 Производительность встроенного парогенератора, кг/ч пара 7,94 |
| 91 | Стерилизатор воздушный | Стерилизатор воздушный с системой принудительного охлаждения, предназначен для воздушной стерилизации хирургического инструмента, термостойких шприцев (с отметкой 200 С) и игл к ним, стеклянной посуды и прочих изделий медицинского назначения. Стерилизатор может быть использован для дезинфекции и сушилки объектов медицинского назначения Объем камеры, л: 80 Задаваемые температурные режимы от 60 до 200 Задаваемое время выдержки, мин от 1 до 999 Время нагрева стерилизатора до температуры 180С, не более минут 55 Время охлаждения медицинских изделий до температуры 75С, не более минут 50 Автоматическое остановка процесса стерилизации при отклонении температуры от заданной, С, не более ±2,5 Предельное отконение температуры в камере, С, не более ±3 Аварийное отключение при перегреве в камере, С, не более 235 Автоматическая остановка при отклонении температуры от заданной, С, не более ±3 Отличительной особенностью стерилизатора является наличие высокоэффективной системы охлаждения, которая сокращает время охлаждения, а следовательно и общее время цикла стерилизации. В стерилизаторе система охлаждения работает без подачи холодного воздуха на стерильный материал внутри камеры. |
| 92 | Гематологический автоматический анализатор на 21 параметр с комплектом реагентов и расходных материалов на 1000 анализов | Основные характеристики: 18 параметров: более точное дифференцирование лейкоформулы на моноциты, лимфоциты и гранулоциты (эозинофилы, базофилы, нейтрофилы); Возможность взятия крови из открытых или закрытых пробирок (open\closed tubes); Автоматическая очистка пробоотборника; Автоматическая калибровка; Использование трех реагентов (разбавитель, лизирующий реагент, промывающий реагент); Низкий уровень шума (отсутствует компрессор); Большой цветной сенсорный дисплей; Наличие встроенного принтера; Русифицированное меню; Описание, область применения, технические характеристики Производительность не менее 60 анализов/час Соотношения разведения WBC: приблизительно 1/260 RBC/PLT: приблизительно 1/15000 Измерения и вычисления Изменение импенденса для WBC, RBC, PLT. Спектрофотометрия для HGB/ Числовая интеграция для HCT. Изменение импенданса для LYM%, MON%, GRA%. На основании данных прямого измерения производиься расчет показателей MCV, MCH, MCHC, RDW, MPV, LYM#, MON#, GRA#, PCT, PDW. Диаметр счетных апертур WBC: 80 мкм RBC: 50 мкм Измерение гемоглобина Выполняется в камере WBC/HGB Источник света светодиод с длиной волны 550 нм. Статистика и контроль качества Расширенный контроль качества Калибровка Процедура автоматической калибровки без ограничений Прямой ввод калибровочных коэффициентов. Калибратор Отходы Автоматический сброс Обращаться с отходами в соответствии с местными/национальными правилами Программное обеспечение Объем памяти 1000 результатов Выходы Распечатка копии (встроенный или внешний принтер) Внешний выход (RS232) Сканер штрихкода Внешний сканер штрихкода поставляется отдельно. Встроенный принтер Стартовый набор реагентов |
| 93 | Сушильный шкаф (сухожаровой) | Сушильный шкаф предназначен для тепловой обработки различных материалов. Выполнен из высококачественной нержавеющей стали. Шкаф с естественной вентиляцией. Оборудован контролем, который имеет следующее базовое оснащение: Температурный диапозон 30-220 С, но не ниже температуры окружающего воздуха плюс 5 С. Элетронный регулятор процесса с системой самодиагностики для быстрейшего обнаружения неисправностей. Вручную устанавливаемая воздушная заслонка для подачи наружного воздуха. Програмируемый таймер до 99 ч 59 мин. ЖК дисплей для отображения установленной и фактической температуры, а также времени процесса. Реле контроля превышения температуры. Механический ограничитель температуры (класс 1). Оптический индикатор тревоги. Платиновый датчик температуры. Девиация температуры менее ±0,5 С при температуре 150 С. |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220 В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта должен быть не менее 24 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 45 дней с момента официального уведомления конечного получателя. К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр СИ Республики Казахстан, либо поставщик принимает на себя обязательства по внесению товаров в данный реестр к моменту поставки с представлением соответствующих подтверждающих документов. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см, высота 200 см). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик. Размер предоплаты определяется заказчиком при заключении довора поставки.