Протокол заседания тендерной комиссии по допуску

потенциальных поставщиков к процедуре определения наименьшей цены в тендере с использованием двухэтапных процедур по закупу медицинской техники на 2013 год

г. Астана 		                       		                                       12-13 декабря 2013 года

- Тендерная комиссия в следующем составе:

| Басенко А.Ф. | - Управляющий директор - член Правления ТОО «СК-Фармация», председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Тулеев Е.М. | - заместитель Председателя Правления АО «КазМедТех», заместитель председателя комиссии. |
| Члены комиссии: Сагинаева А.Д. Амангалиев С.В. Елеусизов К.И. | - начальник отдела закупа и оснащения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация»; - начальник отдела стратегического развития и мониторинга медицинской техники ТОО «СК-Фармация»; - главный менеджер департамента технической экспертизы АО «КазМедТех» (по согласованию); |
| Турсынбаева Ж.Т. Елжасаров К.Д. Секретарь комиссии: Укубаева Ж.А. | - начальник отдела правового обеспечения ТОО «СК-Фармация»; - начальник отдела финансового анализа ТОО «СК-Фармация». - главный менеджер отдела закупа и оснащения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация». |

12 декабря 2013 года в 15 часов 30 минут в конференц-зале, расположенном по адресу г. Астана, пр. Туран, 18, Бизнес-центр «Туран 18», произвела процедуру вскрытия конвертов с дополнениями к тендерным заявкам, представленным для участия в тендере по закупу медицинской техники в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее - Правила).

2.      Ввиду предоставления потенциальными поставщиками дополнений к тендерным заявкам до истечения окончательного срока их предоставления возврат не производился.

3. Дополнения к тендерным заявкам в установленные сроки до истечения окончательного срока представления дополнений к тендерным заявкам представили следующие потенциальные поставщики:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Адрес потенциального поставщика | Дата и время предоставления заявки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «ОрдаМед Казахстан» | г. Алматы, ул. Ауэзова, 14А, БЦ «Берекет», 6 этаж | 11.12.2013 г. 11:35 |
| 2 | ТОО «MedCapital» | г. Караганда, ул. Кенгир, 11 | 11.12.2013 г. 14:20 |
| 3 | ТОО «Arkau Innovations» | г. Алматы, ул. Маметовой, 67Б | 12.12.2013 г. 10:00 |
| 4 | ТОО «TND» | г. Алматы, пр. Райымбека, 169/1 | 12.12.2013 г. 10:01 |
| 5 | ТОО «Медикус Евразия» | г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 17, 2 этаж, оф. 211 | 12.12.2013 г. 10:23 |
| 6 | ТОО «Dana Estrella» | г. Алматы, ул. Гоголя, 89а, оф.101 | 12.12.2013 г. 10:24 |
| 7 | АО «Медтехника» | г. Алматы, ул. Ю. Ратушного, 64-а | 12.12.2013 г. 11:06 |
| 8 | ТОО «Астана Медикал Продукт» | г. Астана, Достык, д. 5/1, ВП-107 | 12.12.2013 г. 11:45 |
| 9 | ТОО «Медоника» | г. Алматы, ул. Шевченко, 50 | 12.12.2013 г. 11:50 |
| 10 | ТОО «Ордамед Центральная Азия» | г. Алматы, ул. Дуйсенова, 25, пом.202 | 12.12.2013 г. 12:05 |
| 11 | ТОО «Алтынмед» | г. Астана, ул. Петрова, 18/1, оф.1 | 12.12.2013 г. 13:50 |
| 12 | ТОО «Юмгискор Холдинг» | г. Астана, ул.Сары-Арка, 15, БЦ «Іскер», 14 этаж | 12.12.2013 г. 14:39 |

4.     Изменений потенциальными поставщиками дополнений к тендерным заявкам с момента сдачи до момента вскрытия не было.

5.   Дополнения к заявкам потенциальных поставщиков на участие в тендере, представленные после окончательного срока их представления, отсутствуют.

6.   При процедуре вскрытия конвертов с дополнениями к тендерным заявкам  присутствовали представители следующих потенциальных поставщиков:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Адрес потенциального поставщика | Дата и время предоставления заявки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Медикус Евразия» | г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 17, 2 этаж, оф. 211 | Ахмадиев Е.Е. |

7.       Наименование потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки с указанием номеров лотов, по которым принимает участие каждый из потенциальных поставщиков:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Номера лотов |
| --- | --- | --- |
| 1 | АО «Медтехника» | 2 |
| 2 | ТОО «ОрдаМед Казахстан» | 16 |
| 3 | ТОО «Медоника» | 6 |
| 4 | ТОО «Алтынмед» | 9 |
| 5 | ТОО «MedCapital» | 3, 7 |
| 6 | ТОО «Ордамед Центральная Азия» | 3, 7, 9 |
| 7 | ТОО «Жетi Шаңырақ» | 4 |
| 8 | ТОО «TND» | 8, 13 |
| 9 | ТОО «Arkau Innovations» | 8, 13 |
| 10 | ТОО «Медикус Евразия» | 4 |
| 11 | ТОО «Астана Медикал Продукт» | 12 |
| 12 | ТОО «Юмгискор Холдинг» | 1, 5, 11, 14 |
| 13 | ТОО «Dana Estrella» | 4 |
| 14 | ТОО «Промикс. KZ» | 1, 5, 11, 14 |

- Тендерные заявки потенциальных поставщиков содержат документы, отраженные в приложении 1 к Протоколу заседаний тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками потенциальных поставщиков на участие в тендере с использованием двухэтапных процедур по закупу медицинской техники на 2013 год от 26 ноября – 09 декабря 2013 года, которые оглашены всем присутствующим при вскрытии тендерных заявок.

- Дополнения к тендерным заявкам потенциальных поставщиков содержат документы, отраженные в приложении 1 к настоящему протоколу.

10.      Потенциальные поставщики, к заявкам на участие в тендере которых имелись замечания, а также информация о представлении дополнений к заявкам:

АО «Медтехника» (лот № 2):

представленная техническая спецификация соответствует заявленному  регистрационному удостоверению РК.

представлено письмо о том, что  гель и термобумага для принтера не подлежат государственной регистрации в Республике Казахстан.

ТОО «ОрдаМед Казахстан» (лот № 16):

представлено письмо с соответствующим   регистрационным   удостоверением  РК,  на  предложенное оборудование.

- компьютер;

Набор реагентов:

- определение креатинкиназы МВ – автомат;

- определение общего холестерина – автомат;

- определение глюкозы – автомат;

- определение общего билирубина – автомат;

- определение общего белка – автомат;

- определение мочевины– автомат;

- определение щелочной фосфатазы– автомат;

- определение триглицеридов– автомат;

- определение мочевой кислоты– автомат;

- определение прямого билирубина – автомат;

- определение фосфора – автомат;

- определение железа – автомат;

- определение креатинина – автомат;

- определение АлТ – автомат;

- определение АсТ – автомат;

- определение амилазы – автомат;

- определение кальция – автомат;

- определение магния – автомат;

- определение гамма-глютамилтрансферазы – автомат;

- контрольная человеческая сыворотка (норма);

- контрольная человеческая сыворотка (патология);

- мультикалибратор (россыпь).

ТОО «Медоника» (лот № 6):

в заявке номер лота соответствует номеру лота в технической спецификации;

представлено письмо о том, что товары будут новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки;

представлено письмо с изменением технической спецификации, соответствующей  заявленному  регистрационному удостоверению РК.

ТОО «Алтынмед» (лот № 9):

представлена нотариально засвидетельственные копии письма-подтверждения от производителя “Philips Medical Systems DMC GmbH” (Германия) представлять его интересы компанией  «Philips Medical Systems Nederland B.V.» (Нидерланды), также дистрибьюторский договор от компании  «Philips Medical Systems Nederland B.V.» (Нидерланды), подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники;

представлено письмо на  верхнюю рукоятку для вертикальной стойки;

представлено регистрационное удостоверение РК-ИМН-5№004771 на термографическую  медицинскую  пленку для рентгенографии DRYSTAR DT2В,  согласно которому производителем является «Agfa HealthCare N.V.» (Бельгия). Представлено авторизационное письмо от производителя «Agfa HealthCare N.V.» (Бельгия), но отсутствует договор, подтверждающий право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники (пп.7) п.8, п.40-1 Правил), в частности, от производителя «Agfa HealthCare N.V.» (Бельгия).

ТОО «Medcapital» (лот № 3,7):

по лоту №3 представлено регистрационное удостоверение РК-МТ-7№008875 «Система диагностическая ультразвуковая стационарная  Accuvix XG »  имеющее в составе комплектующую:  бумагу для видео-принтера.

ТОО «Ордамед Центральная Азия» (лоты № 3, 7, 9 ):

по лоту №3 представлено регистрационное удостоверение РК-МТ-7№008875 «Система диагностическая ультразвуковая стационарная  Accuvix XG »  имеющее в составе комплектующую:  бумагу для видео-принтера.

по лоту №9 согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования  отсутствуют:

- лазерный мультиформатный принтер

- рентгензащитное стекло;

- рентгензащитный фартук,

таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил).

ТОО «TND» (лоты № 8, 13):

представлена нотариально засвидетельственные копии доверенности от производителя “Philips Ultrasound Inc.” (США), представлять его интересы компанией  «Philips Medical Systems Nederland B.V.» (Нидерланды), также договор от компании  «Philips Medical Systems Nederland B.V.» (Нидерланды), подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники.

ТОО «Arkau Innovations» (лоты № 8, 13):

представлена нотариально засвидетельственные копии доверенности от производителя “Philips Ultrasound Inc.” (США), представлять его интересы компанией  «Philips Medical Systems Nederland B.V.» (Нидерланды), также дистрибьюторский договор от компании  «Philips Medical Systems Nederland B.V.» (Нидерланды), подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники.

ТОО «Медикус Евразия» (лот № 4):

представлен оригинал справки АО «Евразийский банк» об отсутствии просроченной задолженности потенциального поставщика, соответствующий установленной форме (приложение 4 и пп.2) п.39 Правил);

представлено письмо с Департамента Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности по г. Алматы, подтверждающее государственную регистрацию на территории Республики Казахстан предложенного оборудования с соответствующими характеристиками.

представлена нотариально засвидетельственная копия информационного письма подтверждающее право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники, в частности, от компании “Siemens Ultrasound Systems Korea”.

ТОО «Астана Медикал Продукт» (лот № 12):

в заявке на участие в тендере размер обеспечения исполнения договора о закупках  соответствует размеру, указанному в пункте 70 Правил;

представлены сведения о стаже работы специалистов потенциального поставщика по специальности (пп.2) п.39 Правил);

представлен оригинал справки филиала «Астана» АО «БТА Банк» об отсутствии просроченной задолженности потенциального поставщика, соответствующий установленной форме (приложение 4 и пп.2) п.39 Правил);

отсутствует договор и иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя (пп.7) п.8, п.40-1 Правил), в частности от производителя «Alcon Laboratories, Inc.» (США).

отсутствует подтверждение внесения в реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил);

отсутствуют обязательства (пп.3 п. 13, пп.5), пп.7) п.39 Правил):

обязательство о том, что товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, представлено в неполном виде: отсутствуют слова «при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки» (пп.3) п.13, пп.5) и пп.7) п.39 Правил);

- комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы;

представлены обязательства:

- каждый комплект товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке;

- ввоз и реализация товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством РК;

- если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов;

- программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя;

- поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара:

- срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта должен быть не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 30 дней с момента официального уведомления конечного получателя;

- сервисное обслуживание в течение гарантийного срока обслуживания должно осуществляться квалифицированным специалистом поставщика не реже 1 раза в квартал;

- к технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых товаров;

- не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования;

- крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.);

- доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.);

- обучение персонала осуществляет поставщик;

- о маркировке, потребительской упаковки и инструкций по применению медицинской техники.

ТОО «Юмгискор Холдинг»  (лоты № 1, 5, 11, 14):

по лоту №1 представлено регистрационное удостоверение РК-МТ-7№007687 «Анализатор полуавтоматический  исследований гемостаза BFT II  в комплекте с принадлежностями  и реагентами»  имеющие в составе комплектующие:

- конические чашки для образцов  4.0 мл;

- реагент для определения АЧТВ;

- реагент для определения фибриногена;

- плазма дефицитная по фактору II;

- плазма дефицитная по фактору V;

- плазма дефицитная по фактору VII;

- плазма дефицитная по фактору Х;

- калибратор для определения протромбинового времени- PT;

- ктандарт для фибриногена;

- стандарт для фибриногена;

- кюветы - реакционные пробирки.

представлена нотариально засвидетельственные копии информационного письма от производителя «Siemens Healthcare Diagnostics Inc.» (США),  представлять его интересы компанией «Siemens Healthcare Diagnostics Productd GmbH» Германия, также дистрибьюторский договор от компании  «Siemens Healthcare Diagnostics Productd GmbH» Германия, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники.

по лоту № 5:

- наименование медицинской техники в регистрационном удостоверении не идентично указанному в сертификате об утверждении типа средств измерений отсутствует слово «в комплекте» (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил);

- отсутствует договор, подтверждающий право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники (пп.7) п.8, п.40-1 Правил), в частности, от производителя  «Nihon Kohden Corporation» (Япония);

- согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования  отсутствует стартовый набор (изотонический раствор красный, промывающий р-р зеленый,  лизирующий р-р синий, чистящий р-р желтый, контрольная кровь гематология,  гемолинак, пробирка пластиковая). Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил).

ТОО «Dana Estrella» (лот № 4):

представлено письмо с Департамента Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности по г. Алматы, подтверждающую государственную регистрацию на территории Республики Казахстан предложенного оборудования с соответствующими характеристиками.

представлена нотариально засвидетельственная копия информационного письма подтверждающее право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники, в частности, от компании “Siemens Ultrasound Systems Korea”.

Не представлены дополнения к заявке следующим поставщиком и ранее представленные замечания остаются в неизменном виде:

ТОО «Промикс. KZ» (лоты № 1, 5, 11, 14):

по лоту №1 согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования  отсутствуют стартовый набор:

- конические чашки для образцов  4.0 мл;

- реагент для определения АЧТВ;

- реагент для определения фибриногена;

- плазма дефицитная по фактору II;

- плазма дефицитная по фактору V;

- плазма дефицитная по фактору VII;

- плазма дефицитная по фактору Х;

- калибратор для определения протромбинового времени- PT;

- ктандарт для фибриногена;

- стандарт для фибриногена;

- кюветы - реакционные пробирки,

таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил);

по лоту № 5 наименование медицинской техники в регистрационном удостоверении не идентично указанному в сертификате об утверждении типа средств измерений отсутствует слово «в комплекте» (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил);

отсутствуют договора, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники (пп.7) п.8, п.40-1 Правил), в частности, от производителей «Siemens Healthcare Diagnostics Inc.» (Япония) и «Nihon Kohden Corporation» (Япония);

по лоту № 5 согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования  отсутствует стартовый набор (изотонический раствор красный, промывающий р-р зеленый,  лизирующий р-р синий, чистящий р-р желтый, контрольная кровь гематология,  гемолинак, пробирка пластиковая). Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил).

ТОО «Жетi Шаңырақ» (лот № 4):

отсутствуют сведения о стаже работы специалистов потенциального поставщика по специальности (пп.2) п.39 Правил);

отсутствует обязательство о маркировке, потребительской упаковки и инструкций по применению медицинской техники (согласно пп.2) п.13, пп.5 и пп.7) п.39 Правил);

отсутствует договор, подтверждающий право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники от производителя «SonoScape Co.Ltd»(пп.7) п.8, п.40-1 Правил);

согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования   отсутствуют:

- линейный датчик -  4-15 МГц;

- линейный датчик -  4-15 МГц;

- линейный датчик -  4-15 МГц;

- внутриполостной микроконвексный датчик;

- трансректальныймикроконвексный   датчик;

- секторный фазированный датчик;

- секторный фазированный датчик;

- микроконвексный датчик для исследований новорожденных;

- микроконвексный датчик для проведения пункций;

- конвексный датчик;

- линейный  датчик «хоккейная клюшка» для интраоперационных исследований и исследований мелких сосудов;

- трансректальныйбиплановыймикроконвексно-микроконвексный  датчик;

- трансректальныйбиплановый линейно-микроконвексный   датчик;

- череспищеводный секторный фазированный датчик;

- черно-белый видеопринтер;

- контактный гель;

- ЭКГ электроды, одноразовые;

- сетевой принтер,

таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил).

- Тендерные заявки следующих потенциальных поставщиков отклонены, как не соответствующие требованиям тендерной документации:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Причина отклонения согласно Правилам | Номера лотов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Алтынмед» | пп.2), пп.6) п.119 Правил (пп.7) п.8, п.40-1 Правил) | 9 |
| 2 | ТОО «Ордамед Центральная Азия» | пп.3), пп.6), пп.7) п.119 Правил (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил) | 9 |
| 3 | ТОО «Жетi Шаңырақ» | пп.2, пп.3), пп.6), пп.7) п.119 Правил (пп.7) п.8, пп.1), пп.2) п.13, пп.2, пп.5, пп.7) п.39, п.40-1 Правил | 4 |
| 4 | ТОО «Астана Медикал Продукт» | пп.2), пп.3), пп.6) п.119 Правил (пп.7) п.8, пп.3, пп.4 п. 13, пп.5), пп.7) п.39, п.40-1Правил) | 12 |
| 5 | ТОО «Юмгискор Холдинг» | пп.2, пп.3), пп.6) п.119 Правил (пп.7) п.8, пп.1), пп.4) п.13, пп.7) п.39, п.40-1 Правил | 5 |
| 6 | ТОО «Промикс. KZ» | пп.2, пп.3), пп.6) п.119 Правил (пп.7) п.8, пп.1), пп.4) п.13, пп.7) п.39, п.40-1 Правил | 1, 5 |

12.    На основании пункта 100 Правил в соответствии с приказом Председателя Правления  № 09/145 от 05 ноября 2013 года в качестве экспертов привлечены:

Эксперты по оборудованию для компьютерной томографии и лучевой диагностики  (по лотам № 6, 9):

Грушин Ю.В. – к.м.н., врач-рентгенолог высшей категории, эксперт РГП «Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники», Президент Ассоциации специалистов КТ и МРТ, заведующий отделением КТ и МРТ ГКП на ПХВ «Региональный диагностический центр»            г. Алматы;

Жолдыбай Ж.Ж. – заведующая отделением лучевой диагностики РГП на ПХВ «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии»;

Абишев Б.Х. – д.м.н., профессор, руководитель отдела интервенционной радиологии, АО «Национальный научный центр материнства и детства».

Эксперты по оборудованию для ультразвуковой и функциональной диагностики (по лотам № 2, 3, 4, 7, 8, 13, 15):

Садырбекова Б.М. – к.м.н., заведующая отделением УЗИ диагностики                      АО «Национальный научный центр материнства и детства» г. Астана;

Бажикова С. Г. -  к.м.н., врач отделения функциональной диагностики РГП на ПХВ ЦКБ МЦ УДП РК.

Эксперты по реанимационному, наркозно-дыхательному и мониторинговому оборудованию (по лоту № 10):

Сергиенко А.В. - врач высшей категории, врач анестезиолог-реаниматолог ГКП на ПХВ «Городская  больница №1» г. Астана;

Конкаев А. К. – д.м.н. профессор, заведующий отделением анестезиологии и реаниматологии и интенсивной терапии НИИ травматологии и ортопедии, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии факультета непрерывного профессионального развития дополнительного образования  АО «Медицинский университет Астаны»;

Разумов С.А. – к.м.н., врач высшей категории, доцент кафедры анестезиологии и реанимации, АО «Медицинский Университет Астана».

Эксперты по лабораторному оборудованию (по лотам № 1, 5, 16):

Абильдинова Г. Ж. – д.м.н., заведующая лабораторией медицинской генетики                     АО «Национальный научный центр материнства и детства», г. Астана;

Тихонова Т. А. - заведующая лабораторией цитологии ГКП «Областной онкологический диспансер»  г. Шымкент;

Турсынова С. К. - заведующая лабораторией ГККП «Городская клиническая больница № 5» г. Алматы,  главный внештатный специалист лабораторной службы                          ГУ «Управление здравоохранения г. Алматы.

Эксперты по микроскопам и офтальмологическому оборудованию (по лотам № 11, 12, 14):

Ботабекова Т.К. -  д.м.н., член корреспондент НАН РК, генеральный директор                 АО «Казахский Ордена «Знака Почета» НИИ глазных болезней», профессор, президент ассоциации офтальмологов, главный внештатный офтальмолог МЗ РК;

Булгакова А.А. – к.м.н., директор филиала АО «Казахский Ордена «Знак Почета» НИИ глазных болезней» г. Астана;

Урих К.А. – к.м.н., заведующий отделением микрохирургии глаза ГКП на ПХВ «Городская больница №2» г. Астана.

которые представили экспертные заключения по соответствию представленной потенциальными поставщиками на тендер медицинской техники требованиям параметров технических характеристик (технических спецификаций) Сводного списка медицинской техники, организатором закупа которой выступает ТОО "СК-Фармация" (прилагаются).

13.    Тендерные заявки следующих потенциальных поставщиков отклонены, как не соответствующие требованиям параметров технических характеристик (технических спецификаций) на основании подпункта 7) пункта 119 Правил:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Номера лотов |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Жетi Шаңырақ» | 4 |
| 2 | ТОО «Ордамед Центральная Азия» | 9 |

14.   Тендерная комиссия по результатам рассмотрения тендерных заявок потенциальных поставщиков и дополнений к ним путем открытого голосования в соответствии с Правилами РЕШИЛА:

1) допустить к участию в процедуре определения наименьшей цены следующих потенциальных поставщиков по соответствующим лотам:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Номера лотов |
| --- | --- | --- |
| 1 | АО «Медтехника» | 2 |
| 2 | ТОО «ОрдаМед Казахстан» | 16 |
| 3 | ТОО «Медоника» | 6 |
| 4 | ТОО «MedCapital» | 3, 7 |
| 5 | ТОО «Ордамед Центральная Азия» | 3, 7 |
| 6 | ТОО «TND» | 8, 13 |
| 7 | ТОО «Arkau Innovations» | 8, 13 |
| 8 | ТОО «Медикус Евразия» | 4 |
| 9 | ТОО «Юмгискор Холдинг» | 1, 11, 14 |
| 10 | ТОО «Dana Estrella» | 4 |
| 11 | ТОО «Промикс. KZ» | 11, 14 |

2) временем начала приема ценовых предложений потенциальных поставщиков, допущенных к участию в процедуре определения наименьшей цены, определить 10 часов 00 минут 18 декабря 2013 года.

За данное решение проголосовали:

ЗА – единогласно;

ПРОТИВ – нет.

Председатель комиссии                                                                     Басенко А.Ф

Заместитель

председателя комиссии                                                                     Тулеев Е.М.

Члены комиссии:

Сагинаева А.Д.

Амангалиев С.В.

Елжасаров К.Д.

Елеусизов К.И.

Турсынбаева Ж.Т.

Секретарь комиссии:                                                                          Укубаева Ж.А.