5

Протокол заседания тендерной комиссии по допуску 
потенциальных поставщиков к процедуре определения наименьшей цены в тендере с использованием двухэтапных процедур по закупу медицинской техники

г. Астана 

                       

                                         12 - 13 марта 2014 года

1. Тендерная комиссия в следующем составе:
	Басенко А.Ф. 


	- Управляющий директор - член Правления ТОО «СК-Фармация», председатель комиссии;


	Тулеев Е.М.


	- заместитель Председателя Правления                 АО «КазМедТех», заместитель председателя комиссии.  

	Члены комиссии:
Амангалиев С.В.

Сагинаева А.Д.

Елеусизов К.И.
Елжасаров К.Д.
	- начальник отдела стратегического развития и мониторинга медицинской техники                         ТОО «СК-Фармация»;

- начальник отдела закупа и оснащения медицинской техникой ТОО                               «СК-Фармация»; 
- главный менеджер департамента технической экспертизы АО «КазМедТех»;
- начальник отдела финансового анализа ТОО «СК-Фармация».



	Акуев А.А.

 Секретарь комиссии:

Укубаева Ж.А.

	· - главный юрист отдела правового обеспечения ТОО «СК-Фармация»;

- главный менеджер отдела закупа и оснащения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация».



12 марта 2014 года в 15 часов 30 минут в конференц-зале, расположенном по адресу:             г. Астана, пр. Туран, 18, Бизнес-центр «Туран 18», произвела процедуру вскрытия конвертов с дополнениями к тендерным заявкам, представленным для участия в тендере по закупу медицинской техники в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее - Правила).

2. Ввиду предоставления потенциальными поставщиками дополнений к тендерным заявкам до истечения окончательного срока их предоставления возврат не производился.
3. Дополнения к тендерным заявкам в установленные сроки до истечения окончательного срока представления дополнений к тендерным заявкам представили следующие потенциальные поставщики: 
	№ 

п/п
	Наименование потенциального поставщика
	Адрес потенциального

поставщика
	Дата и время предоставления заявки

	1
	ТОО «Ордамед Казахстан»
	г. Алматы, ул.Ауэзова, 14-а, БЦ «Берекет», 6-й этаж
	11.03.2014 г. 12:30

	2
	ТОО «TND»
	г. Алматы, пр.Райымбека, 169/1 4 этаж
	11.03.2014 г. 15:25

	3
	ТОО «Альянс»
	г. Усть-Каменогорск, ул.Красина, 12/2
	11.03.2014 г. 16:22

	4
	ТОО «A.N.P.»
	г. Алматы, ул. Земнухова, 19А
	12.03.2014 г. 09:00

	5
	ТОО «Медео-Фарм»
	г. Алматы, ул.Желтоксан, 37А
	   12.03.2014 г. 09:45

	6
	ТОО «Алтынмед»
	г. Астана, ул. Петрова, 18/1, оф. 2
	    12.03.2014 г. 10:34

	7
	АО «Медтехника»
	г. Алматы, ул. Ратушного, 64-а
	 12.03.2014 г. 10:50

	8
	ТОО «Жеті Шаңырақ»
	г. Астана, р-н Сарыарка, ул. 103, д.8 кв.252
	   12.03.2014 г. 11:18

	9
	ТОО «GRouz Company»
	г. Алматы, ул. Шарипова, 63
	   12.03.2014 г. 11:20

	10
	ТОО «ГарантФарм-Астана» 
	г. Астана, мкр. Молодежный, 34-76
	   12.03.2014 г. 11:25

	11
	ТОО «Стомаркет»
	г. Костанай, ул. Пушкина, 54-А
	   12.03.2014 г. 12:07

	12
	ТОО «Арыстан Холдинг»
	г. Костанай, ул. Уральская, 14
	   12.03.2014 г. 12:12


Не представили дополнения по замечаниям следующие потенциальные поставщики:

	№ 

п/п
	Наименование потенциального поставщика
	Адрес потенциального

поставщика
	№ лота

	1
	АО «ВЕСНЕТ»
	г. Павлодар, Промышленная зона Северная 1726
	8, 9

	2
	ТОО «Медикус Евразия»
	г. Алматы, ул.Наурызбай батыра, 17 оф. 211
	11, 28


4.     Изменений потенциальными поставщиками дополнений к тендерным заявкам с момента сдачи до момента вскрытия не было.

5.   Дополнения к заявкам потенциальных поставщиков на участие в тендере, представленные после окончательного срока их представления, отсутствуют.

6.   При процедуре вскрытия конвертов с дополнениями к тендерным заявкам представители потенциальных поставщиков отсутствуют.
7.       Наименование потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки с указанием номеров лотов, по которым принимает участие каждый из потенциальных поставщиков:
	№ п/п
	Наименование потенциального поставщика
	Номера лотов

	1
	АО «ВЕСНЕТ»
	8, 9

	2
	ТОО «Ордамед Казахстан»
	20

	3
	ТОО «Диагаль»
	12, 13

	4
	ТОО «Медоника»
	8, 9

	5
	ТОО «Медикус Евразия»
	11, 28

	6
	ТОО «Стомаркет»
	14, 28

	7
	ТОО «Арыстан Холдинг»
	14, 28

	8
	ТОО «Алтынмед»
	12, 13

	9
	ТОО «Альянс»
	6, 24, 25

	10
	ТОО «TND»
	16

	11
	ТОО «Аrkau Innovations»
	16

	12
	ТОО «Медео-Фарм»
	27

	13
	ТОО «GRouz Company»
	1

	14
	ТОО «A.N.P.»
	6, 14

	15
	ТОО «Жеті Шаңырақ»
	24

	16
	АО «Медтехника»
	4, 5, 7, 17, 18, 19

	17
	ТОО «ГарантФарм-Астана» 
	24

	18
	ТОО «Юмгискор Холдинг»
	2, 3, 5, 7, 17, 19

	19
	ТОО «Промикс.KZ»
	2, 3, 5, 7, 17, 19


8. Тендерные заявки потенциальных поставщиков содержат документы, отраженные в приложении 1 к Протоколу заседаний тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками потенциальных поставщиков на участие в тендере с использованием двухэтапных процедур по закупу медицинской техники 21 февраля – 06 марта 2014 года, которые оглашены всем присутствующим при вскрытии тендерных заявок.
9. Дополнения к тендерным заявкам потенциальных поставщиков содержат документы, отраженные в приложении 1 к настоящему протоколу.
10. Потенциальные поставщики, тендерные заявки которых не требуют дополнений или изменений:   

- ТОО «Диагаль» (лоты № 12, 13);

- ТОО «Медоника» (лоты № 8, 9);
- ТОО «Аrkau Innovations» (лот № 16);

- ТОО «Юмгискор Холдинг» (лоты № 2, 3, 5, 7, 17, 19);

- ТОО «Промикс.KZ» (лоты № 2, 3, 5, 7, 17, 19);

11. Потенциальные поставщики, к заявкам на участие в тендере которых имелись замечания, а также информация о представлении дополнений к заявкам:

ТОО «Ордамед Казахстан» (лот № 20):

представлена техническая спецификация с указанием моделей и марок предлагаемой к поставке медицинской техники, не подлежащей государственной регистрации: компьютер LGA-115 Intel®Pentium G2020 2.9 Ghz 3Mb Tray, принтер Epson AcuLaser M2400DN, источник бесперебойного питания EH 5003 MUST on-line UPS 3000 VA LCD RS 232 RJ45 battery: 12V7AH*8 со стабилизатором; 

представлены изменения в технической спецификации «набор кювет» указан согласно регистрационному удостоверению на «реакционные секторы», таким образом приведено в соответствие (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил);

ТОО «Стомаркет» (лоты № 14, 28):

по лоту № 14 представлена техническая спецификация с внесенными изменениями в части программного  обеспечения SieClear (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил);

по лоту № 14 представлено информационное письмо с подтверждением права ТОО «Siemens» заключать договора от имени производителя «Siemens Ltd. Seoul, Siemens Ultrasound Systems (Korea)» (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);
по лоту № 28 представлено информационное письмо с подтверждением права ТОО «Siemens» заключать договора от имени производителя «Siemens Medical Solutions USA, Inc (США)» (пп.7) п.8, п.40-1 Правил).
ТОО «Арыстан Холдинг» (лоты № 14, 28):
по лоту № 14 представлена техническая спецификация с внесенными изменениями в части программного  обеспечения SieClear (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил);

по лоту № 14 подтверждено право ТОО «Siemens» заключать договора от имени производителя «Siemens Ltd. Seoul, Siemens Ultrasound Systems (Korea)» (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);
по лоту № 28 подтверждено право ТОО «Siemens» заключать договора от имени производителя «Siemens Medical Solutions USA, Inc (США (пп.7) п.8, п.40-1 Правил).
ТОО «Алтынмед» (лоты № 12, 13):

по лоту № 12 представлен нотариально заверенный договор с приложением №1, где указан вентилятор «Babylog 8000 Рlus» (пп.7) п.39, пп.7) п.8, п.40-1 Правил).

ТОО «Альянс» (лоты № 6, 24, 25):

    по лотам № 6, 24, 25 согласно представленному сертификату об утверждении типа средств измерений наименование медицинской техники в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан не идентична наименованию медицинской техники, зарегистрированной в Республике Казахстан в установленном законодательством порядке (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил);

по лотам № 6, 24, 25 представлены оригиналы договора и авторизация, подтверждающее право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники (пп.7) п.39, пп.7) п.8, п.40-1 Правил).
ТОО «TND» (лот № 16):

представлены нотариально заверенные документы, подтверждающие опыт работы на фармацевтическом рынке Республики Казахстан не менее года (пп.2) п.8 Правил);

ТОО «Медео-Фарм» (лот № 27):
представлена копия письма департамента ККМФД по г. Алматы, подтверждающее право потенциального поставщика на оптовую реализацию медицинской техники (пп.1 п.8 Правил, пп.2) п.39 Правил);

представлены сведения о стаже работы специалистов потенциального поставщика по специальности (пп.2) п.39 Правил); 

представлено обязательство о том, что «товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки» представлено в полном виде (пп.3) п.13, пп.5) и пп.7) п.39 Правил);

представлены обязательства:

- комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы;

- поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара (пп.3) п.13, пп.5) и пп.7) п.39 Правил).

ТОО «GRouz Company» (лот № 1):

срок поставки, указанный в тендерной заявке, приведен в соответствие;

представленная в бумажном виде опись приведена в соответствие;

отсутствует лицензия на предоставление услуг в области использования атомной энергии, подвид: ремонт, техническое обслуживание, монтаж, демонтаж, зарядка и перезарядка приборов, включая медицинские, содержащие радиоизотопные источники ионизированного излучения (рентген) (представлена лицензия от  другого юридического лица (пп.1) п. 8 Правил, пп.2) п.39 Правил);
представлены обязательства:

- каждый комплект товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке;

- ввоз и реализация товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

представлены нотариально заверенные копии авторизации и договора, подтверждающие право ТОО «AMIBOR-MED» на выдачу авторизации, доверенностей и заключение договоров третьим лицам от имени производителя  ООО «С.П.Гелпик» (Россия (пп.7) п.8, п.40-1 Правил); 

представлено подтверждение регистрации на рентген пленку (комплект);

дополнительно представлено регистрационное удостоверение на рентгеновский усиливающий экран «AGFA» типа СРВ (100, 20, 400), встроенный в кассету радиографическую «AGFA» типа «СР» размерами 13х18 см, 18х24 см, 18х43 см, 20х40 см, 24х30 см, 30х40 см, 35х35 см, 35х43 см., производителем которого является «Agfa-Gevaert HealthCare GmbH», однако в представленной тендерной документации отсутствуют договор и иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники, а так же  подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя «Agfa-Gevaert HealthCare GmbH» (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);
согласно представленному регистрационному удостоверению на рентгеновский усиливающий экран «AGFA» типа СРВ (100, 20, 400), встроенный в кассету радиографическую «AGFA» типа «СР», срок регистрации предлагаемой медицинской техники истек 13 августа 2013 года, таким образом, отсутствует регистрация предложенной медицинской техники  (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил);
часть представленных дополнений к тендерной заявке прошита, пронумерована, но не заверена печатью потенциального поставщика, что не соответствует пункту 43 Правил; 

ТОО «А.N.P.» (лоты № 6, 14):

представлено обязательство о том, что «товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки» представлено в полном виде (пп.3) п.13, пп.5) и пп.7) п.39 Правил);

представлено обязательство:

- поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара (пп.3) п.13, пп.5) и пп.7) п.39 Правил);
представлены фотографии поставляемых товаров (пп.7) п.39 Правил).

по лоту № 6 подтверждена регистрация предложенного оборудования:
- насадка биопсийная;

- конвексный датчик;
- бумага;

по лоту № 14 подтверждена регистрация предложенного оборудования:
- программное обеспечение;

- линейный датчик, частотный диапазон 8,0-17,0МГц;

- бумага для принтера; 
по лоту № 6 согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования  отсутствуют:
- линейный датчик (диапазон частот датчика  3,0-14,0 МГц);

- внутриполостной датчик (диапазон частот датчика 3,0-10,0 МГц); 

- гель;

таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил);

по лоту № 14 согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования  отсутствуют:
- внутриполостной универсальный микроконвексный датчик, частотный диапазон 3-10МГц;

- фазированный датчик;

- принтер черно-белый;

- ЭКГ - электроды,

таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил);

представлен оригинал контракта, подтверждающий право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники (пп.7) п.8, п.40-1 Правил).
ТОО «Жеті Шаңырақ» (лот № 24):

банковская гарантия соответствует установленной форме (приложение 6-1, пп.2) п.48, п.106 Правил).

АО «Медтехника» (лоты № 4, 5, 7, 17, 18, 19):

по лотам № 5, 7, 17, 18, 19 представлена нотариально заверенная доверенность от производителя «OLYMPUS CORPORATION», подтверждающего статус официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники (п.40-1 Правил;

представлены нотариально заверенная копия доверенности и контракт, подтверждающие право компании «OLYMPUS Europa SE&CO.KG» представлять интересы производителя «OLYMPUS CORPORATION» (пп.7) п.8, п.40-1 Правил).

ТОО «ГарантФарм-Астана» (лот № 24):
банковская гарантия соответствует установленной форме (приложение 6-1, пп.2) п.48, п.106 Правил);

представлен оригинал договора, где указан диагностический ультразвуковой аппарат SSI-8000 в комплекте (пп.7) п.39, пп.7) п.8, п.40-1 Правил). 

Не представлены дополнения к заявке следующими поставщиками и ранее представленные замечания остаются в неизменном виде:

АО «ВЕСНЕТ» (лоты № 8, 9):

оригинал справки Центрального филиала АО «Дочерний Банк «Казахстан-Зираат Интернешнл Банк» об отсутствии просроченной задолженности потенциального поставщика не соответствует установленной форме (приложение 4 и пп.2) п.39 Правил);

обязательство о том, что товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, представлено в неполном виде: отсутствуют слова «при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки» (пп.3) п.13, пп.5) и пп.7) п.39 Правил);

по лоту № 8 согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования  отсутствуют:
- фантом для ежедневных проверок;

- кабель питания;

- кабель LAN для связи;

- установочный CD-диск, с программой;

- аксессуар для измерения (трипод);
таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил);

 по лоту № 9 согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования  отсутствуют:
- штатив рентгеновской трубки потолочный;

- стойка вертикальная детекторная мультипозиционная; 

-  стол передвижной;

- рабочая станция с ПК, монитором, клавиатурой и   мышью;

- кабель высокого напряжения;

таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил);

по лотам № 8, 9 отсутствует договор, подтверждающий право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники (пп.7) п.8, п.40-1 Правил). 
ТОО «Медикус Евразия» (лоты №11, 28):

по лоту № 28 согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования  отсутствуют:
- фазированный широкополосный электронный датчик;

- конвексный мультичастотный электронный датчик;

- режимы визуализации; 

- линейный мультичастотный  датчик;

- внутриполостной  вагинально-ректальный мультичастотный электронный датчик;

- аппаратно-программное обеспечение;

- технология трехмерной реконструкции;

- технология автоматической оптимизации параметров изображения в В-режиме;

- технология многолучевого сложносоставного сканирования;

- одноразовые электроды,

таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с соответствующими характеристиками (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил).
12. Тендерные заявки следующих потенциальных поставщиков отклонены, как не соответствующие требованиям тендерной документации:
	№

п/п
	Наименование потенциального поставщика
	Причина отклонения
согласно Правилам

	Номера лотов

	1
	ТОО «Альянс»
	пп.3), пп.6) п.119 Правил 

(пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил)

	6, 24, 25

	2
	ТОО «GRouz Company»
	пп.2), пп.3), пп.6) п.119 Правил 

 (пп.1), пп.7) п.8, пп.1) п.13, пп.2), пп.7) п.39, п.40-1, п.43 Правил)
	1

	3
	ТОО «A.N.P.»
	пп.3), пп.6) , пп.7) п.119 Правил 

 (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил)
	6, 14

	4
	АО «ВЕСНЕТ» 
	пп.2), пп.3), пп.6), пп.7) п.119 Правил (пп.7) п.8, пп.1), пп.3) п.13, приложение 4 и пп.2),  пп.5),  пп.7) п.39, п.40-1 Правил)
	8, 9

	5
	ТОО «Медикус Евразия»
	пп.3), пп.6) п.119 Правил 

 (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил)
	28


13.    На основании пункта 100 Правил в соответствии с приказом Председателя Правления  № 09/ 15 от 31 января 2014 года в качестве экспертов привлечены:

Эксперты по оборудованию для компьютерной томографии и лучевой диагностики  (по лотам № 1, 8, 9, 22):

Грушин Ю.В. – к.м.н., врач-рентгенолог высшей категории, эксперт РГП «Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники», Президент Ассоциации специалистов КТ и МРТ, заведующий отделением КТ и МРТ ГКП на ПХВ «Региональный диагностический центр» г. Алматы;
Жолдыбай Ж.Ж. – заведующая отделением лучевой диагностики РГП на ПХВ «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии»;

Абишев Б.Х. – д.м.н., профессор, руководитель отдела интервенционной радиологии, АО «Национальный научный центр материнства и детства».

Эксперты по оборудованию для ультразвуковой и функциональной диагностики (по лотам № 6, 11, 14, 16, 24, 25, 28):

Садырбекова Б.М. – к.м.н., заведующая отделением УЗИ диагностики АО «Национальный научный центр материнства и детства» г. Астана;

            Бажикова С. Г. -  к.м.н., врач отделения функциональной диагностики РГП на ПХВ ЦКБ МЦ УДП РК.

Эксперты по реанимационному, наркозно-дыхательному и мониторинговому оборудованию (по лотам № 12, 13, 15, 23, 27, 29):

Сергиенко А.В. - врач высшей категории, врач анестезиолог-реаниматолог ГКП на ПХВ «Городская  больница №1» г. Астана;

Конкаев А. К. – д.м.н. профессор, заведующий отделением анестезиологии и реаниматологии и интенсивной терапии НИИ травматологии и ортопедии, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии факультета непрерывного профессионального развития дополнительного образования  АО «Медицинский университет Астаны»;

Разумов С.А. – к.м.н., врач высшей категории, доцент кафедры анестезиологии и реанимации, АО «Медицинский Университет Астана».

Эксперты по лабораторному оборудованию (по лотам № 2, 3, 10, 20, 21, 26):

Абильдинова Г.Ж. – д.м.н., заведующая лабораторией медицинской генетики                       АО «Национальный научный центр материнства и детства», г. Астана;
Тихонова Т.А. - заведующая лабораторией цитологии ГКП «Областной онкологический диспансер»  г. Шымкент;

Турсынова С.К. - заведующая лабораторией ГККП «Городская клиническая больница № 5» г. Алматы,  главный внештатный специалист лабораторной службы ГУ «Управление здравоохранения г. Алматы.

Эксперты по оборудованию для эндоскопии, эндоскопической хирургии (по лотам № 4, 5, 7, 17, 18, 19):     

Шакеев К.Т. - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой хирургических болезней №1 РГП на ПХВ «Карагандинский Государственный Медицинский Университет» г. Караганда;

Котлобовский В.И. - д.м.н., профессор кафедры эндоскопической хирургии ФНПРиДО АО «Медицинский Университет Астана», заведующий отделением эндоскопической хирургии ГКП на ПХВ «Областная детская клиническая больница» г. Актобе;

Укыбасова Т.М. - д.м.н., профессор, заместитель медицинского директора по акушерству и гинекологии, АО «Национальный научный центр материнства и детства»,                      г. Астана,
 которые представили экспертные заключения по соответствию представленной потенциальными поставщиками на тендер медицинской техники требованиям параметров технических характеристик (технических спецификаций) Сводного списка медицинской техники, организатором закупа которой выступает ТОО "СК-Фармация" (прилагаются).

14.    Тендерные заявки потенциальных поставщиков, как не соответствующие требованиям параметров технических характеристик (технических спецификаций) на основании подпункта 7) пункта 119 Правил:

	  № 

п/п
	Наименование потенциального поставщика
	Номера лотов

	1
	ТОО «A.N.P.»
	                                  6, 14

	2
	АО «ВЕСНЕТ»
	                                  9


15.   Тендерная комиссия по результатам рассмотрения тендерных заявок потенциальных поставщиков и дополнений к ним путем открытого голосования в соответствии с Правилами РЕШИЛА: 

1) допустить к участию в процедуре определения наименьшей цены следующих потенциальных поставщиков по соответствующим лотам: 
	№ п/п
	Наименование потенциального поставщика
	Номера лотов

	1
	ТОО «Ордамед Казахстан»
	20

	2
	ТОО «Диагаль»
	12, 13

	3
	ТОО «Медоника»
	8, 9

	4
	ТОО «Медикус Евразия»
	11

	5
	ТОО «Стомаркет»
	14, 28

	6
	ТОО «Арыстан Холдинг»
	14, 28

	7
	ТОО «Алтынмед»
	12, 13

	8
	ТОО «Жеті Шаңырақ»
	24

	9
	ТОО «TND»
	16

	10
	ТОО «Аrkau Innovations»
	16

	11
	ТОО «Медео-Фарм»
	27

	12
	ТОО «Юмгискор Холдинг»
	2, 3, 5, 7, 17, 19

	13
	ТОО «Промикс.KZ»
	2, 3, 5, 7, 17, 19

	14
	АО «Медтехника»
	4, 5, 7, 17, 18, 19

	15
	ТОО «ГарантФарм-Астана» 
	24


Заявки на участие в тендере от отечественных  товаропроизводителей не поступали. 

2) временем начала приема ценовых предложений потенциальных поставщиков, допущенных к участию в процедуре определения наименьшей цены, определить 10 часов 00 минут 14 марта 2014 года.

За данное решение проголосовали: 

ЗА – единогласно;
ПРОТИВ – нет.

Председатель комиссии                                                                    Басенко А.Ф

Заместитель 

         председателя комиссии                                                                     Тулеев Е.М.

Члены комиссии:                                                                               Амангалиев С.В.
                                                                                                             Сагинаева А.Д.     

                                                                                                             Елеусизов К.И.

Елжасаров К.Д.
                                                                                    Акуев А.А.

Секретарь комиссии:                                                                        Укубаева Ж.А.
