Протокол заседания тендерной комиссии по допуску

потенциальных поставщиков к процедуре определения наименьшей цены в тендере с использованием двухэтапных процедур по закупу медицинской техники на 2013 год

г. Астана 		                   			   15-30 часов  30 сентября 2013 года

- Тендерная комиссия в следующем составе:

| Басенко А.Ф. | - Управляющий директор - член Правления ТОО «СК-Фармация», председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Тулеев Е.М. | - заместитель Председателя Правления АО «КазМедТех», заместитель председателя комиссии; |

Члены комиссии:

| Сагинаева А.Д. | - начальник отдела закупа и оснащения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация»; |
| --- | --- |
| Жолмурзаев Б.Т. Елеусизов К.И. Турсынбаева Ж.Т. Пустовойтенко В.В. | - руководитель лабораторией РГКП «Центр судебной медицины» МЗ РК (по согласованию); - главный менеджер департамента технической экспертизы АО «КазМедТех» (по согласованию); - главный юрист отдела правового обеспечения ТОО «СК-Фармация»; - главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского учета ТОО «СК-Фармация»; |
| Секретарь комиссии: Укубаева Ж.А. | - главный менеджер отдела стратегического развития и мониторинга медицинской техники ТОО «СК-Фармация». |

30 сентября 2013 года в 15 часов 30 минут в конференц-зале, расположенном по адресу г.Астана, пр.Туран, 18, Бизнес-центр «Туран 18», произвела процедуру вскрытия конвертов с дополнениями к тендерным заявкам, представленным для участия в тендере по закупу медицинской техники в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее - Правила).

2.      Ввиду предоставления потенциальными поставщиками дополнений к тендерным заявкам до истечения окончательного срока их предоставления возврат не производился.

3.  Дополнения к тендерным заявкам в установленные сроки до истечения окончательного срока представления дополнений к тендерным заявкам представили следующие потенциальные поставщики:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Адрес потенциального поставщика | Дата и время предоставления заявки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО "Диагаль" | г. Астана, Юго-Восток, ул. Жанкент, 88 | 26.09.2013 г. 16:01 |
| 2 | ТОО «Ордамед Казахстан» | г. Алматы, ул. Ауэзова, 14А | 27.09.2013 г. 11:30 |
| 3 | ТОО "Торговый Дом Алатау" | г. Алматы, ул. Щербакова, 2/22, кв. 2 | 27.09.2013 г. 12:32 |
| 4 | ТОО "Альянс" | г. Усть-Каменогорск, ул. Красина, 12/2 | 27.09.2013 г. 15:10 |
| 5 | ТОО "A.N.P" | г. Алматы, ул. Земнухова, 19А | 30.09.2013 г. 09:13 |
| 6 | АО «Интерфарма-К» | г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 17 | 30.09.2013 г. 09:47 |
| 7 | ТОО «Алтынмед» | г. Астана, ул. Петрова, 18/1 оф.2 | 30.09.2013 г. 09:54 |
| 8 | ТОО "ОрдаМед Центральная Азия" | г. Алматы, ул. Дуйсенова, 25 пом.202 | 30.09.2013 г. 10:10 |
| 9 | АО «Медтехника» | г. Алматы, ул.Ю.Ратушного, 64А | 30.09.2013 г. 10:29 |
| 10 | ТОО "TND" | г. Алматы, пр. Райымбека, 169/1, 4 этаж | 30.09.2013 г. 11:01 |
| 11 | ТОО "Arkau Innovations" | г.Алматы, ул. Маметовой, 67Б | 30.09.2013 г. 11:02 |
| 12 | ТОО «ОралМедРегион» | г. Уральск, ул. Район ТЭЦ 16 | 30.09.2013 г. 11:12 |
| 13 | ТОО «Алтай НТР» | г. Алматы, Площадь Республики, 15 оф.349 | 30.09.2013 г. 11:23 |
| 14 | ТОО «Ордамед Казахстан» | г. Алматы, ул. Ауэзова, 14А | 30.09.2013 г. 11:30 |
| 15 | ТОО «Үждаң МD» | г. Караганда, пр. Н. Абдирова, 43 | 30.09.2013 г. 12:15 |
| 16 | ТОО "Интермедика-НС" | г. Астана, ул. Иманова, 50 оф.304 | 30.09.2013 г. 14:11 |
| 17 | ТОО «Жетысу-Мед» | г. Алматы, ул. Тургут Озалы, 237 | 30.09.2013 г. 14:31 |
| 18 | АО "Актюбрентген" | г.Актобе, пр. Санкибай батыра, 24/К | 30.09.2013 г. 14:35 |

4.     Изменений потенциальными поставщиками дополнений к тендерным заявкам с момента сдачи до момента вскрытия не было.

5.   Дополнения к заявкам потенциальных поставщиков на участие в тендере, представленные после окончательного срока их представления, отсутствуют.

6.   При процедуре вскрытия конвертов с дополнениями к тендерным заявкам представители потенциального поставщиков не присутствовали.

7.       Наименование потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки с указанием номеров лотов, по которым принимает участие каждый из потенциальных поставщиков:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Номера лотов |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Алма-Мед» | 19 |
| 2 | ТОО «Medical Company Suncar» | 8, 16, 17, 18 |
| 3 | ТОО «Ордамед Казахстан» | 3, 4 |
| 4 | ТОО «ОралМедРегион» | 8 |
| 5 | ТОО "Arkau Innovations" | 11 |
| 6 | ТОО "TND" | 11 |
| 7 | ТОО "Диагаль" | 5, 6 |
| 8 | ТОО "Медоника" | 14 |
| 9 | ТОО «Үждаң МD» | 13 |
| 10 | ТОО "Альянс" | 19 |
| 11 | ТОО "ОрдаМед Центральная Азия" | 13 |
| 12 | ТОО «Medicus-M» | 7, 16, 17, 18 |
| 13 | ТОО «MedConcept.KZ» | 7, 16, 17, 18 |
| 14 | ТОО "Интермедика-НС" | 13 |
| 15 | ТОО "Арыстан Холдинг" | 2 |
| 16 | ТОО «Алтай НТР» | 20 |
| 17 | ТОО "Торговый Дом Алатау" | 9 |
| 18 | ТОО "Фирма Азия-Мед" | 9 |
| 19 | ТОО "A.N.P" | 5, 6, 13, 16, 20 |
| 20 | ТОО «Жетысу-Мед» | 7, 10, 17, 18 |
| 21 | ТОО «Алтынмед» | 5, 6 |
| 22 | ТОО "Стомаркет" | 2 |
| 23 | АО «Медтехника» | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 20 |
| 24 | АО "Актюбрентген" | 12 |
| 25 | АО «Интерфарма-К» | 10 |

- Тендерные заявки потенциальных поставщиков содержат документы, отраженные в приложении 1 к Протоколу заседаний тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками потенциальных поставщиков на участие в тендере с использованием двухэтапных процедур по закупу медицинской техники на 2013 год от 12 – 25  сентября 2013 года, которые оглашены всем присутствующим при вскрытии тендерных заявок.

- Дополнения к тендерным заявкам потенциальных поставщиков содержат документы, отраженные в приложении 1 к настоящему протоколу.

- Следующие потенциальные поставщики, тендерные заявки, которых не требуют дополнений или изменений:

- ТОО «Алма-Мед;

- ТОО «Медоника»;

- ТОО «Medicus-M»;

- ТОО «MedConcept.KZ»;

- ТОО «Фирма Азия-Мед»;

- ТОО «Арыстан Холдинг»;

- ТОО «Стомаркет».

- Замечания к заявкам потенциальных поставщиков на участие в тендере:

ТОО «Ордамед Казахстан» (лоты № 3, 4):

пояснительная записка к обязательной финансовой отчетности соответствует (пп.2) п.39 Правил);

представлены обязательства:

- электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов;

- комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы;

- крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.) (согласно пп.5) п.39 Правил и сводному списку);

с учетом представленных дополнений в технической спецификации по лотам № 3, 4 установлено несоответствие указанных технических характеристик с регистрационным удостоверением по следующим параметрам:

согласно представленной технической спецификации:

- 150 тестов в час.

- 100 тестов в час для 2-х компонентных тестов.

согласно регистрационному удостоверению:

- 360 тестов в час.

- 200 тестов в час для 2-х компонентных тестов.

таким образом, отсутствует регистрация медицинской техники свыше указанными характеристиками.

представленные дополнения к тендерной заявки потенциального поставщика не соответствует пункту 43 Правил.

ТОО «ОралМедРегион» (лот № 8):

дополнения к тендерной заявке не запечатаны в конверт, не прошиты, не пронумерованы страницы, и не скреплены печатью, что не соответствует пунктам 43, 46 Правил (в соответствии с подпунктом 6 пункта 119 Правил).

ТОО «Arkau Innovations» (лот № 11):

представлен оригинал документа, подтверждающего статус официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники (п.40-1 Правил);

не предоставлен документ, подтверждающий регистрацию предложенных комплектующих:

- плотный защитный фартук;

- защитный воротник;

- рентгеновские перчатки;

- рентгеновские очки.

ТОО «TND» (лот № 11):

не предоставлен документ, подтверждающий регистрацию предложенных комплектующих:

- плотный защитный фартук;

- защитный воротник;

- рентгеновские перчатки;

- рентгеновские очки.

ТОО «Диагаль» (лоты № 5, 6):

представлена банковская гарантия, соответствующая установленной форме (приложение 6 и пп.2) п.48 Правил).

ТОО «Ұждаң MD» (лот № 13):

в части основных комплектующих: процессор и жесткий диск указаны точные технические характеристики.

ТОО «Альянс» (лот № 19):

дополнения к тендерной заявке не прошиты, не пронумерованы страницы, и не скреплены печатью, что не соответствует пункту 43 Правил (в соответствии с подпунктом 6 пункта 119 Правил).

ТОО «Ордамед Центральная Азия» (лот № 13):

в части основных комплектующих: на процессор и жесткий диск указаны точные технические характеристики.

ТОО «Интермедика-НС» (лот № 13):

представлены обязательства:

- о ввозе товара в соответствии с законодательством РК;

- о маркировке товара (согласно пп.5) п.39 Правил и сводному списку);

представлены сведения о стаже работы специалистов по специальности (пп.2) п.39 Правил);

представлена засвидетельствованная копия документа официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники (п.40-1 Правил);

представленные  комплектующие в технической спецификации:

- конвексный датчик (ректовагинальный);

- фазированный датчик;

-  модуль непрерывного волнового доплера;

- модуль ЭКГ.

соответствует заявленному  регистрационному удостоверению.

по комплектующему модулю «СARDIAС» регистрация не подтверждена.

таким образом, отсутствует регистрация медицинской техники свыше указанными характеристиками.

ТОО «Алтай НТР» (лот № 20):

представлена банковская гарантия, соответствующая установленной форме (приложение 6 и пп.2) п.48 Правил);

представлен соответствующий оригинал бухгалтерского баланса;

представлены обязательства:

-  о маркировке товара;

- комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы;

- электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов;

- программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя;

- крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см, высота 200 см.) (согласно пп.5) п.39 Правил и сводному списку);

отсутствует оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники (п.40-1 Правил), в частности от производителя Datex-Ohmeda Inc. США (представлено авторизационное письмо от ООО «ДжиИ Хэлскеа», Москва без подтверждения его права представлять интересы производителя Datex-Ohmeda Inc. США);

подтверждены комплектующие согласно  регистрационному удостоверению:

- батарея внутренняя;

- тележка для аппарата ИВЛ;

- устройство для впрыска медикаментов многократного использования;

- клапан выхода.

по комплектующим:

- датчик потока газовой смеси;

- дисплей вентилятора;

- фильтр с увлажнителем;

- устройство для крепления трубок контура пациента;

- шланги для подключения к газовым магистралям;

регистрация не подтверждена, таким образом, отсутствует регистрация медицинской техники свыше указанными комплектующими.

ТОО «Торговый Дом Алатау» (лот № 9):

номер лота в технической спецификации соответствует номеру лота, указанному в заявке.

ТОО «A.N.P» (лоты № 5, 6, 13, 16, 20):

представлено обязательство:

- комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы (согласно пп.5) п.39 Правил и сводному списку);

по лотам № 5, 6, 16:

внесены изменения в техническую спецификацию согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования, чувствительность потокового триггера 1 – 10 л/мин;

внесены изменения в техническую спецификацию согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования соотношение вдох к выдоху от 1:4 до 4:1;

по лоту № 13:

подтверждено наличие монитора.

по лоту № 20:

внесены изменения в техническую спецификацию уровень РЕЕР 0– 25 мбар указан согласно регистрационному удостоверению.

внесены изменения в техническую спецификацию чувствительность потокового триггера 0,2 – 9 л/мин указана согласно регистрационному удостоверению.

ТОО «Жетысу Мед» (лоты № 7, 10, 17, 18):

бухгалтерский баланс и пояснительная записка к обязательной финансовой отчетности соответствует пп.2) п.39 Правил;

представлено обязательство:

- каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке (согласно пп.5) п.39 Правил и сводному списку);

по лотам № 7, 10:

внесены изменения в техническую спецификацию согласно регистрационному удостоверению положительное давление в конце выдоха PEEP или перемежающееся PEEP от 0 до 25 мбар;

по лоту № 17:

внесены изменения в техническую спецификацию, представленные  комплектующие в технической спецификации соответствует заявленному  регистрационному удостоверению.

по лоту №18:

представленные  комплектующие в технической спецификации:

- шланг с кислородом;

- шланг воздуха;

- имитатор легких пациента;

- комплект обогрева дыхательного контура;

регистрация не подтверждена, таким образом, отсутствует регистрация медицинской техники свыше указанными комплектующими.

ТОО «Алтынмед» (лоты № 5, 6):

представлены сведения о стаже работы специалистов потенциального поставщика по специальности (пп.2) п.39 Правил);

представлена банковская гарантия, соответствующая установленной форме (приложение 6 и пп.2) п.48 Правил).

АО «Медтехника» (лоты № 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 20):

по лотам № 5, 6, 7, 9, 10, 16, 20:

согласно представленной медицинской техники в регистрационном удостоверени отсутствует  режим вентиляций: Apnoe vent (Back up vent).

таким образом, отсутствует регистрация медицинской техники свыше указанным режимом.

по лоту № 8:

в представленной технической спецификации отсутствуют параметры комплектующих и режимов, что не позволяет установить наличие регистрации представленной медицинской техники;

таким образом, отсутствует регистрация представленной медицинской техники.

по лоту № 15:

предоставлена нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего статус официального представителя производителя предлагаемой к закупу медицинской техники (п.40-1 Правил).

АО «Актюбрентген» (лот № 12):

представлено письмо, подтверждающее регистрацию рентгенозащитной кабины;

гарантийное обеспечение тендерной заявки соответствует установленному размеру.

АО «Интерфарма-К» (лот № 10):

бухгалтерский баланс обязательной финансовой отчетности соответствует пп.2) п.39 Правил;

Не представлены дополнения к заявке следующим поставщиком и ранее представленные замечания остаются в неизменном виде:

ТОО «Medical Company Suncar» (лоты № 8, 16, 17, 18):

оригинал справки банка об отсутствии просроченной задолженности потенциального поставщика не соответствует установленной форме (приложение 4 и пп.2) п.39 Правил);

отсутствуют обязательства;

- каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке;

- электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов;

- программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя;

- не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования;

- крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.);

- сервисное обслуживание в течение гарантийного срока обслуживания должно осуществляться квалифицированным специалистом поставщика не реже 1 раза в квартал (согласно пп.5) п.39 Правил и сводному списку медицинской техники);

по лотам № 8, 16.

согласно  регистрационному удостоверению  предложенного оборудования указан монитор – 10,4-дюймовый, однако в представленной технической спецификации потенциального поставщика указан монитор - 12,1-дюймовый, что не соответствует регистрационному удостоверению, таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования;

согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования дыхательный объем 50-1500 мл, однако в  технической спецификации потенциального поставщика указано 20-2500 мл,  таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования;

в регистрационном удостоверенье предложенного оборудования,  отсутствуют следующие наименования режимов:

- контроль  по давлению (P-SIMV)  и объёму (V-SIMV),

- неинвазивная вентиляция: NIV/CPAP; NIV/PCV.

таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования с вышеуказанными режимами.

по лотам № 17, 18:

согласно регистрационному удостоверению предложенного оборудования отсутствуют следующие  комплектующие:

- дыхательные контуры для взрослых и детей;

- система отвода отработанных газов AGSS;

- система мониторинга газов;

- компрессор сжатого воздуха;

- вапоризаторы для анестетических газов (анестетики поставляются по выбору   пользователя);

- комплект шлангов для подключения газов О2, N2O и воздуха. (3м каждый);

- датчик определения газовой смеси;

- датчик определения О2, N2O, СО2;

- небулайзер.

таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного  вышеуказанной техники.

- Тендерные заявки следующих потенциальных поставщиков отклонены, как не соответствующие требованиям тендерной документации:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Причина отклонения согласно Правил | Номера лотов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Ордамед Казахстан» | пп.3) и пп.6) п.119 Правил ((пп.43 Правил) | 3, 4 |
| 2 | ТОО «ОралМедРегион» | пп.6) п.119 Правил (пп.43, 46 Правил) | 8 |
| 3 | ТОО "Arkau Innovations" | пп. 3) п.119 Правил | 11 |
| 4 | ТОО "TND" | пп. 3) п.119 Правил | 11 |
| 5 | ТОО "Альянс" | пп.6) п.119 Правил (пп.43 Правил) | 19 |
| 6 | ТОО "Интермедика-НС" | пп.3) п.119 Правил | 13 |
| 7 | ТОО «Алтай НТР» | пп. 2) и пп. 6) п.119 Правил (п.40-1, пп.7) п.8 Правил) | 20 |
| 8 | ТОО «Жетысу-Мед» | пп.3) п.119 Правил | 18 |
| 9 | АО «Медтехника» | пп.3) п.119 Правил | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 20 |
| 10 | ТОО «Medical Company Suncar» | пп 3) пп.6) п.119 Правил (приложение 4 и пп.2), 5) п.39 Правил) | 8, 16, 17, 18 |

13.    На основании пункта 100 Правил в соответствии с приказом Председателя Правления  № 09/107 от  22 августа 2013 года в качестве экспертов привлечены:

Эксперты по оборудованию для компьютерной томографии и лучевой диагностики              (по лотам № 11, 12, 19):

Грушин Ю.В. – к.м.н., врач-рентгенолог высшей категории, эксперт РГП «Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники», Президент Ассоциации специалистов КТ и МРТ, заведующий отделением КТ и МРТ ГКП на ПХВ «Региональный диагностический центр»            г. Алматы;

Жолдыбай Ж.Ж. – заведующая отделением лучевой диагностики РГП на ПХВ «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии»;

Абишев Б.Х. – д.м.н., профессор, руководитель отдела интервенционной радиологии АО «Национальный научный центр материнства и детства».

Эксперты по оборудованию для эндоскопии, эндоскопической хирургии (по лоту                № 2):

Шакеев К.Т. - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой хирургических болезней №1 РГП на ПХВ «Карагандинский Государственный Медицинский Университет» г. Караганда;

Котлобовский В.И. - д.м.н., профессор кафедры эндоскопической хирургии ФНПРиДО АО «Медицинский Университет Астана», заведующий отделением лапароскопической хирургии ГКП на ПХВ «Областная детская клиническая больница» г. Актобе;

Укыбасова Т. М. - д.м.н., профессор, заместитель медицинского директора                             по акушерству и гинекологии, АО «Национальный научный центр материнства и детства»,            г. Астана.

Эксперты по оборудованию для ультразвуковой и функциональной диагностики (по лоту № 13):

Костырева Н. А. – к.м.н., доцент кафедры ультразвуковой диагностики РГП на ПХВ «КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова»;

Садырбекова Б.М. – к.м.н., заведующая отделением УЗИ диагностики                                 АО «Национальный научный центр материнства и детства» г. Астана;

Бажикова С. Г. -  к.м.н., врач отделения функциональной диагностики РГП на ПХВ ЦКБ МЦ УДП РК.

Эксперты по реанимационному, наркозно-дыхательному и мониторинговому оборудованию (по лоту № 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 20):

Сергиенко А.В. - врач высшей категории, врач анестезиолог-реаниматолог ГКП на ПХВ «Городская  больница №1» г. Астана;

Ким И. А. - врач высшей категории, ГКП на ПХВ «Городская  больница №1»                        г. Астана, врач анестезиолог- реаниматолог;

Разумов С.А. – к.м.н., врач высшей категории, доцент кафедры анестезиологии и реанимации АО «Медицинский Университет Астана».

Эксперты по лор-оборудованию (по лоту № 14):

Таукелева С. А. – д.м.н., профессор кафедры ЛОР-болезней, ГККП «Городская клиническая больница № 5» г. Алматы;

Амангалиев А. Б. – к.м.н,, заведующий отделением ЛОР-болезней, «Центральная клиническая больница УДП РК», г. Алматы;

Шингисбаева Д. Д. - врач высшей категории, ГККП «Городская поликлиника №2»                  г Алматы.

Эксперты по микроскопам (по лоту № 15):

Ботабекова Т.К. -  д.м.н., член корреспондент НАН РК, генеральный директор АО «Казахский Ордена «Знака Почета» НИИ глазных болезней», профессор, президент ассоциации офтальмологов, главный внештатный офтальмолог МЗ РК;

Булгакова А.А. – к.м.н., директор филиала АО «Казахский Ордена «Знака Почета» НИИ глазных болезней» г. Астана;

Урих К.А. – к.м.н., заведующий отделением микрохирургии глаза ГКП на ПХВ «Городская больница №2» г. Астана.

Эксперты по лабораторному оборудованию и оборудованию для геномной лаборатории (по лотам № 1, 3, 4):

Абильдинова Г. Ж. – д.м.н., заведующая лабораторией медицинской генетики                            АО «Национальный научный центр материнства и детства», г. Астана;

Тихонова Т. А. - заведующая лабораторией цитологии ГКП «Областной онкологический диспансер»  г. Шымкент;

Турсынова С. К. - заведующая лабораторией ГККП «Городская клиническая больница № 5» г. Алматы,  главный лаборант ГУ «Управление здравоохранения г. Алматы,

которые представили экспертные заключения по соответствию представленной потенциальными поставщиками на тендер медицинской техники требованиям параметров технических характеристик (технических спецификаций) Сводного списка медицинской техники, организатором закупа которой выступает ТОО "СК-Фармация" (прилагаются).

- Тендерная заявка следующего потенциального поставщика отклонена, как не соответствующая требованиям параметров технических характеристик (технических спецификаций) на основании подпункта 7) пункта 119 Правил:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Номера лотов |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Ордамед Казахстан» | 4 |
| 2 | АО «Медтехника» | 5, 6, 7, 8, 9, 16, 20 |
| 3 | ТОО "A.N.P" | 5, 6, 13, 16, 20 |
| 4 | ТОО «Жетысу-Мед» | 7, 10, 17, 18 |
| 5 | ТОО «Medical Company Suncar» | 8, 16, 17, 18 |
| 6 | АО "Актюбрентген" | 12 |

15.        Заявка на участие в тендере от отечественного товаропроизводителя поступила по лоту № 12  АО «Актюбрентген».

16.  Тендерная комиссия по результатам рассмотрения тендерных заявок потенциальных поставщиков и дополнений к ним путем открытого голосования в соответствии с Правилами РЕШИЛА:

1) допустить к участию в процедуре определения наименьшей цены следующих потенциальных поставщиков по соответствующим лотам:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Номера лотов |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Алма-Мед» | 19 |
| 2 | ТОО "Диагаль" | 5, 6 |
| 3 | ТОО "Медоника" | 14 |
| 4 | ТОО «Үждаң МD» | 13 |
| 5 | ТОО "ОрдаМед Центральная Азия" | 13 |
| 6 | ТОО «Medicus-M» | 7, 16, 17, 18 |
| 7 | ТОО «MedConcept.KZ» | 7, 16, 17, 18 |
| 8 | ТОО "Арыстан Холдинг" | 2 |
| 9 | ТОО "Торговый Дом Алатау" | 9 |
| 10 | ТОО "Фирма Азия-Мед" | 9 |
| 11 | ТОО «Алтынмед» | 5, 6 |
| 12 | ТОО "Стомаркет" | 2 |
| 13 | АО «Интерфарма-К» | 10 |
| 14 | АО «Медтехника» | 2, 15 |

2) временем начала приема ценовых предложений потенциальных поставщиков, допущенных к участию в процедуре определения наименьшей цены, определить 10 часов 00 минут 02 октября 2013 года.

17.        На заседании присутствовало 6  членов комиссии.

За данное решение проголосовали:

ЗА – единогласно;

ПРОТИВ – нет.

Председатель комиссии                                                                        Басенко А.Ф.

Заместитель

председателя комиссии                                                                         Тулеев Е.М.

Члены комиссии:                                                                                   Сагинаева А.Д.

Жолмурзаев Б.Т.

Елеусизов К.И.

Турсынбаева Ж.Т.

Пустовойтенко В.В.

Секретарь комиссии:                                                                             Укубаева Ж.А.