Протокол заседания тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками потенциальных поставщиков на участие в тендере с использованием  двухэтапных процедур по закупу медицинской техники

г. Астана 		                                                              24 ноября  – 8 декабря 2014 года

- Тендерная комиссия в следующем составе:

| Басенко А.Ф. | - Управляющий директор - член Правления ТОО «СК-Фармация», председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Елеусизов К.И. | - главный менеджер Департамента технической экспертизы АО «КазМедТех», заместитель председателя комиссии. |

Члены комиссии:

| Амангалиев С.В. Сагындыков Х.Н. Уразбаев Д.Г. Тастемиров Н.А. Сагинаева А.Д. | - и.о. начальника отдела мониторинга медицинской техники ТОО «СК-Фармация»; - главный менеджер отдела бухгалтерского учета ТОО «СК-Фармация»; - юрист отдела правового обеспечения ТОО «СК-Фармация»; - ведущий менеджер Департамента технической экспертизы АО «КазМедТех»; - начальник отдела закупа и оснащения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация». |
| --- | --- |
| Секретарь комиссии Аманкулова Г.Т. | - главный менеджер отдела мониторинга медицинской техники ТОО «СК-Фармация». |

24 ноября 2014 года в 11-00 часов в конференц-зале, расположенном по адресу:                 г. Астана, пр. Туран, 18, бизнес-центр «Туран 18», произвела процедуру вскрытия конвертов с тендерными заявками, представленными для участия в тендере по закупу медицинской техники в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее - Правила).

2. Ввиду предоставления потенциальными поставщиками тендерных заявок до истечения окончательного срока предоставления тендерных заявок возврат тендерных заявок не производился.

3. Заявки на участие в тендере в установленные сроки до истечения окончательного срока представления тендерных заявок представили следующие потенциальные поставщики:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Адрес потенциального поставщика | Дата и время предоставления заявки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «ZALMA Ltd» (Цалма Лтд) | г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 305а, 2 этаж | 18.11.2014г. 11:55 |
| 2 | ТОО «КВКА» | г. Алматы, ул. Масанчи, д.98 Б, кв.129 | 19.11.2014г. 12:40 |
| 3 | ТОО «Медоника» | г. Алматы, ул. Шевченко, 50 | 19.11.2014г. 17:25 |
| 4 | ТОО «ОрдаМед Центральная Азия» | г. Алматы, ул. Дуйсенова 25, пом.202 | 20.11.2014г. 16:25 |
| 5 | ТОО «Ордамед» | г. Алматы, ул. Дуйсенова 25, пом.202 | 20.11.2014г. 16:25 |
| 6 | ТОО «ОКТАНа» | г. Караганда, ул. Республики, д.16, кв.26 | 21.11.2014г. 10:30 |
| 7 | АО «Медтехника» | г. Алматы, ул. Ратушного, 64 а | 21.11.2014г. 11:28 |
| 8 | ТОО «А-37» | г. Алматы, ул. Басенова, 27 | 21.11.2014г. 15:30 |
| 9 | ТОО «Тарлан-Инт» | г. Астана, пр. Кабанбай батыра, д. 2/1, оф.15 | 21.11.2014г. 16:00 |
| 10 | ТОО «IVD Holding» | г. Алматы, ул. Шарипова, 63 | 21.11.2014г. 16:15 |
| 11 | ТОО «ApexCo» | г. Алматы, ул. Огарева, 4Б, 24 | 21.11.2014г. 16:40 |
| 12 | ТОО «Алтынмед» | г. Астана, ул. Петрова 18/1, офис 2 | 21.11.2014г. 16:45 |
| 13 | ТОО «ОрдаМед Казахстан» | г. Алматы, ул. Айтиева, 44А | 21.11.2014г. 16:50 |
| 14 | ТОО «Фирма «МедСистем» | г. Алматы, ул. Муратбаева, 164, кв.29 | 21.11.2014г. 17:15 |
| 15 | ТОО «Arkau Innovations» | г. Алматы, ул. Маметовой, 67Б | 21.11.2014г. 17:22 |
| 16 | ТОО «TND» | г. Алматы, ул. Райымбека, 169/1 | 21.11.2014г. 17:22 |
| 17 | ТОО «CINA-PHARM» | г. Алматы, ул. Абая, 153, оф.9 | 24.11.2014г. 09:10 |
| 18 | ТОО «Мединтех-трейдинг» | г. Караганда, ул. Гастелло, 13, а/я 54 | 24.11.2014г. 09:20 |
| 19 | АО «Интерфарма-К» | г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 17 | 24.11.2014г. 09:35 |
| 20 | ТОО «MedIntelCompany» | г. Павлодар, ул. Пахомова, 104/8 | 24.11.2014г. 09:45 |
| 21 | ТОО «Мерусар и К» | г. Павлодар, ул. Чайковского, 5 | 24.11.2014г. 09:50 |
| 22 | ТОО «ProfiMed AST» | г. Астана, мкр-н 2А, д.1, кв. 4 | 24.11.2014г. 09:55 |

4. Изменений потенциальными поставщиками тендерных заявок с момента сдачи до момента вскрытия не было.

5. При процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками присутствовали следующие представители потенциальных поставщиков:

| № пп | Наименование потенциального поставщика | Адрес | Ф.И.О. представителя потенциального поставщика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «Медтехника» | г. Алматы, ул. Ю. Ратушного 64А | Перфирьева Н.А. |
| 2 | ТОО «Мерусар и К» | г. Павлодар, ул. Чайковского, 5 | Вашина К.С. |
| 3 | ТОО «ProfiMed AST» | г. Астана, мкр-н 2А, д.1, кв. 4 | Басибеков Ж.А. |

6. Наименование потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки с указанием номеров лотов, по которым принимает участие каждый из потенциальных поставщиков:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Номера лотов |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «ZALMA Ltd» (Цалма Лтд) | 12 |
| 2 | ТОО «КВКА» | 9 |
| 3 | ТОО «Медоника» | 3, 6, 7 |
| 4 | ТОО «ОрдаМед Центральная Азия» | 3 |
| 5 | ТОО «Ордамед» | 6, 7, 8 |
| 6 | ТОО «ОКТАНа» | 9 |
| 7 | АО «Медтехника» | 16, 17, 18 |
| 8 | ТОО «А-37» | 19 |
| 9 | ТОО «Тарлан-Инт» | 15 |
| 10 | ТОО «IVD Holding» | 14 |
| 11 | ТОО «ApexCo» | 19 |
| 12 | ТОО «Алтынмед» | 2 |
| 13 | ТОО «ОрдаМед Казахстан» | 10 |
| 14 | ТОО «Фирма «МедСистем» | 5 |
| 15 | ТОО «Arkau Innovations» | 2, 4 |
| 16 | ТОО «TND» | 4 |
| 17 | ТОО «CINA-PHARM» | 15 |
| 18 | ТОО «Мединтех-трейдинг» | 8 |
| 19 | АО «Интерфарма-К» | 16, 17, 18 |
| 20 | ТОО «MedIntelCompany» | 1 |
| 21 | ТОО «Мерусар и К» | 1 |
| 22 | ТОО «ProfiMed AST» | 6 |

7. Тендерные заявки потенциальных поставщиков содержат документы, отраженные в приложении 1 к настоящему протоколу, которые оглашены всем присутствующим при вскрытии тендерных заявок.

8.   Замечаний у потенциальных поставщиков по вопросам содержания тендерных заявок и процедуре вскрытия не было.

9.   Следующие потенциальные поставщики, тендерные заявки, которых не требуют дополнений или изменений:

- ТОО «ОрдаМед Казахстан», лот № 10;

- ТОО «TND», лот № 4;

- ТОО «ZALMA Ltd» (Цалма Лтд), лот № 12.

10.  Замечания к заявкам потенциальных поставщиков на участие в тендере:

АО «Интерфарма-К» (лоты № 16, 17, 18):

Срок действия гарантийного обеспечения тендерной заявки менее срока действия тендерной заявки (п.49 Правил).

По лоту № 16 отсутствуют точные параметры технической спецификации (пп.4) п.39 Правил):

- насосы, количество, характеристика: не менее 4

- датчики давления, количество, характеристика: не менее 4

- память: сохранение информации не менее чем за последние 72часа

- максимальная загрузка весов для диализата  / субституата: не менее 12кг

- максимальная загрузка весов для фильтрата: не менее 12кг

- количество встроенных подогревателей с регулируемой температурой для подогрева замещающего раствора (субституата) и диализирующего раствора (диализата): не менее 2

- время работы от элементов питания: не менее 15мин

По лоту № 17  согласно регистрационному удостоверению отсутствуют режимы:

- APV

- PS

- TRC

Таким образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике и/или комплектации, указанной в регистрационном удостоверении и/или регистрационном досье, размещенном на сайте государственной экспертной организации в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники (пп.9) п.119 Правил).

По лоту № 17 отсутствуют точные параметры представленной технической спецификации (пп.4) п.39 Правил):

- время вдоха в пределах не менее 0.1 – 10 сек.

- частота управляемой вентиляции в пределах не менее 5-80/мин.

- инспираторный пиковый поток в пределах не менее 1-240л/мин

- управляемое давление (Pcontrol) в пределах не менее 5-60мбар

- инспираторное давление ( Phigh) в режиме BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiLevel, BiVent) в пределах не менее 1-60мбар

- инспираторное время (Thigh) в режиме BIPAP (DuoPAP, SPAP, BiLevel, BiVent) в пределах не менее 0.1-40сек.

- дыхательный объем в режимах с контролем по объему в пределах не менее 20-2000мл.

- возможность предустановки величины дыхательного объема в мл/кг идеального веса ПДКВ (PEEP)/ CPAP в пределах не менее 0-35мбар

- чувствительность потокового триггера в пределах не менее 1-20л/мин

- чувствительность экспираторного триггера в режиме с поддержкой давлением в пределах не менее 5-80% от пикового инспираторного потока

- поддерживающие давление в пределах не менее 0-60мбар сверх PEEP.

- время апное в пределах не менее 15-60сек

- наличие не менее 3 видов дыхательных петель: объем-давление, объем-поток, давление-поток.

По лоту № 18 отсутствуют точные параметры технической спецификации (пп.4) п.39 Правил):

- технология TFT обеспечивающая угол зрения не менее 170 градусов, как в горизонтальном, так и вертикальном направлении – наличие

- возможность выведения не менее 16 изображений на один монитор (функция мозаичного изображения) – наличие

- квантовая эффективность – не менее 60%

- емкость памяти на жестком диске – не менее 10 000 изображений

- скорость сохранения на диске – не менее 8 изобр./с.

По лоту № 18 согласно регистрационнаму удостоверению указан: Картридж  для контроля качества AQC, однако в представленной технической характеристики от потенциального поставщика указан:  Картридж  для контроля качества AQS;

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил), а также техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует комплектации, указанной в регистрационном удостоверении (пп.9) п.119 Правил)

По лоту № 18 наименование медицинской техники в регистрационном удостоверении не идентично наименованию, указанному в сертификате об утверждении типа средств измерений (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил).

ТОО «Мединтех-Трейдинг» (лот № 8):

Отсутствуют сведения о стаже работы специалистов потенциального поставщика по специальности (пп.2) п.39 Правил).

ТОО "Arkau Innovations"(лоты № 2, 4):

По лоту № 2 согласно регистрационному удостоверению отсутствуют:

- Средства рентген защиты - 1 комплект.

- Приспособление для защиты гонад для мужчин – 1 шт.

- Приспособление для защиты яичников – 1 шт.

- Рентгенозащитный фартук (размер средний, длина – 100 см) – 2 шт.

- Защитный воротник для щитовидной железы – 2 шт.

- Рентгенозащитные перчатки – 2 пары.

- Рентгенозащитные очки – 2 шт.

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил), а также Таким образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике и/или комплектации, указанной в регистрационном удостоверении и/или регистрационном досье, размещенном на сайте государственной экспертной организации в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники (пп.9) п.119 Правил).

По лоту № 2 отсутствуют точные параметры технической характеристики (пп.4) п.39 Правил):

- Возможность выведения не менее 16 изображений на один монитор;

- Емкость памяти на жестком диске – не менее 10 000 изображений;

- Скорость сохранения на диске – не менее 8 изобр/с.

АО «Медтехника» (лоты № 16, 17, 18):

По лоту № 16 отсутствуют точные параметры технической спецификации (пп.4) п.39 Правил):

- насосы, количество, характеристика: не менее 4

- датчики давления, количество, характеристика: не менее 4

- память: сохранение информации не менее чем за последние 72часа

- максимальная загрузка весов для диализата  / субституата: не менее 12кг

- максимальная загрузка весов для фильтрата: не менее 12кг

- количество встроенных подогревателей с регулируемой температурой для подогрева замещающего раствора (субституата) и диализирующего раствора (диализата): не менее 2

- время работы от элементов питания: не менее 15мин

- принадлежности для гемодиализа фильтрат пакет  материал ПВХ объем заполнения не менее 10л, нестерильный

- стерилизация этиленоксид длина трубки не менее 60мм

По лоту № 17 согласно регистрационному удостоверению отсутствуют:

- APV

- PS

- TRC.

Таким образом, техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике и/или комплектации, указанной в регистрационном удостоверении и/или регистрационном досье, размещенном на сайте государственной экспертной организации в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники (пп.9) п.119 Правил).

По лоту № 18 согласно регистрационнаму удостоверению указан: Картридж  для контроля качества AQC, однако в представленной технической характеристики от потенциального поставщика указан:  Картридж  для контроля качества AQS;

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил), техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике и/или комплектации, указанной в регистрационном удостоверении и/или регистрационном досье, размещенном на сайте государственной экспертной организации в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники (пп.9) п.119 Правил).

По лоту № 18 наименование медицинской техники в регистрационном удостоверении не идентично наименованию указанному в сертификате об утверждении типа средств измерений (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил);

По лоту № 18 отсутствуют точные параметры технической спецификации (пп.4) п.39 Правил):

- минимальный объем не более 100мкл

- шприц не более 175мкл

- капилляр не более 175мкл

- микропроба не более 100мкл

- источник питания для стабилизации напряжения и возможности работать от батареи не менее 15 минут.

ТОО «IVD Holding» (лот № 14):

В банковской гарантии не указано количество предлагаемой к закупу медицинской техники, что не соответствует установленной форме (приложение 6-1, пп.2) п.48 Правил);

Согласно регистрационному удостоверению указан:  Картридж RAPIDLAB 1200,  однако в представленной технической спецификации от потенциального поставщика указан: Картридж АВ 1200.

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил), техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике и/или комплектации, указанной в регистрационном удостоверении и/или регистрационном досье, размещенном на сайте государственной экспертной организации в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники (пп.9) п.119 Правил).

Наименование медицинской техники в регистрационном удостоверении не идентично наименованию, указанному в сертификате об утверждении типа средств измерений (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил).

ТОО «Алтынмед» (лот № 2):

Согласно регистрационному удостоверению отсутствуют:

- Средства рентген защиты - 1 комплект.

- Приспособление для защиты гонад для мужчин – 1 шт.

- Приспособление для защиты яичников – 1 шт.

- Рентгенозащитный фартук (размер средний, длина – 100 см) – 2 шт.

- Защитный воротник для щитовидной железы – 2 шт.

- Рентгенозащитные перчатки – 2 пары.

- Рентгенозащитные очки – 2 шт.

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил), техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике и/или комплектации, указанной в регистрационном удостоверении и/или регистрационном досье, размещенном на сайте государственной экспертной организации в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники (пп.9) п.119 Правил).

Отсутствуют точные параметры технической характеристики (пп.4) п.39 Правил):

- Возможность выведения не менее 16 изображений на один монитор

- Емкость памяти на жестком диске – не менее 10 000 изображений.

- Скорость сохранения на диске – не менее 8 изобр/с.

ТОО «CINA-PHARM» (лот № 15):

В заявке срок поставки товаров не соответствует сроку поставки согласно сводному списку (пп.8) п.119 Правил);

Наименование медицинской техники в регистрационном удостоверении не идентично наименованию, указанному в сертификате об утверждении типа средств измерений (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил);

Согласно регистрационному удостоверению отсутствует:

- Лазерный принтер.

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил), техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике и/или комплектации, указанной в регистрационном удостоверении и/или регистрационном досье, размещенном на сайте государственной экспертной организации в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники (пп.9) п.119 Правил).

ТОО «ProfiMed AST» (лот № 6):

В заявке на участие в  тендере не указан номер лота, не указана должность лица, подписавшего заявку (приложение 2 и пп.1) п.39 Правил);

Оригинал справки Астанинского филиала АО «Народный Банк Казахстана»  об отсутствии просроченной задолженности потенциального поставщика не соответствует установленной форме (приложение 4 и пп.2) п.39 Правил);

Отсутствуют сведения о наличии и количестве специалистов с указанием их квалификации, стажа работы по специальности (пп.2) п.39 Правил);

Отсутствует оригинал документа, подтверждающего внесение обеспечения тендерной заявки (пп.6 п.39, п.48, п.106 Правил);

Наименование медицинской техники в регистрационном удостоверении не идентично наименованию, указанному в сертификате об утверждении типа средств измерений (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил);

Отсутствуют обязательства (пп.5) п.39 Правил):

- Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки;

- Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке;

- Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

- Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы;

- Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов;

- Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя;

- Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара;

- Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта должен быть не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены;

- Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел);

- Сервисное обслуживание в течение гарантийного срока обслуживания должно осуществляться квалифицированным специалистом поставщика не реже 1 раза в квартал.

- Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования;

- Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.);

- Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик;

Согласно регистрационному удостоверению отсутствуют:

- D – режим

- основной блок с 17-ти дюймовый ЖК – монитором, 19-ти дюймовый ЖК – монитором

- B/W принтер и цветной цифровой принтер

- датчик для брюшной полости, акушерства/гинекологии  UST-9130

- датчик для брюшной полости, акушерства/гинекологии  UST-9115-5

- датчик для исследования брюшной полости, сканирования из межреберья   UST-9128

- датчик абдоминальный ( С высоким разрешением ) UST-9101-7.5

- датчик для абдоминальный  биопсии  UST-9135Р

- датчик эндополостной трансвагинальный UST-9118

- датчик эндополостной трансвагинальный UST-675Р

- датчик интраоперационный для исследования малых органов UST-9104-5

- датчик интраоперационный для исследования малых органов, неонатальной нейросонографии  UST-9120

- датчик интраоперационный UST-9132I   UST-9132T

- датчик интраоперационный UST-9146I   UST-9146T

- датчик для исследования периферических сосудов, малых органов UST-5411

- датчик для исследования периферических сосудов, малых органов UST-5412

- датчик для исследования поверхностно расположенных органов UST-5543

- датчик для исследования периферических сосудов UST-5548

- датчик для исследования поверхностно расположенных органов UST-567

- датчик для исследования малых органов  UST-5712

- датчик лапароскопической операции (гибкий) UST-5536-7.5

- датчик интраоперационный UST-5550

- датчик для микрохирургии UST-533

- датчик интраоперационный UST-534

- датчик интраоперационный UST-547

- датчик интраоперационный UST-5713Т

- датчик трансректальный (Би - плановый, конвексный, линейный) UST-678

- датчик трансректальный (Би - плановый, конвексный+ конвексный) UST-677Р

- датчик для исследования малых органов  ASU-1013:

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил), техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике и/или комплектации, указанной в регистрационном удостоверении и/или регистрационном досье, размещенном на сайте государственной экспертной организации в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники (пп.9) п.119 Правил).

ТОО «Мерусар и К» (лот № 1):

В заявке на участие в тендере не указан номер лота (приложение 2 и пп.1) п.39 Правил);

В заявке срок поставки товаров не соответствует сроку поставки согласно сводному списку (пп.8) п.119 Правил);

Отсутствуют договор или иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя Drager Medical GmbH, Германия, а именно на установку анестезии Primus Infinity Emprowered, вентилятор Evita XL для интенсивной терапии, установку анестестезии  Fabius Plus (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);

Оригиналы справок филиала АО «АТФ Банк» в г. Павлодар, филиала ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Павлодар, ОперУ филиала АО «Банк Центр Кредит» в г. Павлодар  об отсутствии просроченной задолженности потенциального поставщика не соответствуют установленной форме (приложение 4 и пп.2) п.39 Правил);

Размер гарантийного обеспечения в виде платежного поручения менее установленного размера 3% (п. 47 и п.106 Правил);

Отсутствуют обязательства (пп.5) п.39 Правил):

- Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

- Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов.

- Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя.

- Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара.

- Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел);

- Сервисное обслуживание в течение гарантийного срока обслуживания должно осуществляться квалифицированным специалистом поставщика не реже 1 раза в квартал.

- Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования.

- Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.).

- Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.

ТОО «MedIntelCompany» (лот № 1):

Представленная заявка на участие в тендере не скреплена печатью юридического лица, что не соответствует пункту 43 Правил (в соответствии с подпунктом 6 пункта 119 Правил).

Представленная техническая спецификация не заверена подписью и не скреплена печатью юридического лица, что не соответствует пункту 43 Правил (в соответствии с подпунктом 6 пункта 119 Правил).

В заявке на участие в  тендере не указан номер лота, не указана должность лица, подписавшего заявку (приложение 2 и пп.1) п.39 Правил);

В заявке срок поставки товаров не соответствует сроку поставки согласно сводному списку (пп.8) п.119 Правил);

Отсутствуют договор или иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя Drager Medical GmbH, Германия, а именно на установку анестезии Primus Infinity Emprowered, вентилятор Evita XL для интенсивной терапии, установку анестестезии  Fabius Plus (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);

Оригинал справки ОперУ филиала АО «Банк Центр Кредит» в г. Павлодар об отсутствии просроченной задолженности потенциального поставщика не соответствует установленной форме (приложение 4 и пп.2) п.39 Правил);

Отсутствуют сведения о наличии и количестве специалистов с указанием их квалификации, стажа работы по специальности (пп.2) п.39 Правил);

Отсутствует оригинал документа, подтверждающего внесение обеспечения тендерной заявки (пп.6 п.39, п.48, п.106 Правил);

Отсутствуют обязательства (пп.5) п.39 Правил):

- Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки.

- Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке.

- Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

- Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы.

- Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов.

- Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя.

- Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара.

- Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта должен быть не менее 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел).

- Сервисное обслуживание в течение гарантийного срока обслуживания должно осуществляться квалифицированным специалистом поставщика не реже 1 раза в квартал.

- Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования.

- Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.).

- Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.

Отсутствуют точные параметры  технической спецификации (пп.4) п.39 Правил):

- степень точности: не более чем ±5% или 2об%

- ПДКВ в режимах с контролем по объему от 0 до 20 гПа но не более максимального давления на вдохе минус 10 гПа

- в режиме с контролем по давлению от 0 до 20 гПа но не более давление на вдохе минус 5 гПа

- объем заполнения не менее 360мл.

ТОО «Тарлан – Инт» (лот № 15):

В заявке срок поставки товаров не соответствует сроку поставки согласно сводному списку (пп.8) п.119 Правил);

Наименование медицинской техники в регистрационном удостоверении не идентично наименованию, указанному в сертификате об утверждении типа средств измерений (пп.4) п.13, пп.7) п.39 Правил);

Согласно регистрационному удостоверению отсутствует:

- Лазерный принтер.

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил), техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике и/или комплектации, указанной в регистрационном удостоверении и/или регистрационном досье, размещенном на сайте государственной экспертной организации в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники (пп.9) п.119 Правил).

ТОО «Медоника» (лоты № 3, 6, 7):

По лоту № 3 представленное письмо-авторизация от компании Primax International действительно до 31 марта 2014 года.

По лотам №№ 6, 7 представленное письмо-авторизация от компании Samsung Medison Co., Ltd согласно тексту письма на английском данная авторизация действительна до 31 марта 2014 года, на русском языке действительно до 31 марта 2015 года.

Кроме того, в подтверждение права на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники потенциальным поставщиком представлен нотариально заверенный перевод договора, однако отсутствует оригинал или нотариально засвидетельствованная копия самого договора.

ТОО «Фирма «МедСистем» (лот № 5):

Отсутствуют договор или иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя С.П. ГЕЛПИК ООО на томограф магнитно-резонансный на базе постоянного магнита ТМРпм-«РЕНЕКС» для получения изображений суставов конечностей человека различных вариантов исполнения (пп.7) п.8, п.40-1 Правил).

Отсутствует подтверждение права ТОО «AMIBOR-MED» на выдачу авторизации, доверенностей и заключение договоров третьим лицам от имени производителя                          Мединдустрия Сервис ИП.

Таким образом, отсутствуют договор или иные документы подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);

Согласно регистрационнаму удостоверению указано; Ширма рентгенозащитная малая ШРЗМ-01, однако в представленной технической характеристики от потенциального поставщика указано:  Ширма рентгенозащитная малая ШРМЗМ-01;

Таким образом, отсутствует документ, подтверждающий регистрацию предложенного оборудования (пп.1) п.13, пп.7) п.39 Правил), техническая характеристика предлагаемой медицинской техники в представленной технической спецификации не соответствует технической характеристике и/или комплектации, указанной в регистрационном удостоверении и/или регистрационном досье, размещенном на сайте государственной экспертной организации в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники (пп.9) п.119 Правил).

Отсутствуют точные параметры технической спецификации (пп.4) п.39 Правил):

- Монитор (ЖКИ, диагональ не менее 19 дюймов.

ТОО «ОрдаМед» (лоты № 6, 7, 8):

По лотам №№ 6, 7, 8 представленное письмо-авторизация от компании Samsung Medison Co., Ltd действительно до 31 марта 2014 года.

Кроме того, в подтверждение права на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники потенциальным поставщиком представлен нотариально заверенный перевод договора, однако отсутствует оригинал или нотариально засвидетельствованная копия самого договора.

Таким образом, отсутствует договор или иные документы, подтверждающие право потенциального поставщика на реализацию предлагаемой к закупу медицинской техники и подтверждающие наличие статуса производителя либо официального дистрибьютора, либо официального представителя производителя (пп.7) п.8, п.40-1 Правил);

ТОО «А-37» (лот № 19):

Отсутствуют сведения о стаже работы специалистов потенциального поставщика по специальности (пп.2) п.39 Правил).

Отсутствует подтверждение внесения в реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК: датчика уровня и  датчика контроля температуры (пп.7) п.39 и пп.4) п.13 Правил);

ТОО "ApexCo" (лот № 19):

Отсутствует подтверждение внесения в реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК: датчика уровня и  датчика контроля температуры, датчик уровня   (пп.7) п.39 и пп.4) п.13 Правил).

ТОО «ОрдаМед Центральная Азия» (лот № 3):

Представленное письмо-авторизация от компании Primax International действительно до 31 марта 2014 года.

ТОО «КВКА» (лот № 9):

Отсутствуют обязательства (пп.5) п.39 Правил):

- Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел).

ТОО «ОКТАНа» (лот № 9):

Отсутствуют обязательства (пп.5) п.39 Правил):

- Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел).

- Представлено менее двух тендерных заявок по лотам № 5, 10, 12, 14.

- По лотам № 11, 13 тендерные заявки не поступали.

- Заявки на участие в тендере от отечественных товаропроизводителей отсутствуют.

- Срок предоставления потенциальными поставщиками дополнений к тендерным заявкам для устранения замечаний, указанных тендерной комиссией, составляет до 15 часов 00 минут «11» декабря 2014 года (после устранения замечаний измененная тендерная заявка в виде дополнений оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми при подаче самой тендерной заявки).

- Вскрытие конвертов с дополнениями к тендерным заявкам будет осуществляться                   в 15 часов 30 минут «11» декабря 2014 года.

| Председатель комиссии | Басенко А. Ф |
| --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии | Елеусизов К.И. |
| Члены комиссии: | Амангалиев С.В. |
|  | Сагындыков Х.Н |
|  | Уразбаев Д.Г. |
|  | Тастемиров Н.А. |
|  | Сагинаева А.Д. |
| Секретарь комиссии | Аманкулова Г.Т. |